JSZC-320205-JZCG-G2026-0030                     无锡市公共资源交易中心锡山分中心

锡山区政府采购

公开招标文件
（全流程电子化）

项目名称：江苏省锡东高级中学大成分校安防提升设备采购
项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0030
采购单位：江苏省锡东高级中学大成分校
集中采购机构：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

二○二六年六月十八日

目    录
一、投标邀请函............................................3
二、供应商须知............................................6
三、项目要求和有关说明...................................21
四、合同书（格式）.......................................59
五、附件.................................................75
1． 投标邀请函

无锡市公共资源交易中心锡山分中心受江苏省锡东高级中学大成分校的委托，对江苏省锡东高级中学大成分校安防提升设备采购进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息
1.项目名称：江苏省锡东高级中学大成分校安防提升设备采购
2.项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0030
3.项目预算：190万元，投标最高限价为190万元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效响应文件处理。

4.项目整体质保期：3年（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。投标人对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。
5.供货期：合同签订后40天内完成全部供货、安装、调试等相关服务。
6.采购方式：公开招标

7.采购人：江苏省锡东高级中学大成分校
8.本项目标的所属行业：工业（制造业）
9.本项目是否专门面向中小企业：否
10.本项目不接受联合体投标。

11.本项目 否 进口产品投标。
（二）供应商资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目的特定资格要求：无
（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login？进入注册界面。
（2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。

（3）“苏采云”系统供应商操作手册链接：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml  

（4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml 

技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00）

2. 完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。
3.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

（四）获取采购文件
供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
（五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市公共资源交易中心锡山分中心将以电话咨询、发邮件（xszfcgzx@163.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2026年6月30日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320205-JZCG-G2026-0030项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前发邮件（xszfcgzx@163.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。
（六）现场踏勘：本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

（七）投标及开标、定标时间、地点：

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入到标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2026年7月21日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。
开标时间：2026年7月21日9:30
投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台
定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

（八）投标文件份数：请按规定上传电子响应文件，不接收纸质投标文件

（九）投标有效期：开标之日起90天

（十）采购方法：

本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（十一）其他
集中采购机构：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

地址：无锡市公共资源交易中心锡山分中心（无锡市锡山区迎宾南路19号4楼） 

联系人：殷孟娜

电 话：0510-88213027

采购人：江苏省锡东高级中学大成分校
联系人：汪政
电  话：13665147355
二、投标人须知

（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

3.供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

5.招标文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

（三）招标文件的解释：
本文件的最终解释权归采购人及无锡市公共资源交易中心锡山分中心。

（四）招标文件的补充或修正： 
1.无锡市公共资源交易中心锡山分中心可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。供应商应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合投标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

（五）投标文件的组成：
1.投标函（格式见附件）
2.资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）

（3）供应商法定代表人（其他组织或者自然人）授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，投标人如是自然人情形的，可不提供，格式见附件）；

（4）供应商法定代表人（自然人）身份证扫描件（正、反面）；

（5）供应商法定代表人（其他组织或者自然人）授权代表身份证扫描件（正、反面）（法定代表人自然人亲自参加投标的除外）；

（6）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，新成立的公司（成立不满三个自然月的公司、企业）除外；
（7）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，若供应商无需依法缴纳税收，请提供纳税申报表；
（8）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立的公司（成立不满三个自然月的公司、企业）除外；
（9）承诺书（格式见附件）；

（10）中小微企业需提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如是残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；如是监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖公章；
3.开标一览表（本表无需上传，评审时以苏采云系统自带的开标一览表为准）
4.报价明细表（格式见附件）

5. 服务保障承诺书（格式见附件）

6.投标偏离表（格式见附件）

7.投标供应商情况表（格式见附件）

8.提供第三章项目需求和有关要求需提供的相关证明材料
9. 服务方案（如有格式自拟并自行添加）

10.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

11.要求采购人提供的配合（如有格式自拟并自行添加）

12. 其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟并自行添加）

上述1-8项供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六）投标文件的要求：
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。

5.供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由供应商自行承担。

6.投标费用自理。

（七） 网上投标

1.供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
2.供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

特别提醒 ：开标后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。
（八）无效投标文件的确认：

供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定期限投标的；

2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3.供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4.供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.供应商的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

11.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

12.不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

13.不同供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

14.不同供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

15.不同供应商的投标资料相互混装、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

16.供应商提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

21.未通过符合性审查的；

22.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

23.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；

24.暗标未按招标文件要求编制的；
25.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

26.（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

27.投标系统中不同投标人的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的。

（九）开标、评标：

1.所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2. 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有供应商可在线上开标大厅中看到所有供应商的投标报价。

3.投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

①
投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②
大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③
单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④
总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

4.评标程序

评标工作由无锡市公共资源交易中心锡山分中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

资格性审查表

	序号
	资格审查内容

	1
	关于资格的声明函
	格式见附件

	2
	具有独立承担民事责任的能力
	具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）

	3
	供应商法定代表人（其他组织或者自然人）授权委托书
	法定代表人亲自参与投标的除外，投标人如是自然人情形的，可不提供，格式见附件

	4
	供应商法定代表人（自然人）身份证扫描件
	身份证应为正、反面

	5
	供应商法定代表人（其他组织或者自然人）授权代表身份证扫描件
	身份证应为正、反面，法定代表人（自然人）亲自参加投标的除外

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，新成立公司（成立不满三个自然月）除外

	7
	具有依法缴纳税收的良好记录
	供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，若供应商无需依法缴纳税收，请提供纳税申报表

	8
	具有依法缴纳社会保障资金的良好记录
	供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立公司（成立不满三个自然月）除外

	9
	承诺书
	格式见附件

	10
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	/

	11
	特定资格要求
	/

	12
	信用记录

（ 由网上直接查询，供应商无需提供证明材料。）
	供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）

	13
	关于联合体投标
	本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包


特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

B.符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查表

	序号
	评审点要求概况
	评审点具体描述

	1
	投标函
	按招标文件填写，格式见附件

	2
	开标一览表
	本表无需上传，评审时以苏采云系统自带的开标一览表为准

	3
	报价明细表
	按招标文件填写，格式见附件

	4
	服务保障承诺书
	按招标文件填写 ，格式见附件

	5
	投标偏离表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	6
	投标供应商基本情况表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	7
	满足采购需求
	满足采购文件第三章采购需求和技术有关要求，提供相关证明材料

	8
	投标文件内容
	不存在供应商须知第八条中的情形


特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.评标方法

（1）供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。

（2）评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个供应商获得评审排名资格，其他同品牌供应商无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

（3）采购本国产品的支持政策

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

2.1本国产品价格扣除政策

（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

2.2注意事项

（1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《报价明细表》中进行承诺（格式见第六章），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：

供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]

例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：

1000000×[1-（10%+20%）]=700000元

6.评标标准：详见附件。

（十）定标：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按评审得分由高到低的原则推荐中标候选人，无锡市公共资源交易中心锡山分中心在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人，招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网上发布中标公告。无锡市公共资源交易中心锡山分中心和评标委员会对未中标原因不作解释。

2.在发布中标公告的同时，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

3.投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

1.若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.1提供虚假材料谋取中标的；

1.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

1.3与招标采购单位、其他供应商恶意串通的；

1.4向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

1.5在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

1.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有上述1.1至1.5项情形之一的，中标无效。有上述1.1至1.6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（十三）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
3.中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

（十五）质疑处理

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述4。条款的规定向采购人或交易中心提出质疑，上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

5. 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

（十六）代理服务费： 

本次招标，无锡市公共资源交易中心锡山分中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

（十七）货物（包含与货物相关的服务）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

三、项目要求和有关说明

本次采购为江苏省锡东高级中学大成分校安防提升设备采购，本项目中的核心产品为红外球型网络摄像机。所投内容必须完全满足以下要求，不得有负偏离，若不满足视为无效投标文件，项目需求如下：

本项目属性：货物类
（一）项目基本情况

1.项目地址：江苏省锡东高级中学大成分校，具体地点以合同书约定为准。中标人必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。
2.采购范围：清单范围内的江苏省锡东高级中学大成分校安防提升设施设备采购。
3.最高限价：190万元 
4.供货期：合同签订后40天内完成全部供货、安装、调试等相关服务。
5.付款方式：供货完成，安装调试完成验收合格后，支付合同价的80%，验收合格满一年后付清余款（不计息）。每次付款前中标人需提交相应的付款发票，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。若中标人未能按期开具发票，采购人可顺延付款。
6.是否专门面向中小企业：否
（二）采购清单
本项目为货物采购，中小企业声明函所对应的采购标的名称及对应的中小企业划分标准所属行业如下表：

	序号
	名称
	参数要求
	所属行业

	1
	全场景校园安全基础管理底座
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	2
	移动端模块
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	3
	智能语音录入模块
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	4
	数据可视化模块
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	5
	校园安全管理模块
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	6
	双屏二代证访客机
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	7
	校园安全卫士一体机     
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	8
	闸机通道人脸识别终端    
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	9
	家校互动终端
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	10
	家校互动支架
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	11
	班级巡课模块
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	12
	会议点名签到模块
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	13
	基于人脸识别的宿舍点名管理模块
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	14
	边缘计算点名控制看板
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	15
	宿舍无感点名人脸识别摄像机
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	16
	软件系统定制开发
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	17
	交换机1
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	18
	网线
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	19
	半球网络摄像机
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	20
	海螺壁装支架
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	21
	筒型网络摄像机
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	22
	筒机壁装支架
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	23
	长吊装支架
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	24
	红外球型网络摄像机（PoE）
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	25
	球机壁装支架
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	26
	24盘位网络存储设备
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	27
	硬盘1
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	28
	交换机2
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	29
	交换机3
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	30
	核心交换机
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	31
	硬盘录像机
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	32
	半球摄像机
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	33
	硬盘2
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	34
	服务器机柜
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	35
	防油污筒型网络摄像机
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	36
	网络视频录像机
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	37
	硬盘3
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	38
	机柜
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	39
	24口理线架
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	40
	24口配线架
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	41
	网络跳线
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	42
	监控立杆
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	43
	监控支架
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	44
	六类水晶头
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	45
	减速带
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	46
	户外PE管32MM
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	47
	户外落地箱
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	48
	4芯单模光纤
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	49
	千兆防雷器
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	50
	光纤收发器
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	51
	无线授权
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	52
	室内AP
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	53
	室外AP
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	54
	POE模块
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	55
	24口POE交换机
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	56
	千兆光模块
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	57
	户外AP立杆
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	58
	桥架1
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	59
	桥架2
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	60
	语音AI预警（防欺凌）终端
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	61
	校园安全防控平台学校端
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	62
	校园安全管理专用手机软件
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	63
	安全教育班班通客户端
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	64
	校园安全大数据分析显示系统
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	65
	联网型一键报警广播
	详见技术参数部分
	工业（制造业）

	66
	智慧安全管控系统
	详见技术参数部分
	工业（制造业）


（三）技术参数部分

	一、校园安全提升

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	全场景校园安全基础管理底座
	1、 智慧校园基础数据底座
1、统一基础信息库：
提供学生基础信息、教室基础信息、学校基础信息、学期管理、年级管理、年级班级设置、学科设置、教师任教设置、教师分组设置等基础数据设置功能。并为第三方业务提供必备的数据接口。
2、统一身份认证系统：
实现统一用户认证、统一账号登录、统一入口功能。通过统一身份认证实现各业务系统的登录，实现统一的身份管理、权限管理和统一的分级授权机制。完善的第三方接口管理体系，接口适用所有统一认证入口，实现用户基础数据平台对产品的配置和后台管理。
3、统一基础应用管理：
提供智慧校园基础应用功能，并提供第三方应用接入标准，实现第三方无缝接入，实现数据同步等。为实现更好的数据兼容性，各应用系统的数据都将通过平台API接口进行交互和调用，平台的所有接口以REST的设计和开发方式呈现。通过统一的应用接口管理，应用可以遵照平台数据交互标准向第三方应用提供数据调用接口，方便数据集成和交互。
4、统一人脸特征库：
管理全校所有师生及访客的人脸识别特征库，可对电子班牌、老师手机、通道闸机、监控摄像机、食堂就餐等前端人脸识别设备进行人脸识别进行基础支持。
5、统一物联管控平台：
实现对智慧班牌、人脸识别道闸、访客一体机、走廊宣传屏等设备进行统一管理。支持通过设备名称、设备序列号、设备所在位置和设备类型查询设备相关信息；支持实时显示当前已添加的所有设备的类型、数量和状态；支持设备分组，可根据设备所在位置，纳入到各个登记的位置进行管理；支持自动和手动添加、编辑和删除设备；支持自动获取年级管理中添加的所有位置信息，并能分配设备到对应位置。
二、智慧校园应用门户（WEB应用平台）
1、教师工作台：
（1）待办事项：显示并提示项目至少包括校园通知、课程安排、会议安排、待阅文件、今日打卡、待阅审批、饭卡金额等。
（2）作业通知：可发布作业或通知到家长手机、教室黑板、班级智慧终端等，支持分班级、年级、校区发布，支持上传文件、图片、文字等。
（3）公文流转：可查看待阅/已阅文件，可显示公文标题、来文单位、公文编号等，可选择下一步流转人员以及上传批阅意见。
（4）学生评价：可对任课班级内的学生进行德育评价，支持分小组评价，显示评价报表。
（5）班级相册：可编辑和查看任课班级内的班级相册，也可发布班级相册至电子班牌、家长移动端等多终端显示。
（6）班级圈：可显示任课班级内的班级圈文化，并可发布活动照片到家长手机、教室黑板、班级智能终端等，也可进行评论和点赞。
（7）考试成绩：可建立全校考试、年级考试、单元考试，并可上传考试成绩，根据设定可锁定考试及家长是否可见学生考试成绩。
2、数据展台：
（1）数据汇总：可查看统计数据包括但不少于全校学生总数、入校学生、事假学生、病假学生、未到学生、学生病假种类、七日学生病假分析、学生集中入校时间段、晨午检进度等。
（2）学生出勤情况：可查看各班级、各学生、各出勤状态的考勤时间、迟到时间等。
（3）教师出勤情况：可查看不同时间区间、各教师、各出勤状态的考勤时间、是否早退、是否迟到、考勤来源等。
（4）晨午检数据：可查看晨午检班级、学生、异常班级、异常学生等，同时可查看最近一周学生病假曲线、各班级晨午检完成度等。
（5）宿舍点名数据：可查看住宿舍总数、请假学生、未归寝学生等，可按不同宿舍查看对应的点名情况、请假人数等。
3、应用中心：
（1）智慧发布：至少支持发布课后作业（支持多终端作业信息发送至家长手机、智慧班牌、教室电子白板等）、班级通知（支持多终端班级通知发送至家长手机、智慧班牌、教室电子白板等）、班级相册（支持教师手机、管理端创建相册或添加编辑照片等）、欢迎词（支持全校级多终端模板发送走廊宣传屏、校门LED屏、教室电子白板、智慧班牌）、Excel数据（支持发送到智慧班牌、走廊宣传屏等，用于考场座次、准考证号等场景）、微课视频（支持发送到智慧班牌、教室电子白板等）、校园通知（支持全校级多终端发送至走廊宣传屏、校门LED屏、教室电子白板等）、宣传图册（支持全校级多终端发送至走廊宣传屏、校门LED屏、教室电子白板等）、宣传视频（支持全校级多终端发送走廊宣传屏、校门LED屏、教室电子白板等）、网页链接（支持全校级多终端发送至走廊宣传屏、智慧班牌等）、每周菜谱（支持全校级多终端发送，可智慧班牌显示、家长手机显示、食堂显示等）、校园动态（支持全校级多终端发送，家长教师）等，发布内容支持分发至前端不同的显示设备或手机上。
（2）智慧考勤：学生考勤（学生人脸识别考勤包含到校考勤、离校考勤、统计分析）、学生请假（学生病假、事假统计、家长请假、学生自主请假、班主任代请假）、教师考勤设置（支持不同类型的考勤包括车牌绑定、刷脸进校、手机打卡）、巡课考勤（支持不同类型的通知至少包括普通通知、重要通知、回执通知）。
（3）智慧健康：晨午检（由班主任发起健康检查其中包括体温上报、症状上报、统计分析等）、健康打卡（可自定义打卡表单家长上报、统计分析、异常提醒等）、病情病状（支持自定义病情种类包括类别定义、数据分析、异常提醒等）。
（4）智慧考试：考场管理（支持向智慧班牌、走廊宣传屏发送考试名称、考试时间、准考证号）、考试管理（支持不同类型的考试包括全校考试、年级考试、单元测验）、成绩分析（支持多种类型统计包括优秀率、平均分、排名等）。
（5）智慧德育：学生德育（支持学生德育评价录入）、学生荣誉（支持录入学生荣誉包括获奖时间、学分、名次等）、班级评比（支持录入班级日常评比分数包括评比维度、评比内容、评价分数等）、优胜班级（可按天、周、月生成班级评比排名并标记优胜班级）
（6）智慧办公：公文流转（支持多种文件类型并可收文、批办、办结等）、报修申请（支持发起报修内容、工单下发、维修回执等）、调查问卷（支持自定义模板和参与范围并生成统计报表等）、家长通知（支持统一发送内容并显示阅读回执）、教师请假（支持配置请假项目并生成统计报表）。
（7）智慧会务：发布会议（可发布至多个会议室屏）、会议统计（可按学时、学分、报表导出）、会议预约（支持手机预约并设定参会范围及会议室等）。
（8）班级管理：班级信息管理（可编辑和发布班级公约、班级目标、班级全家福等）、课程表（支持设定课程、作息时间、上课老师等）、学时名单（支持全校导入或者单班导入学生名单）、值日生设定（支持设定值日类别、值日人员等）、家长管理（支持设定家长进入系统白名单并可删除已进入的家长）、护导安排（支持设定护导人员、场地分布等）、倒计时设定（支持设定考试倒计时日期，电子班牌每日将自动切换）。
	1
	套

	2
	移动端模块
	1.作业/通知：（1）回家作业：可发布回家作业至电子班牌、家长移动端、电子黑板等多终端显示，支持语音输入。（2）班级通知：可发布班级通知至电子班牌、家长移动端、电子黑板等多终端显示，语音输入。（3）教师留言：可针对学生发布教师留言，电子班牌、电子黑板等多终端显示，学生阅读后会收到阅读回执。（4）家长通知：可发布家长通知，家长会收到提醒，家长阅读后会自动提交阅读回执，班主任或管理员可查看通知到达率。

2、班级管理：（1）学生放学：可一键发起签退，家长可以收到学生离校/留校通知。（2）中途离校：可确认学生中途离校，信息会同步至家长、传达室等，后台可导出中途离校数据。（3）班级相册：可发布班级相册，电子班牌、家长移动端等多终端显示。（4）微课视频：可发布微课视频，学生在电子班牌上可随时查阅。（5）班级圈：可发布和管理班级圈内容，可评论、点赞家长发布的内容等。

3、综合素质评价：

（1）德育点评：整合德育考核评比，老师可通过手机对本班级学生每日德育表现进行点评打分，也可以通过人脸识别本校任意学生进行点评打分。打分项由管理后台统一配置，也可由老师自行添加。打分结果实时显示在电子班牌和教室教学一体机上。

（2）人脸识别点评：老师可对全校某学生进行人脸扫描和识别，系统自动显示学生的年级班级、姓名等基本信息，老师进行表扬或批评，点评结果实时显示在电子班牌和教室教学一体机上。（提供功能截图佐证）
（3）语音识别点评：老师可对任课班级内多个学生进行语音识别点评，系统自动识别语音中所有的学生名字以及点评内容，点评信息将自动进行统计。（提供功能截图佐证）
（4）成绩统计：可查看班级内学生的成绩汇总及历史记录。

4、校园管理：（1）投票问卷：可自定义投票问卷内容，信息同步至电子班牌、家长移动端等多终端显示，可一键提醒未填写人员。管理员可导出投票问卷表格。（2）校园动态：可展示校园动态/校园新闻等。（3）校园通知：可展示校园发布的通知公告等。（4）访客通知：可收到访客通知，可允许或拒绝访客进入，同时可以回复访客备注，信息将发给传达室。
	1
	套

	3
	智能语音录入模块
	通过语义识别的手段，只需“说话”就能够 完成日常操作，实现人工智能减负：（1）学生请假：可通过语音录入学生请假信息，系统自动识别学生姓名及请假天数、请假原因等。（提供功能截图佐证）（2）学生点评：可通过语音录入学生评价，系统自动识别学生姓名及评价内容等。（3）回家作业：可通过语音录入回家作业，自动识别语音转化为文字进行发布。（4）班级通知：可通过语音录入班级通知，自动识别语音转化为文字进行发布，也可指定学生阅读。（5）欢迎标语：可通过语音录入欢迎标语，自动识别语音转化为文字进行发布。
	1
	套

	4
	数据可视化模块
	学校个性化定制大数据展示模板，根据学校定制设计模板，实时展示不少于全校学生出勤情况统计、学生请假情况统计、各班日常考核评比汇总、教师到岗情况、教师值班安排、校内公示信息、校园通知信息、校园活动安排、食堂菜谱、访客信息、食堂就餐、宿舍点名等形成多图层多维度的数据展示方式。支持进行多层次的展示，包括全校、各重点区域、各班级等层次。最后形成智慧校园“一张图”。
	1
	套

	5
	校园安全管理模块
	一、人脸出入管控模块

1.人脸录入系统：系统支持移动端和系统电脑端，录入在校学生、教职工人员、学生家长人脸等相关信息。

2.人脸考勤系统：支持学校自定义考勤时间段，自动统计师生的迟到、早退等情况。学生请假如遇到传染病或某病例过多时，系统自动通过手机和大屏进行预警，提醒管理员查看。

二、人脸出入权限管控模块

1.可对人脸识别闸机进出授权进行控制，可选择闸机进出老师、家长、学生等多种人员类型进行时间段和进出权限控制。

2.可设定迟到时间，学生通过人脸识别，自动登记学生迟到，并数据对接进入班级日检系统。

3.可通过校园安全管理一体机看板查看各通道进出视频监控。

4.可通过校园安全管理一体机看板根据通道名称进行闸机开关门控制。

三、中途离校管理模块

1.由班主任主动发起学生中途离校电子请假单，要求学生请假数据同步至请销假系统，同时家长能够在移动端上收到班主任同意学生提前中途离校通知。

2.请假的学生可通过校门人脸识别出入通道外出，外出时家长手机移动端收到学生离校信息。
	1
	套

	6
	双屏二代证访客机
	一、双屏二代证访客机硬件参数：

摄像头分辨率：≥200万像素；光圈：≤F2.6；软件宽动态：自动；垂直广角：82；水平广角：52；红外补光灯：支持；白色补光灯：支持；操作系统：安卓≥Android7.1；显示屏：≥13.3寸屏WXGA（1920*1080）和≥10.1寸屏WXGA（1280*800）；身份证识别：支持；通讯方式：支持10/100/1000Mbps 以太网；Wi-Fi：符合IEEE802.11b/g/n标准（2.4G）；USB2.0接口：支持≥2个；工作湿度：20%⾄90%（在不凝结⽔滴状态下）。

二、软件功能：

1、访客身份证识别、证件拍照、热敏纸访客单打印功能。后期增加人证比对功能。

2、显示由班主任通过APP发起的学生中途离校申请，学生通过在传达室智能显示终端上刷学生卡或人脸识别出校，学生出校信息将同步推送至班主任及家长手机APP上。

3、显示由校长或老师提交的来校访客预约信息，传达室智能显示终端将实时同步展示访客列表，访客到校后，可通过刷身份证登记并确认访客身份，访客入校后到访信息将推送至校长或老师手机APP上。
	1
	台

	7
	校园安全卫士一体机
	硬件：

1、基础参数：触摸类型：十点电容触摸；屏幕尺寸：≥21.5英寸宽屏；拾音器组件：数字式麦克风，具有降噪优化，可进行语音识别；时钟控制：RTC时钟根据管理后台设置定时开关机；面板工艺：钢化玻璃，以防止学生误损坏，并具备防眩光，可在阳光、白炽灯、日光灯等强光照射下正常使用；边框：铝合金阳极氧化，圆弧角设计，以防止学生磕碰；工作温度：区间跨度不低于 -20°C-80°C。

2、显示屏：亮度：≥550cd/㎡（典型值），以便户外状态清晰显示内容；分辨率：≥1920*1080 ；色数：≥16.7M ；色域：≥100%的sRGB色域屏，以便校宣多样化展示；对比度：≥1000:1；可视角度：≥178°（水平）178°（垂直）；多媒体：立体声音响≥3W X 2。

3、主机系统：CPU：≥RK3288；RFID：内置13.56Mhz学生卡读卡模块；网络：可支持802.11BGN无线/有线连接；接口：USB接口不能在外框出现，以满足学校使用场景需求；外接门禁：支持外接门禁及串口接口。

嵌入式软件：

1、人员出入校信息取证：可展示人员进出身份及姓名，并可通过该面板进行查看；

2、校门人脸通道管理系统：可显示进出人员名单，并可对闸机进出授权进行控制，可选择闸机进出老师、家长、学生等多种人员类型进行时间段控制。

3、手动通道放行：可实现根据通道名称进行闸机开关门控制。
	2
	台

	8
	闸机通道人脸识别终端
	1.采用高性能工业级CPU+GPU智能芯片，采用高可靠的嵌入式操作系统，内嵌深度学习算法。

2、≥8寸LCD触控屏，分辨率≥800×1280。

3、设备人脸图像采集模块的分辨率≥1920×1080，图像清晰度≥900TVL，亮度等级≥11级。

4、设备采用2片图像采集模块，每片图像传感器尺寸≥1/2.8英寸，高感光度，环境照度≥10Lux下无需开启补光灯仍能正常进行人脸识别。

5、设备采用2个200万像素星光级摄像头，白光&红外补光灯，设备支持智能曝光功能，采用深度学习算法，检测人脸区域后，快速调节人脸区域的曝光权重，在逆光下人脸仍能识别通过。

6、4mm定焦镜头，识别距离0.3m—2m，适应1.2m—1.9m身高范围。

7、设备支持LED白光和红外光双补光，感应到人体时能自动开启补光灯，后台能对补光灯进行亮度调节。

8、支持屏保功能，在没有用户使用时会自动切换到待机状态。

9、支持存储不少于2万人脸库和10万卡片（IC/M1/CPU卡），并支持100万条事件本地存储。

10、设备具备活体检测功能，使用照片或视频无法识别通过，并输出语音提示，无需用户配合，即可完成真人检测，支持人脸、刷卡、人脸&刷卡、远程求助开门。

11、设备具备1×RJ45、1×2.4G Wi-Fi、1×RS485、1×门锁接口、1×开关&门磁接口、2×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×DC12V接口、TF卡槽、内置MIC和扬声器、支持POE、 DC12V供电，功耗20W。

12、1:10000张人脸识别在100次实验下首位命中率（首位识别正确数/100*100%）实验中，首位命中率≥99%。

13、在1:1目标人正确接受率实验中，抓拍照100张，目标人正确接收率>99%，在1:1率实验中，抓拍照100张，非目标人错误接收率≤1%非目标人错误收。

14、与智慧校园平台实时联网，按学生预设通行规则进行出入放行。

15、与智慧校园平台实时联网，对于中途离校请假的走读生可给予放行。

16、与智慧校园平台实时联网，对于请假的住宿生可给予放行。未请假的住宿生在未放假的时间段全天不予通行。

17、与地下接送系统规则对接，实现家长车牌与学生刷脸匹配，当对应车牌未识别时，可禁止学生刷脸出门。

18、对于不认识的人员，自动进行拍照推送至管理看板上。操作人员可用于访客登记。

19、与智慧校园平台实时联网，智慧校园平台可查看设备视频画面。

20、与智慧校园平台实时联网，智慧校园平台出现教师或学生人员变动，设备中的人员自动进行新增或删除。

21、与智慧校园平台实时联网，智慧校园平台可远程发送开门或者常开命令。

22、与智慧校园平台实时联网，自动获取智慧校园中的访客人员，当访客人员出校时，设备自动删除人员并告知智慧校园平台。
	12
	台

	9
	家校互动终端
	智慧班牌硬件参数：

1、基础参数：

1.触摸类型、屏幕尺寸：触摸类型：十点电容触摸；屏幕尺寸：≥21.5英寸宽屏

2.摄像头组件：摄像头≥130万像素，1080P，具有人脸识别功能。

3.拾音器组件：数字式麦克风，具有降噪优化，可进行语音识别。

4.时钟控制：RTC时钟根据管理后台设置定时开关机。

5.面板工艺：钢化玻璃，以防止学生误损坏，并具备防眩光，可在阳光、白炽灯、日光灯等强光照射下正常使用。采用OGS全贴合方案，触控屏与保护玻璃无缝完全黏合。

6.边框：铝合金阳极氧化，圆弧角设计，以防止学生磕碰。

7.亮度：≥550cd/㎡

8.尺寸：≤510mm，超窄边框设计，以满足学校墙面较窄的安装需要。

9.分辨率、色数、对比度：分辨率：≥1920*1080；色数：不低于16.7M；

对比度：≥1000:1

10.CPU：RK3288主频不低于1.3GHz。

11.内置模块：电子班牌内置数字麦克风、RFID学生卡读卡模块。

智慧班牌嵌入式软件：

一、校园功能要求

1.公共信息展示：展示学校徽标、学校名称、日期时间、天气预报等信息。

2.校园通知：主要实现校园通知发布。如放假通知，学校新闻，调休信息等。

3.迎宾标语：主要实现迎宾标语发布。

4.宣传视频：主要显示学校发起的宣传视频发布。

5.宣传图册：主要实现宣传图册管理与发布。

6.校园动态：主要实现校园动态发布。

7.倒计时：主要显示倒计时日期，每日自动更新。

二、班级信息发布管理

1.基本信息：主要显示班级名称、班主任、班级口号等基本信息。

2.班级通知：可滚动显示班级通知。

3.值日生：主要显示班级值班生。

4.班级相册：主要显示班主任上传的班级相册图片。

5.课程表：主要显示课程安排情况以及任课老师、上课时间等。

6.教师留言：主要实现教师移动端可对本班学生进行留言，学生姓名以闪烁方式在电子班牌上进行提醒，学生刷脸后查看内容，同时电子班牌发送学生已读回执到发送者老师移动端上。

7.回家作业：主要实现回家作业发布。

三、综合素质评价

1.学生德育分数排行：可展示当天学生德育得分排名。

2.学生德育分数查询：可通过刷脸查看个人德育分数，以及点评内容、点评老师等。

3.班级评比：可展示班级在五项评比中的各项得分。

4.评比公示：可查看校园五项评比结果公示。

5.班级考评：可刷脸/刷卡在电子班牌上对卫生进行打分。

6.学生会德育：学生会成员可在电子班牌上对学生进行德育评价。

四、家校互动

1.家庭留言：学生可通过电子班牌向家长留言，留言方式支持文字、语音转文字、语音、短视频等方式。

2.视频通话：学生可通过电子班牌与家长进行实时视频通话。

3.家长信息：学生刷卡/刷脸后，可阅读家长给学生发的信息。

五、考勤管理

1.考勤签到：快速人脸识别签到，并可同时识别多张人脸，签到信息实时推送给家长，教师可通过移动端实时查看全班签到情况，学校可导出考勤表。

2.学生签退：学生可通过电子班牌刷脸签退，老师可以一键签退，家长能够实时收到学生签退信息。

3.巡课管理：教师每节课可通过电子班牌人脸识别完成签到，后台可导出每节课的巡课信息。

4.请假管理：家长可通过移动端进行请假，班牌实时显示请假人员，班主任收到请假详细信息。

六、考试管理

1.考场管理：可显示考场号、考试内容、监考老师等。

2.考试座位号：自动单列或多列显示考生姓名、考试科目、准考证号、座位号等列表信息。

七、个人空间

1.投票报名/选课：学生通过刷脸可完成日常的活动投票报名，学期末可进行刷脸选课，系统自动统计汇总，学校可导出选课/报名表。

2.微课视频：可通过电子班牌浏览任课老师上传的微课视频。

3.学生荣誉：可刷脸查看在校所获得的荣誉。

4.故障报修：可在电子班牌上进行报修，系统将信息推送至管理员。

5.刷脸门禁：可根据课程表或者权限设置，人脸识别开关门锁。

6.一卡通绑定：学生可以通过班牌绑定学校现有的一卡通卡片，班牌能够查询余额、交易记录等。同时，此卡片可以用于签到考勤以及个人中心登录。

7.运动榜单：学生刷脸查看个人运动记录，包括跳绳、开合跳、摸高等。

8.设置头像：学生设置自己的在校卡通头像。

9.班级巡课：可查看教室内教学一体机的桌面图像或者摄像头图像等，用于巡课时，给巡课老师查看。

10.作业评价：学委可通过班牌提交学生作业情况，包括已交、未交、作业优秀等。
	12
	台

	10
	家校互动支架
	壁装支架厚度不小于5cm，能契合班牌安装。
	12
	只

	11
	班级巡课模块
	1.视频巡课

电子黑板嵌入式软件可采集教学一体机摄像头和电脑桌面音视频，教师可通过手机APP实时查看教学一体机桌面的实时画面，也可查看教学一体机顶部摄像头的教室视频画面和声音，随时掌握班级情况。

2.喊话功能

老师可通过手机APP录制语音，一键发送语音喊话到教室一体机进行播放。

3.双向视频对讲

老师通过APP可发起双向对讲，教学一体机将显示教师APP摄像头画面，教师APP同时显示班级教室实时画面，可与班级学生进行双向视频对讲。

4.视频直播

可选择全校或部分班级，一键发起校内视频直播，教学一体机全屏显示直播画面和声音，提升一体机设备的利用率，更为高效地进行信息传播。

5.学生点名

软件可通过教学一体机顶部的内置摄像头，班主任可通过手机APP进行人数点名，摄像头自动识别在教室里的学生人数，显示在手机APP上。

提供视频巡课、双向视频对讲、视频直播和学生点名功能截图佐证。
	1
	套

	12
	会议点名签到模块
	一、硬件参数：

1、基础参数：触摸类型：十点电容触摸；屏幕尺寸：≥21.5英寸宽屏；拾音器组件：数字式麦克风，具有降噪优化，可进行语音识别；时钟控制：RTC时钟根据管理后台设置定时开关机；面板工艺：钢化玻璃，以防止学生误损坏，并具备防眩光，可在阳光、白炽灯、日光灯等强光照射下正常使用；边框：铝合金阳极氧化，圆弧角设计，以防止学生磕碰；工作温度：区间跨度不低于 -20°C-80°C。

2、显示屏：亮度：≥550cd/㎡（典型值），以便户外状态清晰显示内容；分辨率：≥1920*1080 ；色数：≥16.7M ；色域：≥100%的sRGB色域屏，以便校宣多样化展示；对比度：≥1000:1；可视角度：≥178°（水平）178°（垂直）；多媒体：立体声音响≥3W X 2。

3、主机系统：CPU：≥RK3288；RFID：内置13.56Mhz学生卡读卡模块；网络：可支持802.11BGN无线/有线连接；接口：USB接口不能在外框出现，以满足学校使用场景需求；外接门禁：支持外接门禁及串口接口。

二、软件功能：

1、后台新建会议，设置时间、会议室及参会人员

2、系统推送会议信息至相关人员手机端

3、参会人员在会议室签到屏刷脸签到

4、会议管理者可查看、导出签到结果
	3
	台

	13
	基于人脸识别的宿舍点名管理模块
	基于人脸识别的宿舍点名管理平台，宿舍管理员可通过宿舍管理系统，掌握每个宿舍学生的归寝情况，实现归寝点名，宿舍管理智能化，摒弃传统人员逐寝逐人检查的模式。

1、宿舍管理：可设定宿舍号名称、所属校区、宿舍楼名称等；

2、宿舍人员分配：可根据学生姓名、班级名称或卡号等搜索分配；

3、管控人脸识别点名终端硬件：管理学生归寝高速人脸识别一体机或无感点名人脸识别摄像机前端识别硬件，实现人脸数据下发、实时推送等功能；

4、数据自动统计上报：实时数据汇总统计、异常数据上报等功能；

5、考勤查看：可根据宿舍楼、宿舍号查看归寝情况，包括请假、已到、未到等，也可根据早、晚切换查看；

6、异常推送：每日到达规定的时间后，未归寝的学生将会自动推送至管理员、班主任处；

7、归寝查询：班主任可查看自己班级内的学生归寝情况，管理员能够查看到全校学生归寝情况。
	1
	套

	14
	边缘计算点名控制看板
	一、硬件参数：

1、基础参数：触摸类型：十点电容触摸；屏幕尺寸：≥21.5英寸宽屏；拾音器组件：数字式麦克风，具有降噪优化，可进行语音识别；时钟控制：RTC时钟根据管理后台设置定时开关机；面板工艺：钢化玻璃，以防止学生误损坏，并具备防眩光，可在阳光、白炽灯、日光灯等强光照射下正常使用；边框：铝合金阳极氧化，圆弧角设计，以防止学生磕碰；工作温度：区间跨度不低于 -20°C-80°C。

2、显示屏：亮度：≥550cd/㎡（典型值），以便户外状态清晰显示内容；分辨率：≥1920*1080 ；色数：≥16.7M ；色域：≥100%的sRGB色域屏，以便校宣多样化展示；对比度：≥1000:1；可视角度：≥178°（水平）178°（垂直）；多媒体：立体声音响≥3W X 2；

3、主机系统：CPU：≥RK3288；RFID：内置13.56Mhz学生卡读卡模块；网络：可支持802.11BGN无线/有线连接；接口：USB接口不能在外框出现，以满足学校使用场景需求；外接门禁：支持外接门禁及串口接口；

二、边缘计算服务器功能：

1、数据处理和分析：能够在靠近数据源的位置实时处理和分析大量数据，减少数据传输延迟和带宽需求。

2、实时响应：快速对本地产生的数据做出响应，适用于对实时性要求高的应用场景，如工业控制、自动驾驶等。

3、数据缓存：可以缓存本地的数据，以便在网络连接不佳或中断时仍能进行一定程度的业务处理。

4、减轻云端压力：分担一部分计算任务，降低对云计算中心的依赖和负载。

5、本地智能决策：基于本地数据进行智能分析和决策，无需将所有数据都传输到云端。

6、设备连接与管理：连接和管理各种边缘设备，实现设备之间的协同工作。

7、安全保障：提供一定的安全防护功能，保障边缘侧的数据安全和设备安全。

8、分布式计算：支持分布式的计算架构，提高计算资源的利用率和系统的可靠性。

9 低延迟通信：实现边缘设备之间以及与其他系统的低延迟通信。

10、适应恶劣环境：可以在一些特殊环境下稳定工作，比如高温、高湿、电磁干扰等环境。
	4
	台

	15
	宿舍无感点名人脸识别摄像机
	1. ≥1、8"400W像素高性能传感器。

2. 内置宿舍点名智能算法。

3. 10—30mm电动变焦镜头，红外补光。

4. H、265/H、264，2560×1440，25fps。

5. 1×告警输入，1×告警输出，1× RS485。
	20
	台

	16
	软件系统定制开发
	与学校排课系统实时对接，形成动态课表，开发统一的调代课平台系统，同步到电子班牌和教室一体机上显示提醒，计算教师调换工作量；开发内网办公系统，实现学校个性化界面的内网办公平台；开发跨校区信息集中大数据平台，实现总校长对两个校区的统一管理
	1
	套

	17
	交换机1
	二层网管交换机，交换容量192Gbps，包转发率42Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持MACC云平台统一管理。）
	8
	台

	18
	网线
	线缆类别 六类 (Cat 6)

导体材质 无氧铜 (Solid-Bare Copper)，纯度≥99.95%

导体线径 (AWG) 0.53mm (24AWG)

导体直径公差 ±0.005mm

线芯绝缘材料 高密度聚乙烯 (HDPE)

绝缘层外径 0.95mm ± 0.05mm

护套材质 环保阻燃聚氯乙烯 (PVC)，符合RoHS标准

护套厚度 0.55mm ± 0.05mm

护套外径 (O.D.) 5.8mm ± 0.4mm

防火等级 CM等级 (商用级)

撕裂绳 有 (Rip Cord)

十字骨架 有 (Separator)，用于隔离线对，减少信号串扰
	3
	箱

	二、监控设备采购

	2.1 监控设备

	1
	半球网络摄像机
	1.摄像机不低于200万像素

2.焦距：2.8/4.0/6.0mm可选

3.支持智能双光、红外补光、全彩补光三种补光模式，可根据场景需要一键切换

4.红外夜视距离：可识别摄像机100m处的人体轮廓，白光夜视距离：可识别摄像机100m处的人体轮廓

5.支持透雾、强光抑制、数字降噪、数字宽动态等功能

6.支持越界检测、区域入侵

7.摄像机智能行为分析触发时可联动声音告警和灯光告警，且有红外，双光和白光三种模式可选，并可对灯光告警时间和亮度进行设置

8.支持Onvif、GB/T28181等多种接入方式

9.摄像机可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，摄像机启用视频内容保护功能后，只有经过授权并具有解码密钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载摄像机回传的视频数据；缺少解码密钥的用户无法正常播放、回放和下载摄像机回传的视频数据 

10.内置拾音器，拾音距离可达到15m

11.支持DC12V±25%/POE供电方式

12.支持IP67防护等级
	100
	台

	2
	海螺壁装支架
	使用环境：室内、室外

尺寸：183.4mm×126.7mm×126.4mm 

材质：铝合金
	100
	只

	3
	筒型网络摄像机
	1.摄像机不低于200万像素

2.焦距：4.0/6.0/8.0mm可选

3.支持智能双光、红外补光、全彩补光三种补光模式，可根据场景需要一键切换

4.红外夜视距离：可识别摄像机150m处的人体轮廓，白光夜视距离：可识别摄像机100m处的人体轮廓

5.支持透雾、强光抑制、数字降噪、数字宽动态等功能

6.支持越界检测、区域入侵

7.摄像机智能行为分析触发时可联动声音告警和灯光告警，且有红外，双光和白光三种模式可选，并可对灯光告警时间和亮度进行设置

8.支持Onvif、GB/T28181等多种接入方式

9.摄像机可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，摄像机启用视频内容保护功能后，只有经过授权并具有解码密钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载摄像机回传的视频数据；缺少解码密钥的用户无法正常播放、回放和下载摄像机回传的视频数据

10.内置拾音器，拾音距离可达到15m

11.支持DC12V±25%/POE供电方式

12.支持IP67防护等级
	60
	台

	4
	筒机壁装支架
	使用环境：室内、室外

尺寸：199mm×58mm×74mm

材质：铝合金
	50
	只

	5
	长吊装支架
	材质：铝合金表面烤漆

摄像头螺丝孔：6mm螺纹

支架管径：24/28mm

适用范围：室内外通用

颜色可选：银色/白色/黑色

安装方式：吊装/壁装/立装

尺寸：20-40/30-60/40-80/60-120/75-150/100-200/150—300cm根据现场确定具体尺寸
	10
	只

	6
	红外球型网络摄像机（PoE）
	1.摄像机不低于400万像素，最高分辨率≥2688*1520

2.最低照度：在红外灯关闭的情况下：彩色：≤0.00051x（AGCON,RJ45输出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）；黑白：≤0.00011x（AGCON,RJ45输出，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）

3.焦距：5.0mm～125.0mm，支持25X光学变倍

4.水平范围：360°连续旋转，垂直范围：-15°~90°

5.支持图像防抖、自适应透雾、自适应强光抑制

6.支持MJPEG、H.264、H.265、U－code等视频编码格式；在同一静止场景、相同图像参数，摄像机开启U－Code高级模式与普通模式相比，码率减少≥90％

7.支持多种深度智能功能：周界布防、人脸检测、人数统计、自动跟踪

8.在低于一定照度的场景下，摄像机自动开启AI ISP图像优化功能，开启后图像效果明显提升；在设备启动过程中若发现当前启动阶段代码有非法篡改，立即停止系统，不再启动

9.支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵4种布防模式，可对机动车、非机动车、行人目标分类检测布防

10.支持人脸、人体检测抓拍及人脸属性提取，并实现人脸、人体关联，支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式，满足不同应用需求，自动筛选出符合策略的最优图片

11.支持人流量统计和人员密度检测

12.支持对画面中的机动车、非机动车、行人目标进行分类跟踪，达到预设跟踪时间后自动返回初始位置

13.支持电子罗盘，实时感知摄像机的方位信息

14.具有1个RJ45接口、1个TF卡槽，支持2路报警输入、1路报警输出、1路音频输入、一路音频输出、具备RS-485串口

15.防水防尘：IP66
	10
	台

	7
	球机壁装支架
	使用环境：室内、室外

材质：铝合金

适用范围：适用于4寸、6寸球，与球机角装、柱装支架均能组合应用，支持侧出线
	10
	只

	8
	24盘位网络存储设备
	1.磁盘通道数：24，磁盘类型：SATA/SSD，磁盘容量：4TB~24TB

2.磁盘阵列级别：支持JBOD、RAID0、1、5、6，支持自动空白盘全局热备、专有热备等多种热备方式

3.CPU处理器：Intel64位多核处理器，内存：8GB，内存类型：DDR4

4.GB/Onvif接入性能：8GB内存：512路2M

5.存储主机视频写入性能不低于2000Mbps存储主机视频写入性能不低于1200Mbps，同时转发性能不低于1200Mbps，同时回放120Mbps存储主机图片写入性能不低于1920Mbps；存储主机图片写入性能不低于1600Mbps，同时图片下载／读取不低于1600Mbps

6.数据直存功能：无需流媒体服务器／图片服务器参与，可将视频／图片直接写入存储设备

7.摄像机与存储主机之间可通过iSCSI协议将视频／图片采用块存储方式存储至存储主机

8.在磁盘发生故障导致RAID阵列处于降级／重建状态下，同时写入1000路2Mbps视频流时，数据写入无任何影响；可根据不同的场景设定重构优先级和重构策略；同时重构系统根据当前负载情况自动调整数据恢复速度，期间业务不中断硬盘利用率最高为99％高利用率

9.支持指示灯告警、邮件告警、短信告警、数码管告警、SNMP告警等

10支持主机管理20台从机；支持通过国标协议接入上级平台无需平台管理服务器参与，单台主机可管理视频和图片业务

11.网络接口：3个千兆以太网接口

12.其他接口：PCI-E插槽：1，串口：1个RS232RJ45接口，USB接口：2个，VGA接口：1

13.客户端操作系统类型：Windows、Linux、AIX、HP-UNIX、Solaris、VMware等

14.电源输入：交流电源：100V～127V/200V～240VAC；60Hz/50Hz
	1
	台

	9
	硬盘1
	20TB硬盘

容量：20TB

接口类型：SATA

尺寸：3.5英寸

硬盘类型：企业级

转速：7200RPM

缓存：不低于256MB
	24
	块

	10
	交换机2
	16口千兆POE接入交换机

端口速率：千兆

接口类型：17千兆电（RJ45 ）+1千兆光+1千兆Combo

其中16个千兆电口支持POE供电

交换容量：38Gbps

包转发率：28.272Mpps

包缓冲区：4M bit

MAC:16K，支持清除动态MAC地址

供电方式：AC：100—240V，50/60Hz

POE:POE，支持获取当前POE状态、供电功率，支持手动启停POE供电

POE支持标准：支持IEEE802.3AF和IEEE802.3AT标准

POE功率：POE整机最大功率250W

单端口最大功率30W

POE供电模式：模式A  正极1/2  负极3/6    

模式B  正极4/5  负极7/8

端口优先：1-8

VLAN：支持Access、Trunk模式；4094个表项，最大同时生效32个

端口聚合：1个聚合组，两个上行接口组成聚合

QoS：支持端口限速，支持端口风暴控制，

配置与维护：支持端口镜像，支持一组端口镜像（N:1）；

支持客户端统一配置、管理、查询；

支持发现接入的视频设备，并在客户端生成网络拓扑

支持通过客户端管理设备升级、恢复出厂设置、配置导入、配置导出、导出日志、设备重启功能

Ethernet：支持全双工、半双工、自动协商工作方式

端口支持自协商速率

支持端口流量控制

支持链路聚合，1个聚合组，两个上行接口组成聚合

支持端口流量统计

支持配置端口开启\关闭

系统管理：支持查看设备名称、设备型号、序列号、当前版本、IP地址、MAC地址、DNS等

支持修改管理IP地址、设备名称

支持单用户管理、用户鉴权、密码修改

支持获取整网交换机邻居节点信息，最大邻居数量32个

支持获取当前交换机连接视频设备信息，最大节点数量64个

端口防环路：支持配置端口防环路检测，Loop Detection

安全配置：支持端口隔离（仅下行口），支持用户登录IP锁定，最大锁定IP地址数量64个

指示灯：PWR 长亮：输入电源正常

PWR 熄灭：输入电源异常

PoE  （绿色）   灭：POE端口没有供电

PoE（绿色）常亮：POE端口正常供电

Link/Act  灭：没有连接

Link/Act  亮 ：连接到设备

Link/Act（闪烁）：正在传输数据

MAX（灭）：整机PoE输出功率低于总功率的80%

MAX（亮）：整机PoE输出功率高于总功率的85%
	13
	台

	11
	交换机3
	24口千兆POE接入交换机

端口速率：千兆

接口类型：25千兆电（RJ45 ）+1千兆光+1千兆Combo

其中24个千兆电口支持POE供电

交换容量：54Gbps

包转发率：40.176Mpps

包缓冲区：4M bit

MAC:16K，支持清除动态MAC地址

供电方式：AC：100—240V，50/60Hz

POE:POE，支持获取当前POE状态、供电功率，支持手动启停POE供电

POE支持标准：支持IEEE802.3AF和IEEE802.3AT标准

POE功率：POE整机最大功率370W

单端口最大功率30W

POE供电模式：模式A  正极1/2  负极3/6    

模式B  正极4/5  负极7/8

端口优先：1-8

VLAN：支持Access、Trunk模式；4094个表项，最大同时生效32个

端口聚合：1个聚合组，两个上行接口组成聚合

QoS：支持端口限速，支持端口风暴控制，

配置与维护：支持端口镜像，支持一组端口镜像（N:1）

支持客户端统一配置、管理、查询；

支持发现接入的视频设备，并在客户端生成网络拓扑

支持通过客户端管理设备升级、恢复出厂设置、配置导入、配置导出、导出日志、设备重启功能

Ethernet：支持全双工、半双工、自动协商工作方式；

端口支持自协商速率

支持端口流量控制

支持链路聚合，1个聚合组，两个上行接口组成聚合

支持端口流量统计

支持配置端口开启\关闭

系统管理：支持查看设备名称、设备型号、序列号、当前版本、IP地址、MAC地址、DNS等

支持修改管理IP地址、设备名称

支持单用户管理、用户鉴权、密码修改

支持获取整网交换机邻居节点信息，最大邻居数量32个

支持获取当前交换机连接视频设备信息，最大节点数量64个

端口防环路：支持配置端口防环路检测，Loop Detection

安全配置：支持端口隔离（仅下行口），支持用户登录IP锁定，最大锁定IP地址数量64个

指示灯：PWR 长亮：输入电源正常

PWR 熄灭：输入电源异常

PoE  （绿色）   灭：POE端口没有供电

PoE（绿色）常亮：POE端口正常供电

Link/Act  灭：没有连接

Link/Act  亮 ：连接到设备

Link/Act（闪烁）：正在传输数据

MAX（灭）：整机PoE输出功率低于总功率的80%

MAX（亮）：整机PoE输出功率高于总功率的85%
	3
	台

	12
	核心交换机
	24口千兆电三层交换机

指示灯：RUN、ALM、PWR0、PWR1、LINK/ACT

工作湿度：5%～95%RH，无冷凝

工作温度：0℃～45℃

存储温度：-40～+70℃

存储湿度：5%～95%RH，无冷凝

重量（kg）：4.5

尺寸：440×400×44 

接口类型：24千兆电 + 4万兆光（SFP+）

交换容量：1.36/13.6Tbps

包转发率：280Mpps

电源：AC：100V～240V AC，50/60Hz，1.5A

可热插拔双电源

整机功耗：45W

风扇：1个

VLAN：支持4K VLAN 

支持基于MAC/IP 子网/认证策略/端口/协议的VLAN 

支持Guest VLAN、PVLAN

支持QinQ、灵活QinQ、VLAN MAPPING、GVRP

MAC地址功能：支持 MAC大表项

支持静态MAC、动态 MAC、黑洞 MAC、源MAC地址过滤

Ethernet：支持端口聚合、端口镜像、端口隔离、端口流量识别、RSPAN、未知单播抑制、多播风暴抑制、广播风暴抑制

IP路由：支持静态路由

支持等价路由、策略路由

支持RIPv1/v2、OSPFv2、IS-IS、BFD

DHCP：支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping

IPV6：支持ND（Neighbor Discovery）

支持PMTU

支持IPv6-Ping, IPv6-Tracert, IPv6-Telnet, IPv6-TFTP

支持手动配置Tunnel

支持策略路由、静态路由、等价路由

支持RIPng 、IS-IS V6、OSPFv3、VRRPv3、DHCPv6、BFDv6

ACL：支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL

组播：支持IGMP Snooping v1/v2/v3、MLD v1/v2、MLD Snooping v1/v2

支持IGMP Proxy

支持PIM-SM、PIM-SSM、PIM-DM

QoS：支持每端口8个优先级队列

支持802.1p/DSCP/TOS 流量分类 

支持端口限速和流限速

支持SP、WRR、SP+WRR 队列调度

安全配置：支持MAC认证，支持本地和集中认证

支持802.1x认证，支持本地和集中认证

支持Portal认证，支持本地和集中认证 

支持动态ARP检测、ARP一键绑定、授权ARP、ARP源抑制、ARP源地址检查 

支持CPU负载保护，增强设备防攻击能力，保障网络稳定运行

支持端口隔离、端口安全 

支持广播风暴抑制 

支持 SSH2.0

配置与维护：支持RMON

支持OAM

支持NTP

支持电源、风扇、CPU实时温度检测和告警

支持ULDP（Unidirectional Link Detection Protocol）单向链路检测协议

支持SNMP、CLI、Web 网管

支持系统日志、操作日志、调试信息等本地和远程输出

支持接口和静态路由配置描述功能

支持命令行方式切换二层/三层接口工作模式（任意接口）

可靠性：支持STP、RSTP、MSTP、FRRP、FLRP、ERPS 以太环保护协议（G.8032）

设备虚拟化：支持虚拟化
	1
	台

	13
	硬盘录像机
	‌基本参数‌：产品类型为‌网络硬盘录像机（NVR）‌，采用‌H.265视频压缩标准‌，有助于节省存储空间和网络带宽。‌‌

‌视频分辨率‌：支持‌1080p高清画质‌输出与录制。‌‌

‌视频输入‌：最大支持‌4路‌网络视频输入。‌‌

‌录像方式‌：支持‌手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像‌等多种模式。‌‌

‌录像回放与备份‌：支持即时回放、事件回放等多种回放方式，以及常规备份和事件备份。‌‌

‌视频输出‌：提供‌1路HDMI和1路VGA接口‌，可同时或分别输出到显示器。‌‌

‌音频接口‌：‌不支持音频输入与输出‌。‌‌

‌硬盘接口‌：内置‌1个SATA接口‌，支持容量为1TB、2TB、3TB、4TB、6TB的硬盘。‌‌

‌网络接口‌：配备‌1个RJ45 10M/100M自适应以太网口‌。‌‌

‌USB接口‌：拥有‌2个USB 2.0接口‌，可用于备份或维护。‌‌

‌网络协议‌：支持‌IPv6、UPnP、NTP、SADP、DHCP‌等协议，便于网络集成与管理。‌‌

‌电源‌：采用‌DC 48V供电‌，功耗‌≤10W‌。‌‌

‌尺寸与重量‌：外形尺寸约为‌200×200×48mm‌，净重‌≤1kg‌。‌‌

‌工作环境‌：工作温度范围为‌-10℃至+55℃‌，湿度范围为‌10%至90%‌。‌‌
	1
	台

	14
	半球摄像机
	‌重量‌：470g

‌尺寸‌：145 × 145 × 128mm

‌电压‌：DC 12V ± 25%

‌焦距‌：可选2.8mm或4mm

‌功率‌：5W

‌分辨率‌：2560 × 1440，总像素达到400万，能输出高质量的实时图像

‌最大光圈‌：F1.6

‌镜头体积‌：M12

‌普通事件功能‌：支持移动侦测，特别是人形检测，有助于提升安全监控效果

‌音频‌：内置1个麦克风，可以录制现场声音

‌补光灯类型‌：智能补光，可根据环境光线自动切换白光灯或红外灯，白光可达20m，红外可达30m

‌客户端‌：支持iVMS-4200客户端，方便远程管理和查看

‌红外波长范围‌：850nm
	2
	台

	15
	硬盘2
	6TB

接口类型：SATA

尺寸：3.5英寸

硬盘类型：企业级

转速：7200RPM

缓存：不低于256MB
	1
	块

	16
	服务器机柜
	42U服务器机柜

前门：单开网孔门；后门：双开网孔；前后门均配备锁具

主体材质：SPCC优质冷轧钢板，其中方孔条厚2.0mm，安装梁厚1.5mm，其余部分厚1.2mm；

标准配件：8位10A PDU电源插座、固定层板、散热风扇组件、4只重型脚轮+4只M12支脚、M6方螺母螺钉

高：约2000mm（2米）

深：≥ 1000mm

宽：≥ 600mm 

防护等级：IP20

静载承重：约800kg
	1
	台

	17
	网线
	线缆类别 六类 (Cat 6)

导体材质 无氧铜 （Solid-Bare Copper），纯度≥99.95%

导体线径 (AWG) 0.53mm (24AWG)

导体直径公差 ±0.005mm

线芯绝缘材料 高密度聚乙烯 (HDPE)

绝缘层外径 0.95mm ± 0.05mm

护套材质 环保阻燃聚氯乙烯 (PVC)

护套厚度 0.55mm ± 0.05mm

护套外径 (O.D.) 5.8mm ± 0.4mm

防火等级 CM等级 （商用级）

撕裂绳 有 (Rip Cord)

十字骨架 有 （Separator），用于隔离线对，减少信号串扰
	16400
	米

	2.2 明厨亮灶

	1
	防油污筒型网络摄像机
	1.采用600万像素，1/2.7"传感器靶面尺寸

2.抓拍图片分辨率（像素数）：最大为3200x1800

3.采用定焦镜头，镜头焦距4.0/6.0mm

4.最低照度：彩色：≤0.00051x（AGCON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.00011x（AGCON、RJ45输出、应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓

5.支持红外补光，暖光补光，智能双光；补光距离：50米

6.磁吸可拆卸前盖设计，磁吸前盖可轻拔拆卸，清除油污后直接安装

7.支持光学宽动态120dB

8.支持2D降噪|3D降噪；支持强光抑制；支持自动｜手动白平衡；支持自动｜手动增益；

9.支持超级265（基础模式）|超级265|H.265|H.264|MJPEG视频编码格式

10.支持G.711A、G.711U音频编码格式

11.支持ONVIF|GB/T28181|API等协议

12.支持越界检测、区域入侵

13.在同一静止场景、相同图像参数，设备开启U－Code高级模式与普通模式相比，码率节约92％五码流均可开启智能编码功能

14.内置1个CPU／GPU／NPU一体化芯片、1个拾音器、1个扬声器，具有1个RJ45接口，1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个SD卡卡槽。设备采用DC12V或POE供电

15.IP67防护等级
	34
	台

	2
	网络视频录像机
	1.16盘位64路硬盘录像机

2.支持最大接入带宽1536Mbps，最大存储带宽1536Mbps，最大回放带宽1536Mbps，最大转发带宽1536Mbps

3.支持2个HDMI、2个VGA，HDMI1和VGA1同源，HDMI2和VGA2同源，HDMI1、VGA1和HDMI2、VGA2异源，HDMI1支持8K输出

4.支持16个SATA接口，单盘最大16TB，支持一个eSATA接口

5.支持硬盘热插拔；支持RAID0,1,5,6,10,50,60；支持N+1热备功能

6.支持通过标准的GB/T28181、ONVIF、RTSP等协议接入摄像机设备

7.支持前端智能：人脸检测；人脸比对；车辆检测；深度周界（区域入侵、越界检测、进入区域、离开区域）；入梯检测；高空抛物；双目拼接；枪球联动；热成像（烟火检测、火点检测、温度检测、吸烟检测）；人数统计（人流量统计、人员密度统计）；口罩检测；智能运动检测；混行检测；道路监控

8.支持人脸抓拍检索；人脸比对检索；车辆检索；行为检索；人数报表统计；热度图等检索模式

9.支持多码流存储，NVR可以同时存储同一摄像机主码流、辅码流、第三流中任意两股或三股不同分辨率、码流大小的视频

10.支持智能标记，当触发人体，车辆目标时，可对触发区域进行画框标记并触发告警及联动

11.支持智能搜索、回放功能，有效提高录像检索与回放效率

12.支持按照通道，时间，姓名以及性别等人脸属性来检索其人脸抓拍图片。并支持将检索结果中的人脸抓拍图片添加到人脸库中

13.支持车牌人脸并行识别报警，当车牌识别匹配底库成功且人脸识别匹配底库成功时触发报警，报警生成人车识别报警，报警消息包含时间、地点、车牌信息、人脸信息，以及人脸抓拍图、车牌抓拍图、机动车抓拍图、全景抓拍图共4张图，支持将4张图合成为一张图并批量导出到外部设备

14.支持对重要录像的锁定、解锁，支持警前警后录像

15.支持最大16路本地同步回放和多路同步倒放

16.具备2个HDMI、2个VGA、2个网口、3个USB接口（2个USB2.0；1个USB3.0）16个SATA接口、报警16进10出、1个RS232、1个RS485
	1
	台

	3
	硬盘3
	16TB企业级SATA硬盘；

硬盘容量：16TB；

硬盘尺寸：3.5英寸，硬盘类型：企业级；

硬盘缓存：不低于256MB；

硬盘转速不小于7200RPM；

硬盘外部传输速率不小于6Gb/s。
	16
	块

	4
	交换机3
	24口千兆POE接入交换机

端口速率：千兆

接口类型：25千兆电（RJ45 ）+1千兆光+1千兆Combo

其中24个千兆电口支持POE供电

交换容量：54Gbps

包转发率：40.176Mpps

包缓冲区：4M bit

MAC:16K，支持清除动态MAC地址

供电方式：AC：100—240V，50/60Hz

POE:POE，支持获取当前POE状态、供电功率，支持手动启停POE供电

POE支持标准：支持IEEE802.3AF和IEEE802.3AT标准

POE功率：POE整机最大功率370W，

单端口最大功率30W

POE供电模式：模式A  正极1/2  负极3/6    

模式B  正极4/5  负极7/8

端口优先：1-8

VLAN：支持Access、Trunk模式；4094个表项，最大同时生效32个

端口聚合：1个聚合组，两个上行接口组成聚合

QoS：支持端口限速，支持端口风暴控制，

配置与维护：支持端口镜像，支持一组端口镜像（N:1）

支持客户端统一配置、管理、查询；

支持发现接入的视频设备，并在客户端生成网络拓扑

支持通过客户端管理设备升级、恢复出厂设置、配置导入、配置导出、导出日志、设备重启功能

Ethernet：支持全双工、半双工、自动协商工作方式

端口支持自协商速率

支持端口流量控制

支持链路聚合，1个聚合组，两个上行接口组成聚合

支持端口流量统计

支持配置端口开启\关闭

系统管理：支持查看设备名称、设备型号、序列号、当前版本、IP地址、MAC地址、DNS等

支持修改管理IP地址、设备名称

支持单用户管理、用户鉴权、密码修改

支持获取整网交换机邻居节点信息，最大邻居数量32个

支持获取当前交换机连接视频设备信息，最大节点数量64个

端口防环路：支持配置端口防环路检测，Loop Detection

安全配置：支持端口隔离（仅下行口），支持用户登录IP锁定，最大锁定IP地址数量64个

指示灯：PWR 长亮：输入电源正常

PWR 熄灭：输入电源异常

PoE  （绿色）   灭：POE端口没有供电

PoE（绿色）常亮：POE端口正常供电

Link/Act  灭：没有连接

Link/Act  亮 ：连接到设备

Link/Act（闪烁）：正在传输数据

MAX（灭）：整机PoE输出功率低于总功率的80%

MAX（亮）：整机PoE输出功率高于总功率的85%
	2
	台

	5
	机柜
	类型：网络机柜；容量：22U（符合19英寸标准）

前门：5mm单开钢化玻璃门；后门：单开钣金门；前后门均配备锁具

主体材质：SPCC优质冷轧钢板，其中方孔条厚2.0mm，安装梁厚1.5mm，其余部分厚1.2mm

标准配件：8位10A PDU电源插座、固定层板、散热风扇组件（4只重型脚轮+4只M12支脚、M6方螺母螺钉

高：约1166mm（1.2米）

深：约600mm / 800mm / 1000mm

宽：600mm / 800mm

防护等级：IP20

静载承重：约800kg
	1
	台

	6
	24口理线架
	理线架 24 档 48 口，加厚金属，19 英寸 1U 机架式，网络机柜成品网线跳线理线器、梳理器
	20
	台

	7
	24口配线架
	六类网络配线架 24 口，CAT6 类，19 英寸机架式 1U，非屏蔽，机柜工程级，镀金，理线架，网线理线槽
	20
	台

	8
	网络跳线
	六类，一米长
	65
	条

	9
	监控立杆
	3.5米镀锌白色（含基础）
	9
	台

	10
	监控支架
	监控横杆支架、立杆万向支架。监控立杆用，厚度不小于1.0mm
	35
	套

	11
	六类水晶头
	六类
	5
	盒

	12
	减速带
	梯形款，下带线槽
	4
	米

	13
	户外PE管32MM
	材质PE，32MM
	400
	米

	16
	户外落地箱
	500×600×180mm
	1
	个

	15
	4芯单模光纤
	4芯单模光纤
	500
	米

	16
	千兆防雷器
	千兆监控，导轨式，网络POE电源二合一防雷器，摄像头防雷浪涌保护器
	50
	台

	17
	光纤收发器
	千兆单模单纤光纤收发器

产品型号：HTB-GS03-AB

插拔次数≥1000次

光纤类型单模单纤

传输速率千兆

外壳金属优质金属

性能插损≤0.3dB回损≥35dB

光纤接口

SC

适配类型：一光一电

工作温度-20度～70度

产品重量

0.45KG一对

产品配套

收发器2台外接电源2个
	2
	对

	三、网络设备采购

	3.1 无线网增补

	1
	无线授权
	1.提供32个无线AP管理授权；

2.必须与现网无线控制器（投标供应商可根据需要自行前往现场进行实地踏勘，以充分了解相关情况）完全兼容，无需更换硬件、无需升级架构。
	1
	项

	2
	室内AP
	1.支持标准的802.11ax协议，整机4条空间流，整机最大接入速率≥2.975Gbps；

2.至少支持1个1G以太网接口、1个2.5G SFP光口；

3.支持802.3af供电和本地供电；

4.为避免无线网络中私接非法AP，所投AP应支持非法AP检测及反制功能。具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用；

5.数据加密支持WPA（TKIP）、WPA-PSK、WPA2（AES）、WPA3、WEP（64/128位）。
	26
	台

	3
	室外AP
	1.室外型无线接入点，内置全向天线设计；

2.支持802.11ax标准，整机双射频，4条空间流，整机最大无线接入速率≥2.975Gbps；

3.支持1G有线接口≥1个，支持2.5G光口≥1个；

4.支持802.3af/at供电和本地DC电源供电；

5.支持IP68防护等级。
	6
	台

	4
	POE模块
	支持802.3at/802.3af供电；适用市场全品牌可802.3at/802.3af供电模式AP无线接入点；输入：110—240V~0.75A MAX 50/60Hz；输出：53V⎓0.6A +（4，5）pins，－（7，8）pins
	6
	台

	5
	24口POE交换机
	1. 交换容量≥672Gbps，转发性能≥171Mpps；

2. 10/100/1000M以太网端口≥24个，1G SFP光接口≥4个；

3. 要求设备MAC地址≥16K；

4. ≥24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W；

5. 支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；

6. 支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。
	1
	台

	6
	千兆光模块
	1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km
	6
	个

	7
	24口理线架
	理线架24档48口 加厚金属19英寸1U机架式网络机柜成品网线跳线理线器梳理器
	4
	台

	8
	24口配线架
	六类网络配线架24口 CAT6类19英寸机架式1U非屏蔽机柜工程级镀金理线架网线理线槽
	4
	台

	9
	户外AP立杆
	3.5米镀锌白色（含基础）
	1
	个

	10
	网线
	线缆类别 六类 (Cat 6)

导体材质 无氧铜 （Solid-Bare Copper），纯度≥99.95%

导体线径 (AWG) 0.53mm (24AWG)

导体直径公差 ±0.005mm

线芯绝缘材料 高密度聚乙烯 (HDPE)

绝缘层外径 0.95mm ± 0.05mm

护套材质 环保阻燃聚氯乙烯 (PVC)

护套厚度 0.55mm ± 0.05mm

护套外径 (O.D.) 5.8mm ± 0.4mm

防火等级 CM等级 （商用级）

撕裂绳 有 (Rip Cord)

十字骨架 有 （Separator），用于隔离线对，减少信号串扰
	3700
	米

	3.2 计算机机房（1间）

	1
	机柜
	类型：网络机柜；容量：22U（符合19英寸标准）

前门：5mm单开钢化玻璃门；后门：单开钣金门；前后门均配备锁具

主体材质：SPCC优质冷轧钢板，其中方孔条厚2.0mm，安装梁厚1.5mm，其余部分厚1.2mm

标准配件：8位10A PDU电源插座、固定层板、散热风扇组件（4只重型脚轮+4只M12支脚、M6方螺母螺钉）

高：约1166mm（1.2米）

深：约600mm / 800mm / 1000mm

宽：600mm / 800mm

防护等级：IP20

静载承重：约800kg
	1
	台

	2
	交换机1
	二层网管交换机，交换容量192Gbps，包转发率42Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持云平台统一管理。
	3
	台

	3
	桥架1
	200*100镀锌桥架
	15
	米

	4
	桥架2
	100*100镀锌桥架
	165
	米

	四、校园安全风险防控体系平台

	4.1 防欺凌（教学楼）

	1
	语音AI预警（防欺凌）终端
	主要部署在学校监控覆盖不到的隐蔽区域，如厕所、宿舍等。

一、硬件要求

1.安装方式：支持部署于学校内的各类室内场所，支持壁挂或吸顶安装；

2.外部接口：≥1个USB接口（Type-C）；≥1个SIM卡插槽；≥1个音频输出接口，≥1个网络接口；

3.状态指示灯：支持通过指示灯的不同颜色监控设备的状态和运行；

4.联网方式：支持4G全网通、有线网络；

5.扬声器：内置≥10W扬声器，支持外接有源音箱，适合在嘈杂环境下放大音量；

6.其他：≥1个高灵敏度的麦克风阵列；≥1个高灵敏度人体存在检测雷达模块；含光感监测器；内置POE模块。

二、软件功能要求

1.具备语音识别功能，内置深度学习算法；支持对欺凌、暴恐、紧急求助等不少于30个关键词进行实时分析，实现自动语音识别、自动干预；支持通过声光提示对现场进行震慑； 

2.具备快速求助功能，支持各种紧急情况下的语音报警求助，能够快速地进行预警信息的推送。

3.具备双向对讲功能，支持微应用、手机APP与设备的双向对讲联动。

4.具备分贝监测功能，通过算法将音频数据实时进行分析，超出设定的阈值后进行报警。

5.具备人员滞留监测功能，通过实时读取毫米波雷达的数据，检测雷达范围内的人员滞留情况。

6.具备光线检测功能，通过实时读取光线传感器的数据，判断光线强度是否超出设定阈值并进行预警。

7.具备免打扰设置功能，支持特殊环境或时段关闭声、光提示。

8.支持AI联合检测，支持通过语音AI分析和雷达技术联合现场环境检测，提供预警的准确度，降低误报率。

9.具备AI大模型检测功能，开启AI大模型对欺凌场景进行深入检测与识别，准确判断是否真正发生了危险，提供准确率，降低误报率。
	18
	台

	4.2 校园安全风险防控体系平台学校端软件

	1
	校园安全防控平台学校端
	一、 安全管理 

1. 安全任务

（1）布置任务

a.支持学校进行工作任务的布置，支持设置处理任务的时间段，支持设置任务的紧急程度（如普通、紧急、非常紧急），支持上传附件，且单个附件大小不超过500M；

b.支持根据规则自动生成唯一的安全任务编号，避免出现相同任务名称；

c.支持展示布置的任务查阅状态，如已阅、未阅等，方便上级部门查看任务执行部门是否已阅读任务；

d.支持一键催办功能，可一键催办所有进行中的任务，未执行的部门应收到相应的催办信息；

e.支持对任务详情的查看功能，可查看任务具体信息、执行情况等信息；

（2）处理任务

a.支持根据安全任务编号快速查询具体任务；

b.支持紧急任务在处理任务列表页优先展示，已结束的任务按照任务开始时间降序排序；

c.接收到任务的单位可查看上级布置的任务详情及上级评价信息，可以对任务进行处理或转发，任务处理后通知上级发布单位任务已执行。支持上传执行附件，且单个附件大小不超过100M。

2. 隐患治理

(1) 支持提供隐患信息列表，展示所有已上报的隐患信息，包括上级下发和学校自查的隐患；

(2) 支持集中展示隐患信息的具体描述，包括隐患描述、隐患地点、隐患分类、隐患状态、隐患级别、隐患来源等信息；

(3) 支持查看某隐患的详细信息，包括隐患上报、处理信息、详细的处理流程等；

(4) 支持隐患上报功能，支持对上报的隐患进行具备描述，包括隐患时间、隐患分类、隐患级别等，支持图片、视频等附件；

(5) 支持对学校隐患进行一键催办处理和已逾期期限调整；支持逾期未整改隐患、催办的隐患在页面中突出展示；

(6) 支持对上报的隐患进行确认，支持分配处理任务，指定责任人、整改期限等；

(7) 支持隐患补录功能，支持对已整改完成但未及时记录的隐患进行补录；

(8) 支持根据重大隐患治理的过程，自动生成重大隐患整改报告、隐患清单并可以导出；

(9) 支持针对上级部门下发的隐患或已发现的重大隐患进行销号或批量销号；

(10) 支持隐患统计功能，支持按上报数、隐患数、已整改、未整改、整改率等维度进行统计。

3. 日常巡检

为学校提供巡检点、建筑物、巡检标准、我的巡检及巡检统计管理，实现学校日常的巡检管理应用。

(1) 巡检点管理：支持学校巡检点的添加、修改、删除、批量修改、设置偏移距离、生成任务、导入导出巡检点、调班计划等管理；支持按照名称、负责人、巡检人、级别等进行巡检点查询或重置。

(2) 建筑物管理：支持学校建筑物的增加、修改、楼层管理，可按照建筑物名称、面积、网格级别、负责人、地上地下层数、建筑结构、安全等级、风险等级、公共类别等新增建筑物，支持按照名称进行建筑物查询或重置。

(3) 巡检标准：支持按照树形结构展示学校各个建筑物的巡检标准，可以对巡检标准进行增加、修改、删除、导入检查项目等。

(4) 我的巡检：支持按照巡检周期、查询类型筛选与我相关的巡检内容。

(5) 校日常巡检统计：支持按照建筑物树形结构展示检查项内容，支持任务统计按照巡检周期、巡检人等筛选条件进行查询查看，并提供问题报表、记录报表、导出等功能；支持人员统计按照巡检周期、负责人等筛选条件进行查询查看，并提供记录报表、导出等功能。

4. 专项检查

根据检查需要发布有关专项检查，应包含任务引导、检查标准、检查任务、个人检查等功能。

(1) 任务引导：支持按照发布检查标准、下发检查任务、APP开始检查、APP监督进度、监督隐患治理等流程进行检查。

(2) 检查标准：建立学校检查内容，支持引用上级教育部门的检查模板、复制已有模板、添加、修改、删除、共享、发布等。

(3) 检查任务：支持本单位创建的检查任务和上级下发的检查任务查看。支持本单位创建的检查任务内容信息展示，展示内容包括负责人、检查名称、检查内容、时间、状态等，支持任务的管理功能，包括添加、修改、删除、导出等；支持上级下发检查任务信息展示，展示内容包括检查人、检查状态、得分、总分、问题报告、时间、评估报告等。

(4) 个人检查：支持检查记录的快速搜索及检查结果的预览、导出等。

二、 安全教育

1. 能够为学校管理者、老师提供各种视频、音频、图文等资源的搜索、浏览、播放服务；

2. 能够为学校提供交通安全、消防安全、疾病防控、生活安全、人身安全、自然灾害等资源；

3. 能够为学校提供校本资源的上传、目录管理等建设，个人资源的添加、下载、目录管理等建设。

三、 智能护学

具备护学方案、事件管理、报告模板管理、人员行为库、重点人群库、历史报告查看、数据统计等功能应用。

1. 护学方案：支持针对入校、放学、课前、走廊、楼梯等场景配置护学方案，支持查看方案详情，包括护学方案的名称、应急联动的智能护学设备及MAC地址；支持查看护学方案预警事件配置信息，包括预警设备（如摄像头）、预警事件类型（如越界、未佩戴口罩、徘徊、攀爬……）、干预方案（如常规干预、精准干预）。

2. 报告模版管理：系统支持生成日报、周报、月报三类报告，支持对这三类报告进行预览，可管理报告推送状态（开启或关闭）、并可进行模版配置。支持对日报的重复推送周期、报告接收人、推送渠道等信息进行配置。支持对周报的统计周期、报告接收人、推送渠道等信息进行配置。支持对月报的统计周期、报告接收人、推送渠道等信息进行配置。

3. 事件管理：实现对学校产生的重点事件进行查看和管理功能。支持按照时间、护学方案、事件类型、预警设备、人员标记信息等条件进行数据查询；支持对事件中的人员标记信息进行管理，并可手动添加事件来完善数据。

4. 人员行为库：具备学生不安全行为数据的记录和查看功能。支持按照班级信息、学生姓名、人群划分等条件进行数据查询；查询结果包含班级信息、人员姓名、不安全行为次数、事件类型、学生班主任等信息，并支持查看该学生的不安全行为数据记录；支持将学生手动加入重点人群库。

5. 重点人群库：具备对重点关注人群进行管理功能，包括添加、修改、移出等。支持对重点人群库信息的查看，包括姓名、班级信息、原因、班主任、添加时间等。

6. 历史报告查看：支持汇聚全校智能护学生成的历史报告，支持查看报告详情；支持按日期、报告类型（日报、周报、月报）、接收人等信息查询报告。

7. 数据统计：支持对智能护学的数据统计分析，支持按照时间维度展示学校智能护学数据，如事件总数、一般事件、重点事件数量等，支持以图文结合的形式展示事件类型、地点分布、时段分布等数据信息。

四、 专项治理 

1. 学生防欺凌 

(1) 欺凌治理委员会：学校具有欺凌治理委员会的组建功能，能够完善欺凌治理委员会组长信息、欺凌治理委员会副组长信息、成员信息、欺凌治理工作制度、欺凌治理公示电话等内容；支持学校对欺凌治理委员会信息的修改、导出、查询等；

(2) 欺凌防范管理：学校能够制定日常学生规范管理标准，支持通过学生就寝查铺台账、违禁物品管理台账、学生思想状况分析报告台账等信息评估重点学生的信息；

(3) 欺凌事件处置：学校具备欺凌事件及处置记录、上传功能，能够记录事件描述、欺凌判定（一般欺凌、严重欺凌、涉嫌犯罪欺凌）、学校处理措施、处理状态等内容。

2. 出入管理

(1) 具备教职工、学生、请假人员出入方案的配置功能；支持通行人员的选择，支持通行时间的选择及通行规则的配置；

(2) 支持绑定学校前端出入管理设备，针对已管理的设备下发出入方案；

(3) 支持教职工、学生出入状态的查询，包括通行时间、通行设备、人员信息等内容；

五、 应急指挥

1. 突发事件

能够查看该机构下所有突发事件的记录，支持根据事件类型、媒体关注及事件等级筛选查询；支持突发事件上报，包括事件名称、发生时间、事件地点、事件类型、事件描述、学校应对措施等设置；支持对某个事件可以针对该事件进行修改、删除、导出或查看。

2. 应急演练

(1) 预案库：建设各种应急处置预案，支持预案的集中存储、分类管理、快速检索和动态更新。预案内容应关联应急处置专业知识、国家相关法律法规等各种资料，确保预案库能够满足实际应急管理的需要。

(2) 预案管理：用户可根据实际情况，自行创建新的应急预案或引用预案库；支持对学校应急预案进行动态更新和维护，包含添加、修改、删除、导出、查看详情等操作。支持查看预案的执行历史，支持对每次执行的演练进行演练总结、演练动态查看等操作。

(3) 演练记录：支持自动或手动上报演练记录功能，支持对演练记录进行演练总结、修改演练总结；支持对演练总结进行上报、演练动态查看、记录导出等操作。

(4) 应急组织：支持对应急组织负责人、职责、通讯录等进行全面、系统的管理。根据应急组织的职责分工，将具体任务分配给相应的人员或团队。

(5) 应急物资：建立应急资源清单，包括物资、设备、设施等资源的种类、数量、存放位置、物资现状等信息；支持对资源清单的动态更新和维护，确保资源的充足性和可用性。

(6) 疏散路线：用户可以根据实际情况，上传疏散路线图片。 

六、 管理中心

1. 学校管理

支持填写学校的基础信息、组织架构等信息，为学校安全防控工作提供基础数据支撑。

2. 权限管理

支持自定义角色权限的设置功能，可分配不同的权限。

3. 智能物联设备

支持智能物联设备的添加；对单个物联网设备可以进行修改、删除等。
	1
	套

	2
	校园安全管理专用手机软件
	1. 新闻动态：支持学校新闻内容浏览，支持学校自定义新闻分类展示等。

2. 通知公告：可以根据权限向用户发送通知信息，内容可以支持文本、图片、语音等。发送者可以清晰地查看发送目标人数、已确认人数、未确认人数，点击后可以查看具体已读、未读人员。

3. 安全知识：包含国家安全、意外伤害、自然灾害、社会安全、网络安全、心理健康、防疫防控、公共卫生等适合用户的资源内容。资源支持文本、网页、图片、文档（PPT、WORD、PDF、EXCE等）、视频等在线浏览。支持安全资源收藏功能，收藏后能够在个人收藏夹看到并进行管理。支持安全资源推荐。

4. 隐患治理：

（1）支持通过手机拍照、文字描述等方式进行隐患上报。

（2）支持查看与用户相关的隐患以及本校的全部隐患，安全负责人可以对上报的隐患通过手机进行确认、指派、处理、提醒、销号等操作。

（3）支持用户查看隐患统计信息，包括查看重大隐患、延期处理、待整改统计信息，并可查看隐患报表详情。

5. 预警中心：预警信息实时推送给有接受权限的用户，可对预警记录进行操作。可查看预警记录，支持按日期、地点、类型的条件检索。

6. 日常巡检：支持二维码巡检、支持巡检手工录入、支持巡检后拍照确认、支持检查项批量检查与逐个检查切换。

7. 安全巡更：支持巡更方案的切换与记录查看，根据轨迹画出此次巡更路线、支持巡更与日常巡检同时进行。

8. 专项检查：支持通过手机端建立专项检查。支持检查任务的分配，支持追加、删除、编辑检查对象。支持“复制”检查项。支持检查打分以及查看分数统计。

9. 防欺凌预警：支持通过手机端查看防欺凌设备状态信息、预警记录信息。

10. 双向语音通话：依托于前端的（防欺凌）语音AI预警终端，支持通过手机端进行欺凌现场的监听和喊话干预。

11. 实时监控联动：支持通过手机端查看欺凌现场监控画面。

12. 智能护学：支持按照日报、周报、月报时间查看历史报告详情，支持按照事件类型、护学方案、告警来源查看智能干预事件的事件列表信息，支持查看事件的具体信息，包括预警时间、预警设备、护学方案、人员标记、预警视频等。
	
	

	3
	安全教育班班通客户端
	1. 用户登录：支持通过账号、手机号码、二维码登录，支持常用登录号码记录和一键登录功能；支持手机号对应多个帐号选择。

2. 教材选择：支持正在使用教材展示与平台教材切换功能；支持教材书架自定义设置功能。

3. 备课资源：支持通过手机客户端或管理后台备课，可选择授课资源进行对应章节展示，并可以进行授课浏览讲解；支持类型包括网页、图片、视频、音频、动画及文档等。

4. 安全授课：支持按照章节目录展示授课教材资源内容；支持章节切换和对应的教材资源展示与浏览；资源类型包括网页、图片、视频、音频、动画及文档等。

5. 个人资源浏览：支持备课时上传的个人资源展示与浏览；支持类型包括网页、图片、视频、音频、动画及文档等。

6. 资源推荐：支持授课时的资源推荐，推荐时选择目标班级，通过即时消息方式推送到学生/家长手机客户端，用户可以点击进行资源查看和学习。

7. 教学记录：教师授课完毕后客户端自动记录教师上课情况，并可以上报管理平台进行查看汇总。
	
	

	4
	校园安全大数据分析显示系统
	1. 学校大数据

支持采用可视化方式对学校整体的安全态势、欺凌防范等重点信息统计、分析、展示。

(1) 安全态势看板：具备学校安全态势统计、分析功能，方便为领导者或安全管理员提供安全决策；能够展示安全教育、隐患排查、应急演练、事件预警、安全巡更、欺凌防范等数据统计；能够对安全态势看板展示模块的设置；

(2) 欺凌防范看板：具备学校欺凌防范的数据统计、分析展示功能；支持展示近30天的预警事件分析、学生异常行为分析（语音预警、旷课、异常逗留等）的数据趋势；支持展示欺凌委员会、安全教育等情况。

2. 预警中心

具备预警数据驾驶舱功能，支持汇总展示校内各类智能设备产生的预警，包括视频分析、防欺凌、消防以及平台上包含的各类预警类型，实现统一的预警接收、查看、处置和可视化的预警数据分析。

（1）支持展示所有预警实时事件，支持按照处理状态（如已读、未读、已处理等）展示预警事件，支持按照预警等级展示预警事件；

（2）具备当日数据总览，支持对当日事件、当日推送、当日主动干预、当日预警点位等收集、处理和分析的数据进行一个全面、概括性的浏览或总结。支持快速了解当天数据的整体状况、关键趋势和重要变化。

（3）支持针对当前发生的特定事件或风险所发出的警报或提示提供展示功能，支持针对此预警信息与前端设备进行联动，如双向通话、一键喊话等。

（4）具备预警数据分析功能，支持通过对预警信息来源的广泛收集、对数据指标的排名和次数等量化评估，形成对潜在风险、问题或异常趋势的监测。
	
	

	五、一键报警系统

	1
	联网型一键报警广播
	1.供电：AC220V、 功率≥25W 

2.喇叭分贝：≥120dB

3.工作湿度：10%～90%（不凝露）

4.工作温度：-40℃~70℃

5.防护等级：IP65

6.壳体材质：冷轧板，整机重量：≥2.8Kg

7.安装方式：壁挂安装

8.通讯接口：4G无线联网模块

9.输入接口：一路开关量信号（手报）

10.报警方式：声光报警模式，采用LED灯珠作为光源，同时疏散语音、警铃交替播放，支持语音定制。

11.支持一对一控制及一对多控制声光启停。支持并实现接入智慧安全管控系统。
	5
	台

	2
	智慧安全管控系统
	1.智慧安全管控系统，使用SAAS平台部署；

2.内置物联传感设备监测预警应用功能；

3.可以实现查看监测设备的报警时间、报警原因、处置节点及接收人接收状态；

4.可以实现查看报警、故障、失联工单的处理进度与监测参数趋势；

5.提供手机端App应用功能；

6.数据可按要求接入至安镇街道平台和“两张清单”区级平台。
	1 
	项


注：1.需求中涉及量化指标区间范围的，首个数字为该项最低标准，须完全满足，未满足的视为负偏离。

2.中标供应商应严格按照采购文件的有关规定和中标供应商投标文件提供合格的货物及服务。所有设备均可原厂溯源，如无法溯源采购人有权要求更换，由此产生的费用由中标供应商承担，如因更换或重作导致中标供应商逾期交付货物的，中标供应商还应承担逾期交付的违约责任。

3.在完全满足采购需求的基础上，若采购需求中，明确要求提供相关证明材料的，必须按要求提供，未提供的视为负偏离，作为无效投标文件处理。未明确提供相关证明材料的，由供应商根据自身情况提供材料。

依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》；依据国家市场监督管理总局发布的《强制性产品认证目录描述与界定》，属于强制性产品认证目录内产品，只能选择具有CCC认证证书的产品进行报价；本项目中信息安全产品，必须选择由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发认证证书的产品。供应商须承诺中标后按要求提供上述要求提供的证明材料，投标时只需要提供承诺书（格式自拟），未提供承诺书的，作为无效投标处理。
（四）商务部分
1.本项目投标报价包含但不限于完成此项目所需的所有产品及其配件、辅材及配套服务、安装、调试、培训及售后服务从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。 
2.通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。
3.投标人必须根据本采购文件“第三章、项目技术要求和有关说明”中规定的技术配置分别对自己所投产品进行报价，并如实地在《投标偏离表》中逐条标明满足与否，并对其真实性负责，如有偏离请于《投标偏离表》中说明。

4.投标人所投产品必须满足以上技术参数要求，不得有负偏离。投标人在中标后，招标人有权要求中标人提供投标书内全部产品相关的报告、证书等证明材料原件复印件且加盖原厂公章给招标人，如不能满足，采购人有权终止合同，并依法追究其责任。
5.质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标供应商的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。
6.履约保证金：

收取履约保证金金额：合同价款的10%。
收取履约保证金形式：履约保函（保险）等非现金形式缴纳或提交。详见合同条款。

7.投标人须针对以下内容提供承诺书，格式自拟，未提供承诺书的，作为无效投标处理：
本项目中标后，中标供应商自收到采购人通知之日起5日内提供全场景校园安全基础管理底座、移动端模块、智能语音录入模块、班级巡课模块、家校互动终端、语音AI预警（防欺凌）终端供采购人检验，并与本部原有设备实现无缝对接。采购人有权委托第三方法定检验机构对硬件进行抽检验收，并出具符合对应产品的技术参数的书面检验报告；软件按相关参数及用户要求逐条提供功能演示。若检测不合格或与本部原有设备无法对接，中标人应在2天内进行整改，若中标人未按时完成整改或整改后仍不合格的，视作虚假应标处理，由此造成的一切损失由中标人承担。如果双方对验收结果有异议，可委托权威机构进行检测，所产生的检测及验收费用由过失方承担。

（2）新增监控设备需接入现有监控综合管理平台，取得视频管理服务软件-IPSAN接入许可，中标后需提供证明。

（3）校园安全风险防控体系平台须兼容锡山区智慧校园安全防范平台，中标后需提供证明。

8.服务要求

（1）项目整体质保期：3年（自验收报告签字确认之日起，开始进入质保期）。投标人对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。
（2）质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外），质量保证期满后实行终身有偿维修保养。投标人接到报修请求，维修应在2小时内响应，24小时内维修人员到达现场，排除故障；48小时内解决故障问题，恢复设备正常使用。必要时应向采购人提供应急备用设备。质保期后，投标人提供终身服务，免费质保后只收配件费成本。

（3）质保期结束后，不能视为投标人对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，投标人对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），投标人应立即予以无偿修复或更换。

（4） 投标人应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及投标文件中的“售后服务承诺”提供服务。

（5）因投标人所提供的产品，造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，投标人必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。

（6）投标人应保证，如能中标，采购人在使用中标设备时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，投标人必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于投标人不积极与第三方交涉，采购人有权应诉或进行和解，其发生的费用由招标人承担（包括律师费）。

（7）本项目配备的维护人员不少于3人 ，能够及时处理系统故障和异常情况，确保项目的稳定运行。人员架构如下：

7.1 项目负责人1名，负责项目统筹管理、进度把控及各方协调对接，具备初级工程师（电子信息工程类）证书或信息系统项目管理师证书或国家信息安全水平证书（NISP一级）；

7.2其他技术实施及运维人员2名，负责系统安装、调试与部署、培训及日常维护保障。

（8）包装和运输要求

8.1投标人所提供货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，符合国家行业标准和规范要求，并完全符合采购需求规定的质量和性能的要求。投标人保证产品不存在因材质、设计、制造等问题所引起的缺陷，否则应无偿予以纠正。

8.2投标人在运送及安装过程中，达到安全无事故，文明清洁施工，造成环境损坏或安全事故等不良后果，由投标人负责。在项目实施过程中涉及的有关矛盾由投标人自主解决，采购人负责协调。

（9）人员培训

9.1投标人应安排专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员能正常操作设备的各种功能。单位派技术工程师到校完成完整的设备调试。

9.2对采购人员工进行设备安全培训。

9.3提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

9.4投标人应免费提供一定数量的培训资料。

（10）质量标准

10.1一次性验收合格，符合招标文件及国家强制性标准。

10.2一次抽检不合格扣合同价30%，三次不合格终止合同并追责。

10.3中标人需保证货物为原装全新，性能符合或优于国家标准，非积压库存，质保期内承担设计、工艺或材料缺陷责任。

10.4质量问题可直接判定或经国家质检中心鉴定，费用由中标人承担。
附：政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

3.采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

4.本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书复印件。

5.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

6.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
7.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

8.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

9.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

10.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

11.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
12.采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

13政府采购中实施本国产品标准及相关政策

（1）本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“二、供应商须知 5.评标方法”。

（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

四、政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：江苏省锡东高级中学大成分校（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：江苏省锡东高级中学大成分校安防提升设备采购
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                 
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         ¨否

    （4）政府采购组织形式：þ政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

                  ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       ¨否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  

 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

     外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 ¨否
    （10）是否涉及节能产品：

         ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                ¨强制采购       ¨优先采购    

         ¨否

          是否涉及环境标志产品：

         ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       ¨优先采购    

         ¨否
          是否涉及绿色产品： 

     ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                ¨强制采购       ¨优先采购    

     ¨否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是       ¨否      ¨不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  ¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
þ分期付款： 供货完成，安装调试完成验收合格后，支付合同价的80%，验收合格满一年后付清余款（不计息）。每次付款前中标人需提交相应的付款发票，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。若中标人未能按期开具发票，采购人可顺延付款。

其中涉及预付款的： 预付款支付比例或金额：无
¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是       ¨否

  收取履约保证金形式：以履约保函形式缴纳或提交；                                

  收取履约保证金金额：合同价款的10%。                                 

  履约担保期限：货物安装、调试、验收合格后10个工作日内退还。                                        

履约保证金的缴纳时间：中标供应商在签订合同后5个工作日内，向采购人提交履约保证金；                                                         

退付办法：与中标供应商提交履约保证金的方式相同。                                                                  

履约保证金不予退还的情形：①由于中标方的原因不能履约的，②在履行合同期间发生重大安全事故，给采购人造成不良影响和严重经济损失的。 
逾期退还履约保证金的违约责任：承担履约保证金金额千分之二/天的违约金。         

（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

4. 合同验收
（1） 验收组织方式：þ自行组织 ¨委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    þ否
验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：þ一次性验收         

                       ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。
7. 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2.合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2  对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

15.5合同履行过程中发生下列情形的，需方有权变更、中止或终止合同，供方应当予以配合，但需方应当在发生相应情形后及时通知供方，并组织双方协商确定解决方案，需方应当按约支付供方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的供方直接损失：

（1）需方内部工作安排、计划调整等自身原因；

（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

（3）其他需方原因。

本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

（6） 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的终止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方终止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由终止合同。
16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节
第7.3款
	保险要求
	

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	不少于3年（自验收报告签字确认之日起，开始进入质保期）。投标人对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节
第15.1款
	修理、重做、更换相关具体规定
	

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向无锡市锡山区      人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	


五、附件

附件一：评分标准（100分）
比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。
具体评分标准如下：

（一）评分项目及分值（总分100分）

1.投标报价                                 40分

2.综合能力评价                             16分 

3.产品技术与质量                            6分   
4.技术服务方案                             36分  
5.加分因素                                  2分
（二） 本项目评分标准

1.投标报价（40分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（投标基准价／投标报价）×40
价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。
关于本国产品价格扣除详见第二章投标人须知：第五条第三点：“采购本国产品的支持政策”。
采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；    

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。    

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（三）各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。
2.综合能力评价（16分）

2.1供应商业绩（5分）：投标供应商提供自2023年1月1日以来（以签订合同时间为准）承担过的类似业绩，每提供1个得2.5分，最高得5分。【投标时需提供①合同、②验收证明（能够证明本项目已完成的证明材料）、③资金往来凭证扫描件加盖公章上传至系统中，时间以合同签订时间为准，不提供或提供不全不得分】
2.2商务能力（7分）：

2.2.1 供应商或生产厂家具有有效的信息技术服务标准ITSS证书，得2分。【提供有效的证书扫描件并加盖投标供应商公章上传至系统，否则不得分】

2.2.2 软著证书（5分）：投标供应商或者生产厂家具有与本项目软件平台相关的软件著作权登记证书，包括全场景校园安全类、校园安全管理类、安全应急类、安全评估类、在线督导类，每提供一类软件著作权登记证书得1分，最高得5分。【提供软件著作权登记证书扫描件并加盖投标供应商公章上传至系统，否则不得分】

2.3项目负责人（4分）：供应商为本项目配备的项目负责人具有工程师（电子信息工程类）证书或信息系统项目管理师证书，其中高级证书得2分，中级证书得1分；具有CISP注册信息安全专业人员证书的得2分。本项最高得4分。【提供有效的证书扫描件、供应商连续三个月至少包含近三个月中任意一个月份（不含投标当月）为其缴纳社保证明扫描件并加盖投标供应商公章上传至系统，否则不得分】   
3.产品技术与质量（6分）

得分项目参数必须在《投标偏离表》实报内容中填写并注明为正偏离，未按要求提供证明材料和不按要求填写的，不得分。证明材料为第三方检测报告，其中检测报告必须清晰且完整含封底及封面，仅提供局部内容的检测报告视为无效，提供的检测报告上的检测项目名称与上述名称不同，但内容实际相同的视作等同。

	采购需求中的参数要求
	评分要求

	1.闸机通道人脸识别终端检测依据：GA/T 1093-2023

	①1:10000张人脸识别在100次实验下首位命中率（首位识别正确数/100*100%）实验中，首位命中率≥95%；

②在1:1目标人正确接收率实验中，抓拍照100张，目标人正确接收率≥95%。在1:1非目标人错误接受率实验中，抓拍照100张，非目标人错误接收率≤3%。
	①1:10000张人脸识别在100次实验下首位命中率（首位识别正确数/100*100%）实验中95%＜首位命中率＜99%；

②在1:1目标人正确接收率实验中，抓拍照100张，95%＜目标人正确接收率＜99%，在1:1非目标人错误接收率实验中，抓拍照100张，1%<非目标人错误接收率<3%。

满足以上所有要求得1分。
	①1:10000张人脸识别在100次实验下首位命中率（首位识别正确数/100*100%）实验中，首位命中率≥99%；

②在1:1目标人正确接收率实验中，抓拍照100张，目标人正确接收率≥99%，在1:1非目标人错误接收率实验中，抓拍照100张，非目标人错误接收率≤1%。

满足以上所有要求得2分。

	2.家校互动终端检测依据：GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008

	①亮度：≥550cd/㎡（典型值），以便户外状态清晰显示内容；②CPU：最高频率≥1.3GHz以满足人脸识别运算要求；摄像头：人脸识别专用快速高清摄像头≥130万像素，对人脸识别功能进行曝光优化。
	①亮度：550cd/㎡＜亮度（典型值）＜600cd/㎡，以便户外状态清晰显示内容；②CPU：1.3GHz<最高频率<1.8GHz满足人脸识别运算要求；摄像头：人脸识别专用快速高清摄像头130万＜像素＜200万，对人脸识别功能进行曝光优化。

满足以上所有要求得1分。
	①亮度：≥600cd/㎡（典型值），以便户外状态清晰显示内容；②CPU：最高频率≥1.8GHz满足人脸识别运算要求；摄像头：人脸识别专用快速高清摄像头像素≥200万，对人脸识别功能进行曝光优化。

满足以上所有要求得2分。

	3.红外球型网络摄像机检测依据：GB/T 15211-2013

	①支持MJPEG、H.264、H.265、U－code等视频编码格式；在同一静止场景、相同图像参数，摄像机开启U－Code高级模式与普通模式相比，码率减少≥90％。
	①支持MJPEG、H.264、H.265、U－code等视频编码格式；在同一静止场景、相同图像参数，摄像机开启U－Code高级模式与普通模式相比，90％＜码率减少＜92％；

满足以上所有要求得1分。
	①支持MJPEG、H.264、H.265、U－code等视频编码格式；在同一静止场景、相同图像参数，摄像机开启U－Code高级模式与普通模式相比，码率减少≥92％。

满足以上所有要求得2分。


4.技术服务方案 （36分）

（1）项目进度计划安排（6分）：
①项目进度计划（2分）；

②工作组织安排（2分）；

③进度保障措施（2分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

（2）安装及调试方案（6分）：

①交货及安装计划（2分）；

②产品调试及技术支撑（2分）；

③文明安装环境保护措施（2分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

（3）项目总体实施方案（6分）：

①针对现场环境完善实施方案（2分）；

②降低返工、错误和偏差的具体措施（2分）；

③项目应急预案（2分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

（4）技术功能质量（6分）：

①投标人须针对校园安全风险防控体系平台专用手机软件的校园安全全流程管控需求，提供移动端 APP 落地实施方案，需包含但不限于移动端安全办公及护学台账管理逻辑、小程序欺凌举报闭环管理逻辑、智能干预预警信息检索溯源逻辑（2分）；

②投标人须针对校门场景的复杂通行需求，提供基于“校园安全卫士一体机”的管控落地方案，需包含但不限于多身份时段授权管控、进出人员名单可视化与溯源（2分）；

③投标人须针对校园日常沟通场景，提供基于“家校互动终端”的互动闭环方案，需包含但不限于教师留言触达与回执闭环、多模态家庭留言与隐私保护（2分）；

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。
（5）培训方案（6分）：

①项目培训内容的完整性、针对性（2分）；

②详细培训计划安排（2分）；

③培训效果的保证措施（2分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

（6）售后服务管理及措施（6分）：

①售后服务承诺（2分）；

②售后服务体系及方案（2分）；

③备品备件管理（2分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

5.加分因素（2分）
①投标供应商所投产品属于节能产品政府采购品目清单（政府强制采购节能产品除外）、环境标志产品政府采购品目清单范围内的，提供由国家确定的认证机构（目前仅根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书。有1项得0.5分，最高得1分。

注：同一产品同时具备节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，不重复计分。投标时提供认证证书扫描件。

②依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件
采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0030
采购项目名称：江苏省锡东高级中学大成分校安防提升设备采购

供应商：

二○二六年  月  日

（一）投标函（格式）：

投  标  函
致无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

我方收到贵方编号JSZC-320205-JZCG-G2026-0030招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供无锡市公共资源交易中心锡山分中心在招标文件中要求的文件、资料。
三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

六、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

七、我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
八、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

九、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
十、我方为本项目作出的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

十一、我方承诺不非法转包、分包。

十二、我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

十三、我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、绝不向采购人、公共资源交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与采购人进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

十四、我方已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

以上条款，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

供应商（盖章）：     

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

（二）（供应商）关于资格的声明函（格式）：
关于资格的声明函

                            政府采购编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0030 

        日期：

无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

我公司（单位）愿针对本次江苏省锡东高级中学大成分校安防提升设备采购进行投标。

我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

                                         供应商（盖章）：

                                  法定代表人（签字或盖章）：
备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

（三）（供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

                           采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0030                                         日期：

无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

                             系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（江苏省锡东高级中学大成分校安防提升设备采购）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

               单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

供应商法定代表人身份证扫描件：

        

法定代表人授权代表人
法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）


（四）承诺书（格式）：

承诺书

                             （供应商名称）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（项目编号 JSZC-320205-JZCG-G2026-0030）所提供的货物符合招标文件要求；
2.本公司（单位）具备履行合同所必需的服务和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

（五）开标一览表（格式）：
开标一览表 

供应商名称（盖章） 

项目名称：

采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0030
分包号：采购包
	投标货物名称
	

	总价（小写）
	

	总价（大写）
	

	核心产品品牌
	


填写说明：

1. 评标时一律按苏采云系统自带的开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章。
日期：

（6） 报价明细表（格式）：

报价明细表

供应商名称（盖章）              采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0030

	序号
	名称
	品牌
	型号
	规格
	技术参数
	数量
	单位
	产地
	免费质保期
	单报价（元）
	分项总报价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	
	

	合计（元）
	

	完工期
	合同签订生效之日起    个日历日内交货并安装调试完毕

	项目整体免费质保期
	项目经最终验收合格之日起____年

	投标人承诺：

本采购项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例：      %


上述报价表不限于此，结合第三章项目要求和有关说明详细清单自行编制。
（1）投标供应商应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

（2）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式；

（3）投标供应商对所报相关数据的真实性负责；

（4）该报价包括实施本项目产品及其配件、辅材及配套服务、安装、调试、培训及售后服务。如有漏项，均由中标人承担；以上报价为含税价。

（5）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人除按本文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还应在本表中进行承诺，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对提供的全部产品给予价格评审优惠，比例数值未达到80%，或者未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时投标人可不用填报。（相关具体要求可详见第二章第五条第三点“对本国产品的支持政策”）

特别注意！！“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（七） 服务保障承诺书（格式）：
服务承诺

                      （供应商名称）针对本次江苏省锡东高级中学大成分校安防提升设备采购在此承诺：

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

（八）投标偏离表（格式）：
投标偏离表

供应商名称（盖章）               采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0030
	
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	技术参数部分
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	商务部分
	
	响应采购需求中商务部分
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）货物类采购需按技术参数部分逐条列明，需包含设备名称、规格、数量、单位、技术参数等，若不填写或填写不完整按无效投标文件处理。
（3）商务部分如无任何服务偏离，请于本表商务部分“偏离说明”中注明“无偏离”，若不填写按无效投标文件处理。
（4）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，但若有任何一条负偏离或不满足第三章项目要求和有关说明中的采购需求，则按无效投标处理。

（5）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式；
（九）投标供应商情况表（格式）

投标供应商情况表

单位名称：（公章）

	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	开户行
	
	银行账号
	

	资产总计
	      万元
	净资产
	万元

	股东权益
	     万元
	主营收入
	2025年     万元

	实现利润
	2025年     万元
	
	

	营业面积
	         平方米
	其中：
	自有面积平方米

承租面积平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	


（十）（供应商）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司         参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。企业的具体情况如下：
1.     （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为        
（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.     （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为        
（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

3.     （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为        
（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相 应责任。  
企业名称（盖章）： 
日    期：

说明： 

（1） 根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，项目技术要求中如对本项目货物标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商，货物的制造商即货物由制造商生产且使用该制造商的商号或者注册商标。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（4）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（5）货物类项目涉及多个采购标的，供应商应当根据每个采购标的所属行业的划型标准，判断所有标的制造商是否属于中小企业，然后根据招标文件“项目要求和有关说明”中明确的采购标的逐项声明，不得多填，而且要和报价明细表等的相关内容相互保持一致。漏填标的、填写的制造商名称与报价明细表不一致、未按采购标的逐项声明等情形，可能会导致《中小企业声明函》被作无效处理，由此带来的后果由供应商自行承担。
（十一）（供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                      单位的  （                                项目）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（十二）关于符合本国产品标准的声明函（格式）：

关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　
                                 日期：　     年　  月　  日         
 

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.划删除线的地方无需填写。
（十三）服务方案（格式）

供应商应按评分标准中的顺序编制完整的服务方案，以便评审。

供应商名称（盖章）：
日  期：

（十四）（供应商）其他材料：

供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加

供应商名称（公章）：

                                     法定代表人或授权委托人（签字）：

                             日期：     年    月   日



法定代表人身份证扫描件


（正面）











法定代表人身份证扫描件


（反面）











被授权人身份证扫描件


（正面）











被授权人身份证扫描件


（反面）













