靖江市人民医院基于AI的卒中（胸痛）一体化救治和调度平台

招  标  文  件

招   标   人（盖章）：    靖江市人民医院

采购代理机构（盖章）： 江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

2026年05月

目    录

供应商CA数字证书和电子签章办理特别提醒	3

关于政府采购线上合同信用融资功能告知提醒	4

第一章  招标公告	6

第二章 投标人须知	9

第三章 资格审查办法	21

第四章 评标办法	23

第五章 合同格式及条款	28

第六章 项目采购需求	32

第七章 电子投标文件格式	37

供应商CA数字证书和电子签章办理特别提醒

按照《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购[2023]101号）要求，“苏采云”系统目前使用的CA及电子签章更换为江苏省电子政务证书认证中心CA（由江苏意源科技有限公司提供服务）及方正国际软件（北京）有限公司电子签章。“CA数字证书”的获取与更换:

1.供应商需办理“CA数字证书”，“苏采云”系统仅支持江苏省电子政务证书认证中心CA(由江苏意源科技有限公司提供服务) 及方正国际软件(北京) 有限公司电子签章参加政府采购活动。省内各地区办理的“苏采云”系统下的电子政务证书认证中心CA及方正国际软件(北京) 有限公司电子签章全省通用。

2.按照《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》 (苏财购[2023]101号)要求，“苏采云”系统原使用的国信CA及电子签章需更换为江苏省电子政务证书认证中心CA(由江苏意源科技有限公司提供服务) 及方正国际软件(北京) 有限公司电子签章才能参加政府采购活动。

3. “CA数字证书”和电子签章办理或更换的办理方式为现场办理。各供应商需填写“供应商CA数字证书及电子签章申请表”（操作指南中可下载），并携带营业执照复印件(盖公章)、原CA数字证书（更换）在工作日至泰州市公共资源交易中心一楼大厅6号窗口现场办理，地址:泰州市高港区泰州大道388号(原中国医药城会展交易中心W3馆西南角)。联系方式:江苏意源科技有限公司，王娟娟18051956669、陈路17327800634；方正国际软件 (北京)有限公司，周正波15195926199。

4. “CA数字证书”的办理、注册、安装、解绑，详见供应商操作指南，具体网址：“江苏政府采购网”-“办事指南”-“资料下载”-“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”。

如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

关于政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

各政府采购供应商：

今年我市已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

“政采贷”业务流程

常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

联系电话：0523-84821917

第一章  招标公告

靖江市人民医院基于AI的卒中（胸痛）一体化救治和调度平台 JSZC-321282-JSZH-G2026-0040 招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn） 获取招标文件，并于2026-06-18 14:00 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321282-JSZH-G2026-0040

项目名称：靖江市人民医院基于AI的卒中（胸痛）一体化救治和调度平台

预算金额：255万元

最高限价（如有）：255万元

采购需求：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 核心产品 | 是否接受 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卒中胸痛急救智能体平台 | 套 | 1 | 是 | 否 |
| 2 | 急救车急诊智能病历生成系统 | 套 | 1 | 否 |  |
| 3 | 智算模块 | 台 | 1 | 否 |  |
| 4 | 数据可视化显示仪 | 台 | 1 | 否 |  |
| 5 | 急救车载PAD | 台 | 6 | 否 |  |

合同履行期限：120日历天。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件）；

2.具有《政府采购法》第二十二条第（二）、（三）、（四）、（五）项规定的基本资格条件（按投标文件格式要求提供了《基本资格条件声明函》）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）投标截止时间当日，投标人有下列情形之一的，不得参加本采购项目招标投标活动：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人；

2.被各级财政主管部门取消采购项目所在地的投标资格且处于有效期内；

3.被责令停业，暂扣或吊销营业执照，或吊销资质证书；

4.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

5.在“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”中被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单》”（以采购人或采购代理机构在资格审查时，通过相关网站查询为准）；

6.在“信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）”网站中被列入“失信被执行人名单”或“税收违法黑名单”（以采购人或采购代理机构在资格审查时，通过相关网站查询为准）；

7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

8.法律、法规规定的其他情形。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn）

方式：“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn）

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-06-18    14:00 （北京时间）

地点：“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1.本项目采用全流程电子化方式，潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录 http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统；

（2）投标客户端工具及供应商操作手册可访问江苏省政府采购网，选中“业务工作”，“下载专区”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

2.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。如果项目采购文件变更并发布更正公告，需要重新下载采购文件。

3.如在制作电子投标文件中有任何疑问，请拨打电子化政府采购技术支持电话：0523-86897512。

4.如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：靖江市人民医院

单位地址：靖江市中洲东路28号

联系人：王先生

联系电话：0523-84995920

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

单位地址：靖江市体育中心办税服务厅四楼8405室

联系人：闻先生

联系电话：13809011110

3.项目联系方式

项目联系人：闻先生

电话：13809011110

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：靖江市人民医院 地 址：靖江市中洲路28号 联系人：王先生 电话：0523-84995920 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司 地址：靖江市体育中心办税服务厅8405室 联 系 人：闻先生 联系方式：13809011110 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 靖江市人民医院基于AI的卒中（胸痛）一体化救治和调度平台 |
| 1.1.5 | 项目编号 | JSZC-321282-JSZH-G2026-0040 |
| 1.1.6 | 采购预算 | 255 万元 |
| 1.1.7 | 最高限价 | 255 万元 |
| 1.1.8 | 是否接受进口 产品投标 | □接受 ☑不接受 |
| 1.2.1 | 合同履行期限 | 120 日历天 |
| 1.2.2 | 验收要求 | 符合招标文件要求。 |
| 1.3.1 | 本项目核心产品 | 卒中胸痛急救智能体平台 |
| 1.3.2 | 本项目标的所属行业 | （1）卒中胸痛急救智能体平台：软件和信息技术服务业 （2）急救车急诊智能病历生成系统：软件和信息技术服务业 （3）智算模块： 工业 （4）数据可视化显示仪： 工业 （5）急救车载PAD： 工业 |
| 1.4.1 | 基本资格条件 | 见《第一章招标公告》 |
| 1.4.2 | 特定资格条件 | 见《第一章招标公告》 |
| 1.4.4 | 是否接受联合体投标 | □接受 ☑不接受 |
| 2.2.1 | 投标人提交 询问截止时间 | 2026年 06 月 03 日17:30时 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 日（从投标截止日起算） |
| 4.1.1 | 投标文件提交 截止时间 | 时间：见招标公告 地点：见招标公告 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标文件提交截止时间 开标地点： 同投标文件提交地点 |
| 5.1.3 | 解密时长 | 30分钟 |
| 5.3.1 | 评标委员会成员 | 评标委员会人数： 5 人；其中：采购人代表 1 人，评审专家 4 人；或全部由评审专家组成。 |
| 5.4.2 | 评标委员会确定的 中标候选人名单数量 | 3 名 |
| 6.1.2 | 是否委托评标委员会 直接确定中标人 | □是 ☑否 |
| 7.2.8 | 投诉受理部门 | 名称：靖江市财政局 地址：靖江市政务服务中心4楼 电话：0523-89182489 |
| 8.1.1 | 招标代理费 | （1）根据采购人与招标代理人签订的《委托代理合同》的约定，本项目招标代理服务费用由中标人承担。标准为苏政采协[2024]20号文标准的55%。 （2）招标代理费不单独列项，无论投标人如何报价，均视为包含在投标人投标报价中。 （3）中标人在领取中标通知书前需将招标代理费用一次性支付给招标代理人。 |

投标人须知

一、总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，现对本项目进行公开招标采购。

1.1.2采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5项目编号：见投标人须知前附表。

1.1.6采购预算：见投标人须知前附表。

1.1.7最高限价：见投标人须知前附表

1.1.8是否接受进口产品投标：见投标人须知前附表。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

1.2合同履行期限及验收要求

1.2.1合同履行期限：见投标须知前附表。

1.2.2 验收要求：见投标须知前附表。

1.3 本项目核心产品及所属行业

1.3.1 本项目核心产品：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目所属行业：见投标人须知前附表。

1.4 投标人的资格条件

1.4.1 参加本次政府采购活动的投标人应当具备的资格条件：见“投标人须知前附表”。

1.4.2 参加本次政府采购活动的投标人应当具备的特定资格条件：见“投标人须知前附表”。

1.4.3 投标截止时间当日，投标人有下列情形之一的，不得参加本采购项目招标投标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人；

（2）被各级财政主管部门取消采购项目所在地的投标资格且处于有效期内；

（3）被责令停业，暂扣或吊销营业执照，或吊销资质证书；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”中被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单》” （由采购人或采购代理机构在资格审查时，通过相关网站查询为准）；

（6）在“信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）”网站中被列入“失信被执行人名单”或“税收违法黑名单”（由采购人或采购代理机构在资格审查时，通过相关网站查询为准）；

（7）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（8）法律、法规规定的其他情形。

1.4.4 本项目是否接受联合体投标：见供应商须知前附表。

1.5 投标费用

投标人应自行承担所有与编写、提交投标文件等有关费用。采购人和采购人代理人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.6 政府采购政策功能落实

1.6.1 中小企业

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，在政府采购活动中，供应商提供的服务全部由中小企业承接，享受中小企业扶持政策：

（2）采购人、采购代理机构将对符合规定的小微企业报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》。否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.6.2 残疾人福利性单位

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受评审中价格扣除政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.6.3 监狱企业

（1）根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.6.4 采购本国产品

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%（投标人需在“第七章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值）以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）投标人需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《关于符合本国产品标准的声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现投标人在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

1.7 相同品牌产品投标

1.7.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格评审、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

1.7.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格评审、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的供应商获得中标人推荐资格。得分且报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

1.7.3 非单一产品采购项目，采购人确定的核心产品见投标须知前附表。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按本章第1.7.1款、第1.7.2款规定处理。

1.7.4 如按上述办法认定后的合格供应商数量少于3家的，将予以废标。

1.8 投标语言及计量单位

1.8.1 投标人提交的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人可以在投标文件中提交用其他语言打印的数据或资料，但是必须提供由专业翻译机构出具的中文译文，并以中文译文为准，否则视同未提供该数据或资料。

1.8.2 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件有特殊规定外，应使用中华人民共和国法定计量单位。

二、招标文件

2.1 招标文件构成

2.1.1 本招标文件包括（但并不仅限于）：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知及前附表

第三章 资格审查办法

第四章 评标办法

第五章 合同格式及条款

第六章 采购项目需求

第七章 投标文件格式

2.1.2 对采购文件所作的答疑、澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当上述文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人对已依法获取的招标文件发现问题、或产生疑问，应当在投标须知前附表规定的截止时间前，采用书面形式向采购人或采购代理机构提出询问或澄清要求。

2.2.2招标文件的澄清将通过“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”公开发布。澄清是构成招标文件的组成部分。

2.2.3 如果澄清的内容影响投标文件编制且不能满足投标人编制投标文件时间，采购人将视情况可能适当延长投标截止时间。

2.2.4投标人应及时通过“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”查询和下载澄清文件，查询和下载如有遗漏，其风险由投标人自行承担。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。招标文件的修改将通过“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”公开发布。招标文件的修改是构成招标文件的组成部分。

2.3.2 如果修改内容影响投标文件编制且不能满足投标人编制投标文件时间，采购人将视情况可能适当延长投标截止时间。

2.3.3投标人应及时通过“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”查询和下载招标文件的修改，查询和下载如有遗漏，其风险由投标人自行承担。

三、投标文件

3.1 投标文件构成

3.1.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

3.1.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

3.1.3 评标过程中，投标人根据评标委员会要求作出的澄清、修改，构成投标文件的组成部分。

3.1.4 第七章“投标文件格式”中要求提供相关证明材料作为附件的，投标人应按要求在投标文件中提供相应证明材料。否则，不予认可。

3.2.投标报价

3.2.1投标报价应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、管理费、利润、税金、运输保险、开证（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

3.2.2 投标报价为一次不得更改报价，投标人只有一次报价的机会。投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，否则其投标无效。

3.2.3 投标人应按招标文件要求填写“投标分项报价表”。对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

3.2.4 在合同实施期间，中标供应商的中标单价不因任何因素变化而调整。以可调整中标价格的投标文件，评标委员会将否决其投标。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标须知前附表规定的有效期内，投标文件应保持有效。有效期短于该规定期限的投标，将作为无效投标处理。

3.3.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人除按照采购人要求修改投标文件有效期外，不得修改投标文件的其他内容。

3.4 投标文件的编制

3.4.1 投标人应将下载的采购文件导入“政府采购客户端”，并按照《苏采云平台供应商操作手册》和第七章“投标文件格式”的要求制作投标文件。

3.4.2 投标文件制作完成后导出投标文件（文件后缀为 zip）用于上传。

四、投标文件的提交

4.1投标文件的提交

4.1.1 投标人必须在投标须知前附表规定的提交投标文件截止时间前，进入“参与详情”页面，点击“上传文件”，上传已制作完成的投标文件，等待开标。

4.1.2 投标人有下列情形之一的，采购人将拒绝接受其投标文件：

（1）投标截止时间后上传的投标文件；

（2）未上传至指定系统的投标文件。

4.2 投标文件的修改和撤回

4.2.1 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

4.2.2 如果投标文件在客户端重新修改过了，需要重新导出和上传新投标文件。可将原先上传的投标文件撤回，撤回后，重新上传新投标文件。

4.2.3 在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件。投标人之间恶意串通而撤回投标的，将受到根据政府采购法律法规的有关规定做出的处理。

五、开标、评标

5.1 开标

5.1.1 采购人或采购代理机构在投标人须知前附表规定的开标时间和地点公开开标。投标人不足3家的，不得开标。

5.1.2 投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

5.1.3 开标程序：

（1）登录苏采云系统，点击“工作台”，选中“开标大厅”，选择对应项目；

（2）开标流程进入【解锁】环节点击【解锁】图标，并在投标须知前附表规定的解密时长内，使用CA证书进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示；在解密时长倒计时结束前，投标人可进行解密操作，当剩余时间为0后，投标人则不可以进行解密操作，系统会自动进入下一节点【唱标】

（3）投标人在倒计时结束前点击【唱标确认】按钮进行开标记录确认，倒计时结束后系统将会视为已确认；

（4）开标会议结束。

5.1.4 开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

5.1.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，可通过【留言板】功能进行提出；请供应商谨慎发言以免被禁言。采购人或采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

5.2 资格评审

5.2.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

5.2.2采购人或者采购代理机构应当按照第三章“资格审查办法”规定的资格评审标准对投标文件进行资格评审。

5.2.3 资格评审结束后，合格投标人不足3家的，不得评标。

5.3 评标委员会

5.3.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数见投标须知前附表。

5.3.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避；已经进入的，应当退出:

（1）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关系活动中从事违法行为而受到行政处罚或者刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系与投标人有利害关系。

5.3.3 特殊情况处置

（1）评标活动终止

①评标委员会应当执行连续评标的原则，按照招标文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，采购人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存招标文件和所有投标或投标文件，择期重新组建评标委员会进行评审。

②发生下列情况之一的，评标委员会应终止评标并按照废标处理：

a.发生了不可抗力事件；

b.评标委员会名单泄密或者评标委员成员无法中途更换的；

c.发生评标信息泄露或者出现非法干预评审、谈判工作的；

d.监督人员现场发现评标委员会或者成员未按照招标文件规定评审或者存在违反法律法规规定行为，且拒绝改正的。

出现上述情形的，评标委员会有权予以废标或者建议采购人和采购代理机构封存招标文件和所有投标或投标文件，择期重新组建评标委员会进行评审。

(2)评标委员会中途更换成员

①除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得中途更换：

a.因不可抗拒的客观原因，不能到场或者需在评标过程中退出评标活动；

b.根据法律法规规定，某个或者某几个评标委员会成员需要回避；

②退出评标委员会的成员，其已完成的评审行为无效。由采购人向财政监督人员提出更换评标委员会成员意见并获准后，根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

(3)评委争议

评标过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.4 评标

5.4.1评标委员会对符合资格的投标人的投标文件，按照第四章“评标办法”规定的评标方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

5.4.2 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因；评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.4.3 评标完成后，评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会推荐的中标候选人名单数量见投标人须知前附表。

六、中标和合同

6.1 定标

6.1.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.1.2采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

6.2 中标通知

6.2.1 采购人或者采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，将在招标公告发布的同一媒介发布中标公告。公告内容包括招标项目名称、中标人名单、评标委员会成员名单、采购人的名称和电话。中标公告期限为1个工作日。

6.2.2 采购人或者采购代理机构在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

6.3 签订合同

6.3.1采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

6.3.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

6.3.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

6.3.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。采购人或者采购代理机构应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

七、废标、质疑与投诉

7.1 废标

7.1.1 在招标采购过程中，有下列情况之一时，采购人应当予以废标，并将理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的投标人或招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

7.1.2 废标后，除采购任务取消情形外，招标采购单位应当重新组织招标；需要采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门的批准。

7.1.3 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者招标文件作实质响应的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

7.2 质疑

7.2.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）以及相关的法律、法规及规定，投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

7.2.2 提出质疑的投标人应当是参与本项目采购活动的投标人。

（1）对采购文件提出质疑的，潜在投标人应当在按规定获取采购文件之日起7个工作日内提出。

（2）对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

（3）对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告届满之日起7个工作日内提出。

7.2.3 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

7.2.4 质疑书应当署名，一式叁份。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事务时，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明代理的具体权限和事项。

7.2.5 除书面形式外，其他任何方式的质疑，采购人或者采购代理机构均不予接收和答复。

7.2.6 采购人、采购代理机构在收到质疑函后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人；但质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

7.2.7 采购人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

7.2.8质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向投标人须知前附表规定的财政部门提起投诉。

八、其他事宜

8.1 补充的其他内容

8.1.1 采购人需要补充的其他内容：见投标人须知前附表

8.1.2 其他未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规、规章的有关规定执行。

第三章 资格审查办法

1.审查方法

1.1 资格审查由采购人或者采购代理机构组成的评审小组依法对供应商的资格进行审查。

1.2 凡符合本章资格审查标准的供应商均通过资格审查，并进入评标。

2.审查标准

2.1 供应商有不符合下列情形之一的，不能通过资格审查，其投标无效：

| 序号 | 评审因素 | ### 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ### 营业执照或事业单位法人登记证书 | ### 提供了有效的营业执照或事业单位法人登记证书原件扫描件。 |
| 2 | ### 基本资格条件声明函 | ### 按投标文件格式要求提供了《基本资格条件声明函》。 |
| 3 | ### 其他条件 | ### 按投标文件格式要求提供了《非联合体投标声明函》。 |
|  |  | ### 按投标文件格式要求提供了《诚信投标承诺书》。 |

2.2 未能通过资格审查的供应商投标文件作无效投标文件处理，其投标文件不再提交评标委员会进行评标。

3．澄清、说明或者补正

3.1在资格审查过程中，资格评审小组可以通过【询标】按钮要求投标人对所提交的资格证明文件中不明确的内容进行必要的澄清、说明或者补正。

3.2.2 投标人在收到【询问函】后，应在规定的时长内完成【询问反馈】并签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者补正不得改变资格证明文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正内容属于投标文件的组成部分。

3.2 资格评审小组不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。投标人不按资格评审小组的要求澄清、说明或补正的，资格评审小组将否决其投标。

4.审查结果

4.1 资格评审小组完成资格审查后，确定通过资格审查的投标人名单，并编制书面资格审查报告。

4.2 通过资格审查的投标人数量不足3个的，不再进行评标。

第四章 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | ### 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | ### 符 ### 合 ### 性 ### 评 ### 审 ### 标 ### 准 | ### （1）投标文件组成齐全，格式、内容按招标文件的规定，字迹清晰可辩： ### （2）投标文件中单位和个人电子签章齐全，符合招标文件规定； ### （3）投标报价为唯一报价，且未提交选择性报价； ### （4）投标报价未高于采购人的最高限价； ### （5）投标人未提交可调价格的投标报价； ### （6）商务条款响应表中未出现负偏离； ### （7）投标报价分项表中产品品牌、规格/型号、国别及制造商名称填写完整、有效； ### （8）投标文件未附有采购人不能接受的条件。 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 项目总体理解：5分 关键技术方案：5分 项目实施方案：5分 培训服务方案：5分 售后服务方案：4分 技术响应：23分 体系认证：3分 软件著作权：2分 项目团队：5分 系统演示：10分 类似业绩：3分 投标价格：30分 |
| 条款号 | 评分因素 及分值 | 评分标准 |
| 2.2.2 （1） | 项目总体理解 （5分） | 根据投标人对项目的总体理解程度（包括：项目背景与建设目标、项目建设范围与功能需求分析、项目实施的重点与难点分析、项目整体风险识别与应对策略）进行评审： （1）项目背景理解深刻，建设目标描述准确，功能需求分析全面且完全满足项目需要，重点与难点识别精准，风险识别全面且应对策略切实可行的得5分； （2）项目背景理解较清晰，建设目标描述较准确，功能需求分析基本满足项目需要，重点与难点识别基本正确，风险识别较全面且应对策略基本可行的得4分； （3）项目背景理解不够深入，建设目标描述不够准确，功能需求分析不够全面，重点与难点识别不够到位，风险识别不够全面或应对策略可行性一般的得3分； （4）未编制项目总体理解的0分。 |
| 2.2.2 （2） | 关键技术方案 （5分） | 根据投标人针对项目关键技术难点所提供的解决方案（包括：系统总体架构设计、关键技术选型与实现方案、系统集成与接口设计方案、数据安全与系统安全防护方案）进行评审： （1）系统架构设计科学合理，关键技术选型先进且实现方案成熟可靠，系统集成与接口设计清晰完整，安全防护方案完善，整体技术方案可行性高的得5分； （2）系统架构设计较合理，关键技术选型较先进且实现方案基本可靠，系统集成与接口设计较清晰，安全防护方案较完善，整体技术方案基本可行的得4分； （3）系统架构设计一般，关键技术选型及实现方案一般，系统集成与接口设计不够清晰，安全防护方案不够完善，整体技术方案可行性一般的得3分； （4）未编制关键技术方案的0分。 |
| 2.2.2 （3） | 项目实施方案 （5分） | 根据投标人提供的项目实施方案（包括：安装方案、质量保障措施、组织调试方案、团队人员配置）进行评审： （1）供货安装方案合理可行，质量保障措施完善，组织调试方案方案具体详细，团队人员配置完善，整体项目实施方案可行性高的得5分； （2）供货安装方案较合理可行，质量保障措施较完善，组织调试方案较具体详细，团队人员配置较完善，整体项目实施方案基本可行的得4分； （3）供货安装方案不够合理，质量保障措施不够完善，组织调试方案不够具体，团队人员配置不够完善，整体项目实施方案可行性低的得3分； （4）未编制项目实施方案的0分。 |
| 2.2.2 （4） | 培训服务方案 （5分） | 根据投标人提供的培训方案（包括：培训计划、培训内容）进行评审： （1）培训方案全面具体，具有针对性，方案可直接全面执行，有效保障本项目实施的得5分； （2）培训方案内容基本完整，具备一定执行性，基本保障本项目服务实施的得4分； （3）培训方案不够全面，方案可行较低，难以保障本项目服务实施，得3分； （4）未编制培训服务方案的0分。 |
| 2.2.2 （5） | 售后服务方案 （4分） | 根据投标人提供的售后服务方案（包括：服务承诺、保障措施）进行评审： （1）售后服务方案详尽，服务承诺合理，保障措施可行的得4分； （2）售后服务方案基本详尽，服务承诺基本合理，保障措施基本可行的得3分； （3）售后服务方案不够详尽，服务承诺不够合理，保障措施可行性一般的得2分； （4）未编制售后服务方案的0分。 |
| 2.2.2 （6） | 技术响应 （23分） | 《技术响应表》中加“▲”号技术要求满足招标要求的得0.5分/项【共12项6分】；非“▲”号技术要求满足招标要求的得0.2分【共85项17分】。本项满分23分。 |
| 2.2.2 （7） | 体系认证 （3分） | 根据投标人取得的体系认证证书情况进行评审： （1）具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书，得1分； （2）具有有效的ISO27001信息安全体系认证证书，得1分； （3）具有有效的ISO20000 IT服务管理体系认证证书证书，得1分。 注：需提供有效的相关证书原件扫描件及在国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询的结果截图（查询结果须为“有效”状态，已失效、撤销的不得分）。 |
| 2.2.2 （8） | 软件著作权 （2分） | 根据投标人或软件开发服务商取得的大模型医疗软件相关计算机软件著作权登记证书进行评审： 具有大模型医疗软件相关计算机软件著作权登记证书，包括：“大模型病历生成”类、“大模型数据基座”类每提供一项得1分，最高得2分。 注：需提供国家版权局颁发的相关软件著作权登记证书原件的扫描件。 |
| 2.2.2 （9） | 项目团队 （5分） | （1）项目负责人：拟投入本项目的项目负责人具备高级项目管理师证书得2分。 （2）除项目负责人外，其他团队人员具有系统集成项目管理工程师或PMP证书的得 1分/人，最多得3分。 注： ①需提供相关证书原件的扫描件； ②需提供投标截止日当月或上月，投标人为其缴纳的养老保险证明扫描件（养老保险证明应载明缴费单位名称、姓名、缴费时间，并盖有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章；不能提供养老保险缴纳证明的高等院校、科研机构、军事管理、事业单位等的人员、须由所在单位上级人事主管部门提供相应证明材料）。 |
| 2.2.2 （10） | 系统演示 （10分） | 根据投标人提供的模拟系统演示进行评分，演示点流程和内容完整的2分/个，本项共10分﹝系统演示必须模拟现场录制，录制视频必须采用*MP4文件格式，且视频文件压缩包(ZIP格式)不得超过50M（否则，无法上传）。未上传系统演示文件的或仅以PPT演示的或视频未采用MP4格式的或未能演示或演示不完整的均不得分）﹞。具体演示流程和内容详见附页。 |
| 2.2.2 （11） | 类似业绩 （3分） | 投标人或软件开发服务商自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具有病历生成或智能体同类型建设项目业绩的，每提供一项业绩得1分，最高得3分。 注：提供合同关键页原件扫描件。 |
| 2.2.2 （12） | 投标价格 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 注： - 对符合条件的小型企业或微型企业或残疾人福利性企业或监狱企业，以投标报价扣除10%后的价格参与评审。 （2）对符合本国产品标准的产品，对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 |

附页：系统演示要求

（一）演示点1：语音与OCR多模态融合采集

1.现场模拟真实问诊场景，录音功能须通过H5页面实现，严禁使用第三方App，以确保数据传输路径的绝对安全。

2.开启语音录入（可掺杂口语、停顿），支持按学科分类维护专业热词，并可对指定热词设置权重值，以提高特定专业术语在识别结果中的优先级。

3.支持上传一张外院纸质化验单照片（OCR）。

4.系统需展示将长语音与图片信息同步转化为结构化文本，并精准提取有效病情特征。

（二）演示点2：院内系统无缝对接与病历一键回写。

在不改变医生现有诊疗习惯情况下，展示AI生成的急救结构化病历文书草稿，通过点击“一键回写”按钮，将各字段精准填入电子病历系统对应的病历输入框内。支持全量回写与按字段分项回写能力。

（三）演示点3：胸痛专科量表智能自动评估

1. 模拟接诊急性胸痛患者，展示与HIS对接能力，支持自动拉取患者的年龄、心率、血压等基础数据。

2. 演示系统自动将数据映射至GRACE评分量表对应字段，完成关键参数填充。

3. 现场手动修改"收缩压"数值，系统立即实时重算总分并更新显示。

4. 系统根据得分自动输出风险分级，用对应颜色（绿/黄/红）高亮标注量表区域。

（四）演示点4：胸痛急救路径智能决策推荐

1. 基于已完成的GRACE评分结果，系统自动生成指南依从性急救路径

2. 展示核心推荐：优先治疗方式（PCI/溶栓）、双联抗血小板基础用药方案

3. 点击"采纳"按钮，系统自动记录操作人ID和当前时间戳

4. 简要展示"忽略"按钮的操作记录功能

（五）演示点5：卒中影像结果与禁忌症智能预警

1. 模拟PACS系统推送患者头颅CT影像分析结果

2. 系统接收到"发现大血管闭塞"结果，立即弹出醒目红色弹窗提醒

3. 点击"确认"关闭弹窗后，该结果在患者检查列表中保持红色高亮

4. 切换至患者病史界面，展示系统自动识别并高亮标注的"华法林抗凝史"禁忌症预警。

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。

2. 评审标准

2.1 符合性评审标准

符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见评标办法前附表；

2.2.2 评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 符合性评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1项规定的符合性评审标准，对通过资格评审的投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标文件处理。

3.1.2 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，并以修正的价格进行评审。供应商不确认的，其投标无效。

3.2 澄清和补正

3.2.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和算术错误的内容，评标委员会可以通过“苏采云”系统【询标】按钮要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.2.2 投标人在收到评标委员会的【询问函】后，应在规定的时长内完成【询问反馈】并签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2.3 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2.4 凡超出招标文件规定的或给采购人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.3详细评审

3.3.1 异常低价投标（响应）审查

（1）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

a.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

b.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

c.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

d.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第a项至第d项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第c项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

3.3.2 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值对通过符合性评审的投标文件进行综合比较和评价，并计算出综合得分。

3.3.3 投标人的综合得分取评标委员会各成员独立对每个投标人评分的平均值。分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.4 串通投标认定

投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

3.5 评标结果

3.5.1 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，并标明排序。

3.5.2 对于核心产品提供相同品牌产品且通过资格评审、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的供应商获得中标人推荐资格。得分且报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。如按上述办法认定后的合格供应商数量少于3家的，将予以废标。

3.5.3 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

第五章 合同格式及条款

经公开招标，靖江市人民医院（以下简称“甲方”）、           （以下简称“乙方”）同意按下述条款和条件签订本合同（以下简称“合同”）：

1、合同文件

下列关于设备采购项目（           ）编号（            ）的

（1）招标文件

（2）投标文件

（3）资格证明文件

（4）中标通知书

（5）买方、卖方商定的其他必要文件。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述合同文件的规定相一致。

3、设备及数量

本合同所提供的设备及数量详见卖方提供的供货一览表。

4、合同金额

根据上述合同文件要求，合同的总金额（大写）为         人民币，分项价格在投标在报价表中有明确规定。

# 5、合同纠纷处理

本合同所涉及的设备在交付验收使用后发生的合同纠纷，由买方、卖方按照《中华人民共和国民法典》有关规定进行处理。

6、合同详细内容：

# 一、设备名称、型号、数量和价格

| 设备名称 | 产地/制造商 | 规格型号 | 注册证号 | 数量 及单位 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（大写）： （小写）： |  |  |  |  |  |  |

二、设备详细配置清单、耗材、配件清单及价格见附件一（盖章）；并附中标通知书。

三、付款方式：

1.合同签订生效后7日内，支付合同价款40%的预付款；

2.设备安装、调试、验收合格后，凭验收合格报告和发票支付至合同价款的90%；

3.验收合格满一年后付清余款。

四、交货期：合同签定之日起    天。

五、交货地点：靖江市人民医院。

六、供货要求

1.乙方提供的产品需是市场主流设备，甲方不接受厂商已停产或即将停产的设备。

2.乙方提供的产品，应保证包装完好、数量与供货清单相符。

3.乙方需将其供货设备运送到甲方指定现场，并提供完整清晰的供货清单，由双方及监理方（如有）等进行开箱点货验收。点货验收合格后，共同签字确认，此时货物的保管权移交给甲方，甲方在保管期内只对货物的数量和外观原状负责，货物损坏、灭失的风险仍由乙方承担，直至货物完成安装、调试并通过最终的质量验收。

4.乙方提供的产品若具有固有的设计缺陷，乙方应承担对该设备的修复和更换责任，不以质保期为期限。

5.乙方按照本次采购的设备指标要求，提供原厂商免费设备保修和现场售后维护服务。

七、安装调试

1、乙方应承担所供产品的安装、调试和配置工作，同时应提供完整的安装调试文档及系统配置文件。

2、乙方应全力与医院及其他相关产品供应商配合，保证系统按时、正常地投入运行。

3、乙方需保证所配置的软件产品有合法的使用权。

八、维护、售后服务和培训

1.保修(维保)期

（1）硬件产品保修(维保):自甲方、乙方和工程监理（如有）三方的验收并签发验收材料之日起，乙方必须为本项目所采购的智算模块提供至少3年原厂售后维保服务，数据可视化显示仪、急救车载PAD提供至少1年原厂售后维保服务。

（2）软件产品保修(维保):自项目验收之日起计算，乙方必须为本项目所采购的定制软件产品提供至少1年原厂售后保修(维保)服务。

2.售后服务

（1）本项目需要乙方提供软件技术服务，具备售后服务机构，处理所有售后服务事宜，同时提供7*24小时本地语言(中文)支持。

（2）主要设备(包含但不限于网络设备、服务器和存储设备)的原厂商应在国内设有备件仓库，在设备维保期内，出现硬件损坏时，备品、备件等应在招标要求规定时间范围之内到达并修复，并需要提供确保承诺实现的措施。备品、备件费用己包含在合同总价内。

（3）乙方负责所供软件及配套产品的售后服务，包括提供所供产品技术咨询、技术培训、到货验收、安装调试以及负责所供产品的保修(维保)及其它售后技术服务。

（4）乙方应提供中文电话免费咨询服务。

（5）以上所有服务的相关费用均需计入合同总价。

3.培训

（1）乙方应负责使用人员的培训及考核，并在项目实施后继续按照用户要求定期培训和考核。培训对象包括用户方的系统管理员、日常维护人员、技术层面人员(包括系统开发、程序版本控制、数据库维护)，以及用户方的系统使用人员。

（2）培训费用包含于合同总价中，甲方无需另行支付任何费用，包括但不限于培训人员的差旅费、食宿费等。

九、合同份数

本合同一式五份（三份），甲方执四（二）份，乙方执一份。

十、合同生效及其他

1.本合同经甲方、乙方双方代表签字盖章后生效。

2.甲方其他相关科室代表在附件二签字。

甲方（单位盖章）：靖江市人民医院            乙方（单位盖章）：

甲方代表：                                 乙方代表：

年    月     日                        年    月     日

第六章 项目采购需求

一、项目概况

1.项目名称：靖江市人民医院基于AI的卒中（胸痛）一体化救治和调度平台

2.采购预算：255万元

3.最高限价： 255 万元

4.合同履行期限： 120 日历天

二、项目背景

为进一步提升医院对卒中、胸痛急危重症患者的早期识别、快速处置和全流程协同救治能力，结合急救中心改扩建、胸痛卒中绿色通道及调度中心建设需求。本项目依托人工智能技术，打通急救车、急诊、影像、检验、HIS、EMR等业务环节，形成集智能病历生成、专科风险预警、辅助决策于体的智慧急救体系，推动救治流程标准化、智能化管理，全面提升急危重症救治质量与效率。

三、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 核心产品 | 是否接受 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卒中胸痛急救智能体平台 | 套 | 1 | 是 | 否 |
| 2 | 急救车急诊智能病历生成系统 | 套 | 1 | 否 |  |
| 3 | 智算模块 | 台 | 1 | 否 |  |
| 4 | 数据可视化显示仪 | 台 | 1 | 否 |  |
| 5 | 急救车载PAD | 台 | 6 | 否 |  |

- 技术要求

1、AI卒中胸痛指挥调度中心系统

1.1 卒中胸痛急救智能体平台

| 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能要求 （评分项） |
| --- | --- | --- | --- |
| 卒中胸痛专科数据治理平台 | 多源异构数据治理 | 多源异构数据统一适配器 | 1、支持医院 HIS/LIS/PACS 原有结构化数据库、半结构化（XML/JSON）及非结构化数据的实时接入与协议转换。 |
|  |  | 灵活的数据源接入 | 1、支持对接主流医疗系统（如HIS、LIS、PACS、EMR等）。支持多种常见数据库类型和接入方式（如数据库直连、标准医疗协议、REST接口、文件导入等）。 |
|  |  |  | 2、支持自定义适配器扩展，满足不同医院的个性化系统对接需求。 |
|  |  | 数据协议转换与统一处理 | 1、支持将异构数据源的数据统一转换为系统内部的标准数据格式，支持灵活的字段映射配置，院方可根据实际情况自定义数据转换规则，支持常见的数据转换需求，如代码转换、单位转换、格式标准化等。 |
|  |  | 数据同步与更新机制 | 1、支持多种数据同步模式（如全量同步、增量同步等），适应不同场景需求。 |
|  |  |  | 2、支持数据变更的及时感知与处理，确保系统数据的相对实时性。内置异常处理与重试机制，提高数据同步的可靠性。 |
|  |  | 数据质量与安全保障 | 1、支持基础的数据验证与质量检查，识别和隔离异常数据。 |
|  |  |  | 2、支持数据去重与冲突处理，确保数据的一致性。 |
|  |  |  | 3、支持数据传输加密和访问控制，保护患者隐私数据，显示完整的操作审计日志，便于事后追溯。 |
|  |  | 监控与运维支持 | 1、支持数据接入状态的监控与告警能力。支持数据同步过程的可视化管理与配置。 |
|  | 复杂文档结构化解析 | 医疗大模型推理引擎 | 1、内置模型调度系统，支持对非结构化、半结构化病历进行识别，准确提取主诉、现病史、体征等关键变量。 |
|  |  | 复杂文档结构化解析 | 1、针对纸质报告，通过OCR识别技术，实现半结构化表格与非结构化段落的高精度还原。 |
|  | 数据采集与治理能力 | 历史数据采集 | 1、系统支持对医院系统中卒中胸痛患者的历史就诊医嘱、病历文书、检验检查等数据的批量采集。 |
|  |  | 数据清洗与对齐 | 1、系统支持对数据进行自动清洗、标准化和结构对齐，保障数据一致性和可用性。 |
|  |  | 数据采集范围 | 1、患者基本信息、检验报告、检查报告、诊断信息、手术信息、医嘱信息、病历文书等。 |
| 专科量表智能评估功能 | 双病种多维度量表支持 | 胸痛专科量表配置 | ▲1、系统需内置电子化 GRACE评分（ACS预后风险评估）、TIMI评分（UA/NSTEMI事件风险评估）或 CRUSADE评分（出血风险评估）工具组件。 |
|  |  | 卒中专科量表配置 | ▲1、系统需内置电子化 LAMS评分（大血管闭塞预测评估）及 NIHSS评分（包含完整15项国家标准神经功能缺损体格检查项目）工具组件。 |
|  | 数据联动与自动打分 | 跨模块数据反填 | 1、量表计算所需客观参数（如年龄、收缩压、心率、血清肌酐值等），系统需自动从院内接口中定向抓取，并精准映射填充至对应量表项，实现免人工录入。 |
|  |  | 人工干预与痕迹保留 | 1、允许医生在前端界面对自动反填的参数进行手动覆盖修改。 |
|  |  | 极速重算响应机制 | ▲1、当量表内任何参数发生变更（含接口推送变更或人工修改）时，系统底层计算引擎须立即完成全量表总分的重新计算，并实时更新前端UI总分展示区域。 |
|  | 动态风险分级映射 | 规则映射引擎 | ▲1、系统需具备风险分级自动映射逻辑，严格基于量表最终得分阈值，自动输出对应的定性风险分级结论（如：低危、中危、高危）。 |
|  |  | 高危颜色预警 | ▲1、系统需为不同风险等级配置独立的背景色标规范（如：低危强制为绿色系，中危为黄色系，高危为红色系）。 |
| 智能分析与决策支持功能 | 心电/CT辅助判读联动 | 心电网络无缝对接（胸痛） | 1、系统需支持对接院内心电网络，拉取12导联/18导联数字心电图文件及设备/AI自带的初步判读结论（如疑似STEMI）。 |
|  |  | 核心生化指标动态监控（胸痛） | 1、系统需自动抓取并展示高敏肌钙蛋白（cTnI/cTnT）、CK-MB、D-二聚体、凝血功能等关键指标。针对同一患者多批次的检验结果，系统需支持自动绘制时间趋势折线图。 |
|  |  | PACS联动与强提醒弹窗（卒中） | 1、系统需具备拉取第三方影像系统或影像AI针对头颅CT/CTA的分析结论。当接口返回状态命中“脑出血排查通过”或“发现大血管闭塞（LVO）”时，系统主界面必须立即触发最高层级的强制交互报警弹窗。该弹窗需覆盖核心视图，且必须强制操作人员点击“确认知晓”按钮后方可关闭消除。 |
|  | 禁忌症红线拦截机制 | NLP语义安全检索 | 1、智能分析引擎需针对系统中采集的现病史、既往史及用药史等长文本数据进行实体识别。系统必须具备精准检出“近3个月内大型手术”、“既往脑出血史”、“近期服用抗凝药（含常见商品名及通用名）”等禁忌症关键词及其否定语境的能力。 |
|  |  | 强拦截触发与视图降级 | 1、若引擎命中上述任一溶栓或介入手术绝对禁忌规则，系统必须立即生成红色醒目的高亮预警。 |
|  | 卒中胸痛智能双路径急救推荐 | 决策模型输出要求 | ▲1、系统需基于实时体征信息、风险得分及检查结论，自动运算并输出卒中胸痛急救路径的结构化推荐内容。 |
|  |  | 胸痛路径推荐要素 | ▲1、推荐内容必须包含：双联抗血小板用药方案（明确提供阿司匹林、氯吡格雷、替格瑞洛的标准剂量选项供勾选）；以及直接PCI或静脉溶栓的优先顺序建议与模型推理依据。 |
|  |  | 卒中路径推荐要素 | ▲1、推荐内容必须基于采集的发病时间窗及NIHSS量表参数，明确输出是否符合静脉溶栓（IVT）指征或机械取栓（EVT）指征的结论。 |
|  |  | 医生决策优化 | 1、针对系统的每一次方案推荐，前端必须提供“采纳”或“忽略/拒绝”的操作控件。医生做出的任何决策，系统均需记录操作人ID、精准到秒的时间戳，写入后台日志数据库。 |
| 文书智能生成 | 文书智能生成 | 文书智能生成 | 1、结合采集的结构化体征、专科量表评分、辅助检查结论及医生采纳的治疗方案，系统需支持一键自动生成结构化的急诊病历草稿。 |
|  |  |  | 2、生成的病历文本支持医生在线预览及手动二次编辑，并支持一键复制或通过接口一键回写至院内核心HIS/EMR系统中。 |
| 数据看板 | 数据看板 | 数据看板 | 1、系统应基于院内实时抓取的数据，提供数据看板功能，集中展示卒中、胸痛急救患者当前所处的救治节点，帮助医护人员直观掌握患者所处救治阶段及关键进展情况。 |

1.2急救车急诊智能病历生成系统

| 一级模块 | 二级模块 | 功能要求 （评分项） |
| --- | --- | --- |
| 患者信息管理功能 | 患者信息管理功能 | 1、急救车移动端需准确显示患者检伤号，检伤号位数与生成逻辑需符合国家卫健委最新急诊分诊标准或院内自定义的检伤编码规则。急诊诊室端需展示患者姓名、性别、年龄、患者ID、就诊时间及就诊类型。 |
|  | 字段配置能力 | 1、系统具备字段显示配置功能，可对患者ID与就诊时间进行独立配置，控制其开启或关闭显示，系统初始默认状态为显示。 |
| 病情智能采集功能 | 智能语音录入与转写 | ▲1、系统具备语音唤醒功能，在医患对话场景下，可将录音实时准确转化为文本。支持语音补录入功能。 |
|  |  | 2、支持单次不少于60分钟的连续不间断语音录入，底层模型字符处理窗口需不低于 40,000 字符上下文。系统可自动将多次录入内容进行逻辑融合；提供完整清晰的语音原音回放功能。系统需针对医学专业术语（含药品通用名、疾病标准名称等）进行定向模型优化。系统后台提供热词管理模块，支持院方管理员自主新增、修改、删除专科特征词、本地方言俗语及医生惯用简称。 |
|  | 手动文本录入 | 1、支持医生进行细节与个性化描述的文字录入，字符录入及处理上限需不少于40,000个字符（以满足大语言模型32K及以上上下文窗口的数据承载需求）。手动录入与语音录入内容可实现相互融合与正常生成。 |
| 历史病史总结 | 历史病史总结 | 1、系统支持自动调取患者近期就诊病历的能力，并基于历史病历内容自动形成病史总结。系统应结合历史病史总结及本次医患对话采集内容，按照临床诊断思维逻辑进行综合分析，自动生成内容连贯、结构完整的病历草稿。 |
| 大模型智能急救病历生成功能 | 医患对话语义净除引擎 | 1、系统支持自动识别并剔除录音转写文本中的无效信息，包括家属情绪宣泄、非医疗闲聊、重复口语及环境调度杂音。 系统底层的 ASR 语音引擎需内置方言声学适配模型，支持识别带有地方口音的普通话，并将其转写为标准文本。仅提纯保留核心医学事实，确保提取内容无明显医学逻辑和语义错误，提升病历生成信噪比。 |
|  | 急救车场景急诊病历内容自动生成 | ▲1、基于提取的有效病情特征，自动生成结构化急诊病历草稿。内容须包含主诉、现病史、既往史、过敏史等。 |
|  |  | 2、系统支持自动开启录音开关配置（默认关闭），以及录入后自动生成急诊病历开关配置（可切换为手动点击生成病历，默认关闭）。 |
|  | 高并发智能排队机制 | 1、当系统调用模型达到并发上限时，页面需展示排队状态、生成步骤位置、前方排队人数及动态更新的预估等待时间。预估等待时长计算逻辑为：上一次同类型文书生成时长乘以同类型文书等待人数，再除以并发数。等待时间不足一分钟时显示具体秒数；超过一分钟时按四舍五入仅显示整数部分（如90秒显示为2分钟）。 |
| 急诊病历管理与操作功能 | 病历预览与编辑 | 1、急救车场景生成后的急诊病历回传回院内后，支持医生在线预览及手动二次编辑并保存。具备状态保持能力，切换病人或重新登录系统后，已生成的病历内容不丢失，可继续查看与操作。 |
|  | 复制功能 | 1、支持将病历所有内容一键复制至系统剪贴板，一键复制需包含字段名称，以便粘贴至医院系统。同时支持单个字段内容的独立复制，单项复制仅包含对应内容，不含字段名。 |
|  | 重新生成与重置 | 1、支持根据修改或新增的录入内容重新分析病情，并融合新内容生成新病历。支持一键重置功能，准确清除当前患者的所有录入内容及已生成病历。重置操作需保证患者数据隔离，切换病人时不影响其他患者生成的数据。 |
|  | 生成记录追溯 | 1、系统记录同一患者、同一份文书最新一次的生成操作日志。无论生成成功或失败，均需准确追溯并记录原始入参和生成结果出参。 |
| 系统集成与交互功能 | 系统回写 | ▲1、具备与院内系统的对接能力，支持将生成的急救病历草稿全量或按字段分项回写两种能力，并根据院内电子病历接口能力选择适配方式。 |
|  |  | 2、支持按急诊科室模板对急诊病历草稿回写的策略配置。 |
|  |  | 3、支持全程不打断医生原有诊疗流程，并兼容后端接口回写、前端页面回写及院方调用接口回写等多种模式。 |
|  |  | 4、支持患者身份与就诊记录的绑定校验，避免误写入错误患者或错误就诊记录。 |
|  |  | 5、系统应在回写前执行模板匹配、字段映射、文书状态、必填项、字段长度及格式合法性校验。 |
|  |  | 6、支持回写失败时可向界面返回具体错误状态码及明确异常原因提示（如接口超时、目标字段校验失败等），并支持手动一键重试机制，保障数据稳定可靠回写。 |
|  | 用户反馈机制 | 1、前端提供生成内容评价模块，支持历史评分展示。评价包含四个维度：1至5星级打分、生成式病历对工作帮助的方面（多选题）、需要改善的内容（多选题）、自由文本输入反馈。以上四项至少完成一项即可提交。 |
| 后台管理功能 | 模板引擎 | ▲1、系统提供急诊病历通用模板，支持导入加密码的自定义模板。支持按科室单选及模型进行个性化配置。支持急诊记录的解析与生成。支持模板的提交、重置、替换与删除操作。同科室、同文书类型仅存在一个生效模板，支持覆盖更新，删除后对应科室模板不再生效。 |
|  | 运行监控与调试 | 1、支持通过姓名、所属科室、病历模板、来源、创建人、更新时间、病历内容关键词进行单条件或多条件组合查询已生成的病历，无结果时应明确提示“未查询到匹配记录”，并保留当前的检索查询条件以便二次修改，支持保存多个查询条件模板以便于后续直接调用。 |
|  |  | 2、内置调试功能，支持查看完整入参和返回值，并支持通过修改入参来调试返回值。 |
|  | 反馈数据管理 | 1、支持后台根据文书类型、患者姓名、科室、主治医生、更新时间等多条件组合查询用户的评价反馈记录，并支持查看具体的反馈详情内容。 |

2硬件配置

2.1 智算模块

| 序号 | 技术指标 | 指标要求 （评分项） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌形态 | 国产品牌4U 8卡GPU switch 机架服务器 |
| 2 | 处理器 | 配置≥2颗处理器，单处理器主频≥2.1GHz，每颗CPU物理核数≥32核 |
| 3 | 内存 | 配置≥384G内存，最高支持32个 DDR5 ECC RDIMM内存槽位 |
| 4 | 硬盘 | 系统盘配置≥2个960GB 企业级SATA SSD硬盘；数据盘配置≥4个3.84TB企业级SATA SSD硬盘 |
| 5 | GPU | 配置≥8块主流品牌AI训练推理加速卡，单卡显存≥48GB FP32≥59 TFLOPS. |
| 6 | 网络 | 配置≥1块双端口25GE光口网卡（含光模块） |
| 7 | RAID支持 | 配置独立RAID控制器，缓存≥4GB，并配超级电容保护模块 |
| 8 | 电源 | 配置≥4个2000W高效冗余热插拔电源 支持冗余供电 |
| 9 | 管理功能 | 支持带外管理、远程KVM、远程电源控制、硬件监控等功能 |
| 10 | 导轨 | 配置原厂导轨 |
| 11 | 兼容性 | 需与AI卒中胸痛指挥调度中心系统适配 |

2.2 数据可视化显示仪

| 序号 | 技术指标 | 指标要求 （评分项） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统&性能要求 | 操作系统为Android13或以上 |
| 2 |  | 芯片要求：≥八核；主频≥2.2GHz，支持4K GUI显示 |
| 3 |  | RAM≥8GB，ROM≥64GB |
| 4 |  | 支持应用自定义安装，默认带电子白板、迎宾、签名墙、办公软件、播放软件 |
| 5 | 显示要求 | 液晶屏采用A规屏；显示比例16:9；分辨率≥3840*2160，可视角度≥178，刷新率≥60HZ，NTSC≥72%,色深≥10bit，亮度≥380cd/m²，响应时间≤8ms |
| 6 | 屏幕触控要求 | 采用红外感应技术，在Android系统下均支持不少于40点触控，触摸精度≤±1mm，触摸高度≤1.5mm，最小识别直径≤3mm，触控响应速度≤5ms，支持防误触功能 |
| 7 |  | 采用零贴合技术，屏体支持≤3.2mm防眩光钢化玻璃，支持硬件防蓝光，透光率≥88%，表面硬度≥7H |
| 8 | 摄像头要求 | 内置一体化4K摄像头，CMOS≥1/2英寸，支持AF功能；拍照像素≥4800万；光圈≥F1.8；活动视频≥800万，≥5x数字变倍，镜头水平视角≥80°、垂直视角≥50°，畸变≤2%；4K30模式下，标准距离（1.5m/3m/4.5m)测试，标准图卡铺满屏幕，其清晰度中心垂直和水平位置不小于1000线，四周垂直和水平不少于800线，且不存在某个角模糊、重影 |
| 9 |  | 支持Auto-Framing功能，自动跟踪摄像机视角内的人形，无需人工干预;画面切换过程平滑顺畅且稳定，从人员移动停止到跟踪的延时不超过3s |
| 10 | 麦克风要求 | 支持声源定位功能，会场中自动跟踪最大发声人脸，无需人工干预;画面切换过程平滑顺畅且稳定，从人员移动停止到跟踪的延时不超过3s |
| 11 |  | 内置MIC满足如下指标要求:支持内置≥8个麦克风，支持前向≥180°拾音，拾音距离≥12米；采样率：48KHZ；采样位16bit；声源定位精度≤5度，跟踪定位后可进行不小于3倍的画面放大 |
| 12 |  | 拾音距离要求：6米之内，人声到麦克风的声压约65分贝 |
| 13 | 喇叭要求 | 内置2.0及以上声道组合音响，喇叭模组最大功率不小于30W |
| 14 | 功耗要求 | 86寸最大功耗（不带OPS ）：<550W |
| 15 | 接口要求 | 音频输入≥3.5mm*1；视频输入 ≥HDMI IN 2.0 *1，支持4K视频源采集及编码,HDMI IN投屏时支持音视频投屏；HDMI IN 音频输入和3.5mm Line In可以同时拾音；音频输出 ≥3.5mm*1；≥HDMI OUT 2.0 *1，支持4K图像输出；≥USB 2.0 Type-A接口*1；≥USB 3.0 Type-A接口*1；≥USB Type-C接口*2，其中1个需前置，支持快充功率≥65 W；≥RS232*1；≥RJ45*1，10M/100M/1000M全双工和半双工接口，支持802.11 a/b/g/n/ac/ax协议；≥TOUCH接口*1；电源键与指示灯*1，支持电源键一键休眠/唤醒，支持软关机后按电源键开机，指示灯能指示终端的运行情况 |

2.3 急救车载PAD

| 序号 | 技术指标 | 指标要求 （评分项） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络制式 | 支持国内主流运营商5G全网通，向下兼容4G |
| 2 |  | 支持Wi-Fi6，蓝牙≥5.0 |
| 3 | 处理器 | 配置≥八核处理器，最高主频≥2.5GHz |
| 4 | 操作系统 | 基于Android 13及以上版本操作系统 |
| 5 | 内存与存储 | 配置RAM≥8GB，ROM≥256GB |
| 6 | 屏幕 | 配置分辨率≥2112*1320，刷新率≥90Hz |
| 7 | 摄像头 | 配置后置≥1000万像素 |
| 8 |  | 配置前置≥600万像素 |
| 9 | 音频系统 | 配置麦克风≥2个，扬声器≥4个 |
| 10 | 电池与充电 | 配置电池额定容量≥7000mAh |
| 11 | 接口与卡槽 | 配置USB Type-C 3.1 或以上 |
| 12 | 兼容性 | 与AI卒中胸痛指挥调度中心系统适配 |

注：

1.上表中加“▲”项需提供技术支撑材料（技术支撑材料可以为厂家产品白皮书、或产品印刷版彩页、或第三方出具的产品检测报告、或实物图片、或招标文件要求的其他方式）作为佐证，投标人未提供相关证明材料或提供的相关证明材料无效，该项作负偏离处理。

2.技术支撑材料若为外文的，需提供中文译文，并以中文译文为准。

五、付款方式

1.合同签订生效后7日内，支付合同价款40%的预付款；

2.设备安装、调试、验收合格后，凭验收合格报告和发票支付至合同价款的90%；

3.验收合格满一年后付清余款。

六、交货期及交货地点

1.交货期：120日历天。

2.交货地点：靖江市人民医院指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

七、其他要求

1.总体要求

1.1中标人应本着认真负责态度，组织技术队伍，认真做好项目的实施工作。提供具体实施、服务、维护以及今后技术支持的措施计划和承诺。

1.2中标人需详细的系统实施计划，包括安装部署、测试、试运行、培训及上线等。承诺保证在合同规定时间内上线及上线后系统平稳运行。

1.3中标人应在项目验收时将项目的全部有关技术文件、资料及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付用户方。

1.4中标人应具备快速响应能力，确保服务的及时性与连续性。

1.5中标人和项目主要成员需充分了解医院信息系统的特点、组网结构、安全保障需求以及其它要求。

1.6中标人需制定科学、完善的系统应急演练计划及预案，并定期组织实战化演练。演练应覆盖各类常见故障及安全事件场景，确保预案的可行性和有效性。演练结束后，投标人需提供详细的应急演练分析报告，针对演练过程中发现的问题，及时优化应急预案，并协助采购方完成预案的修订与更新工作。

2、供货要求

2.1投标人提供的产品需是市场主流设备，采购人不接受厂商已停产或即将停产的设备。

2.2投标人提供的产品，应保证包装完好、数量与供货清单相符。

2.3投标人需将其供货设备运送到采购人指定现场，并提供完整清晰的供货清单，由双方及监理方等进行开箱点货验收。点货验收合格后，共同签字确认，此时货物的保管权移交给采购人，采购人在保管期内只对货物的数量和外观原状负责，货物损坏、灭失的风险仍由投标人承担，直至货物完成安装、调试并通过最终的质量验收。

2.4投标人提供的产品若具有固有的设计缺陷，投标人应承担对该设备的修复和更换责任，不以质保期为期限。

2.5投标人按照本次采购的设备指标要求，提供原厂商免费设备保修和现场售后维护服务。

3、安装调试

3.1投标人应承担所供产品的安装、调试和配置工作，同时应提供完整的安装调试文档及系统配置文件。

3.2投标人应全力与医院及其他相关产品供应商配合，保证系统按时、正常地投入运行。

3.3投标人需保证所配置的软件产品有合法的使用权。

4、维护、售后服务和培训

4.1保修(维保)期

4.1.1硬件产品保修(维保):自采购人、中标人和工程监理三方的验收并签发验收材料之日起，投标人必须为本项目所采购的智算模块提供至少3年原厂售后维保服务，数据可视化显示仪、急救车载PAD提供至少1年原厂售后维保服务。

4.1.2软件产品保修(维保):自项目验收之日起计算，投标人必须为本项目所采购的定制软件产品提供至少1年原厂售后保修(维保)服务。

4.2售后服务

4.2.1本项目需要投标人提供软件技术服务，具备售后服务机构，处理所有售后服务事宜，同时提供7*24小时本地语言(中文)支持。

4.2.2主要设备(包含但不限于网络设备、服务器和存储设备)的原厂商应在国内设有备件仓库，在设备维保期内，出现硬件损坏时，备品、备件等应在招标要求规定时间范围之内到达并修复，并需要提供确保承诺实现的措施。备品、备件费用己包含在投标总价内。

4.2.3投标人负责所供软件及配套产品的售后服务，包括提供所供产品技术咨询、技术培训、到货验收、安装调试以及负责所供产品的保修(维保)及其它售后技术服务。

4.2.4投标人应提供中文电话免费咨询服务。

4.2.5以上所有服务的相关费用均需计入投标总价。

4.3培训

4.3.1投标人应负责使用人员的培训及考核，并在项目实施后继续按照用户要求定期培训和考核。培训对象包括用户方的系统管理员、日常维护人员、技术层面人员(包括系统开发、程序版本控制、数据库维护)，以及用户方的系统使用人员。

4.3.2培训费用包含于投标总价中，采购人无需另行支付任何费用，包括但不限于培训人员的差旅费、食宿费等。

第七章 电子投标文件格式

封面

靖江市人民医院基于AI的卒中（胸痛）一体化救治和调度平台

投 标 文 件

投标人名称：                              （电子签章）

日期：   年  月   日

开标一览表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：            （电子签章）

（一）营业执照或事业单位法人登记证书原件扫描件

（二）政府采购基本资格条件声明函

采购人名称     ：

我单位自愿参加贵单位组织的    （项目名称）    政府采购活动，按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规、规章政策以及本项目采购文件要求，我单位具备供应商基本资格条件。现就有关事项郑重声明如下：

1．我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

2．我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3．我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4．我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

以上承诺内容真实准确，若有不实，自愿按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，承担相应的法律责任。

投标人公章：            （电子签章）

法定代表人：            （电子签章）

年   月   日

（三）其他条件

1.非联合体投标声明函

我单位单独投标，未组成联合体投标。

投标人公章：            （电子签章）

法定代表人：            （电子签章）

年   月   日

2.政府采购诚信投标承诺书

采购人名称  ：

我单位自愿参加贵单位组织的    （项目名称）    政府采购活动，我单位在此郑重承诺：

1、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

2、我方未以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标。

3、我方未与其他投标人相互串通投标。

4、我方不向采购人或评标委员会行贿以牟取中标。

5、我方不存在第二章投标人须知第1.4.3项情形之一。

6、我方所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

我方若有违反以上承诺或违法违规行为的，采购人可以取消投标资格，列入政府采购不良行为记录，并根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）中的相关条款进行处罚。如已中标的，自动取消中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人公章：            （电子签章）

法定代表人：            （电子签章）

年   月   日

投标分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 国别 | 数量 | 分项 单价 （元） | 分项 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卒中胸痛急救智能体平台 |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 2 | 急救车急诊智能病历生成系统 |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 3 | 智算模块 |  |  |  |  | 1台 |  |  |
| 4 | 数据可视化显示仪 |  |  |  |  | 1台 |  |  |
| 5 | 急救车载PAD |  |  |  |  | 6台 |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”投标报价应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、管理费、利润、税金、运输保险、开证（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

投标人公章：            （电子签章）

年   月   日

商务条款响应表

| 序号 | 主要商务条款 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 （正/负/无） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约期限 | 120日历天 |  |  |
| 2 | 投标有效期 | 90 日 |  |  |
| 3 | 付款方式 | （1）合同签订生效后7日内，支付合同价款40%的预付款； （2）设备安装、调试、验收合格后，凭验收合格报告和发票支付至合同价款的90%； （3）验收合格满一年后付清余款。 |  |  |
| 4 | 质保期 | （1）硬件产品保修(维保):自采购人、中标人和工程监理三方的验收并签发验收材料之日起，投标人必须为本项目所采购的智算模块提供至少3年原厂售后维保服务，数据可视化显示仪、急救车载PAD提供至少1年原厂售后维保服务。 （2）软件产品保修(维保):自项目验收之日起计算，投标人必须为本项目所采购的定制软件产品提供至少1年原厂售后保修(维保)服务。。 |  |  |

投标人公章：            （电子签章）

年   月   日

技术条款响应表

1.1 卒中胸痛急救智能体平台

| 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能要求 （评分项） |  | 偏离情况 （负/无/正） | 证明材料 所在页次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 招标要求 | 投标响应 |  |  |
| 卒中胸痛专科数据治理平台 | 多源异构数据治理 | 多源异构数据统一适配器 | 1、支持医院 HIS/LIS/PACS 原有结构化数据库、半结构化（XML/JSON）及非结构化数据的实时接入与协议转换。 |  |  |  |
|  |  | 灵活的数据源接入 | 1、支持对接主流医疗系统（如HIS、LIS、PACS、EMR等）。支持多种常见数据库类型和接入方式（如数据库直连、标准医疗协议、REST接口、文件导入等）。 |  |  |  |
|  |  |  | 2、支持自定义适配器扩展，满足不同医院的个性化系统对接需求。 |  |  |  |
|  |  | 数据协议转换与统一处理 | 1、支持将异构数据源的数据统一转换为系统内部的标准数据格式，支持灵活的字段映射配置，院方可根据实际情况自定义数据转换规则，支持常见的数据转换需求，如代码转换、单位转换、格式标准化等。 |  |  |  |
|  |  | 数据同步与更新机制 | 1、支持多种数据同步模式（如全量同步、增量同步等），适应不同场景需求。 |  |  |  |
|  |  |  | 2、支持数据变更的及时感知与处理，确保系统数据的相对实时性。内置异常处理与重试机制，提高数据同步的可靠性。 |  |  |  |
|  |  | 数据质量与安全保障 | 1、支持基础的数据验证与质量检查，识别和隔离异常数据。 |  |  |  |
|  |  |  | 2、支持数据去重与冲突处理，确保数据的一致性。 |  |  |  |
|  |  |  | 3、支持数据传输加密和访问控制，保护患者隐私数据，显示完整的操作审计日志，便于事后追溯。 |  |  |  |
|  |  | 监控与运维支持 | 1、支持数据接入状态的监控与告警能力。支持数据同步过程的可视化管理与配置。 |  |  |  |
|  | 复杂文档结构化解析 | 医疗大模型推理引擎 | 1、内置模型调度系统，支持对非结构化、半结构化病历进行识别，准确提取主诉、现病史、体征等关键变量。 |  |  |  |
|  |  | 复杂文档结构化解析 | 1、针对纸质报告，通过OCR识别技术，实现半结构化表格与非结构化段落的高精度还原。 |  |  |  |
|  | 数据采集与治理能力 | 历史数据采集 | 1、系统支持对医院系统中卒中胸痛患者的历史就诊医嘱、病历文书、检验检查等数据的批量采集。 |  |  |  |
|  |  | 数据清洗与对齐 | 1、系统支持对数据进行自动清洗、标准化和结构对齐，保障数据一致性和可用性。 |  |  |  |
|  |  | 数据采集范围 | 1、患者基本信息、检验报告、检查报告、诊断信息、手术信息、医嘱信息、病历文书等。 |  |  |  |
| 专科量表智能评估功能 | 双病种多维度量表支持 | 胸痛专科量表配置 | ▲1、系统需内置电子化 GRACE评分（ACS预后风险评估）、TIMI评分（UA/NSTEMI事件风险评估）或 CRUSADE评分（出血风险评估）工具组件。 |  |  |  |
|  |  | 卒中专科量表配置 | ▲1、系统需内置电子化 LAMS评分（大血管闭塞预测评估）及 NIHSS评分（包含完整15项国家标准神经功能缺损体格检查项目）工具组件。 |  |  |  |
|  | 数据联动与自动打分 | 跨模块数据反填 | 1、量表计算所需客观参数（如年龄、收缩压、心率、血清肌酐值等），系统需自动从院内接口中定向抓取，并精准映射填充至对应量表项，实现免人工录入。 |  |  |  |
|  |  | 人工干预与痕迹保留 | 1、允许医生在前端界面对自动反填的参数进行手动覆盖修改。 |  |  |  |
|  |  | 极速重算响应机制 | ▲1、当量表内任何参数发生变更（含接口推送变更或人工修改）时，系统底层计算引擎须立即完成全量表总分的重新计算，并实时更新前端UI总分展示区域。 |  |  |  |
|  | 动态风险分级映射 | 规则映射引擎 | ▲1、系统需具备风险分级自动映射逻辑，严格基于量表最终得分阈值，自动输出对应的定性风险分级结论（如：低危、中危、高危）。 |  |  |  |
|  |  | 高危颜色预警 | ▲1、系统需为不同风险等级配置独立的背景色标规范（如：低危强制为绿色系，中危为黄色系，高危为红色系）。 |  |  |  |
| 智能分析与决策支持功能 | 心电/CT辅助判读联动 | 心电网络无缝对接（胸痛） | 1、系统需支持对接院内心电网络，拉取12导联/18导联数字心电图文件及设备/AI自带的初步判读结论（如疑似STEMI）。 |  |  |  |
|  |  | 核心生化指标动态监控（胸痛） | 1、系统需自动抓取并展示高敏肌钙蛋白（cTnI/cTnT）、CK-MB、D-二聚体、凝血功能等关键指标。针对同一患者多批次的检验结果，系统需支持自动绘制时间趋势折线图。 |  |  |  |
|  |  | PACS联动与强提醒弹窗（卒中） | 1、系统需具备拉取第三方影像系统或影像AI针对头颅CT/CTA的分析结论。当接口返回状态命中“脑出血排查通过”或“发现大血管闭塞（LVO）”时，系统主界面必须立即触发最高层级的强制交互报警弹窗。该弹窗需覆盖核心视图，且必须强制操作人员点击“确认知晓”按钮后方可关闭消除。 |  |  |  |
|  | 禁忌症红线拦截机制 | NLP语义安全检索 | 1、智能分析引擎需针对系统中采集的现病史、既往史及用药史等长文本数据进行实体识别。系统必须具备精准检出“近3个月内大型手术”、“既往脑出血史”、“近期服用抗凝药（含常见商品名及通用名）”等禁忌症关键词及其否定语境的能力。 |  |  |  |
|  |  | 强拦截触发与视图降级 | 1、若引擎命中上述任一溶栓或介入手术绝对禁忌规则，系统必须立即生成红色醒目的高亮预警。 |  |  |  |
|  | 卒中胸痛智能双路径急救推荐 | 决策模型输出要求 | ▲1、系统需基于实时体征信息、风险得分及检查结论，自动运算并输出卒中胸痛急救路径的结构化推荐内容。 |  |  |  |
|  |  | 胸痛路径推荐要素 | ▲1、推荐内容必须包含：双联抗血小板用药方案（明确提供阿司匹林、氯吡格雷、替格瑞洛的标准剂量选项供勾选）；以及直接PCI或静脉溶栓的优先顺序建议与模型推理依据。 |  |  |  |
|  |  | 卒中路径推荐要素 | ▲1、推荐内容必须基于采集的发病时间窗及NIHSS量表参数，明确输出是否符合静脉溶栓（IVT）指征或机械取栓（EVT）指征的结论。 |  |  |  |
|  |  | 医生决策优化 | 1、针对系统的每一次方案推荐，前端必须提供“采纳”或“忽略/拒绝”的操作控件。医生做出的任何决策，系统均需记录操作人ID、精准到秒的时间戳，写入后台日志数据库。 |  |  |  |
| 文书智能生成 | 文书智能生成 | 文书智能生成 | 1、结合采集的结构化体征、专科量表评分、辅助检查结论及医生采纳的治疗方案，系统需支持一键自动生成结构化的急诊病历草稿。 |  |  |  |
|  |  |  | 2、生成的病历文本支持医生在线预览及手动二次编辑，并支持一键复制或通过接口一键回写至院内核心HIS/EMR系统中。 |  |  |  |
| 数据看板 | 数据看板 | 数据看板 | 1、系统应基于院内实时抓取的数据，提供数据看板功能，集中展示卒中、胸痛急救患者当前所处的救治节点，帮助医护人员直观掌握患者所处救治阶段及关键进展情况。 |  |  |  |

1.2急救车急诊智能病历生成系统

| 一级模块 | 二级模块 | 功能要求 （评分项） |  | 偏离情况 （负/无/正） | 证明材料 所在页次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标要求 | 投标响应 |  |  |
| 患者信息管理功能 | 患者信息管理功能 | 1、急救车移动端需准确显示患者检伤号，检伤号位数与生成逻辑需符合国家卫健委最新急诊分诊标准或院内自定义的检伤编码规则。急诊诊室端需展示患者姓名、性别、年龄、患者ID、就诊时间及就诊类型。 |  |  |  |
|  | 字段配置能力 | 1、系统具备字段显示配置功能，可对患者ID与就诊时间进行独立配置，控制其开启或关闭显示，系统初始默认状态为显示。 |  |  |  |
| 病情智能采集功能 | 智能语音录入与转写 | ▲1、系统具备语音唤醒功能，在医患对话场景下，可将录音实时准确转化为文本。支持语音补录入功能。 |  |  |  |
|  |  | 2、支持单次不少于60分钟的连续不间断语音录入，底层模型字符处理窗口需不低于 40,000 字符上下文。系统可自动将多次录入内容进行逻辑融合；提供完整清晰的语音原音回放功能。系统需针对医学专业术语（含药品通用名、疾病标准名称等）进行定向模型优化。系统后台提供热词管理模块，支持院方管理员自主新增、修改、删除专科特征词、本地方言俗语及医生惯用简称。 |  |  |  |
|  | 手动文本录入 | 1、支持医生进行细节与个性化描述的文字录入，字符录入及处理上限需不少于40,000个字符（以满足大语言模型32K及以上上下文窗口的数据承载需求）。手动录入与语音录入内容可实现相互融合与正常生成。 |  |  |  |
| 历史病史总结 | 历史病史总结 | 1、系统支持自动调取患者近期就诊病历的能力，并基于历史病历内容自动形成病史总结。系统应结合历史病史总结及本次医患对话采集内容，按照临床诊断思维逻辑进行综合分析，自动生成内容连贯、结构完整的病历草稿。 |  |  |  |
| 大模型智能急救病历生成功能 | 医患对话语义净除引擎 | 1、系统支持自动识别并剔除录音转写文本中的无效信息，包括家属情绪宣泄、非医疗闲聊、重复口语及环境调度杂音。 系统底层的 ASR 语音引擎需内置方言声学适配模型，支持识别带有地方口音的普通话，并将其转写为标准文本。仅提纯保留核心医学事实，确保提取内容无明显医学逻辑和语义错误，提升病历生成信噪比。 |  |  |  |
|  | 急救车场景急诊病历内容自动生成 | ▲1、基于提取的有效病情特征，自动生成结构化急诊病历草稿。内容须包含主诉、现病史、既往史、过敏史等。 |  |  |  |
|  |  | 2、系统支持自动开启录音开关配置（默认关闭），以及录入后自动生成急诊病历开关配置（可切换为手动点击生成病历，默认关闭）。 |  |  |  |
|  | 高并发智能排队机制 | 1、当系统调用模型达到并发上限时，页面需展示排队状态、生成步骤位置、前方排队人数及动态更新的预估等待时间。预估等待时长计算逻辑为：上一次同类型文书生成时长乘以同类型文书等待人数，再除以并发数。等待时间不足一分钟时显示具体秒数；超过一分钟时按四舍五入仅显示整数部分（如90秒显示为2分钟）。 |  |  |  |
| 急诊病历管理与操作功能 | 病历预览与编辑 | 1、急救车场景生成后的急诊病历回传回院内后，支持医生在线预览及手动二次编辑并保存。具备状态保持能力，切换病人或重新登录系统后，已生成的病历内容不丢失，可继续查看与操作。 |  |  |  |
|  | 复制功能 | 1、支持将病历所有内容一键复制至系统剪贴板，一键复制需包含字段名称，以便粘贴至医院系统。同时支持单个字段内容的独立复制，单项复制仅包含对应内容，不含字段名。 |  |  |  |
|  | 重新生成与重置 | 1、支持根据修改或新增的录入内容重新分析病情，并融合新内容生成新病历。支持一键重置功能，准确清除当前患者的所有录入内容及已生成病历。重置操作需保证患者数据隔离，切换病人时不影响其他患者生成的数据。 |  |  |  |
|  | 生成记录追溯 | 1、系统记录同一患者、同一份文书最新一次的生成操作日志。无论生成成功或失败，均需准确追溯并记录原始入参和生成结果出参。 |  |  |  |
| 系统集成与交互功能 | 系统回写 | ▲1、具备与院内系统的对接能力，支持将生成的急救病历草稿全量或按字段分项回写两种能力，并根据院内电子病历接口能力选择适配方式。 |  |  |  |
|  |  | 2、支持按急诊科室模板对急诊病历草稿回写的策略配置。 |  |  |  |
|  |  | 3、支持全程不打断医生原有诊疗流程，并兼容后端接口回写、前端页面回写及院方调用接口回写等多种模式。 |  |  |  |
|  |  | 4、支持患者身份与就诊记录的绑定校验，避免误写入错误患者或错误就诊记录。 |  |  |  |
|  |  | 5、系统应在回写前执行模板匹配、字段映射、文书状态、必填项、字段长度及格式合法性校验。 |  |  |  |
|  |  | 6、支持回写失败时可向界面返回具体错误状态码及明确异常原因提示（如接口超时、目标字段校验失败等），并支持手动一键重试机制，保障数据稳定可靠回写。 |  |  |  |
|  | 用户反馈机制 | 1、前端提供生成内容评价模块，支持历史评分展示。评价包含四个维度：1至5星级打分、生成式病历对工作帮助的方面（多选题）、需要改善的内容（多选题）、自由文本输入反馈。以上四项至少完成一项即可提交。 |  |  |  |
| 后台管理功能 | 模板引擎 | ▲1、系统提供急诊病历通用模板，支持导入加密码的自定义模板。支持按科室单选及模型进行个性化配置。支持急诊记录的解析与生成。支持模板的提交、重置、替换与删除操作。同科室、同文书类型仅存在一个生效模板，支持覆盖更新，删除后对应科室模板不再生效。 |  |  |  |
|  | 运行监控与调试 | - 支持通过姓名、所属科室、病历模板、来源、创建人、更新时间、病历内容关键词进行单条件或多条件组合查询已生成的病历，无结果时应明确提示“未查询到匹配记录”，并保留当前的检索查询条件以便二次修改，支持保存多个查询条件模板以便于后续直接调用。 |  |  |  |
|  |  | - 2、内置调试功能，支持查看完整入参和返回值，并支持通过修改入参来调试返回值。 |  |  |  |
|  | 反馈数据管理 | 1、支持后台根据文书类型、患者姓名、科室、主治医生、更新时间等多条件组合查询用户的评价反馈记录，并支持查看具体的反馈详情内容。 |  |  |  |

2.1 智算模块

| 序号 | 技术指标 | 指标要求 （评分项） |  | 偏离情况 （负/无/正） | 证明材料 所在页次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标要求 | 投标响应 |  |  |
| 1 | 品牌形态 | 国产品牌4U 8卡GPU switch 机架服务器 |  |  |  |
| 2 | 处理器 | 配置≥2颗处理器，单处理器主频≥2.1GHz，每颗CPU物理核数≥32核 |  |  |  |
| 3 | 内存 | 配置≥384G内存，最高支持32个 DDR5 ECC RDIMM内存槽位 |  |  |  |
| 4 | 硬盘 | 系统盘配置≥2个960GB 企业级SATA SSD硬盘；数据盘配置≥4个3.84TB企业级SATA SSD硬盘 |  |  |  |
| 5 | GPU | 配置≥8块主流品牌AI训练推理加速卡，单卡显存≥48GB FP32≥59 TFLOPS. |  |  |  |
| 6 | 网络 | 配置≥1块双端口25GE光口网卡（含光模块） |  |  |  |
| 7 | RAID支持 | 配置独立RAID控制器，缓存≥4GB，并配超级电容保护模块 |  |  |  |
| 8 | 电源 | 配置≥4个2000W高效冗余热插拔电源 支持冗余供电 |  |  |  |
| 9 | 管理功能 | 支持带外管理、远程KVM、远程电源控制、硬件监控等功能 |  |  |  |
| 10 | 导轨 | 配置原厂导轨 |  |  |  |
| 11 | 兼容性 | 需与AI卒中胸痛指挥调度中心系统适配 |  |  |  |

2.2 数据可视化显示仪

| 序号 | 技术指标 | 指标要求 （评分项） |  | 偏离情况 （负/无/正） | 证明材料 所在页次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标要求 | 投标响应 |  |  |
| 1 | 系统&性能要求 | 操作系统为Android13或以上 |  |  |  |
| 2 |  | 芯片要求：≥八核；主频≥2.2GHz，支持4K GUI显示 |  |  |  |
| 3 |  | RAM≥8GB，ROM≥64GB |  |  |  |
| 4 |  | 支持应用自定义安装，默认带电子白板、迎宾、签名墙、办公软件、播放软件 |  |  |  |
| 5 | 显示要求 | 液晶屏采用A规屏；显示比例16:9；分辨率≥3840*2160，可视角度≥178，刷新率≥60HZ，NTSC≥72%,色深≥10bit，亮度≥380cd/m²，响应时间≤8ms |  |  |  |
| 6 | 屏幕触控要求 | 采用红外感应技术，在Android系统下均支持不少于40点触控，触摸精度≤±1mm，触摸高度≤1.5mm，最小识别直径≤3mm，触控响应速度≤5ms，支持防误触功能 |  |  |  |
| 7 |  | 采用零贴合技术，屏体支持≤3.2mm防眩光钢化玻璃，支持硬件防蓝光，透光率≥88%，表面硬度≥7H |  |  |  |
| 8 | 摄像头要求 | 内置一体化4K摄像头，CMOS≥1/2英寸，支持AF功能；拍照像素≥4800万；光圈≥F1.8；活动视频≥800万，≥5x数字变倍，镜头水平视角≥80°、垂直视角≥50°，畸变≤2%；4K30模式下，标准距离（1.5m/3m/4.5m)测试，标准图卡铺满屏幕，其清晰度中心垂直和水平位置不小于1000线，四周垂直和水平不少于800线，且不存在某个角模糊、重影 |  |  |  |
| 9 |  | 支持Auto-Framing功能，自动跟踪摄像机视角内的人形，无需人工干预;画面切换过程平滑顺畅且稳定，从人员移动停止到跟踪的延时不超过3s |  |  |  |
| 10 | 麦克风要求 | 支持声源定位功能，会场中自动跟踪最大发声人脸，无需人工干预;画面切换过程平滑顺畅且稳定，从人员移动停止到跟踪的延时不超过3s |  |  |  |
| 11 |  | 内置MIC满足如下指标要求:支持内置≥8个麦克风，支持前向≥180°拾音，拾音距离≥12米；采样率：48KHZ；采样位16bit；声源定位精度≤5度，跟踪定位后可进行不小于3倍的画面放大 |  |  |  |
| 12 |  | 拾音距离要求：6米之内，人声到麦克风的声压约65分贝 |  |  |  |
| 13 | 喇叭要求 | 内置2.0及以上声道组合音响，喇叭模组最大功率不小于30W |  |  |  |
| 14 | 功耗要求 | 86寸最大功耗（不带OPS ）：<550W |  |  |  |
| 15 | 接口要求 | 音频输入≥3.5mm*1；视频输入 ≥HDMI IN 2.0 *1，支持4K视频源采集及编码,HDMI IN投屏时支持音视频投屏；HDMI IN 音频输入和3.5mm Line In可以同时拾音；音频输出 ≥3.5mm*1；≥HDMI OUT 2.0 *1，支持4K图像输出；≥USB 2.0 Type-A接口*1；≥USB 3.0 Type-A接口*1；≥USB Type-C接口*2，其中1个需前置，支持快充功率≥65 W；≥RS232*1；≥RJ45*1，10M/100M/1000M全双工和半双工接口，支持802.11 a/b/g/n/ac/ax协议；≥TOUCH接口*1；电源键与指示灯*1，支持电源键一键休眠/唤醒，支持软关机后按电源键开机，指示灯能指示终端的运行情况 |  |  |  |

2.3 急救车载PAD

| 序号 | 技术指标 | 指标要求 （评分项） |  | 偏离情况 （负/无/正） | 证明材料 所在页次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标要求 | 投标响应 |  |  |
| 1 | 网络制式 | 支持国内主流运营商5G全网通，向下兼容4G |  |  |  |
| 2 |  | 支持Wi-Fi 6，蓝牙≥5.0 |  |  |  |
| 3 | 处理器 | 配置≥八核处理器，最高主频≥2.5GHz |  |  |  |
| 4 | 操作系统 | 基于Android 13及以上版本操作系统 |  |  |  |
| 5 | 内存与存储 | 配置RAM≥8GB，ROM≥256GB |  |  |  |
| 6 | 屏幕 | 配置分辨率≥2112*1320，刷新率≥90Hz |  |  |  |
| 7 | 摄像头 | 配置后置≥1000万像素 |  |  |  |
| 8 |  | 配置前置≥600万像素 |  |  |  |
| 9 | 音频系统 | 配置麦克风≥2个，扬声器≥4个 |  |  |  |
| 10 | 电池与充电 | 配置电池额定容量≥7000mAh |  |  |  |
| 11 | 接口与卡槽 | 配置USB Type-C 3.1 或以上 |  |  |  |
| 12 | 兼容性 | 与AI卒中胸痛指挥调度中心系统适配 |  |  |  |

注：

1.以上表格中加“▲”项需提供技术支撑材料（技术支撑材料可以为厂家产品白皮书、或产品印刷版彩页、或第三方出具的产品检测报告、或实物图片、或招标文件要求的其他方式）作为佐证，投标人未提供相关证明材料或提供的相关证明材料无效，该项作负偏离处理。

2.技术支撑材料若为外文的，需提供中文译文，并以中文译文为准。

投标人公章：            （电子签章）

年   月   日

项目总体理解

关键技术方案

项目实施方案

培训服务方案

售后服务方案

体系认证证书一览表

| 序号 | 体系证书名称 | 颁发日期 | 有效期限 | 发证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：本表后需提供有效的相关证书原件扫描件及在国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询的结果截图。

投标人公章：            （电子签章）

年   月   日

软件著作权证书一览表

| 序号 | 软件名称 | 著作权人 | 登记号 | 颁发日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：本表后需提供国家版权局颁发的相关软件著作权登记证书原件的扫描件。

投标人公章：            （电子签章）

年   月   日

项目团队一览表

| 岗位 | 姓名 | 证书号码 | 颁发日期 | 发证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

注：本表后需同时提供：

- ①相关证书原件的扫描件；

- ②投标截止日当月或上月，投标人为其缴纳的养老保险证明扫描件（养老保险证明应载明缴费单位名称、姓名、缴费时间，并盖有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章；不能提供养老保险缴纳证明的高等院校、科研机构、军事管理、事业单位等的人员、须由所在单位上级人事主管部门提供相应证明材料）。

投标人公章：            （电子签章）

年   月   日

类似业绩一览表

| 合同名称 | 委托单位 | 建设内容 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本表后附合同关键页原件扫描件。

投标人公章：            （电子签章）

年   月   日

企业报价折扣证明

（一）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加 （采购人名称）的   （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- 卒中胸痛急救智能体平台  ，属于 软件和信息技术服务业  ；承接企业为    （企业名称）   ，从业人员    人，营业收入为      万元；资产总额为：       万元，属于 □中型企业□小型企业□微型企业  。

- 急救车急诊智能病历生成系统 ，属于 软件和信息技术服务业 ；承接企业为    （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元；资产总额为：     万元，属于 □中型企业□小型企业□微型企业 。

- 智算模块  ，属于 工业  ；承接企业为  （企业名称）   ，从业人员       人，营业收入为      万元；资产总额为：       万元，属于 □中型企业□小型企业□微型企业 。

- 数据可视化显示仪  ，属于 工业  ；承接企业为  企业名称）   ，从业人员       人，营业收入为      万元；资产总额为：       万元，属于   □中型企业□小型企业□微型企业  。

- 急救车载PAD  ，属于 工业  ；承接企业为  （企业名称）   ，从业人员       人，营业收入为      万元；资产总额为：       万元，属于   □中型企业□小型企业□微型企业  。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.投标人应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行在“□”内打“✓”勾选制造商的企业规模类型；未打“✓”勾选制造商的企业规模类型的，不予认可。

3.专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

投标人公章：（电子签章）

年   月   日

（二）残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位无需提供】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                单位的         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人公章：            （电子签章）

年   月   日

（三）监狱企业证明

【非监狱企业无需提供】

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件原件扫描件。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

（产品名称2）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称2） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称2）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）5在中国境内完成。

（产品名称3）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称3） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称3）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称3）的（关键工序）5在中国境内完成。

（产品名称4）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称4） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称4）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称4）的（关键工序）5在中国境内完成。

（产品名称5）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称5） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称5）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称5）的（关键工序）5在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（电子签章）：

日期：　   年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。 4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。 5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。 6.用斜线划除的地方无需填写。

演示文件

（*MP4格式）

备注：以上内容，如含有排除或限制市场竞争的内容，请与我单位反映。