苏州汇顺项目管理咨询有限公司                                       编号：JSZC-320509-SZHS-G2026-0008

苏 州 市 吴 江 区 政 府 采 购 招 标 文 件
项目编号：JSZC-320509-SZHS-G2026-0008 
项目名称：盛泽镇泵（闸）站运行管理服务
采 购 人：苏州市吴江区盛泽镇人民政府
采购类别：服务类
 
苏州汇顺项目管理咨询有限公司
二○二六年六月

前附表
尊敬的投标单位：欢迎参加本项目的投标。为了保证投标顺利进行，请在制作投标文件之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并严格按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！
	项号
	名称
	内      容

	1
	招标编号
	JSZC-320509-SZHS-G2026-0008                 

	2
	招标内容
	 盛泽镇泵（闸）站运行管理服务

	3
	投标有效期
	九十天（日历日）

	4
	投标保证金
	þ不需提交，招标文件中有关投标保证金的规定均不适用。

投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（详见附件），否则为无效投标。

	5
	招标代理机构
	苏州汇顺项目管理咨询有限公司

地  址：吴江区长安路650号安普思大楼4楼   

电话：0512-63672251   

联系人：周蕴希、陆阳、谢东宏

	6
	采购单位
	苏州市吴江区盛泽镇人民政府

联系人：钱晨辉      联系电话：0512-63083651          

	7
	投标文件组成
	详见招标文件第二章

	8
	获取招标文件

时间
	自招标公告发布之日起5个工作日

	9
	投标文件网上

提交截止时间
	2026年7月17日13：30（北京时间）

投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。

	10
	开标时间

开标地点
	2026年7月17日13：30（北京时间）

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

	11
	评标时间

评标地点
	2026年7月17日13：30（北京时间）

苏州市公共资源交易中心吴江分中心开标室（吴江区开平路998号三楼） 

	12
	投标文件份数
	本项目采用电子投标文件，投标单位按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标单位无需提供纸质投标文件。

中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件三份。

	13
	投标报价本位币
	人民币

	14
	履约保证金
	无。

	15
	中标通知书
	确定中标单位后，采购代理机构在法定时间内向中标单位发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。

请中标单位在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

	16
	代理服务费
	本项目代理服务费已包含在预算金额内，请各投标单位报价时予以考虑。

本项目代理服务费由中标单位在领取中标通知书时付清。

本项目代理服务费经中介超市竞价为人民币伍万柒仟元整（¥57000.00）。

	17
	评分标准
	按招标文件。

	18
	评标方法
	综合评分法。

	19
	相关账号
	代理服务费缴纳账号： 

账户名：苏州汇顺项目管理咨询有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司苏州长春路支行

账　号：32250199757200000291

	20
	导致无效

投标因素
	投标单位存在下列情况之一的，投标无效：

1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2.不具备招标文件中规定的资格要求的；

3.报价超过招标文件中规定的预算金额（总预算和分项预算）或者最高限价（含单价）的；

4.投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

5.不同投标（响应）文件制作机器码一致的；

6.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	21
	导致废标因素
	出现下列情形之一的，为废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标单位的报价均超过了采购预算（总预算和分项预算）或者最高限价（含单价）的，采购单位不能支付的； 

4.因重大变故，采购任务取消的。


目   录
第一章  投标邀请函
第二章  投标单位须知
第三章  投标文件格式
第四章  招标书
第五章  合同文本
第六章  评标办法及评分标准

第一章  投标邀请函
项目概况
  盛泽镇泵（闸）站运行管理服务招标项目的潜在投标单位应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取招标文件，并于2026年7月17日13：30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320509-SZHS-G2026-0003

2.项目名称：盛泽镇泵（闸）站运行管理服务
3.预算金额：人民币伍佰叁拾肆万叁仟壹佰元整（¥：5343100.00）
4.最高限价：人民币伍佰贰拾贰万玖仟零柒拾肆元整（¥：5229074.00）
5.采购需求：本项目为盛泽镇泵（闸）站运行管理服务，具体内容详见招标文件第四章。
6.合同履行期限：叁年（具体起止时间以合同签订为准）。
本项目（是/否）接受联合体投标：否。
二、申请人的资格要求： 
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1具有独立承担民事责任的能力；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目非专门面向中小企业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。
3.本项目的特定资格要求：无。

4.拒绝下列供应商参加本次采购活动：

4.1“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
4.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司）。
4.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4.4法人的分支机构参加政府采购活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。
三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
3.方式：自行下载
4.售价：0.00元。
5.报名及投标流程：

5.1CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512- 65737699。
5.2参与采购活动
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
5.3电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：13914088964、18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964、18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.截止时间：2026-7-17-13:30（北京时间） 
2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
3.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
五、开启

1.时间：2026-7-17-13:30（北京时间）

2.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、公告期限
自本招标公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
1.本项目支持政府采购合同信用融资，具体详见《政府采购合同信用融资政策告知函》。
2.本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
3．本公告有关信息将同时在苏州市政府采购网、江苏省政府采购网、中国政府采购网上发布，敬请留意。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购单位信息
单位名称：苏州市吴江区盛泽镇人民政府 

单位地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇舜湖西路2099号 

联系人：钱晨辉                  

联系电话：0512-63083651               
2.采购代理机构信息（如有）
单位名称：苏州汇顺项目管理咨询有限公司                
单位地址：吴江区长安路650号安普思大楼4楼
联系人：周蕴希、陆阳、谢东宏
联系电话：0512-63672251
3.项目联系方式
项目联系人：周蕴希、陆阳、谢东宏
电　　  话：0512-63672251

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购[2021]82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
第二章  投标单位须知
一、说明和释义
1.1本招标文件仅适用于苏州汇顺项目管理咨询有限公司组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于苏州汇顺项目管理咨询有限公司。
1.4 词语释义
1.4.1招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。
1.4.2投标单位：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。
1.4.3响应：投标单位根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
1.4.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
1.4.5甲方（委托方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。
1.4.6乙方（服务方）：合同中规定的向采购单位提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
1.4.7货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。
1.4.8服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的服务。
1.4.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
1.4.10天：日历日。
1.4.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终交付地点。
1.4.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
1.4.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
1.4.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
1.4.15损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭受的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。
1.4.16进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号《江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》的规定。
1.4.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
二、 投标单位
2. ★合格投标单位的条件：
2.1具有独立承担民事责任的能力； 
2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
2.6法律、行政法规规定的其他条件；
2.7合格投标单位其他资格条件见第一章投标邀请函。 
3. 投标单位代表：指全权代表投标方参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标方代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。
4. 投标费用 
4.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标单位自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
5. 联合投标及分包转包
5.1本次招标不接受联合投标的方式。
5.2本次招标不接受转包，投标单位根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
三、 招标文件的说明
6. 招标文件
6.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标单位应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。
6.2 招标文件及其更正公告不是直接从苏采云系统中获得的，招标采购单位对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
7. 招标文件的澄清
招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标单位提问的澄清，均可对招标文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。
8. 招标文件的修改
8.1对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标单位具有约束力。
8.2为使投标单位有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。
9. 投标答疑
    9.1投标单位在获取招标文件后，若对招标文件有疑问，可与代理机构或采购单位联系。
9.2勘查现场：
9.2.1投标单位根据自身投标需要，可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘查现场所发生的费用由投标单位自己承担。
9.2.2招标采购单位向投标单位提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标单位可利用的资料。招标采购单位对投标单位由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
9.2.3 经招标采购单位允许，投标单位可为勘察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标单位不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标单位应承担勘查现场的责任和风险。
9.3投标答疑包括招标采购单位认为可以回答且不会引起投标单位误解的相关问题和答复。由于投标答疑而产生的对招标文件内容的澄清或者修改，由招标采购单位按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上发布的内容为准。
四、投标文件说明
10． 提示与要求
10.1投标单位应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
10.2无论是否递交投标文件，投标单位都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
11. 投标文件计量单位和使用文字
11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标单位不利的后果，招标代理机构概不负责。
12. 投标文件的组成
12.1封面
12.2开标一览表
12.3投标报价分析表（公开分项报价）

12.4★资格审查文件
12.4.1关于资格文件的声明函；
12.4.2投标单位情况表；
12.4.3法定代表人身份证复印件，法定代表人授权委托书（如有授权）及委托代理人身份证复印件（如有授权）；
12.4.4投标（响应）保证承诺书；
12.4.5合格投标单位资格证明材料：
1）具有独立承担民事责任的能力。提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供包括但不限于最近一期经审计的财务报告或最近一期财务报表（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表），其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；
3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供证明材料或承诺；
4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供税务登记证（如有）和最近期的依法缴纳税收的凭据，最近期的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件；
5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供书面声明函；
6）法律、行政法规规定的其他条件；
12.4.6其他有关资格证明文件；
12.5符合性审查文件
12.5.1投标函；
12.5.2服务偏离表；
12.5.3商务条款偏离表；
12.5.4安全责任承诺书；
12.5.5其他有关符合性证明的文件；
12.6综合评审文件 
12.6.1针对本项目的服务方案；
12.6.2拟投入项目设备配置；
12.6.3针对本项目的人员配备表；
12.6.4类似业绩一览表；
12.6.5评分标准中要求的其他相关资料；
12.7价格折扣文件格式
12.7.1《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注：（1）以上12.4.1-12.4.6为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标单位必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。
（2）以上12.5.1-12.5.5为符合性审查须提供的资料，投标单位必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。
（3）“12.4-12.7”中不得出现投标总报价。投标单位所提交的资料的完整与否，将直接影响投标单位的评分。
（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在开标截止之前可修改，以投标确认函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
13. 投标文件编制要求
13.1投标文件按统一格式、顺序编写。
13.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。
14. 投标报价（编制）要求的说明
14.1投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
14.2 投标单位应按《投标报价分析表》中的全部服务内容的每一单项计算并填写单价和总价，并由企业法定代表人或委托代理人签署。
14.3 一项投标内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的投标报价。投标单位应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标单位可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
14.4 投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
14.5 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。
15. 投标保证金（本项目无需缴纳，招标文件中有关投标保证金的规定均不适用。）
15.1 投标单位应向招标代理机构提交前附表中规定的投标保证金。
15.2投标保证金退款方式：
15.2.1未中标（成交）供应商的投标（响应）保证金，由代理机构在评审、谈判或磋商活动结束后，当场退还银行本票或汇票。
15.2.2预中标（成交）供应商的投标（响应）保证金，由代理机构在评审、谈判或磋商活动结束后解存投标保证金专户，并在政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标（成交）供应商（中标单位在办理退还保证金事宜时需向招标代理机构提供签订备案生效的合同、原始收据和账户信息方可办理退还事宜，因供应商自身原因耽搁退付，造成退付时间超过5个工作日的，采购代理机构不承担延后退付责任。）。
15.3发生下列情况之一，投标保证金将被没收：
15.3.1在投标有效期内，投标单位撤回其投标文件的；
15.3.2 中标单位无正当理由不按本须知相关条款规定与采购单位签订合同的；
15.3.3 中标方不按本须知相关条款规定缴付中标服务费的；
15.3.4 投标单位在投标过程中有违反有关法律法规的行为。
16. ★投标文件的有效期
16.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被拒绝。
16.2在特殊情况下，招标代理机构可与投标单位协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或电报的形式进行。同意延长有效期的投标单位不能修改投标文件，按本须知第15条规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标单位的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。
17. 投标文件的制作、签署、上传
17.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。
17.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标单位电子公章。
17.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标单位提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标单位应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标单位自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标单位自行承担全部责任。
五、投标文件的递交（上传）
18. 投标文件的递交
18.1投标单位应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.2投标单位通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）
18.3纸质投标文件：中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件三份。
19. 投标截止时间
19.1投标单位应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购单位和采购代理机构拒绝接收。
19.2采购单位和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购单位、采购代理机构和投标单位的权利和义务将受到新的截止期的约束。
19.3在投标截止时间前成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。
20. 投标文件的补充、修改和撤回
20.1投标单位在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标单位不得对其电子投标文件作任何修改。
20.2投标单位在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标单位撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标单位不得撤回其投标。
六、 开标和评标
21. 开标
21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标单位在线参加。投标单位应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标单位名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标单位在不见面开标系统中确认投标价格，如投标单位未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
21.3资格审查
21.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购单位或采购代理机构应当依法对投标单位的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。
22. 评标委员会或评标小组
22.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员依法组建。
22.2评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：
22.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
22.2.2要求投标单位对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
22.2.3对投标文件进行比较和评价；
22.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购单位委托直接确定中标单位；
22.2.5向采购单位、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.3评标委员会成员应当履行下列义务：
22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
22.3.2按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
22.3.3对评标过程和结果，以及投标单位的商业秘密保密；
22.3.4参与评标报告的起草；
22.3.5配合财政部门的投诉处理工作；
22.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。
23. 评标内容的保密
23.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标单位或与评标无关的其他人泄露。
23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
23.3在评标期间，招标代理机构将通过指定联络人与投标单位进行联系。
24. 对投标文件初审
24.1评标委员会应当对符合资格的投标单位的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
投标文件有下列情况之一者将被拒绝：
24.1.1投标单位的投标文件未按照本须知规定制作的；
24.1.2未按本须知规定提交资格文件或资质不合格；
24.1.3与招标文件有重大偏离；
24.1.4投标单位拒绝修正错误；
24.1.5投标单位的报价是选择性的；
24.1.6投标单位的报价只投了部分内容；
24.1.7投标单位的报价超采购预算（或最高限价（含单价））或经评标小组评定为无效报价。
24.1.8其他被评委会认定无效的情况。
24.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。
24.2.1查询时间：投标文件递交截止时间后。
24.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
24.2.3查询证据留存方式：采购单位、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关、主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
24.2.4采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
24.2.5信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：
（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
（1）被列入失信被执行人名单；
（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；
（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。
24.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的货物和服务范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、范围及服务的期限和服务的内容明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中需方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。
24.4招标代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。
24.5评标委员会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
24.5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
24.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
24.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
24.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
24.5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法（中华人民共和国财政部令第87号）》第五十一条第二款的规定经投标单位确认后产生约束力，投标单位不确认的，其投标无效。
24.6招标代理机构对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
24.7招标代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标单位不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

24.8异常低价响应审查：

24.8.1评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

24.8.1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

24.8.1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

24.8.1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

24.8.1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.8.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第24.8.1.1项至第24.8.1.4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第24.8.1.3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

24.8.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
25. 投标的澄清
25.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标单位作出必要的澄清、说明或者补正。
25.2投标单位的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标单位的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
本项目投标单位的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标单位发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标单位应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准），供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
26．无效投标的具体情形有：
26.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的（本项目无需缴纳）；
26.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
26.3不具备招标文件中规定的资格要求的；
26.4报价超过招标文件中规定的预算金额（总预算和分项预算）或者最高限价（含单价）的；
26.5投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；
26.6不同投标（响应）文件制作机器码一致的；
26.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
27.废标的具体情形有： 
27.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
27.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
27.3投标单位的报价均超过了采购预算（总预算和分项预算）或最高限价（含单价），采购单位不能支付的； 
27.4因重大变故，采购任务取消的。
28. 投标文件的评价和比较
28.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。
28.2评价和比较采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照本招标文件中规定的评标方法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标单位作为中标候选人或中标单位的评标方法。评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供的综合服务计划的科学性、可行性、服务质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价，同时考虑以下因素：
28.2.1针对本项目的服务方案；
28.2.2针对本项目的人员投入；
28.2.3投标者的质量、服务措施；
28.2.4投标者提供的其他优惠条件；
28.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；
28.2.6 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。
28.3评标原则及方法
28.3.1公正、公平、科学、择优。
28.3.2对所有投标文件的评审，均采用相同的程序和标准。
28.3.2.1评审方案的可行性、先进性、实用性以及风险等（含同类项目业绩，人员资质，实施本项目的资金能力、技术能力、履约能力和用户信誉等方面的从业表现等）。
28.3.2.2评审技术服务的承诺文件是否满足采购单位的要求。
28.3.2.3评委会根据评分标准（除报价）进行独立打分，进行汇总并按算术平均方法计算出各投标单位的得分，报价得分根据评分标准直接计算取得，评委得分与报价得分之和最高者为中标单位。
七、授予合同
29. 中标单位的确认
29.1评标委员会根据投标单位专业性资格审查情况和符合性审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标代理机构的委托向招标代理机构推荐中标单位。
29.2经评标委员会评审并确定中标单位后，招标代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公示。
29.3政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。 
30.质疑处理
30.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。
30.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。
30.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。
30.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
30.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。
采购代理机构：苏州汇顺项目管理咨询有限公司
质疑联系人：周蕴希、陆阳、谢东宏
邮编：215200
联系电话：18051741285
现场递交地址:吴江区长安路650号安普思大楼4楼
邮寄收取地址:吴江区长安路650号安普思大楼4楼
31. 合同授予标准
31.1招标代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标单位。确定为中标的投标单位必须具有实施本合同的能力和资源。
32. 中标通知书
32.1确定出中标单位后，采购代理机构在法定时间内向中标单位发出中标通知书。请中标单位在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标单位自行承担。
32.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购单位和中标单位具有同等法律效力。
32.3对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
32.4中标通知书发出后，采购单位不得违法改变中标结果，中标单位无正当理由不得放弃中标。
33. 合同的签订
33.1中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与甲方代表签订合同,否则按放弃中标权处理。
33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。
33.3中标单位无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，报请政府采购监管部门对该投标单位进行相应的行政处罚。
八、其他事项
34. 中标服务费
34.1中标单位须按前附表规定支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。
34.2中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标代理机构保留诉讼的权利。
35. 监督和公证
35.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
36. 未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

37. 备注：本文件打“★”为实质性条款。
第三章 投标文件格式
说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
附件1、（投标方）法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我               （姓名）系               （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托            （姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加苏州汇顺项目管理咨询有限公司组织实施的编号为          号的招标活动。委托代理人在报名、制作投标文件、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自签署之日起至合同履行完毕止有效。
委托代理人无转委托权。特此委托。
投标单位：（公章）
法定代表人：（签字或盖章）
委托代理人：（签字或盖章）
日期：     年    月     日
附：法人代表、授权代表的身份证正反面复印件
	 
要求：真实、有效、清晰
 


附件2、投标函 
投标函
苏州市吴江区盛泽镇人民政府、苏州汇顺项目管理咨询有限公司（采购单位、采购代理机构名称）：
我们收到贵公司               号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。
1.我们愿意按照采购文件的一切要求，提供招标项目的所有内容，我们的投标报价包括完成本项工作所需的各项所有费用。明细见《投标报价分析表》。
2.如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成本项目综合服务的全部工作。我们承诺项目服务期间，我公司工作人员发生的一切安全问题包括由于我公司提供的服务导致的安全事故的责任，均由我公司自行负责。
3.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。我们在开标后规定的投标有效期内不撤回投标。
4.我们愿意提供采购单位在招标文件中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。
5.我们同意因中标方管理不善，造成合同规定服务范围内的设施、设备、景观等损坏的，由直接责任人赔偿，若直接责任人因故无法赔偿的，采购单位有权要求我们按实际损失金额赔偿。
6.我们承诺工作人员上岗执勤时身着统一的服装，佩戴统一的标志符号。

7.我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。
8.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，中标资格将被取消。
9.我们同意中标后若无法按约定条款履行义务等行为，采购单位有权取消我们的中标资格，并可就因我方未能履约而导致采购单位损失的向我方进行索赔。
10.我们愿意按招标文件的规定交纳  /  投标保证金。
11.如果我们中标，我们愿意按前附表的规定支付中标服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息。
12.我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供电子投标文件（中标后提供纸质投标文件），并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任。
13.我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。
14.综合说明：
（1）伴随服务及配合措施；
（2）要求甲方提供的配合；
（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；
（4）其他说明。
所有有关标书的函电，请按下列地址联系：
单位：              联系人：
地址：              邮政编码：
联系电话：          传真：
邮箱地址：
投标单位：（签章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：      年     月     日

附件3、开标一览表
开标一览表
投标单位全称（加盖公章）： 

项目编号： 

分包号：

	项目名称
	投标总报价

	项目名称
	小写：                  元人民币

	投标报价大写金额
	金额大写


日期：        年        月       日
填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标单位投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。
3、开标一览表以系统生成格式为准。

附件4、投标报价分析表
投标报价分析表
项目名称：                                                 招标编号：

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	项目负责人
	人
	1
	
	
	

	2
	A类运行管护人员
	人
	4
	
	
	

	3
	B类运行管护人员
	人
	29
	
	
	每年：汛期6个月、非汛期6个月

	4
	社保
	人
	
	
	
	

	5
	意外险
	人
	34
	
	
	全员购买意外险（每人每年保额不低于50万元）

	6
	高温费
	人
	34
	
	
	

	7
	国假加班费
	人
	5
	
	
	

	8
	双休加班费
	人
	5
	
	
	

	9
	车辆使用费
	辆
	1
	
	
	

	10
	办公设备、通讯、服装、耗材等
	项
	1
	
	
	

	11
	管理费
	项
	1
	
	
	

	12
	税金
	项
	1
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


投标单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）                       

日期：       年    月   
注：

1、投标报价分析表合计金额应与开标一览表总报价一致，否则以开标一览表报价为准。
2、本项目为综合报价，应包括完成本项工作所需的技术服务费、人工、社保、意外险、高温费、国假加班费、双休加班费、代理服务费等所发生的全部费用以及投标单位企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、本项目合同履行期限为三年，投标单位应按服务三年进行报价。
4、投标单位必须按照《中华人民共和国劳动法》及苏州市的有关规定，支付工资（充分考虑本地区最低工资标准）、国假加班费，缴纳正常的社会保险，加班费、法定节假日的加班费、高温费等按国家有关规定一并包含在中标价中。如人力资源社会保障局的最低工资标准调整，投标单位的人员工资须根据政策的变化进行调整，中标后合同金额不会因政策的调整而改变，采购方支付中标金额外不再承担其他任何费用，服务人员的薪金、福利、休假日补贴等由投标方付给，与采购方无关。

（1）投标单位须为本项目所有人员缴纳意外险，意外险保额每人每年不低于50.00万元。

（2）本项目非超龄人员的月工资标准不得低于苏州市吴江区最低工资标准要求（本项目人员最低工资标准：每月每人不得低于2660元），社会保险标准不得低于苏州市吴江区规定最低社会保险要求（本项目人员最低社会保险标准：每月每人不得低于1223.14元）。如涉及法定节假日或双休日加班，投标单位应按国家有关规定发放法定国假日加班费，法定国假日按每年13天计算，支付不低于日工资的百分之三百的工资报酬（加班最低标准：月工资2660元/人/月，日工资按2660÷21.75=122.30计算），按国家有关规定发放双休日加班费，一年按52周计算，支付不低于日工资的百分之二百的工资报酬（加班最低标准：月工资2660元/人/月，日工资按2660÷21.75=122.30计算）。

（3）高温费（服务期限涉及6月、7月、8月、9月）全员发放，每人每月不低于300元。

（4）超龄人员为：男性年龄60周岁以上，女性年龄50周岁以上。

5、服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。
附件5、文明用工承诺

	


内容格式自拟。
投标单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）                       

日期：     年    月     日

附件6、服务偏离表
服务偏离表
招标编号：                             
	序号
	服务内容
	招标要求
	投标要求
	正偏离、负偏离、无偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.投标单位应对照招标文件技术要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。
2.未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标单位对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。
投标单位：（签章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日

附件7、商务条款偏离表
商务条款偏离表
招标编号：             
	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标单位的投标文件（除服务要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标单位对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。
投标单位：（签章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日

附件8、针对本项目的服务方案  
	提示：

投标单位应编制针对本项目的工作方案、人员管理方案等内容的详细方案。

投标单位可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

	单位名称（盖章）：                  


附件9、针对本项目的安全责任承诺

安全责任承诺书

致：苏州市吴江区盛泽镇人民政府

如我单位中标，我方将认真履行本次采购项目的所有承诺，我方愿承担所聘全部人员的人身安全及设备的财产安全的全部责任，一旦发生安全问题，均由我方全权负责，与苏州市吴江区盛泽镇人民政府无关。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

附件10、项目组人员、设备配备一览表
（1）项目组人员配备一览表

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	岗位
	学历
	专业/资格
	从事本工作时间
	典型业务

与技术专长

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.附各专业人员简历及相关证明材料复印件；2.表格不够填写可添加。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

（2）项目负责人授权书（如有）

本授权书声明：如果我方中标，则在本授权书上签字的(单位名称)   的(法定代表人姓名、职务) 代表本单位任命在本授权书上签字的(项目负责人，即项目负责人姓名、在单位现任职务)为本单位合法代理人，就             项目履行项目负责人即项目总负责人的职责，处理与之有关的一切事务。特签字如下，以资证明。

法定代表人（签字或盖章）：               

项目负责人（签字或盖章）：                     

投标单位名称（公章）：        

日 期：    年    月     日

（3）设备配备一览表
	序号
	名称
	型号、规格
	单位
	数量
	备注（自有/租赁/新购）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：以上设备为专用设备，仅用于本项目。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

附件11、类似业绩一览表
类似业绩一览表
项目编号：                                                               项目名称：
	序号
	项目名称
	业主单位（采购单位）
	业主单位（采购单位）联系人及电话
	合同签订时间
	合同金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标单位：（签章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日

附件12、关于资格文件的声明函
关于资格文件的声明函
 苏州市吴江区盛泽镇人民政府、苏州汇顺项目管理咨询有限公司（采购单位、采购代理机构名称）：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的、准确的。本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合招标文件要求中申请人的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
投标单位：（签章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日

附件13、投标单位情况表
投标单位情况表
单位名称：（签章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	      万元
	净资产
	万元

	股东权益
	     万元
	销售收入
	  年          万元

	实现利润
	  年  万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	        平方米
	其中：
	自有面积         平方米
承租面积         平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	


附件14、投标（响应）保证承诺书
投标（响应）保证承诺书
致：苏州市吴江区盛泽镇人民政府、苏州汇顺项目管理咨询有限公司（采购单位、采购代理机构名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加     （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：
一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本招标文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金。
1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；
2.中标（成交）后不依法与采购单位签订合同；
3.中标（成交）后不按本招标文件规定向采购单位提交履约保证金（如有）；
4.中标（成交）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
 
投标（响应）人（签章）：               
地址：                          
电话：                            
传真：                       
电子邮件：                                              
邮编：                       
法定代表人或委托代理人(签字或签章)：       
日期：                      

附件15、合格投标单位资格证明材料
合格投标单位资格证明材料
采购编号：             
	序号
	投标单位资格要求
	是否完全响应
	备注

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	
	提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	
	提供包括但不限于最近一期经审计的财务报告或最近一期财务报表（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表），其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	
	提供证明材料或承诺

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	
	提供税务登记证（如有）和最近期的依法缴纳税收的凭据，最近期的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	
	提供书面声明函

	6
	法律、行政法规规定的其他条件
	
	

	7
	合格投标单位其他特定资格要求（如有）
	
	提供相关证明材料


投标单位：（签章）
法定代表人或委托代理人：（签字或签章）
日期：
附件16、声明函
中小企业声明函（服务）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（本项目所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（本项目所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（签章）：
日期：
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。
3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。
4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行明确，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。
5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                  单位名称（盖章）：
                          日  期：
备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标单位为残疾人福利性单位的，采购单位或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

第四章 招标书
受苏州市吴江区盛泽镇人民政府的委托，苏州汇顺项目管理咨询有限公司作为招标代理机构，就其委托的盛泽镇泵（闸）站运行管理服务的政府采购进行国内公开招标。

一、招标编号：JSZC-320509-SZHS-G2026-0008 
二、项目名称： 盛泽镇泵（闸）站运行管理服务
三、预算金额：人民币伍佰叁拾肆万叁仟壹佰元整（¥：5343100.00）
四、最高限价：人民币伍佰贰拾贰万玖仟零柒拾肆元整（¥：5229074.00）
五、合同履行期限：叁年（具体起止时间以合同签订为准）。

六、采购需求：

（一）项目范围：
承担盛泽镇镇区大包围的现场及运行管理、安全管理、日常养护等职责及专业防汛，按照采购单位指令协助村合作社做好防汛相关工作，按照相关技术规程要求规范开展泵（闸）站运行、巡查检查、养护等工作，并做好考核验收的技术资料。

有关盛泽镇联圩基本情况表如下：

	序号
	联圩名称
	机房名称
	备注

	1
	镇区大包围
	镇东
	

	2
	
	南草
	

	3
	
	盛家港
	

	4
	
	镇南
	

	5
	
	新镇南
	

	6
	
	盛溪河
	

	7
	
	目澜泵站
	

	8
	
	盛郎河闸、鸭家浜换水泵站、菜汤浜、三吊桥、卡子庙涵闸
	

	9
	
	计鸭港泵站
	

	10
	
	三吊桥闸站
	

	11
	
	龙桥西河
	

	12
	
	滨江路泵站
	

	13
	
	龙南闸站
	

	14
	
	郎中
	

	15
	
	永兴桥闸站
	

	16
	
	吴家湾泵站/革新
	

	17
	
	三家坝
	

	18
	
	十字河泵站
	

	19
	
	古龙庵泵站
	

	20
	
	新联泵站
	

	21
	
	滨河路泵站
	


（2） 人员配备要求：至少配置人员34人（以下为最低配置要求）

	序号
	人员设备配备
	数量
	年龄要求
	基本要求

	1
	项目负责人
	1人
	男60周岁以下、女50周岁以下
	具有特种作业操作证（准操项目：低压电工作业），具有泵（闸）站管理经验。

	2
	泵（闸）站运行管护人员
	33人
	33人中具有特种作业操作证（准操项目：低压电工作业）的4名运行管护人员年龄：男性应在60周岁以下、女性应在50周岁以下；其余运行管护人员年龄不超过68周岁。
	33人中至少有4人具有特种作业操作证（准操项目：低压电工作业），具有泵（闸）站管理经验；其余人员具有电气、机械等基础知识。另33人中至少有2人具有特种作业操作证（准操项目：高压电工作业）。

	3
	泵（闸）站巡查汽车
	1辆
	
	车辆使用涉及的所有费用由中标单位承担。

	备注：33名泵（闸）站运行管护人员中，具有特种作业操作证（准操项目：低压电工作业）的4名为A类运行管护人员，其余为B类运行管护人员。


1. 中标单位值班人员的技能水平、个人素养、责任意识、服务态度等均要符合采购单位要求。中标单位应无条件服从采购单位进行盛泽镇全镇水域调度以及其他工作安排。
2.中标单位应当给全员购买意外险（每人每年保额不低于50万元），并确保全员身体状况适任于本项目，否则中标单位应及时调整并向采购单位报备。涉及服务于本项目的全员人身安全全部由中标单位负责。
（三）项目要求：
1.中标单位负责对运行管护人员安排岗前业务、技能、安全等培训，培训合格后方可上岗；泵（闸）站运行管护人员应具备泵（闸）站的现场运行管理经验，熟悉水泵的日常操作，如若泵（闸）站出现故障应及时处理并上报采购单位。

2.泵（闸）站运行管护人员应相对固定，正常考勤。各泵（闸）站运行管护人员要求5-10月份泵闸站防汛期间坚持不间断值守，值守期间全员在岗确保泵站防汛排涝、设备正常运行；11-4月份换水期间值守，保持手机畅通，随叫随到。中标单位投入本项目的人员如因不可抗力原因需要更换人员，中标单位需及时向采购单位报备并经采购单位书面同意后及时更换人员；如果中标单位在服务期间确实需要更换人员，必须事先经采购单位书面同意后方可更换人员，同时采购单位将对中标单位的违约行为进行扣款(更换项目负责人的扣除当年度合同金额的5%，更换持证上岗人员的扣除当年度合同金额的2%）；未经过采购单位同意，私自更换人员的，采购单位将对中标单位的违约行为进行扣款（更换项目负责人的扣除当年度合同金额的10%，更换持证上岗人员的扣除当年度合同金额的5%）；采购单位发现中标单位服务人员不能满足本项目任务要求，采购单位有权要求更换，中标单位必须及时更换，否则采购单位有权直接解除合同；人员更换时新的人员资历经验等不得低于被替换的人员，否则采购单位有权直接解除合同。
3.泵（闸）站控制室内必须由专人操作，非专业人员、闲杂人员严禁入内。严格执行各类电气设备的运行、操作、检修规程，严禁酒后操作设备，发现问题须及时上报；10KV高压柜检修至少两人具有特种作业操作证（准操项目：高压电工作业）且具备有效监护才能进行。

4.泵站维护过程中应严格遵守各项操作规程，在配电控制室内不得私自乱接用电器和乱拉电线，不得挪作他用，在控制室内不得从事与工作无关的活动，否则所造成一切后果由中标单位负全责。
5.泵（闸）站管理期间始终保持管理区域整洁卫生，节约用水用电，避免浪费。
6.中标单位投入本项目的服务人员在岗履行工作职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡以及事故等，均由中标单位负责处理并承担经济和道义上的责任；中标单位违反国家相关法规，与派遣人员发生纠纷，均由中标单位负责调解与处理，采购单位不承担责任。
7.采购方和中标单位对泵（闸）站的日常运行管理联合巡查考核和应急突发事件处理汛期巡查时所需巡查车辆由中标单位提供。

8.中标单位应根据采购方要求建立完善的运行管理制度及工作台账，至少包括以下内容：值班制度、岗位职责、安全注意事项、考核制度、巡视记录、设备缺陷台账、考勤表、日运行记录、月工作报表等，台账需按照采购单位相关格式记录；并每月按时上报至采购单位。
（四）泵（闸）站委托运行管理内容：
1.对盛泽镇联圩进行运行管理，确保盛泽镇防汛排涝、河道换水、设备正常运行工作。

2.运行管护人员负责泵（闸）站内所有设备及进出水设施的日常巡视维护工作，保障设施的正常运行。
3.保持泵（闸）站内所有房间、设施设备及外部区域内环境的卫生整洁。
（五）泵（闸）站委托运行管理标准：
1.设备运行及进出水设施的日常巡视维护工作

*巡视管理

泵（闸）站运行管护人员每天定时对泵站内设备进行巡视检查，尤其对高供设备及变压器加强监管，如发现设备有异常，须立即按照操作规程采取措施并上报，如发现问题不能解决，应及时上报中标单位，并做好相应记录；每天将检查情况记录在案，应保持每2小时进行一次巡视。重要情况、特殊情况下（如主汛期）应加强巡检次数。

*泵组运行

每天正常情况下，泵站运行管护人员做好数据运行记录，每2小时填写各项运行数据，按月上报。每天时时观察水泵、闸门控制系统是否正常，电气设备运行情况及聆听水泵运行声响是否正常，如有情况立即汇报管理单位。

进入汛期需严格按照防汛要求进行巡查、值守，认真服从防汛调度；非汛期服从水务部门换水调度，如遇重大政府活动时无条件服从调度。如接到采购单位防汛通知，为增加河道蓄水能力，需提前降低内河水位，运行管护人员须严格按照规定进行最大限度降水并做好降水数据记录等。
2.卫生清洁

每天对管理工作区域清洁，清洁内容包括：保持门窗洁净完好，通风换气；清扫地面垃圾、清倒垃圾篓垃圾、换新的垃圾袋；卫生间无异味，洗漱用品摆放整齐；门窗需用毛巾擦洗干净；地面需用拖把拖洗干净；做到管理工作区域内无异味、臭味；地面无烟头、纸屑、污渍、积水，天花板、墙面无灰尘、蜘蛛网；室外管理区域内无杂草；拦污栅前无明显垃圾存放，即时清理。

针对夏季等潮湿及蚊、蝇、滋生季节需添置驱鼠、防虫、防蚁、防盗、防火、防潮设施，保障控制室及电缆沟内无小动物进入；保障室内温度、湿度适宜。

3.安全防范

泵站内不允许私自搭建或拆除原有设备，不许私自改变原有设施的使用功能；工作区内不得堆放杂物，不准在泵站区域内放养禽类、犬类等；不允许在泵站周边范围内翻种蔬菜等；泵站内禁止乱拉乱接电线，如有特殊情况，需接拉电线，须经采购单位批准；泵站内的消防设备要经常检查，确保灭火器压力正常，灭火器如果使用过期，要立刻报告采购单位。安全管理台账记录清晰准确，安全责任人落实到位。按照闸站管理要求认真做好“三防”工作，即防火、防冻、防盗。

遇到偷盗、人员伤害等突发事件时及时报告警方与采购单位，必要时采取正当防卫，防止事态扩大，协助保护现场和证据。

上述内容提及所有情况，中标单位接到泵（闸）站运行管护人员汇报后，须向采购单位负责人汇报情况。 

情况汇报模式：泵（闸）站运行管护人员向中标单位项目负责人汇报，中标单位项目负责人接到汇报后，通过整理后向采购单位相关负责人汇报。
（六）其他要求：
1.服务综合要求：
1.1中标单位人员对现场设备等造成损坏，应由中标单位负责修复及承担一切费用；
1.2中标单位承担服务期间设备和人员的安全责任；
1.3中标单位要严格遵守服务规范要求，文明实施项目服务工作；严格服从本项目的各项管理制度及规定。
1.4服务期间做好安全标识牌；中标单位负责及时清理垃圾，保证场地清洁；
1.5中标单位自行承担服务期间所有设备和人员安全责任、用人责任和经济赔偿及法律责任。中标单位工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标单位负责处理并承担，采购单位不承担任何责任。作业车辆（如有）符合法律法规要求，一切事故所产生费用及事故责任均由中标单位承担。
1.6中标单位应当做好作业过程中的安全、交通、环卫、施工噪声等管理措施，并做到安全、文明施工，若发生以上相关事故，责任与费用由中标单位负责并承担。
1.7中标单位违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由中标单位负责调解与处理，招标单位不承担责任。
1.8因中标单位管理不善，造成工作范围内的设施、设备等损坏的，由中标单位负责赔偿损失，情节严重的采购单位有权终止合同甚至诉诸法律。
1.9中标单位须在中标结果公告发布之日起十日内确保服务人员和设备全部进场，开展服务交接工作，否则采购单位有权取消中标单位中标资格或者直接解除合同。在本项目合同履行期限到期后，在新的服务单位接管本项目前，除采购单位要求中标单位提前撤离外，新老服务单位的交接过渡期最长为7天，在此期间中标单位应提供过渡期服务，费用含在投标报价中；过渡期满后，未按规定进行交接、撤离的，每逾期一天采购单位向中标单位收取相应服务费用总价1%的违约金。
1.10其他详见合同及合同附件要求。
2.投标报价说明：投标单位应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。
2.1投标总报价一次报定，不得更改。投标总报价包括完成本项工作所需的技术服务费、人工、社保、意外险、高温费、国假加班费、双休加班费、代理服务费等所发生的全部费用以及投标单位企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。乙方自行承担项目实施过程中的各项风险，自合同签订之日起，项目实施安全责任由乙方负责。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2.2请投标单位充分踏勘现场，了解存在的各种困难和风险，合理报价（各投标单位请自行前往勘查现场，提前了解现场情况，中标后不得以不了解情况为由，提高价格或降低服务质量，否则取消中标资格。投标报价包括了完成本次招标范围内的全部服务所需费用，投标单位参与投标即视为对本项目现场所存在的可能影响项目目标实现的各种因素均已有充分的了解，所有现场存在的可能影响项目目标实现的风险因素均视为已包含在投标单位所报价格范围内）。
3.考核办法：由采购方制定考核标准（详见合同章节附件一），严格实施。

4.若中标的投标单位在项目服务期间，违反下列规定，采购单位有权解除相关综合服务合同：
4.1将承包的服务整体转包、分包他人；
4.2未经采购单位书面同意，擅自更换人员；
4.3未在中标结果公告发布之日起十日内确保服务人员和设备全部进场，开展服务交接工作；
4.4严重违反采购单位关于本项目的有关规定；
4.5在服务期间，由于中标单位运行不规范造成重大安全责任事故和人为失职造成管理区域内受淹造成财产损失，或其他严重违约行为；

4.6一季度内泵（闸）站月考核平均分低于80分的。
（七）综合说明：

1.投标单位在履行合同期间，其服务质量考核如未能达到采购文件规定的标准或其响应承诺，则采购单位有权要求整改到位并不予结算相关费用或终止合同，相关损失和责任由投标单位承担。

2.付款步骤：合同签订生效后，按照每三个月支付一次，甲方支付乙方相应的服务费用（合同总金额/12-考核扣款）。
3.履约保证金：无。
4.验收标准：根据国家相关法律法规、行业相关标准、政府采购合同要求、招标文件要求、投标文件规定。

5.供应商提供的投标响应文件内容须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购要求，其投标响应文件将被拒绝。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。
七、政府采购政策

1.小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。
在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。
2.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。
八、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

第五章  合同主要条款 

	甲方（采购单位）：
	乙方（供应商）：

	单位地址：
	单位地址：

	联系人：
	联系人：

	联系电话：
	联系电话：


根据甲方申请并经财政局核准的 盛泽镇泵（闸）站运行管理服务（    号）政府采购计划，依据甲方委托苏州汇顺项目管理咨询有限公司进行本项目政府采购的招标结果，确定乙方为本次中标供应商，现依照招标文件、乙方的投标文件及相关文件的内容，签订本合同书。

1、 合同内容：
1、合同服务内容及范围：按招标文件第四章的规定。
2、合同履行期限：叁年，自   年  月  日至   年  月   日止。
3、服务地点：盛泽镇泵（闸）站运行管理服务现场，具体按采购单位指定地点。
4、下列文件为本合同不可分割部分：
1 中标通知书；
2 投标书；
3 乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；
4 招标文件及其附件；
5 合同附件。
以上与本合同具有同等法律效力。
二、乙方工作职责：
1、乙方负责：乙方严格按照采购需求实施项目服务，具体按照招标文件第四章节详细要求。

2、其他（如有）：按照乙方投标承诺，或按照甲乙双方约定的其他服务内容。
三、甲、乙双方的权利及义务
（一）甲方权利及义务：
1、甲方指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。为乙方履约提供必要的协助和便利，如提供场地、资料、协调相关部门等，确保合同顺利履行。对供应商提出的合理请求或问题，及时予以回应和处理。
2、甲方因工作需要，遇重大活动或仪式需乙方外加服务人员提供保障服务的，乙方须全力配合。

3、甲方发现乙方服务人员不能满足本项目任务要求，甲方有权要求更换。

4、按照合同约定支付合同价款。
（二）乙方权利及义务：
1、乙方在从事管理工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施。

2、乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育培训，加强岗位责任考核。

3、乙方投入本项目的人员应相对固定，未经甲方事先书面同意，不能更换，如有更换，新的人员资历经验等不得低于被替换的人员，且须经甲方事先书面同意。

4、乙方须在中标结果公告发布之日起十日内确保服务人员设备全部进场，开展服务交接工作。在本项目合同履行期限到期后，在新的服务单位接管本项目前，除甲方要求乙方提前撤离外，新老服务单位的交接过渡期最长为7天，在此期间乙方应提供过渡期服务，费用含在乙方投标报价中。

5、乙方在进场前，应提前向甲方提供入驻人员的基本信息、资质证明（如有）、投入本项目的设备清单，以及甲方要求提供的其他资料，经甲方审核确认后，方可正式履行项目合同。
6、确因甲方工作需要，乙方应无条件配合甲方完成一些突击工作。如：安排服务人员（内部）临时加班等。
7、乙方在管理期间，必须严格按照相关规程、安全操作规程进行操作，建立完善安全生产制度和意外事故的应急机制，乙方应保障生产和服务的稳定和安全，防止事故发生。

四、甲、乙双方的责任
（一）甲方责任：
1、组织对乙方履约情况进行验收，成立验收小组，制定验收方案，对乙方服务的质量、数量、技术性能等按合同约定逐项验收。甲方不验收的，乙方有权要求甲方验收。
2、按照合同约定支付合同价款，否则乙方有权要求甲方及时支付。
（二）乙方责任：
1、合同期内若发生劳动、生产安全、社会治安、防火等责任事故，由乙方自行承担责任，与甲方无关。

2、因乙方管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成一定损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。

3、乙方投入本项目的服务人员在岗履行工作职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡以及事故等，均由乙方负责处理并承担经济和道义上的责任；乙方违反国家相关法规，与派遣人员发生纠纷，均由乙方负责调解与处理，甲方不承担责任。
4、乙方投入本项目的人员如因不可抗力原因需要更换人员，乙方需及时向甲方报备并经甲方书面同意后及时更换人员；如果乙方在服务期间确实需要更换人员，必须事先经甲方书面同意后方可更换人员，同时甲方将对乙方的违约行为进行扣款(更换项目负责人的扣除当年度合同金额的5%，更换持证上岗人员的扣除当年度合同金额的2%）；未经过甲方同意，私自更换人员的，甲方将对乙方的违约行为进行扣款（更换项目负责人的扣除当年度合同金额的10%，更换持证上岗人员的扣除当年度合同金额的5%）；甲方发现乙方服务人员不能满足本项目任务要求，甲方有权要求更换，乙方必须及时更换，否则甲方有权直接解除合同；人员更换时新的人员资历经验等不得低于被替换的人员，否则甲方有权直接解除合同。
5、乙方须在中标结果公告发布之日起十日内确保服务人员设备全部进场，开展服务交接工作，否则甲方有权取消中标单位中标资格或者直接解除合同。在本项目合同履行期限到期后，在新的服务单位接管本项目前，除甲方要求乙方提前撤离外，新老服务单位的交接过渡期最长为7天，在此期间乙方应提供过渡期服务，费用含在乙方投标报价中；过渡期满后，未按规定进行交接、撤离的，每逾期一天甲方向乙方收取相应服务费用总价1%的违约金。

6、如乙方在规定的时间内未能向甲方提供入驻人员的基本信息、资质证明（如有）、投入本项目的设备清单等相关资料，或提供的资料不完整、不真实的，或未经甲方审核通过的，甲方有权直接解除合同。
7、确因甲方工作需要，乙方应无条件配合甲方完成一些突击工作。如：安排服务人员（内部）临时加班等，乙方不配合的，甲方有权请第三方服务单位配合完成突击工作，所发生的费用由乙方承担。
8、乙方在管理期间，如出现重大事故，乙方应及时通报甲方，并尽最大人力、物力进行抢救，尽快恢复生产与服务；在事故影响期间，乙方应采取各种应急措施进行补救，尽量减少事故对公众的影响，所造成的损失由乙方承担。
五、费用及结算：
1、合同总价：人民币       整（￥元），包括完成本项工作所需的技术服务费、人工、社保、意外险、高温费、国假加班费、双休加班费、代理服务费等所发生的全部费用以及投标单位企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。乙方自行承担项目实施过程中的各项风险，自合同签订之日起，项目实施安全责任由乙方负责。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、付款步骤：合同签订生效后，按照每三个月支付一次，甲方支付乙方相应的服务费用（合同总金额/12-考核扣款）。

3、甲方每次付款时，乙方需提供付款金额等额的合格的发票、甲方签字的考核单等凭证。

4、如乙方对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用在合同金额中扣除。
5、甲方支付此项费用外不再承担其他任何费用（包括个人），服务人员的薪金（含国家或地方政府政策性调整基础工资、社保）、福利、保险、休假日补贴等所有工资福利待遇由乙方付给，与甲方无关。
6、确因甲方工作需要，乙方应无条件服从。

7、付款方式：银行转账或甲乙双方约定得其他合法形式。

8、履约保证金：无。

六、服务质量保证

1、乙方须严格遵照国家行业规范、招标文件要求及双方约定开展服务，规范人员管理与职责，持证依规开展各项作业。

2、日常按标准做好设备巡检、操作运维工作，服从调度安排，及时处置上报设备异常问题，完整规范留存各类工作台账资料。

七、不可抗力

1、因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，
八、违约责任

1、乙方不能按规定提供服务、未经甲方同意分包或转包、服务质量不合格、违反甲方关于本项目的有关规定、乙方运行不规范造成的重大事故或问题从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方偿付合同总价款10%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2、乙方逾期提供服务的，应按照合同总价的每天万分之四支付违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。同时乙方应与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务。逾期超过10日的，甲方有权解除合同并要求乙方承担合同总价款10%的违约金。

3、 因乙方违约导致甲方解除合同，乙方应将已付款退还给甲方并支付合同总价10%的违约金，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于损失、违约金、律师费、诉讼费、诉责险费等。

4、本项目的履行以甲方及时获得相应的财政预算资金为前提。若因财政拨款计划调整、资金未按时到位等非甲方主观原因导致项目资金无法落实，甲方有权以书面形式通知乙方终止本项目履行，且不因此承担违约责任。对于终止前乙方已完成的、符合约定标准的工作成果，甲方应组织验收，并按照合同约定价格和已完成的工作量进行结算支付。

5、任何一方违反本合同的约定均构成违约，守约方有权解除本合同，违约方应当承担违约责任，并赔偿守约方因此受到的损失（包括但不限于诉讼费、保全保险费、律师费等）。
九、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、乙方有下列情形之一，甲方有权无条件解除合同，因此给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方承担赔偿责任：

（1）将承包的服务整体转包、分包他人；
（2）未经甲方书面同意，擅自更换人员；
（3）未在中标结果公告发布之日起十日内确保服务人员设备全部进场，开展服务交接工作；
（4）严重违反甲方关于本项目的有关规定；

（5）在服务期间，由于乙方运行不规范造成重大安全责任事故和人为失职造成管理区域内受淹造成财产损失，或其他严重违约行为；

（6）一季度内泵（闸）站月考核平均分低于80分的。
3、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

3.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

3.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

4、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

5、合同的部分和全部都不得转让。

十、争议解决

1、履行本合同如发生争议，应通过友好协商解决。如协商解决不成，双方商定，采用以下第      种方式解决：

（1）因本合同所发生任何争议，申请项目所在地仲裁委员会仲裁；

（2）可由本合同签订地或者项目所在地人民法院诉讼管辖。

十一、其他
1、乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）；

2、本合同未尽之处双方协商解决，并签订补充条款，补充条款与本合同具有同等法律效力。如协商不成，双方同意可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、合同生效及其它

1、合同经招标代理机构加盖合同鉴证章，甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效，生效合同需在签订之日起2个工作日内公示挂网后备案。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

十三、附则

1、合同份数：本合同一式陆份，甲乙双方各执两份，招标代理机构一份，政府采购管理部门一份。
2、适用法律：本合同应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的法律进行解释。
采购单位（甲方）：（盖章）                       服务单位（乙方）：（盖章）
法定代表人                                       法定代表人　　　　　　　　　　　
或其授权的代理人（签字或盖章）：                 或其授权的代理人（签字或盖章）：
年月日                                           年月日
合同附件一：盛泽镇泵（闸）站运行管理服务考核表  

               泵（闸）        年   月    日    得分      

	考核项目
	扣分现象（类别分值）
	扣分

分/次
	得分

	工作纪律（25分）
	串岗□；迟到、早退□；工作时间值班电话或手机不畅通□；精神状态不佳□；无故不参加泵站每月例会□；（5分）
	0.5
	

	
	缺勤□；当班睡觉□；私拉乱接用电设备□；管理台账填写不规范□；工作场所饮酒、打牌□；违反请假规定□；不爱惜公物□；控制室内烧饭□；巡检不认真□；无关人员擅自进入管理区域，未劝阻□；泵房附近周边环境及绿化□；养殖禽类、犬类□；绿化翻种蔬菜□；（10分）
	1.0
	

	
	台账记录作假□；聚众赌博□；打架斗殴□；酗酒□；酒后操作设备□；私自改动控制系统□；违抗工作指令野蛮操作□；故障失察，瞒报□；服务人员不能满足任务要求□；擅自更换服务人员□；带小孩值班□；发现问题不及时处理连续发现两次及以上□（10分）
	2.0
	

	维护保洁（15分）
	泵房管理范围内环境杂乱□；工具摆放混乱□；控制室卫生不清洁□；设备有大量积尘及控制柜积尘严重□；拦污栅有堵塞或其他杂物□；泵（闸）站周边（院内）绿化养护不到位□（10分）
	1.0
	

	
	室内有老鼠或老鼠破坏痕迹□；确认因环境问题引起设备故障□；（5分）
	1.0
	

	设施运行及管理（40分）
	人为发生小型故障及未按指令开启设备运行□；未按规定控制或预降水位□；故障未及时报修□；台账报送不及时□；发生偷盗□；（10分）
	1.0
	

	
	人为发生中型故障□；汛期雨季未按规定开启设备及未按规定控制或预降水位□；发生偷盗，未及时报案□；水电浪费严重□；设备保养不佳□；运行维护水平太差□；换季防冻防灾不到位□；运行记录缺失□（15分）
	2.0
	

	
	人为发生较大故障及违章操作发生安全事故□；收到有责投诉□；发现问题处置不当，上门、上访投诉□；造成设施损坏、运行事故、财产损失、有损采购单位形象等不良后果□；调度指令执行不到位□（15分）
	3.0
	

	安全责任（18分）
	私自接水接电，发生水、电等资源浪费现象□；发生重大安全责任事故，设备重大安全运行事故□；安全责任制度未建立或完善□；安全教育培训未落实或者资料不全（缺签到/照片）□；作业实施区域内指示、警示、实施安全标志不健全□（10分）
	3.0
	

	
	消防设备逾期不报□；安全隐患查处不力□；安全管理台账记录不清晰□；安全责任人落实不到位□；（8分）
	2.0
	

	其他（2分）
	作业完成后未及时清理建材、垃圾、需日常清理部位未做到位□（2分）
	1.0
	

	合计
	
	
	


备注：
1、为了更好的运营管理，采购单位制定如下月度考核标准，对没有达到管理要求的行为要进行扣分处理。

如下考核表针对单个泵站进行考核，单座泵（闸）站考核总分为100分。每发生考核表中所述扣分现象，扣除对应分值，但累计扣分总值不超过该类别总分值，每月按考核分数进行结算。

A、每月单个泵（闸）站考核得分在90分或以上，该泵（闸）站服务费不扣款；

B、每月单个泵（闸）站考核得分90分以下，每低1分扣100元，直至扣完为止；
2、一季度内泵（闸）站月考核平均分低于80分的，采购单位有权终止合同执行。
3、如中标单位未按招标文件要求执行管理的，采购单位有权终止合同执行并追究其责任。 
甲方代表（签字）：              乙方代表（签字）：                 得分：

合同附件二：

验收方案

一、验收单位

苏州市吴江区盛泽镇人民政府 (具体人员另行安排)

二、验收时间

具体验收时间另行通知

三、验收依据

验收依据为中标单位提供的盛泽镇泵（闸）站运行管理服务（项目过程中依据项目需求的服务能力，生成的阶段性交付成果。投标响应文件提交的各技术服务方案以及采购文件的采购需求也是阶段验收的依据之一)。

具体依据如下:

1)本项目采购文件、投标响应文件，尤其是项目需求部分。

2)确认收到的验收提交文档资料情况。

四、验收内容和标准

1.验收相关标准

根据项目具体的采购需求制定。验收内容一般包括维保管理资料等。

2.需要验收的内容

验收内容工作主要包括:按项目采购需求的服务能力，生成的各项阶段性交付文档。文档验收标准一般包括但不限于:文档完备性、内容针对性、内容充分性、内容一致性、文字明确性、图表详实性、易读性等。

五、验收结论

由验收小组根据验收情况和相关资料得出结论，并进行确认签字。验收结果分为:验收合格和验收不合格两种情况。

1.验收合格情况

符合项目服务标准、任务按期保质完成，考核指标达标，视为验收合格。

2.验收不合格情况

1)未按项目考核指标或合同要求达到所预定的考核指标的。

2)所提供材料不齐全或不真实的。

六、其他验收要求按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》规定执行。

第六章  评标办法及评分标准
一、评标办法：
1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由采购代理机构组织抽签确定中标单位。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标单位为排名第一的中标候选人。

2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标单位的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标单位的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标单位的综合评分。
3.如投标单位存在“苏财购字（2017）11号”文件中所列的失信或不良行为，按照文件规定执行。
4.异常低价响应审查：

4.1评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

4.1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

4.1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

4.1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

4.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第4.1.1项至第4.1.4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第4.1.3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

4.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
5.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，中标金额则以实际响应报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。
小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

③若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
二、评分标准：

(一）价格分（10分）
第一步：投标总报价低于或等于采购预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超采购预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进入评审，也不得标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分= （评标基准价/投标报价）*价格权值*100，计算结果四舍五入保留两位小数（价格权值为10%）。

（二）针对本项目的服务方案（48分）

2.1针对本项目泵站运行管理服务理念和管理方案：包括对本项目的管理服务理念、目标，泵（闸）站运行管理方案及计划等，最高得8分。服务方案涵盖上述所有内容，且各内容描写详细、措施合理得8分；服务方案涵盖上述所有内容，但各内容描写不够详细、措施不够合理得4分；服务方案未涵盖上述所有内容，且所写内容描写不够详细、措施不够合理得2分；未提供方案的不得分。

2.2泵站运行的各项制度：包括针对本项目建立的规章制度总体架构情况等，最高得8分。服务方案涵盖上述所有内容，且各内容描写详细、措施合理得8分；服务方案涵盖上述所有内容，但各内容描写不够详细、措施不够合理得4分；服务方案未涵盖上述所有内容，且所写内容描写不够详细、措施不够合理得2分；未提供方案的不得分。

2.3针对本项目的内部人员考核管理方案：主要包括内部考核及奖惩制度等，最高得8分。服务方案涵盖上述所有内容，且各内容描写详细、措施合理得8分；服务方案涵盖上述所有内容，但各内容描写不够详细、措施不够合理得4分；服务方案未涵盖上述所有内容，且所写内容描写不够详细、措施不够合理得2分；未提供方案的不得分。

2.4应急方案及其它：主要包括可能发生的各类应急预案，如运行故障应急预案、消防应急预案、治安应急预案等等，最高得8分。服务方案涵盖上述所有内容，且各内容描写详细、措施合理得8分；服务方案涵盖上述所有内容，但各内容描写不够详细、措施不够合理得4分；服务方案未涵盖上述所有内容，且所写内容描写不够详细、措施不够合理得2分；未提供方案的不得分。

2.5项目交接过渡工作方案：最高得8分。服务方案涵盖上述所有内容，且各内容描写详细、措施合理得8分；服务方案涵盖上述所有内容，但各内容描写不够详细、措施不够合理得4分；服务方案未涵盖上述所有内容，但所写内容描写不够详细、措施不够合理得2分；未提供方案的不得分。

2.6针对本项目的安全文明保障措施：最高得8分。服务方案涵盖上述所有内容，且各内容描写详细、措施合理得8分；服务方案涵盖上述所有内容，但各内容描写不够详细、措施不够合理得4分；服务方案未涵盖上述所有内容，但所写内容描写不够详细、措施不够合理得2分；未提供方案的不得分。

（三）人员配置方案(19分)

3.1项目负责人素质及经验：7分

3.1.1项目负责人具有大专及以上学历的得2分；

3.1.2具有水利水电专业中级工程师及以上职称的得3分；

3.1.3具有闸门（泵站）操作证的得2分；

注：投标响应文件中提供相关证明材料复印件并加盖公章，资料提供不全不得分。

3.2投入本项目人员（除项目负责人外）配置及素质：12分

3.2.1具有安全培训合格证得1分，最高4分；

3.2.2具有救护培训合格证书或红十字救护员证得1分，最高4分。

3.2.3具有闸门（泵站）操作证得1分，最高4分；

注：投标响应文件中提供相关证明材料复印件并加盖公章，资料提供不全不得分。

（四）服务保障承诺（18.5分）
4.1服务标准：主要包括本项目泵（闸）站运行管理服务等标准，最高得8分。

内容合理执行力度强的得8分，内容较合理执行力度较强的得4分，内容较一般，执行力度一般的得2分，无内容的不得分。

4.2针对本项目配置的设备比较，最高得3.5分。

具备工程救（抢）险车的得3.5分。（如果车辆自有的响应文件中提供车辆购置发票、行驶证及产权证复印件；如是租赁的响应文件中提供租赁合同、租赁发票、行驶证复印件；如承诺在成交后配备的，提供承诺函；不提供不得分）
4.3资料、档案管理，最高得7分。

资料、档案管理制度合理、可操作性强的得7分；资料、档案管理制度较合理、可操作性一般的得4分；资料、档案管理制度较一般且无可操作性的得2分；不提供不得分。

（五）投标单位综合情况（4.5分）

具备有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每具备一份得1.5分，最高为4.5分。（上述认证证书须在认证有效期内，投标文件中提供证书复印件加盖投标单位签章或上述证书在全国认证认可信息公共服务平台查询到的清晰页面截图加盖投标单位签章，上述资料未提供或所提供资料无法证明对应评分内容的对应项不得分。）

备注：

1.报价超过采购预算或最高限价或不符合招标文件相关规定的将不进入综合评审程序，也不得中标。

2.付款步骤、合同履行期限如有负偏离的为无效投标。

3.针对评分标准中评分的每一条，投标单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件，资料须编好目录及页码。

4.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标单位澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

5.投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

6.投标响应文件中复印件可用扫描件代替，招标文件中要求加盖供应商公章的，可用电子签章代替。
（全文完）


