苏州市姑苏区政府采购

公开招标项目

采购编号：JSZC-320508-SZRF-G2026-0008

项目名称：2026年度姑苏区重点部位监控建设项目

采 购 人：中国共产党苏州市姑苏区委员会政法委员会

采购代理机构：苏州市润芳招投标咨询服务有限公司

采购类别：     货物类

2026年05月

投标须知前附表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320508-SZRF-G2026-0008 |
| 2 | 项目名称 | 2026年度姑苏区重点部位监控建设项目 |
| 3 | 项目预算 | 预算金额280.93445 万元;最高限价：280.93445 万元 |
| 4 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州市润芳招投标咨询服务有限公司 地址：苏州市西环路883号蓝文化创意创业园204室 业务联系人：陈超、宁杰星、孙阳、王思恬、张国珍 联系电话：0512-68128750 传真：0512-65115979 |
| 5 | 采购单位 | 名称：中国共产党苏州市姑苏区委员会政法委员会 地 址：苏州市平川路510号 联系人：陈栋喜 联系电话：0512-65225661 |
| 6 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 7 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 8 | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起六十日历日 |
| 9 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 10 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2026年6月22日13点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 11 | 开标时间 开标地点 | 2026年6月22日13点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 12 | 评标时间 评标地点 | 2026年6月22日13点30分（北京时间） 苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆8楼 |
| 13 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 14 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 15 | 履约保证金 | 本项目免收投标保证金 |
| 16 | 评标方法 | 详见第六章 |
| 17 | 中标服务费 | 本项目代理服务费按人民币：34902元计收；由委托人支付，在代理服务履约完毕之日起30个工作日内支付款项。 收费标准：中标服务费的收取按差额定率累进法计算： 预算金额100万以下费率为预算金额1.5%； 预算金额100－500万费率为预算金额的1.1% 预算金额500-1000万费率为预算金额的0.8% 预算金额1000-5000万费率为预算金额的0.5% 注：中标服务费的收取按差额定率累进法计算，若预算金额为150万，则中标服务费＝100万×1.5%＋（150万－100万）×1.1% 服务费账号：1102020209004028955 账户名：苏州市润芳招投标咨询服务有限公司 开户行：工商银行苏州道前支行营业部 |
| 18 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）各标段符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 19 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

目    录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  招标书

第五章  合同文本

第六章  评标办法及评分标准

第一章  投标邀请函

苏州市润芳招投标咨询服务有限公司受中国共产党苏州市姑苏区委员会政法委员会委托，对2026年度姑苏区重点部位监控建设项目 进行国内公开招标，欢迎符合投标资格条件的供应商前来投标。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320508-SZRF-G2026-0008号

2、项目名称：2026年度姑苏区重点部位监控建设项目

3、预算金额：280.93445 万元

最高限价：280.93445 万元。

4、采购需求：

| 项目名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 2026年度姑苏区重点部位监控建设项目 | 1批 | 详细清单及要求见招标文件第四章 |

（1）项目交付时间：工期【90】天,具体开始时间以甲方通知为准。同时，乙方应在项目交付时将项目日后在使用、运营、维护、升级、开发等过程所涉及的源代码、系统端口、测试脚本、技术文档等资料、口令密码、乙方或第三方的产品和软件许可授权等一并交付甲方。

（2）项目交付地点： 采购人指定地点。

（3）付款进度和方式：采购人自合同签订后，向中标单位支付合同总金额30%作为预付款；项目验收合格后，采购人向中标单位支付至合同总金额的70%；项目审计结算后，采购人向中标单位支付至审计金额的100%。中标单位应在采购人每次付款前提供合法有效且符合采购人要求的发票，否则采购人有权迟延付款且不承担逾期付款的责任。。

（4）售后服务时间：本项目免费维护服务期不少于【3】年，自项目最终验收合格之日起计算。

二、供应商的资格要求

（一）供应商应当具备下列一般条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购，供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。所属行业为工业。

（三）本项目的特定资格要求：无

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3.根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他有关部门、单位认定的不良信用记录的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（五）联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、获取招标文件：

1、时间：自公告发布之日起5个工作日

2、地点：“苏采云”系统自行下载采购文件

3、方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4、售价：免费

四、响应文件提交

1、递交响应文件截止时间：2026年6月22日  13点30分（北京时间）；

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。

3、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

五、开启

1、时间：2026年6月22日  13点30分（北京时间）；

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

七、其他相关事宜：

1、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2、苏州市姑苏区财政局综合处监督电话：0512-68728409。

3、根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

4、本次招标公告同时在苏州市政府采购网、江苏政府采购网上发布。有关该采购项目的澄清、修正及中标等信息亦在以上网站发布，请随时关注。

八、采购项目联系人及联系方式：

1.采购人

名  称：中国共产党苏州市姑苏区委员会政法委员会

联系人：陈栋喜

电  话：0512-65225661

地  址：苏州市平川路510号

2.采购代理机构信息

名  称：苏州市润芳招投标咨询服务有限公司

地  址：苏州市西环路883号蓝文化创意产业园204室

联系方式：0512-65115979

（三）项目联系方式

项目联系人：陈超、宁杰星、孙阳、王思恬、张国珍

电   话：0512-68128750

苏州市润芳招投标咨询服务有限公司

2026年5月29日

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本采购文件仅适用于苏州市润芳招投标咨询服务有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于苏州市润芳招投标咨询服务有限公司。

2. 词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目采购代理机构是苏州市润芳招投标咨询服务有限公司。

2.3 投标人：指投标招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

2.5 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.6合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.7甲方（采购人）：指采购文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.8乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.9天：日历日。

2.10时间：除特别说明，均指北京时间。

2.11知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.12交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.13合同价款：根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.14服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.15不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.16实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.17进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.19核心产品：根据本项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。

二、投标人（供应商）

3. 供应商资格要求

3.1供应商应当具备下列一般条件：

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件；

3.2供应商应当具备的特殊条件：无

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、采购文件的说明

7、采购文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8、招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9、勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10、质疑

10.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

10.2根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及《供应商参加投标确认函》与质疑函一起递交。

10.3未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

10.4供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.5接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

10.6联系单位：苏州市润芳招投标咨询服务有限公司

10.7收件人：业务部-陈超、宁杰星

10.8联系电话：0512-65115979

10.9通讯地址：苏州市西环路883号蓝文化创意产业园204室

10.10邮政编码：215000

四、投标文件说明

11、提示与要求

11.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将采购文件及相关的所有通知、文件等视为保密文件。

12、投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

# 14. 投标文件的组成（相关文件格式参见第三章）

14.1投标文件

14.1.1封面

14.1.2开标一览表

14.1.3公开分项报价

14.1.4资格审查文件

14.1.4.1投标函（格式见第三章）；

14.1.4.2关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.1.4.3投标人情况表（格式见第三章）；

14.1.4.4投标人法定代表人身份证复印件；

14.1.4.5法定代表人授权委托书、投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.1.4.6合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（提供最近一期财务报表或其他组织、自然人及成立未满一年的提供银行出具的资信证明原件扫描件）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

（6）特殊条件证明材料（如有）：无

14.1.4.7其它有关资格证明文件：

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表（不得出现价格，格式见第三章）；

14.1.5.2技术参数响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.3商务条款响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.4对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

14.1.5.5其他有关符合性审查的文件(供应商根据采购文件中实质性响应内容制作)；

14.1.6综合评审文件（供应商根据评分标准制作）

14.1.6.1产品质量、配置及技术参数证明材料

14.1.6.2项目部署方案

14.1.6.3项目实施与管理方案

14.1.6.4项目组成员

14.1.6.5投标单位综合实力

14.1.7《关于符合本国产品标准的声明函》；

14.1.8《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

14.1.9其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.7为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5.1-14.1.5.5为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.1.4-14.1.9”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

15、投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容

# 16、投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》 中的全部内容的报价应包括完成本项工作所需的一切应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.2投标人应按《投标报价表》中的全部内容计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。

16.3投标人应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

16.4 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

16.7报价不的超过预算金额及单价限价，否则无效。

# 17、投标保证金： 本项目不收取投标保证金

# 18、投标文件的有效期

18.1自投标截止时间之日起60天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

# 六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

23.4异常低价响应审查

（一）评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值65%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值X65%;

2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价65%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价X65%;

3.投标(响应)报价低于采购项目最高限价65%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价X65%;

4. 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评标委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（三）各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评标委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

24、评标委员会

24.1评标委员会（以下简称评委会）成员依法组建；

24.2评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

24.3评委会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

24.3.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

24.3.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.3.3对投标文件进行比较和评价；

24.3.4签署评标报告、推荐中标候选人并根据采购方委托从中确定中标人；

24.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.4评委会成员应当履行下列义务：

24.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.4.2按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.4.4参与评标报告的起草；

24.4.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

24.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

25、保密要求

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26、对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30、投标文件的评价和比较

30.1评标委员会将仅对按采购文件有关规定确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较。

30.2评价和比较，评委会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

# 30.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

# 七、确定中标原则：

本次评标采用综合评分法

根据委托代理协议内容，由采购人授权评标委员会直接确定中标供应商。

# 八、发出中标通知书

31.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

31.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

31.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

# 十、签订合同

32.1 按照《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

32.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

32.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

32.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

# 十一、其他事项

33、代理服务费

33.1采购人须按规定支付代理服务费，该费用应当自代理服务履约完毕之日起30个工作日内支付款项。在采购人支付招标代理服务费前，代理人应当开具合法有效的发票。

# 33.2 中标单位如未按规定缴纳中标服务费,采购代理机构将保留诉讼的权利。

34、对投标人的机器码检查

机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的，投标文件将被认定为无效投标；

35、政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

# 33、未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：本章所有的投标文件格式为投标文件的组成部分，供采购人或采购代理机构编制采购文件时参考使用。由于新增政策、行业管理规定或者不同项目实际特点需要,则采购人或采购代理机构可以对有关表格进行必要的补充或修改，以满足实际项目的使用。

投标函

致：苏州市润芳招投标咨询服务有限公司

我方收到贵中心             （项目编号及分包号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵中心作出如下承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标书的有效期限为投标截止时间之日起60天。

5、我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

8、与本投标有关的通讯地址：

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

# 附件2.开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年   月   日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

# 附件3. 公开分项报价

公开分项报价

项目编号：                                   单位：元（人民币）

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

注：1.报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与《开标一览表》合计金额一致；否则，以《开标一览表》为准。

2.各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单，栏数不够可自加。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

# 附件4.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加苏州市润芳招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为          号（项目编号及分包号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件5.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

苏州市润芳招投标咨询服务有限公司：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期： 年  月   日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

# 附件6.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州市润芳招投标咨询服务有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 附件7.关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：    年    月     日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

# 附件8. 投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、性能 | 单位 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件9. 技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件10. 商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件商务条款要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件11.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件12.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市润芳招投标咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号及分包号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件13.投标人基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 实现利润 | 年万元 | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

注：若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件14.关于投标报价合理性的澄清说明

关于投标报价合理性的澄清说明

苏州市润芳招投标咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：

投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注：根据招标文件第二章“投标人须知”第26.4条要求，当政府采购评审中出现供应商“投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的”或者“投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的”或者“投标报价低于采购项目最高限价65%的”或者“评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形”时,评标委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

第四章 招标书

苏州市润芳招投标咨询服务有限公司受中国共产党苏州市姑苏区委员会政法委员会 委托，对2026年度姑苏区重点部位监控建设项目 进行国内公开招标，欢迎符合投标资格条件的投标人前来投标。

一、招标编号：JSZC-320508-SZRF-G2026-0008

二、项目名称：2026年度姑苏区重点部位监控建设项目

三、预算金额：280.93445 万元；最高限价：280.93445 万元。

四、采购内容：

（一）采购清单

| 序号 | 设备名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 外场设施 |  |  |  |
| 1 | 结构化枪机（核心产品） | 不低于800W像素星光级全结构化分析高清智能网络摄像机，1/1.8"800W像素高性能传感器，内置智能算法，10-50mm电动变焦镜头，暖黄光补光、护罩一体化设计。H.265/H.264，3840×2160，25fps。2×告警输入，1×告警输出，1× RS485，1×LineIN，1×LineOut，AC24V供电。智能功能：1、自动对视频画面中的人员目标、车辆目标进行检测、跟踪；2、自动抓拍人员目标和车辆目标的最佳快照；3、可对目标进行人/车分类属性；4、可提取目标上/下/左/右的运行方向属性；5、可提取目标行进速度快/慢分析属性；6、支持车辆的车牌识别；7、支持号牌颜色识别；8、支持号牌类型识别。含电源适配器、含安装支架。 | 台 | 137 |
| 2 | 移动客流摄像机 | 不低于800万变焦人员检测筒型摄像机；支持多种智能模式：倾斜客流、人员密度、拥挤检测、人数统计、Smart事件，多种智能模式可按需切换，同时支持定时切换配置；人数统计：支持同时运行区域关注度、在离岗检测、热度图和智慧照明功能；热度图为1个识别区域，智慧照明为3个识别区域，其他功能至多支持8个识别区域，160个目标；人员密度和拥挤检测：可检测指定场景内人员的拥挤情况，根据人数和占空比配置密度等级，至多支持8个识别区域；人员密度针对大场景，至多支持1500个目标。拥挤检测针对小场景，至多支持160个目标；倾斜客流：基于行人轨迹分析，统计指定场景内目标人员进入、离开和经过的情况，至多支持3个识别区域，256个目标；最大图像尺寸：3840 × 2160；最低照度：彩色：0.0005 Lux；黑白：0.0001 Lux；补光距离：红外光普通监控50 m，人脸抓拍7 m；白光普通监控30 m，人脸抓拍5 m支持防补光过曝开启和关闭；内置补光灯；视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 ；子码流：H.265/H.264/MJPEG ；网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）防护：不低于IP67，含电源适配器。 | 台 | 10 |
| 3 | 人员卡口摄像机 | 不低于800W人员卡口高清智能网络摄像机，1/2.8" 800W像素高性能传感器，6-22mm电动调焦镜头。最低照度0.005Lux（彩色），0.0005lux（黑白），120dB超宽动态。30-50米红外，H.264/H.265，3840×2160@20fps，3072×1728@25fps。基础智能。1×Line IN，1×Line OUT，2×告警输入，1×告警输出，1×RS485，1×内置TF卡槽。智能功能：人脸检测、跟踪，最佳人脸快照抓拍。含电源适配器、含安装支架。 | 台 | 6 |
| 4 | 避雷器 | 信号、电源二合一 | 台 | 143 |
| 5 | 监控立杆-高3.5米 | 成品杆件，高3.5米，臂长0.5~1米（含地笼、基础） ；（臂长根据现场实际情况配置） | 套 | 30 |
| 6 | 便携部署设备箱 | 不锈钢材质，镀锌、喷塑，含空开、防雷器，稳压电源、浪涌保护器、漏电保护器、内置4G、网桥、EPON等专用设备接口，有线转无线，无线转有线及专网等多种网络模式，物联网监控，定制型支架，适应壁装/吊装/借杆/抱箍等多形式（据现场环境，快速成形）国际电源，网线，电源线； | 套 | 5 |
| 7 | 抱杆箱 | 规格：400mm（高）*300mm（宽）*200mm（深），散热、防雨、通风、整体喷塑；材质：1.5mm厚不锈钢板喷塑箱体；含1个2P 25A空开，4个1P 16A空开；外壳喷涂电力警示标识和“姑苏公安”字样。 | 套 | 70 |
| 8 | 安装支架（室内枪机） | 定制，根据建筑物内实际情况定制 | 套 | 6 |
| 9 | 安装支架（室外枪机） | 定制，根据附着杆件的实际情况定制 | 套 | 30 |
| 10 | 电源线 | RVV3*2.5mm² | 米 | 5600 |
| 11 | 电源线 | RVV3*1.0mm² | 米 | 2145 |
| 12 | 网线 | 室外屏蔽超五类 | 米 | 2145 |
| 13 | 接地镀锌角钢 | L50mm*5mm, L=2.5m | 根 | 30 |
| 14 | 接地连接线 | BV-10mm² | 米 | 300 |
| 15 | 热镀锌扁钢 | 40X4热镀锌扁钢 | 米 | 90 |
| 16 | PVC管 | 明配，PVC25管，含束接、骑马卡等 | 米 | 1300 |
| 17 | 硅芯管 | HDPE40/33 | 米 | 1800 |
| 18 | 镀锌钢管 | 埋地敷设，DN50镀锌钢管，含管接件 | 米 | 200 |
| 19 | 绿化开挖 | 400mm*600mm，含渣土回填、绿化恢复 | 米 | 400 |
| 20 | 道板开挖 | 400mm*600mm，含渣土回填、道板砖恢复 | 米 | 500 |
| 21 | 路面开挖 | 600mm*800mm，混凝土包封至距路面100mm、60mm中粒式沥青层、40mm细粒式细沥青层 | 米 | 100 |
| 22 | 管井 | 500mm*500mm*800mm（内径） | 套 | 40 |
| 二 | 中心设备 |  |  |  |
| 1 | 高密云存储阵列 | 存储容量240T，支持24盘位，支持硬盘漫游和热插拔；接口不少于2个万兆以太网光接口或电接口；64位多核处理器，≥8GB内存；配置BBU电池保护，设备异常断电情况下保护缓存数据不丢失；含高性能云存储系统，单台设备既可作为控制节点，也可作为存储节点，也可作为控制存储一体节点；控制节点支持三台以上集群部署，任何控制节点损坏业务不受影响；存储节点支持纠删码数据离散冗余存储方式和副本冗余方式，提供跨节点数据保护能力，确保数据完整性和可靠性；支持数百PB级存储容量横向平滑扩展；提供API，NFS，FTP等通用访问接口，支持与监控业务平台、图像资源库等业务系统对接，支持视频码流直存转发技术；实际配置24块10T企业级硬盘。 | 台 | 3 |
| 2 | 光模块 | 万兆LC接口模块，适用于SFP+接口 | 个 | 16 |
| 3 | 视图聚档管理服务 | 1、支持用户通过全国人像比对服务后台以人像照片实时比对人员身份，以提高人员身份识别的准确性和效率，每月授权调用100万条数据。成功实名的反馈信息包括姓名、身份证号码等字段。 （1）姓名：提供与图片相关的个人姓名，以便于准确识别和匹配。 （2）身份证号码：提供与上传图片相关的身份证号码，以便于核实身份。 2、支持通过GA/T 1400设备采集接口采集人像信息，全面捕获人像信息；可支持海量人脸数据存储，同时具备人脸特征高并发检索能力。 3、提供实名与匿名档案检索服务，实现人脸检索比对。 4、支持通过以下图像参数进行人像比对服务调用：通过JPEG格式图像的人像进行比对查询；照片为人脸裁切图像，有且仅包含唯一一幅人脸；两眼间距离不低于60像素，短边大于90像素；图像文件大小在10KB到200KB之间；人脸清晰、不戴口罩、无遮挡且光照条件合适；人脸角度（水平转角、俯仰角、倾斜角）小于20度。 | 套 | 1 |
| 4 | 作战地图 | 1、全景地图引擎；2、专业工具集；3、全量资源上图；4、分层分类资源可视化；5、多维度快速检索与定位；6、高级组合条件筛选；7、资源逻辑管理与快速查询；8、图上点击一键调阅；9、图上周边资源调阅；10、云台控制集成；11、地图框选区域；12、视频多画面同屏展示；13、移动设备动态上图；14、移动视频实时调阅；15、移动设备实时动态轨迹；16、移动设备历史轨迹；17、实时语音通话；18、可视化预案编辑与管理；19、预案一键快速启动；20、标准地图打印输出；21、图上辖区管理；22、辖区绑定设备；23、标签管理；24、失效标签；25、标签上图；26、用户管理；27、角色管理；28、组织机构管理；29、行政区域管理；30、设备分组管理；31、代码项配置；32、系统参数配置；33、系统日志管理；34、前端感知设备接入；35、视频监控联网平台或共享平台接入。 | 套 | 1 |

注：本项目核心为：序号1结构化枪机

（二）采购要求

2.1、项目实现以下功能：

（1）高清监控功能

支持高清图像采集，对监测范围内的人、车、物进行全天候监测，支持强光抑制、数字透雾、畸变校正、电子防抖等图像增强功能，保证视频录像质量。

（2）人脸识别功能

采用高效的人脸监控和识别技术，支持输出最佳人脸特写图片、最佳人像全身特写图片、场景全景图片及压缩全景图。为视频侦查、治安管理、刑侦立案等工作提供数据支撑。

（3）非机动车辆和行人抓拍功能

在各种时段、各种环境光及各种天气下，对经过的非机动车辆、行人进行抓拍。记录1张全景图片。记录的非机动车信息主要包括经过地点、行驶方向、经过时间、车辆类型、车身颜色等特征内容，记录的行人信息包括经过地点、经过时间、行走方向及行人的面部特征、衣着主体颜色等内容。

（4）机动车辆抓拍功能

在各种时段、各种环境光及各种天气下，对途径的所有机动车辆（包括两轮摩托）进行抓拍。记录1张机动车特写图片，信息主要包括经过地点、行驶方向、经过时间、号牌号码、车标类型、号牌颜色、车身颜色、车辆类型、车速等内容。

（5）最佳快照功能

支持智能曝光，支持室内、室外，逆光、顺光自适应，自动调节成像，确保人脸区域的成像清晰；同时，针对人员行走出现的低头、侧脸、抖动、遮挡等动作，可自动调整算法，从多张抓拍的人脸照和全身人像照中选取一张或多张最优照进行存储，节省存储空间。

（6）数字图像记录功能

系统使用云存储进行图像存储，可实现手动录像、定时录像、报警录像、移动检测录像等功能，可通过IP网络对录像资料按时间段、录像原因、设备号进行有效查询与回放；

（7）日夜可用功能

支持星光级超低照度成像，保证全天候条件下的图片效果及识别结果。支持在白天、夜晚、无光等环境正常抓拍，保证全天候情况下的识别准确率。

（8）实时显示功能

通过图像解码器设备，能够实时调用任意一路或多路前端视频信号，在大屏显示设备上进行实时显示；

（9）客流统计功能（仅客流摄像机适用）

支持倾斜客流统计、人员密度检测、拥挤检测、人数统计等检测功能，可根据场景需求实现多种工作模式的灵活切换，支持按需切换与定时自动切换。

2.2、主要设备功能要求

（1）结构化枪型摄像机

不低于800万像素，最低照度≤0.0001Lux(彩色)，≤ 0.0001Lux(黑白)；

内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头；

★设备内置GPU芯片、NPU（神经网络加速引擎）及DSP芯片；设备支持上传一组完整图片抓拍数据，支持不小于四张图片、XML文件的上传；系统支持抓拍输出六种类型的图片，包含人脸局部图片、人像全身局部图片、车辆局部照片、车牌局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片；

支持H.264、H.265和MJPEG视频编码，支持G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC_LC、ADPCM、G722.1c音频编码，支持AEC回声消除、混音录像功能；

设备支持至少五码流：主码流分辨率为3840×2160，帧率为30fps；其余4路子码流分辨率为1920×1080，帧率为30fps。各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置；

设备应具备不低于IP67防护等级，在-40°~70°的环境下运行正常，满足在AC24V±30%宽电压环境下正常工作；

设备应具备至少1个RJ45接口、至少1个RS485接口、至少1个存储卡槽、至少1对音频输入和输出接口、至少2个开关量报警输入接口、至少1个开关量报警输出接口、至少1个电源接口；

系统支持行人检测、车辆检测、行人加车辆检测三种检测抓拍模式；

支持对人脸目标进行检测、跟踪、抓拍并实时上报；

支持检测同时出现在画面中的至少100个人脸目标；

支持检测两眼瞳距为20像素以上的人脸目标。

支持在指定的监控场景中（环境照度不低于100lx），人脸目标检测率≥99%，人脸目标误捕率≤1%；

支持每个行人目标行进过程中随意组合输出最佳人脸特写图片、最佳人像全身特写图片、场景全景图片及压缩全景图；

支持分析人员目标的性别属性（男、女），识别准确率≥99%；

支持分析人员目标是否戴眼镜，识别准确率≥99%；

支持分析是否戴口罩，识别准确率≥99%；

支持分析人员的上衣颜色、上衣纹理、上衣款式、上衣长短、下衣颜色、下衣款式、下衣长短、骑车和背包属性；

骑车类型支持自行车、电动车、摩托车；

背包类型支持背包、手提包、斜挎包类型；

支持抓拍目标的属性分类：人脸、人员、非机动车、机动车；

支持目标分类准确率≥96%；

支持对正反双向行进的机动车、非机动车目标进行检测、跟踪、抓拍并实时上报；

在指定的监控场景中（环境照度不低于100lx），目标检测率≥99%；

支持配置输出抓拍图片为车辆特写图片、车牌特写图片、监控画面全景图片；

支持抓拍目标的属性分类：人脸、人员、非机动车、机动车；

支持针对人脸区域、车辆车牌区域进行智能曝光；

支持号牌颜色识别，具有蓝、黄、黑、白、绿、黄绿六种号牌颜色识别功能；

支持车牌结构如下：单排、武警、警用，双排、非机动车及新能源；

可识别425种车标；4236种细分类型种类；

支持所有抓拍目标的结构化语义信息随图片上传；

支持最大覆盖3车道，同时进行车辆抓拍和车牌识别；

含电源适配器、含安装支架。

2）移动客流摄像机

采用单个电动变焦镜头一体化设计，枪型外观，自带补光灯。

采用不低于800万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器

内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率

设备具有抓拍功能，在低照度环境下抓拍功能可自动开启，在混合场景下，可同时分别抓拍清晰的车牌、车辆及人脸

开启排队管理功能后，可对设置区域内排队的人员和驻留时间进行统计，可通过IE浏览器绘制4个多边形检测区域并自定义名称，当区域内的排队人数大于等于或小于等于设定值时，IE浏览器应给出报警提示

应可分别对在监视画面中进入和离开的人数进行统计，通过IE浏览器可配置进入、离开人数报警阈值，并可在监视画面上显示当前统计人数，当人数超过设定值时可给出报警提示，并联动抓图、录像

应可生成客流信息时报表、日报表、月报表、年报表，并以柱状图、折线图、列表等形式展现，也可将查询结果导出为excel文件

支持2.7mm-12mm可变焦距，支持不小于F1.2光圈

内置不少于4颗补光灯，每颗补光灯均有红外灯和白光灯组成

最大支持输出分辨率3840×2160，支持五码流，不小于两路1080P高清视频。

★在环境光照度低于50lx，可对速度不小于40km/h的机动车，速度不大于25km/h的非机动车，速度不大于5km/h的行人三种同时经过画面的目标进行分类曝光，可抓拍人脸、人体、非机动车和机动车目标，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、欠曝情况。 相同照度场景下，速度不同的运动目标，同时经过监控画面时，相机可自适应控制2套快门曝光时间，来适配不同速度目标，以保证抓拍目标图片效果。补光灯透镜采用微四边形阵列镜面，通过多层透镜组合，可消除监控画面中目标的眩光、杂光和亮点等现象。 支持变焦镜头全焦段图像畸变校正功能，相机从短焦到长焦变倍全过程均可同步自动进行画面畸变校正，画面几何失真全焦段≤3% 。设备支持场景大模型算法， 开启环境自适应功能后， 可自动识别不同环境光的监控场景并切换图像配置， 包括宽动态、曝光、增益等参数。

支持六种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控

支持声光报警联动，可触发联动声音警报和灯光闪烁；

内部硬件机芯均采用金属外壳包裹，以达到良好的散热性能

支持不小于512GMicroSD卡

支持DC12V供电方式

支持IP67防护等级

3）人员卡口摄像机

≥800万像素，图像分辨率≥3840×2160，设备内置GPU芯片

传感器尺寸≥1/2.8英寸，最低照度≤0.0005Lux(彩色)，≤ 0.0001Lux(黑白)

内置6~22mm电动变焦镜头

支持H.264、H.265和MJPEG视频编码，支持G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC_LC、ADPCM、G722.1c音频编码。支持AEC回声消除、混音录像功能。

设备支持三码流：主码流分辨率为3840×2160，帧率为20fps；子码流分辨率为720P，帧率为30fps；第三码流分辨率为D1，帧率为30fps。各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置

设备应满足图像信噪比大于等于58dB，动态范围大于等于120dB，图像水平中心分辨力不小于2000TVL，灰度等级不小于11级

设备支持多用户并发访问，能满足不少于25个用户同时访问并实时浏览视频

设备红外补光距离100米，支持SmartIR功能，可根据所摄目标距离自动调节补光辐射功率，使物体不过曝

设备支持3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、畸变矫正、背光补偿图像增强，透雾功能

设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常行为分析智能功能和磁盘满、网线断开、磁盘错误等异常侦测功能

设备支持文字转语音功能

设备支持TF卡存储和ANR断网续传功能，TF卡支持热插拔

设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能，码率节约不少于80%

人脸抓拍支持头肩加全人、人脸加全人、头肩、全人和人脸五种输出模式；

支持输出人脸(头肩)局部图片、人像全身局部图片、场景全景图片、压缩场景全景图片四种类型图片

支持最佳人脸抓拍和连续人脸抓拍输出模式

支持检测同时出现在画面中的150个人脸目标。

支持检测输出两眼瞳距为16像素以上的人脸目标。

支持多角度人脸检测功能

支持检测抬头、低头、左侧转动、右侧转动、右斜向上、右斜向下、左斜向上、左斜向下等姿态的人脸目标。

支持检测微笑、大笑、瞪眼、闭眼、张嘴、歪嘴、嘟嘴、吐舌头等表情的人脸目标。

支持检测齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴棒球帽、戴雷锋帽、戴普通帽子、戴安全帽、戴头戴式耳机、戴头盔、戴口罩、戴围巾等不同遮挡状态的人脸目标。

人脸目标捕获率≥99%

★支持人/非机动车/机动车感兴趣目标侦测过滤功能，支持单选和多选。支持对行人目标的正面、背面、侧面进行检测、跟踪、抓拍并实时上报。支持戴口罩、未戴口罩、戴墨镜、未佩戴安全帽、人员超员（超员数目可设）等智能事件告警

支持检测抓拍同时出现在画面中的150个人员目标，人员目标检测率≥99%

支持检测目标宽度40像素以上的人员目标。

支持智能跟踪行人目标在画面中出现到消失，行人目标在监控画面中消失后，输出最佳行人全身抓拍图片

支持检测步行、骑自行车、骑电瓶车、骑摩托车、骑电动三轮车等行进状态的人员目标；

支持优选输出不被遮挡的人像全身图片

支持多个人员目标出现在同一画面中，支持上报独立的人员全身快照。

支持分析人员目标的性别、年龄、是否戴眼镜、微笑、姿态、是否戴口罩、是否戴帽子、帽子颜色、发型、发色、是否带耳机、是否戴围巾、鞋子款式、鞋子颜色、身姿、箱包类型、骑车类型、上下衣颜色、上下衣款式、上下衣长短、是否抱小孩、是否背小孩、是否有手机属性分析

支持目标像素测量相机辅助架设功能

设备支持TCP/IP、SIP、RTSP、组播、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、NAT、802.1X、QoS、UPnP、SMTP、RTP、RTCP网络协议

设备应具备15%抗丢包能力

设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×TF卡、1×LineIn、1×LineOut、2×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×DC12V电源接口

设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份；具备IP67防护等级，工作温度-40°~70°

4）高密云存储阵列

19英寸3U 机架式，至少24盘位，不低于240T（10T*24）。

支持双冗余电源，冗余风扇，支持电源、BBU电池、主板、风扇可直接插拔。

至少2个万兆口、至少1个千兆以太网口。

支持BBU电池保护模块，在系统处于异常断电的情况下，缓存数据不丢失。

支持不同容量硬盘混合使用，支持企业级和监控级硬盘混合使用。

内置SSD硬盘。

支持启动过程中硬盘次序上电。

支持硬盘热插拔，硬盘热插拔过程中，数据不会丢失，也不会由于热插拔而重建。

支持N+M数据块冗余、副本冗余及多副本冗余模式。

支持对每个文件或对象选择不同的冗余保护模式；

支持数据块直存。

支持数据存查到不同介质，高频数据存储到SSD介质，其他数据存储到机械盘介质。

单个文件可支持EB级。

支持单数据文件切分成数据块，由多台存储节点并发完成读、写。

支持域管理，实现存储节点的虚拟化整合及同一命名；支持至少10万个虚拟配额存储资源池的划分，并可按需扩大或缩小。

支持存储卷的白名单设置、修改、删除，支持设置存储卷的配额；

支持采用双交换机模式，多网口可虚拟绑定为一个网口；

支持在线扩/缩容；扩容模式下，支持即扩即用、直接添加硬盘或者添加存储节点的IP地址，系统存储空间即可快速自动扩容。支持选择数据均衡迁移或者不迁移策略，迁移策略下支持业务负载均衡。

支持在系统中在线扩展部分域的存储空间；

单台存储节点的写入性能支持不低于16Gbps，读取性能可达到不低于16Gbps；

★支持硬盘在单个设备节点内的漫游以及在不同节点间的漫游，漫游过程中，数据不会丢失，也不会由于漫游而重建。单台存储节点，支持接入不小于3000路高清视频（4Mbps码流），转发性能不低于12Gbps，录像下载性能不低于12Gbps。针对64KB小文件的写入能力不低于每秒2万个，读取能力不低于每秒2万个，针对1KB小文件的写入能力不低于每秒2.2万，读取能力不低于每秒2.2万；

★设备需提供存储配额配置和空间预分配功能，支持国标GB/T28181视频流直写云存储设备；

支持内部数据网口与业务网口分离，数据重构时不占用业务网络带宽；

支持开放的SDK接口、iSCSI接口、POSIX接口、NFS接口、FTP接口、S3接口、CIFS接口及HDFS等流式、文件、对象等数据接口。支持不同接口跨协议数据共享访问。从一个接口写入的数据可从另外一个接口直接读出。

★设备应具备流媒体服务能力（VTDU服务），可以加入到原有的存储VTDU集群，通过监控平台进行统一的管理和调度，支持前端摄像机的码流直接写入存储设备，并且支持存储码流的负载均衡和容错处理，任何一个存储节点的故障，相关的码流将自动切换到其他正常节点进行存储；

★设备应支持流媒体服务能力（VTDU服务），可通过监控平台的调度，直接向客户端发送录像视频数据进行回放或者下载，在云存储进行视频回放过程中，可支持录像回放的控制，如快进，慢放，拖拉等；

支持视频、图片及各类文件的混合存储，支持百亿级数据存储，支持数据备份。

支持不低于10000个客户端的业务访问能力，存储和管理的文件数、存储对象不低于100亿个；

数据查询性能可达到亿级别数据查询秒级返回；

控制节点支持单台以及多台节点集群，在不同控制节点进行多份元数据备份；同时在元数据节点全部损坏情况下，从已有的存储节点中恢复系统元数据。

支持存储节点、节点内硬盘级别负载均衡。

支持在控制节点全部故障、存储节点出现批量故障时（有效的存储节点≥1），存储业务不中断。

支持在符合校验要求的情况下，集群中每个域均可允许至多M节点故障（M为设定的校验块数量），数据不丢失、业务不中断，读写不受影响。

支持在硬盘出现故障时在系统全局空闲空间内自动恢复数据，节点集群数据恢复速度不低于2GB/s，数据恢复过程中业务不中断。

数据恢重构复以文件或数据块为单位，无需全硬盘恢复。

可实现视频录像、回放、检索以及录像文件的锁定，解锁等功能。支持视频录像以文件方式被第三方应用从云存储中直接读取。

支持视频业务的负载均衡和容错，存储节点或硬盘故障时自动处理，业务不中断。

支持分布存储架构，单台设备可独立配置为控制节点或存储节点，也可配置为控制和存储一体节点。

支持单台工作模式、非对称式分布存储架构以及对称分布存储架构。

支持系统在线增加节点设备进行横向平滑扩展，业务不中断；支持在线移除节点设备，业务不中断。

支持创建、删除用户，支持用户昵称和用户密码修改，用户权限管理设置和修改，用户存储容量配额，支持展示用户名、权限、容量配额、已使用容量；

支持通过WEB方式对云存储集群的软硬件进行统一化集中管理，实现集群的配置、资源使用状态监控、运行状态、性能监控、在线批量升级、系统日志查询、故障报警及一键升级等功能。

支持提供RESTFUL对接接口、SNMP网管接口、Web Http管理服务器接口。

★支持虚拟机管理，包括创建、启动、停止、重启、删除、控制台访问、快照和迁移；支持配置虚拟机资源，网络，存储以及调度策略；

★支持容器化部署业务，支持容器业务的相互隔离；

★支持docker，qcow2，iso等类型的镜像管理，包括上传、删除，展示；

2.3、新增云存储要求

新增云存储设备需实现以下核心功能：严格遵循“不新建平台、不得下挂二级平台、无缝接入现有公安监控平台”原则，全面适配现有平台架构、协议标准及业务流程，与现有公安监控平台（含视频专网、公安信息网相关节点）实现无感知对接，对接过程不改变现有平台的层级架构、管理模式及业务权限，不新增任何独立运营的平台系统，不增设二级及以下层级的分平台、子平台；同时保障公安监控数据存储、检索、回放、管理等业务的连续性、稳定性和安全性，满足公安执法办案、治安管控、应急处置等核心业务对存储设备的功能需求。

2.3.1、接入兼容性要求

（1）云存储系统需全面兼容现有公安监控平台的硬件架构、操作系统、数据库及协议标准，支持GB/T 28181-2016/2022、ONVIF、RTSP等主流安防视频协议，支持SVAC、H.265等视频编码格式，确保与现有平台的前端监控设备、视频管理模块、数据解析模块实现无缝对接，无需对现有平台进行结构性改造、版本升级或核心参数调整即可完成接入。

（2）接入过程需采用标准化接口（如SDK、Web Service、SNMP等），接口参数、数据格式需严格匹配现有平台要求，提供完整的接口技术文档及适配方案，确保云存储系统能够被现有平台统一纳管，实现存储资源、监控数据的集中管理、统一调度，支持现有平台对云存储的容量、状态、数据流向进行实时监控和运维管理。

（3）无缝接入要求：接入后，现有平台的录像计划管理、视频检索、回放、下载、事件录像等所有业务功能不受影响，监控数据可直接写入云存储系统，无需经过中间转接设备或额外模块，实现“即接入、即使用”；云存储系统的故障、维护等操作不影响现有平台的正常运行，业务切换无感知、无中断，保障监控数据的实时存储和高效调用。

2.3.2、平台架构限制要求

（1）本次采购的新增云存储设备仅作为现有公安监控平台的存储扩展模块，不允许新建任何独立的云存储管理平台、视频监控平台或数据管理平台，不得新增与现有平台并行的独立系统，不得改变现有平台的核心架构和管理权限，所有存储相关操作均需通过现有平台完成，不新增独立的管理入口、操作界面或权限体系。

（2）严禁下挂任何二级及以下层级的分平台、子平台、边缘平台或独立存储节点管理平台，不得通过分级部署、分区管理等方式增设平台层级；云存储系统的所有节点、存储资源需直接归属现有公安监控平台统一管理，不得形成独立的管理域或业务域，确保平台架构的统一性和管理的集中性，避免出现层级冗余、管理混乱等问题。

（3）本次新增云存储设备的部署需与现有平台的网络拓扑、安全架构保持一致，适配视频专网与公安信息网的隔离要求，可通过视频网闸等安全设备实现跨网数据交互，不新增网络架构层级，不改变现有网络的路由、防火墙配置，确保网络安全合规。

2.3.3、功能及性能要求（适配接入需求）

（1）存储功能：支持视频、图片等监控数据的实时写入、批量存储，支持录像计划同步执行，可根据现有平台配置的录像策略实现定时录像、事件录像等功能，支持监控数据的全生命周期管理，可按预设策略实现空间回收、数据备份、紧急覆盖，满足公安监控数据存储时长、容量的相关要求（具体容量、存储时长按项目实际需求执行）。

（2）数据安全：采用对象存储模式，分离元数据与数据信息，实现硬盘、节点双重容错，支持EC纠删码等容错算法，可自动检测存储节点健康状态，对高危节点进行数据预保护和迁移，支持数据损坏自动恢复，确保监控数据不丢失、不泄露；支持IP/MAC地址绑定、设备证书等认证方式，保障接入安全和数据存储安全。

（3）运维管理：支持通过现有平台实现云存储系统的集中运维，包括存储容量监控、节点状态监测、故障告警、日志查询等功能，告警信息可同步至现有平台的告警管理模块，支持故障自动检测、业务自动迁移，确保存储业务不中断；提供7×24小时技术支持，故障响应、处理需符合公安业务应急保障要求。

（4）扩展性：支持存储容量动态扩容，扩容过程不影响现有业务运行，不改变接入架构，扩容后存储资源可直接被现有平台识别和管理，无需新增平台或调整层级；支持前端监控点位扩容后的存储需求，适配现有平台的业务扩展能力，为后续业务升级预留充足空间，但不得通过扩容增设平台层级或新建平台。

2.3.4、其他要求

（1）本次新增云存储设备的建设、部署、调试需严格遵循公安行业相关标准及现有平台的管理规范，所有操作需经招标人确认，不得擅自修改现有平台参数、架构或增设平台相关模块。

（2）服务期内，投标人需提供技术支持、故障维修、系统优化等服务，确保本次新增云存储设备与现有平台的持续适配，若现有平台进行常规升级（不改变核心架构），投标人需免费提供新增云存储设备的适配调整服务，确保接入稳定性。

2.4、视图聚档管理服务要求

1、支持用户通过全国人像比对服务后台以人像照片实时比对人员身份，以提高人员身份识别的准确性和效率，每月授权调用100万条数据。成功实名的反馈信息包括姓名、身份证号码等字段。

（1）姓名：提供与图片相关的个人姓名，以便于准确识别和匹配。

（2）身份证号码：提供与上传图片相关的身份证号码，以便于核实身份。

2、支持通过GA/T 1400设备采集接口采集人像信息，全面捕获人像信息；可支持海量人脸数据存储，同时具备人脸特征高并发检索能力。

3、提供实名与匿名档案检索服务，实现人脸检索比对。

4、支持通过以下图像参数进行人像比对服务调用：通过JPEG格式图像的人像进行比对查询；照片为人脸裁切图像，有且仅包含唯一一幅人脸；两眼间距离不低于60像素，短边大于90像素；图像文件大小在10KB到200KB之间；人脸清晰、不戴口罩、无遮挡且光照条件合适；人脸角度（水平转角、俯仰角、倾斜角）小于20度。

2.5、作战地图场景功能要求

作战地图按实操需求可分为资源可视化一张图、智能筛选与精准定位、图上视频调阅、移动设备上图、预案管理与快速响应、图上辖区管理、标签管理与上图展示、系统管理八大主要模块和设备与平台专网接通（前端感知设备接入；视频监控联网平台或共享平台接入）。主要模块功能要求如下：

（1）资源可视化一张图

1）全景地图引擎

基于高性能地理信息引擎，实现全区二维/二维半地图无缝加载与渲染。提供带道路、地名、POI的高清矢量地图与卫星影像底图，支持无级缩放、平移、比例尺控制及底图切换，为视频调阅提供精准空间信息。

2）专业工具集

提供专业工具集，包括距离测量、面积测量、地理书签保存与快速定位、鹰眼、复位、前进/后退、清理操作。支持点位聚合、点位覆盖分析、道路覆盖分析。

3）全量资源上图

实现全区视频监控、人卡、车卡、超卡、高空球机、布控球、4G警车、执法仪等资源自动落图，图标按类型区分。通过设备心跳监测，实时判断并在地图上以颜色动态标识设备状态（在线/离线），实现“一图览全局”。

4）分层分类资源可视化

将全区各类资源抽象为独立可控制的图层，包括：设备图层、兴趣点图层、关注区图层、超级地图图层。每类资源使用差异化图标与配色体系，支持图层显隐控制，实现"一张图"融合展示与分层管理。

（2）智能筛选与精准定位

1）多维度快速检索与定位

提供全局搜索框，支持对设备名称、设备编号、所属道路、路口名称、重点兴趣点（POI）等信息进行关键字模糊检索。搜索结果实时列表展示，并支持一键定位至地图中心并高亮显示，实现“秒级定位”。支持搜索历史记录与清空历史记录。

2）高级组合条件筛选

提供筛选面板，支持多条件组合查询。可按照设备所属（一类、二类、三类等）、设备类设备状态（在线、离线、拟建）、运维状态（报停、报修）、所属辖区、标签类型、运维单位、安装时间范围、智能分析（是否带智能分析）、设备品牌等进行交叉复合筛选。支持通过点选的方式进行操作，实现“傻瓜式操作”。筛选结果可批量上图并定位。

3）资源逻辑管理与快速查询

提供与传统地图视图互补的逻辑资源树管理视图。支持在树形结构中快速定位设备、状态批量查看（在线/离线）。此模式尤其适用于日常运维、资产盘点、按责任单位快速检索等场景，是“一张图”空间可视化能力的重要补充，形成“空间+逻辑”的双重管理能力。

（3）图上视频调阅

1）图上点击一键调阅

直接点击地图上任意视频设备图标，即可实现毫秒级视频流拉取与解码，实时画面在可拖拽的浮动窗口中显示。支持同时打开多个视频窗口，并可通过简单拖拽进行画面交换或关闭，操作直观高效，是日常巡查与应急指挥中最基础、最核心的调阅方式。

2）图上周边资源调阅

在地图上点击任意位置时，默认自动以该点为中心，手动全选所需范围内的资源，可切换选择方式（点选、线选、框选、多边形选择），可以对已经播放的设备进行添加或者替换，实现“一点触达，周边资源尽览”，并可一键调阅视频，为现场指挥提供全方位情报支撑。

3）云台控制集成

在视频预览窗口内无缝集成全功能控制面板，无需跳转页面即可进行方向控制、光学变倍、焦点调整、预置位调用与巡航设置。控制指令响应迅速，操作流畅，使指挥员在观察现场的同时能精确调整监控视角，实现“观察-控制”一体化。

4）地图框选区域

支持用户在地图上通过绘制任意形状（矩形、多边形、圆形、线形）来动态框定关注区域。系统基于空间数据库，实时检索并排序框选范围内的所有视频点位，为后续的批量操作提供精准目标集，是进行区域性视频巡检和态势快速评估的强大工具。

5）视频多画面同屏展示

提供灵活的多画面布局模板（如：1窗口、4窗口、9窗口），一键填充至多画面视图，窗口可以任意拖动放大缩小。支持对任意单个画面进行独立操作（如云台控制、最大化），实现对片区或重点路口的全景、同步、可视化监控。支持将目前在图上调阅的所有视频资源，一键带到非图上调阅窗口进行播放。图上播放窗口支持最小化。

（4）移动设备上图

1）移动设备动态上图

实时接收执法仪、车载摄像机等移动设备的GPS定位信息，并动态显示在地图上。图标区分设备类型，位置秒级更新。

2）移动视频实时调阅

直接点击地图上任意移动设备图标，即可秒级打开该设备实时回传的视频画面，实现“点哪看哪”，获取第一视角现场画面。

3）移动设备实时动态轨迹

在地图上为移动设备一键动态绘制其实时运动路径，形成连续轨迹线。轨迹随时间推进而延长，直观展示其当前巡逻路线与方向，支撑实时指挥调度。

4）移动设备历史轨迹

支持按设备、时间范围查询其历史活动轨迹。提供轨迹回放功能，可调整播放速度，支持多目标轨迹同屏展示，用于复盘勤务与研判案情。

5）实时语音通话

指挥中心可在地图上直接点选任一移动设备图标，一键发起高清晰度、低延迟的实时语音通话。实现“所见即所通”的可视化指挥，替代传统电台调度，大幅提升指令下达效率与协同能力。

（5）预案管理与快速响应

1）可视化预案编辑与管理

提供预案管理后台，支持创建、编辑、删除预案、导入设备、导出设备、预案排序、设备排序。预案元素包括：预案名称、关联的地理区域（支持线选、框选、全选、多边形选的方式进行绘制）、绑定的资源清单。

2）预案一键快速启动

在指挥大厅，遇突发事件时可从预案库中一键启动相应预案。定位预案关联区域至地图中心，高亮显示；一键调取该区域所有关联的视频监控画面；极大缩短应急响应准备时间。

3）标准地图打印输出

支持预案进行打印，根据预案的区域范围和所属点位，生成标准化部署图。支持为预案中的点位进行序号排序。展示比例尺、指北针、图例（高速道路、县道、国道、城市快速路、轮渡、高速标志、省道标志）等要素。输出格式支持高分辨率的PDF文件，尽量将街巷展示清楚，可直接用于打印张贴、任务简报、工作汇报，实现"纸电一体"的勤务部署。

（6）图上辖区管理

1）图上辖区管理

支持在系统内创建与维护派出所行政辖区）的地理边界，为基于辖区的资源组织提供空间基础。支持手动绘制辖区，选择辖区颜色、选择辖区工具（线选、框选、圈选、多选形选择）。

2）辖区绑定设备

支持将视频监控、卡口等设备资源与所属辖区进行逻辑绑定。此后可通过点击辖区图形，一键上图展示其下全部关联设备，实现按管辖范围的精准资源筛选与快速调度。

（7）标签管理与上图展示

1）标签管理

支持为任意设备创建与管理自定义标签（如学校周边、商圈、景区等），实现基于业务属性的灵活分类与标识。标签类型分为场景标签、公共标签、个人标签、失效标签。支持对标签中的设备进行维护，在标签中添加设备、剔除已选设备、提出全部、移动设备等。

2）失效标签

创建标签的时候进行失效日期定义，到期自动变为失效标签，对失效标签可进行批量删除、批量还原、清空等操作。

3）标签上图

支持将各类标签在地图上呈现，实现基于标签的可视化筛选与快速定位，一键即可筛选展示所有带特定标签的资源。并且支持在设备卡片中进行标签展示，了解设备所属的标签情况。

（8）系统管理

1）用户管理

支持对用户进行增、删、改、查，一个用户可关联多个角色，用户与角色关联后获得该角色的访问权限；支持指定用户可使用的有效期限，支持用户绑定 IP。

支持根据组织机构查询用户，包括用户名、警员姓名、警号、民警编号、所属单位等信息，并对用户进行分配角色、编辑、重置密码、删除用户、设为无效等操作。

2）角色管理

支持角色管理，对角色进行增、删、改、查，设定角色访问权限，当角色与用户关联时，用户获得该角色的访问权限的功能。

支持列表形式查看角色，包括角色名称、角色描述、创建人员、创建时间、更新人员、更新时间等，可以对角色进行编辑、删除和授权。

支持通过角色名称、更新人员、创建人员、创建时间、更新时间、角色描述等信息进行查询。

3）部门管理

支持组织机构树的增、删、改、查，支持设置多层级组织机构的功能。

支持以列表形式展示组织机构，包括单位名称、单位编号、单位级别、行政区域、有效性等。支持编辑、删除添加子机构、移动至等操作。

4）部门辖区

支持行政辖区管理，对辖区进行增、删、改、查，在地图上框定辖区的功能。

支持以列表形式展示辖区信息，包括行政区域名称、行政区域编码、区域治安机关等。

5）设备分组管理

支持设备分组管理，将各个设备分配给不同的分组；支持多层级；支持单个设备添加；支持批量设备添加；支持添加个人分组的功能

6）代码项配置

支持研发代码项配置，展示代码项，代码项 key 及代码项值的功能。

7）系统参数配置

支持对各种系统业务常用可配置的系统参数进行增加，修改，查询，删除功能。

8）系统日志管理

支持以列表展示操作日志信息，包括操作时间、操作部门、操作用户、操作IP、操作模块、日志类型、日志描述。

支持平台所有模块的操作行为记录。

（三）商务要求

1、项目团队要求

中标单位需部署不少于4人的项目服务团队（其中项目经理1位、技术负责人1位、其他项目实施成员2位）具备相应的技术能力，进行负责跟踪推进项目工作、技术协调及问题的协调落实等工作。

2、投标人针对项目实际需求，提供完整且切实可行的项目实施方案、施工安全管理方案、售后服务及应急保障方案、综合调度系统支持方案、信息安全管理方案等，全面满足本项目建设、实施、运维及安全管理等全部招标要求。

3、投标人所投产品需具备电子地图处理、图像识别、实时视频分享、图像分类的技术能力，全面提升系统点位管控、智能研判、视频流转及高精度视觉分析综合能力。

4、交付时间：工期【90】天,具体开始时间以甲方通知为准。同时，乙方应在项目交付时将项目日后在使用、运营、维护、升级、开发等过程所涉及的源代码、系统端口、测试脚本、技术文档等资料、口令密码、乙方或第三方的产品和软件许可授权等一并交付甲方。

5、项目实施的地点：采购人指定地点。

6、售后服务时间：本项目免费维护服务期不少于【3】年，自项目最终验收合格之日起计算。

7、付款步骤：采购人自合同签订后，向中标单位支付合同总金额30%作为预付款；项目验收合格后，采购人向中标单位支付至合同总金额的70%；项目审计结算后，采购人向中标单位支付至审计金额的100%。中标单位应在采购人每次付款前提供合法有效且符合采购人要求的发票，否则采购人有权迟延付款且不承担逾期付款的责任。

四、综合说明其他要求：

1、所有投标产品均需符合国家最新标准及行业要求。

2、投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出。

3、如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

4、投标人应就所有内容进行报价，报价应括所有货物、培训、人工、保险、质保、差旅费及其它辅助费用、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等本合同项目所需一切费用。除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，本合同总金额在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

投标人需根据清单每一个条目进行报价，总报价不得超过预算金额。缺项或者多项为无效报价。

5、验收标准：投标供应商在投标响应文件中提供一份验收大纲，在投标采购单位确认后作为验收的依据。但此标准不得对抗质相关部门的验收和投标文件中有关验收的条款要求。设备验收包括：数量、外观、质量、性能、备件备品、装箱单、说明资料及包装。投标供应商应保证向投标采购单位提供的商品为全新、未使用的原装正品，并保证所提供的货物的开箱率为100%，同时所有商品均应具备该类商品的功能要求，质量为合格产品，同时有具体的规格型号、明确的生产厂商和原产地。质量出现问题，供方负责“三包”，费用由供方负责。验收时投标采购单位有权委托权威机构或专家进行各项检测，如不符合采购要求，须在指定时间内更换符合要求的产品，否则不予通过验收。中标单位对货物或服务缺陷不予更正，采购单位有权另请其他单位更正，所发生的费用由中标单位承担。。

6、投标供应商须提供本次招标中标后，合同部分或全部不可转包承诺书，发现查实者一律按政府采购相关法律法规处理。

五、政府采购政策

1.中小微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，成交金额则以实际响应报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策

2.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.对本国产品的支持政策

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见第三章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

5.绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

6、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

（1）采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

（2）采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（3）供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。

（4）对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

六、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网最新通知为准。

第五章  合同文本

政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：

地址：

电话：

传真：

乙方：

地址：

电话：

传真：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的产品及其全部备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

服务是指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装或指导安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价是指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同内容

| 序号 | 标的物名称 | 总价(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2026年度姑苏区重点部位监控建设项目 |  |
| 合计金额 | (含税)大写： | (¥:) |

三、建设内容

1.具体采购内容：详见附件清单。

2.交付时间：工期【90】天,具体开始时间以甲方通知为准。同时，乙方应在项目交付时将项目日后在使用、运营、维护、升级、开发等过程所涉及的源代码、系统端口、测试脚本、技术文档等资料、口令密码、乙方或第三方的产品和软件许可授权等一并交付甲方。

3.服务地点：甲方指定地点。

4.售后服务时间：本项目免费维护服务期不少于【3】年，自项目最终验收合格之日起计算。

四、质量及验收

1.乙方为甲方提供的设备/设施质量（包括但不限于设备性能、数据质量、系统功能等）不得低于双方约定的标准，且不得低于相关国家标准，若无国家标准，则不得低于相关的行业标准或国际标准；甲方及相关部门将根据招标文件、乙方的投标文件、双方签订的合同文件及其附件到场进行验收。

2.本项目任一项验收不合格的，乙方应在甲方限定的期限内完成整改，因整改而导致的费用和损失由乙方自行承担，若因此导致项目逾期交付的，乙方应承担逾期交付违约责任。乙方未按甲方要求进行整改或经整改仍不合格的，视为乙方违约，甲方有权解除本合同，给甲方造成损失的，乙方应赔偿一切直接、间接损失。

3.甲方所有验收意见均以书面形式作出并加盖甲方公章，因此除非甲方书面明示通过验收，否则任何其他行为(包括但不限于甲方对单个、多个模块或整个系统接收、发布、上线、使用、测试、付款等行为)均不代表甲方已验收合格。

4.本项目经甲方验收合格后，甲乙双方签署《政府采购合同履行验收报告》,甲方将验收单连同发票一起入账，作为甲方完成了本次政府采购的凭证。

5.验收方案应当包括项目所有功能的实现情况、维保服务等采购文件和采购合同规定的内容，必要时可以邀请行业专家、第三方机构或相关主管部门参与验收，验收产生的相关费用由乙方承担。

6.验收时间：项目完成后【30】个工作日内，按甲方组织、乙方参与方式进行验收。

7.验收方式：会议验收。甲方邀请专家参与验收，相关验收意见作为验收的参考资料。

8.验收范围包括但不限于：设备性能、数据质量、系统功能等指标；以及项目过程中的隐蔽验收、到货验收、工程变更等相关资料。

9.验收合格的确认：经甲方书面确认通过验收，视为验收合格。

10.验收结果不符合采购要求的，甲方有权终止合同，一切损失、检测费用及专家费用等由乙方承担。

五、双方权利义务

- 乙方应当根据甲方要求安排项目建设人员，乙方应当确保其安排的项目人员充足和合格，并具有提供服务的必要能力。若乙方需要变更项目团队人员，则应提前【15】日以书面形式向甲方提出申请，得到甲方许可后方可变更。若甲方认为乙方所指派人员不合格的，有权要求乙方更换，乙方应在【2】个工作日内更换完毕，否则应按照2000元/人次向甲方支付违约金，并赔偿甲方一切直接、间接损失。

- 延期扣款

2.在甲方要求现场工作的，乙方项目人员应当遵守甲方的一般工作规范和安全要求。乙方项目人员在项目实施过程中发生任何意外事故、重大疾病、猝死等均应由乙方自行处理并承担所有责任，与甲方无关。

3.乙方应当指定【     】为联系人，授权其代表乙方处理与本合同中有关的各事项。乙方联系人变更的，应提前【5】日以书面形式通知甲方，经甲方书面同意后方可变更。

4.甲方可针对乙方在项目实施过程中的问题发出项目限期整改通知单，乙方应在收到整改通知单后【2】个工作日内向甲方以书面方式提交具体整改计划（整改计划应经过甲方审核认可），并在甲方规定的期限内整改完毕。乙方未按时提交具体整改计划的，或乙方未在甲方规定期限内整改完毕的，均视为乙方违约，甲方有权要求乙方支付本合同总金额的5%/次作为违约金。

5.乙方承诺如下：

（1）按时提供符合本合同所规定的全部要求的各项产品和服务(若各项要求之间存在冲突的，由甲方决定适用何种要求);

（2）乙方提供的产品和服务不会侵犯任何第三方知识产权和其他合法权益，不会对甲方造成任何损害。本项目中乙方提供的所有软件，应保证是合法的商品软件，如包含第三方软件或数据等必要工具，乙方应其保证是合法可用的，甲方无需为使用该第三方软件或数据等必要工具支付任何其他费用。如因此产生相关法律责任，由乙方承担；

（3）本项目系统运行过程中不会出现任何重大故障(重大故障包括但不限于发生全部或部分系统瘫痪、出现系统错误、出现系统漏洞、某项功能失灵等)；

（4）乙方保证甲方可以长期、独立、不受任何干扰地使用项目系统。

（5）乙方保证软件开发使用符合国家标准和公共需求的通用接口及协议。接口和协议需遵循标准化、互通性、可拓展性和安全性等规范，禁止使用私有或其他不合法公共利益的协议。

6.乙方违反上述承诺的，乙方应自行承担所有责任，并向甲方支付本合同总金额5%的违约金，若造成甲方或第三方损失的，乙方应赔偿甲方及第三方的一切直接、间接损失。乙方本款承诺不受本合同效力之影响而继续有效。

7.甲方有权监督本项目进度，对乙方按照合同约定完成的工作内容予以监督。乙方应定期向甲方汇报项目进展情况。

8.乙方因履行本合同所产生的软件源代码、技术方案、数据挖掘结果、汇总报表等相关产出物的所有权、知识产权均归甲方享有。未经甲方书面同意，乙方不得擅自使用或者授权他人使用，其他任何人不得将成果的全部或部分披露或提供给第三方。乙方违反前述约定的，应向甲方支付本合同总金额10%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方一切直接、间接损失。

六、价格与支付

1.合同价格按此次成交价格执行，本合同总金额（含税）为人民币        （大写）本合同总金额为固定价款。包括服务、售后、人工、保险、质保、差旅费及其他辅助费用、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及本合同包含的所有风险、责任等各项应有费用等本项目所需一切费用。除非因特殊原因并经双方协商一致，甲方不再另行向乙方支付其他任何费用。对于甲方要求的及乙方所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所产生的额外费用由乙方自行承担。

2.付款期限：甲方自合同签订后，向乙方支付合同总金额30%作为预付款；项目验收合格后，甲方向乙方支付至合同总金额的70%；项目审计结算后，甲方向乙方支付至审计金额的100%。乙方应在甲方每次付款前提供合法有效且符合甲方要求的发票，否则甲方有权迟延付款且不承担逾期付款的责任。

3.付款方式：数字人民币支付。

乙方账户信息如下：

开户行：

账户名：

数字人民币账号（数币钱包ID）：

未经双方书面协商一致，乙方不得擅自变更收款账户信息，也不得转让债权；未经甲方书面同意的债权转让对甲方不发生法律效力，甲方仍有权按照合同约定账户支付费用。若乙方将对甲方的债权擅自转让给第三人，则乙方同意向甲方承担转让的债权金额10%的违约金，同时甲方有权单方面解除本合同。第三人因债权转让起诉的，甲方因此次诉讼而产生的案件诉讼费、第三人主张的违约金、利息损失、律师费、保全费、保函费、鉴定费等均由乙方承担。

4.乙方按照本合同要求履行相应义务后向甲方结算款项时应提供下列单据：

（1）合法有效且符合甲方要求的发票；

（2）由甲乙双方签章的《政府采购合同履行验收报告》。

若乙方未按甲方要求提供上述单据的，甲方有权迟延付款，且不承担逾期付款的违约责任。

5.根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

七、培训

1.乙方应针对本项目应用平台及采用的相关技术等提出全面培训计划和培训方案，并征得甲方的书面同意后实施。

2.培训对象主要分为涉及该项目的各类人员，乙方必须针对不同的对象制定不同的培训计划，并分别培训。培训内容将涵盖各类用户业务、系统操作、技术框架使用培训。

3.乙方应对所有被培训人员进行现场培训，提供文字资料、讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。

4.所有的培训费用包括差旅、食宿、教材、资料等由乙方负责，不得另外收取相关费用。

八、后续服务

1.本项目免费维护服务期不少于【3】年，自项目最终验收合格之日起计算。

2.在免费维护服务期内，对系统的自身故障、外部原因(操作系统故障或系统配置故障或对应用软件某些错误操作等)导致系统出现故障的解决以及对系统的合理优化修改等一切维护费用均由乙方承担，并免费提供软件升级、软件故障排除、补丁安装、软件重装等技术支持及维护服务。

3.在免费维护服务期内，乙方应为本项目成立专门的维护服务和技术支持小组，根据甲方要求免费提供维护服务和技术支持。

4.乙方应根据不同情况设定不同的故障级别，并就不同故障级别提出对应的故障响应方案。在免费维护服务期内，乙方应提供每周7×24小时服务专线和技术支持，在甲方提出服务要求后，乙方需在【1】小时内响应，【4】小时内到达现场并提出解决方案，【12】小时内处理完毕。

5.知识产权要求：乙方应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

6.乙方未能按前述约定及时响应并解决问题的，甲方有权自行聘请第三方提供服务，因此产生的费用由乙方承担。同时，甲方有权责令乙方于3日内予以改正，乙方逾期不改正的或者甲方责令改正后仍未按约履行的，乙方应向甲方支付合同总金额10%/次的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

九、合同的变更、中止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形及本合同约定的情形外，本合同签订后，甲乙双方不得擅自变更、解除或终止本合同。

十、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合规定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（一）甲方违约责任

1.在合同生效后，甲方无正当理由要求终止服务的，应向乙方支付本合同总金额5%的违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方有权要求甲方补足。

2.甲方逾期付款的，应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，但甲方因此支付的违约金总额以逾期付款金额的5%为限。

（二）乙方违约责任

1.乙方不能交付（逾期超过十五日视为不能交付），或交付不合格从而影响甲方正常使用的，甲方有权单方解除本合同，乙方应向甲方支付本合同总金额5%的违约金，违约金不足以弥补损失的，甲方有权要求乙方赔偿一切直接、间接损失。

2.乙方逾期交付的，应在交付前与甲方协商，甲方仍要求乙方交付的，每逾期一天乙方应立即按照合同金额的千分之四支付违约金，给甲方造成损失的，应赔偿甲方一切直接、间接损失。

3.乙方未能按照本合同约定提供服务的，甲方有权责令乙方于3日内予以整改，乙方逾期不整改的或者整改后仍不符合要求的，视为乙方违约，乙方应当向甲方支付本合同总金额5%的违约金并赔偿甲方因此产生的一切直接、间接损失。

4.若因乙方设计、建设等原因，导致系统程序上线使用过程中，系统操作错误、出现漏洞，给甲方造成损失及社会影响的，乙方应全额退还甲方已经支付的合同货款，向甲方支付本合同总金额30%的违约金，并赔偿甲方因处理后续事宜而产生的费用及甲方因此产生的一切直接、间接损失(包括诉讼费、律师费等)。

5.乙方有其他违反本合同约定的行为的，乙方应当向甲方支付本合同总金额5%的违约金，给甲方造成损失的，还应赔偿甲方一切直接、间接损失。

6.乙方应赔偿甲方的损失、支付给甲方的违约金以及其他依据本合同应支付给甲方的费用，甲方有权直接从未支付款项中予以扣除，不足部分有权要求乙方予以补足。

十一、不可抗力

1.合同一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当自不可抗力发生之日起【5】日内通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在发出不可抗力通知后的【7】日内提供书面证明。

3.不可抗力事由消除后，合同继续履行等相关事宜，由合同双方协商解决。

十二、合同的解除和转让

1.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

①因不可抗力或上级主管部门相关规定致使不能实现合同目的的，未受影响的一方有权解除合同；

②因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

2.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后【30】天内书面通知对方，合同在书面通知到达对方时解除。

3.未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的部分和全部转让给任何第三人。

十三、争议解决

甲乙双方因履行本合同或与本合同相关的一切事项发生争议的，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。因乙方违约或乙方追究甲方违约但不成立，导致甲方为处理此纠纷产生的费用由乙方承担，该费用包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。

十四、重大事项的通知

在本合同履行过程中，双方一切联系均以书面通知为准。双方所确认的联系人、联系方式及法律文书送达地址(本合同首部所载明的地址),如发生变更的，应当提前【3】日内书面通知另一方，未通知的自行承担送达不能等不利后果。

十五、保密

1.甲乙双方在合作过程中知悉的对方一切商业秘密，包括但不限于有关本合同双方的内部资料、业务信息、技术资料及本合同项下的服务价格、合作条件等书面或口头信息，双方承诺严格遵守对上述信息的保密约定。未经对方书面同意，任何一方均不得泄露、使用或许可给第三方使用上述保密信息。若乙方未能遵守本合同约定的保密义务的，甲方可要求乙方支付本合同价款总额20%的违约金，并有权视情节轻重单方解除合同。

2.无论本合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。保密义务的期限为永久。

十六、合同生效及其他

1.本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章(或合同章)后生效。

2.本合同在履行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和询价文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式【肆】份，甲方执【叁】份，乙方执【壹】份，肆份具有同等法律效。

(以下无正文)

甲方：（盖章）                      乙方：（盖章）

法定（授权）代表人签字：            法定（授权）代表人签字：

日期：   年    月    日             日期：    年    月    日

第六章  评标办法及评分标准

# 一、评标方法

1、评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价得分由高到低顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标方。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标方为排名第一的为中标供应商。

2、中标原则：根据委托代理协议内容，由采购方授权评标委员会直接确定中标供应商。

3、评标委员会各成员审查每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求，非实质性响应的投标文件将被拒绝，也不进行评审。

4、评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

5、如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

6、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

二、政府采购政策

（一）节能产品和环境标志产品

根据苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购（2019）10号）文件的规定，本次采购的产品中如属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购的产品，须在响应文件中提供具备国家确定的认证机构的节能产品认证证书；如为《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，须在响应文件中提供具备国家确定的认证机构的环保标志产品认证证书。投标人可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询认证机构情况，未提供或提供不全认证证书的将视为未实质性响应采购要求。

（二）小微企业、监狱企业及残疾人企业的评审：

1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2020〕46号、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审加分。对于小微企业、监狱企业、残疾人企业产品或服务的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，相应标段中标价格则以实际投标报价为准。残疾人企业和监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、小微企业在电子投标文件中必须提供投标人签署《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在电子投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的 “中小企业声明函” 或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

（三）信用记录

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购﹝2017﹞11号）文件的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

1、查询截止时点：响应文件递交截止时间。

2、查询渠道：

统一登录苏州政府采购交易管理平台开标系统“供应商信用查询”模块查询供应商的信用记录。苏州政府采购交易管理平台开标系统“供应商信用查询”模块提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、信用苏州网站的相关主体信用记录。

3、查询证据留存方式：

查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

4、信用记录使用规则：

在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

（四）采购本国产品的支持政策

1、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第三章 投标文件格式”的“附件3公开分项报价”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

3、供应商需按照招标文件的要求对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

4、供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

5、评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

三、评分标准：本次招标的评标方法采用综合评分方法，总分值100分。

（一）价格基准分：30分

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超出此范围的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：在所有有效投标报价中选择报价最低的确定为基准报价。

第三步：将所有有效报价与基准报价相比较：等于基准报价的得30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

投标报价得分＝（基准报价/投标报价）×30%×100。

（二）设备技术参数（20分）

投标文件中技术参数完全符合或优于招标文件的技术参数要求的，带“★”项技术参数，每有一项证明材料的得2分；本项最高得20分。

（注：带“★”项技术参数投标文件中需提供以下证明材料并加盖投标单位公章：具有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件，页面必须有CMA认证标志）

（三）部署方案比较（12分）

1、云存储产品部署方案比较（4分）

投标人根据本项目实际提出云存储产品部署方案，包括但不限于：

1）云存储设计（云存储架构、数据存取、集群功能、可靠性、数据安全性、业务接口、系统管理和维护）比较；

2）云存储拓扑方案（组网架构、整体网络部署）比较；

3）与现有云存储平台无缝兼容解决方案（重点适配现有公安监控平台，满足无缝接入、不新建平台、不下挂二级平台要求）比较；

4）云存储对接方案（云存储实现前端设备码流的转发及直存功能、与原有存储设备实现统一管理功能、对接实施方案）比较；

上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得1分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得0.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得4分。

2、视图聚档管理产品部署方案比较（4分）

投标人根据本项目实际提出视图聚档管理产品部署方案，包括但不限于：

1）人像比对服务的准确性和效率比较；

2）信息采集比较；

3）信息核实比较；

4）档案检索能力比较。

上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得1分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得0.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得4分。

3、作战地图产品实施方案比较（4分）

投标人根据本项目实际提出作战地图产品实施方案，包括但不限于：

1）资源可视化一张图比较：围绕全区视频监控、卡口设备、移动设备等资源的统一上图能力，说明如何实现全量资源加载、分层分类展示、设备状态动态标识，以及“一图览全局”的可视化效果。

2）资源检索筛选与图上调阅能力比较：说明资源快速定位与调阅能力，关键字检索与秒级定位、多条件组合筛选、图上点选/框选/多边形选、视频调阅、多画面展示、周边资源联动。

3）预案管理与地图打印输出能力比较：重点说明地图在实战部署与线下应用中的支撑能力，预案区域绘制与资源绑定、预案一键启动与图上联动展示、标准化地图打印输出能力、自适应版面动态计算纸张尺寸。

4）移动设备与动态感知能力比较：围绕实战指挥中的动态资源掌控能力，执法仪、车载设备等移动资源实时上图、 实时轨迹展示与历史轨迹回放、实时语音通话。

上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得1分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得0.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得4分。

（四）项目实施与管理方案比较（16分）

1、项目实施方案（2分）

投标单位提供本项目提出项目管理方案，包括但不限于：

1）施工进度计划安排（施工进度详细计划、工程进度保证措施、主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施）；

2）施工应急保障措施（施工现场的应急处理设备和设施管理、潜在危险源的应急准备和响应、风险的控制、施工风险的具体管理方法、安全文明实施措施）；

上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得1分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得0.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得2分。

2、外场施工安全管理方案（4分）

投标人针对本项目提出的外场施工安全管理方案，包括但不限于：

1）施工现场管理体系（项目管理体系与管理职能、与相关单位的协调配合、施工场地治安保卫管理计划）；

2）施工交付质量管控（施工质量管控方案、施工安全管控方案、进度控制及措施）；

3）项目交付质量保证方案（施工质量监控检查措施、施工材料质量保障措施、施工材料质量检测保障措施）

4）巡检技术方案（定期巡检服务内容、巡检维护台帐、巡检专用工具和专用车辆、依托于GPS或北斗的巡检方案）；

上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得1分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得0.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得4分。

3、售后服务及应急保障方案（3分）

投标人针对本项目提出的售后服务及应急保障方案，包括但不限于：

1）完整的保障人员（保障团队、保障人员要求）；

2）应急保障内容（网络保障、系统保障、应急保障、应急保障维护流程图、硬件设备备份、应急供电备份、应急监控车辆配置、售后服务三方框架）；

3）保障内容（熟悉现场、现场测试、排查隐患、物资保障）；

上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得1分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得0.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得3分。

4、综合调度系统支持方案（3分）

投标单位提供本项目提出综合调度系统支持方案，包括但不限于：

1）综合调度系统构架

2）综合调度系统的功能

3）流程化对接（对接设备组成、对接功能目标、系统的应用范围、维护流程说明、施工能力管理、平台截图）

上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得1分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得0.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得3分。

5、安全保密方案（4分）

投标人针对本项目提出的安全保密方案，包括但不限于：

1）人员安全管理保密方案（身份验证与访问控制、数据加密与备份、安全培训与意识提升、行为监控与审计等）；

2）信息安全保密措施方案（保密培训和管理、系统审计监控、建全安全组织机构等）；

3）网络安全保障措施（网络安全管理细则、系统安全管理制度、安全事件报告和处置、信息系统应急预案管理等）；

4）安全事件防护及应急保障方案（安全评估、安全检测、网络故障应急保障、网络攻击应急保障等）。

上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得1分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得0.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得4分。

（五）项目组成员（10分）

1、项目经理（4分）

1）具有信息系统项目管理师证书的得1分；

2）具有高级职称证书（计算机类或电子信息相关）职称的得1分；

3）具有通信专业技术人员职业资格证书(终端与业务)的得1分；

4）具有CISAW信息安全保障人员（应急服务）证书的得1分。

2、技术负责人（4分）

1）具有信息系统项目管理师证书的得1分；

2）具有系统集成项目管理工程师证书得1分；

3）具有高级职称证书（计算机类或电子信息相关）职称的得1分

4）具有CISAW信息安全保障人员（应急服务）证书的得1分。

3、项目组成员（不包含项目组负责人与项目组技术负责人）（2分）

1）具有数据库系统工程师证书的得1分

2）具有网络安全能力认证证书的得1分。

（注：投标文件中需提供以上相关人员的证书复印件、身份证复印件，以及社保部门出具的投标单位为其缴纳的最近一期的社保证明复印件，并加盖投标单位公章，其他项目实施成员中“一人多证”仅得一次分。未按要求提供或不提供不得分。）

（六）投标单位综合实力（12分）

1、具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每提供一项得0.5分，最高得2分。

（注：投标文件中须提供以上证书复印件并加盖响应单位公章或认监委官网查询截图并加盖响应单位公章，未提供不得分。）

2、投标人承接的项目获得过政府部门或行业管理部门颁发的奖项或荣誉的，每提供一份得1分；最高4分。

3、投标人或所投产品制造商具有与作战地图、视频监控系统相关（电子地图处理类、图像识别类、实时视频分享类、图像分类类）发明专利证书的，每提供一份得1分（同一类型的专利证书不重复计分），最高得4分。

4、类似项目业绩（2分）

投标人提供自2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担的类似项目业绩，每具备1项业绩得1分，最高得2分。

（注：投标文件内须提供有效合同扫描件和任意一期发票并加盖投标人公章，未提供不得分。）

（全文完）

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件第四章《招标书》规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。