- 1.封闭化管理设备清单

| 数字广播系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | IP网络广播服务器 | BYQ | ST-9800 | 台 | 1 |
| 2 | IP网络广播控制软件 | BYQ | ST-9800R | 套 | 1 |
| 3 | 前置信号放大器 | BYQ | ST-8201 | 台 | 1 |
| 4 | CD/MP3播放器 | BYQ | ST-8202 | 台 | 1 |
| 5 | IP广播寻呼站 | BYQ | ST-9806 | 台 | 1 |
| 6 | IP网络有源监听音箱 | BYQ | ST-9810 | 套 | 1 |
| 7 | 防水号角喇叭 | BYQ | S-353 | 只 | 24 |
| 8 | 机柜 | 定制 |  | 套 | 1 |
| 危化品卡口系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 道闸 | 海康 | DS-TMG8KX-XT | 台 | 4 |
| 2 | 出入口雷达 | 海康 | DS-TMG034 | 台 | 4 |
| 3 | 值班岗亭 | 定制 |  | 套 | 1 |
| 4 | 出入口控制终端 | 海康 | DS-TPE3XT-SX | 套 | 1 |
| 5 | 电脑显示器 | 联想 | ThinkVision T2224S | 台 | 1 |
|  | 电脑主机 | 联想 |  | 台 | 1 |
| 6 | 24口千兆交换机 | H3C | S5024PV5-EI | 台 | 1 |
| 7 | 分体挂壁式空调器 | 康佳同创 | KFR-23GWIDYG01-E3 | 台 | 1 |
| 宏源-综合卡口系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 道闸 | 海康 | DS-TMG8KX-XT | 台 | 4 |
| 2 | 出入口雷达 | 海康 | DS-TMG034 | 台 | 4 |
| 3 | 非机动车道闸 | 海康 | DS-K3B601KX-LXT | 套 | 2 |
| 4 | 非机动车道闸 | 海康 | DS-K3B601KX-RXT | 套 | 2 |
| 5 | 值班岗亭 | 定制 |  | 套 | 1 |
| 6 | 出入口控制终端 | 海康 | DS-TPE3XT-SX | 套 | 1 |
| 7 | 电脑显示器 | 联想 | ThinkVision T2224S | 台 | 1 |
|  | 电脑主机 | 联想 | 定制 | 台 | 1 |
| 8 | 24口千兆交换机 | H3C | S5024PV5-EI | 台 | 1 |
| 9 | 分体挂壁式房间空调器 | 海信 | KFR-35GW/ER22NЗ (1LO4) | 台 | 1 |
| 中东-综合卡口系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 道闸 | 海康 | DS-TMG8KX-XT | 台 | 4 |
| 2 | 出入口雷达 | 海康 | DS-TMG034 | 台 | 4 |
| 3 | 非机动车道闸 | 海康 | DS-K3B601KX-LXT | 套 | 2 |
| 4 | 非机动车道闸 | 海康 | DS-K3B601KX-RXT | 套 | 2 |
| 5 | 值班岗亭 | 定制 |  | 套 | 1 |
| 6 | 出入口控制终端 | 海康 | DS-TPE3XT-SX | 套 | 1 |
| 7 | 电脑显示器 | 联想 | ThinkVision T2224S | 台 | 1 |
|  | 电脑主机 | 联想 | 定制 | 台 | 1 |
| 8 | 24口千兆交换机 | H3C | S5024PV5-EI | 台 | 1 |
| 9 | 变频分体挂壁式空调器 | 小天鹅 | KFR-26GW/A31(BDN8)-3A | 台 | 1 |
| 建材路-综合卡口系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 道闸 | 海康 | DS-TMG8KX-XT | 台 | 2 |
| 2 | 出入口雷达 | 海康 | DS-TMG034 | 台 | 2 |
| 3 | 非机动车道闸 | 海康 | DS-K3B601KX-LXT | 套 | 2 |
| 4 | 非机动车道闸 | 海康 | DS-K3B601KX-RXT | 套 | 2 |
| 5 | 值班岗亭 | 定制 |  | 套 | 1 |
| 6 | 出入口控制终端 | 海康 | DS-TPE3XT-SX | 套 | 1 |
| 7 | 电脑显示器 | DELL | SE2218HL | 台 | 1 |
|  | 电脑主机 | DELL | 定制 | 台 | 1 |
| 8 | 24口千兆交换机 | H3C | S5024PV5-EI | 台 | 1 |
| 9 | 变频分体挂壁式空调器 | 美的 | KFR-26GW/BP3DN1Y-MQ200(B2)Ⅱ | 台 | 1 |
| 桥-普通卡口系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 道闸 | 海康 | DS-TMG8KX-XT | 台 | 1 |
| 2 | 道闸 | 海康 | 定制 | 台 | 1 |
| 3 | 出入口雷达 | 海康 | DS-TMG034 | 台 | 1 |
| 4 | 值班岗亭 | 定制 |  | 套 | 1 |
| 应急卡口电动门系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电动门系统(建材） | 鑫建星 | 定制 | 套 | 1 |
| 2 | 电动门系统（激素） | 鑫建星 | 定制 | 套 | 1 |
| 3 | 电动门系统（阳湖路） | 鑫建星 | 定制 | 套 | 1 |
| 电子巡更系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 巡更手机 | 成为 | 2AC6AC66P | 台 | 2 |
| 2 | 巡逻点卡 | 蓝卡 |  | 个 | 24 |
| 电子围栏系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 6线双防区脉冲主机(网络型) | ZF-300 | DEF尊福 | 台 | 18 |
| 2 | 网络版报警软件 |  | DEF尊福（平台使用） | 套 | 1 |
| 监控系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 西区高空瞭望球机 | 海康 | DS-2TD62XXX-JT | 套 | 1 |
| 2 | 东区高空瞭望球机 | 海康 | DS-2TD8136-100C2FL/V2 | 套 | 1 |
| 3 | 球机 | 海康 | (i)DS-2DE72XYZMWR-VWS | 台 | 8 |
| 4 | 周界监控 | 海康 | DS-2CD2T4XYZUVA-WF | 台 | 138 |
| 5 | 道路测速 | 海康 | iDS-2CD9396-BES | 台 | 32 |
| 6 | 道路监控 | 海康 | DS-2CD2646FWDA2-IZS | 台 | 37 |
| 7 | 岗亭监控 | 海康 | DS-2CD2646FWDA2-IZS | 台 | 9 |
| 8 | 水气站监控 | 海康球机 | DS-2DC6420IW-A | 台 | 5 |
|  | 水气站监控 | 海康枪机 | DS-2CD3T46DWD-I3 | 台 | 8 |
|  | 水气站监控 | 海康枪机 | DS-IPC-T12H-IA | 台 | 3 |
| 9 | 治安 | 海康 | DS-2CD2T4XYZUVA-TD | 台 | 14 |
| 10 | 客流 | 海康 | DS-2XD868XYZUV-TW | 台 | 14 |
| 11 | 停车场 | 海康球机 | DS-2SK8C244IMX-D/AR | 台 | 2 |
|  |  | 海康枪机 | DS-8616N-K8 | 台 | 10 |

- 2.智慧平台设备清单

| 一、智能化设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）、中控调度LED屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项 | 明细 |  | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 中控调度LED屏 | 室内LED显示屏P31 |  | 大华丰视 | FS-EIA1.5S | 平方 | 28.67 |
|  |  | 接收卡P32 |  | 大华丰视 | FS-7512 | 张 | 70 |
|  |  | 处理器P32 |  | 诺瓦 | H2 | 台 | 1 |
|  |  | HDMI输入板卡4路输入P32 |  | 诺瓦 | H_4 | 套 | 2 |
|  |  | 20路网口输出板卡P33 |  | 诺瓦 | H_20 | 套 | 2 |
|  |  | LED电源P33 |  | 大华丰视 | 5V200W | 个 | 140 |
|  |  | 显示屏框架结构P33 |  | 大华丰视 | 定制 | 定制 | 大华丰视 |
| （二）、园区展示LED屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项 | 明细 |  | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 2 | 园区展示LED屏 | 室内LED显示屏P46 |  | 大华丰视 | FS-EIA1.5S | 平米 | 9.31 |
|  |  | 接收卡P46 |  | 大华丰视 | FS-7512 | 张 | 20 |
|  |  | 处理器P46 |  | 大华丰视 | FS-LCS-V1160 | 台 | 1 |
|  |  | LED电源P46 |  | 大华丰视 | 5V200W | 个 | 40 |
|  |  | 水晶交互一体机P47 |  | 大华 | DH-LDH32-VWI200T-B | 台 | 1 |
|  |  | 框架结构、屏体装饰P47 |  | 大华丰视 | 定制 | 项 | 1 |
| （三）、中控与展厅音响调度系统【属于标内智能会议系统】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项 | 明细 |  | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 中控与展厅音响调度系统 | 调音台P43 |  | 雷拓 | DG-16 | 台 | 1 |
|  |  | 反馈抑制器（含音频处理器器） |  | 雷拓 | BS-6008 | 台 | 1 |
|  |  | 电源时序器P44 |  | 雷拓 | LT-5601M | 台 | 1 |
|  |  | 功放P43 |  | 雷拓 | AP-D4300 | 台 | 3 |
|  |  | 吸顶喇叭P33 |  | 雷拓 | TK-380 | 只 | 10 |
|  |  | 一拖四无线鹅颈话筒 |  | 雷拓 | UI-2000S | 套 | 2 |
|  |  | 一拖二无线手持话筒 |  | 雷拓 | UI-850 | 套 | 1 |
| （四）、智能会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项 | 明细 |  | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 智能会议系统 | 会议室LED屏一体屏 | 室内LED显示屏 | 金立翔 | GXY1.53 | 平米 | 6.14 |
|  |  |  | 备用板 | 金立翔 | GXY1.53 | 块 | 2 |
|  |  |  | 接收卡 | 诺瓦 | DH426 | 张 | 30 |
|  |  |  | 处理器 | 诺瓦 | V1650 | 台 | 1 |
|  |  |  | LED电源 | 定制 | A-200-AF-S | 个 | 30 |
|  |  |  | 矩阵 | 定制 |  | 台 | 1 |
|  |  |  | 框架结构、屏体装饰 | 定制 | 定制 |  | 1 |
| 2 |  | 15.6寸触摸升降屏含同步话筒P35 |  | 视席 | 视席-156H | 台 | 16 |
| 3 |  | 会议主机（带授权软件）P36 |  | PC | PC-100A | 台 | 16 |
| 4 |  | 智能会议文件管理服务器 P39 |  | PC | PC-CS1089 | 台 | 1 |
| 5 |  | 会议管理服务器软件 P40 |  | PC | PCS-Ver1.0 | 套 | 1 |
| 6 |  | 千兆交换机P41 |  | H3C | H3C-24 口 | 台 | 1 |
| 7 |  | 话筒主控机P41 |  | 视席 | 视席-HT | 台 | 1 |
| 8 |  | 会议语音音箱P42 |  | 视席 | SX-B8 | 台 | 4 |
| 9 |  | 功率放大器P43 |  | 视席 | SX-G350 | 台 | 2 |
| 10 |  | 调音台P43 |  | 视席 | SX-T3 | 台 | 1 |
| 11 |  | 电源时序器P44 |  | 视席 | SX-V-10S | 台 | 1 |
| 12 |  | 数字啸叫反馈抑制器P44 |  | 视席 | SX-H682 | 台 | 1 |
| 13 |  | 会议桌P45 |  | 工大开元 | 定制 | 套 | 1 |
| 14 |  | 会议椅P45 |  | 工大开元 | 定制 | 张 | 18 |
| 15 |  | 机柜 |  | 鑫昊 | 定制 | 个 | 1 |
| （五）、应急处置流程--墙面互动投影 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项 | 明细 |  | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 应急处置流程--墙面互动投影 | 高清激光投影机P49 |  | 迪科 | DT-C550UT | 台 | 3 |
|  |  | 吊架P49 |  | 定制 | 现场制作 | 个 | 3 |
|  |  | 三通道融合P49 |  | 定制 | 定制 | 通道 | 3 |
|  |  | 雷达眼P49 |  | 定制 | 定制 | 套 | 1 |
|  |  | 播控设备P49 |  | 定制 | 定制 | 台 | 1 |
|  |  | 触摸控制程序P50 |  | 定制 | 定制 | 项 | 1 |
|  |  | 感应捕捉系统P50 |  | 定制 | 定制 | 项 | 1 |
| （六）、中控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项 | 明细 |  | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 中控系统 | 平板电脑P52 |  | 华为 | 定制 | 台 | 1 |
|  |  | 中控集成系统P52 |  | 定制 | 定制 | 套 | 1 |
|  |  | 强弱电控制系统P52 |  | 定制 | 定制 | 套 | 1 |
|  |  | 影音控制系统P53 |  | 定制 | 定制 | 套 | 1 |
|  |  | UI界面制作P53 |  | 定制 | 定制 | 套 | 1 |
| （七）、操作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项 | 明细 |  | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
|  | 操作台 | 操作台P34 |  | 定制 | 定制 | 组 | 1 |
|  |  | 调度椅P35 |  | 定制 | 定制 | 套 | 5 |
| （八）、UPS电源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项 | 明细 |  | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 应急UPS电源 | UPS电源主机P51 |  | 黎耀 | LY-UT3120（20KVA） | 台 | 1 |
|  |  | 电池组P52 |  | 东方阳光 | MS12V-100AH | 块 | 32 |
|  |  | UPS机柜P52 |  | 定制 | 定制 | 套 | 1 |
| （九）、监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项 | 明细 |  | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 监控系统 | 半球 |  | TP | TL-IPC445EP-2.8 | 只 | 11 |
|  |  | 硬盘录像机 |  | TP | TL-NVR6432E-T | 台 | 1 |
|  |  | 监控硬盘 |  | 希捷 | ST8000VX004 | 块 | 2 |
|  |  | 交换机 |  | TP | TL-SL2226MP | 台 | 1 |
| （十）、网络设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项 | 明细 |  | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 无线AP系统 | 吸顶AP |  | TP | TL-AP1208GC-PoE/DC | 个 | 10 |
|  |  | 面板AP |  | TP | TL-AP1202GI-PoE 薄款（方） | 个 | 9 |
|  |  | AC控制器 |  | TP | TL-AC100 | 个 | 1 |
|  |  | 路由器 |  | TP | TL-ER5120T | 台 | 1 |
|  |  | 24口POE交换机 |  | TP | TL-SG5428PE | 台 | 1 |
| （十一）、门禁系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项 | 明细 |  | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 门禁系统 | 人脸门禁一体机 |  | 海康威视 | DS-K1T342M | 台 | 2 |
|  |  | 门禁一体机 |  | 海康威视 | DS-K1T804AMF | 台 | 1 |
|  |  | 门夹式门禁 |  | 邦臣 | 定制 | 套 | 6 |
|  |  | 双门磁力锁 |  | 海康威视 | DS-K4H258D | 套 | 2 |
|  |  | 单门磁力锁 |  | 海康威视 | DS-K4H258S | 套 | 1 |
|  |  | 门禁电源 |  | 定制 | 定制 | 个 | 3 |
|  |  | 开关按钮 |  | 定制 | EB29 | 个 | 3 |
|  |  | 带锁防火门 |  | 豪龙 | 定制 | 个 | 1 |
| （十二）、综合布线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项 | 明细 |  | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | / | 机柜 |  | 定制 | 600*1000*2050 | 台 | 1 |
|  |  | 机柜 |  | 定制 | 600*600*2050 | 台 | 1 |
|  |  | PDU |  | 公牛 | 定制 | 个 | 3 |
|  |  | 交换机 |  | 华为 | S500-32ST4X | 台 | 1 |
|  |  | 交换机 |  | 华为 | S1730S-S48T4S-A1 | 台 | 2 |
|  |  | SFP+模块 |  | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 个 | 4 |
|  |  | 防火墙 |  | 中科网威 | NSFW-6000 | 台 | 1 |
|  |  | 服务器 |  | 宁畅 | R420 G30 | 台 | 1 |
|  |  | 配电柜 |  | 福佑 | FY-JC40KW | 台 | 2 |
| （十三）、无人机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项 | 明细 |  | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 无人机 | 7x24 小时无人值守作业，双光夜视，IP55，5公里以上巡检半径，15m/s抗风能力，支持远程制定飞行计划，自动执行任务，高度一体化设计，支持快速部署。 |  | 大疆 | M30T | 套 | 1 |
| 2 | 无人机平台 | 放置于5楼平台 100cm*100cm*10cm 钢筋水泥结构 电源及网线全部分开钢管走线 接避雷针 两光纤收发器 光纤接入3楼机房 全程钢管走线 |  | 定制 | 国产优质 | 项 | 1 |

- 3.危化品停车场设备清单

|  | 停车场设备统计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 停车场场地内 |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 自动跟踪定位射流灭火装置（消防泡沫炮） | 济南环球/ZDMS0.8/30P-HQXF-EX | 套 | 4 |
| 2 | 室外消火栓 | 芜湖铁扇/SS100-65 | 套 | 5 |
| 3 | 可燃气体探测器 | 惟泰/VT3402L | 套 | 4 |
| 4 | 高杆灯 | 上海亚明/20米 | 套 | 8 |
| 5 | 防爆投光灯 | FBTGD200W | 个 | 39 |
| 6 | 消火栓箱 | 国家标准 | 个 | 11 |
| 7 | 洗眼器 | 不锈钢复合式双进水 | 个 | 9 |
| 8 | 指示牌 | 国家标准 | 个 | 8 |
| 9 | 消防应急灯 | 双头应急灯（LS-ZFZD-E3WSB） | 个 | 7 |
| 10 | 监控摄像头 | 国家标准 | 个 | 12 |
| 11 | 雨水池、废水池排污泵 | 300w | 套 | 2 |
| 12 | 室外防水音柱 | SONBS SA-160F 60w | 只 | 4 |
| 13 | 干粉灭火器 | 4kg | 个 | 32 |
| 14 | 消防沙箱 | 60*40*40 | 个 | 8 |
| 15 | 灭火器箱 | 4kg | 个 | 16 |
| 16 | 手推式干粉灭火器 | 20kg | 个 | 5 |
| 17 | 静电报警器 | PE防爆型 | 个 | 4 |
| 18 | 广告牌 | 2.4m*1.2m | 处 | 2 |
| 19 | 户外P4 全彩屏 | DC-CK40FO | m2 | 1.024 |
| 20 | 户外一体箱 | 定制 | 套 | 1 |
| 21 | 反光镜 | 定制 | 个 | 2 |
| 22 | 轨道式自动门 | 定制 | 个 | 1 |
| 二、 | 消防物资室 |  |  |  |
| 1 | 移动升降工作灯5kw汽油 | HMF961-4*1000W | 台 | 3 |
| 2 | 干粉灭火器 | 4kg | 个 | 1 |
| 3 | 干粉灭火器 | 5kg | 个 | 3 |
| 4 | 水基型灭火器 | 6L | 个 | 4 |
| 5 | 逃生索 | 20米 | 个 | 5 |
| 6 | 氧气呼吸机 | 6升 | 套 | 2 |
| 7 | 安全帽 | （国标型号）安彬 | 只 | 4 |
| 8 | 护目镜 | （国标型号）以勒 | 付 | 6 |
| 9 | 耳塞 | （国标型号）3M牌 | 只 | 4 |
| 10 | 防毒面具 | （国标型号）普达 | 付 | 7 |
| 11 | 防尘口罩 | （国标型号）3M牌 | 只 | 22 |
| 12 | 防化学手套 | （国标型号）Ansell | 只 | 29 |
| 13 | 绝缘手套 | （国标型号）大象牌 | 付 | 15 |
| 14 | 防酸碱鞋 | （国标型号）老管家牌 | 双 | 4 |
| 15 | 有毒可燃气体检测仪 | 四合一 | 台 | 1 |
| 16 | 绝缘鞋鞋 | （国标型号）星工-6KV | 双 | 16 |
| 17 | 防酸碱工作服（防静电） | （国标型号） | 套 | 7 |
| 18 | 消防栓扳手 | （国标型号） | 个 | 14 |
| 19 | 防爆头灯 | 欧辉照明 LED Life time＞100 | 个 | 4 |
| 20 | 消防过滤式综合防毒面具 | 星浙安TZL30A绿盒 | 个 | 4 |
| 21 | 消防水枪头 | （国标型号） | 个 | 8 |
| 22 | 强光照明灯 | DP 探照灯系列 7045B | 个 | 6 |
| 23 | 防爆电池 | 易能利 NN-1824 | 个 | 8 |
| 24 | 喊话器 | 鸣乐 111分贝 手持式 | 个 | 3 |
| 25 | 急救箱 | （国标型号） | 个 | 2 |
| 26 | 紧急冲淋洗眼器 | 3606 | 个 | 2 |
| 27 | 梯子 | （国标型号） | 把 | 4 |
| 28 | COD在线、PH值检测 | （国标型号）符合国家标准 | 项 | 1 |
| 三、 | 办公楼 |  |  |  |
| A | 办公楼总体 |  |  |  |
| 1 | 烟雾报警 | 北大青鸟JBF5100光电感烟火灾报警探测器 | 个 | 86 |
| 2 | 应急照明灯 | 消防应急吸顶灯 | 个 | 22 |
| 3 | 消防应急灯 | 双头应急灯（LS-ZFZD-E3WSB） | 个 | 18 |
| 4 | 手动报警控制器 | JBF4121B-9 | 个 | 12 |
| 5 | 壁挂式空调 | 格力分体变频热泵型（14kg） | 个 | 18 |
| 6 | 消火栓箱 | 国家标准 | 个 | 14 |
| 7 | 立式空调 | 格力 KFR-50LW/(50527)FNhAa-A3 | 个 | 2 |
| 8 | 火灾显示盘 | 北大青鸟JBF5060 | 个 | 4 |
| B | 一楼 |  |  |  |
| 1 | 人脸门禁一体机 | 海康威视DS-K1T671M | 台 | 1 |
| 2 | 出门按钮 | 海康威视DS-K7P03/T | 套 | 1 |
| 3 | 室内全彩屏(包含电源) | 海康威视DS-CK20FI | 套 | 1 |
| 4 | 正压式空气呼吸器 | RHZK系列，9.41kg | 台 | 1 |
| 5 | 停车场监控显示器 | 联想 LI2054A | 台 | 1 |
| 6 | UPS电源 | 山特CASTLE 1KS(6G) | 台 | 1 |
| 7 | 录像机 | 海康威视DS-8608N-18 | 台 | 1 |
| 8 | 有线吸顶喇叭 | SONBS，SA-328T | 个 | 5 |
| 9 | 水带 | 65水带 | 卷 | 4 |
| 10 | 干粉灭火器 | 4KG | 个 | 8 |
| 11 | CO2灭火器 | 5kg | 个 | 2 |
| C | 二楼 |  |  |  |
| 1 | 干粉灭火器 | 4KG | 个 | 8 |
| 2 | CO2灭火器 | 5kg | 个 | 2 |
| 3 | 微型消防站 | 内含（空气呼吸器1台、柜体1个、急救箱1个、安全帽2顶、防酸碱鞋1双、防化学手套1副、护目镜1个、防毒面具1个、防尘口罩8个、消防应急包1个、绝缘工作鞋1双、防酸碱服1套、绝缘手套1副）型号见上面与消控室物资相同 | 处 | 1 |
| 4 | 有线吸顶喇叭 | SONBS，SA-328T | 个 | 4 |
| 5 | 水带 | 65水带 | 卷 | 4 |
| 6 | 电脑主机 | 扬天 T4900K-00 | 台 | 1 |
| 7 | 电脑显示器 | 联系T2224S | 台 | 1 |
| 8 | 综合楼LED屏控制器 | 海康DS-D43V06 | 台 | 1 |
| 9 | 综合楼LED屏播放盒 | NOVASTAR TB60 | 台 | 1 |
| 10 | 指挥中心广播解码器 | SONBS SA-3021(A) | 台 | 1 |
| 11 | 前置放大器 | SONBS SA-1011 | 台 | 1 |
| 12 | 综合楼大厅功放 | SONBS SA-60 | 台 | 1 |
| 13 | 指挥中心功放 | SONBS SA-3042 | 台 | 1 |
| 14 | IP网络播音器 | SONBS SA-3004 | 台 | 2 |
| 15 | 专网交换机 | H3C S5560 Series | 台 | 1 |
| 16 | 核心网交换机 | H3C S5120V2 Series | 台 | 1 |
| 17 | 防火墙 | SANGFOR AF-1000 B1310 | 台 | 1 |
| 18 | 全彩拼接屏 | 海康 DS-D2055N2-WXY | 台 | 8 |
| 19 | 网络寻呼话筒 | SONBS SA-3003 | 台 | 1 |
| 20 | 8路混合拼接处理器 | SONBS SC-8088P | 台 | 1 |
| 21 | 视频上墙管理机（电脑主机） | 联想 COREi5 | 台 | 1 |
| 22 | LED全彩条屏 | 海康威视 P4全彩 | 套 | 1 |
| D | 三楼 |  |  |  |
| 1 | 人脸门禁一体机 | 海康威视DS-K1T671M | 台 | 1 |
| 2 | 有线吸顶喇叭 | SONBS，SA-328T | 个 | 5 |
| 3 | 消防沙箱 | 60*40*40 | 个 | 1 |
| 4 | 干粉灭火器 | 4KG | 个 | 9 |
| 5 | CO2灭火器 | 5kg | 个 | 3 |
| 6 | 水带 | 65水带 | 个 | 4 |
| 7 | 紧急冲淋洗眼器 | 3606 | 个 | 1 |
| E | 四楼 |  |  |  |
| 1 | CO2灭火器 | 5kg | 个 | 2 |
| 2 | 水带 | 65水带 | 个 | 2 |
| 3 | 有线吸顶喇叭 | SONBS，SA-328T | 个 | 3 |
| 4 | 左右主扩音箱 | SONIC K-12 | 台 | 2 |
| 5 | 辅助音箱 | SONIC K-10 | 台 | 2 |
| 6 | 多媒体全彩屏（含电源模块） | 海康威视，DS-CK20FI | 套 | 1 |
| 7 | 16路调音台 | SONIC MX16C | 台 | 1 |
| 8 | 主扩功放 | SONIC MA-2700 | 台 | 1 |
| 9 | 辅助功放 | SONIC TD-400 | 台 | 1 |
| 10 | 数字音频矩阵处理器 | SONIC MATRIX404 | 台 | 1 |
| 11 | 音频隔离器 | SONIC GL-202 | 台 | 1 |
| 12 | 反馈抑制器 | SONIC DGL-2408 | 台 | 1 |
| 13 | 电源时序器 | SONIC CS-10 | 台 | 1 |
| 14 | 无线手持话筒 | SONIC UHF-5000，搭配话筒1个 | 套 | 1 |
| 15 | 无线鹅颈话筒 | SONIC WS-820，搭配话筒2个 | 套 | 1 |
| F | 4楼外及楼顶 |  |  |  |
| 1 | 空调 | 格力，FGR12/D2NH-N3C01 | 台 | 2 |
| 2 | 稳压泵 | 上海克础机械设备有限公司，电动机消防泵组，1.5kw ，XBD3.2/1W-KCL | 台 | 2 |
| 3 | 高位消防水箱 | 18m³ | 套 | 1 |
| 四、 | 西门卫 |  |  |  |
| 1 | 微型消防站 | 含（空气呼吸器1台、柜体1个、急救箱1个、安全帽2顶、防酸碱鞋1双、防化学手套1副、护目镜1个、防毒面具1个、防尘口罩8个、消防应急包1个、绝缘工作鞋1双、防酸碱服1套、绝缘手套1副、过滤式消防自救面具1个）型号见上面与消控室物资相同 | 个 | 1 |
| 2 | 移动式紧急洗眼器 | 12L | 个 | 1 |
| 3 | 干粉灭火器 | 4kg | 个 | 2 |
| 4 | 灭火器箱 | 4kg | 个 | 1 |
| 5 | 立式空调 | 格力 | 个 | 4 |
| 6 | 消防应急灯 | 双头应急灯（LS-ZFZD-E3WSB） | 个 | 5 |
| 7 | 壁挂式空调 | 格力分体变频热泵型（14kg） | 个 | 1 |
| 8 | 户外P4 全彩屏（包含电源） | DS-CK20FI | m2 | 13.056 |
| 9 | 户外防水箱体 | 定制 | m2 | 13.056 |
| 10 | 业务办公电脑 | 海兰 X6 一体机 | 台 | 2 |
| 11 | 壁挂音箱 | SONBS | 台 | 1 |
| 12 | 室内全彩屏 | DS-CK | 台 | 1 |
| 13 | 柜子 | 定制 | 个 | 6 |
| 14 | 桌子 | 定制 | 张 | 2 |
| 15 | 办公椅子 | 定制 | 张 | 5 |
| 16 | 置物柜 | 定制 | 张 | 1 |
| 17 | IP网络寻呼对讲话筒（触屏版） | SONBS SA-3003 | 个 | 1 |
| 18 | 机架式网络解码终端 | SONBS SA-3021(A) | 个 | 1 |
| 19 | 前置放大器 | SONBS SA-1011 | 个 | 1 |
| 20 | 纯后级广播功放（600W） | SONBS SA-650W | 个 | 1 |
| 21 | IP网络功放250W | SONBS SA-3042 | 个 | 1 |
| 22 | 出入闸机 | 三恒科技 | 套 | 4 |
| 23 | 道闸杆 | 4米 | 根 | 4 |
| 24 | 地磅 | SCS 100吨 | 套 | 1 |
| 25 | 洗衣机（司机之家新增） | 美的10公斤洗烘一体滚筒洗衣机 | 个 | 1 |
| 26 | 直饮机/管道机（司机之家新增） | 美的牌MG245-R型管线饮水机 | 个 | 1 |
| 27 | 微波炉 | 美的M1-L213B白色 | 个 | 1 |
| 28 | 热水器 | 美的100升电热水器 | 个 | 1 |
| 29 | 摄像头 | 小米智能摄像机MJSXJ17CM云台版 | 个 | 3 |
| 30 | 路由器 | 华为 | 个 | 1 |
| 31 | 书架 | 木制定制书架 | 个 | 1 |
| 32 | 沙发 | 四人位仿皮质沙发 | 个 | 2 |
| 33 | 边几 | 岩板面板，金属支架 | 个 | 3 |
| 34 | 茶几 | 1200*600茶几 | 个 | 2 |
| 35 | 电脑主机 | 联想CORE i5 | 套 | 1 |
| 36 | 显示器 | 联系 | 台 | 1 |
| 37 | 铁椅 | 定制 | 个 | 3 |
| 38 | 铁椅 | 定制 | 个 | 3 |
| 39 | 专网交换机 | H3C 35120V2 Series | 台 | 1 |
| 40 | 外网交换机 | H3C 35120V2 Series | 台 | 1 |
| 五、 | 南门卫 |  |  |  |
| 1 | 壁挂式空调 | 格力分体变频热泵型（14kg） | 个 | 2 |
| 2 | 烟雾报警 | 北大青鸟JBF5100光电感烟火灾报警探测器 | 个 | 1 |
| 3 | 微型消防站 | 含（空气呼吸器1台、柜体1个、急救箱1个、安全帽2顶、防酸碱鞋1双、防化学手套1副、护目镜1个、防毒面具1个、防尘口罩8个、消防应急包1个、绝缘工作鞋1双、防酸碱服1套、绝缘手套1副、过滤式消防自救面具1个）型号见上面与消控室物资相同 | 个 | 1 |
| 4 | 出入闸机 | 三恒科技 | 套 | 2 |
| 5 | 道闸杆 | 4米 | 根 | 2 |
| 6 | 电源控制柜 | WOTPC634S3 | 套 | 1 |
| 7 | 电脑 | 天逸510s-072MB | 套 | 1 |
| 8 | 移动式紧急洗眼器 | 12L | 个 | 1 |
| 9 | 干粉灭火器 | 4kg | 个 | 2 |
| 10 | 灭火器箱 | 4kg | 个 | 1 |
| 11 | 消防扳手 | 0.8kg | 个 | 2 |
| 12 | 办公主机 | 联系 CORE i5 | 台 | 1 |
| 13 | 显示器 | 联想 A19215FT0 | 台 | 1 |
| 14 | 解码器 | 海康威视 DS-6904VD | 台 | 1 |
| 15 | 显示器 | 联系 L12054A | 台 | 1 |
| 16 | 触控屏键盘 | 海康 DS-1100K | 台 | 1 |
| 六、 | 泵房 |  |  |  |
| 1 | 烟雾报警 | 北大青鸟JBF5100光电感烟火灾报警探测器 | 个 | 4 |
| 2 | 水泵机组 | 上海东方威尔电机有限公司YE3-315L2-2，200kw | 套 | 2 |
| 3 | 应急泵 | 排污泵电气控制装置3kw GMK-2L-3 | 套 | 2 |
| 4 | 电柜 | 消防电气控制装置（国家标准） | 套 | 5 |
| 5 | 泡沫发生器 | 400L PHYM48/40 | 套 | 2 |
| 七、 | 检测室 |  |  |  |
| 1 | 烟雾报警 | 北大青鸟JBF5100光电感烟火灾报警探测器 | 个 | 1 |
| 2 | 壁挂式空调 | 格力分体变频热泵型（14kg） | 个 | 1 |
| 八、 | 消控室 |  |  |  |
| 1 | 烟雾报警 | 北大青鸟JBF5100光电感烟火灾报警探测器 | 个 | 1 |
| 2 | 电气火灾监控设备 | JBF-62S30 青鸟消防 | 台 | 1 |
| 3 | 防火门监控器 | JBF-62S20青鸟消防 | 台 | 1 |
| 4 | 消防设备电源状态监控器 | JBF-62S60青鸟消防 | 台 | 1 |
| 5 | 可燃气体报警控制器 | SFJK-201 | 台 | 1 |
| 6 | 雨水池监控器 | ZWP-XT803-01-23-HL-P雨水单光柱显示控制器 | 台 | 1 |
| 7 | 消防水箱、消防水池监控器 | ZWP-XT803-01-23-HL-P消防水箱、消防水池单光柱显示控制器 | 台 | 1 |
| 8 | 消防主机，火灾报警控制器 | JB-TG-JBF-11SF | 套 | 1 |
| 9 | 消防联动控制器 | JB-TG-JBF-11SF | 套 | 1 |
| 10 | 图形显示装置 | JBF5202 | 套 | 1 |
| 11 | 电源控制柜 | WOTPC LEVEL3型控制器 | 套 | 1 |
| 12 | UPS电源 | 圣斯达 塔式2KL/72V | 套 | 1 |
| 13 | 用户信息传输装置 | JK-2020E | 套 | 1 |
| 14 | 消防炮主机 | IBOX-180PLUS | 套 | 1 |
| 15 | 消防炮显示器 | 22B20JHN AOC液晶显示器 21.5寸 | 台 | 1 |
| 16 | 总线式网络报警主机 | DS-19A08-01BN | 台 | 1 |
| 九、 | 配电间 |  |  |  |
| 1 | 消防应急灯 | 双头应急灯（LS-ZFZD-E3WSB）（LS-ZFZD-E3WSB） | 个 | 2 |
| 2 | 安全工具柜 | 国家标准 | 台 | 1 |
| 3 | 监控 | 国家标准 | 个 | 1 |
| 4 | （开关）出线柜 | 国家标准 | 套 | 2 |
| 5 | 电阻温控器 | T-BWD-KRE | 套 | 1 |
| 6 | 变压器组 | SCB12-315/10 | 套 | 1 |
| 7 | GGD交流低压开关管 | GB/T 7251.12 | 套 | 3 |
| 8 | SVC低压元功补偿柜 | GB/T 15576-2008 | 套 | 1 |
| 9 | 消防泵电源柜 | 国家标准 | 套 | 3 |
| 10 | 综合电源柜 | 国家标准 | 套 | 1 |
| 11 | 干式变压器 | SC(B)14-500/10-NX2 | 台 | 1 |
| 12 | 高压环网柜 | XGN15-12 | 台 | 1 |
| 13 | 高压环网柜 | XGN15-12 | 台 | 1 |
| 14 | 高压环网柜 | XGN15-12 | 台 | 1 |
| 15 | 高压环网柜 | XGN15-12 | 台 | 2 |
| 16 | 低压次总柜 | GGD-1250A | 面 | 1 |
| 17 | 低压分段柜 | GGD-800A | 面 | 1 |
| 18 | 低压出线柜 | GGD | 面 | 2 |
| 19 | 低压动态补偿柜 | GGD-200kvar，共补120kvar、分补80kvar | 面 | 1 |
| 20 | 高压电缆 | YJV22-8.7/15kV-3*50 | 米 | 35 |
| 21 | 10kV电缆终端 | 3x50,户内终端,冷缩,铜，含铜鼻子 | 套 | 4 |
| 22 | 模拟图版 | 马赛克模拟屏5m | 面 | 1 |
| 23 | 镀锌扁铁 | 50*6 | kg | 28.4 |
| 24 | 防火堵料 | 定制 | kg | 40 |
| 25 | 绝缘胶垫 | 4*1000绿条纹 | kg | 150 |
| 26 | 干粉灭火器 | 5kg | 只 | 2 |
| 27 | 灭火器箱 | 不锈钢 | 只 | 1 |
| 28 | 不锈钢门牌 | 定制 | 块 | 1 |
| 29 | 一次设备名称及标识 | 定制 | 套 | 1 |
| 十、 | 柴油发电机房 |  |  |  |
| 1 | 柴油储油箱 | 1000升 | 个 | 1 |
| 2 | 柴油发电机 | WK-800-4常州沃康 | 组 | 1 |
| 3 | 灭火器箱 | 5kg | 个 | 2 |
| 4 | CO2灭火器 | 5kg | 个 | 2 |
| 5 | 干粉灭火器 | 5kg | 个 | 2 |
| 十一 | 应急车辆停放间 |  |  |  |
| 1 | 灭火器箱 | 4kg | 个 | 2 |
| 2 | 干粉灭火器 | 4kg | 个 | 2 |
| 十二、 | 维修车间 |  |  |  |
| 1 | 柴油机转输泵 | 44kw KYC150ZWP200-30 | 台 | 2 |
| 2 | 铁锹 | 定制 | 把 | 10 |
| 3 | 消防沙箱 | 60*40*40 | 个 | 1 |
| 4 | 灭火器箱 | 5kg | 个 | 20 |
| 5 | 灭火器箱 | 4kg | 个 | 2 |
| 6 | 酸碱中和剂 | 5L | 桶 | 6 |
| 7 | 手推干粉灭火器 | 20kg | 个 | 3 |
| 8 | CO2灭火器 | 5kg | 个 | 5 |
| 9 | 干粉灭火器 | 3kg | 个 | 3 |
| 10 | 水基型灭火器 | 6L | 个 | 4 |
| 11 | 干粉灭火器 | 4kg | 个 | 11 |
| 12 | 干粉灭火器 | 5kg | 个 | 3 |
| 13 | 链条锁 | 0.5m | 把 | 29 |
| 14 | 移动式紧急洗眼器 | 双眼 | 个 | 7 |

- 4.水气站设备清单

| 水气站设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 |  | 品名 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1号水站 | 1 | 站房 | 定制192*107*225 | 间 | 1 |
|  | 2 | 不间断电源 | 中和全盛3KL | 台 | 1 |
|  | 3 | 空调 | 恒度HDC015AS | 台 | 1 |
|  | 4 | 空压机 | BX1012 | 台 | 1 |
|  | 5 | 总氮水质在线监测仪 | 南京云熠电子科技有限公司YJ-TN | 台 | 1 |
|  | 6 | 高锰酸盐指数水质在线监测仪 | 南京云熠电子科技有限公司YJ-CODmn | 台 | 1 |
|  | 7 | 总磷水质在线监测仪 | 南京云熠电子科技有限公司YJ-TP | 台 | 1 |
|  | 8 | PH | 明柏DS-MG1202 | 台 | 1 |
|  | 9 | 溶解氧 | 明柏DS-MD-1912 | 台 | 1 |
|  | 10 | 浊度 | 明柏DS-MTU-2000 | 台 | 1 |
|  | 11 | 电导率 | 明柏DS-MCS-1403 | 台 | 1 |
|  | 12 | 水温 | 明柏MP-3100 | 台 | 1 |
| 2号水站 | 1 | 站房 | 定制192*107*225 | 间 | 1 |
|  | 2 | 不间断电源 | 中和全盛3KL | 台 | 1 |
|  | 3 | 空调 | 恒度HDC015AS | 台 | 1 |
|  | 4 | 空压机 | BX1012 | 台 | 1 |
|  | 5 | 总氮水质在线监测仪 | 南京云熠电子科技有限公司YJ-TN | 台 | 1 |
|  | 6 | 高锰酸盐指数水质在线监测仪 | 南京云熠电子科技有限公司YJ-CODmn | 台 | 1 |
|  | 7 | 总磷水质在线监测仪 | 南京云熠电子科技有限公司YJ-TP | 台 | 1 |
|  | 8 | PH | 明柏DS-MG1202 | 台 | 1 |
|  | 9 | 溶解氧 | 明柏DS-MD-1912 | 台 | 1 |
|  | 10 | 浊度 | 明柏DS-MTU-2000 | 台 | 1 |
|  | 11 | 电导率 | 明柏DS-MCS-1403 | 台 | 1 |
|  | 12 | 水温 | 明柏MP-3100 | 台 | 1 |
| 4号水站 | 1 | 站房 | 定制192*107*225 | 间 | 1 |
|  | 2 | 不间断电源 | 中和全盛3KL | 台 | 1 |
|  | 3 | 空调 | 恒度HDC015AS | 台 | 1 |
|  | 4 | 空压机 | BX1012 | 台 | 1 |
|  | 5 | 总氮水质在线监测仪 | 南京云熠电子科技有限公司YJ-TN | 台 | 1 |
|  | 6 | 高锰酸盐指数水质在线监测仪 | 南京云熠电子科技有限公司YJ-CODmn | 台 | 1 |
|  | 7 | 总磷水质在线监测仪 | 南京云熠电子科技有限公司YJ-TP | 台 | 1 |
|  | 8 | PH | 明柏DS-MG1202 | 台 | 1 |
|  | 9 | 溶解氧 | 明柏DS-MD-1912 | 台 | 1 |
|  | 10 | 浊度 | 明柏DS-MTU-2000 | 台 | 1 |
|  | 11 | 电导率 | 明柏DS-MCS-1403 | 台 | 1 |
|  | 12 | 水温 | 明柏MP-3100 | 台 | 1 |
| 2号气站 | 1 | 站房 | 河北雷格科技发展有限公司LG3000(321*421*286) | 间 | 1 |
|  | 2 | 不间断电源 | SANTAK C6KS | 台 | 1 |
|  | 3 | 空调 | 海尔KFR-35GW/20MCA73 | 台 | 1 |
|  | 4 | 稳压器 | 浙江正泰电器TND1-20/AF | 台 | 1 |
|  | 4 | 在线挥发性有机物质谱分析设备（高碳） | 常州磐诺仪器有限公司G2081CPGC-80Plus（C6-C12) | 台 | 1 |
|  | 5 | 在线挥发性有机物质谱分析设备（低碳） | 常州磐诺仪器有限公司G2081CPGC-80Plus（C2-C6) | 台 | 1 |
|  | 6 | 氢气发生器（磐诺） | 常州磐诺仪器有限公司 PH-300U | 台 | 1 |
|  | 7 | 空气发生器 | 常州磐诺仪器有限公司PA-2000U | 台 | 1 |
|  | 8 | 在线除烃器 | 常州磐诺仪器有限公司A8810 | 台 | 1 |
|  | 9 | 动态稀释仪 | 常州磐诺仪器有限公司 | 台 | 1 |
|  | 10 | 二氧化硫监测仪器 | 聚光科技（杭州）股份有限公司AQMS-500 | 台 | 1 |
|  | 11 | 硫化氢监测仪器 | 聚光科技（杭州）股份有限公司AQMS-550 | 台 | 1 |
|  | 12 | 空压机 | 苏州玖迪DPS501-9 | 台 | 1 |
|  | 13 | 零气发生器（聚光） | 聚光科技（杭州）股份有限公司AQMS-100 | 台 | 1 |
|  | 14 | 动态校准仪（二氧化硫、硫化氢） | 聚光科技（杭州）股份有限公司AQMS-200 | 台 | 1 |
| 3号气站 | 1 | 站房 | 河北雷格科技发展有限公司LG3000(321*421*286) | 间 | 1 |
|  | 2 | 不间断电源 | SANTAK C6KS | 台 | 1 |
|  | 3 | 空调 | 海尔KFR-35GW/20MCA73 | 台 | 1 |
|  | 4 | 稳压器 | 浙江正泰电器TND1-20/AF | 台 | 1 |
|  | 5 | 在线挥发性有机物质谱分析设备（高碳） | 常州磐诺仪器有限公司G2081CPGC-80Plus（C6-C12) | 台 | 1 |
|  | 6 | 在线挥发性有机物质谱分析设备（低碳） | 常州磐诺仪器有限公司G2081CPGC-80Plus（C2-C6) | 台 | 1 |
|  | 7 | 氢气发生器（磐诺） | 常州磐诺仪器有限公司PH-300U | 台 | 1 |
|  | 8 | 空气发生器 | 常州磐诺仪器有限公司PA-2000U | 台 | 1 |
|  | 9 | 在线除烃器 | 常州磐诺仪器有限公司A8810 | 台 | 1 |
|  | 10 | 二氧化硫监测仪器 | 聚光科技（杭州）股份有限公司AQMS-500 | 台 | 1 |
|  | 11 | 氯气监测仪器 | 聚光科技（杭州）股份有限公司IMS-200 | 台 | 1 |
|  | 12 | 氯化氢监测仪器 | 聚光科技（杭州）股份有限公司LTGA-200 | 台 | 1 |
|  | 13 | 动态校准仪（氯气、氯化氢） | 聚光科技（杭州）股份有限公司505-08-C-N | 台 | 1 |
|  | 14 | 动态校准仪（二氧化硫） | 聚光科技（杭州）股份有限公司AQMS-200 | 台 | 1 |
|  | 15 | 零气发生器（聚光） | 聚光科技（杭州）股份有限公司AQMS-100 | 台 | 1 |
|  | 16 | 空压机 | 苏州玖迪DPS501-9 | 台 | 1 |
| 4号气站 | 1 | 站房 | 河北雷格科技发展有限公司LG3000(321*421*286) | 间 | 1 |
|  | 2 | 不间断电源 | SANTAK C6KS | 台 | 1 |
|  | 3 | 空调 | 海尔KFR-35GW/B5LAA81U1 | 台 | 1 |
|  | 4 | 稳压器 | 浙江正泰电器TND1-20/AF | 台 | 1 |
|  | 5 | 在线挥发性有机物质谱分析设备（高碳） | 常州磐诺仪器有限公司G2081CPGC-80Plus（C6-C12) | 台 | 1 |
|  | 6 | 在线挥发性有机物质谱分析设备（低碳） | 常州磐诺仪器有限公司G2081CPGC-80Plus（C2-C6) | 台 | 1 |
|  | 7 | 氢气发生器（磐诺） | 常州磐诺仪器有限公司 PH-300U | 台 | 1 |
|  | 8 | 空气发生器 | 常州磐诺仪器有限公司 PA-2000U | 台 | 1 |
|  | 9 | 在线除烃器 | 常州磐诺仪器有限公司 A8810 | 台 | 1 |
|  | 10 | 二氧化硫监测仪器 | 聚光科技（杭州）股份有限公司AQMS-500 | 台 | 1 |
|  | 11 | 氯气监测仪器 | 聚光科技（杭州）股份有限公司IMS-200 | 台 | 1 |
|  | 12 | 氯化氢监测仪器 | 聚光科技（杭州）股份有限公司LTGA-200 | 台 | 1 |
|  | 13 | 动态校准仪（氯气、氯化氢） | 聚光科技（杭州）股份有限公司505-08-C-N | 台 | 1 |
|  | 14 | 动态校准仪（二氧化硫） | 聚光科技（杭州）股份有限公司AQMS-200 | 台 | 1 |
|  | 15 | 零气发生器（聚光） | 聚光科技（杭州）股份有限公司AQMS-100 | 台 | 1 |
|  | 16 | 空压机 | 苏州玖迪DPS501-9 | 台 | 1 |
| 6号气站 | 1 | 站房 | 河北雷格科技发展有限公司LG3000(321*421*286) | 间 | 1 |
|  | 2 | 不间断电源 | SANTAK C6KS | 台 | 1 |
|  | 3 | 空调 | 海尔KFR-35GW/20MCA73 | 台 | 1 |
|  | 4 | 稳压器 | 浙江正泰电器TND1-20/AF | 台 | 1 |
|  | 5 | 在线挥发性有机物质谱分析设备（高碳） | 常州磐诺仪器有限公司G2081CPGC-80Plus（C6-C12) | 台 | 1 |
|  | 6 | 在线挥发性有机物质谱分析设备（低碳） | 常州磐诺仪器有限公司G2081CPGC-80Plus（C2-C6) | 台 | 1 |
|  | 7 | 氢气发生器（磐诺） | 常州磐诺仪器有限公司 PH-300U | 台 | 1 |
|  | 8 | 空气发生器 | 常州磐诺仪器有限公司 PA-2000U | 台 | 1 |
|  | 9 | 在线除烃器 | 常州磐诺仪器有限公司 A8810 | 台 | 1 |
|  | 10 | 二氧化硫监测仪器 | 聚光科技（杭州）股份有限公司AQMS-500 | 台 | 1 |
|  | 11 | 氨气监测仪器 | 聚光科技（杭州）股份有限公司AQMS-650 | 台 | 2 |
|  | 12 | 动态校准仪（二氧化硫） | 聚光科技（杭州）股份有限公司AQMS-200 | 台 | 1 |
|  | 13 | 动态校准仪（氨气） | 聚光科技（杭州）股份有限公司AQMS-200 | 台 | 1 |
|  | 14 | 零气发生器（聚光） | 聚光科技（杭州）股份有限公司AQMS-100 | 台 | 1 |
|  | 15 | 空压机 | 苏州玖迪DPS501-9 | 台 | 1 |