## 2.1表-03 单项工程汇总表
单项工程汇总表
工程名称：南京审计大学浦口校区沁园部分学生宿舍改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 拆除工程 |  | 0.00
2 | 装饰工程 |  | 0.00
3 | 安装工程 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年6月15日 星期一
表-03

## 3.1表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：拆除工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 2946.27
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月15日 星期一
表-04

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.16 拆除工程 |  |  |  | 1
1 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1、铲除宿舍、客厅及阳台乳胶漆面层 |  | m2 | 12227.12
2 | 011605001001 | 拆除木地板 | 1.拆除宿舍木地板 |  | m2 | 396.24
3 | 011610001001 | 门拆除 | 1、门拆除，含房间门及洗漱间门 |  | 樘 | 192
4 | 011610002001 | 防盗窗拆除 | 1、一楼防盗窗拆除 |  | 樘 | 8
5 | 011610002002 | 纱窗拆除 | 1、塑钢纱窗拆除（纱表面破损严重的需拆除） 2、工程量暂估，工程量结算按实调整 |  | 樘 | 10
6 | 011612002001 | 洗漱池保护性拆除 | 1.原其他宿舍楼卫生间洗漱台保护性拆除，改造宿舍楼需利用 2.拆除内容包括台下盆、石材面、水龙头等 3.多余的洗手池及配件需运送到校方指定地方，投标时单价中包含此费用 |  | 套 | 204
7 | 011614006001 | 窗帘轨拆除 | 1、窗帘轨拆除 |  | m | 513.6
8 | 011614002001 | 洗漱池及洗漱间内架子拆除 | 1、洗漱池及洗漱间内架子拆除 |  | 个 | 48
9 | 030404017001 | 安装部分拆除 | 1、包括但不限于图纸范围内（原配电箱、配线、原面板及补洞修复）等需要拆除的安装专业相关内容 |  | 项 | 1
10 | 011703001001 | 垃圾外运 | 1、含垃圾下楼及弃置，外运距离投标人自行考虑在综合单价中，结算时单价不调整。 |  | 项 | 1
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月15日 星期一
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.20%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月15日 星期一
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1.1～2.1%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月15日 星期一
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05%
12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月15日 星期一
表-11

## 3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：拆除工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 2946.27 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月15日 星期一
表-12

## 3.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：拆除工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 2946.27
合 计 |  |  | 2946.27 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月15日 星期一
表-12-1

## 3.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年6月15日 星期一
表-13

## 4.1表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：装饰工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 92384.38
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月15日 星期一
表-04

## 4.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.8 门窗工程 |  |  |  | 1
1 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、宿舍门，含门套、门锁、门吸等五金配件 2、规格800*2600，门上方400高单面玻璃 |  | 樘 | 192
2 | 010801002002 | 额外加配钥匙 | 1、每个宿舍加配2把钥匙 |  | 樘 | 384
3 | 010807004001 | 纱窗 | 1、阳台纱窗（型号、规格需与原有纱窗保持一致） |  | m2 | 74.88
|  | A.11 楼地面装饰工程 |  |  |  | 1
4 | 011104002001 | 木地板修补出新 | 1、宿舍木地板修补并出新，按照宿舍木地板工程量的10%考虑，结算时按工程量按照实际发生计算 |  | m2 | 396.24
5 | 011102003001 | 洗漱间地砖出新 | 1、地砖修补，按照洗漱间地砖工程量的15%考虑，结算时按工程量按照实际发生计算 |  | m2 | 65.55
6 | 011102003002 | 洗漱间地砖清洗 | 1、地砖清洗 |  | m2 | 437.02
|  | A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  | 1
7 | 011204003002 | 洗漱间墙砖出新 | 1、墙砖修补，按照洗漱间墙砖工程量的15%考虑，结算时按工程量按照实际发生计算 |  | m2 | 222
8 | 011204003003 | 洗漱间墙砖清洗 | 1、墙砖清洗 |  | m2 | 1480.03
|  | A.13 天棚工程 |  |  |  | 1
9 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.天棚吊筋H=600mmΦ8 2.铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型)面层规格 600×600mm 3.铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板 |  | m2 | 437.02
|  | A.14 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  | 1
10 | 011406001001 | 乳胶漆出新 | 1、墙、顶整体出新，两遍乳胶漆 |  | m2 | 14965.98
11 | 011406003001 | 腻子修补 | 1、墙、顶面滚涂局部维修，按照墙、顶面乳胶漆的15%计取，结算时按实际发生计算（主要线槽开槽部位） |  | m2 | 2244.9
|  | A.15 其他装饰工程 |  |  |  | 1
12 | 011505001001 | 洗漱池安装（利旧） | 1、原保护性拆除洗漱池安装 2、包括台下盆、石材面、水龙头等 |  | 套 | 204
13 | 011505006001 | 双层毛巾架 | 1、800mm长，304不锈钢 |  | 套 | 72
14 | 011505006002 | 盆架 | 1.40*40镀锌方管制作 |  | 套 | 48
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月15日 星期一
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
15 | 010810001002 | 窗帘 | 1、布艺窗帘要求90%遮光双面雪尼尔窗帘布（正面蓝色雪尼尔阳离子底布），宽度按1:1.8折皱放大（包含包边）；克重：单位面积质量≥400g/㎡，成份：100%聚酯纤维；阻燃等级：符合GB8624-2012中装饰用织物、B1级；甲醛含量：≤300mg/kg； 2、高度从铝合金轨道至窗台面向下挂25cm（包含铅坠及包边），采用韩褶工艺； 3、含铝合金轨道（铝合金罗马杆）、铅坠、静音滑轮（环）、挂钩、同色绑带等所有辅材配件。 |  | m2 | 789.2
16 | 010807005001 | 防盗窗安装 | 1.一楼拆除后的防盗窗安装重新安装 |  | 樘 | 8
17 | 010810001003 | 卷帘 | 1、100%全遮光防水卷帘、铝合金烤漆卷管、四方拉珠系统。 |  | m2 | 103.68
18 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1、石英石窗台板20mm厚 2、水泥砂浆粘贴 |  | m2 | 89.4
19 | 011401001001 | 木门框刷漆 | 1、洗漱间门框刷漆 |  | 樘 | 48
20 | 011505001002 | 家具搬运 | 1、仅考虑施工过程中房间床具和客厅桌子、柜子的临时搬运和保护后恢复 |  | 套 | 48
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月15日 星期一
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
21 | 011505001003 | 淋浴房 | 1、成品淋浴房，外部安装尺寸(宽*长*高)970*1270*2500mm内部安装尺寸(宽*长*高)900*1200*2200mm 2、主体包括:SMC模压防水底盘总成，900mmx1200mm，含镀锌方管支撑框架，方管壁厚1mm，规格15*30mm 3、壁板为6mm厚硅瓷板 4、PVC开扇门（带门锁），尺寸700*2000mm，材质：1.0mm厚铝合金边框，门扇厚度3.5cm，铝合金门套门框 5、地脚支撑螺丝，材质:ABS高度:可调节12-22cm 6、整体浴室专用地漏，横排 7、淋浴花洒套装 8、1只太空铝毛巾挂钩(至少3钩) 9、1只太空铝三角置物架 10、陶瓷角盆，尺寸:320*320mm 11、单柄双孔混水龙头，材质：ABS陶瓷芯，高度:18cm，冷热双控 12、面盆辅材含上下水管，上水管采用钢丝编织管，采用防臭下水系统 13、LED筒灯，4W 4000K，含接电及开关 14、换气扇，面板：阻燃ABS，尺寸：245*245mm，白色一体式(含排风管)，含接电及开关 15、辅材包括:卫浴内PVC排水总成（含弯头套件、胶），卫浴内PPR进水总成（含弯头套件、胶），防霉密封胶，成套安装紧固件，冷热水给水管件（含10m热水管和10m冷水管）及球阀，下水管件，开关、电线等 16、根据学校提供的洗浴收费卡机预留安装孔及插座 17、含安装及安装过程中对原装修（包括但不限于吊顶、台面、洗手池等）的拆除及恢复 18、配合学校洗浴热水供应商热水入户管道系统，完成淋浴房冷热水管路对接、铺设、接驳、调试，确保冷热水供水稳定、水压均衡、温控正常，适配校园统一热水供应标准，接口密封严密，无漏水、渗水、滴水问题。 |  | 间 | 232
分部分项合计
22 | 011701001001 | 装饰脚手架 | 1、本工程施工所需的所有脚手架，投标人按实际情况考虑，结算时综合单价不调整。 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月15日 星期一
表-08

## 4.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.20%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月15日 星期一
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1.1～2.1%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月15日 星期一
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05%
12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月15日 星期一
表-11

## 4.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 92384.38 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月15日 星期一
表-12

## 4.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：装饰工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 92384.38
合 计 |  |  | 92384.38 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月15日 星期一
表-12-1

## 4.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年6月15日 星期一
表-13

## 5.1表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 21592.89
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月15日 星期一
表-04

## 5.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C 电气 |  |  |  | 1
1 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:户内照明箱 2.接线端子材质、规格:2.5mm2 3个 4mm2 24个 3.安装方式:门头上安装 |  | 台 | 48
2 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 |  | m | 2009.33
3 | 030411002001 | PVC线槽8cm | 1.名称:PVC线槽8cm |  | m | 396
4 | 030411002002 | pvc线槽3cm | 1.名称:pvc线槽3cm |  | m | 1440
5 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:线槽内敷设 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:16mm2 5.材质:铜 |  | m | 485.28
6 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:线槽内敷设 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:4mm2 5.材质:铜 |  | m | 11741.18
7 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:线槽内敷设 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜 |  | m | 21018.72
8 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:48w |  | 套 | 336
9 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:LED光源,11W |  | 套 | 144
10 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:卫生间防水防尘型LED吸顶灯 8W 2.:利旧 |  | 套 | 240
11 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:盥洗室防水防尘灯 2.规格:200*200 |  | 套 | 96
12 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 |  | 个 | 384
13 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:两联单控开关 |  | 个 | 96
14 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.:利旧 |  | 个 | 48
15 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:带保护门的安全型三+二孔暗装插座 2.规格:220V,10A |  | 个 | 1320
16 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:安全型带开关壁挂空调插座 2.规格:220V,16A |  | 个 | 192
17 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:带开关三孔插座（卫生间） 2.规格:220V,16A |  | 个 | 48
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月15日 星期一
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
18 | 030404033001 | 卫生间排气扇 | 1.名称:卫生间排气扇 2.规格:220V,36W 3.:利旧 |  | 台 | 48
19 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 3168
20 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称:墙体开槽并恢复 |  | m | 1932
21 | 030501009002 | 路由器 | 1.名称:路由器恢复 2.:主材利旧 3.:含开过墙孔DN25 |  | 台 | 144
22 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:网络插座恢复 2.:主材利旧 |  | 个 | 144
|  | C 给排水 |  |  |  | 1
23 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr20 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求 6.:含管件安装 |  | m | 288
24 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr15 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求 6.:含管件安装 |  | m | 240
25 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求 |  | m | 264
26 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求 |  | m | 48
27 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1.名称:加长水龙头 2.材质:铜芯 3.型号、规格:DN15 |  | 个 | 144
28 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:墙面开孔 2.规格:φ50以内 |  | 个 | 480
分部分项合计
29 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月15日 星期一
表-08

## 5.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月15日 星期一
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月15日 星期一
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月15日 星期一
表-11

## 5.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 21592.89 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月15日 星期一
表-12

## 5.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 21592.89
合 计 |  |  | 21592.89 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月15日 星期一
表-12-1

## 5.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年6月15日 星期一
表-13