招　标　文　件

项目名称：国家税务总局仪征市税务局2026-2029年度物业管理服务项目

项目编号：JSZC-321081-JZCG-G2026-0003

扬州市公共资源交易中心仪征分中心

2026年5月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………39

- 投标文件格式………………………………41

第一章  投标邀请

受[国家税务总局仪征市税务局]的委托，扬州市公共资源交易中心仪征分中心就[国家税务总局仪征市税务局2026-2029年度物业管理服务项目](JSZC-321081-JZCG-G2026-0003)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

国家税务总局仪征市税务局物业服务项目包括仪征市税务局综合办公大楼、一分局、二分局、真州税务分局、新城税务分局、马集税务分局、陈集税务分局、新集税务分局，主要内容是保洁、会务接待、厨师、餐厅服务员等相关的物业管理项目。

（国家税务总局仪征市税务局2026-2029年度物业管理服务）招标项目的潜在投标人可在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2026年6月2日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321081-JZCG-G2026-0003

2.项目名称：国家税务总局仪征市税务局2026-2029年度物业管理服务项目

3.预算金额：

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元/三年） |
| --- | --- |
| 1 | 450 |

4.最高限价：

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元/三年） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 450（投标按三年期限报价） |

- 采购需求（简介）：详细内容见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：合同签订之日起3年，本项目首签一年，在当年考核合格的情况下，采购人和中标供应商签订下一年度合同，每年合同签订金额为总报价/3年。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6 供应商信用承诺函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

5.进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2026年6月2日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：  国家税务总局仪征市税务局

地 址：  仪征市工农北路100号

联系人：  汪小马

联系方式：  0514-83428621

2.扬州市公共资源交易中心仪征分中心

地　址：  仪征市西园北路39号

联系人：  曹 瑜

联系方式：  0514-80290190

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心仪征分中心在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心仪征分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

7.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在“中国政府采购网、江苏政府采购网、扬州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网、江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网、江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、电子投标文件的递交

16.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10 异常低价投标（响应）

25.1.10.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

25.1.10.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

25.1.10.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

25.1.10.4评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.1.10.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3交易中心将在“中国政府采购网、江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的；不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。

质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心仪征分中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币 零 元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

6.2.5履约保证金逾期退还的违约责任：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起（乙方开票日期）10个工作日内支付第一年合同总价30%的预付款。

8.1.2 尾款支付时间：剩余合同总价的70%，甲乙双方按三个月为一个周期结算服务，每周期结束后，甲乙双方按考核结果确定实际支付费用。每次付款前，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起（乙方开票日期）10个工作日内支付。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日
第四章 采购需求

一、项目属性:服务类项目

1. 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有：    无      。

2. 供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3. 采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准 所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国家税务总局仪征市税务局2026-2029年度物业管理服务项目 | 物业管理 |

二、项目概况

（一）项目基本情况

1.物业情况

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 仪征市税务局机关大楼及其附属楼 | 仪征市工农路100号 |
| 第一税务分局 （办税服务厅） | 仪征市西园北路39号 |
| 第二税务分局 | 仪征市大庆北路60号 |
| 真州税务分局 | 仪征市真州西路36-3号 |
| 新城税务分局 | 仪征市新城镇新农西街115号 |
| 新集税务分局 | 仪征市新集镇健文东路6号 |
| 马集税务分局 | 仪征市马集镇跃进路16号 |
| 陈集税务分局 | 仪征市陈集镇上林路1号 |

（二）物业服务范围

2.1仪征市税务局机关大楼及其附属楼

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 |  | 仪征市工农路100号 | 仪征市税务局机关大楼及其附属楼 |
| 总面积 | 需保洁面积（㎡） | 约5500平方米 | 见“3.3 保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 门总数量160扇，窗总数量200扇，总面积约2000平方米 | 见“3.3 保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 瓷砖总面积约2800平方米 | 见“3.3 保洁服务” |
| 餐厅 | 用餐人数及面积 | 平均50人，150平方米 | 见“3.5食堂餐饮服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议桌、办公桌、会议椅、办公椅、沙发、文件柜等相关办公设施的数量合计约1000件 | 见“3.3保洁服务”“3.4会议服务” |
|  | 会议室数量（个）及 总面积（㎡） | 会议室总数量7个及总面积约630平方米 | 见“3.3 保洁服务”“3.4 会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及 总面积（㎡） | 卫生间数量12个及总面积约300平方米 | 见“3.3 保洁服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 空调系统 | 壁挂式空调的数量约70台、柜机40台、吸顶6台 | 见“3.2公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 消火栓+灭火器系统 | 见“3.2公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 单回路系统 | 见“3.2公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 干式变压器1台、高压柜数量1组、低压柜3个 | 见“3.2公用设施设备维护服务” |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 建筑名称 | 仪征市工农路100号 | 仪征市税务局机关大楼及其附属楼 |
| 广场 | 约4000平方米 | 见“3.3 保洁服务” |

2.2第一税务分局（办税服务厅）

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 |  | 仪征市西园北路39号 | 第一税务分局 （办税服务厅） |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议桌、办公桌、会议椅、办公椅、沙发、文件柜等相关办公设施的数量合计约150件 | 见“3.4 会议服务” |
|  | 会议室数量（个）及 总面积（㎡） | 会议室总数量2个及总面积100平方米 | 见“3.4 会议服务” |

2.3第二税务分局

物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 |  | 仪征市大庆北路60号 | 第二税务分局 |
| 总面积 | 需保洁面积（㎡） | 约1700平方米 | 见“3.3 保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 门总数量60扇，窗总数量100扇，电动门1扇 | 见“3.3 保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 瓷砖总面积1700平方米 | 见“3.3 保洁服务” |
| 餐厅 | 用餐人数及面积 | 平均50人，80平方米 | 见“3.5食堂餐饮服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议桌、办公桌、会议椅、办公椅、沙发、文件柜等相关办公设施的数 量合计约180件 | 见“3.3保洁服务”“3.4会议服务” |
|  | 会议室数量（个）及 总面积（㎡） | 会议室总数量3个及总面积200平方米 | 见“3.3 保洁服务”“3.4 会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及 总面积（㎡） | 卫生间数量10套及总面积130平方米 | 见“3.3 保洁服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 空调系统 | 壁挂式空调的数量约50台、柜机4台 | 见“3.2公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 消火栓+灭火器系统 | 见“3.2公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 单回路系统 | 见“3.2公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 低压柜数量1组 | 见“3.2公用设施设备维护服务” |

2.4真州税务分局

物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 |  | 仪征市真州西路36-3号 | 真州税务分局 |
| 总面积 | 需保洁面积（㎡） | 约1600平方米 | 见“3.3 保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 门总数量40扇，窗总数量70扇，及总面积310平方米 | 见“3.3 保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 瓷砖总面积600平方米、地板总面积1000平方米 | 见“3.3 保洁服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议桌、办公桌、会议椅、办公椅、沙发、文件柜等相关办公设施的数量合计约200件 | 见“3.3保洁服务” “3.4会议服务” |
|  | 会议室数量（个）及 总面积（㎡） | 会议室总数量2个及总面积150平方米 | 见“3.3 保洁服务”“3.4 会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及 总面积（㎡） | 卫生间数量5套及总面积60平方米 | 见“3.3 保洁服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 空调系统 | 壁挂式空调的数量约30台、柜机4台 | 见“3.2公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 消火栓+灭火器系统 | 见“3.2公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 单回路照明系统 | 见“3.2公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 低压柜1组 | 见“3.2公用设施设备维护服务” |

2.5新城税务分局

物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 |  | 仪征市新城镇新农西街115号 | 新城税务分局 |
| 总面积 | 需保洁面积（㎡） | 约1200平方米 | 见“3.3 保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 门总数量30扇，窗总数量50扇，及总面积350平方米 | 见“3.3 保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 瓷砖总面积600平方米、地板总面积600平方米 | 见“3.3 保洁服务” |
| 餐厅 | 用餐人数及面积 | 平均15人，70平方米 | 见“3.5食堂餐饮服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议桌、办公桌、会议椅、办公椅、沙发、文件柜等相关办公设施的数量合计约120件 | 见“3.3保洁服务”“3.4会议服务” |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室总数量2个及总面积100平方米 | 见“3.3 保洁服务”“3.4会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及 总面积（㎡） | 卫生间数量5套及总面积80平方米 | 见“3.3 保洁服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 空调系统 | 壁挂式空调的数量约25台、柜机4台 | 见“3.2公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 消火栓+灭火器系统 | 见“3.2公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 单回路照明系统 | 见“3.2公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 低压柜数量1组 | 见“3.2公用设施设备维护服务” |

2.6新集税务分局

物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 |  | 仪征市新集镇健文东路6号 | 新集税务分局 |
| 总面积 | 需保洁面积（㎡） | 约1200平方米 | 见“3.3 保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 门总数量40扇，窗总数量60扇，及总面积370平方米 | 见“3.3 保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 瓷砖约800平方米 地板约400平方米 | 见“3.3 保洁服务” |
| 餐厅 | 用餐人数及面积 | 平均15人，70平方米 | 见“3.5食堂餐饮服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议桌、办公桌、会议椅、办公椅、沙发、文件柜等相关办公设施的数量合计约110件 | 见“3.3保洁服务”“3.4会议服务” |
|  | 会议室数量（个）及 总面积（㎡） | 2处约130平方米 | 见“3.3 保洁服务”“3.4 会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及 总面积（㎡） | 3处约119.6平方米 | 见“3.3 保洁服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 空调系统 | 壁挂式空调的数量约30台、柜机2台、吸顶1台 | 见“3.2公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 消火栓+灭火器系统 | 见“3.2公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 单回路照明系统 | 见“3.2公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 低压柜数量1组 | 见“3.2公用设施设备维护服务” |

2.7马集税务分局

物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 |  | 仪征市万年北路101号 | 马集税务分局 |
| 总面积 | 需保洁面积（㎡） | 约1200平方米 | 见“3.3 保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 门总数量50扇，窗总数量80扇，及总面积700平方米 | 见“3.3 保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 瓷砖总面积1200平方米 | 见“3.3 保洁服务” |
| 餐厅 | 用餐人数及面积 | 平均15人，80平方米 | 见“3.5食堂餐饮服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议桌、办公桌、会议椅、办公椅、沙发、文件柜等相关办公设施的数 量合计约120件 | 见“3.3保洁服务”“3.4会议服务” |
|  | 会议室数量（个）及 总面积（㎡） | 会议室总数量2个及总面积140平方米 | 见“3.3 保洁服务”“3.4 会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及 总面积（㎡） | 卫生间数量4套及总面积60平方米 | 见“3.3 保洁服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 空调系统 | 壁挂式空调的数量约30台、、柜机4台 | 见“3.2公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 消火栓+灭火器系统 | 见“3.2公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 单回路照明系统 | 见“3.2公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 低压柜1组 | 见“3.2公用设施设备维护服务” |

2.8陈集税务分局

物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 |  | 仪征市陈集镇上林路1号 | 陈集税务分局 |
| 总面积 | 需保洁面积（㎡） | 约1200平方米 | 见“3.3 保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 门总数量40扇，窗总数量70扇，及总面积600平方米 | 见“3.3 保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 瓷砖总面积1200平方米 | 见“3.3 保洁服务” |
| 餐厅 | 用餐人数及面积 | 平均15人，70平方米 | 见“3.5食堂餐饮服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议桌、办公桌、会议椅、办公椅、沙发、文件柜等相关办公设施的数 量合计约130件 | 见“3.3保洁服务”“3.4会议服务” |
|  | 会议室数量（个）及 总面积（㎡） | 会议室总数量2个及总面积150平方米 | 见“3.3 保洁服务”“3.4会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及 总面积（㎡） | 卫生间数量3套及总面积60平方米 | 见“3.3 保洁服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 空调系统 | 壁挂式空调的数量约25台、柜机4台 | 见“3.2公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 消火栓+灭火器系统 | 见“3.2公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 单回路照明系统 | 见“3.2公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 低压柜1组 | 见“3.2公用设施设备维护服务” |

（三）物业管理服务内容及标准

## 物业管理服务内容主要包括保洁服务、公用设施设备运行维护服务（水电维修服务）、会议接待服务、食堂服务以及其它相关的管理服务。

### 3.1公共服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | （1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
| 2 | 服务人员要求 | （1）每季度至少开展 1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | （2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过 必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目 服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| 3 | 保密和思想政治教育 | （1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。 |
|  |  | （2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。 |
|  |  | （3）每季度至少开展 1 次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想 政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。 |
|  |  | （4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| 4 | 档案管理 | （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②公用设施设备维 护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。③保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。④其他：客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。 |
|  |  | （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| 5 | 服务改进 | （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | （3）需整改问题及时整改完成。 |
| 6 | 重大活动后勤保障 | （1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | （2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患。 |
|  |  | （3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。 |
| 7 | 应急保障预案 | （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | （2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情 火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。 |
|  |  | （3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
| 8 | 服务方案及工作制度 | （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。 |
|  |  | （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | （3）制定物业服务方案，主要包括：公用设施设备维护服务方案、保洁服务方案、保安服务方案、会议服务方案等。 |
| 9 | 信报服务 | （1）对邮件、包裹和挂号信等进行正确分理、安全检查和防疫卫生检查。 |
|  |  | （2）及时投送或通知收件人领取。 |
|  |  | （3）大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。 |
| 10 | 服务热线及紧急维修 | （1）设置24小时报修服务热线。 |
|  |  | （2）紧急维修应当15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。 |

### 3.2公用设施设备维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。 |
|  |  | （2）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。 |
| 2 | 设备机房 | （1）设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案 流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。 |
|  |  | （2）设备机房门窗、锁具应当完好、有效。 |
|  |  | （3）每半月至少开展 1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。 |
|  |  | （4）按各设备机房国家标准规范规定维护/保管消防、通风、应急照明，防止小动物进入。 |
|  |  | （5）安全防护用具配置齐全，检验合格。 |
|  |  | （6）应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。 |
| 3 | 给排水系统 | （1）生活饮用水卫生符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的相关要求，发现问题及时上报至采购人有关部门，配合处理。 |
|  |  | （2）二次供水卫生符合《二次供水设施卫生规范》（GB17051）的相关要求，发现问题及时上报至采购人有关部门，配合处理。 |
|  |  | （3）设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。 |
|  |  | （4）有水泵房、水箱间的，每日至少巡视1次。 |
|  |  | （5）遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。 |
|  |  | （6）监督管理维保单位，每季度至少开展 1 次对排水管进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅。 |
| 4 | 电梯系统 | （1）电梯运行平稳、无异响、平层、开关正常。每周至少开展 2次电梯的安全状况检查。 |
|  |  | （2）监督管理维保单位，电梯准用证、年检合格证等证件齐全。相关证件、紧急救援电话和乘客注意事项置于轿厢醒目位置。 |
|  |  | （3）监督管理维保单位，每年至少开展 1次对电梯的全面检测，并出具检测报告，核发电梯使用标志。 |
|  |  | （4）监督管理维保单位，电梯维保应当符合《电梯维护保养规则》（TSG T5002）的有关要求。 |
|  |  | （5）监督管理维保单位，电梯使用应当符合《特种设备使用管理规则》（TSG08）的有关要求。 |
|  |  | （6）有电梯突发事件或事故的应急措施与救援预案，每年至少开展演练 1次。电梯出现故障，物业服务人员 10分钟内到场应急处理。 |
|  |  | （7）到场进行救助和排除故障，电梯紧急电话保持畅通。 |
|  |  | （8）监督管理维保单位，电梯维修、保养时在现场设置提示标识和防护围栏。 |
|  |  | （9）根据采购人需求，合理设置电梯开启的数量、时间。 |
| 5 | 空调系统 | （1）监督管理维保单位，空调通风系统运行管理符合《空调通风系统运行管理标准》（GB50365）的相关要求。 |
|  |  | （2）办公楼内温湿度、空气质量等符合《室内空气质量标准》（GB/T18883）的相关要求。 |
|  |  | （3）监督管理维保单位，定期维保并做好记录，保证空调设施设备处于良好状态。 |
|  |  | （4）中央空调运行前对冷水机组、循环水泵、冷却塔、风机等设施设备进行系统检查，运行期间每日至少开展 1次运行情况巡查。 |
|  |  | （5）制冷、供暖系统温度设定及启用时间符合节能要求。 |
|  |  | （6）监督管理维保单位，发现故障或损坏应当在30分钟内到场，紧急维修应当在15分钟内到达现场，在12小时内维修完毕。 |
| 6 | 消防系统 | （1）监督管理维保单位，消防设施的维护管理符合《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）的相关要求。 |
|  |  | （2）监督管理维保单位，消防设备检测符合《建筑消防设施检测技术规程》（GA503 或 XF503）的相关要求。 |
|  |  | （3）消防设施平面图、火警疏散示意图、防火分区图等按幢设置在楼层醒目位置。 |
|  |  | （4）消防系统各设施设备使用说明清晰，宜图文结合。 |
|  |  | （5） 自动喷水灭火系统启动正常。 |
|  |  | （6）消火栓箱、防火门、灭火器、消防水泵、红外线报警器、应急照明、安全疏散等系统运行正常。 |
|  |  | （7）消防联动控制系统运行良好，按规定执行联动值班要求。 |
|  |  | （8）正压送风、防排烟系统运行正常。 |
| 7 | 供配电系统 | （1）对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。 |
|  |  | （2）公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。 |
|  |  | （3）核心部位用电建立高可控用电保障和配备应急发电设备，定期维护应急发电设备。 |
|  |  | （4）发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。 |
| 8 | 弱电系统 | （1）安全防范系统维护保养符合《安全防范系统维护保养规范》（GA/T 1081）的相关要求，发现问题及时上报至采购人有关部门，配合处理。 |
|  |  | （2）保持监控系统、门禁系统、安全防范系统等运行正常，有故障及时排除。 |
| 9 | 照明系统 | （1）外观整洁无缺损、无松落。 |
|  |  | （2）更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。 |
|  |  | （3）每周至少开展 1 次公共区域照明设备巡视。 |

### 3.3保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。 |
|  |  | （4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。 |
| 2 | 办公用房区域保洁 | （1）大厅、楼内公共通道： ①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。 ③指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （2）电器、消防等设施设备： ①配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。 ②监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （3）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）作业工具间： ①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。 |
|  |  | （6）公共卫生间： ①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展1次清洁作业。 ②及时补充厕纸等必要用品。 |
|  |  | （7）电梯轿厢： ①保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展1次清洁作业。 ②灯具、操作指示板明亮。 |
|  |  | （8）平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （9）石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展 1次清洁作业。（各类材质地面、内墙服务管理标准详见3.3.1） |
|  |  | （10）地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色，每月至少开展1次清洁作业。 |
| 3 | 公共场地区域保洁 | （1）每日清扫道路地面、停车场等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水。 |
|  |  | （2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。 |
|  |  | （3）各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每天至少开展 1次巡查。 |
|  |  | （6）每天对院区公共区域、室外道路、广场、绿化带周边、停车场及附属室外场地进行日常环境卫生保洁。严格按照采购人要求的物业服务标准，实施常态化、精细化清扫保洁，做到地面无垃圾、无杂物、无积水、无污渍，全面营造干净、整洁的办公外部环境。 |
| 4 | 垃圾处理 | （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。 |
|  |  | （2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。 |
|  |  | （3）垃圾中转站保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。 |
|  |  | （5）垃圾装袋， 日产日清。 |
|  |  | （6）建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。 |
|  |  | （7）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。 |
|  |  | （8）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。 |
|  |  | （9）负责采购人指定区域的生产经营垃圾、生活垃圾的清运工作，坚决做到垃圾日产日清，确保环境整洁。 |
| 5 | 卫生消毒 | （1）办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。 |
|  |  | （2）采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫孳生，达到基本无蝇，每季度至少开展 1次作业。 |
|  |  | （3）发生公共卫生事件时，邀请专业单位开展消毒、检测等工作。 |
| 6 | 其它要求 | 遇降雪、降雨、冰冻等恶劣天气，立即启动恶劣天气应急处置预案，第一时间对院区出入口、主要通道、门岗周边区域开展扫雪、除冰、排水、防滑作业。同时服从采购人统一调度，协同配合门岗安保人员，做好门岗区域积雪清理、路面除冰、防滑防护及秩序辅助保障工作，确保大楼出入口及院区道路通行安全、人员出入顺畅，全力保障采购人正常办公秩序与安全运行。 |

3.3.1具体清洁要求

| 序号 | 材质 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐磨漆地面 | 使用软质拖把或地板清洁机，配合清水和中性清洁剂进行清洁。避免使用酸性或碱性清洁剂，以免损坏地面表面。定期清理地面上的污渍和杂物，保持地面干净整洁。 |
| 2 | 瓷砖地面 | 推尘，保持地面干净无杂物。 |
| 4 | 石材地面 | 使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行日常清洁。 |
| 5 | 水磨石地面 | 推尘，保持地面干净无杂物。 |
| 6 | 地胶板地面 | 使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁。 |
| 7 | 地板地面 | 使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁 |
| 8 | 地毯地面 | 日常用吸尘机除尘，局部脏污用湿布配中性清洁液重点清洁。 |
| 9 | 乳胶漆内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 10 | 墙布内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 11 | 木饰面内墙 | 有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。 |
| 12 | 石材内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 13 | 金属板内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |

### 3.4会议服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 会议受理 | 接受会议预订，记录会议需求。 |
| 2 | 会前准备 | 根据会议需求、场地大小、用途，明确会议桌椅、物品、设备、文具等摆放规定，音、视频设施保障措施。 |
| 3 | 引导服务 | 做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范，语言标准。 |
| 4 | 会中服务 | 会议期间按要求加水。 |
| 5 | 会后整理 | 对会议现场进行检查，做好会场清扫工作。 |
| 6 | 其它服务 | 会务服务对象涉及外籍人士以及全国各地区人员，部分会务保障人员需要具备良好的普通话沟通交流能力和简单英语日常对话能力，确保接待和引导工作顺利开展。 |

### 3.5食堂餐饮服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作餐服务标准及要求 | （1）负责工作餐制作，工作餐标准：三菜一汤，其中大荤1种、小荤1种、素菜1种、素或荤汤1种，主食为米饭、粗粮，水果，牛奶。食堂供餐时间：午餐11:30–12:30。可根据季节及采购人的工作要求和相关标准进行微调。每周营业5天（国家法定节假日除外）。 （2）确保食品安全，制定每周菜谱，做到菜品花样翻新，做好成本把控，杜绝不必要的浪费，严格按照采购人要求的开餐时间准时开餐，定期收集就餐人员的意见和建议，不断改善服务。 （3）食堂所需食材、调味品由采购人提供。 |
| 2 | 食堂人员服务内容 | （1）厨师负责制定每周菜谱，报采购人审核后实施，每日下班前将第二天需要的食材品种、数量等报采购人，食堂原材料由采购人定点采购，厨师要负责对供货商配送的物品进行验收，严格把关。 （2）严格按照有关规定，规范管理，严守操作工序，禁止违规操作等，切实做好食堂的管理和卫生工作。 （3）严格按照有关规定，规范管理，严守操作工序，禁止违规操作等，切实做好食堂的管理和卫生工作。 （4）服务人员能充分尊重并遵守采购人的有关管理规定。在进行食堂管理过程中，能认真倾听采购人相关职能部门的意见，服从的管理，并及时进行整改，不断提高服务水平和饭菜质量。 （5）严格按照卫生部门对食堂从业人员的要求，所有工作人员要持有有效健康证上岗，上班前要经过基本的饮食行业知识培训。 （6）工作人员必须具备安全操作观念，认真做好防火、防毒、防工伤事故等工作。每日全面检查水、电、气、油、灶（炉）具、消毒柜和各种炊事器具、消防设施是否正常，下班勿忘关好水、电、气总阀门及门窗，发现问题及时处理，以防发生安全事故或影响正常的饭菜供应。 |

### 3.6其它相关的管理服务（消防安全管理）

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | （1）统筹物业管理区域消防管理工作，对接采购人、消防监管部门，传达落实各项消防安全指令。 （2）每日抽查巡查履职情况，组织物业全员开展消防培训、消防应急演练等。 （3）定期向采购人汇报消防安全工作开展情况，配合各类消防检查。 （4）节假日、重大会务、夜间值守期间，加大巡查频次，实行定点巡查。 |
| 2 | 水电维修 | （1）严格按照采购人要求执行日常消防巡视巡查，如实填写记录，留存痕迹资料。 （2）负责消防设施、器材、电气线路、消防管道的日常巡检，发现故障立即上报。 （3）排查消防通道、安全出口、重点区域隐患，劝阻违规用火用电行为，协助整改隐患。 （4）火情发生时第一时间处置初起火灾、切断电源气源，配合疏散和救援工作。 |
| 3 | 其他岗位 | （1）保洁：清理责任区域消防器材周边杂物，发现隐患、火情第一时间上报。 （2）会议接待员：保障会场消防通道畅通，排查会议用电隐患，协助引导人员疏散。 （3）厨师、餐厅服务员：严守厨房用火用气安全，每日闭餐关闭火源阀门、清理油烟区域，排查后厨消防隐患。 |

（四）人员配置及要求

1、物业服务岗配置总人数31人，其中项目经理1人，会议接待主管1人，会议接待员6人,保洁主管1人，保洁员9人，水电维修主管1人，水电维修工1人，厨师5人，餐厅服务员6人。投标人所有拟投入人员均须满足采购人的人数要求，配齐配足专职31人。

2、服务人员工作时间：项目经理、会议接待主管、会议接待员、保洁主管、保洁员、水电维修主管、水电维修工按照法定工作日开展工作，每天8：00至12：00，14：00至18：00；厨师、餐厅服务员按照法定工作日开展工作，每天8：00至12：30，16：00至19：30。

3、逢周六、周日、节假日等休息日或工作日晚间因特殊情况需要加班，项目经理、会务相关人员、保洁、厨师、餐厅服务等物业管理人员须服从采购人工作安排，采购人不再另行支付加班费，含在此次报价中。上班时间应符合国家劳动法有关规定，中标供应商自行安排。

1、人员配置情况

| 区域 | 岗位 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 仪征市税务局机关大楼及其附属楼 | 项目经理 | 1人 |
|  | 会议接待主管 | 1人 |
|  | 会议接待员 | 2人 |
|  | 保洁主管 | 1人 |
|  | 保洁员 | 2人 |
|  | 维修主管 | 1人 |
|  | 厨师 | 2人 |
|  | 餐厅服务员 | 3人 |
| 第一税务分局（办税服务厅） | 会议接待员 | 1人 |
| 第二税务分局 | 会议接待员 | 1人 |
|  | 保洁员 | 2人 |
|  | 水电维修 | 1人 |
|  | 餐厅服务员 | 1人 |
| 真州税务分局 | 会议接待员 | 1人 |
|  | 保洁员 | 1人 |
| 新城税务分局 | 保洁员 | 1人 |
|  | 厨师 | 1人 |
| 新集税务分局 | 保洁员 | 1人 |
|  | 餐厅服务员 | 1人 |
| 马集税务分局 | 保洁员 | 1人 |
|  | 会议接待员员 | 1人 |
|  | 厨师 | 1人 |
| 陈集税务分局 | 保洁员 | 1人 |
|  | 厨师 | 1人 |
|  | 餐厅服务员 | 1人 |

2、人员标准及要求

| 人员类别 | 人数 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1人 | 男女不限，年龄在35周岁（含）以下，本科及以上学历，具备行政主管部门颁发的四级及以上建（构）筑物消防员证书或消防设施操作员证，近两年内类似管理项目经理工作经历（须提供身份证、毕业证书、学信网查询截图、四级及以上建（构）筑物消防员证书或消防设施操作员证、业主方开具的含有联系方式的任职证明及投标人近三个月内任意一个月为其缴纳的带二维码核验的社保、医保缴纳证明，原件扫描上传）；若投标人为人员缴纳社保、医保时间仅有1个月或投标人为新成立单位（在开标时间前2个月内成立的），开标前无法提供社保、医保缴纳证明的，可提供用人单位用工参保登记证明，原件扫描上传。 |
| 会议接待主管 | 1人 | 女性，年龄在35周岁（含）以下，本科及以上学历，普通话二级甲等及以上等级证书，教育部颁发的大学英语四级考试及以上等级成绩报告单。(须提供身份证、毕业证书、学信网查询截图、普通话二级甲等及以上等级证书、教育部颁发的大学英语四级考试及以上等级成绩报告单及投标人近三个月内任意一个月为其缴纳的带二维码核验的社保、医保缴纳证明，原件扫描上传）；若投标人为人员缴纳社保、医保时间仅有1个月或投标人为新成立单位（在开标时间前2个月内成立的），开标前无法提供社保、医保缴纳证明的，可提供用人单位用工参保登记证明，原件扫描上传。 |
| 会议接待员 | 6人 | 女性，年龄在35周岁（含）以下，大专及以上学历，其中至少有3人具备普通话二级乙等及以上等级证书。(须提供身份证、毕业证书、学信网查询截图、普通话二级乙等及以上等级证书及投标人近三个月内任意一个月为其缴纳的带二维码核验的社保、医保缴纳证明，原件扫描上传）；若投标人为人员缴纳社保、医保时间仅有1个月或投标人为新成立单位（在开标时间前2个月内成立的），开标前无法提供社保、医保缴纳证明的，可提供用人单位用工参保登记证明，原件扫描上传。 |
| 保洁主管 | 1人 | 女性，年龄在40周岁（含）以下，本科及以上学历，近两年内具有类似物业管理项目保洁主管经验(须提供身份证、毕业证书、学信网查询截图、含业主方开具的含有联系方式的任职证明，投标人近三个月内任意一个月为其缴纳的带二维码核验的社保、医保缴纳证明，原件扫描上传）；若投标人为人员缴纳社保、医保时间仅有1个月或投标人为新成立单位（在开标时间前2个月内成立的），开标前无法提供社保、医保缴纳证明的，可提供用人单位用工参保登记证明，原件扫描上传。 |
| 保洁员 | 9人 | 女性，年龄在55周岁（含）以下，近一年内具有类似办公楼宇保洁工作经验，责任心强，身体健康，体检合格，能吃苦耐劳，具有初中及以上文化。 |
| 水电维修主管 | 1人 | 男性，年龄在35周岁（含）以下，本科及以上学历，具备有效期内特种作业操作证（高压电工作业、低压电工作业、制冷与空调作业）、具备特种设备安全管理和作业人员证（项目代号A类或T类）、具备四级及以上建（构）筑物消防员证书或消防设施操作员证。(须提供身份证、毕业证书、学信网查询截图、有效期内的高压电工作业证、低压电工作业证、制冷与空调作业证、特种设备安全管理和作业人员证（项目代号A类或T类）、四级及以上建（构）筑物消防员证书或消防设施操作员证、及投标人近三个月内任意一个月为其缴纳的带二维码核验的社保、医保缴纳证明，原件扫描上传）；若投标人为人员缴纳社保、医保时间仅有1个月或投标人为新成立单位（在开标时间前2个月内成立的），开标前无法提供社保、医保缴纳证明的，可提供用人单位用工参保登记证明，原件扫描上传。 |
| 水电维修工 | 1人 | 男性，年龄在45周岁（含）以下，大专及以上学历，具备有效期内特种作业操作证（高压电工作业、低压电工作业、制冷与空调作业）、具备特种设备安全管理和作业人员证（项目代号A类或T类）。(须提供身份证、毕业证书、学信网查询截图、有效期内的高压电工作业证、低压电工作业证、制冷与空调作业证、特种设备安全管理和作业人员证（项目代号A类或T类）及投标人近三个月内任意一个月为其缴纳的带二维码核验的社保、医保缴纳证明，原件扫描上传）；若投标人为人员缴纳社保、医保时间仅有1个月或投标人为新成立单位（在开标时间前2个月内成立的），开标前无法提供社保、医保缴纳证明的，可提供用人单位用工参保登记证明，原件扫描上传。 |
| 厨师 | 5人 | 男女不限，男性年龄在50周岁（含）以下，女性年龄在45周岁（含）以下，具备厨师证，具有有效期内的健康证。(须提供身份证、厨师证及投标人近三个月内任意一个月为其缴纳的带二维码核验的社保、医保缴纳证明，原件扫描上传）；若投标人为人员缴纳社保、医保时间仅有1个月或投标人为新成立单位（在开标时间前2个月内成立的），开标前无法提供社保、医保缴纳证明的，可提供用人单位用工参保登记证明，原件扫描上传。 |
| 餐厅服务员 | 6人 | 女性，年龄在55周岁（含）以下，责任心强，身体健康，体检合格；具有初中以上文化，能吃苦耐劳，体检合格，无传染性疾病，具有有效期内的健康证。 |

注：以上所有人员要求身体健康，无传染疾病，不接受病退或领取病残津贴人员。投标人须在投标文件中提供拟派人员满足健康要求的承诺函（提供承诺函，原件扫描上传，格式自拟）。

三、采购需求

1.投标报价应包括所有的费用（含为完成招标文件规定的服务工作所涉及到的一切相关费用）：人员工资、社会保险（养老、工伤、失业）、医疗保险（医疗、大病救助）、住房公积金、法定节假日加班费、双休日加班费（除法定节假日之外）、高温补贴、意外伤害保险（未缴纳社保的人员需缴纳不低于保额80万元的意外伤害保险）、服装费、管理费、法定税费及投标人自行考虑的其他费用。

食宿与交通、意外险、安全、仓储、运输、利润、合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，并承担一切风险责任及其他不可预见费等。合同期限内，如因政策变化人员成本提高或社会保险、医疗保险、住房公积金、高温补贴、节假日福利费，其差额部分及相关税管费等由中标单位承担。应充分考虑相关一切事宜的工作量，故即使因误解、遗漏、考虑不周等原因而导致其工作量和项目增加的，不得增加任何费用，同时仍然应当保质保量地完成所涉项目，不得减损工作量。

2.报价时，人员工资低于仪征市最低工资标准及未依法测算缴纳社会保险、医疗保险、住房公积金、税费的作无效报价处理。如投标人享受税收、社保、医保、住房公积金优惠政策或符合相关政策法规，请提供相应证明材料，并承诺材料真实有效（须提供承诺函，原件扫描上传,格式自拟）。

3.本项目配备的31名须为项目开展实际投入人员，投标文件中涉及的证书及证件材料原件，中标人在进场服务前由采购人对信息进行审查、验收。中标人须严格按照采购人要求的进场时间，全员进场提供服务，如存在人员数量不齐全或与投标文件中配备人员资质不相符的情况，自行承担相应责任。（须提供承诺函，原件扫描上传,格式自拟）

4.如投标人享受税收优惠政策或符合相关政策法规，需提供国家税务总局查询截图、其他相关税收减免证明材料及官方联系电话，以便采购人核实查询。（公示截图须体现减免人员名单，原件扫描上传）

5.如投标人享受高校毕业生社保优惠政策或符合相关政策法规，需提供人社局小微企业吸纳高校毕业生社保补贴公示完整网站链接和查询截图、其他相关社保收减免证明材料及官方联系电话，以便采购人核实查询。（原件扫描上传）

6.投标人需承诺，相关人员如已投入其他项目，或在以往已中标未满服务期的项目中已使用该人员相关政策优惠的，不可在本项目中重复使用，一经发现，自行承担相应责任。（须提供承诺函，原件扫描上传，格式自拟）

7.承诺中标后提供本项目配备人员意外伤害保险的保单供采购人审核。（须提供承诺函，原件扫描上传，格式自拟）

8.中标人的服务人员须服从采购人的工作安排以及统一调配的要求。

9.如果发生因中标人工作失职造成消防事故、失窃事件或其他财产损失和人身伤害，均由中标人承担经济和法律责任。

10.中标人不得利用服务区域内的采购人房产、物业、水电等资源从事经营活动，不能改变其使用性质。

11.中标人所有工作人员必须遵守国家的法律、法规及采购人的各项规章制度；具有良好素养和上岗资质，政治清白，无不良记录及嗜好，爱岗敬业、工作勤快，礼貌待人、和蔼处事，相貌端正、着装统一，身材适中、身体健康（无传染性疾病）。

12.中标人不得随意调整主要管理人员和重要技术岗位人员，如需调整须提前一个月报采购人同意和备案。

四、物业服务考核

为进一步加强采购人的物业管理工作, 根据国家、省、市有关物业管理规定，结合采购人物业管理服务采购文件，制定本办法。

第一条  考核组织

采购人成立物业管理考核工作领导小组，领导小组下设考核办公室，设在相关职能部门。考核办公室负责考核办法的修订和日常月度考核的组织实施工作。

第二条  考核的内容及分值

采用千分制办法考核，设定总分为一千分。

1.基础管理145分

2.安保服务155分

3.保洁服务155分

4.会务接待服务155分

5.设施设备运行维护服务155分

6.食堂餐饮服务155分

7.其它管理服务80分

第三条  考核方法

1.采购人每个月对物业公司的服务质量、服务态度、服务水平及服务项目进行考核考评，在考评的同时还进行服务满意度测评，征求采购人领导和各级工作人员的意见、建议，延伸监管工作的内容。在监管过程中发现薄弱环节及问题，由物业公司和采购人考核办公室双方签字认可并限期整改，确保服务质量，如仍整改不到位，采购人有权终止合同。

2.考核结果设置合格区间，如考核扣分不超过20分（含20分）为合格，不予以扣款，如考核扣分超过20分，按实有扣分分值进行扣款。扣分分值为50元/分, 扣款汇总后在支付物业费时直接扣除。连续3个月扣分超过50分，采购人有权终止合同。

3.本办法由采购人物业管理考核工作领导小组负责解释。

物业管理服务考核评分细则

| 序号 | 标准内容 | 规定 分值 | 评分细则 | 评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基础管理 | 200 |  |  |
|  | 1.配置人数不得低于招标文件要求。 | 100 | 每发现少1人，扣25分 |  |
|  | 2.管理人员和专业技术人员持证上岗；员工统一着装，佩戴明显标识，注意仪表端庄，工作规范、作风严谨；不发生重大违纪违法案件；不得无故离岗；建立健全各项管理制度、各岗位工作标准，并制定具体的落实措施和考核办法。 | 50 | 每发现1处不规范扣10分 |  |
|  | 3.日常工作痕迹化，运行档案资料齐全，分类成册，管理完善，查阅方便；建立值班制度，设立服务电话，接受采购人和使用人报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录；每个月向各办公室发放物业管理服务工作征求意见单，对合理的建议及时采纳，满意率达95％以上。 | 50 | 每发现1处不规范扣10分 |  |
| 二 | 设施设备运行维护管理 | 200 |  |  |
|  | 1.保证服务区域内的供水、供电、排污等系统的正常运转，保证水电设备设施的完好及正常使用。 | 40 | 每发现1次不规范扣5分。 |  |
|  | 2.在规定的承诺时间内，完成管理区域内相关水电设备设施项目的零星维修处理。 | 40 | 每发现1次不规范扣5分。 |  |
|  | 3.服务区域内的供配电系统、备用发电系统和各种灯光器材的运行管理、维护维修记录各种设备运行数据，保证相关设备设施的正常运作。 | 40 | 每发现1次不规范扣5分。 |  |
|  | 4.应加强水电工安全防护意识和培训，确保维修人员的安全。在维修过程中，应全程佩戴个人防护装备，并落实相关的安全操作规范。对于存在安全风险的工程，应按照规定的程序进行维修，制定应急预案，确保安全措施的有效性。 | 40 | 每发现1次不规范扣5分。 |  |
|  | 5.设备维护服务应提供完善的售后服务，与采购人建立良好的合作关系，定期进行维修巡检和设备维护，及时解决采购人的后期需求和问题。 | 40 | 每发现1次不规范扣5分。 |  |
| 三 | 保洁服务管理 | 200 |  |  |
|  | 1.清洁卫生实行责任制，有专职的保洁员和明确的保洁责任范围，实行标准化保洁。 | 40 | 符合25分，相关部位未达要求一次扣5分。 |  |
|  | 2.重要部位加强打扫频次，如公共卫生间每日清洁不少于6次，做到垃圾无满溢、洁具无污渍、室内无异味。 | 40 | 每发现1处不符合扣5分。 |  |
|  | 3.垃圾日产日清，袋装化处理，定期对垃圾中转站进行清洗并消毒。 | 40 | 每发现1处不符合扣5分。 |  |
|  | 5.每周保养一次不锈钢装饰物，确保不锈钢无污渍、手印，光亮照人。 | 40 | 每发现1处不符合扣5分。 |  |
|  | 5.房屋内共用部位保持清洁，无乱贴、乱画，无擅自占用和堆放杂物现象；大堂、天台、公用玻璃窗等保持洁净；大楼内公用场地无纸屑、烟头等废弃物，电梯旁垃圾箱每日清理。 | 40 | 每发现1处不符合扣5分。 |  |
| 四 | 会议接待服务管理 | 200 |  |  |
|  | 1.按会议要求提前做好会场安排、会场音响、灯光、空调、席位卡、茶水服务准备工作。 | 40 | 每发现1处不符合扣5分。 |  |
|  | 2.服务人员必须严格执行会议安全保密制度,会议服务期间严格执行会场秩序，不随便走动。 | 40 | 每发现1起泄密扣10分。 |  |
|  | 3.每日至少巡视两次各会议室，确保会议室始终保持清洁，各项物品放置有序，随时可用。 | 40 | 每发现1处不符合扣5分。 |  |
|  | 4.会后及时清洁会议室卫生并清洗茶杯、烟灰缸等，会议室茶杯不得隔夜清洗。 | 40 | 每发现1处不符合扣5分。 |  |
|  | 5.确保室内场所干净整洁、无污。 | 40 | 每发现1处不符合扣5分。 |  |
| 五 | 食堂服务 | 200 |  |  |
|  | 1.建立卫生制度，认真执行《食品卫生法》，从列采购清单、验收、操作等环节严格把关。严禁使用发霉变质的原料和霉坏变质的食品。 | 40 | 每发现1处不规范扣5分。 |  |
|  | 2.加强宣传教育，使食堂人员充分认识加强卫生管理是防止食品污染，直接关系就餐人员身体健康的大事，食品卫生的因素主要是环境污染、食具消毒不严、厨具和个人卫生不彻底。因此，食堂人员必须执行卫生法，杜绝食物中毒事故的发生，提高法律意识和食品卫生意识。 | 40 | 每发现1处不规范扣5分。 |  |
|  | 3.保证就餐人员专用餐具的保管和清洗，做到勤消毒，勤更换。 | 40 | 每发现1处不规范扣5分。 |  |
|  | 4.落实卫生管理责任，厨房卫生由厨师负责，餐厅等环境卫生由勤杂工负责，管理人员进行不定期检查。 | 40 | 每发现1处不规范扣5分。 |  |
|  | 5.实施卫生责任追究，如发现违规操作及卫生不合格现象，第一次提出口头批评，如不改正则采取经济处罚。工作场所要站立服务， 注重个人仪表，按规定着工作服并保持衣物、鞋帽干净整洁。 | 40 | 每发现1次服务不及时扣5分。 |  |
|  | 合计 | 1000 |  |  |  |

第五章  评标方法与评标标准

本项目采用最低评标价法，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人 |

政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业：是

| 采购包号 | 专门面向中小企业 |
| --- | --- |
| 1 | 是 |

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予 / 的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 / 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 / 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业 / 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受 / 价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.法人授权书（格式见附件5）

6.投标函（格式见附件6）

7.主要标的信息（格式见附件7）

8.其他

****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）

6.供应商信用承诺函（格式见附件10）

7.企业报价折扣证明文件：

中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。

残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。

监狱企业的证明文件。

8.联合体协议（格式见附件13）。如果本项目接受联合体投标，投标人是联合体的，则必须提供。

9.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件14）

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件11）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

大写： （人民币：元）

小写： （人民币：元）

附件2             投标分项报价表

| 序号 | 项目 |  | 数量 | 单价 （元/月） | 总价 （元/1年） | 测算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 | 项目经理 | 1 |  |  | 按仪征市最新政策执行 |
|  |  | 会议接待主管 | 1 |  |  |  |
|  |  | 会议接待员 | 6 |  |  |  |
|  |  | 保洁主管 | 1 |  |  |  |
|  |  | 保洁员 | 9 |  |  |  |
|  |  | 维修主管 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电维修 | 1 |  |  |  |
|  |  | 厨师 | 5 |  |  |  |
|  |  | 餐厅服务员 | 6 |  |  |  |

| 2 | 社会保险 （养老、工伤、失业） |  |  |  | 按仪征市区最新政策执行（如费率调整﹝低于16.9%﹞需提供相关证明材料）（请写出单价计算公式） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 医疗保险 （医疗、大病救助） |  |  |  | 按仪征市最新政策执行（请写出单价计算公式） |
| 4 | 住房公积金 （5%-12%） |  |  |  | 按人社局要求，当项目人员工资报价-项目人员按下限自行缴存的住房公积金≤我市最低工资标准，测算的住房公积金应为企业缴纳和个人缴纳之和。（请写出单价计算公式） |
| 5 | 法定节假日加班费 （按13天计算） | 6 |  |  | 基本工资/21.75*13天*3倍 |
| 6 | 双休日加班费 （按104天计算） | 6 |  |  | 基本工资/21.75*104天*2倍 |
| 7 | 高温补贴 | 5 |  |  | 不低于国家相关规定标准300元/月，计4月/年/人 |
| 8 | 意外伤害险 |  |  |  | 未缴纳社保的人员需缴纳不低于保额80万的意外伤害保险 |
| 9 | 服装费 | 31 |  |  | 按本项目所需进行测算 |
| 10 | 管理费 |  |  |  | 按本项目所需进行测算 |
| 11 | 法定税费 |  |  |  | 按国家相关政策 |
| 12 | 其他费用（投标人可自行添加） |  |  |  |  |
| 13 | 一年合计 |  |  |  |  |
| 14 | 三年合计 |  |  |  |  |

备注：

1、分项报价表中已注明的“数量”这一列的具体数字只可适当增加但不可减少。

2、分项报价表中（除其他费用可自行添加外）列明的项目不可修改。

3、分项报价表严禁总价让利。

4、分项报价表中所列明的项目不接受赠送。

5、如投标人享受税收、社保、医保、住房公积金优惠政策或符合相关政策法规，请提供相应证明材料，并承诺材料真实有效，以便采购人、监管部门履约期间核查。若发现投标人在多个项目重复享受优惠政策的，将自行承担相应责任。

附件3            技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4             商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5                    法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 附件6                         投标函

致：扬州市公共资源交易中心仪征分中心：

根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：______年____月____日

附件7           主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

附件8

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：              。

附件9

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件10                     供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年  月  日

附件11        中小企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心仪征分中心组织的（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订采购包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（物业管理）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（物业管理）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政

部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

## 中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件12     残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件13          联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心仪征分中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件14             实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件14-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。