
无锡市政府采购
公开招标文件
（全流程电子化）

（暗标）

采购项目编号：JSZC-320292-ZYGC-G2026-0003
采购项目名称：太湖街道河道养护保洁及水质提升项目

采 购 人：无锡市滨湖区太湖街道办事处
采购代理机构：江苏正源工程咨询有限责任公司

二〇二六年六月

目     录

一、投标邀请

二、投标供应商须知

三、采购需求

四、合同书（格式文本）

五、附件（投标文件格式）

一、投标邀请
江苏正源工程咨询有限责任公司受无锡市滨湖区太湖街道办事处委托，就其太湖街道河道养护保洁及水质提升项目进行公开招标，欢迎你单位参加并提请注意下列附表中的相关事项：
	序号
	内    容

	1
	采购项目名称：太湖街道河道养护保洁及水质提升项目

采购编号：JSZC-320292-ZYGC-G2026-0003

采购方式：公开招标

	2
	采购人：无锡市滨湖区太湖街道办事处

采购人地址：江苏省无锡市滨湖区太湖街道周新东路58号

采购代理机构：江苏正源工程咨询有限责任公司

采购机构地址：无锡市锡山经济开发区长泰御园12幢763-4

	3
	采购项目简要说明：

1、采购内容：太湖街道河道养护保洁及水质提升项目，具体详见采购需求。
2、服务地点：采购人指定地点。

3、服务期：一年。

4、服务要求：满足采购人要求，通过考核和验收。

5、响应时间：接到电话后立即响应，需现场应急的，接报后1小时内到达现场，进行应急处理。
6、本项目项目预算：11286690.1元。

7、最高限价：11286690.1元，投标报价超过最高限价的，作无效投标文件处理。

8、本项目共划分为一个标段。
9、本项目所属行业：其他未列明行业。（根据中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号））
根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

	4
	供应商参加本次政府采购活动必须具备以下条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业，投标供应商须提供《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》《残疾人福利性单位声明函》。

3、本项目的特定资格要求：/。

4、本项目不接受联合体投标。

	5
	招标文件获取信息：
（1）招标文件获取时间：自本公告发布之日起五个工作日内。五个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

（2）获取招标文件地点及方式：潜在投标供应商如确定投标，必须在苏采云平台（http：//jszfcg.jsczt.cn/JSZC-320292-ZYGC-G2026-0003/login?）中免费下载公开招标文件（“项目参与”－“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”－“参与投标”－“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论报价结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

	6
	供应商要求澄清招标文件的截止时间：2026年7月2日10:00时，以书面形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。
采购人对招标文件澄清、修改的时间：提交投标文件截止时间前15天，以发布更正公告为准。

	7
	本项目无需缴纳投标保证金。

	8
	投标有效期：投标截止之日起90天

	9
	1、网上投标截止时间：2026年7月21日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

2、投标文件提交方式和地点：投标供应商通过江苏省政府采购（苏采云）平台提交数据电文形式的投标文件。

3、投标文件网上开启时间：2026年7月21日9:30，网上解密时限：开启解密后30分钟内。

4、投标文件的开启方式和地点：投标供应商通过江苏省政府采购（苏采云）平台进入“开标大厅”开启（解密）投标文件。

特别提醒：

1.本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。

2.若在资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对响应文件存在疑问，报价供应商的被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若报价供应商的被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为报价供应商默认资审结果或评审结果。

	10
	评审时间：2026年7月21日开标结束后
评标地点：无锡市新吴区公共资源交易中心

	11
	确定中标单位时间：评审结束后
确定中标单位地点：无锡市新吴区公共资源交易中心

	12
	本次采购采用江苏省政府采购（苏采云）平台进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

本项目为线上不见面采购，投标供应商无需到开标现场及递交纸质文件。中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件正本一份，副本二份。

	13
	采购单位名称：无锡市滨湖区太湖街道办事处
联系地址：江苏省无锡市滨湖区太湖街道周新东路58号

采购单位联系人：赵迅
联系电话：0510-85070118
代理机构名称：江苏正源工程咨询有限责任公司

联系人：苏扬、王洲银、过玉洁

联系电话：0510-88772616

联系地址：无锡市锡山经济开发区长泰御园12幢763-4

邮政编码：214000
电子邮件地址：jszy88772616@163.com

	14
	1.潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云（http://jszfcg.jsczt.cn）进入注册界面。

（2）投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。领取CA和办理电子签章详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”（http://jsxcmm.com/help/help.html）。

（3）供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件--将采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》。

（4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册

（5）采购文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网--下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。

（7）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（8）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“无锡政府采购网”发布的信息。


二、投标供应商须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件：
1.招标文件包括文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。
2.投标供应商登录江苏省政府采购（苏采云）平台（http://jszfcg.jsczt.cn）在线申请获取招标文件及有关资料，供应商应按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
3.供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中所有条件和规定。
4.招标文件仅作为本次采购招标使用。

（三）招标文件的解释：

1.投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，并按“投标邀请”规定的时间将书面形式和电子邮件形式送至江苏正源工程咨询有限责任公司，联系方式详见投标邀请。
2.采购人、江苏正源工程咨询有限责任公司将按“投标邀请”规定的时间对供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。
3.本文件的最终解释权归采购人。

（四）招标文件的补充或修正：

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在中国政府采购网、江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在中国政府采购网、江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布澄清或修改内容；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.供应商应于投标截止之日前以书面形式和电子邮件形式回函江苏正源工程咨询有限责任公司，确认已收到修改文件或延期开标通知，逾期不回视同收到此公告。因供应商未及时全面地关注更正公告导致其提交的响应材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

（五）投标文件的组成：（相应内容上传至投标客户端）：
1.投标函（格式见附件）；

2.资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件；

（3）投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（4）投标人法定代表人身份证原件扫描件（正、反面）；

（5）投标人法定代表人授权代表身份证原件扫描件（正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）授权委托人及项目负责人与投标人签订的劳动合同扫描件加盖公章及由法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月（不含投标当月）投标人为其依法缴纳社会保障资金的相关材料复印件并加盖公章（新成立公司自成立日期开始、法定代表人亲自参加投标的除外）；

（7）投标人近一年中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审计财务报告原件扫描件；

（8）投标人近一年中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

（9）投标人近一年中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

（10）承诺书（格式见附件）；

（11）如是中小企业，提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如是残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；如是监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件加盖电子签章后上传至系统中。

3.开标一览表（格式见附件）

4.投标偏离表（格式见附件）

5.报价明细表（格式见附件）
6.评分标准中对应的所需证明材料（如有自行添加，格式自拟）及技术方案

7.要求采购人提供的配合（如有自行添加，格式自拟）

8.其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟）

（六）投标文件的制作：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5. 制作电子投标文件时，请正确关联对应页面，评委在相对应页面找不到相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。  

6.投标费用自理。

7.在评分标准中除了投标报价外，还须包含明标（商务标部分）和暗标（技术标部分）两大部分，其暗标编制要求如下：

（1）暗标编制应按采购文件规定的格式制作，要求版面整洁、字迹清楚、不得涂改、不得标注，暗标（服务方案）。
(2）暗标中封面、封底及所有正文中均不得出现可识别供应商身份的任何字符、徽标，包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、以往项目名称、投标人独有的标准名称或编号等，不得出现其他具有标识性作用的符号、图案等，不得出现表格、流程图、图片等，也不得采用任何不符合常规、有别于其他供应商的特殊做法。

(3）字体、段落、页码、页面布局的设置：

字体：一级标题为宋体黑色二号字，其余正文均采用宋体黑色小四号字体，不得出现手写。

段落：使用1.5倍行间距、字间距标准、每段段前空两格。

页码：页码应当连续居中，不得有空白页。不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用黑色小5号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置。

页面布局：纸张方向纵向、页面底色白色，分栏为一栏。

8.投标文件模板中关于符合本国产品标准的声明函不做要求，可不用填写具体内容，直接签章上传。
（七）网上投标

1.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标供应商进行网上报价请参照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。

（八）无效投标文件的确认：

1.电子投标文件未按规定期限投标的；

2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3.投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.投标人的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

11.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

12.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

13.不同投标人的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

14.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

15.不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

16.投标人提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

21.投标文件中无技术方案或技术方案编制粗糙、缺漏项较多；

22.投标人的报价明显低于其他投标报价或者市场平均价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，评委将要求投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作无效投标处理。

23.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

24.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；

25.暗标未按招标文件要求编制的；

26.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）中相关内容，启动异常低价投标（响应）审查程序。
（1）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%； 
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟（由评标委员会决定时长）。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（3）财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。
（九）开标、评标：
1.所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2.解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

3.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的投标供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

4.投标文件的审查

（1）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖投标供应商公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（2）电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

（3）投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

5.评标程序

评标工作由代理人员负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查：采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明文件等进行审查；在投标当日通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

B．符合性检查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

特别说明：符合性审查无需投标供应商另外提供资料上传，由评标委员会进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。
（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起询标，要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
6.评标方法和主要因素：
本次评标采用综合评分法（计分均保留2位小数），即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术标（暗标）指标优劣顺序排列。

（一）评分项目及总分（总分100分）
（1）报价                                   30分
（2）投标人综合实力                         16分
（3）技术部分（暗标）                       54分
（二）各项目评分标准

（1）报价（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30
评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起一小时内）提供书面说明或相关证明材料扫描件并加盖电子公章；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（2）投标人综合实力（16分）
1）企业业绩（2分）
投标供应商自2023年1月1日以来（以签订合同时间为准）承接的同类项目的业绩，有1个得1分，最多得2分。（提供合同的扫描件加盖电子公章上传至投标文件中，不提供不得分）
2）企业证书（1分）

投标供应商具有主管部门颁发的有效的有害生物防制服务资质证书的，得1分，最高得1分。（提供证书的扫描件加盖电子公章上传至投标文件中，不提供不得分）
3）项目组成员配备（8分）
①拟派项目负责人（2分）
a.项目负责人具有环保或水利相关专业中级技术职称的得1分，具有环保或水利相关专业高级及以上技术职称的得2分，本项最多得2分。（投标文件中须提供职称证书原件扫描件（如职称证书未体现相关专业的另需提供学历证书或职称申请表）加盖公章或签电子公章，并提供由投标供应商为其缴纳的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份（不含投标当月）缴纳社保的证明，不提供或提供不全不得分）
②拟派服务团队人员（项目负责人除外）（6分）
a.具有有效的特种作业操作证（作业类别：电工）证书的，有1个得0.5分，最多得2分。（投标文件中须提供证书原件扫描件加盖公章或签电子公章，并提供由投标供应商为其缴纳的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份（不含投标当月）缴纳社保的证明，不提供或提供不全不得分）
b.具有高级（三级）及以上绿化工证书的，每有一个得 0.5 分，最多得2分。（提供技能人才评价证书全国联网查询截图签电子公章和证书原件扫描件加盖公章或签电子公章，并提供由投标供应商为其缴纳的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份（不含投标当月）缴纳社保的证明，不提供或提供不全不得分）
c.具有有害生物防制员证书的，每有一个得 0.5 分，最多得2分。（提供技能人才评价证书全国联网查询截图签电子公章和证书原件扫描件加盖公章或签电子公章，并提供由投标供应商为其缴纳的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份（不含投标当月）缴纳社保的证明，不提供或提供不全不得分）
本项最多得6分。（以上同一人员的证书不重复得分）

注：项目组成员需提供由投标供应商为其缴纳近三个月中任意一个月份（不含投标当月）社保的证明材料上传至投标系统中，不提供或提供不全不得分。
4）拟投入设备（5分）
①投标供应商针对本项目投入的水质检测设备，设备可监测化学需氧量、氨氮、总磷、高锰酸盐指数等相关指标的，得3分，此项最高得分3分（自有设备：提供设备购置发票原件扫描件加盖公章或签电子公章上传至投标文件中；租赁设备：提供设备租赁协议、购置发票原件扫描件加盖公章或签电子公章上传至投标文件中，否则不得分）
②投标供应商针对本项目拟投入无泄漏压缩式垃圾车，有1辆得1分，最多得2分（自有设备：提供设备图片、购置发票原件扫描件加盖电子签章上传至投标文件中；租赁设备：提供设备图片、租赁协议、购置发票原件扫描件加盖电子签章上传至投标文件中，否则不得分）

（3）技术部分（54分）（暗标）
1）水质生态治理及保洁实施方案（24分）
1.1项目概况（8分）
①对本项目的理解程度（4分）
②对进行生态治理及保洁的河道实际情况的了解程度（4分）
供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的得4分；内容较全面、描述较详细、切实可行有效的得2分；内容较为简单、可行、细节有待完善的得1分；缺少内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。
1.2河道生态治理及保洁服务的质量目标及重点、难点分析（8分）
①对河道水质生态治理及保洁的质量目标进行阐述（4分）
②对对应河道的重点难点进行分析（4分）
供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的得4分；内容较全面、描述较详细、切实可行有效的得2分；内容较为简单、可行、细节有待完善的得1分；缺少内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。
1.3河道水质生态治理及保洁服务采取的技术措施（8分）
①河道水质生态治理及日常服务的技术措施（4分）
②河道保洁及日常服务的技术措施（4分）

供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得4分；内容较为简单、可行、细节较完善的该条得2分；内容简单、可行、细节一般的该条得1分；缺少内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。
2）项目日常维护质量保证体系及措施（10分）
①日常巡查检查的重点和巡查保障措施（5分）
②日常维护质量保证体系（5分）

供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得5分；内容较为简单、可行、细节较完善的该条得3分；内容简单、可行、细节一般的该条得1分；缺少内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。
3）维护服务工作进度安排及措施（8分）
①养护服务项目内部人员组织、分工和责任（4分）
②养护管理制度和养护台账管理体系（4分）

供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得4分；内容较为简单、可行、细节较完善的该条得2分；内容简单、可行、细节一般的该条得1分；缺少内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。
4）突发污染应急措施（12分）
①突发污染（情况）应对方案（4分）
②养护维修应急处置方案（4分）
③防汛抗台等突发事件的应急预案（4分）
供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得4分；内容较为简单、可行、细节较完善的该条得2分；内容简单、可行、细节一般的该条得1分；缺少内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

注：投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。投标供应商如对招标文件提出的合理要求不作出相应承诺或对招标单位提出不合理要求的不予得标。评委依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。所有评委打分的平均值为各供应商最终得分。最终得分最高者将为推荐中标候选人。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

（十）确定中标供应商：
1.评标委员会根据招标文件规定的评审方法进行评审，采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标供应商。江苏正源工程咨询有限责任公司自中标供应商确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网、江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布中标结果公告，同时向中标供应商发出中标通知书。江苏正源工程咨询有限责任公司和评标委员会对未成交原因不作解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即成交公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式送达采购人。采购人将在收到符合要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人对无效质疑不予受理。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2.提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
3.投标、开标及定标的整个过程均由政府采购监管部门监督。
4.在发布中标公告的同时，江苏正源工程咨询有限责任公司将向中标供应商发出中标通知书。

（十一）废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合要求的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足3家的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为；
3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消。
（十二）中标无效的确认：
1.提供虚假材料谋取中标，中标后满足不了采购需求的；
2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；
3.与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；
4.向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
5.在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标投标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标供应商有上述1至5项情形之一的，中标无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十三）签订、履行合同：
1.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。合同经江苏正源工程咨询有限责任公司见证后生效。

2.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

（十四）政府采购信用担保：
政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择信用担保形式。
履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件1。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。
（十五）政府采购合同融资：
根据我市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。无锡市政府采购合同融资政策告知函见附件2.

中标供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

（十六）代理服务费：

本项目代理服务费由采购人支付，采购代理服务费的收费按差额定率累进法，以中标价为计算基数，收费标准为：金额100万以下费率为1.5%，金额100万－500万费率为0.8%，金额500万－1000万费率为0.45%，金额1000万－5000万费率为0.25%。在此基础上打6折。
（十七）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由供应商负责。
附件1.                     政府采购投标担保函 （项目用）

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在

    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形： 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

(2)                                                           

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同的履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

 年     月      日

附件2.               无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。

三、采购需求

本项目不得有负偏离

一、项目概况：

1、太湖街道河道养护保洁及水质提升项目，项目主要内容为对太湖街道辖区河道养护保洁及水质提升，通过对水处理设备维护、生态系统维护、生态浮床植物修剪维护、增加曝气增氧、种植水草、水质观察调节、河道保洁等措施对现有河道水生态实施养护修复，使河道水质稳定在国家地表Ⅲ类水标准及以上（突发水污染事件或外来污水进入河道除外，但应与甲方一道积极应对，在最短时间内消除影响）。目前养护河道一年内水质均稳定在国家地表Ⅲ类水标准及以上。
2、服务期：一年。

3、响应时间：接到电话后立即响应，需现场应急的，接报后1小时内到达现场，进行应急处理。

4、服务标准：满足采购人要求，通过考核和验收。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），具体检测水质目标如下：

	序号
	指标
	水质标准

	
	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	Ⅴ类

	1
	化学需氧量
	≤15mg/L
	≤15mg/L
	≤20mg/L
	≤30mg/L
	≤40mg/L

	2
	氨氮
	≤0.15mg/L
	≤0.5mg/L
	≤1.0mg/L
	≤1.5mg/L
	≤2.0mg/L

	3
	总磷
	≤0.02mg/L
	≤0.1mg/L
	≤0.2mg/L
	≤0.3mg/L
	≤0.4mg/L

	4
	溶解氧
	饱和率90%（或≥7.5 mg/L）
	≥6.0mg/L
	≥5.0mg/L
	≥3.0mg/L
	≥2.0mg/L

	5
	高锰酸盐指数
	≤2mg/L
	≤4mg/L
	≤6mg/L
	≤10mg/L
	≤15mg/L


三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

满足采购人要求，通过考核和验收。

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、对以下河道进行日常养护、保洁及水质提升，确保每月水质稳定在国家地表水环境质量Ⅲ类标准及以上（特殊情况除外），且河面洁净，无垃圾、水草等漂浮物，水体清洁度较高，岸坡无垃圾、枯树、打捞物堆积。

服务清单

	序号
	河道名称
	类型
	水质
要求
	面积(㎡)
	服务
期限
	水质提升内容

	1
	骂蠡港
	养护（含保洁）
	Ⅲ
	25000
	1年
	/

	2
	尚风桥浜
	
	Ⅲ
	5629
	1年
	/

	3
	山水湖滨内河
	
	Ⅲ
	4432
	1年
	/

	4
	东古巷浜
	
	Ⅲ
	10000
	1年
	/

	5
	湖东浜
	
	Ⅲ
	13500
	1年
	/

	6
	闪溪河 (吴都路-庙桥港）
	
	Ⅲ
	62477
	1年
	补种沉水植物

	7
	顾道里浜
	
	Ⅲ
	6000
	1年
	/

	8
	庙桥港（高浪路-宣家巷浜 ）
	
	Ⅲ
	12975
	1年
	/

	9
	万思桥浜
	
	Ⅲ
	24900
	1年
	/

	10
	谢家弄浜
	
	Ⅲ
	6250
	1年
	/

	11
	宣家巷浜
	
	Ⅲ
	1350
	1年
	/

	12
	张西桥浜
	
	Ⅲ
	6857
	1年
	/

	13
	圩田里河
	
	Ⅲ
	20196
	1年
	/

	14
	方桥浜
	
	Ⅲ
	27000
	1年
	/

	15
	上风咀
	
	Ⅲ
	5220
	1年
	/

	16
	曹巷浜
	
	Ⅲ
	2790
	1年
	新增一套5.5kw微孔曝气及1.5kw推流曝气

	17
	谈巷浜
	
	Ⅲ
	5134
	1年
	补种沉水植物

	18
	圩湾里浜
	
	Ⅲ
	3150
	1年
	/

	19
	松坟头浜
	
	Ⅲ
	936
	1年
	/

	20
	白水塘浜（东绛小学-廷弼路）
	
	Ⅲ
	11000
	1年
	补种沉水植物

	21
	北闸桥浜
	
	Ⅲ
	3000
	1年
	/

	22
	东湖外河
	
	Ⅲ
	17000
	1年
	/

	23
	黄金湾浜
	
	Ⅲ
	17000
	1年
	/

	24
	王巷浜
	
	Ⅲ
	6000
	1年
	/

	25
	吴都路河
	
	Ⅲ
	20000
	1年
	/

	26
	太湖国际一街区景观河
	
	Ⅲ
	6000
	1年
	/

	27
	邹家弄浜
	
	Ⅲ
	17790
	1年
	/

	28
	芦村河
	
	Ⅲ
	2500
	1年
	新增一套1.5kw推流曝气

	29
	周司桥浜
	
	Ⅲ
	6000
	1年
	/

	30
	观顺河
	
	Ⅲ
	25400
	1年
	/


2、对以下河道进行日常保洁，通过河道保洁市场化运作实行长效管理，由专业作业单位进行日常性打捞保洁，确保辖区内河流水面洁净，达到河面无杂草、无漂浮废弃物，河中无障碍物，河坡无垃圾，河坡无乱垦种，实现“水清、流畅、岸绿、景美”的总目标。

	序号
	河道、水系名称
	范围（起止点）
	面积（㎡）
	服务期限

	1
	庙桥港
	曹王泾河-宣家巷
	20835
	1年

	2
	秀水河
	锡南路-蠡湖大道
	23075
	1年

	3
	秀水河支浜
	秀水河-申明亭南桥
	4220
	1年

	4
	双新工业园
	秀水河-五湖大道桥
	7500
	1年

	5
	潘步桥浜
	曹王泾河-金星科技园1号楼
	2400
	1年

	6
	白水塘（北段）
	廷弼路-金石路
	7700
	1年

	7
	曹王泾
	五里湖-谢浦浜
	117997
	1年


五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

工作内容：

（一）养护保洁及水质提升河道应做到以下要求：

1、日常维护
（1）每日巡查，及时清理水面垃圾及杂物（垃圾及断草等）；

（2）发现有市民放生行为时及时禁止。

2、风机、水泵、曝气等设备维护保养

（1）风机养护措施

1）定期巡检曝气机及供电线路，巡检内容主要有：

a.观察设备是否正常启动；

b.观察运转是否正常（声音是否正常，水流水花是否正常，有无拥堵现象）；

c.仔细观察裸露或外置的电器电缆有无破损或异常，出现问题及时处理；

d.观察设备的固定有无松动情况；

e.观察压力表是否有较大变动；

f.及时清理曝气机周围漂浮物和垃圾，以免堵塞曝气机进气口，影响其正常工作。

2）出现异常情况及时处理关联事项：

a.电器部分出现故障需立刻停机检修；

b.涉水的维护管理作业应立即停止，以防漏电等问题出现安全事故。

（2）水泵养护措施

1）每次使用确保水泵在适合的介质中作业，水质浓度必须控制在小于1.1kg/L以内。黏稠状液体、带砂粒、水泥块的混合液体应避免进入泵体，否则极易导致机封磨损、电机负载。

2）每月两次定期巡检水泵及供电线路，巡检内容主要有：

a.观察设备是否正常启动；

b.观察运转是否正常（声音是否正常，有无异常振动）；

c.仔细观察裸露或外置的电器电缆有无破损或异常，出现问题及时处理；

d.观察设备的固定有无松动情况；

e.观察水泵出水水量是否正常，有明显衰减时应进行故障排查；

f.定期检查水泵绕组与机壳之间的绝缘电阻是否正常。

（3）设备维修

1）河道水处理设备、曝气管道等发生故障，用于更换重要零部件、配件或更新设备。

3、喷泉浮岛养护

（1）日常巡查：每月巡检两次，检查浮岛有无破损、松散及连接扣有否掉落，及时清理附着在浮岛周围的杂物或垃圾；

（2）浮岛因冲击或人为原因受到损坏时，依损坏程度进行修补或更换浮岛，同时补种植物；

（3）浮岛链接扣破损、掉落或扎带破损，及时更换链接扣或扎带；

（4）因水位涨落或其他原因而导致浮岛搁浅时，应及时将其推入水中复位；

（5）台风、大风大雨天气及强泄洪前后2～3天，检查浮岛的固定情况，如有脱落及时固定牢固；

（6）定期刷洗喷泉管道系统喷头等机件，水泵吸水口要每月清洗，防止污物堵塞吸口，降低工效甚至造成设备损坏，喷泉管路要半年清洗，清洗时注意喷头立管，防止造成损坏；

（7）喷泉电气设备要定期维护，半年要对柜子里的电器易损设备进行检测及做必要的维护。对喷泉设备维护人员进行专业培训的人员，电气设备维护人员还需持有专业上岗证书；

（8）电气设备的维护检修应在切断电源的条件下进行，如特殊情况需要带电作业时，应做好安全防护措施，重要部位要设专人监护；

（9）防水电缆的连接必须在无水的条件下进行，并用防水胶带、绝缘胶带、高压绝缘胶带进行三层防护；

（10）为保证喷泉花型美观一致，要随时将变动角度的喷头进行复位，复位时禁止使用锐利物体敲击，防止喷头损坏。

4、水生植物养护

（1）检查有无病虫害；

（2）检查植株是否拥挤，必要时可进行分株；

（3）及时清除水中的杂草；
（4）水生植物因虫害等原因缺失，或长势达不到要求，应进行补种恢复。

5、有害生物防治

（1）检查河道有无福寿螺等有害生物，发现后及时清除有害生物。

6、人员及器具配置

（1）人员配置

养护工人需经相关业务培训，了解生态治理技术及水生植物习性，具备水生态维护管理专业知识。

（2）器具配备（包括但不限于此）

①船只：根据河道自行合理配备适合作业的船只，用于打捞河道垃圾、装载垃圾、植物残体等，所有船均自行配备。
②长杆网兜：网兜不宜过深，10—20cm左右深度即可。用于打捞水面或者水底垃圾及水生植物烂叶等。

③长杆镰刀、磨刀石、枝剪（收割水生植物时，必须锋利）用于收割水生植物。

④下水裤和水靴：用于水下作业，如补种水生植物等。

⑤救生衣：用于保证工作人员人身安全。

⑥设备、系统养护机具：机械设备常用工具和电工工具。（一字和十字螺丝刀、试电笔、夹钳等）

7、台账制度：

中标单位应建立河道养护自查和相关管理制度，建立巡查和维护台账记录，各类资料规范齐全。并按照甲方要求提供相应台账。

（二）保洁河道应做到以下要求：

1、河道保洁管理要求专人每天不间断巡回保洁。作业人员作业时必须穿好救生衣。作业单位必须将清理打捞出来的垃圾、漂浮物上岸集中堆放在指定地点，统一处理，打捞起来的垃圾不能乱丢。

2、发现水体黑臭或受污染要及时上报；主要桥梁、通道视野范围内不能有漂浮物；桥两侧桥角不能有垃圾；交界河道处或有拦漂设施处不能有漂浮物堆积；不得故意把拦截的漂浮物放入其他保洁单位河道内。

3、每20米河道内有影响水生态的杂草、浮萍、水葫芦不超过2㎡；河面不能有垃圾等其他漂浮物。

4、河道中不能有障碍物；河道两侧有新建违章建筑或施工的，应及时发现并上报。

5、河坡白色垃圾或偷倒垃圾必须清理（河坡有绿化的除绿化垃圾以外的垃圾由河道保洁单位负责清理）；责任范围内的河坡杂草必须定期整理。发现河坡有乱垦种现象，必须及时阻止并及时清除。

6、人员及器具配置
（1）人员配置

中标单位要建立河道管理保洁队伍，确定专职管理人员和保洁员，并签订保洁合同，保证责任落实到人，同时确保安全作业。
（2）器具配备（包括但不限于此）

通航河道要配备中型机动或电动保洁船，一般河道配备手动或电动保洁船，每条河道不得少于1艘/条。保洁船只应保持船况良好，船容整洁，船上垃圾不过夜。打捞器具由投标人自行配置，及时清理水面漂浮物及水草，做到日产日清，合理布置临时堆放点，做到堆放点垃圾日产日清。（注：投标人需对此项的人员配置及器具配备要求作出承诺，承诺中标后提供上述所有人员配备名单并按规定为其缴纳社会保险、提供相关福利等，现场所有人员工资、社保必须符合劳动法要求；中标后提供满足本次采购需求器具配备。且承诺中标之后进场作业前必须全部集中至采购人指定现场核查，若低于上述标准或未作出承诺的，作无效投标文件处理）。
7、台账制度：
中标单位应制订管理工作制度、作业要求，开展日常保洁工作后，记录好保洁内容（突击性整治照片资料等），做好相关台账资料；做好河道保洁自检工作。
六、采购标的验收标准：

1、养护保洁及水质提升河道：每月水质应达到国家地表水环境质量Ⅲ类标准及以上（特殊情况除外），以市、区上级有关部门公布的水质数据为准，如上级单位无数据，则以甲方所委托第三方机构检测的结果为依据。

2、保洁河道：以上级通报及甲方每月考核（见附件1）保洁情况为准。
七、采购标的的其他技术、服务等要求：

1、合同履行期间将按照相关规定对该招标项目进行验收考核。如中标单位对缺陷问题不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用均由中标单位承担。
2、安全要求：供应商中标后，在项目实施过程中，一切人身安全，设备安全及环境安全等安全责任，由供应商承担。服务期间发生安全责任事故均由供应商负全责，除自行承担相关经济责任外，采购人保留对中标供应商的经济追偿权。

3、为更好地了解现场情况，各供应商需自行至现场进行踏勘，熟悉现场及周围道路等情况，以获得一切可能影响其响应的直接资料。供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或加价的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

八、付款方式：

合同签订生效后预付合同总金额的30%；服务期满6个月后，水质及保洁考核达到目标要求，付至合同价的50%；服务期满，水质及保洁考核达到目标要求，审计结束后付清余款。服务期内水质不达标的河道（河道当月水质为Ⅳ类扣除该河道当月10%的养护费用；河道当月水质为Ⅴ类扣除该河道当月30%的养护费用；无突发事件河道当月水质为劣Ⅴ类扣除该河道当月60%的养护费用，保留40%运行费用），服务期内保洁服务考核不合格的河道扣除该河道当月30%的保洁费用；费用按审计后费用均摊至每月计算。

如因上级主管部门对某河道进行整治等其他因素导致该条河道无法进行养护或保洁的，则按实际服务期限和内容结算。
附件1

河道保洁管理工作考核表

河道名称：

	序号
	考核内容
	管理要求
	扣分说明
	扣分

	1
	制度台账
	无河道保洁管理制度，无台账记录。
	扣1分
	　

	2
	文明作业
	作业人员上岗不穿救生衣
	扣1分
	　

	
	
	船只船况不良、船容不整洁
	扣1分
	　

	3
	河面情况
	河面有垃圾、废弃物等漂浮物
	发现1处扣1分，共5分
	　

	
	
	河边有较多水葫芦、水花生
	
	　

	
	
	水体整体感觉清洁度较差，有异味
	扣1分
	　

	4
	岸坡情况
	存在垃圾、枯树、打捞物堆集
	发现1处扣1分，共5分
	　

	
	
	驳岸杂草未清理
	
	　

	
	
	发现垦种未上报
	
	　

	5
	社会监督
	对发现及交办的问题未及时整改
	扣2分
	　

	6
	合计（总分100分，合格分为90分）
	　


考核单位：                                   考核时间：    年   月   日
四、合同书（格式文本）

甲方（采购人）：                         
乙方（中标方）：                         

一、政府采购编号：                      
二、采购内容：                                                              
三、中标金额：（大写）                         ；（小写）                   
四、服务期：                                                        
五、服务要求：                                                              
六、响应时间：                                                              
七、违约责任：                                                              
八、解决争议的方式：                                                        
九、其他事项：                                                              
十、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及成交通知书，乙方在开标、评审过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十一、合同备案：本合同一式五份，甲乙双方各执两份，见证方一份。

十二、合同生效：本合同由甲乙双方签字、盖章，并经招标代理见证后生效。

甲方（采购人）：              （盖章）  乙方（中标方）：                （盖章）
法人或授权委托人（签字或盖章）：              法人或授权委托人（签字或盖章）：
       年     月       日                 年      月       日
见证方：                     （盖章）    乙方户名：                           

见证人：                                 乙方开户银行：                       

                   年     月       日    乙方账号：                           
★备注：甲乙双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

甲方：                      

乙方：                      
根据《中华人民共和国民法典》和有关规定，为保证所采购服务质量，明确双方权利义务，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就有关事宜达成如下协议：
一、项目概况

1、采购项目概况、要求：完成太湖街道河道养护保洁及水质提升项目。具体详见采购需求。

2、服务地点：采购人指定地点。

3、服务期：一年。

4、服务要求：满足采购人要求，通过考核和验收。

5、响应时间：接到电话后立即响应，需现场应急的，接报后1小时内到达现场，进行应急处理。

二、项目内容及考核办法：              

三、经费使用原则及支付方式
1、合同价款总额为：    元。该价格为完成招标文件规定的太湖街道河道养护保洁及水质提升项目中各项服务以及服务期内所产生的一切费用的总和。
2、本项目河道电费实际结算费用金额低于投标报价时的电费金额则按实结算，若实际结算费用金额超过投标报价时的电费金额则按投标报价时的电费金额结算。本项目菌剂结算投放量按清单内各河道分别结算，菌剂结算投放量低于投标报价时的菌剂量则按实结算，若实际结算投放量超过投标报价时的菌剂量则按投标报价时的菌剂量结算。
3、付款方式：合同签订生效后预付合同总金额的30%；服务期满6个月后，水质及保洁考核达到目标要求，付至合同价的50%；服务期满，水质及保洁考核达到目标要求，审计结束后付清余款。服务期内水质不达标的河道（河道当月水质为Ⅳ类扣除该河道当月10%的养护费用；河道当月水质为Ⅴ类扣除该河道当月30%的养护费用；无突发事件河道当月水质为劣Ⅴ类扣除该河道当月60%的养护费用，保留40%运行费用），服务期内保洁服务考核不合格的河道扣除该河道当月30%的保洁费用；费用按审计后费用均摊至每月计算。

如因上级主管部门对某河道进行整治等其他因素导致该条河道无法进行养护或保洁的，则按实际服务期限和内容结算。
四、甲方责任

1、甲方负责协调物业管理、居民，确保不影响维护工作；

2、未经乙方从技术上认同，甲方不能在乙方维护的生态修复水域内投放或饲养动植物。
3、甲方需帮助乙方协调和其他施工单位的交叉作业等问题（如有），确保其他施工单位不将施工污染物（如泥浆、石灰水、油、水泥浆、工程扬尘、化学污染物及生活污水等）排入乙方维护水体内；
五、乙方责任

1、乙方负责在服务期内对水质进行处理、接受甲方及其物管人员对水面的监管。

2、如发生水草病害等原因需要补种的，均由乙方负责。
3、乙方应遵守安全生产的有关规定，严格按照安全标准，维护周期内，随时接受行业安全检查人员依法监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并承担施工范围内的一切安全责任。
4、在服务期内如遇塌坡、溃堤、洪水、地震、外来污染、台风等不可抗力事件或非因乙方原因对水体造成破坏，乙方不承担相关责任。不可抗力或非正常情形消除后，乙方应在合同范围内配合甲方实施修复工作。
六、知识产权保护

1、本项目所采用的技术方案为乙方所有，甲方不得复制该技术方案，亦不得将该技术方案告知任何第三方，为实现本协议目的的除外。
2、乙方用于本项目的所有材料仅为本项目服务和甲方关联企业开发项目服务，甲方不得以任何方式提取样本用于进行科学研究等与本协议约定不符的用途。
3、本合同涉及的内容甲乙双方均有保密的义务。
七、违约责任

1、经甲方考核后，乙方未在规定期间内整改或整改不得力、不彻底的，甲方有权给予警告、处罚，连续三个月考核未达标的甲方有权解除对应河道的服务合同。

2、乙方的承诺如未按实提供的，甲方有权立即解除合同，且追究相应责任及损失。

八、合同生效及其他

1、合同订立时间：        年        月         日
2、合同订立地点：




3、本合同双方约定签字、盖章，见证方盖章后生效。
4、解决争议的方式：双方友好协商解决，协商不成的，向采购人所在地人民法院提起诉讼。
九、其他

1、在服务期内，甲方如有应急或其他任务，乙方须配合甲方完成任务。
2、合同一式五份，甲乙双方各执两份，见证方一份。
甲方（公章）                                 乙方（公章）
法人或授权委托人（签字或盖章）：              法人或授权委托人（签字或盖章）：
地址：                                       地址：
电话：                                       电话：
签约日期：      年  月  日                签约日期：   年    月    日
见证方：                （盖章）
年  月  日
附件1

河道保洁管理工作考核表

河道名称：

	序号
	考核内容
	管理要求
	扣分说明
	扣分

	1
	制度台账
	无河道保洁管理制度，无台账记录。
	扣1分
	　

	2
	文明作业
	作业人员上岗不穿救生衣
	扣1分
	　

	
	
	船只船况不良、船容不整洁
	扣1分
	　

	3
	河面情况
	河面有垃圾、废弃物等漂浮物
	发现1处扣1分，共5分
	　

	
	
	河边有较多水葫芦、水花生
	
	　

	
	
	水体整体感觉清洁度较差，有异味
	扣1分
	　

	4
	岸坡情况
	存在垃圾、枯树、打捞物堆集
	发现1处扣1分，共5分
	　

	
	
	驳岸杂草未清理
	
	　

	
	
	发现垦种未上报
	
	　

	5
	社会监督
	对发现及交办的问题未及时整改
	扣2分
	　

	6
	合计（总分100分，合格分为90分）
	　


考核单位：                                   考核时间：    年   月   日

五、附件（投标文件格式）

投

标

文

件

政府采购编号： 
采购项目名称：
投标人：

年  月  日

（一）投标函（格式）：
投  标  函
致                            ：

我方收到贵方编号                         招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
二、我方愿意提供江苏正源工程咨询有限责任公司在招标文件中要求的文件、资料。
三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。
四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
五、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。
六、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。
七、我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
八、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
九、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
十、我方承诺不非法转包、分包。

十一、我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
十二、我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、绝不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与采购人进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

十三、我方已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。
以上条款，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。
投标人（盖章）：     

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

（二）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

政府采购编号： 

日期：

江苏正源工程咨询有限责任公司：

我公司（单位）愿针对本次项目                            进行投标。

我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以财库〔2022〕3号为准]
（三）法定代表人授权委托书（格式）：
法定代表人授权委托书

政府采购编号： 

日期：

江苏正源工程咨询有限责任公司：

              系中华人民共和国合法企业（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目                               的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：  性别：  电话：

被授权人的身份证号码：         联系方式：         
单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人法定代表人身份证扫描件：
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）
单位名称：                                    
单位性质：                                    
地    址：                                    
成立时间：        年        月        日
经营期限：                                    
姓    名        性别：        年龄：        职务：        
系的法定代表人。
特此证明。
投标供应商：             （盖公章）
日  期：  年  月  日
投标人法定代表人身份证扫描件：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


     SHAPE  \* MERGEFORMAT 



（四）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：
1.本公司（单位）具有独立承担民事责任的能力；
2.本公司（单位）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.本公司（单位）具备履行合同所必备的设备和专业技术能力；
4.本公司（单位）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.本公司（单位）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.本公司（单位）对本项目（ ）所提供的货物和服务均满足招标文件
7.本公司（单位）能够接受采购方为保证政府投资审核独立性和不重复委托而提出的回避原则。承诺在中标后不再接受由建设单位或其他单位委托的与本项目建设投资或工程造价有关的工作（包括但不限于招标代理、清单编制、造价审核（不含标底审核）等）。
8、…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。
投标人（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。
（五）中小企业声明函（格式）
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 
日 期：

说明： 

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 

2.供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准填写中小企业声明函。

3.供应商提供的声明函与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
（六）残疾人福利性单位声明函（格式）：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                     单位的                  采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日  期：
（七）开标一览表（格式）：

开标一览表 
供应商名称（盖章）                              采购编号： 

	项目名称
	

	项目总报价
	大写：       元（人民币）小写：       元（人民币）                   

	服务期
	

	服务要求
	

	响应时间
	

	项目负责人
	


法定代表人或授权代表签字或盖章：                          日期：   年   月   日

填写说明：

开标一览表的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。
（八）细目报价表（格式）：

细目报价表

供应商名称（盖章）                                                                    政府采购编号：
	序号
	河道名称
	类型
	水质
要求
	面积(㎡)
	养护报价（元）
	设备、水草提升报价（元）
	保洁报价（元）
	服务
期限
	备注

	1
	骂蠡港
	养护（含保洁）
	Ⅲ
	25000
	
	/
	/
	1年
	

	2
	尚风桥浜
	
	Ⅲ
	5629
	
	/
	/
	1年
	

	3
	山水湖滨内河
	
	Ⅲ
	4432
	
	/
	/
	1年
	

	4
	东古巷浜
	
	Ⅲ
	10000
	
	/
	/
	1年
	

	5
	湖东浜
	
	Ⅲ
	13500
	
	/
	/
	1年
	

	6
	闪溪河 (吴都路-庙桥港）
	
	Ⅲ
	62477
	
	
	/
	1年
	补种沉水植物

	7
	顾道里浜
	
	Ⅲ
	6000
	
	/
	/
	1年
	

	8
	庙桥港（高浪路-宣家巷浜 ）
	
	Ⅲ
	12975
	
	/
	/
	1年
	

	9
	万思桥浜
	
	Ⅲ
	24900
	
	/
	/
	1年
	

	10
	谢家弄浜
	
	Ⅲ
	6250
	
	/
	/
	1年
	

	11
	宣家巷浜
	
	Ⅲ
	1350
	
	/
	/
	1年
	

	12
	张西桥浜
	
	Ⅲ
	6857
	
	/
	/
	1年
	

	13
	圩田里河
	
	Ⅲ
	20196
	
	/
	/
	1年
	

	14
	方桥浜
	
	Ⅲ
	27000
	
	/
	/
	1年
	

	15
	上风咀
	
	Ⅲ
	5220
	
	/
	/
	1年
	

	16
	曹巷浜
	
	Ⅲ
	2790
	
	
	/
	1年
	新增一套5.5kw微孔曝气及1.5kw推流曝气

	17
	谈巷浜
	
	Ⅲ
	5134
	
	
	/
	1年
	补种沉水植物

	18
	圩湾里浜
	
	Ⅲ
	3150
	
	/
	/
	1年
	

	19
	松坟头浜
	
	Ⅲ
	936
	
	/
	/
	1年
	

	20
	白水塘浜（东绛小学-廷弼路）
	
	Ⅲ
	11000
	
	
	/
	1年
	补种沉水植物

	21
	北闸桥浜
	
	Ⅲ
	3000
	
	/
	/
	1年
	

	22
	东湖外河
	
	Ⅲ
	17000
	
	/
	/
	1年
	

	23
	黄金湾浜
	
	Ⅲ
	17000
	
	/
	/
	1年
	

	24
	王巷浜
	
	Ⅲ
	6000
	
	/
	/
	1年
	

	25
	吴都路河
	
	Ⅲ
	20000
	
	/
	/
	1年
	

	26
	太湖国际一街区景观河
	
	Ⅲ
	6000
	
	/
	/
	1年
	

	27
	邹家弄浜
	
	Ⅲ
	17790
	
	/
	/
	1年
	

	28
	芦村河
	
	Ⅲ
	2500
	
	
	/
	1年
	新增一套1.5kw推流曝气

	29
	周司桥浜
	
	Ⅲ
	6000
	
	/
	/
	1年
	

	30
	观顺河
	
	Ⅲ
	25400
	
	/
	/
	1年
	

	31
	河道保洁
	保洁
	
	183727
	/
	/
	
	1年
	

	小计
	559213
	
	
	
	1年
	

	合计
	
	


	骂蠡港（南桥段-五蠡湖上）水质维护清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	（元）
	（元）

	1
	生态浮岛的修剪、养护、更换
	1、日常巡查：每周巡查两次，松动及时固定，破损及时更换，避免整个浮岛连带损伤。
	㎡
	200
	
	

	
	
	2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。
	
	
	
	

	
	
	3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系。
	
	
	
	

	
	
	4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。
	
	
	
	

	
	
	5、对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。
	
	
	
	

	
	
	6、清运消纳。
	
	
	
	

	2
	复合纤维浮动湿地的修剪、养护、更换
	1、日常巡查：每周巡查两次，松动及时固定，破损及时更换，避免整个浮岛连带损伤。
	㎡
	244
	
	

	
	
	2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。
	
	
	
	

	
	
	3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系。
	
	
	
	

	
	
	4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。
	
	
	
	

	
	
	5、对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。
	
	
	
	

	
	
	6、清运消纳。
	
	
	
	

	3
	设备维修、保养
	沉水风机
	1、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修。
	套
	3
	
	

	
	
	
	2、离子主机定期检修，解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转、复位。
	
	
	
	

	
	
	离子推流动力净化设备
	3、推流曝气机定期检修，若出现故障及时维修。
	套
	14
	
	

	
	
	推流曝气机
	4、微纳米气泡发生器定期检修，若出现故障及时维修，微纳米喷头定期更换，进水系统定期清洗。
	套
	3
	
	

	
	
	微纳米气泡发生器
	5、微生物固体床定期检修，如发生故障及时维修，半年更换一次进口固体微生物颗粒。微生物固体床规格尺寸：长4.2m*宽2.1m*高0.8m。
	台
	9
	
	

	
	
	微生物固体床
	6、配电箱定期检修，如发生故障及时维修。
	套
	2
	
	

	
	
	配电箱
	若设备故障无法进行维修，及时跟甲方沟通协商另外更换新设备，新设备费用根据市场价格另行计算。
	台
	17
	
	

	4
	硝化菌
	1、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等，200亿/g菌群。
	kg
	800
	
	

	
	
	2、功能：维护河道微生物生态群落，含药剂采购、储存、抛洒。
	
	
	
	

	
	
	3、降解河水氨氮等指标。
	
	
	
	

	
	
	4、施工方式：稀释均匀泼洒。
	
	
	
	

	5
	生物底改
	去除底泥中病原微生物等有毒物质，维护河道生态群落，降低氨氮指标激活本地菌种，分解改良底泥，抑制水体恶臭，底泥消毒，活化、预处理。
	kg
	800
	
	

	6
	除磷菌
	1、快速消解河道总磷。
	kg
	800
	
	

	7
	COD反硝化菌
	1、假单胞菌、芽孢杆菌及辅料等。
	kg
	1200
	
	

	
	
	2、功能：通过微生物的生长代谢功能，降解污水中的大分子有机物，降低水质COD、总氮等。
	
	
	
	

	
	
	3、有效活菌数≥5*10^9cfu/g。
	
	
	
	

	8
	净水爽
	1、氢氧硫化菌。
	kg
	2200
	
	

	
	
	2、快速分解水体中有机物，增加水体透明度。
	
	
	
	

	
	
	3、含药剂采购、储存、抛洒。
	
	
	
	

	
	
	4、施工方式：稀释均匀泼洒。
	
	
	
	

	9
	河道保洁及河岸垃圾清理
	1、常态保洁工作，做到每日有专人进行打捞，巡回保洁，确保水面、河岸常态整洁，2人/日。
	㎡
	25000
	
	

	
	
	2、应急处突保洁工作，发现河道水域内有病死动物尸体时，及时打捞上岸进行无害化处理。
	
	
	
	

	
	
	3、暴雨过后，及时清理河道中垃圾、杂草、障碍物，进行水质应急处理，确保河道畅通，河面、岸线干净整洁，水质达标。
	
	
	
	

	
	
	4、福寿螺入侵物种清理，螺卵清除，驳岸内壁杂树杂草及时清理。                   5、清运消纳
	
	
	
	

	10
	电费
	设备运行电费，按实结算。
	月
	12
	
	

	合计
	


	尚风桥浜水体养护清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	沉水植物的修剪、养护、更换
	1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。
	㎡
	600
	
	

	
	（养护标准：三级养护）
	2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。
	
	
	
	

	
	
	3、收割时间为枯萎1周内，收割方式为机械收割或人工打捞。
	
	
	
	

	
	
	4、台风、大风大雨天气及强泄洪后2-3天，检查沉水植物的冲毁情况，如有冲毁，及时补植。
	
	
	
	

	2
	浮叶植物的修剪、养护、更换
	1、日常巡查：每周巡查两次，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理植物周围的杂物或垃圾。
	盆
	50
	
	

	
	
	2、植物种植后，每半月检查一次植物的生长情况，并及时补植缺损植株。
	
	
	
	

	
	
	3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系。
	
	
	
	

	
	
	4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。
	
	
	
	

	
	
	5、对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。
	
	
	
	

	3
	草皮养护
	1、草坪定期修剪，使草高度一致，边缘保持整齐。
	㎡
	1800
	
	

	
	
	2、根据气候及季节变化特点定期进行灌溉。
	
	
	
	

	
	
	3、根据草坪生长状况适当追肥。
	
	
	
	

	
	
	4、及时除杂草、补种。
	
	
	
	

	
	
	5、防治病虫害。
	
	
	
	

	4
	灌木养护
	1、及时进行枯黄枝叶的修剪以及修剪整形，以保持树冠丰满、树形美观。
	株
	50
	
	

	
	
	2、定期施肥，确保灌木生长所需营养。
	
	
	
	

	
	
	3、及时防治病虫害。
	
	
	
	

	8
	生物蜡块
	1、名称：微生物培养基。
	块
	10
	
	

	
	
	2、规格：单块微生物培养基为26*36.5*1cm。
	
	
	
	

	
	
	3、类型：利用Φ100mm浮体和400*400*200mm锚固混凝土预制块通过Φ6mm尼龙绳将生物蜡块悬浮于水中。
	
	
	
	

	9
	硝化菌
	1、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等，200亿/g菌群。
	kg
	210
	
	

	
	
	2、功能：维护河道微生物生态群落，含药剂采购、储存、抛洒。
	
	
	
	

	
	
	3、降解河水氨氮等指标。
	
	
	
	

	
	
	4、施工方式：稀释均匀泼洒。
	
	
	
	

	10
	净水爽
	1、氢氧硫化菌。
	kg
	180
	
	

	
	
	2、快速分解水体中有机物，增加水体透明度。
	
	
	
	

	
	
	3、含药剂采购、储存、抛洒。
	
	
	
	

	
	
	4、施工方式：稀释均匀泼洒。
	
	
	
	

	11
	除磷菌
	1、快速消解河道总磷。
	kg
	300
	
	

	12
	COD反硝化菌
	1、假单胞菌、芽孢杆菌及辅料等。
	kg
	160
	
	

	
	
	2、功能：通过微生物的生长代谢功能，降解污水中的大分子有机物，降低水质COD、总氮等。
	
	
	
	

	
	
	3、有效活菌数≥5*10^9cfu/g。
	
	
	
	

	13
	生物底改
	去除底泥中病原微生物等有毒物质，维护河道生态群落，降低氨氮指标激活本地菌种，分解改良底泥，抑制水体恶臭，底泥消毒，活化、预处理。
	kg
	150
	
	

	14
	河道保洁及河岸垃圾清理
	1、常态保洁工作，做到每日有专人进行打捞，巡回保洁，确保水面、河岸常态整洁，2人/日。
	㎡
	5629
	
	

	
	
	2、应急处突保洁工作，发现河道水域内有病死动物尸体时，及时打捞上岸进行无害化处理。
	
	
	
	

	
	
	3、暴雨过后，及时清理河道中垃圾、杂草、障碍物，进行水质应急处理，确保河道畅通，河面、岸线干净整洁，水质达标。
	
	
	
	

	
	
	4、福寿螺入侵物种清理，螺卵清除，驳岸内壁杂树杂草及时清理                       5、清运消纳
	
	
	
	

	15
	电费
	设备运行电费，按实结算。
	月
	12
	
	

	合计
	


	山水湖滨内河水质维护清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	沉水植物的修剪、养护、更换
	1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。
	㎡
	500
	
	

	
	（养护标准：三级养护）
	2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。
	
	
	
	

	
	
	3、收割时间为枯萎1周内，收割方式为机收割或人工打捞。
	
	
	
	

	
	
	4、台风、大风大雨天气及强泄洪后2-3天，检查沉水植物的冲毁情况，如有冲毁，及时补植。
	
	
	
	

	
	
	5、清运消纳。
	
	
	
	

	2
	浮叶植物的修剪、养护、更换
	1、日常巡查：每周巡查两次，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理植物周围的杂物或垃圾。
	盆
	20
	
	

	
	
	2、植物种植后，每半月检查一次植物的生长情况，并及时补植缺损植株。
	
	
	
	

	
	
	3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系。
	
	
	
	

	
	
	4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。
	
	
	
	

	
	
	5、对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。
	
	
	
	

	
	
	6、清运消纳。
	
	
	
	

	3
	设备维修、保养
	沉水风机
	1、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修。
	套
	1
	
	

	
	
	
	2、离子主机定期检修，解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转、复位。
	
	
	
	

	
	
	离子叠加反硝化净水系统
	3、回流泵定期检修，若出现故障及时维修。
	套
	3
	
	

	
	
	回流泵
	4、微纳米气泡发生器定期检修，若出现故障及时维修，微纳米喷头定期更换，进水系统定期清洗。
	套
	3
	
	

	
	
	微纳米气泡发生器
	5、配电箱定期检修，如发生故障及时维修。
	台
	1
	
	

	
	
	配电箱
	若设备故障无法进行维修，及时跟甲方沟通协商另外更换新设备，新设备费用根据市场价格另行计算。
	台
	1
	
	

	4
	生物孵化滤墙翻洗养护
	及时清洗养护，以免影响设备正常功能。
	次
	2
	
	

	5
	硝化菌
	1、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等，200亿/g菌群。
	kg
	480
	
	

	
	
	2、功能：维护河道微生物生态群落，含药剂采购、储存、抛洒。
	
	
	
	

	
	
	3、降解河水氨氮等指标。
	
	
	
	

	
	
	4、施工方式：稀释均匀泼洒。
	
	
	
	

	6
	生物底改
	去除底泥中病原微生物等有毒物质，维护河道生态群落，降低氨氮指标激活本地菌种，分解改良底泥，抑制水体恶臭，底泥消毒，活化、预处理。
	kg
	250
	
	

	7
	除磷菌
	1、快速消解河道总磷。
	kg
	500
	
	

	8
	COD反硝化菌
	1、假单胞菌、芽孢杆菌及辅料等。
	kg
	450
	
	

	
	
	2、功能：通过微生物的生长代谢功能，降解污水中的大分子有机物，降低水质COD、总氮等。
	
	
	
	

	
	
	3、有效活菌数≥5*10^9cfu/g。
	
	
	
	

	9
	益生菌
	1、有效成分：乳酸菌系、酵母菌系、丝状菌系等。
	kg
	220
	
	

	
	
	2、有效分解蓝藻。
	
	
	
	

	10
	净水爽
	1、氢氧硫化菌。
	kg
	250
	
	

	
	
	2、快速分解水体中有机物，增加水体透明度。
	
	
	
	

	
	
	3、含药剂采购、储存、抛洒。
	
	
	
	

	
	
	4、施工方式：稀释均匀泼洒。
	
	
	
	

	11
	河道保洁及河岸垃圾清理
	1、常态保洁工作，做到每日有专人进行打捞，巡回保洁，确保水面、河岸常态整洁，2人/日。
	㎡
	4432
	
	

	
	
	2、应急处突保洁工作，发现河道水域内有病死动物尸体时，及时打捞上岸进行无害化处理。
	
	
	
	

	
	
	3、暴雨过后，及时清理河道中垃圾、杂草、障碍物，进行水质应急处理，确保河道畅通，河面、岸线干净整洁，水质达标。
	
	
	
	

	
	
	4、福寿螺入侵物种清理，螺卵清除，驳岸内壁杂树杂草及时清理                                     5、清运消纳
	
	
	
	

	12
	电费
	设备运行电费，按实结算。
	月
	12
	
	

	合计
	 


	东古巷浜水质维护清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	（元）
	（元）

	1
	沉水植物的修剪、养护、更换
	1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。
	㎡
	300
	
	

	
	（养护标准：三级养护）
	2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。
	
	
	
	

	
	
	3、收割时间为枯萎1周内，收割方式为机收割或人工打捞。
	
	
	
	

	
	
	4、台风、大风大雨天气及强泄洪后2-3天，检查沉水植物的冲毁情况，如有冲毁，及时补植。
	
	
	
	

	
	
	5、清运消纳。
	
	
	
	

	2
	挺水植物及浮叶植物的修剪、养护、更换
	1、日常巡查：每周巡查两次，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。
	㎡
	1000
	
	

	
	
	2、植物种植后，每半月检查一次植物的生长情况，并及时补植缺损植株。
	
	
	
	

	
	
	3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系。
	
	
	
	

	
	
	4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。
	
	
	
	

	
	
	5、对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。
	
	
	
	

	
	
	6、清运消纳。
	
	
	
	

	3
	浮叶植物的修剪、养护、更换
	1、日常巡查：每周巡查两次，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理植物周围的杂物或垃圾。
	盆
	100
	
	

	
	
	2、植物种植后，每半月检查一次植物的生长情况，并及时补植缺损植株。
	
	
	
	

	
	
	3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系。
	
	
	
	

	
	
	4、对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。
	
	
	
	

	
	
	5、清运消纳。
	
	
	
	

	4
	设备维修、保养
	沉水风机
	1、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修。
	套
	3
	
	

	
	
	
	2、离子主机定期检修，解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转、复位。
	
	
	
	

	
	
	离子发生器动力净水系统
	3、配电箱定期检修，如发生故障及时维修。
	套
	3
	
	

	
	
	配电箱
	若设备故障无法进行维修，及时跟甲方沟通协商另外更换新设备，新设备费用根据市场价格另行计算。
	台
	4
	
	

	5
	硝化菌
	1、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等，200亿/g菌群。
	kg
	600
	
	

	
	
	2、功能：维护河道微生物生态群落，含药剂采购、储存、抛洒。
	
	
	
	

	
	
	3、降解河水氨氮等指标。
	
	
	
	

	
	
	4、施工方式：稀释均匀泼洒。
	
	
	
	

	6
	COD反硝化菌
	1、假单胞菌、芽孢杆菌及辅料等。
	kg
	530
	
	

	
	
	2、功能：通过微生物的生长代谢功能，降解污水中的大分子有机物，降低水质COD、总氮等。
	
	
	
	

	
	
	3、有效活菌数≥5*10^9cfu/g。
	
	
	
	

	7
	净水爽
	1、氢氧硫化菌。
	kg
	400
	
	

	
	
	2、快速分解水体中有机物，增加水体透明度。
	
	
	
	

	
	
	3、含药剂采购、储存、抛洒。
	
	
	
	

	
	
	4、施工方式：稀释均匀泼洒。
	
	
	
	

	8
	生物底改
	去除底泥中病原微生物等有毒物质，维护河道生态群落，降低氨氮指标激活本地菌种，分解改良底泥，抑制水体恶臭，底泥消毒，活化、预处理。
	kg
	600
	
	

	9
	生物蜡块
	1、名称：微生物培养基。
	块
	18
	
	

	
	
	2、规格：单块微生物培养基为26*36.5*1cm。
	
	
	
	

	
	
	3、类型：利用Φ100mm浮体和400*400*200mm锚固混凝土预制块通过Φ6mm尼龙绳将生物蜡块悬浮于水中。
	
	
	
	

	10
	除磷菌
	1、快速消解河道总磷。
	kg
	220
	
	

	11
	河道保洁及河岸垃圾清理
	1、常态保洁工作，做到每日有专人进行打捞，巡回保洁，确保水面、河岸常态整洁，2人/日。
	㎡
	10000
	
	

	
	
	2、应急处突保洁工作，发现河道水域内有病死动物尸体时，及时打捞上岸进行无害化处理。
	
	
	
	

	
	
	3、暴雨过后，及时清理河道中垃圾、杂草、障碍物，进行水质应急处理，确保河道畅通，河面、岸线干净整洁，水质达标。
	
	
	
	

	
	
	4、福寿螺入侵物种清理，螺卵清除，驳岸内壁杂树杂草及时清理                5、清运消纳
	
	
	
	

	12
	电费
	设备运行电费，按实结算。
	月
	12
	
	

	合计
	


	湖东浜水质维护清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	设备维修、保养
	七彩慢闪喷泉
	1、设备本体以及与本体联系附件的检查、清洗、找正、就位、换油、易损件维修更换、紧固等。
	套
	4
	
	

	
	
	
	2、离子主机定期检修，解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转、复位。
	
	
	
	

	
	
	离子发生器动力净水系统
	3、一体化污水提升井内部定期检修，若出现故障及时维修。
	套
	5
	
	

	
	
	一体化污水提升井
	4、配电箱定期检修，如发生故障及时维修。
	套
	2
	
	

	
	
	配电箱
	若设备故障无法进行维修，及时跟甲方沟通协商另外更换新设备，新设备费用根据市场价格另行计算。
	台
	8
	
	

	2
	生物基清洗
	清洗养护，以免影响设施正常功能。
	㎡
	200
	
	

	3
	硝化菌
	1、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等，200亿/g菌群。
	kg
	1132
	
	

	
	
	2、功能：维护河道微生物生态群落，含药剂采购、储存、抛洒。
	
	
	
	

	
	
	3、降解河水氨氮等指标。
	
	
	
	

	
	
	4、施工方式：稀释均匀泼洒。
	
	
	
	

	4
	生物底改
	去除底泥中病原微生物等有毒物质维护河道生态群落，降低氨氮指标激活本地菌种，分解改良底泥，抑制水体恶臭，底泥消毒，活化、预处理。
	kg
	410
	
	

	5
	COD反硝化菌
	1、假单胞菌、芽孢杆菌及辅料等。
	kg
	580
	
	

	
	
	2、功能：通过微生物的生长代谢功能，降解污水中的大分子有机物，降低水质COD、总氮等。
	
	
	
	

	
	
	3、有效活菌数≥5*10^9cfu/g。
	
	
	
	

	6
	除磷菌
	1、快速消解河道总磷。
	kg
	610
	
	

	7
	净水爽
	1、氢氧硫化菌。
	kg
	700
	
	

	
	
	2、快速分解水体中有机物，增加水体透明度。
	
	
	
	

	
	
	3、含药剂采购、储存、抛洒。
	
	
	
	

	
	
	4、施工方式：稀释均匀泼洒。
	
	
	
	

	8
	生物蜡块
	1、名称：微生物培养基。
	块
	5
	
	

	
	
	2、规格：单块微生物培养基为26*36.5*1cm。
	
	
	
	

	
	
	3、类型：利用Φ100mm浮体和400*400*200mm锚固混凝土预制块通过Φ6mm尼龙绳将生物蜡块悬浮于水中。
	
	
	
	

	9
	河道保洁及河岸垃圾清理
	1、常态保洁工作，做到每日有专人进行打捞，巡回保洁，确保水面、河岸常态整洁，2人/日。
	㎡
	13500
	
	

	
	
	2、应急处突保洁工作，发现河道水域内有病死动物尸体时，及时打捞上岸进行无害化处理。
	
	
	
	

	
	
	3、暴雨过后，及时清理河道中垃圾、杂草、障碍物，进行水质应急处理，确保河道畅通，河面、岸线干净整洁，水质达标。
	
	
	
	

	
	
	4、福寿螺入侵物种清理，螺卵清除，驳岸内壁杂树杂草及时清理                    5、清运消纳
	
	
	
	

	10
	电费
	设备运行电费，按实结算。
	月
	12
	
	

	合计
	


	闪溪河水体养护清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	（元）
	（元）

	1
	沉水植物的修剪、养护、更换
	1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。
	㎡
	9100
	
	

	
	（养护标准：三级养护）
	2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。
	
	
	
	

	
	
	3、收割时间为枯萎1周内，收割方式为机收割或人工打捞。
	
	
	
	

	
	
	4、台风、大风大雨天气及强泄洪后2-3天，检查沉水植物的冲毁情况，如有冲毁，及时补植。
	
	
	
	

	
	
	5、清运消纳。
	
	
	
	

	2
	复合纤维浮动湿地的修剪、养护、更换
	1、日常巡查：每周巡查两次，松动及时固定，破损及时更换，避免整个浮岛连带损伤。
	㎡
	250
	
	

	
	
	2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。
	
	
	
	

	
	
	3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系。
	
	
	
	

	
	
	4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。
	
	
	
	

	
	
	5、对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。
	
	
	
	

	
	
	6、清运消纳。
	
	
	
	

	3
	挺水植物的修剪、养护、更换
	1、日常巡查：每周巡查两次，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理植物周围的杂物或垃圾。
	㎡
	400
	
	

	
	
	2、植物种植后，每半月检查一次植物的生长情况，并及时补植缺损植株。
	
	
	
	

	
	
	3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系。
	
	
	
	

	
	
	4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。
	
	
	
	

	
	
	5、对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。
	
	
	
	

	
	
	7、清运消纳。
	
	
	
	

	4
	植物带维护
	1.修剪、整形、病虫害防治、施肥、灌溉、除草、保洁、清除枯枝、环境清理。
	㎡
	720
	
	

	
	
	2.补植死亡的植物。
	
	
	
	

	5
	设备维修、保养
	离子推流动力净化设备
	1、离子主机定期检修，解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转、复位。
2、配电箱定期检修，如发生故障及时维修。
	套
	3
	
	

	
	
	配电箱
	若设备故障无法进行维修，及时跟甲方沟通协商另外更换新设备，新设备费用根据市场价格另行计算。
	台
	12
	
	

	6
	微生态滤床维护
	1.植物维护：
	㎡
	789
	
	

	
	
	①植物品种：西伯利亚鸢尾、黄菖蒲、美人蕉。
	
	
	
	

	
	
	②病虫害防治、枯叶修剪、清除杂草、生长期定时收割、植物补种等。
	
	
	
	

	
	
	2.管道维护：定期清理、防止堵塞，老化/破损管道更换。
	
	
	
	

	
	
	3.定期检查滤料透水情况，防止系统堵塞。
	
	
	
	

	
	
	4.垃圾清运。
	
	
	
	

	
	
	5.船只使用台班。
	
	
	
	

	7
	曝气系统维护
	1.主体设备的解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转等。
	套
	4
	
	

	
	
	2.含设备房清扫保洁、约200m曝气管清洗、检查等。
	
	
	
	

	8
	硝化菌
	1、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等，200亿/g菌群。
	kg
	1400
	
	

	
	
	2、功能：维护河道微生物生态群落，含药剂采购、储存、抛洒。
	
	
	
	

	
	
	3、降解河水氨氮等指标。
	
	
	
	

	
	
	4、施工方式：稀释均匀泼洒。
	
	
	
	

	9
	生物底改
	去除底泥中病原微生物等有毒物质，维护河道生态群落，降低氨氮指标激活本地菌种，分解改良底泥，抑制水体恶臭，底泥消毒，活化、预处理。
	kg
	900
	
	

	10
	COD反硝化菌
	1、假单胞菌、芽孢杆菌及辅料等。
	kg
	2000
	
	

	
	
	2、功能：通过微生物的生长代谢功能，降解污水中的大分子有机物，降低水质COD、总氮等。
	
	
	
	

	
	
	3、有效活菌数≥5*10^9cfu/g。
	
	
	
	

	11
	水草大救星
	快速恢复水草生命力，生根、发芽效果显著。
	kg
	900
	
	

	12
	除磷菌
	1、快速消解河道总磷。
	kg
	1450
	
	

	13
	净水爽
	1、氢氧硫化菌。
	kg
	1550
	
	

	
	
	2、快速分解水体中有机物，增加水体透明度。
	
	
	
	

	
	
	3、含药剂采购、储存、抛洒。
	
	
	
	

	
	
	4、施工方式：稀释均匀泼洒。
	
	
	
	

	14
	河道保洁及河岸垃圾清理
	1、常态保洁工作，做到每日有专人进行打捞，巡回保洁，确保水面、河岸常态整洁，3人/日。
	㎡
	62477
	
	

	
	
	2、应急处突保洁工作，发现河道水域内有病死动物尸体时，及时打捞上岸进行无害化处理。
	
	
	
	

	
	
	3、暴雨过后，及时清理河道中垃圾、杂草、障碍物，进行水质应急处理，确保河道畅通，河面、岸线干净整洁，水质达标。
	
	
	
	

	
	
	4、福寿螺入侵物种清理，螺卵清除，驳岸内壁杂树杂草及时清理                                            5、清运消纳
	
	
	
	

	15
	电费
	设备运行电费，按实结算。
	月
	12
	
	

	合计
	


	闪溪河水质提升清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	（元）
	（元）

	1
	补种沉水植物
	1、栽种苦草、轮叶黑藻。
	㎡
	1000
	
	

	
	
	2、栽植要求：植株长度高于10cm，有完整的根系，无病虫害，植株完整无机械损伤。
	
	
	
	

	
	
	3、种植密度：300株/㎡。
	
	
	
	

	
	
	4、混栽比例：1：1。
	
	
	
	

	
	
	5、特点：四季常绿，景观效果好、耐低温、耐弱光、无性繁殖，不开花不结籽、耐盐、耐污染。
	
	
	
	

	
	
	6、养护要求：存活养护一年。
	
	
	
	

	合计
	


	顾道里浜水质维护清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	（元）
	（元）

	1
	硝化菌
	1、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等，200亿/g菌群。
	kg
	600
	
	

	
	
	2、功能：维护河道微生物生态群落，含药剂采购、储存、抛洒。
	
	
	
	

	
	
	3、降解河水氨氮等指标。
	
	
	
	

	
	
	4、施工方式：稀释均匀泼洒。
	
	
	
	

	2
	生物底改
	去除底泥中病原微生物等有毒物质，维护河道生态群落，降低氨氮指标激活本地菌种，分解改良底泥，抑制水体恶臭，底泥消毒，活化、预处理。
	kg
	240
	
	

	3
	COD反硝化菌
	1、假单胞菌、芽孢杆菌及辅料等。
	kg
	300
	
	

	
	
	2、功能：通过微生物的生长代谢功能，降解污水中的大分子有机物，降低水质COD、总氮等。
	
	
	
	

	
	
	3、有效活菌数≥5*10^9cfu/g。
	
	
	
	

	4
	除磷菌
	1、快速消解河道总磷。
	kg
	300
	
	

	5
	净水爽
	1、氢氧硫化菌。
	kg
	380
	
	

	
	
	2、快速分解水体中有机物，增加水体透明度。
	
	
	
	

	
	
	3、含药剂采购、储存、抛洒。
	
	
	
	

	
	
	4、施工方式：稀释均匀泼洒。
	
	
	
	

	6
	曝气设备维护
	1.沉水风机定期检修，若出现故障及时维修。
	项
	1
	
	

	
	
	2.日常巡查曝气效果及状态，季度清洁维护保养，更换破损曝气管。
	
	
	
	

	7
	河道保洁及河岸垃圾清理
	1、常态保洁工作，做到每日有专人进行打捞，巡回保洁，确保水面、河岸常态整洁，2人/日。
	㎡
	6000
	
	

	
	
	2、应急处突保洁工作，发现河道水域内有病死动物尸体时，及时打捞上岸进行无害化处理。
	
	
	
	

	
	
	3、暴雨过后，及时清理河道中垃圾、杂草、障碍物，进行水质应急处理，确保河道畅通，河面、岸线干净整洁，水质达标。
	
	
	
	

	
	
	4、福寿螺入侵物种清理，螺卵清除，驳岸内壁杂树杂草及时清理               5、清运消纳
	
	
	
	

	9
	电费
	设备运行电费，按实结算。
	月
	12
	
	

	合计
	


	庙桥港水质维护清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	（元）
	（元）

	1
	硝化菌
	1、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等，200亿/g菌群。
	kg
	450
	
	

	
	
	2、功能：维护河道微生物生态群落，含药剂采购、储存、抛洒。
	
	
	
	

	
	
	3、降解河水氨氮等指标。
	
	
	
	

	
	
	4、施工方式：稀释均匀泼洒。
	
	
	
	

	2
	生物底改
	去除底泥中病原微生物等有毒物质，维护河道生态群落，降低氨氮指标激活本地菌种，分解改良底泥，抑制水体恶臭，底泥消毒，活化、预处理。
	kg
	350
	
	

	3
	COD反硝化菌
	1、假单胞菌、芽孢杆菌及辅料等。
	kg
	700
	
	

	
	
	2、功能：通过微生物的生长代谢功能，降解污水中的大分子有机物，降低水质COD、总氮等。
	
	
	
	

	
	
	3、有效活菌数≥5*10^9cfu/g。
	
	
	
	

	4
	除磷菌
	1、快速消解河道总磷。
	kg
	450
	
	

	5
	净水爽
	1、氢氧硫化菌。
	kg
	550
	
	

	
	
	2、快速分解水体中有机物，增加水体透明度。
	
	
	
	

	
	
	3、含药剂采购、储存、抛洒。
	
	
	
	

	
	
	4、施工方式：稀释均匀泼洒。
	
	
	
	

	6
	河道保洁及河岸垃圾清理
	1、常态保洁工作，做到每日有专人进行打捞，巡回保洁，确保水面、河岸常态整洁，2人/日。
	㎡
	12975
	
	

	
	
	2、应急处突保洁工作，发现河道水域内有病死动物尸体时，及时打捞上岸进行无害化处理。
	
	
	
	

	
	
	3、暴雨过后，及时清理河道中垃圾、杂草、障碍物，进行水质应急处理，确保河道畅通，河面、岸线干净整洁，水质达标。
	
	
	
	

	
	
	4、福寿螺入侵物种清理，螺卵清除，驳岸内壁杂树杂草及时清理                    5、清运消纳
	
	
	
	

	合计
	


	万思桥浜水质维护清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	（元）
	（元）

	1
	硝化菌
	1、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等，200亿/g菌群。
	kg
	1100
	
	

	
	
	2、功能：维护河道微生物生态群落，含药剂采购、储存、抛洒。
	
	
	
	

	
	
	3、降解河水氨氮等指标。
	
	
	
	

	
	
	4、施工方式：稀释均匀泼洒。
	
	
	
	

	2
	生物底改
	去除底泥中病原微生物等有毒物质，维护河道生态群落，降低氨氮指标激活本地菌种，分解改良底泥，抑制水体恶臭，底泥消毒，活化、预处理。
	kg
	500
	
	

	3
	COD反硝化菌
	1、假单胞菌、芽孢杆菌及辅料等。
	kg
	800
	
	

	
	
	2、功能：通过微生物的生长代谢功能，降解污水中的大分子有机物，降低水质COD、总氮等。
	
	
	
	

	
	
	3、有效活菌数≥5*10^9cfu/g。
	
	
	
	

	4
	除磷菌
	1、快速消解河道总磷。
	kg
	1600
	
	

	5
	净水爽
	1、氢氧硫化菌。
	kg
	650
	
	

	
	
	2、快速分解水体中有机物，增加水体透明度。
	
	
	
	

	
	
	3、含药剂采购、储存、抛洒。
	
	
	
	

	
	
	4、施工方式：稀释均匀泼洒。
	
	
	
	

	6
	河道保洁及河岸垃圾清理
	1、常态保洁工作，做到每日有专人进行打捞，巡回保洁，确保水面、河岸常态整洁，2人/日。
	㎡
	24900
	
	

	
	
	2、应急处突保洁工作，发现河道水域内有病死动物尸体时，及时打捞上岸进行无害化处理。
	
	
	
	

	
	
	3、暴雨过后，及时清理河道中垃圾、杂草、障碍物，进行水质应急处理，确保河道畅通，河面、岸线干净整洁，水质达标。
	
	
	
	

	
	
	4、福寿螺入侵物种清理，螺卵清除，驳岸内壁杂树杂草及时清理                          5、清运消纳
	
	
	
	

	7
	维护离子发生器动力
	1.额定处理量：3000-3500m3/d。
	套
	5
	
	

	
	净水系统
	2.总氮去除率：10kg/d。
	
	
	
	

	
	
	3.功率：3kW；额定电压：220V/380V。
	
	
	
	

	
	
	4.规格：高1200*宽700*厚450mm一体式
	
	
	
	

	
	
	5.主要材质：304不锈钢。
	
	
	
	

	
	
	6.内置离子加速器电源一套 0.2kW。
	
	
	
	

	
	
	7.内置高压放电电源5万伏。
	
	
	
	

	
	
	8.内置空气过滤装置一套。
	
	
	
	

	
	
	9.内置动力气泵一台60w。
	
	
	
	

	
	
	10.外置动力推流器一套 1.5kW（380V)。
	
	
	
	

	
	
	11.包含自动加药装置。
	
	
	
	

	
	
	12.定期检修，解体、清洗、检查、刮
	
	
	
	

	
	
	研、换油、调整、装配、无负荷试运转复位。
	
	
	
	

	8
	电费
	设备运行电费，按实结算。
	月
	12
	
	

	合计
	


	谢家弄浜水质维护清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	（元）
	（元）

	1
	硝化菌
	1、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等，200亿/g菌群。
	kg
	310
	
	

	
	
	2、功能：维护河道微生物生态群落，含药剂采购、储存、抛洒。
	
	
	
	

	
	
	3、降解河水氨氮等指标。
	
	
	
	

	
	
	4、施工方式：稀释均匀泼洒。
	
	
	
	

	2
	生物底改
	去除底泥中病原微生物等有毒物质，维护河道生态群落，降低氨氮指标激活本地菌种，分解改良底泥，抑制水体恶臭，底泥消毒，活化、预处理。
	kg
	210
	
	

	3
	COD反硝化菌
	1、假单胞菌、芽孢杆菌及辅料等。
	kg
	200
	
	

	
	
	2、功能：通过微生物的生长代谢功能，降解污水中的大分子有机物，降低水质COD、总氮等。
	
	
	
	

	
	
	3、有效活菌数≥5*10^9cfu/g。
	
	
	
	

	4
	除磷菌
	1、快速消解河道总磷。
	kg
	600
	
	

	5
	净水爽
	1、氢氧硫化菌。
	kg
	490
	
	

	
	
	2、快速分解水体中有机物，增加水体透明度。
	
	
	
	

	
	
	3、含药剂采购、储存、抛洒。
	
	
	
	

	
	
	4、施工方式：稀释均匀泼洒。
	
	
	
	

	6
	河道保洁及河岸垃圾清理
	1、常态保洁工作，做到每日有专人进行打捞，巡回保洁，确保水面、河岸常态整洁，2人/日。
	㎡
	6250
	
	

	
	
	2、应急处突保洁工作，发现河道水域内有病死动物尸体时，及时打捞上岸进行无害化处理。
	
	
	
	

	
	
	3、暴雨过后，及时清理河道中垃圾、杂草、障碍物，进行水质应急处理，确保河道畅通，河面、岸线干净整洁，水质达标。
	
	
	
	

	
	
	4、福寿螺入侵物种清理，螺卵清除，驳岸内壁杂树杂草及时清理                     5、清运消纳
	
	
	
	

	7
	曝气设备维护
	1.沉水风机定期检修，若出现故障及时维修。      2.日常巡查曝气效果及状态，季度清洁维护保养，更换破损曝气管。
	项
	1
	
	

	8
	电费
	设备运行电费，按实结算。
	月
	12
	
	

	合计
	


	宣家巷浜水质维护清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	沉水植物的修剪、养护、更换
	1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。
	㎡
	1350
	
	

	
	（养护标准：三级养护）
	2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。
	
	
	
	

	
	
	3、收割时间为枯萎1周内，收割方式为机收割或人工打捞。
	
	
	
	

	
	
	4、台风、大风大雨天气及强泄洪后2-3天，检查沉水植物的冲毁情况，如有冲毁，及时补植。
	
	
	
	

	
	
	5、清运消纳。
	
	
	
	

	2
	硝化菌
	1、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等，200亿/g菌群。
	kg
	200
	
	

	
	
	2、功能：维护河道微生物生态群落，含药剂采购、储存、抛洒。
	
	
	
	

	
	
	3、降解河水氨氮等指标。
	
	
	
	

	
	
	4、施工方式：稀释均匀泼洒。
	
	
	
	

	3
	生物底改
	去除底泥中病原微生物等有毒物质，维护河道生态群落，降低氨氮指标激活本地菌种，分解改良底泥，抑制水体恶臭，底泥消毒，活化、预处理。
	kg
	200
	
	

	4
	COD反硝化菌
	1、假单胞菌、芽孢杆菌及辅料等。
	kg
	250
	
	

	
	
	2、功能：通过微生物的生长代谢功能，降解污水中的大分子有机物，降低水质COD、总氮等。
	
	
	
	

	
	
	3、有效活菌数≥5*10^9cfu/g。
	
	
	
	

	5
	除磷菌
	1、快速消解河道总磷。
	kg
	100
	
	

	6
	净水爽
	1、氢氧硫化菌。
	kg
	230
	
	

	
	
	2、快速分解水体中有机物，增加水体透明度。
	
	
	
	

	
	
	3、含药剂采购、储存、抛洒。
	
	
	
	

	
	
	4、施工方式：稀释均匀泼洒。
	
	
	
	

	7
	维护离子发生器动力
	1.额定处理量：3000-3500m3/d。
	套
	1
	
	

	
	净水系统
	2.总氮去除率：10kg/d。
	
	
	
	

	
	
	3.功率：3kW；额定电压：220V/380V。
	
	
	
	

	
	
	4.规格：高1200*宽700*厚450mm一体式。
	
	
	
	

	
	
	5.主要材质：304不锈钢。
	
	
	
	

	
	
	6.内置离子加速器电源一套 0.2kW。
	
	
	
	

	
	
	7.内置高压放电电源5万伏。
	
	
	
	

	
	
	8.内置空气过滤装置一套。
	
	
	
	

	
	
	9.内置动力气泵一台60w。
	
	
	
	

	
	
	10.外置动力推流器一套 1.5kW（380V)。
	
	
	
	

	
	
	11.包含自动加药装置。
	
	
	
	

	
	
	12.定期检修，解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转复位。
	
	
	
	

	8
	维护叶轮式曝气机
	1.功率2.2千瓦，快速增加水体含氧量。
	套
	2
	
	

	
	
	2.设备本体以及与本体联系附件的检查、 清洗、找正、就位、换油、易损件维修更换、紧固等。
	
	
	
	

	
	
	3.若设备故障无法进行维修，及时跟甲方沟通协商另外更换新设备，新设备费用根据市场价格另行计算。
	
	
	
	

	9
	曝气设备成套更换
	1.设备设施随着运行使用存在老化现象，相关设备设施每2年进行整套更换。
2.更换对象：曝气机、曝气管道与其连带部件阀门、接头、橡皮管等成套进行更换。
	套
	1
	
	

	10
	河道保洁及河岸垃圾清理
	1、常态保洁工作，做到每日有专人进行打捞，巡回保洁，确保水面、河岸常态整洁，2人/日。
	㎡
	1350
	
	

	
	
	2、应急处突保洁工作，发现河道水域内有病死动物尸体时，及时打捞上岸进行无害化处理。
	
	
	
	

	
	
	3、暴雨过后，及时清理河道中垃圾、杂草、障碍物，进行水质应急处理，确保河道畅通，河面、岸线干净整洁，水质达标。
	
	
	
	

	
	
	4、福寿螺入侵物种清理，螺卵清除，驳岸内壁杂树杂草及时清理                        5、清运消纳
	
	
	
	

	11
	电费
	设备运行电费，按实结算。
	月
	12
	
	

	合计
	


	张西桥浜水体维护清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	（元）
	（元）

	1
	沉水植物的修剪、养护、更换
	1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。3、收割时间为枯萎1周内，收割方式为机收割或人工打捞。4、台风、大风大雨天气及强泄洪后2-3天，检查沉水植物的冲毁情况，如有冲毁，及时补植。5、清运消纳。
	2500
	㎡
	
	

	2
	硝化菌
	1、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等，200亿/g菌群。
	kg
	310
	
	

	
	
	2、功能：维护河道微生物生态群落，含药剂采购、储存、抛洒。
	
	
	
	

	
	
	3、降解河水氨氮等指标。
	
	
	
	

	
	
	4、施工方式：稀释均匀泼洒。
	
	
	
	

	3
	生物底改
	去除底泥中病原微生物等有毒物质，维护河道生态群落，降低氨氮指标激活本地菌种，分解改良底泥，抑制水体恶臭，底泥消毒，活化、预处理。
	kg
	180
	
	

	4
	COD反硝化菌
	1、假单胞菌、芽孢杆菌及辅料等。
	kg
	500
	
	

	
	
	2、功能：通过微生物的生长代谢功能，降解污水中的大分子有机物，降低水质COD、总氮等。
	
	
	
	

	
	
	3、有效活菌数≥5*10^9cfu/g。
	
	
	
	

	5
	除磷菌
	1、快速消解河道总磷。
	kg
	280
	
	

	6
	净水爽
	1、氢氧硫化菌。
	kg
	250
	
	

	
	
	2、快速分解水体中有机物，增加水体透明度。
	
	
	
	

	
	
	3、含药剂采购、储存、抛洒。
	
	
	
	

	
	
	4、施工方式：稀释均匀泼洒。
	
	
	
	

	7
	维护离子发生器动力净水系统
	1.额定处理量：3000-3500m3/d。
	套
	3
	
	

	
	
	2.总氮去除率：10kg/d。
	
	
	
	

	
	
	3.功率：3kW；额定电压：220V/380V。
	
	
	
	

	
	
	4.规格：高1200*宽700*厚450mm一体式。
	
	
	
	

	
	
	5.主要材质：304不锈钢。
	
	
	
	

	
	
	6.内置离子加速器电源一套 0.2kW。
	
	
	
	

	
	
	7.内置高压放电电源5万伏。
	
	
	
	

	
	
	8.内置空气过滤装置一套。
	
	
	
	

	
	
	9.内置动力气泵一台60w。
	
	
	
	

	
	
	10.外置动力推流器一套 1.5kW（380V)。
	
	
	
	

	
	
	11.包含自动加药装置。
	
	
	
	

	
	
	12.定期检修，解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转复位。
	
	
	
	

	8
	维护叶轮式曝气机
	1.功率2.2千瓦，快速增加水体含氧量。
	套
	1
	
	

	
	
	2.设备本体以及与本体联系附件的检查、 清洗、找正、就位、换油、易损件维修更换、紧固等。
	
	
	
	

	
	
	3.若设备故障无法进行维修，及时跟甲方沟通协商另外更换新设备，新设备费用根据市场价格另行计算。
	
	
	
	

	9
	维护纳米曝气机
	1.功率2.2千瓦，提供活性污泥等微生物所需的溶解氧。
	套
	1
	
	

	
	
	2.设备本体以及与本体联系附件的检查、 清洗、找正、就位、换油、易损件维修更换、紧固等。
	
	
	
	

	
	
	3.若设备故障无法进行维修，及时跟甲方沟通协商另外更换新设备，新设备费。
	
	
	
	

	10
	调水泵
	1、调水泵设备的解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转。
	台
	1
	
	

	
	
	2、若设备故障无法进行维修，及时跟甲方沟通协商另外更换新设备，新设备费用根据市场价格另行计算。
	
	
	
	

	11
	河道保洁及河岸垃圾清理
	1、常态保洁工作，做到每日有专人进行打捞，巡回保洁，确保水面、河岸常态整洁，2人/日。
	㎡
	6857
	
	

	
	
	2、应急处突保洁工作，发现河道水域内有病死动物尸体时，及时打捞上岸进行无害化处理。
	
	
	
	

	
	
	3、暴雨过后，及时清理河道中垃圾、杂草、障碍物，进行水质应急处理，确保河道畅通，河面、岸线干净整洁，水质达标。
	
	
	
	

	
	
	4、福寿螺入侵物种清理，螺卵清除，驳岸内壁杂树杂草及时清理                             5、清运消纳
	
	
	
	

	合计
	


	圩田里（金石路-章村浜）水质维护清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	沉水植物的修剪、养护、更换
	1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。
	㎡
	20196
	
	

	
	（养护标准：三级养护）
	2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。
	
	
	
	

	
	
	3、收割时间为枯萎1周内，收割方式为机收割或人工打捞。
	
	
	
	

	
	
	4、台风、大风大雨天气及强泄洪后2-3天，检查沉水植物的冲毁情况，如有冲毁，及时补植。
	
	
	
	

	
	
	5、清运消纳。
	
	
	
	

	2
	浮叶植物睡莲的修剪、养护、更换
	1、日常巡查：每周巡查两次，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理植物周围的杂物或垃圾。
	盆
	50
	
	

	
	
	2、植物种植后，每半月检查一次植物的生长情况，并及时补植缺损植株。
	
	
	
	

	
	
	3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系。
	
	
	
	

	
	
	4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。
	
	
	
	

	
	
	5、对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。
	
	
	
	

	
	
	6、清运消纳。
	
	
	
	

	3
	设备维修、保养
	沉水风机
	1、沉水纳米曝气系统定期检修，若出现故障及时维修。
	套
	4
	
	

	
	
	
	2、离子主机定期检修，解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转、复位。
	
	
	
	

	
	
	
	3、末端雨水截流装置设备的起吊、解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转、复位等。
	
	
	
	

	
	
	离子发生器动力净水系统
	4、配电箱定期检修，如发生故障及时维修。
	套
	4
	
	

	
	
	配电箱
	若设备故障无法进行维修，及时跟甲方沟通协商另外更换新设备，新设备费用根据市场价格另行计算。
	台
	1
	
	

	4
	硝化菌
	1、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等，200亿/g菌群。
	kg
	550
	
	

	
	
	2、功能：维护河道微生物生态群落，含药剂采购、储存、抛洒。
	
	
	
	

	
	
	3、降解河水氨氮等指标。
	
	
	
	

	
	
	4、施工方式：稀释均匀泼洒。
	
	
	
	

	5
	除磷菌
	1、快速消解河道总磷。
	kg
	800
	
	

	6
	净水爽
	1、氢氧硫化菌。
	kg
	850
	
	

	
	
	2、快速分解水体中有机物，增加水体透明度。
	
	
	
	

	
	
	3、含药剂采购、储存、抛洒。
	
	
	
	

	
	
	4、施工方式：稀释均匀泼洒。
	
	
	
	

	7
	反硝化菌
	1、假单胞菌、芽孢杆菌及辅料等。
	kg
	350
	
	

	
	
	2、功能：通过微生物的生长代谢功能，降解污水中的大分子有机物，降低水质COD、总氮等。
	
	
	
	

	
	
	3、有效活菌数≥5*10^9cfu/g。
	
	
	
	

	8
	生物底改
	去除底泥中病原微生物等有毒物质，维护河道生态群落，降低氨氮指标激活本地菌种，分解改良底泥，抑制水体恶臭，底泥消毒，活化、预处理。
	kg
	350
	
	

	9
	河道保洁及河岸垃圾清理
	1、常态保洁工作，做到每日有专人进行打捞，巡回保洁，确保水面、河岸常态整洁，2人/日。
	㎡
	20196
	
	

	
	
	2、应急处突保洁工作，发现河道水域内有病死动物尸体时，及时打捞上岸进行无害化处理。
	
	
	
	

	
	
	3、暴雨过后，及时清理河道中垃圾、杂草、障碍物，进行水质应急处理，确保河道畅通，河面、岸线干净整洁，水质达标。
	
	
	
	

	
	
	4、福寿螺入侵物种清理，螺卵清除，驳岸内壁杂树杂草及时清理                       5、清运消纳
	
	
	
	

	10
	电费
	设备运行电费，按实结算。
	月
	12
	
	

	合计
	 


	方桥浜（格致中学-信成道）水质维护清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	（元）
	（元）

	1
	河面巡查、打捞
	1.人工打捞河面漂浮物及垃圾清运。
	㎡
	27000
	
	

	
	
	2.每日巡查现有排口有无污水流出情况、电气设备运行情况。          3、福寿螺等入侵物种，驳岸内壁杂树杂草及时清理。                          4、清运消纳
	
	
	
	

	2
	微生态滤床维护
	1.植物维护：
	㎡
	405
	
	

	
	
	①植物品种：西伯利亚鸢尾、黄菖蒲、美人蕉。
	
	
	
	

	
	
	②病虫害防治、枯叶修剪、清除杂草、生长期定时收割、植物补种等。
	
	
	
	

	
	
	2.管道维护：定期清理、防止堵塞，老化/破损管道更换。
	
	
	
	

	
	
	3.定期检查滤料透水情况，防止系统堵塞。
	
	
	
	

	
	
	4.垃圾清运。
	
	
	
	

	3
	水泵维护
	1.设备的起吊、解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转、复位等。
	台
	2
	
	

	
	
	2.水泵固定装置清理、管道清堵等。
	
	
	
	

	4
	曝气管道维护1
	1.主体设备的解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转等。
	套
	1
	
	

	
	
	2.含设备房清扫保洁、约59m曝气管清洗、检查等。
	
	
	
	

	5
	曝气管道维护2
	1.主体设备的解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转等。
	套
	1
	
	

	
	
	2.含设备房清扫保洁、约178m曝气管清洗、检查等。
	
	
	
	

	6
	曝气管道维护3
	1.主体设备的解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转等。
	套
	1
	
	

	
	
	2.含设备房清扫保洁、约204m曝气管清洗、检查等。
	
	
	
	

	7
	曝气管道维护4
	1.主体设备的解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转等。
	套
	1
	
	

	
	
	2.含设备房清扫保洁、约252m曝气管清洗、检查等。
	
	
	
	

	8
	七彩慢闪喷泉
	1、七彩慢闪喷泉设备本体以及与本体联系附件的检查、清洗、找正、就位、换油、易损件维修更换、紧固等。
	套
	6
	
	

	
	离子发生器动力净水系统
	2、离子主机定期检修，解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转、复位。
	套
	3
	
	

	
	水泵维修、保养
	3、水泵设备的起吊、解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转、复位等。
	套
	4
	
	

	
	沉水风机
	4、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修。                                  
	套
	5
	
	

	
	水质提升一体机
	5、水质提升一体机内部定期检修，若出现故障及时维修。                             
	套
	1
	
	

	
	超强流量发生器
	6、超强流量发生器定期检修，若出现故障及时维修。                             7、固定化载体微生物设备。                  
	套
	14
	
	

	
	固定化载体微生物设备
	8、配电箱定期检修，如发生故障及时维修。
	套
	14
	
	

	
	配电箱
	若设备故障无法进行维修，及时跟甲方沟通协商另外更换新设备，新设备费用根据市场价格另行计算。
	台
	5
	
	

	9
	硝化菌
	1、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等，200亿/g菌群。
	kg
	1350
	
	

	
	
	2、功能：维护河道微生物生态群落，含药剂采购、储存、抛洒。
	
	
	
	

	
	
	3、降解河水氨氮等指标。
	
	
	
	

	
	
	4、施工方式：稀释均匀泼洒。
	
	
	
	

	10
	净水爽
	1、氢氧硫化菌。
	kg
	1400
	
	

	
	
	2、快速分解水体中有机物，增加水体透明度。
	
	
	
	

	
	
	3、含药剂采购、储存、抛洒。
	
	
	
	

	
	
	4、施工方式：稀释均匀泼洒。
	
	
	
	

	11
	除磷菌
	1、快速消解河道总磷。
	kg
	1200
	
	

	12
	生物底改
	去除底泥中病原微生物等有毒物质，维护河道生态群落，降低氨氮指标激活本地菌种，分解改良底泥，抑制水体恶臭，底泥消毒，活化、预处理。
	kg
	800
	
	

	13
	复合浮岛维护
	1.植物维护：
	㎡
	600
	
	

	
	
	①植物品种：西伯利亚鸢尾、旱伞草、花叶芦苇、美人蕉。
	
	
	
	

	
	
	②病虫害防治、枯叶修剪、清除杂草、生长期定时收割、植物补种等。
	
	
	
	

	
	
	2.浮板与联系附件的检查、清洗、找正、易损件维修更换、紧固等。
	
	
	
	

	
	
	3.杂草/垃圾清运。
	
	
	
	

	14
	生态消油区维护
	1.主体清洗、检修、更换。
	㎡
	200
	
	

	
	
	2.固定件/易损件检修更换、紧固。
	
	
	
	

	
	
	3.滤料清洗、更换。
	
	
	
	

	15
	多级生态潜岛维护
	1.植物维护：
	㎡
	375
	
	

	
	
	①植物品种：矮生苦草。
	
	
	
	

	
	
	②病虫害防治、枯叶修剪、清除杂草、生长期定时收割、植物补种等。
	
	
	
	

	
	
	2.浮板与联系附件的检查、清洗、找正、易损件维修更换、紧固等。
	
	
	
	

	
	
	3.杂草/垃圾清运。
	
	
	
	

	16
	浮叶植物睡莲的修剪、养护、更换
	1、日常巡查：每周巡查两次，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理植物周围的杂物或垃圾。
	盆
	210
	  
	

	
	
	2、植物种植后，每半月检查一次植物的生长情况，并及时补植缺损植株。
	
	
	
	

	
	
	3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系。
	
	
	
	

	
	
	4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。
	
	
	
	

	
	
	5、对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。
	
	
	
	

	
	
	6、清运消纳。
	
	
	
	

	17
	沉水植物的修剪、养护、更换
	1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。
	㎡
	10506
	
	

	
	
	2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。
	
	
	
	

	
	
	3、收割时间为枯萎1周内，收割方式为机收割或人工打捞。
	
	
	
	

	
	
	4、台风、大风大雨天气及强泄洪后2-3天，检查沉水植物的冲毁情况，如有冲毁，及时补植。
	
	
	
	

	
	
	5、清运消纳。
	
	
	
	

	18
	电费
	设备运行电费，按实结算。
	月
	12
	
	

	合计
	 


	上风咀水质维护

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	沉水植物养护
	1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。
	㎡
	5220
	
	

	
	
	2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。
	
	
	
	

	
	
	3、收割时间为枯萎1周内，收割方式为机收割或人工打捞。
	
	
	
	

	2
	投放底栖动物
	1、投放种类：驯化的环棱螺。                                2、规格要求：成活率>90%，杂质含量低于5%，无泥沙，1-2cm/个。                                          3、施工方式：分站点分批次人工投放。
	kg
	2000
	
	

	3
	降解污染生物群
	1.A类：小分子污染物降解群。                          
	kg
	1800
	
	

	
	
	2.功能：创造出其它有益微生物增值的生存环境，并降解吞噬小分子污染物。                                  
	
	
	
	

	
	
	3.储存、抛洒。
	
	
	
	

	4
	降解污染生物群
	1.B类：大分子污染物降解群。                              
	kg
	900
	
	

	
	
	2.功能：将水体中难降解的大分子污染物分解为无害物质并吸附吞噬。                                        
	
	
	
	

	
	
	3.储存、抛洒。
	
	
	
	

	6
	降磷组合剂
	1.复合水凝胶及降磷剂组合                              2.功能：降解河水总磷，确保河水总磷指标达到Ⅲ类标准。
	kg
	1900
	
	

	
	
	3.储存、抛洒。
	
	
	
	

	7
	河道保洁
	1、定期收割水生植物及处理颜色垃圾。
	㎡
	5220
	
	

	
	
	2、每日巡河，打捞河面漂浮垃圾及植物。
	
	
	
	

	
	
	3、福寿螺入侵物种清理，螺卵清除，驳岸内壁杂树杂草及时清理 。                      4、清运消纳
	
	
	
	

	合计
	 


	曹巷浜水质维护清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	养护沉水植物
	1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。
	㎡
	2790
	
	

	
	
	2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。
	
	
	
	

	
	
	3、收割时间为枯萎1周内，收割方式为机收割或人工打捞。
	
	
	
	

	
	
	4、台风、大风大雨天气及强泄洪后2-3天，检查沉水植物的冲毁情况，如有冲毁，及时补植。
	
	
	
	

	2
	青苔清理
	随着水质的提升及水体透明度的增加，青苔会在温差较大的区间内大量滋生，需要定期打捞，防止覆盖沉水植物表面，遮挡光合作用。此项为日常性工作。
	㎡
	2790
	
	

	3
	投放底栖动物
	放底栖动物。
	kg
	800
	
	

	
	
	1、投放种类：驯化的环棱螺。
	
	
	
	

	
	
	2、规格要求：成活率>90%，杂质含量低于5%，无泥沙，1-2cm/个。
	
	
	
	

	
	
	3、施工方式：分站点分批次人工投放。
	
	
	
	

	4
	硝化菌
	1、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等，200亿/g菌群。
	kg
	320
	
	

	
	
	2、功能：维护河道微生物生态群落，含药剂采购、储存、抛洒。
	
	
	
	

	
	
	3、降解河水氨氮等指标。
	
	
	
	

	
	
	4、施工方式：稀释均匀泼洒。
	
	
	
	

	5
	净水爽
	1、氢氧硫化菌。
	kg
	250
	
	

	
	
	2、快速分解水体中有机物，增加水体透明度。
	
	
	
	

	
	
	3、含药剂采购、储存、抛洒。
	
	
	
	

	
	
	4、施工方式：稀释均匀泼洒。
	
	
	
	

	6
	除磷菌
	1、快速消解河道总磷。              
	kg
	300
	
	

	7
	河道保洁
	1、定期收割水生植物及处理颜色垃圾。
	㎡
	2790
	
	

	
	
	2、每日巡河，打捞河面漂浮垃圾及植物。
	
	
	
	

	
	
	3、福寿螺入侵物种清理，螺卵清除，驳岸内壁杂树杂草及时清理                        4、清运消纳
	
	
	
	

	8
	鱼类入侵物种及其控制
	对于鱼类的维护应及时清捞动物残尸，并视具体情况适量补充，对总量过多、单一物种优势过于明显等现象，采取轮捕轮放的方式进行鱼类的管理模式，或放养其他生物类型加以控制；而对总量过少的水生生物则采取积极的补放措施，确保生物链的结构稳定。此项工作为日常性工作；
鱼类维护还包括禁止社区居民及工作人员肆意放生行为。由于社区居民缺乏对水生态系统方面知识的了解，容易向水体中放生一些不利于水生态系统平衡的水生生物（入侵生物，如锦鲤、草鱼等），对水系水生态系统稳定性和完整性造成破坏，造成水体浑浊，严重影响水体透明度和水质景观。
	㎡
	2790
	
	

	9
	电费
	设备运行电费，按实结算。
	月
	12
	
	

	
	


	曹巷浜河道水质提升

	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量
	单价
（元）
	合价
（元）

	1
	新增微孔曝气器
	原有曝气风机老化本次新增曝气设备及配套电缆 5.5kw
	套
	1.00 
	
	

	
	
	供气管道采购及安装：1、型号及规格：DN50PPR管；2、固定方式：间隔2米系砼配重块沉入水体中
	m
	200.00 
	
	

	
	
	曝气盘采购及安装：1、型号及规格：h30cm曝气盘
	个
	50.00 
	
	

	2
	推流曝气机
	功率1.5kw
含配套支架及电缆
	套
	1.00 
	
	

	2
	电缆安装
	电缆安装及敷设
1、型号及规格:YJV-3*6+2*4；
	m
	100.00 
	
	

	3
	控制箱
	带电表、漏电、短路保护器，时控开关，户外型。
	套
	1.00 
	
	

	合计
	 


	谈巷浜水质维护清单

	序号
	项目名称
	项目特征概况
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	沉水植物的修剪、养护、更换
	1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。
	㎡
	2000
	
	

	
	（养护标准：三级养护）
	2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。
	
	
	
	

	
	
	3、收割时间为枯萎1周内，收割方式为机收割或人工打捞。
	
	
	
	

	
	
	4、台风、大风大雨天气及强泄洪后2-3天，检查沉水植物的冲毁情况，如有冲毁，及时补植。
	
	
	
	

	2
	曝气设备成套更换
	1.设备设施随着运行使用存在老化现象，相关设备设施每2年进行整套更换。
2.更换对象：曝气机、曝气管道与其连带部件阀门、接头、橡皮管等成套进行更换。
	套
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	硝化菌
	1、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等，200亿/g菌群。                                      2、功能：维护河道微生物生态群落，含药剂采购、储存、抛洒。                              
	kg
	550
	
	

	
	
	3、降解河水氨氮等指标。                                       4、施工方式：稀释均匀泼洒。
	
	
	
	

	4
	净水爽
	1、氢氧硫化菌。                                               2、快速分解水体中有机物，增加水体透明度。                     
3、含药剂采购、储存、抛洒。                                   4、施工方式：稀释均匀泼洒。
	kg
	600
	
	

	5
	COD反硝化菌
	1、有效成分：乙酸钙、不动杆菌、芽孢杆菌、高效絮凝菌、微球菌属、酶和营养剂等。         
	kg
	280
	
	

	
	
	2、有效降解河道COD。
	
	
	
	

	6
	曝气系统保养
	1、更换、清洗进气过滤器，气泵检查、维修。
	套
	3
	
	

	
	
	2、接触器、漏电开关检查、维修、更换、确保正常使用。
	
	
	
	

	
	
	3、导管部分检修，确保正常出气。
	
	
	
	

	7
	河道保洁
	1、定期收割水生植物及处理颜色垃圾。
	㎡
	5134
	
	

	
	
	2、每日巡河，打捞河面漂浮垃圾及植物。
	
	
	
	

	
	
	3、福寿螺等入侵物种，驳岸内壁杂树杂草及时清理。                      4、清运消纳
	
	
	
	

	 合计
	 


	谈巷浜水质提升维护清单

	河道名称
	养护水质标准
	养护时间

	序号
	项目名称
	项目特征概况
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	补种沉水植物
	栽种沉水植物。
	㎡
	500
	
	

	
	
	1、苦草、轮叶黑藻。
	
	
	
	

	
	
	2、栽植要求：植株长度高于10cm，有完整的根系，无病虫害，植株完整无机械损伤。
	
	
	
	

	
	
	3、种植密度：300株/㎡。
	
	
	
	

	
	
	4、混栽比例：1：1。
	
	
	
	

	
	
	5、特点：四季常绿，景观效果好、耐低温、耐弱光、无性繁殖，不开花不结籽、耐盐、耐污染。
	
	
	
	

	
	
	6、养护要求：存活养护一年。
	
	
	
	

	 合计
	


	圩湾里浜水质维护清单

	序号
	项目名称
	项目特征概况
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	投放底栖动物
	1、投放种类：驯化的环棱螺。
	kg
	800
	
	

	
	
	2、规格要求：成活率>90%，杂质含量低于5%，无泥沙，1-2cm/个。
	
	
	
	

	
	
	3、施工方式：分站点分批次人工投放。
	
	
	
	

	2
	底泥改良剂
	1.生物底泥改良剂组合。
	kg
	800
	
	

	
	
	2.功能：消解底泥有害物。
	
	
	
	

	
	
	3.储存、抛洒。
	
	
	
	

	3
	降解污染生物群
	1.降解小分子污染物降解群。
	kg
	900
	
	

	
	
	2.功能：创造出其它有益微生物增值的生存环境，并降解吞噬小分子污染物。
	
	
	
	

	
	
	3.储存、抛洒。
	
	
	
	

	4
	降磷组合剂
	1.复合水凝胶及降磷组合剂。
	kg
	800
	
	

	
	
	2.功能：降解河水总磷，确保河水总磷指标达到Ⅲ类标准。
	
	
	
	

	
	
	3.储存、抛洒。
	
	
	
	

	5
	降亚硝酸盐组合剂
	1.复合水凝胶及降硝酸盐组合剂。
	kg
	650
	
	

	
	
	2.功能：降解亚硝酸盐。
	
	
	
	

	
	
	3.储存、抛洒。
	
	
	
	

	6
	降氨氮组合剂
	1.复合水凝胶及降磷组合剂。
	kg
	740
	
	

	
	
	2.功能：分解氨氮。
	
	
	
	

	
	
	3.储存、抛洒。
	
	
	
	

	7
	水草大救星
	快速恢复水草生命力，生根、发芽效果显著。
	kg
	200
	
	

	8
	维护螺旋气浮纳米离子曝气机
	1.气浮纳米离子曝气机定期保养。2.纳米喷头定期更换，进水系统定期清洗。                      3.配电箱定期检修，如发生故障及时维修。                          4.设备本体以及与本体联系附件的检查、 清洗、找正、就位、换油、易损件维修更换、紧固等。
	套
	2
	
	

	9
	河道保洁
	1、定期收割水生植物及处理颜色垃圾。
	㎡
	3150
	
	

	
	
	2、每日巡河，打捞河面漂浮垃圾及植物。
	
	
	
	

	
	
	3、福寿螺入侵物种清理，螺卵清除，驳岸内壁杂树杂草及时清理                       4、清运消纳
	
	
	
	

	10
	电费
	设备运行电费，按实结算。
	月
	12
	
	

	 合计
	


	松坟头浜水质维护清单

	序号
	项目名称
	项目概况描述
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	投放底栖动物
	放底栖动物。
	kg
	200
	
	

	
	
	1、投放种类：驯化的环棱螺。
	
	
	
	

	
	
	2、规格要求：成活率>90%，杂质含量低于5%，无泥沙，1-2cm/个。
	
	
	
	

	
	
	3、施工方式：分站点分批次人工投放。
	
	
	
	

	2
	硝化菌
	1、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等，200亿/g菌群。                                           2、功能：维护河道微生物生态群落，含药剂采购、储存、抛洒。                                                3、降解河水氨氮等指标。                               4、施工方式：稀释均匀泼洒。
	kg
	120
	
	

	3
	净水爽
	1、氢氧硫化菌。                                       2、快速分解水体中有机物，增加水体透明度。               
3、含药剂采购、储存、抛洒。                           4、施工方式：稀释均匀泼洒。
	kg
	240
	
	

	4
	COD反硝化菌
	1、有效成分：乙酸钙、不动杆菌、芽孢杆菌、高效絮凝菌、微球菌属、酶和营养剂等。                          2、有效降解河道COD。
	kg
	220
	
	

	5
	曝气系统保养
	1、更换、清洗进气过滤器，气泵检查、维修。
	套
	1
	
	

	
	
	2、接触器、漏电开关检查、维修、更换、确保正常使用。
	
	
	
	

	
	
	3、导管部分检修，确保正常出气。
	
	
	
	

	6
	河道保洁
	1、每日巡河，打捞河面漂浮垃圾及植物。
	㎡
	936
	
	

	
	
	2、福寿螺等入侵物种，驳岸内壁杂树杂草及时清理。                      3、清运消纳。
	
	
	
	

	 合计
	


	白水塘浜水质维护清单

	序号
	项目
	项目概况
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	硝化菌
	1、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等，200亿/g菌群。                          2、功能：维护河道微生物生态群落，含药剂采购、储存、抛洒                                                3、降解河水氨氮等指标。                                       4、施工方式：稀释均匀泼洒。
	kg
	300
	
	

	2
	净水爽
	1、氢氧硫化菌。                                               2、快速分解水体中有机物，增加水体透明度。                     3、含药剂采购、储存、抛洒。                                   4、施工方式：稀释均匀泼洒。
	kg
	630
	
	

	3
	COD反硝化菌
	1、有效成分：乙酸钙、不动杆菌、芽孢杆菌、高效絮凝菌、微球菌属、酶和营养剂等。                                          2、有效降解河道COD。
	kg
	550
	
	

	4
	曝气管道维护
	日常巡查曝气效果及状态，季度清洁维护保养，更换破损曝气盘片。
	项
	1
	
	

	5
	原纳米曝气风机维护
	4千瓦。
	项
	1
	
	

	6
	原喷泉曝气维护
	2千瓦。
	台
	2
	
	

	7
	原叶轮曝气机维护
	1台2.2千瓦。   
	台
	3
	
	

	
	
	2台3千瓦。
	
	
	
	

	8
	投放底栖动物
	1、投放种类：驯化的环棱螺。                                2、规格要求：成活率>90%，杂质含量低于5%，无泥沙，1-2cm/个。
	kg
	1000
	
	

	9
	河道保洁
	1.清理河道内的垃圾、废弃漂浮物、杂草、障碍物等，确保河道畅通和河面、河岸干净整洁。                          
	㎡
	11000
	
	

	
	
	2.河道保洁清理出来的垃圾、漂浮物等应上岸集中堆放，及时清运，就近集中至垃圾中转站处理，不得在岸边随意堆放。    
	
	
	
	

	
	
	3.定期收割水生植物。
	
	
	
	

	
	
	4、福寿螺入侵物种清理，螺卵清除，驳岸内壁杂树杂草及时清理                        5、清运消纳
	
	
	
	

	合计
	


	白水塘浜水质提升维护清单

	河道名称
	养护水质标准

	序号
	项目
	项目概况
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	补种沉水植物
	1、栽种苦草、轮叶黑藻。                                    2、栽植要求：植株长度高于10cm，有完整的根系，无病虫害，植株完整无机械损伤。                                         3、种植密度：300株/㎡。                                    
	㎡
	500
	
	

	
	
	4、特点：四季常绿，景观效果好、耐低温、耐弱光、无性繁殖，不开花不结籽、耐盐、耐污染。                               5、养护要求：存活养护一年。
	
	
	
	

	合计
	


	北闸桥浜水质维护清单

	序号
	项目
	项目概况描述
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	硝化菌
	1、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等，200亿/g菌群。
	kg
	220
	
	

	
	
	2、功能：维护河道微生物生态群落，含药剂采购、储存、抛洒。
	
	
	
	

	
	
	3、降解河水氨氮等指标。
	
	
	
	

	
	
	4、施工方式：稀释均匀泼洒。
	
	
	
	

	2
	益生菌
	1、有效成分：乳酸菌系、酵母菌系、丝状菌系等。
	kg
	90
	
	

	
	
	2、有效分解蓝藻。
	
	
	
	

	3
	芽孢杆菌
	1、天然菌株可提供不同的高生物活性基因，处理、降解河水中的有毒物质。
	kg
	120
	
	

	
	
	2、根据设计要求调配，并泼洒到位。
	
	
	
	

	4
	净水爽
	1、氢氧硫化菌。
	kg
	370
	
	

	
	
	2、快速分解水体中有机物，增加水体透明度。
	
	
	
	

	
	
	3、含药剂采购、储存、抛洒。
	
	
	
	

	
	
	4、施工方式：稀释均匀泼洒。
	
	
	
	

	5
	COD反硝化菌
	1、有效成分：乙酸钙、不动杆菌、芽孢杆菌、高效絮凝菌、微球菌属、酶和营养剂等。
	kg
	240
	
	

	
	
	2、有效降解河道COD。
	
	
	
	

	6
	生物蜡块
	1、名称：微生物培养基。
	块
	3
	
	

	
	
	2、规格：单块微生物培养基为26*36.5*1cm。
	
	
	
	

	
	
	3、类型：利用Φ100mm浮体和400*400*200mm锚固混凝土预制块通过Φ6mm尼龙绳将生物蜡块悬浮于水中。
	
	
	
	

	7
	投放底栖动物
	1、投放种类：驯化的环棱螺。                      
	kg
	100
	
	

	
	
	2、规格要求：成活率>90%，杂质含量低于5%，无泥沙，1-2cm/个
	
	
	
	

	8
	河道保洁
	1.清理河道内的垃圾、废弃漂浮物、杂草、障碍物等，确保河道畅通和河面、河岸干净整洁。                            2.河道保洁清理出来的垃圾、漂浮物等应上岸集中堆放，及时清运，就近集中至垃圾中转站处理，不得在岸边随意堆放。              3、福寿螺入侵物种清理，螺卵清除，驳岸内壁杂树杂草及时清理                             4、清运消纳
	㎡
	3000
	
	

	合计
	


	东湖外河水质维护

	序号
	项目
	型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	菌剂99*（超级净水型复合酶）三类水质提升
	JSY（超浓缩三类水质提升加强型）。
	kg
	400
	
	

	2
	菌剂消除生活污水浓缩复合型，三类水质提升
	混合使用三类水质提升。
	kg
	400
	
	

	3
	净水剂提升型，水质净化剂
	混合使用三类水质提升。
	kg
	450
	
	

	4
	总磷生物降除剂
	混合使用。
	kg
	480
	
	

	5
	降总磷生物复合中间代谢苷酐等复合剂
	混合使用。
	kg
	600
	
	

	6
	设备及设施维护
	曝气设备维护汛期主机设备拆除，安装，更换零件。
	套
	12
	
	

	7
	生物缓释吊袋三类水
	25公斤\个。
	个
	20
	
	

	8
	水生植物维护
	1、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。                         2、植物种植后，每半月检查一次植物的生长情况，并及时补植缺损植株。                                 3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系。
	㎡
	3000
	
	

	9
	河道保洁及河岸垃圾清理
	1、常态保洁工作，做到每日有专人进行打捞，巡回保洁，确保水面、河岸常态整洁，2人/日。
	㎡
	17000
	
	

	
	
	2、应急处突保洁工作，发现河道水域内有病死动物尸体时，及时打捞上岸进行无害化处理。
	
	
	
	

	
	
	3、暴雨过后，及时清理河道中垃圾、杂草、障碍物，进行水质应急处理，确保河道畅通，河面、岸线干净整洁，水质达标。
	
	
	
	

	
	
	4、福寿螺入侵物种清理，螺卵清除，驳岸内壁杂树杂草及时清理。                       5、清运消纳
	
	
	
	

	合计
	 


	黄金湾浜水质维护

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	单价
（元）
	合计（元）

	1
	菌剂1#（浓缩加强型液态菌剂）
	JSY（超浓缩净水加强型三类水）。
	公斤
	650
	
	

	2
	菌剂2#（超浓缩菌粉剂）
	JSY（水质提升稳定加强型三类水）。
	公斤
	400
	
	

	3
	生物复合酶4
	水质提升三类水。
	公斤
	500
	
	

	4
	生物复合菌剂（工业废水Ⅰ型）
	JSY去除高污染物解毒型。
	公斤
	380
	
	

	5
	生物降解复合菌剂（油污淤泥）
	JSY（去除油污淤泥）加强型。
	公斤
	300
	
	

	6
	生物复合菌剂（工业废水Ⅱ型）
	JSY高分子解毒降解型。
	公斤
	300
	
	

	7
	水生植物维护
	1、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。                         2、植物种植后，每半月检查一次植物的生长情况，并及时补植缺损植株。                                 3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系。
	㎡
	4000
	
	

	8
	一年的设备维护保养费
	1、喷泉设备本体以及与本体联系附件的检查、清洗、找正、就位、换油、易损件维修更换、紧固等。
	台（套）
	24
	
	

	
	
	2、主机定期检修，解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转、复位。
	
	
	
	

	
	
	3、水泵设备的起吊、解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转、复位等。
	
	
	
	

	9
	河道保洁及河岸垃圾清理
	1.清理河道内的垃圾、废弃漂浮物、杂草、障碍物等，确保河道畅通和河面、河岸干净整洁。                            2.河道保洁清理出来的垃圾、漂浮物等应上岸集中堆放，及时清运，就近集中至垃圾中转站处理，不得在岸边随意堆放。                3、福寿螺入侵物种清理，螺卵清除，驳岸内壁杂树杂草及时清理       4、清运消纳
	㎡
	17000
	
	

	10
	电费
	设备运行电费，按实结算。
	月
	12
	
	

	合计
	 


	
	
	王巷浜水质维护清单
	
	
	
	

	序号
	项目
	项目描述概况
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	沉水植物的修剪、养护、更换
	1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。3、收割时间为枯萎1周内，收割方式为机收割或人工打捞。4、台风、大风大雨天气及强泄洪后2-3天，检查沉水植物的冲毁情况，如有冲毁，及时补植。5、清运消纳。
	1000
	㎡
	
	

	2
	硝化菌
	1、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等。
	kg
	400
	
	

	
	
	2、功能：维护河道微生物生态群落，含药剂采购、储存、抛洒，200亿/g菌群。
	
	
	
	

	
	
	3、降解河水氨氮等指标。
	
	
	
	

	
	
	4、施工方式：稀释均匀泼洒。
	
	
	
	

	3
	净水爽
	1、氢氧硫化菌。
2、快速分解水体中有机物，增加水体透明度。
3、含药剂采购、储存、抛洒。
4、施工方式：稀释均匀泼洒。
	kg
	370
	
	

	4
	除磷菌
	1、快速消解河道总磷。                 
	kg
	800
	
	

	5
	生物底改
	去除底泥中病原微生物等有毒物质，维护河道生态群落，降低氨氮指标激活本地菌种，分解改良底泥，抑制水体恶臭，底泥消毒，活化、预处理。
	kg
	260
	
	

	6
	河道保洁
	1.清理河道内的垃圾、废弃漂浮物、杂草、障碍物等，确保河道畅通和河面、河岸干净整洁。                            2.河道保洁清理出来的垃圾、漂浮物等应上岸集中堆放，及时清运，就近集中至垃圾中转站处理，不得在岸边随意堆放。3、福寿螺入侵物种清理，螺卵清除，驳岸内壁杂树杂草及时清理                        4、清运消纳
	㎡
	6000
	
	

	7
	曝气设备维护
	1.2套3.7kW微孔曝气器沉水风机定期检修，若出现故障及时维修                         2.日常巡查曝气效果及状态，季度清洁维护保养。
	套
	2
	
	

	8
	电费
	设备运行电费，按实结算。
	月
	12
	
	

	
	合计
	
	


	吴都路河水体养护

	序号
	项目名称
	项目特征及描述
	计量单位
	数量
	单价
	合价

	1
	河面保洁及河岸垃圾清理
	1、常态保洁工作，专人日常打捞，水面巡回保洁。
2、应急处突保洁工作，发现河道水域内有病死动物尸体时，及时打捞上岸进行无害化处理。
3、暴雨过后，及时清理河道中垃圾、杂草、障碍物，确保河道畅通。
4、福寿螺入侵物种清理，螺卵清除，驳岸内壁杂树杂草及时清理。                        5、清运消纳
	㎡
	20000
	
	

	2
	河坡植物及浅水生植物养护
	1、日常巡查：及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理植物周围的杂物或垃圾。
2、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系。
3、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。
4、清运消纳。
	㎡
	800
	
	

	3
	沉水植物养护
	1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。
2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。
3、沉水植物枯萎后1周内，及时收割或打捞。
	㎡
	5000
	
	

	4
	硝化菌
	1、维护河道微生物生态群落，200亿/g菌群。
2、降解河水氨氮等指标。
3、含药剂采购、储存、抛洒。
	kg
	300
	
	

	5
	益生菌
	1、有效成分：乳酸菌系、酵母菌系、丝状菌系等。
2、有效分解蓝藻。
3、含药剂采购、储存、抛洒。
	kg
	300
	
	

	6
	芽孢杆菌
	1、天然菌株可提供不同的高生物活性基因，处理、降解河水中的有毒物质。
2、含药剂采购、储存、抛洒。
	kg
	280
	
	

	7
	净水爽
	1、氢氧硫化菌。
2、快速分解水体中有机物，增加水体透明度
3、含药剂采购、储存、抛洒。
	kg
	300
	
	

	8
	沉水风机维护
	1、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修。
2、若设备故障无法进行维修，及时跟甲方沟通协商另外更换新设备，新设备费用根据市场价格另行计算。
	套
	5
	
	

	9
	喷泉曝气维护
	1.设备本体以及与本体联系附件的检查、清洗、找正、就位、换油、易损件维修更换、紧固等。
	台
	5
	
	

	10
	控制柜维护
	1、定期检修，如发生故障及时维修。
2、汛期及雨季配备专人及时维护，保障各类用电设备安全。
3、定期巡视查看，保证接地或围护设施完整，发现警示标牌等损坏的及时查漏补缺。
4、保障内部开关时控漏保等元器件正常工作，如有损坏及时更换，根据需要时配备专人调节手动。
	套
	4
	
	

	11
	电费
	设备运行电费，按实结算。
	月
	12
	
	

	合计
	


	太湖国际一街区(金石路-周新路)景观河道水体养护
	

	序号
	项目名称
	项目特征及描述
	计量单位
	数量
	单价
	合价
	

	1
	河面保洁及河岸垃圾清理
	1、常态保洁工作，专人日常打捞，水面巡回保洁。
	㎡
	6000
	
	
	

	
	
	2、应急处突保洁工作，发现河道水域内有病死动物尸体时，及时打捞上岸进行无害化处理。
	
	
	
	
	

	
	
	3、暴雨过后，及时清理河道中垃圾、杂草、障碍物，确保河道畅通。
	
	
	
	
	

	
	
	4、福寿螺入侵物种清理，螺卵清除，驳岸内壁杂树杂草及时清理                        5、清运消纳
	
	
	
	
	

	2
	河坡植物及浅水生植物养护
	1、日常巡查：及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理植物周围的杂物或垃圾。
	㎡
	300
	
	
	

	
	
	2、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系。
	
	
	
	
	

	
	
	3、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。
	
	
	
	
	

	
	
	4、清运消纳。
	
	
	
	
	

	3
	沉水植物养护
	1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。
	㎡
	4000
	
	
	

	
	
	2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。
	
	
	
	
	

	
	
	3、沉水植物枯萎后1周内，及时收割或打捞。
	
	
	
	
	

	4
	硝化菌
	1、维护河道微生物生态群落，200亿/g菌群。
	kg
	200
	
	
	

	
	
	2、降解河水氨氮等指标。
	
	
	
	
	

	
	
	3、含药剂采购、储存、抛洒。
	
	
	
	
	

	5
	益生菌
	1、有效成分：乳酸菌系、酵母菌系、丝状菌系等。
	kg
	150
	
	
	

	
	
	2、有效分解蓝藻。
	
	
	
	
	

	
	
	3、含药剂采购、储存、抛洒。
	
	
	
	
	

	6
	芽孢杆菌
	1、天然菌株可提供不同的高生物活性基因，处理、降解河水中的有毒物质。
	kg
	150
	
	
	

	
	
	2、含药剂采购、储存、抛洒。
	
	
	
	
	

	7
	净水爽
	1、氢氧硫化菌。
	kg
	290
	
	
	

	
	
	2、快速分解水体中有机物，增加水体透明度。
	
	
	
	
	

	
	
	3、含药剂采购、储存、抛洒。
	
	
	
	
	

	8
	沉水风机维护
	1、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修。
	套
	2
	
	
	

	
	
	2、若设备故障无法进行维修，及时跟甲方沟通协商另外更换新设备，新设备费用根据市场价格另行计算。
	
	
	
	
	

	9
	喷泉曝气维护
	1.设备本体以及与本体联系附件的检查、清洗、找正、就位、换油、易损件维修更换、紧固等。
	台
	10
	
	
	

	10
	循环水泵系统维护
	循环水泵定期检修，若出现故障及时维修。
	套
	1
	
	
	

	
	
	管道、截止阀定期巡检，若出现故障及时维修。
	
	
	
	
	

	11
	管道曝气系统维护
	主体设备的解体、清洗、检查、刮研、换油、
调整、装配、无负荷试运转等。
	套
	2
	
	
	

	12
	控制柜维护
	1、定期检修，如发生故障及时维修。
	套
	2
	
	
	

	
	
	2、汛期及雨季配备专人及时维护，保障各类用电设备安全。
	
	
	
	
	

	
	
	3、定期巡视查看，保证接地或围护设施完整，发现警示标牌等损坏的及时查漏补缺。
	
	
	
	
	

	
	
	4、保障内部开关时控漏保等元器件正常工作，如有损坏及时更换，根据需要时配备专人调节手动。
	
	
	
	
	

	合计
	
	


	邹家弄浜（梁塘河-高浪路）河道养护

	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	水面漂浮物、河底垃圾、岸坡垃圾清理
	1清理河道内的垃圾、废弃漂浮物、杂草、障碍物等，确保河道畅通和河面、河岸干净整洁。2、福寿螺入侵物种清理，螺卵清除，驳岸内壁杂树杂草及时清理                        3、清运消纳
	㎡
	17790.00 
	
	

	2
	垃圾清运
	河道保洁清理出来的垃圾、漂浮物等应上岸集中堆放，及时清运，就近集中至垃圾中转站处理，不得在岸边随意堆放。
	月
	12.00 
	
	

	3
	沉水植物的维护与管养
	1）及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。
	㎡
	17790.00 
	
	

	
	
	2）沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。
	
	
	
	

	
	
	3）对于成活率不能达到设计要求的要进行补植，补植方法同设计种植方法。
	
	
	
	

	
	
	4）一年收割两次，收割方式为机收割或人工打捞。
	
	
	
	

	
	
	5）台风、大风大雨天气及强泄洪后2-3天，检查沉水植物的冲毁情况，如有冲毁，及时补植。
	
	
	
	

	4
	硝化菌
	1、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等，200亿/g菌群。
2、功能：维护河道微生物生态群落，含药剂采购、储存、抛洒
3、降解河水氨氮等指标
4、施工方式：稀释均匀泼洒
	kg
	580.00 
	
	

	5
	净水爽
	1、氢氧硫化菌
2、快速分解水体中有机物，增加水体透明度
3、含药剂采购、储存、抛洒
4、施工方式：稀释均匀泼洒
	kg
	350.00 
	
	

	6
	除磷菌
	1、快速消解河道总磷
	kg
	400.00 
	
	

	7
	COD反硝化菌
	1、假单胞菌、芽孢杆菌及辅料等。
2、功能：通过微生物的生长代谢功能，降解污水中的大分子有机物，降低水质COD、总氮等
3、有效活菌数≥5*10^9cfu/g
	kg
	400.00 
	
	

	8
	生物底改
	去除底泥中病源微生物等有毒物质，
维护河道生态群落，降低氨氮指标激活本
地菌种，分解改良底泥，抑制水体恶臭，底泥消毒，活化、预处理。
	kg
	480.00 
	
	

	9
	益生菌
	1、有效成分：乳酸菌系、酵母菌系、丝状菌系等
2、有效分解蓝藻
	kg
	300.00 
	
	

	10
	生物基网的维护
	1）若生物基上生物量较大时，生物膜刮除周期为3个月一次。
	道
	20.00 
	
	

	
	
	2）定期巡检，若有移位、上浮、下沉等松动现象，应及时维护加固。
	
	
	
	

	
	
	3）若河水水质达到预定标准，可打捞上岸。
	
	
	
	

	11
	曝气复氧设备的维护
	1）每周两次定期巡检曝气机及供电线路巡检。
	台
	8.00 
	
	

	
	
	2）每两月一次检查并校准控制箱内的时间继电器，及时更换电池，确保其保持自动运转控制功能。
	
	
	
	

	
	
	4）定期保养和维修：每年（或累计运行2500h）应维护保养一次。
	
	
	
	

	
	
	5）运行时间：根据实际情况安排运行时间，且不对附近居民生活造成影响。
	
	
	
	

	
	
	6）鼓风机等核心组件的维修或更换。
	
	
	
	

	12
	离子叠加发生装置的维护
	1）每周两次定期巡检曝气机及供电线路巡检。
	台
	1.00 
	
	

	
	
	2）每两月一次检查并校准控制箱内的时间继电器，及时更换电池，确保其保持自动运转控制功能。
	
	
	
	

	
	
	4）定期保养和维修：每年（或累计运行3000h）应维护保养一次。
	
	
	
	

	
	
	5）运行时间：根据实际情况安排运行时间，且不对附近居民生活造成影响。
	
	
	
	

	
	
	6）核心组件的维修或更换。
	
	
	
	

	合计
	


	
	
	芦村河养护清单
	
	
	
	

	序号
	项目名称
	项目描述概况
	单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	

	1
	水面漂浮物、河底垃圾、岸坡垃圾清理
	1.清理河道内的垃圾、废弃漂浮物、杂草、障碍物等，确保河道畅通和河面、河岸干净整洁；
	㎡
	2500
	
	

	
	
	2河道保洁清理出来的垃圾、漂浮物等应上岸集中堆放，及时清运，就近集中至垃圾中转站处理，不得在岸边随意堆放。
	
	
	
	

	
	
	3、青苔打捞（随着水质的提升及水体透明度的增加，青苔会在温差较大的区间内大量滋生，需要定期打捞，防止覆盖沉水植物表面，遮挡光合作用）。4、福寿螺入侵物种清理，螺卵清除，驳岸内壁杂树杂草及时清理                        5、清运消纳
	
	
	
	

	2
	硝化菌
	1、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等，200亿/g菌群。                         
2、功能：维护河道微生物生态群落，含药剂采购、储存、抛洒。                                                  3、降解河水氨氮等指标。                                       4、施工方式：稀释均匀泼洒。
	kg
	300
	
	

	3
	净水爽
	1、氢氧硫化菌。                                               2、快速分解水体中有机物，增加水体透明度。                     
3、含药剂采购、储存、抛洒。                                  
	kg
	220
	
	

	
	
	4、施工方式：稀释均匀泼洒。
	
	
	
	

	4
	COD反硝化菌
	1、有效成分：乙酸钙、不动杆菌、芽孢杆菌、高效絮凝菌、微球菌属、酶和营养剂等。                                          
	kg
	280
	
	

	
	
	2、有效降解河道COD。
	
	
	
	

	5
	除磷菌
	有效降解河道总磷。
	kg
	290
	
	

	6
	曝气复氧设备的维护
	1）每周两次定期巡检曝气机及供电线路巡检。
	台
	1
	
	

	
	
	2）每两月一次检查并校准控制箱内的时间继电器，及时更换电池，确保其保持自动运转控制功能。
	
	
	
	

	
	
	4）定期保养和维修：每年（或累计运行2500h）应维护保养一次。
	
	
	
	

	
	
	5）运行时间：根据实际情况安排运行时间，且不对附近居民生活造成影响。
	
	
	
	

	
	
	6）鼓风机等核心组件的维修或更换。
	
	
	
	

	
	
	7）该项不包含电费。
	
	
	
	

	7
	生物蜡块
	1、名称：微生物培养基。
	块
	5
	
	

	
	
	2、规格：单块微生物培养基为26*36.5*1cm。
	
	
	
	

	
	
	3、类型：利用Φ100mm浮体和400*400*200mm锚固混凝土预制块通过Φ6mm尼龙绳将生物蜡块悬浮于水中。
	
	
	
	

	合计   
	 


	芦村河河道水质提升

	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量
	综合单价
（元）
	合价
（元）

	1
	推流曝气机
	功率1.5kw
含配套支架及电缆
	套
	2.00 
	
	

	合计
	


	
	
	
	
	
	

	周司桥浜水质维护清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	（元）
	（元）

	1
	设备维修、保养
	微孔曝气系统
	1、微孔曝气系统定期检修，若出现故障及时维修。
	套
	4
	
	

	
	
	
	2、七彩喷泉曝气机定期检修，若出现故障及时维修。
	
	
	
	

	
	
	七彩喷泉曝气机
	3、电气控制柜定期检修，如发生故障及时维修。
	套
	3
	
	

	
	
	电气控制柜
	若设备故障无法进行维修，及时跟甲方沟通协商另外更换新设备，新设备费用根据市场价格另行计算。
	台
	2
	
	

	2
	沉水植物的修剪、养护
	1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。
	㎡
	5280
	
	

	
	（养护标准：三级养护）
	2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。
	
	
	
	

	
	
	3、收割时间为枯萎1周内，收割方式为机收割或人工打捞。
	
	
	
	

	
	
	4、清运消纳。
	
	
	
	

	3
	浮水植物的修剪、养护
	1、日常巡查：每周巡查两次，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理植物周围的杂物或垃圾。
	㎡
	350
	
	

	
	
	2、植物种植后，每半月检查一次植物的生长情况，并及时补植缺损植株。
	
	
	
	

	
	
	3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系。
	
	
	
	

	
	
	4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。
	
	
	
	

	
	
	5、清运消纳。
	
	
	
	

	4
	滤墙清洗及维护
	对现状滤墙进行养护，对滤墙内滤料进行翻洗，间隔周期3个月一次；对损耗滤料进行补充；清理滤墙内夹层垃圾。
	m
	24
	
	

	5
	节制阀维护管理
	1、根据水位每周巡查三次。
	台
	1
	
	

	
	
	2、定期保养和维修。
	
	
	
	

	7
	硝化菌
	1、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等，200亿/g菌群。
	kg
	553
	
	

	
	
	2、功能：维护河道微生物生态群落，含药剂采购、储存、抛洒。
	
	
	
	

	
	
	3、降解河水氨氮等指标。
	
	
	
	

	
	
	4、施工方式：稀释均匀泼洒。
	
	
	
	

	8
	芽孢杆菌
	1、天然菌株可提供不同的高生物活性基因，处理、降解河水中的有毒物质。
	kg
	800
	
	

	
	
	2、根据设计要求调配，并泼洒到位。
	
	
	
	

	9
	河道保洁及河岸垃圾清理
	1、常态保洁工作，做到每日有专人进行打捞，巡回保洁，确保水面、河岸常态整洁，2人/日。
	㎡
	6000
	
	

	
	
	2、应急处突保洁工作，发现河道水域内有病死动物尸体时，及时打捞上岸进行无害化处理。
	
	
	
	

	
	
	3、暴雨过后，及时清理河道中垃圾、杂草、障碍物，进行水质应急处理，确保河道畅通，河面、岸线干净整洁，水质达标。
	
	
	
	

	
	
	4、福寿螺等入侵物种，驳岸内壁杂树杂草及时清理。                           5、清运消纳
	
	
	
	

	10
	电费
	设备运行电费，按实结算。
	月
	12
	 
	

	合计
	 


	观顺河水质维护清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	（元）
	（元）

	1
	沉水植物的修剪、养护、更换
	1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。
	㎡
	21465
	
	

	
	（养护标准：三级养护）
	2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。
	
	
	
	

	
	
	3、收割时间为枯萎1周内，收割方式为机收割或人工打捞。
	
	
	
	

	
	
	4、台风、大风大雨天气及强泄洪后2-3天，检查沉水植物的冲毁情况，如有冲毁，及时补植。
	
	
	
	

	
	
	5、清运消纳。
	
	
	
	

	2
	浮叶植物睡莲的修剪、养护、更换
	1、日常巡查：每周巡查两次，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理植物周围的杂物或垃圾。
	盆
	50
	
	

	
	
	2、植物种植后，每半月检查一次植物的生长情况，并及时补植缺损植株。
	
	
	
	

	
	
	3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系。
	
	
	
	

	
	
	4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。
	
	
	
	

	
	
	5、对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。
	
	
	
	

	
	
	6、清运消纳。
	
	
	
	

	3
	设备维修、保养
	沉水风机
	1、沉水纳米曝气系统定期检修，若出现故障及时维修。
2、离子主机定期检修，解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转、复位。
3、末端雨水截流装置设备的起吊、解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转、复位等。
4、配电箱定期检修，如发生故障及时维修。
若设备故障无法进行维修，及时跟甲方沟通协商另外更换新设备，新设备费用根据市场价格另行计算。
	套
	8
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	离子发生器动力净水系统
	
	套
	13
	
	

	
	
	末端雨水截流装置维修、保养
	
	套
	5
	
	

	
	
	配电箱
	
	台
	3
	
	

	4
	生物基清洗
	清洗养护，以免影响设施正常功能。
	㎡
	980
	
	

	5
	硝化菌
	1、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等，200亿/g菌群。
	kg
	780
	
	

	
	
	2、功能：维护河道微生物生态群落，含药剂采购、储存、抛洒。
	
	
	
	

	
	
	3、降解河水氨氮等指标。
	
	
	
	

	
	
	4、施工方式：稀释均匀泼洒。
	
	
	
	

	6
	除磷菌
	1、快速消解河道总磷。
	kg
	750
	
	

	7
	净水爽
	1、氢氧硫化菌。
	kg
	600
	
	

	
	
	2、快速分解水体中有机物，增加水体透明度。
	
	
	
	

	
	
	3、含药剂采购、储存、抛洒。
	
	
	
	

	
	
	4、施工方式：稀释均匀泼洒。
	
	
	
	

	8
	反硝化菌
	1、假单胞菌、芽孢杆菌及辅料等。
	kg
	600
	
	

	
	
	2、功能：通过微生物的生长代谢功能，降解污水中的大分子有机物，降低水质COD、总氮等。
	
	
	
	

	
	
	3、有效活菌数≥5*10^9cfu/g。
	
	
	
	

	9
	生物底改
	去除底泥中病原微生物等有毒物质，
	kg
	620
	
	

	
	
	维护河道生态群落，降低氨氮指标激活本
	
	
	
	

	
	
	地菌种，分解改良底泥，抑制水体恶臭，底泥消毒，活化、预处理。
	
	
	
	

	10
	河道保洁及河岸垃圾清理
	1、常态保洁工作，做到每日有专人进行打捞，巡回保洁，确保水面、河岸常态整洁，2人/日。
	㎡
	25400
	
	

	
	
	2、应急处突保洁工作，发现河道水域内有病死动物尸体时，及时打捞上岸进行无害化处理。
	
	
	
	

	
	
	3、暴雨过后，及时清理河道中垃圾、杂草、障碍物，进行水质应急处理，确保河道畅通，河面、岸线干净整洁，水质达标。4、福寿螺入侵物种清理，螺卵清除，驳岸内壁杂树杂草及时清理                           5、清运消纳
	
	
	
	

	11
	电费
	设备运行电费，按实结算。
	月
	12
	 
	

	合计
	 


	河道保洁

	序号
	河道、水系名称
	范围（起止点）
	面积
（平方米）
	单价
（元/年）
	合价（元）
	服务期限

	1
	庙桥港
	曹王泾河-宣家巷
	20835
	
	
	1年

	2
	秀水河
	锡南路-蠡湖大道
	23075
	
	
	1年

	3
	秀水河支浜
	秀水河-申明亭南桥
	4220
	
	
	1年

	4
	双新工业园
	秀水河-五湖大道桥
	7500
	
	
	1年

	5
	潘步桥浜
	曹王泾河-金星科技园1号楼
	2400
	
	
	1年

	6
	白水塘（北段）
	廷弼路-金石路
	7700
	
	
	1年

	7
	曹王泾
	五里湖-谢浦浜
	117997
	
	
	1年

	合计
	
	


法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）
注：
（1）供应商对所报相关数据的真实性负责，代理公司有权将相关内容进行公示；
（2）供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；
（3）表格不够可自行延长。
（九）投标供应商简介和经营情况说明表

投标供应商情况表

单位名称：（公章）

	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	开户行
	
	银行账号
	

	资产总计
	      万元
	净资产
	万元

	股东权益
	     万元
	主营收入
	2025年     万元

	实现利润
	2025年 万元
	
	

	营业面积
	         平方米
	其中：
	自有面积平方米

承租面积平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	


法定代表人或授权代表签字或盖章：

（十）人员配置表及拟派项目负责人简历表（格式）

（1）人员配置表 

投标供应商名称（盖章）                            政府采购编号： 
	序号
	岗位名称
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	持证证书名称、证号
	从事技术

领域年限
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	… …
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    
	
	
	
	
	
	
	

	
	    
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	    
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	… …
	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1、上表可自行延长。

（2）拟派项目负责人简历表

投标供应商名称（盖章）                    　  政府采购编号： 

	姓    名
	
	性    别
	
	出生年月
	

	文化程度
	
	职    称
	
	职    务
	

	部    门
	
	岗        位
	

	何年毕业于何院校、何专业、受过何种培训：


	工作经历及从事工作的经历：


	相关说明（若授权领域有变更应予以说明）：



法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
（十一）服务偏离表（格式）：
服务偏离表

供应商名称（盖章）                                   政府采购编号：
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：
（1）本表不得删除；

（2）投标供应商应根据招标文件要求认真填写，如无任何偏离，请于本表中对采购要求作出实质性响应并填写，并在“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十二）暗标（技术部分）格式：
供应商应按评分标准中的顺序编制完整的服务方案，以便评审。

（十三）（供应商）其他材料：

供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加

关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
           日期：      年   月   日         
 
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。



法定代表人身份证扫描件


（正面）











法定代表人身份证扫描件


（反面）











被授权人身份证扫描件


（正面）











被授权人身份证扫描件


（反面）








法定代表人身份证


扫描件


（正面）








法定代表人身份证


扫描件


（反面）











1
-  -

