
编制总说明
工程名称：中共江苏省委党校励学大厦学员宿舍设施更新改造工程
	一、工程概况

本工程地点位于南京市鼓楼区中共江苏省委党校，招标内容主要是励学大厦学员宿舍设施更新改造工程。
二、编制范围
中共江苏省委党校励学大厦学员宿舍设施更新改造工程，包括但不限改造工程、装饰工程、安装工程等。

三、编制依据

1. 建设单位提供的设计图纸；

2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；

4.《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014年)；

5.《江苏省安装工程计价定额》(2014年)；

6.《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）；

7.《江苏省建设工程费用定额》（2014年）；

8.《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》苏建函价〔2019〕178号文件；

9.《关于明确材料预算价格中含税价和除税价计算方式的通知》苏建价函﹝2025﹞2号；
10.材料价按南京市2026年4月份工程建设材料市场指导价及相关市场价计入；

11.人工执行《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》苏建函价[2026]027号文。

12.现场采用成品保护，具体保护形式由投标人自行考虑。
13.装饰工程人工费按124元计取，已完成工程及设备保护、临时设施费率、建筑工人实名制费用按中值计取，二次搬运费的费率按0.5%计取。

14.混凝土采用预拌混凝土，水泥砂浆采用散装干拌砂浆。

15.本工程改造工程暂列金为2000元，装饰工程为20000元，安装工程为10000元。
四、其他说明

1.本工程招标清单工程量按建设单位提供设计图纸计入。

2.本工程综合单价按业主提供设计图纸所反映的施工工艺做法进行组价，工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项工程特征的概述，而非是工程特征的全面描述。当出现项目清单特征描述与设计图纸不一致时，以清单项目特征描述为准，报价时必须按甲方要求、相关的国家规范的要求、GB50500-2013计价规范中注明的工程内容。

3.本工程项目特征描述不全，但为完成该清单项目必须进行的工作内容，视为已含在综合单价中。

4.投标人应先到施工的现场进行勘查以充分了解其施工环境，以便投标人投标报价。

5.卫生间排管管道不在本次清单编制范围。
6.以下品牌为推荐品牌，对发包人未包含在此表内的材料设备，承包人在实际施工时，须报发包人确认后采购实施。

材料品牌表
序号

材料名称

品    牌

备  注

1

乳胶漆
立邦、三棵树、嘉宝莉
2

混凝土
宁新普迪、南京宏洋、滨江建材

3
砂浆
南京佳通、南京哈斯工贸、南京坤宇

4
水泥
海螺、华润、天山
5
墙地砖
马可波罗、东鹏、蒙娜丽莎
6
免漆板
千年舟、兔宝宝、莫干山
7
淋浴房隔断
康曼琦、海鸥雅、御翔
8
铝制玻璃门
康曼琦、海鸥雅、御翔
9
防水涂料
东方雨虹、科顺、卓宝科技
10
蜂窝铝板
长虹、金霸、乐思龙
11
钛铝镁合金门锁
喜多金、汇泰龙、立帆
12
岩板
中岩、欧神诺、依诺
13
银镜
圣希、美标、雅洁
14
瓷砖胶
德高、大光明、雷帝
15
卫生洁具

九牧、恒洁、箭牌

16
灯具、排风扇

欧普、雷士、飞利浦

17
开关、插座

罗格朗、鸿雁、公牛

18
电话机

飞利浦、TCL、中诺

19
塑料管PVC
伟星、中财、联塑

20
塑料管PPR
伟星、中财、联塑

21
线缆

远东、上上、江南

22
吹风机
泊为、松下、徕芬
23
烟雾报警器

诺蒂菲尔、霍尼韦尔、海湾




