# 竞争性磋商文件

（服务类）

项目编号：JSZC-320116-SWBL-C2026-0003

### 项目名称：  龙袍街道河道堤防、街管泵站、街村内部骨干河道管护服务外包

### 采   购   人：南京市六合区人民政府龙袍街道办事处

采购代理机构：江苏旺百伦企业管理咨询有限公司

日        期：2026年6月

- 竞争性磋商邀请

龙袍街道河道堤防、街管泵站、街村骨干河道管护服务外包的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026年 6 月 29 日09点30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320116-SWBL-C2026-0003

1.2项目名称：龙袍街道河道堤防、街管泵站、街村内部骨干河道管护服务外包

1.3采购方式：竞争性磋商

1.4预算金额：约390万元

1.5最高限价：1.堤防养护145.85万元。2.街村骨干河道122.276万元。3.街管泵站16座120.06万元。投标不得超过最高对应年度限价，超过为无效投标。

1.6采购需求：街道河道堤防、街管泵站、街村骨干河道管护等工作，具体详见项目需求。

1.7合同履行期限：服务期至2027年12月底，在符合财库【2014】37号文件要求的基础上，根据年度考核结果是否续签一年，合同结算金额不得超过当年实际下达预算经费。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.本项目的特定资格要求：企业具备有效期内的水利水电施工资质三级（含）及以上《安全生产许可证》

3.项目经理资质类别和等级：项目经理具有二级及以上注册建造师（水利水电工程专业）及有效的安全生产考核合格证书（B证），供应商项目经理必须是与供应商签订了劳动合同并依法办理了社会养老保险的本单位工作人员（提供劳动合同及由投标供应商缴纳的近半年内任意一个月的社保证明）。

4.本项目不接受联合体投标。

5.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。

（4）供应商未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

三、获取磋商采购文件

时间:自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点:江苏政府采购网苏采云系统

方式:本项目采用网上注册登记方式

售价:0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2026年 6 月 29 日09点30 分（北京时间）

地点：“苏采云”系统

五、开启

时间：2026年 6 月 29日09点30 分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

七、其他补充事宜

1、集中考察现场或答疑：采购人不统一组织现场踏勘，各供应商可在获取采购文件后递交响应文件截止时间前自行踏勘现场。请各供应商务必对采购文件进行仔细认真阅读，在随后的采购中，对采购文件所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

2、潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

3、本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

4、供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

5、竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。

6、政府采购信用承诺：“根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位信用记录表，由法人签字并盖电子公章，上传至电子投标响应文件中，未按要求提供信用记录表或未签字盖章的，将按无效投标处理。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应上述由信用承诺书替代的证明材料（一式伍份），加盖电子公章按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

八、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：南京市六合区人民政府龙袍街道办事处

地址：南京市六合区龙袍街道龙腾路1号

项目联系人：经主任

联系方式：18936021051

2.采购代理机构信息

名 称：江苏旺百伦企业管理咨询有限公司

地　址：南京市六合区雄州街道雨庭花园 1 栋 2803 室

联系方式：13851831039

3.项目联系方式

项目联系人：薛工

电　话：13851831039

### 第二章	供应商须知

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：南京市六合区人民政府龙袍街道办事处 地 址：南京市六合区龙袍街道龙腾路1号 项目联系人：经主任 联 系 方式：18936021051 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：江苏旺百伦企业管理咨询有限公司 地 址：南京市六合区雄州街道雨庭花园 1 栋 2803 室 项目联系人：薛工 电 话：13851831039 |
| 3 | 采购项目名称 | 龙袍街道河道堤防、街管泵站、街村内部骨干河道管护服务外包 |
| 4 | 项目实施地点 | 南京市六合区人民政府龙袍街道 |
| 5 | 资金来源 | 上级补助及街道自筹 |
| 6 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 7 | 供应商企业信用信息 | （1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）； （2）查询时间：资格审查时； （3）查询记录留存方式：由采购代理机构负责将供应商各网站信用记录截图保存； （4）查询结果处理：对具有违法失信记录的供应商作无效投标处理。 |
| 8 | 盖章要求 | 供应商投标文件中加盖的公章仅能使用与供应商名称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章；否则，按无效投标处理。 |

1、采购方式

1.1 本次采购采取竞争性磋商方式，本采购文件仅适用于本采购项目。

2、供应商

2.1 参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”，是指参加磋商并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的供应商

2.2.1 满足采购公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2、政策功能

3.2 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位相关政策

（1）政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的工程、产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

（2）对于专门面向中小微型企业的项目，只面向中小微型企业采购。对于非专门面向中小微企业采购的项目，采购人或采购代理机构应给予小微企业10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知[财库〔2020〕46号]第四条的规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%（工程项目为5%）价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。（本项目不适用）

（4）根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

（5）根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。参加投标的残疾人福利性单位，应当提供 《残疾人福利性单位声明函》，未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

（6）参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知[财库〔2020〕46号]” 规定提供《中小企业声明函》，未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

（7）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知[财库〔2020〕46号]规定的政策获取政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.3节能产品、环境标志产品政策（本项目不执行）

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本采购文件第三章。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.4进口产品政策（本项目不执行）

（1）除在磋商文件另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

4、磋商费用：

4.1 供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 成交通知书发出后一周内，本次招标中标供应商按《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理招标收费基准及苏价服【2014】383号文件规定的标准费率的58%收取，本项费用包含在投标报价中，无需在投标报价表中单列。评审专家费由采购人支付。

5、采购文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

6、采购文件构成

6.1 采购文件有以下部分组成：

（1）采购公告

（2）磋商须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评审方法与评审标准

（6）竞争性磋商响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位响应。

6.3 采购文件如果要求供应商提交备选响应方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、采购文件的澄清

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间至少5日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、采购文件的修改

8.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购文件的修改将在“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

9、采购文件的语言、度量衡单位、货币

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，采购文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3采购文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

10、响应文件构成

10.1磋商文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）磋商响应报价表

（4）技术参数响应及偏离表

（5）商务条款响应及偏离表

（6）其他 （供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的响应文件中逐条标明满足与否。

11、证明供应商资格及符合采购文件规定的文件

11.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。

11.2供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件。

11.3供应商除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4供应商应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。

11.5证明供应商所提供服务与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、磋商响应报价表

12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报磋商响应报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及磋商服务说明

13.1 对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 详细阐述所投服务的主要组成部分、实现思路及关键技术；

13.4 供应商认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1供应商的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。

14.2提供供应商有关服务的制度、服务机构的分布情况、服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力。

15、磋商响应函

15.1 供应商应按照政府采购交易管理系统提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商响应有效期

16.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应；同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。本采购文件受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、响应文件的递交

17.1 电子响应文件的递交供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

17.3供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

17.4供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如服务方案、人员要求等）扫描上传至投标系统。

17.6各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、磋商响应截止日期

18.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的磋商响应截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长磋商截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、响应文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的磋商截止时间后上传的任何响应文件。

20、响应文件的撤回和修改

20.1 响应文件的撤回

20.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在磋商截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商谈判。

20.2 响应文件的修改

供应商可在磋商截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在磋商截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.4 在磋商截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

21、磋商

21.1 代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。

21.2供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、磋商小组

22.1 磋商开始后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

22.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3磋商小组独立工作，负责评审有效响应文件并确定成交候选供应商。

23、评审过程的保密与公正

23.1评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3 在评审期间，代理机构将设专门工作人员与供应商联系。

23.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

24、磋商的澄清

24.1评审期间，磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以电子函件形式提交但并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式在”政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

25、对响应文件的初审

25.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查。以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

25.1.2符合性检查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在”政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

25.4 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

26、磋商程序及评审方法和标准

26.1磋商程序

26.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将在”政府采购管理交易系统（苏采云）”中进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子函件形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖电子签章。

26.1.2 采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终服务方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的服务方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其响应按无效响应处理。最后报价须加盖电子签章。

# 26.1.4  评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组会应当启动异常低价投标审查程序

（1）投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响 应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；

（2）投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商 投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查 的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；

（3）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响 应)报价<采购项目最高限价×45%；

（4）磋商小组认定的供应商响应报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

（5）磋商小组启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，属于第3项情形，供应商已随投标 (响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审时可不再重复提交。

（6）磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、 类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

26.2 评审方法和标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2评审标准

见本采购文件第三章规定。

27、无效响应及采购活动终止的情况

27.1无效响应条款

27.1.1 供应商未按照采购文件要求上传电子磋商响应文件的。

27.1.2 供应商未成功解密电子磋商响应文件的。

27.1.3 供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

27.1.4 未通过符合性审查的。

27.1.5 不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（用“*或★”加注或特别说明的内容为实质性要求和条件）。

27.1.6 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

27.1.7  响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。

27.1.8 其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

27.2 采购活动终止的情况：

27.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.3 除本磋商文件第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.2.4 因重大变故，采购任务取消的。

28、确定成交单位

28.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

28.2 采购人应根据磋商推荐的成交候选人，按照排序由高到低的原件确定成交供应商。

28.3 代理机构将在”江苏省政府采购网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1 提供虚假材料谋取成交的；

28.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

28.4.3 恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

28.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

28.4.5 与采购人或者其他供应商恶意串通的；

28.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

28.4.7 不符合法律、法规的规定的。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

29.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖电子公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖电子公章。

29.5 代理机构及采购人接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。

29.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

29.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

29.8 以下情形的质疑不予受理

29.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.8.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.8.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖电子公章的质疑。

29.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30、成交通知书

30.l 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成通知书。

30.2 成交供应商可在”政府采购交易管理系统（苏采云）”成交通知书下载模块中自行下载成交通知书。

30.3成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

31、 签订合同

31.l成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，成交供应商不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担赔偿责任。

31.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

32、其他

32.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章   成交标准

磋商小组按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审，本成交标准中价格、商务部分为客观分，由磋商小组统一打分；技术部分为主观分，由磋商小组各自独立打分，取磋商小组所有成员打分的平均值；汇总上述分值后为每一家供应商的最终得分。

| 评分 因素 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 报价 20分 | 1.价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最终报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：报价得分=(评标基准价／报价)×20 |
| 服务 方案 55分 | 2.1）根据供应商提供的河道堤防、街管泵站、街村骨干河道管护日常巡查方案进行综合评分： a.结合汛期非汛期及应急情况，方案合理，详细可行，可操作性强的得10分； b.结合汛期非汛期及应急情况，方案较合理，较详细，有可操作性的得8分； c.结合汛期非汛期及应急情况，方案不完整得6分； d.结合汛期非汛期及应急情况，方案不合理，可操作性弱的得4分，未提供相关内容不得分。 |
|  | 2.2）根据供应商提供的河道堤防、街管泵站、街村骨干河道管护日常保洁、养护方案进行综合评分： a.河道堤防日常保洁、养护方案科学合理，详细可行，可操作性强的得10分； b.河道堤防日常保洁、养护方案较合理，较详细，有可操作性的得8分； c.河道堤防日常保洁、养护方案不完整的得6分； d.河道堤防日常保洁、养护方案不合理，可操作性弱的得4分，未提供相关内容不得分。 |
|  | 2.3）质量保证措施、安全文明措施： a.质量保证措施、安全文明措施方案科学、全面、可行的得10分； b.质量保证措施、安全文明措施方案较合理、较完整的 8分； c.质量保证措施、安全文明措施方案内容、表述不完整得6分； d.质量保证措施、安全文明措施不合理的得4分，未提供相关内容不得分。 |
|  | 2.4）管理规章制度、对人员有定期培训计划： a.管理规章制度、对人员有定期培训计划科学合理，详细可行，可操作性强的得10分； b.管理规章制度、对人员有定期培训计划较合理，较详细，有可操作性的得8分； c.管理规章制度、对人员有定期培训计划不完整的得6分； d.管理规章制度、对人员有定期培训计划不合理，可操作性弱的得4分，未提供相关内容不得分。 |
|  | 2.5）健全的档案、资料管理制度： a.档案、资料管理制度科学合理，详细可行，可操作性强的得5分； b.档案、资料管理制度较合理，较详细，有可操作性的得4分； c.档案、资料管理制度计划不完整的得3分； d.档案、资料管理制度不合理，可操作性弱的得2分，未提供相关内容不得分。 |
|  | 2.6应急方案：根据投标人提供的应急方案（包含特殊季节性（如汛期、台风暴雨等恶劣天气）应急方案、冬季积雪清除应急方案等）进行综合评定 a.应急方案考虑全面合理、针对性强得10分； b.应急方案考虑较全面、针对性较强得7分； c.应急方案考虑较不够全面、针对性较低得4分； d.应急方案不合理、可行性低，针对性弱得1分，未提供相关内容不得分。 |
| 机械设备9分 | 车辆、设备投入： 3.1）巡查应急车1辆得2分，最高得4分； 3.2）提供绿篱机、割灌机、手剪把、油锯、喷雾器作业工具全部满足得5分，最高得5分； 提供车辆提供购买发票、车辆行驶证复印件加盖公章；设备工具提供购买发票复印件加盖公章；租赁车辆及设备提供租赁方相关发票及租赁合同证明等材料复印件加盖公章；原件备查（若复印件不清楚以原件为准）。（满分9分） |
| 项目 组人员 8分 | 人员投入： 4.1）投入本项目的日常养护人员10人以上且具有河道养护工程师证书的，得8分； 备注：上述人员需提供人员身份证、劳动合同和近6个月内任意一个月（2025年12月至2026年5月）社会保险证明复印件加盖公章，未提供或提供不全的不得分。（满分8分） |
| 业绩 6分 | 5.1）投标人自2023年5月1日以来承担过类似养护项目业绩的，有1个的2分，最多得6分（提供中标通知书、合同复印件加盖公章）。 |
| 服务保障承诺2分 | 6.1）响应承诺：为保障汛期河道安全投标人承诺汛期1小时内积极响应达到现场得2分。（提供承诺书，格式自拟）。 |
| 合计：100分 |  |

说明：

1、所有认证、证明和业绩除上表要求外须提供有效的证明材料加盖公章。

2、磋商小组不保证有效报价最低的供应商成交。

3、本项目所属行业：其他未列明行业。

4、（1）小微型企业价格扣除

1）如供应商拟为本项目对提供的服务全部由符合政策要求的小型和微型企业承接的，则给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（2）残疾人福利单位价格扣除

1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

（3）监狱和戒毒企业价格扣除

1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含 新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格 将不做相应扣除。

3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）。

（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第四章  采购项目技术、规格和数量要求等

# 一、项目概况：

1、项目名称：龙袍街道河道堤防、街管泵站、街村内部骨干河道管护服务外包。

2、预算金额：1.堤防养护145.85万。2.街村骨干河道122.276万。3.街管泵站16座120.06万 ，具体资金以财政实际下达额度为准。

3、服务期限：服务期至2027年12月底，在符合财库【2014】37号文件要求的基础上，根据年度考核结果是否续签一年，合同结算金额不得超过当年实际下达预算经费。

5、采购需求：龙袍街道河道堤防、街管泵站、街村骨干河道管护，进场后，管护单位1个月内自行清除河道岸坡所有违章种植。如不能及时清除，单月考核视为不合格。

# 二、采购范围

1、项目范围：

1.1、巡查养护范围（提防养护）：滁河堤防23.7公里服务时长18个月，划子口河堤防7.1公里服务时长15个月，新禹河堤防10.3公里服务时长15个月，红光河堤防2.3公里服务时长15个月，吴桥堤防4.5公里服务时长15个月，张窑堤防2.7公里服务时长15个月。河道管理范围内的堤防、护堤地、工程设施和附属设施的巡查及养护。

1.2、河道管理养护范围（街村骨干河道）：一级河道61.6公里服务时长12个月，二级河道13.28公里服务时长12个月，三级河道13.94公里服务时长12个月。

1.3、其他纳入巡查养护的区域（街管泵站16座）：泵站看护16人服务时长18个月，泵站开机人员22人服务时长18个月，泵站内部环境维护服务时长18个月，泵站维修养护（含出水涵闸）大型泵站6座、小型泵站10座服务时长18个月。

2、质量等级：符合《江苏省堤防工程技术管理办法》和《南京市市管河道堤防养护管理考核办法》一类堤防养护标准。

# 三、养护工作要求

表一、人员设备要求表（要求供应商投入人员设备不低于下表要求）

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 长度（公里） | 本次购买服务时长 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 堤防养护 |  |  |  |  |
| 1 | 滁河堤防 |  | 23.7 | 18个月 | 2026年7月-2027年12月 |
| 2 | 划子口河堤防 |  | 7.1 | 15个月 | 2026年10月-2027年12月 |
| 3 | 新禹河堤防 |  | 10.3 | 15个月 | 2026年10月-2027年12月 |
| 4 | 红光河堤防 |  | 2.3 | 15个月 | 2026年10月-2027年12月 |
| 5 | 吴桥河堤防 |  | 4.5 | 15个月 | 2026年10月-2027年12月 |
| 6 | 张窑河堤防 |  | 2.7 | 15个月 | 2026年10月-2027年12月 |
| 7 | 限高杆 | 开、关及损坏维修 |  | 18个月 | 2026年7月-2027年12月；按实结算。 |
| 二 | 街村骨干河道 |  |  |  |  |
| 1 | 一级河道 |  | 61.6 | 12个月 | 2027年1月-2027年12月 |
| 2 | 二级河道 |  | 13.28 | 12个月 | 2027年1月-2027年12月 |
| 3 | 三级河道 |  | 13.94 | 12个月 | 2027年1月-2027年12月 |
| 三 | 街管泵站 | 共计16座 |  |  |  |
| 1 | 泵站看护费 |  | 16人 | 18个月 | 2026年7月-2027年12月 |
| 2 | 泵站开机人员费用 |  | 22人 | 18个月 | 2026年7月-2027年12月；6座大型泵站每站2人，10座小型泵站每站1人。 |
| 3 | 泵站内部环境维护 |  |  | 18个月 | 2026年7月-2027年12月 |
| 4 | 泵站维修养护（含出水涵闸） | 大型泵站 | 6座 | 18个月 | 2026年7月-2027年12月；按实结算。 |
|  |  | 小型泵站 | 10座 | 18个月 |  |
| 四 | 合计 |  |  |  |  |

- 一、人员及设备

- （堤防养护）需满足每8公里不少于1人，巡查人员所有人员年龄不超过65岁（需买人员保险），且拟投入人员配备满足巡查要求的移动终端（开通4g以上网络，可以实时传输现场图片），能熟练操作配备的终端设备，根据采购方要求正确使用巡检系统。

- （街村骨干河道）要求养护人员不少于40人，巡查人员不少于8人，沿河道零星垃圾清理人员不少于8人，岸坡违章建筑及违规种植物巡查清理拆除人员不少于8人，草坪机、割灌机不少于8台，洒水车不少于一辆，巡查、养护、垃圾运输车辆不少于4辆，货车不少于二辆，救生衣若干；且拟投入人员配备满足巡查要求的移动终端（开通4g以上网络，可以实时传输现场图片），能熟练操作配备的终端设备，根据采购方要求正确使用巡检系统。（所有人员年龄不超过65周岁（需买人员保险）

- （街管泵站）要求养护人员不少于38人，16座泵站看护人员16人，1人/座，泵站开机人员22人（注：6座大型泵站每站2人，10座小型泵站每站1人），所有泵站内部环境维护维修养护（含出水涵闸）必须配备专职人员如专业电工及设备维修工（提供相应资质合格证书），且拟投入人员配备满足巡查要求的移动终端（开通4g以上网络，可以实时传输现场图片），能熟练操作配备的终端设备，根据采购方要求正确使用巡检系统，所有人员年龄不超过65周岁（需买人员保险）

- 内容

- 一）堤防养护

- 河道堤防巡查、养护工作主要包括堤顶、迎水坡、背水坡及戗台、防洪墙、管理设施、生物防护工程、水面保洁、环境保洁等。

- 巡查、养护工作应做到及时发现并消除问题，随时防护避免发生问题，保持河道堤防的安全、完整和正常运用。

- （一）巡查

1、管养公司管养人员工作实行8小时制，按时上下班。

2、管养公司管养人员工作时要统一着装，着装印有“龙袍堤防管护”等字样。

3、管养公司应履行巡查职责，每日全河道巡查不少于1次。

4、汛期每天全河道巡查不少于2次。

5、警戒水位以上时段要全河道不间断巡查。

6、当河道遇严重影响其安全运行情况如暴雨、地震、大潮、强热带风暴或其他危险时，应随时做特别巡查。

7、巡查时应带好必要的辅助工具、记录笔簿，认真填写日常巡查记录，确保记录真实性、准确性。每月月底将日常巡查记录表、月度巡查总结、照片等材料上报街道水利管理服务中心，并及时整理归档，专人负责保管。日常巡查中发现险情（堤坝顶有裂缝、掉洞现象、坡面出现塌方、背水坡有散浸、漏水现象、穿堤建筑物损坏、漏水、溢洪道（闸）阻塞、塌方等）应立即采取应急措施，并上报街道水利管理服务中心。

（二）养护

1、堤顶：巡查有无裂缝、异常变形、积水、植物滋生、废弃物现象；路面有无坑洼车辙、沉陷、波浪；防浪墙有无开裂、挤碎、架空、错断、倾斜、下沉等；堤肩有无雨淋沟。养护做到堤顶、堤肩、道口等平整、坚实、无杂草、无弃物、无明显坑洼、无明显凹陷、起伏。堤顶防汛通道定期应清扫，每周不少于1次。保持路面整洁、平整、无积水、无坑洼、无垃圾、杂草、杂物。

2、迎水坡：巡查坡面是否平整，无杂草杂树滋生，无生产、生活垃圾；护坡砌块是否完好，排水沟有无淤积物。养护做到坡面平整，无杂草杂树滋生现象，护坡和排水沟定时清扫，每周不少于1次，雨淋沟、雨淋坑及时修复。

3、背水坡及戗台：巡查坡面是否平整，有无雨淋沟，杂草杂树滋生现象，巡查便道、界沟是否清洁无杂物，草皮护坡植被是否完好，有无兽洞、蚁穴等隐患。养护做到背水坡保持坡面平整、无雨淋沟、陡坎、洞穴、陷坑、杂物等。戗台（平台）应保持台面平整。堤脚线应保持连续、清晰。上下堤坡道应保持顺直、平整、无沟坎、凹陷、残缺。巡查便道、界沟应保持完好清洁无杂物，每周清扫不少于1次。

4、防洪墙：防洪（浪）墙（堤）表面杂草和杂物应及时清除，保持整洁，每周清扫不少于1次。发现裂缝、断裂、倾斜、鼓肚、滑动、下沉或表面风化、泄水孔堵塞、墙后积水、周围地基错台、空隙等情况，应查明原因，做好记录，及时上报街道水利管理服务中心。

5、生物防护工程：主要检查绿化植被的成活率、保存率情况；有无砍伐、偷盗、破坏植被情况；巡查中应注意是否有白蚁及鼠獾等危害动物的出没。养护做到草皮护坡应及时修整、清除杂草，每周不少于1次，保持完整美观、草高一般不超过15厘米。清理过程中不得用除草剂化除，统一使用割草机清除。加强防护林的防火安全检查。认真检查白蚁及鼠獾等危害动物的动向，如发现应及时上报街道水利管理服务中心或区水利局。

6、管理设施：管养公司要配置部分管理牌、警示牌，并日常定期检查管理牌、里程碑、界碑、警示牌、宣传标牌、行车标志等，保持清晰整洁，如发现损坏，应及时上报，以便及时更换埋置。

7、水面保洁：保持河面（以河道中心线为界）水面漂浮物、大面积水草清除，无大面积水花生、浮萍等漂浮物。发现并制止往河道内倾倒垃圾、渣土、尾矿等杂物。

8、其他：巡查并制止在堤防范围内从事下列行为活动：（1）爆破、打井、钻探、建房、建窑、葬坟、开采、取土、挖筑鱼塘。（2）倾倒垃圾、渣土、尾矿或者掩埋危及防洪堤安全的物件。（3）擅自圈筑围墙。（4）违章种植。（5）载重、超高、超宽的车辆上堤行驶（防汛抢险车辆除外）和破坏水利设施行为。对上述1-5款违章行为不能当场制止的应及时向所在街道水利管理服务中心和区河道管理所报告，并做好记录，记录内容主要包括时间、地点、当事人、违章事实等，有条件的应进行现场拍照或录像。

9、环境保洁：巡查养护范围内道路、堤顶、迎水坡、背水坡、水面漂浮物、大面积水草清除及戗台每周要及时清扫，保持无杂物。乱倒垃圾及弃物情况，及时发现，及时制止，及时清除。垃圾集中拖运，集中处理，不要二次污染。凡设置垃圾池、垃圾箱处，督促责任单位及时清除。

10、作业安全:

1. 巡查、清理人员应具备必要的防范知识和自我保护意识，做好安全工作。

2. 巡查、清理人员沿途应注意识别不良环境，离开恶劣环境，并保持足够的警惕和注意力。

3. 巡查、清理人员在巡查过程中，应密切关注天气状况和预报，应尽量避开暴雨、暴雪、冰雪天气等情况，以确保人员和车辆的安全。

4. 巡查、清理人员在巡查途中，务必戴好安全帽并系好安全带，同时要佩戴船用救生衣，并准备好其他应急设备。

5. 巡查、清理人员必须严格遵守工作流程和安全制度，如遇紧急情况应及时上报，避免事故的发生。

6. 巡查、清理人员在巡查/清理过程中不得与周边村民发生口角及肢体冲突。

7.车辆行驶要稳，按照规定的路线行进，不抄近路，不越级。

8.严格遵守交通规则，切勿超速、闯红灯、走路中心线等，以保证人员和车辆的安全。

9.沿途注意观察河岸波浪、水位、水流方向等情况，及时记录并交通管部门。

10.仪器仪表的使用：当沟渠水位、压力、水温超过安全标准时，巡查员负责及时发出警告，避免不测事故的发生。

二）街村骨干河道

- 街村骨干河道养护、巡查工作主要包括及时清除水(冰)面漂浮物、废弃物，做到河道水面无大面积水草、无漂浮物、垃圾，无拦网，保持干净整洁；岸坡违章建筑及违规种植物巡查清理拆除；管理范围内，无垃圾，无堆物堆料；适时疏剪水草，避免水草集中阻塞漂浮物；做到相关附属设施应完好无损，干净整洁，无乱涂乱画；打捞的漂浮物、清理的垃圾及枯枝落叶等需集中堆放时，应采取相应防护措施,并及时清运，不得焚烧,避免导致二次污染。管护单位对问题整改不及时的，如果甲方组织实施，发生费用由管护单位全额承担。

- （一）制定保洁工作职责

- 强化日常巡查和保洁，对垃圾、渣土做到及时清理，水面漂浮物及时打捞。每天上、下午各完成至少一次的保洁工作，大风及雨后及时完成水面保洁。

- 对各类涉水事件及破坏防护网的行为及时发现、及时制止、及时上报， 并做好记录。

- “重大活动”及“节假日”前，做好巡视检查工作，集中整治影响环境整洁、美观的区域。

- 做好水草长势旺盛时期的疏剪、打捞工作。

- 水面保洁

- 保洁内容分为水面保洁和冰面保洁。

- 水面保洁，即作业人员每天对渠道水面上的生活垃圾、树木枝叶、秸杆等漂 浮物进行打捞。

- 冰面保洁，即作业人员对渠道冰面上的垃圾进行捡拾。

- 保洁方式主要分为巡视和打捞。

- 巡视，即对渠道水面漂浮物情况进行检查，发现问题及时反映给打捞组，进行清理。

- 打捞即人工打捞，水位低的渠道由人工直接打捞，水位高的渠道主要使用手划船和机械船进行打捞工作。夏季高温季节，各种藻类生成的水华现象非常严重， 在水草（尤其浮萍）大规模泛滥时，采取集中与分散相结合的办法进行清理。

- 水生植物清割

水生植物不仅能够使湿地景观变得丰富多彩,而且还能使受污染的水体得到一定程度的净化。水生植物可以吸收污染水体中的富营养元素和有毒元素，达到净化水质的效果。利用这一特性，可以通过较小的成本达到很好的治理效果。但是水生植物种植后的后期管理也是必不可缺,随着季节的变化或者水体矿质元素变化水生植物也会出现快速生长或者枯萎等变化，所以后期的维护极为重要。

1、工作内容及要求

（1）对所河道管辖区域内包括泵站进水池每天进行巡视检查 2-3次。

（2）视水生植物长势对其进行打捞、清割。做到水面无片状、带状及腐烂的水生植物。

（3）打捞的水生植物应集中堆放、晾晒，堆放点做围挡设备，并做标牌， 并及时安排清运。

2、水生植物清割作业措施

（1）水体中栽培水生植物,利用水生植物生长吸收氮磷营养盐，再进行收割，以水生植物残枝的形式将氮磷营养盐从水中提取出，其目的是使水质净化，同时去除水体及沉积物中营养盐、减缓水体富营养化进程、防止水生植物腐烂避免发生水体二次污染，适用于浅水湖泊、城市景观水体、缓流河道、小型水库、湿地、 池塘的日常生态维护。一般的植物收割时间为上半年 3-5 月份和下半年的 9-11 月份。

（2）定期对河道的水生植物进行收割,目的是使水生植物全生长期累积生物量最大化，或者水质净化效果最佳，同时去除水体及沉积物中营养盐、减缓水体富营养化进程、防止水生植物腐烂再次污染水体。

- 岸坡、巡河路保洁

保洁内容是对渠道两岸巡河路采取人工清扫，对白色垃圾、建筑垃圾、路面 砂石料及生活垃圾及时进行捡拾和清运。保障巡河路整洁有序，使河两岸环境更 加优美。

1、工作内容及要求

（1）每日对所管辖区域内的堤防及道路巡视检查，发现垃圾、废弃物应及 时进行清理。

（2）在雨后提防和道路会出现一些垃圾应及时清理，保持堤防、岸坡及路 面干净整洁。

（3）将收集到的垃圾、堆物、堆料等应集中堆放、堆放点做围挡设备，并 做标牌，不得向绿地及排水口道路边沟倾倒。并及时安排清运。

2、岸坡、巡河路保洁作业措施

合理安排人员每日对堤防及道路保洁巡视检查 2-3 次，对垃圾、废弃物清理 采用保洁设备或人工巡回保洁，清除沿岸、护坡枯枝落叶、垃圾杂物等暴露垃圾 应尽快清理完毕，并及时安排清运。

- 宣传

- 利用多种形成，宣传加强河道（河塘）长效管理的重要意义，增强公民的爱河护河意识。2、建立健全河道（河塘）长效管理制度、保洁员管理检查制度与办法。

- （六）临水建筑物保洁、岸坡违章建筑及违规种植物巡查清理拆除

1、保洁目标

（1）临水设施及建筑物整洁，目视无乱涂乱画、广告张贴等；无垃圾、果 皮纸屑；无灰尘、蛛网等。

（2）标识标牌目视无明显污渍，保持干净整洁，无乱涂乱画、广告张贴。

（3）岸坡无违章建筑及违规种植物。

2、作业措施

（1）每日对所管辖区域内巡视检查 3-4 次，发现乱涂乱画、小广告张、垃 圾、果皮纸屑、灰尘、蛛网等及时清理擦除。

（2）发现设施被盗或损坏及时上报上级领导。

（3）岸坡发现违章建筑及时制止并报告，对违规种植物巡查并清理。

（七）作业安全

（1） 巡查、清理人员应具备必要的防范知识和自我保护意识，做好安全工作。

(2) 巡查、清理人员沿途应注意识别不良环境，离开恶劣环境，并保持足够的警惕和注意力。

(3) 巡查、清理人员在巡查过程中，应密切关注天气状况和预报，应尽量避开暴雨、暴雪、冰雪天气等情况，以确保人员和车辆的安全。

(4) 巡查、清理人员在巡查途中，务必戴好安全帽并系好安全带，同时要佩戴船用救生衣，并准备好其他应急设备。

(5) 巡查、清理人员必须严格遵守工作流程和安全制度，如遇紧急情况应及时上报，避免事故的发生。

(6) 巡查、清理人员在巡查/清理过程中不得与周边村民发生口角及肢体冲突。

(7)车辆行驶要稳，按照规定的路线行进，不抄近路，不越级。

(8)严格遵守交通规则，切勿超速、闯红灯、走路中心线等，以保证人员和车辆的安全。

(9)沿途注意观察河岸波浪、水位、水流方向等情况，及时记录并交通管部门。

(10)仪器仪表的使用：当沟渠水位、压力、水温超过安全标准时，巡查员负责及时发出警告，避免不测事故的发生。

三）街管泵站

（一）维护保养任务及执行标准

1.泵站设施巡检：包括泵房、管道、水箱、机泵、电表、水表等设施的巡视检查，每日至少一次，记录检查情况、问题及解决方案。

2.泵站设施设备开机任务：开机人员接收开机指令，要及时开机，未按指令要求及时开机的，每发生一次当月考核不合格，同时造成损失的，由中标单位全额承担；及时做好泵站维护，如果甲方要求开机，但应维护不及时原因导致无法开机的，立即终止合同，同时追究管护单位责任，造成损失的由管护单位全额承担。

3.设施清洁作业：包括泵房、机泵等设施的日常清洁工作，每周至少一次，清洁过程中必须严格按照操作规程进行操作。

4.水泵维修保养：泵站必须定期对机泵设备进行检查、维修、更换，确保机泵设备的正常运转，延长设备使用寿命。

5.安全检查：每月至少进行一次安全检查并记录检查结果，发现及时排除隐患并提醒员工注意安全。

（二）维护保养工作的操作流程及标准

1.泵站设施巡检操作流程：

(1)使用检查表逐一检查每个设施的情况；

(2)记录检查情况及发现的问题描述；

(3)处理所发现的问题并提出解决方案；

(4)对检查表进行签字确认。

2.设施清洁作业操作流程：

(1)按照清洁要求进行取卡并切断电源；

(2)具体操作视具体设备而定，可采用清洁布、除尘器、抽风机等工具进行清洁；

(3)使用清洁化学品或清水清洁设备表面和内部；

(4)按照操作规程重新恢复开机。

3.管道、池塘排放作业操作流程：

(1)使用检查表逐一检查每个排放设施的情况；

(2)记录排放情况及采取的措施；

(3)对排放质量进行检测并记录检测结果；

(4)如发现问题，及时提出处理方案。

4.水泵维修保养操作流程：

(1)按照维护保养计划，定期检查、更换泵房设施；

(2)记录检查情况及维修内容；

(3)为需要维修的泵房设施提供必要的维修工具和配件；

(4)按照维修手册进行维修，确保维修内容质量合格，设施正常运转；

(5)对维修后的泵房设施进行检验，确认质量合格后方可使用。

5.安全检查操作流程：

(1)使用检查表逐一检查泵房、管道、机泵等设施的安全情况；

(2)记录检查结果及发现的隐患；

(3)对隐患进行整改并记录整改内容；

(4)对检查表进行签字确认。

（三）维护保养工作的质量控制及效果评估

1.质量控制

维护保养工作应按照操作规程进行操作，确保维护保养质量，特别是在泵房设施维修保养方面，需要注意维修技术和维修质量，以确保维修后的设施能够正常运转。

2.效果评估

维护保养工作的效果评估可按照以下方式进行：

(1)对每个设施进行评估，如泵房设施评估、管道设施评估等；

(2)定期进行维护保养质量的评估，评估结果反馈至负责人并对有问题的员工进行整改；

(3)按照缺陷、重要性、优先级等进行评估，确保针对性地开展维护保养工作。

四、资料

（一）管护公司及时上报给业主每月的工作内容、投入情况、养护后状况。

（二）每月月底将日常养护记录、月度养护总结、图片等资料整理归档。

（三）每年合同期满或年终做好巡查养护工作总结报告。

五、附则

解释权归南京市六合区人民政府龙袍街道办事处。

龙袍街道河道堤防、街管泵站、街村骨干河道巡查、养护工作考核办法

为提高龙袍街道河道堤防、街管泵站、街村骨干河道堤防与养护水平，延长河道堤防及水利工程使用年限，保障河道堤防安全运行，充分发挥效益。南京市六合区龙袍街道积极实施龙袍街道河道堤防、街管泵站、街村骨干河道堤防的巡查与养护工作，力争通过精细化养护、规范化管理、严格化考核，维护河道堤防、街管泵站、街村骨干河道堤防的正常运行，实现河道管理良性循环，达到“堤顶平整、堤坡整洁、工程完好、设施完善、绿化美观、资料成册”的绩效目标。

为加强对龙袍街道河道堤防、街管泵站、街村骨干河道堤防巡查、养护工作的考核，依据《中华人民共和国防洪法》、《江苏省河道管理实施办法》、《南京市防洪堤保护管理条例》、《六合区农村河道长效管理办法》及《龙袍街道堤防、街管泵站、街村骨干河道巡查、养护工作细则》等法律法规和有关要求，制定本办法。

一、巡查养护工作考核方法

河道堤防、街管泵站、街村骨干河道堤防巡查、养护考核工作分为月考核、季度考核和年度考核。考核采用百分制，考核结果分为优秀、良好、合格和不合格四个等次。考核模式为以河道为单位考核，再汇总，并得出考核结果。

1、月考核由街道业务主管部门水利管理服务中心具体负责，其结果将直接影响季度考核和年度考核结果。月考核结果为大于90分（含本数）为优秀；考核结果为大于80分（含本数），小于90分的为良好；考核结果为大于70分（含本数），小于80分的为合格；考核结果小于70分的为不合格。

2、季度考核由龙袍街道相关部门、街道水利管理服务中心负责，结合月考核结果，月考核均为合格，各月考核得分加权平均分作为70%权重，季度考核得分占30%权重，最终按照月考核得分等级划分。

3、年度考核由龙袍街道相关部门、街道水利管理服务中心负责，结合季度考核结果，季度考核均为合格，各季度考核得分加权平均分作为70%权重，年度考核得分占30%权重，最终按照季度考核得分等级划分。

4、凡当月考核不合格，业主有权要求立即整改，若次月仍整改不到位，立即解除合同；且月考核出现第二次不合格自动解除合同，并扣除当月河道堤防、街管泵站、街村骨干河道堤防巡查、养护经费，另行选择其他队伍。

5、同时街道水利管理服务中心将季度考核结果与年度考核结果进行通报。街道相关部门、街道水利管理服务中心还定期、不定期地对河道堤防、街管泵站、街村骨干河道堤防巡查、养护工作进行监督、抽查，检查工作，深入堤防责任地段，检查结果与合同费用挂钩。

二、河道堤防、街管泵站、街村骨干河道堤防巡查、养护工作考核标准

| 序号 | 检查内容 | 评分标准 | 标准分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织、宣传、制度、经费落实（5分） | 1、中标单位成立自查小组，配套专职河道堤防、街管泵站、街村骨干河道堤防巡查、养护保洁员，机构健全、分工明确，责任落实，利用多种形成，宣传加强河道堤防、街管泵站、街村骨干河道堤防巡查、养护长效管理的重要意义，增强公民的爱河护河意识，中标单位成立自查小组建立健全河道堤防、街管泵站、街村骨干河道堤防巡查、养护长效管理制度、保洁员管理检查制度与办法，明确落实河道堤防、街管泵站、街村骨干河道堤防巡查、养护长效管理经费，专款专用。 | 5分 |  |
| 2 | 完成河道堤防、街村骨干河道堤防巡查、养护任务，达到长效管理效果( 45分) | - 河道（河塘）水面清洁，无杂草及垃圾漂浮物(500M范围内，每发现一处10平米以上漂浮物扣1分)。 | 10分 |  |
|  |  | - 河道畅通，河中无渔串等人为设置障碍物（每发现一处障碍，扣0.5分） | 5分 |  |
|  |  | 3、岸坡整齐，清洁无垃圾 (500M范围内，每发现一处扣1分)。 | 10分 |  |
|  |  | 4、管理设施维护，损坏、丢失未及时发现、制止人为破坏（每发现一处障碍，扣0.5分） | 5分 |  |
|  |  | 5、街道骨干河道（水面）岸坡无违章种植、圈围，无违建，无垃圾。（每发现一处，扣0.5分） - 注： （违章种植长度每处大于30米的扣0.5分，扣完为止，违章种植长度占河道总长一半及以上 - 的该项不得分）。 | 5分 |  |
|  |  | 6、河道清理的垃圾杂草严禁乱堆乱放，（每发现一处扣0.5分）。 | 5分 |  |
|  |  | 7、道路、堤顶、迎水坡、背水坡及戗台每周要及时清扫，保持无杂物。乱倒垃圾及弃物情况，及时发现，及时制止，及时清除。垃圾集中拖运，集中处理，不要二次污染。（每发现一处，扣1.0分） | 5分 |  |
| 3 | 泵站、涵闸、（25分） | 1、墙体及门窗完好无损，屋面无渗漏，场地平整，环境绿化好。现场卫生和设备维修做到经常化、制度化，房屋内布置整齐有序，卫生整洁，无杂物及乱堆乱放现象。设施周围无积水、杂草、垃圾，现场无虫害、鼠害、鸟害。设施有专门的技术负责人和运行管护人员等，业务熟练，人员相对固定。工程完好；工程完好率低于80%，每降低10%扣1分。 | 5分 |  |
|  |  | 2、机械设备维修保养经常化，无设备带病运行现象，能随时运行；设备完好率低于90%，每降低10%扣1分。 | 5分 |  |
|  |  | 3、进出水池、输水渠道完好，无破损，金属管面油漆保养良好。管理范围内无淋沟、渗漏、裂缝 等缺陷。填土区无跌落、塌陷。混凝土结构表面整洁、无脱落、剥落、露筋等现象。坝顶平整、坝坡整齐，无缺损，无树根、高草。输、泄水通道完好，无损坏，无淤积。渠道（管道）完好， 无损坏。渠道（管道）无淤积。工程完好；工程完好率低于80%，每降低10%扣1分。 | 5分 |  |
|  |  | 4、设施有运行台账、安全生产台账，相关规章制度张贴上墙。（发现违规一次扣1分） | 10分 |  |
| 4 | 安全作业（19分） | 1、对专职保洁员进行安全作业及自救互救知识培训，做到先培训再上岗。（发现违规一次扣0.5分） | 3分 |  |
|  |  | 2、配套必要的劳动保护及安全防护用品，对船上作业人员办理相关保险。（无对应人员保险该项发现违规一次扣0.5分） | 3分 |  |
|  |  | 3、保洁员作业时必须穿戴救生衣，严禁酒后及恶劣天气下水作业。（发现违规一次扣0.5分） | 3分 |  |
|  |  | 4、维修保养和开机时操作人员必须配备专职人员如专业电工及设备维修工（提供相应资质合格证书）。（发现违规一次扣1分） | 10分 |  |
| 5 | 相关检查（5分） | 中标单位每月自行组织考评一次（建立原始台帐资料，并按时上报。未按时上报的不得分）。 | 5分 |  |
|  |  | 总分 | 100分 |  |

三、巡查养护资金管理

巡查养护经费根据考核结果，按季度由龙袍街道办事处拨付给管护公司。季度考核考核结果高于80分的（含本数），全额拨付季度管护经费；季度考核高于70分（含本数），小于80分的，扣除5%/季度管护经费，季度考核低于70分的，责令限期整改，并通报批评，整改后经复查考核合格的，扣除10%/季度管护经费

四、现场踏勘

招标人不统一组织投标人踏勘现场，投标人可自行踏勘现场，所发生费用由投标人自行承担。

五、付款条件：按季度付款，在每季度下一月10日前，根据考核情况，支付上一季度服务费用。

### 第五章

### 合同草案条款及格式

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照“                       项目”的采购结果（编号：），依据采购文件要求，甲乙双方遵循平等、自愿、公平的原则，就该项目的组织实施，经协商签订如下合同条款，双方遵照执行。

# 一、项目名称

# 龙袍街道河道堤防、街管泵站、街村内部骨干河道管护服务外包 项目

# 二、合同金额及期限

1、合同期:自实际开工之日至2027年12月31日。

2、养护标准：龙袍街道办事处河道堤防养护标准。

3、合同价：合同总价款为            万元整，其中堤防养护           万元整，街村骨干河道           万元整，街管泵站           万元整。

# 三、巡查及养护范围

1、巡查养护范围（堤防养护）：滁河堤防23.7公里服务时长18个月，划子口河堤防7.1公里服务时长15个月，新禹河堤防10.3公里服务时长15个月，红光河堤防2.3公里服务时长15个月，吴桥堤防4.5公里服务时长15个月，张窑堤防2.7公里服务时长15个月。河道管理范围内的堤防、护堤地、工程设施和附属设施的巡查及养护。

2、河道管理养护范围（街村骨干河道）：一级河道61.6公里服务时长12个月，二级河道13.28公里服务时长12个月，三级河道13.94公里服务时长12个月。

3、其他纳入巡查养护的区域（街管泵站16座）：泵站看护16人服务时长18个月，泵站开机人员22人服务时长18个月，泵站内部环境维护服务时长18个月，泵站维修养护（含出水涵闸）大型泵站6座、小型泵站10座服务时长18个月。

注：进场后，管护单位1个月内自行清除河道岸坡所有违章种植。如不能及时清除，单月考核视为不合格。

四、共同组成合同的文件

1、成交通知书

2、竞争性磋商响应文件

3、采购文件

4、组成合同的其他文件

五、养护人员及养护机械

- （堤防养护）需满足每8公里不少于1人，巡查人员所有人员年龄不超过65岁（需买人员保险），且拟投入人员配备满足巡查要求的移动终端（开通4g以上网络，可以实时传输现场图片），能熟练操作配备的终端设备，根据采购方要求正确使用巡检系统。

- （街村骨干河道）要求养护人员不少于40人，巡查人员不少于8人，沿河道零星垃圾清理人员不少于8人，暗坡违章建筑及违规种植物巡查清理拆除人员不少于8人，草坪机、割灌机不少于8台，洒水车不少于二辆，巡查、养护、垃圾运输车辆不少于4辆，货车不少于二辆，救生衣若干；且拟投入人员配备满足巡查要求的移动终端（开通4g以上网络，可以实时传输现场图片），能熟练操作配备的终端设备，根据采购方要求正确使用巡检系统。（所有人员年龄不超过65周岁（需买人员保险）

- （街管泵站）要求养护人员不少于38人，16座泵站看护人员16，1人/座，泵站开机人员22人（注：6座大型泵站每站2人，10座小型泵站每站1人），所有泵站内部环境维护维修养护（含出水涵闸）必须配备专职人员如专业电工及设备维修工（提供相应资质合格证书），且拟投入人员配备满足巡查要求的移动终端（开通4g以上网络，可以实时传输现场图片），能熟练操作配备的终端设备，根据采购方要求正确使用巡检系统，所有人员年龄不超过65周岁（需买人员保险）

六、河道巡查

巡查参照《堤防工程技术管理规程》（DB32/T 3935-2020）《河道堤防工程管理通则》《江苏省河道堤防防汛巡查办法（试行）》《江苏省骨干河道日常巡查管理办法（试行）》《南京市防洪堤保护管理条例》《南京市水利工程管理与保护办法》《南京市市管河道堤防养护管理考核办法》《龙袍街道河道堤防、街管泵站、街村骨干河道技术管理实施细则》执行，具体分为工程设施巡查及执法辅助巡查。

（一）工程设施巡查：巡查内容主要为龙袍街道河道堤防、街管泵站、街村骨干河道管护等水利工程设施及其附属设施的运行状况。

（二）执法辅助巡查：巡查内容主要为龙袍街道河道堤防、街管泵站、街村骨干河道范围内的各种违章、违法活动。

（三）巡查人员配备：需满足每8公里不少于1人，巡查人员年龄不超过65岁，且拟投入人员配备满足巡查要求的移动终端（开通4g以上网络，可以实时传输现场图片），能熟练操作配备的终端设备，根据采购方要求正确使用巡检系统。

（四）巡查频次：

1、日常巡查：非汛期每日至少一次，汛期每天至少二次。

2、特别巡查：当河道堤防遇到严重影响其安全运用的情况（如发生暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、持续高水位等），发生比较严重的损坏或破坏等危险迹象时，应进行特别巡查。

（五）巡查的项目和内容：

- 一）堤防养护

- 河道堤防巡查、养护工作主要包括堤顶、迎水坡、背水坡及戗台、防洪墙、管理设施、生物防护工程、水面保洁、环境保洁等。

- 巡查、养护工作应做到及时发现并消除问题，随时防护避免发生问题，保持河道堤防的安全、完整和正常运用。

- （一）巡查

1、管养公司管养人员工作实行8小时制，按时上下班。

2、管养公司管养人员工作时要统一着装，着装印有“龙袍堤防管护”等字样。

3、管养公司应履行巡查职责，每日全河道巡查不少于1次。

4、汛期每天全河道巡查不少于2次。

5、警戒水位以上时段要全河道不间断巡查。

6、当河道遇严重影响其安全运行情况如暴雨、地震、大潮、强热带风暴或其他危险时，应随时做特别巡查。

7、巡查时应带好必要的辅助工具、记录笔簿，认真填写日常巡查记录，确保记录真实性、准确性。每月月底将日常巡查记录表、月度巡查总结、照片等材料上报街道水利管理服务中心，并及时整理归档，专人负责保管。日常巡查中发现险情（堤坝顶有裂缝、掉洞现象、坡面出现塌方、背水坡有散浸、漏水现象、穿堤建筑物损坏、漏水、溢洪道（闸）阻塞、塌方等）应立即采取应急措施，并上报街道水利管理服务中心。

（二）养护

1、堤顶：巡查有无裂缝、异常变形、积水、植物滋生、废弃物现象；路面有无坑洼车辙、沉陷、波浪；防浪墙有无开裂、挤碎、架空、错断、倾斜、下沉等；堤肩有无雨淋沟。养护做到堤顶、堤肩、道口等平整、坚实、无杂草、无弃物、无明显坑洼、无明显凹陷、起伏。堤顶防汛通道定期应清扫，每周不少于1次。保持路面整洁、平整、无积水、无坑洼、无垃圾、杂草、杂物。

2、迎水坡：巡查坡面是否平整，无杂草杂树滋生，无生产、生活垃圾；护坡砌块是否完好，排水沟有无淤积物。养护做到坡面平整，无杂草杂树滋生现象，护坡和排水沟定时清扫，每周不少于1次，雨淋沟、雨淋坑及时修复。

3、背水坡及戗台：巡查坡面是否平整，有无雨淋沟，杂草杂树滋生现象，巡查便道、界沟是否清洁无杂物，草皮护坡植被是否完好，有无兽洞、蚁穴等隐患。养护做到背水坡保持坡面平整、无雨淋沟、陡坎、洞穴、陷坑、杂物等。戗台（平台）应保持台面平整。堤脚线应保持连续、清晰。上下堤坡道应保持顺直、平整、无沟坎、凹陷、残缺。巡查便道、界沟应保持完好清洁无杂物，每周清扫不少于1次。

4、防洪墙：防洪（浪）墙（堤）表面杂草和杂物应及时清除，保持整洁，每周清扫不少于1次。发现裂缝、断裂、倾斜、鼓肚、滑动、下沉或表面风化、泄水孔堵塞、墙后积水、周围地基错台、空隙等情况，应查明原因，做好记录，及时上报街道水利管理服务中心。

5、生物防护工程：主要检查绿化植被的成活率、保存率情况；有无砍伐、偷盗、破坏植被情况；巡查中应注意是否有白蚁及鼠獾等危害动物的出没。养护做到草皮护坡应及时修整、清除杂草，每周不少于1次，保持完整美观、草高一般不超过15厘米。清理过程中不得用除草剂化除，统一使用割草机清除。加强防护林的防火安全检查。认真检查白蚁及鼠獾等危害动物的动向，如发现应及时上报街道水利管理服务中心或区水利局。

6、管理设施：管养公司要配置部分管理牌、警示牌，并日常定期检查管理牌、里程碑、界碑、警示牌、宣传标牌、行车标志等，保持清晰整洁，如发现损坏，应及时上报，以便及时更换埋置。

7、水面保洁：保持河面（以河道中心线为界）水面漂浮物、大面积水草清除，无大面积水花生、浮萍等漂浮物。发现并制止往河道内倾倒垃圾、渣土、尾矿等杂物。

8、其他：巡查并制止在堤防范围内从事下列行为活动：（1）爆破、打井、钻探、建房、建窑、葬坟、开采、取土、挖筑鱼塘。（2）倾倒垃圾、渣土、尾矿或者掩埋危及防洪堤安全的物件。（3）擅自圈筑围墙。（4）违章种植。（5）载重、超高、超宽的车辆上堤行驶（防汛抢险车辆除外）和破坏水利设施行为。对上述1-5款违章行为不能当场制止的应及时向所在街道水利管理服务中心和区河道管理所报告，并做好记录，记录内容主要包括时间、地点、当事人、违章事实等，有条件的应进行现场拍照或录像。

9、环境保洁：巡查养护范围内道路、堤顶、迎水坡、背水坡、水面漂浮物、大面积水草清除及戗台每周要及时清扫，保持无杂物。乱倒垃圾及弃物情况，及时发现，及时制止，及时清除。垃圾集中拖运，集中处理，不要二次污染。凡设置垃圾池、垃圾箱处，督促责任单位及时清除。

10、作业安全:

1. 巡查、清理人员应具备必要的防范知识和自我保护意识，做好安全工作。

2. 巡查、清理人员沿途应注意识别不良环境，离开恶劣环境，并保持足够的警惕和注意力。

3. 巡查、清理人员在巡查过程中，应密切关注天气状况和预报，应尽量避开暴雨、暴雪、冰雪天气等情况，以确保人员和车辆的安全。

4. 巡查、清理人员在巡查途中，务必戴好安全帽并系好安全带，同时要佩戴船用救生衣，并准备好其他应急设备。

5. 巡查、清理人员必须严格遵守工作流程和安全制度，如遇紧急情况应及时上报，避免事故的发生。

6. 巡查、清理人员在巡查/清理过程中不得与周边村民发生口角及肢体冲突。

7.车辆行驶要稳，按照规定的路线行进，不抄近路，不越级。

8.严格遵守交通规则，切勿超速、闯红灯、走路中心线等，以保证人员和车辆的安全。

9.沿途注意观察河岸波浪、水位、水流方向等情况，及时记录并交通管部门。

10.仪器仪表的使用：当沟渠水位、压力、水温超过安全标准时，巡查员负责及时发出警告，避免不测事故的发生。

二）街村骨干河道

街村骨干河道养护、巡查工作主要包括及时清除水(冰)面漂浮物、废弃物，保持干净整洁；岸坡违章建筑及违规种植物巡查清理拆除；渠道岸坡、堤顶路及边沟、管理范围内，无垃圾，无堆物堆料；适时疏剪水草，避免水草集中阻塞漂浮物；做到围墙、围栏、挡墙及其他相关附属设施应完好无损，干净整洁，无乱涂乱画；打捞的漂浮物、清理的垃圾及枯枝落叶等需集中堆放时，应采取相应防护措施,并及时清运，不得焚烧,避免导致二次污染。管护单位对问题整改不及时的，如果甲方组织实施，发生费用由管护单位全额承担。

- （一）制定保洁工作职责

- 强化日常巡查和保洁，对垃圾、渣土做到及时清理，水面漂浮物及时打捞。每天上、下午各完成至少一次的保洁工作，大风及雨后及时完成水面保洁。

- 对各类涉水事件及破坏防护网的行为及时发现、及时制止、及时上报， 并做好记录。

- “重大活动”及“节假日”前，做好巡视检查工作，集中整治影响环境整洁、美观的区域。

- 做好水草长势旺盛时期的疏剪、打捞工作。

- 水面保洁

- 保洁内容分为水面保洁和冰面保洁。

- 水面保洁，即作业人员每天对渠道水面上的生活垃圾、树木枝叶、秸杆等漂 浮物进行打捞。

- 冰面保洁，即作业人员对渠道冰面上的垃圾进行捡拾。

- 保洁方式主要分为巡视和打捞。

- 巡视，即对渠道水面漂浮物情况进行检查，发现问题及时反映给打捞组，进行清理。

- 打捞即人工打捞，水位低的渠道由人工直接打捞，水位高的渠道主要使用手划船和机械船进行打捞工作。夏季高温季节，各种藻类生成的水华现象非常严重， 在水草（尤其浮萍）大规模泛滥时，采取集中与分散相结合的办法进行清理。

- 水生植物清割

水生植物不仅能够使湿地景观变得丰富多彩,而且还能使受污染的水体得到一定程度的净化。水生植物可以吸收污染水体中的富营养元素和有毒元素，达到净化水质的效果。利用这一特性，可以通过较小的成本达到很好的治理效果。但是水生植物种植后的后期管理也是必不可缺,随着季节的变化或者水体矿质元素变化水生植物也会出现快速生长或者枯萎等变化，所以后期的维护极为重要。

1、工作内容及要求

（1）对所管辖区域每天进行巡视检查 2-3次。

（2）视水生植物长势对其进行打捞、清割。做到水面无片状、带状及腐烂的水生植物。

（3）打捞的水生植物应集中堆放、晾晒，堆放点做围挡设备，并做标牌， 并及时安排清运。

2、水生植物清割作业措施

（1）水体中栽培水生植物,利用水生植物生长吸收氮磷营养盐，再进行收割，以水生植物残枝的形式将氮磷营养盐从水中提取出，其目的是使水质净化，同时去除水体及沉积物中营养盐、减缓水体富营养化进程、防止水生植物腐烂避免发生水体二次污染，适用于浅水湖泊、城市景观水体、缓流河道、小型水库、湿地、 池塘的日常生态维护。一般的植物收割时间为上半年 3-5 月份和下半年的 9-11 月份。

（2）定期对河道的水生植物进行收割,目的是使水生植物全生长期累积生物量最大化，或者水质净化效果最佳，同时去除水体及沉积物中营养盐、减缓水体富营养化进程、防止水生植物腐烂再次污染水体。

- 岸坡、巡河路保洁

保洁内容是对渠道两岸巡河路采取人工清扫，对白色垃圾、建筑垃圾、路面 砂石料及生活垃圾及时进行捡拾和清运。保障巡河路整洁有序，使河两岸环境更 加优美。

1、工作内容及要求

（1）每日对所管辖区域内的堤防及道路巡视检查，发现垃圾、废弃物应及 时进行清理。

（2）在雨后提防和道路会出现一些垃圾应及时清理，保持堤防、岸坡及路 面干净整洁。

（3）将收集到的垃圾、堆物、堆料等应集中堆放、堆放点做围挡设备，并 做标牌，不得向绿地及排水口道路边沟倾倒。并及时安排清运。

2、岸坡、巡河路保洁作业措施

合理安排人员每日对堤防及道路保洁巡视检查 2-3 次，对垃圾、废弃物清理 采用保洁设备或人工巡回保洁，清除沿岸、护坡枯枝落叶、垃圾杂物等暴露垃圾 应尽快清理完毕，并及时安排清运。

- 宣传

- 1、利用多种形成，宣传加强河道（河塘）长效管理的重要意义，增强公民的爱河护河意识。2、建立健全河道（河塘）长效管理制度、保洁员管理检查制度与办法。

（六）临水建筑物保洁、岸坡违章建筑及违规种植物巡查清理拆除

1、保洁目标

（1）临水设施及建筑物整洁，目视无乱涂乱画、广告张贴等；无垃圾、果 皮纸屑；无灰尘、蛛网等。

（2）标识标牌目视无明显污渍，保持干净整洁，无乱涂乱画、广告张贴。

（3）岸坡无违章建筑及违规种植物。

2、作业措施

（1）每日对所管辖区域内巡视检查 3-4 次，发现乱涂乱画、小广告张、垃 圾、果皮纸屑、灰尘、蛛网等及时清理擦除。

（2）发现设施被盗或损坏及时上报上级领导。

（3）岸坡发现违章建筑及时制止并报告，对违规种植物巡查并清理。

（七）作业安全

（1） 巡查、清理人员应具备必要的防范知识和自我保护意识，做好安全工作。

(2) 巡查、清理人员沿途应注意识别不良环境，离开恶劣环境，并保持足够的警惕和注意力。

(3) 巡查、清理人员在巡查过程中，应密切关注天气状况和预报，应尽量避开暴雨、暴雪、冰雪天气等情况，以确保人员和车辆的安全。

(4) 巡查、清理人员在巡查途中，务必戴好安全帽并系好安全带，同时要佩戴船用救生衣，并准备好其他应急设备。

(5) 巡查、清理人员必须严格遵守工作流程和安全制度，如遇紧急情况应及时上报，避免事故的发生。

(6) 巡查、清理人员在巡查/清理过程中不得与周边村民发生口角及肢体冲突。

(7)车辆行驶要稳，按照规定的路线行进，不抄近路，不越级。

(8)严格遵守交通规则，切勿超速、闯红灯、走路中心线等，以保证人员和车辆的安全。

(9)沿途注意观察河岸波浪、水位、水流方向等情况，及时记录并交通管部门。

(10)仪器仪表的使用：当沟渠水位、压力、水温超过安全标准时，巡查员负责及时发出警告，避免不测事故的发生。

三）街管泵站

（一）维护保养任务及执行标准

1.泵站设施巡检：包括泵房、管道、水箱、机泵、电表、水表等设施的巡视检查，每日至少一次，记录检查情况、问题及解决方案。

2.泵站设施设备开机任务：开机人员接收开机指令，要及时开机，未按指令要求及时开机的，每发生一次当月考核不合格，同时造成损失的，由中标单位全额承担；及时做好泵站维护，如果甲方要求开机，但应维护不及时原因导致无法开机的，立即终止合同，同时追究管护单位责任，造成损失的由管护单位全额承担。

3.设施清洁作业：包括泵房、机泵等设施的日常清洁工作，每周至少一次，清洁过程中必须严格按照操作规程进行操作。

4.水泵维修保养：泵站必须定期对机泵设备进行检查、维修、更换，确保机泵设备的正常运转，延长设备使用寿命。

5.安全检查：每月至少进行一次安全检查并记录检查结果，发现及时排除隐患并提醒员工注意安全。

（二）维护保养工作的操作流程及标准

1.泵站设施巡检操作流程：

(1)使用检查表逐一检查每个设施的情况；

(2)记录检查情况及发现的问题描述；

(3)处理所发现的问题并提出解决方案；

(4)对检查表进行签字确认。

2.设施清洁作业操作流程：

(1)按照清洁要求进行取卡并切断电源；

(2)具体操作视具体设备而定，可采用清洁布、除尘器、抽风机等工具进行清洁；

(3)使用清洁化学品或清水清洁设备表面和内部；

(4)按照操作规程重新恢复开机。

3.管道、池塘排放作业操作流程：

(1)使用检查表逐一检查每个排放设施的情况；

(2)记录排放情况及采取的措施；

(3)对排放质量进行检测并记录检测结果；

(4)如发现问题，及时提出处理方案。

4.水泵维修保养操作流程：

(1)按照维护保养计划，定期检查、更换泵房设施；

(2)记录检查情况及维修内容；

(3)为需要维修的泵房设施提供必要的维修工具和配件；

(4)按照维修手册进行维修，确保维修内容质量合格，设施正常运转；

(5)对维修后的泵房设施进行检验，确认质量合格后方可使用。

5.安全检查操作流程：

(1)使用检查表逐一检查泵房、管道、机泵等设施的安全情况；

(2)记录检查结果及发现的隐患；

(3)对隐患进行整改并记录整改内容；

(4)对检查表进行签字确认。

（三）维护保养工作的质量控制及效果评估

1.质量控制

维护保养工作应按照操作规程进行操作，确保维护保养质量，特别是在泵房设施维修保养方面，需要注意维修技术和维修质量，以确保维修后的设施能够正常运转。

2.效果评估

维护保养工作的效果评估可按照以下方式进行：

(1)对每个设施进行评估，如泵房设施评估、管道设施评估等；

(2)定期进行维护保养质量的评估，评估结果反馈至负责人并对有问题的员工进行整改；

(3)按照缺陷、重要性、优先级等进行评估，确保针对性地开展维护保养工作。

六、养护内容及标准

养护内容及标准参照《南京市市管河道堤防养护管理考核办法》一类堤防养护标准及堤防养护考核赋分表以及《江苏省省级防汛物资管理办法》相关要求执行。乙方主要承担堤顶、迎水坡、背水坡及戗台、防洪墙、排水设施、生物防护工程等河道堤防养护工作。

乙方应做到及时消除工程表面的缺陷和局部工程问题，随时防护避免发生损坏，保持工程设施的安全、完整和正常运用。

七、养护工作记录和报告

（1）乙方应于年初制定科学合理的巡查养护工作计划并做好日常巡查、养护工作记录，详细记述时间、桩号、部位、巡查养护工作内容、人员设备投入情况、养护后状况。

（2）养护记录、季度养护总结、图片等资料及时上报采购人。合同期满应提交养护工作总结报告。

（3）每月月底专人负责将日常各种养护工作记录、图件和总结报告等及时整理归档。

八、养护考核

巡查养护考核执行《南京市六合区人民政府龙袍街道办事处河道堤防、街管泵站、街村骨干河道养护管理考核实施细则》，分为季度和年度考核。

（1）龙袍街道办事处河道堤防、街管泵站、街村骨干河道养护工作考核分为季度考核及年度考核。季度考核由龙袍街道相关部门、街道水利管理服务中心负责。年度考核由处分管领导及龙袍街道相关部门、街道水利管理服务中心负责。

（2）考核时间：养护季度考核原则上于考核季度次月上旬进行，年度考核原则上于合同期内最末月下旬进行，如遇特殊情况，可适当提前或推迟。

（3）考核评分。龙袍街道办事处河道堤防、街管泵站、街村骨干河道养护考核成绩按百分制计算，巡查养护经费根据考核结果，按季度由龙袍街道办事处拨付给管护公司。季度考核考核结果高于80分的（含本数），全额拨付季度管护经费；季度考核高于70分（含本数），小于80分的，扣除5%/季度管护经费，季度考核低于70分的，责令限期整改，并通报批评，整改后经复查考核合格的，扣除10%/季度管护经费

（4）养护期限内，凡当季考核不合格，采购人有权要求立即整改，若次季度仍整改不到位，采购人有权立即解除养护合同；一年中如季度考核有2次不合格自动解除合同，另行选择其他养护队伍，同时向上级主管部门汇报。

（5）因乙方主观原因造成不良影响、区级以上相关部门责令整改等情况，视情认定为季度考核不合格。

（6）甲方在日常管理中针对河道堤防、街管泵站、街村骨干河道养护工作向乙方提出意见，乙方无合理理由未能反馈并及时整改到位的，则直接认定为当季考核不合格。

九、款项支付：

（1）按季度付款，在每季度下一月10日前，根据考核情况，支付上一季度服务费用。

十、双方权利及义务

1、甲方权利与义务

（1）协调帮助乙方完成进场交接。

（2）对乙方的河道堤防、街管泵站、街村骨干河道养护和保洁工作进行检查与指导，发现问题及时通知乙方进行整改。

（3）由“龙袍街道相关部门、街道水利管理服务中心”负责，对巡查养护工作进行季度、年度考核（详见《南京市六合区人民政府龙袍街道办事处河道堤防、街管泵站、街村骨干河道养护管理考核实施细则》，具体以当年修订为准。

（4）根据考核情况及时向乙方支付养护经费。

# 第十条  乙方权利和义务

（1）配合甲方完成养护工作的交接。

（2）按约定做好相关河道堤防、街管泵站、街村骨干河道养护工作并及时向甲方申报养护经费。

（3）根据采购文件中采购项目的技术规格、要求和数量等要求投入符合条件人员、机械、设备，并提供相应的巡查、养护服务。

（4）年初及季初制定科学合理的河道堤防、街管泵站、街村骨干河道养护工作计划并做好日常巡查、养护工作记录，详细记述时间、桩号、部位、巡查养护工作内容、人员设备投入情况、养护后状况。每季末将日常养护记录、季度养护总结、图片等资料上报甲方。合同期满应提出养护工作总结报告。各种养护工作记录、图件和总结报告等均应有专人负责，及时整理归档。

（5）做好河道堤防、街管泵站、街村骨干河道养护人员的岗前培训及定期培训。

# 十一、违约责任

1、甲方无正当理由拒付合同款的,甲方应向乙方支付拒付合同款全额5% 的违约金。

2、甲方延期付款（有正当拒付理由除外），应向乙方偿付拖欠款项的违约金，金额每日按逾期款金额的万分之三计算。

3、乙方实施下列行为之一的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，甲方有权解除合同，并有权要求乙方赔偿损失。

（1）提供的服务不满足考核要求。

（2）未完成合同约定的服务任务，甲方根据条款规定，视乙方违反规定的情节轻重，做出批评教育、警告、扣罚处理；情况严重者，甲方有权单方终止本合同，乙方自行承担一切经济损失和法律责任。

4、由于不可抗力原因使甲、乙方无法履约，可不执行违约责任条款，由双方协商解决。

5、乙方因人员、机械等跟不上管理需要影响工作，未达到质量标准或养护计划，经检查第一次不合格的，甲方要求乙方限期整改；第二次仍不合格的，甲方有权单方终止本合同。

6、上述违约金不能补偿对方损失时，双方有权向对方追索实际损失的赔偿金。

7、乙方违反规定的行为均属违约行为，采购人根据其条款规定，视乙方违反规定的情节轻重，做出批评教育、警告、扣罚处理；情况严重者，甲方有权单方终止本合同，乙方自行承担一切经济损失和法律责任。

# 十二、合同的变更、中止及转让

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加江苏省设备成套有限公司组织的政府采购活动，并上报政府采购中心。

3、乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

4、甲方对乙方考核不合格，可按照合同约定的情形解除和终止合同。

# 十三、争议解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

# 十四、诚实信用

甲乙双方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，乙方不得向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

# 十五、合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式六份，甲乙双方各执两份，一份交政府采购代理机构存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

# 十六、其他约定

（1）乙方须向甲方出示本项目所有人员的劳务合同原件、身份证原件，并将劳务合同复印件、身份证复印件交甲方备案。

（2）乙方须向甲方出示管理人员资格证书原件（必要时），并将复印件交甲方备案。

（3）乙方应自觉接受甲方及有关部门对合同履行情况的监督和考核，接受甲方考核制度及奖惩制度的规定。

（4）乙方的管理人员调整，应提前3天书面通知甲方。经甲方同意后，出示新来管理人员的劳务合同原件、身份证原件，并将劳务合同复印件、身份证复印件送甲方备案。

（5）乙方在考核、检查等各项活动中，做到各项检查合格并力争创优争先。

（6）合同期内甲方需增加同类服务工作量的，甲乙双方按照法律规定另行约定。

（7）乙方应按规定及安全生产标准化要求做好安全作业等相关工作，并承担任何在承包期内所有河道养护人员（含管理人员）安全责任事故的全部责任。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 日期： 年 月 日 |  |

# 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇磋商文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第六章	响应文件格式

### 正本（副本）

龙袍街道河道堤防、街管泵站、街村内部骨干河道管护服务外包

响应文件

项目编号： 		                    供 应 商：	（公章）

联 系 人： 		 联系方式： 		 单位地址：

年	月	日

响应文件目录

一、供应商资格承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、磋商响应函

五、磋商报价表

六、响应报价表（首轮报价）

七、分项报价表

八、中小企业声明函（如有）

九、残疾人福利性单位声明函

十、属于监狱企业的证明文件

十一、技术条款偏离表

十二、商务条款偏离表

十三、拟投入本项目人员表

十四、服务方案

十五、资格证明文件

十六、其他

# （一）、供应商资格承诺函

致：南京市六合区人民政府龙袍街道办事处

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司成交，将在成交结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

法定代表人签字及盖章：

日  期：

（二）、特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

（三）、法定代表人授权委托书

致：南京市六合区人民政府龙袍街道办事处

本授权书声明：注册于      响应人（住址）    的          （响应人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的     （响应人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                 （项目名称），      （项目编号）响应，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字及盖章：

授权委托人签字：

日     期：        年    月    日

法定代表人、委托代理人的身份证复印件：

法定代表人、委托代理人 身份证正面

法定代表人、委托代理人 身份证反面

（四）、磋商申请及声明

致：南京市六合区人民政府龙袍街道办事处

根据贵方	（项目名称）		（项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人		(姓名和职务)代表

（供应商名称），提交响应文件并参加磋商。 据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、项目名称：	            。

3、我们的首次报价：总价款为           万元整，其中堤防养护           万元整，街村骨干河道           万元整，街管泵站           万元整。

4、我方项目负责人为       ，合同履行期限为

5、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误 解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰 乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

6、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时 间内完成本项目规定的服务内容。

7、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、 决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、绝不向采购人、采购代理机构 工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、我方正式通讯方式为：

地	址： 	 电	话： 	 传	真：

供应商授权代表姓名（签字）：

法定代表人签字及盖章：

供应商名称（公章）：

日   期：         年    月   日

（五）、响应报价表（首轮报价）

项目编号：                                           项目名称：

| 序号 | 名 称 |  | 报价（万元） | 其中，小、微型企业报价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |

供应商名称（公章）:

法定代表人签字及盖章：

授权代表（签字）：

日            期：          年    月    日

说明：

1、在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”，如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》，如未按要求填写或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

2、如果行数不够，请自行增加。

3、本服务仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价。

4、经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整

（六）、分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 长度（公里） | 年综合单价（万元/公里） | 年预算管护费用（万元） | 本次购买服务时长 | 费用合计（万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 堤防养护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 滁河堤防 |  | 23.7 |  |  | 18个月 |  | 2026年7月-2027年12月 |
| 2 | 划子口河堤防 |  | 7.1 |  |  | 15个月 |  | 2026年10月-2027年12月 |
| 3 | 新禹河堤防 |  | 10.3 |  |  | 15个月 |  | 2026年10月-2027年12月 |
| 4 | 红光河堤防 |  | 2.3 |  |  | 15个月 |  | 2026年10月-2027年12月 |
| 5 | 吴桥河堤防 |  | 4.5 |  |  | 15个月 |  | 2026年10月-2027年12月 |
| 6 | 张窑河堤防 |  | 2.7 |  |  | 15个月 |  | 2026年10月-2027年12月 |
| 7 | 限高杆 | 开、关及损坏维修 |  |  |  | 18个月 |  | 2026年7月-2027年12月；按实结算。 |
| 二 | 街村骨干河道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一级河道 |  | 61.6 |  |  | 12个月 |  | 2027年1月-2027年12月 |
| 2 | 二级河道 |  | 13.28 |  |  | 12个月 |  | 2027年1月-2027年12月 |
| 3 | 三级河道 |  | 13.94 |  |  | 12个月 |  | 2027年1月-2027年12月 |
| 三 | 街管泵站 | 共计16座 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 泵站看护费 |  | 16人 |  |  | 18个月 |  | 2026年7月-2027年12月 |
| 2 | 泵站开机人员费用 |  | 22人 |  |  | 18个月 |  | 2026年7月-2027年12月；6座大型泵站每站2人，10座小型泵站每站1人。 |
| 3 | 泵站内部环境维护 |  |  |  |  | 18个月 |  | 2026年7月-2027年12月 |
| 4 | 泵站维修养护（含出水涵闸） | 大型泵站 | 6座 |  |  | 18个月 |  | 2026年7月-2027年12月；按实结算。 |
|  |  | 小型泵站 | 10座 |  |  | 18个月 |  |  |
| 四 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）:

法定代表人签字及盖章：

授权代表（签字）：

日            期：          年    月    日

格式 ：企业声明函格式（非中小企业无需提供）

（七）中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订标段意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为        万元【1】，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

法定代表人签字及盖章：

日 期：

备注 1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注 2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。成交供应商如享受本项目中小企业扶持政策的，其声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
（八）、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为（符合/不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

法定代表人签字及盖章：

日  期：

（九）、属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

格式、技术条款偏离表格式

（十）、技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术服务要求 | 磋商响应 | 偏离 |  | 备注 |

供应商名称（公章）:

法定代表人签字及盖章：

授权代表（签字）：

日            期：          年    月    日

说明：如果行数不够，请自行增加。

格式、商务条款偏离表格式

（十一）、商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件要求的商务条款 | 磋商响应 | 偏离 |  | 备注 |

供应商名称（公章）:

法定代表人签字及盖章：

授权代表（签字）：

日            期：          年    月    日

说明：如果行数不够，请自行增加。

格式、拟投入本项目人员表

（十二）、拟投入本项目人员表

| 序号 | 姓名 | 拟在本项目承担的角色 | 学历 | 专业 | 职位/职称/相关证书 | 工作经历 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）:

法定代表人签字及盖章：

授权代表（签字）：

日            期：          年    月    日

说明：如果行数不够，请自行增加。

根据第三章“成交标准”提供相关证明材料

格式、

（十三）、服务方案

服务方案应根据采购人对项目的要求、成交标准的要求及项目本身的特点编写。

格式、 响应人类似业绩情况表格式

（十四）、响应人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 采购人单位 | 项目 规模 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）:

法定代表人签字及盖章：

授权代表（签字）：

日            期：          年    月    日

注：具体时间要求及需提交的证明材料见“第三章 成交标准”。

格式、

（十五）、资格证明文件

附件1：具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

附件2:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

附件3：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

南京市六合区人民政府龙袍街道办事处：

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                  。

主要专业技术能力有：                              。

声明人：（公章）

法定代表人签字及盖章：

日期：   年   月   日

附件4：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

附件5：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

南京市六合区人民政府龙袍街道办事处：

我单位（响应人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前三年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指响应人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

法定代表人签字及盖章：

日期：   年   月   日

附件6：法律、行政法规规定的其他条件。

附件7：《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

政府采购信用承诺：“根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位信用记录表，由法人签字并盖单位公章，上传至电子响应文件中，未按要求提供信用记录表或未签字盖章的，将按无效投标处理。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式伍份）（（1）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料;（2）参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；（3）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（4）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料），加盖公章按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

格式、

（十六）、其他

注释：此处可附“第三章 成交标准”中所要求的材料或供应商认为需要提供的其他材料。