
工程量清单编制说明

工程名称：南京审计大学浦口校区沁园部分学生宿舍改造项目
	工程概况：

项目名称：南京审计大学浦口校区沁园部分学生宿舍改造项目
建设地点：南京市浦口区
建设内容：包括对原有沁园13栋、14栋的48套共192间房间木门、洗漱池等拆除清运，拆除原照明和插座配线，拆除并利旧安装原有弱电设备；更换全部房间门，对房间墙面、顶面乳胶漆出新，地板局部修补；洗漱间加吊顶、更换水池、安装置物架，墙地砖修补出新；部分强弱电改造等。对沁园11栋-15栋学生宿舍进行独立淋浴房改造。相关要求如下：为独立淋浴房建设采购整体式淋浴房116套（232间）（包运输、安装），含原盥洗室洗手台局部修补、水电改造、垃圾清运、配合学校洗浴热水供应商完成冷热水改造接入，预留洗浴收费卡机安装管（热水及12V电源管路）、淋浴房内增加面盆（含龙头）等。

工程招标范围：

详见工程量清单
三、工程量清单编制依据：
1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

2、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》(GB50854-2013) ；

3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）；

4、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》苏建价（2016）154号等现行计价规范和文件；

5、省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知苏建函价（2025）2号文；

6、省、市有关工程造价的文件规定

7、南京审计大学浦口校区沁园部分学生宿舍改造项目采购项目需求。

四、暂列金额：详见工程量清单
五、编制说明：
1、材料选样需经业主、设计确认后采购施工。

2、本工程报价应考虑现场作业面的限制，结算时不作调整增加。

3、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、施工说明及相关标准图集，组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用，清单描述不能作为投标人漏项、漏序的借口。清单特征中未描述，但计价规范中注明的工程内容，投标人在报价时应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应投标报价中，实施过程中费用不调整。投标人中标后不得以清单项目特征描述不全为由提出增加费用。

4、施工工序、要求、规范等详见图纸和附件要求，需严格满足设计要求施工。本工程的所有材料选用均需严格按照设计要求执行，防火、防水、防腐、防锈等必须符合设计要求、规范要求，投标人综合考虑计入报价。所有材料在施工前，须经业主二次确认后再行施工，否则产生相关费用，结算时一律不再调整。

5、在工程量清单内的项目单价和费用，不论是否在图纸或总说明中明确，都被认为已包括了供应、调试及保养维修的成本。例如：人工费、材料测试费、管理费、损耗、利润以及一切执行承包合同条款和为准时完成合同中包含的工作所发生的费用。

6、供应商应按工程量清单及相关采购需求报价，投标报价应包括采购文件所确定的招标范围内所有设备、材料运抵采购人所在项目工地现场，施工、安装、调试、通过验收直至交付使用的价格。其包括但不限于供应商自制的或外购的全部设备及材料的价格、包装费、运杂费(运抵采购人工地现场)、运输保险费、随机提供的备品备件费及专用工具费、配套及辅助材料设备费、对图纸的深化设计（如需要）及为完成本工程图纸及为深化图纸而产生的必要相关工程（如开凿、钻孔、套管、防水堵漏等）的费用、上货费、卸货费、进退场费、施工费、安装调试费（含设备拆分及组装费用、所需水电等费用）、与相关单位（智能化、空调等）的配合费用、检测检验费、所需的各种检测验收费用、劳务费、资料费、培训费、质保期内维修保养费用、保证正常使用期间所需的检修、检测费用（含向相关质量监督部门交纳的费用）、保险、利润、税金及合同包含的风险、责任等各项应有费用以及供应商认为需要的其它费用等，直至交付采购人使用所含的一切费用。

7、投标人应先到需施工的现场踏勘，充分了解其施工环境、位置及任何其他足以影响承包价及工期的情况，招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请投标人自行考虑并计入投标价内。

8、总价措施费包括但不限于夜间施工、非夜间施工照明、冬雨季施工、地上地下设施建筑物的临时保护设施、已完工程及设备设施的成品保护、临时设施、赶工措施、工程按质论价、二次搬运费等全部内容。对于总价措施项目除安全文明施工费按规定的费率调整外，其余总价措施项目请投标人在报价中充分考虑，结算时不得调整。

9、请投标人充分考虑施工措施费用、成品保护费用、安全防护费用、开荒保洁、材料二次搬运费、垂直运输、环境检测费以及施工过程中产生的所有垃圾或其他需废弃物清运及堆放费用、现场清理费用、含城管协调等所有相关费用，结算时不得增加调整。

10、除上述措施项目费以外，投标人的投标报价还应包括招标文件和合同条款中包括的其他所有费用，以及投标人考虑应增加的其它措施费等。以上费用由各投标人根据现场实际施工场地考察的情况并结合各自条件情况自行计入报价，结算时不调整。

11、所有施工人员不得在现场安排食宿，由此所产生的各项费用，请投标人自行考虑，结算时不得增加调整。施工期间需保证中午时间不施工，工作施工时间段内尽量减少噪音，请投标人综合考虑工期及施工安排，如产生额外费用，在总价措施费报价中考虑，结算不予调整。

12、投标人根据招标文件给定的工期，且应充分考虑本工程所处地区的自然气候、人文地理条件、政府政策性调整等可估计的原因导致的工期影响，自行测算各项赶工费用，计入报价，一旦中标，不再调整此类赶工费用。

13、工程验收前所发生的工程费用（如建筑物的看管，成品保护等费用），均须考虑在投标报价中。

14、本项目与安装工程有关的穿墙、穿板、打洞、开槽、穿梁、绕梁、开孔、封堵、修补等一系列相关内容，请投标单位按规范、图纸要求自行考虑在综合单价中，结算不另增加费用。

15、本说明为招标文件的重要组成部分，投标单位需仔细阅读每一条款，做出合理报价。

六、项目主要材料设备参考品牌：

（1）钢材：马钢、沙钢、莱钢等同档次品牌；
（2）结构件：莱钢、沙钢、马钢等同档次品牌；
（3）水泥：海螺、南京三龙、南方等同档次品牌；
（4）铝合金：坚美、凤铝、忠旺、协记、栋梁等同档次品牌；
（5）给水管及电缆套管：金牛、伟星、联塑、日丰等同档次品牌；
（6）涂料：立邦、多乐士（绿色环保证）、三棵树等同档次品牌；
（7）配电箱：ABB、西门子、施耐德等同档次品牌；
（8）开关插座：ABB、西门子、施耐德等同档次品牌；
（9）电缆：远东、江南、上上等同档次品牌；
（10）地砖：冠军、东鹏、萨米特等同档次品牌。
（11）照明灯具：欧普、飞利浦、松下、欧司朗等同档次品牌。
（12）玻璃：信义、台玻、南玻等同档次品牌。
（13）五金配件：坚朗、立兴杨氏、合和等同档次品牌。
（14）密封胶：上海“道康宁”、“陶氏康宁”、广州“杰佛瑞”等同档次品牌；
（15）发泡剂：上海“东元”、“昊实”、三棵树等同档次品牌；
（16）木门：TATA、盼盼、大自然、美心等同档次品牌；
（17）橱柜板材：兔宝宝、千年舟、莫干山等同档次品牌。
上述品牌为参考产品品牌，是采购人根据项目所要实现的功能列出的品牌或型号，并不是限制条件。投标人可以采用不低于参考的产品档次参与竞争，但是所有技术和功能不得低于采购要求，并保证整体功能的实现。淋浴房及洗漱池（含置物架）具体做法应参考现场已完成样板间，实际选材规格参数不低于样板间质量标准，做法应在施工前报采购人确认。涉及视觉感官的地板、墙地砖、水龙头、毛巾架、洗漱池台面、卫生洁具、墙板、毛巾挂钩、三角置物架、洗漱盆、灯具、排气扇、门锁等，材质规格颜色等，中标人在施工或签订合同前向招标人提交至少3个样品至项目现场供采购人选择。淋浴房样板间经校方审核通过后方可大规模施工。



