招　标　文　件

项目名称：江苏省水利厅机关办公区物业服务

采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0174

江苏省政府采购中心

2026年5月

# 总  目  录

- 第一章 投标邀请……………………………………3

- 第二章 投标人须知…………………………………7

- 第三章 合同文本……………………………………23

- 第四章 采购需求……………………………………29

- 第五章 评标方法与评标标准………………………60

- 第六章 投标文件格式………………………………67

# 第一章  投标邀请

受江苏省水利厅机关后勤服务中心的委托，江苏省政府采购中心就江苏省水利厅机关办公区物业服务（JSZC-320000-SCZX-G2026-0174）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省水利厅机关办公区物业服务 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年6月10日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

# 一、项目基本情况

1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0174

2.项目名称：江苏省水利厅机关办公区物业服务

3.预算金额

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 1428（三年） |

4.最高限价

| 采购包号 | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 1359（三年） |

5.采购需求（简介）：本次招标为江苏省水利厅机关办公区物业服务（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：三年，合同一年一签。

# 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2024或2025年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |

# 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

# 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2026年6月10日9时30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

# 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

# 六、其他补充事宜

# 本项目投标人可参与集中勘察现场。现场勘查时须由拟派项目经理持单位授权函原件、本人身份证原件及加盖公章的复印件。请务必对项目现场认真地查勘，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

# 勘查时间：2026年5月28日上午9点整集合，过时不候。

# 联系人：顾晨枫、杨瑾

# 联系电话：025-86338330、025-86338325

# 集合地点：南京市鼓楼区上海路5号水利大厦

# 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：　江苏省水利厅机关后勤服务中心

地 址：　南京市鼓楼区上海路5号水利大厦

联系人：   顾晨枫、杨瑾

联系方式：　025-86338330、025-86338325

2.江苏省政府采购中心信息

# 地　址：南京市汉中门大街145号省政务服务中心二期3楼

# 联系人： 陈瑜、严晓薇

# 联系方式：025-83668552、83668537

# 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

# 一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3.适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

# 二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

# 三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13.投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14.投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15.投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

# 四、投标文件的递交

16.投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

# 五、开标与评标

20.开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。

21.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22.评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23.投标文件的澄清

23.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

24.7 异常低价投标审查

24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12 投标人所提供的服务不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

25.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

# 六、定标

26.确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

# 七、授予合同

29.签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30.服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31.政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：XXXX

采购编号：JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX

采购包号：XX

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：合同签订后10日内。服务期3年，一年一签。

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币______元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：XXXX

6.2.2履约保证金退还时间：XXXX

6.2.3履约保证金退还条件：XXXX

6.2.4履约保证金不予退还的情形：XXXX

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后XX工作日内，预付款支付比例：合同金额的XX%。

8.1.2 尾款支付时间：采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的XX%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值XX%的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额XX%每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额XX%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：   年   月   日
第四章 采购需求

一、采购标的清单

| 采购包号 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 江苏省水利厅机关办公区物业服务 | 物业管理 |

二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，政府采购项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.本国产品标准适用于服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

本服务项目不涉及货物，投标文件中无需提供《关于符合本国产品标准的声明函》。

三、技术要求

1.项目基本情况

1.1物业情况

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 物业名称1：水利大厦 | 南京市鼓楼区上海路5号 |
| 物业名称2：水务楼 | 南京市鼓楼区上海路7号 |
| 物业名称3：小白楼 | 南京市鼓楼区上海路3号 |
| 物业名称4：建设局办公楼 | 南京市秦淮区莫愁路357-9号 |
| 物业名称5：上海路12号综合楼 | 南京市鼓楼区上海路12号 |

1.2项目最高限价：453万元/年，三年1359万元。

1.3采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等

采购人可提供的办公室1间。

1.3.1质保期内和专业维保范围以外工程项目所需材料、部件由采购人提供。抢修中急需使用的材料及部件价值超过100元的部件材料费由采购人提供或受采购人委托后购买，100元以下的部件材料由投标人报告后购买，并均凭发票由采购人报销。免费维保范围以外的大修或改造项目由采购人实施并承担材料费用，投标人负责随工配合。

1.3.2消防系统、空调系统、电梯系统、监控系统、弱电系统已委托有维护资质的专业公司养护、维修，投标报价不需包含此费用。投标人负责日常的清洁保养和使用管理，并对专业公司的维护情况进行协调、监督。以上系统维修、更换零部件材料费由采购人承担。

1.3.3用于物业管理的劳动用具、清洁用品以及共用部位的卫生用品：日常及外墙清洗用的各种清洁剂（参考或相当于以下品牌：庄臣、超宝）、清扫器具、卫生球、消毒液、垃圾袋等，必须满足办公区日常保洁需求，选用的清洁剂、消毒液等，必须得到采购人的认可，不得损坏洁具、瓷砖釉面。详细列出保洁用品的报价，注明品名、规格、年度用量，投标报价包含外墙清洗（一年1次）、化粪池及滤油池清理（一年4次）、水箱清洗（一年2次）费用。公用部位的用具如茶杯、茶叶、烟缸、垃圾桶、废纸桶、茶叶篓等由采购人购置并承担费用。

1.3.4报价中不包含报警器具、监控器、应急疏散灯、应急照明灯、照明灯具的购置费用，上述费用由采购人承担，上述设备的维护安装费及对于未在设备清单中列出的设备的维护保养费用均应含在报价中。

1.3.5办公区内购置花卉、植物无需供应商承担。

1.3.6物管人员服装布料质量配置：安保、保洁、客服、工程人员服装参照四星级宾馆同类服务人员服装布料质量。

2.物业服务范围

【1：水利大厦】

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水利大厦 |  | 上海路5号 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 20836.55平方米 | 见“3.6保安服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 11429平方米（不包含广场面积） | 见“3.4保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 门644个，1199.52平方米。窗460个，1382.4平方米 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 一、二、十八、十九层地面为大理石；其他楼层地面为瓷砖，2-24层办公室内均为地板，面积12479.16平方米 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质 | 内墙饰面基本为白色乳胶漆，电梯间墙面为大理石，厕所及茶水间为瓷砖墙面。 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 回廊吊顶为铝合金龙骨石膏板封面乳胶漆。办公室内为石膏板和铝塑板复合吊顶，面积12479.16平方米 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 一、二层为面包石、三至二十六层为瓷砖。15200平方米 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） | 13200平方米 | 见“3.4保洁服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 大桌36张，小桌44张，椅子675把，话筒50个，投影2套，LED屏幕一套 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
|  | 会议室数量（个） | 25个 | 见“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个） | 24个 | 见“3.4保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、数量（个） | 每个楼层3个，位置在南侧楼梯间和电梯口。 | 见“3.4保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | 28 | 见“3.6保安服务” |
|  | 地面车位数 | 9 | 见“3.6保安服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 2 | 见“3.6保安服务” |
|  | 人行口 | 3 | 见“3.6保安服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 电梯系统 | 电梯3台。 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 空调系统 | 溴化锂机组两台，磁悬浮制冷设备1台，各楼层设有中央空调系统：冷却塔2台，冷冻泵5台（45kW/台）、冷却泵5台（45kW/台），盘管风机组400余台，26楼并设有中央空调补水泵； 18、19、23、24楼侧吹式室内空调机组，另有部分柜机、挂壁机。 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 采用2台水泵供水（一备一用）；设有51 M³生活水池， 7台排污泵。 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 消防水泵房，消火栓控制柜及水泵2台，自动喷淋控制柜及水泵2台，消防水池600M3。 各楼层设有烟感探测器、喷淋头、报警广播、手动按钮、火灾显示盘、消火栓箱，配有12只手提干粉灭火器，并在25层楼顶设消防气压罐和18M³消防水箱。 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 安防系统 | 人脸识别3组，监控系统一套130个摄像头 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 照明灯具2725个 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 采用10KV高供高计双回路供电，设有两台800KVA干式变压器、12台高压柜、16台低压柜及后台系统。 | 见“3.3公用设施设备维护服务” |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 约1100.9平方米 | 见“3.4保洁服务”“3.6保安服务” |
| 绿化 | 约173.7平方米 | 见“3.4保洁服务”“3.5绿化服务” |
| 广场 | 约1250平方米 | 见“3.4保洁服务”“3.6保安服务” |
| 路灯 | 无 |  |
| 垃圾箱 | 2个 | 见“3.4保洁服务” |
| 监控 | 18个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |

【2：水务楼】

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水务楼 |  | 上海路7号 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 14249㎡ | 见“3.6保安服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 4000㎡，不含广场面积 | 见“3.4保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 门175樘、面积350㎡，窗355个、面积426㎡，总面积776㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 公共区域地面为地砖，室内地面为复合地板。总面积约10060 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质 | 内墙饰面基本为白色乳胶漆。 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 公共区域吊顶为铝合金龙骨石膏板封面乳胶漆或矿棉板吊顶，筒灯及光带照明，室内吊顶为铝合金龙骨石膏板封面乳胶漆，有机灯盘双管格栅灯。10060 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 一至十四层均为铝塑板及玻璃幕墙。 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） | 约为5600㎡ 。 | 见“3.4保洁服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 大皮椅43把、50x120桌子45张、70x180桌子20张、50x90桌子4张、70x90桌子4张、大会议桌3张、主席台120桌1张，90桌3张、180桌4张、小圆茶几3张、、沙发23个、茶几15个、14楼小椅子142把、一楼会议室大皮椅47把，二会议室小椅子44把，会议话筒28只、无线话筒9只 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
|  | 会议室数量（个） | 4 | 见“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个） | 28 | 见“3.4保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、数量（个） | 每个楼层4个，电梯口，强电间，负一层垃圾分类亭。 | 见“3.4保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | 80 | 见“3.6保安服务” |
|  | 地面车位数 | 17 | 见“3.6保安服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 1 | 见“3.6保安服务” |
|  | 人行口 | 1 | 见“3.6保安服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 电梯系统 | 电梯四台。 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 空调系统 | 各楼层设有中央空调系统新风机组6台 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 采用4台水泵供水，分中、高区（一备一用）；设有24 M³生活水池，负一、二层有20台排污泵。 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 设有消防水泵房、消火栓控制柜及水泵2台、自动喷淋控制柜及水泵2台，负二层消防水池360M3。 灭火器约189个、消防栓约72个，都在质保期内。 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 锅炉设备 | 1台（12层茶水炉） | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 安防系统 | 监控139个 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 应急照明58个，办公照明8486个 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 10KV高供高计双回路供电，设有2台630KVA干式变压器、6台高压柜、13台低压柜及后台系统。 | 见“3.3公用设施设备维护服务” |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 约1328.8平方米 | 见“3.4保洁服务”“3.6保安服务” |
| 绿化 | 约34.3平方米 | 见“3.4保洁服务”“3.5绿化服务” |
| 广场 | 约1250平方米 | 见“3.4保洁服务”“3.6保安服务” |
| 路灯 | 2个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 垃圾箱 | 6个 | 见“3.4保洁服务” |
| 监控 | 8个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |

【3：小白楼】

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小白楼 |  | 上海路3号 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 2746.11㎡ | 见“3.6保安服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 2100㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 门105樘、面积228㎡，窗149个、面积244㎡，总面积约472㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 面砖地面1532㎡，塑胶地板楼面142.9㎡，复合地板楼面379.2㎡，总面积1712.1㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质 | 内墙饰面基本为白色乳胶漆。 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 公共区域吊顶为铝合金格栅吊顶天棚、铝合金龙骨石膏板封面乳胶漆或矿棉板吊顶，筒灯及光带照明，室内吊顶为轻钢龙骨石膏板封面乳胶漆，平板日光灯。1712.1㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 砖混外墙1660㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） | 160㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 大会议桌4张、会议皮椅56张、沙发2个、书桌椅12把，书桌3张；会议桌椅16把，会议桌2张；小圆桌7张，吧台椅4把，学习书桌10张，学习书椅15把。 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
|  | 会议室数量（个） | 4 | 见“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个） | 14个公共卫生间，16个独立卫生间 | 见“3.4保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、数量（个） | 每个楼层2个，茶水房前。 | 见“3.4保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | 19 | 见“3.6保安服务” |
|  | 地面车位数 | 0 | 见“3.6保安服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 1 | 见“3.6保安服务” |
|  | 人行口 | 1 | 见“3.6保安服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 电梯系统 | 电梯一台。 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 空调系统 | 各楼层设有VRV中央空调系统室内机55组、室外机7台 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 2台排污泵 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 负一层车库设有消火栓及自动喷淋，消火栓14个、灭火器22个 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 锅炉设备 | 楼顶一台Qh9.7kW、N2.3kW；一台Qh22kW、N4.6kW的空气能热水器 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 安防系统 | 监控29个 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 红外感应吸顶灯72盏、平板吸顶灯202个、普通吸顶灯25热、防水防潮吸顶灯45个、应急照明灯75个、疏散指示标志灯20个、安全出口标志灯42个， | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 10KV高供高计单回路供电，设有1台315kVA干式变压器、1台高压柜、5台低压柜及后台系统。 | 见“3.3公用设施设备维护服务” |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 约626.3平方米 | 见“3.4保洁服务”“3.6保安服务” |
| 绿化 | 约22.7平方米 | 见“3.4保洁服务”“3.5绿化服务” |
| 广场 | 约400平方米 | 见“3.4保洁服务”“3.6保安服务” |
| 路灯 | 4个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 垃圾箱 | 4个 | 见“3.4保洁服务” |
| 监控 | 7个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |

【4：建设局办公楼】

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设局办公楼 |  | 莫愁路357-9 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 2526.86平方米 | 见“3.6保安服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 210平方米 | 见“3.4保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 门85樘，窗70个；总面积约800平方米。 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 瓷砖，地板总面积为1815平方米 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质 | 内墙饰面基本为乳胶漆 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 顶面基本为乳胶漆，乳胶漆总面积约为1815平方米 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 面砖 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） | 无 |  |
| 会议室 | 室内设施说明 | 室内有会议桌1张、会议椅8张等相关设施。 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
|  | 会议室数量（个） | 1.总面积为40平方米 | 见“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个） | 6.总面积为15平方米 | 见“3.4保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、数量（个） | 无 |  |
| 车位数 | 地下车位数 | 0 | 见“3.6保安服务” |
|  | 地面车位数 | 0 | 见“3.6保安服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 0 | 见“3.6保安服务” |
|  | 人行口 | 1 | 见“3.6保安服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 电梯系统 | 电梯0台。 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 空调系统 | 立式单元式空调3，壁挂式单元式空调8 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 无 |  |
|  | 消防系统 | 消防设备42 ，在质保期内 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 锅炉设备 | 无 |  |
|  | 安防系统 | 无 |  |
|  | 照明系统 | 办公室、楼道内的灯具、应急照明灯等。 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 无 |  |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 无 |  |
| 绿化 | 无 |  |
| 广场 | 无 |  |

【5：上海路12号综合楼】

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上海路12号综合楼 |  | 上海路12号 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 631.94平方米 | 见“3.6保安服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 300平方米 | 见“3.4保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 门16樘，窗14个，总面积78平方米 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 楼道瓷砖，室内地板，总计500平方米 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质 | 乳胶漆 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 乳胶漆，500平方米 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 瓷砖，1300平方米 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） | 无 |  |
| 会议室 | 室内设施说明 | 无 |  |
|  | 会议室数量（个） | 无 |  |
| 卫生间 | 卫生间数量（个） | 2 | 见“3.4保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、数量（个） | 无 |  |
| 车位数 | 地下车位数 | 0 | 见“3.6保安服务” |
|  | 地面车位数 | 1 | 见“3.6保安服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 1 | 见“3.6保安服务” |
|  | 人行口 | 1 | 见“3.6保安服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 电梯系统 | 无 |  |
|  | 空调系统 | 1套 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 无 |  |
|  | 消防系统 | 火警控制柜与4个库房的七氟丙烷灭火系统，每层库房内配有七氟丙烷消防柜3台共12台；各配有手提灭火器3个共12个。 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 锅炉设备 | 无 |  |
|  | 安防系统 | 库房内外各配有监控摄像头2个共8个。 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 照明灯具10个 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 无 |  |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 约80平方米 | 见“3.4保洁服务”“3.6保安服务” |
| 绿化面积 | 无 |  |
| 监控 | 2个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |

3.物业管理服务内容及标准

物业管理服务包括基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、绿化服务、保安服务、会议服务等。

3.1基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | ☑（1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
| 2 | 服务人员要求 | ☑（1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | ☑（2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | ☑（3）服务人员的学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | ☑（4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | ☑（5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| 3 | 保密和思想政治教育 | ☑（1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。 |
|  |  | ☑（2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。 |
|  |  | ☑（3）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，增强服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。 |
|  |  | ☑（4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| 4 | 档案管理 | ☑（1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | ☑（2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。③公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。④保安服务：监控记录、突发事件演习与处置记录等。⑤保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑥绿化服务：绿化总平面图、清洁整改记录、消杀记录等。⑦其他：客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。 |
|  |  | ☑（3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | ☑（4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| 5 | 服务改进 | ☑（1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | ☑（2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | ☑（3）需整改问题及时整改完成。 |
| 6 | 重大活动后勤保障 | ☑（1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | ☑（2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
|  |  | ☑（3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。 |
| 7 | 应急保障预案 | ☑（1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | ☑（2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。 |
|  |  | ☑（3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | ☑（4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
| 8 | 服务方案及工作制度 | ☑（1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。 |
|  |  | ☑（2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | ☑（3）制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、保洁服务方案、保安服务方案、会议服务方案等。 |
| 9 | 信报服务 | ☑（1）对邮件、包裹和挂号信等进行正确分类、安全检查和防疫卫生检查。 |
|  |  | ☑（2）及时投送或通知收件人领取。 |
|  |  | ☑（3）大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。 |
| 10 | 服务热线及紧急维修 | ☑（1）设置24小时报修服务热线。 |
|  |  | ☑（2）紧急维修应当在15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。 |

3.2房屋维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构、围护结构、部品部件 | ☑（1）每季度至少开展1次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。 |
|  |  | ☑（2）每季度至少开展1次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨篷、散水、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | ☑（3）每半月至少开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | ☑（4）每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | ☑（5）办公楼外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍，玻璃幕墙清洁明亮、无破损。 |
|  |  | ☑（6）通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用。 |
| 2 | 其他设施 | ☑（1）每半月至少开展1次大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠等巡查，每半月至少检查1次雨污水管井、化粪池等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | ☑（2）路面状态良好，地漏通畅不堵塞。 |
| 3 | 装饰装修监督管理 | ☑（1）装饰装修前，供应商应当与采购人或采购人委托的装修企业签订装饰装修管理服务协议，告知装饰装修须知，并对装饰装修过程进行管理服务。 |
|  |  | ☑（2）根据协议内容，做好装修垃圾临时堆放、清运等。 |
|  |  | ☑（3）受采购人委托对房屋内装修进行严格的监督管理，发现问题及时上报，确保不因装修而危及大楼结构安全、人身安全和影响正常办公秩序。 |
| 4 | 标识标牌 | ☑（1）标识标牌符合《公共信息图形符号☑第1部分：通用符号》（GB/T☑10001.1）的相关要求，消防与安全标识符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）、《消防安全标志 第1部分：标志》（GB13495.1）的相关要求。 |
|  |  | ☑（2）每月至少检查1次标识标牌和消防与安全标识。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。 |

3.3公用设施设备维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ☑（1）重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。 |
|  |  | ☑（2）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。 |
|  |  | ☑（3）负责各类设施、设备的巡查与值守，按照设备技术要求对相关设备巡视检查；配电房、安防消防控制室实行24小时值班；保证供电系统正常运行；做好巡查、值班记录。 |
| 2 | 设备机房 | ☑（1）设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。 |
|  |  | ☑（2）设备机房门窗、锁具应当完好、有效。 |
|  |  | ☑（3）每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。 |
|  |  | ☑（4）按各设备机房国家标准和规范规定维护/保管消防、通风、应急照明，防止小动物进入。 |
|  |  | ☑（5）安全防护用具配置齐全，检验合格。 |
|  |  | ☑（6）应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。 |
| 3 | 给排水系统 | ☑（1）生活饮用水卫生符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的相关要求。 |
|  |  | ☑（2）二次供水卫生符合《二次供水设施卫生规范》（GB17051）的相关要求。 |
|  |  | ☑（3）设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。 |
|  |  | ☑（4）有水泵房、水箱间的，每日至少巡视1次。每年至少养护1次水泵。 |
|  |  | ☑（5）遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。 |
| 4 | 电梯系统 | ☑（1）做好电梯机房的巡查工作，保障电梯运行平稳、开关正常。 |
|  |  | ☑（2）配合电梯维保单位做好电梯的维护及检测工作。 |
| 6 | 消防系统 | ☑（1）做好消防控制室24小时值班制度 |
|  |  | ☑（2）做好消防系统的巡查工作。 |
|  |  | ☑（3）配合消防维保单位做好消防系统的周期性检测工作。 |
| 7 | 供配电系统 | ☑（1）建立24小时运行值班监控制度。 |
|  |  | ☑（2）对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。 |
|  |  | ☑（3）公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。 |
|  |  | ☑（4）核心部位用电建立高可控用电保障和配备应急发电设备，定期维护应急发电设备。 |
|  |  | ☑（5）发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。 |
|  |  | ☑（6）复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购人报告。 |
| 8 | 弱电系统 | ☑（1）安全防范系统维护保养符合《安全防范系统维护保养规范》（GA/T☑1081）的相关要求。 |
|  |  | ☑（2）保持监控系统、门禁系统、安全防范系统等运行正常，有故障及时联系维保单位排除。 |
| 9 | 照明系统 | ☑（1）外观整洁无缺损、无松落。 |
|  |  | ☑（2）更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。 |

3.4保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ☑（1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | ☑（2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | ☑（3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。 |
|  |  | ☑（4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。 |
| 2 | 办公用房区域保洁 | ☑（1）大厅、楼内公共通道： ☑①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展4次清洁作业。 ☑②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。 ☑③指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | ☑（2）电器、消防等设施设备： ☑①配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。 ☑②监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | ☑（3）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展4次清洁作业。 |
|  |  | ☑（4）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展4次清洁作业。 |
|  |  | ☑（5）作业工具间： ☑①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ☑②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。 |
|  |  | ☑（6）公共卫生间： ①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展1次清洁作业。 ②及时补充厕纸等必要用品。 |
|  |  | ☑（7）电梯轿厢： ①保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展1次清洁作业。 ②灯具、操作指示板明亮。 |
|  |  | ☑（8）平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | ☑（9）花岗岩、大理石地面清洗、打蜡、抛光半年一次；大理石门套及墙面清洗、打蜡、抛光一年一次 |
|  |  | ☑（10）地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | ☑（11）办公区内会议室，每日至少开展1次清洁作业。如有会议，参照会议保洁要求。 |
|  |  | ☑（12）完成采购人交办的其他保洁事务。 |
| 3 | 公共场地区域保洁 | ☑（1）每日清扫道路地面、停车场等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水。 |
|  |  | ☑（2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。 |
|  |  | ☑（3）各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | ☑（4）清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | ☑（5）绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每天至少开展1次巡查。 |
|  |  | ☑（6）外墙、外玻璃清洗一年一次水箱清洗一年两次（共5个）；化粪池清理一年四次 |
| 4 | 垃圾处理 | ☑（1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。 |
|  |  | ☑（2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。 |
|  |  | ☑（3）垃圾中转房保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | ☑（4）每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。 |
|  |  | ☑（5）垃圾装袋，日产日清。 |
|  |  | ☑（6）建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。 |
|  |  | ☑（7）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。 |
|  |  | ☑（8）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。 |
| 5 | 卫生消毒 | ☑（1）办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。 |
|  |  | ☑（2）采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫滋生，达到基本无蝇，每季度至少开展1次作业。 |
|  |  | ☑（3）发生公共卫生事件时，邀请专业单位开展消毒、检测等工作。 |

3.5绿化服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ☑（1）制定绿化服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | ☑（2）做好绿化服务工作记录，填写规范。 |
|  |  | ☑（3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。 |
|  |  | ☑（4）相关耗材的环保、安全性应当符合规定要求。 |
| 2 | 室外绿化养护 | ☑（1）根据生长环境、植物特性进行除草、灌溉、施肥、整形修剪、防治病虫害等。 |
|  |  | ☑（2）根据生长情况修剪绿地，绿地内无枯草、无杂物，无干枯坏死和病虫侵害，基本无裸露土地。 |
|  |  | ☑（3）定期修剪树木、花卉等，灌乔木生长正常、造型美观自然、花枝新鲜，无枯叶、无病虫、无死树缺株。 |
|  |  | ☑（4）绿篱生长造型正常，颜色正常，修剪及时，基本无死株和干死株，有虫株率在10%以下。 |
|  |  | ☑（5）清除花坛和花景的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，做好病虫害防治。 |
|  |  | ☑（6）水池水面定期清理，无枯枝落叶、水质清洁。 |
|  |  | ☑（7）根据病虫害发生规律实施综合治理，通常在病虫率高时，以药剂杀死病虫，以确保植物良好生长。产生垃圾的主要区域和路段做到日产日清。 |
|  |  | ☑（8）雨雪、冰冻等恶劣天气来临前，专人巡查，对绿植做好预防措施，排除安全隐患。 |
|  |  | ☑（9）恶劣天气后，及时清除倒树断枝，疏通道路，尽快恢复原状。 |

3.6保安服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ☑（1）建立保安服务相关制度，并按照执行。 |
|  |  | ☑（2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。 |
|  |  | ☑（3）配备保安服务必要的器材。 |
|  |  | ☑（4）做好监控录像保密和保存工作，查看监控录像须征得采购人领导同意后方可进行查看。 |
|  |  | ☑（5）上海路5号门岗须配备礼仪岗 |
| 2 | 出入管理 | ☑（1）办公楼（区）主出入口应当实行☑24小时值班制。 |
|  |  | ☑（2）设置门岗。 |
|  |  | ☑（3）在出入口对外来人员及其携带大件物品、外来车辆进行询问和记录，并与相关部门取得联系，同意后方可进入。 |
|  |  | ☑（4）大件物品搬出有相关部门开具的证明和清单，经核实后放行。 |
|  |  | ☑（5）排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时通知公安机关进行处理。 |
|  |  | ☑（6）配合相关部门积极疏导上访人员，有效疏导如出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。 |
|  |  | ☑（7）根据物业服务合同约定，对物品进出实行安检、登记、电话确认等分类管理措施。大宗物品进出会同接收单位收件人审检，严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。 |
|  |  | ☑（8）提供现场接待服务。 ①做好来访人员、车辆进出证件登记，及时通报。 ②严禁无关人员、可疑人员和危险物品进入办公楼（区）内。 ③物品摆放整齐有序、分类放置。 ④现场办理等待时间不超过5分钟，等待较长时间应当及时沟通。 ⑤对来访人员咨询、建议、求助等事项，及时处理或答复，处理和答复率100%。 ⑥接待服务工作时间应当覆盖采购人工作时间。 ⑦与被访人进行核实确认；告知被访人的办公室门牌号；告知访客注意事项（根据实际需要填写注意事项）。 |
| 3 | 值班巡查 | ☑（1）建立24小时值班巡查制度。 |
|  |  | ☑（2）制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。 |
|  |  | ☑（3）巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。 |
|  |  | ☑（4）收到监控室指令后，巡查人员及时到达指定地点并迅速采取相应措施。 |
|  |  | ☑（5）对楼内公共区域、车库、关键部位及服务区内围墙、楼宇定时巡更，做好治安、消防与交通巡查，并做好巡查记录。 |
|  |  | ☑（6）对管辖区域内发生的治安警、火警及争吵斗殴等突发事件果断处理，及时报警和报告，并与相关部门配合处理突发事件，必要时与公安部门联系、沟通、协调。 |
|  |  | ☑（7）负责服务区域内电动车充电设施巡查，每日巡查不少于4次。 |
|  |  | ☑（8）定期检查消防器材，对需更换新的要及时提交书面报告。 |
|  |  | ☑（9）定期定标准检查安全出口、疏散通道内的应急照明是否完好，发现问题及时报告。 |
|  |  | ☑（10）预防和制止违反消防管理的行为，包括： ①在有易燃、易爆物品的地方违反禁令，吸烟、使用明火的； ②故意阻碍消防通道或扰乱火灾现场秩序的； ③指使或者强令他人违反消防安全规定，冒险作业的； ④违反消防安全规定，占用防火间距或者搭棚、盖房挖沟、砌墙堵塞消防车通道的； ⑤埋压、圈占或损毁消防火栓、水泵、蓄水池等消防设施或者将消防器材、设备挪作他用，不加改正的。 |
|  |  | ☑（11）做好对办公区内用水电气设备的日常巡查管理，杜绝跑冒滴漏、浪费能源的问题，发现故障及时报修，按时关闭水电气等用电设备开关。 |
| 4 | 监控值守 | ☑（1）监控室环境符合系统设备运行要求，定期进行检查和检测，确保系统功能正常。 |
|  |  | ☑（2）监控设备24小时正常运行，监控室实行专人24小时值班制度。 |
|  |  | ☑（3）监控记录画面清晰，视频监控无死角、无盲区。 |
|  |  | ☑（4）值班期间遵守操作规程和保密制度，做好监控记录的保存工作。 |
|  |  | ☑（5）监控记录保持完整，保存时间不应少于90天。 |
|  |  | ☑（6）无关人员进入监控室或查阅监控记录，经授权人批准并做好相关记录。 |
|  |  | ☑（7）监控室收到火情等报警信号、其他异常情况信号后，及时报警并安排其他安保人员前往现场进行处理。 |
| 5 | 车辆停放 | ☑（1）车辆行驶路线设置合理、规范，导向标志完整、清晰。 |
|  |  | ☑（2）合理规划车辆停放区域，张贴车辆引导标识，对车辆及停放区域实行规范管理。 |
|  |  | ☑（3）严禁在办公楼的公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放车辆或充电。 |
|  |  | ☑（4）非机动车定点有序停放。 |
|  |  | ☑（5）发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过3分钟。 |
|  |  | ☑（6）机械车位管理人员必须持证 |
| 6 | 消防安全管理 | ☑（1）建立消防安全责任制，确定各级消防安全责任人及其职责。 |
|  |  | ☑（2）消防控制室实行24小时值班制度，每班不少于2人。值班人员必须持有中级证书。 |
|  |  | ☑（3）消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道、消防车通道可随时正常使用。 |
|  |  | ☑（4）易燃易爆品设专区专人管理，做好相关记录。 |
|  |  | ☑（5）定期组织消防安全宣传，每半年至少开展1次消防演练。 |
| 7 | 突发事件处理 | ☑（1）制定突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。 |
|  |  | ☑（2）建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。 |
|  |  | ☑（3）识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。 |
|  |  | ☑（4）每半年至少开展1次突发事件应急演练，并有相应记录。 |
|  |  | ☑（5）发生意外事件时，及时采取应急措施，维护办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。 |
|  |  | ☑（6）办公区域物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。 |
|  |  | ☑（7）事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。 |
| 8 | 大型活动秩序 | ☑（1）制定相应的活动秩序维护方案，合理安排人员，并对场所的安全隐患进行排查。 |
|  |  | ☑（2）应当保障通道、出入口、停车场等区域畅通。 |
|  |  | ☑（3）活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事故的处置工作，确保活动正常进行。 |

3.7会议服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | ☑（1）安全保密，快速反应，优质服务。 |
|  |  | ☑（2）制定完善的会议服务制度，提供优质服务，确保提供一个安全文明的会议活动场所。 |
| 2 | 卫生保洁 | ☑（1）会场内所有地面、桌面、墙面保洁工作。 |
|  |  | ☑（2）接待室内地面保洁、除尘工作。 |
|  |  | ☑（3）会前、会中、会后卫生间及过道等保洁工作，保证卫生间无异味，无水渍，洗手台台面无尘、无水渍，卫生间用纸及擦手纸用量充足，及时更换。 |
|  |  | ☑（4）区域内保洁工具清洗干净后，摆放整齐，统一放置。 |
|  |  | ☑（5）完成采购人交办的其他保洁事务。 |
| 3 | 会前准备 | ☑（1）客服部根据物业服务要求，填写会议登记表。 |
|  |  | ☑（2）根据会议通知调整会议室布局、座位摆放、台布摆放、席卡规范等。 |
|  |  | ☑（3）根据会议要求，门口摆放会议指示牌，引导牌。 |
|  |  | ☑（4）提前做好会场的清洁工作，包括检查卫生间的卫生状况。 |
|  |  | ☑（5）检查会场灯光、空调、通风等设备，发现问题在会议开始前及时解决。 |
|  |  | ☑（6）检查会议资料是否完好，文具（纸、笔等）、茶具（水瓶、茶杯、茶叶、湿毛巾等）。 |
|  |  | ☑（7）重要会议联系电梯工提前半个小时控梯。 |
| 4 | 会中服务 | ☑（1）会议开始前半小时到达会场，做好会前礼仪接待引导工作。 |
|  |  | ☑（2）协助会议签到。 |
|  |  | ☑（3）协助会议文件的派发。 |
|  |  | ☑（4）会议开始的茶水服务，按时间点进入会场续杯（一般会议开始后第一次加水15分钟，第二次20分钟，第三次25分钟，按实际喝水速度不超过25分钟进去续水），注意操作规范，合盏时动作缓而轻，避免杯盖相撞而发出声响。 |
|  |  | ☑（5）与订会部门确认会议大约结束时间，提前在会议室门口准备，确认会议结束后及时打开大门，行注目礼，送行。 |
| 5 | 会后整理 | ☑（1）会议结束后检查会场有无遗漏物品，清洁整理会场。 |
|  |  | ☑（2）关闭会场灯光、空调、开水炉等设备，并锁好会议室门。 |
| 6 | 会务人员礼仪形象要求 | ☑（1）仪表仪容：①当班时间着工作服、佩戴工号牌、化淡妆到岗；②在岗位保持站立姿势，面带微笑在前台内迎宾，向客户致意；③工作时间内不得穿拖鞋或凉拖；④不得浓妆艳抹，染彩发、烫怪发型，涂有色指甲油。 |
|  |  | ☑（2）行为规范——仪态：站姿要求自然、轻松、优美、挺拔，不可靠墙或斜倚；坐姿要求端庄、稳重，不可前俯后仰；走姿要求充满活力，自然大方；蹲姿要求两腿并拢，微微屈膝，侧下腰拿取物品，不可弯腰跷臀部；手势要求优雅、含蓄，五指并拢伸直，不可只用食指指指点点，要采用手掌式。 |
|  |  | ☑（3）行为规范——规范用语：“您好，请这边请”，遇拐弯和台阶处要说“请小心”。 |
| 7 | 会议服务范围及重点保障 | ☑（1）负责会议服务，提供水利大厦8楼、18楼、19楼、24楼、水务楼1楼、2楼、14楼等（上述重点保障）及采购人通知指定的会务保障。 |
|  |  | ☑（2）会前根据会议要求和参会人数布置会场，根据会议组织者的需要将指示牌、会标、签到表、座椅、席卡、笔、纸、资料、毛巾、茶水等放置到位。 |
|  |  | ☑（3）提前一小时将会议室灯、门、空调、开水、话筒、音响、视频等一切设备准备就绪。 |
|  |  | ☑（4）会议室自行管理的，其设备调试由会议组织者自己负责，保证会场卫生、安全。 |
|  |  | ☑（5）开会时，必须按照要求在会场内服务，为参会人员提供必要的茶水提供和定时续水服务（如迎宾、沏茶、更换毛巾等）。 |
|  |  | ☑（6）会后关闭设备及会议室门窗并做好室内清场、保洁和安全检查。 |

3.8客服服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ☑（1）客服人员统一服装，仪容得体，姿态端正，举止大方，精神饱满，微笑服务，随叫随应，耐心细致，热情周到。 |
|  |  | ☑（2）建立大会议室客服管理制度，制定相应的服务规程，认真落实到人。 |
| 2 | 门厅前台接待 | ☑（1）负责门厅前台接待服务，来客进出应主动趋前，热情招呼，问清对方事由及被访者姓名，用柔和的语调与被访者联系，正确指引来客。 |
|  |  | ☑（2）遇有上级领导来访，要引领领导至电梯并送达要到的楼层。 |
| 3 | 报刊邮件分发 | ☑（1）负责办公区报刊邮件分发工作，按相关要求分类、分项、分发投递。 |
|  |  | ☑（2）指定的部门报刊信件需递送到办公室内，准确无误及时送达。 |
| 4 | 电梯操作服务 | ☑（1）负责会议迎宾特殊需求时的电梯操作。 |
|  |  | ☑（2）重、大物件运送的电梯操作服务（需要时）。 |
|  |  | ☑（3）安全、准确、及时将来访领导送达相关楼层或将设备运至相关楼层。 |
| 5 | 值班室服务 | ☑（1）负责每日总值班室寝具更换。 |
|  |  | ☑（2）更换防汛值班室、休息室的寝具（根据要求更换），要求铺设平整、摆放规范。 |
| 6 | 其他勤务工作 | 完成采购人交办的其他相关勤务工作。 |

- 4.物业管理服务人员需求

4.1人员条件

物管选派的所有工作人员，必须遵守国家的法律、法规及采购人的各项规章制度；未经许可不得擅入保密区，须具有良好素养，上岗资质，政治清白（本项目所有物业服务人员均须向采购人提交书面无不良记录及犯罪记录后上岗），无不良记录及嗜好，爱岗敬业、工作勤快，礼貌待人、和蔼处事，相貌端正、着装统一，身材适中、身体健康（提供健康证）的基本条件和要求。

4.1.1项目经理

项目经理，具有大专以上学历（或相当学历），并具有3年以上该岗位管理经验，确定实际派往并组织管理，不能派往则视为违约。

4.1.2安保人员

派驻本项目办公楼的安保主管中具备大专（含）以上学历的，有退伍证的，持有公安机关核发的保安员证的人员优先。保安人员（须男性）持有公安机关核发的保安员证，掌握基本安全护卫技能，熟悉物业管理及有关法律法规，能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备；熟悉各类应急预案，能处理各类突发事件；熟悉所有紧急联络电话。

其中礼仪岗需高中以上文化，身体健壮（值勤和巡逻岗身高1.75M以上），有责任心，要有处理突发事件的经验；保持良好上岗仪态，做到文明礼貌值勤，能够较快熟悉人员及办公环境，值班人员上岗时必须遵守“五不”，即不喝酒，不抽烟，不擅离工作岗位，不迟到早退，不做与工作无关的事。

车管员需高中以上学历，地下车库管理员须持有特种设备操作证，持有效Q10证，有立体车位管理经验。

4.1.3工程人员

驻本项目的工程主管具备大专（含）以上学历，具有高压电工证、工程师职称、制冷与空调设备安装修理作业证、特种设备作业电梯安全管理员A证的优先。

水电工需高中以上文化（或相当学历），必须持有有效电工证上岗，具有5年以上水电维修工作经验，熟练掌握水、电维修知识，能排除办公区内较为复杂故障的能力。

以上技术人员必须持有该行业颁发的有效上岗证书，能够较快熟悉本办公区设备使用和维保工作。工程管理部需提供一名技术人员常驻项目所在地附近，保证20分钟内能赶到。

4.1.4配电值班

高压值班人员需高中以上文化（或相当学历），必须持有有效高压电工证上岗，具有5年以上高压值班倒闸操作经验，并具有一般故障排除能力。

4.1.5消防、监控值班

消防、监控值班人员需高中以上文化（或相当学历），上岗时具备中级消防设施操作员证书，具有3年以上工作经验，能排除一般本岗位设备故障和消防火情处置的能力，适应倒班工作。

4.1.6保洁人员

保洁人员需初中以上文化，其中至少一名高中以上文化（或相当学历），具有5年以上花卉栽培、养护、修剪专业知识，并具有高档花卉养护经验。

4.1.7客服人员

客服人员（须女性），五官端正，形象好，气质佳，有亲和力；普通话标准，身体健康；大专及以上学历；身高不低于165CM；具有从事客户服务两年以上工作经验；熟悉掌握客户服务流程；具备很强的语言及书面表达能力；处理问题过程中应具备较强的分析及判断能力，并具有独立处理问题的能力；具备良好的沟通协调、人际交往能力；具有良好的客户服务意识以及高度的责任心和认真负责的工作态度；负责信件、报纸的分发，报修联络，进出大厅人员登记管理，水电费分摊折算等工作。（至少有两人持有电梯操作员证书，所有人员需经采购人现场面试合格方可使用）

注：物业管理单位在实施定期外墙清洗前必须与采购人商定具体实施方案、时间，并负责提供特种行业资质证书、特种岗位上岗证（高空作业证），须所有人员提供健康证及有效证件复印件供采购人备案。

4.2物业人员岗位配备表（至少满足）

| 序号 |  | 岗位设置 | 人员配备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 项目经理 | 1人 |
| 2 | 安保人员 | 安保主管、礼仪岗、门岗、大厅岗、车辆进出管理、非机动车管理员、立体车位管理员 | 24人 |
| 3 | 工程人员 | 工程主管、维修人员 | 5人 |
| 4 | 配电值班 | 配电值班人员 | 6人 |
| 5 | 消防监控值班 | 消防监控值班 | 12人 |
| 6 | 保洁人员 | 保洁主管、办公区保洁以及花卉管理 | 22 |
| 7 | 客服人员 | 前台 | 2人 |
|  |  | 会务客服 | 11人 |
| 合 计 |  |  | 83人 |

注：供应商应当按国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等。

供应商应当自行为服务人员办理必需的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均应当考虑在报价因素中。

4.2.1本项目服务的团队人数不得少于采购人需求核定的83人配备。

4.2.2为本项目服务的团队人员经采购人同意后，方可更换；且更换后的人员须符合招标文件上对该岗位的配置要求，并经采购人同意后，方可更换上岗。采购人认为需要更换的人员，中标人应在采购人规定的时间内，更换为符合文件和采购人要求的人员。

4.2.3 供应商按劳动法规定规范用工，与劳动者签订劳动合同，按规定时间、标准支付工资和缴纳社会保障金。

4.2.4服务人员应符合本工作的身体健康状况，无重大疾病或传染病，精神饱满，统一服装，规范整齐，具备较高的道德品质、较强的责任心、良好的服务意识。

4.2.5 供应商应对服务人员购置相关保险，因意外造成的伤害由供应商负责。

4.2.6 中标供应商保证按投标文件所列人员全部上岗，有专门的培训部门和制度，有新进员工上岗前培训计划及针对本项目成交后员工培训计划，本项目员工上岗培训率应达到100％。

4.2.7合同签订后，3日内主要管理人员到岗，7日内其他工作人员到岗。

4.2.8合同到期后，因不可抗力因素影响，无法保证服务连续性，供应商需按照原合同价格（每月单价）继续提供最高不超过三个月的物业服务。

四、商务要求

1.合同期限

本项目服务期为三年。采取一次招标三年沿用，实行一年一签合同的办法。

2.付款方式

每季度对物业服务进行一次考核，根据每季度考核情况按季结付季度款，综合考核得分达90分，季度物业费全额支付，低于90分的每少1分，扣10000元。付款前中标供应商需提供合格的发票，因中标供应商未及时提交发票造成付款时间顺延的，采购人不承担延迟付款的违约责任，收到发票后10个工作日支付。

江苏省水利厅机关办公区物业服务管理考核表

一、基础考核标准（总得分：20分）

| 序号 | 项目 | 考 核 内 容 | 分值 | 考核 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪容仪表 | 1、各类工作人员按规范着装 | 2 |  |
|  |  | 2、正确使用文明礼貌用语 | 2 |  |
| 2 | 遵章守纪 | 1、遵守采购人的各项规章制度 | 2 |  |
|  |  | 2、严格履行各岗位的交接班手续，记录完整、清晰 | 2 |  |
| 3 | 工作态度 | 1、履行岗位职责，规范操作 | 2 |  |
|  |  | 2、协作性事务不推诿、主动配合完成 | 2 |  |
| 4 | 工作质量 | 1、按要求配备物业管理服务人员，人员无缺岗，技术人员持证上岗 | 4 |  |
|  |  | 2、月累计无事故、事件发生 | 2 |  |
|  |  | 3、无因服务态度或失职行为引起的有效投诉 | 2 |  |
| 二、各岗位考核标准（总得分：80分） |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 考核内容 | 分值 | 考核 得分 |
| 1 | 保洁服务 | 1、每天按时按要求对项目服务区域内办公区、大厅、卫生间、开水间、公共走廊、门厅等区域进行清洁保洁 | 5 |  |
|  |  | 2、对办公楼、道路、停车场、绿化带进行规范化保洁并擦拭各类标识牌、灯具 | 4 |  |
|  |  | 3、完成指定领导的办公室、各类会议室保洁工作 | 4 |  |
|  |  | 4、定期清理雨、污水池、排水沟渠、定期清扫天台、雨篷；定期清洗外墙、垃圾桶、果皮箱 | 5 |  |
| 2 | 绿化服务 | 1、根据季节、天气调整管养方法，保证苗木生长良好 | 2 |  |
|  |  | 2、办公区大厅内盆景、盆花随季节及时调换 | 2 |  |
|  |  | 3、厅领导及会客室的花卉每周调换，确保花卉生长旺盛 | 2 |  |
|  |  | 4、定期修剪、施肥、防治病虫害 | 2 |  |
| 3 | 工程服务 | 1、按服务要求每天巡视相关设备、设施、随坏随修 | 5 |  |
|  |  | 2、急修随叫随到，及时修复，若不能及时修复，要有合理解释和应急措施，做出限时承诺 | 5 |  |
|  |  | 3、24小时配电值班，确保供电等各类系统运行良好 | 5 |  |
|  |  | 4、协助甲方做好节电、节水等节能工作 | 5 |  |
| 4 | 安全保卫 | 1、严格执行来人来访管理制度，严格来客登记手续 | 4 |  |
|  |  | 2、无因物业管理失职而发生在区域内的物品失窃、损毁等现象 | 4 |  |
|  |  | 3、安保人员实行24小时值班巡逻制度，前台接待岗24小时值班。保安人员熟悉办公区环境，文明值勤，每2小时大楼巡视一遍 | 4 |  |
|  |  | 4、停车场有明确的停车指示牌，停放有序，无堵塞现象，机动车辆进出有引导、有登记 | 4 |  |
|  |  | 5、危及人身安全处设有明显标志和防范措施。施工维修有提醒标志 | 4 |  |
| 5 | 会务服务 | 1、根据会务规定的规格，做好接待，会务用品准备 | 5 |  |
|  |  | 2、会务布置、座位排放，会场环境、预案报经甲方审核 | 2 |  |
|  |  | 3、迎宾、会中茶水（饮料等）供应，与会者满意 | 5 |  |
|  |  | 4、会后及时清理，清洁并记录会务物质材料消耗账目 | 2 |  |
| 6 | 考核分汇总 |  | 100 |  |

3.违约责任

合同到期时，中标人必须支持采购人工作，协助做好新旧两家服务单位的平稳过渡和交接工作。合同到期进行交接手续时，暂扣本年度最后一个月的管理服务费作为风险担保金。合同结束交接顺利完成后十五天内，采购人付清全部尾款（含风险担保金）。按季度对中标供应商进行考核，若两次考核不合格（考核评分低于80分），采购人有权终止合同。日常工作中因中标方工作失职的原因，发生重、特大安全责任事故，除赔偿损失外，采购人也有权终止合同。

4.报价要求

（1）投标应以人民币报价。以报实价为准，报价时应考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标最终成交，总价将包定，合同期内不予调整。

（2）供应商应与投入本项目的所有服务人员依法建立劳动关系，并签订劳动合同。人员工资应符合南京市现行法规要求。供应商应严格执行南京市工资标准的有关规定，承担其员工的劳动报酬、福利待遇，依法为本项目所有员工缴纳规定的各项社会保险及公积金（五险一金），承担未正确执行劳动用工规定所产生的法律责任。聘用原缴纳农保以及下岗再就业的员工后，要求签订劳动合同并按规定在本企业缴纳五险一金，并在《投标报价明细表》中详细列明。

（3）投标报价是根据招标文件所确定的管理服务范围内的全部工作人员和内容的价格体现，是为完成招标文件规定的服务管理工作所涉及的一切费用，包括但不仅限于以下内容：

1）人员费用（36个月工资、员工“五险一金”社会保障费用、全年福利、培训、体检、高温费、服装费、通讯费、劳保防护、法定节假日加班费、年终奖金、利润、税金及其他费用等）。

2）法定节假日加班费。法定节假日在岗人数不少于投入总人数的20%，计算公式为：人员月工资÷21.75天×3倍×在岗人数×13天×3年，供应商报价中的法定节假日人员加班费不得低于上述要求。

5、项目管理服务方案

投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的服务方案包括但不限于以下内容：

5.1物业管理总体实施方案：投标人应根据采购需求和本项目实际，提供本项目项目运营和管理的总体服务方案，方案应包括：1)本项目管理理念；2)管理工作目标；3)项目服务定位；4)服务设想及策划；5)重点、难点把控等情况的分析应对；6)制度建设；7)档案管理；8)服务公示；9)便利创新服务；10)人员稳定工作措施等。要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目各项服务要求。

5.2管理模式、运作流程：投标人针对本项目的特点提出高效的管理模式侧重组织、制度保障和考评；运作流程从日常操作到优化闭环。

5.3安保服务方案：投标人应根据采购需求和本项目实际，制定相应的安全保卫和消防监控服务方案。1）提供安全保卫和消防监控服务的总体服务设想、服务于本项目的重点、难点、思路等。2）岗位设置、分工职责、各类规章制度及针对该项服务所做的规划等。3）制定具体的实施流程、实施方案及质量标准等内容。4）协调联动安全保卫和消防监控服务的统筹。5）安全防范措施等。要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目服务要求。

5.4保洁工作服务方案：投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的保洁服务方案包括但不限于以下内容：1)提供保洁服务的总体服务设想、服务于本项目的重点、难点、思路等。2)岗位设置、分工职责、工作流程、各类规章制度及针对保洁所做的规划等。3)制定具体的实施流程、实施方案等内容。要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目服务要求。

5.5会务工作服务方案：投标人针对本项目特点，提供会议服务方案方案，投标人会务服务保障应高标准、全方位、优质规范，确保礼仪服务达到四星宾馆服务标准，对临时或紧急会务有快速的响应对策。

5.6突发事件应急处理方案：投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的安全与应急处置服务方案：包含1）应急队伍；2）机械及设备配置；3）响应时间；4）大风、大雨、大雪、冰冻等灾害性天气等应急预案；5）举办大型活动等应急保障预案6）安全生产事故、消防事故、交通安全事故、水电安全事故、人身伤亡等应急预案；7）应急预案演练台账资料管理。要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目服务要求。。

5.7办公能源节约方案：针对项目现状包括但不限于照明系统、空调使用、办公设备、公共设施、日常用水等提供切实可行的节能方案，并设定节能目标。

5.8进场交接过渡方案：中标人应在物业服务项目正式实施前，提供本项目保洁、安全保卫和消防监控、配电房服务等的交接及实施方案，方案在取得采购人的认可后方可进行具体的实施工作。要求中标人有丰富的服务项目交接成功实施经验，以确保本项目整体实施进度。任何由于投标人的原因，造成本项目进度滞后从而给采购人带来影响并造成损失的，由中标人承担相应的责任。

5.9人员配备方案：投标人提供拟配置人员的年龄、学历、工作经验、特长，并包含以下内容：1）本项目管理人员一经确定，未经采购人同意不得随意更换。2）驻场项目经理要求具备良好的沟通和协调能力，团队合作精神和领导能力，能够带领团队高效完成工作任务，能快速融入新环境。3）所有员工必须经过岗前培训，培训合格方能入职，物业员工需具有垃圾分类、节能环保、控烟意识，特殊岗位需熟悉特种设备操作技术。4）投标人所投服务所有人员（含管理人员）必须专职为采购人服务，不得兼职。5）本项目中凡要求按照国家相关规定持证（包括但不限于上岗资格证等）上岗的人员，投标人相关人员均须按文件要求100%持有效证件上岗，并由投标人承担证书及其相关费用。

5.10培训方案：投标人应根据采购需求和本项目实际提供培训方案，投标人有岗前培训，服务人员 100%经过岗前或在岗培训，考试合格才能独立上岗。投标人需为保障服务有序开展设置培训内容，针对普通一线员工培训流程，制定培训计划（包含培训内容、培训组织、培训时间、培训频次等内容）要求每周有班会、每月至少对员工进行一次再培训，投标人的各岗位员工必须参与中心组织的安全生产、消防安全、应急演练等专业培训。

6、投标人需具备良好的质量管理水平，优化资源利用效率，保障员工健康和安全，以保障本项目的顺利实施。供应商具备完善的质量管理体系、职业健康安全管理体系认证、物业专业服务认证的优先。

7、投标人应为本项目配备具有丰富物业管理经验的服务团队，拟派驻本项目的服务人员具有类似本项目的非住宅物业项目的组织协调、秩序维护、安保工作经验的优先。未经采购人认可，不可随意更换。

8、投标人需具备丰富的物业服务的相关承接经验，确保本项目的顺利实施，投标人具有自2023年5月1日以来非住宅物业管理服务业绩（服务范围同时包含与本项目类似的保洁服务、会议服务、保安服务和公用设施设备维护等上述所有内容），自2023年5月1日至投标截止时间管理项目无重大及以上安全事故。

9、投标人使用物业智能化管理平台在实际物业服务过程中运用有效提高管理品质及效能。

9.其他要求

- （1）采购人因工作需要，除完成常规工作以外需要额外人员加班或值班的，采购人根据内部管理规定进行费用补贴并结算。

（2）水务楼内3、4、5层为食堂区域（食堂楼层物业负责东西两侧楼梯安全通道卫生保洁工作，该区域其他部分卫生保洁工作由食堂承包商包干），供应商须做好与食堂承包商卫生保洁衔接工作。

（3）需提供承诺（内容及格式如下）

承 诺 书

我们在此郑重承诺如下：

一、派往该项目的项目经理、主管人员及提供资格证书的人员应与投标文件中配备人员相一致。因不可抗力等因素需要更换的，提出书面报告后须采购人同意后更换。

二、如遇突发事件包括但不限于防汛抗旱防台风等需要24时值班响应。（响应人员包括但不限于保安、保洁、客服、工程人员）

三、汛期保障工作，供应商须无条件服从采购人的工作需要，提供包含不限于24h的安保、保洁、客服、工程等保障工作。

四、供应商承诺项目配置人员工资标准不低于投标文件中工资标准；供应商应在中标后每月向招标人提供所有配置人员的工资明细用于核对，若发现存在少发现象，则采购人在物业费用中相应扣除；若发现实际配置人员与采购人需求严重不符情况（持证情况等），采购人则视为该岗位缺岗，采购人在物业费中相应扣除。

五、完全响应采购人的监督、考核验收方案。

投标人（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

日期：

五、其他要求

1.项目属性:服务类项目。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.采购本国产品的支持政策

7.1 当采购包中含有货物的，供应商为该采购包提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该供应商提供的整个采购包成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商整个采购包给予价格评审优惠，即对该供应商整个采购包的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.2 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评标方法与评标标准

（一）投标报价（15分）

1.1价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分15分，其他响应供应商的价格分统一按照以下公式计算：报价得分=（评标基准价/该供应商的投标报价）×15分。（保留小数点后两位）。

（二）技术服务方案（48分）

2.1物业管理总体实施方案 （5分）。投标人根据招标文件中的服务要求和本项目实际，制定总体服务方案，评委根据投标人提供的总体服务方案进行评审。方案优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合或未提供不得分。

2.2管理模式、运作流程（5分）。投标人根据招标文件中的服务要求和本项目实际提供本项目管理模式、运作流程，方案优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合或未提供不得分。

2.3安保服务方案（5分）。投标人根据招标文件中的服务要求和本项目实际提供本项目安保服务方案，方案优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合或未提供不得分。

2.4保洁工作服务方案（5分）。投标人根据招标文件中的服务要求和本项目实际提供本项目保洁工作服务方案，方案优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合或未提供不得分。

2.5会务工作服务方案（5分）。投标人根据招标文件中的服务要求和本项目实际提供本项目会务工作服务方案，方案优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合或未提供不得分。

2.6突发事件应急处理方案（5分）。投标人根据招标文件中的服务要求和本项目实际提供本项目突发事件应急处理方案，方案优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合或未提供不得分。

2.7办公能源节约方案（4分）。投标人根据招标文件中的服务要求和本项目实际提供本项目办公能源节约方案，方案优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合或未提供不得分。

2.8进场交接过渡方案（4分）。投标人根据招标文件中的服务要求和本项目实际提供进场交接过渡方案，方案优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合或未提供不得分。

2.9人员配备方案（5分）。投标人根据招标文件中的服务要求和本项目实际提供本项目人员配备方案，方案优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合或未提供不得分。

2.10培训方案（5分）。投标人根据招标文件中的服务要求和本项目实际提供本项目培训方案，方案优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合或未提供不得分。

（三）人员资质与配备（20分）

3.1项目经理（8分）。供应商拟派驻本项目的项目经理具备大专（含）以上学历的得2分。在与采购人相类似的非住宅物业服务项目的业绩（服务内容必须包含保洁服务、会议服务、保安服务、公用设施设备维护）中担任项目经理或者副经理的并且业主评价优秀的，每提供一个业绩证明材料（每个业绩证明材料服务期不低于1年，同一个项目不重复计分）的得2分，最高得6分。关于业绩证明材料，投标文件中须提供合同复印件或扫描件并加盖业主方公章、业主方管理部门盖章评价优秀的证明材料复印件或扫描件，提供出具单位联系人和联系方式，缺一不可。

3.2工程主管（6分）。供应商拟派驻本项目的工程主管具备大专（含）以上学历的得2分，具有高压电工证得1分，具有工程师职称的得1分，具有制冷与空调设备安装修理作业证得1分，具有特种设备作业电梯安全管理员A证得1分，本项最高得6分。

3.3安保主管（6分）。供应商拟派驻本项目办公楼的安保主管中具备大专（含）以上学历的得2分，有退伍证的得2分，持有公安机关核发的保安员证得2分，本项最高得6分。

备注：上述人员证书须在有效期内，提供相关证书、证件的复印件或扫描件，同时提供投标单位近三个月内为以上人员缴纳的任意一个月的社保缴费证明材料复印件或扫描件并加盖投标单位公章，社保证明材料具有可验证的二维码或者具有社保管理部门印章，以便于验证真伪。

（四）履约能力（17分）

4.1业绩案例（6分）。投标人自2023年5月1日至投标截止时间，具有与采购人相类似的非住宅物业服务项目的业绩（服务范围同时包含保洁服务、会议服务、保安服务和公用设施设备维护等上述所有内容），每提供一个业绩证明材料的得1分，本项最高得6分，服务内容不全或没有的不得分。

备注：投标文件中须提供合同复印件或扫描件并加盖业主方公章、相应服务费发票复印件或扫描件、业主方管理部门盖章的证明材料复印件或扫描件，提供出具单位联系人和联系方式，缺一不可。证明材料内容能反映评审要求要素（日期、服务内容等），时间以合同签订时间或证明材料注明的时间段为准。在同一家单位服务的不同物业合同只算一个业绩。

4.2服务评价（4分）。投标人提供与上述4.1项业绩项目对应的业主单位出具的对物业服务满意或优秀或同等级的评价证明材料复印件或扫描件，每提供1个得1分，本项最高得4分（证明材料需业主单位盖章，提供出具单位联系人和联系方式，满意度为一般或者差的不得分）

4.3物业智能化管理平台（3分）。投标人使用物业智能化管理平台在实际物业服务过程中运用有效提高管理品质及效能得3分。需同时提供以下材料并加盖投标单位公章，缺一不可，否则不得分：（1）软件平台功能截图及说明；（2）客户使用证明材料复印件或扫描件；（3）投标人若自有该功能的，提供软件著作权证书（须含投标人名称）复印件或扫描件。如为购买或租用的，需提供有效购买或租用合同及软件著作权证书复印件或扫描件、与购买或租用合同付款要求相对应的部分银行资金往来证明，缺一项证明材料则该功能不得分。如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能提供相关材料证明该拥有著作权的软件具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。

4.4安全管理（2分）。投标人自2023年5月1日至投标截止时间管理项目无重大及以上安全事故，提供书面声明得2分。

4.5安全应急（2分）。供应商拟派驻本项目的工程部门提供一名技术人员常驻项目所在地附近，保证20分钟内能赶到，提供承诺书，得2分。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

采 购 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.2024或2025年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件10）

12.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件11）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：XXXX

采购编号：JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX

采购包号：XX

投标总报价（三年）

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表（采购包号：XX）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分项服务名称/货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期/服务期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和的比例为XX%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.分项服务不需填写品牌、规格型号、制造商、产地。

4.本采购包中含有货物时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

人员工资、社会保险和公积金三项费用报价表（采购包号：XX）

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价1 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 1.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
| 1.3 | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价1 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价2 | 要求说明 |
| 2 | 社会保险 费用 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 2.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  | 该人员正常缴纳社会保 险/如该人员依法享受社会保险费用缴纳减免政策，请在此框内进行说明 |
| 2.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价2 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价3 | 要求说明 |
| 3 | 住房公积金 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 3.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  | 该人员正常缴存住房公 积金/如该人员依法享受住房公积金缴存减免政策，请在此框内进行说明 |
| 3.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价3 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.本表仅适用物业管理服务品目政府采购项目，供应商需在投标（响应）文件中填报此表。

2.供应商在投标（响应）文件中响应的拟投入本项目的服务人员不得是全日制在校学生。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：XX）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：XX）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7         法人授权书

本授权书声明：XXXX（投标人名称）授权XX（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于XX年XX月XX日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日    期：

附件8              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人XX(姓名)代表我方XXXX（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，XX签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账        号：

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日      期：___年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：XX）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的XX（单位名称）采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日     期：___年___月___日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。    
附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：XX）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XX单位采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，     XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日     期：___年____月____日

附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：XX）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的政府采购活动，我联合体指定XX（供应商全称）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2.若我们联合中标、成交，XX（供应商单位1全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。XX（供应商单位2全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3.其中XX（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（£小型、微型企业 £残疾人福利性单位 £监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：___年____月____日

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12 实质性要求响应及偏离表（采购包号：XX）

| 序号 | 招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

附件13  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：XX）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                        邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。