启东市电子政务机房核心设备

更新维护项目

政府采购招标文件

项目编号：JSZC-320681-JZCG-G2026-0024

启东市公共资源交易中心

2026年5月15日

________________________________________________________________

地址：启东市金桥路199号

邮政编码：226200

江苏政府采购网

目 录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  投标文件格式

# 第一部分  投标邀请

受[启东市数据局]的委托，启东市公共资源交易中心就[启东市电子政务机房核心设备更新维护项目]（项目编号：JSZC-320681-JZCG-G2026-0024）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

[启东市电子政务机房核心设备更新维护项目]的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年6月5日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320681-JZCG-G2026-0024

项目名称：启东市电子政务机房核心设备更新维护项目

项目类型：货物

所属行业：工业

预算金额：55.9万元

最高限价：55.9万元

采购需求：详见招标文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见招标文件第三部分项目需求。

本项目是否接受联合体投标：否。

本项目是否接受分包：否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于非专门面向中小企业采购的项目，无落实政府采购政策需满足的资格要求。

3.本项目的特定资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起至2026年5月22日

地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

1.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册－获取“CA数字证书”－CA绑定与登录－网上报名－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）－将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－制作响应文件－导出加密的响应文件（后缀名为zip）－通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

2.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—苏采云—供应商进入—CA办理指南中《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。

4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作指南及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－已报名项目－报名详情页面内相应链接进行下载。

5.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6.请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2026年6月5日9点00分（北京时间）

逾时，交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

地点：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收。

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。

3.项目演示、样品、答辩等：无。

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：启东市数据局

地  址：启东市金桥路199号

联系人：黄先生

联系方式：0513-83312380

2.采购代理机构

名  称：启东市公共资源交易中心

地  址：启东市金桥路199号

联系方式：0513-83340291

3.软件技术支持

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806

第二部分  投标须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，启东市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由交易中心解释。

二、招标文件

1.招标文件构成

1.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

2.2采购人视情组织答疑会

3.招标文件的修改

3.1在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

3.2交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、开标一览表、分项报价明细表、其他证明文件等部分。投标人按“第五部分 投标文件格式” 及“苏采云系统”中电子投标（响应）文件格式目录要求的内容编写投标文件。

2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

3.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4.分项报价明细表

4.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价明细表。

4.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

5.技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表

5.1投标人需按招标文件中的技术要求与商务要求作出响应或偏离，并说明原因。

5.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

6.投标函和开标一览表

6.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

6.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

7.投标有效期

7.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

8.投标有效期的延长

8.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

1.投标文件的递交

1.1投标人应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》规定，在响应文件提交截止时间前按要求制作并上传电子响应文件。

2.投标截止日期

2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的拒收

3.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

4.投标文件的撤回和修改

4.1投标文件的撤回

4.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

1开标

1.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

1.2开标仪式由交易中心组织，在“苏采云”系统中进行开标，并公布各投标人的报价。

1.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》执行。

2评标委员会

2.1开标后，交易中心将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

3.4交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“苏采云”系统中作出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

5对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。进入评标程序后，资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加投标的资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度（包括技术部分、商务部分和其他投标材料的响应）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.8投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

6.1.10.1评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

6.1.10.2启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第① 项至第④ 项情形的，评标委员会应当要求相关供应商在合理的时间内通过“苏采云”系统对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30 分钟。其中，属于第3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审时可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）

6.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

6.1.13不同投标人的投标文件经系统查询Mac地址、标书制作工具客户端标识码一致的。（符合本条款不同的投标人不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）

6.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5因“苏采云”系统故障原因造成开评标无法继续进行的。

6.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

2.质疑处理

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

供应商于法定期限内提起质疑，向采购人或交易中心以书面形式提交质疑函。

交易中心政府采购项目质疑受理部门为政府采购科，联系地址：启东市金桥路199号，联系电话：0513-83340291。

采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3中标通知书

3.l中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书（详见招标文件第四部分）。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.合同信用融资扶持政策

根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

项目需求内容：

- 采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

启东数据局电子政务机房现有UPS电源系统自2013年投入运行，已持续使用超过12年，蓄电池自2019年更换后已使用6年，设备严重老化，运行可靠性显著降低，存在严重安全隐患。为提升机房供电安全保障能力，现计划对机房内基础设施（UPS设备及配电、蓄电池系统等）进行采购更新并维护。并对配套强电系统进行系统性改造，消除原有设计缺陷，包括将蓄电池柜开关更换为直流空气开关、增设市电检修断路装置等。将升级后的 UPS 及强电设施接入动环监控系统，实现实时监测。

拟采购UPS设备2台及配套配电系统改造，更换蓄电池等，所有设备提供5年原厂质保（蓄电池设备提供2年质保）；防火墙质保到期，现需采购原厂硬件质保服务，以保证电子政务机房稳定运行；拟计划资金55.9万元。

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《中华人民共和国网络安全法》

《数据中心设计规范》GB 50174

《低压配电设计规范》GB 50054

《不间断电源设备（UPS）第3部分：确定性能的方法和试验要求》GB/T 7260.3

《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1.电子政务机房基础设施更新与改造

档案馆机房新增一台60KVA UPS 主机，主楼机房新增一台30KVA UPS 主机，更换与UPS配套的电池组。

优化供电系统：包括更换ATS开关、增加UPS维修旁路、蓄电池柜直流空气开关、更换输入铜排生锈螺栓等。

优化动环系统：包括新增纳管主楼机房西侧供电柜。

2.电子政务外网安全设备维保服务采购

提供全新动环系统或将新增设备接入原有动环并提供五年动环系统软硬件原厂质保。

为确保本次电子政务机房核心设备更新的先进性、可靠性与可维护性，具体要求内容如下：

一、 UPS主机系统升级

对超期服役、存在安全隐患的旧UPS主机进行整体替换，部署高可靠、高效率的新一代设备。

档案楼一楼UPS间：新配置1套60KVA 塔式UPS主机系统，以满足该机房当前及未来的负载需求，提供清洁、稳定的不间断电力。

行政楼一楼UPS间：新配置1套30KVA 塔式UPS主机系统，确保为核心网络设备提供高质量的电力保障。

二、 输出配电系统优化改造

针对原有配电架构进行优化，提升供电可靠性与运维便捷性。

档案楼机房：构建分路独立控制的输出配电系统，实现为2个机柜供电柜的独立配电与管理。该设计可在对单路配电进行检修或维护时，不影响另一路所承载业务的正常运行，有效消除单点故障，实现“检修不停电”。

行政楼机房：采用集中管理的优化配电架构，配置1个机柜供电柜进行统一管理，简化布线，提升运维效率。

- 蓄电池组更换

全面更换老化及故障的蓄电池。

蓄电池更换：为行政楼与档案楼机房更换全部蓄电池组，确保后备供电时长符合设计规范。

四、硬件质保服务

对现有2台防火墙设备、提供1年质保服务。

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 购买服务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 启明星辰 | 硬件质保 |

其要求如下：

（1）质保期内提供原厂7×24小时全天响应技术支持服务，在任何时间出现故障时，确保能够得到及时响应和处理。

（2）质保期内定期对相关设备和平台的软件进行升级更新，包括安全漏洞修复、版本升级等服务。

（3）质保期内提供原厂设备维修和更换服务，解决硬件故障问题点，快速恢复业务，主要包括：

维修服务：对损坏的硬件部件进行修复等。

更换服务：使用原厂生产的全新配件更换损坏或老化的部件，保证配件与设备的兼容性和匹配度，维持设备的原有性能。

主要设备参数

| 序号 | 指标项 | 具体参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 | ▲1.UPS采用在线双变换技术，容量为60KVA和30KVA；整流与逆变侧的半导体应用IGBT，100%阻性负载系统效率≥94.7%，50%阻性负载系统效率≥96%，30%阻性负载系统效率≥96%，同时要求UPS具有较强的带载能力，输出功率因数≥0.9；需投标人提供产品彩页证明和第三方检测报告并加盖投标人公章。 |
| 2 |  | 2.交流输入电压范围138-485vac，输入功率因数0.99；外接电池电压：360VDC-528VDC，支持电池节数30~44节可调。 |
| 3 |  | 3.UPS输入频率范围：40—70Hz, 线性负载输入谐波电流总含量THDi＜3%； |
| 4 |  | 4.交流输出电压380V/400/415V AC±1%，100%线性负载时输出电压谐波失真度（THDv）＜1%， |
| 5 |  | 5.逆变输出具有较强的过载能力，优于且不低于下述标准：105%<负载≤110%时，60min后转旁路，110%<负载≤125%时，10min后转旁路，125%<负载≤150%时，0.5min后转旁路； |
| 6 |  | 6.整机辅助电源和风扇采用冗余设计，在辅助电源或风扇故障的情况下，系统依然可以继续工作，可靠性更高； |
| 7 |  | 7.具备超强的冷启动功能，在无市电情况下，可满载进行冷启动，满足用户的应急需求。缺相状态下能正常工作； |
| 8 |  | 8.大型中文屏幕显示LCD参数，最多可以支持500条历史告警记录存储，告警信息一键查询，通过系统运行状态指示灯，可实时显示系统运行模式及状态； |
| 9 |  | 9.整机采用塔式结构的同时，根据具体的应用场景，也可置于19英寸标准机架内，组装方式灵活多变，节省安装面积； |
| 10 |  | ▲10.自带SNMP卡，实现远程网络监控，可以方便地实现UPS的智能监控，包括近程点对点通信监控、中距离的通信监控和远距离的网络监控。实现了对UPS的运行状态、运行参数的实时监控；具备自动寻呼、发送E-mail和语言功能。提供证明材料并加盖投标人公章； |
| 11 |  | ★11.为保证所投UPS产品满足国家节能要求，需提供CQC节能认证证书和检测报告并加盖投标人公章。 |
| 12 |  | ▲12.为保证所投UPS产品质量满足使用要求，需提供第三方产品检测报告及认证证书并加盖投标人公章。 |
| 13 |  | ▲13.所投UPS产品经8、9烈度结构抗地震考核后，该设备符合结构抗地震性能规定的，需提供第三方产品检测报告及认证证书并加盖投标人公章。 |
| 14 | UPS质保 | ▲提供五年原厂质保服务（须出具质保服务承诺函，并加盖投标人公章）。 |
| 15 | 启明星辰防火墙1年质保函 | ★提供启明星辰防火墙1年质保函（须出具质保服务承诺函，并加盖投标人公章） |

技术参数要求中加“★”标志的为实质性指标，不允许有负偏离。

投标人须提供本项目相关质保服务，具体质保年限参照技术要求参数部分，本项目中所列设备质保期、系统集成维保服务期等各类期限从项目通过验收之日起开始计算。签订合同起，每月巡检一次直至完成更新施工。

- 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购清单

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 使用地点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频塔式UPS | 采用高频塔式设计，机框容量≥60kVA、输入输出制式为三相输入、三相输出、提供5年的原厂质保服务 | 台 | 1 | 档案楼机房 | 主要标的 |
| 2 | 档案楼蓄电池 | 12V100Ah、提供2年的质保服务 | 节 | 64 | 档案楼机房 |  |
| 3 | 高频塔式UPS | 采用高频塔式设计，机框容量≥30kVA、输入输出制式为三相输入、三相输出、提供5年的原厂质保服务 | 台 | 1 | 行政楼机房 | 主要标的 |
| 4 | 行政楼蓄电池 | 12V100Ah、提供2年的质保服务 | 节 | 64 | 行政楼机房 |  |
| 5 | UPS更换及配电改造 | 包含2个机房的UPS更换及供配电改造所需的所有耗材、施工 | 批 | 1 | 两个 机房 |  |
| 6 | 设备质保服务及升级优化 | 包含2个机房的设备质保服务及安全设施升级优化 | 项 | 1 | 两个 机房 |  |
| 7 | 防火墙硬件质保服务 | 启明星辰USG-FW-4000-T-NF3100两台 1年硬件质保服务 | 台 | 2 | 行政楼机房 |  |

#### 2.施工工期要求

本项目施工总工期严格限定为90个日历天，自合同签订生效之日起计算。中标方须编制详尽的施工方案，该方案必须通过甲方组织的专家论证后方可进场施工。在进度控制方面，须在45天内完成UPS主机及蓄电池组等核心设备的供货。所有设备安装调试完毕且确认无误后，须进入不少于15天的试运行期，试运行期间若未出现任何故障或异常，采购人方将组织专家进行最终项目验收。

针对工期延误及设备供电安全，本项目设立严格的惩罚机制：若总工期超过90天，每逾期一天，中标方须支付违约金5000元；施工期间，机房累计停电时间严格控制在4小时以内（停电时长以DCSM监测系统数据为准），每超出1小时，中标方须支付违约金5000元。

- 巡检要求

签订合同起，每月巡检一次直至完成更新施工。

对UPS及电池设备进行巡检，对UPS进行全面系统地巡检确保UPS系统7*24小时正常运行。具体维护要求如下：

（1）对UPS系统进行全面系统地巡检，主要包括：对设备内主要部件进行静态测试；检测易损单元（逆变器，整流器，静态开关）；检查设备的输入、输出连接端是否牢固；检测设备的输出主要性能指针，比如：设备负载率、输出频率等；

（2）UPS设备发生的任何故障、性能明显降低、元器件自然老化或损坏、运行故障、不明原因的自身故障等，以及运行异常问题等，均由运维方负责诊断故障。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

#### 1.项目实施要求

1.1项目实施专业团队要求

投标人须组建一支经验丰富、专业过硬的项目实施团队，并指定1名具备高级项目管理能力的项目经理作为总负责人。除项目经理外，其余核心团队成员均须具备同类项目的丰富实施经验及卓越的履约能力。

为确保项目安全与质量，所有实施人员必须严格遵守“持证上岗”原则，结合本项目技术特点，关键岗位人员须持有国家认可的有效行业资质证书。特别针对涉及电力作业及UPS维保的岗位，作业人员必须持有应急管理部门核发的有效《特种作业操作证》（电工作业），严禁无证操作或人证不符，以确保作业过程的合规性与安全性。

项目经理资格

资质要求：拟派项目经理须具备相关专业高级技术职称或一级/二级注册建造师资格（机电工程专业）。

经验要求：具有3年以上同类蓄电池更换或UPS系统维护项目的管理经验。

社保要求：须提供投标人为其缴纳的近期（如近3个月）社保证明，确保其为投标人正式员工。

特种作业人员要求（强制性要求）

电工证：所有参与强电接入、电池组连接及UPS维保的人员，必须持有有效的高压或低压电工特种作业操作证。

查验方式：投标时须提供证书扫描件，中标后进场前须出示原件备查，做到“人证合一”。

现场服务人员要求：

为保障UPS及蓄电池设备的稳定运行，投标人须提供现场保障服务承诺函，排遣一人现场保障服务至少1年，拟派现场服务人员须具备大专及以上学历、有效期内低压电工作业操作证。证明材料不全或不符合要求的视为未实质性响应。

1.2两个机房UPS更换实施要求：

1.2.1本次新增的2台UPS主机及电池组仍分别部署至行政楼1楼机房和档案楼1楼机房。所有主机和电池组均需定制支架进行安装，支架必须满足承重要求。由供应商根据本项目需求和两个机房现状提供设备部署图。

1.2.2本次新旧UPS切换过程中，不得影响两地机房现有设备和系统的正常运行，供应商应根据项目需求提供详细的UPS切换方案。

1.2.3本次新增的2台UPS主机、配电柜须将新增设备接入原有动环或提供全新动环系统并提供五年动环系统软硬件原厂质保；若提供全新动环系统功能不少于现有动环系统，性能不低于现有动环系统，实现微信报警。同时相关动环系统和设备须接入至DCSM统一监管平台（相关对接费用须包含在集成报价内），实现统一监管，供应商应根据项目需求提供详细的对接方案。

1.2.4蓄电池架要求：投标人须提供全新开放式蓄电池架，该架体应具备优良的通风散热性能、足够的承重能力及防腐绝缘处理，以满足电池组安全运行要求；原有电池架明确不再使用，中标方须负责将其拆除并清理出场，随后完成新架的安装调试工作，确保与新系统及电池组完美匹配。

#### 2.项目质保要求

2.1本项目整体工程质保5年，从通过验收之日起计算；本项目为交钥匙工程，所有缺项、漏项不做增补，请供应商认真深化设计，谨慎报价。

2.2本项目供应商提供的UPS主要设备须为5年原厂质保，从验收通过之日起计算。

#### 3.售后服务要求

3.1本项目验收通过后，须立即向用户单位技术负责人提交本项目实施过程中所有维护资料（电子档、光盘刻录各1份，装订完整的资料3份）。

3.2免费运行维护服务期内，供应商须安排1-2名具有专业能力的技术人员对本项目中所提供的设备进行定期巡查巡检，每年至少提供4次上门服务。

3.3根据本项目特点和需求，在免费运行维护服务期内，须为本项目组建具有专业技术能力的售后服务团队，为用户提供7×24小时的技术支持服务。接到故障报修后，售后服务团队立即响应，并迅速到现场处置；接电后，15分钟响应，60分钟内到现场处置。

#### 4.安全管理要求

4.1 中标人应严格遵守国家、地方相关安全生产法律法规、行业标准规范及招标人制定的机房安全管理规章制度，建立健全现场运维安全生产责任制，配备合格的安全防护设施与用品，对其派往现场的运维人员进行全面的安全生产教育、培训及安全技术交底，确保运维人员具备相应的安全操作技能和风险防范意识。

4.2 中标人运维人员在机房现场开展工作过程中，因中标人原因（包括但不限于运维人员未遵守安全操作规程、未落实安全防护措施、安全生产管理不到位、设备/工具存在安全隐患未及时排查等）引发的各类安全生产事故（包括但不限于人身伤亡、设备损坏、数据丢失、火灾、触电等），全部责任由中标人承担，招标人无需承担任何责任（包括但不限于民事赔偿、行政责任、刑事责任等）。

4.3 因4.2所述安全生产事故，给招标人造成任何损失的（包括但不限于机房设备设施维修/更换费用、数据恢复费用、中断运营造成的经济损失、招标人承担的对外赔偿费用、诉讼费、律师费、鉴定费等所有直接损失和间接损失），中标人应在事故发生后3日内主动向招标人核实损失情况，并在损失确认后10日内足额赔偿招标人的全部损失。

4.4 若中标人未按约定履行赔偿责任，招标人有权从应付中标人的运维服务费用中直接抵扣相应赔偿款，不足部分有权向中标人另行追偿。同时，招标人有权根据事故严重程度，单方面中止或解除本运维服务合同，由此给招标人造成的额外损失仍由中标人承担。

4.5编制安全施工方案、应急保障、停电审批流程，未经招标人批准不得停电、施工。

4.6外部协调（供电 / 物业 / 消防/机关事务服务中心）全部由供应商负责，费用含在报价内。

4.7中标方须负责动环监控系统的全量设备对接，严格遵循Modbus、SNMP等标准协议，完成动力（市电、UPS）及环境（温湿度、漏水、空调）等所有点位的接入与数据校准；系统须具备灵活的分级告警策略，支持短信实时通知，并配置精细化的平台权限管理；验收阶段必须进行全功能测试，要求所有监控点位数据通讯正常、短信告警触发准确及时、远程控制有效，实现系统无缝上线运行。

4.8因投标人原因或外部协调延误工期 ，按延误天数每日扣罚 5000 元，最高不超过15万元。

4.9提供竣工图纸、接线图、配置手册、账号密码清单、备件清单、培训。

4.10试运行期间进行满载测试、断电模拟、放电试验。

六、采购标的的验收标准

满足招标需求和合同约定并提供验收材料后，由乙方提出验收申请，甲方组织验收。

七、采购标的的其他技术、服务等要求

（一）政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第四部分 开标和评标”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（二）本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

- 非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 使用地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频塔式UPS | 采用高频塔式设计，机框容量≥60kVA、输入输出制式为三相输入、三相输出、提供5年的原厂质保服务 | 台 | 1 | 档案楼机房 |
| 3 | 高频塔式UPS | 采用高频塔式设计，机框容量≥30kVA、输入输出制式为三相输入、三相输出、提供5年的原厂质保服务 | 台 | 1 | 行政楼机房 |

九、付款方式

项目设备通过启东市市场监督管理局组织的检测，经验收合格后支付合同价的70%；设备验收合格之日起顺利运行一年后，支付合同价的25%；五年（从验收合格之日算起）后支付余款5%。

（备注：对满足合同支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内支付资金）

十、履约保证金

1.本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，中标供应商的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未协商一致，则视为自动放弃中标资格。

2.中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

4.若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

十一、本项目（不接受）进口产品投标

十二、合同条款

启东市电子政务机房核心设备

更新维护项目

采 购 合 同

甲方（采购人）:  启东市数据局

乙方（成交人）:

签  订  地  点：  启东市数据局

签  订  日  期：       年       月      日

拟签订的合同条款

采购人：启东市数据局   （以下简称甲方）

成交人：               （以下简称乙方）

年    月    日， 启东市数据局 以   公开招标       采购方式对  启东市电子政务机房核心设备更新维护项目 进行了采购。本着公开、公平、公正和择优的原则，经专家评委严格评审并推荐乙方为中标人。在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

一、项目名称

xxx项目

二、采购内容：

（一）项目需求

（1.电子政务机房基础设施更新与改造

档案馆机房新增一台60KVA UPS 主机，主楼机房新增一台30KVA UPS 主机，更换与UPS配套的电池组。

优化供电系统：包括更换ATS开关、增加UPS维修旁路、蓄电池柜直流空气开关、更换输入铜排生锈螺栓等。

优化动环系统：包括新增纳管主楼机房西侧供电柜

2.电子政务外网安全设备维保服务采购

提供全新动环系统或将新增设备接入原有动环并提供五年动环系统软硬件原厂质保。

提供2台防火墙的1年质保。

所有新采购设备均提供5年原厂质保，蓄电池2年原厂质保。

（二）服务期限

本次招标服务期为一年，即     年    月    日至     年    月    日（三年内在满足前一年度考核合格、需求不变、有对应项目年度预算前提下经双方协商一致可续签，本次招标预算及报价均为一年的费用，后两年合同金额与本次中标价相同）如果乙方没有完成约定的服务或考核不合格，则甲方有权在服务期内提前终止合同。

（三）验收标准

项目验收需满足招标需求和合同约定，由乙方提出项目验收申请，待甲方认定后组织验收。

（四）其他约定事项

1.乙方应充分考虑项目实施过程中的各项安全风险，并采取必要的措施予以保障；若项目实施过程中发生任何安全事故或人身伤害，则均由乙方自行承担。

2.乙方项目组成员在履行工作职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡以及事故等，均由乙方负责处理并承担经济和道义上的责任，甲方不承担任何责任。乙方与所派遣的人员发生纠纷，均由乙方负责调解与处理，甲方不承担责任。

三、合同款及其支付方式、时间、条件

1.合同金额：本项目合同金额为人民币         元整（￥：       元）。

2.本合同为固定总价合同，合同价包含本项目的一切费用，包括但不仅限于耗材、工具、通讯、服装、办公设备、各种税费、保险、加班费、福利、利润、工商税金、工资、交通、培训、咨询费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等，调试费、运维费（仪器的所有耗材及备件定期更换费用等）、运输费、服务费、人工费等一切可能发生的全部费用。

3.乙方应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在合同价中。风险因素包括遇重大活动、检查、突发情况、最低工资调整、物价调整、税费调整等。合同价在合同实施期间不因市场价格波动和各种风险因素的发生而变动。合同价格不因服务期延长、物价变动及规范性、指导性、政策性文件等发生变化等因素而调整。

4.合同款的支付方式：银行转账。

5.合同款的支付时间、条件：

项目设备通过启东市市场监督管理局组织的检测，经验收合格后支付合同价的70%；设备验收合格之日起顺利运行一年后，支付合同价的25%；五年（从验收合格之日算起）后支付余款5%，若有扣款，在付款时予以扣除。

注：付款前，乙方应向甲方开具相应金额合法有效的增值税发票。

四、履约保证金缴纳和退还

1.本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，乙方的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭中标通知书与甲方签订合同。

2.乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后30个工作日内一次性无息退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

五、违约责任及索赔

1.甲乙双方任何一方违反合同，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。

2.如果乙方无正当理由拖延管理，将受到以下制裁：

（1）履约保证金不予退还（2）加收违约损失赔偿。每拖延一日按合同金额的1%收取违约金。

（3）不按合同提供服务，合同终止。

3.乙方如给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.乙方如迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

5.乙方未能履行合同义务（除不可抗力因素外），不能完成管理和服务目标，甲方有权要求乙方给予甲方经济赔偿。

六、转包或分包

1.本合同范围内的服务或货物，乙方不得转让他人供应；

2.如有乙方转让或未经甲方同意的分包行为，甲方有权单方面提前终止合同。

七、保密义务

乙方在执行合同过程中所获得的各类信息，未经甲方书面许可，严禁向外界泄露；如经证实存在此类现象时，甲方有权单方面终止合同，并通过法律手段取得经济损失的赔偿，并且因此产生的一切民事、刑事或行政责任和相应法律后果由乙方自行承担。

八、不可抗力

1.甲方由于不可抗力或其他原因不能履行合同时，应及时向乙方通报不能履行或不能完全履行的理由；

2.乙方由于不可抗力或其他原因不能履行合同时，应在服务时间到期以前及时向甲方通报不能履行或不能完全履行的理由；

3.在取得有关主管部门的证明以后，可以签订延期合同或补充合同或者不能履行合同，并根据情况承担部分违约责任或全部免除承担违约责任。

九、争议解决

1.产生争议时，甲乙双方遵守友好协商的原则协调处理；

2.无法协商处理时，可提交启东市人民法院管辖。

十、合同生效、终止及其他

1.合同应在甲乙双方代表签字并加盖公章，且乙方向甲方缴纳足额履约保证金后生效，至双方规定的权利和义务完成时自行终止。

2.违约金或者赔偿损失的方式双方协商解决。

3.对本合同条款的任何修改、补充或变更，须经双方协商同意并由双方授权代表签署的书面文件为证，构成本合同不可分割的组成部分。

4.下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）成交通知书；

（2）履约保证金交纳证明；

（3）采购文件；

（4）澄清文件（如有）；

（5）乙方的投标文件；

（6）甲乙双方商定的其他必要文件。

十一、合同签署

1.本合同一式 陆 份，双方各执 叁 份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

2.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（盖章）： |  | 乙方（盖章）： |
| --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码： |  | 统一社会信用代码： |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定代表人 |  | 法定代表人 |
| 授权代表（签字或盖章）： |  | 授权代表（签字或盖章）： |
| 联系电话： |  | 联系电话： |
| 开户行/账号： |  | 开户行/账号： |
| 签订日期： 年 月 日 |  | 签订日期： 年 月 日 |

# 第四部分  开标和评标

一、开标

不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法，总分值为100分。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审

查

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：40分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

下列序号（6-9）评分项属于暗标评审项，各投标人（供应商）提供的评审材料中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。

| 序号 | 评审项目 | 评审子项 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务分 |  |  |  |
| 1 | 企业资质 | 1.投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书得1分、ISO27001信息安全管理体系认证证书得1分、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书得1分，不提供或提供不全的，不得分。 2、投标人具备GB/T27922五星级售后服务认证证书得1分，提供证书复印件等证明材料，否则不得分。 本项最高得4分。提供复印件加盖投标单位公章。 | 4 |
| 2 | 项目经理 | 项目经理： 1名（4分）具有一级建造师（机电工程专业）注册证书、信息系统项目管理师（高级）证书、高级及以上工程师职称证书（电子信息工程专业或建筑智能化专业）、CISAW 信息安全保障人员认证证书，每提供一个得1分，最高得4分。 备注： 1.提供项目维护管理负责人相关有效的证书复印件加盖投标单位公章；2.必须提供投标单位为其缴纳的2026年任意一个月的社保证明复印件并加盖投标单位公章。不满足以上两点要求，相关人员不计分。 | 4 |
| 3 | 技术负责人 | 技术负责人：1名（6分） 1.具有二级及以上建造师（机电工程专业）注册证书、高级及以上工程师证书(电子信息工程专业或建筑智能化专业），每提供一个得2分，最高得4分； 2.具有电工作业证得2分； 备注： 1.提供技术负责人相关有效的证书复印件加盖供应商公章；2.必须提供投标单位为其缴纳的2026年任意一个月的社保证明复印件并加盖投标单位公章。不满足以上两点要求，相关人员不计分。 | 6 |
| 4 | 团队成员 | 3.团队成员（不含项目维护管理负责人、技术负责人）4名（4分）：每1人具备CISAW信息安全保障人员认证证书、信息系统项目管理师证书、系统集成项目管理师证书、注册信息安全工程师CISP证书其中之一的，得1分，1人多证不加分，最多可得4分。 备注： 1.提供团队成员相关有效的证书复印件加盖供应商公章；2.必须提供投标单位为其缴纳的2026年任意一个月的社保证明复印件并加盖投标单位公章。 | 4 |
| 5 | 企业业绩 | 投标供应商提供自2021年1月1日以来承接的类似蓄电池更换案例或机房系统（需包含UPS系统）或智能化系统建设案例（需包含机房UPS系统） （以提供的合同复印件和验收证明这2项材料为准，时间以竣工验收时间为准，证明材料加盖投标单位公章），每提供1个类似案例得1分，本项最高得4分 | 4 |
| 技术分 |  |  |  |
| 6 | 机房供配电系统改造方案 | 根据本项目两个机房供配电建设要求，投标供应商提供两机地机房供配电改造方案供评委评审。 所提供的改造方案内容全面，合理可行，配电系统图纸完整、清晰，能满足本项目需求的，得4分； 所提供的方案内容较为全面，较为合理可行，配电系统图纸较为完整、清晰，能满足本项目需求的，得3分； 所提供的改造方案内容不够全面，不够合理，配电系统图纸不够完整、清晰，不能满足本项目需求的，得2分； 所提供的改造方案内容不全面，缺陷较多，且照搬照抄项目需求的，得0分。 | 4 |
| 7 | 机房UPS切换方案 | 根据本项目两个机房UPS更换改造要求，投标供应商提供两个机房UPS切换方案供评委评审。 所提供的切换方案内容全面、切换步骤详细可行，人员、时间安排合理，能够保证两个机房现有设备和系统正常运行的，得4分； 所提供的切换方案内容较为全面、切换步骤较为详细可行，人员、时间安排较为合理，能够保证两个机房现有设备和系统正常运行的，得3分； 所提供的切换方案内容和切换步骤有一定的完整性、合理性，人员、时间安排也可以保证两个机房现有设备和系统正常运行的，得2分； 所提供的切换方案内容不全面，缺陷较多，且照搬照抄项目需求的，得0分。 | 4 |
| 8 | 实施计划安排 | 根据本项目建设要求，投标供应商提供本项目详细的实施计划安排（不限于供货、人员、施工等）供评委评审。 所提供的实施计划安排内容全面、完整，供货、人员及施工等安排合理可行，施工过程中安全保障措施切实可行，能确保在规定时间内完成的，得2分； 所提供的实施计划安排内容不够全面、完整，供货、人员及施工等安排不够合理，施工过程中安全保障措施有一定缺陷和风险，基本能在规定时间内完成的，得1分； 所提供的实施计划安排内容不全面，供货、人员及施工等安排合理性不高，施工过程中安全保障措施有缺陷和风险，在规定时间内完成计划实施缺陷较多的，得0分。 | 2 |
| 9 | 运维服务方案 | 根据本项目设备安装、质保及运维服务要求，投标供应商提供详细的运维服务方案供评委评审。 所提供的服务方案内容全面、详细，各类承诺函齐全的，完全符合本项目运维服务要求的，得2分； 所提供的服务方案内容有一定的全面性，阐述相对合理周到，尽管各类承诺函齐全，可以满足本项目运维服务要求的，得1分； 所提供的服务方案内容粗疏简陋，不能够满足本项目运维服务要求的，得0分。 | 2 |
| 10 | 技术参数响应 | 标“▲”（共5个）项为重要技术参数，每满足一项加1分，本项最多为5分。技术参数投标人须逐条响应，提供证明材料及技术偏离表，并加盖投标人公章。 | 5 |
| 11 | 节能环保 | 节能环保（1分） 1.投标产品属于财政部、国家发展和改革委员会公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.2分，最多得0.4分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.2分，最多得0.4分。 3.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加0.2分（投标时须提供相应使用低VOCs含量的有效证明材料，否则不得分）。 | 1 |

（四）价格分：60分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1.非专门面向中小企业采购的项目或者采购包，执行以下价格评审优惠的扶持政策。

（1）小微型企业价格扣除：

①对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

②供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

（2）残疾人福利单位价格扣除：

①对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3）监狱和戒毒企业价格扣除

①对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行上述价格评审优惠的扶持政策。

3.采购本国产品的支持政策

3.1 当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第五部分 投标文件格式”的“附件8 分项报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

3.3 对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

3.4供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

3.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

3.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

4.对于非专门面向中小企业的采购项目，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

（六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，综合评审得分最高的投标人为中标候选人，若总得分者有相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。

本项目（每标段）选取1名中标候选人，并编写评标报告。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

（七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放中标通知书

公告中标结果的同时，交易中心向中标供应商发放中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

签订合同时请中标供应商提供一正两副纸质版投标文件至采购人处。

# 第五部分  投标文件格式

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；

2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；

3.法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明书（格式见附件2）；非法定代表人参加投标的提供法定代表人授权委托书原件（格式见附件3）；

4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；

5.投标函（格式见附件5）；

6.商务部分正负偏离表（格式见附件6）、技术部分正负偏离表（格式见附件7）；

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

7.开标一览表[格式见“苏采云”系统内电子投标（响应）文件中表式]；

8.分项报价明细表（格式见附件8）；

9.中小企业声明函（格式见附件9）；

10.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）；

11.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）；

12.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件12，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠）。

附件1

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                                          （项目名称）（项目编号：                      ）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（加盖公章）：

日期：        年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：                        ，现任我单位        职务，为我单位法定代表人，特此证明。

本证明用于参加                                 （项目名称） （项目编号：                    ）投标活动。

单位名称（加盖公章）：

日 期：         年     月     日

附：法定代表人的身份证复印件加盖单位公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人           （姓名）系           （授权单位名称）的法定代表人，现委托           （姓名）（身份证号                                 ，联系电话            ）为我方代理人，以我方名义全权处理与                       （项目名称）（项目编号：                    ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于         年     月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人（被授权人）签字：

授权单位名称（加盖公章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

日期：         年     月     日

附：代理人（被授权人）身份证复印件加盖单位公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：       年     月     日

附件5

投标函

致：                   （采购人名称）

根据贵方项目编号为                   的招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本次投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

电  子  邮  箱：

投标人名称（加盖公章）：

日          期：       年   月    日

附件6

商务部分正负偏离表

项目编号：

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.未说明偏离的，将被认为响应招标文件的规定，但该表不作为投标人对所投标内容关于商务部分等详细描述和说明的替代。

2.如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评标委员会认定。

3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

投标人名称（加盖公章）：

日期：       年   月    日

附件7

技术部分正负偏离表

项目编号：

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.未说明偏离的，将被认为响应招标文件的规定，但该表不作为投标人对所投标内容关于技术部分等详细描述和说明的替代。

2. 如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评标委员会认定。

3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

投标人名称（加盖公章）：

日期：       年   月    日

附件8

分项报价明细表（货物类）

项目编号：

投标人名称（加盖公章）：                              年  月  日

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  | （小写）：¥ |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人必须按实填写项目采购清单中的各项内容，且本表各分项报价合计应当与开标一览表报价合计相等。请各投标人务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

# 2.主要标的信息将随中标（成交）结果公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

附件9

中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），              项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：       年   月    日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

附件10

残疾人福利性单位声明函（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），             项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：       年   月    日

附件11

监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

# 注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

# 2.中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 附件12

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：       年   月    日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。