招标工程量清单编制说明

项目名称：江苏省方山体育训练基地田径场塑胶跑道全面出新工程

一、工程概况： 本工程为江苏省方山体育训练基地田径场塑胶跑道全面出新工程，项目建设单位为江苏省方山体育训练基地。 建设地点：江宁区。 主要建设内容及规模：本次设计提交内容为标准400m田径场的旧塑胶拆除，局部基础维修，部分沟盖板维修、更换，塑胶面层新铺等。 二、编制范围、内容及界面： 铲除原有塑胶面层并外运、原有基础处理、新铺塑胶面层及排水沟路沿石等零星维修 三、施工图预算编制依据： 1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2024）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2024）； 2.苏建价〔2025〕12号江苏省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2024）及其9本工程量计算规范的贯彻意见； 3.《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》及附件（苏建价（2016）154 号文）； 4.《住房和城乡建设部办公厅重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函〔2019〕193号）； 5.关于贯彻执行《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》的通知（宁建建监字〔2018〕528号）； 6.施工图纸； 7.拟定的招标文件； 8.施工现场情况、工程特点及常规施工方案； 9.与建设项目相关的标准、规范、技术资料以及其他相关标准图集。 四、暂列金额、专业工程暂估价及总承包服务费： 1.暂列金额：本工程暂列金额 详见招标文件 ； 2.专业工程暂估价：详见招标文件 ； 五、有关图纸工程量、材料设备的说明： 1.本工程量清单的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收规范标准等要求实施完成该项工程并达到设计使用要求的所有内容，投标单位应按全部内容报价。工程量清单特征描述不全时，其相关技术规范及要求应参照施工图纸和招标文件报价；清单特征中未描述的，但“24 计价规范” 中注明的工程内容，承包人在报价时应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中； 2.各投标人在投标报价时自行考虑扬尘污染防治措施及其费用，相关条例及处罚规定按照南京市相关文件规定执行； 3.投标人应先到需施工的现场勘查以充分了解其施工环境，工地位置及任何其他足以影响承包价及工期的情况，招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请投标人自行考虑并计入投标报价内； 4.投标人应先到需施工的现场勘查以充分了解其施工环境，工地位置及任何其他足以影响承包价及工期的情况，招标人对于影响本工程的基地内运输、二次搬运、相关认证、送检及检测费等相关措施费，请投标人自行考虑并计入投标报价内。 5.其他详见招标文件要求。 6.本工程主要推荐品牌如下： 设备、材料品牌表 序号; 设备、材料名称; 品牌名录(同档次及以上）. 1; EPDM颗粒; 长诺、淳鼎、太洋、祥铭、盛亚、大洋元亨. 2; 胶水; 长诺、淳鼎、太洋、橙贺、盛亚、大洋元亨.