苏 州 政 府 采 购

招 标 文 件

招标编号：JSZC-320500-YHZB-G2026-0006

项目名称：苏州市第六中学校操场面层更新

采 购 人：苏州市第六中学校

采购类别：货物类

江苏益合工程咨询服务有限公司

二〇二六年六月

目  录

前附表	1

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	8

第三章 投标文件格式	23

第四章 采购内容	23

第五章 合同主要条款	50

第六章 评标办法及标准	55

前附表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标编号 | JSZC-320500-YHZB-G2026-0006 |
| 2 | 项目名称 | 苏州市第六中学校操场面层更新 |
| 3 | 投标有效期 | 120天（日历日） |
| 4 | 现场考察 | 本项目不统一考察现场，根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境自行进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，考察所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 5 | 询问及质疑 | 报名成功的投标人在下载招标文件后，对招标文件有疑问的： - 电话询问：联系人：刘杭；联系方式：0512-68431332。 （2）质疑：投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和与质疑事项有关的供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。 （3）投标人递交质疑函时须一并提交本项目报名成功的“供应商参加投标确认函”。 （4）投标人在法定质疑期内对同一采购程序环节存在质疑的，须一次性提出质疑事项。 （5）其他未尽事项，请投标人参照《政府采购质疑和投诉办法》或其他相关法律法规。 （6）质疑函格式请自行至苏州市政府采购网“下载中心”下载，并按照格式要求执行。 （7）质疑函内容须以中文书写，按法定途径送达。 联系单位：江苏益合工程咨询服务有限公司 通讯地址：苏州市虎丘区泰山路2号和枫产业园18幢A座309室，联系人：刘杭；联系方式：0512-68431332；邮编：215000 |
| 6 | 投标保证金 | 本次招标不收取投标保证金 各投标人须在投标文件中提供《响应保证承诺书》，如未提供视为无效响应。格式详见第三章 |
| 7 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 8 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2026年07月01日13:30（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。 |
| 9 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人中标后需提供与电子响应文件一致的纸质响应文件一正一副。 |
| 10 | 开标时间及地点 | 2026年07月01日13:30（北京时间） 苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标） “苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 代理服务费及专家评审费 | 代理服务费收费标准： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%； 预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%； 预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%； 预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。 本项目代理服务费金额为人民币叁万叁仟贰佰陆拾元整（￥33260.00）。 收款信息： 账户名：江苏益合工程咨询服务有限公司 开户行：工行相城支行营业部 账号：1102026509200926727 数字钱包ID:0022501009802258 |
|  |  | 专家评审费支付标准： 支付标准：评审４小时以内（含）500.00／人，超过４小时的每超过１小时增加100.00／人 支付依据：《关于调整苏州市政府采购专家评审费标准的通知》（苏财购[2023]37号） 采购人在编制项目预算时已综合考虑代理服务费及专家评审费，由采购人按以上金额分别向招标代理机构及评审专家支付。 |
| 12 | 支付时间 | 代理服务费：自代理服务履约完毕（即：中标通知书发出日）之日起30个工作日内支付。 专家评审费：在项目评审完成后30个工作日内支付。因专家原因导致项目废标，则不需要向应当承担责任的专家支付费用。 |
| 13 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 14 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内 |

第一章 招标公告

项目概况 苏州市第六中学校操场面层更新招标项目的潜在投标人应在苏采云系统获取招标文件，并于2026年07月01日13点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况：

1.招标编号：JSZC-320500-YHZB-G2026-0006

2.项目名称：苏州市第六中学校操场面层更新

3.预算金额：人民币贰佰陆拾陆万元整（￥2660000.00）

4.最高限价：人民币贰佰陆拾万元整（￥2600000.00）

5.采购需求：采购人拟对校区操场面层进行更新，涉及原塑胶面层铲除外运无害化处理、原排水沟清淤、复原、局部修复、塑胶面层敷设等工作内容，投标人需完成供货、施工安装并交付验收。

6.合同履行期限：合同签订后30天内完成供货并验收合格（具体开始时间以采购人通知为准）。

7.本项目（是/否）接受联合体投标：不接受

二、投标人资格要求：

（一）合格投标人的基本条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，所属行业：工业，投标人所提供货物的制造商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，对投标人的企业类型不作要求。投标人参加本项目政府采购活动投标文件中需出具相关声明函（详见格式）或证明文件，未提供的视为未实质性响应文件。投标人未按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）其它资格条件：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件：

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）

3.方式：线上获取，详见公告

4.售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

时间：2026年07月01日13:30（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限：

自本公告发布之日起5工作日。

六、其他补充事宜：

1.线上获取方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20235420161910035.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：13914088964；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

2.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。响应文件制作完成后请于截止前成功上传至“苏采云”系统，未按要求线上递交电子投标（响应）文件视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

3.本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标（响应）文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标（响应）。

4.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

5.供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书(如有)中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

6.本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件,视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

7.更正(补充)公告及附件的获取：供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正(补充)公告，同时在“苏采云”系统中下载更正(补充)资料，如有遗漏(包括但不限于文件未下载或下载不完整)，可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。

8.苏州市财政局政府采购监管处监督电话：0512-68616651。

9.本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网上发布，敬请留意。

10.本项目支持政府采购合同信用融资。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：苏州市第六中学校

地址：苏州市东北街132号

联系人：徐老师

联系电话：0512-67270554

2.代理机构信息

名称：江苏益合工程咨询服务有限公司

地址：苏州市虎丘区泰山路2号和枫产业园18幢A座309室

联系人：刘杭、许珍、徐振庆、王勇

电话：0512-68431332

3.项目联系方式

项目联系人：刘杭、许珍

电话：0512-68431332

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用于江苏益合工程咨询服务有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于江苏益合工程咨询服务有限公司。

1.4在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

2.词语释义

2.1采购人或者采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

2.2投标人：响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3响应：投标人根据采购人或者采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人(采购人)。

2.6乙方（投标人）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人(中标人)。

2.7货物：系指乙方按招标招标文件规定，应向甲方提供的一切产品、备品、备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历天。（除特别说明，均指北京时间）

2.11交货/服务地点合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的基本条件：

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，所属行业：工业，投标人所提供货物的制造商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，对投标人的企业类型不作要求。投标人参加本项目政府采购活动投标文件中需出具相关声明函（详见格式）或证明文件，未提供的视为未实质性响应文件。投标人未按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5.本项目的特定资格要求：

5.1按招标公告规定。

6.投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

7.联合投标

本项目不接受联合体投标。

8.进口产品

本项目不接受进口产品

9.投标分包

投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

10.投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

三、招标文件的说明

11.招标文件

11.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标人获取招标文件后，应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

11.2招标文件不是投标人进行网上报名后在“苏采云”系统中自行下载的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

12.考察现场

12.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。

12.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

12.3经采购人允许，投标人可为考察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。

12.4投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

13.招标文件的澄清和修改

13.1在投标截止时间15日前，采购人或者采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。

13.2对于补充通知（包括更正公告），报名成功的投标人通过“苏州市政府采购网”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

13.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购人或者采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

13.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上发布的为准。

13.5投标人在获取招标文件后，若对招标文件有疑问应于招标文件规定的方式和时间向采购人或者采购代理机构提出，采购人或者采购代理机构将按规定的方式予以解答，但不说明来源。

四、投标文件说明

14.提示与要求

14.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

14.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

15.投标文件计量单位和使用文字

15.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购人或者采购代理机构概不负责。

16.投标文件的组成和顺序

16.1封面；

16.2《开标一览表》(统一格式，用于唱标)；

16.3投标报价明细表（格式见第三章）。

16.4资格审查文件：

16.4.1合格投标人资格证明材料：

（1）有独立承担民事责任的能力证明（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（包括但不限于最近一期经审计的财务报告或投标人财务状况报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料（履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料或承诺）；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（上一税收申报日缴纳增值税或企业所得税的凭据，上一社保申报日缴纳的社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。如为依法免税或不需要缴纳社会保障资金的则须提供相关证明材料）；

（5）参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（格式自拟）；

（6）未处于被行政或司法机关责令停业或停止投标资格的声明（格式自拟）；

（7）中小微企业声明函/残疾人福利性单位声明函/监狱企业证明材料（格式见第三章）。

16.4.2关于资格文件的声明函（格式详见第三章）；

16.4.3投标人情况表（格式详见第三章）；

16.4.4投标人法定代表人身份证复印件；

15.4.5法定代表人授权委托书（如有授权）；

16.4.6投标人委托代理人身份证复印件（如有授权）；

16.4.7其他有关资格证明文件。

16.5符合性审查文件：

16.5.1投标函（格式见第三章）：

16.5.2《售后服务承诺书》、《技术规格偏离表》、《商务条款偏离表》、《投入本项目人员一览表》等（格式见第三章）；

16.5.3产品配置清单表（格式见第三章）；

16.5.4产品质量承诺；

16.5.5投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表（格式见第三章）；

16.5.6《投标保证承诺书》（格式见第三章）；

16.5.7其他有关符合性证明的文件。

16.6综合评审文件

16.6.1针对本项目整体实施方案；

16.6.2采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料等；

16.6.3企业概况、信誉、管理经验、成果和企业发展方向等的综合说明；

16.6.4其他可以证明投标人资信、资质、综合实力和货物、服务质量的证书、文件、推荐信、合同、证明书等资料；

16.6.5对本次投标的详细说明及其他优惠条件(投标人视需要自行编写)；

16.6.6投标人认为需要提供的其他资料。

注：

（1）以上“16.4资格审查文件”为资格审查要求提供的材料，是作为对投标人资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上“16.5符合性审查文件”为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“16.4-16.6”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《供应商参加投标确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

（6）本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准）。投标人应随时保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由投标人自行承担。

17.投标文件编制要求

17.1投标文件按统一格式、顺序编写后上传。

17.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

18.投标报价（编制）要求的说明

18.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括完成本项目所需供货的材料货物、人工、备品、备件、辅配件、专用工具、包装及运输至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、调试、售后服务与维保等一切费用及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再支付其他任何费用。

18.2投标人应按《投标报价明细表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价明细表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或授权委托人签署。

18.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

18.4一项投标内容只允许一个报价，采购人或者采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

18.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

18.6最低报价不能作为中标的保证。

19.异常低价审查

19.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（5）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关投标人在评审现场30分钟内，

19.2启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关投标人在评审现场于30分钟内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

19.3如出现本招标文件未尽事宜，由评标委员会根据采购有关法律、法规讨论决定。

20.投标保证金

投标人应按照前附表规定的要求提交《响应保证承诺书》，如未提供视为无效响应。

21.投标文件的有效期

21.1在招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

21.2在特殊情况下，采购人或者采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。

五、投标文件递交及要求

22.投标文件的递交：本项目采用电子网上招投标（操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》），无需提供纸质投标文件。中标后中标人按前附表规定提供纸质投标文件。

23.投标文件要求：

23.1本项目采用电子招投标形式，请投标人按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

23.2电子投标文件中的资料应按要求加盖电子印章或加盖投标人公章上传。

24.投标截止时间

24.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

24.2采购人或者采购代理机构推迟投标截止时间时的，应以网上补充公告形式通知所有投标人。在这种情况下，采购人或者采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

24.3在投标截止时间止解密的投标文件少于三份，采购人或者采购代理机构有权宣布本次招标失败。

25.投标文件的递交、补充、修改和撤回

25.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

25.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》。

25.3投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

25.4投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

六、开标和评标

26.开标

26.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

26.2线上参加开标（开启）会方式：投标人登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。投标人解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。

26.3开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标（若某个标段的合格投标人不足3家的，则该标段招标失败，其余满足要求的标段正常进行评标）。

26.4关于对参与投标人信用记录的政府采购要求：

26.4.1查询时间：投标文件递交截止时间。

26.4.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询投标人的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

26.4.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

26.4.4经查询，供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

26.5投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

27.评标委员会

27.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成；

27.2评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

27.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

27.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

27.2.3对投标文件进行比较和评价；

27.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

27.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

27.3评标委员会成员应当履行下列义务：

27.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

27.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

27.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

27.3.4参与评标报告的起草；

27.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

27.3.6配合采购人或者采购代理机构答复投标投标人提出的质疑。

28.评标内容的保密

28.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

28.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人或者采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

28.3在评标期间，采购人或者采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

29.对投标文件实质性响应的审查

29.1开标后，评标委员会将首先审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等，投标文件有下列情况之一者将被拒绝：

29.1.1投标文件未按照本须知规定签署和盖章；

29.1.2未按本须知规定提交资格文件；

29.1.3与招标文件有重大偏离；

29.1.4投标人拒绝修正错误；

29.1.5投标人的报价是选择性的；

29.1.6投标人的报价只投了部分内容；

29.1.7其他被评委会认定无效的情况。

29.2评标委员会将审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求，是否与招标文件的全部条款、条件和规格相符合，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

29.3招标文件提供的材料、设备或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标人在投标中可以选用替代产品，但这些替代产品要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

29.4采购人或者采购代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改。

29.5评委会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

29.5.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

29.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

29.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；数量不符合招标文件要求的作为未实质性响应招标文件处理，该投标文件将不予评审；

29.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

29.5.5对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

29.6采购人或者采购代理机构对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

29.7采购人或者采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

30.投标文件的澄清

30.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

30.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

30.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

30.4投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格（校核时发现的算术错误除外）及实质内容。

31.无效投标和废标

31.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

31.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

31.1.2投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的；

31.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

31.1.4投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

31.1.5不具备招标文件中规定的资格要求的；

31.1.6报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

31.1.7不同投标人投标（响应）文件‘机器码一致’；

31.1.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.1.9未通过符合性审查的；

31.1.10不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的；

31.1.11投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

31.1.12法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

31.2在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

31.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

31.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

31.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

31.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

31.2.4因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的；

31.2.5因重大变故采购任务取消的。

注：投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家可以按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第四十三条规定执行。

32.投标文件的评价和比较

32.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

32.2本次招标评标采用综合评分法，具体内容详见招标文件第六章。

32.3评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

32.3.1交货状态和交货期；

32.3.2零配件价格及维护、养护服务措施；

32.3.3货物出厂验收情况；

32.3.4投标人的资信情况和履约能力；

32.3.5投标人提供的其他优惠条件；

32.3.6参与政府采购工作的态度及信誉。

32.4核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

32.5最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

33.中标人的确认

33.1评标委员会根据投标人资格审查和符合性审查情况，对审查合格的投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，由采购人授权评标委员会在候选供应商名单中直接确定中标人。

33.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购人或者采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在“江苏政府采购网”等相关媒体上予以公示，公告期限为1个工作日。各投标人如对公示结果有异议，应在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，同时该质疑应由投标人法定代表人或参加投标的代理人签署。采购人或者采购代理机构将在收到经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标人在中标公告发布之日起七个工作日后向采购人或者采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署，采购人或者采购代理机构有权对该质疑不予答复。

34.合同授予标准

34.1采购人或者采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本招标文件规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

35.中标通知书

35.1在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书。

35.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

35.3中标通知书将成为合同的组成部分。

35.4确定中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

35.5若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

35.5.1提供虚假材料谋取中标的；

35.5.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

35.5.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

35.5.4与采购人或者其他供应商恶意串通的；

35.5.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

35.6有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

35.6.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

35.6.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

35.6.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

35.6.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

36.合同的签订

36.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与采购人代表签订合同。否则按放弃中标权处理。

36.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

- 其他事项

37.代理服务费：

37.1代理服务费按苏州市政府采购网公示收费标准收取，收费标准如下：

预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；

预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；

预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；

预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；

预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。

说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收。

37.2本项目代理服务费金额为人民币叁万叁仟贰佰陆拾元整（￥33260.00）。

37.3收款信息：

账户名：江苏益合工程咨询服务有限公司

开户行：工行相城支行营业部

账号：1102026509200926727

数字钱包ID:0022501009802258

38.专家评审费：

38.1支付标准：评审４小时以内（含）500.00／人，超过４小时的每超过１小时增加100.00／人。

38.2支付依据：《关于调整苏州市政府采购专家评审费标准的通知》（苏财购[2023]37号）

39.支付时间：

39.1代理服务费：自代理服务履约完毕（即：中标通知书发出日）之日起30个工作日内支付。

39.2专家评审费：在项目评审完成后30个工作日内支付。因专家原因导致项目废标，则不需要向应当承担责任的专家支付费用。

40.支付方式：银行转账。

41.采购人在编制项目预算时已综合考虑代理服务费及专家评审费，由采购人按以上金额分别向招标代理机构及评审专家支付。

42.采购人如果未按规定支付代理服务费及专家评审费，采购代理机构及评审专家有诉讼的权利。

43.监督

43.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

44.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、（投标人）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托               （投标人名称）的        （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加江苏益合工程咨询服务有限公司组织实施的编号为              号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

2、投标函

投标函

我们收到贵公司              号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成本项目所需供货的材料货物、人工、备品、备件、辅配件、专用工具、包装及运输至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、调试、售后服务与维保等一切费用及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再支付其他任何费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务，并提供免费保修期      年。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后      天。

4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权按规定决定中标者、接受或拒绝所有的投标人。

6、我们愿意遵守招标通告及招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供网上投标文件及纸本投标文件，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

9、我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

10、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：

联系人：

地址：

邮政编码：

联系电话：

传真：

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：    年   月   日

3、开标一览表

开标一览表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购内容 |  |  | 数量 | 报价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 人民币 （￥ ） |  |  |  |

注：1、投标人未按照本报价表格式进行报价，其投标文件将被拒绝。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

4、投标报价明细表

投标报价明细表

项目名称：                                                 招标编号：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌及产地 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终报价 |  | 人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |
| 其中符合本国产品标准的产品报价：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的实体设备符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须按“投标报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“投标报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”（投标总价）相等，如不相等，投标总价以“开标一览表”为准。

3、本采购包中含有多种产品时，投标人未填写本采购包中提供的实体设备符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4、投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

5、本表中的报价为综合报价，包括完成本项目所需供货的材料货物、人工、备品、备件、辅配件、专用工具、包装及运输至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、调试、售后服务与维保等一切费用及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再支付其他任何费用。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

5、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：      年    月   日

_________________________________________________________________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

6、技术规格和商务偏离表

技术规格偏离表

投标人：                                                   招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

商务条款偏离表

投标人：                                                   招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

注：1.投标人须在投标文件中将实际响应内容与招标文件技术、商务部分的要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

7、售后服务承诺书

售后服务承诺书

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |
| …… |  |  |  |

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，自行填写。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

8、投入本项目人员一览表

投入本项目人员一览表

| 序号 | 公司所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格（如有） | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

9、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

（2）投标人情况表

投标人情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2025年 万元 |  |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| # 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

单位名称（盖章）

10、投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与投标人存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：投标人应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

14、中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）   的   （项目名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业，签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.    (标的名称）    ，属于   （采购文件中明确的所属行业）   ；制造商为   （企业名称）   ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    (标的名称）    ，属于   （采购文件中明确的所属行业）   ；制造商为   （企业名称）   ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：      年    月   日

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准详见工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商业服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

12、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：      年    月   日

13、投标保证承诺书

投标保证承诺书

致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加（项目名称和采购编号）的响应,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。

1、自响应截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销响应；

2、中标后不依法与采购人签订合同；

3、中标后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人：（单位盖章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

14、关于投标报价合理性的澄清说明

关于投标报价合理性的澄清说明

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                号（项目编号）的招标活动进行响应，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：

投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注：根据招标文件第二章相关要求，评标委员会认为投标人的报价符合异常低价投标审查的情形时，评标委员会应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：      年    月   日

第四章 采购内容

江苏益合工程咨询服务有限公司受苏州市第六中学校的委托，就其所需苏州市第六中学校操场面层更新进行公开招标。欢迎符合本次招标要求的投标人参加投标。

一、招标编号：JSZC-320500-YHZB-G2026-0006

二、项目名称：苏州市第六中学校操场面层更新

三、预算金额：人民币贰佰陆拾陆万元整（￥2660000.00）

最高限价：人民币贰佰陆拾万元整（￥2600000.00）

四、采购清单及技术要求：

（一）采购清单：

| 序号 | 货物名称 | 货物特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原运动场塑胶、人造草面层拆除 | 原运动场塑胶面层及人造草拆除：人工拆除、搬运、清理、装车、外运并作环保处理，考虑二次搬运及对周边场地保护 | ㎡ | 6445 |
| 2 | 50mm高双色填充型人造草 | 1、10mm草坪专用减震垫 2、50mm高环保人造草，密度10500族， 3、高环保人造草隔热绿色陶砂，30KG/㎡ 4、填充净味环保草坪填充颗粒，2KG/㎡ 5、符合《中小学合成材料面层运动场地（GB36246-2018）》标准 6、画线 | ㎡ | 2600 |
| 3 | 13mm厚水性无硫净味复合型跑道面层 | 1、基础表面水性处理剂 2、9mm厚水性无硫净味弹性底层 3、1mm厚水性无硫净味加强层 4、3mm厚水性无硫净味防滑面层 5、颗粒：无硫净味弹性颗粒，不含硫化物，胶粘剂：水性丙烯酸胶粘剂 6、水性运动场地标线涂料 7、符合《中小学合成材料面层运动场地（GB36246-2018）》标准 | ㎡ | 3845 |
| 4 | 20mm厚无缝预制水性无硫净味复合型跑道面层 | 1、基础表面水性处理剂 2、水性胶粘剂 3、16mm厚水性无硫净味预制弹性底层 3、1mm厚水性无硫净味加强层 4、3mm厚水性无硫净味防滑面层 5、颗粒：无硫净味弹性颗粒，不含硫化物，胶粘剂：水性丙烯酸胶粘剂 6、水性运动场地标线涂料 7、符合《中小学合成材料面层运动场地（GB36246-2018）》标准 | ㎡ | 140 |
| 5 | 塑胶跑道基层修补、加固 | 1、原沥青基础起刨40mm厚 2、清扫铣刨面残留碎屑和粉尘，采用高压水枪冲洗并自然干燥 3、在清洁的基层表面均匀喷洒乳化沥青粘层油，增强新旧层粘结力 4、使用摊铺机连续、匀速铺设40mm厚AC10细沥青，压实成型，养护。包含垃圾外运、材料二次搬运及对周边场地保护 | ㎡ | 4295 |
| 6 | 绿化部分 | 原植草砖拆除，绿化部位增补回填土进行整平，重新铺设植草砖，垃圾外运处理。 | ㎡ | 600 |
| 7 | 排水沟 | 冲洗、清理排水沟垃圾，更换损坏的混凝土盖板，垃圾、淤泥等外运处理(长0.55m*宽0.35m) | m | 380 |
| 8 | 30mm厚水性无硫净味渗水型跑道面层 | 1、基础表面水性处理剂 2、27mm厚水性无硫净味弹性底层 3、3mm厚水性无硫净味防滑面层 4、颗粒：无硫净味弹性颗粒，不含硫化物，胶粘剂：水性丙烯酸胶粘剂 5、水性运动场地标线涂料 6、符合《中小学合成材料面层运动场地（GB36246-2018）》标准 | ㎡ | 450 |
| 9 | 地面处理 | 下水道清理、移树、回土种树及基础硬化，侧石处理 | 项 | 1 |
|  |  | 原侧石拆除，基础处理、垃圾外运，铺设新的20cm高*10cm宽侧石 | m | 100 |
|  |  | 风雨棚:32.5*2 | ㎡ | 65 |
|  |  | 落地遮阳篷 | 套 | 4 |
|  |  | 1、原鹅卵石基础铲除，垃圾外运 2、回填种植土，种草 | ㎡ | 90 |
|  |  | 1、原鹅卵石基础铲除，垃圾外运 2、场地硬化浇筑50mmC20混凝土，龙骨框架、铺设25mm塑木 | ㎡ | 120 |
|  |  | 户外凳子 | 套 | 4 |
| 10 | 起跳板 | 起跳板：尺寸1.22×0.3 (m) 含起跳板、橡皮泥板、底座 | 块 | 2 |
| 11 | 7人制固定式足球门 | 5×2(m) (含基础和配网） | 副 | 1 |
| 12 | 室外插地式排球柱 | 钢管(含网及钢丝绳) | 副 | 1 |
| 13 | 检测费 | 人造草成品及塑胶成品（甲方指定检测机构） | 项 | 1 |

（二）技术参数：

1、水性无硫净味复合型跑道面层成品物化性能指标及固体、非固体原材料化学性能指标：

1.1面层成品物理机械性能符合《中小学合成材料面层运动场地》GB 36246-2018的技术要求。

1.2合成材料面层成品和原料中有害物质限量及气味符合《中小学合成材料面层运动场地》 GB 36246-2018的技术要求。

1.3合成材料面层中无机填料及高聚物的含量符合《中小学合成材料面层运动场地》GB 36246-2018的技术要求：

①除人造草面层以外的合成材料面层中，无机填料含量应≤65%；

②合成材料面层防滑胶粒及人造草面层填充用合成材料颗粒中高聚物总量应≥20%。

2、人造草面层成品、草丝的物理性能指标及成品中有害物质限量要求。

2.1人造草面层成品及草丝的物理机械性能指标符合《中小学合成材料面层运动场地》GB 36246-2018的技术要求。

2.2人造草面层成品中有害物质限量要求。

3、合成材料面层耐人工气候老化性能

3.1现浇型和预制型面层加速老化500h后，拉伸强度和拉断伸长率应符合表2要求。

3.2人造草面层草丝加速老化500h后，草丝拉断力应不低于加速老化前测定值的80%。

4、水性无硫净味复合型跑道面层质量要求

（1）水性无硫净味复合型跑道面层的拉伸强度、断裂伸长率、冲击吸收、垂直变形、抗滑值、阻燃性能等技术参数应符合GB 36246-2018标准。

（2）水性无硫净味复合型跑道面层采用专用机械设备（摊铺机、喷涂机、划线机等）施工，所有白色标线标识应按相关标准进行绘制。塑胶表面色彩鲜艳，无色差，颗粒喷涂均匀，线条平直，点、线、位按最新标准划线。

（3）环保颗粒采用无硫净味弹性颗粒（不含硫化物）；胶水为水性丙烯酸胶水；面层画线使用水性运动场地标线涂料（不含有害物质限量）。

注：1.本项目不接受进口产品。

2.本项目核心产品为：13mm厚水性无硫净味复合型跑道面层、50mm高双色填充型人造草。

五、综合说明：

1、投标人所投产品明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

2、投标人必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、投标总报价为综合报价，包括完成本项目所需供货的材料货物、人工、备品、备件、辅配件、专用工具、包装及运输至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、调试、售后服务与维保等一切费用及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再支付其他任何费用。

4、投标人应保证对其提供的物品等及其制造工艺享有完全的知识产权，对由此引起的第三方要求承担全部责任。采购文件中若出现品牌则仅作为参考，投标单位所响应的品牌必须在技术、功能、性能等参数上满足或高于采购文件中品牌的要求。

5、作业人员在工作期间须穿着统一的反光马甲上岗，作业时须采取相应的安全措施，若工作人员在服务期间内（包括上下班途中）出现的工伤及其他意外事故，均由中标人自行负责，采购人不承担任何责任。

6、合同履行期限：合同签订后30天内完成供货并验收合格（具体开始时间以采购人通知为准）。

7、合同履行地点：采购人指定地点。

8、售后服务：提供不少于5年免费质保期，从铺设完成后验收合格之日起计算，质保期内提供免费维修、保养、非人为原因损坏更换服务。质保期自最终验收合格并交付使用之日起计算。在质保期内，一旦发生质量问题，中标人保证在接到通知0.5小时内响应，1小时内到达现场，24小时以内完成采购人提出的维修要求，修理、更换或退货，费用由中标人负责。同时在质保期内，每半年须组织售后服务人员对场地进行巡检一次。

9、验收要求：

9.1检验标准：中标人提供的商品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列全部规格型号、技术条件及性能要求和中标人承诺的其它指标。由采购人、家长代表（如需）、学生代表（如需）及相关部门进行验收。

9.2采购物品到达现场后，采购人进行验收，采购物品原材料入场后由第三方检测机构进行抽样检测，合格后方可进行施工，施工完成后成品由第三方检测机构再进行抽样检测。无论检测结果如何，所有费用均由中标人承担。如若检测结果不合格，采购人有权拒绝签订合同或终止合同。由此造成的一切损失由中标人承担并在报价时综合考虑。

10、付款方式：详见合同条款。

六、政府采购政策：

1、小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

2、残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，对属于残疾人福利性单位的供应商给予价格扣除：如供应商为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》并加盖公章，未提交则不享受相关价格扣除政策。

3、监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，对属于监狱企业的供应商给予价格扣除：如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，未提交则不享受相关价格扣除政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4、绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定。

本次拟招标的产品如属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，各投标人应当提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http：//www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为无效响应。

本次拟招标的产品如属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购范围内的产品、《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的产品，鼓励各供应商提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http：//www.ccgp.gov.cn）查询，并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

5、若供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

6、对本国产品的支持政策

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见第三章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

七、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

1、查询时间：投标文件递交截止时间。

2、查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

3、查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

4、经查询，响应供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现响应供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

八、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网公布的内容为准。

第五章 合同主要条款

甲方(招标人)：

联系地址：

联系人：

联系电话：

乙方（中标人）：

联系地址：

联系人：

联系电话：

根据甲方申请苏州市第六中学校操场面层更新政府采购计划，并委托江苏益合工程咨询服务有限公司就本项目（招标编号：JSZC-320500-YHZB-G2026-0006）进行政府采购，依据本项目的采购结果确定       为本合同乙方，现依照招标文件、乙方的投标文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同标的物和合同价格：

1、合同清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

2、合同总金额（人民币）：                   （￥        ）；包括完成本项目所需供货的材料货物、人工、备品、备件、辅配件、专用工具、包装及运输至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、调试、售后服务与维保等一切费用及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。甲方不再支付其他任何费用。

3、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

二、标的物交付：

1、合同履行期限：

2、合同履行地点：甲方指定地点。

3、标的物的所有权自标的物交付时转移。

4、包装运输：乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

5、验收时间：货到安装调试完成且接到甲方通知后5个工作日内。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

三、付款方式：

1、支付步骤：验收合格后一年内付至合同价100%（其中合同价5%以质保函形式存至甲方)，验收满三年后无息退还。

2、付款需出具如下单据：

A、甲方签收的送货回单；

B、合格的销售发票；

C、由甲乙双方及招标代理机构签章的《政府采购合同履行验收报告》。

3、支付方式：本次货款以数字人民币形式支付。

四、售后服务：

提供    年免费质保期，从铺设完成后验收合格之日起计算，质保期内提供免费维修、保养、非人为原因损坏更换服务。质保期自最终验收合格并交付使用之日起计算。在质保期内，一旦发生质量问题，乙方保证在接到通知    小时内响应，    小时内到达现场，    小时以内完成甲方提出的维修要求，修理、更换或退货，费用由乙方负责。同时在质保期内，每半年须组织售后服务人员对场地进行巡检一次。

五、技术规范：

乙方所提供货物的生产、制造、安装等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按招标约定的技术要求和规范。

六、质量要求：

1、乙方应保证其向甲方提供的设备是全新的、未使用过的，并且不是长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有良好的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务等非甲方原因而造成的任何不足或故障负责。质保期内设备及其系统出现质量问题的，乙方应负责包修、包退、包换，由此产生的一切费用均由乙方承担。

2、乙方应按照本合同约定的质量标准提供合格的产品，如未约定质量标准的，应按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的,按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的,按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行；同时存在不同标准的，以最高标准为准。

3、根据甲方按本合同约定的检验标准检验的结果或具有法定检验资质的第三方检验机构出具的检验结果，如果设备及系统的数量、质量或规格与本合同约定不符或证实设备是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权以书面形式通知乙方并提出索赔。

七、验收要求：

1、验收标准：乙方提供的商品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列全部规格型号、技术条件及功能要求和乙方承诺的其它指标。由甲方、家长代表（如需）、学生代表（如需）及相关部门进行验收。

2、采购物品到达现场后，甲方进行验收，采购物品原材料入场后由第三方检测机构进行抽样检测，合格后方可进行施工，施工完成后成品由第三方检测机构再进行抽样检测。无论检测结果如何，所有费用均由乙方承担。如若检测结果不合格，甲方有权拒绝签订合同或终止合同。由此造成的一切损失由乙方承担。

八、对标的物货物提出异议的时间和办法：

1、甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

2、如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

3、乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责解决问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

九、违约责任：

1、甲方违约责任及违约金支付：

1.1在合同生效后，甲方无理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的/作为违约金。

1.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的/支付逾期付款违约金。

1.3甲方违反合同规定，拒绝接受乙方交付的合格标的物，由甲乙双方协商解决。

2、乙方违约责任及违约金支付：

2.1乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款10%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2.2乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

十、不可抗力：

11.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

11.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十一、索赔：

1、甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

2、在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

2.1乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

2.2根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低的物的价格。

2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

4、甲方提出索赔的书面材料应报政府采购管理部门备案；乙方同意的索赔方案应报政府采购管理部门审核。

十二、合同修改：

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。在合同履行中，甲方可以增加原中标货物的数量，但增加的总金额不得超过原合同采购金额的10%。

十三、转让和分包：

1、政府采购合同的部分和全部都不得转让。

十四、合同的解除：

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

十五、争议解决办法：

甲乙双方因合同发生争议，应在招标机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十六、合同生效及其他：

1、合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后生效，由甲方向财政部门申请完成备案工作。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

2.1中标通知书；

2.2乙方中标的投标文件；

2.3招标文件；

2.4乙方在招投标及合同签订过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，并提交政府采购监督管理部门和江苏益合工程咨询服务有限公司备存。

十七、未尽事宜：

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》之规定执行。

十八、附则：

合同份数：本合同一式   份，甲方   份，乙方   份，采购代理机构及政府采购管理部门各持一份；具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

代表人（签字或盖章）：                       代表人（签字或盖章）：

日期：                                       日期：

安全生产责任协议书

甲方:

乙方:

为贯彻“安全第一,预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保作业中人身、各类作业安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。

第一条 项目名称：

第二条 作业地址：

第三条 甲方安全责任

1. 甲方应要求乙方制定作业安全措施，在开始作业前报甲方备案。

2．甲方有协助乙方搞好安全生产、安全管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明作业的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书,直至清退出场。

3. 甲方指派            负责与乙方联系安全生产方面的工作。

4. 乙方在作业中发生的人身、各类事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在作业中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场;并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

5． 甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行作业。

6．发生以下情况造成经济赔偿责任及其它责任的由乙方承担:

(1) 人身伤亡事故: 发生作业机械、生产主设备严重损坏事故；

(2) 发生各类损害事故;

(3) 发生违章作业、冒险作业不听劝告的。

第四条  乙方安全责任

乙方作为项目的供应商，对项目作业过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任:

1. 乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度。

2. 乙方必须严格执行安全生产相关操作规程。对涉及项目作业场地内各类作业有责任。

3．现场作业应遵守国家和地方关于劳动安全，劳动、劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为作业人员购买社保、工伤、人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具，并承担全部乙方员工的工伤、意外事故责任以及赔偿。

4．作业期间，乙方应设有专职安监人员。乙方指派_     _作为安全工作联系人。

5. 乙方一切作业活动，必须编制安全作业措施，作业前对全体作业人员进行全面的安全技术交底。

6．开工前，乙方应组织全体作业人员进行安全教育，对作业区域、作业环境作安全技术交底，特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

7. 乙方作业过程中应做到工完、料尽、场地清,确保安全文明作业。

8. 乙方必须接受甲方及甲方委托的监理单位（如有）的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

9. 乙方作业过程中发生人生伤亡、设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方。并积极配合调查。

10. 乙方应执行国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》。对人员在作业中发生的人身伤亡事故，还必须立即用电话、电传或电报等向事故所在地的政府安全管理部门、公安部门报告，按规定组织调查处理，并由乙方统计上报:如发生国务院《特别重大事故调查程序暂时规定》所规定的特大事故，还应立即通知当地政府、公安部门，并要求派人保护现场。

11. 乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。

12. 甲乙双方联系方式及响应时间:甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于4小时内予以响应。

第五条 作业安全违约金

若作业过程中发生下列有乙方责任的安全事故，乙方除承担相应的经济赔偿责任及其它

法律责任外，并因此给甲方增加额外工作的，甲方有权扣除乙方应得合同金额10%以内的安全违约金:

(1) 发生人身死亡事故、各类重大事故，扣除合同总价20%的安全违约金:

(2) 发生人身重伤事故、各类事故，扣除合同总价10%的安全违约金。

第六条 违约责任

- 由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

- 乙方未设置安全人员:未能正确、全面执行安全技术措施、作业组织设计:作业人员未掌握本项目特点及作业安全措施:用于本项目的作业机械、工器具及安全防护用品不满足作业需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

- 乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，乙方按1000元/天承

担违约责任。

- 作业过程中发生人身伤亡、各类损坏和设备事故有隐瞒行为的，除承担全部损失赔偿责任、接受政府有关部门处理、处罚外，乙方应承担1万元~5万元/次的违约责任。

第七条  本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决:若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条  本协议有效期限:自合同生效之日起至全部项目完成后经交付验收合格，以及质保期满后失效。

第九条  本协议一式四份，甲乙双方各执两份。

第十条  本协议于     年   月    且签订于苏州市，双方签字盖章后生效。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章) | 法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章) |

第六章 评标办法及标准

一、评标办法：

1、本次招标评标采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书以打分的形式进行评审和评价（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算得分；

4、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由采购代理机构机构组织以抽签方式确定中标候选人。

二、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位及监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

投标文件中小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的“中小企业声明函”或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

三、采购本国产品的支持政策：

1、当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第三章 投标文件格式”的“附件4 投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

2、供应商需按照采购文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

3、供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

4、评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和采购文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

四、评分标准：

（一）价格分（30分）

第一步：投标总报价低于或等于预算价格的，为有效投标报价。超预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30％×100（小数点后保留两位）。

（二）安装方案（48分）

1、安装总体方案：7分

针对本项目安装方案总体设想、方案科学合理、详实全面、针对性及可行性强得7分；总体设想、方案较为科学合理、描述详细、针对性及可行性一般得4分；总体设想、方案有一定合理性、描述较简单、针对性及可行性较弱得1分；未提供不得分。

2、安装方法及工艺：7分

针对本项目制定的安装方法、工艺流程内容等方案，上述方案内容进行叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际得7分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强得4分；方案合理性一般、可行性欠缺得1分；未提供不得分。

3、项目资源配置计划：7分

针对本项目资源配置计划内容完整、条理清晰，对劳动力、主要材料、机械及各种设备的投入规划详尽得7分；资源配置计划内容基本完整、逻辑较为清晰，劳动力配置能满足项目主要实施阶段需求得4分；计划内容不完整，逻辑表达不清晰得1分；未提供不得分。

4、产品安全性、环保性措施：7分

对本项目提供的产品安全性、环保性措施描述，有相关数据资料，从产品的高环保无毒无害（颗粒、胶水），产品气味、不含硫化物，水性丙烯酸胶水，产品的有害物质；能满足安全环保目标要求，整体方案科学合理、详实全面、有针对性，可行性强得7分；措施较为科学合理、较全面、可行性较强得4分；措施合理性一般、针对性及可行性一般得1分；内容描述特少及不提供的不得分。

5、安装进度计划及保障措施：7分

本项目安装进度计划的描述，以及为完成该计划所定措施科学、合理、规范、高效，综合评定优秀，总进度计划详尽，项目实施进度、时间点、关键节点等设置清晰准确得7分；总进度计划较为详尽，项目实施进度、时间点、关键点等设置比较准确得4分；方案简单，描述不清楚，基本能满足项目实施需要得1分；未提供不得分。

6、产品质量保证措施：7分

供货的产品质量措施，科学合理、详实全面、有针对性，且有相关数据资料，从合成面层成品颜色保色性能耐色牢度、耐气候的老化性能；水性丙烯酸胶粘剂耐温度变化，能满足质量目标要求，整体方案科学合理、详实全面、有针对性，可行性强得7分；措施较为科学合理、描述详细、针对性及可行性一般得4分；措施有一定合理性、描述较简单、针对性及可行性弱得1分；未提供不得分。

7、方案设计：6分

投标人针对本项目进行方案效果设计，提供场地颜色设计、方案搭配效果图，设计图案效果搭配科学合理、操作性强得6分；方案合理性一般、可行性一般得3分；方案合理性及可行性较差得1分；未提供不得分。

（三）售后服务（13分）

1、项目人员配置安排：6分

（1）人员安排合理、分工明确、有详细的岗位职责得3分；人员安排较合理、分工较明得2分；人员安排及分工不明确、合理性一般得1分；人员安排不合理的不得分。最高3分

（2）所配备管理人员具有高级职称证书得3分；具有中级及以下职称证书得1.5分。（最多评1人，投标文件中须提供人员证书复印件及投标人为其近期缴纳社保凭证，未提供不得分）。最高3分

2、售后服务：7分

对本项目的售后服务方案、售后服务承诺、免费质保期年限、维修响应时间、处理方法、解决时间等，方案科学合理、重点突出、针对性强、免费质保期年限最长得7分；方案较为科学合理、基本可行、免费质保期年限较长得4分；方案合理性一般、可行性一般、免费质保期年限仅满足招标文件要求得1分；未提供的不得分；

（四）综合实力比较（9分）

1、投标人自2023年5月1日（以合同履行验收日期为准）至今承担过类似项目的，每提供一份得3分，最高9分。（注：投标文件中须提供完整合同复印件、采购合同履行验收报告或竣工报告复印件、对应项目任意一期发票复印件，资料不全或不提供不得分）

注：1.报价超过采购预算的将不进入综合评审程序，也不得中标。

2.投标人不得对招标文件中付款方式、付款条件进行修改，否则视为未实质性响应，且不具备中标资格。

3.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供清晰的相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

(全文完）