苏州市相城区政府采购

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320507-ZYTD-C2026-0017

采购内容：元和街道闸站运行管理

采 购 人：苏州市相城区人民政府元和街道办事处

项目类别：服务类

苏州咨悦潭建设项目管理有限公司

二零二六年六月

前附表

| 序号 | 内容 | 规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 元和街道闸站运行管理 |
| 2 | 响应文件有效期 | 响应文件有效期为60日历天（从提交响应文件截止时间当日起算） |
| 3 | 响应保证金 | 无（招标文件中提供投标（响应）保证承诺书） |
| 4 | 现场考察 | 根据自身投标需要，供应商可对有关现场和周围环境自行进行考察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。现场考察所发生的费用由供应商自己承担。 |
| 5 | 质疑 | 投标单位对招标文件如有疑问，请将疑问及“投标供应商确认函”于法律规定时间前以书面形式递交至苏州咨悦潭建设项目管理有限公司（联系地址：苏州市相城区阳澄湖中路99号华宇星云汇1号楼10层，联系人：汪明） |
| 6 | 响应文件份数 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。 |
| 7 | 磋商响应货币 | 人民币 |
| 8 | 磋商时间和地点 | 时间：2026年6月25日13：30（北京时间） 地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 9 | 成交原则 | 采购人授权磋商小组根据本文件规定的成交原则确定成交供应商，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。 |
| 10 | 签订合同 | 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人与成交供应商原则上应当在成交通知书发出之日起十五日内，按照磋商文件及响应文件确定的事项签订政府采购合同，最长不得超过三十日。 |
| 11 | 评审办法 | 详见三评审方法及标准 |
| 12 | 投标（响应）无效因素 | ### （一）有下列情形之一的，视为投标（响应）人串通投标（响应），其投标（响应）均无效： ### 1.不同投标（响应）人的投标（响应）文件由同一单位或者个人编制； ### 2.不同投标（响应）人委托同一单位或者个人办理投标（响应）事宜； ### 3.不同投标（响应）人的投标（响应）文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； ### 4.不同投标（响应）人的投标（响应）文件异常一致或者投标（响应）报价呈规律性差异； ### 5.不同投标（响应）人的投标（响应）保证金从同一单位或者个人的账户转出； ### 6.不同投标（响应）人的响应文件制作机器码一致； ### （二）投标（响应）人存在下列情况之一的，投标（响应）无效: ### 1.未按照采购文件规定提交投标（响应）保证金或投标（响应）保证承诺书的； ### 2.未按照采购文件规定要求签名、盖章； ### 3.不具备采购文件中规定资格要求； ### 4.报价超过采购文件中规定的最高限价的； ### 5.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的； ### 6.法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
| 13 | 采购无效（废标）因素 | ### 出现下列情形之一的，本次采购无效（废标）： - 符合专业条件的投标（响应）人或者对采购文件作实质响应的投标（响应）人不足三家的； ### （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； ### （三）投标（响应）人的报价均超过了最高限价的，采购人不能支付的（报价不符合采购文件要求的）； ### （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 14 | 代理服务费 | 本项目代理费由甲方支付，成交供应商无需考虑代理费。费用收取按照采购预算金额的如下比例进行计算：即100万元以内1.5%、100～500万元1.1%、500~1000万元0.8%，差额定率累进法计算。 本项目采购预算：人民币壹佰玖拾壹万伍仟玖佰柒拾玖元肆角肆分（¥1941979.44）包含代理费、评审专家费用，投标单位报价不得超过最高限价人民币壹佰玖拾壹万伍仟玖佰柒拾玖元肆角肆分（¥1915979.44），否则视为无效标。 |

目 录

一、竞争性磋商公告

二、采购需求

三、评审方法及标准

四、合同主要条款

五、附件格式

一、竞争性磋商公告

项目概况： 元和街道闸站运行管理采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2026年6月25日13点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况：

项目编号：JSZC-320507-ZYTD-C2026-0017

项目名称：元和街道闸站运行管理

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币壹佰玖拾壹万伍仟玖佰柒拾玖元肆角肆分（¥1941979.44）

最高限价：人民币壹佰玖拾壹万伍仟玖佰柒拾玖元肆角肆分（¥1915979.44）

服务期限：一年，具体日期以采购人确认为准。

服务地点：苏州市相城区，采购人指定地点。

采购需求：元和街道闸站运行管理，具体内容详见采购文件。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小微企业，所属行业为其他未列明行业，承接服务的供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件:

1.报名截止时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.报名方式（网上报名）

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓蔚路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：13914088964；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1.提交投标文件截止时间：2026年6月25日13：30（北京时间）

2.开标时间：2026年6月25日13：30（北京时间）

3.开标地点：“苏采云”系统。

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购有关信息刊登在江苏政府采购网、苏州市政府采购网。

2.投标保证金：本项目无需提交响应保证金。

3.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

4.本项目不接受联合体投标。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：苏州市相城区人民政府元和街道办事处

地 址：苏州市相城区元和街道

联系人：李华

电 话：0512-65769786

2.采购代理机构信息

名 称：苏州咨悦潭建设项目管理有限公司

地 址：苏州相城区阳澄湖中路99号星云汇生活广场1幢10楼

电 话：0512-66185285

3.项目联系方式

项目联系人：汪明

电 话：0512-66185285-8033

二、采购需求

苏州咨悦潭建设项目管理有限公司受苏州市相城区人民政府元和街道办事处委托，就其所需元和街道闸站运行管理采用竞争性磋商方式进行采购，欢迎有资格的供应商前来参加本次磋商采购。

一、项目基本情况

采购编号：JSZC-320507-ZYTD-C2026-0017

项目名称：元和街道闸站运行管理

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币壹佰玖拾壹万伍仟玖佰柒拾玖元肆角肆分（¥1941979.44）

最高限价：人民币壹佰玖拾壹万伍仟玖佰柒拾玖元肆角肆分（¥1915979.44）

服务期限：一年，具体日期以采购人确认为准。

服务地点：苏州市相城区，采购人指定地点。

二、采购需求

服务范围列表：

| 序号 | 泵闸站名称 | 泵站位置 | 所属联圩 | 所在 社区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潘家桥港闸站 | 潘家桥与外塘河处 | 城区南片 | 娄北社区 |
| 2 | 圣贤桥港闸站 | 圣贤桥港与白塘交界处 | 城区南片 | 娄北社区 |
| 3 | 圣贤桥港南闸 | 圣贤桥港与外塘河交界处 | 城区南片 | 娄北社区 |
| 4 | 史家桥港闸 | 圣贤桥港与白塘湖交界处 | 城区南片 | 娄北社区 |
| 5 | 徐图港东闸站 | 徐图港与蠡塘河处 | 城区中区 | 众泾社区 |
| 6 | 徐图港西闸站 | 徐图港与元和塘处 | 城区中区 | 凌浜社区 |
| 7 | 朝阳河西闸站 | 朝阳河与元和塘处 | 城区中区 | 凌浜社区 |
| 8 | 田大港闸站 | 田大港与白塘交处 | 城区中区 | 众泾社区 |
| 9 | 朝阳河南闸站 | 朝阳河与白塘交处 | 城区中区 | 湖沁社区 |
| 10 | 老市河南闸站 | 老市河与元和塘交界处 | 城区中区 | 日益社区 |
| 11 | 小河泾闸站 | 小河泾与元和塘交界处 | 城区中区 | 御窑社区 |
| 12 | 老市河北闸站 | 老市河北 | 城区中区 | 凌浜社区 |
| 13 | 万斤港艺体馆闸 | 万斤港与相城大道交界处 | 城区中区 | 湖沁社区 |
| 14 | 木桥港闸 | 木桥港与白塘交界处 | 城区中区 | 众泾社区 |
| 15 | 玉带河闸 | 玉带河与元和塘交界处 | 城区中区 | 御窑社区 |
| 16 | 楼上河东闸 | 东楼上河与元和塘交界处 | 城区中区 | 御窑社区 |
| 17 | 黄泾浜闸 | 黄泾浜与元和塘交界处 | 城区中区 | 御窑社区 |
| 18 | 杜家浜闸站 | 采莲河与蠡塘河处 | 城区中区 | 蠡口社区 |
| 19 | 殷家桥港闸站 | 殷家桥港与蠡塘河交界处 | 城区中区 | 蠡口社区 |
| 20 | 唐家港闸站 | 唐家港与元和塘交界处 | 城区中区 | 蠡口社区 |
| 21 | 雪泾泵站 | 雪泾港与元和塘交界处 | 城区中区 | 蠡口社区 |
| 22 | 栈条桥闸 | 栈条桥港与元和塘交界处 | 城区中区 | 蠡口社区 |
| 23 | 采莲河闸 | 栈条巷港与菜莲河交界处 | 城区中区 | 蠡口社区 |
| 24 | 夏圩港闸站 | 夏圩港与白塘交处 | 城区中区 | 湖沁社区 |
| 25 | 南村巷闸站 | 南村巷港南端 | 城区中区 | 湖沁社区 |
| 26 | 宋泾港泵站 | 宋泾港与元和塘口 | 城区中区 | 日益社区 |
| 27 | 庙桥港闸 | 庙桥港古元路交界处 | 城区中区 | 湖沁社区 |
| 28 | 宋泾港溢流堰 | 水务大厦南 | 城区中区 | 古巷社区 |
| 29 | 济民塘闸站 | 济民塘与里塘河交界处 | 城区北区 | 众泾社区 |
| 30 | 朱巷闸站 | 新开采莲河与蠡塘河交界处 | 城区北区 | 朱巷社区 |
| 31 | 朱家浜闸站 | 蠡口老街朱家浜与元和塘交界 | 城区北区 | 众泾社区 |
| 32 | 王家港闸 | 王家桥港与里塘河交界处 | 城区北区 | 众泾社区 |
| 33 | 石家弯闸 | 石家湾东 | 城区北区 | 众泾社区 |
| 34 | 柴米港闸站 | 柴米港与里塘河交界处 | 城区东区 | 众泾社区 |
| 35 | 吕池新开河闸 | 吕池新开河与徐阳路交界 | 城区东区 | 众泾社区 |
| 36 | 中心河闸 | 高尔夫球场内 | 城区东区 | 众泾社区 |
| 37 | 平门塘北闸站 | 平门塘与朝阳河交界处 | 西区一片 | 玉成社区 |
| 38 | 玉成河闸 | 新开玉成和与元和塘交界处 | 西区一片 | 玉成社区 |
| 39 | 沈家庄闸站 | 沈家庄河与元和塘交界处 | 西区一片 | 姚祥社区 |
| 40 | 娄上河闸站 | 楼上河与元和塘交界处 | 西区二片 | 御窑社区 |
| 41 | 小庄郎闸站 | 小庄郎港与元和塘交界处 | 西区二片 | 御窑社区 |
| 42 | 平门塘南闸站 | 平门塘与朝阳河交界处 | 西区二片 | 玉成社区 |
| 43 | 小石桥闸站 | 小石桥河与元和塘交界处 | 西区二片 | 御窑社区 |
| 44 | 华元河闸站 | 华元河与元和塘交界处 | 西区二片 | 御窑社区 |
| 45 | 袁埂郎闸站 | 袁埂河与朝阳河交界处 | 西区二片 | 玉成社区 |
| 46 | 张花港闸站 | 张花河与朝阳河交界处 | 西区二片 | 玉成社区 |
| 47 | 御窑河闸站 | 御窑河与朝阳河交界处 | 西区二片 | 玉成社区 |
| 48 | 文陵河闸 | 文陵河与交界处元和塘 | 西区二片 | 御窑社区 |
| 49 | 商贸城套闸 | 元和塘与活力岛交界处 | 西区二片 | 御窑社区 |
| 50 | 船条浜闸站 | 船条浜与元和塘交界处 | 旺家角联圩 | 莫阳社区 |
| 51 | 西陶村闸 | 西陶村河与元和塘交界处 | 旺家角联圩 | 莫阳社区 |
| 52 | 莫阳闸站 | 莫阳河与元和塘交界处 | 莫北联圩 | 莫阳社区 |
| 53 | 天鹅闸站 | 天鹅河与元和塘交界处 | 莫北联圩 | 莫阳社区 |
| 54 | 凌霄园泵站 | 凌霄园 | 莫北联圩 | 莫阳社区 |
| 55 | 蠡塘河泵站 | 十六亩塘与蠡塘河交界处 | 城区中区 | 蠡口社区 |
| 56 | 南河埂泵站 | 南河埂河与元和塘交界处 | 城区中区 | 元和之春 |
| 57 | 元和之春泵站 | 采莲河与南河埂交界处 | 城区中区 | 元和之春 |

三、招标内容及服务要求

- （一）基本内容

- 1、本次采购内容为元和街道闸站运行管理，采购预算为1915979.44元，其中包含以下基本内容：

- （1）相关设施设备相关零部件等维修更换费用60万元，为固定暂估价格，最终此部分结算以实际发生为准。中标单位在管理期间，发现相关设备设施相关零部件等损坏或相关情况需要更换时，需提前报备采购人，包含更换的设备设施相关零部件型号、价格以及所进行的维修人员，经采购人确认后方可实施，如中标单位所报备的型号、价格以及所进行维修的人员无法达到采购人要求时，采购人可不采纳并提出整改意见，中标单位如最终不能落实，采购人有权将此部分服务内容另聘其他单位进行实施。在服务过程中，有关于闸站管理运行需听从采购人的指挥，例如相关电器设备等各相关节点用电启动运行问题，中标单位需提前报备至采购人，经采购人批准后方可实施相关操作。

- （2）人工费用：投标单位需配备项目项目经理人员1名、项目组人员5名（项目技术人员1名）。中标后投入服务的运行维护工7人，年龄60周岁以下，该部分人员服务工作时间为12个月；汛期增加临时服务人员为10人，该部分人员服务期限为5个月，预计服务时间在5-10月份，具体根据采购人要求执行，中标单位需响应采购人的要求。

- （3）日常办公费、集中办公点租金费：如中标单位需租用采购人的办公场所，中标单位需要向采购人支付该办公场所的租赁费，办公场地租赁费用按照街道相关文件标准实行。

- （4）绿化养护费用：闸站区域范围绿化养护管理，乔灌木、草坪、地被植物等按要求及时施肥，每年休眠期（11月—1月）施基肥，生长期（4月-5月、8月-9月）施2-3次追肥，规范操作，施肥后及时覆盖。施肥方法适当，用量合理，不产生肥害。绿地大乔木及开花花灌木必须开环形沟进行肥料深施。绿地上树木无死株、半截子树、断枝及明显枯枝，树木生长期无大片光秃落叶，灌木色块草坪地被等基本无空缺。绿地内乔灌木无缺株，绿篱及满种模纹有空缺应及时补缺，少数树种因季节不能及时补种除外。树木无倾斜、倒歪现象，高大乔木应采取防倒有效措施，因台风等灾害天气造成树木倒伏时，应及时扶正同时支撑倒伏树木，并及时完成数字化城管、环境整治、抢险等临时性突击工作。

- （5）其他相关费用：包括招标文件所确定的招标范围我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括标段内全部服务所需的人工成本（含社保费用、加班费用）、易耗品、餐费、耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、各种税费、保险、劳保、设施维护、利润、税金、医疗费、安全费、卫生费、福利费、教育费、住房公积金、保险费、劳保用品费、培训费、能耗费用、代理机构代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

- （6）本项为苏州市相城区人民政府元和街道办事处负责实施的元和街道闸站运行管理，包含但不限于苏州市相城区人民政府元和街道办事处委托的57座闸站的机泵设施、液压设施、电器设施、自控设施、水工建筑的运行、维修、养护、巡查等服务。服务期限为1年（12个月），在服务过程中，如管理服务的闸站因相关原因调整涉及到拆除，不再进行管理服务时，其相应管理费用按照实际服务期限（按月计算）进行结算，单个闸站每月服务费用为：（成交合同价—60万元）/57座/12个月进行计算。

- 2、组织管理方面

- （1）按照工程实际情况及采购单位的具体要求，组织配备响应的项目总管理（项目经理）、技术骨干及其他管理人员，以满足本工程的安全管理需要。

- （2）负责组织本工程运行管理人员的执业道德、技术业务等教育培训和考核考评工作水利设施工程运行操作人员必须持证上岗。

- （3）建立各项管理规章制度，做好资料归档和管理工作。

- （4）做好工程管理范围内环境卫生。

- 3、安全管理方面

- （1）贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《江苏省水利工程管理条例》、《江苏省河道管理实施办法》和《苏州市河道管理条例》等有关法律法规及上级主管部门的指示，做好依法管理。维护工程权益，保障工程安全。

- （2）落实防洪抢险组织和岗位责任制，制定防洪应急预案，确保汛期各项措施全部到位。

- （3）建立并执工程运行、设备维修养护、防火、安全用电和安全保卫等方面的安全管理制度。

- 4、运行管理方面

- （1）掌握水情、雨情、工情，最好防汛抗旱、改善水环境和其他服务工作。

- （2）根据工程控制运用原则和上级主管部门的指令做好泵站、水闸的控制运用调度工作，并保证工程的正常运行。

- （3）对工程进行定期检查和观测，做好记录并及时分析研究，随时掌握工程状态，发现异常情况时提出处理方案并向业主汇报。

- （4）对工程进行日常养护维修，确保工程安全完整。

- （二）委托管理要求

- 1、人员配置要求

- 投标单位需配备项目经理人员1名、项目组人员5名（项目技术人员1名）。中标后投入服务的运行维护工7人，年龄60周岁以下，该部分人员服务工作时间为12个月；汛期增加临时服务人员为10人，该部分人员服务期限为5个月，预计服务时间在5-10月份，具体根据采购人要求执行，中标单位需响应采购人的要求。

- 项目总管理（项目经理）：具有水利设施工程管理经验或机电安装经验,并具有一定的领导经验,对本项目管理负全面的领导责任。

- 技术人员：具有水利设施工程管理经验或机电安装经验,并具有一定的领导经验,对本项目技术方面管理负全面的领导责任。

- 项目组人员;有水利设施工程管理经验或机电安装经验,具有一定的水工等相关的专业技术水平,协助项目经理负责专业技术管理工作。

- 运行人员:有水利设施工程运行管理经验或机电安装经验,对工程运行中出现的问题有一定的应急处理能力,在项目经理的安排下做好相关工作。

- 2、设备配置要求

- 日常维护检查检修自带。

- 3、技术管理要求

- （1）投标单位应参照《江苏省泵站技术管理办法》、《江苏省水闸技术管理办法》及电力等其它行业有关的部、省规范和标准,结合工程具体情况,制订本工程具体的技术管理细则。中标后,该细则需报业主或上级主管部门批准后执行。

- （2）投标单位应根据该工程运行要求、涉及相应片区的水量分配要求及控制运行原则等,制定该工程的控制运用方案和调度制度。中标后,该方案及制度需报业主或上级主管部门批准后执行。

- （3）投标管理单位应根据相关行业规范和标准以及自身拥有的管理经验,结合本工程的情况和要求,提供以下各项管理制度(不限于以下所列制度),主要包括：

- ①管理人员岗位责任制；

- ②请示报告和工作总结制度；

- ③非汛期调水与汛期调水工作制度；

- ④工程运行管理制度(项目经理部制度、运行值班与交接班制度等)；

- ⑤工程检查和观测制度(工程经常、定期、特别检查制度;工程观测制度)；

- ⑥设备管理与检修制度(设备缺陷管理制度、设备维护保养制度、设备维护保养验收制度、微机管理制度等)；

- ⑦运行规程(操作票、工作票、口头命令制度;强电设备巡视要求;主要设备运行操作规程等)；

- ⑧设备养护检修规程和验收标准(主泵机组、闸门、启闭机、高低压电气设备、变压器、自动监控系统、砼建筑物等)；

- ⑨安全管理制度(包括安全网络工作制度、电气设备维修保养安全制度、液压站管理制度、事故处理制度、消防器具管理制度)；

- ⑩有关设备试验规程(机电保护校验工作条例、仪表校验工作条例、滤油工作条例、试验质量监督制度、电气设备维修验收标准)；

- ⑪资料归档与管理制度 ；

- ⑫职工教育与培训制度；

- ⑬危险品管理制度；

- ⑭环境保护制度；

- （4）中标单位须加强对委托管理范围内工程设施、设备等的检查养护工作,实行定期检查制度,并及时将检查情况向业主汇报。

- （5）中标单位应组织技术管理人员认真学习本工程的管理细则和有关技术标准,熟悉工程规划计、施工等情况,熟悉工程各部位结构,掌握控制运用、检查观测、养护修理等管理业务,做好所管工程的技术管理工作。

- （6）中标单位应建立《工程大事记》,对管理中发生的重大技术问题,应详细记录并归入技术档案。

- （7）根据泵站、堰闸、管理办法等规范以及本工程设施、设备的实际情况和业主单位的有关要求,编制工程设施、设备检查、观测、维护保养、安检以及日常管理的工作计划,并向招标单位及时上报合同外的备品备件采购计划。

- （三）调水引流工程运行管理基本要求(包含不限于以下要求)

- 1、机电设备运行管理基本要求

- (1)认真执行例保和润滑五定制度,要求机电设备机貌清洁,无渗油、无渗水、无积尘、无锈斑,状况良好,运行正常。

- （2）按照《江苏省泵站技术管理办法》、《江苏省水闸技术管理办法》、中有关规定定期对本工程相关设备进行检修保养及试验校核等工作,发现故障及时排除并分析原因,确保设备的完好和运行安全。

- (3)严格执行各类电气设备的运行检修规程,做好电气设备的预防性试验及安全用具的检测工作,杜绝人为重大设备事故的发生。

- (4)具备操作证人员才能进入高低压室巡检,如需进行维修,按工作需要填写工作票,且检修时必须有专职的监护人专职监护。

- (5)运行、检修等必须有台帐记录。

- (6)编制主要设备维修计划上报业主。

- 2、建构筑物及相关设施运行管理基本要求

- （1）做好管理范围内所有建(构)筑物的除尘、保洁等,做到窗明几净,无积尘,无积水,围墙、道路、泵房、闸室及附属建筑墙屋面大面积剥落、裂缝、渗漏,道路坍塌,及时向业主报告。

- （2）对相关外露装置如保护避雷、接地装置注意做好保养工作;避雷装置和绝缘装置需要定期巡检和测试,并做好记录。

- （3）保证管理区域内的照明器具工作正常,保持完好。

- (4)设备、设施、管道、栏杆色标准确,油漆完好,无严重锈蚀。

- (5)水位计完好有效,经常清洗水标尺。

- (6)负责零星设备设施零部件更换工作。

- (7)做好闸站环境卫生工作,做到场地整洁,物品堆放整齐到位。

- (8)编制相关设施维修计划上报业主。

- 3、枢纽机泵主要设备管理、养护要求

- (1)清洁:每天对主机泵进行清理,机泵外壳保持无尘、无污、无锈,表面清洁。

- (2)润滑:检查电机温度是否正常,无渗漏现象。

- (3)检查水泵外盖无渗水现象。

- (4)运行巡视检查①运行监视数据准确可靠,运行记录完好。机组无报警。②机泵运行后,应无异声和异味,电动机电压、电流在额定值内,温升和轴承的最高温度应符合规范要求,测温和综合检测系统准确可靠。

- 4、高低压电气设备养护要求

- (1)严格遵守有关高低压电气设备运行、操作和检修规程中的有关规定,做好电气设备的维修和试验以及电气测量仪表校验工作;高压设备每年一次预防性试验。

- (2)变压器、电压互感器、电流互感器、隔离开关、真空开关等电气设备及其开关柜外观清洁、无异常现象;各种开关、继电保护装置,触点良好,接头牢固。

- (3)各种电力线路均应防止漏电、短路、断路、虚连等现象,定期测量导线绝缘电阻值。

- (4)指示仪表、接地系统及避雷器等均应按供电部门有关规定定期检验。

- 5、油压启闭机的养护要求

- (1)供油管和排油管应保持色标清晰,敷设牢固

- (2)油缸支架应与基体联接牢固

- (3)调控装置及指示仪表定期检验

- (4)工作油液应定期化验、过滤,油质和油箱内油量符合规定。

- (5)油泵、油管系统无渗油现象。

- (6)油压启闭机的活塞环、油封出现断裂、失去弹性、变形或磨损严重者,应更换。

- (7)油缸内壁及活塞杆出现轻微锈、划痕、毛刺,修刮平滑磨光。油缸和活塞杆有单面压磨痕迹时,分析原因后,予以处理。

- (8)高压管路出现焊缝脱落管壁裂纹,及时修理或更换,修理前先将管内油液排净后才能进行施焊。严禁在未拆卸管件的管路上补焊。管路需要更换时,应与原设计规格相一致。

- 6、液压启闭式闸门管理要求

- (1)每日一次清洁:启闭机机架、电机外表、液压箱。

- (2)每次启动前应观察闸门是否在开、闭的指定位置①每十天内应启动闸门一次②每半年应检查一次所有地面以上的坚固件是否松动,如有松动应及时坚固③每次闸门运行过程中要听液压站的声音是否正常,并检查有否渗油现象,并观察闸门上下运行的过程中是否有轧卡、跳现象。

- (3)定期维修①检查箱内润滑油质,定期更换液压油②定期更换油缸密封件及其他密封件③定期检查液压阀④对液压电机进行绝缘测量。

- 7、闸门门叶养护要求

- (1)闸门门体无影响安全的变形、锈蚀,无焊缝开裂、螺栓及铆钉松动;支承行走机构运转灵活;止水装置完好,门槽、门坎无损坏。

- (2)闸门表面外观整洁,附着的水生物、泥砂、污垢、杂物等应定期清除,闸门的联接紧固件应保持牢固。

- (3)运转部位的加油设施应保持完好、畅通,并定期加油,确保运转部位润滑可靠。

- (4)钢闸门防腐蚀应符合SL105-95《水工金属结构防腐蚀规范》的规定,可采用涂装涂料和喷涂金属等措施进行维护修补,业主提供防腐材料。

- （5）钢闸门使用过程中,对表面涂膜(包括金属涂层表面封闭涂层)定期检查,发现水上部分剥标号:83209×c0落、鼓泡、龟裂、明显粉化等老化现象时,应重作防腐涂层。

- (6)闸门止水装置密封可靠,闭门状态时无翻滚、冒流现象；止水橡皮出现严重的磨损、变形自然老化现象或漏水量超过规定值的应更换；止水压板严重锈蚀时应更换；压板螺栓、螺母不齐全时应补全。

- (7)每周开启一次闸底板冲淤泵,检查运行情况。

- 8、拦污栅管理要求

- (1)清洁:机架、电机外表、电气控制箱每日一次。

- (2)检查

- ①拦污栅每周清理一次，保持拦污栅周边清洁。

- ②每半年应检查一次所有紧固件是否松动,如有松动应及时拧紧。

- (3)定期维护保养:定期检査钢丝绳松紧度、滚子的润滑程度和钢丝断丝情况等。

- 9、液压系统管理要求

- (1)每日一次清洁:液压站外表、电机外表。

- (2)检查油箱油面高度。

- (3)定期检查油质,发现油液变色,油液中混入水份,严重产生气泡等,应及时更换。

- (4)检查各液压管路、液压件的连接处是否有漏油现象。

- (5)检查各压力表的压力显示应正常。

- (6)定期检查各行程开关的状态,如有损坏或动作不可靠,应及时进行更换或修理,保证行程开关的动作可靠。

- (7)定期维修保养:运行频率低时对系统进行全面保养。

- 10、控制系统管理要求

- (1)投入运行的设备均应有专职维护人员,建立完善的岗位责任制。建立完善的交接班制度在处理事故、进行重要的测试或操作时,不得进行交接班。

- (2)值班人员必须经过专业培训及考试合格方可上岗。

- (3)定期对该设备进行巡视,检查测试和记录,发现情况及时处理,并负责设备的维修,应建立分管设备的帐、卡。

- (4)计算机控制系统宜设专职管理员,负责计算机控制系统的安全运行和性能优化并定期负责对计算机进行查杀病毒处理。必须对各种计算机设置安全级口令,不能越权操作。不能将无关的软盘软件进入系统,或擅自进入因特网。

- (5)应设专人负责软件的运行维护管理工作。软件负责人员要定期检查分析软件,运行的稳定性和各种功能的运行情况,发现问题及时诊断处理,并作详细记录。

- (6)建立运行日志和设备缺陷测试数据等记录簿,每月作运行统计和分析。

- (7)运行发生故障后,应认真检查控制系统对故障的反应是否正确,详细记录并作出结。

- (8)测试仪表及变送器是保证控制系统测量精度的重要设备,运行中的测量仪表及变送

- 器必须严格按照有关标准维护检修并按“计量法”规定定期检测。

- 未经调度自动化专业人员同意,不得在远动设备及可能影响其运行的二次回路上工作和操。

- 历史数据应定期备份并存档。修改前后的软件必须进行备份,并作好修改记录。

- 11、其他管理要求

- 安全、消防制度齐全及建立安全台帐;定期开展安全活动做好记录;作业人员持证上岗消防、安全用具齐全有效。

- 严格执行下井、动火、带电作业工作票制度。

- 做好治安保卫工作,站内严禁饮酒、赌博及违纪违法活动,非管理人员不得随意入内。

- 12、工程观测工作要求

- （1）按照《江苏省水闸、抽水站观测工作细则》的规定对枢纽、闸、堰进行工程的观测工作。

- （2）垂直位移,每年观测一次;上、下游引河河床变形观测,每年汛前、汛后各一次;

- 主机房伸缩缝检测每月一次;并及时记录、整理,每年进行一次整编。

- （3）建筑物裂缝检查汛前汛后各一次(做好数据保存工作);每年进行一次整编。

- （4）观测中发现异常现象,视情况加测,并及时报上级部门,研究解决办法,加测资

- 料亦同时整理上报。

- 13、资料收集与档案管理要求

- 凡工程建设的各种资料,设备运行、维护、保养资料都应及时整理成册,交付业主存档有必要保存的原始数据记录整理后装订成册,交付业主存档。

- 每年工程观测整编资料及时整理归档。

- 设备技术资料为设备的随机资料、检修资料、试验资料。设备检修记录,变电所蓄电池充放电记录等应在工作结束后认真整理,编写总结,及时归档。运行值班记录、交接班记录等必须在下月月初整理,装订成册。年底将本年度所有的试验记录、运行记录、检修记录等装订成册,保证资料的完整性、正确性、规范性。

- 技术资料应分类、装订成册,按规定编号,存放在专用的资料柜橱内:资料柜橱应置于通风干燥处,防潮、防腐蚀、防霉、防有害生物和防污染,同时应有防火、防盗等设施

- 工程基本资料永久保存,规程规范可保存现行的,其它资料应长期保存。

- 已过保管期的资料档案,必须经过业主或其上级主管部门鉴定,确认可销毁的造册签字指定专人销毁。

- 技术档案应专人管理,人员变动时应按目录移交资料,并在清单上签字,同时得到单位领导认可,不得随意带走或散失。

- 承包单位必须自觉接受业主及上级主管部门对档案管理工作的检查指导。承包期结束后,必须将全部资料移交业主。

- 14、工作实施管理原则

- 在接到中标通知书至招标单位正式委托管理前,中标单位必须完成以下工作(包含但不限于以下工作)。

- 完成机构设置、岗位设置和人员配置。

- 完成管理人员上岗培训工作。

- 完成招标文件中要求,投标书中响应的有关制度、规程、技术管理细则、工程运行方案和调度原则等的修订完善工作。

- 本项目确定中标单位后,由招标单位和中标单位签订管理合同,中标单位不得分包、转报,发现,招标单位有权禁止合同,由此给招标单位造成的一切经济损失均由中标单位承担。

- 在签订委托管理合同的同时,中标单位应与招标单位签可顺政和安全生产责任。

- 中标单位在投标书中承诺并经招标单位认可的项目负责人、管理人员,未经招标单位同意,中标单位不得擅自调换和撤离。对中标单位中不称职的工作人员,招标单位有权要求中标单位对其进行处理和撤换,中标单位必须无条件执行。

- 中标单位应遵守招投标文件和项目承包合同中的有关规定和承诺,自觉接受业主的检查、监督、管理工作,履行应尽职责。发现中标单位有不符合有关规定或未全面响应有关招投标文件、相关合同内容的,由招标单位发出整改通知,中标单位应无条件接受,并做到及时整改。若发现管理工作不能满足招标单位的管理要求和标准的,招标单位可依据招标文件中规定的考核办法对中标单位进行处罚。

- 中标单位应对其员工加强安全教育,并对员工的人身安全负全部责任。如因中标单位原因如违反操作规程、不负责任、现场人员处理不及时等造成工程设备设施损坏缺失以及人员伤害,则由中标单位承担由此引起的一切责任和经济损失。在业主和中标单位对事故责任无法统一的时候,则有上一级水行政主管部门组织有关专家对事故性质进行鉴定,以明确事故责任。

- 当发生一般故障时,中标单位必须组织力量及时修复,如发生事故时,应及时向业主反映并制定相应处理措施,争取在最短时间内恢复工程正常运行。如发生不配合业主工作,故意拖延故障(事故)修复时间,因此造成影响和损失的,则视情处于15%合同款的罚款。

## 三、响应文件的组成及要求

（一）文件组成（采购文件内格式与系统内格式不一致的，以系统内格式要求为准）

1、封面

2、开标一览表

3、资格审查响应文件

3.1具有独立承担民事责任的能力证明（包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

3.2良好的商业信誉和健全的财务会计制度（包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

3.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（具备履行合同的相关设备、人员等证明材料）；

3.4依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：包括但不限于最新一期的缴纳税收的凭据，最新一期社会保险缴纳的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单扫描件）；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式自拟）；

3.6《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如属）；

4、符合性审查响应文件

4.1磋商响应单位情况表（格式见附件）；

4.2磋商响应单位法定代表人身份证扫描件；

4.3法定代表人授权委托书（如有授权）（格式见附件）；

4.4授权委托代理人身份证扫描件（如有授权）；

4.5磋商响应函（格式见附件）；

4.6报价明细表（格式见附件）；

4.7拟投入项目经理情况表（格式见附件）；

4.8拟投入本项目设施设备清单表（格式见附件）；

4.9响应保证承诺书（格式见附件）；

4.10服务要求偏离表、商务条款偏离表（格式见附件）；

5、综合评审响应文件

5.1类似项目一览表（格式见附件）；

5.2响应单位针对本项目的实施方案（自拟）；

5.3其他可以证明磋商供应商资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料。

5.4采购文件中采购需求、附件格式及评分标准中所涉及到的其他材料如人员证书、获奖文件、荣誉证书等与本项目有关的其它资料。

注：（1）以上3.1-3.6为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上4.1-4.10为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）响应单位所提交的其它资料文件的完整与否，将直接影响磋商供应商的评分。

（二）电子化要求：

本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。

1、电子投标准备：

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

2、磋商响应文件编制要求：

本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

3、响应文件提交：

（1）地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。

（2）本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4、开启：

（1）地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

（2）线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、磋商程序

1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

7、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子章。

8、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子章。

9、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

10、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权代理人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

12、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

13、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

七、综合说明

1、响应供应商应先到工地现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准；供应商踏勘现场，充分考虑现场实际情况及工程概况要求中提及的各项费用，以上所涉及的各项费用均在措施费用中进行报价，成交后，成交单位不得以任何形式以不了解现场情况为由提出费用调整，结算时不予调整。

2、本项目合同部分或全部不可转包，如发现成交单位私自转包即刻取消其成交供应商资格。

3、磋商保证金：无

4、成交服务费：由采购人支付。

5、确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。

6、磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；

（2）最终报价超过最高限价的，不能成交；

（3）不实质性响应磋商文件的不能成交；

（4）实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在最高限价内不满三家的，磋商采购失败。

（5）最终合同单价按最终总报价同比例下（上）浮。

7、信用查询：在响应文件提交（上传）截止时间，供应商完成解密后，采购代理机构工作人员下载打印全部供应商的《供应商信用记录搜索结果》（以下简称《搜索结果》），并将《搜索结果》递交给磋商小组。

磋商小组应根据《搜索结果》对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的响应文件按无效处理：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1.被列入失信被执行人名单；

2.被列入重大税收违法案件当事人名单；

3.企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上数额罚款（法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）的信用记录。处罚生效日至提交（上传）响应文件日未满三年的。

上述的第（一）项的失信信息应通过“中国政府采购网”网的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，以及“信用中国”网的“政府采购严重违法失信名单”栏目予以查询。

上述的第（二）项的失信信息应通过“信用中国”网的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“企业经营异常名录”，“信用江苏”网的“社会法人失信名单”、“重大税收违法案件联合惩戒名单”、“工商失信违法名单”，以及“诚信苏州”网的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“企业经营异常名录”予以查询。

对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名（章）确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，按规定登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

其他有关“供应商信用查询”的规定见苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）、〈财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》 第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见〉（财库〔2022〕3号）文件。

8、相关政策（如涉及）

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定，若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府发布采购品目清单中属于强制采购产品的，供应商必须在响应文件中提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准。

（2）若响应产品涉及政府采购协议供货目录内的产品则必须报产品单价，且不得超过最新一期的政府采购协议供货价格。可通过“苏州市政府采购网”（http://www.zfcg.suzhou.gov.cn）链接查询。若响应产品涉及政府采购协议供货目录内的产品则必须选择最新一期目录内产品（型号及参数），产品报价不得超过最新一期的政府采购协议供货价格。

（3）促进残疾人就业政策

根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2020〕10号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。如供应商认定本企业为符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位，应提供《残疾人福利性单位声明函》（格式附后），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（4）支持监狱企业发展政策

根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2020〕10号）》，监狱企业视同小型、微型企业。如供应商符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）针对中小微企业的评审：

1）中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

3）本项目属于专门面向中小微企业采购的项目。

4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及本项目采购文件规定获得政府采购合同的中小微企业不得将合同分包给大型企业。

5）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

6）中小微企业参加本次政府采购活动，应当出具符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定且满足落实政府采购政策需满足的资格要求的《中小企业声明函》（格式附后），否则视为无效响应。

7）本项目中供应商提供的服务由中小微企业承接，即提供服务的人员为中小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

8）若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报由政府监管部门给予行政处罚。

（6）强化政府采购异常低价审查（按照财库〔2026〕2号执行）

1）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

11、凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上公示的补充通知为准。

三、评审方法及评分标准

一、评审方法

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2、磋商小组各成员独立对每个有效响应单位的响应文件进行评价、打分。

3、对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个响应单位的得分（四舍五入保留两位小数），加上价格得分即为每个响应单位的综合得分。

4、如出现评标总得分最高的响应单位有两个或两个以上的，以最后投标报价较低者优先作为成交单位，如果最后投标报价也相同的，则由采购代理机构组织评委以抽签方式确定成交单位。

二、评分标准

（一）价格基准分（20分）

第一步：磋商报价低于或等于最高限价的，为有效磋商报价。超最高限价的磋商报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。

第二步：在所有有效磋商报价中满足采购文件要求，且磋商价格最低的磋商报价为评审基准价，其价格分为20分，其他磋商供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）

磋商报价得分＝（评审基准价/磋商报价）×20%×100

（二）服务方案（50分）

- 服务项目管理内容，根据服务项目的特征，对于所服务项目的管理内容描述，描述全面科学合理、可行性、可操作性强得10分，描述全面科学合理、可行性、可操作性较强得8分，描述全面科学合理、可行性、可操作性一般得6分，内容简单、叙述较少的得4分。没有提供不得分。

- 管理服务规划，根据管理机构的组建、制度的建设、操作的规程、各种预案、安全方面，描述全面科学合理、规范、可行性强得10分，描述全面科学合理、规范、可行性较强得8分，描述全面科学合理、规范、可行性一般得6分，内容简单、叙述较少的得4分。没有提供不得分。

- 针对本项目特点，进行服务过程中重难点分析以及处理方案制定，描述全面科学合理、可行性、可操作性强得10分，描述全面科学合理、可行性、可操作性较强得8分，描述全面科学合理、可行性、可操作性一般得6分，内容简单、叙述较少的得4分。没有提供不得分。

- 服务项目过程中合理化建议，根据企业类似项目经验，对于该项目的运行过程中的合理化建议，建议恰当、合理、具有可行性及操作性强得5分，建议恰当、合理、具有可行性及操作性较强得3分，建议恰当、合理、具有可行性及操作性一般1分。没有提供不得分。

- 应急服务方案措施情况，突发公共卫生事件、灾害事故等方面综合比较：应急预案措施方案科学合理、全面清晰，可操作性强的得10分；应急预案措施方案合理、较为全面清晰，具有一定的操作性的得8分；应急预案措施方案较合理、清晰，可操作性一般的得6分，内容简单、叙述较少的得4分没有提供不得分。

- 投标单位的人员技能培训计划和相关方案措施比较：人员技能培训计划科学合理、人员技能培训方案措施完整、全面的得5分；人员技能培训计划合理、人员技能培训方案措施完整、比较全面的得3分；人员技能培训计划较合理、人员技能培训方案措施较完整、全面的得1分；没有提供不得分。

（三）企业综合实力（30分）

- 投标单位业绩（18分）

- 投标单位有过类似项目闸站运行管理、闸站维修等类似业绩的，得6分，最高得18分。（提供类似项目证明材料，包含但不限于合同等扫描件，合同原件扫描）

- 拟派人员（12分）

- 投标单位拟派的项目人员具有中级及以上职称的，有一个得3分，最高得12分。（提供证书、社保缴费材料扫描件）

# 四、合同主要条款格式

| 甲方（采购单位）： | 单位地址： |
| --- | --- |
| 乙方（供应商）： | 单位地址： |
| 签订日期： | 签订地点： |

根据 苏州咨悦潭建设项目管理有限公司 采购编号 JSZC-320507-ZYTD-C2026-0017号 政府采购招标文件及中标单位的响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的 元和街道闸站运行管理 事宜，签订本合同书。

一、	合同内容

1、项目名称：                 。

2、服务期限：一年，具体以合同签订为准。

3、下列文件为本合同不可分割部分，其中的条款与要求为本合同执行的依据：

① 成交通知书；

② 乙方的投标响应文件；

③ 乙方在投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④ 招标文件及其附件；

⑤ 合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

4、服务范围：元和街道闸站运行管理，具体见采购文件采购内容。

- 二、合同价格

1、本合同（含税）总金额为（大写）人民币           整 （¥        ），包括招标文件所确定的招标范围我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括标段内全部服务所需的人工成本（含社保费用、加班费用）、易耗品、餐费、耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、各种税费、保险、劳保、设施维护、利润、税金、医疗费、安全费、卫生费、福利费、教育费、住房公积金、保险费、劳保用品费、培训费、能耗费用、代理机构代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用；甲方不再另行承担相关费用及因人员辞退、工伤事故等造成的赔偿金。

2、元和街道闸站运行管理，服务期限为1年（12个月），在服务过程中，如管理服务的闸站因相关原因调整涉及到拆除，不再进行管理服务时，其相应管理费用按照实际服务期限（按月计算）进行结算，单个闸站每月服务费用为：（成交合同价—60万元）/57座/12个月进行计算。

3、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

三、服务内容

1、乙方应为甲方提供元和街道闸站运行管理服务。

2、服务内容：乙方应按招标文件中的具体要求为甲方提供服务，并定期接受甲方检查。

3、服务期限：一年，     年   月   日 至   年  月  日。

4、服务地点：苏州市相城区元和街道。

5、乙方应指派本合同项下服务人员：      人。

四、合同支付：

（一）付款步骤：

1、合同价款的支付及付款方式：每季度支付一次，甲方于每季度支付上季度服务费用的70%（季度服务费用的70%部分，如考核有扣款，根据考核情况进行实际调整），余款在全部服务结束后一年内付清。（费用分为两部分，闸站运行管理费用和相关设备设施更换维修更换费用，闸站运行管理费用根据考核结算，设备设施维修更换费用按采购人确认的实际发生的为准）

2、甲方将根据考核检查情况调整实际支付金额，实际总金额可能与合同价有差异。按照附件考核。得分达到95分为合格,全额支付合同款。考核得分小于95分,每低0.5分则扣相应季度费用的1%,且扣款不封底。每月进行考核，三个月为一季度，单月不合格低于合格分0.5分即扣季度款的1%，以此逐月累计。

3、乙方按照考核后根据考核得分情况向甲方提交运行管理费用申请书，将应收服务费用开具发票，甲方按照实际发票金额支付。

4、甲方除以上服务费用之外不再承担其它任何费用，服务人员的薪金、福利、休假日补贴、医疗费用等均由乙方负责，与甲方无关。

乙方提供以下材料：

A、合格发票。

B、由供需双方及采购代理机构签章的《苏州相城区政府采购合同履行验收报告》。

（二）付款方式：银行汇票或转帐支票。

（三）服务工作管理考核办法：

详见招标文件

（四）其他说明：

1、追加金额不得超过原合同金额的10%；

五、项目情况及要求

详见招标文件

六、甲方权利和义务：

1、根据甲方服务要求及乙方响应文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。

2、甲方有义务在适当的范围内公开考核结果。

3、因重大活动，甲方需调动乙方人员和工具设备时，乙方应服从安排予以配合。

- 4、本次采购内容包含相关设施设备相关零部件等维修更换费用60万元，为固定暂估价格，最终此部分结算以实际发生为准。中标单位在管理期间，发现相关设备设施相关零部件等损坏或相关情况需要更换时，需提前报备采购人，包含更换的设备设施相关零部件型号、价格以及所进行的维修人员，经采购人确认后方可实施，如中标单位所报备的型号、价格以及所进行维修的人员无法达到采购人要求时，采购人可不采纳并提出整改意见，中标单位如最终不能落实，采购人有权将此部分服务内容另聘其他单位进行实施。在服务过程中，有关于闸站管理运行需听从采购人的指挥，例如相关电器设备等各相关节点用电启动运行问题，中标单位需提前报备至采购人，经采购人批准后方可实施相关操作。

七、乙方权利和义务：

1、乙方根据国家标准、行业标准和规范要求及标书规定的服务质量标准和有关要求，积极主动保质保量地完成服务工作。

2、乙方在履行合同期间，必须依法依规，文明管理。同时乙方需遵守劳动法规，办理各项保险（包括社保及商业保险等）；

3、接受并主动配合甲方及行业管理部门的检查。

4、服务范围之外的突击性、突发性工作，乙方须服从甲方的安排，不得无故拖延。

5、因乙方管理不善而损坏的硬件、设施应负责及时修复，或照价赔偿。

6、乙方应做好详细的管理台账，建立管理档案，并按双方约定将管理情况汇总报送甲方。

7、乙方对于合同期内管理区域内发生的事故，承担完全责任，如甲方承担了先行赔付责任或连带责任的，有权全额向乙方追偿。

8、乙方不得在其管理范围内，随便搭建临时性建筑。

八、违约责任：

1、甲方违约责任及违约金支付：

（1）在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足；

（2）甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方由此造成的损失。

2、乙方违约责任及违约金支付：

（1）乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方逾期提供服务的，应与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

3、不可抗力:

（1）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（2）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

九、履约保证金：（无需提交）

十、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、合同的部分和全部都不得转让。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

1、合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章），并在采购单位收到乙方提交的履约保证金后即生效。

2、本合同的成立、有效性、解释、履行及由此产生的争议的解决，均应适用中华人民共和国法律。

3、因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应本着友好合作的态度协商解决；如协商不成，均可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉，通过诉讼方式解决。

4、诉讼期间，除争议内容以外，双方均应继续履行合同约定的其他内容。

十三、其它

1、乙方除应做好职工的安全生产教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，还应为服务办理人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）；

2、本合同未尽之处双方协商解决，解决不成，双方提请苏州仲裁委员会仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3、未尽事宜

（1）本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》之规定解释。

（2）合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需提交招标人二份备存。

十四、附则

本合同一式  陆  份，甲、乙方各执  贰  份，代理机构壹份，采购监管部门壹份。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人（签字）： | 法定（授权）代表人（签字）： |
| 电话： | 电话： |
|  | 开户银行： |
|  | 帐号： |
| 日期： | 日期： |

附件：考核

| 被考核 闸站 | 考核内容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核事项 |  | 考核标准 |  |  |  |
| 一 | 队伍建设考核（11分） |  |  | 分值 | 得分 | 扣分原因 |
| 1 | 按甲方要求组建专业管护队伍 |  | 人员配置是否满足有关要求(4分)；总管理人员、项目的管理人员、运行维护工是否未经业主同意随意更换(3分)；对业主提出更换不合格管理人员的要求是否执行(2分)。 | 9 |  |  |
| 2 | 按甲方要求组建应急队伍 |  | 各类应急抢修队伍是否落实(1分)；应急抢修抢险岗位责任制是否明确(1分)。 | 2 |  |  |
| 二 | 安全生产考核（29分） |  |  | 分值 | 得分 | 扣分原因 |
| 1 | 执行操作规程、制定规章制度 |  | 是否根据有关部、省规程和办法,结合工程具体情况,制订技术管理实施细则（1.5分）；是否建立各类工程检查、运行和检修记录标准格式,并经业主认可(1分)；各类相关的执行操作是否经业主或上级主管部门批准(1分)；是否制定闸站管理及管护人员规章制度（1.5分）。 | 5 |  |  |
| 2 | 是否制定闸站安全巡查计划并实施 |  | 是否按管理要求制定闸站安全巡查计划并按照计划实施（3分） | 3 |  |  |
| 3 | 管护人员及另时人员每年组织三次以上安全教育，技能培训 |  | 是否制定管护人员及临时人员考核程序及制度（1分）；是否每年组织三次以上安全教育及技能培训（1分）；是否建立内部培训台账以及结果汇报至采购人（1分）。 | 3 |  |  |
| 4 | 每星期对每个闸站设备、设施二次以上安全巡查，发现问题及时上报 |  | 是否每星期对每个闸站设备、设施二次以上安全巡查（2分）；每星期巡查的闸站设备、设施是否全覆盖，建立安全巡查台账（1分）；是否将巡查问题及时汇报甲方，是否发现问题及时将解决方案同步汇报甲方（2分）。 | 5 |  |  |
| 5 | 管护人员按规范操作、无违反工作纪律情况 |  | 管护人员是否按规范进行操作（1分）；管护人员是否出现捕鱼捉虾及与管理工作无关等情况（2分）。 | 3 |  |  |
| 6 | 无乱拖乱接乱改电线，未经批准对外转供用电 |  | 管理人员以及管护人员是否有乱接电线情况（2分）；管理人员以及管护人员是否在未经采购人或主管部门批准对外转供用电情形（2分）；管理人员以及管护人员是否有违规用电问题（1分）。 | 5 |  |  |
| 7 | 泵房内不住人及无闲杂人员，无养动物、宠物 |  | 服务过程中，是否有服务人员在泵房内居住情况（1分）；是否有服务人员在服务过程中带无关人员进入服务场所（1分）；是否有服务人员在服务场所养动物、宠物（1分）。 | 3 |  |  |
| 8 | 无使用不合格电器设备 |  | 管理人员及管护人员是否有使用不合格电器设备情形（2分）。 | 2 |  |  |
| 注意：如出现出现人员安全事故扣（30分）；偷盗扣（20分）；违反操作规程设备运行出现不安全等情况扣（20分） |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 运行管理考核（31分） |  |  | 分值 | 得分 | 扣分原因 |
| 1 | 是否执行调度指令 |  | 是否认真执行业主一切调度指令(2分)；是否按照招标文件要求及时向业主汇报相关工作计划并自觉接受业主日常的监督检查(1分)；是否主动配合业主做好省、市、区组织的检查和目标管理考核等检查准备工作(1分)；是否主动配合业主做好本工程招标内容外的其它管理工作(1分)。 | 5 |  |  |
| 2 | 甲方下调度令后乙方及时响应（响应时间应在30分钟内） |  | 是否及时响应甲方下达的调度令，响应时间在30分钟内，每超过10分钟扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 3 | 是否制定闸站设备试运行计划并报批 |  | 是否制定闸站设备试运行计划并建立台账（1分）；闸站设备试运行计划台账报甲方或上级部门审批（1分）。 | 2 |  |  |
| 4 | 是否按计划进行设备试运行并记录 |  | 是否按计划进行设备试运行（1分）；是否对设备进行试运行建立台账供甲方或上级部门查阅（1分）。 | 2 |  |  |
| 5 | 台账记录完整、规范 |  | 闸站运行管理过程的台账记录是否完整、规范（2分）。 | 2 |  |  |
| 6 | 闸站运行记录填写及时无涂改 |  | 闸站运行记录填写是否及时，有一天缺填即扣（1分）；闸站运行记录填写清晰工整，无涂改（1分）。 | 2 |  |  |
| 7 | 巡查及试运行时发现问题及时上报 |  | 是否在巡查及试运行时及时发现相关问题（2分）；是否在巡查及试运行时发现相关问题后及时汇报甲方或上级部门（2分）。 | 4 |  |  |
| 8 | 对甲方巡查发现问题整改到位 |  | 服务过程中对甲方巡查发现问题整改到位（2分）；整改够及时汇报甲方建立相关问题台账，做好记录（1分）。 | 3 |  |  |
| 9 | 电机、水泵及闸门等设备运行良好无杂音 |  | 电机设备运行情况良好，外部清洁，无其他异常现象、无杂音等情形（2分）；水泵运行监视数据准确可靠、运行情况良好，外部清洁，无其他异常现象、无杂音等情形（2分）；闸门止水装置密封可靠、零部件无缺陷，外部清洁，无其他异常现象、无杂音等情形（1分）；其他设备运行情况良好（1分）。 | 6 |  |  |
| 四 | 环境卫生状况考核（17分） |  |  | 分值 | 得分 | 扣分原因 |
| 1 | 室内、门窗等设施清洁无污垢尘 |  | 室内环境卫生良好（2分）；整体环境干净、无异味等情形（1分）；相关设施设备标签张贴齐全完整（1分）；外观清洁,表面无明显灰尘、腐蚀现象（1分）；整体设施设备环境维护情况良好（1分）。 | 6 |  |  |
| 2 | 工具、闸站用品摆放整齐、整洁 |  | 管理区内工具、闸站用品摆放整齐、整洁（2分） | 2 |  |  |
| 3 | 水泵、启闭机、钢丝绳、配电柜柜面清洁 |  | 管理区内水泵、启闭机、钢丝绳、配电柜柜面清洁，做好日常维护工作（3分）；相关标识是否完整（1分）。 | 4 |  |  |
| 4 | 没有寄存堆放与泵站、管护无关物品 |  | 管理区内没有寄存堆放与泵站、管护无关物品（3分）。 | 3 |  |  |
| 5 | 每星期打扫闸站卫生一次以上 |  | 管理区内每星期打扫闸站卫生是否一次以上（2分）。 | 2 |  |  |
| 五 | 闸站区域范围绿化养护管理（10分） |  |  | 分值 | 得分 | 扣分原因 |
| 1 | 乔灌木、草坪、地被植物等按要求及时施肥，每年休眠期（11月—1月）施基肥，生长期（4月-5月、8月-9月）施2-3次追肥，规范操作，施肥后及时覆盖。施肥方法适当，用量合理，不产生肥害。绿地大乔木及开花花灌木必须开环形沟进行肥料深施。 |  | （1）不按规定及时施肥，扣1分/次； （2）不及时覆盖，发现一处扣0.5分； （3）发生肥害，扣1分/处，致植物死亡，加倍扣分。 | 2.5 |  |  |
| 2 | 绿地上树木无死株、半截子树、断枝及明显枯枝，树木生长期无大片光秃落叶，灌木色块草坪地被等基本无空缺。绿地内乔灌木无缺株，绿篱及满种模纹有空缺应及时补缺，少数树种因季节不能及时补种除外。树木无倾斜、倒歪现象，高大乔木应采取防倒有效措施，因台风等灾害天气造成树木倒伏时，应及时扶正同时支撑倒伏树木，并及时完成数字化城管、环境整治、抢险等临时性突击工作。 |  | （1）绿化因管护不当造成乔灌木草坪地被等成片死亡的，扣3分/次；（2）绿地内发现有死树枯枝未及时清除的扣0.5分/处； （3）绿化补缺标段对死亡空缺不主动按要求及时进行补缺的，扣1分/次； （4）正常情况下发现绿地内有树木倒伏的，扣0.5分/处； （5）大风暴雨等自然灾害发生时，不及时对绿化进行 抢险的，扣2分/次； （6）未及时加固、修理支撑，未根据植物生长情况及时松绑铁丝、铁箍，扣0.5分/处； | 7.5 |  |  |
| 六 | 其它（2分） |  |  | 分值 | 得分 | 扣分原因 |
| 1 | 发现河道不正常情况、水质情况汇报 |  | 服务过程中，发现河道不正常情况是否及时汇报（1分）；服务过程中，发现水质情况是否及时汇报）（1分）。 | 2 |  |  |
|  | 合计 |  |  | 100 |  |  |
| 综合得分 |  | 考核人 |  | 日期 |  |  |

注：1.环境卫生包含拦污栅前垃圾  2.考核分95分为合格               被考核人：

五、附件格式

格式1：

磋商响应函

：

我们收到贵单位       （采购编号）的              （采购项目名称）的采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部采购文件，包括补充文件(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按采购文件中的规定，本磋商响应文件的有效期限为响应文件提交截止之日起  60  天。

5、我们愿意提供磋商采购单位在采购文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我们符合采购文件中“合格磋商供应商的一般条件和特殊条件”的要求，若与真实情况不符，本单位愿意承担由此而产生的一切后果。

9、如果我们成交，我们愿意在领取成交通知书时按采购文件的规定支付代理服务费；

10、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施：

（2）要求采购方提供的配合：

（3）对采购文件有不同意见的偏离说明：

（4）其它说明：

所有有关磋商响应文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

磋商供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日

附件2：

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 项目总价（元） |
| --- | --- |
| 投标报价（大写金额） |  |

磋商供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日

附件3：

报价明细表（格式可自行调整）

| 序号 | 标的物 | 工作内容 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

磋商供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日

附件4：

响应保证承诺书

致：苏州咨悦潭建设项目管理有限公司

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 （项目名称和采购编号）的响应,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自响应截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销响应；

2.成交后不依法与采购人签订合同；

3.成交后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.成交后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

磋商供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日

附件5：

服务要求偏离表

| 序号 | 采购内容 | 采购要求 | 响应要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商应对照采购文件中服务要求等，所投标的物与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标的物关于服务要求等详细描述和说明的替代。

磋商供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日

附件6：

商务条款偏离表

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 磋商响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：磋商响应单位的磋商响应文件（除技术要求部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

磋商供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日

附件7：

授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （磋商响应单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加苏州咨悦潭建设项目管理有限公司组织实施的编号为          号的采购磋商活动。委托代理人在制作磋商响应文件、磋商会议期间及评标过程中、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自签字之日起至合同履行完毕止均有效。

委托代理人无转委托权。特此委托。

磋商供应商（公章）：

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日
附件8：

磋商响应单位情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人或负责人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营服务范围 |  |  |  |  |
| 人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营服务过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因服务质量或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

附件9：

拟投入项目经理情况表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 从事工作 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 年限 | 工作领域 |  |

磋商供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日

附件10：

拟投入本项目设施设备清单表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

磋商供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日

附件11：

类似项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 管理服务范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

磋商供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日

附件12：

中小企业声明函

：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加      （单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 元和街道闸站运行管理 ，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为        （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元☆，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

☆从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。
附件13：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（全文完）