招　标　文　件

项目名称：省公安厅证照制作中心物业服务

采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0196

江苏省政府采购中心

2026年6月

# 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 7

- 合同文本…………………………………… 17

- 采购需求…………………………………… 22

- 评标方法与评标标准……………………… 63

- 投标文件格式……………………………… 66

第一章  投标邀请

受江苏省公安厅证件制作中心的委托，江苏省政府采购中心就省公安厅证照制作中心物业服务采购(JSZC-320000-SCZX-G2026-0196)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

公安厅证照制作中心物业服务采购招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2026年6月25日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0196

2.项目名称：省公安厅证照制作中心物业服务

3.预算金额

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 556.1001 |

4.最高限价

| 采购 包号 | 最高限价（人民币：万元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 556.1001 | 自合同签订之日起3年 |

- 采购需求（简介）：

省公安厅证照制作中心物业服务项目位于雨花台区龙慧路18号。共有证照制作中心（6层）、业务技术用房（6层）、食堂（2层）、门岗（1层）4幢建筑，合计建筑面积1.7万㎡；院内道路、绿化、运动场所等公用面积，合计约2.2万㎡。服务内容主要有楼内外秩序维护、安防配电房和消防监控室值守、车辆管理、活动保障等工作；电梯、消防、监控、供配电、空调、照明、给排水、充电桩等设施设备日常管理维护等工作；楼内公共区域、会议室、训练室、报告厅、楼顶空中花园等区域保洁卫生；绿植养护、物业档案资料管理、装饰装修管理服务；日常公用设施的维修；每天早晚各往返一次的证件人员运输服务；理发室相关用具、工具采购并提供理发服务；厨余垃圾（含生活垃圾）清运等工作。总人数配备20人。

（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：自合同签订之日起3年。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 |  |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2026 年 6 月 25 日 9 点 30 分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省公安厅证件制作中心

地 址： 南京市鼓楼区湛江路86号

联系人： 周警官

联系方式：025-83524802

2.江苏省政府采购中心信息

地　  址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联 系 人：张倩、许滢

联系方式：025-83668527

八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。

21.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

24.7 异常低价投标审查

24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12 投标人所提供的服务不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

25.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：省公安厅证照制作中心物业服务项目采购

采购编号：

采购包号：共1个包

甲方：（买方/采购人）江苏省公安厅证件制作中心

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心 省公安厅证照制作中心物业服务 项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：省公安厅证照制作中心物业服务项目采购

1.2标的质量：物业服务项目内容参照江苏省地方标准DB32/T4307-2022《党政机关办公楼（区）物业管理服务规范》

1.3 标的数量（规模）：

省公安厅证照制作中心物业服务项目位于雨花台区龙慧路18号。共有证照制作中心（6层）、业务技术用房（6层）、食堂（2层）、门岗（1层）4幢建筑，合计建筑面积1.7万㎡；院内道路、绿化、运动场所等公用面积，合计约2.2万㎡。服务内容主要有楼内外秩序维护、安防配电房和消防监控室值守、车辆管理、活动保障等工作；电梯、消防、监控、供配电、空调、照明、给排水、充电桩等设施设备日常管理维护等工作；楼内公共区域、会议室、训练室、报告厅、楼顶空中花园等区域保洁卫生；绿植养护、物业档案资料管理、装饰装修管理服务；日常公用设施的维修；每天早晚各往返一次的证件人员运输服务；理发室相关用具、工具采购并提供理发服务；厨余垃圾（含生活垃圾）清运等工作。总人数配备20人。

该项目总人数：共20人，其中项目经理1名、配电房值守电工3名、门岗和大厅秩序维护保安4名、消防监控值守保安6名、工程维修1名、弱电工1名、卫生保洁4名。详见需求人员组成。

1.4 履行时间（期限）：自合同签订之日起叁年。

1.5如果有以下情况，甲方有权提前终止合同。

①未严格按照招标文件标准和要求履约的。

②相似问题经甲方指出三次还未整改的。

③项目所属人员在合同履职期间或项目所在地发生违法案件的。

④未按甲方内部规章制度要求履职，经甲方正式书面提醒后拒不整改的。

⑤因员工作疏忽，发生火灾、财物被盗、设施被破坏、发生事故案件的，除照价赔偿项目单位正常损失外，还须承担因其产生不良影响的赔偿责任。甲方可视情况通知供应商解除合同并追究供应商的违约责任。

⑥乙方人员在提供服务过程中如发生任何人身伤害，均由乙方公司自行承担。

⑦由于管理工作失误，给甲方造成重大损失或造成重大影响的。

⑧发现存在严重违反《劳动法》、《保密法》、《保安服务管理条例》等法律法规行为的。

⑨不适合继续再履行合同的其他情形。

甲方依据本合同约定提前终止合同的，甲方仍有权向乙方要求相关经济赔偿。

1.6 履行地点：甲方指定地点

1.7 履行方式：驻场服务

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、产权担保

4.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、履约保证金

5.1 无

六、合同转包或分包

6.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

6.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

6.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

七、合同款项支付

7.1合同款项的支付方式及进度安排

签订合同后，甲方在下个季度第一个月一周内完成考核，乙方根据甲方考核结果在7个工作日内提供有效的增值税发票，甲方收到后根据季度考核结果15工作日结付上季度物业管理费。

7.2 如因财政资金拨付不到位等原因，双方可协调延迟付款，甲方不承担违约责任。

7.3 考核支付方式

（1）季度考核分在90分（含）以上，支付季度总额的100%。

（2）季度考核分在80分（含）至90分（不含），支付季度总额的90%。

（3）季度考核分在80分以下，支付季度总额的80%。

（4）季度考核中有2次均分在80分以下，或因乙方原因发生重大安全责任事故的，甲方有权解除合同。在甲方未招标确定下一家物业公司之前，该乙方应继续按原约定标准进行物业服务，期间所产的费用据实结算。

7.4乙方根据两地实际在用场所面积合理安排20名工作人员，经过甲方确认后，根据实际人员数量，结合考核情况支付费用。

八、税费

8.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、项目验收

9.1 甲方依法组织履约验收工作。

9.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

9.3 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

9.4 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

9.65考核合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。考核不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十、违约责任

10.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款（一年） 10% 的违约金。

10.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额 万分之五   每日向乙方支付违约金。

10.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额  30%   的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10.4 乙方响应文件中承诺的人员或服务不能兑现的，甲方有权决定是否继续履行合同。若甲方决定解除合同，甲方将不再支付剩余费用。

10.5乙方中标后，需在一周内向甲方提供本项目参与服务的人员名单（必须与响应文件中的人员名单一致），若人员名单存在不一致的，视为根本违约，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方支付合同总额  5%  的违约金。

10.6 经甲方发现并确认，乙方在提供服务过程中发现向甲方提供虚假材料，不如实告知服务具体情况，致使甲方产生损失的，甲方有权终止本合同，乙方除应赔偿甲方的全部损失外，还应付甲方合同总价（一年）款的30%违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方所有损失。

10.7合同解除后，乙方需在甲方正式通知后的5个工作日内向甲方移交工作服务过程中产生的相关材料并撤离服务人员，否则按每日支付合同金额万分之五的违约金。

10.8 乙方需为甲方提供服务的工作人员购买人身意外保险，并定期对工作人员进行身体健康检查，甲方有权随时核查，如乙方发现未履行，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方支付合同总额  5%  的违约金。乙方应合法用工，如涉及服务人员索赔，与甲方无关。

十一、保密条款

11.1乙方在合作过程中知悉的甲方一切秘密，包括但不限于有关本合同双方的内部资料、业务信息、技术资料及本合同项下的服务价格、合作条件等书面或口头信息，双方承诺严格遵守对上述信息的保密约定。未经对方书面同意，任何一方均不得泄露、使用或许可给第三方使用上述保密信息。若乙方未能遵守本合同约定的保密义务，造成失泄密的，应当承担所有经济、法律责任。且乙方应当赔偿甲方因此受到的全部损失。此外，还将依法追究乙方的刑事责任。

11.2.无论本合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。保密义务的期限为永久。

11.3乙方每季度应定期对工作人员进行保密相关法律法规培训，增强保密意识和能力。

11.4乙方应与甲方签订保密协议书。

十二、其他

12.1 乙方需提供本项目所有服务人员的无犯罪记录证明、人身意外保险及体检健康报告。保安员还应提供保安员证复印件供甲方复查。

十三、廉政廉洁条款

13.1采购过程中如发现乙方围标、串标，或向甲方行贿等违法违规行为的，一经查实，甲方有权终止合同，并不再支付乙方剩余合同款，乙方退回已支付合同款，同时，承诺不再参加甲方后三年组织的政府采购活动。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 乙方应每月按时足额发放物业服务人员工资，并缴纳“五险一金”，因乙方拖欠工资、未缴纳社保引发投诉、仲裁或者诉讼的，乙方应负责处理并承担全部责任。

16.3本合同未尽事宜，由双方友好协商确定，协商不成的，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

16.4 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

附件：1、保密协议

- 考核表（详见第四章需求）

- 工作人员名单（中标供应商提供）

签订日期：      年    月   日

附件1： 保密承诺书

保密承诺书

为增强员工的保密意识，落实保密工作各项规章制度，确保公安工作中国家秘密和警务工作秘密安全，所有人员应做到：

一、不该知悉的秘密不问，不该看的秘密文件不看，不该说的秘密不说。

二、不在私人交往或者公开发表的作品中涉及警务工作秘密和国家秘密；不在私人交往和公开场所泄露在工作中涉及到的有关秘密和案件信息。

三、不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏警务工作秘密和国家秘密。

四、在保洁等日常服务过程中，不看不记办公桌上的文件资料。

五、参与会议及会场服务的物业员工，必须遵守会议保密规定，不准对外泄露涉密内容。

六、定期参加开展的保密教育活动；主动接受保密安全检查。

七、严格遵守其他保密规定和相关纪律要求。

八、离岗前，接受离岗前保密教育，离岗后要继续保守国家秘密和警务秘密。

九、员工违反保密规定的，根据规定，视情节轻重责成劳务派遣机构给予相应处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

承诺人：

年  月  日

第四章 采购需求

一、采购标的清单

| 采购包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 1 | 省公安厅证照制作中心物业服务项目采购 | 物业管理 | 自合同签订之日起三年 |

政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.本国产品标准适用于服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

二、技术要求

1、项目概况：省公安厅证照制作中心物业服务项目位于雨花台区龙慧路18号。共有证照制作中心（6层）、业务技术用房（6层）、食堂（2层）、门岗（1层）4幢建筑，合计建筑面积1.7万㎡；院内道路、绿化、运动场所等公用面积，合计约2.2万㎡。服务内容主要有楼内外秩序维护、安防配电房和消防监控室值守、车辆管理、活动保障等工作；电梯、消防、监控、供配电、空调、照明、给排水、充电桩等设施设备日常管理维护等工作；楼内公共区域、会议室、训练室、报告厅、楼顶空中花园等区域保洁卫生；绿植养护、物业档案资料管理、装饰装修管理服务；日常公用设施的维修；每天早晚各往返一次的证件人员运输服务；理发室相关用具、工具采购并提供理发服务；厨余垃圾（含生活垃圾）清运等工作。总人数配备20人。

2、本项目物业管理服务范围

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 省公安厅证照制作中心物业服务 |  | 南京市雨花台区龙慧路18号 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 17000 |  |
|  | 需保洁面积（㎡） | 10000 | 见“保洁服务” |
| 会议室 | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 3个会议室，总面积约200㎡ | 见“保洁服务” |
| 报告厅 | 报告厅数量（个）及总面积（㎡） | 1个报告厅，285㎡ | 见“保洁服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 27个卫生间。总面积330㎡ | 见“保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | 96个车位，无充电桩 | 见“保洁服务”见“保安服务” |
|  | 地面车位数 | 2个车位120KW充电桩、12个40KW充电桩；13个车位，无充电桩。 | 见“保洁服务”见“保安服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 照明系统 | 照明系统由光源，灯具，配电与控制系统，应急照明系统，辅助设备与材料，维护与智能化升级等构成 | 见“保安服务”“公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 给水系统由水源，供水设备，管网系统构成排水系统由排水管道，污水处理设施，雨水排水系统等构成。 | 见“保安服务”“公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 6台施耐德高压柜、12台施耐德低压柜，2个变压器、1个施耐德直流屏。 2年质保期。 | 见“公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 主要由磐龙七氟丙烷灭火系统、磐龙七氟丙烷柜式灭火系统等组成。 2年质保期。 | 见“保安服务”“公用设施设备维护服务” |
|  | 一卡通系统 | 主要由111个人脸识别读卡器、54个双门磁力锁、44个单门磁力锁、95个出门按钮等组成。 2年质保期。 | 见“弱电维护”“公用设施设备维护服务” |
|  | 监控系统 | 主要由99个室内半球、25个室内枪机、36个室外枪机、3个电梯半球、5个硬盘录像机等组成。 2年质保期。 | 见“弱电维护”“公用设施设备维护服务” |
|  | 周界系统 | 主要由1个6线单防区域脉冲探测器、6个6线双防区域脉冲探测器等组成。 2年质保期。 | 见“弱电维护”“公用设施设备维护服务” |
|  | 空调系统 | 大金中央空调。 2年质保期。 | 见“弱电维护”“公用设施设备维护服务” |
|  | 电梯 | 主要由3台迅达客货梯、1台帝申餐梯、1台通力客梯组成。 2年质保期。 | 见“弱电维护”“公用设施设备维护服务” |
|  | 会议系统 | 主要由6个主扩有源线阵音响、10个双通道功率放大器、4个数字音频处理器、37个数字会议话筒等组成。 2年质保期。 | 见“弱电维护”“公用设施设备维护服务” |

物业管理（室外）

| 名称 | 明细 |  |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 22000㎡ | 见“保洁服务”“保安服务” |
| 绿化 | 9800㎡ | 见“保洁服务”“绿植养护” |
| 门前三包 | 300㎡ | 见“保洁服务” |

3、物业管理服务内容及标准

物业管理服务包括基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、会议服务等。

1.基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | 结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
| 2 | 服务人员要求 | （1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | （2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。服务过程中，如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| 3 | 保密和思想政治教育 | （1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。 |
|  |  | （2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。 |
|  |  | （3）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历政治审查，合格后签订保密协议方可上岗。 |
|  |  | （4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| 4 | 档案管理 | （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。③公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。④保安服务：监控记录、突发事件演习与处置记录等。⑤保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑥绿化服务：绿化总平面图、清洁整改记录、消杀记录等。⑦其他：客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。 |
|  |  | （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| 5 | 服务改进 | （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | （3）需整改问题及时整改完成。 |
| 6 | 活动后勤保障 | （1）制订流程。配合采购人制订活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | （2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
|  |  | （3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。 |
| 7 | 应急保障预案 | （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | （2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。 |
|  |  | （3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
| 8 | 服务方案及工作制度 | （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。 |
|  |  | （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | （3）制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、保洁服务方案、保安服务方案、会议服务方案等。 |
| 9 | 服务热线及紧急维修 | （1）设置24小时报修服务热线。 |
|  |  | （2）紧急维修应当15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。 |

2.房屋维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构、围护结构、部品部件 | （1）每季度至少开展1次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。 |
|  |  | （2）每季度至少开展1次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨篷、散水、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （3）每半月至少开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （4）每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （5）办公楼外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍，玻璃幕墙清洁明亮、无破损。 |
|  |  | （6）通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用。 |
| 2 | 其他设施 | （1）每半月至少开展1次大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠等巡查，每半月至少检查1次雨污水管井等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （2）每年至少开展1次防雷装置检测，发现失效，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （3）路面状态良好，地漏通畅不堵塞。 |
| 3 | 装饰装修监督管理 | （1）装饰装修前，供应商应当与采购人或采购人委托的装修企业签订装饰装修管理服务协议，告知装饰装修须知，并对装饰装修过程进行管理服务。 |
|  |  | （2）根据协议内容，做好装修垃圾临时堆放、清运等。 |
|  |  | （3）受采购人委托对房屋内装修进行严格的监督管理，发现问题及时上报，确保不因装修而危及大楼结构安全、人身安全和影响正常办公秩序。 |
| 4 | 标识标牌 | 每月至少检查1次标识标牌和消防与安全标识。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。 |

3.公用设施设备维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。 |
|  |  | （2）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。 |
| 2 | 设备机房 | （1）设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。 |
|  |  | （2）设备机房门窗、锁具应当完好、有效。 |
|  |  | （3）每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。 |
|  |  | （4）按各设备机房国家标准规范规定维护/保管消防、通风、应急照明，防止小动物进入。 |
|  |  | （5）安全防护用具配置齐全，检验合格。 |
|  |  | （6）应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。 |
| 3 | 给排水系统 | （1）生活饮用水卫生符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的相关要求。 |
|  |  | （2）二次供水卫生符合《二次供水设施卫生规范》（GB17051）的相关要求。 |
|  |  | （3）设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。 |
|  |  | （4）有水泵房、水箱间的，每日至少巡视1次。每年至少养护1次水泵。 |
|  |  | （5）遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。 |
|  |  | （6）每季度至少开展1次对排水系统（含屋面排水、地下管网排水）进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅。 |
| 4 | 供配电系统 | （1）建立24小时运行值班监控制度，并做好值班记录。 |
|  |  | （2）对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。每月至少开展1次配电箱、接电器等检测管理，防止漏电和过载现象；每季至少检测1次所有漏电保护装置、设备、电线等安全情况。 |
|  |  | （3）公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。 |
|  |  | （4）核心部位用电建立高可控用电保障和配备应急发电设备，定期维护应急发电设备。 |
|  |  | （5）发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。 |
|  |  | （6）复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购人报告。 |
|  |  | （7）配电房实行封闭管理，爱护设备及公物，保持室内清洁卫生，确保配电房内无杂物、灰土，无鼠、虫害发生，严禁在配电房内及设备旁堆放物品、晾晒衣物、吸烟等。 |
| 5 | 照明系统 | （1）外观整洁无缺损、无松落。 |
|  |  | （2）更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。 |
|  |  | （3）每周至少开展1次公共区域照明设备巡视。 |

注：服务标准涉及的国家标准有更新的，执行国家最新标准。

4.工程服务

（1）负责龙慧路18号省公安厅证照制作中心的水电维修工作，保证正常供电供水。要求区域水、电设施进行维护保养并定期巡视（每天一次），及时排除安全隐患，保证正常供电供水。

（2）负责龙慧路18号省公安厅证照制作中心配电房的值班工作，要求配合做好配电房的值班工作，做到按时巡视检查，及时排除安全隐患，做好相关记录，确保电力供应。建立24小时运行值班监控制度，一般故障8小时内修复，复杂故障涉及供电部门维修处置的，应及时与供电部门联系，向物业使用单位报告。发现应急照明故障，应及时响应，30分钟内到达并组织维修。

（3）负责龙慧路18号省公安厅证照制作中心的木质家具和门窗的维修工作，保证状态良好。

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）制定工程服务的工作制度、管理规定及服务流程，并按照执行。 |
|  |  | （2）负责各类设施、设备（包含但不限于：建筑设施、强电井、人防设施、供电、照明、供水、排水及水泵、阀门等）的使用与管理。 |
|  |  | （3）加强巡查与值守（每小时1次），安排工程人员夜班值守(保证24小时值班)，发现问题及时采取相关处置措施。 |
|  |  | （4）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。 |
|  |  | （5）做好台账记录。 |
|  |  | （6）相关耗材的环保、安全性应当符合规定要求。 |
| 2 | 具体内容 | （1）负责设施、设备日常维护保养工作的具体实施（包括加油、测试、疏通、清洗、更换易耗件等）。 |
|  |  | （2）供水水箱的清洗、消毒委托有资质的单位，每年二次。 |
|  |  | （3）在服务期限内，院内下水主管道疏通，标准为始终保持管道畅通。 |
|  |  | （4）负责协调各维保单位按时对相关设备进行保养与维护、检测与年检等工作，对专业维保单位维保进度、维保质量进行督促检查与验收。 |
|  |  | （5）负责其它外包工程项目维修施工过程中的随工监理。 |
|  |  | （6）负责水、电、气设施的正常维修，对食堂专业设备维修过程中涉及到水、电、气的环节负责现场协调和处理。 |
|  |  | （7）负责配电房24小时值班和管理，做好巡查、值班记录。负责紧急情况下的应急操作，保证大厦供电系统正常运行，并负责与供电部门、维保单位的业务协调。 |
|  |  | （8）协助采购人做好节电、节水、节能等工作。 |

5.保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好保洁服务每日工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。 |
|  |  | （4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。 |
| 2 | 办公用房区域保洁 | （1）大厅、楼内公共通道： ①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展2次清洁作业。 ②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。 ③指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （2）电器、消防等设施设备： ①配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。 ②监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （3）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展2次清洁作业。 |
|  |  | （5）作业工具间： ①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。 |
|  |  | （6）公共卫生间： ①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展2次清洁作业。 ②及时补充厕纸等必要用品。 |
|  |  | （7）电梯轿厢： ①保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展2次清洁作业。 ②灯具、操作指示板明亮。 |
|  |  | （8）平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （9）石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展1次清洁作业。 |
|  |  | （10）会议室、报告厅、警体训练室、值班室的墙地面、设施、消防器材、公告栏、指示版、房间门牌、垃圾桶（篓）保持清洁。每天打扫1次。 |
| 3 | 公共场地区域保洁 | （1）每日清扫道路地面、停车场等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水。 |
|  |  | （2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。 |
|  |  | （3）各种路标、宣传栏等保持干净，每半月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每天至少开展1次巡查。 |
| 4 | 垃圾处理 | （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。 |
|  |  | （2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。 |
|  |  | （3）垃圾中转房保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）每个工作日内要对厨房产生的厨余垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。 |
|  |  | （5）每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。 |
|  |  | （6）垃圾装袋，日产日清。 |
|  |  | （7）建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。 |
|  |  | （8）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。 |
|  |  | （9）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。 |
| 5 | 卫生消毒 | （1）办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。 |
|  |  | （2）采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫孳生，达到基本无蝇，每季度至少开展1次作业。 |
|  |  | （3）每月对窨井、明沟、垃圾桶、卫生间、喷洒无毒留药水一次。 |
|  |  | （4）发生公共卫生事件时，邀请专业单位开展消毒、检测等工作。 |
|  |  | （5）要负责垃圾收集桶的日常清洁，每天至少全面擦洗1次，保证容器外观整洁、无污渍、无破损。 |

- 弱电维护

弱电维护主要工作：

配合采购人做好自动平移感应门、电梯、消防、监控、一卡通、周界、会议、空调、充电桩等设施设备的维护管理，联系维保公司对相关系统设备进行维修。

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 巡检 | 每天对单位内弱电系统进行全面巡检，涵盖自动平移感应门、客梯货梯、消防系统、空调、一卡通系统、监控系统、周界系统、会议系统、充电桩等系统及配套设备，检查设备运行状态、线路连接情况，做好巡检记录。 |
| 2 | 故障维修 | （1）接报弱电系统故障，及时抵达现场，对能排除的故障及时排除，对需厂家上门维修的，及时对接厂家并做好现场配合工作。 |
|  |  | （2）日常维修耗材，维保期内按照设备维保合同约定执行；维保期外，耗材费用由甲方负责。 |
| 3 | 系统升级 | （1）按照厂家或设备要求，提请厂家定期对设备固件、软件版本进行升级和补丁更新。 |
|  |  | （2）配合单位、厂家完成新的弱电设备安装、点位增设、系统扩容等工作，包括综合布线、设备架设、接线调试、系统联调等，确保新系统与原有系统兼容，满足单位使用需求。 |
| 4 | 数据备份 | 做好视频监控录像、门禁考勤数据的存储和备份工作；对弱电机房进行日常管理，保持机房环境整洁，确保机房温湿度、供电符合设备运行要求。 |
| 5 | 设备年检 | 按照时间节点提醒甲方并配合做好消防、电梯、充电桩等设备的年检工作。年检费用由甲方承担。 |
| 6 | 设备维保 | 配合采购人于每年的5月、10月做好空调维保工作。维保期内，按照维保合同约定执行；维保期外，相关费用由甲方负责。 |

7.保安服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保安服务相关制度，并按照执行。 |
|  |  | （2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。 |
|  |  | （3）配备保安服务必要的器材。 |
| 2 | 门岗管理 | （1）早晚上下班高峰和特殊情况下，按照甲方要求立岗。 |
|  |  | （2）负责门卫保卫和传达工作，以及人员、车辆等进出管理、登记工作，并建有完善的交接班制度和交接班记录，防止财产流失。 |
|  |  | （3）保持大门内外及院区主干道畅通。 |
|  |  | （4）人员、车辆进入时须询问清楚事由、履行登记手续，待联系相关部门、人员同意后放行。 |
|  |  | （5）出门时须完善记录，必要时进行询问、检查或处理。 |
|  |  | （6）控制车辆载货出门，未经许可，休息日、节假日严禁车辆载货外出，许可外出的车辆，必须经采购人货品所在部门批准，履行门卫检查，核对货物无误后放行。 |
|  |  | （7）做好保安值班室的值班管理工作，保持值班室的清洁。 |
|  |  | （8）负责报刊、信件、快递等收发。 |
|  |  | （9）遇到临时搬运任务时，能够及时、准确的将搬运物品送达到位。 |
| 2 | 值班巡查 | （1）建立24小时值班巡查制度。 |
|  |  | （2）制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。 |
|  |  | （3）巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。 |
|  |  | （4）收到监控室指令后，巡查人员及时到达指定地点并迅速采取相应措施。 |
| 3 | 监控值守 | （1）监控室环境符合系统设备运行要求，定期进行检查和检测，确保系统功能正常。 |
|  |  | （2）监控设备24小时正常运行，监控室实行专人24小时值班制度，填写《消防控制室值班记录表》，做好值班记录。 |
|  |  | （3）监控记录画面清晰，视频监控无死角、无盲区。 |
|  |  | （4）值班期间遵守操作规程和保密制度，做好监控记录的保存工作。 |
|  |  | （5）监控记录保持完整，保存时间不应少于90天。 |
|  |  | （6）无关人员进入监控室或查阅监控记录，经授权人批准并做好相关记录。 |
|  |  | （7）监控室收到火情等报警信号、其他异常情况信号后，及时报警并安排其他安保人员前往现场进行处理。 |
| 4 | 消防安全管理 | （1）建立消防安全责任制，确定各级消防安全责任人及其职责。 |
|  |  | （2）消防控制室实行24小时值班制度，每班不少于2人。 |
|  |  | （3）每天对消防设施设备进行巡检，确保消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道、消防车通道可随时正常使用。 |
|  |  | （4）易燃易爆品设专区专人管理，做好相关记录。 |
|  |  | （5）定期组织消防安全宣传，每年至少开展1次消防培训与演练。 |
| 5 | 突发事件处理 | （1）制定突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。 |
|  |  | （2）建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。 |
|  |  | （3）识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。 |
|  |  | （4）每半年至少开展1次突发事件应急演练，并有相应记录。 |
|  |  | （5）发生意外事件时，及时采取应急措施，维护办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。 |
|  |  | （6）办公区域物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。 |
|  |  | （7）事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。 |

8.理发服务：

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 理发室器用具 | （1）负责理发室相关器用具的采购，包括但不限于洗头床、理发工具、烫发机器、镜台、理发座椅、大工凳、推车等。 |
|  |  | （2）理发室器用具总价不超过4.5万元，所有权归甲方所有。 |
| 2 | 理发服务 | （1）乙方负责理发师的招聘。理发师5年以上工作经验；具备独立剪男发、女发、烫染造型等能力；经过甲方试用，满意度达90%以上的。 |
|  |  | （2）理发师工资按照600元/天结算，工资费用由乙方负责。 |
|  |  | （3）乙方每周提供1天理发服务，全年合计52天。 |

9.证件人员运输：

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 里程要求 | 按照甲方规定路线定时定线运行。单程不超过30公里，早、晚提供2次运输服务。 |
| 2 | 车辆要求 | （1）乙方租赁一辆55座客车用于证件运输和人员运送。 |
|  |  | （2）车辆需2019年以后购置且行驶里程在15万公里以内，保证车况良好，安全技术状况符合国家标准。 |
|  |  | （3）配备车载GPS、行车记录仪。 |
|  |  | （4）持有南京市公路运输管理处核发的道路运输经营许可证，如不具备该许可，须提供与具有该许可证的相关单位的合作意向书。 |
| 3 | 人员要求 | 男性、身体健康，提供2年以上社保，持A1驾驶证5年以上，未发生过负同等以上责任的亡人交通事故，具有良好的政治、业务素质和较强的责任心。 |
| 4 | 服务天数 | 全年合计262天提供车辆租赁服务。其中，248个工作日、12个加班日。 |

10.绿植养护：

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 养护范围 | 院落内需养护的绿植 |
| 2 | 养护要求 | - 直观要求：树木长势旺盛；叶片叶色正常，无明显虫屎、虫网。 - 草坪覆盖率达98%，生长旺盛，色泽正常，草根不裸露，不光秃、生长季节不枯黄，杂草不超过5%，基本无病虫害。 - 乔木类90%树冠基本完整，主侧树枝基本匀称，数量适宜，内膛不乱，通风透光；枯枝、死枝、徒长枝不明显，有蛛干害虫的株数在5%以下，行道树树穴种植地被植物，黄土不裸露； - 花灌木类适时开花，株形丰满，枝叶繁茂，无缺枝，花后修剪及时合理。绿篱、色块等修剪及时，基本无杂草； - 地被植物类外观整齐、边缘线清晰，生长旺盛，叶片繁茂、草根不裸露，生长季节不枯黄，修剪及时，基本无杂草，无病虫害发生； - 盆栽植物类修剪及时，生长健壮，整齐美观，色彩艳丽，无残缺，无残花败叶。病虫害控制及时，无虫害发生。 |
|  |  | （2）操作要求：一是适时进行浇水、修剪，确保植物正常生长发育。 |
|  |  | 二是病虫害防治：按照“预防为主，综合防治”要求，掌握园林植物病虫害发生规律，做好病虫害预防工作。 |
|  |  | 三是松土、除草：松土土壤板结时要及时进行松土，松土深度5～10cm 为宜。 |
|  |  | 四是以“除早、除小、除了”为原则，随时清除杂草。倾斜度超过10度的树木，须进行扶正。 |

四、供应商履行合同所需的设备

采购人根据项目实际需求，需要供应商提供作业设备（自有或租赁）用于物业管理服务的，可在下表中列出：

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本服务 | 办公电脑 | 2 | 台 |
| 2 | 基本服务 | 彩色打印机 | 1 | 台 |
| 3 | 基本服务 | 签到机 | 1 | 台 |
| 4 | 保洁服务 | 吸尘器 | 2 | 台 |
| 5 | 保洁服务 | 洗地机 | 1 | 台 |
| 6 | 保安服务 | 对讲机 | 满足需求 | 台 |
| 7 | 房屋维修服务 | 移动登高平台 | 1 | 台 |

注：采购人已无偿提供的作业设备，不在此重复要求

五、人员组成：

要求所有人员提供无违犯罪记录证明，统一着装、严格执行厅里各项规章制度和保密要求。

| 岗位 | 工 种 | 人数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理人员 | 项目经理 | 1 |  |
| 工程 人员 | 水电维修 | 1 |  |
|  | 配电房值班电工 | 3 |  |
|  | 弱电工 | 1 |  |
| 保洁人员 | 卫生保洁 | 4 |  |
| 保安人员 | 门岗和大厅保安 | 4 |  |
|  | 消防监控值守保安 | 6 |  |
| 合 计 |  | 20 |  |

人员配置数量不得低于上述要求，且不接受退休人员。

1、项目经理：1人

主要工作：全面负责物业内部员工管理，检查各项管理制度、岗位职责和服务程序执行情况，各岗位工作实施有效地检查、指导和考核；负责与委托方的工作对接，协调和处理各种突发事件及客户投诉工作。

配备要求:身体健康（主要项目有体检证明），大专及以上学历，有丰富的项目管理经验和较强的组织协调能力，3年以上非住宅物业管理经验，具有物业项目经理（或负责人）证。吃苦耐劳，协调能力强，有较强的管理能力和工作经验，能够调动员工的积极性，加强员工的团结精神，公开、公正、公平地评价员工的工作业绩，负责每月对员工考评，建立员工工作手册，每日登记工作内容、事项及完成情况。能够虚心接受业主的监督、建议、评价，并对工作进行有效地改进。积极配合其他工作或活动的顺利展开。且无犯罪记录证明。

2、工程人员：5人

（一）水电维修人员的主要工作：负责省公安厅证照制作中心水电维修工作，保证正常供电供水。要求对办公区物业管理区域水、电设施进行维护保养并定期巡视，及时排除安全隐患，保证正常供电供水。负责两个办公点的木质家具和门窗的维修工作，保证状态良好。

（二）配电房值守电工主要工作：负责省公安厅证照制作中心配电房的值班工作，做到按时巡视检查，及时排除安全隐患，做好相关记录，确保电力供应。建立24小时运行值班监控制度，一般故障8小时内修复，复杂故障涉及供电部门维修处置的，应及时与供电部门联系，向物业使用单位报告。发现应急照明故障，应及时响应，30分钟内到达并组织维修。

（三）弱电工主要工作：配合做好自动平移感应门、电梯、消防、监控、一卡通、周界、会议、空调、充电桩等设施设备的维护管理，遇有故障联系维保公司对相关系统设备进行维修。按照时间节点提醒甲方并配合做好消防、电梯、充电桩等设备的年检工作。每年5月、10月，配合做好空调的维护保养工作。

（四）人员配备要求

配电值班、水电维修、弱电工3个岗位，因工作危险性性高且需要加班，所以要求男性，身体健康（主要项目有体检证明），需有缴纳社保（提供截止至投标前三个月内任意一个月社保证明）。配电值班岗位需持有应急管理部门颁发的高压电工特种作业操作证，无违法犯罪记录证明。水电维修岗需持有应急管理部门颁发的低压电工特种作业操作证，并具有（两年及以上）相关工作经验，无违法犯罪记录证明。弱电工持低压电工作业操作证并具有（两年及以上）相关工作经验，无违法犯罪记录证明。

3、保洁人员：4人

负责省公安厅证照制作中心院落内所有建筑体公共场所、院落的保洁工作。

保洁人员4人，保密意识强，身体健康（主要项目有体检证明），工作勤奋，吃苦耐劳，有本岗位两年以上工作经验；无违法犯罪记录证明。

4、保安4人、消控人员6人，共计10人

（一）主要工作：

1、办公区实施封闭式管理和24小时治安保卫制度，严格对外来人员、物资的出入登记验证制度，排查可疑人员及物品，发现疑点及时询问，必要时上报物业管理单位或使用单位，并通知有关部门处理。有严格的交接班制度和交接班记录；

2、对在值班、巡查中发现管辖区域内发生的治安警、火警、设备设施异常及时处理，无法处理时应及时上报，并协助有关部门处理，同时采取必要措施，制止事态扩大，巡查巡逻时宜使用相应设备并做好个人防护措施。

（二）人员配备要求（退役军人优先）：

保安岗要求：男性，高中以上学历，身高1.70m以上，身体健康（主要项目有体检证明），认真负责。保密意识强，持有保安员上岗证（保安员职业资格证）。二年以上同岗位工作经历，无违法犯罪记录证明。

消控监控岗要求：高中以上学历，身高1.70m以上，身体健康，持有人社或应急管理部门颁发的中级消防设施操作员证,无违法犯罪记录证明。

根据《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》（退役军人部发【2018】26号）精神，鼓励供应商积极吸纳退役军人就业。

六、节能管理要求

1.明确节能目标，制定具体实施方案和有效措施，确保能耗设施的安全正常运行。

2.做好节能工作的宣传，在相关地方张贴宣传节能标语，开展节能月活动等。

3.节水、节电、节气（汽）专人负责；按要求及时开关水、电、气、汽及空调等设施；杜绝辖区内跑冒滴漏现象；定期对辖区内所有设施设备用电用水用气（汽）情况进行安全巡检工作，确保能耗设施的安全正常运行，能耗费用处于正常范围等。

4.做好能耗分析工作。

七、相关管理方案要求

1、突发事件应急预案

（1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新台账，使风险隐患始终处于受控状态。

（2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。

（3）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。

（4）投标人根据招标文件中的相关要求和项目的特性，制定针对本项目提供的应急保障方案，要求结合物业托管的实际情况，建立突发事件应急处理预案（自然灾害、群体上访等），以便在突发事件发生时，能第一时间赶到现场，并井然有序地处理突发事件，在最大限度内控制事态发展，保障好员工生命财产安全，维护和谐稳定。

2、会务等工作流程管理方案

投标人根据招标文件的相关要求及项目的特性，提供的针对本项目的人员管理方案、管理规章制度（岗位责任、管理运作制度及人员考核制度及标准等）人员培训方案，确保楼宇秩序稳定

3、卫生保洁工作方案

投标人根据招标文件中的相关要求和项目的特性，制定托管区域内公共部位环境卫生保洁工作方案，确保托管区域内卫生良好，无杂物，无垃圾，器械摆放有序。

4、管理方案

投标人根据招标文件的相关要求及项目的特性，提供的针对本项目的人员管理方案、管理规章制度（岗位责任、管理运作制度及人员考核制度及标准等）人员培训方案，确保楼宇秩序稳定

5、巡查设施设备报修、维修服务方案

投标人根据招标文件中的相关要求和项目的特性，制定巡查设施设备报修、维修服务方案，确保托管区域设施设备完好，故障处置及时。

- 物业服务档案管理及交接方案

投标人根据招标文件中的相关要求和项目的特性，对项目档案管理进行详尽准确的描述，包括人员服务档案的建立与保存、日常事件与人员管理的记录，保留给业主的资料清单等。供应商提供前期进场方案及合同到期时交接承诺，方案完整、措施得当、条例清晰、做到无缝衔接；包括交接时间进度安排、具体交接内容等，要求方案详细、科学合理，可行性措施有力，服务质量控制标准。提供服务承诺、质量保证，要求服务承诺好，质量保证措施得当。承诺内容涵盖所承担服务场所、设备等，投标人需承诺完善交接手续保证设备完好移交，并对损坏物资承担相应维修责任。

- 维护秩序保安人员方案

对陌生人员和车辆，保安要严格执行登记制度。加强巡逻制度，实施合天24小时巡视服务，按照突发应急预案及时解决各项应急防范措施，设立门岗职责，集控室职责。提高责任心和服务意识，加强信息沟通，人员培训，考核评估等制度。

8、保密管理方案

针对公安特殊工作特点，制定至少包含保证服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施：制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。

9、人员配置方案

供应商根据招标需求核定人数，科学设置管理架构和服务岗位。根据岗位要求提供具体的人员配备方案，包括拟合理配备人员的年龄、学历、工作经理、职业职称等,方案科学合理、人岗适配、运转良好。

八、项目要求

（一）投标单位需知

1.1投标单位不得将合同标的转包给他人履行。

1.2投标单位不得将合同标的分包给他人履行。

1.3投标单位如有转包或未经招标单位同意的分包行为，招标单位有权解除合同。

2、投标人必须配备保洁、设备运行、客服等专业的技术队伍。

3、投标单位必须严格执行南京市用工工资标准的有关规定，按劳动法规定规范用工，与劳动者签订劳动合同，并承担其雇员的劳动报酬、加班费用、劳动用工补偿金、福利待遇、高温费等并按《劳动法》规定按月足额缴纳社会保险、劳动保护、工伤抚恤等用人费用，承担未正确执行劳动用工规定所产生的法律责任，维护和保障员工的合法权益。中标单位每月需将人员工资、社保缴纳情况报招标方备案。

4、投标单位应根据项目开展需要对服务人员投保相应的保险（如投标单位应对其员工投保人身意外险），在实施物业服务管理过程中，无论是投标人单位工作人员还是投标人外包项目（如外墙清洗等）的工作人员，在工作中发生安全责任事故，投标人负全部责任。

5、物业服务所需工具、设备、物耗等均由投标单位提供，投标文件中必须提供能满足服务要求所配置的工具、设备明细表，提供各项物耗明细表。

6、充分考虑公安工作的特殊需要，安排好双休日及勤务加班的值班人员，编制各岗位排班表报招标方备案后执行，所涉及的费用，由投标单位计入此次报价中。

7、对保洁、设备运行工作中发现的设备设施缺陷、隐患和故障有承诺报修的义务。

8、由于该项目具有办公区属性，故需要投标人有丰富的非住宅类物业项目管理服务经验，涉及的服务包含但不限于保洁、维修、保安、配电值守等类似经验。

9、合同中未列出的临时性工作，投标单位有能力承诺义务完成。

10、因考虑到公安工作具有特殊需要，故工作人员需要具备一定的应急管理知识及实操经验，有利于紧急情况的处理。

（二）服务期限叁年，投标方应充分考虑到合同期内政府政策调整（职工最低工资及社保缴费基数、节假日加班费标准调整、员工合同终止补偿金等）带来的风险，招标人不再进行任何调整。

（三）物业管理考核及付款方式

1、付款方式：签订合同后，甲方在下个季度第一个月一周内完成考核，乙方根据甲方考核结果在7个工作日内提供有效的增值税发票，甲方收到后根据季度考核结果15个工作日内结付上季度物业管理费。

2 、如因财政资金拨付不到位等原因，双方可协调延迟付款，甲方不承担违约责任。

3、 考核支付方式

（1）季度考核分在90分（含）以上，支付季度总额的100%。

（2）季度考核分在80分（含）至90分（不含），支付季度总额的90%。

（3）季度考核分在80分以下，支付季度总额的80%。

（4）任意两个季度考核均分在80分以下，或因乙方原因发生重大安全责任事故的，甲方有权解除合同。在甲方未招标确定下一家物业公司之前，该乙方应继续按原约定标准进行物业服务，期间所产的费用据实结算。

4、乙方根据两地实际在用场所面积合理安排工作人员，经过甲方确认后，根据实际人员数量，结合考核情况支付费用。

2、物业服务考核方案

1）每月招标方对中标单位的物业服务情况分别进行考核，满分为100分，再根据各项服务的占比情况核算月度考核均分（其中保洁服务35%、工程维修及设备运行管理25%、项目经理管理团队5%、秩序维护15%、绿植养护及证件人员运输20%）。每月由招标方会同中标单位进行考核。凡属中标单位工作未达标，将对应考核标准进行扣分。

- 中标单位工作要求做到每日自查，检查问题自行进行整改。

- 招标方将不定期不定时的进行检查，对检查出的问题交由中标单位整改，如整改后依然不能达标，将对应考核标准进行扣分。

- 要求中标单位提供各项物业消耗材料的入库和领用台账、记录，并于每月的10日前（遇节假日顺延）上交报表，招标方将不定期进行抽查，凡发现有违反规定行为，将扣当月月度考核均分2分。

- 招标方每年底对中标单位物业服务工作及工作质量发放满意度调查表，中标单位各项工作综合满意度（含较满意度）达90%，低于90%每下降一个百分点扣当季度考核均分2分。满意度低于75%，甲方可终止合同。

- 招标方及中标单位对物业服务工作除检查考核外，对存在的问题由招标方管理部门下达整改通知书，中标单位必须限期改正，如到期仍未改正的扣当季考核均分2分。

- 中标单位对物业服务工作存在的严重责任问题，将扣当季考核均分10分，造成严重后果将追究相应责任。

- 确保服务队伍的稳定性，未经招标方同意以任何理由更换项目负责人将扣除当季度考核均分20分。乙方调整其它服务人员，需向甲方报备，并附人员基本情况，否则不得调整更换。

服务质量控制标准（见所附各表具体内容）

附件一

物业项目基本保洁服务质量控制标准

| 保洁 位置 |  | 质量控制标准 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标 准 楼 层 | 公 共 区 域 | 1、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、墙面清洁无污迹、灰尘、手印 | 2次/周 |
|  |  | 3、顶面清洁无积灰、手印 | 1次/月 |
|  |  | 4、踢脚线清洁无积尘 | 2次/周 |
|  |  | 5、电梯门套、门缝、层显等清洁无明显污迹、手印 | 巡视保洁 |
|  |  | 6、电梯不锈钢饰面无灰尘手印、上油均匀不腻，镜面光亮无手印污迹，不锈钢饰面定期保养 | 巡视保洁 1次/月 |
|  |  | 7、垃圾桶外观清洁，吸烟石清洁保持原色，烟头清理及时（不超过4个），垃圾袋倾倒及时无积存垃圾（垃圾积存不可超过桶的2/3） | 巡视保洁 |
|  |  | 8、各类标牌、开关、插座、巡更器等清洁无污迹、灰尘，边柜表面清洁无灰尘，空柜内无积灰，走道堆物无明显积灰 | 1次/日 |
|  |  | 9、消防箱（栓）、门（窗）框、门头、窗台清洁无积灰 | 1次/日 |
|  |  | 10、植物盆体清洁，移位后及时复位 | 1次/日 |
|  | 开 水 间 | 1、地面清洁无水迹、拖痕 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、墙面瓷砖清洁无污迹 | 2次/日 |
|  |  | 3、顶面清洁，沟缝无积灰，抽风机风口无明显积灰 | 1次/月 |
|  |  | 4、台盆清洁干燥无污迹，下水口无积垢；水龙头表面光洁无水迹，水龙头把手摆放位置端正，下水管无积灰；台面清洁无水迹、水垢，花瓶摆放规范；镜面光亮无水迹、污迹 | 巡视保洁 |
|  |  | 5、开水器表面、龙头清洁无水垢，柜顶无摆放杂物 | 2次/日 |
|  |  | 6、拖把池用后及时清理无污垢，下水通畅，地漏清洁无积垢 | 巡视保洁 |
|  |  | 7、拖把、抹布干净悬挂整齐,拖把池无污迹 | 巡视保洁 |
|  |  | 8、皂液盒表面清洁，洗手液添加及时 | 1次/日 |
|  |  | 9、茶叶桶及时倾倒无积存，茶叶篓和桶清洁无积垢，摆放规范 | 巡视保洁 |
| 保洁 位置 |  | 质量控制标准 | 保洁频次 |
| 标 准 楼 层 | 洗 手 间 | 1、地面清洁无水迹、拖痕 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、墙面瓷砖清洁无污迹、尿迹 | 2次/日 |
|  |  | 3、顶面清洁，沟缝无积灰，抽风机清洁无明显积灰 | 1次/月 |
|  |  | 4、台盆清洁干燥无污迹，下水口无积垢；水龙头表面光洁无水迹，水龙头把手摆放位置端正，下水管无积灰；台面清洁无水迹、水垢，花瓶摆放规范；镜面光亮无水迹、污迹 | 巡视保洁 |
|  |  | 5、座便器、蹬位、尿斗表面清洁，无污渍、积垢，无异味；不锈钢水管光亮无锈迹；垃圾桶套袋摆放规范统一（垃圾袋套入桶内后翻出袋边约2厘米，然后将袋口收紧，垃圾积存不能超过桶的2/3）；洁厕刷干净无积水，统一摆放于垃圾桶后侧；门及隔断清洁无尿迹、污迹；空气清香剂、清洁球、卷纸等添加及时,卷纸擦手纸收放整齐，统一规范。 | 巡视保洁 |
|  |  | 6、擦手纸盒、皂液盒表面清洁无污迹、灰尘，添加及时 | 1次/日 |
|  |  | 7、开关、插座清洁无污迹，装饰画清洁摆放端正统一 | 2次/日 |
|  |  | 8、门及门框清洁无积灰 | 2次/日 |
|  | 休 息 室 | 1、地面清洁无积灰；门及门框清洁无灰尘 | 2次/日 |
|  |  | 2、窗框及内玻璃清洁，窗帘收放整齐，拉线缠绕长度统一 | 1次/日 |
|  |  | 3、室内物品清洁整齐无积灰 | 1次/日 |
|  | 消 防 通 道 | 1、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、顶面清洁,沟缝无积灰，正压送风口（阀）清洁无积灰 | 1次/月 |
|  |  | 3、地面墙角无积灰，墙面无蜘蛛网 | 1次/日 |
|  |  | 4、电梯门套、门缝、层显等清洁无明显污迹、手印 | 巡视保洁 |
|  |  | 5、电梯不锈钢饰面无灰尘手印、上油均匀不腻， | 巡视保洁 |
|  |  | 6、垃圾桶内外观清洁无灰尘，垃圾袋套装规范（垃圾袋套入桶内后翻出袋边约2厘米，然后将袋口收紧，），垃圾日产日清 | 1次/日 |
|  |  | 7、各类指示牌、开关、插座、巡更器等清洁无污迹、灰尘 | 1次/日 |
|  |  | 8、消防箱（栓）清洁无积灰 | 1次/日 |
|  |  | 9、楼梯、踢脚线清洁无杂物灰尘 | 清拖（擦）2次/周、清扫1次/日 |
|  |  | 10、栏杆清洁无污迹 | 1次/日 |
|  |  | 11、各类管道清洁无积灰 | 1次/周 |
| 保洁 位置 |  | 质量控制标准 | 保洁频次 |
| 大 厅 | 走 道 及 公 共 区 域 | 1、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、墙面清洁无污迹，沟缝无积灰,不锈钢门套上油均匀，无污迹、积灰 | 1次/周 |
|  |  | 3、顶部风口处清洁无积灰，不锈钢饰物等清洁定期保养 | 1次/季 |
|  |  | 4、接待柜清洁无积灰，沙发茶几清洁定期保养， | 巡视保洁 |
|  |  | 5、接待区烟缸清洁倾倒及时 | 巡视保洁 |
|  |  | 6、电梯门套、门缝、层显等清洁无明显污迹、手印 | 巡视保洁 |
|  |  | 7、电梯不锈钢饰面无灰尘手印、上油均匀不腻 | 巡视保洁 |
|  |  | 8、垃圾桶外观清洁，吸烟石清洁保持原色，烟头清理及时（不超过4个），垃圾袋倾倒及时无积存垃圾（垃圾袋套入桶内后翻出袋边约2厘米，然后将袋口收紧，垃圾积存不可超过桶的2/3），垃圾日产日清 | 巡视保洁 |
|  |  | 9、喷泉两侧花坛内清洁无积灰，植物盆体、装饰物清洁摆放整齐 | 2次/周 |
|  |  | 10、装饰石清洁无积尘，消防箱（栓）门、门框等清洁无积灰 | 1次/日 |
|  |  | 11、各类告示牌、标牌、开关、插座、巡更器、显示屏等清洁无污迹、灰尘 | 1次/日 |
|  |  | 12、玻璃门及玻璃光洁明亮无明显污迹、手印 | 门 2次/日，玻璃1次/月 |
|  |  | 13、大厅壁灯清洁无污迹 | 1次/周 |
|  |  | 14、出入口台阶清洁无明显污迹 | 巡视保洁 |
| 保洁 位置 |  | 质量控制标准 | 保洁频次 |
| 楼层 | 活动中心 | 1、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑 | 巡视保洁 （开放期间） |
|  |  | 2、墙面清洁无污渍 | 巡视保洁 （开放期间） |
|  |  | 3、体育设备、桌椅清洁无污渍 | 巡视保洁 （开放期间） |
|  |  | 衣柜、鞋柜内外清洁无污渍，物品摆放整齐 | 巡视保洁 （开放期间） |
|  | 男 女 浴 室 | 1、服务柜台清洁无灰尘 | 1次/日 |
|  |  | 2、门及玻璃清洁无手印、污迹 | 巡视保洁 （开放期间） |
|  |  | 3、衣柜、鞋柜内外清洁无污迹，物品摆放整齐 | 巡视保洁 （开放期间） |
|  |  | 4、镜面清洁无水印、污迹 | 巡视保洁 （开放期间） |
|  |  | 5、台盆、台面及龙头清洁无污迹 | 巡视保洁 （开放期间） |
|  |  | 6、墙面、隔断清洁无积垢 | 巡视保洁 （开放期间） |
|  |  | 7、垃圾及盛水桶及时倾倒 | 巡视保洁 （开放期间） |
|  |  | 8、窗台、窗框清洁无积灰；厕所清洁无异味，卷纸添加及时 | 巡视保洁 （开放期间） |
|  | 公 共 走 道 | 1、跑马廊栏杆清洁无灰尘 | 1次/日 |
|  |  | 2、楼梯清洁无污迹 | 2次/日 |
|  |  | 3、墙顶面清洁无积灰、无蜘蛛网 | 1次/周 |
|  |  | 4、其余同标准楼层 | 同标准楼层 |
| 会 议 中 心 | 会 议 室、报告厅 | 1、定期清理墙地面 | 1次/周 |
|  |  | 2、桌椅清洁无灰尘 | 1次/日 |
|  |  | 3、话筒摆放高度整齐统一，椅子摆放整齐（开会时椅背拉开距会议桌边70厘米） | 1次/日 |
|  |  | 4、植物盆体清洁摆放整齐，残叶破叶植物及时提醒更换 | 1次/日 |
|  |  | 5、各类开关、插座、指示牌清洁无污迹 | 1次/日 |
|  | 值班室 监控室 | 1、地面清洁无积灰 | 1次/日 |
|  |  | 2、办公桌面清洁，物品摆放整齐 | 1次/日 |
|  |  | 3、垃圾桶倾倒及时 | 1次/日 |
|  |  | 4、床上用品整洁更换及时 | 1次/日 |

| 保洁 位置 |  | 质量控制标准 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 公共走道 | 1、沙发、茶几清洁无积灰，沙发定期保养 | 1次/日 |
|  |  | 2、装饰画表面清洁无积灰，装饰石清洁无灰尘 | 保养 1次/月 |
|  |  | 3、其余同标准楼层 | 同标准楼层 |
| 室 外 | 庭 院 | 1、地面清洁无垃圾、烟蒂、落叶等杂物 (每两周洗刷地面1次) | 巡视保洁 |
|  |  | 2、栏杆清洁无明显积灰污迹 | 1次/日 |
|  |  | 3、花坛内外清洁无杂物，各类台面清洁无积灰 | 2次/日 |
|  |  | 4、各类标牌、消防栓、灯拄、垃圾桶等清洁无积灰 | 2次/日 |
|  |  | 5、垃圾桶摆放整齐，外观清洁，垃圾加盖并袋装化，日产日清，无堆放（垃圾桶每周六清洗） | 1次/日 |
|  |  | 6、台阶、内外墙面清洁无积灰 | 巡视保洁 |

| 保洁 位置 |  | 质量控制标准 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 下 室 | 车库 | 1、车道清洁、通畅无明显泥沙、垃圾、落叶、烟蒂等杂物 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、车库和自行车库地面清洁无垃圾、纸屑、烟蒂等杂物 | 巡视保洁 |
|  |  | 3、墙面清洁无积灰、蜘蛛网 | 1次/日 |
|  |  | 4、各类管道清洁无明显积灰 | 1次/月 |
|  |  | 5、消防箱（栓）等消防设备外观清洁无积灰 | 1次/日 |
|  |  | 6、各类开关等设备清洁无浮灰，长期停放车辆外观清洁无积灰 | 1次/日 |
|  | 通道 | 1、地面清洁无污迹 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、电梯门、门套、门缝清洁无污迹，不锈钢饰面上油均匀 | 2次/日 |
|  |  | 3、库房整洁，物品堆放整齐 | 1次/日 |
|  |  | 4、门、门头清洁无积灰 | 1次/日 |
|  | 警体训练室 | 1、地面清洁无污迹 | 1次/日 |
|  |  | 2、柜面清洁无积灰，乒乓球台、健身器材清洁无明显积灰 | 1次/日 |
|  |  | 3、椅子、烟缸清洁无污迹 ，衣物架、鞋架等物品摆放整齐 | 1次/日 |
|  |  | 4、垃圾每日倾倒无积存，淋浴房清洁无杂物 | 1次/日 |
|  | 设备 机房 | 根据相关人员要求协助进行 | 必要时 |
| 节假日 值 班 |  | 各层（含大厅、地下室）地面、开水间、洗手间巡视，垃圾清运 | 巡视保洁 |
|  |  | 庭院地面保洁、垃圾桶清洁、垃圾清运 | 巡视保洁 |

附件二：

保洁质量考核及评分标准

| 保洁内容 |  | 考核标准 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标 准 楼 层 | 公共区域 | 1、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 2、墙面清洁无污迹、灰尘 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 3、顶面清洁无积灰、手印 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 4、踢脚线清洁无灰尘 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 5、电梯门套、门缝、层显等清洁无明显污迹、手印 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 6、电梯不锈钢饰面无灰尘手印、上油均匀不腻，镜面光亮无手印污迹，不锈钢饰面定期保养 | 1 | 上油不均匀扣0.5，饰面、镜面不符合每发现一处扣0.2 |
|  |  | 7、垃圾桶外观清洁，吸烟石清洁保持原色，烟头清理及时（不超过4个），垃圾袋倾倒及时无积存垃圾（垃圾积存不可超过桶的2/3） | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 8、各类标牌、开关、插座、巡更器等清洁无污迹、灰尘，边柜表面清洁无灰尘，空柜内无积灰，走道堆物无明显积灰 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 9、消防箱（栓）、门（窗）框、门头、窗台清洁无积灰 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 10、植物盆体清洁，移位后及时复位 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  | 开 水 间 | 11、地面清洁无水迹、拖痕 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 12、墙面瓷砖清洁无污迹 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 13、顶面清洁，沟缝无积灰，抽风机风口无明显积灰 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 14、台盆清洁干燥无污迹，下水口无积垢；水龙头表面光洁无水迹，水龙头把手摆放位置端正，下水管无积灰；台面清洁无水迹、水垢，花瓶摆放规范；镜面光亮无水迹、污迹 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 15、开水器表面、龙头清洁无水垢，柜顶无摆放杂物（烧水程序：关进水阀－打开放水开关－关上放水开关－打开进水阀－推上电源开关，关闭程序：关闭进水阀－拉下电源开关） | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 16、拖把池用后及时清理无污垢，下水通畅，地漏清洁无积垢 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 17、拖把、抹布干净，悬挂整齐，拖把池干净无污迹 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 18、皂液盒表面清洁，洗手液添加及时 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 19、茶叶桶及时倾倒无积存，茶叶篓和桶清洁无积垢摆放规范 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |

| 保洁内容 |  | 考核标准 |  | 分 值 | 评分细则 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标 准 楼 层 | 洗 手 间 | 20、地面清洁无水迹、拖痕，地漏清洁无积垢 |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 21、墙面瓷砖清洁无污迹、尿迹 |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 22、顶面清洁，沟缝无积灰，抽风机清洁无明显积灰 |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 23、台盆清洁干燥无污迹，下水口无积垢；水龙头表面光洁无水迹，水龙头把手摆放位置端正，下水管无积灰；台面清洁无水迹、水垢，花瓶摆放规范；镜面光亮无水迹、污迹 |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 24、座便器、蹬位、尿斗表面清洁，无污渍、积垢，无异味；不锈钢水管光亮无锈迹；垃圾桶套袋摆放规范统一（垃圾袋套入桶内后翻出袋边约2厘米，然后将袋口收紧，垃圾积存不能超过桶的2/3）；洁厕刷干净无积水，统一摆放于垃圾桶后侧；门及隔断清洁无尿迹、污迹；空气清香剂、清洁球、卷纸等添加及时 |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 25、擦手纸盒、皂液盒表面清洁无污迹、灰尘，添加及时 |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 26、开关、插座清洁无污迹，装饰画清洁摆放端正统一 |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 27、门及门框清洁无积灰 |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  | 休 息 室 | 28、地面清洁无积灰；门及门框清洁无灰尘 |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 29、窗框及内玻璃清洁，窗帘收放整齐，拉线缠绕长度统一 |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 30、室内物品清洁整齐无积灰 |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  | 消防通道 | 31、顶面清洁,沟缝无积灰， |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 32、地面墙角无积灰， |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 33、垃圾桶内外观清洁无灰尘，垃圾袋套装规范（垃圾袋套入桶内后翻出袋边约2厘米，然后将袋口收紧，），垃圾日产日清 |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 34、各类指示牌、开关、插座、巡更器等清洁无污迹、灰尘， |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 35、楼梯、栏杆等清洁无杂物灰尘，各类管道清洁无积灰 |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 36、正压送风口（阀）清洁无积灰 |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 37、墙面清洁无积灰蜘蛛网，踢脚线清洁无积灰 |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
| 保洁内容 |  | 考核标准 | 分值 |  |  | 评分细则 |
| 大 厅 | 走道及公共区域 | 38、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 39、墙面清洁无污迹，沟缝无积灰 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 40、不锈钢门套上油均匀，镜面光亮，无污迹、手印 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 41、顶部风口处清洁无积灰，不锈钢饰物清洁定期保养 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 42、电梯门套、门缝、层显等清洁无明显污迹手印 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 43、接待柜清洁无积灰，沙发茶几清洁定期保养， | 1 |  |  | 不符合扣1.0 |
|  |  | 44、接待区烟缸清洁倾倒及时 | 1 |  |  | 不符合扣1.0 |
|  |  | 45、喷泉两侧花坛内清洁无积灰，植物盆体、装饰物清洁摆放整齐 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 46、消防箱（栓）、门、门框等清洁无积灰 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 47、玻璃门及玻璃光洁明亮无明显污迹、手印 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 48、出入口台阶清洁无明显污迹，植物摆放整齐清洁 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 49、保洁工具房整齐清洁无杂物 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  | 活动 中心浴室及公共走道 | 50、地面、墙面清洁无污渍积灰 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 51、健身设备、桌椅等清洁无污渍 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 52、衣柜、鞋柜等内外清洁、物品摆放整齐 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 53、男女浴室服务台清洁无灰尘，门及玻璃清洁无污迹 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 54、浴室内衣柜鞋柜内外清洁整齐 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 55、台盆、台面及龙头清洁无水垢，垃圾桶倾倒及时 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 56、墙面及隔断清洁无积垢，窗台、窗框清洁无积灰；厕所清洁无异味，卷纸添加及时 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 57、跑马廊栏杆清洁无灰尘 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 58、浴室理发区地面清洁，垃圾及时倾倒 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 59、沙发茶几清洁摆放整齐无杂物，玻璃光亮无污迹 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |

| 保洁内容 |  | 考核标准 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会 议 中 心 | 会议室、报告厅 | 60、保持地毯清洁，定期吸尘，桌椅清洁无灰尘 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 61、椅子摆放整齐（开会时椅背拉开距会议桌边70厘米） | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 62、植物盆体清洁摆放整齐，无残叶破叶 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 63、茶杯清洁摆放整齐用后消毒 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 64、沙发茶几清洁无积灰，沙发定期保养 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 65、装饰画表面清洁无积灰，装饰假山清洁无灰尘 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
| 室外花园 | 花园 | 66、清洁无堆积落叶、杂物（每月冲洗2次） | 1 | 不符合扣1.0 |
|  |  | 67、花坛内无杂物，台面清洁无积灰 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 68、桌凳、灯柱、照明设备清洁无明显积灰 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 69、花坛清洁无杂物 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 70、璃清洁光亮无污迹 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 71、墙面、设备、门等清洁无积灰 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
| 室 外 | 庭 院 | 72、地面清洁无垃圾、烟蒂、落叶等杂物(每两周刷洗地面一次) | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 73、栏杆清洁无明显积灰污迹 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 74、花坛内外清洁无杂物,各类台面清洁无明显积灰 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 75、室外壁灯定期保养擦拭，无明显污迹 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 76、各类标牌、消防栓、灯拄、垃圾桶等清洁无积灰 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 77、垃圾桶摆放整齐，外观清洁，垃圾加盖并袋装化，日产日清，无堆放（垃圾桶每周六清洗） | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 78、台阶、内外墙面清洁无积灰 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 79、进车库在专业人员的陪同下进行保洁，确保清洁无积灰，车库两边楼梯清洁无积灰 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |

| 地 下 室 | 车 库 | 80、车道清洁、通畅无明显泥沙、垃圾、落叶、烟蒂等杂物 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 81、车库和自行车库地面清洁无垃圾、纸屑、烟蒂等杂物 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 82、墙面清洁无积灰、蜘蛛网，各类管道清洁无明显积灰 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 83、消防箱（栓）等消防设备外观清洁无积灰 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 84、各类开关等设备清洁无灰尘， | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 85、长期停放车辆外观清洁无积灰 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  | 通 道 | 86、地面清洁无污迹 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 87、电梯门、门套、门缝清洁无污迹，不锈钢面上油均匀 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 88、库房整洁，物品堆放整齐 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 89、垃圾间整洁，垃圾堆放整齐，垃圾实行袋装化且日产日清，门、门头清洁无积灰 | 1 | 不符合扣1.0 |
|  | 警体训练室值班室监控室 | 90、地面清洁无杂物、污迹 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 91、柜面清洁无积灰、乒乓球台、健身器材等清洁无明显积灰 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 92、椅子、烟缸等物品清洁无污迹，衣物架、鞋架等物品摆放整齐 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 93、淋浴房清洁无杂物 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
| 顶 楼 |  | 94、墙地面、楼梯、栏杆等清洁无明显积灰、蜘蛛网 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 95、各类管道、设备、风口、门、消防箱等清洁无积灰 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 96、阳台地面清洁，栏杆扶手、设备等清洁无明显积灰 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
| 规 范 |  | 97、保洁员仪容仪表、着装 | 2 | 每发现一处不符合扣0.4 |
|  |  | 98、保洁工具清洁，摆放整齐 | 2 | 每发现一处不符合扣0.4 |

工程维修及设备运行管理考核及评分标准

| 项目 | 考核标准 | 分值 | 评 分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、着装整齐、佩戴齐全，按规定时间上岗交接班 | 5 | 每发现一处不符合扣0.5 |
|  | 2、查阅前班的记录和询问上班次的情况，将未尽事宜承接执行，交接班严格做到“四清四交接” | 10 | 每发现一处不符合扣1 |
|  | 3、熟悉高低压配电设备、变压器及附属设备、水泵等的性能与操作（现场随机抽查） | 10 | 每发现一处不符合扣1 |
|  | 4、严格交接班制度，将当班设备运行情况、注意事宜、未尽事宜告知下班次接班人员 | 10 | 每发现一处不符合扣1 |
|  | 5、严格执行停送电工作制度，严格按操作规程完成每一次停送电操作 | 10 | 每发现一处不符合扣1 |
|  | 6、严格执行倒闸操作规程，能正确无误完成每一次倒闸操作 | 10 | 每发现一处不符合扣1 |
|  | 7、严格按照规定的巡查路线、时间来巡视抄表，认真填写记录表， | 5 | 每发现一处不符合扣0.5 |
|  | 8、每小时检查一次设备运行状况并及时填写《高、低压配电运行记录表》监视设备运行情况 | 5 | 每发现一处不符合扣0.5 |
|  | 9、发生紧急情况立即处理并汇报，做好相关记录 | 5 | 每发现一处不符合扣0.5 |
|  | 10、严格做好外来人员的登记管理制度，严禁接待无关外来人员，未经允许外来人员不得私自更改、添加设备，不私自使用电器设备 | 5 | 每发现一处不符合扣0.5 |
|  | 11、严禁易燃易爆物品进入配电房，保持消防器材完整适用 | 5 | 每发现一处不符合扣0.5 |
|  | 12、做好岗位、设备的清洁卫生工作，外出需及时报告总控室，不得长时间离岗、脱岗，不得私自换班 | 10 | 每发现一处不符合扣1 |
|  | 13、定期对门窗等易损件进行检查，发现及时更换，接保修后半小时内响应。 | 10 | 每发现一处不符合扣1 |

秩序维护人员考核及评分标准

| 项目 |  | 考核标准 | 分值 | 评 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 着装 | 1、着装统一制服，服装整洁合体，穿戴整齐（佩戴工号牌或工作证，纽扣应全部扣好，不得敞开外衣，卷起裤脚、衣袖，制服外不得显露个人衣物及个人物品。 | 20 | 每发现一处不符合扣2 |
|  | 行为举止 | 2、姿态良好，抬头挺胸，不弯腰驼背、前倾后靠、伸懒腰；不袖手、背手、插手或将手插入衣袋；不准在当班时吸烟、吃零食、玩手机、看报纸杂志，不得哼歌曲、吹口哨；注意检查和保持仪表。 | 20 | 每发现一处不符合扣2 |
|  | 服务态度 | 3、说话和气，礼貌待人，使用服务用语与服务对象交流；微笑服务，主动、热情、耐心、周到；不发生争吵、打斗事件；处理违章，文明礼貌，及时有效，机动灵活，不失原则 | 20 | 每发现一处不符合扣2 |
|  | 工作要求 | 4、对进出大门车辆实施管理，及时疏导门口车辆，清理无关人员，维持正常秩序 | 20 | 每发现一处不符合扣2 |
|  |  | 5、注意观察进出门的可疑人员，查验其证件，制止未经许可人员进院内； | 10 | 每发现一处不符合扣1 |
|  |  | 6、了解查阅前班工作情况，准确记录当班情况并将未尽事宜转交下一班 | 10 | 每发现一处不符合扣1 |

项目管理人员考核及评分标准

| 项目 | 考核标准 | 分值 | 评 分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、负责项目所有工作岗位、职责的合理安排和制定，不断提出合理化建议，完善部门架构及人员岗位职责，并负责对员工工作绩效进行公证合理的考评 | 15 | 每发现一处不符合扣1.5 |
|  | 2、负责项目全盘工作，主持日常管理工作，检查工作落实情况，布置工作任务，协调员工关系，保证团队团结向上 | 15 | 每发现一处不符合扣1.5 |
|  | 3、检查保洁工作，确保保洁工作质量，无投诉 | 10 | 每发现一处不符合扣1 |
|  | 4、监督前台接待、会议服务，确保前台接待工作有序，会议服务符合规范，无差错 | 10 | 每发现一处不符合扣1 |
|  | 5、检查设备运行工作，确保设备运行安全高效无事故 | 10 | 每发现一处不符合扣1 |
|  | 6、确保人员到位，无无故缺岗缺位情况，人员缺岗情况不得超过1个月 | 10 | 每发现一处不符合扣1 |
|  | 7、对新招员工进行培训和考核，考核合格后上岗工作 | 10 | 每发现一处不符合扣1 |
|  | 8、负责参与组织每月的物业质量检查，对存在问题及时整改，定期与招标方沟通，不欺骗，不隐瞒 | 20 | 每发现一处不符合扣2 |

绿植养护及证件人员运输考核及评分标准

| 项目 | 考核标准 | 分值 | 评 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿植养护 | 1、建立日常绿化养护制度，实行专人负责，责任到人。 | 10 | 每发现一处不符合扣1 |
|  | 2、叶片叶色正常，无明显虫屎、虫网。 | 10 | 每发现一处不符合扣1 |
|  | 3、室外绿化株形整齐、无杂草、无枯萎，确保长势良好。 | 20 | 每发现一处不符合扣2 |
| 证件人员运输 | 1、车辆需2019年以后购置，行驶里程运在15万公里以内，保证车况良好，安全技术状况符合国家标准，并配有配备车载GPS、行车记录仪。 | 20 | 每发现一次不符合扣2 |
|  | 2、驾驶员身体健康。 | 20 | 每发现一处重大疾病不符合扣10 |
|  | 3、行驶过程中遵守交通规则。 | 20 | 每发现一处不符合扣2 |

投标方提供保洁耗材费用

| 序号 | 分类 | 单位 | 预计年用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大垃圾袋 | 只 | 5000 |
| 2 | 小垃圾袋 | 只 | 6000 |
| 3 | 肥皂粉 | kg | 40 |
| 4 | 肥皂 | 块 | 25 |
| 5 | 空气消毒剂 | 瓶 | 10 |
| 6 | 杀虫剂 | 瓶 | 15 |
| 7 | “84”消毒液 | 瓶 | 20 |
| 8 | 洁厕灵 | 瓶 | 20 |
| 9 | 畚箕 | 支 | 20 |
| 10 | 小扫帚 | 支 | 20 |
| 11 | 拖把（套装） | 套 | 20 |
| 12 | 拖布 | 只 | 25 |
| 13 | 百洁布 | 包 | 25 |
| 14 | 橡胶手套 | 付 | 50 |
| 15 | 水桶 | 只 | 20 |
| 16 | 便刷 | 把 | 30 |
| 17 | 喷壶 | 把 | 2 |
| 18 | 酒精 | 加仑 | 6 |
| 19 | 面盆刷 | 把 | 15 |
| 20 | 毛巾 | 条 | 25 |
| 21 | 卫生间卷纸 | 箱 | 25 |
| 22 | 电梯盒纸 | 箱 | 3 |
| 23 | 洗手液 | 瓶 | 100 |
| 24 | 灯管（含整流器） | 只 | 30 |
| 25 | 雨伞（含伞架） | 把 | 30 |

此为一年中所使用的耗材为基本需求，若有其他所需耗材请投标人自列，价格核算计入总报价，甲方不再投入经费。各投标人可自行选择耗材的品牌，但请注意所选耗材和用具质量必须符合国家质量标准，有正规的生产厂家和品牌，并确保使用效果。

九、其他要求

1.项目属性:服务类项目。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目不接受联合体投标。

6.采购本国产品的支持政策

6.1 当采购包中含有货物的，供应商为该采购包提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该供应商提供的整个采购包成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商整个采购包给予价格评审优惠，即对该供应商整个采购包的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

6.2 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

6.3 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

6.4 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×20（小数点保留两位） | 20 |
| 2 | 服务方案 | 2.1节能管理方案，明确节能目标，制定具体实施方案和有效措施。做好节能工作的宣传，在相关地方张贴宣传节能标语，定期对辖区内所有设施设备用电用水用气（汽）情况进行安全巡检工作，确保能耗设施的安全正常运行。优于项目需求的得5分，符合项目需求得3分；方案不符合或不提供得0分 | 5 |
|  |  | 2.2突发事件应急预案，针对重点区域及安全隐患排查,应急预案的建立,应急物资的管理,投标人根据招标文件中的相关要求和项目的特性,制定突发事件应急预案。完全满足且优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合或不提供得0分。 | 5 |
|  |  | 2.3卫生保洁工作方案，投标人根据招标文件中的相关要求和项目的特性，制定托管区域内公共部位环境卫生保洁工作方案，确保托管区域内卫生良好，无杂物，无垃圾，器械摆放有序。优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合或不提供得0分。 | 5 |
|  |  | 2.4巡查设施设备报修、维修服务方案，投标人根据招标文件中的相关要求和项目的特性，制定巡查设施设备报修、维修服务方案，确保托管区域设施设备完好，故障处置及时。优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合或不提供得0分。 | 5 |
|  |  | 2.5维护秩序保安人员方案，对陌生人员和车辆，保安要严格执行登记制度。加强巡逻制度，实施全天24小时巡视服务，按照突发应急预案及时解决各项应急防范措施，设立门岗职责，集控室职责。提高责任心和服务意识，加强信息沟通，人员培训，考核评估等制度。优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合或不提供得0分。 | 5 |
|  |  | 2.6管理方案，投标人根据招标文件的相关要求及项目的特性，提供针对本项目的人员管理方案、管理规章制度（岗位责任、管理运作制度及人员考核制度及标准等）人员培训方案，楼宇秩序管理方案，包含本项目分析的重点、难点分析方案，服务设想、定位。方案优于本项目需求的得5分；方案符合本项目需求的得3分；方案不符合或不提供得0分。 | 5 |
|  |  | 2.7人员配备方案，供应商根据招标需求核定人数，科学设置管理架构和服务岗位。根据岗位要求提供具体的人员配备方案，包括拟合理配备人员的年龄、学历、工作经历、职业职称等,方案科学合理、人岗适配、运转良好。完全满足且优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合的或不提供得0分。 | 5 |
|  |  | 2.8 物业服务档案管理及交接方案，对项目档案管理进行详尽准确的描述，包括人员服务档案的建立与保存、日常事件与人员管理的记录，保留给业主的资料清单等。供应商提供前期进场方案及合同到期时交接承诺，方案完整、措施得当、条例清晰、做到无缝衔接；包括交接时间进度安排、具体交接内容等，要求方案详细、科学合理，可行性措施有力，服务质量控制标准，方案优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合的或不提供得0分。 | 5 |
|  |  | 2.9保密管理:针对公安特殊工作特点，制定至少包含保证服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施：制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。方案优于本项目需求的得5分；方案符合本项目需求的得3分；方案不符合或不提供得0分。 | 5 |
| 3 | 人员素质 | 3.1项目经理具有本科及以上学历得2分，最高的2分。（需须提供学历证书复印件，身份证复印件） 为退役军人的（提供退役军人优待证或办理退役军人优待证的回执（回函），得1分，最高得1分。 项目经理具有3年以上从事非住宅物业管理项目负责人经验的，得1分；具有4年以上从事非住宅物业管理项目负责人经验的，得2分；具有5年以上从事非住宅类物业管理项目负责人经验，得3分。（劳动合同复印件、投标人为其缴纳近三个月以来任意一个月的社保证明材料、业主出具证明其管理经验的证明材料等）。(共6分） | 25 |
|  |  | 3.2保安人员，投标人针对本项目拟派的保安人员，每提供1个高中学历得1分，最高得2分。 保安人员具有三年以上保安工作经历的每提供一个得1分，最高得2分。（提供承诺函，并加盖公章）（工作经历材料原件备查） 保安人员为退役军人的，每有1人得1分，最高得2分。（提供退役军人优待证或办理退役军人优待证的回执（回函）） 保安人员每提供1个保安员上岗证得1分，最高得2分。（需提供证书复印件，身份证复印件，投标人为其缴纳的近三个月以来任意一个月的社保证明材料及劳动合同复印件）（共8分）。 |  |
|  |  | 3.3配电值班人员每提供一个高压电工特种作业操作证得0.5分；有2年工作经验得0.1分，具有3年以上工作经验的得0.3分，具有4年以上工作经验的得0.5分，最高得3分。（需提供证书复印件，投标人为其缴纳的近三个月以来任意一个月的社保证明材料，及相关工作经验证明） 水电维修人员持低压电工特种作业操作证得0.5分；具有2年工作经验得0.2分，具有3年以上工作经验的得0.5分，最高得1分。（需提供证书复印件，投标人为其缴纳的近三个月以来任意一个月的社保证明材料，及相关工作经验证明） 弱电工持低压电工作业操作证，得0.5分；具有2年工作经验得0.2分，具有3年以上工作经验的得0.3分，具有4年以上工作经验的得0.5分，最高得1分。（需提供证书复印件，投标人为其缴纳的近三个月以来任意一个月的社保证明材料，及相关工作经验证明）。(共5分） |  |
|  |  | 3.4消控人员，具有具有中级的消防设施操作证的，每有1人得0.5分，最高得3分；（提供证书复印件并加盖公章） 消控人员具有三年以上工作经历的每提供一个得0.2分；消控人员具有四年以上工作经历的每提供一个得0.5分。最高得3分。（提供承诺函，并加盖公章）（工作经历材料原件备查） (共6分） |  |
| 4 | 业绩 | 4.1非住宅类物业项目管理服务经验:投标人具有2023年1月1日以来（服务周期包含即可）非住宅类物业管理服务项目的物业服务合同（需包含保洁、维修、保安、消控室值守项目）。 每提供一个得1分，满分5分（提供合同复印件加盖公章。提供的合同须能反映出相关数据和内容，且提供该业绩的发票或中标通知书，否则一律视为未提供，不得分。 提供的合同复印件须涵括合同首页、合同金额页、合同签字盖章页等关键页。同一业主单位合同只计取一次，不累计得分）。 | 5 |
| 5 | 综合实力 | 5.1投标人提供的上述评分项的业绩中，获得业主好评（优秀、满意或相当于类似评价），提供业主单位出具履约好评的评价材料（须由业主单位加盖公章（含后勤等部门章），提供业主单位联系人和联系方式），每提供一个好评业绩得1分，最高5分。（同一业主单位履约好评只计取一次，不累计得分）。 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 |

备注：招标单位对投标供应商在招标过程中所提供的材料均可核查。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

采 购 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 :

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2. 上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式

见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

三、符合性审查内容

投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

采购编号：

采购包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期/服务期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 | 厅证照制作中心物业服务 | 合同签订后 日 | 年 | 3 |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和的比例为XX%。 |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有货物时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

人员工资、社会保险和公积金三项费用报价表（采购包号：**）

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价1 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 1.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
| 1.3 | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价1 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价2 | 要求说明 |
| 2 | 社会保险 费用 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 2.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  | 该人员正常缴纳社会保险/ 如该人员依法享受社会保险费用缴纳减免政策，请在此框内进行说明 |
| 2.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价2 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价3 | 要求说明 |
| 3 | 住房公积金 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 3.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  | 该人员正常缴存住房公积金/ 如该人员依法享受住房公积金缴存减免政策，请在此框内进行说明 |
| 3.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价3 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.本表仅适用物业管理服务品目政府采购项目，供应商需在投标（响应）文件中填报此表。

2.供应商在投标（响应）文件中响应的拟投入本项目的服务人员不得是全日制在校学生。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-G2026-    ，      项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日           期：___年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-SCZX-G2026-    ，      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。    
附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___单位采购编号为JSZC-320000-SCZX-G2026-    ，     项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为JSZC-320000-SCZX-G2026-    ，    项目（项目名称）（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：___年____月____日

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12 实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

附件13  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：XX）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。