如东县人民医院

西门子Avanto MR维保服务项目

竞争性磋商采购文件（第二次）

项目编号：JSZC-320623-JITC-C2026-0155/JSTCC26003102837

采购人：如东县人民医院

采购代理机构：江苏省招标中心有限公司

2026年6月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  磋商须知	7

前 附 表	7

附件一  评审办法	18

第三章  项目技术规格及要求	23

第四章  合同条款和格式	24

第五章  响应文件格式	29

评审索引	30

一、磋商响应函、报价文件	31

二、资格证明文件	34

三、其他相关文件	36

四、证明货物/服务的合格性和符合竞争性磋商文件规定的文件的实施方案	38

五、其他针对“第二章  磋商须知”中“评审办法”的相关内容	43

六、政府采购政策	44

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

如东县人民医院西门子Avanto MR维保服务项目（第二次） JSZC-320623-JITC-C2026-0155 的潜在供应商应在“江苏政府采购网”，并于2026-6-11 09：00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320623-JITC-C2026-0155

项目名称：西门子Avanto MR维保服务项目（第二次）

采购方式：竞争性磋商

预算金额：144万元人民币。

最高限价（如有）：144万元人民币（3年），48万元人民币/年。

采购需求：

服务包含常规备件、液氦、工时、安全检查、质量保证、24小时×365天热线支持、远程服务及远程磁体监控报警服务、预防性保养（含预防性保养耗材）、外水冷机保修、精密空调保修（未包括磁体、再安装及其它第三方产品）。

合同履行服务期限：三年。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照复印件，或自然人的身份证明复印件）。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年9月至响应截止时间前任一月份的财务状况报告，至少包括资产负债表和利润表，法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供）。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年9月至响应截止时间前任一月份的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，提供相关主管部门出具的证明或者相关部门网站打印的证明材料，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）（提供承诺函）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

无（本项目不属于专门面向中小企业采购的项目）

（三）本项目的特定资格要求：

1.供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.供应商具有有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，提供有效的证书复印件。

5.本项目不接受联合体参与。

三、获取采购文件

1、时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日；

2、地点：“江苏政府采购网”；

3、方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载；

4、售价：0.00元；

5、潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》；

6、潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/；

7、“CA 数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA 办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载；通过苏采云系统首页（http：//jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务 CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》；

8、采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；

9、招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅；

10、请潜在响应单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用浏览器（建议使用谷歌浏览器）登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、响应文件提交

截止时间：2026-6-11 09：00（北京时间）。

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统网上开标大厅。

五、开启

开启时间：2026-6-11 09：00（北京时间）。

开启地点：江苏政府采购网“苏采云”系统网上开标大厅。

响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布响应供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，响应供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，响应供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因响应供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为响应供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招响应平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目采购代理机构项目编号：JSTCC26003102837。

2.采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见。

3.本项目获取采购文件时间：自采购文件公告发布之日起5个工作日，是指：2026年6月1日上午8：30时至2026年6月8日下午17：00时（北京时间）。

4.此公告仅在江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）上发布，对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致误报名或无效报名的情形，采购人及采购代理机构不予承担责任。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：如东县人民医院

地址：江苏省如东县城中街道江海西路2号

联系方式：徐先生，051384118336

2.采购代理机构信息（如有）

名称：江苏省招标中心有限公司

地址：江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号D座12楼1208室

联系人：安钰、王星悦

联系方式：025-82281957

3.项目联系方式

项目联系人：安钰、王星悦

电话：025-82281957

第二章  磋商须知

采购文件中与以下前附表内容不一致的，按前附表内容为准。

前 附 表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明 一、项目名称：西门子Avanto MR维保服务项目（第二次）。 二、项目内容：西门子Avanto MR维保服务项目（第二次）。 三、成交方案：本次磋商确定1家成交供应商。 四、要求质量标准：符合合同及磋商文件要求。 五、采购预算：144万元人民币。 六、最高限价：144万元人民币（3年），48万元人民币/年。 |
| 2 | 磋商有效期：自提交首次响应文件截止时间后90天内有效。 |
| 3 | 磋商保证金：无 履约保证金：无。 |
| 4 | （1）提交首次响应文件地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/） 提交首次响应文件截止时间：2026-6-11 09：00，苏采云系统、采购代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。 （2）纸质响应文件递交地点：江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号D座12楼1208室（建议各供应商将纸质响应文件通过顺丰或其它可靠方式，将纸质响应文件寄送到以下地址，收件人：王星悦，联系电话：13951729903。文件寄出后，请发送短信到以上号码告知：供应商名称+所投项目编号+快递公司名称+快递单号。） 纸质响应文件递交时间：首次响应文件截止时间后一个工作日内寄出（与电子响应文件保持一致） 纸质响应文件份数：正本1份，副本1份 纸质响应文件是否退还：☑不退还；□退还，时间： |
| 5 | 首次响应文件开启时间：同提交首次响应文件截止时间 磋商时间：首次响应文件开启后 磋商地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/） |
| 6 | 报价货币：人民币； |
| 7 | 资格审查方法：资格后审。 |
| 8 | 评审办法：见本章附件 |
| 9 | 采购代理服务费：为优化采购资金使用效率，依据《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔2018〕2号）第十五条规定，经采购人研究确定，本项目代理服务费由成交供应商支付。供应商在报价时应将代理服务费全额包含在响应总价中，采购人不再另行支付。 成交人成交后，按照《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》（苏政采协[2024]20号文）规定收费标准的65%向采购代理机构支付采购代理服务费。费用一次付清。以成交金额（三年总费用）作为计算依据。 我司开具的服务费发票为数电发票，请成交后及时与我司对应项目联系人（王星悦 025-82281957）。 |
| 10 | 采购项目类型：服务采购项目 |
| 11 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 12 | 其他规定： 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 13 | 有关采购项目的事务和本项目的更正通知： 有采购的事务可以与采购代理机构联系，联系部门：招标与采购三处、联系电话：025-82281996，通讯地址：江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号D座12楼1208室。本项目的更正通知见本项目竞争性磋商公告发布媒体。 |
| 14 | 特别说明：无 |

一、总 则

1. 适用范围

1.1 本次竞争性磋商采购文件仅适用于江苏省招标中心有限公司（以下简称采购代理机构）组织的竞争性磋商活动。

2. 采购方式

竞争性磋商。

3. 定义

3.1 “采购人”系指如东县人民医院。

3.2 “采购代理机构”系指江苏省招标中心有限公司。

3.3 “磋商响应供应商”系指响应本次采购，参加本次竞争性磋商的单位。

3.4 “书面形式”包括信函、传真、电邮等。

4. 磋商费用

磋商响应供应商需自行承担其参加磋商所涉及的一切费用，不管结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

二、竞争性磋商文件

5. 磋商文件的构成

5.1 磋商文件包括下列文件及附件

- 第一章  竞争性磋商公告

- 第二章  磋商须知

- 第三章  项目技术规格及要求

- 第四章  合同条款和格式

- 第五章  响应文件格式

5.2 磋商响应供应商应认真审阅磋商文件中所有的内容，如果磋商响应供应商编制的磋商响应文件（以下简称响应文件）没有从实质上响应磋商文件的要求，其响应文件将被采购代理机构拒绝。

6. 磋商文件的修改、澄清及补充

6.1 提交首次响应文件截止时间之前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清、修改或者补充。

6.2 澄清、修改或者补充的内容为磋商文件的组成部分，将以书面形式同时发给所有磋商文件的收受人，并对其具有约束力。磋商响应供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。供应商登录苏采云平台自行查看/下载，若未查看/下载影响响应，责任由供应商承担。供应商认为对磋商文件的澄清或修改内容影响响应文件编制的，请于澄清或修改内容发出之日起一个工作日内以书面方式向代理机构提出，否则视为澄清或修改内容不影响响应文件编制。

6.3 如上述澄清、修改或者补充的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间前至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足5日的，采购人、采购代理机构将顺延长递交首次响应文件的截止时间。如澄清、修改或者补充的内容未对原磋商文件作出重大修改或不会影响响应文件编制的，递交首次响应文件截止时间不变。

6.4 不论采购代理机构向磋商响应供应商发送的资料文件，还是磋商响应供应商提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

三、响应文件的编制

7. 响应文件的语言

响应文件及磋商响应供应商与竞争性磋商有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

8. 响应文件的组成

8.1 磋商响应供应商向采购人递交的响应文件包括但不限于下列部分（目录及有关格式按竞争性磋商文件第五章“响应文件格式”要求）：

8.1.l 磋商响应函、竞争性磋商初始报价单。

8.1.2 供应商资格证明文件。

8.1.3 其他第五章“响应文件格式”要求的文件。

8.2 磋商货币：本次磋商项目货币为人民币。

8.3 磋商供应商应仔细阅读磋商文件中的所有内容，按照磋商文件的相关要求，详细编制响应文件，并保证响应文件的正确性和真实性，磋商供应商应填写《商务条款偏离表》、《技术要求响应/偏离表》。

8.4 不按磋商文件的要求提供的响应文件可能被否决。

8.5 竞争性磋商文件第三章中指出的工艺、材料和设备的标准，以及商标、牌号或其目录编号，仅起说明作用并非进行限制。

9． 报价要求

9.1 本次采购采用总承包方式，因此供应商的报价应包括全部货物、工程和服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

10. 磋商保证金

10.1 磋商响应供应商应提供前附表中的磋商保证金，作为响应文件的一个组成部分。

10.2 磋商保证金应按照前附表中的要求缴纳至前附表指定账户，同时将缴款凭证复印件作为响应文件组成部分。

10.3 采购代理机构将拒绝未能按规定时间和数额提交保证金的磋商响应供应商。

10.4 成交供应商的磋商保证金将在其按要求与采购人签订合同后五个工作日内退还。

10.5 未成交供应商的磋商保证金将在成交通知书发出后5个工作日内退还。

10.6 如磋商供应商有下列情况之一的，磋商保证金不予退还：

10.6.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

10.6.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

10.6.3 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

10.6.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

10.6.5 成交供应商不缴纳采购代理服务费的。

10.6.6 磋商文件规定的其他情形。

11. 响应文件的有效期

11.1    响应文件的有效期为前附表规定的有效期。不足有效期的视为非实质性响应，其磋商将被拒绝。

11.2   在原定有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求，磋商供应商对此须以书面形式予以答复。磋商 供应商可以拒绝这种要求而不被扣留磋商保证金，同意延长磋商有效期的磋商供应 商需要相应延长磋商保证金的有效期。

12. 响应文件的规定

12.1 供应商应当按照苏采云系统要求，对文件进行签章及制作。纸质文件应装订成册。当纸质文件和苏采云平台上传文件不一致时，以苏采云上传文件为准。

12.2 ★响应文件应加盖公章并由供应商法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件，由法定代表人签章并加盖企业公章。）授权其负责本项目响应。

12.3 全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是磋商响应供应商造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或授权委托人签字予以确认。

四、响应文件的递交

13. 响应文件的递交

13.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在公告规定的响应截止时间前制作并上传电子响应文件。

13.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照做无效响应处理。

13.3 代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长响应截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

13.4 供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用，因此带来的结果均由供应商自行承担。

14. 响应文件的拒收

采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何响应文件。

15. 响应文件的修改与撤回

15.1 响应文件的修改

15.1.1 供应商可在响应截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

15.1.2 响应截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

15.2 响应文件的撤回

15.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件。具体操作方法见《操作手册》。

15.2.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

15.3 在响应截止时间至磋商文件中规定的响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应。

五、解密响应文件

16． 响应文件的解密

供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

六、磋商人员及相关原则

17． 参加磋商人员

供应商在项目评审全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

18． 磋商小组

18.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人或以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3。

18.2 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

18.3 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

18.4 评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

19． 磋商评审原则

19.1 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

19.2 客观、公正的对待所有供应商，对所有供应商均采用相同的程序和标准，依据磋商评审程序列。

19.3 在磋商期间，磋商供应商不得向磋商小组成员询问与其无关的磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。

19.4 在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商供应商私下交换意见，在竞争性磋商工作结束后，磋商小组成员或知情者应严格保密，不得将磋商评审情况告诉与之无关的人（包括磋商供应商）。

19.5 在磋商和评定成交供应商的过程中，如有磋商供应商联合故意抬高报价或其他不正当行为，采购人有权中止磋商。

19.6 采购人不向未成交供应商解释原因，不退还响应文件，不符合密封、装订要求而被拒绝的响应文件除外。

七、磋商程序

20. 资格性审查和符合性审查（由磋商小组进行资格性审查和符合性审查）

20.l 资格性审查的内容包括：

（1）资格证明。

20.2 符合性审查的内容包括：

（1）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

（2）供应商未提交磋商保证金或金额不足、磋商保证金形式不符合竞争性磋商文件要求的；

（3）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的；

（4）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的；

（5）响应文件中承诺的磋商有效期不满足磋商文件中载明的磋商有效期；

（6）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的；

（7）响应文件中提供虚假或失实资料；

（8）供应商的最后报价超过项目预算或者最高限价；

（9）供应商在响应文件中提供的货物及/或服务对于磋商文件中标注“★”要求的存在负偏离的；

（10）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）现行法律、法规、规章和磋商文件规定的其他无效情形。

20.3 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

20.4 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

20.5 所谓偏离是指响应文件的内容高于或低于竞争性磋商文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所供货的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足竞争性磋商文件的要求。重大负偏离的认定须经磋商小组三分之二以上同意。

20.6 磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

算术错误修正的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在磋商小组认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，磋商小组可否决其响应。

20.7 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

20.8 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

21. 磋商

21.1 资格性审查和符合性审查合格的供应商进入下一步的磋商活动。

21.2 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖公章。

21.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的所有商务、技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

21.4 磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

21.5 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或者响应文件补充文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。其中响应文件补充文件需提交，需重新提交响应文件的根据磋商现场磋商小组公布的时间为准。

22. 最后报价

22.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

22.2 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

22.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖公章。

22.4 经磋商后，如果成交价低于供应商在磋商响应文件报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。（工程项目同比例调整不包括暂列金和暂估价）

23. 综合评分

23.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

23.2 磋商小组按竞争性磋商文件第二章附件中公布的评审办法对每份响应文件及其补充文件进行评审，确定成交候选供应商。最低报价等任何单项因素的最优不能作为成交的保证。

23.3 磋商文件没有规定的评审标准不作为评审依据。

23.4 磋商小组成员独立对每个有效的响应文件进行评价、打分，所有磋商小组成员的打分平均值为每个供应商的得分。

24. 推荐成交候选供应商

24.1 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序对全部响应供应商进行排序，并推荐排名前3位的磋商响应供应商作为成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

25.采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将终止。

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家且磋商小组认定剩余有效报价无市场竞争性的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

八、确定成交商

25. 确定成交供应商

25.l 采购人确定1名成交供应商后，采购代理机构应将成交结果通知所有的供应商，并向成交供应商发出成交通知。

25.2 成交供应商收到成交通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认成交通知书已收到，并同意接受。

25.3 成交通知书发出后，采购人或成交供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与磋商保证金相等的补偿金，以及为磋商所发生的有关费用和双方商定的其他补偿，并承担相应的法律责任。

25.4 成交通知书将是合同的一个组成部分。

九、合同签订及其他

26. 签订合同

26.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的和服务要求等事项签订采购合同。

26.2 成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以选择排名后一位的响应供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

26.3 拒签合同的成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以磋商违约处理，其磋商保证金不予退回。成交供应商承担由此造成的直接经济损失，采购人保留向其索赔的权力。

26.4 签订合同后，成交供应商不得将本项目进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则，采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应的赔偿责任。

27. 质疑处理

27.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

对项目需求部分以外内容的质疑，潜在供应商应向招标（采购）代理提出，由招标（采购）代理负责答复。

27.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标（采购）代理或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标（采购）代理、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑必须以参加磋商的法定代表人或授权代表（响应文件中所确定的）原件送达的方式提交。

27.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

27.5质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向招标（采购）代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

27.6招标（采购）代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标（采购）代理机构将告知质疑人进行补正。

27.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标（采购）代理机构有权不予受理。

27.8以下情形的质疑不予受理

27.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.8.2超出政府采购法定期限的质疑。

27.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.8.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.8.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.9供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标（采购）代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

十、终止竞争性磋商采购活动

27. 终止竞争性磋商采购活动

27.1 在竞争性磋商采购活动过程中，出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

27.2 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送相关部门。

附件一  评审办法

（一）本项目按照综合评分法评审。

（二）供应商的响应文件如被发现下列情况之一的，其响应文件将被做无效响应文件处理：

（1）不满足竞争性磋商对合格供应商的基本资格要求的；

（2）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

（3）供应商未提交磋商保证金或金额不足、磋商保证金形式不符合竞争性磋商文件要求的；

（4）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的；

（5）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的；

（6）响应文件中承诺的磋商有效期不满足磋商文件中载明的磋商有效期；

（7）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的；

（8）响应文件中提供虚假或失实资料；

（9）供应商的最后报价超过项目预算或者最高限价；

（10）供应商在响应文件中提供的货物及/或服务对于磋商文件中标注“★”要求的存在负偏离的；

（11）供应商不接受修正价格的；

（12）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（13）现行法律、法规、规章和磋商文件规定的其他无效情形。

（三）本项目采用综合打分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列，得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由磋商小组依次推荐三家成交候选供应商。

具体打分方法如下：

| 序号 | 评审因素 | 分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审价格 | 最终响应总价或经磋商小组修正的最终响应总价 | 10 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：价格分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10%×100（小数点保留两位） 因落实政府采购政策和价格修正进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和磋商报价。 |
| 2 | 商务与技术部分 （90分） | 技术要求 | 38 | 磋商小组根据响应文件中的《技术要求响应/偏离表》，并结合响应文件提供的佐证材料进行评审（要求提供证明材料的，需提供符合要求的证明材料，否则视为负偏离；未要求提供证明材料的，以偏离表为准）： 1.完全响应采购文件第三章项目技术规格及要求，得38分。 2.（如有）加注“★”符号的关键条款不得偏离，否则响应无效；加注“▲”符号的重要指标，每负偏离一项扣5分。 3.一般指标每负偏离一项扣2分，扣完为止。 |
|  |  | 维修密钥 | 4 | 供应商能够合法获得设备维修密码解决设备故障的得4分；须提供相关证明文件（提供有效的证明材料，否则不得分）。 |
|  |  | 备件仓库 | 5 | 供应商或授权其代理的原厂售后服务机构在国内设有专门的零备件仓库，且承诺配件到达设备现场≤24小时的得5分。（提供房屋租赁或房屋产权合同扫描件、照片、联系人、联系电话备查，及24小时配送备件的承诺函，格式自拟，如上述材料不齐全不得分，备查资料也需完整提供） |
|  |  | 业绩 | 10 | 供应商具有同类设备维保（MR）的过往业绩，每提供一份近三年（自2023年1月1日至响应截止时间，以合同签订时间为准）同类项目业绩合同扫描件（人工合同和单次付费维修不属于有效业绩），得1分，最高得10分。未提供不得分。 注：提供合同复印件，且合同可清晰体现签订时间、服务内容、维保设备信息、甲乙双方签字盖章等关键信息，否则不予认可。需注明采购单位、联系人及联系方式，便于评委需要时予以验证。 |
|  |  | 实施方案 | 9 | 供应商应提供针对本项目制订的实施方案，方案包括但不限于：保养内容、保养次数、维修响应时间、备件供应时间、修复时间等内容。 方案完整全面、科学合理、针对性高、可行性高，契合采购人实际需求的得9分； 方案较完整，基本合理，有一定针对性及可行性，基本满足采购人实际需求的得6分； 方案较差，但科学合理性、针对性、可行性有所欠缺，或与采购人实际需求存在差距的得3分； 其余情况或未提供的不得分。 |
|  |  | 培训方案 | 8 | 供应商应提供针对本项目制订的培训方案，通过培训使采购人相关人员掌握相应的设备使用技能及常规保养能力，方案包括但不限于：培训时间、次数、内容、人数、效果等内容。 方案完整全面、科学合理、针对性高、可行性高，满足或优于采购人实际需求的得8分； 方案较完整，基本合理，有一定针对性及可行性，基本满足采购人实际需求的得6分； 方案完整性、科学合理性、针对性、可行性差，不符合采购人实际需求的得2分； 其余情况或未提供的不得分。 |
|  |  | 应急方案 | 8 | 供应商提供针对本项目可能涉及的突发事件的应急处理方案，内容包括但不限于：节假日报修、紧急报修、不明原因报修、国内备件缺货等应急处理方案等。 方案完整全面、科学合理、针对性高、可行性高，满足或优于采购人实际需求的得8分； 方案较完整，基本合理，有一定针对性及可行性，基本满足采购人实际需求的得6分； 方案完整性、科学合理性、针对性、可行性差，不符合采购人实际需求的得2分； 其余情况或未提供的不得分。 |
|  |  | 安全管理方案 | 8 | 方案应包含但不限于内控管理制度、安全保障计划、人员配备等方面。 方案完整全面、科学合理、针对性高、可行性高，满足或优于采购人实际需求的得8分； 方案较完整，基本合理，有一定针对性及可行性，基本满足采购人实际需求的得6分； 方案较差，但科学合理性、针对性、可行性有所欠缺，或与采购人实际需求存在差距的得2分； 其余情况或未提供的不得分。 |

注：

①“针对性”是指针对本项目采购需求结合实际情况所提出的具体措施及方案；“采购人实际需求”是指文件中提到的项目需求，及为实现项目需求所应包含的其他内容。“欠缺”是指涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺项、表述不完整、内容存在逻辑漏洞、常识错误、前后矛盾等。

②实施方案、培训方案、应急方案、安全管理方案部分内容合计不得超过30页（A4页面，四号宋体，1.5倍行距）

（四）磋商小组启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求

1、采购评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）、投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）、投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）、投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）；

（4）、磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2、磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，将要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

（五）国家政策导向

1、促进中小企业发展政策

本项目非专门面向中小企业采购，根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以上所述磋商报价，均为对小、微企业的报价进行价格扣除后的报价。（提供《中小企业声明函》，格式见响应文件格式部分）。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见响应文件格式章节），并对声明的真实性负责。

2、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，磋商标的属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

磋商小组根据供应商填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少。

磋商标的属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并提供在响应文件中提供《节能产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。

3、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，磋商标的属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

磋商小组根据供应商填制的《环境标志产品报价表》，计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少。

磋商标的属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，并提供在响应文件中提供《环境标志产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。

4、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见，需对本国产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审，提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件或《成本比例声明函》：

（1）、政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）、当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）、本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（4）、本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（5）、评审中发现《符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第三章  项目技术规格及要求

一、设备具体信息及服务内容

▲1、MR：MAGNETOM Avanto，服务包含常规备件、液氦、工时、安全检查、质量保证、24小时×365天热线支持、远程服务及远程磁体监控报警服务、预防性保养（含预防性保养耗材）、外水冷机保修、精密空调保修（未包括磁体、再安装及其它第三方产品）；

2、所更换的备件需为经测试的合格备件；

3、合同期每年进行两次预防性保养（含预防性保养耗材）：提供专业保养方案并详细说明专业保养的项目、内容、以及更换的保养耗材，保养后提供证书；

4、供应商承诺接到用户通知后24小时（国家法定工作日）之内响应（如遇不可抗力因素除外），并派维修人员到达现场（提供承诺函）；

▲5、提供在国内已经建立的远程维修诊断系统的IP地址及认证证书（复印件）；

6、供应商具有全套维修工具（并提供适用于本设备型号的相关维修工具图片以及相关校准验收报告）；

7、提供400免费服务电话；

8、确保设备开机率达到95%以上（按照 365天/年计），即正常开机达到 347天/年，停机不超过18天/年。一旦停机超过18天/年，每增加一天，保修期延长三天；

9、提供核心备件近六个月的报关单（有效的复印件）。

二、商务要求

1、服务期限：三年

2、服务地点：采购人指定地点

3、付款方式：

本项目服务期三年，自同签订之日起30天内支付第一年服务期金额的100%，后续服务费用，于当年服务期的首月内支付100%。

第四章  合同条款和格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，采购人与成交人应按此签订采购合同。成交人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交人结合本项目具体情况协商后签订。

XXXXXX合同

甲方：如东县人民医院

住所地：江苏省如东县江海西路2号

乙方：                                                 乙方社会信用代码：

住所地：

经甲乙双方友好协商，就甲方设备的维修服务事宜缔结本合同（以下简称“合同”）。本合同类别为标准保修服务合同。合同内容包括具体条款、合同附件及合同中提及的其他文件。

一、设备名称：

乙方对甲方下列设备（以下简称“该设备”）予以本合同约定的服务：

| 序号 | 设备名称 | 设备序列号（S/N） | 安装日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

标准保修服务：设备整机保修，不包含耗品（光纤和光纤保护镜等）

二、保修期限：……年…月…日起至……年…月…日止。

三、保修费用。

具体见下表：

| 序号 | 名称 | 单价（元） | 数量(年) | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

四、甲方责任：

1、自觉维护该设备，严格按设备使用手册的要求操作及日常维护，保证设备所需电源的正常供应和工作环境要求；

2、未经乙方同意，不自行或擅自委托第三人对该设备进行修理检测；

3、未经乙方同意，不使用非乙方认可的零备件更换该设备原有零备件；

4、合同项下发生零备件更换时，将更换下的原零备件退还给乙方；如甲方不退换原零备件给乙方，乙方有权在甲方未退备件期间不再提供合同约定的保修义务，直至甲方完成退备件的义务之后继续履行合同义务。

5、主动协助乙方办理服务工作中所需的有关手续及提供必要帮助；

6、对于乙方服务期间提供的信息，甲方应予以保密。未经乙方书面同意，甲方不得擅自使用或泄露给外界；

7、按合同约定方式和时间向乙方支付合同款项。

五、乙方责任：

1、定期保养：合同期内乙方对该设备提供每年 2 次定期维护保养，以确保设备的正常运行。维护保养内容包括：

1）	设备清洁；

2）	性能测试、校准；

3）	必要的机械、电气检查；

乙方在定期维护保养前一周内通知甲方。如因甲方原因导致此项维护不能依本合同约定执行，乙方对此不承担责任。

2、电话支持及现场维修：

1）	电话支持：乙方工程师通过电话指导和协助甲方人员即时诊断解决故障问题。在工作时间内，甲方拨打乙方400客服中心电话报修后，乙方承诺工程师在2小时内回电。

乙方客服中心电话为：……，或者24小时服务电话……。

2）	现场维修：在通过1）项服务不能解决甲方设备故障的情况下，乙方派遣原厂认证合格的专业工程师赴现场进行维修。在工作时间内，乙方承诺工程师在2个工作日内到达现场。

3）	工作时间指每周一至周五早上八时半至下午五时半，国家法定节假日除外。

3、设备开机保证：

1）	乙方保证设备开机率达到95%以上（按照 365天/年计），即正常开机达到347天/年，停机不超过18天/年。一旦停机超过18天/年，每增加一天，保修期延长三天。

2）	由于非合同保修范围内的原因而导致的设备停机，及由于甲方原因导致乙方未能及时进行维修致使未达到上述开机保证的，不包含在内。

4、零备件保证：如在维修中有任何设备零备件的更换，乙方保证合同项下零备件为原厂制造或授权专业制造商制造，没有任何材料和使用上的缺陷，并对该零备件在本合同保修期限内进行本合同约定之保修。

5、每次维修服务后出具完整的服务报告，每年度维保结束后按院方需求提供设备维保总结，包括设备基本情况、维修情况以及设备状态分析等。

六、合同不包括下列服务项目：

1、该设备移动、重装、迁移、翻修的相应费用及保险费用；

2、该设备维持正常运转的耗品耗材，如光纤和保护镜等；

3、非乙方指派人员（包括甲方自行或擅自委托第三方机构）修理该设备或更换该设备零备件，或其他乙方不能控制的原因造成该设备损坏而需乙方维修；

4、甲方或甲方指定的该设备使用者未按照操作手册的程序进行操作造成的设备故障及其他人为损坏；

5、由于公认的不可抗力事件造成的损坏（如自然灾害、战争、罢工、火灾、房屋倒塌、劳资纠纷、电力供应等）。

七、付款方式：

本项目服务期三年，每年服务费用    万元，自同签订之日起30天内支付第一年服务期金额的100%，后续服务费用，于当年服务期的首月内支付100%。

本合同所涉款项均付至乙方指定的以下收款账户：

| 户名： | 开户行： |
| --- | --- |
| 银行账号： |  |

八、违约责任：

因乙方不履行合同或不符合约定给甲方造成损失的，乙方负责赔偿直接损失，该损失赔偿额以合同价款为限。但由于公认的不可抗力事件或其他乙方不可控制因素导致的除外。

九、信息保密：

甲乙双方均有义务对本合同内容进行保密。对于乙方提供的本合同内或与本合同相关的信息，未经乙方书面同意，甲方不得擅自使用或泄露给外界。

十、其他约定事项：

1、甲乙双方共同确认本合同首部所载明的住所地，为甲乙双方有效的送达地址。今后凡与本合同项下有关的文书函件以及相关法律文书的送达地址均以此为准。甲乙双方承诺在住所地发生变更时，应及时书面通知对方，否则因住所地不准确，或住所地变更后未及时书面告知合同相对方，导致合同往来文书函件及法律文书被拒绝签收、无法送达等情形的，应自行承担有效送达的法律后果。

2、本合同经甲乙双方法定代表人签字加盖双方公章或合同专用章后生效。

3、本合同履行过程中，如发生争议双方协商解决，协商不成双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

4、甲乙双方均需按照合同约定履行合同义务，如违约，违约方需向守约方支付合同价款30%所计取的违约金【本合同另有约定的，从其约定】，此外还需承担守约方因此而产生的案件受理费、保全费、保全保险费、律师代理费等费用。

5、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

协议签署地点:江苏如东。

甲方：如东县人民医院                          乙方：

法定【授权】代表人：                          法定代表人：

分管领导：                                    业务部门代表：

2026年__ 月__日                                 2026  年   月   日

廉 洁 协 议 书

甲方：如东县人民医院

乙方：

为巩固商业贿赂专项治理成果，建立长效的防范机制，制止药品、试剂、设备、物资、卫生材料、医疗器械流通领域及工程基建、设备设施维护等方面违规违法行为，打击商业贿赂等犯罪活动，维护医院正常的医疗秩序，保护医职员工的利益和安全，防止各种腐败现象的发生，确保供需双方在国家法律规定的范围里开展健康有序的商业活动，现就甲乙双方廉洁自律、规范营销达成如下协议：

1.甲乙双方均承诺遵守国家的法律法规和招投标采购的相关规则。乙方向甲方提供的产品、服务必须是符合国家或行业标准的正规产品、服务，且合理报价，不搞欺诈，保证质优价廉。

2.甲乙双方本着公开、公平、公正的原则建立供需关系。乙方保证在供货过程中自觉遵守甲方为加强领导和职工廉洁从业所制定的各项规定，配合甲方搞好行业作风建设，不向甲方人员送钱送物、发放回扣或宴请有关人员。甲方保证对待商家一视同仁，严格按照规定组织采购活动。

3.乙方保证不为了谋取不正当的利益而采取以组织外出旅游、开会、娱乐活动等变相贿赂的方式拉拢腐蚀甲方相关人员。甲方有义务和责任加强对所属人员的教育和监管，提高职工廉洁自律的意识和职业道德素养。

4.甲方领导和所属人员明确反对拉关系，坚持按规章和原则办事，不人为设置障碍或故意刁难乙方人员正常的营销、供货、施工等，不接受乙方人员所送的钱物，不参加有可能影响公正办事或损害甲乙双方或他方利益的一切活动；不向乙方人员索要钱物，或暗示乙方人员予以好处，一旦发现，甲方保证从严查处。

5.甲乙双方合作过程中如发现有违规违法问题，本着相互尊重、相互帮助的原则，及时告知对方，以便采取有效措施予以处理。乙方有义务和责任配合甲方抓好廉政建设，遇有不规范的苗头性行为应及时通知甲方，防范于未然。如遇有重大问题时应立即向甲方纪检监察部门举报。

6.甲乙双方必须坚持正常交往的原则，遇事按照正常程序办理，严禁以咨询、探讨等所谓的方式围堵质问医院相关采购人员，甲方教育相关工作人员遵章守纪，不搞私下交易和个人说了算，乙方也要保证不寻找他人说情或委托他人进行不正当的公关，或以许诺他人好处和寻找医院内部代理人等形式建立不正常的供需关系，甲方如遇此种情况有权干预或终止协议。

7.甲乙双方必须诺守诚信。甲方明确要求乙方在货物销售、工程施工、设备设施维护过程中不得用回扣等手段腐蚀、贿赂医院及其工作人员，一旦遇到乙方经销人员有不规范的行为或可能导致甲方人员犯罪的，经查事实存在的，甲方有权单方终止履行合同。

8.乙方人员非因履约需要不得进入病区、诊室等限禁区域，一经发现，甲方第一次予以警告。对不听劝阻，仍然擅自进入医院限进场所的，甲方有权单方面终止合同。严禁乙方寻找甲方有关人员进行货物销售统计，甲方人员不得为供应商提供销售的详细情况，如发现这种情况，甲方有权单方终止合同。

9.乙方在销售过程中不得随意停供、断供药品、试剂、耗材、设备、物资、信息软件、卫生材料，不得随意停止工程施工、设备及信息系统维护，同时严格遵守单品种药品最高销售限额规定。如有违规违法行为，一经发现，甲方有权采取有效措施予以制止。并把乙方列入不规范供应商的黑名单，五年内不得进入甲方单位销售。

10.此协议作为甲乙双方供需合同的补充，具有同等的法律效力。

11.协议从签订之日起执行。

12.协议一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方法人代表：                     乙方法人代表：

委托代表：                         委托代表：

2026年   月   日                  2026 年   月   日

第五章  响应文件格式

注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

评审索引

| 评审项目 |  | 评分要求 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |

一、磋商响应函、报价文件

- 1.磋商响应函

致：

根据贵方为	项目采购的竞争性磋商公告（项目编号：	），授权委托人	（全名、职务）经正式授权并代表	（磋商供应商名称）提交下述文件：

（1）竞争性磋商初始报价单。

（2）按磋商供应商须知要求提供的全部文件。

（3）磋商保证金，金额为人民币  / 元。

据此函，授权委托人宣布同意如下：

（1）完成本项目的初始报价见报价表。项目经理为：		。

（2）磋商供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

（3）磋商供应商已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（4）其有效期为自提交首次响应文件截止时间后90天。

（5）如果在递交最后报价后，磋商供应商在磋商有效期内撤回响应文件（承诺及回复等），其磋商保证金将被采购人没收。

（6）磋商供应商同意提供按照采购人的可能要求的与其磋商有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价的磋商供应商。

（7）如果我们被确定成交供应商，我们将按照竞争性磋商件的规定向贵公司支付采购代理服务费。

（8）与本磋商有关的一切正式来往通讯请寄：

磋商供应商地址：

邮编：

电话：

邮箱：

联系人及联系方式：

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 2.竞争性磋商初始报价单

（按照苏采云固定格式填报）

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。

2、响应文件所报的响应价格（首次报价）不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，按无效响应处理。

3、磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（二次或多次报价）。请供应商请勿离开苏采云开标大厅，直至最后报价结束。

- 3.报价明细表

| 序号 | 服务内容 | 单价 （元/年） | 数量 | 单位 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西门子Avanto MR维保服务 |  | 3 | 年 |  |

供应商名称：

供应商公章（CA盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 二、资格证明文件

1、具有独立承担民事责任的能力

具体要求：提供法人或其他组织的营业执照复印件，或自然人的身份证明复印件。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

具体要求：提供2025年9月至响应截止时间前任一月份的财务状况报告，至少包括资产负债表和利润表，法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

具体要求：提供承诺函。

4、有依法缴纳税收的良好记录

具体要求：提供2025年9月至响应截止时间前任一月份的依法缴纳税收的相关材料，提供相关主管部门出具的证明或者相关部门网站打印的证明材料，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料。

5、有依法缴纳社会保障资金的良好记录

具体要求：提供2025年9月至响应截止时间前任一月份的依法缴纳社会保障资金的相关材料，提供相关主管部门出具的证明或者相关部门网站打印的证明材料，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料。

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

具体要求：提供承诺函。

7、其它必要资格证明文件

具体要求：

（1）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（截图）。

（2）供应商具有有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，提供有效的证书复印件。

承诺函（资格项）

我单位承诺：

（1）我单位承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（2）我单位承诺参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

供应商名称：

供应商公章（CA盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 三、其他相关文件

## 1.法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系 	（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

身份证正面

身份证反面

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

## 2.法定代表人（单位负责人）授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的         （单位名称）      的在法定代表人（签字或盖章）处签字的   （法定代表人姓名、职务）   代表本单位授权         （单位名称）      的在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名、职务）（身份证号码：             ）为本单位的合法代理人，就          （项目名称、项目编号）         ，以本单位名义处理一切与之相关的事务，其后果由我单位承担。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

授权代表（签字）：

身份证号码：

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

注：

若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

## 四、证明货物/服务的合格性和符合竞争性磋商文件规定的文件的实施方案

- 1.商务条款偏离表

供应商名称：                 项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

注：1.如供应商无任何偏离，也需在上表中注明并在响应文件中递交此表。

2.偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于竞争性磋商文件要求，负偏离指供应商的响应低于竞争性磋商文件要求。

3.若未填写上表，则视为无任何偏离。

- 2.技术要求响应/偏离表

供应商名称：                 项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号术要求 | 响应文件技术指标情况 | 响应/偏离情况 | 必要的证明材料所在页 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

注：1.对于某项指标的数据存在证明文件内容不一致的情况，取指标较低的为准，对于可以用量化形式表示的条款，供应商必须明确回答，或以功能描述回答。

2.作为响应文件重要的组成部分，不应通过简单拷贝采购文件技术要求或简单标注“符合”“满足”。

3.偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于采购文件要求，负偏离指供应商的响应低于采购文件要求。

- 3.商务部分

（结合评标办法要求提供相应证明材料）

3.1、单位业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目签订时间 | 项目内容 | 业主单位及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

注：按照评审办法要求提供相关证明材料

业绩要求：供应商具有同类设备维保（MR）的过往业绩，提供近三年（自2023年1月1日至响应截止时间，以合同签订时间为准）同类项目业绩合同扫描件（人工合同和单次付费维修不属于有效业绩）。

注：提供合同复印件，且合同可清晰体现签订时间、服务内容、维保设备信息、甲乙双方签字盖章等关键信息，否则不予认可。需注明采购单位、联系人及联系方式，便于评委需要时予以验证。

3.2、项目负责人或项目技术负责人

注：按照评审办法要求提供相关证明材料

3.3、团队成员

注：按照评审办法要求提供相关证明材料

- 4.技术部分

（结合评审办法要求提供相应证明材料）

- 提供在国内已经建立的远程维修诊断系统的IP地址及认证证书（复印件）。

- 供应商具有全套维修工具（并提供适用于本设备型号的相关维修工具图片以及相关校准验收报告）。

- 提供400免费服务电话。

- 提供核心备件近六个月的报关单（有效的复印件）。

- 供应商能够合法获得设备维修密码解决设备故障的得4分；须提供相关证明文件（提供有效的证明材料，否则不得分）。

- 供应商或授权其代理的原厂售后服务机构在国内设有专门的零备件仓库，且承诺配件到达设备现场≤24小时的得5分。（提供房屋租赁或房屋产权合同扫描件、照片、联系人、联系电话备查，及24小时配送备件的承诺函，格式自拟，如上述材料不齐全不得分，备查资料也需完整提供）。

- 实施方案

  - 保养内容

  - 保养次数

  - 维修响应时间

  - 备件供应时间

  - 修复时间

  - ……

- 培训方案

  - 培训时间

  - 培训次数

  - 培训内容

  - 培训人数

  - 培训效果

  - ……

- 应急方案

  - 节假日报修

  - 紧急报修

  - 不明原因报修

  - 国内备件缺货

  - ……

- 安全管理方案

  - 内控管理制度

  - 安全保障计划

  - 人员配备

  - ……

五、其他针对“第二章  磋商须知”中“评审办法”的相关内容

（所有“评审办法”中涉及，但是在响应文件格式中未提供具体目录和格式的内容。）

承诺函（评分项，供应商根据实际情况选择性提供）

我单位承诺：

（1）我单位承诺接到用户通知后24小时（国家法定工作日）之内响应（如遇不可抗力因素除外），并派维修人员到达现场。

（2）我单位或授权我单位代理的原厂售后服务机构在国内设有专门的零备件仓库，且承诺配件到达设备现场≤24小时。

供应商名称：

供应商公章（CA盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 六、政府采购政策

（不适用可不提供）

- （一）政府采购促进中小企业发展政策

1、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （如东县人民医院西门子Avanto MR维保服务项目），属于（工业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业 收入为 	万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）相关规定。

2. 工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。本单位参加项目编号为            的              单位的              项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程、提供服务），或提供其他残疾人福利性单位制造的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位（公章）：

日期：      年  月  日

3、监狱企业证明

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- （二）政府采购节能产品政策

1、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，磋商标的属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、磋商小组根据供应商填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少。

3、磋商标的属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并提供在响应文件中提供《节能产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。

4、供应商必须保证使用节能产品参加磋商的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。

节能产品报价表

供应商（公章）：                               项目编号：

| 序号 | 在《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 节能产品认证证书证书编号 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，节能产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表（签字）：

日期：      年  月  日

- （三）政府采购环境标志产品政策

1、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，磋商标的属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、磋商小组根据供应商填制的《环境标志产品报价表》，计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少。

3、磋商标的属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，并提供在响应文件中提供《环境标志产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。

4、供应商必须保证使用环境标志产品参加磋商的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。

环境标志产品报价表

供应商（公章）：                               项目编号：

| 序号 | 在《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 环境标志产品认证证书证书编号 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，环境标志产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表（签字）：

日期：      年  月  日

- （四）国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知

符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：   年   月   日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

成本比例声明函

（适用于采购项目或者采购包中含有多种产品时，不提供或者提供声明的比例达不到要求时，不享受价格扣除）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的全部产品中，符合本国产品标准的产品成本之和占本公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例达到（填写具体百分比）。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：   年   月   日

注：当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

友情提醒：

一、《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》中本国产品界定标准：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

中国境内生产的组件成本核算基本规则详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。