## 1.1表-02 建设项目汇总表
建设项目汇总表
工程名称：新世纪小学维修改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 新世纪小学维修改造工程 |  | 5000.00
合 计 |  |  | 5000.00
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年6月17日
表-02

## 2.1表-03 单项工程汇总表
单项工程汇总表
工程名称：新世纪小学维修改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 土建工程 |  | 0.00
2 | 安装工程 |  | 5000.00
合 计 |  |  | 5000.00
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年6月17日
表-03

## 3.1表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：土建工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 43494.26
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月17日
表-04

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1.1 土石方工程 |  |  |  | 1
1 | 041001005001 | 拆除路牙石 | 1、拆除原有混凝土路牙； 2、含基础拆除； 3、垃圾外运，运距自定，垃圾外运不另外设项，拆除单价也不用调整； |  | m | 71
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方； 2、电缆沟、排水沟等； |  | m3 | 128.24
3 | 010101002001 | 挖土外运 | 1、挖土、装车及外运； 2、运距自行考虑； 3、含挖、装、运、废弃等一切费用； |  | m3 | 980
4 | 011605002001 | 墙面瓷砖拆除 | 1、铲除墙面瓷砖及结合层； 2、垃圾外运，运距自定，垃圾外运不另外设项，拆除单价也不用调整； |  | m2 | 480
|  | A.1 操场工程 |  |  |  | 1
5 | 040203008001 | 新建彩色硅pu场地 | 1、素土夯实(分层夯实 密实度大于94%）； 2、150mm厚30-50碎石层； 3、120mm厚C25水泥混泥土； 4、铺设前打磨清洗； 5、加强层2mm，弹性层5 mm； 6、表面层双组份水性丙烯酸2遍(1mm)； 7、硅PU面漆层(场地划线白色水性漆）； 8、详见设计图纸； |  | m2 | 1200
6 | 040501017001 | u型排水沟 | 1、120mm厚C20混凝土侧肋及基础； 2、成品树脂混凝土U型成品排水沟及盖板； 3、U型成品排水沟参数:沟体壁厚30mm、底部厚度40mm,单节长度1000mm抗压强度≥90MPa,树脂混凝土盖板厚度40mm； 4、详见设计图纸； |  | m | 170
7 | 040504001001 | 沉沙井 | 1、150mm厚30-50碎石层垫层； 2、120mm厚C25水泥混泥土井身； 3、含井盖及井座安装； 4、详见设计图纸； |  | 座 | 8
8 | 040501004001 | DN300双壁波纹管铺设 | 1、DN300双壁波纹管铺设； 2、C25水泥混凝土护管； 3、详见设计图纸； |  | m | 50
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月17日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
9 | 050301006001 | 沙坑 | 1、素土夯实； 2、150mm厚碎石垫层； 3、120mm厚C25 钢筋混凝土(双向∮12@200)； 4、200mm宽砖砌沟壁,M15 水泥砂浆粉刷； 5、80mm厚C25泥凝土压顶，8mm硅PU面层； 6、详见设计图纸； |  | 座 | 1
10 | 050201001001 | 跳远跑道 | 1、素土夯实(分层夯实密实度大于94%）； 2、150mm厚30-50碎石层； 3、120mm厚C25水泥混泥土； 4、涂刷聚氨酯防水层二度； 5、13mm厚预制型橡胶卷材面层； 6、2块起跳板及安装； 7、详见设计图纸； |  | m2 | 50
11 | 040205006001 | 50mm白色热熔标线 | 1、50mm白色热熔标线； 2、详见设计图纸； |  | m | 300
12 | 030404006004 | 原有篮球架迁移 | 1、原有篮球架迁移，其中2个需现场组装； 2、详见设计图纸； |  | 个 | 6
|  | A.3 停车场工程 |  |  |  | 1
13 | 040204004001 | 安砌混凝土缘石 | 1、安砌600*100*120mm高混凝土路牙石； 2、含基础和垫层； 3、详见设计图纸； |  | m | 100
14 | 040203006001 | 新建沥青混凝土路面 | 1、素土夯实(分层夯实 密实度大于94%）； 2、150mm厚30-50碎石层； 3、120mm厚C25水泥混泥土； 4、乳化沥青头层 1.0L/m2； 5、60厚AC-10C(SBS改性沥青)； 6、详见设计图纸； |  | m2 | 811
15 | 011406001001 | 橙色罩面漆油漆 | 1、橙色罩面漆2遍； 2、详见设计图纸； |  | m2 | 450
16 | 030404021001 | 车位限位器 | 1、车位限位器及安装； 2、限位器参数:520长*140宽*100高三孔橡胶定位器,黑色+黄色反光膜； 3、详见设计图纸； |  | 个 | 42
17 | 040205006002 | 100mm白色热熔标线 | 1、100mm白色热熔标线； 2、详见设计图纸； |  | m | 480
|  | A.4 其他工程 |  |  |  | 1
18 | 040701019001 | 化粪池防坠网 | 1、化粪池防坠网； 2、含安装费用； 3、参数:方形网格间距80 mm,材质:锦纶,承重≥150 kg； 4、详见设计图纸； |  | m2 | 10
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月17日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
19 | 011102003001 | 花岗岩楼地面 | 1、新做20厚花岗岩(颜色同现场）； 2、30厚1:6干硬性水泥砂浆； 3、LC7.5轻骨料混凝土； 4、拆除原有地砖及粘结层,涂刷水泥浆一道； |  | m2 | 120
20 | 011204003001 | 墙砖墙面 | 1、300*600*10墙面墙砖铺贴； 2、砂浆铺贴； |  | m2 | 480
21 | 010401003001 | 砖砌围墙 | 1、新砌2.5米高MU20混凝土标准砖，围墙(高度同现场)； 2、20厚1:3水泥砂浆，聚合物抗裂砂浆； 3、批刮外墙3厚柔性腻子(两遍外墙涂料(颜色同现场)； 4、详见设计图纸； |  | m3 | 0.8
22 | 011607002001 | 防水层拆除 | 1、SBS改性沥青防水卷拆除； 2、含拆除、运输、废弃等一切费用； 3、垃圾外运，运距自定，垃圾外运不另外设项，拆除单价也不用调整； |  | m2 | 100
23 | 011607001001 | 屋面细石混凝土保护层拆除 | 1、屋面细石混凝土保护层拆除； 2、含拆除、装车、运输、废弃等一切费用； 3、垃圾外运，运距自定，垃圾外运不另外设项，拆除单价也不用调整； 4、详见设计图纸； |  | m2 | 65
24 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、50厚C30细石混凝土,内配双向@6*150 钢筋网片(分格缝处断开),留分格缝@1m,粉平压光； 2、3厚白灰砂浆隔离层； 3、3mm厚SBS改性沥青防水卷材(热熔铺贴)，防水卷材女儿墙翻边至檐口，水泥钉或射钉@≥500mm20*2钢板压条； 4、1:3水泥砂浆找平层,最薄处20厚,找平层增大2%找水坡度； 5、详见设计图纸； |  | m2 | 65
分部分项合计
25 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、大型机械进退场及安拆费； 2、机械型号自行考虑； |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月17日
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 3.1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.31
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月17日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1～2.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月17日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.4%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.08～0.15%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月17日
表-11

## 3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土建工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 43494.26 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月17日
表-12

## 3.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：土建工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 43494.26
合 计 |  |  | 43494.26 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月17日
表-12-1

## 3.6表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制 | [9 empty] | 2026年6月17日
表-12-2

## 3.7表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年6月17日
表-12-3

## 3.8表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年6月17日
表-13

## 3.9表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家品
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注
未来软件编制 | [9 empty] | 2026年6月17日
表-21

## 4.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 5000.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月17日
表-04

## 4.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C 通用安装工程 |  |  |  | 1
1 | 031004007001 | 小便器 | 1.小便斗更换感应器及线路； 2.含感应器、增设线路,及现场破砖修复等与之完成工作所需的一切费用。 |  | 组 | 30
2 | 031006015001 | 水箱 | 1.名称:更换18m3装配式箱泵一体化消防给水泵站 2.水泵新做1.5米长×1.0米宽×1.1米高1.2厚304不锈钢保护罩 3.含消防水箱、水泵、阀门、控制柜及全部附件 4.满足图纸及设计要求 |  | 台 | 1
3 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.名称：屋面消防管道更换 2.材质、规格:热镀锌无缝钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗消毒及水压试验 5.含管件，配套阀门更换、部分管道需砌砖支撑 6.包裹20mm厚橡塑保温棉外加0.5mm白铁皮保护层 |  | m | 10
4 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.名称：原屋面水箱进水管保温除锈刷漆 2.材质、规格:热镀锌无缝钢管DN100 3.包裹20mm厚橡塑保温棉外加0.5mm白铁皮保护层，刷调和漆2遍 |  | m | 150
5 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.更换原消防栓内消防水带(长度:25米)、消防水枪、部分消防栓门维修； |  | 套 | 24
6 | 030404004001 | 低压开关柜（屏） | 1.名称：更换低压抽屉式开关250A |  | 台 | 7
7 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY22-4x185mm2 3.敷设方式、部位:室外埋地电缆沟敷设 4.其他：电缆量为预估量，最终结算以实际为准 |  | m | 270
8 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头WDZB-YJY22-4x185mm2 |  | 个 | 4
9 | 030411001001 | 配管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC150 3.配置形式:埋地敷设 4.其他：配管量为预估量，最终结算以实际为准 |  | m | 270
10 | 030507008001 | 监控摄像设备迁移 | 1.名称：原有监控迁移 2.含增设管线及现场与之完成工作所需的一切费用。 |  | 台 | 5
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月17日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
11 | 030404036001 | 配电间防护工具 | 1.配电间防护工具：（工具柜：2000*800*450mm冷轧钢板1.2壁厚+6厚钢化玻璃，内含安全帽、绝缘手套、绝缘靴、绝缘杆、验电器、接地线等整套工具） |  | 套 | 1
12 | 030507001001 | 电子围栏 | 1.名称：电子围栏 2.安装位置：室外围墙上 3.其他：包含电源和信号线路、控制器、报警器、张紧器等整套系统 |  | m | 30
13 | 030507008002 | 监控摄像设备维修更换 | 1.枪式摄像头维修 2.参数：6mm或8mm定焦，400万像素，≥1/2.7"传感器，IP67防护，PoE供电，≥50米红外补光，支持智能侦测 3.安装位置：围墙上方 4.含管线等与之完成内容的一切费用 |  | 台 | 5
14 | 030507008003 | 监控摄像设备 | 1.枪式摄像头 2.参数：6mm或8mm定焦，400万像素，≥1/2.7"传感器，IP67防护，PoE供电，≥50米红外补光，支持智能侦测 3.安装位置：独立杆件+基础，3.5m 4.含支架、管线，立柱基础等与之完成内容的一切费用 |  | 台 | 3
15 | 030501012001 | 交换机 | 1.门卫室更换16口千兆PoE安防监控专用交换机 |  | 台 | 1
16 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-2×2.5mm2 3.敷设方式、部位:室外埋地 4.其他：电缆量为预估量，最终结算以实际为准 |  | m | 94.41
17 | 030411001002 | 配管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:埋地敷设 4.其他：配管量为预估量，最终结算以实际为准 |  | m | 94.41
18 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称：1kV以下交流供电系统调试(综合) |  | 系统 | 1
分部分项合计
19 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月17日
表-08

## 4.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月17日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月17日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月17日
表-11

## 4.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 5000.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 5000.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月17日
表-12

## 4.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月17日
表-12-1

## 4.6表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制 | [9 empty] | 2026年6月17日
表-12-2

## 4.7表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
1 | 屋面阀门更换等零星工程 | 屋面水管阀门更换 | 5000.00
合 计 |  |  | 5000.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年6月17日
表-12-3

## 4.8表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年6月17日
表-13

## 4.9表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家品
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注
未来软件编制 | [9 empty] | 2026年6月17日
表-21