## 1.1封-1 招标工程量清单封面
| 智林学院周边道路及配套设施工程提升 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2026年05月15日
封-1

## 3.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配套设施工程提升（道路维修） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共18页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.11 留学生公寓及公寓25栋周边项目 |  |  |  | 1
1 | 011107004001 | 砖砌台阶及抹灰 | 1.台阶砌筑 2.基础土方挖填 3素土碾压夯实， 4.C15 混凝土垫层 5.普通240粘土砖，M7.5 水泥砂浆砌筑 6.踏步高 150mm、踏步宽 300mm 7.采用1:2.5水泥砂浆抹灰 8.大理石台阶防滑面板铺贴 |  | m2 | 44.6
2 | 030901011001 | 室外消火栓移装 | 1.原消防井及混凝土、路面等拆除及恢复 2.管道及阀门拆装 3.管沟槽挖填 4.消火栓移装 5.新旧管道对接及法兰等附配件安装 6.移装距离小于5米 7.考虑损坏及更换费用 8.各规格型号均参照原样 9.由投标单位勘察现场后综合考虑，结算不调整 |  | 项 | 1
3 | 031101001001 | 通信及监控箱移装 | 1.维修区域内监控箱拆移装 2.电信控制箱移装 3.线路配置连接调试 4.配管配线或移装 5.线路沟槽挖填 6.混凝土基座现浇 9.由投标单位勘察现场后综合考虑，结算不调整 |  | 项 | 1
4 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.路床及场地挖土平整 2.开挖深度平均约40cm |  | m3 | 271.82
5 | 040202001002 | 路床（槽）整形 | 1.路基整形碾压夯实 2.路基找平校验 |  | m2 | 679.55
6 | 040202003003 | 水泥稳定土 | 1.软土基水泥稳定土 2.水泥含量5%，厚度15cm 3.碎石垫层8cm 4.人机配合摊铺 5.压路机压实平整 |  | m2 | 679.55
7 | 040203003003 | 粘层 | 1.粘层PC-3/PCR， 乳化沥青0.3~0.6L/m2 2.人工或机械喷洒综合考虑 |  | m2 | 2106.6
8 | 040203003011 | 透层 | 1.路面透层粘层喷洒（旧路面只做粘层） 2.透层PC-2乳化沥青，喷油量 1.0~1.2L/m2 3.人工或机械喷洒综合考虑 |  | m2 | 679.55
9 | 041001004001 | 铣刨路面 | 1.水泥混凝土路面或 沥青路面铣刨 2.铣刨厚度不小于2cm |  | m2 | 2106.6
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月11日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配套设施工程提升（道路维修） |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共18页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
10 | 040203006021 | 沥青混凝土 | 1.路面沥青混凝土铺设 2.面层AC-13厚度30mm，底层AC-20厚度40mm 3.坑洞、凹凸不平低洼处全面 采用AC10沥青混凝土填充补平 4.面积损坏较大、烂板的路面应先拆除，重新铺设水稳层并压实，采用沥青混凝土再次找坡找平 5.原路面基层、伸缩缝、裂缝清洗处理，干燥后＜5mm的缝采用冷灌缝胶，＞8mm采用聚氨酯密封胶 6.满铺自粘型玻璃纤维格栅规格EGA50-50(双向50kN/m) 7.规范喷洒PC-3乳化沥青上下粘层油-另计 8.落差较大的路面，确保道路排水顺畅， 9.转角、新旧路面接口处锯缝机切割整齐， 平整对接 |  | m2 | 2786.15
11 | 040204004002 | 安砌侧石 | 1.安砌路沿侧石 2.混凝土垫层(C15砼20mm32.5) 3.芝麻灰花岗岩 4.外侧规格750*250*150mm 5.路沿石沟槽清理挖填 |  | m | 309.4
12 | 040204006003 | 检查井升降（窨井等） | 1.维修路面区域内井提高或降低、 扩大或缩小 2.窨井、检查井、电力、消防、弱电井等 3.污水、雨水井圈井盖全部拆除换新 4.统一定制QT500-7,D400级-Φ700超重型球墨下沉式隐形井圈井盖 5. 部分Φ900采用变径改为Φ700井盖（自行考虑改制所需的费用） 6.弱电、消防及电力井盖板均利旧（已坏部分更换） 7.各种井四周须采用细石 混凝土 靠背加固宽度不小于20cm高度同原路基高度 8.定制款式、logo可参照白马校区 9.由投标单位勘察现场后综合考虑其综合单价 |  | 座 | 98
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月11日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配套设施工程提升（道路维修） |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共18页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
13 | 040204006004 | 检查井升降（雨水井） | 1.维修路面区域内雨水井提高或降低 2.井圈井盖全部拆除换新； 3.雨水井统一定制 QT500-7， D400级400＊600mm重型 球墨铸铁下沉式 隐形井圈及篦子 4.不在路边的雨水井，开挖 沟槽加装排水管引至路边设井 （工程量现场自行估算） 5.井的大小均根据盖板调整匹配 （ 采用砌筑或开挖扩大） 6.各种井四周须采用细石 混凝土 靠背加固宽度不小于15cm 7.由投标单位勘察现场后综合考虑其报价 |  | 座 | 20
14 | 040501004002 | 排水管线改造连接 | 1.与道路关联的排水管检查疏通 2.新旧管道连接安装 3.损坏不通或没有排水管部 分须更换或新装、排管大小均按＜300mm 4.UPVC加筋管铺设(胶圈接口) 5.沟槽挖填夯实 6.窨井、雨水井配套施工 7.由投标单位勘察现场后综合考虑其报价。 |  | m | 150
15 | 040204007001 | 树池砌筑 | 1.场地内树池砌筑抹灰 2.具体数量，踏勘现场自行确定 3.沟槽土方挖填 4.由投标单位勘察现场后综合考虑其报价，结算不予调整 |  | 项 | 1
16 | 041001010001 | 拆除电杆 | 1.混凝土电线杆拆除 2.工程量踏勘现场自行测定 |  | 根 | 3
17 | 050307007001 | 塑料栏杆 | 1.白色低矮塑料小栅栏安装 2.成品PVC 塑钢 / 硬质塑料 3.地面上高多不大于50cm |  | m | 120
18 | 050102001001 | 移植乔木 | 1.起挖和种植乔木(带土球) 2.乔木胸径约30-40cm内 3.机械配合施工 4.包括后期支撑等 5.成活期养护 |  | 株 | 6
19 | 050307006001 | 铁艺栏杆 | 1.铸铁栏杆制作安装 2.规格尺寸均同原栏杆 |  | m | 48
20 | 050307006002 | 铁艺栏杆基础 | 1.挖基坑土方及回填 2.现浇C30混凝土基座暂定21个，规格500*500*500mm 3.碎石垫层，厚度100mm |  | 个 | 21
21 | 041001001001 | 拆除混凝土路面 | 1.拆除混凝土路面（厚度约30cm） 2.锯缝机切割线 3.拆除碎石基层 4.场地清理、平整 |  | m2 | 139.56
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月11日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配套设施工程提升（道路维修） |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共18页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
22 | 041001002004 | 拆除人行道转 | 1.保护性拆除人行道板砖，运至甲方指定地点摆放 2. 场地内六角砖及植草砖等拆除 3.场地内晒衣架等拆除 4.场地内混凝土层拆除 5.场地内碎石基层拆除 6.场地清理、平整 |  | 项 | 1
23 | 041001005002 | 拆除侧、平（缘）石 | 1.原混凝土或大理石路牙石+平石拆除 |  | m | 185.1
24 | 041001007001 | 各种井拆除或改建 | 1.影响道路施工及拓宽路面上的窨井、雨水井、污水检查井、 电信、电缆井全部拆除或新砌 2.改建的井请踏勘现场，自行考虑工程量，一并计入报价中 |  | 项 | 1
25 | 041001007002 | 拆除砖石结构 | 1.周边砖砌体拆除 2.周边砖柱拆除 3.装饰构件及大门拆除 4.围墙及砖基础拆除 5.配电间钢筋屋面板拆除 6.原配电间墙体及基础拆除 |  | m3 | 103.286
26 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.绿地整理挖土平均约30cm 2.清理杂物、晒衣架等拆除 3.乔木、灌木、树根等砍挖 4.水泥地坪、六角砖等拆除 |  | m2 | 1252.03
27 | 050102013001 | 喷播植草(灌木)籽 | 1.绿地平整 2.喷播植草籽 4.养护期2年，三级养护 |  | m2 | 1107.03
28 | 050102008001 | 栽植花草（麦冬） | 1.金边麦冬栽植 2.原土翻松深约30cm 3. 混凝土块拆除，垃圾、石块清理捡拾 4.常规密度：20～25丛/㎡× 3～5株/丛 5.自沿路牙石向内侧延伸一米 6.后期养护期2年，三级养护 7.保证成活率 达100% |  | m2 | 145
29 | SB010103003004 | 余方弃置 | 1.包括开挖的余土、杂物，施工产生的建筑垃圾，拆除的石材、混凝土等 2.清理、装车及外运处置费等， 3.运距由投标单位自考虑。 |  | 项 | 1
|  | D 学生公寓4-5栋之间路面 |  |  |  | 1
30 | 040203003007 | 透层、粘层 | 1.路面粘层喷洒 2.粘层PC-3/PCR 乳化沥青0.3~0.6L/m2 3.人工或机械喷洒综合考虑 |  | m2 | 456
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月11日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配套设施工程提升（道路维修） |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共18页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
31 | 040203006015 | 沥青混凝土 | 1.路面沥青混凝土铺设 2.面层AC-13厚度30mm， 底层AC-20厚度40mm 3.坑洞、凹凸不平低洼处全面采用AC10沥青混凝土填充补平 4.面积损坏较大、烂板的路面应 先拆除，重新铺设水稳层并压实， 采用沥青混凝土再次找坡找平 5.原路面基层、伸缩缝、裂缝清洗 处理，干燥后＜5mm的缝采用冷 灌缝胶，＞8mm采用聚氨酯密封胶 6.满铺自粘型玻璃纤维格栅 规格EGA50-50(双向50kN/m) 7.规范喷洒PC-3乳化沥青上下粘层油-另计 8.落差较大的路面，确保道路排水顺畅， 9.转角、新旧路面接口处锯缝机切割整齐， 平整对接 |  | m2 | 456
32 | 041001004005 | 铣刨路面 | 1.水泥混凝土路面或沥青路面铣刨 2.铣刨厚度不小于2cm |  | m2 | 456
33 | 040204004006 | 安砌侧石 | 1.安砌路沿侧石 2.混凝土垫层(C15砼20mm32.5) 4.芝麻灰花岗岩 5.外侧规格750*250*150mm 6.沟槽清理挖填 |  | m | 206
34 | 040204006019 | 检查井升降（窨井等） | 1.维修路面区域内井提高或降低、 扩大或缩小 2.窨井、检查井、电力、消防、弱电井等 3.污水、雨水井圈井盖全部拆除换新 4.统一定制QT500-7,D400级-Φ700 超重型球墨下沉式隐形井圈井盖 5. 部分Φ900采用变径改为Φ700井盖 （自行考虑改制所需的费用） 6.弱电、消防及电力井盖板均利旧 （已坏部分更换） 7.各种井四周须采用细石 混凝土 靠背加固宽度不小于20cm高度 同原路基高度 8.定制款式、logo可参照白马校区 9.由投标单位勘察现场后综合考虑其综合单价 |  | 座 | 11
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月11日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配套设施工程提升（道路维修） |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共18页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
35 | 040204006012 | 检查井升降（雨水井） | 1.维修路面区域内雨水井提高或降低 2.井圈井盖全部拆除换新 3.雨水井统一定制 QT500-7， D400级400＊600mm重型 球墨铸铁下沉式 隐形井圈及篦子 4.不在路边的雨水井，开挖 沟槽加装排水管引至路边设井 （工程量现场自行估算） 5.井的大小均根据盖板调整匹配 （ 采用砌筑或开挖扩大） 6.各种井四周须采用细石 混凝土 靠背加固宽度不小于15cm 7.由投标单位勘察现场后综合考虑其综合单价 |  | 座 | 8
36 | 041001005005 | 拆除侧、平（缘）石 | 1.原混凝土或大理石路沿拆除 |  | m | 206
37 | 040501004003 | 排水管线改造连接 | 1.与道路关联的排水管检查疏通； 2.新旧管道连接安装 3.损坏不通或没有排水管部 分须更换或新装、排管大小 均按＜300mm 4.UPVC加筋管铺设(胶圈接口) 5.沟槽挖填夯实 6.窨井、雨水井配套施工 7.由投标单位勘察现场后综合考虑其报价， |  | m | 40
38 | SB010103003012 | 余方弃置 | 1.包括开挖的余土、杂物，施工产生的建筑垃圾，拆除的石材、混凝土等， 2.清理、装车及外运处置费等 3.运距由投标单位自考虑。 |  | 项 | 1
|  | D 学生公寓5-6幢南侧路面、 |  |  |  | 1
39 | 040203003008 | 透层、粘层 | 1.路面粘层喷洒 2.粘层PC-3/PCR 乳化沥青0.3~0.6L/m2 3.人工或机械喷洒综合考虑 |  | m2 | 933.65
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月11日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配套设施工程提升（道路维修） |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共18页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
40 | 040203006016 | 沥青混凝土 | 1.路面沥青混凝土铺设 2.面层AC-13厚度30mm， 底层AC-20厚度40mm 3.坑洞、凹凸不平低洼处全面采用AC10沥青混凝土填充补平 4.面积损坏较大、烂板的路面应先拆除，重新铺设水稳层并压实，采用沥青混凝土再次找坡找平 5.原路面基层、伸缩缝、裂缝清洗处理，干燥后＜5mm的缝采用冷灌缝胶，＞8mm采用聚氨酯密封胶 6.满铺自粘型玻璃纤维格栅规格EGA50-50(双向50kN/m) 7.规范喷洒PC-3乳化沥青上下粘层油-另计 8.落差较大的路面，确保道路排水顺畅， 9.转角、新旧路面接口处锯缝机切割整齐， 平整对接 |  | m2 | 933.65
41 | 041001004006 | 铣刨路面 | 1.水泥混凝土路面或 沥青路面铣刨 2.铣刨厚度不小于2cm |  | m2 | 933.65
42 | 040204004008 | 安砌侧（平、缘）石（人行道外侧） | 1.安砌路沿平、缘石 2.混凝土垫层(C15砼20 mm32.5) 3.芝麻灰花岗岩 4.外侧石规格750*250*150mm 5.平石规格750*300*100mm |  | m | 275
43 | 040204004007 | 安砌侧石（人行道内侧） | 1.安砌路沿侧石 2.碎石垫层，厚度50mm 3.混凝土垫层(C15砼20 mm32.5) 4.芝麻灰花岗岩 5.内侧石规格1000*150*100 |  | m | 159
44 | 040204006020 | 检查井升降（窨井等） | 1.维修路面区域内井提高或降低、扩大或缩小 2.窨井、检查井、电力、消防、弱电井等 3.污水、雨水井圈井盖全部拆除换新 4.统一定制QT500-7,D400级-Φ700超重型球墨下沉式隐形井圈井盖 5. 部分Φ900采用变径改为Φ700井盖（自行考虑改制所需的费用） 6.弱电、消防及电力井盖板均利旧（已坏部分更换） 7.各种井四周须采用细石 混凝土 靠背加固宽度不小于20cm高， 同原路基高度 8.定制款式、logo可参照白马校区 9.由投标单位勘察现场后综合考虑其报价 |  | 座 | 22
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月11日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配套设施工程提升（道路维修） |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共18页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
45 | 040204006014 | 检查井升降（雨水井） | 1.维修路面区域内雨水井提高或降低 2.井圈井盖全部拆除换新 3.雨水井统一定制 QT500-7，D400级400＊600mm重型球墨铸铁下沉式 隐形井圈及篦子 4.不在路边的雨水井，开挖沟槽加装排水管引至路边设井（工程量现场自行估算） 5.井的大小均根据盖板调整匹配（ 采用砌筑或开挖扩大） 6.各种井四周须采用细石 混凝土靠背加固宽度不小于15cm 7.由投标单位勘察现场后综合考虑其报价 |  | 座 | 10
46 | 040101002003 | 挖沟槽土方（人行道） | 1.人行道人工挖三类土方 2.开挖宽度1600*深约300mm 3.垃圾、余土清理归堆 |  | m3 | 101.64
47 | 040203006012 | 透水混凝土（人行道） | 1.人行道透水混凝土铺设 2.彩色细粒式透水混凝土 3.面层铺设厚度7cm 4.颜色及规格可参照校园内已做好的路面。 |  | m2 | 338.8
48 | 040202003006 | 水泥稳定土（人行道） | 1.水泥含量5%，厚度15cm 2.碎石垫层8cm 3.人机配合摊铺 4.压路机压实平整 |  | m2 | 338.8
49 | 040501004004 | 排水管线改造连接 | 1.与道路关联的排水管检查疏通 2.新旧管道连接安装 3.损坏不通或没有排水管部 分须更换或新装、排管大小 均按＜300mm； 4.UPVC加筋管铺设(胶圈接口) 5.沟槽挖填夯实 6.窨井、雨水井配套施工 7.由投标单位勘察现场后综合考虑其报价， |  | m | 60
50 | 041001002007 | 拆除人行道转 | 1.保护性拆除人行道板砖、 六角砖及植草砖等 2.晒衣架等拆除 3.拆除混凝土基层 4.拆除碎石垫层 5.场地清理、平整 |  | 项 | 1
51 | 041001005006 | 拆除侧、平（缘）石 | 1.原混凝土或大理石路牙、路沿、平石等拆除 |  | m | 434
52 | SB010103003013 | 余方弃置 | 1.包括开挖的余土、杂物，施工产生的建筑垃圾，拆除的石材、混凝土等 2.清理、装车及外运处置费等。 3.运距由投标单位自考虑。 |  | 项 | 1
|  | D.2 学生公寓6-8幢东侧路面（紫湖溪边） |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月11日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配套设施工程提升（道路维修） |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共18页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
53 | 040203006017 | 沥青混凝土 | 1.路面沥青混凝土铺设 2.面层AC-13厚度30mm， 底层AC-20厚度40mm 3.坑洞、凹凸不平低洼处全面采用AC10沥青混凝土填充补平 4.面积损坏较大、烂板的路面应先拆除，重新铺设水稳层并压实，采用沥青混凝土再次找坡找平 5.原路面基层、伸缩缝、裂缝清洗处理，干燥后＜5mm的缝采用冷灌缝胶，＞8mm采用聚氨酯密封胶 6.满铺自粘型玻璃纤维格栅 7.规范喷洒PC-3乳化沥青上下粘层油-另计 8.落差较大的路面，确保道路排水顺畅， 9.转角、新旧路面接口处锯缝机切割整齐， 平整对接 |  | m2 | 799.77
54 | 040203003005 | 透层、粘层 | 1.路面粘层喷洒 2.粘层PC-3/PCR 乳化沥青0.3~0.6L/m2 3.人工或机械喷洒 |  | m2 | 799.77
55 | 041001004003 | 铣刨路面 | 1.水泥混凝土路面或沥青路面铣刨 2.铣刨厚度不小于2cm |  | m2 | 799.77
56 | 041001005003 | 拆除侧、平（缘）石 | 1.原混凝土或大理石路沿拆除 |  | m | 330
57 | 040204004004 | 安砌侧石 | 1.安砌路沿侧石 2.混凝土垫层(C15砼20mm32.5) 3.芝麻灰花岗岩 4.侧石规格750*250*150mm |  | m | 330
58 | 040204006007 | 检查井升降（窨井等） | 1.维修路面区域内井提高或降低、 扩大或缩小 2.铸铁井圈井盖全部利旧，损坏或 不同、不足部分从其它地方拆旧 调整更换，保持LOGO一致 3.弱电、消防及电力井盖板均利旧 （已坏部分更换） 4.各种井四周须采用细石 混凝土 靠背加固宽度不小于20cm，高度 同原路基高度 5.由投标单位勘察现场后综合考虑其报价 |  | 座 | 23
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月11日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配套设施工程提升（道路维修） |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共18页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
59 | 040204006008 | 检查井升降（雨水井） | 1.维修路面区域内井提高或降低 2.铸铁雨水井圈井盖全部利旧， 不同部分从其它地方调整更换 3.电力、消防、弱电等井盖板均利旧 （已坏部分更换） 4.各种井四周须采用细石 混凝土 靠背加固宽度不小于15cm高度 同原路基高度 5.不在路边的雨水井，开挖沟槽 加装排水管引至路边设井 6.低洼处需增设雨水井一座 7.由投标单位勘察现场后综合考虑其报价 |  | 座 | 17
60 | 040501004005 | 排水管线改造连接 | 1.与道路关联的排水管检查疏通 2.新旧管道连接安装 3.损坏不通或没有排水管部 分须更换或新装、排管大小 均按＜300mm 4.UPVC加筋管铺设(胶圈接口) 5.沟槽挖填夯实 6.窨井、雨水井配套施工 7.由投标单位勘察现场后综合考虑其报价， |  | m | 30
61 | SB010103003014 | 余方弃置 | 1.包括开挖的余土、杂物，施工产生的建筑垃圾，拆除的石材、混凝土等 2.清理、装车及外运处置费等 3.运距由投标单位自考虑 |  | 项 | 1
|  | D 学生公寓3栋-5栋东侧路面 |  |  |  | 1
62 | 040203006020 | 沥青混凝土 | 1.路面沥青混凝土铺设 2.面层AC-13厚度30mm， 底层AC-20厚度40mm 3.坑洞、凹凸不平低洼处全面 采用AC10沥青混凝土填充补平 4.面积损坏较大、烂板的路面应 先拆除，重新铺设水稳层并压实， 采用沥青混凝土再次找坡找平 5.原路面基层、伸缩缝、裂缝清洗 处理，干燥后＜5mm的缝采用冷 灌缝胶，＞8mm采用聚氨酯密封胶 6.满铺自粘型玻璃纤维格栅 规格EGA50-50(双向50kN/m) 7.规范喷洒PC-3乳化沥青上下粘层油-另计 8.落差较大的路面，确保道路排水顺畅， 9.转角、新旧路面接口处锯缝机切割整齐， 平整对接 |  | m2 | 989.65
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月11日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配套设施工程提升（道路维修） |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共18页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
63 | 040203003006 | 透层、粘层 | 1.路面粘层喷洒 2.粘层PC-3/PCR 乳化沥青0.3~0.6L/m2 3.人工或机械喷洒 |  | m2 | 989.65
64 | 041001004004 | 铣刨路面 | 1.水泥混凝土路面或沥青路面铣刨 2.铣刨厚度不小于2cm 3垃圾清理装车外运 |  | m2 | 989.65
65 | 040204004005 | 安砌侧石 | 1.安砌路沿侧石 2.混凝土垫层(C15砼20mm32.5) 3.芝麻灰花岗岩 4.侧石规格750*250*150mm |  | m | 269.4
66 | 040204006021 | 检查井升降（窨井等） | 1.维修路面区域内井提高或降低、 扩大或缩小； 2.窨井、检查井、电力、消防、弱电井等 3.污水、雨水井圈井盖全部拆除换新 4.统一定制QT500-7,D400级-Φ700 超重型球墨下沉式隐形井圈井盖； 5. 部分Φ900采用变径改为Φ700井盖 （自行考虑改制所需的费用） 6.弱电、消防及电力井盖板均利旧 （已坏部分更换） 7.各种井四周须采用细石 混凝土 靠背加固宽度不小于20cm高度 同原路基高度 8.定制款式、logo可参照白马校区 9.由投标单位勘察现场后综合考虑其报价 |  | 座 | 35
67 | 040204006010 | 检查井升降（雨水井） | 1.维修路面区域内雨水井提高或降低 2.井圈井盖全部拆除换新 3.雨水井统一定制 QT500-7， D400级400＊600mm重型 球墨铸铁下沉式 隐形井圈及篦子 4.不在路边的雨水井，开挖 沟槽加装排水管引至路边设井 （工程量现场自行估算） 5.井的大小均根据盖板调整匹配 （ 采用砌筑或开挖扩大） 6.各种井四周须采用细石 混凝土 靠背加固宽度不小于15cm 7.由投标单位勘察现场后综合考虑其报价 |  | 座 | 15
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月11日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配套设施工程提升（道路维修） |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共18页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
68 | 040501004006 | 排水管线改造连接 | 1.与道路关联的排水管检查疏通 2.新旧管道连接安装 3.损坏不通或没有排水管部 分须更换或新装、排管大小 均按＜300mm 4.UPVC加筋管铺设(胶圈接口) 5.沟槽挖填夯实 6.窨井、雨水井配套施工‘ 7.由投标单位勘察现场后综合考虑其报价 |  | m | 50
69 | 041001005004 | 拆除侧、平（缘）石 | 1.原混凝土或大理石路沿拆除 2.垃圾清理、装车外运 |  | m | 269.4
70 | SB010103003015 | 余方弃置 | 1.包括开挖的余土、杂物，施工产生的建筑垃圾，拆除的石材、混凝土等 2.清理、装车及外运处置费等； 3.运距由投标单位自考虑。 |  | 项 | 1
|  | D.2 学生一食堂广场路面 |  |  |  | 1
71 | 040203006022 | 沥青混凝土 | 1.路面沥青混凝土铺设 2.面层AC-13厚度30mm， 底层AC-20厚度40mm 3.坑洞、凹凸不平低洼处全面 采用AC10沥青混凝土填充补平 4.面积损坏较大、烂板的路面应 先拆除，重新铺设水稳层并压实， 采用沥青混凝土再次找坡找平 5.原路面基层、伸缩缝、裂缝清洗 处理，干燥后＜5mm的缝采用冷 灌缝胶，＞8mm采用聚氨酯密封胶 6.满铺自粘型玻璃纤维格栅 规格EGA50-50(双向50kN/m) 7.规范喷洒PC-3乳化沥青上下粘层油-另计 8.落差较大的路面，确保道路排水顺畅， 9.转角、新旧路面接口处锯缝机切割整齐， 平整对接 |  | m2 | 1850.1
72 | 041001004002 | 铣刨路面 | 1.水泥混凝土路面或 沥青路面铣刨 2.铣刨厚度不小于2cm |  | m2 | 1850.1
73 | 040204004003 | 安砌侧石 | 1.安砌路沿侧石 2.混凝土垫层(C15砼20mm32.5) 3.芝麻灰花岗岩 4.侧石规格750*250*150mm |  | m | 36
74 | 011702027001 | 台阶 | 1.原台阶拆除 2.机械切割分离 3.拆除约长23.1m*宽度0.6m 4.重新砌粉23.1m*0.3m*0.15m 5.普通粘土砖砌筑 6.水泥砂浆抹平压光 |  | m2 | 6.93
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月11日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配套设施工程提升（道路维修） |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共18页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
75 | 040204006022 | 检查井升降（窨井等） | 1.维修路面区域内井提高或降低、 扩大或缩小 2.窨井、检查井、电力、消防、弱电井等 3.污水、雨水井圈井盖全部拆除换新 4.统一定制QT500-7,D400级-Φ700 超重型球墨下沉式隐形井圈井盖 5. 部分Φ900采用变径改为Φ700井盖 （自行考虑改制所需的费用） 6.弱电、消防及电力井盖板均利旧 （已坏部分更换） 7.各种井四周须采用细石 混凝土 靠背加固宽度不小于20cm高度 同原路基高度 8.定制款式、logo可参照白马校区 9.由投标单位勘察现场后综合考虑其报价； |  | 座 | 23
76 | 040204006006 | 检查井升降（雨水井） | 1.维修路面区域内雨水井提高或降低 2.井圈井盖全部拆除换新 3.雨水井统一定制 QT500-7， D400级400＊600mm重型 球墨铸铁下沉式 隐形井圈及篦子 4.不在路边的雨水井，开挖 沟槽加装排水管引至路边设井 （工程量现场自行估算） 5.井的大小均根据盖板调整匹配 （ 采用砌筑或开挖扩大） 6.各种井四周须采用细石 混凝土 靠背加固宽度不小于15cm 7.由投标单位勘察现场后综合考虑其报价 |  | 座 | 4
77 | 040501004007 | 排水管线改造连接 | 1.与道路关联的排水管检查疏通 2.新旧管道连接安装 3.损坏不通或没有排水管部 分须更换或新装、排管大小 均按＜300mm 4.UPVC加筋管铺设(胶圈接口) 5.沟槽挖填夯实； 6.窨井、雨水井配套施工 7.由投标单位勘察现场后综合考虑其报价 |  | m | 30
78 | SB010103003016 | 余方弃置 | 1.包括开挖的余土、杂物，施工产生的建筑垃圾，拆除的石材、混凝土等 2.清理、装车及外运处置费等； 3.运距由投标单位自考虑 |  | 项 | 1
|  | D 超市与二食堂之间路面 |  |  |  | 1
79 | 041001004007 | 铣刨路面 | 1.水泥混凝土路面或 沥青路面铣刨 2.铣刨厚度不小于2cm |  | m2 | 804
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月11日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配套设施工程提升（道路维修） |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页 共18页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
80 | 040203003009 | 透层、粘层 | 1.路面粘层喷洒 2.粘层PC-3/PCR 乳化沥青0.3~0.6L/m2 3.人工或机械喷洒 |  | m2 | 804
81 | 040203006018 | 沥青混凝土 | 1.路面沥青混凝土铺设 2.面层AC-13厚度30mm， 底层AC-20厚度40mm 3.坑洞、凹凸不平低洼处全面 采用AC10沥青混凝土填充补平 4.面积损坏较大、烂板的路面应 先拆除，重新铺设水稳层并压实， 采用沥青混凝土再次找坡找平 5.原路面基层、伸缩缝、裂缝清洗 处理，干燥后＜5mm的缝采用冷 灌缝胶，＞8mm采用聚氨酯密封胶 6.满铺自粘型玻璃纤维格栅 规格EGA50-50(双向50kN/m) 7.规范喷洒PC-3乳化沥青上下粘层油-另计 8.落差较大的路面，确保道路排水顺畅， 9.转角、新旧路面接口处锯缝机切割整齐， 平整对接 |  | m2 | 804
82 | 040204006023 | 检查井升降（窨井等） | 1.维修路面区域内井提高或降低、 扩大或缩小 2.窨井、检查井、电力、消防、弱电井等 3.污水、雨水井圈井盖全部拆除换新 4.统一定制QT500-7,D400级-Φ700 超重型球墨下沉式隐形井圈井盖； 5. 部分Φ900采用变径改为Φ700井盖 （自行考虑改制所需的费用） 6.弱电、消防及电力井盖板均利旧 （已坏部分更换） 7.各种井四周须采用细石 混凝土 靠背加固宽度不小于20cm高度 同原路基高度 8.定制款式、logo可参照白马校区 9.由投标单位勘察现场后综合考虑其报价 |  | 座 | 22
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月11日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配套设施工程提升（道路维修） |  |  |  | 标段： |  |  | 第15页 共18页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
83 | 040204006016 | 检查井升降（雨水井） | 1.维修路面区域内雨水井提高或降低 2.井圈井盖全部拆除换新 3.雨水井统一定制 QT500-7， D400级400＊600mm重型 球墨铸铁下沉式 隐形井圈及篦子 4.不在路边的雨水井，开挖 沟槽加装排水管引至路边设井 （工程量现场自行估算） 5.井的大小均根据盖板调整匹配 （ 采用砌筑或开挖扩大） 6.各种井四周须采用细石 混凝土 靠背加固宽度不小于15cm 7.由投标单位勘察现场后综合考虑其报价 |  | 座 | 2
84 | 040501004008 | 排水管线改造连接 | 1.与道路关联的排水管检查疏通 2.新旧管道连接安装 3.损坏不通或没有排水管部 分须更换或新装、排管大小 均按＜300mm 4.UPVC加筋管铺设(胶圈接口) 5.沟槽挖填夯实 6.窨井、雨水井配套施工 7.由投标单位勘察现场后综合考虑其报价 |  | m | 30
85 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.拆除原钢盖板 2.沟两侧砌120砖墙及抹灰 3.预制或现浇钢筋混凝土盖板 4.盖板规格1600*600*120 5.钢筋不小于14螺纹钢 6.间距@150双层双向 7.钢板运至甲方指定地点摆放 |  | m2 | 28.8
86 | SB010103003017 | 余方弃置 | 1.包括开挖的余土、杂物，施工产生的建筑垃圾，拆除的石材、混凝土等； 2.清理、装车及外运处置费等； 3.运距由投标单位自考虑 |  | 项 | 1
|  | D 学生公寓2栋与8栋之间路面 |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月11日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配套设施工程提升（道路维修） |  |  |  | 标段： |  |  | 第16页 共18页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
87 | 040203006019 | 沥青混凝土 | 1.路面沥青混凝土铺设 2.面层AC-13厚度30mm， 底层AC-20厚度40mm 3.坑洞、凹凸不平低洼处全面 采用AC10沥青混凝土填充补平 4.面积损坏较大、烂板的路面应 先拆除，重新铺设水稳层并压实， 采用沥青混凝土再次找坡找平 5.原路面基层、伸缩缝、裂缝清洗 处理，干燥后＜5mm的缝采用冷 灌缝胶，＞8mm采用聚氨酯密封胶 6.满铺自粘型玻璃纤维格栅 规格EGA50-50(双向50kN/m) 7.规范喷洒PC-3乳化沥青上下粘层油-另计 8.落差较大的路面，确保道路排水顺畅， 9.转角、新旧路面接口处锯缝机切割整齐， 平整对接 |  | m2 | 282
88 | 041001004008 | 铣刨路面 | 1.水泥混凝土路面或 沥青路面铣刨 2.铣刨厚度2cm |  | m2 | 282
89 | 040203003010 | 透层、粘层 | 1.路面粘层喷洒 2.粘层PC-3/PCR 乳化沥青0.3~0.6L/m2 3.人工或机械喷洒 |  | m2 | 282
90 | 040204004011 | 安砌侧石 | 1.安砌路沿侧石 2.混凝土垫层(C15砼20mm32.5) 3.芝麻灰花岗岩侧石，混凝土平石 4.侧石规格750*250*150mm |  | m | 186
91 | 040204004010 | 安砌平石 | 1.安砌路沿平石 2.平石规格750*300*100mm |  | m | 136
92 | 040204006024 | 检查井升降（窨井等） | 1.维修路面区域内井提高或降低、 扩大或缩小 2.窨井、检查井、电力、消防、弱电井等 3.污水、雨水井圈井盖全部拆除换新 4.统一定制QT500-7,D400级-Φ700 超重型球墨下沉式隐形井圈井盖 5. 部分Φ900采用变径改为Φ700井盖 （自行考虑改制所需的费用） 6.弱电、消防及电力井盖板均利旧 （已坏部分更换） 7.各种井四周须采用细石 混凝土 靠背加固宽度不小于20cm高度 同原路基高度 8.定制款式、logo可参照白马校区 9.由投标单位勘察现场后综合考虑其报价 |  | 座 | 2
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月11日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配套设施工程提升（道路维修） |  |  |  | 标段： |  |  | 第17页 共18页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
93 | 040204006018 | 检查井升降（雨水井） | 1.维修路面区域内雨水井提高或降低 2.井圈井盖全部拆除换新 3.雨水井统一定制 QT500-7， D400级400＊600mm重型 球墨铸铁下沉式 隐形井圈及篦子 4.不在路边的雨水井，开挖 沟槽加装排水管引至路边设井 （工程量现场自行估算） 5.井的大小均根据盖板调整匹配 （ 采用砌筑或开挖扩大） 6.各种井四周须采用细石 混凝土 靠背加固宽度不小于15cm 7.由投标单位勘察现场后综合考虑其报价 |  | 座 | 5
94 | 040501004009 | 排水管线改造连接 | 1.与道路关联的排水管检查疏通 2.新旧管道连接安装 3.损坏不通或没有排水管部 分须更换或新装、排管大小 均按＜300mm’ 4.UPVC加筋管铺设(胶圈接口) 5.沟槽挖填夯实 6.窨井、雨水井配套施工 7.由投标单位勘察现场后综合考虑其报价 |  | m | 20
95 | 041001005007 | 拆除侧、平（缘）石 | 1.原混凝土或大理石路沿拆除 2.垃圾清理、装车外运 |  | m | 186
96 | SB010103003018 | 余方弃置 | 1.包括开挖的余土、杂物，施工产生的建筑垃圾，拆除的石材、混凝土等 2.清理、装车及外运处置费等 3.运距由投标单位自考虑。 |  | 项 | 1
|  | A 其它项目 |  |  |  | 1
97 | 050307014002 | 花盆(坛、箱) | 1.钢结构花箱定制安装 2.规格约 1000×500×600mm 3.镀锌钢骨架 + 镀锌板箱体 4.氟碳喷涂防锈（深咖色） 5热浸镀锌钢板厚度1.5mm 6.热镀锌底板厚度4.0mm 7.立柱：40×40×2.5mm （热镀锌 方管） 8.横撑40×30×3.0mm （ 热镀锌方管） 9加强筋30×30×2.0mm （ 热镀锌方管） |  | 个 | 20
分部分项合计
98 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.所有施工需要的机械设备 2.机械进退场费 3.机械运输安装费 4.机械施工 台班费 5.由投标单位根据现场综合考虑，结算不予调整 |  | 项 | 1
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月11日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配套设施工程提升（道路维修） |  |  |  | 标段： |  |  | 第18页 共18页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月11日
表-08

## 3.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：配套设施工程提升（道路维修） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.31
2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.15%
3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.1～0.3%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月11日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：配套设施工程提升（道路维修） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 041109007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.02%
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1.1～2.2%
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.2%
10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.6%/市优0.8%/省优1.1%/国优1.3%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月11日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：配套设施工程提升（道路维修） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.02～0.04%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月11日
表-11

## 3.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：配套设施工程提升（道路维修） |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 180000.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月11日
表-12

## 3.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：配套设施工程提升（道路维修） |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 未预见项目或变更增加项目 | 项 | 180000.00
合 计 |  |  | 180000.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月11日
表-12-1

## 3.5表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：配套设施工程提升（道路维修） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年6月11日
表-12-4

## 3.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：配套设施工程提升（道路维修） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年6月11日
表-13

## 4.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配套设施工程提升（水电安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C 配电间移装改造工程（留学生公寓） |  |  |  | 1
1 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.YJV铜芯电力电缆敷设 2.规格3*240mm2+2*120 3.电缆沟内安装 |  | m | 20
2 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 2.YJV22钢带铠装电力电 缆4*120mm2+1*70(五芯) 3.电缆沟内安装 |  | m | 20
3 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 2.YJV22钢带铠装电力电 缆4*70mm2+1*35（五芯) 3.电缆沟内安装 |  | m | 20
4 | 030408006002 | 电力电缆头（240终端头） | 1.户内热缩电缆终端头制安 2.规格4*240mm2 3.铜端子压接安装 |  | 个 | 2
5 | 030408006003 | 电力电缆头（240中间头） | 1.热缩式电缆中间头制安 2.规格4*240mm2 3.铜套管压接安装 |  | 个 | 2
6 | 030408006004 | 电力电缆头（120终端头） | 1.户内热缩电缆终端头制安 2.规格4*120-1*75mm2 3.铜端子压接安装 |  | 个 | 2
7 | 030408006005 | 电力电缆头（120中间头) | 1.热缩式电缆中间头制安 2.规格4*120+1*75mm2 3.铜套管压接安装 |  | 个 | 2
8 | 030408006006 | 电力电缆头（70终端头) | 1.热缩式电缆终端头制安 2.规格4*70+1*35mm2 3.铜套管压接安装 |  | 个 | 2
9 | 030408006007 | 电力电缆头（70中间头) | 1.热缩式电缆中间头制安 2.规格4*70+1*35mm2 3.铜套管压接安装 |  | 个 | 2
10 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 1.挖室外电缆沟槽土方 2.宽1000*深800mm 3.两侧砌筑200砖墙 4.用1:2.5水泥砂浆抹灰 5.细石混凝土蹚底，厚度100mm 6.钢筋混凝土沟盖板厚度不小于120mm， 安装后须低于 地面 约100mm 7.配Φ12螺纹钢筋双层双向 间距@150mm 8.40*40*4热镀锌电缆支架 制作安装 9.垃圾清理归堆装车外运 |  | m | 12
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月11日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配套设施工程提升（水电安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
11 | 010401001001 | 配电柜基础 | 1.配电柜基础新做 2.开挖长度约1600mm， 宽度、深度同原基础 3.每侧砌筑200砖墙 4.采用1:2.5水泥抹灰及蹚底 5.基础四周8号槽钢预埋 （高度80mm） 6.构架接地或接地跨接 |  | 项 | 1
12 | 030404004001 | 低压开关柜（屏） | 1.室外配电总柜定制安装 2.规格可参考原配电柜 3.柜内上下均采用铜排连接安装 4.绝缘体、支架及轨道配置安装 5.电压电流表及一、二次配线 连接安装 6测量表计安装，配套电流或 电压互感器安装 7.指示灯及配线配置安装 8.端子板及端子压接安装 9.盘柜配线及小母线连接安装 10.极地跨接线，构架接地 |  | 台 | 2
13 | 030402007001 | 控制开关（630A） | 1.总控塑壳断路器安装 2.NM1-630S/4300B 三相四极630A 3.有无端子接线及压接铜端子 4.配电柜内轨道上安装 5.上下均采用铜排连接安装 6.相应的附配件安装 |  | 组 | 2
14 | 030404019001 | 控制开关（160A-400A） | 1.分控塑壳断路器安装 2.NM1-250S/3300三相四 极160-400A 3.有无端子接线及压接铜端子 4.配电柜内轨道上安装 5.上下采用铜排连接安装 |  | 个 | 6
15 | 030409001001 | 接地极 | 1.角钢接地极制安 普通土 2.热镀锌角钢规格50*50*5mm 长度2.5米 3.挖基坑打入地下 |  | 根 | 2
16 | 030409002001 | 接地母线 | 1.户外接地母线敷设 2.挖沟槽埋入地下深 度不小400mm 3.热镀锌扁钢40*40*4 4.接地电阻检测调试 5.挖地沟、接地线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、回填土夯实、刷漆。 |  | m | 12
17 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.盘柜下防火堵洞、进出户防火堵洞综合考虑 |  | 处 | 2
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月11日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配套设施工程提升（水电安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
18 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.1kV以下交流供电系统调试 2.一、二次回路调试（按规范要求） 3.所有设备检查调试 4.电力电缆检查试验 |  | 项 | 1
19 | 010103002001 | 垃圾外运弃置 | 1.垃圾余土外运 2.施工产生的垃圾 4.拆除产生的垃圾 5.装车外运弃置 6.工程量踏勘现场自行测定 |  | 项 | 1
|  | 进户电源安装工程（智林学院） |  |  |  | 1
20 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.锯缝机锯缝深度150mm 2.机械拆除混凝土路面层厚＜20cm 3.垃圾清理外运处置 |  | m2 | 12
21 | 040203006001 | 沥青混凝土恢复 | 1.沥青混凝土厚度8cm 2.现浇混凝土基层厚度7cm |  | m2 | 12
22 | 010507003002 | 电缆沟、地沟 | 1.挖室外电缆沟槽土方 2.宽1000*深800mm 3.两侧砌筑200砖墙 4.用1:2.5水泥砂浆抹灰 5.细石混凝土蹚底，厚度100mm 6.钢筋混凝土沟盖板厚度不 小于120mm，安装后须低于 地面 约100mm 7.配Φ12螺纹钢筋双层双向 间距@150mm 8.40*40*4热镀锌电缆支架 制作安装 9.垃圾清理归堆装车外运 |  | m | 13.5
23 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.墙面机械开孔 2.孔径DN150 3.密封堵洞防水 |  | 个 | 6
24 | 030817008001 | 套管制作安装 | 1.刚性防水套管制作安装 2.刚性防水套规格DN125 3.电缆防水密封圈制作安装 4.周边防水处理 |  | 个 | 6
25 | 030411003001 | 桥架 | 1.室内普通镀锌防火槽式 桥架定制安装 2.宽250*150mm，厚度>1.5mm 3.组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通、 盖板、隔板、附件安装、接地跨接 |  | m | 73.5
26 | 030413001002 | 铁构件 | 1.桥架支架制作安装 2.支架间距@200 2∟50×4热镀锌角钢 3.∮8镀锌全牙丝杆安装 4..沿墙或顶棚吊筋敷设 5.含除锈刷油 |  | kg | 108.9984
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月11日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配套设施工程提升（水电安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
27 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:0.6/1kV电力电缆安装 2.型号:YJV铜芯交联聚乙烯绝 缘3*240+2*120 3.沿墙面或吊架上敷设 4.配电间揭盖盖板 |  | m | 134.925
28 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.1kV以下户内热缩电缆终端头制安 2.规格3*240+2*120mm2 3.铜端子压接、焊接 4.热缩管及附配件安装等 |  | 个 | 2
29 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.1kV以下交流供电系统调试 2.一、二次回路调试（按规范要求） 3.所有设备检查调试 4.电力电缆检查试验 |  | 项 | 1
|  | C.10 总给水管道安装工程（智林学院） |  |  |  | 1
30 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟、槽三类土方＜2m |  | m3 | 22.75
31 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.机械拆除无筋混凝土 路面层厚＜20cm 2.垃圾清理外运处置 |  | m2 | 35
32 | 060212025001 | 回填土 | 1.沟槽土方回填夯实 2.底层回填砂厚度150mm |  | m3 | 17.5
33 | 040203007012 | 水泥混凝土恢复 | 1.水泥混凝土厚度10cm 2.铺设碎石底层厚5cm |  | m2 | 35
34 | 031001006001 | 塑料管 | 1. PE给水管安装 2.DN100 (外径 110mm) 1.25MPa 3.热熔连接 4.管道压力试验 5.管道消毒、冲洗 6.含管件 |  | m | 35
35 | 031003003001 | 阀门 | 1.闸阀安装DN100 2.配置法兰安装 |  | 个 | 1
36 | 040502009001 | 水表组成与安装 | 1.法兰式水表组成与安装 2.DN＜100mm水表 3.DN100D阀门安装 4.闸阀3个、止回阀1个、水表1个 |  | 组 | 1
37 | 040502004001 | 转换件 | 1.钢塑过渡接头(PE法兰)安装管 外径＜108×110mm 2.其它附件、转换变径配置安装 |  | 个 | 1
38 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.水表及阀门井砌筑 2.圆形井H1600mm（1座） 3.矩形井净空1500*H1000mm（1座） 4.基坑土方挖填，原井拆除 5.砖砌井墙（壁厚 200mm） 6.底层混凝土垫层100mm 7.内侧1:2.5水泥砂浆抹灰 8.φ700球墨铸铁隐形 下沉式井圈井盖安装 9.垃圾清理装车外运处置 |  | 座 | 2
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月11日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配套设施工程提升（水电安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
39 | 040501014001 | 新旧管连接 | 1.新旧管连接(或焊接) 2.DN100mm钢管对接， 3.断管加三通 4.连接安装 |  | 处 | 1
40 | SB040103003001 | 建筑垃圾处置费 | 1.建筑垃圾或余土 2.装车外运及处置费 |  | m3 | 15.5
分部分项合计
41 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.名称：脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月11日
表-08

## 4.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：配套设施工程提升（水电安装） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月11日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：配套设施工程提升（水电安装） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月11日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：配套设施工程提升（水电安装） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月11日
表-11

## 4.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：配套设施工程提升（水电安装） |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 20000.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月11日
表-12

## 4.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：配套设施工程提升（水电安装） |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 未预见项目 |  | 20000.00
合 计 |  |  | 20000.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月11日
表-12-1

## 4.5表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：配套设施工程提升（水电安装） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年6月11日
表-12-4

## 4.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：配套设施工程提升（水电安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年6月11日
表-13