公开招标文件

项目编号：JSZC-320113-NJDM-G2026-0001

项目名称：2026年度栖霞区社会面治安监控维保服务项目

南京端门工程咨询有限公司

2026年5月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	6

第三章 评标标准	22

第四章 采购需求	26

第五章 合同草案条款	27

第六章 投标文件格式及附件	40

第一章 招标公告

受南京市栖霞区城市数字治理中心（采购单位）委托，南京端门工程咨询有限公司（以下简称“代理机构”）就2026年度栖霞区社会面治安监控维保服务项目 （项目名称）进行公开招标采购，兹邀请符合资格条件的投标人投标。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320113-NJDM-G2026-0001

2、项目名称：2026年度栖霞区社会面治安监控维保服务项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：153万元（超过预算金额作无效响应处理）

5、最高限价：153万元（超过最高限价作无效响应处理）

6、采购需求：为确保视频监控完好率保持在98%以上，更好为一线实战提供支撑保障，拟对其中2639路视频监控统一进行维保，提升视频监控系统运行质态。具体详见采购文件第四章。

7、合同履行期限：自合同签订之日起365天。

8、本项目不接受联合体。

二、供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）的会计报表，成立不满一个月的无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料，根据国家相关政策免缴或迟缴的需要提供相关证明材料）；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。

供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目按照以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目为      （项目名称）     （项目编号）的采购包，专门面向中小企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（） 种方式预留部分采购份额采购给中小企业服务：

①本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

②本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

- 本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标标准。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

3、本项目的特定资格要求：无

4、第1.（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

5、供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

6、不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7、参加本次采购活动不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的不得参加本次采购活动。

8、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9、拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购代理机构将通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。

三、获取采购文件

1、时间：自招标公告发布之日起5个工作日

2、地点：苏采云系统网上注册登记成功后系统内免费下载

3、获取方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4、售价：0.00元。

四、响应文件提交

1、截止时间：2026年6月11日9点30分（北京时间）

2、提交响应文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）。

五、开启

1、时间：2026年6月11日9点30分（北京时间）

2、地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其他补充事宜

1、集中现场考察或答疑

采购人不组织，供应商可自行考察。

2、公告媒体

（1）本采购公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）公示发布，敬请各供应商关注；

（2）有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）发布的关于本项目的信息更正公告；

（3）对采购项目的技术及需求问题，请向采购人联系人咨询。

（4）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

3、采购项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

（5）信息安全产品政策

（6）进口产品政策

（7）投标担保政策

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名    称： 南京市栖霞区城市数字治理中心

地    址： 南京市栖霞区尧化门街163号

联 系 人： 杨女士

联系方式： 025-85566260

2.采购代理机构信息

名    称：南京端门工程咨询有限公司

地    址：南京市栖霞区仙林街道南京仙林智谷4栋502室

联 系 人：张工

联系方式： 13770635618

第二章 投标人须知

一、总则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “招标人（采购人）”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4 “货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5 “用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1 中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）第一条的规定。

（2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条的规定。根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

（4）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.2 供应商诚信档案注册登记

凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，在参加政府采购活动前应当在“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”内进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。供应商应在递交投标（响应）文件的同时，提交供应商诚信档案管理系统中打印的“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，由法定代表人签字并盖单位公章，原件扫描件上传至电子响应文件中一并提交。

（1）供应商诚信档案注册登记，按以下程序进行：

①登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”链接图标，或直接输入访问地址（http://222.190.243.84:8280/hodeframe2018_cxda ），在用户登录界面点击“新用户注册”；

②在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写《南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表》，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

③系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

（2）注册成功后，供应商每次参加政府采购活动投标（响应）截至日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标（响应）文件的组成部分提交给采购代理机构或采购人。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加政府采购活动的必备材料。

#### 3.3供应商信用信息查询

（1）采购人或采购代理机构将在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对供应商进行信用信息查询，并将网站查询有关记录留存（财库〔2016〕125 号）。

（2）查询截止时间：资格审查时。

（3）供应商信用查询记录不符合要求的，采购人或采购代理机构将依法拒绝供应商参加本次采购活动。

4、投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，招标代理和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标招标代理服务费由中标人在领取《中标通知书》前支付给代理机构。专家评审费由招标人支付。招标代理服务费参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知【计价格(2002)1980号】文件标准执行，该费用包含在总价内，不单独列项。专家评审费用根据实际发生金额据实支付。

公司名称：南京端门工程咨询有限公司

开户行：浙商银行南京栖霞支行

账号：3010000510120100071940

注：代理服务费汇款时须备注汇款单位名称、项目名称、项目编号。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件构成

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

- 招标公告

- 投标人须知

- 评标标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清或修改

7.1 招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。更正的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体有关本招标项目有无变更公告。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

8.3 投标人应用人民币报价。

8.4 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

9、联合体投标（本项目不接受）

9.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

9.2 以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

9.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

9.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。（电子投标文件按招标文件要求签署、盖章或加盖电子公章）

10.2 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

10.3 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、投标文件的商务部分

商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★投标函（投标申请及声明）（格式见附件）；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★第一章招标公告中二、供应商的资格要求:1、符合《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）★第一章招标公告中二、供应商的资格要求:3、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件（如有）；

（5）★《商务条款偏离表》；

（6）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（7）★供应商在有效经营期内的营业执照复印件；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

12、投标文件的技术部分

技术部分是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）项目的技术方案或服务方案；

（2）★分项报价表；

（3）《技术条款偏离表》；

（4）服务承诺；

（5）供应商拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（6）供应商认为需要提供的其他技术资料。

13、投标文件的价格部分

13.1 价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项货物和服务仅接受一个价格。

13.2 报价应包含完成本采购项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金以及供应商为完成相关服务所承担的全部费用（包括招标代理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。

13.3 供应投标人商应充分考虑市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

13.4 投标人应按招标文件的要求，并结合本企业的融资能力、管理水平和项目实际，参照各类费用标准和规范，结合项目所在地的社会、政治、自然条件，综合考虑市场及政策风险因素自主报价。

13.5 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

13.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14、投标文件的其他部分

14.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

15、投标有效期

15.1 自开标之日起60天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

15.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

16、投标文件签署

投标文件按招标文件要求签署、盖章或加盖电子公章。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 投标人按分包编制投标文件。

17.2 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的提交投标文件截止时间前制作并上传电子投标文件。本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与本项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并在规定时间内制作上传电子响应文件。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

17.3 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件按要求上传。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，做无效响应处理。

17.4 本项目为不见面开标，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

17.5 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

18、投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密，网上投标截止时间后，招标代理单位工作人员组织开标。

20.2 供应商凭CA数字证书登录网上交易系统查看开标信息。投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的不开标。

20.4 公开招标采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，招标人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对投标人资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和依据。

21、评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22、评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23、投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人或招标代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

24.1.1.1 在进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.1.2 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违 法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体 ，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（1）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

（2）评标小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效响应处理；

（3）电子投标文件未按招标文件要求签署、盖章或加盖电子公章的；

（4）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标文件或者最后报价；

（5）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；

（6）供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）不符合法律法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将通过苏采云系统告知，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

25、无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

26.2 采用综合评分法的，评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

26.3 中标人确定后，在“江苏政府采购网”“南京公共采购信息网”上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

26.5.5 不同投标人的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系。

26.5.6 不同投标人的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至提交投标文件截止日当月在同一单位缴纳社会保险的。

27、中标通知书

27.l 中标结果确定后，招标代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28、签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

28.5 中标人拒绝与采购人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

29、标的物的追加

29.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

八、质疑和投诉

30、质疑

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

30.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

30.2.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

30.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

30.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

30.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.4 供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

30.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号、包号、采购人名称；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据，认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。质疑函应当使用中文。

质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

30.6 以下情形的质疑不予受理：

30.6.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.6.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.6.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.6.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.6.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

30.6.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

30.7 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30.8 采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

31、投诉

31.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

31.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

31.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

31.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

32、诚实信用

32.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

32.2供应商不得以向采购代理工作人员、评审小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

32.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

32.5供应商应自觉遵守开标、评审纪律，扰乱开标、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 评标标准

评分方法和标准：本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定成交供应商。

评标小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标小组有权要求其在开标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标小组将其作为无效投标处理。

| 序号 | 评标因素 | 评标细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10（小数点保留两位） | 10 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标文件中技术参数规格清单要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分，其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 20 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 维保服务需求理解 | 投标人提供针对本项目的重点难点及需求理解材料（每项内容逐条阐述）：1.服务目标；2.维保内容；3.重点难点分析（监控点位等）。 内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得4分； 内容合理但不够全面、具备可行性但缺乏细节支撑、具备操作性但流程不够清晰、贴合项目实际但存在少量偏差的得2分； 每项内容完全脱离采购需求的不得分。本项最高得共12分。 | 12 | 主观分 |
| 3.2 | 组织实施管理方案 | 投标人提供针对本项目的组织实施管理方案（每项内容逐条阐述）：1.安全保证措施；2.质量保证措施；3.其他管理和协调方法。 内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得3分； 内容合理但不够全面、具备可行性但缺乏细节支撑、具备操作性但流程不够清晰、贴合项目实际但存在少量偏差的得1.5分； 每项内容完全脱离采购需求的不得分。本项最高得共9分。 | 9 | 主观分 |
| 3.3 | 日常维保方案 | 投标人提供针对本项目的日常维保方案（每项内容逐条阐述）：1.日常运维服务；2.维保人员及工具配置；3.管控及巡检方案。 内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得3分； 内容合理但不够全面、具备可行性但缺乏细节支撑、具备操作性但流程不够清晰、贴合项目实际但存在少量偏差的得1.5分； 每项内容完全脱离采购需求的不得分。本项最高得共9分。 | 9 | 主观分 |
| 3.4 | 突发事件应急处理预案 | 投标人提供针对本项目的突发事件应急处理预案（每项内容逐条阐述）：1.故障处理流程；2.故障升级管理；3.应急演练。 内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得3分； 内容合理但不够全面、具备可行性但缺乏细节支撑、具备操作性但流程不够清晰、贴合项目实际但存在少量偏差的得1.5分； 每项内容完全脱离采购需求的不得分。本项最高得共9分。 | 9 | 主观分 |
| 3.5 | 割接方案 | 投标人提供针对本项目的割接方案为保障业务和线路的平稳过渡，投标人应在充分调研采购人组网方案和运行情况的基础上，就宽带、IDC接入制定符合项目需求的割接方案。按投标人承诺的割接时间长短及对采购人业务系统影响时间长短及范围大小由评委进行打分。 投标人割接方案和承诺无需割接、无需切换、系统不中断的得5分；全网影响30分钟内得3分；影响超过30分钟不得分（割接安排及影响时间估算需真实、可行）。 投标人须提供割接方案和承诺书，由评委进行认定，若认定为不客观、不可行，或过度承诺，则本项不得分。 | 5 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供自2023年5月1日以来类似项目业绩，每提供1个得2分，本项最高得2分。 （注：时间以合同签订时间为准，需提供有效合同扫描件，合同页须清晰可见相应内容。） | 2 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 项目负责人能力 | 投标人拟投入本项目的项目负责人（1人）具有高级或以上工程师（电子信息工程）证书、ITSS-IT服务项目经理证书、信息系统项目管理师（高级）证书，每提供1个证书得2分，本项最高得6分。 （注：需提供相关人员证书及供应商为其缴纳的近六个月以来任意一个月的社保证明材料扫描件，证明材料未按要求提供或未提供的不得分。） | 6 | 客观分 |
| 5.2 | 项目技术负责人能力 | 投标人拟投入本项目的项目技术负责人（1人）具有高级或以上工程师（电子信息工程）证书、ITSS-IT服务工程师、信息系统项目管理师（高级）证书，每提供1个证书得2分，本项最高得6分。 （注：需提供相关人员证书及供应商为其缴纳的近六个月以来任意一个月的社保证明材料扫描件，证明材料未按要求提供或未提供的不得分。） | 6 | 客观分 |
| 5.3 | 项目组其他成员能力 | 投标人拟投入本项目的项目组其他成员（除项目负责人、技术负责人外）（6人）： （1）一人具有信息系统项目管理师（高级）证书、系统集成项目管理工程师证书，每提供1个证书得1分，最高得2分。 （2）一人具有信息系统项目管理师（高级）证书、高级或以上工程师（电子信息工程）证书，每提供1个证书得1分，最高得2分。 （3）一人具有信息系统项目管理师（高级）证书、网络工程师证书，每提供1个证书得1分，最高得2分。 （4）一人具有信息系统项目管理师（高级）证书、注册信息安全专业人员证书（CISP)，每提供1个证书得1分，最高得2分。 （5）一人具有网络工程师证书、系统集成项目管理工程师证书，每提供1个证书得1分，最高得2分。 （6）一人具有系统集成项目管理工程师证书、高级或以上工程师（电子信息工程）证书，每提供1个证书得1分，最高得2分。 本项最高得12分。 （注：同一人员同时对应多项的，不重复得分；同一人员拥有多个证书的，仅按其满足的对应条款计分，不重复累计加分。需提供相关人员证书及供应商为其缴纳的近六个月以来任意一个月的社保证明材料扫描件，证明材料未按要求提供或未提供的不得分。） | 12 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

说明：

1.小微企业价格扣除

1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（提供《中小企业声明函》并加盖公章）

1.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn/”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）。

6、除评分标准中另有说明外，所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据；

7、供应商必须提供真实信息，如有提供虚假信息、证明、合同或证书等虚假资料的，按照无效投标处理，如已签署合同的，则中止合同并承担相应法律责任。

# 第四章 采购需求

一、项目基本信息

1.项目编号：JSZC-320113-NJDM-G2026-0001

2.项目名称：2026年度栖霞区社会面治安监控维保服务项目

3.采购需求：2017年以来，栖霞区政府建设的社会面治安监控在社会治理、治安防控、服务群众等方面发挥了重要作用。为确保视频监控完好率保持在98%以上，更好为一线实战提供支撑保障，拟对其中2639路视频监控统一进行维保，提升视频监控系统运行质态。（详细内容见本招标文件第四章）

4.预算金额：153万元

5.最高限价：本项目设定最高限价为153万元。

6.合同履行期限：自合同签订之日起365天

7.本项目不接受联合体投标。

二、项目概况

（一）项目背景

随着栖霞区经济迅猛发展，辖区内人口数量和各类企业数量均不断增加，各类可预见和不可预见的风险和隐患进一步增加，平安建设面临严峻形势。2017年以来，栖霞区政府建设的社会面治安监控在社会治理、治安防控、服务群众等方面发挥了重要作用。

为确保视频监控完好率保持在98%以上，更好为一线实战提供支撑保障，拟对其中2639路视频监控统一进行维保，提升视频监控系统运行质态。

（二）项目建设遵循标准

国家相关的法令、法规、标准及规范；

江苏省及南京市相关的法令、法规、标准及规范；

《全省公安机关监控图像联网技术指导意见》；

《江苏省公共安全视频监控联网目录（试行）》；

《全省公安机关监控图像一机一档采集技术规范》；

《南京市公共安全视频监控系统建设管理工作规范》；

市视频办〔2017〕1号《南京市公共安全视频监控建设联网应用工作意见》；

市视频办〔2017〕2号《南京市公共安全视频监控建设规范》；

市视频办〔2017〕3号《南京市升级版技防城建设实施方案》；

市视频办〔2017〕4号《南京市公共安全视频监控联网共享工作实施方案》；

市视频办〔2018〕2号《关于进一步加强全市雪亮工程项目管理工作的通知》；

《南京市公安局关于开展视频监控集中运维监管的工作意见（试行）》宁公传发〔2016〕213号；

《安全防范工程建设与维护保养费用预算编制办法》GA/T70-2014；

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016；

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010；

《安全防范工程技术规范》GB50348—2018；

《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007；

《视频安防监控系统技术要求》GA/T 367-2001；

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB28181-2022；

《公共安全视频监控系统维护工作规范》DB 3201/T 1104—2022。

三、需求清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限（元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、维护服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 运维服务 | 1 | 项 | / | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 二、宽带服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 宽带服务 | 1 | 项 | / |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 三、机房托管服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IDC机房托管服务 | 1 | 项 | / |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |

四、拟采购标的需要满足的技术要求

（一）运维服务

★1.维保平台内容

点位的录入、调整；前端要求，七行标准等；存储要求，不小于30天；在线率要求，总体98%以上；数据质量，达到采购人考核要求；安全要求，确保前端符合采购人安全要求；线路整治，按照采购人整治要求；采购人提出的其他考核要求，随时调整；解决线路延迟等问题。

2.日常维护保养

监控系统前端点位的日常维护包含包括对前端摄像机、立杆、借臂、挂杆箱、落地箱、存储以及汇聚交换机、前端交换机、传输线路等开展日常巡检、维修（含损坏设备更换）以及应急抢修。

日常维护保养包括但不限于检查、清洁、调整、测试、优化系统、排查隐患、处置问题等工作。检查设备时，应对设备进行物理检查、运行环境检查、电气参数与性能检查等。

★（二）日常维护保养对象及维护保养内容与要求

（1）前端设备

物理检查：检查前端监控设备是否依图纸标定位置（或系统中标定的位置）存在，对于前端设备的拆改、挪移应及时反映至系统中。检查设备安装部件是否齐全，安装是否牢固，有无明显破损情况，并进行必要处理或处置，如有需要，进行标签补打。

运行环境检查：检查前端有无影响监控效果，影响设备正常工作的因素。对于发现的异常情况，应及时调整或处置。电气参数与性能检查：检查摄像机，及其配套设备，包括电源、风扇、辅助照明装置等的工作状态。机械构件维护：对安装支架、立杆、挂杆箱、落地箱等构件进行清洁及加固。设备清洁：采用专业的方式方法，对摄像机镜头、摄像机防护罩及附属配件进行必要的清洁。设备调整：根据视频监控需要调整前端摄像机的焦距、监控范围等。确保设备处于良好的运行状态，发挥其最佳监控效果。

对巡检内容进行记录，如巡检内容、存在隐患、隐患消除、现场照片、合理化建议等。

（2）传输设备线缆、路由检查

传输线缆检查：传输线缆安装应牢固，安装部件应齐全，标示应清晰。检查线缆有无破损、破坏，等情况。传输设备检查：传输设备安装应牢固，安装部件应齐全，标识应清晰，工作状态应正常。清洁整理：对传输设备进行必要的清洁和清理。根据现场情况和需要，调整电缆、光缆等的捆扎方式。

（3）后端存储设备

物理检查：检查存储设备安装是否牢固，设备外壳及部件有无异常变化或破损迹象，设备部件和接线是否正常。对于发现的问题应在维保过程中及时处理。电气参数与性能检查：观察设备指示灯，检查设备运行状态。确保设备运行指示应正常，排查明显故障隐患。设备清洁：采用适当的方式，对设备内外进行必要的清洁和除尘。

★（三）设备保养内容

供应商应定期对系统所有相关设备等进行保养，并形成保养记录，每次保养记录应由采购人签字确认。摄像机保养：平均每1个月至少1次对摄像机进行清洁，及时清除遮挡监控视线的障碍物机房保养：每月对机房内存储设备进行检测保养。网络服务系统：包括网络线缆线路、网络交换路由设备保养、维护及故障排除等。其他保养：对监控立杆和设备箱等设施的损坏和锈蚀应及时进行修复和翻新。

★（四）巡检

1.巡检内容

供应商应定期对系统进行巡检，主要巡检内容有：

（1）前端设备运行状况：摄像机、镜头、网络传输设备等；

（2）管线情况：管线质量、防雷接地情况、屏蔽情况、线路接头质量等；

（3）后端设备运行状况：存储设备、网络交换设备；

2.巡检流程

系统巡检过程中，供应商应使用监控管理平台系统为巡检人员创建账号，巡检人员通过该系统对前端点位巡检进行智能管理。

3.巡检要求

供应商每一个月应对所有设备进行至少1次巡检；遇重大活动、重大节假日和其它紧急情况，采购人要求进行巡检的，供应商应安排巡检。每次巡检记录应由采购人签字确认。巡检若发现本项目重要设备存在运行问题的，供应商应立即整改。维护人员应每天登录平台，对摄像机在线情况、图像传输质量和效果进行日常检查，发现问题，应立即解决。维护人员应围绕上述巡检内容，逐点、逐台、逐项地进行检验，边检边进行记录，并排除发现的故障。具体要求如下：

（1）现场巡检：现场点位每1个月巡检至少1次；

（2）远程巡检：对图像传输质量和效果，传输网络、服务器、交换机、存储运行进行轮询远程巡检；

（3）巡检记录：每1个月对摄像机的安全进行现场检查并提交检查记录，重点检查支架的安装牢固程度，防止发生高空坠落等安全事故。

★（五）其他服务

供应商还需按标准对重点核心地区视频监控所有点位前端监控二维码进行张贴和日常维护。为配合道路整治出新及视频监控并杆及线路下地工程，在所涉及到的包含重点核心地区视频监控的路段，供应商应配合采购人及其他相关部门，按期保质保量的完成视频监控并杆及线路下地的工作。

（六）设备更换

栖霞区社会面治安监控分期建设，部分监控建设年代较远，设备已停产或不再销售，供应商维保过程中，如需更换摄像机，需提供不低于技术参数规格清单的设备，以满足项目要求，具体参数如下：

| 技术参数规格清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| 1 | 200万像素星光级监控枪机 | 1.1支持输出图像分辨率不小于1920x1080。 1.2支持电动变焦。 1.3内置2个麦克风、1个扬声器。 1.4最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 1.5支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 1.6信噪比不小于60dB。 ▲1.7在分辨率1920x1080，延时不大于70ms。（提供具有CMA或CNAS认证标识的检验报告证明） 1.8支持MD5、SHA256加密算法。 1.9需支持三码流技术，主码流分辨率不小于1920x1080，子码流不小于704x576，第三码流不小于1920x1080。 1.10需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树摇晃等情况经过检测区域时，不会触发报警。 1.11同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥80%。 ▲1.12设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（提供具有CMA或CNAS认证标识的检验报告证明） ▲1.13具备4颗补光灯，灯杯为鳞片状，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。（提供具有CMA或CNAS认证标识的检验报告证明） ▲1.14当补光灯打开时，补光亮度均匀，无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。（提供具有CMA或CNAS认证标识的检验报告证明） 1.15需支持IP67防尘防水。 1.16支持DC12V，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 1.17具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。 |
| 2 | 200万像素星光级监控球机 | 2.1视频分辨率不低于1920×1080。 ▲2.2摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸。（提供具有CMA或CNAS认证标识的检验报告证明） ▲2.3最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx。（提供具有CMA或CNAS认证标识的检验报告证明） 2.4摄像机内置镜头，支持不小于32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于188mm。 2.5设备支持水平旋转范围为0~360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°。 2.6支持300个预置位，可设置8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能。 2.7设备具有 H.265、H.264、MJPEG设置选项。 2.8内置GPU芯片。 2.9设备可对监控画面中不小于30个人脸进行检测、跟踪和抓拍。 2.10设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测/跟踪及抓拍。 2.11可对镜头前玻璃进行加热，开启后可去除玻璃上的冰状和水状附着物。 ▲2.12设备在近光灯、中光灯开启后，变焦过程中红外光斑形状为矩形，长宽比为16:9；设备红外光利用率≥80%，在IE浏览器下，可通过手机扫描预览界面上的二维码获取设备参数信息。（提供具有CMA或CNAS认证标识的检验报告证明） ▲2.13设备支持白光、红外灯混合补光，开启白光补光灯可识别50m的彩色人体轮廓，红外补光可识别距设备250m处的人体轮廓。（提供具有CMA或CNAS认证标识的检验报告证明） ▲2.14设备支持声光警戒功能，对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音告警，并启动智能跟踪、录像等功能。（提供具有CMA或CNAS认证标识的检验报告证明） 2.15支持7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出。 2.16设备应符合GB/T 4208-2017中IP67的规定。 2.17支持在-40 °C~70 °C范围内正常工作。 |
| 3 | 400万像素单结构化枪机 | 3.1主码流支持2560×1440@25fps，子码流支持704×576@25fps，第三码流支持1920×1080@25fps。 ▲3.2具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（提供具有CMA或CNAS认证标识的检验报告证明） 3.3最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001 lx。 3.4内置电动镜头，可远程调节镜头倍率和聚焦，焦距：8~32mm。 3.5支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 ▲3.6内置GPU芯片。（提供具有CMA或CNAS认证标识的检验报告证明） 3.7支持对两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验。 3.8支持侧脸过滤功能，可过滤与样机镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸。 3.9支持抓拍、识别新能源汽车号牌。 3.10支持声光报警功能，当报警产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。报警声音类型不小于11种，报警音量和重复次数可设置。 3.11在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 ▲3.12设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（提供具有CMA或CNAS认证标识的检验报告证明） 3.13样机内置4颗混合补光灯，每颗由红外和白光灯组成。 ▲3.14样机内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。（提供具有CMA或CNAS认证标识的检验报告证明） ▲3.15灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（提供具有CMA或CNAS认证标识的检验报告证明） 3.16需支持IP67防尘防水。 3.17内置2个麦克风，1个扬声器，支持3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个RS485接口,支持DC12V或POE供电。 |

★（七）宽带服务要求

1.满足20M带宽。

2.光网络安全传输，上下行带宽对等。

3.若发生通信线路故障，除不可抗力因素外，需及时处理，提供7*24监控和故障恢复服务。

★（八）IDC机房托管服务要求

1.提供端到端全过程（即售前、售中、售后）一站式服务；享受24小时×365天的质量保证。

2.提供7×24小时技术支持和电话故障申告服务。

3.提供高质量的运营管理服务，保证招标人所在机房7×24小时安全稳定运行。

4.机房须有专人负责7×24小时监控、按照维护规程严格执行巡检及维护工作，在机房环境、设备出现问题时及时通知用户。

5.机房须提供7×24小时进出服务，只有得到用户授权的人员才可出入。

（九）总体要求

2639路监控视频质保即将到期，摄像机长期在室外条件下运行，设备老化、图像质量下降等状况日益凸显，确保视频监控完好率保持在98%以上。

（十）服务要求

1.供应商必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性和完整性。

2.中标供应商满足本项目所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性、完整性和系统正常运行。

3.供应商应为其项目实施人员办理各项保险，保险费由供应商承担，加强安全管理，严格操作规程，在货物运输、实施过程中如出现任何安全事故，责任由供应商承担。

4.中标供应商应采取安全措施，确保项目安装调试过程中的安全。因本项目维保过程中产生的施工人员人身安全问题由供应商承担全部责任。

（十一）维保要求

1.供应商应确保本次采购所有项目的安全稳定的运行；

2.供应商应采用每月巡检结合故障现场服务形式。

（十二）应急响应与处理时效

一般故障（如单点位离线、图像模糊）：接到通知后4小时内响应，24小时内修复；

重大故障（如批量点位离线、存储中断）：2小时内响应，12小时内修复；

紧急情况（重大活动、突发事件）：1小时内现场响应，6小时内恢复正常

## 五、拟采购标的需要满足的商务要求

（一）人员要求

1.项目负责人：1人，具有至少10年视频监控系统维护工作经验，不得兼任其他岗位。

2.技术负责人：1人，具有至少5年视频监控系统维护工作经验，不得兼任其他岗位。

3.后台巡检人员：不少于2人，须提供驻场服务。

4.前端维护人员：不少于4人，具有视频监控系统维护工作经验。

（二）报价要求

1.报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

2.供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

3.供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

（三）付款条件

1.合同签订且维护期开始后，支付至合同总金额的50%；

2.半年度考核合格后，支付至合同总金额的80%；

3.年度考核合格后，支付至合同总金额的100%；

4.付款金额依照考核结果支付，满足合同约定支付条件的，采购人收到成交供应商发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的成交供应商账户。

## 六、前端在用设备清单

| 栖霞区社会面治安监控维保服务项目前端在用设备清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 200万像素星光级监控枪机 | 1774 | 台 |
| 2 | 200万像素星光级监控球机 | 658 | 台 |
| 3 | 400万像素单结构化枪机 | 207 | 台 |

注：1.本章加★项为实质性要求，不允许负偏离，否则作无效投标处理。

2.如有疑问请及时与采购人、代理机构联系。

第五章 合同主要条款及格式

## 南京市政府采购合同

## 合同编号：

## 项目名称：

## 采购单位：

## 服务单位：

## 签订日期：

### 南京市工商管理局

### 南京市财政局监制

（以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订）

合同编号：

政府采购计划号：

采购人：           （以下称甲方）           供应商： （以下称乙方）

住所地：                                    住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方按照本项目政府采购的成交结果签订本合同。

第一条  合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：                               ，具体详见乙方响应文件。

第二条  合同总价款

本合同项下价款为            （大写）人民币，分项价款详见《分项报价表》。

本合同最终结算总价款按照招标文件约定执行。

本合同总价款包含以下内容：

（1）完成本服务项目发生的所有含税费用；

（2）支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；

（3）乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

（4）乙方认为需要的其他费用。

本合同执行期间总价款不变。

第三条  合同期限

年     月     日—     年     月     日

第四条  组成本合同的有关文件

下列关于 2026年度栖霞区社会面治安监控维保服务项目 标的响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）投标文件和报价表；

（2）项目实施或服务方案；

（3）技术要求响应及偏离表；

（4）投标承诺；

（5）服务承诺；

（6）中标通知书；

（7）甲乙双方商定的其他文件。

第五条  权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术要求响应及偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第七条 交付和验收

1.乙方应当在合同约定时间内完成服务事项。

2.验收标准：按行业通行标准和乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条 履约保证金

1.乙方应按以下第（1）种方式向甲方缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）投标保证金转为履约保证金；

（3）自合同签订之日起个工作日内以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金，金额为万元。

第九条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由乙方开具发票，甲方按照本条第3款的约定支付。

3.付款条件：

（1）合同签订且维护期开始后，支付至合同总金额的50%；

（2）半年度考核合格后，支付至合同总金额的80%；

（3）年度考核合格后，支付至合同总金额的100%；

（4）付款金额依照考核结果支付，满足合同约定支付条件的，采购人收到成交供应商发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的成交供应商账户。

5.因财政审批导致的延迟支付，招标人不承担迟延支付的违约责任。

第十条 违约责任

1.甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3.如乙方不能按期交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金（如有）；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

5.乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6.乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金（如有）不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

7.乙方因自身原因延迟提交技术服务成果，每发生一次，扣500元/次；技术服务成果的质量不符合有关规定或者委托要求，每发生一次，扣500元/次；合同履行结束前未提供年度工作自评报告的，每年第二次支付的合同款不予支付。

第十一条 合同的变更和终止

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1.因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3.仲裁期间本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1.本合同自甲乙双方代表签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效，两个工作日内在财政部门指定的媒体上公告。

2.本合同一式三份，甲乙双方及代理机构各执一份。

3.本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

采 购 人（盖章）:                    供应商（盖章）:

法定代表人（签章）：                  法定代表人（签章）：

开户行：                             开户行：

账  号：                             账  号：

地  址：                             地  址：

电  话：                             电  话：

经办人（签字）:                      经办人（签字）：

日  期：                             日  期：

第六章 投标文件格式及附件

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320113-NJDM-G2026-0001

项目名称：2026年度栖霞区社会面治安监控维保服务项目

供应商名称 ：

日      期 ：

目录

（投标人自行编制投标文件并制作目录）

一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：

根据贵方         （项目名称）         （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人          (姓名和职务)代表投标人         （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价为            元（大写：            ）人民币。服务期限：                       。

3、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（盖章）：

日    期：       年    月    日
二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

致：

本授权书声明：注册于         （供应商住址）的         （供应商名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的           （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的          （项目名称），          （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此声明。

被授权代表人姓名：     年龄：       职务：

身份证：                联系电话：

供应商（章）：

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字或盖章：

日期：     年   月    日

（注：后附法定代表人和被授权委托人身份证正反面复印件）

三、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：                              项目编号：

| 投标总价 | 小写： （人民币） |
| --- | --- |
|  | 大写： （人民币） |
| 项目负责人 |  |
| 服务期 |  |
| 供应商是否属于小微型企业 | 是 否 |
| 供应商是否属于残疾人福利性单位 | 是 否 |
| 供应商是否属于监狱企业 | 是 否 |

投标单位（盖章）：

被授权人签字或盖章：

日期：     年   月    日

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价、影响产品整体功能。

2、“供应商是否属于小微型企业” “供应商是否属于残疾人福利性单位” “供应商是否属于监狱企业”栏后“是”或“否”前（打“√”）。如“是”，供应商需提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》、属于监狱企业的证明文件，如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

四、分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务分项 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |

供应商名称：                 （加盖电子公章）

日    期：       年    月    日

说明：如果行数不够，请自行增加。

五、资格证明文件

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）的会计报表，成立不满一个月的无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料，根据国家相关政策免缴或迟缴的需要提供相关证明材料）；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

（仅为示范格式，需至“南京政府采购投标人诚信档案管理系统”在线打印）

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 投标人名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |

供应商资格承诺函

：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在成交结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

六、本次采购项目实施所必须的特定资格要求证明材料（如有）。

七、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件中的技术要求 | 投标响应情况 | 偏离情况（正偏离、无偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | .......... |  |  |
|  |  | 招标文件中其他的技术要求 |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：

1、供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求作出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2、如果行数不够，请自行增加。

八、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目编号： |  |
| --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 |  | 招标文件中的商务要求 | 投标响应情况 | 偏离情况（正偏离、无偏离或负偏离） |
|  |  |  | ............ |  |  |
|  |  |  | 标文件中其他的商务要求 |  |  |

供应商名称：（盖章）

说明：

1、供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2、如果行数不够，请自行增加。

九、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表（参考）

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 证书类别 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：人员社保等其它材料

供应商名称：               （加盖电子公章）

日    期：         年      月      日

说明：表格仅供参考，可根据需要自行调整。

十、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位及联系方式 | 项目规模 | 签约及服务 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

说明：按招标文件要求及评标标准的要求如实填写业绩情况表，并附业绩证明材料。

十一、项目实施或服务方案（自行编制）

十二、服务承诺书（自行编制，格式自拟）

十三、投标需要的其他证明文件及材料（投标人认为需要提供的）

十四、政府采购政策

1、企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020）46号）的规定，本公司参加             （单位名称）的         （项目名称）釆购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称）,属于            （采购文件中明确的所属行业）； 承接（承建）企业为              （企业名称）,从业人员 	人，营业收入为	      万元，资产总额为         万元，属于                （中型企业、 小型企业、微型企业）；

2、         （标的名称）,属于            （采购文件中明确的所属行业）； 承接（承建）企业为              （企业名称）,从业人员 	人，营业收入为	       万元，资产总额为         万元，属于                （中型企业、 小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                 （盖章）

法定代表人或授权委托人签字：

日    期：       年    月    日

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：   年    月    日

3、属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

4、节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

5、环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

6、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）