公开招标文件

项目编号：JSZC-320117-NJZX-G2026-0005 项目名称：电增容及配电房改造 （货物类项目，非专门面向中小企业）

采购人：南京市溧水区第三高级中学

采购代理机构：南京中信工程造价有限公司

二○二六年六月

总目录

- 投标邀请

- 投标人须知

- 评标方法与评分标准

- 采购需求

- 拟签订的合同条款

- 投标文件格式及附件

# 第一章投标邀请

电增容及配电房改造JSZC-320117-NJZX-G2026-0005招标项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年7月13日9点30分（北京时间）前提交投标文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320117-NJZX-G2026-0005。

2、项目名称：电增容及配电房改造。

3、预算金额：140.00万元。

4、最高限价：140.00万元，报价超过最高限价的为无效标。

5、采购需求：本项目为电增容及配电房改造，主要包括将老旧变压器更换为新型节能变压器，高低压柜、母线槽按照现行用电规范进行换新等内容，详见采购需求。

6、合同履行期限：自合同签订之日起至2026年8月15日前所有产品全部配货到位并安装调试完成。

7、本项目(是/否)接受联合体投标：否。

8、本项目(是/否)接受进口产品：否。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.符合《政府采购法》第二十二条的相关规定，供应商提供网站在线打印的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。其中不适用信用承诺的情形：（1）供应商被列入严重失信主体名单：（2）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内：（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

2.法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标方法与评分标准。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（三）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

①企业资质要求：具有有效期内国家建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级(含)以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，且具有省级及以上建设行政主管部门核发有效期内《安全生产许可证》（提供证书复印件加盖单位公章）。

②投标人具有国家主管部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证，许可类别和等级：承装类五级、承修类五级、承试类五级及以上资质，提供在有效期内的证书（复印件加盖投标人公章）。

③项目经理资质要求：具有注册建造师证机电工程二级及以上，且具有省级及以上建筑主管部门核发的有效期内《建筑施工企业项目负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类证）（提供参加本次采购活动近六个月（2026年1月-2026年6月）至少一个月投标申请人为其缴纳的社保缴费证明【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】，社保缴纳应体现养老、工伤、失业，或医疗、生育保险）。

④投标人须提供验收合格承诺，确保本项目设备安装完成后（除重大灾害、疫情等不可抗力的情形以外）可以及时通过供电部门验收、供电，否则由此产生的损失由投标人承担（承诺书格式自拟，并加盖投标人公章）。

## 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年7月13日9点30分（北京时间）

地点：“苏采云系统”网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.集中勘察或答疑：不组织集中勘察，供应商如果对采购需求有疑问请和采购单位联系人沟通。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

3.政府采购信用承诺：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

友情提示：南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

4.本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

4.1江苏省政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口（025-83668701）或南京江东中路265号南京市公共资源代理公司北门外1255室（025-68505941）办理）。具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）。

4.2供应商按《苏采云系统供应商操作手册》要求进行注册，并制作上传电子投标文件（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。江苏省政府采购管理交易系统供应商操作指南，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.建设工程企业资质证书有效期延期执行国家及省、市相关文件规定。投标人须确保提交的证书真实有效，若处于换证期间，须同时提供相应的证明材料，否则将导致资格审查不通过。

6.本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《节能产品政府采购实施意见》、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》等政府采购文件。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：南京市溧水区第三高级中学

地址：溧水区永阳街道分龙岗路71号

联系方式：高老师025-57214440

2.采购代理机构信息

名称：南京中信工程造价有限公司

地址：南京市溧水区永阳街道温州商贸文化广场停车场内南京中信工程造价有限公司三楼304室

联系方式：刘工025-57207242/18018065298

3.项目联系方式

项目联系人：高老师/刘工

电话：025-57214440/025-57207242

# 第二章供应商须知

## 一、总则

1、适用法律
1.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
2、定义
2.1“供应商”“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。本项目不接受进口产品（或服务）。

2.3本次招标除特别说明外不接受进口产品投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.4“用户或使用单位”是指使用货物或服务的单位。
3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法成立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的同志》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

- 3.8根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠。供应商需对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》。

- 注：未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 二、招标文件

- 4、招标文件组成
4.1招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的服务要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、验收标准、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。
4.2招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
4.3招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
5、招标文件的澄清、修改
5.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知南京中信。

- 5.2采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2采购人或者采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。
5.3供应商应在投标截止时间前关注原招标公告发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

- 三、投标

- 投标

6.1供应商应由其法定代表人或法定代表人授权委托人在规定的投标时间内完成响应。

6.2供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在投标文件中逐条应答。

6.3供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）提供复印件并加盖公章。

6.4供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定的，应按要求在投标文件中提供《中小企业声明函》，否则不享受相应政策。

6.5供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对其提交的投标文件真实性、合法性承担法律责任。

7、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

7.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3供应商应用人民币报价。

7.4供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

8、联合体投标（本项目招标文件格式，此项目不接受联合体投标）
8.1采购项目如接受联合体投标的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
8.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，以投标全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同资质的供应商组成联合体，首先以投标全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。
8.3联合体各方之间应当签订共同投标联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
8.4鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%的价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

8.5政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，中标供应商与分包供应商之间应该签订分包意向协议。

8.6享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

8.7预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

9、投标费用

9.1供应商应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论采购结果如何，采购代理和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

9.2招标代理费计费原则：按照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》文件收费标准计取中标服务费，不足3000按3000收，由中选单位支付，在领取中标通知书时一次性付清。此费用不单独列项。评委费由采购人支付。

汇款信息：

名称：南京中信工程造价有限公司
纳税人识别号：91320117780679746Y
地址、电话：南京市鼓楼区燕江路201号D座20层025-86289667
开户行及账号：建设银行南京大东门支行32001596340052500905

备注：汇款时请注明“采购项目名称”（可简写）等相关内容

9.3本项目还涉及税费、管理费等相关为完成本次项目招标的费用由中选单位支付；以上费用由中标人支付并含在投标综合单价内。

10、投标文件组成
10.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术参数必须在投标文件中按要求提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评标时不予认可。（采购需求中另有规定的，也可从其规定）
10.2供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
10.3投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。
11、投标文件的商务部分
11.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。
（1）★投标申请及声明；
（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证；

（3）★第一章投标邀请中《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件证明文件或《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（供应商参加本项目政府采购活动时，均应在采购文件发布之日起至响应截止时间前，登录“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（www.njgc.jfh.com）主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目在线打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”）；
（4）★第一章投标邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）《中小企业声明函》；
（6）《商务条款偏离表》；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

12、投标文件的技术部分

12.1技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

12.2若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

12.3提供的技术或服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术规格偏离表》中逐条予以说明。

12.4投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）货物材质、主要技术指标和性能、生产产地、品牌、型号等详细说明或服务内容的详细说明；

（2）★《技术条款偏离表》；

（3）服务的标准和规范；

（4）项目集成（实施）方案；

（5）服务承诺（不得低于本项目招标要求）；

（6）供应商认为需要提供的其他技术文件或资料等。
13、投标文件的价格部分
13.1价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。
13.2报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，招标代理费（按照中华人民共和国国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号文件和发改价格[2011]534号文件收取），以及供应商认为需要的其他费用等。
13.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦中标，价格不变。如果有漏项，视同让利。

13.4供应商应在《开标一览表》、《分项报价表》等标明提供的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业）或监狱和戒毒企业或残疾人福利性单位的，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的货物和服务的，须在《分项报价表》中注明，如无法划分计算的，将不予认可。供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、监狱和戒毒企业、残疾人福利单位政策。

14、投标文件的其他部分：供应商编制投标文件需要提供的其他相关文件。
15、投标保证金：本项目不收取保证金。

16、投标有效期
16.1自开标之日起六十日内投标有效。
16.2在特殊情况下，采购人或代理公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

17、投标文件的递交

17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交投标文件截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2供应商应充分考虑网络环境、网络宽带等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第21.2.2.4条规定做无效投标处理。

18、有下列情形的投标文件将拒收：

18.1在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的任何电子投标文件。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》

19.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 四、开标、评标与确定中标供应商

20、开标

20.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标
21.1评标组织
21.1.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；
（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。
21.1.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
21.2评标程序
21.2.1投标文件的资格审查。
21.2.1.1采购人代表将依法对投标人的资格进行审查。
21.2.1.2资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
21.2.1.3在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等渠道对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.4投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：
（1）不具备招标文件中规定资格条件的；
（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
（3）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》或提供的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》不符合招标文件要求。
21.2.2投标文件的符合性检查。
21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
21.2.2.2实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和服务要求或文件中作出特别说明的其他要求。

21.2.2.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.2.4投标文件属下列情形之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）投标文件未按采购文件要求制作电子投标文件及签章的；

（4）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；

（5）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（6）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（7）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（8）不同投标人的电子投标文件制作机器码一致；

（9）不同投标人的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（10）不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（11）没有逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（12）不同投标人的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（13）属于投标邀请中拒绝参加本次采购活动供应商的；

（14）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（15）评标委员会认为投标人的报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（16）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（本招标文件中打“★”内容为实质性要求和条件）
21.2.2.5有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算或者最高限价的，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的；

（6）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

21.2.2.6如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

21.2.3投标文件的进一步评审。

21.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

21.2.3.2评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

21.2.3.3评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

21.2.3.4投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

21.2.3.5比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2.3.6相同品牌产品投标要求

（1）采用综合评分法的采购项目：提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同投标人参加本项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人；

（2）采用最低评标价法的采购项目：提供相同品牌产品的不同投标人参加本项目投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效；

（3）非单一产品采购项目，以提供的核心产品品牌为准，核心产品详见第四章招标项目的技术规格、要求和数量等。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理；

（4）如有四家通过资格性审查、符合性审查的不同投标人参与投标，有三家投标人所投产品（核心产品）均为同一品牌的，则实际投标产品品牌仅有两个，故有效投标人仅有两家，即实质性响应招标文件的投标人不足三家，项目废标。
21.3评标方法和标准（详见第三章）
21.3.1采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素及诚信记录进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评审方法。

21.3.2综合评分的主要因素是：价格、技术、服务、供应商履约能力等。
22、确定中标供应商
22.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准”说明中确定的评分因素优劣顺序排列。评标委员会根据排名确定3名中标候选人。

22.2按以下第（1）种方式确定中标供应商

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

按第二种方式确定中标供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

22.3中标供应商确定之日起2个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，中标供应商及时到采购代理机构领取《中标通知书》。中标供应商领取中标通知书时提供2份纸质版投标文件（与系统中提交的电子投标文件一致并胶装）。
22.4中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。
22.5中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。
22.6对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标人本人的评审得分与排序。采购人、采购代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

23、编写评标报告
23.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
24、评标过程的保密性
24.1采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
24.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
24.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。
25、签订合同
25.1中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。
25.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3中标供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市政府采购活动。
25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。
25.5采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 五、询问、质疑、投诉和诚实信用

26、询问
26.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27、质疑
27.1供应商认为采购文件、采购过程或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（质疑函原件）向采购人或采购代理机构提出质疑。通过现场提出的，提出时间以采购代理机构收到时间为准；通过邮寄、快递方式提出的，提出时间以邮寄件上的寄出邮戳时间、快递件上签注的寄出时间为准。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

27.3上述应知其权益受到损害之日是指：
（1）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；
（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。
27.4在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑供应商应当一次性提出。对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出。质疑供应商需要修改、补充质疑函的，应当在法定质疑有效期内提交修改或补充材料。

27.5提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。关于质疑函，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人进行质疑时，应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。质疑函通过现场提交至采购代理机构联系人处的，提交时应出示有效身份证明。以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.6采购代理机构将在一定范围内公开质疑人的名称、质疑事项、质疑处理结果，供有关采购人、财政部门、行业协会查询。

27.7质疑函存在以下情形的，代理机构不予受理：

（一）质疑主体不满足《政府采购质疑和投诉办法》第十一条规定的；

（二）供应商超过法定质疑期提出质疑的；

（三）其它不符合受理条件情形的。

27.8供应商以质疑函形式递交，但无具体、明确质疑事项，实质内容为询问的，代理机构可视为书面询问受理，后续事宜按照询问答复流程办理。

27.9质疑文件应包括以下主要内容，并附上相关证明材料：

（1）质疑供应商姓名或名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目名称、项目编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

27.10采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后，采购代理机构将及时配合采购人进行调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

27.11采购人或采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将报财政部门记入供应商诚信档案或列入不良行为记录名单。

28、投诉
28.1质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。
29、诚实信用
29.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
29.2供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
29.3供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
29.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。
29.5供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 第三章评标方法与评分标准

- 一、评标方法

- 本项目采用综合评分法，总分为100分，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术部分得分由高到低排序，得分、投标报价及技术部分得分都相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取3名中标候选人，评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

## 二、政府采购政策功能落实

1.对小微企业提供的货物或服务给予投标价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商（制造商）为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

- （1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- （2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

- （3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

- 备注：监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。上述价格扣除政策仅适用“不专门面向中小微企业采购项目”。

4.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件加盖公章为准）。

5.采购本国产品的支持政策

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在投标文件格式“细目报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

## 三、核心产品评审说明

- 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

- 四、异常低价投标审查程序启动

- 评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组启动异常低价响应审查程序：

- ①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

- ②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

- ③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

- ④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 启动异常低价响应审查后，属于前述第①项至第④项情形的，磋商小组要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，对响应价格作出解释。其中，属于第③项情形的，供应商可随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

| 序号 | 评分项 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 |  |  |
| 1 | 价格 | 满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标方的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×50，结果保留两位小数。 投标报价超过采购预算的，其投标作无效投标处理。（评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在开标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。） | 50分 |
| 二 | 商务部分 |  |  |
| 2 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣1分，其余指标有1项负偏离扣0.5分，扣完为止。 (1)对标注“★”和“▲”项的技术要求必须在投标文件中提供第三方机构出具的检验报告或原厂的产品说明书或产品彩页或技术白皮书或可查询的产品制造商官网截图(附官网链接)等佐证材料(如为复印件需加盖投标人公章),未提供佐证资料的，评标时不予认可。 (2)其他非重要参数则以技术规格偏离表中应答为准。 | 10分 |
| 3 | 企业业绩 | 提供自2023年1月至今的类似项目业绩，每提供一份业绩的得3分，最高得9分。（提供中标通知书、合同及验收报告（或验收单）复印件并加盖投标供应商公章，以上内容缺一不可，时间以合同签订时间为准，分包合同业绩不得分）。 | 9分 |
| 4 | 技术负责人 | 拟投入本项目的技术负责人具有中级及以上职称（专业：机电工程或电气专业）的，得3分。 （提供参加本次采购活动近六个月（2026年1月-2026年6月）投标申请人为其缴纳的社保缴费证明【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】。 | 3分 |
| 5 | 质保期 | 变压器、高压柜、低压柜免费质保期为2年，投标供应商承诺在此基础上，每增加1年质保加1分，最多加3分。（提供承诺书原件并加盖投标供应商公章，承诺书须体现以上内容） | 3分 |
| 三 | 技术部分 |  |  |
| 6 | 组织实施方案 | 评委根据投标供应商提供的组织实施方案(包含时间进度安排、技术控制措施、档案管理措施等施工方案和验收方案内容)进行综合比较评分： 1.货物配送、安装调试方案完整、进度合理、保障措施切实可行、有详细预案和措施的得5分； 2.货物配送、安装调试方案较完整、进度较合理、保障措施较可行、工有较详细预案和措施的得3分； 3.货物配送、安装调试方案具备基本内容、进度基本合理、保障措施基本可行的得1分； 4.货物配送、安装调试方案缺失严重、进度不合理、保障措施不可行或未提供方案的不得分。 | 5分 |
| 7 | 质量保证措施 | 评委根据投标供应商提供的质量控制措施、质量保证体系及安装过程质量控制的科学性、合理性、全面性、可行性、有效性等进行评分； 1.方案内容科学、合理、全面、可行、有效且可靠的得5分； 2.方案内容普通、施工质量保证措施有但缺少针对性的得3分； 3.方案简陋、施工质量保证措施欠全面、内容简单的得1分； 4.未提供的不得分。 | 5分 |
| 8 | 拟投入的劳动力计划 | 评委根据投标供应商提供的人员配备、项目实施培训、操作人员安全措施等方面进行综合评分（包括但不限于：劳动力班组类别、数量和衔接性，各专业劳动力的分配，综合考虑项目实施地点难易程度如何协调稳步推进项目安装施工进度等内容，投标供应商须提供人员配备一览表，格式自拟）： 1.劳动力投入保障措施充分有效，劳动力班组和各专业安排合理科学，人员安装作业采取的安全措施规范、全面及操作规程科学的，得5分； 2.劳动力投入保障措施较为有效，人员安装作业有一定的安全措施，基本满足采购需求的，得3分； 3.劳动力班组和各专业安排欠缺，但基本能实现工作目标的得1分； 4.未提供人员配备一览表或无此项内容的不得分。 | 5分 |
| 9 | 安全文明措施 | 评委根据供应商提供的安全文明保护措施（包含但不限于：现场安全标识、警告标志、防护设施，人员操作规程，相关安全责任承诺书，环境保护等内容）进行评审： 1.各项内容充分体现且能最大限度保障项目有效实施、可操作性强的得5分； 2.各项保障措施内容基本完整，阐述较为详细，有一定操作性的得3分； 3.保障措施内容简单，阐述不细致的，得1分； 4.未提供的不得分。 | 5分 |
| 10 | 售后服务方案 | 评委根据投标供应商提供的售后服务方案(包括但不限于服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话等)进行综合比较评分： 1.售后服务方案完整，服务承诺细致，服务响应速度快，能够及时与其他单位综合协调，各项内容充分体现且能最大限度保障项目有效实施、可操作性强的得5分； 2.售后服务方案较完整，服务承诺较细致，服务响应较快，综合协调及技术培训方案较完整的得3分； 3.售后服务方案简单，服务响应速度一般，综合协调及技术培训方案完整不细致的得1分； 4.售后服务方案不科学、故障解决方案不可行或未提供方案的不得分。 | 5分 |
| 四 | 合计：100分 |  |  |

# 第四章采购需求

## 一、项目概况

配电房接入材料、设备采购及安装项目随设备提供的备品配件、专用工具、各种安装辅材等，运抵甲方工地现场，并负责吊装卸货、二次搬运、安装、接线、调试，直至验收合格，包括但不限于本项目货物安装、以及有关的土建设施、外线电缆铺设等。具备交付甲方送电使用条件。具体内容包括按招标图纸要求和设计院出具的设计图纸安装，所有设备安装、调试必须通过供电部门验收合格，确保能满足正式通电要求，办理供电部门相关手续及其他一切协调事宜。

## 二、招标货物清单

## （一）采购清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV预制舱式配电房（此项为核心产品，核心产品评审说明：多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人与其他品牌的投标人进行比较与评价。） | 1.名称：预制舱式配电房 2.干式变压器2台，型号：SCB14-630kVA；电压：10kV 3.含高压设备：高压进线柜、高压计量柜、高压出线柜 4.含低压设备：低压进线柜、低压电容器柜、低压馈线柜、低压分段柜 5.含其他设备：直流屏、负控柜，3P空调2台 6.其他未述事项及配置详见图纸 | 座 | 1 |
| 2 | 槽钢 | 1.名称:基础槽钢制作安装 2.材质:热镀锌槽钢 3.规格:10# 4.备注:含刷漆、补漆 | m | 30 |
| 3 | 扁钢 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-50*6 | m | 150 |
| 4 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:∠50×5×2500 | 根 | 10 |
| 5 | 防火堵料 | 1.名称:防火堵料 2.类型:有机 | kg | 100 |
| 6 | 标志铭牌 | 1.名称:标识铭牌 2.材质:PVC 3.规格:300×200 | 个 | 1 |
| 7 | 智能运维平台 | 1.名称：电力运维平台 2.系统结构：现场仪表计量、智能辅助、数据采集、平台系统监视、系统软件调试 3.配套设备：电脑主机、显示器、打印机、网络交换机、光口交换机、智能门锁、网络摄像头、ABOX数据融合终端、6点无线测温，自动灭火装置、操作台、桌椅等 4.其他要求：屏蔽双绞线、五类八芯网线、四芯单模光纤及配套管盒提供及安装，接入微机保护、门禁系统、高清摄像头、变压器温控、多功能仪表、无功补偿控制器、无线测温、灭火装置等 5.满足设计对电力监控管理验收的标准要求 6.其他未述事项需满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 | 套 | 1 |
| 8 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:ZC-YJV22-8.7/15-3*95 3.材质:铜芯 4.电压等级（kV）:10kV | m | 60 |
| 9 | 电缆终端 | 1.名称:电缆附件 2.型号、规格:电缆终端头3×95户内冷缩 3.电压等级（kV）:10kV | 套 | 1 |
| 10 | 电缆终端 | 1.名称:电缆附件 2.型号、规格:电缆终端头3×95户外冷缩 3.电压等级（kV）:10kV | 套 | 1 |
| 11 | 电力电缆 | 1.名称:低压电力电缆 2.型号、规格:ZC-YJV22-0.6/1.0-4*150+1*95 3.电压等级（kV）:1kV | m | 10 |
| 12 | 电缆终端 | 1.名称:电缆附件 2.型号、规格:4*150+1*95，户内终端，热缩，铜 3.电压等级（kV）:1kV | 套 | 1 |
| 13 | 中间接头 | 1.名称:电缆中间接头 2.型号、规格:AC1kV,4*150+1*95,类型:直通接头,种类:绕包,材质:铜 3.电压等级（kV）:1kV | 套 | 1 |
| 14 | 电力电缆 | 1.名称:低压电力电缆 2.型号、规格:ZC-YJV22-0.6/1.0-4*120+1*70 3.电压等级（kV）:1kV | m | 30 |
| 15 | 电缆终端 | 1.名称:电缆附件 2.型号、规格:4*120+1*70，户内终端，热缩，铜 3.电压等级（kV）:1kV | 套 | 3 |
| 16 | 中间接头 | 1.名称:电缆中间接头 2.型号、规格:AC1kV,4*120+1*70,类型:直通接头,种类:绕包,材质:铜 3.电压等级（kV）:1kV | 套 | 3 |
| 17 | 电力电缆 | 1.名称:低压电力电缆 2.型号、规格:ZC-YJV22-0.6/1.0-4*95+1*50 3.电压等级（kV）:1kV | m | 10 |
| 18 | 电缆终端 | 1.名称:电缆附件 2.型号、规格:4*95+1*50，户内终端，热缩，铜 3.电压等级（kV）:1kV | 套 | 1 |
| 19 | 中间接头 | 1.名称:电缆中间接头 2.型号、规格:AC1kV,4*95+1*50,类型:直通接头,种类:绕包,材质:铜 3.电压等级（kV）:1kV | 套 | 1 |
| 20 | 电力电缆 | 1.名称:低压电力电缆 2.型号、规格:ZC-YJV22-0.6/1.0-4*70+1*35 3.电压等级（kV）:1kV | m | 30 |
| 21 | 电缆终端 | 1.名称:电缆附件 2.型号、规格:4*70+1*35，户内终端，热缩，铜 3.电压等级（kV）:1kV | 套 | 3 |
| 22 | 中间接头 | 1.名称:电缆中间接头 2.型号、规格:AC1kV,4*70+1*35,类型:直通接头,种类:绕包,材质:铜 3.电压等级（kV）:1kV | 套 | 3 |
| 23 | 电力电缆 | 1.名称:低压电力电缆 2.型号、规格:ZC-YJV22-0.6/1.0-4*35+1*16 3.电压等级（kV）:1kV | m | 10 |
| 24 | 电缆终端 | 1.名称:电缆附件 2.型号、规格:4*35+1*16，户内终端，热缩，铜 3.电压等级（kV）:1kV | 套 | 1 |
| 25 | 中间接头 | 1.名称:电缆中间接头 2.型号、规格:AC1kV,4*35+1*16,类型:直通接头,种类:绕包,材质:铜 3.电压等级（kV）:1kV | 套 | 1 |
| 26 | 电缆上杆 | 1.电缆上杆 2.电缆保护管固定抱箍和电缆固定抱箍与15m水泥杆配套 3.φ150镀锌钢管 4.钢管壁厚1.5mm 5.钢管长度：3m/根 | 处 | 1 |
| 27 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 2.电压（KV）:10kV | 根 | 1 |
| 28 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 2.电压（KV）:1kV | 根 | 9 |
| 29 | 电力变压器系统调试 | 1.名称:2000kVA电力变压器系统调试 2.容量(kV·A):10kV | 系统 | 1 |
| 30 | 送配电装置调试 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压（KV）:10kV | 系统 | 1 |
| 31 | 送配电装置调试 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压（KV）:1kV | 系统 | 1 |
| 32 | 母线系统调试 | 1.名称:母线系统调试 2.电压（kV）:10kV | 系统 | 1 |
| 33 | 母线系统调试 | 1.名称:母线系统调试 2.电压（kV）:1kV | 系统 | 1 |
| 34 | 接地装置调试 | 1.名称:接地网系统装置调试 | 系统 | 1 |
| 35 | 预制舱基础 | 1、预制舱式配电房基础 2、基坑开挖原土夯实 3、垫层：100厚C15砼 4、底板：250厚C30砼 5、侧壁：300厚C30砼，GZ配筋4根∅14，箍筋∅8@200 6、圈梁：300厚C30砼，圈梁配筋纵筋4根∅14，箍筋∅8@200 7、排气窗：2mm厚钢板冲压百叶窗 8、30个M1预埋件200*200*10mm及铁脚 9、原状土回填，夯填密实，达到设计要求 10、填方来源、运距自行考虑 11、其他未述事项详见图纸 | 座 | 1 |
| 36 | 设备运输通道 | 1.路床整形，压实系数≥92% 2.级配碎石垫层，厚度15CM 3.C20商品混凝土垫层，厚度15cm 4.C30商品混凝土路面，厚度24cm 5.其他未述事项详见图纸 | m2 | 50 |
| 37 | 电缆标志桩 | 1.名称:电缆标志桩 | 根 | 1 |
| 38 | 电缆排管4*PE∅150 | 1.新建电缆排管4*PE∅150 2.沟槽开挖原土夯实 3.100mm厚C15砼管道基础垫层 4.550mm厚C25砼包封 5.φ12现浇砼包封钢筋 6.4φ150PE管 7.φ150壁厚8 8.原状土回填，夯填密实，达到设计要求 9.填方来源、运距自行考虑 10.其他未述事项详见图纸 | m | 9 |
| 39 | 电缆工作井 | 1、盖板开启式手孔井 2、基坑开挖原土夯实 2、垫层采用100厚C15砼混凝土垫层 3、底板采用200厚C30砼混凝土底板，底板配筋双层双向φ14@200 4、侧壁采用C30混凝土，尺寸1400*1400*1320，沟壁配筋纵筋∅8@200，箍筋∅14@200 5、盖板采用C30混凝土，尺寸1200*500*120，盖板配16根∅8纵筋，14根∅14箍筋 6、原状土回填，夯填密实，达到设计要求 7、填方来源、运距自行考虑 8、其他未述事项详见图纸 | 座 | 2 |
| 40 | 拆除 | 主要内容包含原800kVA箱变拆除、原箱变基础拆除、原箱变护栏拆除，原箱变基础低于地坪面0.5m需回填至地坪面，3m*2m*0.2m墙体拆除，低压配电箱拆除及移位，其他未述事项详见图纸。箱变根据甲方要求放入指定位置。 | 项 | 1 |
| 41 | 食堂线路整理 | 根据甲方要求整理食堂线路 | 项 | 1 |
| 42 | 暂列金额 | 暂列金额为50000.00元，此项费用为不可预见、不可竞争费用，供应商报价时按50000.00元计入总报价。归甲方使用。 | 项 | 1 |

## （二）材料及品牌要求

1、本项目部分材料提出了品牌上的要求，主要材料设备品牌推荐表中推荐的品牌及型号只是列出基本的要求，供应商均要求提供同等及以上品牌。供应商选用的设备、元器件材料的品牌（见下表）、型号的性能参数必须满足或优于文件要求。其他材料须满足采购人的要求，并为正规厂家合格产品。供应商自选的材料，投标报价时须在《供货一览表》中注明品牌、厂家、型号及规格，一旦中标后，严格按照本表所注明的材料进行供货，但质量或档次低于推荐品牌档次的，采购人有权拒绝使用。投标时未注明品牌、厂家、型号及规格的材料，采购人有权在推荐品牌或采购人认定的同等档次品牌中进行指定，供应商按指定品牌采购，产生的差价及发生的相关费用概不调整。供应商拟采用其他品牌时，必须向采购人提出具体品牌，采购人给予答复。供应商应在投标时明确所选品牌，否则采购人有权在所列品牌范围内任选一个品牌进行施工。

所有设备、元器件等货物均需具备出厂合格证等其他必备手续，进场后均需经采购人及采购人委托的第三方监理单位认可，否则不予签收。

塑壳断路器及框架断路器需同一品牌。

供应商所投的高低压变配电成套设备中凡列入《中国强制性产品认证目录》的，开箱验收是采购人有权要求供应商提供具有中国质量认证中心颁发的中国国家强制性产品（CCC）认证证书及其它需要出具的国家强制性产品认证报告或证书，高压环网柜须具有国家规定的认证机构出具的设备型式试验报告及其它需要提供国家强制性产品认证报告或证书。

| 推荐选用的设备、元器件材料表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 主要设备 | 参考品牌 |
| 1 | 干式变压器 | 海南金盘、江苏华鹏、江苏源通或同等及以上档次品牌 |
| 2 | 塑壳断路器/框架断路器/真空断路器 | 常熟开关、上海人民、无锡罗格朗或同等及以上档次品牌 |
| 3 | 多功能仪表 | 江苏能呈、安科瑞、南京振瑞或同等及以上档次品牌 |
| 4 | 电容 | 江苏能呈、德克萨斯，拉塞瑞或同等及以上档次品牌 |
| 5 | 电力电缆 | 江南、远东、金陵或同等及以上档次品牌 |

## 三、主要产品技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、预制舱舱体 |  |  |  |
| ★实质性要求 |  | 具有国家认可的第三方检测机构出具的预制舱配电设备型式检验报告 |  |
| 非实质性要求 |  | ▲1、预制舱外壳防护等级不低于IP54 2、外壳耐受机械碰撞试验报告 ▲3、盐雾试验不低于90小时 |  |
| 二、高压开关柜 |  |  |  |
| ★实质性要求 |  | 具有国家认可的第三方检测机构出具的10kV气体绝缘封闭开关设备型式试验报告 |  |
| 非实质性要求 |  | 1、绝缘试验； ▲2、局部放电试验：1.1Ur，局部放电量≤20PC； ▲3、内部电弧实验报告； ▲4、耐腐蚀（盐雾）试验：盐雾试验持续时间≥168小时； ▲5、电磁兼容性测试（EMC）；①电快速瞬变脉冲群抗扰度试验；②阻尼振荡波抗扰度试验；③辅助和控制回路发射试验；④短时中断试验； ▲6、防护等级检验；外壳不小于IP41，隔板不小于IP2X，充气柜隔室不小于IP67，外壳机械撞击试验不小于IK10； ▲7、密封试验：气体年漏气率≤0.02‰； ▲8、机械操作和机械特性试验（机械寿命）：①开关装置机械试验：断路器≥6000次；②三工位隔离开关≥3000次；③接地工位≥3000次； ▲9、进线端子机械强度试验：施加垂直力3000N，保持1小时或25次拉力试验。 |  |
| 三、低压开关柜 |  |  |  |
| ★实质性要求 |  | 主母线额定电流：1600A-400A（提供国家认可的第三方检测机构出具的试验报告） |  |
| 非实质性要求 |  | 1、额定电压：380V； 2、额定绝缘电压：660V； 3、额定频率：50Hz； 4、具备低压开关柜（MNS）试验报告； |  |
| 四、低压无功功率补偿柜 |  |  |  |
| ★实质性要求 |  | 具有抑制谐波功能（提供国家认可的第三方检测机构出具的试验报告） |  |
| 非实质性要求 |  | 1、额定电压：400V； 2、额定绝缘电压（Ui）：690V； 3、额定频率（fn）：50Hz； 4、主母线额定电流（InA）：452A-60.6A； 5、额定总容量：420kvar-60kvar； 6、补偿相数：三相补偿和单项补偿相结合； 7、外壳防护等级：IP30； 8、具备低压无功功率补偿柜（MNS）试验报告。 |  |
| 五、干式变压器 |  |  |  |
| ★实质性要求 |  | 满足GB20052-2024标准的能源效率检测报告（提供国家认可的第三方检测机构出具的试验报告） |  |
| 非实质性要求 |  | 1、绝缘耐热等级：H级 2、温升：<125K 3、空载损耗：<0.885KW 4、负载损耗(145℃)：<5.76KW 5、局部放电水平：<10pC 6、具备SCB14-630/10试验报告； |  |

## 四、报价说明

1、投标报价应包括全部设备、材料价格、包装费、运杂费及运输保险费、安装费、调试费、维护人员培训费等投标人认为需要的其他费用，全部包含在投标总价中。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为己包含在乙方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

2、投标报价要按照采购清单进行报价，招标文件与采购清单不一致时以采购清单为准，采购清单要求与图纸技术要求不一致时以图纸为准。

3、在安装、负责调试过程中，乙方在甲方工地现场人员的安全、保险、食宿、交通，由乙方负责。

- 五、安全要求

- 中标供应商须按照《中华人民共和国劳动法》规范用工，并加强施工人员安全教育，加强施工现场安全保护，杜绝安全事故发生。如施工过程中发生安全事故，中标供应商须承担一切责任，采购人及使用学校免责；如设备安装过程中，对学校的场地、设备造成损坏或对人员造成伤害，须承担一切责任，并进行相应赔偿。

## 六、质保要求

除文件中另有说明外，本项目所有产品免费质保期为2年(含)以上（质保费用包含在投标总价中，自验收报告签字确认日起进入质保期）。

## 七、验收要求

1、供应商须确保本项目安装完成后所有设备、调试必须通过供电部门验收合格，确保能满足正式通电要求，办理供电部门相关手续及其他一切协调事宜，若无法通过供电部门验收，甲方有权扣除本项目合同款项的20%作为违约金，并督促乙方配合完成供电部门验收，若乙方仍然无法完成供电部门验收，甲方有权单方面解除合同，并责令乙方进行相应赔偿。

2、验收申请：中标供应商须在“南京教育装备项目管理平台”线申请验收；验收中相关纸质文档(分校逐项验收表、分校验收清单、项目总验收单)必须经由项目管理平台打印。

3、验收流程：按“学校验收——区级验收”顺序进行验收。

4、验收结果：验收不合格须立即整改，整改后验收仍不合格的，采购人依据法律追究合同责任方的责任或终止合同。

5、竣工验收由施工、学校、监理、设计4方共同参与，电力设备正常无故障运行一个月后，为验收合格。

## 八、履约要求

1、按《溧水区教育技术装备项目履约验收操作规程》履约，并在项目结束后，根据采购人要求将履约资料装订成册交采购人。竣工交付资料包括但不限于：每所学校广播系统深化设计图、广播系统部署图、广播系统点位图等竣工材料，需提供过程性、最终实际部署的设计图纸；安装过程性的开工报告、隐蔽部位现场见证单、变更签证单、分校货物清单及验收资料等；使用说明文档、培训资料及其他资料。

2、中标供应商必须承诺接受“南京教育装备项目管理平台”的信息化过程管理，录入项目资料，打印二维码并将其贴在产品指定位置。

3、中标供应商有义务配合区及使用学校在南京市教育系统固定资产平台进行资产录入。

## 九、考核要求

本项目委托工程监理进行项目实施过程中的具体监管；委托审计单位进行项目审计。

## 十、其他要求

1、中标供应商应根据自己对采购人业务需求的理解和自己以往的建设经验提供完整的实施方案。如果是实现系统功能必需的内容，但中标供应商没有在投标清单列出，将视为漏项，采购人有权要求中标供应商无偿补足，包括但不限于设备、运输、保管、调试、培训、相关部门验收、保修期内的维护保养及相关服务费用等。

2、在项目实施期间，中标供应商承诺的项目经理和项目技术负责人未经采购人同意不得随意调整，中标供应商如中途更换项目经理，须征得采购人同意。中标供应商须无条件接受采购人的监督检查，并承担人员不足、不到位所导致的相关质量、进度等违约责任,采购人不支付项目经理等人的人工费等一切费用，由中标供应商自行承担。

3、根据采购管理的相关要求，质保期内中标人维修；特种设备，每年高考电力公司专项检查。按要求进行切换电实验。

## 十一、付款条件

付款比例：安装完成且验收合格后，付至合同价款的50%，其余款项待审计完成后，按审计金额分两年付清。

进度安排：审计结束后支付至审定价的70%；第二年支付剩余价款（包括3%的质量保证金）。

## 十二、交货时间、地点

1、交货时间：自合同签订之日起至2026年8月15日前所有产品全部配货到位并安装调试完成。

2、送货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点。由供应商负责办理运输和装卸、安装等，费用由供应商负责。由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

说明：本章打“★”的技术要求均为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效文件，供应商应根据招标文件编制《技术条款偏离表》。

# 第五章拟签订的合同条款

合同编号：

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据采购结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1标的名称：。

1.2标的质量：按采购文件及响应文件执行。

1.3标的数量（规模）：按采购文件及响应文件执行。

1.4履行时间（期限）：。

1.5履行地点：甲方指定地点。

1.6履行方式：按采购文件及响应文件执行。

1.7包装方式：按采购文件及响应文件执行。

二、合同金额

2.1本合同总价为（大写）：____________________圆（____________________元/年）人民币。

2.2分项报价：按采购文件及响应文件执行。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2除磋商文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及时间

付款比例：工程安装完成，验收合格后，付款50%，其余款待审计完成后，按审计金额分两年付清。

进度安排：

审计结束后支付审定价的70%；

第二年支付余款（包括3%的质量保证金）。

九、税费

9.1本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见采购文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项服务的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额5%的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日0.5‰向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日0.5‰甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额30%的违约金。

11.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务不支付乙方任何款项，并可单方面解除合同。

11.5乙方转包或分包本合同义务的，甲方有权解除本合同，乙方应承担合同总额30%的违约金。

11.6甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

13.2本协议所需通知或争议解决机构、司法机关送达有关文件，均以本协议载明的通知或通讯地址传递即视为已送达。任何一方变更本协议载明的通知或通讯地址，在变更后十日内应将新的地址书面通知另一方，否则，造成通知或通信无法送达的，其后果自负。双方确认，本条款在争议解决期间仍有效，双方应遵照执行；本条款适用于诉讼程序中所有文件的送达。

十四、合同生效及其它

14.1本合同自甲乙及使用方签字盖章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）乙方：（公章）

地址：地址：

法定代表人或授权代表：法定代表人或授权代表：

联系电话：联系电话：

签订日期：

《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇采购文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第六章投标文件参考格式及附件

# 详见电子投标（响应）文件格式