# 招　标　文　件

# 项目名称：栖霞区政府4号院物业服务采购

# 项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0124

# （非专门面向中小企业）

## 南京市公共资源交易中心

## 2026年5月

# 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………13

- 采购需求……………………………………17

- 评标方法与评标标准………………………31

- 投标文件格式………………………………34

# 第一章  投标邀请

受南京市栖霞区区级机关事务管理服务中心委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就栖霞区政府4号院物业服务进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0124

2.项目名称：栖霞区政府4号院物业服务采购

3.预算金额：168万元

4.最高限价：168万元

5.采购需求（简介）：本项目服务范围主要为会务服务保障、水电日常维修、设施设备维护、办公区室内外卫生保洁、园林绿化管养、各类应急处置、与物业相关的值班值守等内容。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同生效之日起一年。

7.本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

### （一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

### （二）本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年6月9日14时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

## 五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（苏采云系统供应商操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本、招标项目资格审查结果的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》收件人：李科长，收件地址：南京市栖霞区文枢东路1号区政府办101办公室，联系电话：025-85673598。

交易中心《质疑函》收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，收件地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

## 七、本次招标联系方式

### 1.采购人

### 名  称：南京市栖霞区区级机关事务管理服务中心

### 地  址：南京市栖霞区文枢东路1号

### 联系人：李科长

### 联系电话：025-85673598

### 2.交易中心

地  址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：杨先生

联系电话：025-68505993

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

## 二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

## 三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

## 四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定作无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

24.7 异常低价审查

24.7.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.12 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

## 六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

28.签订合同

28.1 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

## 八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见采购文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 超出政府采购法定期限的质疑；

36.2 属于第33条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑；

36.3 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

## 九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。评审委员会评审中发现供应商提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

# 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

## 南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

## 一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：甲方指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。

## 二、合同金额

2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）。

## 三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

## 四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

## 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

## 六、履约保证金

#### 6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

## 七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

## 八、合同款项支付

#### 8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 甲方于合同签订后支付年度合同款的10%作为预付款，该预付款在支付合同款时分次扣回。合同款按月考核合格后每半年支付一次，每次支付合同总额的50%，考核扣除的费用从应支付的款项中扣除。

8.1.2 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

## 九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

## 十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项服务的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

## 十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

5%的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日5‰向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的5%。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日5‰向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额5%的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

## 十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

## 十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

## 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章  采购需求

## 一、项目属性：服务类项目。

## 二、项目概况

### （一）项目背景

1.坐落位置

南京市栖霞区新港大道100号。

2.使用面积

占地面积为4.1万㎡,其中办公楼1栋（含主楼9层，辅楼2层），建筑面积2.4万㎡（地上21900㎡，地下2100㎡）；其他附属建筑若干。

3.办公用房

采购人免费提供必要的物业办公用房，该房屋不得从事任何与本物业服务无关活动，产权归采购人所有，采购人有权对该房屋用途进行调整与变更。

### （二）服务标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

## 三、服务清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业类型 | 属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理服务 | 1 | 项 | 物业管理 | 服务 |  |

## 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

### ★（一）技术要求

### 1.服务要求

一、具体服务内容 本项目服务范围主要为会务服务保障、水电日常维修、设施设备维护、办公区室内外卫生保洁、园林绿化管养、各类应急处置、与物业相关的值班值守等，即：负责采购人通知的所有会议、活动服务保障（含视频会议保障，设备调试等）；负责水、电、设备、房屋的日常管理和维护，其他设施设备维修（电路、灯具、门锁、公共洗手间设备维修等）；负责办公区内所有公共区域（含会议室、报告厅、卫生间、地下室、楼道、走廊、电梯、大院、停车场等）和指定办公室的保洁卫生，每年至少2次生活水箱清洗；负责大院内园林绿化的管养；应急处置的协调、协助、跟踪落实，确保各项设施设备完好正常；负责防汛、防台、扫雪防冻等自然灾害的应急处置；负责值班巡查和用电设施的管理，确保供配电正常运行和设施设备的安全可靠。本项目服务过程中所使用的维修类工具、劳动用品均由中标供应商负责提供。保洁类用具、清洁用具、耗材（如洗手液、消毒液、洁厕灵、垃圾袋、空气清洗剂、擦手纸、拖把、抹布等由采购人提供物业领用）。 二、日常管理规范 1、作息时间规范。严格实行考勤打卡制，严禁迟到、早退、旷工等现象发生。上下班、值班、加班等实行钉钉打卡签到制度，未按要求打卡则视为迟到、早退或旷工。具体工作时间如下： （1）会务服务人员、室内保洁员 ①上下班时间。7:00-16:00。每天7:00到岗工作，16:00下班，当值人员17:30下班。双休日、节假日实行轮值，时间同工作日上下班时间。 ②用餐时间。早餐，卫生全部结束后就餐，就餐时长不超过15分钟；午餐，12：00-12:30。 ③午休时间。时间为12：30-13：30。 ④礼仪训练。无特殊情况，11：45开始，12:00结束。 （2）值班电工、水电维修工 ①上下班时间参照会务服务人员执行。 ②值班电工落实高压24小时轮流值班制度。 ③每日早（7:00至8:00）晚（21:00至22:00）对电线路、用电设施设备、用水管路及相关设施设备、门窗关闭等事项进行巡检。 2、值班加班规范。为保障办公区正常有序运转，结合实际工作需要，建立岗位值班制度及加班制度。 3、请假销假规范。因事因病请假，需向领班报备，供应商另行安排合格在岗人员全权顶岗代班，全程做好工作交接、责任衔接，请假人员办结事宜、返岗后需及时完成销假手续，回归正常在岗值守状态。 4、岗位职责规范。为规范岗位职责落实，强化岗位管理效能，确保全体人员在职在岗、履职尽责，保障办公区域秩序井然、各项工作运转高效有序，结合实际工作要求，明确以下管理准则，全体人员须严格遵照执行：​ 一是服从安排，令行禁止。严格服从上级下达的各项工作安排及人员调配，坚决执行工作指令，不顶撞上级、不非议工作安排，杜绝当面一套、背后一套的两面行为，确保各项工作部署落地见效。​ 二是正直诚实，坚守底线。秉持诚信正直的职业操守，对领导、管理人员及同事以诚相待、坦诚沟通，做到言行一致、表里如一，不阳奉阴违、不弄虚作假，不公报私仇、不搞小动作，维护良好的工作氛围。​ 三是严于职守，恪守规范。工作期间坚守本职岗位，严格遵守岗位纪律，不得擅自脱岗、串岗，严禁在岗期间出现躺、睡、卧等懈怠行为，不从事与岗位职责无关的活动，专注履职、务实尽责。​ 四是团结协作，凝聚合力。树立全局意识，楼层之间、岗位之间加强沟通配合，互帮互助、协同发力，齐心协力破解工作难题，杜绝推诿扯皮、相互攀比、争斗内耗等现象，共同维护团队凝聚力和工作效率。​ 五是刻苦学习，提升素养。结合岗位工作需求，主动钻研业务知识，认真学习岗位技能，不断提升自身业务素质和服务水平，精益求精、勤学苦练，练就过硬服务本领，适应岗位工作发展需要。​ 六是勤勉高效，务实担当。发扬吃苦耐劳、勤奋踏实的工作作风，立足本职、履职尽责，以严谨细致的态度、高效务实的行动，优质、按时完成各项工作职责，杜绝敷衍了事、拖延推诿。 5、形象作风管理。工作人员要特别注重个人形象，穿戴装束、仪容仪表应以庄重、大方为核心原则，严格按规定统一着装，展现良好的职业风貌。工作期间，需始终做到严于职守、文明用语、态度热情、团结协作、服务高效，具体要求如下： 一是文明用语规范：任何情况下均需使用文明用语，主动使用“您好”“请”“谢谢”“麻烦您”“再见”等礼貌用语，杜绝生硬、敷衍、不礼貌的表述。​ 二是服务态度要求：对服务保障对象始终保持热情友善、耐心周到的态度，认真倾听需求、细致解答疑问，不推诿、不敷衍、不急躁。​ 三是服务礼仪标准：工作期间始终保持微笑服务，以温和的语气、亲切的态度开展工作，拉近与服务对象的距离，提升服务体验。​ 四是公共行为规范：在公共场所严禁大声喧哗、嬉笑打闹，保持环境安静有序，自觉维护公共秩序和集体形象。​ 日常管理中出现的问题，作为采购人对中标供应商服务考评的依据。 三、岗位职责要求 1、保洁员岗位职责 办公室保洁做到： （1）室内卫生整齐干净。地面每天拖擦干净，垃圾桶内及时清理，做到无灰尘、水迹、杂物等；墙壁、屋顶及门窗、橱窗侧面及拐角，要每天查看，每周清理不少于1次，做到无蜘蛛网和灰尘等；桌椅、沙发、空调、冰箱、书柜、茶几、灯具开关、门锁及相关用品每天擦拭，做到无浮灰积垢，纸篓无杂物，烟缸无烟灰烟垢，茶具无水迹茶迹，门窗洁净明亮。每月组织一次大清理，能移动的大件如沙发、茶水柜等移开打扫；每天观察绿植情况，出现枯叶及时清理，其他情况及时报告；每天核对时钟，出现快慢情况及时调整； （2）每天早上要开窗通风，通风时要关上纱窗。雨天通风要确保雨水不会飘入室内，通风后及时关闭。每个办公室情况不同，通风要做到因地因时制宜。 （3）每天早上要检查办公室内灯具、空调、遥控器、冰箱等使用情况，发现问题及时处理，自己处理不了的通知管理人员。 （4）物品擦拭清理要轻拿轻放，轻手轻脚，防止损坏物品，损坏要及时报告。 （5）不得翻阅办公室文件和报刊，严格做好保密工作。 （6）办公室内清理出的报纸、杂志、文件等，按要求分类存放，定时清理。 （7）保证开水及其他物品供应。 （8）文明服务，礼貌用语，着装整齐，仪表端庄。 卫生间保洁做到： （1）地面每天擦洗干净并无积水、积垢。 （2）墙壁无水迹、尘垢、蛛网等。 （3）便池洁具无尿迹，无异味，无烟头、纸屑、果皮等杂物。 （4）门窗干净，随时保洁。 （5）垃圾桶套放垃圾袋整齐，桶内垃圾及时清理，桶内无异味、无蚊蝇、无飞蛾等。 （6）卫生清洁工具清洗擦拭干净、摆放整齐有序，无异味。 （7）洗手台、水池每天打扫并随时保持整洁，做到无水迹、无杂物等。 （8）发现卫生设施损坏、缺少及时报告，并跟踪维修情况，确保维修及时。 （9）办公室内附带卫生间，确保无异味、无积水、无灰尘及其他杂物，物品摆放规整，毛巾、浴巾干燥干净、叠放整齐、及时晾晒，淋浴间、仪容镜、盥洗用台、马桶等干净整洁。 走廊、楼梯保洁做到： （1）办公楼大门和侧门擦拭明亮、无印迹、无浮灰、无灰尘。 （2）地面每天拖洗干净，无积水，地面和窗台无烟头、纸壳、纸屑等杂物。 （3）墙壁无蜘蛛网和积尘，路灯开关和灯罩保持干净。 （4）台阶、踢脚线及时清洗擦拭，保持明亮清洁。 （5）消防器材、垃圾桶、楼梯栏杆及扶手及时擦洗，随时保洁。 （6）发现灯具损坏缺少及电话线拖挂，应及时汇报，妥善解决。 2、会务服务人员岗位职责 （1）服从管理和工作安排。 （2）负责会场预订、安排及协调。 （3）负责会场卫生清理打扫，标准同办公室。 （4）负责会场茶水保障，做到倒水及时、加水恰当。 （5）负责会场设施设备检查，发现问题及时报告管理人员。 （6）负责小型会场音响布设。 （7）负责给楼层人员代班。 （8）爱护公共物品及设施设备，损坏及时报告，并妥善解决。 3、室外保洁员岗位职责 （1）服从管理和工作安排。 （2）按照轻重缓急履行室外卫生保洁工作。 （3）办公区道路、广场等每天及时打扫干净，随时做到无杂物，无积水、无尘垢，确保整洁。 （4）地下停车场每天保洁，动态维护，做到无积灰，无垃圾，无蛛网，器材摆放规整，干净整洁。 （5）要经常查看电瓶车、自行车停放是否有序，以及电瓶车充电情况，发现异常及时报管理人员，确保异常妥善解决。 （6）排水沟畅通，无垃圾堆积，发现水沟盖板和路牙损坏，应及时报告。 （7）垃圾桶干净整洁，桶内垃圾不裸露在外，不滴污水，周围无散乱垃圾。 （8）随时清理各处杂物、烟头纸屑等垃圾及广场路边的杂草，保持露天场所整洁。 （9）担负的栈道、卫生间、电梯轿厢、广场护栏及玻璃顶等，按标准清扫擦拭干净，确保整洁。 4、值班电工、水电维修工职责 （1）服从管理和工作安排。 （2）负责办公区配电房和厢式变压器安全维护保养工作，保证办公区电力供应安全正常，做到管护和操作规范，并保持工作场所整洁。 （3）负责办公区内外电路维护，及时消除电路安全隐患。 （4）负责办公区灯具维护，及时更换灯泡，保证办公区亮化。 （5）负责每天检查办公室、会议室、食堂大厅及公共区域照明设施及线路并及时排除故障。 （6）负责每周定期检查办公区其它部门及场所，包括服务员、保安休息室的电线路及设施设备情况。 （7）负责配电房24小时高压值班。 （8）负责电梯运行及日常维护，配合维保公司维保。 （9）负责日常维修，如灯管、水管、门锁等维修。 （10）负责消防设施、设备的日常维护保养。 （11）负责空调日常及季节性保洁维护。 （12）负责地下车库及电瓶车充电情况检查，每天不少于3次。 （13）掌握会议室音响设备的布设，在音响师不在的情况下，能够履行音响师职责。 （14）负责办公区自来水设施维护保养，及时发现排除水管、水阀等故障。 （15）及时解决办公区大院各场所地漏堵塞，保证地漏通畅。 （16）负责做好水、电费统计工作，做好水电管理及节水节电工作。 （17）认真做好水电设施、设备养护，并建立工作台账。 （18）增强工作责任心和集体荣誉感，做好服务保障，确保安全。 5、绿化修剪工职责 （1）服从管理和工作安排。 （2）负责办公区域绿化维护，包括修剪、杂物清理、浇水、除虫等，确保绿化清新整齐、环境干净优美。 （3）负责院内绿化生长情况检查，及时发现并有效解决问题。 （4）负责相关绿植的养护，比如会场、办公室换季的绿植，要加以养护配置，确保来年再用。 （5）负责对院内绿化整体布置提出合理化建议。

### 2.人员配备要求

本项目服务人员不少于21人，具体要求如下： （1）项目经理：1人，要求：本科（含）以上学历。身体健康，五官端正，心理健康，熟悉物业管理法律法规、服务标准，懂经济核算；具有良好的沟通技巧及较强的语言表达能力、应变能力、协调能力，能独立处理突发状况；较强的团队管理和沟通能力，能够承受一定的工作强度和压力；对物业服务工作富有激情及注重团队协作精神，能独立开展物业项目的综合管理工作。 （2）工程设备人员： ①工程主管：1人，要求：男性，大专（含）以上学历。身体健康，五官端正，心理健康，具备设备设施专业技能，能规范组织设备设施运行工作。熟悉水、电维修管理及相关流程，具备较强的人际沟通、协调、组织、管理能力，责任心强；持高、低压电工作业证，同时还需持特种设备作业人员证（电梯安全管理）；具有成熟的职业心态及心理抗压能力，能快速融入新环境。 ②值班电工：3人，要求：男性。身体健康，五官端正，心理健康，均需持有高压电工证。值班人员上岗时必须遵守“五不”，即不喝酒、不抽烟、不擅离工作岗位、不迟到早退、不做与工作无关的事情，具有吃苦耐劳的精神，服从管理，有较强的应急处置能力。 ③水电维修工（兼绿化修剪）：1人，要求：男性。身体健康，五官端正，心理健康。具有吃苦耐劳的精神，服从管理，有责任心，组织纪律观念强，有较强应急处置能力。需持低压电工作业证。 （3）保洁人员： ①保洁主管：1人，要求：大专（含）以上学历，身体健康，五官端正，心理健康，具备保洁专业能力特长，有较好的组织协调能力。 ②室内保洁员：6人，要求：女性，身体健康，五官端正，心理健康；具有吃苦耐劳的精神，服从管理。 ③室外保洁员：3人，男性，有绿化养护基本技能，具有吃苦耐劳的精神，服从管理。 （4）会务人员： ①会务主管：1人，要求：女性。大专（含）以上学历，身体健康，五官端正，心理健康，组织纪律观念强，有较好的组织协调能力。 ②会务服务人员：4人，要求：女性，身高 1.60m（含）以上，35周岁（含）以下。中专（含）以上学历，具有机关事业单位或大型企事业单位会务服务经历，形象良好，身体健康，五官端正，心理健康，具有吃苦耐劳的精神，服从管理。 （5）本次物业管理服务需要的各岗位服务人员均须缴纳社保和公积金；工资、社保、公积金需不低于南京市最低工资标准和最低社保缴纳标准，并按照相关法律法规的规定支付人员加班工资。中标供应商安排的各岗位人员未经采购人同意不得随意更换。中标供应商进场后须向采购人提供所有在职人员花名册，以便采购人核查人员。所有服务人员都需经采购人面试合格后上岗，所有人员变动（包括主动辞职、公司辞退、公司调离等）须提前告知采购人，须报采购人同意。 （6）所有员工应无不良记录，无违法犯罪记录，身体健康，相貌端正，责任心强。所有人员均须提供有效期内的无犯罪记录证明和二级以上医院的体检报告。中标供应商拟投入的服务人员须与供应商签订保密协议书，签订后统一将复印件归档，供采购人核查。 （7）人员上岗前应进行培训，培训内容包括法律法规、职业道德、岗位业务知识等，培训合格后方可上岗。凡国家有关法规规定必须持证上岗的，都应具有相应的资格证书。 （8）中标供应商所提供服务不满足本项目采购需求，应按照采购人要求无条件整改到位，若整改之后还不能满足要求的，采购人有权采取终止合同、索赔等措施。

### 3.项目实施要求

1.供应商应在签订合同前，向采购人提供针对此服务项目所有人员身份证（复印件）、岗位上岗证等材料。服务期内供应商提供的所有人员能力不能满足项目需求的，中标供应商须在3个工作日内无条件调换，如中标供应商未及时调换或调换的人仍不符合采购人要求，采购人按提供虚假材料谋取中标，取消中标资格，依法追究中标供应商法律责任。 2.中标供应商应在中标后10日内，积极稳妥和原物业管理方完成项目交接、验收、存档工作。为确保本项目人员稳定，中标供应商应优先录用原项目服务人员（退休返聘人员除外）（签订合同时提供相应承诺函）。 3.中标供应商应科学合理做好所有岗位人员配备、岗前培训，确保项目情况熟悉、岗位操作熟练，物业管理各项服务运行正常。因中标供应商原因，未按时完成项目交接、人员配备不齐或人员能力不达标等，给采购人造成损失的，由中标供应商承担相关责任，采购人有权单方解除合同，中标供应商必须按照当年履约合同价款的20%赔偿采购人。 4.采购人有权审核供应商就本服务项目招录员工的工资性收入发放及员工社保费用缴纳的情况，包括但不限于员工工资性收入、按国家规定上缴的员工“五险一金”等，供应商须予以配合。 5.供应商为本项目配置的所有人员必须遵守国家的法律、法规及采购人的各项规章制度，身体健康，无传染性疾病，需经过岗前培训合格方能上岗。拟派驻的项目负责人、部门主管及其他人员不得同时在项目中兼任多职。 6.供应商须遵守相关法律法规中列明的有关消防安全及设备安全操作规范的要求。采购人有权指派代表对供应商管理范围的消防安全和卫生进行检查，因供应商违反法律法规及影响采购人工作形象所造成的一切后果由供应商承担。 7.供应商不得利用服务区域内的采购人房产、物业、水电等资源从事经营活动，不能改变其使用性质。 8.如果发生因供应商工作失职造成消防事故、失窃事件或其他财产损失和人身伤害，相关经济和法律责任均由供应商承担。若由采购人先行承担的，采购人在向供应商追偿时还可一并主张相关合理费用（如律师费、公证费、诉讼费、执行费等）。 9.供应商工作人员的岗位职责、操作规范、人身安全、医疗、工资、各项保险、劳动工具、劳保用品、内部管理、各类纠纷等事宜及所涉及经费均由供应商自行负责。 10.本项目存在临时加班任务，供应商必须全力配合，迅速调配人员，完成应急保障。参与临时加班任务的人员由供应商安排调休。 11.本项目双休日在岗不少于11人，包括1名管理人员（项目经理或主管）、2名会务服务人员、1名水电维修工、3名值班电工及4名保洁人员，按照出勤不得低于52天（每班出勤时间不得低于8小时）进行测算并考虑到投标报价中。工作日加班不少于6人（项目经理1名、会务人员5人），全年按30天（一天8小时）/人进行测算并考虑到投标报价中。 12.本项目服务过程中所使用的维修类工具、劳动用品均由中标供应商负责提供，供应商自行测算并考虑到投标报价中。保洁类用具、清洁用具、耗材（如洗手液、消毒液、洁厕灵、垃圾袋、空气清新剂、擦手纸、拖把、抹布等由采购人提供物业领用）。 13.中标供应商需为服务人员提供正常工会福利（往年每人每年1000元），安排每年一次体检（二级及以上医院，往年体检费每人每年1200元），供应商自行测算并考虑到投标报价中。工会福利物资采购、体检服务选取及实施，均须事先报请采购人审核确认，经采购人同意后方可组织落实。 14.为规范办公区统一的员工形象，展现良好的精神面貌，供应商所有员工须统一穿着规定的工作服上岗。供应商为拟投入管理人员及会议人员配置标准制服春秋服和夏装各2套，确保当季制服一洗一换。保洁、维修等其他岗位人员应根据专业标准、季节变化各配置至少3套工作服（含工作鞋），确保一洗一换一备，供应商可自行测算并考虑到投标报价中。劳保用品包括雨鞋、手套、防晒品和洗护用品等每半年发放一次，标准每人600元/年；本项目所需工作服款式、材质、规格及劳保用品品类、标准，均须事先报请采购人审核确认，经采购人批准后方可采购配置。 15.为提升本项目服务质量，充分激励物业服务高标准履约，中标供应商应在本项目投标总报价中设置员工个人考核奖励金7.2万元/年，即每月考核奖励金为6000元整。根据采购人对供应商提供的人员进行考核，对优秀员工进行发放，如考核不达标，采购人有权扣除不支付前述考核奖励费用。 16.饮水水箱每年至少清洗2次，供应商可自行测算（含水质检测费用）并考虑到投标报价中。

### ★（二）商务要求

1.报价要求

- （1）报价应包含为完成本次采购项目的所有费用，供应商应综合考虑管理费、利润和税费，任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

- （2）供应商根据本项目采购需求和自身实际填报《投标分项报价表》（格式见第六章），其中“人工成本”须填报《人工成本报价明细表》（格式见第六章）并满足以下要求：

- ①人员工资和法定节假日加班工资。人员工资不得低于南京市最低月工资标准，并在《人工成本报价明细表》中按照物业服务人员岗位分别填报；法定节假日安排工作的，供应商应依法支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬，并测算到投标报价中。本项目物业管理服务要求法定节假日在岗人数不少于11人，包括1名管理人员（项目经理或主管）、2名会务服务人员、1名水电维修工、3名值班电工及4名保洁人员，并按照合同履行期内的法定节假日天数（13天/年）进行测算，报价中的“法定节假日加班工资”不得低于上述要求。

②社会保险和公积金：社保缴费基数不得低于人社部门现行文件规定，公积金缴存基数不得低于南京市住房公积金缴存基数的相关规定，社保、公积金须在《人工成本报价明细表》中按照物业服务人员岗位分别填报。根据省人社部门文件规定，最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付，供应商须测算在报价中。

本项目不接受退休返聘人员，供应商应依据《中华人民共和国劳动合同法》与投入本项目的全部服务人员订立劳动合同，并依法缴纳社保和公积金，供应商报价中的社保、公积金费用测算不得低于上述要求，否则按无效投标处理。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条第三款规定，供应商提供《中小企业声明函》的，应与投入本项目的全部服务人员依法订立劳动合同，否则不享受相应中小企业扶持政策。

合同签订前，中标供应商应提供人员清单、依法订立的劳动合同以及退休返聘证明材料供采购人核验，否则采购人有权取消其中标资格，并依法追究相应责任。

③招标文件发出至投标截止期间，如遇相关政策规定更新，上述①②款规定的相关费用测算可按招标文件发出时的政策规定执行。

2.付款条件

（1）以第三章合同文本内容为准。

（2）合同履约期间，如遇最低工资、社保和公积金等政策调整，按以下第（2）种方式处理：

①由供应商承担。

②供应商可以与采购人协商，由采购人按协商意见承担相关费用。

3.服务时间和地点

（1）服务期限：合同生效之日起一年。

（2）服务地点：采购人指定地点。

- 4.考核要求

（1）供应商方履约期间，采购人每月进行考核，考核为百分制，低于90分予以扣罚，每低1分扣除1000元。供应商应按采购人要求在规定时间内完成整改，累计3次逾期未整改或整改后仍达不到项目服务和质量标准，给采购人造成损失的，由供应商承担相关责任，采购人有权单方面解除合同；供应商累计2个月考核分值低于85分，采购人有权单方面解除合同。供应商在接到采购人解除合同书面通知后10日内撤离项目现场，并在撤场前与新物业公司完成各项交接，不得影响采购人物业工作正常运转。

（2）为提升本项目服务质量，充分激励物业服务高标准履约，采购人根据本项目采购需求对供应商提供的人员进行考核，考核为百分制，低于80分为不合格，当月考核奖励费用不予发放。

（3）供应商在物业服务工作中，存在严重的责任问题，包括但不限于发生安全事故、泄密事件、设备故障严重影响项目正常运行，供应商除赔偿采购人损失外，每发生一起，采购人将扣除当期应支付款10%的物业管理费。

（4）具体考核标准见附件1《考核表》、附件2《物业员工考核表》，采购人可根据实际情况进行调整。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

- 6.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。

附件：

1.《考核表》

## 考核表

| 序号 | 模块 | 内容 | 执行标准 | 检查方式 | 扣分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合管理 | 管理人员 | 1.1管理人员无迟到、早退、无故缺岗现象，对采购人交办的事情有落实，响应及时，处理妥当，并按规定定期召开会议（部门晨会也可）。 | 现场抽查会议纪要、抽查管理人员在岗及响应情况 | 未达相关要求，每发现一次扣0.5分 | 2 |  |
|  |  | 形象礼仪 | 1.2员工仪表仪容整洁得体、行为规范，使用文明用语，按规定制服着装、佩戴胸牌。 | 现场抽查 | 未达相关要求，每发现一次扣0.5分 | 2 |  |
|  |  | 工作纪律 | 1.3无旷工、迟到、早退等违纪现象。 | 现场抽查 | 未达相关要求，每发现一次扣0.5分 | 2 |  |
|  |  |  | 1.4上班时不私自离岗、不聚众闲聊、不做与本职工作无关的事情。 | 现场抽查 | 未达相关要求，每发现一次扣0.5分 | 2 |  |
|  |  |  | 1.5不酒后上岗。 | 现场抽查 | 未达相关要求，每发现一次扣0.5分 | 2 |  |
|  |  |  | 1.6诚实公正廉洁、团结同事、不拉帮结派、不聚众赌博、不酗酒闹事、不打架斗殴、不散布谣言。 | 现场抽查 | 未达相关要求，每发现一次扣0.5分 | 2 |  |
|  |  | 服务态度 | 1.7精神饱满、热情，按规定使用礼貌用语，主动与客人或同事打招呼，工作过程中使用规范礼貌用语，微笑服务，热情待客。 | 现场抽查 | 未达相关要求，每发现一次扣0.5分 | 2 |  |
|  |  |  | 1.8服务意识良好，能够积极接受客人或同事的意见，不与客人或同事发生争吵或有失敬、失礼的行为。 | 现场抽查 | 未达相关要求，每发现一次扣0.5分 | 2 |  |
|  |  | 工作记录 | 1.9建立健全工作（值班）台账、表单。 | 现场抽查 | 未达相关要求，每发现一次扣0.5分 | 2 |  |
|  |  |  | 1.10工作（值班）台账全面、清楚、完整反映工作（值班）及交接班情况。 | 现场抽查 | 未达相关要求，每发现一次扣0.5分 | 2 |  |
|  |  |  | 1.11直接负责人定期对工作（值班））台账、表单记录情况进行监督检查。 | 现场抽查 | 未达相关要求，每发现一次扣0.5分 | 2 |  |
| 二 | 环境卫生 | 外场保洁 | 2.1保持办公区主要干道、各楼道（包括楼道内墙壁、门窗等广告的清理）、电梯轿厢的清洁卫生，每天至少打扫、清理一次。 | 现场抽查 | 未达相关要求，每发现一次扣0.5分 | 2 |  |
|  |  |  | 2.2楼道扶手及电梯轿厢抹擦和拖地，每天至少一次。 | 现场抽查 | 未达相关要求，每发现一次扣0.5分 | 2 |  |
|  |  |  | 2.3地下停车场、草坪灯、楼宇门、信报箱等每周至少清理一次。 | 现场抽查 | 未达相关要求，每发现一次扣0.5分 | 2 |  |
|  |  |  | 2.4指示标牌、垃圾箱、走廊等做到无尘土、无污迹。 | 现场抽查 | 未达相关要求，每发现一次扣0.5分 | 2 |  |
|  |  |  | 2.5保持办公区外围的户外地面、马路、停车场、绿化地等公共场所卫生。 | 现场抽查 | 未达相关要求，每发现一次扣0.5分 | 2 |  |
|  |  |  | 2.6对办公区各垃圾池、箱定期及时清理。 | 现场抽查 | 未达相关要求，每发现一次扣0.5分 | 2 |  |
|  |  |  | 2.7每季度清理一次屋顶露台，以防杂物堵塞下水口。 | 现场抽查 | 未达相关要求，每发现一次扣0.5分 | 2 |  |
|  |  |  | 2.8室外排水口、窨井等无垃圾、树叶等，排水通畅 | 现场抽查 | 未达相关要求，每发现一次扣0.5分 | 2 |  |
|  |  | 内场保洁 | 2.9卫生间无异味，无明显污渍，垃圾桶垃圾不超过2/3，卫生间洗手台、镜面无大量水渍。 | 现场抽查 | 未达相关要求，每发现一次扣0.5分 | 2 |  |
|  |  |  | 2.10电梯轿厢无乱贴乱画现象，轿厢壁无明显污渍，痕迹。 | 现场抽查 | 未达相关要求，每发现一次扣0.5分 | 2 |  |
|  |  |  | 2.11室内过道、走廊地面无明显污渍、水渍。 | 现场抽查 | 未达相关要求，每发现一次扣0.5分 | 2 |  |
|  |  |  | 2.12大理石地砖等特殊材质地面、墙面保持清洁，定期养护。 | 现场抽查 | 未达相关要求，每发现一次扣0.5分 | 2 |  |
|  |  |  | 2.13领导办公室专人无干扰保洁并物品摆放整齐，茶水准备及时，并随时响应。 | 现场抽查 | 未达相关要求，每发现一次扣0.5分 | 2 |  |
| 三 | 会务接待 | 会议接待 | 3.1仪容仪表整洁大方、礼貌待人、文明服务，保持良好的工作情绪。 | 现场抽查 | 未达相关要求，每发现一次扣0.5分 | 2 |  |
|  |  |  | 3.2工作主动、热情，认真仔细，卫生工作良好，积极完成上级领导交代的各项服务工作。 | 现场抽查 | 未达相关要求，每发现一次扣0.5分 | 2 |  |
|  |  |  | 3.3根据会务要求进行会场准备，并做好会议中的服务工作，无明显失误。对知悉的会议内容必须保密。 | 现场抽查 | 未达相关要求，每发现一次扣0.5分 | 2 |  |
|  |  |  | 3.4定期对会议室的会议设备进行检查，并做好检查记录。如有问题应及时报告处理，保证各种会议能够正常进行。 | 现场抽查 | 未达相关要求，每发现一次扣0.5分 | 2 |  |
|  |  |  | 3.5会议保障人员熟悉采购人各部门楼层分布，举止规范、大方，能正确引导客户到达指定楼层。 | 现场抽查 | 未达相关要求，每发现一次扣0.5分 | 2 |  |
|  |  |  | 3.6会后会场整理及时，物品摆放整齐。 | 现场抽查 | 未达相关要求，每发现一次扣0.5分 | 2 |  |
| 四 | 工程维修 | 日常维护（配合采购人） | 4.1办公区内道路平整，路牙、路面等无破损现象。 | 现场抽查 | 未达相关要求，每发现一次扣0.5分 | 2 |  |
|  |  |  | 4.2办公区配套的设施、设备完好率≥98%。 | 现场抽查、统计 | 未达相关要求，每发现一次扣0.5分 | 2 |  |
|  |  |  | 4.3办公区各项设施、设备检查和维修整改记录、台账规范、完整。 | 现场抽查 | 未达相关要求，每发现一次扣0.5分 | 2 |  |
|  |  |  | 4.4消防安全设施实行定期专项检查，并有检查记录。 | 现场抽查 | 未达相关要求，每发现一次扣0.5分 | 2 |  |
|  |  |  | 4.5设施设备故障率≤1%。 | 现场抽查、统计 | 未达相关要求，每发现一次扣0.5分 | 2 |  |
|  |  |  | 4.6设备标识、标牌悬挂规范，清晰。 | 现场抽查 | 未达相关要求，每发现一次扣0.5分 | 2 |  |
|  |  |  | 4.7重要设备房专人管理，值班记录完整，钥匙管理规范。 | 现场抽查 | 未达相关要求，每发现一次扣0.5分 | 2 |  |
|  |  |  | 4.8重要设备房进出有登记。 | 现场抽查 | 未达相关要求，每发现一次扣0.5分 | 2 |  |
|  |  | 报修 | 4.9采购人报修（报修内容属实为前提）处理及时率100%。 | 现场抽查 | 未达相关要求，每发现一次扣0.5分 | 2 |  |
|  |  |  | 4.10报修维修合格率≥98%。 | 现场抽查 | 未达相关要求，每发现一次扣0.5分 | 2 |  |
| 五 | 人员管理 |  | 5.1项目服务人员人数达到招标要求。 | 现场抽查、统计 | 未达相关要求，每发现一次扣5分 | 10 |  |
|  |  |  | 5.2项目服务人员资质达到招标要求。 | 现场抽查、统计 | 未达相关要求，每发现一次扣5分 | 10 |  |
| 总得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务单位签字确认： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

2.《物业员工考核表》

| 被考核人：__________ 岗位：__________ 考核周期： 年__月 考核人：______ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核维度 | 分值 | 考核项目 | 评分标准 | 得分 |
| 一、人员考勤（30分） |  |  |  |  |
| 1.考勤纪律 | 10分 | 钉钉打卡规范、无迟到/早退/旷工 | 每发现迟到/早退扣2分/一次；每发现旷工扣5分/一次；扣完为止 |  |
| 2.请假销假 | 10分 | 按流程报备、顶岗衔接、返岗销假 | 未报备请假扣2分/一次；未及时销假扣2分/一次；扣完为止 |  |
| 3.作息执行 | 5 分 | 按规定时间到岗、就餐、午休、参加礼仪训练 | 每违反1次扣1分；扣完为止 |  |
| 4.形象作风 | 5分 | 统一着装、仪容端庄、文明用语、公共行为规范 | 未统一着装/仪容不整扣1分/一次；使用不文明用语扣1分/一次；喧哗打闹扣1分/一次；扣完为止 |  |
| 二、岗位核心职责 |  |  |  |  |
| （一）保洁员（室内）（17分） |  |  |  |  |
| 1.办公室保洁 | 7分 | 地面拖擦、杂物清理、家具擦拭、开窗通风、绿植养护、保密规范 | 每发现1处灰尘/积水扣1分/一次；未通风扣1分/一次；随意翻阅文件扣1分/一次；损坏物品扣1分/一次；扣完为止 |  |
| 2.卫生间保洁 | 5分 | 地面无积水、便池无异味、工具摆放、耗材补充、设施报修 | 有积水/异味扣1分/一次；工具杂乱扣1分/一次；未及时报修扣 1分/一次；扣完为止 |  |
| 3.走廊楼梯保洁 | 5分 | 门窗擦拭、地面清洁、栏杆扶手擦洗、消防器材保洁、灯具报修 | 每发现1处杂物扣1分/一次；栏杆有积尘扣1分/一次；未报修损坏设施扣1分/一次；扣完为止 |  |
| （二）会务服务人员（15分） |  |  |  |  |
| 1.会场保障 | 5分 | 会场布置、卫生清理、茶水供应、设备检查、音响布设 | 布置遗漏扣1分/一次；茶水供应不及时扣1分/一次；设备故障未发现扣1分/一次；扣完为止 |  |
| 2.协作代班 | 5分 | 服从安排、楼层代班、设施爱护、问题上报 | 推诿代班扣1分/一次；损坏设施未上报扣1分/一次；未服从安排扣1分/一次；扣完为止 |  |
| 3.会后整理 | 5分 | 场地清理、器材归位、卫生收尾 | 未及时清理扣1分/一次；器材未归位扣1分/一次；扣完为止 |  |
| （三）室外保洁员（17分） |  |  |  |  |
| 1.室外区域保洁 | 7分 | 道路广场清扫、停车场保洁、杂物清理、杂草清除 | 每发现1处积水/垃圾扣1分/一次；停车场有积尘扣1分/一次；扣完为止 |  |
| 2.设施管理 | 5分 | 电瓶车停放管理、充电巡查、排水沟畅通、设施报修 | 停放无序扣1分/一次；未巡查充电情况扣1分/一次；排水沟堵塞未处理扣1分/一次；扣完为止 |  |
| 3.垃圾桶管理 | 5分 | 垃圾清运、袋套规范、桶体清洁 | 垃圾满溢扣1分/一次；桶体有异味扣1分/一次；未套垃圾袋扣1分/一次；扣完为止 |  |
| （四）值班电工 / 水电维修工（17分） |  |  |  |  |
| 1.设施巡检 | 6分 | 早晚巡检、线路检查、管路维护、门窗关闭检查 | 漏检1次扣1分/一次；未记录巡检情况扣1分/一次；隐患未排除扣1分/一次；扣完为止 |  |
| 2.维修保障 | 6分 | 维修及时率、故障解决率、工单规范、现场清理 | 维修超时10分钟扣1分/一次；同一问题返修扣1分/一次；工单填写不完整扣1分/一次；扣完为止 |  |
| 3.安全值班 | 5分 | 24 小时值班、应急处置、台账记录 | 脱岗1次扣1分/一次；应急处置不当扣1分/一次；台账缺失扣 1分/一次；扣完为止 |  |
| （五）绿化修剪工（4分） |  |  |  |  |
| 1.绿化养护 | 4分 | 修剪及时、浇水除虫、杂物清理、绿植存活 | 未按计划修剪扣1分/一次；有明显枯叶/虫害扣1分/一次；扣完为止 |  |
| 合计得分 | 100 分 |  |  |  |
| 被考核人签字：__________ 考核人签字：__________ 日期：___年__月__日 |  |  |  |  |

# 第五章  评标方法与评标标准

## 一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准-2.服务项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

## 二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

## 三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 50 | 价格分 |
| 2.服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 重点、难点分析及应对措施 | 根据本项目采购需求编制，内容包含：1.办公楼半封闭式管理；2.服务保障；3.设备运行管理；4.节能降耗管理。以上每项内容逐项评分： 上述各方面重难点把握准确、措施有力，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.2 | 管理方案 | 根据本项目采购需求编制方案，内容包含：1.内部管理架构、各部门管理职责划分及管理制度；2.考核管理、激励机制与监督机制；3.信息反馈及处理机制；4.培训方案。以上每项内容逐项评分： 方案内容考虑全面、可操作性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.3 | 安全及应急方案 | 根据本项目采购需求编制方案，内容包含：1.安全管理制度；2.保密工作制度；3.应急处置预案（含电梯、空调、锅炉、配电等设施设备应急处置，漏水、防汛、防台、扫雪防冻等恶劣天气方面）；4.演练方案（含电梯、防汛等方面）。以上每项内容逐项评分： 方案内容考虑全面、措施有力、可操作性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.4 | 设施设备运行维护方案 | 根据本项目采购需求编制方案，内容包含：1.房屋维护管理；2.设备设施运行和维护管理（含给排水、供配电及照明、弱电、电梯、空调、锅炉、电视电话视频会议等系统）。以上每项内容逐项评分： 方案内容考虑全面、可操作性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.5 | 进场交接方案 | 根据本项目采购需求编制方案，内容包含：1.进退场交接；2.档案资料管理。以上每项内容逐项评分： 方案内容考虑全面、可操作性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 4 | 主观分 |
| 3.业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2023年1月1日（含）以来，承接的类似物业项目（非住宅项目，服务内容至少包含会议服务、保洁、工程维修内容；以合同签订时间为准，合同服务期限不少于一年）业绩，并提供业主单位出具的履约优秀（或好评或满意或最高档次）评价材料。每提供一个业绩得3分，最多得9分，未提供不得分。 备注：（1）提供物业服务合同，合同应能反映相关信息，若合同不能反映相关信息，则还须提供业主单位出具的相关证明材料。同时提供加盖业主单位公章的评价材料。 （2）同一业主单位的多个业绩仅作为一个业绩，不累计得分。 | 9 | 客观分 |
| 4.履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 履约能力1 | 投标人拟派项目经理： （1）具有物业管理师三级及以上证书的得3分； （2）具有3年及以上机关事业单位或大型企事业单位物业担任项目经理工作经验，得2分。 备注：提供加盖业主单位公章的工作经验证明材料（需体现人员姓名、工作岗位及工作年限），提供人员证书，证明材料缺项或未提供的不得分。 | 5 | 客观分 |
| 4.2 | 履约能力2 | 投标人拟派工程主管具有工程系列工程师及以上职称证书的，得3分。备注：提供人员证书。 | 3 | 客观分 |
| 4.3 | 履约能力3 | 投标人拟派工程主管、会务主管、保洁主管具有3年及以上机关事业单位或大型企事业单位物业担任主管（领班）工作经验，每有1人得2分，最多得6分。 备注：提供加盖业主单位公章的工作经验证明材料（需体现人员姓名、工作岗位及工作年限），证明材料缺项或未提供的不得分。 | 6 | 客观分 |
| 4.4 | 履约能力4 | 投标人拟派团队服务人员中有被市级或以上政府部门通报表彰的（不限于与物业服务相关的先进个人、服务标兵、技术能手），每提供1人得1分，最多3分（提供相关证明材料）。 注：上述获表彰人员必须是投入本项目服务人员且不得在其他物业服务项目中重复任职，投标人提供承诺函，格式自拟。 | 3 | 客观分 |
| 4.5 | 履约能力5 | 投标人承诺中标后购买雇主责任险和公众责任险等商业险，保险条款中明确供应商在从事物业服务过程中，造成第三方人身伤亡或财产损失或其它安全事故，供应商负责处理及赔偿事宜，提供书面承诺书的得4分，未提供不得分。（承诺书格式自拟） | 4 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

# 第六章  投标文件格式

# 投  标  文  件

# 项 目 名 称：

# 项 目 编 号：

# 投标人名称 ：（加盖电子公章）

# 日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表（含人工成本报价明细表）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

# 一、供应商信用承诺函

### 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司（单位）                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司（单位）符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(六)我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(七)未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如果我公司（单位）中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

# 二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

# 三、法人授权书

### 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                              项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

# 四、投标函

### 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨其他（在对应¨内打“√”）

9.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

# 五、开标一览表

### 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

# 六、投标分项报价表（含人工成本报价明细表）

### 投标分项报价表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工成本 |  | 年 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元） |  |  |  |  |

备注：

1.“投标总价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.《投标分项报价表》中“人工成本”合计应与《人工成本报价明细表》中的总计一致。

4.人工成本以外的分项名称及费用由供应商根据本项目采购需求和自身实际填报。行数不够，可自行添加。

### 人工成本报价明细表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：

| 1 | 人员工资 | 人数 | 单价 （元/人*月） | 月数 | 分项小计 （元） | 费用计算公式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） |  |  |  |  |  |  | 各项费用须按照投入本项目服务人员岗位分别填报，且须满足采购需求中的“报价要求”。各岗位人数不得少于采购需求中的“人员配备要求”。 |
| （2） |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 法定节假日加班工资 | 人数 | 单价 （元/人*天） | 天数 | 分项小计（元） | 费用计算公式 |  |
| （1） |  |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 社保公积金 | 人数 | 单价 （元/人*月） | 月数 | 分项小计（元） | 费用计算公式 |  |
| 3.1 | 社会保险 |  |  |  |  |  |  |
| （1） |  |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 公积金 |  |  |  |  |  |  |
| （1） |  |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：（1）此表为样表，行数可自行添加，但表式不变。（2）各分项报价均不得为“0”或负数，否则作无效投标处理。（3）如本项目服务时间不足一个完整年度的，“月数”或“天数”按照“合同履行期限”测算。（4）此表中所有数值保留小数点后两位。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 附：最低工资标准、社保及公积金相关规定

- 下表为目前南京市最低工资标准、社会保险、住房公积金的相关规定，作为测算报价和分析报价合理性的参考。社会保险缴费基数不得低于人社部门现行文件规定，公积金缴存基数不得低于南京市住房公积金缴存基数的相关规定。

- 表1：最低工资标准、社会保险及公积金（参考）

| 序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元/月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最低工资标准 | / | 2660 |  |
| 2 | 社保单位计提费用 | 缴费基数（≥4952）*缴费比例（≥24.7%） | ≥1223.144 | 如保留小数点后两位测算， 金额≥1223.15 |
| 3 | 公积金单位计提费用 | 缴存基数（≥2660）*缴存比例（≥5%） | ≥133 |  |
| 4 | 公积金个人计提费用 | 缴存基数（≥2660）*缴存比例（≥5%） | ≥133 | 最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付。 |
| 5 | 企业用人成本1 | 序号1+2+3+4 | ≥4149.144 | 普通人员 |
|  | 企业用人成本2 | 序号1 | ≥2660 | 享受社保公积金减免政策人员、退休返聘人员 |

- 表2：社会保险最低缴费比例（参考）

| 序号 | 险种 | 单位缴纳比例 | 个人缴纳比例及金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养老保险 | 16% | 8% |
| 2 | 医疗保险 | 7% | 2% |
| 3 | 工伤保险 | 0.4% | / |
| 4 | 失业保险 | 0.5% | 0.5% |
| 5 | 生育保险 | 0.8% | / |
| 6 | 大病医疗救助 | / | 10元/月 |

相关说明（供应商自行提供）

1.供应商拟投入本项目的服务人员中，依法享受社保、公积金等减免政策的说明材料。（如有）

# 七、技术要求响应及偏离表

### 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

# 八、商务要求响应及偏离表

### 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

# 九、中小企业声明函

### 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业（服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员），不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。
十、残疾人福利性单位声明函

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

# 十一、联合体协议

## 联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

## 质疑函范本

## 一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

## 二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

## 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

## 四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。