公开招标文件

项目编号：JSZC-320192-JYXJ-G2026-0004 项目名称：江北新区滨江实验学校工程项目实验室装备采购

采购人：南京江北新区管理委员会教育局

采购代理机构：益嘉新建设咨询（南京）有限公司

日期：二〇二六年六月

目录

第一章  投标邀请	3

一、项目基本情况：	3

二、申请人的资格要求：	3

三、获取招标文件	4

四、提交投标文件开始时间、开标时间	4

五、开启	5

六、公告期限	5

七、其他补充事宜	5

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	6

第二章  供应商须知	7

一、总则	7

二、招标文件	10

三、投标	10

四、开标、评标与确定中标供应商	14

五、签订合同	19

六、质疑和投诉	20

第三章  评标方法和标准	22

一、采用综合评分法	22

二、综合评分法评审评分细则	22

第四章  采购需求	29

一、项目属性：货物类项目。	29

二、项目概况	29

三、项目清单	29

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求	29

项目清单	31

第五章  合同主要条款及格式	232

政府采购合同（货物）	232

第六章  投标文件格式及附件	243

附件一、投标申请及声明格式	244

附件二、法定代表人授权书格式	246

附件三、开标一览表格式	247

分项报价表	248

附件四、供货一览表格式	249

附件五、技术条款偏离表格式	250

附件六、商务条款偏离表格式	251

附件七、核心产品品牌一览表（实质性格式）	252

附件八、供应商类似业绩表	253

附件九、服务方案	254

附件十、资格证明文件	255

附件十一、政府采购政策	257

附件十二、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书	260

附件十三、货物质量保证承诺书	261

附件十四、供应商资格承诺声明函	262

附件十五、联合体协议	264

附件十六、关于符合本国产品标准的声明函	265

第一章  投标邀请

益嘉新建设咨询（南京）有限公司（代理机构名称，以下简称“代理机构”）受南京江北新区管理委员会教育局（采购单位名称，以下简称“采购人”）委托，就江北新区滨江实验学校工程项目实验室装备采购（项目名称）进行公开招标，兹邀请符合资格条件的供应商投标。

## 一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320192-JYXJ-G2026-0004

2、项目名称：江北新区滨江实验学校工程项目实验室装备采购

3、采购需求：江北新区滨江实验学校工程项目实验室装备采购采购，详见采购文件。

4、采购方式：公开招标

5、采购预算：445.1994万元

6、最高限价：445.1994万元（超过最高限价的投标报价将被作为无效标处理）

7、合同履行期限：收到采购人指令后30个日历天内安装调试完毕，并投入正常使用。

8、本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年经审计的财务报告或2024年财务报表，或投标文件提交截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年无需提供）。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：1）缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；2）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）等，依法享受缓缴、免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料）。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。本条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，其中较大数额罚款指200万元以上的罚款。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动）。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见招标文件第三章评标标准。

3、本项目的特定资格：无

4、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参与本项目的采购活动。

5、是否接受进口产品：否。

## 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

地点：江苏政府采购网

获取方式：网上下载

售价：0.00元

获取方法：在“江苏政府采购网”免费下载。供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

## 四、提交投标文件开始时间、开标时间

提交投标文件截止时间及开标时间：2026年7月14日9时30分（北京时间）

递交投标文件、开标地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）

## 五、开启

时间：2026年7月14日9时30分（北京时间）

地点：“苏采云”网上开标大厅

## 六、公告期限

自本公告在法定媒体发布之日起五个工作日

## 七、其他补充事宜

1．是否接受进口产品：不接受。

2．集中考察现场及答疑时间、地点：采购人不统一组织现场踏勘。

3．政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

4.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）

5.本项目采购公告在江苏政府采购网、南京公共采购信息网发布。有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

## 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：南京江北新区管理委员会教育局

地址：南京市浦口区行知路8号

联系人：奚老师

联系电话：025-58882126

2.采购代理机构信息

名称：益嘉新建设咨询（南京）有限公司

地址：南京市建邺区乐山路190号江苏华坤大厦16楼

联系人：孟工

联系方式：15996312499

3.项目联系方式

项目联系人：孟工

电话：15996312499

# 第二章  供应商须知

## 一、总则

1.适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、法规、规章和规定。

2.定义

“供应商”“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

3.政策功能

3.1促进中小企业发展。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企

业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业，按规定享受价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小微企业之间不得存在投资关系。

特别说明：

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业扶持政策。

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2支持监狱和戒毒企业。监狱和戒毒企业提供的产品和服务，在评标时将按照财库〔2014〕68号获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3促进残疾人就业。残疾人福利性单位提供的产品和服务，在评标时将按照财库〔2017〕141号获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

3.4强制采购节能产品、优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5采购的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。

3.6采购的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

3.7绿色包装规定

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。

3.8实施本国产品标准及相关政策

3.8.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

3.8.2本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

3.8.3本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.8.4对本国产品的支持政策

本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第三章。

3.8.5政策执行要求

（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

## 二、招标文件

4.招标文件组成

4.1招标文件由投标邀请、供应商须知、评标办法、采购需求、合同条款、附件等组成。

4.2招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

5.招标文件的澄清修改

5.1代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体有关本招标项目有无变更公告。

## 三、投标

6.投标

6.1供应商应由其法定代表人或法定代表人授权委托人在规定的投标时间内，按时递交投标文件。

6.2供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在投标文件中逐条应答。

6.3供应商应当提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）。

6.4供应商应逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数。

6.5投标产品属于国家认定的节能产品、环保产品、信息安全产品，应附认证证书扫描件。

6.6供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定的，应按要求在投标文件中填写《中小企业声明函》，否则不享受相应政策。

6.7供应商拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7.投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制

7.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3供应商应用人民币报价。

7.4供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

8.联合投标和分包

8.1采购项目如接受联合体投标的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。

8.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，并按规定享受价格扣除。

8.3联合体各方之间应当签订联合体共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

8.4政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，中标供应商与分包供应商之间应该签订分包意向协议。

8.5享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

8.6预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

9.投标费用

9.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

9.2本项目招标代理费及其相关费用由中标供应商在领取中标通知书时支付，请充分考虑在投标报价中。上述费用均由成交供应商一次性支付。无论是否将该费用在报价中列明，均视为已含在总价中。

10.投标文件组成

投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

11.投标文件的商务部分

商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“c”项目不得有缺失或无效：

（1）★投标函（投标申请及声明，格式见附件）；

（2）★法定代表人授权委托书（格式见附件）及委托代理人的身份证扫描件；

（3）★第一章投标邀请第六条第1款规定的资格证明材料；

（4）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（5）《关于符合本国产品标准的声明函》

（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

12.投标文件的技术部分

12.1技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

12.2若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.3提供的技术如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在并逐条说明。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

12.4投标文件应按照招标文件要求技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★服务方案（格式自拟）；

（2）★《技术条款偏离表》；

（3）★《供货一览表》；

（4）★货物质量保证承诺书；

（5）验收标准；

（6）供应商认为需要提供的其他技术资料。

13.投标文件的价格部分

13.1供应商应对清单中的产品和服务分别报价，每一项产品和服务仅接受一个价格。

13.2报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

13.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

13.4供应商提供小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的货物和服务的，须在《报价一览表》《分项报价表》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

14.投标文件的其他部分

供应商编制投标文件需要提供的其他相关文件。

15.投标保证金

本项目不收取保证金。

16.投标有效期

16.1自开标之日起九十日内投标有效。

16.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

17.投标报价

17.1供应商应对招标文件内的《产品清单》分别报价，并汇总报价。

17、投标文件的递交

17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的提交投标文件截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第21.2.2.4条规定做无效响应处理。

17.3采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长提交招标文件截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

17.4投标文件应加盖投标供应商公章。投标文件中注明须签字的地方应由投标人的法定代表人或委托代理人签字，如为委托代理人签字的应附“法定代表人授权委托书”。

18.投标文件的拒收

18.1采购代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

19.投标文件的修改和撤回

19.1投标文件的撤回

（1）投标人可在提交投标文件截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

（2）投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2投标文件的修改

（1）投标人可在提交投标文件截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

（2）提交投标文件截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3在提交投标文件截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

## 四、开标、评标与确定中标供应商

20.开标

20.1采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标一览表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1评标组织

21.1.1评标工作由代理机构组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；

- 向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

21.2评标程序

21.2.1投标文件的资格审查

21.2.1.1采购人代表依法对投标人的资格进行审查。

21.2.1.2采购人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、《南京市政府采购供应商信用记录表》等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.3在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.4投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

21.2.2投标文件的符合性审查

21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.2实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。

21.2.2.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.2.4投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）没有按照招标文件要求盖章或签字的；

（2）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

（3）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（6）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（8）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（9）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（10）属于投标邀请中第六条第2款拒绝参加本次采购活动供应商的；

（11）没有逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（13）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

21.2.2.5有下列情形之一的予以废标：

（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（6）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

（7）因苏采云系统故障造成开标不成功。

21.2.2.6根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库【2026】2号)要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价＜全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；

（2）投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；

（3）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

具体要求按《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库【2026】2号)执行。

21.2.2.8未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

21.2.2.9如出现投标截止时间后参加的投标人或者对招标文件作出实质性响应的各包投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

21.2.3澄清有关问题。

（1）评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

（2）需要投标人进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

（3）接到评标委员会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

21.2.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

21.2.5比较与评价。

按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

21.3评标方法和标准

21.3.2本次采购采用综合评分法，评标方法和标准，详见本招标文件第三章。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22.确定中标供应商

22.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分，经采购人授权，评标委员会确定中标人。

22.2中标人确定后，采购代理机构在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

23.中标通知书

23.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.2中标通知书是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

23.3中标人在领取中标通知书时，需向采购代理机构提供纸质版投标文件一式叁份（盖章版本），投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订（采用胶装形式递交）。

24.评标过程的保密性

24.1采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

24.4采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

## 五、签订合同

25.签订合同

25.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

25.5招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

25.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

## 六、质疑和投诉

26.质疑

26.1投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出，联合体各方均须按要求加盖公章。

26.3投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

26.4投标人提出质疑应当按照《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

26.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

26.6投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

27.投诉

27.1质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

27.2投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

27.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

27.4投诉人在全国范围12个月内3次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

27.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

# 第三章  评标方法和标准

## 一、采用综合评分法

采用综合评分法。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照招标文件中规定评审因素量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

## 二、综合评分法评审评分细则

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分，其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 26 | 客观分 |
| 2.2 | 原材料检测报告 | 投标人提供自2023年1月1日（以报告签发日期为准）以来，具有CMA标识的以下原材料检测报告，每提供一项合格的检测报告得1分，检测内容不符或不全不得分，本项最多得2分。 - 所投“学生实验桌”产品原材料双面膜实芯理化板： - （1）燃烧性能符合GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》标准，检测内容至少满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级。提供得1分。 - （2）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、37%盐酸、98%硫酸、40%氢氧化钠、99%乙酸、丙酮等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。提供得1分。 备注：上述涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据；所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。检测报告以扫描件形式编入至投标文件中。 | 2 | 客观分 |
| 2.3 | 成品检测报告 | 投标人或所投产品制造商提供2023年1月1日（以报告签发日期为准）以来，具有以下成品检测报告，每提供一项合格的检测报告得1分，检测内容不符或不全不得分，本项最多得2分。 1、全金属弓形臂微型安全锯床检测报告，机床检验通则 第1部分：在无负荷或准静态条件下机床的几何精度（GB/T 17421.1-2023）、GB/T15375-2008《金属切削机床型号编制方法》、GB/T5226.34-2020《机械电气安全机床电气设备》、GB/T1800.1~4-2020《极限与配合》等标准，检测内容包含但不限于性能的一般要求、安全的一般要求、结构的一般要求、外观的一般要求、模型的一般要求。提供得1分。 2、全金属五轴微型安全钻床检测报告，机床检验通则 第1部分：在无负荷或准静态条件下机床的几何精度（GB/T 17421.1-2023）、GB/T15375-2008《金属切削机床型号编制方法》、GB/T5226.34-2020《机械电气安全机床电气设备》、GB/T1800.1~4-2020《极限与配合》等标准，检测内容包含但不限于主体结构材质、金属表面处理工艺、安全圆角处理、整机装配外观、台板规格、台板刻度、手轮刻度精度、连接块机构稳定性、加工材料范围。提供得1分。以上要求检测报告以扫描件形式编入至投标文件中。 | 2 | 客观分 |
| - 2.4 | - 软著 | - 投标人或制造商提供所投产品有效期内相关软件著作权证书 - 1、实验教学教师端演示系统； - 2、顶装智能控制平台提供软件著作权登记证书； - 3、实验室远程控制系统提供软件著作权登记证书； - 4、实验室温湿度监视系统提供软件著作权登记证书； - 每提供1个证书得1分，最多得4分。 - 所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。相关证书以扫描件形式编入至投标文件中。 | - 4 | - 客观分 |
| 2.5 | 视频演示 | - 本项总分8分，评委根据投标人提供的视频演示，逐条对照功能要求进行综合打分。投标人无演示视频、演示内容缺失、功能不符合要求的对应项不得分。视频文件格式仅限*.mp4、*.avi，格式不符本项不得分。 - 一、提供实验教学教师端演示系统演示视频，具体评分细则如下： - 1. 硬件摄录设备适配与参数性能（1分） - 实验操作摄录装置采用USB连接方式，连接稳定、安全可靠；摄像头配备柔性软管结构，可实现360°全方位调节摄像位置与角度，设备拍摄高度约700mm，有效拍摄行程距离小于600mm。 - （1）全部达标：1分； - （2）连接不稳、调节受限或参数不达标：0分。 - 2. 教学核心功能综合应用（1分） - 具备教学演示、精品教案、仿真实验3 项模块，具备投屏录放、课件编辑功能，配套物理学科资源，实验分必做/选做/分组/演示/探究类目，仿真实验支持缩放和360°旋转。 - (1)全部达标：1分； - (2)功能缺失、资源不符或无法使用：0分。。 - 二、提供“闪联数显”、“无线智能温度传感器”、“无线智能力和加速度传感器”演示视频，具体评分细则如下： - 1.多对一连接功能（1分） - 多个（≥3个）闪联数显可同时连接同一个传感器使用，并同步显示数据变化。 - （1）全部达标：1分 - （2）连接数量不足、数据不同步：0分 - 2.传感器防水性能（1分） - 无线智能温度传感器具备防水功能，将温度传感器完全浸没在水中，可与闪联数显连接1分钟以上数据不中断。 - （1）全部达标：1分 - （2）无防水、连接时长不足或数据中断：0分 - 3.多通道显示功能（1分） - 闪联数显支持多通道传感器显示，连接无线智能力和加速度传感器，可同时显示无线智能力和加速度传感器的4个通道：力及X、Y、Z方向加速度数值。 - （1）全部达标：1分 - （2）显示内容不全：0分 - 三、提供理化生实验教考智慧终端进行“伏安法测定值电阻”实验并进行AI赋分实验演示，具体评分细则如下： - 1. 操作提示（1分） - 系统能够识别到仪器是否正确组装完成。若仪器组装错误（如电压表串联，电流表并联），系统给出错误提示，并且支持点击提示信息显示参考电路图。 - （1）全部达标：1分； - （2）无法识别仪器组装是否正确或无法生成电路图：0分。 - 2. AI识别（1分） - AI识别到操作时数字孪生同步显示如闭合或打开开关、孪生模型同步操作、且在电路连接正确时会显示电路中电流的动态流动。 - （1）全部符合要求：1分； - （2）无法生成模型或电路中电流无法流动：0分。 - 3. AI交互验证（1分） - 调节滑动变阻器，使电阻两端的电压发生改变，学生读出并记录电压表、电流表示数，填入完成后，AI对表盘进行读数并显示，同时对两值进行比较，在误差范围内可认为读数合格。 - (1)全部达标：1分； - (2)功能缺失、无法读数或无法使用：0分。 | 8 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案综合评分，包括：1.供货进度保证措施；2.质量保证措施；3.项目安全措施；4.文明施工；5.应急措施。（以上每项内容逐条阐述） （1）上述每项内容完整、科学性、合理性、操作性强的，得1分； （2）上述每项内容基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得0.5分； （3）上述每项内容不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 本项最多得5分，未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的项目售后服务方案综合评分，包括：1.服务内容；2.故障解决方案；3响应时间；4.日常维护保障；5.技术人员保障及服务电话等内容。（以上每项内容逐条阐述） (1)上述每项内容完整、科学性、合理性、操作性强的，得1分； (2)上述每项内容基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得0.5分； (3)上述每项内容不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 本项最多得5分，未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.3 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的培训方案综合评分，包括1.培训方式；2.培训团队力量；3.分层岗位培训；4.培训课时；5.培训目标成果。（以上每项内容逐条阐述） （1）上述每项内容完整深刻，针对性强，紧贴采购需求实际，得1分； （2）上述每项内容基本完整，有一定针对性，基本符合采购需求实际，得0.5分； （3）上述每项内容不完整，缺乏针对性，脱离采购需求实际或者未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.4 | 质保年限 | 投标人承诺本项目非电器类产品整体质保期六年得1分，每增加1年得1分，最多得2分（提供承诺书，格式自拟）。 | 2 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 评委根据投标人提供的2023年1月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准）类似项目业绩(合同清单中至少包含核心产品或主要产品)评分，每提供一个得1分，最多得3分，未提供不得分。(需同时提供中标通知书、合同(含货物清单关键页)、验收表、结款发票的扫描件。 注:(1)以上合同清单产品名称应进行明显标注，采用如箭头、标红或下划线等标注方式，方便评委查看。(2)允许提供的产品名称与评分标准给定名称有差别，但不能改变产品实质性内容(功能)，如提供的产品名称不一致，须提供产品内容(功能)说明及包含的关键信息，相应内容(功能)应符合采购需求，否则不得分。 | 3 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 投标人或所投产品生产商提供所投家具产品“产品安全认证证书” （认证单元至少包含钢木家具、钢塑家具、木家具类）。(提供原件扫描件及国家认监委网站查询截图上传至系统，提供完整得2分） 备注：所提供证书“认证范围”与评标标准给定名称不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 2 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 投标人或所投产品生产商提供所投家具产品“低 VOCs 家具产品认证证书” （认证单元至少包含木家具、金属家具、钢木家具类）。(提供原件扫描件及国家认监委网站查询截图上传至系统，提供完整得2分） 备注：所提供证书“认证范围”与评标标准给定名称不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 2 | 客观分 |
| 5.3 | 履约能力3 | 投标人或所投产品生产商提供所投家具产品“人类工效学产品认证证书”（认证单元至少包含桌台类、椅凳类、柜架类）。(提供原件扫描件及国家认监委网站查询截图上传至系统，提供完整得2分） 备注：所提供证书“认证范围”与评标标准给定名称不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 2 | 客观分 |
| 5.节能环保 |  |  |  |  |
| 5.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得1分，不提供不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得1分，不提供不得分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |
| 需要补充的其他内容： |  |  |  |  |
| 1．核心产品评审。如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将载明核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌相同的且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下评审的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得成交候选供应商推荐资格；综合得分相同的，由采购人委托评审小组按照采购文件规定的方式（综合得分相同的，按照报价由低到高排序；综合得分且报价相同的，则按主观分的评审得分由高到低排序）确定一个供应商获得成交候选供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。 2．小微企业价格扣除 2.1货物采购项目对小微企业生产的产品给予报价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加评审，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件： （1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准； （2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。 3．监狱和戒毒企业的价格扣除 3.1本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 3.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 3.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。 4．残疾人福利性单位的价格扣除 4.1本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 4.2残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。 4.3残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。 5．监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 6．对国家认定的节能产品和环保产品分别给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。 7.采购本国产品的支持政策 7.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 7.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。 7.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。 7.4供应商需在供《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。 7.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。 8．所有证明材料均以评分标准要求为依据。 （1）供应商业绩和人员业绩：以提供的合同或相关业绩证明材料扫描件为准。 （2）供应商提供的合同、检测报告等扫描件中的内容应该清晰，如因供应商提供的资料不清晰，导致评标委员会无法辨认，责任由供应商承担。 9．根据省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》(苏财购(2025)62号)要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序: （1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%； （2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； （3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 10．采购人根据评审小组提出的书面评审报告和推荐顺序，确定排名第一的成交候选人为成交供应商。成交供应商放弃成交资格、因不可抗力提出不能履行合同，或者评审文件规定应当提交履约保函而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定后备的成交候选人为成交供应商。 11．评审报告由评审小组全体成员签字。对评审结论持有异议的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，评审小组成员拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结论。 |  |  |  |  |

# 第四章  采购需求

## 一、项目属性：货物类项目。

## 二、项目概况

（一）项目背景

本项目为江北新区滨江实验学校物理、化学、生物等实验室设备采购、安装、调试并培训使用，保障学校正常教学活动开展，具体详见采购需求。

（二）项目建设遵循标准

招标文件涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

（三）资产配置标准

符合《南京市中小学通用资产配置标准》。

- 三、项目清单

（附后）

## 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.产品技术指标（详见项目清单表内容）

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）质保（维保）及售后要求

①投标人提供家具类免费上门质保服务承诺函（电器质保不低于三年）。费用包在投标总价中（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）；

②本项目所投产品使用软件授权终身使用及升级，费用包含在投标总价中。

③供应商应提供专门的售后服务电话，供应商在接到采购人报修通知后，30分钟内做出响应，2小时内到现场处理故障（如承诺维修时间，按承诺时间）。故障应在48小时内进行排除并正常运行。一般故障2小时内不能解决的，免费予以排除故障、修复或更换零部件，提供免费备品备件服务，并赔偿采购人因此造成的损失。

④供应商在质保期内每学期结束前为学校进行整体维护一次，费用包含在投标总价中；

⑤质保期后，供应商提供终生服务，保证零配件的供给。

（2）验收要求

①所供货物必须是全新的，原装正品行货，完全符合国家规定的质量标准，因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

②供应商完成竣工文档整理方可申请验收，供应商应按相关政府职能部门要求的标准编制竣工验收资料，确保通过相关政府职能部门验收，并将竣工验收资料送城建档案馆存档。

③验收的相关数据及中标产品信息，供应商应及时填入网络管理平台。

④验收合格后，中标数据将在网络管理平台生成的设备二维识别码，供应商负责打印二维码不干胶标贴并将其贴在产品的指定位置；完成设备识别码粘贴是验收的重要环节，未完成验收不予通过。

（3）技术培训：

①供应商对使用单位采购设备的使用和维护提供培训，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识。

②供应商签订合同时制定全面培训计划，要求分为使用培训、教学应用培训，方案中需提供具体培训安排、内容、讲义、考核计划等。

③供应商须提供培训讲义，培训学校管理人员不少于2人。

（4）平台监管要求：

①供应商须接受“南京市教育装备项目管理平台”的信息化过程管理，在“南京市教育装备云服务平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。

②供应商须在履约过程中，严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。

③供应商在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收，验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。

④供应商须对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备项目管理平台”（南京市教育装备项目管理平台网址ttp://nj.cneefix.com）制作二维码标签，并张贴到设备上。

⑤供应商须通过“南京市教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。

（5）安全要求：

供应商须按照《中华人民共和国劳动法》规范用工，并加强人员安全教育，加强实施现场安全保护，杜绝安全事故发生。如实施过程中发生安全事故，供应商须承担一切责任，采购人及使用学校免责，如对学校的场地、设备造成损坏或对人员造成伤害，须承担一切责任，并进行相应赔偿。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：收到采购人指令后30个日历天内安装调试完毕，并投入正常使用。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料原件核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，并由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过10分钟。

2.演示内容详见“第三章  评标方法与评标标准”。

## 项目清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 通风化学实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 3000*700*900mm | 1.全钢结构； 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用≥1.0mm镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理，表面硬度附着力、耐腐蚀；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置； 4.拉手：采用C型不锈钢拉手，用“强磁”测试拉手的不锈钢材质； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年坐在门上方合页不脱落； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 台阶 | 3300*1600*100mm | 尺寸：3300*1600*100mm采用实木，环保，安全;木质坚韧，结构稳固；具有耐磨.耐压.耐撞击等优点；中间金属架支撑，稳固安全。 | 1 | 组 |  | 工业 | 货物 |  |
| 3 | 教师演示电源 | 定制 | 1、电源控制台（教师电源）采用冷轧钢板喷塑制成，教师电源采用翻转式(带锁）使用时向下翻转45度，并装有阻尼，可在任意一点停止。 2、电源配置一组VGA和两组USB接口，并有相应的输出（引线长80公分以上）可与电脑主机相连接使用。 3、有二块3位半高精度数字电压表分别显示交/直流输出电压的实验参数。 4、教师电源分四组向学生桌输出安全的220v交流电源（采用4个32A按钮组合开关控制）具有漏电保护功能，电源必须具有防雷击功能。 5、电源配有双安全的多功能插座一组，插座下方必须标有“”标识和注意安全的警示语。 6、电源具有过载、过热保护装置（交直流分别具有过载指示和过载手动复位功能） 7、教师演示实验电源主要技术参数： 输入电压：交流220V±10% 50HZ 交流低压输出：2-24V 5A（分辨率2V）采用叠加步进调节，交流输出必须保证正弦波。 直流稳压输出：1-24V 5A（分辨率0.1V）采用后连续可调，采用精密5圈电位器调节。 8、教师主控电源配有一个主变压器，并能控制学生电源的交直流输出。 | 1 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 实验室专用防漏电(防触电)智能安全电源 | 430*347*150mm | 1、规格： 尺寸：430*347*150mm 2、输入参数： 额定输入电压：220Vac（单相） 额定输入电流：23.9A 输入电压范围：220Vac ± 25% 3、输出参数： 额定输出功率：5KW 额定输出电压：220Vac 额定输出频率：50Hz/60Hz 额定输出电流：22.8A 电压输出精度：220V ± 2% 输出频率精度：50/60Hz ± 1Hz（出厂可设） 波形失真率：≤2% THD（线性负载） 动态响应时间：5%（0到100%） 4、过载能力： 120%，2分钟 150%，20秒 对地漏电流：<0.7mA 输出效率：≥95%（85%阻性负载） 功率因子（PF）：0.9 5、工作环境： 绝缘强度：F（2000Vac，1分钟） 噪音（1米）：≤40dB 使用环境温度：0°C 到 +55°C 防护等级：IP22 湿度：0到90%，不结露 使用海拔：≤4000米 6、保护功能： 输入欠压保护 输入过压保护 输出过载保护 输出短路保护 | 1 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 万向吸风罩 | - | 1.关节:耐高温ABS材质高强度耐腐蚀，可360旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗 2.密封圈:POM材质对酸碱稳定性 能较好，耐摩擦性能优异，不易老化 3.关节连接杆、支撑弹簧:304不锈钢材质 4.关节松紧旋钮:铜和轴承钢，防止生锈抱死 5.气流调节阀:手动调节外部阀旋钮，控制气体流量旋转部分有不锈钢金属卡扣，增强支撑力 6.集气罩:高密度PP/PC材质，罩口375MM\250MM\200MM\150MM\640*420MM\500MM 7.伸缩导管:φ75-110MM ，铝合金管，磨砂后氧化处理，美观耐腐蚀 8.万向:以固定架为中心活动半径 ≥1350MM，总长3150mm 110*110铝合金方管，管壁厚度2MM | 26 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 6 | 水槽 | 550*450*300mm | 1.采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流； 2.具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 7 | 三联高低位水嘴 | 鹅颈 | 1.鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂； 2.出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞； 3.出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 8 | 学生实验桌 | 1200*600*780mm | 1.新型塑铝结构：整体1200*600*780mm。 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.书包斗采用PP工程塑料一体注塑成型，整体尺寸1060*300*150mm（±5mm），整体分为三仓一体式结构，不可拼装组合。左右储物仓单仓容积≥13L，前侧中间设置半圆形挂凳卡位；中间为电源专用仓，配置翻盖式电源盒，后侧预留可拆卸检修口，便于设备检修维护； 4.桌脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格570*760mm，两侧配置装饰彩带，上脚预留电源插座、RJ45网络接口安装位。中立柱采用96*46*1.5mm承重型倾斜式铝合金型材；上下脚为铝合金压铸成型，上脚尺寸≥570*50*115mm，下脚尺寸≥550*65*110mm，基础壁厚≥2.5mm，连接位置壁厚加强至4mm。上脚配置铝合金压铸支撑杆，规格≥25*25*240mm，与立柱、桌脚形成三角稳固结构。下桌架预留地面固定孔位，可安装调节脚，配备ABS防护装饰盖； 5.设备横梁采用多规格铝合金型材装配结构，前后横梁为40mm*40mm铝合金型材，通过高强度螺丝与桌脚紧固连接；中间横梁采用45mm*20mm方形铝合金型材，插接式固定于桌脚接口；加强横梁采用89mm*14mm铝合金型材，通过高强度螺丝固定于两侧立柱，保障整体结构强度； 6.所有金属构件表面无裂缝、无脱层、无变形，采用环氧树脂粉末高温固化喷涂工艺，表面无漏喷、锈蚀、脱落等缺陷； | 25 | 张 | 核心产品 | 工业 | 货物 |  |
| 9 | 多功能柱 | 355*210*760 | 1.尺寸：长355×宽210×高760mm；整体采用全新ABS塑料一体注塑成型，采用齿合槽搭配螺丝紧固连接结构；要求，表面无裂纹、变形、缩水、针孔、凹陷、飞边、折皱、疙瘩、气泡、杂质、伤痕、白印、划痕、毛刺、拉毛、污渍等缺陷，表面光洁平整； 2.功能柱正面配置ABS一体注塑检修门，配备专用锁具结构，便于设备安装及后期检修维护； | 25 | 套 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 10 | 学生电源 | 定制 | 学生交流2v-24v输出，电流2A，自动过载保护，学生低压直流电源电压为0V-24.0V/2A，分辨率为0.1V;具备自动过载保护功能，数字显示交流、直流电流，由教师集中控制，过载“E”闪提示;确认手动复位;配备1组220v5孔插座，系统漏电保护。 | 25 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 11 | 升降凳 | Φ490*415-515mm | 1.学生凳，依据青少年课桌椅人体工学设计，采用特殊工艺加工制作而成。外形简洁，色彩靓丽，舒适美观，凳体共有39个部件组成，其中注塑部件有10件，铸铝部件6件，简约而不简单，凳子占地直径为460mm~490mm。 2.双色注塑凳面： 凳面采用双色注塑工艺，凳面底座采用增强改性PP料塑料支撑，表面再注塑一层TPE热塑性弹性体软胶材料，注塑膜+包胶膜，内部与气压杆/螺纹杆连接处采用定制缸套嵌件一体注塑，装配简单牢固，凳面软硬适度，贴合人体，久坐不累。 凳面内衬直径272mm；底座直径314mm；凳面厚度27mm；凳面外径320mm。凳面与气压杆/螺纹杆间是由增强尼龙注塑+30mm金属内衬，内径28mm，接触面同为金属材质，冷热收缩系数相同，保障结构的稳固性。 3.乐悬垫： 乐学凳的底部悬挂组件直径60mm，是通过二次注塑，一次注塑一次包胶形成的，增加其表面的摩擦力。依据凳体实际重量，测算其悬挂承重最稳定的凸点，为乐悬垫受力点定位，落点悬挂在任意桌台表面，轻度晃动下也不会掉落。便于悬挂收纳，以及教室的清洁打扫。 4.锥型凳杆装饰筒： 锥型凳杆装饰筒增强改性PP料塑料注塑成型，修饰凳体外观的同时，可以保护气压杆/螺纹杆，防尘、防污，延长凳杆使用寿命，保障每一次顺滑的升降。装饰筒上孔直径68mm，下孔直径54mm，高度150mm；凳面+装饰筒高度为230mm。 5.铸铝凳脚五星盘： 凳脚五星盘采用专用铝合金模具一次性压铸成型，孔径62mm，与厚度1.5MM的D行管钢管内嵌式衔接，凳脚方管长度180mm，高度40mm，宽度20mm，厚度1.5MM。由高温粉末喷涂，保色度高，耐剐蹭、抗腐蚀。 方管外侧4mm厚PP料塑胶堵头，内嵌式安装，结构稳定更牢固。防撞耐磨。凳脚上边倒半径9mm圆角，质感圆润，安全防护，高温粉末喷涂，保色度高，耐剐蹭、抗腐蚀。 | 50 | 张 |  | 工业 | 货物 |  |
| 12 | 水槽柜 | 450*600*850mm | 1.结构：水槽整体外观呈现长方体形式，采用两段式设计，水槽，和柜体两部分，地面排水。 2.水槽大小450*600*380mm ，采用PP塑料柜体采用一体注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚3mm，具有防溢出功能。采用实验室专用三联鹅颈水龙头。可选配加装洗眼器。水槽用螺丝与柜体固定。安全稳固。 3.柜体采用围合式，前开门结构，安装简单，维修方便。上下底座与侧板均采用abs一体注塑成型，将侧板嵌入上下底座并用螺丝拉紧固定。外形方正，安全牢固。底座加装直径50MM橡胶底脚，采用8mm螺纹连接，牢固，防滑。 | 13 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 13 | 准备边台 | 4500*600*800mm | 1.钢木结构； 2.面板：采用12.7mm实芯理化板制作，周边成型厚度为25.4mm，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能； 3.柜身：采用E0级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边。分上下两部分：上部为假抽屉，下部为平开门，每个单扇平开门上部对应一个假抽屉； 4.框架：采用60*40mmC型钢，壁厚不低于1.5mm的方管。前梁：采用壁厚不低于1.2mm，冷扎板折弯成型。横梁：采用50*30mm壁厚不低于1.5mm的 型材方管； 5.柜体为吊装式，背板、吊板镶嵌于钢塑脚的凹槽里，承重可达到350kg以上； 6.实验台整体要求具有极强的承重性、稳固性和高档大气的整体效果。所有钢制配件须经过酸洗、磷化、除油、除锈及环氧树脂喷涂固化处理； 7.钢脚与1.5mm厚冷扎板钢架由专用不锈钢螺杆连接，地脚采用改性硬聚氯乙烯注塑，罩脚为不锈钢，经过环氧树脂喷涂固化处理，外加防腐伸缩套。 | 1 | 组 |  | 工业 | 货物 |  |
| 14 | 洗眼器 | 单眼 | 1.洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 付 |  | 工业 | 货物 |  |
| 15 | 通风系统 | 定制 | 风机结构： （1）PP蜗牛式离心风机。根据教室使用需求配置相应的功率和风量：材质PP厚度不低于10mm，功率不低于4KW,风量不低于6677-12700m³/h ，全压不低于1139-724pa）； （2）每台通风设备都可以独立操作，相互之间不受影响。 （3）气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出.气体排放符合国家规定排放标准。 （4）通风系统主管内壁光滑，以降低噪声向室内传播，同时管井外壁应同室内装修保持一致，美观耐用。 各类风机配件辅材，包含风机基座.消音器等。 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 16 | 室内行程通风系统 | 定制 | 采用防腐蚀PP或PVC材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好.严密性高等优点，同时具有耐酸碱性能。 主体包含主风管.支风管。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀.防火.防潮等功能。 | 26 | 项 |  | 工业 | 货物 |  |
| 17 | 室外行程通风系统 | 定制 | 采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好.严密性高等优点，同时具有耐酸碱性能。 主体包含主风管.支风管。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀.防火.防潮等功能。 | 5 | 项 |  | 工业 | 货物 |  |
| 18 | 图文设计 | 定制 | 墙面定制亚克力立体字：采用雪弗板/亚克力可等综合材质，详见图文设计。 | 1 | 项 |  | 工业 | 货物 |  |
|  |  |  | 化学药品室+仪器室 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 通风药品柜 | 1000*500*2000mm | 1.柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强； 2.下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃； 3.上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作； 4.层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间； 5.门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便； 6.门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好； 7.螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质； 8.备注 ：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 10 | 张 |  | 工业 | 货物 |  |
| 20 | 准备边台1 | 2000*700*800mm | 1.钢木结构； 2.面板：采用12.7mm实芯理化板制作，周边成型厚度为25.4mm，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能； 3.柜身：采用E0级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边。分上下两部分：上部为假抽屉，下部为平开门，每个单扇平开门上部对应一个假抽屉； 4.框架：采用60*40mmC型钢，壁厚不低于1.5mm的方管。前梁：采用壁厚不低于1.2mm，冷扎板折弯成型。横梁：采用50*30mm壁厚不低于1.5mm的 型材方管； 5.柜体为吊装式，背板、吊板镶嵌于钢塑脚的凹槽里，承重可达到350kg以上； 6.实验台整体要求具有极强的承重性、稳固性和高档大气的整体效果。所有钢制配件须经过酸洗、磷化、除油、除锈及环氧树脂喷涂固化处理； 7.钢脚与1.5mm厚冷扎板钢架由专用不锈钢螺杆连接，地脚采用改性硬聚氯乙烯注塑，罩脚为不锈钢，经过环氧树脂喷涂固化处理，外加防腐伸缩套。 | 1 | 组 |  | 工业 | 货物 |  |
| 21 | 通风柜 | 1500*850*2350mm | 1.结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体(教师准备演示柜)，中间(操作台面)，下部柜体(内含单侧独立抽气式组成柜及另侧独立水、电、气体管线系统容纳柜设计)； 2.外壳：采用厚1.0mm(含)以上冷轧钢板冲压成型制作，表面经耐酸碱环氧树脂喷涂处理； 3.内壳：采用5mm厚耐酸碱、耐高温的抗倍特板制作； 4.台面：要求采用12.7mm厚实芯理化板边缘加厚至25.4mm，边缘呈圆弧形，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐高温，更具有良好的承重性能； 5.照明：采用30W日光灯，并设有5mm厚磨沙玻璃； 6.拉手：采用ABS注塑； 7.气流板：采用5mm厚抗倍特板经环氧树脂静电喷涂，安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例各约50±10%，以确保不同比重之气体均能有效排除，另并具手动可调排风量比例设计，可提高中、下方出风口排风量比例至80%以上； 8.化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯； 9.化验水咀：采用实验室专用单口烤漆水咀； 10.窗口：采用5mm厚的钢化防暴玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置； 11.液晶控制系统：教师准备演示柜控制器以微控制器为核心，采用模块化设计，其主要特点是功能完备，结构简单，界面清晰，操作容易。 | 1 | 张 |  | 工业 | 货物 |  |
| 22 | 仪器柜 | 1000*500*2000mm | 1.全钢结构； 2.每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计。柜体采用钢材裸板厚度≥1.0mm一级冷轧钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂； 3.采用双开门型式，上部为玻璃开门(门框为整板开孔，双层门)，下部为钢制开门(双层门)； 4.上下柜各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手。 | 17 | 张 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 23 | 准备边台2 | 3350*700*800mm | 1.钢木结构； 2.面板：采用12.7mm实芯理化板制作，周边成型厚度为25.4mm，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能； 3.柜身：采用E0级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边。分上下两部分：上部为假抽屉，下部为平开门，每个单扇平开门上部对应一个假抽屉； 4.框架：采用质60*40mmC型钢，壁厚不低于1.5mm的方管。前梁：采用壁厚不低于1.2mm，冷扎板折弯成型。横梁：采用50*30mm壁厚不低于1.5mm的 型材方管； 5.柜体为吊装式，背板、吊板镶嵌于钢塑脚的凹槽里，承重可达到350kg以上； 6.实验台整体要求具有极强的承重性、稳固性和高档大气的整体效果。所有钢制配件须经过酸洗、磷化、除油、除锈及环氧树脂喷涂固化处理； 7.钢脚与1.5mm厚冷扎板钢架由专用不锈钢螺杆连接，地脚采用改性硬聚氯乙烯注塑，罩脚为不锈钢，经过环氧树脂喷涂固化处理，外加防腐伸缩套。 | 1 | 组 |  | 工业 | 货物 |  |
| 24 | 水槽 | 550*450*300mm | 采用防腐蚀PP或PVC材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好.严密性高等优点，同时具有耐酸碱性能。 主体包含主风管.支风管，管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀.防火.防潮等功能。 | 1 | 只 |  | 工业 | 货物 |  |
| 25 | 三联高低位水嘴 | 鹅颈 | 1.鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂； 2.出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞； 3.出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 只 |  | 工业 | 货物 |  |
| 26 | 试剂架(单层) | 2150*300*450mm | 1.铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2.试剂架立柱截面尺寸：42*82mm， 型材壁厚1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3.试剂架托架1.0mm镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条； 4.立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 1 | 组 |  | 工业 | 货物 |  |
| 27 | 滴水架 | 400*600mm | 1.类型：单面 底部托盘中间设有排水孔 可拆卸式滴水棒，具有锁扣功能，方便使用。 | 1 | 组 |  | 工业 | 货物 |  |
| 28 | 洗眼器 | 单眼 | 1.洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 付 |  | 工业 | 货物 |  |
| 29 | 通风系统 | 1200*1000*1700mm | 风机结构： （1）PP蜗牛式离心风机。根据教室使用需求配置相应的功率和风量：材质PP厚度不低于10mm，功率不低于3KW,风量不低于4970-9987m³/h ，全压不低于870-620pa； （2）每台通风设备都可以独立操作，相互之间不受影响。 （3）气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出、气体排放符合国家规定排放标准。 （4）通风系统主管内壁光滑，以降低噪声向室内传播，同时管井外壁应同室内装修保持一致，美观耐用。 各类风机配件辅材，包含风机基座、消音器等。 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 30 | 室内行程通风系统 | φ60-110mm | 采用防腐蚀PP或PVC材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点，同时具有耐酸碱性能。 主体包含主风管、支风管。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 11 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 31 | 室外行程通风系统 | 300*250mm | 采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点，同时具有耐酸碱性能。 主体包含主风管、支风管。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 5 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 32 | 室外型实验室污水处理设备 | 1900*1100*2000mm | 1水质运行检测指标：包括物理指标和化学指标。处理后水质标准：达到《污水综合排放标准》（表4第二类污染物最高允许排放浓度的三级排放标准,处理量1000L/D,尺寸≥1650X900X1900 2 通过在线pH仪表控制加药泵的运行和停止，具有迟滞量设置功能。 3 通过液位传感器控制增压泵、加药泵的运行和停止。 4 配置pH调节装置，通过传感器在线监控水质，根据需要添加相应药剂，完成水质酸碱度控制，同时系统具有根据pH值自动调整加药速度的功能，以确保pH调节效率和效果。 5 配置重金属螯合、混凝沉降装置及污泥过滤装置，通过加入螯合能力更强、更环保的新型重金属螯合剂及助凝剂，高效去除重金属、胶体及悬浮物等污染物。 6 配置有缺药提示装置 7设备处理工艺采用酸碱中和，微电解，絮凝沉淀、过滤、高级氧化，复合式杀菌消毒等工艺，不仅可以利用二氧化氯进行消杀，还可以利用臭氧以氧原子的氧化作用破坏微生物膜的结构实现杀菌作用，并且能充分将废水中的细菌病毒杀死，彻底杀灭大肠杆菌，在规定的时间和场所内，臭氧的泄漏量为≤0.1mg/m³，粪大肠杆菌的杀菌率达到99.99%以上，安全高效。 8 系统采用先进的智能组件和CAN总线技术，用户可以根据现场的水量、水质和成本要求，通过对各处理模块设备的科学组合，设定出符合用户需求、性价比最高的一体化自控软件系统；采用国内知名品牌全自动控制系统，彩色触摸液晶大屏，LED全中文操作页面，能够实时显示各处理流程的运行状态信息，实现污水处理真正的可视化监测运维管控 利用智能系统控制废水中的水质变化和处理流程，无需专人看守。 （1）、系统采用先进的智能组件和CAN总线技术，用户可以根据现场的水量、水质和成本要求，通过对各处理模块的科学组合，设定出符合用户需求、性价比最高的综合性废水处理系统； （2）、国际知名品牌全自动PLC控制系统，7英寸彩色触摸液晶大屏，LED全中文操作页面，能够实时显示仪器的运行状态信息。无人工看守，设定时间内有废水开机、无废水停机； （3）、清洗及校正功能：具有自动和手动两种方法进行清洗和设备校正。自动清洗功能：每一段时间处理结束后，自动清洗仪器管路、阀门等部件； （4）、报警功能：设备正常运行过程中，污水流动压力相对稳定，一旦使用时间过长，各个处理单元或过滤装置发生阻塞时，影响水的压力，从而触发报警装置，保证设备整机运行正常； （5）、远程控制功能：远程监控：只需有WIFI，就能①远程访问系统；②远程管理：实现连接两端的资源共享，用于远程办公等；③远程控制：开关机，重启、注销及定本地或远端程序等；支持多种通讯方式，包括RS232、RS485、GSM、GPRS、TCP/IP、UDP及3G网络； （污水废水综合处理设备电脑/手机端远程控制智慧物联网系统软件，污水废水综合处理设备自动清洗及校正系统软件） | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 33 | 钢制黑板 | 900*600mm | 900*600mm，双面。 | 1 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 34 | 打孔器 | 6mm.8mm.10mm | 1.壁厚1mm的冷拨无缝钢管制成； 2.手柄用3mm厚低碳钢板制成.3.通条用ф2.8mm碳素钢丝等制成.长约：95mm 3.四件为一套，可穿孔径为4mm.6mm.8mm的圆孔； 4.穿孔与手柄之间用，通条与圆柄之间，均用铜焊连接，任意旋转手柄不会松动； 5.本仪器表面镀絡，色泽光亮防锈性能好，刃口经淬火处理。 | 2 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 35 | 打孔器夹板 | 175*40*11mm | 1.上夹板应备有Φ为6mm、8mm、10mm.、2mm直穿孔4个.紧固螺钉与下夹板坚固为一体，不得松动； 2.紧固螺钉长度不小于80mm，上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位.夹板应有足够的强度，夹持物体时不变形。 | 2 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 36 | 打孔器刮刀 | 80mm | 由刀架.刀片.刀片定位销钉.刀片张角定位螺钉和手柄组成.刀片采用具有足够刚性和硬度工具钢片.刀刃应锋利.无缺损.变形.卷刃现象.刀体与刀柄连接牢固.刀架采用金属材料制成，表面作防锈处理.刀架工作端为1：4锥度圆锥体，经调节刀片张角，可修削刀口Φ4mm～13mm的打孔器刀口.手柄表面光洁，大小适当，握持手感舒适.刀片与刀架配合灵活，便于装拆.刀口张角可调。 | 2 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 37 | 仪器车 | 600mm×400mm×800mm | 1．规格：600mm×400mm×800mm。2．仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。3．车架用直径不小于Φ19mm、壁厚不小于0.7mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。4．车架脚安装有不小于Φ50mm、厚15mm转动灵活的万向轮。5．车隔板为不薄于0.7mm的不锈钢制成，四周安装有30mm的挡板。6．整车安装好后应载重50Kg应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 1 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 38 | 试剂瓶托盘 | 300*250*70mm | 1.本盘平时放于药品柜中，四边有护边，一盘内可同时放小试剂瓶30个以内； 2.材质为ABS注塑成型； 3.托盘质量应保证不易老化，变脆和开裂等； 4.托盘厚度≥2mm，底部有加强筋，应满足承重要求。 | 100 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 39 | 塑料水槽 |  | 250mm×180mm×100mm | 100 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 40 | 碘升华凝华管 | 45mm | 1.由管体和手柄两部分组成； 2.管体是玻璃制成的密封圆筒形管，两端形成内凹形曲面，管的高度为45±3mm，横截面Φ为30±2mm，两端凹面深度为4±1mm，管内密封质量不小于0.1g的碘； 3.手柄呈杆状，长100±5mm，横截面Φ为6±1mm。 | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 41 | 方座支架 | - | 1.组成：由方形座、立杆（Φ12mm×600mm）、烧瓶夹（6.5cm）、大小铁环（内径9cm、内径6cm）、垂直夹（2只）、平行夹、吊杆等组成; 2.技术要求： （1）方形座不小于210mm×135mm，质量≥1.5kg，表面进行防锈防腐蚀处理； （2）平行夹、烧瓶夹铁片厚度≥1.0mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于120℃的缓压层，缓压层厚度≥2.0mm； | 50 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 42 | 万能夹 | - | 1.产品由夹杆、夹头组成。夹头分三爪，铝合金压铸成夹叉形，夹口为张紧螺丝张口，双向紧固，每一夹叉上均粘接软木底垫； 2.夹杆Φ为Φ8mm，长150mm，表面镀铬； 3.夹持范围为Φ5～70mm； 4.夹持质量不小于1.5kg。 | 2 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 43 | 三脚架 | - | 铁环和3只脚组成，应用Ф6冷拉钢丝制成，表面喷漆或镀锌.圆环ΦФ80mm，中心高130mm.焊点光滑.平整.支脚分布均等.平稳。 | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 44 | 泥三角 | - | 由三根铁丝弯成，套有三截素烧瓷管，形如三角形.三角形的单边长不小于60㎜，铁丝接头绞合，绞合长度约30mm，瓷管应不裂.不缺.坚固.圆滑。 | 5 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 45 | 试管架 | 250*65*10mm | 木制或塑料制，8孔，孔径21mm，立柱粘结牢固。 | 60 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 46 | 试管架 | 12孔 | 产品为木质12孔，产品规格：(42cm*7cm*1.5cm) *8.5cm | 60 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 47 | 漏斗架 | 400*90mm | 木制或塑料制，8孔，孔径21mm，立柱粘结牢固。 | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 48 | 滴定台 | 325*155*30mm | 1.由底座.支杆.滴定管夹组成，底座台面为大理石面； 2.其上有M8螺纹，立杆由ΦФ10mm圆钢制成，表面镀铬，与底座紧固后，滴定夹夹持范围6mm～20mm； 3.最大夹持重量不小于800g，底座四角应装有橡胶垫脚，放置平衡，不晃动。 | 1 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 49 | 滴定夹 | 200*110mm | 1.滴定夹是滴定台的组成部份，供化学实验用； 2.由铝合金制成，蝶式结构； 3.两端能夹持20mm以下Φ的滴定管，两管平行，当两管盛满液体后，不下滑。 | 1 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 50 | 托盘天平 | 200g | 1.最大称量为：200g，标尺称量为:0-5g，分度值e=d：0.2g； 2.秤盘Φ：84mm，净重:0.8kg。 | 25 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 51 | 托盘天平 | 500g | 1.标尺最大称量500g，分度值0.5g.秤量允许误差为±0.5d(分度值)； 2.双盘.单杠杆.等臂，非封闭式横梁由铝合金制成； 3.刀子：钢或玛瑙制成； 4.标尺应光洁平直，连接部位应固紧，分度线应均匀，游码起点应对准零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微冲击时，游码不应移位，刀子应垂直地紧固。 | 25 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 52 | 温度计 | 0℃～100℃ | 红液，0℃～100℃，分度值1℃，示值误差＜1.5℃。 | 60 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 53 | 温度计 | 0～200℃ | 水银，0～200℃，分度值1℃，示值误差＜0.5℃，有保护套。 | 60 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 54 | 多用电表 | / | 指针式，不低于2.5级 | 10 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 55 | 密度计 | / | 密度＞1g/cm3，在液体中倾斜度≤0.2分度值。 | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 56 | 贮气装置 | / | 1.化学实验室设备，用于收集、贮存气体； 2.由底座、手柄、支架、气球嘴、锁紧螺母、贮气球、气嘴、气嘴阀门、气胆阀门、手压球各部分组成； 3.气球嘴、气嘴应紧固、牢靠，在使用中不得产生松动现象； 4.气嘴阀门、气胆阀门的耐磨性能好，气密性良好。 | 25 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 57 | 分子结构模型 | 23mm、30mm | 氢原子球Φ不小于23mm，其他原子球Φ不小于30mm。 | 1 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 58 | 金属矿物.金属及合金标本 | 180*150*50mm | 主要技术指标：应选取不少于5种矿石褐铁矿、铜矿石、铝矿石、磁铁矿、赤铁矿以及10种金属及合金分别为铁、铜、铝、锌、锡、铁锌合金、铜锌合金、铝镁铬合金 、铁钴镍合金、铅锡合金，标本盒内固定牢靠。标本盒不小于195mm*130mm*25mm。。 | 1 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 59 | 原油常见馏分标本 | / | 本标本由原油、汽油、煤油、润滑油、沥青、溶剂油、航空煤油、柴油和石蜡组成。 | 1 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 60 | 合成有机高分子材料标本 | - | 主要技术指标：选用不少于十种高分子材料标本。本标本由塑料、橡胶、合成纤维组成，塑料由：聚乙烯、、聚苯乙烯、聚氯乙烯、ABS，橡胶由：天然橡胶、氯丁，合成纤维由：锦纶、涤纶、晴纶、丙纶组成。每种材料标本外形尺寸不小于25mm×15mm。在标本盒内固定牢靠。标本盒不小于195mm*130mm*25mm。 | 1 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 61 | 元素周期表 | 1500*1100mm | 带轴，≥1500*1100mm，按新课标要求，带轴，字迹信息清晰，易于观看。 | 1 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 62 | 量筒 | 10ml | 分度0.2ml允差0.2ml身外径16mm全高135mm | 60 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 63 | 量筒 | 50ml | 分度1.0ml允差1.0ml身外径26mm全高195mm | 60 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 64 | 量筒 | 100ml | 分度1.0ml允差1.0ml身外径32mm全高250mm | 60 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 65 | 量筒 | 500ml | 分度5.0ml允差5.0ml身外径55mm全高350mm | 60 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 66 | 量杯 | 250ml | 分度25.0ml允差3.0ml全高200mm | 60 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 67 | 容量瓶 | 250ml | 允差0.15ml颈外径20mm身外径80mm全高220mm，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀。 | 50 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 68 | 容量瓶 | 500ml | 允差0.25ml颈外径23mm身外径100mm全高270mm，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀。 | 50 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 69 | 滴定管 | 酸式，25ml | 25ml刻度0.1容量误差0.05ml高660MM | 50 | 支 |  | 工业 | 货物 |  |
| 70 | 滴定管 | 碱式，25ml | 25ml刻度0.1容量误差0.05ml高45-70S高570MM | 50 | 支 |  | 工业 | 货物 |  |
| 71 | 试管 | Φ12*75mm | 外径12mm全长75mm | 300 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 72 | 试管 | Φ15*150mm | 外径15mm全长150mm | 300 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 73 | 试管 | Φ18*180mm | 外径18mm全长180mm | 300 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 74 | 试管 | Φ20*200mm | 外径20mm全长200mm | 300 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 75 | 试管 | Φ32*200mm | 外径32mm全长200mm | 200 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 76 | 具支试管 | Φ20*200mm | Φ20*200mm | 60 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 77 | 硬质玻璃管 | Φ15*150mm | 透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥800℃，试管两端口部应卷口。 | 120 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 78 | 硬质玻璃管 | Φ20*250mm | 透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥800℃，试管两端口部应卷口。 | 120 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 79 | 烧杯 | 25ml | 外径34mm高度50mm | 100 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 80 | 烧杯 | 50ml | 外径43mm高度60mm | 100 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 81 | 烧杯 | 100ml | 外径50mm高度75mm | 100 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 82 | 烧杯 | 250ml | 外径70mm高度97mm | 100 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 83 | 烧杯 | 500ml | 外径85mm高度120mm | 100 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 84 | 烧杯 | 1000ml | 外径105mm高度145mm | 50 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 85 | 烧瓶 | 250ml | 圆底，短颈，厚口250ml | 60 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 86 | 烧瓶 | 250ml | 250ml平底长颈，平底烧瓶放在平台上时，直立不摇晃、不转动。 | 60 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 87 | 锥形瓶 | 100ml | 颈外径22mm瓶外径64mm高度105mm，放在平台上直立不摇晃.不转动。 | 100 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 88 | 锥形瓶 | 250ml | 颈外径34mm瓶外径85mm高度145mm，放在平台上直立不摇晃.不转动。 | 100 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 89 | 蒸馏烧瓶 | 250ml | 250ml，放烧瓶的颈部同一截面呈圆形，颈的口部不应呈锥形，并适当提高强度。 | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 90 | 抽滤瓶 | 500mL | 身外径115mm全高200mm | 50 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 91 | 干燥器 | 160ml | 160ml | 2 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 92 | 气体发生器 | 250ml | 250mL，漏斗柄与瓶身连接口内壁间隔≤2mm(单边)。 | 2 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 93 | 冷凝器 | 300mm | 直固，300mm | 2 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 94 | 牛角管 | Φ18*150mm | 弯形，尖嘴处厚度＞1mm。 | 2 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 95 | 漏斗 | Φ60mm | 口径60mm下管外径8mm管长60mm | 60 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 96 | 漏斗 | Φ90mm | 口径90mm下管外径11mm管长90mm | 60 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 97 | 安全漏斗 | - | 直形，径长300mm，上口直径40mm±3mm，玻璃壁厚度适中。 | 60 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 98 | 安全漏斗 | - | 双球，球径高度、直径一致，双球应位于环管中部，应无明显偏斜。 | 60 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 99 | 分液漏斗 | 100ml | 1.锥(梨)形； 2.瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔。 | 60 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 100 | 分液漏斗 | 50ml | 1.球形； 2.瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔。 | 60 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 101 | 布氏漏斗 | 80mm | 瓷，80mm。 | 60 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 102 | T形管 | Φ7～8mm | T形，Φ7mm～8mm。 | 60 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 103 | Y形管 | Φ7～8mm | Y形，Φ7~8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 | 60 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 104 | 滴管 | 150ml | 经久耐用，透明度高，容易观察。 | 150 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 105 | 离心管 | 10ml | 分度0.1ml外径17mm全长110mm | 60 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 106 | 直形单球干燥管 | - | 145mm，直形单球，硼硅酸盐玻璃制，球应厚薄均匀。 | 60 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 107 | U型干燥管 | Φ15mm*150mm | U型，Φ15mm×150mm，硼硅酸盐玻璃制，两管应平行，管口高度误差不大于5mm。 | 60 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 108 | 圆水槽 | Φ270*140mm | 水槽底部平整，无凸底，壁厚和底厚均匀，口部端面平整，边和口圆滑。 | 50 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 109 | 玻璃钟罩 | Φ150*280mm | 1.用于设计密闭实验装置，如用于观察植物体内水的散失现象； 2.规格：Φ150 mm×280 mm，玻璃壁厚度＞3 mm； | 20 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 110 | 集气瓶 | 125ml | 125ml，附毛玻璃片。 | 100 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 111 | 集气瓶 | 250ml | 250ml，附毛玻璃片。 | 150 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 112 | 液封除毒气集气瓶 | 250ml | 250ml，瓶口光滑，液封口深度≥1cm。 | 60 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 113 | 广口瓶 | 60ml | 60ml，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动：口部圆整光滑，底部平整，放置平台上不摇晃或转动。 | 100 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 114 | 广口瓶 | 125ml | 125ml，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动：口部圆整光滑，底部平整，放置平台上不摇晃或转动。 | 100 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 115 | 广口瓶 | 250ml | 250ml，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动：口部圆整光滑，底部平整，放置平台上不摇晃或转动。 | 100 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 116 | 广口瓶 | 500ml | 500ml，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动：口部圆整光滑，底部平整，放置平台上不摇晃或转动。 | 100 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 117 | 茶色广口瓶 | 60ml | 60ml，棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动：口部圆整光滑，底部平整，放置平台上不摇晃或转动。 | 100 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 118 | 茶色广口瓶 | 125ml | 125ml，棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动：口部圆整光滑，底部平整，放置平台上不摇晃或转动。 | 100 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 119 | 茶色广口瓶 | 250ml | 250ml，棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动：口部圆整光滑，底部平整，放置平台上不摇晃或转动。 | 100 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 120 | 细口瓶 | 60ml | 1.瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 2.口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动； 3.整体容量60ml，透明钠钙玻璃制 | 100 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 121 | 细口瓶 | 125ml | 1.瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 2.口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动； 3.整体容量125ml，透明钠钙玻璃制 | 100 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 122 | 细口瓶 | 250ml | 1.瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 2.口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动； 3.整体容量250ml | 100 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 123 | 细口瓶 | 500ml | 1.瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 2.口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动； 3.整体容量500ml | 100 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 124 | 细口瓶 | 1000ml | 1.瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 2.口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动； 3.整体容量1000ml，透明钠钙玻璃制 | 100 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 125 | 细口瓶 | 2500ml | 1.瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 2.口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动； 3.整体容量2500ml，透明钠钙玻璃制 | 100 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 126 | 茶色细口瓶 | 60ml | 1.瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 2.口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动； 3.整体容量60ml，棕色钠钙玻璃制 | 100 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 127 | 茶色细口瓶 | 125ml | 1.瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 2.口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动； 3.整体容量125ml，棕色钠钙玻璃制 | 100 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 128 | 茶色细口瓶 | 250ml | 1.瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 2.口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动； 3.整体容量250ml，棕色钠钙玻璃制 | 100 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 129 | 茶色细口瓶 | 500ml | 1.瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 2.口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动； 3.整体容量500ml，棕色钠钙玻璃制 | 100 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 130 | 茶色细口瓶 | 1000ml | 1.瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 2.口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动； 3.整体容量1000ml，棕色钠钙玻璃制 | 100 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 131 | 滴瓶 | 30ml | 30ml身外径40mm全高76mm | 100 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 132 | 滴瓶 | 60ml | 60ml身外径46mm全高85mm | 100 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 133 | 茶色滴瓶 | 30ml | 30ml身外径40mm全高76mm | 100 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 134 | 茶色滴瓶 | 60ml | 60ml身外径46mm全高85mm | 100 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 135 | 坩埚 | 30ml | 瓷制，30mL，耐热≥1200℃，内外壁光滑，外壁涂釉，配有坩埚盖。 | 60 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 136 | 坩埚钳 | 200mm | 200mm，钢制，中间弯曲部分内径应在20mm~30mm。 | 70 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 137 | 烧杯夹 |  | 钢制或不锈钢制，夹持部位应有橡胶保护套，避免与玻璃烧杯直接接触。 | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 138 | 镊子 | - | 不锈钢制，平头，长约125mm，钢板厚约1.2mm，前部应有防滑脱锯齿。 | 100 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 139 | 试管夹 | 150mm | 木制 | 60 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 140 | 止水皮管夹 | - | Φ3mm钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º。 | 100 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 141 | 螺旋皮管夹 | 33*20*8mm | 由支架管和带压板的螺杆等组成。外形尺寸约为33*20*8mm，旋转方便，不易变形，压板厚度≥1mm。 | 100 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 142 | 燃烧匙 |  | 铜勺，勺直径18mm，深10mm，铁柄，柄长300mm，长柄和铜勺连接稳定结实 | 100 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 143 | 药匙 |  | 药匙塑料，长度≥100mm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料。 | 100 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 144 | 玻璃管 | Φ5～6mm | Φ5mm～6mm中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故。 | 100 | 根 |  | 工业 | 货物 |  |
| 145 | 玻璃管 | Φ7～8mm | Φ7mm～8mm中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故。 | 100 | 根 |  | 工业 | 货物 |  |
| 146 | 橡胶塞 |  | 可打孔，打孔用于连接试管与玻璃管，试管与漏斗等 | 100 | 袋 |  | 工业 | 货物 |  |
| 147 | 直形玻璃活塞 |  | 直形，吻合良好，不漏气，不漏液 | 60 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 148 | 移液管 | 25ml | 带洗耳球 （50ml） 带刻度 | 60 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 149 | 移液管架 |  | 有机玻璃制，圆盘型，64孔，大孔（15.51mm）、中孔（10.29mm）、小孔（4mm） | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 150 | 试管刷 |  | Φ12mm、Φ18mm、Φ32mm，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露。 | 60 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 151 | 烧瓶刷 |  | 手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露。 | 100 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 152 | 结晶皿 | 80mm | 80mm，平底，无色硼硅酸盐玻璃制。 | 60 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 153 | 表面皿 | 60mm | 60mm，无色硼硅酸盐玻璃制。 | 100 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 154 | 表面皿 | 100mm | 100mm，无色硼硅酸盐玻璃制。 | 100 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 155 | 研钵 | 100mm | 100mm，瓷制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑。 | 60 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 156 | 蒸发皿 | 60mm | 60mm，瓷制，耐受温度≥800℃。 | 100 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 157 | 蒸发皿 | 100mm | 100mm，瓷制，耐受温度≥800℃。 | 100 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 158 | 反应板 |  | 6孔，表面有釉层，不会发生溶液渗透。 | 50 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 159 | 井穴板 | - | 9孔，每孔0.7mL，可以重复使用。 | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 160 | 井穴板 | - | 6孔，每孔5mL，配6个双导气管的井穴塞，可以重复使用。 | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 161 | 塑料多用滴管 | 4mL | 弹性圆筒形吸泡和一根Φ1*120mm的径管连接而成，容积4mL，环保材料，弹性好。 | 100 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 162 | 一字螺丝刀 | 5*125mm | Φ3或Φ6mm；中号，木制手柄。 | 10 | 把 |  | 工业 | 货物 |  |
| 163 | 十字螺丝刀 | 160mm | Φ3或Φ6mm；中号，木制手柄。 | 10 | 把 |  | 工业 | 货物 |  |
| 164 | 钢丝钳 | 160mm | 160mm | 10 | 把 |  | 工业 | 货物 |  |
| 165 | 手锤 | 250g | 1.采用45号高碳钢精工铸造，表面抛光处理，敲击面热处理，硬度45-48HRC，纤维手柄 | 10 | 把 |  | 工业 | 货物 |  |
| 166 | 锉刀 | 200mm | 200mm,平锉 | 10 | 把 |  | 工业 | 货物 |  |
| 167 | 剪刀 | 3号 | 3号 | 10 | 把 |  | 工业 | 货物 |  |
| 168 | 工作服 | - | 普通工作服，白色。 | 60 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 169 | 护目镜 | - | 全塑料制，侧面完全遮挡。眼架的距离可调。 | 60 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 170 | 防护面罩 | - | 由透明有机玻璃和帽架组成。面罩应清洁透明，应无波纹、无划伤、裂纹。帽架应采用韧性好的材料制作，不易折断、变形。面罩与帽架的连接应牢固可靠。帽架系带应宜于调整松紧。 | 60 | 副 |  | 工业 | 货物 |  |
| 171 | 防护口罩 |  | E型(标色：黄)，防止吸入酸性气体或蒸气 CO型(标色：白)，防止吸入一氧化碳气体 | 60 | 副 |  | 工业 | 货物 |  |
| 172 | 耐酸手套 | - | 1.表面应具有较好的耐酸、耐碱及其他化学试剂腐蚀的性能。 2.产品为外覆PVC材料，内为棉质材料制成。 3.柔韧性好，穿戴后便于进行各类实验操作。 4.产品规格以中号为主，大、小号规格的数量为20%。 | 60 | 副 |  | 工业 | 货物 |  |
| 173 | 实验防护屏 | 650*360*5mm | 三片折叠式结构，由透明度好的有机玻璃制造。外形尺寸不小于650mm×360mm×5mm。防护屏支撑牢靠，底座平稳。板面不得有划痕、裂纹等缺陷。合叶与屏板连接牢靠，经多次开合不得脱落。 | 50 | 块 |  | 工业 | 货物 |  |
| 174 | 橡胶管 |  | 1.连接玻璃管，导气使用。 2.可折叠，回弹恢复原状。 3.柔软可拉伸，弹性强劲 | 50 | 米 |  | 工业 | 货物 |  |
| 175 | 电子天平 |  | 100g/0.1g | 60 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 176 | 陶土网 | 常规 | 金属网尺寸≥125mm×125mm，耐火材料为陶土，功能等同于石棉网 | 30 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 177 | 定性滤纸 |  | 快速，9cm，100张 | 50 | 盒 |  | 工业 | 货物 |  |
| 178 | 培养皿 | Φ60mm | 底外径60mm底高15mm盖外径65mm盖高14mm，玻璃薄厚均匀、耐高温高压。 | 60 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 179 | 手套 |  | L号，100只/盒，白色 | 20 | 盒 |  | 工业 | 货物 |  |
| 180 | 计算器 |  | 函数型。 | 25 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 181 | 量杯 | 250ml | 分度25.0ml允差3.0ml全高200mm | 100 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 182 | 图文设计 | 定制 | 墙面定制亚克力立体字：采用雪弗板/亚克力可等综合材质，详见图文设计。 | 1 | 项 |  | 工业 | 货物 |  |
|  |  |  | 化学智慧创新实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 183 | 教师讲台 | 2400*700*900mm | 1.全钢结构； 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用≥1.0mm镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理，表面硬度附着力、耐腐蚀；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置； 4.拉手：采用C型不锈钢拉手，用“强磁”测试拉手的不锈钢材质； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年坐在门上方合页不脱落； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 184 | 台阶 | 3300*1600*100mm | 尺寸：3300*1600*100mm采用实木，环保，安全;木质坚韧，结构稳固；具有耐磨.耐压.耐撞击等优点；中间金属架支撑，稳固安全。 | 1 | 组 |  | 工业 | 货物 |  |
| 185 | 教师演示电源 | 定制 | 1、电源控制台（教师电源）采用冷轧钢板喷塑制成，教师电源采用翻转式(带锁）使用时向下翻转45度，并装有阻尼，可在任意一点停止。 2、电源配置一组VGA和两组USB接口，并有相应的输出（引线长80公分以上）可与电脑主机相连接使用。 3、有二块3位半高精度数字电压表分别显示交/直流输出电压的实验参数。 4、教师电源分四组向学生桌输出安全的220v交流电源（采用4个32A按钮组合开关控制）具有漏电保护功能，电源必须具有防雷击功能。 5、电源配有双安全的多功能插座一组，插座下方必须标有“”标识和注意安全的警示语。 6、电源具有过载、过热保护装置（交直流分别具有过载指示和过载手动复位功能） 7、教师演示实验电源主要技术参数： 输入电压：交流220V±10% 50HZ 交流低压输出：2-24V 5A（分辨率2V）采用叠加步进调节，交流输出必须保证正弦波。 直流稳压输出：1-24V 5A（分辨率0.1V）采用后连续可调，采用精密5圈电位器调节。 8、教师主控电源配有一个主变压器，并能控制学生电源的交直流输出。 | 1 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 186 | 实验室专用防漏电(防触电)智能安全电源 | 430*347*150mm | 1、规格： 尺寸：430*347*150mm 2、输入参数： 额定输入电压：220Vac（单相） 额定输入电流：23.9A 输入电压范围：220Vac ± 25% 3、输出参数： 额定输出功率：5KW 额定输出电压：220Vac 额定输出频率：50Hz/60Hz 额定输出电流：22.8A 电压输出精度：220V ± 2% 输出频率精度：50/60Hz ± 1Hz（出厂可设） 波形失真率：≤2% THD（线性负载） 动态响应时间：5%（0到100%） 4、过载能力： 120%，2分钟 150%，20秒 对地漏电流：<0.7mA 输出效率：≥95%（85%阻性负载） 功率因子（PF）：0.9 5、工作环境： 绝缘强度：F（2000Vac，1分钟） 噪音（1米）：≤40dB 使用环境温度：0°C 到 +55°C 防护等级：IP22 湿度：0到90%，不结露 使用海拔：≤4000米 6、保护功能： 输入欠压保护 输入过压保护 输出过载保护 输出短路保护 | 1 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 187 | 教师操作台 | 900*700*800mm | 1.钢木结构； 2.面板：采用12.7mm实芯理化板制作，周边成型厚度为25.4mm，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能； 3.柜身：采用E0级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边。分上下两部分：上部为假抽屉，下部为平开门，每个单扇平开门上部对应一个假抽屉； 4.框架：采用60*40mmC型钢，壁厚不低于1.5mm的方管。前梁：采用壁厚不低于1.2mm，冷扎板折弯成型。横梁：采用50*30mm壁厚不低于1.5mm的 型材方管； 5.柜体为吊装式，背板、吊板镶嵌于钢塑脚的凹槽里，承重可达到350kg以上； 6.实验台整体要求具有极强的承重性、稳固性和高档大气的整体效果。所有钢制配件须经过酸洗、磷化、除油、除锈及环氧树脂喷涂固化处理； 7.钢脚与1.5mm厚冷扎板钢架由专用不锈钢螺杆连接，地脚采用改性硬聚氯乙烯注塑，罩脚为不锈钢，经过环氧树脂喷涂固化处理，外加防腐伸缩套。 | 1 | 组 |  | 工业 | 货物 |  |
| 188 | 水槽 | 550*450*300mm | 1.采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流； 2.具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 189 | 三联高低位水嘴 | 鹅颈 | 1.鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂； 2.出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞； 3.出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 190 | 水槽柜 | 450*610*805mm | 【整体结构】 1.折叠尺寸：≥450*600*800mm；展开状态：≥450*600*950mm； 2.材质：台盆主体材质应采用耐腐蚀PRP玻璃钢材质； 3.为进行有效的产品筛选和测试，需对设备进行外观测试：台盆表面光滑顺畅，台盆表面涂层色泽均匀、结合牢固。 【功能要求】 1.出水装置：可翻转收纳铜芯水龙头； 2.沥水架：需集成隐藏式试管沥水架； 3.前门板：需配置前门板； 4.下水管：需配置防臭罩杯； 5.水槽内需进行防溅水设计； | 13 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 191 | 准备边台 | 4700*600*800mm | 1.钢木结构； 2.面板：采用12.7mm实芯理化板制作，周边成型厚度为25.4mm，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能； 3.柜身：采用E0级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边。分上下两部分：上部为假抽屉，下部为平开门，每个单扇平开门上部对应一个假抽屉； 4.框架：采用60*40mmC型钢，壁厚不低于1.5mm的方管。前梁：采用壁厚不低于1.2mm，冷扎板折弯成型。横梁：采用50*30mm壁厚不低于1.5mm的 型材方管； 5.柜体为吊装式，背板、吊板镶嵌于钢塑脚的凹槽里，承重可达到350kg以上； 6.实验台整体要求具有极强的承重性、稳固性和高档大气的整体效果。所有钢制配件须经过酸洗、磷化、除油、除锈及环氧树脂喷涂固化处理； 7.钢脚与1.5mm厚冷扎板钢架由专用不锈钢螺杆连接，地脚采用改性硬聚氯乙烯注塑，罩脚为不锈钢，经过环氧树脂喷涂固化处理，外加防腐伸缩套。 | 1 | 组 |  | 工业 | 货物 |  |
| 192 | 万向吸风罩 | / | 1.关节：高密度PP材质表面磨砂，优化了视觉美感和手握触感可360°旋转调节方向； 2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果； 3.关节连接杆：304不锈钢双头锁杆； 4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂，一面嵌入铜质滚花螺母，四周采用自锁式倒扣拆装方便； 5.关节松紧选钮：高密度PP材质，内置微形平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合； 6.拱形集气罩：Φ253mm，高密度铝合金制成。防止做实验时着火出现危险； 7.伸缩导管：4节Φ60mm的6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕； 8.旋转关节：6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，在下部设计增加旋转功能，内部设计PVC离合结构； 9.扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩整体滑下； 10.安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。吻合高水准专业实验室。 | 26 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 193 | 实验教学教师端演示系统 |  | 一、演示实验教学软件 1、教务管理：教师账号管理、班级管理、学生管理等系统设置； 2、教学演示：实验教学老师演示投放大屏，支持实时操作视频投放，操作视频进行录制完成后实时回放，录制视频可保存； 3、课件管理：精品教案资料上传修改，可分别录入必做实验视频库、选做实验视频库、分组实验视频库、演示实验视频库、探究实验视频库； 二、实验操作摄录装置 1、分辨率：1200万像素，帧率：30 帧/秒； 2、接口类型：USB 3、采用柔性软管式设计，可360°灵活调整摄像位置及角度； 4、拍摄高度750mm，拍摄行程600mm； 三、虚拟仿真实验软件 1、软件要求提供初中理化生仿真实验资源和真人录播视频数量； 2、软件采用互动教学模式对实验进行观察和交互式操作，实验资源以主流3D引擎作为核心开发工具，使得实验不仅具有可360°旋转，放大，缩小观察真实的实验现象还具有真实仿真的实验结果； 3、虚拟仿真实验教学资源需包含 3D 交互式实验教学资源、真人微课视频、视频资源、PPT课件资源、习题资源和图片资源六种类型； | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 194 | 教师演示智慧终端 |  | 1、智慧终端由基础集成系统、一体化支架、实验采集终端、智慧教师终端四部分组成。 2、基础集成系统满足以下要求： （1）采集终端可折叠收纳与展开，其中顶拍内控高度≥700mm。 （2）支持POE供电：可单根网线实现整机（1个屏幕、3路视频采集摄像机、安卓系统）供电。 （3）支持电池供电：可拆卸锂电池≥6000mah。 （4）终端操作系统：内置开机自行启动操作系统，可屏蔽与教学实验无关的系统干扰。 3、一体化支架满足以下要求： （1）使用过程中可稳定维持固定拍摄角度，都支持自由旋转。 （2）底座支架具备固定功能，底座尺寸宽度≤16cm。 4、实验采集终端满足以下要求： （1）同时支持三路视频采集，形成三维立体采集模式。 （2）像素≥500万，广角≥90°。 （3）支持H.264视频压缩编码，自动曝光，支持宽动态，宽动态范围≥80dB。 5、智慧教师终端满足以下要求： （1）屏幕尺寸≥15英寸，支持≥45°翻折。 （2）分辨率≥1920*1080，支持≥10点触控。 （3）CPU：≥8核，主频≥2.2GHz。 （4）GPU:AI运算处理性能不低于Mali - G52 MC3。 （5）内存：≥8G。 （6）存储：≥32G，可存储实验操作考试数据存储备份，支持拓展。 （7）USB接口：至少4个USB2.0和1个USB3.0接口。 （8）拓展接口：具有1路高清视频HDMI输出接口。 （9）网络：支持有线联网，≥100M网卡。 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 195 | 实验教考系统（教师端） |  | 1、教学模式 1)实现教师实验操作视频互动展示； 2)实现学生实验操作视频分屏展示，教学互动指导操作； 3)实现教师/学生实验操作视频实时录制功能。 2、课堂练习 1)支持教师开展课堂练习-模拟测试数据查看、测评工作； 2)支持教师开展课堂练习-学生作业数据查看、测评工作。 3、教学资源 1)支持查看教学资源数据； 2)支持下载存储教学资源数据。 4、系统管理 1)支持系统参数配置； 2)支持学生终端设备运行状态监测维护； 3)支持系统应用升级操作。 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 196 | 实验教考测评管理系统 |  | 1、系统用户管理，包含用户查询、新增、启用、停用、角色分配等管理操作。 2、学校信息管理，包含学校信息、班级信息、教师信息、学生信息新增、修改、导入、导出等管理操作。 3、实验室管理，包含实验室信息管理、实验室终端管理操作。 4、实验信息管理，包含实验信息统计、查询、新增、导入、导出、实验视频维护等管理操作。实现信息包含课标实验、拓展实验管理。 5、扩展资源管理，包含扩展资源统计、查询、新增、资源上传/下载等操作。 6、模拟测试，包含模拟测试数据统计（如测试总数量、已完成数量、待完成数量、物理实验数量、化学实验数量、生物实验数量）、模拟测试信息查询、新增（所属科目、关联实验、测试班级、测评方式、测评类型、截止日期等内容维护）、编辑、导入、导出操作。 7、学生作业，包含作业数据统计（如作业总数量、已完成数量、待完成数量、物理实验数量、化学实验数量、生物实验数量）、学生作业信息查询、新增（所属科目、关联实验、所属班级、测评方式、测评类型、截止日期等内容维护）、编辑、导入、导出管理。 8、实验教学管理（模拟测试、学生作业）模块支持人工测评（教师评价、学生互评）、AI测评； 9、学生作业支持一键生成教学资源，记录学生实验得分帧，支持导出PPT文档。 10、学情分析-学期分析总览，支持以月/学期为数据维度的数据统计，包含以班级为单位的作业次数、统计周期内作业次数同比、测试次数、统计周期内测试次数同比。 11、学情分析-班级学情分析,包含统计数据总览，统计数据详情，测试/作业数据详情内容。统计数据总览：以班级为维度，统计周期内的测试/作业总次数、物理测试/作业次数、化学测试/作业次数、生物测试/作业次数、班级测试/作业物理均分、班级测试/作业化学均分、班级测试/作业生物均分。统计数据详情：以班级为维度，统计周期内的每次测试/作业信息，如：测试/作业时间、所属实验、学科、班级平均分、班级最高分、班级最低分、班级评分错误率排行(TOP3)。测试/作业数据详情：以班级为维度，单次测试/作业信息，如：班级平均分、最高分、最低分、涉及错误评分点数量、易错点排行、每个学生的测试/作业数据详情(姓名、学号、得分、名次、评分错误点)。 12、学情分析-学生学情分析,包含统计数据总览，统计数据详情（含图表展示），数据详情。统计数据总览：以学生为维度，统计周期内的测试/作业总次数、物理测试/作业次数、化学测试/作业次数、生物测试/作业次数、班级测试/作业物理均分、班级测试/作业化学均分、班级测试/作业生物均分。统计数据详情：以学生为维度，统计周期内的每个学生测试/作业信息，如：物理平均分、物理均分名次、化学平均分、化学均分名次、生物平均分、生物均分名次。数据详情：每条学生统计数据的详情内容，含：统计周期内的测试/作业总次数、物理测试/作业次数、化学测试/作业次数、生物测试/作业次数、个人测试+作业综合成绩评比（物理实验平均分评比、化学实验平均分评比、生物实验平均分评比）、个人测试成绩对比、个人作业成绩数据图表对比，班级综合成绩评比（物理均分最高分、个人得分、最低分、排名，化学均分最高分、个人得分、最低分、排名，生物均分最高分、个人得分、最低分、排名）。 13、物联管理-支持平台一体化物联管理，实现多种物联设备接入控制（包含：空气净化器、环境监测仪、智能照明控制、智能插座、多媒体控制器、空调控制器、窗帘控制器、智能触控开关等等）、物联设备数据统计（设备总数、设备类型数量、绑定空间数量、物理实验室数量、化学实验室数量、生物实验室数量）、操作日志记录查询操作； 14、物联管理-支持本地物联控制管理，基于zigbee mesh实现本地组网控制。可基于智控面板/中控屏终端实现设备的本地集中控制、独立控制、场景控制。 15、支持不同层级的用户角色权限管理，包含市级机构管理权限、区级机构管理权限、校级管理权限、教师、学生等多种管理权限控制； 16、系统日志管理，支持系统操作日志记录管理，包含操作对象，操作IP，操作时间，操作动作等等。 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 197 | 理化生实验教考智慧终端 |  | 1、智慧终端由基础集成系统、一体化支架、实验采集终端、智慧学生终端四部分组成。 2、基础集成系统满足以下要求： （1）采集终端可折叠收纳与展开，其中顶拍内控高度≥700mm。 （2）支持POE供电：可单根网线实现整机（1个屏幕、3路视频采集摄像机、安卓系统）供电。 （3）支持电池供电：可拆卸锂电池≥6000mah。 （4）终端操作系统：内置开机自行启动操作系统，可屏蔽与教学实验无关的系统干扰。 3、一体化支架满足以下要求： （1）使用过程中可稳定维持固定拍摄角度，都支持自由旋转。 （2）底座支架具备固定功能，底座尺寸宽度≤16cm。 4、实验采集终端满足以下要求： （1）同时支持三路视频采集，形成三维立体采集模式。 （2）像素≥500万，广角≥90°。 （3）支持H.264视频压缩编码，自动曝光，支持宽动态，宽动态范围≥80dB。 5、智慧学生终端满足以下要求： （1）屏幕尺寸≥15英寸，支持≥45°翻折。 （2）分辨率≥1920*1080，支持≥10点触控。 （3）CPU：≥8核，主频≥2.2GHz。 （4）GPU:AI运算处理性能不低于Mali - G52 MC3。 （5）内存：≥8G。 （6）存储：≥32G，可存储实验操作考试数据存储备份，支持拓展。 （7）USB接口：至少4个USB2.0和1个USB3.0接口。 （8）拓展接口：具有1路高清视频HDMI输出接口。 （9）网络：支持有线联网，≥100M网卡。 | 25 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 198 | 实验教考系统（学生端） |  | 1、教学模式 1)实现教师实验操作视频互动展示； 2)实现学生实验操作视频动作展示指导。 2、课堂练习 1)支持教师开展课堂练习-模拟测试数据查看、完成实验工作； 2)支持教师开展课堂练习-学生作业数据查看、提交工作； 3)支持学生进行课堂练习-模拟测试/学生作业互评操作。 3、教学资源 1)支持查看教学资源数据； 2)支持下载存储教学资源数据。 4、系统管理 1)支持系统参数配置； 2)支持系统应用升级操作。 | 25 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 199 | 核心操作垫 |  | 尺寸：≥800×400mm 材质：PVC或橡胶 | 25 | 张 |  | 工业 | 货物 |  |
| 200 | 系统安装附件 |  | 1、辅材：线管、6类网线、电源线、话筒线、音箱线、高清线等。 2、集成费：集成施工费用。 | 1 | 项 |  | 工业 | 货物 |  |
| 201 | 系统调试运行 |  | 1.理化生教学系统调试运行。 2.理化生考试系统调试运行。 | 1 | 项 |  | 工业 | 货物 |  |
| 202 | 系统应用服务平台 |  | 1、主要功能：与平台服务器和所在考点各考场学生实验考试终端设备系统进行信息交换； 2、处理器：≥8核 16线程 ； 3、内存：≥64G 4、硬盘：SSD≥2*960GB，SATA≥3*4TB，共≥1920GB+12TB； 5、阵列控制器： 支持RAID 0/1/5/10等常见级别，满足数据冗余或性能需求，网口：≥2*1GE+2*10GE，≥2个千兆/万兆自适应网口； 6、含导轨。 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 203 | 视频存储服务平台 |  | 1.3200W像素高清网络视频的预览、存储、回放； 2.视频接入路数≥128路； 3.支持H.265、H.264编码前端自适应接入； 4.支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入、导出和升级等功能； 5.≥2个HDMI接口，≥2个VGA接口； 6.存储硬盘：存储容量≥4T，数量≥4个。 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 204 | AI算力服务平台 |  | 1、主要功能：与平台服务器和所在考点各考场学生实验考试终端设备系统进行信息交换； 2、处理器：≥8核 16线程 ； 3、内存：≥64G 4、硬盘：SSD≥2*960GB，SATA≥3*4TB，共≥1920GB+12TB； 5、GPU：数量≥3、显存容量≥16GB； 6、阵列控制器：支持RAID 0/1/5/10等常见级别，满足数据冗余或性能需求，网口：≥4*1GE+2*10GE，≥4个千兆、≥2个万兆自适应网口； 7、含导轨。 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 205 | 数据汇聚设备 |  | ≥24个 10/100/1000Base-T电口，≥24个100/1000 SFP光口, ≥4个万兆SFP+光口，交流220V供电。 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 206 | 数据接入设备 |  | 48个10/100/1000M以太网电口，4个1GSFP接口，单电源，交流220V供电。 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 207 | 机柜 |  | 42U网络机柜,尺寸：≥600*800*2000mm | 1 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 208 | 学生实验桌 | 1300*600*780mm | 规格：1300*600*780mm 1.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 2、桌子结构：新型Z字型结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方，易碰撞处全部采用倒圆角。桌子主要有台面、桌腿、横梁、加强横梁、书包斗和电源盒等部件组成，各部件组装牢固耐用。 3、书包斗采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，规格425*270*165，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡,两个书包斗中间设有一个翻盖式电源盒，采用ABS工程塑料注塑成型，耐老化不导电。 4、桌脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格570*760，左右两边配有装饰彩带，上脚两侧预留电源插座和RJ45网络接口安装位，电源插座给考试系统或其他非实验仪器供电，应与实验电源系统分开供电，以免影响实验操作。中立柱采用96mm*46*1.5mm厚承重型铝合金型材，采用倾斜式设计。上下脚采用铝合金一次压铸成型，上脚规格：长570*宽51*高116mm，下脚规格：长556*宽67*高112mm，上下脚的壁厚≥2.5mm，连接处壁厚加强至4mm;采用4个高强度螺丝连接；上脚后部装有支撑杆，支撑杆采用铝合金压铸成型，规格不小于25*25*240mm，一头嵌入上桌架，另一头固定在立柱上，呈三角形结构，使整体结构更稳固。下桌架设有专用孔位与地面固定，可以安装调整脚，并配有ABS脚套装饰盖。 5、桌子横梁：前后两条横梁采用40*40mm1/4圆形铝合金型材用高强度螺丝和桌脚连接，中间横梁采用45*20mm方形铝合金型材直接插在桌脚接口上；加强横梁采用89*14mm铝合金型材，用高强度螺丝固定在两侧桌脚的立柱上。 6.所有金属构件表面无裂缝、无脱层、无变形，采用环氧树脂粉末高温固化喷涂工艺，表面无漏喷、锈蚀、脱落等缺陷。 | 25 | 张 |  | 工业 | 货物 |  |
| 209 | 多功能柱 | 355*210*760 | 1.尺寸：长355×宽210×高760mm；整体采用全新ABS塑料一体注塑成型，采用齿合槽搭配螺丝紧固连接结构；要求，表面无裂纹、变形、缩水、针孔、凹陷、飞边、折皱、疙瘩、气泡、杂质、伤痕、白印、划痕、毛刺、拉毛、污渍等缺陷，表面光洁平整； 2.功能柱正面配置ABS一体注塑检修门，配备专用锁具结构，便于设备安装及后期检修维护； | 25 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 210 | 学生电源 | 定制 | 学生交流2v-24v输出，电流2A，自动过载保护，学生低压直流电源电压为0V-24.0V/2A，分辨率为0.1V;具备自动过载保护功能，数字显示交流、直流电流，由教师集中控制，过载“E”闪提示;确认手动复位;配备1组220v5孔插座，系统漏电保护。 | 25 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 211 | 升降凳 | Φ490*415-515mm | 1.学生凳，依据青少年课桌椅人体工学设计，采用特殊工艺加工制作而成。外形简洁，色彩靓丽，舒适美观，凳体共有39个部件组成，其中注塑部件有10件，铸铝部件6件，简约而不简单，凳子占地直径为460mm~490mm。 2.双色注塑凳面： 凳面采用双色注塑工艺，凳面底座采用增强改性PP料塑料支撑，表面再注塑一层TPE热塑性弹性体软胶材料，注塑膜+包胶膜，内部与气压杆/螺纹杆连接处采用定制缸套嵌件一体注塑，装配简单牢固，凳面软硬适度，贴合人体，久坐不累。 凳面内衬直径272mm；底座直径314mm；凳面厚度27mm；凳面外径320mm。凳面与气压杆/螺纹杆间是由增强尼龙注塑+30mm金属内衬，内径28mm，接触面同为金属材质，冷热收缩系数相同，保障结构的稳固性。 3.乐悬垫： 乐学凳的底部悬挂组件直径60mm，是通过二次注塑，一次注塑一次包胶形成的，增加其表面的摩擦力。依据凳体实际重量，测算其悬挂承重最稳定的凸点，为乐悬垫受力点定位，落点悬挂在任意桌台表面，轻度晃动下也不会掉落。便于悬挂收纳，以及教室的清洁打扫。 4.锥型凳杆装饰筒： 锥型凳杆装饰筒增强改性PP料塑料注塑成型，修饰凳体外观的同时，可以保护气压杆/螺纹杆，防尘、防污，延长凳杆使用寿命，保障每一次顺滑的升降。装饰筒上孔直径68mm，下孔直径54mm，高度150mm；凳面+装饰筒高度为230mm。 5.铸铝凳脚五星盘： 凳脚五星盘采用专用铝合金模具一次性压铸成型，孔径62mm，与厚度1.5MM的D行管钢管内嵌式衔接，凳脚方管长度180mm，高度40mm，宽度20mm，厚度1.5MM。由高温粉末喷涂，保色度高，耐剐蹭、抗腐蚀。 方管外侧4mm厚PP料塑胶堵头，内嵌式安装，结构稳定更牢固。防撞耐磨。凳脚上边倒半径9mm圆角，质感圆润，安全防护，高温粉末喷涂，保色度高，耐剐蹭、抗腐蚀。 | 50 | 张 |  | 工业 | 货物 |  |
| 212 | 洗眼器 | 单眼 | 1.洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 付 |  | 工业 | 货物 |  |
| 213 | 通风系统 | 1200*1000*1700mm | 风机结构： （1）PP蜗牛式离心风机。根据教室使用需求配置相应的功率和风量：材质PP厚度不低于10mm，功率不低于3KW,风量不低于4970-9987m³/h ，全压不低于870-620pa； （2）每台通风设备都可以独立操作，相互之间不受影响。 （3）气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出、气体排放符合国家规定排放标准。 （4）通风系统主管内壁光滑，以降低噪声向室内传播，同时管井外壁应同室内装修保持一致，美观耐用。 各类风机配件辅材，包含风机基座、消音器等。 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 214 | 室内行程通风系统 | φ60-110mm | 采用防腐蚀PP或PVC材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点。同时具有耐酸碱性能。 主体包含主风管、支风管。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 26 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 215 | 室外行程通风系统 | 300*250mm | 采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点。同时具有耐酸碱性能。 主体包含主风管、支风管。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 5 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 216 | 图文设计 | 定制 | 墙面定制亚克力立体字：采用雪弗板/亚克力可等综合材质，详见图文设计。 | 1 | 项 |  | 工业 | 货物 |  |
|  |  |  | 危化品暂存室 |  |  |  |  |  |  |
| 217 | 易燃品防火安全柜 | 1650*1090*460mm | 1.全部双层防火钢板构造，柜体和门板均由双层1.2mm冷轧钢板通过折边焊接构造整体成型，柜体表面无焊缝，两层钢板之间绝缘层不小于38mm，形成良好的防火绝缘层，使用寿命更长，防火性更好； 2.采用手动双开门设计，为确保安全柜防火防爆性能，双开门的门缝不得大于3mm，且门缝上下大小一致，左右门的高度必须一致。 3.三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙，减少摩擦或机械火花，降低静电积蓄；另可选配挂锁，实现双人双锁安全管理。 4.5cm高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢，符合国际盛漏规范； 5.醒目的标签可以在能见度较低的光线下辨识，提供了额外的安全保障。 6.装设有双透气孔，孔分别位于柜身左下角、右上角； 7.独有超强承重镀锌层板可在每8cm层档上下自由调节； 8.柜子内外都采用环氧树脂静电喷塑，保持表面光泽度，耐腐蚀性更佳； 9.柜身设有静电接地传导端口，将静电荷导入大地，降低静电火花造成火灾风险。 10.底部配有4只可调节支架，方便在不平整的地面自由微调节高度。 | 2 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 218 | 毒性化学品防火安全柜 | 1650*1090*460mm | 1.全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层，可有效隔离热源； 2.厚度≥1.0mm冷轧钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好； 3.钢琴式铰链平滑关闭，轻松自如启闭180度； 4.液晶电子密码锁，双锁控制，双人管理，安全性能更高； 5.50mm高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢； 6.专业规范的警示标签； 7.装设有防闭火装置的双透气孔，有目的地置于底部及其相对的顶部； 8.独有的防溢漏式层板可上下之间自由调节，承重120kg； 9.柜子内外都喷涂有环氧树脂静电喷涂，保持高光洁度，最大限度降低腐蚀和湿气的影响； 10.柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。 | 2 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 219 | 强酸碱品安全柜 | 1650*1090*450mm | 1.整体材质 柜体：采用8mm瓷白色贴膜PP（聚丙烯）板制作，具有卓越的耐腐蚀性，经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体之坚固及密封性。 柜门：采用15mm瓷白色贴膜PP（聚丙烯）整板制作，使用寿命长，质量有保证。 层板：采用瓷白色PP（聚丙烯）板制作，四周有立边，一次注塑成型。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间，四周立边可获得一定程度的防溢效果。 2.配件 桥式把手：采用耐酸碱PP（聚丙烯）材质，耐腐蚀性能好。 铰链：采用经射出成型的PP（聚丙烯）材料制成，耐腐蚀性能好，外观精美且有多种颜色可选。 专用门吸：采用PP（聚丙烯）材料制成，使用寿命长，质量有保证。 警示标签：柜门贴有醒目的“腐蚀性”警示标示，提醒周围人群注意安全。 3.可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 4.PP板材微卡软化温度度≥154.5.负荷变形温度≥137.4。 | 2 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 220 | 防护柜 | 1650*1090*430mm | 1.钢制柜体。 2.PPE个人防护套装，包含防护服，护目镜，防护靴子，防毒面罩，防护手套，化学品泄漏用品。 | 1 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 221 | RFID智能管控柜（主机） | 1660*500*560mm | 1.硬件规格： a）主机形态：系统主柜嵌入模式，更加便于人性化操作； b）显示屏：配备13.3寸高清电容触摸屏； c）网络：支持4G网络，有线、WIFI； d）监控：配备高清人脸识别摄像头； e）声光设备：支持语音播报和异常情况声光预警； f）称重设备：配备的天平量程为5kg，精度为0.1g； f）生物认证设备：采用人脸识别认证方式，摄像头分辨率为1920×1080像素; g）配置：i7-8000处理器；8GB内存；1T硬盘；1GB独立显卡；27.5"液晶显示器；USB鼠标键盘；正版Windows操作系统。 h）二维码阅读器：1280×800CMOS；读码精度：4mil；解码能力：适配QRCode,DataMatrix等主流二维码 i）ID/IC卡阅读器：工作频段：125KHz/13.56MHz；通讯协议：支持ISO14443TypeA/B标准；读卡距离：0-30mm；存储容量：1000张用户卡。 j）RFID标签:载波频率：13.56MHz。抗干扰（液体、金属），耐磨损，耐腐蚀。工作模块：无源。芯片存储区：EPC496Bit，用户区128Bit。芯片使用寿命：写入≥10万次，数据保存≥10年。 k）信号控制要求：柜体射频信号设计了信号屏蔽和信号控制，防止柜体内信号错误读取非本柜体内的钥匙； 2.嵌入式软件： a）人员管理模块：管理员可添加、删除、修改用户人脸/IC卡/工号/姓名等信息； b）设备管理模块：钥匙储存区域名称设置，可对每个储存区域修改展示的名称; c）电子称校准模块：系统可完成对电子称进行校准操作，无需外聘专人校准; d）设备升级模块：可自动或手动更新系统固件; e）出库模块：系统支持通过RFID感应钥匙存取操作，通过人脸识别或IC卡认证后打开对应的试剂柜子电控锁；系统支持单瓶或批量出库操作; f）入库模块：系统支持通过RFID自动感应钥匙存取操作，具备人脸识别和IC卡认证功能，能自动读取药品重量和信息；系统支持单瓶或批量入库操作；钥匙放回柜体内，自动感应检测存放的钥匙信息，有异常情况的如：未获取入库试剂重量、配伍禁忌存放、钥匙未放回、钥匙错放等则进行声光预警，让用户进行干预; g）废弃模块：支持柜内试剂（包括未用完试剂）回收处理操作，回收流程设计全面，操作便捷；系统支持对标签进行补码打印标签操作; h）数据统计模块：系统支持查看当前设备的库存统计及出入库记录列表； i）语音提示：系统集成语音AI功能，全程出入库无需接触触摸屏; j）身份识别：支持人脸识别、ID/IC卡识别等识别方式； k）异常预警：系统支持对异常情况现场声光预警和显示具体预警内容，便于用户调整，包括未获取入库试剂重量、配伍禁忌存放、钥匙未放回、钥匙错放等; l）运行环境：系统支持在无网络下进行脱机工作，保证存取可以正常进行； m）数据安全：控制系统发生故障，数据可恢复； n）锁具反馈：具有锁状态反馈，有效识别和提醒门锁状态； o）系统支持双路通讯机制，默认使用高速网络，当出现故障或网络延迟性高的情况下自动切换备用网络;同样支持在无网状态下运行工作； p）SDS查询模块：支持通过扫描瓶身二维码或输入试剂名称查询SDS信息； | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 222 | 防爆电箱 |  | 1、电气参数:额定电压:AC220/380V:额定电流:100A。2、外壳防护等级:IP66。3、产品隔爆外壳紧固螺栓强度等级不低于4.8级。 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 223 | 防爆电线 |  | 电缆电线：PVC新料外护套，绝缘层纯无氧铜芯：330V五芯线，220V三芯线 防爆软管：内附金属波纹管，接头采用碳素钢材质制造，表面电镀镀锌工艺，耐磨防腐蚀，标准公制管螺纹。360°随意弯曲，IP65防护。有效保护电线。 | 100 | 米 |  | 工业 | 货物 |  |
| 224 | 线路管道开关等配件 |  | 防爆标志ExdIIBT6Gb 额定电压AC220V/50Hz 额定电流10A 防腐等级WF1 进线口规格G3/4" 电缆规格Φ9mm~Φ14mm | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 225 | 防爆插座 |  | 10A5孔双联 | 4 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 226 | 防爆灯 |  | 1.产品由上盖、上壳体、中壳体、下壳体、下压盖、玻璃板、接线端子、LED光源、驱动电源等组成. 2.外壳材质为铸铝，玻璃板材质为钢化玻璃;3.引入装置尺寸:1-G%压紧螺母式。 | 2 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 227 | 应急照明灯 |  | 功率：4W 电压：220V 防护等级：IP66 防爆等级：ExdeibqlICT4Gb 进线口螺纹：G3/4 应急时间：>90(min) | 1 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 228 | 应急指示灯 |  | 功率：4W 电压：220V 防护等级：IP66 防爆等级：ExdeibqlICT4Gb 进线口螺纹：G3/4 应急时间：>90(min) | 1 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 229 | 视频监控 |  | 1、防爆摄像机 （1）最低照度：彩色：≤0.001lx;黑白：≤0.0001lx； （2）存储方式：可将视频图像存储至TF卡或客户端，支持TF卡热插拔，最大支持400GBTF卡。 2、POE交换机（1台）千兆管理型交换机；交换容量336Gbps，转发率92Mpps，24*千兆电口+4*SFP；（支持POE+,POE输出≥370W，单端口≥30W）；VLAN：4K(数量非ID)、MAC：8K；支持半双工、全双工、自协商工作模式，支持MDI/MDI-X；支持IRF2（最大支持9台堆叠）；支持STP/RSTP/MSTP；支持三层功能，IPv4/IPv6静态路由、RIP；支持端口镜像、流镜像；支持二层、三层、四层ACL，支持Diff-ServQoS；支持Console/AUX；Modem/Telnet/SSH2.0命令行配置； 3、存储IPSAN硬盘（2块）,一体化企业级SATA硬盘(8TB*2),使用的SATA选型，与上述摄像头完全适配。需经过环境测试，使得硬盘不仅抵抗一定程度的电磁干扰，还能尽可能减少自己产生的电磁干扰。 | 2 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 230 | 紧急报警按钮 |  | 人工拨片，可重复使用，规格：AC/DC250Ⅴ300mA。防爆标志：ExdbebIICT6Gb | 1 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 231 | 烟感探头 |  | 产品尺寸:110*80mm 防爆形式:本安隔爆复合式 工作电压:DC20V~DC28V 监视电流:<0.12mA 报警电流:10mAsIs30mA 报警复位:断电重启 温度:-20C~+50C使用环境·相对湿度:<95%，无凝露 进线口径:2-M22.5*1.5 重量:1.2Kg 报:红色，正常监视时周期性闪亮，报警时常亮 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 232 | 自动灭火装置 | 6kg | 1.安装要求：悬挂于防护区顶部正中，最低安装高度2.5-3m。 2.适用于扑灭固体有机物质、可燃性液体、气体和电器火灾。 3.动作温度：68℃。 | 2 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 233 | 防爆空调 |  | 额定电压220V 室内机净重70kg 循环风量1200m3/h 规格2P 防水等级IPX4 噪音62dB（A） | 2 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 234 | 温湿度感应探头 |  | 1)接地端子和标志符合标准规定,2)铭牌标志符合标准规定。 3)隔接合面尺寸符合图纸规定。4)塑料棒与盖胶粘，胶粘长度20mm。5)除接线端子和指示灯外整个电路板用环氧树脂浇封，浇封厚度为1.5mm。6)安全栅板用环氧树脂浇封，浇封厚度为1.5mm | 1 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 235 | 静电泄放球 |  | 1、门口设置有人体静电释放柱，用于工作人员在进入前触摸，泄去其身体上所携带的静电荷，用于防范静电危害； 2、表面PU材料，耐油耐磨，抗冻防晒，保证静电接地的可靠，介于导体和非导体之间的材料其表面电阻率在106-109Ω之间释放人体静电无火花，不锈钢一体冲压成型，美观稳固，选用304钢材原料，通体不锈钢打造，坚固耐用，符合石油石化行业标准进行设计，助于整体安全管理。 4、装有防静电接地装置，自带报警功能能将进入人员所带静电安全导入大地，接闪接地工艺。防静电施工作业应严格按照国家防静电接地规范进行管理。 | 1 | 根 |  | 工业 | 货物 |  |
| 236 | 铜排 |  | 材质：紫铜，静电导地性强 | 15 | 米 |  | 工业 | 货物 |  |
| 237 | 防静电防腐地垫 |  | 材质：PVC，防滑，防腐，易清理 | 35 | 平米 |  | 工业 | 货物 |  |
| 238 | 防爆VOC探头 |  | 1）、传感原理：金属氧化物半导体式 2)、适用气体：VOC 3）、取样方式：自然扩散 4）、声光报警：选配，报警音》70dB 5）、使用温度范围：-40℃-70℃ 相对湿度：95%RH 大气压力：86KPa～106KPa 6）、基本误差：≤±10% 7）、响应时间：T90响应不超过30秒 8）、恢复时间：T90不超过90秒 9）、传感器寿命：一般大于两年（探头工作环境恶 劣，将缩短传感器的使用寿命） | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 239 | 防爆垃圾桶 |  | 1.提手式，便于移动搬运； 2.自闭式桶盖，无外力作用下处于关闭状态，隔绝外部氧气供应，使燃烧无法继续； 3.桶身整体采用镀锌钢板结构，板材≥0.8MM，桶盖采用一次性冲压成型； 4.内外壁均喷涂环氧树脂涂层； 5.扁圆型柱体结构及抬高的桶底使空气沿桶体流动，散热快、防潮效果好、避免生锈； 6.脚踏式开关控制，避免二次污染双手，施力状态下桶盖开启； | 1 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 240 | 防爆照明开关 | 65*65*141mm | 1，尺寸：65*65*141mm 2，防爆等级：ExdellCT6 3，额定电压：220V 4，额定电流：10A | 3 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 241 | 防爆报警灯 | 定制 | 1，防爆型 2，LED光源 3，声音：110分贝 | 1 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 242 | 万向吸风罩 |  | 1.关节：高密度PP材质表面磨砂，优化了视觉美感和手握触感可360°旋转调节方向； 2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果； 3.关节连接杆：304不锈钢双头锁杆； 4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂，一面嵌入铜质滚花螺母，四周采用自锁式倒扣拆装方便； 5.关节松紧选钮：高密度PP材质，内置微形平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合； 6.拱形集气罩：Φ253mm，高密度铝合金制成。防止做实验时着火出现危险； 7.伸缩导管：4节Φ60mm的6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕； 8.旋转关节：6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，在下部设计增加旋转功能，内部设计PVC离合结构； 9.扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩整体滑下； 10.安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。吻合高水准专业实验室。 | 1 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 243 | 准备边台 | 1000*600*800mm | 1.钢木结构； 2.面板：采用12.7mm实芯理化板制作，周边成型厚度为25.4mm，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能； 3.柜身：采用E0级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边。分上下两部分：上部为假抽屉，下部为平开门，每个单扇平开门上部对应一个假抽屉； 4.框架：采用60*40mmC型钢，壁厚不低于1.5mm的方管。前梁：采用壁厚不低于1.2mm，冷扎板折弯成型。横梁：采用50*30mm壁厚不低于1.5mm的 型材方管； 5.柜体为吊装式，背板、吊板镶嵌于钢塑脚的凹槽里，承重可达到350kg以上； 6.实验台整体要求具有极强的承重性、稳固性和高档大气的整体效果。所有钢制配件须经过酸洗、磷化、除油、除锈及环氧树脂喷涂固化处理； 7.钢脚与1.5mm厚冷扎板钢架由专用不锈钢螺杆连接，地脚采用改性硬聚氯乙烯注塑，罩脚为不锈钢，经过环氧树脂喷涂固化处理，外加防腐伸缩套。 | 1 | 组 |  | 工业 | 货物 |  |
| 244 | 危化品室安装集成 |  | 1.设备安装（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、二次搬运等）； 2.设备调试。 | 1 | 项 |  | 工业 | 货物 |  |
| 245 | 通风系统 | 定制 | 风机结构： （1）PP蜗牛式离心风机。根据教室使用需求配置相应的功率和风量：材质PP厚度不低于10mm，功率不低于3KW,风量不低于4970-9987m³/h ，全压不低于870-620pa； （2）每台通风设备都可以独立操作，相互之间不受影响。 （3）气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出、气体排放符合国家规定排放标准。 （4）通风系统主管内壁光滑，以降低噪声向室内传播，同时管井外壁应同室内装修保持一致，美观耐用。 各类风机配件辅材，包含风机基座、消音器等。 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 246 | 室内行程通风系统 | 定制 | 采用防腐蚀PP或PVC材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好.严密性高等优点。同时具有耐酸碱性能。 主体包含主风管.支风管。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀.防火.防潮等功能。 | 7 | 项 |  | 工业 | 货物 |  |
| 247 | 室外行程通风系统 | 定制 | 采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好.严密性高等优点。同时具有耐酸碱性能。 主体包含主风管.支风管。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀.防火.防潮等功能。 | 5 | 项 |  | 工业 | 货物 |  |
| 248 | 图文设计 | 定制 | 墙面定制亚克力立体字：采用雪弗板/亚克力可等综合材质，详见图文设计。 | 1 | 项 |  | 工业 | 货物 |  |
|  |  |  | 废弃物暂存室 |  |  |  |  |  |  |
| 249 | 废液收集安全柜 | 850*700*600mm | 1.柜体：采用厚度1.0mm304不锈钢材质构造，两层不锈钢板之间相隔有38mm的绝缘层。 2.涂层：经酸洗磷化处理，表面通过环氧树脂静电喷涂，达到防酸碱及防锈之效果。 3.柜顶：柜体顶部柜门设计，便于废液的倒入 4.标签：警示标签显而易见，便于废液分门别类 5.透气孔：装设有防避火装置的双透气孔 6.工具盒：便于柜内配备工具存放（如口罩、手套、漏斗、护目镜等） 7.铰链：无缝钢琴式，轻松启闭180度，使用方便 8.门锁：三点联动式锁，轻松自如启闭180度的柜门，配有双钥匙，挂锁， 实现双人双锁安全管理 9.废液桶：采用100%HDPE材质构造，颜色美观，适用于存放无机/有机废液。 10.防漏液槽：50mm高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢，配备一次成型盛漏托盘。 | 1 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 250 | 防爆电箱 |  | 1、电气参数:额定电压:AC220/380V:额定电流:100A。2、外壳防护等级:IP66。3、产品隔爆外壳紧固螺栓强度等级不低于4.8级。 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 251 | 防爆电线 |  | 电缆电线：PVC新料外护套，绝缘层纯无氧铜芯：330V五芯线，220V三芯线 防爆软管：内附金属波纹管，接头采用碳素钢材质制造，表面电镀镀锌工艺，耐磨防腐蚀，标准公制管螺纹。360°随意弯曲，IP65防护。有效保护电线。 | 50 | 米 |  | 工业 | 货物 |  |
| 252 | 线路管道开关等配件 |  | 防爆标志ExdIIBT6Gb 额定电压AC220V/50Hz 额定电流10A 防腐等级WF1 进线口规格G3/4" 电缆规格Φ9mm~Φ14mm | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 253 | 防爆插座 |  | 10A5孔双联 | 4 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 254 | 防爆灯 |  | 1.产品由上盖、上壳体、中壳体、下壳体、下压盖、玻璃板、接线端子、LED光源、驱动电源等组成. 2.外壳材质为铸铝，玻璃板材质为钢化玻璃;3.引入装置尺寸:1-G%压紧螺母式。 | 2 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 255 | 应急照明灯 |  | 功率：4W 电压：220V 防护等级：IP66 防爆等级：ExdeibqlICT4Gb 进线口螺纹：G3/4 应急时间：>90(min) | 1 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 256 | 应急指示灯 |  | 功率：4W 电压：220V 防护等级：IP66 防爆等级：ExdeibqlICT4Gb 进线口螺纹：G3/4 应急时间：>90(min) | 1 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 257 | 视频监控 |  | 1、防爆摄像机 （1）最低照度：彩色：≤0.001lx;黑白：≤0.0001lx； （2）存储方式：可将视频图像存储至TF卡或客户端，支持TF卡热插拔，最大支持400GBTF卡。 2、POE交换机（1台）千兆管理型交换机；交换容量336Gbps，转发率92Mpps，24*千兆电口+4*SFP；（支持POE+,POE输出≥370W，单端口≥30W）；VLAN：4K(数量非ID)、MAC：8K；支持半双工、全双工、自协商工作模式，支持MDI/MDI-X；支持IRF2（最大支持9台堆叠）；支持STP/RSTP/MSTP；支持三层功能，IPv4/IPv6静态路由、RIP；支持端口镜像、流镜像；支持二层、三层、四层ACL，支持Diff-ServQoS；支持Console/AUX；Modem/Telnet/SSH2.0命令行配置； 3、存储IPSAN硬盘（2块）,一体化企业级SATA硬盘(8TB*2),使用的SATA选型，与上述摄像头完全适配。需经过环境测试，使得硬盘不仅抵抗一定程度的电磁干扰，还能尽可能减少自己产生的电磁干扰。 | 2 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 258 | 紧急报警按钮 |  | 人工拨片，可重复使用，规格：AC/DC250Ⅴ300mA。防爆标志：ExdbebIICT6Gb | 1 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 259 | 烟感探头 |  | 产品尺寸:110*80mm 防爆形式:本安隔爆复合式 工作电压:DC20V~DC28V 监视电流:<0.12mA 报警电流:10mAsIs30mA 报警复位:断电重启 温度:-20C~+50C使用环境·相对湿度:<95%，无凝露 进线口径:2-M22.5*1.5 重量:1.2Kg 报:红色，正常监视时周期性闪亮，报警时常亮 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 260 | 自动灭火装置 | 6kg | 1.安装要求：悬挂于防护区顶部正中，最低安装高度2.5-3m。 2.适用于扑灭固体有机物质、可燃性液体、气体和电器火灾。 3.动作温度：68℃。 | 1 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 261 | 防爆空调 |  | 额定电压220V 室内机净重70kg 循环风量1200m3/h 规格2P 防水等级IPX4 噪音62dB（A） | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 262 | 温湿度感应探头 |  | 1)接地端子和标志符合标准规定,2)铭牌标志符合标准规定。 3)隔接合面尺寸符合图纸规定。4)塑料棒与盖胶粘，胶粘长度20mm。5)除接线端子和指示灯外整个电路板用环氧树脂浇封，浇封厚度为1.5mm。6)安全栅板用环氧树脂浇封，浇封厚度为1.5mm | 1 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 263 | 防静电防腐地垫 |  | 材质：PVC，防滑，防腐，易清理 | 18 | 平米 |  | 工业 | 货物 |  |
| 264 | 防爆VOC探头 | - | 1）、传感原理：金属氧化物半导体式 2)、适用气体：VOC 3）、取样方式：自然扩散 4）、声光报警：选配，报警音》70dB 5）、使用温度范围：-40℃- 70℃ 相对湿度：95%RH 大气压力：86KPa～106KPa 6）、基本误差：≤±10% 7）、响应时间：T90响应不超过30秒 8）、恢复时间：T90不超过90秒 9）、传感器寿命：一般大于两年（探头工作环境恶 劣，将缩短传感器的使用寿命） | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 265 | 防爆照明开关 | 65*65*141mm | 1，尺寸：65*65*141mm 2，防爆等级：ExdellCT6 3，额定电压：220V 4，额定电流：10A | 3 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 266 | 防爆报警灯 | 定制 | 1，防爆型 2，LED光源 3，声音：110分贝 | 1 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 267 | 电子台称 | 400*500mm（±10mm） | 最大称重值≥150kg；立柱高600mm | 1 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 268 | 置物架 | 1000*400*2000mm | 1.材质：钢架 ； 2.钢架：30mm*30mm烤漆钢架。 | 3 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 269 | 废液托盘 | 490mm*355mm*95mm | 1. 产品尺寸：490mm*355mm*95mm 2.PE注塑工艺，结实美观耐用。 | 2 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 270 | 防爆垃圾桶 |  | 1.提手式，便于移动搬运； 2.自闭式桶盖，无外力作用下处于关闭状态，隔绝外部氧气供应，使燃烧无法继续； 3.桶身整体采用镀锌钢板结构，板材≥0.8MM，桶盖采用一次性冲压成型； 4.内外壁均喷涂环氧树脂涂层； 5.扁圆型柱体结构及抬高的桶底使空气沿桶体流动，散热快、防潮效果好、避免生锈； 6.脚踏式开关控制，避免二次污染双手，施力状态下桶盖开启； | 2 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 271 | 废液桶 | 25L | 规格:≥25L 1.高密度聚乙烯材质，防泄漏，密封强，耐腐蚀、耐酸碱。 | 2 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
|  |  |  | 技术与工程实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 272 | 教师演示讲台 | 3000*700*900mm | 1.全钢结构； 2、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水； 3.柜体：采用≥1.0mm镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理，表面硬度附着力、耐腐蚀；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置； 4.拉手：采用C型不锈钢拉手，用“强磁”测试拉手的不锈钢材质； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年坐在门上方合页不脱落； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 273 | 台阶 | 3000*1600*100mm | 尺寸：3000*1600*100mm，采用实木，环保，安全;木质坚韧，结构稳固；具有耐磨.耐压.耐撞击等优点；中间金属架支撑，稳固安全。 | 1 | 组 |  | 工业 | 货物 |  |
| 274 | 水槽 | 550*450*300mm | 1.采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流； 2.具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 275 | 三联高低位水嘴 | 鹅颈 | 1.鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂； 2.出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞； 3.出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 276 | 操作桌 | 2400*1200*780mm | 1.桌面：采用质实木，木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压.耐撞击等优点。 2.桌架：采用金属桌架，表面静电粉末喷涂处理，漆面平滑坚硬，不易脱落；配置脚垫。 3.柜子：采用E0级免漆板。 2.五金：柜门采用阻尼铰链。 | 5 | 张 |  | 工业 | 货物 |  |
| 277 | 定制操作桌 | 3000*1200*780mm | 1.桌面：采用实木，木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压.耐撞击等优点。 2.桌架：采用金属桌架，表面静电粉末喷涂处理，漆面平滑坚硬，不易脱落；配置脚垫。 3.柜子：采用E0级免漆板。 2.五金：柜门采用阻尼铰链。 | 1 | 张 |  | 工业 | 货物 |  |
| 278 | 方凳 | 400*300*450mm | 1.凳面：采用白蜡木制作，环保、安全，木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压.耐撞击等优点。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水量≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀防腐。 产品采用环保油漆，根据款式使用全封闭或半开放工艺，三底二面，半亚光涂饰，做到视面平整光滑，光泽柔和。 需要使用胶水的部分，采用环保胶水，无毒无害，甲醛释放量≤0.5。 2.凳腿：采用钢管，整体焊接成型，承重力强。表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺，钢价底部配防滑脚垫。 | 55 | 张 |  | 工业 | 货物 |  |
| 279 | 边柜1 | 6150*600*800mm | 1.材质：采用E0级免漆板，甲醛含量小于等于1.5mg/L，四边采用PVC封边条机械封边。 2.五金配件： 导轨：三节导轨采用精选高强度钢珠，制造工艺精良，滑动自然流畅。抽屉可通过防滑保护件与滑轨直接分离，安装与拆卸抽屉十分方便。耐腐蚀要求：18小时，1.5mm以下锈点小于等于20点/dm2,其中大于等于1mm锈点不超过5点（距离边缘菱角2mm以内不计）； 铰链：采用静音阻尼铰链，整体二段缓冲+三维调节+防腐防锈，高强承重，十万次开合测试。 柜内配置机箱散热孔，桌面配置隐蔽式电源盒； | 1 | 组 |  | 工业 | 货物 |  |
| 280 | 边柜2 | 5600*600*800mm | 1.材质：采用E0级免漆板，四边采用PVC封边条机械封边。 2.五金配件： 导轨：三节导轨采用精选高强度钢珠，制造工艺精良，滑动自然流畅。抽屉可通过防滑保护件与滑轨直接分离，安装与拆卸抽屉十分方便。耐腐蚀要求：18小时，1.5mm以下锈点小于等于20点/dm2,其中大于等于1mm锈点不超过5点（距离边缘菱角2mm以内不计）； 铰链：采用静音阻尼铰链，整体二段缓冲+三维调节+防腐防锈，高强承重，十万次开合测试。 柜内配置机箱散热孔，桌面配置隐蔽式电源盒； | 1 | 组 |  | 工业 | 货物 |  |
| 281 | 洞洞板 | 5600*800mm | 采用冷轧钢板，表面静电粉末喷涂处理，漆面平滑坚硬，不易脱落。 | 1 | 张 |  | 工业 | 货物 |  |
| 282 | 吊柜 | 5000*300*800mm | 1.材质：采用E0级免漆板。 2.五金：柜门采用阻尼铰链。 | 1 | 组 |  | 工业 | 货物 |  |
| 283 | 智能系统控制柜 | 500*200*1250mm | 规格：≥500mm×200mm×1250mm 智能控制柜：内置总电源开关1个，漏电保护器1个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套，分组控制系统2套（电源控制系统、照明控制系统）。 （1）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （2）照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （3）智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 284 | 顶装智能控制平台 | 定制 | 集中控制系统，可执行各分项分页控制。 照明控制：控制顶装照明。 电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。 摇臂控制：控制摇臂升降。 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 285 | 远程控制系统 | 定制 | 1、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。 2、能使用APP能控制总电源关闭； 3、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间； 4、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V； 5、使用APP控制电光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等） | 1 | 项 |  | 工业 | 货物 |  |
| 286 | 温湿度监视系统 | 定制 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，能在智能控制平台中实时显示当前环境的温度和湿度。 | 1 | 项 |  | 工业 | 货物 |  |
| 287 | 顶部多模块电源供应装置 | DN238*110 | 1、尺寸≥DN238mm*110mm，外壳采用ABS材质，模具一体成型。防误操作系统，两片多功能金属盖，当工作状态或者接入设备时，金属盖为打开状态，电源无法上升，防止误操作，不会造成拉坏设备及实验桌上的仪器摔坏；当功能金属盖关闭时，电源可以升起收纳。模块内预留220V高压电源、0-24V低压电源、网络接口安装位置。 顶部多模块电源供应装置技术要求满足： （1）标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能显示在电压表上； （2）电压调节范围:AC\DC:0～24V; （3）内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象。 （4）电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内； | 13 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 288 | 模块储藏装置 | DN390*140 | 采用ABS材质，模具一体成型。中间部分尺寸≥DN390mm*140mm，设计为飞碟式造型，材质为塑钢结构。当下部分电源不使用时，可收纳为一体，收纳舱和四周均带有氛围灯。 | 13 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 289 | 电源供应模块 | 定制 | 带有1个USB接口电源、220V插座2个、网络接口1个。低压1.5-24V直流电源两组输出，输出电流为2.5A。低压0-24交流电源，两组输出，输出电流为2.5A；两组输出口为分开，方便两组学生操作相互不干扰，其中低压交直流、220V输出为被教师主控。 电源供应模块技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2、电压调节范围，V：AC/DC:0～24V； 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子；部件固定牢固，无松动现象； 4、电压指示精度，V：显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 | 26 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 290 | 学生端调节终端 | DN50mm | 带两块不小于DN50mm尺寸面板，供学生调节使用 1、数字仪表盘用于展示学生电流电源； 2、采用面板上的数字按键进行电源电压的调节； 3、采用面板上的数字按键微调电源距离，当调整完成后，教师主控能锁定，使学生不能随意调整； | 26 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 291 | 伸缩线束 | 定制 | 含高低压供电线缆和网络线缆 | 13 | 项 |  | 工业 | 货物 |  |
| 292 | 智能升降系统 | 575*390*150 | 1、外部舱体为高强度镀锌钢板制作，尺寸≥575mm*390mm*150mm，表面环氧喷涂,喷涂厚度≥75μ,内置24V电机、控制电路、卷线机构。电缆线内设有两路网线及电源线若干,两侧设有高度调节挂件，调节高度350mm，适合不同高度房间。 2、内置控制模块接受主控信号，发送输出信号。 | 13 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 293 | 48口接入交换机 |  | 1.交换容量≥432Gbps，包转发率≥87Mpps； 2.48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP； 3.支持ARP表项≥4K； 4.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 5.支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性； 6.支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间≤50ms； 7.交换机支持音视频业务的智能运维，基于增强型媒体传输质量指标（Enhanced Media Delivery Index，eMDI）特性； 8.配置本项目需要千兆模块。 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 294 | 综合布线 | 国标 | 2.5mm²电线，给学生低压电源供电；1mm²屏蔽电源线 | 1 | 项 |  | 工业 | 货物 |  |
| 295 | 安装支架 | 国标 | 环氧树脂喷涂金属吊杆 | 1 | 间 |  | 工业 | 货物 |  |
| 296 | 安装辅件 | 定制 | 五金件（不含桁架） | 1 | 间 |  | 工业 | 货物 |  |
| 297 | 顶装系统集成调试 | 定制 | 顶部设备整体安装，系统整体调试，包含升降功能、高低压电源系统调试、网络模块系统调试、USB接口调试 | 1 | 项 |  | 工业 | 货物 |  |
| 298 | 尼龙毛刷 | - | 2号塑柄尼龙细毛刷。 | 2 | 把 |  | 工业 | 货物 |  |
| 299 | 木工钻头 | - | 3-10mm。 | 2 | 把 |  | 工业 | 货物 |  |
| 300 | 木工速干胶 | - | 型号401，木工专用粘接速干胶水，20g瓶装。 | 2 | 桶 |  | 工业 | 货物 |  |
| 301 | 木工砂纸 | - | 木工专用砂纸，每套包含180目、240目、400目各1包，每包数量100张。 | 2 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 302 | 木工快速夹 | - | 18寸美式双向F夹。 | 2 | 把 |  | 工业 | 货物 |  |
| 303 | 木工打坯刀 | - | 10件套大柄打坯刀，东阳产，帆布卷袋包装，刀头采用45号钢纯手工锻打，刃口精磨锋利，刃口形状包含大小平刀2把，大中小中圆刀3把，斜刀1把，三角刀1把，翘头圆刀1把，翘头平刀1把等，加强型刀杆采用黄檀硬木制作，用于前中期木工雕刻时凿、刻、挖、铲等工序。 | 2 | 把 |  | 工业 | 货物 |  |
| 304 | 木工白胶 | - | 532ml原装专业级木工胶水，室内室外均可使用，胶水材料为无毒无害聚乙烯丙，为木工制作必备胶水。瓶口专利的不凝固瓶嘴，可以在使用多次后不使胶水堵塞瓶嘴。 | 1 | 桶 |  | 工业 | 货物 |  |
| 305 | 麻花钻头 | - | 25件套(1-13mm)：1，1.5，2，2.5，3，3.5，4，4.5，5，5.5，6，6.5，7，7.5，8，8.5，9，9.5，10，10.5，11，11.5，12，12.5，13mm，共25支，，高速钢材质，轧制金属钻头，含铁盒共26件，重约950g套。 | 2 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 306 | 榉木大号锤 | - | 130MM榉木大号锤。 | 2 | 把 |  | 工业 | 货物 |  |
| 307 | 橡胶锤 | - | 12OZ。 | 2 | 把 |  | 工业 | 货物 |  |
| 308 | 辅料类小五金 | - | 挂墙式小五金储存工具箱，内含各种自攻丝、铁钉、角码、膨胀管、羊眼圈、灯勾等小五金不少于6种15个规格mm，每个规格mm配置不少于200g。 | 2 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 309 | 防滑手套 | - | 13针无尘涂掌白色PU防滑手套，松紧舒适，带防滑涂层，12付包，7号码，适于学生使用。 | 2 | 双 |  | 工业 | 货物 |  |
| 310 | 防护用品收纳箱 | 外形尺寸400*310*150mm | 4031号创客工坊专用收纳盒，PP聚丙烯塑料材质，收纳存放可循环使用的手套、袖套等防护用品。 | 2 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 311 | 防尘呼吸器滤棉 | - | 替换式滤棉，配套防尘呼吸器使用。 | 2 | 张 |  | 工业 | 货物 |  |
| 312 | 防尘呼吸器 | - | PVC头戴式防颗粒物粉尘呼吸器，有效防止吸入木旋打磨时的灰尘。 | 2 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 313 | 雕花凿 | - | 8件套纸盒装，全长16cm，65锰钢材质锻打，刃口淬火精磨，手柄采用榉木硬木手柄，柄长约98mm，刀头包含平口刀、小弧圆口刀、大弧圆口刀、弯角刀、小弯圆弧刀，直小圆弧刀，V型刀，斜口刀等。 | 2 | 把 |  | 工业 | 货物 |  |
| 314 | 大力钳 | C型 | 9寸，带防护胶套。 | 2 | 把 |  | 工业 | 货物 |  |
| 315 | 羊角锤 | 重量0.5kg，总长度320mm | 1.羊角锤，实心固定式，由锤头和锤柄组成； 2.重量0.5kg，总长度320mm，锤头为钢制，锤柄为硬质木制； 3.锤头一端为圆柱平面，用于一般锤击，另一端的羊角状用于双爪卡紧并起拔铁钉，或撬裂、拆毁木制构件。 | 2 | 把 |  | 工业 | 货物 |  |
| 316 | 切割垫 | A3幅面 | A3幅面，9层夹白芯切割垫板，耐切割，减少纸张打滑及保护刻刀刀片、操作台台面。 | 2 | 张 |  | 工业 | 货物 |  |
| 317 | T型尺 | 60，90，120mm | 60，90，120mm，T型尺。 | 2 | 把 |  | 工业 | 货物 |  |
| 318 | 拉花锯五把套装 | - | 套装包含： 拉花锯5把，尺寸：总长325毫米，喉深150毫米,手柄长110mm，锯条长150mm；结构：铝合金弓形结构；材质：锯身采用铝合金材质，锯柄采用防滑塑胶材质； 收纳底座1个：尺寸350*550mm，材质为9mm多层板，槽位匹配5把拉花锯。 | 2 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 319 | 图文设计 | 定制 | 墙面定制亚克力立体字：采用雪弗板/亚克力可等综合材质，详见图文设计。 | 1 | 项 |  | 工业 | 货物 |  |
|  |  |  | 物理综合实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 320 | 教师讲台 | 2400*700*900mm | 1.全钢结构； 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用≥1.0mm镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理，表面硬度附着力、耐腐蚀；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置； 4.拉手：采用C型不锈钢拉手，用“强磁”测试拉手的不锈钢材质； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年坐在门上方合页不脱落； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 321 | 台阶 | 3300*1600*100mm | 尺寸：3300*1600*100mm采用实木，环保，安全;木质坚韧，结构稳固；具有耐磨.耐压.耐撞击等优点；中间金属架支撑，稳固安全。 | 1 | 组 |  | 工业 | 货物 |  |
| 322 | 教师演示电源 | 定制 | 1、电源控制台（教师电源）采用冷轧钢板喷塑制成，教师电源采用翻转式(带锁）使用时向下翻转45度，并装有阻尼，可在任意一点停止。 2、电源配置一组VGA和两组USB接口，并有相应的输出（引线长80公分以上）可与电脑主机相连接使用。 3、有二块3位半高精度数字电压表分别显示交/直流输出电压的实验参数。 4、教师电源分四组向学生桌输出安全的220v交流电源（采用4个32A按钮组合开关控制）具有漏电保护功能，电源必须具有防雷击功能。 5、电源配有双安全的多功能插座一组，插座下方必须标有“”标识和注意安全的警示语。 6、电源具有过载、过热保护装置（交直流分别具有过载指示和过载手动复位功能） 7、教师演示实验电源主要技术参数： 输入电压：交流220V±10% 50HZ 交流低压输出：2-24V 5A（分辨率2V）采用叠加步进调节，交流输出必须保证正弦波。 直流稳压输出：1-24V 5A（分辨率0.1V）采用后连续可调，采用精密5圈电位器调节。 8、教师主控电源配有一个主变压器，并能控制学生电源的交直流输出。 | 1 | 张 |  | 工业 | 货物 |  |
| 323 | 实验室专用防漏电(防触电)智能安全电源 | 430*347*150mm | 1、规格： 尺寸：430*347*150mm 2、输入参数： 额定输入电压：220Vac（单相） 额定输入电流：23.9A 输入电压范围：220Vac ± 25% 3、输出参数： 额定输出功率：5KW 额定输出电压：220Vac 额定输出频率：50Hz/60Hz 额定输出电流：22.8A 电压输出精度：220V ± 2% 输出频率精度：50/60Hz ± 1Hz（出厂可设） 波形失真率：≤2% THD（线性负载） 动态响应时间：5%（0到100%） 4、过载能力： 120%，2分钟 150%，20秒 对地漏电流：<0.7mA 输出效率：≥95%（85%阻性负载） 功率因子（PF）：0.9 5、工作环境： 绝缘强度：F（2000Vac，1分钟） 噪音（1米）：≤40dB 使用环境温度：0°C 到 +55°C 防护等级：IP22 湿度：0到90%，不结露 使用海拔：≤4000米 6、保护功能： 输入欠压保护 输入过压保护 输出过载保护 输出短路保护 | 1 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 324 | 教师操作台 | 900*700*800mm | 1.钢木结构； 2.面板：采用12.7mm实芯理化板制作，周边成型厚度为25.4mm，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能； 3.柜身：采用E0级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边。分上下两部分：上部为假抽屉，下部为平开门，每个单扇平开门上部对应一个假抽屉； 4.框架：采用60*40mmC型钢，壁厚不低于1.5mm的方管。前梁：采用壁厚不低于1.2mm，冷扎板折弯成型。横梁：采用50*30mm壁厚不低于1.5mm的 型材方管； 5.柜体为吊装式，背板、吊板镶嵌于钢塑脚的凹槽里，承重可达到350kg以上； 6.实验台整体要求具有极强的承重性、稳固性和高档大气的整体效果。所有钢制配件须经过酸洗、磷化、除油、除锈及环氧树脂喷涂固化处理； 7.钢脚与1.5mm厚冷扎板钢架由专用不锈钢螺杆连接，地脚采用改性硬聚氯乙烯注塑，罩脚为不锈钢，经过环氧树脂喷涂固化处理，外加防腐伸缩套。 | 1 | 组 |  | 工业 | 货物 |  |
| 325 | 三联高低位水嘴 | 鹅颈 | 1.鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂； 2.出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞； 3.出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 326 | 水槽 | 550*450*300mm | 1.采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流； 2.具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 只 |  | 工业 | 货物 |  |
| 327 | 准备边台 | 4500*600*800mm | 1.钢木结构； 2.面板：采用12.7mm实芯理化板制作，周边成型厚度为25.4mm，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能； 3.柜身：采用E0级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边。分上下两部分：上部为假抽屉，下部为平开门，每个单扇平开门上部对应一个假抽屉； 4.框架：采用60*40mmC型钢，壁厚不低于1.5mm的方管。前梁：采用壁厚不低于1.2mm，冷扎板折弯成型。横梁：采用50*30mm壁厚不低于1.5mm的 型材方管； 5.柜体为吊装式，背板、吊板镶嵌于钢塑脚的凹槽里，承重可达到350kg以上； 6.实验台整体要求具有极强的承重性、稳固性和高档大气的整体效果。所有钢制配件须经过酸洗、磷化、除油、除锈及环氧树脂喷涂固化处理； 7.钢脚与1.5mm厚冷扎板钢架由专用不锈钢螺杆连接，地脚采用改性硬聚氯乙烯注塑，罩脚为不锈钢，经过环氧树脂喷涂固化处理，外加防腐伸缩套。 | 1 | 组 |  | 工业 | 货物 |  |
| 328 | 收纳柜 | 1000*400*2000mm | 1.框架：采用金属框架，表面静电粉末喷涂处理，漆面平滑坚硬，不易脱落。 2.层板：采用E0级免漆板。 | 7 | 组 |  | 工业 | 货物 |  |
| 329 | 学生实验桌 | 1300*600*780mm | 规格：1300*600*780mm 1、台面： 采用12.7mm厚双面膜实芯理化板。▲物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。 2、桌子结构：新型Z字型结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方，易碰撞处全部采用倒圆角。桌子主要有台面、桌腿、横梁、加强横梁、书包斗和电源盒等部件组成，各部件组装牢固耐用。 3、书包斗采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，规格425*270*165，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡,两个书包斗中间设有一个翻盖式电源盒，采用ABS工程塑料注塑成型，耐老化不导电。 4、桌脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格570*760，左右两边配有装饰彩带，上脚两侧预留电源插座和RJ45网络接口安装位，电源插座给考试系统或其他非实验仪器供电，应与实验电源系统分开供电，以免影响实验操作。中立柱采用96mm*46*1.5mm厚承重型铝合金型材，采用倾斜式设计。上下脚采用铝合金一次压铸成型，上脚规格：长570*宽51*高116mm，下脚规格：长556*宽67*高112mm，上下脚的壁厚≥2.5mm，连接处壁厚加强至4mm;采用4个高强度螺丝连接；上脚后部装有支撑杆，支撑杆采用铝合金压铸成型，规格不小于25*25*240mm，一头嵌入上桌架，另一头固定在立柱上，呈三角形结构，使整体结构更稳固。下桌架设有专用孔位与地面固定，可以安装调整脚，并配有ABS脚套装饰盖。 5、桌子横梁：前后两条横梁采用40*40mm1/4圆形铝合金型材用高强度螺丝和桌脚连接，中间横梁采用45*20mm方形铝合金型材直接插在桌脚接口上；加强横梁采用89*14mm铝合金型材，用高强度螺丝固定在两侧桌脚的立柱上。 6.所有金属构件表面无裂缝、无脱层、无变形，采用环氧树脂粉末高温固化喷涂工艺，表面无漏喷、锈蚀、脱落等缺陷。 | 25 | 张 |  | 工业 | 货物 |  |
| 330 | 实验教学教师端演示系统 |  | 一、演示实验教学软件 1、教务管理：教师账号管理、班级管理、学生管理等系统设置； 2、教学演示：实验教学老师演示投放大屏，支持实时操作视频投放，操作视频进行录制完成后实时回放，录制视频可保存； 3、课件管理：精品教案资料上传修改，可分别录入必做实验视频库、选做实验视频库、分组实验视频库、演示实验视频库、探究实验视频库； 二、实验操作摄录装置 1、分辨率：1200万像素，帧率：30 帧/秒； 2、接口类型：USB 3、采用柔性软管式设计，可360°灵活调整摄像位置及角度； 4、拍摄高度750mm，拍摄行程600mm； 三、虚拟仿真实验软件 1、软件要求提供初中理化生仿真实验资源和真人录播视频数量； 2、软件采用互动教学模式对实验进行观察和交互式操作，实验资源以主流3D引擎作为核心开发工具，使得实验不仅具有可360°旋转，放大，缩小观察真实的实验现象还具有真实仿真的实验结果； 3、虚拟仿真实验教学资源需包含 3D 交互式实验教学资源、真人微课视频、视频资源、PPT课件资源、习题资源和图片资源六种类型； | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 331 | 教师演示智慧终端 |  | 1、智慧终端由基础集成系统、一体化支架、实验采集终端、智慧教师终端四部分组成。 2、基础集成系统满足以下要求： （1）采集终端可折叠收纳与展开，其中顶拍内控高度≥700mm。 （2）支持POE供电：可单根网线实现整机供电。 （3）支持电池供电：可拆卸锂电池≥6000mah。 （4）终端操作系统：内置开机自行启动操作系统，可屏蔽与教学实验无关的系统干扰。 3、一体化支架满足以下要求： （1）使用过程中可稳定维持固定拍摄角度，都支持自由旋转。 （2）底座支架具备固定功能，底座尺寸宽度≤16cm。 4、实验采集终端满足以下要求： （1）同时支持三路视频采集，形成三维立体采集模式。 （2）像素≥500万，广角≥90°。 （3）支持H.264视频压缩编码，自动曝光，支持宽动态，宽动态范围≥80dB。 5、智慧教师终端满足以下要求： （1）屏幕尺寸≥15英寸，支持≥45°翻折。 （2）分辨率≥1920*1080，支持≥10点触控。 （3）CPU：≥8核，主频≥2.2GHz。 （4）GPU:AI运算处理性能不低于Mali - G52 MC3。 （5）内存：≥8G。 （6）存储：≥32G，可存储实验操作考试数据存储备份，支持拓展。 （7）USB接口：至少4个USB2.0和1个USB3.0接口。 （8）拓展接口：具有1路高清视频HDMI输出接口。 （9）网络：支持有线联网，≥100M网卡。 6.扩展应用：具备电子目镜/数码显微镜画面、传感器等实验数据接入答题页面可实时显示显微镜影像，具备拍照及标记功能具备纸质内容实时 OCR 识别能力。 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 332 | 实验教考系统（教师端） |  | 1、教学模式 1)实现教师实验操作视频互动展示； 2)实现学生实验操作视频分屏展示，教学互动指导操作； ▲3)实现教师/学生实验操作视频实时录制功能。 提供带有CMA标识的检测报告，符合GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》标准，测试结果通过。 2、课堂练习 1)支持教师开展课堂练习-模拟测试数据查看、测评工作； 2)支持教师开展课堂练习-学生作业数据查看、测评工作。 3、教学资源 1)支持查看教学资源数据； 2)支持下载存储教学资源数据。 4、系统管理 1)支持系统参数配置； 2)支持学生终端设备运行状态监测维护； 3)支持系统应用升级操作。 5、支持教师移动端APP应用，提供移动便捷的实验教学管理能力，包含：实验信息，教学资源，模拟考试，学生作业、系统设置、系统鉴权等功能。 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 333 | 实验教考测评管理系统 |  | 1、系统用户管理，包含用户查询、新增、启用、停用、角色分配等管理操作。 2、学校信息管理，包含学校信息、班级信息、教师信息、学生信息新增、修改、导入、导出等管理操作。 3、实验室管理，包含实验室信息管理、实验室终端管理操作。 4、实验信息管理，包含实验信息统计、查询、新增、导入、导出、实验视频维护等管理操作。实现信息包含课标实验、拓展实验管理。 5、扩展资源管理，包含扩展资源统计、查询、新增、资源上传/下载等操作。 6、模拟测试，包含模拟测试数据统计（如测试总数量、已完成数量、待完成数量、物理实验数量、化学实验数量、生物实验数量）、模拟测试信息查询、新增（所属科目、关联实验、测试班级、测评方式、测评类型、截止日期等内容维护）、编辑、导入、导出操作。 7、学生作业，包含作业数据统计（如作业总数量、已完成数量、待完成数量、物理实验数量、化学实验数量、生物实验数量）、学生作业信息查询、新增（所属科目、关联实验、所属班级、测评方式、测评类型、截止日期等内容维护）、编辑、导入、导出管理。 8、实验教学管理（模拟测试、学生作业）模块支持人工测评（教师评价、学生互评）、AI测评； ▲9、学生作业支持一键生成教学资源，记录学生实验得分帧，支持导出PPT文档。 提供带有CMA标识的检测报告，符合GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》标准，测试结果通过。 10、学情分析-学期分析总览，支持以月/学期为数据维度的数据统计，包含以班级为单位的作业次数、统计周期内作业次数同比、测试次数、统计周期内测试次数同比。 ▲11、学情分析-班级学情分析,包含统计数据总览，统计数据详情，测试/作业数据详情内容。统计数据总览：以班级为维度，统计周期内的测试/作业总次数、物理测试/作业次数、化学测试/作业次数、生物测试/作业次数、班级测试/作业物理均分、班级测试/作业化学均分、班级测试/作业生物均分。统计数据详情：以班级为维度，统计周期内的每次测试/作业信息，如：测试/作业时间、所属实验、学科、班级平均分、班级最高分、班级最低分、班级评分错误率排行(TOP3)。测试/作业数据详情：以班级为维度，单次测试/作业信息，如：班级平均分、最高分、最低分、涉及错误评分点数量、易错点排行、每个学生的测试/作业数据详情(姓名、学号、得分、名次、评分错误点)。 提供带有CMA标识的检测报告，符合GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》标准，测试结果通过。 12、学情分析-学生学情分析,包含统计数据总览，统计数据详情（含图表展示），数据详情。统计数据总览：以学生为维度，统计周期内的测试/作业总次数、物理测试/作业次数、化学测试/作业次数、生物测试/作业次数、班级测试/作业物理均分、班级测试/作业化学均分、班级测试/作业生物均分。统计数据详情：以学生为维度，统计周期内的每个学生测试/作业信息，如：物理平均分、物理均分名次、化学平均分、化学均分名次、生物平均分、生物均分名次。数据详情：每条学生统计数据的详情内容，含：统计周期内的测试/作业总次数、物理测试/作业次数、化学测试/作业次数、生物测试/作业次数、个人测试+作业综合成绩评比（物理实验平均分评比、化学实验平均分评比、生物实验平均分评比）、个人测试成绩对比、个人作业成绩数据图表对比，班级综合成绩评比（物理均分最高分、个人得分、最低分、排名，化学均分最高分、个人得分、最低分、排名，生物均分最高分、个人得分、最低分、排名）。 13、物联管理-支持平台一体化物联管理，实现多种物联设备接入控制（包含：空气净化器、环境监测仪、智能照明控制、智能插座、多媒体控制器、空调控制器、窗帘控制器、智能触控开关等等）、物联设备数据统计（设备总数、设备类型数量、绑定空间数量、物理实验室数量、化学实验室数量、生物实验室数量）、操作日志记录查询操作； ▲14、物联管理-支持本地物联控制管理，基于zigbee mesh实现本地组网控制。可基于智控面板/中控屏终端实现设备的本地集中控制、独立控制、场景控制。 提供带有CMA标识的检测报告，符合GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》标准，测试结果通过。 15、支持不同层级的用户角色权限管理，包含市级机构管理权限、区级机构管理权限、校级管理权限、教师、学生等多种管理权限控制； 16、系统日志管理，支持系统操作日志记录管理，包含操作对象，操作IP，操作时间，操作动作等等。 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 334 | 理化生实验教考智慧终端 |  | 1、智慧终端由基础集成系统、一体化支架、实验采集终端、智慧学生终端四部分组成。 2、基础集成系统满足以下要求： （1）采集终端可折叠收纳与展开，其中顶拍内控高度≥700mm。 （2）支持POE供电：可单根网线实现整机供电。 （3）支持电池供电：可拆卸锂电池≥6000mah。 （4）终端操作系统：内置开机自行启动操作系统，可屏蔽与教学实验无关的系统干扰。 3、一体化支架满足以下要求： （1）使用过程中可稳定维持固定拍摄角度，都支持自由旋转。 （2）底座支架具备固定功能，底座尺寸宽度≤16cm。 4、实验采集终端满足以下要求： （1）同时支持三路视频采集，形成三维立体采集模式。 （2）像素≥500万，广角≥90°。 （3）支持H.264视频压缩编码，自动曝光，支持宽动态，宽动态范围≥80dB。 5、智慧学生终端满足以下要求： （1）屏幕尺寸≥15英寸，支持≥45°翻折。 （2）分辨率≥1920*1080，支持≥10点触控。 （3）CPU：≥8核，主频≥2.2GHz。 （4）GPU:AI运算处理性能不低于Mali - G52 MC3。 （5）内存：≥8G。 （6）存储：≥32G，可存储实验操作考试数据存储备份，支持拓展。 （7）USB接口：至少4个USB2.0和1个USB3.0接口。 （8）拓展接口：具有1路高清视频HDMI输出接口。 （9）网络：支持有线联网，≥100M网卡。 6.扩展应用：具备电子目镜/数码显微镜画面、传感器等实验数据接入答题页面可实时显示显微镜影像，具备拍照及标记功能具备纸质内容实时 OCR 识别能力。 | 25 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 335 | 实验教考系统（学生端） |  | 1、教学模式 1)实现教师实验操作视频互动展示； 2)实现学生实验操作视频动作展示指导。 2、课堂练习 1)支持教师开展课堂练习-模拟测试数据查看、完成实验工作； 2)支持教师开展课堂练习-学生作业数据查看、提交工作； ▲3)支持学生进行课堂练习-模拟测试/学生作业互评操作。 提供带有CMA标识的检测报告，符合GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》标准，测试结果通过。 3、教学资源 1)支持查看教学资源数据； 2)支持下载存储教学资源数据。 4、系统管理 1)支持系统参数配置； 2)支持系统应用升级操作。 | 25 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 336 | 核心操作垫 |  | 尺寸：≥800×400mm 材质：PVC或橡胶 | 25 | 张 |  | 工业 | 货物 |  |
| 337 | 48口接入交换机 |  | 1.交换容量≥432Gbps，包转发率≥87Mpps； 2.48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP； 3.支持ARP表项≥4K； 4.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 5.支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性； 6.支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间≤50ms； 7.交换机支持音视频业务的智能运维，基于增强型媒体传输质量指标（Enhanced Media Delivery Index，eMDI）特性； 8.配置本项目需要千兆模块。 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 338 | 系统安装附件 |  | 1、辅材：线管、6类网线、电源线、话筒线、音箱线、高清线等。 2、集成费：集成施工费用。 | 1 | 项 |  | 工业 | 货物 |  |
| 339 | 系统调试运行 |  | 1.理化生教学系统调试运行。 2.理化生考试系统调试运行。 | 1 | 项 |  | 工业 | 货物 |  |
| 340 | 学生桌面电源 | 定制 | 学生交流2v-24v输出，电流2A，自动过载保护，学生低压直流电源电压为0V-24.0V/2A，分辨率为0.1V;具备自动过载保护功能，数字显示交流、直流电流，由教师集中控制，过载“E”闪提示;确认手动复位;配备1组220v5孔插座，系统漏电保护。 | 25 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 341 | 功能柱 | 355*210*760 | 1.尺寸：长355×宽210×高760mm；整体采用全新ABS塑料一体注塑成型，采用齿合槽搭配螺丝紧固连接结构；要求，表面无裂纹、变形、缩水、针孔、凹陷、飞边、折皱、疙瘩、气泡、杂质、伤痕、白印、划痕、毛刺、拉毛、污渍等缺陷，表面光洁平整； 2.功能柱正面配置ABS一体注塑检修门，配备专用锁具结构，便于设备安装及后期检修维护； | 25 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 342 | 学生升降凳 | Φ490*415-515mm | 1.依据青少年课桌椅人体工学设计，采用特殊工艺加工制作而成。外形简洁，色彩靓丽，舒适美观，凳体共有39个部件组成，其中注塑部件有10件，铸铝部件6件，简约而不简单，凳子占地直径为460mm~490mm。 2.双色注塑凳面： 凳面采用双色注塑工艺，凳面底座采用增强改性PP料塑料支撑，表面再注塑一层TPE热塑性弹性体软胶材料，注塑膜+包胶膜，内部与气压杆/螺纹杆连接处采用定制缸套嵌件一体注塑，装配简单牢固，凳面软硬适度，贴合人体，久坐不累。 凳面内衬直径272mm；底座直径314mm；凳面厚度27mm；凳面外径320mm。凳面与气压杆/螺纹杆间是由增强尼龙注塑+30mm金属内衬，内径28mm，接触面同为金属材质，冷热收缩系数相同，保障结构的稳固性。 3.乐悬垫： 升降凳的底部悬挂组件直径60mm，是通过二次注塑，一次注塑一次包胶形成的，增加其表面的摩擦力。依据凳体实际重量，测算其悬挂承重最稳定的凸点，为乐悬垫受力点定位，落点悬挂在任意桌台表面，轻度晃动下也不会掉落。便于悬挂收纳，以及教室的清洁打扫。 4.锥型凳杆装饰筒： 锥型凳杆装饰筒增强改性PP料塑料注塑成型，修饰凳体外观的同时，可以保护气压杆/螺纹杆，防尘、防污，延长凳杆使用寿命，保障每一次顺滑的升降。装饰筒上孔直径68mm，下孔直径54mm，高度150mm；凳面+装饰筒高度为230mm。 5.铸铝凳脚五星盘： 凳脚五星盘采用专用铝合金模具一次性压铸成型，孔径62mm，与厚度1.5MM的D行管钢管内嵌式衔接，凳脚方管长度180mm，高度40mm，宽度20mm，厚度1.5MM。由高温粉末喷涂，保色度高，耐剐蹭、抗腐蚀。 方管外侧4mm厚PP料塑胶堵头，内嵌式安装，结构稳定更牢固。防撞耐磨。凳脚上边倒半径9mm圆角，质感圆润，安全防护，高温粉末喷涂，保色度高，耐剐蹭、抗腐蚀。 | 50 | 张 |  | 工业 | 货物 |  |
| 343 | 图文设计 | 定制 | 墙面定制亚克力立体字：采用雪弗板/亚克力可等综合材质，详见图文设计。 | 1 | 项 |  | 工业 | 货物 |  |
|  |  |  | 物理准备室 |  |  |  |  |  |  |
| 344 | 仪器柜 | 1000*500*2000mm | 1.全钢结构； 2.每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计。柜体采用钢材裸板厚度≥1.0mm一级冷轧钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂； 3.采用双开门型式，上部为玻璃开门(门框为整板开孔，双层门)，下部为钢制开门(双层门)； 4.上下柜各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手。 | 15 | 张 |  | 工业 | 货物 |  |
| 345 | 加大仪器柜 | 1450*500*2000mm | 1.全钢结构； 2.每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计。柜体采用钢材裸板厚度≥1.0mm一级冷轧钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂； 3.采用双开门型式，上部为玻璃开门(门框为整板开孔，双层门)，下部为钢制开门(双层门)； 4.上下柜各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手。 | 4 | 张 |  | 工业 | 货物 |  |
| 346 | 准备边台 | 3350*700*800mm | 1.钢木结构； 2.面板：采用12.7mm实芯理化板制作，周边成型厚度为25.4mm，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能； 3.柜身：采用E0级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边。分上下两部分：上部为假抽屉，下部为平开门，每个单扇平开门上部对应一个假抽屉； 4.框架：采用60*40mmC型钢，壁厚不低于1.5mm的方管。前梁：采用壁厚不低于1.2mm，冷扎板折弯成型。横梁：采用50*30mm壁厚不低于1.5mm的 型材方管； 5.柜体为吊装式，背板、吊板镶嵌于钢塑脚的凹槽里，承重可达到350kg以上； 6.实验台整体要求具有极强的承重性、稳固性和高档大气的整体效果。所有钢制配件须经过酸洗、磷化、除油、除锈及环氧树脂喷涂固化处理； 7.钢脚与1.5mm厚冷扎板钢架由专用不锈钢螺杆连接，地脚采用改性硬聚氯乙烯注塑，罩脚为不锈钢，经过环氧树脂喷涂固化处理，外加防腐伸缩套。 | 1 | 组 |  | 工业 | 货物 |  |
| 347 | 三联高低位水嘴 | 鹅颈 | 1.鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂； 2.出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞； 3.出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 348 | 水槽 | 550*450*300mm | 1.采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流； 2.具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 只 |  | 工业 | 货物 |  |
| 349 | 中央准备台 | 2400*1200*800mm | 1.全钢结构； 2.面板：采用12.7mm实芯理化板制作，周边成型厚度为25.4mm，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能； 3.柜身：柜体为落地式结构，可以单独或组合使用，每单面设置两个坐人位。所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面； 4.柜体：主框架采用裸板实际厚度≥1.0mm厚一级冷轧钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理(涂装厚度为0.75mm)； 5.固定桌脚：ABS注塑专用桌垫。 | 2 | 组 |  | 工业 | 货物 |  |
| 350 | 直联泵 | 280*150*200mm | 1.采用旋片式油封单级泵； 2.抽气速率：1I/S； 3.极限压力：不小于6Pa； 4.电机功率：不小于12W； 5.进气口径：不小于Φ15mm。 | 1 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 351 | 抽气筒 | - | 1.手持式，由手柄、活塞、气筒组成； 2.ABS材质，气筒有效长度不小于130mm，直径不小于40mm； 3.带可调规格气嘴，筒体气密性强。 | 1 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 352 | 仪器车 | - | 1．规格：600mm×400mm×800mm。2．仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。3．车架用直径不小于Φ19mm、壁厚不小于0.7mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。4．车架脚安装有不小于Φ50mm、厚15mm转动灵活的万向轮。5．车隔板为不薄于0.7mm的不锈钢制成，四周安装有30mm的挡板。6．整车安装好后应载重50Kg应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 1 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 353 | 放大镜 | 5× | 1.手持式； 2.放大倍率：5×； 3.有效通光孔径不小于30mm。 | 50 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 354 | 注射器 | 100ml | 100ml，分度值10ml，刻度清晰。加帽或塞，密闭性好，防止液体泄漏，清晰度高。 | 100 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 355 | 注射器 | 30mL | 30mL，塑料材质。 | 100 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 356 | 注射器 | 10mL | 10mL，塑料。 | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 357 | 物理支架 | - | 1.立杆Φ12mm×500mm、Φ12mm×700mm各1根； 2.A形座2个，质量分别不小于1.5kg和3.0kg； 3.平行夹2个、垂直夹2个、烧瓶夹1个、万向夹1个、台边夹1个、大铁环1个、圆托盘1个、绝缘杆1个、吊杆1个、吊钩4个； 4.平行夹、垂直夹、烧瓶夹铁片厚度≥1.0mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于120℃的缓压层，缓压层厚度≥2.0mm； | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 358 | 多功能实验支架 | - | 1.组合座架1个，最小组合支承面积应不小于560mm×10mm； 2.滑块式垂直夹5个、烧瓶夹1个、万向夹1个、大铁环1个、方托盘1个、绝缘环2个、吊钩4个； 3.垂直夹、烧瓶夹铁片厚度≥1.0mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于120℃的缓压层，缓压层厚度≥2.0mm； | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 359 | 升降台 | 升降范围：≥85-235mm | 1.产品由上面板、下面板、旋转轴、手轮等组成； 2.上台面有效面积不小于200mm×200mm，下台面有效面积不小于200mm×200mm，上下面板均采用厚度不小于1mm的不锈钢冷轧板冲压成型，其它金属表面均镀锌处理； 3.升降范围不低于85mm～235mm，连续可调； 4.上下台面的平面度误差应≤2mm，升降过程中任一位置的平行度误差≤3mm； 5.额定载重量≥10kg。 | 2 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 360 | 软尺 | 1500mm | 用于测量物体的尺寸或距离。 | 4 | 把 |  | 工业 | 货物 |  |
| 361 | 布卷尺 | 30m | 摇卷盒式，量程0m～30m，分度值1cm，尺带宽度20mm，有“CMC”标志，刻度清晰，边缘平直、材料环保、耐磨损。 | 50 | 把 |  | 工业 | 货物 |  |
| 362 | 钢直尺 | 200*20*0.8mm | 0mm～50mm分度值0.5mm，其余分度值为1mm；材料为1Cr18Ni9.1Cr13或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV；刻度面平面度误差应≤0.25mm，允许误差应≤±0.15mm。 | 50 | 把 |  | 工业 | 货物 |  |
| 363 | 物理天平 | 500g | 量程0g〜500g，分度值0.02g。 | 1 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 364 | 托盘天平 | 200g | 1.最大称量为：200g，标尺称量为:0-5g，分度值e=d：0.2g； 2.秤盘Φ：84mm。 | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 365 | 托盘天平 | 500g | 1.单杠杆等臂式双盘天平，最大称量500g，分度值0.5g，标尺称量0-10g； 2.横梁采用钢性材料制作，刀子、刀承用碳素钢，各部件要求电镀处理，底座表面喷塑； 3.配M2级砝码1套：200g、50g、10g各1个，100g、20g各2个，钢制镊子1把，专用塑料砝码盒一个，各种砝码定位放置。 4.标尺刻度清晰，游码滑动自如。 5.双托盘，托盘为胶木材质； | 2 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 366 | 金属钩码 |  | 10g×1，20g×2，50g×2，200g×2每只质量允差±0.1g。 | 50 | 盒 |  | 工业 | 货物 |  |
| 367 | 机械停表 | Ø50*70*16 | 最小刻度值：1/10s 分针：15分/圈 秒针: 30秒/圈 延续走时：6h 钻数； 13钻 暂停：按钮式 尺寸：Ø50小x70x16mm 重量含包装盒约130克 | 25 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 368 | 温度计 | 0℃～100℃ | 红液，0℃～100℃，分度值1℃，示值误差＜1.5℃。 | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 369 | 温度计 | 0～200℃ | 水银，0～200℃，分度值1℃，示值误差＜0.5℃，有保护套。 | 5 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 370 | 体温计 | 35-42℃ | 水银，(35～42)℃ | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 371 | 寒暑表 | Φ125*17mm | 量程-50℃~50℃，分度值1℃，允许误差1℃；底板长200mm~300mm，温度计外径5mm~8mm，感温泡长8mm~15mm；当温度达到100℃时，安全泡应能容纳上升感温液，温度计不致胀破 | 5 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 372 | 条形盒测力计 | 5N | 量程0N~5N，分度值0.1N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 373 | 条形盒测力计 | 2.5N | 量程0N~2.5N，分度值0.05N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 374 | 条形盒测力计 | 1N | 量程0N~10N，分度值0.2N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度。 | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 375 | 圆筒测力计 | 5N | 5N，分度值5N | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 376 | 平板测力计 | 5N | 5N, 用于测量力的大小和称物体的重量；教学上还可以供研究弹簧伸长的长度与外力的关系(弹簧秤的刻度)等物理演示和学生实验用。勿使其测的力超过称量，保持干燥，勿与酸碱物接触，以免锈蚀弹簧和底板。 | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 377 | 演示测力计 | 2N | 平板式；量程0N~2N，分度值0.1N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度。 | 5 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 378 | 密度计 | - | 密度＞1g/cm3，在液体中倾斜度≤0.2分度值。 | 10 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 379 | 湿度计 | Φ200mm | 1.指针式，可悬挂，相对湿度范围：0～100%，分度值：5%； 2.示值允许误差±1%.显示盘Φ不小于200mm。 | 10 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 380 | 空盒气压计 | Φ145mm | 教学型，多膜盒，量程80kPa~106kPa，分度值0.25kPa，任意方向倾斜90°时指针改变不大于1/2分度值，带橡皮球 | 2 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 381 | 圆柱体组 | 直径Ø20±0.05，高32nm±0.05 | 铜、铁、铝各一，几何尺寸完全相同，直径 Φ20mm±0.05mm，高H32nm±0.05mm。其他应符合JY/T 0394-2007《圆柱体组》的要求。 | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 382 | 立方体组 | 25*25mm | 本产品由木材，铜，铁，铝制品组成。铜制品边长分别为25mm,铝制品边长分别为25mm，铁制品边长分别为25m，木制品边长分别25mm. | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 383 | 运动和力实验器 | 120*75*40 | 由水平板、斜面板、小车、过渡塑料片、毛巾，布,瓦楞纸，小球2个(金属球、塑料球），硬盒、小球滑槽运动块等组成。水平板和斜面板用合页连接，宽度和厚度尺寸要一致，宽度约120mm，厚度约12mm。水平板长度约530mm，斜面板长约200mm，小车为塑料制品，尺寸不小于120mm×75mm×40mm，两小球直径一致为16mm. | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 384 | 惯性演示器 | 300*150*10 | 底座尺寸约300mm×150mm×10mm，支架、摆锤、板机装置、钢珠等组成。摆锤为铁质，质量约350g。钢珠Φ22mm，质量约45g。钢球抛出的水平距离不小于90mm。 | 4 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 385 | 摩擦计 | 100*40*30 | 1、由磨擦板和磨擦块组成。2、磨擦板外形尺寸约：长500mm，宽50mm，厚10mm。3、磨擦块外形尺寸约：长：100mm，宽40mm，厚30mm。上面有两个砝码孔，端面中心有挂钩。 | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 386 | 螺旋弹簧组 |  | 5支组成，由拉力极限分别为4.9N、2.94N、1.96N、0.98N和0.49N的5种弹簧构成；各弹簧带长50mm挂钩(有指针)，两端应为圆拉环，附标度板 | 4 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 387 | 连通器 | 200*120*200 | 由玻璃连通器和底座两部分组成。外形尺寸不小于：200×120×200mm。玻璃件选用钠钙玻璃或硼硅玻璃。玻璃件壁厚约1.0mm。玻璃件细管外径为12mm，粗管外径为30mm。玻璃件必须经过退火处理，消除应力。底座要平稳，表面光滑无痕。 | 2 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 388 | 微小压强计 | 380*60*30 | 由U形玻璃管、刻度板、三通管、乳胶管、螺旋夹、夹持柄等组成。量度范围不小于300mm。外形尺寸不小于380×60×30mm。 | 1 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 389 | 马德堡半球 |  | 由两个附有拉手的铸铁组成。铸铁件应符合：（1）铸铁件其中一个半球上装有旋塞和抽气管咀。（2）半球（圆盘）外径不小于φ105mm，内径不小于φ75mm。（3）金属件外表面喷漆、平整、光滑、无毛刺。两半球（圆盘）的合口处和旋塞应进行成组研磨，并配套编号。半球（圆盘）的合口处光洁度不低于▽5，不得有砂眼、气孔和毛刺。金属球体内表面涂防锈漆。（4）旋塞和抽气管咀由黄铜制成。旋塞锥度1:7，外径φ8mm，旋塞一端装有与通气孔方向一致带箭头的旋片，旋塞应松紧适宜、转动灵活。（5）当半球（圆盘）的内外压强差为500mmHg，经30分钟后，其压差不低于480mmHg。 | 2 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 390 | 杠杆 | 50 | 塑制、由杆身和支架组成，长约50mm，带刻度。 | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 391 | 演示滑轮组 |  | 演示滑轮组的组成及规格：包括单滑轮2个、三并滑轮2个、三串滑轮2个、可卡滑轮2个。单滑轮配备数量:2个，轮盘数量:1个，外径D:70mm，轮缘厚a:8mm, 轮毂厚b：10mm, 槽深c：5mm;三并滑轮配备数量:2个，轮盘数量:3个，外径D:70mm，轮缘厚a:8mm, 轮毂厚b：10mm, 槽深c：5mm;三串滑轮配备数量:2个，轮盘数量:3个，其一为外径D:70mm，轮缘厚a:8mm, 轮毂厚b：10mm, 槽深c：5mm;其二为外径D:53mm，轮缘厚a:8mm, 轮毂厚b：10mm, 槽深c：5mm; 其三为外径D:40mm，轮缘厚a:8mm, 轮毂厚b：10mm, 槽深c：5mm;三并滑轮为直边半封闭式，三串滑轮和单滑轮为单边悬臂式，滑轮的上下挂钩方向互成90°或可转动。允许负荷：2千克（19.6牛顿）。轮盘用酚醛塑料制成。框架用碳钢冷轧板制成。中轴由钢丝制成，框架表面作防锈处理。轮盘应转动灵活，轮盘沿轴向串动距离不大于1mm。滑轮悬挂后，其框架侧边均应铅直，误差不大于1.5mm。各轮盘平面与框架的平行度公差不大于1mm。一对单滑轮，当负荷500克时，机械效率应不低于90％。每对三并、三串的滑轮，当负荷1500克时，机械效率应不低于60％。 | 2 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 392 | 滑轮组 |  | 轮盘外径D±0.3mm，轮缘厚a0+0.3mm，轮毂厚b0+0.3mm。滑轮自由悬挂后，选取一条铅垂线，在允许最大负荷19.6N的范围内对滑轮加载和去载，测量框边上下端与铅垂线的距离差应小于1.5mm。单滑轮组的机械效率要求不小于90%，二并滑轮组的机械效率要求不小于60%。 | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 393 | 滚摆 |  | 滚摆由摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。摆轮直径不小于Φ125mm。摆轴直径不小于Φ8mm，长不小于160mm，轴上两个穿线孔距离140mm，穿线孔径Φ1.5mm。支柱高不小于400mm，横梁长约240mm。 | 2 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 394 | 手摇离心转台 | - | 由机座、主动轮(带手柄)、从动轮、支杆等组成；从动轮与主动轮的转速比不低于6的整数倍，支杆直径10mm，全长140mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为140mm±1mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为1：20，大端直径10mm，上偏差允许+0.15mm；深度不小于45mm。 | 1 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 395 | 音叉 | 256Hz | 256Hz±0.3Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸约300mm×80mm×40mm；在环境噪声不大于30dB的室内，套用音叉槌敲击音叉，距音叉1000mm处声强应不小于90dB | 25 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 396 | 音叉 | 512Hz | 512Hz±0.4Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成：松木共鸣箱，尺寸140mm×80mm×40mm；在环境噪声不大于30dB的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉1000mm处声强应不小于90dB | 25 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 397 | 玻棒(附丝绸) |  | 或有机玻璃棒(附丝绸),教师用 | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 398 | 胶棒(附毛皮) |  | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用 | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 399 | 小灯座 | 75*35*10 | 1、由二用灯口，底部电极，连接片，接线柱和底板组成。2、底座：75mm×35mm×10mm 工作电压不大于36V ,工作电流不大于2.5A 。 | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 400 | 单刀开关 | 75*25*10 | 1、由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成。 2、底座：黑色塑料，约75mm×25mm×10mm 闸刀，刀座用δ=0.8mm磷铜片闸刀长50mm，宽8mm 开关接通，电阻不大于0.01Ω，开关断开电阻100MΩ,工作电压不超过36V，工作电流不超过6A，执行Jy116标准。抗电强度为500V，寿命应不小于10000次。 | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 401 | 条形磁铁 | 180mm | 铝铁碳，180mm；磁感应强度大于６.０*１０-2Ｔ。 | 25 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 402 | 蹄形磁铁 | 100mm | 铝铁碳，100mm。 | 25 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 403 | 磁感线演示板 | - | 永磁、电磁场；每块板上有130以上个空穴，内含自由活动小铁棒。 | 1 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 404 | 菱形小磁针 | - | 1.菱行小磁针，整盒装16个，每个小磁针带底座.1.磁针体长28±1.0mm.宽8±0.7mm；底座：底径25±1.0mm； 2.总高25±1.0mm.2.磁针体的形状:菱形小磁针的磁针体为平面菱形； 3.磁针体的中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承.铆嵌要牢固； 4.磁针出厂一年内，磁针体的平均剩磁不小于5mT； 5.磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落.指北极(N)为红色，指南极(S)为白色或蓝色； 6.支座用非铁磁性材料制成.底座平整.稳定，顶部装钢针，钢针镀铬，不得有绣蚀和毛刺； 7.磁针在外力作用下，磁针体应转动灵活，无明显偏斜和阻滞现象.去掉作用力后，磁针体应能自行回归指向，回归指向偏差不大于5； 8.磁针在无外强磁场或铁磁性物体影响下，磁针体应无明显倾斜； 9.磁针体经人工老化处理3h，平均剩磁下降幅度不大于30％； | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 405 | 翼形磁针 | 71*112 | 由垂直翼形针体和支座组成。供中学教学演示实验用，说明磁体的指向性及磁极的相互作用。翼型磁针，每组2支，J2405型。1.磁针体长140±2.0mm，宽8±0.7mm。支座低径71±1.5mm，总高112±1.7mm。2.磁针体的形状:翼形磁针的磁针体为翼形扭式，两翼面与中部面互相垂直。两翼面端斜面向下。3.磁针体的中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承。铆嵌要牢固。4.磁针出厂一年内，磁针体的平均剩磁不小于9mT。5.磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落。指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色。6.支座用非铁磁性材料制成。底座平整、稳定，顶部装钢针，钢针镀铬，不得有绣蚀和毛刺。7.磁针在外力作用下，磁针体应转动灵活，无明显偏斜和阻滞现象。去掉作用力后，磁针体应能自行回归指向，回归指向偏差不大于5。8.磁针在无外强磁场或铁磁性物体影响下，磁针体应无明显倾斜。9.磁针体经人工老化处理3h，平均剩磁下降幅度不大于30％。 | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 406 | 演示原副线圈 | 70*106*113 | 外形尺寸不小于70mm×l06mm×ll3mm，原线圈内径不小于13mm，外径不小于22mm、副线圈内径不小于35mm，外径不小于49mm，软铁直径不小于12mm，长度不小于113mm。原线圈和副线圈都是用漆包线绕在空心的胶木骨架上做成。线圈外面绕有三圈塑料线以表明线圈的绕向，线圈两头都装有接线柱。 | 2 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 407 | 原副线圈 |  | 1.原线圈：0.56mmQZ型漆包线310～330匝，线圈架内径约11mm，绕线宽度约57mm； 2.副线圈：0.25mmQZ型漆包线670～680匝，线圈架内径约24mm，绕线宽度约52mm。 | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 408 | 光具盘 |  | 分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650mm，宽≥240mm；圆形光盘直径≥250mm。盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有0°~90°刻度。半导体激光光源，可显示3条平行光。光学零件：梯形玻砖1件，等腰直角棱镜1件，半圆柱透镜1件，小双凹柱透镜1件，小双凸柱透镜1件，双凸透镜1件，大双凸柱透镜1件，平面镜1件，凹凸柱面镜1件，正三棱镜2件 | 1 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 409 | 凹面镜 |  | 由凹面镜体，托架、支柱、底座各部分组成。托架、支柱、底座均为铁制品。底座直径约Φ105mm，厚度约1mm，表面涂清漆，支柱直径约Φ8mm，表面电镀，托架呈半圆形，厚度约2mm，半圆直径约Φ110mm。凹面镜体直径约Φ95mm，外部镶嵌黑色塑料外框。产品应符合JY/T 138-82《凹凸面镜》的有关规定。 | 1 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 410 | 凸面镜 |  | 由凸面镜体，托架、支柱、底座各部分组成。托架、支柱、底座均为铁制品。底座直径Φ105mm，厚度1mm，表面涂清漆，支柱直径Φ8mm，表面电镀，托架呈半圆形，厚度约2mm，半圆直径Φ110mm。凸面镜体直径Φ95mm，外部镶嵌黑色塑料外框。 | 1 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 411 | 玻璃砖 | 35mm | 两底角为60±0.5°和45±0.5°，高度为35±1mm，厚度15±1mm.透明，无气泡。 | 1 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 412 | 光具座 |  | 光具座由导轨（包括支架）、滑块、标尺及附件组成。附件包括：双凸透镜2块、凸透镜1块、双凹透镜1块、“1”字屏1块、 白屏1块、插杆5根、毛玻璃屏（带屏架）1块、光源1套、烛台1件。5.2 导轨与滑块 5.2.1 导轨和滑块均为金属件。 5.2.3 导轨与基准平面的平行度误差应不大于1.00mm。双导轨光具座的两根导轨，其轴线平等度误差应不大于0.50mm。 5.2.4 导轨前端支架与滑块上的插孔为6+0.15omm，插孔指示标线应清晰，且指示插孔纵向中心位置。 5.2.5 以导轨支架插孔中心和最后一只滑块插孔中心的连线为基准线。 5.2.6 导轨支架和四只滑块插孔的轴线在纵向应平行。 5.2.7 滑块在导轨上应滑行自如，无阻滞现象。 5.3.1 标尺为金属件。 5.3.2 标尺刻度范围应与导轨有效长度相匹配，全刻度误差不大于±1mm。 5.3.3 标尺最小分度为1mm。 5.4.1 透镜的焦距和通光孔径应符合双凸透镜焦距100±3、通光孔径≥35；双凸透镜焦距50±3、通光孔径 ≥25；平凸透镜：焦距300±12、通光孔径≥45； 双凹透镜焦距—75±5、通光孔径≥25。5.4.2 透镜应无明显条纹。5.4.3 透镜的表面疵病应符合GB 1185表2中规定的Ⅶ级要求。5.4.4 透镜框应能牢靠地夹持透镜。 5.5.1 光源工作电压为交直流6～8V，功率不大于5W。5.5.2 光源出口处照度应不小于500lx，离光源出口500mm处照度应不小于300lx。5.6 插杆直径为6mm±0.15mm，插杆与插件结合可靠。5.6.2 "1"字屏为黑色，"1"字轮廓应清晰。5.6.3 白屏表面应平整，涂覆均匀，边缘无毛刺。6.4 毛玻璃屏磨砂均匀，周边应有保护性倒角。 | 1 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 413 | 三棱镜 | 100*100*200 | 1.边长25±1.5mm； 相邻两角60±0.5°； 棱长80±1mm； 2.玻璃材料应符合GB903-65《无色光学玻璃》中的规定； 3.三棱镜体两端面光洁度为▽5，三个侧面为精加工面，应进行抛光处理； 4.三棱镜体表面不许有目测到的划痕和砂眼，边缘不许有裂.碎.缺角； 5.托架应有足够的强度，三棱镜体应能作任意方向的转动，并能停止在任意位置； 6.支柱高度可调，其升降范围不小于30mm，整个仪器应有足够的稳度。 | 1 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 414 | 量筒 | 10ml | 分度0.2ml允差0.2ml身外径16mm全高135mm | 60 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 415 | 量筒 | 50ml | 分度1.0ml允差1.0ml身外径26mm全高195mm | 60 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 416 | 量筒 | 100ml | 分度1.0ml允差1.0ml身外径32mm全高250mm | 60 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 417 | 量杯 | 250ml | 分度25.0ml允差3.0ml全高200mm | 60 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 418 | 试管 | Φ15*150mm | 外径15mm全长150mm | 120 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 419 | 试管 | Φ30*200mm | 外径30mm全长200mm | 60 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 420 | 烧杯 | 250ml | 外径70mm高度97mm | 100 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 421 | 烧杯 | 500ml | 外径85mm高度120mm | 60 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 422 | 烧瓶 | 500ml | 圆底，长颈，500ml | 5 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 423 | 烧瓶 | 250ml | 250ml平底长颈，平底烧瓶放在平台上时，直立不摇晃、不转动。 | 5 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 424 | 方座支架 | - | 1.方座支架附烧瓶夹一只，大小铁环各一，复夹3只； 2.底座尺寸210*135mm，立杆Φ12mm，一端有M10*18mm螺纹； 3.大铁环内径Φ90mm，柄长105mm； 4.小铁环内径Φ50mm，柄长125mm，圆环120°。处有一开口，宽约20mm； 5.烧瓶夹闭合间隙＜0.1mm，最大开口≥35mm，杆径Φ10mm，蝶形螺帽为M5。底座质量不小于1kg，放置平稳、支承夹持可靠，立杆与底座间垂直度不大于立杆长度的0.5%，铁环组装后与立杆垂直，垂直度不大于4mm。 | 30 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 425 | 彩色透光片 |  | 红、绿、蓝 | 60 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 426 | 三原色颜料 |  | 品红、黄、蓝 | 60 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 427 | 测电笔 | 80-500V | 80-500V | 30 | 支 |  | 工业 | 货物 |  |
| 428 | 一字螺丝刀 | 5*125mm | Φ3或Φ6mm；中号，木制手柄。 | 10 | 把 |  | 工业 | 货物 |  |
| 429 | 十字螺丝刀 | 160mm | Φ3或Φ6mm；中号，木制手柄。 | 10 | 把 |  | 工业 | 货物 |  |
| 430 | 尖咀钳 |  | 中号 | 10 | 把 |  | 工业 | 货物 |  |
| 431 | 工作服 | - | 白色。 | 50 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 432 | 鳄鱼夹电线 | 300mm | 两头鳄鱼夹，鳄鱼夹电线300。 | 100 | 根 |  | 工业 | 货物 |  |
| 433 | 指南针 | Φ75mm | 全封闭，塑料。 | 100 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 434 | 条形磁铁 |  | 铝铁碳，180 mm | 20 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 435 | 平板数据终端 |  | CPU：≥八核心；运行内存：≥8GB；存储容量：≥128GB；屏幕尺寸：≥10英寸；前置≥800万像素；后置≥1300万像素，分辨率：1920*1200 网络：WIFI 功能支持：重力感应 光线感应 陀螺仪 霍尔传感器 电池容量：7040mAh 产品尺寸：长255.31mm 宽166.86mm 高7.15mm 。 | 7 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 436 | 平板充电车 |  | 1、功能要求： 支持≥20台学生学习终端充电，充电接口为Type-C； 2、主要参数： 1）机柜结构：平板充电工位分为多层，多台终端充电时保持合理的通风空隙； 2）通风：机柜左右两侧有通风口，方便柜内的热气排出； 3）充电：机柜带有识别充电系统，充电状态LED灯或屏幕有明确显示； 4）安全：每路USB有恒流充电保护、过压保护等，单个USB接口损坏后不影响其他的USB接口使用； 5）机体外部配有插座，带独立开关； 6）桌面式； 3、安装部署： 安装于教室，方便终端收纳和充电。 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 437 | 无线路由器 |  | 1、以太网接口≥2个； 2、PoE: 802.3bt/at 供电； 3、内置物联网:需内置蓝牙 5.1/RFID/Zigbee ； 4、本地供电：需支持 54V DC； 5、物联网扩展：需支持链式物联网扩展能力，最大需支持不少于 8 个 BLE、RFID、ZigBee 等全制式物联网扩展； 6、发射功率(单路最大)：≥20dBm； 7、可调功率粒度：≥1dBm； 8.MTBF：≥850000H ； 9、整机 802.11ax 最高速率:≥4.5Gbps+2.4Gbps+0.575Gbps/2.4Gbps 10、每射频最大接入用户数：≥510(整机最大接入用户数 1500； 11、虚拟 AP≥40； 还有个这个 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 438 | 数字化实验系统V12.0 |  | 是一款支持实验设计、数据采集和保存、数据分析计算等的教学用实验数据处理软件。 功能： 1.支持Windows、Android、iOS/iPadOS、 HarmonyOS、macOS、Linux、统信UOS、麒麟等操作系统。 2.支持有线连接，无线蓝牙连接。 3.支持传感器自动识别。 4.可连接多个采集器，并支持多个采集器同时工作。 5.可支持20个传感器同时采集。 6.通过坐标图像曲线、表格、数值、仪表盘等方式，实时、直观、精确显示实验数据。 7.根据实验需要，可进行公式（变量）编辑，自主添加实验变量（或增量等），并通过公式编辑实现不同物理量之间的转换。 8.可对数据图表操作，包括对图表内数据曲线的移动、缩放、改变曲线颜色及大小等，便于实验前后的数据分析处理，适合于教学中实验结果的精确测定与验证。 9.具有完善的数据处理功能，包含多种数据拟合：直线拟合、抛物线拟合、倒数拟合、积分、重叠显示等。 10.可根据需求将实验及实验结果以不同方式保存，可后续查看。 11.支持摄像功能，可实时拍摄、显示实验场景并存储。 12.支持离线实验数据导出。 13.支持采集过程回放。 14.支持局域网内接收、发送实验文件。 15.包含小学科学、初中物理、初中化学、初中生物、高中物理、高中生物、高中化学7个专用实验模块，超过150个实验专有模板，全定制化的实验界面及实验操作，贴合教学过程。 16.软件可关联“在线实验设计平台”，通过注册和登录，登录之后可使用“在线实验设计平台”，体验功能更为强大的实验自主设计软件。 17.提供丰富完整的在线实验教学案例，资源数量不少于700个，提供丰富的在线实验视频，视频数量不少于150个，在线实验视频既可以通过自有平台浏览。 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 439 | 闪联数显 |  | 闪联数显是一款专为无线智能传感器设计的显示设备，通过蓝牙连接传感器，无需终端设备即时读取无线智能传感器数值。支持多个闪联数显同时连接同一个传感器使用，是无线智能传感器的最佳伴侣。 一、结构及外观 闪联数显正面左侧为电容式感应触摸开关，中间为显示屏，右侧顶部为扫描键。背面自带磁吸，可吸附于黑板等铁质物体表面；闪联数显上、下各有一条表带插槽，将硅胶条取出后，可将表带安装在闪联数显上，戴于腕部，类似智能手表方式使用。 二、功能 1.实时显示无线智能传感器的数值变化。 2.内置蓝牙无线模块，使用蓝牙5.1技术，低功耗运行和待机。 3.采用电容式感应触摸开关，手指轻放在开关键上3秒即可开、关机，无需用力按压，使用寿命长。 4.按扫描键3秒即自动搜索无线智能传感器，松开按键即连，操作便捷。 5.当有多台无线智能传感器时，按键3秒即自动切换到信号最强的无线智能传感器。 6.支持多个闪联数显同时连接同一个传感器使用。 7.支持多通道传感器，最多同时显示一个传感器的4个通道。 三、规格 整机尺寸（不含表带）：51*33*16mm 屏幕尺寸：29.4*14.7mm 分辨率：128*64 表带：42/44/45/46/49mm标准款 电池类型：250mAh锂电池 续航时间：8h 通讯方式：蓝牙5.1 通讯距离：30m 刷新频率：5Hz | 3 | 只 |  | 工业 | 货物 |  |
| 440 | 无线智能电压传感器 |  | 无线智能电压传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录电压的变化，绘制电压-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；上端为导线插孔，附件红黑导线可一端接入传感器，另一端接入电路进行测量。 二、功能 1.用于测量电路、电器两端的电压。 2.传感器内置蓝牙无线模块，使用蓝牙5.0技术，低功耗运行和待机。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.可实现校零功能。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等。 三、规格 1.量程：-30V~30V 2.分辨率：0.02V 3.精度：±1%F.S 4.采样速率：蓝牙：1000次/秒；USB：10000次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 探究串联电路中用电器两端的电压与电源两端电压的关系、探究并联电路中各支路用电器两端的电压与电源两端电压的关系、练习使用滑动变阻器、探究电流和电压的关系、探究电流和电阻的关系、伏安法测电阻、伏安法测灯泡电阻、额定功率与实际功率、测量小灯泡的功率、观察电容器的充放电、研究伏安特性曲线（小灯泡，电阻，导体，晶体二极管）、串并联电路中的电压、串并联电路中的电阻、自感、伏安法测金属的电阻率、电磁感应、振荡电路（电压）、电池及电源电动势和内阻的测量等实验 | 7 | 只 |  | 工业 | 货物 |  |
| 441 | 无线智能电流传感器 |  | 无线智能电流传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录电流的变化QLKJ，绘制电流-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；上端为导线插孔，附件红黑导线可一端接入传感器，另一端接入电路进行测量。 二、功能 1.用于测量电路中的电流。 2.传感器内置蓝牙无线模块，使用蓝牙5.0技术，低功耗运行和待机。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.可实现校零功能。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等。 三、规格 1.量程：-1A~1A 2.分辨率：0.5mA 3.精度：±1%F.S 4.采样速率：蓝牙：1000次/秒；USB：10000次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 探究串、并联电路电流的特点、比较灯泡亮度、探究影响导体电阻大小的因素、探究电流和电压的关系、探究电流和电阻的关系、半导体电阻的应用（酒精浓度检测仪）、伏安法测（定值）电阻、伏安法测灯泡电阻、额定功率与实际功率、测量小灯泡的功率、电热跟什么因素有关、研究导体电阻与长度、横截面积及材料的定量关系、金属丝电阻率的测量等实验 | 7 | 只 |  | 工业 | 货物 |  |
| 442 | 无线智能磁感应强度传感器 |  | 无线智能磁感应强度传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录磁感应强度的变化，并可绘制磁感应强度-时间图像。本传感器也可以脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体和前端磁场探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。 二、功能 1.用于测量磁场的磁场强度。 2.传感器内置蓝牙无线模块，使用蓝牙5.0技术，低功耗运行和待机。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.可测量地磁场、永磁体、通电线圈的磁感强度。 7.无需校准，即连即用。 8.连接方式：蓝牙无线或有线。 9.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 10.支持固件空中升级。 11.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等。 三、规格 1.量程：-64mT~64mT 2.分辨率：0.04mT 3.精度：±3%F.S 4.采样速率：500次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 150mAh 四、典型实验 探究磁场的方向、探究通电螺线管外部的磁场分布、电磁铁的磁性等实验 | 7 | 只 |  | 工业 | 货物 |  |
| 443 | 无线智能力和加速度传感器 |  | 无线智能力和加速度传感器内置力、加速度、角速度三种传感器模块，无需连接数据采集器，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录力、加速度、角速度的变化，绘制相应变化图像。也可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 本传感器造型方正，在其顶部有用于手拎的两个开孔，一个用于固定于铁杆的异形孔，背部和底部分别设有能用于固定在小车等处的螺丝孔；正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、蓝牙编号、X、Y、Z方向标记、传感器名称及量程范围；下端为力传感器接口，可拧上钩子（测量拉力）或防撞塑料件（测量推力）。 二、功能 1.用于拉力或压力的测量，或用于物体运动过程中加速度的测量。 2.传感器内置蓝牙无线模块，使用蓝牙5.0技术，低功耗运行和待机。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器；传感器多种测量多合为一，能够同时测量力、加速度和角速度。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.使用（固定）方式：手（指）拎、固定在连接杆上。 7.可实现校准功能。 8.连接方式：蓝牙无线或有线。 9.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 10.支持固件空中升级。 11.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等。 三、规格 1.量程： 力：-50N~50N 加速度：-16g~16g(156.8m/s²) 陀螺仪：-34.9rad/s~34.9rad/s 2.分辨率： 力：0.03N 加速度：0.01g 陀螺仪：0.01rad/s 3.精度： 力：±1%F.S 4.采样速率：1000次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh | 14 | 只 |  | 工业 | 货物 |  |
| 444 | 无线智能温度传感器 |  | 无线智能温度传感器无需连接数据采集器，探头与传感器一体设计，通过蓝牙直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录温度的变化，绘制温度-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体和前端探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。 二、功能 1.用于测量物体表面、气体、酸碱等液体的温度。 2.传感器内置蓝牙无线模块，使用蓝牙5.0技术，低功耗运行和待机。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.使用纽扣电池，电池可更换，一枚电池可正常课堂使用1年以上。 7.可实现微小的温度变化快速采样。 8.无需校准，即连即用。 9.连接方式：蓝牙无线。 10.节能方式：传感器打开电源，无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 11.支持固件空中升级。 12.可切换单位：℃、℉、K。 13.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等。 三、规格 1.量程：-40℃~125℃ 2.分辨率：0.01℃ 3.精度：±0.5℃ 4.采样速率：10次/秒 5.连续使用时间：≥120小时 6.防水等级：IP67 7.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 8.电池型号：CR2032 四、典型实验 不同颜色物体的吸热散热研究实验、不同液体的吸热散热研究、水的降温规律、摩擦做功、水的沸腾实验、沸点与压强关系、焦耳定律、酸碱反应热、铁的吸氧腐蚀、探究非生物因素对鼠妇分布的影响实验、种子萌发产生热量等实验 | 7 | 只 |  | 工业 | 货物 |  |
| 445 | 无线智能绝对压强传感器 |  | 无线智能绝对压强传感器无需连接数据采集器，探头与传感器一体设计，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录绝对压强的变化，绘制绝对压强-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口，前端是鲁尔公接头，可连接软管等多种附件接入环境中进行测量。 二、功能 1.用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的压强。 2.传感器内置蓝牙无线模块，使用蓝牙5.0技术，低功耗运行和待机。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.可实现校准功能。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等。 三、规格 1.量程：0~400kPa 2.分辨率：0.1kPa 3.精度：±2% 4.采样速率：500次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 研究液体内部的压强、气体被压缩内能增大（压缩气体做功）、探究气体等温变化的规律（波意耳定律)、分解过氧化氢制氧气的反应中二氧化锰的作用、探究金属与盐酸、硫酸的反应、探究酸碱盐之间反应条件、影响化学反应速率的因素、模拟肺部呼吸、比较过氧化氢在不同条件下的分解等实验 | 7 | 只 |  | 工业 | 货物 |  |
| 446 | 无线智能位移传感器 |  | 无线智能位移传感器利用发射和接收到被反射回来的超声波脉冲来测量与物体的距离，进一步可以计算出物体运动的速度和加速度，无需连接数据采集器QLKJ，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录物体的运动变化，绘制相应图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口，前端是超声波收发装置。 二、功能 1.用于测量物体运动的位移。 2.传感器内置蓝牙无线模块，使用蓝牙5.0技术，低功耗运行和待机。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.无需校准，即连即用。 7.连接方式：蓝牙无线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等。 三、规格 1.量程：8cm~400cm 2.分辨率：0.1cm 3.精度：±1%或±0.5cm（取大） 4.采样速率：20次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 匀变速直线运动位移与时间的关系、胡克定律实验等实验 | 7 | 只 |  | 工业 | 货物 |  |
| 447 | 无线智能光电门 |  | 无线智能光电门传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录物体运动时间，计算出物体的运动速度、加速度等。 一、结构及外观 有A、B两个光电门，整体为门式结构，A光电门正面有A门标识、电源和蓝牙指示灯，两侧有电源开关、USB接口、AB光电门连接口；B光电门正面有B门标识、电源和工作状态指示灯，侧面有AB门连接口。两个光电门顶部，两侧和门内侧设有六个用于固定的螺丝孔。 二、功能 1.用于测量物体通过光电门的挡光时间以及速度、加速度、动量、动能等物理量。 2.传感器内置蓝牙无线模块，使用蓝牙5.0技术，低功耗运行和待机。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.光电门机身上具有多个开孔，方便固定于测量轨道上，也可在光电门内安装滑轮。 6.无需校准，即连即用。 7.连接方式：蓝牙无线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等。 三、规格 1.量程：0~∞s 2.分辨率：0.01ms 3.精度：±0.01ms 4.采样速率：1000次/秒 5.连续使用时间：≥100小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 1000mAh 四、典型实验 比较物体运动快慢、测量平均速度、阻力对运动的影响、探究物体的动能跟哪些因素有关、观察摆球动能和重力势能的转化、借助传感器与计算机测速度、探究小车速度与时间变化关系、探究加速度与力和质量的关系等实验 | 7 | 对 |  | 工业 | 货物 |  |
| 448 | 无线智能声音传感器 |  | 无线智能声音传感器内置声强、声波两种传感器模块，无需连接数据采集器，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录声强、声波的变化，绘制相应图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体和麦克风探头构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；主体前端设有标准3.5mm音频接口，可与麦克风探头连接进行测量。 二、功能 1.使用驻极体话筒采集声音信号，用于测量声音的强度或声音的波形。 2.传感器内置蓝牙无线模块，使用蓝牙5.0技术，低功耗运行和待机。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器；传感器两种测量二合一，可测量声强、声波。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.无需校准，即连即用。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等。 三、规格 1.量程： 声强：55dB~110dB；声波：最大频率10000Hz、最大声强110dB（麦克风频率范围100Hz~15000Hz） 2.分辨率： 声强：0.1dB 3.精度： 声强：±3dB 4.采样速率： 声波：有线32kHz、无线8kHz 声强：1000次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh | 7 | 只 |  | 工业 | 货物 |  |
| 449 | 无线智能毫电流传感器 |  | 无线智能毫电流传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录电流的变化，绘制电流-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观： 主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；上端为导线插孔，附件红黑导线可一端接入传感器，另一端接入电路进行测量。 二、功能： 1.用于测量电路中毫安数量级的电流。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.可实现校零功能。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格： 1.量程：-20mA~20mA 2.分辨率：0.02mA 3.精度：±5%F.S 4.采样速率：蓝牙：1000次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 水果电池；用传感器观察电容器的充放电；LC振荡电路；等实验。 | 7 | 只 |  | 工业 | 货物 |  |
| 450 | 无线智能快速温度传感器 |  | 无线智能快速温度传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录温度的变化，绘制温度-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体和快速温度传感器探头组成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。 二、功能 1.用于快速测量物体表面的温度、无腐蚀性气体、液体的温度。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，低功耗运行和待机。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.无需校准，即连即用。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等。 三、规格 1.量程:-25℃~125℃ 2.分辨率:0.1℃ 3.精度:±0.5℃ 4.采样速率:10次/秒 5.连续使用时间:≥30小时 6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 压缩气体做功、查理定律等实验 | 7 | 只 |  | 工业 | 货物 |  |
| 451 | 光强分布传感器 |  | 光强分布传感器通过USB接口直接与电脑终端连接进行数据采集，在终端上实时显示并记录入射光光强弱的分布及变化，并绘制图像。 一、结构及外观 传感器正面为传感器名称、型号、量程范围、矩形测试窗口，后端为USB接口。 二、功能 1.用于测量光强度在一段直线区间上的分布。 2.通过USB接口直连计算机采集数据，无需外接数据采集器。 3.支持USB2.0、USB3.0通讯协议。 4.传感器含有与实验器材搭建的M6接口。 三、规格 1.量程：125点/mm，总长29.1mm 2.精度：8μm 3.分辨率：8μm 四、典型实验 杨氏双缝实验实验、光的偏振等实验 | 1 | 只 |  | 工业 | 货物 |  |
| 452 | 无线智能电荷传感器 |  | 无线智能电荷传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上显示被测物的电荷量QLKJ，绘制电荷-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 主体正面有电荷调零按钮、电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；前端为导线插孔底部有Type-C接口。 二、功能 1.用于测量带电体的电量。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，低功耗运行和待机。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.具有硬件调零按钮。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等。 三、规格 1.量程：-220nC~220nC 2.精度：4.4nC 3.分辨率：0.1nC 4.最大采集频率100次/秒 5.连续使用时间：≥30h 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V，250mAh 四、典型实验 静电感应、静电屏蔽、带电物体的电荷性质等 | 1 | 只 |  | 工业 | 货物 |  |
| 453 | 无线力倾角传感器 |  | 力倾角传感器可同时测量力的大小与传感器的偏转角度，当对传感器钩子施 加拉力或推力时，传感器可显示力的正值或负值，当传感器钩子保持在竖直方向时，测到的倾角为零，传感器偏转后，可测得相应的角度值。 在实际应用中，一般可与矢量力盘配合使用，能完成力的合成与分解实验。 一、规格： 量程：-20N～20N/-180°～180°（绝对值显示） 分度：0.01N/0.03° 二、典型实验： 1. 力的合成和分解 | 2 | 只 |  | 工业 | 货物 |  |
| 454 | 无线智能相对压强传感器 |  | 无线智能相对压强传感器无需连接数据采集器，探头与传感器一体设计，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录相对压强的变化，绘制相对压强-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；底部有Type-C接口，前端是鲁尔公接头，可连接软管等多种附件接入环境中进行测量。 二、功能 1.用于测量大气环境下于被测量空间内的气体的压强差。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，低功耗运行和待机。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.可实现校准功能。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等。 三、规格 1.量程：-20kPa~20kPa 2.精度：±5% 3.分辨率：0.01kPa 4.采样速率：100次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 流体压强与流速的关系 | 3 | 只 |  | 工业 | 货物 |  |
| 455 | 无线智能微电流传感器 |  | 无线智能微电流传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录电流的变化，绘制电流-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；上端为导线插孔，附件红黑导线可一端接入传感器，另一端接入电路进行测量。 二、功能 1.用于测量电路中的微电流。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，低功耗运行和待机。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.可实现校零功能。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等。 三、规格 1.量程：-10μA~10μA 2.分辨率：0.01μA 3.精度：±5%F.S 4.采样速率：蓝牙：1000次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件、地磁场发电等实验 | 7 | 只 |  | 工业 | 货物 |  |
| 456 | 无线智能三轴磁场传感器 |  | 无线智能三轴磁场传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录三维方向的磁感应强度并可绘制图像。也可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体和前端磁场探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；在探头前端有标定的X/Y/Z方向标记。 二、功能 1.用于测量X、Y、Z三个正交方向的磁场强度值。 2.传感器内置蓝牙无线模块，使用蓝牙5.0技术，低功耗运行和待机。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.可测量地磁场、永磁体、通电线圈的磁感强度。 7.可实现校零功能。 8.连接方式：蓝牙无线或有线。 9.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 10.支持固件空中升级。 11.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等。 三、规格 1.量程、分辨率、精度： 档位1：x轴 量程：-50G~50G、分辨率：0.015G、精度：±0.01G y轴 量程：-50G~50G、分辨率：0.015G、精度：±0.01G z轴 量程：-50G~50G、分辨率：0.015G、精度：±0.01G 档位2：x轴 量程：-1300G~1300G、分辨率：1G、精度：±10G y轴 量程：-1300G~1300G、分辨率：1G、精度：±10G z轴 量程：-1300G~1300G、分辨率：1G、精度：±10G 2.采样速率：100次/秒 3.连续使用时间：≥20小时 4.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 5.可充电锂电池，电池型号：3.7V 150mAh 四、典型实验 探究磁场的方向、探究通电螺线管外部的磁场分布、电磁铁的磁性等实验 | 1 | 只 |  | 工业 | 货物 |  |
| 457 | 物理无线智能传感器配件盒 |  | 包含：磁吸多管夹（1个）、无线智能产品软胶固定件（1个）、miniUSB线（2根）。 | 7 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 458 | 物理无线智能传感器收纳箱 |  | 手提式箱式设计，可翻盖，采用ABS材质，外形尺寸（长宽高）：437mm*327mm*170mm（两箱叠加高度H=330mm），最大承重：30-35公斤；箱体底部设有底部凸起lzq，与上部设计凹槽相互咬合，通过独特的纽扣式锁止机构，实现箱子与箱子之前的锁合，可多个垒叠放置，便于携带和搬运，最多可垒5箱。 | 7 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 459 | 胡克定律实验器 |  | 一、组成 实验器主体（含面板、铁架台、传感器固定座）、弹簧组件（内置拉力限量和弹力系数不同的5个弹簧） 二、功能 1.用于探究弹簧的伸长特性、弹簧伸长量与弹力的关系等实验。 2.配合力传感器和位移传感器使用可得到准确的数据，并在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据，实验结果明显。 3.面板标有刻度，学生使用过程中可根据刻度计算，加深学生对实验的理解。 4.实验器具有传感器固定座，与传感器适配性高，搭建简单，减轻器材准备负担，满足演示及分组实验，让课堂教学高效。 5.提供5个弹力系数不同的弹簧，可探究弹性系数对弹力的影响。 6.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明。 7.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显。 三、实验 弹簧的伸长特性、研究弹簧伸长量与弹力的关系等实验 | 7 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 460 | 螺线管 |  | 一、组成 环形线圈、接线柱、透明亚克力支架板 二、功能 1.用于测量通电螺线管内部的匀强磁场，探究电流大小和线圈匝数与螺线管内部磁场强度的关系。 2.亚克力支架板方便放置小磁针，探究通电螺线管磁感线及磁场方向，并在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据。 3.环形线圈内部预留较大空间方便探究螺线管内部磁场特性。 4.线圈绕制在圆环上，匝数均匀，磁场稳定。 三、实验 测量通电螺线管内部的匀强磁场、探究通电螺线管磁感线方向等实验 | 7 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 461 | 电学实验板 (17块) |  | 一、组成 17种实验电路板（含RC/RL移相、半波整流与滤波、全波整流与滤波、电容器充放电与串并联、LC振荡、欧姆定律、导体的伏安特性、补偿法测量电池电动势、限流法测灯泡的伏安特性、分压法测灯泡的伏安特性、自感现象、电池电动势与内阻的测量、电阻的串并联、电源输出与负载的关系、伏安法测电阻、电磁感应现象、传感器简单应用）、隔离柱、香蕉头导线*12、鳄鱼夹*6、9V电池、小灯泡若干 二、功能 1.用于电学类实验，如电容器充放电与串并联、LC振荡、欧姆定律、导体的伏安特性、补偿法测量电池电动势等。 2.集成电路，实验方便快捷。 3.插拔式接线口，接线简便牢靠，实验稳定。 4.适配电学类传感器测量数值并在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现，也可接入指针式电表，满足数字化和传统不同形式实验教学要求，实验设计灵活。 5.实验丰富，基本涵盖电学类初高中分组及演示实验。 三、实验 RC/RL移相实验、整流与滤波（半波、全波）实验、电容器充放电实验、LC振荡电路探究实验、欧姆定律、导体的伏安特性实验、测量电池电动势实验、限流法测灯泡的伏安特性（限流、分压）实验、自感现象探究实验、测量电源的电动势和内阻实验、电阻的串并联实验、电源输出与负载的关系实验、伏安法测电阻实验、电磁感应现象探究等实验 | 7 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 462 | 牛顿第三定律实验器 |  | 一、组成 底板部件、磁铁部件（N极2个、S极1个）、滑块部件、连接杆部件 二、功能 1.用于牛顿第三定律实验。 2.底板部件与滑块部件可保证两个作用力在同一直线上受力，配合两个力传感器，测得两个力的具体数值和变化趋势，并在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据，实验规律明显。 3.通过更换力传感器间的连接装置磁铁部件或连接杆部件，可探究非接触性力或接触性力下的的相互作用和牛顿第三定律。 4.专用软件可描绘出力的变化曲线，并进行“映像”使两个力分布与轴线两侧，利于学生理解力的相互作用原理。 5.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明。 6.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显。 三、实验 力的作用是相互的、牛顿第三定律等实验 | 7 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 463 | 压缩气体做功实验器 |  | 一、组成 支架、注射器（100mL）、橡胶管、快速温度传感器探头 二、功能 1.用于压缩气体做功实验，探究一定质量的气体被压缩时的温度变化。 2.缓慢推动注射器活塞，配合快速温度传感器测量注射器内部空气温度变化，在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据。 3.通过支架固定注射器，避免人手与注射器直接接触，有效减小热传递导致的实验误差。 4.快速温度传感器探头直接测量注射器内部温度，测量数值科学准确。 5.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显。 三、实验 一定质量的气体被压缩时的温度变化等实验 | 7 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 464 | 水凝固与冰熔化实验器 |  | 一、组成 制冰器（含散热器）、试管（φ12mm、75mm）、水槽、电源适配器、注射器、硅胶管、胶头滴管、玻璃棒、快速温度传感器探头 二、功能 1.用于探究水的瞬间结冰与冰熔化的规律及图线。 2.制冰器将试管内水的热量传递至水槽中的冰水混合物，实现持续降温，配合传感器得到水凝固与冰熔化的温度变化曲线，在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据。 3.金属围挡设有观察口，保证制冰效率又可完整观察水凝固冰熔化的全过程。 4.通过注射器及胶管抽动水槽中的水使其热量散布更均匀。 5.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显。 三、实验 水凝固与冰熔化的规律等实验 | 7 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 465 | 电阻定律实验器Ⅱ |  | 一、组成 亚克力底座、镍铬丝（0.2mm）、镍铬丝（0.4mm）、镍铬丝（0.6mm）、锰铜丝（0.6mm）、铁铬丝（0.6mm）、夹式测试钩1对（带4mm插孔钩） 二、功能 1.用于电阻定律实验，探究电阻的材料、长度、横截面积对导体电阻大小的影响。 2.电阻定律实验器配合电源、电流传感器，通过传感器测得的电流大小来比较接入的金属丝电阻大小，在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据。 3.夹式测试钩可自由选择接入金属丝的长度，探究导体长度对电阻的影响。 4.提供三种材料相同，直径不同的金属丝，便于探究导体横截面积对电阻的影响。 5.提供三条直径相同的材料不同的镍铬丝、锰铜丝、铁铬丝，探究导体材料对电阻的影响。 6.底座标有刻度及金属丝的名称和直径，并在每条金属丝下方标有长度标记，可直接读出长度数值。 7.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明。 8.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显。 三、实验 探究电阻的影响因素等实验 | 7 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 466 | 阿基米德原理实验器 |  | 一、组成 升降铁架台、电子称托盘组件、重物、溢杯1个、量杯2个、手紧螺丝2个 二、功能 1.用于阿基米德原理实验，探究浸在液体中的物体所受的浮力的大小等于被物体排开的液体所受的重力。 2.采用溢流法，学生容易理解，配合上下两个力传感器，可直接测量物重和排开水的重力，软件自动记录和计算重物所受浮力与排开水重力进行对比，并以数值、表格、图形等形式在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据，数据采集精确。 3.升降铁架台采用齿轮式升降结构，重物下降平稳，有效减小实验误差。 4.重物采用流线体构造，有效减小水面张力等因素对实验结果的影响。 5.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显。 三、实验 阿基米德原理等实验 | 7 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 467 | 小车导轨 |  | 一、组成 微型L型支架1个、多功能导轨1个（1.2m）、动力学小车1个、L型支架2个、宽L型支架、L型滑轮组、砝码5个（2g）、钩码1个（10g）、钩码1个（20g）、砝码3个（50g）、小龙虾扣2个、细绳1卷、U型挡光片1个、小桶1个、缓冲器组件1个、U型滑轮组件1个、紧固件1宗、梅花螺丝2个（M6*15mm）、六角螺丝1个（M6*35mm）、六角螺丝5个（M6*20mm）、手紧螺丝1个（M4*16mm）、手紧螺丝2个（M6*12mm）、螺杆螺母1套（M4*45mm）、蝶形螺母6个（M6），备用小车轮2个、燕尾螺丝1个（M5*15mm）、手紧螺丝1个（M6*8mm）、蝶形螺丝1个（M4*35mm） 二、功能 1.用于动力学为核心的包含位移、时间、速度、加速度等物理量等实验。 2.小车导轨是一套能完成初高中动力学实验的实验平台，实验器功能多样，配件齐全，轨道预留多种传感器固定孔及光电门固定支架，可搭配位移传感器、分体式位移传感器、光电门传感器等不同组合进行实验，测得小车各类运动数据，并在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据，支持各类动力学DIY设计实验。 3.专用动力学小车，车轮刀片式设计，与轨道摩擦小，具有弹簧减震结构，有效保证小车在同一平面直线运动。 4.动力学小车预留力钩柱、紧固件螺口、挡光片的专用手拧螺丝接口，可快速安装对应的拉力组件、砝码、挡光片等配件。 5.滑轮及车轮轮轴摩擦力极小，能有效减小轮轴摩擦对实验的影响。 6.导轨采用铝型材，坚固耐用，导轨两侧标有清晰的刻度，可直接读取小车运动距离，导轨面具有小车运动槽，保证小车不脱轨。 7.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显。 三、实验 匀变速直线运动的位移与时间的关系、借助传感器用计算机测速度、匀速直线运动的位移、匀变速直线运动的速度与时间的关系、探究加速度与拉力的关系、 探究加速度与质量的关系、用两个光电门测加速度等实验 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 468 | 数字化摩擦力实验器 |  | 一、组成 小车控制部件、小车（内置力传感器（-10N～10N），2.0与4.0双模蓝牙模块，1000mAh锂电池）、轨道*2（600mm，含三种不同摩擦面：软木塞面、毛毡面、聚四氟乙烯面）、金属配重块、电源适配器、数据线、蓝牙适配器 二、功能 1.用于摩擦力实验，探究摩擦面、压力、运动速度、接触面积等因素对摩擦力大小的影响。 2.小车控制部件拉动小车在轨道上匀速运动，通过内置的力传感器测得小车在运动过程中所受拉力的大小，并在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据。 3.小车控制部件内置可调匀速电机，提供快、中、慢三档速度，具有正转、反转、停止功能；通过切换不同的档位改变小车运动速度，探究运动速度对摩擦力大小的影响。 4.通过翻转小车方式改变接触面积，探究接触面积对摩擦力大小的影响。 5.轨道与控制部件插拔式连接，便于轨道面的快速更换，通过更换不同的轨道面来探究摩擦面粗糙程度对摩擦力大小的影响。 6.通过添加金属配重块的方式改变压力大小，从而探究压力对摩擦力大小的影响。 7.小车控制部件内置位移识别装置，支持轨道末端小车智能停止功能。 8.轨道内置测力识别区域，使测量数据精确。 9.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明。 10.可支持有线、无线两种工作方式。 11.配套专用实验软件，预设模板，单次测量自动记录，多次测量自动计算出平均值，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显。 三、实验 摩擦面粗糙程度、压力、运动速度、接触面积等因素对摩擦力大小的影响等实验 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 469 | 液体吸热研究实验器 |  | 一、组成 远红外加热器（220V 80W）、三脚架、试管架、温度传感器支撑柱部件*2、温度传感器固定环*2、试管*2 二、功能 1.用于探究不同液体的吸热和散热性能。 2.利用远红外加热不同液体，配合温度传感器测得液体温度的变化情况，在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据。 3.试管架可同时装入2支试管，控制试管内液体吸热或散热同时进行，保证实验环境相同。 4.支撑柱部件可调节传感器探头位置，控制测温区域相同；固定环可保证温度传感器探头不触碰试管壁。 5.吸热实验结束，将试管架直接取出放在三脚架上可无缝衔接液体散热实验，配合实验专用软件可使吸热和散热实验数据呈现在同一图像上。 6.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显。 三、实验 不同液体的吸热和散热能力、比较不同物质的吸热情况、温室效应等实验 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 470 | 估测大气压强实验器 |  | 一、组成 针筒、针筒后盖、堵头、金属推拉杆、硅胶垫圈 二、功能 1.用于估测大气压强实验，利用大气压力和针筒横截面积计算大气压强。 2.实验器拉杆上有螺纹，与传感器适配性好，可直接旋入力传感器，测量大气压力的变化，并在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据。 3.针筒外壳坚固，不易变形，筒身标有刻度及直径大小，方便进行受力面积计算。 4.一体化设计，实验环境搭建简单，易操作。 5.配套专用实验软件，预设模板，单次测量自动记录，多次测量自动计算出平均值，以表格形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显。 三、实验 估测大气压强等实验 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 471 | 沸点与压强关系实验器 |  | 一、组成 气路组件、螺口锥形烧瓶（250mL）、铁圈（φ100mm）、石棉网、烧瓶夹、烧瓶夹固定块（转接头）、软管固定组件、不锈钢酒精灯 二、功能 1.用于探究沸点与压强之间的关系。 2.实验器可配合绝对压强传感器和温度传感器，同时测得水在某个压强下沸腾时温度的大小，并在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据。 3.气路组件配有泄压阀（泄压阀安全值150±10kPa），压强过高时会自动泄压，实验安全。 4.软管固定组件可保证气路通畅不缠绕，实验环境整洁，加热安全。 5.酒精灯为不锈钢材质，高强度高硬度，经久耐用，灯芯与灯体紧密结合，加注口采用螺口设计，有效防止酒精倾倒造成酒精外流，安全性高。 6.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显。 三、实验 沸点与压强的关系等实验 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 472 | 焦耳定律实验器（初中） |  | 一、组成 面板组件（3Ω电阻丝*2、1.5Ω电阻丝*1、3Ω金属膜电阻*1）、底座组件、杯体组件、传感器固定组件、导线*8 二、功能 1.用于探究电流热效应与电流、电阻的关系。 2.电阻丝对应面板位置有传感器插入孔，与传感器适配性高，配合温度传感器，能定量的反映出电流热效应与电流、导体电阻和通电时间的关系，1分钟内即有明显数据变化，并在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据。 3.双层保温杯体设计，有效防止热量散失，四周透明化设计，可保证温度传感器探头插入的深度相同。 4.采用不同规格电阻丝，并包含插线孔，方便进行开放式的电路串并联设计，鼓励学生动手搭建。 5.底座具有垫脚，稳定防滑。 6.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显。 三、实验 焦耳定律等实验 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 473 | 手摇地磁场发电机 |  | 一、组成 硅胶电缆、手柄、接线柱、工字绕线轴 二、功能 1.用于电磁感应中的磁生电，可探究当导线切割地磁场时会产生电流。 2.电缆两端设有接线柱，甩动电缆切割地磁场，配合微电流传感器可探究当导线切割地磁场时电流的变化，并在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据。 3.手柄可调节电缆甩动长度，可根据实验条件自由调节。 4.工字绕线轴使电缆收纳整洁。 5.一体化设计，实验环境搭建简单，易操作。 三、实验 磁生电现象等实验 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 474 | 液体内部压强实验器 |  | 一、组成 液体内部压强组件（圆形压强探头、乳胶管、T型宝塔三通接头）、水槽组件、刻度标、U型管、乳胶管夹、传感器接头 二、功能 1.用于探究影响液体内部压强的因素。 2.水槽组件上贴有刻度标识，配合绝对压强传感器可得到不同水深对应的具体压强数值，并在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据，实验规律明显，验证液体压强公式。 3.圆形压强探头可0～360°旋转，探究液体内部同一深度各个方向压强的规律。 4.水槽组件上带有U型管，可通过U型管中液面的变化来探究液体内部压强与深度的关系，贴合传统实验。 5.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显。 三、实验 液体内部压强等实验 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 475 | 流体压强实验器 |  | 一、组成 电机管组件（含风机、三节通风管（粗、中、细不同管径））、支撑座、软管*3（含鲁尔公接头） 二、功能 1.用于探究流体压强和流速的关系实验。 2.三节不同管径的通风管，按照粗中细异形接通，风机使气流通过通风管，配合相对压强传感器可一次性测得不同流速的流体的相对压强，在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据。 3.通风管采用三色设计，易分辨。 4.通风管颜色标识与软件一致，可分辨不同流速下压强的大小关系曲线。 5.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显。 三、实验 探究流体压强与流速关系等实验 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 476 | 摩擦做功实验器 |  | 一、组成 铜管、桌边夹、温度传感器专用孔塞、摩擦棉绳 二、功能 1.用于摩擦做功使温度升高实验。 2.拉动棉绳摩擦铜管，配合温度传感器可测得铜管内空气的温度，可在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据。 3.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显。 三、实验 探究摩擦生热、机械能转化为内能等实验 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 477 | 小车运动实验器 |  | 一、组成 小车导轨型材（由800mm刻度尺、导轨固定夹、光电门固定支架2个、弹簧缓冲装置、末端定滑轮组成）、实验小车、喷塑光滑面导轨1根（800mm）、绒布摩擦面导轨1根（800mm）、砝码3个（10g）、砝码1个（20g）、砝码2个（50g）、龙虾扣3个、砝码桶、钓鱼线 二、功能 1.用于比较物体运动的快慢实验，探究小车运动快慢与拉力、摩擦面、小车质量、小车轮子个数等因素的关系。 2.配合光电门传感器可测得小车的运动速度，在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据。 3.小车砝码固定杆可同时固定多个不同质量的砝码，可搭配出10种以上不同小车质量的组合，且不影响光电门的正常工作，探究不同质量对小车运动的影响。 4.小车尾部拉杆可一步完成4轮、6轮切换，且不改变小车质量，探究不同轮数对小车运动的影响。 5.砝码桶加入不同质量的砝码，可提供10种以上大小不同的拉力，探究不同拉力对运动的影响。 6.滑轮及车轮轮轴摩擦力极小，能有效减小轮轴摩擦对实验的影响。 7.刀片式车轮设计，与轨道摩擦小。 8.车轮与车体之间有弹簧减震，有效保护小车车轮。 9.导轨固定夹可快速固定或更换轨道。 10.导轨型材自带800mm刻度尺，光电门支架可自由移动且侧面有红色箭头标记，可清晰指示出小车的运动路程。 11.配套专用实验软件，预设模板，单次测量自动记录，多次测量自动计算出平均值，以表格形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显。 三、实验 小车运动的快慢、测量物体的平均速度等实验 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 478 | 红光外侧热效应实验器 |  | 一、组成 光源主体（内含卤素灯、凸透镜、散热系统、三棱镜固定座）、屏幕主体（内含白屏固定座、铝制光学导轨、凸透镜聚焦系统、快速温度传感器探头）、三棱镜、白屏 二、功能 1.用于探究红光外侧热效应实验。 2.通过光源主体发射平行光，经三棱镜折射后在白屏上得到一条明显的光的色散图，配合快速温度传感器可测得不同色光区域的温度，在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据。 3.屏幕主体与光源主体之间做扇形等距移动，保证不同色光测温距离相等，有效降低实验系统误差。 4.光源主体内部卤素灯模拟太阳光光谱，不受光源条件的影响，通电后可随时实验且实验效果明显。 5.配合快速温度传感器，可在2分钟内看到明显的温度变化。 6.终端软件每次计时30秒，保证不同色光都能达到稳定区间后记录温度。 7.搭配采集器可支持有线、无线两种工作方式。 8.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显。 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 479 | 光学平台光路实验套件 |  | 一、组成 f=+100mm砖式凸透镜、f=-100mm砖式凹透镜、梯形透镜、三角透镜、半圆透镜、刻度盘、平面镜、条形凹凸面镜、比色皿、平行激光&面LED一体式光源、线光源制造柱、超声波起雾器、塑料盒、光纤、灯箱及附件。 二、功能 1.用于完整中学物理光路类实验。 2.平行激光器可手动选择同时显示1、3、5条激光。激光平行度高，显示清晰且均匀。单个激光头功率小于1mW，保证使用者的视力安全。 3.线光源制造柱可以调节激光光线重点的显示区域，保证所研究的区域的光路展示达到最佳效果。能够适应桌面的不平整和各类角度板的厚度。 4.面光源面积大，且出光均匀。面光源带弹片夹，可以固定各类大小、厚度的挡光片，甚至可以同时至多叠放3片挡光片。 5.凹、凸透镜都有具体且准确的焦距数值参数。整个砖式透镜系列的宽度统一，方便协调配合。 6.灯箱提供连续光谱的白光（卤素灯），可以进行色散等实验。灯箱附件提供各类挡光片，实现多种功能。 7.角度盘的尺寸及刻度，都和其他部件完美配合。 三、实验 1.光的直线传播实验 2.探究光反射时的规律 3.镜面反射和漫反射 4.凹面镜的反射 5.凸面镜的反射 6.从空气到玻璃边界的折射 7.探究凸透镜形成图象的特性 8.凹透镜成像的性质 9.组合透镜的光路 10.近视眼及其矫正 11.远视眼及其矫正 12.用棱镜观察光的射散 13.光谱颜色的重新统一 14.确定凸透镜的焦距 15.球面像差 16.探究光折射时的特点 17.两种液体之前的边界处的折射 18.全反射和临界角 19.凹面镜的图象构造 20.凸面镜的图象构造 21.凹透镜的图象构造 22.老年人视力退化及其矫正 23.阴影（本影和半影） 24.光纤导光 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 480 | 光学平台成像实验套件 |  | 一、组成 光学导轨（L=60cm）、f=50mm凸透镜、f=100mm凸透镜、f=-100mm凹透镜、凹凸面镜、光屏、半圆光屏、光具座滑块、T型托盘、自由透镜支架、小孔成像实验器、三色混色仪、LED白光手电筒。 二、功能 1.用于完整中学物理成像类实验。 2.整个套系器材中心位置统一，方便将器材的在实验中所用部分的几何中心，校准到目标光轴上。 3.所配光具座滑块的固定方式，即方便移动，又保证在中学光学实验时，足够稳固可靠。 4.凹、凸透镜，凹凸面镜都有具体且准确的焦距数值参数。 5.小孔成像实验器，挡光片为钢片，配合观察筒前端的磁吸功能，稳定可靠且更换方便。有多片挡光钢片可以替换，可以对比不同形状和不同大小的进光孔对实验现象带来的区别。 6.创新式半圆光屏，实现了既能透光，又能成像，大大优化了凹面镜成像实验的实验操作和实验效果。 7.三色混色仪轻小便携，使用方便。使用贴片光源，避免LED灯自带聚光造成的投射面不均匀的问题。每种颜色可以单独开启，方便进行混色和互补色分析。 三、实验 1.小孔成像实验 2.探究凸透镜形成图象的特性 3.凹透镜成像的性质 4.照相机成像原理 5.放大镜成像原理 6.显微镜成像原理 7.色光的混合 8.演示凸透镜的汇聚 9.演示凹透镜的发散 10.伽利略望远镜 11.天文望远镜 12.互补色 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 481 | 初中电学模块 |  | 一、结构参数 1.外形尺寸：530mm*340mm*165mm，打开方式：扣盖式，最大承重：35公斤，环保型PP料，采用注塑模具一体成型，安全牢固，无锐口 2.箱体颜色:箱体灰蓝色，箱盖透明磨砂，耳扣蓝色 3.箱体内部构造：内部含有内衬，采用珍珠棉填充材料，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳 4.堆叠方式：实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱,箱体自带限位止口，堆叠不会滑动 二、器材清单 电池盒*2，红色导线500mm*2,蓝色导线500mm*2，红色导线250mm*2，蓝色导线250mm*2，鳄鱼夹*10，连接插头*2，直导线模块*4，直角导线模块*4，250Ω电位器模块*1，单刀单掷开关模块*2，小灯泡底座模块*2，中断连接器模块*2，连接模块*2，带插座的直角连接器模块*2，带插座的直式连接器模块*2，50Ω电阻模块*1，T型导线模块*2，1.5V小灯泡*2，6.2V小灯泡*2，5号电池*2 三、功能和应用 可完成实验： 1.电位器 2.探究串联电路中用电器两端的电压与电源两端电压的关系 3.探究并联电路各支路用电器两端电压与电源两端电压的关系 4.用伏安法测量电阻 5.测量小灯泡的电功率 6.电压的测量 7.电流的测量 8.简单电路 9.电源的并联和串联连接 10.电源的内阻 | 1 | 箱 |  | 工业 | 货物 |  |
| 482 | 图文设计 | 定制 | 墙面定制亚克力立体字：采用雪弗板/亚克力可等综合材质，详见图文设计。 | 1 | 项 |  | 工业 | 货物 |  |
|  |  |  | AI融创中心 |  |  |  |  |  |  |
| 483 | 讲台 | 2400*700*900mm | 1.桌面：采用实木制作，木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压.耐撞击等优点。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水量≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀防腐。 2.柜体：采用E1级多层板，加厚框架，甲醛含量小于等于1.5mg/L。 面层为实木实木皮，斜切拉手，四周拐角倒圆处理，新型暗藏式金属成品连接件，成品光滑无毛刺，结构严谨，做工细腻。 3.油漆：面漆/底漆均采用环保用漆；封闭漆工艺五底三面，经打磨喷涂处理，硬度、丰满度、附着力、手感等好，漆面光亮平整，木纹整洁交错，油漆无颗粒、气泡、粗点，颜色均匀。透明度好.硬度高.耐磨性好；色泽柔和持久耐腐蚀手感良好；耐弱酸碱.耐腐蚀性.耐油性.耐湿热性良好。 4.五金配件： 导轨：三节导轨采用高强度钢珠，制造工艺精良，滑动自然流畅。抽屉可通过防滑保护件与滑轨直接分离，安装与拆卸抽屉十分方便。耐腐蚀要求：18小时，1.5mm以下锈点小于等于20点/dm2,其中大于等于1mm锈点不超过5点（距离边缘菱角2mm以内不计）； 铰链：采用静音阻尼铰链，整体二段缓冲+三维调节+防腐防锈，高强承重，十万次开合测试。 柜内配置机箱散热孔，桌面配置隐蔽式电源盒； | 1 | 张 |  | 工业 | 货物 |  |
| 484 | 台阶 | 2400*1600*100mm | 尺寸：2400*1600*100mm采用实木，环保，安全;木质坚韧，结构稳固；具有耐磨.耐压.耐撞击等优点；中间金属架支撑，稳固安全。 | 1 | 组 |  | 工业 | 货物 |  |
| 485 | 边柜1 | 8450*600*800mm | 1.台面：人造石，主要由天然粘土、二氧化硅及长石粉等无机氧化物经高压压制后高温烧制而成。环保，安全，同时质地坚硬，不易变形，具有易清洁，耐高温，防火等优点。 表面纹理清晰自然纹理色泽通透，保留天然石材气孔，触感细腻。 1.柜体： 采用E0级免漆板，甲醛含量小于等于1.5mg/L，四边采用PVC封边条机械封边。 2.五金配件： 铰链：采用静音阻尼铰链，整体二段缓冲+三维调节+防腐防锈，高强承重，十万次开合测试。 | 1 | 组 |  | 工业 | 货物 |  |
| 486 | 配套水槽 | 600*420*300mm | 采用白色陶瓷一体成型，具耐酸碱.耐有机溶剂.耐紫外线等特点。水槽外延与台面底部粘合一体成型，水槽底部钢架支撑，台面无水槽接缝，洁净卫生易清洁。 | 2 | 只 |  | 工业 | 货物 |  |
| 487 | 学生拼接桌 | 1783*2030*640~790 | 1、台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，表面使用特殊树脂处理，具有耐酸碱，耐刮磨、耐冲击、耐水、耐高温，易清洁保养等特点，台面加工采用CNC雕刻工艺，为确保安全，台面四角倒R20圆角,上下边沿倒R2圆角，避免划伤风险； 2、桌架：桌腿采用分段式设计，尺寸是550*90*（627-777），组装后宽度是常规桌腿的两倍左右，结构稳固；桌腿以铸铝浇注而成，壁厚5MM,内部合理布置加强筋，部件采用金属钣金连接固定，厚重沉稳，中间横梁则用铝型材做为主要材料；桌架采用高温静电粉末喷涂的表面处理工艺，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮，飞漆等缺陷，硬度高，耐冲击强、耐腐蚀，外桌架所有部件边沿倒角皆大于1MM，采用金属紧固件紧密连接，结构稳固性强，产品的结构安全性、 3、升降：产品可以以每档30mm间距从640mm高度调至790mm高度，桌腿以滑轮为实现升降功能的结构，搭配气弹簧和滑轮插销，使得升降操作简单，顺畅，采用定制气弹簧，长度325±2MM，行程150MM，采用液压和气压组合方式，活塞杆镀硬铬，使得升降更加平缓，均匀，耐用性更强。 4、台面挡边：台面挡边采用铸铝工艺，拼缝少且小，两头无需装饰收口盖，较传统挡水更加美观，整体，品质升级；挡水和台面采用螺丝紧固的方式，抗冲击性强，更加牢固耐用，表面采用高温静电粉末喷涂的处理工艺，漆面坚硬，环保安全。 5、凳子挂架：桌架横梁下配置凳子挂架，挂架采用一体式设计方案，既解决了凳子的收纳问题，便于打扫卫生，又增强了桌架结构的稳定性；挂架采用4MM厚冷轧碳素钢板，承重强，不易变形，挂板倾斜式设计，桌子有轻微晃动，凳子也不易滑落，确保安全，稳固。 6、置物挂钩：桌架两侧配置隐蔽式书包挂钩，内置反弹机构，需要时拉出，不用时可自动归位，美观，安全，避免了外置挂钩的安全隐患问题；挂钩采用5MM厚冷轧碳素钢板，承重强，不易变形，面采用高温静电粉末喷涂的处理工艺，漆面坚硬，环保安全。 | 9 | 组 |  | 工业 | 货物 |  |
| 488 | 学生升降凳 | Φ490*415-515mm | 1.依据青少年课桌椅人体工学设计，采用特殊工艺加工制作而成。外形简洁，色彩靓丽，舒适美观，凳体共有39个部件组成，其中注塑部件有10件，铸铝部件6件，简约而不简单，凳子占地直径为460mm~490mm。 2.双色注塑凳面： 凳面采用双色注塑工艺，凳面底座采用增强改性PP料塑料支撑，表面再注塑一层TPE热塑性弹性体软胶材料，注塑膜+包胶膜，内部与气压杆/螺纹杆连接处采用定制缸套嵌件一体注塑，装配简单牢固，凳面软硬适度，贴合人体，久坐不累。 凳面内衬直径272mm；底座直径314mm；凳面厚度27mm；凳面外径320mm。凳面与气压杆/螺纹杆间是由增强尼龙注塑+30mm金属内衬，内径28mm，接触面同为金属材质，冷热收缩系数相同，保障结构的稳固性。 3.乐悬垫： 乐学凳的底部悬挂组件直径60mm，是通过二次注塑，一次注塑一次包胶形成的，增加其表面的摩擦力。依据凳体实际重量，测算其悬挂承重最稳定的凸点，为乐悬垫受力点定位，落点悬挂在任意桌台表面，轻度晃动下也不会掉落。便于悬挂收纳，以及教室的清洁打扫。 4.锥型凳杆装饰筒： 锥型凳杆装饰筒增强改性PP料塑料注塑成型，修饰凳体外观的同时，可以保护气压杆/螺纹杆，防尘、防污，延长凳杆使用寿命，保障每一次顺滑的升降。装饰筒上孔直径68mm，下孔直径54mm，高度150mm；凳面+装饰筒高度为230mm。 5.铸铝凳脚五星盘： 凳脚五星盘采用专用铝合金模具一次性压铸成型，孔径62mm，与厚度1.5MM的D行管钢管内嵌式衔接，凳脚方管长度180mm，高度40mm，宽度20mm，厚度1.5MM。由高温粉末喷涂，保色度高，耐剐蹭、抗腐蚀。 方管外侧4mm厚PP料塑胶堵头，内嵌式安装，结构稳定更牢固。防撞耐磨。凳脚上边倒半径9mm圆角，质感圆润，安全防护，高温粉末喷涂，保色度高，耐剐蹭、抗腐蚀。 | 54 | 张 |  | 工业 | 货物 |  |
| 489 | 边柜2 | 8600*600*800mm | 1.材质：采用E0级免漆板，四边采用PVC封边条机械封边。 2.五金配件： 导轨：三节导轨采用精选高强度钢珠，制造工艺精良，滑动自然流畅。抽屉可通过防滑保护件与滑轨直接分离，安装与拆卸抽屉十分方便。耐腐蚀要求：18小时，1.5mm以下锈点小于等于20点/dm2,其中大于等于1mm锈点不超过5点（距离边缘菱角2mm以内不计）； 铰链：采用静音阻尼铰链，整体二段缓冲+三维调节+防腐防锈，高强承重，十万次开合测试。 柜内配置机箱散热孔，桌面配置隐蔽式电源盒； | 1 | 组 |  | 工业 | 货物 |  |
| 490 | 教师讲台 | 2400*700*900mm | 1.全钢结构； 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用≥1.0mm镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理，表面硬度附着力、耐腐蚀；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置； 4.拉手：采用C型不锈钢拉手，用“强磁”测试拉手的不锈钢材质； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年坐在门上方合页不脱落； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 491 | 实践操作台 | 2400*1200*780mm | 1、规格：2400*1200*780mm； 2、台面：台面为40mm厚橡木齿接板材无结疤、无裂纹。油漆处理：底层打磨刷底漆，3遍找平点涂处理，表面经过环保漆喷涂，亚光永不退色。保养处理：经过打蜡特殊处理，防止虫蛀，腐烂，开裂。桌面铺设水晶防护垫； 3、台身：主框架为钢制框架立柱60*40mm厚度1.2mm横梁采用40*40mm钢架厚度1.2mm；钢材框架表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点，桌体主板采用E1级16mm防潮三聚氰胺双面贴板，其截面由PVC封边带利用德国进口机械高温热熔胶封边，密封性好，外形美观经久耐用。桌身带抽屉，和独立工具柜； 4、滑轨：阻尼三节滑轨。手抽:一字型，表面有光滑防腐涂层。外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 5、固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 6 | 张 |  | 工业 | 货物 |  |
| 492 | 学生凳 | 250*350*450mm | 1、规格：≥250*350*450mm； 2、材质：凳面采用≥18mmE1级三聚氰胺板板制作，凳面区别于传统PVC条封边,四角做圆角处理，凳面经进口注塑机高温ABS塑料颗粒注塑一次成型包边； 3、凳腿：≥25*25*1.2mm横梁 ≥20*20*1.2mm方管焊接； 4、脚垫：采用ABS耐蚀注塑专用垫，可隐蔽固定，并且可以有效防潮，延长设备寿命； 5、工艺：钢制部分必须经过静电喷塑酸洗磷化制作而成。 | 52 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 493 | 边台 | 1200*600*800mm | 1、规格：1200*600*750mm：组合式设计，上部为2个抽屉，下部为对开门； 2、钢木结构。①台面为40mm厚硬实木齿接板材表面涂环保亚光清漆；②桌面铺设2mm厚水晶防护垫，耐酸碱防腐蚀、耐磨抗污抗冲击，有效减少噪音污染；③台身：立腿采用规格不小于40×60mm、壁厚不小于1.2mm金属型材经喷塑处理,材质16mm厚环保型三聚氰胺板,截面用PVC封边条机械封边；④桌脚下配可调节地脚，嵌入式防水电源插座220V五眼（有安全防护盖及开关）。 | 4 | 组 |  | 工业 | 货物 |  |
| 494 | 展示柜 | 1000*400*1800mm | 1、规格：1000*400*1800mm； 2、柜身：木质； 3、结构：下部木制对开门，内设一层隔板，上部板式镶嵌玻璃对开门，内部分二层隔板，整体结构科学合理、造型美观。 | 4 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 495 | 边柜 | 1200*450*900mm | 1.尺寸：板式：W1200*D450*H900mm； 2.材质：颗粒板； 3.工艺：采用 E0 级板，厚度不小于 25/18mm,基材采用颗 粒板，面贴三聚氰胺纸，PVC 直封边制作； 4.功能：配置 PE 收纳盒，可收纳各种教学用具。 | 5 | 张 |  | 工业 | 货物 |  |
| 496 | 防护套装 |  | 1、含围裙、护目镜、手套、套袖、工作帽等。 | 50 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 497 | 防护套件 |  | 1、铝合金材质，常用防护用品不少于8件。 | 2 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 498 | 环创文化布置 |  | 1、外框美观大方，四角为弧度角，有效防止四角尖锐易刮伤人； 2、底板高级模具注塑而成，防水性能好，可用于室内外； 3、经最新专业设计，框身备有螺丝,安装、换画非常方便； 4、外框ABS注塑成型，无拼接； 5、材质：有机玻璃板； 6、规格尺寸：≥500mm×700mm，共6幅。 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 499 | 工具展示墙 |  | 1、规格：≥4500*900mm； 2、材质：原木色冷轧钢板+喷塑烤漆，1.4mm加厚钢板； 3、配套单直挂钩40个，圆形挂钩4个，U型挂钩4个，螺丝刀架4个；零件盒组件8套，锯用挂钩4套，置物层板（钢制）4个。 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 500 | 智能系统控制柜 | 500*200*1250mm | 规格：≥500mm×200mm×1250mm 智能控制柜：内置总电源开关1个，漏电保护器1个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套，分组控制系统2套（电源控制系统、照明控制系统）。 （1）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （2）照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （3）智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 501 | 顶装智能控制平台 | 定制 | 集中控制系统。可执行各分项分页控制。 照明控制：控制顶装照明。 电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。 摇臂控制：控制摇臂升降。 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 502 | 远程控制系统 | 定制 | 1、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。 2、能使用APP能控制总电源关闭； 3、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间； 4、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V； 5、使用APP控制电光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等） | 1 | 项 |  | 工业 | 货物 |  |
| 503 | 温湿度监视系统 | 定制 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，能在智能控制平台中实时显示当前环境的温度和湿度。 | 1 | 项 |  | 工业 | 货物 |  |
| 504 | 顶部多模块电源供应装置 | DN238*110 | 1、尺寸≥DN238mm*110mm，外壳采用ABS材质，模具一体成型。防误操作系统，两片多功能金属盖，当工作状态或者接入设备时，金属盖为打开状态，电源无法上升，防止误操作，不会造成拉坏设备及实验桌上的仪器摔坏；当功能金属盖关闭时，电源可以升起收纳。模块内预留220V高压电源、0-24V低压电源、网络接口安装位置。 顶部多模块电源供应装置技术要求满足： （1）标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能显示在电压表上； （2）电压调节范围:AC\DC:0～24V; （3）内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象。 （4）电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内； | 13 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 505 | 模块储藏装置 | DN390*140 | 采用ABS材质，模具一体成型。中间部分尺寸≥DN390mm*140mm，设计为飞碟式造型，材质为塑钢结构。当下部分电源不使用时，可收纳为一体。收纳舱和四周均带有氛围灯。 | 13 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 506 | 电源供应模块 | 定制 | 带有1个USB接口电源、220V插座2个、网络接口1个。低压1.5-24V直流电源两组输出，输出电流为2.5A。低压0-24交流电源，两组输出，输出电流为2.5A；两组输出口为分开，方便两组学生操作相互不干扰，其中低压交直流、220V输出为被教师主控。 电源供应模块技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2、电压调节范围，V：AC/DC:0～24V； 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子；部件固定牢固，无松动现象； 4、电压指示精度，V：显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 | 26 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 507 | 学生端调节终端 | DN50mm | 带两块不小于DN50mm尺寸面板，供学生调节使用 1、数字仪表盘用于展示学生电流电源； 2、采用面板上的数字按键进行电源电压的调节； 3、采用面板上的数字按键微调电源距离，当调整完成后，教师主控能锁定，使学生不能随意调整； | 26 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 508 | 伸缩线束 | 定制 | 含高低压供电线缆和网络线缆 | 13 | 项 |  | 工业 | 货物 |  |
| 509 | 智能升降系统 | 575*390*150 | 1、外部舱体为高强度镀锌钢板制作，尺寸≥575mm*390mm*150mm，表面环氧喷涂,喷涂厚度≥75μ,内置24V电机、控制电路、卷线机构。电缆线内设有两路网线及电源线若干,两侧设有高度调节挂件，调节高度350mm，适合不同高度房间。 2、内置控制模块接受主控信号，发送输出信号。 | 13 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 510 | 48口接入交换机 |  | 1.交换容量≥432Gbps，包转发率≥87Mpps； 2.48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP； 3.支持ARP表项≥4K； 4.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 5.支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性； 6.支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间≤50ms； 7.交换机支持音视频业务的智能运维，基于增强型媒体传输质量指标（Enhanced Media Delivery Index，eMDI）特性； 8.配置本项目需要千兆模块。 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 511 | 综合布线 | 国标 | 2.5mm²电线，给学生低压电源供电；1mm²屏蔽电源线 | 1 | 项 |  | 工业 | 货物 |  |
| 512 | 安装支架 | 国标 | 环氧树脂喷涂金属吊杆 | 1 | 间 |  | 工业 | 货物 |  |
| 513 | 安装辅件 | 定制 | 五金件（不含桁架） | 1 | 间 |  | 工业 | 货物 |  |
| 514 | 顶装系统集成调试 | 定制 | 顶部设备整体安装，系统整体调试，包含升降功能、高低压电源系统调试、网络模块系统调试、USB接口调试 | 1 | 项 |  | 工业 | 货物 |  |
| 515 | 双喷嘴3D打印机 |  | 1、成型技术：熔融沉积成型； 2、机身最大尺寸(长×宽×高)不低于492×514×626 mm³，净重约31 kg，最大打印尺寸(长×宽×高)：单喷嘴模式不低于325×320×325 mm³、双喷嘴交集模式不低于300×320×325 mm³、双喷嘴并集模式不低于350×320×325 mm³、 3、框架为铝材和钢材构成，外壳为塑料和玻璃构成； 4、工具头：全金属热端、硬化钢挤出机齿轮、硬化钢喷嘴，内置工具头切刀，喷嘴最高温度不低于350 ℃、喷嘴直径自带0.4 mm，可选0.2 mm，0.6 mm，0.8 mm； 5、机器标配双面纹理PEI打印面板，可扩展光面打印面板，热床最高温度不低于120℃； 6、工具头最大移动速度不低于1000 mm/s，工具头最大移动加速度不低于20000 mm/s²，热端最大流速不低于65 mm³/s； 7、支持耗材类型：PLA、PETG、TPU、ABS、ASA、PVA、PET、尼龙线材（PA)、聚碳酸酯线材（PC)、PPA-CF/GF、PPS、PPS-CF/GF、碳/玻璃纤维增强线材及相关支撑隔离材料等； 8、支持热端快拆、主动振动补偿、全自动双喷嘴偏移校准、自动热床调平； 9、配备三摄像头计算机视觉系统，实现高精度打印，支持AI首层检测、炒面检测； 10、配备喷嘴摄像头、工具头摄像头，支持开门检测； 11、支持断料检测、缠料检测、断电续打，具备监控打印机状态的健康管理系统； 12、自带空气过滤系统，支持自适应空气循环，配备椰壳活性炭滤芯，初级过滤等级G3，HEPA滤网等级H12； 13、支持主动腔热控制，多传感器闭环温控，最大加热腔温不低于65℃； 14、配备触摸显示屏，屏幕尺寸≤5英寸，内置高清相机，支持实时监控及延时摄影； 15、支持通过触摸显示屏、手机端APP、电脑端应用三种操作界面控制； 16、配备全闭环控制风扇系统，确保打印的高质量和可靠性； | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 516 | 多色3D打印机 |  | 1、成型技术：熔融沉积成型； 2、机身最大尺寸(长×宽×高)不低于386×389×458 mm³，净重约12.95 kg，最大打印尺寸(长×宽×高)不低于256×256×256 mm³； 3、钢材框架，外壳为塑料和玻璃构成； 4、工具头：全金属热端、钢材挤出机齿轮、不锈钢喷嘴，内置工具头切刀，喷嘴最高温度不低于300 ℃、喷嘴直径自带0.4 mm，可选0.2 mm，0.6 mm，0.8 mm； 5、机器标配双面纹理PEI打印面板，可扩展低温打印面板、光面打印面板、高温打印面板，热床最高温度不低于100℃； 6、工具头最大移动速度不低于500 mm/s，工具头最大移动加速度不低于20000 mm/s²，热端最大流速不低于32 mm³/s； 7、支持耗材类型：PLA、PETG、TPU、ASA、PVA、PET、尼龙线材（PA)、聚碳酸酯线材（PC)、ABS材料及相关支撑隔离材料等； 8、支持主动振动补偿、全自动平台校准、自动热床调平，半自动皮带张紧； 9、支持断料检测、缠料检测、断电续打，具备监控打印机状态的健康管理系统； 10、支持耗材用量检测，支持多色打印，最多支持不少于16色； 11、配备操作显示屏，屏幕尺寸≤2.7英寸，内置低帧率相机，支持延时摄影； 12、支持通过操作显示屏、手机端APP、电脑端应用三种操作界面控制； 13、配备冷却风扇系统，通过闭环控制来确保打印模型、打印机热端和主板的散热； 14、支持Wi-Fi通讯、蓝牙通讯； | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 517 | 3D打印耗材 |  | PLA耗材一批 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 518 | 多功能水冷智能数控雕刻机 | 595*630*580 | 1、产品外观尺寸：≥595mm*630mm*580mm 2、加工尺寸：≥50×180mm 3、加工精度：0.02 4、本机特点：全封闭隔音设计噪音；正面采用亚克力可视设计，可清楚观测加工过程；亚克力超大上翻门便于操作。 5、机身材质：设备主体材质为镀锌钢板，采用钣金加工工艺，亚克力静音盖工艺，机器整体强度高、重量轻。 6、控制系统：高性能脱机工业级数控雕刻机系统，7寸大屏，17个物理按键，嵌入式高性能控制系统。 7、主轴参数：220V/800W/24000转水冷主轴； 8、主轴控制：内置变频器，无极调速。 数控雕刻机操作软件: 1、软件为本公司数控系列产品专用软件。 2、软件支持多种格式的图形数据输入输出:其中支持AI、DXF、EPS、GBR、PLT二维图形格式，支持BMP、JPG、POX、PNG、TIF点阵图像格式，支持TXT文本格式，支持3B、ENG、DRL、NC、DAT加工数据格式，支持IGS、STL、WRL三维曲线曲面格式，支持JDP文件格式的输入;支持3B、AI、DXF、BMP、PLT、IGS、DAT文件格式的输出。 3、软件操作级别可控，简单与复杂并重:其中针对不同的数控课程，对应课程主题，随附16个主题课程资源包，满足日常32课时教学需要，随附的资源包用以支持自动获取数据进行加工和自动导入图形导出加工数据加工操作;支持简单平面图形设计建模、曲面图形设计建模及复杂图形设计建模:支持自定义图层设置与加工工艺个性化设置;支持多样化数控加工刀具选择:支持加工图形步长值选择与个性化加工起始点拾取等功能。 4、软件支持中文、英文等多种语言选择。 5、软件支持多种路径优化算法，其中包括最短路径、最优路径、自定义路径等选择功能。 6、软件操作界面直观、清晰: 其中视图操作支持平移、缩放、导航等功能;模型操作支持位图转浮雕、调整步长、截取模型等功能:雕塑操作支持堆料、去料、区域浮雕、虚拟雕刻等功能;效果操作支持磨光、马赛克、纹理填充等功能:几何操作支持圆、矩形、三角形等简单几何图形绘制和自定义图形绘制操作;刀具路径操作支持路径向导、刀具库、加工模拟等功能。 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 519 | 台式激光切割机 |  | 1、激光功率 60W 2、工作电压 220V±10% ,50/60Hz 3、工作幅面 600mmx900mm 4、工作平台 蜂窝平台 5、平台升降尺寸 电动升降 6、平台升降方式 电动 7、升降高度 25CM 8、最大雕刻速度 0--30000mm/min 9、最大切割速度 0-3600mm/min (视材料) 红光定位 10、最大切割厚度(60W) 0-1.5CM(视材料和瓦数而定) 11、定位精度 <0.01mm 12、最小雕刻尺寸 形成文字：汉字 1.8mm 英文 0.8mm 13、精度 0.0125mm 14、控制方式 DSP 15、通信接口 USB 16、系统环境 WINDOWS XP/Win7/8 17、支持格式 BMP,PLT,AI,CDR,DXF，支持软件：CorelDRAW 18、冷却方式 水冷 19、裸机重量约：100kg 包装重量 115kg | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 520 | 桌面式激光雕刻机 |  | 技术参数： 激光功率：CO2 60W玻璃管，金属激光器30W/60W波长：10640nm；有效加工面积：500*300mm。光路：飞行光路；定位精度：±0.05mm，重复定位精度： 0.05mm，最高空行速度：400mm/s；传动形式：XY向直线导轨+3M同步带；Z轴升降激光头（数字对焦）：升降高度25mm；抽风装置：侧下抽风；供电系统： 220VAC/50HZ，总功率：<350w；整机尺寸：1140mm x 540mm x 295mm，整机重量： 55Kg；工作环境：温度 5-40℃ 湿度：5-80%；数控软件系统：RDWorksV8，机器支持网络端口、USB端口及WIFI；支持的操作系统:Windows XP/win7/8/10；控制方式：触摸按键及手机APP控制。 水冷系统参数（内置）： 风冷+散热器，工作电压：直流24V/20W，最大扬程：5M 水流量：1100L/H，水箱容量：5L 气泵参数（内置）： 电压：交流220V/16W 排气量：50L/min 噪音：≤48dB 气压：≥0.05Mpa 吸风/过滤系统参数（外置连体可拆分）： 额定电压：直流24V/62W，风量：280㎡/H，噪音：≤38db，交流220V120W，风量：5.5㎡/Min，噪音：≤55db，过滤处理：过滤网+活性炭+UV臭氧。 保护措施 激光水流保护、开盖保护、抽屉保护。 随机附属配件： 工具箱、用户说明书。保修卡 用户手册。 激光操作软件： *软件为专用操作软件，支持BMP、GIF、JPGE等图片格式；支持PLT、DXF、DST、CDR、DWG、 AI等矢量格式。 *支持制作图形，以及输出加工数据功能。 *简单易操作，自动导图设定加工速度和功率。设置切割及雕刻可按图层同时进行 *支持手动加桥位和凸台以及孔位功能，操作非常方便。 *支持多国语言方便选择，包括：中文简体，中文繁体，英文，日文，等等。 *支持断点续雕（断点续切）功能，在发生断电或意外关机时恢复后，可以继续之前的工作。 *支持引线切割功能。软件会对图形自动添加引线，得到更好的边角切割效果。 *支持螺距补偿和皮带自动补偿功能。在产生机械误差或者小图形不闭合的情况下，使用软件自动补偿可以解决问题。 *支持多种路径优化算法，包括最短路径，以及方便收料的Z形路径算法。 *具备阵列排版功能，以及最优排版功能，能够节省材料。 *支持穿孔功能。同时支持小园转穿孔功能。 *支持撤销操作功能。 视图操作功能，支持：平移，缩放显示等功能。 图形查看功能，支持：缩放，水平镜像，垂直镜像，旋转，锁定，拉伸，阵列等功能。 图形创建功能，支持：矩形，园形（正园，椭圆），文字，贝塞尔曲线等图形的创建。 图形的编辑功能，支持修改点，反序，增加和删除节点，图形分割等功能。 位图处理功能，支持反色，网点处理等功能。 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 521 | 烟雾净化系统 |  | 最大净化风量：480立方米/小时(风量可调) 电源：220V，50Hz 输入功率：320W 运转音量：50dBA以下 净化除烟率：99.9%以上 进风口直径：2×φ75mm 外型尺寸：450×490×880mm 适用场合：激光打标、雕刻、切割焊接等烟尘异味处理 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 522 | 激光专用椴木板 |  | 激光专用椴木板，100个 材质：椴木 | 1 | 批 |  | 工业 | 货物 |  |
| 523 | 数控雕刻一体机耗材包 |  | 铝材（50*50*15mm，50*100*15mm，各10块）；黑檀木（50*50*12mm，50*100*12mm，150*150*12mm，200*200*12mm各5块），青白玉石（50*50*15mm，80*80*15mm各5块），ABS塑料块（100*100*12mm米黄色和黑色各20块），铜块（150*50*15mm，50*50*12mm各2块），代木（50*50*12mm，50*100*12mm，150*150*12mm各20块） | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 524 | 智慧校园桌面大模型 |  | 智慧校园沙盘-以系统认知培育未来创新人才 智慧校园沙盘其核心在于打破纯理论教学模式，学生可观察、识别、连接各类功能元器件，把课堂上学到的电路、通信、嵌入式、智能控制等知识，对应到校园安防、环境监测、一卡通、智慧照明等真实应用场景中。旨在激发学生自主探究与创新意识，培养团队协作、方案表达与工程实践综合素养。 一、整体尺寸：1800*1200*400mm; 二、材 质：3D打印PLA材料 三、组成区域：校园综合楼区域、教学楼区域、多功能教学楼区域、垃圾分类区域、体育场区域、图书馆区域、学生助手、国旗台区域、 校园综合楼区域 1.学生体感温度检测系统-①温度检测模块②屏幕模块③语音模块配合使用：当人员通过温度检测模块，人员高温情况会在屏幕预警显示，并语音提示及时到医务室观察。 模块电器参数： ①温度检测模块 3.3V 2.5mA 0.01W (最大) ②屏幕模块 3.3V 80mA 0.27W (最大) ③语音模块 5V 1100mA 5.6W(最大) 2.人员签到系统-①IC卡感应模组②屏幕模块（与人员体感温度检测系统共用）配合③语音模块配合使用（与人员体感温度检测系统共用）：人员出入校园通过刷卡识别，屏幕会显示校园信息，迟到缺勤人数，学生迟到会有语音提示。 模块电器参数： ①IC卡感应模组 3.3V 18mA 0.1W (最大) ②屏幕模块（与学生体感温度检测系统共用） ③语音模块（与学生体感温度检测系统共用） 3.校园安防报警系统—①人体红外感应模块②全彩LED灯模块③语音模块 模块电器参数： ①人体红外感应模块 5V 0.05mA 0.001W (最大) ②全彩LED灯模块 5V 20mA 0.1W ③语音模块（与学生体感温度检测系统共用） 教学楼区域 1.室内环境检测系统--①温湿度检测模块②二氧化碳检测模块③风扇模块配合使用：当二氧化碳浓度过高空调自动打开通风，温度过高或过低，空调自动开启恒温模式，保证室内温度舒适。 模块电器参数： ①温湿度检测模块 5V 0.3mA 0.002W (最大) ②二氧化碳检测模块 5V 80mA 0.4W(最大) ③风扇模块 5V 96mA 0.5W (最大) 2.室内灯光系统-①LED灯模组②按键开关③语音模块配合使用：通过语音、按钮开关来控制室内灯光。 模块电器参数： ①LED灯模组（灯带+灯珠*3+继电器） 5V 4.77A 23.5W (最大) LED灯模组分模块的参数： 灯带 5V 2.8A 14W (最大) 灯珠 5V 650mA 3W 继电器 5V 20mA 0.1W ②按键开关*2 3.3V 0.1mA 功率可忽略不计 ③语音模块 5V 1100mA 5.6W(最大) 多功能教学楼区域 1.教学演示系统-①屏幕模块②喇叭模块③led灯模组配合使用：劳技教室屏幕播放相应课程，喇叭播放音乐课程模拟音乐教室，灯光会随着上课铃及下课铃来变化，实时交互。 模块电器参数： 模块电器参数： ①屏幕模块 3.3V 50mA 0.2W(最大) ②喇叭模块 5V 600mA 3W ③led灯模组（灯带+灯珠*2+继电器） 5V 5.32A 26.5W (最大) LED灯模组分模块的参数： 灯带 5V 4A 20W (最大) 灯珠 5V 650mA 3W 继电器 5V 20mA 0.1W 2.学生身心健康系统-①语音模块：在接收到霸凌关键词后会发出警报声，报告到综合管理区域，老师进行干涉。 模块电器参数： ①语音模块 5V 1.1A 5.6W(最大) 垃圾分类区域 1.智慧识别分类系统-①舵机模块②红外检测模块③语音模块配合使用：学生助手靠近，红外检测触发语音询问：你好，需要扔什么类型的垃圾，学生助手回答：可回收垃圾。随后可回收垃圾桶自动翻盖。 模块电器参数： ①舵机模块 5V 800mA 1W(最大) ②红外检测模块 5V 20mA 0.1W ③语音模块 5V 1.1A 5.6W(最大) 体育场区域 1.跑步体测系统—①红外检测模块②屏幕显示模块③语音模块配合使用：按跑步体测开始按键进入跑步体测系统，跑道上自动识别体测开始标志，屏幕显示体测跑步圈数及时间，达到规定圈数后用语音模块播报体测结果，按清除按键清零当前记录。 模块电器参数： ①红外检测模块 5V 10mA 0.05W(最大) ②屏幕显示模块 5V 20mA 0.1W ③语音模块 5V 1.1A 5.6W(最大) 2.自动足球计分系统—①电机模组配合使用②红外检测模块*2③屏幕显示模块④语音模块配合使用：按足球计分开始按键进入自动足球计分系统，足球场上的足球左右移动模拟学生踢球，按比赛开始按键后屏幕显示进球次数，比赛结束后语音模块播报比赛获胜方。 模块电器参数： ①电机模组 12V 2A 25W ②红外检测模块*2 5V 20mA 0.1W(最大) ③屏幕显示模块（与跑道计数系统共用） ④语音模块（与跑道计数系统共用） 图书馆区域 1.自动借书系统-①步进电机模组②红外检测模块③语音模块配合使用：当借书机通过红外感应模块检测到学生助手经过，学生助手询问:小锐小锐，我需要借阅一本读者。借书机自动推出相应书籍，学生助手伸出带有磁铁的手臂吸附书籍(书上带有磁铁)，完成借书。 模块电器参数： ①步进电机模组 5V 500mA 3W(最大) ②红外检测模块 5V 10mA 0.05W(最大) ③语音模块 5V 1100mA 5.6W(最大) 2.烟雾及可燃气体自动报警系统—①MQ-2传感器②蜂鸣器模块配合使用：在MQ-2传感器检测到烟雾及可燃气体后，单片机控制蜂鸣器产生鸣响，直至MQ-2传感器检测不到烟雾和可燃气体 模块电器参数： ①MQ-2传感器 5V 150mA 0.75W ②蜂鸣器模块 5V 50mA 0.25W 3.室内灯光控制系统—①语音模块②LED灯模块配合使用：唤醒语音助手后发送指令控制馆内灯光的开与关 模块电器参数： ①语音模块（与自助借书系统共用） ②LED灯模块 5V 650mA 3W 学生助手 巡航播报及语音交互系统-①巡线模块②颜色识别模块③语音模块④电机模组配合使用：途径学校各处，语音播报当前地点位置名称；在垃圾分类区域以及图书馆区域进行语音交互完成分类和借书功能。 模块电器参数： ①巡线模块 5V 15mA 1W(最大) ②颜色识别模块 5V 20mA 1W(最大) ③语音模块 5V 1100mA 5.6W(最大) ④电机模组 12V 2A 25W 国旗台区域 1.国旗升降系统-①雨滴检测模块②步进电机模组③按纽开关配合使用：下雨天，国旗会自动下降，保护国旗；也可通过按钮开关控制国旗升降（断电时降下国旗，防止升旗异常）。 模块电器参数： ①雨滴检测模块 5V 20mA 0.1W(最大) ②步进电机模组 5V 500mA 3W(最大) ③按纽开关 3.3V 0.1mA 功率可忽略不计 智慧校园沙盘以完整校园系统为载体，帮助学生建立 “感知 — 传输 — 处理 — 控制” 的系统认知，理解各区域功能模块的协同关系，提升整体方案设计、问题排查与系统集成能力。让学生提前熟悉物联网、智能建筑、智慧教育等行业的主流技术与应用方案，建立清晰职业认知。 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 525 | 未来智能工厂桌面大模型 |  | 未来工厂参数表 一、外观尺寸 1、台面尺寸:长1700mm*宽1200mm*高600mm (配备桌架后整体尺寸:长1700mm*宽1200mm*高1350mm) 二、功率/参数/能源/加工尺寸 1、整台功率:220V 3.2KW 2、重量:≥150KG 3、便携式空压机1500W 4、空压机最大气压:0.7Mpa 5、空压机尺寸:560㎜*300㎜*630㎜ 6、空压机流量：240L/min 7、电柜尺寸：600㎜*700㎜*200㎜ 8、10英寸彩色中控屏，分辨率：1024*600，处理器：Cortex-A7.800MHz, 9、采用了PLC处理CPU运算控制，PTO 和 PWM 支持 200 kHz 频率 10、传动采用了防尘封闭式直线模组加11个57步进电机 11、采用了光电：FM-SM674加磁性CMSH-020磁环感应 12、重复定位精度±0.05mm 13、6个4v210-08气排电磁气动阀，最大负载12KGF/CM2 14、激光功率：半导体10W 15、采用了4个EV负压大流量真空阀，最大负压达到-53kpa 16、气缸直线气缸行程：50mm 、回转气缸回转角度：0-90º 、直线气缸输出力矩：0.7 N 回转气缸输出力矩：1N 17、CNN主轴直流48V 500W 18、钻床12V 60W 19、加工尺寸：60㎜*90㎜ 三、工艺流程 主要功能：气缸上料单元→运输单元→钻孔单元→CNC雕刻单元→回转气缸搬运单元→激光单元→盖章单元→收料单元。 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 526 | 木工工具箱 | 450mm*360mm*110mm | 1、规格：≥450mm*360mm*110mm，注塑箱体，珍珠棉定位； 2、含18种必备常用工具。工具包括：木工凿子，3/4” ，1把；美工刀，包胶，1把；木工锉，8"半圆，1把；多用剪刀，1把；羊角锤，0.5KG铁柄，1把；鸟刨，1把；手推刨，1把；钢角尺300mm，1把，；螺丝刀，6*100+-铬钒钢，按摩柄，1把；老虎钳，6"黄黑双色柄，1把；卷尺，5m，1把；G形夹，3"，1把；有机玻璃钩刀，钩刀带两把刀片，1把；磨齿锯（锰钢三面齿），1把；木工铅笔，1支；小水平尺，S93型，塑料，三水泡，45°、90°、180°，1把；墨斗，新型迷你墨斗，1个；磨刀石1块。 | 6 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 527 | 全金属弓形臂微型安全锯床 | 318*240*170mm | 1、规格：≥318*240*170mm； 2、材质：全金属，采用电镀工艺或喷墨阳极氧化双工序处理； 3、组成：由电机、线锯盒、基座、弓形臂、工作台等组成； 4、输入电压/电流/功率：≥12V/5A/60W，开关电源的转入电压为110V - 240V； 5、马达转速：≥12000转/分钟； 6、基座采用燕尾结构，每个横截面均有不小于11*6mm的T型槽，采用三联结构工字型锁紧块与滑块等锁紧，提高设备稳定性； 7、线距盒采用偏心结构，偏心轮转动促进锯条上下震动达到切割效果； 8、弓形臂采用高强度合金材质，表面氧化处理，（非钢管弯曲，不易变形），弓形臂与锯条的中心距离为≥240 mm，最大加工的板为≥240mm； 9、工作台规格：≥170X100X8mm，高精密度直线定位滑块，可精准进行直线切割；移动圆心定位柱，可进行圆形加工，半圆环加工，圆环加工，半圆加工，可等距切割； 10、锯床压板上下调整杆，具有方便的手紧螺丝固定结构； 11、能够完成直线，曲线切割的功能，弓形臂起到辅助按压木板的功能，锯条为不伤手设计； 12、功能：可进行切割操作；加工材料及深度：硬木≥4mm、三夹板≥7mm、软木≥18mm、薄铝片≥0.5mm、有机玻璃≥2mm。 ▲提供以下正规检测报告，机床检验通则 第1部分：在无负荷或准静态条件下机床的几何精度（GB/T 17421.1-2023）、GB/T15375-2008《金属切削机床型号编制方法》、GB/T5226.34-2020《机械电气安全机床电气设备》 、GB/T1800.1~4-2020《极限与配合》等标准，检测内容包含但不限于性能的一般要求、安全的一般要求、结构的一般要求、外观的一般要求、模型的一般要求，检测结果合格 | 6 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 528 | 全金属微型安全木工锣床 | 310mm*100mm*150mm | 1、主轴箱（主轴箱后面有协助紧固孔）及马达箱为金属结构、手轮、齿轮、小滑块、刀架、连接块、皮带保护盖、尾架等都采用全金属结构、机身无塑料件； 2、机床主要部件采用电镀工艺或喷墨阳极氧化双工序处理； 3、采用铝材T型内槽； 4、马达转速：12000转/分钟； 5、输入电压/电流/功率：≥12V/5A/60W，开关电源的转入电压为110V - 240V； 6、变压器具有过电流，过压，过热保护； 7、车床加工材料最大直径：50mm； 8、车床加工材料长度：150mm； 9、X轴滑块行程：150mm； 10、夹头：1-6mm； 11、尾座手轮采用3/4半圆结构，具有0.02mm精度的刻度线（刻度线为模具一次成型，非粘贴），增加机床加工工件的精确度； 12、中心高25mm，中心距150mm； 13、机床尺寸：310mm*100mm*150mm，底板尺寸：315mm*200mm*17mm。 14、用锣刀进行车削加工，加工范围：木料、软金属（铜、铝等）、有机玻璃、塑胶等； 15、机床的夹头采用六角螺母固定设计，增加夹紧刀具（比如钻头、铣刀、木车床驱动器）的紧固度； 16、防止孔内螺丝滑动，连接块使用四方螺母，提高连接块的稳定性和使用寿命； 17、连接块采用燕尾型结构，与机床零件的每个槽位相匹配，提高机床的稳定性和加工精度； 18、机床采用安全圆角处理技术，预防金属件划伤皮肤。 | 6 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 529 | 全金属五轴微型安全钻床 | 318*215*315 | 1、规格：≥318*215*315mm； 2、材质：全金属，采用电镀工艺或喷墨阳极氧化双工序处理； 3、组成：由电机、基座、立柱、大滑块、小滑块、工作台等部件组成； 4、输入电压/电流/功率：≥12V/5A/60W，开关电源的转入电压为110V - 240V； 5、马达转速：≥12000转/分钟； 6、基座、立柱等均采用燕尾结构，每个横截面均有不小于11*6mm的T型槽，采用三联结构工字型锁紧块与滑块等锁紧； 7、大滑块：燕尾结构，横截面有不小于11*6mm的T型槽，手轮（3/4半圆结构）以及丝杆结构设计，有0.02mm精度的刻度线，滑块行程≥145mm； 8、小滑块：滑块行程≥40mm，横截面有不小于11*6mm的T型槽，用于安装工作台以及电机锁紧； 9、夹头可夹持范围：1-6mm，钻头处有亚克力磁吸式可伸缩防护罩； 10、工作台规格：≥170X100X8mm，金属电镀钻台板，含有模具（非粘贴）一次成型的刻度定位线，有移动圆心定位柱，可进行同心圆形打孔； 11、五轴结构（X轴、Y轴、Z轴、A轴、B轴）：A轴、B轴为旋转轴，A轴的旋转范围为0度至360度且定位精度为2.5度，B轴的旋转范围为-120度至+120度，Z轴、X轴可以分别在A轴、B轴的配合下实现角度进给加工； 12、电镀金属中间块的右左两边具有安装机床摇臂的O型孔，中间块的中间有一个直径12mm深5mm的孔，孔下有一个直径8mm的通孔，这样的结构便于安装中间块固定块，中间块为一次成型压铸； 13、液晶数字显示器：测量范围：0 - [999.99] mm/in；分辨率：0.01mm/0.000 ½ in；工作温度：-10℃ - 50℃；采用纽扣电池，在正常使用频率下，电池寿命约为 600 小时，电池电量不足时，显示屏上会出现低电量提示符号，及时更换电池；按键四大功能：可清除数据为0，通过ZERO键在任意滑块位置设置零位及加工起点位置功能；可实时解除和锁定数据功能；可在公制（mm）与英制（inch）之间切换功能；可在绝对值与相对值之间切换功能； 14、功能：多角度打孔；机床适用加工：木料、软金属（铜、铝等）、有机玻璃、塑胶等。 ▲提供以下正规检测报告，机床检验通则 第1部分：在无负荷或准静态条件下机床的几何精度（GB/T 17421.1-2023）、GB/T15375-2008《金属切削机床型号编制方法》、GB/T5226.34-2020《机械电气安全机床电气设备》 、GB/T1800.1~4-2020《极限与配合》等标准，检测内容包含但不限于主体结构材质、金属表面处理工艺、安全圆角处理、整机装配外观、台板规格、台板刻度、手轮刻度精度、连接块机构稳定性、加工材料范围，检测结果合格 | 6 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 530 | 全金属微型安全磨床（多功能版） | 310mm*130mm*100mm | 1、主轴箱（主轴箱后面有协助紧固孔）及马达箱为金属结构、齿轮、基座侧盖、磨床平台、皮带保护盖、砂纸盘（砂纸盘具有8个排气孔和1个定位孔，使得砂纸紧贴盘面、中心孔有定位功能）、砂轮保护罩等全采用全金属结构，机身无塑料件； 2、主要部件采用电镀工艺或喷墨阳极氧化双工序处理； 3、采用铝材T型内槽； 4、马达转速：12000转/分钟； 5、输入电压/电流/功率：≥12V/5A/60W，开关电源的转入电压为110V - 240V； 6、变压器具有过电流，过压，过热保护； 7、中心高25mm，砂纸粒度一般为100＃，可根据不同的工件及加工表面要求选择砂纸； 8、工作台面具有刻度定位线（刻度线为模具一次成型），提高加工的精确度，工作台面积：120*100mm； 9、机床尺寸：310mm*130mm*100mm，底板尺寸：315mm*200mm*17mm。 10、多功能磨床可以用来对工件进行抛光、打磨，能够对车刀，铣刀等刀具或其他金属工件进行打磨抛光，适用范围：木材、工程塑料、软金属(铝、铜等)； 11、防止孔内螺丝滑动，连接块使用四方螺母，提高连接块的稳定性和使用寿命； 12、连接块采用燕尾型结构，与机床零件的每个槽位相匹配，提高机床的稳定性和加工精度； 13、具有砂轮机功能，配备金属电镀砂轮保护罩，磨床砂纸盘具有8个排气孔和1个定位孔。 | 6 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 531 | 全金属多功能迷你打磨机 | 310**110*210mm | 1、主轴箱（主轴箱后面有协助紧固孔）及马达箱为金属结构、齿轮、基座侧盖、长短基座、打磨平台、皮带保护盖、等全采用全金属结构，机身无塑料件； 2、主要部件采用电镀工艺或喷墨阳极氧化双工序处理； 3、采用铝材T型内槽； 4、马达转速：12000转/分钟； 5、输入电压/电流/功率：24V/5A/100W，开关电源的转入电压为110V - 240V； 6、变压器具有过电流，过压，过热保护； 7、砂带尺寸：610*30mm； 8、加工平台尺寸：85mm*35mm，可选加工平台角度调节功能； 9、可选无极调速功能； 10、机床尺寸：310**110*210mm； 11、砂带机配合砂带使用，可对各类工件进行打磨加工，适用范围：金属，木材，玉石，亚克力等； 12、配合砂带使用，砂带可根据实际加工需求，选择60#、80#、100#、150#、180#、240#、320#、400#、600#砂带目数。 | 6 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 532 | 全金属微型裁料机 | 318*215*212mm | 1、规格：318*215*212mm； 2、材质：全金属，采用电镀工艺或喷墨阳极氧化双工序处理； 3、组成：由电机、基座、大小滑块、尾架、平口钳、手轮、切割模块等部件组成； 4、输入电压/电流/功率：12VDC/5A/60W；电源适配器的输入电压为100V-240V； 5、马达转速：12000转/分钟； 6、电源适配器具有双重绝缘、安全电压和漏电保护安全措施； 7、夹头：锯盘ф6夹头； 8、锯片规格：直径100mm，配有直径120mm金属安全保护罩； 9、虎钳为模具压铸成型，尺寸：50*150mm，夹持范围：0-105mm； 10、基座：300*50*50mm，采用燕尾结构，每个横截面均有不小于11*6mm的T型槽，采用三联结构工字型锁紧块与滑块等锁紧； 11、大滑块规格：210*50*39mm，燕尾结构，横截面有不小于11*6mm的T型槽，手轮（3/4半圆结构）以及丝杆结构设计，有0.02mm精度的刻度线，滑块行程0-145mm； 12、小滑块规格：110*50*16mm，滑块行程0-45mm，横截面有不小于11*6mm的T型槽，用于安装车刀以及控制车刀的进给； 13、Z轴采用升降丝杠式移动，不需要手动调节主轴箱小滑块高度，加工精度更高； 14、X轴手轮、Y轴手轮和Z轴手轮，具有0.02mm精度的刻度线，增加机床加工工件的精确度，机器手轮采用3/4半圆结构，方便拆装机床连接块； 15、裁料机可以进行截断加工，适用加工：木料、软金属（金、银、铜、铝）、皮革、橡胶、塑料、纸板、布料、泡绵、尼龙、人造革、PVC板等； 16、机床采用安全圆角处理技术，预防金属件划伤皮肤。 | 6 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 533 | 全金属微型铣圆机 | 318*335*228mm | 1、规格：318*335*228mm； 2、材质：全金属，采用电镀工艺或喷墨阳极氧化双工序处理； 3、组成：由电机、基座、大小滑块、角度定位器、增高块、手轮等部件组成； 4、输入电压/电流/功率：12VDC/5A/60W；电源适配器的输入电压为100V-240V； 5、马达转速：12000转/分钟； 6、电源适配器具有双重绝缘、安全电压和漏电保护安全措施； 7、夹头：1-6mm，规格：ф1、ф2、ф3、ф4、ф5、ф6； 8、角度定位器模具压铸成型，尺寸：Φ50*25mm，带有模具一次成型的数字显示刻度，具有快速分度定位功能，在加工时可快速定位，分度定位从0到360度区间连续角度调整，定位精度为2.5度； 9、Y轴滑块长度210mm行程200mm，Z轴滑块长度210mm行程200mm，Y轴手轮和Z轴手轮，具有0.02mm精度的刻度线，增加机床加工工件的精确度，机器手轮采用3/4半圆结构，方便拆装机床连接块； 10、Z轴采用升降丝杠式移动，不需要手动调节主轴箱小滑块高度，加工精度更高； 11、铣圆机可以进行加工阶梯圆，扇形圆，可加工等分沟槽圆形等，适用加工：木料、软金属（金、银、铜、铝）、有机玻璃、PVC、塑胶、皮革等； 12、机床采用安全圆角处理技术，预防金属件划伤皮肤。 | 2 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 534 | 全金属万能微型组合机床 | 450*200*320mm | 1、马达转速：0-12000转/分钟； 2、输入电压/电流/功率：12VDC/5A/60W，开关电源的输入电压110V—240V； 3、线锯床工作台面积：120mm*100mm；锯切深度硬木为4mm、三夹板为7mm、软木为18mm、薄铝片为0.5mm、有机玻璃为2mm； 4、采用定制超静音高速内置风扇电机； 5、夹头：1-6mm； 6、钻床以及磨床工作台面积：120*100mm； 7、采用专业定制航空箱，易于携带； 8、多功能调速机床（在不用拆卸的情况下可同时使用线锯床、钻床、磨床三种功能，并且具有转速调节功能） 9、机床主要零件：如马达箱，主轴箱，中间块，线锯基座，线锯箱，齿轮，机床侧盖，小滑块（十字滑），长滑块，钻床压杆，钻台面，线锯台，连接块，砂纸盘等都采用全金属材料； 10、规格：450*200*320mm，配套实木底板450*200*17mm。 | 2 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 535 | 全金属迷你木玩机床 |  | 1、采用定制超静音高速内置风扇电机； 2、机床主要部件采用电镀工艺或喷墨阳极氧化双工序处理； 3、采用铝材T型内槽； 4、马达转速：12000转/分钟； 5、输入电压/电流/功率：12V/5A/60W，开关电源的转入电压为110V - 240V； 6、变压器具有过电流，过压，过热保护； 7、车床加工材料最大直径：50mm； 8、车床加工材料长度：150mm； 9、X轴滑块行程：150mm； 10、立卧双电机，自由移动，可加工直径12、18mm的木珠或手串，可另配其他型号刀头使用； 11、尾座手轮采用3/4半圆结构，具有0.02mm精度的刻度线（刻度线为模具一次成型，非粘贴），增加机床加工工件的精确度； 12、中心高25mm，中心距150mm； 13、主轴箱（主轴箱后面有协助紧固孔）及马达箱为金属结构、手轮、齿轮、小滑块、刀架、连接块、皮带保护盖、尾架等都采用全金属结构、机身无塑料件； 14、机床采用安全圆角处理技术，预防金属件划伤皮肤。 | 2 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 536 | 全金属微型圆盘锯 |  | 1、能够完成直线切割，角度切割的功能，锯片保护罩具有锁死保护功能，保护学生不被锯片伤害到手。 2、主轴箱，长机座，短机座、连接块、锯台面、齿轮等都采用金属材料； 3、可加工材料及深度：硬木4mm、三夹板7mm、软木18mm、薄铝片0.5mm、有机玻璃2mm； 3、有透明的锯片保护罩（透明保护罩为模具一次成型，而不是有机玻璃粘的）。 技术指标： 1、马达转速：20000转/分钟。 2、输入电压/电流/功率/：12VDC/3A/36W。 3、工作台面积：190mmx190mm。 4、备有集屑盒。 5、锯片可调角度：0~45度。 6、锯片直径：80mm。 7、最大切割厚度20mm。 适用加工：木料，软金属（铜，铝等），集成电路板、有机玻璃 ，塑胶等。 | 4 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 537 | 木工公用小型设备组 |  | 一、小型木工锯床，1台 8寸小型木工台锯，配备锯片安全防护罩装置，锯片切割角度0-45度可调节，带固定靠山，带角度调节靠尺，带急停电源开关，带推料器，额定电压220v，功率900w，空载转速4800rpm，锯片尺寸210mm，0度锯片最大切割厚度45mm，45度时锯片最大切割厚度35mm，工作台面尺寸52cmx40cm，高度27cm，毛重约16kg。 二、无极调速曲线锯，1台 1、无极调速：400-1600rpm； 2、额定电压220~50HZ，额定功率120W； 3、工作台尺寸：400*253mm.机器尺寸：600*260*300mm； 4、咽喉深度：400mm； 5、切割范围：1-50mm； 6、工作台倾斜范围：0-45°； 7、锯条长度：133mm； 8、净重：15Kg，毛重：17Kg； 9、最大切割厚度：木料20mm，软金属2mm，泡沫50mm，塑料30mm。 三、小型台钻，1台 1、功率不小于350w； 2、输入电压220v-50HZ； 3、钻孔直径1.5-13mm； 4、额定转速1400rpm，主轴5级变速； 5、工作台面尺寸不小于160mmx160mm； 6、底座尺寸不小于170mmx280mm； 7、总高度不小于580mm。 四、小型木工车床，1台 1、规格：755*200*440mm； 2、电压：220V/50Hz； 3、功率：900W； 4、转速：无极调速300-3800r/min，数字显示； 5、最大加工直径：300mm； 6、最大加工长度：450mm； 7、花盘直径：75mm； 8、刀架长度：150mm。 五、砂盘砂带机，1台 1、规格：≥450*150*290mm； 2、功率：≥550W； 3、砂带打磨长宽300*100mm； 4、砂带尺寸：100*914mm； 5、砂盘尺寸：直径150mm； 6、转速：≥2850转； 7、带防滑脚垫和吸尘口。 | 1 | 批 |  | 工业 | 货物 |  |
| 538 | 木工组合套装 |  | 一、1、两件套，粗齿+细齿各1；共6套 2、粗齿手锯：长350mm，木柄。 3、细齿手锯：长340mm，齿距1木柄。 二、1、规格：全场275mm，宽度70mm；6把 2、材质：ABS塑料手柄，锯身采用合金材质； 三、1、短刨：规格：尺寸180*60*45mm，刨刀宽44mm，长180mm；材质：红木。含刨柄双手持握；2把。 2、线刨：规格：150mm，刨刀宽25mm，长140mm，材质：红木。 四、1、规格：平凿四件套，包含6mm/12mm/19mm/25mm各一把；共6套。 2、材质：凿头采用铬钒合金钢，手柄为木柄。 五、1、规格：总长300mm，锤头尺寸95*57*46mm，重280g；共6把 2、材质：榉木材质。 六、60目、180目、400目各种规格100张 七、1、尺寸：板长 150 mm；共6块。 2、方式：可更换粗细砂纸。 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 539 | 木工课程及通用工具套件 |  | 一、智慧教育进阶智造课堂上，12套 1、规格：≥420*300*160mm，整体塑料整理箱包装；含金木工进阶教育智造资料上册1本；内容符合学生认知、发展的设计理念； 2、LQ课程不少于16个主题，每个主题2个课时，总共32个课时，课程包含主题引入、设计、制作、反思等六大环节，充分调动学生学习的积极性以及动手能力的培养； 3、对应的耗材有：木条、圆木棒、薄木板、棉线、圆木棒等，课程可实现的主题制作如下： 3.1 木制折扇 3.2 木质风箱 3.3 机械计数器 3.4 私人定制名牌 3.5 创意书架 3.6 雷神之锤 3.7 强力挂钩 3.8 悬空座椅 3.9 秦弩制作（1） 3.10 秦弩制作（2） 3.11 迷你手电筒 3.12 武汉长江大桥 3.13 赵州桥 3.14 诺曼底斜拉桥 3.15 桥梁承重比赛（上） 3.16 桥梁承重比赛（下） 二、智慧教育进阶智造课堂下，12套 1、规格：≥420*300*160mm，整体塑料整理箱包装；含进阶智慧教育智造课程下册1本；内容符合学生认知、发展的设计理念； 2、LQ课程不少于16个主题，每个主题2个课时，总共32个课时，课程包含主题引入、设计、制作、反思等六大环节，充分调动学生学习的积极性以及动手能力的培养； 3、对应的耗材有：木条、圆木棒、薄木板、棉线、圆木棒等，课程可实现的主题制作如下： 3.1 日晷模型 3.2 茶杯 3.3 立体迷宫 3.4 乒乓球发射器 3.5 自动变形折叠桌 3.6 车库推拉门模型 3.7 风向标 3.8克虏伯大炮 3.9 自行车（1） 3.10 自行车（2） 3.11 水轮机上 3.12 水轮机下 3.13 螺旋桨 3.14 摇头风扇 3.15 飞行者1号（上） 3.16 飞行者1号（下） 三、桥梁模型，1套 一、1、材质：实木（榫卯结构无任何其它材质或方式链接） 2、规格：三直材叉≥200X200X40mm、楔形椎≥190X60X30mm、抄手樨≥120X120X30mm、丁字虚肩≥200X180X40mm、夹头裤≥220X200X60mm、楔钉椎≥40X40X190mm、闷榫角≥180X175X100mm、攒边打槽装板≥140X120X10mm； 3、榫卯连接模型 可拆卸，不少于八种。 二、1、外形尺寸：尺寸不小于600X240X185mm； 2、材质：全木质尾，不少于24个榫卯结构配件； 3、结构：榫卯结构，1:1比例还原组合桥结构； 4、自重：不大于1.5kg； 5、学习目的：组合结构桥一般同时包含组成其的各基本体系的一些特点，学习并了解其设计原理，学习组合桥制作。 三、1、外形尺寸：尺寸不小于600X240X260mm； 2、材质：全木质，不少于45个榫卯结构配件以及30个以上尾部绳夹扣； 3、结构：榫卯结构，1:1比例还原悬索桥结构； 4、自重：不大于1.5kg； 5、学习目的：悬索桥是以承受拉力的缆索或链索作为主要承重构件的桥梁，由悬索、索塔、锚碇、吊杆、桥面系等部分组成，学习悬索桥原理并制作。 四、绘图专用量具套装，6套 1、多功能角尺（300mm，不锈钢尺身；可45°、90°、180°任意测量；带水平仪，可水平、垂直测量，可定位圆心。） 2、三角尺套装（包含等腰三角尺、勾股三角尺，尺面刻度200mm。） 3、木折尺（长1m,可折叠5折每折长200mm） 4、绘图工具包（绘图工具包，配13种常用绘图工具，工具包含擦图片；三角板（250mm）；圆规（长150mm，能用铅芯）；分规（长150mm，）；绘图模板；橡皮擦；美工刀；绘图铅笔（3支）；透明胶带；卷笔刀；有机玻璃直尺（200mm）） 5、画笔套装（208件套画笔套装） 6、电子秤（1000g，0.1g），金属钩码（50g×4,200g×4） 7、游标卡尺（0.02mm，0～150mm） 8、高度游标卡尺（0.02mm，0～200mm） 9、外径千分尺（25～50mm） 10、外径千分尺（0～25mm） 11、塞尺（0-180度；150mm） 12、组合角尺（水平角尺） 13、宽座直角尺（160mm；材质：不锈钢） 五、粘接套装，6套 1、规格：400*210*195mm，工程塑料箱收纳，分层设计； 2、内含不少于4种粘贴方式：502（20g）10支、AB胶（20g）10支、木工胶（250g）5支、双面胶（5mm）10卷； 3、功能：可完成金工、木工等工件的粘合连接。 | 1 | 批 |  | 工业 | 货物 |  |
| 540 | 基础耗材 |  | 1、约150*220*3mm，200*300*3mm，空白木板各50张； 2、约15*100mm，25*100mm，30*100mm木棒各50根； 3、约10*10*200mm,20*20*200mm，30*30*200mm各50根 | 2 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 541 | 金工工具箱 | 450mm*360mm*110mm | 1、规格：450mm*360mm*110mm，注塑箱体，珍珠棉定位； 2、含26种必备常用工具。工具包括：钢丝钳，6"，1把；尖嘴钳，6"，1把；钢直尺，300mm，1把；扁锉刀，200mm黄黑塑料柄，1把；半圆锉刀，200mm黄黑塑料柄，1把；三角锉，200mm黄黑塑料柄，1把；圆锉刀，200mm黄黑塑料柄，1把；划针，200mm，1把；划规，150mm，1把；样冲，1把；什锦锉，6件/套（轴承钢，半圆锉、三角锉、方锉、圆锉、尖头扁锉、齐头扁锉）；钳工锤，300g木柄，1把；圆头锤，1磅木柄圆头，1把；丝锤、扳牙扳手，12件/套；钢卷尺，5m，1把；两用扳手，4件/套；内六角扳手，1.5-10mm，9件/套；三叉扳手，1套；螺丝刀，6*100mm+-PH2，2把；螺丝刀，5*75mm+-PH1，2把；活动扳手，8，1把”；钢丝刷，6排木柄，1把；钢锯架，铁皮活动钢锯架，1把；铁皮剪，8”美式铁皮剪，1把；自行车钢丝扳手，1把；三角尺，20*40mm不锈钢，带数字1把。 | 6 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 542 | 金工机床设备组 |  | 一、全金属四轴微型安全金工车床，2台 1、主轴箱（主轴箱后面有协助紧固孔）及马达箱、手轮、齿轮、小滑块、长滑块、连接块、三爪卡盘（可选配金属四爪卡盘）、皮带保护盖、车刀夹紧爪等都采用全金属结构、机身无塑料件； 2、机床主要部件采用电镀工艺或喷墨阳极氧化双工序处理； 3、采用铝材T型内槽； 4、变压器具有过电流，过压，过热保护； 5、马达转速：12000转/分钟； 6、输入电压/电流/功率：≥12V/5A/60W，开关电源的转入电压为110V - 240V； 7、X轴滑块行程：150mm； 8、使用基座块加高，直径范围更扩大至150mm； 9、车床加工材料长度：150mm； 10、中心高75mm，中心距150mm； 11、三爪夹盘可夹持工件的最大直径为50mm（可选配四爪卡盘，可夹持工件最大直径60mm，可加工正方形、六角形等，增加车床的使用范围）； 12、Z轴手轮、X轴手轮、尾座手轮都采用电镀工艺，具有0.02mm精度的刻度线（刻度线为模具一次成型，非粘贴），增加机床加工工件的精确度，机床手轮采用3/4半圆结构，方便拆装机床连接块； 13、适用加工：木料、软金属（金、银、铝、铜）、有机玻璃、塑胶、塑料等； 14、机床四轴（X轴、Z轴、Z1轴、A轴）的旋转轴A轴的旋转范围为-90度至+90度且定位精度为2.5度，Z1轴可以在A轴的配合下实现角度进给加工。 二、全金属五轴微型安全铣床，2台 1、机床主轴箱、手轮、中间块、齿轮、小滑块、基座侧盖、长滑块、机床摇臂、连接块、铣床用虎钳、皮带保护盖等都采用全金属结构，机身无塑料件； 2、采用铝材T型内槽； 3、机床主要部件采用电镀工艺或喷墨阳极氧化双工序处理； 4、马达转速：12000转/分钟； 5、输入电压/电流/功率：≥12V/5A/60W，开关电源的转入电压为110V - 240V； 6、变压器具有过电流，过压，过热保护； 7、X轴滑块行程：150mm； 8、夹头：1mm-6mm； 9、虎钳的夹持尺寸：0-50mm； 10、手轮采用电镀工艺，采用3/4半圆结构，具有0.02mm精度的刻度线（刻度线为模具一次成型，非粘贴），增加机床加工工件的精确度； 11、金属电镀虎钳的外形尺寸：≥80mmx45mmx25mm。夹持尺寸：50mm,最大夹持50mm的物体。虎钳上具有模具（非粘贴）一次成型的刻度线定位线，方便定位加工； 12、X轴具有360度可旋转加工功能，具有旋转加工功能； 13、电镀金属中间块的右左两边具有安装机床摇臂的O型孔，中间块的中间有一个直径12mm深5mm的孔，孔下有一个直径8mm的通孔，这样的结构便于安装中间块固定块，中间块为一次成型压铸； 14、机床五轴（X轴、Y轴、Z轴、A轴、B轴）的A轴、B轴为旋转轴，A轴的旋转范围为0度至360度且定位精度为2.5度，B轴的旋转范围为-120度至+120度，Z轴、X轴可以分别在A轴、B轴的配合下实现角度进给加工。 三、小型精密钻铣床，1台 1、电压：220V/50Hz，功率：≥450W； 2、主轴驱动采用两档变速装置，低速档转速L档0-1000rpm，高速挡转速H档0-2500rpm，使用直流电机和同步带传动，具有主轴转速显示器、触摸开关； 3、X轴(横向行程)：≥250mm； 4、Y轴(纵向行程)：≥140mm； 5、Z轴（主轴到工作台距离） 220-300mm； 6、主轴到立柱距离：≥160mm； 7、最大钻孔直径：13mm； 8、端面铣容量：≥16mm； 9、表面铣容量：≥30mm； 10、主轴锥度：MT3； 11、工作台尺寸：≥480*110mm； 12、T型槽尺寸：≥3*12mm； 13、净重60kg； 14、标配铣夹头以及钻夹头，配套夹持套件以及铣刀2把。 四、小型精密车床，1台 1、电压：220V/50Hz，功率：≥550W； 2、主轴驱动采用无级变速装置，转速范围50-2500rpm，使用直流电机和同步带传动，具有主轴转速显示器、触摸开关； 3、床身工件最大回转直径180mm； 4、两顶尖距离≥300mm； 5、主轴通孔直径32mm； 6、主轴内孔锥度莫氏3号，尾轴孔锥度莫氏2号； 7、拖板横向行程：≥65mm； 8、卡盘直径：≥100mm； 9、螺纹车削范围：0.5-3mm； 10、机器尺寸≥750*300*280mm； 11、重量：40Kg。随机附件：活顶尖（MT2）、卡盘反爪（3只）、交换齿轮、双头扳手、内六角扳手、卡盘钥匙等。 | 1 | 批 |  | 工业 | 货物 |  |
| 543 | 金工组合套装 | 680*375*252mm | 一、带锯1台。 1、规格：≥680*375*252mm； 2、功率：≥550W； 3、切高89mm可调； 4、锯条周长≥1511mm，宽6-13mm； 5、空载≥1400转； 6、喉深≥232mm； 7、LED照明，激光对刀； 8、可切割：木材、铝型材、硬泡沫、亚克力； 9、配套木工直线锯条、曲线锯条和金工锯条各1根。 二、斜切锯1台。 1、功率:2200W(全铜线)； 2、电压频率:220v/50HZ； 3、转速:5500r/min； 4、吸尘器接口:30mm，有可拆卸集尘袋，方便灰尘收集、打理； 5、锯片直径:255mm，锯片孔径:25.4mm，有锯片切割防护罩； 6、锯深0-90°，75*305mm；45-90°，45*305mm；0-45°，75*210mm；45°-45°，45*210mm； 7、定位:红外激光； 8、驱动:齿轮驱动； 9、机头角度:单向45°； 10、可切割：铝板、石块、木料、金属材质、PVC管等； 11、净重:16kg； 12、包装尺寸:800*500*410mm。 三、角向磨光机1台。 1、额定电压：220V，额定频率：50Hz； 2、功率：≥850W； 3、最大切割直径φ100mm； 4、空载转速≥（r/min）11000。 四、小型砂轮机1台。 1、砂轮直径150mm； 2、电压220V，频率50Hz； 3、转速3000r/min； 4、功率370W。 五、平口钳1个。 1、规格：≥4寸； 2、材质：高碳钢。 六、台虎钳12个。 1、规格：钳口宽≥10cm，重量4.5kg。 2、材质：全钢材质 七、錾刻套装1套。 铁砧1个： 1、规格：≥220mm*120mm，重量：约4.9kg； 2、材质：球磨铸钢，喷塑防锈，锻打淬火。 錾刻台1个： 1、规格：≥225mm*150mm*30mm，高硬度可移动錾刻台 2、材质：45号钢。 錾子1把： 1、规格：长度：63-65MM,头部直径：5mm,柄直径：6.2mm（各种纹路共20支） 2、材质：轴承钢 字母錾1套： 1、规格：包含数字和英文字母各一套，字宽2.3mm，字高4mm。 2、材质：合金钢。 窝作冲头套装1套： 1、规格：14件套，3-20mm，含坑铁； 2、材质：钢制。 金属定位冲1把： 1、规格：总长≥127mm； 2、材质：全金属材质。 简易平台1个： 1、规格：400mm×400mm； 2、材质：球墨铸铁，含底角。 八、圆头锤6把。 1、总长：350mm； 2、材质：锤头碳钢，木柄； 3、重量：900g。 九、钢锯（含锯条）6把。 1、规格：尺寸≥450mm；适用锯条长度≤460mm（含粗齿1盒（18牙），细齿1盒（24牙）100根/盒；） 2、材质：主体为钢管，手柄为金属材质。 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 544 | 金工材料 | 100x150x3mm | 100x150x3mm铁板1块，30x200x5mm扁铁1根，D12x200mm铁棒1支，D12x200mm黄铜棒1支，D20x200mm尼龙棒1支，3、4、5mm混装铆钉1袋，砂纸2张，38mm油漆刷1把，150ml防锈油1瓶,劳保手套1付，30x40cm擦机布2块。 | 50 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 545 | 电工工具箱 |  | 含22种必备常用工具。工具包括：电工胶布，5m，1卷；按摩柄螺丝批，6*100mmPH2# （十字一字各一），2把；按摩柄螺丝批，3*75mmPH1#，（十字一字各一），2把；按摩柄螺丝批，5*75mmPH0# （十字一字各一），2把；钢卷尺，5m，1把；吸锡器，铝塑吸锡泵，1个；剥线钳，磨齿剥线钳、剥线经0.6-2.6mm，1把；刷子，软毛刷，1把；焊锡丝，1.0mm FLNX 2.0%，1卷；迷你钢锯，1把；测电笔，氖管，1支；活动扳手，8” ，1把；羊角锤，0.25KG铁柄，1把；钢丝钳，6” ，1把；尖嘴钳，6"，1把；斜口钳，6"，1把；数显万用表，DT830B数字，1台；精密螺丝批，PH00 PH0 -3.0 -2.0 -1.2，6把/套；电烙铁，30W，1把；美工刀，包胶，1把；烙铁架，1付。 | 6 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 546 | 焊接通用工具及套件组 | 60W | 一、焊台（学生用），6套 1、规格：功率：60W；控温范围：200~480℃；温度稳定度：土1°C；焊咀对地阻抗：<20；焊咀对地电压：<2mv；外壳表面阻抗：infin； 2、材质：采用陶瓷发热芯，手柄采用PVC绝缘隔热材质。 二、焊接工具包，6套 1.规格：焊接工具一应俱全，内含电烙铁、烙铁架、斜口钳、吸锡器、剥线钳、防静电镊子、焊锡丝、松香、高温海绵、防静电垫、清洁工具等。不仅是工具包，更是可移动的电子焊接实验室，质量好，能满足学生所有焊接操作； 2、材质：具有海绵定位外包装。 三、焊接辅工作台夹，6套 1、规格：10*13*15cm，镜片直径：62-65mm，放大倍数：5x； 2、材质：全身铁质。 四、电子焊接练习套件（基础级），48套 学生可以通过这个套件的练习，明晰焊接原理，识别电子元器件，练习正确使用电烙铁的方法，初步掌握焊接技术。 1、触摸报警实验：103电容*1、100uF电容*1、蜂鸣器*1、排针*1、470K电阻*1、NE555时基芯片*1、印刷电路板*1； 2、触摸开关实验：103电容*1、100uF电容*1、LED二极管*1、排针*1、9013三极管*1、470K电阻*1、100K电阻*2、NE555时基芯片*1、印刷电路板*1； 3、电子门铃实验：100uF电容电容*1、22uF电容*2、473电容*1、小喇叭*1、排针*1、9013三极管*3、9012三极管*1、470电阻*2、100K电阻*2、47K电阻*2、1K电阻*1、按键*1、印刷电路板*1； 4、定时振荡器实验：47uF电容*1、103电容*1、LED二极管*1、排针*1、10K电位器*2、NE555时基芯片*1、印刷电路板*1； 5、多谐振荡器实验：4.7uF电容*2、LED二极管*2、排针*1、9013三极管*2、470电阻*2、100K电阻*2、印刷电路板*1； 6、光控报警实验：103电容*1、100uF电容*1、蜂鸣器*1、排针*1、470K电阻*1、100K电阻*1、光敏电阻*1、NE555时基芯片*1、印刷电路板*1； 五、电子焊接练习套件（进阶级），48套 学生可以通过这个套件的练习，明晰焊接原理，识别电子元器件，练习正确使用电烙铁的方法，基本掌握焊接技术。 1、光控电子鸟实验：103电容*1、473电容*1、100uF电容*1、小喇叭*1、排针*1、9013三极管*1、9012三极管*1、5.6K电阻*1、光敏电阻*1、100K电位器*1、印刷电路板*1； 2、门窗报警实验：103电容*1、100uF电容*1、水银开关*1、蜂鸣器*1、排针*1、470K电阻*1、NE555时基芯片*1、1K电阻*1、印刷电路板*1； 3、视力保护提醒器实验：LED二极管*1、红外发射二极管*1、红外接收二极管*1、蜂鸣器*1、排针*1、8050三极管*2、8550三极管*2、47k电阻*1、220电阻*1、47k电阻*1、光敏电阻*1、印刷电路板*1； 4、数码显示器实验：共阴数码管*1、排针*1、1K电阻*4、4位拨码开关*1、CD4511集成芯片*1、印刷电路板*1； 5、门禁自动控制实验：104电容*1、103电容*4、10uF电容*1、47uF电容*1、二极管 1N4007*1、LED二极管*1、5V继电器*1、排针*1、500K电位器*1、人体热释电传感器*1、排针*1、9014三极管*1、470K电阻*2、10K电阻*1、15K电阻*1、1M电阻*2、2M电阻*1、47K电阻*1、1K电阻*1、BISS0001+C172:C173集成芯片*1、印刷电路板*1； 6、无线调频话筒实验：102电容*2、15P电容*1、5P电容*1、100UF电容*1、10P电容*1、201电容*1、天线*1、7.5T线圈*1、驻极体话筒*1、排针*1、9018三极管*1、9013三极管*1、22K电阻*3、1.5M电阻*1、220电阻*1、印刷电路板*1、印刷电路板*1； | 1 | 批 |  | 工业 | 货物 |  |
| 547 | 电路实验箱组 |  | 一、安全用电操作维修实验箱，12套 灰色整体箱一个，规格：510*380*250mm，箱体采用一次性注塑成型,材料:汽车保险杠材料AL/ABS/PP抗压抗摔，带锁扣。各种器材器材有序镶嵌在黑色发泡珍珠棉内衬里定点定位设置，便于运输和管理。本实验箱主要实现如下实验：具有1、人体模块。2、插座模块。3、淋浴模块。4、转换插座模块。5、用电器模块。6、无线遥控模块。7、声光控开关模块。8、触摸开关模块。9、人体感应开关模块。10、开关模块。11、漏电开关。12、空气开关。13、功率电表。14、保险丝模块。15、用电器插座（含空开）。16、微电脑定时器。17、灯管含支架。18、交流电机模块。19、万用表等。20、电工工具套装。21、安装面板（8520*370mm）可完成以下实验：1、认识基本用电常识和安全标示；2、搭建家庭用电电路；3、漏电保护器的原理；4、练习使用微电脑定时器；5、使用万用表；6、双线触电实验；7、触摸电器（插座接线端）接线而触电；8、电器设备没有接地保护引起的单线触电；9、沐浴设备漏电的危害；10、人体感应灯实验；11、声光控灯实验；12、触摸开关灯；13、无线遥控灯实验；14、交流电机的接线与正反转实验；15、多控灯实验。通过1比1实际操作实验能让学生真实体会家庭电路的布置、安装及使用方法。从而学会对家庭电路高低压电的布置、安装、维护、维修等基本生活常识。 二、家庭电路系统实验箱，12套 该系统由三部分组成：供电系统、家庭照明供电系统、用电器与插座三个部分。6V供电确保学生实验安全操作。各个部分的功能如下，供电系统功能：模拟交流电输入，交流电输入通过电能表、闸刀开关、保险丝后进入用电系统，了解电表和保险丝的作用。家庭照明供电系统：该系统由五种传感器组成：开关、声音传感器、人体感应传感器、触摸传感器和光电传感器组成。可进行：1、开关控制实验灯；2、声控灯实验；3、人体感应灯实验；4、触摸灯实验；5、光控灯实验；6、延时控制、7、多控灯等多种实验。8、用电器与插座：了解插座中的火线、零线和地线的连接和位置。 | 1 | 批 |  | 工业 | 货物 |  |
| 548 | 数字多用电表 |  | 可测量交直流电压电流、电阻、温度、电容、晶体管、频率。 | 6 | 只 |  | 工业 | 货物 |  |
| 549 | 电子积木 |  | 可提供2000种以上电路,产品采用安全无毒ABS塑料制作，采用PPTC（自恢复保险）技术，使电路错装也不会发生安全问题。采用手控、光控、磁控、水控、触摸等多种控制方式，增强拼状的趣味性。 | 12 | 箱 |  | 工业 | 货物 |  |
| 550 | 智慧教育智造课堂平台 |  | 1. 账号安全体系：‌采用多重防护机制，保障用户数据安全； ①登陆码登录（提供教师对应登陆账号密码，用来快速登录，增加账号的管理和可控性）。需由管理平台根据学校分配账号密码，统一管理，避免账号丢失，被盗的风险，提高信息的安全性。 ② 数据加密传输（账号密码+LQ密钥管理系统）。首次开通需与管理后台建立联系，开通秘钥登录权限，增加秘钥可控性。防止秘钥丢失的损失。 ③分配式注册（学生注册码+账号信息）。教师端注册完成后，需由教师将学生端注册码通知学生，使学生随时随地的查看课件内容，增加便携性和学生账号可控性。 ‌2. 多场景课程兼容架构‌ 基于微服务架构打造课程中枢平台，实现至少包含加工制作等课程内容符合劳动教育范畴的多功能室课程的统一接入，支持一账号多教室场景应用，避免多账号的不便利。通过动态资源分配算法确保多线程任务流畅性。 ‌3. 结构化课程资源库‌ 智慧教育课程资源平台：需涵盖高中通用技术的特色课程体系，覆盖面广，平台分为教师端和学生端。教师端需有老师上课使用的教案和PPT，无需再通过寻找素材备课。每课时需包括但不仅限于① 主题引入（教学目标/重难点/情景引入/活动导入）；② 分层教学设计（活动内容/设计/动动脑筋）；③ 实施实践（所需品准备/巧手制作/展示评价）；④ 活动总结（活动小结/活动延伸/思考/活动反思）等环节，充分调动学生学习思考的积极性以及动手能力的培养。 赛事体系：平台含有教育部白名单赛事案例和介绍以及相关产品制作视频、使用视频等，教师和学生可通过平台了解相关赛事，做好比赛准备，使学生学有所用，有一个充分展现学生能力的平台； 4.含数控机床、智慧城市、未来智能工厂、木工等课程：共约64个主题，每个主题2-4个课时。 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 551 | 图文设计 | 定制 | 墙面定制亚克力立体字：采用雪弗板/亚克力可等综合材质，详见图文设计。 | 1 | 项 |  | 工业 | 货物 |  |
|  |  |  | 生物常规实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 552 | 教师讲台 | 2400*700*900mm | 1.全钢结构； 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用≥1.0mm镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理，表面硬度附着力、耐腐蚀；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置； 4.拉手：采用C型不锈钢拉手，用“强磁”测试拉手的不锈钢材质； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年坐在门上方合页不脱落； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 553 | 实验教学教师端演示系统 |  | 一、演示实验教学软件 1、教务管理：教师账号管理、班级管理、学生管理等系统设置； 2、教学演示：实验教学老师演示投放大屏，支持实时操作视频投放，操作视频进行录制完成后实时回放，录制视频可保存； 3、课件管理：精品教案资料上传修改，可分别录入必做实验视频库、选做实验视频库、分组实验视频库、演示实验视频库、探究实验视频库； 二、实验操作摄录装置 1、分辨率：1200万像素，帧率：30 帧/秒； 2、接口类型：USB 3、采用柔性软管式设计，可360°灵活调整摄像位置及角度； 4、拍摄高度750mm，拍摄行程600mm； 三、虚拟仿真实验软件 1、软件要求提供初中理化生仿真实验资源和真人录播视频数量； 2、软件采用互动教学模式对实验进行观察和交互式操作，实验资源以主流3D引擎作为核心开发工具，使得实验不仅具有可360°旋转，放大，缩小观察真实的实验现象还具有真实仿真的实验结果； 3、虚拟仿真实验教学资源需包含 3D 交互式实验教学资源、真人微课视频、视频资源、PPT课件资源、习题资源和图片资源六种类型； | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 554 | 48口接入交换机 |  | 1.交换容量≥432Gbps，包转发率≥87Mpps； 2.48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP； 3.支持ARP表项≥4K； 4.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 5.支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性； 6.支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间≤50ms； 7.交换机支持音视频业务的智能运维，基于增强型媒体传输质量指标（Enhanced Media Delivery Index，eMDI）特性； 8.配置本项目需要千兆模块。 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 555 | 台阶 | 3300*1600*100mm | 尺寸：3300*1600*100mm采用实木，环保，安全;木质坚韧，结构稳固；具有耐磨.耐压.耐撞击等优点；中间金属架支撑，稳固安全。 | 1 | 组 |  | 工业 | 货物 |  |
| 556 | 教师演示电源 | 定制 | 1、电源控制台（教师电源、主变压器控制箱）采用冷轧钢板喷塑制成，教师电源采用翻转式（使用时翻转45℃）。 2、分四组向学生桌输出安全的220V交流电源，具有漏电及过载保护功能，并具备防雷功能。 3、交流输入电压和四组输出电压分别由0~300V的数字电压表分别显示电压值。 | 1 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 557 | 实验室专用防漏电(防触电)智能安全电源 | 430*347*150mm | 1、规格： 尺寸：430*347*150mm 2、输入参数： 额定输入电压：220Vac（单相） 额定输入电流：23.9A 输入电压范围：220Vac ± 25% 3、输出参数： 额定输出功率：5KW 额定输出电压：220Vac 额定输出频率：50Hz/60Hz 额定输出电流：22.8A 电压输出精度：220V ± 2% 输出频率精度：50/60Hz ± 1Hz（出厂可设） 波形失真率：≤2% THD（线性负载） 动态响应时间：5%（0到100%） 4、过载能力： 120%，2分钟 150%，20秒 对地漏电流：<0.7mA 输出效率：≥95%（85%阻性负载） 功率因子（PF）：0.9 5、工作环境： 绝缘强度：F（2000Vac，1分钟） 噪音（1米）：≤40dB 使用环境温度：0°C 到 +55°C 防护等级：IP22 湿度：0到90%，不结露 使用海拔：≤4000米 6、保护功能： 输入欠压保护 输入过压保护 输出过载保护 输出短路保护 | 1 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 558 | 教师操作台 | 900*700*800mm | 1.钢木结构； 2.面板：采用12.7mm实芯理化板制作，周边成型厚度为25.4mm，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能； 3.柜身：采用E0级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边。分上下两部分：上部为假抽屉，下部为平开门，每个单扇平开门上部对应一个假抽屉； 4.框架：采用60*40mmC型钢，壁厚不低于1.5mm的方管。前梁：采用壁厚不低于1.2mm，冷扎板折弯成型。横梁：采用50*30mm壁厚不低于1.5mm的 型材方管； 5.柜体为吊装式，背板、吊板镶嵌于钢塑脚的凹槽里，承重可达到350kg以上； 6.实验台整体要求具有极强的承重性、稳固性和高档大气的整体效果。所有钢制配件须经过酸洗、磷化、除油、除锈及环氧树脂喷涂固化处理； 7.钢脚与1.5mm厚冷扎板钢架由专用不锈钢螺杆连接，地脚采用改性硬聚氯乙烯注塑，罩脚为不锈钢，经过环氧树脂喷涂固化处理，外加防腐伸缩套。 | 1 | 组 |  | 工业 | 货物 |  |
| 559 | 准备边台1 | 4500*700*800mm | 1.钢木结构； 2.面板：采用12.7mm实芯理化板制作，周边成型厚度为25.4mm，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能； 3.柜身：采用E0级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边。分上下两部分：上部为假抽屉，下部为平开门，每个单扇平开门上部对应一个假抽屉； 4.框架：采用60*40mmC型钢，壁厚不低于1.5mm的方管。前梁：采用壁厚不低于1.2mm，冷扎板折弯成型。横梁：采用50*30mm壁厚不低于1.5mm的 型材方管； 5.柜体为吊装式，背板、吊板镶嵌于钢塑脚的凹槽里，承重可达到350kg以上； 6.实验台整体要求具有极强的承重性、稳固性和高档大气的整体效果。所有钢制配件须经过酸洗、磷化、除油、除锈及环氧树脂喷涂固化处理； 7.钢脚与1.5mm厚冷扎板钢架由专用不锈钢螺杆连接，地脚采用改性硬聚氯乙烯注塑，罩脚为不锈钢，经过环氧树脂喷涂固化处理，外加防腐伸缩套。 | 1 | 组 |  | 工业 | 货物 |  |
| 560 | 准备边台2 | 8400*600*800mm | 1.钢木结构； 2.面板：采用12.7mm实芯理化板制作，周边成型厚度为25.4mm，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能； 3.柜身：采用E0级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边。分上下两部分：上部为假抽屉，下部为平开门，每个单扇平开门上部对应一个假抽屉； 4.框架：采用60*40mmC型钢，壁厚不低于1.5mm的方管。前梁：采用壁厚不低于1.2mm，冷扎板折弯成型。横梁：采用50*30mm壁厚不低于1.5mm的 型材方管； 5.柜体为吊装式，背板、吊板镶嵌于钢塑脚的凹槽里，承重可达到350kg以上； 6.实验台整体要求具有极强的承重性、稳固性和高档大气的整体效果。所有钢制配件须经过酸洗、磷化、除油、除锈及环氧树脂喷涂固化处理； 7.钢脚与1.5mm厚冷扎板钢架由专用不锈钢螺杆连接，地脚采用改性硬聚氯乙烯注塑，罩脚为不锈钢，经过环氧树脂喷涂固化处理，外加防腐伸缩套。 | 1 | 组 |  | 工业 | 货物 |  |
| 561 | 三联高低位水嘴 | 鹅颈 | 1.鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂； 2.出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞； 3.出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 6 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 562 | 水槽 | 550*450*300mm | 1.采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流； 2.具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 6 | 只 |  | 工业 | 货物 |  |
| 563 | 学生实践台 | 2400*1200*780mm | 1.钢木结构； 2.面板：采用12.7mm实芯理化板制作，周边成型厚度为25.4mm，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能； 3.柜身：采用E0级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边。分上下两部分：上部为假抽屉，下部为平开门，每个单扇平开门上部对应一个假抽屉； 4.框架：采用60*40mmC型钢，壁厚不低于1.5mm的方管。前梁：采用壁厚不低于1.2mm，冷扎板折弯成型。横梁：采用50*30mm壁厚不低于1.5mm的 型材方管； 5.柜体为吊装式，背板、吊板镶嵌于钢塑脚的凹槽里，承重可达到350kg以上； 6.实验台整体要求具有极强的承重性、稳固性和高档大气的整体效果。所有钢制配件须经过酸洗、磷化、除油、除锈及环氧树脂喷涂固化处理； 7.钢脚与1.5mm厚冷扎板钢架由专用不锈钢螺杆连接，地脚采用改性硬聚氯乙烯注塑，罩脚为不锈钢，经过环氧树脂喷涂固化处理，外加防腐伸缩套。 | 5 | 张 |  | 工业 | 货物 |  |
| 564 | 定制学生实践台 | 3000*1200*780mm | 1.钢木结构； 2.面板：采用12.7mm实芯理化板制作，周边成型厚度为25.4mm，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能； 3.柜身：采用E0级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边。分上下两部分：上部为假抽屉，下部为平开门，每个单扇平开门上部对应一个假抽屉； 4.框架：采用60*40mmC型钢，壁厚不低于1.5mm的方管。前梁：采用壁厚不低于1.2mm，冷扎板折弯成型。横梁：采用50*30mm壁厚不低于1.5mm的 型材方管； 5.柜体为吊装式，背板、吊板镶嵌于钢塑脚的凹槽里，承重可达到350kg以上； 6.实验台整体要求具有极强的承重性、稳固性和高档大气的整体效果。所有钢制配件须经过酸洗、磷化、除油、除锈及环氧树脂喷涂固化处理； 7.钢脚与1.5mm厚冷扎板钢架由专用不锈钢螺杆连接，地脚采用改性硬聚氯乙烯注塑，罩脚为不锈钢，经过环氧树脂喷涂固化处理，外加防腐伸缩套。 | 1 | 张 |  | 工业 | 货物 |  |
| 565 | 学生升降凳 | Φ490*415-515mm | 1.依据青少年课桌椅人体工学设计，采用特殊工艺加工制作而成。外形简洁，色彩靓丽，舒适美观，凳体共有39个部件组成，其中注塑部件有10件，铸铝部件6件，简约而不简单，凳子占地直径为460mm~490mm。 2.双色注塑凳面： 凳面采用双色注塑工艺，凳面底座采用增强改性PP料塑料支撑，表面再注塑一层TPE热塑性弹性体软胶材料，注塑膜+包胶膜，内部与气压杆/螺纹杆连接处采用定制缸套嵌件一体注塑，装配简单牢固，凳面软硬适度，贴合人体，久坐不累。 凳面内衬直径272mm；底座直径314mm；凳面厚度27mm；凳面外径320mm。凳面与气压杆/螺纹杆间是由增强尼龙注塑+30mm金属内衬，内径28mm，接触面同为金属材质，冷热收缩系数相同，保障结构的稳固性。 3.乐悬垫： 升降凳的底部悬挂组件直径60mm，是通过二次注塑，一次注塑一次包胶形成的，增加其表面的摩擦力。依据凳体实际重量，测算其悬挂承重最稳定的凸点，为乐悬垫受力点定位，落点悬挂在任意桌台表面，轻度晃动下也不会掉落。便于悬挂收纳，以及教室的清洁打扫。 4.锥型凳杆装饰筒： 锥型凳杆装饰筒增强改性PP料塑料注塑成型，修饰凳体外观的同时，可以保护气压杆/螺纹杆，防尘、防污，延长凳杆使用寿命，保障每一次顺滑的升降。装饰筒上孔直径68mm，下孔直径54mm，高度150mm；凳面+装饰筒高度为230mm。 5.铸铝凳脚五星盘： 凳脚五星盘采用专用铝合金模具一次性压铸成型，孔径62mm，与厚度1.5MM的D行管钢管内嵌式衔接，凳脚方管长度180mm，高度40mm，宽度20mm，厚度1.5MM。由高温粉末喷涂，保色度高，耐剐蹭、抗腐蚀。 方管外侧4mm厚PP料塑胶堵头，内嵌式安装，结构稳定更牢固。防撞耐磨。凳脚上边倒半径9mm圆角，质感圆润，安全防护，高温粉末喷涂，保色度高，耐剐蹭、抗腐蚀。 | 50 | 张 |  | 工业 | 货物 |  |
| 566 | 圆管栽培架 | 1250*500*1800mm（±20mm） | 2、主体结构：采用不锈钢支架结构，8根Φ63 PVC-U管件组成； 3、工作模式：采用上端供水，下端出水模式。用水泵从出水端水箱向上端供水，以此循环； 4、种植数量：≥88孔； 5、设备功率：≤25W； 6、电源适应性：仪器在220V±10%，AC50/60Hz供电条件下正常工作； 7、利用管道循环供水，独立营养液供应水槽，独立控时自动循环供水，可设置10组循环程序。 | 2 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 567 | 光照培养架 | 1250*500*1800mm（±20mm） | 2、每层配三组高效自然光灯组； 3、每组灯独立开关； 4、光照3级可调； 5、独立开关，拆卸方便，暗式布线，无裸露连接线； 6、培养架采用任意可调模式，高度任意可调节； 7、带有独立控时装置，独立编程控时，每天最高可达12组编程控制，使用温度：-20℃-55℃，计时误差±1s/24h； 8、电源：在AC220V/50Hz±10%的条件下正常工作； 9、总功率：不大于336W。 | 4 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 568 | 图文设计 | 定制 | 墙面定制亚克力立体字：采用雪弗板/亚克力可等综合材质，详见图文设计。 | 1 | 项 |  | 工业 | 货物 |  |
|  |  |  | 生物准备室 |  |  |  |  |  |  |
| 569 | 准备边台 | 3350*700*800mm | 1.钢木结构； 2.面板：采用12.7mm实芯理化板制作，周边成型厚度为25.4mm，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能； 3.柜身：采用E0级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边。分上下两部分：上部为假抽屉，下部为平开门，每个单扇平开门上部对应一个假抽屉； 4.框架：采用60*40mmC型钢，壁厚不低于1.5mm的方管。前梁：采用壁厚不低于1.2mm，冷扎板折弯成型。横梁：采用50*30mm壁厚不低于1.5mm的 型材方管； 5.柜体为吊装式，背板、吊板镶嵌于钢塑脚的凹槽里，承重可达到350kg以上； 6.实验台整体要求具有极强的承重性、稳固性和高档大气的整体效果。所有钢制配件须经过酸洗、磷化、除油、除锈及环氧树脂喷涂固化处理； 7.钢脚与1.5mm厚冷扎板钢架由专用不锈钢螺杆连接，地脚采用改性硬聚氯乙烯注塑，罩脚为不锈钢，经过环氧树脂喷涂固化处理，外加防腐伸缩套。 | 1 | 组 |  | 工业 | 货物 |  |
| 570 | 三联高低位水嘴 | 鹅颈 | 1.鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂； 2.出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞； 3.出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 571 | 水槽 | 550*450*300mm | 1.采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流； 2.具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 只 |  | 工业 | 货物 |  |
| 572 | 中央准备台 | 2400*1200*800mm | 1.钢木结构； 2.面板：采用12.7mm实芯理化板制作，周边成型厚度为25.4mm，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能； 3.柜身：采用E0级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边。分上下两部分：上部为假抽屉，下部为平开门，每个单扇平开门上部对应一个假抽屉； 4.框架：采用60*40mmC型钢，壁厚不低于1.5mm的方管。前梁：采用壁厚不低于1.2mm，冷扎板折弯成型。横梁：采用50*30mm壁厚不低于1.5mm的 型材方管； 5.柜体为吊装式，背板、吊板镶嵌于钢塑脚的凹槽里，承重可达到350kg以上； 6.实验台整体要求具有极强的承重性、稳固性和高档大气的整体效果。所有钢制配件须经过酸洗、磷化、除油、除锈及环氧树脂喷涂固化处理； 7.钢脚与1.5mm厚冷扎板钢架由专用不锈钢螺杆连接，地脚采用改性硬聚氯乙烯注塑，罩脚为不锈钢，经过环氧树脂喷涂固化处理，外加防腐伸缩套。 | 2 | 张 |  | 工业 | 货物 |  |
| 573 | 小推车 | 780*460*920mm | 1.整车加大，加厚材料，不侧翻设计，5寸刹车轮。 2.不锈钢，底部加强筋设计。 3.承重500kg，净重22.5kg。 | 1 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 574 | 药品柜 | 1000*500*2000mm | 1.柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强； 2.下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃； 3.上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作； 4.层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间； 5.门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便； 6.门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好； 7.螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质； 8.备注 ：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 5 | 张 |  | 工业 | 货物 |  |
| 575 | 仪器柜 | 1000*500*2000mm | 1.全钢结构； 2.每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计。柜体采用钢材裸板厚度≥1.0mm一级冷轧钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂； 3.采用双开门型式，上部为玻璃开门(门框为整板开孔，双层门)，下部为钢制开门(双层门)； 4.上下柜各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手。 | 15 | 张 |  | 工业 | 货物 |  |
| 576 | 放大镜 | / | 1.手持式； 2.放大倍率：5×； 3.有效通光孔径不小于30mm。 | 100 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 577 | 光学显微镜 |  | 1、双目观察筒:30°铰链式双目镜筒，可360°旋转，±5视度可调瞳距55-75mm，可实现长时间观察也能确保舒适。机械筒长：160mm 2、消色差物镜：高质量消色差物镜，4X,10X,40X(弹簧),100X(弹簧,油),成像清晰，细节可见。 3、阿贝聚光镜螺旋升降式结构：NA1.25阿贝聚光镜，配可变光阑，聚光镜采用 4、长寿命LED照明:下光源采用1WLED照明，连续可调，节能环保，具有超长的使用寿命。 5、总放大倍数40X-1000X(最大可选1600X); 6、目镜:WF10X、WF16X目镜（选配）; 7、载物台：125mmX110mm双层机械载物台； 8、光源：1W LED光源 | 25 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 578 | 望远镜 |  | 双筒，7×35 | 4 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 579 | 离心沉淀器 |  | 1 手摇式。产品由机壳、蜗轮、离心管、离心管管套、离心管管架组成。 2 机壳由铸铁制成，壳体要求薄厚均匀，表面烤漆，壳体上的蜗轮轴、蜗杆二轴孔线的垂直度不超过0.10mm。 3 蜗杆为双头蜗杆，碳钢制成。 4 蜗轮齿数为32齿，铸铁制成。 5 蜗轮轴由碳钢制成。 6 离心管为玻璃材料制成，管壁上有表示容积的刻线，每单位刻度表约1mL，透明度好，离心管管套由塑料制成，要求薄厚均匀，不得有明显的凹陷。 7 离心管管架由厚为不小于1mm的冷板制成。 8 产品应能稳定在10～40mm厚的支持物上，各转动处配合松紧适度，蜗轮与蜗杆啮合良好，摇动手柄仪器各部分转动灵活且无显著回响。 | 1 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 580 | 整理箱 |  | 1、矮型，储存及分发药品用。 2、塑料材质应无毒无害。 | 5 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 581 | 保温桶 |  | 1L～2L | 2 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 582 | 方座支架 | - | 1.组成：由方形座、立杆（Φ12mm×600mm）、烧瓶夹（6.5cm）、大小铁环（内径9cm、内径6cm）、垂直夹（2只）、平行夹、吊杆等组成; 2.技术要求： （1）方形座不小于210mm×135mm，质量≥1.5kg，表面进行防锈防腐蚀处理； （2）平行夹、烧瓶夹铁片厚度≥1.0mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于120℃的缓压层，缓压层厚度≥2.0mm； | 2 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 583 | 三脚架 | - | 1.采用碳钢制造，表面经酸洗，磷化后喷塑； 2.环内径75mm，高150mm，三脚均布，三脚及支撑环钢材直径不小于6mm； 3.三只脚与铁环焊接紧固，焊点光滑、平整，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支撑的容器不得有滑动。 | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 584 | 软尺 | 1500mm | 用于测量物体的尺寸或距离。 | 50 | 把 |  | 工业 | 货物 |  |
| 585 | 测微尺 |  | 显微镜用，台式。玻璃，配显微镜用。1.物镜测微尺是一种标准刻尺，其尺度总长为1mm，分为100等份，每一分度值为0.01mm。2.玻璃外形尺寸：约为75mm×25mm×1mm。3.塑料盒包装。 | 25 | 把 |  | 工业 | 货物 |  |
| 586 | 托盘天平 | 200g | 1.最大称量为：200g，标尺称量为:0-5g，分度值e=d：0.2g； 2.秤盘Φ：84mm，净重:0.8kg。 | 25 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 587 | 温度计 | 0℃～100℃ | 红液，0℃～100℃，分度值1℃，示值误差＜1.5℃。 | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 588 | 温度计 | 0～200℃ | 水银，0～200℃，分度值1℃，示值误差＜0.5℃，有保护套。 | 25 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 589 | 血压计 |  | 台式血压计，测量范围：0～40kPa（0～300mmHg),适宜工作环境条件：温度：5oC±40oC；相对湿度≤80%；大气压力：86kPa～106kPa | 25 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 590 | 肺活量计 | 6000ml | 一次性吹嘴，容积不小于5L。1、外筒为不锈钢制，直径约150mm，高约410mm。2、浮筒为塑料吹塑成型，外径145mm，高约370mm，测面印刷毫升刻度标尺，活动自如。3、附塑料吹嘴5个。 | 25 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 591 | 解剖器 |  | 1.解剖器由不锈钢制成，有解剖刀２件、解剖剪刀２件、镊子２把和解剖针(探针)１把； 2.演示用生物仪器，供中学教学作动物解剖用； 3.解剖剪尖部两叶头应交叉吻合、平齐；镊子弹性适中，紧合镊臂后，尖端应密合，不能有缝隙和微张现象；刀刃应无缺口、裂纹现象；针应挺直光滑； 4.七件解剖器存放应定位可靠，不摇晃。 | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 592 | 解剖盘 |  | 生物仪器，供中小学生作动物解剖时用。,由铝合金或搪瓷制成，盘边用卷边以增加强度。体积不小于200mm×160mm×16,附腊，腊的厚度不小于盘深的1/3，腊质软化温度不低于45℃ | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 593 | 骨剪 |  | 1.骨剪用不锈钢制作，骨剪总长度不小于130ｍｍ； 2.生物学常用工具，供生物解剖用，骨剪剪刀刃的硬度不小于ＨＲＣ６５－７０。 | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 594 | 接种环 |  | 接种棒为不锈钢材质，接种丝为耐热合金，环内径2mm～3mm。 | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 595 | 徒手切片器 |  | 材质为金属。罗旋刻度尺的分度值：0.01mm。切片平台平整、光滑。夹持装置应夹持可靠。 | 4 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 596 | 根纵剖模型 |  | 1.模型以单子叶植物玉米的根尖为主要参考材料。根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区(生长点)、伸长区、成熟区(根毛区)和原形成层等； 2.产品应有根尖纵、横剖面，固定于支架上，产品选用无毒硬质塑料制作； 3.可水平移动； 4.成熟区做不同层次的横剖，示表皮、皮层和维管柱； 5.各种类型的细胞特点应明显、正确； 6.各区颜色的过度应自然； 7.根冠高7～100mm，分生区高10～110mm，伸长区高18～200mm； 8.根毛与表皮的粘接应自然、牢固； 9.说明书附结构示意图； 10.符合JY191—85《根纵剖模型技术条件》的规定。 | 1 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 597 | 导管、筛管结构模型 |  | 1.显微结构的立体放大模型； 2.包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管； 3.各种导管及筛管的形态结构应正确、自然； 4.选用无毒硬质透明塑料制作，各管应按自然顺序排列在底座上； 5.各种导管及筛管的外Φ依次不小于40mm、40mm、50mm、60mm、40mm。长度不小于250mm，两端开口； 6.环、螺、网纹导管模型须显示至少一个分子间界，筛管及孔纹导管至少显示一个分子，筛管一侧还应示伴胞。各部位粘接应牢固，且内部纹路应相互吻合。说明书附结构示意图； 7.符合JY296—87《导管、筛管结构模型技术条件》的规定。 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 598 | 单子叶植物茎模型 |  | 应明显显示表皮、机械组织、薄壁细胞、维管束、维管束鞘、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、气道，各结构应位置准确，修饰自然、正确。 | 1 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 599 | 双子叶草本植物茎模型 |  | 应以向日葵茎为参考材料，示双子叶草本植物茎纵、横切面的结构，应示角质层、表皮、厚角组织、薄壁组织、维管束、髓、髓射线、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、形成层各部位。 | 1 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 600 | 叶构造模型 |  | 以蚕豆叶为参考材料，示双子叶植物叶的构造，示上表皮、下表皮、栅栏组织、海绵组织、主脉、侧脉、木质部、韧皮部、形成层、气孔等部位。 | 1 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 601 | 桃花模型 |  | 放大的盛开状态的桃花模型，花冠的Φ330±15mm，示花柄、花托、花萼、花冠、雄蕊和雌蕊，花瓣、雌蕊可拆装，子房做纵剖。 | 1 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 602 | 蛙胚胎发育模型 |  | 1.模型应采用ＰＶＣ硬塑制作； 2.供中学生物教学实验用的生物模型，用于观察水螅形态结构的教学与实验。 | 1 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 603 | 头、颈、躯干模型 |  | 1.模型为高约850mm之男性成人头、颈躯干解剖模型。 | 1 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 604 | 人体骨骼模型 |  | 模型为850mm男性成人骨骼模型，各部分骨的形态特征，正确清晰，富有真实感，骨缝清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔，管、沟、裂显示正确自然。 | 1 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 605 | 眼球解剖模型 |  | 6倍自然大，采用硬质热塑性塑料制作，角膜、虹膜完整显示，两者和眼球内的晶状体、玻璃体分别可拆下，各部的肌肉、膜壁、血管和神经等的形态结构、位置、比例、颜色均正确自然。 | 1 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 606 | 心脏解剖模型 |  | 1.3倍自然大； 2.供中学生物教学实验用，用于观察心脏形态结构的教学实验，三倍自然大。 | 1 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 607 | 喉解剖模型 |  | 正确显示喉软骨、喉肌、喉腔、喉口等结构特征。 | 1 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 608 | 肺泡模型 |  | 正确显示细支气管、呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊、肺泡、肺泡隔、肺动脉、肺静脉、肺泡毛细血管网、支气管动脉、支气管静脉、平滑肌、弹性纤维等结构特征。 | 1 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 609 | 脑解剖模型 |  | 自然大，大脑做正中矢状切面，左侧脑半球经外侧沟向枕部再做水平切面，并保留完整的脑干形态，应示大脑、小脑、延髓、脑桥、上下丘、胼胝体、透明隔、嗅球、视神经、动眼神经等部位。 | 1 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 610 | 耳解剖模型 |  | 6倍自然大，完整显示外耳道、鼓膜、听小骨、鼓室、咽鼓管、鼓膜张肌、乳突窦、前庭、骨半规管、耳蜗、前庭窗、蜗窗、前庭蜗神经等结构。 | 1 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 611 | 男性泌尿生殖系统模型 |  | 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜。 | 1 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 612 | 女性泌尿生殖系统模型 |  | 供中学生物教学实验用，自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜，用于观察女性泌尿生殖系统的教学与实验。 | 1 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 613 | 膈肌运动模拟器 |  | 高度250±15mm，宽度或Φ220±15mm，膈的Φ(或长径)≥17mm；模拟显示胸腔、膈、气管、支气管、肺(或肺泡)等结构。 | 1 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 614 | 始祖鸟化石及复原模型 |  | 复合材料 | 1 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 615 | 鱼解剖标本 | - | 动物学包埋标本，用于观察鱼内部各系统形态结构的教学与实验。 | 1 | 盒 |  | 工业 | 货物 |  |
| 616 | 蛙解剖标本 | - | 包埋 | 1 | 盒 |  | 工业 | 货物 |  |
| 617 | 蜥蜴解剖标本 |  | 1.材质： 1.标本由石龙子科、蜥蜴科或鬣蜥科中较大型的个体制作，体长≥100mm（从吻端到尾基）。 2.标本沿腹中线切开，体壁翻两侧，前后肢自然伸展，肩带和腰带的腹面切掉。 3.血管内分注红、蓝两种色剂。 4.标本的背面向树脂块后侧，显示消化系统、呼吸系统、循环系统、排泄系统、生殖系统。 5.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，直径大于3mm的气泡不得超过2个。 2.产品尺寸规格：190*100*32mm（误差±5mm）。 3.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率不小于90%。 2.产品应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应大于100L。 3.产品的耐老化性能应在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于2。 | 1 | 盒 |  | 工业 | 货物 |  |
| 618 | 鸽解剖标本 | - | 包埋 | 1 | 盒 |  | 工业 | 货物 |  |
| 619 | 兔解剖标本 | - | 包埋 | 1 | 盒 |  | 工业 | 货物 |  |
| 620 | 蛙发育顺序标本 |  | 1.材质： 1.标本应由蛙的8个发育期组成，④～⑧期形体完整，姿态自然。无明显干瘪发黑现象。 其他要求符合(JY148-82)蛙发育顺序标本技术条件。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，直径大于3mm的气泡不得超过1个。 2.产品尺寸规格：140*64*18mm（误差±2mm）。 3.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率不小于90%。 2.产品应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应大于100L。 3.产品的耐老化性能应在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于2。 | 1 | 盒 |  | 工业 | 货物 |  |
| 621 | 蛔虫标本 |  | 1.材质： 1.选用雌虫体长不小于200～350㎜，雄虫体长不小于150～250㎜的成虫制成，雌雄一同包埋于同一透明有机树脂块中。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，直径大于3mm的气泡不得超过1个。 2.产品尺寸规格：164*78*20mm（误差±2mm）。 3.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率不小于90%。 2.产品应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应大于100L。 3.产品的耐老化性能应在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于2。 | 1 | 盒 |  | 工业 | 货物 |  |
| 622 | 寄生绦虫囊尾蚴猪肉标本 | - | 适合中学生物实验，用于观察标本内部各系统形态结构的教学与实验。 | 1 | 盒 |  | 工业 | 货物 |  |
| 623 | 蝗虫生活史标本 |  | 1.材质： 1.标本选用东亚飞蝗、亚洲飞蝗或棉蝗制作，展示昆虫的不完全变态。 2.标本由卵、一至五龄的跳蝻、雄性成虫、雌性成虫和被害物组成。 3.固定在透明的树脂材料中，虫体以腹面向下定位。 4.蝗虫经过整姿处理，蝗虫及被害物表面无泛白现象。 5.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，直径大于3mm的气泡不得超过1个。 2.产品尺寸规格：140*64*20mm（误差±2mm）。 3.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率不小于90%。 2.产品应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应大于100L。 3.产品的耐老化性能应在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于2。 | 1 | 盒 |  | 工业 | 货物 |  |
| 624 | 蜜蜂生活史标本 |  | 1.材质： 1.标本选用意蜂或中蜂制作，显示昆虫的完全变态、社会性昆虫不同及类型个体。 4.蜜蜂经过整姿处理，身体表面无泛白现象。 5.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕。 2.产品尺寸规格：140*64*18mm（误差±2mm）。 3.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率不小于90%。 2.产品应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应大于100L。 3.产品的耐老化性能应在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于2。 | 1 | 盒 |  | 工业 | 货物 |  |
| 625 | 家蚕生活史标本 |  | 1.材质： 1.标本由卵、幼虫（四龄）、蛹、雌雄成虫及茧组成，附蚕丝、丝织品、桑叶。 2.成虫应展翅，昆虫表面无泛白现象。 3.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，树脂块中直径大于3mm的气泡不得超过1个。 2.产品尺寸规格：140*64*18mm（误差±2mm）。 3.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率不小于90%。 2.产品应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应大于100L。 3.产品的耐老化性能应在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于2。 | 1 | 盒 |  | 工业 | 货物 |  |
| 626 | 菜粉蝶生活史标本 |  | 1.材质： 1.标本由菜粉蝶的卵、幼虫、蛹、雌雄成虫及被害物组成，按生活史顺序排列，显示其完全变态。 2.成虫展翅，昆虫表面无泛白现象。 3.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，树脂块中直径大于3mm的气泡不得超过1个。 2.产品尺寸规格：140*64*18mm（误差±2mm）。 3.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率不小于90%。 2.产品应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应大于100L。 3.产品的耐老化性能应在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于2。 | 1 | 盒 |  | 工业 | 货物 |  |
| 627 | 兔骨骼标本 |  | 1.材质： 1.选用家兔骨骼制作。标本显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、七块颈椎骨、十二或十三块胸椎骨、六或七块腰椎骨、荐骨、十五或十八块尾椎骨、十二或十三对肋骨、六块胸骨。锁骨固定在前肢骨上方的树脂块内。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，直径大于3mm的气泡不得超过2个。 2.产品尺寸规格：200*90*40mm（误差±5mm）。 3.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率不小于90%。 2.产品应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应大于100L。 3.产品的耐老化性能应在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于2。 | 1 | 盒 |  | 工业 | 货物 |  |
| 628 | 鱼骨骼标本 |  | 1.材质： 1.标本选用鳍条完整、骨骼形态正常的鲫鱼或鲤鱼制作。 2.标本左侧的鳃盖骨和下鳃盖骨应卸下，显示头部的舌弓、腮弓、肩带与头骨之连接方式和围耳骨等形态结构。另附尾椎一节。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，直径大于3mm的气泡不得超过2个。 2.产品尺寸规格：200*90*40mm（误差±5mm）。 3.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率不小于90%。 2.产品应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应大于100L。 3.产品的耐老化性能应在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于2。 | 1 | 盒 |  | 工业 | 货物 |  |
| 629 | 蛙骨骼标本 |  | 1.材质： 1.标本选用体长不小于80mm的蟾蜍制作。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，直径大于3mm的气泡不得超过1个。 2.产品尺寸规格：135*90*35mm（误差±5mm）。 3.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率不小于90%。 2.产品应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应大于100L。 3.产品的耐老化性能应在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于2。 | 1 | 盒 |  | 工业 | 货物 |  |
| 630 | 鸽骨骼标本 |  | 1.材质： 1.标本选用成熟家鸽制作。标本以自然站立姿态固定在安全无毒的透明树脂块中，多附颈椎骨一块。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，直径大于3mm的气泡不得超过2个。 2.产品尺寸规格：180*140*75mm（误差±5mm）。 3.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率不小于90%。 2.产品应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应大于100L。 3.产品的耐老化性能应在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于2。 | 1 | 盒 |  | 工业 | 货物 |  |
| 631 | 褐藻类植物原色覆膜标本 |  | 本标本由海带、裙带菜、鹿菜和海蒿子等四种组成。 | 1 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 632 | 红藻类植物原色覆膜标本 |  | 产品由紫菜、石花菜、海索面、海萝卜等组成。 | 1 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 633 | 节肢动物标本 |  | 1.材质： 1.标本选用6种节肢动物制作。动物经整姿处理，体表无泛白现象。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质。直径大于3mm的气泡不得超过1个。 2.产品尺寸规格：164*78*20mm（误差±2mm）。 3.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率不小于90%。 2.产品应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应大于100L。 3.产品的耐老化性能应在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于2。 | 1 | 盒 |  | 工业 | 货物 |  |
| 634 | 昆虫标本 |  | 1.材质： 1.标本由7种常见昆虫组成。昆虫经整姿处理，体表无泛白现象。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质。直径大于3mm的气泡不得超过1个。 2.产品尺寸规格：164*78*20mm（误差±5mm）。 3.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率不小于90%。 2.产品应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应大于100L。 3.产品的耐老化性能应在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于2。 | 1 | 盒 |  | 工业 | 货物 |  |
| 635 | 植物根尖纵切 |  | 应取材于玉米根，取材部位为根冠至根毛区，应明显显示根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等。 | 50 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 636 | 南瓜茎纵切 |  | 应能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在双韧维管束的纵断面上应能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管、筛板等结构。 | 50 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 637 | 木本双子叶植物茎横切 |  | 取材于三年生椴木枝，应能看清表皮、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、木质部、髓部和髓射线。 | 50 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 638 | 植物细胞有丝分裂 |  | 1.前期：膜仁消失现两体； 2.中期：形定数晰赤道齐； 3.后期：点裂数加均两极； 4.末期：两消三现重开始。 | 50 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 639 | 迎春叶横切 |  | 显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及叶脉等。 | 50 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 640 | 青霉装片 |  | 能看清分生孢子梗和顶端的扫帚枝，菌丝、孢子梗、孢子应无收缩。 | 50 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 641 | 细菌三型涂片 |  | 示球菌、杆菌、螺旋菌三种形态。 | 50 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 642 | 曲霉装片 |  | 应能看清营养菌丝及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子。 | 50 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 643 | 马蛔虫受精卵切片 | - | 取材马蛔虫子宫，做子宫纵切片，材料长度不小于10mm,每张玻片横放材料一片;也可做子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2-4片，已保障观察到细胞分裂的各个时期。 | 50 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 644 | 水螅带芽整体装片 |  | 取材于动物的肠系膜等，应能看清由边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮。 | 50 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 645 | 单层扁平上皮装片 |  | 腱纵切，取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，应能看清平行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞。 | 50 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 646 | 纤维结缔组织切片(腱纵切) |  | 取材于哺乳细胞的皮下结缔组织，应能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞。 | 50 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 647 | 疏松结缔组织装片 |  | 取材于哺乳细胞的皮下结缔组织，应能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞。 | 50 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 648 | 人血涂片 |  | 染色均匀，能看清红血细胞和白血细胞，细胞不重叠、无变形和自溶现象。 | 50 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 649 | 骨骼肌纵横切 |  | 取材于哺乳动物的膈肌，应能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维膜、肌纤维及其细胞核和小血管等。 | 50 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 650 | 平滑肌分离装片 |  | 取材于两栖动物或哺乳动物消化管的基层，应能看清大部分被分离成单个的长梭形平滑肌细胞。 | 50 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 651 | 心肌切片 |  | 取材于哺乳动物的心脏，应能看清柱状并具有分枝的肌纤维(肌细胞)。 | 50 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 652 | 运动神经元装片 |  | 1.正确的取材部位选取材料，取材新鲜; 2.切片厚薄均匀，无刀痕、破裂、皱折等现象;3.粘片平整细胞组织界限清楚、形态正常、组织器官着色明显、清晰、均匀、切片染色对比鲜明。 | 50 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 653 | 动静脉血管横切 |  | 取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉，内皮应90%以上完整。 | 50 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 654 | 小肠切片 |  | 应能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺，粘膜下层、肌层和浆膜等。 | 50 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 655 | 字母“e”装片 |  | 多重染色 | 50 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 656 | 正常人染色体装片 |  | 多重染色 | 50 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 657 | 量筒 | 10ml | 分度0.2ml允差0.2ml身外径16mm全高135mm | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 658 | 量筒 | 50ml | 分度1.0ml允差1.0ml身外径26mm全高195mm | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 659 | 量筒 | 100ml | 分度1.0ml允差1.0ml身外径32mm全高250mm | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 660 | 量筒 | 500ml | 分度5.0ml允差5.0ml身外径55mm全高350mm | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 661 | 试管 | Φ15*150mm | Φ15*150mm | 200 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 662 | 试管 | Φ30*200mm | Φ30*200mm | 200 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 663 | 烧杯 | 50ml | 壁厚均匀，坚固耐用，杯底平滑受热均匀。 | 200 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 664 | 烧杯 | 100ml | 壁厚均匀，坚固耐用，杯底平滑受热均匀。 | 200 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 665 | 烧杯 | 250ml | 壁厚均匀，坚固耐用，杯底平滑受热均匀。 | 50 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 666 | 烧杯 | 500ml | 外径85mm高度120mm | 50 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 667 | 锥形瓶 | 100ml | 100ml，放在平台上直立不摇晃.不转动。 | 50 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 668 | 锥形瓶 | 250ml | 250ml，放在平台上直立不摇晃.不转动。 | 50 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 669 | 干燥器 | 150mL | 口内径150mm口外径210mm盖高87mm全高215mm，附瓷板 | 50 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 670 | 滴管 | 150ml | 经久耐用，透明度高，容易观察。 | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 671 | 离心管 | 10ml | 分度0.1ml外径17mm全长110mm | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 672 | 玻璃钟罩 | Φ150*280mm | 1.用于设计密闭实验装置，如用于观察植物体内水的散失现象； 2.规格：Φ150 mm×280 mm，玻璃壁厚度＞3 mm； | 25 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 673 | U型干燥管 | Φ15mm*150mm | U型，Φ15mm×150mm，硼硅酸盐玻璃制，两管应平行，管口高度误差不大于5mm，符合JY/T0436标准要求 | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 674 | 广口瓶 | 125ml | 125ml，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动：口部圆整光滑，底部平整，放置平台上不摇晃或转动。 | 120 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 675 | 细口瓶 | 250ml | 1.瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 2.口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 676 | 细口瓶 | 500ml | 1.瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 2.口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 677 | 滴瓶 | 30ml | 30mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面均匀细腻，滴管附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定。 | 150 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 678 | 茶色滴瓶 | 30ml | 30ml身外径40mm全高76mm | 150 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 679 | 茶色滴瓶 | 60ml | 60ml身外径46mm全高85mm | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 680 | 试管夹 | 150mm | 木制 | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 681 | 止水皮管夹 | - | Φ3mm钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º。 | 100 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 682 | 药匙 |  | 药匙塑料，长度≥100mm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料。 | 200 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 683 | 培养皿 | Φ60mm | 60mm玻璃薄厚均匀、耐高温高压。 | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 684 | 培养皿 | Φ90mm | 90mm玻璃薄厚均匀、耐高温高压。 | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 685 | 研钵 | 60mm | 瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑。 | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 686 | 记数载玻片（计数板） | 22*26*0.5mm | 22mm×26mm，厚0.5mm | 50 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 687 | 载玻片 | - | 1.规格：25.4mm*76.2mm，厚度1-1.2mm，50片/盒， 2.全透明； 3.八棱倒角。 | 200 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 688 | 盖玻片 | - | 1.规格：正方形，18mm*18mm*0.17mm； 2.符合JB/T8230.4-1997标准要求。 | 100 | 件 |  | 工业 | 货物 |  |
| 689 | 一字螺丝刀 | 5*125mm | Φ3或Φ6mm；中号，木制手柄。 | 10 | 把 |  | 工业 | 货物 |  |
| 690 | 十字螺丝刀 | 160mm | Φ3或Φ6mm；中号，木制手柄。 | 10 | 把 |  | 工业 | 货物 |  |
| 691 | 钢手锯 | 300mm | 1.由钢锯弓、钢锯条组成；金属锯身，锯弓尺寸可以调节，锯条长度约300mm； 2.手柄握捏部位应光滑舒适；采用钢材； 3.锯架表面不应有裂纹，锈渍、毛刺、剥落等缺陷，表面处理色泽一致； 4.锯条不少于10条； 5.锯条和锯弓配合良好。 | 10 | 把 |  | 工业 | 货物 |  |
| 692 | 剥线钳 | 0.5～2.5mm | 1.高强度铝合金压著钳体，金属漆处理； 2.上下刀口感应淬火，剥线快速； 3.附可调节量线杆，保证每次剥线长度一致。 | 10 | 把 |  | 工业 | 货物 |  |
| 693 | 钢丝钳 | 160mm | 160mm | 10 | 把 |  | 工业 | 货物 |  |
| 694 | 手锤 | 250g | 1.采用45号高碳钢精工铸造，表面抛光处理，敲击面热处理，硬度45-48HRC，纤维手柄 | 10 | 把 |  | 工业 | 货物 |  |
| 695 | 活扳手 | 200mm | 1.采用45号高碳钢精工锻造，扳口精密加工，开口灵活，加簧蜗杆保持扳口稳定。 | 10 | 把 |  | 工业 | 货物 |  |
| 696 | 砂轮片 | 13.5*2*2mm | 断玻璃管用，砂粒度：120 | 4 | 片 |  | 工业 | 货物 |  |
| 697 | 昆虫网 | - | 虫网采用纤维尼龙网布，虫网圈直径约200mm，深约400mm，均采用直径2.8mm的圆铁丝折弯成形，带塑料连接柄。 | 25 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 698 | 枝剪 | - | 1.材质为炭钢45﹟以上，应进行淬火处理，硬度不低于HRC51； 2.总长度不小于200mm； 3.枝剪刀刃间隙适度，刃面相互平行，刀线整齐，刃口锋利，无崩刃。弹簧必须用弹簧钢，弹性良好，弹力均匀，不应有卡紧现象，并附剪鞘； 4.枝剪表面光洁，无裂纹，无毛刺，并经过发黑处理。 | 25 | 把 |  | 工业 | 货物 |  |
| 699 | 水网 | - | 网口内径50cm，网身长145cm，网目孔径≤1mm。 | 25 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 700 | 橡皮锤 | 160mm | 1.产品由橡皮头和塑料手柄组成； 2.橡皮头为Φ≥20mm的半球形物体； 3.手柄长≥160mm，表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平； 4.手柄和橡皮头应接合紧凑，不应松动。 | 25 | 把 |  | 工业 | 货物 |  |
| 701 | 工作服 | - | 防酸碱工作服，白色。 | 50 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 702 | 乳胶手套 | - | 耐酸手套 | 100 | 副 |  | 工业 | 货物 |  |
| 703 | 电子天平 | 1000g | 1000g，0.1g | 25 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 704 | 解剖针 | - | 六菱，医用，全钢 | 25 | 包 |  | 工业 | 货物 |  |
| 705 | 剪刀 |  | 不锈钢材质 | 5 | 把 |  | 工业 | 货物 |  |
| 706 | 图文设计 | 定制 | 墙面定制亚克力立体字：采用雪弗板/亚克力可等综合材质，详见图文设计。 | 1 | 项 |  | 工业 | 货物 |  |

# 第五章  合同主要条款及格式

## 政府采购合同（货物）

合同编号：

项目名称：

项目编号：

甲方（买方）：南京江北新区管理委员会教育局

乙方（卖方）：

丙方（受托代建单位）：南京市江北新区公共工程建设中心

鉴于受托代建单位南京市江北新区公共工程建设中心（丙方）与建设单位南京江北新区管理委员会教育局（甲方）签订了《委托代建合同》，本项目建设单位系南京江北新区管理委员会教育局，南京市江北新区公共工程建设中心是受托方。本合同中卖方对该委托关系知晓且认可，南京江北新区管理委员会教育局按照《委托代建合同》约定，履行落实资金的职责，南京市江北新区公共工程建设中心作为受托代建单位在委托人的授权范围内履行监督管理职责。南京江北新区管理委员会教育局作为建设单位负责履行本合同关于发包人资金支付的职责。南京市江北新区公共工程建设中心作为受托代建单位在委托人授权范围内履行除资金支付外的其他项目管理方面的职责。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就江北新区滨江实验学校工程项目实验室装备采购及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、合同内容

1.1标的名称：

1.2标的质量：【按采购文件及投标文件执行】

1.3标的数量（规模）：

乙方根据甲方需求提供下列货物： 序号; 名称; 型号、规格; 数量; 单价; 总价; 品牌; 产地. 1. 2. 3.

1.4履行时间（期限）：【按采购文件及投标文件执行】

1.5履行地点：【按采购文件及投标文件执行】

1.6履行方式：【按采购文件及投标文件执行】

1.7包装方式：【按采购文件及投标文件执行】

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：______________（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方（或丙方）提供货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。

3.2没有甲方（或丙方）事先书面同意，乙方不得将由甲方（或丙方）提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。乙方对甲方（或丙方）提供的有关资料负有保密义务的期限为永久，不受本合同解除的限制，不得将甲方（或丙方）提供的相关资料用于本合同范围外的所有其他场合。直至保密信息已进入公共渠道或甲方（或丙方）以书面形式明确表示无须再负保密义务为止。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方（或丙方）在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2除采购文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同签订后支付合同总额10%的预付款。

8.2施工、安装、调试完毕，由甲方组织相关学校进行验收，验收合格并由乙方协助学校完成资产入库登记，六个月内支付合同总额的50%。

8.3在本工程项目竣工验收合格，一年内支付合同总额的35%，剩余5%为质保金。

8.4质保金在质保期满后一次性付清。

8.5具体支付依据当年新区财政资金状况而定。

8.6发票及付款流程

8.6.1乙方所开发票名称为“南京江北新区管理委员会教育局”，依据付款要求，提供相应材料。

合同款由甲方直接支付到乙方账户，付款前乙方需提供付款资料上报至丙方(受托代建单位)审核，审核通过后由丙方提交给甲方付款，并提供等额的增值税发票(发票抬头：南京江北新区管理委员会教育局)，否则甲方有权绝付款并不承担违约责任。无论发生何种情况，丙方无支付或垫付合同款义务。

8.7在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用预付款规定。每次付款前，乙方应向甲方提供等额的符合国家规定的增值税发票和其他甲方要求的请款材料，经甲方确认后按照甲方财务付款流程付款，乙方拒不提供的，甲方有权拒绝付款，乙方延迟提供发票的，甲方支付的时间可相应顺延且无需承担延迟付款的违约责任。甲方按照乙方提供的账户支付合同价款后，甲方即告付款义务履行完毕。甲方可根据本项目实际进展及资金到位情况酌情进行中间支付。

九、税费

9.1本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后【1】小时内到达甲方现场。

10.4质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5质保期为自交货验收合格之日起【3】年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终身维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1甲方依法组织履约验收工作，具体工作由甲方委托丙方组织进行，乙方必须服从丙方安排。

11.2甲方（或丙方）在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3对于实际使用人和甲方（或丙方）分离的项目，甲方（或丙方）邀请实际使用人参与验收。

11.4如有必要，甲方（或丙方）可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5甲方（或丙方）成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见采购文件。验收时甲方（或丙方）按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方（或丙方）指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方（或丙方）48小时前通知甲方（或丙方），以准备接货。

12.4货物在交付甲方（或丙方）前发生的风险均由乙方负责。

12.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方（或丙方）指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方（或丙方）货物已送达。

十三、交货

13.1乙方应在本合同生效后【】天内向甲方交付货物。

交货地点（甲方或丙方指定）：【】

收货人及其联系方式：【】

13.2乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合本合同规定的，甲方（或丙方）有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

13.3货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

13.4乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方（或丙方）；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

十四、安装调试、培训和验收

14.1甲方（或丙方）应当在乙方交货后的【3】个工作日内对货物进行验收，验收合格的，由甲方（或丙方）签署验收单并加盖单位章。特殊情况，甲乙双方协商解决。

14.2货物和系统调试验收标准：按本合同相关规定；本合同未规定的按行业通行标准、厂方出厂标准和国家相关标准。

14.3甲方（或丙方）自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的货物不符合采购文件和合同规定的，甲方（或丙方）有权拒收，并由乙方承担验收费用等。

14.4供应商应提供专门的售后服务电话，供应商在接到采购人报修通知后，30分钟内做出响应，2小时内到现场处理故障（如承诺维修时间，按承诺时间）。故障应在48小时内进行排除并正常运行。一般故障2小时内不能解决的，免费予以排除故障、修复或更换零部件，提供免费备品备件服务，并赔偿采购人因此造成的损失。

十五、违约责任

15.1甲方的违约

（1）在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同（但仅指非乙方原因造成），甲方应按乙方完成的实际工作量支付费用，甲方无需承担其他违约责任。但因乙方违约导致甲方解除合同的，乙方无权要求支付费用，并应向甲方支付合同总费用的10%作为违约金，前述违约金与“乙方的违约”中约定的其他违约责任可同时适用。

（2）甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应偿付逾期的违约金，每逾期一天，以未付款为基数，按照未付款项时的贷款市场报价日利率（LPR）向乙方支付违约金。但违约金累计最高不超过本合同总金额【3】%。因相关部门必要的审批手续和拨款程序造成支付拖延，乙方不计取任何利息，也不视同甲方违约。

（3）甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款【1%】的违约金。

15.2乙方的违约

（1）乙方因自身原因逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日1%向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价30%的违约金。

（2）乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

（3）乙方虚假承诺（含人员资质造假），或提供的货物和服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%的赔偿金。

（4）如果乙方将项目全部或部分转包或者未经甲方同意分包，除由有关部门给予处罚外，乙方应支付合同总费用的10%作为违约金，甲方可从应付款项中直接扣除或要求乙方直接支付。

（5）乙方未按照国家现行的标准或规范开展工作，或未根据甲方的指令开展工作，除由有关部门给予处罚外，乙方应支付合同总费用的10%作为违约金，甲方可从应付款项中直接扣除或要求乙方直接支付。

（6）乙方指定【】为项目负责人，全权负责本合同的履行，包括但不限于负责定期向甲方（或丙方）报告工作进展情况、来往函件的确认。并向甲方（或丙方）提交本项目的项目组成员名单，合同生效后，乙方不得擅自变更本项目负责人。如果乙方更换投标文件中承诺的项目负责人和各专业负责人、主要技术人员，必须征得甲方（或丙方）的书面同意，并且更换人员的水平不得低于原有的水平，不得因更换人员耽误项目期限。未经甲方（或丙方）同意擅自更换的，甲方（或丙方）有权要求乙方支付违约金：其中擅自更换项目负责人：2万元/人次，更换各专业负责人：1万元/人次。

（7）合同生效后，如乙方提出终止合同，应承担由此给甲方造成的一切损失。

若发生上述（1）—（5）情况中任意一种情形的，甲方（或丙方）除要求乙方承担约定违约责任外，还有权可以单方解除本合同约定的全部或部分服务内容，并在单方解除合同的情况下有权要求乙方承担后述（8）－（15）情况中约定的合同义务和违约责任。

（8）乙方违反本合同约定的知识产权条款，乙方应按合同总金额的10%支付违约金，由此造成损失或纠纷时，乙方将对此承担全部责任。

（9）乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

（10）除本合同另有约定外，乙方有下列情形之一的，甲方有权单方解除本合同并要求乙方承担违约责任，并保障甲方免于承担由此造成的一切损害和损失。对甲方造成经济损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失以及承担相关的经济责任：

①未经甲方书面同意，将本合同约定的权利义务转让给第三人的；

②在本合同履行过程中出现侵犯第三人合法权益的事项，包括但不限于知识产权、人身财产权益等；

③未履行信息保密和使用约定的；

④未履行双方约定的其他义务的，经甲方催告后7日内，仍未整改的。

（11）甲方依法律规定或本合同约定单方解除本合同全部或部分服务内容的，乙方承诺无条件接受和配合，保证在甲方通知的时间内与接收单位办理有关文件的交接工作。

（12）在甲方单方解除合同时，不予支付当期费用，且乙方应退还已收取的全部款项，同时应按照合同总费用的10%向甲方承担违约责任，给甲方造成损失的，还应承担甲方遭受的全部损失。损失包括但不限于侵权及人身损害赔偿金、罚款、调查费、诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、赔偿费等。

（13）乙方侵犯第三人合法权利，除按合同约定承担违约责任外，还应承担相应的赔偿责任。如甲方先行垫付的，乙方应在收到委托方通知后的3日内返还。

（14）如未按照甲方通知时间办理交接工作的，乙方将按照合同总费用的10%向甲方承担惩罚性违约金。

（15）甲方有权从应支付给乙方的费用中直接扣除违约金、赔偿金等所有上述费用，不足以扣除的，乙方应在收到甲方通知后的7日内予以补足。

15.3甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十六、不可抗力事件处理

16.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时书面通知另一方，并在不可抗力结束后，合理期限内30个工作日内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则，不能免除相应责任。

16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

16.4本合同所称不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，不可抗力包括战争、地震、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方或乙方责任造成的爆炸、火灾。

16.5任何一方因不可抗力因素导致无法履行或无法完全履行合同义务的，不视为违约，其相关责任应视不可抗力影响程度而全部或部分免除，但须在不可抗力发生时采取必要措施避免损失进一步扩大，否则，该方应对扩大的损失部分承担赔偿责任。

16.6因发生不可抗力致使部分不能履行本合同的（包括导致延期履行），根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外。

16.7因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。

十七、解决争议的方法

17.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十八、合同的生效、变更与终止

18.1本合同经双方加盖单位印章后生效。

18.2周期延长

18.2.1由于甲方或不可预见的自然或社会因素，导致服务内容增加和时间延长，则：

（1）甲方应将此情况与可能产生的影响尽快通知乙方，并采取合理措施使影响减少到最小；

（2）乙方应保持详细原始记录作为甲方支付费用的依据。

甲方在与乙方协商后应相应地延长乙方的工作期限及是否增付服务内容增加对应的费用。双方应签订补充协议予以确认。

18.2.2由于乙方的原因，导致服务时间延长，则：

（1）乙方应将此情况与可能产生的影响尽快通知甲方，并采取合理措施使损失减少到最小；

（2）甲方不支付乙方延长服务时间产生的费用，乙方应该按照本合同承担相应责任。

18.3变更与终止

（1）除《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

（2）除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

（3）变更

在履约期内，经双方协商一致，可就合同约定内容、合同时间等以补充合同的方式进行变更。由于政策性因素等调整而影响工作方案、投资规模、工作进度等、对成果修改完善等工作，不属于变更，甲方不另行支付费用。

（4）终止

甲方可以在至少7天以前以书面形式通知乙方暂停全部或部分工作或终止本合同，一旦收到此类通知，乙方应立即安排停止计划并将开支减到最小，已投入生产的制作的部分，经双方协商确认后据实结算。

甲方认为乙方无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务时，应书面通知乙方，并说明理由。若甲方在3天内没有收到满意的答复，甲方可以发出进一步的通知终止本合同，此进一步的通知必须在第一个通知发出5天后发出。

截至甲方终止通知发出之日完成的实际工作量产生的合同费用结清后，本合同自动终止。

不论何种原因，本合同的终止，不损害和影响各方应有权利、索赔要求和应负的责任。

十九、其他

19.1通知

根据本合同需要，一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用专人送达、快递、电子邮件等方式传递至本合同列明的联系地址。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。通过专人送达的，以被送达人签收视为送达，被送达人无理由拒绝签收的，送交人可将通知留置于被送达人场所并留下相应证据视为送达。通过快递送达的，以签收或通过互联网查询妥投视为送达。通过电子邮件送达的，以电子邮件进入被送达人特定系统视为送达。

本合同载明的地址适用于本合同履行及其后可能的争议解决程序，寄送至该地址的书面通知、函件及诉讼文书等，受送达方必须签收，并在签收后三个自然日内将回执寄送给送达方。如受送达方未签收，则留置之日或者邮件退回之日即为送达之日。地址变更的，应当书面通知对方，并由对方出具收到该书面通知的回执，变更自回执载明的收到之日起生效，否则变更无效。合同未载明通讯地址的，以住所地为联系地址。

一方若需变更通讯地址，应当及时通知对方。因接受方或其签收人原因导致接受方没有收到送达文件的，视为已送达。

19.2本合同正本一式叁份副本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方、丙各执正本1份，副本1份，1份副本交采购机构存档。

甲   方：（盖章）                       乙   方：（盖章）

地   址：                               地   址：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：

丙   方：（盖章）

地   址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：

# 第六章  投标文件格式及附件

投标文件

项 目 编 号：

项 目 名 称：

供应商名称 ：

日      期 ：

## 附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：招标人： 南京江北新区管理委员会教育局

根据贵方  （项目名称）  （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人     (姓名和职务)代表投标人                 （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为         （大写）元人民币。其中，小型企业的产品为      （大写）元人民币。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者招标代理恶意串通、决不向采购人、招标代理工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：（盖章）

日期：  年   月   日

## 附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

南京江北新区管理委员会教育局、益嘉新建设咨询（南京）有限公司 ：

本授权书声明：注册于             （投标人住址）的        （投标人名称）法定代表人       （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

单位名称：（加盖电子公章）

日        期：        年    月    日

法定代表人身份证原件扫描件：

被授权人的身份证明文件的扫描件：

## 附件三、开标一览表格式

开标一览表

| 项目名称： |  |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 报价（元） |  |  |
| 1 | 江北新区滨江实验学校工程项目实验室装备采购 |  |  |  |  |  |
| 投标总价（人民币，大写） |  | 元 |  |  |  |  |
| 投标货物中有无进口产品 |  | 有 无 |  |  |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |  |  |
| 人民币与美元汇率 |  | 10：X |  |  |  |  |

供应商名称:（加盖电子公章）

说明：

1、在“投标货物中有无进口产品”栏后“有”或“无”上打“√”。

2、在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

## 分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 总价： |  |  |  |  |  |
| 5 | 总价（含税）： |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

日    期：        年    月   日

## 附件四、供货一览表格式

供货一览表(格式供参考)

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物品类 | 货物名称 | 品牌/规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（加盖电子公章）：

日期：年  月 日

## 附件五、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |
| 对本项目技术条款的偏离情况（应进行选择，未选择响应无效）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1．对《第四章 采购需求》中的所有技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2．“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

供应商名称（加盖公章）：

日期：        年    月    日

## 附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |
| 对本项目商务条款的偏离情况（应进行选择，未选择响应无效）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1．对《第四章 采购需求》中的所有商务要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2．“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

供应商名称（加盖公章）：

日期：        年    月    日

## 附件七、核心产品品牌一览表（实质性格式）

核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

供应商名称：（加盖公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效响应。

## 附件八、供应商类似业绩表

2023年1月1日以来类似项目及更优项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 工作内容 | 合同履行期限 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商业绩应汇总填报在本表中且业绩证明材料附后。本表后应附中标（成交）通知书（如有）、合同、履约证明（如需要）、咨询成果（如需要）等证明材料的扫描件，提供的证明材料中相关信息需符合采购文件的规定。

## 附件九、服务方案

服务方案

主要内容包括但不限于：

1.实施方案

2.质量控制方案

3.售后服务方案

## 附件十、资格证明文件

资格证明文件

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购公告》 |  |
| 1-1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 | 提供证明文件的扫描件并加盖供应商公章 |
| 1-2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2024年经审计的财务报告或2024年财务报表，或投标文件提交截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年无需提供 | 提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，经法定代表人签名并加盖供应商公章 |
| 1-3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |
| 1-4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：1）缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；2）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）等，依法享受缓缴、免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料 |  |
| 1-5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 1-6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 提供具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料 |  |
| 2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网； 截止时点：响应截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标无效。 |  |
| 3 | 供应商资格承诺声明函 | 提供符合采购文件要求的《供应商资格承诺声明函》。 | 格式见《供应商资格承诺声明函》 |
| 4 | 本项目的特定资格要求 | 具体规定见第一章《采购公告》 | 提供证明文件的扫描件并加盖供应商公章 |

## 附件十一、政府采购政策

政府采购政策

1．企业声明函格式

中小企业声明函（工程、货物、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1．（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2．（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1．从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2．中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。

3．对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

4．供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

5．“中小企业划型标准”详见《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》（国统字〔2017〕213号），供应商也可登录中华人民共和国工信部官网，使用“中小企业规模类型自测小程序”进行企业规模自测。

6．采购文件中明确的所属行业：详见第二章。

7．根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，在货物类采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。因此货物类采购项目的供应商在填写《中小企业声明函》时，须按采购清单逐项列明每项产品的生产企业名称，并按声明函内容将每项产品生产企业的情况如实填写完整。

如有遗漏的，则所遗漏项的生产企业将被视为非小微企业，供应商不再享受小微企业价格扣除。《中小企业声明函》中的“标的名称”是指采购清单中每项产品名称。

2．残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      （¥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

单位名称（盖章）：

日 期：

3．属于监狱企业的证明文件

属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

注：

供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

## 附件十二、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

在线打印

（参考格式如下）

二〇   年     月     日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虛作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： |  |  |

注：供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应登录【南京市政府采购供应商诚信档案管理系统】，在线打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

## 附件十三、货物质量保证承诺书

货物质量保证承诺书

：

我公司现向贵单位承诺，我公司在项目名称：            实施过程中，保证货物质量符合招标文件质量标准要求，在此服务过程中如出现任何质量问题，均由我公司承担一切责任。

承诺单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

## 附件十四、供应商资格承诺声明函

供应商资格承诺声明函

致：南京江北新区管理委员会教育局

在参与本次项目政府采购活动中，我公司        （供应商名称）郑重承诺：我公司符合下列要求：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、200万元以上的较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（七）我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（八）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

如果我公司成交，将在结果公告发布后7个工作日内向（采购代理机构邮箱）提供下列材料核验：

（1）2024年经审计的财务报告或2024年财务报表，或投标文件提交截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年无需提供；

（2）参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：

1）缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；2）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）等，依法享受缓缴、免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明、证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖公章）：

供应商授权代表（签字）：

日期：    年    月    日

## 附件十五、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加       （单位名称）采购编号为       项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定      （供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，      （供应商名称）实施项目中     （工作内容）部分工作，并承担相应的责任；       （供应商名称）实施项目中       （工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，      （企业全称）为小型、微型企业残疾人福利性单位监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日  期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

## 附件十六、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为   %。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在《声明函》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。