苏州市相城区政府采购

招标文件

招标编号：JSZC-320507-SZJN-G2026-0003

招标项目：2026年实验室仪器购置

项目类别：货物类

招标单位：苏州市相城生态环境局

苏州久诺招投标咨询服务有限公司

二〇二六年五月

前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320507-SZJN-G2026-0003 |
| 2 | 项目名称 | 2026年实验室仪器购置 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州久诺招投标咨询服务有限公司 地址：苏州市高新区狮山路金狮大厦一楼103室 联系人：张伟 联系电话：0512-63274291 |
| 4 | 采购人 | 名称：苏州市相城生态环境局 联系人：殷小伟 联系电话：0512-66156159 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 公告上网之日起五个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2026年06月16日13点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2026年06月16日13点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2026年06月16日13点30分（北京时间） 苏州市市辖区【狮山科技馆】不见面开标室（虚拟开标室） |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 15 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 16 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

目 录

第一章 投标邀请函

第二章 投标人须知

第三章 投标文件格式

第四章 招标书

第五章 合同文本

第六章 评标办法及评分标准

第一章 投标邀请函

项目概况：2026年实验室仪器购置招标项目的潜在投标人应在苏采云系统获取招标文件，并于2026年06月16日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况:

项目编号：JSZC-320507-SZJN-G2026-0003

# 项目名称：2026年实验室仪器购置

# 预算金额：人民币壹佰伍拾万元整（￥1500000.00）

# 最高限价：人民币壹佰伍拾万元整（￥1500000.00）

二、采购需求：

1、招标内容：根据《生态环境监测规划纲要（2020-2035年）》、《生态环境应急监测能力建设指南》及实验室日常需求，拟采购环境监测专业仪器一批。

2、合同履约期限：合同签订后30天内交付并安装调试完毕。

三、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

（6）符合法律、行政法规规定的其他条件；

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购。所属行业为工业。供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行。

（2）本项目不接受联合体投标。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

四、报名及采购文件获取信息：

1.时间：招标公告上网之日起五个工作日

2.地点：苏采云系统自行下载

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.售价：免费

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2026年06月16日13点30分（北京时间）；

2.开标时间：2026年06月16日13点30分（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、公告期限

自本公告发布之日起 5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本次采购的有关信息在以下网站上发布：江苏政府采购网、苏州市政府采购网；

2.有关该采购项目的澄清、修正及中标等信息亦在以上网站发布，请随时关注。

3.本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名   称：苏州市相城生态环境局

地    址：苏州市相城区阳澄湖东路8号

联 系 人：殷小伟

联系电话：0512-66156159

2.采购代理机构信息

名称：苏州久诺招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市高新区狮山路金狮大厦一楼103室

项目联系人：张伟

联系方式：0512-63274291

- 投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用苏州久诺招投标咨询服务有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属苏州久诺招投标咨询服务有限公司。

2.词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是苏州久诺招投标咨询服务有限公司。

2.3 投标人：指投标招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：见第一章

3.3本项目的特定资格要求：见第一章

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2本次招标活动采购人和采购代理机构不收取标书工本费与中标服务费。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：张伟

联系电话：15950093155

现场递交地址: 苏州市高新区狮山路金狮大厦一楼103室

邮寄收取地址: 苏州市高新区狮山路金狮大厦一楼103室

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性投标，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.投标文件的组成

14.1投标文件

14.1.1封面

14.1.2开标一览表

14.1.3公开分项报价

14.1.4资格审查文件

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

（6）本项目的特定资格要求证明文件；（如有）

（7）其它有关资格证明文件：（如有）

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标函（格式见第三章）；

14.1.5.2技术要求（指标）对照表；

14.1.5.3商务偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.4项目服务人员配置表（格式见第三章）；

14.1.5.5关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.1.5.6投标人基本情况表（格式见第三章）；

14.1.5.7投标人法定代表人身份证复印件；法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.1.5.8其他有关符合性证明的文件。

14.1.6综合评审文件

14.1.6.1投标货物和服务品牌规格、性能、数量、交货期说明表（不得出现投标报价）；

14.1.6.2项目实施方案；

14.1.6.3投标单位综合能力；

14.1.7如项目专门面向中小企业采购，供应商必须提供符合要求的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

14.1.8其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上14.1.4为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5.1-14.1.5.8为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.1.4-14.1.8”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量完成本次服务项目所需的服务成本、经营成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.2投标人应按《公开分项报价》要求的内容填写，并由其法定代表人或授权代理人签署。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.4一项投标内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低的报价或最高的优惠率不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

34.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.合同的签订

34.1 采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

35.代理服务费：

收费标准：按照预算金额的如下比例进行计算：即100万元以内1.35%、100～500万元0.935%，按照差额定率累进法计算。具体收费金额为￥18175.00元。本项目代理服务费由采购人支付。

帐户名：苏州久诺招投标咨询服务有限公司

帐  号：1102022009000802673

开户行：中国工商银行苏州分行

36.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

# 第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1、投标函

投标函

苏州久诺招投标咨询服务有限公司 ：

我们收到贵公司            号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

- 我们愿意按照招标文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括补充文件(如果有的话)，无任何异议。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

5、我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

6、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

7、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

8、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、如果我方中标，我方愿意按招标文件的规定支付中标服务费。

10、我们承诺我公司符合招标文件投标人须知中“合格投标人的一般条件、特殊条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

11、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

投标人：（签章）

单位法定代表人或授权委托人：（签字或签章）    年     月     日

格式2、法人授权书

法人授权委托书

本授权委托书声明：  我              （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州久诺招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为             号公开招标的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

授权委托人：（签字或签章）

年    月    日

格式3、开标一览表

开标一览表

招标编号：

| 项目名称 | 投标总价（元） |
| --- | --- |
| 2026年实验室仪器购置 |  |

投标人（签章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：

格式4、报价分析表

项目投标报价分析表（参考格式）

招标编号：                                    项目名称：

| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 规格、技术指标、性能 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 | 人民币（大写）（￥：） |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |

注： 1、“投标报价分析表”各分项报价合计金额应当与“开标一览表”投标总价相等，如不相等，以“开标一览表”为准。

2、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

投标人（签章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：

格式5、投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、型号 | 规格、性能、技术参数、指标 | 单位 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标人（签章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：

格式 6、 服务方案

服务方案

提示： 1、供应商应根据本次采购项目要求，对所配套服务进行详细的说明与描述，包括针对本次采购项目特点及具体情况编写中标后拟采取的实施方案等。 2、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。 投标人（盖章）：

格式7、商务条款偏离表

商务偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（商务条款部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。

投标单位：（签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：

格式8、技术要求（指标）对照表

技术要求（指标）对照表

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应对照招标文件技术要求、性能指标等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

投标人：（签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：

## 格式9、拟投入本项目人员配备一览表

项目服务人员配置表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

格式10、投标单位类似业绩一览表

投标单位类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目内容 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按招标文件要求附相关证明材料。

投标单位：（签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：

格式11、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位：（签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：

格式12、投标人情况表

投标单位：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 |  | 净资产 |  |  |
| 股东权益 |  | 销售收入 |  |  |
| 实现利润 |  |  |  |  |
| 营业面积 （含厂房面积） |  | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |
| 数字人民币账户信息 |  |  |  |  |

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：

格式13、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式14、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：（签章）

日期：

格式15、投标保证承诺书

投标保证承诺书

致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加（项目名称和采购编号）的响应,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自响应截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销响应；

2.中标后不依法与采购人签订合同；

3.中标后不按本采购文件规定向采购人提交履约保函；

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标单位：        （签章）

地址：

电话：                     传真：

电子邮件：                 邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

格式16、投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与投标人存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：投标人须如实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

格式17、开票信息

开票信息

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 电话 |  |
| 税号 |  |
| 开户行 |  |
| 银行账号 |  |

注：（1）供应商中标（成交）后应依照采购文件的规定缴纳采购代理服务费，代理机构依法开具相应发票。

（2）如供应商为增值税一般纳税人的，须按上表要求提供开票信息，并制作在投标（响应）文件中。中标（成交）后，代理机构将按所提供的开票信息就代理服务费开具增值税专用发票，否则，将直接开具增值税普通发票。

（3）采购代理机构仅对开票信息内容填写完整的中标（成交）供应商开具增值税专用发票。供应商须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由供应商自行承担。

（4）中标（成交）供应商凭已缴纳代理服务费的银行回单至代理机构领取合同。

# 格式18、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：     年     月      日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

第四章  招标书

苏州久诺招投标咨询服务有限公司受苏州市相城生态环境局的委托，就其2026年实验室仪器购置项目进行国内公开招标, 欢迎有资格的供应商前来参加投标。

- 招标编号：JSZC-320507-SZJN-G2026-0003

- 采购方式：公开招标

- 项目名称：2026年实验室仪器购置

- 采购需求：

- 招标清单

| 序号 | 仪器 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子吸收分光光度计 | 1套 | 本项目核心产品 |
| 2 | 生物显微镜 | 1套 |  |
| 3 | 电导率仪 | 1套 |  |
| 4 | 纯水机 | 1套 |  |
| 5 | 离子计 | 1套 |  |
| 6 | 数字瓶口滴定器 | 4套 |  |
| 7 | 烟尘/气浓度测试仪 | 1套 | 本项目核心产品 |
| 8 | 环境空气综合采样器 | 4套 |  |
| 9 | 智能双路烟气采样器 | 2套 |  |
| 10 | 环境气体应急检测仪 | 1套 |  |
| 11 | 便携式恶臭检测仪 | 1套 |  |
| 12 | 便携式多参数水质自动分析仪 | 1套 |  |
| 13 | 声级计 | 1套 |  |
| 14 | 声校准器 | 1套 |  |
| 15 | 便携式浊度计 | 2套 |  |
| 16 | 户外电源 | 4套 |  |

- 详细技术参数、指标要求

| 序号 | 仪器 | 详细技术参数、指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原子吸收分光光度计 | 1．用 途 用于环境水和土壤等样品中多种微量金属元素的定量分析。 2. 工作条件 2.1 环境温度： 0-40℃ 2.2 相对湿度： 20-80% 2.3 适用温度： 220V ( AC )， 50Hz 3. 技术规格 3.1 仪器主机：火焰原子吸收光谱仪，1套。 3.2 光源 3.2.1 ★灯座 ：6灯座以上，配备6个独立电源，可同时点亮6支灯，自动选择并准直（提供同时点亮六灯的照片）； 3.3 火焰主机光学系统 3.3.1 ★光路：采用中阶梯光栅分光系统,光路双光束系统； 3.3.2 色散率：1.5nm/mm； 3.3.2 ★波长：180－900nm，自动选择； 3.3.3 狭缝：0.2、0.5、1.0nm狭缝，自动选择； 3.4 火焰系统 3.4.1 雾化室：耐酸耐碱材料雾化室，标配耐酸碱的撞击球与扰流器； 3.4.2 雾化器：Pt/Ir合金毛细管与四氟乙烯喷嘴雾化器； 3.4.3 ★燃烧头：100mm全钛燃烧头，耐酸耐碱，燃烧头位置可计算机自动优化（提供软件截图）； 3.4.4 气体控制：燃气流量自动控制并优化； 3.4.5 安全监控系统：有火焰状态监控及防回火的安全连锁系统； 3.4.6 灵敏度：5mg/L Cu吸光度≥1.0A； 3.4.7 稳定性：火焰法 RSD ≤0.5%； 3.4.8 ★背景校正：四线氘灯背景校正，可校正高达3A的背景，对2A的背景，误差小于2%，对1A的背景，误差小于1%。 3.5配套数据处理和软件 3.5.1 积分方式：峰高、峰面积积分； 3.5.2 数据处理：改变曲线拟合方式后自动计算数据，并自动给出特征浓度。 3.5.3 软件：包括中文在内的9种语言软件。 4．配置要求 4.1 单火焰原子吸收光谱仪主机一台（包括火焰原子化系统、进样系统、分光系统和检测系统组成，软件控制操作）； 4.2 空心阴极灯14支（铬、铜、镍*2、铅、锌、镉*2、铁、锰、钾、钠、钙、镁）； 4.3 静音无油空心压缩机1套； 4.4 数据输出系统1套； 4.5 配套稳压电源1套。 5.技术及售后服务 5.1 供应商必需在采购人的实验室内安装调试仪器直至用户认可仪器无偏离技术性能为止。 |
| 2 | 生物显微镜 | UIS2无限远光学系统，一体化机身设计，合金机身，坚固稳定。人机工程学设计，方便长时间工作。 双目观察筒，视场数20mm。瞳距可调，调节范围48mm~75mm。 10X目镜，带屈光度调节，视场数20mm 平场消色差物镜，4X 数值孔径0.1工作距离27.8mm 10X数值孔径0.25 工作距离8.0mm 40X数值孔径0.65工作距离0.6mm 100X数值孔径1.25工作距离0.13mm 内置白平衡滤色片 机械固定载物台，移动范围X轴向76mm×Y轴向52mm。 2.4W LED照明。 |
| 3 | 电导率仪 | 1.主机：显示界面不低于6英寸高清液晶显示，按键操作，防护等级：IP54 2.量程： 电导率 ：0.00u S/cm~200 m S/cm； 最小分辨率：0.01uS/cm，根据量程自动切换 温度范围：(-5.0~110.0)°C |
| 4 | 纯水机 | 进水：自来水 电阻率：>10MΩ-cm 电导率：<0.1 μS/cm 有机物：<50ppb 产水量: 每小时不低于8L |
| 5 | 离子计 | 1.主机：显示界面：中英文菜单，程序自由切换。测量模式：连续测量模式，自动读取测量模式 2.测量范围：0~20,000mg/L； 3.精度: ±5%或1mg/L取较大值 |
| 6 | 数字瓶口滴定器 | - 量程 50ml - 准确度A≤± %0.06 - 相对偏差CV≤± %0.02 |
| 7 | 烟尘/气浓度测试仪 | 一、应用 用于测量固定污染源中颗粒物的浓度和烟气成份，监测仪集S型皮托管、烟温传感器、烟尘烟气采样管于一体，采用β射线吸收原理，实现固定污染源排气中颗粒物浓度现场监测。同时可测量烟道内的动压、静压、温度、含湿量、流速、风量、烟气浓度以及烟尘排放浓度、排放量。 二、性能要求 1.★采用一体化设计，集烟尘采样泵、β射线烟尘检测单元、烟气采样泵、烟气预处理单元、烟气传感器、烟温传感器、湿度传感器、S型皮托管于一体，无需外接主机，即可实现烟尘烟气以及工况同测功能。（需提供实物照片作为证明材料） 2.★仪器拥有计量器具型式批准证书，并在证书上可同时显示烟气测量范围、烟尘浓度测量范围，以证明仪器可一体化直读烟气浓度以及烟尘排放浓度。（提供计量器具型式批准证书作为证明材料） 3.采用低活度的14C β射线豁免源，衰变过程稳定，辐射剂量低，安全可靠。 4.内置高效烟气预处理装置，应对高湿工况，可有效去除烟气水分，提高烟气检测精度。 5.具有定时自动排水功能，可依据预设时间间隔，自动完成排水，无需人工干预。 6.具有烟温、流速、压力、含湿量、含氧量全工况监测功能。 7.配置不低于5英寸触摸手操器，可无线操控仪器，并且手操器需具备打印功能。 8.★烟气分析具有烟道内校零及清洗功能，无需将取样管取出。 9.测量数据自动生成二维码，扫码即可实现数据导出。 10.★内置陀螺仪，具有角度检测功能，显示采样嘴偏离角度，确保采样精度。 11.★滤带前后位双重加热，提升滤膜烘干效率，防止烟气冷凝对测量结果造成影响。 12.取样管采用对接设计，可实现快速拆装，且可多角度转动，方便运输和使用。 13.内置式皮托管，采用模块化设计，方便拆卸和维修。 14.烟气采样管和过滤器内置，烟尘和烟气采样管路独立设计。 15.取样管与主机之间的烟气管采用对接设计，无需外接管路，避免管路外接造成的烟气冷凝。 16.内部集成阻容法湿度传感单元，可实时检测烟气含湿量。 三、技术指标 主要参数; 参数范围; 分辨率; 准确度. 烟尘部分. 流量范围; （5～60)L/min; 0.1L/min; 不超过±2.5%. 浓度范围; （0～50)mg/m3; 0.01mg/m3; 不超过±20%. 取样管伴热温度; 105℃（100℃~160℃可设）; 1℃; 不超过±10℃. 滤膜加热温度; 105℃（100℃~160℃可设）; 1℃; 不超过±5℃. 烟气动压; （0～2000)Pa; 1Pa; 不超过±1%FS. 烟气静压; （-30～+30)kPa; 0.01kPa; 不超过±1%FS. 大气压; （50～130）kPa; 0.01kPa; 不超过±500Pa. 流量计前温度; (-55～125)℃; 0.1℃; 不超过±2.5℃. 烟气温度; (0～500)℃; 0.1℃; 不超过±3%. 等速采样流速; （5～45)m/s; 0.1 m/s; 不超过±5%. 含湿量; （0～40)%; 0.01%; ≤5%，绝对误差不超过±0.75%； ＞5%，相对误差不超过±15%. 测孔直径要求; ≥φ60mm. 采样嘴型号; φ4.5、φ6、φ7、φ8、φ10、φ12. 取样管长度; 总长1.5m，有效长度1.3m. 皮托管系数; 0.84±0.01. 滤带规格; 宽30mm，长3.5m. 校准方式; 标准膜校准. 四、标准配置 主机、取样管、仪器专用包、电源适配器、手操器、三脚架 |
| 8 | 环境空气综合采样器 | 一、基本需求 应用滤膜称重法捕集环境大气中的总悬浮微粒(TSP)和可吸入微粒(PM10、PM2.5)或细颗粒物；用溶液吸收法采集环境大气、室内空气中各种污染性气体成份(SO2、NOx等)；也可应用于环境空气中VOCs（苯系物）的采样。 二、性能要求 ★1.一机多用，具有5气路同时采样功能，每路采样流量分别设置并独自恒流控制。可同时作为四路环境空气采样器、无组织VOCs采样器和TSP/PM10/颗粒物采样器；也可设置任意单路采样。 2.采样流量可自动控制，并且需采用高精度、耐腐蚀电子流量计，满足恶劣工况下的正常采样。 3.可自动补偿因为电压波动和阻力、温度变化引起的流量变化。 4..一体式恒温箱设计，可内置4个吸收瓶。 5.采样过程停电自动保存工作数据，来电后可恢复采样。 6.精密芯泵，耐腐蚀，低噪音，连续运转免维护，且具有过载保护功能。 7.可以实现即时采样、定时采样、间隔采样等多种采样模式。 8.拥有智能化软件流量标定功能。 9.内置锂电池和充电管理模块，具备交流、直流双供电功能。 10.预留物联网模块接口，可拓展联网功能。 11.外挂折叠支撑架。 三、技术指标 主机技术指标. 主要参数; 参数范围; 分辨率; 准确度. ★颗粒物采样流量; 最大空载流量150L/min，工作点流量可定制; 0.1L/min; 不超过±5%. ★大气采样流量; 标配(0～1.0）L/min C/D路可定制（10～200）mL/min; 0.01L/min; 不超过±5%. 采样时间; 99h59min内任意设置; 1min; 20min计时误差不超过±1s. 流量计前温度; （-30~99）℃; 0.1℃; 不超过±2.5℃. 流量计前压力; （-45~0）kPa; 0.01kPa; 不超过±2.5%. 流量重复性; /; /; 不超过2%. 流量稳定性; /; /; 不超过5%. 恒温控制; （15~30）℃; 0.1℃; 不超过±2℃. 大气压; （50~130）kPa; 0.01kPa; 不超过±500Pa. 负载能力; 100L/min流量时，可克服阻力6kPa. 数据存储; 9999组. 工作电源; 内置锂电池（11.1V/15.6Ah）或外接AC 220V 50Hz交流电源. 工作时间; 不低于5小时（负载-2.5kPa 流量100L/min）. 四、配置： 主机、采样头、三角支架、防倒吸干燥筒、挂架 |
| 9 | 智能双路烟气采样器 | 1、执行标准 1.1 GB/T16157-1996 固定污染源排气中颗粒物颗粒物的测定和气态污染物采样方法 1.2 HJ/T 47-1999 《烟气采样器技术条件》 1.3 HJ/T 397-2007 《固定源废气监测技术规范》 2、性能要求 2.1溶液吸收法采集工业废气，可以测量烟气温度、流速、风量； ★2.2内置充电锂电池，本身可以可给主机供电；同时主机具有24V直流电输出接口，可以直接给烟气加热采样管供电；低电量时自动报警，提醒用户及时切换电源。 ★2.3烟气多功能预处理器：烟气加热采样管与皮托管一体式设计，用于对烟道内的烟气进行滤尘、加热处理，以及采样。 2.4配有阻容法含湿量检测器接口，可以与阻容法含湿量检测器连接，测量烟气含湿量参数。 ★2.5采用优质电机，无刷容积式旋片泵。 2.6高精度电子流量计控制，实时监测计温、计压，自动调节流量。 2.7多重采样模式，双路采样流量、开始时刻、采样时间可分别控制。 2.8自动累计采样体积，根据大气压、温度自动换算标况采样体积。 2.9采样过程中停电，自动记忆保存运行采样数据，来电自动恢复停电时的采样。 2.10宽温型显示屏，适用于户外低温、低暗环境下使用。 2.11内置电子标签，实现仪器出入库等智能化维护管理。 3、 技术指标 主要参数; 参数范围; 分辨率; 准确度. 双路采样流量; (0.2 ～1.5)L/min; 0.01L/min; 优于±2.5% 流量稳定性≤±5.0% 流量重复性≤2.0%. 采样时间; 99小时59分内任意设置; 1min; 优于±0.1%. 采样次数; (1～99)次. 计前温度; (－55～125)℃; 0.1℃; 优于±2.5℃. 计前压力; (－25～0)kPa; 0.01kPa; 优于±2.5%. 大气压; (50～130)kPa; 0.01kPa; 优于±500Pa. 烟气动压; (0～2000)Pa; 1Pa; 优于±1.0%FS. 烟气静压; (-30～+30)kPa; 0.01kPa; 优于±1.0%FS. 烟气温度; (0～500)℃; 0.1℃; 优于±3.0℃. 流速; (5～45)m/s; 0.1m/s; 优于±5.0%. 仪器噪音; ≤65dB(A). 功 耗; ＜20W. 4、单台配置：主机一台、主机箱一个、一体式烟气多功能预处理器一支 |
| 10 | 环境气体应急检测仪 | - 主要特点 1）仪器分体式设计，可通过手操器对主机进行控制 2）应对不同工况，智能显示终端与主机采用有线或无线双传输模式 3）★手操器内置打印硬件模块，可直接打印数据（提供图片证明） 4）★设备具备计量器具型式批准证书，应涵盖的气体项目包含：氧气（O2）、一氧化氮（NO）、二氧化氮（NO2）、硫化氢（H2S）、二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)、甲烷（CH4）、二氧化硫(SO2)等常用气体。（提供证明文件） 5）气体模块之间为快接设计，无需手动拆卸螺丝进行连接，使用更便捷 6）配备人机工程学箱包，无需取出仪器即可快速开展检测工作 7）实时测量大气压、环境温度、环境相对湿度参数 8）可独立设置不同种类有毒有害气体的限值：TWA、STEL、MAC 9）仪器自带报警灯提示，在智能显示终端不在身边时，也可提醒气体浓度超标 10）主机重量不大于1.0kg（不含控制模块），轻便易携，适合野外工作 11）★防护等级不低于IP65（提供证书证明） 12）主机防爆等级不低于Ex d ib IIB T3 Gb - 技术指标 主要参数 参数范围 数据存储 大于5000组 工作电源 内置锂电池(7.4V/3.5Ah)或外接5V/3.5A电源适配器 控制模块 （7.4V/6.8Ah）或5V/3.5A电源适配器 - 标准配置 主机、检测模块、平板手操器、充电器及充电线、仪器防护包 - 执行标准 GB 12358-2006 作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求 HJ 872-2017 环境空气、氯气等有毒有害气体的应急监测：电化学传感器法 JJG 551-2003 二氧化硫气体检测仪检定规程 JJG 635-2011 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定规程 JJG 693-2011 可燃性气体检测报警器检定规程 JJG 915-2008 一氧化碳检测报警器检定规程 |
| 11 | 便携式恶臭检测仪 | 满足 GB14554 标准中的“8+1”种恶臭物质浓度检测，同时可监测其它恶臭气体 主要特点 - 可用于车载监测、走航及应急等多种工作模式，实现对空气质量的监控、追踪及溯源 - 仪器采用便携式设计，方便移动，可完成现场应急检测、户外检测等需要 - 采用工业级数据传输模块，数据传输稳定可靠，4G、RS485、RS232等多样的通信方式 - 支持多种查看方式，本地实时查看读取数据、历史数据，检测数据可通过USB导出 - 有效过滤样气中的油气、水汽、粉尘等杂质的预处理设计 - 仪器内置温湿度补偿修正算法，消除温湿度变化对测量数据的影响 - 内置蓝牙模块，可连接便携式蓝牙打印机轻松掌握实时数据 - 气体浓度单位nmol/mol、umol/mol、mg/m3能快速切换，自动换算 - PP合金树脂外壳，耐高低温，耐磨耐腐蚀 - 配备不锈钢采样枪，可用于管道检测 - 内置锂电池供电 - 配置彩色触摸显示屏，可现场直观动态显示各个检测数据、历史数据 技术指标 传感器技术参数. 主要参数; 参数范围; 分辨率. 臭气浓度; OU; 0~500; 1. 氨气; NH3; （0~10）ppm; 0.01ppm. 三甲胺; C3H9N; （0~10）ppm; 0.01ppm. 硫化氢; H2S; （0~10）ppm; 0.01ppm. 甲硫醇; CH4S; （0~10）ppm; 0.01ppm. 甲硫醚; C2SH6; （0~10）ppm; 0.01ppm. 二甲二硫醚; C2H6S2; （0~10）ppm; 0.01ppm. 二硫化碳; CS2; （0~10）ppm; 0.01ppm. 苯乙烯; C8H8; （0~10）ppm; 0.01ppm. 挥发性有机物; VOCs; （0~20）ppm; 0.01ppm. 执行标准 GB14554-93 恶臭污染物排放标准 GB/T 14675 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 HJ 905 恶臭污染环境监测技术规范 配置 主机、充电器、不锈钢采样枪、空气过滤器 |
| 12 | 便携式多参数水质自动分析仪 | 可快速测定，COD高猛酸盐指数 氨氮 氰化物 总磷 六价铬 余氯 - 检测项目：COD、氨氮、总磷、总氮、氰化物六价铬、余氯、高锰酸盐指数 - 测定误差：≤±5% - 显示屏：不低于5寸工业级彩色触摸屏。 - 测定范围： COD:0~15000mg/L； 氨氮:0~50mg/L； 总磷:0~16mg/L； CODmn:0~10mg/L； 六价铬0-5mg/L 余氯0-25mg/L 氰化物0-1mg/L 重复性误差：≤±3% |
| 13 | 声级计 | - 频率范围：10 Hz～20 kHz； - 测量范围：A计权声级20 dB～143 dB； - 本机电噪声：小于10 dBA，15 dBC，20 dBZ； - 时间计权：并行（同时）F、S、I； - 频率计权：并行（同时）A、C、Z； - 主要测量指标：Lxyp、Lxeq，T、Lxeq，t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL等（x为A，C，Z，y为F，S，I，N为5，10，50，90，95）； - 主要测量功能：总值积分、统计分析、24小时、1/1 OCT； - 滤波器中心频率：16 Hz、31.5 Hz、63 Hz、125 Hz、250 Hz、500 Hz、1 kHz、2 kHz、4 kHz、8 kHz、16 kHz； - 显示屏：不低于4英寸电容型触摸屏； - 定位系统：内置北斗定位系统； - 配置清单：整机1，风球1，打印终端。 |
| 14 | 声校准器 | 符合标准：GB/T 15173-2010对1级声校准器的技术要求 - 声压级：114.0dB和94.0dB - 声压级准确度：±0.25 dB - 频率：1000.0Hz - 频率准确度：±1% Hz - 总失真：≤2.5 % - 适用传声器尺寸：Φ23.77 mm（1"）、Φ12.7 mm（1/2"）、Φ6.35 mm（1/4"） - 温度范围：-10 ℃ ~ +50 ℃ - 具有气压自动补偿功能 |
| 15 | 便携式浊度计 | 1、用途： 可用于野外测试、实验室的水质分析，可广泛应用于饮用水、废水、纯水、工业水及环境水的浊度值测量。 2、工作条件： 2.1 电源要求：110~230 Vac，50/60 Hz (交流电或者USB+电源模块)；4节AA电池； 2.2 操作温度：0~50℃ 2.3 湿度：非冷凝，0~90%（30℃），0~80%（40℃），0~70%（50℃） 3、技术性能指标： 3.1 符合标准：满足USEPA 方法180.1 的要求 3.2 光源：钨灯 3.3 检测器：硅光电检测器 3.4测量范围：0~1000 NTU 3.5准确度：读数的± 2%+杂散光 3.6 可重复性：读数的± 1%或者0.01NTU，取大者 3.7分辨率：在最低测量范围时为0.01NTU 3.8杂散光：<0.02NTU 4、配置要求： 4.1 基本配置： 便携式浊度仪主机，6个样品池、装在密封小瓶中的一级标准液、10NTU的一级验证标准液、硅油、4节碱性电池、用户手册 |
| 16 | 户外电源 | 电池容量≥1070Wh 额定功率≥1500W 重量≤15Kg AC*2 输出：最大1500W USB-A*1 输出： 18W Max USB-C*2 输出：PD100W*1 车充输出：12V/10A 120W max |

- 安装、验收、售后服务

1、服务期限：合同签订后30天内交付并安装调试完毕，整体免费质保期不低于一年。其中原子吸收分光光度计、纯水机、烟尘/气浓度测试仪和环境气体应急检测仪质保期不低于2年。

2、项目交货地点：根据甲方要求送达指定地点。

3、中标人应保证所供标的物是全新的，未使用过的、性能良好、符合环保的、 原装、原产、合法、正规途径的货物，并且是非长期积压的库存商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，严禁提供假冒、伪劣或非正规途径之产品。产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则采购人有权拒绝验收。中标人应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。

4、货物到达安装现场后，中标人和采购人共同打开包装验货检查货物数量。中标人应提供详细单据。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，采购人有权提出索赔。只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，采购人才能接受全部货物。仪器设备不满足招标文件要求的，采购人有权解除合同并追究中标人法律责任。

5、中标人负责供货、运输、安装调试，并确保涉及的平台运行正常。

6、中标人在项目实施过程中，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。项目履约期间如由中标人原因造成的安全事故，均应由中标人负责，按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

7、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与招标文件及采购合同一致，性能指标达到招标文件规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

8、产品在安装调试并试运行符合要求后，采购人即可进行最终验收。验收期限为安装调试结束后三个月内。特殊情况需延长的，双方应特别约定。采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，完税证明及商检证明（如有）等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书(如产品质量检验报告、适用性检测报告等）等文件和应由中标人提供的必要文件汇集成册交付采购人。

9、中标人应为本项目配置项目负责人1名及充足的专业技术人员。并根据自身实际，配置售后服务人员，建立良好的售后服务体系。在质保期内，如货物出现质量问题，2小时响应，8小时内到达现场，48小时内解决问题。如果无法按照要求及时响应或解决问题，每次扣除3000元。中标人须设有7×24小时维修服务电话，负责解答用户在使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

10、免费技术培训：免费提供使用方技术人员的培训，包括设备的基本知识、使用方法、维护及保养技术的现场免费培训，直至其能熟练独立操作及日常维护与保养，简单故障诊断与排除。需进行厂家培训的品目，由中标人及时安排，一切费用包含在投标报价中。培训是否达到要求、效果须由采购人最终认定。

11、软件升级：免费提供软件系统升级和网络传输软件更新服务。

12、中标人必须接受采购人的监督，中标人对采购人提出的合理意见与建议必须采纳。验收合格后中标人提供免费质保服务及相应日常维护工作。

13、质保期：自全部仪器验收合格起，本项目整体免费质保期不低于一年。其中原子吸收分光光度计、纯水机、烟尘/气浓度测试仪和环境气体应急检测仪质保期不低于2年。

在质保期内，应无偿并在3日内更换由于元器件缺陷及工艺等问题而发生故障的产品，并对因维修、保养，更换零部件、更换耗材等所发生的一切费用，均由中标人承担。在期间如发生影响运行的重大故障，质保期应为故障排除之日起重新计算。质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于行业均价及供应商承诺的价格供应原厂零配件等。软件终身免费升级、免费使用。

14、在按上述供货范围提供设备的同时，须提供与之相应的、在采购文件中规定的伴随服务，包括：技术资料、安装、调试、现场试运行、技术支持、技术协助、技术培训等，以及在本采购文件中未提及的、隐含的其它必须由中标人提供的相关服务。

- 综合说明

1、本项目不接受进口产品投标。

2、投标供应商中标后提供货物及配件均为按国家规格条例生产的合格正规产品、符合设计规范要求。

3、中标人应能保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标人承担。中标人提供的所有货物必须为合格产品，质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题或系假冒伪劣产品，中标人负责包退、包换，发生的费用由中标人负责。

4、中标人应当遵守保密原则，对因订立和执行本合同过程中所了解或知悉或获取的对方的一切信息、国家秘密、商业秘密和个人隐私予以保密，在本合同服务期内及本合同解除或终止后均不得向采购人以外的第三方提供保密信息，除非得到采购人的同意或者属于法律、行政法规允许的范围。

5、本次投标报价应包括投标方提供全部产品、安装辅材及其备品备件和专用工具费用、税费、包装、运至最终目的地的运输、保险、现场安装调试、检测验收、技术支持与培训、质保和售后服务及相关劳务支出等履行本合同所发生的全部费用以及中标方的企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非本合同另有约定或经双方协商同意，中标方不得再要求追加任何其他费用。同时，除本合同另有约定外，本合同价格在实施期间不因市场变化因素而变动。

6、中标人将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

- 其他有关说明：

1、政府采购政策：

1.1小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2023〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

1.2残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

1.3监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

1.4绿色采购（本项目不涉及）

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

1.5对本国产品的支持政策

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见第三章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

2、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：

2.1采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，在信用中国等网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录，并将查询结果递交评审小组。

2.2采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.3对存在失信信息的供应商，评审小组签字确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

八、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网最新信息为准。

- 主要合同条款

合同编号：

甲  方：苏州市相城生态环境局

联系人：

地  址：苏州市相城区阳澄湖东路8号

电  话：

乙  方：

联系人：

地  址：

电  话：

根据苏州市政府采购招标编号          号招标文件及该文件的响应文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的             项目事宜，签订本合同书，以兹共同遵守。

- 合同内容

- 合同标的物

| 序号 | 仪器名称 | 品牌、型号、规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总价 | 人民币（大写）（￥：） |  |  |  |  |  |

- 合同价格包括全部仪器设备、系统、及其备品、备件、专用工具费用，专利技术、包装、仓储、运输、安装调试、检测验收、技术培训、技术支持、售后服务、企业利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除本合同明确约定的费用外，甲方无需支付任何额外费用和承担任何额外义务。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动，未经甲方书面确认，甲方不再另行支付其他任何费用。

- 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

- 下列文件为本合同不可分割部分：

①招标文件及其附件；

②乙方的投标文件；

③乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④中标通知书；

⑤本合同及其合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力；如上述文件之前内容不一致的，如是技术标准方面的，则以标准高者为准。如仍不明确或不一致，则以甲方的解释和澄清为准。

- 标的物交付

合同履约期限：合同签订后30天内交付并安装调试完毕，整体免费质保期不低于一年。其中原子吸收分光光度计、纯水机、烟尘/气浓度测试仪和环境气体应急检测仪质保期不低于2年。

- 履约地点：甲方指定地点。

- 标的物的所有权自标的物交付时转移。

- 包装运输：乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

- 质量要求

- 乙方应保证其向甲方提供的设备是全新的、未使用过的，并且不是长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有良好的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务等非甲方原因而造成的任何不足或故障负责。质保期内设备出现质量问题的，乙方应负责包修、包退、包换，由此产生的一切费用均由乙方承担。

- 乙方应按照本合同约定的质量标准提供合格的设备，如未约定质量标准的，应按照强制性国家标准履行;没有强制性国家标准的,按照推荐性国家标准履行;没有推荐性国家标准的,按照行业标准履行;没有国家标准、行业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行；同时存在不同标准的，以最高标准为准。

- 根据甲方按本合同约定的检验标准检验的结果或具有法定检验资质的第三方检验机构出具的检验结果，如果设备的数量、质量或规格与本合同约定不符或证实设备是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权通知乙方并提出索赔。

- 乙方应保证对其提供的设备享有合法的权利和其他必要的授权，在其提供的设备、系统上不存在任何未曾向甲方书面披露的担保物权或其他权利负担，如抵押权、质押权、留置权、查封、转让限制等，不存在任何知识产权侵权行为。乙方应保证甲方在使用本合同项下设备、系统或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利主张。如甲方在使用乙方提供的设备构成上述侵权的，乙方应承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的一切直接、间接损失。

四、验收要求

- 验收标准：乙方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和乙方承诺的其它指标及其他内容。

- 根据甲方验收结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

- 在交货时必须原包装现场拆封验收，由甲方以及乙方共同对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

- 验收期限在安装调试结束后三个月内进行。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

- 验收规范应由乙方在验收前两周提交给甲方，甲方可根据合同及技术规范书和有关规定进行修改和补充。验收规范需要由甲乙双方确认，确认后形成验收文件作为验收依据。

- 验收结果经双方确认后，双方代表须按规定的验收项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

五、合同价款和支付

- 合同价格按此次中标价格执行，合同总金额（含税）为人民币             。

- 付款步骤：合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的50%作为预付款；乙方货到且安装调试完毕设备可正常运行且项目整体全部验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价款的80%；甲方于项目整体验收合格一年内无重大质量问题一次性付清剩余款项。

- 乙方须按甲方要求提供合格的增值税发票，若因乙方原因未提供合格的增值税发票，甲方有权逾期付款且不承担任何责任。

- 乙方提请甲方付款结算时需提供以下资料：

- 合法有效且符合甲方要求的发票；

- 《江苏省政府采购履约验收书》；

- 甲方要求的其他资料（如有）。

若乙方未按约定提供上述资料的，甲方有权迟延付款且不承担逾期付款的违约责任。

- 付款方式：转账或数字人民币。

- 乙方账户信息如下：

户名：

开户行：

账号：

数字人民币账户（数币钱包ID）：

六、双方的权利与义务

- 乙方应当认真执行并按时完成项目工作，自觉接受甲方监督，乙方应当坚守工作范围的职责。

- 乙方在项目实施过程中，必须按照招标文件要求及投标文件中的承诺配置本项目固定专业技术人员。在合同期内，乙方及其工作人员须服从甲方的一切规章制度及安排。未经甲方批准，不得随意更换项目组成员。如果甲方认为技术服务人员不具备本次服务工作所需的技术能力，有权随时要求乙方对该成员进行更换，且乙方须在接到甲方通知后15日内完成更换。项目实施人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任，如因此导致甲方对外赔偿或导致甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

- 乙方及其专业人员应当遵守保密原则，对因订立和执行本合同过程中所了解或知悉或获取的对方的一切信息、国家秘密、商业秘密和个人隐私以及合同成果予以保密，在本合同服务期内及本合同解除或终止后均不得向甲方以外的第三方提供保密信息，除非得到甲方的书面同意或者属于法律、行政法规允许的范围。同时，乙方须妥善保管甲方提供的资料。如因乙方原因丢失，应承担一切责任，包括但不限于赔偿甲方相关的经济损失。

- 甲方提交给乙方使用的相关资料，其知识产权仍归甲方所有。乙方不得复制、使用及提供给第三方。乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按招标书的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国际或国家通用标准。

七、对标的物货物提出异议的时间和办法

- 甲方在试运行后将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式通知乙方。

- 如果甲方在试运行期满后既没有出具验收合格证明又未提出书面异议的，不得视为乙方所交标的物符合合同规定，不得视为自动验收通过，乙方仍须履行质量保证义务。

- 乙方应在收到甲方异议后七日内负责解决问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

八、售后服务

- 除特别约定外，合同条款中标的物的质量保证期和运维服务期均自标的物通过验收合格次日起计算，且免费质量保证期按照不低于招标文件要求及乙方承诺的期限执行。

- 在质保期内，如货物出现质量问题，乙方须在2小时响应，8小时内到达现场，48小时内解决问题。如果无法按照要求及时响应或解决问题，每次扣除3000元，甲方有权直接在未支付的费用中扣除。乙方须设有7×24小时维修服务电话，负责解答甲方在使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

- 在质保期内，应无偿并在3日内更换由于元器件缺陷及工艺等问题而发生故障的产品，并由乙方免费进行维修、保养，更换零部件、更换耗材等。在期间如发生影响运行的重大故障，质保期应为故障排除之日起重新计算。质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于行业均价及供应商承诺的价格供应原厂零配件等。软件终身免费升级、免费使用。

- 乙方未能按前述约定提供售后服务的，甲方有权自行聘请第三方进行维修，因此产生的费用由乙方承担，甲方有权直接从未支付的费用中扣除。未支付的费用不足以弥补甲方的实际损失的，乙方应予以补足。同时，乙方应向甲方支付本合同总金额20%的违约金，并赔偿甲方因此产生的全部损失。

- 其它按乙方投标文件中承诺的等同或优于招标文件的要求执行。

九、违约责任

- 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格或未按要求进行售后服务的，甲方有权要求乙方赔偿损失，并追究乙方合同总标的额百分之二十的违约金，且甲方有权解除合同。

- 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天千分之五支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

- 政府采购合同的部分和全部都不得转让、分包，否则甲方有权要求乙方赔偿损失，并追究乙方合同总标的额百分之二十的违约金，且甲方有权解除合同。

- 若乙方未遵守保密义务，出现泄漏甲方或第三方秘密的情形，甲方有权要求乙方赔偿损失，并追究乙方合同总标的额百分之二十的违约金，且甲方有权解除合同。情节严重涉及违法犯罪的，依法移交司法机关处理。

- 若因乙方侵犯第三方知识产权，发生第三方诉讼、社会舆论或甲方信誉受损等情形，甲方有权要求乙方赔偿损失，并追究乙方合同总标的额百分之二十的违约金，且甲方有权解除合同，情节严重的涉及违法犯罪的，依法移送司法机关处理。

- 乙方在服务期内，若受到市场监督管理部门、生态环境主管部门以及行业协会通报批评或行政处罚的，甲方有权利视情况终止合同，并要求乙方赔偿甲方因此所遭受的损失。

- 除违约金外，以上赔偿范围包括但不限于造成的甲方直接损失以及甲方因此合理维权而发生的差旅费、调查取证费、律师费、诉讼费、仲裁费、公告费、鉴定费、保全费、担保费用等。

十、不可抗力

- 合同一方因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

- 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当自不可抗力发生后3日内通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在发出不可抗力通知后30日内提供书面证明。

十一、合同的解除和转让

- 合同的解除

（1）甲乙双方协商一致，可以解除本合同。

（2）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

①因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

②因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

（3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 合同的转让：未经甲方书面同意，乙方不得转让本合同全部或部分权利与义务。

十二、合同的生效

- 本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表人签字盖章（公章或合同章）后生效，生效后的合同需进行网上公示。

十三、争议解决

- 甲乙双方因履行本合同或与本合同相关的一切事项发生争议，应首先友好协商解决。协商不成的，任何一方有权向甲方所在地人民法院起诉。

十四、其他

- 合同份数：本合同一式肆份，甲乙双方各执壹份，招标代理机构壹份，采购监督管理部门壹份，肆份具有同等法律效力。

- 本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释，在执行过程中双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但须提交招标代理机构壹份备存。

- 乙方所确认的联系人、联系方式及法律文书送达地址（本合同首部所载明的地址），如发生变更的，应当于变更之日起3日内书面通知甲方，未通知的由乙方自行承担送达不能等一切不利后果。

备注：合同条款内容将根据乙方承诺的实际服务内容进行调整。

（以下无正文）

甲方：                                乙方：

法定代表人（授权代表）：              法定代表人（授权代表）：

签约日期：                            签约日期：

第六章 评标方法、评分标准

一、评标办法：

1、评标方法采用综合评分法。即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评审因素及各比重根据具体评分内容为准。

2、综合评分的主要因素为：价格、产品质量、售后服务、公司评价等对招标文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

3、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总。

报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分。

4、中标原则：■根据委托代理协议内容，由采购人授权评审小组直接确定中标供应商。本项目投标人的中标标段数为一个标段。本项目根据评审，综合评审得分最高的作为本项目中标供应商。

5、针对中小企业、监狱企业、残疾人企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》 （财库〔2022〕19号）等文件的精神，因本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。供应商必须提供《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

二、异常低价响应审查

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

三、评分标准：

（一）价格分（30分）

1.投标报价不超过采购预算价格的，为有效投标报价。超出此范围的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

2.价格得分计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价，其价格分为最高分。

3.其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100，小数点后保留两位。

（二）技术分值（45分）

1.设备性能、配置情况（42分）

根据所投仪器产品的技术指标、配置情况并结合技术参数偏离表进行评分。全部满足要求的得42分，带★为重点指标，每出一条负偏离扣2分，其他技术指标每出一条负偏离扣1分，扣完为止。技术参数要求中有要求提供相关证明材料的须按相应要求提供，否则视为负偏离；打“★”如未作特殊要求，需提供产品原厂彩页或官网截图或有效检测报告或其他原厂有效证明材料，否则视为负偏离。

2.产品选型（3分）

根据投标人选型的设备仪器的先进性、可靠性、稳定性、成熟度进行综合评审，选型可靠，仪器应用广泛，成熟度高，贴合需求得3分；选型较可靠，仪器成熟度较高得2分；仪器基本成熟得1分。提供有效支撑材料，否则不得分。

（三）实施进度、安装调试、售后服务方案（17分）

1.针对本项目采购需求提供项目实施方案和进度计划内容。应包含但不限于项目进度实施计划、任务分工及人员安排、设备采购及运送计划、交货时间及地点、质量管理计划、验收计划、调试方案及操作规程和常见问题解决方案等内容。内容完整、详实可行的方案，有很强的针对性，得 3分；提供了常规、通用的方案，基本符合采购需求，得2分；方案有缺陷、不太合理，得1分；未提供相应方案，得0分。

2.针对本项目安装调试方案应包括但不限于安装调试进度计划、环境保障要求、设备拆箱要求及标准、设备安装步骤及检验标准、软件安装及使用、调试参数及验收标准和常见问题解决方案等内容。内容完整、详实可行的方案，有很强的针对性，得 3分；提供了常规、通用的方案，基本符合采购需求，得2分；方案有缺陷、不太合理，得1分；未提供方案，得0分。

3.技术培训方案内容应包括但不限于培训计划、培训人员数量、培训组织时间及地点、设备及软件的安装及操作、设备维护及故障排除等内容。内容完整、详实可行的方案，有很强的针对性，得3分；提供了常规、通用的方案，基本符合采购需求，得2分；方案有缺陷、不太合理，得1分；未提供相应方案，得0分。

4.售后服务方案应包括但不限于售后服务范围、售后服务机构及专业技术人员配置、售后服务响应及保障计划、售后服务承诺书和设备使用情况回访计划等内容。内容完整、详实可行的方案，有很强的针对性，得3分；提供了常规、通用的方案，基本符合采购需求，得2分；方案有缺陷、不太合理，得1分；未提供相应方案，得0分。

5.针对本项目质保期满后的售后服务项目和收费情况。内容完整、详实可行的方案，有很强的针对性，得3分；提供了常规、通用的方案，基本符合采购需求，得2分；方案有缺陷、不太合理，得1分；未提供相应方案，得0分。

6.根据各投标人针对本项目的其他优惠措施情况横向比较。优惠措施切实可行得2分；优惠措施不太可行得1分；未提供相应方案，得0分。

（四）综合实力（8分）

1.管理体系认证（3分）

投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一个证书得1分，本项共3分。提供证书复印件及在国家认监委网站查询证书有效的截图证明，否则不得分。

2.类似产品销售业绩（5分）

2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有销售过类似项目业绩的，每提供一个合同得1分，本项共5分。提供合同复印件作为有效证明文件，包含合同首页、标的内容页、签字盖章及签订日期所在页的复印件。不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不得分。

注：针对评分标准中评分的每一条，投标人在投标文件中均应提供相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。