招标文件

项目名称：睢宁县水务局“防溺水”水域哨兵智能AI系统项目

项目编号：JSZC-320324-QZDL-G2026-0005

采 购 人：睢宁县水务局

采购代理机构：江苏全咨工程项目管理有限公司

二〇二六年五月

总目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

《睢宁县水务局“防溺水”水域哨兵智能AI系统项目》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

# 第一章 投标邀请

江苏全咨工程项目管理有限公司对睢宁县水务局“防溺水”水域哨兵智能AI系统项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

（一）项目名称：睢宁县水务局“防溺水”水域哨兵智能AI系统项目。

（二）项目编号：JSZC-320324-QZDL-G2026-0005。

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（一）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html）--办事指南--供应商--供应商登录入口，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网--办事指南--资料下载”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--办事指南--资料下载，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（二）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

（三）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2026年 6 月 5 日北京时间09：00。

（二）开标时间：2026年 6 月 5 日北京时间09：00。

（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--办事指南--供应商--供应商登录入口，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1.名称：睢宁县水务局

2.地址：睢宁县商务服务中心10楼

3.联系电话：15190765651

4.采购项目联系人：李科长

六、采购代理机构

1．名称：江苏全咨工程项目管理有限公司

2．地址：徐州市泉山区六街区淮海天地商住区（N0地块）3-1-1808

3．联系电话：0516-66657886

4．采购项目联系人：尚工

第二章 投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求

1.投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

11.纸质投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

12.不具备招标文件中规定的资格要求的；

13.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

14.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

15.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.所有投标单位凭CA证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》。

2.投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购代理机构负责记录。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。具体审查要求如下：评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括:

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

③评标委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当通过邮箱或者现场澄清要求相关投标人在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人说明应当采用通过邮箱或者现场澄清形式。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：详见《第三章 投标资料表》。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

# 第三章 投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：睢宁县水务局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏全咨工程项目管理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 三、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1、“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3、“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4、“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准按《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对澄清或修改的内容，应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后，采购代理机构便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 自行现场勘察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《投标函》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 2、《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 3、所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4、所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（必须提供，否则投标将被拒绝） 1、投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 2、财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供投标人上年度财务报告扫描件一份； 3、投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料各一份（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。即投标文件中提供：《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 6、投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） 7、投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1、《开标一览表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 2、《分项价格表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2、《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （三）技术响应 1、《技术条款响应正负偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 四、综合评审评分项 （一）技术部分：（要求见招标文件第六章《采购需求》）； （二）商务部分：（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2、投标人其他证明文件及材料扫描件。 - 价格折扣文件格式： 投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。《中小企业声明函》 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目预算金额人民币159.68万元，不接受超过项目预算的投标报价。 注：报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、培训、售后服务、投标人的利润等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。 |
| (十八)1 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：2026年 6 月5 日09：00前。 2、投标文件提交与接收地点： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标时凭CA锁进行解密。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2026年6月5日北京时间09：00 2、开标地点： “苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)1 | 招标文件规定的需要宣布的内容：宣读投标人名称、投标价格。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。 |
| (二十八)1 （4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按所投产品的技术规格得分顺序排列，得分且投标报价且所投产品的技术规格得分均相同的，按安装调试验收方案得分顺序排列。 三、采购人应当自收到评标报告之日起2个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。 |
| 二十九 | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十六)1 | 采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：无。 |
| (四十) | - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。2.供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。 3. 质疑时效期间的计算：（1）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或采购文件公告期限届满之日；（2）对招标过程提出质疑的，为招标程序各环节结束之日；（3）对成交结果提出质疑的，为成交公告期限届满之日。 质疑接收人：尚工 联系电话：0516-66657886 地址：徐州市泉山区六街区淮海天地商住区（N0地块）3-1-1808 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。投标文件壹正三副及电子标书2份（载体： U盘） 邮箱：2110694039@qq.com |
|  | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

备注：非政府采购项目收费标准，由采购人与代理机构自行商议。

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

7.多个采购包（标段）项目按总项目中标（成交）金额收费，最高不超过15万元。

8.以上价格为协会指导价，具体价格双方可协商确定。

- 第四章 评标标准

| 项目 | 分项 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 一、报价部分 | 报 价 （30分） | 1、满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格得分为30分。 2、其他供应商的价格得分计算公式：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。 3、供应商符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定的，用扣除后的价格参与评审，加分按相关政策执行。 |
| 二、商务部分 | 投标人资信 （5分） | - 提供供应商有效的ISO9001质量管理体系认证证书； - 提供供应商有效的ISO14001环境管理体系认证证书； - 提供供应商有效的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书； - 提供供应商有效期内的ISO27001信息安全管理体系认证证书； - 具有有效期内的ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书。 每项得1分，最高得5分。（须提供证书扫描件并加盖公章，否则不得分）。 |
|  | 项目管理团队 （8分） | 1、拟派项目负责人具有机电专业二级注册建造师的，得2分；具有机电专业一级注册建造师的，得4分；本项最高得4分；建造师注册单位为投标单位。 2、拟派项目负责人同时具有高级职称、注册信息安全专业人员（CISP），具备一项证书得1分；本项最高得2分； 3、拟派项目组成员具有系统集成项目管理工程师的得1分；具有中级及以上网络工程师，得1分；本项最高得2分。 需提供相关证书、社保机构出具的供应商为其拟派人员缴纳的本项目提交响应文件截止时间前6个月内任意一个月的社保证明材料，否则不予计分。 |
|  | 类似业绩 （8分） | 供应商自2023年01月01日以后（以合同签订时间为准）承担过类似电子监控项目的业绩，提供1个得2分，本项最多得8分。 评分标准：是否属于有效的类似项目由评标委员会根据供应商提供的项目承接情况在项目内容等方面与本项目类似程度进行认定。一个有效业绩得2分，最高得8分，提供项目业绩合同扫描件加盖公章，否则不予计分。 |
| 三、技术部分 | 技术要求 (18分） | 对投标供应商提供的相关设备材料的技术参数、配置、性能是否符合采购文件要求进行评价。完全符合技术要求的得18分，带“★”参数为重要参数，负偏离或不提供证明材料每有一项扣2分，其他技术条款如有负偏离每项扣1分，扣完为止。 须在《技术条款响应正负偏离表》中详细列明，如需提供相关证明材料的，应按要求提供作为评审依据；未提供证明材料的条款，按对应参数的负偏离规则扣分（★项扣2分/项，其他项扣1分/项），扣完本项分为止。 |
|  | 项目实施方案 （7分） | 投标供应商根据本次招标内容设计详细项目实施方案，方案包含：①实施时间进度控制②质量保证措施③安全保证措施④设备安装部署⑤与相关单位的合作（配合）⑥设备报验等⑦验收方案。 上述7项，每缺少一项内容扣1分，每有一处方案内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。最多得7分。 注：方案存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用本项目；或内容逻辑有漏洞或原理错误。 |
|  | 售后服务方案 （8分） | 1、投标人提供针对该项目的售后服务方案，方案包含：①售后服务体系②售后服务内容③售后队伍配置④售后管理办法⑤故障响应速度⑥故障解决方案。 上述6项，每缺少一项内容扣1分，每有一处方案内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。最多得6分。 注：方案存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用本项目；或内容逻辑有漏洞或原理错误。 |
|  |  | - 2、投标单位能够为本项目配备专职售后服务人员，且专职售后服务人员具有高级职称的，每有1人得2分，最多得2分。 需提供相关证书、社保机构出具的供应商为其拟派人员缴纳的本项目提交响应文件截止时间前6个月内任意一个月的社保证明材料，否则不予计分。 |
|  | 技术方案 （13分） | - 1、供应商需对本工程有清晰的理解，对①项目的建设目的②建设需求③后续建设方向有建设性的规划④设备与后端平台的接入方案，提供方案；上述4项，每缺少一项内容扣2分，每有一处方案内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。最多得8分。注：方案存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用本项目；或内容逻辑有漏洞或原理错误。 |
|  |  | 2、投标人提供针对该项目的详细技术方案，方案包含：①立杆安装②设备安装实施③设备取电④配套线路敷设⑤系统调试。上述5项，每缺少一项内容扣1分，每有一处方案内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。最多得5分。注：方案存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用本项目；或内容逻辑有漏洞或原理错误。 |
|  | 质保期承诺 （3分） | 在满足招标文件免费质保期要求(3年)的基础上，每免费延长一年质保的得1分（延长不足1年的不计分），本项最高得3分。 注：投标文件中提供承诺函并加盖投标人电子签章方为有效，否则不得分（承诺函格式自拟）。本项最高得3分，最低不得分。 |
| 合计：100分 |  |  |

本章说明：本次评标采用综合评分法。

注：评分结果精确到小数点后两位。

注：为方便评委评审，请投标人按评标办法中所涉及的事项做评分索引表。

- 第五章 拟签订的合同文本

合同草案条款

买方：睢宁县水务局

卖方：

签订地点：

买、卖双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，按照                签发的成交通知书及采购文件，按照平等、自愿的原则，经友好协商，签订本政府采购合同。双方签订协议如下：

以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，每一文件均应作为本合同的组成部分进行阅读和解释，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释：(1)中标通知书；(2)本合同约定条款；(3)卖方的投标响应文件；(4)合同附件。本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[采购编号：                         ]为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为睢宁县水务局。

1.2 “卖方”为            。

1.3 “项目现场”系指本合同项下硬件设备、软件系统安装运行的现场。

1.4 “合同货币”即人民币。

1.5“技术资料”是指与合同标的的检验、安装、运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、运行、验收、操作、维护以及其他工作等方面卖方给予买方的培训。

1.7 “安装”是指有关标的、和材料的系统集成工作，指根据本合同约定卖方需承担的工程建设工作，如：部署、调试、售后服务、技术支持、培训以及合同中规定卖方应承担的其它义务。

1.8“验收”是指根据采购文件的规定进行的，用以确定合同设备是否达到采购文件所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到采购文件规定的技术性能之后，买方对合同设备的接受。

1.9“合同价格”是指在卖方完全和适当地履行其合同义务后，买方根据合同规定应支付给卖方的价款。

1.10“合同生效日”是指在双方合同签订日期。

1.11“天”或“日”指日历天数。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是            。

第三条 价格

3.1卖方在本合同项下提供的有关合同标的、售后服务总价为 人民币XXX元整 。

第四条 支付及履约保证

4.1付款方式：合同签订后，货物进场并安装调试结束后，付至合同价款的30%；系统对接完成并经采购方验收合格，且试运行3个月后无质量问题，审计结束后，支付至审定价的90%；余款在质保期届满、无质量问题及无违约情形下，10个工作日内一次性无息付清。

4.2合同项下的款项支付由买方负责办理，卖方应提供结算支付所需资料，包括但不限于下列资料：发票、银行账户资料等。

4.3如果卖方未能及时提交支付文件，由此发生的所有费用，均应由卖方承担。

4.4卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以扣除。

4.5合同项下的款项支付发票按开票时国家新增值税税率执行，税费由卖方承担。

第五条 交货工期及资料交付

5.1合同签订生效后，45个日历天内将所有货物安装调试到位及接入相关系统平台顺利投入使用，并向买方书面提交验收申请。

5.2部署安装地点为买方指定地点。

5.3卖方安装调试完成经验收合格后即所有权归买方所有。

5.4 技术资料应随合同标的实施完成提交验收时一同交付给买方。

第六条 双方职责

6.1买方职责：

6.1.1买方应向卖方明确安装要求。

6.1.2买方提供的硬件设备应具备软件安装条件。

6.1.3对安装现场总包方向卖方所征收的不合理费用，买方有义务协助卖方免于征收。

6.1.4协调工程管理，组织工程的验收。

6.1.5买方应按本合同的约定及时向卖方支付合同款。

6.2.卖方职责：

6.2.1遵守买方各项管理规定，现场人员食宿自理。在项目实施中积极配合，确保整个工期和质量，并负责施工安全，卖方需严格服从买方的指导及安排。

6.2.2卖方严格按设计内容实施。

6.2.3卖方实施程序需征得买方认可，方可施工。

6.2.4卖方在实施中严禁使用直接或间接产生火种的工具和器材。

6.2.5卖方工作时间应按买方常日班工作时间执行，买方便于配合实施。

6.2.6卖方所有施工规范需按国家或行业规范操作，卖方有义务为买方提供规范操作的具体内容。

6.2.7卖方提供的货物不得侵犯任何第三方知识产权且不得有任何权利负担，否则，所产生的责任及赔偿全部由卖方承担。

第七条 项目变更、价款调整

7.1双方约定合同价款的调整因素：双方认可的其它费用的补充合同；买方认可的设计变更、功能调整。

7.2 如由于项目需要发生增加或调整，卖方应积极进行方案及实施调整，买卖双方共同签署工程变更单并确认该项变更发生的费用，变更发生的费用计入本合同价内，并因此造成的工期应予以顺延，涉及变更项目的价款以项目审计后为准。

第八条 验收

8.1 卖方在项目安装调试完工后，功能和性能达到设计要求，方可进行系统验收。

8.2如果验收因卖方原因发生迟延发生额外费用由卖方承担，因买方原因的由买方承担。

8.3 如因卖方原因未能通过系统验收，卖方在重新调试后，可再次提出验收申请，直至验收合格。

第九条 售后服务

9.1 卖方提供   年（基础3年，最终以中标单位的投标文件中质保期承诺函为准）的免费产品质保与维保服务，自系统验收合格之日计算。

第十条 施工安全

10.1 现场安装施工按标准化施工、文明施工要求管理。

10.2 卖方应按安全施工有关规定，采取安全防护措施，确保施工者和第三方的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和发生的费用。

10.3 若发生现场重大伤亡事故或技术性的事故，卖方除应按有关规定立即报告建设主管部门外，并应在24小时内通知买方。买方为抢救而提供的必要援助和物资，所发生的费用全部由卖方承担。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求本条款规定的任意或全部救济方式，救济方式包括：

A. 由卖方自负费用以新标的替换有缺陷的合同标的。卖方应自负风险和费用将替换后的标的或补供的标的运抵工作现场；

B. 拒收标的；

C. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔通知后14日内，按照买方同意的方法解决索赔事宜。如卖方未能在买方发出索赔通知后规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方有权从议付货款或从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

11.3如果索赔通知是在保证期满后30日内提出的，便应被认为是有效的。

第十二条 违约责任

12.1任何一方未履行本合同内容的任一条款均应视为违约，违约方收到守约方发出的说明具体违约情况的书面通知后，应在7日内纠正该违约行为并通知守约方；违约方还应赔偿守约方遭受的一切损失。

12.2 如果卖方未能按照合同规定的交货期间交货，卖方应按每天为迟交设备金额千分之一 (1‰)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) 。违约金的支付不免除卖方实际交付迟交设备的义务。

12.3买方应按合同约定的时间和方式及时、足额地向卖方支付相应款项。买方逾期不支付款项的，卖方有权按照相关国家法律规定要求买方支付，并按所欠费用收取每日万分之一的违约金。逾期30日仍未支付费用的，卖方可暂停提供服务。暂停服务60日内仍支付费用和违约金的，卖方可终止提供服务，并依法追缴欠费和违约金，违约金最高不超过合同金额的10%。

如果卖方在合同规定的交货日期后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

12.4卖方必须向买方提供合同约定的产品，并保证产品质量符合现行国家或者行业规定要求。如果卖方提供产品出现重大质量问题，造成买方所有损失由卖方承担，并且卖方按照合同约定的产品金额的30%向买方支付违约金，并免费更换合格产品。

第十三条 保密条款

13.1本合同一方(“资料披露方”)对其向本合同另一方(“资料接受方”)按照本合同(或就本合同)所提供的各类技术和商业资料、规格说明、图纸、文件及专有技术(简称“保密资料”)享有合法所有权。

13.2 除本合同授权实施的行为外，资料接受方应将保密资料视为商业秘密予以保护，且不得将该保密资料部分地或全部地复制或向第三方披露。资料接受方可仅为本合同的目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本章规定的保密及不披露义务。接受方仅得为执行本合同下义务的目的对保密资料进行复制，本合同终止或解除后，接受方必须将保密资料全部返还披露方，并销毁所有复制件。接受方应当妥善保存保密资料，并对保密资料在接受方期间发生的被盗、不慎泄露、或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任，因此造成披露方损失的，接受方应负责赔偿。

13.3 当出现下述情况时，本条对保密资料的限制不适用，当保密资料：

A.并非资料接受方的过错而已经进入公有领域的；

B.已通过该方的有关记录证明是由资料接受方独立开发的；

C.由资料接受方从没有违反对资料披露方的保密义务的人取得的;

D.法律要求资料接受方披露的，但资料接受方应在合理的时间提前通知资料披露方，使其得以采取其认为必要的保护措施。

E.双方聘请的法律服务人员审查合同不视为违反保密义务。

13.4 本合同保密期限为自合同生效之日起暂定五年。超过五年后，双方另行约定新保密期。

第十四条 不可抗力

14.1不可抗力指：战争、国家政策的变更调整；地震、台风、洪水、疫情等一切不可抗拒的自然灾害。

14.2 若不可抗力事件导致任何一方不能履行其任何的合同义务，该等义务应在不可抗力事件存在时暂停，而义务的履行期应自动按暂停期顺延。

14.3 如果不可抗力事件的影响持续超过15个工作日，合同任何一方均有权以书面提出终止合同，经另一方同意后方可终止合同，否则应在不可抗影响消除后继续履行合同。如果不可抗力事件的影响持续超过180个工作日，合同任何一方均有权以书面提出终止合同，无需另一方同意。

14.4 发生不可抗力事件时，各方应立即磋商以寻求一个公平的解决方法，并应采用所有合理努力以减轻不可抗力的影响。

第十五条 合同的终止

15.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期后15日内仍未能交付合同标的和/或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务(细微义务除外)，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

15.2 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

15.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

15.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应对买方给予实际及合理的费用给予补偿。

第十六条 争议的解决及变更

16.1买卖双方同意本着相互支持、相互理解、相互优惠的原则，对本合同未尽事宜继续加强友好联系和协商。本合同履行过程中发生的一切纠纷，合作双方应协商解决;因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议将由合同双方通过友好协商解决。如果不能协商一致，合同任何一方有权向睢宁县人民法院提起诉讼。因诉讼产生的诉讼、律师代理、鉴定、评估、交通食宿等费用由违约方承担。

16.2 合同生效后，任何一方不得变更本合同，也不得转让合同中所规定的任何权利和义务，如需变更双方应友好协商。

第十七条 合同生效及其他

17.1本合同生效后，未经双方协商一致，并达成书面协议，任何一方不得违反本合同约定擅自变更或解除本合同。如需变更本合同条款或就本合同未尽事宜订立补充协议，须经双方协商一致，并签署书面文件。

17.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同到期后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同到期的影响。债务人仍应向债权人履行其义务。

17.3双方应各自承担中国税务机构向其征收的与执行本合同有关的税费。

17.4合同双方所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书写并按中文解释。

17.5对本合同条款的任何补充、增添或修改应以书面方式进行并由双方授权代表签字。

17.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

17.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予另一方的放松、宽容、延迟或放纵或时间不得损害、影响或限制那一方在合同之下的权利，任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同分项的免责，或弃权。

17.8合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

17.9本合同自买卖双方签字、盖章之日起生效。

17.10本合同一式7份，买卖双方各执2份，睢宁县政府采购中心1份、政府采购管理部门1份、县国库支付中心1份，各份具有同等法律效力。

买方（盖章生效）：                  卖方（盖章生效）：

授权代表：                          授权代表：

年   月   日                                               年   月   日

第六章  采购需求

- 一、本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。

二、本项目不接受总价超过159.68万元（采购项目预算金额）的投标报价。报价包含项目完成所需全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

三、项目名称：睢宁县水务局“防溺水”水域哨兵智能AI系统项目

## 四、有关要求说明（货物、服务、工程类通用说明）

1.主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

2.产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

## 五、需求概况：

## 需求概况为本项目拟在睢宁县庆安水库、清水畔水库及黄河东闸、沙集站等共计32处重点水域规划布局安装大模型防溺水监控设备，并负责完成设备的运输、安装与调试工作；同步提供后端中心机房维护及LED大屏的维修服务。

## 六、设备清单：

## 1.庆安水库——监控设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大模型防溺水摄像机-三目 | 详见主要设备技术参数及要求 | 台 | 53 | 新增 47台更换 6台 |
| 2 | 3.5 米监控立杆（含基础） | 高度：3.5M，定制烤漆，双摄像头支架，立杆基础：立杆基础采用钢筋混凝土浇筑 | 套 | 28 |  |
| 3 | 设备控制箱（含背夹、抱箍） | 300*400，不锈钢材质，室外防水， | 套 | 53 |  |
| 4 | 摄像机电源 | AC180~260V；输出：DC12V3.3A； | 个 | 53 |  |
| 5 | 室外音柱 | 额定功率≥120W，具备自动音量增强功能，防护等级不低于IP65 | 个 | 54 |  |
| 6 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 530 | 摄像机连接主供电线路使用 |
| 7 | 超五类网线 | UTP5E | 米 | 550 |  |
| 8 | 通信光缆 | 48 芯 | 米 | 1300 |  |
| 9 | 光纤收发器 | 千兆 | 对 | 53 |  |
| 10 | 光纤收发器机架 | 配套 | 台 | 4 |  |
| 11 | 64 路 8 盘位录像机 | 详见主要设备技术参数及要求 | 台 | 3 |  |
| 12 | 监控硬盘 | 8T | 块 | 18 | 储存 30天及以上 |
| 13 | 48口核心千兆双层管理交换机 | 双层网管交换机，48 个千兆电+4 个千兆光口。 | 台 | 2 |  |
| 14 | 网络跳线 | Cate5 | 根 | 53 |  |
| 15 | 48芯 ODF（满配） | SC 接口，4 套 12 芯托盘，机架式安装 | 套 | 2 |  |
| 16 | 电源 PDU | 8 位 | 套 | 1 |  |
| 17 | 机柜 | 24U | 台 | 1 |  |

2.清水畔水库——监控设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大模型防溺水摄像机-三目 | 详见主要设备技术参数及要求 | 台 | 13 |  |
| 2 | 3.5 米监控立杆（含基础） | 高度：3.5M，定制烤漆，口径 114mm×76mm，立杆基础：立杆基础采用钢筋混凝土浇筑 | 套 | 13 |  |
| 3 | 设备控制箱（含背夹、抱箍） | 300*400，不锈钢材质，室外防水， | 套 | 13 |  |
| 4 | 摄像机电源 | AC180~260V；输出：DC12V3.3A； | 个 | 13 |  |
| 5 | 室外音柱 | 额定功率≥120W，具备自动音量增强功能，防护等级不低于IP65 | 个 | 13 |  |
| 6 | 太阳能电池板 | 200AH电池，两块150瓦电池板 | 套 | 4 |  |
| 7 | 电源线 | RVV3*4 | 米 | 1400 |  |
| 8 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 90 | 摄像机连接主供电线路使用 |
| 9 | 超五类网线 | UTP5E | 米 | 90 |  |
| 10 | 通信光缆 | 24 芯 | 米 | 1400 |  |
| 11 | 光纤收发器 | 千兆 | 对 | 13 |  |
| 12 | 光纤收发器机架 | 配套 | 台 | 1 |  |
| 13 | 64 路 8 盘位录像机 | 详见主要设备技术参数及要求 | 台 | 1 |  |
| 14 | 监控硬盘 | 8T | 块 | 6 | 储存 30天及以上 |
| 15 | 48 口核心千兆双层管理交换机 | 双层网管交换机，48 个千兆电+4 个千兆光口。 | 台 | 1 |  |
| 16 | 网络跳线 | Cate5 | 根 | 13 |  |
| 17 | 48 芯 ODF（满配） | SC 接口，4 套 12 芯托盘，机架式安装 | 套 | 1 |  |
| 18 | 电源 PDU | 8 位 | 套 | 1 |  |
| 19 | 机柜 | 24U | 台 | 1 |  |
| 20 | 管道 | 50PE 管 | 米 | 1400 |  |

## 3.30处县管闸站——监控设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄河东闸 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大模型防溺水摄像机-单目 | 详见主要设备技术参数及要求 | 台 | 4 |  |
| 2 | 3.5 米监控立杆（含基础） | 高度：3.5M，定制烤漆，口径 114mm×76mm，立杆基础：立杆基础采用钢筋混凝土浇筑 | 套 | 4 |  |
| 3 | 设备控制箱（含背夹、抱箍） | 300*400，不锈钢材质，室外防水，背夹材质不锈钢，抱箍材质不锈钢 | 套 | 4 |  |
| 4 | 摄像机电源 | AC180~260V；输出：DC12V2A； | 个 | 4 |  |
| 5 | 室外音柱 | 额定功率≥60W，具备自动音量增强功能，防护等级不低于IP65 | 个 | 4 |  |
| 6 | 电源线 RVV2*1.0 | RVV2*1.0 | 米 | 230 |  |
| 7 | 超五类网线 | Cate5 ：8*4*0.5 | 米 | 230 |  |
| 8 | 千兆光纤收发器 | 1 光光纤口，一个千兆网口 | 对 | 1 |  |
| 9 | 5口汇聚千兆交换机 | 标准交换机，桌面式，5 个千兆口 | 台 | 1 |  |
| 梁庙枢纽 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大模型防溺水摄像机-单目 | 详见主要设备技术参数及要求 | 台 | 4 |  |
| 2 | 3.5 米监控立杆（含基础） | 高度：3.5M，定制烤漆，口径 114mm×76mm，立杆基础：立杆基础采用钢筋混凝土浇筑 | 套 | 4 |  |
| 3 | 设备控制箱（含背夹、抱箍） | 300*400，不锈钢材质，室外防水，背夹材质不锈钢，抱箍材质不锈钢 | 套 | 4 |  |
| 4 | 摄像机电源 | AC180~260V；输出：DC12V2A； | 个 | 4 |  |
| 5 | 室外音柱 | 额定功率≥60W，具备自动音量增强功能，防护等级不低于IP65 | 个 | 4 |  |
| 6 | 电源线 RVV2*1.0 | RVV2*1.0 | 米 | 190 |  |
| 7 | 超五类网线 | Cate5 ：8*4*0.5 | 米 | 190 |  |
| 8 | 千兆光纤收发器 | 1 光光纤口，一个千兆网口 | 对 | 1 |  |
| 9 | 5口汇聚千兆交换机 | 标准交换机，桌面式，5 个千兆口 | 台 | 1 |  |

| 宋湾枢纽 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大模型防溺水摄像机-单目 | 详见主要设备技术参数及要求 | 台 | 4 |  |
| 2 | 3.5 米监控立杆（含基础） | 高度：3.5M，定制烤漆，口径 114mm×76mm，立杆基础：立杆基础采用钢筋混凝土浇筑 | 套 | 4 |  |
| 3 | 设备控制箱（含背夹、抱箍） | 300*400，不锈钢材质，室外防水，背夹材质不锈钢，抱箍材质不锈钢 | 套 | 4 |  |
| 4 | 摄像机电源 | AC180~260V；输出：DC12V2A； | 个 | 4 |  |
| 5 | 室外音柱 | 额定功率≥60W，具备自动音量增强功能，防护等级不低于IP65 | 个 | 4 |  |
| 6 | 电源线 RVV2*1.0 | RVV2*1.0 | 米 | 180 |  |
| 7 | 超五类网线 | Cate5 ：8*4*0.5 | 米 | 180 |  |
| 8 | 千兆光纤收发器 | 1 光光纤口，一个千兆网口 | 对 | 1 |  |
| 9 | 5口汇聚千兆交换机 | 标准交换机，桌面式，5 个千兆口 | 台 | 1 |  |
| 高集闸 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大模型防溺水摄像机-单目 | 详见主要设备技术参数及要求 | 台 | 4 |  |
| 2 | 3.5 米监控立杆（含基础） | 高度：3.5M，定制烤漆，口径 114mm×76mm，立杆基础：立杆基础采用钢筋混凝土浇筑 | 套 | 4 |  |
| 3 | 设备控制箱（含背夹、抱箍） | 300*400，不锈钢材质，室外防水，背夹材质不锈钢，抱箍材质不锈钢 | 套 | 4 |  |
| 4 | 摄像机电源 | AC180~260V；输出：DC12V2A； | 个 | 4 |  |
| 5 | 室外音柱 | 额定功率≥60W，具备自动音量增强功能，防护等级不低于IP65 | 个 | 4 |  |
| 6 | 电源线 RVV2*1.0 | RVV2*1.0 | 米 | 220 |  |
| 7 | 超五类网线 | Cate5 ：8*4*0.5 | 米 | 220 |  |
| 8 | 千兆光纤收发器 | 1 光光纤口，一个千兆网口 | 对 | 1 |  |
| 9 | 5口汇聚千兆交换机 | 标准交换机，桌面式，5 个千兆口 | 台 | 1 |  |

| 汪庄闸 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大模型防溺水摄像机-单目 | 详见主要设备技术参数及要求 | 台 | 4 |  |
| 2 | 3.5 米监控立杆（含基础） | 高度：3.5M，定制烤漆，口径 114mm×76mm，立杆基础：立杆基础采用钢筋混凝土浇筑 | 套 | 4 |  |
| 3 | 设备控制箱（含背夹、抱箍） | 300*400，不锈钢材质，室外防水，背夹材质不锈钢，抱箍材质不锈钢 | 套 | 4 |  |
| 4 | 摄像机电源 | AC180~260V；输出：DC12V2A； | 个 | 4 |  |
| 5 | 室外音柱 | 额定功率≥60W，具备自动音量增强功能，防护等级不低于IP65 | 个 | 4 |  |
| 6 | 电源线 RVV2*1.0 | RVV2*1.0 | 米 | 160 |  |
| 7 | 超五类网线 | Cate5 ：8*4*0.5 | 米 | 160 |  |
| 8 | 千兆光纤收发器 | 1 光光纤口，一个千兆网口 | 对 | 1 |  |
| 9 | 5口汇聚千兆交换机 | 标准交换机，桌面式，5 个千兆口 | 台 | 1 |  |
| 官山闸 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大模型防溺水摄像机-单目 | 详见主要设备技术参数及要求 | 台 | 4 |  |
| 2 | 3.5 米监控立杆（含基础） | 高度：3.5M，定制烤漆，口径 114mm×76mm，立杆基础：立杆基础采用钢筋混凝土浇筑 | 套 | 4 |  |
| 3 | 设备控制箱（含背夹、抱箍） | 300*400，不锈钢材质，室外防水，背夹材质不锈钢，抱箍材质不锈钢 | 套 | 4 |  |
| 4 | 摄像机电源 | AC180~260V；输出：DC12V2A； | 个 | 4 |  |
| 5 | 室外音柱 | 额定功率≥60W，具备自动音量增强功能，防护等级不低于IP65 | 个 | 4 |  |
| 6 | 电源线 RVV2*1.0 | RVV2*1.0 | 米 | 230 |  |
| 7 | 超五类网线 | Cate5 ：8*4*0.5 | 米 | 230 |  |
| 8 | 千兆光纤收发器 | 1 光光纤口，一个千兆网口 | 对 | 1 |  |
| 9 | 5口汇聚千兆交换机 | 标准交换机，桌面式，5 个千兆口 | 台 | 1 |  |

| 杜集闸 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大模型防溺水摄像机-单目 | 详见主要设备技术参数及要求 | 台 | 4 |  |
| 2 | 3.5 米监控立杆（含基础） | 高度：3.5M，定制烤漆，口径 114mm×76mm，立杆基础：立杆基础采用钢筋混凝土浇筑 | 套 | 4 |  |
| 3 | 设备控制箱（含背夹、抱箍） | 300*400，不锈钢材质，室外防水，背夹材质不锈钢，抱箍材质不锈钢 | 套 | 4 |  |
| 4 | 摄像机电源 | AC180~260V；输出：DC12V2A； | 个 | 4 |  |
| 5 | 室外音柱 | 额定功率≥60W，具备自动音量增强功能，防护等级不低于IP65 | 个 | 4 |  |
| 6 | 电源线 RVV2*1.0 | RVV2*1.0 | 米 | 190 |  |
| 7 | 超五类网线 | Cate5 ：8*4*0.5 | 米 | 190 |  |
| 8 | 千兆光纤收发器 | 1 光光纤口，一个千兆网口 | 对 | 1 |  |
| 9 | 5口汇聚千兆交换机 | 标准交换机，桌面式，5 个千兆口 | 台 | 1 |  |
| 四里桥闸 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大模型防溺水摄像机-单目 | 详见主要设备技术参数及要求 | 台 | 4 |  |
| 2 | 3.5 米监控立杆（含基础） | 高度：3.5M，定制烤漆，口径 114mm×76mm，立杆基础：立杆基础采用钢筋混凝土浇筑 | 套 | 4 |  |
| 3 | 设备控制箱（含背夹、抱箍） | 300*400，不锈钢材质，室外防水，背夹材质不锈钢，抱箍材质不锈钢 | 套 | 4 |  |
| 4 | 摄像机电源 | AC180~260V；输出：DC12V2A； | 个 | 4 |  |
| 5 | 室外音柱 | 额定功率≥60W，具备自动音量增强功能，防护等级不低于IP65 | 个 | 4 |  |
| 6 | 电源线 RVV2*1.0 | RVV2*1.0 | 米 | 195 |  |
| 7 | 超五类网线 | Cate5 ：8*4*0.5 | 米 | 195 |  |
| 8 | 千兆光纤收发器 | 1 光光纤口，一个千兆网口 | 对 | 1 |  |
| 9 | 5口汇聚千兆交换机 | 标准交换机，桌面式，5 个千兆口 | 台 | 1 |  |

| 汤集闸 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大模型防溺水摄像机-单目 | 详见主要设备技术参数及要求 | 台 | 4 |  |
| 2 | 3.5 米监控立杆（含基础） | 高度：3.5M，定制烤漆，口径 114mm×76mm，立杆基础：立杆基础采用钢筋混凝土浇筑 | 套 | 4 |  |
| 3 | 设备控制箱（含背夹、抱箍） | 300*400，不锈钢材质，室外防水，背夹材质不锈钢，抱箍材质不锈钢 | 套 | 4 |  |
| 4 | 摄像机电源 | AC180~260V；输出：DC12V2A； | 个 | 4 |  |
| 5 | 室外音柱 | 额定功率≥60W，具备自动音量增强功能，防护等级不低于IP65 | 个 | 4 |  |
| 6 | 电源线 RVV2*1.0 | RVV2*1.0 | 米 | 140 |  |
| 7 | 超五类网线 | Cate5 ：8*4*0.5 | 米 | 140 |  |
| 8 | 千兆光纤收发器 | 1 光光纤口，一个千兆网口 | 对 | 1 |  |
| 9 | 5口汇聚千兆交换机 | 标准交换机，桌面式，5 个千兆口 | 台 | 1 |  |
| 白马河闸 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大模型防溺水摄像机-单目 | 详见主要设备技术参数及要求 | 台 | 4 |  |
| 2 | 3.5 米监控立杆（含基础） | 高度：3.5M，定制烤漆，口径 114mm×76mm，立杆基础：立杆基础采用钢筋混凝土浇筑 | 套 | 4 |  |
| 3 | 设备控制箱（含背夹、抱箍） | 300*400，不锈钢材质，室外防水，背夹材质不锈钢，抱箍材质不锈钢 | 套 | 4 |  |
| 4 | 摄像机电源 | AC180~260V；输出：DC12V2A； | 个 | 4 |  |
| 5 | 室外音柱 | 额定功率≥60W，具备自动音量增强功能，防护等级不低于IP65 | 个 | 4 |  |
| 6 | 电源线 RVV2*1.0 | RVV2*1.0 | 米 | 190 |  |
| 7 | 超五类网线 | Cate5 ：8*4*0.5 | 米 | 190 |  |
| 8 | 千兆光纤收发器 | 1 光光纤口，一个千兆网口 | 对 | 1 |  |
| 9 | 5口汇聚千兆交换机 | 标准交换机，桌面式，5 个千兆口 | 台 | 1 |  |
| 中渭河闸 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大模型防溺水摄像机-单目 | 详见主要设备技术参数及要求 | 台 | 4 |  |

| 2 | 3.5 米监控立杆（含基础） | 高度：3.5M，定制烤漆，口径 114mm×76mm，立杆基础：立杆基础采用钢筋混凝土浇筑 | 套 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 设备控制箱（含背夹、抱箍） | 300*400，不锈钢材质，室外防水，背夹材质不锈钢，抱箍材质不锈钢 | 套 | 4 |  |
| 4 | 摄像机电源 | AC180~260V；输出：DC12V2A； | 个 | 4 |  |
| 5 | 室外音柱 | 额定功率≥60W，具备自动音量增强功能，防护等级不低于IP65 | 个 | 4 |  |
| 6 | 电源线 RVV2*1.0 | RVV2*1.0 | 米 | 145 |  |
| 7 | 超五类网线 | Cate5 ：8*4*0.5 | 米 | 145 |  |
| 8 | 千兆光纤收发器 | 1 光光纤口，一个千兆网口 | 对 | 1 |  |
| 9 | 5口汇聚千兆交换机 | 标准交换机，桌面式，5 个千兆口 | 台 | 1 |  |
| 凌城闸 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大模型防溺水摄像机-单目 | 详见主要设备技术参数及要求 | 台 | 4 |  |
| 2 | 3.5 米监控立杆（含基础） | 高度：3.5M，定制烤漆，口径 114mm×76mm，立杆基础：立杆基础采用钢筋混凝土浇筑 | 套 | 4 |  |
| 3 | 设备控制箱（含背夹、抱箍） | 300*400，不锈钢材质，室外防水，背夹材质不锈钢，抱箍材质不锈钢 | 套 | 4 |  |
| 4 | 摄像机电源 | AC180~260V；输出：DC12V2A； | 个 | 4 |  |
| 5 | 室外音柱 | 额定功率≥60W，具备自动音量增强功能，防护等级不低于IP65 | 个 | 4 |  |
| 6 | 电源线 RVV2*1.0 | RVV2*1.0 | 米 | 305 |  |
| 7 | 超五类网线 | Cate5 ：8*4*0.5 | 米 | 305 |  |
| 8 | 千兆光纤收发器 | 1 光光纤口，一个千兆网口 | 对 | 1 |  |
| 9 | 5口汇聚千兆交换机 | 标准交换机，桌面式，5 个千兆口 | 台 | 1 |  |
| 沙集闸 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大模型防溺水摄像机-单目 | 详见主要设备技术参数及要求 | 台 | 4 |  |
| 2 | 3.5 米监控立杆（含基础） | 高度：3.5M，定制烤漆，口径 114mm×76mm，立杆基础：立杆基础采用钢筋混凝土浇筑 | 套 | 4 |  |
| 3 | 设备控制箱（含背夹、抱箍） | 300*400，不锈钢材质，室外防水，背夹材质不锈钢，抱箍材质不锈钢 | 套 | 4 |  |

| 4 | 摄像机电源 | AC180~260V；输出：DC12V2A； | 个 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 室外音柱 | 额定功率≥60W，具备自动音量增强功能，防护等级不低于IP65 | 个 | 4 |  |
| 6 | 电源线 RVV2*1.0 | RVV2*1.0 | 米 | 330 |  |
| 7 | 超五类网线 | Cate5 ：8*4*0.5 | 米 | 330 |  |
| 8 | 千兆光纤收发器 | 1 光光纤口，一个千兆网口 | 对 | 1 |  |
| 9 | 5口汇聚千兆交换机 | 标准交换机，桌面式，5 个千兆口 | 台 | 1 |  |
| 西渭河闸 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大模型防溺水摄像机-单目 | 详见主要设备技术参数及要求 | 台 | 4 |  |
| 2 | 3.5 米监控立杆（含基础） | 高度：3.5M，定制烤漆，口径 114mm×76mm，立杆基础：立杆基础采用钢筋混凝土浇筑 | 套 | 4 |  |
| 3 | 设备控制箱（含背夹、抱箍） | 300*400，不锈钢材质，室外防水，背夹材质不锈钢，抱箍材质不锈钢 | 套 | 4 |  |
| 4 | 摄像机电源 | AC180~260V；输出：DC12V2A； | 个 | 4 |  |
| 5 | 室外音柱 | 额定功率≥60W，具备自动音量增强功能，防护等级不低于IP65 | 个 | 4 |  |
| 6 | 电源线 RVV2*1.0 | RVV2*1.0 | 米 | 180 |  |
| 7 | 超五类网线 | Cate5 ：8*4*0.5 | 米 | 180 |  |
| 8 | 千兆光纤收发器 | 1 光光纤口，一个千兆网口 | 对 | 1 |  |
| 9 | 5口汇聚千兆交换机 | 标准交换机，桌面式，5 个千兆口 | 台 | 1 |  |
| 徐沙河闸 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大模型防溺水摄像机-单目 | 详见主要设备技术参数及要求 | 台 | 4 |  |
| 2 | 3.5 米监控立杆（含基础） | 高度：3.5M，定制烤漆，口径 114mm×76mm，立杆基础：立杆基础采用钢筋混凝土浇筑 | 套 | 4 |  |
| 3 | 设备控制箱（含背夹、抱箍） | 300*400，不锈钢材质，室外防水，背夹材质不锈钢，抱箍材质不锈钢 | 套 | 4 |  |
| 4 | 摄像机电源 | AC180~260V；输出：DC12V2A； | 个 | 4 |  |
| 5 | 室外音柱 | 额定功率≥60W，具备自动音量增强功能，防护等级不低于IP65 | 个 | 4 |  |

| 6 | 电源线 RVV2*1.0 | RVV2*1.0 | 米 | 240 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 超五类网线 | Cate5 ：8*4*0.5 | 米 | 240 |  |
| 8 | 千兆光纤收发器 | 1 光光纤口，一个千兆网口 | 对 | 1 |  |
| 9 | 5 口汇聚千兆交换机 | 标准交换机，桌面式，5 个千兆口 | 台 | 1 |  |
| 前袁闸 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大模型防溺水摄像机-单目 | 详见主要设备技术参数及要求 | 台 | 4 |  |
| 2 | 3.5 米监控立杆（含基础） | 高度：3.5M，定制烤漆，口径 114mm×76mm，立杆基础：立杆基础采用钢筋混凝土浇筑 | 套 | 4 |  |
| 3 | 设备控制箱（含背夹、抱箍） | 300*400，不锈钢材质，室外防水，背夹材质不锈钢，抱箍材质不锈钢 | 套 | 4 |  |
| 4 | 摄像机电源 | AC180~260V；输出：DC12V2A； | 个 | 4 |  |
| 5 | 室外音柱 | 额定功率≥60W，具备自动音量增强功能，防护等级不低于IP65 | 个 | 4 |  |
| 6 | 电源线 RVV2*1.0 | RVV2*1.0 | 米 | 210 |  |
| 7 | 超五类网线 | Cate5 ：8*4*0.5 | 米 | 210 |  |
| 8 | 千兆光纤收发器 | 1 光光纤口，一个千兆网口 | 对 | 1 |  |
| 9 | 5口汇聚千兆交换机 | 标准交换机，桌面式，5 个千兆口 | 台 | 1 |  |
| 民便河挡洪闸 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大模型防溺水摄像机-单目 | 详见主要设备技术参数及要求 | 台 | 4 |  |
| 2 | 3.5 米监控立杆（含基础） | 高度：3.5M，定制烤漆，口径 114mm×76mm，立杆基础：立杆基础采用钢筋混凝土浇筑 | 套 | 4 |  |
| 3 | 设备控制箱（含背夹、抱箍） | 300*400，不锈钢材质，室外防水，背夹材质不锈钢，抱箍材质不锈钢 | 套 | 4 |  |
| 4 | 摄像机电源 | AC180~260V；输出：DC12V2A； | 个 | 4 |  |
| 5 | 室外音柱 | 额定功率≥60W，具备自动音量增强功能，防护等级不低于IP65 | 个 | 4 |  |
| 6 | 电源线 RVV2*1.0 | RVV2*1.0 | 米 | 180 |  |
| 7 | 超五类网线 | Cate5 ：8*4*0.5 | 米 | 180 |  |

| 8 | 千兆光纤收发器 | 1 光光纤口，一个千兆网口 | 对 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 5口汇聚千兆交换机 | 标准交换机，桌面式，5 个千兆口 | 台 | 1 |  |
| 古邳引河闸 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大模型防溺水摄像机-单目 | 详见主要设备技术参数及要求 | 台 | 4 |  |
| 2 | 3.5 米监控立杆（含基础） | 高度：3.5M，定制烤漆，口径 114mm×76mm，立杆基础：立杆基础采用钢筋混凝土浇筑 | 套 | 4 |  |
| 3 | 设备控制箱（含背夹、抱箍） | 300*400，不锈钢材质，室外防水，背夹材质不锈钢，抱箍材质不锈钢 | 套 | 4 |  |
| 4 | 摄像机电源 | AC180~260V；输出：DC12V2A； | 个 | 4 |  |
| 5 | 室外音柱 | 额定功率≥60W，具备自动音量增强功能，防护等级不低于IP65 | 个 | 4 |  |
| 6 | 电源线 RVV2*1.0 | RVV2*1.0 | 米 | 130 |  |
| 7 | 超五类网线 | Cate5 ：8*4*0.5 | 米 | 130 |  |
| 8 | 千兆光纤收发器 | 1 光光纤口，一个千兆网口 | 对 | 1 |  |
| 9 | 5口汇聚千兆交换机 | 标准交换机，桌面式，5 个千兆口 | 台 | 1 |  |
| 鲍滩闸 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大模型防溺水摄像机-单目 | 详见主要设备技术参数及要求 | 台 | 4 |  |
| 2 | 3.5 米监控立杆（含基础） | 高度：3.5M，定制烤漆，口径 114mm×76mm，立杆基础：立杆基础采用钢筋混凝土浇筑 | 套 | 4 |  |
| 3 | 设备控制箱（含背夹、抱箍） | 300*400，不锈钢材质，室外防水，背夹材质不锈钢，抱箍材质不锈钢 | 套 | 4 |  |
| 4 | 摄像机电源 | AC180~260V；输出：DC12V2A； | 个 | 4 |  |
| 5 | 室外音柱 | 额定功率≥60W，具备自动音量增强功能，防护等级不低于IP65 | 个 | 4 |  |
| 6 | 电源线 RVV2*1.0 | RVV2*1.0 | 米 | 160 |  |
| 7 | 超五类网线 | Cate5 ：8*4*0.5 | 米 | 160 |  |
| 8 | 千兆光纤收发器 | 1 光光纤口，一个千兆网口 | 对 | 1 |  |
| 9 | 5口汇聚千兆交换机 | 标准交换机，桌面式，5 个千兆口 | 台 | 1 |  |

| 凌城站 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大模型防溺水摄像机-单目 | 详见主要设备技术参数及要求 | 台 | 4 |  |
| 2 | 3.5 米监控立杆（含基础） | 高度：3.5M，定制烤漆，口径 114mm×76mm，立杆基础：立杆基础采用钢筋混凝土浇筑 | 套 | 4 |  |
| 3 | 设备控制箱（含背夹、抱箍） | 300*400，不锈钢材质，室外防水，背夹材质不锈钢，抱箍材质不锈钢 | 套 | 4 |  |
| 4 | 摄像机电源 | AC180~260V；输出：DC12V2A； | 个 | 4 |  |
| 5 | 室外音柱 | 额定功率≥60W，具备自动音量增强功能，防护等级不低于IP65 | 个 | 4 |  |
| 6 | 电源线 RVV2*1.0 | RVV2*1.0 | 米 | 230 |  |
| 7 | 超五类网线 | Cate5 ：8*4*0.5 | 米 | 230 |  |
| 8 | 千兆光纤收发器 | 1 光光纤口，一个千兆网口 | 对 | 1 |  |
| 9 | 5口汇聚千兆交换机 | 标准交换机，桌面式，5 个千兆口 | 台 | 1 |  |
| 古邳站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大模型防溺水摄像机-单目 | 详见主要设备技术参数及要求 | 台 | 4 |  |
| 2 | 3.5 米监控立杆（含基础） | 高度：3.5M，定制烤漆，口径 114mm×76mm，立杆基础：立杆基础采用钢筋混凝土浇筑 | 套 | 4 |  |
| 3 | 设备控制箱（含背夹、抱箍） | 300*400，不锈钢材质，室外防水，背夹材质不锈钢，抱箍材质不锈钢 | 套 | 4 |  |
| 4 | 摄像机电源 | AC180~260V；输出：DC12V2A； | 个 | 4 |  |
| 5 | 室外音柱 | 额定功率≥60W，具备自动音量增强功能，防护等级不低于IP65 | 个 | 4 |  |
| 6 | 电源线 RVV2*1.0 | RVV2*1.0 | 米 | 245 |  |
| 7 | 超五类网线 | Cate5 ：8*4*0.5 | 米 | 245 |  |
| 8 | 千兆光纤收发器 | 1 光光纤口，一个千兆网口 | 对 | 1 |  |
| 9 | 5口汇聚千兆交换机 | 标准交换机，桌面式，5 个千兆口 | 台 | 1 |  |
| 沙集站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大模型防溺水摄像机-单目 | 详见主要设备技术参数及要求 | 台 | 1 |  |

| 2 | 3.5 米监控立杆（含基础） | 高度：3.5M，定制烤漆，口径 114mm×76mm，立杆基础：立杆基础采用钢筋混凝土浇筑 | 套 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 设备控制箱（含背夹、抱箍） | 300*400，不锈钢材质，室外防水，背夹材质不锈钢，抱箍材质不锈钢 | 套 | 1 |  |
| 4 | 摄像机电源 | AC180~260V；输出：DC12V2A； | 个 | 1 |  |
| 5 | 室外音柱 | 额定功率≥60W，具备自动音量增强功能，防护等级不低于IP65 | 个 | 1 |  |
| 6 | 电源线 RVV2*1.0 | RVV2*1.0 | 米 | 65 |  |
| 7 | 超五类网线 | Cate5 ：8*4*0.5 | 米 | 65 |  |
| 8 | 千兆光纤收发器 | 1 光光纤口，一个千兆网口 | 对 | 1 |  |
| 9 | 5口汇聚千兆交换机 | 标准交换机，桌面式，5 个千兆口 | 台 | 1 |  |
| 高集站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大模型防溺水摄像机-单目 | 详见主要设备技术参数及要求 | 台 | 2 |  |
| 2 | 3.5 米监控立杆（含基础） | 高度：3.5M，定制烤漆，口径 114mm×76mm，立杆基础：立杆基础采用钢筋混凝土浇筑 | 套 | 2 |  |
| 3 | 设备控制箱（含背夹、抱箍） | 300*400，不锈钢材质，室外防水，背夹材质不锈钢，抱箍材质不锈钢 | 套 | 2 |  |
| 4 | 摄像机电源 | AC180~260V；输出：DC12V2A； | 个 | 2 |  |
| 5 | 室外音柱 | 额定功率≥60W，具备自动音量增强功能，防护等级不低于IP65 | 个 | 2 |  |
| 6 | 电源线 RVV2*1.0 | RVV2*1.0 | 米 | 20 |  |
| 7 | 超五类网线 | Cate5 ：8*4*0.5 | 米 | 20 |  |
| 8 | 千兆光纤收发器 | 1 光光纤口，一个千兆网口 | 对 | 1 |  |
| 9 | 5口汇聚千兆交换机 | 标准交换机，桌面式，5 个千兆口 | 台 | 1 |  |
| 袁圩站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大模型防溺水摄像机-单目 | 详见主要设备技术参数及要求 | 台 | 3 |  |
| 2 | 3.5 米监控立杆（含基础） | 高度：3.5M，定制烤漆，口径 114mm×76mm，立杆基础：立杆基础采用钢筋混凝土浇筑 | 套 | 3 |  |
| 3 | 设备控制箱（含背夹、抱箍） | 300*400，不锈钢材质，室外防水，背夹材质不锈钢，抱箍材质不锈钢 | 套 | 3 |  |

| 4 | 摄像机电源 | AC180~260V；输出：DC12V2A； | 个 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 室外音柱 | 额定功率≥60W，具备自动音量增强功能，防护等级不低于IP65 | 个 | 3 |  |
| 6 | 电源线 RVV2*1.0 | RVV2*1.0 | 米 | 170 |  |
| 7 | 超五类网线 | Cate5 ：8*4*0.5 | 米 | 170 |  |
| 8 | 千兆光纤收发器 | 1 光光纤口，一个千兆网口 | 对 | 1 |  |
| 9 | 5口汇聚千兆交换机 | 标准交换机，桌面式，5 个千兆口 | 台 | 1 |  |
| 白塘河地涵 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大模型防溺水摄像机-单目 | 详见主要设备技术参数及要求 | 台 | 2 |  |
| 2 | 3.5 米监控立杆（含基础） | 高度：3.5M，定制烤漆，口径 114mm×76mm，立杆基础：立杆基础采用钢筋混凝土浇筑 | 套 | 2 |  |
| 3 | 设备控制箱（含背夹、抱箍） | 300*400，不锈钢材质，室外防水，背夹材质不锈钢，抱箍材质不锈钢 | 套 | 2 |  |
| 4 | 摄像机电源 | AC180~260V；输出：DC12V2A； | 个 | 2 |  |
| 5 | 室外音柱 | 额定功率≥60W，具备自动音量增强功能，防护等级不低于IP65 | 个 | 2 |  |
| 6 | 电源线 RVV2*1.0 | RVV2*1.0 | 米 | 120 |  |
| 7 | 超五类网线 | Cate5 ：8*4*0.5 | 米 | 120 |  |
| 8 | 千兆光纤收发器 | 1光光纤口，一个千兆网口 | 对 | 1 |  |
| 9 | 5口汇聚千兆交换机 | 标准交换机，桌面式，5 个千兆口 | 台 | 1 |  |
| 小闫河地涵 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大模型防溺水摄像机-单目 | 详见主要设备技术参数及要求 | 台 | 4 |  |
| 2 | 大模型防溺水摄像机-三目 | 详见主要设备技术参数及要求 | 台 | 1 |  |
| 3 | 监控立杆（含基础） | 高度：3.5M，定制烤漆，口径 114mm×76mm，立杆基础：立杆基础采用钢筋混凝土浇筑 | 套 | 5 |  |
| 4 | 设备控制箱（含背夹、抱箍） | 300*400，不锈钢材质，室外防水，背夹材质不锈钢，抱箍材质不锈钢 | 套 | 5 |  |
| 5 | 摄像机电源 | DC12V3.3A | 个 | 4 |  |

| 6 | 摄像机电源 | DC12V2A | 个 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 室外音柱 | 额定功率≥60W，具备自动音量增强功能，防护等级不低于IP65 | 台 | 5 |  |
| 8 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 305 |  |
| 9 | 超五类网线 | Cate5 ：8*4*0.5 | 米 | 305 |  |
| 10 | 千兆光纤收发器 | 1 光光纤口，一个千兆网口 | 对 | 1 |  |
| 11 | 5口汇聚千兆交换机 | 标准交换机，桌面式，5 个千兆口 | 台 | 1 |  |
| 小濉河地涵 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大模型防溺水摄像机-单目 | 详见主要设备技术参数及要求 | 台 | 2 |  |
| 2 | 3.5 米监控立杆（含基础） | 高度：3.5M，定制烤漆，口径 114mm×76mm，立杆基础：立杆基础采用钢筋混凝土浇筑 | 套 | 2 |  |
| 3 | 设备控制箱（含背夹、抱箍） | 300*400，不锈钢材质，室外防水，背夹材质不锈钢，抱箍材质不锈钢 | 套 | 2 |  |
| 4 | 摄像机电源 | AC180~260V；输出：DC12V2A； | 个 | 2 |  |
| 5 | 室外音柱 | 额定功率≥60W，具备自动音量增强功能，防护等级不低于IP65 | 个 | 2 |  |
| 6 | 电源线 RVV2*1.0 | RVV2*1.0 | 米 | 60 |  |
| 7 | 超五类网线 | Cate5：8*4*0.5 | 米 | 60 |  |
| 8 | 千兆光纤收发器 | 1光光纤口，一个千兆网口 | 对 | 1 |  |
| 9 | 5口汇聚千兆交换机 | 标准交换机，桌面式，5 个千兆口 | 台 | 1 |  |
| 张庄滚水坝 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大模型防溺水摄像机-单目 | 详见主要设备技术参数及要求 | 台 | 2 |  |
| 2 | 大模型防溺水摄像机-三目 | 详见主要设备技术参数及要求 | 台 | 2 |  |
| 3 | 监控立杆（含基础） | 高度：3.5M，定制烤漆，口径 114mm×76mm，立杆基础：立杆基础采用钢筋混凝土浇筑 | 套 | 4 |  |
| 4 | 设备控制箱（含背夹、抱箍） | 300*400，不锈钢材质，室外防水，背夹材质不锈钢，抱箍材质不锈钢 | 套 | 4 |  |
| 5 | 摄像机电源 | DC12V3.3A | 个 | 2 |  |

| 6 | 摄像机电源 | DC12V2A | 个 | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 室外音柱 | 额定功率≥60W，具备自动音量增强功能，防护等级不低于IP65 | 台 | 4 |  |
| 8 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 440 |  |
| 9 | 通信光缆 | 4 芯 | 米 | 440 |  |
| 10 | 千兆光纤收发器 | 1 光光纤口，一个千兆网口 | 对 | 1 |  |
| 11 | 5口汇聚千兆交换机 | 标准交换机，桌面式，5 个千兆口 | 台 | 1 |  |
| 刘庄橡胶坝 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大模型防溺水摄像机-单目 | 详见主要设备技术参数及要求 | 台 | 4 |  |
| 2 | 3.5 米监控立杆（含基础） | 高度：3.5M，定制烤漆，口径 114mm×76mm，立杆基础：立杆基础采用钢筋混凝土浇筑 | 套 | 4 |  |
| 3 | 设备控制箱（含背夹、抱箍） | 300*400，不锈钢材质，室外防水，背夹材质不锈钢，抱箍材质不锈钢 | 套 | 4 |  |
| 4 | 摄像机电源 | AC180~260V；输出：DC12V2A； | 个 | 4 |  |
| 5 | 室外音柱 | 额定功率≥60W，具备自动音量增强功能，防护等级不低于IP65 | 个 | 4 |  |
| 6 | 电源线 RVV2*1.0 | RVV2*1.0 | 米 | 140 |  |
| 7 | 超五类网线 | Cate5：8*4*0.5 | 米 | 140 |  |
| 8 | 千兆光纤收发器 | 1光光纤口，一个千兆网口 | 对 | 1 |  |
| 9 | 5口汇聚千兆交换机 | 标准交换机，桌面式，5 个千兆口 | 台 | 1 |  |
| 西渭河橡胶坝 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大模型防溺水摄像机-单目 | 详见主要设备技术参数及要求 | 台 | 4 |  |
| 2 | 3.5 米监控立杆（含基础） | 高度：3.5M，定制烤漆，口径 114mm×76mm，立杆基础：立杆基础采用钢筋混凝土浇筑 | 套 | 4 |  |
| 3 | 设备控制箱（含背夹、抱箍） | 300*400，不锈钢材质，室外防水，背夹材质不锈钢，抱箍材质不锈钢 | 套 | 4 |  |
| 4 | 摄像机电源 | AC180~260V；输出：DC12V2A； | 个 | 4 |  |
| 5 | 室外音柱 | 额定功率≥60W，具备自动音量增强功能，防护等级不低于IP65 | 个 | 4 |  |
| 6 | 电源线 RVV2*1.0 | RVV2*1.0 | 米 | 100 |  |
| 7 | 超五类网线 | Cate5 ：8*4*0.5 | 米 | 100 |  |
| 8 | 千兆光纤收发器 | 1光光纤口，一个千兆网口 | 对 | 1 |  |
| 9 | 5口汇聚千兆交换机 | 标准交换机，桌面式，5 个千兆口 | 台 | 1 |  |

说明：

- 1、清单为实现该系统功能要求和达到技术指标所必备的器材和项目，详细参数见技术服务要求。

- 2、项目实施过程中，如发现清单存在漏项或数量短缺，承包人应及时以书面形式向监理人及发包人提出变更申请，经审核后按实际发生量予以增补。

3、投标单位所投产品必须保证是原厂正品，其他相关配件不得为贴牌产品，如投标单位所投产品侵害业主方权益的后果自负。

4、本项目部分数据信息接入睢宁县水务局中心机房系统，投标单位应慎重选择投标设备（详见《第六章采购需求》中“中心机房建设维护要求”），确保正常运行。

5、中标后所有设备报招标人确认后方可采购进场。

6、本项目具体数量以现场实际结算为准。

## 七、技术服务参数要求：

1、庆安水库监控设施参数要求

（1）大模型防溺水摄像机-三目

（2）64 路 8 盘位录像机

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大模型防溺水摄像机-三目 | 1、传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 2、最低照度：通道 1： 彩色:0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白:0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON)，支持0 Lux红外补光 通道 2/3： 彩色:0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白:0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON)，支持0 Lux红外补光 3、镜头规格：支持4mm/12mm/25mm三档变焦，水平视场角分别不小于80°、24°、12°，垂直视场角分别不小于44°、13°、7°。 4、红外补光：红外波长850nm，红外补光距离≥150米，配备不少于8颗红外灯，支持远中近三区智能补光，结合红外透盖设计，提升夜视效果与设备隐蔽性。 5、算法能力：支持端侧部署的视觉大模型算法，可实现场景时空特征深度建模与多维度语义精准分类、细粒度目标识别；芯片算力≥10Tops，支持亿级参量模型高效部署，目标识别准确率≥90% 6、AI降噪：支持AI降噪技术，可在低光照、高感光度场景下提升成像质量。 7、联动功能：支持三通道接力技术，实现≥150米全域智能覆盖，支持目标精准识别与报警联动 8、音频：内置两个麦克风和大功率人声报警扬声器 ★设备具备≥100米距离的机动车目标识别能力，在水平视场角不低于80°的场景下，可实现对机动车的精准识别与报警联动，识别准确率≥95%。（提供具备CMA/CNAS资质的第三方权威检测机构出具的有效检测报告） ★设备需内置不低于8GB的本地存储芯片，用于算法及数据缓存。（提供具备CMA/CNAS资质的第三方权威检测机构出具的有效检测报告） ★设备内置高性能AI处理单元，支持端侧AI算法部署，可实现目标检测、分类识别等智能分析功能，算力不低于10Tops，目标识别准确率≥90%。（提供具备CMA/CNAS资质的第三方权威检测机构出具的有效检测报告） |
| 2 | 64 路 8 盘位录像机 | 存储接口：支持不少于8个硬盘位，单盘支持≥20TB硬盘扩展 视频输出：支持不少于2路高清视频输出接口（含HDMI或同等级接口） 网络接口：支持不少于2个千兆自适应以太网口 报警接口：支持不少于16路报警输入、4路报警输出（或支持通过网络扩展实现同等功能） 串行接口：支持RS-232、RS-485接口各不少于1路 USB接口：支持不少于4个USB接口（含USB 3.0接口） 输入带宽：≥384Mbps 输出带宽：≥256Mbps 接入能力：支持不少于64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持不少于32路1080P高清解码输出，支持不少于8个硬盘位，单盘支持≥20TB硬盘扩展。 显示能力：支持多路高清视频异源输出，最高支持不低于8K或4K分辨率解码输出，可实现多画面预览与显示。 ★支持多画面预览与窗口轮巡功能；支持音视频信号组合编码，可实现音频与视频通道的灵活匹配。（提供具备CMA/CNAS资质的第三方权威检测机构出具的有效检测报告） |

- 清水畔水库监控设施参数要求

- 大模型防溺水摄像机-三目

（2）64 路 8 盘位录像机

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大模型防溺水摄像机-三目 | 1、传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 2、最低照度：通道 1： 彩色:0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白:0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON)，支持0 Lux红外补光 通道 2/3： 彩色:0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白:0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON)，支持0 Lux红外补光 3、镜头规格：支持4mm/12mm/25mm三档变焦，水平视场角分别不小于80°、24°、12°，垂直视场角分别不小于44°、13°、7°。 4、红外补光：红外波长850nm，红外补光距离≥150米，配备不少于8颗红外灯，支持远中近三区智能补光，结合红外透盖设计，提升夜视效果与设备隐蔽性。 5、算法能力：支持端侧部署的视觉大模型算法，可实现场景时空特征深度建模与多维度语义精准分类、细粒度目标识别；芯片算力≥10Tops，支持亿级参量模型高效部署，目标识别准确率≥90% 6、AI降噪：支持AI降噪技术，可在低光照、高感光度场景下提升成像质量。 7、联动功能：支持三通道接力技术，实现≥150米全域智能覆盖，支持目标精准识别与报警联动 8、音频：内置两个麦克风和大功率人声报警扬声器 ★设备具备≥100米距离的机动车目标识别能力，在水平视场角不低于80°的场景下，可实现对机动车的精准识别与报警联动，识别准确率≥95%。（提供具备CMA/CNAS资质的第三方权威检测机构出具的有效检测报告） ★设备需内置不低于8GB的本地存储芯片，用于算法及数据缓存。（提供具备CMA/CNAS资质的第三方权威检测机构出具的有效检测报告） ★设备内置高性能AI处理单元，支持端侧AI算法部署，可实现目标检测、分类识别等智能分析功能，算力不低于10Tops，目标识别准确率≥90%。（提供具备CMA/CNAS资质的第三方权威检测机构出具的有效检测报告） |
| 2 | 64 路 8 盘位录像机 | 存储接口：支持不少于8个硬盘位，单盘支持≥20TB硬盘扩展 视频输出：支持不少于2路高清视频输出接口（含HDMI或同等级接口） 网络接口：支持不少于2个千兆自适应以太网口 报警接口：支持不少于16路报警输入、4路报警输出（或支持通过网络扩展实现同等功能） 串行接口：支持RS-232、RS-485接口各不少于1路 USB接口：支持不少于4个USB接口（含USB 3.0接口） 输入带宽：≥384Mbps 输出带宽：≥256Mbps 接入能力：支持不少于64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持不少于32路1080P高清解码输出，支持不少于8个硬盘位，单盘支持≥20TB硬盘扩展。 显示能力：支持多路高清视频异源输出，最高支持不低于8K或4K分辨率解码输出，可实现多画面预览与显示。 ★支持多画面预览与窗口轮巡功能；支持音视频信号组合编码，可实现音频与视频通道的灵活匹配。（提供具备CMA/CNAS资质的第三方权威检测机构出具的有效检测报告） |

3、30处县管闸站监控设施参数要求

- （1）大模型防溺水摄像机-单目

（2）大模型防溺水摄像机-三目

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大模型防溺水摄像机-单目 | - 传感器类型：≥1/1.8" Progressive Scan CMOS 2、最低照度：彩色：≤0.01 Lux @ (F1.0, AGC ON)，支持0 Lux下补光成像 3、宽动态：支持数字宽动态功能 4、焦距&视场角：支持2.8mm/4mm焦距，水平视场角分别不小于100°/89°，垂直视场角分别不小于53°/45°，对角视场角分别不小于120°/107°。 5、补光灯类型：支持暖白光补光，配备不少于4颗补光灯珠，支持防过曝控制，支持自动/手动模式，手动模式下可根据距离等级控制亮度；补光距离（白光）不低于60m。 6、最大图像尺寸：≥2688 × 1520 7、镜头性能：采用全彩大光圈镜头，支持低照度下高清成像，为智能分析提供清晰视频流。 8、AI降噪：支持AI降噪技术，通过深度学习算法抑制图像噪声，提升低光照、高感光度场景下的成像清晰度，保留细节纹理。 9、图像相关：支持400万像素@30fps实时帧率，支持透雾、电子防抖，具备多种白平衡模式。 10、安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权用户和密码管理，支持IP地址过滤。 11、音频：内置麦克风和扬声器，支持现场音频采集与输出。 ★设备具备≥60米行人、≥70米机动车目标识别能力，水平视场角不低于90°，识别准确率≥95%。（提供具备CMA/CNAS资质的第三方权威检测机构出具的有效检测报告） ★设备具备图像质量自动调节功能，可在低照度环境下，根据场景自动调节曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等参数，优化成像效果。（提供具备CMA/CNAS资质的第三方权威检测机构出具的有效检测报告） |
| 2 | 大模型防溺水摄像机-三目 | 1、传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 2、最低照度：通道 1： 彩色:0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白:0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON)，支持0 Lux红外补光 通道 2/3： 彩色:0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白:0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON)，支持0 Lux红外补光 3、镜头规格：支持4mm/12mm/25mm三档变焦，水平视场角分别不小于80°、24°、12°，垂直视场角分别不小于44°、13°、7°。 4、红外补光：红外波长850nm，红外补光距离≥150米，配备不少于8颗红外灯，支持远中近三区智能补光，结合红外透盖设计，提升夜视效果与设备隐蔽性。 5、算法能力：支持端侧部署的视觉大模型算法，可实现场景时空特征深度建模与多维度语义精准分类、细粒度目标识别；芯片算力≥10Tops，支持亿级参量模型高效部署，目标识别准确率≥90% 6、AI降噪：支持AI降噪技术，可在低光照、高感光度场景下提升成像质量。 7、联动功能：支持三通道接力技术，实现≥150米全域智能覆盖，支持目标精准识别与报警联动 8、音频：内置两个麦克风和大功率人声报警扬声器 ★设备具备≥100米距离的机动车目标识别能力，在水平视场角不低于80°的场景下，可实现对机动车的精准识别与报警联动，识别准确率≥95%。（提供具备CMA/CNAS资质的第三方权威检测机构出具的有效检测报告） ★设备需内置不低于8GB的本地存储芯片，用于算法及数据缓存。（提供具备CMA/CNAS资质的第三方权威检测机构出具的有效检测报告） ★设备内置高性能AI处理单元，支持端侧AI算法部署，可实现目标检测、分类识别等智能分析功能，算力不低于10Tops，目标识别准确率≥90%。（提供具备CMA/CNAS资质的第三方权威检测机构出具的有效检测报告） |

- 中心机房建设维护及LED 显示屏维修要求：

| 中心机房建设维护 本项目为中心机房建设维护项目，采购人现有平台、服务器、存储系统已建成并投入使用。本次采购须与现有系统实现无缝对接等，保障原有平台、存储业务不中断。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品参数描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 平台服务器 | 技术规格：2U双路机架式服务器 CPU：配置不少于2颗处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0GHz，末级缓存容量≥16MB，线程数≥16线程，支持内存最高速率≥3200MHz； 内存：配置64G DDR4，支持不少于8根内存插槽； 硬盘：配置2块1.2T 10K SAS硬盘（支持Raid1），前置最大可支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘，主板支持至少1个M.2硬盘接口； 阵列卡：配置SAS HBA卡（支持RAID 0/1/10）； PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽； 网口：标配2个千兆电口，支持选配10GbE SFP+等多种网络接口； 其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口； 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源； ★生产厂商产品及配套管理软件具备自主知识产权，可提供相关著作权证明材料；设备符合国家相关可靠性标准，MTBF≥35万小时。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 存储服务器 | 3U机架式网络存储设备 处理器：配置多核处理器，性能不低于现有平台水平； 系统内存：≥8GB； 存储接口：SATA接口，支持硬盘热插拔，最大可扩展容量≥270TB；网络接口：不少于3个数据网口、1个管理网口； 整机电源：支持1+1冗余电源； ★设备存储池添加、删除硬盘时，业务不中断，数据不丢失，并可自动重新配置负载均衡。投标人须承诺设备满足该功能，并提供制造商盖章的技术说明函。 ★在UI界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息。投标人须承诺设备满足该功能，并提供制造商盖章的技术说明函 ★硬盘上的视（音）频信息，取出存储后，第三方无法识别硬盘的数据信息。投标人须承诺设备满足该功能，并提供制造商盖章的技术说明函。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 防火墙 | 【性能】 最大网络层吞吐量≥2Gbps； 最大并发连接数≥200万； 每秒新建连接数(TCP)≥5万； 支持IPSec VPN功能，满足内网安全组网需求； 【外部接口】 配置不少于10个千兆电口（含BYPASS口），支持Combo接口扩展；管理接口：1个CON口； USB接口：不少于2个USB3.0接口； 【硬件规格】内存≥4G；支持扩展SSD存储。 【通用参数】 机箱：1U标准机箱； 电源：AC100-240V供电； 处理器性能不低于4核8线程，主频≥3.0GHz；内存≥8GB，可扩展至16GB；固态硬盘≥250GB SSD； 环境要求：工作温度：0℃~40℃，环境湿度：10%~95%（不结露）；★支持GB/T 28181、GB35114、RTSP、ONVIF等通用安防协议接入，可与采购人现有监控平台无缝对接兼容。投标人须承诺可与采购人现有系统兼容，并提供兼容性对接方案。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 管理电脑 | I5 8-16G-250G | 套 | 1 | 可利旧 |
| 5 | 千兆三层管理交换机 | 三层网管交换机，交换容量≥758Gbps，包转发率≥222Mpps；配置48个10/100/1000Mbps自适应电口，2个千兆SFP光口，2个万兆SFP光口；支持VLAN、链路聚合、环路保护、端口镜像等标准网管功能。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 网络服务 | 3 年 | 套 | 1 |  |
| LED 显示屏维修 注:本项为现场原有LED显示屏维修改造项目的功能恢复与系统兼容要求,投标人提供的能与现有设备匹配、系统功能正常运行。 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频控制器 | 处理器：原设备为Intel系列，维修配件需兼容原处理器规格； 制式：支持PAL/NTSC自适应； 大屏功能：支持拼接、缩放、叠加、漫游； 输入源：支持高清/标清、数字/模拟视频信号任意组合； 混合显示输出接口：支持DVI-D等主流接口； 控制方式：支持原设备控制功能，含PC客户端、网络键盘、移动终端无线控制； 解码能力：整机支持不少于320路1080p信号； 视频接口：支持HDMI信号，含原设备配置的4路HDMI输入、8路HDMI输出，维修配件需完全兼容原接口规格。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 控制器输出板卡 | 兼容原设备接口规格，支持不少于8路HDMI接口 | 台 | 1 |  |
| 3 | 控制器输入板卡 | 兼容原设备接口规格，支持不少于4路HDMI接口 | 台 | 1 |  |

- 九、商务要求：

1、维保要求

① 中标单位须在质保期内派驻一位工程师驻现场维护，同时配合采购人完成日常运维及应急响应工作，工程师名单及简历须报采购人备案，未经同意不得擅自更换。

② 中标单位须为本项目提供 7×24 小时服务热线，确保全天候畅通。

③ 中标单位须配备充足的备品备件，系统故障时，须在5分钟内响应；一般故障2小时内解决，重大故障4小时内到场并提供临时解决方案，确保系统尽快恢复运行。质保期内更换的设备质保期自动顺延。

2、技术培训要求

培训内容：根据采购人的具体需求，供应商应供定制化的培训方案，制定培训计划，进行全面的技术培训，包括但不限于所供平台使用、数据整合和系统升级等。同时提供完整的培训手册、操作手册、维护指南和故障排除手册等相关材料。

所有培训费用应包含在采购合同中，不得额外向采购人收取。

3、其他要求

①所涉及监控设备、网络设备等报验时，须经设备厂商技术人员到场确认，并提供质保函。

②本项目要求提供一系列解决方案及维护方案，为采购人提供从设备集成、系统建设、培训、维护、后续接入等专业化服务。报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、培训、售后服务、投标人的利润等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。在本合同履行期间,该价格不受市场任何因素影响。

③质保期要求：自采购人验收合格之日起，提供不少于3年的免费质保服务，最终以中标单位投标文件中的质保期承诺函为准。

说明：“③质保期要求”为不允许负偏离的实质性要求和条件，如有负偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

- 4、项目安装地点要求：采购人指定地点。

## 5、供货期限：

合同履行期限：合同签订生效之日起45日历天内完成本项目的供货、安装、调试及相关系统平台接入工作，并通过采购人组织的验收合格后，正式投入使用。

## 十、付款方式：

（1）合同签订后，货物进场并安装调试结束后，支付至合同价款的30%；

（2）系统对接完成并经采购方验收合格，且试运行3个月后无质量问题，审计结束后，支付至审定价的90%；

（3）余款在质保期届满、无质量问题及无违约情形下，10个工作日内一次性无息付清；

（4）每次付款前，中标单位须向招标方提供对应金额的正规发票。

十一、验收标准：

（1)验收由采购人自行组织，中标人派人员参加；验收项目按照技术要求执行。

## （2）技术标准按国家、行业的相关标准及双方签订的《采购合同》执行。

## （3）中标人所提供的验收资料应正确、完整，如不能满足要求，由中标人按照采购人要求修正。

## 十二、其他要求：

（1）本项目核心产品为：监控摄像机。

（2）本项目未尽事宜，详见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

1、投标函格式

致： 睢宁县水务局

根据          项目[项目编号：   ]招标文件，(姓名)代表我方            （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏全咨工程项目管理有限公司确定。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：        （电子签章）

日期：  年 月 日

2、开标一览表格式

项目编号：JSZC-320324-QZDL-G2026-0005

项目名称：睢宁县水务局“防溺水”水域哨兵智能AI系统项目

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 睢宁县水务局“防溺水”水域哨兵智能AI系统项目 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：       （电子签章）

日期：  年  月  日

政府采购客户端工具输入报价自动生成

3、分项价格表格式

项目编号：JSZC-320324-QZDL-G2026-0005

项目名称：睢宁县水务局“防溺水”水域哨兵智能AI系统项目

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位） | 数量 | 数量单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（电子签章）

日期：   年  月  日

说明：

1、本表中“产品制造企业的划分”以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]046号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

3、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

注：1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标人对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

4、偏离表格式

## 《技术条款响应正负偏离表》

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.供应商提交的投标文件中与招标文件第六章“采购需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。也可以提供经签署、盖章的空白表格，招标人将视为供应商完全接受第六部分“采购需求”中的技术部分的条款内容。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评审小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

4.若完全响应本项目需求且无偏离，投标时本表可空白盖章提供。

投标人：           （电子签章）

年      月     日

5、授权委托书格式

委托人：

地址：

法定代表人（负责人）：         职务：

统一社会信用代码：

受托人：        性别：男（女）

年龄：  岁      民族：  族

职务：

身份证号：

兹委托（  ）全权代表我企业（公司）参与（睢宁县水务局“防溺水”水域哨兵智能AI系统项目）（项目编号：JSZC-320324-QZDL-G2026-0005）的招、投标活动及签订合同。（  ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（   ）无转委托权。委托期限自   年   月   日起至   年  月   日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

受托人联系方式：        邮箱：

年  月 日

附：法定代表人和委托代理人身份证明

| （法定代表人身份证正面） | （法定代表人身份证背面） |
| --- | --- |
| （委托代理人身份证正面） | （委托代理人身份证背面） |

6、中小企业声明函格式

项目编号：JSZC-320324-QZDL-G2026-0005

项目名称：睢宁县水务局“防溺水”水域哨兵智能AI系统项目

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（睢宁县水务局）的（睢宁县水务局“防溺水”水域哨兵智能AI系统项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（ 标的名称 ），属于（工业）行业；制造商为（    ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（万元），资产总额为（万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

7、残疾人福利性单位声明函格式

（如投标人不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目编号：JSZC-320324-QZDL-G2026-0005

项目名称：睢宁县水务局“防溺水”水域哨兵智能AI系统项目

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：        （电子签章）

日期： 年 月 日

8、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加睢宁县水务局“防溺水”水域哨兵智能AI系统项目（项目编号：JSZC-320324-QZDL-G2026-0005）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （电子签章）

日期： 年 月 日

9、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）格式

项目名称：睢宁县水务局“防溺水”水域哨兵智能AI系统项目

项目编号：JSZC-320324-QZDL-G2026-0005

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：睢宁县水务局“防溺水”水域哨兵智能AI系统项目 ，项目编号：JSZC-320324-QZDL-G2026-0005 ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、                           （证明材料扫描件附后）

2、                           （证明材料扫描件附后）

3、                           （证明材料扫描件附后）

专业技术能力：

1、                           （证明材料扫描件附后）

2、                           （证明材料扫描件附后）

3、                           （证明材料扫描件附后）

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：        （电子签章）

日期：   年  月  日

10、投标人相关承诺

项目名称： 睢宁县水务局“防溺水”水域哨兵智能AI系统项目

项目编号：JSZC-320324-QZDL-G2026-0005

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日期：   年  月  日

11、投标人书面声明

项目名称： 睢宁县水务局“防溺水”水域哨兵智能AI系统项目

项目编号：JSZC-320324-QZDL-G2026-0005

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日期：   年  月  日

12、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人（电子签章）：

日期：   年  月  日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件1

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。