磋  商  文  件

项目编号：JSZC-320581-CSXL-C2026-0004

项目名称：苏州工学院东湖校区学生宿舍扩容修缮工程

项目属性：工程类项目

常熟市兴联工程造价咨询事务所有限责任公司

2026年5月18日
目   录

第一章  磋商邀请	4

第二章  供应商须知	8

一、总则	8

二、磋商文件的说明	9

三、响应文件的编制	9

四、响应文件的提交	11

五、磋商与评审	12

六、成交	16

七、授予合同	18

第三章  合同文本	20

第四章  采购需求	23

一、项目说明：	23

二、工程量清单：	23

三、项目要求：	34

四、工程安全管理要求：	36

五、报价要求：	36

六、其他要求：	37

第五章  评标方法与评标标准	38

第六章  响应文件格式	44

附件1 报价一览表	47

附件2 已标价工程量清单	48

附件3 项目要求响应及偏离表	60

附件4 商务条件响应及偏离表	61

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	62

附件6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	63

附件7 项目负责人无在建承诺书	64

附件8 法定代表人授权书	65

附件9 磋商响应函	66

附件10 中小企业声明函	67

附件11 残疾人福利性单位声明函	68

附件12 实质性要求响应及偏离表	69

附件13 项目服务说明	71

附件14 人员配置	72

附件15 业绩一览表	73

附件16 承 诺 函	74

附件17 其他	75

附件18  关联信息	76

质疑函范本	77

第一章  磋商邀请

项目概况：

苏州工学院东湖校区学生宿舍扩容修缮工程项目的潜在供应商应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取磋商文件，并于2026年6月2日13点00分前按规定提交响应文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320581-CSXL-C2026-0004

2、项目名称：苏州工学院东湖校区学生宿舍扩容修缮工程

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：人民币1320000.00元整

最高限价：人民币1257564.21元整

5、采购需求概况：

（1）工程概况：为苏州工学院所需的东湖校区学生宿舍扩容修缮工程。

（2）工程地点：江苏省常熟市南三环99号（苏州工学院东湖校区）。

（3）资金来源：财政资金。

（4）采购项目清单及要求：详见磋商文件“第四章 采购需求”。

（5）工程质量要求：按相关工程施工质量验收规范合格标准。

（6）技术要求：符合工程量清单要求；符合现行国家技术、施工及验收规范规程，按国家有关规定。

（7）工程规范以现行的或承担具体施工任务期间国家和行业新颁布施行的规范、规程为准。

（8）验收标准：满足采购需求要求。

6、合同履行期限：2026年8月15日完成施工，并经采购人验收合格后交付使用。

7、本项目不接受联合体磋商。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，所属行业为建筑业，响应文件中须提供《中小企业声明函》。

注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件。

（三）本项目的特定资格要求：

1、供应商具有建筑装修装饰工程专业承包三级及以上资质；

2、供应商具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

3、拟选派项目负责人资质要求：必须为本单位员工，需提供六个月以上社保证明；具有建筑工程注册二级建造师及以上资质和有效期内的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类证）且无在建工程。

项目负责人必须满足下列条件之一：

①项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

②项目负责人是非变更后无在建工程；项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日起已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续；项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

（四）其他要求：

1、根据政府采购法及相关法规，将对供应商进行信用查询。供应商被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件：

1、时间：自公告发布之日起5个工作日（法定节假日除外）。

2、地点：“苏采云政府采购一体化平台”。

3、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载磋商文件。

4、售价：0.00元。

四、响应文件提交：

1、截止时间：2026年6月2日13：00（北京时间）

2、地点：苏采云政府采购一体化平台。

五、开启：

时间：2026年6月2日13点00分（北京时间）

地点：苏采云系统网上开标大厅

六、公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜：

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录界面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2、参与采购活动方式：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取磋商文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

3、电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子征集文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子响应文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

4、供应商在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、13914088964、0512-69820854、0519-86722802。

5、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，并按规定获取相关信息内容。

6、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

7、本次磋商不收取磋商保证金。

8、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏省政府采购网。

9、本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在开启时间前按规定制作电子响应文件并确保成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

10、本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

八、本次采购联系事项

1、采购人信息

名 称：苏州工学院

地 址：江苏省常熟市南三环路99号（东湖校区），江苏省常熟市东南街道湖山路99号（东南校区）

联系方式：招投标办公室宋老师、吴老师（0512-52251163）

2、采购代理机构信息

名 称：常熟市兴联工程造价咨询事务所有限责任公司

地 址：常熟市华山路155号信步华庭（臻园）会所

联系方式：0512-52867579

3、项目联系方式

项目联系人：周老师（技术咨询） 施小红（采购代理机构）

电      话：0512-52251361、0512-52867579

4、监管部门：苏州工学院纪委办公室

监督电话：0512-52251120

第二章  供应商须知

一、总则

1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于采购公告中所述项目。

1.2 本次招标活动及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2、定义

2.1 “采购人”系指购买本项目工程并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事工程、货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为常熟市兴联工程造价咨询事务所有限责任公司。

2.3 “供应商”系指响应招标、参加磋商竞争的供应商。

3、合格供应商的条件

3.1 满足采购公告中申请人的资格要求的规定，详见“第一章 磋商邀请”中申请人的资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

4、磋商费用

4.1无论报价过程中的做法和结果如何，供应商应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

4.2本次招标项目不收取采购文件费用。

4.3成交服务费缴费信息：

本项目代理服务费由采购人支付，金额为人民币3260.00元。

账户名：常熟市兴联工程造价咨询事务所有限责任公司

开户行：中国建设银行股份有限公司常熟分行海虞北路支行

帐  号：32201986190059721508

5、磋商文件约束力

5.1 供应商一旦参加磋商，即被认为接受了本磋商文件中的所有条件、规定和约束。

6、磋商采购活动的终止

6.1 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者代理机构将按规定终止本项目采购活动，并将在指定媒体上发布终止公告。所有参加采购活动的供应商可在本磋商公告网站上查看到相关终止信息。

二、磋商文件的说明

1、磋商文件的构成

1.1 磋商文件由下列内容组成：

第一章  磋商邀请

第二章  供应商须知

第三章  合同文本

第四章  采购需求

第五章  评标方法与评标标准

第六章  响应文件格式

1.2 请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与代理机构联系解决。

1.3 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

1.4 磋商文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对磋商文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

2、磋商文件的澄清、修改

2.1 供应商依法获取采购文件后，若有疑问需要询问，可通过磋商公告中的联系方式及时提出，由采购人作出解答，或由代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出解答。

2.2 出于实际需要或澄清供应商问题的情况下，代理机构可对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过“苏州市政府采购网”对外发布。

2.3各供应商应在开启时间前关注苏州市政府采购网的“政府采购信息公告”中对应项目“补充通知”栏，按规定获取相关信息内容并对应编制或修改响应文件，否则其磋商风险由供应商自行承担。

2.4 代理机构有权按照法定的要求顺延截止时间和开标时间。

2.5 代理机构一旦对磋商文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，有关澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分，对所有磋商文件收受人均具有约束力。

三、响应文件的编制

1、响应文件的语言及度量衡单位

1.1 供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必须使用其他文字的，应附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件，由此引起对供应商不利后果的，采购人或代理机构概不负责。

1.2 除另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2、响应文件构成

2.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、磋商响应函、报价一览表、已标价工程量清单、实质性要求响应及偏离表、项目实施要求响应及偏离表、商务条件响应及偏离表、项目服务说明、人员配备、业绩一览表、其他证明文件等部分（详见“第六章  响应文件格式”）。

2.2如标书制作工具中格式和内容与“苏采云政府采购一体化平台”下载的采购文件不一致，请以“苏采云政府采购一体化平台”下载的采购文件为准。

3、证明供应商及报价标的符合磋商文件规定的文件

3.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其及报价标的符合磋商文件规定。

3.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4、磋商响应函、报价一览表

4.1 供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函、报价一览表。

5、已标价工程量清单

5.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报已标价工程量清单。

5.2 报价货币：响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

6、项目要求响应及偏离表、商务条件响应及偏离表

6.1 供应商需对磋商文件中的实施要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

6.2 供应商需按照磋商文件要求，在响应文件中提供与实施要求和商务要求相关的证明材料（如有）。

7、服务方案、人员配置、业绩情况

7.1 供应商需根据磋商文件要求提供有关服务方案，如项目理解及重难点分析、项目施工方案、工程进度及工程质量控制方案、工程安全文明、环保、消防保障方案等。

7.2 供应商需根据磋商文件要求拟投入的人员配置情况。

7.3 供应商需根据磋商文件要求提供实施的类似工程项目业绩情况。

8、其他

8.1 供应商需根据磋商文件要求提供的其他材料。

9、响应文件的制作、签章

9.1 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使响应文件对磋商文件作出实质性响应。否则根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

9.2制作电子响应文件时需与磋商文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

10、磋商有效期

10.1 磋商有效期为代理机构规定的响应文件提交截止之日后六十（60）天。响应文件中承诺的磋商有效期少于该规定期限的将被视为未实质性响应磋商文件而予以拒绝。

10.2 在特殊情况下，采购人、代理机构于原投标有效期届满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式进行。投标人可以拒绝采购人及代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的提交

1、响应文件的提交

1.1 供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在响应文件提交截止时间前按规定制作电子响应文件并确保成功上传至“苏采云”系统。否则视为放弃参加该采购项目。

2、响应文件提交截止时间

2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的响应文件提交截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章中“五、磋商与评审”第5.1.2条规定做无效报价处理。

2.2 代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长响应文件提交截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3、响应文件的拒收

3.1 代理机构拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

4、响应文件的撤回和修改

4.1 供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改或修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.2 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.3 在响应文件提交截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

五、磋商与评审

1、磋商开启

1.1 采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

1.2 供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》指引准时参加线上开标活动并在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

操作手册网址链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml

（1）供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，解密的CA证书与生成加密响应文件时使用的CA证书需保持一致，否则无法解密。

（2）苏采云系统解密时间为30分钟，如在规定时间内未能完成解密的视为放弃磋商。

1.3 成功解密的磋商供应商少于三家的，则本次采购失败。

2、磋商小组

2.1 代理机构依法组建磋商小组与供应商就采购具体事宜分别进行磋商。

2.2 磋商小组由采购人代表和评审专家共三人或以上单数组成。

2.3 磋商小组负责对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，并推荐成交候选人。

2.4 磋商小组将对供应商的商业、技术秘密等予以保密。

3、对响应文件的审查

3.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

3.1.1 资格审查：依据法律法规和磋商文件的规定，由磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查。以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

3.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

依据单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动的规定，对供应商的关联关系进行核查。供应商应当在响应文件中提供国家企业信用信息公示系统、企查查或天眼查等企业信息查询平台的查询页面完整截图，并对查询结果中体现的与其他企业、个人存在控股、管理关系的情况如实作出对应的文字说明，如提供虚假材料，则一切后果由供应商自行承担。

3.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

3.2 在详细评标之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的投标应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，并且限制了采购人和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过磋商小组以少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3.3 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

3.4 磋商小组将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

（6）如供应商属于小微企业，中小企业价格按照价格计算，如价格因故予以纠正，中小企业价格采用纠正后的价格。

3.5 磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的总报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

3.6 采用综合评分法的采购项目，磋商小组将采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，由磋商小组根据磋商文件规定的方式（磋商文件未规定的采取随机抽取的方式）确定成交候选人。

3.7 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

4、磋商过程的保密与公正

4.1 磋商开始后，直至确定成交供应商止，凡是与审查、磋商、比较和评价响应文件有关的资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、代理机构均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

4.2 在磋商过程中，如果供应商试图向代理机构和参与评审的人员施加任何影响，都将会导致其失去磋商资格。

4.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4.4 采用综合评分法的项目，未成交的供应商可于成交结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

5、无效投标条款和废标条款

5.1 无效投标条款

5.1.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

5.1.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

5.1.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的报价的。

5.1.4 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求或未通过符合性审查的。

5.1.5 供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

5.1.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

5.1.7供应商在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站存在下列依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息的。

（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：1）被列入失信被执行人名单；2）被列入重大税收违法案件当事人名单；3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（较大数额罚款为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）的信用记录。处罚生效日至提交响应文件日未满三年的。

5.1.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5.1.9 评标委员会按照本磋商文件规定对供应商进行异常低价投标审查后，认为供应商不能证明其报价合理性的。

5.1.10 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”、“环境标志产品政府采购品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供强制采购产品具有的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件）

5.1.11 响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

5.1.12 供应商所投标产品不符合磋商文件中所列国家强制性标准的。

5.1.13 其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效投标的情形。

5.2 废标条款

5.2.1 符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的。

5.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

5.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

5.2.4 磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

5.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

5.3 响应文件提交截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

5.3.1 如出现响应文件提交截止时间结束后参加投标的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

6、磋商程序及响应文件的澄清

6.1 磋商期间，磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。但供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

注：本项目供应商的澄清、说明或者更正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

6.2 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会，磋商小组与单一供应商进行磋商的次数和时间视磋商时的具体情况而定。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

6.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商并进行后续磋商。

6.4 磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

6.5 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章。否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

注：已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

6.6 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.7 磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

6.8 如磋商过程中出现本磋商文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

六、成交

1、确定成交单位

1.1 成交候选人的选取原则见磋商文件第五章规定。

1.2 磋商小组根据排列情况将推荐前三名为成交候选人，并根据采购人委托直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

1.3 代理机构将在指定媒体上发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1 提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

1.5.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。

1.5.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

1.5.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

1.5.4 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异。

2、质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

2.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述2.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

2.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

2.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3 质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

2.4 供应商对采购方式、磋商文件中采购需求、申请人的资格要求、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见磋商文件“第一章 磋商邀请”中“八、本次采购联系事项”下有关联系方式。

2.5 以下情形的质疑不予受理：

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3、中标（成交）通知书

3.l 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出中标（成交）通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标（成交）通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标（成交）通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

3.2 中标（成交）通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。中标（成交）通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

1、签订合同

1.l 成交供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起十五日（最长不超过三十日）内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 如果成交供应商没有按照规定签订合同，其成交资格将被取消。在此情况下，合同可以授予下一个成交候选人（以此类推）或重新组织采购。

1.4 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、工程（包含与工程相关的货物、服务）的追加

2.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的工程（包含与工程相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

3、履约保证金

3.1具体履约保证金的约定详见“第三章 合同文本”。

3.2如成交供应商未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

3.3履约保证金在合同履行完毕后的按合同约定退还给成交供应商，不计利息。

3.4履约保证金形式：电汇方式缴纳（开户名称：苏州工学院；银行账号：32201986152050594557；开户银行：中国建设银行常熟城中支行），备注：东湖校区学生宿舍扩容修缮工程履约保证金。成交供应商必须在合同签订前按规定提供履约保证金。

4、政府采购信用融资政策

3.1 成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

5、合同公示

4.1 采购合同将在签订之日起2个工作日内在指定媒体公示，涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

第三章  合同文本

合同编号：

签订地点：常熟市

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

信用融资回款账户：

开户银行：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经甲、乙双方友好协商，特签订本合同，供双方共同遵守履行。

第一条、工程项目名称：   苏州工学院东湖校区学生宿舍扩容修缮工程

第二条、工程地点：    苏州工学院东湖校区

第三条、工程内容：

第四条、工程明细：详见工程量清单。

第五条、工程造价

本工程合同金额暂定为人民币（大写）                         （小写RMB                     元），包含一切税管费。施工用水、用电由甲方提供。工程按实际结算，具体价格以审计处审计为准。

第六条、工程期限

6.1 合同履行期限：2026年8月15日完成施工，并经甲方验收合格后交付使用。

6.2 如遇下列情况，经甲方现场监工或主办人签证后，工期相应顺延：

6.2.1 按施工准备规定，不能提供施工场地的电源，影响进场施工；

6.2.2 不属包干系数范围内的重大设计变更，致使设计方案改变；

6.2.3 未按合同规定拨付预付款而影响施工；

6.2.4 因不可抗力而影响工期。

第七条、工程质量

7.1 本工程质量：合格。按照甲方、使用方要求施工，满足使用方使用要求。

第八条：关于工程款及结算的约定

8.1 工程最终造价的确认：

8.1.1 本工程竣工验收后30天内，乙方应提交相关工程竣工资料和决算书；甲方须尽快确定最终结算价。

8.1.2 甲、乙双方经协商确定：增加的项目，需经甲方书面同意后方可施工，增加部分经甲方确认后结算。如增加项目未经甲方许可，结算中甲方不认可增加项目。

8.1.3 如甲方需要变更而增加的费用，按变更签证办理，费用另行结算，增加项目以审计处审计价格为准。

8.1.4 乙方送审价格经审计后核减率超过10%，超出部分的审计费用由乙方承担。

8.2 付款时间及方式：

甲方承诺按下列方式支付工程款：

乙方收到成交通知书后，3日内完成履约保证金缴纳工作，履约金额为成交总价的5%，缴纳完成后签署合同。

乙方需在通过竣工验收之后1个月内完成工程竣工结算资料，报送学校审计处审计结算。结算材料包含工程竣工结算汇总表、竣工图（纸质版、电子版）等。

乙方收到成交通知书后，3日内完成履约保证金缴纳工作，履约金额为成交总价的5%，缴纳完成后签署合同。本项目付款；工程中期，甲方向乙方付合同总价款的20%，工程完工初验，甲方向乙方付合同总价款的20%，保证优先付清农民工工资；工程竣工并经验收合格后，甲方向乙方付合同总款的20％；工程决算经审计后，采甲方向乙方付至审计价的80%，余款2027年9月30日前付清；根据履约情况，2年后无息退还履约保证金50%，5年后无息退还履约保证金50%。

发生下列情况的，甲方有权不予退还履约保证金：

1.乙方单方面原因（自然灾害和国家政策因素等不可抗力除外）逾期不履行工程合同的；

2.乙方提供的工程服务不符合采购文件要求，不符合国家及行业验收合格标准的；

3.乙方在规定的质保期间或售后服务中，被查实有服务质量问题且不妥善处理的。

第九条、工程验收

9.1 本工程合同文件、国家及江苏省有关规范、标准等为依据。

9.2 工程在施工过程中，乙方应提前4小时通知甲方及监理单位办理隐蔽工程、中间工程的检查和验收手续，未经检验，乙方擅自进入下一道工序施工的，该分项工程不予结算。因此给甲方造成损失的，由乙方承担所有责任。

第十条、安全责任

本工程实施过程中，乙方应加强施工人员安全教育，采取必要的安全保障措施，特殊工种应持证上岗。如因乙方安全保障措施不到位，导致乙方员工或第三方人身伤害，或致使甲方财产受到损害的，乙方应承担全部损害赔偿责任，甲方不承担任何责任。

第十一条、售后服务

11.1 免费维保期     年，维保期从工程竣工验收合格之日开始计算。保修期内乙方提供免费维修服务，不包括因人为原因造成的损坏。

11.2 保修期内，乙方配备专职技术支持人员，向甲方提供7 × 24小时售后服务和技术支持。如有质量问题，乙方应及时进行维修或更换处理，直到达到使用要求。

第十二条、违约责任

12.1工程质量不符合合同规定的，乙方负责无偿修理或返工，直至达到质量要求。

12.2甲方未按合同规定付款，乙方有权要求甲方偿付逾期违约金，按照工程款的1%计算。

12.3 如乙方未能按照甲方合同要求施工，或提供售后服务不符合合同约定的，甲方有权拒绝支付工程款，直至整改符合要求，整改费用由乙方全额承担。如乙方不能按期完工，每超期一天扣除工程款0.5%。

12.4 如乙方违约，则三年内不得参与学校招投标。

第十三条、合同变更

本合同一经签字即发生法律效力，未经协商，任何一方不得擅自变更或解除。否则，应承担另一方因此造成经济损失的赔偿责任。

第十四条、争议解决方式

本合同或因本合同引起的纠纷，甲乙双方协商解决；协商不成，双方均可向甲方所在地人民法院起诉。

第十五条、其他

15.1 本合同未尽事项，由甲乙双方协商解决，其书面文件视为本合同的组成部分。

15.2 本合同壹式肆份。甲、乙双方各执贰份。本合同经甲、乙双方签章后即生效。

第十六条、组成本合同的文件：下列文件是组成本合同的不可分割的部分：⑴苏州工学院东湖校区学生宿舍扩容修缮工程采购文件及其附件（项目编号：JSZC-320581-CSXL-C2026-0004）；⑵乙方递交的响应文件；⑶乙方所作的相关书面澄清；⑷成交通知书；⑸甲乙双方商定的其他必要文件。

甲方：  苏州工学院             　                                       乙方：

法人/代理人：　　　　　　　　　　　　　     法人/代理人：

电    话： /                                                               电    话：

开户银行：常熟建行城中支行                             开户银行：

银行帐号：32201986152050594557                     银行帐号：

日期： 2026年    月     日                                      日期： 2026年     月      日

第四章  采购需求

项目名称：苏州工学院东湖校区学生宿舍扩容修缮工程

项目编号：JSZC-320581-CSXL-C2026-0004

采购人：苏州工学院

一、项目说明：

1、采购内容：本项目为苏州工学院所需的东湖校区学生宿舍扩容修缮工程，工程内容详见“二、工程量清单”。

2、工程地点：江苏省常熟市南三环99号（苏州工学院东湖校区）

3、合同履行期限：2026年8月15日完成施工，并经采购人验收合格后交付使用。

4、结算方式：

4.1、成交供应商需在通过竣工验收之后1个月内完成工程竣工结算资料，报送学校审计处审计结算。结算材料包含工程竣工结算汇总表、竣工图（纸质版、电子版）等。

4.2、成交供应商收到成交通知书后，3日内完成履约保证金缴纳工作，履约金额为成交总价的5%，缴纳完成后签署合同。本项目付款；工程中期，采购人向成交供应商付合同总价款的20%，工程完工初验，采购人向成交供应商付合同总价款的20%，保证优先付清农民工工资；工程竣工并经验收合格后，采购人向成交供应商付合同总款的20％；工程决算经审计后，采购人向成交供应商付至审计价的80%，余款2027年9月30日前付清；根据履约情况，2年后无息退还履约保证金50%，5年后无息退还履约保证金50%。

注：（1）以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

（2）投标人若不能满足本付款方式，按无效投标处理。

（3）本项目付款方式包括但不限于数字人民币、现金、支票、汇票、银行转账等。

5、本项目采购预算为￥1320000.00元（人民币壹佰叁拾贰万元整），最高限价为￥1257564.21元（人民币壹佰贰拾伍万柒仟伍佰陆拾肆元贰角壹分），供应商的报价不得超过采购预算和最高限价，否则将失去磋商资格。

## 二、工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、原东湖人才公寓 |  |  |  |  |  |
| （一）土建部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 砖砌体拆除 | 1、拆除局部墙垛及砌墙 2、清理拆卸材料，按照属地要求清运处置 | m3 | 33.18 |  |
| 2 | 平面块料拆除 | 1、拆除原有木质地板 2、清理拆卸材料，按照属地要求清运处置 | m2 | 0.95 |  |
| 3 | 立面块料拆除 | 1、拆除原有木质踢脚线 2、清理拆卸材料，按照属地要求清运处置 | m | 42.6 |  |
| 4 | 铲除涂料面 | 1、铲除原有墙面腻子、涂料 2、清理拆卸材料，按照属地要求清运处置 | m2 | 80 |  |
| 5 | 木门窗拆除 | 1、拆除原有木质门套 2、清理拆卸材料，按照属地要求清运处置 | 樘 | 90 |  |
| 6 | 木门窗拆除、安装 | 1、拆除原有木质单门扇 2、放置指定位置，利旧 | 樘 | 6 |  |
| 7 | 木质衣柜拆除 | 1、拆除原有木质衣柜 2、清理拆卸材料，按照属地要求清运处置 |  |  |  |
| 8 | 砌块墙 | M5混合砂浆新砌加气砼块隔墙 | m3 | 2.94 |  |
| 9 | 木质门带套 | 1、成品木饰面免漆套装门M0921[含门套、门套线] 2、利用原有拆除门扇（含铰链、执手锁） 3、不锈钢门吸1只 | 樘 | 4 |  |
| 10 | 门维修 | 宿舍门及门套维修，含五金、材料费等所有费用 | 间 | 93 |  |
| 11 | 门维修 | 阳台门维修，含五金、材料费等所有费用 | 间 | 54 |  |
| 12 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、新做普通铝合金推拉窗5mm钢化玻璃 2、含五金配件 | m2 | 2.25 |  |
| 13 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 窗户加装限位器 | 樘 | 108 |  |
| 14 | 窗帘轨 | 窗帘轨及窗帘挂钩脱落维修，含补充材料费 | 间 | 93 |  |
| 15 | 墙面涂膜防水 | 1、卫生间免砸砖透明防水胶，含填缝、表面处理 2、墙砖表面清理、清理缝隙等 | m2 | 531.18 |  |
| 16 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、卫生间免砸砖防水渗透膜，含填缝、表面处理 2、地砖表面清理、清理缝隙、封堵地漏等 | m2 | 353.14 |  |
| 17 | 零星地砖修补 | 干硬性水泥砂浆粘结层粘贴防滑地砖楼地面 | m2 | 50 |  |
| 18 | 零星楼梯面层地砖修补 | 水泥砂浆粘结层粘贴防滑地砖楼梯修补 | m2 | 10 |  |
| 19 | 竹、木（复合）地板 | 1、15厚实木复合地板修补，泡沫塑料衬垫 2、木龙骨基层 | m2 | 22.3 |  |
| 20 | 块料踢脚线 | 1、水泥砂浆粘贴地砖踢脚线H=150 2、墙地砖45°倒角磨边抛光 | m | 8.73 |  |
| 21 | 木质踢脚线 | 成品木质踢脚线H=100 | m | 48.95 |  |
| 22 | 墙面一般抹灰 | 1、抗裂耐碱纤维网一层 2、15厚1:3水泥砂浆打底 3、界面剂一道 | m2 | 28.44 |  |
| 23 | 零星项目一般抹灰 | 1、抗裂耐碱纤维网一层 2、15厚1:3水泥砂浆打底 3、界面剂一道 | m2 | 109.94 |  |
| 24 | 块料墙面 | 水泥砂浆粘贴墙砖零星修补（扣除1:3水泥砂浆粉刷基层） | m2 | 100 |  |
| 25 | 其他隔断 | 1、75系列轻钢龙骨，间距400 2、内填50mm玻璃纤维岩棉容重为100kg/m3 3、双面12mm单层纸面石膏板 4、自粘胶带、板面钉眼封点防锈漆 | m2 | 12.24 |  |
| 26 | 吊顶天棚修复 | 1、利用原有天棚吊筋 1、天棚 轻钢龙骨 2、平面9.5厚纸面石膏板，自粘胶带 3、天棚面批腻子二遍、乳胶漆三遍 | m2 | 22.32 |  |
| 27 | 零星墙面喷刷涂料 | 内墙面局部批腻子修补乳胶漆见新 | m2 | 5524.94 |  |
| 28 | 墙面喷刷涂料 | 内墙面批腻子二遍、乳胶漆三遍 | m2 | 238.04 |  |
| 29 | 天棚喷刷涂料 | 天棚面局部批腻子修补乳胶漆见新 | m2 | 1659.59 |  |
| 30 | 围栏 | 1.镀锌管焊接，刷白色氟碳漆，高度2米 2.立柱规格80*80*3mm方管，间距3米 3.竖杆25*25*1.2mm间距110mm 4.底座混凝土浇筑规格400*400*500mm 5.做法和样式参考原学生宿舍外部围栏 | m | 50 |  |
| 31 | 金属门 | 1.3.6米双开门+1米小门，镀锌管焊接，刷白色氟碳漆，高度2米 2.立柱规格150*150*5mm方管 3.竖杆20*40*1.5mm，横杆40*40*2mm，含配件、锁具 4.做法和样式参考原宿舍学生宿舍大门 | m2 | 15 |  |
| 32 | 晾衣架 | 晾衣架：1.DN32热镀锌圆管 2.底部混凝土预埋件 3.做法和样式参考原学生宿舍晾衣架 | m | 150 |  |
| （二）水电部分 |  |  |  |  |  |
| 33 | 配电箱 | 1、名称：宿舍配电箱AX增加过载保护器 2、无端子接线WDZ-BYJ-2.5mm 6个/每套 | 台 | 93 |  |
| 34 | 配管 | 1、名称： 刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 249.32 |  |
| 35 | 线槽 | 1、名称：塑料线槽 2、规格：20mm 3、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 5135.51 |  |
| 36 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZ-BYJ-2.5 | m | 747.96 |  |
| 37 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZ-BYJ-2.5 | m | 747.96 |  |
| 38 | 配线 | 1、配线形式：线槽配线 2、规格：WDZC-BYJ-2.5 | m | 6288.54 |  |
| 39 | 配线 | 1、配线形式：管内/桥架配线 2、规格：网络线Cat.6（国标） | m | 3039.33 |  |
| 40 | 荧光灯 | 1、名称：双管灯(LED) 2、规格：2*15W 3、安装形式：吸顶安装 | 套 | 186 |  |
| 41 | 其他电器 | 1、名称：换气扇 2、规格：300*300 3、安装方式：嵌入式安装 | 个(套、台) | 93 |  |
| 42 | 装饰灯 | 1、名称：更换应急照明灯具 2、规格：按规范要求 | 个 | 15 |  |
| 43 | 插座 | 1、名称：二,三极单相组合插座 2、规格：250V 10A 3、安装高度：H=1.2m | 个 | 369 |  |
| 44 | 插座 | 1、名称：空调插座移位 2、规格：250V 10A 3、安装高度：按现场 | 个 | 93 |  |
| 45 | 信息插座 | 1、名称：单口信息插座 2、安装高度：H=1.2m | 个(块) | 369 |  |
| 46 | 接线盒 | 1、名称：防水接线盒 2、材质：塑料 3、规格：200*150 | 个 | 93 |  |
| 47 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 | 个 | 918 |  |
| （三）门卫 |  |  |  |  |  |
| 48 | 成品卫生间 | 1、名称：门卫成品卫生间 2、特征：包含蹲便器、台盆、地漏、毛巾架、手纸盒、照明、开关、换气扇等所有设施 | 套 | 1 |  |
| 49 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管DN100（含管件） 4、连接形式：粘接 | m | 9.5 |  |
| 50 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管DN50（含管件） 4、连接形式：粘接 | m | 3 |  |
| 51 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：PP-R给水管 3、材质、规格：DN20（含管件） 4、连接形式：热熔连接 | m | 22 |  |
| 52 | 开孔 | 1、名称：机械开孔 2、规格：φ150 | 个 | 1 |  |
| 53 | 挖沟槽土方 | 1、沟槽人工挖土 2、三类干土 深度在1.5m以内 | m3 | 1.5 |  |
| 54 | 回填方 | 1、回填土 基(槽)坑 夯填 | m3 | 1.5 |  |
| （四）公区 |  |  |  |  |  |
| 55 | 配电箱 | 1、名称：公区新增配电箱 2、规格：计量表箱（电表不含） | 个 | 3 |  |
| 56 | 配管 | 1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG32 3、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 66.6 |  |
| 57 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZ-BYJ-6 | m | 217.8 |  |
| 58 | 装饰灯 | 1、名称：公共区域筒灯更换 | 项 | 1 |  |
| 59 | 装饰灯 | 1、名称：应急照明灯具检修 2、规格：按规范要求 | 项 | 1 |  |
| 60 | 插座 | 1、名称：吹风机插座 2、规格：250V 10A 3、安装高度：按现场 | 个 | 15 |  |
| 61 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：明装 | 个 | 15 |  |
| 62 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：给排水立管检修 | 项 | 1 |  |
| 63 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：卫生间洁具检修 | 项 | 1 |  |
| （五）拆除、更换 |  |  |  |  |  |
| 64 | 普通灯具 | 1、宿舍吸顶灯拆除 | 套 | 93 |  |
| 65 | 其他电器 | 1、宿舍卫生间浴霸拆除 | 个(套、台) | 93 |  |
| 66 | 插座 | 1、名称：空调插座移位 2、规格：250V 10A 3、安装高度：按现场 | 个 | 93 |  |
| 67 | 洗脸盆 | 1、台盆龙头更换 | 组 | 5 |  |
| 68 | 洗脸盆 | 1、台盆龙头热水软管封堵 2、角阀拆除 | 组 | 93 |  |
| 69 | 卫生间吊顶维修 | 1.集成吊顶安装300*300 | m2 | 10 |  |
| 二、原教师宿舍 |  |  |  |  |  |
| （一）土建部分 |  |  |  |  |  |
| 70 | 铲除涂料面 | 1、铲除原有墙面腻子、涂料 2、清理拆卸材料，按照属地要求清运处置 | m2 | 40 |  |
| 71 | 金属（塑钢）门 | 1、新做普通铝合金推拉门5mm钢化玻璃 2、含五金配件 | m2 | 7.56 |  |
| 72 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 窗户加装限位器 | 樘 | 120 |  |
| 73 | 窗帘轨 | 窗帘轨及窗帘挂钩脱落维修，含补充材料费 | 间 | 40 |  |
| 74 | 墙面喷刷涂料 | 内墙面局部批腻子修补乳胶漆见新 | m2 | 2583.72 |  |
| 75 | 墙面喷刷涂料 | 内墙面批腻子二遍、乳胶漆三遍 | m2 | 40 |  |
| 76 | 天棚喷刷涂料 | 天棚面局部批腻子修补乳胶漆见新 | m2 | 978.53 |  |
| 77 | 天棚喷刷涂料 | 天棚面局部批腻子修补防水乳胶漆见新 | m2 | 238.82 |  |
| 78 | 晒衣架 | 晾衣架增加3m长镀锌钢管一根，已有及新增钢管（总共三杆）均焊接固定处理 | 个 | 20 |  |
| （二）水电部分 |  |  |  |  |  |
| 79 | 配电箱 | 1、名称：热水器电源配电箱 2、无端子接线WDZ-BYJ-2.5mm 120个 | 台 | 5 |  |
| 80 | 配电箱 | 1、名称：宿舍配电箱AX增加过载保护器 2、无端子接线WDZ-BYJ-2.5mm 6个/每套 | 台 | 38 |  |
| 81 | 配管 | 1、名称： 刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 162.95 |  |
| 82 | 线槽 | 1、名称：塑料线槽 2、规格：20mm 3、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 1394.38 |  |
| 83 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZ-BYJ-2.5 | m | 488.85 |  |
| 84 | 配线 | 1、配线形式：线槽配线 2、规格：WDZC-BYJ-2.5 | m | 2310.6 |  |
| 85 | 配线 | 1、配线形式：管内/桥架配线 2、规格：网络线Cat.6（国标） | m | 644.18 |  |
| 86 | 荧光灯 | 1、名称：双管灯(LED) 2、规格：2*15W 3、安装形式：吸顶安装 | 套 | 38 |  |
| 87 | 其他电器 | 1、名称：换气扇 2、规格：600*300 3、安装方式：嵌入式安装 | 个(套、台) | 38 |  |
| 88 | 插座 | 1、名称：二,三极单相组合插座 2、规格：250V 10A 3、安装高度：H=1.2m | 个 | 114 |  |
| 89 | 信息插座 | 1、名称：单口信息插座 2、、安装高度：H=1.2m | 个(块) | 114 |  |
| 90 | 接线盒 | 1、名称：防水接线盒 2、材质：塑料 3、规格：200*150 | 个 | 40 |  |
| 91 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 | 个 | 346 |  |
| （三）门禁 |  |  |  |  |  |
| 92 | 出入口设备 | 1、类型：门禁控制器 2、规格、型号：按甲方要求 | 套 | 2 |  |
| 93 | 入侵报警控制器 | 1、名称：刷卡（刷脸）门禁一体机 2、规格、型号：按设计要求，接入校园一码通平台 | 台 | 2 |  |
| 94 | 出入口控制设备 | 1、名称：双门磁力锁 2、规格、型号：按甲方要求 | 把 | 2 |  |
| 95 | 出入口控制设备 | 1、名称：双门磁力锁LZ支架 2、规格、型号：按甲方要求 | 套 | 2 |  |
| 96 | 出入口控制设备 | 1、名称：开门按钮 2、规格、型号：按甲方要求 | 个 | 4 |  |
| 97 | 出入口控制设备 | 1、名称：门禁电源 2、规格、型号：按甲方要求 | 个 | 2 |  |
| （四）公区 |  |  |  |  |  |
| 98 | 配管 | 1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG40 3、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 107.55 |  |
| 99 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZ-BYJ-10 | m | 367.65 |  |
| 100 | 装饰灯 | 1、名称：公共区域筒灯更换 | 项 | 1 |  |
| 101 | 装饰灯 | 1、名称：应急照明灯具检修 2、规格：按规范要求 | 项 | 1 |  |
| 102 | 插座 | 1、名称：热水器插座 2、规格：250V 10A 3、安装高度：按现场 | 个 | 40 |  |
| 103 | 插座 | 1、名称：吹风机插座 2、规格：250V 10A 3、安装高度：按现场 | 个 | 10 |  |
| 104 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：明装 | 个 | 50 |  |
| 105 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：给排水立管检修 | 项 | 1 |  |
| 106 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：卫生间洁具检修 | 项 | 1 |  |
| （五）拆除 |  |  |  |  |  |
| 107 | 普通灯具 | 1、宿舍吸顶灯拆除 | 套 | 38 |  |
| 108 | 其他电器 | 1、宿舍卫生间浴霸拆除 | 个(套、台) | 38 |  |
| 109 | 照明开关 | 1、名称：开关拆除 | 个 | 6 |  |
| 110 | 插座 | 1、名称：拆除+封堵原有热水器插座、浴霸开关 2、规格：250V 10A 3、安装高度：按现场 | 个 | 40 |  |
| （六）消防安装 |  |  |  |  |  |
| 111 | 室内消火栓 | 1、名称：室内消火栓箱，消火栓箱采用柔性材料铝合金门，箱内均须带报警按钮。采用采用薄型单栓带消防软管卷盘，消火栓箱内配一支消火栓，φ19水枪一只，φ65长25m衬胶水带一条 | 套 | 9 |  |
| 112 | 室内消火栓 | 1、名称：室内消火栓箱（兼试验消火栓），消火栓箱采用柔性材料铝合金门，箱内均须带报警按钮。采用采用薄型单栓带消防软管卷盘，消火栓箱内配一支消火栓，φ19水枪一只，φ65长25m衬胶水带一条 | 套 | 1 |  |
| 113 | 消火栓钢管 | 1、名称：热镀锌钢管 2、规格：DN100 3、卡箍连接，配套管件 4、管道水冲洗 | m | 145.32 |  |
| 114 | 消火栓钢管 | 1、名称：热镀锌钢管 2、规格：DN65 3、卡箍连接，配套管件 4、管道水冲洗 | m | 10 |  |
| 115 | 法兰阀门 | 1、名称：法兰闸阀 2、规格：DN100 3、卡箍法兰连接，含配套法兰 | 个 | 2 |  |
| 116 | 法兰阀门 | 1、名称：法兰闸阀 2、规格：DN65 3、卡箍法兰连接，含配套法兰 | 个 | 1 |  |
| 117 | 法兰阀门 | 1、名称：蝶阀 2、规格：DN100 3、卡箍法兰连接，含配套法兰 | 个 | 3 |  |
| 118 | 螺纹阀门 | 1、名称：透气阀 2、规格：DN25 3、螺纹连接 | 个 | 1 |  |
| 119 | 螺纹阀门 | 1、名称：截止阀 2、规格：DN25 3、螺纹连接 | 个 | 1 |  |
| 120 | 套管 | 1、名称：防水套管 2、规格：DN150 | 个 | 2 |  |
| 121 | 套管 | 1、名称：钢套管 2、规格：DN150 | 个 | 10 |  |
| 122 | 开孔 | 1、名称：机械开孔 2、规格：φ150 | 个 | 12 |  |
| 123 | 管道刷油 | 1、调和漆二道 2、管道按规范用相应的色环 | m2 | 36.51 |  |
| 124 | 管道支架 | 1、材质：管道支架制作安装 2、管架形式：型钢（包含补漆等） | Kg | 61.72 |  |
| 125 | 抗震支架 | 1、名称：侧向抗震支架（含安装） 2、规格：DN100T | 套 | 4 |  |
| 126 | 抗震支架 | 1、名称：纵向抗震支架（含安装） 2、规格：DN100T+L | 套 | 4 |  |
| 127 | 挖沟槽土方 | 1、沟槽人工挖土 2、三类干土 深度在1.5m以内 | m3 | 3.71 |  |
| 128 | 回填方 | 1、回填土 基(槽)坑 夯填 | m3 | 3.71 |  |
| 三、原东湖招待所 |  |  |  |  |  |
| （一）土建部分 |  |  |  |  |  |
| 129 | 砖砌体拆除 | 1、拆除局部墙垛及砌墙 2、清理拆卸材料，按照属地要求清运处置 | m3 | 0.61 |  |
| 130 | 平面块料拆除 | 1、拆除原有破损楼地面地砖 2、清理拆卸材料，按照属地要求清运处置 | m2 | 10 |  |
| 131 | 平面块料拆除 | 1、拆除原有木质地板 2、清理拆卸材料，按照属地要求清运处置 | m2 | 20 |  |
| 132 | 立面块料拆除 | 1、拆除原有破损墙面墙砖 2、清理拆卸材料，按照属地要求清运处置 | m2 | 10 |  |
| 133 | 铲除涂料面 | 1、铲除原有墙面腻子、涂料 2、清理拆卸材料，按照属地要求清运处置 | m2 | 25 |  |
| 134 | 木门窗拆除 | 1、拆除原有木质单门扇 2、清理拆卸材料，按照属地要求清运处置 | 樘 | 3 |  |
| 135 | 木门窗拆除 | 1、拆除原有木质双扇门（含门套） 2、清理拆卸材料，按照属地要求清运处置 | 樘 | 1 |  |
| 136 | 木质门带套 | 1、成品木饰面免漆套装门M0724[含门套、门套线] 2、利用原有拆除门扇（含铰链、执手锁） 3、不锈钢门吸1只 | 樘 | 1 |  |
| 137 | 木质门带套 | 1、进户门成品木饰面免漆门扇M1024 2、不锈钢执手锁1只 3、不锈钢铰链3只 4、不锈钢门吸1只 | 樘 | 3 |  |
| 138 | 木质门带套 | 进户门原有木门扇维修 | 扇 | 37 |  |
| 139 | 木质门带套 | 进户门更换不锈钢执手锁，含拆除 | 只 | 40 |  |
| 140 | 木质门 | 宿舍衣柜移门维修 | 樘 | 36 |  |
| 141 | 窗帘轨 | 窗帘轨及窗帘挂钩脱落维修，含补充材料费 | 间 | 40 |  |
| 142 | 墙面涂膜防水 | 1、卫生间免砸砖透明防水胶，含填缝、表面处理 2、墙砖表面清理、清理缝隙等 | m2 | 265.94 |  |
| 143 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、卫生间免砸砖防水渗透膜，含填缝、表面处理 2、地砖表面清理、清理缝隙、封堵地漏等 | m2 | 147.15 |  |
| 144 | 块料楼地面 | 干硬性水泥砂浆粘结层粘贴防滑地砖楼地面 | m2 | 10 |  |
| 145 | 竹、木（复合）地板 | 1、15厚实木复合地板修补，泡沫塑料衬垫 2、木龙骨基层 | m2 | 20 |  |
| 146 | 块料踢脚线 | 1、水泥砂浆粘贴地砖踢脚线H=150 2、墙地砖45°倒角磨边抛光 | m | 6.02 |  |
| 147 | 其他隔断 | 1、75系列轻钢龙骨，间距400 2、内填50mm玻璃纤维岩棉容重为100kg/m3 3、双面12mm单层纸面石膏板 4、自粘胶带、板面钉眼封点防锈漆 | m2 | 8.8 |  |
| 148 | 零星项目一般抹灰 | 1、抗裂耐碱纤维网一层 2、15厚1:3水泥砂浆打底 3、界面剂一道 | m2 | 1.35 |  |
| 149 | 块料墙面 | 水泥砂浆粘贴墙砖零星修补（扣除1:3水泥砂浆粉刷基层） | m2 | 10 |  |
| 150 | 吊顶天棚修复 | 1、利用原有天棚吊筋 1、天棚 轻钢龙骨 2、平面9.5厚纸面石膏板，自粘胶带 3、天棚面批腻子二遍、乳胶漆三遍 | m2 | 0.45 |  |
| 151 | 墙面喷刷涂料 | 内墙面局部批腻子修补乳胶漆见新 | m2 | 2108.8 |  |
| 152 | 墙面喷刷涂料 | 内墙面批腻子二遍、乳胶漆三遍 | m2 | 42.61 |  |
| 153 | 天棚喷刷涂料 | 天棚面局部批腻子修补乳胶漆见新 | m2 | 898.47 |  |
| 154 | 天棚喷刷涂料 | 天棚面局部批腻子修补防水乳胶漆见新 | m2 | 147.15 |  |
| （二）水电部分 |  |  |  |  |  |
| 155 | 配电箱 | 1、名称：宿舍配电箱AX增加过载保护器 2、无端子接线WDZ-BYJ-2.5mm 6个 | 台 | 37 |  |
| 156 | 配管 | 1、名称： 刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 123.21 |  |
| 157 | 线槽 | 1、名称：塑料线槽 2、规格：20mm 3、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 248.87 |  |
| 158 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZ-BYJ-2.5 | m | 369.63 |  |
| 159 | 配线 | 1、配线形式：线槽配线 2、规格：WDZC-BYJ-2.5 | m | 270.6 |  |
| 160 | 配线 | 1、配线形式：管内/桥架配线 2、规格：网络线Cat.6 | m | 158.67 |  |
| 161 | 荧光灯 | 1、名称：双管灯(LED) 2、规格：2*15W 3、安装形式：吸顶安装 | 套 | 37 |  |
| 162 | 插座 | 1、名称：二,三极单相组合插座 2、规格：250V 10A 3、安装高度：H=1.2m | 个 | 82 |  |
| 163 | 信息插座 | 1、名称：单口信息插座 2、、安装高度：H=1.2m | 个(块) | 82 |  |
| 164 | 接线盒 | 1、名称：防水接线盒 2、材质：塑料 3、规格：200*150 | 个 | 37 |  |
| 165 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 | 个 | 236 |  |
| 166 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：台盆龙头更换为单冷龙头 | 个 | 37 |  |
| 167 | 装饰灯 | 1、名称：105房间漏电维修 2、规格：按规范要求 | 项 | 1 |  |
| 168 | 大便器 | 1、名称：坐便器更换 | 组 | 2 |  |
| 169 | 浴帘 | 1、名称：浴帘检修 2、规格：更换浴帘5个 | 项 | 1 |  |
| 170 | 浴帘更换 | 1、名称：更换浴帘 | 个 | 5 |  |
| 171 | 装饰灯 | 1、名称：公共区域筒灯更换 | 项 | 1 |  |
| 172 | 装饰灯 | 1、名称：应急照明灯具检修 2、规格：按规范要求 | 项 | 1 |  |
| 173 | 装饰灯 | 1、名称：换气扇检修 2、规格：按规范要求 | 项 | 1 |  |
| 174 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：给排水立管检修 | 项 | 1 |  |
| 175 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：卫生间洁具检修 | 项 | 1 |  |
| （三） 室外厨房 |  |  |  |  |  |
| 176 | 厨房（集装箱） | 1、名称：室外厨房（整体集装箱） 2、、规格：按设计要求 | 个 | 1 |  |
| 177 | 配电箱 | 1、名称：厨房PZ30-30-12配电箱 2、无端子接线WDZ-BYJ-2.5mm 6个 | 台 | 1 |  |
| 178 | 配管 | 1、名称： 刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 24.26 |  |
| 179 | 电力电缆 | 1、名称： 电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-3*6 3、配置形式：管内/桥架敷设 | m | 50 |  |
| 180 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZ-BYJ-2.5 | m | 81.95 |  |
| 181 | 荧光灯 | 1、名称：双管灯(LED) 2、规格：2*15W 3、安装形式：吸顶安装 | 套 | 4 |  |
| 182 | 照明开关 | 1、名称：双联单控 2、规格：250V 10A 3、安装高度：H=1.3m | 个 | 1 |  |
| 183 | 插座 | 1、名称：二,三极单相组合插座 2、规格：250V 10A 3、安装高度：H=1.2m | 个 | 6 |  |
| 184 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 | 个 | 4 |  |
| 185 | 接线盒 | 1、名称：开关盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 | 个 | 7 |  |
| 186 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管DN100（含管件） 4、连接形式：粘接 | m | 9.5 |  |
| 187 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管DN50（含管件） 4、连接形式：粘接 | m | 2 |  |
| 188 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：PP-R给水管 3、材质、规格：DN20（含管件） 4、连接形式：热熔连接 | m | 15 |  |
| 189 | 洗涤盆 | 1、名称：厨房水池安装 | 组 | 1 |  |
| 190 | 脱排油烟机 | 1、名称：脱排油烟机 | 组 | 1 |  |
| 191 | 普通灯具 | 1、宿舍吸顶灯拆除 | 套 | 37 |  |
| 192 | 照明开关 | 1、名称：插座拆除+白盖板 | 个 | 82 |  |
| 193 | 洗脸盆 | 1、台盆龙头热水软管封堵 2、角阀拆除 | 组 | 37 |  |
| （四）消防安装 |  |  |  |  |  |
| 194 | 室内消火栓 | 1、名称：室内消火栓箱，消火栓箱采用柔性材料铝合金门，箱内均须带报警按钮。采用采用薄型单栓带消防软管卷盘，消火栓箱内配一支消火栓，φ19水枪一只，φ65长25m衬胶水带一条 | 套 | 6 |  |
| 195 | 室内消火栓 | 1、名称：室内消火栓箱（兼试验消火栓），消火栓箱采用柔性材料铝合金门，箱内均须带报警按钮。采用采用薄型单栓带消防软管卷盘，消火栓箱内配一支消火栓，φ19水枪一只，φ65长25m衬胶水带一条 | 套 | 1 |  |
| 196 | 消火栓钢管 | 1、名称：热镀锌钢管 2、规格：DN100 3、卡箍连接，配套管件 4、管道水冲洗 | m | 150.41 |  |
| 197 | 消火栓钢管 | 1、名称：热镀锌钢管 2、规格：DN65 3、卡箍连接，配套管件 4、管道水冲洗 | m | 7 |  |
| 198 | 法兰阀门 | 1、名称：法兰闸阀 2、规格：DN100 3、卡箍法兰连接，含配套法兰 | 个 | 2 |  |
| 199 | 法兰阀门 | 1、名称：法兰闸阀 2、规格：DN65 3、卡箍法兰连接，含配套法兰 | 个 | 1 |  |
| 200 | 法兰阀门 | 1、名称：蝶阀 2、规格：DN100 3、卡箍法兰连接，含配套法兰 | 个 | 6 |  |
| 201 | 螺纹阀门 | 1、名称：透气阀 2、规格：DN25 3、螺纹连接 | 个 | 1 |  |
| 202 | 螺纹阀门 | 1、名称：截止阀 2、规格：DN25 3、螺纹连接 | 个 | 1 |  |
| 203 | 套管 | 1、名称：钢套管 2、规格：DN150 | 个 | 10 |  |
| 204 | 开孔 | 1、名称：机械开孔 2、规格：φ150 | 个 | 10 |  |
| 205 | 管道刷油 | 1、调和漆二道 2、管道按规范用相应的色环，具体要求详见图纸 | m2 | 37.62 |  |
| 206 | 管道支架 | 1、材质：管道支架制作安装 2、管架形式：型钢（包含补漆等） | Kg | 73.21 |  |
| 207 | 抗震支架 | 1、名称：侧向抗震支架（含安装） 2、规格：DN100T | 套 | 4 |  |
| 208 | 抗震支架 | 1、名称：纵向抗震支架（含安装） 2、规格：DN100T+L | 套 | 4 |  |
| 209 | 挖沟槽土方 | 1、沟槽人工挖土 2、三类干土 深度在1.5m以内 | m3 | 1.93 |  |
| 210 | 回填方 | 1、回填土 基(槽)坑 夯填 | m3 | 1.93 |  |
| 四、其他 |  |  |  |  |  |
| 211 | 不可变更项 | 不可预见费（100000元） | 项 | 1 |  |

注：（1）本项目各项要求以工程项目交底时采购人现场要求为准。

（2）本项目所有报价均含材料、安装、工具、机械、辅材、人工、上下搬运、垃圾清运保洁、原有设施合理复位（包括消防、通信、网络、公共区域排线等）、验收、保险、技术支持、质保、售后服务与维护、保险、利润、税金、专利技术、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用等费用。

（3）所有本项目产生的垃圾外运及处理必须符合常熟市相关政府部门要求，运距自行考虑，包干使用。

（4）所有本项目地墙砖品牌采用宇佳、佰盛、新诺依或同类品牌防滑地砖（优等品，与现有色调一致）；石膏板品牌采用龙牌、杰科、可耐福、泰山或同档次及以上；内外墙涂料品牌采用立邦时时丽、多乐士美时丽、三棵树真时丽或同档次及以上；所有胶水需用901环保胶水；灯具品牌：欧普、飞利浦和雷士或同档次及以上；电线品牌：江南、上上、远东、常福或同档次及以上；电气开关及面板推荐品牌德力西、正泰、公牛或同档次及以上；硅酮胶品牌：道康宁、GE、瑞士西卡或同档次及以上；给排水管品牌：白蝶、公元、中财或同档次及以上。

响应文件中需注明所用主要材料品牌名称，如不注明品牌，则由采购人指定品牌。

## 三、项目要求：

1、承包方式：包工、包料

2、供应商应组织成立施工项目组，施工项目组应配置项目负责人、技术负责人、材料员、质量员、安全员各1名。

3、技术要求

3.1 应符合现行国家技术、施工及验收规范（规程），对施工工艺的特殊要求，按国家有关规定、图纸执行。

3.2 所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、采购文件要求、材料厂家的技术规范的有关要求执行。

3.3 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

4、工程质量要求：合格。

5、包装和运输：本项目服务所涉及的包装和运输均由成交供应商负责。

6、保险：成交供应商的工作人员保险由成交供应商负责。

7、报价方式要求：本工程项目采用固定综合单价报价方式。本项目所有报价均含人工、材料、安装、打洞、工具、机械、辅材、脚手架、上下搬运、垃圾清运保洁、文明施工费、税金等费用。本工程的具体结算方式在合同条款中约定。

7.1 报价时，不可预见费用均按规定计算，不得让利或随意调整计算标准，否则报价无效。

7.2 计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，供应商均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

7.3 所有本项目地墙砖品牌采用宇佳、佰盛、新诺依或同类品牌防滑地砖（优等品，与现有色调一致）；石膏板品牌采用龙牌、杰科、可耐福、泰山；内外墙涂料品牌采用立邦时时丽、多乐士美时丽、三棵树真时丽；所有胶水需用901环保胶水；灯具品牌：欧普、飞利浦和雷士；电线品牌：江南、上上、远东、常福；电气开关及面板推荐品牌德力西、正泰、公牛；硅酮胶品牌：道康宁、GE、瑞士西卡；给排水管品牌：白蝶、公元、中财。供应商注明的品牌应选用以上或同类品牌产品。

8、其他要求：

8.1 供应商有质量管理、环境管理、职业健康管理水平，有丰富的类似项目施工经验。

8.2 供应商成交后不得以任何本项目进行分包或转包。

8.3 服务响应时间要求：供应商有售后服务，按采购人报修通知后4小时内响应并到现场，并在采购人要求的维修时间内完成维修，供应商应在响应文件中承诺维修响应时间。

8.4 工程质量保修期：本项目质保5年，质量保修期从竣工验收合格之日起计算。

8.5 验收标准：满足采购需求要求。本项目的验收标准，规定验收时，由采购人组建的验收小组按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，出具竣工验收证明书，列明各分项标准的验收情况及项目总体评价，由验收各方共同签署。

8.6 因成交供应商自身原因而导致的工程变更，成交供应商无权要求追加合同价款及工期延长。

8.7 工程竣工验收结束后，成交供应商应该做到工完场清，如果施工便道等没有清理，则采购人有权委托其他单位拆除清理，具体费用从成交供应商工程款中扣除，若发包方要求保留，则不予扣除承包方费用。

8.8 在工程实施过程中，成交供应商不得因为设计变更、现场变更签证的价格与采购人有分歧而影响整个工程的施工进度，若因此引起工期延误，则由成交供应商支付工期违约金，按合同工期违约条款执行。

9.具体要求：

9.1 施工要求：严格按照采购人要求施工。施工过程中，如采购人发现成交供应商未按照施工工艺施工，发现1次扣除履约保证金1万元，累计计算，如发现次数超过3次，采购人有权直接判定该项目为不合格，直接终止合同，采购人有权不支付成交供应商任何费用，并追究成交供应商法律责任。施工过程中，如需要变更的，须征得采购人同意，并按规定程序办理变更手续。

9.2 队伍要求：配备具有相适应施工能力的工作人员。

9.3 管理要求：成交供应商应遵守学校各类规章制度，施工过程中应注重做好各类防护措施，防止发生人身伤害及财产损失事故。如因施工不当造成人身伤害及财产损失，由成交供应商自理。

9.4 关于施工人员的情况说明：按照学校相关要求，成交供应商需在进校施工前3天向采购人提供所有施工人员的身份证和电话号码等信息。采购人将对所有人员进行审核，审核通过者发放学校出入证。审核不通过的人员，不得进校。

注：（1）以上项目要求内容不得偏离，否则将失去磋商资格。

（2）供应商必须承诺磋商文件中提出的全部技术服务要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。（格式参照“第六章 响应文件格式”中的“四、服务要求响应及偏离表”。）

## 四、工程安全管理要求：

1、按照常熟市属地要求，纳入属地管理，并办理备案手续；

2、按照学校相关安全管理规定执行，在工程交底前，签署相关协议，如有违反相关安全规定，按照学校相关规定处理。

## 五、报价要求：

1、供应商须对本项目中所有内容进行投报，不得拆开投报或只投其中的部分内容，否则将失去磋商资格。

2、本项目报价以人民币报价，报价总价均含人工、材料、安装、打洞、工具、机械、辅材、脚手架、上下搬运、垃圾清运保洁、文明施工费、税金等费用。

3、供应商在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在报价总价中。风险因素包括现场情况的确定因素、遇重大活动、检查、突发情况、最低工资调整、物价调整、税费调整等。

## 六、其他要求：

1、为保证项目顺利开展，供应商应阐述对项目的理解及重难点分析，针对本项目制订项目施工方案、工程进度及工程质量控制方案、工程安全文明、环保、消防保障方案等。

2、“采购需求”中，斜体且有下划线部分的实质性要求必须满足，任何一项实质性要求未满足的，否则将失去磋商资格。

第五章  评标方法与评标标准

一、评审方法

1、本项目采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列。

2、响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人，以此类推。如成交候选人有并列的，则以抽签方式确定成交候选人排名，后续名次不空缺。

3、磋商小组根据排列情况将推荐前三名为成交候选人，并根据采购人委托直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

二、评审因素、权值及评分标准

注：每部分的得分保留小数点后一位，合计得分保留小数点后一位。

1、价格部分

最后报价40分

满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为40分；其他供应商的价格分按下列公式计算：磋商报价得分＝（磋商基准价／最后磋商报价）*40分。

异常低价审查程序：

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库（2026）2号）文件要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价的*45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内（一般不少于30分钟）对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效报价处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利，评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

2、技术部分32分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目理解及重难点分析 | 5分 | 供应商对本项目提供的项目理解及重难点分析【内容包括但不限于①项目理解、②相关工程施工难点、重点分析、③相应的配套解决方案等】进行综合评定，评分要点如下：依据本项目提出完全包含上述要点的，得基本分4.5分，每要点不符合本项目要求或者缺一个要点扣1.5分，扣完为止。提供的内容完全包含上述要点且阐述内容全面详细且清晰明了的加0.5分；本项最高得5分。 |
| 2 | 项目施工方案1 | 5分 | 根据供应商提供的项目施工方案1【内容包括但不限于①施工环境、②工程关键部位、③不影响采购人正常工作秩序等采取的施工技术、组织措施等】进行综合评定，评分要点如下：依据本项目提出完全包含上述要点的，得基本分4.5分，每要点不符合本项目要求或者缺一个要点扣1.5分，扣完为止。提供的内容完全包含上述要点且阐述内容全面详细且清晰明了的加0.5分；本项最高得5分。 |
| 3 | 项目施工方案2 | 5分 | 根据供应商提供的项目施工方案2【内容包括但不限于①施工现场总平面布置、②临时设施、临时用地布置、③采用的施工工艺】进行综合评定，评分要点如下：依据本项目提出完全包含上述要点的，得基本分4.5分，每要点不符合本项目要求或者缺一个要点扣1.5分，扣完为止。提供的内容完全包含上述要点且阐述内容全面详细且清晰明了的加0.5分；本项最高得5分。 |
| 4 | 工程进度及工程质量控制方案 | 5分 | 根据供应商提供的工程进度及工程质量控制方案【内容包括但不限于①施工进度控制措施（施工总进度网络计划图、关键节点、关键线路等）、②施工质量控制措施（施工质量的控制和检验手段）、③施工质量保证措施）】进行综合评定，评分要点如下：依据本项目提出完全包含上述要点的，得基本分4.5分，每要点不符合本项目要求或者缺一个要点扣1.5分，扣完为止。提供的内容完全包含上述要点且阐述内容全面详细且清晰明了的加0.5分；本项最高得5分。 |
| 5 | 工程安全文明、环保、消防保障方案 | 4分 | 根据项目实际情况，供应商提供的工程安全文明、环保、消防保障方案【内容包括但不限于①现场安全文明、环保、消防保障措施、②配套的应急预案】进行综合评定，评分要点如下：依据本项目提出完全包含上述要点的，得基本分2分，每要点不符合本项目要求或者缺一个要点扣1分，扣完为止。提供的内容完全包含上述要点且阐述内容全面详细且清晰明了的加2分；本项最高得4分。 |
| 6 | 免费质量保证 | 3分 | 本项目免费质保期为5年，供应商提供的整体免费质量保证期满足磋商文件要求的情况下，整体每增加一年加1分，最多加3分。 注：增加不足一年的不加分，只有部分服务提供免费质保维保的不计入加分；免费质保维保期不满足磋商文件要求的按无效响应处理。 |
| 7 | 售后服务响应方案 | 5分 | 根据供应商提供的售后服务响应方案【内容包括但不限于①服务承诺和服务内容、②解决方案、③响应时间、④专业人员技术保障、⑤售后技术装备及备品备件等】进行综合评定，评分要点如下：依据本项目提出完全包含上述要点的，得基本分5分，每要点不符合本项目要求或者缺一个要点扣1分，扣完为止。本项最高得5分。 |

3、商务部分28分

| 序号 |  | 评审因素 |  | 分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目负责人 |  | 6分 |  | （1）供应商拟派项目负责人具有工程类初级职称的得1分，中级职称的得1.5分，高级及以上职称的得2分；具有建筑工程注册一级建造师得1分。本小项最高得3分。 （响应文件中需提供项目负责人相关证书，否则不得分）（2）项目负责人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似装修改造项目的，每提供1个得1分，最高得3分。（①响应文件中须提供相关合同证明材料（包括合同首页、项目负责人所在页、签字盖章页）、竣工验收证明和发票扫描件，未提供或者提供不全的不得分。②合同证明材料中无法佐证项目负责人的，需另行提供相关证明材料（但不得为自我证明形式），③同一采购人不同年度签订的合同业绩可分别计算） |
| 2 |  | 项目组成员 |  | 4分 |  | 根据供应商拟派项目组成员情况（项目负责人除外）进行综合评定： （1）为本项目拟派的装饰专业负责人，具有建筑专业工程师（或以上）职称的得1分；本小项最高得1分。 （2）为本项目拟派的电气专业负责人，具有电气专业工程师（或以上）职称的得1分；本小项最高得1分。 （3）拟投入人员中持有特种作业证：每提供一份建筑焊工（建筑焊工（含应急部门颁发的熔化焊接与热切割作业证）得0.5分，最高得1分；每提供一份建筑电工证（含应急部门颁发的低压电工证）得0.5分，最高得1分；本项满分2分。 注：①同一人获不同证书不得重复计分；②响应文件中需提供相关证书以及供应商为上述人员缴纳的近六个月内的任意一期社保证明的证明材料，否则不得分。 |
| 3 |  | 业绩情况 |  | 5分 |  | 供应商自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成过类似装修改造项目的，每提供1个得1分，最高得5分。 注：①响应文件中须提供相关合同证明材料（包括合同首页、标的金额所在页、签字盖章页）、竣工验收证明和发票扫描件，未提供或者提供不全的不得分。②已计入项目负责人业绩的项目本项不计分。③同一采购人不同年度签订的合同业绩可分别计算。 |
| 4 |  | 信誉影响 |  | 4分 |  | （1）根据供应商提供的类似装修改造项目客户评价表进行评定，每提供一份评价为优秀（或满意）的得0.5分，最多得2分。 注：①同一单位的评价意见表只计一份。②客户评价表须有相对应客户的公章。 （2）供应商提供住建部门公布的最近一次建筑业企业信用评价结果，按照等级折算相应信用得分，信用等级优秀（A级或得分≥90分以上）得2分，良好（B级或80分≤得分＜90分）得1.5分，一般（C级或70分≤得分＜80分）得1分，较差（D级或60分≤得分＜70分）得0.5分，差（E级或得分＜60分）得0分。 注：提供加盖供应商公章的住建部门公布的最近一次建筑业企业信用评价结果证明文件，并提供主管部门网站查询结果截图，未提供或未按要求提供或提供的资料不全的，不得分。 |
| 5 | 相关认证 |  | 3分 |  | 供应商具有符合国家标准的有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个得1分，最高得3分。 注：以上认证范围需包含建筑装修装饰工程施工，提供体系认证证书扫描件，加盖供应商公章并提供国家认证监督管理委员会官网查询截图，未提供或未按要求提供或提供的资料不全的，不得分。 |  |
| 6 | 获奖情况 |  | 4分 |  | 根据供应商自2023年1月1日以来（以获奖时间为准），所承接的装修项目获得装饰类优质工程情况进行综合评定，县（市）级每有一项得1分，地市级每有一项得2分，省级及以上每有一项得3分，本项最高得4分。 注：（1）同一项目获奖以最高级别为准，不重复计分。（2）响应文件中须提供相关证明材料扫描件，未提供的不得分。 |  |
| 7 | 商务条件响应性 |  | 2分 |  | 供应商对磋商文件中合同条款等商务条件完全响应无偏离的得2分；有不利于采购人的偏离条款，每条扣0.14分；扣完为止。 |  |

三、政府采购政策：

1、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为建筑业。

（2）在响应文件中须提供《中小企业声明函》。（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）

（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）本项目专门面向中小企业采购应符合下列情形：供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。如既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的则不予认定。

（5）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（6）中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策或者为残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2、针对节能产品和环境标志产品的评审：

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围内产品实施政府优先采购或强制采购，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询。

（2）供应商在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书电子扫描件。若属于政府强制采购产品范围但相关认证证书电子件未提供或提供不全的，将视为未实质性响应采购要求。

四、信用记录：

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）等文件的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经评标委员会确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（1）查询截止时点：提交响应文件截止时间。

（2）查询渠道：统一在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站查询供应商的信用记录。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，评标委员会应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商盖章确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

第六章  响应文件格式

封面：

响  应  文  件

项目名称：苏州工学院东湖校区学生宿舍扩容修缮工程

项目编号：JSZC-320581-CSXL-C2026-0004

供 应 商：（加盖CA电子公章）

日    期：2026年    月    日

响应文件目录

一、基本目录

1、封面

2、报价一览表（格式见附件1）

3、已标价工程量清单（格式见附件2）

二、资格审查内容

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定所需提供的证明材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.2 2024年至今任意一期的财务状况报告或者近期由银行出具的资信证明。

1.3 依法缴纳税收相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收的证明材料，如供应商缴纳税收的凭据。供应商依法享受缓缴、免缴税收的提供证明材料）；

1.4依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，如供应商缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。供应商依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料）；

1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（格式见附件5）

1.6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（格式见附件6）

2、中小企业声明函（格式见附件10）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件11）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、供应商具有建筑装修装饰工程专业承包三级及以上资质和安全生产许可证的证明材料；

4、项目负责人具有建筑工程注册二级建造师及以上资质和有效期内的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类证）的证明材料；

5、供应商为项目负责人缴纳六个月以上社保的证明材料；

6、项目负责人无在建承诺书（参考格式见附件7）

三、符合性审查内容

1、法定代表人授权书（格式见附件8）（法定代表人亲自参与磋商的不需要提供法定代表人授权书，但供应商需在响应文件中提供法定代表人亲自参与磋商的证明；授权代表参与磋商的，需在响应文件中提供供应商为其缴纳社保的证明材料）

2、磋商响应函（格式见附件9）

3、实质性要求响应及偏离表（格式见附件12）

4、项目要求响应及偏离表（格式见附件3）

5、承诺函（格式见附件16）

6、关联信息（格式见附件18）

四、综合评审文件

1、商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

2、项目服务说明（格式见附件13）

3、人员配置（格式见附件14）

4、业绩一览表（格式见附件15）

5、其他（如有，格式见附件17）

五、价格扣除证明文件

1、中小企业声明函（格式见附件10）

2、残疾人福利性单位声明函（格式见附件11）

备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，供应商必须在响应文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其报价无效。

附件1 报价一览表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：苏州工学院东湖校区学生宿舍扩容修缮工程

项目编号：JSZC-320581-CSXL-C2026-0004

报价总价：

小写（人民币）： 元

大写金额（人民币）：

注：上表中报价请保留小数点后两位。

附件2 已标价工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 一、原东湖人才公寓 |  |  |  |  |  |  |
| （一）土建部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砖砌体拆除 | 1、拆除局部墙垛及砌墙 2、清理拆卸材料，按照属地要求清运处置 | m3 | 33.18 |  |  |
| 2 | 平面块料拆除 | 1、拆除原有木质地板 2、清理拆卸材料，按照属地要求清运处置 | m2 | 0.95 |  |  |
| 3 | 立面块料拆除 | 1、拆除原有木质踢脚线 2、清理拆卸材料，按照属地要求清运处置 | m | 42.6 |  |  |
| 4 | 铲除涂料面 | 1、铲除原有墙面腻子、涂料 2、清理拆卸材料，按照属地要求清运处置 | m2 | 80 |  |  |
| 5 | 木门窗拆除 | 1、拆除原有木质门套 2、清理拆卸材料，按照属地要求清运处置 | 樘 | 90 |  |  |
| 6 | 木门窗拆除、安装 | 1、拆除原有木质单门扇 2、放置指定位置，利旧 | 樘 | 6 |  |  |
| 7 | 木质衣柜拆除 | 1、拆除原有木质衣柜 2、清理拆卸材料，按照属地要求清运处置 |  |  |  |  |
| 8 | 砌块墙 | M5混合砂浆新砌加气砼块隔墙 | m3 | 2.94 |  |  |
| 9 | 木质门带套 | 1、成品木饰面免漆套装门M0921[含门套、门套线] 2、利用原有拆除门扇（含铰链、执手锁） 3、不锈钢门吸1只 | 樘 | 4 |  |  |
| 10 | 门维修 | 宿舍门及门套维修，含五金、材料费等所有费用 | 间 | 93 |  |  |
| 11 | 门维修 | 阳台门维修，含五金、材料费等所有费用 | 间 | 54 |  |  |
| 12 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、新做普通铝合金推拉窗5mm钢化玻璃 2、含五金配件 | m2 | 2.25 |  |  |
| 13 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 窗户加装限位器 | 樘 | 108 |  |  |
| 14 | 窗帘轨 | 窗帘轨及窗帘挂钩脱落维修，含补充材料费 | 间 | 93 |  |  |
| 15 | 墙面涂膜防水 | 1、卫生间免砸砖透明防水胶，含填缝、表面处理 2、墙砖表面清理、清理缝隙等 | m2 | 531.18 |  |  |
| 16 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、卫生间免砸砖防水渗透膜，含填缝、表面处理 2、地砖表面清理、清理缝隙、封堵地漏等 | m2 | 353.14 |  |  |
| 17 | 零星地砖修补 | 干硬性水泥砂浆粘结层粘贴防滑地砖楼地面 | m2 | 50 |  |  |
| 18 | 零星楼梯面层地砖修补 | 水泥砂浆粘结层粘贴防滑地砖楼梯修补 | m2 | 10 |  |  |
| 19 | 竹、木（复合）地板 | 1、15厚实木复合地板修补，泡沫塑料衬垫 2、木龙骨基层 | m2 | 22.3 |  |  |
| 20 | 块料踢脚线 | 1、水泥砂浆粘贴地砖踢脚线H=150 2、墙地砖45°倒角磨边抛光 | m | 8.73 |  |  |
| 21 | 木质踢脚线 | 成品木质踢脚线H=100 | m | 48.95 |  |  |
| 22 | 墙面一般抹灰 | 1、抗裂耐碱纤维网一层 2、15厚1:3水泥砂浆打底 3、界面剂一道 | m2 | 28.44 |  |  |
| 23 | 零星项目一般抹灰 | 1、抗裂耐碱纤维网一层 2、15厚1:3水泥砂浆打底 3、界面剂一道 | m2 | 109.94 |  |  |
| 24 | 块料墙面 | 水泥砂浆粘贴墙砖零星修补（扣除1:3水泥砂浆粉刷基层） | m2 | 100 |  |  |
| 25 | 其他隔断 | 1、75系列轻钢龙骨，间距400 2、内填50mm玻璃纤维岩棉容重为100kg/m3 3、双面12mm单层纸面石膏板 4、自粘胶带、板面钉眼封点防锈漆 | m2 | 12.24 |  |  |
| 26 | 吊顶天棚修复 | 1、利用原有天棚吊筋 1、天棚 轻钢龙骨 2、平面9.5厚纸面石膏板，自粘胶带 3、天棚面批腻子二遍、乳胶漆三遍 | m2 | 22.32 |  |  |
| 27 | 零星墙面喷刷涂料 | 内墙面局部批腻子修补乳胶漆见新 | m2 | 5524.94 |  |  |
| 28 | 墙面喷刷涂料 | 内墙面批腻子二遍、乳胶漆三遍 | m2 | 238.04 |  |  |
| 29 | 天棚喷刷涂料 | 天棚面局部批腻子修补乳胶漆见新 | m2 | 1659.59 |  |  |
| 30 | 围栏 | 1.镀锌管焊接，刷白色氟碳漆，高度2米 2.立柱规格80*80*3mm方管，间距3米 3.竖杆25*25*1.2mm间距110mm 4.底座混凝土浇筑规格400*400*500mm 5.做法和样式参考原学生宿舍外部围栏 | m | 50 |  |  |
| 31 | 金属门 | 1.3.6米双开门+1米小门，镀锌管焊接，刷白色氟碳漆，高度2米 2.立柱规格150*150*5mm方管 3.竖杆20*40*1.5mm，横杆40*40*2mm，含配件、锁具 4.做法和样式参考原宿舍学生宿舍大门 | m2 | 15 |  |  |
| 32 | 晾衣架 | 晾衣架：1.DN32热镀锌圆管 2.底部混凝土预埋件 3.做法和样式参考原学生宿舍晾衣架 | m | 150 |  |  |
| （二）水电部分 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 配电箱 | 1、名称：宿舍配电箱AX增加过载保护器 2、无端子接线WDZ-BYJ-2.5mm 6个/每套 | 台 | 93 |  |  |
| 34 | 配管 | 1、名称： 刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 249.32 |  |  |
| 35 | 线槽 | 1、名称：塑料线槽 2、规格：20mm 3、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 5135.51 |  |  |
| 36 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZ-BYJ-2.5 | m | 747.96 |  |  |
| 37 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZ-BYJ-2.5 | m | 747.96 |  |  |
| 38 | 配线 | 1、配线形式：线槽配线 2、规格：WDZC-BYJ-2.5 | m | 6288.54 |  |  |
| 39 | 配线 | 1、配线形式：管内/桥架配线 2、规格：网络线Cat.6（国标） | m | 3039.33 |  |  |
| 40 | 荧光灯 | 1、名称：双管灯(LED) 2、规格：2*15W 3、安装形式：吸顶安装 | 套 | 186 |  |  |
| 41 | 其他电器 | 1、名称：换气扇 2、规格：300*300 3、安装方式：嵌入式安装 | 个(套、台) | 93 |  |  |
| 42 | 装饰灯 | 1、名称：更换应急照明灯具 2、规格：按规范要求 | 个 | 15 |  |  |
| 43 | 插座 | 1、名称：二,三极单相组合插座 2、规格：250V 10A 3、安装高度：H=1.2m | 个 | 369 |  |  |
| 44 | 插座 | 1、名称：空调插座移位 2、规格：250V 10A 3、安装高度：按现场 | 个 | 93 |  |  |
| 45 | 信息插座 | 1、名称：单口信息插座 2、安装高度：H=1.2m | 个(块) | 369 |  |  |
| 46 | 接线盒 | 1、名称：防水接线盒 2、材质：塑料 3、规格：200*150 | 个 | 93 |  |  |
| 47 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 | 个 | 918 |  |  |
| （三）门卫 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 成品卫生间 | 1、名称：门卫成品卫生间 2、特征：包含蹲便器、台盆、地漏、毛巾架、手纸盒、照明、开关、换气扇等所有设施 | 套 | 1 |  |  |
| 49 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管DN100（含管件） 4、连接形式：粘接 | m | 9.5 |  |  |
| 50 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管DN50（含管件） 4、连接形式：粘接 | m | 3 |  |  |
| 51 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：PP-R给水管 3、材质、规格：DN20（含管件） 4、连接形式：热熔连接 | m | 22 |  |  |
| 52 | 开孔 | 1、名称：机械开孔 2、规格：φ150 | 个 | 1 |  |  |
| 53 | 挖沟槽土方 | 1、沟槽人工挖土 2、三类干土 深度在1.5m以内 | m3 | 1.5 |  |  |
| 54 | 回填方 | 1、回填土 基(槽)坑 夯填 | m3 | 1.5 |  |  |
| （四）公区 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 配电箱 | 1、名称：公区新增配电箱 2、规格：计量表箱（电表不含） | 个 | 3 |  |  |
| 56 | 配管 | 1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG32 3、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 66.6 |  |  |
| 57 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZ-BYJ-6 | m | 217.8 |  |  |
| 58 | 装饰灯 | 1、名称：公共区域筒灯更换 | 项 | 1 |  |  |
| 59 | 装饰灯 | 1、名称：应急照明灯具检修 2、规格：按规范要求 | 项 | 1 |  |  |
| 60 | 插座 | 1、名称：吹风机插座 2、规格：250V 10A 3、安装高度：按现场 | 个 | 15 |  |  |
| 61 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：明装 | 个 | 15 |  |  |
| 62 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：给排水立管检修 | 项 | 1 |  |  |
| 63 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：卫生间洁具检修 | 项 | 1 |  |  |
| （五）拆除、更换 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 普通灯具 | 1、宿舍吸顶灯拆除 | 套 | 93 |  |  |
| 65 | 其他电器 | 1、宿舍卫生间浴霸拆除 | 个(套、台) | 93 |  |  |
| 66 | 插座 | 1、名称：空调插座移位 2、规格：250V 10A 3、安装高度：按现场 | 个 | 93 |  |  |
| 67 | 洗脸盆 | 1、台盆龙头更换 | 组 | 5 |  |  |
| 68 | 洗脸盆 | 1、台盆龙头热水软管封堵 2、角阀拆除 | 组 | 93 |  |  |
| 69 | 卫生间吊顶维修 | 1.集成吊顶安装300*300 | m2 | 10 |  |  |
| 二、原教师宿舍 |  |  |  |  |  |  |
| （一）土建部分 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 铲除涂料面 | 1、铲除原有墙面腻子、涂料 2、清理拆卸材料，按照属地要求清运处置 | m2 | 40 |  |  |
| 71 | 金属（塑钢）门 | 1、新做普通铝合金推拉门5mm钢化玻璃 2、含五金配件 | m2 | 7.56 |  |  |
| 72 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 窗户加装限位器 | 樘 | 120 |  |  |
| 73 | 窗帘轨 | 窗帘轨及窗帘挂钩脱落维修，含补充材料费 | 间 | 40 |  |  |
| 74 | 墙面喷刷涂料 | 内墙面局部批腻子修补乳胶漆见新 | m2 | 2583.72 |  |  |
| 75 | 墙面喷刷涂料 | 内墙面批腻子二遍、乳胶漆三遍 | m2 | 40 |  |  |
| 76 | 天棚喷刷涂料 | 天棚面局部批腻子修补乳胶漆见新 | m2 | 978.53 |  |  |
| 77 | 天棚喷刷涂料 | 天棚面局部批腻子修补防水乳胶漆见新 | m2 | 238.82 |  |  |
| 78 | 晒衣架 | 晾衣架增加3m长镀锌钢管一根，已有及新增钢管（总共三杆）均焊接固定处理 | 个 | 20 |  |  |
| （二）水电部分 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 配电箱 | 1、名称：热水器电源配电箱 2、无端子接线WDZ-BYJ-2.5mm 120个 | 台 | 5 |  |  |
| 80 | 配电箱 | 1、名称：宿舍配电箱AX增加过载保护器 2、无端子接线WDZ-BYJ-2.5mm 6个/每套 | 台 | 38 |  |  |
| 81 | 配管 | 1、名称： 刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 162.95 |  |  |
| 82 | 线槽 | 1、名称：塑料线槽 2、规格：20mm 3、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 1394.38 |  |  |
| 83 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZ-BYJ-2.5 | m | 488.85 |  |  |
| 84 | 配线 | 1、配线形式：线槽配线 2、规格：WDZC-BYJ-2.5 | m | 2310.6 |  |  |
| 85 | 配线 | 1、配线形式：管内/桥架配线 2、规格：网络线Cat.6（国标） | m | 644.18 |  |  |
| 86 | 荧光灯 | 1、名称：双管灯(LED) 2、规格：2*15W 3、安装形式：吸顶安装 | 套 | 38 |  |  |
| 87 | 其他电器 | 1、名称：换气扇 2、规格：600*300 3、安装方式：嵌入式安装 | 个(套、台) | 38 |  |  |
| 88 | 插座 | 1、名称：二,三极单相组合插座 2、规格：250V 10A 3、安装高度：H=1.2m | 个 | 114 |  |  |
| 89 | 信息插座 | 1、名称：单口信息插座 2、、安装高度：H=1.2m | 个(块) | 114 |  |  |
| 90 | 接线盒 | 1、名称：防水接线盒 2、材质：塑料 3、规格：200*150 | 个 | 40 |  |  |
| 91 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 | 个 | 346 |  |  |
| （三）门禁 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 出入口设备 | 1、类型：门禁控制器 2、规格、型号：按甲方要求 | 套 | 2 |  |  |
| 93 | 入侵报警控制器 | 1、名称：刷卡（刷脸）门禁一体机 2、规格、型号：按设计要求，接入校园一码通平台 | 台 | 2 |  |  |
| 94 | 出入口控制设备 | 1、名称：双门磁力锁 2、规格、型号：按甲方要求 | 把 | 2 |  |  |
| 95 | 出入口控制设备 | 1、名称：双门磁力锁LZ支架 2、规格、型号：按甲方要求 | 套 | 2 |  |  |
| 96 | 出入口控制设备 | 1、名称：开门按钮 2、规格、型号：按甲方要求 | 个 | 4 |  |  |
| 97 | 出入口控制设备 | 1、名称：门禁电源 2、规格、型号：按甲方要求 | 个 | 2 |  |  |
| （四）公区 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 配管 | 1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG40 3、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 107.55 |  |  |
| 99 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZ-BYJ-10 | m | 367.65 |  |  |
| 100 | 装饰灯 | 1、名称：公共区域筒灯更换 | 项 | 1 |  |  |
| 101 | 装饰灯 | 1、名称：应急照明灯具检修 2、规格：按规范要求 | 项 | 1 |  |  |
| 102 | 插座 | 1、名称：热水器插座 2、规格：250V 10A 3、安装高度：按现场 | 个 | 40 |  |  |
| 103 | 插座 | 1、名称：吹风机插座 2、规格：250V 10A 3、安装高度：按现场 | 个 | 10 |  |  |
| 104 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：明装 | 个 | 50 |  |  |
| 105 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：给排水立管检修 | 项 | 1 |  |  |
| 106 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：卫生间洁具检修 | 项 | 1 |  |  |
| （五）拆除 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 普通灯具 | 1、宿舍吸顶灯拆除 | 套 | 38 |  |  |
| 108 | 其他电器 | 1、宿舍卫生间浴霸拆除 | 个(套、台) | 38 |  |  |
| 109 | 照明开关 | 1、名称：开关拆除 | 个 | 6 |  |  |
| 110 | 插座 | 1、名称：拆除+封堵原有热水器插座、浴霸开关 2、规格：250V 10A 3、安装高度：按现场 | 个 | 40 |  |  |
| （六）消防安装 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 室内消火栓 | 1、名称：室内消火栓箱，消火栓箱采用柔性材料铝合金门，箱内均须带报警按钮。采用采用薄型单栓带消防软管卷盘，消火栓箱内配一支消火栓，φ19水枪一只，φ65长25m衬胶水带一条 | 套 | 9 |  |  |
| 112 | 室内消火栓 | 1、名称：室内消火栓箱（兼试验消火栓），消火栓箱采用柔性材料铝合金门，箱内均须带报警按钮。采用采用薄型单栓带消防软管卷盘，消火栓箱内配一支消火栓，φ19水枪一只，φ65长25m衬胶水带一条 | 套 | 1 |  |  |
| 113 | 消火栓钢管 | 1、名称：热镀锌钢管 2、规格：DN100 3、卡箍连接，配套管件 4、管道水冲洗 | m | 145.32 |  |  |
| 114 | 消火栓钢管 | 1、名称：热镀锌钢管 2、规格：DN65 3、卡箍连接，配套管件 4、管道水冲洗 | m | 10 |  |  |
| 115 | 法兰阀门 | 1、名称：法兰闸阀 2、规格：DN100 3、卡箍法兰连接，含配套法兰 | 个 | 2 |  |  |
| 116 | 法兰阀门 | 1、名称：法兰闸阀 2、规格：DN65 3、卡箍法兰连接，含配套法兰 | 个 | 1 |  |  |
| 117 | 法兰阀门 | 1、名称：蝶阀 2、规格：DN100 3、卡箍法兰连接，含配套法兰 | 个 | 3 |  |  |
| 118 | 螺纹阀门 | 1、名称：透气阀 2、规格：DN25 3、螺纹连接 | 个 | 1 |  |  |
| 119 | 螺纹阀门 | 1、名称：截止阀 2、规格：DN25 3、螺纹连接 | 个 | 1 |  |  |
| 120 | 套管 | 1、名称：防水套管 2、规格：DN150 | 个 | 2 |  |  |
| 121 | 套管 | 1、名称：钢套管 2、规格：DN150 | 个 | 10 |  |  |
| 122 | 开孔 | 1、名称：机械开孔 2、规格：φ150 | 个 | 12 |  |  |
| 123 | 管道刷油 | 1、调和漆二道 2、管道按规范用相应的色环 | m2 | 36.51 |  |  |
| 124 | 管道支架 | 1、材质：管道支架制作安装 2、管架形式：型钢（包含补漆等） | Kg | 61.72 |  |  |
| 125 | 抗震支架 | 1、名称：侧向抗震支架（含安装） 2、规格：DN100T | 套 | 4 |  |  |
| 126 | 抗震支架 | 1、名称：纵向抗震支架（含安装） 2、规格：DN100T+L | 套 | 4 |  |  |
| 127 | 挖沟槽土方 | 1、沟槽人工挖土 2、三类干土 深度在1.5m以内 | m3 | 3.71 |  |  |
| 128 | 回填方 | 1、回填土 基(槽)坑 夯填 | m3 | 3.71 |  |  |
| 三、原东湖招待所 |  |  |  |  |  |  |
| （一）土建部分 |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 砖砌体拆除 | 1、拆除局部墙垛及砌墙 2、清理拆卸材料，按照属地要求清运处置 | m3 | 0.61 |  |  |
| 130 | 平面块料拆除 | 1、拆除原有破损楼地面地砖 2、清理拆卸材料，按照属地要求清运处置 | m2 | 10 |  |  |
| 131 | 平面块料拆除 | 1、拆除原有木质地板 2、清理拆卸材料，按照属地要求清运处置 | m2 | 20 |  |  |
| 132 | 立面块料拆除 | 1、拆除原有破损墙面墙砖 2、清理拆卸材料，按照属地要求清运处置 | m2 | 10 |  |  |
| 133 | 铲除涂料面 | 1、铲除原有墙面腻子、涂料 2、清理拆卸材料，按照属地要求清运处置 | m2 | 25 |  |  |
| 134 | 木门窗拆除 | 1、拆除原有木质单门扇 2、清理拆卸材料，按照属地要求清运处置 | 樘 | 3 |  |  |
| 135 | 木门窗拆除 | 1、拆除原有木质双扇门（含门套） 2、清理拆卸材料，按照属地要求清运处置 | 樘 | 1 |  |  |
| 136 | 木质门带套 | 1、成品木饰面免漆套装门M0724[含门套、门套线] 2、利用原有拆除门扇（含铰链、执手锁） 3、不锈钢门吸1只 | 樘 | 1 |  |  |
| 137 | 木质门带套 | 1、进户门成品木饰面免漆门扇M1024 2、不锈钢执手锁1只 3、不锈钢铰链3只 4、不锈钢门吸1只 | 樘 | 3 |  |  |
| 138 | 木质门带套 | 进户门原有木门扇维修 | 扇 | 37 |  |  |
| 139 | 木质门带套 | 进户门更换不锈钢执手锁，含拆除 | 只 | 40 |  |  |
| 140 | 木质门 | 宿舍衣柜移门维修 | 樘 | 36 |  |  |
| 141 | 窗帘轨 | 窗帘轨及窗帘挂钩脱落维修，含补充材料费 | 间 | 40 |  |  |
| 142 | 墙面涂膜防水 | 1、卫生间免砸砖透明防水胶，含填缝、表面处理 2、墙砖表面清理、清理缝隙等 | m2 | 265.94 |  |  |
| 143 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、卫生间免砸砖防水渗透膜，含填缝、表面处理 2、地砖表面清理、清理缝隙、封堵地漏等 | m2 | 147.15 |  |  |
| 144 | 块料楼地面 | 干硬性水泥砂浆粘结层粘贴防滑地砖楼地面 | m2 | 10 |  |  |
| 145 | 竹、木（复合）地板 | 1、15厚实木复合地板修补，泡沫塑料衬垫 2、木龙骨基层 | m2 | 20 |  |  |
| 146 | 块料踢脚线 | 1、水泥砂浆粘贴地砖踢脚线H=150 2、墙地砖45°倒角磨边抛光 | m | 6.02 |  |  |
| 147 | 其他隔断 | 1、75系列轻钢龙骨，间距400 2、内填50mm玻璃纤维岩棉容重为100kg/m3 3、双面12mm单层纸面石膏板 4、自粘胶带、板面钉眼封点防锈漆 | m2 | 8.8 |  |  |
| 148 | 零星项目一般抹灰 | 1、抗裂耐碱纤维网一层 2、15厚1:3水泥砂浆打底 3、界面剂一道 | m2 | 1.35 |  |  |
| 149 | 块料墙面 | 水泥砂浆粘贴墙砖零星修补（扣除1:3水泥砂浆粉刷基层） | m2 | 10 |  |  |
| 150 | 吊顶天棚修复 | 1、利用原有天棚吊筋 1、天棚 轻钢龙骨 2、平面9.5厚纸面石膏板，自粘胶带 3、天棚面批腻子二遍、乳胶漆三遍 | m2 | 0.45 |  |  |
| 151 | 墙面喷刷涂料 | 内墙面局部批腻子修补乳胶漆见新 | m2 | 2108.8 |  |  |
| 152 | 墙面喷刷涂料 | 内墙面批腻子二遍、乳胶漆三遍 | m2 | 42.61 |  |  |
| 153 | 天棚喷刷涂料 | 天棚面局部批腻子修补乳胶漆见新 | m2 | 898.47 |  |  |
| 154 | 天棚喷刷涂料 | 天棚面局部批腻子修补防水乳胶漆见新 | m2 | 147.15 |  |  |
| （二）水电部分 |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 配电箱 | 1、名称：宿舍配电箱AX增加过载保护器 2、无端子接线WDZ-BYJ-2.5mm 6个 | 台 | 37 |  |  |
| 156 | 配管 | 1、名称： 刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 123.21 |  |  |
| 157 | 线槽 | 1、名称：塑料线槽 2、规格：20mm 3、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 248.87 |  |  |
| 158 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZ-BYJ-2.5 | m | 369.63 |  |  |
| 159 | 配线 | 1、配线形式：线槽配线 2、规格：WDZC-BYJ-2.5 | m | 270.6 |  |  |
| 160 | 配线 | 1、配线形式：管内/桥架配线 2、规格：网络线Cat.6 | m | 158.67 |  |  |
| 161 | 荧光灯 | 1、名称：双管灯(LED) 2、规格：2*15W 3、安装形式：吸顶安装 | 套 | 37 |  |  |
| 162 | 插座 | 1、名称：二,三极单相组合插座 2、规格：250V 10A 3、安装高度：H=1.2m | 个 | 82 |  |  |
| 163 | 信息插座 | 1、名称：单口信息插座 2、、安装高度：H=1.2m | 个(块) | 82 |  |  |
| 164 | 接线盒 | 1、名称：防水接线盒 2、材质：塑料 3、规格：200*150 | 个 | 37 |  |  |
| 165 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 | 个 | 236 |  |  |
| 166 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：台盆龙头更换为单冷龙头 | 个 | 37 |  |  |
| 167 | 装饰灯 | 1、名称：105房间漏电维修 2、规格：按规范要求 | 项 | 1 |  |  |
| 168 | 大便器 | 1、名称：坐便器更换 | 组 | 2 |  |  |
| 169 | 浴帘 | 1、名称：浴帘检修 2、规格：更换浴帘5个 | 项 | 1 |  |  |
| 170 | 浴帘更换 | 1、名称：更换浴帘 | 个 | 5 |  |  |
| 171 | 装饰灯 | 1、名称：公共区域筒灯更换 | 项 | 1 |  |  |
| 172 | 装饰灯 | 1、名称：应急照明灯具检修 2、规格：按规范要求 | 项 | 1 |  |  |
| 173 | 装饰灯 | 1、名称：换气扇检修 2、规格：按规范要求 | 项 | 1 |  |  |
| 174 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：给排水立管检修 | 项 | 1 |  |  |
| 175 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：卫生间洁具检修 | 项 | 1 |  |  |
| （三） 室外厨房 |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 厨房（集装箱） | 1、名称：室外厨房（整体集装箱） 2、、规格：按设计要求 | 个 | 1 |  |  |
| 177 | 配电箱 | 1、名称：厨房PZ30-30-12配电箱 2、无端子接线WDZ-BYJ-2.5mm 6个 | 台 | 1 |  |  |
| 178 | 配管 | 1、名称： 刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 24.26 |  |  |
| 179 | 电力电缆 | 1、名称： 电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-3*6 3、配置形式：管内/桥架敷设 | m | 50 |  |  |
| 180 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZ-BYJ-2.5 | m | 81.95 |  |  |
| 181 | 荧光灯 | 1、名称：双管灯(LED) 2、规格：2*15W 3、安装形式：吸顶安装 | 套 | 4 |  |  |
| 182 | 照明开关 | 1、名称：双联单控 2、规格：250V 10A 3、安装高度：H=1.3m | 个 | 1 |  |  |
| 183 | 插座 | 1、名称：二,三极单相组合插座 2、规格：250V 10A 3、安装高度：H=1.2m | 个 | 6 |  |  |
| 184 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 | 个 | 4 |  |  |
| 185 | 接线盒 | 1、名称：开关盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 | 个 | 7 |  |  |
| 186 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管DN100（含管件） 4、连接形式：粘接 | m | 9.5 |  |  |
| 187 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管DN50（含管件） 4、连接形式：粘接 | m | 2 |  |  |
| 188 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：PP-R给水管 3、材质、规格：DN20（含管件） 4、连接形式：热熔连接 | m | 15 |  |  |
| 189 | 洗涤盆 | 1、名称：厨房水池安装 | 组 | 1 |  |  |
| 190 | 脱排油烟机 | 1、名称：脱排油烟机 | 组 | 1 |  |  |
| 191 | 普通灯具 | 1、宿舍吸顶灯拆除 | 套 | 37 |  |  |
| 192 | 照明开关 | 1、名称：插座拆除+白盖板 | 个 | 82 |  |  |
| 193 | 洗脸盆 | 1、台盆龙头热水软管封堵 2、角阀拆除 | 组 | 37 |  |  |
| （四）消防安装 |  |  |  |  |  |  |
| 194 | 室内消火栓 | 1、名称：室内消火栓箱，消火栓箱采用柔性材料铝合金门，箱内均须带报警按钮。采用采用薄型单栓带消防软管卷盘，消火栓箱内配一支消火栓，φ19水枪一只，φ65长25m衬胶水带一条 | 套 | 6 |  |  |
| 195 | 室内消火栓 | 1、名称：室内消火栓箱（兼试验消火栓），消火栓箱采用柔性材料铝合金门，箱内均须带报警按钮。采用采用薄型单栓带消防软管卷盘，消火栓箱内配一支消火栓，φ19水枪一只，φ65长25m衬胶水带一条 | 套 | 1 |  |  |
| 196 | 消火栓钢管 | 1、名称：热镀锌钢管 2、规格：DN100 3、卡箍连接，配套管件 4、管道水冲洗 | m | 150.41 |  |  |
| 197 | 消火栓钢管 | 1、名称：热镀锌钢管 2、规格：DN65 3、卡箍连接，配套管件 4、管道水冲洗 | m | 7 |  |  |
| 198 | 法兰阀门 | 1、名称：法兰闸阀 2、规格：DN100 3、卡箍法兰连接，含配套法兰 | 个 | 2 |  |  |
| 199 | 法兰阀门 | 1、名称：法兰闸阀 2、规格：DN65 3、卡箍法兰连接，含配套法兰 | 个 | 1 |  |  |
| 200 | 法兰阀门 | 1、名称：蝶阀 2、规格：DN100 3、卡箍法兰连接，含配套法兰 | 个 | 6 |  |  |
| 201 | 螺纹阀门 | 1、名称：透气阀 2、规格：DN25 3、螺纹连接 | 个 | 1 |  |  |
| 202 | 螺纹阀门 | 1、名称：截止阀 2、规格：DN25 3、螺纹连接 | 个 | 1 |  |  |
| 203 | 套管 | 1、名称：钢套管 2、规格：DN150 | 个 | 10 |  |  |
| 204 | 开孔 | 1、名称：机械开孔 2、规格：φ150 | 个 | 10 |  |  |
| 205 | 管道刷油 | 1、调和漆二道 2、管道按规范用相应的色环，具体要求详见图纸 | m2 | 37.62 |  |  |
| 206 | 管道支架 | 1、材质：管道支架制作安装 2、管架形式：型钢（包含补漆等） | Kg | 73.21 |  |  |
| 207 | 抗震支架 | 1、名称：侧向抗震支架（含安装） 2、规格：DN100T | 套 | 4 |  |  |
| 208 | 抗震支架 | 1、名称：纵向抗震支架（含安装） 2、规格：DN100T+L | 套 | 4 |  |  |
| 209 | 挖沟槽土方 | 1、沟槽人工挖土 2、三类干土 深度在1.5m以内 | m3 | 1.93 |  |  |
| 210 | 回填方 | 1、回填土 基(槽)坑 夯填 | m3 | 1.93 |  |  |
| 四、其他 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 不可变更项 | 不可预见费（100000元） | 项 | 1 | 100000 | 100000 |
| 合计总价（元）： |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商应将完成本项目所投入的有关费用分类别依次填报在上述表格中。

2、投入费用明细供评委和采购人参考。

3、表中“合计总价”应与“报价一览表”中“报价总价”相一致。

4、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

5、响应文件中需注明所用主要材料品牌名称，如不注明品牌，则由采购人指定品牌。

| 所用主要材料品牌名称（如不注明品牌，则由采购人指定品牌） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地砖 |  |
| 2 | 石膏板隔墙 |  |
| 3 | 涂料 |  |
| 4 | 灯具 |  |
| 5 | 电线 |  |
| 6 | 硅酮胶 |  |
| 7 | 给排水管 |  |
| 8 | 面板 |  |
| 9 | 地面防水材料 |  |
| 10 | 墙面防水材料 |  |

注：地墙砖采用宇佳、佰盛、新诺依或同类品牌防滑地砖（优等品，与现有色调一致）；石膏板品牌采用龙牌、杰科、可耐福、泰山；内外墙涂料品牌采用立邦时时丽、多乐士美时丽、三棵树真时丽；所有胶水需用901环保胶水；灯具品牌：欧普、飞利浦和雷士；电线品牌：江南、上上、远东、常福；电气开关及面板推荐品牌德力西、正泰、公牛；硅酮胶品牌：道康宁、GE、瑞士西卡；给排水管品牌：白蝶、公元、中财或。供应商注明的品牌应选用以上或同类品牌产品。

附件3 项目要求响应及偏离表

| 序号 | 项目要求 | 投标承诺 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：（1）供应商应根据本项目 “第四章 采购需求”中“三、项目要求” 对照供应商所提供的服务的承诺进行逐项评议。

（2）若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明，允许偏离但不得出现负偏离。

（3）表格不够可另接。

附件4 商务条件响应及偏离表

| 合同条款号 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第一条 工程项目名称 |  |  |
| 第二条 工程地点 |  |  |
| 第三条 工程内容 |  |  |
| 第四条 工程明细 |  |  |
| 第六条 工程期限 |  |  |
| 第七条 工程质量 |  |  |
| 第八条 关于工程款及结算的约定 |  |  |
| 第九条 工程验收 |  |  |
| 第十条 安全责任 |  |  |
| 第十一条 售后服务 |  |  |
| 第十二条 违约责任 |  |  |
| 第十三条 合同变更 |  |  |
| 第十四条 争议解决方式 |  |  |
| 第十五条 其他 |  |  |
| 第十六条 组成本合同的文件 |  |  |

注：1、供应商应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由供应商承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明，允许偏离但不得出现负偏离。

3、供应商若不能满足本付款方式、合同履行期限、工程最终造价的确认的，将失去磋商资格。

## 附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声  明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                 。

主要专业技术能力有：         。

企业名称：

日    期：

## 附件6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称：

日    期：

附件7 项目负责人无在建承诺书

致                   （建设单位名称）

我公司郑重承诺就                  （项目名称）拟派的         （项目负责人姓名）                    ，身份证号码：                          ，注册证书编号：                ，至本项目投标截止时间前，属于以下第（ ）条情形：

1、项目负责人是非变更后无在建工程；

2、项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满 6 个月）；

3、因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续；

4、项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

注：属于以上第 2、3、4 种情形的，请提供相关证明材料附后，无证明材料不予认可。

如有虚假，我单位愿意承担一切责任，并承担由此造成的一切损失。

特此承诺。

附件8 法定代表人授权书

本授权书声明： ______（供应商名称）      授权_______（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-CSXL-C2026-0004号，苏州工学院东湖校区学生宿舍扩容修缮工程项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于__2026__年____月____日起生效，特此声明。

供应商名称：

地    址：

授权代表姓名：

身份证号码：

联系电话（手机）：

注：①如授权代表参加本项目投报，“法人授权书”必须提供，且须提供被授权人居民身份证正反面扫描件及近三个月中任意一个月的社保证明、法定代表人居民身份证正反面扫描件。②如法定代表人参加本项目投报，“法人授权书”可不提供，但须提供法定代表人身份证正反面扫描件。

附件9 磋商响应函

致：常熟市兴联工程造价咨询事务所有限责任公司

根据贵方的苏州工学院东湖校区学生宿舍扩容修缮工程项目（项目编号：JSZC-320581-CSXL-C2026-0004） 磋商文件，经研究    （供应商名称）   决定参加投标。并宣布同意如下：

（1）按磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需工程（包含与工程相关的货物、服务）。

（2）我方已详细审核全部磋商文件及其有效补充文，我方完全理解并同意贵方所保留的一切权利。

（3）我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

（4）我方同意按磋商文件规定提供与本投标有关的一切资料，以及贵方可能另外要求的与本投标有关的任何资料，并保证已提供和将提供的资料是真实、有效的。如有虚假，由此产生的后果由我方承担。

（5）我方同意磋商有效期为规定的响应文件提交截止之日后六十（60）天。

（6）我们同意从规定的开启日期起遵循本响应文件，在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

（7）一旦我方成交，我们将根据法律法规和磋商文件的规定，严格履行合同责任和义务。

（8）与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

电子邮箱：

供应商开户行：

账号：

附件10 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加苏州工学院的苏州工学院东湖校区学生宿舍扩容修缮工程采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

苏州工学院东湖校区学生宿舍扩容修缮工程，属于建筑业；承建企业为（企业名称），从业人员           人，营业收入为               万元，资产总额为               万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日  期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）本项目所属行业为建筑业，供应商须对工程的施工单位进行声明。中小企业规模类型自测小程序http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html。

（3）上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由供应商自行承担。

（4）如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由供应商自行承担。

附件11 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为：

□非残疾人福利性单位。

□符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加苏州工学院的苏州工学院东湖校区学生宿舍扩容修缮工程项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日  期：

注：

（1）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足的条件详见“第五章 评标方法与评标标准”有关规定。

（2）如供应商为残疾人福利性单位的，应对上述声明函内（□非残疾人福利性单位、□符合条件的残疾人福利性单位）进行勾选或明确，引起的评审风险由供应商自行承担。

（3）供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如有价格扣除）。

（4）成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

附件12 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 服务要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、第四章 采购需求中实质性要求 |  |  |  |
| 1 | 合同履行期限：2026年8月15日完成施工，并经甲方验收合格后交付使用。 |  |  |
| 2 | 结算方式： 成交供应商需在通过竣工验收之后1个月内完成工程竣工结算资料，报送学校审计处审计结算。结算材料包含工程竣工结算汇总表、竣工图（纸质版、电子版）等。 成交供应商收到成交通知书后，3日内完成履约保证金缴纳工作，履约金额为成交总价的5%，缴纳完成后签署合同。本项目付款；工程中期，采购人向成交供应商付合同总价款的20%，工程完工初验，采购人向成交供应商付合同总价款的20%，保证优先付清农民工工资；工程竣工并经验收合格后，采购人向成交供应商付合同总款的20％；工程决算经审计后，采购人向成交供应商付至审计价的80%，余款2027年9月30日前付清；根据履约情况，2年后无息退还履约保证金50%，5年后无息退还履约保证金50%。 |  |  |
| 3 | 本项目采购预算为￥1320000.00元（人民币壹佰叁拾贰万元整），最高限价为￥1257564.21元（人民币壹佰贰拾伍万柒仟伍佰陆拾肆元贰角壹分），供应商的报价不得超过采购预算和最高限价，否则将失去磋商资格。 |  |  |
| 4 | 1、按照常熟市属地要求，纳入属地管理，并办理备案手续； 2、按照学校相关安全管理规定执行，在工程交底前，签署相关协议，如有违反相关安全规定，按照学校相关规定处理。 |  |  |
| 二、第三章 合同文本中实质性要求 |  |  |  |
| 1 | 6.1 合同履行期限：2026年8月15日完成施工，并经甲方验收合格后交付使用。 |  |  |
| 2 | 8.1 工程最终造价的确认： 8.1.1 本工程竣工验收后30天内，乙方应提交相关工程竣工资料和决算书；甲方须尽快确定最终结算价。 8.1.2 甲、乙双方经协商确定：增加的项目，需经甲方书面同意后方可施工，增加部分经甲方确认后结算。如增加项目未经甲方许可，结算中甲方不认可增加项目。 8.1.3 如甲方需要变更而增加的费用，按变更签证办理，费用另行结算，增加项目以审计处审计价格为准。 8.1.4 乙方送审价格经审计后核减率超过10%，超出部分的审计费用由乙方承担。 |  |  |
| 3 | 乙方需在通过竣工验收之后1个月内完成工程竣工结算资料，报送学校审计处审计结算。结算材料包含工程竣工结算汇总表、竣工图（纸质版、电子版）等。 乙方收到成交通知书后，3日内完成履约保证金缴纳工作，履约金额为成交总价的5%，缴纳完成后签署合同。本项目付款；工程中期，甲方向乙方付合同总价款的20%，工程完工初验，甲方向乙方付合同总价款的20%，保证优先付清农民工工资；工程竣工并经验收合格后，甲方向乙方付合同总款的20％；工程决算经审计后，采甲方向乙方付至审计价的80%，余款2027年9月30日前付清；根据履约情况，2年后无息退还履约保证金50%，5年后无息退还履约保证金50%。 |  |  |

注：1、供应商必须对服务要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则将失去磋商资格。

2、供应商未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按磋商文件要求提供证明材料（如有）的，将失去磋商资格。

附件13 项目服务说明

主要包括但不限于以下内容：

1、项目理解及重难点分析【内容包括但不限于①项目理解②相关工程施工难点、重点分析③相应的配套解决方案等】的说明；

2、项目施工方案1【内容包括但不限于①施工环境②工程关键部位③不影响采购人正常工作秩序等采取的施工技术、组织措施等】的说明；

3、项目施工方案2【内容包括但不限于①施工现场总平面布置②临时设施、临时用地布置③采用的施工工艺】的说明；

4、工程进度及工程质量控制方案【内容包括但不限于①施工进度控制措施（施工总进度网络计划图、关键节点、关键线路等）②施工质量控制措施（施工质量的控制和检验手段）③施工质量保证措施）】的说明；

5、工程安全文明、环保、消防保障方案【内容包括但不限于①现场安全文明、环保、消防保障措施②配套的应急预案】的说明；

6、免费质量保证说明；

7、售后服务响应方案【内容包括但不限于①服务承诺和服务内容、②解决方案、③响应时间、④专业人员技术保障、⑤售后技术装备及备品备件等】的说明；

8、供应商认为需要提供的其他说明。

附件14 人员配置

| 序号 | 担任岗位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职业资格、职称 | 专业 | 主要资历、经验或承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商应根据拟投入本项目相应人员情况分别填报上述表格。

- 请按“第五章 评标方法与评标标准”的要求提供以上人员的相关证明材料。

- 如有需要说明的事项，请在备注中列明。

附件15 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 实施时间 | 用户联系人及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、上述业绩为供应商自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成过类似装修改造项目业绩情况。

2、请供应商按“第五章 评标方法与评标标准”要求提供以上业绩的合同（包括合同首页、标的金额所在页、签字盖章页）、竣工验收证明和发票扫描件的相关证明材料。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

附件16 承 诺 函

本单位郑重承诺：

1.具备履行本项采购活动所必需的设备/服务和专业技术能力；

2.参加本项采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

3.本项采购活动中不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商”等恶意串通投标行为；

4.参加本项采购活动不存在违反《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关法律法规行为；

5.所提供的投标材料均真实、有效；

6.如果我单位经本项目评审委员会评定为中标（成交）候选人，在公示期间被他人举报并经核实，确认我单位违反以上承诺内容之一，我单位自动放弃中标（成交）资格，三年内不参加贵单位任何经济活动。

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：

日期：

附件17 其他

如果有的话，请按“第五章 评标方法与评标标准”要求提供相关证明材料或供应商认为需要提供的证明材料。

附件18  关联信息

苏州工学院：

1、我单位的关联企业、个人有：

2、我单位与其他企业、个人存在控股、管理关系说明：

3、我单位对上述信息的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：

日  期：

注：供应商须提供国家企业信用信息公示系统、企查查或天眼查等企业信息查询平台的查询页面完整截图，并对查询结果中体现的与其他企业、个人存在控股、管理关系的情况如实作出对应的文字说明。如提供虚假材料，则一切后果由供应商自负。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料（线上获取采购文件后的《投标供应商确认函》、质疑供应商的营业执照复印件等）。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。