## 1.1B.1.1 招标工程量清单封面
| 东海县石榴高级中学新建体育馆附属工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（盖章）
2026年06月08日

## 1.2C.1.1 招标工程量清单扉页
|  | 工程名称： |  | 东海县石榴高级中学新建体育馆附属工程（政府采购工程）（专门面向中小企业）
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人： |  |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  |  |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间： |  | 2026年6月8日

## 1.3D.1.1-1 工程量清单编制(审核)说明
工程量清单编制(审核)说明
工程名称：东海县石榴高级中学新建体育馆附属工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） | 第1页 共1页
一、工程名称：东海县石榴高级中学新建体育馆附属工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） 二、招标范围：新建沥青道路、室外电气工程等。详见工程量清单及图纸。 三、工程量清单编制依据： 1、业主提供的工程相关电子版图纸、提疑回复、省市相关文件规定等。； 2、《建筑工程工程量清单计价标准》GB50500-2024、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB50854-2024、《通用安装工程工程量计算规范》 GB50856—2024、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）； 3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2026版、《江苏省安装工程计价定额》（2026版）、《江苏省市政工程计价定额》（2026）、《江苏省古建园林工程计价定额》(2007 版)及《江苏省建设工程费用组成规则》； 4、苏建价【2014】448号《省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）及其9本工程量计算规范的贯彻意见》； 5、苏建价【2016】154号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》； 6、增值税税率调整按苏建函价[2025]02号文执行； 7、建设行政主管部门制定、发行的文件、规定。 8、人工费按苏建函价[2026]027号文计入。 9、材料费按东海县住房和城乡建设局发布的 2026 年 03 月份材料信息价格，无对应的材料按相应当期市场价格。 四、投标报价说明： 1、工程量清单所列的工程量由咨询人根据招标人提供有关资料进行计算，作为投标报价的基础，竣工结算工程量以最终实际发生工程量为准； 2、工程量清单投标报价相关说明：本工程相应工程量计算规范“工作内容”中列举了分项工程计量范围内完成本分项工程应有工作内容，凡说明了的工作内容均应包括在报价范围中，清单项目特征描述中没有体现完全的，施工中又必须发生的工作内容所需费用也应包括在投标报价的综合单价内； 3、工程量清单凡未能注明做法或项目特征无法描述详细的清单项目按现行施工及验收规范、施工图纸及常规施工工艺施工并由投标单位自主报价。本工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、工程范围和施工图纸一起使用； 4、对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，中标人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目； 五、其他 1、本项目混凝土均按照商品混凝土考虑、砂浆均按照成品预拌砂浆考虑； 2、场内现状砼地面拆除工程量按实计取； 3、本次工程设置暂列金额30000元整（不含税金），结算时按实际发生调整并计取税金； 4、本次工程设置专业工程暂估价37060元整（含税金），结算时按实际发生调整； 5、未尽事宜，详见图纸答疑、工程量清单及招标文件。 江苏铭沃工程咨询有限公司

## 3.1E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：石榴高级中学新建体育馆附属工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | 室外附属 |  |  |  |  | 1
1 | 011601001002 | 现状花坛拆除 | 1.砌体名称:砖砌花坛（直径13.5m） 2.砌体表面的附着物种类:抹灰层、块料层 3.:拆除废弃物清理装车转运至废弃点，运距综合考虑，种植土转运存放（待新建花坛完成后换填至新建花坛）投标人综合考虑 |  |  | 座 | 1
2 | 011602001001 | 混凝土地面拆除 | 1.构件名称:无筋混凝土地面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:≤18cm 3.其他:拆除废弃物清理装车转运至废弃点，运距综合考虑 |  |  | m2 | 153.86
3 | 041001001001 | 硅PU地面拆除 | 1、现状破损硅PU地面拆除，清理、打磨 2、拆除废弃物清理装车转运至废弃点，运距综合考虑 |  |  | m2 | 576
4 | 040203001002 | 抗裂贴 | 1.路面新旧板块横缝、纵缝、裂缝清理后贴抗裂贴（30cm宽） 2.材质：Pe高强路面抗裂贴 3.宽度：满足设计及规范要求 4.其他：使用材料性能均需满足设计规范要求 |  |  | m2 | 930
5 | 040203003001 | 黏油层 | 1.材料品种:PCR喷洒型改性乳化沥青 2.喷油量:乳化沥青用量0.6-0.8kg/㎡ 3.其他:使用材料性能均需满足设计规范要求 |  |  | m2 | 6200
6 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级: C30 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:包含切缝、嵌缝、压花、养护及模版安拆费用 |  |  | m2 | 178.04
7 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:AC-13 2.沥青混凝土种类:细粒式沥青 3.厚度:6cm 4.:篮球场接缝处需凿毛处理，此部分费用投标人报价综合考虑 |  |  | m2 | 6200
8 | 040205006001 | 标线 | 1、1.2mm厚15cm宽热熔型涂料，人行横道标线、道路中心线、停止线等 2、满足国标（GB5768-2009）及设计图纸要求 |  |  | m2 | 650
9 | 041301007001 | 渠道清淤600*400 | 1、600*400渠道清淤、渠道破损除需原尺寸修复，此部分费用投标人踏勘现场综合考虑 2、拆除废弃物清理装车转运至废弃点，运距综合考虑 |  |  | m | 122
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月9日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：石榴高级中学新建体育馆附属工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 010512008001 | 预制沟盖板换新 | 1.单件体积:800*490*100mm 2.混凝土强度等级:C30 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 4.:包含旧盖板拆除费用 |  |  | 块 | 244
11 | 041301007002 | 渠道清淤400*400 | 1、400*400渠道清淤、渠道破损除需原尺寸修复，此部分费用投标人踏勘现场综合考虑 2、拆除废弃物清理装车转运至废弃点，运距综合考虑 |  |  | m | 40
12 | 010512008003 | 预制沟盖板换新 | 1.单件体积:600*490*100mm 2.混凝土强度等级:C30 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 4.:包含旧盖板拆除费用 |  |  | 块 | 80
13 | 010512008002 | 雨水箅铸铁盖板换新 | 1.单件规格:750*450cm 2.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 3.:做法详见06MS201-8-53 |  |  | 块 | 12
14 | 010507001001 | 散水修复 | 1、现状砖砌散水破损处原状修缮，投标人踏勘现场综合考虑报价 |  |  | 项 | 1
15 | 070205001002 | 铸铁盖板提升 | 1、现状铸铁井盖提升，提升高度至新建路面完成面高度 2、提升方式及提升高度投标人综合考虑 |  |  | 套 | 30
16 | 040501001001 | 新建污水管(DN300-PE实壁管） | 1、垫层、基础材质及厚度:石粉回填、包封、夯实至水泥路面结构层底，密实度详见图纸 2、材质及规格:DN300污水管(PE-100管）,标准尺寸比:SDR21;公称压力0.8MPa 3、连接形式:热熔连接 4、铺设深度:根据现场实际情况、投标人综合考虑 5、管道检验及试验要求:符合设计及规范要求 6、投标人充分考虑地下管线情况，交叉点采用人工机械相结合施工，保护好原有管线。包含原路面切缝、面层(包含拆除转运费用)、基层、障碍物拆除、化粪池、管沟挖土、其他砼障碍物、各种线杆钢筋混凝基础、建筑垃圾，树根挖除，混凝土及砖石结构拆除等挖渣土装车外运有关费用。若发生不可抗力因素，应在各方共同见证下，组织甲方、监理及审计单位开展现场联合确认。 7、承载力不满足图纸及设计规范要求时，应进行地基处理 8、按图纸和规范要求，结合现场实际情况投标人自行考虑 |  |  | m | 72
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月9日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：石榴高级中学新建体育馆附属工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
17 | 040501004001 | 地埋 DN110-（PVC-U管) | 1、垫层、基础材质及厚度:石粉回填、包封、夯实至水泥路面结构层底，密实度详见图纸 2、材质及规格:DN110PVC-U管,含拆除原管道、接户口费用 3、连接形式:胶水粘接 4、铺设深度:根据现场实际情况、投标人综合考虑 5、管道检验及试验要求:符合设计及规范要求 6、投标人充分考虑地下管线情况，交叉点采用人工机械相结合施工，保护好原有管线。包含原路面切缝、面层(包含拆除转运费用)、基层、障碍物拆除、管沟挖土、其他砼障碍物、各种线杆钢筋混凝基础、建筑垃圾，树根挖除，混凝土及砖石结构拆除等挖渣土装车外运有关费用。若发生不可抗力因素，应在各方共同见证下，组织甲方、监理及审计单位开展现场联合确认。 7、承载力不满足图纸及设计规范要求时，应进行地基处理 8、按图纸和规范要求，结合现场实际情况投标人自行考虑 |  |  | m | 48
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月9日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：石榴高级中学新建体育馆附属工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
18 | 040504001001 | 砖砌检查井 （Φ700mm） | 1、垫层材质及厚度:100mm厚碎石垫层 2、基础材质及厚度:200mm厚C30钢筋混凝土底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU15砖 4、内侧勾缝、抹面要求:20mm厚聚合物水泥砂浆 5、外侧勾缝、抹面要求:20mm厚1:2防水水泥砂浆外抹面 6、盖板材质、规格:Φ700球墨铸铁井盖、座 7、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 8、投标人充分考虑地下管线情况，交叉点采用人工机械相结合施工，保护好原有管线。包含原路面切缝、面层、基层、障碍物拆除、基坑挖土、其他砼障碍物、各种线杆钢筋混凝基础、建筑垃圾，树根挖除，混凝土及砖石结构拆除等挖渣土装车外运有关费用。 9、承载力不满足图纸及设计规范要求时，应进行地基处理 10、所有井道路的井框盖采用加重型球墨铸铁框盖ZQ;其他地方用轻型球墨铸铁井盖QQ 见国标06MS201-6,4-11页;井盖均为Φ700mm,铸铁井盖的质量应符合现行的《铸铁检查井盖》CJ/T3012的要求 11、包含钢筋、混凝土、模板、防坠网等制作、安装，按图纸和规范要求，结合现场实际情况投标人自行考虑 |  |  | 座 | 4
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月9日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：石榴高级中学新建体育馆附属工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
19 | 040504001002 | 砖砌检查井 （Φ1000mm） | 1、垫层材质及厚度:100mm厚C15素混凝土垫层 2、基础材质及厚度:250mm厚C30钢筋混凝土基础(10@150单层双向) 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU20水泥实心砖 4、内侧勾缝、抹面要求:20mm厚1:2水泥砂浆内抹面 5、外侧勾缝、抹面要求:20mm厚1:2水泥砂浆外抹面 6、盖板材质、规格:Φ700球墨铸铁井盖、座 7、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 8、投标人充分考虑地下管线情况，交叉点采用人工机械相结合施工，保护好原有管线。包含原路面切缝、面层、基层、障碍物拆除、基坑挖土、其他砼障碍物、各种线杆钢筋混凝基础、建筑垃圾，树根挖除，混凝土及砖石结构拆除等挖渣土装车外运有关费用。 9、承载力不满足图纸及设计规范要求时，应进行地基处理 10、所有井道路的井框盖采用加重型球墨铸铁框盖ZQ;其他地方用轻型球墨铸铁井盖QQ 见国标06MS201-6,4-11页;井盖均为Φ700mm,铸铁井盖的质量应符合现行的《铸铁检查井盖》CJ/T3012的要求 11、包含钢筋、混凝土、模板、防坠网等制作、安装，按图纸和规范要求，结合现场实际情况投标人自行考虑 |  |  | 座 | 1
|  | 新建圆形花坛 |  |  |  |  | 1
20 | 010501001001 | 砼垫层 | 1、150厚C30混凝土垫层 |  |  | m3 | 8.2
21 | 010404001001 | 碎石垫层 | 3、100/150厚级配碎石垫层 4、素土夯实，压实度0.93 |  |  | m3 | 8.2
22 | 010401003001 | 花坛砖砌体 | 1、M10砂浆砌筑MU15水泥实心砖 |  |  | m3 | 75.66
23 | 010503004001 | 砼压顶 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 | 0.77
24 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRP400,Φ≤12 |  |  | t | 0.16
25 | 011102001001 | 芝麻灰花岗岩压顶 | 1、500*320*50芝麻灰花岗岩压顶 弧形 2、20厚1:2.5水泥砂浆结合层 |  |  | m2 | 34.97
26 | 011204001001 | 花岗岩石材墙面 | 1、20芝麻灰花岗岩贴面 弧形（阴刻浮雕费用综合考虑） 2、20厚1:2.5水泥砂浆结合层 |  |  | m2 | 82.6
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月9日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：石榴高级中学新建体育馆附属工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
27 | 011102001002 | 芝麻白地面 | 1、600*300*30芝麻白花岗岩烧面 2、30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3、120厚C25混凝土垫层 4、150厚级配碎石垫层 5、素土夯实，压实度0.93 |  |  | m2 | 52.94
28 | 011102001003 | 芝麻白台阶 | 1、600*400*30芝麻白花岗岩烧面 2、20厚1:2.5水泥砂浆结合层 3、M10砂浆砌筑MU15水泥实心砖 4、180厚C30混凝土 5、素土夯实，压实度0.93 |  |  | m2 | 9.18
29 | 050102007001 | 栽植金边黄杨 | 1.苗木、花卉种类:金边黄杨 2.株高或蓬径:H*W=450*300,修剪高度0.4米 3.单位面积株数:49株/ 平方米 4.养护期:Ⅰ级养护2年 |  |  | m2 | 39
30 | 050102007002 | 栽植毛鹃 | 1.苗木、花卉种类:毛鹃 2.株高或蓬径:H*W=350*300,修剪高度0.3米 3.单位面积株数:49株/ 平方米 4.养护期:Ⅰ级养护2年 |  |  | m2 | 39
31 | 050102002001 | 移栽石榴树 | 1.种类:石榴树（现有移栽） 2.养护期:Ⅰ级养护2年 3.其他:包含苗木起挖、包扎、出塘、搬运集中、回土填塘、清理场地，扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形、清理等相关费用 |  |  | 株 | 1
|  | 体育馆内部改造 |  |  |  |  | 1
32 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:洁净板天棚（包含吊筋龙骨灯具拆除） 2.其他:拆除废弃物清理装车转运至废弃点，运距综合考虑 |  |  | m2 | 20.59
33 | 011602002001 | 现浇楼板拆除 | 1.构件名称:钢筋混凝土楼板 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:≤15cm 3.其他:投标人综合考虑楼板内预埋管线改线相关费用 4.废弃物弃置:拆除废弃物清理装车转运至废弃点，运距综合考虑 |  |  | m2 | 10.3
34 | 011103002001 | 地胶地面 | 1、表面上保护蜡 2、3厚PVC(聚氯乙烯)卷材面层，用专用胶粘剂粘铺，用滚筒碾压2遍，缝隙焊接 3、3厚垫层水泥基自流平砂浆 4、20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 5、界面剂1道 |  |  | m2 | 269.44
35 | 011503008001 | 玻璃栏板 | 1、落地玻璃栏板PC2型，1200净高，做法参见22J403-1 2、包含预埋及连接件费用 |  |  | m | 34.6
36 | 011503001001 | 不锈钢扶手 | 1、栏杆做法参见22J403-1-HC7/(4-24)防攀爬 竖杆间距≤110 |  |  | m | 34.6
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月9日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：石榴高级中学新建体育馆附属工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | 东侧卫生间 |  |  |  |  | 1
37 | 010101001002 | 废弃物拆除 | 1、卫生间废弃物拆除、清理转运，投标人综合考虑报价（墙砖、灯具、大小便池、乳胶漆等） |  |  | 项 | 1
38 | 010904002002 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯涂膜防水 2.涂膜厚度、遍数:2.0厚，3遍 |  |  | m2 | 300
39 | 010904002003 | 地面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯涂膜防水 2.涂膜厚度、遍数:2.0厚，3遍 |  |  | m2 | 176.5
40 | 010401012002 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:蹲便平台、砖砌洗手池及砖隔断 2.砖品种、规格、强度等级:MU15标准砖砌筑 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 |  |  | m3 | 26.33
41 | 011204003002 | 内墙墙面砖 | 1、901素水泥浆一遍 2、12厚1;2水泥砂浆结合层 3、300*600墙面砖，款式由招标人确认 |  |  | m2 | 114.96
42 | 011102003002 | 地面防滑砖 | 1、素水泥浆一遍 2、30厚水泥砂浆结合层 3、防滑地砖，款式由招标人确认 |  |  | m2 | 176.5
43 | 011406001002 | 内墙乳胶漆 | 1.刮腻子遍数:白水泥腻子2遍 2.油漆品种、刷漆遍数:内墙乳胶漆3遍 |  |  | m2 | 252.4
44 | 011407001001 | 外墙真石漆 | 1.喷刷涂料部位:外墙 2.涂料品种、喷刷遍数:抗碱性封闭底漆2遍，真石漆2-3mm，喷面油2遍 |  |  | m2 | 186.8
45 | 030412001002 | 防蚊吸顶灯 | 1、防蚊吸顶灯，规格型号满足使用需求 |  |  | 套 | 6
46 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1.型号、规格:水龙头DN15 2.安装方式:螺纹连接 |  |  | 个 | 6
47 | 031004013002 | 大便槽自动冲洗水箱（70升） | 1.规格:便槽自动冲洗水箱（不锈钢） 2.水箱配件:包含配套感应冲洗阀配件 3.支架形式及做法:配套热镀锌角钢支架 |  |  | 套 | 4
48 | 031001006003 | 塑料管（明敷） | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:UPVCDN50 4.连接形式:零件粘接，含卡件费用 |  |  | m | 60
49 | 031001006004 | 塑料管（明敷） | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPRDN20 4.连接形式:零件粘接，含卡件费用 |  |  | m | 75
50 | 010505014001 | 零星现浇构件模板 |  |  |  | m2 | 8.547
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月9日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：石榴高级中学新建体育馆附属工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
本页小计
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月9日

## 3.2E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：石榴高级中学新建体育馆附属工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 011601007001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  |  |  |  | 0.6～1.8%
3 | 011601008001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 |  |  |  |  | 0.3～0.6%
4 | 011601006001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 |  |  |  |  | 1～2.4%
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 |  |  |  |  | 0.05～0.2%
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 |  |  |  |  | 0～0.4%
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 011601013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施 |  |  |  |  | 0～0.1%
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月9日
措施项目清单计价表
工程名称：石榴高级中学新建体育馆附属工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
11 | 011601016001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。 |  |  |  |  | 市优结构0.6～0.7%/市优0.8～0.9%/省优1.2～1.3%/国优专业1.3～1.4%/国优1.5～1.6%
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。 |  |  |  |  | 0.045～0.06%
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。 |  |  |  |  | 2.8～3.7%
14 | 011601019001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
15 | 011601001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月9日
措施项目清单计价表
工程名称：石榴高级中学新建体育馆附属工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
16 | 011601002001 | 垂直运输 | 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等
17 | 011601003001 | 大型机械进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等
18 | 011601004001 | 施工排水 | 提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
19 | 011601005001 | 施工降水 | 提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
本页小计 | [7 empty] | —
合 计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月9日

## 3.3E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：石榴高级中学新建体育馆附属工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 30000.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 37060.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —
未来软件编制 |  |  | 2026年6月9日

## 3.4E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：石榴高级中学新建体育馆附属工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  |  | 暂定金额 (元) | 确定金额 (元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  |  | 30000.00
2.1 | [5 empty] | 30000.00
3 | 未确定服务暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
本页小计 |  | — | — |  |  | 30000.00 |  |  |  | —
合 计 |  | — | — |  |  | 30000.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月9日

## 3.5E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：石榴高级中学新建体育馆附属工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  |  | 确认金额(元) |  |  |  |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  | 不含税价格 |  | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 | C1 |  | A2 |  | B2 | C2 |  | D=C2-C1
1 | 钢结构楼梯（钢结构楼梯制作安装，包含二次深化设计费用及配套扶手、防火涂料、金属油漆等费用） | 34000.00 | 3060.00 | 37060.00
本页小计 |  | 34000.00 | 3060.00 | 37060.00 | [7 empty] | —
合 计 |  | 34000.00 | 3060.00 | 37060.00 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年6月9日

## 3.6E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：石榴高级中学新建体育馆附属工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  |  | 9
合 计
未来软件编制 |  |  | 2026年6月9日

## 3.7G.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：石榴高级中学新建体育馆附属工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [8 empty] | — | —
合 计 | [8 empty] | — | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月9日

## 4.1E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | A 室外电气部分 |  |  |  |  | 1
1 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV22-4×120 3.敷设方式、部位:穿排管敷设 4.电缆进出管、洞口防火封堵制安 5.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 231.77
2 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV22-4×150 3.敷设方式、部位:穿排管敷设 4.电缆进出管、洞口防火封堵制安 5.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 284.44
3 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZCN-YJV22-4×10 3.敷设方式、部位:穿排管敷设 4.电缆进出管、洞口防火封堵制安 5.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 231.78
4 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:焊铜接线端子 2.规格:16mm2以下 3.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 个 | 2
5 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2以下 3.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 个 | 2
6 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:240mm2以下 3.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 个 | 2
7 | 030409006001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:CPVC 3.规格:DN150 4.敷设方式:埋地敷设 4.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 469.28
8 | 030409006002 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:CPVC 3.规格:DN90 4.敷设方式:埋地敷设 4.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 210.71
9 | 040803004001 | 管道包封 | 1.名称:管道包封 2.混凝土强度等级:C20预拌砼 3.含成品固定管枕、模板搭拆等 4.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m3 | 60.96
10 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.名称:管道包封垫层 2.混凝土强度等级:C15预拌砼 3.含模板搭拆 4.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m3 | 17.64
11 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:投标人综合考虑 2.开挖深度:投标人综合考虑 3.基底处理方式:投标人综合考虑 |  |  | m3 | 344.19
12 | 010102007001 | 回填方 | 1.填方部位:管沟回填 2.材料品种:素土 3.密实度:需满足施工规范及验收标准 4.运距投标人综合考虑 |  |  | m3 | 255.96
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月9日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方外运 2.运距:投标人综合考虑 3.建筑垃圾消纳费用投标人综合考虑 |  |  | m3 | 148.84
14 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:拆除砼路面 2.厚度:18cm3 3.含锯缝、破碎、清理外运等 4.运距投标人综合考虑 5.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m2 | 336.7
15 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30预拌砼 2.厚度:18cm 3.含模板、养护、切缝、压纹等 4.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m2 | 336.7
16 | 040504003001 | 电缆检查井 | 1.盖板材质、规格:C20预制钢筋砼盖板，四周50*50角钢包边（在机动车道上的圆形窨井盖采用重型球墨铸铁井盖防盗型,绿化带采用水泥或复合材质制品,规格尺寸为Φ600） 2.井壁：材料品种、厚度:180厚C30钢筋砼井壁，包含12以内钢筋制安费用 3.底板：材料品种、厚度:200厚C30钢筋砼底板，包含12以内钢筋制安费用 4.基础、垫层：材料品种、厚度:100厚C10垫层 |  |  | 座 | 7
本页小计
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月9日

## 4.2E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：室外电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 031401010001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  |  |  |  | 0.5～0.7%
3 | 031401011001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 |  |  |  |  | 0.2～0.4%
4 | 031401012001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 |  |  |  |  | 0.6～1.6%
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 |  |  |  |  | 0.05～0.1%
6 | 031401020001 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 |  |  |  |  | 0～0.4%
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 031401013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施 |  |  |  |  | 0～0.05%
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月9日
措施项目清单计价表
工程名称：室外电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
11 | 031401023001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。 |  |  |  |  | 市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。 |  |  |  |  | 0.027～0.036%
13 | 031401025001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。 |  |  |  |  | 2.8～3.7%
14 | 031401026001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
15 | 031401001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
16 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等
17 | 031401003001 | 临时专用防护棚 | 临时防护棚制作、安装、拆除
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月9日
措施项目清单计价表
工程名称：室外电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
18 | 031401004001 | 施工操作平台 | 场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理
19 | 031401005001 | 临时支撑架 | 临时支撑架制作、安装、拆除
20 | 031401006001 | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | 通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除
21 | 031401007001 | 吊装加固 | 大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理
22 | 031401008001 | 胎(模)具 | 制作、安装、拆除
23 | 031401016001 | 顶升、提升装置 | 安装、拆除
24 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护 | 火灾防护、噪声防护
25 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护 | 在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护
26 | 031401022001 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施
本页小计 | [7 empty] | —
合 计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月9日

## 4.3E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：室外电气工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —
未来软件编制 |  |  | 2026年6月9日

## 4.4E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：室外电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  |  | 暂定金额 (元) | 确定金额 (元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
3 | 未确定服务暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
本页小计 |  | — | — |  |  | 0.00 |  |  |  | —
合 计 |  | — | — |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月9日

## 4.5E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：室外电气工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  |  | 确认金额(元) |  |  |  |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  | 不含税价格 |  | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 | C1 |  | A2 |  | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | —
合 计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年6月9日

## 4.6E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：室外电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  |  | 9
合 计
未来软件编制 |  |  | 2026年6月9日

## 4.7G.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：室外电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [8 empty] | — | —
合 计 | [8 empty] | — | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月9日