	天一中学新吴分校新建工程实验设备仪器清单

	类别
	编号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	所属行业

	化学实验室
	1
	教师演示讲台
	1.规格：3000mm×700mm×900mm（±10mm）
2.台面：采用≥12.7mm（四周加边）厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
3.柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、实物展台、教师电源安装位置，中间部分无底板设计便于地面线管进讲台，前后预留检修板。
4.拉手：采用不锈钢拉手。
5.储物柜门和抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
6.不锈钢防腐合页：采用不锈钢模具一体成型。
7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨。
8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
★教师演示讲台技术要求满足:GB/T24820-2024实验室家具通用技术条件
（1）安全性能：实验台面接缝应平整、紧密，不应渗水、开缝。实验台的把手不应有可积聚物质的凹槽。
（2）实验台力学性能-实验台强度：1）符合水平静载荷试验标准；2）符合主台面垂直静载荷试验标准；3）符合台面挠度试验标准；4）符合跌落试验标准。
（3）实验台力学性能-实验台耐久性：1）符合水平耐久性试验标准；2）符合垂直耐久性试验标准。
（4）实验台力学性能-独立式实验台稳定性：1）符合水平冲击稳定性试验标准；2）符合垂直加载稳定性试验标准；3）符合具有推拉构件的稳定性试验标准。
提供满足以上技术要求的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章；
	张
	7
	工业

	化学实验室
	2
	教师演示电源
	1.规格：500mm×260mm（±5mm）
2.教师演示台配备总漏电保护，可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便；
3.教师电源总控采用"电容式"触摸按键，采用段码显示模块，智能控制按键同时显示电源电压；
4.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0V～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A；
5.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5V～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A；
6.低压大电流值为10A，自动关断；
7.预留220V交流输出的插座安装孔，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取6V～24V电压，最小调节单元为1V，分组输送至学生桌，低压直流电压无法准确控制，偏差1V～6V；
8.钢制电箱，内置1000W变压器，分组控制学生端低压输出，带分组接线口。
	套
	6
	工业

	化学实验室
	3
	实验室专用水槽
	1.规格：550mm×450mm×300mm（±5mm）
2.采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。
	只
	12
	工业

	化学实验室
	4
	三联高低位龙头
	鹅颈式实验室专用化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头头，两个低位水龙头头，便于多用途使用。
	套
	82
	工业

	化学实验室
	5
	实验室专用洗眼器
	单眼洗眼器
洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
	付
	6
	工业

	化学实验室
	6
	学生实验桌（1）
	1.规格：1200mm×600mm×780mm（±10mm）
2.台面采用≥15mm止滑陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。台面操作边有止滑凹槽，有防止在实验过程中试管、液体等实验物品滑落造成意外伤害，陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。
3.结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸≥410mm×320mm×110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡。
4.脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸≥760mm×530mm×55mm，≥80mm×55mm×2mm椭圆管，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用≥20mm×30mm×1.0mm矩形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线型设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。
5.后挡水板采用≥105mm×12mm×2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。
6.桌脚：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。
	张
	140
	工业

	化学实验室
	7
	学生实验桌（2）
	1.规格：1500mm×1500mm×780mm（±10mm）
2.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
3.柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
4.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5.拉手：采用一字拉手。
6.不锈钢防腐合页：采用不锈钢模具一体成型。
7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨。
8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	12
	工业

	化学实验室
	8
	学生实验桌（3）
	1.规格：2400mm×1200mm×780mm（±10mm）
2.台面：采用≥12.7mm实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
3.柜体：全钢结构，上部中空式抽斗下部储物柜，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
4.拉手：和门板一次成型暗拉手。
5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；
6.门板：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
7.耐腐蚀连接件：采用专用连接组装件；
8.不锈钢防腐合页：采用不锈钢模具一体成型。
9.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	7
	工业

	化学实验室
	9
	学生安全电源（1）
	1.规格：92mm×152mm（±5mm）
2.ABS嵌入式电源盒，可放置在实验台书包盒中间；
3.所有学生电源可以独立自由分组，也可以在教室总控台设置分组，不受电线束缚；
4.预留220V交流输出的插座安装孔
	个
	140
	工业

	化学实验室
	10
	学生安全电源（2）
	1.规格：90mm×150mm（±5mm）
2.工作环境：温度～10ºC~+40ºC相对湿度<85％（25ºC）海拔<4000m
3.预留220V交流输出的插座安装孔
4.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥49mm×24mm尺寸面板，用于展示学生的交直流电压数据；
5.直流稳压电源：触摸按键调节，1.5V～24V/2A，电压调节分辨率为0.1V。
6.交流低压电源：触摸按键调节，1V～24V/2A，电压调节分辨率为1V
7.学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，教师主控在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。
	个
	28
	工业

	化学实验室
	11
	多功能柱
	1.规格：360mm×245mm×735mm（±5mm）
2.整体采用实验室专用PP材质，四周圆弧处理，前后二块拼接而成，可拆装，内部可隐藏实验线管及通风管道，方便检修。
	套
	140
	工业

	化学实验室
	12
	全新钢塑水槽柜
	1.规格：450mm×600mm×800mm（±10mm）
2.水槽柜：整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用≥1.0mm高强度镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，方便上下水检修，底座为专用一次成型绿色环保材质。要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装。
	套
	70
	工业

	化学实验室
	13
	PP一体化水槽
	1.规格：450mm×600mm×200mm（±5mm）
2.水槽为整体模具一体成型，并设有溢水口。
	套
	70
	工业

	化学实验室
	14
	pp杯槽
	采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。
	个
	12
	工业

	化学实验室
	15
	7字水龙头
	鹅颈式实验室专用化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头头，两个低位水龙头头，便于多用途使用。
	个
	12
	工业

	化学实验室
	16
	实验室专用试剂架
	1.规格：1300mm×300mm×450mm（±5mm）
2.铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头；
3.试剂架立柱截面尺寸：≥42mm×82mm,型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；
4.试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。
	组
	12
	工业

	化学实验室
	17
	多功能实验下水装置
	水槽为整体模具一体成型，尺寸450mm×600mm×200mm（±5mm），并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接。
	套
	70
	工业

	化学实验室
	18
	实验凳
	1.规格：Φ310mm×450mm～500mm（±10mm）
2.凳脚材质：4个凳脚采用≥15mm×30mm×1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象螺旋升降式，升降距离为≥50mm，最高离地距离≥500mm。
3.ABS凳面材质：采用ABS注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。
4.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。
5.凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。
	张
	384
	工业

	化学实验室
	19
	铝合金万向罩
	1.关节：高密度PP材质表面磨砂，可360°旋转调节；
2.关节密封圈：高密度橡胶；
3.关节连接杆：304不锈钢双头连接杆；
4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂；
5.关节松紧旋钮：高密度PP材质，调节旋钮可以调节关节旋转扭矩；
6.铝合金万向罩口：直径≥230mm，高密度铝合金制成；
7.导管：4节直径≥55mm的抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕；
8.旋转关节：采用抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，和铝合金万向罩口连接的导管设计旋转功能；
9.扭簧：使用90度的≥4mm专用弹簧钢抗氧化处理。
	个
	174
	工业

	化学实验室
	20
	万向吸风罩底座
	钢制固定底座，抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金方管，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构，拆装方便。
	套
	174
	工业

	化学实验室
	21
	PP离心风机（1）
	1.≥5.5KW，转速≥1440r/min，风量；7100-13500m³/h，电压：380V，含风帽，噪声符合国家标准。
2.含配套所需电线4mm²×3+2.5mm²×2套管铺设。
3.含室内行程通风管道。
4.含室外行程通风管道。
5.含支架，螺杆，密封垫等耗材。
	台
	6
	工业

	化学实验室
	22
	PP离心风机（2）
	1.功率≥15kW;转速≥1600r/min;风量11698-23397m³/h:风压1890-1190（Pa);含风帽。
2.含配套所需电线4mm²×3+2.5mm²×2套管铺设。
3.含室内行程通风管道。
4.含室外行程通风管道。
5.含支架，螺杆，密封垫等耗材。
	台
	1
	工业

	化学实验室
	23
	智能变频时控控制电箱
	电箱尺寸300mm×400mm×200mm（±5mm），≥5.5KW，内含空气开关
	套
	6
	工业

	化学实验室
	24
	风帽
	6.5#，PP材质，具有防雨功能，风阻小。
	只
	7
	工业

	化学实验室
	25
	进风口软接头
	材质：耐腐蚀材质，与风机匹配。
	只
	7
	工业

	化学实验室
	26
	防火阀
	不锈钢材质，与室内主风管匹配。
	只
	7
	工业

	化学实验室
	27
	实验专用准备台（1）
	1.规格：5700mm×600mm×800mm（±10mm）
2.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
3.柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
4.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5.拉手：采用一字拉手。
6.不锈钢防腐合页：采用不锈钢模具一体成型。
7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨。
8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	工业

	化学实验室
	28
	实验专用准备台（2）
	1.规格：2100mm×600mm×800mm（±10mm）
2.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
3.柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
4.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5.拉手：采用一字拉手。
6.不锈钢防腐合页：采用不锈钢模具一体成型。
7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨。
8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	工业

	化学实验室
	29
	实验专用准备台（3）
	1.规格：6200mm×600mm×800mm（±10mm）
2.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
3.柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
4.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5.拉手：采用一字拉手。
6.不锈钢防腐合页：采用不锈钢模具一体成型。
7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨。
8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	工业

	化学实验室
	30
	实验专用准备台（4）
	1.规格：1400mm×600mm×800mm（±10mm）
2.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
3.柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
4.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5.拉手：采用一字拉手。
6.不锈钢防腐合页：采用不锈钢模具一体成型。
7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨。
8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	工业

	化学实验室
	31
	实验专用准备台（5）
	1.规格：7800mm×600mm×800mm（±10mm）
2.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
3.柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
4.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5.拉手：采用一字拉手。
6.不锈钢防腐合页：采用不锈钢模具一体成型。
7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨。
8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	工业

	化学实验室
	32
	实验专用准备台（6）
	1.规格：4100mm×600mm×800mm（±10mm）
2.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
3.柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
4.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5.拉手：采用一字拉手。
6.不锈钢防腐合页：采用不锈钢模具一体成型。
7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨。
8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	工业

	化学实验室
	33
	实验专用准备台（7）
	1.规格：3900mm×600mm×800mm（±10mm）
2.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
3.柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
4.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5.拉手：采用一字拉手。
6.不锈钢防腐合页：采用不锈钢模具一体成型。
7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨。
8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	工业

	化学实验室
	34
	实验专用准备台（8）
	1.规格：5600mm×600mm×800mm（±10mm）
2.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
3.柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
4.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5.拉手：采用一字拉手。
6.不锈钢防腐合页：采用不锈钢模具一体成型。
7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨。
8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	工业

	化学实验室
	35
	实验专用准备台（9）
	1.规格：2600mm×600mm×800mm（±10mm）
2.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
3.柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
4.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5.拉手：采用一字拉手。
6.不锈钢防腐合页：采用不锈钢模具一体成型。
7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨。
8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	2
	工业

	化学实验室
	36
	实验专用准备台（10）
	1.规格：6600mm×600mm×800mm（±10mm）
2.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
3.柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
4.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5.拉手：采用一字拉手。
6.不锈钢防腐合页：采用不锈钢模具一体成型。
7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨。
8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	工业

	化学实验室
	37
	罩体式通风柜
	1.规格：1500mm×1500mm×1500mm（±10mm）
2.结构组合：采用组合式柜体，上部柜体（通风柜），中间（操作台面）；
3.外壳：采用厚度≥1.0mm（含）以上高强度镀锌钢板冲压成型制作，表面经耐酸碱环氧树脂喷涂处理；
4.照明：采用30W日光灯，并设有≥5mm厚磨砂玻璃；
5.拉手：采用ABS注塑；
6.气流板：采用≥5mm厚抗倍特板经环氧树脂静电喷涂，安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例各约50±10%，以确保不同比重之气体均能有效排出，另并具手动可调排风量比例设计，可提高中、下方出风口排风量比例至80%以上；
7.窗口：采用≥5mm厚的钢化防爆玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置；
8.控制系统：通风柜控制器以微控制器为核心，采用模块化设计，其主要特点是功能完备，结构简单，界面清晰，操作容易；
	个
	12
	工业

	化学实验室
	38
	边台（1）
	1.规格：2300mm×700mm×800mm（±10mm）
2.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
3.柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
4.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5.拉手：采用一字拉手。
6.不锈钢防腐合页：采用不锈钢模具一体成型。
7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨。
8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	工业

	化学实验室
	39
	边台（2）
	1.规格：6000mm×700mm×800mm（±10mm）
2.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
3.柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
4.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5.拉手：采用一字拉手。
6.不锈钢防腐合页：采用不锈钢模具一体成型。
7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨。
8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	工业

	化学实验室
	40
	变频器控制电箱
	电箱尺寸300mm×400mm×200mm（±5mm），≥5.5KW，内含空气开关
	套
	1
	工业

	化学吊装实验室
	1
	教师演示讲台
	1.规格：3000mm×700mm×900mm（±10mm）
2.台面：采用≥12.7mm（四周加边）厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
3.柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、实物展台、教师电源安装位置，中间部分无底板设计便于地面线管进讲台，前后预留检修板。
4.拉手：采用不锈钢拉手。
5.储物柜门和抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
6.不锈钢防腐合页：采用不锈钢模具一体成型。
7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨。
8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	工业

	化学吊装实验室
	2
	教师演示电源
	1.规格:500mmX260mm(士5mm）

2.教师演示台配备总漏电保护禾分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便;≥125mm尺寸的面板，具备智能控制按键，并能显示电源电压;

3.教师电源总控采用≥225mm>安键直接选取OV~24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A;

4.教师交流电源通过智能控制制按键直接选取，调节范围为1.5V~24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A;4、教师直流电源也是通过智能断;

5.低压大电流值为10A，自动关安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直

6.教学电源:220V交流输出为接选取0OV~24V电压，最小调节单元为1V，分组输送至学生桌;低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。
	套
	1
	工业

	化学吊装实验室
	3
	实验室专用水槽
	规格：550mm×450mm×300mm（±5mm）
采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。
	只
	3
	工业

	化学吊装实验室
	4
	三联高低位龙头
	鹅颈式实验室专用化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头头，两个低位水龙头头，便于多用途使用。
	套
	3
	工业

	化学吊装实验室
	5
	实验室专用洗眼器
	单眼洗眼器
洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
	付
	1
	工业

	化学吊装实验室
	6
	移动储能终端
	一.储能终端
1.规格尺寸：470×630×1010mm（±10mm），整体水槽分段式设计，上半部分水槽下半部分为柜体；
2.水槽靠人面弧度设计，上口内径宽度≥395mm，上口内径最大长度≥400mm，水槽最低处深度≥210mm，最高处深度≥200mm，水槽底面坡度设计。
3.水槽两侧有透明挡板，挡板的有效高度135mm（±5mm）。水槽底部有2级过滤网，一层平面初滤不锈钢过滤网板，尺寸320×90mm（±5mm），可拆卸清理维护，二层兜式细过滤网，可以过滤细小杂物；
4.钣金壳体：材质为≥1.2mm高强度钢板，表面环氧喷涂。
5.前门：材质为≥1mm高强度钢板，表面环氧喷涂，并贴有装饰标识。后门：材质为不小于1mm高强度钢板，表面环氧喷涂，并贴有装饰标识。
6.电路控制系统：PCBA板。
7.定向轮：底部前方安装2个1寸低重心定向轮，用于整机移动时推动，轮体材质是聚氨酯，具有静音效果。
8.万向轮：底部后方安装2个直径≥30mm的万向球轮，用于整机移动时推动，球体的材质是尼龙，具有静音效果。
9.净水箱：采用一体化集成水箱，容量≥8L，用于储存净水。
10.废水箱：采用一体化集成水箱，容量≥8L，用于储存废水。
11.水路系统：由静音隔膜泵、排水泵、液位传感器、水管配件组成；
11.1静音隔膜泵：流量1L/分钟，工作电压DC24V，配压力开关可以和水龙头形成联动，打开水龙头隔膜泵自动启动自动出水，关闭水龙头会自动关闭隔膜泵。
11.2液位传感器：量程≥250mm，工作电压DC24V，2个液位传感器分别安装在净水箱和废水箱里面，液位信号输出到电路控制系统，可以实时监控每个水箱的水位。
二.多源集成控制装置
1.三合一储能系统：集成储水、储电、空气净化于单机系统
全链路智能调度：支持上水下水流协同控制算法，实时监测废水和净水的水量；充电和低电量保护功能，精准分配输出的交流直流电压；空气净化功能，三档式风量调节，实时监控滤芯使用状态。
2.交互操作
通过触摸屏，可实现人机交互操作界面；有无线连接功能，可以与主控器无线连接通讯。
三.双联龙头
1.主体材质为加厚铜管，主管管径不小于25mm铜管，表面经环氧树脂喷涂处理。
2.双龙头可以独立折叠式设计，使用时打开折叠双联龙头。
3.实验室龙头采用壁式安装，壁厚大于2.5mm，固定底座直径不小于50mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。双联龙头可以分开折叠90度收纳，保证实验室的整洁美观。
4.开关旋钮：材质PP，符合人体工学设计，启闭方式为平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应平稳轻便无卡阻，与阀杆连接后不易松动稳定性强。"
四.电源输出模块：电源输出模块有外壳、底座、显示屏、操作面板、开关电源、控制电路板、吸风罩，五孔插座组成；
1.外壳：材质为≥1.0mm高强度钢板，表面环氧喷涂。
2.底座：材质为≥5mm高强度钢板，表面环氧喷涂,底部有防滑垫。
3.操作面板：3.5寸液晶面板触摸屏，屏幕视窗尺寸70×45mm（±5mm）；交流电源通过数字键盘直接选取1~36V电压，最小调节单元可达1V，额定电流1.38A;直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围1.5~36V电压，分辨率可达0.1V，额定电流1.38A；有1个USB和1个TYPE-C接口。
4.开关电源：输入AC100-250V，输出36V/1.38A/50W。
5.控制电路板：尺寸120×120×20mm（±5mm）；
6.吸风罩：尺寸110×75×75mm（±5mm），和电源输出模块为一体式设计，材质为ABS工程塑料注塑成型，吸风罩的吸风口设有均匀吸风孔，吸风罩可以90°旋转。
五.空气过滤器组件：空气过滤器组件由风箱外壳、滤芯、盖板、拉线盒、风机、消音棉、伸缩管组成；
1.风箱外壳：采用3mmPP板材焊接而成；
2.滤芯：采用钣金封装，材质为不小于1mm高强度钢板，表面环氧喷涂，滤芯滤料是含有化学试剂的活性炭粉料，可过滤吸风实验过程中产生的化学气体成分；
3.盖板:采用2mm厚的高强度钢板，表面环氧喷涂，盖板可以打开方便更换滤芯。
4.拉线盒：拉线盒用于收缩伸缩管。
5.风机：工作电压DC24V，风机的通风量是300立方米/小时。
6.消音棉：用于降低风机的噪音，并可均匀排风出风。
7.伸缩管：尼龙材质。
六.水电连接终端
1.规格尺寸：470×230×75mm（±5mm）
2.集成一体式模块设计，由地插、地插安装板、地插安装盒、90度万向弯头、快速接头组成；滑盖式设计，用于连接电源插座插头和水管接头；地插安装板上有定位槽，用于定位设备底部的万向轮。
	套
	1
	工业

	化学吊装实验室
	7
	折叠学生桌
	1.规格：1225mm×600mm×780mm（±10mm）
2.台面：采用≥15mm止滑陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。台面操作边设有≥13mm×1.5mm止滑凹槽，有效防止在实验过程中试管、液体等实验物品滑落造成意外伤害，陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。
3.钢铝结构，外形尺寸≥1225mm×600mm×780mm（台面）/820mm（围边）,含功能围栏总高度≥925mm；左右侧围边采用一体化压铸铝工艺，尺寸≥405mm×75mm×17mm，围边长度达到390mm，高出台面≥38mm，防止仪器设备掉落的风险；后挡条为铝合金一体成型工艺，高出台面≥38mm，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。；
4.后功能栏杆，采用≥20mm×30mm×1.0mm的方管弯管成型工艺，高出台面达到145mm，防止实验器材跌落；
5.下面设计两个书包斗，材质采用ABS一体化成型工艺，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡；
6.桌腿采用两节折叠式设计，上部分尺寸≥120mm×210mm×50mm，一体化压铸工艺；下部分采用≥100mm×40mm×1.8mm钢管制作而成；下脚尺寸≥565mm×60mm×40mm，采用不低于2mm钢板冲压一体化成型，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。
	张
	28
	工业

	化学吊装实验室
	8
	多功能防溅水槽柜
	1.规格：600mm×450mm×820mm（±10mm）
2.底围尺寸≥590mm×440mm×60mm，中间部分尺寸≥600mm×450mm×815mm；材质≥1.0mm镀锌钢板，表面环氧喷涂；上面水槽为PP改性材质，水槽尺寸≥450mm×600mm×475mm，水槽内上部尺寸≥405mm×480mm，底部尺寸≥345mm×425mm，水槽最高深度≥370mm，最低深度≥300mm，保障洗涤时水不飞溅。
3.水槽内部带滴水架，滴水架不少于10个滴水棒，滴水棒可以收纳；下带两层过滤网，可拆卸清理维护。
4.水槽柜上面带检修口，同时可以收纳水管。
5.检修门带锁，底围安装≥1寸定向轮。
	套
	14
	工业

	化学吊装实验室
	9
	升降折叠水龙头
	1.主体材质为加厚铜管，主管管径≥25mm铜管，表面经环氧树脂喷涂处理。
2.双龙头可以独立折叠式设计，使用时打开折叠双联龙头在使用过程中可以自由升降水嘴，以满足不同身高的高度仪器清洗要求使用。
3.实验室龙头采用壁式安装，壁厚≥2.5mm，固定底座直径≥50mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。双联龙头可以分开折叠90度收纳，保证实验室的整洁美观。
4.开关旋钮：材质PP，符合人体工学设计，启闭方式为平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应平稳轻便无卡阻，与阀杆连接后不易松动稳定性强。
	套
	14
	工业

	化学吊装实验室
	10
	仪器专用储藏柜
	1.规格：1000mm×500mm×1970mm（±10mm）
2.PP材质
3.柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。
4.下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃
5.上柜视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。
6.层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。
7.门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。
8.门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。
9.螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质
	个
	4
	工业

	化学吊装实验室
	11
	实验凳
	1.规格：Φ310mm×450mm～500mm（±10mm）
2.凳脚材质：4个凳脚采用≥15mm×30mm×1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象螺旋升降式，升降距离为≥50mm，最高离地距离≥500mm。
3.ABS凳面材质：采用ABS注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。
4.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。
5.凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。
	张
	56
	工业

	化学吊装实验室
	12
	铝合金万向罩
	1.关节：高密度PP材质表面磨砂，可360°旋转调节；
2.关节密封圈：高密度橡胶；
3.关节连接杆：304不锈钢双头连接杆；
4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂；
5.关节松紧旋钮：高密度PP材质，调节旋钮可以调节关节旋转扭矩；
6.铝合金万向罩口：直径≥230mm，高密度铝合金制成；
7.导管：4节直径≥55mm的抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕；
8.旋转关节：采用抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，和铝合金万向罩口连接的导管设计旋转功能；
9.扭簧：使用90度的≥4mm专用弹簧钢抗氧化处理。
	个
	1
	工业

	化学吊装实验室
	13
	万向吸风罩底座
	钢制固定底座，抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金方管，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构，拆装方便。
	套
	1
	工业

	化学吊装实验室
	14
	边台（1）
	1.规格：5900mm×700mm×800mm（±10mm）
2.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
3.柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
4.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5.拉手：采用一字拉手。
6.不锈钢防腐合页：采用不锈钢模具一体成型。
7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨。
8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	工业

	化学吊装实验室
	15
	边台（2）
	1.规格：2600mm×700mm×800mm（±10mm）
2.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
3.柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
4.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5.拉手：采用一字拉手。
6.不锈钢防腐合页：采用不锈钢模具一体成型。
7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨。
8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	工业

	化学吊装实验室
	16
	边台（3）
	1.规格：8400mm×700mm×800mm（±10mm）
2.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
3.柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
4.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5.拉手：采用一字拉手。
6.不锈钢防腐合页：采用不锈钢模具一体成型。
7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨。
8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	工业

	化学吊装实验室
	17
	通风矢量控制系统
	风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V；输出功率：≥7.5kW17A；3.输入额定频率：50/60Hz；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：0~600Hz；6.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。
	套
	1
	工业

	化学吊装实验室
	18
	顶装智能控制平台
	集中控制系统。可执行各分项分页控制。
给排水控制：控制顶装给排水。
电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。
摇臂控制：控制摇臂升降。
	套
	1
	工业

	化学吊装实验室
	19
	远程控制系统
	1.APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作；
2.能使用APP控制总电源关闭；
3.APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间；
4.使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值；
5.使用APP同时控制水电风光源开启与关闭。
	项
	1
	工业

	化学吊装实验室
	20
	温湿度监视系统
	内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，能在智能控制平台中实时显示当前环境的温度和湿度。
	项
	1
	工业

	化学吊装实验室
	21
	活动式学生端抽风装置
	主体下部分两侧暗藏两根φ50的风管，风管与其他装置连接，形成排风管道装置，当收纳时，再次拉伸风管，风管自动收起。可左右移动式抽风装置，风口可以任意角度旋转，满足整个桌面的抽风需求
	套
	28
	工业

	化学吊装实验室
	22
	防腐风机
	1.功率:≥7.5kW。风量:10602-21204m3/h，风压:1550-984Pa，含风帽。
2.含配套所需电线4mm²×3+2.5mm²×2套管铺设。
3.含室内行程通风管道。
4.含室外行程通风管道。
5.含支架，螺杆，密封垫等耗材。
	台
	1
	工业

	化学吊装实验室
	23
	摇臂升降动力系统
	采用24V电机、行程≥250mm、推速≥14mm/s、推力≥4000N推杆电机，采用三支点式支撑设计，三点支撑材质采用三件压铸铝组合组装合成，每件之间采用轴销连接，三个压铸尺寸分别为：≥195mm×125mm×115mm、≥270mm×165mm×30mm、≥160mm×70mm×30mm，保证运动过程结构稳定，噪音不超过65分贝，抗腐蚀能力强。
	套
	14
	工业

	化学吊装实验室
	24
	自动控制系统
	集成式控制单元：主要用单片机、电源模块、控制电路组成
1.执行给排水控制：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起；
2.执行智能摇臂控制：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；
3.执行电源控制：可以对220V和低压电源进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制。对低压电源的电压进行调节及锁定。
	套
	14
	工业

	化学吊装实验室
	25
	主体结构系统
	两侧采用≥1200mm×200mm×35mm铝合金一体成型工艺，底部采用钢制焊接而成，主框架承重部分采用加厚钢板焊接，顶部设有防尘盖，防止灰尘进入影响设备运行，增加设备寿命。
	套
	14
	工业

	化学吊装实验室
	26
	多功能伸缩摇臂集成功能模块舱体
	规格：550mm×85mm×240mm（±5mm）
分两段式设计，上部分由外壳、安装导轨、捆绑服务软管和桥式塑料拖链线槽等组成；下部分预留安装学生电源、供应端口、抽风管道空间位置，上下部分的运动间隙采用硅胶材质密封片，保证密闭性。
	套
	14
	工业

	化学吊装实验室
	27
	智能摇臂升降系统
	由24V推杆机连接运动的摇臂和固定部分，运动范围从收纳的水平状态到使用时的垂直状态，摇臂可以随时停留的范围内的任意位置。
	套
	14
	工业

	化学吊装实验室
	28
	学生电源系统
	1.包含：低压交流0V～24V输出1组、直流1.5V～24V输出1组、输出交流220V插座2个、USB输出5V电源1组。
2.教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制；
3.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥45mm×20mm尺寸面板，用于展示学生的交直流电压数据；
4.学生交流电源通过上下键0V～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A；
5.学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5V～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。
	套
	28
	工业

	化学吊装实验室
	29
	供应端口
	1.给排水端口：采用PVC材质,具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈等特点；即插即用，带自动锁紧功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口也不会有任何滴漏现象；
2.控制端口：采用航空插头供应装置，保证水槽柜供应电源及控制信号线。
	套
	28
	工业

	化学吊装实验室
	30
	故障显示系统
	接收智能平台控制，摇臂运动故障亮红灯警报故障。功能面板采用≥145mm×20mm，配置LED故障灯≥1个，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。
	套
	14
	工业

	化学吊装实验室
	31
	废水存储过滤系统
	由水过滤箱和排水装置组成。尺寸≥280mm×330mm×290mm。水过滤箱包括箱体、过滤件组成，具有耐酸碱，箱体由一隔板分为上下两层，过滤件设置在上层，抽水装置设置在下层。入水口处设置有液位计传感器，检测箱体的水位，排水装置包含水泵和控制器，控制器接收控制系统信号，控制器与液位计信号连接，且与水泵的开关信号连接。设备下面配有一个万向轮，方便设备移动。
	套
	14
	工业

	化学准备室
	1
	实验专用准备台
	1.规格：3600mm×1200mm×800mm（±10mm）
2.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
3.柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
4.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5.拉手：采用一字拉手。
6.不锈钢防腐合页：采用不锈钢模具一体成型。
7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨。
8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	2
	工业

	化学准备室
	2
	挡水条
	采用≥长1200mm≥厚12.7mm≥高100mm实验室专用理化板。
	个
	2
	工业

	化学准备室
	3
	实验室专用水槽
	规格：800mm×460mm×320mm（±5mm）
采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。
	只
	2
	工业

	化学准备室
	4
	三联高低位龙头
	鹅颈式实验室专用化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头头，两个低位水龙头头，便于多用途使用。
	套
	2
	工业

	化学准备室
	5
	实验室专用试剂架
	1.规格：2800mm×300mm×750mm（±5mm）
2.铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头；
3.试剂架立柱截面尺寸：≥42mm×82mm,型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；
4.试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。
5.立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。
	组
	2
	工业

	化学准备室
	6
	滴水架
	1.整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。
2.滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。
3.滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。
	组
	2
	工业

	化学准备室
	7
	实验室专用洗眼器
	双眼洗眼器
洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
	付
	2
	工业

	化学准备室
	8
	仪器专用储藏柜
	1.规格：1000mm×500mm×1970mm（±10mm）
2.PP材质
3.柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。
4.下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃
5.上柜视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。
6.层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。
7.门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。
8.门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。
9.螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质
	个
	49
	工业

	化学准备室
	9
	通风柜
	1.规格：1500mm×850mm×2350mm（±10mm）
2.结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体（通风柜），中间（操作台面），下部柜体（独立水、电、气体管线系统容纳柜设计）。
3.外壳：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，表面经环氧树脂喷涂处理。
4.内壳：采用≥5mm厚耐酸碱、耐高温的抗倍特板制作。
5.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
6.照明：采用≥30W日光灯，并设有≥5mm厚磨砂玻璃。
7.移门拉手：采用铝合金一字拉手。
8.气流板：采用≥5mm厚抗倍特板，安装位置与角度满足排气顺畅。
9.化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯。
10.化验水嘴：采用实验室专用单口烤漆水嘴。
10.窗口：采用≥6mm厚的防爆钢化玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置。
	台
	2
	工业

	化学准备室
	10
	PP离心风机
	1.功率；≥2.2KW,风量；3856-7728m³/h，压头：790-502Pa,转速；≥1440转/分,电压：380V。
2.含配套所需电线4mm²×3+2.5mm²×2套管铺设。
3.含室内行程通风管道。
4.含室外行程通风管道。
5.含支架，螺杆，密封垫等耗材。
	台
	2
	工业

	化学准备室
	11
	风帽
	5#，PP材质，具有防雨功能，风阻小。
	只
	2
	工业

	化学准备室
	12
	进风口软接头
	材质：耐腐蚀材质，与风机匹配。
	只
	2
	工业

	化学准备室
	13
	防火阀
	不锈钢材质，与室内主风管匹配。
	只
	2
	工业

	化学准备室
	14
	智能变频时控控制电箱
	1.电箱尺寸300mm×400mm×200mm（±5mm），内含空开交流接触器散热风扇。
2变频调速系统:变频器:≥2.2KW,3个点。
3.时间定时控制系统:含时控开关、配套继电器，实现手动、自动可以切换。
	套
	2
	工业

	化学药品室
	1
	实验专用准备台
	1.规格：4500mm×750mm×800mm（±10mm）
2.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
3.柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
4.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5.拉手：采用一字拉手。
6.不锈钢防腐合页：采用不锈钢模具一体成型。
7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨。
8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	工业

	化学药品室
	2
	挡水条
	采用≥长1000mm≥厚12.7mm≥高100mm实验室专用理化板。
	个
	1
	工业

	化学药品室
	3
	实验室专用水槽
	规格：800mm×460mm×320mm（±5mm）
采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。
	只
	1
	工业

	化学药品室
	4
	三联高低位龙头
	鹅颈式实验室专用化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头头，两个低位水龙头头，便于多用途使用。
	套
	1
	工业

	化学药品室
	5
	实验室专用试剂架
	1.规格：1700mm×200mm×750mm（±5mm）
2.铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头；
3.试剂架立柱截面尺寸：≥42mm×82mm,型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；
4.试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。
5.立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。
	组
	2
	工业

	化学药品室
	6
	滴水架
	1.整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。
2.滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。
3.滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。
	组
	1
	工业

	化学药品室
	7
	实验室专用洗眼器
	双眼洗眼器
洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
	付
	1
	工业

	化学药品室
	8
	化学药品专用柜
	1.规格：1000mm×500mm×1970mm（±10mm）
2.PP材质
3.柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。
4.下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃
5.上柜视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。
6.层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。
7.门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。
8.门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。
9.螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质
	个
	33
	工业

	化学药品室
	9
	PP离心风机
	1.功率；≥2.2KW,风量；3856-7728m³/h，压头：790-502Pa,转速；≥1440转/分,电压：380V。
2.含配套所需电线4mm²×3+2.5mm²×2套管铺设。
3.含室内行程通风管道。
4.含室外行程通风管道。
5.含支架，螺杆，密封垫等耗材。
	台
	1
	工业

	化学药品室
	10
	风帽
	5#，PP材质，具有防雨功能，风阻小。
	只
	1
	工业

	化学药品室
	11
	进风口软接头
	材质：耐腐蚀材质，与风机匹配。
	只
	1
	工业

	化学药品室
	12
	防火阀
	不锈钢材质，与室内主风管匹配。
	只
	1
	工业

	化学药品室
	13
	智能变频时控控制电箱
	电箱尺寸300mm×400mm×200mm（±5mm），≥5.5KW，内含空气开关
	套
	1
	工业

	危废暂存间/危化品储存间
	1
	货架
	1.规格：900mm×450mm×1800mm(±10mm）
2.立柱：尺寸≥80mm×40mm×0.8mm材质为方形钢管，≥4根。
3.横档：尺寸≥60mm×40mm×0.7mm方形钢管，≥6根。
4.侧斜撑：尺寸≥40mm×20mm×0.6mm材质为方形钢管，用于连接两侧立柱，交叉式结构设计，增强整体稳定性。
5.层板：尺寸≥72mm×42mm×0.35mm材质为钢板，层数≥3层，额定承重≥200公斤/层。
	组
	3
	工业

	危废暂存间/危化品储存间
	2
	安全防护站
	1.规格：430mm×530mm×110mm（±5mm）
2.含防漏液托盘，PP材质，注塑成型，载重36KG
	个
	4
	工业

	危废暂存间/危化品储存间
	3
	安全防护站
	容积：≥28L，含废液桶，全新料，防泄漏，密封强，耐腐蚀，耐酸碱废液桶
	个
	2
	工业

	危废暂存间/危化品储存间
	4
	安全防护站
	容积：≥52L，含固废桶，采用开口冷轧板，镀锌圆形化工固废桶
	个
	2
	工业

	危废暂存间/危化品储存间
	5
	安全防护站
	规格：600mm×400mm×400mm（±10mm）
1.含消防沙箱
2.采用静电喷漆，光滑整洁，防潮。
3.底部加固处理，增加强度，与地面有间隙，不易生锈。
4.采用加厚钢铁加工，高硬度耐用。
5.五金铰，链箱盖，无卡阻现象。
	个
	3
	工业

	危废暂存间/危化品储存间
	6
	危化品储存柜
	规格：900mm×510mm×2000mm（±10mm）
1.门类型：双开门
2.危化品储存柜外壳体全部采用≥1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用≥2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。
3.危化品储存柜体内胆均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度≥4mm；柜底部设置进风口，进风口配有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有≥Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304不锈钢网；柜体底部设≥h=160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等易燃物品。
4.柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节螺杆，方便危化品储存柜定位。
5.柜中部有≥3个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.4mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值大于3.4mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度不小于50mm（包括积液盘的高度）（PP层板（非柜体所用板材）。
6.柜顶部开出风口，配一次成型PP法兰（适配管道直径160mm），柜顶风口内置一个AC220V50HZ0.18A轴流风机，最大风量245m3/h，转速2550转/min,环境温度（-10～+70）摄氏度，无火花静电，当毒品柜通电前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。
7.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件。
8.陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉。
9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。

10.电子密码锁：配备《机械防盗锁》标准的B级机械钥匙锁及高保密性电子密码锁，实现双人双锁管理，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。
11.通风控制装置：柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。通风管道口径宜采用≥Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀。
12.温湿度报警装置：
12.1高灵敏度电化学探头，精确度高、响应快、稳定性强，探头测量精度不超过±5%。
12.2高精度探头，精确监测温湿度：柜顶应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，操作屏可自行设定测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示，同时风机启动，直至低于设定值，风机停止运行或低速运行。温度启控-10～70℃，湿度启控0～99.9％RH；时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机。
12.3集时控开关、温湿度值于一体的≥4.3英寸嵌入式一体化触摸屏，防水、防腐蚀，可触摸控制，方便老师操作。
12.4对于温湿度的监测，用户可自行设置合适的报警点，提高实验室安全等级。
13.配备接地装置实现完全接地。
	个
	2
	工业

	危废暂存间/危化品储存间
	7
	防火柜
	规格：1650mm×1090mm×460mm（±10mm）
1.门类型：双开门
2.柜体厚度≥1.0mm冷轧钢板经过完全焊接，非铆接的构造结实牢固，延长使用寿命，并且由于减少了空隙，能够在火灾中提供更多的保护。
3.柜体采用双层钢板结构，两层钢板之间相隔有≥35mm的空气绝缘层，可有效隔离热源，柜子内外经酸洗磷化后进行环氧树脂粉末静电喷涂，烘热固化处理。
4.柜中部配有2块镀锌层板，可上下调节，防液漏，最大可承托400lbs的钢制安全罐。
5.电子密码锁：可实现双人双锁管理，锁具经安部权威认证，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。
6.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。
7.柜体两侧一上一下装设有防闭火装置的双透气孔；方便空气排散，防止有害气体聚集。
8.柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线，防止静电聚集产生火花风险；
9.配备接地装置实现完全接地。
	个
	2
	工业

	危废暂存间/危化品储存间
	8
	阶梯药品柜
	规格：1000mm×500mm×1970mm（±10mm）
1.PP材质
2.柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。
3.下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃
4.上柜视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。
5.层板：上部配置阶梯层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。
6.门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。
7.门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。
8.螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质
	个
	2
	工业

	危废暂存间/危化品储存间
	9
	通风柜
	规格：1500mm×850mm×2350mm（±10mm）
1.结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体（通风柜），中间（操作台面），下部柜体（独立水、电、气体管线系统容纳柜设计）。
2.外壳：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，表面经环氧树脂喷涂处理。
3、.内壳：采用≥5mm厚耐酸碱、耐高温的抗倍特板制作。
4.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
5.照明：采用≥30W日光灯，并设有≥5mm厚磨砂玻璃。
6.移门拉手：采用铝合金一字拉手。
7.气流板：采用≥5mm厚抗倍特板，安装位置与角度满足排气顺畅。
8.化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯。
9.化验水嘴：采用实验室专用单口烤漆水嘴。
10.窗口：采用≥6mm厚的防爆钢化玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置。
	台
	1
	工业

	危废暂存间/危化品储存间
	10
	PP离心风机
	1.功率；≥2.2KW,风量；3856-7728m³/h，压头：790-502Pa,转速；≥1440转/分,电压：380V。
2.含配套所需电线4mm²×3+2.5mm²×2套管铺设。
3.含室内行程通风管道。
4.含室外行程通风管道。
5.含支架，螺杆，密封垫等耗材。
	台
	1
	工业

	危废暂存间/危化品储存间
	11
	风帽
	5#，PP材质，具有防雨功能，风阻小。
	只
	1
	工业

	危废暂存间/危化品储存间
	12
	进风口软接头
	材质：耐腐蚀材质，与风机匹配。
	只
	1
	工业

	危废暂存间/危化品储存间
	13
	防火阀
	不锈钢材质，与室内主风管匹配。
	只
	1
	工业

	危废暂存间/危化品储存间
	14
	智能变频时控控制电箱
	1.电箱尺寸300mm×400mm×200mm（±5mm），内含空开交流接触器散热风扇。
2.变频调速系统:变频器:≥2.2KW,3个点。
3.时间定时控制系统:含时控开关、配套继电器，实现手动、自动可以切换。
	套
	1
	工业

	有机化学仪器
	1
	循环水真空泵
	1.流量：60L/min；
2.扬程：8m；
3.最大真空度：0.098MPa；
4.单头抽气量：10L/min；
5.水槽容积：≥15L；
6.循环水功能：有；
7.显示方式：压力表×2；
8.抽气头数量：2；
9.产品尺寸：≥400×280×420（mm）。
	台
	4
	工业

	有机化学仪器
	2
	鼓风干燥箱
	恒温方式：鼓风强行对流传递，热风循环，温度分布均匀；
2.结构内胆：抗腐蚀304不锈钢材料；外壳：钢板材料；
3.温控范围：50℃～300℃；
4.显示分辨率：0.1℃；
5.温控精度：±0.1℃；
6.温度波动度：±1℃

7.控制器温度控制方式：PID控制；
8.温度设定方式：按键设定；
9.温度显示方式：双排数码管四位显示；
10.加热方式：O型干烧加热管；
11.安全装置：超温报警、短路保护、过热保护、声光报警；
12.尺寸：450×550×550（mm）（±10mm）；
13.内容积：≥136L。
	台
	1
	工业

	有机化学仪器
	3
	真空干燥箱
	1.工作室：采用不锈钢板制成，箱体外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑；
2.特殊工艺冲压而成的铝搁板，高温不氧化，导热快；
3.能够向内部充入惰性气体；
4.箱门闭合松紧可任意调节，整体成型的硅橡胶门封圈，确保箱内高真空度；
5.微电脑温度控制器，控温精确；
6.控温范围：50℃～250℃；
7.恒温波动度：±1℃；
8.温度分辨率：0.1℃；
9.真空度：≤133Pa；
10.定时范围：1～9999min；
11.工作室尺寸：450×450×450(mm)（±10mm）；
12.外形尺寸：610×650×1430(mm)（±10mm）；
13.容积：≥90L；
14.载物托架：2个。
	台
	1
	工业

	有机化学仪器
	4
	干燥器
	内径210mm玻璃干燥器
	套
	4
	工业

	有机化学仪器
	5
	旋转蒸发仪
	1.升降方式：按键，快速电动升降，行程0mm～150mm；
2.转速：转速数字显示，可调范围10rpm～200rpm；
3.加热锅：全封闭加热装置；
4.温度范围：室温～99℃；
5.控温精度：±1℃；
6.外形尺寸：400×400×750（mm）（±10mm）；
7.蒸发速度：水≥1.2L/h；
8.到达真空：0.09MPa。
	个
	1
	工业

	有机化学仪器
	6
	超声波清洗器
	1.内胆材料：SUS304不锈钢
2.内胆尺寸：300×240×150（mm）（±10mm）
3.震头：4个
4.容量：≥10L
5.温度可调：常温-60度可调
	台
	1
	工业

	有机化学仪器
	7
	分子结构模型
	1.大型比例模型；
2.18件，球直径50mm～100mm组合，组装好；
3.包含模型：氢比例、氮比例、氨比例、二氧化碳比例、一氧化碳比例、甲烷比例、乙烯比例、乙炔比例、苯比例、水比例、氯乙烷比例、乙醇比例、苯酚比例、乙醛比例、丙酮比例、乙酸比例、甘氨酸比例、乙烷比例。
	套
	4
	工业

	有机化学仪器
	8
	熔点仪
	1.熔点测量范围：室温～320℃；
2.最小读数单位：0.1℃；
3.测量重复性：在<200℃时±1℃；在200～300℃时±2℃；
4.光学放大倍数：目镜10×；物镜4×；
	台
	1
	工业

	有机化学仪器
	9
	阿贝折射仪
	1.采用目视瞄准，光学度盘读数，温度数显，简单可靠；
2.量范围(nD)：1.3000～1.7000、(Brix)0～95%；
3.准确度(nD)：±0.0002；
4.平均色散示值：±0.0005；
5.温度显示：数字温度计；
6.观察方式：单目；
7.仪器尺寸：200×100×240（mm）（±10mm）。
	台
	1
	工业

	有机化学仪器
	10
	旋光仪
	1.测量模式：旋光度、比旋度、浓度、糖度；
2.仪器光源：钠光灯＋滤色片，波长589nm；
3.测量范围：±45°（旋光度）；
4.最小读数：0.001°(旋光度)；
5.准确度：±(0.01＋测量值×0.05%)°(旋光度)；
6.重复性(标准偏差δ)：≤0.003°；
7.显示方式：彩色液晶触摸屏；
8.标配试管：100mm/200mm普通型；
9.样品透过率：10%；
10.仪器尺寸：600×320×220（mm）（±10mm）。
	台
	1
	工业

	有机化学仪器
	11
	液相色谱仪
	输液泵技术参数
1.输液方式：微体积串联双柱塞；
2.最大输液压力：42MPa
3.流量范围：(0.01～10.000)mL/min，最小增量0.001mL/min；
4.流量精度：0.1%；
5.流量准确度：±1%(2μL/min)；
6.溶剂压缩性：自动补偿；
7.配有开机自检,高低压报警和保护功能；
8.脱气装置：内外置脱气均可；
9.液体输送原理：双柱塞串联往复方式；
紫外可变波长检测器技术参数
1.光源：氘灯；
2.波长范围：190nm～700nm
3.波长准确度：±1nm；
4.波长重现性：±0.5nm；
5.带宽:小于5nm；
6.流通池体积:10uL；
7.吸收量程:0.01AU/V～10AU/V（共十档）。
	台
	1
	工业

	有机化学仪器
	12
	红外光谱仪
	1.波数范围：4000～400cm-1；
2.波数精度：≤±4cm-1(4000～2000cm-1)；≤±2cm-1(2000～400cm-1)；
3.波数重复性：≤2cm-1(4000～2000cm-1)；≤1cm-1(2000～400cm-1)；
4.分辨率：1.5cm-1(1000cm-1附近)；聚苯乙烯在3000cm-1附近可分辨7个吸收峰，峰高1%；
5.透过率精度：±0.2%T；
6.杂散光：≤0.5%T(4000～650cm-1)；≤1%T(650～400cm-1)；
7.I0线平直度：±2%T；
8.横、纵坐标扩展：任意；
9.测量模式：透过率、吸光度、单光束(能量)；
10.扫描速度：五档可选；
11.狭缝宽度：五档可选；
12.工作方式：三档可选；
13.响应：四档可选；
	台
	1
	工业

	有机化学仪器
	13
	凯氏定氮仪
	1.测定品种：粮食、饲料、饮料、土壤、水、沉淀物和化学品等；
2.工作方式：全自动；
3.显示方式：大屏幕液晶显示；
4.样品量：固体0.20g～2.00g；半固定2.00g～5.00g；液体10.00mL～25.00mL；
5.测定范围：含氮在0.1mgN～200mgN；
6.回收率：100%±1%；
7.重复率：相对标准偏差±0.5%；
8.工作时间：蒸馏时间5-10min；
9.各流程时间设定：0～99min；
10.最大存储数据：999组；
	台
	1
	工业

	有机化学仪器
	14
	消化炉
	1.显示方式：数字显示；
2.控温方式：数显控制；
3.控温阶段：自动可调；
4.控温范围：室温～600℃；
5.控温精度：±2℃；
6.升温速度：30℃/min；
7.测定范围：0.1mgN～200mgN；
8.测定数量：≥4个；
9.消化时间：60min～90min／批；
10.消化管容量：≥300mL；
	台
	1
	工业

	有机化学仪器
	15
	综合有机制备仪
	据综合化学使用要求而设计，能组装成多种有机装置，满足化学竞赛实验需求
单口烧瓶25ml一个；
单口烧瓶50ml一个；
单口烧瓶100ml一个；
单口烧瓶1000ml一个；
二口烧瓶250ml一个；
二口烧瓶1000ml一个；
三口烧瓶500ml一个；
四氟梨形分液漏斗250ml一个；
直形冷凝管有效长度30cm一个；
蛇形冷凝管有效长度30cm一个；
球形冷凝管有效长度30cm一个；
刺蒸一个；
温度计一个；
组装所需接头、橡胶管1套。
	台
	4
	工业

	有机化学仪器
	16
	电热套
	1.控制系统：采用数字控温系统能精确的控制被加热液体的温度；
2.内加热套：镍铬电阻丝密封在耐高温绝缘层内，编织成半球形的内加热套；
3.容量：≥500mL；
4.控温方式：数显控温；
5.加热温度：室温～300℃。
	台
	4
	工业

	有机化学仪器
	17
	电子天平
	1.计量单位：具备多种计量单位转换功能、计数功能及动物称重功能；
2.称量范围：0g～200g；
3.精度：10mg；
4.外形尺寸：270×190×70（mm）（±10mm）；
5.秤盘尺寸：≥Ф130（mm）。
	台
	4
	工业

	有机化学仪器
	18
	分析天平
	1.四面防静电涂层玻璃防风罩，能有效地屏蔽外界静电的干扰，视野清晰；
2.单位转换：克拉、盎司、克三种不同称量单位的转换；
3.称量范围：0g-220g；
4.精度：±0.1mg；
5.秤盘尺寸：≥Ф80（mm）；
6.尺寸：350×215×340（mm）（±10mm）；
7.校准方式：外部校准；
	台
	1
	工业

	有机化学仪器
	19
	废液槽
	1、材质：PP；
2、厚度：外缸8mm，内缸5mm；
3、容积：≥30L。
	个
	2
	工业

	有机化学仪器
	20
	恒温数显磁力搅拌器
	1.工作盘尺寸：≥19cm×19cm
2.工作盘材料：防腐蚀陶瓷盘
3.转速：200rpm-2000rpm
4.功能：加热搅拌
5.加热功率：600w
6.工作盘温度：室温-350℃±10%
7.最大搅拌量：5L
	台
	4
	工业

	有机化学仪器
	21
	玻璃仪器烘干器
	1.功率：800W
2.风机类型：轴流
3.风机转速：2000转/分
4.风速：2米/秒
5.温控范围：40℃-120℃
6.控温精度：±5℃
7.风管规格：直径×长度：17×190，孔数：8孔
8.风管规格：直径×长度：12×190，孔数：11孔
9.风管规格：直径×长度：8×190，孔数：11孔
10.尺寸：400×400×450（mm）（±10mm）
	台
	1
	工业

	有机化学仪器
	22
	超纯水仪
	1.技术指标：
1.1.进水要求：城市自来水，总溶解性固体量TDS≤500ppm，环境温度1℃～45℃，水压0.1MPa～0.5MPa；
1.2.机身尺寸：490×380×610(mm)（±10mm）；
2.产水水质：
2.1.产水类别：可同时取用纯水和超纯水；
2.2.纯水产水水质：电导率＜5μS/cm；离子截留率98%；超纯水产水水质：UP电阻率：18.2MΩ.cm@25℃；
2.3.产水量：12L/h；
3.基本配置：
3.1.水质检测显示配置：双路双显双检测显示仪；
3.2.遥控器配备：手持式无线取水遥控器一个；
3.3.水箱配备：真空压力无菌储水桶：容积≥10L。
	台
	1
	工业

	有机化学仪器
	23
	紫外可见分光光度计
	1.显示屏：7英寸分辨率1024×768触摸屏；
2.光学系统：全息闪耀光栅，C-T单色器；
3.波长范围：190nm～1100nm；
4.光电池：硅光二极管；
5.无线打印：支持；
6.比色皿架：手动1cm；
7.光度范围：0～200%T，-0.3～3A；
8.波长模式：自动；
9.波长精度：±1nm；
10.波长重复性：±0.5nm；
11.光谱带宽：4nm；
12.光栅：1200线/mm；
13.杂散光：0.1T%；
14.光度准确度：±0.5%T，±0.004Abs（0～0.5A），±0.008Abs（0.5～1A）；
15.光度重复性：±0.5%T，±0.004Abs（0～0.5A），±0.008Abs（0.5～1A）；
16.光度稳定性：±0.15%T，±0.002Abs（0～0.5A），±0.004Abs（0.5～1A）；
17.灯切换方式：自动；
18.稳定性：0.002A；
19.外形尺寸：450×370×190（mm）（±10mm）。
	台
	1
	工业

	有机化学仪器
	24
	水浴锅
	1.温度范围：室温～100℃；
2.精度：0.1℃；
3.工作盘尺寸：300×300×140（mm）（±10mm），二列四孔。
	台
	2
	工业

	有机化学仪器
	25
	多参数测定仪
	1.屏幕：7英寸彩色高分辨率(1024×600)电容触摸屏，灵敏度高，参数显示齐全
2.功能：自动校准、自动温度补偿、数据储存、USB输出、时钟显示、无线打印、功能设置和自诊断信息等智能化功能
3.内置中英文双语操作系统，人性化操作设计，仪器亮度可调
4.可切换电导率、TDS、盐度和电阻率。TDS和盐度采用多项式计算，保证全量程的换算精度
5.使用组合式隔膜帽，更换敏感膜时，只要将新的隔膜帽旋紧在电极上即可，使用极其方便
6.仪器标配蓝牙模块，支持无线蓝牙打印，方便用户操作
7.符合IP54防尘防溅等级设计
8.自动识别pH标准缓冲溶液
9.pH测量范围：（-1.999~19.999）
10.分辨率：0.1/0.01/0.003
11.准确度:电计：±0.002pH，配套：±0.01pH
12.输入电流：≤1×10-12A
13.输入阻抗：≥3×1012Ω
14.稳定性：±0.002pH/3h
15.温度补偿范围：（0~100）℃（自动或手动）
16.自动识别8种电导率标准溶液
17.电导率测量范围：（0.00~20.00）μS/cm（20.0~200.0）μS/cm
18.分辨率：（200~2000）μS/cm（2.00~20.00）mS/cm
19.精确度：（20.0~200.0）mS/cm（200~2000）mS/cm（K=10）
20.温度补偿范围：电阻率：（0~100）MΩ•cm
21.电极常数：TDS:（0~100）g/L
22.参比温度：盐度：（0~100）ppt；0.01/0.1/1μS/cm0.01/0.1/1mS/cm；电计：±0.5%FS，配套：±0.80%FS；（0~50）℃（自动）；0.1/0.5/1/5/10/50/100cm-1；25℃、20℃和18℃
23.溶解氧测量模式：具有自动温度补偿、自动盐度补偿和自动气压补偿，新型结构极谱式溶氧电极可同时测量温度、盐度和溶解氧，配以专用的溶氧电极校准套，电极极化只需3~5min
24.溶解氧测量范围：（0~20.00）mg/L(ppm)（0~200.0）%
25.分辨率：0.1/0.01mg/L(ppm)1/0.1%
26.准确度：电计：±0.10mg/L，配套：±0.40mg/L
27.响应时间：≤30s（25℃,90%响应）
28.残余电流：≤0.1mg/L
29.温度补偿范围：（0~45）℃（自动）
30.盐度补偿范围：（0~45）ppt（自动）
31.气压补偿范围：（80~105）kPa（自动）
32.自动校准：被水饱和的空气，被空气饱和的水
33.电极类型：极谱式
34.温度:测量范围：-10℃~110℃
35.分辨率：0.1℃
36.准确度：5~60℃范围：±0.4℃其余范围：±0.8℃
37.数据储存：2000组
38.储存内容：测量值编号、测量值、温度值、ATC或MTC状态、测量日期、测量时间
39.电源：DC9V/300mA
40.通讯接口：RS232、USB2.0、无线蓝牙接口
41.尺寸（cm）：21.5×17×4
	台
	1
	工业

	有机化学仪器
	26
	实验服
	棉质实验服
	件
	50
	工业

	有机化学仪器
	27
	移液器
	1.手柄挂钩，数字视窗；
2.采用陶瓷活塞；
3.采用免维护密封环；
4.可整支121℃高温高压消毒；
5.精确分液，量程分别为：0.1µL～2.5µL，0.5µL-10μL，10µL-100μL，100µL-1000μL，1000µL-5000μL（每种规格一支）。
	套
	8
	工业

	有机化学仪器
	28
	移液器架
	平板式，亚克力材料，≥5个移液器位置
	个
	8
	工业

	化学探究仪器（教师用）
	1
	显示/无线一体通用模块
	1.独立模块化结构，与各种传感器组合使用，具备独立数据显示、数据存储、数据上传功能；
2.接入后自动识别传感器，实时显示传感器测量数据，支持多值传感器数据显示及存储，数据显示屏刷新频率≥10Hz；
3.具有≥1.77英寸彩屏，接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
4.屏幕可显示二维码，通过移动终端设备扫描二维码进行无线连接，支持蓝牙5.0及以下版本无线通信协议，可将传感器测量数据实时传输到终端；
5.工作状态下，可通过调动按键开关切换数据显示和二维码界面；
6.通过终端设备可设置数据显示精度以及数据调零，可对数据进行描点绘图处理；
7.可将模块存储的测量数据导出至计算机进行数据分析；
8.采用充电供电，电池电压≥3.7V，容量≥1100mAh，待机时间≥10小时。
	只
	4
	工业

	化学探究仪器（教师用）
	2
	温度传感器
	1.用于测量待测物的温度；
2.性能：测量范围：-50℃～+200℃；分度：≤0.1℃；准确度：≤0.5℃；采样率：≥5KHz；
3.结构：由传感器数据处理电路和不锈钢探针构成，不锈钢部分：长度为≥105mm，直径为≤3.0mm；探头把手：长度为≥95mm，直径为≤13mm。与传感器连接部分采用两芯线，线长≥750mm；外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
4.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
5.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
6.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	化学探究仪器（教师用）
	3
	压强传感器
	1.用于直接测量气体的绝对压强；
2.性能：测量范围：0kPa～700kPa；分度：≤0.1kPa；准确度：≤1kPa；采样率：≥5KHz；
3.反应时间：≤10ms；内部体积：≤0.8mL。
4.塑料软管内径≤φ4、外径≤φ6，长≤55mm；
5.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
6.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
7.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
8.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	化学探究仪器（教师用）
	4
	高温传感器
	1.用于测量酒精灯火焰温度、锡的熔点等高温实验；
2.性能：测量范围：0℃～1200℃；分度：≤1℃；准确度：≤5℃；采样率：≥5KHz；
3.结构：不锈钢部分：长度为≥105mm，直径≤3.0mm；探头把手：长度为≥155mm，直径≤13mm。与传感器连接部分采用高精度、耐高温屏蔽线，线长≥580mm；
4.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
5.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
7.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	化学探究仪器（教师用）
	5
	pH传感器
	1.用于测量溶液中的pH值；
2.性能：测量范围：0～14；分度：≤0.01；准确度：≤0.15；采样率：≥5KHz；
3.电缆长度：≥1000mm，电极杆长度：≥120mm，电极杆直径：≤12mm，斜率：≥97%，电阻：≤250M，零点：7.00±0.25pH；
4.具有快速响应的特点，测量数据能在5秒内达到真实值的90%，≤10秒内稳定；
5.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
6.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
7.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
8.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	化学探究仪器（教师用）
	6
	多量程电导率传感器
	1.用于测量溶液的导电能力；采样率：≥5KHz；
2.性能：测量范围：0μS/cm～20000μS/cm；分度：≤10μS/cm；准确度：≤600uS/cm；
测量范围：0μS/cm～2000μS/cm；分度：≤1μS/cm；准确度：≤100uS/cm;
测量范围：0μS/cm～200μS/cm；分度：≤0.1μS/cm；准确度：≤12uS/cm;
3.技术指标：电缆长度：≥1000mm，电极杆长度：≥150mm，电极杆直径：≤12mm；
4.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
5.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
7.设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程；
8.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	化学探究仪器（教师用）
	7
	分光光度计
	1.硬件包含主机1台、比色皿≥10个、数据线1条、充电头1个；
2.主机有电源开关按键、充电指示灯、USB数据通讯指示灯、蓝牙通讯指示灯、type-c数据和充电二合一接口；
3.主机包含标有序号比色皿卡槽，可同时放入不少于4个比色皿，通过软件选择任意一个需要测量的样品，通过内置传动装置自动切换样品，进行吸光据测量；
4.可输出不少于8个波段的测量数据；
5.测量透射率范围：0%～100%，分度：≤0.1%；
6.主机充电中和充满后有指示灯反馈；
7.可通过蓝牙无线或者有线方式与计算机通讯；
8.软件中包含原理介绍，能够借助硬件和软件自动联动，同时呈现出仪器的工作过程和实验数据。
9.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	化学探究仪器（教师用）
	8
	浊度传感器
	1.用于测量待测溶液的浑浊程度；
2.性能：测量范围：0NTU～400NTU；分度：≤0.1NTU；准确度：≤30NTU（FS）；采样率：≥5KHz；
3.结构：内置比色瓶≥40×18（mm），配有瓶座、盖子；
4.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
5.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
7.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	化学探究仪器（教师用）
	9
	二氧化硫传感器
	1.用于测量待测气体中二氧化硫的含量；
2.性能：测量范围：0～20ppm，分度：≤0.01ppm；准确度：≤3ppm；采样率：≥5KHz；
3.技术指标：工作温度-20℃～40℃，工作湿度15～90%RH，响应时间(T90)＜45秒；
4.结构：探头线长≥600mm，探头上壳直径最粗端≤32mm，底壳直径≤20mm,总长≥80mm；
5.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
6.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
7.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
8.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	化学探究仪器（教师用）
	10
	多量程电压传感器
	1.用于测量电路中的电压数据；采样率：≥5KHz；
2.性能：测量范围：-20V～+20V；分度：≤0.01V，准确度：≤0.04V；
测量范围：-2V～+2V；分度：≤0.001V，准确度：≤0.01V；
测量范围：-0.2V～+0.2V；分度：≤0.1mV；准确度：≤1.5mV；
3.技术指标：容抗：≥202pF，阻抗：≥1MΩ；
4.结构：线长度≥0.6m；
5.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
6.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
7.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
8.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零；
9.设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程；
10.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	化学探究仪器（教师用）
	11
	多量程电流传感器
	1.用于测量电路中的电流数据；采样率：≥5KHz；
2.性能：测量范围：-3A～+3A；分度：≤0.01A；准确度：≤0.03A；
测量范围：-300mA～+300mA；分度：≤0.1mA；准确度：≤2mA；
测量范围：-30mA～+30mA；分度：≤0.01mA；准确度：≤1mA；
3.技术指标：容抗：≥202pF，阻抗：≥0.05Ω；
4.结构：线长度≥0.6m；
5.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
6.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
7.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
8.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零；
9.设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程；
10.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	化学探究仪器（教师用）
	12
	氧气传感器
	1.用于测量待测气体中氧气的含量；
2.性能：测量范围：0％～100％，分度：≤0.1％；准确度：≤1%（0％-50%)、≤2%(50.1%-100%)；采样率：≥5KHz；
3.技术指标：工作温度5℃～40℃，工作湿度0％～95%RH（无冷凝），储存温度-15℃～50℃，响应时间(T90)＜15秒；
4.结构：氧气传感器探头外壳直径≤37mm，探头部分直径≤20mm,探头整体高度50≥mm,线长≥80cm；
5.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
6.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
7.设有硬件校准按键，可通过按键校准空气中氧气的含量：
8.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
9.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	化学探究仪器（教师用）
	13
	扩散式二氧化碳传感器
	1.用于测量待测气体中二氧化碳的含量；
2.性能：测量范围：0m³～100000mL/m³，分度：≤1mL/m³；准确度：≤150mL/m³（0mL/m³～1000mL/m³）；采样率：≥5KHz；
3.技术指标：工作温度-10℃～50℃，工作湿度0%RH～95%RH，存储温度-20℃～60℃，响应时间(T90)＜30秒；
4.传感器外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
5.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
7.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	化学探究仪器（教师用）
	14
	钾离子传感器
	1.用于测量溶液中钾离子的含量；
2.性能：测量范围：0～1mol/L；分度：≤10～5mol/L；采样率：≥5KHz；
3.技术指标：pH范围：2～12，温度范围：0～50℃，电极电阻：10～20MΩ，再现性：±2%；
4.结构：电极长度≥155mm，壳体直径≤12mm，帽盖直径≤16mm，导线长度≥1000mm；
5.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
6.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
7.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
8.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	化学探究仪器（教师用）
	15
	氯离子传感器
	1.用于测量溶液中氯离子的含量；
2.性能：测量范围：0～1mol/L；分度：≤10～5mol/L；采样率：≥5KHz；
3.技术指标：氯离子复合电极，pH范围：2～12，温度范围：连续使用0～80℃，间断使用80℃～100℃；电极电阻：＜1MΩ，再现性：±2%；
4.尺寸：电极长度≥120mm，壳体直径≤12mm，帽盖直径≤16mm，导线长度≥1000mm；
5.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
6.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
7.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
8.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	化学探究仪器（教师用）
	16
	铵根传感器
	1.用于测量溶液中铵根离子的含量；
2.性能：测量范围：0～1mol/L；分度：≤6mol/L；采样率：≥5KHz；
3.技术指标：pH范围：4～10，温度范围：0～50℃，电极电阻：1～4MΩ，再现性：±4%；
4.电极长度≥155mm；壳体直径≤12mm，帽盖直径≤16mm，导线长度≥1000mm；
5.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
6.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
7.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
8.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	化学探究仪器（教师用）
	17
	硝酸根传感器
	1.用于测量溶液中硝酸根离子的含量；
2.性能：测量范围：0～1mol/L；分度：≤10～5mol/L；采样率：≥5KHz；
3.技术指标：pH范围：2.5～11，温度范围：0～50℃，电极电阻：1～4MΩ，再现性：±4%；
4.结构：使用BNC连接器方式与电极连接硝酸根离子复合电极，电极长度≥155mm，壳体直径≤12mm，帽盖直径≤16mm，导线长度≥1000mm；
5.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
6.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
7.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
8.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	化学探究仪器（教师用）
	18
	氯气传感器
	1.用于测量待测气体中氯气的含量；
2.性能：测量范围：0～20ppm；分度：≤1ppm；采样率：≥5KHz；
3.技术指标：工作温度-20℃～50℃，工作湿度15～90%RH，工作压力80～120kPa，储存温度3℃～20℃，响应时间(T90)＜60秒；
4.结构：探头线长≥500mm，探头上壳直径最粗端≤35mm，底壳直径≤20mm,总长≥80mm；
5.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
6.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
7.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
8.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	化学探究仪器（教师用）
	19
	二氧化氮传感器
	1.用于测量待测气体中二氧化氮的含量；
2.性能：测量范围：0～200ppm；分度：≤1ppm；采样率：≥5KHz；
3.技术指标：工作温度-20℃～50℃，工作湿度15～90%RH，响应时间(T90)＜40秒；
4.结构：探头线长≥600m，探头上壳直径最粗端≤32mm，底壳直径≤20mm,总长≥80mm；
5.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
6.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
7.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
8.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	化学探究仪器（教师用）
	20
	氨气传感器
	1.用于测量待测气体中的含量；
2.性能：测量范围：0～100ppm；分度：≤1ppm；采样率：≥5KHz；
3.技术指标：工作温度-20℃～40℃，工作湿度15～90%RH，工作压力90～110kPa；储存温度0℃～20℃，响应时间(T90)＜90秒；
4.结构：探头线长≥600mm，探头上壳直径最粗端≤32mm，底壳直径≤20mm,总长≥80mm；
5.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
6.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
7.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
8.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	化学探究仪器（教师用）
	21
	甲烷传感器
	1.用于测量待测气体中甲烷的含量；
2.性能：测量范围：0～5%；分度：≤0.01%；采样率：≥5KHz；
3.技术指标：工作温度-40℃～70℃，储存温度-40℃～70℃，响应时间(T90)＜25秒；
4.结构：探头线长≥600mm，探头上壳直径最粗端≤32mm，底壳直径≤20mm,总长≥80mm；
5.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
7.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	化学探究仪器（教师用）
	22
	氢气传感器
	1.用于测量待测气体中氢气的含量；
2.性能：测量范围：0～4%；分度：≤0.1%；采样率：≥5KHz；
3.技术指标：工作压力90～120kPa，工作温度-10℃～70℃，存储温度-10℃～80℃，工作湿度0～95%RH；
4.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
5.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
7.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	化学探究仪器（教师用）
	23
	一氧化碳传感器
	1.用于测量待测气体中一氧化碳的含量；
2.性能：测量范围：0～2000ppm；分度：≤1ppm；采样率：≥5KHz；
3.技术指标：工作温度-30℃～50℃，工作湿度15～90%RH，工作压力80～120kPa，储存温度3℃～20℃，响应时间(T90)＜20秒；
4.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
5.接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
7.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	化学探究仪器（教师用）
	24
	溶解氧传感器
	1.用于测量溶液中溶解氧的浓度；
2.性能：测量范围：0mg/L～20mg/L，分度：≤0.01mg/L；准确度：≤1mg/L；采样率：≥5KHz；
3.技术指标：工作温度：0℃～45℃，响应时间(T90,20℃)＜30秒，通过硬件或软件校准；
4.电极壳材料不锈钢，电缆线长≥1000mm,电极直径≤20mm，长度≥180mm，透气膜厚≤25μm；
5.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
6.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
7.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
8.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	化学探究仪器（教师用）
	25
	氧化还原传感器
	1.用于测量溶液氧化还原的数据；
2.性能：测量范围：-500mV～+1200mV，分度：≤1mV；准确度：≤4%；采样率：≥5KHz；
3.技术指标：适用温度5～70℃；
4.铂金片外径≤5mm，露出管口≤12mm，电极全长≥150mm；
5.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
6.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
7.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
8.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	化学探究仪器（教师用）
	26
	溶解二氧化碳传感器
	1.用于测量溶液中溶解二氧化碳的浓度；
2.性能：测量范围：4.4ppm～1800ppm，分度：≤0.1ppm；采样率：≥5KHz；
3.pH范围:<4.0；
4.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
5.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
7.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	化学探究仪器（教师用）
	27
	相对压强传感器
	1.用于测量气体的相对压强；
2.性能：测量范围：-20kPa～+20kPa；分度：≤0.01kPa；准确度：≤0.2kPa；采样率：≥5KHz；
3.结构：塑料软管外径≤Φ6，内径≤Φ4，长≥65mm；
4.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
5.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
7.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零；
8.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	2
	工业

	化学探究仪器（教师用）
	28
	氧气传感器B
	1.用于测量待测气体中氧气的含量；
2.性能：测量范围：0～30%；分度：≤0.01%；准确度：≤1%；采样率：≥5KHz；
3.技术指标：工作压力90～120kPa，工作温度-20℃～50℃，工作湿度0～95%RH，存储温度-20℃～50℃，响应时间(T90)＜15秒；
4.外壳设计螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
5.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
7.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零；
8.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	化学探究仪器（教师用）
	29
	相对湿度传感器
	1.用于测量容器内的湿度；
2.性能：测量范围：0%～100%，分度0.1％；准确度：≤5%；采样率：≥5KHz；
3.技术指标：探管≤φ9mm，长度≥57mm，工作温度-40℃～100℃，存储温度-40℃～125℃，压力范围700mbar～1100mbar，响应时间(T90)＜5秒；
4.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
5.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
7.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	化学探究仪器（教师用）
	30
	数据采集器
	1.采集器支持USB即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无须外接电源；
2.内置电源指示灯和工作状态指示灯；
3.采用主频不低于72MHz的32位高性能处理；
4.模块化结构，可根据实验教学需要，方便有线、无线工作模式切换；
5.接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.四路全数字通道，数据采集器采样频率≥80K，可进行四路声波传感器同步显示的高频采集实验。
	台
	1
	工业

	化学探究仪器（教师用）
	31
	转接模块
	用于传感器的转接。
	只
	2
	工业

	化学探究仪器（教师用）
	32
	无线蓝牙接收器
	1.配备蓝牙适配器，支持蓝牙5.0通信，内置天线；
2.实现≥20米远距离传输；
3.支持同时连接不少于5个蓝牙传感器设备；
4.自动向下兼容4.0/4.1/4.2设备；
5.蓝牙适配器使用USB接口，即插即用。
	只
	1
	工业

	化学探究仪器（教师用）
	33
	集中管理器
	≥20口USB端口。
	套
	1
	工业

	化学探究仪器（教师用）
	34
	室内环境监测系统终端
	1.配有≥3.5英寸彩色液晶显示屏，按键调节显示实时参数；内置备用锂电池。
2.可测量九种环境参数：
a.PM2.5/PM10监测模块：采用激光散射原理实现精准测量，PM2.5/PM10测量直径：0.3um～1um、1um～2.5um、2.5um～10um，测量范围:0～500ug/m³，精度：≤±10%，分辨率：≤1ug/m³，单次响应时间：≤1秒，综合响应时间≤10秒。
b.CO2浓度监测模块：利用非色散红外（NDIR）方式对空气中存在的CO2进行测定；内置温度补偿；测量范围：0～5000ppm，分辨率：≤1ppm，预热时间≤180秒，响应时间≤60秒。
c.甲醛监测模块：测量范围：0～3mg/m³，分辨率：≤0.001mg/m³，响应时间≤40秒。
d.TVOC监测模块：测量范围：0～4.5mg/m³，分辨率：≤0.001mg/m³，响应时间≤40秒。
e.实验室光照监测模块：测量范围：0~10000lx，测量精度：≤10%，分辨率：≤1lx，测量稳定时间：≤0.5秒，响应时间：≤1秒。
f.实验室湿度监测模块：测量范围：0～100RH%，测量精度：≤3RH%，分辨率：≤0.1%RH，响应时间：≤1秒。
g.实验室温度监测模块：测量范围：-40℃～60℃，测量精度：≤0.5℃，分辨率：≤0.1℃，响应时间：≤1秒。
h.噪声监测模块：测量范围35dB～120dB，测量精度：≤4dB，分辨率：≤0.1dB，响应时间：≤1秒。
3.用户通过账号密码登录室内环境监测系统Web端管理软件，主要功能有：
（a）查询终端信息列表，包含终端名称、MAC、运行状态、注册时间及最后在线时间；用户可根据需要修改终端名称；
（b）支持报警设置：自定义报警规则同时支持并且、或者条件设置，包含文字提示和声音警示，可选择是否短信报警，短信报警开启时间，短信报警结束时间，自定义报警手机号等；可一键查询所有设备报警状态；
（c）选择终端列表中的单个终端，进行实时数据和历史数据查看、分析，包含曲线分析和表格分析；
（d）选择终端列表中的多个终端，进行实时数据和历史数据查看、分析，包含曲线分析和表格分析，可对同一指标进行横向对比；
（e）单机设备，可查看实时监测数据、数据曲线、数据表格、数据分布以及数据相关性分析，数据分布自带图表解析说明，数据相关性分析可任意选择9个指标间的相关性分析并自动显示数据图像；
（f）可选择不少于5s、10s、15s、20s四种刷新频率；
（g）平台可导出终端的历史监测数据文件；
（h）能为学校电子班牌或大屏提供数据共享并在学校设备上显示数据；
（i）管理员用户可对普通用户信息和权限进行查看、修改；
（k）支持修改账号密码功能。
	台
	1
	工业

	化学探究仪器（教师用）
	35
	铝合金箱
	尺寸：410×280×180（mm）（±5mm），由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海绵内衬，用于收纳传感器和小的实验配件。
	套
	1
	工业

	化学探究仪器（教师用）
	36
	充电线
	传感器模块充电。
	套
	1
	工业

	化学探究仪器（教师用）
	37
	传感器附件
	1.含USB通讯线1条、长传感器线2条、短传感器线2条、A型转接器2只、B型转接器2只；
规格尺寸：USB通讯线≥1500mm；长传感器线≥1200mm；短传感器线≥650mm；
2.两端插口具有方向性和自锁功能，插接方便、配合严密、方便教学;
3.技术资料需包含产品实验案例；
	套
	1
	工业

	化学探究仪器（教师用）
	38
	数字化软件
	采用了图形化的设计理念，平台里面包含了大量专用实验模板，预设了操作流程，方便学生操作使用，具备视频区域。可进行数据处理，满足学科教材与课外探究的要求；传感器插入后能自动识别和运行；无需设置参数自动检测传感器，并提供仪表、数值、曲线多种显示风格；具有双组合曲线功能及完整的可对数据图线进行拟合的功能（一次函数、二次函数、三次函数、反比函数、反比平方、对数、正弦函数、指数、复合指数等），并自动显示拟合的函数表达式；具有中学常用的预设公式，并可根据实验需求自由定义公式；内设可调整采样频率范围是0.1～20K；具有完善的数据处理功能（可对图线中数据进行求导、积分、平均值、绘制包络线、最大值、最小值的计算），可对无效数据图线的数据进行删除或恢复；可以对实验设置进行保存，生成实验模板；具有实验数据采集过程录播、回放功能；可生成实验报告，提供实验报告模板，可导入实验表格数据及插入实验图线并进行分析；学生可发送实验报告；提供实验帮助，可随时查询理化生实验图片及实验说明，方便教学参考使用。具备的功能：包含专用软件、通用软件、智能实验仪器软件、校准软件、数据导入，同时录制实验操作（录制时间0-30分钟可调）及数据显示、双组合图线、计算表格；采集器有线、蓝牙无线（显示连接蓝牙ID号），采集器支持同时连接不低于12个传感器；坐标系双Y轴，视图模式包含自动翻页、滑动显示、一屏显示。同时提供显示不少于24条高频（≥20KHz）声波/声级传感器曲线图像，并同时提供现场实景照片加以佐证（至少包含采集器、传感器、计算机实时图像）。评价包括学生自评、学生互评以及教师评价，还支持教学单元评价汇总，并可查看各个学生的评价详情及评价数据雷达图。系统包括实验模块、教学资源、备课模块、授课模块、作业辅导模块、学情分析、数字教研等功能模块。
	张
	1
	工业

	化学探究仪器（教师用）
	39
	中和滴定实验装置
	1.由滴定计数器、滴定管、支架、转接器和螺栓组成；
2.滴定计数器尺寸：90×40×25mm（±2mm）；支架尺寸：150×25×20mm（±2mm）；3.用于统计液滴数量、测量液滴体积，可完成酸碱中和滴定、冰醋酸稀释等实验。
	套
	1
	工业

	化学探究仪器（教师用）
	40
	磁力搅拌器
	1.由磁力搅拌器、两个不同尺寸搅拌子、电源适配器构成；
2.磁力搅拌器最大搅拌量：≥2L；转速范围：200转/分钟～2000转/分钟，调节最小幅度为≤10转/分钟；额定功率≤10W；
3.磁力搅拌器的工作台面上设有转速显示屏，正面设有调速旋钮，顺时针旋转转速增大，逆时针旋转转速减小；按下旋钮可实现启动或停止搅拌，背面设有电源接口；磁力搅拌器运转过程中，也可随时进行调节转速。
	套
	1
	工业

	化学探究仪器（教师用）
	41
	密封实验套件
	1.由5只5号橡胶塞（配5种孔径：单孔φ3、φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、4只硅胶塞（配4种孔径：单孔φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、1只150mL反应瓶、2只硅胶环、2只等径气管快速接头、2只变径气管快速接头、3条外径φ4mm软管组成；
2.与传感器及常用实验室器皿配套使用，完成中学相关实验及探究活动。
	套
	1
	工业

	化学探究仪器（教师用）
	42
	多用途生化传感器支架
	1.由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成；
2.机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位；
3.电极夹口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。
4.机械臂长度：≥600mm。
	套
	1
	工业

	化学探究仪器（教师用）
	43
	酶的特性实验器
	1.由2只Y型试管、1组支架（由3只管卡拼接而成，用于固定Y型试管，多组可拼接使用）、2只φ4mm单孔5号橡胶塞、2只等径气管快速接头、2条外径φ4mm软管、2只泄压阀组成；
2.与传感器配套使用，可完成探究酶的专一性、比较过氧化氢在不同条件下的分解、探究pH值对酶活性的影响、探究温度对生物酶活性的影响等相关实验。
	套
	1
	工业

	化学探究仪器（教师用）
	44
	原电池实验器
	1、由容器（含顶盖和罐体）、电极套装（含铜、铁、锌电极片各2套和碳棒1支）构成；
2、与电流、电压传感器配合使用，用于探究中学化学实验中原电池的形成条件、工作原理及影响因素；
	套
	1
	工业

	化学探究仪器（教师用）
	45
	中和热实验器
	由反应容器、硅胶塞及注射装置构成；配合温度传感器、数据采集器等硬件及软件，用于测定强酸与强碱反应的中和热实验。
	套
	1
	工业

	化学探究仪器（教师用）
	46
	溶液稀释池
	倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭，配匀速滴管。
	套
	1
	工业

	化学探究仪器（学生用）
	47
	显示/无线一体通用模块
	1.独立模块化结构，与各种传感器组合使用，具备独立数据显示、数据存储、数据上传功能；
2.接入后自动识别传感器，实时显示传感器测量数据，支持多值传感器数据显示及存储，数据显示屏刷新频率≥10Hz；
3.具有≥1.77英寸彩屏，接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
4.屏幕可显示二维码，通过移动终端设备扫描二维码进行无线连接，支持蓝牙5.0及以下版本无线通信协议，可将传感器测量数据实时传输到终端；
5.工作状态下，可通过调动按键开关切换数据显示和二维码界面；
6.通过终端设备可设置数据显示精度以及数据调零，可对数据进行描点绘图处理；
7.可将模块存储的测量数据导出至计算机进行数据分析；
8.采用充电供电，电池电压≥3.7V，容量≥1100mAh，待机时间≥10小时。
	只
	14
	工业

	化学探究仪器（学生用）
	48
	无线蓝牙接收器
	1.配备蓝牙适配器，支持蓝牙5.0通信，内置天线；
2.实现≥20米远距离传输；
3.支持同时连接不少于5个蓝牙传感器设备；
4.自动向下兼容4.0/4.1/4.2设备；
5.蓝牙适配器使用USB接口，即插即用。
	只
	7
	工业

	化学探究仪器（学生用）
	49
	温度传感器
	1.用于测量待测物的温度；
2.性能：测量范围：-50℃～+200℃；分度：≤0.1℃；准确度：≤0.5℃；采样率：≥5KHz；
3.结构：由传感器数据处理电路和不锈钢探针构成，不锈钢部分：长度为≥105mm，直径为≤3.0mm；探头把手：长度为≥95mm，直径为≤13mm。与传感器连接部分采用两芯线，线长≥750mm；外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
4.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
5.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
6.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	7
	工业

	化学探究仪器（学生用）
	50
	相对压强传感器
	1.用于测量气体的相对压强；
2.性能：测量范围：-20kPa～+20kPa；分度：≤0.01kPa；准确度：≤0.2kPa；采样率：≥5KHz；
3.结构：塑料软管外径≤Φ6，内径≤Φ4，长≥65mm；
4.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
5.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
7.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零；
8.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	14
	工业

	化学探究仪器（学生用）
	51
	高温传感器
	1.用于测量酒精灯火焰温度、锡的熔点等高温实验；
2.性能：测量范围：0℃～1200℃；分度：≤1℃；准确度：≤5℃；采样率：≥5KHz；
3.结构：不锈钢部分：长度为≥105mm，直径≤3.0mm；探头把手：长度为≥155mm，直径≤13mm。与传感器连接部分采用高精度、耐高温屏蔽线，线长≥580mm；
4.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
5.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
7.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	7
	工业

	化学探究仪器（学生用）
	52
	压强传感器
	1.用于直接测量气体的绝对压强；
2.性能：测量范围：0kPa～700kPa；分度：≤0.1kPa；准确度：≤1kPa；采样率：≥5KHz；
3.反应时间：≤10ms；内部体积：≤0.8mL。
4.塑料软管内径≤φ4、外径≤φ6，长≤55mm；
5.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
6.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
7.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
8.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	7
	工业

	化学探究仪器（学生用）
	53
	pH传感器
	1.用于测量溶液中的pH值；
2.性能：测量范围：0～14；分度：≤0.01；准确度：≤0.15；采样率：≥5KHz；
3.电缆长度：≥1000mm，电极杆长度：≥120mm，电极杆直径：≤12mm，斜率：≥97%，电阻：≤250M，零点：7.00±0.25pH；
4.具有快速响应的特点，测量数据能在5秒内达到真实值的90%，≤10秒内稳定；
5.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
6.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
7.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
8.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	7
	工业

	化学探究仪器（学生用）
	54
	多量程电导率传感器
	1.用于测量溶液的导电能力；采样率：≥5KHz；
2.性能：测量范围：0μS/cm～20000μS/cm；分度：≤10μS/cm；准确度：≤600uS/cm；
测量范围：0μS/cm～2000μS/cm；分度：≤1μS/cm；准确度：≤100uS/cm;
测量范围：0μS/cm～200μS/cm；分度：≤0.1μS/cm；准确度：≤12uS/cm;
3.技术指标：电缆长度：≥1000mm，电极杆长度：≥150mm，电极杆直径：≤12mm；
4.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
5.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
7.设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程；
8.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	7
	工业

	化学探究仪器（学生用）
	55
	氧气传感器
	1.用于测量待测气体中氧气的含量；
2.性能：测量范围：0％～100％，分度：≤0.1％；准确度：≤1%（0％-50%)、≤2%(50.1%-100%)；采样率：≥5KHz；
3.技术指标：工作温度5℃～40℃，工作湿度0％～95%RH（无冷凝），储存温度-15℃～50℃，响应时间(T90)＜15秒；
4.结构：氧气传感器探头外壳直径≤37mm，探头部分直径≤20mm,探头整体高度50≥mm,线长≥80cm；
5.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
6.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
7.设有硬件校准按键，可通过按键校准空气中氧气的含量：
8.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
9.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	7
	工业

	化学探究仪器（学生用）
	56
	扩散式二氧化碳传感器
	1.用于测量待测气体中二氧化碳的含量；
2.性能：测量范围：0m³～100000mL/m³，分度：≤1mL/m³；准确度：≤150mL/m³（0mL/m³～1000mL/m³）；采样率：≥5KHz；
3.技术指标：工作温度-10℃～50℃，工作湿度0%RH～95%RH，存储温度-20℃～60℃，响应时间(T90)＜30秒；
4.传感器外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
5.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
7.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	7
	工业

	化学探究仪器（学生用）
	57
	多量程电流传感器
	1.用于测量电路中的电流数据；采样率：≥5KHz；
2.性能：测量范围：-3A～+3A；分度：≤0.01A；准确度：≤0.03A；
测量范围：-300mA～+300mA；分度：≤0.1mA；准确度：≤2mA；
测量范围：-30mA～+30mA；分度：≤0.01mA；准确度：≤1mA；
3.技术指标：容抗：≥202pF，阻抗：≥0.05Ω；
4.结构：线长度≥0.6m；
5.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
6.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
7.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
8.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零；
9.设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程；
10.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	7
	工业

	化学探究仪器（学生用）
	58
	多量程电压传感器
	1.用于测量电路中的电压数据；采样率：≥5KHz；
2.性能：测量范围：-20V～+20V；分度：≤0.01V，准确度：≤0.04V；
测量范围：-2V～+2V；分度：≤0.001V，准确度：≤0.01V；
测量范围：-0.2V～+0.2V；分度：≤0.1mV；准确度：≤1.5mV；
3.技术指标：容抗：≥202pF，阻抗：≥1MΩ；
4.结构：线长度≥0.6m；
5.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
6.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
7.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
8.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零；
9.设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程；
10.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	7
	工业

	化学探究仪器（学生用）
	59
	分光光度计
	1.硬件包含主机1台、比色皿≥10个、数据线1条、充电头1个；
2.主机有电源开关按键、充电指示灯、USB数据通讯指示灯、蓝牙通讯指示灯、type-c数据和充电二合一接口；
3.主机包含标有序号比色皿卡槽，可同时放入不少于4个比色皿，通过软件选择任意一个需要测量的样品，通过内置传动装置自动切换样品，进行吸光据测量；
4.可输出不少于8个波段的测量数据；
5.测量透射率范围：0%～100%，分度：≤0.1%；
6.主机充电中和充满后有指示灯反馈；
7.可通过蓝牙无线或者有线方式与计算机通讯；
8.软件中包含原理介绍，能够借助硬件和软件自动联动，同时呈现出仪器的工作过程和实验数据。
9.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	7
	工业

	化学探究仪器（学生用）
	60
	浊度传感器
	1.用于测量待测溶液的浑浊程度；
2.性能：测量范围：0NTU～400NTU；分度：≤0.1NTU；准确度：≤30NTU（FS）；采样率：≥5KHz；
3.结构：内置比色瓶≥40×18（mm），配有瓶座、盖子；
4.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
5.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
7.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	7
	工业

	化学探究仪器（学生用）
	61
	溶解氧传感器
	1.用于测量溶液中溶解氧的浓度；
2.性能：测量范围：0mg/L～20mg/L，分度：≤0.01mg/L；准确度：≤1mg/L；采样率：≥5KHz；
3.技术指标：工作温度：0℃～45℃，响应时间(T90,20℃)＜30秒，通过硬件或软件校准；
4.电极壳材料不锈钢，电缆线长≥1000mm,电极直径≤20mm，长度≥180mm，透气膜厚≤25μm；
5.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
6.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
7.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
8.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	7
	工业

	化学探究仪器（学生用）
	62
	数据采集器
	1.采集器支持USB即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无须外接电源；
2.内置电源指示灯和工作状态指示灯；
3.采用主频不低于72MHz的32位高性能处理；
4.模块化结构，可根据实验教学需要，方便有线、无线工作模式切换；
5.接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.四路全数字通道，数据采集器采样频率≥80K，可进行四路声波传感器同步显示的高频采集实验。
	台
	7
	工业

	化学探究仪器（学生用）
	63
	传感器附件
	1.含USB通讯线1条、长传感器线2条、短传感器线2条、A型转接器2只、B型转接器2只；
规格尺寸：USB通讯线≥1500mm；长传感器线≥1200mm；短传感器线≥650mm；
2.两端插口具有方向性和自锁功能，插接方便、配合严密、方便教学;
3.技术资料需包含产品实验案例；
	套
	7
	工业

	化学探究仪器（学生用）
	64
	铝合金箱
	尺寸：410×280×180（mm）（±5mm），由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海绵内衬，用于收纳传感器和小的实验配件。
	套
	7
	工业

	化学探究仪器（学生用）
	65
	中和滴定实验装置
	1.由滴定计数器、滴定管、支架、转接器和螺栓组成；
2.滴定计数器尺寸：90×40×25mm（±2mm）；支架尺寸：150×25×20mm（±2mm）；
3.用于统计液滴数量、测量液滴体积，可完成酸碱中和滴定、冰醋酸稀释等实验。
	套
	7
	工业

	化学探究仪器（学生用）
	66
	磁力搅拌器
	1.由磁力搅拌器、两个不同尺寸搅拌子、电源适配器构成；
2.磁力搅拌器最大搅拌量：≥2L；转速范围：200转/分钟～2000转/分钟，调节最小幅度为≤10转/分钟；额定功率≤10W；
3.磁力搅拌器的工作台面上设有转速显示屏，正面设有调速旋钮，顺时针旋转转速增大，逆时针旋转转速减小；按下旋钮可实现启动或停止搅拌，背面设有电源接口；磁力搅拌器运转过程中，也可随时进行调节转速。
	套
	7
	工业

	化学探究仪器（学生用）
	67
	密封实验套件
	1.由5只5号橡胶塞（配5种孔径：单孔φ3、φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、4只硅胶塞（配4种孔径：单孔φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、1只150mL反应瓶、2只硅胶环、2只等径气管快速接头、2只变径气管快速接头、3条外径φ4mm软管组成；
2.与传感器及常用实验室器皿配套使用，完成中学相关实验及探究活动。
	套
	7
	工业

	化学探究仪器（学生用）
	68
	酶的特性实验器
	1.由2只Y型试管、1组支架（由3只管卡拼接而成，用于固定Y型试管，多组可拼接使用）、2只φ4mm单孔5号橡胶塞、2只等径气管快速接头、2条外径φ4mm软管、2只泄压阀组成；
2.与传感器配套使用，可完成探究酶的专一性、比较过氧化氢在不同条件下的分解、探究pH值对酶活性的影响、探究温度对生物酶活性的影响等相关实验。
	套
	7
	工业

	化学探究仪器（学生用）
	69
	原电池实验器
	1.由容器（含顶盖和罐体）、电极套装（含铜、铁、锌电极片各2套和碳棒1支）构成；
2.与电流、电压传感器配合使用，用于探究中学化学实验中原电池的形成条件、工作原理及影响因素；
	套
	7
	工业

	化学探究仪器（学生用）
	70
	多用途生化传感器支架
	1.由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成；
2.机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位；
3.电极夹口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。
4.机械臂长度：≥600mm。
	套
	7
	工业

	化学探究仪器（学生用）
	71
	中和热实验器
	由反应容器、硅胶塞及注射装置构成；配合温度传感器、数据采集器等硬件及软件，用于测定强酸与强碱反应的中和热实验。
	套
	7
	工业

	化学基础仪器
	1
	打孔器
	齿口式，材质为不锈钢管，每组不少于4支，外径分别为5.0mm、6.5mm、8.0mm、9.5mm，并配一支带柄金属通扦
	套
	8
	工业

	化学基础仪器
	2
	打孔夹板
	硬木，有大小不同的锥形孔
	个
	4
	工业

	化学基础仪器
	3
	升降台
	上下台面为不锈钢材质，台面防滑，100mm×100mm，台面升降范围50mm～150mm
	个
	4
	工业

	化学基础仪器
	4
	二连球
	橡胶材质，直径90mm，长度250mm
	台
	4
	工业

	化学基础仪器
	5
	钻孔器
	钻头可拆卸，应配有3个以上不同孔径的钻头，外径分别为7mm、6mm、5mm
	台
	4
	工业

	化学基础仪器
	6
	仪器车
	600mm×400mm×800mm，不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60kg
	辆
	8
	工业

	化学基础仪器
	7
	电动离心机
	转速≥4000r/min，无刷电机，带电锁，有定时器
	台
	4
	工业

	化学基础仪器
	8
	储气式本生灯
	台式，不锈钢制，火焰温度≥1000℃，有空气控制阀，火焰可调节，丁烷气燃料容量≥30g，应通过安全性测试
	台
	4
	工业

	化学基础仪器
	9
	磁力加热搅拌器
	最大搅拌量1L，搅拌速度0r/min～1200r/min，加热盘温度50℃～200℃
	台
	4
	工业

	化学基础仪器
	10
	电加热器
	密封式，功率≥500W
	个
	4
	工业

	化学基础仪器
	11
	蒸馏水器
	不锈钢材质，出水量≥5L/h，额定功率≥4500W，外接地保护，有缺水报警或自动补水装置
	台
	4
	工业

	化学基础仪器
	12
	烘干箱
	电热鼓风型，最高工作温度为250℃，温度波动度限值为±1.5℃，箱体内有隔板，内部容积≥350mm×350mm×350mm
	台
	4
	工业

	化学基础仪器
	13
	水浴锅
	铜制，水浴控温范围5℃～99.9℃，水温控制±0.5℃，不锈钢内胆，数字显示
	台
	4
	工业

	化学基础仪器
	14
	列管式烘干器
	由外壳、不少于13支通风管、电源线、发热器、风扇等组成。通风管用外径12mm的金属管制作，管壁厚度≥2mm，长度185mm，每支通风管上均布10个直径5mm的通气孔。功率≥250W，绝缘电阻大于100MΩ
	台
	4
	工业

	化学基础仪器
	15
	药匙
	中号13.5cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料
	个
	8
	工业

	化学基础仪器
	16
	透明塑料水槽
	250mm×180mm×100mm
	只
	40
	工业

	化学基础仪器
	17
	整理箱
	PP材质，电子元件、机械零件等物料分类收纳
	只
	56
	工业

	化学基础仪器
	18
	塑料洗瓶
	250mL，水嘴略向下倾斜,口径1mm～2mm，瓶口紧实不漏气
	个
	40
	工业

	化学基础仪器
	19
	塑料洗瓶
	500mL，水嘴略向下倾斜,口径1mm～2mm，瓶口紧实不漏气
	个
	40
	工业

	化学基础仪器
	20
	试剂瓶托盘
	耐腐蚀材质，内沿≥400mm×290mm×50mm
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	21
	实验用品提篮
	环保材质，耐腐蚀，配有提手，不小于490mm×360mm×290mm，承重不小于10kg
	个
	16
	工业

	化学基础仪器
	22
	碘升华凝华管
	≥34mm×28mm，应采用无色透明硼硅酸盐玻璃制造，手柄与主管应连接平滑牢固，不应偏歪：主管应加碘后密封，两端面呈球面凹形，手柄靠近主管处应密封；玻璃仪器均匀透明无气泡，耐用，不易碎，采用酒精灯加热不易变形
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	23
	方座支架
	包括方形座，立杆，平行夹，垂直夹两个，烧瓶夹，大铁环，小铁环，吊杆。重心稳定不晃动，烧瓶夹内侧应有缓压层
	套
	120
	工业

	化学基础仪器
	24
	三脚架
	铁制，环内径75mm，高150mm
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	25
	泥三角
	瓷制，内径应保证稳定支撑30mm坩埚
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	26
	试管架
	木制，8孔，孔径21mm，立柱黏结牢固
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	27
	漏斗架
	木制
	个
	2
	工业

	化学基础仪器
	28
	滴定台
	大理石白色台面，重心稳定不晃动，底部有四个橡胶垫脚
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	29
	滴定夹
	铝制，夹持部位有防滑脱凹槽
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	30
	多用滴管架
	塑料制，底部有圆形凹槽
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	31
	移液管架
	塑料制
	个
	16
	工业

	化学基础仪器
	32
	比色管架
	塑料制，6孔
	个
	38
	工业

	化学基础仪器
	33
	学生电源
	直流2V～16V，每档2V，电流2A
	台
	56
	工业

	化学基础仪器
	34
	教学电源
	直流2V～6V，12A；8V～12V，4A；14V～24V，3A；短时40A，定时8s
	台
	2
	工业

	化学基础仪器
	35
	托盘天平
	测量范围0g～100g，分度值0.1g
	台
	120
	工业

	化学基础仪器
	36
	托盘天平
	测量范围0g～500g，分度值0.5g
	台
	2
	工业

	化学基础仪器
	37
	电子天平
	测量范围0g～100g，分度值0.0001g
	台
	56
	工业

	化学基础仪器
	38
	电子天平
	测量范围0g～200g，分度值0.01g
	台
	2
	工业

	化学基础仪器
	39
	电子天平
	测量范围0g～1000g，分度值0.1g
	台
	2
	工业

	化学基础仪器
	40
	电子天平
	测量范围0g～1000g，分度值0.01g
	台
	2
	工业

	化学基础仪器
	41
	电子天平
	测量范围0g～400g，分度值0.1g
	台
	2
	工业

	化学基础仪器
	42
	电子秒表
	精度0.01s
	只
	2
	工业

	化学基础仪器
	43
	直流电流表
	2.5级，0.6A，3A
	只
	56
	工业

	化学基础仪器
	44
	灵敏电流计
	±300μA
	只
	56
	工业

	化学基础仪器
	45
	多用电表
	直流电流、直流电压、电阻2.5级，交流电压5级
	个
	2
	工业

	化学基础仪器
	46
	演示电流电压表
	2.5级
	台
	2
	工业

	化学基础仪器
	47
	pH计
	笔式，pH测量范围0～14，分辨力0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂
	台
	56
	工业

	化学基础仪器
	48
	原电池实验器
	包括缸体、带固定和可移动接线柱的缸体盖板、铜电极板、锌电极板、铁电极板、铝电极板、碳棒、导线等
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	49
	储气装置
	容积≥2L
	台
	4
	工业

	化学基础仪器
	50
	水处理实验箱
	至少可用纳米材料、陶瓷砂、活性炭、水处理膜等材料进行水处理实验
	个
	4
	工业

	化学基础仪器
	51
	溶液导电演示器
	电表式，干电池电源，首先校准到电表指示满量程，用电流法相对比较5种溶液的导电能力
	台
	2
	工业

	化学基础仪器
	52
	手持气体检测仪
	可检测氧气、复合可燃气体、一氧化碳、氮氧化物、甲醛等气体
	套
	120
	工业

	化学基础仪器
	53
	中和热测定仪
	又称简易量热计，包括反应容器、盖板、温度计、环形玻璃搅拌棒
	套
	120
	工业

	化学基础仪器
	54
	溶解氧测定仪
	量程0mg/L～10.0mg/L，分辨力0.1mg/L
	台
	2
	工业

	化学基础仪器
	55
	气体实验微型装置
	含单球短管、单球长管、双球管、集气管、制气管等硬质玻璃仪器，无明显外观缺陷，规格30mL，配置齐全，能组装成整套的综合性微型实验装置；试剂瓶规格12mL，不少于28个
	套
	56
	工业

	化学基础仪器
	56
	空气质量检测仪
	能检测甲醛、PM2.5、TVOC、SO2、NOx、CO、O3等项目
	套
	2
	工业

	化学基础仪器
	57
	氢燃料电池实验器
	含一个质子交换膜电极，膜电极不小于15mm×15mm
	套
	26
	工业

	化学基础仪器
	58
	高中化学称量类实验及试管配套常用仪器箱
	器材配置包括托盘天平（砝码）、电子天平、量筒、加液器等称量仪器，以及药勺、镊子、研钵（研杵）、胶头滴管、试管架、试管夹、试管刷等配套工具
	套
	2
	工业

	化学基础仪器
	59
	合金、金属单质及其化合物实验箱
	器材配置包括玻璃棒、铂丝棒、玻璃导管、U形玻璃管、试管、大试管、磨口试管、硬质玻璃管、小咀磨口接头、表面皿、烧杯、锥形瓶、蒸发皿、短颈漏斗、干电池、石墨电极、黄铜条、铁条、单刀开关、带底座小灯泡、导线、激光手电筒、坩埚、蓝色钴玻璃片等
	套
	2
	工业

	化学基础仪器
	60
	常见气体的实验室制取及性质实验箱
	器材配置包括大试管、磨口试管、硬质玻璃管、干燥管、玻璃棒、玻璃导管、强光手电筒、红水温度计、小咀磨口接头、口塞型具支接头、试管、螺口塞具支接头、具支洗气瓶、蓝色石蕊试纸、圆底烧瓶、烧杯、橡胶塞、毛玻璃片、集气瓶、分液漏斗、玻璃塞、短颈漏斗等
	套
	2
	工业

	化学基础仪器
	61
	非金属单质及其化合物实验箱
	器材配置包括试管、干燥管、小咀磨口接头、玻璃导管、玻璃棒、磨口试管、大试管、长颈漏斗、透明包装盒、pH试纸、止水夹、多孔塑料圈、红色石蕊试纸、二连球、硬质玻璃管、烧杯、橡胶塞、双U形管、单双可控接头、具支洗气瓶、螺口塑料盖、表面皿等
	套
	2
	工业

	化学基础仪器
	62
	二氧化氮球
	双球，内封二氧化氮和四氧化二氮混合气体，常温下球内气体为黄棕色
	套
	120
	工业

	化学基础仪器
	63
	放电反应实验仪
	通电2min之内即有氮气与氧气反应的现象，消耗功率不大于30W
	套
	4
	工业

	化学基础仪器
	64
	光化学实验演示器
	能演示甲烷与氯气的反应
	台
	4
	工业

	化学基础仪器
	65
	炼铁高炉模型
	模型高度≥650mm
	个
	2
	工业

	化学基础仪器
	66
	教师用分子结构模型
	空间填充式
	套
	2
	工业

	化学基础仪器
	67
	学生用分子结构模型
	球棍式，氢原子球直径不小于17mm，其他原子球直径不小于23mm
	套
	56
	工业

	化学基础仪器
	68
	共价晶体结构模型
	包括但不局限于金刚石、二氧化硅等，球直径不小于30mm
	套
	2
	工业

	化学基础仪器
	69
	混合型晶体结构模型
	石墨，球直径不小于30mm
	套
	2
	工业

	化学基础仪器
	70
	分子晶体结构模型
	包括但不局限于C60、冰、干冰、碘、天然气水合物等，球直径不小于30mm
	套
	2
	工业

	化学基础仪器
	71
	轨道重叠方式模型
	σ键模型（s-s、s-p、p-p）、π键模型（简单的p-pπ键、N2分子的两个π键）
	套
	2
	工业

	化学基础仪器
	72
	分子空间结构模型
	球棍式，包括CO2、H2O、HCHO、NH3、CH4、P4、P4O6、P4O10、C60、船式C6H12、椅式C6H12、S8、SF6
	套
	2
	工业

	化学基础仪器
	73
	原子杂化轨道模型
	sp、sp2、sp3
	套
	2
	工业

	化学基础仪器
	74
	价层电子对互斥模型
	CO2、SO2、CO32-、H2O、SO3、NH3、CH4
	套
	2
	工业

	化学基础仪器
	75
	离子晶体结构模型
	包括但不局限于氯化钠、氯化铯等，球直径不小于30mm
	套
	2
	工业

	化学基础仪器
	76
	金属矿物标本
	包括但不局限于萤石、刚玉、黄玉、正长石、磷灰石、方解石、石膏（生、熟）、滑石、孔雀石、云母
	套
	2
	工业

	化学基础仪器
	77
	金属晶体结构模型
	包括但不局限于Cu、Na、Zn等，球直径不小于30mm
	套
	2
	工业

	化学基础仪器
	78
	无机材料标本
	包括但不局限于铁合金、铝合金、铜合金、普通玻璃、陶瓷、水泥等
	套
	2
	工业

	化学基础仪器
	79
	新型材料标本
	包括但不局限于硅芯片、钛合金、形状记忆合金、光导纤维、高温结构陶瓷（如氧化铝、氮化硅、碳化硅、二氧化锆）、光纤、纳米材料（复合陶瓷材料、纳米铜、纳米催化剂）等
	个
	2
	工业

	化学基础仪器
	80
	沸腾焙烧炉模型
	模型高度≥500mm，放大风帽高度≥120mm
	个
	2
	工业

	化学基础仪器
	81
	硫酸接触室模型
	模型高度≥500mm，直径≥200mm
	个
	2
	工业

	化学基础仪器
	82
	氨合成塔模型
	模型高度≥800mm，直径≥120mm
	个
	2
	工业

	化学基础仪器
	83
	金属矿物标本
	包括但不局限于萤石、刚玉、黄玉、正长石、磷灰石、方解石、石膏（生、熟）、滑石、孔雀石、云母
	个
	2
	工业

	化学基础仪器
	84
	非金属矿物标本
	包括但不局限于玛瑙、水晶、金刚砂等
	盒
	2
	工业

	化学基础仪器
	85
	新型材料标本
	包括但不局限于硅芯片、钛合金、形状记忆合金、光导纤维、高温结构陶瓷（如氧化铝、氮化硅、碳化硅、二氧化锆）、光纤、纳米材料（复合陶瓷材料、纳米铜、纳米催化剂）等
	盒
	2
	工业

	化学基础仪器
	86
	循环水泵
	单嘴，抽气率≥10L/min，泵排量≥60L/min
	盒
	2
	工业

	化学基础仪器
	87
	玻璃瓶盖开启器
	钢制
	盒
	2
	工业

	化学基础仪器
	88
	玻璃管切割器
	可切割直径20mm以下玻璃管
	盒
	2
	工业

	化学基础仪器
	89
	晶体标本
	包括但不局限于氯化钠、硫黄、碘、高锰酸钾、胆矾等
	盒
	2
	工业

	化学基础仪器
	90
	非晶体标本
	包括但不局限于玻璃、炭黑等
	盒
	2
	工业

	化学基础仪器
	91
	量筒
	10mL，无塞、量出式，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	92
	量筒
	20mL，无塞、量出式，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	93
	量筒
	50mL，无塞、量出式，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	94
	量筒
	100mL，无塞、量出式，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	4
	工业

	化学基础仪器
	95
	量筒
	500mL，无塞、量出式，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	4
	工业

	化学基础仪器
	96
	量筒
	1000mL，无塞、量出式，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	4
	工业

	化学基础仪器
	97
	容量瓶
	50mL，B级，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应清晰耐久，粗细均匀，位于和瓶底平行的平面，围绕整个瓶颈
	个
	2
	工业

	化学基础仪器
	98
	容量瓶
	100mL，B级，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应清晰耐久，粗细均匀，位于和瓶底平行的平面，围绕整个瓶颈
	个
	100
	工业

	化学基础仪器
	99
	容量瓶
	250mL，B级，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应清晰耐久，粗细均匀，位于和瓶底平行的平面，围绕整个瓶颈
	个
	2
	工业

	化学基础仪器
	100
	容量瓶
	500mL，B级，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应清晰耐久，粗细均匀，位于和瓶底平行的平面，围绕整个瓶颈
	个
	56
	工业

	化学基础仪器
	101
	容量瓶
	1000mL，B级，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应清晰耐久，粗细均匀，位于和瓶底平行的平面，围绕整个瓶颈
	个
	2
	工业

	化学基础仪器
	102
	滴定管
	酸式，25mL，无塞，透明钠钙玻璃制，应采用刻蚀刻度，刻度清晰不易腐蚀，整数分度应为环形刻度
	支
	56
	工业

	化学基础仪器
	103
	滴定管
	酸式，50mL，无塞，透明钠钙玻璃制，应采用刻蚀刻度，刻度清晰不易腐蚀，整数分度应为环形刻度
	支
	56
	工业

	化学基础仪器
	104
	滴定管
	碱式，25mL，无塞，透明钠钙玻璃制，应采用刻蚀刻度，刻度清晰不易腐蚀，整数分度应为环形刻度
	支
	56
	工业

	化学基础仪器
	105
	滴定管
	碱式，50mL，无塞，透明钠钙玻璃制，应采用刻蚀刻度，刻度清晰不易腐蚀，整数分度应为环形刻度
	支
	56
	工业

	化学基础仪器
	106
	滴定管
	聚四氟乙烯活塞，25mL
	支
	120
	工业

	化学基础仪器
	107
	移液管
	1mL，B级，透明硼硅酸盐玻璃制
	支
	120
	工业

	化学基础仪器
	108
	移液管
	2mL，B级，透明硼硅酸盐玻璃制
	支
	120
	工业

	化学基础仪器
	109
	移液管
	5mL，B级，透明硼硅酸盐玻璃制
	支
	56
	工业

	化学基础仪器
	110
	移液管
	25mL，B级，透明硼硅酸盐玻璃制
	支
	120
	工业

	化学基础仪器
	111
	试管
	Φ12mm×75mm，透明硼硅酸盐玻璃制
	支
	120
	工业

	化学基础仪器
	112
	试管
	Φ15mm×150mm，透明硼硅酸盐玻璃制
	支
	120
	工业

	化学基础仪器
	113
	试管
	Φ18mm×180mm，透明硼硅酸盐玻璃制
	支
	120
	工业

	化学基础仪器
	114
	试管
	Φ20mm×180mm，透明硼硅酸盐玻璃制
	支
	120
	工业

	化学基础仪器
	115
	试管
	Φ32mm×200mm，透明硼硅酸盐玻璃制
	支
	120
	工业

	化学基础仪器
	116
	试管
	Φ40mm×200mm，透明硼硅酸盐玻璃制
	支
	120
	工业

	化学基础仪器
	117
	口部具支试管
	Φ18mm×150mm，透明硼硅酸盐玻璃制，管底厚薄应均匀，支管连接应平滑牢固，不应有偏歪
	支
	120
	工业

	化学基础仪器
	118
	口部具支试管
	Φ25mm×200mm，透明硼硅酸盐玻璃制，管底厚薄应均匀，支管连接应平滑牢固，不应有偏歪
	支
	120
	工业

	化学基础仪器
	119
	硬质玻璃管
	Φ15mm×150mm透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥800℃,试管两端口部应卷口；从烘箱中取出浸入冷水中，热冲击温度≥200℃
	支
	60
	工业

	化学基础仪器
	120
	硬质玻璃管
	Φ20mm×250mm透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥800℃,试管两端口部应卷口；从烘箱中取出浸入冷水中，热冲击温度≥200℃
	支
	20
	工业

	化学基础仪器
	121
	酒精喷灯
	座式，铜制，壶体容积≥300mL，火焰温度≥800℃
	支
	4
	工业

	化学基础仪器
	122
	储气袋
	容积≥30L，可承受≥10.6kPa压力，使用PVC或橡胶材料制成，导气管为硅胶软管，长度≥50cm，软管应有止气阀，关闭时不漏气
	支
	6
	工业

	化学基础仪器
	123
	烧杯
	5mL，低型，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	124
	烧杯
	10mL，低型，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	125
	烧杯
	25mL，低型，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	126
	烧杯
	50mL，低型，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	127
	烧杯
	100mL，低型，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	128
	烧杯
	250mL，低型，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	129
	烧杯
	500mL，低型，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种
	个
	26
	工业

	化学基础仪器
	130
	烧杯
	1000mL，低型，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种
	个
	14
	工业

	化学基础仪器
	131
	烧瓶
	圆底，长颈，250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，玻璃薄厚均匀，底部应规整
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	132
	烧瓶
	圆底，短颈，厚口，250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，玻璃薄厚均匀，底部应规整
	个
	56
	工业

	化学基础仪器
	133
	烧瓶
	圆底，长颈，凯氏，500mL，透明硼硅酸盐玻璃制，玻璃薄厚均匀，底部应规整
	个
	42
	工业

	化学基础仪器
	134
	烧瓶
	平底，长颈，250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，平底烧瓶底部应平整，放在平台上应直立不摇晃
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	135
	药匙
	中号13.5cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	136
	锥形瓶
	100mL，细口，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃
	个
	100
	工业

	化学基础仪器
	137
	锥形瓶
	250mL，细口，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃
	个
	20
	工业

	化学基础仪器
	138
	蒸馏烧瓶
	250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧瓶的颈部同一截面应该呈圆形，颈的口部不应呈锥形，并适当提高强度
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	139
	三口烧瓶
	250mL，透明硼硅酸盐玻璃制
	个
	10
	工业

	化学基础仪器
	140
	酒精灯
	150mL，单头，透明钠钙玻璃制。灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm。玻璃灯罩应磨口，盖合后应密封不漏水。瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷。配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯，灯芯点燃后酒精灯火焰高度应不低于70mm
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	141
	酒精灯
	250mL，单头，透明钠钙玻璃制。灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm。玻璃灯罩应磨口，盖合后应密封不漏水。瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷。配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯，灯芯点燃后酒精灯火焰高度应不低于70mm
	个
	4
	工业

	化学基础仪器
	142
	酒精灯
	250mL，双头，透明钠钙玻璃制。灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm。玻璃灯罩应磨口，盖合后应密封不漏水。瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷。配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯，灯芯点燃后酒精灯火焰高度应不低于70mm
	个
	4
	工业

	化学基础仪器
	143
	干燥塔
	250mL，硼硅酸盐玻璃制
	个
	4
	工业

	化学基础仪器
	144
	抽滤瓶
	500mL，透明钠钙玻璃制，耐压力0.2MPa，2min不破
	个
	4
	工业

	化学基础仪器
	145
	干燥器
	150mm，磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于5个圆孔，内应力：器盖≤200nm/cm，器身≤180nm/cm
	个
	4
	工业

	化学基础仪器
	146
	气体发生器
	250mL，漏斗柄与瓶身连接口内壁间隔≤2mm（单边），耐压力
	个
	4
	工业

	化学基础仪器
	147
	牛角管
	Φ18mm×150mm，弯形，1mm≤尖嘴处壁厚≤2mm
	支
	56
	工业

	化学基础仪器
	148
	漏斗
	75mm，短颈，滤碗为夹角60°的圆锥形，管的尾端磨成约45°
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	149
	漏斗
	90mm，短颈，滤碗为夹角60°的圆锥形，管的尾端磨成约45°
	个
	12
	工业

	化学基础仪器
	150
	安全漏斗
	直形，颈长300mm，上口直径40mm±3mm，玻璃壁厚度适中
	个
	10
	工业

	化学基础仪器
	151
	安全漏斗
	环形双球，球径高度、直径一致，双球应位于环管中部，应无明显偏斜
	个
	4
	工业

	化学基础仪器
	152
	分液漏斗
	锥形，100mL，瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔
	个
	56
	工业

	化学基础仪器
	153
	分液漏斗
	梨形，50mL，瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔
	个
	56
	工业

	化学基础仪器
	154
	布氏漏斗
	瓷制，80mm
	个
	4
	工业

	化学基础仪器
	155
	三通连接管
	T形，Φ7mm～Φ8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理
	个
	56
	工业

	化学基础仪器
	156
	三通连接管
	Y形，Φ7mm～Φ8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理
	个
	56
	工业

	化学基础仪器
	157
	滴管
	Φ8mm×100mm，直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm
	支
	600
	工业

	化学基础仪器
	158
	滴管
	Φ8mm×150mm，直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm
	支
	20
	工业

	化学基础仪器
	159
	离心管
	10mL，硼硅酸盐玻璃制
	支
	20
	工业

	化学基础仪器
	160
	干燥管
	145mm，直形单球，硼硅酸盐玻璃制，球应厚薄均匀
	支
	120
	工业

	化学基础仪器
	161
	干燥管
	U形，Φ15mm×150mm，硼硅酸盐玻璃制，两管应平行，管口高度误差不大于5mm
	支
	120
	工业

	化学基础仪器
	162
	干燥管
	U形，具支，Φ15mm×150mm，硼硅酸盐玻璃制，两管应平行，管口高度误差不大于5mm
	支
	6
	工业

	化学基础仪器
	163
	干燥管
	U形，Φ20mm×200mm，硼硅酸盐玻璃制，两管应平行，管口高度误差不大于5mm
	支
	6
	工业

	化学基础仪器
	164
	干燥塔
	250mL，硼硅酸盐玻璃制
	支
	6
	工业

	化学基础仪器
	165
	比色管
	25mL，具塞，无色透明硼硅酸盐玻璃制，宜为刻度线高度一致的多支套装
	支
	56
	工业

	化学基础仪器
	166
	玻璃活塞
	直形二路，吻合良好，不漏气，不漏液，直管外径7mm～8mm，密合一级
	支
	10
	工业

	化学基础仪器
	167
	玻璃活塞
	T形三路，吻合良好，不漏气，不漏液，直管外径7mm～8mm，密合一级
	支
	4
	工业

	化学基础仪器
	168
	圆水槽
	Φ210mm×110mm，玻璃制，水槽底部应平整，不应凸底，壁厚和底厚应均匀，口部端面应平整，边和口应圆滑
	个
	4
	工业

	化学基础仪器
	169
	圆水槽
	Φ270mm×140mm，玻璃制，水槽底部应平整，不应凸底，壁厚和底厚应均匀，口部端面应平整，边和口应圆滑
	个
	4
	工业

	化学基础仪器
	170
	钴玻璃片
	可以滤黄光
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	171
	集气瓶
	125mL，透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光，盖板与瓶口密合性应符合：盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持30s不脱落
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	172
	集气瓶
	250mL，透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光，盖板与瓶口密合性应符合：盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持30s不脱落
	个
	40
	工业

	化学基础仪器
	173
	集气瓶
	500mL，透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光，盖板与瓶口密合性应符合：盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持30s不脱落
	个
	10
	工业

	化学基础仪器
	174
	液封除毒气集气瓶
	250mL，瓶口光滑，液封口深度≥1cm
	个
	10
	工业

	化学基础仪器
	175
	广口瓶
	60mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	176
	广口瓶
	125mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	177
	广口瓶
	250mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	178
	广口瓶
	500mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃
	个
	14
	工业

	化学基础仪器
	179
	茶色广口瓶
	60mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	180
	茶色广口瓶
	125mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃
	个
	26
	工业

	化学基础仪器
	181
	茶色广口瓶
	250mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃
	个
	26
	工业

	化学基础仪器
	182
	细口瓶
	60mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	183
	细口瓶
	125mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	184
	细口瓶
	250mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	185
	细口瓶
	500mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃
	个
	28
	工业

	化学基础仪器
	186
	细口瓶
	1000mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃
	个
	60
	工业

	化学基础仪器
	187
	细口瓶
	2500mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃
	个
	6
	工业

	化学基础仪器
	188
	茶色细口瓶
	60mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	189
	茶色细口瓶
	125mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	190
	茶色细口瓶
	250mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃
	个
	56
	工业

	化学基础仪器
	191
	茶色细口瓶
	500mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃
	个
	4
	工业

	化学基础仪器
	192
	茶色细口瓶
	1000mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃
	个
	4
	工业

	化学基础仪器
	193
	茶色细口瓶
	2500mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃
	个
	2
	工业

	化学基础仪器
	194
	下口瓶
	5000mL，具阀，透明钠钙玻璃制
	个
	4
	工业

	化学基础仪器
	195
	滴瓶
	30mL，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	196
	滴瓶
	60mL，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	197
	茶色滴瓶
	30mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	198
	茶色滴瓶
	60mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	199
	称量瓶
	Φ25mm×40mm，密合三级，内应力≤160nm/cm
	个
	4
	工业

	化学基础仪器
	200
	坩埚
	瓷制，30mL，1000℃时不应出现釉黏结现象，内外壁光滑，外壁涂釉，配有坩埚盖
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	201
	坩埚钳
	200mm，钢制，中间弯曲部分内径应在2cm～3cm
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	202
	烧杯夹
	不锈钢制，夹持部位应有橡胶保护套，避免与玻璃烧杯直接接触
	个
	8
	工业

	化学基础仪器
	203
	镊子
	不锈钢制，平头，长125mm，钢板厚1.2mm，前部应有防滑脱锯齿
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	204
	试管夹
	木制或者竹制，长度≥200mm，宽度约20mm，厚度约20mm。试管夹闭口缝≤1mm，开口距离≥25mm。毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理。试管夹持部位圆弧内径≤29mm
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	205
	止水皮管夹
	Φ3mm钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º，弹性好，不漏液
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	206
	螺旋皮管夹
	由支架管和带压板的螺杆等组成。外形尺寸约为33mm×20mm×8mm，旋转方便，不易变形，压板厚度≥1mm
	个
	10
	工业

	化学基础仪器
	207
	陶土网
	金属网尺寸≥125mm×125mm，耐火材料为陶土，功能等同于石棉网
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	208
	燃烧匙
	铜勺，勺直径18mm，深10mm，铁柄，柄长300mm，长柄和铜勺连接稳定结实
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	209
	玻璃管
	Φ5mm～Φ6mm，中性料，管口应为熔光
	千克
	8
	工业

	化学基础仪器
	210
	玻璃管
	Φ7mm～Φ8mm，中性料，管口应为熔光
	千克
	6
	工业

	化学基础仪器
	211
	玻璃棒
	Φ5mm～Φ6mm，两端应平整倒边
	千克
	6
	工业

	化学基础仪器
	212
	玻璃棒
	Φ7mm～Φ8mm，两端应平整倒边
	千克
	6
	工业

	化学基础仪器
	213
	橡胶塞
	000、00、0～11号，白色，质地均匀
	千克
	10
	工业

	化学基础仪器
	214
	橡胶管
	外径9mm，内径6mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐热、耐压等特性
	千克
	8
	工业

	化学基础仪器
	215
	乳胶管
	外径6mm，内径4mm，弹力好，拉力范围可在自身的6倍，回弹力100%
	米
	120
	工业

	化学基础仪器
	216
	乳胶管
	外径9mm，内径6mm，弹力好，拉力范围可在自身的6倍，回弹力100%
	米
	120
	工业

	化学基础仪器
	217
	洗耳球
	60mL，橡胶材质
	个
	56
	工业

	化学基础仪器
	218
	试管刷
	Φ12mm，手持部分顶端为环状，顶部有刷丝，铁丝不可外露
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	219
	烧瓶刷
	250mL烧瓶用，手持部分顶端为环状，顶部有刷丝，铁丝不可外露
	个
	56
	工业

	化学基础仪器
	220
	滴定管刷
	手持部分顶端为环状，顶部有刷丝，铁丝不可外露
	个
	56
	工业

	化学基础仪器
	221
	结晶皿
	90mm，平底，透明硼硅酸盐玻璃制
	个
	4
	工业

	化学基础仪器
	222
	表面皿
	60mm，透明硼硅酸盐玻璃制，壁厚均匀度：厚薄比应不大于5∶2
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	223
	表面皿
	100mm，透明硼硅酸盐玻璃制，壁厚均匀度：厚薄比应不大于5∶2
	个
	8
	工业

	化学基础仪器
	224
	研钵
	瓷，60mm，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	225
	研钵
	瓷，100mm，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑
	个
	4
	工业

	化学基础仪器
	226
	蒸发皿
	瓷制，容量35mL，外径61mm，有嘴圆皿，耐受温度≥800℃
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	227
	蒸发皿
	瓷制，容量250mL，外径124mm，有嘴圆皿，耐受温度≥800℃
	个
	4
	工业

	化学基础仪器
	228
	反应板
	白色陶瓷，6孔，表面有釉层，不会发生溶液渗透
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	229
	井穴板
	透明塑料，9孔，每孔0.7mL，环保材料，可以重复使用
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	230
	井穴板
	透明塑料，6孔，每孔5mL，配6个双导气管的井穴塞，可以重复使用
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	231
	塑料多用滴管
	弹性圆筒形吸泡和一根Φ1mm×120mm的径管连接而成，容积4mL，弹性好
	支
	1000
	工业

	化学基础仪器
	232
	铂丝
	Φ0.5mm×50mm，具金属柄，可拆卸
	支
	4
	工业

	化学基础仪器
	233
	玻璃弯管
	Φ7mm～Φ8mm，一端长度为6cm～7cm，另一端长度约20cm，形状为锐角、直角和钝角，管口应为熔光
	个
	120
	工业

	化学基础仪器
	234
	高中化学实验材料
	含小刀、棉花、木炭、木板、火柴、蜡烛、焊锡、炭棒、导线、开关、电灯泡、聚光小手电筒、电池、电珠、砂纸、电极材料（石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极）等
	份
	56
	工业

	化学基础仪器
	235
	一字螺丝刀
	Φ6mm，长150mm，工作端带磁性
	支
	2
	工业

	化学基础仪器
	236
	十字螺丝刀
	Φ6mm，长150mm，工作端带磁性
	支
	2
	工业

	化学基础仪器
	237
	钢丝钳
	160mm，抗弯强度1120N，扭力矩15N•m，15°；剪切性能Φ1.6mm钢丝，580N；夹持面硬度不低于44HRC；PVC环保手柄，在不大于18N的力作用下撑开角度不小于22°
	个
	2
	工业

	化学基础仪器
	238
	羊角锤
	0.25kg
	把
	2
	工业

	化学基础仪器
	239
	三角锉
	250mm，带柄
	个
	2
	工业

	化学基础仪器
	240
	民用剪刀
	3号，150mm，A型
	把
	2
	工业

	生物实验室
	1
	教师演示讲台
	1.规格：3000mm×700mm×900mm（±10mm）
2.台面：采用≥12.7mm（四周加边）厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
3.柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、实物展台、教师电源安装位置，中间部分无底板设计便于地面线管进讲台，前后预留检修板。
4.拉手：采用不锈钢拉手。
4、储物柜门和抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5.不锈钢防腐合页：采用不锈钢模具一体成型。
6防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	4
	工业

	生物实验室
	2
	教师演示电源
	1.规格：500mm×260mm（±5mm）
2.教师演示台配备总漏电保护，可控制学生电源，确保学生实验安全方便；
3.预留220V交流输出的插座安装孔。
	套
	4
	工业

	生物实验室
	3
	实验室专用水槽
	规格：550mm×450mm×300mm（±5mm）
采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。
	只
	3
	工业

	生物实验室
	4
	三联高低位龙头
	鹅颈式实验室专用化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
	套
	59
	工业

	生物实验室
	5
	实验室专用洗眼器
	单眼洗眼器
洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
	付
	3
	工业

	生物实验室
	6
	学生实验桌
	1.规格：1200mm×600mm×780mm（±10mm）
2.台面采用≥15mm止滑陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。台面操作边有止滑凹槽，有防止在实验过程中试管、液体等实验物品滑落造成意外伤害，陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。
3.结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸≥410mm×320mm×110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡。
4.脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸≥760mm×530mm×55mm，≥80mm×55mm×2mm椭圆管，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用≥20mm×30mm×1.0mm矩形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线型设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。
5.后挡水板采用≥105mm×12mm×2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。
6.桌脚：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。
	张
	112
	工业

	生物实验室
	7
	多功能柱
	规格：360mm×245mm×735mm（±5mm）
整体采用实验室专用PP材质，四周圆弧处理，前后二块拼接而成，可拆装，内部可隐藏实验线管及通风管道，方便检修。
	套
	112
	工业

	生物实验室
	8
	全新钢塑水槽柜
	规格：450mm×600mm×800mm（±10mm）
水槽柜：整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用≥1.0mm高强度镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，方便上下水检修，底座为专用一次成型绿色环保材质。要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装。
	套
	56
	工业

	生物实验室
	9
	PP一体化水槽
	规格：450mm×600mm×200mm（±5mm）
水槽为整体模具一体成型，并设有溢水口。
	套
	56
	工业

	生物实验室
	10
	多功能实验下水装置
	水槽为整体模具一体成型，尺寸450mm×600mm×200mm（±5mm），并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接。
	套
	56
	工业

	生物实验室
	11
	学生安全电源
	1.规格：92mm×152mm（±5mm）
2.ABS嵌入式电源盒，可放置在实验台书包盒中间；
3.所有学生电源可以独立自由分组，也可以在教室总控台设置分组，不受电线束缚；
4.预留220V交流输出的插座安装孔
	个
	113
	工业

	生物实验室
	12
	实验凳
	1.规格：Φ310mm×450mm～500mm（±10mm）
2.凳脚材质：4个凳脚采用≥15mm×30mm×1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象螺旋升降式，升降距离为≥50mm，最高离地距离≥500mm。
3.ABS凳面材质：采用ABS注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆形托盘固定。
4.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。
5.凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。
	张
	224
	工业

	生物实验室
	13
	安全光源
	不锈钢LED灯，支架采用不锈钢材质，灯管角度可以自由调节，灯管采用LED灯，光照亮度温和，使用寿命长。
	只
	28
	工业

	生物实验室
	14
	准备台1
	1.规格：5700mm×600mm×800mm（±10mm）
2.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
3.柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
4.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5.拉手：采用一字拉手。
6.不锈钢防腐合页：采用不锈钢模具一体成型。
7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨。
8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	工业

	生物实验室
	15
	准备台2
	1.规格：2100mm×600mm×800mm（±10mm）
2.台面：采用≥15mm厚陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。
3.柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
4.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5.拉手：采用一字拉手。
6.不锈钢防腐合页：采用不锈钢模具一体成型。
7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨。
8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	工业

	生物实验室
	16
	边台1
	1.规格：6300mm×600mm×800mm（±10mm）
2.台面：采用≥12mm厚耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。
3.柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
4.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5.拉手：采用一字拉手。
6.不锈钢防腐合页：采用不锈钢模具一体成型。
7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨。
8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	工业

	生物实验室
	17
	边台2
	1.规格：1400mm×600mm×800mm（±10mm）
2.台面：采用≥12mm厚耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。
3.柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
4.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5.拉手：采用一字拉手。
6.不锈钢防腐合页：采用不锈钢模具一体成型。
7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨。
8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	工业

	生物实验室
	18
	边台3
	1.规格：7900mm×600mm×800mm（±10mm）
2.台面：采用≥12mm厚耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。
3.柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
4.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5.拉手：采用一字拉手。
6.不锈钢防腐合页：采用不锈钢模具一体成型。
7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨。
8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	工业

	生物实验室
	19
	边台4
	1.规格：4100mm×600mm×800mm（±10mm）
2.台面：采用≥12mm厚耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。
3.柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
4.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5.拉手：采用一字拉手。
6.不锈钢防腐合页：采用不锈钢模具一体成型。
7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨。
8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	工业

	生物实验室
	20
	边台5
	1.规格：4000mm×600mm×800mm（±10mm）
2.台面：采用≥12mm厚耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。
3.柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
4.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5.拉手：采用一字拉手。
6.不锈钢防腐合页：采用不锈钢模具一体成型。
7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨。
8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	工业

	生物实验室
	21
	数码液晶显微镜（教师端）
	（一）基础光学系统
1.机身采用无螺丝卡扣设计，整机采用顶级优选喷涂材料，防潮防腐蚀；
2.观察筒：可360°旋转，同时也可两侧上下翻转改变观察筒高度；
3.目镜：大视野，高眼点SWF10X/22mm，目镜视度可调节，瞳距调节范围：50mm-75mm；
4.无限远多层宽带镀膜、高衬度、超平场物镜：Plan4XW.D≥17mm、Plan10XW.D≥5mm、Plan40XW.D≥0.55mm、Plan100X(油)W.D≥0.15mm；
5.智能指示灯：内置智能显示灯，可指示光源亮度、工作、休眠等多种工作状态；可接入软件显示当前状态；
6.转换器：五孔物镜编码转化器；
7.智能调光手轮配合编码LED物镜转换器以及照明器能够指示照明强度、显微镜的照明模式并记忆各倍率物镜的照明强度。
8.物镜照明记忆功能：各物镜定义的光线强度会被自动记忆并在下次使用该物镜时自动调出，免除再次手动调整的繁琐。还可以在各智能终端上自动显示当前使用物镜的倍率。
9.载物台：矩形，面积≥180X145mm，行程≥75X50mm；X向钢丝传动，载物台无外露齿条，Y向齿轮齿条传动；切片夹防油粘脱设计，装双片观察；表面石墨喷涂，耐磨、抗化学溶剂。
10.粗微调焦装置：粗微同轴调焦手轮，微调0.1mm/转，格值0.001mm；粗动松紧可调，工作台上限位置可用镜臂中的螺钉调节。进口膨胀式滑块V型导轨，带随机限位装置；
11.双照明系统：全柯拉照明，10WLED相当于100W卤素灯，4500K色温恒定。出光口支持安装45mm滤镜，根据用户不同需求选择互换；
12.机身需具有USB接口,在软件上可以显示物镜倍率；
13.成像清晰圆直径：4X成像清晰圆直径≥14.5mm；10X成像清晰圆直径≥15mm，20X成像清晰圆直径≥15mm；40X时成像清晰圆直径≥14.5mm；100X时成像清晰圆直径≥14.5mm；
14.齐焦：10→20X，不超过±0.025mm，10→40X，不超过±0.014mm，40→100X，不超过±0.008mm；
15.载物台侧向受5N水平方向作用力的最大位移≤0.016mm；
16.载物台侧向受5N水平方向作用力的不重复性≤0.004mm；
17.10倍物镜景深范围内像面的偏摆：≤0.006mm；
18.微调结构空回须≤0.006mm；
19.零视度时左右系统的目镜端面位置差≤0.30mm；
20.目镜观察与显示屏观察的图像齐焦≤0.018mm；
21.左右两系统放大率差≤0.05%，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤14.3%；双目系统左右系统像面方位差≤25；双目系统左右视场中心偏差:上下≤0.12mm、左右外侧≤0.16mm、左右内侧≤0mm。
	台
	1
	工业

	生物实验室
	22
	数码液晶显微镜（学生端）
	1.光学系统：独立色差校正光学系统，光学放大倍数：40-1000X。
2.数码观察镜筒：30°倾斜，铰链三目观察头，带目镜锁紧机构，含标准C型接口。
3.双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤1.1%，双目系统左右视场像面方位差≤15′；双目系统左右视场中心偏差：上下≤0.15㎜、左右外侧≤0、左右内侧≤0.12㎜。
4.目镜：大视野平场目镜WF10X/18mm，带指针；双目倾斜，可以360°旋转，当镜筒做360度旋转时，目镜焦平面上像中心的位移≤0.3mm。
5.物镜：消色差物镜4倍、10倍、40倍，100倍,40X，100X物镜采用弹簧镜头，各物镜齐焦；物镜清晰圆直径：4X物镜≥14.5㎜、10X物镜≥15㎜、40X物镜≥14.8㎜、100X物镜≥14.2㎜。
6.显微镜物镜放大率准确度不超过±0.5%，显微镜目镜放大率准确度不超过±1.08%。
7.齐焦性：10→4倍≤±0.103㎜、10→40倍≤±0.035㎜、40→100倍≤±0.018mm；
8.转换器：内倾式四孔转换器；转换器稳定性≤0.010mm；
9.物镜变换后像面中心位移：不应该越出现场；
10.机架组：低手位粗微动同轴，微调精度0.002mm，带松紧调节装置，机械式上限位机构；
11.照明：3WLED冷光源照明，亮度连续可调，含可充电电池，可在不接通电源线的情况下开机使用；带侧面抽屉式光源盒，可以快速更换光源；
12.载物台：双层复合式机械移动平台，阿贝聚光镜，数值孔径N.A.=1.25；带可变光阑；
13.智能终端：≥10.1英寸平板，2GB+32GB，WIFI版，分辨率：1920X1200，摄像系统≥800万像素，支持各种移动终端设备，支持Android、IOS、Windows操作系统兼容主流平板电脑系统配图像分析软件，包含图像采集功能；
14.数据接口：HDMI投屏/U盘/Bluetooth蓝牙传输/Wi-Fi无线；
15.图像分析软件需具有以下主要功能:
15.1.软件可以根据用户需求可以对图像参数做相应设置：
15.1.1、自动曝光：提供手动设置和自动设置两种模式，系统默认自动模式。15.1.2、白平衡：提供自动和一键两种模式，系统默认自动模式。（一键模式是在标准色温下镜头对着标准灯光或是白纸后点一键按钮，相机将根据当前状态自动加载参数，达到白平衡准确的目的）15.1.3、曝光:根据需要调节相机的曝光时间15.1.4、对比度：根据需要调节图像对比度15.1.5、饱和度：根据需要调节图像饱和度15.1.6、亮度：根据需要调节图像亮度15.1.7、锐度：根据需要调节图像锐度15.1.8、色温：根据需要调节图像色温。
15.2.标定设置：提供标定模式，按线标定或圆标定两种标定模式可选，点线标定图标后，预览界面会直接显示线段，根据标定尺的位置和长度，鼠标将线段移至标定尺上方与相应刻度重合即可，设置名称、单位、精度、最后点保存图标即可；
15.3.测量模式：点坐标、直线、折线（鼠标右键结束）、画圆等操作、径画圆、三点画圆、同心圆、圆心距等操作等；
15.4.拍照、录像功能：内置一键拍照、一键开始录像功能。
16.后期软件免费升级。
	台
	28
	工业

	生物实验室
	23
	显微互动教学设备
	一、5G无线互动基础模块部分：
1.无线模式和多种类型智能终端的互动体验，数据能存储在便携式智能终端中，并同步上传至云端。
2.全无线系统架构，整个系统采用全无线架构，简洁、高速、稳定。
3.学生智能终端通过无线传输的方式获取显微图像及宏观实验图像，学生智能终端通过无线传输方式与教师端进行信息交互。
4.系统可实现微观图像、宏观实验、实验报告等多维信息的互动版图。
5.跨平台解决方案：同时支持Android、iOS、Windows等操作系统，通过手机、平板电脑等智能终端即可实现实验教学，学生智能终端不受种类、操作系统、品牌的限制。
6.教学示范:把教师电脑屏幕上的授课内容传送到每个学生端，教师可根据需求选择强制性、非强制性两种示教模式。
7.学生演示：教师端可以指定某个学生端进行视频演示，其他学生端可以直接观看演示过程。
8.分组讨论：教师可能组织学生使用文字、图片、手写板等多种方式开展讨论，可进行分组讨论或主题讨论，分组讨论允许教师将学生分成若干组，同组的组员之间可以相互讨论，教师可以参加任意组的讨论；主题讨论是由教师建立若干个主题，学生选择自己感兴趣的主题开展讨论。
9.作业下发（彩信短信功能）:可以将图片或office文件下发给学生作为课后作业。
10.语言选择:中英文可选，满足双语教学需求。
二、云端教学互动浏览模块，基于互联网的数字切片和数字图像应用和教学系统。它提供了数字切片及图像的管理、浏览、分析处理、标注、共享、课内和课外互动教学等功能。
1.配套数字切片平台：教材教学使用，数字切片均为高倍物镜下全片扫描而成，非局部拍摄再进行多图拼接。
2.数字切片对比浏览：同时在电脑屏幕的左、右两侧显示2张动态数字切片。
3.数字切片支持在局域网、互联网两种状态下Windows、iOS及Android系统访问数字切片资料库，可浏览、下载、上传教学资源，方便师生预习复习。用户可用任意一台联接互联网的电脑，访问厂家的数字切片库资源。
4.能实时浏览玻璃切片数字化后的专业数字切片文件。
5.数字化切片应包含玻璃切片4×、10×、20×、40×等不同倍率物镜下可观察到的全部信息。支持多点触摸对切片进行放大，缩小，用word，excel可列出新课标下初、高中不同模块下的种类名称。
6.每张切片都有初、高中生物教学的标注和注解，提供初、高中教学常用数字切片，所能提供的切片数量≥100张；
7.无极变倍：切片浏览系统对数字切片进行1-100倍任意倍数的无极变倍。
8.标记、隐藏标记操作：数字切片浏览系统可以对数字切片的任意位置标记、隐藏标记。
	套
	1
	工业

	生物实验室
	24
	数码显微镜系统集成
	无线路由器定制1台：适用频段：2.4GHz；5GHz；2.4GHz+5GHz；传输标准：IEEE802.11n；IEEE802.11g；IEEE802.11b；IEEE802.11.ac；IEEE802.11.a；IEEE802.3；IEEE802.3u；IEEE802.3ab网络协议：TCP/IP协议传输率：2184Mbps无线协议：802.11ac支持无线桥接，Qos限速，WPS,防蹭网等功能；无外置天线吸顶式AP；POE/DC供电。
	套
	1
	工业

	生物数字化实验室
	1
	教师演示讲台
	1.规格：3000mm×700mm×900mm（±10mm）
2.台面：采用≥12.7mm（四周加边）厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
3.柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、实物展台、教师电源安装位置，中间部分无底板设计便于地面线管进讲台，前后预留检修板。
4.拉手：采用不锈钢拉手。
4、储物柜门和抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5.不锈钢防腐合页：采用不锈钢模具一体成型。
6防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	工业

	生物数字化实验室
	2
	教师演示电源
	规格：500mm×260mm（±5mm）
1、教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便；
2、教师电源总控采用≥225mm×125mm尺寸的面板，具备智能控制按键，并能显示电源电压；
3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0V～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A；
4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5V～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A；
5、低压大电流值为10A，自动关断；
6、教学电源：220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0V～24V电压，最小调节单元为1V，分组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。
	套
	1
	工业

	生物数字化实验室
	3
	移动储能终端
	一、储能终端
1.规格尺寸：470×630×1010mm（±10mm），整体水槽分段式设计，上半部分水槽下半部分为柜体；
2.水槽靠人面弧度设计，上口内径宽度≥395mm，上口内径最大长度≥400mm，水槽最低处深度≥210mm，最高处深度≥200mm，水槽底面坡度设计。
3.水槽两侧有透明挡板，挡板的有效高度135mm（±5mm）。水槽底部有2级过滤网，一层平面初滤不锈钢过滤网板，尺寸320×90mm（±5mm），可拆卸清理维护，二层兜式细过滤网，可以过滤细小杂物；
4.钣金壳体：材质为≥1.2mm高强度钢板，表面环氧喷涂。
5.前门：材质为≥1mm高强度钢板，表面环氧喷涂，并贴有装饰标识。后门：材质为不小于1mm高强度钢板，表面环氧喷涂，并贴有装饰标识。
6.电路控制系统：PCBA板。
7.定向轮：底部前方安装2个1寸低重心定向轮，用于整机移动时推动，轮体材质是聚氨酯，具有静音效果。
8.万向轮：底部后方安装2个直径≥30mm的万向球轮，用于整机移动时推动，球体的材质是尼龙，具有静音效果。
9.净水箱：采用一体化集成水箱，容量≥8L，用于储存净水。
10.废水箱：采用一体化集成水箱，容量≥8L，用于储存废水。
11.水路系统：由静音隔膜泵、排水泵、液位传感器、水管配件组成；
11.1静音隔膜泵：流量1L/分钟，工作电压DC24V，配压力开关可以和水龙头形成联动，打开水龙头隔膜泵自动启动自动出水，关闭水龙头会自动关闭隔膜泵。
11.2液位传感器：量程≥250mm，工作电压DC24V，2个液位传感器分别安装在净水箱和废水箱里面，液位信号输出到电路控制系统，可以实时监控每个水箱的水位。
二、多源集成控制装置
1.三合一储能系统：集成储水、储电、空气净化于单机系统全链路智能调度：支持上水下水流协同控制算法，实时监测废水和净水的水量；充电和低电量保护功能，精准分配输出的交流直流电压；空气净化功能，三档式风量调节，实时监控滤芯使用状态。
2.交互操作
通过触摸屏，可实现人机交互操作界面；有无线连接功能，可以与主控器无线连接通讯。
三、双联龙头
1.主体材质为加厚铜管，主管管径不小于25mm铜管，表面经环氧树脂喷涂处理。
2.双龙头可以独立折叠式设计，使用时打开折叠双联龙头。
3.实验室龙头采用壁式安装，壁厚大于2.5mm，固定底座直径不小于50mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。双联龙头可以分开折叠90度收纳，保证实验室的整洁美观。
4.开关旋钮：材质PP，符合人体工学设计，启闭方式为平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应平稳轻便无卡阻，与阀杆连接后不易松动稳定性强。"
四、电源输出模块：电源输出模块有外壳、底座、显示屏、操作面板、开关电源、控制电路板、吸风罩，五孔插座组成；
1.外壳：材质为≥1.0mm高强度钢板，表面环氧喷涂。
2.底座：材质为≥5mm高强度钢板，表面环氧喷涂,底部有防滑垫。
3.操作面板：3.5寸液晶面板触摸屏，屏幕视窗尺寸70×45mm（±5mm）；交流电源通过数字键盘直接选取1~36V电压，最小调节单元可达1V，额定电流1.38A;直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围1.5~36V电压，分辨率可达0.1V，额定电流1.38A；有1个USB和1个TYPE-C接口。
4.开关电源：输入AC100-250V，输出36V/1.38A/50W。
5.控制电路板：尺寸120×120×20mm（±5mm）；
6.吸风罩：尺寸110×75×75mm（±5mm），和电源输出模块为一体式设计，材质为ABS工程塑料注塑成型，吸风罩的吸风口设有均匀吸风孔，吸风罩可以90°旋转。
五、空气过滤器组件：空气过滤器组件由风箱外壳、滤芯、盖板、拉线盒、风机、消音棉、伸缩管组成；
1.风箱外壳：采用3mmPP板材焊接而成；
2.滤芯：采用钣金封装，材质为不小于1mm高强度钢板，表面环氧喷涂，滤芯滤料是含有化学试剂的活性炭粉料，可过滤吸风实验过程中产生的化学气体成分；
3.盖板:采用2mm厚的高强度钢板，表面环氧喷涂，盖板可以打开方便更换滤芯。
4.拉线盒：拉线盒用于收缩伸缩管。
5.风机：工作电压DC24V，风机的通风量是300立方米/小时。
6.消音棉：用于降低风机的噪音，并可均匀排风出风。
7.伸缩管：尼龙材质。
六、水电连接终端
1.规格尺寸：470×230×75mm（±5mm）
2.集成一体式模块设计，由地插、地插安装板、地插安装盒、90度万向弯头、快速接头组成；滑盖式设计，用于连接电源插座插头和水管接头；地插安装板上有定位槽，用于定位设备底部的万向轮。
	套
	1
	工业

	生物数字化实验室
	4
	学生实验桌
	1.规格：1200mm×600mm×780mm（±10mm）
2.台面采用≥15mm止滑陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。台面操作边有止滑凹槽，有防止在实验过程中试管、液体等实验物品滑落造成意外伤害，陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。
3.结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸≥410mm×320mm×110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡。
4.脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸≥760mm×530mm×55mm，≥80mm×55mm×2mm椭圆管，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用≥20mm×30mm×1.0mm矩形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线型设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。
5.后挡水板采用≥105mm×12mm×2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。
6.桌脚：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。
	张
	28
	工业

	生物数字化实验室
	5
	多功能防溅水槽柜
	1.规格：600mm×450mm×820mm（±10mm）
2.底围尺寸≥590mm×440mm×60mm，中间部分尺寸≥600mm×450mm×815mm；材质≥1.0mm镀锌钢板，表面环氧喷涂；上面水槽为PP改性材质，水槽尺寸≥450mm×600mm×475mm，水槽内上部尺寸≥405mm×480mm，底部尺寸≥345mm×425mm，水槽最高深度≥370mm，最低深度≥300mm，保障洗涤时水不外飞溅。
3.水槽内部带滴水架，滴水架不少于10个滴水棒，滴水棒可以收纳；下带两层过滤网，可拆卸清理维护。
4.水槽柜上面带检修口，同时可以收纳水管。
5.检修门带锁，底围安装≥1寸定向轮。
	套
	14
	工业

	生物数字化实验室
	6
	升降折叠水龙头
	1.主体材质为加厚铜管，主管管径≥25mm铜管，表面经环氧树脂喷涂处理。
2.双龙头可以独立折叠式设计，使用时打开折叠双联龙头在使用过程中可以自由升降水嘴，以满足不同身高的高度仪器清洗要求使用。
3.实验室龙头采用壁式安装，壁厚≥2.5mm，固定底座直径≥50mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。双联龙头可以分开折叠90度收纳，保证实验室的整洁美观。
4.开关旋钮：材质PP，符合人体工学设计，启闭方式为平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应平稳轻便无卡阻，与阀杆连接后不易松动稳定性强。
	套
	14
	工业

	生物数字化实验室
	7
	实验凳
	1.规格：Φ310mm×450mm～500mm（±10mm）
2.凳脚材质：4个凳脚采用≥15mm×30mm×1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象螺旋升降式，升降距离为≥50mm，最高离地距离≥500mm。
3.ABS凳面材质：采用ABS注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆形托盘固定。
4.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。
5.凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。
	张
	56
	工业

	生物数字化实验室
	8
	准备台
	1.规格：9200mm×700mm×800mm（±10mm）
2.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
3.柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
4.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5.拉手：采用一字拉手。
6.不锈钢防腐合页：采用不锈钢模具一体成型。
7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨。
8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	2
	工业

	生物数字化实验室
	9
	实验教学教师端演示系统
	演示实验教学系统：
1.教务管理：教师账号管理、班级管理、学生管理等系统设置；
2.教学演示：实验教学老师演示投放大屏，支持实时操作视频投放，操作视频进行录制完成后实时回放，录制视频可保存。
3.课件管理：精品教案资料上传修改，可分别录入必做实验视频库、选做实验视频库、分组实验视频库、演示实验视频库、探究实验视频库；
4.实验模板：添加实验试卷习题库，支持一键发布；
【精品教案】
1.高中物理实验视频资料：测定电源的电动势和内阻；测量金属丝的电阻率；测量做直线运动物体的瞬时速度1；测量做直线运动物体的瞬时速度2；观察电容器的充、放电现象；金属的物理性质和某些化学性质；探究弹簧弹力与形变量的关系；探究加速度与物体受力、物体质量的关系；探究两个互成角度的力的合成规律；探究碰撞中的不变量；探究向心力大小与半径、角速度、质量的关系；研究平抛运动的特点；验证机械能守恒定律；用传感器观察电容器的放电过程；用多用电表测量电学中的物理量；长度的测量及其测量工具的选用；
2.高中化学实验视频资料：苯与酸性高锰酸钾溶液的反应实验；不同价态含硫物质的转化；搭建球棍模型认识有机化合物分子结构的特点；化学反应速率的影响因素；化学能转化成电能；铁及其化合物的性质；同周期、同主族元素性质的递变；乙醇、乙酸的主要性质；乙醇与重铬酸钾酸性溶液反应实验；用化学沉淀法去除粗盐中的杂质离子；
3.高中生物实验视频资料：比较过氧化氢在不同条件下的分解；尝试用乙烯来催熟水果；尝试制作真核细胞的三维结构模型；沉淀酶对淀粉和蔗糖的水解作用；低温诱导植物细胞染色体数目的变化；调查草地中某种双子叶植物的种群密度；调查当地的环境状况，提出保护环境的建议或行动计划；观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂；观察蝗虫精母细胞减数分裂装片；绿叶中色素的提取和分离；拟生物体维持PH的稳定；设计实验验证植物根向地性的感受部位在根冠；设计制作生态缸，观察其稳定性；使用高倍显微镜观察几种细胞；探究环境因素对光合作用强度的影响；探究抗生素对细胞的选择作用；探究酶母菌呼吸的方式；探究生物组织中糖类、脂肪和蛋白质；探究土壤微生物的分解作用实验；探究植物细胞的吸水和失水；探究自然选择对种群基因频率变化；探索生长素类调节剂促进插条生根；性状分离比的模拟实验；研究土壤小动物类群的丰富度；影响酶活性的条件；制作DNA双螺旋结构模型；制作传统发酵食品；
实验教学教师端满足如下技术要求：
1.升降行程测试≤450mm
2.显示屏可调节倾斜角度≤12°
3.具有暂停、上升、下降、前后角度调节5个按钮
4.升降机上升时候开启显示屏电源
5.升降机下降时候关闭显示器电源
6.工业：1200万像素；帧率：30帧/秒；像素大小：1.4umx1.4um；
7.感光度：1/2.55-inch-lMX362-1A；分辨率：4000x3000P；
8.接口类型：USB2.0HighSpeed支持USB3.0
9.输出格式：MJPG(出厂默认格式:MJPG格式)YUY2
10对焦：自动对焦-4mm-80度；物距：5CM-200CM
实验操作摄录装置满足如下技术要求：
1.采用柔性软管式设计，可360°灵活调整摄像位置及角度；
2.拍摄高度≤750mm；
3.拍摄行程≤600mm；
	套
	1
	工业

	生物数字化实验室
	10
	顶装智能控制平台
	集中控制系统。可执行各分项分页控制。
给排水控制：控制顶装给排水。
电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。
摇臂控制：控制摇臂升降。
	套
	1
	工业

	生物数字化实验室
	11
	远程控制系统
	1.APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作；
2.能使用APP控制总电源关闭；
3.APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间；
4.使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值；
5.使用APP同时控制水电风光源开启与关闭。
	项
	1
	工业

	生物数字化实验室
	12
	温湿度监视系统
	内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，能在智能控制平台中实时显示当前环境的温度和湿度。
	项
	1
	工业

	生物数字化实验室
	13
	顶装主体框架
	规格：≥1500mm×560mm×290mm（±10mm）
整体采用≥1.5mm冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
	套
	8
	工业

	生物数字化实验室
	14
	主体防尘保护罩
	采用厚度≥1mm的环氧树脂绝缘板，其中2块尺寸≥420mm×320mm、1块尺寸≥420mm×280mm，铺设于主框架上方，用于防尘并方便后期检修维护。
	套
	8
	工业

	生物数字化实验室
	15
	智能摇臂升降系统
	规格：990mm×115mm×185mm（±5mm）
接收智能控制系统信号实现远程遥控，动力为直流24V低压电机推送杆，固定于≥3mm厚专用铝合金模具一体成型，外部保护罩为ABS注塑成型，摇臂上装电源、选配网络及上下水模块。
	个
	14
	工业

	生物数字化实验室
	16
	上下水智能安装面板
	规格：195mm×185mm×80mm（±5mm）
接收智能化控制系统控制，内部铝质框架，外壳采用ABS注塑成型，预留多个供应系统安装位置，水电分离设计，模块设计防水功能。
	个
	14
	工业

	生物数字化实验室
	17
	多功能电源
	规格：65mm×65mm×8mm（±5mm）（2个/组）
接收智能化控制系统控制，内含多功能插座2个。
	个
	14
	工业

	生物数字化实验室
	18
	485模块
	采用RJ45网络模块接口，含设备中网线，方便与教室网络对接，不含教室网络布线及网线。
	套
	14
	工业

	生物数字化实验室
	19
	急停装置
	铝合金材质，在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验时安全。
	个
	14
	工业

	生物数字化实验室
	20
	供电线路
	模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。
	项
	1
	工业

	生物数字化实验室
	21
	智能照明
	规格：1170mm×85mm（±5mm）
接收智能化控制系统控制，功能面板采用≥1170mm×85mm，配置≥1根DC24v，15W的LED日光灯，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。
	套
	16
	工业

	生物数字化实验室
	22
	自动给排水系统
	自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。
所有排水由智能化控制系统集中控制，水龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空。
	套
	14
	工业

	生物数字化实验室
	23
	自动给排水接口
	接收智能化控制系统控制，功能面板采用钢制面板，每组功能板上预留不锈钢快速给排水接口1对。并配置配套给排水软管2根。带自动止水功能，表面抛光拉丝处理。快速给排水接口采用防腐材质专用接口。
	套
	14
	工业

	生物准备室
	1
	准备台1
	[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.png]


[image: image6.png]


[image: image7.png]


[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.png]


[image: image11.png]


[image: image12.png]


[image: image13.png]


[image: image14.png]


1.规格：3600mm×1200mm×800mm（±10mm）
2.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
3.柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
4.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5.拉手：采用一字拉手。
6.不锈钢防腐合页：采用不锈钢模具一体成型。
7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨。
8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	2
	工业

	生物准备室
	2
	准备台2
	1.规格：3300mm×600mm×800mm（±10mm）
2.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
3.柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
4.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5.拉手：采用一字拉手。
6.不锈钢防腐合页：采用不锈钢模具一体成型。
7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨。
8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	工业

	生物准备室
	3
	挡水条
	采用≥长1200mm≥厚12.7mm≥高100mm实验室专用理化板。
	个
	2
	工业

	生物准备室
	4
	实验室专用水槽
	[image: image15.png]


规格：800mm×460mm×320mm（±5mm）
采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。
	只
	2
	工业

	生物准备室
	5
	三联高低位龙头
	鹅颈式实验室专用化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头头，两个低位水龙头头，便于多用途使用。
	套
	2
	工业

	生物准备室
	6
	实验室专用试剂架
	1.规格：2800mm×300mm×750mm（±5mm）
2.铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头；
3.试剂架立柱截面尺寸：≥42mm×82mm,型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；
4.试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。
5.立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。
	组
	2
	工业

	生物准备室
	7
	实验室专用洗眼器
	双眼洗眼器
洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
	付
	2
	工业

	生物准备室
	8
	滴水架
	1.整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。
2.滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。
3.滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。
	组
	2
	工业

	生物准备室
	9
	仪器专用储藏柜
	1.规格：1000mm×500mm×1970mm（±10mm）
2.PP材质
3.柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。
4.下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃
5.上柜视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。
6.层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。
7.门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。
8.门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。
9.螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质
	个
	52
	工业

	生物药品室
	1
	准备台
	1.规格：4500mm×750mm×800mm（±10mm）
2.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
3.柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
4.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5.拉手：采用一字拉手。
6.不锈钢防腐合页：采用不锈钢模具一体成型。
7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨。
8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	工业

	生物药品室
	2
	挡水条
	采用≥长1000mm≥厚12.7mm≥高100mm实验室专用理化板。
	个
	1
	工业

	生物药品室
	3
	实验室专用水槽
	规格：800mm×460mm×320mm（±5mm）
采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。
	只
	1
	工业

	生物药品室
	4
	三联高低位龙头
	鹅颈式实验室专用化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头头，两个低位水龙头头，便于多用途使用。
	套
	1
	工业

	生物药品室
	5
	实验室专用试剂架
	1.规格：1700mm×200mm×750mm（±5mm）
2.铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头；
3.试剂架立柱截面尺寸：≥42mm×82mm,型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；
4.试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。
5.立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。
	组
	2
	工业

	生物药品室
	6
	实验室专用洗眼器
	双眼洗眼器
洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
	付
	1
	工业

	生物药品室
	7
	滴水架
	1.整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。
2.滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。
3.滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。
	组
	1
	工业

	生物药品室
	8
	药品柜
	1.规格：1000mm×500mm×1970mm（±10mm）
2.PP材质
3.柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。
4.下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃
5.上柜视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。
6.层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。
7.门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。
8.门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。
9.螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质
10.备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等

	个
	39
	工业

	生物药品室
	9
	PP离心风机
	1.功率；≥2.2KW,风量；3856-7728m³/h，压头：790-502Pa,转速；≥1440转/分,电压：380V。
2.含配套所需电线4mm²×3+2.5mm²×2套管铺设。
3.含室内行程通风管道。
4.含室外行程通风管道。
5.含支架，螺杆，密封垫等耗材。
	台
	1
	工业

	生物药品室
	10
	风帽
	5#，PP材质，具有防雨功能，风阻小。
	只
	1
	工业

	生物药品室
	11
	进风口软接头
	材质：耐腐蚀材质，与风机匹配。
	只
	1
	工业

	生物药品室
	12
	防火阀
	不锈钢材质，与室内主风管匹配。
	只
	1
	工业

	生物药品室
	13
	智能变频时控控制电箱
	1.电箱尺寸300mm×400mm×200mm（±5mm），内含空开交流接触器散热风扇。
2.变频调速系统:变频器:≥2.2KW,3个点。
3.时间定时控制系统:含时控开关、配套继电器，实现手动、自动可以切换。
	套
	1
	工业

	生物探究仪器（教师用）
	1
	显示/无线一体通用模块
	1.独立模块化结构，与各种传感器组合使用，具备独立数据显示、数据存储、数据上传功能；
2.接入后自动识别传感器，实时显示传感器测量数据，支持多值传感器数据显示及存储，数据显示屏刷新频率≥10Hz；
3.具有≥1.77英寸彩屏，接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
4.屏幕可显示二维码，通过移动终端设备扫描二维码进行无线连接，支持蓝牙5.0及以下版本无线通信协议，可将传感器测量数据实时传输到终端；
5.工作状态下，可通过调动按键开关切换数据显示和二维码界面；
6.通过终端设备可设置数据显示精度以及数据调零，可对数据进行描点绘图处理；
7.可将模块存储的测量数据导出至计算机进行数据分析；
8.采用充电供电，电池电压≥3.7V，容量≥1100mAh，待机时间≥10小时。
	只
	4
	工业

	生物探究仪器（教师用）
	2
	温度传感器
	1.用于测量待测物的温度；
2.性能：测量范围：-50℃～+200℃；分度：≤0.1℃；准确度：≤0.5℃；采样率：≥5KHz；
3.结构：由传感器数据处理电路和不锈钢探针构成，不锈钢部分：长度为≥105mm，直径为≤3.0mm；探头把手：长度为≥95mm，直径为≤13mm。与传感器连接部分采用两芯线，线长≥750mm；外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
4.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
5.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
6.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	生物探究仪器（教师用）
	3
	相对压强传感器
	1.用于测量气体的相对压强；
2.性能：测量范围：-20kPa～+20kPa；分度：≤0.01kPa；准确度：≤0.2kPa；采样率：≥5KHz；
3.结构：塑料软管外径≤Φ6，内径≤Φ4，长≥65mm；
4.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
5.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
7.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零；
8.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	2
	工业

	生物探究仪器（教师用）
	4
	压强传感器
	1.用于直接测量气体的绝对压强；
2.性能：测量范围：0kPa～700kPa；分度：≤0.1kPa；准确度：≤1kPa；采样率：≥5KHz；
3.反应时间：≤10ms；内部体积：≤0.8mL。
4.塑料软管内径≤φ4、外径≤φ6，长≤55mm；
5.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
6.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
7.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
8.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	生物探究仪器（教师用）
	5
	pH传感器
	1.用于测量溶液中的pH值；
2.性能：测量范围：0～14；分度：≤0.01；准确度：≤0.15；采样率：≥5KHz；
3.电缆长度：≥1000mm，电极杆长度：≥120mm，电极杆直径：≤12mm，斜率：≥97%，电阻：≤250M，零点：7.00±0.25pH；
4.具有快速响应的特点，测量数据能在5秒内达到真实值的90%，≤10秒内稳定；
5.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
6.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
7.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
8.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	生物探究仪器（教师用）
	6
	多量程电导率传感器
	1.用于测量溶液的导电能力；采样率：≥5KHz；
2.性能：测量范围：0μS/cm～20000μS/cm；分度：≤10μS/cm；准确度：≤600uS/cm；
测量范围：0μS/cm～2000μS/cm；分度：≤1μS/cm；准确度：≤100uS/cm;
测量范围：0μS/cm～200μS/cm；分度：≤0.1μS/cm；准确度：≤12uS/cm;
3.技术指标：电缆长度：≥1000mm，电极杆长度：≥150mm，电极杆直径：≤12mm；
4.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
5.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
7.设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程；
8.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	生物探究仪器（教师用）
	7
	分光光度计
	1.硬件包含主机1台、比色皿≥10个、数据线1条、充电头1个；
2.主机有电源开关按键、充电指示灯、USB数据通讯指示灯、蓝牙通讯指示灯、type-c数据和充电二合一接口；
3.主机包含标有序号比色皿卡槽，可同时放入不少于4个比色皿，通过软件选择任意一个需要测量的样品，通过内置传动装置自动切换样品，进行吸光据测量；
4.可输出不少于8个波段的测量数据；
5.测量透射率范围：0%～100%，分度：≤0.1%；
6.主机充电中和充满后有指示灯反馈；
7.可通过蓝牙无线或者有线方式与计算机通讯；
8.软件中包含原理介绍，能够借助硬件和软件自动联动，同时呈现出仪器的工作过程和实验数据。
9.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	2
	工业

	生物探究仪器（教师用）
	8
	二氧化硫传感器
	1.用于测量待测气体中二氧化硫的含量；
2.性能：测量范围：0～20ppm，分度：≤0.01ppm；准确度：≤3ppm；采样率：≥5KHz；
3.技术指标：工作温度-20℃～40℃，工作湿度15～90%RH，响应时间(T90)＜45秒；
4.结构：探头线长≥600mm，探头上壳直径最粗端≤32mm，底壳直径≤20mm,总长≥80mm；
5.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
6.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
7.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
8.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	生物探究仪器（教师用）
	9
	溶解氧传感器
	1.用于测量溶液中溶解氧的浓度；
2.性能：测量范围：0mg/L～20mg/L，分度：≤0.01mg/L；准确度：≤1mg/L；采样率：≥5KHz；
3.技术指标：工作温度：0℃～45℃，响应时间(T90,20℃)＜30秒，通过硬件或软件校准；
4.电极壳材料不锈钢，电缆线长≥1000mm,电极直径≤20mm，长度≥180mm，透气膜厚≤25μm；
5.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
6.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
7.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
8.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	2
	工业

	生物探究仪器（教师用）
	10
	相对湿度传感器
	1.用于测量容器内的湿度；
2.性能：测量范围：0%～100%，分度0.1％；准确度：≤5%；采样率：≥5KHz；
3.技术指标：探管≤φ9mm，长度≥57mm，工作温度-40℃～100℃，存储温度-40℃～125℃，压力范围700mbar～1100mbar，响应时间(T90)＜5秒；
4.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
5.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
7.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	生物探究仪器（教师用）
	11
	氧气传感器
	1.用于测量待测气体中氧气的含量；
2.性能：测量范围：0％～100％，分度：≤0.1％；准确度：≤1%（0％-50%)、≤2%(50.1%-100%)；采样率：≥5KHz；
3.技术指标：工作温度5℃～40℃，工作湿度0％～95%RH（无冷凝），储存温度-15℃～50℃，响应时间(T90)＜15秒；
4.结构：氧气传感器探头外壳直径≤37mm，探头部分直径≤20mm,探头整体高度50≥mm,线长≥80cm；
5.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
6.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
7.设有硬件校准按键，可通过按键校准空气中氧气的含量：
8.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
9.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	2
	工业

	生物探究仪器（教师用）
	12
	扩散式二氧化碳传感器
	1.用于测量待测气体中二氧化碳的含量；
2.性能：测量范围：0m³～100000mL/m³，分度：≤1mL/m³；准确度：≤150mL/m³（0mL/m³～1000mL/m³）；采样率：≥5KHz；
3、技术指标：工作温度-10℃～50℃，工作湿度0%RH～95%RH，存储温度-20℃～60℃，响应时间(T90)＜30秒；
4.传感器外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
5.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
7.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	2
	工业

	生物探究仪器（教师用）
	13
	心率传感器
	1.用于测量人体的实时心率大小以及心跳脉动波形
2.性能：测量范围：0～200次；采样率：≥5KHz；
3.结构：连接线长度≥1000mm。
4.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
5.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
7.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	生物探究仪器（教师用）
	14
	心电图传感器
	1.用于测量人体的心电图，生成EKG曲线，能清晰地显示出人体P波、QRS波、T波与U波，可通过RR间期计算出心率；
2.性能：测量范围：-5mV～+5mV；采样率：≥5KHz；
3.结构：连接线≥800mm、电极测试夹1对；
4.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
5.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.支持有线通讯、无线通讯工作方式；
7.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	生物探究仪器（教师用）
	15
	呼吸率传感器
	1.用于测量人体的呼吸率；
2.测量范围：满足人体生理特征；采样率：≥5KHz；
3.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
4.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
5.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
6.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	生物探究仪器（教师用）
	16
	双量程光照度传感器
	1.用于测量光照度；
2.性能：测量范围：0lx～6000lx～60000lx，分度：≤1lx；准确度：≤100lx；采样率：≥5KHz；
3.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
4.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
5.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
6.设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程；
7.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	生物探究仪器（教师用）
	17
	酒精传感器
	1.用于测量待测气体中酒精的含量；
2.性能：测量范围：0～2mg/L；准确度：≤0.2mg/l；采样率：≥5KHz；
3.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
4.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
5.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
6.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	生物探究仪器（教师用）
	18
	流速温度仪
	1.由传感器系统、伸缩杆及数据显示控制器三大模块组成；
2.流速测量范围：0～4m/s，分度：≤0.01m/s，准确度：≤0.05m/s；
3.温度测量范围：0～50℃，分度：≤0.1℃，准确度：≤±0.5℃；
4.可用于水体流速和温度的测量；
5.手持式数字显示控制器，显示水流速和水温的数据，具备一键开关机、实时流速和平均流速一键切换、一键清除，大容量数据存储、导出功能，可通过软件查看存储数据的变化曲线。
	只
	1
	工业

	生物探究仪器（教师用）
	19
	浊度传感器
	1.用于测量待测溶液的浑浊程度；
2.性能：测量范围：0NTU～400NTU；分度：≤0.1NTU；准确度：≤30NTU（FS）；采样率：≥5KHz；
3.结构：内置比色瓶≥40×18（mm），配有瓶座、盖子；
4.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
5.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
7.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	生物探究仪器（教师用）
	20
	微电流传感器
	1.用于测量电路中的微小的电流数据；
2.性能：测量范围：-5μA～+5μA；分度：≤0.01μA；准确度：≤0.03μA；采样率：≥5KHz；
3.技术指标：容抗：≥202pF，阻抗：≥2KΩ；
4.结构：与传感器连接处，使用线长≥50cm的屏蔽线，避免干扰;
5.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
6.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
7.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
8.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零；
9.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	生物探究仪器（教师用）
	21
	无线蓝牙接收器
	1.配备蓝牙适配器，支持蓝牙5.0通信，内置天线；
2.实现≥20米远距离传输；
3.支持同时连接不少于5个蓝牙传感器设备；
4.自动向下兼容4.0/4.1/4.2设备；
5.蓝牙适配器使用USB接口，即插即用。
	只
	1
	工业

	生物探究仪器（教师用）
	22
	室内环境监测系统终端
	1.配有≥3.5英寸彩色液晶显示屏，按键调节显示实时参数；内置备用锂电池。
2.可测量九种环境参数：
a.PM2.5/PM10监测模块：采用激光散射原理实现精准测量，PM2.5/PM10测量直径：0.3um～1um、1um～2.5um、2.5um～10um，测量范围:0～500ug/m³，精度：≤±10%，分辨率：≤1ug/m³，单次响应时间：≤1秒，综合响应时间≤10秒。
b.CO2浓度监测模块：利用非色散红外（NDIR）方式对空气中存在的CO2进行测定；内置温度补偿；测量范围：0～5000ppm，分辨率：≤1ppm，预热时间≤180秒，响应时间≤60秒。
c.甲醛监测模块：测量范围：0～3mg/m³，分辨率：≤0.001mg/m³，响应时间≤40秒。
d.TVOC监测模块：测量范围：0～4.5mg/m³，分辨率：≤0.001mg/m³，响应时间≤40秒。
e.实验室光照监测模块：测量范围：0~10000lx，测量精度：≤10%，分辨率：≤1lx，测量稳定时间：≤0.5秒，响应时间：≤1秒。
f.实验室湿度监测模块：测量范围：0～100RH%，测量精度：≤3RH%，分辨率：≤0.1%RH，响应时间：≤1秒。
g.实验室温度监测模块：测量范围：-40℃～60℃，测量精度：≤0.5℃，分辨率：≤0.1℃，响应时间：≤1秒。
h.噪声监测模块：测量范围35dB～120dB，测量精度：≤4dB，分辨率：≤0.1dB，响应时间：≤1秒。
3.用户通过账号密码登录室内环境监测系统Web端管理软件，主要功能有：
（a）查询终端信息列表，包含终端名称、MAC、运行状态、注册时间及最后在线时间；用户可根据需要修改终端名称；
（b）支持报警设置：自定义报警规则同时支持并且、或者条件设置，包含文字提示和声音警示，可选择是否短信报警，短信报警开启时间，短信报警结束时间，自定义报警手机号等；可一键查询所有设备报警状态；
（c）选择终端列表中的单个终端，进行实时数据和历史数据查看、分析，包含曲线分析和表格分析；
（d）选择终端列表中的多个终端，进行实时数据和历史数据查看、分析，包含曲线分析和表格分析，可对同一指标进行横向对比；
（e）单机设备，可查看实时监测数据、数据曲线、数据表格、数据分布以及数据相关性分析，数据分布自带图表解析说明，数据相关性分析可任意选择9个指标间的相关性分析并自动显示数据图像；
（f）可选择不少于5s、10s、15s、20s四种刷新频率；
（g）平台可导出终端的历史监测数据文件；
（h）能为学校电子班牌或大屏提供数据共享并在学校设备上显示数据；
（i）管理员用户可对普通用户信息和权限进行查看、修改；
（k）支持修改账号密码功能。
	台
	1
	工业

	生物探究仪器（教师用）
	23
	数据采集器
	1.采集器支持USB即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无须外接电源；
2.内置电源指示灯和工作状态指示灯；
3.采用主频不低于72MHz的32位高性能处理；
4.模块化结构，可根据实验教学需要，方便有线、无线工作模式切换；
5.接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.四路全数字通道，数据采集器采样频率≥80K，可进行四路声波传感器同步显示的高频采集实验。
	台
	1
	工业

	生物探究仪器（教师用）
	24
	转接模块
	用于传感器的转接。
	只
	2
	工业

	生物探究仪器（教师用）
	25
	集中管理器
	≥20口USB端口。
	套
	1
	工业

	生物探究仪器（教师用）
	26
	铝合金箱
	尺寸：410×280×180（mm）（±5mm），由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海绵内衬，用于收纳传感器和小的实验配件。
	套
	1
	工业

	生物探究仪器（教师用）
	27
	充电线
	传感器模块充电。
	套
	1
	工业

	生物探究仪器（教师用）
	28
	传感器附件
	1.含USB通讯线1条、长传感器线2条、短传感器线2条、A型转接器2只、B型转接器2只；
规格尺寸：USB通讯线≥1500mm；长传感器线≥1200mm；短传感器线≥650mm；
2.两端插口具有方向性和自锁功能，插接方便、配合严密、方便教学;
3.技术资料需包含产品实验案例；
	套
	1
	工业

	生物探究仪器（教师用）
	29
	数字化软件
	采用了图形化的设计理念，平台里面包含了大量专用实验模板，预设了操作流程，方便学生操作使用，具备视频区域。可进行数据处理，满足学科教材与课外探究的要求；传感器插入后能自动识别和运行；无需设置参数自动检测传感器，并提供仪表、数值、曲线多种显示风格；具有双组合曲线功能及完整的可对数据图线进行拟合的功能（一次函数、二次函数、三次函数、反比函数、反比平方、对数、正弦函数、指数、复合指数等），并自动显示拟合的函数表达式；具有中学常用的预设公式，并可根据实验需求自由定义公式；内设可调整采样频率范围是0.1～20K；具有完善的数据处理功能（可对图线中数据进行求导、积分、平均值、绘制包络线、最大值、最小值的计算），可对无效数据图线的数据进行删除或恢复；可以对实验设置进行保存，生成实验模板；具有实验数据采集过程录播、回放功能；可生成实验报告，提供实验报告模板，可导入实验表格数据及插入实验图线并进行分析；学生可发送实验报告；提供实验帮助，可随时查询理化生实验图片及实验说明，方便教学参考使用。具备的功能：包含专用软件、通用软件、智能实验仪器软件、校准软件、数据导入，同时录制实验操作（录制时间0-30分钟可调）及数据显示、双组合图线、计算表格；采集器有线、蓝牙无线（显示连接蓝牙ID号），采集器支持同时连接不低于12个传感器；坐标系双Y轴，视图模式包含自动翻页、滑动显示、一屏显示。同时提供显示不少于24条高频（≥20KHz）声波/声级传感器曲线图像，并同时提供现场实景照片加以佐证（至少包含有采集器、传感器、计算机实时图像）。评价包括学生自评、学生互评以及教师评价，还支持教学单元评价汇总，并可查看各个学生的评价详情及评价数据雷达图。系统包括实验模块、教学资源、备课模块、授课模块、作业辅导模块、学情分析、数字教研等功能模块。
	张
	1
	工业

	生物探究仪器（教师用）
	30
	多用途生化传感器支架
	1.由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成；
2.机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位；
3.电极夹口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。
4.机械臂长度：≥600mm。
	套
	1
	工业

	生物探究仪器（教师用）
	31
	磁力搅拌器
	1.由磁力搅拌器、两个不同尺寸搅拌子、电源适配器构成；
2.磁力搅拌器最大搅拌量：≥2L；转速范围：200转/分钟～2000转/分钟，调节最小幅度为≤10转/分钟；额定功率≤10W；
3.磁力搅拌器的工作台面上设有转速显示屏，正面设有调速旋钮，顺时针旋转转速增大，逆时针旋转转速减小；按下旋钮可实现启动或停止搅拌，背面设有电源接口；磁力搅拌器运转过程中，也可随时进行调节转速。
	套
	1
	工业

	生物探究仪器（教师用）
	32
	气液相密封实验器
	1.产品尺寸：125×125×180（mm）（±2mm）；
2.与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验。
	套
	1
	工业

	生物探究仪器（教师用）
	33
	溶液稀释池
	倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭，配匀速滴管。
	套
	1
	工业

	生物探究仪器（教师用）
	34
	酶的特性实验器
	1.由2只Y型试管、1组支架（由3只管卡拼接而成，用于固定Y型试管，多组可拼接使用）、2只φ4mm单孔5号橡胶塞、2只等径气管快速接头、2条外径φ4mm软管、2只泄压阀组成；
2.与传感器配套使用，可完成探究酶的专一性、比较过氧化氢在不同条件下的分解、探究pH值对酶活性的影响、探究温度对生物酶活性的影响等相关实验。
	套
	1
	工业

	生物探究仪器（教师用）
	35
	密封实验套件
	1.由5只5号橡胶塞（配5种孔径：单孔φ3、φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、4只硅胶塞（配4种孔径：单孔φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、1只150mL反应瓶、2只硅胶环、2只等径气管快速接头、2只变径气管快速接头、3条外径φ4mm软管组成；
2.与传感器及常用实验室器皿配套使用，完成中学相关实验及探究活动。
	套
	1
	工业

	生物探究仪器（学生用）
	36
	显示/无线一体通用模块
	1.独立模块化结构，与各种传感器组合使用，具备独立数据显示、数据存储、数据上传功能；
2.接入后自动识别传感器，实时显示传感器测量数据，支持多值传感器数据显示及存储，数据显示屏刷新频率≥10Hz；
3.具有≥1.77英寸彩屏，接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
4.屏幕可显示二维码，通过移动终端设备扫描二维码进行无线连接，支持蓝牙5.0及以下版本无线通信协议，可将传感器测量数据实时传输到终端；
5.工作状态下，可通过调动按键开关切换数据显示和二维码界面；
6.通过终端设备可设置数据显示精度以及数据调零，可对数据进行描点绘图处理；
7.可将模块存储的测量数据导出至计算机进行数据分析；
8.采用充电供电，电池电压≥3.7V，容量≥1100mAh，待机时间≥10小时。
	只
	14
	工业

	生物探究仪器（学生用）
	37
	无线蓝牙接收器
	1.配备蓝牙适配器，支持蓝牙5.0通信，内置天线；
2.实现≥20米远距离传输；
3.支持同时连接不少于5个蓝牙传感器设备；
4.自动向下兼容4.0/4.1/4.2设备；
5.蓝牙适配器使用USB接口，即插即用。
	只
	7
	工业

	生物探究仪器（学生用）
	38
	温度传感器
	1.用于测量待测物的温度；
2.性能：测量范围：-50℃～+200℃；分度：≤0.1℃；准确度：≤0.5℃；采样率：≥5KHz；
3.结构：由传感器数据处理电路和不锈钢探针构成，不锈钢部分：长度为≥105mm，直径为≤3.0mm；探头把手：长度为≥95mm，直径为≤13mm。与传感器连接部分采用两芯线，线长≥750mm；外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
4.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
5.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
6.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	7
	工业

	生物探究仪器（学生用）
	39
	微电流传感器
	1.用于测量电路中的微小的电流数据；
2.性能：测量范围：-5μA～+5μA；分度：≤0.01μA；准确度：≤0.03μA；采样率：≥5KHz；
3.技术指标：容抗：≥202pF，阻抗：≥2KΩ；
4.结构：与传感器连接处，使用线长≥50cm的屏蔽线，避免干扰;
5.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
6.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
7.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
8.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零；
9.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	7
	工业

	生物探究仪器（学生用）
	40
	相对压强传感器
	1.用于测量气体的相对压强；
2.性能：测量范围：-20kPa～+20kPa；分度：≤0.01kPa；准确度：≤0.2kPa；采样率：≥5KHz；
3.结构：塑料软管外径≤Φ6，内径≤Φ4，长≥65mm；
4.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
5.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
7.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零；
8.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	14
	工业

	生物探究仪器（学生用）
	41
	pH传感器
	1.用于测量溶液中的pH，可测量有色溶液的酸碱度；
2.性能：测量范围：0～14；分度：≤0.01；准确度：≤0.15；采样率：≥5KHz；
3.温度范围：0-80℃（塑壳）,0-100℃（玻璃），电缆长度：≥1m，电极杆长度：≥120mm，电极杆直径：≤12mm，斜率：≥97%，电阻：≤250M，零点：7.00±0.25pH；
4.具有快速响应的特点，测量数据能在5秒内达到真实值的90%，≤10秒内稳定；
5.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
6.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
7.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
8.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	7
	工业

	生物探究仪器（学生用）
	42
	多量程电导率传感器
	1.用于测量溶液的导电能力；采样率：≥5KHz；
2.性能：测量范围：0μS/cm～20000μS/cm；分度：≤10μS/cm；准确度：≤600uS/cm；
测量范围：0μS/cm～2000μS/cm；分度：≤1μS/cm；准确度：≤100uS/cm;
测量范围：0μS/cm～200μS/cm；分度：≤0.1μS/cm；准确度：≤12uS/cm;
3.技术指标：电缆长度：≥1000mm，电极杆长度：≥150mm，电极杆直径：≤12mm；
4.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
5.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
7.设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程；
8.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	7
	工业

	生物探究仪器（学生用）
	43
	分光光度计
	1.硬件包含主机1台、比色皿≥10个、数据线1条、充电头1个；
2.主机有电源开关按键、充电指示灯、USB数据通讯指示灯、蓝牙通讯指示灯、type-c数据和充电二合一接口；
3.主机包含标有序号比色皿卡槽，可同时放入不少于4个比色皿，通过软件选择任意一个需要测量的样品，通过内置传动装置自动切换样品，进行吸光据测量；
4.可输出不少于8个波段的测量数据；
5.测量透射率范围：0%～100%，分度：≤0.1%；
6.主机充电中和充满后有指示灯反馈；
7.可通过蓝牙无线或者有线方式与计算机通讯；
8.软件中包含原理介绍，能够借助硬件和软件自动联动，同时呈现出仪器的工作过程和实验数据。
9.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	7
	工业

	生物探究仪器（学生用）
	44
	浊度传感器
	1.用于测量待测溶液的浑浊程度；
2.性能：测量范围：0NTU～400NTU；分度：≤0.1NTU；准确度：≤30NTU（FS）；采样率：≥5KHz；
3.结构：内置比色瓶≥40×18（mm），配有瓶座、盖子；
4.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
5.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
7.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	7
	工业

	生物探究仪器（学生用）
	45
	相对湿度传感器
	1.用于测量容器内的湿度；
2.性能：测量范围：0%～100%，分度0.1％；准确度：≤5%；采样率：≥5KHz；
3.技术指标：探管≤φ9mm，长度≥57mm，工作温度-40℃～100℃，存储温度-40℃～125℃，压力范围700mbar～1100mbar，响应时间(T90)＜5秒；
4.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
5.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
7.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	7
	工业

	生物探究仪器（学生用）
	46
	双量程光照度传感器
	1.用于测量光照度；
2.性能：测量范围：0lx～6000lx～60000lx，分度：≤1lx；准确度：≤100lx；采样率：≥5KHz；
3.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
4.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
5.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
6.设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程；
7.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	7
	工业

	生物探究仪器（学生用）
	47
	氧气传感器
	1.用于测量待测气体中氧气的含量；
2.性能：测量范围：0％～100％，分度：≤0.1％；准确度：≤1%（0％-50%)、≤2%(50.1%-100%)；采样率：≥5KHz；
3.技术指标：工作温度5℃～40℃，工作湿度0％～95%RH（无冷凝），储存温度-15℃～50℃，响应时间(T90)＜15秒；
4.结构：氧气传感器探头外壳直径≤37mm，探头部分直径≤20mm,探头整体高度50≥mm,线长≥80cm；
5.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
6.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
7.设有硬件校准按键，可通过按键校准空气中氧气的含量：
8.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
9.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	7
	工业

	生物探究仪器（学生用）
	48
	扩散式二氧化碳传感器
	1.用于测量待测气体中二氧化碳的含量；
2.性能：测量范围：0m³～100000mL/m³，分度：≤1mL/m³；准确度：≤150mL/m³（0mL/m³～1000mL/m³）；采样率：≥5KHz；
3.技术指标：工作温度-10℃～50℃，工作湿度0%RH～95%RH，存储温度-20℃～60℃，响应时间(T90)＜30秒；
4.传感器外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
5.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
7.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	7
	工业

	生物探究仪器（学生用）
	49
	心率传感器
	1.用于测量人体的实时心率大小以及心跳脉动波形
2.性能：测量范围：0～200次；采样率：≥5KHz；
3.结构：连接线长度≥1000mm。
4.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
5.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
7.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	7
	工业

	生物探究仪器（学生用）
	50
	心电图传感器
	1.用于测量人体的心电图，生成EKG曲线，能清晰地显示出人体P波、QRS波、T波与U波，可通过RR间期计算出心率；
2.性能：测量范围：-5mV～+5mV；采样率：≥5KHz；
3.结构：连接线≥800mm、电极测试夹1对；
4.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
5.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.支持有线通讯、无线通讯工作方式；
7.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	7
	工业

	生物探究仪器（学生用）
	51
	压强传感器
	1.用于直接测量气体的绝对压强；
2.性能：测量范围：0kPa～700kPa；分度：≤0.1kPa；准确度：≤1kPa；采样率：≥5KHz；
3.反应时间：≤10ms；内部体积：≤0.8mL。
4.塑料软管内径≤φ4、外径≤φ6，长≤55mm；
5.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
6.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
7.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
8.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	7
	工业

	生物探究仪器（学生用）
	52
	溶解氧传感器
	1.用于测量溶液中溶解氧的浓度；
2.性能：测量范围：0mg/L～20mg/L，分度：≤0.01mg/L；准确度：≤1mg/L；采样率：≥5KHz；
3.技术指标：工作温度：0℃～45℃，响应时间(T90,20℃)＜30秒，通过硬件或软件校准；
4.电极壳材料不锈钢，电缆线长≥1000mm,电极直径≤20mm，长度≥180mm，透气膜厚≤25μm；
5.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
6.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
7.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
8.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	7
	工业

	生物探究仪器（学生用）
	53
	数据采集器
	1.采集器支持USB即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无须外接电源；
2.内置电源指示灯和工作状态指示灯；
3.采用主频不低于72MHz的32位高性能处理；
4.模块化结构，可根据实验教学需要，方便有线、无线工作模式切换；
5.接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.四路全数字通道，数据采集器采样频率≥80K，可进行四路声波传感器同步显示的高频采集实验。
	台
	7
	工业

	生物探究仪器（学生用）
	54
	传感器附件
	1.含USB通讯线1条、长传感器线2条、短传感器线2条、A型转接器2只、B型转接器2只；
规格尺寸：USB通讯线≥1500mm；长传感器线≥1200mm；短传感器线≥650mm；
2.两端插口具有方向性和自锁功能，插接方便、配合严密、方便教学;
3.技术资料需包含产品实验案例；
	套
	7
	工业

	生物探究仪器（学生用）
	55
	铝合金箱
	尺寸：410×280×180（mm）（±5mm），由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海绵内衬，用于收纳传感器和小的实验配件。
	套
	7
	工业

	生物探究仪器（学生用）
	56
	密封实验套件
	1.由5只5号橡胶塞（配5种孔径：单孔φ3、φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、4只硅胶塞（配4种孔径：单孔φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、1只150mL反应瓶、2只硅胶环、2只等径气管快速接头、2只变径气管快速接头、3条外径φ4mm软管组成；
2.与传感器及常用实验室器皿配套使用，完成中学相关实验及探究活动。
	套
	7
	工业

	生物探究仪器（学生用）
	57
	多用途生化传感器支架
	1.由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成；
2.机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位；
3.电极夹口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。
4.机械臂长度：≥600mm。
	套
	7
	工业

	生物探究仪器（学生用）
	58
	磁力搅拌器
	1.由磁力搅拌器、两个不同尺寸搅拌子、电源适配器构成；
2.磁力搅拌器最大搅拌量：≥2L；转速范围：200转/分钟～2000转/分钟，调节最小幅度为≤10转/分钟；额定功率≤10W；
3.磁力搅拌器的工作台面上设有转速显示屏，正面设有调速旋钮，顺时针旋转转速增大，逆时针旋转转速减小；按下旋钮可实现启动或停止搅拌，背面设有电源接口；磁力搅拌器运转过程中，也可随时进行调节转速。
	套
	7
	工业

	生物探究仪器（学生用）
	59
	溶液稀释池
	倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭，配匀速滴管。
	套
	7
	工业

	生物探究仪器（学生用）
	60
	酶的特性实验器
	1.由2只Y型试管、1组支架（由3只管卡拼接而成，用于固定Y型试管，多组可拼接使用）、2只φ4mm单孔5号橡胶塞、2只等径气管快速接头、2条外径φ4mm软管、2只泄压阀组成；
2.与传感器配套使用，可完成探究酶的专一性、比较过氧化氢在不同条件下的分解、探究pH值对酶活性的影响、探究温度对生物酶活性的影响等相关实验。
	套
	7
	工业

	生物探究仪器（学生用）
	61
	气液相密封实验器
	1.产品尺寸：125×125×180（mm）（±2mm）；
2.与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验。
	套
	7
	工业

	生物基础仪器
	1
	打孔器
	齿口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组不少于4支，外径分别为5.0mm、6.5mm、8.0mm、9.5mm，并配一支带柄金属通钎
	套
	10
	工业

	生物基础仪器
	2
	仪器车
	600mm×400mm×800mm，不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60kg
	辆
	2
	工业

	生物基础仪器
	3
	生物显微镜
	双目，消色差物镜：4×、10×、40×；广视场目镜：WF10×；带照明光源，亮度连续可调；双层移动式载物台
	台
	56
	工业

	生物基础仪器
	4
	生物显微镜
	双目，消色差物镜：4×、10×、40×；广视场目镜：WF10×；带照明光源，亮度连续可调；双层移动式载物台
	台
	6
	工业

	生物基础仪器
	5
	数码显微镜
	消色差物镜：4×、10×、40×、100×。广视场目镜：WF10×，可带测微尺。带照明光源和聚光镜，亮度连续可调；双层机械移动载物台；可外接电脑等其他设备，有配套相关图像处理软件；成像系统拍照≥500万像素，录像分辨率≥720p/30fps
	台
	2
	工业

	生物基础仪器
	6
	双目立体显微镜
	双目，广视场目镜：WF10×；连续变倍物镜：0.7～4.5，工作距离＞90mm；调焦范围＞50mm；带LED反射照明，亮度连续可调
	台
	4
	工业

	生物基础仪器
	7
	放大镜
	手持式，有效通光孔径50mm，5×
	个
	112
	工业

	生物基础仪器
	8
	磁力加热搅拌器
	最大搅拌量1L，转速0r/min～1200r/min，加热盘温度50℃～200℃
	台
	2
	工业

	生物基础仪器
	9
	恒温水浴锅
	水浴控温范围：室温+5℃～99.9℃，水温控制±0.5℃，不锈钢内胆，数字显示
	台
	8
	工业

	生物基础仪器
	10
	烘干箱
	电热鼓风型，最高工作温度为250℃，温度波动度限值为±1.5℃，箱体内有隔板，内部容积≥350mm×350mm×350mm
	台
	2
	工业

	生物基础仪器
	11
	整理箱
	矮型，储存及分发试剂用
	个
	20
	工业

	生物基础仪器
	12
	塑料洗瓶
	250mL或500mL，水嘴略向下倾斜，口径1mm～2mm，瓶口紧实不漏气
	个
	10
	工业

	生物基础仪器
	13
	方座支架
	包括方形座，立杆，平行夹，两个垂直夹，烧瓶夹，大铁环，小铁环，吊杆。重心稳定不晃动，烧瓶夹内侧应有缓压层
	套
	112
	工业

	生物基础仪器
	14
	三脚架
	铁制，环内径75mm，高150mm
	个
	112
	工业

	生物基础仪器
	15
	试管架
	木质，8孔，孔径21mm，立柱黏结牢固
	个
	112
	工业

	生物基础仪器
	16
	试管架
	木质，8孔，孔径21mm，立柱黏结牢固
	个
	8
	工业

	生物基础仪器
	17
	托盘天平
	200g,0.2g
	台
	112
	工业

	生物基础仪器
	18
	电子天平
	200g,0.1g
	台
	16
	工业

	生物基础仪器
	19
	pH计
	器材配置包括大试管、磨口试管、硬质玻璃管、干燥管、玻璃棒、玻璃导管、强光手电筒、红水温度计、小咀磨口接头、口塞型具支接头、试管、螺口塞具支接头、具支洗气瓶、蓝色石蕊试纸、圆底烧瓶、烧杯、橡胶塞、毛玻璃片、集气瓶、分液漏斗、玻璃塞、短颈漏斗等
	台
	10
	工业

	生物基础仪器
	20
	计数器
	手持式
	个
	112
	工业

	生物基础仪器
	21
	解剖盘
	260mm×200mm×30mm，蜡盘
	个
	56
	工业

	生物基础仪器
	22
	接种环
	接种棒为铜或不锈钢材质，接种丝为耐热合金，环内径2mm～3mm
	支
	112
	工业

	生物基础仪器
	23
	研磨过滤器
	容量20mL
	个
	112
	工业

	生物基础仪器
	24
	电泳仪
	四组输出，输出电压2V～200V、输出电流2mA～200mA，具有36V电压限制、稳压和稳流功能
	台
	4
	工业

	生物基础仪器
	25
	恒温振荡器
	室温+5℃～60℃,±1℃；容量：100mL锥形瓶25个或以上
	台
	2
	工业

	生物基础仪器
	26
	水平电泳槽
	聚碳酸酯注塑成型，凝胶托盘带有荧光标尺，具有开盖断电功能，凝胶板规格60mm×60mm
	个
	16
	工业

	生物基础仪器
	27
	垂直电泳槽
	聚碳酸酯注塑成型，具有开盖断电功能，凝胶面积88mm×82mm
	个
	8
	工业

	生物基础仪器
	28
	移液器架
	塑料或亚克力材质，可放置至少5支移液器
	个
	56
	工业

	生物基础仪器
	29
	DNA电泳图谱观察仪
	非紫外光源，观察凝胶面积＞100mm×100mm
	台
	4
	工业

	生物基础仪器
	30
	PCR仪
	96孔，具有程序设定、储存功能，温度范围4.0℃～99.9℃，控温精确到≤0.1℃，温度稳定性和升降温速度适宜，具有4℃保温功能
	台
	2
	工业

	生物基础仪器
	31
	DNA快速杂交仪
	提供恒温环境，可进行温度梯度调整和振荡
	台
	2
	工业

	生物基础仪器
	32
	果酒果醋发酵装置
	透明，最大容积1L，具水封及气泡限速装置，可进行气泡观察计数
	个
	112
	工业

	生物基础仪器
	33
	始祖鸟化石及复原模型
	由始祖鸟化石及复原模型组成，模型应采用硬塑料或复合塑料制作，不应采用软塑料。始祖鸟化石模型尺寸不小于390mm×490mm，始祖鸟复原模型体长不小于450mm
	个
	2
	工业

	生物基础仪器
	34
	细胞亚显微结构模型
	材料环保，便于演示
	个
	2
	工业

	生物基础仪器
	35
	细胞膜结构模型
	材料环保，便于演示
	个
	2
	工业

	生物基础仪器
	36
	细胞膜流动镶嵌模型组件
	材料环保，便于演示
	个
	112
	工业

	生物基础仪器
	37
	减数分裂中染色体变化模型组件
	材料环保，便于演示
	个
	112
	工业

	生物基础仪器
	38
	DNA结构模型
	1.双螺旋有直径20A。
2.螺距34A，相邻碱基对的间距3.4A。
3.相邻碱基的方向差36度。
4.每螺距内碱基对数10对。
5.氢键长度2.5-4.0A。
6.大小沟宽约为20A、14A。
	个
	2
	工业

	生物基础仪器
	39
	DNA双螺旋结构模型组件
	产品主要由碱基（原嘌呤；胸腺嘧啶；鸟嘌呤；胞嘧啶）、磷酸和脱氧核酸等组成。原嘌呤：φ11.5×16.5mm，8个，绿色；鸟嘌呤：φ11.5×16.5mm，8个，；胞嘧呤：φ11.5×14.5mm，8个，红色；胸腺嘧呤：φ11.5×14.5mm，8个，黄色；脱氧核糖：φ11.5×14.5mm，32个，磷酸：Sφ11，32个，白色。
	个
	112
	工业

	生物基础仪器
	40
	验证基因分离规律玉米标本
	玉米穗
	套
	18
	工业

	生物基础仪器
	41
	验证基因自由组合规律玉米标本
	玉米穗
	套
	18
	工业

	生物基础仪器
	42
	验证基因连锁与互换规律玉米标本
	玉米穗
	套
	18
	工业

	生物基础仪器
	43
	蚕豆叶下表皮装片
	显示气孔和保卫细胞
	片
	112
	工业

	生物基础仪器
	44
	植物细胞有丝分裂
	1.标本取于人工培养的玉米根，取材部位为根冠至根毛区。

2.标本的纵切面应与原形成层平行，并过原形成层。
	片
	112
	工业

	生物基础仪器
	45
	胞间连丝切片
	在400×生物显微镜下，观察植物细胞的胞间连丝形态，能看清胚乳的多边形厚壁贮藏细胞，认出细胞壁、胞间层和细胞腔。能看清许多细小的胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起
	片
	112
	工业

	生物基础仪器
	46
	黑藻叶装片
	双重染色
	片
	112
	工业

	生物基础仪器
	47
	酵母菌装片
	1.标本在100x和400x生物显微镜下观察酵母菌的形态。

2.酵母菌为单细胞卵圆形。能看清细胞壁、细胞质、细胞核和液泡等
	片
	112
	工业

	生物基础仪器
	48
	水绵装片
	1.标本在80×和200×学生显微镜下能看清丝状体内圆柱形的营养细胞，位于中央的胞核，呈星芒状的原生质、平立的细胞横壁，作螺旋盘绕的叶绿体呈带状，以及纵列于叶绿体上的蛋白核等。
	片
	112
	工业

	生物基础仪器
	49
	大肠杆菌涂片
	多重染色
	片
	112
	工业

	生物基础仪器
	50
	动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片)
	1.在100×和400×生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态。
2.能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期。
3.能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体（中期和后期显著）、染色体以及卵壳、子宫壁等，纺锤体隐约可见。
4.取材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度不小于10mm，每张玻片横放材料一片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2～4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期。
5.切片厚度为6～8um。
6.卵和卵壳基本呈圆形，子宫内卵应饱满，卵不得脱出卵壳外，细胞核、染色体、中心体着色明显，子宫壁完整。
	片
	112
	工业

	生物基础仪器
	51
	草履虫分裂生殖装片
	1.标本在400x生物显微镜下能看到大核、小核，

2.标本取材于人工培养的草履虫，

3.标本双层染色，
	片
	112
	工业

	生物基础仪器
	52
	蝗虫精巢减数分裂切片
	1.切片规格：75mm×25mm；
2.在200X和500X的显微镜下能清楚看到其细胞结构。
	片
	112
	工业

	生物基础仪器
	53
	蛙血涂片
	1.切片规格：75mm×25mm；
2.在200X和500X的显微镜下能清楚看到其细胞结构。
	片
	112
	工业

	生物基础仪器
	54
	表皮细胞装片
	1.标本在80x和200x学生显微镜下观察平滑肌细胞的形态。

2.能看清大部分被分离成单个的长棱形平滑肌细胞，在细胞中部有被染成深色杆状或椭圆状的细胞核。
	片
	112
	工业

	生物基础仪器
	55
	骨骼肌纵横切
	1.切片规格：75mm×25mm；
2.在200X和500X的显微镜下能清楚看到其细胞结构。
	片
	112
	工业

	生物基础仪器
	56
	平滑肌分离装片
	1.切片规格：75mm×25mm；
2.在200X和500X的显微镜下能清楚看到其细胞结构。
	片
	112
	工业

	生物基础仪器
	57
	心肌切片
	1.标本在80x和200x学生显微镜下观察心肌的结构。2.在400x镜下能看清肌原纤维上有纤细的横纹。3.切片厚度在8μm以内，材料面积不小于4x4mm。
	片
	112
	工业

	生物基础仪器
	58
	运动神经元装片
	1.切片规格：75mm×25mm；
2.在200X和500X的显微镜下能清楚看到其细胞结构。
	片
	112
	工业

	生物基础仪器
	59
	胰腺切片（示胰岛）
	1.切片规格：75mm×25mm；
2.在200X和500X的显微镜下能清楚看到其细胞结构。
	片
	112
	工业

	生物基础仪器
	60
	正常人染色体装片
	1.标本在1000×生物显微镜下，观察46条人染色体;每组两片，男性、女性各一片。2.应能认出每条染色体含有两条染色单体，借着一个着丝粒彼此连接。3.能认出着丝粒向两端伸展的染色体臂以及区别长臂与短臂并在此基础上认出中央着丝粒，空中央着丝粒，近端着丝粒染色体。
	片
	112
	工业

	生物基础仪器
	61
	DNA和RAN在细胞中的分布
	1.切片规格：75mm×25mm；
2.在200X和500X的显微镜下能清楚看到其细胞结构。
	片
	112
	工业

	生物基础仪器
	62
	线粒体切片
	1.切片规格：75mm×25mm；
2.在200X和500X的显微镜下能清楚看到其细胞结构。
	片
	112
	工业

	生物基础仪器
	63
	量筒
	10mL，无塞、量出式，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	120
	工业

	生物基础仪器
	64
	量筒
	25mL，无塞、量出式，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	120
	工业

	生物基础仪器
	65
	量筒
	50mL，无塞、量出式，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	120
	工业

	生物基础仪器
	66
	量筒
	100mL，无塞、量出式，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	120
	工业

	生物基础仪器
	67
	量筒
	500mL，无塞、量出式，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	10
	工业

	生物基础仪器
	68
	量筒
	1000mL，无塞、量出式，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	10
	工业

	生物基础仪器
	69
	容量瓶
	25mL，B级，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应清晰耐久、粗细均匀、位于和瓶底平行的平面、围绕整个瓶颈
	个
	120
	工业

	生物基础仪器
	70
	容量瓶
	100mL，B级，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应清晰耐久、粗细均匀、位于和瓶底平行的平面、围绕整个瓶颈
	个
	10
	工业

	生物基础仪器
	71
	容量瓶
	250mL，B级，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应清晰耐久、粗细均匀、位于和瓶底平行的平面、围绕整个瓶颈
	个
	10
	工业

	生物基础仪器
	72
	容量瓶
	500mL，B级，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应清晰耐久、粗细均匀、位于和瓶底平行的平面、围绕整个瓶颈
	个
	10
	工业

	生物基础仪器
	73
	容量瓶
	1000mL，B级，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应清晰耐久、粗细均匀、位于和瓶底平行的平面、围绕整个瓶颈
	个
	10
	工业

	生物基础仪器
	74
	移液管
	1mL，B级，透明硼硅酸盐玻璃制
	支
	200
	工业

	生物基础仪器
	75
	移液管
	2mL，B级，透明硼硅酸盐玻璃制
	支
	200
	工业

	生物基础仪器
	76
	移液管
	5mL，B级，透明硼硅酸盐玻璃制
	支
	200
	工业

	生物基础仪器
	77
	移液管
	10mL，B级，透明硼硅酸盐玻璃制
	支
	200
	工业

	生物基础仪器
	78
	试管
	Φ12mm×75mm，透明硼硅酸盐玻璃制
	个
	120
	工业

	生物基础仪器
	79
	烧杯
	50mL，低型，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种
	个
	120
	工业

	生物基础仪器
	80
	烧杯
	100mL，低型，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种
	个
	120
	工业

	生物基础仪器
	81
	烧杯
	250mL，低型，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种
	个
	120
	工业

	生物基础仪器
	82
	烧杯
	500mL，低型，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种
	个
	60
	工业

	生物基础仪器
	83
	烧杯
	1000mL，低型，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种
	个
	60
	工业

	生物基础仪器
	84
	锥形瓶
	50mL，细口，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动
	个
	120
	工业

	生物基础仪器
	85
	锥形瓶
	100mL，细口，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动
	个
	120
	工业

	生物基础仪器
	86
	锥形瓶
	250mL，细口，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动
	个
	120
	工业

	生物基础仪器
	87
	锥形瓶
	500mL，细口，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动
	个
	120
	工业

	生物基础仪器
	88
	蒸馏烧瓶
	250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧瓶的颈部同一截面应该呈圆形，颈的口部不应呈锥形，并适当提高强度
	个
	56
	工业

	生物基础仪器
	89
	干燥器
	150mm，磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于5个圆孔，内应力：器盖≤200nm/cm，器身≤180nm/cm
	个
	2
	工业

	生物基础仪器
	90
	试管
	Φ15mm×150mm，透明硼硅酸盐玻璃制
	个
	56
	工业

	生物基础仪器
	91
	漏斗
	60mm，短颈，滤碗为夹角60°的圆锥形，管的尾端磨成约45°角
	个
	60
	工业

	生物基础仪器
	92
	漏斗
	90mm，短颈，滤碗为夹角60°的圆锥形，管的尾端磨成约45°角
	个
	60
	工业

	生物基础仪器
	93
	滴管
	Φ8mm×100mm，直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm
	支
	600
	工业

	生物基础仪器
	94
	比色管
	25mL，具塞，无色透明硼硅酸盐玻璃制
	支
	200
	工业

	生物基础仪器
	95
	广口瓶
	125mL，透明钠钙玻璃制；瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	120
	工业

	生物基础仪器
	96
	细口瓶
	125mL，透明钠钙玻璃制；瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	10
	工业

	生物基础仪器
	97
	细口瓶
	250mL，透明钠钙玻璃制；瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	20
	工业

	生物基础仪器
	98
	细口瓶
	500mL，透明钠钙玻璃制；瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	20
	工业

	生物基础仪器
	99
	滴瓶
	30mL，透明钠钙玻璃制；瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻；滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定
	个
	120
	工业

	生物基础仪器
	100
	滴瓶
	60mL，透明钠钙玻璃制；瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻；滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定
	个
	120
	工业

	生物基础仪器
	101
	茶色滴瓶
	30mL，黄棕色钠钙玻璃制；瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻；滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定
	个
	120
	工业

	生物基础仪器
	102
	茶色滴瓶
	60mL，黄棕色钠钙玻璃制；瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻；滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定
	个
	120
	工业

	生物基础仪器
	103
	试管夹
	木制或竹制，长度≥200mm，宽度20mm，厚度20mm；试管夹闭口缝≤1mm，开口距≥25mm；毡块黏结牢固，试管夹弹簧做防锈处理，试管夹持部位圆弧内径不大于15mm
	把
	200
	工业

	生物基础仪器
	104
	泡菜坛
	≥1000mL，玻璃，带盖
	个
	200
	工业

	生物基础仪器
	105
	药匙
	中号13.5cm，一端带小勺，材质可选金属、牛角、塑料
	把
	200
	工业

	生物基础仪器
	106
	玻璃棒
	Φ7mm～Φ8mm，两端应平整倒边
	千克
	16
	工业

	生物基础仪器
	107
	洗耳球
	60mL，橡胶材质
	个
	120
	工业

	生物基础仪器
	108
	培养皿
	60mm，玻璃，薄厚均匀、耐高温高压
	套
	200
	工业

	生物基础仪器
	109
	培养皿
	90mm，玻璃，薄厚均匀、耐高温高压
	套
	120
	工业

	生物基础仪器
	110
	研钵
	瓷或玻璃制，60mm，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑
	个
	120
	工业

	生物基础仪器
	111
	一字螺丝刀
	每套2个：Φ6mm，长150mm；Φ3mm，长75mm，工作部带磁性，硬度不低于48HRC；旋杆采用铬钒钢，旋杆长度≥100mm，应经镀铬防锈处理
	支
	2
	工业

	生物基础仪器
	112
	十字螺丝刀
	每套2个：Φ6mm，长150mm；Φ3mm，长75mm，工作部带磁性，硬度不低于48HRC；旋杆采用铬钒钢，旋杆长度≥100mm，应经镀铬防锈处理
	支
	2
	工业

	生物基础仪器
	113
	羊角锤
	0.25kg
	把
	2
	工业

	生物基础仪器
	114
	钢手锯
	A型（单面）300mm，齿数18（每25mm）；可调钢锯架，前后固定销与相应孔的配合间隙≤0.3mm。安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度≤2mm。钢锯在达到99N拉力后经1min，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落。钢板制锯架在达到900N张力时，侧弯不得超过1.8mm
	把
	2
	工业

	生物基础仪器
	115
	剥线钳
	用于剥离线芯直径为0.5mm～2.5mm的导线；刃口闭合状态间隙应不大于0.3mm，刃口错位应不大于0.2mm；剥线刃口硬度不应低于40HRC；剪切刃口硬度应为50HRC～59HRC
	把
	2
	工业

	生物基础仪器
	116
	钢丝钳
	160mm，抗弯强度1120N，扭力矩15N·m，15°；剪切性能Φ1.6mm钢丝，580N；夹持面硬度不低于44HRC；PVC环保手柄，在不大于18N的力作用下撑开角度不小于22°
	把
	2
	工业

	生物基础仪器
	117
	活扳手
	200mm，活动扳口和扳体头部以及蜗杆的硬度≥40HRC
	把
	2
	工业

	生物基础仪器
	118
	花盆
	环氧树脂材质
	件
	20
	工业

	生物基础仪器
	119
	护目镜
	封闭型，耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗
	个
	112
	工业

	生物基础仪器
	120
	枝剪
	高碳钢
	付
	112
	工业

	组培与发酵实验室
	1
	实验准备台
	1.规格：7200mm×700mm×800mm（±10mm）
2.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
3.柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
4.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5.拉手：采用一字拉手。
6.不锈钢防腐合页：采用不锈钢模具一体成型。
7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	工业

	组培与发酵实验室
	2
	实验室专用水槽
	1.规格：550mm×450mm×300mm（±5mm）
2.采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。
	只
	3
	工业

	组培与发酵实验室
	3
	三联高低位龙头
	鹅颈式实验室专用化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
	套
	3
	工业

	组培与发酵实验室
	4
	仪器专用储藏柜
	1.规格：1000mm×500mm×1970mm（±5mm）
2.PP材质
3.柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。
4.下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃
5.上柜视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。
6.层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。
7.门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。
8.门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。
9.螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质
	个
	2
	工业

	组培与发酵实验室
	5
	实验准备台
	1.规格：3200mm×700mm×800mm（±10mm）
2.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
3.柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
4.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5.拉手：采用一字拉手。
6.不锈钢防腐合页：采用不锈钢模具一体成型。
7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	工业

	组培与发酵实验室
	6
	学生实验桌
	1.规格：1200mm×600mm×780mm（±10mm）
2.台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板。
3.台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。
桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁、支撑柱组成。
桌腿：采用Z字型压铸铝一次成型，三段链接，上腿规格：≥580mm×55mm×83mm，壁厚≥2.5mm，内侧设有凹槽，下腿规格：≥545mm×55mm×85mm，壁厚≥2.5mm，下脚正面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。立柱：采用≥100mm×42mm，壁厚≥1.5mm。立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位。前横梁：≥37mm×30mm，壁厚≥1.5mm。中横梁：≥40mm×30mm，壁厚≥1.5mm。
后横梁：≥37mm×30mm,壁厚≥1.5mm。后横梁上侧设50mm挡水板，防止物品滑落，挡水板两侧有塑料堵头圆角处理安全不刮伤。支撑柱：≥27mm×40mm壁厚≥2.5mm材料均采用铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。加强支撑下梁：采用60mm×30mm椭圆管，壁厚≥1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。
4.书包斗:≥420mm×260mm×155㎜，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空独特造型，两个书包斗中间设有两条支撑杆，方便书包斗的安装固定。
	张
	16
	工业

	组培与发酵实验室
	7
	实验凳
	规格：Φ300mm×450mm-500mm（±5mm）
2.凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型，表面细纹咬花，防滑不发光，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm；

3.脚钢架：采用≥16mm×36mm×1.45mm椭圆形无缝钢管，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象；
4.脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型
	张
	32
	工业

	组培与发酵实验室
	8
	智能系统控制柜
	1.整体尺寸：450mm×200mm×600㎜(±5㎜)；箱体厚度≥1.2㎜冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高等特点，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高。
2.控制箱体内分二段式结构设计，柜上端为电气设备安装层，下端为控制操作屏系统
3.智能控制柜：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套，分组控制系统3套。
	台
	1
	工业

	组培与发酵实验室
	9
	顶装智能控制平台
	1.规格：≥10寸触摸屏，集中控制系统，可执行各分项控制；
2.照明控制：分组控制整室照明；
3.学生锁定:由老师控制，开启后学生电源不能自行调节，只能由老师进行控制使用。
4.教师端语音播报功能：当教师在使用某项功能时，会同步播报相应功能的提示语音。
5.电源升降控制：对学生终端的电源模块升降状态进行控制，可进行单选及全选操作。
	套
	1
	工业

	组培与发酵实验室
	10
	远程控制系统
	小程序APP集中控制系统，可执行各选项控制：
1.对全室电源模块进行上升、下降或暂停；
2.对全室220V进行开关控制，根据需要设置0-24V交直流电源输出；
3.对全室照明进行开关控制；
	项
	1
	工业

	组培与发酵实验室
	11
	温湿度监视系统
	1.内置传感装置，保障室内的环境舒适性，在屏幕实时显示当前环境的各项数值：
2.温湿度：控制箱内配置精密温湿度传感器，实时显示当前环境的温度和湿度；
3.烟雾浓度：支持烟雾浓度实时监测，传感器会将采集到的实时烟雾浓度参数显示在屏幕上；
4.CO2：可监测二氧化碳的浓度值，将通过传感器采集数据，可显示在屏幕上；
5.甲醛浓度：可实时通过传感器采集甲醛浓度，并且可将该浓度显示在屏幕上；
6.PM2.5：可以实时统计教室内PM2.5的数值，并且将该数值显示在屏幕上。
	项
	1
	工业

	组培与发酵实验室
	12
	顶部多模块电源供应装置
	1.尺寸：直径235mm×高度70mm（±2mm），外壳采用ABS材质，模具一体成型。防误操作系统，两片多功能金属盖，当工作状态或者接入设备时，金属盖为打开状态，电源无法上升，防止误操作，不会造成拉坏设备及实验桌上的仪器摔坏；当功能金属盖关闭时，电源可以升起收纳。
2.模块内预留220V高压电源、0-24V低压电源、网络接口安装位置。
	个
	8
	工业

	组培与发酵实验室
	13
	模块储藏装置
	采用全钢结构，外壳尺寸：直径420mm×高度70mm（±2mm），当下部分电源不使用时，可收纳为一体。收纳舱和四周均带有氛围灯。
	个
	8
	工业

	组培与发酵实验室
	14
	电源供应模块
	带有2个USB接口电源、Type-C接口2个、220V插座2个、网络接口1个。低压1.5-24V直流电源两组输出，输出电流为2.5A。低压0-24交流电源，两组输出，输出电流为2.5A；两组输出口为分开，方便两组学生操作相互不干扰，其中低压交直流、220V输出为教师主控。
	个
	16
	工业

	组培与发酵实验室
	15
	学生端调节终端
	1.≥2.6寸仪表液晶屏，供学生调节使用
2.数字仪表盘显示学生电流电压；
3.通过仪表盘数字按键调节电流电压；
4.通过仪表盘按键微调升降距离，当调整完成后，教师端可锁定学生端电源，使学生不能随意调整。
	个
	16
	工业

	组培与发酵实验室
	16
	智能升降系统
	1.外部舱体为高强度镀锌钢板制作，表面环氧喷涂,喷涂厚度≥75μ,内置24V电机、控制电路、卷线机构。电缆线内设有两路网线及电源线若干,两侧设有高度调节挂件，调节高度≥350mm，适合不同高度房间。
2.内置控制模块接收主控信号，发送输出信号。
	个
	8
	工业

	组培与发酵实验室
	17
	金属吊杆支架
	环氧树脂喷涂金属吊杆支架
	根
	14
	工业

	组培实验仪器
	1
	磁力搅拌器
	1.可对50mL～20L反应瓶进行搅拌；
2.工作盘尺寸≥Φ137mm；
3.盘面材料硅胶垫；
4.转速范围200rpm～1600rpm；
5.定时范围0min～99h59min；
6.搅拌点位数量1；
7.单个最大搅拌量20L；
8.搅拌子最长尺寸80mm；
9.外形尺寸160×270×70（mm）（±10mm）。
	台
	4
	工业

	组培实验仪器
	2
	水浴锅
	1.温度范围：室温～100℃；
2.精度：0.1℃；
3.工作盘尺寸：300×300×140（mm）（±10mm），二列四孔。
	台
	4
	工业

	组培实验仪器
	3
	笔式酸度计
	1.PH测量范围：0.00-14.00
2.分辨率：±0.01
3.校准点：3点
4.温度补偿范围：0-50℃
5.温度补偿方式：自动
6.数据锁定：手动锁定
7.操作温度：0-50℃
8.电源使用时间：≥80小时
	支
	4
	工业

	组培实验仪器
	4
	PH计
	1.测量范围pH:(-2.00~18.00)pHmV:(-1999~0)，（0~1999)
2.温度范围：(0~99.9)℃
3.分辨率pH：±0.01；mV：±1mV；温度：±0.1℃
4.示值误差：±0.01；
5.输入阻抗不小于1×1012Ω
6.稳定性:±0.01pH/3h
7.温度补偿范围:（0~100）℃
8.外形尺寸:300×220×90（mm）（±10mm）
9.配置pH复合电极一支，pH标准缓冲试剂2套，自动温度补偿电极1支
	台
	1
	工业

	组培实验仪器
	5
	电子天平
	1.计量单位：具备多种计量单位转换功能、计数功能及动物称重功能；
2.称量范围：0g～200g；
3.精度：10mg；
4.外形尺寸：270×190×70（mm）（±10mm）；
5.秤盘尺寸：≥Ф130（mm）。
	台
	4
	工业

	组培实验仪器
	6
	分析天平
	1.四面防静电涂层玻璃防风罩，能有效地屏蔽外界静电的干扰，视野清晰；
2.单位转换：克拉、盎司、克三种不同称量单位的转换；
3.称量范围：0g-220g；
4.精度：±0.1mg；
5.秤盘尺寸：≥Ф80（mm）；
6.尺寸：350×215×340（mm）（±10mm）；
7.校准方式：外部校准；
	台
	1
	工业

	组培实验仪器
	7
	灭菌系统
	1.有效容积：50L
2.计时控制范围：0～99min
	台
	1
	工业

	组培实验仪器
	8
	鼓风干燥箱
	1.恒温方式：鼓风强行对流传递，热风循环，温度分布均匀；
2.结构内胆：抗腐蚀304不锈钢材料；外壳：钢板材料；
3.温控范围：50℃～300℃；
4.显示分辨率：0.1℃；
5.温控精度：±0.1℃；
6.温度波动度：±1℃；
7.控制器温度控制方式：PID控制；
8.温度设定方式：按键设定；
9.温度显示方式：双排数码管四位显示；
10.加热方式：O型干烧加热管；
11.安全装置：超温报警、短路保护、过热保护、声光报警；
12.尺寸：450×550×550（mm）（±10mm）；
13.内容积：≥136L。
	台
	1
	工业

	组培实验仪器
	9
	超纯水仪
	1.技术指标：
1.1.进水要求：城市自来水，总溶解性固体量TDS≤500ppm，环境温度1℃～45℃，水压0.1MPa～0.5MPa；
1.2.机身尺寸：490×380×610(mm)（±10mm）；
2.产水水质：
2.1.产水类别：可同时取用纯水和超纯水；
2.2.纯水产水水质：电导率＜5μS/cm；离子截留率98%；超纯水产水水质：UP电阻率：18.2mΩ.cm；
2.3.产水量：12L/h；
3.基本配置：
3.1.水质检测显示配置：双路双显双检测显示仪；
3.2.遥控器配备：手持式无线取水遥控器一个；
3.3.水箱配备：真空压力无菌储水桶：容积≥10L。
	台
	1
	工业

	组培实验仪器
	10
	移液器
	1.手柄挂钩，数字视窗；
2.采用陶瓷活塞，耐腐蚀；
3.采用免维护密封环；
4.可整支121℃高温高压消毒；
5.精确分液，量程分别为：0.1µL～2.5µL，0.5µL-10μL，10µL-100μL，100µL-1000μL，1000µL-5000μL（每种规格一支）。
	套
	16
	工业

	组培实验仪器
	11
	移液器架
	平板式，亚克力材料，≥5个移液器位置
	个
	16
	工业

	组培实验仪器
	12
	发酵罐
	1.罐体系统
罐体：≥5L；装液系数60-80%。
罐体材质：玻璃，使用压力0.13Mpa
罐盖结构：采用SUS316L，内外表面电解抛光，抛光精度<Ra0.4；投料口1个，标准通用补料接口1个（含四通独立补料接头，），放料口和补料口各1个，排气接口1个（含冷凝器），传感器接口3个（可用于pH、DO等电极），温度电极接口1个；带深层通气空气管和气体分布环（可更换），4块中空挡板满足高换热要求；配置专用取样系统，自动取样分析系统接口1个，所有接头均可拆卸清洗；
2.搅拌系统
机械搅拌：功率≥0.4kW伺服电机；控制范围：0~1300rpm控制精度：±2rpm
机械密封：满足保压48小时零泄漏；
搅拌桨：三挡六平叶桨
3.空气管路
配备空气预过滤器和精过滤器；高精度转子气体流量计；流量范围：1～12L/min；系统可自动接收尾气值CER、OUR在触控屏显示并进行补料的自动控制调节
4、温度系统
1）控制范围：5℃~65℃控制精度：±0.1℃
2）独立的温度控制模块系统协议；
3）任意段顺序控制；
4）具有温度二级保护功能
5.消泡系统
1）检测及控制；配置消泡电极及变送器，采用双程序系统，可以进行补料程序执行；
5、pH系统
1）显示范围：0.00-14.00控制范围：2.00-12.00控制精度：±0.02
2）耐高温灭菌pH电极、导线。
3）支持灭菌后的单点校准；
4）系统具有寿命及物理信息显示功能。
5）可与补料关联，pH-STAT
6）系统可自动接收现有生化分析葡萄糖和乳酸等值在触控屏上显示同时可进行发酵反馈自动控制；
6.DO系统
1）范围：0-100%精度：±1%
2）独立的DO控制模块系统协议及光氧电极
3）与转速、AIR、O2、N2、补料等关联控制
7.补料系统
1）范围：0~300mL/min±0.01mL;精度±5%
2）支持连续补料、指数补料、DO-分批补料、pH-SATA、DO-SATA控制及串级控制模式
3）系统可自动接收生化分析葡萄糖和乳酸等值在触控屏上显示，同时可进行发酵反馈自动补料控制；
8.蠕动泵系统
1.配通讯控制变速蠕动泵协议，可计量、累计，清除数据；
2.更换不同管径硅胶管后可一点标定计量，也可不校准直接选择；
3.系统软件系统
1）配有WLAN和USB等数据传输接口，配备不小于11.6英寸液晶触控屏；。
2）内置克隆功能适用于平行反应器，对历史培养过程中的所有参数和操作变量进行复制培养，培养过程中的关键设定数据可以移植至多联平行生物反应器中直接使用。
3）支持借助第三方软件，通过这个软件可以同时改变多个操作参数，并用系统模型对实验结果进行拟合，可以在较少的实验次数下，迅速找到最优的参数组合。
4）系统协议支持第三方软件设计的配方结果，以表格形式导入发酵罐控制系统进行执行发酵工艺过程；
10.智能学习软件系统
1）★可以将发酵过程中涉及到的13个变量进行自由组合来改善发酵工艺，13个变量包括：温度、pH、DO、搅拌、Agitation、Glc、Kla、ATP、acd、CoA、B12、NADPH、体积。（提供功能证明截图加盖投标人公章）
2）★在浏览器可以直接访问本地文件，无需外接网络，确保信息数据安全；采用可视化的图表、按钮、进度条展示数据和功能，方便操作者监测发酵进程。（提供功能证明截图加盖投标人公章）
	套
	1
	工业

	组培实验仪器
	13
	超净工作台（双人）
	1.采用了任意定位移门系统
2.外壳采用冷轧板喷塑一体成型，工作台面为SUS304拉丝不锈钢
3.照明和杀菌系统安全互锁，紫外灯可杀菌定时
4.数显式界面
5.垂直准闭合式台面，操作室下降流气幕的形成，可有效防止外部气体投入和操作区洁净
6.配置高效空气过滤器，设有初效过滤器进行初步过滤，可有效延长高效过滤器使用寿命
7.洁净等级100级@≥0.5μM
8.菌落数≤0.5个/皿·时（Φ90mm培养平皿）
9.平均风速0.25m～0.45m/s（三档风速可调）
10.振动半峰值≤5μM（x、y、z方向）
11.照度≥300Lx
12.工作区尺寸W1×D1×H11150×550×580（mm）（±20mm）
13.外型尺寸W×D×H1310×590×1600（mm）（±20mm）
14.高效过滤器规格及数量1135×455×50×①（mm）（±20mm）
	台
	8
	工业

	组培实验仪器
	14
	实验凳
	1.规格：≥Φ315×450-500mm
2.凳脚材质：4个凳脚采用不小于17×34×1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm，凳面≥Ф315×高450-500mm，
3.聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆形托盘固定。
4.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。
5.凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。
	个
	16
	工业

	组培实验仪器
	15
	接种器准备器
	1.整机不锈钢制成，重量轻，体积小、杀菌快；
2.温度设定范围：0℃～330℃；
3.尺寸：160×80×180（mm）（±10mm）。
	台
	16
	工业

	组培实验仪器
	16
	智能光照培养箱
	1.容积：≥250L
2.控温范围：0℃～50℃
3.温度波动度：±1.0℃
4.温度偏差：±1.5℃
5.温度不均匀度：≤1.5℃
6.温度最大可编程段数：多段，液晶显示器
7.光照级数：0～100级
8.光照度：0-12000LUX
9.升温时间：10℃升至40℃为60分钟
10.降温时间：40℃降至10℃为60分钟
11.工作方式：连续运行
12.工作环境：温度0～40℃湿度85%RH以下，无腐蚀性气体
13.内部尺寸500×500×1040（mm）（±20mm），外部尺寸600×670×1650（mm）（±20mm）
	台
	1
	工业

	组培实验仪器
	17
	光照培养架
	1.产品外观：钢材经加工制成，分五层；
2.各层独立布线控制启闭，可视需要进行光照；
3.控时器参数：即时工作指示灯；夏令时/冬令时功能；液晶显示设定；最小时间间隔为1分钟,每天最多可设置20组开与关,每周可设置140组；
4.外型尺寸:1200×400×1800（mm）（±20mm）。
	套
	2
	工业

	组培实验仪器
	18
	炼苗架
	1.应用范围：植物炼苗生长、壮苗生长、光照影响探究等实验；
2.产品外观：钢材经加工制成，分五层；
3.外形尺寸：1200×400×1800（mm）（±20mm）；
4.各层独立布线控制启闭，可视需要进行光照；
5.控时器参数：即时工作指示灯；铜片结构优化设计；夏令时/冬令时功能；大屏幕液晶显示设定；最小时间间隔为1min，每天最多可设置20组开与关，每周可设置140组。
	套
	1
	工业

	组培实验仪器
	19
	恒温培养箱
	1.外门选用全透明观察窗型；
2.外壳材质：钢板表面喷塑处理；
3.内胆材质：304不锈钢；
4.微电脑智能数显控温仪，控温精确；
5.温度范围：5℃～60℃；
6.温控精度：±0.5℃；
7.电加热采用外加热式；
8.工作室尺寸：420×420×500（mm）（±20mm）；
9.外形尺寸：500×570×715（mm）（±20mm）。
	台
	1
	工业

	组培实验仪器
	20
	振荡培养箱
	1.恒温方式：强制对流；
2.振荡方式：回旋；
3.性能：使用温度范围环境温度5℃～60℃；
4.旋转频率：40rpm～300rpm；
5.频率精度：±1rpm；
6.摆振幅度：φ26mm；
7.温控精度：±0.1℃；
8.结构：箱体304不锈钢，外壳材料钢板材料；
9.温度设定方式：触摸式按键设定；
10.加热方式：加热管；
11.安全装置：超温报警、短路保护、过热保护、声光报警；
12.标准配置：100mL×9支；
13.托盘尺寸：251×220（mm）（±10mm）；
14.托盘数量：1块；
15.定时范围：0～9999min。
	台
	1
	工业

	组培实验仪器
	21
	果酒果醋发酵装置
	1.食品级容器材；
2.透光率大于90%，雾度小于1%；
3.容积≥1000mL。
	套
	10
	工业

	组培实验仪器
	22
	实验服
	棉质实验服
	件
	30
	工业

	组培实验仪器
	23
	探究实验耗材包
	包含但不限于：金属接种棒3盒；接种丝镍铬丝10包；玻璃涂布器2盒；一次性培养皿2箱；不锈钢直尖剪刀30把；枪型不锈钢镊子30把；四种规格吸头：吸头5000uL-1包，吸头1000uL-1包，吸头200uL-1包，吸头10uL-1包；四种规格吸头盒各15个；两面板12个；组培瓶5箱，0.5mL离心管1包；1.5mL离心管1包；封口膜1包；手套200付
	套
	1
	工业

	组培实验仪器
	24
	紫外灭菌车
	1.定时器可以在120分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭
2.形式为移动式
3.长度：920mm（±10mm）,调节角度为0-180度
4.调节角度:0～180°
5.定时范围：1～120分钟
	台
	1
	工业

	组培实验仪器
	25
	精油提取器
	1.外壳及主体的制作材料：不锈钢；
2.箱体由底座板、连接角板、后板、顶板、前面板等构成，锅盖双层，外盖置有管道通冷凝器；
3.冷凝器由进、出水管，筒体及封口，冷凝管组成，冷凝管材料为不锈钢制；
4.容量：≥5L；
5.外形尺寸：410×290×360（mm）（±10mm）。
	台
	1
	工业

	组培实验仪器
	26
	组培苗
	无菌苗
	瓶
	20
	工业

	组培实验仪器
	27
	试剂盒
	植物的组织培养试剂盒1个；果酒果醋制作试剂盒1个；腐乳的制作试剂盒1个；微生物的实验培养试剂盒1个；酵母纯培养试剂盒1个；
土壤中分解尿素的细菌的分离和计数试剂盒1个；分解纤维素的微生物的分离试剂盒1个
	套
	1
	工业

	组培实验仪器
	28
	课程培训与服务
	课程培训涵盖植物组织培养、微生物培养全技术链条，包含12课时，配套标准化线下技术培训与长期线上技术答疑培训。
	项
	1
	工业

	组培实验仪器
	29
	传递窗
	尺寸：600×600（mm）（±10mm），304不锈钢嵌入式中空玻璃传递窗（微电脑互锁）
	套
	2
	工业

	组培实验仪器
	30
	净化板隔断
	50mm厚岩棉彩钢板，双面贴膜，表面喷塑密封，净化防尘防菌处理；洁净室专用铝合金型材：地槽、厚角、角包、阴圆角；洁净室专用密封件及五金材料（铝铆钉、密封胶、螺丝等）
	㎡
	118
	工业

	组培实验仪器
	31
	净化门
	净化密闭单开门，尺寸：800×2000（mm）（±10mm）
	扇
	4
	工业

	组培实验仪器
	32
	照明灯
	LED平板照明灯
	套
	19
	工业

	组培实验仪器
	33
	紫外灭菌系统
	杀菌线紫外灯加延时警示灯，单独控制，独立线路
	套
	1
	工业

	组培实验仪器
	34
	净化通风系统
	无菌室采用高效送风过滤；包含洁净风管、风管保温板、高效风口、新回风阻尼网板、高效送风过滤送风箱、压差表、风管调节阀等。
	套
	1
	工业

	组培实验仪器
	35
	实验室水电
	Pvc20电线管120米，
2.5平方电线400米，
4平方电线100米，
给水PPR25管20米，
排水PVC50管20米。
	室
	1
	工业

	组培实验仪器
	36
	净化吊顶
	50mm厚硅岩彩钢板，双面贴膜，表面喷塑密封，净化防尘防菌处理；洁净室专用铝合金型材：地槽、厚角、角包、阴圆角；洁净室专用密封件及五金材料（铝铆钉、密封胶、螺丝等）
	㎡
	70
	工业

	组培实验仪器
	37
	普通吊顶
	铝扣板尺寸：600×600（mm）（±10mm）
	㎡
	78
	工业

	组培实验仪器
	38
	实验室地面
	2.0mm厚度塑胶地板，水泥自流平打底，专用胶粘接，焊接封口，铲平，不得有气泡
	㎡
	142
	工业

	组培实验仪器
	39
	墙面粉刷
	环保乳胶漆，一遍底漆三遍面漆
	㎡
	140
	工业

	物理实验室
	1
	教师演示讲台
	1.规格：2800mm×700mm×850mm（±10mm）
2.台面:采用新型、环保、基材整体≥12.7mm（四周加边）的实芯理化板。
3.桌身：整体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。
4.结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。
5.滑道：抽屉全部采用三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。
	张
	8
	工业

	物理实验室
	2
	教师电源（1）
	1.规格：500mm×260mm（±3mm）
2.教师演示台配备总漏电保护，可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便；
3.教师电源总控采用不小于154mm×87mm尺寸的面板，具备智能控制按键，并能显示电源电压；
4.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A；
5.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A；
6.低压大电流值为40A，自动关断；
7.220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。
1.教师电源交流输出电压的测试符合标准。
2.教师电源直流稳压输出电压的测试符合标准。
3.机械强度之250N恒定力试验符合标准。
4.机械强度之外壳冲击试验符合标准。
5.未接地的可触及零部件符合标准。
6.抗电强度试验符合标准。
	台
	2
	工业

	物理实验室
	3
	教师电源（2）
	1.采用火线、零线双组开管的漏电保护器，电流63A。
2.具有年月日、时分秒、定时自动关机功能。
3.定时关机时间，教师可以根据任务要求按需设定。
4.采用7寸触摸屏控制，显示教师和学生交直流电压、电流。
5.分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，每组16A空开控制。
6.配置2组国标5孔220V输出插座，2组USB输出孔，5V/2.1A。
7.教师集中供电控制学生低压，根据学生需求按相应的数值确定。教师监控分四组控制，且有电流监控功能，当电流超过60A过载保护，功率箱指示灯闪烁。
8.教师自用低压交流电源电压为0V-18V/3A、19V-30V2A，分辨率为1V。具备自动过载保护功能。
9.教师自用低压直流电源电压为0V-18.0V/2A、18.1V-30.0V/1.5A，分辨率为0.1V。具备自动过载保护功能
10.大电流短时输出。8秒自动关断。
11.直流高压：输出240V或300V的高压，输出电流为100mA,具备过载保护功能.
	套
	3
	工业

	物理实验室
	4
	教师电源（3）
	1.交流220V分组控制，每组指示灯指示
2.配置2组220V国标5孔插座。
3.系统漏电，过载保护。
	台
	2
	工业

	物理实验室
	5
	教师电源（4）
	1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便；
2.教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压；
3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流6A；
4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为0～30V，分辨率可达0.1V,额定电流4A；
5.低压大电流值为40A，自动关断；
6.教学电源：220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～30V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。
7.集中控制系统。可执行各分项分页控制；
（1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制；
（2）补光控制：分组控制整室照明；
（3）学生220V电源控制：控制学生AC220V电源；
（4）低压控制：教室主控，分组控制。
	台
	1
	工业

	物理实验室
	6
	学生实验桌
	1.规格：1200×600×780mm（±10mm）
2.台面：采用≥16mm厚一体实芯胚体实验室工业陶瓷台面。台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。
3.台身结构：新型塑铝结构，桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：≥长585mm宽56mm高90mm，壁厚≥3.0mm。下腿规格：≥长540mm宽51mm高80mm，壁厚≥3.0mm。
4.立柱：采用≥41mm×95mm，壁厚≥1.8mm。前横梁采用≥36mm×25mm，壁厚≥1.3mm。中横梁采用≥34mm×25mm，壁厚≥1.3mm。后横梁：采用≥43mm×61mm，壁厚≥1.3mm。加强横支撑件：采用≥30mm×60mm椭圆管，壁厚≥1.5mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。
5.书包斗:尺寸≥480mm×290mm×152mm,壁厚≥3.5mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。
6.整体结构：台面陶瓷板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。
7.可调脚：高强度可调脚，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。
	张
	182
	工业

	物理实验室
	7
	功能柱
	1.规格：宽≥320mm；深≥190mm；高≥730mm，壁厚3.0mm，
2.采用环保型工程塑料一次注塑成型。
3.主要功能是保护通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌。
	个
	196
	工业

	物理实验室
	8
	学生电源（1)
	1.输入电源：AC220V±10%、频率50Hz。
2.工作环境：温度-10ºC~+40ºC相对湿度<85％（25ºC）海拔<4000M。
3.电源盒采用全新ABS料一次注塑成型，电源盒置于台面，面板与台面呈夹角，既便于读取参数又便于操作。
4.学生电源尺寸:1180mm×170mm×130mm（±5mm）。
5.整套电源采用两个独立的电源盒整装而成，一组为低压交直流电源加220V电源，学生低压直流电源采用数字开关电源，贴片元件生产技术，独立的指针式多量程测试表，方便学生做其它升级实验，A表：0.2～0.6A/1～3A,，V表：1～3V/5～15V，G表：-300uA～300uA，各表均有外置调零装置，便于随时调零。
6.学生低压直流电源是通过接收教师主机下传的信号，在学生电源上显示和输出相关实验所需电压值，电压范围为1.5～30V，最小调节单元为0.1V，额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）。
7.学生低压交流电源也是通过接收教师主机下传的信号，在学生电源上显示和输出相关实验所需电压值，电压范围为1～30V，最小调节单元为1V，额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）。
8.学生交流220V电源同样是通过接收教师主机下传的信号，在学生电源上的国标五孔插座输出220V电源为其它用电器提供电源（根据市电电压而定），额定电流为5A，通过一次性熔断保险管保护用电设备（保险管熔断后必须更换）。
	个
	56
	工业

	物理实验室
	9
	学生电源（2）
	1.学生电源采用集中供电的嵌入式受控电源。
2.学生电源显示交直流电压。既能独立操作，也能被教师控制。
3.学生低压交流电源电压为0V-24V/2A分辨率为1V。具备自动过载保护功能。
4.学生低压直流电源电压为0V-24V/2A，分辨率为0.1V。要测试1.2V到0V的电压应0.1V可调。
5.学生电源被教师控制及锁定后，学生端不能操作。
6.液晶显示屏采用≥1.7寸显示屏，数字显示交流、直流电流。
7.配置2组220V国标5孔插座。保险过载保护。
	套
	84
	工业

	物理实验室
	10
	学生电源（3）
	ABS塑料壳体，开合方便、面板贴膜、文字符号清晰正确。面板上安装五孔插座2个。
	个
	56
	工业

	物理实验室
	11
	实验凳
	规格：Φ300mm×450mm-500mm（±5mm）
2.凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型，表面细纹咬花，防滑不发光，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm；

3.脚钢架：采用≥16mm×36mm×1.45mm椭圆形无缝钢管，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象；
4.脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型
	条
	448
	工业

	物理实验室
	12
	实验室专用水槽
	430mm×330mm×280mm（±5mm）采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。
	套
	28
	工业

	物理实验室
	13
	上水装置
	用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制
	套
	28
	工业

	物理实验室
	14
	下水装置
	规格:直径35mm×长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏
	套
	28
	工业

	物理实验室
	15
	三联高低位龙头
	鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
	套
	28
	工业

	物理实验室
	16
	顶部多模块电源供应装置
	采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留高压、低压位置。
	个
	14
	工业

	物理实验室
	17
	模块储藏装置
	采用ABS材质，圆形设计模具一体成型，四周带LED氛围灯。
	个
	14
	工业

	物理实验室
	18
	低压电源模块
	1.教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制；
2.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用大于4寸液晶显示电源学生交直流电压。
3.学生交流电源通过上下键0～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2.5A；禁用直流变交流方波电流电路，冒充交流电。用数字万用表现场测试交流30V。
4.学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为0V～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。
5.一个吊舱上的2组低压电源应能组成正负电源，测试方法，把一组电源的负极用导线连到另一组电源的正极，组成正负电源。用数字万用表现场测试电压正负24V电压，串联48V。
6.一个吊舱有2个网络接口，方便随时能上网。
	个
	28
	工业

	物理实验室
	19
	高压电源模块
	采用220V，多功能安全插座;
	个
	28
	工业

	物理实验室
	20
	灯光照明系统
	接收智能化控制系统控制，配置LED灯线1组，灯罩采用PC材质，设计安装透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。
	组
	14
	工业

	物理实验室
	21
	智能升降机构
	采用自动升降牵引装置，牵引轮、牵引绳、壳体，牵引轮转动设置在壳体上，通过挤压轮，挤压轮为可转动设置，牵引轮和挤压轮的边缘分别设置一圈连接槽，牵引绳连接在牵引轮和挤压轮的连接槽中，牵引绳与牵引轮和挤压轮之间存在预紧力。其牵引绳连接在牵引轮和挤压轮之间，牵引绳被牵引轮和挤压轮夹紧，牵引绳与牵引轮和挤压轮之间存在预紧力，牵引轮转动时，牵引绳与牵引轮和挤压轮之间的摩擦力，来驱动牵引绳移动，牵引轮正转、反转，来带动牵引绳伸缩移动，牵引电源升降移动。
	套
	14
	工业

	物理实验室
	22
	金属吊杆支架
	环氧树脂喷涂金属吊杆支架
	根
	14
	工业

	物理实验室
	23
	边台1
	1.全钢结构：9600mm×600mm×840mm（±10mm）
2.台面：采用≥12mm厚耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。
3.柜体：整体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。
4.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5.铰链：采用平板铰链(中号)，开合十万次不变形。
6.滑轨：抽屉全部采用16寸三节滚珠轨，开合十万次不变形，承重性强，滑动性能良好，无噪音；
7.调整脚：柜体内可调节镀锌铁质调整脚.
8.抽屉及门板的材质，横梁框架的材质：采用≥1.0mm厚冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理.
	张
	1
	工业

	物理实验室
	24
	边台2
	1.全钢结构：9200mm×600mm×840mm（±10mm）
2.台面：采用≥12mm厚耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。
3.柜体：整体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。
4.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5.铰链：采用平板铰链(中号)，开合十万次不变形。
6.滑轨：抽屉全部采用16寸三节滚珠轨，开合十万次不变形，承重性强，滑动性能良好，无噪音；
7.调整脚：柜体内可调节镀锌铁质调整脚.
8.抽屉及门板的材质，横梁框架的材质：采用≥1.0mm厚冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理.
	张
	2
	工业

	物理实验室
	25
	边台3
	1.全钢结构：8700mm×600mm×840mm（±10mm）
2.台面：采用≥12mm厚耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。
3.柜体：整体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。
4.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5.铰链：采用平板铰链(中号)，开合十万次不变形。
6.滑轨：抽屉全部采用16寸三节滚珠轨，开合十万次不变形，承重性强，滑动性能良好，无噪音；
7.调整脚：柜体内可调节镀锌铁质调整脚.
8.抽屉及门板的材质，横梁框架的材质：采用≥1.0mm厚冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理.
	张
	2
	工业

	物理实验室
	26
	边台4
	1.全钢结构：8000mm×600mm×840mm（±10mm）
2.台面：采用≥12mm厚耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。
3.柜体：整体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。
4.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5.铰链：采用平板铰链(中号)，开合十万次不变形。
6.滑轨：抽屉全部采用16寸三节滚珠轨，开合十万次不变形，承重性强，滑动性能良好，无噪音；
7.调整脚：柜体内可调节镀锌铁质调整脚.
8.抽屉及门板的材质，横梁框架的材质：采用≥1.0mm厚冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理.
	张
	4
	工业

	物理准备室
	1
	中央操作台
	1.全钢结构3000mm×1200mm×760mm（±10mm）
2.台面：采用≥12mm实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。
3.柜体：整体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。
4.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5.铰链：采用平板铰链(中号)，开合十万次不变形。
6.滑轨：抽屉全部采用16寸三节滚珠轨，开合十万次不变形，承重性强，滑动性能良好，无噪音；
7.调整脚：柜体内可调节镀锌铁质调整脚.
	张
	2
	工业

	物理准备室
	2
	电源
	1.ABS五孔电源，装于桌面上，方便学生操作
2.220V交流输出为一个带安全门的国标五孔插座。
	个
	8
	工业

	物理准备室
	3
	仪器专用储藏柜（A）
	1.规格：1080mm×540mm×2080mm（±10mm）
2.材质：PP材质
3.柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。
4.上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌≥5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。
5.下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌≥5mm钢化烤漆玻璃。
6.层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。
7.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。
8.门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。
9.仪器柜内部无可视金属材料，确保了仪器柜的耐腐蚀性及耐候性。
10.柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。
	台
	3
	工业

	物理准备室
	4
	仪器专用储藏柜（B）
	1.规格：450mm×900mm×1800mm（±10mm）
2.材质：PP材质
3.柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。
4.上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌≥5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。
5.下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌≥5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。
6.层板：配三块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板加强筋为整体抽芯工艺，抽芯处加入两根≥1.2mm厚方管，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。
7.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。
8.门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。
9.仪器柜内部无可视金属材料
10.柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。
	台
	40
	工业

	物理器材室
	1
	仪器专用储藏柜（B）
	1.规格：450mm×900mm×1800mm（±10mm）
2.材质：PP材质
3.柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。
4.上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌≥5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。
5.下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌≥5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。
6.层板：配三块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板加强筋为整体抽芯工艺，抽芯处加入两根≥1.2mm厚方管，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。
7.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。
8.门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。
9.仪器柜内部无可视金属材料
10.柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。
	台
	60
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	1
	显示/无线一体通用模块
	1.独立模块化结构，与各种传感器组合使用，具备独立数据显示、数据存储、数据上传功能；
2.接入后自动识别传感器，实时显示传感器测量数据，支持多值传感器数据显示及存储，数据显示屏刷新频率≥10Hz；
3.具有≥1.77英寸彩屏，接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
4.屏幕可显示二维码，通过移动终端设备扫描二维码进行无线连接，支持蓝牙5.0及以下版本无线通信协议，可将传感器测量数据实时传输到终端；
5.工作状态下，可通过调动按键开关切换数据显示和二维码界面；
6.通过终端设备可设置数据显示精度以及数据调零，可对数据进行描点绘图处理；
7.可将模块存储的测量数据导出至计算机进行数据分析；
8.采用充电供电，电池电压≥3.7V，容量≥1100mAh，待机时间≥10小时。
	只
	4
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	2
	转接模块
	用于传感器的转接。
	只
	2
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	3
	微电流传感器
	1.用于测量电路中的微小的电流数据；
2.性能：测量范围：-5μA～+5μA；分度：≤0.01μA；准确度：≤0.03μA；采样率：≥5KHz；
3.技术指标：容抗：≥202pF，阻抗：≥2KΩ；
4.结构：与传感器连接处，使用线长≥50cm的屏蔽线，避免干扰;
5.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
6.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
7.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
8.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零；
9.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	4
	三维磁感应强度传感器
	1.用于测量磁场中的磁感应强度，可同时监测X、Y、Z三个方向上磁感应强度的分量；也可以测量合量；
2.性能：测量范围：-50mT～+50mT；分度：≤0.01mT；准确度：≤0.3mT；采样率：≥5KHz；
3.结构：由磁场管，探头探出≥110mm，刻度尺寸为≥100mm；
4.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
5.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
7.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零；
8.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	5
	力传感器
	1.可用于测拉力和压力；
2.性能：测量范围：-20N～+20N；分度：≤0.01N；准确度：≤0.1N；采样率：≥5KHz；
3.结构：由传感器数据处理电路和金属测钩构成；
4.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
5.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
7.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零。
8.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	2
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	6
	微力传感器
	1.可用于测拉力和压力；
2.性能：测量范围：-2N～+2N；分度：≤0.001N；准确度：≤0.04N；采样率：≥5KHz；
3.结构：由传感器数据处理电路和金属测钩构成；
4.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
5.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
7.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零；
8.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	7
	位移传感器
	1.用于测量待测物体的位移和距离，无测量盲区；
2.性能：测量范围：0mm～2000mm，分度：≤1mm；准确度：≤8mm（0mm～1000mm(含)）、20mm（1000mm（不含）～2000mm）；采样率：≥50Hz；
3.结构：由发射器与接收器构成，发射器由电池供电;
4.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
5.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
7.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	对
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	8
	光电门传感器
	1.用于测量待测物体经过传感器测量位置的挡光时间及待测物体经过传感器的次数；
2.性能：分度：≤2μS；准确度：≤20uS；采样率：≥20KHz；
3.结构：采用U型结构，在U型门两侧分别内置红外发光管和红外光电接收管，U型门间距≥50mm；
4.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
5.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
7.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	2
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	9
	声波/声级传感器
	1.用于测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。
2.性能：声波频率测量范围：20Hz～20kHz,准确度：≤10Hz,采样率：≥20KHz；
声级测量范围：20dB～130dB，分度：≤0.1dB,准确度：声级：≤4dB,采样率：≥5KHz；
3.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
4.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
5.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
6.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	10
	温度传感器
	1.用于测量待测物的温度；
2.性能：测量范围：-50℃～+200℃；分度：≤0.1℃；准确度：≤0.5℃；采样率：≥5KHz；
3.结构：由传感器数据处理电路和不锈钢探针构成，不锈钢部分：长度为≥105mm，直径为≤3.0mm；探头把手：长度为≥95mm，直径为≤13mm。与传感器连接部分采用两芯线，线长≥750mm；外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
4.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
5.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
6.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	11
	三合一温度传感器
	1.同时测量物体三处不同点的温度；
2.性能：测量范围：-50℃～+200℃；分度：≤0.1℃；准确度：≤0.5℃；采样率：≥1KHz；
3.结构：使用不锈钢探针，不锈钢部分：长度≥100mm，直径≤3.0mm；探头把手：长度为≥95mm，直径≤15mm。与传感器连接线长≥750mm；
4.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
5.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
7.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零；
8.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	12
	压强传感器
	1.用于直接测量气体的绝对压强；
2.性能：测量范围：0kPa～700kPa；分度：≤0.1kPa；准确度：≤1kPa；采样率：≥5KHz；
3.反应时间：≤10ms；内部体积：≤0.8mL。
4.塑料软管内径≤φ4、外径≤φ6，长≤55mm；
5.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
6.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
7.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
8.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	13
	加速度传感器
	1.用于测量X、Y、Z三个正交方向的加速度值；
2.性能：测量范围:-50m/s²～+50m/s²；准确度：≤0.1m/s²（X轴、Z轴）；≤0.3m/s²（Y轴）；采样率：≥1KHz；
3.外壳设计螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
4.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
5.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
6.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	14
	一体式位移传感器
	1.用于测量待测物体的位移和距离；
2.性能：测量范围：150mm～6000mm，分度：≤1mm；准确度：≤20mm（150mm～2000mm（含））；60m（2000mm(不含)～6000mm）；采样率：≥15Hz；
3.结构：多种固定方式，增加使用的灵活性；发射角度≥15°；
4.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
5.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
7.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	15
	多量程电流传感器
	1.用于测量电路中的电流数据；采样率：≥5KHz；
2.性能：测量范围：-3A～+3A；分度：≤0.01A；准确度：≤0.03A；
测量范围：-300mA～+300mA；分度：≤0.1mA；准确度：≤2mA；
测量范围：-30mA～+30mA；分度：≤0.01mA；准确度：≤1mA；
3.技术指标：容抗：≥202pF，阻抗：≥0.05Ω；
4.结构：线长度≥0.6m；
5.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
6.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
7.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
8.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零；
9.设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程；
10.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	2
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	16
	多量程电压传感器
	1.用于测量电路中的电压数据；采样率：≥5KHz；
2.性能：测量范围：-20V～+20V；分度：≤0.01V，准确度：≤0.04V；
测量范围：-2V～+2V；分度：≤0.001V，准确度：≤0.01V；
测量范围：-0.2V～+0.2V；分度：≤0.1mV；准确度：≤1.5mV；
3.技术指标：容抗：≥202pF，阻抗：≥1MΩ；
4.结构：线长度≥0.6m；
5.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
6.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
7.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
8.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零；
9.设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程；
10.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	2
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	17
	静电计
	1.用于测量静电电荷电量；可独立使用，通过液晶显示屏显示静电测量结果，可支持蓝牙无线数据传输，也可通过蓝牙适配器与计算机连接，在计算机软件上显示静电测量结果；
2.性能：测量范围：-100nC～+100nC；分度：≤1nC；采样率：≥5KHz；
3.结构：由静电计主体、导电小球、底座、蓝牙适配器、电池构成；
4.静电计含≥5英寸液晶显示屏、电源开关及接地端；
5.导电小球，直径≥12mm；
6.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零；
7.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	套
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	18
	红外温度传感器
	1.无接触式测量待测物的温度；
2.性能：测量范围：-70℃～+380℃；分度：≤0.1℃；准确度：≤2℃（0.1℃～+60℃）、≤6℃（-40℃～0℃及+60℃～+180℃）、≤8℃（-70℃～-40℃及+180℃～+380℃）；采样率：≥5KHz；
3.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
4.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
5.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
6.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	19
	频率传感器
	1.用于测量交流电压信号；
2.性能：测量范围：1Hz～1MHz；分度：≤1Hz；采样率：≥5KHz；
3.结构：与传感器连接处，使用线长≥600mm的屏蔽线，避免干扰；
4.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
5.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
7.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	20
	交流电压传感器
	1.用于测量交流电压的有效值；
2.性能：测量范围：0～36V；分度：≤0.1V；工作频率≤50Hz；采样率：≥5KHz；
3.技术指标：阻抗：≥0.1Ω，容抗：≥202pF；
4.结构：线长≥600mm。
5.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
6.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
7.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
8.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零；
9.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	21
	交流电流传感器
	1.用于测量交流电流的有效值；
2.性能：测量范围：0～2A；分度：≤0.001A；工作频率≤50Hz；采样率：≥5KHz；
3.技术指标：阻抗：≥0.1Ω，容抗：≥202pF；
4.结构：线长≥600mm；
5.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
6.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
7.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
8.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零；
9.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	22
	电子罗盘传感器
	1.用于测量待测位置的方向和水平方向夹角；
2.性能：测量范围：0～359°；分度：≤1°；准确度：≤5°；采样率：≥5KHz；
3.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
4.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
5.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
6.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台；
7.可完成研究地磁偏角、跟踪循迹等实验。
	只
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	23
	无线蓝牙接收器
	1.配备蓝牙适配器，支持蓝牙5.0通信，内置天线；
2.实现≥20米远距离传输；
3.支持同时连接不少于5个蓝牙传感器设备；
4.自动向下兼容4.0/4.1/4.2设备；
5.蓝牙适配器使用USB接口，即插即用。
	只
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	24
	数据采集器
	1.采集器支持USB即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无须外接电源；
2.内置电源指示灯和工作状态指示灯；
3.采用主频不低于72MHz的32位高性能处理；
4.模块化结构，可根据实验教学需要，方便有线、无线工作模式切换；
5.接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.四路全数字通道，数据采集器采样频率≥80K，可进行四路声波传感器同步显示的高频采集实验。
	台
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	25
	室内环境监测系统终端
	1.配有≥3.5英寸彩色液晶显示屏，按键调节显示实时参数；内置备用锂电池。
2.可测量九种环境参数：
a.PM2.5/PM10监测模块：采用激光散射原理实现精准测量，PM2.5/PM10测量直径：0.3um～1um、1um～2.5um、2.5um～10um，测量范围:0～500ug/m³，精度：≤±10%，分辨率：≤1ug/m³，单次响应时间：≤1秒，综合响应时间≤10秒。
b.CO2浓度监测模块：利用非色散红外（NDIR）方式对空气中存在的CO2进行测定；内置温度补偿；测量范围：0～5000ppm，分辨率：≤1ppm，预热时间≤180秒，响应时间≤60秒。
c.甲醛监测模块：测量范围：0～3mg/m³，分辨率：≤0.001mg/m³，响应时间≤40秒。
d.TVOC监测模块：测量范围：0～4.5mg/m³，分辨率：≤0.001mg/m³，响应时间≤40秒。
e.实验室光照监测模块：测量范围：0~10000lx，测量精度：≤10%，分辨率：≤1lx，测量稳定时间：≤0.5秒，响应时间：≤1秒。
f.实验室湿度监测模块：测量范围：0～100RH%，测量精度：≤3RH%，分辨率：≤0.1%RH，响应时间：≤1秒。
g.实验室温度监测模块：测量范围：-40℃～60℃，测量精度：≤0.5℃，分辨率：≤0.1℃，响应时间：≤1秒。
h.噪声监测模块：测量范围35dB～120dB，测量精度：≤4dB，分辨率：≤0.1dB，响应时间：≤1秒。
3、用户通过账号密码登录室内环境监测系统Web端管理软件，主要功能有：
（a）查询终端信息列表，包含终端名称、MAC、运行状态、注册时间及最后在线时间；用户可根据需要修改终端名称；
（b）支持报警设置：自定义报警规则同时支持并且、或者条件设置，包含文字提示和声音警示，可选择是否短信报警，短信报警开启时间，短信报警结束时间，自定义报警手机号等；可一键查询所有设备报警状态；
（c）选择终端列表中的单个终端，进行实时数据和历史数据查看、分析，包含曲线分析和表格分析；
（d）选择终端列表中的多个终端，进行实时数据和历史数据查看、分析，包含曲线分析和表格分析，可对同一指标进行横向对比；
（e）单机设备，可查看实时监测数据、数据曲线、数据表格、数据分布以及数据相关性分析，数据分布自带图表解析说明，数据相关性分析可任意选择9个指标间的相关性分析并自动显示数据图像；
（f）可选择不少于5s、10s、15s、20s四种刷新频率；
（g）平台可导出终端的历史监测数据文件；
（h）能为学校电子班牌或大屏提供数据共享并在学校设备上显示数据；
（i）管理员用户可对普通用户信息和权限进行查看、修改；
（k）支持修改账号密码功能。
	台
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	26
	转接模块
	用于传感器的转接。
	只
	2
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	27
	集中管理器
	≥20口USB端口。
	套
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	28
	传感器附件
	1.含USB通讯线1条、长传感器线2条、短传感器线2条、A型转接器2只、B型转接器2只；
规格尺寸：USB通讯线≥1500mm；长传感器线≥1200mm；短传感器线≥650mm；
2.两端插口具有方向性和自锁功能，插接方便、配合严密、方便教学;
3.技术资料需包含产品实验案例；
	套
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	29
	铝合金箱
	尺寸：410×280×180（mm）（±5mm），由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海绵内衬，用于收纳传感器和小的实验配件。
	套
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	30
	数字化软件
	采用了图形化的设计理念，平台里面包含了大量专用实验模板，预设了操作流程，方便学生操作使用，具备视频区域。可进行数据处理，满足学科教材与课外探究的要求；传感器插入后能自动识别和运行；无需设置参数自动检测传感器，并提供仪表、数值、曲线多种显示风格；具有双组合曲线功能及完整的可对数据图线进行拟合的功能（一次函数、二次函数、三次函数、反比函数、反比平方、对数、正弦函数、指数、复合指数等），并自动显示拟合的函数表达式；具有中学常用的预设公式，并可根据实验需求自由定义公式；内设可调整采样频率范围是0.1～20K；具有完善的数据处理功能（可对图线中数据进行求导、积分、平均值、绘制包络线、最大值、最小值的计算），可对无效数据图线的数据进行删除或恢复；可以对实验设置进行保存，生成实验模板；具有实验数据采集过程录播、回放功能；可生成实验报告，提供实验报告模板，可导入实验表格数据及插入实验图线并进行分析；学生可发送实验报告；提供实验帮助，可随时查询理化生实验图片及实验说明，方便教学参考使用。具备的功能：包含专用软件、通用软件、智能实验仪器软件、校准软件、数据导入，同时录制实验操作（录制时间0-30分钟可调）及数据显示、双组合图线、计算表格；采集器有线、蓝牙无线（显示连接蓝牙ID号），采集器支持同时连接不低于12个传感器；坐标系双Y轴，视图模式包含自动翻页、滑动显示、一屏显示。同时提供显示不少于24条高频（≥20KHz）声波/声级传感器曲线图像，并同时提供现场实景照片加以佐证（至少包含有采集器、传感器、计算机实时图像）。评价包括学生自评、学生互评以及教师评价，还支持教学单元评价汇总，并可查看各个学生的评价详情及评价数据雷达图。系统包括实验模块、教学资源、备课模块、授课模块、作业辅导模块、学情分析、数字教研等功能模块。
	张
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	31
	无线智能小车A
	含智能小车1辆（A车）、USB充电线2根。智能小车内置多种测量电路，能够同时测量位移、速度、加速度、力、角速度物理量，并通过小车内置的蓝牙无线模块，与计算机、平板电脑或手机无线连接，在软件上显示出测量数据或图线；可在计算机运行的专用软件及在移动设备上运行的APP，配合智能小车及配套装置完成力学、运动学的多个实验。
智能小车主要技术参数：
1.力：测量范围：±20N；分辨率：≤0.001N；无线采样率：≥2000Hz；
2.位移：-9999.9mm～9999.9mm；分度：≤0.1mm；精准度：≤5mm；无线采样率：≥2000Hz；
3、速度：速度：±3m/s；分度：≤0.001m/s；精准度：≤0.1m/s；无线采样率：≥2000Hz；
4.加速度：测量范围：±156.8m/s²；分度：≤0.01m/s²；
5.陀螺仪：测量范围：±2000°/s，分度：≤1°/S；精准度：≤5°/s；无线采样率：≥2000Hz；
6.可通过触摸按键启动或通过软件启动，为小车提供三种初始速度。可在软件上对智能模块进行参数设置和控制。可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台；
7.智能小车有可通过弹簧针触点连接智能风扇模块、智能弹射模块、智能驱动模块、矢量显示模块；
8.内置弹射装置，可通过按键或软件启动，为小车提供三种初始速度，可通过触摸按键启动或通过软件启动；
9.可在软件上对智能模块进行参数设置和控制。可在软件上编程，对智能模块进行参数设置和控制。
	套
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	32
	无线智能小车B
	含智能小车1辆（B车）、USB充电线2根。智能小车内置多种测量电路，能够同时测量位移、速度、加速度、力、角速度物理量，并通过小车内置的蓝牙无线模块，与计算机、平板电脑或手机无线连接，在软件上显示出测量数据或图线；可在计算机运行的专用软件及在移动设备上运行的APP，配合智能小车及配套装置完成力学、运动学的多个实验。
智能小车主要技术参数：
1.力：测量范围：±20N；分辨率：≤0.001N；无线采样率：≥2000Hz；
2.位移：-9999.9mm～9999.9mm；分度：≤0.1mm；精准度：≤5mm；无线采样率：≥2000Hz；
3.速度：速度：±3m/s；分度：≤0.001m/s；精准度：≤0.1m/s；无线采样率：≥2000Hz；
4.加速度：测量范围：±156.8m/s²；分度：≤0.01m/s²；
5.陀螺仪：测量范围：±2000°/s，分度：≤1°/S；精准度：≤5°/s；无线采样率：≥2000Hz；
6.可通过触摸按键启动或通过软件启动，为小车提供三种初始速度。可在软件上对智能模块进行参数设置和控制。可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台；
7.智能小车有可通过弹簧针触点连接智能风扇模块、智能弹射模块、智能驱动模块、矢量显示模块；
8.内置弹射装置，可通过按键或软件启动，为小车提供三种初始速度，可通过触摸按键启动或通过软件启动；
9.可在软件上对智能模块进行参数设置和控制。可在软件上编程，对智能模块进行参数设置和控制。
	套
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	33
	轨道及附件
	包括≥1.2m轨道×1、小车收纳器×1、小车转接器×1、弹簧3条（3N×2、5N×1）、固定柱×2、50克配重块×1、100克配重块×2、5克配重块×4、沙桶×1、滑轮×1、磁碰片×1、弹性碰圈×2、挡光片6片（20mm挡光片×2，10mm、40mm、60mm、80mm挡光片×1）、高度调节器×1、摩擦块×1、紧固件×5、水平泡×2、充电器×1、数据线×2、蓝牙适配器×1。
	套
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	34
	智能风扇模块
	1.风扇模块通过弹簧针触点与小车连接，可在软件上进行运行控制和参数设置；
2.风速：≥3档；风向：正向或反向；
3.配风扇帆×1。
	套
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	35
	智能弹射模块
	1.弹射模块通过弹簧针触点与小车连接，可在软件上进行弹射控制和参数设置；
2.弹射高度：≥500mm；
3.弹射方式：可编程连续弹射次数及弹射间隔时间；配弹射小球×1。
	套
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	36
	矢量显示模块
	1.含矢量显示装置1套、紧固螺栓2个。矢量模块通过弹簧针方式与智能小车连接，并在软件上进行显示设置；
2.显示数据：力、加速度或速度；
3.显示方式：不同颜色LED指示数据大小和方向，LED点亮的多少与小车的数据大小成正比，不同颜色显示数据的方向；OLED屏显示当前数据类型；
4.设置方式：按键或软件设置显示数据类型；
5.模块尺寸：145×20×55（mm）(±2mm），显示屏幕：≥0.75英寸；
	套
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	37
	智能驱动模块
	1.驱动模块通过弹簧针触点与小车连接，可在软件上进行运动控制和参数设置；
2.速度调节档位范围：1～5档；配重块1块。运行方向：正向或反向；
3.智能驱动模块：80×60×45（mm）（±2mm）。
	套
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	38
	智能力盘实验器
	1.由力/倾角传感器、精密力盘、挂臂、固定装置构成，产品表面平整清洁、无划痕无缺损、无锈蚀；
2.力/倾角传感器为双测量传感器，测量范围：-20N～+20N/-180°～+180°；分度：≤0.01N/0.1°；由传感器数据处理电路和金属测钩构成，设有背夹，可将传感器夹在固定器材位置；
3.精密力盘尺寸≥Ø320×10（mm）（±2mm），编码印制角度；
4.同时可测得力与倾角数据，测力时拉力显示正值、压力显示负值；测倾角时，竖直向下方向定为0°，顺时针方向的角度为正值，逆时针方向的角度为负值，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式；
5.可同时测量两个方向的分力大小与角度值，完成动态条件下力的分解合成实验及两个分力与两个分力的夹角之间的关系曲线。
	套
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	39
	智能机械能守恒实验器
	1.由底座（含底座、回收装置及塑帽螺栓）、智能刻度板（含释放与收纳装置、控制电路）、智能挡光片（含触摸键及指示灯）、立柱、光电门传感器、摆锤、摆杆、固定螺栓构成；分度：≥2μs；精度：≤±20us；采样率：≥20KHz
2.底座尺寸：480×90×20（mm）（±2mm），镁铝合金材质，表面亚光氧化；
3.刻度板主体：板面尺寸：405×240×3（mm）（±1mm），内置控制电路，自带不少于15组挡光片插口，方便自由选择挡光片位置来验证实验规律；
4.系统能够自动识别挡光片的安装位置并记入软件，无需手动输入或人工选择挡光片竖直高度位置；
5.智能挡光片上的感应装置可与软件交互联动，通过触摸挡光片即可关联对应数据，直观观察机械能转化过程，实现数据实时分析与动态演示；
6.摆锤内置光电门传感器，固定装置内置数据采集电路；
7.无线通讯。
	套
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	40
	斜面上力的分解实验器
	1.由主架和环形重物块构成;
2.环形物块质量：80g（±5g);
3.外形尺寸：390×70×260(mm)(±5mm);
弧形角度标尺尺寸：260×240×30(mm)(±5mm)；
环形物块尺寸：外径Ø110×内径95×厚40(mm)(±5mm)；
镁铝合金底座尺寸：330×70×25(mm)(±5mm);
4.标尺角度不少于：0°、30°、45°、60°、90°;
5.内置力传感器连接滚轴转动自然，能通过两个内置力传感器测量重物在两个垂直方向上分离的大小。
	套
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	41
	摩擦力实验器
	1.由不小于600mm铝合金轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、匀速电机组成，无需外接电源；
2.与力传感器配合使用，可实现探究摩擦面、物体重量、运动速度、接触面积等因素对摩擦力大小的影响；
3.配合力传感器可实现有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式。
	套
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	42
	安培力实验器
	1.由底座、磁铁组、标有角度的转盘、矩形线框、挂钩、支架组成；
2.产品尺寸：300×200×300（mm）（±2mm）；产品表面平整清洁、无划痕无缺损、无锈蚀；
3.底座尺寸：260×90×25（mm）（±2mm），镁铝合金材质，表面亚光氧化；
4.矩形线框上线圈为至少6种匝数，50匝、100匝、150匝、200匝、250匝、300匝，可研究不同匝数下的安培力大小；
5.转盘：尺寸Ø200×5（mm）（±2mm）；
6.磁铁组尺寸：90×70×25（mm）（±2mm）；
7.配合电流传感器或多量程电流传感器和微力传感器使用，研究安培力与导线长度、供电电流以及电流方向与磁场夹角的关系。
	套
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	43
	魔板
	1.由支架、电磁定位板、纵横向保护槽、信号源、弹射器、附件组成。
2.产品表面平整清洁、无划痕无缺损、无锈蚀；
3.产品尺寸：650×400×200（mm）（±5mm）；
4.铝合金+亚克力材质，铝合金表面亚光氧化；
5.通过感应发射器产生的磁场对发射器进行二维平面内的定位，采用电磁定位原理（图像、超声、红外方式无效），定位准确、采集频率高，不受外部环境干扰;
6.性能参数：
（1）定位范围：570×330（mm）（±5mm）；
（2）定位精度：≤1mm；
（3）采样频率：≥200Hz/s；
（4）采用铝材框架式架构便于安装、结实耐用，面板采用亚克力材料方便观察，内置高集成度电磁感应基板可精确捕捉发射器轨迹，配以高弹性硅胶板作为缓冲装置用以回收发射器;
7.发射器可充电，直径≤3cm；
8.抛出装置可以设定水平、垂直、向上向下倾斜等抛出方式，抛出装置可竖直、水平自由定位；
	套
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	44
	魔板-单摆实验器
	1.由单摆固定杆、刚性摆锤、刻度盘、紧固件构成，产品表面平整清洁、无划痕无缺损、无锈蚀；
2.产品尺寸：60×60×1000（mm）（±5mm），铝合金+ABS材质，铝合金表面亚光氧化；
3.刚性摆锤含转轴、长度可调碳纤维摆杆、信号源夹、配重块，碳纤维摆杆长≥1000mm；
4.与电磁定位系统、信号源配合使用，可用于探究单摆周期与摆长的关系、测量当地重力加速度等实验。
	套
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	45
	魔板-自由落体运动实验器
	实验器由释放装置总成（含翻盖牌、释放装置、释放按钮、信号源夹）、接收筐、接收筐固定装置及紧固件构成。与电磁定位板、信号源配合使用，可进行“自由落体运动”实验，系统自动记录信号源的运动轨迹，软件自动绘制“s-t图线”、“v-t图线”，并根据实验数据计算出加速度。
	套
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	46
	魔板-机械能守恒实验器
	1.由支架总成、摆杆（含转轴、T型连接杆、碳纤维杆、信号源夹）及紧固件构成，配备安装工具；产品表面平整清洁、无划痕无缺损、无锈蚀；
2.产品尺寸：60×60×600（mm）（±5mm），铝合金+ABS材质，铝合金表面亚光氧化；
3.支架总成含≥60mm立杆、支架、角槽连接件；
4.摆杆含转轴、T型连接杆、碳纤维杆、信号源夹，碳纤维杆长≥600mm；
5.与电磁定位系统、信号源配合使用，可进行“机械能守恒定律”实验，系统自动记录信号源的运动轨迹，并给出这段运动区域内信号源动能、重力势能和机械能的变化图线。
	套
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	47
	魔板-离心轨道实验器
	1.由轨道总成、固定支架、回收筐及紧固件构成，有气泡水平仪，可根据气泡位置调整水平状态，产品表面平整清洁、无划痕无缺损、无锈蚀；
2.轨道总成含多功能支架、释放器、底部支架、轨道，轨道尺寸：560×190×20（mm）（±5mm），铝合金材质，表面亚光氧化；
3.与电磁定位系统、信号源配合使用，可进行“离心轨道”实验，系统自动记录信号源的运动轨迹。
	套
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	48
	魔板-阻尼振动实验器
	1.由振动装置、支架限位器及紧固件构成，产品表面平整清洁、无划痕无缺损、无锈蚀；
2.产品尺寸：350×60×30（mm）（±5mm）；
3.振动装置含振动条、信号源仓、信号源仓盖；
4.与电磁定位系统、信号源配合使用，可进行“阻尼振动”实验，系统自动记录信号源的运动轨迹。
	套
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	49
	魔板-凹凸桥实验器
	1.产品尺寸：545×165×75（mm）（±2mm）；材质：铝合金；工艺：表面亚光氧化；
2.由桥形支架、滚轮、条形锁紧装置、数据线构成，桥形支架，包括轨道、底座、测力传感器。轨道由两片对称金属板构成，滚轮采用铝合金材质加工成对称的柱形结构，中间凸起结构起导向限位作用，确保滚轮能够在轨道上平稳滚动；
3.无需数据采集器，通过数据线直接连接计算机。配合数字化实验器材，可探究物体运动过程中受力与所处位置之间的关系，定量展示物体的超重、失重状态。
	套
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	50
	魔板-圆周运动实验器
	1.由轨道架、塑胶手拧螺栓、T型螺母、手拧螺栓、手拧螺母、绑线扣、拉环、牵引线构成，产品表面平整清洁、无划痕无缺损、无锈蚀；
2.产品尺寸：550×450×40（mm）（±5mm），钢材质；
3.轨道架包含左连接块、线桩、水平轨道、刻度盘、右连接块、牵引线固定器、信号源固定座、竖直轨道、滑轮；
4.配合电磁定位板、信号源、多功能学生电源使用，可进行实验一“圆周运动速度的方向”，系统自动记录整个过程中信号源进行圆周运动及被抛出后的运动轨迹；实验二“圆周运动的投影”，实验软件自动绘制出信号源进行圆周运动时的投影曲线，并自动计算出信号源旋转半径，以及圆周运动的“角速度”、“转速”和“周期”。
	套
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	51
	机械能守恒实验器I
	1.由主板、副板、光电门传感器固定臂、磁铁夹固定臂（含磁铁夹）、摆锤（含摆锤线）、定位档、中央螺母、中央螺栓、摆锤线固定栓、测平器、螺栓、通用螺栓构成；
2.主板标尺刻度：0mm、50mm、100mm、150mm，误差：±1mm；副板标尺刻度：0mm、50mm、100mm、150mm，误差：±1mm；
3.光电门固定在主板的后方，当调节中心螺栓和螺母的紧度时，固定臂既能任意调节，又能根据实验要求固定在主板的任意位置；
4.光电门传感器固定臂长455mm（±2mm）；
5.磁铁夹固定臂长405mm（±2mm）；
6.摆锤的材质为金属铁质，摆锤直径：8mm（±0.5mm），质量：8g（±0.5g）；
7.定位档片，能够准确定位，精确改变摆长；
8.测平器外侧边缘应齐平，光滑，以便将光电门传感器精确定位；
9.与光电门传感器配合使用，可完成对机械能守恒定律定性和定量的探究。
	套
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	52
	作用力与反作用力实验器
	1.底座为亚克力材质,底座尺寸：320×80×10(mm)(±5mm)，金属滑台尺寸：160×95×25(mm)(±5mm)，两个金属固定柱构成；
2.将两个力传感器分别固定在固定柱上，通过移动其中一个固定柱上力传感器来观看两个力传感器值的大小。
	套
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	53
	电机版无线向心力实验器
	1.由稳固底座、金属支架、旋臂、配重杆、平衡杆、挡光臂、旋臂座、砝码、连接装置、紧固件、蓝牙适配器、电机控制系统构成；
2.旋臂内置光电门传感器、力传感器及无线发射电路，可自由旋转；
3.无线接收器与计算机USB接口通讯，无需另配数据采集器与传感器测量系统，内置光电门传感器测量系统可以精确记录每次挡光时间，并通过软件计算出旋臂的角速度；力传感器同步测量向心力的大小；
4.可以选择手动与电机驱动两种旋转模式；电机转动速度范围不小于0～30挡位及转动方向可调；
5.通过控制变量法，可描绘向心力与质量、角速度、运动半径的关系曲线，探究向心力与质量、角速度、运动半径的关系。
	套
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	54
	测力板
	1.测量范围：-200N～+850N/-850N～+3500N，分度：≤0.1N；
2.用于人体称重、人体跳跃过程中的超重失重现象等实验。
	套
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	55
	牛顿管实验器
	1.由牛顿管（含透明管、内置微型无线压强传感器、抽气阀门）、抽气装置、观测物体（金属、泡沫等）等构成；
2.微型无线压强传感器可支持蓝牙无线数据传输，通过计算机或移动端软件，实时显示牛顿管内的压强及压强变化；用于完成探究自由落体实验。
	套
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	56
	高灵敏度线圈
	1.高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，产品表面平整清洁、无划痕无缺损、无锈蚀；
2.产品尺寸直径≥200mm；
3.与微电流传感器测量系统配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度。
	套
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	57
	匀强磁场螺线管
	1.外形尺寸：110×40×45（mm）(±2mm)；
2.可接学生电源，通过磁传感器测量，螺线管中间位置可产生匀强磁场。
	套
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	58
	方块电路
	组成：由不少于13类46块电路模块及附件组成，模块尺寸：100×100×20(mm)(±2mm)，可吸附在金属板上。
1.电源类模块：
（1）电源模块×2：模块输出5V电压，最大输出电流0.8A，USB接口充电，设有四个电量指示灯。
（2）干电池模块×1：设有一个电池座。
2.仪表类模块：
（1）电压表模块×1：彩屏显示，支持蓝牙通讯上传到移动设备（手机、PAD等），或通过数据线连接计算机软件。按键切换量程，测量范围、分度分别为：-20V～+20V、≤0.01V；-2V～+2V、≤0.001V；-0.2V～+0.2V、≤0.0001V。
（2）电流表模块×1：彩屏显示，支持蓝牙通讯上传到移动设备（手机、PAD等），或通过数据线连接计算机软件。按键切换量程，测量范围分度分别为：-3A～+3A、≤0.01A；-300mA～+300mA、≤0.1mA；-30mA～+30mA、≤0.01mA。
3.开关类模块：
（1）开关模块×1：设有单刀单掷开关。
（2）双向开关模块×2：设有三档拨动开关。
（3）继电器模块×1：设有一个继电器，直流5V驱动。允许最大负载：DC30V，2A或AC125V，1A。
4.导线类模块：
（1）直线模块×3：用于导通电路，直导线作用。
（2）折线模块×8：用于导通电路，折导线作用。
（3）T型线模块×4：用于导通电路，三头导线作用。
5.滑动变阻器类模块：
（1）外接滑动变阻器连接模块×1：与附件中的三芯线配合使用，外接滑动变阻器。
（2）滑动变阻器1kΩ模块×1：设有1kΩ电位器，模块上三个连接端口对应电位器上的三个引脚，通过滑动电位器上的手柄，改变电位器阻值。
（3）滑动变阻器10kΩ模块×1：设有10kΩ电位器，模块上三个连接端口对应电位器上的三个引脚，通过滑动电位器上的手柄，改变电位器阻值。
6.可变电阻类模块：
（1）可变电阻（0～1kΩ）模块×1：设有1kΩ电位器，向右滑动电位器上的手柄，模块上两个连接端口之间的阻值增大；反之向右滑动则阻值减小。
（2）可变电阻（0～10kΩ）模块×1：设有10kΩ电位器，向右滑动电位器上的手柄，模块上两个连接端口之间的阻值增大；反之向右滑动则阻值减小。
（3）可变电阻（0～100kΩ）模块×1：设有100kΩ电位器，向右滑动电位器上的手柄，模块上两个连接端口之间的阻值增大；反之向右滑动则阻值减小。
7.敏感电阻类模块：
（1）光敏电阻模块×1：设有光敏电阻，环境光照强度越大阻值越小。
（2）热敏电阻模块×1：设有热敏电阻，环境温度越大阻值越小。
8.二极管类模块：
（1）二极管模块×1：设有二极管，其导通电压为0.55V。
（2）双向发光二极管模块×1：设有双向发光二极管，其发光临界电压为1.5V。
9.三极管类模块：
（1）NPN三极管模块×1：设有NPN三极管。三个连接端口分别对应三极管的B、C、E引脚。
（2）PNP三极管模块×1：设有PNP三极管。三个连接端口分别对应三极管的B、C、E引脚。
10.电感类模块：
（1）电感（0.6H）模块×1：设有0.6H电感器件。
（2）电感（1H）模块×1：设有1H电感器件。
11.用电器类模块：
（1）小灯泡模块×2：设有E10螺口，与附件中的灯泡组合使用。
（2）电机模块×1：设有直流电动机，驱动扇叶转动，电机的额定电压为5V。
（3）蜂鸣器模块×1：设有源蜂鸣器，蜂鸣器的额定电压为5V。
12.扩展类模块：
（1）综合扩展模块×1：设有一个插口，与附件中的各种插片组合使用。
（2）综合扩展（并联）模块×1：设有两个插口，并联设置，与附件中的各种插片组合使用。
13.接口类模块:
接口模块：设有香蕉插口，与附件中鳄鱼夹线配合使用，外接负载。
14.附件：
（1）电阻插片：2.5Ω×1、500Ω×1、600Ω×1、1kΩ×2、1.5kΩ×1、2kΩ×2。除电阻2.5Ω的额定功率为3W，其他电阻的额定功率为1W。
（2）电容插片：10uF×1、100uF×1、470uF×1、1000uF××1。
（3）线圈插片：线圈2匝×1、线圈50匝×1。
（4）柱形磁铁×2：直径φ5mm和φ8mm两种规格各一根。
（5）灯泡：绿色LED灯×1、蓝色LED灯×1、钨丝灯泡×2。
（6）USB集线器×1、双头充电器×1、USBType-C数据线×2、鳄鱼夹线×2、三芯线×1、7号干电池×1。
可自由搭建高中课程标准中电学及控制电路实验电路，实时测量电流、电压数据，满足学生课程及课外自主研究电路的需求，案例有：串联电路、并联电路、调光电路、调速电路、楼道灯、光控电路、温控电路、欧姆定律、电容充放电、测量水果电池的电动势和内阻、测干电池的电动势和内阻、描绘小灯泡的U-I特性曲线（分压法）、描绘电阻的U-I特性曲线（分压法）、描绘二极管的U-I特性曲线（分压法）、测量小灯泡的额定功率、LC振荡电路、楞次定律等电路。
15、外观与结构：产品表面无划痕和污渍，边缘平整无破边、变形。产品表面印制文字、字母、符号应规范、字迹清晰、标记醒目，且不易脱落。
16、功能模块连接功能：模块之间磁吸式连接，通过金手指触点使电路导通。模块背面内置的磁铁可以使模块竖直吸附在磁性金属表面。
	套
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	59
	电学实验板
	电路板尺寸：≥90×70(mm)，产品不少于23块；至少包含半波整流与滤波、全波整流与滤波、复杂电路分析、RC、RL移相、伏安法测电池的电动势和内阻、补偿法测量电池电动势、分压与限流电路、伏安法测电阻、测电阻丝电阻率、二极管特性曲线、三极管特性曲线、三极管放大电路、恒压源、恒流源、双稳态电路、多谐振荡、电容充放电及串并联、振荡电路、自感现象、描绘小灯泡的伏安特性曲线、与门电路、或门电路、非门电路等实验板。
	套
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	60
	动生法拉第电磁感应实验器
	1.由底座、活动线圈、可移动磁铁、光电门传感器测量系统组成；产品表面平整清洁、无划痕无缺损、无锈蚀；
2.产品尺寸:300×130×300（mm）（±5mm）；
3.底座尺寸:300×90×24（mm）（±5mm），轨道单层厚度≥2mm，镁铝合金材质，表面亚光氧化。
	套
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	61
	感生法拉第电磁感应实验器
	1.由底座、主线圈、次线圈、电动势测量传输系统组成；
2.产品尺寸:300×90×70（mm）（±2mm）；产品表面平整清洁、无划痕无缺损、无锈蚀；
3.底座尺寸:300×90×24mm（mm）（±2mm），轨道单层厚度≥2mm，镁铝合金材质，表面亚光氧化；
4.主线圈：长度≥90mm，直径≥15mm，长径比≥5：1。
	套
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	62
	智能电源
	1.产品尺寸：140×110×42（mm）（±2mm），产品表面平整清洁、无划痕无缺损、无锈蚀；
2.包含电压输出端口、电压调节旋钮、显示屏幕、上升沿或下降沿斜率调节滑杆、输出模式转换按钮、运行按钮、电源开关、电源线接口、电源线、导线等组成；
3.显示屏幕≥2.0英寸；
4.导线长≥1035mm，导线材质是铜丝；
5.直流输出：1.5V～10V连续可调；
6.智能模式输出：可分别调节单周期的梯形波、单周期三角波及多周期三角波三种模式输出，波形上升与下降斜率分别可调。
	套
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	63
	电阻定律实验器
	1.由底座、刻度板面膜、接线排端子、锁扣、脚垫、直径不同的康铜丝×3、铁铬丝×1、镍铬丝×1构成，可研究导体的电阻与长度、横截面积、材料的关系；
2.底座尺寸：600×60×10（mm）（±2mm），材质：抗倍特板；康铜：线径Ø0.4mm、线径Ø0.8mm、线径Ø1.2mm；铁铬：线径Ø0.8mm；镍铬：线径Ø0.8mm。
	套
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	64
	电磁波传播实验器
	发射模块内置电磁波发生器，不小于2英寸显示屏幕，可发射由频率不低于200Hz的载波与信号波调制而成的电磁波，外接天线，可调制并发射正弦波、方波和三角波，信号波的频率在不低于1~8Hz范围内可调，电池供电；
接收模块可接插电压传感器，通过电脑观察接收到的特定电磁波波形，电池供电。
	套
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	65
	等势线描绘仪
	1.由智能定位板、导电纸、测量笔、负极连线、正电极柱、负电极柱、电极定位助手、强磁铁、条形电极（分左、右侧，共两片）、环形电极、数据线构成；
2.电压测量范围：-20V～+20V；分度：≤0.01V；数据线用于连接计算机与定位板，也可支持蓝牙无线数据传输；
3.与绘专用软件配套使用，可完成等量异种点电荷电场、匀强电场、点电荷电场中的等势线描绘等实验。
4.支持手机、平板使用，支持多种操作系统。
	套
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	66
	玻璃导电实验器
	由底座、专用实验板组成，外形尺寸：105×115×170（mm）(±5mm)，底座上设有两个接线柱，与微电流传感器配合使用能够完成玻璃导电实验。
	套
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	67
	温差电流实验器
	由底座、不同材料金属框组成，与微电流传感器配合使用。
	套
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	68
	电磁感应与楞次定律实验器
	1.该实验器由档位开关、线圈、接线柱和电路板组成,产品尺寸：135×90×60（mm）（±2mm）；
2.与电流传感器配合使用，用于研究电磁感应现象；
3.档位开关分别与不同匝数的线圈连接，探究线圈匝数与感应电流的关系；
4.可根据曲线的变化趋势分析感应电流的方向，验证楞次定律。
	套
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	69
	光学实验系统-高中版
	1.由轨道×1、光屏座×1、光源座×1、光缝座×1、光强分布传感器×1、单缝组件0.08mm×1、单缝组件0.10mm×1、双缝组件0.25mm×1、干电池×2、紧固件×1、六棱扳手×1、数据线×1组成，产品表面平整清洁、无划痕无缺损、无锈蚀；
2.轨道尺寸：1200×90×15（mm）（±5mm），合金材质，表面亚光氧化；
3.光源座自带调节旋钮，可对发出激光进行左右和上下位置调整；
4.通用底座中心镂空，搭配功能件，在铝合金轨道上使用，可以前后移动，手动调节其位置；
5.光缝座：由镂空的通用底座+光缝组成；
6.双缝、单缝组件通过卡扣固定在通用底座上。
	套
	1
	工业

	物理探究仪器（教师用）
	70
	火箭飞行
记录仪
	1.由火箭模型及测量系统组成，测量系统可放置到火箭模型的载荷舱中；
2.通过测量系统，记录飞行过程中≥10个数据：最大高度、最大速度、助推时间、最大加速度、平均加速度、熄火到最高点时间、最高点到释放降落伞时间、释放降落伞高度、匀减速度、降落时间；
3.所有飞行数据可导入到专用软件中，以图形化的形式还原飞行记录过程及各节点数据。
	套
	1
	工业

	物理探究仪器（学生用）
	71
	数据采集器
	1.采集器支持USB即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无须外接电源；
2.内置电源指示灯和工作状态指示灯；
3.采用主频不低于72MHz的32位高性能处理；
4.模块化结构，可根据实验教学需要，方便有线、无线工作模式切换；
5.接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.四路全数字通道，数据采集器采样频率≥80K，可进行四路声波传感器同步显示的高频采集实验。
	台
	14
	工业

	物理探究仪器（学生用）
	72
	显示/无线一体通用模块
	1.独立模块化结构，与各种传感器组合使用，具备独立数据显示、数据存储、数据上传功能；
2.接入后自动识别传感器，实时显示传感器测量数据，支持多值传感器数据显示及存储，数据显示屏刷新频率≥10Hz；
3.具有≥1.77英寸彩屏，接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
4.屏幕可显示二维码，通过移动终端设备扫描二维码进行无线连接，支持蓝牙5.0及以下版本无线通信协议，可将传感器测量数据实时传输到终端；
5.工作状态下，可通过调动按键开关切换数据显示和二维码界面；
6.通过终端设备可设置数据显示精度以及数据调零，可对数据进行描点绘图处理；
7.可将模块存储的测量数据导出至计算机进行数据分析；
8.采用充电供电，电池电压≥3.7V，容量≥1100mAh，待机时间≥10小时。
	只
	28
	工业

	物理探究仪器（学生用）
	73
	无线蓝牙接收器
	1.配备蓝牙适配器，支持蓝牙5.0通信，内置天线；
2.实现≥20米远距离传输；
3.支持同时连接不少于5个蓝牙传感器设备；
4.自动向下兼容4.0/4.1/4.2设备；
5.蓝牙适配器使用USB接口，即插即用。
	只
	14
	工业

	物理探究仪器（学生用）
	74
	力传感器
	1.可用于测拉力和压力；
2.性能：测量范围：-20N～+20N；分度：≤0.01N；准确度：≤0.1N；采样率：≥5KHz；
3.结构：由传感器数据处理电路和金属测钩构成；
4.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
5.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
7.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零。
8.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	14
	工业

	物理探究仪器（学生用）
	75
	微电流传感器
	1.用于测量电路中的微小的电流数据；
2.性能：测量范围：-5μA～+5μA；分度：≤0.01μA；准确度：≤0.03μA；采样率：≥5KHz；
3.技术指标：容抗：≥202pF，阻抗：≥2KΩ；
4.结构：与传感器连接处，使用线长≥50cm的屏蔽线，避免干扰;
5.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
6.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
7.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
8.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零；
9.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	14
	工业

	物理探究仪器（学生用）
	76
	光电门传感器
	1.用于测量待测物体经过传感器测量位置的挡光时间及待测物体经过传感器的次数；
2.性能：分度：≤2μS；准确度：≤20uS；采样率：≥20KHz；
3.结构：采用U型结构，在U型门两侧分别内置红外发光管和红外光电接收管，U型门间距≥50mm；
4.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
5.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
7.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	28
	工业

	物理探究仪器（学生用）
	77
	磁感应强度传感器
	1.用于测量磁场中的磁感应强度；
2.性能：测量范围：-15mT～+15mT；分度：≤0.01mT；准确度：≤0.3mT；采样率：≥5KHz；
3.结构：磁场管探头探出≥110mm，刻度尺寸为≥100mm；
4.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
5.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
7.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零；
8.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	14
	工业

	物理探究仪器（学生用）
	78
	微力传感器
	1.可用于测拉力和压力；
2.性能：测量范围：-2N～+2N；分度：≤0.001N；准确度：≤0.04N；采样率：≥5KHz；
3.结构：由传感器数据处理电路和金属测钩构成；
4.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
5.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
7.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零；
8.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	14
	工业

	物理探究仪器（学生用）
	79
	温度传感器
	1.用于测量待测物的温度；
2.性能：测量范围：-50℃～+200℃；分度：≤0.1℃；准确度：≤0.5℃；采样率：≥5KHz；
3.结构：由传感器数据处理电路和不锈钢探针构成，不锈钢部分：长度为≥105mm，直径为≤3.0mm；探头把手：长度为≥95mm，直径为≤13mm。与传感器连接部分采用两芯线，线长≥750mm；外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
4.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
5.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
6.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	14
	工业

	物理探究仪器（学生用）
	80
	压强传感器
	1.用于直接测量气体的绝对压强；
2.性能：测量范围：0kPa～700kPa；分度：≤0.1kPa；准确度：≤1kPa；采样率：≥5KHz；
3.反应时间：≤10ms；内部体积：≤0.8mL。
4.塑料软管内径≤φ4、外径≤φ6，长≤55mm；
5.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
6.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
7.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
8.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	14
	工业

	物理探究仪器（学生用）
	81
	多量程电流传感器
	1.用于测量电路中的电流数据；采样率：≥5KHz；
2.性能：测量范围：-3A～+3A；分度：≤0.01A；准确度：≤0.03A；
测量范围：-300mA～+300mA；分度：≤0.1mA；准确度：≤2mA；
测量范围：-30mA～+30mA；分度：≤0.01mA；准确度：≤1mA；
3.技术指标：容抗：≥202pF，阻抗：≥0.05Ω；
4.结构：线长度≥0.6m；
5.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
6.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
7.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
8.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零；
9.设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程；
10.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	14
	工业

	物理探究仪器（学生用）
	82
	声波/声级传感器
	1.用于测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。
2.性能：声波频率测量范围：20Hz～20kHz,准确度：≤10Hz,采样率：≥20KHz；
声级测量范围：20dB～130dB，分度：≤0.1dB,准确度：声级：≤4dB,采样率：≥5KHz；
3.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
4.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
5.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
6.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	14
	工业

	物理探究仪器（学生用）
	83
	多量程电压传感器
	1.用于测量电路中的电压数据；采样率：≥5KHz；
2.性能：测量范围：-20V～+20V；分度：≤0.01V，准确度：≤0.04V；
测量范围：-2V～+2V；分度：≤0.001V，准确度：≤0.01V；
测量范围：-0.2V～+0.2V；分度：≤0.1mV；准确度：≤1.5mV；
3.技术指标：容抗：≥202pF，阻抗：≥1MΩ；
4.结构：线长度≥0.6m；
5.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
6.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
7.支持有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式；
8.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零；
9.设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程；
10.可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。
	只
	14
	工业

	物理探究仪器（学生用）
	84
	传感器附件
	1.含USB通讯线1条、长传感器线2条、短传感器线2条、A型转接器2只、B型转接器2只；
规格尺寸：USB通讯线≥1500mm；长传感器线≥1200mm；短传感器线≥650mm；
2.两端插口具有方向性和自锁功能，插接方便、配合严密、方便教学;
3.技术资料需包含产品实验案例；
	套
	14
	工业

	物理探究仪器（学生用）
	85
	铝合金箱
	尺寸：410×280×180（mm）（±5mm），由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海绵内衬，用于收纳传感器和小的实验配件。
	套
	14
	工业

	物理探究仪器（学生用）
	86
	无线智能小车A
	含智能小车1辆（A车）、USB充电线2根。智能小车内置多种测量电路，能够同时测量位移、速度、加速度、力、角速度物理量，并通过小车内置的蓝牙无线模块，与计算机、平板电脑或手机无线连接，在软件上显示出测量数据或图线；可在计算机运行的专用软件及在移动设备上运行的APP，配合智能小车及配套装置完成力学、运动学的多个实验。
智能小车主要技术参数：
1.力：测量范围：±20N；分辨率：≤0.001N；无线采样率：≥2000Hz；
2.位移：-9999.9mm～9999.9mm；分度：≤0.1mm；精准度：≤5mm；无线采样率：≥2000Hz；
3.速度：速度：±3m/s；分度：≤0.001m/s；精准度：≤0.1m/s；无线采样率：≥2000Hz；
4.加速度：测量范围：±156.8m/s²；分度：≤0.01m/s²；
5.陀螺仪：测量范围：±2000°/s，分度：≤1°/S；精准度：≤5°/s；无线采样率：≥2000Hz；
6.可通过触摸按键启动或通过软件启动，为小车提供三种初始速度。可在软件上对智能模块进行参数设置和控制。可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台；
7.智能小车有可通过弹簧针触点连接智能风扇模块、智能弹射模块、智能驱动模块、矢量显示模块；
8.内置弹射装置，可通过按键或软件启动，为小车提供三种初始速度，可通过触摸按键启动或通过软件启动；
9.可在软件上对智能模块进行参数设置和控制。可在软件上编程，对智能模块进行参数设置和控制。
	套
	7
	工业

	物理探究仪器（学生用）
	87
	无线智能小车B
	含智能小车1辆（B车）、USB充电线2根。智能小车内置多种测量电路，能够同时测量位移、速度、加速度、力、角速度物理量，并通过小车内置的蓝牙无线模块，与计算机、平板电脑或手机无线连接，在软件上显示出测量数据或图线；可在计算机运行的专用软件及在移动设备上运行的APP，配合智能小车及配套装置完成力学、运动学的多个实验。
智能小车主要技术参数：
1.力：测量范围：±20N；分辨率：≤0.001N；无线采样率：≥2000Hz；
2.位移：-9999.9mm～9999.9mm；分度：≤0.1mm；精准度：≤5mm；无线采样率：≥2000Hz；
3.速度：速度：±3m/s；分度：≤0.001m/s；精准度：≤0.1m/s；无线采样率：≥2000Hz；
4.加速度：测量范围：±156.8m/s²；分度：≤0.01m/s²；
5.陀螺仪：测量范围：±2000°/s，分度：≤1°/S；精准度：≤5°/s；无线采样率：≥2000Hz；
6.可通过触摸按键启动或通过软件启动，为小车提供三种初始速度。可在软件上对智能模块进行参数设置和控制。可应用于麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台；
7.智能小车有可通过弹簧针触点连接智能风扇模块、智能弹射模块、智能驱动模块、矢量显示模块；
8.内置弹射装置，可通过按键或软件启动，为小车提供三种初始速度，可通过触摸按键启动或通过软件启动；
9.可在软件上对智能模块进行参数设置和控制。可在软件上编程，对智能模块进行参数设置和控制。
	套
	7
	工业

	物理探究仪器（学生用）
	88
	智能驱动模块
	1.驱动模块通过弹簧针触点与小车连接，可在软件上进行运动控制和参数设置；
2.速度调节档位范围：1～5档；配重块1块。运行方向：正向或反向；
3.智能驱动模块：80×60×45（mm）（±2mm）。
	套
	7
	工业

	物理探究仪器（学生用）
	89
	智能风扇模块
	1.风扇模块通过弹簧针触点与小车连接，可在软件上进行运行控制和参数设置；
2.风速：≥3档；风向：正向或反向；
3.配风扇帆×1。
	套
	7
	工业

	物理探究仪器（学生用）
	90
	智能弹射模块
	1.弹射模块通过弹簧针触点与小车连接，可在软件上进行弹射控制和参数设置；
2.弹射高度：≥500mm；
3.弹射方式：可编程连续弹射次数及弹射间隔时间；配弹射小球×1。
	套
	7
	工业

	物理探究仪器（学生用）
	91
	轨道及附件
	包括≥1.2m轨道×1、小车收纳器×1、小车转接器×1、弹簧3条（3N×2、5N×1）、固定柱×2、50克配重块×1、100克配重块×2、5克配重块×4、沙桶×1、滑轮×1、磁碰片×1、弹性碰圈×2、挡光片6片（20mm挡光片×2，10mm、40mm、60mm、80mm挡光片×1）、高度调节器×1、摩擦块×1、紧固件×5、水平泡×2、充电器×1、数据线×2、蓝牙适配器×1。
	套
	7
	工业

	物理探究仪器（学生用）
	92
	摩擦力实验器
	1.由不小于600mm铝合金轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、匀速电机组成，无需外接电源；
2.与力传感器配合使用，可实现探究摩擦面、物体重量、运动速度、接触面积等因素对摩擦力大小的影响；
3.配合力传感器可实现有线通讯、无线通讯和外接屏幕数据显示三种工作方式。
	套
	7
	工业

	物理探究仪器（学生用）
	93
	电机版无线向心力实验器
	1.由稳固底座、金属支架、旋臂、配重杆、平衡杆、挡光臂、旋臂座、砝码、连接装置、紧固件、蓝牙适配器、电机控制系统构成；
2.旋臂内置光电门传感器、力传感器及无线发射电路，可自由旋转；
3.无线接收器与计算机USB接口通讯，无需另配数据采集器与传感器测量系统，内置光电门传感器测量系统可以精确记录每次挡光时间，并通过软件计算出旋臂的角速度；力传感器同步测量向心力的大小；
4.可以选择手动与电机驱动两种旋转模式；电机转动速度范围不小于0～30挡位及转动方向可调；
5.通过控制变量法，可描绘向心力与质量、角速度、运动半径的关系曲线，探究向心力与质量、角速度、运动半径的关系。
	套
	7
	工业

	物理探究仪器（学生用）
	94
	智能力盘实验器
	1.由力/倾角传感器、精密力盘、挂臂、固定装置构成，产品表面平整清洁、无划痕无缺损、无锈蚀；
2.力/倾角传感器为双测量传感器，测量范围：-20N～+20N/-180°～+180°；分度：≤0.01N/0.1°；由传感器数据处理电路和金属测钩构成，设有背夹，可将传感器夹在固定器材位置；
3.精密力盘尺寸≥Ø320×10（mm）（±2mm），编码印制角度；
4.同时可测得力与倾角数据，测力时拉力显示正值、压力显示负值；测倾角时，竖直向下方向定为0°，顺时针方向的角度为正值，逆时针方向的角度为负值，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式；
5.可同时测量两个方向的分力大小与角度值，完成动态条件下力的分解合成实验及两个分力与两个分力的夹角之间的关系曲线。
	套
	7
	工业

	物理探究仪器（学生用）
	95
	高灵敏度线圈
	1.高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，产品表面平整清洁、无划痕无缺损、无锈蚀；
2.产品尺寸直径≥200mm；
3.与微电流传感器测量系统配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度。
	套
	7
	工业

	物理探究仪器（学生用）
	96
	匀强磁场螺线管
	1.外形尺寸：110×40×45（mm）(±2mm)；
2.可接学生电源，通过磁传感器测量，螺线管中间位置可产生匀强磁场。
	套
	7
	工业

	物理探究仪器（学生用）
	97
	安培力实验器
	1.由底座、磁铁组、标有角度的转盘、矩形线框、挂钩、支架组成；
2.产品尺寸：300×200×300（mm）（±2mm）；产品表面平整清洁、无划痕无缺损、无锈蚀；
3.底座尺寸：260×90×25（mm）（±2mm），镁铝合金材质，表面亚光氧化；
4.矩形线框上线圈为至少6种匝数，50匝、100匝、150匝、200匝、250匝、300匝，可研究不同匝数下的安培力大小；
5.转盘：尺寸Ø200×5（mm）（±2mm）；
6.磁铁组尺寸：90×70×25（mm）（±2mm）；
7.配合电流传感器或多量程电流传感器和微力传感器使用，研究安培力与导线长度、供电电流以及电流方向与磁场夹角的关系。
	套
	7
	工业

	物理探究仪器（学生用）
	98
	电阻定律实验器
	1.由底座、刻度板面膜、接线排端子、锁扣、脚垫、直径不同的康铜丝×3、铁铬丝×1、镍铬丝×1构成，可研究导体的电阻与长度、横截面积、材料的关系；
2.底座尺寸：600×60×10（mm）（±2mm），材质：抗倍特板；康铜：线径Ø0.4mm、线径Ø0.8mm、线径Ø1.2mm；铁铬：线径Ø0.8mm；镍铬：线径Ø0.8mm。
	套
	7
	工业

	物理探究仪器（学生用）
	99
	牛顿管实验器
	1.由牛顿管（含透明管、内置微型无线压强传感器、抽气阀门）、抽气装置、观测物体（金属、泡沫等）等构成；
2.微型无线压强传感器可支持蓝牙无线数据传输，通过计算机或移动端软件，实时显示牛顿管内的压强及压强变化；用于完成探究自由落体实验。
	套
	7
	工业

	物理探究仪器（学生用）
	100
	智能机械能守恒实验器
	1.由底座（含底座、回收装置及塑帽螺栓）、智能刻度板（含释放与收纳装置、控制电路）、智能挡光片（含触摸键及指示灯）、立柱、光电门传感器、摆锤、摆杆、固定螺栓构成；分度：≥2μs；精度：≤±20us；采样率：≥20KHz
2.底座尺寸：480×90×20（mm）（±2mm），镁铝合金材质，表面亚光氧化；
3.刻度板主体：板面尺寸：405×240×3（mm）（±1mm），内置控制电路，自带不少于15组挡光片插口，方便自由选择挡光片位置来验证实验规律；
4.系统能够自动识别挡光片的安装位置并记入软件，无需手动输入或人工选择挡光片竖直高度位置；
5.智能挡光片上的感应装置可与软件交互联动，通过触摸挡光片即可关联对应数据，直观观察机械能转化过程，实现数据实时分析与动态演示；
6.摆锤内置光电门传感器，固定装置内置数据采集电路；
7.无线通讯。
	套
	7
	工业

	物理探究仪器（学生用）
	101
	魔板
	1.由支架、电磁定位板、纵横向保护槽、信号源、弹射器、附件组成；
2.产品表面平整清洁、无划痕无缺损、无锈蚀；
3.产品尺寸：650×400×200（mm）（±5mm）；
4.铝合金+亚克力材质，铝合金表面亚光氧化；
5.通过感应发射器产生的磁场对发射器进行二维平面内的定位，采用电磁定位原理（图像、超声、红外方式无效），定位准确、采集频率高，不受外部环境干扰;
6.性能参数：
（1）定位范围：570×330（mm）（±5mm）；
（2）定位精度：≤1mm；
（3）采样频率：≥200Hz/s；
（4）采用铝材框架式架构便于安装、结实耐用，面板采用亚克力材料方便观察，内置高集成度电磁感应基板可精确捕捉发射器轨迹，配以高弹性硅胶板作为缓冲装置用以回收发射器;
7.发射器可充电，直径≤3cm；
8.抛出装置可以设定水平、垂直、向上向下倾斜等抛出方式，抛出装置可竖直、水平自由定位。
	套
	7
	工业

	物理探究仪器（学生用）
	102
	电学实验板
	电路板尺寸：≥90×70(mm)，产品不少于23块；至少包含半波整流与滤波、全波整流与滤波、复杂电路分析、RC、RL移相、伏安法测电池的电动势和内阻、补偿法测量电池电动势、分压与限流电路、伏安法测电阻、测电阻丝电阻率、二极管特性曲线、三极管特性曲线、三极管放大电路、恒压源、恒流源、双稳态电路、多谐振荡、电容充放电及串并联、振荡电路、自感现象、描绘小灯泡的伏安特性曲线、与门电路、或门电路、非门电路等实验板。
	套
	7
	工业

	物理探究仪器（学生用）
	103
	电磁感应与楞次定律实验器
	1.该实验器由档位开关、线圈、接线柱和电路板组成,产品尺寸：135×90×60（mm）（±2mm）；
2.与电流传感器配合使用，用于研究电磁感应现象；
3.档位开关分别与不同匝数的线圈连接，探究线圈匝数与感应电流的关系；
4.可根据曲线的变化趋势分析感应电流的方向，验证楞次定律。
	套
	7
	工业

	物理基础仪器
	1
	打孔器
	齿口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组不少于4支，外径分别为5.0mm、6.5mm、8.0mm、9.5mm，并配一支带柄金属通扦
	个
	56
	工业

	物理基础仪器
	2
	直角坐标书写板
	做背景板用，印有方格。尺寸800mm×600mm，分格50mm×50mm
	块
	2
	工业

	物理基础仪器
	3
	实验用品提篮
	配有提手，不小于490mm×360mm×290mm，环保材质，耐腐蚀，承重不小于10kg
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	4
	直联泵
	2XZ型，单相，抽气速率为1L/s，有防回油功能；配套抽气管，长度不小于1.5m；附真空泵进气口与外径8mm的转换接口
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	5
	两用气筒
	活塞胶垫；气嘴应为金属材料，外径8mm±0.1mm，长度15mm，台阶口；抽气压强达到6.7kPa时，放置30s，漏气引起的压强变化应不大于2.6hPa；充气压强达到290kPa时，放置30s，漏气引起的压强变化应不大于9.8hPa
	个
	2
	工业

	物理基础仪器
	6
	两用气筒
	气嘴外径8mm±0.1mm，长度15mm，台阶口，只有安全阀压力小于1.2MPa
	个
	2
	工业

	物理基础仪器
	7
	打气筒
	气嘴外径8mm±0.1mm，长度15mm，台阶口，只有安全阀压力小于1.2MPa
	个
	2
	工业

	物理基础仪器
	8
	整理箱
	PP材质，电子元件、机械零件等物料分类收纳
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	9
	仪器车
	600mm×400mm×1000mm，橡胶包车轮，车轮Φ75mm，厚25mm；2轮带刹车，车轮固定时车架扭动量（上部）≤20mm；钢材制作，载重≥60kg
	辆
	2
	工业

	物理基础仪器
	10
	充磁器
	有充磁时间自动控制功能，外壳为非铁磁性材料，线圈轴向长度不小于80mm，能充两极间距大于28mm、磁极截面积小于42mm×24mm的蹄形磁体以及截面积小于42mm×24mm的条形磁体，电源与线圈骨架以及外壳金属件之间抗电强度3000V
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	11
	光学显微镜
	640×，带光源
	台
	4
	工业

	物理基础仪器
	12
	数码显微镜
	消色差物镜：4×、10×、40×、100×（选配）。广视场目镜：WF10×，可带测微尺。带照明光源和聚光镜，亮度连续可调；双层机械移动载物台；可外接电脑等其他设备，有配套相关图像处理软件；成像系统拍照≥500万像素，录像分辨率≥720p/30fps
	个
	2
	工业

	物理基础仪器
	13
	酒精喷灯
	座式，铜制，壶体容积≥300mL，火焰温度≥800℃
	个
	2
	工业

	物理基础仪器
	14
	小托盘
	250mm×350mm×60mm
	个
	4
	工业

	物理基础仪器
	15
	大托盘
	350mm×470mm×80mm
	个
	2
	工业

	物理基础仪器
	16
	物理支架
	立杆Φ12mm×500mm、Φ12mm×700mm各1根；A形座2个，质量分别不小于1.5kg和3.0kg；平行夹2个、垂直夹2个、烧瓶夹1个、万向夹1个、台边夹1个、大铁环1个、圆托盘1个、绝缘杆1根、吊杆1个、吊钩4个
	套
	4
	工业

	物理基础仪器
	17
	方座支架
	由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹、吊杆组成；立杆长600mm；方形座长210mm，宽135mm，质量≥1.5kg；烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于120℃的缓压层
	套
	112
	工业

	物理基础仪器
	18
	多功能实验支架
	组合座架1个，最小组合支承面积应不小于560mm×100mm；滑块式垂直夹5个、烧瓶夹1个、万向夹1个、大铁环1个、方托盘1个、绝缘环2个、吊钩4个
	套
	4
	工业

	物理基础仪器
	19
	升降台
	不锈钢台面，台面防滑；上台面有效面积不小于140mm×140mm，下台面有效面积不小于160mm×160mm，厚度不低于1mm；升降范围85mm～235mm，连续可调；上下台面的平面度误差应≤2mm，升降过程中任一位置的平行度误差≤3mm；额定载重量≥10kg
	台
	4
	工业

	物理基础仪器
	20
	三脚架
	铁制，环内径75mm，高150mm
	个
	56
	工业

	物理基础仪器
	21
	高中学生电源
	交流输出：2V～16V/3A，每2V一档。直流稳压输出：2V～16V/2A，每2V一档。有过载保护。安全要求：电源端与外壳抗电强度1500V（有保护接地线）或3000V（无保护接地线），电源端与低压输出抗电强度3000V
	台
	56
	工业

	物理基础仪器
	22
	高中学生电源
	双路0V～15V稳压连续可调，1.5A，两路可串联使用，有过载保护。交流一路，0V～15V/3A，连续可调正弦波。带不低于2.5级电压表，有过载保护。安全要求：电源端与外壳抗电强度1500V（有保护接地线）或3000V（无保护接地线），电源端与低压输出抗电强度3000V
	台
	28
	工业

	物理基础仪器
	23
	高中教学电源
	交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A；直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A；40A、8s自动关断。安全要求：电源端与外壳抗电强度1500V（有保护接地线）或3000V（无保护接地线），电源端与低压输出抗电强度3000V
	台
	8
	工业

	物理基础仪器
	24
	蓄电池
	6V，12Ah，阀控式
	台
	4
	工业

	物理基础仪器
	25
	充电器
	镍氢电池用，充电电流200mA
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	26
	电池盒
	R20（1＃）电池用，有接线柱，负极可用弹簧或弹性磷铜片，有串联接插口，电池装反时不能接通
	组
	56
	工业

	物理基础仪器
	27
	感应圈
	应带有高压输出插座和高压连接导线，可有放电电极。输出电压调节范围应为9kV～300kV（单边脉冲峰值），正反向（或反正向）电压峰值之比应不小于1.5。输出电流最大应达到4mA（平均值）。不设放电电极，外部没有火花放电时感应圈不应损坏；设放电电极时，放电电极应定位，在可能调节到的最大放电距离时感应圈应不损坏。在最高输出电压，放电间隙5mm时感应圈连续放电15min，温升应不超过15℃。感应圈高压绕组与电源输入端的抗电强度应不低于3000V，高压绕组与保护接地线之间的抗电强度应不低于3000V。应带有高压输出插座和高压连接导线，可有放电电极；应设防护罩，面板显著位置应有“当心触电”的安全警示标志
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	28
	电源
	1.5V～10V连续可调。可分别调节单周期的梯形波、单周期三角波及多周期三角波三种模式输出，波形上升与下降斜率分别可调
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	29
	电子起电机
	放电距离应为5mm～35mm，输出高压电流应≤500μA，有短路保护和开路保护，连续工作时间不少于30min，输出电压对地正负对称
	台
	18
	工业

	物理基础仪器
	30
	直尺
	有机塑料；标称长度1000mm，分度值1mm；全长≤±1.5mm，厘米分度≤±0.6mm，毫米分度≤±0.3mm；尺面平面度允差≤3.0mm，尺边面垂直度允差≤0.5mm
	只
	56
	工业

	物理基础仪器
	31
	钢直尺
	1000mm，分度值为1mm；刻度面平面度误差应≤0.25mm，标称长度允许误差应±0.20mm；材料为1Cr18Ni9、1Cr13或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV
	只
	56
	工业

	物理基础仪器
	32
	钢直尺
	600mm，分度值为1mm；刻度面平面度误差应≤0.25mm，标称长度允许误差应±0.20mm；材料为1Cr18Ni9、1Cr13或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV
	只
	56
	工业

	物理基础仪器
	33
	钢卷尺
	0mm～5000mm，分度值1mm。B型（自卷制动式），尺带宽不小于12mm，厚不低于0.15mm。尺带拉伸、收卷轻便灵活，无卡阻现象
	盒
	56
	工业

	物理基础仪器
	34
	游标卡尺
	测量范围0mm～150mm，分度值0.02mm，尺框微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上，带深度尺
	把
	56
	工业

	物理基础仪器
	35
	游标卡尺
	测量范围0mm～150mm，分度值0.02mm，尺框微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上，带深度尺
	把
	56
	工业

	物理基础仪器
	36
	外径千分尺
	测量范围0mm～25mm，分度值0.01mm。螺杆和螺母全量程范围内充分啮合，配合良好，无明显卡滞和轴向窜动，螺杆与轴套配合良好无明显径向摆动，锁紧装置能有效锁紧测微装置
	只
	56
	工业

	物理基础仪器
	37
	数显游标卡尺
	测量范围0mm～150mm，分辨力0.01mm
	把
	2
	工业

	物理基础仪器
	38
	物理天平
	测量范围0g～500g，分度值0.02g；应有调水平功能，指针针尖对应位置增加透镜放大功能；托盘在不使用时在不损坏天平精度的情况下可以有位置悬挂
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	39
	学生天平
	测量范围0g～200g，分度值0.02g
	台
	56
	工业

	物理基础仪器
	40
	托盘天平
	测量范围0g～100g，分度值0.1g
	台
	56
	工业

	物理基础仪器
	41
	托盘天平
	测量范围0g～500g，分度值0.5g
	台
	56
	工业

	物理基础仪器
	42
	电子天平
	测量范围0g～100g，分度值0.001g
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	43
	电子天平
	测量范围0g～200g，分度值0.001g
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	44
	体重秤
	指针式，测量范围0kg～150kg，普通准确度，分度值0.5kg
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	45
	金属钩码
	50g±0.5g，每盒10个，可叠放；材料采用纯度99.6%、粒度不小于80#的铁基粉或其他钢材，钩码表面应有防腐镀层；硬度不小于HB70；上下钩的连线应通过钩码主体的轴线
	套
	56
	工业

	物理基础仪器
	46
	金属槽码
	2g×4，5g×4，10g×4，20g×4，50g×4，100g×2，200g×1；5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘
	套
	56
	工业

	物理基础仪器
	47
	机械秒表
	分度值0.1s，一等
	块
	56
	工业

	物理基础仪器
	48
	电子秒表
	专用型，全时段分辨力0.01s；有防震、防水功能，电池更换周期不小于1.5年
	块
	56
	工业

	物理基础仪器
	49
	电火花计时器
	包括单频率电火花计时器、重锤、弓形夹、纸带、备用墨粉纸（不少于30张）等。交流电压220V±22V，单频率50Hz，电火花能击穿10mm的空气间隙。实验效果：重力加速度实验值与当地重力加速度的相对误差应不大于3%。高压脉冲端子应有当心触电警告文字
	个
	56
	工业

	物理基础仪器
	50
	电火花计时器
	包括多频率电火花计时器、重锤、弓形夹、纸带、备用墨粉纸（不少于30张）等。交流电压220V±22V；多频率20Hz、50Hz、100Hz。火花能击穿10mm的空气间隙，宜有同步释放功能。实验效果：重力加速度实验值与当地重力加速度的相对误差应不大于3%。高压脉冲端子应有当心触电警告文字
	个
	56
	工业

	物理基础仪器
	51
	电磁打点计时器
	磁电式，单频率：50Hz，连续打50点应无漏点、重合点，点迹清晰，附固定夹
	个
	56
	工业

	物理基础仪器
	52
	数字计时器
	四位及以上，数据存储。可通过液晶屏选择控制菜单，可设定多种计时模式，包括通过时间、挡光时间、速度、周期、平均周期、平均频率、计数、单摆周期、平均单摆周期、平均单摆频率、周期数等，能显示不少于10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时3个时间、自由落体时间不少于2个、2路光电门分别计2个挡光时间（对碰、追碰），对应间隔时间的平均速度、加速度、碰撞计时四个平均速度；电磁铁可调释放延时补偿。具有2路光电门接口、2路独立计时触发按钮，有电磁铁接口，统一通用接口，1个电磁释放按钮，能够存储不少于20组数据。用于匀加速运动、自由落体、圆周运动、牛顿第二定律、单摆、碰撞、声速测量等实验
	台
	28
	工业

	物理基础仪器
	53
	频闪光源
	分档不少于5Hz、10Hz、20Hz、25Hz、40Hz、50Hz，光触发同步
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	54
	条形盒测力计
	测量范围0N～1N，分度值0.01N；示值误差≤1/2分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度
	个
	112
	工业

	物理基础仪器
	55
	条形盒测力计
	测量范围0N～2.5N，分度值0.05N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度
	个
	112
	工业

	物理基础仪器
	56
	条形盒测力计
	测量范围0N～5N，分度值0.1N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度
	个
	112
	工业

	物理基础仪器
	57
	条形盒测力计
	测量范围0N～10N，分度值0.2N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度
	个
	112
	工业

	物理基础仪器
	58
	圆盘测力计
	测量范围0N～5N，分度值0.1N，示值误差1/4分度，升降示差1/2分度，重复性偏差1/4分度
	个
	4
	工业

	物理基础仪器
	59
	拉压测力计
	测量范围-10N～10N，分度值0.2N，示值误差1/4分度，升降示差1/2分度，重复性偏差1/4分度
	个
	4
	工业

	物理基础仪器
	60
	双向测力计
	测量范围-10N～10N，分度值0.2N
	个
	4
	工业

	物理基础仪器
	61
	演示数字测力计
	无线发射接收，大屏幕显示，有存储功能，可用于瞬间力的测量
	个
	4
	工业

	物理基础仪器
	62
	学生数字测力计
	测量范围0N～2N，分辨力0.001N，采样频率不低于100次/秒，有调零、校准、记忆（能显示稳定值）功能，能测拉力、压力
	个
	56
	工业

	物理基础仪器
	63
	数字演示电表
	4-1/2位，双面显示，同一物理量能自动转换量程。直流电流：200μA、2mA、20mA、200mA、2A、20A，不确定度0.2％；直流电压：2V、20V、200V，不确定度0.1％；电阻：200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ，不确定度0.2％；交流电压：2V、20V、200V，不确定度0.5％；交流电流：2mA、20mA、200mA、2A，不确定度1.0％。2A、20A自动过载保护，故障排除自动恢复。可测量电容、电感、频率、晶体管放大倍数、温度等；交流供电，采用Ⅱ类变压器
	只
	6
	工业

	物理基础仪器
	64
	电路综合演示实验箱
	由演示电压表、演示电流表、滑动变阻器、单刀开关、灯座、发光二极管、定值电阻、电阻定律实验器等多种电学元件组成，磁吸式
	只
	2
	工业

	物理基础仪器
	65
	直流电流表
	0.6A、3A双量程，2.5级
	只
	56
	工业

	物理基础仪器
	66
	直流电流表
	0.6A、1.5A、3A三量程，2.5级
	只
	56
	工业

	物理基础仪器
	67
	直流电压表
	3V、15V双量程，2.5级
	只
	56
	工业

	物理基础仪器
	68
	灵敏电流计
	测量精度2.5级，测量范围-300μA～0μA～300μA；表头内阻：G0挡80Ω~125Ω,G1挡2400Ω~3000Ω
	只
	56
	工业

	物理基础仪器
	69
	多用电表
	指针式，不低于2.5级，学生用电表功能不低于MF47型电表，教师用电表功能不低于MF10型电表
	只
	56
	工业

	物理基础仪器
	70
	多用电表
	数字式，4-1/2位，电压、电流、电阻、电容、二极管、温度、频率测试
	只
	4
	工业

	物理基础仪器
	71
	电路实验板
	演示用，接插式或磁贴式
	只
	2
	工业

	物理基础仪器
	72
	数字低压电流表
	液晶显示，电池供电，采用4mm插头插孔；测量范围0A～3.99A，3位；1min自动关电，过载自恢复
	只
	56
	工业

	物理基础仪器
	73
	电路实验板
	学生用，接插式或磁贴式
	台
	4
	工业

	物理基础仪器
	74
	电容表
	数字式，3-1/2位或4-1/2位数码管，测量范围200pF～20000μF
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	75
	教学示波器
	DC～5MHz，扫描范围10Hz～100kHz，I类电器，电源端与信号输出端抗电强度3000V
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	76
	学生示波器
	DC～2MHz，扫描范围10Hz～100kHz，I类电器，电源端与信号输出端抗电强度3000V
	台
	10
	工业

	物理基础仪器
	77
	示波器
	数字式，双通道，带宽不低于100MHz，采样频率不低于1GSa/s，屏不小于18cm，有存储功能，I类电器，电源端与信号输出端抗电强度3000V。宜有投影机等显示设备接口
	台
	10
	工业

	物理基础仪器
	78
	钕铁硼磁钢
	≥0.38T
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	79
	电阻箱
	六位，99999.9Ω,1级
	个
	56
	工业

	物理基础仪器
	80
	电阻箱
	四位，9999Ω,1级
	个
	2
	工业

	物理基础仪器
	81
	便携式直流单双臂电桥
	校准测量低电阻阻值用
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	82
	微电流放大器
	具有10×、100×、1000×和10000×四种放大倍数。输入端开路或短接都能平稳调零，调零后10min零漂不大于电流表满度值的5%。放大器正、负方向误差不大于量程的±5%。输入端可连接单根导线，输出端接演示电表，输出电压可调，有校准信号。外壳全屏蔽，输入、输出均采用接插两用接线柱。附屏蔽导线1根，长0.5m，两端为接线插头。附10kΩNTC热敏电阻和电桥，在不同环境气温时都能调平衡
	台
	56
	工业

	物理基础仪器
	83
	光电计时测距实验器
	含轨道1条、光电采集小车2台、无线接收器2套、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、磁碰片2片、滑轮1套、磁碰座架1只、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T形支撑架1只、L形挂架1只、I形支架1只、策动源1套、紧固件1个、充电器；无线接收器直接与计算机USB口通信，通过无线通信的方式接收光电采集小车的信号，能在配套软件上显示测量数据或图线
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	84
	空气压缩引火仪
	由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气缸用透明有机玻璃制作，内径Φ10mm，外径Φ25mm，长130mm，底座Φ65mm，手柄Φ40mm，活塞杆Φ8mm。活塞体应使用弹性材料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压缩引火100次后密封圈性能不变。应能引燃脱脂棉，不应使用硝化棉
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	85
	多用力学轨道实验箱
	含1200mm铝合金磨砂轨道、实验小车、小车多用架、滑轮、轨道支撑杆、砝码桶、轨道附件、数字计时器、光电门、电子天平等
	个
	2
	工业

	物理基础仪器
	86
	量角器(圆等分器)
	角度分度线应为0°～180°和180°～0°双向标度，最小分度值应为1°，双向角度标度中间有划线槽；在半圆的直径边应有直尺，直尺的最小分度值宜为1cm；半圆直径应为500mm～510mm；厚≥8mm，半圆圆心定位孔的直径应在0°～180°线（x轴）上，在定位孔半圆圆周上应有一短线，标出y轴的位置；半圆孔直径应为10mm～12mm；手柄应安装在直尺与半圆定位孔之间
	个
	56
	工业

	物理基础仪器
	87
	直线运动实验箱
	含力学轨道（含轨道、轨道支撑杆、小车刹车夹、仪器托架、可移动接头、单接头、单接头连接杆、小车停车钩、万向水平仪等）、实验小车、光电门连接线（红色、黄色、蓝色）、钓鱼线、砝码桶、电火花计时器、光电门支撑杆、打点计时器夹具、小车组件盒（含弹性碰撞和非弹性碰撞材料）、小车多用架、固定针、小橡皮筋、橡皮泥、金属槽码、挡光片组、插头定滑轮、钢直尺、光电门、电子天平、数字计时器等
	套
	4
	工业

	物理基础仪器
	88
	摩擦力演示器
	由底板、摩擦板、摩擦块、电机、固定支撑杆等组成；提供3种不同摩擦系数的摩擦面；摩擦板不小于300mm×90mm×10mm，平面度误差不大于0.6mm，质地坚硬，表面均匀；摩擦块尺寸不小于110mm×50mm×35mm，两摩擦面平面度误差应不大于0.1mm，侧面有挂钩；电机拉动速度0cm/s～5cm/s，可调节；匀速运动速度误差±5%
	套
	56
	工业

	物理基础仪器
	89
	螺旋弹簧组
	由拉力极限分别为4.9N、2.94N、1.96N、0.98N和0.49N的5种弹簧构成；各弹簧带长50mm挂钩（有指针），两端应为圆拉环，附标度板
	组
	4
	工业

	物理基础仪器
	90
	接线叉导线
	纯铜接线叉，接线叉开口5.9mm；纯铜导线，长度分别为200mm、300mm、400mm，芯线截面积不小于0.5mm2；宜用不同线色
	根
	56
	工业

	物理基础仪器
	91
	微型牛顿管
	由透明管（Φ20mm~Φ30mm）、微型无线压强传感器、抽气装置、观测物体（金属、泡沫或羽毛）等构成。通过移动终端软件，实时显示牛顿管内的压强及压强变化；可观察物体在空气中、近似真空状态下以及其他压强状态情况的下落过程
	个
	2
	工业

	物理基础仪器
	92
	香蕉头导线
	带有转接口，4mm香蕉插头；纯铜导线，长度分别为200mm、300mm、400mm，芯线截面积不小于0.5mm2；宜用不同线色
	根
	2
	工业

	物理基础仪器
	93
	微小形变演示器
	利用光杠杆原理，激光光源
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	94
	静电驱动演示器
	绝缘圆盘的圆周边缘间隔分布辐射状的两组接正、负高压电的电极，电极分布的外径和内径分别为400mm和280mm，电极分布的内径间距40mm。圆盘边缘大于高度40mm。喷有石墨漆的泡沫球2个，球径20mm。感应起电机驱动
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	95
	支杆定滑轮
	含单滑轮、桌边夹、尼龙线各3件，小铁环1件；支杆高度可调，桌边夹的夹持厚度应≥70mm，夹入深度应≥40mm，支杆长度≥100mm，单滑轮外径40mm，轮毂厚10mm，轮缘厚8mm
	套
	56
	工业

	物理基础仪器
	96
	手扳锯
	固定式普通型
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	97
	力学实验箱
	含支座、支撑短杆、支撑长杆（杆与杆可以螺纹对接）、双嘴钳、细线、剪刀、条形盒测力计（1N、2.5N）、可移动挂钩、专用测量尺、螺旋弹簧组、摩擦块、万向水平泡、力的合成实验器、白纸、圆筒测力计、金属钩码、三角尺套装等
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	98
	滚摆
	包括摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等。摆轮采用金属材质，直径125mm；摆轴采用钢材制作，直径8mm，长160mm；支架高460mm，横梁长300mm；摆体质量为0.6kg～0.8kg；每根摆线能承受静拉力不小于摆体重力的5倍。摆体前10次的回升累计递减量应≤65mm
	个
	4
	工业

	物理基础仪器
	99
	离心轨道
	由底板、环形轨道、钢球、塑料球和接球装置等组成。环形轨道有供球出、入的2个斜坡，长坡顶部有球座，短坡顶部有接球装置。环形轨道环内径≥140mm，短坡高≥120mm，长坡高/圆环半径倍数不大于4。钢球和塑料球直径Φ25mm。球自长坡顶部滚下，应能连续（在轨道顶部不脱离与轨道的接触）沿轨道滚动一周，并在短坡顶部进入接球装置
	套
	4
	工业

	物理基础仪器
	100
	手摇离心转台
	由机座、主动轮（带手柄）、从动轮、支杆等组成；从动轮与主动轮的转速比不低于6的整数倍，支杆直径10mm，全长140mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为140mm±1mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为1:20，大端直径10mm，上偏差允许＋0.15mm；深度不小于45mm
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	101
	电动离心转台
	180r/min～720r/min转速连续可调；支杆直径10mm，全长140mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为140mm±1mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为1:20，大端直径10mm，上偏差允许＋0.15mm；深度不小于45mm
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	102
	毛钱管(牛顿管)
	金属片和羽毛片有明显的颜色区分；抽气使管内压强降至-0.095MPa，停止抽气静置1min，管内压强应保持－0.095MPa不变；金属片和羽毛片同时到达时间相差不超过0.02s；附外置磁钢
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	103
	伽利略理想斜面演示器
	轨道总长度≥1200mm。轨道采用可弯曲的软性材料，轨道下行段固定，上行段的倾角可调节；两段轨道以圆弧过渡，过渡圆弧应光滑；运动物体为钢球
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	104
	运动合成分解演示器
	运动分解与合成；可做匀速－匀速、匀速-匀加速运动合成
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	105
	演示轨道（小车）
	由铝合金轨道、2辆小车及配件组成，应有调节轨道倾斜度的装置，轨道始端应有固定及释放小车的装置，终端有捕捉小车的装置。轨道的有效运动长度≥900mm，轨道轨面的直线度误差不大于有效长度的0.03%。可用打点计时法开展加速度的测量、滑动摩擦与滚动摩擦、惯性、弹性碰撞、非弹性碰撞等实验；在倾斜度1:50的轨道上小车应能从静止开始运动；测量加速度相对误差≤8%
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	106
	轨道（小车）
	车拖纸带打点式；由轨道、1辆小车及配件组成，应配有打点纸带，应有调节轨道倾斜度的装置，轨道始端应有固定及释放小车的装置、固定计时器的平台，终端有捕捉小车的装置；轨道的有效运动长度≥600mm，轨道轨面的直线度误差不大于有效长度的0.03%；安装计时器后，记录纸带应能平行轨道运动；在倾斜度1:50的轨道上小车应能从静止开始运动
	套
	28
	工业

	物理基础仪器
	107
	轨道小车
	固定纸带式；由轨道、1辆小车及配件组成，应配有备用条形墨粉纸（≥30条），应有调节轨道倾斜度的装置，轨道始端应有固定及释放小车的装置，终端有捕捉小车的装置；轨道的有效运动长度≥600mm，轨道轨面的直线度误差不大于有效长度的0.03%；高压脉冲输入端子及电路部位，应有“当心触电”警告标志
	套
	28
	工业

	物理基础仪器
	108
	演示斜面小车
	斜面板长≥1200mm，一端应有滑轮、缓冲或捕获小车的装置；斜面板工作面平面度误差应小于2mm；附摩擦材料丁腈橡胶、砂纸等，有摩擦材料的固定夹
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	109
	斜面小车
	包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等，与教学支架配套使用；斜面板≥915mm×100mm×20mm，一端应有滑轮、缓冲或捕获小车的装置；斜面板工作面平面度误差应小于2mm；摩擦材料宜采用丁腈橡胶、硅胶、聚苯乙烯胶体等，砂纸、棉布等仍可用
	套
	28
	工业

	物理基础仪器
	110
	气垫导轨
	导轨长1200mm～2000mm，含滑行器、配备块、挡光片、挡光条、弹性碰撞器、非弹性碰撞器、滑轮、垫脚、定高垫块、砝码盘、弹簧振子、光电门架等附件
	台
	28
	工业

	物理基础仪器
	111
	小型气源
	在额定出口面积条件下输出气压应不小于5.8kPa，噪声不大于65dB，应有配合弹簧振子和气垫导轨使用的接口或过渡接口；泄漏电流：Ⅱ类电器应不大于0.25mA；电气强度：Ⅱ类电器应为3000V
	台
	28
	工业

	物理基础仪器
	112
	自由落体实验仪
	包括主杆、支架座、电磁铁、光电门、钢球、钢球俘获装置、标尺及方向调节座等
	套
	28
	工业

	物理基础仪器
	113
	牛顿第二定律演示仪
	由双轨道、刹车装置、滑轮、2辆小车、拉力挂钩等组成。轨道有效运动长度不小于600mm，轨面直线度误差不大于有效运动长度的0.03%，两轨面平行度误差不大于有效运动长度的0.1%；小车质量应为200g+n×50g(n=0、1、2……），误差不大于小车标称质量的2%；小车放在斜度1:50的轨道上应能从静止开始运动；刹车装置应能调节，使两辆小车同时静止或者同时开始运动；滑轮倾斜角度应可调节且固定可靠。当两小车质量相同，拉力相同，同时释放，行程误差不大于5％；当两小车质量相同，拉力为1:2，同时释放，行程误差不大于10%
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	114
	组合接头导线
	一头为纯铜接线叉，一头为接线夹，接线叉开口5.9mm；纯铜导线，长度分别为200mm、300mm、400mm，芯线截面积不小于0.5mm2；宜用不同线色
	根
	28
	工业

	物理基础仪器
	115
	反冲运动演示器
	水介质压力驱动式；盛水器盛水量≥1500mL，一次储水后应能使旋转体转动不少于5周；旋转式各喷嘴都为顺时针（或逆时针）方向，应沿旋转时圆周的切线方向；喷嘴在旋转体上的分布应能保持旋转体的动平衡；喷出的水应能收集在储水槽内
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	116
	超重失重演示器
	包含支架、拉绳、缓冲装置、重物、制动装置等，有记忆功能的弹簧测力计或数字测力计
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	117
	数字式力的合成与分解演示器
	由两只力/倾角传感器、精密力盘、挂臂、固定装置组成，可同时测量两个方向的分力大小与角度值，完成动态条件下力的分解实验
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	118
	平抛竖落仪
	重锤击打式，两球应同时落地
	个
	2
	工业

	物理基础仪器
	119
	双轨竞速演示器
	两球同时出发；一根轨道匀速或匀加速运动，另一根轨道包含加速和减速运动，终点位置相同
	套
	56
	工业

	物理基础仪器
	120
	平抛和碰撞实验器
	包含钢制演示板、钢球释放装置、钢球、铝合金钢球轨道、水平挡板、支球柱、重锤等。入射小球或被碰小球从斜轨轨道末端飞出后做平抛运动，落到挡板上，挤压复写纸，留下痕迹，挡板上下位置可调
	套
	56
	工业

	物理基础仪器
	121
	碰撞实验器
	由轨道、小球、重锤、支架和台夹等组成。小球应不少于4个，玻璃球和钢球各2个。轨道由金属材料制成，分为倾斜和水平两段，连接处应以圆弧过渡，圆弧的曲率半径为70mm±10mm，两段之间的夹角α应为150°±5°。支球柱由Φ4mm±0.1mm不锈钢管制成，应能竖立于轨道前面支撑小球，支球柱高度上下可调，调节范围应不小于3mm。实验误差≤5%
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	122
	冲击摆实验器
	完全非弹性碰撞
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	123
	运动频闪观测仪
	频闪光源25Hz、50Hz，可实时观测运动物体图像
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	124
	坐标纸
	1cm大格，1mm小格
	套
	28
	工业

	物理基础仪器
	125
	曲线运动速度方向实验器
	由可拼接的S形铝合金轨道、钢球、钢球释放装置等组成。小钢球能够在轨道内自由滚动。小钢球表面粘上印泥后，能够以一定的初速度从同一入口滚入轨道，滚出轨道时的速度方向（沿轨道该点切线）即为此时瞬时速度的方向，在加、减轨道时，小球滚出的速度方向不同。钢球在滚出轨道时会在白纸上留下一条运动的痕迹，记录钢球在离开轨道时的速度方向
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	126
	数字式曲线运动速度方向实验器
	由液晶绘图板、S形可拼接轨道、钢球、钢球释放装置等组成。小钢球由斜面轨道滑下，以一定初速度滚入轨道，滚出轨道时的速度方向（沿轨道该点切线）即为此时瞬时速度的方向，在加、减轨道时，小球滚出的速度方向不同。钢球在滚出轨道时会在液晶绘图板留下一条运动的痕迹，记录钢球的整个运动轨迹，做完实验后按清除键可对屏幕进行复位
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	127
	向心力实验器
	手动，质量、半径和角速度均可调
	台
	56
	工业

	物理基础仪器
	128
	曲线运动条件实验器
	由倾角可调的轨道（斜面倾角30°左右，轨道长200mm）、小钢球、磁体、小球释放装置等组成。小钢球能够在轨道内自由滚动。将轨道放在水平面上并调好倾角后，能够保证小球从轨道顶端释放后，在水平面内做同一直线运动。用磁体在水平面内对运动的小球施加力，使小球运动方向改变
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	129
	木工锯
	框架式，两头用硬木，中间横档用杉木，锯条端与握手木框距离为30mm，该端锯条倒角，一头固定（45°)式需加固，一年内螺钉处应不开裂，也可两端用锯鼻；绞绳不少于16根，绞片有细绳拴住；锯条长400mm，厚度0.5mm，采用65Mn冷轧钢带，锯齿硬度不小于570HV，应有弯曲强度和拨齿性能，齿距2.5mm，开好锯路，锯口有安全包扎
	个
	2
	工业

	物理基础仪器
	130
	二维空间-时间描迹仪
	可用于平抛、斜抛、验证向心力、单摆运动图像等实验。高压脉冲频率：20Hz、50Hz、100Hz。电源输入与外壳：I类1500V，Ⅱ类3000V；高压部分与外壳：15kV
	个
	56
	工业

	物理基础仪器
	131
	水流星
	在绳子的一端拴一个小沙袋（或其他小物体），另一端握在手里。将手举过头顶，使沙袋在水平面内做圆周运动。沙袋所受向心力近似等于手通过绳对沙袋的拉力。换用不同质量沙袋，并改变绳长以及沙袋转动速度，定性感受影响向心力变化的因素
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	132
	数字化向心力实验器
	电机驱动；由底座、旋臂（内置力传感器、光电门传感器及无线发射电路）、托架、电机、皮带轮、传动带、挡光杆、电机控制器、电源适配器、无线接收器及砝码构成；可直接与计算机或移动终端通信
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	133
	音叉
	512Hz，由音叉、共鸣箱和音叉槌组成
	套
	56
	工业

	物理基础仪器
	134
	音叉
	256Hz，由音叉、共鸣箱和音叉槌组成
	套
	56
	工业

	物理基础仪器
	135
	纵波演示器
	用于演示纵波实验，由振动器及纵向波弹簧组成；波的密部和疏部现象明显，波的传播可见距离不少于2个单程
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	136
	声速测量仪
	共鸣管式
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	137
	共振音叉
	频率440Hz±0.4Hz，由音叉、共鸣箱和音叉槌组成。松木共鸣箱，尺寸300mm×80mm×40mm。叉枝尺寸6.5mm×16mm×166mm。在环境噪声≤30dB的室内，距音叉1000mm处≥90dB。演示频率相同的两个音叉可以发生共鸣现象，而频率不同的音叉间不发生共鸣
	对
	2
	工业

	物理基础仪器
	138
	纵横波演示器
	由不锈钢杆、弹性片及支架等组成；演示波传播的过程中质点不随波迁移，一个周期波传播一个波长
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	139
	绳波演示器
	横波、行波、驻波、模拟偏振
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	140
	波动弹簧
	扁钢丝弹簧密绕；弹簧钢丝宽2.5mm～2.8mm，厚0.6mm～0.8mm；弹簧刚度2.0×10－3N/mm～5.0×10－3N/mm；圈数不小于130，弹簧旋绕比为25倍～35倍
	个
	2
	工业

	物理基础仪器
	141
	钳工锤
	0.4kg，A型或者B型
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	142
	发波水槽
	由水波槽、振动器、频闪光源和投影设备等组成，振动器的振幅应能调节，水槽尺寸不小于30cm×30cm×35cm，屏幕尺寸不小于26cm×24cm。性能要求：能消除边缘产生的反射波；能够演示小孔的口径不变，调整频率，衍射由不明显到明显；能够演示频率不变，改变小孔的口径，衍射由不明显到明显；投影清晰，可见度好
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	143
	发波水槽
	挡光片式，振动器的振幅应能调节
	套
	8
	工业

	物理基础仪器
	144
	弹簧振子
	气垫式；附气源，不附气源用气垫导轨气源的需配接口（接口大端30.5mm±0.5mm，小端29.5mm±0.5mm，长不小于35mm）；振动10个周期，无配重时振幅≥80％，配重20g时振幅≥70%
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	145
	反冲运动演示器
	水介质压力驱动式；盛水器盛水量≥1500mL，一次储水后应能使旋转体转动不少于5周；旋转式各喷嘴都为顺时针（或逆时针）方向，应沿旋转时圆周的切线方向；喷嘴在旋转体上的分布应能保持旋转体的动平衡；喷出的水应能收集在储水槽内
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	146
	简谐振动投影演示器
	能够演示匀速圆周运动在坐标轴上的投影是简谐振动
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	147
	砂摆
	由砂漏、铝合金支架、纸带、匀速电机组成。纸带的拉动速度可调节、可显示，匀速运动速度误差≤2%
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	148
	单摆
	5个摆球，含3个直径不同的钢球，1个木球，1个塑料球；木球直径与直径最大的钢球相同。摆线应能承受9.8N拉力，且在施加4.9N力时，伸长率应不大于1%。单摆夹应由金属材料制成，夹口应为V形，单摆在摆动过程中摆线上的固定点应不变
	组
	56
	工业

	物理基础仪器
	149
	电池盒
	R6（5＃）电池用，有接线柱，负极可用弹簧或弹性磷铜片，有串联接插口，电池装反时不能接通
	组
	2
	工业

	物理基础仪器
	150
	单摆运动规律演示器
	由铝合金底座、支撑杆、摆球等组成；可改变摆长、摆球质量；配置光电门、计时器、无线传输模块等，与演示用显示屏配套使用显示频率、周期等；实验误差不大于5%
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	151
	受迫振动和共振演示器
	改变策动摆摆长，可分别使5个摆长不同的单摆发生共振，用来演示驱动力周期和单摆固有周期相同时发生共振
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	152
	共振演示器
	由两个固有频率不同的弹簧振子、带显示屏直读的计时器、电机等组成，显示屏可以显示振子振动周期、电机转速等。用来演示驱动力周期和受迫振动周期相同时发生共振
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	153
	内聚力演示器
	由2个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器和2根扳杆组成；圆柱体尺寸约Φ20mm×50mm，铅柱镶铁部分长度约为铅圆柱长度的1/2，挤压架应采用铁质结构，2个铅圆柱体应能装入挤压器中，通过螺旋实现挤压；挤压器螺旋挤压的最大和最小距离差应≥35mm，挤压器装入铅圆柱挤压至人力不能继续挤压时，在挤压方向的形变应≤0.25mm；刮削器由转柄、刀片和刀轴组成，削平的两铅圆柱体端面压在一起后，承受轴向拉力应≥60N
	套
	8
	工业

	物理基础仪器
	154
	空气压缩引火仪
	由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气缸用透明有机玻璃制作，内径Φ10mm，外径Φ25mm，长130mm，底座Φ65mm，手柄Φ40mm，活塞杆Φ8mm。活塞体应使用弹性材料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压缩引火100次后密封圈性能不变。应能引燃脱脂棉，不应使用硝化棉
	个
	8
	工业

	物理基础仪器
	155
	多普勒效应演示器
	由蜂鸣器盒、开关、转杆、转轴、平衡铁、底座、调速器等组成；声源快速移动时，可通过仪器观察到声波频率发生变化或者听到的音调有明显变化；电机转速无级调速，采用红外遥控器控制；蜂鸣器发声频率2500Hz～3500Hz
	个
	2
	工业

	物理基础仪器
	156
	气体做功内能减少演示器
	气体做功部分应由贮气筒、安全阀、压力表、活塞及活塞筒、进气口（带单向阀）、排气阀组成，固定在底座上。贮气筒应采用透明材料制造，应能承受0.35MPa的内压强；在贮气筒内绝对压强达到0.25MPa时，15min后压强应不小于0.22MPa。与两用气筒配套使用
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	157
	多普勒测速仪
	可根据多普勒效应，测量移动物体的速度
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	158
	油膜实验器
	由盛水盘、计数板、滴液器、油酸稀释液（或油酸）、粉、粉盒等组成。盛水盘深度不小于20mm，中心点到边沿的最小距离不小于100mm，中心点应有明显标记。计数板需透明并印有正方形格子，格子边长5mm，计数板应能覆盖整个盘面。粉盒内滤粉网不小于300目，粉不溶于水。滴液器灵活好用，不漏液
	套
	56
	工业

	物理基础仪器
	159
	浸润和不浸润现象演示器
	两个劈尖状容器，利用劈尖处的毛细现象，明显显示浸润现象（用无色透明硅酸盐玻璃和水）和不浸润现象（涂有疏水材料的玻璃或者无色透明聚四氟乙烯板材和水）
	个
	2
	工业

	物理基础仪器
	160
	液体表面张力演示器
	可观察不同形状、不同状态的薄膜，薄膜产生的收缩效果等，宜能支持表面张力测量实验
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	161
	液体表面张力实验器
	由圆环框、凸圆环框、正四面体框、正六面体框、收缩框、双圆环框等组成。性能要求：各线框总高度≥170mm，线框中各圆形线框内径≥48mm，正方体线框与三角体线框的各边长≥45mm
	套
	56
	工业

	物理基础仪器
	162
	毛细现象演示器
	应由直立的毛细管组和玻璃连通装置两部分组成，分别固定于支架背板上。毛细管组由三根固定在支架上的毛细管组成，毛细管的内径分别为Φ0.3mm±0.1mm、Φ0.6mm±0.1mm和Φ0.9mm±0.1mm，管长为200mm±1mm。毛细管的外径、外观缺陷和内应力要求应符合JY/T0450。每套实验器应另配三种规格的毛细管各10支作为备件。毛细管的耐水性应达到HGB1级
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	163
	伽尔顿板(道尔顿板)
	可变速率，能模拟2种以上气体分子运动速率分布曲线；实验中小球堆积的包络线模拟麦克斯韦气体分子速率分布曲线；速率增高时，小球堆积在窄槽中的包络线向右移，不同速率的曲线峰值都应在板内
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	164
	气体定律实验器
	不小于50mL活塞式气室，应提供修正体积数据。宜配套使用气压传感器
	套
	56
	工业

	物理基础仪器
	165
	磨石
	白刚玉200mm×50mm×25mm
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	166
	充电式手电钻
	1、电压：≥DC18V(锂电池供电）
2、电池容量：≥4.0Ah，无刷电机
3、夹头规格：1-10㎜（自锁式）
4、空载转速：0-1800/0-3800r/min（双速可调）
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	167
	气压模拟演示器
	由透明塑料气缸、活塞、钢球、振动器等组成，振动器振动幅度可调（模拟温度变化）
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	168
	电烙铁
	12V锂电电烙铁
	套
	4
	工业

	物理基础仪器
	169
	玻棒(附丝绸)
	或有机玻棒（附丝绸），丝绸面积≥350mm×350mm。在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒（或有机玻棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用D－YDQ－Z-100型指针验电器检验张角≥30°(≥50°)
	对
	2
	工业

	物理基础仪器
	170
	胶棒(附毛皮)
	或聚碳酸酯棒（附毛皮），毛皮面积≥150mm×150mm。在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒（或聚碳酸酯棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用D－YDQ－Z-100型指针验电器检验张角≥30°(≥45°)
	对
	2
	工业

	物理基础仪器
	171
	滑动变阻器
	200Ω,1.25A，滑杆宜采用正多边形截面（正六边形、正四边形、正三角形）；滑片不应滑出端夹以外；全部电阻线以额定电流连续工作30min，温升不应超过300℃
	对
	2
	工业

	物理基础仪器
	172
	箔片验电器
	由外壳、圆盘、导电杆、绝缘子、箔片、中位卡、接线柱和底座等组成。外壳应由不能带静电的材料制成，观察面应采用透明材料，透明材料透光率≥90%，箔片长度≥25mm。性能要求：相对湿度≤65%的环境，圆盘上加8kV直流高压，箔片张开与中位片角度≥45°。移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间≥10min
	对
	56
	工业

	物理基础仪器
	173
	静电计(指针验电器)
	D－YDQ－Z－100型指针验电器，由外壳、圆球、法拉第圆筒、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱构成。外壳应由不能带静电的材料制成，外壳上观察面应采用透明材料（透光率≥90%），指针用非磁性材料，长度≥100mm，带法拉第圆筒，指针刻度应为收敛式。性能要求：相对湿度≤65%的环境，圆球加9kV直流高压，指针张开角度在45º~50º，移去高压后，指针保持30°以上的时间≥20min
	对
	2
	工业

	物理基础仪器
	174
	感应起电机
	由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆、电刷、电刷杆、皮带轮、连接片组成。起电盘上导电膜应采用铝箔和纸箔交替分布，电刷应采用束状磷铜线，导电膜与起电盘的90°剥离强度应≥8N（或者用机械方法固定），使用硅橡胶带。性能要求：在温度为20℃、相对湿度为65%±5%的环境中，摇柄转速120r/min，火花放电距离应≥55mm；在温度为5℃~30℃范围，相对湿度为85%±5%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离应≥30mm
	台
	20
	工业

	物理基础仪器
	175
	枕形导体
	由一对相同的半枕形导体、绝缘支杆和底座等组成。半枕形导体下方应有一个导电挂钩，导电挂钩不应有尖端。圆筒导体的直径应不小于55mm，长度应不小于100mm。半枕形导体应宜用304号及以上不锈钢制成，封闭端应为半球面。性能要求：使各静电导体与D－YDQ－Z-100型指针验电器连接，用9kV高压使导体带电，10min内指针验电器的指针张角应≥30º
	副
	2
	工业

	物理基础仪器
	176
	小灯座
	由底座、接线柱和灯座等组成。最高工作电压应为36V，最大工作电流应为2.5A。灯座口圈应采用厚0.4mm～0.5mm的黄铜材料制作，中心触点应采用厚0.3mm～0.4mm的磷铜材料制作，中心电极应有弹性。抗电强度850V，两接线柱之间绝缘电阻应≥2MΩ
	个
	200
	工业

	物理基础仪器
	177
	单刀开关
	最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质，接触可靠。闸刀宽度≥7mm，闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm，有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35℃，操作手柄允许温升≤25℃。开关的绝缘强度应能承受1200V在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV
	个
	200
	工业

	物理基础仪器
	178
	滑动变阻器
	10Ω,2A，滑杆宜采用正多边形截面（正六边形、正四边形、正三角形）；滑片不应滑出端夹以外；全部电阻线以额定电流连续工作30min，温升不应超过300℃
	个
	56
	工业

	物理基础仪器
	179
	滑动变阻器
	20Ω,2A，滑杆宜采用正多边形截面（正六边形、正四边形、正三角形）；滑片不应滑出端夹以外；全部电阻线以额定电流连续工作30min，温升不应超过300℃
	个
	56
	工业

	物理基础仪器
	180
	滑动变阻器
	50Ω,2A，滑杆宜采用正多边形截面（正六边形、正四边形、正三角形）；滑片不应滑出端夹以外；全部电阻线以额定电流连续工作30min，温升不应超过300℃
	个
	2
	工业

	物理基础仪器
	181
	电阻定律演示器
	由底板、2种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线2根（长均为1000mm，直径分别为0.5mm、0.3mm）；镍铬线2根（长分别为1000mm、500mm，直径均为0.3mm）
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	182
	电阻定律实验器
	由底板、2种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线2根（长均为500mm，直径分别为0.5mm、0.3mm）；镍铬线2根（长分别为500mm、300mm，直径均为0.3mm）
	台
	56
	工业

	物理基础仪器
	183
	吸锡器
	手动式
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	184
	浸润和不浸润现象演示器
	两个劈尖状容器，利用劈尖处的毛细现象，明显显示浸润现象（用无色透明硅酸盐玻璃和水）和不浸润现象（涂有疏水材料的玻璃或者无色透明聚四氟乙烯板材和水）
	套
	56
	工业

	物理基础仪器
	185
	单刀双掷开关
	最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质，接触可靠。闸刀宽度≥7mm，闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm，有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35℃，操作手柄允许温升≤25℃。开关的绝缘强度应能承受1200V在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV
	个
	56
	工业

	物理基础仪器
	186
	双刀双掷开关
	最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质，接触可靠。闸刀宽度≥7mm，闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm，有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35℃，操作手柄允许温升≤25℃。开关的绝缘强度应能承受1200V在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV
	个
	56
	工业

	物理基础仪器
	187
	热熔胶枪
	1、供电：DC18-20V锂电池；
2、功率：额定≤60W；
3.工作温度：120-160℃恒温；
4.适配胶棒：Φ7mm迷你细胶棒；
5.安全配置：防烫枪嘴+过热保护+防漏胶设计。
	把
	2
	工业

	物理基础仪器
	188
	热熔胶棒
	与热熔胶枪口径匹配
	把
	2
	工业

	物理基础仪器
	189
	范德格拉夫起电机
	由金属壳、绝缘支架、传送带、转轮、大金属球、小金属球、接地导体板组成，有烘干装置。火花放电距离可到200mm
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	190
	球形导体
	由圆球形导体或开口的圆球形导体、绝缘支杆和底座构成。导体宜用304号以上不锈钢制成，球体直径应不小于90mm。性能要求：使静电导体与D－YDQ－Z-100型指针验电器连接，用9kV高压使导体带电，10min内指针验电器的指针张角应≥30º
	个
	2
	工业

	物理基础仪器
	191
	验电器连接杆
	含导电杆、绝缘手柄等，导电杆直径不小于2mm，长度不小于250mm，绝缘柄直径不小于10mm，长度不小于150mm
	个
	2
	工业

	物理基础仪器
	192
	移电球(验电球)
	带有绝缘棒的金属小球
	个
	2
	工业

	物理基础仪器
	193
	验电羽
	由绝缘支架、金属片、细尼龙绳、螺钉等组成。绝缘支架上装有两片金属片，两金属片间夹有若干长条形细尼龙绳
	对
	2
	工业

	物理基础仪器
	194
	验电幡
	由长方形铜丝网、绝缘支柱、底座等部分组成。绝缘部分宜用有机玻璃制成
	个
	2
	工业

	物理基础仪器
	195
	尖形布电器
	由尖形导体（包括内锥体）、绝缘支杆及底座等组成；锥形部分尖端和圆柱形部分需有挂钩。导体宜用不锈钢（304号以上）制成，直径应不小于70mm，柱体长度应不小于100mm。性能要求：使静电导体与D－YDQ－Z－100型指针验电器连接，用9kV高压使导体带电，10min内指针验电器的指针张角应≥30º
	个
	2
	工业

	物理基础仪器
	196
	正负电荷检验器
	由机壳、指示灯、复位开关、电源开关、探头、电路板、电池盒等组成。起电棒在距离20mm范围内，应能准确检验到电荷。最大输入直流电压50kV。可用于检验摩擦起电的电荷、电容等带电体的正负，还可演示静电感应现象等实验。在周围没有静电场干扰的条件下，仪器应不显示正电荷或负电荷
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	197
	静电实验箱
	可演示静电除尘、静电屏蔽、静电植绒、静电乒乓、静电喷漆、静电复印、静电离子风发动机等实验
	套
	18
	工业

	物理基础仪器
	198
	金属网罩
	法拉第笼，细密铜筛
	个
	2
	工业

	物理基础仪器
	199
	电荷间作用力演示器
	本演示器由底座、立板、导体球、轻质导电球、导电球连线、绝缘支架、滑块、连接导线组成。导体球Φ83mm，轻质导电球Φ30mm。外形尺寸约400mm×105mm×405mm。绝缘横杆悬挂可移动轻球，带竖立坐标面。
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	200
	玻意耳定律演示器
	由带刻度气室、活塞、支架、底座、气压表等组成。利用活塞改变气体体积，气密性好，无漏气现象
	套
	56
	工业

	物理基础仪器
	201
	库仑定律演示器
	精确到千分位的电子天平，三个带有绝缘底座的相同的金属小球，带刻度（最小刻度1mm）的支架，一个金属小球通过绝缘杆连接在支架上，并可自由升降和固定。将以上仪器封装于矩形有机玻璃罩内，有开口可进行相应调节，另附红外干燥器
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	202
	电场线演示器
	由单点电极演示板、双点电极演示板（同种电极和异种电极）、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板组成
	套
	4
	工业

	物理基础仪器
	203
	数字式气体做功内能减少演示器
	由气泵、柱形储气罐、压力表、数显温度计、压力设置按钮、做功活塞等组成。工作压力0Pa～0.15MPa；温度变化范围≥4℃；电动加压、带气压检测及安全阀，到达设定值，自动停止加压；气推活塞做功，实验完毕自动复位
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	204
	等势线描绘实验器
	包括描绘板、电极、1对探针等，应附坐标纸，描绘板采用导电玻璃。包括平行直线电场、直线－圆点电场、圆点－半圆电场、圆点－U形电场、圆点－T形电场、圆点－圆点电场等，电场线无明显畸变
	套
	56
	工业

	物理基础仪器
	205
	平行板电容器
	由底座、极板、介质板等构成，两平行板间距离可调，最大应不小于100mm，最小距离应不大于3mm。介质板插入两极板中间后，极板与介质板间应能接触。极板装配后，两块板面之间的相对面积应能任意调节，相对面积变化应能从100％变化到零。宜采用转动或平移错开极板改变相对面积的方式
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	206
	电场中带电粒子运动模拟演示器
	用实验球模拟带电粒子，有加速电极、偏转电极
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	207
	常用电容器示教板
	电解电容器、陶瓷电容器、独石电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等。性能要求：电容器要标明相应参数
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	208
	压缩气体做功实验器
	由专用容器和快速响应温度探头组成；研究气体压缩时，温度的变化
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	209
	钳工工作台
	1500mm×900mm×800mm，铁质
	个
	4
	工业

	物理基础仪器
	210
	能的转化演示器
	机械能－内能转换，机械能－电能互换，电能－光能互换，内能－光能转换，电能－内能互换，电能－化学能互换等
	个
	2
	工业

	物理基础仪器
	211
	折射率实验配材
	八开白纸（26cm×36.8cm）、图钉（每组至少4个）、大头针（每组至少4个）、方木板（尺寸不小于400mm×600mm，材质宜扎图钉）
	对
	56
	工业

	物理基础仪器
	212
	光导纤维原理演示器
	能够直观演示光在光导纤维中的全反射现象
	个
	56
	工业

	物理基础仪器
	213
	磁感线演示器
	油封铁粉式，无色透明塑料外壳，尺寸≥200mm×120mm，环境温度≥10℃时，摇匀铁粉时间≤20s
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	214
	立体磁感线演示器
	由六块平面磁感线演示板在空间交叉均匀分布，单块面积约150mm×100mm，在中间预留放置条形或蹄形强磁体的位置；未放入磁体前小铁针均匀排布，放上磁体后，小磁针应模拟出空间各个位置的磁感线分布
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	215
	磁感线演示板
	磁针式，每块板上至少有130个空穴，可演示直导线、圆线圈、螺线管、亥姆霍兹线圈磁场
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	216
	演示实验展示台
	高度可调节
	套
	4
	工业

	物理基础仪器
	217
	菱形小磁针
	16支，磁针28mm×8mm，底座Φ25mm×25mm，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥5mT
	套
	4
	工业

	物理基础仪器
	218
	翼形磁针
	2支，针体140mm×8mm，底座Φ71mm×112mm。磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥9mT
	对
	10
	工业

	物理基础仪器
	219
	演示原副线圈
	原线圈：0.56mmQZ型漆包线350匝~370匝，线圈架内径13mm，绕线宽度65mm；副线圈：0.25mmQZ型漆包线2100匝～2200匝，线圈架内径35mm，绕线宽度69mm。性能要求：各线圈都应带绕向标识
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	220
	原副线圈
	原线圈：0.56mmQZ型漆包线310匝~330匝，线圈架内径11mm，绕线宽度57mm。副线圈0.25mmQZ型漆包线670匝~680匝，线圈架内径24mm，绕线宽度52mm。性能要求：各线圈都应带绕向标识
	套
	56
	工业

	物理基础仪器
	221
	演示电磁继电器
	立式，包括电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开触点、常闭触点、弹簧、底座等。电磁铁额定工作电压直流9V，工作电流100mA±15mA，吸合电流≤70mA，释放电流20mA～40mA。触点常闭电阻≤1Ω，常开电阻≤0.5Ω，开距≥2mm
	个
	2
	工业

	物理基础仪器
	222
	酒精灯
	150mL，采用透明钠钙玻璃制造，无明显黄绿色，灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm，玻璃灯罩应磨口，瓷灯头应为白色，表面无气泡，无疵点，无裂纹，无破损缺口，酒精灯应配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯
	个
	56
	工业

	物理基础仪器
	223
	手摇交直流发电机
	包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部分。定子应由永磁体和极靴组成，转子应由转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器和集流环等组成。整流器在任何位置不应将两电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹性接触，转动灵活。转子转速为1600r/min空载时，输出端交流和直流电压均应不小于8V。接16Ω电阻负载时，输出端交流和直流电压均应不小于5V。不带皮带轮用作电动机使用时启动电压应不大于4V，电流应不大于0.4A
	个
	2
	工业

	物理基础仪器
	224
	阴极射线管
	磁偏转管，使用高压为60kV，负载电流为200μA的直流高压电源，阴极射线管应能工作，电子束轨迹的亮度应≥100cd/m2
	个
	2
	工业

	物理基础仪器
	225
	阴极射线管
	示直进管，十字板竖立时在玻壳端面应有十字板的阴影。荧光亮度应比环境亮度高1.5cd/m2以上
	支
	2
	工业

	物理基础仪器
	226
	阴极射线管
	机械效应管，卧式、立式。滚轮叶片上应涂有不同颜色的荧光粉。工作时亮度应不低于50cd/m2
	支
	2
	工业

	物理基础仪器
	227
	阴极射线管
	静电偏转管，在偏转板上加250V直流电压时，电子束轨迹末端偏转应不小于12mm，工作时亮度不低于100cd/m2
	支
	2
	工业

	物理基础仪器
	228
	低频信号发生器
	频率范围0.05Hz～50kHz，可产生正弦波、三角波及方波信号，各种输出波形不应有明显失真，I类电器，电源端与信号输出端抗电强度1500V
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	229
	高频信号发生器
	0.4MHz～130MHz分段连续可调，误差±5%
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	230
	晶体和非晶体样品盒
	由石英晶体、食盐晶体、云母片、明矾晶体、硫酸铜晶体、玻璃、松香、蜂蜡、沥青、橡胶、石蜡等样品组成，应能显示物质的典型特征
	台
	28
	工业

	物理基础仪器
	231
	数显外径千分尺（数显螺旋测微器）
	测量范围0mm～25mm，分辨力0.001mm
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	232
	条形磁体
	D－CG－LT－180，表面磁感应强度≥0.07T
	个
	2
	工业

	物理基础仪器
	233
	蹄形磁体
	一体成型，D－CG－LU－100，表面磁感应强度≥0.07T
	个
	2
	工业

	物理基础仪器
	234
	强磁针
	高磁能积磁体
	个
	4
	工业

	物理基础仪器
	235
	通电平行直导线相互作用演示器
	电源输出空载电压4V～36V。旋转式，两导线的最大间距应不小于70mm。接触处需去除氧化层。接入同向电流后，两导线作相互吸引运动，能运动到相互接触；接入反方向电流后作相互排斥运动；连续运行10次不应出现故障。接通电2s，间隔4s的过程，连续操作10次后，变压器的初级线圈温升应不高于80℃。
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	236
	电流天平
	由指针、刻度盘、天平臂、立柱、螺线管线圈、砝码、底座等组成
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	237
	安培力演示器
	由底座、磁极框架、磁体、通电线框、接线柱、连接片、刻度盘支架、刻度盘、指针等组成
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	238
	广口瓶
	无色，250mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	套
	56
	工业

	物理基础仪器
	239
	自感现象演示器
	由小灯泡、灯座、变压器、电位器、单刀开关、旋钮开关、接线柱等组成。仪器面板分为“通电自感现象”和“断电自感现象”两部分。表面印有电路原理图并分别标有两部分的工作电压。导线采用暗线布置，内部接线应与面板上的原理图一致。性能：通电时，与自感线圈串联的小灯泡亮的时间应明显滞后于与滑动变阻器串联的小灯泡；断电时，与自感线圈并联的小灯泡应瞬间闪亮（亮度比断电前有明显增强）后熄灭，或持续亮片刻后再熄灭
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	240
	电磁感应演示器
	匀强磁场的磁感应强度应足够大，闭合矩形线框面积应小于匀强磁场区域的面积。部分切割或旋转时能够产生较大电流：单根导线切割磁感线，经过微电流放大器，可用演示电表指示；电动机线圈及支架在电磁铁磁场的匀强区内旋转，感生电动势（峰值）应为0.5V～1.6V；软线圈移出电磁铁匀强区时感生电动势应为0.4V～1.5V（峰值）；长方形线圈的长边在匀强磁场中约0.5m/s～1m/s的速度作切割磁感线运动，感生电动势应为0.3V～1.0V（峰值）
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	241
	楞次定律演示器
	由铝梁、开口铝环、闭口铝环和带顶针的支柱座组成。铝梁长度不小于140mm，宽度不小于10mm，厚为0.5mm，有两条通长加强筋，铜轴承套嵌在铝梁中间，内嵌玻璃轴承。铝环直径不小于40mm，宽不小于10mm，厚0.5mm～1mm。铝梁和铝环表面应氧化处理。铝梁置于支柱顶针时应能保持水平，两端高度差不大于2mm，并转动灵活
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	242
	电磁阻尼演示器
	管式；由底座、支架、透明亚克力管、铜管2根（其中一根侧壁开有等间距细缝）、铝管1根以及同尺寸的塑料柱、钕磁铁等组成；管的尺寸：长400mm~600mm；内径20mm、厚2mm；可呈现强阻尼、弱阻尼、无阻尼
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	243
	U形玻璃管
	中性料，管口应熔光
	套
	56
	工业

	物理基础仪器
	244
	酒精灯
	不锈钢，防爆
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	245
	三相电机原理演示器
	由蹄形磁体、磁针、铝框、塑料框、方形线圈、支架、转轴、接线柱等组成。性能要求：包含永磁式旋转磁场演示器和电磁式旋转磁场演示器，用于说明旋转磁场的性质和三相感应电动机的原理。励磁电压6V，发电机转速达到1500r／min时，由三相线圈产生的旋转磁场应能使磁针、铝框、鼠笼转子连续转动
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	246
	手摇三相交流发电机
	励磁电流应不大于2A；空载输出相电压不小于20V；每相连接42Ω负转电阻时，输出相电压不小于10V；负载线电压不小于16V；输出功率为7VA～8VA；三相电压均衡度不小于95%。负载板应有Y形和△形两种
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	247
	避雷针演示器
	可演示避雷针工作原理，可对比相同放电距离的球形和尖端电极火花放电情况
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	248
	交流电路特性演示器
	频率连续可变（1Hz～60Hz）的正弦电源；用于交流电路中感抗、容抗和纯电阻实验，需包含大电感、小电感，大电容、小电容，电阻等比较实验
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	249
	可拆变压器
	单相芯式结构，铁芯以钢硅片冲制并经绝缘处理。变压器初级线圈1400匝在220V、50Hz电源供电时，空载电流应不大于100mA。空载时变压器电压比与线圈匝数比误差应不大于3%；变压器的电流比与线圈匝数比的误差升压时应不大于10%，降压时应不大于15%，均不应出现正误差。变压器的效率应不低于65%。额定功率35VA，变压器在额定功率时连续运行30min，温升应不高于30℃。变压器抗电强度：初级线圈与铁芯间应不小于3000V。初级线圈与铁芯、初级线圈与次级线圈绕组间的电气间隙和爬电距离应均不小于6mm。接线柱周围不应使用金属面板
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	250
	小型变压器
	一次绕组：线圈匝数120匝，额定电压4V，额定电流250mA。二次绕组：线圈匝数60匝，额定电压2V，额定电流500mA；线圈匝数240匝，额定电压8V，额定电流125mA。小型变压器120匝线圈在4V、50Hz电源供电时的空载电流应不大于50mA。空载电压比与线圈匝数比的误差应不大于2％。电流比与匝数比的误差，升压时应不大于10％，降压时应不大于20％，不应出现正误差。变压器的效率应不小于70％。抗电强度应不小于500V（有效值）
	套
	112
	工业

	物理基础仪器
	251
	变压器原理说明器
	由线圈、U形铁芯、条形铁轭、极掌、压板螺钉、强阻尼摆、弱阻尼摆、摆架、示教板、感应线圈、铝环、低压小灯泡、可调电阻、接线铝片、感应灯等组成；1600匝线圈接220V时空载电流应不大于60mA
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	252
	阴极射线管演示器
	热阴极，充入惰性气体，演示电子束的静电偏转和磁偏转，显示正弦波波形和李萨如图形
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	253
	电子束演示器
	热电子发射，充入惰性气体，有加速电极和偏转电极，示波管原理
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	254
	直角玻璃弯管
	一端长度为6cm～7cm，另一端长度约20cm，管口应为熔光
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	255
	门电路和传感器应用实验箱
	由与门、或门、非门电路、干簧管、霍尔元件、应变片、热敏电阻、光敏电阻、感温铁氧体、湿度传感器、压力传感器、气敏传感器、温度传感器、光电门、LED灯、电机、蜂鸣器、电源、信号采集器等组成，能够实现基于传感器的电路设计、自动控制
	套
	28
	工业

	物理基础仪器
	256
	橡胶塞
	0号、7号，应选用白色胶塞，质地均匀
	套
	56
	工业

	物理基础仪器
	257
	二极管实验板
	由整流二极管、稳压二极管、光电二极管、发光二极管、检波二极管、变容二极管、开关二极管等组成，排列均匀，焊接在实验板上，应注明标称值及系列
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	258
	电谐振演示器
	感应圈供电，火花放电产生电磁波，放电距离0.2mm～2mm可调。发射端由莱顿瓶（固定电容器，电容≥500pF）和电感环组成串联谐振；接收端由可变电容（350pF～850pF）和电感（电感环在有效长度100mm～600mm范围可调节）组成，接收部分应有电谐振指示灯
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	259
	赫兹实验演示器
	由带电球、发射天线杆、接收天线杆、接收金属杆、感应圈连接金属杆、固定螺丝、氖泡架、底座等组成。接收端天线与发射端天线平行，相距400mm；在环境照度为240lx±50lx的室内接通高压电源，接收端氖灯发光；接收天线与发射天线距离减小到200mm时，氖灯亮度应不低于6cd/m2；接收端天线与发射端天线垂直，距离在200mm以内（不接触），接收端氖灯应不亮
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	260
	电磁振荡演示仪
	由具有铁芯的电感线圈、电容器、集成电路等组成，包括等幅振荡演示电路和阻尼振荡演示电路，仪器面板上印有原理图
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	261
	电磁波的发送和接收演示器
	由高频振荡器和接收器组成。采用声、光、电表指示等手段，可演示电磁波的发射、接收、调制、调谐、电谐振及电磁波的波动特性
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	262
	方块电路
	由不少于以下13类电路模块组成：电源类模块、仪表类模块、导线类模块、开关类模块、电位器模块、敏感电阻模块、二极管模块、三极管模块、电感模块、用电器模块、扩展模块及插片、磁体、接口模块，无需导线连接；可自由搭建电学及控制电路实验电路，实时测量电流、电压数据；可直接与计算机或移动终端通信
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	263
	电学实验箱
	含卷尺、螺旋测微器、游标卡尺（0.05mm、0.1mm）、钢直尺、鳄鱼夹、连接导线、小灯座、电阻器、电阻定律实验器、镍铬线、电容器实验板、小灯泡、数字低压电压表、数字低压电流表、滑动变阻器、单刀开关、双刀双掷开关、多用电表、电池盒、1号干电池等
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	264
	奥斯特实验演示器
	由底座、开关、导线框架、接线柱等组成
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	265
	半导体致冷器
	由致冷片、散热器、水槽、水箱、接线柱等组成。能温差发电，冷、热端温差为50℃±2℃时，在15Ω负载电阻上输出电压应达到1.2V以上，并能持续60s时间
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	266
	接线夹导线
	纯铜接线夹；纯铜导线，长度分别为200mm、300mm、400mm，芯线截面积不小于0.5mm2；宜用不同线色
	根
	4
	工业

	物理基础仪器
	267
	光具盘
	分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650mm，宽≥240mm；圆形光盘直径≥250mm。盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有0°~90°刻度。半导体激光光源，可显示5条平行光，宜为不同颜色。光学零件：梯形玻砖1件，等腰直角棱镜1件，半圆柱透镜1件，小双凹柱透镜1件，小双凸柱透镜1件，双凸透镜1件，大双凸柱透镜1件，平面镜1件，凹凸柱面镜1件，正三棱镜2件
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	268
	光学实验系统
	由轨道、可调光源座、光缝座、光屏座、相对光照度分布传感器、单缝、双缝、USB数据线构成；可与计算机直接通信
	个
	2
	工业

	物理基础仪器
	269
	偏振片
	两片，带刻度；垂直不透光，平行透光；单体透过率（43±2）％，直交透过率<2%
	个
	2
	工业

	物理基础仪器
	270
	玻璃砖
	外形尺寸：上底长为35mm，两底角为60°±0.5°和45°±0.5°，高度为35mm±1mm，厚度为15mm±1mm；上下两面底面平行度为0.1mm；以抛光的梯形面为基准面，上、下两底面、两斜面与基准面垂直度为0.1mm；玻璃砖中的一梯形面为粗加工面，表面粗糙度为Ra6.3，上下底面、两斜面及另一梯形面为精加工面，应进行抛光处理
	块
	56
	工业

	物理基础仪器
	271
	光具座
	导轨长1000mm，导轨和滑块均为金属件，滑块在导轨上应滑行自如，无阻滞现象。金属标尺刻度900mm，分度值lmm。光源出口处照度应≥5001x，500mm处照度≥3001x。附件包括双凸透镜2件，平凸透镜1件，双凹透镜1件，“1”字屏1件，白屏1件，插杆5根，带支架毛玻璃屏1件，烛台1件，宜配F形光源。各器件易于装配、固定及拆卸
	套
	56
	工业

	物理基础仪器
	272
	方形线圈
	非金属材料正方形框架，线圈应由直径Φ0.41mmQZ型漆包线绕150匝以上制成，线圈边长为63mm±3mm，线圈引线为截面积为0.20mm2～0.25mm2、长320mm的多股软线，线端接线叉。接线棒由绝缘材料制成，长度150mm～160mm，安装红、黑接插两用接线柱，两接线柱的间距等于线圈宽度。接线棒固定端外径10mm，能固定在方座支架的垂直夹上
	个
	4
	工业

	物理基础仪器
	273
	洛伦兹力演示器
	有洛伦兹力演示管、亥姆霍兹线圈
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	274
	光谱仪
	测量范围不小于380nm～780nm，分辨率不大于0.2nm，准确度±0.5nm，宜能测量、显示红外与紫外光谱
	套
	18
	工业

	物理基础仪器
	275
	静电电压表
	非接触式
	套
	56
	工业

	物理基础仪器
	276
	光的干涉衍射偏振演示器
	包括光具座、白光光源（亮度和焦距可调）、光屏、光栅、多缝、双缝、单缝3个、偏振片1对、牛顿环、起偏器等。性能要求：可以观察清晰的白光干涉条纹
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	277
	重心和稳度演示仪
	重心高度可调，支撑面大小可调
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	278
	微型物理光学观察器
	包括半导体激光器、光刻衍射片、胶片衍射片、可调单缝器、针尖器、薄片、劈尖、双棱镜、偏振片、两维夹持架、U形架、白屏、磁性圆柱座、平板等；
	套
	32
	工业

	物理基础仪器
	279
	双缝干涉实验仪
	包含光源、滤光片、单缝、双缝（标记双缝间距）、遮光筒（可以测得或标记双缝到光屏的距离）及测量系统（带游标卡尺或螺旋测微器）等；不加滤光片时可调出白光的干涉条纹，加上滤光片后可以清晰呈现5条以上干涉条纹
	台
	56
	工业

	物理基础仪器
	280
	牛顿环
	直径≥20mm，凸面曲率半径≤2000mm；直径≥25mm，凸面曲率半径≤6000mm；直径≥50mm，凸面曲率半径≤25000mm。在白光照明下，牛顿环的干涉图样为同心圆环，中心为暗圈，干涉条纹明显清晰，同一干涉环带粗细均匀，无明显变形；牛顿环调节机构能使干涉条纹的形状和位置发生变化，干涉条纹基本位于环座中央
	个
	2
	工业

	物理基础仪器
	281
	光导纤维应用演示器
	包括传光束、传像束、有机玻棒、通信演示器（发射机和接收机）、字母板、放大屏等。视听距离≥6m，传光束长度≥400mm，横截面≥2.55mm2，白光透过率≥50%，传像束长度≥350mm，传像工作面积≥100mm2。光线丝排列对应整齐，无错位，像元数不低于900个
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	282
	力的平行四边形定则演示仪
	含螺旋弹簧、橡皮筋、白纸（26cm×36.8cm）、图钉（不少于4个）、大头针（不少于4个）、方木板（长×宽：400mm×600mm）等
	套
	32
	工业

	物理基础仪器
	283
	紫外线作用演示器
	包括日光灯1支、紫外灯2支（波长254nm、365nm）、紫外线防护罩、滤光片4片（红、黄、绿、蓝色）、荧光片1片等
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	284
	红外线热效应演示器
	由光源、三棱镜、热敏电阻、屏等组成，热敏电阻固定在屏上；光源用白炽灯泡，三棱镜为中部色散nF－nC不小于0.015的ZF3玻璃
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	285
	手持直视分光镜
	400nm～700nm，能观察连续光谱、明线光谱、吸收光谱，能分辨577nm和579nm的橙色汞双谱线
	套
	56
	工业

	物理基础仪器
	286
	环形驻波演示仪
	演示环形驻波和共振现象，振动频率和振动幅度分别可调
	台
	6
	工业

	物理基础仪器
	287
	光谱管组
	可选光谱管：Ne光谱管、Hg光谱管、H2光谱管、He光谱管、Ar光谱管、O2光谱管、Kr光谱管、N2光谱管、CO2光谱管、Xe光谱管等
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	288
	等倾干涉演示仪
	由铝合金支架、薄膜、半反半透膜、凸透镜、反光镜等组成，能产生并观察等倾干涉条纹；干涉条纹清晰，倾角可调，用于演示倾角减小，条纹变疏
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	289
	光电效应演示器
	由锌板、镀镍铁板或铜板、紫外线灯、微安表及接线柱等组成，内附微电流放大器和高压电源。其中，紫外线灯的功率范围为5W～20W
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	290
	滑动变阻器
	1000Ω,1.25A，滑杆宜采用正多边形截面（正六边形、正四边形、正三角形）；滑片不应滑出端夹以外；全部电阻线以额定电流连续工作30min，温升不应超过300℃
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	291
	光的偏振应用演示仪
	尺寸不小于480mm×95mm×85mm
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	292
	静电释放器
	立式。由静电导体球、不锈钢立柱、静电接地线等组成。导体球直径100mm。触摸3s以上，充分释放人体静电
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	293
	盖革计数器
	本底计数率不大于30次/分，探测器采用J305、β、γ型计数管，音响、闪光和计数接口。最大计数率不小于2000次/分
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	294
	电磁波通信演示仪
	能够发射接收电磁波，能够演示电磁波传递信息和2G、3G、4G、5G通信原理
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	295
	泊松亮斑演示仪
	集成一体演示仪，由激光源、泊松亮斑片、成像屏等组成。可在屏幕上呈现清晰的圆心亮斑和不少于三个圆环衍射的图样。附激光笔及配套支架、金属丝支架、凸透镜（焦距100mm、Φ50mm）、小钢珠（Φ2mm）等
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	296
	普朗克常量测定器
	光电管，能演示光电效应四个基本规律
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	297
	吹风机
	220V，静电实验干燥用
	个
	2
	工业

	物理基础仪器
	298
	教学用铅酸蓄电池充电器
	限流恒压充电，恒压值应为每单元电池2.30V～2.35V，限流值应为0.15I10，自行设定充电时间
	个
	2
	工业

	物理基础仪器
	299
	薄板重心测定演示器
	含有形状不规则的薄纸板、重锤、细线等
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	300
	双锥体上滚演示器
	含双椎体、圆柱体、支架等
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	301
	离心机械模型
	包含离心干燥器、离心节速器、离心分离器等
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	302
	晶体空间点阵模型
	碳的同素异构体模型，包括金刚石、石墨、碳60、石墨烯四种结构模型，球管式，可拆卸。二氧化硅晶体模型，球直径≥25mm。金属晶体模型，球直径≥30mm
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	303
	蒸汽机模型
	气源吹动或手动，展示结构原理，清晰显示气缸、气路（左、右气道和排气管）、活塞、曲柄、连杆、飞轮（上有平衡块）、手柄、气室、换向阀（滑动阀）等部件，应有调速机构。气缸应采用无色、透明的非脆性塑料，尺寸≥380mm×140mm×220mm。气室进气口直径应为大端外径31mm±1mm，小端外径30mm±1mm，长度36mm±2mm
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	304
	蒸汽轮机模型
	三级吹动式蒸汽轮机，由机壳、转子、三级静叶栅、三级动叶栅、喷嘴、进气接口、输出轮和底板组成
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	305
	斯特林热机模型
	外燃式发动机
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	306
	高压输变电模拟演示器
	由模拟发电厂（交流6V、≥2A电源）、升压变压器（6V升到18V或36V）、高压输电线（镍铬电阻线）、降压变压器（18V或36V降到6V）、用户等组成。演示内容：对比低压、高压输电的线路损耗和用户端电压；对比不同高压输电时的输电电路电流
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	307
	水轮机模型
	混流式和轴流式水轮机模型，从注满水到水流尽，叶轮应能连续转动不低于15s。冲击式（水斗式）模型在没有喷水时，转轮应随遇平衡，在任何位置都不应自动转动。在喷水时，任一水斗式叶片装满约二分之一水时应开始转动。模型转动所需水流量应不大于50mL/s
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	308
	库仑扭秤模型
	由悬丝、横杆、两个带电金属小球，一个平衡小球，一个移电小球、旋钮和电磁阻尼部分等组成。仪器封装在有机玻璃罩内，玻璃罩的下半部分做成可开合的门，以便清洁绝缘横杆和竖立支杆，调整绝缘横杆的水平，使金属小球带电等。仪器的底座上装有三个螺旋支脚，旋转支脚，可调底座水平
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	309
	司南模型
	由磁勺和底盘组成
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	310
	法拉第圆盘发电机模型
	由匀强磁场、铜片、电刷、中心转轴、摇柄等组成。可以摇动发电，接灵敏电流计，可使指针有明显偏转
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	311
	磁电式电流表模型
	由永久磁体、铁芯、线圈、螺旋弹簧、指针、刻度盘等组成。外壳透明，从电表的前后应能观察到电表的内部测量结构和主要结构件以及动作原理。通过电流时线圈能旋转
	台
	2
	工业

	物理基础仪器
	312
	声波干涉演示仪
	声波进入管中后分两路，一路长度固定，另一路长度可调；两路汇合后形成干涉。改变可调管长度，有多次声强的强、弱变化调整，人耳可以辨别三对以上加强、减弱的声强；音频信号发生器频率范围0.5Hz～25kHz；声路管道外径≥32mm，壁厚≥2mm
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	313
	量筒
	100mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	4
	工业

	物理基础仪器
	314
	量筒
	150mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	4
	工业

	物理基础仪器
	315
	量筒
	200mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	120
	工业

	物理基础仪器
	316
	量杯
	250mL，无色透明玻璃制，口部应熔光，壁厚≥1.2mm，耐水性HGB3级
	个
	4
	工业

	物理基础仪器
	317
	试管
	Φ15mm×150mm，透明硼硅酸盐玻璃制
	支
	120
	工业

	物理基础仪器
	318
	试管
	Φ18mm×150mm，透明硼硅酸盐玻璃制
	支
	120
	工业

	物理基础仪器
	319
	烧杯
	250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种
	个
	120
	工业

	物理基础仪器
	320
	烧杯
	500mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种
	个
	20
	工业

	物理基础仪器
	321
	烧瓶
	圆底，长颈，250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，玻璃薄厚均匀，底部应规整
	个
	10
	工业

	物理基础仪器
	322
	烧瓶
	平底，长颈，250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，玻璃薄厚均匀，底部应规整
	个
	10
	工业

	物理基础仪器
	323
	漏斗
	透明钠钙硅玻璃制造；滤碗为60°圆锥形，碗口直径为60mm或75mm；尾端磨成45°角；漏斗表面和内层不允许有薄皮气泡密集条纹存在
	个
	10
	工业

	物理基础仪器
	324
	整形锉
	长160mm，锉刃部分80mm，三角形、方形、圆柱形、半圆形、扁平、尖扁等，齿高和齿距合理，确保工件表面锉削后干净整齐
	个
	2
	工业

	物理基础仪器
	325
	木工手压平刨
	250mm，长刨，手柄在顶面
	支
	4
	工业

	物理基础仪器
	326
	錾子
	扁錾，27mm×200mm，碳素工具钢T7A或T8A制作，退火后硬度不低于187HBW
	个
	10
	工业

	物理基础仪器
	327
	可密封长玻璃管
	宜用有机玻璃管，外径7mm～8mm，长1000mm，附刻度衬板、胶塞，有配套乳胶管
	支
	4
	工业

	物理基础仪器
	328
	镊子
	不锈钢，长125mm，镊子前部应有防滑脱锯齿状，直头、弯头各1把
	支
	10
	工业

	物理基础仪器
	329
	丝锥
	M3、M4、M5、M8、M10等
	个
	4
	工业

	物理基础仪器
	330
	玻璃管
	中性料，管口应熔光
	千克
	4
	工业

	物理基础仪器
	331
	丝锥绞手
	可夹持M3～M10等
	个
	4
	工业

	物理基础仪器
	332
	充电电池
	镍氢电池，R6，2000mAh
	套
	56
	工业

	物理基础仪器
	333
	光控开关实验器材套件
	光敏电阻、电阻、蜂鸣器、单管放大器、三极管放大器等
	套
	56
	工业

	物理基础仪器
	334
	逻辑电路实验板
	由与、或、非3种门电路，8种开关电路，3种显示模块，3种连接器，电源，信号采集器等组件组成，可完成数字电路、自动控制、逻辑电路等实验
	套
	56
	工业

	物理基础仪器
	335
	光谱管组
	可选光谱管：Ne光谱管、Hg光谱管、H2光谱管、He光谱管、Ar光谱管、O2光谱管、Kr光谱管、N2光谱管、CO2光谱管、Xe光谱管等
	套
	56
	工业

	物理基础仪器
	336
	蓄电池
	6V，20Ah，阀控式
	个
	56
	工业

	物理基础仪器
	337
	电珠(小灯泡)
	2.5V，0.3A，螺口式，E10
	个
	200
	工业

	物理基础仪器
	338
	测电笔
	笔式，氖泡式，测电极长度不小于10mm，100V～500V，辉光应稳定不闪烁
	支
	56
	工业

	物理基础仪器
	339
	一字槽螺钉旋具
	Φ6mm，长150mm；Φ3mm，长75mm；工作部带磁性，全长范围内硬度不低于56HRC
	支
	56
	工业

	物理基础仪器
	340
	十字槽螺钉旋具
	Φ6mm，长150mm；Φ3mm，长75mm；工作部带磁性，硬度不低于54HRC；其余部分硬度不低于50HRC
	支
	56
	工业

	物理基础仪器
	341
	尖嘴钳
	160mm，抗弯强度710N，剪切性能Φ1.6mm钢丝，570N；在不大于18N的力作用下撑开角度不小于22°，硬度不低于44HRC，PVC手柄
	个
	56
	工业

	物理基础仪器
	342
	电工刀
	A型单用电工刀，2号
	个
	2
	工业

	物理基础仪器
	343
	手摇钻
	手持式，A型或B型，长度不小于250mm，金属部分采用球墨铸造方式制成，表面不应有裂纹、伤痕、毛刺等影响使用的缺陷；手摇钻应转动灵活，无卡阻现象，各零部件拆装方便，夹头应伸缩灵活，收紧时夹爪间不能有明显的缝隙，夹爪的热处理硬度不低于44HRC
	个
	2
	工业

	物理基础仪器
	344
	木锉
	包含扁木锉、半圆木锉、圆木锉等
	个
	2
	工业

	物理基础仪器
	345
	木工锤
	0.25kg
	个
	2
	工业

	物理基础仪器
	346
	钢手锯
	A型（单面）300mm，18齿/25mm；安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度不大于2mm；钢锯在达到99N拉力后经过1min，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落；钢板制锯架在达到900N张力时，侧弯不得超过1.8mm
	个
	2
	工业

	物理基础仪器
	347
	剥线钳
	可用于剥离线芯直径为0.5mm～2.5mm的导线；刃口闭合状态间隙应不大于0.3mm，刃口错位应不大于0.2mm；剥线刃口硬度不应低于40HRC；剪切刃口硬度应为50HRC～59HRC
	个
	2
	工业

	物理基础仪器
	348
	钢丝钳
	160mm，抗弯强度1120N，扭力矩15N·m，15°；剪切性能Φ1.6mm钢丝，580N；夹持面硬度不低于44HRC；PVC手柄，在不大于18N的力作用下撑开角度不小于22°
	个
	2
	工业

	物理基础仪器
	349
	斧
	1.25kg
	个
	2
	工业

	物理基础仪器
	350
	直角尺
	宽座角尺，160mm×100mm，不锈钢材料
	个
	4
	工业

	物理基础仪器
	351
	木锉
	包含扁木锉、半圆木锉、圆木锉等
	个
	2
	工业

	物理基础仪器
	352
	三角锉刀
	长160mm，锉刃部分80mm，三角形、方形、圆柱形、半圆形、扁平、尖扁等，齿高和齿距合理，确保工件表面锉削后干净整齐
	个
	2
	工业

	物理基础仪器
	353
	什锦锉
	包括齐头扁锉、尖头扁锉、半圆锉、三角锉、方锉、圆锉等，长200mm，每10mm锉纹条数约30条，齿高应不小于法向齿距的35％，硬度62HRC以上
	套
	2
	工业

	物理基础仪器
	354
	活扳手
	200mm，活动扳口、扳体头部、蜗杆硬度不低于40HRC；最小扭矩试验：六角试棒边长22mm，扭矩180N·m；活动扳口应在扳体导轨的全行程上灵活移动，活动扳口和扳体之间的离缝不大于0.28mm；表面电镀处理
	个
	4
	工业

	物理基础仪器
	355
	手用金属剪
	轻型，长度250mm
	个
	2
	工业

	物理基础仪器
	356
	电烙铁
	12V锂电电烙铁
	支
	4
	工业

	物理基础仪器
	357
	平口钳
	普通机用虎钳；钳口宽度100mm，最大张开度100mm
	个
	2
	工业

	物理基础仪器
	358
	钻头
	直柄短麻花钻头，直径Φ1.00mm、2.00mm、3.00mm……13.00mm；钻螺纹底孔用2.5mm、3.2mm、4.2mm、6.8mm、8.5mm
	套
	4
	工业

	物理基础仪器
	359
	水平尺
	三水泡型，水平面工作长度150mm或230mm
	个
	2
	工业

	物理基础仪器
	360
	工作服
	棉
	件
	20
	工业

	物理基础仪器
	361
	护目镜
	防机械冲击
	个
	112
	工业

	物理基础仪器
	362
	乳胶手套
	外观应一致，无褪色、薄点、气泡、杂质、粘折和其他影响使用性能的缺点。
	双
	112
	工业

	通用技术实践室
	1
	教师演示台
	1.规格：2800mm×700mm×900mm（±10mm）
2.台面：一体化台面，≥40mm橡木插接板.无结疤、无裂纹。油漆处理：底层打磨刷底漆，3遍找平点涂处理，表面经过环保漆喷涂，哑光永不褪色。保养处理：经过打蜡特殊处理，防止虫蛀，腐烂，开裂
3.柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。
4.拉手：采用不锈钢拉手。
5.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
6.不锈钢防腐合页：采用不锈钢模具一体成型。
7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	4
	工业

	通用技术实践室
	2
	教师演示电源（1）
	1.安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流25A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行；
2.安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，指示灯显示电源通断，面板清晰简洁，操作简单方便；
3.220V交流输出为两位带安全门的五孔插座，为教师做实验提供220V电源；
4.状态指示灯，总电源和四路分组学生电源控制均设置工作指示灯，当电源打开时指示灯亮，电源关闭时指示灯灭。
	套
	3
	工业

	通用技术实践室
	3
	教师演示电源（2）
	采用抽屉式，电源主控台需与教师演示台一体化，采用液晶触摸屏；
1.在触摸界面上通过数字键盘可选取控制学生低压交直流电源；
2.通过数字键盘，直接选取并可远程锁定控制学生低压交流电源，交流电源0-36V电压，分辨率为1V，电流0-6A。具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。通过数字键盘，直接选取并可远程锁定控制学生直流稳压电源，直流1.5-36V电压，分辨率为0.1V，电流0-3A。
3.系统具备漏电保护功能，分组向学生实验桌输出交流220V电源，并具备过载和短路保护功能。
	套
	1
	工业

	通用技术实践室
	4
	实验操作台
	1.尺寸：1800mm×1100mm×780mm（±10mm）
2.结构：钢木结构，采用一体化台面，上部为抽屉，下部对开门储存柜，台两侧板设置学生实验电源。
3.台面：整体≥40mm厚橡胶木实木板，四周边缘机械精打磨没有棱角，台面需刷三层环保透明油漆，使台面更加平整美观。
4.台身：采用≥16mm环保三聚氰胺板，其截面由硬质PVC利用封边机械高温热压封边。
5.框架：（1）框架立柱采用横截面的尺寸为≥60mm×40mm方钢，壁厚≥1.0mm；框架横梁横截面尺寸为≥40mm×40mm，壁厚≥1.0mm。（2）组装接缝严密、牢固无松动现象不变形，美观耐用。（3）采用二氧化碳保护焊，所有钢制部件表面需经静电喷涂、高温固化成光滑表面。
6.铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。
7.脚垫：采用ABS注塑脚垫，防水及防潮，有效延长设备寿命。
	张
	18
	工业

	通用技术实践室
	5
	学生操作台
	1.尺寸：1500mm×1100mm×780mm（±10mm）
2.台面：≥40mm橡木插接板.无结疤、无裂纹。油漆处理：底层打磨刷底漆，3遍找平点涂处理，表面经过环保漆喷涂，哑光永不褪色。保养处理：经过打蜡特殊处理，防止虫蛀，腐烂，开裂；安装抽屉式工具柜及宽大橱柜。
3.桌架：主框架采用≥40mm×60mm×1.5mm方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺；坚固耐用。
4.固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	12
	工业

	通用技术实践室
	6
	学生桌
	1.规格：长1214mm×宽664mm×升降高度650mm-710mm-760mm
2.桌面材质：桌面材质采用刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求，厚度≥18mm。四周采用PP工程塑料无缝注塑包边，具备良好的抗冲击、抗吸湿性能，完美地长期保护桌面。
3.钢管：主立柱采用≥Φ38mm×1.8mm厚钢管，升降调节管≥Φ32mm×1.4mm厚钢管。
4.脚套：尺寸Φ37mm，采用PP工程塑料注塑成型，着地平稳无倾斜，兼具防滑、耐磨、静音特性，有效保护地面不受刮损。
5.涂装:所有金属部件经过流水线抛丸工艺除锈和高温除油处理，采用静电喷塑高温固化，使涂层与金属表面的附着力更强，耐腐蚀，不易脱落。
	张
	48
	工业

	通用技术实践室
	7
	学生椅
	1.规格:前后脚长434mm×左右前宽489mm×椅面高460mm（±5mm）
2.椅面规格:长425mm×宽420mm（±5mm）
3.椅面:采用PP工程塑料注塑成型，有害物质限量符合国家标准要求。坐垫设计符合人体工程学原理，坐感更舒适。椅面经久耐用，表面采用磨砂处理，表面纹路清晰，美观大方。
4.支架:采用静电喷塑工艺制作，钢管尺寸≥Φ16×2mm,钢筋踩脚尺寸≥Φ12mm，座板弯管尺寸≥Φ22×1.5mm，椅脚底部配置塑料脚套，相邻两条椅腿在椅面底部直角焊接，牢固可靠。座板与支架连接处采用榫卯结构，通过卡扣自身的嵌套进行连接，不需要螺丝固定，简单实用牢固。
5.空槽:尺寸≥长94mm×宽22mm，边缘不割手，方便提拿课椅。
6.脚套:采用PP工程塑料注塑成型，椅脚着地平稳，没有倾斜或摇摆现象。具备防滑、防移动从而避免产生噪音或刮伤地板板面的功能。
7.涂装:椅子所有金属部件经过流水线抛丸工艺除锈和高温除油处理，采用静电喷塑高温固化，使涂层与金属表面的附着力更强，耐腐蚀，不易脱落。
	张
	102
	工业

	通用技术实践室
	8
	学生实验桌
	1.尺寸：1800mm×1200mm×780mm（±10mm）
2.结构：钢木结构，采用一体化台面，安装抽屉式工具柜及宽大橱柜，台两侧板设置学生实验电源。
3.台面：整体≥40mm厚橡胶木实木板，四周边缘机械精打磨没有棱角，台面需刷三层环保透明油漆，使台面更加平整美观。
4.台身：采用≥16mm环保三聚氰胺板，其截面由硬质PVC利用封边机械高温热压封边。
5.框架：（1）框架立柱采用横截面的尺寸≥60mm×40mm方钢，壁厚≥1.0mm；框架横梁横截面尺寸≥40mm×40mm，壁厚≥1.0mm。（2）组装接缝严密、牢固无松动现象不变形，美观耐用。（3）采用二氧化碳保护焊，所有钢制部件表面需经静电喷涂、高温固化成光滑表面。
6.铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。
7.脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，防水及防潮，有效延长设备寿命。
	张
	4
	工业

	通用技术实践室
	9
	实验凳
	1.规格：400mm×300mm×440mm（±5mm）
2.采用≥25mm×25mm×1.2mm厚钢质方管，钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过热固性环，聚酯型粉末静电喷塑，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落。
3.凳面面板：≥12mm抗倍特板，,桌脚带ABS塑料防滑垫。
	个
	170
	工业

	通用技术实践室
	10
	学生电源
	1.外框尺寸：86mm×86mm×22mm（±1mm）
2.2+3带防尘盖插座，学生交流220V，受教师主控台控制。
3.接线处不外露，防止意外触电。
	个
	32
	工业

	通用技术实践室
	11
	加工操作台
	1.尺寸：5500mm×600mm×800mm（±10mm）
2.结构：钢木结构，采用一体化台面，上部为抽屉，下部对开门储存柜，台两侧板设置学生实验电源。
3.台面：整体≥40mm厚橡胶木实木板，四周边缘机械精打磨没有棱角，台面需刷三层环保透明油漆，使台面更加平整美观。
4.台身：采用≥16mm环保三聚氰胺板，其截面由硬质PVC利用封边机械高温热压封边。
5.框架：（1）框架立柱采用横截面的尺寸为≥60mm×40mm方钢，壁厚≥1.0mm；框架横梁横截面尺寸为≥40mm×40mm，壁厚≥1.0mm。（2）组装接缝严密、牢固无松动现象不变形，美观耐用。（3）采用二氧化碳保护焊，所有钢制部件表面需经静电喷涂、高温固化成光滑表面。
6.铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。
7.脚垫：采用ABS注塑脚垫，防水及防潮，有效延长设备寿命。
	张
	1
	工业

	通用技术实践室
	12
	加工设备桌
	1.尺寸：1400mm×600mm×780mm（±10mm）
2.面板，基材：采用E1级三聚氰胺板，厚度≥25mm，四周拐角倒圆处理，光滑无毛刺；
3.封边：PVC封边，经全自动封边机高温塑胶防水封边处理；环保热熔胶水，良好的粘合强度和耐水、耐高温不含甲醛无毒无害绿色环保
4.钢架：采用冷轧钢管，壁厚≥1.2mm，表面美观以及使用可能性多样化，耐腐蚀性能好，强度高，耐高温氧化及强度高，因此能够抗火灾，常温加工，即容易塑性加工，因为不必表面处理，所以简便、维护简单清洁，光洁度高焊接性能好。
5.调节脚：采用尼龙材质调节高度，摩擦系数小，耐磨、噪声低。
	张
	8
	工业

	通用技术实践室
	13
	综合操作台
	1.尺寸：2400mm×1200mm×780mm（±10mm）
2.结构：钢木结构，采用一体化台面，上部为抽屉，下部对开门储存柜，台两侧板设置学生实验电源。
3.台面：整体≥40mm厚橡胶木实木板，四周边缘机械精打磨没有棱角，台面需刷三层环保透明油漆，使台面更加平整美观。
4.台身：采用≥16mm环保三聚氰胺板，其截面由硬质PVC利用封边机械高温热压封边。
5.框架：（1）框架立柱采用横截面的尺寸为≥60mm×40mm方钢，壁厚≥1.0mm；框架横梁横截面尺寸为≥40mm×40mm，壁厚≥1.0mm。（2）组装接缝严密、牢固无松动现象不变形，美观耐用。（3）采用二氧化碳保护焊，所有钢制部件表面需经静电喷涂、高温固化成光滑表面。
6.铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。
7.脚垫：采用ABS注塑脚垫，防水及防潮，有效延长设备寿命。
	张
	4
	工业

	通用技术实践室
	14
	工具车
	重型三层工具车，尺寸:800㎜×450㎜×900㎜（±3mm），脚轮带锁
	个
	4
	工业

	通用技术实践室
	15
	边柜
	1.尺寸：7200mm×600mm×800mm（±10mm）
2.结构：钢木结构，采用一体化台面，上部为抽屉，下部对开门储存柜，台两侧板设置学生实验电源。
3.台面：整体≥40mm厚橡胶木实木板，四周边缘机械精打磨没有棱角，台面需刷三层环保透明油漆，使台面更加平整美观。
4.台身：采用≥16mm环保三聚氰胺板，其截面由硬质PVC利用封边机械高温热压封边。
5.框架：（1）框架立柱采用横截面的尺寸为≥60mm×40mm方钢，壁厚≥1.0mm；框架横梁横截面尺寸为≥40mm×40mm，壁厚≥1.0mm。（2）组装接缝严密、牢固无松动现象不变型，美观耐用。（3）采用二氧化碳保护焊，所有钢制部件表面需经静电喷涂、高温固化成光滑表面。
6.铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。
7.脚垫：采用ABS注塑脚垫，防水及防潮，有效延长设备寿命。
	张
	1
	工业

	通用技术实践室
	16
	材料储存柜
	1.规格：1350mm×500mm×2000mm（±10mm）
2.基材：采用不低于E1级板材，采用≥2mm厚封边条、柜体侧板（除与地面接触边）、柜体顶板、门板、抽面板等可见处采用≥2mm厚封边条，其余部位封≥1mm封边条。板件之间采用三合一连接和木梢的方式连接固定。
3.封边：采用封边条厚度≥2.5MM的同色PVC封边条，无起花，异色边缘修饰平整、光滑
	个
	4
	工业

	通用技术实践室
	17
	工具墙
	尺寸：5000㎜×1200㎜×20㎜（±10mm），冷轧钢板激光打孔，多孔（便于悬挂工具）表面烤漆处理。配工具挂钩、小件螺丝盒、电动工具挂钩。
	套
	1
	工业

	通用技术实践室
	18
	顶装智能控制平台
	集中控制系统，可执行各分项分页控制：
（1）照明控制：分组控制整室照明；
（2）学生锁定:由老师控制，开启后学生电源不能自行调节，只能由老师进行控制使用。
（3）教师端语音播报功能：当教师在使用某项功能时，会同步播报相应功能的提示语音。
（4）电源升降控制：对学生终端的电源模块升降状态进行控制，可进行单选及全选操作。
	套
	1
	工业

	通用技术实践室
	19
	远程控制系统
	小程序APP集中控制系统，可执行各选项控制：
1.对全室电源模块进行上升、下降或暂停；
2.对全室220V进行开关控制，根据需要设置0-24V交直流电源输出；
3.对全室照明进行开关控制；
	项
	1
	工业

	通用技术实践室
	20
	温湿度监视系统
	内置精密传感装置，保障室内的环境舒适性，在屏幕实时显示当前环境的各项数值：
（1）温湿度：控制箱内配置精密温湿度传感器，实时显示当前环境的温度和湿度；
（2)烟雾浓度：支持烟雾浓度实时监测，传感器会将采集到的实时烟雾浓度参数显示在屏幕上；
（3）CO2：可监测二氧化碳的浓度值，将通过传感器采集数据，可显示在屏幕上；
(4)甲醛浓度：可实时通过传感器采集甲醛浓度，并且可将该浓度显示在屏幕上；
(6)PM2.5：可以实时统计教室内PM2.5的数值，并且将该数值显示在屏幕上。
	项
	1
	工业

	通用技术实践室
	21
	顶部多模块电源供应装置
	1.尺寸≥φ235mm×70mm，外壳采用ABS材质，模具一体成型。防误操作系统，两片多功能金属盖，当工作状态或者接入设备时，金属盖为打开状态，电源无法上升，防止误操作，不会造成拉坏设备及实验桌上的仪器摔坏；当功能金属盖关闭时，电源可以升起收纳。模块内预留220V高压电源、0-24V低压电源、网络接口安装位置。
2.★顶部多模块电源供应装置依据GB/T39560.4-2021、GB/T39560.5-2021、GB/T39560.6-2020标准：铅(Pb)(mg/kg)、汞(Hg)(mg/kg)、镉(Cd)(mg/kg)、六价铬(Cr(VI))(mg/kg)、多溴联苯(PBBs)(mg/kg)、多溴二苯醚(PBDEs)(mg/kg)未检出；提供满足以上要求的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章；
	个
	12
	工业

	通用技术实践室
	22
	模块储藏装置
	采用全钢结构，外壳尺寸≥直径420mm×70mm，当下部分电源不使用时，可收纳为一体。收纳舱和四周均带有氛围灯。
	个
	12
	工业

	通用技术实践室
	23
	电源供应模块
	带有2个USB接口电源、Type-C接口2个、220V插座2个、网络接口1个。低压1.5-24V直流电源两组输出，输出电流为2.5A。低压0-24交流电源，两组输出，输出电流为2.5A；两组输出口为分开，方便两组学生操作相互不干扰，其中低压交直流、220V输出为教师主控。
	个
	12
	工业

	通用技术实践室
	24
	学生端调节终端
	1.≥2.6寸仪表液晶屏，供学生调节使用
2.数字仪表盘显示学生电流电压；
3.通过仪表盘数字按键调节电流电压；
4.通过仪表盘按键微调升降距离，当调整完成后，教师端可锁定学生端电源，使学生不能随意调整。
	个
	12
	工业

	通用技术实践室
	25
	智能升降系统
	1.外部舱体为高强度镀锌钢板制作，表面环氧喷涂,喷涂厚度≥75μ,内置24V电机、控制电路、卷线机构。电缆线内设有两路网线及电源线若干,两侧设有高度调节挂件，调节高度≥350mm，适合不同高度房间。
2.内置控制模块接收主控信号，发送输出信号。
3.★智能升降系统依据GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求》、GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验A：低温》、GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验B：高温》标准：（1）保护连接系统的电阻：根据GB4943.1-2022中5.6.6要求：32A，2min,保护连接系统的电阻≤0.1Ω；结果符合。（2）预期的接触电压、接触电流和保护导体电流：根据GB4943.1-2022中5.7要求：初级-可触及接地零部件，接触电流限值≤7.07mA；结果符合。（3）抗电强度试验：根据GB4943.1-2022中5.4.8湿热试验要求：在不工作条件下，受试样品进行40℃，93%RH，120h湿热处理，试验后根据GB4943.1-2022中5.4.9要求：对受试样品进行初级-次级不接地部件4000VDC/1min抗电强度测试，绝缘应不击穿，结果符合。(4）低温工作试验：根据GB/T2423.1-2008“试验Ad”进行：在-10±3°C的条件下,贮存2小时,工作1小时,要求试验期间：①样机通电工作正常、②样机结构正常、③样机外观正常。结果符合。(5）高温工作试验：根据GB/T2423.2-2008“试验Bd”进行：在40±2°C的条件下,正常工作16小时(非操作),在此期间要求：①样机通电工作正常、②样机结构正常、③样机外观正常、结果符合。提供满足以上要求的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章；
	个
	12
	工业

	通用技术实践室
	26
	金属吊杆支架
	环氧树脂喷涂金属吊杆支架
	根
	12
	工业

	通用技术实践室
	27
	人工智能编程套装
	1.按键输入：配备五向摇杆≥1个、复位按钮≥1个、独立按钮≥2个，按键响应灵敏，无卡顿、误触现象，适配教学过程中简单操作指令输入。
2.传感器配置：
麦克风：支持录音功能及基础语音识别，识别准确率≥90%（标准清晰语音环境下），可满足教学中语音控制类编程实践需求；
三轴加速度计：支持基础手势识别（如上下左右翻转、摇晃等），手势识别响应时间≤0.5s，适配手势控制类编程项目；
三轴陀螺仪：可精准采集设备姿态数据（角速度、角度等），数据采样频率≥10Hz，支持姿态检测类编程实践。
3.输出显示/灯光：
显示屏：≥1.44英寸全彩IPS屏，分辨率≥128×128，显示清晰、色彩均匀，支持图文、动画显示，适配教学过程中编程效果实时呈现；
全彩RGB灯：≥5个，支持独立调色、亮度调节，可实现灯光特效编程，适配可视化编程教学场景。
4.输出声音：配备高品质扬声器，支持播放录音、文本朗读（TTS）功能，音量可调，音质清晰无杂音，满足教学中声音反馈类编程需求。
5.无线通信能力：
支持蓝牙靠近连接，连接距离≥10米（无遮挡环境），连接稳定无断连；
支持WIFI局域网通信，兼容802.11b/g/n协议，局域网通信距离≥20米（无遮挡环境）；
支持WIFI广域网通信，可接入公共网络获取云服务能力，实现远程数据交互；
支持OTA在线升级，可便捷更新系统及编程相关功能，无需额外接线操作。
6.编程支持：
支持图形化编程，拖拽式操作，适配编程入门教学；
支持micro-Python编程，语法兼容标准Python，支持代码编辑、运行、调试；
支持标准Python编程，可实现复杂逻辑编程，适配进阶教学需求。
7.操作系统：配备操作系统，运行稳定、占用内存小，支持多任务处理；提供开源技术交流渠道，方便教学研究及功能扩展。
8.芯片：采用高性能物联网芯片，符合行业通用标准，具备低功耗、高稳定性特点，可满足教学场景长时间运行需求。
9.处理器（内核）：主频≥240MHz，支持多核心并发处理，可流畅运行编程指令及简单AIoT应用程序。
10.板载内存（ROM/SRAM）：ROM≥448KB，SRAM≥520KB，可满足系统运行及基础编程程序存储需求。
11.扩展内存存储（SPIFlash）：≥8MB，支持编程项目、数据文件的存储，可扩展存储容量。
12.扩展内存（PSRAM）：≥8MB，可提升程序运行速度，支持复杂编程项目及多任务运行。
13.通信能力：支持Wi-Fi（兼容802.11b/g/n协议）、双模蓝牙（兼容BLE及经典蓝牙），通信稳定，可实现设备间数据交互及与电脑、手机等终端的连接。
14.外接电子模块：配备通用接口，支持≥20种常见电子模块（如传感器、执行器等）不限数量扩展，扩展连接便捷，接触良好。
15.扩展引脚：配备杜邦线排针母座，包含数字引脚、模拟引脚、I2C、RT、SPI等常用引脚，引脚定义清晰，适配教学中各类电子模块的连接与编程实践。
16.接口类型：配备Type-C接口，支持数据传输、编程调试及充电功能，接口插拔顺畅，接触稳定。
17.产品特性：板载先进技术，充分释放AIoT应用教学潜能，具体满足：
搭载≥1.44英寸全彩IPS显示屏，可清晰呈现编程效果、数据反馈等内容；
板载麦克风和扬声器，支持自然语言处理，可实现语音识别、文本朗读功能，适配语音交互类教学项目；
内置WIFI模块，支持物联网及局域网应用，可实现贴近生活的编程创作，可利用局域网（LAN）功能制作各类互动小游戏，丰富教学场景。
18.掌上扩展设备参数
电池容量：≥800mAh，≥2.96Wh，采用高性能可充电锂电池，循环充电次数≥500次，续航时间≥4小时（正常教学使用场景下）；
输入参数1：5VDC700mA，支持稳定充电，充电效率≥85%；
输入参数2：5VDC2A，支持快速充电，充电时间≤2小时（电池耗尽状态下）；
功能要求：为可编程微型计算机提供稳定供电，具备丰富扩展能力；自带2个电机接口、2个舵机接口，舵机接口兼容灯带、Arduino数字传感器、Arduino模拟传感器连接，接口接触良好，信号传输稳定；
安全要求：具备过充、过放、短路保护功能，符合国家相关安全标准，适配教学场景使用。
	套
	24
	工业

	通用技术实践室
	28
	人工智能教育工具箱扩展包
	1.不少于31个电子模块，包含扬声器、电源、电机驱动热运动传感器、测距传感器、舵机驱动、舵机包、LED点阵模块、彩灯驱动、灯带包、灯环包、光线传感器、超声波、声音传感器、温度传感器、红外收发、双路颜色传感器、按钮、土壤湿度传感器、多路触摸、摇杆、运动传感器、气体传感器、温湿度传感器、延长模块、RGB灯、火焰传感器、磁敏传感器、角度传感器、视觉模块、及配件包等。
2.电子模块特性：
（1）模块具备体积小巧，可堆叠，绝缘设计，兼容M4金属零件，支持与拼接积木结合，可搭配创造工具；
（2）模块集成MCU，可双向通讯，可离线使用。
安全规范：元器件四周需为倒圆角，具有安全性；插拔规范：接口易插拔且具防反插功能。
（3）功能强大的电子模块，支持无限串联，无需编程也能使用。
（4）配套强大的积木式编程软件和Python编辑器，可全面满足用户在编程普及、人工智能和物联网教学、创意制作、机器人赛事等场景中对电子模块的需求。
（5）支持视觉模块，刷新率支持≥50帧/秒。
	套
	24
	工业

	通用技术实践室
	29
	人工智能编程教育机器人
	产品组成：核心主控、扩展板、超声波传感器、180光电编码电机、金属结构件
1.核心主控：
处理器主频：240MHz
芯片集成ROM：≥448KB
芯片集成SRAM：≥520KB
处理器内核：Xtensa32-bitLX6双核处理器
扩展存储SPIFlash：≥8MB
支持多线程
支持存储8个及以上程序文件，可通过机身按键调取文件目录，实现多程序自由切换
支持Python在线及上传模式编程
按键输入：五向摇杆、复位按钮、功能按钮
通信支持：蓝牙+WiFi，内置WiFi模块，支持物联网及局域网应用
板载传感器：光线传感器、麦克风（带录音及声音传感功能）、陀螺仪、加速度计
板载麦克风及扬声器，可实现录音播放、语音识别、文本朗读功能
板载输出：≥1.44寸全彩显示屏，可绘制彩色折线图展示多类传感器数据
配备自主研发操作系统，支持多程序存储切换、机器名自定义、自动联网
支持图形化转Python，转换后可直接复制至编辑器运行
支持30余种电子模块不限数量扩展
自带全透塑料开模外壳，便于器材管理维护，保护电路元器件
扩展接口采用JSTPH2.54或其他防呆接口，防止误操作损坏元器件
操作系统支持记忆WiFi账号密码，无需编程即可连接WiFi
2.扩展板
基于核心主控设计，配备可充电锂电池，具体参数如下：
电池容量：≥2500mAh
放电倍率：3C
额定功率：27.75W
编码电机接口：≥2个
直流电机接口：≥2个
舵机接口：≥4个
灯带兼容口：≥2个（与舵机接口复用）
Arduino兼容口：≥2个（与舵机接口复用）
支持≥10个可扩展电子模块
3.超声波传感器：
外壳材质：塑料
自带控制芯片
氛围灯：≥8颗
4、180光电编码电机
转速区间：1-200RPM
转动扭矩：≥1500g·cm
输出轴材质：金属
	套
	24
	工业

	通用技术实践室
	30
	创客教育套装-火星漫游者
	1.产品参数
输入：光线传感器，四位按键，超声波传感器，巡线传感器
输出：RGBLED，编码减速电机，MS-12A舵机，LED点阵屏模块
电源：18650锂电池（2节）
2.产品配置
传感器类：超声波传感器模块1个、巡线传感器模块1个、光线传感器模块1个、四位按键模块1个
显示及发光类：LED点阵屏模块1个、RGB-LED模块2个
主控及通信类：主板组件1套、蓝牙模块1个、主控板USB数据线（1.3m）1根
动力类：编码减速电机（金属齿）2个、智能舵机2个、迷你辅助轮组件包1个、一体化橡胶履带2条、光面硅胶轮胎4个
机械结构类：白色亚克力阵列板1块、滑轨双孔梁（含144、112、048规格）若干、各类连接片（含I1、0324-088、135°、十字、T型）若干、支架（含3×3×120°、3×3、U1规格）若干
传动类：注塑同步轮（含62T、90T，有/无台阶）若干、舵盘支架、安装支架若干、虚轴2个
电源类：18650锂电池2节、锂电池组充电电源（8.4V）1个
连接件及线材：法兰铜轴套、单通六角铜螺柱、各类螺丝（含M4系列、M2.5系列）、螺母、垫片、wafer线材（含200mm、600mm）、数据线（6P6C规格）若干
工具及配件：定制双头扳手1把、可换头螺丝刀1把、塑料铆钉（白色）若干、巡线图2张、收纳盒1个、方形魔术贴（带背胶，20×40mm）1个、颜色/编号贴纸1套
	套
	12
	工业

	通用技术实践室
	31
	智慧物流与创意搭建十合一套装
	核心主控、扩展板、超声波传感器、四路颜色传感器、180光电编码电机、智能舵机、科学传感器、蓝牙手柄、蓝牙适配器、金属结构件、巡线地图。
1.核心参数：
处理器主频：≥240MHz
芯片集成ROM：≥448KB
芯片集成SRAM：≥520KB
处理器内核：不低于32位双核处理器
扩展存储SPIFlash:≥8MB
多线程支持：支持
可存储程序：支持存储8个及以上程序文件，通过机身按键可快速调取文件存储目录，实现多程序存储并自由切换；
Python支持情况：支持在线和上传模式
按键输入：五向摇杆、复位按钮、按钮；
★通信支持：蓝牙+WiFi。内置WIFI模块，支持物联网及局域网应用，实现贴近生活的创作，可利用局域网（LAN）功能制作各类小游戏（提供功能演示截图加盖投标人公章）；
板载传感器：光线传感器、麦克风（可录音，带声音传感器功能）、陀螺仪、加速度计。
板载的麦克风及扬声器，可以结合慧编程认知服务，轻松实现录音播放、语音识别、文本朗读等功能；
板载输出：≥1.44寸全彩显示屏，可绘制彩色折线图来直观收集音量或光线等多个传感器数据
操作系统：具备多程序存储及自动切换、机器名自定义、自动联网等功能；
支持图形化转Python，图形化可直接转移为Python，直接复制进编辑器即可运行；
外接电子模块：支持30余种电子模块不限数量扩展。
保护壳：自带全透塑料开模外壳，保护壳能更好的保护电路元器件，易于课堂器材管理和维护。
扩展接口需采用JSTPH2.54或其它防呆接口，避免学生误操作造成元器件损坏；
支持操作系统记忆WIFI账号及密码，无需编程即可连接WIFI；
2.编程机器人扩展板
基于核心主控，可充电锂电池。
电池容量：≥2500mAh
放电倍率：3C
额定功率：27.75W
编码电机接口：≥2个
直流电机接口：≥2个
舵机接口：≥4个
灯带兼容口：≥2个（与舵机接口复用）
Arduino兼容口：≥2个（与舵机接口复用）
支持可扩展的电子模块：≥10个
3.新超声波传感器：
外壳材质：塑料
自带芯片：有
氛围灯：≥8颗
4.四路颜色传感器
四路颜色传感器使用可见光进行补光，大幅增强了对环境光的抗干扰能力，并且支持在巡线检测的同时进行颜色识别。环境光校准功能还能降低环境光对巡线效果的干扰。
巡线传感器：≥4个
颜色传感器：≥4个（与巡线传感器复用）
光线传感器：≥4个（与巡线传感器复用）
补光灯：可见光补光灯
5.180光电编码电机
转速区间：1-200RPM
转动扭矩：≥1500g·cm
输出轴材质：金属
6.MS-1.5A舵机
出厂舵盘安装：有
快速拆装：支持（基于燕尾槽结构的快速拆卸及安装）
兼容：金属部件
物理限位：无
7.MECDS-150舵机
限制角：≥210°±5°
峰值扭矩：≥16.5kg.cm
8.科学传感器
多合一传感器，集成了气体、地磁、火焰、气压、温湿度、热运动、触摸以及土壤湿度传感器元件，可方便且高效地应用于多种数据收集、科学探寻和物联网项目。
9.蓝牙手柄
材质：ABS
蓝牙版本：≥4.0
频率范围：2402-2480MHz
射频发射功率：≥4dBm
传输距离：≥20m
抗干扰能力：支持不少于80个同时工作
供电方式：2节5号电池
10.金属结构件
包含金属梁不少于12种，数量不少于36个；
包含金属支架类不少于3种，数量不少于14个；
包含金属连接片及连杆类不少于12种，数量不少于32个。
	套
	12
	工业

	通用技术实践室
	32
	桌面级二氧化碳激光切割机
	1.产品尺寸：1000mm×639mm×268mm（±10mm），可视工作区域：≥640mm×330mm，有效工作区域：600mm×305mm
2.激光器功率≥55W
3.激光器寿命≥8000小时
4.Z轴行程75mm
5.切割厚度≥18mm的黑胡桃木或切割厚度≥20mm的亚克力
6.激光器类型采用CO2激光管
7.可放置材料≥71mm（如果搭配拓展底座使用，拓展后最大加工高度：215mm）
8.支持有线或者无线连接方式，支持USB连接、网线连接、WIFI连接。
9.支持多系统运行
10.使用本地化软件，免费、简单易上手、无需联网；软件核心模块包含材料设置模块（设置当前材料厚度与类型）、项目管理模块（创建、编辑、删除及查看历史项目）、基础功能模块（画布放大缩小、撤销重复、图像提取、拖动画布；内置矩形、圆形等基本图形，网格化、漫画、素描三种滤镜，图形钢笔工具、布尔运算功能及常用案例图形）、切割与雕刻设置模块（设置加工图形的速度、功率及操作次数）、图像预览模块（轨迹预览、查看工作预估时间、发送文件）。
11.支持文件格式JPG，PNG，BMP，TIF，DXF，SVG等
12.支持加工材料纸板、瓦楞纸板、木板、亚克力板、布料、皮革、垫板、双色板、PET、橡胶、材质选择更多，更高效（木材，橡胶更易切，可切全色亚克力，可直接雕玻璃）
13.工作速度≥600mm/s
14.定位精度≤0.05mm
15.双1600万摄像头
16.通过智能摄像头的点位捕捉，⾃动模拟曲⾯模型，实现曲⾯雕刻。
17.超长物体加工：通过选购加配送料配件，通过送料配件，可将物料加工长度拓展到3m。
18.批量加工：通过摄像头智能识别形状，拖拽一个图案后，智能一键匹配所有部件
19.智能指示灯：通过显示屏和环形指示灯，用户可以仅在机器上就了解连接方式，水冷情况，工作进程，机器状态等信息
20.高功率，高速度：55W功率是目前最高功率600mm/s的最快速度
21.超大的工作幅面：工作台幅面达到640×330mm。
22.通过选购加配件，可实现旋转雕刻：轻松雕刻Tumbler，马克杯，球，戒指等圆柱物体
23.良好密闭及遮光性
24.物理盖板锁：当按下开始加工按钮，机器盖板自动上锁，直到工作完成或被暂停。
25.液压杆设计防夹手：双液压杆提供更大的阻尼，提供70°的盖子的悬停
26.更全的材料选择：可以切割木板，纸板，皮草，石头，更可以切割全颜色亚克力和在玻璃直接雕刻
27.内置超强气泵:最大流量可达到30L/min，最大气压由150kpa提升至200kpa，能有效的吹走烟雾和粉尘，使用户得到更好的切割雕刻效果。同时也可以保持激光头干净。
28.专业刀条底板:工业级使用的刀条底板，降低切割材料底面的烧蚀与熏黑影响。
29.内置排气风扇:排风量200CFM.
30.激光管保护:将激光管固定在机器后方而不是随Y梁移动
31.支持本地化软件
配套服务
1.提供软件及固件升级服务。
2.配套课程不少于16学时课程
3.配套切割素材不少于50个。
配套激光切割软件：软件不仅用于切割文件的传输，主要包括以下几大模块：材料设置模块、项目管理模块、基础功能模块、切割与雕刻设置模块、图像预览模块。
1.材料设置模块：用于设置当前材料厚度与材料类型。
2.项目管理模块：用于创建、编辑、删除项目，查看历史项目。
3.基础功能模块：画布的放大与缩小、撤销与重复、图像提取、拖动画布等动能。
4.内置基本图形功能（矩形、圆形、线条、心形、星形等）；内置三种图形滤镜（网格化、漫画、素描）；内置图形钢笔工具和布尔运算功能；内置常用案例图形。
5.切割与雕刻设置模块：用于设置加工图形所需的速度、功率以及操作次数。
6.图像预览模块：对将要切割/雕刻的图像进行轨迹预览、查看工作预估时间、发送文件。
7.使用“节点编辑”中的“节点简化”功能减少复杂矢量图形的节点数量；支持调整图片的清晰度、饱和度、亮度、对比度、灰度、反色等参数。
8.支持对文字、图片、矢量图等任意对象设置变量，通过Excel表格导入数据或手动输入，实现批量替换和加工。
	台
	1
	工业

	通用技术实践室
	33
	拓展底座
	1.产品尺寸：100㎜×590㎜×175㎜（±2mm）
2.整机最大加工高度：71mm
3.拓展后最大加工高度：215mm
4.套装内容（包含不限于）：拓展底座左前角座组件×1、拓展底座右前角座组件×1、拓展底座左侧抽屉板组件×1、拓展底座右侧抽屉板组件×1、拓展底座后角座组件×1、拓展底座挡烟板组件×1、拓展底座珍珠棉上/中/下托×3、拓展底座EVA卡托低/高/左/右×4、胶柄十字螺丝刀×1.
	个
	1
	工业

	通用技术实践室
	34
	激光切割机旋转附件
	1.产品尺寸：325mm×145mm×110mm（±2mm）
2.挡位配置：三档可调，S挡（5-45mm）、M挡（40-70mm）、L挡（60-100mm）
3.手动直径调节：通过丝杆机构实现3-198mm范围工件装夹
4.角度调节：支持26°内侧加工角度调整
5.特殊形状支持：圆柱体、圆锥体、阶梯轴等回转体工件
6.模块化设计：免工具快速更换夹具，适配不同工件形状
7.安全防护：全封闭加工，配合主机安全联锁功能
8.配件配置清单：爪盘×1、圆柱爪尖×6、T型爪尖×3主底板×1、增高模块×1滚轴组件×1、滚轴固定主支座×1、滚轴传动组件×1丝杆升降组件×1、水平仪×1皮尺×1、收纳盒×1、安全说明×1、与主机连接线×1、戒指铝柱×1
	个
	1
	工业

	通用技术实践室
	35
	送料配件
	1.产品尺寸：687mm×200mm×135mm（±2mm）
2.最大进料宽度：624mm
3.最小进料宽度：65mm
4.最大进料厚度：14mm
5.最大稳定进料长度：3m（约10ft）
6.最快进料速度：160mm/s
7.套装内容（包含不限于）：送料配件主机×1、传送轨×4、传送轨撑高架×4、传送轨撑高架垫块×4、电机线卡扣×1、挡位适配块×2、压料杆×1、扎带×2、扎带固定座×2、L型扳手×1、螺丝×若干；
	个
	1
	工业

	通用技术实践室
	36
	传送轨
	1.产品尺寸：68mm×20mm×13.5mm（±1mm）
2.套装内容（包含不限于）：传送轨×4、传送轨撑高架×4、传送轨撑高架垫块×4、L型扳手×1、螺丝×若干；
	个
	1
	工业

	通用技术实践室
	37
	蜂窝板
	1.产品尺寸：586mm×327mm×22mm（±2mm）
2.加工范围：≥21.9×11寸
3.最大负载能力：5kg
4.最大工件高度：22mm、带立管底座176mm
5.面板尺寸：586mm×309mm×220mm（±2mm）
6.清单内容（包含不限于）：蜂窝板×1、P2蜂窝板脚垫V1.0×4、压块V1.0×4、压件提手V1.0×4、磁铁-V1.0×4、蜂窝板薄压件组件V1.0×4、清洁刷×1；
	个
	1
	工业

	通用技术实践室
	38
	激光切割机用净化器
	1.输入电压：AC220V/AC110V
2.最大功率：450W
3.过滤效果：0.3μm,99.95%
4.噪音：＜55dB
5.风量：初始风量>150ml/h
6.机身尺寸：300mm×460mm×550mm（±2mm）
7.清单内容（包含不限于）：净化器主机×1、气管×1、排烟管转接口×3、蓝牙Dongle×1、手拧卡箍×1、排烟管卡箍×2；
	个
	1
	工业

	通用技术实践室
	39
	激光切割机净化器滤芯
	1.产品尺寸：468mm×288mm×78mm（±2mm）
2.适配激光切割、雕刻作业产生的烟尘、异味及有机废气净化，兼容主流激光切割机配套净化器。
	个
	1
	工业

	通用技术实践室
	40
	岛式电源
	1.钢制线盒，主框架采用厚度≥1.0mm厚镀锌钢板经一次性机压成型、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。
2.220V交流输出为五孔插座。
	个
	12
	工业

	通用技术实践室
	41
	准备台（1）
	1.规格：3600mm×600mm×800mm（±10mm）
2.结构：钢木结构，采用一体化台面，上部为抽屉，下部为对开门储存柜。
3.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
4.台身：采用≥16mm环保三聚氰胺板，其截面由硬质PVC利用封边机械高温热压封边。
5.框架：框架立柱采用横截面的尺寸≥60mm×40mm方钢，壁厚≥1.0mm；框架横梁横截面尺寸≥40mm×40mm，壁厚≥1.0mm。组装接缝严密、牢固无松动现象不变形，美观耐用。采用二氧化碳保护焊，所有钢制部件表面需经静电喷涂、高温固化成光滑表面。
6.铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。
7.脚垫：采用ABS注塑脚垫，防水及防潮，有效延长设备寿命。
	张
	1
	工业

	通用技术实践室
	42
	准备台（2）
	1.规格：2200mm×600mm×800mm（±10mm）
2.结构：钢木结构，采用一体化台面，上部为抽屉，下部对开门储存柜。
3.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
4.台身：采用≥16mm环保三聚氰胺板，其截面由硬质PVC利用封边机械高温热压封边。
5.框架：框架立柱采用横截面的尺寸为≥60mm×40mm方钢，壁厚≥1.0mm；框架横梁横截面尺寸≥40mm×40mm，壁厚≥1.0mm。组装接缝严密、牢固无松动现象不变形，美观耐用。采用二氧化碳保护焊，所有钢制部件表面需经静电喷涂、高温固化成光滑表面。
6.铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。
7.脚垫：采用ABS注塑脚垫，防水及防潮，有效延长设备寿命。
	张
	1
	工业

	通用技术实践室
	43
	准备台（3）
	1.规格：6300mm×600mm×800mm（±10mm）
2.结构：钢木结构，采用一体化台面，上部为抽屉，下部为对开门储存柜。
3.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
4.台身：采用≥16mm环保三聚氰胺板，其截面由硬质PVC利用封边机械高温热压封边。
5.框架：框架立柱采用横截面的尺寸≥60mm×40mm方钢，壁厚≥1.0mm；框架横梁横截面尺寸≥40mm×40mm，壁厚≥1.0mm。组装接缝严密、牢固无松动现象不变形，美观耐用。采用二氧化碳保护焊，所有钢制部件表面需经静电喷涂、高温固化成光滑表面。
6.铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。
7.脚垫：采用ABS注塑脚垫，防水及防潮，有效延长设备寿命。
	张
	2
	工业

	通用技术实践室
	44
	准备台（4）
	1.规格：7600mm×600mm×800mm（±10mm）
2.结构：钢木结构，采用一体化台面，上部为抽屉，下部为对开门储存柜。
3.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
4.台身：采用≥16mm环保三聚氰胺板，其截面由硬质PVC利用封边机械高温热压封边。
5.框架：框架立柱采用横截面的尺寸≥60mm×40mm方钢，壁厚≥1.0mm；框架横梁横截面尺寸≥40mm×40mm，壁厚≥1.0mm。组装接缝严密、牢固无松动现象不变形，美观耐用。采用二氧化碳保护焊，所有钢制部件表面需经静电喷涂、高温固化成光滑表面。
6.铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。
7.脚垫：采用ABS注塑脚垫，防水及防潮，有效延长设备寿命。
	张
	1
	工业

	通用技术实践室
	45
	准备台（5）
	1.规格：6200mm×600mm×800mm（±10mm）
2.结构：钢木结构，采用一体化台面，上部为抽屉，下部对开门储存柜。
3.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
4.台身：采用≥16mm环保三聚氰胺板，其截面由硬质PVC利用封边机械高温热压封边。
5.框架：框架立柱采用横截面的尺寸≥60mm×40mm方钢，壁厚≥1.0mm；框架横梁横截面尺寸≥40mm×40mm，壁厚≥1.0mm。组装接缝严密、牢固无松动现象不变形，美观耐用。采用二氧化碳保护焊，所有钢制部件表面需经静电喷涂、高温固化成光滑表面。
6.铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。
7.脚垫：采用ABS注塑脚垫，防水及防潮，有效延长设备寿命。
	张
	1
	工业

	通用技术实践室
	46
	准备台（6）
	1.规格：2400mm×600mm×800mm（±10mm）
2.结构：钢木结构，采用一体化台面，上部为抽屉，下部为对开门储存柜。
3.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
4.台身：采用≥16mm环保三聚氰胺板，其截面由硬质PVC利用封边机械高温热压封边。
5.框架：框架立柱采用横截面的尺寸≥60mm×40mm方钢，壁厚≥1.0mm；框架横梁横截面尺寸≥40mm×40mm，壁厚≥1.0mm。组装接缝严密、牢固无松动现象不变形，美观耐用。采用二氧化碳保护焊，所有钢制部件表面需经静电喷涂、高温固化成光滑表面。
6.铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。
7.脚垫：采用模具ABS注塑脚垫，防水及防潮，有效延长设备寿命。
	张
	1
	工业

	通用技术实践室
	47
	准备台（7）
	1.规格：2000mm×600mm×800mm（±10mm）
2.结构：钢木结构，采用一体化台面，上部为抽屉，下部为对开门储存柜。
3.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
4.台身：采用≥16mm环保三聚氰胺板，其截面由硬质PVC利用封边机械高温热压封边。
5.框架：框架立柱采用横截面的尺寸≥60mm×40mm方钢，壁厚≥1.0mm；框架横梁横截面尺寸40mm×40mm，壁厚≥1.0mm。组装接缝严密、牢固无松动现象不变形，美观耐用。采用二氧化碳保护焊，所有钢制部件表面需经静电喷涂、高温固化成光滑表面。
6.铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。
7.脚垫：采用模具ABS注塑脚垫，防水及防潮，有效延长设备寿命。
	张
	1
	工业

	通用技术实践室
	48
	准备台（8）
	1.规格：6000mm×600mm×800mm（±10mm）
2.结构：钢木结构，采用一体化台面，上部为抽屉，下部对开门储存柜。
3.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
4.台身：采用≥16mm环保三聚氰胺板，其截面由硬质PVC利用封边机械高温热压封边。
5.框架：框架立柱采用横截面的尺寸≥60mm×40mm方钢，壁厚≥1.0mm；框架横梁横截面尺寸≥40mm×40mm，壁厚≥1.0mm。组装接缝严密、牢固无松动现象不变形，美观耐用。采用二氧化碳保护焊，所有钢制部件表面需经静电喷涂、高温固化成光滑表面。
6.铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。
7.脚垫：采用模具ABS注塑脚垫，防水及防潮，有效延长设备寿命。
	张
	1
	工业

	通用技术仪器
	1
	立式激光雕刻切割机
	1.激光功率：≥50W
2.激光器类型：CO₂封离式玻璃管激光器，水冷
3.激光波长：80.6μm
4.有效幅面：≥600mm×400mm
5.雕刻速度：0mm/min～100000mm/min
6.最大切割速度：0mm/min～100000mm/min
7.分辨率：≤0.015mm
8.激光能量：实时可调
9.最小成型文字：汉字2.0mm×2.0mm，英文1.0mm×1.0mm
10.工作台升降：支持，升降高度≥230mm
11.最大扫描精度：2500DPI
12.支持格式：DST、PLT、BMP、DXF、AI
13.冷却方式：水冷
14.外形尺寸：1040mm×720mm×630mm（±5mm）

15.电力要求：220V/50HZ
16.总功率：≥800W
17.工作区域：前后敞开式
18.安全配置：手动急停开关、开盖保护系统
	套
	1
	工业

	通用技术仪器
	2
	小型精密钻铣床（教学用）
	底座规格：≥500mm×375mm×110mm（±5mm）高密度ABS一体注塑成型，两侧凹槽，宽≥100mm，内陷≥20mm
2.操作板倾角：≥60°
3.吸尘接口：≥φ35mm
4.急停开关：配置
5.防护罩：透明、开盖断电保护
6.手柄：三柄式旋转手柄
7.手轮精度：≤0.02mm
8.调速：两档无级调节
9.最大钻孔直径：6mm
10.最大端面铣刀直径：7mm
11.纵向行程：≥125mm
12.横向行程：≥90mm
13.主轴箱行程：≥135mm
14.主轴锥度：MT1
15.主轴至工作台最大距离：190mm
16.工作台尺寸：≥250mm×80mm（±5mm）
17.T型槽尺寸：≥6mm
18.电机功率：100W

19.电压：220V
20.主轴转速：150-2500rpm、300-5000rpm（±10%）
21.产品尺寸：≥300mm×360mm×460mm（±5mm）
	台
	1
	工业

	通用技术仪器
	3
	小型精密钻铣床附件
	1.ER11弹性筒夹组件：1-7mm
2.MT1/ER11锥柄：1套
3.小型台钳：50mm
4.键槽铣刀：1-6mm
	套
	1
	工业

	通用技术仪器
	4
	小型精密车床
	1.底座规格：500mm×375mm×110mm（±5mm）
2.材质：高密度ABS一体注塑成型
3.两侧凹槽：宽≥100mm，内陷≥20mm
4.操作板倾角：≥60°
5.吸尘接口：≥φ35mm
6.急停开关：配置
7.防护罩：透明、开盖断电保护
8.手轮数量：4副，精度≤0.02mm
9.调速：两档无级调节
10.回转直径：≥55mm
11.两顶尖距离：≥160mm
12.主轴通孔：≥7mm
13.主轴锥度：ER11
14.尾座锥度：MT1
15.中拖板行程：≥45mm
16.大拖板行程：≥120mm
17.小拖板行程：≥50mm
18.刀架转角：±45°
19.尾座行程：≥30mm
20.电机功率：100W

21.电压：220V
22.主轴转速：150-2500rpm、300-5000rpm（±10%）
23.产品尺寸：425mm×230mm×175mm（±5mm）
	台
	1
	工业

	通用技术仪器
	5
	小型精密车床附件
	1.主轴顶尖：1套
2.MT1活顶尖：1套
3.MT1/B10尾座钻夹头+锥柄：1套
4.高速钢车刀：4件套
	套
	1
	工业

	通用技术仪器
	6
	小型台钻床
	1.结构：主轴箱、手轮、齿轮、台板等金属结构
2.安全配置：双重绝缘、漏电保护
3.工作台刻度：模具一体成型
4.Z轴升降：支持，带限位
5.螺母：防松设计
6.额定电压/电流：24V/5A
7.工作台尺寸：≥220mm×120mm（±5mm）
8.主轴端距工作台最大距离：200mm
9.钻削行程：≥22mm
10.夹头范围：0～6mm
11.转速：三档可调（7000/10000/16000rpm）
12.主轴距钻头中心：≥110mm
	台
	1
	工业

	通用技术仪器
	7
	小型台钻床附件
	钻头组HSS材质（5件套，0～6mm）
	套
	1
	工业

	通用技术仪器
	8
	台式线锯机
	1.结构：基座、锯箱、齿轮、台板等金属结构
2.弓形臂：夷里桥结构，模具压铸成型
3.工作台刻度：模具一体成型，镀铬
4.压杆：手紧螺丝固定
5.安全设计：锯齿不伤手，安全圆角
6.额定电压/电流：24V/5A
7.工作台尺寸：160mm×160mm（±5mm）
8.切割能力：软木≥40mm，硬木≥10mm，亚克力≥4mm，铜铝≥2mm
9.体积：430mm×240mm×250mm（±5mm）
10.马达转速：8000rpm（±10%）
11.锯片往复速：150-2500次/min
12.锯条行程：≥7mm
	台
	1
	工业

	通用技术仪器
	9
	锯条包
	细齿锯条：≥130mm×0.75mm×0.36mm，12支/包
	包
	2
	工业

	通用技术仪器
	10
	微型带锯
	1.额定电压/电流：24V/5A
2.带锯速度：180-330m/min
3.喉深：150mm
4.工作台：200mm×200mm（±5mm），可倾斜45°
5.间隙宽度：150mm
6.切割高度：80mm
7.带锯尺寸：1065mm×3-6mm
8.工作能力：软木80mm，硬木50mm，铁10mm，铝20mm
9.持续使用时间：30min
10.规格：480mm×310mm×215mm（±5mm）
	台
	1
	工业

	通用技术仪器
	11
	微型带锯附件
	细齿带锯条：宽5.0mm（24齿）
	套
	1
	工业

	通用技术仪器
	12
	砂磨机
	1、额定电压/电流：24V/5A
2、转速范围：3000-9000rpm
3、打磨速度：8-24m/s
4、调速方式：无级调速
5、防护罩：双侧可调节透明护眼罩
	台
	1
	工业

	通用技术仪器
	13
	木工砂带机
	1.吸尘接口：配置，可接吸尘器
2.工作台倾斜：向下50°、向上10°，带角度规
3.使用方式：可竖直使用
4.调速：无级调速
5.额定电压：24V
6.工作频率：50/60Hz
7.打磨转速：1150-3600rpm
8.砂光片尺寸：125mm
9.工作台：铝合金，136mm×98mm（±5mm）
10.砂光片半径高度：62.5mm
11.机身尺寸：300mm×140mm×160mm（±5mm）
	台
	1
	工业

	通用技术仪器
	14
	V型铁
	1.规格：100mm×100mm×60mm（±3mm）
2.材质：灰口铸铁
3.工艺：表面人工刮研
	对
	2
	工业

	通用技术仪器
	15
	划线平台
	1.规格：400mm×400mm（±5mm）
2.材质：球墨铸铁
3.平面度：≤24μm
	台
	2
	工业

	通用技术仪器
	16
	充电式角向磨
光机
	1.电压：≥DC20V（锂电池供电）
2.电池容量：≥5.0Ah，无刷电机
3.砂轮片直径：φ100mm
4.空载转速：≥8500r/min”
	台
	1
	工业

	通用技术仪器
	17
	电热丝切割器
	1.规格：500mm×375mm×115mm（±5mm）
2.台面：铝塑板，耐腐蚀耐高温
3.结构：加工台、刻度盘、切割臂、滑块等
4.材质：ABS一体注塑，四脚防滑脚垫
5.把手：两侧凹槽宽≥100mm，内陷≥20mm
6.操作板倾角：≥60°
7.刻度：台面丝网印刷网格坐标
8.切割臂：铝合金阳极氧化，激光刻度
9.滑块调节范围：≥245mm
10.旋钮：全金属调压
11.保护：休眠保护、震动报警
12.额定电压：AC100-240V/50Hz
13.电热丝电流：≥2A，连续可调
14.电热丝：≥φ0.3mm镍铬丝
	套
	8
	工业

	通用技术仪器
	18
	铁板
	规格：150mm×100mm×1mm（±0.1mm）
	块
	56
	工业

	通用技术仪器
	19
	铝板
	规格：150mm×100mm×1mm（±0.1mm）
	块
	56
	工业

	通用技术仪器
	20
	铜板
	规格：150mm×100mm×1mm（±0.1mm）
	块
	56
	工业

	通用技术仪器
	21
	不锈钢板
	规格：150mm×100mm×2mm（±0.1mm）
	块
	56
	工业

	通用技术仪器
	22
	双色板
	规格：600mm×600mm×3mm（±0.5mm）
	片
	56
	工业

	通用技术仪器
	23
	三合板
	规格：600mm×600mm×3mm（±0.5mm）
	张
	56
	工业

	通用技术仪器
	24
	五合板
	规格：600mm×600mm×5mm（±0.5mm）
	张
	56
	工业

	通用技术仪器
	25
	KT板
	规格：600mm×600mm×3mm（±0.5mm）
	片
	56
	工业

	通用技术仪器
	26
	有机玻璃
	规格：300mm×400mm×2mm（±0.5mm）
	片
	56
	工业

	通用技术仪器
	27
	金属液晶数显四爪卡盘车床
	1.显示：手轮式液晶数显，精度0.01mm
2.结构：主轴箱、尾座、机座等金属材质
3.中心高：50mm，中心距：135mm
4.马达转速：12000rpm
5.输入：24V/5A
6.加工直径：≤20mm，长度：≤135mm
7.行程：Z轴32mm，X轴145mm
8.手轮刻度：≤0.02mm
9.卡盘：四爪卡盘，可加工异形件
10.安全：防撞击保护装置
	台
	1
	工业

	通用技术仪器
	28
	木工车床
	1.结构：顶尾座、基座、皮带轮等金属结构
2.安全：双重绝缘、安全电压、漏电保护
3.限位：X轴限位，防撞刀
4.手轮精度：≤0.02mm
5.车刀架：金属材质，45°夹角
6.螺母：防松设计
7.额定电压/电流：24V/5A
8.转速：1000-5000rpm
9.轴心间距：≥250mm
10.轴心高度：≥40mm
11.加工直径：≤25mm
12.主轴孔径：≥10mm
13.尾座行程：≥20mm
14.尺寸：480mm×134mm×87mm（±5mm）
	台
	1
	工业

	通用技术仪器
	29
	木工车床附件
	高速钢木工车刀组（5支/套）
	套
	1
	工业

	通用技术仪器
	30
	液晶数显钻床
	1.显示：手轮式液晶数显，精度0.01mm
2.结构：主轴箱、机座、钻台面等金属材质
3.马达转速：12000rpm
4.输入：24V/5A
5.行程：X/Y/Z轴32mm，X轴145mm
6.手轮精度：≤0.02mm
7.夹头：1-6mm
8.钻台面：123mm×100mm（±5mm），模具刻度
9.安全：六角螺母固定，防松
	台
	1
	工业

	通用技术仪器
	31
	教学铣床
	1.结构：主轴箱、手轮、齿轮、台板等金属结构
2.安全：双重绝缘、漏电保护
3.工作台刻度：模具一体成型
4.Z轴升降：支持，带限位
5.螺母：防松设计
6.额定电压/电流：24V/5A
7.主轴转速：≥5000rpm
8.X轴行程：≥184mm
9.Y轴行程：≥52mm
10.Z轴行程：≥100mm
11.工作台尺寸：≥90mm×310mm（±5mm）
12.夹具：ER16，可换钻夹头
13.最大钻孔直径：10mm
14.可拓展：平口钳
15.尺寸：220mm×290mm×350mm（±5mm）
	台
	1
	工业

	通用技术仪器
	32
	教学铣床附件
	机械虎钳，≥50mm
	套
	1
	工业

	通用技术仪器
	33
	学生手持机床
	1.电池：500mAh锂电池
2.扭力：三档调节
3.照明：LED工作灯
4.保护：过载保护，过载2秒自动关机
	台
	6
	工业

	通用技术仪器
	34
	宽坐直角尺
	规格：≥160mm，钢制
	把
	12
	工业

	通用技术仪器
	35
	直角尺
	规格：≥160mm，钢制
	把
	16
	工业

	通用技术仪器
	36
	角度尺
	规格：≥150mm，钢制
	把
	16
	工业

	通用技术仪器
	37
	游标卡尺
	1.材质：碳钢，电镀
2.量程：150mm
3.精度：0.02mm
	把
	16
	工业

	通用技术仪器
	38
	外径千分尺
	1.材质：合金，电镀
2.量程：0～25mm
3.分度值：0.01mm
	把
	8
	工业

	通用技术仪器
	39
	高度游标卡尺
	1.量程：200mm
2.精度：0.02mm
3.材质：碳钢，电镀
	把
	1
	工业

	通用技术仪器
	40
	外径千分尺
	1.材质：合金，电镀
2.量程：25～50mm
3.分度值：0.01mm
	个
	8
	工业

	通用技术仪器
	41
	电子天平
	1.最大称重：1000g
2.分度值：0.1g
3.功能：去皮、自校、记忆、计数、故障显示
4.显示：背光液晶
5.电源：交直流两用
6.称盘：不锈钢，≥φ130mm
7.尺寸：200mm×240mm×140mm（±5mm）
	台
	1
	工业

	通用技术仪器
	42
	电子天平
	1.最大称重：100g
2.分度值：0.01g
3.功能：去皮、自校、记忆、计数、故障显示
4.显示：背光液晶
5.电源：交直流两用
6.称盘：不锈钢，≥φ130mm
7.尺寸：200mm×240mm×140mm（±5mm）
	台
	1
	工业

	通用技术仪器
	43
	万能角度尺
	1.材质：高碳钢，镀铬
2.量程：0～320°
3.读数值：2′
	把
	1
	工业

	通用技术仪器
	44
	金属钩码
	1.规格：20g×10个/套
2.表面：防锈镀层
	套
	7
	工业

	通用技术仪器
	45
	照度计
	1.显示：3½位液晶
2.最大读数：1999
3.量程：2000/20000/50000lux
4.准确度：±4%rdg±0.5%F.S
5.电源：9V电池
6.取样率：2.0次/秒
	套
	1
	工业

	通用技术仪器
	46
	晶体管特性图示仪
	1.功能：直接显示半导体特性曲线、测静态参数
2.耐压：≥500V
3.显示：双簇对比
4.阶梯电压：2V/级，电流：100mA/级
	台
	1
	工业

	通用技术仪器
	47
	功率函数信号发生器
	1.功能：数字频率计、计数器、线性/对数扫频
2.保护：端口短路、抗输入电压
3.波形：正弦波、方波、三角波
	台
	1
	工业

	通用技术仪器
	48
	超声波清洗机
	1.内槽容积：≥1800ml
2.用途：清洗线路板、电子元器件
	台
	1
	工业

	通用技术仪器
	49
	LCR测试仪
	1.频率：100Hz—10kHz四档
2.量程：电感2mH—1H，电容2000pF—10mF，电阻20Ω—10MΩ
	台
	1
	工业

	通用技术仪器
	50
	恒压装置
	1.输出：双路数显0-30V/3A
2.保护：过流保护
	台
	1
	工业

	通用技术仪器
	51
	学生实验装置
	1.交流：2V～16V/3A，每2V一档
2.直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档
	台
	2
	工业

	通用技术仪器
	52
	木工笔
	规格：扁心黑芯，椭圆杆，≥17.5cm
	支
	56
	工业

	通用技术仪器
	53
	微型机床使用耗材--丝印三合板
	规格：200mm×150mm×3mm（±0.5mm）微型机床使用耗材。
	张
	56
	工业

	通用技术仪器
	54
	微型机床使用耗材--丝印三合板
	规格：150mm×100mm×3mm（±0.5mm）微型机床使用耗材。
	张
	56
	工业

	通用技术仪器
	55
	微型机床使用耗材--木棒
	规格：φ8mm×200mm、φ10/20/30mm×100mm，各100根/套
	套
	1
	工业

	通用技术仪器
	56
	记号笔
	黑色红色各一支/套。
	套
	56
	工业

	通用技术仪器
	57
	机械螺丝
	规格：M8～M16×40㎜，每种规格各10个/盒，含螺帽
	盒
	4
	工业

	通用技术仪器
	58
	拉铆钉
	1.规格：φ3mm～φ5mm×25㎜
2.材质：铝制、不锈钢，各100个/盒
	盒
	4
	工业

	通用技术仪器
	59
	钉子
	规格：多型号，1kg/盒
	盒
	4
	工业

	通用技术仪器
	60
	钻头
	规格：1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.2/4.5/5.0/5.2/6.0/6.8mm，13种/套
	套
	8
	工业

	通用技术仪器
	61
	木砂纸
	规格：140㎜×229㎜，150目
	张
	200
	工业

	通用技术仪器
	62
	钢锯条
	1.材质：高碳钢，热处理
2.规格：粗齿18牙25根、细齿24牙25根，50根/盒
	盒
	8
	工业

	通用技术仪器
	63
	合页
	规格：≥25mm，不锈钢，200个/包
	包
	1
	工业

	通用技术仪器
	64
	图钉
	材质：镀镍，100个/盒
	盒
	4
	工业

	通用技术仪器
	65
	松香
	用途：焊接除氧化，重量：50克
	盒
	28
	工业

	通用技术仪器
	66
	棉线
	长度：≥2000cm/捆
	捆
	20
	工业

	通用技术仪器
	67
	砂轮片
	规格：180mm×2mm×22mm
	个
	4
	工业

	通用技术仪器
	68
	砂带
	规格：细目、粗目各5张/套
	套
	2
	工业

	通用技术仪器
	69
	镀锡连接线
	规格：50mm、100mm各500根，1000根/捆
	捆
	4
	工业

	通用技术仪器
	70
	拉铆枪
	适用：2.4mm、3.2mm，总长：200mm–350mm
	把
	8
	工业

	通用技术仪器
	71
	组合角尺
	1.功能：45°、90°测量，水平泡
2.材质：不锈钢，激光刻度
	个
	8
	工业

	通用技术仪器
	72
	木工锯
	规格：400mm，齿距2.5mm
	个
	14
	工业

	通用技术仪器
	73
	竹弓钢丝锯
	1.钢丝长：≥500mm
2.竹弓：宽≥30mm，厚≥10mm
	个
	14
	工业

	通用技术仪器
	74
	手扳锯
	1.总长：≥490mm
2.锯齿：440mm，刃宽25mm
	把
	8
	工业

	通用技术仪器
	75
	镊子
	规格：不锈钢四件套（交叉、尖头、宽头、弯嘴）
	套
	14
	工业

	通用技术仪器
	76
	手电筒
	1.尺寸：100mm×50mm（±3mm）
2.材质：ABS
	套
	28
	工业

	通用技术仪器
	77
	通针
	规格：8种/盒，不锈钢空芯
	盒
	8
	工业

	通用技术仪器
	78
	锂电无线热
熔胶枪
	1.供电：DC18-20V锂电池；
2.功率：额定≤60W；
3.工作温度：120-160℃恒温；
4.适配胶棒：Φ7mm迷你细胶棒；
5.安全配置：防烫枪嘴+过热保护+防漏胶设计。
	把
	14
	工业

	通用技术仪器
	79
	湿度计
	1.类型：指针式圆形
2.温度：-30℃～50℃
3.湿度：10%～90%RH
	个
	1
	工业

	通用技术仪器
	80
	百分表
	规格：0-10mm，金属材质
	个
	1
	工业

	通用技术仪器
	81
	一字螺丝刀
	Φ6mm，长150mm，工作端带磁性
	个
	8
	工业

	通用技术仪器
	82
	塑料焊枪
	1.供电：DC18/20V锂电池；
2.功率：额定≤200W低功率发热芯；
3.工作温度：100-350℃多档位可调；
4.风速/风量：低风量/微型风机；
5.枪嘴：φ3-φ5㎜。
	把
	1
	工业

	通用技术仪器
	83
	手电钻
	1.电压：24V
2.最大扭矩：23Nm
3.空载转速：≥1400rpm
4.最大螺钉直径：6mm
5.钻孔：木材≤23mm，钢材≤10mm
6.扭矩：18+1档
7.夹头：0.8-10mm
	把
	1
	工业

	通用技术仪器
	84
	
	1.电压：220V/50Hz
2.功率：≥300W
3.转速：0-2800r/min
4.夹头：1-10mm
5.功能：正反转、无级调速、自锁
	把
	1
	工业

	通用技术仪器
	85
	电圆锯
	1.电压：21V
2.转速：0-6500r/min
3.最大深切：52㎜
4.角度调节：0-45°
	台
	1
	工业

	通用技术仪器
	86
	电动曲线锯
	1.功率：420W
2.电压：20V/4.0Ah
3.转速：800-3500/min
4.切割：金属最大切割能力10-15mm，木材最大切割能力120mm
	台
	1
	工业

	通用技术仪器
	87
	电刨
	1.电压：24V
2.转速：15000r/min
3.刨削宽度：约82mm
4.刨削深度：约2.0mm
	台
	1
	工业

	通用技术仪器
	88
	电工工具箱
	吹塑箱包装：测电笔数字显示1把；5mPVC电工胶布1卷；螺丝刀6×100mm十字一字各一把；电工螺丝刀4×100mm十字一字各一把；电工螺丝刀2×75mm十字一字各一把；吸锡器1把；剥线钳1把；软刷子1把；焊锡丝1卷；活动扳手8寸1把；羊角锤1把；钢丝钳7寸1把；尖嘴钳6寸1把；斜口钳1把；电工刀1把；单发包胶1包；钢卷尺500mm1把；内六角扳手6件／套；剪刀1把；美工刀1把；
	套
	14
	工业

	通用技术仪器
	89
	木工工具箱
	吹塑箱包装；木工凿子“3/4”1把；美工刀1把；木工锉半圆锉刀1把；多用剪刀1把；羊角锤1把；鸟刨1把；手推刨1把；钢角尺300mm1把；冲击螺丝刀4×150mm十字、一字铬钒钢芝麻柄1把；老虎钳8寸黄黑双色柄1把；卷尺500mm1把；G形夹2把；有机玻璃钩刀，钩刀带两把刀片1把；磨齿锯（锰钢三面齿）1把；木工铅笔1支；小水平尺S93型塑料1把；手刨45°、90°、180°三用型1把；墨斗1个；油石1块。
	套
	14
	工业

	通用技术仪器
	90
	金工工具箱
	吹塑箱包装；钢丝钳7寸1把；尖嘴钳6寸1把；钢直尺300mm1把；扁锉刀200mm黄黑塑料柄1把；半圆锉刀200mm黄黑塑料柄1把；三角锉200mm黄黑塑料柄1把；圆锉刀200mm黄黑塑料柄1把；划针200mm1把；划规150mm1把；样冲1把；什锦锉6件/套：轴承钢，半圆锉、三角锉、方锉、圆锉、尖头扁锉、齐头扁锉；钳工锤300g木柄1把；圆头锤0.45kg木柄圆头1把；丝锥；板牙扳手12件/套；钢卷尺500mm1把；两用扳手4件/套；内六角扳手1.5-10mm，6件/套；三叉扳手1套；金工螺丝刀5mm×100mm十字一字各1把；金工螺丝刀3mm×75mm十字一字各1把；活动扳手8寸1把；钢丝刷6排木柄1把；铁皮活动钢锯架1把；铁皮剪8寸1把；自行车钢丝扳手1把；三角尺20mm×40mm不锈钢1把。
	套
	14
	工业

	通用技术仪器
	91
	扁口钳
	长度：≥110mm
	把
	12
	工业

	通用技术仪器
	92
	台虎钳
	1.钳口宽：≥125mm
2.功能：可旋转
	个
	8
	工业

	通用技术仪器
	93
	砂纸板
	1.尺寸：190mm×90mm×60mm（±5mm）
2.材质：塑料手柄
	块
	7
	工业

	通用技术仪器
	94
	激光测距仪
	1.量程：0.05-40m
2.精度：0.001m，误差±2mm
3.功能：连续、长度、面积、勾股、体积测量
	台
	1
	工业

	通用技术仪器
	95
	多用电表（指针型）
	1.类型：指针式，便携式
2.量程：交直流电压、电流、电阻、电容、温度、频率、二极管
3.供电：9V电池
	台
	2
	工业

	通用技术仪器
	96
	收纳盒
	1.尺寸：390mm×270mm×90mm（±5mm）
	个
	120
	工业

	通用技术仪器
	97
	方箱
	1.尺寸：500mm×370mm×180mm（±5mm）
2.材质：环保PP料，一体注塑
3.结构：内部隔离托盘，可堆叠
	个
	30
	工业

	通用技术仪器
	98
	人字梯
	规格：4阶
	个
	1
	工业

	通用技术仪器
	99
	仪器小车
	1.规格：800mm×500mm×1100mm
2.材质：不锈钢板
3.结构：双层，万向滚轮
	台
	1
	工业

	通用技术仪器
	100
	木工操作台
	1.功能：多功能、可折叠
2.尺寸：750mm×610mm×310mm（±5mm）
3.夹板：120mm×610mm×20mm（±2mm）
	张
	1
	工业

	通用技术仪器
	101
	防护眼镜
	1.标准：防冲击
2.镜片：聚碳酸酯，防紫外线
	副
	56
	工业

	通用技术仪器
	102
	防尘口罩
	类型：防尘
	副
	100
	工业

	通用技术仪器
	103
	工作服
	材质：卡其布，长衫，袖口可扣
	套
	56
	工业

	通用技术仪器
	104
	工作帽
	材质：卡其布，松紧式，带帽檐
	副
	56
	工业

	通用技术仪器
	105
	套袖
	材质：卡其布
	对
	56
	工业

	通用技术仪器
	106
	防滑手套
	材质：棉线，手掌覆胶
	副
	56
	工业

	通用技术仪器
	107
	绘图工具包
	绘图工具包，不少于15种常用绘图工具，工具包含擦图片；三角板（250mm）；圆规（长≥150mm，能用铅芯）；分规（长≥150mm，）；绘图模板、曲线板、椭圆模板、画圆模板；橡皮擦；砂皮纸；美工刀；绘图铅笔（3支）；笔芯；透明胶带；有机玻璃直尺（≥200mm）。另配绘图板（3号）；丁字尺（≥600mm）
	套
	28
	工业

	通用技术仪器
	108
	比例尺
	1.规格：300mm，六面12种比例（1:100~1:5000）
2.材质：ABS工程塑料，激光雕刻刻度
3.精度：≤±0.1mm/100mm
	把
	28
	工业

	通用技术仪器
	109
	切割垫板
	规格：A3
	块
	28
	工业

	通用技术仪器
	110
	绘图纸A
	规格：A3，≥100张/包
	包
	4
	工业

	通用技术仪器
	111
	绘图纸B
	规格：A4，≥100张/包
	包
	4
	工业

	通用技术仪器
	112
	坐标纸A
	规格：16K，≥100张/包
	包
	4
	工业

	通用技术仪器
	113
	坐标纸B
	规格：32K，≥100张/包
	包
	4
	工业

	通用技术仪器
	114
	晶体三极管开关特性实验套件
	1.实验盒尺寸：160×104×36mm（±2mm），壳体侧面预留SN端子接口、TYPE-C接口，可拓展更多电路功能；

2.提供实验的各单元模块，包含可调式信号采样电路、信号放大处理电路、继电器模块、路灯模型模块、电源模块，可以由学生自己动手组合完成三个不同的电路实验。可使用万用表测量工具测量实时数据；易于组装电路实验，可重复循环使用。3.实现功能：了解三极管的特性及应用。可完成的试验项目有三极管开关电路。实践台底板为环氧线路板；
	台
	28
	工业

	通用技术仪器
	115
	晶体三极管放大特性实验套件
	1.实验盒尺寸：160×104×36mm（±2mm），壳体侧面预留SN端子接口、TYPE-C接口，可拓展更多电路功能；

2.PCD台面：台面印有电路原理图，板上设有各种元器件，自锁紧插座，导线连接线等。可使用万用表测量工具测量实时数据；易于组装电路实验，可重复循环使用。3.实现功能：了解三极管的特性及应用。可完成的试验项目有三极管放大电路的特性，实践台底板为环氧线路板；
	台
	28
	工业

	通用技术仪器
	116
	逻辑电路实验套件
	1.实验盒尺寸：160×104×36mm（±2mm），壳体侧面预留SN端子接口、TYPE-C接口，可拓展更多电路功能；

2.PCD台面：台面印有清晰的电路原理图，板上设有各种元器件，自锁紧插座，导线连接线等。可使用万用表测量工具测量实时数据；易于组装电路实验，可重复循环使用。
3.实现功能：为通用技术教学实验专门设计的学生分组实验装置,可以用于技术与设计和电子控制技术的教学实验，电路板上集成了蜂鸣器、LED灯、按键开关等多种电子元件，学生可通过实验了解数字电路中基本的门电路设计和应用。实践台底板为环氧线路板；
	台
	28
	工业

	通用技术仪器
	117
	常见控制方式认知及应用套件（常用传感器试验套件）
	1.实验盒尺寸：160×104×36mm（±2mm），壳体侧面预留SN端子接口、TYPE-C接口，可拓展更多电路功能；

2.PCD台面：台面印有清晰的电路原理图，板上设有各种元器件，自锁紧插座，导线连接线等。可使用万用表测量工具测量实时数据；易于组装电路实验，可重复循环使用。
3.实现功能：可实验干簧管（磁敏传感器）、拾音头（声音传感器）、光敏电阻（光电传感器）、热敏电阻（热敏传感器）四种常见传感器的控制原理及应用电路。实践台底板为环氧线路板；
	台
	28
	工业

	通用技术仪器
	118
	气敏传感器应用套件
	1.实验盒尺寸：160×104×36mm（±2mm），壳体侧面预留SN端子接口、TYPE-C接口，可拓展更多电路功能；

2.PCD台面：台面印有清晰的电路原理图，板上设有各种元器件，自锁紧插座，导线连接线等。可使用万用表测量工具测量实时数据；易于组装电路实验，可重复循环使用。
3.实现功能：可实验酒精传感器和烟雾传感器，传感器的检测反馈至发光二极管和蜂鸣器。通过二极管和蜂鸣器的提醒，认识了解气敏传感器的工作原理。实践台底板为环氧线路板；
	台
	28
	工业

	通用技术仪器
	119
	力敏传感器应用套件
	1.实验盒尺寸：160×104×36mm（±2mm），壳体侧面预留SN端子接口、TYPE-C接口，可拓展更多电路功能；

2.PCD台面：台面印有清晰的电路原理图，板上设有各种元器件，自锁紧插座，导线连接线等。可使用万用表测量工具测量实时数据；易于组装电路实验，可重复循环使用。

3.实现功能：通过按压量程开关受力，检测实时压力数据传输至数码显示管中。了认识了解力敏的工作原理。实践台底板为环氧线路板；
	台
	28
	工业

	通用技术仪器
	120
	电子初级教学实验箱
	1.箱体基本参数
材质：采用ABS注塑成型，壁厚≥3mm
尺寸：≥480×385×205mm（允许±3mm偏差）
锁合方式：箱盖与箱体采用旋扣式机构锁合，锁止机构可实现单箱锁定及多箱联动锁合，便于携带搬运
堆叠性能：支持多箱堆叠摆放，结构强度可满足5-8层高堆叠，可倚靠实验室墙边落地摆放
内部结构：箱盖正面设内容说明卡片槽；箱内采用珍珠棉隔离填充，配备对应工具插槽，便于仪器归位及缓冲减振
2.功能拓展参数
能源管理功能：箱盖设夹层，内置锂电池；箱盖侧面预留至少2个USB3.0接口母口及至少2个Type-C接口母口，可不开箱对电动工具进行充电
外挂功能：箱体侧壁预留铝合金滑槽，可通过合金旋钮固定夹具，实现工具外挂拓展
3.电子模块参数
（1）模块组成
实验箱包含四大核心模块，各模块可完成对应实验内容，具体如下：
1.常用电子元器件特性认知套件：可完成晶体三极管开关放大、霓虹灯、磁敏传感器应用、光敏报警电路、常见传感器等实验
2.半导体开关热性认知与应用套件：可完成晶体三极管开关电路、恒温控制系统设计、声光控制楼道灯等实验
3.常见继电器认知与应用套件：可完成直流电磁继电器控制电路、晶闸管控制电路等实验
4.基本数字电路认知／设计套件：可完成单稳态延时电路、智力竞赛抢答器、电子门铃、三人表决器、基本逻辑门电路、红外遥控风扇、红绿灯控制设计等实验
（2）模块结构与封装
整体结构：采用拼插式模块化设计，易于组装、拆卸，可重复使用；由电子元器件、导线、电源、开关、电路板组成，ABS材质封装
封装方式：单个电子元件模块采用电子元器件直接焊接在工业用线路板上，ABS材料封装
（3）模块规格与兼容性
1.模块规格：ABS封装电子模块分为5款，具体尺寸如下（允许±3mm偏差）：
A款：≥40×40×25mmB款：≥88×64×7mmC款：≥130×104×36mmD款：≥160×104×36mmE款：≥190×104×36mm
（4）各款模块细节
A款：由底座和上盖组成，底座底板采用内凹颗粒设计；透明上盖为卡扣式结构，预留调试孔，便于观察及调试；连接导线采用五色杜邦线
B款、C款、E款：底座底板采用内凹颗粒设计
D款：由底座和上盖组成，底座底板采用内凹颗粒设计；底座壳体侧面预留SN端子接口、Type-C接口；透明上盖预留调试孔，上盖板设凸起颗粒，支持模块左右、上下互联
（5）模块识别
电路模块按功能分类标识，具体分类及对应颜色：电源（黄色）、输入（红色）、输出（绿色）、连接（蓝色）、传感器（白色）、开关（紫色）
	套
	8
	工业

	通用技术仪器
	121
	多功能电路组合综合实验箱
	1.基本门电路
彩色印刷电路板：尺寸≥100×70×1.6（mm）
核心元器件：9014三极管1个、9012三极管1个、100Ω电阻2个、4.7K电阻2个、1K电阻5个、1N4148二极管3个、发光二极管5个、10P排针1个、2P连接器1个
适配教学：电子控制选修一第三章第三节任务一，可支撑逻辑门真假状态、逻辑门真值表相关知识点教学
2.三人表决器
彩色印刷电路板：尺寸≥100×70×1.6（mm）
核心元器件：74LS08芯片1个、74LS11芯片1个、510Ω电阻1个、发光二极管1个、微动按键3个
适配教学：电子控制选修一第三章第三节任务一，可支撑逻辑门信号控制、逻辑门之间逻辑关系相关知识点教学
3.简易水质探测仪
彩色印刷电路板：尺寸≥100×70×1.6（mm）
核心元器件：CD4069芯片1个、240K电阻1个、150K电阻1个、发光二极管2个、2P连接器2个
适配教学：电子控制选修一第三章第三节任务三，可支撑数字集成电路原理、非门模数转换及数字集成电路应用组成相关知识点教学
4.简易光控延迟灯
彩色印刷电路板：尺寸≥100×70×1.6（mm）
核心元器件：CD4011芯片1个、50K电位器1个、光敏电阻1个、8050三极管1个、100uf电解电容1个、330Ω电阻1个、10K电阻1个、510K电阻1个、发光二极管1个、1N4007二极管1个、2P连接器1个
适配教学：电子控制选修一第四章第一节任务二，可支撑执行部件作用、三极管开关特性及电子控制系统工作过程相关知识点教学
5.控制水塔自动上水设备
彩色印刷电路板：尺寸≥100×70×1.6（mm）
核心元器件：CD4001芯片1个、继电器1个、8050三极管1个、10K电阻1个、100K电阻2个、1N4148二极管1个、2P连接器1个
适配教学：电子控制选修一第四章第三节任务二，可支撑继电器工作原理、直流继电器开关特性及逻辑门组成自动控制电路相关知识点教学
6.双电机控制板
彩色印刷电路板：尺寸≥73×42×1.6（mm）
核心元器件及接口：电机接口2个、微动按键4个、DC电源口1个、10P排针1个、5V电池盒1个
适配教学：机器人设计与制作选修二第二章第二节任务三，可支撑控制器控制电机前后旋转、控制电机传动过程相关知识点教学
7.空气湿度实验设备
彩色印刷电路板：尺寸≥100×70×1.6（mm）
核心元器件：LM393芯片1个、继电器1个、10K电位器1个、8050三极管1个、1K电阻2个、10K电阻3个、2K电阻1个、2.2K电阻1个、510Ω电阻1个、发光二极管3个、1N4007二极管1个、0.1uf电容1个、2P连接器1个
适配教学：可支撑拓展电路实验教学
	套
	8
	工业

	通用技术仪器
	122
	声敏传感器应用套件
	1.实验盒尺寸：160×104×36mm（±2mm），壳体侧面预留SN端子接口、TYPE-C接口，可拓展更多电路功能；

2.PCD台面：台面印有清晰的电路原理图，板上设有各种元器件，自锁紧插座，导线连接线等。可使用万用表测量工具测量实时数据；易于组装电路实验，可重复循环使用。

3.实现功能：模拟声敏控制发光二极管的控制，认识声敏传感器的工作原理及在日常生活中广泛的作用。实践台底板为环氧线路板，配备电池盒
	台
	28
	工业

	通用技术仪器
	123
	常用电子元器件特性认知套件
	1.实验盒尺寸：160×104×36mm（±2mm），壳体侧面预留SN端子接口、TYPE-C接口，可拓展更多电路功能；

2.PCD台面：台面印有清晰的电路原理图，板上设有各种元器件，自锁紧插座，导线连接线等。可使用万用表测量工具测量实时数据；易于组装电路实验，可重复循环使用。

3.实现功能：为通用技术教学实验专门设计的学生分组装置,可以用于技术与设计和电子控制技术的教学，电路板上集成了继电器、电阻、电容、数码管、二极管、三极管、八位拨码开关等多种常见的电子元器件。学生可以直观的了解电子元器件的特性和使用范畴。是电子技术初学者最好的学习工具。实践台底板为环氧线路板。配备电池盒
	台
	28
	工业

	通用技术仪器
	124
	单片机主板-拓展实验套件
	1.配套课程：配套入门教学素材，帮助零基础学生快速上手学习。（每套件包含不限于以下所有实验项目对应元器件，数量满足实验需求）
2.主控部件：增强型8位51内核单片机芯片1片（DIP-40封装，兼容标准51指令集）
3.电机部件：减速步进电机1个（5V供电，4相5线，减速结构，教学常用规格）；直流电机1个（小型永磁直流电机，适配开发板驱动）
4.遥控通信部件：红外接收头1个（38kHz载波，直插3脚，标准教学通用）；红外遥控器1个（含配套纽扣电池，通用编码）
5.传感检测部件：数字温度传感器1个（单总线接口，直插封装，宽温度范围）；光敏+热敏集成检测模块1个（已焊接集成在主板，5V供电，模拟量输出）
6.显示部件：8×8双色点阵显示模块1片（红色+绿色双色，共阴/共阳通用）
7.晶振及时基：12MHz无源晶振1个（已插在主板，HC-49S封装）；1.0592MHz无源晶振1个（HC-49S封装，直插备用）
8.连接与线材：单P杜邦线8条/1排（2.54mm间距，通用连接）；8P扁平排线4条（2.54mm间距，标准长度）；USB供电数据线1条（适配开发板接口）
9.配件与短路帽：红色短路帽19个（2.54mm间距）+备用4个
10.收纳：折叠收纳箱1个（适配套件整体收纳）
	套
	28
	工业

	通用技术仪器
	125
	声控闪光电路套件
	电子散件,学生可以通过这个套件的练习，简单认识电路板原理及设计，识别电子元器件的封装特性，练习使用电烙铁的方法，初步了解掌握焊接技术。
	套
	28
	工业

	通用技术仪器
	126
	太阳能灯小制作套件
	电子散件,学生可以通过这个套件的练习，简单认识电路板原理及设计，识别电子元器件的封装特性，练习使用电烙铁的方法，初步了解掌握焊接技术。
	套
	28
	工业

	通用技术仪器
	127
	常用执行器试验套件
	1.多谐振荡电路套件：彩色印刷电路板≥100×70×1.6mm，1个时基集成电路，1个200K电位器，2个200Ω电阻，1个2K电阻，1个0.01uf电容，1个4.7uf电容，1个10uf电解电容，2个发光二极管，1个微动按键，2个2p连接器；教学点：电子控制选修一第五章第一节任务二；知识点：学习如何使用多谐振荡器来控制二极管亮度和音调的变化；
2.音乐集成电路套件：彩色印刷电路板≥100×70×1.6mm，1个音乐集成电路，1个240K电阻，1个NPN型三极管，1个自锁开关，4个微动开关，2个2P连接器；教学点：电子控制选修一第五章第一节任务三；知识点：学习音乐集成电路如何通过内部多个多谐振荡电路通过微处理器控制，从而产生不同的音乐；
3.电子门铃套件：彩色印刷电路板≥100×70×1.6mm，1个时基集成电路，4个47K电阻，2个0.01uf电容，1个10uf电解电容，1个100uf电解电容，2个开关二极管，1个微动开关，2个2p连接器；教学点：电子控制选修一第五章第二节任务一；知识点：学习如何通过改变多谐振荡器的频率来实现双音电子门铃；
4.温度控制电路套件：彩色印刷电路板≥100×70×1.6mm，1个电压比较器，1个继电器，1个热敏电阻，2个10K电位器，1个1K电阻，1个0.1uf电容，1个发光二极管，3个开关二极管，1个2P连接器；教学点：电子控制选修一第五章第三节任务一；知识点：学习闭环控制电路，了解闭环控制电路如何通过消除偏差规定值来实现自动控制；
	套
	8
	工业

	通用技术仪器
	128
	电动机械手制作套件
	套件由若干零件装配而成，可模拟演示机械手的动作原理。
	套
	8
	工业

	通用技术仪器
	129
	电子焊接学习练习套件（基础级）
	1.包装及尺寸参数：塑料收纳盒尺寸：300mm×200mm×60mm（±3mm）
2.实验项目及对应元器件参数：（每套件包含不限于以下所有实验项目对应元器件，数量满足实验需求）套件包含6组实验项目，各项目元器件配置如下（元器件规格符合常规电子实验标准，数量满足单组实验需求）：
（1）触摸报警实验：103电容×1、100uF电容×1、蜂鸣器×1、排针×1、470K电阻×1、NE555时基芯片×1、印刷电路板×1
（2）触摸开关实验：103电容×1、100uF电容×1、LED二极管×1、排针×1、9013三极管×1、470K电阻×1、100K电阻×2、NE555时基芯片×1、印刷电路板×1
（3）电子门铃实验：100uF电容×1、22uF电容×2、473电容×1、小喇叭×1、排针×1、9013三极管×3、9012三极管×1、470电阻×2、100K电阻×2、47K电阻×2、1K电阻×1、按键×1、印刷电路板×1
（4）定时振荡器实验：47uF电容×1、103电容×1、LED二极管×1、排针×1、10K电位器×2、NE555时基芯片×1、印刷电路板×1
（5）多谐振荡器实验：4.7uF电容×2、LED二极管×2、排针×1、9013三极管×2、470电阻×2、100K电阻×2、印刷电路板×1
（6）光控报警实验：103电容×1、100uF电容×1、蜂鸣器×1、排针×1、470K电阻×1、100K电阻×1、光敏电阻×1、NE555时基芯片×1、印刷电路板×1
	套
	28
	工业

	通用技术仪器
	130
	电子焊接练习套件（进阶级）
	1.包装及尺寸参数：塑料收纳盒尺寸：300×200×60mm（±3mm）
2.实验项目及配套元器件（每套件包含不限于以下所有实验项目对应元器件，数量满足实验需求）光控电子鸟实验：103电容×1、473电容×1、100uF电容×1、小喇叭×1、排针×1、9013三极管×1、9012三极管×1、5.6K电阻×1、光敏电阻×1、100K电位器×1、印刷电路板×1、门窗报警实验：103电容×1、100uF电容×1、水银开关×1、蜂鸣器×1、排针×1、470K电阻×1、NE555时基芯片×1、1K电阻×1、印刷电路板×1、力保护提醒器实验：LED二极管×1、红外发射二极管×1、红外接收二极管×1、蜂鸣器×1、排针×1、8050三极管×2、8550三极管×2、47K电阻×2、220电阻×1、光敏电阻×1、印刷电路板×1、数码显示器实验：共阴数码管×1、排针×1、1K电阻×4、4位拨码开关×1、CD4511集成芯片×1、印刷电路板×1、门禁自动控制实验：104电容×1、103电容×4、10uF电容×1、47uF电容×1、1N4007二极管×1、LED二极管×1、5V继电器×1、排针×2、500K电位器×1、人体热释电传感器×1、9014三极管×1、470K电阻×2、10K电阻×1、15K电阻×1、1M电阻×2、2M电阻×1、47K电阻×1、1K电阻×1、BISS0001+C172:C173集成芯片×1、印刷电路板×1、无线调频话筒实验：102电容×2、15P电容×1、5P电容×1、100uF电容×1、10P电容×1、201电容×1、天线×1、7.5T线圈×1、驻极体话筒×1、排针×1、9018三极管×1、9013三极管×1、22K电阻×3、1.5M电阻×1、220电阻×1、印刷电路板×2；
3.核心功能要求
套件需满足学生开展焊接练习需求，可实现焊接原理认知、电子元器件识别、电烙铁正确使用及基础焊接技术掌握。
	套
	28
	工业

	通用技术仪器
	131
	电子焊接练习套件（竞赛级）
	具体套件配备目录：（每套件包含不限于以下所有实验项目对应元器件，数量满足实验需求）1、三位数字密码锁：彩色印刷电路板≥100mm×70mm×1.6mm，1个继电器，7个8050三极管，3个220uf电解电容，1个1N4007二极管，1个1M电阻，1个100Ω电阻，1个发光二极管，10个微动按键，1个2P连接器；教学点：电子控制技术实验与练习手册综合练习卷五；知识点：学习触发器在控制系统中的使用，了解触发器的运作过程
4.RS触发器与触摸开关：彩色印刷电路板≥100mm×70mm×1.6mm，4个9014三极管，2个1.2K电阻，1个1K电阻，1个11K电阻，1个18K电阻，1个发光二极管，1个2P连接器；教学点：电子控制技术实验与练习手册实验五；知识点：学习触发器在电子控制系统中的作用，了解基本触发器的结构特征
5.闪光灯：彩色印刷电路板≥100mm×70mm×1.6mm，1个NE555，1个100K电位器，2个200Ω电阻，1个4.7K电阻，1个0.01uf电容，1个4.7uf电容，2个发光二极管，1个2P连接器；教学点：电子控制技术实验与练习手册实验七任务四；知识点：学习555时基电路内部结构和原理，了解并利用555集成块的简单应用电路
6.核心功能要求：需满足学生开展焊接练习需求，可实现焊接原理认知、电子元器件识别、电烙铁正确使用及基础焊接技术掌握。
	套
	28
	工业

	通用技术仪器
	132
	LED台灯组装套件
	使用直流4.5V电源，所有元件均为散件，可由学生自行焊接、组装，体验设计过程。包括底座、灯罩、LED灯组、开关、弹簧立杆、电线、电池盒、电池弹簧片、螺丝等。
	套
	28
	工业

	通用技术仪器
	133
	个性化台灯灯罩设计套件
	提供微型LED台灯的所需的基本材料，具体包括台灯底座、电池座、DC-DC稳压模块、5灯高亮度LED模块、钮子开关、金属定型软。功能：方便老师和学生开展台灯设计教学，其中台灯的外观设计和制作材料需要老师和学生自己设计制作，使学生体验设计的重要性，上述的材料可重复使用。
	套
	28
	工业

	通用技术仪器
	134
	视力保护提醒器组装材料
	LED二极管×1、红外发射二极管×1、红外接收二极管×1、蜂鸣器×1、排针×1、8050三极管×2、8550三极管×2、47k电阻×1、220电阻×1、47k电阻×1、光敏电阻×1、印刷电路板×1；
	套
	28
	工业

	通用技术仪器
	135
	自制水位控制套件（带水箱）
	套材由控制电路、水泵、水位传感器、上、下水箱、支架、乳胶水管、电池盒等组成。水箱透明有机玻璃材质，配有水嘴，可让学生动手焊接线路板元件，搭建自动供水系统，了解水箱水位控制的工作过程和原理，能实现对上下双水位的闭环控制。
	套
	28
	工业

	通用技术仪器
	136
	遥控小车设计与制作套件-太阳能小车组件
	太阳能小车：材料为木工板、电机、太阳能电路板等，连接方式：拼插、胶合。实现功能：在太阳光照射下自动前进。
	套
	28
	工业

	通用技术仪器
	137
	全自动洗衣机控制系统设计套件
	规格尺寸：≥230mm×170mm×43mm,台面PCD板，面板上设有18路LED指示灯，8路功能按钮；模拟全自动洗衣机基本的运行程序，具备LCD液晶显示运行的状态（比如：当前状态、计秒数），具有“标准”“经济”“漂洗+脱水”“脱水”四种模式；可设置强洗、弱洗；水量可设置高、中、低；任一过程中均能实现暂停、继续、停止。面板上有清晰的原理示意图，可显示普通进水、洗涤剂进水、排水、水位显示；设有5V电机驱动波轮旋转；具有蜂鸣器提醒功能；具有MINI-USB接口，可连接电脑，支持在线编程或下载程序。
	套
	2
	工业

	通用技术仪器
	138
	升旗定时控制装置设计与制作套件
	1.规格尺寸：≥250mm×250mm×550mm

2.旗杆：不锈钢材质，高度≥520mm；全套自制升旗台自动控制的元器件和材料，含有升旗传动系统和机械定时器材、电机、控制器，便于学生在亲手制作亲身参与的过程中了解自动升旗开环控制系统的基本组成与工作过程。理解控制器和执行器的作用。
	套
	28
	工业

	机器人与智能制造实验室
	1
	教师演示讲台
	1.规格：3000mm×700mm×900mm（±10mm）
2.台面：台面采用≥15mm厚陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。
3.中间柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，前后设置检修板保证设备及水电安装的便捷性。预留电脑主机、实物展台、教师电源安装位置。抽面：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，双层结构，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨。
4.展示柜：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；掩藏式展示抽屉，使用时抽出，不用时掩藏于柜体内，柜门采用双开门设计。抽屉柜门采用双层结构设计，中间填充隔音材料。防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨。不锈钢防腐合页：采用不锈钢模具一体成型。拉手：采用不锈钢拉手。
5.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	工业

	机器人与智能制造实验室
	2
	边台1
	1.规格：3200mm×750mm×800mm（±10mm）
2.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
3.柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
4.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5.拉手：采用一字拉手。
6.不锈钢防腐合页：采用不锈钢模具一体成型。
7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨。
8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	工业

	机器人与智能制造实验室
	3
	边台2
	1.规格：6300mm×600mm×800mm（±10mm）
2.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
3.柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
4.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5.拉手：采用一字拉手。
6.不锈钢防腐合页：采用不锈钢模具一体成型。
7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨。
8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	工业

	机器人与智能制造实验室
	4
	岛式插座
	1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度≥1.0mm钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成型、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。
2.预留220V交流输出的插座安装孔。
	个
	6
	工业

	机器人与智能制造实验室
	5
	实验凳
	1.规格：Φ310mm×450mm～500mm（±10mm）
2.凳脚材质：4个凳脚采用≥15mm×30mm×1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象螺旋升降式，升降距离为≥50mm，最高离地距离≥500mm。
3.ABS凳面材质：采用ABS注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆形托盘固定。
4.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。
5.凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。
	张
	2
	工业

	机器人与智能制造实验室
	6
	操作台
	1.尺寸：2400mm×1200mm×750mm（±10mm），≥80mm×80mm橡胶木实木脚
2.材质：多层板、橡胶木指接板
3.工艺：顶板为E0级≥18mm环保多层板，表面蓝色油漆处理；桌体采用橡胶木指接板，使用木蜡油浸润、擦拭、上光制成，
	张
	2
	工业

	机器人与智能制造实验室
	7
	操作桌
	1.规格：1200mm×1200mm×780mm（±10mm）
2.主体框架：采用铝合金框架
3.台面：采用≥12.7mm实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
4.框架采用≥100mm×45mm铝合金型材，连接件采用专用铸铝铝合金，采用标准件紧固连接。
5.桌脚采用ABS注塑成型。
	张
	4
	工业

	机器人与智能制造实验室
	8
	矮背椅
	1.规格：425mm×400mm×455mm（±5mm）(不含椅子背高)
2.凳面材料为工程塑料，凳面尺寸≥330mm×375mm，靠背高度≥99mm,壁厚≥5.0mm；
3.凳架采用外径≥22mm，壁厚≥2mm钢管，机械一体弯管成型，环氧树脂静电粉末喷涂；
4.踏脚管带定制半封闭PVC套管。
	张
	24
	工业

	机器人与智能制造实验室
	9
	工具墙与学生作品展示柜
	1.展示柜整体尺寸为≥长5000mm×高2000mm。教室后墙一体化展示柜。用于摆放机器人模型、学生编程作品及工具组件，体现教学成果及教学氛围。

2.结构与材质要求：展示柜主体采用铝合金型材，边缘进行45度倒角处理。背板采用高密度板贴亚克力饰面，并进行UV喷绘处理，厚度≥12mm。左侧为多层搁板展示区：用于摆放机器人模型、3D打印部件、传感器等教具。右侧工具区：采用穿孔板形式，方便各类小工具或电子模块的挂装与管理。下层开放展示区：便于放置临时作品或机器人实物装配展示平台。
	组
	1
	工业

	机器人与智能制造实验室
	10
	人工智能创作套装
	一.人工智能创作套整套包含：2台AI学习机、1块专用扩展板、≥15种多功能传感器、全套配套配件及编程软件平台。

二.AI学习机核心参数

1.处理器：32位及以上架构处理器，性能不低于标准32位处理器

2.工作主频：≥240MHz

3.SRAM：≥320KB

4.ROM：≥128KB

5.RTCSRAM：≥16KB

6.板载Flash：≥2MB，支持存储扩展，最大可扩展至1GB

7.GPIO接口数量：≥43个

8.板载摄像头：≥200万像素，分辨率≥1920×1080；视场角D=126°、H=106°、V=57°

9.板载音频：配备8Ω2W扬声器、指向性驻极体麦克风

10.控制按键：集成≥1个可编程独立按键，可识别按下、松开状态

11.可编程旋钮：配备≥1个可编程旋钮，可检测旋转方向、顺时针/逆时针及旋转次数

12.环境传感：集成光线传感器，可实时检测环境光线变化

13.显示模块：板载5×7白色LED点阵，共计35颗可独立编程LED，支持文本、数字、简易图标显示

14.姿态检测：集成陀螺仪+加速度复合传感器，可识别上下、左右、前后六轴方位姿态

15.状态指示：标配红色LED电源指示灯

16.外接接口：同时支持USB、Type‑C双接口通信与供电

三.AI学习机专用扩展板参数

1.内置锂电池：3.7V≥5000mAh，标准供电电压3.7V

2.通讯接口：I2C接口×1、UART串口×1（引出U1TXD、U1RXD）

3.拓展接口：配备8路数字/模拟通用Type‑C插口，兼容I2C、UART通信协议

4.电量提醒：具备低压检测提示功能，电压低于2.2V红灯提示，高于2.2V绿灯常亮

5.外形尺寸：整体尺寸≤100mm×85mm×35mm，结构紧凑，便于收纳与教学存放

四.标配15款多功能传感器

1.触碰开关：工作电压3.0V~5.5V，数字信号输出，Type‑C接口，触碰低电平、释放高电平，裸板

2.温湿度传感器：供电3.3V；测温范围-40℃~+80℃，分辨率0.1℃，误差±0.5℃；测湿范围0~100%RH，分辨率0.1%RH，误差±2%RH，Type‑C接口

3.红色单色LED模块：3.3V供电，工作电流5mA，封装版，Type‑C接口，高电平点亮

4.黄色单色LED模块：3.3V供电，工作电流5mA，封装版，Type‑C接口，高电平点亮

5.蓝色单色LED模块：3.3V供电，工作电流5mA，封装版，Type‑C接口，高电平点亮

6.180°舵机：乐高兼容结构，额定电压3.3V~6V，标准扭力1.6kg.cm，标配400mm线材，Type‑C端子

7.360°行走电机×2：乐高兼容结构，额定电压3.3V~6V，标准扭力1.6kg.cm，标配400mm线材，Type‑C端子

8.继电器传感器：额定3.3V（2.8V~5.5V宽压），数字信号控制；最大切换电压≥250VAC/30VDC，额定负载3A，最大切换功率≥300W；动作时间≤10ms，释放时间≤5ms

9.2×2矩阵按键：宽电压适配，工作电流10mA，工作温度-40℃~+85℃，封装版，Type‑C接口

10.水蒸气传感器：工作电压3V~5V，工作温度-40℃~+85℃，封装版，Type‑C接口

11.水位检测传感器：3.3V供电，工作电流20mA，Type‑C接口，裸板设计

12.薄膜压力传感器：DC3.3V~5V，量程0~5KG，厚度≤0.3mm，触发响应点150g，温宽-40℃~+85℃

13.OLED显示屏：3.3V供电，128×64分辨率，黄蓝/蓝色双色显示，IIC通讯接口

14.超声波加湿雾化片：5V供电，工作频率108KHz，规格16mm

15.有源蜂鸣器：工作电压3.0V~5.5V，数字信号触发，Type‑C接口，封装版

五.配套标准配件

配置统一标配配件，包含：Type‑C数据线、AA电池盒、接线器、电源线、水泵软管、拓展数据线等全套耗材配件，满足课堂搭建与实验使用。

六.软件平台要求

1.搭载AI图形化一体化编程平台，集成仿真编程、人工智能编程、硬件互动编程功能，支持图形化编程与Python代码双向对照。

2.采用纯浏览器架构，具备跨系统上下兼容能力；向下兼容常用旧系统，全面兼容统信、麒麟等国产主流操作系统，运行稳定无适配障碍。
	套
	7
	工业

	机器人与智能制造实验室
	11
	创意互动案例配件包
	至少包括5个纸质结构件，可搭建作品包括但不限于：

1.智能浇花器

2.智能垂钓

3.仿真驾驶

4.智慧城市

5.智慧生活
	套
	7
	工业

	机器人与智能制造实验室
	12
	大国重器配件包
	至少包括5个纸质结构件，可搭建作品包括但不限于：

1.【智能气象雷达】

木板数量：6

木板尺寸≥220×135×3mm

2.【浮空气球】×1

木板数量：4

木板尺寸≥220×135×3mm

3.【射电天眼系统】

木板数量：6

木板尺寸≥220×270×3mm

4.【深井导钻】

木板数量：6

木板尺寸≥220×135×3mm

5.【智能发报机】

木板数量：4

木板尺寸≥220×135×3mm
	套
	7
	工业

	机器人与智能制造实验室
	13
	综合应用配件包
	至少包含6个乐高项目结构件，可搭建作品包括但不限于：

1.仓储物品分类

2.仓库环境管理

3.智慧病房

4.智慧抢救室

5.种植棚光控制系统

6.积水预警系统
	套
	7
	工业

	机器人与智能制造实验室
	14
	语音识别教学套装
	硬件部分：

1.语音识别教学套装可实现语音识别、语音合成、语音控制、声纹识别、智能语音交互等相关语音识别功能。

套装包括：

1.主控板：1个，至少支持图像识别、语音识别等人工智能相关算法，主芯片运算时脉≥1GHz，主控板I/O脚位至少可以兼容ArduinoUNO,支持常见Arduino传感器，不须改写传感器库文件。主控板支持人工智能本地化运行，不依赖网络环境。

2.扩展板：至少包含8个三针数字接口（D2-D9）、4个三针模拟接口（A0-A3）、2个四针数字接口（D10，D12、D11，D13）、1个I2C接口、1个UART接口；至少兼容Arduino接口排针（数字接口、模拟接口、电源接口）。

3.电子件：至少包含18个电子件，包括但不限于扬声器、超声波传感器、红外线传感器、土壤湿度传感器、温湿度传感器、按钮、旋钮、蜂鸣器、微动开关、LED灯、RGBLED三色灯、N20减速电机、驱动板、USBWIFI、舵机、点阵屏、水泵。

4.其他配件：1个4GSD卡、1个亚克力保护板、4条4Pin线、6条3Pin线、10条杜邦线、1条USB数据线、1个电源适配器、1个电源线、螺丝、螺柱、螺母。

5.外观件：至少包含6个项目式学习外观件，包括但不限于智能小鱼灯、智能摩天轮、智能音乐盒、智能测距仪、智能指示牌、智能成长花盆。外观件材质应采用环保EVA，无毒无副作用，外观件扩展性强。
	套
	3
	工业

	机器人与智能制造实验室
	15
	图像识别教学套装
	硬件部分：

图像识别教学套装需能够实现颜色识别、人脸识别、形状识别、数字识别、神经网络辨别、特征点侦测、交通标志识别、手写数字、手写字母、二维码等相关图像识别功能。

套装包括：

1、主控板：1个，支持人工智能相关算法（图像识别、语音识别等），主芯片运算时脉可达1GHz，主控板I/O脚位完全兼容ArduinoUNO,，支持常见Arduino传感器，不须改写传感器库文件。主控板支持人工智能本地化运行，不依赖网络环境。

2、扩展板：1个包含6个4pin接口，2个I2C接口，1个UART接口，两个电源输出接口（接线柱形式对应数字接口D2、D3、D4、D5），兼容Arduino接口排针（数字接口、模拟接口、电源接口）。

3、智能传感器1个：兼容部分Arduino，支持scratch3.0、机器视觉、机器学习，Python的功能。

4、其他配件：1个扬声器、1个超声波传感器、1个红外线传感器、1个8X8点阵屏、2个LED灯、1个蜂鸣器、1个微动开关、1个按钮、1个LCD1602点阵屏、RGB三色灯、1条主控板电源线、1个电源适配器。

5、外观件：采用易拼插的结构件，扩展性极强，能够增进学生的学习兴趣，增强学生的动手能力和想象能力。可搭建案例：智能小车，智能分拣机，手写数字识别，智能校园门禁，聪明的小鹿，智能牧场，智能门禁。
	套
	3
	工业

	机器人与智能制造实验室
	16
	人工智能实验箱
	一.硬件部分：

人工智能实验箱主要包括智能主机、智能摄像头、AI主控板、动力扩展板4款硬件产品和舵机。

1.智能主机1个：

（1）处理器：八核、主频≥2.0GHz×4。

（2）图形处理器：

搭载高性能GPU；

支持全高清硬件加速H.265/H.264视频解码；

支持3D图形加速器，可在800MHz的频率下处理2400M像素/秒的图形数据；

支持双核视觉信号处理DSP。

（3）拥有16GBeMMC闪存、4GBPOPLPDDR4板载内存。

（4）面板I/O：一个HDMI端口、一个USB2.0端口、一个SIM卡插槽和一个miniPCIe插槽，以及两个以太网端口、带蓝牙5.0的双频802.11acWi-Fi，此外，通过一个可选的miniPCIe无线适配器可支持4G/5G。

5）尺寸：≤160mm(W)x40mm(H)x110mm(D)。

2.智能摄像头4个：

（1）处理器：搭载人工智能芯片。

（2）内存：64MB。

（3）摄像头分辨率：1920x108032bits。

（4）功耗：1W。

（5）接口：包含1个microUSB接口、1个Grove4pins(5V/3.3V)接口。

（6）网络：支持Wi-Fi802.11bgn网络。

3.AI主控板1个：

（1）处理器：双核处理器，主频≥1.5GHz。

（2）内存：标配512MB。

（3）存储：8GBeMMCFlashMemory。

（4）图形：ARMMali-400MP2GPU。

（5）音频：立体声音频编解码器。

（6）电源：5V/1ADC-IN。

（7）操作系统:Linux。

4.动力扩展板1个：

（1）电源：7.4V输入；7.4V/6V/5V输出

（2）接口：

数字接口：4Pin_2.0×2，输出电压5V，控制引脚D0~D3；

模拟接口：4Pin_2.0×2，输出电压5V，控制引脚A0~D3；

IIC接口：4Pin_2.0×2，输出电压5V，控制引脚IIC一组；

串口（RX/TX）：4Pin_2.0×1，输出电压5V，控制引脚RX/TX；

扩展连接：销孔×8；金属预埋件（支持M4螺丝）×4。

（3）尺寸：96×64×18.5mm。

5.舵机2个：

（1）电气属性：

空载电流：180±20mA；

负载电流：250±20mA；

静态电流：6Ma；

堵转扭力：13Kg-cm。

（2）机械特性：

外观尺寸：40.8×20×39mm；

重量：55±2g；

齿轮类型：5级金属齿轮组。

（3）控制属性：

控制信号：PWM周期50Hz；

脉冲宽度范围：500us-2500us；

旋转角度：180°±3°。

二.软件部分：

人工智能实验教学平台：

1.人工智能实验教学平台为高中信息技术新课标深度定制，提供人工智能模块实验案例。学生可以通过修改、模仿示例程序编写，完成丰富的人工智能实验。

2.预装人教中图版-信息技术选择性必修四-人工智能初步实验指导用书中所有实验案例。

3.兼容浙教版、粤教版、科教版、上海科教、上海实验等多个版本教材实验案例。

4.预装Python3.6，包含TensorflowLite、Keras、OpenCV、Scikit-Learn、Pandas、Numpy、Matplotlib等130余种信息技术教材中涉及的Python库，支持用户进行深度神经网络模型开发与各种机器学习的应用。

5.内置CNN卷积图形训练工具和信息技术教材中常用数据集，包含鸢尾花iris、西瓜watermalon、手写数字识别MINIST等，方便人工智能项目的开发。

6.内置丰富的PythonIDE编程软件：JupyterNotebook和配套PythonIDE，支持与配套硬件平台连接，控制多种传感器（持续更新）。

7.支持多人同时登陆，可灵活部署配置。

8.支持一键登入登出，支持一键数据恢复。
	套
	2
	工业

	机器人与智能制造实验室
	17
	实验室配套课程资源
	一.人工智能创作套装课程资源：

通过创作真实场景中的案例，让学生了解AIoT，引发学生探究问题的兴趣，从而提高运用新技术解决新问题的能力，并对信息社会的发展产生更深入的理解；包含不少于16课时的人工智能创作套装产品对应的课程及配套教学PPT。包括但不限于：

1.认识物联网

2.信息“订阅”

3.信息“发布”

4.智慧家-数据面板

5.物联网技术

6.智慧家-控制中心

7.智慧农业-气象站（上）

8.智慧农业-气象站（下）

9.智慧生活-收费系统（上）

10.智慧生活-收费系统（下）

11.智慧校园-智慧自习室（上）

12.智慧校园-智慧自习室（下）

13.智慧出行-共享单车（上）

14.智慧出行-共享单车（下）

15.AIOT的概念（上）

16.AIOT的概念（下）

二.语音识别教学套装课程方案：

包含不少于7个课程项目的学习及配套的教学PPT；课程主要围绕语音合成、语音控制、声纹识别等设计任务，让学生通过动手实践体验，了解和掌握语音识别的过程和原理。包括但不限于：

1.智能小鱼灯项目设计与实现

2.智能摩天轮项目设计与实现

3.智能音乐盒项目设计与实现

4.智能测距仪项目设计与实现

5.智能指示灯项目设计与实现

6.智能百科问答机设计与实现

7.智能成长花园设计与实现

三.图像识别教学套装课程方案：

包含不少于7个案例的学习及配套教学PPT；课程以图像识别原理及技术为核心设计任务，围绕形状识别、数字识别、人脸识别、图像采集与模型建立等多项图像识别技术任务，通过动手实践体验图像识别技术，掌握和了解图像识别概念及要点。包括但不限于：

1.识色辨路智能小车设计与实现

2.识标辨路智能小车设计与实现

3.智能牧场设计与实现

4.手写数字识别设计与实现

5.聪明的小鹿项目设计与实现

6.智能分拣机项目设计与实现

7.智能计数门禁设计与实现

四.人工智能实验箱课程方案

紧密契合高中新课标与课程大纲，包括必修课程实验和选择性必修课程实验两部分，包含不少于12个实验课程，能提供配套教学课件和多媒体素材。课程内容包括但不限于：

实验1.环境感知与智能控制—智能灌溉

实验2.体验语音识别-诗词机器人

实验3.体验图像识别—目标样本识别

实验4：数据获取—网络爬虫

实验5：数据可视化—词云生成

实验6：启发式搜索-八数码

实验7：回归算法—蛋糕价格预测

实验8：决策树—选个好瓜

实验9：K均值—比赛队伍分档

实验10：卷积神经网络-CIFAR3

实验11：强化学习-智能救援

实验12：机器视觉应用—智能门禁
	套
	1
	工业

	机器人与智能制造实验室
	18
	桌面级智能机械臂
	主体参数：

1.轴数≥4

2.最大负载≥500g

3.工作范围≥320mm

4.重复定位精度≤0.2mm

5.通信接口：支持USB\WiFi\Bluetooth

6.电源电压：100-240V,50/60Hz

7.电源输入：12V/6.5ADC

8.功率≤60W

9.环境温度-10℃-﹢60℃

10.净重（桌面机器人竞赛套装和控制器）≤3.5kg

11.材料：6061铝合金,ABS工程塑料

12.机器人安装：桌面

13.支持ROS、Arduino、C、C++、C#、Python、java、LabVIEW、JS等二次开发，提供SDK开发工具包

14.支持PLC、ARM等方式控制桌面智能机器人

轴运动参数：

1.轴1底座：工作范围+90°到-90°，最大速度（250负载）≥320°/s

2.轴2大臂：工作范围0°到+85°，最大速度（250负载）≥320°/s

3.轴3小臂：工作范围-10°到+95°，最大速度（250负载）≥320°/s

4.轴4旋转：工作范围+90°到-90°，最大速度（250负载）≥480°/s

扩展I/O接口：

1.I/O×10，可配置为模拟信号输入或PWM输出；

2.可控12V电源输出×4；

3.通信接口通信（UART），复位，停止，12V，5V，以及2个I/O接口；

4.步进电机驱动接口×2。

末端执行器参数：

1.吸盘直径≤20mm

2.爪子：张和大小≥27.5mm，力度≥8N，驱动方式：气动，支持控制方式：APP、Wi-Fi、游戏手柄、蓝牙、PC、语音、视觉，控制软件兼容：至少包括IOS
	套
	9
	工业

	机器人与智能制造实验室
	19
	机器人传送带套件
	主体参数：

1.运行负载≥500g

2.有效行程≥600mm

3.最大速度≥120mm/s

4.最大加速度：≤1100mm/s²

5.重量:≤4.2kg

距离测量传感器单元

1.距离测量范围≥20~150mm

2.信号：模拟量输出

3.供电电压:4.5-5.5V

颜色识别传感器单元

1.检测对象：可检测不发光物体颜色

2.白色LED，亮、灭可控

3.供电电压:3-5V

功能要求：配套机械臂可完成工业4.0流水线的搭建
	套
	4
	工业

	机器人与智能制造实验室
	20
	机器人滑轨套件
	主体参数：

1.运行负载≥5kg

2.有效行程≥800mm

3.最大速度≥150mm/s

4.最大加速度≥150mm/s²

5.重复定位精度≤0.01mm

6.绝对定位精度≤0.25mm

7.重量≤4.7KG

功能要求：配套机械臂可完成书法机器人的搭建
	套
	4
	工业

	机器人与智能制造实验室
	21
	无人驾驶竞赛套装
	1.主控板参数：

1.支持人工智能相关算法（图像识别、语音识别等），主控板I/O脚位完全兼容ArduinoUNO，支持常见Arduino传感器，不须改写传感器库文件。主控板支持人工智能本地化运行，不依赖网络环境。

1)处理器：双核，主频≥1.2GHz；

2)内存：≥512MB；

3)存储：≥8GB；

4)音频：立体声音频编解码器；

5电源：5V/1ADC-IN；

6)操作系统:至少支持Linux。

2.无人车扩展板参数：

至少包含9个4pin接口，2个I2C接口，1个UART接口，4个电源输出接口（对应数字接口【D4、D5】，【D6、D7】,【D8、D9】，【D10、D2】），兼容Arduino接口排针（数字接口、模拟接口、电源接口）。

3.摄像头模块参数：

应至少包含1个高清无畸变摄像头，规格为720p30，FOV90°，至少可完成道路环境识别和交通标志识别。

4.TOF激光雷达模块参数：

至少包含3个激光雷达，其快速测距频率≥50Hz，精确测距范围≥4m。传感器应集成SPAD接收阵列、940nm不可见1类激光发射器、物理红外滤光片和光学器件，可用于绝对距离测量，不受目标颜色和反射率影响。外壳应集成两个m4螺丝孔位。

1)工作电压:3.3V/5V；

2)产品尺寸:≤34.6*16*16mm；

3)测距距离:40~4000mm；

4)测距精度:±5%；

5)测距时间(min):≤20ms(短距离模式)，≤33ms(中距离/长距离模式)；

6)测距角度:27°；

7)激光波长:940nm；

8)工作温度:-20~80°C。

5.减速电机参数：

至少包含4个减速电机，每个电机额定电压12V，减速比1:30，额定转速每分钟≥170rpm，额定电流0.19A，额定扭矩0.6kg·cm。

6.其他配件：

1个8GSD卡，1条USB数据线，1个电源适配器，1个IIC扩展板，1个12V6A锂电池组。
	套
	3
	工业

	机器人与智能制造实验室
	22
	无人驾驶赛事模拟训练地图
	1.地图材质：油画布，避免反光（光线对无人车道路识别影响较大）；

2.地图尺寸≥460cm*560cm；

3.交通标志路标≥13个，路标材质：≥3mmPVC，单个路标尺寸≥22cm*22cm，自带路标支架。
	套
	1
	工业

	机器人与智能制造实验室
	23
	智能足式机器人竞赛套装
	一.功能描述

1.一款多拟态AI机器人，产品包含结构件、执行件和主控。配合3D动态图纸和可视化编程，趣味性的学习加动手操作，让学生从零基础轻松进入机器人世界，要求满足课程16主题，64课时学习。

2.要求平台同时能运行多个算法模型。

3.要求编程平台开放了pythonsdk，配合第三方python工具实现更开放的编程。

二.配置要求

1.≥26个种类，≥58个零件，可构建主流机器人形态，可搭建变形工程车、机械臂、麦轮车、机器狗等至少五种形态；

2.多功能控制器：配置≥3麦阵列麦克风，喇叭模块，触控显示屏，≥9轴陀螺仪，开源接口等，可以实现自然语音交互、机器人运动控制等功能，多个模块接口，实现设计程序运行，让搭建的作品动起来；

3.智能语音：本地VAD、在线ASR和在线TTS语音功能、NLP功能、3麦降噪、响度检测；

4.机器视觉：单、双轨车道识别、二维码识别、AprilTag定位识别、交通标志识别、车牌识别、颜色识别、自定义颜色识别、人脸识别、人脸特征（口罩、情绪、性别）识别、人体姿态识别、文字识别、手势识别、自定义模型训练CNN、Wi-Fi图传、识别结果图传；

5.运控算法：自适应算法、麦伦运控算法、机械臂算法、里程算法。

三.技术参数

1.主芯片参数如下：

（1）内存：≥32GB；

（2）NPU：≥1TOPS；

（3）闪存：≥4GB。

2.舵机参数如下：

（1）最大扭矩：≥12.0kgf.cm；

（2）最大转速：≥60RPM；

（3）控制精度：空载1°，带载2°；

（4）角度范围：0～360°；

3.减速电机参数如下：

（1）最大扭矩：≧1.6kgf.cm；

（2）最大转速：≥360RPM。

4.摄像头模组参数如下：

（1）视场角：≥106°；

（2）像素：1M。

5.测距模组参数如下：

（1）检测距离：4-200cm；

（2）工作波段：940nm。

6.蓝牙手柄参数如下：

（1）频率范围：2.400~2.4835GHz；

（2）蓝牙版本：蓝牙4.0；

（3）电池容量：550毫安。
	套
	4
	工业

	机器人与智能制造实验室
	24
	智能轮式机器人竞赛套装
	一.功能描述

1.一款多拟态AI机器人，产品包含结构件、执行件和主控。配合3D动态图纸和可视化编程，趣味性的学习加动手操作，让学生从零基础轻松进入机器人世界，要求满足课程8主题，32课时学习。

2.要求平台同时能运行多个算法模型。

3.要求编程平台开放了pythonsdk，配合第三方python工具实现更开放的编程。

二.配置要求

1.≥18个种类，≥48个零件，可构建主流机器人形态，可搭建变形工程车、机械臂、麦轮车、机器狗等至少五种形态；

2.多功能控制器：配置≥3麦阵列麦克风，喇叭模块，触控显示屏，≥9轴陀螺仪，开源接口等，可以实现自然语音交互、机器人运动控制等功能，多个模块接口，实现设计程序运行，让搭建的作品动起来；

3.智能语音：本地VAD、在线ASR和在线TTS语音功能、NLP功能、3麦降噪、响度检测；

4、机器视觉：单、双轨车道识别、二维码识别、AprilTag定位识别、交通标志识别、车牌识别、颜色识别、自定义颜色识别、人脸识别、人脸特征（口罩、情绪、性别）识别、人体姿态识别、文字识别、手势识别、自定义模型训练CNN、Wi-Fi图传、识别结果图传；

5.运控算法：自适应算法、麦伦运控算法、机械臂算法、里程算法。

三.技术参数

1.主芯片参数如下：

（1）内存：≥32GB；

（2）NPU：≥1TOPS；

（3）闪存：≥4GB。

2.舵机参数如下：

（1）最大扭矩：约13.0kgf.cm；

（2）最大转速：≥60RPM；

（3）控制精度：空载1°，带载2°；

（4）角度范围：0～360°；

3.减速电机参数如下：

（1）最大扭矩：约2.0kgf.cm；

（2）最大转速：≥360RPM。

4.摄像头模组参数如下：

（1）视场角：≥106°；

（2）像素：1M。

5.测距模组参数如下：

（1）检测距离：4-200cm；

（2）工作波段：940nm。

6.蓝牙手柄参数如下：

（1）频率范围：2.400~2.4835GHz；

（2）蓝牙版本：蓝牙4.0及以上；

（3）电池容量：≥550毫安。
	套
	3
	工业

	机器人与智能制造实验室
	25
	竞赛蓝牙手柄
	（1）频率范围：2.400~2.4835GHz；

（2）射频发射功率：最大发射功率约4dBm；

（3）最大控制距离：空旷环境下约10米；

（4）蓝牙版本：蓝牙4.0；

（5）电池容量：≥500mAh。
	套
	4
	工业

	机器人与智能制造实验室
	26
	竞赛场地套装1-中学组
	一.功能描述

用于机器人实现跨越障碍、搬运物体、图像识别、人脸识别、姿势识别、颜色识别等任务。产品包含识别卡片和EVA泡棉，利用套件学生完成课程场地模型的搭建，与AI城市奇兵教学地图包配合使用。

二.配置要求和技术参数

1.≥18个种类，≥70个部件，支持学生完成AI星际探索课程；

2.该产品的小球和方块采用新型环保塑料发泡材料（EVA），具有良好的缓冲、抗震、防潮、抗化学腐蚀等优点。

3.该产品的识别卡片采用了硬卡纸，具有不易破损的特点。
	套
	1
	工业

	机器人与智能制造实验室
	27
	竞赛场地套装2-中学组
	一.功能描述

道具包作为赛项场地搭建专属设计的道具，通过搭建指南可以完成赛项任务场地模型的搭建，用于配合比赛所用。

二.配置要求和技术参数

1.教具零件≥9个种类，≥21个部件，包含塑胶件、颜色卡、二维码标签等。

地图包：

1.套件包含相关赛项地图1张；

2.地图规格参数：2455*1500(mm)（±10mm）

标准围栏包：

一.功能描述

赛项的配套使用产品。

二.配置要求和技术参数

1.套件包含塑胶围栏、魔术贴若干等配件。

2.结构零件材质为ABS塑胶。

结构零件采用扣槽连接方式，无需采用铁质螺丝刀、螺母刀、扳手完成场地围栏的搭建。
	套
	1
	工业

	机器人与智能制造实验室
	28
	AI对弈机器人象棋教育版
	产品硬件：

1.可视化屏（≥5寸）；自带IPS高清显示屏；分辨率不少于:1280x720；

2.毫米级精准操控机械臂；不少于3自由度；2个转动自由度+1个取子机构自由度；

3.人脸识别单台可识别不少于100张人脸；

4.象棋专业AI语音互动；

5.栈板台数不少于18台；

6.视觉定位：不小于200万高清广角摄像头及平角摄像头；
	套
	1
	工业

	机器人与智能制造实验室
	29
	AI对弈机器人围棋教育版
	1.≥5寸显示屏，分辨率不低于：1280x720；

2.毫米级精准操控机械臂；不少于3自由度；2个转动自由度+1个取子机构自由度；末端工具：电磁铁转盘，可取不少于5个棋子；

3.人脸识别单台可识别不少于100张人脸；

4.围棋专业AI语音互动；

5.栈板台数不少于13台。

6.视觉定位：不小于200万高清广角摄像头及平角摄像头；

7.声音输出：不小于4Ω，3W高保真喇叭；

8.取子精度：≤1.5mm；机械臂安全性：支持碰撞检测；检测到会立即停止；

9.机械臂活动范围：不大于646mm*646mm；

10.机器人材质：铝合金+塑胶ABS；棋子材质：塑胶ABS+五金镀锌板+PC膜；棋子尺寸：不大于20mm*7mm；棋盘参数：材质ABS，尺寸不大于512mm*408mm*17mm；
	套
	2
	工业

	机器人与智能制造实验室
	30
	AI围棋教学管理系统
	教学管理系统

平台具有登录教室、系统管理两大功能；为教师和学生提供一个便捷、高效的教学环境，帮助学生更好地学习和掌握围棋技巧。系统管理：主要用作管理员用来创建和维护学校及老师账号，具有学校管理、设备管理、棋谱管理、服务更新等功能；可以实现对围棋机器人设备的批量添加、删除和模式切换等操作；老师可查看棋手之间的对局日期以及对手局数等。登录教室：具有班级选择、棋盘显示数量调整、做题总览、挂盘讲解、一键空闲等功能。通过这些功能，教师可以实时监控每位学生设备的信息，并在课堂中向学生下发双人对弈、AI对弈、题目下发、签到及签离等指令。
	套
	1
	工业

	机器人与智能制造实验室
	31
	AI宠物乐园
	AI宠物乐园包含仿生猫，仿生狗，仿生熊猫三样；具有触摸、语音、拥抱、喂养，等多种AI功能；拥有30+语音触发词、十余种眼部动画、自定义唤醒词；不少于六个自由度，八个触摸区域。能模拟真实宠物动作。
	套
	1
	工业

	机器人与智能制造实验室
	32
	人形机器人舞蹈编队
	一.功能描述

1.双足、双手、双眼类人型的外观。

2.具备语音交互、动作实现、编程、配合集控模块可实现集体舞蹈等功能。

二.配置和技术参数：

1.搭载15个或以上高速伺服驱动器；

2.内置智能语音交互平台；

3.配备专用App，通过蓝牙实现近场连接机器人；

4.支持iOS和Android设备通用；

5.可支持扩展进行集体控制；

6.支持Blockly图形化逻辑编程；

7.眼镜LED灯模组，可实现多状态提醒；

8.防磨外壳采用品质磨砂面ABS，金属支架采用高级铝合金，抗打击，触感佳，防磨及耐用；

9.尺寸≤600mm*400mm*400mm；

10.锂电池：≥2000mAh。

二.人型集控配件包

1.和初级人形机器人配套使用，能实现多个初级人形机器人的集体动作一致呈现。

2.可同时控制至少5个机器人的动作协同；

配置和技术参数：

1.需要至少包含集中控制接收器、发射器、同步器模块或能满足对应功能的模块组件：可实现信号、文件接收、指令传输、音频同步等。

2.支持集中控制软件、

3.工作温度：0℃~40℃；

4.机器人通用适配器：

输入：100V~240V，40/60Hz1.5A；

输出电压：DC8V~12V；

5.集中控制接收器模块

模组外形：环保ABS外壳，哑面白；

模组尺寸：≤50mm*40mm*20mm；

模组净重：≤15g；

工作温度：0℃～40℃。

6.集中控制版发射器

模组尺寸：≤170mm*80mm*30mm；

模组净重：≤370g；

工作温度：0℃～40℃；

内置锂电池：≥2500mAh。

7.集中控制版音频接收器

模组尺寸：≤170mm*80mm*30mm；

模组净重：≤350g；

工作温度：0℃～40℃

内置锂电池：≥2500mAh。

三.配置清单：

人形机器人*5；集控包*1
	套
	2
	工业

	机器人与智能制造实验室
	33
	四足智能机器狗
	1.技术参数：

1.1.站立尺寸：不少于65cmx30cmx50cm，(长x宽x高)。

1.2.自由度：≥13。

1.3.基础算力：≥8核高性能CPU，快速处理各类数据指令。

1.4.最大速度：≥3.0m/s，快速移动，高效执行任务。

1.5.最大载荷：≥9kg，可携带一定物资辅助作业。

1.6.最大攀爬落差高度：≥15cm，轻松跨越小型障碍。

1.7.最大爬坡角度：≥40°，爬坡能力强，拓展作业范围。

1.8.电池容量：≥8000mAh，保障一定时长续航。

1.9.续航：≥1.5h，依据任务强度灵活调整。

1.10产品采用一体式高度集成设计，开箱后仅需连接电源和显示屏即可使用。机械臂内置集成操作系统，无需额外连接电脑，即可通过其自身系统完成各关节的单独控制及坐标移动任务。

2.传感器：

配备不少MIC阵列*1、双目相机*1、超广角相机*2、深度相机*1、超声波传感器*1、触摸传感器*1、激光雷达*1、交互显示屏*1，全方位感知周边环境，为智能决策提供精准数据。

3.功能参数：

3.1.支持姿态展示、慢跑、前后跳、跳跃、快跑等，不少于5种步态；

3.2.支持握左手/握右手/跳舞/转圈/坐下/扭屁股/甩身/伸懒腰/跺脚/开合跳/太空步/摇头/旋转左跳70度/旋转右跳70度/前跳0.5米/俯卧撑/加油/击掌/挠痒/打拳/跳舞/后空翻等不少于20种特技；3.3、支持头部转动及触摸交互功能；触摸交互后可实现语音及肢体动作反馈。

3.4.头身联动功能：身体站立不动时，摄像头可以实现左右120°旋转，进行采集视觉数据。

3.5.AI语音交互：支持离线式语音交互及指令、语音对讲、音乐播放和大语言模型对话

3.6.图形化编程：包含：执行、运动、控制、条件等相关指令

3.7.其他功能：智能跟随、智能避障、情感引擎、动作模仿、人体识别、巡游模式、拍照录像、实时图传、支持二次开发等。
	台
	2
	工业

	无人机与低空经济实验室
	1
	教师演示讲台
	规格：3000mm×700mm×900mm（±10mm）
1、台面：台面采用≥15mm厚陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。
2、中间柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，前后设置检修板保证设备及水电安装的便捷性。预留电脑主机、实物展台、教师电源安装位置。抽面：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，双层结构，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨。
3、展示柜：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；掩藏式展示抽屉，使用时抽出，不用时掩藏于柜体内，柜门采用双开门设计。抽屉柜门采用双层结构设计，中间填充隔音材料。防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨。不锈钢防腐合页：采用不锈钢模具一体成型。拉手：采用不锈钢拉手。
4、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	工业

	无人机与低空经济实验室
	2
	收纳柜
	1.尺寸：1330mm×450mm×900mm（±3mm）
2.材质：刨花板+多层板+塑料收纳盒
3.工艺：顶板采用E0级≥25mm厚，其他采用16mm厚的E0级环保饰面刨花板，整体板面正负误差在0.3mm以内，PVC同色封边，踢脚板做法；柜体中间设1个容量为W640×D408×H324mm（±3mm）的对开门收纳柜，门板采用≥16mm厚的E0级环保饰面多层板，用木蜡油处理，采用缓冲铰链，安装小锁扣，使柜门开合顺畅；门板侧边切梯形孔工艺，免拉手设计，方便开门；左右对称设2个大敞格收纳柜，每个收纳柜上下内含4个小收纳盒和1个H225mm（±2mm）大收纳盒；中上方设两个敞格收纳柜，每个敞格内含1小收纳盒；中下方设两个敞格收纳柜，每个敞格内含1个H225mm（±2mm）大收纳盒；收纳盒放置在铝槽上，铝槽靠人一端安全圆角，起到防磕伤作用，不易伤人。收纳盒推拉顺畅。底部使用脚钉。
4.功能：可收纳学习用品、教材备件等。
	组
	7
	工业

	无人机与低空经济实验室
	3
	无人机城市运用沙盘无人机展台实操台
	沙盘长宽：≥5m×3m；
主体结构材料
地形基底：聚苯乙烯泡沫板、木材（框架支撑）。
建筑模型：亚克力（透明部分）、ABS塑料（精细建筑）、金属（地标强化）。
道路/水系：PVC板雕刻路网，蓝色亚克力+动态水纹玻璃模拟水流；
装饰与特效材料
绿化景观：静电植绒草粉、树粉、仿真植物。
灯光系统：LED灯带、冷光线、聚光射灯。
照明系统：嵌入式LED点光源，配合光纤模拟飞行路径、起降平台照明；
展示方式：静态展示为主，搭配动态展示用屏幕，配合局部动态装置与灯光效果；
智能交互：触控屏联动沙盘灯光，点击场景自动点亮对应航线与起降点；
展示内容与场景表现元素：包含低空出行、低空物流、低空急救、城市管理与应急响应、低空旅游五大展示模块；低空出行模块-高楼顶部垂直起降平台（Vertiport）、eVTOL飞行器模型若干、乘客候机点；低空物流模块-智能物流中心、自动装载塔、配送无人机、居民区投放柜；低空急救模块-医院建筑模型+屋顶停机坪、红十字直升机/应急无人机、转运路线；城市管理与应急响应模块-智慧城管指挥中心、高空巡逻无人机、巡河场景、火情检测点；低空旅游模块-城市风景带、空中观光飞行器（透明座舱）、观景起降点、航拍拍照点。
	组
	1
	工业

	无人机与低空经济实验室
	4
	操作桌
	1.规格：长1214mm×宽664mm×升降高度650mm-710mm-760mm

2.桌面材质：桌面材质采用刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求，厚度≥18mm。四周采用PP工程塑料无缝注塑包边，具备良好的抗冲击、抗吸湿性能，完美地长期保护桌面。

3.钢管：主立柱采用≥Φ38mm×1.8mm厚钢管，升降调节管≥Φ32mm×1.4mm厚钢管。

4.脚套：尺寸Φ37mm，采用PP工程塑料注塑成型，着地平稳无倾斜，兼具防滑、耐磨、静音特性，有效保护地面不受刮损。

5.涂装:所有金属部件经过流水线抛丸工艺除锈和高温除油处理，采用静电喷塑高温固化，使涂层与金属表面的附着力更强，耐腐蚀，不易脱落。
	张
	16
	工业

	无人机与低空经济实验室
	5
	学生椅
	1.规格:前后脚长434mm×左右前宽489mm×椅面高460mm（±5mm）

2.椅面规格:长425mm×宽420mm（±5mm）

3.椅面:采用PP工程塑料注塑成型，有害物质限量符合国家标准要求。坐垫设计符合人体工程学原理，坐感更舒适。椅面经久耐用，表面采用磨砂处理，表面纹路清晰，美观大方。

4.支架:采用静电喷塑工艺制作，钢管尺寸≥Φ16×2mm,钢筋踩脚尺寸≥Φ12mm，座板弯管尺寸≥Φ22×1.5mm，椅脚底部配置塑料脚套，相邻两条椅腿在椅面底部直角焊接，牢固可靠。座板与支架连接处采用榫卯结构，通过卡扣自身的嵌套进行连接，不需要螺丝固定，简单实用牢固。

5.空槽:尺寸≥长94mm×宽22mm，边缘不割手，方便提拿课椅。

6.脚套:采用PP工程塑料注塑成型，椅脚着地平稳，没有倾斜或摇摆现象。具备防滑、防移动从而避免产生噪音或刮伤地板板面的功能。

7.涂装:椅子所有金属部件经过流水线抛丸工艺除锈和高温除油处理，采用静电喷塑高温固化，使涂层与金属表面的附着力更强，耐腐蚀，不易脱落。
	把
	28
	工业

	无人机与低空经济实验室
	6
	奖项成果展示柜
	现场定制，采用板材和洞洞板，用于展示学生作品
	组
	1
	工业

	无人机与低空经济实验室
	7
	无人机展示柜
	现场定制，采用板材和洞洞板，用于展示学生无人机设备
	组
	1
	工业

	无人机与低空经济实验室
	8
	吊柜
	规格：1000mm×300mm×600mm（±10mm）
1、柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
2、不锈钢防腐合页：采用不锈钢模具一体成型。
3、拉手：采用一字拉手。
	组
	5
	工业

	无人机与低空经济实验室
	9
	编程无人机教学竞赛套件
	1.主控：主芯片600Mhz主频，3MBFLASH，1MBSRAM；2路输入输出接口，接口有复用功能，可复用为串口、I2C口、DO口、模拟口、PWM舵机口，可扩展各种传感器及输出设备；内置蓝牙、光流传感器、激光测距传感器、6轴陀螺仪、气压传感器、二维码视觉模组（分辨率：1/4inch320*240，识别AprilTags二维码，可得知无人机当前坐标与角度）。

2.无人机规格：尺寸<185*185*55mm（含保护罩）；轴距127mm±1mm；起飞重量<92g(含桨叶保护罩）；飞行时间>8分钟；电机：4个空心杯电机；桨叶：双叶桨75MM*4；保护罩：含全封闭、半封闭2种保护罩。

3.能源：3.8V/1100mAh锂电池1块，放电倍率20C，自带保护板，自带TypeC5V/1A充电口。

4.遥控手柄（蓝牙版）1个：2个4方向遥杆，1个开关机键，1个蓝牙配对键，≥16个功能按键。

5.软件：支持图形化编程、C语言编程、Python编程；支持蓝牙下载程序。

6.其他：RGB灯1个，备用螺旋桨2对，拆桨器1个，Type-C充电线1根。
	套
	25
	工业

	无人机与低空经济实验室
	10
	编程无人机视觉模组配件包
	AI视觉模组：识别二维码，可得知无人机当前坐标与角度。

2.配件：1.5倍销5个，6PIN连接线-81根
	套
	25
	工业

	无人机与低空经济实验室
	11
	编程无人机配件包
	1.锂电池：能源：3.8V/1100mAh锂电池1块，放电倍率20C，自带保护板，自带TypeC5V/1A充电口。

2.桨叶:螺旋桨：橙色正反桨叶各2个。2、配件：拆桨器1个

3.单桨防护罩：桨叶防护罩4个。

4.顶部防护罩：顶部防护罩1个
	套
	25
	工业

	无人机与低空经济实验室
	12
	编程无人机竞赛场地套装
	1.该套装应包含2026年活动场地任务模型零件不少于50个，可搭建模型：绕杆、钻圈等多种飞行场地道具。

2.2026年竞技专用场地纸一张，尺寸不小于3米*3米。
	套
	1
	工业

	无人机与低空经济实验室
	13
	低空无人机编队套装
	1.编程无人机

类型：四轴飞行器

单轴桨叶数量：2片

尺寸（含桨叶与保护罩）：长度≥200mm，宽度≥200mm，高度≥50mm

轴距：148mm

电机：空心杯电机

飞行参数：1）最大倾角角度：≥30°，2）最大上升速度：≥1m/s，3）最大下降速度：≥1m/s，4）最大飞行地图相对高度：2.5m，5）最大水平速度：≥1.5m/s，6）最大可承受风速：≥3m/s

定位方式：视觉图像识别、光流定位

定高方式：图像识别定高或气压计定高

灯光：可编程LED灯，灯珠数量12，支持LED灯光颜色和亮度调节，可实现亮度的渐变灯光效果

操控方式：支持编程操控、APP遥控操控、遥控器操控

通讯：WiFi、蓝牙

机身材料：强度较高的机体主体材料

数量：12架，含飞行器收纳铝箱、备用桨叶保护罩12套、备用桨叶48套、拆桨器12套

飞行模式：单机模式/编队模式（无需切换硬件，可电脑端一键切换）

2.编程无人机电池

容量：单机电池容量≥600mAh

单电池室内悬停飞行时间：≥10分钟

集中充电坞：可供4节电池同时快充

充满电用时：充电坞将多节电池从0%到100%用时28分钟

数量：36节电池和1套电池坞
	套
	4
	工业

	无人机与低空经济实验室
	14
	编队分组网络
	1.三模千兆路由器

2.已按无人机联接逻辑完成互联预设
	套
	2
	工业

	无人机与低空经济实验室
	15
	编队飞行地图
	二维码地图：5*5m地图*1、2*2m地图*4
	套
	1
	工业

	音乐教室
	1
	钢琴
	1.外观尺寸：1520×620×1230(mm)(±3mm)
2.弦轴板：多层硬质榉木交叉粘合，纹理顺直对称
3.音板：径切白松木，不等厚实木音板，手工配作
4.肋木：径切白松木，末端延伸至音板垫边缘
5.弦码：硬枫木竖直弯压粘合
6.弦列：中高音区域采用前后复振弦列设计
7.铁板：翻砂铸造工艺，可承受弦列张力≥20吨
8.弦轴：车牙螺纹，钉头镀铬
9.弦槌：无油漆红木弦槌
10.击弦系统：枫木材质，击弦机毛毡经特殊处理
11.键盘系统：白松木键盘；琴盖配液压缓降装置；
	台
	2
	工业

	音乐教室
	2
	嵌入式主控台
	1.规格:2000×600×880mm(mm)(±3mm)
2.采用嵌入式设计；可内置教师用琴.计算机及相应主控设备，具备整洁美观、节约空间、适用性强的特点.
	组
	2
	工业

	音乐教室
	3
	电钢琴
	1.演奏性能:白键下沉偏差≤1.0㎜;相邻两白键偏差≤0.5㎜;相邻两白键高度误差≤0.5㎜;全键盘表面最大高度差≤2.0㎜;相邻两键下降负荷差≤0.14N;琴键耐久性≥100万次。
2.声学品质:全音域音准允许误差≤±2音分;相邻两键音准误差之差≤3音分;
3.有害物质限量:甲醛释放量≤0.08mg/m³。
4.琴键数量≥88个。
5.键盘类型:渐进式击弦结构。
6.键盘传感器≥3个。
7.键盘盖类型:滑动式。
8.明亮度调节范围≥±3。
9.力度感应≥3级,可关闭。
10.复音数≥128。
11.音色数量≥19种。
12.节拍器速度调节范围≥20-255拍/分钟,音量可调。
13.混响≥4种，合唱≥4种，音乐厅效果≥4种，乐曲数量≥60首。
14.音律≥17种。
	台
	2
	工业

	音乐教室
	4
	琴凳
	1.材质：铁、皮革、高密度海绵。
2.板面：290×450(mm)(±1mm)。
3.表面采用静电喷粉处理
	个
	2
	工业

	音乐教室
	5
	音乐节拍器
	1.机械式，金属机芯。
2.速度范围：40-208拍/分。
	个
	2
	工业

	音乐教室
	6
	五线谱电教板
	1.键盘：88键电钢琴键盘，具备力度感应功能
2.尺寸：1800×1000×60(mm)(±3mm)
3.演示尺：含两组音节推拉尺.1组和弦演示尺，配备调名调号七升七降对照演示表
4.五线谱表：1组可书写大谱表，采用白色书写面板，面板采用紫外线光固化工艺
5.LED指示灯：具备键位与五线谱对应的双色LED指示灯
6.简谱显示窗口：100×100(mm)(±1mm)可同步显示电子教鞭演示五线谱对应的简谱及升降号
7.面板标识：面板贴有调的对应图，实现键盘、谱表、调名、调号的关联展示
8.音色：≥128种GM音色，≥61种打击乐器音色
9.节奏：内置≥100种节奏，支持U盘扩展无限量节奏
10.示范曲：内置≥608首示范歌曲
11.变调：支持五线谱12种变调
12.调号转换：电教鞭配备升调“#”、降调“b”转换功能键
13.和弦方式：支持任意和弦演示，具备≥2组和弦记忆及对照演示功能
14.伴奏：支持单指和弦.多指和弦伴奏
15.录音：具备录音功能
16.节拍速度：可在40-280拍/分钟范围内调节
17.音量控制：采用电子电位器控制，区分主音量与伴奏音量独立调节
18.标准接口：配备MIDI输入.MIDI输出接口，音频输入、音频输出接口
19.拓展接口：配备USB2.0接口（支持U盘连接）、线路输入输出接口
20.拓展功能：支持通过U盘读取MP3文件及MIDI乐曲文件
	台
	2
	工业

	音乐教室
	7
	乐谱架
	1.材质：主体为铁，表面采用磨砂处理
2.谱台面直径≥50CM，台面高度≥34CM
3.升降范围：最大可升降至1.4-1.5米
4.支架：采用加厚金属钢管，中心钢管直径≥1.9CM
5.整体由加厚金属谱台面与加厚金属钢管支架组成
6.支架底部配备3个可收合支撑杆，脚底采用防滑塑胶材质
7.所有旋钮均采用ABS材质，结实耐用
	个
	100
	工业

	音乐教室
	8
	32音钟琴
	1.音域：F5-C8
2.音板材质：铝合金
3.音板幅：≥32mm
4.尺寸：880㎜×490mm(±3mm)
5.框架：实木框架，电子琴架
6.音高：A=442Hz23℃
	架
	2
	工业

	音乐教室
	9
	37音木琴
	1.音域：C5-C8
2.琴板材质：红木
3.音板幅：≥32mm
4.音频标准：A=442Hz；23℃
5.框架：电子琴架
6.尺寸：1000mm×520mm(±3mm)
	架
	2
	工业

	音乐教室
	10
	墩墩鼓（套）
	1.规格：三个/套，大号≥长60cm直径≥41cm,中号长≥55cm直径≥33cm,小号≥长50cm直径≥26cm。
2.材质：鼓体桃花芯木整木掏空，小号采用山羊皮鼓面，中号、大号采用牛皮鼓面。
3.含柚木支架。
	套
	2
	工业

	音乐教室
	11
	墩墩鼓牛铃
	三个/套，与墩墩鼓配套。
	套
	2
	工业

	音乐教室
	12
	非洲鼓12寸
	1.规格：高度≥62cm，鼓圈内径≥28cm

2.材质：鼓体桃花芯木整木掏空，表面手工深雕刻.羊皮鼓面。
	个
	20
	工业

	音乐教室
	13
	非洲鼓13寸
	1.规格：高度≥67cm，鼓圈内径≥33.5cm
2.材质：鼓体桃花芯木整木掏空，手工精雕刻，山羊皮鼓面。
3.外观精雕刻。
	个
	2
	工业

	音乐教室
	14
	非洲鼓13寸
	1.规格：高度≥67cm，鼓圈内径≥33.5cm
2.材质：鼓体桃花芯木整木掏空，山羊皮鼓面。
3.外观精雕刻。
	个
	2
	工业

	音乐教室
	15
	14普及战鼓（扁鼓）
	1.材质：牛皮鼓面,鼓腔、鼓槌用硬杂木，鼓架铁质；
2.结构：由鼓.鼓锤及鼓架组成；鼓面光滑，张力适度，鼓圈与鼓面连接处用锚钉固定，间距均匀，更为结实；鼓圈喷油红色环保油漆，鼓的侧面两端镶有铝制挂钩，配合鼓架使用，配鼓架；
3.规格:直径≥45cm高度≥24cm
	个
	4
	工业

	音乐教室
	16
	邦戈鼓
	1.材质：水曲柳鼓腔，水牛皮鼓面，镀金外边框，扳手一个。
2.规格：7.5英寸、8.5英寸各一个
3.含鼓架：金属，可升降。
	对
	2
	工业

	音乐教室
	17
	康佳鼓
	1.材质：水曲柳鼓腔，水牛皮鼓面，镀金外边框，配扳手。
2.规格：10英寸、11英寸各一个
	对
	2
	工业

	音乐教室
	18
	手鼓
	1.材质：牛皮鼓面，榉木鼓圈，环保清漆，木本色
2.规格：鼓圈直径≥250mm，高度≥55mm；
	个
	10
	工业

	音乐教室
	19
	10寸双排铃鼓
	1.材质：牛皮鼓面，榉木鼓圈，环保清漆，木本色，钹片为不锈钢材质；
2.规格：鼓圈直径≥250mm，高度≥55mm；
	个
	10
	工业

	音乐教室
	20
	圆舞板
	1.材质：榉木。
2.尺寸：≥直径5.5cm×厚2cm。
3.结构：榉木,两个圆片为一个，用橡皮筋系在一起，碰击发音，声音清脆响亮。
	对
	20
	工业

	音乐教室
	21
	中号双响筒
	1.组成：打棒一支，圆柱形；
2.材质：榉木；
3.规格：≥直径3.5cm高19cm。
	个
	20
	工业

	音乐教室
	22
	手持响板
	1.材质：榉木
2.规格：响板主体长度分别为15.5cm、17.5cm、19.5cm，宽度为6.5cm、7.1cm、8cm，厚度3cm。
	套
	8
	工业

	音乐教室
	23
	北梆子
	1.材质：黑檀木，无油漆，坚实无疤节或劈裂；
2.规格：≥长19.5cm宽4.3cm厚≥3.7cm。外表光滑，圆弧和棱角适度；
	对
	10
	工业

	音乐教室
	24
	三角铁
	1.组成：配有金属打棒；
2.材质：4锰钢；
3.规格：边长≥200mm；
	副
	10
	工业

	音乐教室
	25
	小号碰铃
	1.组成：由1根绳带连接2个碰钟组成，二个为一付；
2.材质：响铜，加锡加银；
3.规格：碰钟外直径≥4.7cm高≥3.7cm；
	对
	10
	工业

	音乐教室
	26
	小号黑色卡巴萨
	1.组成：表面带槽且镶嵌许多珠子的中空圆葫芦；
2.材质：榉木.合金摩擦面和钢珠；手柄外包防滑层；
3.规格：≥高19.5cm，直径≥6.5cm，表面的珠子发出响声；
	个
	8
	工业

	音乐教室
	27
	中号砂球
	1.材质：榉木，内装铁砂。
2.规格：长≥20cm直径≥5.5cm。
	对
	10
	工业

	音乐教室
	28
	椰壳砂球
	1.材质：天然椰壳，内装铁砂。
2.规格：≥长25cm直径≥11cm。
	对
	8
	工业

	音乐教室
	29
	中号砂蛋
	1.材质：榉木，内装铁砂。
2.规格：≥直径5cm高≥8.5cm
3.其他：两个为一付。
	副
	10
	工业

	音乐教室
	30
	南梆子
	1.材质：红花梨木，无油漆
2.规格：≥22cm×8cm×4.5cm，带一个打棒。
	个
	4
	工业

	音乐教室
	31
	21铃棒铃
	1.材质：榉木柄，金属铃铛。
2.规格：≥高23cm≥5.5cm。
	个
	10
	工业

	音乐教室
	32
	10寸双排铃圈
	1.材质：榉木鼓圈，环保清漆，木本色，钹片为不锈钢材质；
2.规格：鼓圈直径≥250mm，高度≥55mm；
	个
	10
	工业

	音乐教室
	33
	14寸35厘米海鼓
	1.材质：木质边框，羊皮鼓面，内装金属珠子。轻缓倾斜，模仿海浪声音。
2.规格：直径≥35cm高≥6.5cm。
	个
	4
	工业

	音乐教室
	34
	鱼梆子
	1.材质：榉木
2.规格：梆子主体长度分别为15cm、17.5cm、20cm，直径4.5cm、5cm、5.5cm。带一个打棒，打棒头部为滴水状，小号小鱼梆子打棒长度14.5厘米，中号和大号小鱼梆子打棒长度17.5厘米
	套
	4
	工业

	音乐教室
	35
	大号鱼蛙
	1.材质：榉木
2.规格：直径≥5.5cm高≥35cm。
3.配件：带一根打棒一根刮棒
	个
	4
	工业

	音乐教室
	36
	火车哨
	1.材质：松木。
2.规格：高≥18cm厚≥3.5cm。
	个
	4
	工业

	音乐教室
	37
	大号木质雨声
	1.材质：榉木外壳，内装铁砂。
2.规格：直径≥5cm长≥35cm。
	个
	4
	工业

	音乐教室
	38
	五音梆子
	1.材质：桦木
2.规格：双排排列，5个。
3.含金属支架
	套
	2
	工业

	音乐教室
	39
	中音虎锣
	1.尺寸：直径≥330mm。
2.材质：响铜；
3.厚度均匀.平整.无毛刺.无裂缝；主音集中，谐音丰富洪亮，无明显转音及颠音。附槌。
	面
	2
	工业

	音乐教室
	40
	小锣
	1.尺寸：直径≥210mm。
2.材质：响铜；
3.厚度均匀.平整.无毛刺.无裂缝；主音集中，谐音丰富洪亮，无明显转音及颠音。附槌。
	面
	2
	工业

	音乐教室
	41
	小京镲
	1.尺寸：直径≥147mm。
2.材质：响铜；
3.厚度均匀.平整.无毛刺.无裂缝；主音集中，谐音丰富洪亮，无明显转音及颠音。
	副
	4
	工业

	音乐教室
	42
	空灵鼓
11音10寸
	1.材质：碳钢
2.尺寸：直径≥25cm，高度≥15cm
3.调性：C调
4.音域：G-C自然大音阶，误差±5音分。
5.配件：鼓槌一对，鼓槌垫一个
	个
	4
	工业

	音乐教室
	43
	空灵鼓
13音12寸
	1.材质：碳钢
2.尺寸：直径≥30cm，高度≥16cm
3.调性：C调
4.音域：G-E自然大音阶，误差±5音分。
5.配件：鼓槌一对，鼓槌垫一个
	个
	4
	工业

	音乐教室
	44
	小手碟14寸9音电镀银
	1.材质：铜钢
2.尺寸：直径≥38cm，高度cm
3.调性：D小调
4.音名：D3-A3-bB3-C4-D4-E4-F4-G4-A4，误差±5音分。
	个
	6
	工业

	音乐教室
	45
	口风琴
	1.37键，配吹嘴，带包；
2.音色优美，富有感染和创造力，适合独奏，伴奏，合奏。
	个
	10
	工业

	音乐教室
	46
	莱雅琴
	1.琴弦：16弦
2.音名：G3-A5自然大调音阶
3.尺寸：≥383mm×265mm×31mm
4.材料：全单板桃花芯木
	个
	4
	工业

	音乐教室
	47
	卡宏鼓
	1.尺寸：≥310mm×300mm×480mm
2.音效：可调节响弦结构古典风格
3.拍面：胡桃木
4.桶身：椴木
5.背板：椴木
	个
	4
	工业

	音乐教室
	48
	长笛
	1.调性：C
2.开闭孔及键数：16键闭孔曲列
3.按键材质：黄铜/一体键盖
4.管身材质：白铜
5.弹针：簧丝
6.皮垫材质：皮垫
7.按键表面处理：镀镍/镀银
	个
	20
	工业

	音乐教室
	49
	单簧管
	1.调性：降B
2.软木：软木
3.键数：17
4.按键材质：黄铜锥形键盖
5.管身材质：胶木
6.弹针：簧丝
7.皮垫材质：皮垫
8.按键表面处理：镀镍/镀银
	个
	12
	工业

	音乐教室
	50
	中音萨克斯
	1.调性：降B
2.吹口管：黄铜
3.喇叭口直径及工艺：黄铜
4.辅助键：高音F#键
5.管身材质：黄铜
6.弹针：簧丝
7.皮垫材质：皮垫
8.表面处理：电泳漆
	个
	8
	工业

	音乐教室
	51
	小号
	1.调性：降B
2.整体尺寸：≥485㎜×50㎜×125㎜
3.吹嘴管：黄铜
4.变音管：黄铜
5.活塞：镍铜合金
6.喇叭口材质及工艺：黄铜
7.管径：≥11.6mm
8.口径：≥123mm
9.号嘴：7C
10.手环/支撑：可调手环
	个
	16
	工业

	音乐教室
	52
	长号（中音）
	1.调性：降B
2.整体材质：黄铜
3.喇叭口材质及工艺：黄铜
4.管径：≥13.4mm
5.口径：≥206mm
6.号嘴：7C
	个
	4
	工业

	音乐教室
	53
	圆号（四键单排）
	1.调性：F
2.产品类型：四排单键
3.吹嘴管：黄铜
4.变音管：黄铜
5.活塞：转阀式4缸（杆传动）
6.喇叭口材质及工艺：黄铜（连体）
7.管径：≥11.6mm
8.口径：≥305mm
9.号嘴：镀银
	个
	4
	工业

	音乐教室
	54
	次中音号（三立键）
	1.调性：降B
2.整体尺寸：≥600㎜
3.吹嘴管：磷铜
4.变音管：黄铜
5.活塞：不锈钢活塞
6.喇叭口材质及工艺：黄铜
7.管径：≥12.8mm
8.口径：≥250mm
9.号嘴：7C
10.管箍：黄铜
	个
	4
	工业

	音乐教室
	55
	上低音号（三立键）
	1.调性：降B
2.整体尺寸：≥660㎜
3.吹嘴管：黄铜
4.变音管：黄铜
5.活塞：不锈钢活塞
6.喇叭口材质及工艺：黄铜
7.管径：≥13.4mm
8.口径：≥280mm
9.号嘴：7C
10.管箍：黄铜
	个
	4
	工业

	音乐教室
	56
	小军鼓
	1.组成：一副鼓槌、背带；
2.材质：聚酯膜鼓皮，金属鼓腔，铝合金压铸鼓圈，
3.规格：直径：≥13英寸，高度≥5英寸
	个
	16
	工业

	音乐教室
	57
	大军鼓
	1.组成：一副鼓槌、背架；
2.材质：聚酯膜鼓皮，金属鼓腔，铝合金压铸鼓圈，
3.规格：直径：≥24英寸，高度≥12英寸，
	个
	4
	工业

	音乐教室
	58
	军镲（响铜）
	1.尺寸：直径≥10英寸（25cm）
2.材质：响铜；
3.厚度均匀、平整、无毛刺、无裂缝；主音集中，谐音丰富洪亮，无明显转音及颠音。
	副
	4
	工业

	音乐教室
	59
	二胡
	1.材质：琴筒、琴杆采用酸枝木制作，纹理均匀，材质坚实，无开裂.无变形。
2.琴皮：采用三级正蟒皮，鳞花均匀，厚薄适中，弹性良好，发音灵敏。
3.琴筒形制：六角筒，结构稳固，共鸣充分。
4.弦轸：采用实木轸，转动顺滑，调音稳定，不易跑弦。
	把
	24
	工业

	音乐教室
	60
	中胡
	1.材质：琴筒、琴杆采用酸枝木制作，材质坚实致密，纹理均匀，无开裂、无变形、无腐朽。
2.琴皮：采用特选蟒皮，鳞花规整均匀，厚薄适中，弹性良好，发音灵敏。
3.琴筒形制：八角筒，结构稳固，共鸣充分。
4.弦轸：采用实木轸，转动顺滑，调音稳定，不易跑弦。
	把
	6
	工业

	音乐教室
	61
	大提琴
	1.规格：1/8～4/4全尺寸可选
2.面板：采用复合板材质，材质均匀，平整度良好
3.背板：采用复合板材质，材质均匀，无变形、无开裂
4.琴头：枫木材质，纹理顺直，结构稳固
5.指板：梨木材质，表面光滑，无毛刺，手感舒适
6.配件：枣木材质，经染黑处理，色泽均匀，装配牢固
	把
	4
	工业

	音乐教室
	62
	琵琶
	1.背板：采用格木制作，材质坚实，纹理均匀，无开裂、无变形。
2.弦轸：黄檀木材质，镶骨工艺，10阳楞结构，转动顺滑，调音稳定。
3.相位：胶木材质，装配牢固，尺寸精准。
4.面板：四级材质，厚薄均匀，发音灵敏，共鸣良好。
5.漆面：混水式不透明漆面，涂层均匀，色泽一致，无流挂、无气泡。
6.头饰：如意头花造型，工艺规整，装饰牢固。
7.尺寸：1020mm×315mm(±3mm)
	把
	12
	工业

	音乐教室
	63
	柳琴
	1.材质：采用色木制作
2.头饰：如意造型
3.弦轸：黄檀木材质，采用镶骨工艺，六阴楞结构，转动顺滑无卡顿，调音稳定，不易跑弦，镶骨部位贴合紧密、无脱落。
	把
	4
	工业

	音乐教室
	64
	中阮
	1.材质：硬木
2.头饰：乐漫祥云头饰
3.弦轸：钢品
	把
	6
	工业

	音乐教室
	65
	大阮
	1.材质：硬木
2.头饰：乐漫祥云头饰
3.弦轸：钢品
	把
	4
	工业

	音乐教室
	66
	古筝
	1.图案：双鹤图案
2.主体材质；非檀木
3.底板材质：泡桐木
4.发音面板材质：泡桐木
5.琴弦：A型弦
6.工艺：拉花。
	架
	10
	工业

	音乐教室
	67
	唢呐
	1.材质：花梨木
2.调性：D调
	支
	4
	工业

	音乐教室
	68
	箫
	1.材质：天然紫竹，竹质致密无瑕疵；两端镶树脂牛角，牢固无缝隙；白铜双插口，插拔顺畅.气密性好。
2.定音定调：标准音a¹=440Hz，十二平均律，音准误差≤±5音分。
3.工艺：内膛光洁，音孔规整倒角，尼龙扎线紧密，表面环保处理。
4.性能：发音灵敏，音色统一，八度和谐，无杂音。
	支
	4
	工业

	音乐教室
	69
	竹笛
	1.材质：苦竹，竹质致密，无开裂、虫蛀、变形。
2.定音定调：a¹=440Hz，十二平均律，音准误差≤±5音分。
3.工艺：音孔规整，内膛光洁，专业扎线牢固紧密。
4.性能：发音灵敏，音色统一，气密性良好。
	支
	4
	工业

	音乐教室
	70
	色木/扬琴
	1.材质：色木
2.外观：素面典雅
3.颜色：酒红色
	架
	2
	工业

	音乐教室
	71
	小苏锣
	1.尺寸：直径≥27cm
2.材质：响铜；
3.厚度均匀、平整、无毛刺、无裂缝；主音集中，谐音丰富洪亮，无明显转音及颠音。附槌
	面
	6
	工业

	音乐教室
	72
	高音手锣
	1.尺寸：直径≥21cm
2.材质：响铜；
3.厚度均匀、平整、无毛刺、无裂缝；主音集中，谐音丰富洪亮，无明显转音及颠音。附槌
	面
	8
	工业

	音乐教室
	73
	大京镲
	1.尺寸：直径≥20cm
2.材质：响铜；
3.厚度均匀、平整、无毛刺、无裂缝；主音集中，谐音丰富洪亮，无明显转音及颠音。
	副
	10
	工业

	音乐教室
	74
	钹
	1.尺寸：直径≥30cm
2.材质：响铜；
3.厚度均匀、平整、无毛刺、无裂缝；主音集中，谐音丰富洪亮，无明显转音及颠音。
	副
	12
	工业

	音乐教室
	75
	专业大号碰钟
	1.组成：由1根绳带连接2个碰钟组成，二个为一付，材质厚实，音质明亮；
2.材质：响铜，加锡加银；
3.规格：碰钟外≥直径4.7cm高≥3.7cm；
	副
	14
	工业

	音乐教室
	76
	三角铁
	1.组成：配有金属打棒；
2.材质：4锰钢；
3.规格：边长≥200mm；
	副
	16
	工业

	音乐教室
	77
	软胶砂球
	1.材质：塑料合成材料。
2.规格：长≥26cm直径≥9.5cm。
	副
	20
	工业

	琴房
	1
	钢琴
	1.外观尺寸：1520×620×1230(mm)(±3mm)
2.弦轴板：多层硬质榉木交叉粘合，纹理顺直对称
3.音板：径切白松木，不等厚实木音板，手工配作
4.肋木：径切白松木，末端延伸至音板垫边缘
5.弦码：硬枫木竖直弯压粘合
6.弦列：中高音区域采用前后复振弦列设计
7.铁板：翻砂铸造工艺，可承受弦列张力≥20吨
8.弦轴：车牙螺纹，钉头镀铬
9.弦槌：无油漆红木弦槌
10.击弦系统：枫木材质，击弦机毛毡经特殊处理
11.键盘系统：白松木键盘；琴盖配液压缓降装置；
	台
	6
	工业

	琴房
	2
	琴凳
	1.材质：铁、皮革、高密度海绵。
2.板面：290×450(mm)(±1mm)。
3.表面采用静电喷粉处理
	个
	6
	工业

	琴房
	3
	音乐节拍器
	1.机械式，金属机芯。
2.速度范围：40-208拍/分。
	个
	6
	工业

	琴房
	4
	五线谱电教板
	1.键盘：88键电钢琴键盘，具备力度感应功能
2.尺寸：1800×1000×60(mm)(±3mm)
3.演示尺：含两组音节推拉尺.1组和弦演示尺，配备调名调号七升七降对照演示表
4.五线谱表：1组可书写大谱表，采用白色书写面板，面板采用紫外线光固化工艺
5.LED指示灯：具备键位与五线谱对应的双色LED指示灯
6.简谱显示窗口：100×100(mm)(±1mm)可同步显示电子教鞭演示五线谱对应的简谱及升降号
7.面板标识：面板贴有调的对应图，实现键盘.谱表.调名.调号的关联展示
8.音色：≥128种GM音色，≥61种打击乐器音色
9.节奏：内置≥100种节奏，支持U盘扩展无限量节奏
10.示范曲：内置≥608首示范歌曲
11.变调：支持五线谱12种变调
12.调号转换：电教鞭配备升调“#”.降调“b”转换功能键
13.和弦方式：支持任意和弦演示，具备≥2组和弦记忆及对照演示功能
14.伴奏：支持单指和弦.多指和弦伴奏
15.录音：具备录音功能
16.节拍速度：可在40-280拍/分钟范围内调节
17.音量控制：采用电子电位器控制，区分主音量与伴奏音量独立调节
18.标准接口：配备MIDI输入.MIDI输出接口，音频输入.音频输出接口
19.拓展接口：配备USB2.0接口（支持U盘连接）.线路输入输出接口
20.拓展功能：支持通过U盘读取MP3文件及MIDI乐曲文件
	台
	6
	工业

	琴房
	5
	乐谱架
	1.材质：主体为铁，表面采用磨砂处理
2.谱台面直径≥50CM，台面高度≥34CM
3.升降范围：最大可升降至1.4-1.5米
4.支架：采用加厚金属钢管，中心钢管直径≥1.9CM
5.整体由加厚金属谱台面与加厚金属钢管支架组成
6.支架底部配备3个可收合支撑杆，脚底采用防滑塑胶材质
7.所有旋钮均采用ABS材质，结实耐用
	个
	12
	工业

	合唱教室
	1
	三角钢琴
	1.外形尺寸：长1560mm×宽1520mm×高1000mm（±10mm）
2.铁板：采用砂铸铁板工艺制造，材质致密，无砂眼、裂纹、气孔等铸造缺陷，确保声学反射均匀，支撑音色纯正
3.音板：采用实木音板结构，芯板选用天然实木；芯板木纹方向与音板纹理保持一致，兼具实木音板的声学特性与复合音板的结构强度；适应环境温度范围-10℃～40℃，相对湿度范围30%～70%，在不同气候条件下均能保持音色纯正.饱满，无明显走音现象
4.琴弦：采用高碳钢线材质；音色纯净透明，基音准稳定，弦张力均匀
5.弦码：采用弯压结构设计，加工精度高，与音板贴合紧密；音频振动响应精确、迅速，传声效率高，结构稳固，无松动.变形隐患
6.弦轴板：由多层硬木经纵横交错拼接而成，板层之间胶合紧密，无分层、缝隙；为弦轴钉提供稳固握钉力，弦轴安装后无松动、滑丝现象，保证音准长期稳定
7.弦槌：采用纯羊毛毡材质，毡面密度均匀，厚度一致；结合传统工艺手工定型，击弦手感适中，音色圆润通透.富于变化，无脱毡、变形问题
8.制音器：采用羊毛材质制作，垫面柔软且回弹灵敏；抬落动作精准顺畅，制音效果良好，无漏音、杂音
9.顶杆：采用硬木经防腐.防变形工艺处理；材质坚硬，尺寸稳定，不易变形、开裂；与其他零件配合精准、灵敏，传动顺畅无卡顿
10.琴键：黑键采用原木材质，键身笔直，表面光滑无毛刺；琴键回弹灵敏，键程符合人体工学设计，触感舒适，观感高雅
11.键板：采用实木材质整体加工，结构稳固，含水率控制符合地区气候标准；表面平整，不易翘曲、变形，安装牢固无松动
12.外壳涂饰：漆面采用不饱和树脂环保漆，无刺鼻异味；涂饰工艺包含静电喷涂、自动淋油等先进工序，涂层光亮平整、无流挂、无气泡、无划痕；耐磨、耐刮擦，色泽均匀一致，耐黄变性能良好
	架
	1
	工业

	合唱教室
	2
	音乐节拍器
	1.机械式，金属机芯。
2.速度范围：40-208拍/分。
	个
	1
	工业

	合唱教室
	3
	五线谱电教板
	1.键盘：88键电钢琴键盘，具备力度感应功能
2.尺寸：1800×1000×60(mm)(±3mm)
3.演示尺：含两组音节推拉尺.1组和弦演示尺，配备调名调号七升七降对照演示表
4.五线谱表：1组可书写大谱表，采用白色书写面板，面板采用紫外线光固化工艺
5.LED指示灯：具备键位与五线谱对应的双色LED指示灯
6.简谱显示窗口：100×100(mm)(±1mm)可同步显示电子教鞭演示五线谱对应的简谱及升降号
7.面板标识：面板贴有调的对应图，实现键盘.谱表.调名.调号的关联展示
8.音色：≥128种GM音色，≥61种打击乐器音色
9.节奏：内置≥100种节奏，支持U盘扩展无限量节奏
10.示范曲：内置≥608首示范歌曲
11.变调：支持五线谱12种变调
12.调号转换：电教鞭配备升调“#”.降调“b”转换功能键
13.和弦方式：支持任意和弦演示，具备≥2组和弦记忆及对照演示功能
14.伴奏：支持单指和弦.多指和弦伴奏
15.录音：具备录音功能
16.节拍速度：可在40-280拍/分钟范围内调节
17.音量控制：采用电子电位器控制，区分主音量与伴奏音量独立调节
18.标准接口：配备MIDI输入.MIDI输出接口，音频输入.音频输出接口
19.拓展接口：配备USB2.0接口（支持U盘连接）.线路输入输出接口
20.拓展功能：支持通过U盘读取MP3文件及MIDI乐曲文件
	台
	1
	工业

	合唱教室
	4
	乐谱架
	1.材质：主体为铁，表面采用磨砂处理
2.谱台面直径≥50CM，台面高度≥34CM
3.升降范围：最大可升降至1.4-1.5米
4.支架：采用加厚金属钢管，中心钢管直径≥1.9CM
5.整体由加厚金属谱台面与加厚金属钢管支架组成
6.支架底部配备3个可收合支撑杆，脚底采用防滑塑胶材质
7.所有旋钮均采用ABS材质，结实耐用
	个
	50
	工业

	合唱教室
	5
	指挥台
	1.材质：上部为不锈钢支架，底部为≥18mm橡胶木实木，尺寸：1200mm×1000mm×220mm(±10mm)
2.外观：各部件表面打磨光滑，无毛刺，无锐利边角，不伤手，使用放心；
3.结构：站台结实耐用，抗压力强；不锈钢支架，各部件衔接牢固；
	个
	1
	工业

	舞蹈教室
	6
	舞蹈把杆
	长度：≥3000㎜，≥φ45㎝铸铁实心底盘，稳固不晃动，升降立杆采用实心φ48㎜铸铁内嵌锰钢，横杆采用实木材质，漆面光滑，无毛刺，高度70-120㎝碰珠升降调节
	组
	4
	工业

	舞蹈教室
	7
	星形舞蹈垫
	1.尺寸：≥Φ370mm×80mm；
2.材质：乙烯-醋酸乙烯共聚物；
3.工艺：乙烯-醋酸乙烯共聚物加纳米新材料，经特殊发泡处理，耐磨高密度超强耐低温，中间圆孔设计，方便叠放收纳。
	个
	15
	工业

	舞蹈教室
	8
	圆形舞蹈垫
	1.尺寸：≥Φ400mm×80mm；
2.材质：乙烯-醋酸乙烯共聚物；
3.工艺：乙烯-醋酸乙烯共聚物加纳米新材料，经特殊发泡处理，耐磨高密度超强耐低温，中间圆孔设计，方便叠放收纳。
	个
	15
	工业

	舞蹈教室
	9
	五边形舞蹈垫
	1.尺寸：≥Φ375mm×80mm；
2.材质：乙烯-醋酸乙烯共聚物；
3.工艺：乙烯-醋酸乙烯共聚物加纳米新材料，经特殊发泡处理，耐磨高密度超强耐低温，中间圆孔设计，方便叠放收纳。
	个
	15
	工业

	舞蹈教室
	10
	舞蹈垫收纳车
	1.尺寸：820×400×1070(mm)(±10mm)；
2.材质：≥25mm厚实木多层板底板，铝合金收纳杆；
3.功能：用于舞蹈垫的收纳，底部配置高品质万向轮，方便移动。
	个
	3
	工业

	舞蹈教室
	11
	形体球
	1.尺寸：≥Φ650mm×2.8mm；
2.材质：环保PVC；
3.工艺：采用环保TPE材质经模具一体成型加工制作，抗冲击能力强；内部采用蜂巢防撕裂结构，尖锐物体扎破，也不会产生爆炸情况；球体表面采用颗粒磨砂制作增加摩擦力，出汗也不打滑。
	个
	50
	工业

	舞蹈教室
	12
	形体垫
	1.尺寸：1830mm×610mm×8.0mm(±10mm)
2.材质：环保TPE；
3.工艺：采用环保TPE材质经模具一体成型加工制作；防滑抗压、回弹快、柔软舒适、高密度无异味。
	个
	50
	工业

	舞蹈教室
	13
	舞蹈用具专用收纳车
	1.尺寸：1020mm×810mm×500mm(±10mm)
2.材质：颗粒板；
3.工艺：采用国家标准E1级板，厚度≥18mm,基材采用颗粒板，面贴三聚氰胺纸，PVC直封边制作。五金件采用液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；
4.功能：轻松分类收纳瑜珈垫，毛巾等形体辅助用具。
	个
	4
	工业

	心理咨询室
	1
	静音挂钟
	1.尺寸：≥12英寸；机芯：静音机芯
2.材质：外框金属、面板玻璃
	个
	4
	工业

	心理咨询室
	2
	AI校园心育设备
	一.基础数据中心
1.支持部门、角色以及人员管理和设置，包含部门管理、角色管理、老师管理、学生管理等功能；
2.支持用户导入：下载导入模板，批量导入，自动生成登录账号、密码及机构信息；
3.支持权限设置：层级化权限管理，权限可细化至具体功能模块的菜单级别，支持自定义设置角色查看模块权限；
4.AI心理助手：支持通过心理助手快速询问系统常见问题，并通过心理助手完成导入学生和导入部门等操作。
二.家校心育中心
支持心理预约、心理普查、家校共育、心理知识科普、校园心理活动、异常上报、校内辅导、心情记录、自我探索等不少于9个功能模块，实现线上预约、普查测评、家校协同跟踪辅导、心理知识定期更新、活动发布与报名、异常分级预警、心情动态记录等功能。
三.危机管理中心
危机管理中心包括概况、心理筛查、危机预警、心理辅导、档案管理、排班预约等功能。
1.支持概况总览：包括总人数、预警人数、危机人数、报告数等；
★2.支持发起普查：支持自定义发布普查计划，含普查名称、普查说明、普查开始、结束时间、发布范围、发布对象、报告查看权限、量表选择等；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件及功能截图加盖投标人公章；）
3.支持普查列表：普查动态：可对测评计划的测评进度按照已普查人数、未普查人数等状态进行统计，形成统计图表；查看普查报告包含普查筛查标准、筛查工具、心理测试分析、预警名单、对策与建议；预警名单可对普查存在风险或问题的人员进行识别预警级别和名单；
4.支持异常上报：支持查看老师或家长上传的问题学生信息，支持查看问题上报内容并对异常上报学生进行流转预警处理。
5.支持量表评估：支持通过使用标准化的心理测量工具来评估受测者在某些特定领域的心理特征或状态，可针对普查预警名单人员发起二次测评操作；心理访谈：心理工作者与受测者的交谈；
6.支持心理预警库：支持查看由普查或异常上报预警流转人员信息，支持对人员量表评估、心理访谈、观察记录的发起和查看；支持对同意评估的预警学生发送《评估登记表》，了解学生家庭情况、在学校的情况、重大事件、情绪和行为；支持调整人员预警等级；支持在心理访谈完善情况下使用智能评估结合学生访谈情况和历史量表信息自动生成评估诊断参考信息；支持通过智能分析帮助老师定位学生危机程度和问题类型；
★7.支持个体危机管理：支持危机干预：危机干预包括校内辅导、校外转介等；流转：对用户的预警级别进行流转；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件及功能截图加盖投标人公章；）
★8.支持排班管理：支持老师排班管理，对心理老师进行预约时段、预约次数进行排班设置，可设置、修改、删除预约的初始时间段和结束时间段；支持预约排班查看，可查看心理老师预约排班情况，含用户姓名，预约起始时间，是否完成等；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件及功能截图加盖投标人公章；）
9.支持危机上报：支持将对应材料上报至上级机构（诊断书、家校观察记录、心理访谈记录、量表评估）；
★10.支持上报管理：普查上报：查看下级对上级进行上报的普查数据；普查档案上报：支持查看下级对上级进行上报的普查档案数据；危机上报：支持查看下级对上级进行上报的危机预警数据。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件及功能截图加盖投标人公章；）
11.AI心理助手：支持通过AI心理助手快速询问系统常见问题，并通过心理助手完成导入学生和导入部门等操作。
12.AI智能推荐量表：支持AI辅助推荐量表功能，根据普查目标与受众特征，AI一键匹配最优测评方案。
四.智慧心大数据中心
1.支持机构数据：以学校为单位的数据查看与分析；查看当前教师总数、查看心理老师、普通老师、班主任等师资分布比例和数量；查看学生总人数、学生男女性别分布；查看学生年级人数分布分析；查看一定时间范围内新增和日活的数据量；
2.支持普查数据：查看机构心理普查的次数以及测评次数；可查看普查类型、人数、档案数、预警人数等数据；
3.支持资源数据：查看资源总数、资源观看情况、资源类型统计等数据；查看主题活动总数、活动数据统计等数据；
4.支持设备数据：查看区域内功能室数据、设备总数、使用情况、分布情况、运行情况、报告数等。
五.物联设备管理
1.系统统一、集中、汇总性的报表系统，所有统计分析类的数据，包括数据总览，明细列表，图表分析展示、列表展示、数据搜索等数据报表；
2.支持查看所购买过的并且有权限同时已上云的设备APP使用的数据概览和使用数据的明细列表，并且可以通过跟踪筛选条件进行分维度筛选；
	项
	1
	工业

	心理咨询室
	3
	心理文化墙装饰画
	1.材质:PVC板，厚度≥5(mm)
2.规格：单幅≥0.5㎡，单套≥5幅。
	套
	9
	工业

	心理咨询室
	4
	活动宣传展示板
	1.材质：软木板毛毡墙
2.尺寸：1200×800（mm）±5(mm)
	块
	1
	工业

	心理咨询室
	5
	AI心育自助服务设备
	软件功能
系统主要分为包括但不限于心理自助资源、AI心理助手、互动训练、舒压训练营、预约咨询、紧急援助等不少于6个功能模块。
★1.支持心理自助课堂：提供包括但不限于热爱老师、笑看挫折、心胸开阔、虚心好学、异性交往、责任担当等不少于6个主题类的视频内容。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件及功能截图加盖投标人公章；）
★2.支持心理自助训练：提供包括但不限于热爱老师、笑看挫折、心胸开阔、虚心好学、异性交往、责任担当等不少于6个主题类的视频内容。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件及功能截图加盖投标人公章；）
3.支持运动放松调节：提供不少于4个运动放松调节课程教学视频，包括但不限于前后交叉小跳、原地慢跑、屈膝后侧拉伸等；
4.支持互动训练：提供包括但不限于专注力训练、情绪主题、认知主题等3个训练模块。
（1）专注力训练：提供包括但不限于黑桃A、圈数字、观察力训练、反应力训练、舒尔特方格等训练项目；
（2）情绪主题：情绪主题提供包括但不限于情绪区分、情绪来源、情绪识别等情绪训练项目，训练后提供情绪的识别、认知性情绪、条件性情绪等视频内容学习；
★①情绪主题训练包括但不限于：（你会区分积极情绪与消极情绪吗？你知道情绪有几种来源吗？你能从成语中识别常见的潜意识条件性情绪反应吗？）不少于3个训练内容，训练后可进行情绪识别、认知性情绪、条件性情绪视频内容的学习。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件及功能截图加盖投标人公章；）
（3）认知主题：认知主题包括但不限于被老师批评了、考试没有考好、调整情绪还是会焦虑等不少于3个认知训练项目，训练后提供知识与思维、行为间的关系，情绪与思维关系的视频内容学习；
★①认知主题训练包括但不限于：（如果被老师批评了，心情不好时，你应该怎么想”？考试没有考好，你心情不好时，应该怎么想”？运用深呼吸、运动等方式来调整情绪，可是我有时还是会感到焦虑怎么办？）不少于3个训练内容，支持答题后给出对应的指导提示和视频内容学习。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件及功能截图加盖投标人公章；）
5.支持预约咨询：支持在线预约咨询服务功能和设备在线预约功能；
★6.支持紧急援助：帮助用户在危急情况下迅速联系到紧急联系人。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件及功能截图加盖投标人公章；）
7.支持数据对接：与云平台实现用户数据对接，可通过云平台入口为自助服务系统实现用户信息的录入、保存、删除、报告等管理功能。训练者完成不同的训练模块会得到不同数据报告，其中报告分为训练数据，训练详情、训练表现、报告总结等模块，后台可支持导出报告或删除报告；
8.AI心理助手：内置三大智能助手模型，默认开启心理倾诉模式，支持实时语音交互。可根据使用场景一键切换，并提供历史对话记录查看功能。
（1）知识答疑：内置心理学知识应答模型，搭载智能语音交互，可对心理学相关问题给出清晰专业的解答，并推荐系统内匹配的学习视频资源。
（2）问题解决：提供专业心理辅导模型，搭载智能语音交互，针对用户常见日常心理问题，通过多轮引导式对话，收集问题表现与深层成因；并在此基础上综合分析，生成个性化解决方案，同时智能推荐匹配的视频内容与测评量表资源。
（3）AI解梦：支持文字与语音双输入，通过智能心理算法对梦境内容进行系统化分析，输出包含核心情绪、潜意识解读、现实启示的参考结论，可通过填写问卷进行深度分析，并生成完整解读报告，报告涵盖梦境概要、象征意义、潜在心理风险、心理建议与引导方向等模块，同时支持历史解读记录查看。

二.硬件参数
1.使用终端≥24英寸；
2.整机尺寸：590×430×1500（mm)±10(mm）；
3.听筒：ABS材质，内装有磁铁，配合感应挂架，实现摘挂机，配置不锈钢金属软管。
	台
	1
	工业

	心理咨询室
	6
	录音笔
	1.录音用，内存≥32G
	支
	1
	工业

	心理咨询室
	7
	智能体感反馈放松训练设备
	一.软件功能
1.支持用户名密码登录；
2.系统分为包括但不限于智能放松、自主放松、放松训练及数据中心等不少于4个模块；
★（1）支持智能定制放松：采集使用者的生理指标对用户进行分析，并定制使用者的放松方案。智能动态放松：可通过采集使用者当前的生理指标对用户进行分析，并为使用者调整音乐放松方案；（提供符合GB/T25000.51-2016系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分：就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则要求的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章；）
（2）支持自主放松功能：拥有中国风、消除紧张焦虑、消除浮躁、伤感音乐、国外名曲、缓解身心疲劳、解除忧郁等多种音乐类型；
★（3）支持反馈生理指标信号：可对生理指标状态进行反馈，包括血氧、脉率、PNN50、QRS、R-R和HRV心率变异性生理指标。（提供符合GB/T25000.51-2016系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分：就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则要求的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章；）
（4）支持放松训练功能：包含想象放松、呼吸放松、鼻腔放松、肌肉放松等；
★（5）支持数据中心：可对用户历次放松训练的数据进行备份，按时间查看用户详细的放松训练数据，对放松训练报告可按图片方式保存，可选择删除放松训练报告；（提供符合GB/T25000.51-2016系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分：就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则要求的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章；）
★3.支持图文报告生成：记录训练者训练的过程，包括生理指标数值和图形曲线，可生成训练报告，并且可导出和打印报告；（提供符合GB/T25000.51-2016系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分：就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则要求的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章；）
4.支持对音乐控制（音量+、音量-），按摩控制（打开/关闭电源），功能椅控制（长按伸展/长按收缩），头罩（打开/关闭），蓝牙连接（开始/断开连接）解绑蓝牙等切换；
5.支持与云平台实现用户数据对接，实现用户信息的录入、保存、批量导入、删除、报告查看，数据分析等管理功能。
二.硬件参数
1.放松椅：
（1）未展开尺寸：1000×800×1000（mm)±10(mm)（不含头罩）；展开尺寸：1700×800×800(mm)±10(mm)（不含头罩）；
（2）材质：头等舱设计开发的小牛皮座椅，实木框架，内置阻燃棉；
（3独立电动控制系统：靠背、腿部电动控制设计，靠背100度-170度，腿部90度-170度任意调节）；
（4）高品质播放系统：内置高品质音响，环绕式播放心理放松音乐；
（5）多功能控制器：自动及音乐同步两种体感模式，通过蓝牙输入音频，实现对音频、震动、音源、歌曲、座椅姿势、加热等功能切换；
2.头罩：尺寸750×720×330(mm)±5(mm)；可通过遥控手柄调节；
3.无线采集器：尺寸55×35(mm)±2(mm)，测量血氧饱和度和脉率，血氧饱和度测量范围0-100%，脉率测量范围25-250bpm。采集终端可直观显示：蓝牙指示灯、蜂鸣器指示灯、电量指示灯、血氧饱和度值、脉率值、脉搏强度血氧波形等。
	套
	1
	工业

	心理咨询室
	8
	落地台灯
	1.尺寸≥1500(mm)，LED护眼光源，电压：DC24V,功率≥12W，三色变光，木质灯架。
	个
	1
	工业

	心理咨询室
	9
	录音笔
	录音用，内存≥32G
	支
	1
	工业

	心理咨询室
	10
	AI多模态情绪识别设备
	一、软件功能
（一）用户端
1.支持AI心理咨询师：提供语音交互与数字人形态的AI心理咨询、日常心理倾诉与个性化支持；通过问卷收集用户状态，AI分析推荐合适的测评量表，支持用户自主选择量表进行测评；
2.支持智能测评
（1）支持测评任务进行量表作答；
（2）支持在量表中随机插入测谎题并搭配基线题收集用户作答时间，辅助判断当前用户作答可信度；
★（3）通过量表作答内容AI识别心理预警信号，出现预警，通过多轮引导式对话深入探查问题表现与成因、个性化分析与干预建议。支持在非管理员发放测评任务基础下开启或关闭；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章；）
（4）在测评任务过程中收集作答者面部情绪用于后续测评分析；
3.支持心理成长空间
（1）愤怒、焦虑、悲伤三大主题模块帮助用户了解对应情绪状态，生成应对技巧报告；
（2）通过动画视频了解异常情绪的原理和意义；
★（3）通过问卷测量异常情绪水平值；通过互动训练收集不同层次的异常情绪身体警示标志、触发原因；通过AI智能分析，生成总结报告与情绪应对建议；（（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章；）
4.支持测评中心
（1）展示由老师发放或用户系统内选择跟推荐的测评量表任务，未完成的任务继续作答，已完成任务查看答卷、量表报告；
（2）答卷：在已完成任务中查看各量表答题选项。开启深度评估可查看相关补充信息。支持通过答题卡跳转查看对应题目；
5.支持用户端测评报告
（1）测评报告：各量表的作答评分、分值及对应说明内容；作答过程中的心率与血氧数据，包括最大值、最小值、状态分析说明以及统计图；
（2）生理报告：通过生理采集器记录HRV数据及其状态说明，结合AI分析生成对应的压力、疲劳、焦虑指数水平及解读内容。提供识别说明面部识别数据，作答过程中的各情绪占比情况，以及分析的心理能量、情绪积极性水平及解读文案；
6.支持心理资源主题：围绕“认识自己”、“我的情绪我做主”、“和别人相处的艺术”三大主题，提供不少于11个心理科普资源。
（二）管理端
1.支持发起测评：支持管理端选择量表开展测评；支持在测评列表中查看量表简介及题目，多选量表和配置深度评估，一键发送测评任务至指定用户；
2.支持测评列表
（1）查看已发放测评任务和心理成长空间内容；
（2）成长空间记录：查看对应用户成长空间已完成的情绪主题报告内容；
3.支持测评管理
（1）对测评任务进行答卷和报告查看、删除；
★（2）答卷：查看已完成量表选项内容。开启深度评估功能，可进一步查看预警题目下采集的评估内容，以及基线作答平均心率及平均答题时间数据。通过答题卡查看答卷中“随意、正常、谨慎、未判定”题目状态，并快速跳转定位；查看对应题目状态采集的情绪数据、心率数据及答题时长；（（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章；）
4.支持管理端测评报告
（1）生理报告：通过生理采集器记录HRV数据及其状态说明，结合AI分析生成对应的压力、疲劳、焦虑指数水平及解读内容。提供识别说明面部识别数据作答过程中的各情绪占比情况，以及分析的心理能量、情绪积极性水平及解读文案；
（2）测评分析：查看测评任务基础信息、作答可信度推测内容；支持查看量表作答中测试答题数据中随意作答、正常作答、谨慎作答数量分布以及测谎题中正确和错误的占比并进行分析提供咨询建议内容；
（3）测评报告：各量表的作答评分、分值及对应说明内容；作答过程中的心率与血氧数据，展示最大值、最小值、状态分析说明以及统计图；
★（4）报告图谱：查看AI深度评估获取的各因子下具体表现和可能原因。提供整体大纲查看、详细解读内容，包括症状的心理意义以及深层的原因作用机制说明；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章；）
（5）辅导建议：综合量表测评报告、生理数据及智能评估信息，生成包含总体辅导目标及各阶段目标的实施路径与具体内容的辅导计划大纲、标准化辅导工具与表单。
二.硬件参数
1.管理端使用终端：
（1）尺寸：340×190（mm）±3(mm）
2.用户端使用终端：
（1）尺寸：340×190（mm）±3(mm）
3.无线采集器：测量血氧饱和度和脉率，尺寸55×35（mm）±2(mm），血氧饱和度测量范围：0-100%，脉率测量范围：25-250bpm。
	台
	1
	工业

	心理咨询室
	11
	学习状态调整设备
	一.软件功能：
★1.支持问卷中心：提供包括但不限于厌学、偏科、分心、考试焦虑等不少于4种问卷测试，并查看报告相应的建议；（（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章；）
2.支持案例中心：提供包括但不限于厌学、偏科、分心、考试焦虑等常见案例视频内容；
★3.支持学习中心：提供包括但不限于厌学、偏科、分心、考试焦虑等不少于4种学习案例，从了解问题、学习案例、全面解析问题表现、发现方法、辅导策略完成学习，生成学习建议报告；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章；）
（1）通过示范性微课程形式对厌学、偏科、分心、考试焦虑等学习障碍进行解析，采用情景导入的方式，包括定义、表现形式、心理机制分析以及形成过程，并提出解决方案，且每种学习障碍均配一个典型案例；
4.支持调节训练：包括但不限于高空行走、万物生长、勇攀山峰、海底探险、激流冲浪等不少于5种训练；
★（1）提供包括但不限于高空行走、万物生长、勇攀山峰、海底探险、激流冲浪等不少于5种训练均有介绍视频，通过连接血氧仪设备开始训练，根据生理数据控制训练进度，并在训练结束后给出报告；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章；）
（2）支持悬浮式呼吸助手调控呼吸节奏，实时显示心率血氧生理指标结果；
5.支持放松训练：提供包括但不限于主题放松和风景想象放松不少于8个放松训练方案；包括但不限于课堂分心&高效课堂、厌学&热爱学习、考试焦虑&轻松迎考、偏科&打败偏科、风景想象放松等；
6.支持数据中心：包含问卷中心和训练报告；支持包括但不限于查看问卷列表、问卷报告、训练列表、训练记录；
★（1）训练报告：包含个人信息、训练信息和训练类型，以图表方式展示并提供相应的结果报告建议；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章；）
（2）详细记录训练类型、平均心率、训练时间及训练时长对比，训练时长对比以图表方式展示各类生理指标，支持生理指标变化曲线缩放查看；
（3）问卷报告：雷达图展示问卷结果，问卷结果提供参考建议和改进措施；
（4）支持查看包括姓名、性别、人员类型、部门等信息；支持对每个问题类型下的因子进行解读；
7.支持版本更新：支持系统版本升级，系统可自动远程识别并进行升级；
8.支持与云平台实现用户数据对接，实现用户信息的录入、保存、批量导入、删除、报告查看，数据分析等管理功能。
二.硬件参数
1.学习状态调整系统铝箱：尺寸：400×240×100（mm）±5(mm）；
2.使用终端10英寸：
3.无线采集器：测量血氧饱和度和脉率。尺寸55×35（mm）±3(mm），血氧饱和度测量范围：0-100%，脉率测量范围：25-250bpm。
	台
	1
	工业

	心理咨询室
	12
	AI心理投射交互设备
	一.软件功能
1.支持房树人绘画
（1）房树人绘画支持在线绘画和图库上传。在线绘画提供模拟真实纸笔绘画环境，通过图库上传，一键提交作品；
★（2）房树人绘画支持画笔调节、颜色选择、橡皮调节、撤销、清空画板等功能。画笔调节支持在1px-100px范围内进行调节；颜色选择包含不少于20种颜色提供对应颜色的象征和心理影响说明；橡皮调节支持在1px-100px范围内进行调节；通过限级撤销和反撤销操作用户可回退到之前的绘画状态或重新执行已撤销的操作；清空画板提供一键清空画板的功能。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章；）
★（3）支持查看绘画记录：画笔开启后自动进行绘画过程录制，结束后自动上传至服务器，支持绘画全过程录像回放。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章；）
2.支持报告权限管理
★（1）修正报告包括①老师点评：支持老师按作品理解、结构分析、评价与反馈、个性化建议的步骤和准则对作品进行专业点评和评估。②描述分析：提供不少于230幅图文的房树人特点描述。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章；）
3.支持曼陀罗绘画：可以在遵循传统曼陀罗结构的基础上进行创作；提供多种预设曼陀罗图案模板、支持画笔工具选择，支持不少于20种颜色选择；可记录并保存创作过程及成果；
4.支持想象绘画：内置包括但不限于沙漠、海洋、草原、森林、雪地等多种场景灵感库；提供不少于50个多类型元素添加组合功能；支持元素放大、缩小等控制功能；
5.支持临摹绘画：内置不少于30幅临摹图案；
★6.支持绘画作品：查看房树人绘画、曼陀罗绘画、想象绘画、临摹绘画等类型作品，可查看测试者姓名、年龄、年级班级、完成时间、出生日期、联系方式、学校名称、绘画作品等信息。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章；）
7.支持与云平台实现用户数据对接，实现用户信息的录入、保存、批量导入、删除、报告查看，数据分析等管理功能。
8.支持AI全维心灵透视
（1）重点标注解析：系统支持用户对绘画作品中的特定区域进行自定义标注。针对用户难以通过绘画表达的复杂意象或需重点说明的元素，系统具备文字标注功能，标注的文字内容会纳入AI分析模型，实现“绘画特征+语义标注”的双重融合解析。
（2）房树人（HTP）AI智能识别：具备基于深度学习的AI视觉识别引擎，支持对绘画作品中的“房子、树木、人物”三大核心结构进行自动定位、特征提取与语义分割。
（3）AI报告生成：绘画测评完成后，支持生成全维度深度解析报告。报告内容涵盖：整体画面评估、房屋/树木/人物深度解析、元素间交互关系分析、重点标注解析、生理-心理联动数据、色彩心理分析、积极因素与风险预警、综合心理评价及个性化干预策略建议等不少于30个心理投射分析维度。
（4）场景库：内置不少于20个沉浸式心理创作场景，配有不少于20首相对应的音频素材。
（5）交互控制功能：支持场景背景音乐的自定义选择、播放/暂停控制、音量调节等功能。
（6）生理数据实时交互：支持外接脉搏血氧仪等传感器设备，实时采集受测者的心率、血氧等生理数据。可将生理参数实时转化为绘画特征参数（根据心率波动自动调节画笔线条的粗细变化、色彩的深浅变化），实现心理生理状态的可视化。
二.硬件参数
1.使用终端≥32英寸：
2.表面材质：前覆钢化玻璃；
3.机体工艺：冷轧钣金；
4.整机尺寸：850×550×600（mm）±10(mm）。
	套
	1
	工业

	心理咨询室
	13
	实木心理沙盘
	1.1个个体实木心理沙盘，使用尺寸：720×570×70（mm）±3(mm），边框厚度≥15(mm)，沙盘含架子整体高度≥750(mm)，三底两面环保漆；
2.1个团体实木沙盘，使用尺寸：1150×720×70（mm）±3(mm），边框厚度≥15(mm)，沙盘含架子整体高度≥750(mm)，三底两面环保漆；
3.3个实木沙具柜，沙具柜规格：1500×300×980（mm)±3(mm），柜体采用不少于5层8阶设计，既美观又便于分类摆放选取沙具。
4.1600个沙具种类：18大类（包括但不限于宗教类、风车、灯塔等标志类、公共标识类、交通工具类、公共建筑类、桥栅栏类、日月等自然物类、贝壳山石类、现实中人物类、空想人物类虚拟人物、恐龙怪兽类、家具、日用品类、水生动物、野生动物类、家禽家畜类、草坪类、植物类、军队类）。
5.精选原色水洗砂≥30公斤，颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。
6.沙具选取框1套（沙具选取框≥3个，清理刷≥3个）。
7.大数据资产管理系统
★7.1.支持与互联网大数据平台进行对接学习心理沙盘游戏示范性视频,内容不限于（沙盘游戏初体验和自我察觉、沙盘治疗为何有效、沙盘游戏的设置及操作性意义、个体沙盘实操的体验和督导、沙盘游戏的心理学原理、沙盘游戏咨询师的要求与素养、个体沙盘作品的评估与分析、不同年龄段阶段儿童青少年的沙游作品特征、沙盘游戏在心理辅导中的应用、团体沙盘游戏操作技术、沙盘游戏在情商智商方面的应用、团体沙盘游戏的操作和督导、沙盘游戏在家庭关系治疗中的应用、团体沙盘游戏中可能的问题及应对方法）（提供软件流转流程功能界面截图并加盖投标人公章）。
	套
	1
	工业

	心理咨询室
	14
	AI数字心理沙盘设备
	一.软件功能
1.支持沙盘训练
（1）场景选择：支持实木沙盘、海岛、草原、沙地、雪地、森林等场景选择；
★（2）沙盘设置：可选择兴奋、开心、平静、难过、悲伤等情绪模式；可切换雨、雪、雾、晴天、阴天等动态场景;可切换白天、黑夜模式;（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章；）
（3）背景音乐：内置不少于8首背景音乐，支持随时开启/关闭；
（4）沙盘摆放功能：支持在沙盘中自由选择和摆放各种3D沙具；
（5）沙盘分类：支持不少于九大类别1000个沙具选择，包括但不限于：人物、动物、植物、生活、建筑、交通、食物、军事、其他等分类。
（6）沙具编辑：支持来访者对沙盘界面和沙具双指进行放大与缩小的操作，且对放置的沙具进行垂直旋转、上升、下降、放大、缩小、删除、移动、复制等操作。
（7）编辑地形：支持编辑地形，可对地形进行拔高、抹平、绘制水流、擦除水流等操作。
（8）天气设置：支持晴天、阴天、雨、雪、雾等天气模式切换，并可进行动态天气强度调节；
（9）光线模拟：支持白天与黑夜模式切换，并真实模拟24小时动态光照变化；
★（10）鸟瞰视角：可切换全景鸟瞰视角，从高处俯瞰整个沙盘场景；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章；）
★（11）旋转视角：从不同的角度观察沙具，或改变沙盘的整体朝向；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章；）
（12）画面截图：支持随时对当前沙盘画面进行截图。来访者可以将沙盘的特定状态保存为图片；
（13）沙盘存档：支持随时保存当前沙盘训练，并可随时加载历史存档继续创作或修改；
★2.支持查看报告：内容包括但不限于基本信息、沙盘信息、沙盘展示、沙具摆放记录、沙具分类统计、沙盘解读等。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章；）
3.支持存档管理
（1）存档读取：支持一键加载历史存档，完整还原沙盘布局、环境设置及所有沙具位置，实现无缝继续创作或深度分析；
（2）存档删除：支持选择性删除冗余存档，有效释放存储空间并维持存档库的整洁性，帮助来访者高效管理沙盘项目资源；
4.支持个人中心
（1）个人基础信息：支持查看姓名、部门、性别、生日等基本信息。
（2）修改密码：支持随时修改账户登录密码。
（3）更新版本：支持检测并升级至最新系统版本。
（4）退出登录：支持安全退出当前账户。
5.支持帮助中心
（1）帮助中心：支持详细的帮助文档和视频操作教程。
6.支持后台管理
（1）要求系统须具有后台管理功能，支持查看概况、用户报告等内容；
★（2）概况：可查看系统使用人数、系统打开次数、系统报告书数据，数据趋势图可查看新增用户和活跃用户数据；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章；）
（3）支持管理员登录系统对报告进行管理，可按照用户信息进行查询，可对报告进行查看和对沙盘进行解读等操作；
（4）AI心理咨询：支持AI智能解盘功能，通过心理大模型自动分析沙盘作品并生成专业解读报告；
（5）AI解读报告开关：支持咨询师控制是否向来访者展示AI生成的沙盘解读报告，灵活掌握信息呈现节奏；
（6）报告管理：支持咨询师对报告进行管理，可按照来访者信息进行查询，可对报告进行查看和删除操作；
7.支持了解沙盘：提供沙盘疗法知识内容，包含但不限于沙盘介绍、使用方法及获得收获等；
8.支持与云平台实现用户数据对接，实现用户信息的录入、保存、批量导入、删除、报告查看，数据分析等管理功能。
二.硬件参数
1.使用终端≥43英寸
2.电动推杆：有效行程≥100(mm)，屏幕推动角度：≤45度；
3.表面材质：前覆钢化玻璃；
4.机体工艺：铝合金氧化边框，五金后盖，圆角；
5.整机尺寸：1200×650×750（mm）±10(mm）。
	套
	1
	工业

	心理咨询室
	15
	智能情绪调节释压设备
	系统功能
1.智能情绪调节释压系统材料组成部分包括底座、衣服、填充物、头套、内衬等组成部分，整体打造温馨舒适的体验效果；

2.系统采用高性能主控芯片，有效保证系统稳定及高速运算能力；高性能解码芯片，实现MP3音频格式快速解码，播放流畅，音质清晰；
3.系统提供了丰富的积极阳光正能量的语音内容，可满足不同情绪问题的正向引导；
4.系统自带传感器3轴振动检测，可对操作进行检测，防止使用者过度使用，实现系统自我保护作用；
5.智能语音提醒功能：当使用一定时间后语音提醒，防止过度使用；
6.系统采用DC12V电压供电，自带功放。
二.产品配置
1.智能情绪调节释压系统硬件设备≥1个，上部≥1400(mm)，底座直径≥680(mm)，高≥400(mm)。卡通外形，材料无毒环保，高弹性海绵，产品人性化设计结构简单，安装容易，击打时，摆动小，持久耐用、手感好，可击打可拥抱；
2.护手套≥2对，采用了轻型耐用材料，可有效地缓冲打击时的撞击；
3.摔打释压球≥2个，橡胶材质，充气使用，回弹性好，可坐和摔打；
4.立式释压球≥1个，立式不倒整体1100-1450(mm)可根据使用情况进行调节。上部实心球体，外层高级仿皮材料，经久耐用。底座高≥210(mm),直径≥460(mm)；
5.充气释压棒≥2根，尺寸≥800(mm)，锥形，充气使用，内胆防水材质，外套蓝色保护套。
	套
	1
	工业

	心理咨询室
	16
	智能优秀品格塑造设备
	一.软件功能
★1.系统包括但不限于自信助我前行、虚心助我成长、迎难助我突破、坚强助我远航、感恩助我幸福、真诚助我立信等不少于6个优秀品格塑造模块。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件及功能截图加盖投标人公章；）
2.优秀品格塑造模块包括但不限于微课、动画故事、心能训练、学习中心等不少于4个学习模块。
★（1）支持通过示范性微课播放（自信、虚心、迎难、坚强、感恩、真诚）等不少于6个品质视频，学习在特定情境下的行为模式与情绪反应机制。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件及功能截图加盖投标人公章；）
★（2）支持通过示范性动画故事播放（自信、虚心、迎难、坚强、感恩、真诚）等不少于6个动画故事，通过故事情节和角色塑造，引起用户的兴趣和注意力，理解和应对不同情境下的品格问题。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件及功能截图加盖投标人公章；）
★（3）支持心能训练（包括但不限于走出沙漠、自信小鸟、培育小树、取长补短、即兴演讲、勇攀高峰、逃离孤岛、搭建房子、花与阳光、感恩冒险、真诚之花）等不少于11个心能训练，以“激励引导—正面回应—赞美肯定—反复训练”模式，调整训练者心理认知、激发内在自信、重塑积极心理。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件及功能截图加盖投标人公章；）
（4）支持学习中心通过示范性音频课堂播放（包括但不限于自信、虚心、迎难、坚强、感恩、真诚）等不少于6个内容；
（5）支持学习中心通过示范性视频播放（包括但不限于自信、虚心、迎难、坚强、感恩、真诚）等不少于6个内容；
3.支持与云平台实现用户数据对接，实现用户信息的录入、保存、批量导入、删除、报告查看，数据分析等管理功能。
4.支持检测版本并更新。
二.硬件参数
1.使用终端43英寸
2.表面材质：前覆钢化玻璃；
3.机体工艺：铝合金氧化边框，五金后盖；
4.整机尺寸：1000×450×1750（mm)±10(mm）。
	套
	1
	工业

	心理咨询室
	17
	VR心理减压舱
	一.硬件参数
1.光学及定位技术：视场角≥98度；
2.前置摄像头：鱼眼单色≥4个，视场角：≥166°支持头部6DoF定位。
3.VR双手柄及交互功能：左右手、双手柄6DoF体感手柄，支持光学定位，支持线性振动马达；每个手柄机身按键≥7个，共两套手柄不少于14个交互按键。
4.蛋壳椅：尺寸1000×850×1400（mm）±10(mm）；
5.材质：外壳玻璃钢；旋转轴承：高密度钢材；内衬：高密度海绵加绒布，底座：玻璃钢；
二.软件功能
1.系统主场景：用户身处半透明玻璃圆盘上，右侧为虚拟人，通过摇杆转动面前的轨道球选择知识大类、随即投影出多种具体VR知识库；
2.AI数字人：半透明身体头戴红色VR的AI数字人，数字人带有语音交互、界面使用、内容操作、关于虚拟世界、关于软件等功能；
3.语音交互：用户可通过语言指令与数字人进行对话，如：我要做物理实验，数字人可瞬间接收语音并呈现相关知识；
4.内容操作：在系统主场景中可观看数字人进行内容操作，其中介绍了多个手柄的功能使用以及内容虚拟大屏投射。
5.VR资源库软件包含以下VR内容：
5.1.VR心理健康：
（1）疏导训练类：包括但不限于五音灵境、正念大道、思维炮弹、镜像之屋、心理沙盘训练、冥想漫游、心理疏导、深度疏导、美好人生、专注力训练、深度身心训练、眼动训练、预防早恋、克服厌学、亲子关系、克服叛逆、控制孩子玩手机；
（2）心理测评类：包括但不限于Texas社交行为调查量表、阿森斯失眠量表(AIS)、工作压力自测问卷、焦虑测评量表（SAS）、精神压力自测问卷、人际关系综合诊断量表、同学关系测验问卷、显性焦虑量表（MAS）、性格倾向测试、自我压力测试量表、心理测评；
（3）宣泄解压类：包括但不限于解压花园、攀岩、宣泄解压馆、解压运动馆、太阳系、游乐园、刺激过山车、翼装飞行、艺术馆放松、宇宙解压之旅、海洋动物、深海解压、跳伞；
（4）应激训练类：包括但不限于克服社交恐惧、克服高空恐惧、克服公众演讲恐惧、克服幽闭恐惧、克服密集恐惧、冰雹、沙尘暴、山体滑坡、雷击、地震逃生、防溺水、暴雨、雪崩、台风；
（5）旅行放松类：包括但不限于威尼斯、日本、什刹海与鼓楼、大栅栏、长城、天坛、日坛、地坛、圆明园、颐和园、鸟巢水立方、北海公园天安门、香山、北京。
5.2、VR职业生涯规划体验：包括但不限于消防员、警察、军人、宇航员、牙医、飞行员、医生、赛车手、文秘前台、会场布置、行政、司机、冲浪手、篮球运动员、潜水员、动物饲养员、科学家（一）、科学家（二）、戏曲演员（一）、戏曲演员（二）、手艺人（一）、手艺人（二）、幼教、护士。
	套
	1
	工业

	心理咨询室
	18
	心理科普文化展板
	1.3D立体墙贴、亚克力面板
2.尺寸2100×600（mm）±10(mm）
	套
	1
	工业

	心理咨询室
	19
	心理抱枕
	1.内芯材质：羽丝棉

2.尺寸：450×450(mm)±5(mm）
	个
	4
	工业

	心理咨询室
	20
	心理解压玩具
	1.材质：橡胶
2.尺寸：50×50(mm)±2(mm）
	个
	10
	工业

	心理咨询室
	21
	心理课道具箱
	1.心理剧道具箱1个，规格：500×450×250(mm)±2(mm），内含配套关于心理剧活动器材不少于100余件、学生用手册≥100本
2.线上培训：每季度≥1次，共计≥4次。
3.教师名额≥2个
	套
	1
	工业

	心理咨询室
	22
	高中生校园心理剧
	一、心理剧主题：
立足高中生常见的成长问题，筛选了包括但不限于高一新生适应性问题、人际关系问题、学习问题和高中生的"三观"问题等不少于4大主题，共计不少于13个心理剧案例。
二、【产品配置】
1.心理剧道具箱≥1个，规格：500×450×250(mm)±2(mm），包含心理剧配套道具≥100余件，包括但不限于玩偶、文化衫、折叠拐杖等；
2.高中生校园心理剧指导书籍≥1本
3.电子u盘≥1个：内含配套电子心理剧方案
	套
	1
	工业

	心理咨询室
	23
	团体辅导箱
	团体辅导箱≥1个，尺寸：400×300×160(mm)±2(mm）；适合多人同时使用，提供包括但不限于活动主题：自我探索，亲情联接，人际互动，团体熔炼，学会学习，潜能开发，领导管理，开拓创新，价值选择，社会责任等主题。
1.自我探索：包括但不限于成长五部曲、心灵之舞、我的“角落”、左右脚、20个“自我”、自画像、背上留言、生命线、盲人与“拐杖”求生抉择。
2.亲情联接：包括但不限于家庭大事记、找变化、清扫亲情“垃圾”、给......的一封信、MyBirthdayparty、父母亲的剪影、感恩父母、原生家庭、再选你的父母、我的家庭树。
3.人际互动：包括但不限于身体认字、说句奉承话、快枪手、爱在指尖、你说我画、心有千千结、巧过地雷阵、朋友大拍卖、最少的脚、多元排队。
4.团队熔炼：包括但不限于背背佳、七手八脚、食指神功、气球桥梁、啄木鸟行动、创意搭档、风中奇遇、横渡硫酸河、信任之旅、珍珠岛救援大行动。
5.学会学习：包括但不限于撕纸条、疯狂一分钟、我是钟、出谋划策、职业畅想发布会、没有你，我怎么办、神奇大变身、叫醒你的N种思维、fashionshow、enjoyyourfeeling。
6.潜能开发：包括但不限于突出重围、举手礼、穿绳游戏、优点座椅、三只小猪“造房子”、随机应变、传球游戏、沧海一舟、创意剪纸、穿越A4纸。
7.领导管理：包括但不限于勇于面对、今天我当家、老鹰抓小鸡、缺失的一角、真的还是假的、贩卖希望、你来说，我来做、合作方块、穿越障碍、勇闯夺命岛。
8.开拓创新：包括但不限于九点连线、一笔变新字、如何卖木梳给和尚、敢想敢画、从A到B、万能的口香糖、一张让你叫绝的A4纸、分苹果、创意积木大比拼、玩具创意设计。
9.价值选择：包括但不限于找零钱、早操大表态、取绰号、超级一比一、艺术插花、我的“VIT”、海上求生、价值拍卖、红黑游戏、沉船游戏。
10.社会责任：包括但不限于承担责任、歌唱祖国、家乡美、我说我知道、放飞我心、职业生涯探索、中国地图、共建未来城、家乡拼图、拯救阳光城。
	套
	1
	工业

	心理咨询室
	24
	户外拓展训练器材
	1.户外拓展训练箱≥1个

2.尺寸：870×420×180（mm)±5(mm)；拉杆箱带轮，方便携带

3.适用于户外团体活动使用，产品包括活动道具、说明书、包装袋等。
4.包括但不限于管理七巧板、急速60秒、穿越雷阵、击鼓颠球、摸石过河、盲人方阵、神笔马良、不倒森林、珠行万里、两人三足等不少于10个训练游戏。
	套
	1
	工业

	书法教室
	1
	交互式数字临摹台
	1.一体化设计，支持远程升级。临摹：支持学生用宣纸、毛笔传统的方式进行临摹。
2.临摹台支持网络供电功能，只需要在临摹台的网络接口插入一根网线，即可实现临摹台的供电和网络接入的功能。
3.支持十点触控功能，可用手指直接操控系统；支持分屏触控功能，支持临摹台左边一半能触控，即左边可以播放例字视频，并可以暂停或者快进以及调节音量大小；右边锁定触控，右边排版好当前播放的例字字帖，可以实现摹帖和临帖；支持手指双击碑帖自动放大缩小功能；
4.高可视角度：≥80°/80°/80°/80°（上下左右）；
5.护眼功能：发光柔和护眼，亮度低于260cd/m2；
6.支持WiFi连接；
7.分辨率：≥1920×1080；
8.摹帖台展示尺寸：≥450(mm)×250(mm)；
9.临摹台外置分体式接口：耳机插孔、USB接口、电源开关，并将分体式接口嵌入在临摹桌桌面前侧（学生座位一侧）；
10.支持触控点签功能；
11.碑帖系统：支持碑帖手指八点触控放大缩小功能，支持临帖电子毛毡功能，电子毛毡能触控放大缩小，位置随意摆放，支持碑帖通过年代、字体、作者搜索选择功能；
12.练习系统：支持字体排版功能，支持书体、作者、字形、笔类、笔画、偏旁、结构排版字体，支持字格数量的设置功能，支持米字格、田字格、九宫格、田回格、大方格多种背景随意变化，支持一键清空功能；
13.包含颜体1、颜体2、欧、柳、赵不少于5套基本素材，每套素材各不少于128课时，共不少于640课时；每一课都包含基础知识、示范讲解、动手体验、课堂检测、回帖学习等教学环节；
14.基础知识：根据本节课的内容设计基础知识的内容，书法知识涉及笔墨纸砚基本工具、书写姿势、握笔姿势基本要求以及书家、书写材料、碑帖知识等一系列内容。
15.示范讲解：包含偏旁、例字的讲解和示范书写。偏旁讲解部分包括书写要点和专家示范视频。例字讲解包括专家示范视频、书写要点，具有拼音、释义、笔画的文字描述、偏旁、结构、书体、作者、作品出处的基本信息，有行笔路线动画，笔顺视图，笔势视图，单钩视图，双钩视图，碑帖原图，碑帖修复图，碑帖修复提取图、书体对比、练习等功能。
16.动手体验：包含“试一试”、“拼一拼”、“写一写”等环节。
★17.课堂检测：通过学生互动终端将练习上传至交互式数字临摹台，在交互式数字临摹台能对学生的练习进行智能评测，从笔画、结构、整体自动生成文字型问题描述、配合图片指出问题并给出改进建议；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件及功能截图加盖投标人公章；）
18.回帖学习：首先在对应的碑帖上用红圈标识出该字，点击该字可出现这个字的基本信息、笔顺视图、行笔路线、笔势视图、单钩视图、双钩视图、碑帖修复图、修复提取图等；同时该碑帖上所有的字都能出现对应的简体，所有字都能呈现基本信息、笔顺视图、行笔路线、笔势视图、单钩视图、双钩视图、碑帖修复图、修复提取图等。
19.知识库系统：内含书法基础知识、临摹与创作、中国书法简史、古代书法理论、篆刻、硬笔书法常识6大板块知识库；具有通过关键字进行知识的全文搜索功能。
20.支持统一授课模式和自主学习模式切换功能，模式切换由老师控制；
21.拼字练习：打开系统，支持拼字功能，学生触控操作，将一个被拆分的字，拖拽到米字格中，进行摆放，然后点击按钮，自动跟原碑帖字进行透视对比，显示出自己拼一拼的错误，及时改正学习。支持课程系统学生用手指在临摹台进行单钩和双钩的书写。
22.统一授课模式下，所有临摹台均由老师控制；
23.支持老师对某个或某组学生自主学习控制功能；
25.题库系统：支持学生自主登录题库系统，支持任意选择书体类、书家类、书法史类题目类型答题。支持一键全选功能。支持答题卡选项功能等。支持查看每一题的答案详解功能。支持每一题直接切换功能。支持自动评价功能：答题的题目，正确答案显示，答题时间显示到秒，答题数量显示，正确数量显示，错误数量显示，正确率显示。
26.支持学生通过自己账号登陆书法学习平台，拍照上传自己的书法作品，支持将软笔书写过程进行录制上传，录制的视频支持边写边讲解，同时支持查看自己的历史作品和书写过程视频记录；
27.临摹台的学习书法系统平台有“润笔”和“洗笔”按钮，通过系统触控操作，智能笔洗自动出水。
	套
	56
	工业

	书法教室
	2
	教师中控条案
	1.规格：2000(mm)×800(mm)×750(mm)（±5cm），实木结构；
2.古典书桌设计，烤漆处理；
3.全部卯榫结构；
4.支持教师中控、教师手绘屏、直播系统集成在中控条案中；
5.砚台：200(mm)×130(mm)×25(mm)（±3cm），材质：螺纹石；
6.毛笔笔架：360(mm)×340(mm)×100(mm)（±5(mm)），材质:鸡翅木；
7.笔洗：75(mm)×200(mm)（±3(mm)），材质：陶瓷；
8.砚台水滴：陶瓷；
9.镇尺：黑梓木；
10.笔搁：卧式笔架，材质：实木；
11.毛毡：1000×2000(mm)（±5(mm)），化纤混纺毛毡，可以水洗反复使用；
12.笔筒：125(mm)×95(mm)（±3(mm)），材质:黑檀；
13.毛笔套装：笔头材质为纯狼毫；笔杆材质：天然黑湘妃；大号毛笔1支，尺寸：出锋≥38(mm)、口径≥11(mm)、全长≥265(mm)；中号毛笔1支：出锋≥33(mm)、口径≥9(mm)、全长≥260(mm)；小号毛笔1支：出锋≥28(mm)，口径≥8(mm)，全长≥255(mm)；
14.配套实木方凳1个，规格300×400×450(mm)（±3(mm)）。
15.支持开机界面即是智慧书法教学系统平台界面，通过主机系统直接控制书法直播系统、大屏、软件等软硬件；
16.支持统一授课模式，把教师端软件直接同步到学生端交互式数字临摹台；
17.支持平台有独立的音乐背景模块软件；
	台
	1
	工业

	书法教室
	3
	书法桌
	1.仿古书桌设计，实木榫卯结构，桌子两侧加弧形镂空侧山板；
2.规格：1340(mm)×600(mm)×750(mm)（±5(mm)）；桌面厚度：30(mm)（±2(mm)）；左右两边两个墨盒孔；
3.交互式数字临摹台能无缝嵌入至书法桌，嵌入后临摹台与书法桌表面水平；
4.书法桌学生一侧预留嵌入式临摹台开关，音频接口，USB接口位置；
5.配套笔搁；
6.配套实木方凳2个，规格：300×400×450(mm)（±3(mm)）。
	张
	28
	工业

	书法教室
	4
	学生互动拍摄及Ai握笔监测系统
	1.软笔Ai握笔姿势智能监测硬件和学生互动拍摄硬件融合一体，监测硬件在互动拍摄架立杆中间，学生互动拍摄硬件在互动拍摄架横杆的下方，互动拍摄硬件具有笔架功能，支持同时挂不少于三支毛笔。
2.学生端临摹台的系统支持互动拍摄及握笔姿势监测功能，互动拍摄通过USB连接交互式数字临摹台进行供电，USB线在桌面上不外露。
3.拍摄帧速率：≥24帧。
4.具备学生座位图功能，老师可管理班级、学生，并对学生进行排坐，形成座位图。
5.支持老师查看任一学生书写过程且实时传输到大屏和其他同学的临摹台上。
6.支持一键收取作业:教师在中控台上可一键收取作业，作业按照学生座位图的顺序和位置关系进行排列。
7.支持书写过程分享到本班，老师与同学实时观看其他同学的书写过程及作品。
8.当学生出现握笔姿势不规范时，学生端临摹台屏幕显示握笔姿势不规范提示图标。点击提示图标，系统会显示学生的握笔姿势具体的不规范情况，以文字和图片拍摄方式同时给出监测到的握笔姿势，并配有正确姿势的文字和视频讲解。
9.当学生出现握笔姿势不规范时，教师端系统能实时监测并出现握笔姿势不规范提示，点击提示图标，能显示不规范握笔人员所在临摹台的位置信息，能显示握笔姿势的具体不规范情况，以文字和图片拍摄方式同时给出监测到的握笔姿势，并配有正确姿势的文字和视频讲解。
★10.系统能监测到所有学生的握笔姿势错误情况，并形成记录。可通过查看记录显示错误握笔人员所在临摹台的位置信息，以文字和图片拍摄方式同时给出监测到的握笔姿势错误。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章；）
★11.学生端和教师端能监测到握杆错误、食指上翘错误、五指分开错误等多种常见的握笔姿势错误。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章；）
	套
	8
	工业

	书法教室
	5
	学生互动拍摄系统
	1.学生端临摹台的系统支持互动拍摄，互动拍摄硬件与现有学生端临摹台的硬件对接，硬件固定到学生书法桌上；互动拍摄硬件具有笔架功能，支持同时挂不少于三支毛笔；
2.通过USB连接交互式数字临摹台进行供电，USB线在桌面上不外露；
3.拍摄帧速率：≥24帧。
4.具备学生座位图功能，老师可管理班级、学生，并对学生进行排坐，形成座位图；
5.支持老师查看任一学生书写过程且实时传输到大屏和其他同学的临摹台上；
6.支持书写过程分享到本班，老师与同学实时观看其他同学的书写过程及作品；
7.支持老师对任一学生的作品进行查看、讲评，并通过互动系统供其他学生观看讲评。
	套
	48
	工业

	书法教室
	6
	智能笔洗系统
	1.教师端通过书法教学系统控制笔洗，具备一键启用、禁用笔洗系统和教师端一键洗笔功能，当启用笔洗系统时，学生可以通过临摹台控制自己座位上的笔洗，当开启一键洗笔功能时，系统会自动出水；
2.临摹台系统控制笔洗，可以选择润笔、洗笔功能，学生可以根据需要进行选择；
3.教师端系统一键洗笔功能下，教师端系统可以一键开启所有临摹台的笔洗，学生获得不少于30秒的洗笔时间，30秒后笔洗自动关闭；
4.笔洗系统启动后，笔洗漏斗内始终保持不低于2cm深的水位；
5.笔洗系统配置给水口、排水口、溢水口。所有接口不超过桌面。
	套
	28
	工业

	书法教室
	7
	笔尖跟踪四机位书画教学展示台
	1.配置2台双镜头摄像机、1台单镜头特写摄像机、1台跟踪摄像机，在老师演示时从正面、侧面、特写、毛笔笔尖跟踪等四个界面同时进行录播与支持任意抓拍截图。
2.单镜头特写摄像机：
（1）拍摄桌面幅面：≥A3，分辨率：≥1920×1080，自动亮度调节；支持自动对焦功能。
（2）像素：≥500万；帧数：≥30FPS，实时输出画面高速流畅；
（3）输出接口：RJ45；
3.双镜头摄像机主摄像头：
（1）拍摄面积：≥A3，分辨率：≥1920×1080，自动亮度调节；支持自动对焦功能。
（2）像素：≥500万；帧数：≥30FPS；
4.双镜头摄像机辅摄像头：
（1）拍摄面积：≥A3，分辨率：≥1920×1080，自动亮度调节；支持自动对焦功能。
（2）像素：≥200万；帧数：≥24FPS；
5.跟踪摄像机：
（1）拍摄面积：≥A3，分辨率：≥1920×1080，自动亮度调节；支持自动对焦功能。
（2）总像素：≥500万；帧数：≥30FPS，实时输出画面高速流畅；
（3）左右转动角度≥90度；
（4）上下转动角度≥90度。
6.跟踪摄像机智能跟踪笔尖功能，教师示范书写时，摄像机能上下左右自动旋转变换角度，实现对毛笔笔尖跟踪拍摄；
7.笔尖跟踪摄像机确保在正常书写区域，不会被其他的摄像头遮挡。
8.所有摄像机支持自动对焦功能，正面、侧面、特写摄像机支持不少于6个档位设置，根据老师使用习惯和不同场景一键调用；所有摄像机机壳为全封闭结构，镜头须封闭在摄像机机壳内部，防止落尘或者不慎操作损坏镜头。
9.两个双摄像头摄像机支持拍摄长宽均不小于3毫米的字。
	套
	1
	工业

	书法教室
	8
	笔尖跟踪直播示范系统
	1.支持连接书画教学展示台的四台摄像机同时拍摄直播、录像、拍照功能；
2.支持跟踪摄像机跟踪笔尖，两台摄像机从正上方和左侧上方侧向进行同时拍摄录课，另一台摄像机录制教师授课画面；
3.系统界面支持同时显示正面、侧面、特写、跟踪四个画面，并在系统界面上进行标识；支持单镜头画面、双镜头画面、四镜头画面、画中画四种录播模式功能，四种显示模式都直接双击切换；支持四台摄像机的视频录制、四个画面同步回放功能；
★4.支持跟踪摄像机自动跟踪毛笔笔尖功能，支持跟踪笔尖蘸墨舔笔功能；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章；）
★5.支持教师把调整好的缩放和焦距参数快捷保存到指定档位，下次使用时可以一键选档，一键快捷切换档位时，摄像机缩放和焦距自动调节到本档位的对应参数；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章；）
6.支持回放功能，回放功能具有对已录视频进行重命名和删除功能；
7.支持回放视频时正面、侧面、特写、跟踪四个画面同时显示播放功能；
8.回放功能支持正面、侧面、特写、跟踪四个画面任意切换功能；
9.回放功能支持正面、侧面、特写、跟踪四个画面双击全屏功能；
10.支持快镜头回放、暂停功能；
11.支持慢镜头回放、暂停功能；
12.支持通过系统调整缩放倍数；
13.支持在画面上任意批注功能；
14.支持教师在示范书写的时候，可以在界面同时展现要示范的例字的视频、例字多个字体、例字的多个碑帖，显示在系统摄像机拍摄的界面，可用于老师临写，字帖可随意放大缩小，可随意放在系统界面的任何位置。
	套
	1
	工业

	书法教室
	9
	书法分组教学系统
	1.★点击分组教学，进入分组教学系统界面，在班级布局界面中，支持新增班级、修改班级、删除班级，具备成批录入学生的功能；点击任意一个组名进入指派任务界面，要求能指派该组听课、自学、字帖、碑帖、集创、兴趣体验的功能。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章；）
2.点击组名进入指派任务界面，选择集创指派，可指派折扇、团扇、条幅、横幅、斗方、对联、中堂作品，总数≥150个。
3.点击组名进入指派任务界面，选择兴趣体验指派，识书体、拼字体、辨音识字等；
4.拼字体模块：欧/颜/柳/赵体每类≥100字，学生触控拖笔画拼字，完成后系统对照评分，师生端实时查看得分榜。
5.辨音识字模块：教师可指定开始关卡推送，≥50关，含繁/简体字帖，学生听语音击打举牌小动物答题；≥5种击打道具、5种小动物，有闪电特效；教师端实时查看前三名金币排名、体验时长，可随时终止体验。
	套
	1
	工业

	书法教室
	10
	电子点签系统
	1.可按年级、班级进行自动电子排座；
2.支持自动按行、列随机或者自动排位；
3.支持排位信息自动发布到相对应的交互式数字临摹台，并把学生姓名显示在临摹台上；
4.学生按照临摹台上的姓名就座，并通过手指触控的方式点击自己的姓名，实现签到功能；
5.老师自动获取学生签到信息，明确知道学生上课考勤情况；
6.支持自动统计学生考勤情况，查看历史详情；
7.支持批量导入学生信息；
	套
	1
	工业

	书法教室
	11
	书法字帖排版系统
	1.任意字体数量排版功能，随意设置字格大小。
2.演示汉字笔顺功能：具备一笔一划功能，每一笔划自动按照顺序排列组成单字。
3.支持在系统界面直接点播现代书法家书写的颜欧柳赵及字体中偏旁、例字的视频。
4.支持字帖文件随意排版及混排。
5.内置篆、隶、楷、行、草五种软笔字体字帖文件，不少于2万字的字帖库资源。
6.支持米字格、回字格、九宫格、田字格、大方格选项。
	套
	1
	工业

	书法教室
	12
	书法集创系统
	1.支持折扇、团扇、条幅、横幅、斗方、对联、中堂等模式集字创作功能；
2.支持自定义创作作品类型功能；
3.支持字体自适应大小功能；
4.支持自适应角度调整，字体智能化自动调整摆放角度；
5.支持文件新建、修改、保存、放大缩小、临摹功能；
★6.包含但不限于重修三门记、陋室铭、六体千字文、灵隐禅师塔铭、黄庭经、淮云院记、后赤壁赋、归来辞去、道德经、东铭、大学、感兴诗并序、多宝塔碑、颜勤礼碑、颜家庙碑、颜体合成创作、赵体合成创作等创作字体模块内容；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章；）
6.支持文字和拼音搜索集字内容；
7.支持老师一键收取学习集创练习作品的功能。
	套
	1
	工业

	书法教室
	13
	三笔字板书示范书写系统
	1.系统支持选用白板、黑板、宣纸和画布四种模式作为背景底纹；
2.系统支持米字格、田字格、田回格、九宫格、方格和无格作为写字用底格；
3.笔型：支持毛笔、铅笔、钢笔、粉笔、刀笔、水彩笔、艺术笔等书写功能；
4.系统支持标注和具有橡皮擦功能；
5.支持笔锋粗细、浓度、锐利可调控；
6.支持色板，颜色可自由设置；
7.具有全屏显示功能。
	套
	1
	工业

	书法教室
	14
	书法教学视频资源平台
	1.具备对平台资源进行控制、查询、播放及备课调整功能。
2.内置初级、中级（一）、中级（二）、高级的毛笔书法示范讲解视频。
3.含各年级课时的毛笔示范视频，针对每一个字，每一个笔画都有示范视频。
4.每个视频都配有示范音频讲解。
5.视频资源均为拍摄，可观察运笔方式。
6.视频资源按照每一例字的结构、笔画、结体规律进行分类。
7.支持批注功能。
8.支持硬笔视频资源。
	套
	1
	工业

	书法教室
	15
	书法教学查询系统
	1.碑帖资源查询可实现通过年代、作者、字帖名字进行智能化检索，并可任意放大缩小拖动字帖。
2.支持通过原图模式、高光模式、荧光模式、红外模式、3D模式进行碑帖的查看欣赏以及临摹。
3.创作碑帖素材查询可通过关键字检索功能来搜索相应的碑帖素材。
4.支持输入文字、拼音搜索功能。
5.内含中国历代碑帖，不少于10000张。
6.支持批注功能。
	套
	1
	工业

	书法教室
	16
	场景式网络课堂教学系统
	1.支持教师创建自己的直播课程，直播课程中可包含多个章节与课时，每个课时均可独立直播结构。
2.教师申请功能，支持通过输入教师姓名、手机号、短信验证、密码设置、个人介绍、头像等信息，提交注册，可查询审核状态，查询时需要手机验证码审核教师身份。
3.可分类查看拥有的所有资源列表，可通过名称或名称简写对资源进行模糊查询。
4.教师现场直播授课时，可切换不同的三维场景，三维场景支持不低于4个不同位置的场景大屏设置，不同的大屏可同时播放不同的内容。可将视频设置到三维场景的场景大屏，并在所有学生端同时进行播放。直播授课时，教师能同时调入6个或以上视频、3个或以上的摄像机、以及3个或以上的ppt在同一个界面上进行播放，并且上述的每个画面都可分别进行大小调整，学生端能同时观看上述的所有画面。教师可针对正在授课的任意一个视频设置任意的播放位置，并立即生效。可将教师的实时授课画面设置到三维场景的场景大屏并同时播放，并同步传输至学生端；教师在直播授课时支持随时插入PPT并进行及时播放；在直播授课时能设置字幕动画，并立即生效、学生进行观看。
5.资源同时支持直播与点播。支持下载所有资源的视频，支持视频本地编辑后再次上传更新。支持在线预览。现场直播授课的同时，系统可自动录制直播课堂的所有视频或者授课过程，并形成资源供学生进行回放观看。
6.三维场景支持远景、近景、特写，直播授课过程中教师可以任意切换三种方式，切换后学生端立即生效、进行观看。三维场景支持摇臂、进、退的动画模式，直播授课过程中教师可以任意切换三种动画模式，切换后学生端立即生效、进行观看。支持传输控制、减少噪点和减少阴影的设置。支持视频的亮度、对比度、伽马值、色调的设置。支持设置帧率、颜色空间和输出大小。教师授课直播时可切换为画中画方式。直播授课时可设置让图像翻转；支持单独对音频进行音量大小、播放位置的设置。支持字幕编辑功能，并可选择字体、大小、颜色。支持文字和图片的滚动设置，支持设置滚动方向和速度。文字样式可设置加粗、下划线、删除线、倾斜。
7.在课时详情中一键进入直播。支持一键初始化直播配置。支持修改密码，修改密码时，支持通过手机号进行二次验证。支持设备测试功能，可测试多个摄像头和多个麦克风等设备，展现测试结果，支持重新检测。支持预览所有带摄像头的客户端的实时视频，支持与其中某个观众进行视频连线交流，交流期间，其他用户均可观看交互过程。以画中画形式展示双方视频，可切换放大本方或客户端视频。直播期间，可通过微信扫码将视频推送到微信群或微信好友。支持限制转发功能。支持老师禁言或请出的功能。教师现场直播授课时，直播场景内容自动加载上次退出时的配置，可以直播教师端直播系统摄像头拍摄内容，可以直播临摹台学生书写过程，可以共享教师屏幕，支持多显示器一键切换，可以添加全局背景音乐，支持设置背景音乐音量、进度、是否循环播放，更换背景音乐，要求直播讲师端、PC端、移动端这三端互通。
8.支持查看学习历史记录，并可进行复习。
9.客户端学习点播课程可以从上次学习位置开始播放：将课程加入学习后，进入某个点播课程时，自动从上次退出时的播放位置开始播放。
★10.支持通过微信小程序参与直播或点播。支持轮播图，轮播图中可进入课程详情，课时详情。可显示最近的系统消息，可查看最近一年或更长时间的系统消息。可查看当天进行的直播。可查看近期的热门课程。可按照课程的分类查询以及查看课程详情。可查看课程的封面，介绍，观众星级评价，评价人数，热门程度，可一键将课程或课时分享到微信群或微信好友，可查看课程的章节，以及每个章节下的详细课时。学生可对课程进行星级评价，查看当前的综合评分。查看各种评价的百分比。按照日期查看评价详情。支持通过课程名称，教师姓名对课程进行模糊搜索。保留最近的搜索历史记录，可用于快速搜索,支持对最近所有用户的搜索内容进行统计并将最热门的搜索内容提炼为热词，供用户进行快捷搜索（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章；）
11.要求通过微信扫码进入直播间，并与讲师、PC端用户三方进行文字、表情符号交流。支持进入课时讨论组与PC端用户以及教师同时交流。可在线咨询系统客服。移动端学习点播课程可以从上次学习位置开始播放。
	套
	1
	工业

	书法教室
	17
	书法课程讲义系统
	1.包含但不限于颜、欧、柳、赵基本课程，每套课程各≥120课时，支持查看范字的书写要点讲解，书写示范视频讲解，单钩、双钩、笔法、示意图，核心示范字的文字演变，每课时都有书法知识点讲解；
2.支持书写示范视频讲解，单钩、双钩、笔法、示意图，核心示范字的文字演变解；
3.颜欧柳赵的配套讲义中，每个课时均具有通过拼字游戏进行书法结构练习
4.配套讲义中每一课都包含示范讲解、观察规律、知识扩展、课堂检测、回帖学习等环节；
5.示范讲解：包含偏旁、例字的讲解和示范书写。偏旁讲解部分包括书写要点和专家示范视频；
6.书体对比：在示范讲解环节中要包括例字的书体对比，支持每个例字自动调取欧体、颜体、柳体、赵体、隶书、篆书、行书、草书字帖进行对比。
7.观察规律：该功能可培养学生观察能力、对比分析总结能力。同一个字具有不同的书体，通过观察某一笔画或者某一部首，在该字的不同书体中的形态，总结出该笔画或者该部首的一般规律。
8.知识扩展：包括本节课典型例字的文字源流，列出甲骨文、篆书、隶书、草书、行书、楷书的图片，同时以文字的方式列出“说文解字”的内容。同时包含其他的一个书法类的知识，书法知识涉及到书体、书家、碑帖知识、书论等内容。
★9.回帖学习：该环节回归到本节课对应的原始碑帖进行学习，首先在对应的碑帖上用红圈标识出该字，点击该字可出现这个字的基本信息、笔顺视图、行笔路线、笔势视图、单钩视图、双钩视图、碑帖修复图、修复提取图；同时该碑帖上所有的字都能出现对应的简体，所有字都能呈现基本信息、笔顺视图、行笔路线、笔势视图、单钩视图、双钩视图、碑帖修复图、修复提取图。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章；）
	套
	1
	工业

	书法教室
	18
	碑帖深度学习系统
	★1.从智慧书法教学系统界面进入，支持打开碑帖深度学习系统，要求在碑帖深度学习系统界面上出现包含但不限于《九成宫碑》、《多宝塔碑》、《玄秘塔碑》、《颜勤礼碑》、《三门记》、《曹全碑》、《兰亭序》；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章；）
2.点击碑帖名称，出现碑帖的相应图片，可通过翻页按钮选择该碑帖的任意一张图片，支持图片可缩放和拖动，选择图片后鼠标点击碑帖上的任意一个字，碑帖上该字的右下角自动出现对应的简体字；
4.可查看该字的行笔路线动画，要求行笔路线动画的每一笔为硬笔手写体；
5.可查看该字的笔势视图，视图中的每一个笔画的起笔、行笔、转折处要求用手写箭头标识出来；
6.可查看该字的单钩视图、双钩视图，单钩视图要求为硬笔手写体；
7.可查看碑帖原图和碑帖修复图，要求碑帖修复图为对破损的碑帖进行原意修复，修复后的字帖要求笔画完整、不允许变形、背景干净无污；
8.可查看碑帖修复提取图，要求碑帖修复图经过处理后变成背景透明字体，并放在米字格中；
9.可查看该字的其他书体，要求该字对应的颜体、欧体、柳体、赵体、隶书、篆书、草书同时自动出现在界面上，并且点击任何一种书体可出现该书体对应的多个字帖，继续点击字帖可以放大的方式自动排列在界面上进行书体对比；
	套
	1
	工业

	书法教室
	19
	软笔书法Ai智能评价系统
	1.支持教师端一次性收齐所有学生的作业，支持查看作业历史记录。
2.支持对所配套的全部毛笔楷书课程中涉及的所有讲解例字进行自动智能评价。
3.对于某个学生书写3次或以上的同一个字，每次的练习测评结果形成折线图，并可查看每次测评的详细结果。
4.对于某个学生书写3次或以上的同名笔画（例如：不同字中的撇划），每次的练习测评结果形成折线图，并可查看该笔画每次测评的详细结果，并能查看当时练习的整字及评测结果。
5.针对学生互动终端收取的作业，可对作业上的多字同时进行智能评测分析，可查看作业中任意字的评测结果。
6.支持整体AI智能评测功能，根据作业与原帖的符合程度进行打分。
7.可对字的结构进行AI智能评测，评测时根据每个字的复杂程度从多个评价维度进行分析，不同的字的结构不同，其评价维度与数量不完全相同。
8.对结构智能评测时，每个字的评价维度均配有教学视频。
★9.对结构智能评测时，按照每个字的评价维度（包含但不限于笔画平行、主笔突出、左高右低、穿插得当），自动描述该字的结构方面出现的每一个问题，并自动给出文字性的指导建议，针对书写出现的每个问题都自动给出指导图片和书写指导视频。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章；）
★10.笔画智能评价时，可自动将作业中的每个笔画与原帖的笔画进行图片对比，对有问题的笔画自动突出标识，自动描述书写问题，自动给出指导意见。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章；）
11.支持对智能评价结果自动生成整体评测报告。
	套
	1
	工业

	书法教室
	20
	作品虚拟展馆展示系统
	1.支持展示特定场所的3D实景，支持展示虚拟3D展馆。虚拟展馆设有路径点用于3D漫游。
2.虚拟展馆可展示书法作品、美术作品、碑帖图等，也可展示视频且支持自动和手动两种播放方式。
3.参观者可查看作品介绍、作者介绍，可对作品或视频进行点赞或留言。
★4.在虚拟场景的房间内，支持参观者使用3D形象，不同参观者进入房间后可以看到其他参观者的实时位置以及走动过程，点击其他参观者，可进行互动交流。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章；）
4.在虚拟场景模式下的房间内，可进行专注方式观赏。专注方式下，可打开或关闭房间灯光，可打开探照灯聚焦显示关键区域，也可打开灯光跟随效果，随时照明用户周围区域的作品。
5.可设置学校简介，学校简介包含文字描述以及封面图片。
6.作品可单独上传，也支持使用智慧书法教室的互动教学系统批量采集。
7.作品具备装裱功能，可使用中堂、斗方装裱形式。视频可加多种边框装饰效果。
8.可设置展馆的背景音乐，进入展馆后自动播放。
	套
	1
	工业

	书法教室
	21
	隶书课程系统
	1.资源包括笔法、结构规律、创作不少于24课时。
2.笔法部分包括控笔练习、初步印象、对比观察、笔法讲解等内容。
3.结构部分包括控笔练习、初步印象、结构规律等内容。
4.讲解的每个字均有笔法分析、专家示范视频，示范视频均有配音、字幕讲解。
	套
	1
	工业

	书法教室
	22
	篆书课程系统
	★1.以《峄山刻石》为范本，进行课程编排，课程包括笔法、结构规律、创作共计≥20课时，笔法部分包括但不限于控笔练习、温故知新、笔法讲解、例字讲解、篆书识字。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章；）
2.结构部分包括控笔练习、结构规律。
3.讲解的每个字均有笔法分析、专家示范视频。
	套
	1
	工业

	书法教室
	23
	篆刻课程系统
	1.每一节课都通过专家视频授课方式，并在视频授课之后对本节重要知识点进行问题设计。
2.支持包括战国时期各种玺印特点介绍，秦汉印章体系简介，魏晋南北朝时期急就章、将军印简介，宋代以及辽、金、西夏等印章的特点简介，元明清印章特点介绍，元明清时期具有重要影响力的人物以及流派简介，近代各流派的发展情况介绍。
3.支持包括篆刻工具介绍，如刻刀、印床、印泥、印石等。
	套
	1
	工业

	书法教室
	24
	硬笔书法教学系统
	1.系统配套课程不少于11种类型且共包含≥200课时。其中包含但不限于：基本笔画、复合笔画、结构原则、字头类、字底类、左偏旁类、右偏旁类、字框类、合体字结构原则、合体字结构类型、硬笔行书等；
2.每个课时包含讲解课程、核心要领以及口诀，涉及单字需要的配有专家示范视频；
3.课程内容含有相应文字的从甲骨文-篆书-隶书-楷书文字的演变以及文字的说文解字，图文并茂，一字一故事；
	套
	1
	工业

	书法教室
	25
	网络多通道同步传输系统
	1.网络类型：支持有线、无线WiFi通讯方式；
2.通过网络将教师端系统同步传输到交互式数字临摹台；
3.传输内容包含：教师端视频、教师端音频、教师端图片、教师端文本等格式文件；
4.支持通过网络方式与所有终端进行通信。
	点
	56
	工业

	书法教室
	26
	教师毛笔
	大兰竹、中兰竹、小兰竹，狼毫大楷、中楷、小楷，大白云、中白云、小白云各1支
	套
	4
	工业

	书法教室
	27
	书画毡（教师）
	1.尺寸：1000×2000((mm))（±10㎜）
2.化纤混纺毛毡，支持反复水洗
	张
	4
	工业

	书法教室
	28
	国画工具（学生）
	1.毛笔11件：加健毛笔，大、中、小提斗，大、中、小白云，大、中、小狼毫，花枝俏，小依纹各1支；
2.笔架1件：青花瓷材质，长度不小于125(mm)，高度不小于40(mm)；
3.笔洗1件：青花瓷材质，口径不小于130(mm)，肚径不小于165(mm),高度不小于55(mm)；
4.砚台1件：石砚，直径不小于120(mm)，高度不小于20(mm)；　
5.印盒1件：青花瓷材质，直径不小于80(mm)，带印泥；　
6.墨汁1瓶：100ml;　
7.画毡1件：毛毡长宽厚不小于500(mm)×500(mm)×2(mm)；　
8.笔帘1件：竹质，长宽不小于300(mm)×250(mm)；　
9.镇尺一副：木质，长宽高尺寸不小于：（220±2×41±2×25±1）(mm)
10.绘画铅笔2支　
11.裁纸刀1把，木质，长度不小于24cm;　
12.调色刀1把，木质手柄，不锈钢刀头，长度不小于17cm；　
13.底纹笔1把，木质手柄，羊毫笔头，笔头宽不小于3cm，总长度不小于18cm;　
14.中国画颜料1盒，12色，6ml/支;　
15.调色盘1个，聚丙烯材质，直径不小于165(mm);　
16.喷瓶1个，容积不小于100ml　
17.电熨斗1个，内热式35Ｗ，熨斗头长×宽不小于55(mm)×30(mm)
18.宣纸5张，四尺
19.工具箱1件：ABS材质；中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动；
	套
	56
	工业

	书法教室
	29
	书画毡（学生）
	1.尺寸：500×700((mm))（±2㎜）
2.化纤混纺毛毡，支持反复水洗
	张
	56
	工业

	书法教室
	30
	笔洗
	1.材质：青花瓷笔洗：
2.尺寸：外直径130㎜，口直径95㎜，高度50㎜
	个
	56
	工业

	书法教室
	31
	笔架
	1.规格：350×100×335((mm))（±2㎜）
2.材质：实木，花纹雕刻，边缘无毛刺，完美衔接，拼接处无缝隙
	个
	56
	工业

	书法教室
	32
	笔搁
	1.材质：青花材质
2.尺寸：30×15×25（(mm)）（±2㎜）
	个
	56
	工业

	书法教室
	33
	毛边纸
	1.尺寸：540×390(mm)（±2㎜）
2.数量：50张/刀
	刀
	56
	工业

	书法教室
	34
	宣纸
	1.尺寸：690×690(mm)（±2㎜）熟宣
2.数量：50张/刀
	刀
	8
	工业

	书法教室
	35
	宣纸
	1.尺寸：690×690(mm)（±2㎜）生宣
2.数量：50张/刀
	刀
	8
	工业

	书法教室
	36
	笔筒
	1.尺寸：高≥100㎜直径≥75㎜内径≥65㎜
2.材质：瓷质、青花瓷纹样.
	个
	56
	工业

	书法教室
	37
	墨汁
	1.墨汁，不发灰，墨迹黑亮，不褪色；
2.速干型：写后易干；
3.不洇纸，扩散均匀，不易糊；
4.规格：≥250g。
	个
	56
	工业

	书法教室
	38
	砚台
	1.材质：ABS；
2.外观尺寸：≤140×80×33(mm)；墨盒盖尺寸：≤140×80×6.5(mm)；墨盒右边水池：≤46×67(mm)，墨盒左上墨水池：≤33×56(mm)，左下舔笔台：≤33×56(mm)，左上角引流槽一个。
3.墨盒采用微倒扣防挥发设计，所盛墨汁可保持百日以上不干涸。墨盒集刮笔、舔笔、润笔功能于一体。
	个
	56
	工业

	书法教室
	39
	镇纸
	1、材质：黑梓木
2、尺寸：180(mm)×42(mm)×23(mm)（±2㎜）
	付
	56
	工业

	书法教室
	40
	笔帘
	1、材质：竹制，
2、尺寸：长度：≥300(mm)
	个
	56
	工业

	智慧美术写生教室
	1
	智慧美术粉笔教学系统
	包含交互式粉笔临摹台系统.临摹绘画桌.配套使用包三部分构成。
1.交互式粉笔临摹台1台，一体化设计，无需外接任何辅助主机系统，方便后续远程升级。
2.支持学生直接用粉笔在临摹台的屏幕上进行绘画.书写和临摹。
3.规格：1100mm×480mm（±5mm）；
4.支持十点触控功能，用手指直接操控系统；支持分屏触控功能，支持临摹台左边一半能触控，即左边可以播放例字视频，并可以根据学习进度和需求暂停或者快进以及音量大小调节；右边一半锁定触控功能，右边排版好当前播放的例字字帖，可以实现摹帖和临帖；
5.材质：冷轧钢板（防锈处理）；左边为嵌入式触控临摹屏，支持学生左边直接用粉笔在触控粉笔临摹台的屏幕上进行绘画.书写和临摹，右边支持传统黑板书写。开机后直接进入学生自主学习软件界面，通过学校.班级.账号.密码登录，设备内置不少于6大模块，其中包含课程系统.练习系统.碑帖系统.粉笔视频资源系统.书法知识库系统.智能测评系统；
6.护眼功能：发光柔和护眼，亮度低于260cd/m2；
7.支持无线WiFi和有线网络，内置音箱；
8.临摹显示尺寸：≥450mm×250mm；分辨率：≥1920×1080；
9.粉笔临摹台配有耳机插孔.USB接口.电源开关；
10.当自主学习模式时支持碑帖欣赏和粉笔临摹功能；
11.系统支持一键升级和退出功能；
12.粉笔资源系统：包括笔画.偏旁.结构规律.板书.板报的设计应用.粉笔进阶等部分，共不少于16课时。
13.笔画部分包括笔画的认识.笔画的讲练.例字讲练等内容。偏旁部分包括偏旁的认识.基本规律及讲练等内容。结构部分以对古诗的粉笔作品欣赏.临摹展开，并对其中涉及的结构规律进行讲解。板书部分包括设计原则.设计方法.板书造型.板书小样设计讲练等内容；板报部分包括板报概述.板报的编排步骤.粉笔字的特殊写法.实践练习等内容；粉笔进阶练习部分是用粉笔临摹古代碑帖，包含粉笔与古碑帖的对比讲解及实践练习。讲解的每个字均有例字分析.专家示范视频。支持学生可以用手指在临摹台进行标注书写.支持标注清除.关闭标注模式等
14.碑帖系统：支持碑帖手指八点触控放大缩小功能，支持碑帖通过年代.字体.作者搜索选择功能；
15.练习系统：支持粉笔字体排版功能，支持字格数量的设置功能，支持米字格.田字格.九宫格.田回格.大方格多种背景随意变化，支持一键清空功能；
16.终端配备2台摄像机，融合一体，一台拍摄相机在“7”字型拍摄架立杆中间偏下位置，一台拍摄相机在“7”字型拍摄架横杆的下方；支持通过“点击拍照”按钮收取粉笔作业，自动测评打分功能；
17.书法知识库：内含书法基础知识.临摹与创作.中国书法简史.古代书法理论.篆刻.硬笔书法常识≥6大板块知识库；具有通过关键字进行知识的全文搜索功能。
18.拍摄硬件帧速率：≥24帧；
19.供电：PoE供电；
20.智能测评及人脸识别拍摄终端安装在交互式粉笔临摹台顶端方便人脸识别。
21.临摹绘画桌1张.实木结构，规格:1100mm×500mm×750mm（±5mm）；
22.交互式粉笔临摹台立于桌面并与学生侧的桌面形成斜面；
23.临摹绘画桌配有放置粉笔.粉笔擦的抽屉。
24.配套实木方凳1个，规格:300×400×450mm（±3mm）。
25.配套使用包：粉笔刷1个；学生粉笔1盒,不少于20只/盒。
	套
	1
	工业

	智慧美术写生教室
	2
	教师画架
	1.规格：600×650×1420/3000（mm）（±3㎜）

2.材质：榉木，最大夹画高度：2000㎜；平放高度860㎜

3.特点：升降平立两用式油画架，角度可调、高度可调、可进行素描、油画、水粉、国画等创作，四角制动脚轮，表面光滑、无毛刺、无弯曲，接缝无开裂，整体无疤痕无弯曲，表面环保烤漆处理。
	个
	1
	工业

	智慧美术写生教室
	3
	学生画架
	1.尺寸：580×600×1710/2350（mm）（±3㎜）,最大夹画：1260㎜

2.材质：榉木；T型后支撑杆；特点：可前倾，作画方便，视线垂直画板，作画准确，拉环升降，齿条阶梯逐级调节，组装式，可折叠收纳，不占空间，表面光滑、无毛刺、无弯曲，接缝无开裂，整体无疤痕无弯曲，表面环保烤漆处理。
	个
	56
	工业

	智慧美术写生教室
	4
	写生凳
	主体采用榉木，木材纹理，清晰自然，质地均匀，金属杆螺旋升降，自由调节，升降高度480-650（mm）（±2㎜）,圆凳面直径≥300mm，厚度≥20mm，双层凳面设计，牢固结实，三腿支架，防脱卡环，内嵌螺母；表面光滑细腻，环保清漆处理。
	个
	56
	工业

	智慧美术写生教室
	5
	写生画板
	规格：600×900×20(mm)(±2㎜)，中间骨架，双面三合板，实木边框≥10㎜，割角拼接。
	块
	56
	工业

	智慧美术写生教室
	6
	写生画箱
	1.箱体尺寸：500×330×110（mm）（±5mm）

2.箱体内储物格为推拉式，配调色板，箱体有提把、背带，箱盖可支起作画架用，三腿支撑，可伸缩折叠

3.材质：榉木，产品表面平整，无裂纹、毛刺、树脂清漆处理，涂层均匀、光亮。
	个
	1
	工业

	智慧美术写生教室
	7
	画车
	1.材质：榉木.纹理清晰美观。
2.规格：400×720×880（mm）（±5mm），三层空间.层高≥320mm，层板厚≥5mm，3.包括但不限于手推把手，笔架设计，方便画笔存放，圆槽笔筒设计，静音脚轮，带卡锁万向轮，承重能力强，表面光滑无毛刺。
	个
	2
	工业

	智慧美术写生教室
	8
	衬布
	1.规格：1000×2000（mm）（±10mm），棉、麻、丝、绒，冷暖色调搭配，每套10块。
	套
	1
	工业

	智慧美术写生教室
	9
	便携写生补光终端
	1.规格：立式三节升降，最高2400mm，照射角度0°-120°可调；
2.材质：金属球形聚光罩，直径≥260mm，深≥190mm；镀铬钢管立杆，铝节+塑料旋钮，内置弹簧
3.底座：五角带滚轮，可移动
	个
	4
	工业

	智慧美术写生教室
	10
	补光单元
	美术专用补光单元，可无级调节色温，实现冷暖色温自动切换。
	个
	4
	工业

	智慧美术写生教室
	11
	静物台
	1.桌面规格：900×600×600（mm）（±5mm）

2.材质：榉木，带背板，板面厚度≥20mm，可升高，底座规格：500×700（mm）（±3㎜），厚度≥20mm

3.特点：四轮可移动，可升降，带抽屉。
	个
	4
	工业

	智慧美术写生教室
	12
	素描工具
	不同型号素描铅笔一套（包括：4B1支、2B4支、3B1支、2H2支、8B1支、7B1支、6B1支、5B1支、HB1支），4B橡皮2块，可塑橡皮2块，美工刀1把，塑料盒包装。
	套
	56
	工业

	智慧美术写生教室
	13
	素描纸
	≥4k20张/袋
	套
	56
	工业

	智慧美术写生教室
	14
	速写夹
	1.规格：420×594㎜

2.材质：ABS
	个
	56
	工业

	智慧美术写生教室
	15
	水彩笔
	1.色数规格：不低于12色

2.塑料盒包装
	套
	56
	工业

	智慧美术写生教室
	16
	水彩颜料
	1.规格：不少于12ml/色
2.色数：不少于36色
	套
	56
	工业

	智慧美术写生教室
	17
	水彩纸
	≥4k20张/袋
	套
	56
	工业

	智慧美术写生教室
	18
	水粉笔
	1.色数规格：不低于12色

2.塑料盒包装
	套
	56
	工业

	智慧美术写生教室
	19
	水粉颜料
	1.规格：不少于12ml/色
2.色数：不少于36色
	套
	56
	工业

	智慧美术写生教室
	20
	水粉纸
	≥4k20张/袋
	套
	56
	工业

	智慧美术写生教室
	21
	夹子
	1.规格：≥长145mm

2.材质：金属。
	个
	56
	工业

	智慧美术写生教室
	22
	调色盒
	1.规格：≥17格

2.材质：ABS
	个
	56
	工业

	智慧美术写生教室
	23
	折叠水桶
	1.规格：≥165mm

2.硅胶材质，可折叠。
	个
	56
	工业

	智慧美术写生教室
	24
	油画用具
	油画笔≥6支、油壶≥1个、勾线笔≥1支、松节油≥260ml/瓶、调色油≥260ml/瓶、油画颜料≥24色、洗笔器≥1个、钛白颜料≥50ml/支、榉木画箱≥1个。
	套
	56
	工业

	智慧美术写生教室
	25
	油画内框
	含画布240×300(㎜)(±2㎜)、300×400(㎜)(±2㎜)、400×500(㎜)(±2㎜)、500×600(㎜)(±2㎜)、600×900(㎜)(±2㎜)、800×1000(㎜)(±2㎜)、1200×1600(㎜)(±2㎜)
	套
	20
	工业

	智慧美术写生教室
	26
	油画外框
	与油画内框配套，（内框规格：240x300(㎜)(±2㎜)、300x400(㎜)(±2㎜)、400x500(㎜)(±2㎜)、500x600(㎜)(±2㎜)、600x900(㎜)(±2㎜)、800x1000(㎜)(±2㎜)、1200x1600(㎜)(±2㎜)）,外框样式：多种,边框宽度40-60mm,材质：木质。
	套
	20
	工业

	智慧美术写生教室
	27
	写生教具1
	头骨、头部肌肉.、五官、鲁迅头像、广东青年头像、高尔基头像、小大卫头像、阿古力巴头像、伏尔泰头像、朱利亚诺头像、马赛头像、米开朗基罗头像
	套
	1
	工业

	智慧美术写生教室
	28
	写生教具2
	圆球、四棱锥、六棱锥、正方体、长方体、圆锥、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆.方锥带方、多面体、八棱柱、圆切、十二面体，表面光洁，线条清晰。
	套
	1
	工业

	智慧美术写生教室
	29
	美术写生欣赏样本
	包括中国各大名窑实物.青铜器.多种玻璃和金属器皿共10件；瓷器：哥（梅瓶）；钧瓷（双耳瓶）；官窑（三足开片）；唐三彩（马）；汝窑（三羊尊）；定窑（宋孩儿枕）；玻璃器皿（描金花瓶.带把斜口红酒醒酒器）；铁器皿（铁壶）；古铜器皿（仿古青铜水匜）；
	套
	1
	工业

	智慧美术写生教室
	30
	人体结构活动模型
	高度不低于400㎜，材质：椴木，关节采用金属件连接。
	个
	2
	工业

	智慧美术写生教室
	31
	用品储藏柜
	1.规格：单个规格：≥900×400×1800(㎜)(±2㎜)

2.材质：钢木结合，钢管规格：30×30(㎜)(±2㎜),柜门板材厚度为≥18mm橡胶木指接板，整体框架采用钢制方管焊接，下部实木对开门，结构：拆分式，配螺丝配件，内置一块活动隔板。
	组
	4
	工业

	智慧美术写生教室
	32
	作品展示板
	1.规格：2000×1000(㎜)(±10㎜)

2.材料：十字布包面，主体瓦楞+软木，铝合包边，背板采用镀锌板。
	块
	1
	工业

	智慧美术绘画教室
	33
	数字美术绘画终端
	1.一体化设计，无需外接任何辅助主机系统，支持远程升级。
2.学生端数字美术绘画终端支持Wifi连接。
★3.绘画终端背面有三个独立的支架支撑，同时具有收纳三个独立支架的凹槽，三支架可收纳到背面凹槽内，收纳后与数字美术绘画终端底板平齐；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章；）
4.支持十点触控功能直接操作系统；
5.支持不少于三个可视角度的调节；
★6.上电自动开机，直接进入学生自主学习软件界面，直接触控操作不少于9套软件系统：数字绘画.美术课程.数字美术资源库.写生与临摹.色彩理论与实验.透视理论与实验.3D光影教学.虚拟展示馆.美术考试；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章；）
7.亮度低于260cd/m2；分辨率：≥1920×1080；
★8.支持钥匙锁功能：通过钥匙锁方式，避免学生端设备从桌面拿走。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章；）
9.展示尺寸：≥340mm×190mm；
10.支持触控点签功能；
11.配套触控笔一支。
	套
	1
	工业

	智慧美术绘画教室
	34
	教师中控条案
	1.实木结构；
2.规格：2000mm×800mm×750mm（±10cm）；
3.支持教师中控.教师手绘屏.直播系统集成在中控条案中；
4.配套实木方凳1个，规格300×400×450mm（±3mm）。
	套
	1
	工业

	智慧美术绘画教室
	35
	书画教学展示台
	1.全金属构架,配置三台摄像机，分别从正面.侧面.特写等不同角度进行录播和任意抓图功能；
2.支持软硬笔.粉笔.美术的教学场景和老师示范；
★3.摄像机不少于3台。拍摄幅面：≥A3；直播画面分辨率：≥1920×1080，支持自动亮度调节；支持自动对焦功能。帧数：≥30FPS，实时输出画面流畅，移动展示物体无明显拖尾.模糊.延迟等现象；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章；）
4.支持保存镜头位置，支持≥6个档位设置，需要时可一键调出，自动恢复到相应位置；
5.摄像机机壳为全封闭结构，镜头必须封闭在摄像机机壳内部，防止落尘或者不慎操作损坏镜头。
★6.支持正面摄像机.侧面摄像机拍摄长宽均不大于3毫米的字（可清晰辨识文字内容），拍摄高度不低于65厘米。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章；）
	台
	1
	工业

	智慧美术绘画教室
	36
	教师示范直播系统
	1.支持示范展示台的三台摄像机同时拍摄、直播、录像；
2.软件界面同时显示正面.侧面.特写三个画面，并在画面上进行标识，支持单镜头画面.双镜头画面.三镜头画面.画中画四种录播模式功能，四种显示模式可以切换。支持三台摄像机的视频语音录制功能；支持画面回放功能；支持拍摄的视频文件自带拍摄年、月、日、时、分、秒信息。
3.支持快镜头播放、暂停功能；
4.支持慢镜头播放、暂停功能；
5.支持一键抓图、看图功能；
6.正面、侧面、特写三个镜头支持教师把调整好的缩放和焦距参数快捷保存到指定档位，下次使用时可以一键选档，一键快捷切换,支持保存≥6个档位；
★7.支持查询对焦值，支持查询缩放值；支持读取预设功能，能读取≥6个挡位的每一个挡位的缩放数值和对焦方式；支持保存预设功能，能保存≥6个挡位的每一个挡位的缩放数值和对焦方式；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章；）
★8.支持摄像机推送学生端功能，支持推送正面摄像机画面到学生端，支持推送侧面摄像机画面到学生端，支持独立推送特写摄像机画面到学生端。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章；）
	套
	1
	工业

	智慧美术绘画教室
	37
	数字绘画软件
	1.笔刷包含铅笔、钢笔、水彩笔、油画笔、蜡笔、毛笔、喷枪笔、马克笔、滚筒刷等不少于13种绘画笔刷，每种笔刷支持选择不同的笔触大小、透明度、模糊度；
2.绘画工具包含但不限于插入图形、移动、选择、剪切、复制、橡皮、吸管、油漆桶、色版、图层等各项功能；
3.色板支持预制不少于33种颜色选择.同时会保留不少于20次的使用过记忆色.支持颜色RGB微调；
4.图层支持透明度、亮度、饱和度的调节，可一键生成油画效果；
5.支持插入植物图案、几何图案等不同特殊素材到绘画作品；
6.支持创建时自定义画稿大小，支持缩放绘画区域、支持自由拖拽作品；
7.支持在画稿中添加图层，支持图层上下调整位置，支持删除图层，支持合并图层，支持图层隐藏与显示；
8.支持导入图片到图层，支持导出单个图层为图片；
9.支持导航仪作品预览功能。
	套
	1
	工业

	智慧美术绘画教室
	38
	数字美术课程讲义系统
	1.提供不少于192节美术资源内容；
2.美术资源应具备强烈的生活气息.深厚的传统文化底蕴.丰富的创造性以及融入情绪控制.价值观塑造等维度的系列内容：包括但不限于“四季之美”、“非遗拓印”、“非遗漆扇”、“国粹京剧”、“中华瑞兽”、“中国园林”、”创意折纸”等资源；
3.资源内容包括但不限于图文和视频介绍，以及教学目标、教学方法、学生实践等详细内容；
4.资源支持分步骤查看，支持按照顺序进行上下步骤的切换，支持步骤的跳转切换查看。
	套
	1
	工业

	智慧美术绘画教室
	39
	数字美术资源库系统
	1.提供中国名画、西方名画、素描、雕塑、民间艺术、书法艺术等不少于6种形式的作品欣赏；
2.提供作品形式包括但不限于油画、山水、素描、写意、工笔和壁画等；
3.中国艺术大师作品包括但不限于吴道子、张择端、徐悲鸿、齐白石等名家作品；
4.西方艺术大师作品包括但不限于达·芬奇、毕加索、梵高等名家艺术作品；
5.支持作者、作品名称等检索功能。
	套
	1
	工业

	智慧美术绘画教室
	40
	数字写生与临摹软件
	1.提供数字写生与作品临摹两大板块，提供写生素材库和临摹素材库；
2.数字写生提供风景的写生功能，支持选择不同场景.不同角度和不同天气的写生素材供学生写生；
3.数字写生提供静物的写生功能，静物写生素材包含几何体.石膏像.工艺品的写生功能，提供不同观察角度.不同光线的写生素材；
4.数字写生提供人像的写生功能，包括各类特点人像，包括不同角度及光线下的写生素材；
5.作品临摹提供山水画临摹、素描临摹、油画临摹。
6.支持不少于5种图片处理功能，包括自由缩放、饱和度、对比度、亮度等调节功能；
7.支持不少于3种辅助线，包括自由曲线、直线、虚线；
8.支持油画.素描效果的艺术化图像辅助处理功能；
9.支持对素材进行画纸临摹和数字写生。
	套
	1
	工业

	智慧美术绘画教室
	41
	色彩理论与实验教学系统
	★1.包括色彩理论和色彩实验两大板块，提供色彩关系.色彩三要素.色彩冷暖的知识点演示教学，老师可根据实际教学需求选择对应板块授课；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章；）
2.色彩理论提供不少于十二色环模型，支持师生进行同类色、邻近色、三原色、对比色、互补色、色调的知识点教学；
3.色彩三要素提供色轮模型进行色相.明度.饱和度的知识点教学；
4.色彩冷暖提供具有代表性的冷暖作品库供师生教学与学习；支持拖拽调节图片的色相，支持一键恢复图片初始色相；
5.支持本地素材导入；配备色彩实验教学视频，供学生课下回顾。
	套
	1
	工业

	智慧美术绘画教室
	42
	透视理论与实验教学系统
	1.系统提供透视理论和透视实验两个板块进行透视知识点演示教学，支持用户根据不同年级段教学需求选择对应板块授课与学习；
2.透视理论板块提供透视现象及原理.中国三远法知识点教学；
3.透视实验板块内置各类透视教学素材，素材数量不少于60幅，包括但不限于平行透视、成角透视、倾斜透视等原理教学素材，三种透视教学素材各不低于20幅；
4.透视实验板块支持用户上传本地素材进行透视教学，上传图片自适应展示；支持添加3种不同辅助线，包括点、直线、虚线、自由曲线，帮助分析素材透视关系；支持修改辅助线颜色；
5.透视实验板块支持自由缩放.移动素材图片，支持对绘制痕迹进行撤销.清空操作；支持学生自主制作具有透视效果的场景图，通过动手操作理解透视原理知识点内容；
6.配备透视实验教学视频，供学生课下回顾。
	套
	1
	工业

	智慧美术绘画教室
	43
	3D光影教学系统
	1.系统提供光影理论和光影实验两个板块进行光影知识点演示教学，老师可根据实际教学需求选择对应板块授课；
2.光影理论从生活中的现象引发学生进行思考，从而引入到光线理论，包括但不限于光源强弱变化.明暗交界.投影阴影；
3.光影实验提供光影移动变化教学功能，通过3D全景式打光技术，让课堂教学不受教具.场景限制；
4.光影实验系统提供模型库，内置几何体.石膏像.水果蔬菜.瓷器等多种写生教具模型素材，提供不少于15种几何体、不少于10种石膏像、不少于10种水果和不少于10种的瓷器写生教具模型素材；
5.光影实验模型支持三维旋转功能，支持手动调节模型摆放角度，实现模型左旋转.右旋转.左翻转.右翻转.前翻转和后翻转；
★6.光影实验系统提供光源库，内置教学静物灯常用色温，包括暖白光.黄光.晴朗日光和阴天日光，支持一键切换光源，切换光源后光源模型对应变化光源效果；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章；）
7.光影实验提供光源强弱调节功能，支持拖拽滑动条手动调节光源亮度，实时展现模型光影明暗效果；提供光源角度调节功能，支持手动调节光源角度，实时展现模型光影效果；
8.光影实验提供视角调节功能，支持鼠标拖拽场景上下左右移动实现平视.俯视，以及不同观看方位的调节；
9.光影实验提供视线远近调节，支持鼠标滚动实现观看距离远近调节；
10.光影实验配备透视实验教学视频，供学生课下回顾。
	套
	1
	工业

	智慧美术绘画教室
	44
	学生作品虚拟展示馆系统
	1.提供3D场景作品展览馆，提供≥20个作品展示展位，可点击地面实现自由移动，查看不同空间位置的作品；
2.学生可管理自己的作品馆，包括将保存在相册的作品上传到展馆的展位上，也可替换和下架作品；
3.提供3种或以上不同风格的场景可切换；
4.提供3种或以上不同风格的画框可切换。
	套
	1
	工业

	智慧美术绘画教室
	45
	中控系统
	1.系统直接控制直播系统、大屏、软件等软硬件的交互；
2.支持统一授课模式，把教师端软件直接同步到学生绘画终端；
3.支持配置老师实时对学生的作业进行圈改与点评；
	套
	1
	工业

	智慧美术绘画教室
	46
	作品展示板
	1.规格：2000mm×1000mm（±10cm）

2.材料：十字布包面，主体瓦楞+软木，铝合金香槟色包边，背板采用镀锌板。
	块
	1
	工业

	绘画美术教室
	1
	教师绘画台
	1.规格：1800×800×760(mm)(±10mm)
2.材质：桌面材质橡胶木，桌面外沿不低于40mm厚，中间横撑支撑，横撑规格≥60×30mm；桌腿材质：钢质，规格≥60×30mm，桌面喷涂环保漆，桌腿喷塑，哑光黑色。
3.结构：拆分式结构，配螺丝配件。
	张
	2
	工业

	绘画美术教室
	2
	美术绘画台
	1.规格：2400×1200×750(mm)(±10mm)，桌面伸缩缝工艺，外沿厚度不低于40mm，2.桌面材质：橡胶木，表面环保清漆处理，金属支架，钢管规格≥15×50mm，中间钢管竖称支撑，横梁钢管规格≥25×50mm，壁厚≥1.0mm，表喷塑处理，桌架与桌面外边齐平。
	张
	12
	工业

	绘画美术教室
	3
	绘画凳
	1.尺寸：340×240×450(mm)(±3mm)
2.凳面采E1级双饰面≥25mm三聚氰胺板材，板材耐磨，耐划，硬度高，不易变形，圆角处理。
3.凳面外露截面选用PVC封边条，厚度≥1.5mm，高温封边一次成型，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外形美观、经久耐用，永久不脱落。
4.凳架为≥25×25mm方管厚度≥1.2mm，经酸洗磷化、除油除锈、静电喷涂、高温处理而成。
5.ABS注塑脚垫，五金配件。
	把
	98
	工业

	绘画美术教室
	4
	画架
	1.规格：600×650×1420/3000(mm)(±3mm)，材质：榉木，最大夹画高度：200cm；平放高度86cm；
2.特点：升降平立两用式油画架，角度可调、高度可调、可进行素描、油画、水粉、国画等创作
3.四角制动脚轮，表面光滑、无毛刺、无弯曲，接缝无开裂，整体无疤痕无弯曲，表面环保烤漆处理。
	个
	2
	工业

	绘画美术教室
	5
	画板
	1.规格：900×600×20(mm)(±2㎜)

2.中间骨架，双面三合板，实木边框≥1cm，45°角拼接，对角线平面误差＜0.2cm。
	块
	2
	工业

	绘画美术教室
	6
	画架
	1.规格：320×270×810(mm)(±2㎜)

2.材质：榉木、金属配件

3.特点：可放置四开画板用，角度可调，高度可调。
	个
	96
	工业

	绘画美术教室
	7
	写生画板
	1.规格：600×450×18(mm)(±2㎜)

2.中间骨架，双面三合板，实木边框≥1cm，45°割角拼接，对角线平面误差＜0.2cm。
	块
	96
	工业

	绘画美术教室
	8
	展示板
	1.规格：2000×1000(mm)(±10mm)

2.材料：十字布包面，主体瓦楞+软木，铝合金香槟色包边，背板采用镀锌板。
	块
	2
	工业

	美术教室辅房
	9
	教师画架
	1.规格：600×650×1420/3000(mm)(±3mm)

2.材质：榉木，最大夹画高度：2000㎜；平放高度860㎜

3.特点：升降平立两用式油画架，角度可调.高度可调.可进行素描、油画、水粉、国画等创作，四角制动脚轮，表面光滑、无毛刺、无弯曲，接缝无开裂，整体无疤痕无弯曲，表面环保烤漆处理。
	个
	1
	工业

	美术教室辅房
	10
	写生画箱
	1.箱体尺寸：500×330×110(mm)(±3mm)，箱体内储物格为推拉式，配调色板，箱体有提把.背带，箱盖可支起作画架用，三腿支撑，可伸缩折叠，

2.材质：榉木，产品表面平整，无裂纹.毛刺.树脂清漆处理，涂层均匀.光亮。
	个
	1
	工业

	美术教室辅房
	11
	工具车
	1.材质：榉木.纹理清晰美观。
2.规格：400×720×880（mm）（±5mm），三层空间.层高≥320mm，层板厚≥5mm，3.包括但不限于手推把手，笔架设计，方便画笔存放，圆槽笔筒设计，静音脚轮，带卡锁万向轮，承重能力强，表面光滑无毛刺。
	个
	10
	工业

	美术教室辅房
	12
	静物台（1）
	1.桌面规格：900×600×600（mm）（±5mm）

2.材质：榉木，带背板，板面厚度≥20mm，可升高
3.底座规格：500×700（mm）（±3㎜），厚度≥20mm
4.特点：四轮可移动，可升降，带抽屉。
	个
	4
	工业

	美术教室辅房
	13
	静物台(2)
	1.折叠式
2.规格：台面600×600×20(mm)(±3mm),背板展开高度≥720mm，折叠腿规格为≥40×20mm；
3.材质：实木，带背板，台面为五合板包面，随意停支撑。产品表面无明显疤痕，漆面均匀，光滑无毛刺。
	个
	2
	工业

	美术教室辅房
	14
	绘画工具(1)
	水粉画笔1-12#各1支.水彩笔1-12#各1支.油画笔1-12#各1支.24眼调色盘1件.17眼调色板1件.中空吹塑定位包装.便于携带.存放
	套
	105
	工业

	美术教室辅房
	15
	绘画工具(2)
	不同型号素描铅笔一套（包括：4B≥1支.2B≥4支.3B≥1支.2H≥2支.8B≥1支.7B≥1支.6B≥1支.5B≥1支.HB≥1支），橡皮≥1块可塑橡皮≥1块美工刀≥1把.炭笔≥1支.铅笔延长器≥1支.纸笔≥1支，塑料盒包装。
	套
	105
	工业

	美术教室辅房
	16
	便携写生补光终端
	1.规格：立式三节升降，最高2400mm，照射角度0°-120°可调；
2.材质：金属球形聚光罩，直径≥260mm，深≥190mm；镀铬钢管立杆，铝节+塑料旋钮，内置弹簧
3.底座：五角带滚轮，可移动
	个
	8
	工业

	美术教室辅房
	17
	补光单元
	美术专用补光单元，可无级调节色温，实现冷暖色温自动切换。
	个
	8
	工业

	美术教室辅房
	18
	衬布
	规格：1000×2000(mm)(±10mm)，棉、麻、丝、绒，冷暖色调搭配，每套10块。
	套
	2
	工业

	美术教室辅房
	19
	写生教具（1）
	石膏像：阿古力巴切面1件≥30cm，腊空半面1件≥30cm，太阳神头像1件≥38cm，海盗头像1件≥45cm，小大卫头像1件≥67cm，亚历山大1件≥45cm，表面光洁，形态逼真，线条清晰。
	套
	3
	工业

	美术教室辅房
	20
	写生教具（2）
	1.六棱柱：≥高235mm，棱长≥65mm；
2.圆柱体：≥高235mm，底面直径≥120mm；
3.长方体：≥100×100×235mm；
4.正方体：≥边长160mm；
5.十二面体：≥棱长70mm；
6.圆球体：≥直径190mm；
7.方带方：≥高230mm，底部棱长≥90mm，带方柱长≥220mm，带方柱棱长≥100mm；
8.圆锥带圆：≥底部直径≥160mm，高≥230mm，带圆柱直径≥70mm，长度≥200mm；
9.圆锥体：≥高230mm，底部直径≥160mm；
10.方锥体：高≥230mm，底部棱长≥150mm；
11.材质：热固性树脂，环保，表面光滑、无异味。棱角分明，线条清晰，强度高，抗磨、抗摔，耐脏，可水洗。
	套
	3
	工业

	美术教室辅房
	21
	民间美术欣赏及写生样本
	能够体现中国传统民族文化特点实物(仿)三十三件及简介，空竹≥1件.剪纸≥3件.扎染.蜡染各≥1件.皮影人物≥2件.香包≥2件.布老虎≥1个.挂虎≥1件.软翅蝴蝶≥1件.沙燕≥2件.中国结≥2件.泥塑作品≥4件.年画≥1件.风车≥1件.泥老虎≥1个.京剧脸谱≥5件.工艺品竹提篮≥1个.绣片≥2件，风车≥1个，独立纸箱包装。
	套
	2
	工业

	美术教室辅房
	22
	画板夹
	规格：≥长145mm，材质：金属。
	个
	56
	工业

	美术教室辅房
	23
	折叠水桶1
	容量：≥2.5L，硅胶材质，可折叠。
	个
	56
	工业

	美术教室辅房
	24
	油画刀
	1.刀头:不锈钢材质，防锈不变形
2.刀柄:木质
3.结构:连接牢固
4.5件/套
	套
	56
	工业

	美术教室辅房
	25
	调色板
	调色板300×390(mm)(±2mm)，材质：木制。
	块
	56
	工业

	美术教室辅房
	26
	洗笔筒
	材质:PP塑料，直径≥92mm，高≥110mm。
	个
	56
	工业

	美术教室辅房
	27
	油壶
	双孔，不锈钢，直径≥40mm.高≥30mm。
	个
	56
	工业

	美术教室辅房
	28
	油画内框1
	500×600(mm)(±2mm)，含画布。
	个
	56
	工业

	美术教室辅房
	29
	油画内框2
	600×800(mm)(±2mm)，含画布。
	个
	56
	工业

	美术教室辅房
	30
	油画内框3
	600×900(mm)(±2mm)、800×1000(mm)(±2mm)、1200×1600(mm)(±2mm)各1个，含画布
	套
	20
	工业

	美术教室辅房
	31
	美术专用纸
	≥4K素描纸.水粉纸.水彩纸各一包，≥20张/包
	套
	56
	工业

	美术教室辅房
	32
	水粉颜料
	1.色数：不少于12色
2.规格：不少于50ml/色
	套
	56
	工业

	美术教室辅房
	33
	水彩颜料
	1.色数：不少于12色
2.规格：不少于12ml/色
	套
	56
	工业

	美术教室辅房
	34
	油画颜料
	色数：不少于12色，不少于50ml/色
	套
	56
	工业

	美术教室辅房
	35
	美术纸
	4K素描纸水粉纸水彩纸各一袋，20张/袋
	套
	49
	工业

	美术教室辅房
	36
	夹子
	规格：≥长145mm，材质：金属。
	个
	49
	工业

	美术教室辅房
	37
	折叠水桶2
	规格：≥165mm，硅胶材质，可折叠。
	个
	49
	工业

	美术教室辅房
	38
	版画工具
	木刻刀5把，笔刀1把，笔刀片3件，木蘑托1把，胶辊1套≥10cm、7cm、5cm，油石1件，调墨刮刀2把≥17、5cm，去刺刮刀1把≥11cm，6B绘图铅笔2只，中空吹塑定位包装箱。
	套
	48
	工业

	美术教室辅房
	39
	版画耗材
	雪弗板1张，吹塑纸2张，300克白板纸2张，KT版1张，硫酸纸2张，印纸4张，色纸4张，生宣纸4张，海绵纸2张≥190×270mm，橡皮图章1块≥100×50×8mm，水性油墨(黑、大红、湖蓝、柠檬黄、白色)≥30ml，油画棒≥12色，调墨板1块≥220×170mm，塑料包装箱。
	套
	49
	工业

	美术教室辅房
	40
	刻板（1）
	规格：A4，材质：PVC绿胶板。
	块
	100
	工业

	美术教室辅房
	41
	刻板（2）
	规格：A5，材质：PVC绿胶板。
	块
	100
	工业

	美术教室辅房
	42
	微型版画机
	1.外形尺寸：355×305×185(mm)(±3mm)

2.用于铜版画、凸版画印制，版面170×350×15(mm)(±3mm)，双辊筒长度≥180mm，上辊直径≥60mm，下辊直径≥27mm，手动调节工作行程，配防滑吸盘，配毛毡1块。
	台
	12
	工业

	美术教室辅房
	43
	4开版画机
	1.外观尺寸：880×780×450(mm)(±3mm)；版床450×800(mm)(±3mm)，

2.铝合金材质，厚度≥10mm，带防滑脱装置，防止版床滑脱，确保安全；

3.双滚筒，长度≥450mm，滚筒采用圆钢经加工中心精细加工，上滚筒表面光洁，下滚筒表面雕纹防滑处理，表面镀铬防止生锈，滚筒采用齿轮传动，顺畅省力；

4.主体框架采用≥20mm厚钢板激光切割成型，表面煮黑处理；配毛毡1块。
	台
	1
	工业

	美术教室辅房
	44
	切纸器
	1.材质：ABS塑料、可裁切圆形圆环、可直线裁切、
2.切圆部分尺寸：220×70(mm)(±2mm)：直径可调范围20㎜-64㎜；
3.直线裁切部分尺寸：380×13.5(mm)(±2mm)，可以延长，延长后尺寸380×410(mm)(±2mm)；
	套
	2
	工业

	美术教室辅房
	45
	模切机
	1.外形规格：470×96×312(mm)(±3mm)
2.展开规格：666×470×180(mm)(±3mm)
3.最大模切宽度：310mm(A3)
4.材质：壳体为ABS工程塑料，机架为铝合金，钢制辊轴表面镀铬处理
5.特点：可折叠，中间轮辊上下可调高度为16、5mm-19、5mm
6.配置：组合垫板，适用于碳钢刀模、浮雕压纹板、弯刀板模具
	台
	7
	工业

	美术教室辅房
	46
	模切刀版
	1.材质：碳钢
2.用途：模切机配套使用，薄模板100块，包含几何图形、风景、人物、动物、花纹等不同图案。
	套
	1
	工业

	美术教室辅房
	47
	3D压纹版
	1.材质：塑料
2.尺寸：127×178(mm)(±2mm)、105×148(mm)(±2mm)、150×30(mm)(±2mm)、127×127(mm)(±2mm)、120×150(mm)(±2mm)、150×150(mm)(±2mm)、95×220(mm)(±2mm)、150×40(mm)(±2mm)等不同规格,不同图案，共计100张。
	套
	1
	工业

	美术教室辅房
	48
	弯刀板（一）
	1.品名：弯刀板

2.规格：300×300(mm)(±2mm)
3.用途：模切机配套使用，弯刀板不少于10块，包含几何图形、节庆、风景、人物、动物、花纹等不同图案。
	套
	1
	工业

	美术教室辅房
	49
	弯刀板（二）
	1.品名：弯刀板
2.规格：300×300(mm)(±2mm)
3.用途：模切机配套使用，弯刀板20块，包含几何图形、节庆、风景、人物、动物、花纹等不同图案。
	套
	1
	工业

	美术教室辅房
	50
	弯刀板（三）
	1.品名：弯刀板
2.规格：300×300(mm)(±2mm)
3.用途：模切机配套使用，弯刀板3块，包含几何图形、节庆、风景、人物、动物、花纹等不同图案。
	套
	1
	工业

	美术教室辅房
	51
	弯刀板（四）
	1.品名：弯刀板
2.规格：300×300(mm)(±2mm)
3.用途：模切机配套使用，弯刀板5块，包含几何图形、节庆、风景、人物、动物、花纹等不同图案。
	套
	1
	工业

	美术教室辅房
	52
	压花器套装
	不低于19个型号、30个花型。可以实现各种图案花型的打孔压花功能
	套
	1
	工业

	美术教室辅房
	53
	纸工工具
	剪纸专用剪刀1把、剪纸刻刀1把、裁纸刀1把、蛇形尺1件、铅笔1根、橡皮1块、圆规1件、直尺1件、刻刀1把、切割垫板1块、打孔器1件、订书机1件，花边剪1把，中空吹塑盒包装
	套
	25
	工业

	美术教室辅房
	54
	纸工材料
	单面胶10mm/1卷；双面胶12mm/2卷；胶水250ml/1瓶；A4彩纸：10色/100张；A3卡纸10色/100张，8开白板纸：10张；订书针1盒，A4瓦楞纸10张，纸箱包装
	套
	49
	工业

	美术教室辅房
	55
	综合材料箱
	1.保利龙球1套，2.活动眼珠1套，3.彩色皮筋1套，4.彩色蛋糕拖1套，5.彩色雪糕棒1套，6.木夹1套，7.丝带1套，8.纸绳1套，9.毛线1套，10.彩色麻绳1套，11.雪花亮片1套，12.大小毛球1套，13.彩色羽毛1套，14.彩色吸管1套，15.彩色纽扣1套，16.彩色毛根1套，17.自然材料盒1套
	套
	1
	工业

	美术教室辅房
	56
	衍纸工具
	1.5mm渐变长衍纸一套（540mm长×5mm宽；36色；共720条）（6包）；2.5mm混色长衍纸一套（540mm长×5mm宽；24色；共120条）（2包）；3.时尚衍纸笔1支；4.竹节衍纸笔针1支；5.白胶1瓶；6.不锈钢镊子1支；7.第三代衍纸模板1块；8.排凹凸器1支；9.彩色珠针1盘；10.带刻度小剪刀1把；11.第二代电动衍纸笔1支；12.彩色A4底卡纸230克一张；13.精品A4线稿图5张；14.彩色吊卡纸2张；15.人形曲归器1支；16.胶水盘1支；17.衍纸尺1把；
	套
	49
	工业

	美术教室辅房
	57
	衍纸画框
	A4画芯尺寸212×297(mm)(±2mm)，方形8寸152×203(mm)(±2mm)，方形12寸画芯尺寸254×305(mm)(±2mm)
	套
	10
	工业

	美术教室辅房
	58
	美术教室环创装饰
	国画、书法、油画、版画、素描、剪纸作品六幅作品为一套，原木色镜框装裱，外部尺寸680×680(mm)(±2mm)。
	套
	1
	工业

	烹饪实验室
	1
	单通移门荷台柜
	1.尺寸：1800×800×800(mm)(±5mm)
2.台面采用201#≥1.0mm不锈钢板；
3.侧板、内层板及敞门板采用≥1.0mm不锈钢板；
4.配备可移动式敞门；
5.加强筋采用≥1.0mm不锈钢板；
6.安装可调不锈钢腿脚；
	台
	4
	工业

	烹饪实验室
	2
	四层平板货架
	1.尺寸：1500×500×1550(mm)(±5mm)
2.整体采用201#不锈钢制作，层板厚度≥1.0mm；
3.搁板承载100kg荷载，变形量＜3mm；
4.立柱采用φ38mm×1.0mm厚不锈钢管；
5.配可调节脚；
	台
	1
	工业

	烹饪实验室
	3
	上翻门万能组合消毒柜
	1.尺寸：1200×620×1800(mm)(±5mm)
2.220/4KW，内外201#不锈钢制作
3.高温消毒，消毒温度：125℃（120℃-170℃），发热管有效使用寿命大于等于3000h,
	台
	1
	工业

	烹饪实验室
	4
	双层工作台
	1.尺寸：1800×800×800(mm)(±5mm)
2.台面及层板采用201#≥1.0mm不锈钢板；
3.加强筋采用201#≥1.0mm不锈钢板；
4.柱脚采用φ48×1.0mm不锈钢管，并安装可调不锈钢脚；
	台
	2
	工业

	烹饪实验室
	5
	单通移门荷台柜
	1.尺寸：1400×800×800(mm)(±5mm)
2.台面采用201#≥1.0mm不锈钢板；
3.侧板、内层板及敞门板采用≥1.0mm不锈钢板；
4.配备可移动式敞门；
5.加强筋采用≥1.0mm不锈钢板；
6.安装可调不锈钢腿脚；
	台
	1
	工业

	烹饪实验室
	6
	双星工作台柜
	1.尺寸：1400×700×800(mm)(±5mm)
2.面板采用201#≥1.0mm不锈钢制作；
3.星盆斗及柜体采用201#≥1.0mm不锈钢焊接制作；
4.台脚处连接不锈钢可调子弹脚，可调节高度；
	台
	2
	工业

	烹饪实验室
	7
	电磁单炒单温组合炉1
	1.尺寸：1800×700×800(mm)(±5mm)
2.采用201#不锈钢板制作，台面≥1.0mm不锈钢板，前面板、侧板及炉背板≥1.0mm不锈钢板。
3.耐高温阻燃线圈盘支架设计，实现锅体均匀加热。
4.锅具各维度的立体空间加热，实现了加热区域的最大化。
5.锅具防干烧、线盘高温保护，超温保护更灵敏。
6.流线型线圈盘散热风道，散热更充分，机器寿命更长。
7.智能故障代码显示，维修操作更加快捷。
8.锅具、背板可拆卸式设计，便于维护更换和运输安装，配可调节式炉脚，更加人性化。
9.八档火力控制，火候精确控制15kwX2/380v
	台
	2
	工业

	烹饪实验室
	8
	电磁单炒单温组合炉2
	尺寸：1600×700×800(mm)(±5mm)
2.采用201#不锈钢板制作，台面≥1.0mm不锈钢板，前面板、侧板及炉背板≥1.0mm不锈钢板。
3.耐高温阻燃线圈盘支架设计，实现锅体均匀加热。
4.锅具各维度的立体空间加热，实现了加热区域的最大化。
5.锅具防干烧、线盘高温保护，超温保护更灵敏。
6.流线型线圈盘散热风道，散热更充分，机器寿命更长。
7.智能故障代码显示，维修操作更加快捷。
8.锅具、背板可拆卸式设计，便于维护更换和运输安装，配可调节式炉脚，更加人性化。

9.八档火力控制，火候精确控制15kwX2/380v
	台
	2
	工业

	[image: image16.png]


[image: image17.png]


[image: image18.png]


[image: image19.png]


[image: image20.png]


[image: image21.png]


[image: image22.png]


[image: image23.png]


[image: image24.png]


烹饪实验室
	9
	电磁双炒单温组合炉
	1.尺寸：2000×700×800(mm)(±5mm)
2.采用201#不锈钢板制作，台面≥1.0mm不锈钢板，前面板、侧板及炉背板≥1.0mm不锈钢板。
3.耐高温阻燃线圈盘支架设计，实现锅体均匀加热。
4.锅具各维度的立体空间加热，实现了加热区域的最大化。
5.锅具防干烧、线盘高温保护，超温保护更灵敏。
6.流线型线圈盘散热风道，散热更充分，机器寿命更长。
7.智能故障代码显示，维修操作更加快捷。
8.锅具、背板可拆卸式设计，便于维护更换和运输安装，配可调节式炉脚，更加人性化。
9.八档火力控制，火候精确控制15kwX2/380v
	台
	2
	工业

	烹饪实验室
	10
	双面方形油网烟罩
	1.尺寸：5000×1800×500(mm)(±5mm)
2.整体采用201#不锈钢板制作，罩体厚度≥1.0mm
3.隔油篦子采用≥1.0mm不锈钢板；
	台
	2
	[image: image25.png]


[image: image26.png]


[image: image27.png]


[image: image28.png]


[image: image29.png]


工业

	烹饪实验室
	11
	围裙
	1.尺寸：800×710(mm)(±2mm)
2.牛仔面料，耐磨经用，胸前可以放置工具材料。
	件
	50
	工业

	烹饪实验室
	12
	饸烙机
	1.产品尺寸415×255×120(mm)(±2mm)
2.材质：不锈钢、塑料、铸铁
	台
	2
	工业

	烹饪实验室
	13
	华夫饼机
	1.外形尺寸：27×31(mm)(±2mm)
2.功率：500W
3.电压：220V
4.材质：金属+无毒PP
	台
	2
	工业

	烹饪实验室
	14
	榨汁机
	1.功率：1200W
2.容量：1700ml
3.8叶不锈钢刀头
4.电压：220V。
	台
	2
	工业

	烹饪实验室
	15
	全自动智能压面机
	1.毛重：1.5kg
2.功率：150w，电压：220w
3.尺寸：≥445×280×331(mm)(±2mm)
4.采用食品级材质直接与食物接触。
	台
	2
	工业

	烹饪实验室
	16
	电子秤
	1.厨房电子秤，材质：不锈钢拉丝
2.规格：180×140×17(mm)(±2mm)，电子显示，精准方便。
	台
	8
	工业

	烹饪实验室
	17
	电动打蛋器
	1.产品功率:100W
2.额定频率:50Hz
3.产品尺寸:180×125×70(mm)(±2mm)
4.额定电压:220V~
5.速度档位:五档
	台
	8
	工业

	烹饪实验室
	18
	烤箱
	1.容量：≥38L
2.功率：1800w，电压：220v
3.尺寸：535×395×355(mm)(±2mm)
	台
	2
	工业

	烹饪实验室
	19
	厨师机
	1.毛重：3.5kg
2.功率：600w，电压：220v
3.尺寸：290×155×285(mm)(±2mm)
4.全金属机身，食品级全不锈钢配件，全粉末冶金钢齿轮组，密封降噪，风道降温另加儿童防漏电装置。用于和面
	台
	2
	工业

	烹饪实验室
	20
	搅拌机
	1.额定电压:220V
2.额定频率:50Hz
3.产品规格:约2L
4.整机额定功率:300W连续工作时间:<30秒
5.间隔时间:>2分钟
6.产品尺寸:225×180×253(mm)(±2mm)
	台
	2
	工业

	烹饪实验室
	21
	中式烹饪器具套组
	1.材质:铝合金
2.口径:≥28cm
	台
	8
	工业

	烹饪实验室
	22
	破壁机
	1.规格：202×226×467(mm)(±2mm)；容量：≥1750ml；额定电压：220v；
2.材质：杯身材质：高硼硅玻璃
	台
	1
	工业

	烹饪实验室
	23
	电蒸锅
	1.规格：容量≥6L；三层蒸格＋3L底锅；功率：1300W；定时：0-60min、
2.材质：食品级不锈钢
	台
	1
	工业

	烹饪实验室
	24
	电饭锅
	1.规格：236×315×263(mm)(±2mm)；额定容量：3L；额定功率：860W；额定电压：220V、
2.内含配件:饭勺、汤勺、量杯、电源线
3.材质：不粘内胆
	台
	1
	工业

	烹饪实验室
	25
	面包机
	1.面包桶尺寸：190×140×170(mm)(±2mm)；机身尺寸：310×220×295(mm)(±2mm)；烘烤温度：170-200℃；
2.内含配件:专属食谱、量杯量勺、酸奶杯
3.材质：不锈钢拉丝外壳，食物不粘涂层
	台
	1
	工业

	烹饪实验室
	26
	电饼铛
	1.额定功率：1500W；额定电压：220V；额定频率：50Hz；烤盘直径：≥300㎜；烤盘深度：≥250㎜；180°自由开合盖
2.内含配件:铲子
	台
	1
	工业

	烹饪实验室
	27
	棉花糖机
	1.规格：整机尺寸：470×470×380(mm)(±2mm)；糖盆大小：470×150(mm)(±2mm)；电压：220V；最大功率：1.2KW；
2.材质：食品级不锈钢
	台
	1
	工业

	烹饪实验室
	28
	爆米花机
	1.规格：275×250×445(mm)(±2mm)；电源：220v50Hz；功率：330w
2.材质：不锈钢＋塑料
	台
	1
	工业

	烹饪实验室
	29
	中式餐食盛放工具套组
	1.货品名称：环保菜板2块；规格：200×300(mm)(±2mm)；材质：竹制
2.货品名称：分料碗10个；规格：126×430(mm)(±2mm)；容量260ml；材质：食品级密胺材质
3.货品名称：饭团成型器2个；规格：180×70(mm)(±2mm)；材质：PP
4.货品名称：面食筐1个；规格：200×150×65(mm)(±2mm)；材质：PP藤
5.货品名称：蒸笼布2块；规格：直径200(mm)(±2mm)；材质：棉纱
6.货品名称：沥水框10个；规格：270×200×90(mm)(±2mm)；材质：塑胶
7.货品名称：蒸笼1个；规格：5寸；直径180㎜；外高：40㎜；内高：350㎜；材质：竹制
	组
	8
	工业

	烹饪实验室
	30
	中式餐食制作工具套组
	1.货品名称：擀面杖1个；规格：250×27(mm)(±2mm)；材质：材料：实木
2.货品名称：面点夹1把；规格：175(mm)(±2mm)材质：201不锈钢
3.货品名称：面点刮板2个；规格：160×10、5(mm)(±2mm)材质：PP材质
4.货品名称：花膜梳子1个；规格：50×34(mm)(±2mm)材质：塑料
5.货品名称：剥套组套组1套；规格：230×170×20(mm)(±2mm)；内含配件：菜板、刀、剥皮刀材质：PP塑料＋陶瓷
	组
	8
	工业

	烹饪实验室
	31
	中式研磨工具套组
	1.货品名称：石磨1台；规格：上盘250㎜下盘350(mm)(±2mm)；内含配件：木架材质：石头
2.货品名称：粮食碾1个；规格：520×140(mm)(±2mm)；材质：生铁＋木棒
3.货品名称：擂钵1个；规格：127×70(mm)(±2mm)；材质：304不锈钢
	组
	8
	工业

	烹饪实验室
	32
	传统中式工具套组
	1.货品名称：豆腐模具套装1件；规格：140×105×90(mm)(±2mm)内含配件:豆腐布400×400(mm)(±2mm)；材质：pp材质+过滤布
2.货品名称：晾面架2个；规格：287×215(mm)(±2mm)；材质：榉木
	组
	8
	工业

	烹饪实验室
	33
	非遗面塑操作套组
	非遗面塑操作工具套组1套；内含配件：空心棒、七本针、细节针、丸棒刻刀、6件抹刀黑金属扁刀、镊子压痕笔、插板、压板铝丝垫板、大剪刀、小剪刀、长刀片、短刀片、打磨条、抛光条各1个
	组
	8
	工业

	烹饪实验室
	34
	烘焙操作工具套组
	1.货品名称：蛋清分离器5件；材质：304不锈钢
2.货品名称：蛋抽1个；规格：130mm(±2）；材质：304不锈钢
3.货品名称：打蛋盆2个；规格：170×70mm(mm)(±2mm)；容量：700ml；高度：68㎜；材质：加厚不锈钢
4.货品名称：披萨铲2个；规格：238×57(mm)(±2mm)，材质：不锈钢
5.货品名称：披萨轮刀1个；规格：205×65(mm)(±2mm)材质：橡木柄＋304不锈钢
6.货品名称：铂金硅胶揉面垫2个；规格：400×300(mm)(±2mm)材质：硅胶玻璃纤维
	组
	8
	工业

	烹饪实验室
	35
	蛋糕制作工具套组
	1.货品名称：蛋糕装饰套1套；规格：直径84(mm)(±2mm)；材质：环保级硅胶
2.货品名称：裱花嘴套装2套；规格：170×300(mm)(±2mm)；内含配件:4个TPU裱花袋＋1个不锈钢泡芙嘴
3.货品名称：奶油抹刀2把；规格：275×30(mm)(±2mm)；材质：不锈钢＋榉木
4.货品名称：裱花转台1个；规格：280×280(mm)(±2mm)；材质：PP塑料
	组
	8
	工业

	烹饪实验室
	36
	烤制烘焙模具套组
	1.货品名称：圆形蛋糕盘2个；规格：6寸(±2mm)；材质：食品级铝合金材质
2.货品名称：方形烤盘1个；规格：270×200(mm)(±2mm)；深度：25㎜；材质：304不锈钢
3.货品名称：披萨盘2个；规格：8寸(±2mm)；产品尺寸：192×181×27(mm)(±2mm)；材质：碳钢+不沾涂层
4.货品名称：吐司模具2个；规格：213×118×110(mm)(±2mm)；材质：碳钢；
5.货品名称：六连模具2个；规格：265×185(mm)(±2mm)高度：3cm；材质：碳钢+新氟龙不粘层
6.货品名称：蛋挞模具1个；规格：上底750mm高度230mm；材质：碳钢+不粘涂层
7.货品名称：纸杯蛋糕模具2套；规格：高48mm×上口宽60mm×下口宽5mm(±2）内含配件：50只一套，材质：淋膜纸
	组
	8
	工业

	烹饪实验室
	37
	烘焙模具套组
	1.货品名称：冰皮月饼模具2个；材质：食品级ABS树脂
2.货品名称：饼干压花印模2套；规格：6mm-60mm(±2）材质：塑料
3.货品名称：水果切花模具套装1套；规格：大饼模：38×55(mm)(±2mm)、小饼模：25×42(mm)(±2mm)，材质：PP+304不锈钢
4.货品名称：三明治制作器1个；规格：390×315×235(mm)(±2mm)；材质：304不锈钢＋pp材质
	组
	8
	工业

	烹饪实验室
	38
	冷凝烘焙模具套组
	1.货品名称：奶狗慕斯模具2个；规格：150×77(mm)(±2mm)材质：硅胶
2.货品名称：半圆果冻模具1个；规格：195×132×27(mm)(±2mm)蛋糕直径：5、2cm；材质：硅胶
3.货品名称：棒棒糖模具1个；规格：237×95(mm)(±2mm；)材质：硅胶
4.货品名称：巧克力模具2个；规格：215×104×15(mm)(±2mm)；每格20㎜；材质：硅胶
5.货品名称：雪糕模具1个规格：；193×145×25(mm)(±2mm)；内径长85㎜、最宽处50㎜
内含配件:雪糕棍材质：硅胶
6.货品名称：蜂窝冰块模具2个；规格：尺寸:203×120×23(mm)(±2mm)；内含配件硅胶透明盖
	组
	8
	工业

	烹饪实验室
	39
	烘焙辅助用品套组
	1.货品名称：大号保鲜袋1卷；规格：300㎜×400㎜(±2mm)；300只/卷；材质：PE材质
2.货品名称：锡纸2卷；规格：5000㎜×300㎜(±5mm)；材质：铝箔
3.货品名称：硅油纸1卷；规格：150×200(mm)(±2mm)；50张/袋；双面可用；材质：硅油纸
4.货品名称：油纸垫棕色防油纸2包；规格：100×200(mm)(±2mm)；100张/包；材质：原木浆材质
	组
	8
	工业

	烹饪实验室
	40
	美食分享套组
	1.货品名称：点心盘2个；规格：直径≥140㎜；材质：304不锈钢
2.货品名称：一次性刀叉碟套装20套；规格：刀182×60(mm)(±2mm)；叉子110×28(mm)(±2mm)；盘子150×100(mm)(±2mm)；内含配件:5盘5叉1刀；材质：食品级PS材质
3.货品名称：水饺托盘1个；规格：255×190×35(mm)(±2mm)；材质：PP塑料
4.货品名称：一次性果汁杯1箱；规格：500ml；口径≥80mm；100套/箱（杯身、杯盖）材质：PP材料
5.货品名称：三层西点盘2个；规格：355×225(mm)(±2mm)；材质：塑料
6.货品名称：免洗餐桌垫1块；规格：1000×1000(mm)(±2mm)；材质：PVC软玻璃
7.货品名称：传唤铃2个；规格：55×84(mm)(±2mm)；材质：不锈钢
	组
	8
	工业

	烹饪实验室
	41
	防护工具套组
	1.货品名称：口罩20只；规格：140×70(mm)(±2mm)；材质：PC材质
2.货品名称：一次性手套10盒；规格：270×255(mm)(±2mm)；100只/袋；材质：PE材质
3.货品名称：垃圾袋1套；规格：450×650(mm)(±2mm)；20只/卷；4卷/套，材质：PE＋TDPA
4.货品名称：烘焙防烫手套2只；规格：260×130(mm)(±2mm)；材质：棉麻
5.货品名称：编织收纳筐2个；规格：260×200×110(mm)(±2mm)
	组
	8
	工业

	1F健身房
	1
	跑步机
	1.整机框架采用铝合金材质，后脚踏端盖采用铸铝合金；底盘边管规格190×44×2(mm)（±5mm），主立管规格200×62×3(mm)（±5mm）。
2.采用交流变频马达，连续功率2.2kW/5.3HP，峰值功率5.0kW/6.8HP，输入功率3.9kW；跑带厚度2.2mm（耐磨型），跑步有效面积580×1620(mm)（±5mm），跑板厚度25mm（双面），滚筒尺寸100(mm)（±5mm）。
3.内置不少于20种用户训练程序；速度调节范围0.5~25km/h，坡度调节范围-3%~18%；横把手配置速度与坡度快捷调节按键。
4.具备故障自检系统、多楔带自动涨紧系统；配置容量不少于500毫升自动加油油壶，可根据使用时间、运行公里数实现自动加油；支持蓝牙、USB音频播放功能；配备滚动式风扇及负氧离子发生器。
5.扶手采用PU发泡材质，具备手扶式心率监测功能；配置8个真空气囊减震柱；具备硬件急停安全功能。
	组
	4
	工业

	1F健身房
	2
	椭圆机
	1.立杆采用钢制材质；配备15KG磁控飞轮，外露及装饰部件采用塑料一体成型工艺；立管规格32×864×3(mm)（±5mm）；整机配备置物架。
2.组装尺寸2210×730×1660(mm)（±5mm）；步幅500~580mm可调，支持508mm（±50mm）自适应步幅；最大载重200KG。
3.采用自发电驱动设计，无需外接市电；额定功率500W；阻力调节范围1~40级；配置15KG磁控飞轮。
4.支持USB接口字幕输入功能；仪表内置3个手动程序、6个预设程序（含登山、燃脂、心肺、力量、间歇模式）；具备故障自检及故障代码显示功能；可自动统计并显示运动步数、步频数据；整机不配置蓝牙及音响功能。
5.扶手具备手握心率监测功能，可实时显示心率数值；支持脚踏角度自动调节；设备待机5分钟后自动进入睡眠模式；支持选配手机无线充电功能。
	组
	2
	工业

	1F健身房
	3
	划船机
	1.机身规格：长度2440(mm)（±5mm），宽度610(mm)（±5mm），座位高度360(mm)（±5mm）。
2.最大承重227KG。
	组
	2
	工业

	1F健身房
	4
	滑雪机（含滑雪架子）
	1.外形尺寸长度1320(mm)（±5mm），宽度610(mm)（±5mm），高度2150(mm)（±5mm）。
2.主要由机架、电机、滚轴、传送带（雪毯）、电控箱等部件构成，结构稳固，装配紧密，无松动现象。
3.设备运行平稳，无明显异响，传动顺畅，可实现连续稳定运行，满足日常训练、教学使用需求。
4.支持坡度可调节，调节范围10°-18°，可模拟不同滑雪场景，适配不同水平使用者需求。
5.支持速度可调节，最大速度不超过25km/h，调节流畅，可根据使用者需求精准调节滑行速度。
6.配备便捷操控装置，操作简单易懂，可快速实现开关机、速度、坡度调节等功能。
7.具备过载保护、紧急停止等安全功能，紧急停止按钮响应灵敏，可快速切断电源。
8.机架采用耐磨材质，雪毯采用耐磨防滑材质，不易磨损、不易变形，使用寿命长。
	组
	4
	工业

	1F健身房
	5
	楼梯机
	1.产品尺寸：1357mm×905mm×2230mm（±5mm）
2.后贴地管：规格60mm×200mm×2mm（±1mm）
3.立柱管：规格40mm×80mm×2mm（±1mm）。
4.踏板：采用防滑楼梯踏板，规格300mm×200mm×552mm（±1mm）。
5.外壳：采用全包式ABS材质，表面无明显瑕疵。
6.电子表：支持按键设置，可显示阻力级别、功率、锻炼时间、卡路里、心率（需配合polarT34、5.3K频率心率带）及运动距离。
7.运行系统：采用电磁阻力调节系统，阻力档位1-40级，运动过程中可实时调节，阻力调节误差≤±1级。
8.辅助功能：具备故障自检系统，故障显示误差≤±1%。
9.最大承重：≥180kg。
	组
	1
	工业

	1F健身房
	6
	多功能拉力训练器
	1.主体框架管材：采用厚度≥3mm的Φ100mm圆形钢管及50mm×100mm椭圆形钢管
2.导杆：采用Φ20mm钢制实心导杆
3.钢索：采用自润滑钢索，规格≥φ4.8mm
4.滑轮：采用尼龙材质滑轮
5.配重：采用≥25.4mm钢材，配备强磁自吸式配重插销；标准配重≥153kg
6.护罩：采用ABS注塑工艺全包式护罩
7.烤漆工艺：采用浸泡式前处理工艺，全表面形成磷化膜，采用静电粉末喷涂工艺
8.调节方式：支持单手拔扭操作，可实现上下调节
9.训练功能：可实现全身肌肉群训练
10.占地面积：840mm×1520mm×2120mm（±3mm）
	组
	1
	工业

	1F健身房
	7
	坐姿蹬腿训练器
	1.主体框架管材：采用厚度≥3mm的50mm×100mm矩形钢管及50mm×100mm椭圆形钢管；门框立杆采用60mm×200mm×2.5mm（±3mm）
2.导杆：采用φ20mm（±3mm）钢制导杆，经过防腐蚀镀层及抛光处理
3.钢索：采用自润滑钢索，规格≥φ4.8mm
4.配重：采用25.4mm（±3mm）高品质钢材配重片，配备强磁自吸式配重插销；标准配重≥150kg
5.护罩：前后护罩均采用封闭式半透明ABS注塑护罩，高度≥1500mm（±3mm），采用扣挂式设计，转轴结构：采用实心轴配合密封轴承结构
6.坐垫：采用高密度PU发泡材料，配备≥1.2mm厚皮革
7.接触部件：座靠垫、把手套等与人体接触部件，其制作原材料需符合无毒、无异味要求
8.把手：把手套采用TPR材料，与基材结合紧密、无相对转动，把手套顶端采用铝合金件固定
9.训练功能：主要用于腿部肌群锻炼
10.调节方式：训练起始位置≥9档可调
11.运动轨迹结构：直线运动部位采用超级静音直线轴承
12.占地面积：1864mm×1184mm×1500mm（±3mm）
	组
	1
	工业

	1F健身房
	8
	坐姿内、外侧大腿肌臀肌训练器
	1.主体框架管材：采用厚度≥3mm的50mm×100mm矩形钢管及50mm×100mm椭圆形钢管；门框立杆采用60mm×200mm×2.5mm（±3mm）刀型管
2.导杆：采用φ20mm（±3mm）钢制导杆，经过防腐蚀镀层及抛光处理
3.钢索：采用自润滑钢索，规格≥φ4.8mm
4.配重：采用25.4mm（±3mm）钢材配重片，配备强磁自吸式配重插销；标准配重≥68kg
5.护罩：前后护罩均采用封闭式半透明ABS注塑护罩，高度≥1500mm（±3mm），采用扣挂式设计转轴结构：采用实心轴配合密封轴承结构
6.烤漆工艺：采用浸泡式前处理工艺，全表面形成磷化膜，采用静电粉末喷涂工艺
7.座、靠、腿垫：采用PU发泡材料，配备≥1.2mm厚皮革
8.标准件：所有标准件、调节贴片均采用不锈钢材质制作
9.训练功能：主要用于大腿内收肌群与外展肌群锻炼
10.调节方式：腿垫≥6档可调，功能转换便捷
11.占地面积：1617mm×677mm×1500mm（±3mm）
	组
	1
	工业

	1F健身房
	9
	推肩、推胸训练器
	1.主体框架管材：采用厚度≥3mm的50mm×120mm大截面平椭圆形钢管
2.导杆：采用φ20mm（±3mm）钢制导杆，经过防腐蚀镀层及抛光处理
3.钢索：采用自润滑钢索，规格≥φ4.8mm
4.配重：采用25.4mm（±3mm）钢材配重片，配备强磁自吸式配重插销；标准配重≥68kg
5.护罩：前后护罩均采用封闭式半透明ABS注塑护罩，高度≥1500mm（±3mm），采用扣挂式设计
6.转轴结构：采用φ25mm（±3mm）实心轴配合密封轴承结构
7.烤漆工艺：采用浸泡式前处理工艺，全表面形成磷化膜，采用静电粉末喷涂工艺
8.把手：把手套采用TPR材料，与基材结合紧密、无相对转动，把手套顶端采用铝合金件固定
9.训练功能：具备坐姿推胸、推肩双功能，主要用于胸大肌、三角肌肌群锻炼
10.调节方式：推举架采用气弹簧辅助调节机构，调节滑动部分采用电镀调节片；座垫架≥4档可调，推举架≥6档可调
11.占地面积：1350mm×1984mm×1676mm（±3mm）、1978mm×1374mm×1689mm（±3mm）
	组
	1
	工业

	1F健身房
	10
	踢腿压腿训练器
	1.主体框架管材：采用厚度≥3mm的50mm×120mm大截面平椭圆形钢管
2.导杆：采用φ20mm（±3mm）钢制导杆，经过防腐蚀镀层及抛光处理
3.钢索：采用自润滑钢索，规格≥φ4.8mm
4.配重：采用25.4mm（±3mm）钢材配重片，配备强磁自吸式配重插销；标准配重≥126kg
5.护罩：前后护罩均采用封闭式半透明ABS注塑护罩，高度≥1500mm（±3mm），采用扣挂式设计
6.转轴结构：采用φ25mm（±3mm）实心轴配合密封轴承结构
7.烤漆工艺：采用浸泡式前处理工艺，全表面形成磷化膜，采用静电粉末喷涂工艺
8.把手：把手套采用TPR材料，与基材结合紧密、无相对转动，把手套顶端采用铝合金件固定
9.训练功能：具备坐式踢腿、压腿双功能，主要用于股四头肌群、股二头肌群锻炼
10.调节方式：功能切换采用独立调节档杆；踢腿≥4档可调，压腿≥5档可调，调节滑动部分采用电镀调节片；靠垫采用半自动及滑动式调节，靠垫≥8档可调
11.最大人体质量：≥200kg
12.占地面积：1407mm×1373mm×1500mm（±3mm）
	组
	1
	工业

	1F健身房
	11
	坐姿蝴蝶扩胸展背训练器
	1.主体框架管材：采用厚度≥3mm的50mm×100mm矩形钢管及50mm×100mm椭圆形钢管；门框立杆采用60mm×200mm×2.5mm（±3mm）刀型管
2.导杆：采用φ20mm（±3mm）钢制导杆，经过防腐蚀镀层及抛光处理
3.钢索：采用自润滑钢索，规格≥φ4.8mm
4.滑轮：采用POM赛钢材质，配备安全护罩
5.配重：采用25.4mm（±3mm）钢材配重片，配备强磁自吸式配重插销；标准配重≥68kg
6.护罩：前后护罩均采用封闭式半透明ABS注塑护罩，高度≥1500mm（±3mm），采用扣挂式设计
7.转轴结构：采用实心轴配合密封轴承结构
8.置物架：门框顶端配备存放架，可放置水杯、手机等杂物
9.烤漆工艺：采用浸泡式前处理工艺，全表面形成磷化膜，采用静电粉末喷涂工艺
10.座、靠垫：采用PU发泡材料，配备≥1.2mm厚皮革，颜色可选择
11.接触部件：座靠垫、把手套等与人体接触部件，其制作原材料需符合无毒、无异味要求
12.把手：把手套采用TPR材料，与基材结合紧密、无相对转动，把手套顶端采用铝合金件固定
13.标准件：所有标准件、螺栓、轴类件、调节贴片均采用不锈钢材质制作
14.训练功能：具备扩胸、夹背双功能，主要用于胸大肌、三角肌后束肌群锻炼
15.调节方式：采用无空行程调节结构，功能转换便捷；半自动及滑动式座垫≥9档高度可调，胸部训练≥6档可调，肩部训练≥3档可调
16.最大人体质量：≥200kg
17.占地面积：1460mm×1461mm×1985mm（±3mm）
	组
	1
	工业

	1F健身房
	12
	高拉、低拉双功能训练器
	1.主体框架管材：采用厚度≥3mm的50mm×100mm矩形钢管及50mm×100mm椭圆形钢管；门框立杆采用60mm×200mm×2.5mm（±3mm）刀型管
2.导杆：采用φ20mm（±3mm）钢制导杆，经过防腐蚀镀层及抛光处理
3.钢索：采用自润滑钢索，规格≥φ4.8mm
4.滑轮：采用POM赛钢材质，配备安全护罩
5.配重：采用25.4mm（±3mm）钢材配重片，配备强磁自吸式配重插销；标准配重≥77kg
6.护罩：前后护罩均采用封闭式半透明ABS注塑护罩，高度≥1860mm（±3mm），采用扣挂式设计
7.转轴结构：采用实心轴配合密封轴承结构
8.置物架：门框顶端配备存放架，可放置水杯、手机等杂物
9.烤漆工艺：采用浸泡式前处理工艺，全表面形成磷化膜，采用静电粉末喷涂工艺
10座、腿垫：采用PU发泡材料，配备≥1.2mm厚皮革，颜色可选择
11.接触部件：座靠垫、把手套等与人体接触部件，其制作原材料需符合无毒、无异味要求
12.把手：手柄采用铝制材料把手
13.标准件：所有标准件、调节贴片均采用不锈钢材质制作
14.训练功能：具备坐姿高拉、低拉双功能，主要用于背阔肌、斜方肌肌群锻炼
15.调节方式：腿垫≥5档可调
16.最大人体质量：≥200kg
17.占地面积：1808mm×1213mm×2270mm（±3mm）
	组
	1
	工业

	1F健身房
	13
	可调式训练凳
	1.主体框架管材：采用φ76mm×2.5mm（±3mm）圆管与100mm×50mm×3mm（±3mm）矩形钢管组合
2.贴地部分：配备橡胶脚套
3.辅助结构：底部配备小拖轮，便于移动
4.烤漆工艺：采用浸泡式前处理工艺，全表面形成磷化膜，采用静电粉末喷涂工艺
5.标准件：所有标准件、轴类件均采用不锈钢材质制作
6.把手：把手套采用TPR材料，与基材结合紧密、无相对转动，把手套顶端采用铝合金件固定
7.调节方式：调节滑动部分采用电镀调节管；靠垫角度≥9档可调，座垫角度≥5档可调
8.辅助训练：可与多款设备配合使用，辅助完成多种训练功能
9.占地面积：1340mm×447mm×415mm（±3mm）
	组
	2
	工业

	1F健身房
	14
	史密斯机
	1.主体框架管材：采用φ95mm×2.5mm（±3mm）圆管与140mm×70mm×4mm（±3mm）矩形钢管组合
2.贴地部分：配备橡胶脚套
3.钢索：采用自润滑钢索，规格≥φ4.8mm
4.滑轮：采用铝合金材质滑轮
5.导杆：采用Φ30mm（±3mm）钢制实心导杆
6.运动轨迹结构：直线运动部位采用超级静音直线轴承
7.杠铃片放置件：采用PP耐磨圆筒材质
8.安全装置：配备限位装置，防止意外伤害
9.杠铃杆：配备平衡装置，初始负载≥2kg
10.烤漆工艺：采用浸泡式前处理工艺，全表面形成磷化膜，采用静电粉末喷涂工艺
11.训练功能：可完成深蹲、抓举等多种训练动作
12.最大人体质量：≥150kg
13.最大配重：≥300kg
14.占地面积：2162mm×1573mm×2387mm（±3mm）
	组
	1
	工业

	1F健身房
	15
	可调式罗马椅
	1.主体框架管材：φ76mm×2.5mm（±3mm）圆管；50.8mm×76.2mm×3mm（±3mm）矩形钢管
2.贴地脚套：橡胶
3.踏板：颗粒喷涂热处理防滑
4.辅助结构：配备辅助把手
5.烤漆工艺：浸泡式前处理（全表面磷化膜）；静电粉末喷涂
6.调节装置：气弹簧，≥6档调节，最大训练角度≥180°
7.把手：把手套采用TPR材料，基材结合紧密无相对转动，顶端铝合金件固定
8.占地面积：1597mm×938mm×1084mm（±3mm）
	组
	1
	工业

	1F健身房
	16
	双层哑铃架
	1.主体框架管材：φ95mm×2.5mm（±3mm）圆钢管；50mm×100mm×3mm（±3mm）矩形钢管
2.贴地脚套：橡胶
3.哑铃存放：可存放≥10副哑铃
4.哑铃放置托盘：塑料材质
5.烤漆工艺：浸泡式前处理（全表面磷化膜）；静电粉末喷涂
6.占地面积：2296mm×643mm×805mm（±3mm）
	组
	1
	工业

	1F健身房
	17
	包胶杠铃片
	1.孔径：≥51mm（±3mm）
2.哑铃规格：2.5kg-25kg，按2.5kg递增；每套总重量≥155kg，共≥4套
3.哑铃特性：中心孔带铁圈，3孔手抓设计；无脱胶，无毒、无异味，对人体无害，耐磨损
	套
	10
	工业

	1F健身房
	18
	PU哑铃
	1.材质：表面聚氨酯（CPU），内芯圆钢，电镀圆钢手柄。
2.工艺：整体一次性浇注成型，磨砂面。
3.优点：环保无味，弹性好，耐磨抗摔。
	个
	275
	工业

	1F健身房
	19
	平躺式卧推架
	1.主体框架管材：φ95mm×2.5mm（±3mm）圆管；120mm×60mm×3mm（±3mm）矩形钢管
2.烤漆工艺：浸泡式前处理（全表面磷化膜）；静电粉末喷涂
3.贴地脚套：橡胶
4.杠铃杆放置处：采用TPU、PE耐磨缓冲撞击材料
5.杠铃片放置件：PP耐磨圆筒材质
6.占地面积：1450mm×1620mm×1360mm（±3mm）
	组
	1
	工业

	1F健身房
	20
	上斜式卧推架
	1.主体框架管材：φ95mm×2.5mm（±3mm）圆管；120mm×60mm×3mm（±3mm）矩形钢管
2.烤漆工艺：浸泡式前处理（全表面磷化膜）；静电粉末喷涂
3.贴地脚套：橡胶
4.调节部分：调节滑动部分采用电镀调节管；座垫调节采用半自动及滑动式设计
5.杠铃杆放置处：采用TPU、PE高耐磨缓冲撞击材料
6.杠铃片放置件：PP耐磨圆筒材质
7.保护装置：设有独立辅助防滑踏板
8.占地面积：2065mm×1720mm×1355mm（±3mm）
	组
	1
	工业

	1F健身房
	21
	模块化龙门架
	1.主框架钢材：70mm×140mm×3mm（±3mm）
2.烤漆工艺：浸泡式前处理（全表面磷化膜）；静电粉末喷涂
3.引体向上架：一次性焊接成形多角度把手，握把部分采用滚花工艺
4.调节功能：杠铃杆托架、杠铃杆挂架均可自由调节
5.安全装置：配有安全保护档位；设有清晰安全警示标志
6.训练功能：可完成负重深蹲、引体向上、硬拉等多种训练动作
7.主要锻炼部位：股四头肌、背阔肌、臀大肌
8.占地面积：1400mm×1500mm×2500mm（±3mm）
	组
	1
	工业

	1F健身房
	22
	700磅奥杆
	1.握杆材质：热处理45钢；两头套筒材质：精密无缝钢管
2.工艺：整体镀装饰铬
3.轴承数量：≥4pcs（单边2pcs）
4.铜套数量：≥2pcs（单边1pcs）
5.整体长度：≥2200mm（±3mm）
6.握杆长度：≥1310mm（±3mm）
7.握杆直径：≥28mm（±3mm）
8.套筒长度：≥445mm（±3mm）
9.套筒直径：≥50mm（±3mm）
10.承重：≥700磅
	根
	3
	工业

	1F健身房
	23
	TPE双层带孔瑜伽垫
	1.材质：TPE材质，双色双面，无毒无异味
2.规格：带孔，1830mm×610mm×6mm（±3mm）
	个
	10
	工业

	天文台设备
	1
	莲花式天文圆顶
	1.结构形式：莲花式超半球形天文圆顶，整体美观协调。
2.外蒙皮：采用厚度≥1mm氧化铝板，表面平整光洁。
3.天窗配置：莲花式组合天窗，组件数量≥3件。
4.密封性能：天窗闭合后外观整体统一，接缝处密封良好，无渗漏现象。
5.内蒙板：采用球形反射放映银幕，表面平整光洁。
6.圆顶旋转：底部配备底盘滚轮传动装置，电控驱动，可实现360°水平自由旋转，旋转一周时间≤10分钟
7.天窗运行：组合天窗与底盘圈梁间配备天窗传动装置，单个天窗组件对应不少于2套升降机传动机构，电控驱动可实现全部天窗启闭；天窗开启时间≤8分钟，闭合时间≤8分钟，启闭过程平稳顺畅
8.天文圆顶控制系统：采用按钮式便捷控制，支持底盘传动、天窗启闭独立按钮操作，操作逻辑清晰、便捷易懂，保障设备操作的高效性与易用性。
9.观测功能：天窗完全打开状态下，观测口尺寸≥3m，可通过观测口实现360°无死角星空观测，适配主镜、寻星镜、导星镜各类观测设备，保障观测视野不受限制，满足科研、科普等多场景观测需求。
10.放映功能：天窗完全闭合后，内部可配套数字天象球幕放映仪，实现模拟星空精准放映，完全满足天象馆（厅）球幕影院标准功能；天窗闭合后，各组件间缝隙需严格控制，无明显漏光、无干扰光斑，确保天象放映画面清晰、无畸变，保障放映体验。
12.圆顶钢架：采用25mm×30mm×40mm(±2mm)方管焊接成型；轨道：采用≥4#槽钢焊接成型；轨道加强立板：采用厚度≥4mm钢板焊接成型。
13.水平传动：采用≥12点钢轮支撑方式，配套防风轮，保障运行稳定。
14.旋转驱动：配置减速机及高效率三相异步电机，结构合理，转动平稳顺畅，可实现360°回转。
15.天窗传动：配备≥6套天窗升降机传动机构，每2套升降机机构对应1个天窗组件；单个天窗组件由2套升降机传动机构及1个天窗支撑铰链构成三点稳定支撑。
17.传动机构组成：每个天窗传动机构包含2台顶端安装万向联轴节的升降机及1个天窗支撑铰链；万向联轴节一端固定于升降机升降丝杆顶端，另一端固定于天窗组件底部；天窗支撑铰链分两部分，分别安装于天窗组件及底盘圈梁，通过销轴固定；升降机电机驱动实现直线往复运动，配合支撑铰链导向，保障天窗启闭平稳.
18.防锈处理：钢架表面涂刷防锈漆，保障防锈性能。
19.防雨要求：外蒙板接缝采用耐候结构胶密封，无渗漏。
	组
	1
	工业

	天文台设备
	2
	立柱式折反射天文望远镜
	1.观测功能：白天可对太阳投影观测（描画太阳黑子）；夜晚可观测月球环形山.金星.土星.木星.恒星.流星.彗星等天体；单板机控制，配备定位系统，可通过自带天文软件自动寻星跟踪天体运行。
2.整体组成：由主光学镜筒.赤道仪.底座立柱三部分组成。
3.主光学系统：由主镜望远镜.寻星望远镜.导星望远镜组成，三路光学系统光轴相互平行。
4.赤道仪：赤经轴0h—24h.赤纬轴±90°，带刻度盘读数指示；由单板机控制，可完成天体追踪.自动寻星
底座立柱：承担承重支撑功能，可调节赤经轴和赤纬轴角度的功能。立柱基座与赤道仪可拆分，便于运输.安装调试。
5.光学系统类型：施密特-卡塞格林折反射光学系统
6.主镜望远镜：口径≥452mm
7.寻星望远镜：口径≥80mm
8.导星望远镜：口径≥102mm
9.太阳滤镜：口径≥40mm
10.太阳投影屏：尺寸≥250×300mm，用于太阳投影观测及太阳黑子描画
11.目镜尺寸：≥40mm.≥30mm.≥23mm.≥10mm.≥4mm
12.赤经轴和赤纬轴采用双步进电机微型单板机程序控制。观测时赤经轴和赤纬轴可同时驱动。赤经轴和赤纬轴的控制均设有多档速度。以保证观测者能快速找到天体目标，并精确跟踪天体目标。
13.自动寻星系统：
1）系统架构：采用一体化智能自动寻星控制系统，配置独立自动寻星控制箱及高可靠性手控操作单元，实现人机交互友好、寻星稳定可靠、操作极简高效，可与主镜、寻星镜、导星镜无缝适配，保障多设备协同观测稳定性。
2）操作方式：支持全中文可视化操作，手控器内置标准中文星表，可直接点击/选择星体名称，无需手动输入坐标、无需复杂计算，系统自动解算目标天体位置并驱动望远镜（含主镜、寻星镜）执行指向，真正实现“点星即观”。
3）自动寻星功能：具备一键自动寻星、自动指向、自动锁定功能，可快速驱动望远镜精确对准目标星体，显著提升观测效率，非专业人员亦可快速完成星空观测；支持与导星镜联动，实现精准导星辅助，保障观测清晰度。
	台
	1
	工业

	天文台设备
	3
	活性炭废气处理器
	1.活性炭废气处理器，处理风量：≥9000m³/h。
2.吸附单元在设备箱体内分层格栅式安装，要求能够非常方便的检修及更换。吸附单元选用硬PP板材制作。
3.检查门开启方便，密封严密。
4.进出气口是法兰式接口，可以连接风管。风管连接工艺采用法兰连接方式，法兰之间连接应有3㎜的橡胶垫皮，起到密封作用。
	台
	6
	工业

	虚拟演播室
	1
	摄录一体机
	1.图像传感器：1/2.3英寸，有效像素1240万。
2.镜头光圈：F1.2~F3.5可变光圈。
3.焦距变焦：等效29.6~355mm，支持24倍无损变焦，拓展等效29.6~710mm。
4.快门速度：1/6s~1/10000s宽域电控快门。
5.色彩系统：内置色彩矩阵自定义调节，支持参数存储调用、多机色彩同步、跨设备色彩校正。
6.拍摄功能：支持长焦端60cm微距拍摄，具备高亮度优先拍摄模式。
7.4K录制：支持4K 4:2:2录制，3840×2160，70Mbps~150Mbps，24p/25p/30p。
8.高清录制：支持1080P 4:2:2录制，50Mbps，全档位常规帧率全覆盖。
9.多模式录制：支持1080P 120fps慢动作、720×576标清录制、Web代理同步录制。
10.曝光控制：内置直方图实时监测，精准管控曝光，防止过曝、欠曝、阴影遮挡。
11.实时叠加：无需外接切换台，可实时叠加水印、LOGO、LIVE标识、文字、时间、温度等图层。
12.滤镜接口：标配62mm标准滤镜口径。
13.增益控制：0~24dB多档手动增益，30/36dB低照度模式，自带AGC自动增益控制。
14.显示聚焦：配备3.5英寸液晶屏，自带智能辅助聚焦功能。
15.编码收音：支持HD+HD、HD+WEB双编码同步录制，内置立体声收音麦克风。
16.输出接口：配备3.5mm AV接口、HDMI接口，支持HDMI实时输出4K UHD信号。
17.存储系统：双SD卡槽，支持连续、双重、备份记录；支持预记录、间隔记录、可变帧录制等功能。
	台
	2
	工业

	虚拟演播室
	2
	三脚架
	1.架体承重：≥40kg
2.云台承重范围：1-6kg
3.滑板滑动范围：106mm
4.滑板：1/4,3/8螺钉
5.动平衡档：1+1
6.水平和俯仰阻尼：固定式
7.俯仰范围：+90°/-75°
8.水平范围：360°
9.工作温度：-40℃～+60℃
10.水平气泡：有
11.球碗直径：75mm
12.架体材质：铝合金
13.高度范围：810-1670mm
14.运输高度：840mm
15.架体节数：3节
16.管径：16mm
17.配置：云台+铝杆架体+手柄+云台锁紧钮+中置+软包+脚轮
	套
	1
	工业

	虚拟演播室
	3
	双屏提词器
	1.文稿录入.编辑方便，操作简单，自动完成排版；
2.采用内置一体化智能处理单元，整机独立工作，无需外接提词控制设备及外部控制终端；
3.具有一个高速网口，支持通过有线联网安装软件，从而实现直播互动等交互功能，可直接打开图片，文档，视频，网页等文件；
4.拥有不少于四个usb接口，支持从U盘导入演讲文档，支持利用高拍仪直接导入扫描文档，并支持鼠标键盘控制；
5.提词器分光镜透光率≥97%，反射率>20%，分光镜比值50:50，60:40，70:30，分光镜厚度1.5mm-3mm；
6.提词器文稿屏亮度为250cd/m²，拥有一个hdmi接口，可以输出提词器文稿屏画面至导播间监看；
7.提词器屏幕菜单支持8种语言。内置镜像，镜像可四个方向调整；
8.提词器软件男女播音员可分别选择不同的背景色和字色方便男女播音员选择自己的播音词，字体和字的大小任意选择，可选多种角色，以区分男角女角或更多播音角色；
9.可对字体类型.字体颜色.字体大小进行更换.支持通过上键.下键.空格键进行滚动字幕的加速.减速.暂停等操作；
10.提词器整体结构数控加工成型，强度高，坚固结实.耐磕碰.防静电.整体模块化设计,安装简单；
11.提词器三脚架：带水平调整仪和伸缩手柄,液压云台,延伸高度可调,俯仰摇移可调,平稳顺滑的操控,动态平稳,承重10Kg,含万向脚轮,带自锁。支撑高度1.2—2.2M可调节；
12.配置清单:提词器主体结构及相关配件,摄像机滑道,小型相机增高架,遮光罩,20寸智能屏,20寸监看屏，专业型三脚架（带水平仪.万向脚轮）,提词器专用无线遥控器；
	套
	1
	工业

	虚拟演播室
	4
	无线领夹话筒
	1.≥200个可选择通道,红外线自动对频功能;
2.设计有静音电路，完全消除麦克风开启和关闭的冲击噪声;
3.麦克风采用声压设计，电池电量下降时不影响麦克风整体性能;
4.射频频段：640-690,频段范围：50MHz,调制方式：宽带FM;
5.频率稳定度：±10tpm,最大调制度:±45kHz,T.H.D≤0.8％;
6.使用距离约：40-100米;
7.解调方式：二次变频超外差,天线接口：BNC（50欧）;
8.输出接口：独立真平衡输出X2，6.3mm混合输出X1;
9.接收灵敏度：-98dBm,音频输出：1000mV(@1KHz,±25KHz频偏);
10.发射功率：高功率12dBm；低功率8dBm。
	套
	1
	工业

	虚拟演播室
	5
	调音台
	1.8路输入：4单声道，2个立体声
2.2个编组设有独立输出端，使连接更灵活.
3.内置99种DSP效果
4.单独+48v幻想电源开关
5.MP3大屏播放器
6.高品质USB音乐播放器.
7.支持无线蓝牙接收
8.设2个辅助发送，1个AUX发送，方便扩展设备.
9.60mm长寿命高分析推子
10.噪声：-80dBu
11.通道串音衰减度：>-82dB
12.频率响应：20Hz-20kHz+/-0.5dB
13.总谐波失真：<0.03%@1kHz
14.话筒最大输入电平：+16dBu
15.线路最大输入电平：+30dBu
16.立体声最大输入电平：+20dBu
17.耳机输出：200Ω其他的输出+20dBu
18.电源转换器:110V,220V,230V，240V；60/70Hz
	台
	1
	工业

	虚拟演播室
	6
	监听音箱
	1.额定功率：30W×2
2.输入电压：220V~50HZ
3.输入接口：RCA音频输入/TF卡输入/USB输入
4.灵敏度：89dB
5.频率响应：150-18kHz
6.喇叭单元：5.5寸全频+1寸高音
7.产品规格：185×190×295(mm)(±3mm)
	对
	1
	工业

	虚拟演播室
	7
	监听耳机
	1.佩戴方式：头戴式
2.耳机类型：动圈耳机
3.插头/接口：3.5mm/6.3mm
4.单元直径：50mm
5.频率范围：10-25000Hz
6.阻抗：32欧姆
7.灵敏度：101±3dB
8.线缆长度：2m；额定功率30m
	个
	1
	工业

	虚拟演播室
	8
	液晶电视
	1.屏幕尺寸：≥55英寸
2.分辨率：4K（3840×2160）
3.屏幕比例：16:9
4.CPU：双核CortexA73
5.GPU：五核Mali-450
6.HDMI接口：2×HDMI2.0
7.网络接口：1×网络接口
8.USB接口：1×USB2.0接口、1×USB3.0接口
9.移动支架1套
	套
	1
	工业

	虚拟演播室
	9
	虚拟演播室系统
	1.可支持4路无轨跟踪，只需要输入摄像机基本参数便能自动完成跟踪设置。
2.系统具备VR有轨跟踪功能，可实现机位的运动跟踪效果。
3.系统支持无轨跟踪，具备12路无轨机位，每个机位独立可调整其位置.高度以及镜头的俯仰.平遥角度和变焦，支持独立机位的主持人数量可变。支持快速大范围调节和精细调节，支持快捷键调节。
4.★系统支持全屏幕固定机位抠像，固定和有轨，有轨和无轨多种混合跟踪模式。（需提供软件功能截图，并加盖投标单位公章）
5.系统支持两机位摇臂模式和自定义多机位摇臂模式，根据机位属性的不同，自动生成贝塞尔摇臂曲线，丰富节目制作效果
6.系统支持4路SDI或者HDMI输入，支持两路本地视频.图片信号，支持一路PPT信号，一路IVGA信号，两路IP信号，两路NDI信号，共12信号的输入和切换，支持HDMI/DP/SDI输出，支持NDI设备输出或者模拟摄像机设备供其他采集软件使用，并可对并对IP流和IVGA输入流信号同时进行抠像处理。
7.系统支持4路信号同时抠像功能，采用自研抠像算法，合并多种抠像参数于一体，大大简化抠像调节的难度，所有的抠像参数不多于5个便能调出的抠像效果；支持蓝箱和绿箱抠像；支持无限蓝箱功能，可轻易去除多余的场景；同时，系统也支持外置色键器。人物运动或摆手时无蓝（绿）边.无拖尾，支持设置排除抠像保护功能。
8.系统支持摄像机信号与前景植入的景深自动计算功能，实现遮挡关系的精准计算及前后空间位置变换。
9.系统需支持深度模拟真实演播室光影效果，支持实景主持人与三维虚拟背景的真实倒影关系.阴影关系.反射关系.折射关系以及镜像关系等互动效果，将人与场景完美融合，并能实现真实演播室的光影随变效果，随摄像机运动状态实时变换。
10.★系统具备场景编辑功能，支持场景直接点选和下拉框选择物件模式；可一键进入场景编辑模式，一键孤立或者隐藏所选物件；支持任意物件大小.角度.位移的属性调节，支持三维拖拽方式和参数方式修改场景物件属性；支持倒影.场景异性.遮挡关系.多面渲染.fresne特效调节，其中倒影功能支持单面可选及浓度大小.位置的调节；支持材质颜色.透明度调节，支持物件高光颜色和指数大小调节；支持物件自定义材质纹理贴图.高光纹理贴图.法线纹理贴图.环境纹理贴图；支持实时反射及反射系数调节。支持3dmax式逻辑编辑方式，支持快捷键，一键快速恢复主视角和恢复默认场景，支持对场景旋转.前进/后退.推拽来快速改变视角。（需提供软件功能截图，并加盖投标单位公章）
11.系统具备物件动画编辑器。可将场景中的任一物件，包括后期植入的粒子特效.三维动画.灯光等物件，以及镜头机位的属性等等各种参数变化制作成动画，并支持各种属性动画的混合编辑播放，支持多种预置播放效果，比如线性.平滑.慢速.快速.阶梯式等等，并支持打点循环播放，正向.反向播放。
12.★支持实时三维粒子系统，可对粒子的发射器进行自定义设置修改，支持长方体.长方形.圆形.球体等多种模式；支持真实的物理场，支持对如重力属性，粒子形态贴图等实时修改，实现烟，火，水，雨，雪，冰雹，火等各种特效；支持粒子复杂属性编辑，包括但不仅限于粒子的初始属性.位置属性等等。（需提供软件功能截图，并加盖投标供应商公章）
13.★系统内置功能丰富的材质脚本编辑器，支持不锈钢.单面玻璃.双面玻璃.台面玻璃.磨砂玻璃.大理石.拉丝金属.烤漆.车漆.镜子等多种材质类型，并不断进行补充和更新；并内置基础的抖动.旋转.移动.缩放和闪烁等脚本库供调用。同时材质具备颜色.反射.透明度.自发光.辉光.贴图等等属性调节，可根据需要调出多种多样的效果。（需提供软件功能截图，并加盖投标供应商公章）
14.系统具备灯光编辑系统，可对场景灯光进行各种属性调节，包括光源的基础属性，光属性等等；并百分百模拟实景中不同光源属性造成的实时阴影效果，阴影效果随光源而变，深度模拟不同的环境氛围。同时系统支持光源增加，支持点光源和聚光灯的创建
15.系统支持打组功能，可将同一属性的物件进行组合调节，避免重复工作和实现快速编辑。
16.系统支持创建基础物件，比如平面.正方体.球体.圆柱体.三维文字等，并具备场景物件的所有属性
17.系统支持本地任意物件的植入.复制.删除.替换等功能，可深度丰富场景，打造属于自己的场景库。并可以将数据保存下来，变成新的场景。
18.系统支持任意物件的贴图动画，可调整动画移动的方位和速度，增加场景的动态效果
19.系统支持虚拟背景墙的功能，其中背景墙可任意播放摄像机信号或者本地视频.图片.ppt信号，或者IP.NDI流以及IVGA流；背景墙的大小和位置任意可调。场景中的任意物件贴图均可作为背景墙使用
20.系统支持多画面预监，可自定义任意窗口的画面，自由排版多画面预监方式；支持多种模式的预监输出
21.系统具备调音台功能，可实时预监各个信号源窗口的音频信息，并及时调整各个声音大小；支持嵌入式音频和模拟音频输入
22.系统支持本地录制功能，支持上变换和下变换，可支持4K录制；支持H264/H265/MPEG2/MPEG4等多种编码方式，支持avi.mp4.mov等多种录制格式
23.系统具备流媒体直播功能，可支持RTMP.RTSP.UDP.HTTP等传输协议，根据网络情况自行选择视频比特率协议的推流直播，最高支持20M码流的自由调节。
24.系统支持切换台功能，可在12路输入信号和12路虚拟机位信号之间任意切换，并支持切换特技和切换时长的设定
25.系统支持本地视频.图片.PPT的播控功能，支持几乎所有格式的视频和图片播放，支持视频的打点播出；支持当前素材的锁定功能，避免误删除。
26.系统支持NDI图文叠加功能，可无缝对接图文输出软件，支持任何字幕图文的字幕条.图文背板.转场包装等信号叠加；同时支持本地常用字幕播控功能，支持logo.时钟.滚屏.序列帧等多种多层模式的字幕添加，不限添加个数；支持字幕修改，一键清屏.删除等实用功能；支持字幕属性二次修改，可方便修改自己想要的内容和字幕位置。
27.系统支持三维动画植入及播控功能，支持常用的三维软件如3dmax.maya输出的格式，支持预加载和自由调节功能；
28.系统提供不少于100套种类丰富的虚拟场景库，并提供免费实时更新服务，支持第三方场景的导入和使用，支持场景的预加载，实现快速切换的目的。
29.系统支持竖屏模式，可一键将常规模式转换成竖屏模式，支持竖屏录制和直播
30.系统支持VR模式，可一键将当前场景切换成VR模式，支持VR录制和直播
31.系统支持全景上帝视角模式下调焦功能，从而模拟摄像机变焦，实现摄像机画面不变化，主持人大小.位置的任意调节等。
32.系统支持对本地视频素材进行实时抠像处理，可直接加载资源录制模式保存的原始素材视频，通过自定义颜色对视频素材的背景颜色进行抠除；视频素材抠像后可指派做为输入源信号。支持4K本地素材抠像
33.软件支持几乎全制式视频输入，HD1080p60/59.94/50/30/29.97/25.HD1080i50/59.94.HD720p59.94/50/29.97/25.SDPAL720×57625p16:9/4:3.SDNTSC720×48629.97p16:9/4:3每个通道单独可调，支持不同型号摄像机混入，支持多个通道输入输出任意可调。
34.系统支持画中画特技，可任意选择不同的信号源组合输出到PGM。
35.系统提供IVGA接收端及发送端软件，实现远程操作功能，并可自定义屏幕分辨率，并支持显示全屏功能。
36.PPT课件功能，系统支持PPT课件插入，可以将文件插入场景中任何物体，也可以铺满全屏作为独立信号，并保留原PPT文件所有动画特效。
37.系统须具备AR虚拟植入功能，可以对植入的教学模型进行二次编辑，位置调整，并可以进行一键上下控制植入内容和出入场动画。
38.场景编辑软件支持二维图片导入，格式包括jpg.gif.png.bmp以及AI文件。
39.支持一次性载入多个场景，场景之间可做快速特技快速切换；可边播边载入场景。
40.场景中物件纹理都可替换为本地视频.图片.PPT.摄像机信号.IVGA信号和网络信号等。
41.可以同时播放图文和三维动画，并可独立控制，同时进行虚拟机位之间切换时无夹帧。
42.具有资源管理器页面，可分类管理场景.前景和字幕等资源文件。
43.可实现虚拟场景中的物件贴图纹理的“播出动画”效果，运动方向和速度可调。
44.具有无限蓝箱功能，可以把蓝箱以外的无法抠像的穿帮部分用虚拟场景覆盖；具有动态无限蓝箱功能，可实现摄像机在做平摇.俯仰运动时虚拟场景将拍摄区域的穿帮镜头覆盖。
45.可实现动态局部跟踪和动态遮挡效果，可使拍摄的前景中被遮挡的蓝色（或绿色）区域不做抠像处理，前景物体运动过程中遮挡依然有效，被遮挡的蓝色（或绿色）区域不被抠像。
46.系统需采用国产自研渲染引擎，其输出效果媲美国外高端渲染引擎效果。
47.渲染工作站：无轨跟踪
类型：工控机箱
处理器：十二核心及以上高性能处理器
内存：32GB（2×16GBDDR43200规格）
存储：M.2250GB固态硬盘+1T素材硬盘
显卡：Nvidia专业图形显卡GTX
视频卡：广播级全接口视音频板卡
虚拟演播室软件：包括色键器软件.图文字幕软件.场景动画编辑器，材质编辑器，脚本动画编辑器.播放器.流媒体输入输出等：
	套
	1
	工业

	虚拟演播室
	10
	非线性编辑系统
	1.支持标清、高清、任意分辨率及混合编辑处理。
2.支持4K视频内容的编辑和输出：软件支持1080p和4k素材编辑，支持25fps.30fps和60fps。除视频外，系统还支持序列帧的导入和编辑。
3.多工程.多轨道视频图文同时编辑，支持插入，覆盖，填充，替换等模式上轨，支持三点编辑，四点编辑模式。
4.支持常用格式：MXF(XAVC-I300/480.XAVC-L（LongGOP）.AVC-Ultra.AVC-L（LongGOP）.AVC-Intra4k422/LT.).MXF(DNxHD/DNxHR).Mov(ProRes4444/422/HQ/LT).MOV(AVC/HEVC).MP4(HEVC/AVC/Mpeg2).AVI（8/10bit）.MPEG-2(Iframe/IBP/TS/PS/ES).H.264/HEVC.DV(DVCPRO25/50/HD.DVCAM).AVC-Intra.XDCAM.XDCAMEX/HD.P2/P2HD等；
5.多种预览剪辑模式，包括六分面模式.全景模式.展开模式：多种预览剪辑模式并存，随时切换三种模式下查看视频画面。支持VR全景模式下提供基准线用于三维物件植入的属性(平移，缩放，选中，重置视点)调整。
6.支持实时头显预览剪辑画面：剪辑过程中，可随时沉浸式观察剪辑内容。系统支持HTC等头显预览。
7.支持4K音视频采集，使用高效率GPU编解码方式，效率更高：软件支持视频采集和音频采集，可根据需要设置采集参数。
8.内置字幕模板，支持字幕模板快速编辑，直接上线预览，无需打开字幕编辑软件，快速编辑修改文字内容；
9.模板唱词字幕在拍制好后，实时修改内容和调整入出点，无需重拍。并支持时间线唱词拆分与合并。
10.支持独特的VR图文与特效：软件支持VR字幕和叠画功能，支持转场特效，并不断丰富数量。系统支持一键普通字幕生成VR球形字幕，使得VR模式下观看时图文不变形。不仅对于字幕，对于植入的普通视频或者图片依然有效。支持多种调节参数，使其达到理想效果；同时系统提供简易的字幕编辑模块，可手动打造自己的字幕模板库。
11.支持VR视频的离线拼接，多级模板校对，快速打包生成视频文件：软件支持第三方拍摄素材的离线拼接，支持PTGUI生成的模板。支持打点输出，快速生成所需视频文件。
12.创新性打造VR特有的编辑方式，并基于传统非编使用习惯开发，简单易上手。
13.支持VR转场特效：系统默认VR转场特效为淡入淡出，并不断扩展。
14.支持4K监看，以展开模式把画面扩展输出到另外一台显示器，支持HDMI和DP输出。
15.支持VR粒子特效，火焰，风雨雷电等等，并能够实时调整粒子特效的大小和范围。
16.植入3dmax等三维软件制作的三维动画的植入，并能够实时调整三维动画的大小.位置，角度，重置视点，显示网格和显示球面变形。
17.支持三维模型的导入和编辑，并能够更改三维模型的大小.位置和角度：系统支持3Dmax导出的fbx三维文件的导入和二次编辑，并支持对三维场景子模型纹理和序列的替换，球面变形是指支持三维模型的平面化，可激活可以用于三维模型的操作变换
18.系统支持三维场景和VR全景视频的混合编辑，并能够输出成全景视频进行沉浸式观看，体会由虚转实的效果。
19.所投产品需与虚拟演播室系统同品牌。
	套
	1
	工业

	虚拟演播室
	11
	网络直点播系统
	1.开发及运行环境要求：资源管理平台采用HTML5与GO语言程序开发构建，需支持国产化操作系统（含主流国产化桌面操作系统）
2.硬件兼容要求：平台需支持不少于3种国产服务器芯片，确保与国产硬件体系良好适配，保障系统稳定运行。
3.播放功能要求：采用HTML5与Flash双兼容播放技术，可实现多浏览器兼容，支持点播、直播等核心业务场景，确保不同浏览器环境下播放流畅、无异常，满足多样化使用需求。
4.媒体格式及转码要求：兼容广播级文件格式（如QuickTime、MPEG-2TS等）调入，同时支持对目前主流的MPEG-1/2（mpg、dat、mp3、vob）、MPEG-4（avi、asf、wmv、flv）、Real（rm、rmvb）、FlashVideo（flv、f4v）、HBL(hb、hvob)、编码（H.264、VC-1）、手机平台（3gp、mp4）、MKV等各种媒体格式，可自动转码为多种高品质视音频文件格式（MP4（H.264+AAC）、M3U8+TS（H.264+AAC）），供不同终端设备使用。
5.节目上传及管理要求：支持远程上传并管理节目，支持批量上传，采用H5无组件上传方式，支持4GB以上超大文件上传，具备断点续传、断网重联、暂停、终止等人性化上传功能，并可显示上传进度、速率等详细信息。
6.版权管理要求：具备片源版权管理功能，支持片源授权文件管理，可实现到期片源自动上线、下线功能。
7.连续剧功能要求：支持连续剧功能，连续剧由数个真实节目组成，用户可点播连续剧的任意一集。
8.元数据管理要求：支持自定义元数据管理，可自定义节目信息字段以及字段属性。
9.截图功能要求：支持系统自动截图，可设置需要截图的数量，截图可作为节目海报或内容预览显示。
10.点播体验要求：点播课件音视频同步，无卡顿现象，支持拖拽点播进度。
11.搜索功能要求：支持按课程信息、按教师名称搜索课件点播。
12.课件信息显示要求：支持课件信息展示，包括课件名称、授课教师姓名、教室名称等相关信息。
13.视频编辑要求：支持视频快编功能，可实现快剪、快拼、水印、台标等基础编辑功能。
14.并发授权要求：提供不少于100并发用户授权。
直播系统参数
1.直播流接入要求：支持实时视频流接入，兼容HTTP、RTSP、UDP等多种协议，支持直播流二次转码。
2.编解码要求：支持H.264/H.265编解码方式。
3.切片技术要求：支持通过统一流切片技术实现相关功能
4.直播应用要求：支持实现多屏网络视频直播、时移直播、直播回看等应用场景。
硬件配置要求：
1.CPU：十二核心及以上高性能处理器
2.主板：主流B760M系列DDR4主板
3.内存：32GB（2×16GBDDR43200规格）
4.硬盘：4TB7200转机械硬盘

5.网卡：板载千兆网卡
	套
	1
	工业

	虚拟演播室
	12
	显示器
	≥27英寸，HDMI或DP接口
	台
	4
	工业

	虚拟演播室
	13
	HDMI分配器
	HDMI一分四主动式信号分配器（1进4出，同步输出，无衰减无延迟）
	台
	1
	工业

	虚拟演播室
	14
	导播操作台
	1.4工位操作台，尺寸：≥2400×900×750(mm)(±10mm)
2.材质：桌面防火材质，钢制框架。
3.配备4把椅子
	套
	1
	工业

	虚拟演播室
	15
	播音桌
	1.尺寸：2000×750m×700(mm)(±10mm)
2.控制台台面采用防火板制作，桌边防撞胶皮边
3.主体框架选用冷轧钢板制作，箱体式结构
4.表面处理经过酸洗.磷化.防腐.防锈等工艺后，采用静电喷塑
5.配备2把椅子
	套
	1
	工业

	虚拟演播室
	16
	线材及安装服务
	1、AV音视频线（莲花头/RCA）：1套
2、HDMI线（标准规格，适配设备）：1条
3、HDMI分配器（支持对应分辨率/接口数）：1台
4、HDMI转接头/转换头（按需）：1套
5、固定扎带、理线扣、绝缘胶带、螺丝、膨胀管等辅材：1套
6、设备布线、连接、固定、调试及培训：1项
	套
	1
	工业

	虚拟演播室
	17
	L型蓝箱
	1.免漆拼接型蓝箱墙板.弧板.球形板.地板均为一次模压成型，多种板块均采用铝合金支架连接；
2.材质：环保TS材料.表面哑光
厚度：块/17mm(±2mm)
墙板：250×250×17(mm)(±2mm)
弧板：270×250×17(mm)(±2mm)
地板：250×250×17(mm)(±2mm)
模块化.虚拟蓝箱设计需由多个一次性成型模块化产品拼接而成，地板设计防水耐磨不变色；
主要类型：I型.L型.U型.扇形四个形状供选择，I型是只有一面背景墙面；L型是有一个背景墙面加一个地面；U型是有三个背景墙面加上一个地面；扇形是两个背景墙面加一个地面。
	平方
	24
	工业

	虚拟演播室
	18
	背景用LED灯
	1.额定功率：100W
2.输入电压：100V—240VAC,50/60Hz
3.LED类型：贴片灯珠
4.相关色温：≥3200K-5600K（可调）
5.显色指数：Ra≥95
6.光源寿命：＞50000小时
7.DMX通道数：3通道
8.驱动方式：恒流驱动
9.亮度调节:0—100%可调光，调光时无抖动.闪烁现象
10.控制模式：DMX512信号/本地控制/无线遥控
11.冷却系统：无风扇静音散热
12.灯具支持场景记忆功能
	套
	4
	工业

	虚拟演播室
	19
	顶光用LED灯
	1.额定功率：100W
2.输入电压：90V—265VAC,50/60Hz
3.光源类型：COB
4.相关色温：≥3200K-5600K（可调）
5.显色指数：CRI≥95%;TLCI(Qa)：＞95
6.光源寿命：＞50000小时
7.DMX通道数：1-3通道
8.调光频率：16.6KHz;工作频率：660KHz
9.灯体温度：≥40℃
10.光斑角度：10°—80°
11.驱动方式：恒流驱动
12.亮度调节:0—100%无极调光
13.控制模式：DMX512信号/本地控制/无线遥控
14.冷却系统：无风扇静音散热
15.灯具支持场景记忆功能
	套
	2
	工业

	虚拟演播室
	20
	侧光用LED灯
	1.额定功率：150W
2.输入电压：100V—240VAC,50/60Hz
3.LED类型：贴片灯珠
4.相关色温：≥3200K-5600K（可调）
5.显色指数：Ra≥95
6.光源寿命：＞50000小时
7.DMX通道数：3通道
8.驱动方式：恒流驱动
9.亮度调节:0—100%可调光，调光时无抖动.闪烁现象
10.控制模式：DMX512信号/本地控制/无线遥控
11.冷却系统：无风扇静音散热
12.灯具支持场景记忆功能
	套
	2
	工业

	虚拟演播室
	21
	面光用LED灯
	1.额定功率：200W
2.输入电压：100V—240VAC,50/60Hz
3.LED类型：贴片灯珠
4.相关色温：≥3200K-5600K（可调）
5.显色指数：Ra≥95
6.光源寿命：＞50000小时
7.DMX通道数：3通道
8.驱动方式：恒流驱动
9.亮度调节:0—100%可调光，调光时无抖动.闪烁现象
10.控制模式：DMX512信号/本地控制/无线遥控
11.冷却系统：无风扇静音散热
12.灯具支持场景记忆功能
	套
	4
	工业

	虚拟演播室
	22
	轨道悬挂
	悬吊的基础支撑位固定轨道，和滑动轨道，采用铝合金材料，防滑防脱落。

2.固定轨道采用可高低伸缩调整的吊架，方便，安全，和轨道配套。
3.万向滑车，灯具滑车，都带防滑设计，在调整轨道滑动和灯具滑动时均可以保证移动位置准确，定点，不滑动，不乱光位。线缆滑车设计采用四轮方式，避免两轮设计滑动跑位，卡位现象。
	套
	1
	工业

	虚拟演播室
	23
	遥控器
	1.频率：433.92M
2.控制路数≥99路；有效传输距离≥150M,灯与灯之间无需连接信号线.
3.支持设定≥10组场景，并支持存储记忆功能，可一键选定至指定光环境。
4.支持翻页功能，可设置不同灯具的地址.场景级别.亮度数据，支持一键存储.一键恢复
5.支持记忆抹除功能，可通过组合键轻松去除设定的场景
6.可对每只（组）灯独立调校
	台
	1
	工业

	虚拟演播室
	24
	恒力铰链
	1.卡簧式铰链。
2.结构：调簧式设计.准确定位
3.提升重量：≥7Kg
	套
	6
	工业

	虚拟演播室
	25
	护眼灯
	1.额定电压：AC220V，频率：50/60Hz
2.功率：40W
3.显色指数：＞96（R9＞93）
4.色温：5000K（±100K）
5.功率因数：＞0.97
6.频闪波动深度：≤0.4%
7.眩光值UGR：16≤UGR＜19
8.平均照度：484LUX
9.照度均匀度：0.8
10.发光方式：背发光
	套
	6
	工业

	零星体育器材
	1
	充气泵
	1.主体尺寸250×100×200(mm)(±5mm)，双杠铜芯结构。
2.最大气压不小于150PSI，三孔直插，铜嘴加长管。
3.配有高精度气压表。
	台
	2
	工业

	零星体育器材
	2
	钢卷尺
	1.50m摇卷架式，碳素结构钢尺带和尺簧；
2.整体不锈钢材质，手摇润滑无阻力
	盒
	2
	工业

	零星体育器材
	3
	钢卷尺
	1.30m摇卷架式，碳素结构钢尺带和尺簧；
2.整体不锈钢材质，手摇润滑无阻力
	盒
	2
	工业

	零星体育器材
	4
	钢卷尺
	1.100m摇卷架式，碳素结构钢尺带和尺簧；
2.整体不锈钢材质，手摇润滑无阻力
	盒
	2
	工业

	零星体育器材
	5
	布卷尺
	1.规格：20m，整体尺寸：直径140×22mm，外壳材质：ABS。
2.苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；
3.收放手柄可折叠，卷尺扣为不锈钢材质。
	盒
	3
	工业

	零星体育器材
	6
	布卷尺
	1.规格：30m，整体尺寸：直径160×22mm，外壳材质：ABS。
2.苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；
3.收放手柄可折叠，卷尺扣为不锈钢材质。
	盒
	3
	工业

	零星体育器材
	7
	布卷尺
	1.规格：50m，整体尺寸：直径200×22mm，外壳材质：ABS。
2.苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；
3.收放手柄可折叠，卷尺扣为不锈钢材质。
	盒
	3
	工业

	零星体育器材
	8
	机械秒表
	1.外壳材质：不锈钢
2.机械式，分针15分/圈，秒针30秒/圈，延续走时6小时，无暂停；
3.表机采用不锈钢发条，单金属光摆轮，镍基合金游丝及锚式擒纵机构，表机能在－10℃到＋40℃温度范围内保持正常工作；
4.产品计时准确，表盘具有分秒刻度，读数清晰，操作柄头具有上弦.起动.回零装置。
	块
	10
	工业

	零星体育器材
	9
	球车
	1.整体尺寸：950×740×840(mm)(±5mm)，轮直径≥50mm，主管采用19×0.8(mm)(±2mm)，副管9.5×0.6(mm)(±2mm)。
2.球车整体为不锈钢材质，轮为静音PU轮。
3.整体为穿插组装，结构稳定。
	辆
	6
	工业

	零星体育器材
	10
	划线器
	1.划线宽度应为40mm～50mm；
2.采用钢板厚度≥1.2mm，焊接平整.牢固，无假焊.飞边等缺陷；
3.外表采用环保静电喷涂处理
4.活动部分松紧适度，活动自如。
	个
	1
	工业

	零星体育器材
	11
	标志筒
	1.高度：≥180mm.≥230mm.≥320mm.≥380mm.≥480mm等，圆锥体状，放置平稳。
	套
	10
	工业

	零星体育器材
	12
	标志碟
	1.直径≥190mm，不少于4种颜色
2.碟身设有条形通孔，以起到防风稳定的作用
3.放置平稳，可作为标识
4.16只/套
	套
	15
	工业

	零星体育器材
	13
	记分牌
	1.外形尺寸：1180×500×1560(mm)(±5mm)
2.记分器下支架由40×40×1.5(mm)(±2mm)方管拼焊而成，队名标注区由≥1.2mm铁板折边成型，支架可拆装。
3．记分牌为手拨式记分盒，采用PVC板制作。
	台
	4
	工业

	零星体育器材
	14
	记分牌
	1.1800×950(mm)(±5mm)，电子式。
2.可显示队名.大比分.局比分.犯规.球权.场次.时间.24秒.犯规.暂停
3.铁质支架，安放可移动滚轮
4.多功能记分牌控制台，带led显示
	台
	2
	工业

	零星体育器材
	15
	口哨
	1.材质：ABS，无核设计，可拆卸
2.音量：≥125dB（1m）
3.可调节挂绳
	个
	10
	工业

	零星体育器材
	16
	体育器材架
	1.规格：2000×2000×500(mm)(±5mm)，四层
2.立柱：采用冷轧钢板，截面为菱形孔设计，厚度≥1.2mm，便于层板高度调节。
3.层板：采用冷轧钢板，表面冲压加强筋设计≥3道，提升承重稳定性，钢板厚度≥0.8mm，折弯边宽度≥30mm。
4.连接件：采用加厚冲压件（层板托.立柱连接板），配套螺栓螺母，防锈防腐，连接牢固无松动。
	个
	6
	工业

	零星体育器材
	17
	橡皮拉力带
	轻阻力，TPE材质，无毒无味，弹性好，强度高，不易断裂，不易老化
	条
	26
	工业

	零星体育器材
	18
	橡皮拉力带
	重阻力，TPE材质，无毒无味，弹性好，强度高，不易断裂，不易老化
	条
	26
	工业

	零星体育器材
	19
	跨栏架
	1.跨栏架高度可调节，调节范围76.2cm～106.7cm，不少于5档，锁定可靠。
2.栏板采用ABS材质，长度≥118cm，轻质高强度。
3.立柱采用铝合金，壁厚≥1.2mm，表面静电喷塑。
	个
	20
	工业

	零星体育器材
	20
	跨栏架推车
	1.规格:1240×1300(mm)(±5mm)，上宽500mm.下宽750mm
2.材质:钢制
3.脚轮有锁定装置
	辆
	4
	工业

	零星体育器材
	21
	发令器
	1.长度130(mm)(±5mm)，发声处直径≥34mm,电子式
2.三挡声音调节，可发出3种声音
3.手柄处设置软胶，手感舒适
	支
	2
	工业

	零星体育器材
	22
	铅球
	1.质量3.000kg～3.030kg，直径90mm～100mm,
2.采用铁.铜或其他硬度不低于铜的金属材料制成；
	个
	8
	工业

	零星体育器材
	23
	铅球
	1.质量4.000kg～4.030kg，直径95mm～110mm,
2.采用铁.铜或其他硬度不低于铜的金属材料制成；
	个
	8
	工业

	零星体育器材
	24
	铅球
	1.质量5.000kg～5.030kg，直径100mm～120mm,
2.采用铁.铜或其他硬度不低于铜的金属材料制成；
	个
	8
	工业

	零星体育器材
	25
	铅球
	1.质量6.000kg～6.030kg，直径100mm～120mm,
2.采用铁.铜或其他硬度不低于铜的金属材料制成；
	个
	8
	工业

	零星体育器材
	26
	铅球
	1.质量7.260kg～7.290kg，直径100mm～120mm,
2.采用铁.铜或其他硬度不低于铜的金属材料制成；
	个
	8
	工业

	零星体育器材
	27
	铅球推车
	1.1100×600×900(mm)(±5mm)
2.可放置26kg.6kg.5kg.4kg.3kg铅球
3.底架设置pu轮4只，其中万向轮两只
4.所有钢制件均经除锈.磷化等金属表面处理。
	辆
	4
	工业

	零星体育器材
	28
	实心球
	1.1号，圆周长420mm～780mm，质量2000g,
2.采用适宜的软性材料，表面平整无颗粒脱落，应做防滑处理；
	个
	20
	工业

	零星体育器材
	29
	实心球
	1.2号，圆周长400mm～780mm，质量1500g
2.采用适宜的软性材料，表面平整无颗粒脱落，应做防滑处理；
	个
	20
	工业

	零星体育器材
	30
	田径标志旗杆
	1.高1.2m～1.6m，立柱直径≥25mm，底座直径≥200mm。
2.立柱为ABS材质，颜色多样且鲜艳；三角形红色旗面，春亚纺材质；底座为橡胶材质，不低于1kg。
3.做田径场标志用，底座需光滑稳定，立杆坚韧挺直，旗面易飞扬。
	根
	40
	工业

	零星体育器材
	31
	田径裁判旗
	每套包含红色.白色.黄色三色，每色1面旗杆，直径22×1.5(mm)(±5mm)，旗面350×450(mm)(±5mm)，手柄部分应有塑料套
	套
	10
	工业

	零星体育器材
	32
	助跳板
	1.尺寸：1200×600×200(mm)(±5mm)
2.主体木质材料，表面覆盖防滑地毯
3.底座与起跳面呈一固定角度，方便助跳使用
4.设有安全防护绳（弹簧跳板）
	块
	2
	工业

	零星体育器材
	33
	山羊
	山羊全高1000mm～1300mm，山羊头长500mm～600mm，头宽360mm，头高260mm～330mm，立轴升降间距50mm，山羊腿外直径≥30mm，山羊腿壁厚≥3mm；
	台
	2
	工业

	零星体育器材
	34
	跳箱
	箱长1200mm～1400mm±5mm，箱高1250mm±5mm，箱底宽780mm±5mm；
2.跳箱从上至下逐渐增大呈梯形，分为七级，级间用内撑木插联组合，每节衔接应平整，紧凑，接地平稳。
3.表面用皮革包制，泡钉封口，跳箱盖平整，软硬适宜，手感舒适。

4.跳箱面涂有起保护和装饰用的漆层，标记层数数字。
	套
	4
	工业

	零星体育器材
	35
	小跳垫
	1.尺寸：1200×600×50(mm)(±5mm)；
2.外罩采用帆布，内芯为高密度环保泡沫
3.长度方向可对半折叠，两侧有提手，四周加装粘扣；
	块
	80
	工业

	零星体育器材
	36
	大跳垫
	1.尺寸：2000×1000mm×100(mm)(±5mm)；
2.外罩采用帆布，内芯为高密度环保泡沫
3.长度方向可对半折叠，两侧有提手，四周加装粘扣；
	块
	50
	工业

	零星体育器材
	37
	体操凳
	1.3000×300×300(mm)(±5mm)，凳面厚度50mm～70mm2.整体木制品，凳面包裹加厚皮革。
3.表面平整，无毛刺.缺损.木疥
	个
	4
	工业

	零星体育器材
	38
	艺术体操球
	1.直径18cm～20cm，质量约400g
2.pvc材质，亲肤性强，圆度高。
3.颜色多样，表面光滑印刷清晰。
	个
	20
	工业

	零星体育器材
	39
	艺术体操圈
	1.直径75cm～78cm，质量约300g
2.ABS材质，强度高，反弹性好
3.颜色多样，表面光滑。
	个
	20
	工业

	零星体育器材
	40
	艺术体操带
	带长6m，宽40mm～60mm，重35g以上；棍长500mm～600mm，直径不超过10mm2.杆子为玻璃钢材质；丝带为绸带，丝滑不打结
	条
	20
	工业

	零星体育器材
	41
	足球角旗杆
	1.杆长1200mm～1500mm
2.由杆.底座.和角旗组成，
3.底座可充沙子，充水，pp塑料材质；杆体为ABS塑料，强度高不易折弯；链接卡子为三通结构可链接横杆与立杆，变性塑料；角旗为春亚纺材质，随风飘荡。
	套
	1
	工业

	零星体育器材
	42
	足球换人牌
	1.手动翻牌，弹力绳结构
2.双面，每面4位数字
	套
	1
	工业

	零星体育器材
	43
	足球裁判旗
	1.旗面材质：荧光防水牛津布（或聚酯材质），无异味.不易褪色.耐磨损，具备防水性能
2.旗面尺寸：360mm×300mm（±3mm）
3.旗杆材质：不锈钢
5.旗杆规格：总长≥450mm（±3mm），直径≥20mm（±3mm）
5.握把：配备海绵握把，长度≥110mm（±3mm），防滑.易握持.可拆洗
	套
	1
	工业

	零星体育器材
	44
	足球红黄牌
	1.单块尺寸≥105mm×75mm（±3mm），套装含红色.黄色牌各1块
2.硬质塑料，表面光滑无毛刺.耐磨损.不易变形
3.牌体表面印制清晰“红牌”“黄牌”字样，字体醒目.易识别
	套
	1
	工业

	零星体育器材
	45
	足球标志杆
	1.杆体采用ABS工程塑料，总长≥1500mm（±3mm），杆体直径≥25mm（±3mm），管壁厚度≥2mm（±3mm）
2.底座采用ABS材质，直径≥190mm（±3mm），高度≥110mm（±3mm）
3.旗面材质尼龙（尺寸≥300mm×400mm（±3mm），高可见度色彩
4.杆身采用红白相间（或荧光橙.荧光黄）配色，色差鲜明.易识别，无明显色差
5.每套装含标志杆1根.底座1个.旗面1面
	根
	50
	工业

	零星体育器材
	46
	足球分队服
	1.队服尺码：均码，适配各类体型使用
2.队服颜色：≥4种颜色
3.标识要求：队服带有清晰号码标识，号码印制牢固.不易脱落.易识别
4.队服材质：采用透气速干面料（或聚酯纤维.纯棉混纺），无异味.吸汗透气.耐磨损.不易变形
	件
	30
	工业

	零星体育器材
	47
	篮球
	1.7号标准篮球，圆周749mm～780mm，重量567g～650g，气压0.06MPa～0.09MPa。
2.1800mm落下回弹1200mm～1400mm，圆周差≤6.0mm。
3.表皮PU合成革，厚度≥1.2mm，防滑耐磨。
4.丁基橡胶内胆，尼龙缠纱，气密性良好。
5.机缝/贴皮工艺，不开胶.不鼓包.不漏气。
	个
	50
	工业

	零星体育器材
	48
	篮球队员犯规次数牌
	EVA材质，数字1～4为黑色，5为红色
	套
	2
	工业

	零星体育器材
	49
	篮球分队服
	均码，带有号码标识
	件
	30
	工业

	零星体育器材
	50
	排球
	1.5号标准排球
2.圆周长650mm–670mm，重量260g–280g，圆周差≤4.0mm。
3.表皮采用PU合成革，厚度≥1.4mm，耐磨防滑。
4.丁基橡胶内胆，尼龙缠纱层≥35g，含胶量≥35%。
5.充气气压0.30kg/cm²–0.325kg/cm²，36小时气压下降率≤15%。
6.机缝/热粘合工艺，气嘴密封可靠，无脱线.无鼓包。
	个
	50
	工业

	零星体育器材
	51
	乒乓球
	1.直径39.5mm～40.5mm，质量2.65g～2.80g；
2.弹跳高度240mm～260mm，700次以上冲击无破裂；
3.高分子聚合物材质
	盒
	50
	工业

	零星体育器材
	52
	乒乓球拍
	1.横拍与直拍，底板为木制品。
2.用来击球的拍面应用胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过2mm，或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应≥4N
	副
	40
	工业

	零星体育器材
	53
	羽毛球
	1.球口外径65mm～68mm，球头直径25mm～27mm，球头高24mm～26mm，毛片长63mm～64mm，质量4.50g～5.80g
	筒
	50
	工业

	零星体育器材
	54
	羽毛球拍
	1.总长度665mm±2mm，球拍上宽度200mm±2mm，球拍弦面长度230mm±2mm，质量90g±3g;手柄长150mm；
2.碳复合一体材质，可拉线不低于20磅;
3.外表面以目测为主，图案.色泽等字迹清晰.图案端正.色彩鲜艳。
	副
	50
	工业

	零星体育器材
	55
	跳绳
	绳长9000mm～10000mm，直径8mm～9m，质量290g～370g,1.柄长140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g；
手柄采用ABS防滑材质，长度≥14cm，握持舒适
绳体采用PVC材质，耐磨.抗老化.不断裂。
	根
	50
	工业


