苏 州 政 府 采 购

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320507-YHZB-C2026-0004

项目名称：陆慕实验小学塑胶跑道维修工程

采 购 人：苏州市相城区陆慕实验小学

采购类别：工程类

江苏益合工程咨询服务有限公司

二〇二六年六月

目录

前附表	1

第一章 竞争性磋商公告	5

第二章 供应商须知	10

第三章 响应文件格式	23

第四章 技术要求	42

第五章 合同主要条款	45

第六章 评审办法	59

# 前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 陆慕实验小学塑胶跑道维修工程 |
| 2 | 建设地点 | 苏州市相城区陆慕实验小学内（具体项目地点以发包人指定为准） |
| 3 | 建设规模 | 146.541821万元 |
| 4 | 资金来源 | 财政资金 |
| 5 | 承包方式 | 包工包料 |
| 6 | 质量标准 | 合格 |
| 7 | 发包范围 | 陆慕实验小学塑胶跑道维修工程（详见工程量清单） |
| 8 | 工期要求 | 40日历天（具体开工日期以采购人通知为准） |
| 9 | 现场踏勘 | 不组织，自行踏勘 |
| 10 | 工程报价方式 | 固定综合单价 |
| 11 | 响应文件有效期 | 90日历天（从提交响应文件截止时间当日起算） |
| 12 | 询问及质疑 | 报名成功的供应商在下载采购文件后，对采购文件有疑问的： （1）电话询问：联系人：刘杭；联系方式：0512-68431332。 （2）供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和与质疑事项有关的供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。 （3）供应商递交质疑函时须一并提交本项目报名成功的“供应商参加投标确认函”。 （4）供应商在法定质疑期内对同一采购程序环节存在质疑的，须一次性提出质疑事项。 （5）其他未尽事项，请供应商参照《政府采购质疑和投诉办法》或其他相关法律法规。 （6）质疑函格式请自行至苏州市政府采购网“下载中心”下载，并按照格式要求执行。 （7）质疑函内容须以中文书写，按法定途径送达。 联系单位：江苏益合工程咨询服务有限公司 通讯地址：苏州市虎丘区泰山路2号和枫产业园18幢A座309室 联系人：刘杭；联系方式：0512-68431332；邮编：215000 |
| 13 | 响应保证金 | 本次招标不收取磋商保证金 各供应商须在响应文件中提供《响应保证承诺书》，如未提供视为无效响应。格式详见第三章 |
| 14 | 履约保证金 | 不提交，采购文件中有关履约保证金的规定均不适用。 |
| 15 | 电子响应文件上传截止时间 | 截止时间：2026年06月15日13点30分（北京时间） 地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。 |
| 16 | 磋商时间和地点 | 时间：2026年06月15日13点30分（北京时间） 地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 17 | 代理服务费及专家评审费 | 代理服务费收费标准： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%； 预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%； 预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%； 预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收。 本项目代理服务费金额为人民币贰万零壹佰壹拾玖元陆角整（￥20119.60）。 收款信息： 账户名：江苏益合工程咨询服务有限公司 开户行：工行相城支行营业部 账号：1102026509200926727 数字钱包ID:0022501009802258 |
|  |  | 专家评审费支付标准： 支付标准：评审４小时以内（含）500.00／人，超过４小时的每超过１小时增加100.00／人 支付依据：《关于规范苏州市政府采购专家劳务报酬标准的通知》（苏财购〔2021〕12号） 采购人在编制项目预算时已综合考虑代理服务费及专家评审费，由采购人按以上金额分别向采购代理机构及评审专家支付。 |
| 18 | 支付时间 | 代理服务费：自代理服务履约完毕（即：中标通知书发出日）之日起30个工作日内支付。 专家评审费：在项目评审完成后30个工作日内支付。因专家原因导致项目废标，则不需要向应当承担责任的专家支付费用。 |
| 19 | 签订合同 | 成交通知书发出之日起30日内 |
| 20 | 成交原则 | 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。 |
| 21 | 工程量清单及图纸 | 本项目工程量清单及图纸获取方式：百度网盘自行下载。 百度网盘获取链接：https://pan.baidu.com/s/1_6H5NW3s957ZBB8cUTpPVQ 提取码： u5rx |

# 第一章 竞争性磋商公告

项目概况 陆慕实验小学塑胶跑道维修工程项目的潜在供应商应在苏采云系统获取采购文件，并于2026年6月15日13点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

项目编号：JSZC-320507-YHZB-C2026-0004

项目名称：陆慕实验小学塑胶跑道维修工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币壹佰肆拾陆万伍仟肆佰壹拾捌元贰角壹分（￥1465418.21）

最高限价：人民币壹佰肆拾陆万伍仟肆佰壹拾捌元贰角壹分（￥1465418.21）

采购需求：本项目位于苏州市相城区陆慕实验小学内，主要包括铲除原塑胶跑道，修补沥青基层，新铺塑胶面层等，具体内容详见工程量清单及图纸。

合同履行期限：40日历天（具体开工日期以采购人通知为准）

二、响应供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业：建筑业，承接本项目的供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。供应商参加本项目政府采购活动响应文件中需出具相关声明函（详见格式）或证明文件，未提供的视为未实质性响应文件。供应商未按照规定提供声明函或内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商具有有效期内的市政公用工程施工总承包三级(含)以上资质；同时具备有效的《安全生产许可证》；

3.2拟选派项目经理资质等级：具有市政公用工程二级注册建造师及以上资质并具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类）及响应供应商为其缴纳社保。

项目经理必须满足：

①项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

②项目经理是非变更后无在建工程，或项目经理是变更后无在建工程(必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月)，或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目经理解锁手续，或项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目经理执业范围之内。

4.其它资格条件：

4.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

4.2本项目 不接受 联合体投标；

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

4.4为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件：

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）

3.方式：线上获取，详见公告

4.售价：0.00元

四、响应文件提交：

1.递交响应文件截止时间：2026年06月15日13点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。

3.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

五、响应文件开启：

1.时间：2026年06月15日13点30分（北京时间）；

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

3.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

4.请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜：

1.线上获取方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20235420161910035.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：13914088964；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

2.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。响应文件制作完成后请于截止前成功上传至“苏采云”系统，未按要求线上递交电子投标（响应）文件视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

3.本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标（响应）文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标（响应）。

4.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

5.供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书(如有)中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

6.本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件,视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

7.更正(补充)公告及附件的获取：供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正(补充)公告，同时在“苏采云”系统中下载更正(补充)资料，如有遗漏(包括但不限于文件未下载或下载不完整)，可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。

8.苏州市相城区政府采购管理监督电话：0512-67591005、0512-67591006。

9.本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网上发布，敬请留意。

10.本项目支持政府采购合同信用融资。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：苏州市相城区陆慕实验小学

地址：苏州市相城区元和街道阳澄湖东路

联系人：胡正伟

联系电话：0512-66835621

2.代理机构信息

名称：江苏益合工程咨询服务有限公司

地址：苏州市虎丘区泰山路2号和枫产业园18幢A座309室

联系人：刘杭、王勇、许珍

联系电话：0512-68431332

3.项目联系方式

项目联系人：刘杭、王勇、许珍

电话：0512-68431332

# 第二章 供应商须知

一、总则：

本工程项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等现行法律、法规和部门规章，通过竞争性磋商方式，选定承包人。

二、现场条件：

1.施工现场平整情况：现有原状；

2.场内外道路：自行负责；

3.施工用水用电：自行负责，考虑在报价中，根据实际使用量支付给发包人。

三、发包范围：苏州市相城区陆慕实验小学，铲除原塑胶跑道，修补沥青基层，新铺塑胶面层等，具体内容详见工程量清单及图纸。

四、工期要求：40日历天（具体开工日期以采购人通知为准）。

五、质量要求：合格。

六、合格供应商的特殊条件：

1.供应商具有有效期内的市政公用工程施工总承包三级(含)以上资质；同时具备有效的《安全生产许可证》；

2.拟选派项目经理资质等级：具有市政公用工程二级注册建造师及以上资质并具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类）及响应供应商为其缴纳社保。

项目经理必须满足：

①项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

②项目经理是非变更后无在建工程，或项目经理是变更后无在建工程(必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月)，或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目经理解锁手续，或项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目经理执业范围之内。

七、磋商费用：

磋商供应商承担其编制及递交磋商响应文件的一切费用，无论结果如何，发包人对上述费用不负任何责任。

八、磋商采购文件包括下列内容：

1.前附表；

2.竞争性磋商公告；

3.供应商须知；

4.响应文件格式；

5.技术要求；

6.合同主要条款；

7.评标方法与评标标准。

九、现场踏勘：

1.根据自身需要，供应商可自行对有关现场和周围环境进行踏勘，以获取编响应文件和签署合同所需的信息。现场踏勘所发生的费用由供应商自己承担。

2.采购人或采购代理机构向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人或采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.经采购人允许，供应商可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担现场踏勘的责任和风险。

4.供应商应在现场踏勘时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其响应的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

十、磋商采购文件的澄清和修改：

1.提交首次响应文件截止之日前，采购人或采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

2.采购文件的澄清、修改等内容与采购文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近磋商时间的公告为准。

3.采购文件的澄清、修改等内容均在苏州市政府采购网发布，作为采购文件的组成部分，对供应商起约束作用。

十一、报价说明：

1.报价方式：本工程项目采用下列第 （2） 种报价方式。

（1）固定总价报价。竞争报价人应充分考虑施工期间各类建材市场价格变化，政策性调整的风险，一旦经评审确定承包人，报价不作调整。

（2）固定综合单价报价。具体调整办法可如下：

①磋商供应商报价时，必须按统一的工程量清单报价，成交后，本工程中工程量清单项目的综合单价按标底单价下浮之后的综合单价执行【成交下浮率＝（标底价－成交价）/[标底价－暂列金额×(1＋规费费率)×(1＋税率)-专业工程暂估价×(1＋规费费率)×(1＋税率)-材料暂估价包括甲供材料费×(1＋安全文明施工措施费率)×(1＋规费费率)×(1＋税率)】，由于工程量清单的工程数量有误或者设计变更、现场签证等引起的工程量增减，若工程量清单项目工程量的变化幅度超过10%，并且影响分部分项工程费超过0.1%的综合单价可调整；其增加部分的工程量或者减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经发包人确认后，作为支付进度款的依据。最终价格以审计为准。

②本工程中新增加的工程量清单项目（如报价时工程量清单漏项、因设计变更或发包人要求而新增加的内容等，引起的新工程量清单项目）的价格，原则上按计价表定额和现行规范、费率计价，并做相应的下浮，作为新的综合单价计价，成交下浮率＝（标底价－成交价）/[标底价－暂列金额×(1＋规费费率)×(1＋税率)-专业工程暂估价×(1＋规费费率)×(1＋税率)-材料暂估价包括甲供材料费×(1＋安全文明施工措施费率)×(1＋规费费率)×(1＋税率)]。

③本工程在采购文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中。其他在采购文件和答疑中未提及、未明确部分的施工措施费项目，可以根据相关资料按实调整，并作相应的下浮。

2.在履行合同过程中，由于设计变更或其他原因确需调整合同金额的，经批准同意后，根据追加的采购计划签订补充合同，但全部补充合同的采购金额不得超过原合同金额10%。

3.报价时，不可竞争费用均按规定计算，不得让利或随意调整计算标准，否则报价无效。规费费率详见工程量清单。江苏省安全文明施工措施费应放在措施项目清单中。磋商供应商不得将不可竞争费用降低标准收取，不可竞争费费率详见工程量清单。

4.计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，磋商供应商均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

5.本工程所有提供参考品牌及规格型号的建筑安装材料，供应商可以直接选用或采用同档次产品进行报价，施工中如采购人发现供应商采用的品牌低于参考品牌的档次，则采购人有权将该部分材料品牌按参考品牌规格型号进行调整，成交供应商必须按调整后的品牌规格型号进行施工，且成交价格不予调整。

6.磋商响应保证金：见前附表。

十二、响应文件的组成：

1.封面；

2.开标一览表。

3.资格审查响应文件：

3.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

3.2供应商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证或三证合一营业执照副本复印件；

3.3供应商法定代表人身份证复印件；

3.4法定代表人授权委托书原件（如有授权）（格式见第三章）；

3.5供应商代理人身份证复印件（如有授权）；

3.6合格供应商的基本条件：

①有独立承担民事责任的能力证明（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

②有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

③履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料（履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料或承诺）；

④依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（如税务登记证(如有)和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单)。如为依法免税或不需要缴纳社会保障资金的则须提供相关证明材料）；

⑤参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

⑥未处于被行政或司法机关责令停业或停止投标资格的声明；

⑦供应商具有有效期内的市政公用工程施工总承包三级(含)以上资质；同时具备有效的《安全生产许可证》；

⑧拟选派项目经理资质等级：具有市政公用工程二级注册建造师及以上资质并具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类）及响应供应商为其缴纳社保；

⑨《项目负责人无在建工程承诺书》（格式见第三章）；

⑩中小微企业声明函/残疾人福利性单位声明函/监狱企业证明材料（格式见第三章）。

3.7供应商情况表（格式见第三章）；

3.8响应供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表（格式见第三章）；

3.9其它有关资格证明的文件。

4.符合性审查响应文件：

4.1《磋商响应函》（格式见第三章）；

4.2《报价一览表》（格式见第三章）；

4.3工程量清单报价明细表；

4.4《商务条款偏离表》（格式见第三章）；

4.5《响应保证承诺书》（格式见第三章）；

4.6其他有关符合性证明的文件。

5.综合评审响应文件：

5.1针对本项目实施方案；

5.2采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料等；

5.3企业概况、信誉、管理经验、成果和企业发展方向等的综合说明；

5.4其他可以证明磋商供应商资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料。

注：（1）以上3为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章(投标文件格式中有“法定代表人或被授权人：(签字或签章)”的，签字或签章必须完整)。否则，商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上4为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章(投标文件格式中有“法定代表人或被授权人：(签字或签章)”的，签字或签章必须完整)。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请使用“政府采购一体化平台”工具制作电子响应文件，操作方法详见《苏采云系统供应商操作手册》。电子响应文件制作完成后请于响应文件网上提交截止时间前上传成功，否则视为放弃参加该采购项目。

（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在响应文件递交截止之前可修改，以投标确认函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

十三、响应文件编制要求：

1.响应文件按统一格式编写后上传。

操作方法详见《苏州市政府采购交易管理系统供应商操作手册》（电子版），并在提交响应文件截止时间之前对响应文件进行加密并上传，否则视为放弃参加该采购项目。

2.电子响应文件材料中要求加盖公章的必须加盖响应供应商电子公章。

十四、磋商响应截止时间：

1.供应商应将响应文件在采购文件要求的截止时间前上传至系统。

2.采购人推迟磋商截止时间时，供应商自行到苏州市政府采购网查看相关公告；在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止期约束。

3.在投标截止时间止解密的响应文件少于三份，采购人或者采购代理机构有权宣布本次采购失败。

十五、响应文件的修改和撤回：

1.供应商在提交投标(响应)文件截止时间前，可以对所递交的投标(响应)文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标(响应)文件截止时间后供应商不得撤回投标(响应)文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

十六、磋商采购程序：

1.采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商活动。磋商活动由采购代理机构、采购人、竞争性磋商小组、响应供应商代表及有关方面代表参加。

2.本项目采用线上磋商：磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商可通过查看【磋商响应】菜单中的待办信息，应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《操作手册》。

3.磋商小组认为有必要与供应商进行磋商的，磋商供应商按顺序进行磋商。磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。为了便于磋商小组与各供应商及时沟通，供应商应在不见面开标大厅中保持在线状态直至项目磋商结束。

4.根据本竞争性磋商文件和磋商情况对采购需求中的价格商讨、技术、服务以及合同草案条款进行磋商；但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，竞争性磋商小组应当及时以书面形式（通过“苏采云”系统）同时通知所有参加磋商的响应供应商。

5.供应商应当在规定时间内（此处规定时间的计算以采购系统中的倒计时间为准）按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求通过“苏采云”系统重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。重新提交的响应文件按磋商文件进行评审。未按要求重新提交响应文件的按响应无效处理。

6.磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价作为评审价格(各磋商供应商可提供最后报价总价或最后报价总价的明细报价；若未提供明细报价的则合同单价按最终报价与第一次报价总价的下浮比例同比例下浮），最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

7.线上二次报价：磋商小组将在“苏采云”系统中向符合条件的供应商发布“最后报价要求函”及分项报价表（如有），要求其在规定时间内提交最后报价。因供应商自身原因导致线上报价失败的后果由供应商自行承担。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，提交最后报价须加盖CA电子签章,否则视为未提交最后报价。在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。具体操作方式见《操作手册》。建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

8.供应商应提前熟悉线上报价操作方法：若评审组长发起最后报价，不见面开标大厅会显示“立即报价”界面，具体操作方式见《操作手册》。发生异常情况后，综合现场各种情况，代理机构也可使用其它应急方案并统一通知到所有参与最后报价的供应商。请供应商确保手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

9.磋商小组认为某供应商最后报价明显低于其他供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判/磋商现场合理的时间内提供书面说明（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件按无效处理。

10.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

11.最后报价及承诺函是响应供应商响应文件的有效组成部分，且最后报价超采购预算者无成交资格。

12.竞争性磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，竞争性磋商小组应当告知提交响应文件的响应供应商。

13.竞争性磋商小组各成员独立对每个响应供应商的响应文件（包括新的书面承诺函）按磋商文件规定的评审办法进行评审并给出评审意见。评审报告应当由竞争性磋商小组全体人员签字认可。竞争性磋商小组成员对评审报告有异议的，竞争性磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选响应供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的竞争性磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由竞争性磋商小组书面记录相关情况。竞争性磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

14.如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

十七、异常低价投标（响应）审查：

评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；

3.响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价＜采购项目最高限价×45%；

4.磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5.磋商小组启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关供应商在评审现场于30分钟内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标(响应)处理。

十八、磋商小组：

1.磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

2.磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：

2.1审查磋商响应文件是否符合磋商采购文件的要求，并作出评价；

2.2要求供应商解释或者澄清其响应文件；

2.3编写评审报告；

2.4告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为；

3.磋商小组成员应当履行下列义务：

3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

3.2按照磋商采购文件规定的评审办法独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

3.3对磋商过程和结果，以及磋商供应商的商业秘密保密；

3.4参与评审报告的起草；

3.5配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

3.6配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

4.出现下列情况之一的应为无效响应文件，将不予评审：

4.1在竞争性磋商文件递交截止时间以后上传的；

4.2磋商响应供应商未能通过资格性审查或符合性审查的；

4.3对一个标项提供两个磋商响应方案的；

4.4与竞争性磋商文件有重大偏离的磋商响应文件；

4.5报价高于采购预算（最高限价）的；

4.6未满足发包人要求工期和质量等级要求的；

4.7不同投标人（供应商）投标（响应）文件‘机器码一致’；

4.8改变随同采购文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量的。

4.9不符合法律、法规和本竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

十九、评审内容的保密：

1.磋商开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

2.在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

3.在评审期间，采购人将通过指定联络人与供应商进行联系。

二十、响应文件的澄清、说明和更正：

1.竞争性磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求磋商响应供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商响应供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.本项目采用线上澄清、说明和更正。线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准），具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。

3.接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，

二十一、项目的终止：

1.出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

1.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

二十二、响应文件的评价和比较：

1.磋商小组按照本采购文件有关规定，将仅对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行评价和比较。

2.评审办法：采购人授权磋商小组根据本文件规定的成交原则确定成交供应商，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。

3.评价和比较采用综合评分法，具体内容详见采购文件第六章。

4.评审委员会各成员独立对每个进入评审程序的磋商供应商的磋商响应文件按评审办法进行评审和评价。

二十三、成交供应商的确认：

1.磋商小组根据供应商资格审查情况，按照评审办法对响应文件进行评价和比较，并按采购人的委托确定成交供应商。

2.经磋商小组评审并确定成交供应商后，采购人将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公示。各参加供应商如对公示结果有异议，应在成交结果发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，同时该质疑应有供应商法定代表人或参加磋商的授权代表签署并加盖单位公章（原件）。采购人将在收到经供应商法定代表人或参加磋商的授权代表签署并加盖单位公章（原件）的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如供应商单位在成交公告发布之日起七个工作日后向采购人提出质疑或质疑未经供应商法定代表人或参加磋商的授权代表签署并加盖单位公章（原件），采购人有权对该质疑不予答复。

二十四、合同授予标准：

1.采购人将把合同授予其响应文件在实质上响应采购文件要求和按本采购文件规定评选出的供应商。

二十五、成交通知书：

1.采购人或采购代理机构根据相关规定发布成交公告，成交公告发出的同时应当向成交供应商发出《成交通知书》。成交通知书将是采购协议的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

2.请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担）。

二十六、合同的签订：

1.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件及响应文件确定的事项签订政府采购合同。

2.成交供应商应按成交通知书中规定，由法定代表人或授权代理人与采购代表签订合同，否则按放弃成交权处理。

3.采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

4.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.签订合同及合同条款应以采购文件和成交供应商的磋商采购文件及其澄清文件为依据，所签订的合同不得对采购文件和成交供应商磋商采购文件作实质性修改。

6.成交供应商无正当理由不得放弃成交。

7.采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

二十七、履约保证金：

1.本项目不收取履约保证金，采购文件中有关对履约保证金收取的描述均不适用。

二十八、代理服务费及专家评审费：

1.代理服务费：

1.1代理服务费按苏州市政府采购网公示收费标准收取，收费标准如下：

预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；

预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；

预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；

预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；

预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。

说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收。

1.2本项目代理服务费金额为人民币贰万零壹佰壹拾玖元陆角整（￥20119.60）。

1.3收款信息：

账户名：江苏益合工程咨询服务有限公司

开户行：工行相城支行营业部

账号：1102026509200926727

数字钱包ID:0022501009802258

2.专家评审费：

2.1支付标准：评审４小时以内（含）500.00／人，超过４小时的每超过１小时增加100.00／人。

2.2支付依据：《关于规范苏州市政府采购专家劳务报酬标准的通知》（苏财购〔2021〕12号）。

3.支付时间：

3.1代理服务费：自代理服务履约完毕（即：中标通知书发出日）之日起30个工作日内支付。

3.2专家评审费：在项目评审完成后30个工作日内支付。因专家原因导致项目废标，则不需要向应当承担责任的专家支付费用。

4.支付方式：银行转账。

5.采购人在编制项目预算时已综合考虑代理服务费及专家评审费，由采购人按以上金额分别向招标代理机构及评审专家支付。

6.采购人如果未按规定支付代理服务费及专家评审费，采购代理机构及评审专家有诉讼的权利。

二十九、未尽事宜：

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

# 第三章 响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1.（供应商）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系     （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托     （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加      （采购代理机构）      组织实施的编号为    （采购编号）       号的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：       年    月   日

2.磋商响应函

磋商响应函

（采购代理机构）    ：

我们收到贵公司   （项目编号） 号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

1、我们愿意按照磋商文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部磋商文件，包括更正公告(如有)，对磋商文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起        天。

5、我们愿意提供磋商采购人在磋商文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合磋商文件供应商须知中“合格供应商的基本”、“合格供应商的特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

所有有关磋商文件的函电，请按下列地址联系：

供应商：                           联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：       年    月   日

3.报价一览表

报价一览表

：

1.根据已收到的              工程的采购文件，遵照现行法律法规的有关规定，我单位经考察现场和研究采购文件后，愿以人民币（小写：￥        ），人民币：          （大写）的总价按采购文件的要求承包本次发包范围内的全部工程。我们承诺：我们的报价经过仔细测算，绝对不低于我们的成本价。在施工图纸不发生变更的情况下，在合同条款约定的范围内，不向发包人要求增加任何费用。

2.我单位拟派项目经理：       （姓名），资质等级：       级，注册证号     。

3.我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在      天内竣工。

4.我单位保证本工程质量达到                       。

5.贵单位的采购文件、成交通知书和本磋商报价文件将构成约束我们双方的合同。

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：       年    月   日

注：①报价包括而不限于人工费、材料费、施工机械使用费、措施费管理费、风险费以及代理服务费、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，成交供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

②按工程量清单报价，响应供应商需后附已标价工程量清单。

③竞争报价时，不可竞争费用均按规定计算，不得让利或随意调整计算标准。

计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，竞争人均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

4.无在建工程承诺

无在建工程承诺

致                （建设单位名称）

我公司郑重承       （项目名称）拟派的      （项目经理姓名）        （身份证号码）         （注册证书编号），至本项目投标截止时间前，属于以下第（ ）条情形：

1、项目负责人是非变更后无在建工程；

2、项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日  已满6个月）；

3、因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续；

4、项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

注：属于以上第2、3、4种情形的，请提供相关证明材料附后，无证明材料不予认可。

如有虚假，我单位愿意承担一切责任，并承担由此造成的一切损失。

特此承诺。

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：       年    月   日

5.类似项目一览表

类似项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 范围 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商：（单位盖章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日期：       年    月   日

6.资格证明文件

（1）资格文件的声明函

资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：       年    月   日

（2）磋商供应商情况表

磋商供应商情况表

单位名称：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 员工总人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 销售收入 |  | 2025年 万元 |
| 实现利润 | 2025年 万元 | 营业面积（含厂房面积） |  | 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

（本页不够可另加页附后）

7.本项目配备的人员情况表

本项目配备的人员情况表

| 姓名 | 拟在本项目中 担任的职务 | 职称/资格证书号（岗位证号） | 身份证号码 | 主要资历和项目管理经历 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：       年    月   日

8.商务条款偏离表

商务条款偏离表

供应商：                                           采购编号：

| 序号 | 采购要求 | 响应内容 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月   日

注：1.供应商的响应文件与采购文件的要求有偏离的须逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.填写“无偏离”或未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标项目关于技术、服务、商务等详细描述和说明的替代。

3.若事项较多，供应商可根据响应内容的实际情况另纸说明。

9.施工质量验收标准，质量承诺及服务承诺

施工质量验收标准，质量承诺及服务承诺

提示：磋商供应商应根据本次采购项目要求，对所投工程在服务期内质量及服务进行详细的说明与描述。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：       年    月   日

10.中小企业声明函（工程）

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加              的                  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业，签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.                 ，属于   建筑业   ；承建（承接）企业为   （企业名称）   ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    (标的名称）    ，属于   （采购文件中明确的所属行业）   ；承建（承接）企业为   （企业名称）   ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件第四章《采购需求》规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

11.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

12.供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与响应供应商存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：供应商应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：       年    月   日

13.响应保证承诺书

响应保证承诺书

致：       （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加    （项目名称和采购编号）   的响应,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销响应；

2.成交后不依法与采购人签订合同；

3.成交后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

响应供应商：（盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

14.报价明细表（根据工程量清单报价）

注：报价清单详见附件。

15.关于响应报价合理性的澄清说明

关于响应报价合理性的澄清说明

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                号（项目编号）的采购活动进行响应，对于本公司的响应报价合理性作出说明如下：

供应商应当根据实际情况自拟答复并根据磋商小组关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注：根据采购文件第二章“磋商采购程序”要求，磋商小组认为供应商的报价符合异常低价投标（响应）审查的情形时，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人签字：

日期：       年    月   日

第四章 技术要求

一、现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸及国家有关规定执行。

二、采购内容：

1.现场条件：

1.1施工现场平整情况：现有原状；

1.2场内外道路：自行负责；

1.3施工用水用电：自行负责，考虑在报价中，据实际使用量支付给发包人。

2.发包范围：苏州市相城区陆慕实验小学，铲除原塑胶跑道，修补沥青基层，新铺塑胶面层等，具体内容详见工程量清单及图纸。

3.工期要求：40日历天（具体开工日期以采购人通知为准）。

4.施工要求：按施工图和相关规范要求组织施工。

5.质量要求：合格。

6.工程量清单及图纸获取方式：百度网盘自行下载。百度网盘获取链接：https://pan.baidu.com/s/1_6H5NW3s957ZBB8cUTpPVQ提取码： u5rx

三、工程保修期：本工程的保修期伍年。在保修期内，一旦发生质量问题，乙方保证在接到通知1小时内响应，并2小时内赶到现场，24小时内完成采购人提出的维修要求。保修期届满前，乙方须对工程进行全面检查，使本工程达到合同所要求的条件及甲方认为合格的程度。

四、综合说明及其他要求：

1、响应供应商所提供服务应能够至少达到采购技术规范及要求。

2、响应供应商必须承诺按采购文件中提出的全部技术规范要求及服务内容。

3、报价说明

3.1响应报价应根据采购文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价，但不得低于成本。

（1）本磋商采购文件；

（2）《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其9本计算规范；

（3）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

（4）企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；

（5）采购文件、工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

（6）建设工程设计文件及相关资料；

（7）施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

（8）与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

（9）市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

（10）其他的相关资料。

4、工程规范以现行的或承担具体施工任务期间国家和行业新颁布施行的规范、规程为准。

5、验收标准：满足采购需求要求。

6、工程付款：详见合同条款。

五、政府采购政策：

1.中、小企业

根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知规定：

1.1依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.2本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

2.残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如供应商为残疾人福利性单位，则视同小型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》并加盖公章。

3.监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型企业，未提交则不享受扶持政策。

4.绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定。

4.1本次拟招标的产品如属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，各响应供应商应当提供获得国家认定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件内提供由国家认定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为无效响应。

4.2本项目工程量清单中涉及的所有工程材料如属于环境标志产品，但并非强制采购产品；响应供应商需在其响应文件中提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境产品认证证书复印件，否则视为未使用环境标志产品。

5.若供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

六、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

1、查询时间：响应文件递交截止时间。

2、查询渠道：采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

3、查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

4、经查询，供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其响应无效。

七、凡涉及本磋商文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网发布信息为准。

# 第五章 合同主要条款

甲方（发包人）：

联系人：

联系电话：

乙方（承包人）：

联系人：

联系电话：

根据采购编号JSZC-320507-YHZB-C2026-0004号采购文件及成交通知书，甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规的规定，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，就陆慕实验小学塑胶跑道维修工程有关事项协商一致，共同达成如下协议：

1、工程概况：

1.1工程名称：陆慕实验小学塑胶跑道维修工程

1.2工程地点：苏州市相城区陆慕实验小学内（具体项目地点以发包人指定为准）

1.3工程承包范围：陆慕实验小学塑胶跑道维修工程

1.4承包方式：包工包料

1.5资金来源：财政资金

2、甲乙双方的权利义务：

2.1施工过程中及保修期内，甲方有权对工程质量、施工进度等进行监督、检查，工程质量不符合合同要求的，无论是否实际移交，甲方均有权要求乙方返工或修复。甲方指派    为甲方驻工地代表,负责本合同的履行，对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.2乙方应严格按照《工程量清单》及工程设计图纸等约定的工程项目明细进行施工。未经甲方书面同意，乙方不得擅自变更工程项目。

2.3未经甲方书面同意，乙方不得转包或分包本工程。如乙方不能完成本合同规定的责任和义务，或达不到质量标准，甲方有权责令返工直至达到质量要求或扣除相应款项另行选择施工队伍。如甲方另行选择施工队伍，并不因此免除乙方本应承担的各项责任。

2.4乙方必须持续拥有实施本工程所应具备的资质。参加施工的人员必须经专业培训，持证上岗。

2.5乙方应严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，如期、足额支付民工工资，若因乙方拖欠民工工资、材料商货款等原因导致民工或材料商上访、阻工、滋事的，甲方有权直接从工程款中扣留相应金额用于解决乙方拖欠的民工工资或材料商货款。

2.6乙方应加强安全文明施工管理，保持施工现场整洁，符合标准化管理要求，并在施工现场提供相应的安全装置、设备与保护器材以及其他有效措施，以保护现场施工人员的生命、健康及安全。对施工过程中造成的本单位工作人员、甲方或任何第三方人身伤亡、财产损失的，由乙方承担全部经济赔偿责任及法律责任。若由此导致甲方先行对外垫付的，则甲方有权向乙方追偿并从工程款中直接扣除。

2.7乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改施工设计，不得偷工减料，不得使用不合格或质量低劣的材料、设备。乙方如发现工程设计图纸存在缺陷，应及时向甲方报告，必须变更的，按照本合同相关规定执行。未经甲方书面同意，乙方不得擅自因此停工或变更工程项目。

2.8工程竣工未移交甲方之前，乙方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

2.9乙方指派         为项目负责人，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3、关于工期的约定：

3.1本工程工期     天，拟于____年____月____日开工，____年____月____日竣工（若开工日期推迟则竣工日期相应顺延）。

3.2甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，乙方应尊重甲方的要求并及时调整施工方案和进度，配合甲方工作的开展。

3.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不顺延且应承担相应违约责任。但因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。

4、设计、变更：

4.1负责设计的一方应于开工7日前提供满足施工需要的设计图纸及技术文件送对方当事人审批，经对方当事人审批通过的设计图纸及技术资料作为本合同附件。

4.2甲方要求变更设计时，应在该分部或分项工程施工3日前通知乙方。乙方应立即停止对涉及部分的施工及准备活动。如该工程已经完工，因设计变更造成乙方返工的损失，由甲方承担。

4.3设计变更应由甲方代表办理洽商确认手续，乙方应变更施工进度计划，调整工程价款（如涉及），送甲方批准。

4.4涉及设计变更的，设计图纸提供方应向对方提供变更设计图纸及材料样品或者明确的说明，用作计价及施工依据。

5、材料供应：

5.1本工程为包工包料合同。施工所需的各项设施设备、主料、辅料等均有乙方自行采购和提供。

5.2乙方应按照双方约定及设计要求进行物料采购，并对其质量负责。乙方采购的原材料、成品、半成品，均需提供必要的有效证件、产品合格证、出厂证明、产品说明书及检测报告，部分材料还需提供环保检测证明及检测报告。乙方应在材料设备到货前24小时通知工程师清点，由监理工程师（如有）及甲方代表验收合格后方可使用。如甲方认为质量不符合要求，乙方必须无条件更换，直至满足甲方要求。

6、关于工程质量及验收的约定：

6.1本工程以施工图纸、施工工艺说明、设计变更等施工及验收规范标准为质量评定验收标准。

6.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

6.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。隐蔽工程和中间工程未经甲方验收通过的，乙方不得擅自进入下一施工阶段。

6.4工程竣工后具备竣工验收条件的，乙方应按国家竣工验收的有关规定通知甲方验收，甲方自接到通知后10日内组织验收，经验收合格后办理移交手续。在任何情况下，乙方不得以工程结算尚未完成等理由拒绝移交工程，否则，按照本合同第8.2条约定承担违约责任。

6.5本工程保修期：本工程的保修期伍年。在保修期内，一旦发生质量问题，乙方保证在接到通知1小时内响应，并2小时内赶到现场，24小时内完成采购人提出的维修要求。保修期届满前，乙方须对工程进行全面检查，使本工程达到合同所要求的条件及甲方认为合格的程度。

6.6在保修期内乙方应对非甲方原因引起的工程质量问题承担保修责任，乙方须在接到甲方电话或书面通知后2日内赶到现场维修。紧急维修最迟应在24小时内到场抢修。如乙方未能在甲方规定的时间内及时到场抢修，或自接到保修通知之日起3日仍未给予回复，或连续2次维修仍未能解决问题、修补或消除缺陷的，甲方可自行或直接委托第三方进行维修，由此产生的全部费用均由乙方承担，甲方可直接从工程尾款中扣除该等费用，同时该部分工程的保修期相应顺延。

7、关于工程价款及结算的约定：

7.1本项目合同金额为人民币                （￥      ），详见附件之报价单。但因工程量偏差或工程变更而追加的费用不得超过成交金额的10%，且原成交金额10%以内的追加费用仅限于原合同内工程清单数量调整增加的工程费用，原合同外内容不得计入。

注：（1）按照（元和街道文件相高新(2025)9号)文件执行变更程序。（2）变更后的追加费用不得超过原合同金额的10%，超过部分财政部门不再安排资金。

7.2本合同采用合同形式：固定单价合同。

7.3乙方应在工程竣工验收合格后90天内按甲方要求提交完整的竣工结算申请资料。

7.4支付标准：

（1）工程预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同金额20%的预付款。（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定）。甲方付款前，乙方须先交付符合甲方财务制度要求的正规发票。

（2）工程进度款：工程竣工且经验收合格后，甲方支付乙方至合同总价的80%；竣工决算审计结束后付至审定金额的97%；余款工程质保期满后一年内甲方一次性付清。

8、违约责任：

8.1甲方无正当理由未按合同约定付款的，无需承担延期付款违约责任

8.2由于乙方原因，不能按期开工或中途无故停工或因工程质量问题甲方验收不合格的，工期不予顺延。逾期完工的，每逾期一天,乙方支付甲方合同金额万分之四的违约金。如延误工期达10日以上的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担合同总价10%的违约金。

8.3首次验收时工程质量未达到合同约定的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，并将工程修复至合同约定的质量标准，由此发生的全部费用由乙方自行承担，工期不顺延。如乙方无法将工程修复至符合合同约定的质量标准，甲方有权直接委托第三方进行修复，乙方除应承担上述违约金责任外，还需承担甲方另外委托第三方修复所产生的全部额外和增加的费用，并承担甲方的全部损失。

8.4如乙方发生人身安全事故、拖欠民工工资、发生质量问题拖延整改、擅自转包或分包、项目负责人或主要负责人擅自离岗、拒不服从甲方指令、发生阻工闹事等情形之一的，乙方应向甲方支付合同价款2%的违约金。

8.5乙方违反本协议第7.3条约定，逾期提供竣工结算申请资料长达三个月的，或因逾期提供导致现场无法勘察的，甲方有权按照现有资料直接结算，同时对乙方主张的任何无根据的异议一律拒绝，乙方对此不持任何异议。同时，乙方自行承担由此导致的工程款支付迟延等一切责任和损失。

8.6除本合同另有约定外，乙方未履行本合同约定义务的，甲方有权发出书面通知要求乙方纠正，如乙方收到通知后3日内未纠正的，应按照合同总金额1%向甲方支付违约金。经甲方两次书面催告后仍未纠正的，甲方有权直接解除本合同，相应的违约金直接从工程款中扣除。

9、不可抗力：

本合同所指不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

9.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

9.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当不可抗力发生后15天内受影响一方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知另一方。

10、争议解决办法：

甲乙双方因合同发生争议，可在采购代理机构的主持下进行调解；协商不成的，任何一方可以向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

11、合同生效：

11.1本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并加盖单位公章（合同章）后生效，由甲方完成备案工作。

11.2下列文件为本合同不可分割部分：

（1）成交通知书；

（2）乙方成交的响应文件；

（3）采购文件；

（4）乙方在磋商过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

（5）合同附件。

12、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需要向采购代理机构提交一份备存。

13、未尽事宜：

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

14、附则：

本合同一式  份，甲方  份、乙方  份，政府采购管理部门及采购代理机构各执  份，具备同等法律效力。

| 发包人（采购人）： | 承包人（成交供应商）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |

附件：

附件1：工程量清单

附件2：工程质量保修书

附件3：安全施工与文明现场协议书

附件4：工程建设项目廉政合同

附件2：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括拆除工程部分、外立面部分、加固部分、改造装饰部分、防水防渗防腐部分等，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：  承包人施工的所有工程 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的房间和外墙面等的防渗为5年；

3.装修工程为2年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6.其他项目保修期限约定如下：其他保修期2年。

7.本项目质量保修期为5年。质量保修期自工程竣工验收合格并移交之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为2年，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到发包人保修通知之日后24小时内派人至现场勘察修理并在发包人指定的期限内修复。承包人认为保修通知要求的修复期限不合理的，应在接到保修通知后当天内书面向发包人提出保修通知要求的修复期限不合理的理由和依据并申报延长修复期限，由发包人审核确认是否延长修复期限。发包人审核确认延长修复期限的，承包人应在发包人审核确认的修复期限内修复，否则，应在保修通知要求的期限内修复。

2、发生的保修事项出现下列情形之一的，发包人可以直接进行处理，由此产生的维修费用，第三人索赔和其它的必要费用等（具体金额以发包人、第三方施工单位、第三人等签字或盖章确认为准），由发包人通知承包人后在质保金内直接扣除：

（1）危及人身、财产安全的；

（2）造成不能正常使用或者影响相关设施、设备正常使用的；

（3）发包人或第三人强烈要求立即处理的；

（4）发包人在保修事项发生后24小时内无法联系承包人总负责人的；

（5）其他不及时处理会造成更大损失的情形（如自来水、污水管道爆裂、燃气管道泄漏、电缆管线挖断等）。

3、除本合同另有约定外，发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后2小时内到达事故现场抢修，抢修费用由承包人承担，并在发包人指定的期限内修复。承包人认为保修通知要求的修复期限不合理的，应在接到保修通知后当天内书面向发包人提出保修通知要求的修复期限不合理的理由和依据并申报延长修复期限，由发包人审核确认是否延长修复期限。发包人审核确认延长修复期限的，承包人应在发包人审核确认的修复期限内修复，否则，应在保修通知要求的期限内修复。

4、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

5、除另有约定外，承包人不在上述约定期限内派人保修或在发包人指定或承包人报请并经发包人确认的期限内不修复完毕，或同一质量问题经承包人两次维修仍未能彻底解决的，或承包人有其它未按约履行保修义务情形且在发包人书面催告的期限内仍未整改的，发包人可以在确定缺陷的范围后委托第三方维修，维修费用由承包人承担，维修费用具体金额以发包人和第三方施工单位签字盖章确认金额为准，承包人无条件接受。发包人有权从质量保修金或应支付给承包人的任何款项中直接扣除前述第三方维修费用，并有权追偿不足部分。

6、因工程质量或承包人未按约履行保修义务或实施维修工作等原因导致发包人、第三人人身财产损失的，承包人应承担发包人因此遭受的违约金、赔偿金、律师费、诉讼费、仲裁费、鉴定费及其它费用等损失的赔偿责任。前述发包人向第三人支付的违约金、赔偿金等以发包人与第三人签订的赔偿协议及支付凭证为准，承包人无条件接受。发包人有权直接从质量保证金或任何其它应付给承包人的款项扣除上述款项并向承包人追偿不足部分。

7、承包人认为发包人通知保修的质量问题不属承包人原因造成的，承包人必须在收到该质量问题保修通知后3天内提供充分有效证据证明质量问题系发包人、第三人原因而非己方原因造成的，承包人未按时提供有效证据或者提供的证据不能充分有效证明质量问题系发包人或第三人原因造成的，视为该质量问题属承包人原因造成的，承包人必须无条件依约承担保修责任。

8、承包人保修维修过程中应做好现场保护并做好标识，维修完毕，应恢复其原样（使用同档次、同规格、同品种、同颜色材料，如需变更必须经发包人书面同意；否则视为承包人未完成维修）。每次质量保修工作完成，且承包人将施工现场清理干净后，由发包人组织验收，承包人应取得发包人签字盖章确认该次质量保修工作通过验收的书面文件，方视为承包人履行完毕该次质量保修义务。所维修项目应保证在六个月内不再出现类似问题，否则，即使保修期满，也应该继续维修。

9、发包人因在质保金中扣除或追偿本质量保修合同项下应由承包人承担的违约金、赔偿金、损失及相关费用而发生的诉讼费、律师费、鉴定费等费用由承包人承担。

10、本保修书中所指的发包人保修通知方式包括：直接送交、电话、传真、邮寄、手机短信、电子邮件等，采用其中任意一种方式进行通知均为有效。前述通知方式的收讫确认为：

（1）直接送交的，以承包人相关工作人员签收时为收讫；如发包人将通知送到承包人办公地址后，承包人相关工作人员拒绝签收的，发包人将该通知留在承包人办公场所后，视为该通知内容已送达给承包人，由此造成的一切责任及后果由承包人承担。

（2）电话、传真、电子邮件、手机短信等以确认发出时为收讫；如发包人按承包人提供的联系电话、传真、电子邮件地址拨打电话或发出传真、电子邮件、手机短信，而联系电话、传真、电子邮件地址不通或者被拒绝接收的，视为该通知内容已送达给承包人，由此造成的一切责任及后果由承包人承担。前述事实的确认发包人可以采用但不限于照相、录像、录音、电话记录、传真记录、电话清单、邮件保存、短信保存等任何一种方式进行均为有效。

（3）邮寄以承包人相关工作人员签收之时或发出邮件（以邮戳为准）后第三个工作日的中午12时为收讫（以先到达的时间为准）；如发包人按合同或承包人营业执照载明的联络地址向承包人发出邮件后，而邮件被退回或者被拒收或者代收的，自发出邮件（以邮戳为准）后第三日的中午12时即视为该邮件内容已送达给承包人，由此造成的一切责任及后果由承包人承担。

五、双方约定的其他工程质量保修事项：无。

本工程质量保修作书为施工合同附件，份数同主合同，由施工合同发包人、承包人双方共同签署，其有效期至保修期满。

| 发包人(公章)： | 承包人(公章)： |
| --- | --- |
| 地 址： | 地 址： |
| 法定代表人(签字)： | 法定代表人(签字)： |
| 委托代理人(签字)： | 委托代理人(签字)： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

附件3：

安全施工与文明现场协议书

发包人：                （以下简称甲方）

承包人：                 （以下简称乙方）

根据有关法律法规及省市有关文件精神，结合本工程的施工特点及本工程安全施工与文明现场的要求，双方签订本                安全施工与文明现场协议。本协议作为甲乙双方承发包合同的附件。

一、工程概况：见甲乙双方承发包合同。

二、安全生产目标：安全生产无事故。

三、发包人职责：

1、发包人委托监理单位按国家有关规定检查、指导乙方的安全施工及文明现场管理工作。

2、协调各承包人之间的交叉关系、施工场地布置等。

3、制定安全、文明施工台账。

四、乙方职责：

1、工程项目负责人为安全文明生产责任人，并建立安全文明生产管理小组。

2、结合本工程实际情况及相关规定，具体制定并在施工中认真执行安全文明生产条例及实施细则。内容须包括以下方面；

2.1施工现场安全防护工作要按有关规定落实到位；

2.2对职工进行安全文明教育；

2.3严格遵守安全生产纪律及各项规定；

2.4做好场容场貌工作包括工地围挡、道路场地、材料堆放、五牌一图等；

2.5保持工地卫生状况良好；

2.6做好爱民便民及其它工作；

2.7做好与相关部门及相关承包人的协调与配合；

2.8有关法律、法规、文件要求的其它工作。

3、指定专人配合监理单位做好安全施工日志。

五、如乙方违反相关安全生产规范及本协议的规定进行违章作业，发包人将视该行为为乙方的部分违约。发包人有权要求乙方立即进行整改（必要时发包人有权要求乙方停工进行整改），同时要求乙方承担一定数额的违约金，具体条款及违约金额执行《现场管理条例》。

六、因市政工程在具体实施过程中存在大量的协调和配合工作。为确保工程高效、顺利地进行，乙方承诺：

1、乙方及其下属人员在与其它部门、单位、个人或在乙方内部之间出现矛盾时，都必须采取友好协商的形式予以解决。

2、乙方确保在本工程范围内乙方的任何人员不以任何理由出现任何暴力行为。

3、如乙方有违反上述约定的行为，发包人将视该行为为乙方的部分违约。发包人有权要求乙方将当事人清退出施工现场，同时要求乙方承担每发生一次不少于2000元人民币（当事人10人以下）或5000元人民币（当事人10人以上）的违约金，该违约金将直接从工程进度款中扣除。

七、在乙方工程范围内出现任何安全事故均由乙方负责处理，同时本协议不免除乙方造成不良后果后所应承担的法律责任及其它责任。

八、本协议经签字盖章后生效。

九、本协议书为施工合同附件，份数同主合同，由施工合同发包人、承包人双方共同签署，其有效期至保修期满。

| 发包人(公章)： | 承包人(公章)： |
| --- | --- |
| 地 址： | 地 址： |
| 法定代表人(签字)： | 法定代表人(签字)： |
| 委托代理人(签字)： | 委托代理人(签字)： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

附件4：

工程建设项目廉政合同

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。

第一条 甲乙双方的责任

（一）甲乙双方应共同遵守国家和江苏省、苏州市以及行业主管部门关于加强工程建设项目管理以及党风廉政建设的各项规定。

（二）甲乙双方应严格执行工程建设项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁损害国家和集体利益、违反工程建设项目管理规章制度的不正当交易。

（四）甲乙双方如发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法的行为，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。

第二条 发包人的责任

发包人的领导和从事该工程建设项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设项目施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位并要求乙方购买工程建设项目施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

乙方应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费等。

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）发包人或发包人工作人员有违反本合同第一、二条规定的，按照管理权限，由纪检监察部门依据有关法律法规给予党纪、政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方或乙方工作人员有违反本合同第一、三条规定的，按照管理权限，纪检监察部门将建议相关建设主管部门给与相应的行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条 本合同书作为工程建设项目施工合同的附件，与工程建设项目施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本合同书为施工合同附件，份数同主合同，由施工合同发包人、承包人双方共同签署，其有效期至保修期满。

| 发包人(公章)： | 承包人(公章)： |
| --- | --- |
| 地 址： | 地 址： |
| 法定代表人(签字)： | 法定代表人(签字)： |
| 委托代理人(签字)： | 委托代理人(签字)： |
| 电 话： | 电 话： |

# 第六章 评审办法

一、评审方法：

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2、磋商小组各成员审查每份响应文件是否实质响应了采购文件的要求，未实质性响应的响应文件将被拒绝，也不进行评审。

3、磋商小组各成员独立对每个进入打分程序的响应文件以打分的形式进行评审和评价。对评委的评分进行统计汇总时算术平均计算得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

4、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选单位，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，由采购人组织以抽签方式确定成交候选人。

二、评分标准：

（一）价格分（20分）

第一步：响应总报价低于或等于预算（最高限价）的为有效响应报价。超预算（最高限价）的响应报价为无效响应报价。无效响应报价的响应文件不进行评审，也不得标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分20分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

响应报价得分＝（评标基准价/响应报价）×20％×100（小数点后保留两位）。

（二）施工组织方案比较（51分）

1、总体概述：7分

总体概述内容完整详实、逻辑清晰，工程概况介绍全面准确；项目总体进度与实施安排科学合理、统筹有序；施工组织机构设置健全完善、权责清晰；施工部署及施工段划分思路清晰、分区合理，整体施工方案考虑全面细致，针对性、可操作性强，同时结合项目特点提出合理优化建议，整体规划完善成熟，完全满足并优于项目建设实施要求得7分；

总体概述内容较为详细，工程基本情况表述清楚；总体实施安排完整可行，逻辑连贯；施工组织机构基本健全；施工部署与施工段划分合理，方案考虑较为周全，能够清晰指导现场施工，可较好满足项目正常建设实施全部需求得4分；

总体概述内容较为简略，工程基本信息、施工安排、组织机构、施工分区均有基本体现，内容完整度一般，表述简单但基本能够满足项目常规施工实施要求得2分；

总体概述内容过于简单笼统，关键内容缺失较多，施工部署、组织架构等核心要素表述不清，规划逻辑混乱，无法满足项目正常施工实施需求得1分；

不提供的不得分。

2、施工总进度计划：7分

施工进度计划编制详实完整，施工时序、时间节点、关键工序定位精准，配套保障措施完备可行，可高效指导工程按期推进得7分；

进度计划内容较为详尽，各阶段进度与关键节点设置基本准确，保障措施齐全，能够适配项目施工推进要求得4分；

计划内容简略，节点表述模糊不清，仅可勉强契合基础施工进度管控需求得2分；

计划编制不合理，节点规划存在明显偏差，无法保障工程正常按期施工得1分；

不提供的不得分。

3、分部、分项工程施工方案：7分

方案体系完整，技术工艺选用科学适配，重难点研判全面，处置对策切实可行，实操性强，整体规划考虑周全得7分；

方案内容相对完善，技术工艺选用合理，重难点分析基本到位，应对措施具备实操性，整体考量较为全面得4分；

方案内容简略粗浅，技术工艺表述单薄，应对举措实用性不足，仅具备基础参考价值得2分；

方案内容简陋存在明显缺陷，技术及处置方案无法匹配现场施工要求得1分；

不提供的不得分。

4、安全文明施工措施：7分

安全文明、垃圾清运、扬尘防控、环保防护各项措施科学贴合工程实际，搭建简洁高效的问题沟通与处置机制。全面排查分析现场安全、环保各类潜在风险，针对性制定完备应对举措，方案条理清晰、实操性极强，可全方位保障现场合规施工得7分；

各项管控措施设置合理可行，整体规划考量较为周全，风险防控与现场处置手段具备较强可操作性，各项举措能够充分满足项目现场安全文明及环境保护施工管控需求得4分；

相关措施内容表述简略笼统，未细化具体执行细则，风险应对方式单一，措施落地执行难度偏大，现场管控保障效果有限得2分；

措施内容缺失，管控条款缺失较多，防护与处置手段不完善，难以达到现场安全文明施工、生态环保的基础管控标准得1分；

不提供的不得分。

5、作业人员保障措施：7分

项目作业人员及管理人员配置科学精准、配比合理、岗位齐全，完全贴合本工程施工规模、施工工序及进度要求。人员保障方案编制详尽全面，明确人员岗位职责、进场时序、专项培训、持证上岗、轮岗替补、人力储备及现场管理制度，统筹考虑施工全过程人员调配、安全教育、考核管控及应急补员等各类情况，整体方案考虑周全、针对性强、落地性极强，可全方位保障项目连续、稳定、高效施工得7分；

项目各类作业人员、管理人员配置较为合理，岗位配置基本齐全，能够匹配各分项工程施工需求。人员保障方案内容完整，岗位职责、进场安排、日常管理、安全培训等保障措施基本完善，整体考量较为周全，具备良好的实操性，可全面满足项目正常施工实施及人员管控需求得4分；

人员配置规划较为简单，岗位人员配备存在一定缺口，人力储备、人员调配机制不完善。保障方案内容简单、细节缺失，人员培训、持证管理、动态管控等措施表述笼统，针对性不足，仅能勉强满足项目基础施工的人员使用需求，人员保障稳定性较差得2分；

人员配置方案简陋粗糙，核心岗位作业及管理人员配备不足、岗位缺失严重，无完善的人员进场、培训、管控及补员保障机制，人力配置无法适配工程施工节奏，难以支撑项目正常施工开展得1分；

不提供的不得分。

6、平面布置：6分

施工现场平面布置及临时设施、临时道路等施工现场布置统筹科学、布局合规合理，内容描述详实完整，表述清晰精准，完全适配现场施工条件得6分；

整体布局较为合理，内容描述相对详细，各项布设可正常匹配项目施工开展需求得4分；

规划方案内容简略，要素描述存在缺漏，仅可勉强满足基础施工使用要求得2分；

布置方案粗糙不合理，内容残缺疏漏多，无法保障现场正常施工运作得1分；

不提供的不得分。

7、机械设备投入：6分

施工机械设备选型、数量、型号、进场计划完全贴合本工程施工特点、施工进度及现场施工需求，设备投入配置精准、充足、配套完善。同时建立健全完备的机械设备管理制度，涵盖设备日常操作、定期维保、安全管控、人员定岗、故障处置、进退场管理等全流程内容。设备使用方案编制详尽细致，针对性强、可落地性高，能够充分保障工程高效、连续、有序施工得6分；

施工机械设备投入类型、数量基本匹配本工程施工实际需求，设备配置能够适配各分项工程施工开展。机械设备管理制度较为完善，涵盖主要设备管理核心内容，无明显管理漏洞。设备使用方案表述清晰、规划合理，具备较好的实操性，可正常满足项目全过程施工设备使用与管控要求得4分；

机械设备投入规划较为简单，设备配置数量、类型存在一定不足，配套性一般。设备使用方案内容简略、细节缺失，管理制度不完善、管控条款笼统，仅能勉强满足项目最基础的施工设备使用需求，设备保障能力和管控规范性不足得2分；

机械设备投入方案简陋，设备选型、数量配置与工程实际施工需求不匹配，核心施工设备配置缺失或严重不足。无有效的设备使用规划和管理制度，设备管控体系混乱，无法满足项目正常施工实施需求得1分；

不提供的不得分。

8、应急保障方案：4分

对“①现场突发情况的应急措施、②重大事故应对方案、③各方沟通协调机制、④特殊季节或天气应急措施”进行阐述。方案完整、符合本项目实际需求的，每项得1分；

每项内容里有一处内容存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞的得0.5分；

不提供的不得分。

（三）原材料质量比较（9分）

1、半预制型用粘结胶、跑道面胶材料符合GB36246-2018对非固体原料有害物质限量检验要求，提供具有资质的检测机构出具的近两年测试合格抽样型式检验报告。3分

2、预制型聚氨酯卷材、环保防滑颗粒有害物质限量符合GB36246-2018对固体原料有害物质限量检验要求，提供具有资质的检测机构出具的近两年测试合格抽样型式检验报告。3分

3、半预制全塑型聚氨酯跑道面层气味浓度及气味强度符合GB/T43353-2023室外建材产品A类技术要求，并提供具有资质的出具的符合要求报告。3分

注：响应文件中须提供以上型式检验或检测报告清晰复印件及国家认可的第三方检测机构拥有检测能力范围的证明材料，否则视为未提供。

（四）综合实力比较（20分）

1、项目经理具有中级及以上工程师职称的得3分；具有初级职称的得1分。本顶最高3分。

2、项目组其他人员（不含项目经理）中具有中级及以上工程师职称的每提供一名得1分；具有助理级工程师职称的每提供一名得0.5分；最高4分。（注：最多评4人）

注：响应文件中须提供上述人员：①拟派人员配置表（含姓名、岗位、证书编号、联系方式）；②对应人员职称证书复印件；③响应供应商为所有拟派人员缴纳的社保扣款凭证复印件；未按要求提供或信息不一致的，对应项不得分。

3、响应供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一份得3分，最高9分。（注：响应文件中须提供证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会官网查询证书有效的截图，不提供或提供不全不得分）

4、响应供应商独立承担过且已完工的类似（半预制）工程项目的，每提供一份得2分；最高4分。（注：①响应文件须提供对应合同复印件及任意一期发票；②对应项目竣工验收合格证明或验收报告；不提供不得分）

注：1.供应商不得对采购文件中付款方式、付款条件进行修改，否则视为未实质性响应，且不具备成交资格。

2.针对评分标准中评分的每一条，供应商均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料或提供材料不全或提供材料不清晰导致无法识别的视为不具备该项得分的条件。

（全文完）