无锡市政府采购项目

公   开

招  标  文 件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320200-JYFZ-G2026-0009

采购项目名称：2026—2027年城市照明传感控制中心及系统维护项目

采购人：无锡市照明和排水管理中心

采购代理机构：江阴方正建设工程造价事务所有限公司

二〇二六年五月

目录

第一部分    投标须知前附表.................................................................1

第二部分    投标供应商须知.................................................................8

第三部分    采购需求............................................................................30

第四部分    合同书（格式）................................................................38

第五部分    附件（投标文件格式）....................................................46

第一部分 投标须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2026—2027年城市照明传感控制中心及系统维护项目 政府采购编号：JSZC-320200-JYFZ-G2026-0009 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡市照明和排水管理中心 联系地址：无锡市后西溪25号 采购代理机构：江阴方正建设工程造价事务所有限公司 采购机构地址：无锡市梁溪区锡沪东路365号（创富商务广场A1栋）815室 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 1.采购范围：2026—2027年城市照明传感控制中心及系统维护，包括维护范围内的系统软件及设备日常维护、故障修复、应急保障、中心值守等全套服务，具体如下： - 传感控制中心维护 - ①中心硬件维护：对系统服务器、工作站、操作电脑、照度仪、短消息器、网络防火墙、交换机、打印机、摄像头及UPS等照明传感监控系统正常运行的必要硬件设备进行维护。 - ②维护单位需对新建项目亮化智慧管控平台内的服务器、存储及网络设备等硬件进行日常巡查。巡检工作须具备故障判断能力，确保能及时发现设备潜在故障与运行隐患，保障平台运行的连续性与稳定性。 - ③24小时值守：值班人员按要求到无锡照明传感控制中心8楼值班室现场24小时轮值，值班人员总数不得少于2人。值班人员要求熟练掌握无锡照明传感监控系统的操作，及时发现运行故障并派单处置。值守期间应对传感控制中心（含机房）进行巡查一次，主要检查线路、电源是否正常，服务器、值班电脑等相关设备硬盘空间、CPU及内存占用率是否在正常范围内，机房温湿度是否正常；应监测网络以及各系统的运行情况、数据备份情况，做好工作日志。值守人员应熟悉传感控制中心（含机房）消防安全操作和规则，熟悉消防设备存放位置、操作原理、掌握消防应急处理步骤、措施和要领，并每月对消防设备进行检查，以保证其有效性；应保证传感控制中心（含机房）的整洁，每天进行一次清洁。 - 传感控制终端维护：无锡照明传感控制终端1588处（含主板、显示屏、电源模块、通讯模块、电压电流测量模块、蓄电池、继电器板等全套硬件）。 - 传感控制终端迁移：配合亮化智慧管控平台建设进行传感控制终端的系统迁移，保障终端的正常运行。 - 终端配置管理：负责所有三遥终端设备的参数配置（包括电气图配置、基础信息配置、开关量、模拟量配置、限值配置等）、程序版本更新及管理。 2.维护期：1年，2026年7月1日—2027年6月30日。 3.质量要求：满足采购人要求。 4.维护目标：严格遵守《无锡市城市照明设施维护考核办法》《无锡市城市照明设施维护考核细则》《无锡市城市照明应急预案》等维护要求，正常运行率100%，设施完好率100%，修复及时率100%。 5.维修响应时间：接到采购人报修通知后，30分钟内到现场，2小时内完成维修。 6.预算金额：134.17万元。 7.本项目最高限价：134.17万元，供应商报价不得高于此最高限价，否则按无效投标处理。 8.本项目是否接受联合体：否。 9.本项目是否专门面向中小企业：是。 10.本项目标的所属行业：其他未列明行业（公共设施管理业）。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 4 | 投标供应商资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （1）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供关于资格的声明函，格式见附件） （2）具有独立承担民事责任的能力；（提供具有独立承担民事责任能力的供应商有效的营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件加盖公章） （3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；[提供供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由第三方审计事务所出具的近两年中任意一个年度的财务审计报告和所附已审财务报告的原件扫描件并加盖公章] （4）有依法缴纳税收的良好记录；[提供供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件并加盖公章] （5）有依法缴纳社会保障资金的良好记录；[提供供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件并加盖公章] 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位：供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》； 3.本项目的特定资格要求： （1）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体名单的；不处于“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以评标当日代理机构查询结果为准）。 注：①按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 ②《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定中所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”的金额标准按照苏财购〔2022〕2号文“转发《财政部关于中华人民共和国政府采购法实施条例第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》的通知”）。 ③单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 ④采购人有权对以上资格条件进行核查，如投标供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消其投标资格。 |
| 5 | 招标文件获取信息： 1.招标文件获取期限：公告发布之日起五个工作日内（法定假日除外）。五个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式，网上注册登记成功后在系统内免费下载。 3.潜在投标供应商如确定投标，可在“江苏政府采购网——苏采云”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载招标文件（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》），完成项目招标文件获取，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。 4.投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 5.本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 6 | 采购人、江阴方正建设工程造价事务所有限公司将以线上不见面、电话咨询、电子邮件（邮箱：381285805@qq.com）等方式开展线上答疑服务。截止至2026年5月20日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“2026—2027年城市照明传感控制中心及系统维护项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前发送给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。 采购人对招标文件澄清修改的截止时间：2026年5月20日17时前，以书面形式（或电子稿）发送给各供应商。 |
| 7 | 现场踏勘：本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 8 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 9 | 投标文件接收截止时间：2026年6月5日13时30分，投标截止时间后的投标文件恕不接收； 投标文件递交地点：江苏省政府采购（苏采云）平台，线上不见面开标。 |
| 10 | 开标时间：2026年6月5日13时30分 解密时间：2026年6月5日13时30分开启解密后半小时 开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台，本项目为不见面开标，供应商无需到达开标现场。 特别提醒： 本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 |
| 11 | 确定中标单位时间：2026年6月5日评审结束 确定中标单位地点：江苏省政府采购（苏采云）平台 |
| 12 | 投标文件份数： 1.因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在开标截止时间前网上上传电子投标文件。 2.供应商在开标前务必确认电脑浏览器设置、CA证书软件下载等，确保和CA证书匹配可以正常登录苏采云投标客户端。 3.本项目为不见面开标，供应商无需递交纸质投标文件至现场，仅中标供应商在中标公告结束后递交纸质版投标文件一正二副至采购代理机构。若纸质投标文件与电子投标文件不符，则以电子投标文件为准。 4.供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。 5.本次采购采用“苏采云”系统进行采购活动，招标文件发布、投标、评审和中标结果发布全程电子化。 |
| 13 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函或电话联系。 采购人：无锡市照明和排水管理中心 联系地址：无锡市后西溪25号 联系人：刘工 联系电话：0510-66050952 采购代理机构：江阴方正建设工程造价事务所有限公司 联系人：史雪锋、卢红、李晓芳 联系电话：0510-88202272，13914113119 电子邮件地址：381285805@qq.com 联系地址：无锡市梁溪区锡沪东路365号（创富商务广场A1栋）815室 邮政编码：214000 |
| 14 | 供应商主体信息库注册： 1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作： （1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。 （2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼一楼），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。 （3）CA驱动下载： 在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00） 2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。 3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。 4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。 技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。 5.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江阴方正建设工程造价事务所有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。 6.各政府采购当事人可通过江苏政府采购网、中国政府采购网等媒体，关注无锡市政府采购公示公告信息。 |

第二部分 投标供应商须知

# （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

# （二）招标文件：

1.招标文件包括文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.投标供应商登录江苏省政府采购（苏采云）平台（http://jszfcg.jsczt.cn/）在线申请获取招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次采购招标使用。

# （三）招标文件的解释：

1.供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标须知前附表”规定的时间将书面及电子邮件（两种形式均须发送）至江阴方正建设工程造价事务所有限公司，联系方式详见“投标须知前附表”第13项。

2.采购人、江阴方正建设工程造价事务所有限公司将按“投标须知前附表”第6项规定的时间对供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

# （四）招标文件的补充或修正：

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在江苏政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在江苏政府采购网上发布更正公告，不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.因供应商未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

# （五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

投标文件由资格、资信证明文件、投标函、报价部分、技术文件部分四部分组成。

# 投标文件需上传至投标系统中，应包含所有响应内容。

1.证明文件部分（相关证明材料扫描后上传，身份证应为正、反面）：

1.1：资格、资信证明文件

- 关于资格的声明函（格式见附件）；

- 供应商有效的营业执照或相关部门的登记证明文件（原件扫描件加盖公章）；

（3）供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参与的除外）；

（4）供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证（原件扫描件加盖公章，正、反双面扫描）；

（5）供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由第三方审计事务所出具的近两年中任意一个年度的财务审计报告和所附已审财务报告（原件扫描件加盖公章）；

（6）供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件加盖公章）；

（7）供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件加盖公章）；

（8）授权委托人与供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含开标当月）依法缴纳社会保障资金的相关材料（原件扫描件加盖公章，如为法定代表人可不提供）；

（9）供应商须提供《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》（省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具）或《残疾人福利性单位声明函》（《中小企业声明函》及《残疾人福利性单位声明函》格式见附件）；

（10）承诺书（格式见附件）。

注：①若法定代表人或负责人（法定代表人或负责人姓名必须与营业执照上的一致）亲自参加开标的，不需提供法定代表人授权及有关法定代表人授权代表的劳动合同或社保证明，只需提供身份证明与营业执照即可。（法定代表人作为项目负责人的也不需要提供劳动合同或社保证明）

②法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加项目采购和签订合同。

③上述资格文件中的资格、资信文件必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件或扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

1.2：补充性文件：

（1）供应商简介和经营情况说明（格式见附件）；

（2）项目人员配备表（格式见附件）；

（3）主要业绩一览表（格式见附件）；

（4）拟投入的主要机械设备表（格式见附件）；

（5）投标供应商认为必须提供的其他证明材料（包括但不限于评分标准中所需资料）。

2.投标函部分：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）投标偏离表（格式见附件）；

（3）服务要求响应表（格式见附件）；

（4）投标供应商认为有必要提供的承诺、声明和资料。

3.报价部分：（格式见附件）

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）清单报价表（格式见附件）；

（3）明细报价表（格式见附件）。

4.技术文件

（1）系统总体认识和理解；

（2）运维总体服务方案；

（3）日常巡查计划及维修保障措施；

（4）重大安全运行故障、突发事件等应急响应保障措施；

（5）汛期运维保障实施方案；

（6）重大节假日运维保障实施方案；

（7）设施清洁、数据检测、隐患排查等专项维护工作计划方案；

（8）安全文明管理保障措施；

（9）运维技术资料及台账；

（10）维护材料质量管理及备品备件保障措施；

（11）传感终端迁移方案。

# （六）报价要求：

1.供应商应充分考虑维护承包期间劳务、相应的人身安全保险、安全生产责任险、赔偿及所需的全部费用的市场风险系数，并计入总报价。

2.供应商在报价中应充分考虑维护期内终端备用电池的更换成本。

3.采购人要求在养护车辆上安装GPS定位装置，方便对运行轨迹考核，相应的安装及运行费用由投标供应商考虑在投标报价中。

4.中标后本项目维护作业必须使用原品牌型号，如遇无法及时配置等特殊情况，应书面提请采购人批准后，方可使用符合规定同等质量的其他品牌型号。

5.除非合同中另有规定，各终端设备的维护单价应包含电缆、管材等全部设施的维护成本，不可另增报价子项。同时还需包括完成本项工作所需的人工费（包括人员工资、保险等），维护工具和维护车辆等相关机械设备使用费，以及在维护过程中发生的一切费用（含设施偷盗、意外损毁等恢复费用）等。

6.报价中还包括耗材、劳保、招标代理费、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

7.维护清单中总报价=（控制中心年维护价格+每套控制终端年维护价格×控制终端数量）×1年，投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经采购人、供应商双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

8.一项投标内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。

9.投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示。

10.投标供应商除对每个单项项目及总价进行报价外，还需要对每个单项项目的报价进行报价分析，并将报价分析附在报价单之后。投标报价的工程量清单仅作为各投标供应商统一报价的基本设施数据，投标供应商中标后，由采购方组织现场设施的清点和交接，最终根据现场的设施量，按照投标供应商的维护单价（单价不变更）重新计算维护总价后签订合同。投标报价的维护清单仅作为各投标供应商统一报价的基础。维护期内，传感控制终端数量以实际维护数量为准，传感控制终端维护单价不变。

# 11.除采购人要求外，投标总价不作调整。

（七）投标文件的编制要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页面，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由供应商自行承担。

6.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章

7.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，并在投标截止时间之前上传投标文件。

7.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

8.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

9.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

10.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

11.投标费用自理

（八）无效投标文件的确认：

供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定时间上传的；

2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3.投标供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4.不具备招标文件中规定的资格要求的；

5.报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价或最高单项限价的；

6.投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的；

7.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

8.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

9.恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

10.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

11.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

12.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体名单或处于“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间或存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

13.不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

14.不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

15.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

16.不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

17.投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

18.投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

19.评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标（响应）审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的；

20.未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

21.不同投标供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

22.不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

23.不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

24.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

25.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

26.投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

27.投标系统中不同投标人的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的；

28.电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

29.启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的。

# （九） 开标、评标：

1.所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2.解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

3.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，该项目不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。

4.投标文件的审查

（1）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

⑤同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖供应商公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（2）电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

（3）投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

5.评标程序

评标工作由代理人员负责组织，由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A.资格性检查。投标文件资格性检查由采购人或采购代理机构负责。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明文件等进行审查；通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体名单，是否处于“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）

B.符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 未出现不同投标供应商的投标文件异常一致或者报价呈规律性差异；未出现投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；未出现报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

- 未出现电子投标文件未按招标文件要求签章的；未出现投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的或没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；未出现电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；未出现投标文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；未出现投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 未出现不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；未出现不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；未出现不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；未出现投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；未出现同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 满足采购需求人员、车辆和设备最低配置要求的证明材料：

满足采购需求人员：

| 序号 | 人员岗位 | 人数 | 学历要求 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1人 | 本科及以上 | / |
| 2 | 技术负责人 | 1人 | 本科及以上 | / |
| 3 | 技术员 | 1人 | 本科及以上 | / |
| 4 | 高压电工 | 6人 | 大专及以上 | 提供由国家安全生产监督管理总局监制或中华人民共和国应急管理部监制或省级应急管理厅或省级建设主管部门签发的证书 |
| 5 | 资料员 | 1人 | 大专及以上 | / |
| 6 | 安全员 | 1人 | 大专及以上 | 具备有效期内的安全生产考核合格证书（安全员C证） |
| 注：1.2名值班人员可从以上人员中安排，须保证人员到岗。（提供承诺书，格式自拟） 2.上述人员在合同期内不得更换，如需更换须得到采购人同意。 |  |  |  |  |

证明材料要求：上述人员岗位不可兼任，以投标文件中填写的《项目管理机构配备情况表》为准，提供以下证明材料：①学历或学位证书原件，2001年及以后毕业的另需提供中国高等教育学生信息网（网址http://www.chsi.com.cn） 验证的《教育部学历证书电子注册备案表》打印件。②法定的社保收缴部门出具由供应商本企业为其依法缴纳的近三个月中任意一个月（不含开标当月）的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件并加盖公章[如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月的，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含开标当月）依法缴纳社会保障资金的相关材料]。③高压电工：提供由国家安全生产监督管理总局监制或中华人民共和国应急管理部监制或省级应急管理厅或省级建设主管部门签发的证书。④安全员的安全生产知识考核合格证书原件或带有可验证二维码的电子证书打印件。⑤承诺书：投标供应商须承诺2名监控中心值守人员到岗履职（提供承诺书，格式自拟）。上述证明材料扫描件加盖公章上传至投标文件中，未按要求提供证明材料的视为符合性审查不通过。

满足采购需求车辆：两辆（5座及以上）可在无锡（不含江阴、宜兴）范围内行驶的巡查车辆。以投标文件中填写的《拟投入的主要机械设备表》为准（格式见附件）。提供：①车辆登记证原件；②车辆彩色照片（车牌清晰可辨）；③车辆技术参数证明材料；④承诺书：投标供应商须承诺中标后应按采购人的要求，办理通行证，同时按采购人提供的标识等对车辆进行统一装饰。扫描件加盖公章上传至投标文件中，未按要求提供证明材料的视为符合性审查不通过。

满足采购需求维护设备： 万用表、钳形表、接地电阻表、安全锥筒、防护用品等必要的维护设备。以投标文件中填写的《拟投入的主要机械设备表》为准（格式见附件）。设备购置发票原件扫描件加盖公章后上传至投标文件中，未按要求提供证明材料的视为符合性审查不通过。

（2）异常低价投标（响应）审查

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

如果项目或采购包存在有分项价格最高限价要求或单价最高限价（最高限制单价）要求时，有上述情形的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

（3）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起询标，要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（4）比较与评价。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.评标标准：

投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评标委员会遵循公平、公正、科学、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果将按照评审后的得分，由高到低进行排列。投标文件满足招标文件的全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商，将成为第一中标候选人。若总得分相同，则按报价得分由高到低进行排列；若总得分和报价得分均相同，则按技术部分得分由高到低进行排列。未列入本评分标准的条款，不作为评分内容。

具体评分标准如下：

6.1评分项目及分值（总分100分）：

（1）投标报价                                18分

（2）供应商评价                              2.5分

（3）拟投入本项目人员、车辆配备、服务        14.5分

（4）技术文件                                65分

6.2各项目评分标准：

（1）投标报价（18分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。

（2）供应商评价（2.5分）

| 序号 | 评分 项目 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 2.5 | 供应商自2023年1月1日以来承担过类似项目的，有一个得2.5分，本项最多得2.5分。 | 提供中标通知书（或项目委托书）、合同（合同内容需体现城市照明控制中心、城市照明控制终端养护工作，如不能体现的还需合同甲方提供的证明材料）、竣工验收证明文件扫描件加盖公章，不提供或提供不齐全不得分，有效期以合同签订日期为准。 |

（3）拟投入本项目人员、车辆配备（14.5分）

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 2 | 本项目的项目负责人具备照明、电气或机电设备安装或工程管理相关专业高级工程师（含）以上职称的得2分；具备中级职称的得1分，本项最高得2分。 | 1.项目负责人：提供项目负责人的职称证书、提供劳动合同和近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的社保缴费证明。（如职称证书不显示专业的，另需提供职称申报评审表或毕业证书）（原件扫描件加盖公章，未按要求提供的不得分）； 2.运维人员：均需体现在《项目人员配备表》中，投标文件中提供人员的学历或学位证书或毕业证书；职称证书（如职称证书不显示专业的，另需提供职称申报评审表或毕业证书）；高压电工证提供由国家安全生产监督管理总局监制或中华人民共和国应急管理部监制或省级应急管理厅或省级建设主管部门签发的证书；高处作业证提供由中华人民共和国应急管理部监制或省级应急管理厅签发的证书。人员还需提供劳动合同和近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的社保缴费证明（以上资料的原件扫描件加盖公章，未按要求提供的不得分）。 |
| 2 | 人员配备 | 10 | 运维人员配备满足招标文件采购需求的前提下，额外配置以下人员： 1.具有1名计算机专业且同时具备高级工程师（含）以上职称的得2分，最高得2分； 2.具有1名软件专业且同时具备高级工程师（含）以上职称的得2分，最高得2分； 3.具有1名注册电气工程师的得2分，最高得2分； 4.具有1名高压电工证且具备高处作业证的得1分，最高得4分。 本项最高得10分。同一人员具备多张证书的仅获一项得分，不重复计分。 |  |
| 3 | 车辆配备 | 2.5 | 自主拥有或租赁： - 14米及以上升降车2.5分； 本项最高得2.5分。 根据《关于调整载货汽车、专项作业车相关通行限制措施的通告》（2023年11月1日起实施，无锡市公安局交警支队发布）及《关于无锡市区载货汽车、专项作业车通行管理措施的通告》（2019年3月15日起执行，无锡市公安局交警支队发布）要求，载货汽车、专项作业车进入指定区域进行施工、抢修、维护、抢修等作业须具备公安部门核发的通行证，无通行证车辆不予认可。通行证范围必须包括本项目实施区域。 | 1.若为自有车辆须提供：①车辆登记证原件；②车辆照片（车牌清晰可辨）；③车辆技术参数证明材料；④车辆通行证网络查询截图（须反映车牌、有效期、服务内容等信息）；（扫描件加盖公章，未按要求提供的不得分。） 2.若为租赁车辆须提供：①租赁协议原件（租赁期涵盖本项目维护周期）；②出租方的车辆登记证原件；③车辆照片（车牌清晰可辨）；④车辆技术参数证明材料；⑤车辆通行证网络查询截图（须反映车牌、有效期、服务内容等信息）；（扫描件加盖公章，未按要求提供的不得分。） 注：所有车辆设备均需体现在《拟投入的主要机械设备表》中。 |

（4）技术文件（65分）

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统总体认识和理解 | 7 | 供应商分析城市照明传感控制中心及系统架构，针对城市照明传感控制中心及系统理解进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。 阐述详尽、合理：7分； 描述一般，可行性一般，或者有缺失的：5分； 描述不够详尽，缺少合理性，缺失较多：3分； 未提供方案或不满足采购需求要求：0分。 |
| 2 | 运维总体服务方案完整、合理（包括运维体系建设、运维服务内容、运维设施投入及运维服务机构设置） | 8 | 内容包括但不限于运维体系建设、运维服务内容、运维设施投入及运维服务机构设置，要求阐述内容完整合理、可行性强。 阐述详尽、合理：8分； 描述一般，可行性一般，或者有缺失的：6分； 描述不够详尽，缺少合理性，缺失较多：4分； 未提供方案或不满足采购需求要求：0分。 |
| 3 | 日常巡查计划及维修保障措施 | 6 | 供应商针对日常巡查计划及维修保障措施进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。 阐述详尽、合理：6分； 描述一般，可行性一般，或者有缺失的：4分； 描述不够详尽，缺少合理性，缺失较多：2分； 未提供方案或不满足采购需求要求：0分。 |
| 4 | 重大安全运行故障、突发事件等应急响应保障措施 | 7 | 供应商针对重大安全运行故障、突发事件等应急响应保障措施进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。 阐述详尽、合理：7分； 描述一般，可行性一般，或者有缺失的：5分； 描述不够详尽，缺少合理性，缺失较多：3分； 未提供方案或不满足采购需求要求：0分。 |
| 5 | 汛期运维保障实施方案 | 7 | 供应商针对汛期运维保障实施方案进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。 阐述详尽、合理：7分； 描述一般，可行性一般，或者有缺失的：5分； 描述不够详尽，缺少合理性，缺失较多：3分； 未提供方案或不满足采购需求要求：0分。 |
| 6 | 重大节假日运维保障实施方案 | 7 | 供应商针对重大节假日运维保障实施方案进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。 阐述详尽、合理：7分； 描述一般，可行性一般，或者有缺失的：5分； 描述不够详尽，缺少合理性，缺失较多：3分； 未提供方案或不满足采购需求要求：0分。 |
| 7 | 设施清洁、数据检测、隐患排查等专项维护工作计划方案 | 6 | 供应商针对设施清洁、数据检测、隐患排查等专项维护工作计划方案进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。 阐述详尽、合理：6分； 描述一般，可行性一般，或者有缺失的：4分； 描述不够详尽，缺少合理性，缺失较多：2分； 未提供方案或不满足采购需求要求：0分。 |
| 8 | 安全文明管理保障措施 | 5 | 供应商针对安全文明管理保障措施进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。 阐述详尽、合理：5分； 描述一般，可行性一般，或者有缺失的：3分； 描述不够详尽，缺少合理性，缺失较多：1分； 未提供方案或不满足采购需求要求：0分。 |
| 9 | 运维技术资料及台账 | 4 | 供应商针对运维技术资料及台账完整性进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。 阐述详尽、合理：4分； 描述一般，可行性一般，或者有缺失的：2分； 描述不够详尽，缺少合理性，缺失较多：1分； 未提供方案或不满足采购需求要求：0分。 |
| 10 | 维护材料质量管理及备品备件保障措施 | 4 | 供应商针对维护材料质量管理及备品备件保障措施进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。 阐述详尽、合理：4分； 描述一般，可行性一般，或者有缺失的：2分； 描述不够详尽，缺少合理性，缺失较多：1分； 未提供方案或不满足采购需求要求：0分。 |
| 11 | 传感终端迁移方案 | 4 | 供应商针对传感终端迁移方案进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。 阐述详尽、合理：4分； 描述一般，可行性一般，或者有缺失的：2分； 描述不够详尽，缺少合理性，缺失较多：1分； 未提供方案或不满足采购需求要求：0分。 |
| 注：除技术文件编制粗糙、缺漏项较多的外，评委一般按照上述评分要求及投标技术文件实际内容评分。 |  |  |  |

评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标单位的得分，各分项得分合计即为投标单位的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。投标单位如对招标文件提出的合理要求不做出相应承诺或对招标单位提出不合理要求的不予得分。每项评分的具体内容和方法由评委集体讨论，评委独立评分。按照评审因素的量化指标评审得分前三的投标供应商为中标候选人。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。最终得分第一名的投标供应商确定为第一中标候选人（注：若总得分相同，则按报价得分由高到低进行排列；若总得分和报价得分均相同，则按技术部分得分由高到低进行排列。）

# （十） 确定中标供应商：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，最终得分最高者将推荐为该标段中标候选人，自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。江阴方正建设工程造价事务所有限公司自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（江苏政府采购网）发布公告中标、中标结果公告。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法规处理。

2.投标、开标及定标的整个过程均接受同级政府采购监管部门的监督。

# 3.在发布中标公告的同时，江阴方正建设工程造价事务所有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

# （十一） 质疑处理：

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。供应商针对招标文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的招标文件已进行依法获取的证明，且采购人或采购代理有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的招标文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目招标文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

2.供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述4.条款的规定向采购人或采购代理提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理提出，由采购代理负责答复。

采购人、采购代理只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、采购代理联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

5.以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的， 一经查实，采购代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

# （十二） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，该标包应予废标：

- 1.符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家；

- 2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 3.供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 4.因重大变故，采购任务取消。

# （十三）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十四）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

# （十五）代理服务费：

1.本项目代理服务费由中标供应商领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。

2.本项目采购代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算，费率：中标金额100万元以下费率为1.316%，100万元-500万元为0.826%。

3.中标供应商如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

# （十六）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查投标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

# （十七）政府采购履约担保（本项目不需要履约保证金）

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

# （十八）政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江苏省政府采购（苏采云）平台凭政府采购中标、中标通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

附件1                      政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供质监部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2.我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同的履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

附件2：

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在江苏省政府采购（苏采云）平台查询联系。

- 采购需求

- 供应商所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

- 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1.采购标的需实现的功能或者目标：2026-2027城市照明传感控制中心及系统维护，保证控制中心及系统正常运行。

2.为落实政府采购政策需满足的要求：投标供应商必须是中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

二、本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

《无锡市城市照明设施维护考核办法》

《无锡市城市照明设施维护考核细则》

《无锡市城市照明应急预案》

CJJ 89-2012《城市道路照明工程施工及验收规程》

CJJ 45-2015《城市道路照明设计标准》

GB/T 20157-2006《信息技术软件维护》

项目实施时，若有相关新的规范、规程等颁布，则应按照新颁规范、规程实施。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

- 1.质量要求：满足采购人要求。

- 2.安全要求：零安全事故。

- 3.项目清单

- （1）传感控制中心维护：1处

- ①中心硬件维护：对系统服务器、工作站、操作电脑、照度仪、短消息器、网络防火墙、交换机、打印机、摄像头及UPS等照明传感监控系统正常运行的必要硬件设备进行维护。

| 序号 | 类别 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 值班大厅操作电脑 | ThinkM8000T | 台 | 7 |
| 2 | 值班大厅操作电脑 | ZHENGJIUZHE REN 7000K-281MB | 台 | 1 |
| 3 | 值班室休息室操作电脑 | ThinkM6250T | 台 | 1 |
| 4 | 三遥通讯服务器 | DELL R710 | 台 | 2 |
| 5 | DELL服务器 | DELL R720 | 台 | 2 |
| 6 | 虚拟服务器 | DELLR730 | 台 | 1 |
| 7 | 虚拟服务器 | DELLR820 | 台 | 1 |
| 8 | 虚拟化存储设备 | NET APP NAJ-1501 | 台 | 1 |
| 9 | 显示屏切换器 | 大唐保镖 | 台 | 1 |
| 10 | 硬件防火墙 | 天融信NGFW4000 | 台 | 1 |
| 11 | 上网行为管理机 | 网康科技NI3200 | 台 | 1 |
| 12 | 交换机 | 华为5700/AC6003-8/CiscoWS2960 24TTL | 台 | 6 |
| 13 | 光纤交换机 | Brocade 300 | 台 | 1 |
| 14 | 打印机 | HP LaserJet P1106 | 台 | 1 |
| 15 | 短信息设备 | SM1103 | 台 | 1 |
| 16 | 四路照度计 | Kyoritsu 5202 | 台 | 5 |
| 17 | 内部安防摄像头 | DS-2DE4423IW-DE DS-2CD2245CV8-L | 台 | 10 |
| 18 | 外部景观摄像头 | DS-B832N-K8 | 台 | 7 |
| 19 | 视频硬盘刻录机 | 海康威视 | 台 | 2 |
| 20 | UPS主机 | 山特EX30KVA | 台 | 1 |

②维护单位需对新建项目亮化智慧管控平台内的服务器、存储及网络设备等硬件进行日常巡查。巡检工作须具备故障判断能力，确保能及时发现设备潜在故障与运行隐患，保障平台运行的连续性与稳定性。

③24小时值守：值班人员按要求到无锡照明传感控制中心8楼值班室现场24小时轮值，值班人员总数不得少于2人。值班人员要求熟练掌握无锡照明传感监控系统的操作，及时发现运行故障并派单处置。值守期间应对传感控制中心（含机房）进行巡查一次，主要检查线路、电源是否正常，服务器、值班电脑等相关设备硬盘空间、CPU及内存占用率是否在正常范围内，机房温湿度是否正常；应监测网络以及各系统的运行情况、数据备份情况，做好工作日志。值守人员应熟悉传感控制中心（含机房）消防安全操作和规则，熟悉消防设备存放位置、操作原理、掌握消防应急处理步骤、措施和要领，并每月对消防设备进行检查，以保证其有效性；应保证传感控制中心（含机房）的整洁，每天进行一次清洁。

（2）传感控制终端维护：

无锡照明传感控制终端1588处（含主板、显示屏、电源模块、通讯模块、电压电流测量模块、蓄电池、继电器板等全套硬件）。

维护单位须做好日常巡检维护、采购人要求的专项检查维护以及采购人在报修故障后进行处理。掌握需要维护的相关传感终端的故障情况，地址名称、设施编号、通讯地址码、地理位置、钥匙情况，做好维护的前期工作，做好现场维护人员维护的指导工作，并做好相关台账。通过日常巡检、现场维护及时有效地解决现有问题，防范潜在问题。通过小故障及时修理，大故障及隐患及时上报等手段保证城市照明传感控制中心和传感控制终端的正常运转。

- 传感控制终端迁移：

配合亮化智慧管控平台建设进行传感控制终端的系统迁移，保障终端的正常运行。

- （4）终端配置管理：负责所有三遥终端设备的参数配置（包括电气图配置、基础信息配置、开关量、模拟量配置、限值配置等）、程序版本更新及管理。

4.备品备件要求：

为保障日常维护及应急抢修需要，供应商应购置一定数量的备品备件，最低库存量需满足以下要求：

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感控制终端（成套） | 3路电压、3路电流（5A）、24路分支电流（5A）、8路开关输出、8路开关输入，液晶显示面板及键盘、门禁、LOGO控制，全网通通讯模块 | 3 |  |
| 2 | 蓄电池 | 12V-7AH | 5 |  |
| 3 | 主控模块 | 数据采集、输出输入、通讯控制等，总线插口 | 5 |  |
| 4 | 通讯模块 | 全网通通讯模块，支持LOGO控制 | 10 |  |
| 5 | 电流、电压组合模块 | 3相电压、3相电流（5A），精度1%，总线插口 | 10 |  |
| 6 | 分支电流检测模块 | 6路电流（5A），总线插口，精度1%，总线插口 | 10 |  |
| 7 | 电源模块 | 13.3V（1A）、10V(1A）、5V（1A），具备后备电池切换及充电功能，总线插口， | 5 |  |
| 8 | 主板 | 总线底板（可插主控模块，电源模块，采集模块） | 5 |  |
| 9 | 继电器板 | 8路继电器12v控制电压、输出负载：250V，5A | 10 |  |
| 10 | 固态继电器 | GTJ48-10A | 10 |  |
| 11 | 过压保护器 | 220V交流过压防雷保护 | 10 |  |
| 12 | 电流互感器 |  | 20 |  |
| 13 | 照度计 | 照度量程0-200000Lux，照度精度：小于10000Lux时，±3%rdg，大于10000Lux时，±5%rdg | 1 |  |
| 14 | 漏电检测仪 | 量程：0.00mA~300.0A； 测量精度：0~60A:+1.5%rdg±5dgt，60A~300A:+2%rdg±5dgt； 分辨率：10uA； 采样速率：约2次/秒； 频率：50Hz、60Hz自动识别。 | 1 |  |

注：本项目维护作业必须使用原品牌型号或高于原品牌性能的产品，如遇无法及时配置等特殊情况，应书面提请采购人批准后，方可使用符合规定同等质量的其他品牌型号。

5.维护工作要求：

| 工作职责 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 中心系统设备的维护检查 | 1.保证传感控制中心所有相关系统设备的正常运行。每天检查相关系统设备的运行情况，及时发现异常并报告采购人工作人员。 2.做好每月至少一次的显示设备、视频探头、服务器、照度仪清洁维护保养工作。保证设备显示正常、图像清晰、控制测量正常。损坏设备及时维修更换。 3.做好UPS设备的电池充放电工作。做到每季度至少完整充放电一次。 4.控制中心传感控制软件的故障排查，保证系统正常运行。对采购人现有软件进行维护，包括操作系统及应用程序等各类软件系统的安装和调试、各种程序编写完善、网络病毒防护和安全管理，负责合同期内各类软件的升级及更新。为采购人提出系统改进及软硬件的升级方案。 5.每月对系统运行参数及采集数据进行日常备份，备份方式为一般数据异机备份，重要数据异地备份。 |
| 照明传感控制终端的维护 | 1.掌握传感控制终端的安装调试技术，做到安装到位，接线合理，控制反馈正确，测量数据同实际数据差异在±5%范围之内，符合安装终端标准。 2.做到现场维护工具设备材料齐全充足，能够在现场无电源的情况下调试检测传感控制终端。 3.会分析排除传感控制终端的故障，保证传感控制终端设备的正常运行，做到简单故障及时排除，维护单位接到维修通知后，要求一般故障在24小时内修复；可能影响开关灯的故障，必须在当天开灯前修复；紧急故障要求半小时内到达故障现场，并在2小时内排除故障，并随时报告抢修进程。特殊故障确难在规定时间内修复的，由采购人根据实际情况确定延长时限。 4.每季度至少一次对维护范围内的传感终端及附属设备进行例行巡查维护，要制定月巡检计划，按月实施，巡检过程中发现问题及时修复，无法及时修复的要立即上报，包括灰尘清洁、线路整理、数据测量、电池电压、开关量检查和私自占用或拆除城市照明传感设施等情况。 - 5.每半年做好一次终端配电设施电压、电流数据的整定和测试工作、并与控制中心测试数据和GIS表格核准（电压、电流、控制），根据实际运行数据与业务需求，对系统内终端的报警限值进行科学调整与优化，建立传感终端设施检修台账。 - 6.终端配置管理：负责所有三遥终端设备的参数配置（包括电气图配置、基础信息配置、开关量、模拟量配置、限值配置等）、程序版本更新及管理。 7.熟知维护范围内的配电设施情况，做到熟悉地理位置，了解供配电情况，开关控制情况。 8.及时完成采购人交办的维护事项。 9.遇到重大活动或重大节假日做好保障工作。 |
| 值班值守 | 1.做好传感控制系统的日常监控值守，包括城市照明启闭及模式控制、报警处理、故障排查分析、故障关闭核准、数据查询及校对、白天送电核准、远程开门等。 2.按要求做好城市照明应急抢险保障工作。 3.做好投诉电话、热线工单、运维故障等接报处置及跟踪工作。 4.每日做好监控中心安全保卫、日常保洁等工作，每周进行一次全面清洁。 5.保证系统各终端通讯正常（含智能电表远程抄表系统通讯），及时检查发现系统的通讯故障，并通知现场维护人员按要求修复异常。 6.随时掌握需要维护的相关传感终端的故障情况，地址名称、设施编号、通讯地址码、地理位置、钥匙情况，做好维护的前期工作，做好现场维护人员维护的指导工作，并做好相关台账。 |
| 应急管理 | 1.做好网络信息系统安全的日常巡查及其日志保存工作，以保障最先发现灾害并及时处置突发性事件。 2.在发生突发事件后，除在第一时间组织人员进行解决并及时向采购人工作人员报告，并视安全突发事件的严重程度，及时协调公安、网信办、电信等部门进行处理。 3.维护人员保证手机24小时畅通，做到紧急情况立刻响应处理。 |
| 安全管理 | - 1.服务承接供应商应制定完善的安全规章制度，其维护人员应严格遵守。 - 2.服务承接供应商应为维护人员购买安全生产责任保险。 3.每月组织维护人员进行安全教育培训，并做好相关台账。 4.现场维护时严格按照电工手册、维护安全要求作业。 5.维护期间因未按照作业要求出现安全问题，均由服务承接供应商自行承担责任。 6.控制终端维护期间，不能损坏配电间、配电设施元器件，发现故意损坏行为的，发现一起赔偿一起，并根据损坏程度进行罚款处理。 7.维护期间杜绝发生任何安全事故，否则由服务承接供应商负全部责任。 8.网络安全相关要求 （1）严格按照约定进行收集、使用、存储、处理数据和个人信息，保证采购人对系统数据的访问、利用、支配。 （2）严格将政务数据与其他数据分存、处理，未经采购人同意，不得变更用途、用法，不得访问、修改、公开、披露、利用、转让、销毁、私自留存或向第三方提供；合同终止时，应当按照采购人的要求及时处理。 （3）严格按照数据安全和个人信息保护相关法律法规和制度要求，履行相关责任义务，加强个人信息保护。 （4）加强网络安全漏洞筛查和隐患排查，发现的网络安全漏洞和其他风险隐患，应及时向采购人报告，未经采购人同意，不得公开或向第三方提供。 （5）当发生业务转型、合并重组、投资并购等重大事项，或者管理技术团队人员发生重大变更，应提前向采购人报告。 （6）积极配合网信、公安、国安、审计、保密、密码管理等部门开展网络安全检查、测评、审计等监督管理工作，如实、完整提供外包网络安全管理相关情况，不得拒绝、隐匿、瞒报。 （7）建立相对独立的管理技术团队，管理技术团队人员为正式员工，并指定网络安全负责人。 |
| 其他 | 1.台账资料整理： （1）及时上交相关工作台账，做到真实清晰准确。 （2）及时整理GIS数据表格，录入相关表格，协助采购人工作人员修正系统数据。 2.技术支持： （1）服务承接供应商为采购人提供远程技术支持，形式可以是电话、传真、电邮、网络等服务。 （2）根据采购人要求不定期对运行人员进行操作培训，确保能正常使用各软件及一些故障的判断及应对方法。 3.其他要求 （1）严格遵守采购人的相关规章制度和劳动纪律。 （2）严格遵守采购人的保密要求，未经允许不得透露采购人的相关信息。 （3）完成采购人布置的各项任务。 |

- 四、本项目采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点要求

- 1.采购标的的数量：2026—2027年城市照明传感控制中心及系统维护项目

- 2.维护期：1年，2026年7月1日—2027年6月30日

五、本项目采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1.维护目标：严格遵守《无锡市城市照明设施维护考核办法》《无锡市城市照明设施维护考核细则》《无锡市城市照明应急预案》等维护要求，正常运行率100%，设施完好率100%，修复及时率100%。

2.维修响应时间：接到采购人报修通知后，30分钟内到现场，2小时内完成维修。

- 本项目验收标准：

《无锡市城市照明设施维护考核办法》《无锡市城市照明设施维护考核细则》《无锡市城市照明应急预案》等维护要求，维护考核办法、应急预案等如发生修订，以最新修订稿为准。

- 其他技术、服务要求：

投标供应商必须具备履行合同所必需的人员、车辆、设备、场所等基本配备，要求如下：

1.人员基本配备要求表

| 序号 | 人员岗位 | 人数 | 学历要求 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1人 | 本科及以上 | / |
| 2 | 技术负责人 | 1人 | 本科及以上 | / |
| 3 | 技术员 | 1人 | 本科及以上 | / |
| 4 | 高压电工 | 6人 | 大专及以上 | 提供由国家安全生产监督管理总局监制或中华人民共和国应急管理部监制或省级应急管理厅或省级建设主管部门签发的证书 |
| 5 | 资料员 | 1人 | 大专及以上 | / |
| 6 | 安全员 | 1人 | 大专及以上 | 具备有效期内的安全生产考核合格证书（安全员C证） |
| 注：1.2名值班人员可从以上人员中安排，须保证人员到岗。（提供承诺书，格式自拟） 2.上述人员在合同期内不得更换，如需更换须得到采购人同意。 |  |  |  |  |

2.车辆基本配备

须配备两辆（5座及以上）可在无锡（不含江阴、宜兴）范围内行驶的巡查车辆。

注：中标供应商应按采购人的要求，办理通行证，同时按采购人提供的标识等对车辆进行统一装饰。（提供承诺书）

3.维护设备基本配备

万用表、钳形表、接地电阻表、安全锥筒、防护用品等必要的维护设备。

4.办公场所

投标供应商须在无锡市（不含江阴、宜兴）范围内设有固定的项目组办公场所，面积不小于100平方米，办公场所具有办公区、值班区（24小时值班）、车辆停放区、器材堆放区等区域合计面积≥100平方米。且承诺办公场所为本项目专用，不得用于其他项目。相关证明材料须在进场核验时向采购人提交。相关证明材料要求如下：如为自有的，提供房产证扫描件；如为租赁的，提供租赁合同（租赁结束日期不得早于本项目服务结束日期）及出租方房产证扫描件。在合同履行过程中，如发现项目组办公场所用于其他项目的，或在检查过程中有项目组办公场所不到位现象的，或未经采购人同意更换项目组办公场所的，将被视为违约，采购人有权按 10000 元/次的标准对中标单位收取违约金。若出现三次（含）以上该违约现象，采购人有权解除合同。

第四部分 合同书（格式）

采购人：无锡市照明和排水管理中心

供应商：                   （全称）

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

项目名称：2026—2027年城市照明传感控制中心及系统维护项目

维护目标：严格遵守《无锡市城市照明设施维护考核办法》《无锡市城市照明设施维护考核细则》《无锡市城市照明应急预案》等维护要求，正常运行率100%，设施完好率100%，修复及时率100%。

二、维护范围和维护方式

维护范围：

1.传感控制中心维护：1处

（1）中心硬件维护：对系统服务器、工作站、操作电脑、照度仪、短消息器、网络防火墙、交换机、打印机、摄像头及UPS等照明传感监控系统正常运行的必要硬件设备进行维护。

| 序号 | 类别 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 值班大厅操作电脑 | ThinkM8000T | 台 | 7 |
| 2 | 值班大厅操作电脑 | ZHENGJIUZHE REN 7000K-281MB | 台 | 1 |
| 3 | 值班室休息室操作电脑 | ThinkM6250T | 台 | 1 |
| 4 | 三遥通讯服务器 | DELL R710 | 台 | 2 |
| 5 | DELL服务器 | DELL R720 | 台 | 2 |
| 6 | 虚拟服务器 | DELLR730 | 台 | 1 |
| 7 | 虚拟服务器 | DELLR820 | 台 | 1 |
| 8 | 虚拟化存储设备 | NET APP NAJ-1501 | 台 | 1 |
| 9 | 显示屏切换器 | 大唐保镖 | 台 | 1 |
| 10 | 硬件防火墙 | 天融信NGFW4000 | 台 | 1 |
| 11 | 上网行为管理机 | 网康科技NI3200 | 台 | 1 |
| 12 | 交换机 | 华为5700/AC6003-8/CiscoWS2960 24TTL | 台 | 6 |
| 13 | 光纤交换机 | Brocade 300 | 台 | 1 |
| 14 | 打印机 | HP LaserJet P1106 | 台 | 1 |
| 15 | 短信息设备 | SM1103 | 台 | 1 |
| 16 | 四路照度计 | Kyoritsu 5202 | 台 | 5 |
| 17 | 内部安防摄像头 | DS-2DE4423IW-DE DS-2CD2245CV8-L | 台 | 10 |
| 18 | 外部景观摄像头 | DS-B832N-K8 | 台 | 7 |
| 19 | 视频硬盘刻录机 | 海康威视 | 台 | 2 |
| 20 | UPS主机 | 山特EX30KVA | 台 | 1 |

（2）维护单位需对新建项目亮化智慧管控平台内的服务器、存储及网络设备等硬件进行日常巡查。巡检工作须具备故障判断能力，确保能及时发现设备潜在故障与运行隐患，保障平台运行的连续性与稳定性。

（3）24小时值守：值班人员按要求到无锡照明传感控制中心8楼值班室现场24小时轮值，值班人员总数不得少于2人。值班人员要求熟练掌握无锡照明传感监控系统的操作，及时发现运行故障并派单处置。值守期间应对传感控制中心（含机房）进行巡查一次，主要检查线路、电源是否正常，服务器、值班电脑等相关设备硬盘空间、CPU及内存占用率是否在正常范围内，机房温湿度是否正常；应监测网络以及各系统的运行情况、数据备份情况，做好工作日志。值守人员应熟悉传感控制中心（含机房）消防安全操作和规则，熟悉消防设备存放位置、操作原理、掌握消防应急处理步骤、措施和要领，并每月对消防设备进行检查，以保证其有效性；应保证传感控制中心（含机房）的整洁，每天进行一次清洁。

2.传感控制终端维护：1588处

（1）无锡照明传感控制终端1588处（含主板、显示屏、电源模块、通讯模块、电压电流测量模块、蓄电池、继电器板等全套硬件）。

（2）本项目维护作业必须使用原品牌型号或高于原品牌性能的产品，如遇无法及时配置等特殊情况，应书面提请采购人批准后，方可使用符合规定同等质量的其他品牌型号。

（3）维修响应时间：一般故障在24小时内修复，可能影响开关灯的故障，必须在当天开灯前修复。

（4）维护方式：包工包料。

- 3.传感控制终端迁移：

配合亮化智慧管控平台建设进行传感控制终端的系统迁移，保障终端的正常运行。

4.终端配置管理：负责所有三遥终端设备的参数配置（包括电气图配置、基础信息配置、开关量、模拟量配置、限值配置等）、程序版本更新及管理。

三、维护期

维护起始日期：2026年 7 月 1 日，维护到期日期为2027年 6 月 30 日。

四、质量标准

质量标准：满足采购人要求。

五、合同价款：  （大写）：          元（人民币）

（小写）￥：        元

（以上价格应包括在维护期内完成服务内容所需要的一切费用，包括但不限于维保设备、备品备件、各种税费、人工、检测验收、保险、劳保、管理、维保、利润、税金、培训、相关劳务支出、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）

采购人每月按《无锡市城市照明设施维护考核办法》《无锡市城市照明设施维护考核细则》《无锡市城市照明应急预案》等对供应商的维护工作进行考核打分，根据考核结果，每季度支付维护费。传感控制终端数量以每月实际维护数量为准，维护单价不变。

六、履约验收

维护期结束后的十五个工作日内，采购人将组织召开履约验收会，验收小组按照《无锡市城市照明设施维护考核办法》《无锡市城市照明设施维护考核细则》《无锡市城市照明应急预案》等文件及考核办法，对照供应商提交的本项目维护资料进行验收，并出具验收意见。

七、合同生效及其他

- 1.合同经双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

- 2.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，可依法向采购人所在地人民法院起诉。

- 3.供应商除应做好职工的安全生产教育外，还应为维护工人提供必要的劳动保护条件，为维护工人办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由供应商负责（保险种类由供应商自行选择）；

- 4.维护期间，供应商私自进行人员变动或车辆更换，当月维护考核不合格。

- 5.维护期间，如因供应商维护不力，造成采购人直接损失的，供应商须按实赔偿采购人所有损失。

- 6.供应商必须按要求对维护范围内的相关设施及时维护，如供应商不能及时修复，采购人有权雇佣其他单位进行修复，相关费用从供应商维护费中扣除。

- 7.维护期内，传感控制终端数量以实际维护数量为准，传感控制终端维护单价不变。

8.中标供应商不得将本合同转包给其他供应商，未经采购人同意不得擅自将本合同分包给其他供应商。

八、合同的解除和转让：

- 1.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

- 1）采购人和供应商协商一致，可以解除合同。

- 2）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

- 3）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

- 2.出现下列情况，采购人有权解除合同：

- 1）因维护不力，连续2个月或年度内累计达3个月维护考核不合格的；

- 2）因安全管理工作不到位，发生重大安全事故的；

- 3）因维护工作不到位，造成重大社会影响的（媒体曝光、群众投诉、热线投诉）；

- 4）不服从采购人工作安排的；

- 5）应急工作不到位的；

- 3.有权解除合同的一方，应提前十个工作日书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 4.因不可抗力（或采购人、供应商双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

- 5.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

采购人：（公章）	供应商：（公章）

地        址：	地        址：

法定代表人：（签字）	法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）	委托代理人：（签字）

开户银行：	开户银行：

账        号：	账        号：

附件1

廉政协议书

项目名称：

项目地址：无锡市

委托单位名称：无锡市照明和排水管理中心（简称发包方）

承包单位名称：                      （简称承包方）

为加强本项目实施中的廉政建设，规范项目实施有关各方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关项目建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉政协议。

同时面向社会接受监督，发包方监督部门将认真履行监督执纪问责职责，对违法违纪问题发现一起、查处一起，并追究相关责任。（举报电话0510-81823671，电子邮箱地址：szyljzf@163.com）

第一条  发包方工作人员在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定。

（一）不准向承包方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在承包方报销任何应由发包方或其工作人员个人支付的费用。

（二）不准参加承包方安排的超标准宴请及健身、娱乐等活动；不得接受承包方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（三）不准要求、暗示和接受承包方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）配偶、子女不得参与承包方承包本项目有关的服务、设备材料供应、项目分包、劳务等经济活动。

（五）不得以任何理由向承包方推荐分包单位或要求承包方购买项目协议规定以外的材料、设备和服务等。

（六）发包方全体干部职工尤其是党员领导干部，不准以任何借口、任何理由接受或要求承包方安排宴请、接待、旅游、娱乐、礼金礼品等，不得要求承包方承担一切不合理费用；不准以任何方式暗示、授意可能干扰影响政府采购、招投标等环节的行为；不准公车私用或私车公养，不得违规借用管理服务对象的车辆；不准违规向承包方借款，不得以营利、投资为目的借款给承包方；不准在参加局内部评审、论证、验收等活动中，以任何名义收取“专家费”“评审费”。

（七）其他与项目有关的党风廉政建设和预防腐败的规定。

第二条  承包方应与发包方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目建设的有关政策、法规，特别是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品等。

（二）不准以任何名义为发包方及其工作人员报销应由发包方或个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排发包方工作人员参加超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为发包方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

（五）严格执行“亮灯警告”制度，严格遵守各项廉政规定，不得安排无锡市市政和园林局上下任何干部职工参加宴请、旅游、娱乐等活动，不得以任何形式赠送礼品、礼金等。合同期内一旦发生上述不廉政行为被查实，情节较轻的，亮“黄灯”，按照合同约定在考核或验收中扣除涉案金额的10倍以示惩戒，并由局党组约谈公司实际控制人；情节较重、造成重大影响或者合同期内再次发生不廉政行为被查实的，亮“红灯”，除扣除涉案金额的10倍外，将相关情况通报市财政局政府采购处和信用评价单位依法依规予以处理；凡被亮灯的项目，接受局党组的重点督办，确保制度执行到位。

（六）其他有关党风廉政建设和预防腐败的规定。

第三条  发包方、承包方双方不得违反项目管理规章制度，不得为获取不正当利益，就项目费用、材料供应、工程量变动、项目验收、项目质量等问题相互串通，损害国家、集体或他人利益。

第四条  发包方、承包方双方发现对方在业务活动中有违反本协议行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向对方上级有关部门举报的权利。

第五条  发包方监督部门对发包方、承包方双方履行协议的情况进行监督，其职责是：

（一）严格依据国家法律法规及党和政府的政策、制度、规定和党纪、政纪条规，对发包方、承包方双方遵纪守法情况进行监督检查；

（二）协助和指导发包方、承包方双方抓好廉政建设，对发包方、承包方双方工作人员有针对性地进行廉政教育。

第六条  违约责任

（一）发包方工作人员有违反本协议第一条、第三条行为的，发包方监督部门按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应当予以赔偿。

（二）承包方工作人员有违反本协议第二条、第三条行为的，由发包方监督部门向上级或上级主管部门报告，建议对承包方予以一至二年内不得进入本市招标投标市场或被列入发包方单位合格供方黑名单等处理。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）承包方将部分辅助项目依法分包的，承包方与分包单位就协议的履行承担连带责任。

第七条  本协议作为合同的附件，与主合同具有同等法律效力，本协议自双方法定代表人（负责人）或授权代表签章并加盖双方单位公章后生效。

发包方（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签章）：

承包方（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签章）：

日期：   年   月   日

第五部分 附件（投标文件格式）

项目公开招标

投标文件

政府采购编号：

采购项目名称：

供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

（一）投标函（格式）

投标函

致无锡市照明和排水管理中心：

我们收到你们   ****项目     招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次   （采购项目名称）   项目的投标。

一、我方经过踏勘现场和对招标文件等所有文件的研究后，我方愿以人民币（大写）    元，（小写：￥     元人民币）的总价，按招标文件中的要求、技术规范等条件完成本采购项目。

二、我方愿意提供江阴方正建设工程造价事务所有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按照招标文件中的规定，本投标文件报价的有效期限为投标截止之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成采购任务。

五、我方认为你们有权决定中标供应商。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由双方协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

七、如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

八、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

电话：                   传真：

地址：                   邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

（二）关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

政府采购编号：

日期：

无锡市照明和排水管理中心：

我公司（单位）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、无较大数额罚款。

我公司（单位）参加本次项目的投标，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我公司（单位）愿针对本项目（采购编号：　　　　）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人签名或盖章：

注：上述所称“重大违法记录”是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚【“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定】

（三）承诺书（格式）

### 承诺书一

# （投标供应商名称）在此承诺：

# 我公司（单位）愿针对此次（项目名称）进行投标。我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

# 投标供应商（盖章）：

# 法定代表人签名或盖章：

### 日期：  年   月   日
承诺书二

# 致：无锡市照明和排水管理中心

# 我公司自愿参加贵单位（公司）       项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：本公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，我公司主动放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则作出的任何处理。

投标供应商：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

日期：  年  月  日

承诺书三  备品备件承诺书（格式）

无锡市照明和排水管理中心：

我公司承诺，为保障 “2026—2027年城市照明传感控制中心及系统维护项目”日常维护及应急抢修需要，我公司购置的备品备件规格、数量等标准不低于下列各项清单规格参数、数量标准要求，备品备件存放于相对独立的仓库中，便于采购人随时检查，若发现未按以上标准配备，则按照市照明和排水管理中心相关管理规定执行：

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感控制终端（成套） | 3路电压、3路电流（5A）、24路分支电流（5A）、8路开关输出、8路开关输入，液晶显示面板及键盘、门禁、LOGO控制，全网通通讯模块 | 3 |  |
| 2 | 蓄电池 | 12V-7AH | 5 |  |
| 3 | 主控模块 | 数据采集、输出输入、通讯控制等，总线插口 | 5 |  |
| 4 | 通讯模块 | 全网通通讯模块，支持LOGO控制 | 10 |  |
| 5 | 电流、电压组合模块 | 3相电压、3相电流（5A），精度1%，总线插口 | 10 |  |
| 6 | 分支电流检测模块 | 6路电流（5A），总线插口，精度1%，总线插口 | 10 |  |
| 7 | 电源模块 | 13.3V（1A）、10V(1A)、5V（1A），具备后备电池切换及充电功能，总线插口， | 5 |  |
| 8 | 主板 | 总线底板（可插主控模块，电源模块，采集模块） | 5 |  |
| 9 | 继电器板 | 8路继电器12v控制电压、输出负载：250V，5A | 10 |  |
| 10 | 固态继电器 | GTJ48-10A | 10 |  |
| 11 | 过压保护器 | 220V交流过压防雷保护 | 10 |  |
| 12 | 电流互感器 |  | 20 |  |
| 13 | 照度计 | 照度量程0-200000Lux，照度精度：小于10000Lux时，±3%rdg，大于10000Lux时，±5%rdg | 1 |  |
| 14 | 漏电检测仪 | 量程：0.00mA~300.0A； 测量精度：0~60A:+1.5%rdg±5dgt，60A~300A:+2%rdg±5dgt；分辨率：10uA； 采样速率：约2次/秒；频率：50Hz、60Hz自动识别。 | 1 |  |

投标供应商：（公章）

法定代表人签名或盖章：

年    月   日

承诺书四 车辆设备配置承诺书（格式）

无锡市照明和排水管理中心：

我公司承诺：如我公司中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起七日内，按采购人的要求，配备   辆（5座及以上）可在无锡（不含江阴、宜兴）范围内行驶的车辆，本车辆在任何情况下均优先为本项目使用，办理特殊通行证，同时按采购人提供的标识等对车辆进行统一装饰。

同时接受采购人的现场考察，七日内未提供或现场考察不符合要求的，视为我公司自动放弃中标资格。

投标供应商：（公章）

法定代表人签名或盖章：

日期：     年   月    日

承诺书五 场所配置承诺书（格式）

无锡市照明和排水管理中心：

我公司承诺：若中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起七日内提供满足本项目需求的办公场所，该办公场所为本项目专用，不得用于其他项目，并提供该场所的证明材料：

1.若房屋为供应商自有，提供房产证扫描件；

2.若房屋为供应商租赁，提供房屋租赁合同及出租方房产证扫描件，且租赁期涵盖本项目维护周期。

同时接受采购人的现场考察，七日内未提供或现场考察不符合要求的，视为我公司自动放弃中标资格。

投标供应商：（公章）

法定代表人签名或盖章：

日期：     年   月    日

承诺书六 廉政承诺书（格式）

为了积极配合采购人的招标采购工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标采购工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》等相关规定以及相关廉政要求，特向采购人承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2.主动了解采购人招标采购纪律，积极配合采购人执行招标采购廉政建设的有关规定。

3.不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4.按照招标采购文件规定的方式进行投标/响应，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5.不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标采购方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标采购方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招标采购公平、公正的任何活动。

6.不向涉及招标采购的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7.不向涉及招标采购的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标采购项目。

8.不向涉及招标采购的单位及个人支付好处费、介绍费。

9.一旦发现相关人员在招标采购过程中有索要财物等不廉政行为，坚决予以抵制，并及时向采购人或上级主管部门纪检监察室举报。

10.如我公司中标（成交），严格遵守各项廉政规定，不得安排全局上下任何干部职工参加宴请、旅游、娱乐等活动，不得以任何形式赠送礼品、礼金等。合同期内一旦发生上述不廉政行为被查实，情节较轻的，亮“黄灯”，按照合同约定在考核或验收中扣除涉案金额的10倍以示惩戒，并由局党组约谈公司实际控制人；情节较重、造成重大影响或者合同期内再次发生不廉政行为被查实的，亮“红灯”，除扣除涉案金额的10倍外，将相关情况通报市财政局政府采购处和信用评价单位依法依规予以处理；凡被亮灯的项目，我公司接受局党组的重点督办，确保制度执行到位。

我们若违反上述承诺，愿自动放弃中标（成交）资格并接受其他任何形式的处理。

投标供应商：（公章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

（四）法定代表人授权委托书（格式）

# 法定代表人授权委托书

政府采购编号：

日期：

无锡市照明和排水管理中心：

系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对（采购项目名称）项目（编号        ）的投标，参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：

身份证件号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

| 法定代表人身份证复印件或扫描件 正反面 |  | 授权代表身份证复印件或扫描件 正反面 |
| --- | --- | --- |

# （五）开标一览表（格式）

# 开标一览表

项目名称：2026—2027年城市照明传感控制中心及系统维护项目

采购项目编号：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 2026—2027年城市照明传感控制中心及系统维护项目投标报价 | 小写金额： 大写金额： |
| 项目负责人 |  |
| 质量要求 |  |
| 维护期 |  |
| 维护目标 |  |
| 维修响应时间 |  |

投标供应商（公章）：

法定代表人签名或盖章：

日期：     年     月     日

- 报价文件格式

- 2026—2027年城市照明传感控制中心及系统维护项目报价表

（单位：元）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 全费用单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作站维护 | 1.名称：传感控制中心维护； 2.工作内容：（1）中心硬件维护：中心硬件维护：对系统服务器、工作站、操作电脑、照度仪、短消息器、网络防火墙、交换机、打印机、摄像头及UPS等照明传感监控系统正常运行的必要硬件设备进行维护。（2）维护单位需对新建项目亮化智慧管控平台内的服务器、存储及网络设备等硬件进行日常巡查。巡检工作须具备故障判断能力，确保能及时发现设备潜在故障与运行隐患，保障平台运行的连续性与稳定性。 3.维护时间：1年。 | 处 | 1 |  |  |  |
| 2 | 信号处理设备维护 | 1.名称：传感器传感终端维护； 2.工作内容：（1）更换损坏的电源板、显示板、蓄电池、变压器和中间继电器；（2）终端总成和壳体的维护保养；（3）终端应急保障等；（4）终端维护后对配电设施进行调试；（5）含主板、显示屏、电源模块、通讯模块、电压电流测量模块、蓄电池、继电器板等全套硬件； 3.未尽事宜，详见采购需求； 4.维护时间：1年。 | 套 | 1588 |  |  |  |
| 3 | 巡查维护 | 1.内容：巡查维护； 2.要求：每季度一次，对传感终端及附属设备进行例行巡查维护；包括灰尘清洁、线路整理、数据测量、开关量检查、查漏补缺等工作； 3.未尽事宜，详见采购需求； 4.时间：1年。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 数据整理、测试 | 1.内容：数据整理、测试； 2.要求：每半年一次，终端配电设施电源、电流数据的整定和测试工作、并与控制中心测试数据核准（电压、电流、控制），并建立传感终端设施检修台账等工作； 3.未尽事宜，详见采购需求； 4.时间：1年。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 备品备件 | 1.内容：备品备件； 2.要求：为保障日常维护及应急抢修需要，供应商应购置一定数量的备品备件； 3.未尽事宜，详见采购需求； 4.时间：1年。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| - 备注：全费用单价包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费、规费、税金、招标代理费等完成本项目所发生的一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

（七）明细报价表（格式）

明细报价表

投标供应商名称（盖章）                      采购项目编号：

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 总报价：大写 小写 |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 | 1.服务质量： 2.服务团队配置： 3.其他承诺： （以上是主要承诺，供投标供应商参考，投标供应商应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |

法定代表人签名或盖章：

# 注：（1）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写，表格不够可自行延长。

# （2）上述表格如有不尽之处，投标供应商必须自行添加相应内容并填写完善。

（3）投标供应商必须提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，采购人有权将相关内容进行公示。

（八）投标偏离表（格式）：

## 投标偏离表

投标供应商名称（盖章）　　　　　　　　　　　　　　　采购项目编号：

| 序号 | 采购要求 | 偏离情况 （正偏离/负偏离/无偏离） | 偏离说明 （具体偏离内容） |
| --- | --- | --- | --- |

投标供应商（公章）：

法定代表人签名或盖章：

日期：     年     月     日

（九）服务要求响应表（格式）：

## 服务要求响应表

| 序号 | 招标文件服务要求内容 | 投标文件服务要求响应内容 |
| --- | --- | --- |
| …… | …… | …… |

投标供应商（公章）：

法定代表人签名或盖章：

日期：     年     月     日

# （十）项目人员配备表（格式）

- 项目人员配备表

项目名称：2026—2027年城市照明传感控制中心及系统维护项目

采购项目编号：

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 学 历 | 注册类证书 |  |  | 职称证书 |  | 上岗证书 |  | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | 证书名称 | 证书编号 |  |

注：1.项目负责人：提供项目负责人的职称证书、提供劳动合同和近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的社保缴费证明。（如职称证书不显示专业的，另需提供职称申报评审表或毕业证书）（原件扫描件加盖公章，未按要求提供的不得分）；

2.运维人员：均需体现在《项目人员配备表》中，投标文件中提供人员的学历或学位证书或毕业证书；职称证书（如职称证书不显示专业的，另需提供职称申报评审表或毕业证书）；高压电工证提供由国家安全生产监督管理总局监制或中华人民共和国应急管理部监制或省级应急管理厅或省级建设主管部门签发的证书；高处作业证提供由中华人民共和国应急管理部监制或省级应急管理厅签发的证书。人员还需提供劳动合同和近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的社保缴费证明（以上资料的原件扫描件加盖公章，未按要求提供的不得分）。

投标供应商（公章）：

法定代表人签名或盖章：

日期：     年     月     日

# （十一）拟投入的主要机械设备表（格式）

拟投入的主要机械设备表

项目名称：2026—2027年城市照明传感控制中心及系统维护项目

采购项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 设备类别 （基本养护设备/特色养护设备） | 自有/租赁/承诺 | 所属单位/租赁单位 | 车牌号 | 车辆类型（以车辆行驶证登记为准） | 通行证类别（长期/临时）及有效期 | 提供证明材料（列出证明材料明细及在投标文件中的具体页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表格可自行延长

投标供应商（公章）：

法定代表人签名或盖章：

日期：     年     月     日

# （十二）主要业绩一览表（格式）：

主要业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 合同主要内容 | 合同签订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标供应商：（公章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

（十三）供应商简介和经营情况说明（格式）

投标供应商简介和经营情况说明表

（内容写不完的栏目可相应扩展）

单位名称（盖章）：                                           采购编号：

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |
| 2024年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2024年12月股东权益 | 万元 | 2024年业务收入 |  | 万元 |
| 2024年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

法定代表人签名或盖章：

（十四）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（格式）

## 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业），承接企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为	万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业），

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业），承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度的数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。

3.供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　　　　 期：

（十五）技术文件

根据评分细则编制

投标供应商认为必须提供的其他证明材料

（十六）其他

投标供应商认为必须提供的其他证明材料