## 汇总表
张泾中学异地新建工程第三方检测
序号 | 专项 | 建筑物名称 | 功能 | 费用合计（元）
1 | 安全防护类（脚手架构件、安全帽、安全网等） | / | /
2 | 幕墙专项类 | 所有单体
3 | 土建材料类 | A1 | 专业教室
|  | A2 | 专业教室
|  | A3 | 普通教室
|  | A4 | 普通教室
|  | A5 | 普通教室
|  | A6 | 普通教室
|  | A7\B3 | 综合楼
|  | B1 | 报告厅
|  | B2 | 风雨操场
|  | C | 架空操场
中轴连廊
入口门卫
4 | 基坑监测 | / | /
5 | 沉降观测 | / | /
6 | 抗浮观测 | / | /
7 | 地基基础类 | / | /
8 | 市政土工类 | / | /
9 | 绿建验收类 | 所有单体
10 | 人防验收类 | 地下室
| 消防专项类 | /
| 防雷专项类 | / | /
合计

## 项目概况
建筑物名称 | 结构类型 | 功能 | 占地面积 | 建筑面积 | 建筑层数 |  | 规划高度 | 耐火等级 | 防水等级
|  |  | (m²) | (m²) | 地上 | 地下
A1 | 框架结构 | 专业教室 | 10562.3 | 2815.12 | 5F |  |  | 二级 | 一级
A2 | 框架结构 | 专业教室 |  | 3770.48 | 5F |  |  | 二级 | 一级
A3 | 框架结构 | 普通教室 |  | 2842.3 | 4F |  |  | 二级 | 一级
A4 | 框架结构 | 普通教室 |  | 3548.85 | 5F |  |  | 二级 | 一级
A5 | 框架结构 | 普通教室 |  | 2870.17 | 5F |  |  | 二级 | 一级
A6 | 框架结构 | 普通教室 |  | 2698.06 | 4F |  |  | 二级 | 一级
A7\B3 | 框架结构 | 综合楼 |  | 8361.53 | 5F |  |  | 二级 | 一级
B1 | 框架结构 | 报告厅 |  | 6342.79 | 4F |  |  | 二级 | 一级
B2 | 框架结构 | 风雨操场 |  | 6233.99 | 3F |  |  | 二级 | 一级
C | 框架结构 | 架空操场 |  | 25804.19 | 1F |  |  | 二级 | 一级
中轴连廊 | 钢结构 |  |  | 4026.58 | 5F |  |  | 二级 | 一级
入口门卫 | 钢结构 |  |  | 262.75 | 1F |  |  | 二级 | 一级
|  |  | 合计 | 69576.81
地下建筑（人防） |  |  |  | 6605.7

## 材料检测
张泾中学异地新建工程第三方材料检测
类别 | 检测项目 | 序号 | 对应参数 | 单位 | 单价（元） | 暂定数量 | 合计（元）
一、混凝土 | [6 empty] | 0
1 | 混凝土、砂浆 | 1 | 混凝土抗渗性能（P6) | 组 |  | 30 | 0
|  | 2 | 混凝土养护(抗渗） | 组 |  | 15 | 0
|  | 3 | 混凝土抗压强度（同条件） | 组 |  | 50 | 0
|  | 4 | 混凝土抗压强度（标准养护） | 组 |  | 200 | 0
|  | 5 | 混凝土配合比（抗压） | 项 |  | 10 | 0
|  | 6 | 砂浆抗压 | 组 |  | 50 | 0
|  | 7 | 砂浆养护（标准养护） | 组 |  | 100 | 0
|  | 8 | 砂浆配合比 | 组 |  | 5 | 0
|  | 9 | 砂浆稠度 | 组 |  | 5 | 0
2 | 混凝土耐久性 | 1 | 混凝土氯离子总含量 | 组 |  | 3 | 0
3 | 混凝土拌合用水 | 1 | 不溶物 | 项 |  | 2 | 0
|  | 2 | 碱含量 | 项 |  | 2 | 0
|  | 3 | 可溶物 | 项 |  | 2 | 0
|  | 4 | 氯离子含量 | 项 |  | 2 | 0
|  | 5 | 硫酸盐含量 | 项 |  | 2 | 0
|  | 6 | 凝结时间对比 | 项 |  | 2 | 0
|  | 7 | PH值 | 项 |  | 2 | 0
4 | 通用硅酸盐水泥 | 1 | 安定性 | 组 |  | 5 | 0
|  | 2 | 细度（比表面积） | 组 |  | 5 | 0
|  | 3 | 标准稠度用水量 | 组 |  | 5 | 0
|  | 4 | 胶砂流动度 | 组 |  | 5 | 0
|  | 5 | 密度 | 组 |  | 5 | 0
|  | 6 | 凝结时间 | 组 |  | 5 | 0
|  | 7 | 强度 | 组 |  | 5 | 0
|  | 8 | 细度（筛余） | 组 |  | 5 | 0
5 | 建筑用砂 | 1 | 表观密度 | 组 |  | 5 | 0
|  | 2 | 堆积密度 | 组 |  | 5 | 0
|  | 3 | 含泥量 | 组 |  | 5 | 0
|  | 4 | 含水率 | 组 |  | 5 | 0
|  | 5 | 坚固性 | 组 |  | 5 | 0
|  | 6 | 堆积密度空隙率 | 组 |  | 5 | 0
|  | 7 | 氯离子含量 | 组 |  | 5 | 0
|  | 8 | 泥块含量 | 组 |  | 5 | 0
|  | 9 | 颗粒级配/筛分析 | 组 |  | 5 | 0
|  | 10 | 吸水率 | 组 |  | 5 | 0
6 | 建筑用石 | 1 | 表观密度 | 组 |  | 5 | 0
|  | 2 | 含泥量 | 组 |  | 5 | 0
|  | 3 | 含水率 | 组 |  | 5 | 0
|  | 4 | 坚固性 | 组 |  | 5 | 0
|  | 5 | 堆积密度与紧密密度 | 组 |  | 5 | 0
|  | 6 | 泥块含量 | 组 |  | 5 | 0
|  | 7 | 颗粒级配 | 组 |  | 5 | 0
|  | 8 | 吸水率 | 组 |  | 5 | 0
|  | 9 | 压碎指标 | 组 |  | 5 | 0
|  | 10 | 针、片状颗粒含量 | 组 |  | 5 | 0
7 | 粉煤灰 | 1 | 氯离子含量 | 组 |  | 5 | 0
|  | 2 | 含水量 | 组 |  | 5 | 0
|  | 3 | 烧失量 | 组 |  | 5 | 0
|  | 4 | 细度 | 组 |  | 5 | 0
|  | 5 | 需水量比 | 组 |  | 5 | 0
|  | 6 | 游离氧化钙 | 组 |  | 5 | 0
|  | 7 | 三氧化硫 | 组 |  | 5 | 0
|  | 8 | 碱含量 | 组 |  | 5 | 0
|  | 9 | 安定性 | 组 |  | 5 | 0
二、钢材
1 | 热轧带肋钢筋 | 1 | 拉伸、冷弯 | 组 |  | 100 | 0
|  | 2 | 最大力总伸长率 | 组 |  | 100 | 0
|  | 3 | 称重 | 组 |  | 100 | 0
|  | 4 | 反向弯曲 | 组 |  | 100 | 0
2 | 钢筋机械连接 | 1 | 单向拉伸残余变形φ≤25mm(工艺检测） | 组 |  | 50 | 0
|  | 2 | 单向拉伸极限抗拉强度 φ≤25mm | 组 |  | 100 | 0
3 | 钢筋焊接 | 1 | 拉伸性能 φ≤25mm | 组 |  | 250 | 0
4 | 钢筋焊接网片 | 1 | 拉伸 | 组 |  | 2 | 0
|  | 2 | 弯曲 | 组 |  | 2 | 0
|  | 3 | 抗剪力 | 组 |  | 2 | 0
|  | 4 | 重量偏差 | 组 |  | 2 | 0
|  | 5 | 焊点抗拉力 | 组 |  | 2 | 0
|  | 6 | 镀锌层重量 | 组 |  | 2 | 0
|  | 7 | 丝径 | 组 |  | 2 | 0
|  | 8 | 网孔尺寸 | 组 |  | 2 | 0
5 | 型钢 | 1 | 拉伸、冷弯（厚度≤25mm） | 组 |  | 8 | 0
|  | 2 | 拉伸、冷弯 （厚度＞25mm） | 组 |  | 5 | 0
|  | 3 | 镀锌层 | 组 |  | 13 | 0
6 | 钢管 | 1 | 外径、壁厚 | 组 |  | 5 | 0
|  | 2 | 拉伸性能 | 组 |  | 5 | 0
|  | 3 | 弯曲 | 组 |  | 5 | 0
|  | 4 | 压扁 | 根 |  | 5 | 0
|  | 5 | 镀锌层表面质量 | 组 |  | 5 | 0
|  | 6 | 镀锌层均匀性 | 组 |  | 5 | 0
7 | 紧固件/高强螺栓连接副 | 1 | 抗拉φ≤22mm | 根 |  | 3 | 0
|  | 2 | 22＜ 抗拉φ≤36mm总长＞70mm参照执行 | 根 |  | 3 | 0
|  | 3 | 36＜抗拉φ≤45mm | 根 |  | 3 | 0
|  | 4 | 硬度（3点） | 根 |  | 3 | 0
|  | 5 | 扭矩系数（预拉力） | 组 |  | 5 | 0
|  | 6 | 抗滑移系数（含扭矩系数） | 组 |  | 5 | 0
|  | 7 | 螺母保证荷载φ≤22mm | 根 |  | 3 | 0
|  | 8 | 螺母保证荷载22＜φ≤36mm | 根 |  | 3 | 0
|  | 9 | 螺母保证荷载36＜φ≤45mm | 根 |  | 3 | 0
三、结构防水 | [6 empty] | 0
1 | 砂浆、混凝土防水剂 | 1 | 密度（液体） | 组 |  | 3 | 0
|  | 2 | 总碱量 | 组 |  | 3 | 0
|  | 3 | 细度（粉剂） | 组 |  | 3 | 0
|  | 4 | 含水率 | 组 |  | 3 | 0
|  | 5 | 固体含量 | 组 |  | 3 | 0
|  | 6 | 安定性 | 组 |  | 3 | 0
|  | 7 | 凝结时间（砂浆） | 组 |  | 3 | 0
|  | 8 | 抗压强度比（砂浆） | 组 |  | 3 | 0
|  | 9 | 泌水率比（混凝土） | 组 |  | 3 | 0
|  | 10 | 凝结时间差（混凝土） | 组 |  | 3 | 0
|  | 11 | 抗压强度比（混凝土） | 组 |  | 3 | 0
2 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | 1 | 外观 | 组 |  | 3 | 0
|  | 2 | 含水率 | 组 |  | 3 | 0
|  | 3 | 细度 | 组 |  | 3 | 0
|  | 4 | 氯离子含量 | 组 |  | 3 | 0
|  | 5 | 施工性 | 组 |  | 3 | 0
|  | 6 | 抗折、抗压强度(28d) | 组 |  | 3 | 0
|  | 7 | 湿基面粘结强度(28d) | 组 |  | 3 | 0
3 | 聚氯乙烯防水卷材 | 1 | 尺寸外观 | 组 |  | 3 | 0
|  | 2 | 拉伸性能 | 组 |  | 3 | 0
|  | 3 | 低温弯折性 | 组 |  | 3 | 0
|  | 4 | 热处理尺寸变化率 | 组 |  | 3 | 0
|  | 5 | 抗冲击性能 | 组 |  | 3 | 0
|  | 6 | 不透水性 | 组 |  | 3 | 0
|  | 7 | 梯形撕裂强度 | 组 |  | 3 | 0
|  | 8 | 接缝剥离强度 | 组 |  | 3 | 0
|  | 9 | 吸水率 | 项 |  | 3 | 0
4 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 1 | 外观质量及尺寸 | 组 |  | 3 | 0
|  | 2 | 可溶物含量 | 组 |  | 3 | 0
|  | 3 | 耐热性 | 组 |  | 3 | 0
|  | 4 | 低温柔性 | 组 |  | 3 | 0
|  | 5 | 不透水性 | 组 |  | 3 | 0
|  | 6 | 拉力 | 组 |  | 3 | 0
|  | 7 | 第二峰时延伸率 | 组 |  | 3 | 0
|  | 8 | 热老化（GB18242-2008） | 组 |  | 3 | 0
|  | 9 | 渗油性 | 组 |  | 3 | 0
|  | 10 | 接缝剥离强度 | 组 |  | 3 | 0
|  | 11 | 钉杆撕裂强度 | 组 |  | 3 | 0
5 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 1 | 外观质量及尺寸 | 组 |  | 3 | 0
|  | 2 | 沥青断裂伸长率 | 组 |  | 3 | 0
|  | 3 | 耐热性 | 组 |  | 3 | 0
|  | 4 | 低温柔性 | 组 |  | 3 | 0
|  | 5 | 剥离强度（卷材与卷材） | 组 |  | 3 | 0
|  | 6 | 剥离强度（卷材与铝板） | 组 |  | 3 | 0
|  | 7 | 钉杆水密性 | 组 |  | 3 | 0
|  | 8 | 渗油性 | 组 |  | 3 | 0
|  | 9 | 热老化（GB23441-2009） | 组 |  | 3 | 0
|  | 10 | 热稳定性 | 组 |  | 3 | 0
6 | 防水通用规范-防水卷材 | 1 | 接缝剥离强度-无处理时 | 组 |  | 3 | 0
|  | 2 | 接缝剥离强度-热老化（70℃×7d） | 组 |  | 3 | 0
7 | 聚合物水泥防水砂浆 | 1 | 成型养护 | 组 |  | 3 | 0
|  | 2 | 外观 | 组 |  | 3 | 0
|  | 3 | 凝结时间 | 组 |  | 3 | 0
|  | 4 | 抗折、抗压强度 | 组 |  | 3 | 0
|  | 5 | 柔韧性 | 组 |  | 3 | 0
|  | 6 | 粘结强度（7d） | 组 |  | 3 | 0
|  | 7 | 粘结强度（28d） | 组 |  | 3 | 0
|  | 8 | 抗渗压力 | 组 |  | 3 | 0
|  | 9 | 耐碱性 | 组 |  | 3 | 0
8 | 聚合物水泥防水涂料 | 1 | 成型养护 | 组 |  | 3 | 0
|  | 2 | 外观 | 组 |  | 3 | 0
|  | 3 | 固体含量 | 组 |  | 3 | 0
|  | 4 | 拉伸强度 | 组 |  | 3 | 0
|  | 5 | 断裂伸长率 | 组 |  | 3 | 0
|  | 6 | 低温柔性 | 组 |  | 3 | 0
|  | 7 | 粘结强度（无处理） | 组 |  | 3 | 0
|  | 8 | 粘结强度（潮湿基面） | 组 |  | 3 | 0
|  | 9 | 不透水性 | 组 |  | 3 | 0
9 | 聚氨酯防水涂料 | 1 | 养护 | 组 |  | 3 | 0
|  | 2 | 制样 | 组 |  | 3 | 0
|  | 3 | 成型 | 组 |  | 3 | 0
|  | 4 | 表干时间 | 组 |  | 3 | 0
|  | 5 | 断裂伸长率 | 组 |  | 3 | 0
|  | 6 | 低温弯折性 | 组 |  | 3 | 0
|  | 7 | 固体含量 | 组 |  | 3 | 0
|  | 8 | 拉伸强度 | 组 |  | 3 | 0
|  | 9 | 实干时间 | 组 |  | 3 | 0
|  | 10 | 撕裂强度 | 组 |  | 3 | 0
|  | 11 | 不透水性 | 组 |  | 3 | 0
|  | 12 | 吸水率 | 组 |  | 3 | 0
|  | 13 | 加热伸缩率 | 组 |  | 3 | 0
|  | 14 | 粘结强度 | 组 |  | 3 | 0
|  | 15 | 外观 | 组 |  | 3 | 0
10 | 防水通用规范-防水涂料 | 1 | 成型养护 | 组 |  | 2 | 0
|  | 2 | 耐水性(23℃×14d) | 组 |  | 2 | 0
|  | 3 | 热老化-低温弯折 | 组 |  | 2 | 0
|  | 4 | 砂浆试件抗渗压力 | 组 |  | 2 | 0
|  | 5 | 粘结强度 | 组 |  | 2 | 0
五、墙体材料
1 | 砖 | 1 | 抗折强度 | 组 |  | 5 | 0
|  | 2 | 抗压强度（普通砖） | 组 |  | 5 | 0
|  | 3 | 抗压强度（多孔砖） | 组 |  | 5 | 0
2 | 砌块 | 1 | 含水率（加气混凝土砌块） | 组 |  | 5 | 0
|  | 2 | 容重（干密度） | 组 |  | 5 | 0
|  | 3 | 强度等级 | 组 |  | 5 | 0
|  | 4 | 导热系数 | 组 |  | 5 | 0
|  | 5 | 吸水率 | 组 |  | 5 | 0
|  | 6 | 放射性物质 | 组 |  | 5 | 0
六、结构实体
1 | 主体验收 | 1 | 回弹法检测混凝土强度 | 测区 |  | 350 | 0
|  | 2 | 楼板厚度 | 点 |  | 100 | 0
|  | 3 | 钢筋保护层 | 件 |  | 100 | 0
2 | 化学植筋后锚固拉拔 | 1 | 后锚固拉拔 | 组 |  | 50 | 0
3 | 钢结构无损检测 | 1 | 焊缝超声波探伤（＜20mm） | 米 |  | 200 | 0
|  | 2 | 钢结构防火/防腐涂层厚度 | 件 |  | 200 | 0
4 | 混凝土预制桩 | 1 | 破桩试验 | 根 |  | 1 | 0
|  | 2 | 抗弯性能检测 | 根 |  | 2 | 0
七、装饰装修、机电安装
1 | 石材（饰面、路面） | 1 | 体积密度 | 组 |  | 3 | 0
|  | 2 | 吸水率 | 组 |  | 3 | 0
|  | 3 | 干燥压缩强度 | 组 |  | 3 | 0
|  | 4 | 水饱和压缩强度 | 组 |  | 3 | 0
|  | 5 | 干燥弯曲强度 | 组 |  | 3 | 0
|  | 6 | 水饱和弯曲强度 | 组 |  | 3 | 0
|  | 7 | 耐磨性 | 组 |  | 3 | 0
2 | 保温砂浆 | 1 | 干密度 | 组 |  | 3 | 0
|  | 2 | 抗压强度 | 组 |  | 3 | 0
|  | 3 | 抗拉强度 | 组 |  | 3 | 0
|  | 4 | 压剪粘结强度-原强度 | 组 |  | 3 | 0
|  | 5 | 压剪粘结强度-耐水强度 | 组 |  | 3 | 0
|  | 6 | 导热系数 | 组 |  | 3 | 0
|  | 7 | 成型养护 | 组 |  | 3 | 0
3 | 界面砂浆 | 1 | 拉伸粘结强度（与保温砂浆）-未处理（14d） | 组 |  | 3 | 0
|  | 2 | 拉伸粘结强度（与保温砂浆）-浸水处理 | 组 |  | 3 | 0
|  | 3 | 拉伸粘结强度（与水泥砂浆）-未处理（7d） | 组 |  | 3 | 0
|  | 4 | 拉伸粘结强度（与水泥砂浆）-未处理（14d） | 组 |  | 3 | 0
|  | 5 | 晾置时间 | 组 |  | 3 | 0
4 | 胶粘剂 | 1 | 拉伸粘结强度（与水泥砂浆）-原强度 | 组 |  | 3 | 0
|  | 2 | 拉伸粘结强度（与水泥砂浆）-耐水强度（浸水48h，干燥2h） | 组 |  | 3 | 0
|  | 3 | 拉伸粘结强度（与水泥砂浆）-耐水强度（浸水48h，干燥7d） | 组 |  | 3 | 0
|  | 4 | 拉伸粘结强度（与保温板和复合板）-原强度 | 组 |  | 3 | 0
|  | 5 | 拉伸粘结强度（与保温板和复合板）-耐水强度（浸水48h，干燥2h） | 组 |  | 3 | 0
|  | 6 | 拉伸粘结强度（与保温板和复合板）-耐水强度（浸水48h，干燥7d） | 组 |  | 3 | 0
|  | 7 | 可操作时间-与水泥砂浆 | 组 |  | 3 | 0
|  | 8 | 可操作时间-与保温板和复合板 | 组 |  | 3 | 0
5 | 抹面胶浆 | 1 | 拉伸粘结强度（与保温材料）-原强度 | 组 |  | 3 | 0
|  | 2 | 拉伸粘结强度（与保温材料）-耐水强度（浸水48h，干燥2h） | 组 |  | 3 | 0
|  | 3 | 拉伸粘结强度（与保温材料）-耐水强度（浸水48h，干燥7d） | 组 |  | 3 | 0
|  | 4 | 拉伸粘结强度（与水泥砂浆）-原强度 | 组 |  | 3 | 0
|  | 5 | 拉伸粘结强度（与水泥砂浆）-耐水强度（浸水48h，干燥2h） | 组 |  | 3 | 0
|  | 6 | 拉伸粘结强度（与水泥砂浆）-耐水强度（浸水48h，干燥7d） | 组 |  | 3 | 0
|  | 7 | 吸水量 | 组 |  | 3 | 0
|  | 8 | 不透水性 | 组 |  | 3 | 0
|  | 9 | 柔韧性-压折比（水泥基） | 组 |  | 3 | 0
|  | 10 | 可操作时间（水泥基） | 组 |  | 3 | 0
6 | 聚苯板 | 1 | 尺寸允许偏差 | 组 |  | 3 | 0
|  | 2 | 导热系数（25℃） | 组 |  | 3 | 0
|  | 3 | 压缩强度 | 组 |  | 3 | 0
|  | 4 | 弯曲变形 | 组 |  | 3 | 0
|  | 5 | 吸水率 | 组 |  | 3 | 0
|  | 6 | 表观密度 | 组 |  | 3 | 0
|  | 7 | 垂直于板面的抗拉强度 | 组 |  | 3 | 0
|  | 8 | 尺寸稳定性 | 组 |  | 3 | 0
|  | 9 | 氧指数 | 组 |  | 3 | 0
|  | 10 | 燃烧性能等级（B1级） | 组 |  | 3 | 0
7 | 网格布 | 1 | 单位面积质量 | 组 |  | 3 | 0
|  | 2 | 耐碱性能 | 组 |  | 3 | 0
8 | 建筑用岩棉绝热制品 | 1 | 纤维平均直径 | 组 |  | 3 | 0
|  | 2 | 压缩强度 | 组 |  | 3 | 0
|  | 3 | 质量吸湿率 | 组 |  | 3 | 0
|  | 4 | 憎水率 | 组 |  | 3 | 0
|  | 5 | 密度（及允许偏差） | 组 |  | 3 | 0
|  | 6 | 外观 | 组 |  | 3 | 0
|  | 7 | 剪切强度 | 组 |  | 3 | 0
|  | 8 | 垂直于表面的抗拉强度 | 组 |  | 3 | 0
|  | 9 | 全浸体积吸水率 | 组 |  | 3 | 0
|  | 10 | 导热系数 | 组 |  | 3 | 0
9 | 绝热用玻璃棉及其制品 | 1 | 纤维平均直径 | 组 |  | 3 | 0
|  | 2 | 含水率 | 组 |  | 3 | 0
|  | 3 | 尺寸允许偏差 | 组 |  | 3 | 0
|  | 4 | 密度 | 组 |  | 3 | 0
|  | 5 | 导热系数（25℃）板 | 组 |  | 3 | 0
|  | 6 | 导热系数（70℃）板 | 组 |  | 3 | 0
|  | 7 | 质量吸湿率 | 组 |  | 3 | 0
|  | 8 | 短期吸水量 | 组 |  | 3 | 0
|  | 9 | 憎水率 | 组 |  | 3 | 0
|  | 10 | 有机物含量 | 组 |  | 3 | 0
|  | 11 | 压缩强度 | 组 |  | 3 | 0
|  | 12 | 外观 | 组 |  | 3 | 0
|  | 13 | 燃烧性能（A1级） | 组 |  | 3 | 0
10 | 轻钢龙骨 | 1 | 静载试验（吊顶龙骨） | 组 |  | 3 | 0
|  | 2 | 静载试验（墙体龙骨） | 组 |  | 3 | 0
11 | 塑料锚栓 | 1 | 锚固件抗拔承载力标准值（实验室） | 组 |  | 10 | 0
|  | 2 | 圆盘抗拔承载力标准值（实验室） | 组 |  | 10 | 0
12 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 1 | 在容器中状态 | 组 |  | 3 | 0
|  | 2 | 施工性 | 组 |  | 3 | 0
|  | 3 | 低温稳定性（3次循环） | 组 |  | 3 | 0
|  | 4 | 低温成膜性 | 组 |  | 3 | 0
|  | 5 | 涂膜外观 | 组 |  | 3 | 0
|  | 6 | 干燥时间（表干） | 组 |  | 3 | 0
|  | 7 | 对比率（白色或浅色） | 组 |  | 3 | 0
|  | 8 | 耐碱性 | 组 |  | 3 | 0
|  | 9 | 抗泛碱性（48h) | 组 |  | 3 | 0
|  | 10 | 耐洗刷性 | 组 |  | 3 | 0
|  | 11 | 成型养护 | 组 |  | 3 | 0
13 | 合成树脂乳液外墙涂料 | 1 | 容器中状态 | 组 |  | 3 | 0
|  | 2 | 施工性 | 组 |  | 3 | 0
|  | 3 | 低温稳定性 | 组 |  | 3 | 0
|  | 4 | 干燥时间（表干） | 组 |  | 3 | 0
|  | 5 | 涂膜外观 | 组 |  | 3 | 0
|  | 6 | 对比率（白色和浅色） | 组 |  | 3 | 0
|  | 7 | 耐水性 | 组 |  | 3 | 0
|  | 8 | 耐碱性 | 组 |  | 3 | 0
|  | 9 | 耐洗刷性 | 组 |  | 3 | 0
|  | 10 | 耐沾污性 | 组 |  | 3 | 0
|  | 11 | 涂层耐温变性 | 组 |  | 3 | 0
|  | 12 | 成型养护 | 组 |  | 3 | 0
|  | 13 | 粘结强度（浸水后） | 组 |  | 3 | 0
|  | 14 | 热贮存稳定性 | 组 |  | 3 | 0
|  | 15 | 初期干燥抗裂性 | 组 |  | 3 | 0
|  | 16 | 耐冲击性 | 组 |  | 3 | 0
|  | 17 | 粘结强度（标准型） | 组 |  | 3 | 0
14 | 耐水腻子 | 1 | 成型养护 | 组 |  | 3 | 0
|  | 2 | 施工性 | 组 |  | 3 | 0
|  | 3 | 干燥时间（表干） | 组 |  | 3 | 0
|  | 4 | 耐水性 | 组 |  | 3 | 0
|  | 5 | 初期干燥抗裂性（3h） | 组 |  | 3 | 0
|  | 6 | 粘结强度（标准状态、浸水后） | 组 |  | 3 | 0
|  | 7 | 在容器中状态 | 组 |  | 3 | 0
|  | 8 | 低温贮存稳定性 | 组 |  | 3 | 0
|  | 9 | 柔韧性 | 组 |  | 3 | 0
|  | 10 | 打磨性 | 组 |  | 3 | 0
15 | 陶瓷砖 | 1 | 破坏强度和断裂模数 | 组 |  | 3 | 0
|  | 2 | 抗热震性 | 组 |  | 3 | 0
|  | 3 | 吸水率 | 组 |  | 3 | 0
|  | 4 | 放射性 | 组 |  | 3 | 0
|  | 5 | 抗冻性（外墙砖检） | 组 |  | 3 | 0
|  | 6 | 摩擦系数（干法） | 组 |  | 3 | 0
16 | 陶瓷砖粘结剂 | 1 | 拉伸粘结强度 | 组 |  | 3 | 0
17 | 纸面石膏板 | 1 | 断裂荷载 | 组 |  | 3 | 0
|  | 2 | 面密度 | 组 |  | 3 | 0
|  | 3 | 抗冲击性 | 组 |  | 3 | 0
18 | 聚丙烯管材 | 1 | 状态调节 | 组 |  | 3 | 0
|  | 2 | 颜色和外观 | 组 |  | 3 | 0
|  | 3 | 尺寸 | 组 |  | 3 | 0
|  | 4 | 氧化诱导时间 | 组 |  | 3 | 0
|  | 5 | 纵向回缩率 | 组 |  | 3 | 0
|  | 6 | 简支梁冲击（直径小于25mm时） | 组 |  | 3 | 0
19 | 聚丙烯管件 | 1 | 状态调节 | 组 |  | 3 | 0
|  | 2 | 颜色和外观 | 组 |  | 3 | 0
|  | 3 | 尺寸 | 组 |  | 3 | 0
|  | 4 | 静液压试验（20℃，1h) | 组 |  | 3 | 0
20 | 给水用硬聚氯乙烯管材 | 1 | 状态调节 | 组 |  | 3 | 0
|  | 2 | 外观和颜色 | 组 |  | 3 | 0
|  | 3 | 尺寸 | 组 |  | 3 | 0
|  | 4 | 不透光性 | 组 |  | 3 | 0
|  | 5 | 密度 | 组 |  | 3 | 0
|  | 6 | 维卡软化温度 | 组 |  | 3 | 0
|  | 7 | 纵向回缩率 | 组 |  | 3 | 0
|  | 8 | 落锤冲击试验 | 组 |  | 3 | 0
|  | 9 | 液压试验（20℃，100h) | 组 |  | 3 | 0
21 | 给水用硬聚氯乙烯管件 | 1 | 状态调节 | 组 |  | 3 | 0
|  | 2 | 外观 | 组 |  | 3 | 0
|  | 3 | 尺寸 | 组 |  | 3 | 0
|  | 4 | 维卡软化温度 | 组 |  | 3 | 0
|  | 5 | 烘箱试验 | 组 |  | 3 | 0
|  | 6 | 坠落试验 | 组 |  | 3 | 0
22 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管材 | 1 | 状态调节 | 组 |  | 3 | 0
|  | 2 | 外观和颜色 | 组 |  | 3 | 0
|  | 3 | 尺寸 | 组 |  | 3 | 0
|  | 4 | 纵向回缩率 | 组 |  | 3 | 0
|  | 5 | 维卡软化温度 | 组 |  | 3 | 0
|  | 6 | 密度 | 组 |  | 3 | 0
|  | 7 | 拉伸屈服应力 | 组 |  | 3 | 0
|  | 8 | 断裂伸长率 | 组 |  | 3 | 0
|  | 9 | 落锤冲击试验 | 组 |  | 3 | 0
23 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管件 | 1 | 状态调节 | 组 |  | 3 | 0
|  | 2 | 外观和颜色 | 组 |  | 3 | 0
|  | 3 | 尺寸 | 组 |  | 3 | 0
|  | 4 | 密度 | 组 |  | 3 | 0
|  | 5 | 维卡软化温度 | 组 |  | 3 | 0
|  | 6 | 烘箱试验 | 组 |  | 3 | 0
|  | 7 | 坠落试验 | 组 |  | 3 | 0
24 | 门窗 | 1 | 门窗三性 | 组 |  | 3 | 0
|  | 2 | 传热系数 | 组 |  | 3 | 0
25 | 电线 | 1 | 印刷标志及耐擦试验 | 组 |  | 3 | 0
|  | 2 | 导线结构 | 组 |  | 3 | 0
|  | 3 | 外径、外形尺寸 | 组 |  | 3 | 0
|  | 4 | 导体电阻 | 组 |  | 3 | 0
|  | 5 | 绝缘电阻 | 组 |  | 3 | 0
|  | 6 | 绝缘厚度 | 组 |  | 3 | 0
|  | 7 | 电压试验 | 组 |  | 3 | 0
|  | 8 | 绝缘老化前后机械性能 | 组 |  | 3 | 0
|  | 9 | 拉力试验（老化前后） | 组 |  | 3 | 0
|  | 10 | 不延燃试验（单根垂直燃烧） | 组 |  | 3 | 0
26 | 电缆 | 1 | 绝缘外径、外形尺寸 | 芯 |  | 3 | 0
|  | 2 | 绝缘厚度 | 芯 |  | 3 | 0
|  | 3 | 绝缘热老化试验 | 芯 |  | 3 | 0
|  | 4 | 绝缘拉力试验（老化前后） | 芯 |  | 3 | 0
|  | 5 | 电压试验 | 芯 |  | 3 | 0
|  | 6 | 绝缘电阻 | 芯 |  | 3 | 0
|  | 7 | 导体电阻 | 芯 |  | 3 | 0
|  | 8 | 印刷标志 | 组 |  | 3 | 0
|  | 9 | 护套厚度 | 组 |  | 3 | 0
|  | 10 | 护套热老化试验 | 组 |  | 3 | 0
|  | 11 | 护套拉力试验（老化前后） | 组 |  | 3 | 0
|  | 12 | 热延伸试验 | 芯 |  | 3 | 0
|  | 13 | 不延燃试验（单根垂直燃烧） | 组 |  | 3 | 0
27 | 开关 | 1 | 通断能力 | 组 |  | 3 | 0
|  | 2 | 正常操作 | 组 |  | 3 | 0
|  | 3 | 防潮 | 组 |  | 3 | 0
|  | 4 | 机械强度 | 组 |  | 3 | 0
|  | 5 | 电气强度 | 组 |  | 3 | 0
|  | 6 | 耐燃 | 组 |  | 3 | 0
28 | 插座 | 1 | 分断容量 | 组 |  | 3 | 0
|  | 2 | 正常操作 | 组 |  | 3 | 0
|  | 3 | 拔出力 | 组 |  | 3 | 0
|  | 4 | 防潮 | 组 |  | 3 | 0
|  | 5 | 机械强度 | 组 |  | 3 | 0
|  | 6 | 电气强度 | 组 |  | 3 | 0
|  | 7 | 耐燃 | 组 |  | 3 | 0
29 | 铝合金建筑隔热型材 | 1 | 涂层厚度 | 组 |  | 3 | 0
|  | 2 | 外形尺寸 | 组 |  | 3 | 0
|  | 3 | 硬度（3点） | 组 |  | 3 | 0
|  | 4 | 纵向抗剪特征值（室温） | 组 |  | 3 | 0
|  | 5 | 横向抗剪特征值（室温） | 组 |  | 3 | 0
30 | 围护检测 | 1 | 锚固件抗拔力 | 组 |  | 5 | 0
|  | 2 | 保温系统粘结强度 | 构件 |  | 5 | 0
|  | 3 | 保温层构造 | 个芯样 |  | 5 | 0
|  | 4 | 化学锚栓抗剪力 | 组 |  | 3 | 0
|  | 5 | 单个锚栓抗拉承载力标准值 | 组 |  | 3 | 0
31 | 灯具 | 1 | 灯具效能 | 组 |  | 6 | 0
|  | 2 | 功率、功率因数 | 组 |  | 6 | 0
|  | 3 | 色温 | 组 |  | 6 | 0
|  | 4 | 显色指数 | 组 |  | 6 | 0
|  | 5 | 谐波含量 | 组 |  | 6 | 0

## 安全设施类
张泾中学异地新建工程第三方检测-安全防护类（脚手架构件、安全帽、安全网等）
单体名称 | 类别 | 检测项目 | 序号 | 对应参数 | 单位 | 单价（元） | 暂定数量 | 合计（元）
一、安全防护类
| 1 | 钢管脚手架扣件 | 1 | 抗滑性能 | 组 |  | 1 | 0
|  |  | 2 | 抗拉性能 | 组 |  | 1 | 0
|  |  | 3 | 扭转刚度性能 | 组 |  | 1 | 0
|  |  | 4 | 抗破坏性能 | 组 |  | 1 | 0
| 2 | 承插型盘扣式钢管支架构件 | 1 | 连接盘单侧抗剪强度 | 组 |  | 1 | 0
|  |  | 2 | 连接盘双侧抗剪强度 | 组 |  | 1 | 0
|  |  | 3 | 连接盘抗弯强度试验 | 组 |  | 1 | 0
|  |  | 4 | 连接盘抗拉强度试验 | 组 |  | 1 | 0
|  |  | 5 | 连接盘内侧环焊缝抗剪强度 | 组 |  | 1 | 0
|  |  | 6 | 可调托撑抗压强度 | 组 |  | 1 | 0
|  |  | 7 | 可调底座抗压强度 | 组 |  | 1 | 0
| 3 | 安全带 | 1 | 阻燃性能 | 组 |  | 1 | 0
|  |  | 2 | 系统性能 | 组 |  | 1 | 0
| 4 | 安全帽 | 1 | 垂直间距和佩戴高度 | 组 |  | 1 | 0
|  |  | 2 | 冲击吸收性能（高温） | 组 |  | 1 | 0
|  |  | 3 | 耐穿刺性能（高温） | 组 |  | 1 | 0
| 5 | 安全网 | 1 | 断裂强力X断裂伸长 | 组 |  | 2 | 0
|  |  | 2 | 开眼环扣强力 | 组 |  | 2 | 0
|  |  | 3 | 系绳断裂强力 | 组 |  | 2 | 0
|  |  | 4 | 耐贯穿性能 | 组 |  | 2 | 0
|  |  | 5 | 阻燃性能 | 组 |  | 2 | 0
|  |  | 6 | 耐冲击 | 组 |  | 2 | 0
合计（元） | [7 empty] | 0

## 基坑监测
锡山区锡北镇人民政府 张泾中学异地新建工程基坑监测报价单
序号 | 监测项目 | 费用名称 | 点数 （A） | 数量 (B) | 含税单价 (C) | 合价（元） (D=A*B*C)
一 | 埋设材料费 |  |  |  |  | 0
1 | 桩顶水平、竖向位移监测 | 材料费 | 4 | 1 |  | 0
2 |  | 埋设费 | 4 | 1 |  | 0
2 | 周边地下水位 | 材料费 | 7 | 6 |  | 0
|  | 埋设费 | 7 | 6 |  | 0
3 | 坡顶水平、竖向位移监测 | 材料费 | 15 | 1 |  | 0
|  | 埋设费 | 15 | 1 |  | 0
4 | 周边建筑物监测 | 材料费 | 6 | 1 |  | 0
|  | 埋设费 | 6 | 1 |  | 0
5 | 深层土体水平位移监测 | 测斜管 | 2 | 9 |  | 0
|  | 埋设费 | 2 | 9 |  | 0
二 | 监测费 |  |  |  |  | 0
1 | 桩顶、坡顶水平位移监测 | 监测费 | 19 | 50 |  | 0
2 | 桩顶、坡顶竖向位移监测 | 监测费 | 19 | 50 |  | 0
3 | 周边建筑物监测 | 监测费 | 6 | 50 |  | 0
4 | 深层土体水平位移监测 | 监测费 | 2 | 50 |  | 0
5 | 水位监测 | 监测费 | 7 | 50 |  | 0
三 | 技术工作费（一+二）*0.22 |  |  |  |  | 0
四 | 税费（一+二+三）*0.06 |  |  |  |  | 0
五 | 合计（一+二+三+四） |  |  |  |  | 0

## 沉降观测
锡山区锡北镇人民政府 张泾中学异地新建工程沉降观测报价单
序号 | 监测项目 | 费用名称 | 点数 （A） | 数量 (B) | 含税单价 (C) | 合价（元） (D=A*B*C)
一 | 埋设材料费 |  |  |  |  | 0
1 | 基准点 | 材料费 | 11 | 1 |  | 0
2 |  | 埋设费 | 3 | 1 |  | 0
2 | A12专业教室 | 材料费 | 22 | 1 |  | 0
|  | 埋设费 | 22 | 1 |  | 0
2 | A3456普通教室 | 材料费 | 37 | 1 |  | 0
|  | 埋设费 | 37 | 1 |  | 0
3 | B1报告厅 | 材料费 | 16 | 1 |  | 0
|  | 埋设费 | 16 | 1 |  | 0
4 | B2风雨操场 | 材料费 | 11 | 1 |  | 0
|  | 埋设费 | 11 | 1 |  | 0
5 | A7#B3#综合楼 | 材料费 | 26 | 1 |  | 0
|  | 埋设费 | 26 | 1 |  | 0
6 | 风雨操场 | 材料费 | 51 | 1 |  | 0
|  | 埋设费 | 51 | 1 |  | 0
7 | 连廊 | 材料费 | 24 | 1 |  | 0
|  | 埋设费 | 24 | 1 |  | 0
二 | 监测费 |  |  |  |  | 0
1 | 基准点 | 监测费 | 11 | 3 |  | 0
2 | A12专业教室 | 监测费 | 22 | 14 |  | 0
3 | A3456普通教室 | 监测费 | 37 | 14 |  | 0
4 | B1报告厅 | 监测费 | 16 | 13 |  | 0
5 | B2风雨操场 | 监测费 | 11 | 12 |  | 0
6 | A7#B3#综合楼 | 监测费 | 26 | 14 |  | 0
7 | 风雨操场 | 监测费 | 51 | 10 |  | 0
8 | 连廊 | 监测费 | 24 | 10 |  | 0
三 | 税费 | 6% |  |  |  | 0
四 | 合计（一+二+三） |  |  |  |  | 0

## 抗浮监测
锡山区锡北镇人民政府 张泾中学异地新建工程抗浮观测报价单
序号 | 监测项目 | 费用名称 | 点数 （A） | 数量 (B) | 含税单价 (C) | 合价（元） (D=A*B*C)
一 | 埋设材料费 |  |  |  |  | 0
1 | 基准点 | 材料费 | 3 | 1 |  | 0
2 |  | 埋设费 | 3 | 1 |  | 0
2 | 地库 | 材料费 | 26 | 1 |  | 0
|  | 埋设费 | 26 | 1 |  | 0
二 | 监测费 |  |  |  |  | 0
1 | 基准点 | 监测费 | 3 | 3 |  | 0
2 | 地库 | 监测费 | 26 | 14 |  | 0
三 | 税费 | 6% |  |  |  | 0
四 | 合计（一+二+三） |  |  |  |  | 0 | 2

## 地基基础类
张泾中学异地新建工程第三方检测-地基基础类
静载抗压 （1%不少于3根） | 单体名称 | 总桩数 | 检测根数 | 试验吨位 | 单价 | 小计
| A1专业教室 | 75 | 3 | 200 |  | 0
| A2专业教室 | 93 | 3 | 200 |  | 0
| A3普通教室 | 77 | 3 | 200 |  | 0
| A4普通教室 | 91 | 3 | 200 |  | 0
| A5普通教室 | 77 | 3 | 200 |  | 0
| A6普通教室 | 70 | 3 | 200 |  | 0
低应变 （30%不少于30根） | 单体名称 | 总桩数 | 检测根数 |  |  | 小计
| A1专业教室 | 75 | 75 | 75 |  | 0
| A2专业教室 | 93 | 93 | 93 |  | 0
| A3普通教室 | 77 | 77 | 77 |  | 0
| A4普通教室 | 91 | 91 | 91 |  | 0
| A5普通教室 | 77 | 77 | 77 |  | 0
| A6普通教室 | 70 | 70 | 70 |  | 0
高应变 （10%不少于10根） | 单体名称 | 总桩数 | 检测根数 |  |  | 小计
| A1专业教室 | 75 | 10 |  |  | 0
| A2专业教室 | 93 | 10 |  |  | 0
| A3普通教室 | 77 | 10 |  |  | 0
| A4普通教室 | 91 | 10 |  |  | 0
| A5普通教室 | 77 | 10 |  |  | 0
| A6普通教室 | 70 | 10 |  |  | 0
合计： | [5 empty] | 0

## 市政土工类
张泾中学异地新建工程第三方检测-市政土工类
单体名称 | 类别 | 检测项目 | 序号 | 对应参数 | 单位 | 单价（元） | 暂定数量 | 合计（元）
| 一、市政土工材料 | [6 empty] | 0
| 1 | 集料 | 1 | 粗集料筛分试验 | 组 |  | 3 | 0
|  |  | 2 | 粗集料坚固性试验 | 组 |  | 3 | 0
|  |  | 3 | 粗集料磨耗试验 | 项 |  | 3 | 0
|  |  | 4 | 粗集料软弱颗粒含量试验 | 项 |  | 3 | 0
|  |  | 5 | 细集料筛分试验 | 组 |  | 3 | 0
|  |  | 6 | 粗集料含泥量试验 | 组 |  | 3 | 0
|  |  | 7 | 细集料含泥量试验 | 组 |  | 3 | 0
| 2 | 无机结合料稳定土 | 8 | 击实试验 | 组 |  | 2 | 0
|  |  | 9 | 石灰土、二灰土无侧限抗压强度试验 | 个 |  | 30 | 0
|  |  | 10 | 二灰碎石、水稳碎石无侧限抗压强度试验 | 个 |  | 20 | 0
|  |  | 11 | 稳定土配合比 | 组 |  | 2 | 0
|  |  | 12 | 稳定材料剂量标准曲线试验（细集料） | 组 |  | 2 | 0
|  |  | 13 | 稳定材料剂量标准曲线试验（粗集料） | 组 |  | 2 | 0
|  |  | 14 | 水泥或石灰稳定土中水泥或石灰剂量测定方法（粗粒土） | 组 |  | 2 | 0
| 3 | 土工 | 15 | 有机质含量 | 组 |  | 1 | 0
|  |  | 16 | 难溶盐碳酸钙试验 | 组 |  | 1 | 0
|  |  | 17 | 土无侧限抗压强度试验 | 组 |  | 1 | 0
|  |  | 18 | 含水率 | 组 |  | 1 | 0
|  |  | 19 | 密度 | 项 |  | 1 | 0
|  |  | 20 | 比重 | 项 |  | 1 | 0
|  |  | 21 | 颗粒分析（筛分法） | 组 |  | 1 | 0
|  |  | 22 | 液塑限联合测定 | 组 |  | 1 | 0
|  |  | 23 | 承载比（CBR） | 组 |  | 1 | 0
| 4 | 路基、路面构造物检测 | 24 | 基层压实度（灌沙） | 点 |  | 30 | 0
|  |  | 25 | 压实度（环刀） | 点 |  | 50 | 0
|  |  | 26 | 路基压实度（灌沙） | 点 |  | 30 | 0
|  |  | 27 | 弯沉（落锤仪） | 点 |  | 150 | 0
|  |  | 28 | 弯沉（杠杆仪） | 点 |  | 150 | 0
|  |  | 29 | K30 | 点 |  | 3 | 0

## 绿建验收类
张泾中学异地新建工程第三方检测
单体名称 | 类别 | 检测项目 | 序号 | 对应参数 | 单位 | 单价（元） | 暂定数量 | 合计（元）
| 一、节能验收类 | [6 empty] | 0
| 1 | 现场热工 | 1 | 屋面传热系数 | 组 |  | 20 | 0
|  |  | 2 | 外墙传热系数 | 组 |  | 30 | 0
|  |  | 3 | 外窗现场气密性 | 组 |  | 10 | 0
| 2 | 围护结构热工缺陷 | 1 | 红外热像测缺 | 平方米 |  | 69576.81 | 0
| 3 | 热水供应系统 | 1 | 空气源热泵热水系统 | 系统 |  | 2 | 0
| 4 | 太阳能光伏系统 | 1 | 光电转换效率、年发电量 | 系统 |  | 2 | 0
| 5 | 风机排管 | 1 | 供热 | 套 |  | 1 | 0
|  |  | 2 | 供冷 | 套 |  | 1 | 0
|  |  | 3 | 风量 | 套 |  | 1 | 0
|  |  | 4 | 噪声 | 套 |  | 1 | 0
|  |  | 5 | 功率 | 套 |  | 1 | 0
|  |  | 6 | 出口静压 | 套 |  | 1 | 0
| 6 | 通风与空调 | 1 | 室内空气流速 | 点 |  | 10 | 0
|  |  | 2 | 换气次数
| 7 | 视觉照明环境 | 1 | 照度及功率密度 | m2 |  | 69576.81 | 0
| 8 | 室内光环境 | 1 | (采光系数、采光均匀度统一眩光值、一般显色指数) | 点 |  | 30 | 0
| 9 | 系统节能性能检测（空调系统） | 1 | VRV系统 | 平方米 |  | 69576.81 | 0
| 10 | 室内空气有害物质 | 1 | TVOC、苯浓度、氨浓度、甲醛浓度、氡浓度、甲苯、二甲苯 | 点 |  | 130 | 0
| 11 | 能效测评 | 1 | 民用建筑能效测评 | 栋 |  | 9 | 0
|  |  | 2 | 民用建筑能效测评 | 平方米 |  | 25804.19 | 0
| 12 | 水质分析 | 1 | pH值 | 项 |  | 1 | 0
|  |  | 2 | 不溶物 | 项 |  | 1 | 0
|  |  | 3 | 可溶物 | 项 |  | 1 | 0
|  |  | 4 | 氯化物 | 项 |  | 1 | 0
|  |  | 5 | 碱含量 | 项 |  | 1 | 0
|  |  | 6 | 硫酸盐 | 项 |  | 1 | 0
|  |  | 7 | 高锰酸钾 | 项 |  | 1 | 0
| 13 | 声学检测 | 1 | 空气声隔声 | 构件 |  | 30 | 0
|  |  | 2 | 撞击声隔声 | 构件 |  | 9 | 0
| 14 | 环保验收 | 1 | 环保验收 | ㎡ |  | 69576.81 | 0

## 幕墙专项类
张泾中学异地新建工程第三方检测--幕墙专项类
序号 | 部位 | 序号 | 检测项目 | 单位 | 单价（元） | 暂定数量 | 合计（元） | 备注
1 | 建筑幕墙 | 1 | 风压变形性（＜3.9m） | 组 |  | 2 | 0 | DB32／T 4791-2024 绿色建筑工程施工质量验收标准6.2.2
|  | 2 | 雨水渗漏性（＜3.9m） | 组 |  | 2 | 0
|  | 3 | 空气渗透性（＜3.9m） | 组 |  | 2 | 0
|  | 4 | 平面内耐震性（＜3.9m） | 组 |  | 2 | 0
|  | 5 | 传热系数 | 组 |  | 2 | 0
2 | 幕墙现场 | 6 | 现场淋水 | 点 |  | 2 | 0
3 | 幕墙玻璃 | 7 | 中空玻璃露点 | 组 |  | 2 | 0 | DB32／T 4791-2024 绿色建筑工程施工质量验收标准6.2.2
|  | 8 | 遮阳系数 | 组 |  | 2 | 0
|  | 9 | 传热系数 | 组 |  | 2 | 0
|  | 10 | 可见光透射比 | 组 |  | 2 | 0
|  | 11 | 抗冲击性 | 组 |  | 2 | 0
|  | 12 | 霰弹袋冲击 | 组 |  | 2 | 0
|  | 13 | 碎片状态 | 组 |  | 2 | 0
| 合计 | [5 empty] | 0

## 人防、消防、防雷检测
张泾中学异地新建工程第三方检测
序号 | 检测 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元)
1 | 人防检测 | m2 | 6605.7 |  | 0
2 | 战时通风系统核查（6级） | m2 | 6605.7 |  | 0
| 合计 |  |  |  | 0
序号 | 检测 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元)
1 | 防雷检测 | m2 | 69576.81 |  | 0
2 | 消防检测 | m2 | 69576.81 |  | 0
| 合计 |  |  |  | 0

## 海绵城市类 (hidden)
序号 | 监测项 | 单位 | 数量 | 单价费用 | 合计小计
1 | 排水管网监测 | 处 | 20 | 25000 | 500000
2 | 源头设施监测 | 处 | 20 | 9000 | 180000
3 | 雨水收集回用监测 | 处 | 20 | 8000 | 160000
4 | 降雨监测 | 处 | 20 | 8000 | 160000
5 | 设备安装调试 | 天 | 40 | 1500 | 60000
6 | 监测设备安装配件 | 个 | 20 | 1500 | 30000
7 | 监测评估服务 | 份 | 1 | 150000 | 150000
8 | 配套材料监测 | 套 | 20 | 35000 | 700000
合计 |  |  |  |  | 1940000

## 抗震支架 (hidden)
38 | 抗震支吊架 | 1 | 外观及尺寸 | 组 | 500 | 5 | 0 | 2500 | 省检测中心
|  | 2 | 侧向管道连接部件-部件荷载性能 | 组 | 1000 | 5 | 0 | 5000 | 省检测中心
|  | 3 | 纵向管道连接部件-部件荷载性能 | 组 | 1000 | 5 | 0 | 5000 | 省检测中心
|  | 4 | 抗震连接部件-部件荷载性能 | 组 | 1000 | 5 | 0 | 5000 | 省检测中心
|  | 5 | 组件荷载性能试验 | 组 | 45000 | 5 | 0 | 225000 | 省检测中心
|  | 6 | 耐火性能（180min） | 组 | 30000 | 1 | 0 | 30000 | 省检测中心
|  | 7 | 涂层厚度 | 组 | 500 | 1 | 0 | 500 | 省检测中心
|  | 8 | 锚栓拉拔力 | 组 | 3000 | 1 | 0 | 3000 | 省检测中心
|  | 9 | 防腐性能试验 | 小时 | 30 | 1200 | 0 | 36000 | 省检测中心

## 空调 (hidden)
14 | 风机盘管 | 1 | 风量 | 台 | 2000 | 4 | 8000 | 苏监协通（2015）6号
|  | 2 | 供冷量 | 台 | 3000 | 4 | 12000 | 省检测中心
|  | 3 | 供热量 | 台 | 3000 | 4 | 12000 | 省检测中心
|  | 4 | 输入功率 | 台 | 1000 | 4 | 4000 | 省检测中心
|  | 5 | 噪声 | 台 | 700 | 4 | 2800 | 苏监协通（2015）6号
|  | 6 | 水阻力 | 台 | 700 | 4 | 2800 | 省检测中心

## 声学报告厅 (hidden)
15 | 声学检测 | 1 | 空气声隔声 | 构件 | 10000 | 26 | 260000 | 省检测中心
|  | 2 | 撞击声隔声 | 构件 | 10000 | 13 | 130000 | 省检测中心
|  | 3 | 噪声性能 | 点 | 650 | 50 | 32500 | 省检测中心
|  | 4 | 传输[幅度]频率特性 | 点 | 650 | 100 | 65000 | 省检测中心
|  | 5 | 声场不均匀度 | 点 | 650 | 100 | 65000 | 省检测中心
|  | 6 | 传声增益 | 点 | 650 | 100 | 65000 | 省检测中心
|  | 7 | 最大声压级 | 点 | 650 | 100 | 65000 | 省检测中心
|  | 8 | 系统总噪声级 | 点 | 650 | 100 | 65000 | 省检测中心
|  | 9 | 总噪声级 | 点 | 650 | 100 | 65000 | 省检测中心
|  | 10 | 系统总谐波失真 | 点 | 650 | 100 | 65000 | 省检测中心
|  | 11 | 再生混响时间 | 点 | 650 | 100 | 65000 | 省检测中心
|  | 12 | 背景噪声 | 点 | 650 | 100 | 65000 | 省检测中心
|  | 13 | 混响时间 | 点 | 650 | 100 | 65000 | 省检测中心
|  | 14 | 扩声系统语言传输指数 | 点 | 650 | 100 | 65000 | 省检测中心
|  | 15 | 应备声压级 | 点 | 650 | 100 | 65000 | 省检测中心
|  | 16 | 漏出声衰减 | 点 | 650 | 100 | 65000 | 省检测中心
|  | 17 | 系统信噪比 | 点 | 650 | 100 | 65000 | 省检测中心
|  | 18 | 台班费 | 次 | 8000 | 4 | 32000 | 省检测中心