招标文件

项目名称：丹阳经济开发区污水处理厂污泥处置及运输项目

采购单位：江苏丹阳经济开发区管理委员会

招标代理：丹阳市正大工程造价咨询有限公司

2026年6月

目  录

第一部分   投标邀请

一、项目基本情况

二、申请人的资格要求

三、获取招标文件

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

五、公告期限

六、其他补充事宜

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

第二部分   供应商须知

一、总则

1．适用范围

2．定义

3．采购方式

4．投标费用

5．政策功能

二、招标文件

6. 招标文件组成

7．招标文件的澄清和修改

三、投标文件

8.编制投标文件的工具

9.投标文件语言及度量衡单位

10. 投标文件的构成

11．投标文件的编制

12．投标保证金

13．投标有效期

14. 投标文件的式样和签署

15．投标文件的提交

16．投标文件的补充、修改或者撤回

四、开标及评标

17．开标

18. 供应商资格审查

19．评标委员会组成

20. 供应商符合性审查

21．无效投标的情形

22. 串通投标的情形

23. 投标文件详细评审

24. 评标过程的保密

25．废标的情形

五、确定结果

26.确定中标人

六、授予合同

27．中标通知书

28. 履约保证金

29．签订合同

七、询问、质疑、投诉

30．询问

31．质疑

32．投诉

八、诚实信用和解释权

33．诚实信用

34.适用法律及约束力

35.解释权

第三部分   合同条款

第四部分采购需求

第五部分评标办法和标准

1.采购代理机构职责

2.评标委员会职责

3.评标注意事项

4.评标过程的保密

5.报价前后不一致的处理原则

6.供应商资格审查

7.供应商符合性审查

8.技术和商务评估

9.相同品牌产品的处理原则

10.允许修改评标结果的情形

11.推荐中标候选人

第六部分投标文件（格式）

一、资格部分

二、法定代表人身份证明书

三、法定代表人授权委托书

四、价格部分

五、技术部分

六、商务部分

七、其他部分

第一部分投标邀请

欢迎丹阳经济开发区污水处理厂污泥处置及运输项目招标的潜在供应商应在江苏政府采购网-苏采云电子交易平台 获取招标文件，并于2026年7月14日 09时30分（北京时间）前按要求递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321181-ZDGC-G2026-0006

项目名称：丹阳经济开发区污水处理厂污泥处置及运输项目

预算金额：污泥处置单价(含运输)320元/吨。项目污泥处理量暂定11426.4吨，总预算365.6448万元

最高限价：污泥处置单价(含运输)最高限价320元/吨。项目污泥处理量暂定11426.4吨，总价365.6448万元

采购需求：处置丹阳经济开发区污水处理厂的全部污泥。污泥处理量暂定11426.4吨，最终污泥处置量按实结算，服务期内无论污泥实际处理量增减，污泥处置单价均不作调整，严禁采用堆肥方式处置，必须具备采用电厂焚烧或污泥综合利用协同焚烧的处置方式，并及时跟踪处置结果。具体内容及要求详见招购文件第四部分采购需求。

合同履行期限：一年

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）根据镇江市财政局《关于进一步降低政府采购活动成本减轻政府采购供应商负担的通知》的文件要求，以上2-5的资格条件采取“信用承诺制”，即上述2-5要求的相关资格证明材料可提供《资格承诺函》（格式详见招标文件“第六部分  投标文件（格式）”），在编制投标（响应）文件时无需再提供与上述四项相关的证明材料。供应商应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标（成交），应承担相应的法律责任。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：依据财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》及江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》的相关规定，本项目专门面向中小微企业采购，供应商须为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位（需提供中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件）。中小企业划分标准见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商应具备国家、地方政府所要求的收集、运输、贮存、利用、处置能力。具有有效的环评报告表、主管部门出具的环境影响评价报告批复文件、排污许可证、企业所在地属地环保部门出具的同意接收处理处置污泥的书面意见或备案文件。（提供证明材料原件扫描件）

（2）供应商必须在江苏省污染源“一企一档”管理系统注册（原江苏省危险废物全生命周期监控系统），污泥处置类型中包含城镇污水处理污泥。（提供证明材料原件扫描件）

（3）供应商须具有道路运输经营许可证（或与有运输资质的企业签订的相关合作协议）（提供证明材料原件扫描件）

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

③投标截止时间前，供应商被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，不得参加本项目的采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网-苏采云平台

方式：在线获取

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年7月14日  09：30（北京时间）

地点：江苏政府采购网-苏采云平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）采购文件获取的具体方式

1、潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录http：//jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login首页点击“苏采云”进入系统。

（2）获取招标文件的方式：“苏采云”平台用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件(后缀名为.kedt”)。

2、“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”平台目前仅支持“苏采云”平台下的江苏省电子政务证书认证中心CA（由江苏意源科技有限公司提供服务），电子签章为方正国际软件（北京）有限公司，省内各地区办理的“苏采云”平台下的CA全省通用。

3、招标文件(后缀名为“.kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”平台--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具。

4、采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅，各供应商应在规定的时间内完成招标文件的下载，逾期可能会造成招标文件无法下载，由此导致的后果由各供应商自行承担。

（二）投标响应文件递交方式及不见面交易相关注意事项

1、线上地点：将后缀名为“.kedt”的投标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”平台上传投标文件。具体详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。在截止时间后送达及上传至“苏采云”平台的投标文件为无效文件，将被拒收。

2、开标地点：“苏采云”平台（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”进入系统“开标大厅”。（苏采云系统使用稳定谷歌浏览器（100版本以下）或360安全浏览器（极速模式）参与不见面开标。）

3、本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。

4、不见面交易相关要求和说明如下：

（1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

（2）开标当日，供应商不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”平台（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”进入系统“开标大厅”参与开标过程；

（3）未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，供应商将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；

（4）投标文件递交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布供应商名单然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在投标截止时间后30分钟之间完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

（5）因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

（三）其他注意事项

1、本项目无需投标供应商缴纳投标保证金。

2、本项目支持和适用节能环保产品（财库〔2019〕9号）、（财库〔2019〕19号）、（财库〔2019〕18号）；支持中小微企业（财库〔2020〕46号）、（苏财购〔2020〕52号）、（工信部联企业〔2011〕300号）；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）等政策。

3、供应商对采购文件有异议的，可以在收到采购文件之日（或采购文件公告期届满之日）起七个工作日内，按采购文件的要求以书面形式向我方提出质疑，逾期将不再受理。

4、在投标截止前，请关注江苏省政府采购网站有无澄清公告，澄清或者修改的内容为本招标文件的组成部分。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：江苏丹阳经济开发区管理委员会

联 系 人：钱玮

联系电话：13806108600

2.采购代理机构信息

单位名称：丹阳市正大工程造价咨询有限公司

单位地址：丹阳市行政服务中心6楼601室（开发区兰陵路88号）

联系方式：0511-86578332

3.项目联系方式

项目联系人：殷舒

电话：0511-86578332

第二部分供应商须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 供应商应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 供应商应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的服务已支付或将支付的所有费用（含税费），包含但不限于人员工资、加班费、社保福利费用、机械及设备费、耗材费用、交通费、材料费、管理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 ☑本项目不同意分包。 □同意将非主体、非关键性的工作分包。供应商应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。（提醒：采购人允许采用分包方式履行合同的，应当在采购文件中明确可以分包履行的具体内容、金额或者比例，分包承担主体所需要具有的资质。） |
| 3 | 开标前答疑会 | ☑不组织 □组织 时间： 地点： 联系人：联系方式： |
| 4 | 现场踏勘 | ☑不统一组织 □统一组织 踏勘要求： 请已获取招标文件的各供应商务必自行前往项目实施地进行现场踏勘（勘测核实），若未参加的现场踏勘，则今后出现与此相关的任何问题由供应商自行承担全部责任和后果。 |
| 5 | 演示 | ☑无 □有，本项目演示使用录播上传形式，各供应商自行将录播内容上传至“苏采云”平台的演示视频模块。操作指南详见http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。视频以压缩形式进行上传，单个视频上限50M，整体上限300M。 演示方式及相关要求：/ |
| 6 | 样品 | ☑不要求提供。 □要求提供（提醒：除仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况外，不得要求供应商提供样品。） |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | ☑本项目不允许采购进口产品。 □可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | □货物类。 ☑服务类。 本项目核心产品为： 其他生态环境保护和治理服务 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的： 其他生态环境保护和治理服务 ，属于 其他未列明行业 行业。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：丹阳市财政局政府采购科0511-86521852。 |
| 12 | 特别说明 | 无 |

一、总则

1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于丹阳经济开发区污水处理厂污泥处置及运输项目。

2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：江苏丹阳经济开发区管理委员会。

2.2“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：丹阳市正大工程造价咨询有限公司。

2.4“服务”系指本招标文件所述供应商应该履行的承诺和义务，即丹阳经济开发区污水处理厂污泥处置及运输项目。

2.6“☑”系指适用本项目的要求。“☐”系指不适用本项目的要求。

3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式□综合评分法。☑最低评标价法。

3.2 本项目资格审查方式：☑资格后审 □资格预审

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名

4．投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用。

☑因采购人年度预算中未单独列支代理服务费，成交供应商需向代理机构缴纳57346元整（中标后按最终实际结算为准）服务费。

收费标准：招标代理服务费根据“关于印发《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知（苏招协〔2022〕002）”中的服务类费率标准计取。

采购代理费用收款信息：

收款单位：丹阳市正大工程造价咨询有限公司

收款账号：382003601018170040218

开户银行：交行丹阳支行

4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，本项目专门面向中小微企业。供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.7实施本国产品标准及相关政策（本项目不适用）

5.7.1认定标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

5.7.2适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

5.7.3对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.7.4书面澄清、说明或者补正

评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

5.8 根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）要求，参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。

二、招标文件

6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）供应商须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 供应商获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在供应商，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，供应商提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。供应商应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，供应商应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。

三、投标文件

8.编制投标文件的工具

8.1 供应商须通过江苏政府采购网提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。下载路径：江苏政府采购网—资料下载—《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》

9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 供应商的投标文件以及供应商就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。供应商提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2 资格部分系指供应商提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.3 商务部分系指供应商提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.4 技术部分系指供应商提交的能够证明供应商提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.5 具体填写格式详见招标文件第六部分。

11．投标文件的编制

11.1 供应商应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 供应商在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置。系统中的投标文件格式与招标文件第六部分不一致的，以招标文件第六部分规定的格式为准。

11.3 如没有按照招标文件要求和规定-编制投标文件及提交相关资料，其风险应有供应商自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由供应商自行承担。

11.4 供应商必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．投标保证金

12.1 本项目不收投标保证金。

13．投标有效期

13.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

13.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。

14.投标文件的式样和签署

14.1 供应商应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

15．投标文件的提交

15.1 投标文件提交

15.1.1 供应商须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件制作完成后，登录“苏采云”平台在规定时间内完成提交。时间以“苏采云”平台时间为准。

15.1.2 截止时间以后提交的投标文件，“苏采云”平台将拒绝接收上传的任何投标文件。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

15.1.3 提交投标文件时，供应商须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

15.1.4提交完成后至解密前，供应商不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由供应商自行承担。

15.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

15.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在供应商，并在原公告媒体上发布公告。供应商应及时自行登录系统查看相应内容。

16．投标文件的补充、修改或者撤回

16.1 在提交截止时间前，供应商可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

16.2 供应商在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

16.3 在提交截止时间之后，供应商不得对其投标文件作任何补充、修改或撤回。

16.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，供应商不得撤回其投标。

四、开标及评标

17．开标

17.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

17.2 供应商应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。

17.3 供应商不足3家，不进入解密程序。

17.4 开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，供应商自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，供应商必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

17.5 因供应商原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分供应商投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的供应商不足三家，不进入后续程序。

17.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为“苏采云”平台运行无故障。

17.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有供应商宣布供应商名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

17.8供应商须配合开标工作，否则一切后果由供应商自行承担。

18.供应商资格审查

18.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不进入后续程序。

19．评标委员会组成

19.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

20.供应商符合性审查

20.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格供应商不足3家的，不进入详细评审环节。

20.2根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》苏财购〔2025〕62号的要求，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序的情形包括：

1、投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

2、投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

3、评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

符合上述情形的相关供应商，评审委员会应对其启动异常低价投标（响应）审查程序，包括：要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断，投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

20.3 投标文件澄清

20.3.1 供应商应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.3.2供应商的澄清应登录“苏采云”平台进入“澄清事项”模块进行。

20.4 开标至评标结束期间，供应商应保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由供应商自行承担。

21．无效投标的情形

21.1 供应商存在下列情况之一的，其投标无效：

(1) 未在提交截止时间前提交有效加密文件的；

(2) 由于供应商原因，未在规定时间内对投标文件进行有效解密的；

(3) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(4) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(5) 如是联合体，未提供有效联合体协议的；

(6) 不同供应商的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

(7) 投标文件中提供了虚假或失实资料的；

(8) “信用中国”网站、中国政府采购网、“信用江苏”网站查询结果为失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单的；

(9) 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

(10)如有委托代理人，未提供供应商为其缴纳社保证明材料的；

(11)报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

(12)对招标文件规定的实质性要求的响应存在负偏离的；

(13)投标文件负偏离程度过大或过多，经评委会认定影响采购人实际使用的；

(14)供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

(15)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(16)供应商存在串通投标情形的；

(17)符合招标文件前款第20.2条规定的异常低价投标情形，即投标（响应）报价低于采购项目预算50%、低于采购项目最高限价45%，或评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形，评审委员会已启动异常低价投标审查程序，要求相关供应商在评标现场合理时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料对投标价格作出解释，而供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

(18)法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

22. 串通投标的情形

22.1 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装。

23.投标文件详细评审

23.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

24.评标过程的保密

24.1 在评标过程中，如果供应商试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

24.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

25．废标的情形

25.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商。

五、确定结果

26.确定中标人

26.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

26.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

六、授予合同

27．中标通知书

27.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

27.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

28.履约保证金

28.1□本项目不收取履约保证金

☑本项目中标供应商应提交合同金额（中标单价*暂估量） 10 %的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至供应商存款账户或供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件： 项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

支持和鼓励中标人自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函（保险）平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”平台链接访问。

29．签订合同

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

29.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

29.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

29.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

29.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

七、询问、质疑、投诉

30．询问

30.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31．质疑

31.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。否则，采购人或采购代理机构不予受理。因项目需求、供应商资格条件、评审规则、合同文本、资格审查引起的质疑由采购人进行答复；除此以外的事项引起的质疑由采购代理机构进行答复。

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

31.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。采购人负责处理和答复所有质疑内容，采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

31.4采购人不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

31.5本项目采购人及丹阳市正大工程造价咨询有限公司只接收以纸质原件形式送达的质疑。（本项目采购人及采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）

接收部门：丹阳市正大工程造价咨询有限公司

接收地址：丹阳市行政服务中心6楼601室（开发区兰陵路88号）

联 系 人：殷舒

联系电话：0511-86578332

31.6以下情形的质疑不予受理：

31.6.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

31.6.2超出政府采购法定期限的质疑。

31.6.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

31.6.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

31.6.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

32．投诉

32.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

32.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

八、诚实信用和解释权

33．诚实信用

33.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

33.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

33.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

33.4 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

33.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http：//www.jscredit.gov.cn），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

34.适用法律及约束力

34.1 供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

34.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

35.解释权

35.1除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归采购代理机构所有。

第三部分合同条款

丹阳市政府采购合同

项目编号：JSZC-321181-ZDGC-G2026-0006

项目名称：丹阳经济开发区污水处理厂污泥处置及运输项目

采购单位：江苏丹阳经济开发区管理委员会

服务单位：

甲方：_________        乙方：_________

甲、乙双方根据                     项目公开招标的结果，签署本合同。

1.定义

在本合同中，下列术语应解释为：

1.“甲方”系指购买货物和服务的采购人，即                    。

2.“乙方”系指提供货物和服务的供应商，即                    。

3.“见证方”系指负责招标采购的丹阳市正大工程造价咨询有限公司。

4.“货物”系指供应商提供的相关设备、备件、工具、成套技术资料及手册等。

5.“服务”系指按合同规定供应商必须承担的污泥运输、污泥处置及其他服务承诺等。服务亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。

6.“合同”系指甲方与乙方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括招标文件、投标文件、附件、附录和构成合同的所有文件。

2.服务内容

处置丹阳经济开发区污水处理厂的全部污泥。污泥处理量暂定11426.4吨，最终污泥处置量按实结算，服务期内无论污泥实际处理量增减，污泥处置单价均不作调整。丹阳经济开发区目前有两个污水处理厂，北控水务（丹阳）有限公司地址位于丹阳市开发区东方路延伸段西侧，欣盛污水处理有限公司地址位于丹阳市开发区北区孔家村（化工二经路东侧），供应商可以结合污水厂的产泥量和厂址制定本项目的运输路线、配置车辆和人员等。

3. 合同金额

3.1合同单价：人民币：小写：      元/吨；大写：              元/吨。

3.2合同总额包括污泥运输和处理处置费（包含相应车辆费用、油费、养护、故障抢修、更换部件、备品备机、污泥上车费、污泥运输、污泥处置、人员的工资以及项目利润、税金以及其他项目实施所产生的所有费用）、合同实施过程中不可预见费用等完成本合同项下的全部费用。

3.3最终结算以实际污泥处置量为准。按甲方的称量器具所称实际泥量计算。

4.服务要求

4.1合同有效期为一年，合同期限：    年    月    日至     年    月    日。

4.2处置标准：达到《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年版)等相关政策法规的规定。

- 付款方式

□（1）经双方协商，乙方自愿放弃预付款；

□（1）合同签订后，甲方收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内支付合同价款的10%预付款（付款额=成交单价×污泥处理量暂定11426.4吨×10%）；

（2）乙方每月及时开具增值税专用发票（按照国家相关税法执行），甲方收到正规发票后10个工作日内予以支付。最终结算以实际污泥处置量为准。按甲方的称量器具所称实际泥量计算。

6.履约保证金

本项目中标供应商应提交合同金额（中标单价*暂估量） 10 %的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至供应商存款账户或供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件： 项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

支持和鼓励中标人自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函（保险）平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”平台链接访问。

如中标供应商不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。甲方在服务期届满之日起5个工作日内将履约保证金无息退还乙方（出具保函、保险保单的费用不予退还），逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金

乙方污泥装运不及时，经甲方催告后2日内仍未按甲方要求装运的，则乙方按迟延装运期间的5000元/日的标准向甲方支付承担违约金，此款从每月结算款中扣除或其他途径追缴。同时，甲方有权请其他有资质的污泥处置单位进行处置，所增加的费用由乙方全部承担。乙方迟延装运累计三次以上，甲方有权终止本合同，并扣除中标单价*淤泥处置暂定量的10%作为违约赔偿。履约保证金待合同期满后（扣除向甲方应支付承担的违约金）10个工作日内退还。

7.甲方权利与义务

7.1甲方生产过程中产生的污泥，协议期内交由乙方按照国家规定的污泥处置要求进行规范化、安全化处置，不得另行委托他人代为处置。

7.2甲方配合乙方做好污泥的清运工作，但不负责上车装卸等。

7.3甲方提供（或甲方指定）污泥称重的工具。

7.4 甲方建立对乙方的考核机制。

8.乙方权利与义务

8.1服务内容

甲方产生的全部污泥由乙方运输和处置，实行资源化利用，以满足污泥规范化、无害化、资源化处置的要求，确保污泥处置不对环境产生二次污染，乙方处置的污泥为丹阳经济开发区污水处理厂全部污泥。

目前各厂料仓污泥存储上限为100吨，其中北控水务（丹阳）有限公司存储上限为40吨,欣盛污水处理有限公司存储上限为60吨，污泥含水率不超过80%。乙方服务期间（2026年 月至2027年 月止）剩余处置量不少于10000吨。乙方可以结合污水厂的产泥量和厂址制定本项目的运输路线、配置车辆和人员等,确保规范处置污水处理厂产生的污泥，做到日产日清，保证甲方污水厂所产生的污泥得到及时有效的处置。

8.2污泥运输要求

污泥运输由乙方负责，须具有道路运输经营许可证（或有与运输资质的企业签订的相关合作协议），车辆须密闭、防渗漏，安装GPS，运输费包含在污泥处置单价中。

乙方自备车辆装运采购人污水厂的污泥，因场地受限，要求运输车辆为载重15吨以下密封车辆，确保不得抛洒滴漏，采购人可实时查看运输车辆行车轨迹，所产生的费用由乙方自行承担，履约过程中发生的所有事项均由乙方承担（包括但不限于安全事故）。由于乙方不及时拖运采购人的污泥所造成采购人的一切损失（该损失包括但不限于采购人安排其他方进行拖运、处置等）均由乙方负责。乙方须具有转移联单且全程可溯源并存档五年。

乙方负责自备车辆装运采购人污水厂所产生的污泥，并加强污泥运输车辆及驾驶员在运输过程中的管理，必须具备防渗漏措施，防止因暴露、洒落或滴漏等造成环境的污染。严禁随意倾倒、偷排污泥，否则采购人有权立即终止污泥处置合同，由此造成的一切后果及法律责任由乙方承担。乙方应负责采购人污泥卸料场所的卫生，如不服从采购人管理，每次处罚500元。

乙方必须加强运输人员教育管理，明确职责。无固废运输能力、焚烧处置能力的，要有相关合作协议。

(3)污泥处置要求

本项目严禁采用堆肥方式处理有工业废水接入的城镇污水处理厂产生的污泥，丹阳经济开发区污水处理厂有工业污水接入。因此，采用堆肥方式处置污泥的乙方不能满足本次招标要求；不允许仅从事一般污泥收集业务，必须具备采用电厂焚烧或污泥综合利用协同焚烧的处置方式，并及时跟踪处置结果，不得擅自采取其他方式进行处置。

处置标准：须达减量化、资源化、无害化的目的。处理量及处置方式须符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年版)、应急管理、生态环境部门及《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知（苏环办〔2023〕327号）》等相关政策法规的规定。乙方必须提供详细的污泥处理处置技术方案，其方案与环保或行政审批部门的批复意见一致，并确保污泥达到《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关政策法规的规定，制砖工艺须满足GB/T25031-2010《城镇污水处理厂污泥处置制砖用泥质》要求。如中标，合同期间不得变更处置方案。

污泥运输及处置过程中所有环保部门需办理的手续由中标人自行办理，手续办理时间承诺不得超过15个工作日，投标在投标时须出具书面承诺。

乙方在污泥处置过程中须确保废水、废气、废渣不对周围环境产生二次污染，并做好污染控制的措施和预案，同时污泥处置的最终产品应符合国家相关法律法规要求。乙方保证其装运的甲方产生的污泥100%用作其生产的原料，进行污泥的规范化处置，不得擅自采用其他形式进行处置。如需改用其他方式处置时，必须事先征得甲方的书面同意，并确保不对环境造成二次污染。

乙方应提供足够的人员、设备及场所，保障污泥日处置能力大于甲方污泥日产生量，乙方的污泥堆场必须满足应急期间污泥周转的要求，正常生产期间污泥堆放量不得大于厂料仓污泥存储上限80%，且必须留有甲方30天污泥产量的闲置堆场（具备防雨防渗功能）以备应急使用。应急期结束后乙方应加大对生产的组织和协调，确保一个月后乙方污泥堆放量不大于厂料仓污泥存储上限80%。确保规范处置污水处理厂产生的污泥，做到日产日清，保证甲方污水厂所产生的污泥得到及时有效的处置。

乙方负责甲方污水处理厂场地内污泥的装卸与清理工作，装卸及清理工具由乙方自行解决。

乙方必须建有防雨淋、防渗漏功能的污泥暂存库房，配备专职安全运输车辆和专职污泥处置人员，保证污泥处置的安全与规范；

乙方接收污泥必须过磅，并在进厂处和污泥贮存及处置处安装视频监控装置，相关视频内容必须保存1个月以上。

乙方自行负责对甲方污水厂产生的污泥进行相关的检测，并对甲方的污泥能否作为原料以及最终生产的产品质量负全部责任。

8.12乙方在合同履约期间，必须无条件接受甲方及相关部门的监督管理。

9．考核与管理

9.1甲方建立对乙方的考核机制，乙方接受甲方的工作指导与监督检查。

9.2甲方有权邀请相关专业机构组成考核小组对乙方相关工作进行评价，内容包括但不限于：本合同履行情况、服务质量情况、污泥处置情况等，乙方须积极配合。

10、税费

10.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的、与本合同有关的一切税费，均由甲方负担，招标文件另有规定的除外。

10.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。

11.违约责任

11.1乙方未取得甲方书面同意，擅自改变污泥处置方式的，甲方有权随时终止本合同，由此所造成的一切损失及责任由乙方承担，并扣除中标单价*暂估污泥总量的30%作为违约赔偿。

11.2乙方污泥装运不及时，经甲方催告后2日内仍未按甲方要求装运的，则乙方按迟延装运期间的5000元/日的标准向甲方支付承担违约金，此款从下月应付款中直接扣除。同时，甲方有权请其他有资质的污泥处置单位进行处置，所增加的费用由乙方全部承担。乙方迟延装运累计三次以上，甲方有权终止本合同，并扣除中标单价*暂估污泥总量的10%作为违约赔偿。乙方无故连续五日以上（污水厂无需拖泥的天数除外）不装运甲方的污泥时，即视乙方擅自终止本合同。

11.3乙方在污泥处置过程中，因乙方原因造成污泥洒落或滴漏，乙方应及时处理；因污泥洒落、滴漏或随意倾倒造成环境二次污染（由环保部门认定）的，按10000元/次向甲方支付违约金，并承担由此所造成的一切损失和全部责任，同时甲方有权终止合同。

11.4合作期间如有一方擅自终止本合同或中标后再转包、分包的，违约方须向守约方支付违约金100万元。但若污泥处置方式与国家政策相违背，甲方有权随时终止合同且不承担任何违约责任。

11.5合作期间严重不遵守约定事项或不服从管理的，甲方有权终止合同。因乙方原因终止合同造成甲方损失的，乙方扣除履约保证金外其他损失额，甲方有权继续追偿。

12、纠纷解决办法

在执行本合同中所发生的争端，甲、乙双方应通过友好协商的办法进行解决。如协商仍不能解决，则依法向甲方所在地人民法院起诉。

13、不可抗力

13.1 如果双方中任何一方由于不能预见、不能避免的，且不能克服的不可抗力事件影响合同履行时，应在不可抗力事件发生后48小时内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况部分或全部免于承担违约责任。

13.2本条所述的不可抗力系指那些无法控制、不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它甲方和乙方商定的事件。

14．转让和分包：本合同不得转让和分包。

15、破产终止合同

15.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方在任何时候书面通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利。

16．合同生效及其它

16.1 合同经甲乙双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，甲、乙双方另行友好协商，并可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

16.3本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

16.4本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门各执一份。

甲方（加盖公章）：                        乙方（加盖公章）：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

合同签订日期：      年  月  日

第四部分 采购需求

一.项目概况

处置丹阳经济开发区污水处理厂的全部污泥。污泥处理量暂定11426.4吨（本项目的污泥代码为:900-099-S07），最终污泥处置量按实结算，服务期内无论污泥实际处理量增减，污泥处置单价均不作调整。丹阳经济开发区目前有两个污水处理厂，北控水务（丹阳）有限公司地址位于丹阳市开发区东方路延伸段西侧，欣盛污水处理有限公司地址位于丹阳市开发区北区孔家村（化工二经路东侧）。

项目所属行业：其他未列明行业

二.采购标的汇总表

（一） 采购标的

1.服务类标的

| 序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 服务要求简述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丹阳经济开发区污水处理厂污泥处置及运输项目 | 项 | 1.0 | 详见采购需求 |  |

三.服务（技术）要求

(1)服务内容

采购人产生的全部污泥由供应商运输和处置，实行资源化利用，以满足污泥规范化、无害化、资源化处置的要求，确保污泥处置不对环境产生二次污染，供应商处置的污泥为丹阳经济开发区污水处理厂全部污泥。

目前各厂料仓污泥存储上限为100吨，其中北控水务（丹阳）有限公司存储上限为40吨,欣盛污水处理有限公司存储上限为60吨，污泥含水率不超过80%。供应商服务期间（2026年 月至2027年 月止）剩余处置量不少于10000吨。供应商可以结合污水厂的产泥量和厂址制定本项目的运输路线、配置车辆和人员等,确保规范处置污水处理厂产生的污泥，做到日产日清，保证采购人污水厂所产生的污泥得到及时有效的处置。

(2)污泥运输要求

污泥运输由供应商负责，须具有道路运输经营许可证（或有与运输资质的企业签订的相关合作协议），车辆须密闭、防渗漏，安装GPS，运输费包含在污泥处置单价中。

供应商自备车辆装运采购人污水厂的污泥，因场地受限，要求运输车辆为载重15吨以下密封车辆，确保不得抛洒滴漏，采购人可实时查看运输车辆行车轨迹，所产生的费用由供应商自行承担，履约过程中发生的所有事项均由供应商承担（包括但不限于安全事故）。由于供应商不及时拖运采购人的污泥所造成采购人的一切损失（该损失包括但不限于采购人安排其他方进行拖运、处置等）均由供应商负责。供应商须具有转移联单且全程可溯源并存档五年。

供应商负责自备车辆装运采购人污水厂所产生的污泥，并加强污泥运输车辆及驾驶员在运输过程中的管理，必须具备防渗漏措施，防止因暴露、洒落或滴漏等造成环境的污染。严禁随意倾倒、偷排污泥，否则采购人有权立即终止污泥处置合同，由此造成的一切后果及法律责任由供应商承担。供应商应负责采购人污泥卸料场所的卫生，如不服从采购人管理，每次处罚500元。

供应商必须加强运输人员教育管理，明确职责。无固废运输能力、焚烧处置能力的，要有相关合作协议。（提供相应证明材料）

(3)污泥处置要求

本项目严禁采用堆肥方式处理有工业废水接入的城镇污水处理厂产生的污泥，丹阳经济开发区污水处理厂有工业污水接入。因此，采用堆肥方式处置污泥的供应商不能满足本次招标要求；不允许仅从事一般污泥收集业务，必须具备采用电厂焚烧或污泥综合利用协同焚烧的处置方式，并及时跟踪处置结果，不得擅自采取其他方式进行处置。

处置标准：须达减量化、资源化、无害化的目的。处理量及处置方式须符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年版)、应急管理、生态环境部门及《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知（苏环办〔2023〕327号）》等相关政策法规的规定。供应商必须提供详细的污泥处理处置技术方案，其方案与环保或行政审批部门的批复意见一致，并确保污泥达到《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关政策法规的规定，制砖工艺须满足GB/T25031-2010《城镇污水处理厂污泥处置制砖用泥质》要求。如中标，合同期间不得变更处置方案。

污泥运输及处置过程中所有环保部门需办理的手续由中标人自行办理，手续办理时间承诺不得超过15个工作日，投标在投标时须出具书面承诺。

供应商在污泥处置过程中须确保废水、废气、废渣不对周围环境产生二次污染，并做好污染控制的措施和预案，同时污泥处置的最终产品应符合国家相关法律法规要求。供应商保证其装运的采购人产生的污泥100%用作其生产的原料，进行污泥的规范化处置，不得擅自采用其他形式进行处置。如需改用其他方式处置时，必须事先征得采购人的书面同意，并确保不对环境造成二次污染。

供应商应提供足够的人员、设备及场所，保障污泥日处置能力大于采购人污泥日产生量，供应商的污泥堆场必须满足应急期间污泥周转的要求，正常生产期间污泥堆放量不得大于厂料仓污泥存储上限80%，且必须留有采购人30天污泥产量的闲置堆场（具备防雨防渗功能）以备应急使用。应急期结束后供应商应加大对生产的组织和协调，确保一个月后供应商污泥堆放量不大于厂料仓污泥存储上限80%。确保规范处置污水处理厂产生的污泥，做到日产日清，保证采购人污水厂所产生的污泥得到及时有效的处置。

供应商负责采购人污水处理厂场地内污泥的装卸与清理工作，装卸及清理工具由供应商自行解决。

供应商必须建有防雨淋、防渗漏功能的污泥暂存库房，配备专职安全运输车辆和专职污泥处置人员，保证污泥处置的安全与规范；

供应商接收污泥必须过磅，并在进厂处和污泥贮存及处置处安装视频监控装置，相关视频内容必须保存1个月以上。

供应商自行负责对采购人污水厂产生的污泥进行相关的检测，并对采购人的污泥能否作为原料以及最终生产的产品质量负全部责任。

如中标，供应商在合同履约期间，必须无条件接受采购人及相关部门的监督管理。

四、商务要求

1.服务期限：一年。

2.最高限价：污泥处置单价(含运输)最高限价320元/吨。项目污泥处理量暂定11426.4吨，总价365.6448万元。

3.付款方式

合同签订后，甲方收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内支付合同价款的10%预付款（付款额=成交单价×污泥处理量暂定11426.4吨×10%）,(合同签订时甲乙双方协商是否需要“因乙方......的原因，自愿放弃预付款”)；乙方每月及时开具增值税专用发票（按照国家相关税法执行），甲方收到正规发票后10个工作日内予以支付，最终结算以实际污泥处置量为准，按甲方的称量器具所称实际泥量计算。

4.报价要求

报价应包括：包含相应车辆费用、油费、养护、故障抢修、更换部件、备品备机、污泥上车费、污泥运输、污泥处置、人员的工资以及项目利润、税金以及其他项目实施所产生的所有费用。

中标方自行负责其员工的一切工资、福利；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由中标方全部负责；中标方应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准。因中标方违反《劳动合同法》等法律法规而造成采购人的连带责任和损失全部由中标方承担。

5.其他要求

服务期间的相关工作安全责任由中标方自行承担。中标方平时应加强对操作人员的安全教育，现场人员应严格遵守安全操作规程，如因现场人员应不遵守安全操作规程而引起的事故，采购人不承担任何连带责任。

6.中标方（供应商）违反下列行为之一的，采购人（采购人）有权终止合同：

（1）供应商未取得采购人书面同意，擅自改变污泥处置方式的，采购人有权随时终止本合同，由此所造成的一切损失及责任由供应商承担，并扣除中标单价*暂估污泥总量的30%作为违约赔偿。

（2）供应商污泥装运不及时，经采购人催告后2日内仍未按采购人要求装运的，则供应商按迟延装运期间的5000元/日的标准向采购人支付承担违约金，此款从下月应付款中直接扣除。同时，采购人有权请其他有资质的污泥处置单位进行处置，所增加的费用由供应商全部承担。供应商迟延装运累计三次以上，采购人有权终止本合同，并扣除中标单价*暂估污泥总量的10%作为违约赔偿。供应商无故连续五日以上（污水厂无需拖泥的天数除外）不装运采购人的污泥时，即视供应商擅自终止本合同。

（3）供应商在污泥处置过程中，因供应商原因造成污泥洒落或滴漏，供应商应及时处理；因污泥洒落、滴漏或随意倾倒造成环境二次污染（由环保部门认定）的，按10000元/次向采购人支付违约金，并承担由此所造成的一切损失和全部责任，同时采购人有权终止合同。

（4）合作期间如有一方擅自终止本合同或中标后再转包、分包的，违约方须向守约方支付违约金100万元。但若污泥处置方式与国家政策相违背，采购人有权随时终止合同且不承担任何违约责任。

（5）合作期间严重不遵守约定事项或不服从管理的，采购人有权终止合同。因供应商原因终止合同造成采购人损失的，供应商扣除履约保证金外其他损失额，采购人有权继续追偿。

7.投标货币：投标文件中的所有设备单价和总价采用人民币报价，以元为单位标注。

注：本部分为实质性要求，必须响应，不允许负偏离，否则作为无效投标处理。对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责解释。

第五部分评标办法和标准

1.采购代理机构职责

1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

2.评标委员会职责

2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

3.2评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；

（2）接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的供应商授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向供应商以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果供应商试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

5.报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经供应商确认后产生约束力，供应商确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。供应商不确认的，其投标无效。

6.供应商资格审查

☑6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证。（原件扫描件） |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供上一年年度企业财务审计报告，或近一年内的财务报表（不少于三个月），成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等（原件扫描件）；或按采购文件要求提供资格承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 见履行合同所必需的设备和专业技术能力表(原件扫描件)；或按采购文件要求提供资格承诺函。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据（原件扫描件）；或按采购文件要求提供资格承诺函。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 见投标函；或按采购文件要求提供资格承诺函。 |
| 6 | 信用情况 | “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目专门面向中小微企业，提供《中小企业声明函》原件扫描件或《残疾人福利性单位声明函》原件扫描件或监狱企业的证明文件原件扫描件。 |
| 8 | 本项目的特定资格要求 | （1）供应商应具备国家、地方政府所要求的收集、运输、贮存、利用、处置能力。具有有效的环评报告表、主管部门出具的环境影响评价报告批复文件、排污许可证、企业所在地属地环保部门出具的同意接收处理处置污泥的书面意见或备案文件。（提供证明材料原件扫描件） （2）供应商必须在江苏省污染源“一企一档”管理系统注册（原江苏省危险废物全生命周期监控系统），污泥处置类型中包含城镇污水处理污泥。（提供证明材料原件扫描件） （3）供应商须具有道路运输经营许可证（或与有运输资质的企业签订的相关合作协议）（提供证明材料原件扫描件） |
| 注：根据镇江市财政局《关于进一步降低政府采购活动成本减轻政府采购供应商负担的通知》的文件要求，以上2-5项的资格条件采取“信用承诺制”，即上述2-5项要求的相关资格证明材料可提供《资格承诺函》（格式详见招标文件“第六部分 投标文件（格式）”），在编制投标（响应）文件时无需再提供与上述四项相关的证明材料。 |  |  |

7.供应商符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 报价要求 |  |  |
| 1 | 投标文件有效性 | 电子投标文件的有效电子签章。投标报价。未发现属无效投标的其他情形。 |
| 商务要求 |  |  |
| 1 | 响应程度审查 | 满足招标文件商务部分的实质性要求和条件。 |
| 2 | 有效性审查 | 提供法定代表人身份证明书；如有委托代理人，需提供法定代表人授权委托书，并同步提交投标单位为其缴纳的社保证明。（达到国家法定退休年龄的，无需提供社保证明材料；未达到国家法定退休年龄，但提前退休的，提供人力资源和社会保障部门出具的退休证明材料。） |
| 技术要求 |  |  |
| 1 | 对招标文件响应程度审查 | 审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。 |
| 2 | 投标文件有效性和完整性 | 按照招标文件的格式盖章签字等，投标文件内容完整性、齐全性、正确无误性。未发现属无效响应的情形。 |

审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围、质量和性能的，或者在实质上与招标文件不一致，有限制采购人权利和供应商义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应招标文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经评标委员会半数以上同意）。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

8.技术和商务评估

☑8.1 本项目采用最低评标价法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标。

9.相同品牌产品的处理原则

9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见供应商须知前附表。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

11.推荐中标候选人

☑11.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的以服务方案优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。

第六部分投标文件（格式）

投标文件

项目编号：JSZC-321181-ZDGC-G2026-0006

项目名称：丹阳经济开发区污水处理厂污泥处置及运输项目

投 标 人（公章）：××××

××××年××月××日

一、资格部分

（一）投标函

致××××（采购代理机构）：

根据贵方关于××××（项目名称）（项目编号：××××）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： ××                  电话： ××

传真：××邮政编码：××

供应商（公章）：××

法定代表人签字或盖章： ××

日期： ××××年××月××日

（二）独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证。(原件扫描件)

（三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供上一年年度企业财务审计报告，或近一年内的财务报表（不少于三个月），成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等(原件扫描件)

（四）履行合同所必需的设备和专业技术能力

填写下述表格或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）

| 一 | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金 |  |  | 3 | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 | 从业人数 |  |  | 5 | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 | 开户银行 |  |  | 7 | 账号 |  |  |  |  |
| 8 | 项目联系人 |  |  | 9 | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 2025年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 营业收入（万）： |  |  | 2 | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万） |  |  | 4 | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万） |  |  | 6 | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万） |  |  | 8 | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 | 供应商其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  | 购置年份 |  |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据(原件扫描件)

（六）资格承诺函

资格承诺函

致：  （采购人、采购代理机构）

我单位参与   （项目名称）（项目编号：）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（七）落实政府采购政策需满足的资格要求

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司 （联合体）参加 江苏丹阳经济开发区管理委员会 的丹阳经济开发区污水处理厂污泥处置及运输项目 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.丹阳经济开发区污水处理厂污泥处置及运输项目，属于 其他未列明行业 行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）  ；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函（可选）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号） 的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购单位名称）单位的  （项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）

日	 期：

（八）本项目的特定资格要求

二、法定代表人身份证明书

兹证明×××（姓名）同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电话：

单位全称：

公章：

年月日

附：法定代表人居民身份证复印件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：×××（供应商名称）法定代表人×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：

供应商名称（公章）：

日期：

附：委托代理人居民身份证复印件

注：“法定代表人”授权其他人（必须为供应商正式员工，证明材料：近半年内至少一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

四、开标一览表

4.1 开标一览表

货币单位：人民币元

项目编号：JSZC-321181-ZDGC-G2026-0006

| 项目名称 | 项目内容 | 单价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 丹阳经济开发区污水处理厂污泥处置及运输项目 | 详见投标文件 | 元/吨 |

报价说明：

- 报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

- 投标响应总报价须与分项报价表总计金额一致。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

4.2分项报价表

| 一、服务部分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量(吨) | 服务期 | 价格（元/吨） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：1、供应商应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中“其它”由供应商根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，供应商应确保本项目能达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

五、技术部分

(一)实施（服务）方案

(二)服务要求响应及偏离表

一、针对本项目招标文件“第四部分采购需求”的服务要求，如供应商完全响应，请做如下承诺。

服务要求响应承诺函

（采购人名称）：

我单位保证：已充分理解并确认丹阳经济开发区污水处理厂污泥处置及运输项目（项目编号：JSZC-321181-ZDGC-G2026-0006）招标文件“第四部分 采购需求”中全部服务要求，所有条款均完全满足且无任何偏离。如未能按招标文件要求履行服务，我单位将自愿承担全部违约责任。

特此承诺！

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

日期：   年    月     日

二、服务要求如有负偏离，请如实填写下表（如有）：

| 序号 | 服务要求内容 | 实际响应情况 | 偏离内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：供应商应如实填写，如履约时发现不能按上述内容提供服务，采购人有权取消其中标资格，并报政府采购监督管理处。供应商应负相应法律责任及违约责任。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

日期：   年    月     日

六、商务部分

(一)供应商能力

根据采购文件采购需求及评分办法等提供企业的获奖荣誉、企业证书等

(二)类似业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目金额 | 业主单位 | 合同时间 | 合同内容、性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

备注：

1、按照采购文件要求提供证明材料附后。

2、行数不够，请自行添加。

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签章）：

日期：2026年月日

(三)项目实施成员能力

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 技术证书、级别 | 相关工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、行数不够，请自行添加。

2、列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。

3、列入上表人员具有其他相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签章）：

日期：2026年月日

(四)商务部分响应情况

一、针对本项目采购文件“第四部分采购需求”的商务部分要求，如供应商完全响应，请做如下承诺。

商务部分响应承诺函

（采购人名称）：

我单位保证：已充分理解并确认丹阳经济开发区污水处理厂污泥处置及运输项目（项目编号：JSZC-321181-ZDGC-G2026-0006）招标文件“第四部分 采购需求”中全部商务部分要求，所有条款均完全满足且无任何偏离。如未能按招标文件要求履行服务，我单位将自愿承担全部违约责任。

特此承诺！

供应商（公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

二、商务部分要求如有负偏离，请如实填写下表（如有）：

| 序号 | 商务要求内容 | 实际响应情况 | 偏离内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：供应商应如实填写，如履约时发现不能按上述内容履约的，采购人有权取消其中标资格，并报政府采购监督管理处。供应商应负相应法律责任及违约责任。

供应商（公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

七、其他部分

按招标文件要求供应商所能提供的其他文件