竞争性磋商文件

项目名称：徐医附院鲲鹏路院区药学楼弱电智能化建设项目

项目编号：JSZC-320000-HWZX-C2026-0301

项目代理编号：0675-266JOC003412

采购人：徐州医科大学附属医院

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

日期：2026年5月

# 目  录

- 磋商邀请……………………………………2

- 供应商须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………18

- 采购需求……………………………………67

- 评审方法与评审标准………………………86

- 响应文件格式………………………………90

# 第一章  磋商邀请

项目概况：

徐州医科大学附属医院徐医附院鲲鹏路院区药学楼弱电智能化建设项目的潜在供应商应在苏采云系统注册登记成功后在系统内免费下载，并于2026年6月25日10时00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-HWZX-C2026-0301

2.项目名称：徐医附院鲲鹏路院区药学楼弱电智能化建设项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：300.000000万元

5.最高限价：299.245269万元

6.采购需求：

| 包号 | 名称 | 项目工期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 徐医附院鲲鹏路院区药学楼弱电智能化建设项目 | 合同签订后90天内完成 |

具体内容详见竞争性磋商文件第四章。

## 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024或2025年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年无须提供）。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，需提供证明材料）。

5.参加政府采购活动前三年内（成立时间不足三年的，自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目非专门面向中小企业采购，本项目属于工程类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、(苏财购[2022]45号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受3%价格扣除优惠政策。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第二条和第四条的规定，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。（供应商必须提供中小企业声明函（见格式））

2.中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为建筑业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.法定代表人授权书（原件）（同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件以及被授权人近6个月内至少1个月的供应商为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件。供应商依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明，如被授权人为退休人员，需提供与供应商的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）。

2.资质证书：

2.1.供应商具备有效的电子与智能化工程专业承包贰级（含）以上资质，并具有有效的安全生产许可证。

2.2.供应商拟派项目负责人具备机电工程专业注册建造师资格，并具有有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）。

2.3.供应商拟派项目负责人近6个月内至少1个月的供应商为其缴纳社会保障资金记录。

2.4供应商拟选派项目负责人（注册建造师）无在建工程，响应文件中提供无在建承诺（格式自拟）。

3.拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：

3.1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3.3.拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。

## 三、获取磋商文件

1.时间：自本公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元。

## 四、提交响应文件截止时间、地点

1.时间：2026年6月25日10:00（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目不收取磋商保证金；

2.本项目支持节能环保产品(财库[2019]9号)、(财库[2019]18号)、(财库[2019]19号)；支持中小微企业(财库[2020]46号)、(苏财购[2020]52号)、(工信部联企业[2011]300号)；支持监狱企业(财库[2014]68号)；促进残疾人就业(财库[2017]141号)。

3.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

4.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.1.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.2.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/。

4.3.“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http：//jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

4.4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

4.5.采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

4.6.请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

5.采购代理编号：0675-266JOC003412。

## 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：徐州医科大学附属医院

地 址：徐州市泉山区淮海西路99号

联系人：陈老师

联系电话：0516-85806002

2.采购代理机构信息

名 称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地　址：南京市建邺区云龙山路58号大唐科技大厦A座第14、15层

联系人：熊改杰

联系方式：025-84795466

3.项目联系方式

项目联系人：熊改杰、汪开心

电　话：15105170154、025-84795466

# 第二章  供应商须知

### 一、总则

#### 1、采购方式

本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

#### 2、合格的供应商

2.1.满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2.满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国政府采购有关的法律法规制约和保护。

#### 4、磋商费用

4.1.供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏海外集团国际工程咨询有限公司（以下简称采购代理）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 5、磋商文件的约束力

供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

### 二、磋商文件

#### 6、磋商文件构成

6.1.磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2.供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

#### 7、磋商文件的澄清

任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

#### 8、磋商文件的澄清和修改

8.1.在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在原公告媒体上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

### 三、响应文件的编制

#### 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1.供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2.除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、响应文件构成

10.1.供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

#### 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1.供应商应按要求提交资格证明文件及符合磋商文件规定的文件。

11.2.供应商应提交证明其有资格参加竞争性磋商和成交后有能力独立履行合同的文件。

11.3.供应商除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4.供应商应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合磋商文件规定的证明文件。

#### 12、报价一览表及分项报价表

12.1.供应商应按照磋商文件规定格式填报报价一览表、配置与分项报价表，在表中标明所提供的产品名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供应期。每项产品和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2.磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价。磋商文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1.供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2.供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1.供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2.供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3.供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、磋商响应函

供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

#### 16、磋商有效期

磋商有效期为采购代理机构规定的提交响应文件截止之日后九十（90）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

#### 17、磋商有效期的延长

在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、磋商响应文件的递交

18.1.供应商应当按照《操作手册》规定，在公告规定的投标截止时间前制作并上传电子响应文件。

18.2.供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照做无效投标处理。

18.3.代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

#### 19、响应文件的拒收

19苏采云系统将拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何响应文件。

#### 20、响应文件的撤回和修改

20.1.响应文件的撤回

20.1.1.响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件。具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2.供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

20.2.响应文件的修改

20.2.1.供应商可在投标截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2.投标截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.3.在投标截止时间至磋商文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

### 五、响应文件的评审

### 21、响应文件解密

### 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

#### 22、磋商小组

22.1.采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.2.磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

#### 23、评审过程的保密与公正

23.1.磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2.在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3.在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

23.4.采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

#### 24、评审过程中的澄清

24.1.项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2.需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3.接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

#### 25、对响应文件的审查

25.1.响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

25.1.1.资格审查：由采购人或者采购代理机构依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2.符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 响应报价是否超过最高限价 | 符合磋商文件要求 |
| 响应报价是否唯一且不具备可选择 | 符合磋商文件要求 |
| 商务要求中的实质性要求 | 符合磋商文件要求 |
| 技术要求中的实质性要求 | 符合磋商文件要求 |
| 其他实质性要求 | 符合文件要求 |

25.1.3.未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2.在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3.未实质性响应磋商文件的情形

25.3.1.供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

25.3.2.供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的

25.3.3.同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

25.3.4.供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

25.3.5.供应商的最后报价超过了采购预算。

25.3.6.不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中包括但不限于加注“★”号部分或其他可能对本项目产生实质性影响的条款）。

25.3.7.供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.3.8.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.3.9.本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

25.3.10.响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

25.4.未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

25.5.如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

25.6.供应商在项目评审全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、磋商程序及评审方法和评审标准

26.1.磋商程序

26.1.1.对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别就竞争性磋商采购项目的技术、商务和价格进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

26.1.2.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.1.3.供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

26.1.4.经磋商后，如果成交价低于供应商在磋商响应文件报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。（工程项目同比例调整不包括暂列金和暂估价）

26.2.评审方法和评审标准

26.2.1.评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

按照文件第五章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

26.2.2.评审标准

见本磋商文件第五章规定。

26.3.采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

26.3.1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

26.3.2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.3.3.除本磋商文件第二章第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的，项目流标，将重新组织招标。

26.3.4.在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

### 六、成交

#### 27、确定成交单位

27.1.磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第26.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

（针对货物项目)提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

27.2.采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.3.若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

27.3.1.提供虚假材料谋取成交的。

27.3.2.与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

27.3.3.向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

27.3.4.恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

补充：

（一）评审过程中出现下列情形之一的评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.3.5.不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

27.3.6.成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

27.3.7.将政府采购合同转包的。

#### 28、质疑处理

28.1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

28.2.供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1.对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日。
　  28.2.2.对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　28.2.3.对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函须按照中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）提供的质疑函范本要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

28.4.质疑函及证明材料应在法定质疑期内采用书面形式递交至下列地址：

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地址：南京市建邺区云龙山路58号大唐科技大厦A座高区15楼

联系人：熊改杰

联系电话：025-84795466/15105170154

28.5.以下情形的质疑不予受理

28.5.1.内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2.超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3.未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.4.供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29、成交通知书

29.l.采购代理机构将在成交公告发布的同时向成交供应商发出成交通知书。

29.2.成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、签订合同

30.l.成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2.磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3.签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31、标的物的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、履约保证金政策（本项目不收取履约保证金）

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%。

33、代理服务费

根据委托协议中约定的情形，本项目领取成交通知书前，成交供应商以成交总金额为基准，按照《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》【2024】20号文的收费标准，向代理机构一次性缴纳代理服务费。

银行信息：

户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

开户银行：交行江苏省分行营业部

账号：320006607010141124109

八、验收及付款

34、验收：由采购人组织验收，成交供应商配合。

35、付款：采购人按照磋商文件和要求办理采购款支付手续。

#### 第三章  合同文本（供参考）

建设工程施工合同

（示范文本）

（GF—2017—0201）

制定

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：徐州医科大学附属医院

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                     项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.资金来源：自筹

4.工程内容：

5.工程承包范围：              。

二、合同工期

计划开工日期：    年     月      日。

计划竣工日期：    年     月      日。

工期总日历天数：     日历天（施工进度同总务处基建进度，配合总务处施工需要）。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；（含税）

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥        元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）      /       (¥    /    元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）     /        (¥   /    元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）             (¥        元)。

2.合同价格形式：     固定单价合同        。

五、项目经理

承包人项目经理：                                   。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书及补充协议书

（2）中标通知书；

（3）投标函及其附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年     月     日签订。

十、签订地点

本合同在                         签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自     双方签字并盖章后     生效。

十三、合同份数

本合同一式     份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：      法定代表人或其委托代理人：

（签字）                       （签字）

地        址：                  地       址：

邮 政 编  码：                  邮 政 编 码：

法 定 代表人：                  法 定代表人：

委 托 代理人：                  委 托代理人：

电        话：                  电       话：

传        真：                  传       真：

电 子  信 箱：                  电 子 信 箱：

开 户 银  行：                  开 户 银 行：

账        号：                  账       号：

第二部分 通用合同条款

备注：本合同通用条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：  合同履行过程中经双方共同签字认可的对合同有影响的会议纪要、签证、及设计变更等相关书面资料   。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1

1.1.2.1监理人：

名    称：                                         ；

资质类别和等级：                                   ；

联系电话：                                          ；

电子信箱：                                          ；

通信地址：                                          。

1.1.2.2设计人：

名    称：                                        ；

资质类别和等级：                                  ；

联系电话：                                        ；

电子信箱：                                        ；

通信地址：                                        。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公及施工场地  。

1.1.3.9 永久占地包括： 规划用地范围内          。

1.1.3.10 临时占地包括： 规划用地范围外       。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招投标法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）、住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知（建办质【2018】31号）及江苏省、徐州市现行的相关管理条例、规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：设计有要求的按设计要求执行，设计没有要求的执行现行国家及本省、市有关标准、规范及其他适用于本工程的技术标准、规范、规程。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      /       ；

发包人提供国外标准、规范的份数：            /        ；

发包人提供国外标准、规范的名称：            /        。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：符合有关行业主管部门和业主的要求  。

1.5 合同文件的优先顺序：（1）本合同协议书及补充协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）本合同专用条款及其附件；（5）本合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。

双方有关工程的洽商、变更、会议纪要、双方来往函件(施工过程中的)等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后七日内提供图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供两套施工图纸，如承包人需增加施工图纸，由发包人与设计院联系，出图费由承包人自行承担；

发包人向承包人提供图纸的内容： 本工程所涉及的全套施工图（发包人不提供所配套的有关图集）。

发包人对图纸的保密要求：除法律规定或合同另有约定外，任何时候，未经发包人同意---不得向第三方提供有关本工程的任何技术资料，否则承包人承担由此给发包人和第三方造成的全部责任及损失。

1.6.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括但不限于：①按GB/T50502、本合同第二部分 通用合同条款7.1和7.2编制施工组织设计、施工措施计划、施工方案、施工进度计划报监理人审核和发包人确认；

②由承包人办理的许可和批准的办理结果书面报送监理人审核和发包人确认、留存；

③拟制施工人员名册（动态），并与为其办理工伤保险的有效证明一起报送监理人审核和发包人确认；

④承包人项目管理机构、职责及施工现场人员安排的报告（其内容执行通用条款3.3）和主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明，报送监理人审核和发包人确认；

⑤特殊工种作业人员资格证明报送监理人审核和发包人确认；

⑥项目经理的姓名、职称、注册建造师的编号、联系方式、授权范围等事项，和与承包人之间的正式聘用劳动合同、承包人为其缴纳社会保险的有效证明（合同签订前6个月的交纳证明），一起报送监理人审核和发包人确认;

⑦工程质量管理体系及措施文件、质量检查制度、质量控制文件，报送监理人审核和发包人确认；

⑧工程安全管理体系及措施文件、安全检查制度、安全控制文件，报送监理人审核和发包人确认；

⑨危大工程专项施工方案，其他发包人管理需要的其他文件。

⑩上述文件如发包人因管理需增加时，承包人有义务按发包人提出的形式、格式、数量、时间等要求提供。

承包人提供的文件的期限为：     开工前7天        ；

承包人提供的文件的数量为：     4套                    ；

承包人提供的文件的形式为：     加盖承包人鲜章（公章）的书面文件  ；

发包人审批承包人文件的期限：   执行通用条款 。

1.6.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：    现场项目部办公室

发包人指定的接收人为：         发包人指定

承包人接收文件的地点：        现场项目部办公室

承包人指定的接收人为：          必填

承包人指定的接收人资格证号：    必填

承包人指定的接收人联系电话：     必填

承包人指定接收承包人指定的接收人的姓名、资格证号及联系电话

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利   承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权。发包人应协助承包人办理上述手续。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：  以现场实际施工条件为准   。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。 承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供为实现合同目的人员使用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 执行通用条款  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  执行通用条款          。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 执行通用条款 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  执行通用条款         。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：  执行通用条款   。

2. 发包人

发包人代表：

姓    名：                                            ；

身份证号：                                           ；

职    务：          项目负责人                   ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：现场管理；施工中有关项目的会签；对工程质量、安全、进度实施全面的监督管理，协调处理并解决有关变更、施工中的问题；按照发包人的规定，负责技术、经济签证的现场确认，支付工程款的审核，凡需发包人确认的内容均须项目现场负责人签字确认，发包人授权的其他事项。

合同价格大的建设工程中有关设计变更、经济签证、工程款的支付等与结算价格相关的重大事项应取得发包人盖章同意才能有效，否则不能作为结算依据。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：  开工前3天。

    - 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

发包人负责在开工前提供施工用水用电的接口，承包人承担水管、用电线路盒、计量仪表的购买、安装费用及施工过程中发生的所有水、电费用。法律规定和（或）合同约定需要办理的各类审批、核准或备案手续，由承包人办理，发包人应给予必要的协助和配合，此部分费用的支付双方另行商议。其他由发包人协调，承包人自行解决

2.5资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：     /

发包人是否提供支付担保：         /

发包人提供支付担保的形式：     /

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务：

（9）承包人提交的竣工资料的内容：符合江苏省、徐州市档案馆（或城建档案馆）和行政质检监督部门要求的竣工图（含电子档）及竣工资料。即承包人按照GB/T50328-2001《建设工程文件归档整理规范》及江苏省相关法规、规范标准及本合同要求绘制竣工图（含电子档）及完整的工程技术档案、工程质量保修书及有关工程使用、保养、维护的说明。包括但不限于：1）磋商文件、响应文件、中标通知书、招标控制价；2）合同文本；3）开、竣工报告；4）竣工验收合格证明书；5）签证变更资料；6）竣工图等。

承包人需要提交的竣工资料套数 ①符合城建档案馆和行政主管部门要求；②向发包人提交盖承包人公章和工程竣工资料专用章的纸质版资料肆套（含电子档竣工图一套）；③承包人自留一套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：    由承包人自行承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：  工程竣工后两个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求： 均要符合相关规范及徐州市城建档案等管理部门和发包人要求，经监理审核后同意后提交发包人和有关部门。

（10）承包人应履行的其他义务：

① 承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减；

②承包人应积极主动核对图纸中的标高、轴线等技术数据，充分理解设计意图。若由于明显的图纸设计问题（例如尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等）和发包人（包括监理）不正确的指令，承包人发现后有书面的告知义务，否则造成工程质量、安全、进度损失，也不能免除承包人的责任。

③承包人必须对工程现场施工人员全部实行实名制考勤管理，签订劳动合同，设立工资存储专户，按照工程进度和工人实名制登记信息，按月足额由银行代发工资。

④承包人应按照政府相关规定，建立健全的雇员工资发放和劳动保障制度，如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵发包人的，每发生一次支付10万元的违约金，发生2次后发包人有权解除合同，并有权要求承包人无条件退场。承包人接到退场通知应   天内完成退场，每逾期一天承担违约金     元。

⑤承包人应做的其他工作：

施工过程中的排污、渣土、环卫、市容、城建、城管、治安、人口管理、防疫等相关手续由承包人按规定负责办理并承担因此产生的一切费用，对临近居民和行人的影响由承包人负责处理并承担一切责任。若因上述原因引起相关部门的处罚，则由承包人承担处罚的费用，并从工程款中扣除。

负责施工期间施工区域内的安全保卫工作，包括在施工区域内提供和维护有利于工程和公众安全和方便的灯光、护板、格栅等警告警示信号和警卫。

负责施工期间对施工场地及周围地下管线、邻近建筑物等已完工程的保护，并为毗邻或穿越该施工区域的公众提供安全和方便。若因承包人原因造成损坏，由承包人负责修复并承担一切费用。若承包人拒绝修复，发包人有权安排其他施工单位修复，所需费用从承包人工程款中扣除。

负责施工期间因施工材料或设备运输对道路的日常保洁与及时维护，做到发现污损及时清扫及修复。

承包人有义务根据发包人提供的图纸及有关文件提出合理化建议，以及对于设计中存在的问题在施工之前提出；承包人未履行上述义务的应承担由此造成的损失责任。

承包人在竣工验收合格后七天内拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备、材料、建筑垃圾全部清运出现场，清理标准应征得发包人认可。否则如发生相关费用由发包人在工程竣工结算价款中扣除，并承担违约责任，如导致工期延误参照7.5.2 执行。

承包人应积极配合各类上级主管部门的各项检查及验收工作等，并积极做好各项迎检工作，所产生费用由承包人承担。若承包人拒绝配合，发包人有权安排其他施工单位配合，所需费用从承包人工程款中扣除。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                                            ；

身份证号：                                            ；

建造师执业资格等级：                                  ；

建造师注册证书号：                                    ；

建造师执业印章号：                                    ；

安全生产考核合格证书号：                              ；

承包人对项目经理的授权范围如下： 对工程质量、安全、进度和文明施工全面负责，并完成承包人应做的各项工作。行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。承包人对项目经理（中标建造师）处理的与本合同有关的一切事务及签署的一切文件均予认可。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 开工之日到竣工结束，项目经理每周不少于5天，每天必须不少于8小时在现场组织施工。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人承担1万元的违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 每查实一次向发包人支付违约金5000元，费用从当期应付工程款中直接扣除。如有特殊情况离开现场，应提前报请监理人、发包人同意 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人的项目经理必须按响应文件中选派的建造师按时到位并亲临现场组织本工程项目的施工，在施工期间如有特殊情况需离开，必须报经发包人同意。如未告知，造成的一切后果由承包人承担，如造成较大影响及经济损失，发包人有权解除合同。承包人不能擅自更换项目经理，如确需更换，须以相同资历人员代替并提前1个月向监理人、发包人申请，获得批准后方可更换，否则每更换一次，发包人有权在当月的进度款中扣除5万元，作为承包人的违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：若发包人认为承包人委派的项目经理工作能力和业务水平不称职，承包人应尽快撤回项目经理，并重新委派具备相应工作能力及业务水平的项目经理，委派人员应书面报监理人审核确认，并书面报送发包人存档备查，否则视为违约，发包人有权扣除中标价的2%的违约金直至终止施工合同，由此所造成的一切经济损失及后果均由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  合同签订后，开工前7日内  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：若发包人认为承包人委派的人员的工作能力和业务水平不称职，承包人应尽快撤回上述人员，并重新委派具备相应工作能力及业务水平的称职人员，委派人员应书面报监理人审核确认，并书面报送发包人存档备查，否则视为违约，发包人有权扣除中标价的2%的违约金直至终止施工合同并没收履约保证金，由不称职人员所造成的一切经济损失及后果均由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：提前报请监理人、发包人同意后方可离场 。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 施工期间承包人派驻现场的主要施工管理人员必须与响应文件中的人员名单保持一致,如不一致，按照5000元/人的标准支付违约金。费用从工程预付款中直接扣除。如有特殊情况确需调整人员配置，承包人应报请监理人、发包人同意后方可调整。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每查实一次支付违约金3000元/人次，费用从当期应付工程款中直接扣除。如有特殊情况离开现场，应提前报请监理人、发包人同意  。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：     /     。

主体结构、关键性工作的范围：     /     。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：    /     。

其他关于分包的约定：     /

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：     /     。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至工程移交/接收证书签发前由承包人负责照管，费用由承包人承担。承包人负责采取有效措施对已完成工程成品的保护，费用由承包人承担。保护期间发生的损坏承包人予以修理并承担因此产生的一切损失和费用。损坏其他单位所承担的施工内容，由承包人负责赔偿或修复，并承担因此产生的一切损失费用。承包人拒绝赔偿或修复的，发包人有权另行委托施工单位进行修复，所需费用从承包人工程款中直接扣除，承包人不得有任何异议。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  /  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  / 。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：监理人需根据与发包人签订的委托监理合同约定履行职责、行使权力，见监理合同。

关于监理人的监理权限：发包人委托监理人对工程实施全过程、全方位监督管理。在合同所载所有项目中，承包人的一切请示、报批、事件确认、验收申请等，必须遵循上报监理人核验、复核、发包人审核的程序执行，经发包人审批后的结论按该程序逆向传达并由监理人最后下达。

发生紧急情况，是指可能造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产而需立即采取行动，监理工程师有权在向发包人汇报的同时发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予以执行。

须经发包人事先批准行使的权力如下（包含但不限于）：

(1) 发布开工令、暂时停工或复工令；

(2) 审查技术规范（规定）或设计的变更，经发包人同意后批准实施；

(3) 审核索赔额与现场签证，并上报发包人；

(4) 本工程中所有涉及改变技术类、经济类的文件。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供并承担费用。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：总监理工程师在对合同内涉及费用变化的任何事项进行商定或确定时，必须取得发包人的书面确认，否则无效。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 合格 。

关于工程奖项的约定： 按质论价费用不予计取。承包人自愿参加相关奖项评审的，费用由承包人承担，发包人不给予任何奖励费用 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款 。

监理人不能按时进行检查时，应提前   执行通用条款  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  执行通用条款  小时。隐蔽工程检查应同时通知发包人代表。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：在整个合同实施过程中，承包人应对现场人员的安全、现场秩序、工程保护、环境保护等负责并承担全部责任。并对工地围墙、工地照明、防护、标志、警告信号、保卫人员等做出具体安排。并按照国家、江苏省、徐州市有关规定及施工现场实际情况做好施工现场的安全保卫工作及非夜间施工照明，确保施工安全并承担全部责任。

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。达标目标为《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）及相关规范标准。其安全文明施工费用已经含在合同价款（即中标价）内。

严格执行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）及住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知（建办质【2018】31号）的规定。

开工通知载明的开工日期20天前提交安全技术措施或专项施工方案、安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度；

在施工和维修整个工程期间，承包人应于工程地点明显位置，日间设置具有警示作用的装置，夜间设置照明装置，在施工现场出入口设置监控装置，或加防护设施，费用由承包人承担；对于工地附近公私建筑、路面、沟渠、街道上下的水电及通讯管线、私有林木植物及人民生命财产者的安全均应采取防范措施。

本工程在整个施工期间杜绝一切人身伤亡和重大质量安全事故，如发生上述事故，则视为承包人违约，承包人应接受政府相关部门处罚，承担因事故造成的一切损失和责任，并向发包人承担违约责任：在施工期间每发生一起人身损害（不包括死亡）事故，承包人须向发包人支付违约金伍万元；每发生一起人身死亡事故，承包人须向发包人支付违约金壹拾万元，发包人有权在支付承包人工程款时将该违约金扣除。

承包人应服从发包人、监理对施工现场安全施工方面的监管。如发包人或监理发现承包人工作中的安全措施/设施不符合国家、地方、行业及本合同的有关规定，承包人应向发包人承担500元/次的违约金，并在发包人要求期限内整改，发包人有权上报主管部门。

承包人对于现场施工人员及现场其它第三人的安全、场地周围楼房、高压线及其变压器、煤气管道、通讯光缆等在施工期间负有保护责任，承包人在施工开始前应按其经监理工程师审查的专项安全防护措施实施，防护措施费用包含在承包人投标措施费中。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人负责施工期间施工区域内的安全保卫工作，包括在施工区域内提供和维护有利于工程和公众安全和方便的围挡、灯光、护板、格栅等警告警示信号和警卫。治安保卫费已含在合同价款内。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  执行通用条款 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：施工过程中应文明施工，承包人需严格按照《中华人民共和国大气污染防治法》、《江苏省大气污染防治条例》、《建筑工地施工扬尘专项整理工作方案》（建办督函〔2017〕169号）、《徐州市市区扬尘污染防治办法》（徐政令第133号）、《关于印发徐州市市区工地扬尘污染管理规范的通知》（徐空气提升办〔2018〕11号）、《建筑工地扬尘防治标准（江苏省）》（DGJ32/J203-2016）、《关于印发徐州市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》（徐大气指办〔2018〕31号）、《关于印发徐州市区夜间道路扬尘污染专项整治方案的通知》（徐大气指办〔2018〕32号）、《徐州市建筑工地和渣土运输扬尘污染标准化治理实施意见》、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》（江苏省住房和城乡建设厅〔2018〕第24号）等规定相关工作要求施工；拆除及施工中产生的垃圾承包人必须及时清运。

施工过程中应文明施工，拆除及施工中产生的垃圾发包人提供临时堆放场地，承包人必须及时清运。严禁从高空抛洒垃圾，如有违反，承包人应支付5000元/次的违约金，三次以上将加倍支付违约金。因施工过程中建筑垃圾、建筑材料的堆放影响院内环境、绿化的必须当日清理，如有违反，承包人应支付1000元/次的违约金，并承担发包人雇佣清理的费用。违约金将直接从每月工程进度款中扣除。

其他按通用条款执行

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工措施费及危大工程施工技术措施费首笔费用的支付已包含在预付款内，不再另行支付，其余部分与进度款同期支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

（1）施工方案；

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施；

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

（8）环境保护、成本控制措施；

（9）合同当事人约定的其他内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：执行通用条款。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 执行通用条款  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后七天内。施工期间，承包人每月30日前向监理工程师报送下月的“月度工程进度计划表”，经监理工程师审核和发包人代表确认后，应于3日内返回承包人；“月度工程进度计划表”如需修改时，应于当日发回承包人修改，承包人须于次日报送修改稿。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 执行通用条款。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：     已完成    。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：      已完成     。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： ①开工前发包人现场确定水准点与坐标控制点位置，承包人负责现场接收。②发包人将水准点与坐标控制点测量成果书面形式交给承包人，成果上所示的所有坐标及标高均由承包人进行校验，如有差错承包人应及时书面通知发包人。③承包人接收后负责保护，此后由于差错不能闭合和点位破坏或丢失造成的损失均由承包人承担。④由发包人工程师或其代表对任何放线或标高进行的检查工作，均不能免除承包人对有关工程的准确程度应负的任何责任。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

发包人的延误仅顺延工期,合同工期作相应调整,材料差价调整按合同相应条款执行（不可抗力原因除外），承包人不得提出任何其他补偿或索赔费用。

工程实施过程中因设计变更、经济签证等原因造成的工程量增减，工期不予调整。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每逾期1天，每天按签约合同价的千分之五计算违约金，且发包人有权采取任何补救措施来弥补该延误，由此增加的费用由承包人承担。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： /  。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：         /             。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：   /   ；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：            /          ；

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：无。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  在合同履行过程中，所有甲控品牌材料（含暂估价材料）需由承包人在材料采购前7天报送相关样品，由监理和发包人书面确认后，再进行采购。所报样品由监理人和发包人在现场封样并保管，作为后续验收的参考依据。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人全额承担。承包人在进行临时设施设备采购或施工前须取得发包人同意后方可进行，未取得发包人同意的采购或施工行为，发包人有权要求停止施工并要求承包人支付合同总价1%的违约金  。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按有关规定执行      。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行       。

施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行   。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：承包人根据相关法律、标准和规范及按照监理人指示进行试验并承担检测费用 。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：执行通用条款。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

本工程的工程变更项目和工程量清单漏项的综合单价结算时按以下原则确定：

1）成交供应商响应文件中已有适用综合单价的，按已有综合单价作为结算依据。

2）成交供应商响应文件中已有类似综合单价的，按类似综合单价作为结算依据。

3）成交供应商响应文件中没有适用或类似的综合单价的，按招标控制价计价办法计算，并乘以（中标价-暂列金额-专业工程暂估价）与（招标控制价-暂列金额-专业工程暂估价）的比率作为结算依据。

签证、变更引起工程量增加在15%以内时按投标综合单价计价；工程量增加超过15%时，超过15%以上部分的工程量按投标综合单价的95%计价，但投标综合单价超过相应招标控制价综合单价的按照招标控制价综合单价乘以（1-投标下浮率）计价。（投标下浮率公式为：1-（中标价-暂列金额-暂估价）／（招标控制价-暂列金额-暂估价））。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  / 。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  / 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：               /                 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见清单：《材料（工程设备）暂估单价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 （1） 种方式确定。

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：   经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第10.7款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。工程结算时，暂列金额中未使用的部分返还发包人，直接在结算工程款中扣除。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：承包人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，合同约定由承包人供应的材料，其价格在结算时均不再调整 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /   ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：               /          。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/ %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：/

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：  a人工费、材料费、机械费结算不予调整；b合同中明示及隐含的风险及有经验的承包商可以或应该预见的，为完成整体工程内容所必须考虑的风险；c清单描述不详之处，参考施工和设计规范及图纸报价 ，如有疑问,招标答疑提出澄清,不提出默认投标方同意该招标内容,以后一律不作调整，视为费用已含在相应综合单价投标报价中；d一周内非承包人原因停水、停电造成累计停工在八小时以内的风险；e承包人应完全承担技术和管理风险，如管理费和利润、由于承包人使用机械设备、施工技术以及组织管理水平等自身原因造成施工费用增加的及施工期间各类市场风险等；f.承包人建设标准高于发包人要求标准时引起多投入的费用已包含在合同价款中，不再另行增补；g.磋商文件及合同明确约定给予调整的情形外的其他风险。

风险费用的计算方法： 综合单价应考虑磋商文件和合同中要求承包人承担的风险内容及其范围（幅度）产生的风险费用。在施工过程中，当出现的风险范围（幅度）在合同约定的范围内，合同价款不做调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：

1）竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

2）本工程的工程变更项目和工程量清单漏项的综合单价结算时按以下原则确定：①成交供应商响应文件中已有适用综合单价的，按已有综合单价作为结算依据。②成交供应商响应文件中已有类似综合单价的，按类似综合单价作为结算依据。③成交供应商响应文件中没有适用或类似的综合单价的，按招标控制价计价办法计算，并乘以（中标价-暂列金额-专业工程暂估价）与（招标控制价-暂列金额-专业工程暂估价）的比率作为结算依据。

签证、变更引起工程量增加在15%以内时按投标综合单价计价；工程量增加超过15%时，超过15%以上部分的工程量按投标综合单价的95%计价，但投标综合单价超过相应招标控制价综合单价的按照招标控制价综合单价乘以（1-投标下浮率）计价。（投标下浮率公式为：１－（中标价-暂列金额-暂估价）／（招标控制价-暂列金额-暂估价））。

3）当实际施工中存在取消或未施工的工程内容，其费用结算时从合同价中扣除。

4）发包人根据施工现场实际情况，有权增减施工内容及对应的费用，承包人须无条件接受。

5）关于法律、法规、规章或各级政府在施工期间出台的有关政策导致工程规费、税金发生变化的，应按照有关规定执行。

6）对发包人所列的措施项目，承包人可根据工程实际情况及施工组织设计方案在投标时自行增补，但不应更改发包人已列措施项目。结算时，不因工程变更引起施工方案的改变变更措施费用，承包人不得以招标时措施项目清单缺项等其他原因为由要求新增措施项目。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：          /                        。

风险费用的计算方法：           /                       。

风险范围以外合同价格的调整方法：         /             。

3、其他价格方式：                   /                  。

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 签约合同总价(不含专业工程暂估价及暂列金额)的10% （合同价大于等于200万元）；合同价低于200万元不予支付预付款。

预付款支付期限：   签订合同后7日内   。

预付款扣回的方式：           /          。

# 12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：    /     。

预付款担保的形式为：         /        。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 执行现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本工程量计算规范、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号文）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》（江苏省住房和城乡建设厅〔2018〕第24号）及有关文件规定及发包人提供的工程量清单。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量，如承包人未按时报送工程量，影响工程款支付的，由承包人自行负责  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：             /                 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：             /                 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：         /        。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：         /        。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

施工进度款支付：工程竣工并经发包人相关部门验收合格后10个工作日内支付至签约合同总价（不含专业工程暂估价及暂列金额）的70%（提供等额发票）；工程竣工结算报告及结算资料经发包人或发包人委托的中介机构审计并出具审计报告后，付至工程审计价款的97%（提供全款发票），余款3%作为工程质量保证金，在缺陷责任期满后无质量问题，28日内一次性无息付清。

注：1）施工过程中的工程变更引起的费用增加在支付进度款时不予考虑，在工程竣工结算阶段统一计取；所有完成的工程量须经现场发包人代表签字确认。

2）审计费用承担：审计核减率小于5%，审计费用由发包人承担；核减率大于或等于5%，则核减率超出5%部分所产生的审计费用由承包人承担，由承包人直接支付给审计事务所。审计费收费标准按发包人委托中介机构审计的协议执行。

3）付款前，承包人应当提供能满足发包人财务要求的等额发票（付至结算款的97%时须提供全额发票），未提供则发包人有权拒付相应款项并不承担逾期付款违约责任。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：含发包人审核确认的工程变更部分，变更的部分应单独列项；相应价格组成一式三份（含软件计价版）；其他执行通用条款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 按本合同约定  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /       。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： /  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条款。

（2）发包人支付进度款的期限： 经发包人审查完毕并签署同意支付本期进度款意见后14天内 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算。发包人延期付款导致工程无法实施，承包人可以停止部分或全部工程，发包人承担违约责任，导致工程关键路径延误时，竣工日期顺延。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：           /          。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：        /             。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前    24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：     48    小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：   按通用条款执行                   。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  按通用条款执行  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：   颁发工程接收证书后7天内完成   。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：    /   。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期1天，每天按照签约合同价的千分之五支付违约金，发包人有权采取任何补救措施来弥补该延误，由此增加的费用由承包人承担。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                  /                     。

（1）单机无负荷试车费用由              /          承担；

（2）无负荷联动试车费用由              /          承担。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：移交手续办理完毕28日内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 工程竣工验收合格后28天内提交符合发包人要求的完整结算资料  。

竣工结算申请单应包括的内容：磋商文件、响应文件、中标通知书；合同文本；开、竣工报告；竣工验收合格证明书；签证变更资料；甲控材料认价单；竣工图；监理人、发包人签收的满足城建档案管理要求的工程竣工资料（含竣工图）的交接单以及承包人已全部提交竣工结算资料的承诺书等。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  另行协商  。

发包人完成竣工付款的期限：竣工结算资料经发包人或发包人委托的中介机构审计并出具审计报告后。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：    根据发包人要求       。

承包人提交最终结算申请单的期限：    执行通用条款         。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款 。

（2）发包人完成支付的期限：执行通用条款。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  自工程竣工验收合格之日后24个月 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：          扣留               。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第   2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：             /             ；

（2） 3 %的工程款；

（3）其他方式:                     /                         。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第   2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                   /                               。

关于质量保证金的补充约定：            /                              。

关于质量保证金的补充约定：工程结算审计价款的3%作为质保金，缺陷责任期满后28日内付清（保修金不计利息，并扣除缺陷责任期内应由承包人承担的维修费用）。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  见工程质量保修书            。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 接到发包人通知后12小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：     执行通用条款                  。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  另行协商 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：另行协商。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  另行协商。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：      无      。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 无  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 无  。

（7）其他： 无 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 30 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：①承包人在中标后，未能按规定的时间办理相关手续、缴纳相关费用，影响办理施工许可证；

②没有合理的原因而未能按期开工；

③承包人无正当理由停工；

④拒绝或不遵照发包人或监理工程师要求整改、更换或拆除有缺陷的工程，不合适的材料或物资的书面通知；或执行（整改）不力的。

⑤中标后被发现有出卖资质、非法挂靠行为的成交供应商（承包人）；

⑥施工期间承包人未经发包人批准停止施工48小时，发包人有权更换承包人，承包人必须按发包人的要求限期退场。由此造成的一切损失由承包人承担。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的：转包或分包合同无效，承包人应向发包人承担转包或分包合同金额30%的违约金，并继续履行本合同；发包人也有权选择单方解除施工合同，清退施工人员并按合同总价的20%收取违约金，在这种情况下，承包人必须在10日内退场，并且不得提出任何对发包人不利的要求。发包人若选择接受分包行为的，承包人应当与实际施工人就分包工程向发包人承担连带责任。

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的:承包人采购的材料设备的品种、规格、型号、质量等级不能通过监理或发包人认可或不符合样品要求的,监理或发包人有权拒绝相应的材料、设备进场使用，已经使用的，承包人应负责拆除更换并承担因此产生的一切费用和损失，所造成的工期延误等损失由承包人承担，且每发生一次，承包人向发包人支付5000元违约金。如承包人拒绝执行监理或发包人上述指令的，发包人有权单方解除合同，要求承包人清场，承包人应向发包人承担合同价款20%的违约金，由此造成的发包人的损失和工期延误，由承包人负责赔偿。监理或发包人有权随时在指令规定的时间内一次或分几次从现场运离发包人认为不合格的任何材料或设备，所发生的费用由承包人承担。

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：承包人应无条件整改直至满足合同要求，并承担因此所产生的一切费用和损失。整改所需时间计算在合同总工期内，因此造成的工期延误按照合同专用条款7.5.2执行。

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，向发包人支付撤离施工现场材料或设备价值双倍的违约金。

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的：按照合同专用条款7.5条执行。

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的：承包人应根据《工程质量保修书》约定的期限进行修复；如未按时到场维修或经过两次（含两次）以上维修，仍未能解决问题或承包人未按要求维修，发包人有权另行委托第三方进行维修，因此而产生的费用将从承包人保证金中双倍扣除，超支部分由承包人承担。缺陷责任期及保修期内因工程质量问题给发包人、业主或他人造成财产损失和人身伤害的，由承包人承担一切责任。

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的：发包人有权单方解除合同并不再对承包人已完工程量进行结算，承包人应承担因此造成的一切损失。

（8）承包人在中标后，未能按规定的时间办理相关手续、缴纳相关费用，影响办理施工许可证：视为放弃本次中标资格，发包人有权选择单方解除施工合同。

（9）没有合理的原因而未能按期开工：延迟一天承包人向发包人支付违约金2万元/天，延迟超过30天，发包方有权单方解除合同。

（10）承包人无正当理由停工:如承包人施工期间无正当理由停工48小时或工期延误超过五天，发包方有权将承包方未完成工作量全部或部分发包给其他承包人进行施工，发包方与其它承包人的结算价款直接从承包人结算总价中扣除，不足部分仍由承包人承担，且承包人须无条件认可。由此造成的一切损失由承包人承担。

工期延误达三十天时，发包人有权单方解除合同，将承包人清退出场并更换施工单位，由此产生的所有损失由承包人负责赔偿，承包人还应向发包人支付合同总价款20%的违约金。

（11）拒绝或不遵照发包人或监理工程师要求整改、更换或拆除有缺陷的工程，不合适的材料或物资的书面通知；或执行（整改）不力的：发包人有权对承包人处以一次性经济处罚，处罚数额为该缺陷部位工程造价的1-3倍；该经济处罚并不免除承包人的整改、更换工拆除责任及因此缺陷给发包人造成损失的赔偿责任。

（12）中标后被发现有出卖资质、非法挂靠行为的成交供应商（承包人）：发包人有权单方解除施工合同，清退施工人员并按合同总价的20%收取违约金，在这种情况下，承包人必须在10日内退场，并且不得提出任何对发包人不利的要求。

（13）承包人未能按照合同约定履行其他义务的：发包人有权单方解除合同并不再对承包人已完工程量进行结算，承包人应承担因此造成的一切损失。

（14）如在施工过程中出现质量事故、质量责任或不合格情况，发包人有权拒付相应工程款，承包人应承担由此产生的相关费用，直至达到合同要求的质量标准，工期不顺延。因承包人施工质量问题，影响发包人后期使用的，承包人承担无限赔偿责任。

承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。若不能按期改正，按以上约定执行。

以上违约已明确责任，但短时间内无法量化违约金的，按实际经济损失赔偿。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：    按通用条款执行       。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 另行协商  。

任何一方如违约，则除应按照本协议约定向守约方支付违约金外，还应承担由此给守约方造成的律师费、鉴定费、公证费、诉讼费、诉讼担保费、交通费等损失。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害：

（1）烈度为6级以上的地震；

（2）6级以上持续24小时的大风；

（3）持续降雨24小时且降雨量200mm以上；下雪为30mm以上；

（4）40℃及以上持续24小时的高温。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后56天 内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  承包人必须按照工程所在地相关规定要求执行,并承担保险费用。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人必须为施工现场的全部人员办理意外伤害保险，并缴纳保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，所有保险费用由承包人承担，包含在签约合同价格中

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   是        。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：     按通用条款执行        。

20. 争议解决

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   （2）  种方式解决：

（1）向   /   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地 人民法院起诉。

21.补充条款： 21.1承包人须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，明确劳动报酬，购买现行规定的所有综合保险。承包人应足额按时发放农民工工资，不得克扣，如出现因拖欠民工工资导致民工上访滋事的，发包人有权从承包人的工程款中扣除相应的款项并直接支付所欠的民工工资，承包人对此部分扣付款项及数额无异议，并认可为已付工程款，同时发包人对承包人给予以下处罚：（1）出现民工上访滋事的，每次承包人向发包人支付10万元违约金；（2）对施工企业予以不良行为记录，并在市建设局网上公布。违约金直接从工程款中扣除，承包人对此部分扣付款项及数额无异议，并认可为已付工程款。

21.2任何非承包人原因可能对工期、费用产生影响时，承包人应在14天内书面上报监理人、发包人审批，否则视为该原因对工期、费用无影响。其他专用条款中的约定与本条不一致时，以本条为准。

21.3 承包人不按发包人要求参加施工期间各种会议的，向发包人支付违约金500元/人次，迟到的向发包人支付违约金300元/人次，承包人予以认可。

21.4甲控品牌及暂估价材料（设备）须由承包人在采购前向发包人提出书面申请，写明进场材料（设备）的品牌、名称、规格型号、价格及其相关资料等报于监理和发包人，待发包人审核批准后，由承包人进行采购。发包人的批准，并不减少承包人应承担的责任，若承包人购买的材料（设备）安装调试不合格的，由承包人承担一切责任，工期不予顺延。未经发包人批准的暂估价材料（设备）禁止使用，擅自使用的，承包人应向发包人支付合同总价款10 %的违约金，同时承包人应对未经批准的材料（设备）予以无条件更换，并提供上述资料供发包人审核，因此产生的一切损失和费用由承包人承担，工期不予顺延。承包人提出的暂估价材料（设备）达不到发包人要求的，发包人有权将承包人采购的达不到要求的部分材料（设备）变更为甲供材，对此承包人予以认可,否则视为承包人违约，发包人有权解除合同，因此产生的一切损失和费用由承包人承担。

21.5为保证整体工期，对于承包人不按分包合同支付分包人工程款或不按购销合同支付材料设备供应商货款的行为，发包人有权在合同履行相应时期的工程价款范围内，直接向分包人和材料设备供应商支付承包人应付的款项，所付款项在应付承包人款项中直接扣除，承包人对此部分扣付款项及数额无异议，并认可为已付工程款。

21.6发包人支付承包人的所有款项前，承包人必须向发包人提供能满足发包人财务要求的合法的等额票据，否则，发包人有权拒付当期应付款。

21.7承包人如变更本合同约定的联系地址和联系人，应及时书面告知发包人。如承包人变更联系地址和联系人未及时告知发包人或因承包人所留地址不详造成发包人所发送的相关文件无法送达的，自发包人按本合同约定的联系地址和联系人发出邮件之日起，视为承包人收到发包人发送的相关文件。

21.8现场拆除应注意保护拆除，拆除内容应与建设单位沟通是否可以利旧使用，可以利旧的不再计取主材费用。施工时根据可利旧情况按实办理签证，利旧材料结算按实扣除；

21.9凡施工场所产生的拆除垃圾，均自行运至院外，运距乙方自行勘察现场，根据实际情况综合报价，结算不予调整；新建项目（土建、安装、装修等）产生的施工垃圾，自行清运带走，甲方不予增加外运子项，结算时不予考虑。

附件

协议书附件：

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：  徐州医科大学附属医院

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                             （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人实施的全部工程，详见工程量清单及施工图所含全部内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

保修期限约定如下：  质量保修期不少于     年（合同签订时按承包人承诺填写） 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程竣工验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知起12小时内派人到现场保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

- 双方约定的其他工程质量保修事项：

（1）承包人在竣工交付后落实专人负责向发包人办理交付手续，在保修期内承包人明确专人服务。承包人在竣工交付的同时以公函形式明确人员、联系方法、通讯地址，在保修期内如有变化，承包人应以公函形式告知发包人，联系不上、保修函被退回的情况均视为已通知到承包人。

（2）如因承包人的责任，造成直接或间接损失，由承包人负责赔偿，费用从质保金中扣除。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                    承包人(公章)：

地  址：                          地  址：

法定代表人(签字)：               法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：               委托代理人(签字)：

电  话：                          电  话：

传  真：                          传  真：

开户银行：                        开户银行：

账  号：                          账  号：

邮政编码：                        邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 施工管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 施工管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与                  （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请     仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件9 ：

预付款担保

（发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与                 （发包人名称）（以下简称“发包人”）   年    月    日签订的              （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请     仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

附件10:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年      月      日

附件11：

11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |

# 第四章 采购需求★

一、智能化系统概况

（一）项目概况

1.工程名称：徐医附院鲲鹏路院区药学楼弱电智能化建设项目。

2.建设单位：徐州医科大学附属医院。

3.项目位置：徐州市鲲鹏路9号徐州医科大学附属医院鲲鹏路院区内，徐州经济技术开发区鲲鹏路西侧，房亭河南侧。

4.建筑概况：建设一栋5层药学楼，总建筑面积8621.9㎡，地上5层，框架结构。

（二）系统组成

1.建筑功能分布

| 楼层数 | 楼层功能描述 |
| --- | --- |
| 1F | 更衣区、中药提取、液体配置、液体分装、标签、物料中转、弱电汇聚间等 |
| 2F | 办公区、膏方室、理化室、试剂室、液体配置间、标签室、空调用房、物料中转、监控室等 |
| 3F | 临床药学办公区、研究生办公区、TDM试验区、分子实验室、分析区、扩增区、免疫组化室、天平室、细胞培养室、空调机房、示教室等 |
| 4F | 实验室、扩增/记录/制片/细胞培养/样本制备、UPS间新风机房等 |
| 5F | 专家办公室、远程会诊室、会议示教多功能室、档案室、男女更衣室、细胞实验室、切片包埋标本、LDT研发实验室等 |

2.智能化工程范围：

2.1.综合布线系统

2.2.计算机网络系统

2.3.机房工程系统

2.4.门禁一卡通系统

2.5.综合管路系统

（三）设计原则及标准

本项目智能化建设及应用除具备实用性外，还应具有一定的先进性和超前性。设计实施中充分体现系统的实用性、先进性、方便性、安全性、可靠性、可扩展性及系统性价比的合理性，为保证项目的经济效益和管理效益提供了可靠的技术和管理手段。在项目的建设过程中，本工程按如下标准进行，使用的标准和规范应遵循国家和当地政府机关及部门颁布的要求，包括但不限于以下所列的规范、条例：

《民用建筑设计通则》  GB50352-2005

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB50343-2012

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《智能建筑设计标准》  GB 50314-2015

《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013

《火灾自动报警系统施工及验收规范》  GB50166－2007

《安全防范工程技术标准》 GB50348-2018

《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2016

《数据中心设计规范》GB50174-2017

《电子信息系统机房施工及验收规范》GB50462-2015

《视频显示系统工程技术规范》GB50464-2008

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008

《智能建筑工程应用技术规程》DG/TJ08-2050-2008，J11325-2008

《防静电工程技术规程》 DG/TJ08-83-2009，J10111-2009

上述技术标准和规范如有不足之处或未能达到国际国内最新标准时，建设时应使系统的设计、施工及选用的设备和材料符合最新版本的国际和国家标准、规范，并提供所采用的国际和国家标准、规范以及所采用版本的有关技术资料。

二、综合布线系统

（一）系统概述

1.综合布线系统是智慧医院智能化体系中至关重要的基础性系统，是支撑医院信息化应用与未来网络发展的核心“信息神经网络”。系统设计不仅需充分满足当前语音、数据、图像及各类智能化功能的应用需求，还应具备充分的前瞻性与扩展能力，以适应未来5~15年通信技术演进与业务功能升级的需要。

2.本系统作为医院建筑内部及建筑群之间的信息传输通道，承担语音、数据、图像及信息交换设备的互连，并实现与外部通信网络的按需接入。依据智能化网络架构，系统采用6类非屏蔽双绞线、单模光缆及模块化连接器件，构建高性能、灵活可扩展的布线基础。

3.系统设计严格遵循综合布线设计及验收规范，并符合智能建筑相关标准要求。方案充分考虑功能区信息点布局、线路路由优化、抗干扰设计，确保系统具备良好的灵活性、先进性、可靠性与可管理性，为医院各类弱电子系统（如医疗信息、通信等）提供稳定、高效的物理传输支撑。

（二）设计原则

综合布线系统包括药学楼的语音和数据系统，实现数据资源共享，其中包括：通讯系统和办公自动化系统等，从而能提供网络、电话、电脑通讯服务、多功能的综合信息服务。

1.本次工程综合布线系统的设计将完全按照上述要求并基于以下目标 ：

1.1.满足大楼日常管理应用的需求，且兼顾未来长远发展。

1.2.符合当前和长远的信息传输要求。

1.3.综合布线系统的设计、施工与验收将严格遵循国际、国家及行业相关标准

1.4.布线系统采用国际标准的分层星形拓扑结构。

1.5.网络系统的速度须达到1Gbps的应用并向更高发展的需要。

1.6.布线系统将支持语音、数据等综合信息的高质量传输，并适应各种不同类型不同厂商的电脑及网络产品。

1.7.布线系统的信息口采用国际标准的RJ45插座，以统一的线路规格和设备接口，使任意信息点都能接插不同类型的终端设备，如电脑、打印机、网络终端、电话机等，以支持语音、数据、图像等数据信息或多媒体信息的传输。

2.同时在设计中还充分遵循以下原则：

2.1.适用性----从为大楼提供综合服务这一基本功能出发，主要满足以下诸项对布线系统的需求并且能够适应未来网络通讯技术的发展的需求。

2.1.1.信息综合计算机网络系统

2.1.2.模块电话局通信网

2.1.3.办公自动化、教学网络系统

2.1.4.支持各种数据通信、多媒体技术以及信息管理系统等，并且能适应现代和未来技术的发展。

2.2.灵活性---- 应能满足大楼内各种通信设备的功能要求，即在不同楼层里搭建特定的通讯子网；在任意的信息点上能够连接不同类型的设备；如计算机，电话机，打印机，终端机等。

2.3.可扩展性---- 实施后的综合布线系统应是可扩充的，以便将来有更大的需求时更容易将设备安装进去。

2.4.模块化结构----综合布线系统中除去固定于建筑物内的水平线缆外，其所有的接插件都是积木式的标准件，以方便使用管理和扩充。可以使得在投入运行后的维护工作中，备品备件储备少，故障检查定位快，运行管理简单。

2.5.开放性-----支持任何厂家的任意网络产品，支持任意网络结构（总线型、星型、环型等）。

（三）设计规划

1.本次综合布线包括：数据内网、数据外网、设备专网、及语音网。

2.整体布线采用分层星形结构，考虑将来发展需要，数据内网、数据外网、设备专网至每层弱电间主干设计采用24芯室外单模万兆光缆、水平设计采用6类非屏蔽双绞线。

3.语音网：布线星形结构，主干设计每层采用三类50/100对的大对数铜缆、水平部分采用6类的非屏蔽双绞线，可与网络信息互换使用。

4.数据、语音插座均采用非屏蔽RJ45形式，建成后数据和语音插座具有互换性。

5.光缆以及模块化连接部件、网线等各类弱电线缆。在建筑物之内及建筑群之间的信息传输通道，使语音、数据、图像设备和信息交换设备彼此相连。

6.每个楼层设置1个弱电井。网线采用6类非屏蔽双绞线；各楼层综合布线经弱电井的接入设备汇聚至一层汇聚机房内的汇聚设备；主干光缆万兆，最高支持10万兆；药学楼汇聚机房与院区主机房互联。

7.设备间配线架采用电子配线架，并用管理软件及智能交换单元对其进行管理。

8.所有房间面板接口统一采用RJ45网络接口，可以实现同一网络接口按照实际需求调整接入数据内网、数据外网、设备网、语音，可以满足各种网络需求。除卫生间及一些没有网络要求的房间以外，药学楼内所有房间及公共区域无死角综合布线。

（四）系统设计

1.系统要求：

1.1.布线设计应根据建筑物功能区划的重要性和各子系统信息点的密集程度合理规划综合布线系统的拓扑结构，综合考虑全部线路的布局和布线。

1.2.网络系统主干布线必须达到万兆以上的信道带宽。铜缆产品选型用6类非屏蔽系统，采用标准86盒面板。

1.3.设计选择的综合布线产品应充分考虑产品的通用性、兼容性，选择模块化、结构化、色彩分化的产品，达到选择的产品具有先进性且高性价比。

1.4.本项目综合布线系统采用1U配线架系统，包含：铜缆配线架，光缆配线架，跳线。

1.5.合理安排各个子系统的线路走向，满足信息点的线路需要。需对弱电各子系统工作区信息点位的详细设计，并对室内布线桥架、管线路由进行计算设计。

2.系统规划：

2.1.整体布线系统结构采用分层星形的结构。

2.2.各子系统配置要求如下：

2.2.1工作区子系统配置

（1）数据、语音均采用6类非屏蔽模块化信息端口；

（2）信息模块支持T568A、T568B端接方式；

2.2.2.水平子系统配置

（1）数据、语音均采用6类非屏蔽带十字骨架线缆；

（2）水平布线距离需根据建筑平面图做出合理估算，且满足单个点位不大于90米的标准要求。

2.2.3.垂直干线子系统配置

（1）数据垂直主干采用单模万兆光缆；

（2）光缆的端接方式需采用尾纤熔接和现场物理端接相结合的灵活方式。

2.2.4.管理间子系统配置

（1）考虑到数据、语音互换性及智能性水平链路均采用24口模块化电子配线架；

（2）语音垂直主干链路采用机柜安装式卡接配线架；

（3）数据垂直主干链路采用光配线架，并采用尾纤熔接；

（3）所有跳线结合本次实际使用情况做出合理配置；

（4）机柜需根据综合布线系统端接设备以及计算机网络系统设备做出合理配置。

2.2.5.设备间子系统配置

（1）数据主干链路采用光配线架，并采用尾纤熔接；

（2）设备间机柜需根据综合布线系统端接设备、计算机网络系统设备、服务器设备等做出合理配置；

（3）所有跳线结合本次实际使用情况做出合理配置。

三、计算机网络系统

（一）系统概述

1.网络系统是数字化医院建设的基础，除了为上层各类应用系统的数据传输提供高速通道之外，它除从事基本的网络服务外，还担当科研开发、对外交流、信息资源建设等角色，同时也是目前大多数弱电智能化系统（例如电子病历、HS、医学影像、多媒体教学、门禁一卡通等）的主要传输通道之一。

2.因此，网络系统是数字化医院建设的重点。网络系统平台不仅要能够满足医院目前的应用需求，而且应能适应今后若干年内应用提升的要求。

（二）系统设计

1.徐州医科大学附属医院药学楼弱电项目的通信网络系统，设计采用二层架构，即汇聚核心交换机以及接入交换机层面。汇聚核心交换机以上设备（包括核心、网关、安全设备等）均在医院原有网络架构内，不在本次招标范围内考虑。

2.计算机网络系统方案如下：

2.1.分为数据内网、数据外网、设备专网（门禁以及其他内、外网之外的网络设备接入）以及无线网络。

2.2.最高支持10万兆网络上联，配置双汇聚核心交换机。

2.3.汇聚核心交换机上联到医院原有核心交换机。

2.4.无线网络支持漫游，无线内网，无线外网楼内全覆盖。

2.5.所有交换机均配置双电源。

2.6.数据内网：整个系统采用二层架构，汇聚层采用双核心设备，接入层采用“万兆主干千兆桌面”。

2.7.数据外网：整个系统采用二层架构，汇聚层采用双核心设备，接入层采用“万兆主干千兆桌面”。

2.8.无线AP：设计无线AP满足WIFI7标准，可支持胖/瘦AP两种工作模式；

2.9.设备专网：整个系统采用二层架构，汇聚层采用双核心设备，接入层采用“万兆主干千兆前端”。

四、机房工程系统

（一）总体要求

1.汇聚机房位置：一层。

2.机房面积：约7平方米。

3.建设内容：防静电地板、机房墙面、照明系统、基础配电系统、防雷接地系统、UPS不间断电源供配电系统、机房环境监控系统以及网络机柜等基础设施。机房建设应严格满足以下环境要求：防尘、防静电、防水、防火、防鼠。

4.功能：作为药学楼汇聚机房。

（二）主要技术要求

机房基础建设的包括防尘、防静电、防水、防火、防鼠等。机房建设应满足以下技术要求：

1.温度、湿度：机柜进风区域的温度18~27℃；同时相对湿度不大于60%。

2.噪声：在长期固定工作位置测量的噪声值应小于60dB（A）。

3.电磁干扰：机房内的无线电骚扰环境场强在80MHz～1000MHz和1400MHz～2000MHz频段范围内应不大于130 dB（μV/m）；工频磁场场强应不大于30A/m。

4.振动：在电子信息设备停机条件下，机房地板表面垂直及水平方向的振动加速度不应大于500mm/s2。

5.防静电：机房内绝缘体的静电电位绝对值不应大于1KV。

6.照度：机房一般照明的标准值300lx~500lx，一般显色指数不宜小于80，备用照明的照度值不应低于一般照明照度值的10%，有人值守的房间备用照明照度值不应低于一般照明照度值的50%，备用照明可为一般照明的一部分。

7.接地电阻：交流工作接地﹤1Ω；计算机系统直流工作接地﹤1Ω；安全保护接地﹤4Ω；防雷保护接地﹤10Ω（在有防雷设施的建筑群中可不设此地）。

（三）改造工程

1.系统概述

机房室内改造基本格调要简明。选用改造材料，要以自然材质为主，并充分考虑环保因素。

1.1.改造选材选型技术要求

（1）机房区域地面铺设防静电活动地板，铺设高度200mm，地板下作网格接地处理；机房区域墙面做防尘处理乳胶漆刷白。

1.2.地面工程

（1）依据《数据中心设计规范GB50174-2017》要求，机房场地内应铺设防静电活动地板，活动地板可由钢、铝或其它阻燃性材料制成。活动地板表面应是导静电的，严禁暴露金属部分。敷设高度应按实际需要确定。

（2）防静电活动地板需满足灵活调整。当其中的某一部分需要改变，如增加新的机柜，应方便扩展。如需调整地板高度可任意调整。

（3）防静电活动地板安装应牢固，稳定，紧密。地板应采用可靠的安装工艺保证地板的严密和稳定。安装完成后应无响动和摇摆、无噪音。

（4）防静电地板安装时，同步安装静电泄放接地网措施。

（5）根据机房防洁净度的要求，在安装防静电地板之前，地面应做以下处理：将原建筑地面彻底清理干净，再刷防尘漆两遍。地面防尘处理可有效避免机房在今后的运行过程中产生灰尘，影响系统的正常运行。

（6）防静电活动地板现场安装切割，切口应光滑、无毛刺，并按原产品的技术要求做相应处理。

1.3.墙柱面工程

（1）机房内墙的改造应满足使用功能要求，同时应满足防尘、防静电、屏蔽要求，在保证室内使用环境要求下，创造一个舒适、美观而整洁的环境。

（2）为了保证机房建设和围护结构的构造，墙面装饰前需要先进行防尘、防潮、防水、保温处理，确保墙面平整、光滑，清洁美观。

1.4.防雷接地系统

1.4.1.系统概述

瞬态电压冲击不仅在电力干扰中最为常见，而且对机房精密的电子系统最有破坏性。冲击电压产生的原因有多种，最众所周知的是雷电。

1.4.2.防雷系统设计

依据《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB50343-2012，《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010要求，机房防雷系统技术要求如下：

（1）汇集机房总进线端分别加装三相四线模块电源避雷器作为电源第三级保护；满足最大放电流20KA，安装于UPS输入端每相保护电平1500V。

（2）防雷保护器必须通过接地端以尽可能短的路径接地，通过具有足够截面的导体连接至接地网络。

（3）机房内所有设备采用双点接地法，即所有设备外壳接入2根接地线，接地线全部接到直流接地汇集排上，再由汇集排与直流地网相连。

（4）设备安装时，应与建筑的外墙及柱子保持一定的安全距离。

（5）防雷器的连接：按规定方向连接进线（或电缆）和被保护的出线。屏蔽层不应构成接地网络。

1.4.3.接地系统目标：接地电阻测试要求：

（1）交流工作接地电阻﹤1Ω；

（2）计算机系统直流工作接地电阻﹤1Ω；

（3）安全保护接地电阻﹤4Ω；

（4）防雷保护接地电阻﹤10Ω（若建筑群已设置完善防雷措施，机房可共用防雷地，可不单独设置）。

1.5.环境监控系统

1.5.1.系统概述

本项目配置环境监控系统，对机房内的环境参数（如温湿度、漏水、烟雾）、供配电状态（如市电、UPS、配电柜）、空调运行状态及安防设备（如门禁、视频）等关键要素进行统一实时监测与智能化管理。系统通过数据采集、异常报警、远程控制与趋势分析等功能，有效减轻机房运维人员的日常巡检与手动管理负担，显著提升机房运行的可靠性、稳定性与安全性，最终实现“科学管理、无人值守” 的现代化机房运营模式

本次机房环境监控系统包括网络机房及各楼层弱电间集中监控，具体监控内容包括机房供配电系统监测、UPS及蓄电池系统监控、温湿度监控、机房内视频系统监控等，本次楼层弱电间系统设备统一接入机房环境监控系统，包括弱电间供配电监控、温湿度监控等，集中统一监控管理。

1.6.弱电间UPS集中供电

1.6.1.系统概述

（1）本项目楼层弱电系统采用集中式UPS不间断供电方案。在1楼弱电汇聚间配置1台20KVA机架式高频UPS主机，并配备32节12V120AH阀控式铅酸蓄电池组，作为后备电源。该UPS系统将为1至5层各弱电间内的网络设备（如交换机、路由器等）、门禁一卡通系统终端（如门禁控制器、读卡器等）以及其他关键弱电负载提供稳定、不间断的交流电源。通过集中供电模式，实现供电的统一管理、高可靠性与运维便捷性，保障关键系统在市电异常情况下的持续运行能力。

（2）UPS供电系统应采用“集中输出、分层配电”的配电架构：UPS主机输出端接入总综合配电箱（位于1楼汇聚间），对各楼层或区域实施集中电力分配与保护；各楼层分别设置UPS分配电箱，用于将UPS电源按区域、功能或设备类型进一步细分，精准配送至各楼层的重要负载（如网络设备等），确保供电的可靠性、安全性与可管理性。

五、门禁一卡通系统

（一）系统概述

1.门禁一卡通系统对药学楼重要区域进行授权出入管控，同时支持人脸识别、门禁卡、指纹等多种形式，全网络数字通讯，可以对门禁卡设置加密。

2.根据项目技术要求，提供“分体式智能门禁管理系统”。门禁控制系统是应采用现代电子与信息技术，在建筑物内外的出入口通道门对人员的进出，实施放行、拒绝、记录和报警等操作的一种电子自动化系统。

3.系统具备电子地图实时监控功能，与硬件之间的通信采用实时通信方式，可以随时监控各门点的状态变化，同时还可以对重点通道门设定刷卡抓拍。所有门禁管理终端通过485通讯网络与电脑连接，亦可选用TCP/IP通讯方式与电脑通讯。所有有效卡及用户权限通过软件下载至门禁管理终端，保证脱机、脱网状态下的人员刷卡正常出入。

4.为了安全性和高效率管理的需要，对于分体式智能门禁管理控制系统的设计主要考虑了以下因素：

4.1.实用性

整个门禁一卡通系统方案应在符合客户基本需求的基础上，遵循实用的原则，实现高效的利用率和可操作性。

4.2.稳定性

终端设备应采用全贴片技术，所有电子器件均选用工业级，软件自主研发，在规划与设计方面遵循功能模块化设计原则，使得程序运行更加高效与稳定。

4.3.安全性

应有强大的实时监控与联动功能，为使用者带来了可靠的安全性，特别是在对安全性要求严格的场所。

4.4.可扩展性

为了达到各系统间的相互兼容、相互配合，应在满足用户需求的情况下，除了考虑管理系统的扩展外，也最大程度的保证某一管理系统故障后不影响其他系统的正常运行。

（二）系统流程

1.人员进门

1.1.人脸门禁为例

用户人脸在人脸智能门禁管理终端识别；终端收集人脸信息，将收集的信息传送给系统，系统将收到的人脸信息与存储内部的人脸信息进行对比，进行合法性判断；

人脸信息合法后，人脸门禁终端控制电控锁打开，人员进入；管理人员通过软件可实时监控各门的人员进出情况，在监控画面上实时看到每扇门的开、关状态。

1.2.刷卡门禁为例

用户将卡片在分体式智能门禁管理终端感应区内掠过；

读卡器感应到卡后，将卡片信息（卡号）传送给控制器，控制器将收到的卡号与存储在控制器内部的卡号进行对比，进行卡号合法性判断；

卡片信息合法后，控制器控制电控锁打开，持卡人进入；管理人员通过软件可实时监控各门的人员进出情况，在监控画面上实时看到每扇门的开、关状态；

用户通过以后，在设定的时间内，门自动上锁。

2.人员出门

用户按出门按钮，控制器接到开门信号后，控制电控锁开启；

开门后，用户可以通过；

用户通过后，在设定的时间内，门自动上锁，恢复关闭状态。

（三）系统功能特点

1.系统软件功能

1.1.系统数据共享

工作站端应提供人机交互接口，完成日常事务的系统管理；服务器端存储并管理所有数据，接收工作站端的指令，进行实际的运算处理；整个系统共用一个数据库，保证了数据的完整性和传输的可靠性；即使系统服务器出现故障，各站点仍能按单机操作方式工作，而不会使整个系统瘫痪。

1.2.分级管理

软件应分为“管理中心软件”和“门禁管理软件”两级管理，采用严格的分级管理程序，操作口令和智能卡权限验证设计，可有效地避免了非法越级操作，各级的管理权限由客户自己定义。两级管理易于扩展一卡通管理系统架构模式。

支持常开、常闭功能

主要用于出现火灾等紧急疏散情况或特殊情况，通过软件强制打开或关闭某个特定的门，用于紧急或疏通场合。

多种登录方式

应可以给不同的操作人员设定不同的用户名和密码。操作人员在登陆软件时可直接读卡或输入用户名+密码来登录。

资料管理

操作员可以把持卡人的姓名，电话号码，编号等资料输入电脑，以便在实时监控时了解进出人员的详细资料，包括姓名、编号、电话号码、地址等。

权限设定

根据需要可设定人员进出权限，如允许进入哪扇门、什么时间可以进入这扇门、是否实行假日管制、是否实行反潜回管制等进出权限设定。

快速发卡

通过管理中心软件完成发卡动作，即可在权限内的一卡通子系统中使用，无需重复发卡。

丢卡挂失

持卡人不慎遗失卡片时，在软件中将其挂失作废，当门禁读卡挂失卡片时，可通过软件报警提示管理员。

实时监控

实时监控界面方便管理员查看每一个人员的进出资料，包括进出人员的姓名、性别、编号、电话号码及地址，也可以通过实时监控来查看每扇门的开关状态。

远程开门

你可以足不出户，通过软件远程开门。当发生火灾时你可以在1秒钟之内，将系统所有的门打开，方便人员逃离。

电子地图

先进的电子地图功能，方便管理员直观的查看门禁的分布情况及门的开关状态。

（四）系统主要功能要求

1.外型美观

设备外型应美观、细致、坚固耐用，应有多重证方式，保证刷卡资料的正确性。

2.硬件稳定

应满足硬件看门狗，保证机器工作稳定，死机后能自动重启。

3.人性化管理

满足一张感应卡/一张脸可以代替所有的大门钥匙，应具有不同的通行权限，在权限范围内的大门，刷卡/刷脸才可进入，同时也要遵循时间段及期限的限制。所有人员的进出情况都将在电脑中记录，便于针对具体事件的发生进行查询及落实责任。

4.管理方便

当卡片遗失可在系统内即时挂失，不必新换锁，配钥匙。对于辞职或开除、离开的人员可采用卡片禁用（挂失或退卡）方式，系统内删除人脸权限，该员工以后都无法刷卡进入，避免了行窃或破坏等报复活动。

5.多模式报警

所有的报警都会在总控制电脑上实时显示红色闪动记录，并驱动计算机音箱提醒管理者注意，通过报警输出和消防联动扩展板，还可以驱动警笛警灯等予以现场报警。

非法闯入报警：门被人非法强行破坏打开。

门长时间未关闭：人员进入后，门没有关好，超过一定时间予以报警提醒进入的的人员或者控制室的管理员安排关好该门，该时间可以自定义设置。

非法卡刷卡报警：该功能可以有效地提醒管理员有人试图重试一些卡片来开门。

胁迫报警：工作人员被人胁迫要求打开某些门，如果该工作人员拒绝开门或者强行报警会被犯罪份子进行人身伤害，所以此时工作人员可以假意顺从犯罪份子，输入特定的反胁迫密码，此时门被自然打开，系统可以不动声色地将被胁迫的报警信息发送给中央控制人员的电脑，并驱动报警，及时采取措施。并同时保障了被胁迫工作人员的人身安全。

6.强制关门

当管理人员在监控中心确认某区域存在安全威胁（如非法入侵）时，可通过管理软件对该区域进行强制锁闭操作。操作后，该区域内所有门禁点应立即拒绝所有出入请求（包括合法刷卡与出门按钮触发），并保持电锁处于闭锁状态，有效阻断犯罪分子利用合法凭证或逃生通道逃脱的路径。同时，系统应自动联动视频监控系统对事发区域进行画面追踪，并向安保人员发送声光报警及位置信息，协助现场抓捕。

7.紧急开门功能

当工作人员在非常紧急的情况下（如遇到火警、毒气）按下紧急开关按钮控制报警输出和消防联动扩展板，即可实现临时紧急打开某些门。

8.门禁一体机消防联动

门禁系统设计应满足消防联动紧急疏散要求：每层门禁设备（包括但不限于电控锁、读卡器、控制器等）应接入1路独立的断路器，该断路器可通过消防系统输出模块控制断电。消防安装单位需在每层楼增设1个消防输出控制模块，用于在接收到本楼层火警信号时，切断该层门禁设备电源，实现门禁自动解锁，确保人员紧急疏散通道畅通。门禁与消防系统应实现可靠联动，联动逻辑应符合国家相关消防设计规范。

六、综合管路系统

（一）系统概述

综合管路的工程设计，其内容包括与整个智能化系统相关的预埋管、竖井、桥架、管路。综合管路的设计和施工还牵涉到综合配管或调整，桥架敷设，预埋管路等。系统规划如下：

1.主干系统

（1）弱电桥架： 400mm*200mm

2.垂直系统

（2）弱电桥架： 400mm*200mm

3.水平系统

（3）弱电桥架： 400mm*200mm

（二）系统功能

1.综合管路系统是智能化各子系统设备互联与信号集成的基础性物理平台，承担着数据传输、设备连接、系统集成的关键功能。该系统主要由弱电桥架（如槽式/梯式/托盘式桥架）、JDG套接紧定式镀锌钢导管及配套辅助材料（如管接头、接线盒、支架、接地组件等）构成。

2.综合管路系统的设计应以智能化系统的整体规划与初步设计为依据，统筹考虑各子系统的布线需求、点位分布、传输介质类型及未来扩展可能性，确保整个智能化系统实现结构完整、系统集成性强、便于功能扩充与后期维护管理，为智能建筑的长期稳定运行与技术升级奠定坚实的物理基础。

（1）弱电桥架

弱电桥架系统应采用角钢或C型钢支架支撑，支架通过膨胀螺栓固定于楼板下方，楼板上无需预留预埋件；桥架应采用镀锌防火钢板制作，配线时应预留30%~40%的备用空间；桥架施工应由引入配线、配线架/箱、垂直桥架、水平桥架、接头箱、分线箱、过路箱、出线盒等部分组成；单根桥架应每隔一定距离采用接地短接线进行可靠连接，以保证桥架系统的整体接地连续性。

（2）预埋管路

JDG∅25mm暗敷墙体高度位于吊顶基准线高度300mm处折弯，弯曲半径≥4D半径（100mm）。

JDG∅25mm暗敷墙体槽深＞52mm，槽款70mm-90mm。

JDG∅25mm墙体内暗敷建设单位完成。

（3）管内穿线与线的连接

穿管敷设线缆应符合以下施工要求：不同系统（如强电、弱电、信号等）的线路，不得穿于同一管内或线槽内；穿线前应采用压缩空气清除管内积水和杂物，并吸入适量滑石粉以减少摩擦，同时检查并清除管口毛刺；放线时应采用放线架，从导线盘外圈抽线，防止扭结；导线在管内不得有接头和扭结，接头应设于接线盒内，且管内导线（含绝缘层）总面积不得超过管子内空面积的40%，导线绝缘层不得损坏，不得扭曲；导线较多时，应提前剥出线芯并排好，与引线缠绕接好后再穿管；穿线时建议两人配合，一人拉钢丝引导，一人送线，动作应协调，减少摩擦；钢管穿线前必须预先戴好护口，严禁先穿线后戴护口；导线连接应保证质量，割开绝缘层时不得损伤线芯，连接后应使用绝缘带严密包扎，且绝缘强度不得低于原线，推荐在接头处进行锡焊处理并再次包扎牢固。

（4）电缆敷设

电缆保护管的敷设应符合以下要求：管材不得有穿孔、裂缝，内壁应光滑，管口应无毛刺和尖角，推荐管口做成喇叭形；弯管后不应有裂缝，弯扁程度不超过10%，弯曲半径不应小于电缆的最小允许弯曲半径；电缆管外表面应刷沥青漆防腐，镀锌管若镀锌层剥落应补涂防腐漆，埋入混凝土内的管子可不涂；管径无设计要求时，管内径与电缆外径之比不应小于1.5；每根电缆管的弯头总数不应超过3个，直角弯不应超过2个；电缆管连接应牢固、密封、两口对准，不得直接对焊；所有电缆保护管必须做好接地跨接，采用套管焊接连接的除外；引至设备的电缆管管口位置应便于与设备连接，且不妨碍设备的拆装与进出。

桥架系统安装应符合以下要求：采用引出管时，必须使用开孔器开孔，孔径应与管道匹配、整齐，严禁采用气焊或电焊割孔；桥架与引出管的连接应采用管接头，严禁焊接；钢制桥架直线敷设超过30m时，应设置伸缩连接板；桥架的转弯半径不应小于所敷设电缆的最小允许弯曲半径；桥架及其支吊架均应可靠接地，接地干线与每段桥架（包括弯头等）均应至少有一点可靠连接；在有振动的场所，桥架连接处应加装弹簧垫圈，软连接应采用编织铜线。

（三）施工要求

1.安装

线缆穿线施工应在建筑抹灰及地面工程全部完成并验收合格后进行。穿线前，必须对线管或线槽内部进行彻底清理，确保无积水、无水泥、砂石、涂料等杂物残留，避免线缆在穿线过程中受到损伤或污染。该要求适用于所有铜缆、光缆及信号线缆的敷设，以确保线缆的完整性、传输性能和使用寿命，同时便于后期维护管理。

不同系统（如强电与弱电）、不同电压等级（如220V与24V）、不同电流类别（如交流大电流与直流小信号）的线路，不得穿于同一线管内或线槽的同一槽孔内。各类线路应按照系统功能、电压等级与电流性质进行分类，采用独立的线管、线槽或桥架进行敷设，以保障电气安全、信号完整性、系统稳定运行及后期维护便利性。

所有铜缆（如双绞线、电源线等）应布置于线槽或管道（线管）内；垂直方向的铜缆可放置在电缆托架或线槽内。所有光缆应全程布置于线槽或管道内，并确保布线路径中光缆的弯曲半径符合产品技术要求，避免过度弯曲或挤压，以保障信号传输质量与光缆使用寿命。

所有电线、电缆等线缆在线管或线槽内敷设时，不得有任何中间接头或扭结，必须为整段完整线缆。所有导线（如电源线、控制线等）的连接应在接线盒、配电箱或专用接线盒内进行，并应采用焊接或端子连接（如压接端子）等可靠方式，以确保连接牢固、电气性能可靠、便于维护，并避免安全隐患。

管线在穿越建筑物的变形缝（包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等）处，应采取可靠的补偿措施（如设置软管、波纹管、U型弯曲、滑动支架或接线盒等），以确保管线在建筑结构发生位移时不受损坏。导线跨越变形缝的两侧应牢固固定，并留有适当的余量（通常不少于20~30cm），以防止因建筑沉降、伸缩或震动导致导线拉断、松动或信号中断。

终端设备安装满足各子系统的技术要求。

2.电缆的安装

电缆安装与终端接线应严格按照图纸或设备规格说明书的要求执行：提供并正确安装所有必需的电缆插销、插座、接头耳等附件，并根据电缆种类与入口方向将其固定于安装板或安装带上；系统内所有电缆导体应整齐排列，并按规范间距固定，防止因热胀冷缩、震动等原因造成损坏或短路；电缆终接时，已绝缘导体不得接触未绝缘的带电部件或锐利边缘；每个接线端子只允许连接一条电缆导体，不允许并接多根导线。

3.接地

所有新安装的电缆金属框架上设置经批准的接地点，并保证其能正确地与任何现有接地设施连接。

所有相关的电缆、包合体、柜体、服务箱和金属框架等互相连接，以保证接地的电气连续性。
    所有接地系统应由铜线或铜带构成，并应由一个经批准的、统一的大厦接地装置引出，且与主电气接地点可靠连接。
    应为所有门、盖板等可开启的金属部件提供线路保护导体（PE）。用于此用途的接地铜导体，其最小截面积不得小于2.5mm²。

七、采购标的需实现的功能及标准、规范：

采购标的需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

八、工程量清单、图纸：

详见附件。

九、工程量清单编制说明：

（一）编制依据

1.《建设工程工程量清单计价规范》2013清单规范。

2.《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014版)。

3.《江苏省安装工程计价定额》（2014版）。

4.《江苏省建设工程费用定额》（2014版）及苏建价【2016】154 号文（营改增调整文件）。

5.本工程采用增值税（一般计税法）。

6.工程量及清单描述依据委托方提供的电子版图纸。

7.材料价格按《徐州工程造价信息2026年第3期》中的信息价编写，材料在信息价中没有的，按市场询价计入。

8.人工费按照苏建函价（2026）27号文（2026年3月发布）执行。

9.其他执行江苏省及徐州市颁布的有关工程造价的相关文件规定。

（二）费率记取标准

1.管理费及利润率：

1.1.管理费：人工费*44%

1.2.利润：人工费*14%

2.总价措施项目费：

2.1.安全文明施工费：

（1）基本费：（分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费）*1.5%；

（2）扬尘污染防治增加费：

（分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费）*0.21%；

2.2.临时设施费：

（分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费）*1.1%（中间值）；

2.3.建筑工人实名制费用：

（分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费）*0.03%；

2.4.智慧工地费用：

（分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费）*0.06%（中间值）；

2.5.其他总价措施费：本次标底未计入，投标单位自行考虑。

3.规费：

3.1.社会保险费：

（分部分项工程+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费）*2.4%；

3.2.住房公积金：

（分部分项工程+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费）*0.42%；

3.3.环境保护税：本次标底未计入。

4.税金：

（分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01）*9%。

（三）编制说明：

1.机房、IDF，墙、柱、顶面按照腻子、乳胶漆各三遍考虑。

2.机房、IDF地面找平厚度按照20mm考虑。

3.汇聚机房至数据核心机房光纤按照48芯单模光纤考虑，长度暂估1000米。

4.所有墙上预埋暗敷管道，不在此次预算范围。

5.机房内照明、插座、空调不在此次预算编制范围。

6.本工程暂列金额50000元。

十、项目工期

1.项目工期：90个日历天内完成

十一、付款方式

1.施工进度款支付：工程竣工并经发包人相关部门验收合格后10个工作日内支付至签约合同总价（不含专业工程暂估价及暂列金额）的70%（提供等额发票）；

2.工程竣工结算报告及结算资料经发包人或发包人委托的中介机构审计并出具审计报告后，付至工程审计价款的97%（提供全款发票），余款3%作为工程质量保证金，在缺陷责任期满后无质量问题，28日内一次性无息付清。

注：

1）施工过程中的工程变更引起的费用增加在支付进度款时不予考虑，在工程竣工结算阶段统一计取；所有完成的工程量须经现场发包人代表签字确认。

2）审计费用承担：审计核减率小于5%，审计费用由发包人承担；核减率大于或等于5%，则核减率超出5%部分所产生的审计费用由承包人承担，由承包人直接支付给审计事务所。审计费收费标准按发包人委托中介机构审计的协议执行。

3）付款前，承包人应当提供能满足发包人财务要求的等额发票（付至结算款的97%时须提供全额发票），未提供则发包人有权拒付相应款项并不承担逾期付款违约责任。

十二、工程质保要求

1.要求质保不低于三年

注：

1、特别提醒本章所有要求均为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效报价。

2、采购文件附件（图纸、工程量清单）

下载地址：通过百度网盘分享的文件：徐医附院鲲鹏路院区药学楼弱电智能化建设项目-附件.zip

链接: https://pan.baidu.com/s/104Iangwy6ybNOu2r7NNjqA?pwd=3m7i

提取码: 3m7i

# 第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法

本项目采用综合评分法，评分统计方法将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列，得分且响应报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，共推荐3名成交候选供应商。

二、评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 50分 | 1.采用低价优先法，经商务性评审（小微企业扣除等）后的最低有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分50分。 2.其他供应商的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×50（四舍五入后保留小数点后两位）。 供应商为小微企业或监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的（以供应商提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予3%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”×（100%-3%） |
| 2 | 施工组织设计 | 28分 | 根据供应商提供的施工组织设计方案进行综合打分： 施工组织设计包括但不限于： ①项目部组成、主要技术人员、劳动力配置及保障措施(需提供人员名单及相关证明) ②施工程序及总体组织部署 ③安全文明施工保证措施 ④工程形象进度计划安排及保证措施 ⑤施工质量保证措施及目标 ⑥施工安装方案及工艺方法 ⑦本工程重点、难点分析 施工组织设计满足以上全部要求且符合本项目实际需求的，得28分，每有一项内容缺失的扣4分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣2分，扣完为止。（缺陷或不满足指：与实际需求不符、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项等任意一种情形） |
| 4 | 售后服务和培训方案 | 12分 | 根据供应商提供的售后服务方案进行综合打分： 售后服务和培训方案包括但不限于： ①售后服务方案、售后服务承诺及保障等 ②响应时间、本地化服务措施及其他增值服务等 ③免费技术培训方案、培训计划及内容等 售后服务和培训方案满足以上全部要求且符合本项目实际需求的，得12分，每有一项内容缺失的扣4分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣2分，扣完为止。（缺陷或不满足指：与实际需求不符、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项等任意一种情形） |
| 6 | 质保年限 | 4分 | 在磋商文件要求的免费质保期（3年）基础上，每增加一年质保得1分，本项最高得4分，最低得0分（不足1年不得分）。 |
| 7 | 类似工程业绩 | 6分 | 供应商自2023年1月1日（含）以来（以竣工验收时间为准）独立承担过类似工程的业绩，每个业绩得1分，最高得6分。 注： 1.类似工程认定标准：公共建筑（厂房、仓库等工业建筑及居住建筑除外）的建筑智能化工程，以合同、竣工验收证明为准，二者必须同时具备，时间以竣工验收时间为准。 2.响应文件中需提供符合要求的项目合同和竣工验收证明复印件，并加盖供应商电子签章，如经评委认定为非类似工程业绩，视为无效业绩证明材料。 |

三、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目为非专门面向中小企业采购，采购标的所属行业为建筑业，对符合规定的小型和微型企业报价给予3%的扣除价格（工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业），用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予3%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予3%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受3%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

# 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

采 购 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

响应文件目录

一、具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024或2025年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年无须提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，需提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、资质证书要求：

1.供应商具备有效的电子与智能化工程专业承包贰级（含）以上资质，并具有有效的安全生产许可证。

2.供应商拟派项目负责人具备机电工程专业注册建造师资格，并具有有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）。

3.供应商拟派项目负责人近6个月内至少1个月的供应商为其缴纳社会保障资金记录。

4.供应商拟选派项目负责人（注册建造师）无在建工程，响应文件中提供无在建承诺（格式自拟）。

七、法定代表人授权书

八、磋商响应函

九、中小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、分项报价表

十二、响应及偏离表

十三、磋商报价表

十四、报价汇总表

十五、磋商文件中规定要求提供的证明材料和供应商认为需要提供的其他材料

一、具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024或2025年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年无须提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：_______  。     主要专业技术能力有：  _______ 。

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，需提供证明材料）。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、资质证书要求：

1.供应商具备有效的电子与智能化工程专业承包贰级（含）以上资质，并具有有效的安全生产许可证。

2.供应商拟派项目负责人具备机电工程专业注册建造师资格，并具有有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）。

- 供应商拟派项目负责人近6个月内至少1个月的供应商为其缴纳社会保障资金记录。

4.供应商拟选派项目负责人（注册建造师）无在建工程，响应文件中提供无在建承诺（格式自拟）。

七、法定代表人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-HWZX-C2026-0301	项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件以及被授权人近6个月内至少1个月的供应商为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件。供应商依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明，如被授权人为退休人员，需提供与供应商的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等。

八、磋商函

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方的项目编号为            磋商文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务、工程（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4. 本报价文件的有效期为从报价截止日期起计算的90日,在此期间,本报价文件将始终对我们具有约束力,并可随时被接受。如果我们成交,本报价文件在此期间之后将继续保持有效。一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成货物的启动、调试等服务，并交付采购人验收、使用。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本次磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          户：

供应商名称：

日           期：________年____月____日

九、中小微企业声明函（工程类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小微企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小微企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函（工程类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               单位的              项目由本单位承接。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日

十一、分项报价表

按工程量清单报价

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、响应及偏离表（针对本项目第四章）

| 序号 | 磋商文件要求 | 供应商响应情况 | 响应/偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、供应商须对照磋商文件第四章“采购需求”中所列要求逐条作出响应（工程量清单及图纸除外，无需在本偏离表中体现），而不应以“全部符合”等字样来响应；

2、如供应商满足所有“采购要求”的，无需提供上述偏离表，提供承诺函即可，承诺函格式自拟。

十三、磋商报价表

本次为首次报价           货币单位：人民币元

项目编号：JSZC-320000-HWZX-C2026-0301

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐医附院鲲鹏路院区药学楼弱电智能化建设项目 | 详见响应文件 | _______________元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。

3、如最后报价未列明单价，则报价所报各项单价计算方法为：（最后报价/最初报价）*各项最初报价的单价。

供应商：（电子签章）

日期：       年      月      日

十四、报价汇总表

本次为首次报价           货币单位：人民币元

项目编号：JSZC-320000-HWZX-C2026-0301

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐医附院鲲鹏路院区药学楼弱电智能化建设项目 | 详见响应文件 | _______________元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |
| 项目完成期限： 项目经理： 证书编号： |  |  |

供应商：（电子签章）

日期：       年      月      日

十五、磋商文件中规定要求提供的证明材料和供应商认为需要提供的其他材料