编号：JSZC-321000-HYZC-G2026-0001号

扬州市城镇房屋体检服务项目公开招标文件

采购人：扬州市住房和城乡建设局

代理机构：江苏华屹工程咨询管理有限公司

日期：2026年5月9日

目   录

第一章 扬州市城镇房屋体检服务项目采购公告	2

第二章 投标人须知	6

第三章 合同条款及格式	15

第四章 项目需求	21

第五章 评标方法及评标标准	38

第六章 投标文件格式	42

第一章 扬州市城镇房屋体检服务项目采购公告

受扬州市住房和城乡建设局的委托，江苏华屹工程咨询管理有限公司就扬州市城镇房屋体检服务项目(JSZC-321000-HYZC-G2026-0001号)进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

扬州市城镇房屋体检服务项目的潜在投标人可在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年6月1日上午9:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-HYZC-G2026-0001号

2.项目名称：扬州市城镇房屋体检服务项目

3.预算金额：项目总预算600万元，包一150万元，包二160万元，包三150万元,包四140万元。

4.本项目设置最高限价：项目总预算最高限价600万元，包一150万元，包二160万元，包三150万元,包四140万元。最高限价同预算价，报价超过最高限价的为无效投标文件。

5.项目简要说明：本项目通过开展房屋体检试点工作，全面掌握试点地区房屋安全状况，探索建立房屋安全管理长效机制，形成可复制、可推广的本地经验，为健全我市房屋全生命周期安全管理机制，完善房屋安全治理体系，提升城市安全治理能力提供实践支撑与方法参考。本次招标拟招4个包。

注：包一、包二、包三、包四，投标人可兼投但不可兼中，每个投标人只能中一个包；定标顺序为包一、包二、包三、包四；如后面包号的中标人与前面包号的中标人相同，则后面包号的中标人顺延至下一个中标候选人。

6.采购需求：见招标文件第四章

7.合同履行期限：采购人通知进场后，中标人3个月内完成全部服务内容并出具体检报告上传系统。

8.本项目不接受联合体投标。

9.本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2024或2025年度的财务报告情况（成立不满一年无需提供）；

1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准)；

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6 供应商信用承诺函；

1.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，投标人投标时提供《中小企业声明函》，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.其它资格条件：

4.1投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

4.2投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为投标人权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”项目招标公告附件处自行免费下载电子版招标文件，“苏采云”系统内免费下载软件版招标文件（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）。投标人登录“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

3.潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http//zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年6月1日上午9:00 （北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.投标人如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.本次招标不收取投标保证金。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”发布的信息。

5.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

6.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

7.为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

8.本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性投标采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。

9.供应商对于所投产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

10.在合同签订之前，若某包号因质疑、投诉等事项导致成交结果改变的，不影响其它任何的成交结果。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名    称：扬州市住房和城乡建设局

地    址：扬州市文昌中路1号运河城市广场5#

联系方式：0514-87316572

2.代理机构信息

名  称：江苏华屹工程咨询管理有限公司

地　址：扬州市邗江区邗江中路330号，星座国际大厦6楼

联系人：毛工

联系方式：0514-89981319

3.项目联系方式

项目联系人：毛工

联系方式：0514-89981319

第二章 投标人须知

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321000-HYZC-G2026-0001号项目。

2.投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中投标人的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由中标人在领取中标通知书前按照苏政采协[2024]20号关于印发《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知标准一次性支付给招标代理机构代理服务费（不满伍仟元按伍仟元计算）。每包代理服务费不满 5000元按 5000元计取。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇或转账等非现金形式支付。

（3）代理服务费不在报价中单列，由中标人支付给代理机构。

代理服务费开户银行：中国工商银行股份有限公司扬州邗江支行

开户名称：江苏华屹工程咨询管理有限公司

开户账号：1108260319100638664

4.3专家评审费按《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性投标，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间之前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9.投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10.投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11.证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12.分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.4投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15.投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16.投标有效期

16.1投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18.投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21.开标

21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2每个包投标人不足3家的，不得开标。

21.3开标仪式由代理机构主持。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中作出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26.无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27.确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28.质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。

28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30. 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。中标人不得更改采购人确定的合同条款和内容，本招标文件后附的“合同条款”条款，采购人有权根据需要作出变更和修改。若中标人未能按上述规定签约，视为放弃，采购人有权取消该中标决定，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。在此情况下，采购人将按国家有关规定另选中标人。对未能中标的投标人，采购人无任何义务和责任对其未能中标的原因作出说明和解释，投标人不得提出任何异议。

31其他

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

扬州市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：扬州市城镇房屋体检服务项目（包一/包二/包三/包四）

项目编号：JSZC-321000-HYZC-G2026-0001号

甲方：（买方）扬州市住房和城乡建设局

乙方：（卖方）_______________________

见证方：江苏华屹工程咨询管理有限公司

甲、乙双方根据江苏华屹工程咨询管理有限公司 扬州市城镇房屋体检服务项目招标的结果，签署本合同。

一、服务及产品内容

1.1 项目（产品）名称：___________________

1.2 项目服务内容：按照《扬州市房屋体检试点工作方案（试行）》、《扬州市城镇房屋体检技术指南（试行）》，通过建筑信息采集、现场安全排查和辅助检测，对体检范围内全部建、构筑物进行技术分析和综合研判，并对其整体安全状况进行评估，形成体检报告。

1.3项目服务要求：房屋体检报告须签字盖章并上传系统。入户率要达到70%，且三层及以上多产权房屋的底层及顶层必须入户。投标文件内提供的项目组成员须如实到场履职，如若更换人员，须经过甲方同意。最终成果应装订成册，每栋房屋须提供2份纸质体检报告，A4规格，成果电子文本（含光盘）一份。乙方在项目结束前要提交一份详实具体高质量的综合分析报告。

1.4其他详见项目需求和相关投标文件内容。

二、合同金额

包一/包二/包三/包四：本合同为固定总价合同，合同金额为（大写）：人民币___________圆（小写：_______元）人民币。本合同总金额包括但不限于乙方提供的服务、人工费、辅助材料、工机具及仪器仪表使用费用、培训指导费、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，除此之外，甲方无需向乙方支付其他任何费用。乙方已经充分考虑其与合同相关的一切事宜的工作量，故即使因误解、遗漏、考虑不周等原因而导致其工作量和项目增加的，乙方均不得要求甲方增加费用，同时其仍然应当保质保量地完成合同文件所涉项目，不得减损工作量。最终因结算金额发生争议的，以甲方指定部门审定结果为准，乙方放弃提出任何异议。

在本合同及投标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用及不可预见费用也包含在合同总金额中。

本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

三、服务期、服务方式及服务地点

3.1 服务期限：采购人通知进场后，中标人3个月内完成全部服务内容并出具体检报告上传系统。

3.2 服务方式：甲方指定方式

3.3 服务地点：甲方指定地点

四、款项支付

4.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

4.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前须乙方向甲方开具发票并提交扬州市城镇房屋体检服务项目履约验收考核表、其他甲方要求提供的相关证明材料。

4.3 甲方付款方式：

合同签订后预付合同总价的30%；经甲方确认，完成不少于对应包号60%工作量（以栋为单位）支付至合同总价的60%；完成全部工作量出具房屋体检报告并上传系统，且经甲方和专家组评审验收后支付至合同金额的100%。每次款项支付前，需根据考核结果支付且乙方需提交相应成果文件，经甲方确认无误后，乙方开具正式发票向甲方请款，否则，视为付款条件不成就，甲方有权拒绝付款且不承担责任。

五、转包或分包

5.1本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；乙方不得将乙方因本合同所形成的债权全部或部分转让给第三方。

5.2 除非得到甲方的书面同意，否则乙方不得分包给他人供应。

5.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同并有权要求乙方按照本合同总金额的20%向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失，包括但不限于因此而导致的赔偿费、诉讼费、保全费、保险保险费、律师费等。

六、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

七、甲方承担的工作及责任

7.1提供甲方认为可以提供的其他文件作为参考基础资料；

7.2甲方指派人员对乙方开展房屋体检服务进行全过程配合。

7.3甲方对乙方派出的服务人员加强管理，对服务不到位或工作不负责任者，有权要求乙方调换人员。

八、乙方承担的工作及责任

8.1乙方针对甲方委托要求，选派专业对口的技术骨干人员或专家组成项目组，明确一名负责人加强服务管理，并配备相应的检查工具、联络通讯器材等硬件设施。

8.2乙方对甲方委托的体检服务，及时发现安全隐患和管理缺陷，汇总专项检查情况，出具报告。

8.3乙方加强对派出服务人员培训与考核管理，征询甲方对乙方提供服务的意见，加强沟通与联系，保持信息畅通,有事要向甲方书面请假，对不能胜任或反映意见大的人员进行更换。

8.4乙方应全面履行项目采购文件规定及甲方今后通知要求，按照国家及省市有关规定、标准进行房屋体检，并参加甲方组织的有关规划论证、评审、技术审查、验收评议等活动，按合同规定时间提交服务最终成果。

8.5无论乙方提供的服务是否经甲方验收通过，乙方均应当对其提供的服务成果真实性、准确性、完整性、合规性和有效性负责，并保证乙方提供的服务行为及服务成果不侵犯第三方专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权及其他合法权益，保证甲方无论在成果验收前还是成果验收后使用过程中免受因采用乙方的服务成果而在知识产权等任何方面所引起的任何第三方追责（包括但不限于法务函、律师函交涉；诉讼；仲裁；负面舆情等）和投诉。一旦出现侵权，由乙方出面解决并负全部责任。若甲方先行支付赔偿费、使用费、补偿款等各项费用，甲方有权向乙方全额追偿并追究乙方违约责任。任何时候若甲方需乙方提供证据证明其交付的服务成果真实性、准确性、完整性、合规性和有效性的，乙方应按照甲方通知及时提供履约证据材料。

8.6乙方提供的最终成果按城市规划、建筑等法律法规、城市规划编制办法及甲方要求深度细化，并应通过甲方组织的有关规划论证、评审、技术审查或验收评议，乙方确保验收通过。

8.7乙方对体检过程中房屋场所涉及影响安全使用的各类情形、房屋装修或改造情形以及本项目所需检查或收集的其他信息应当如实、完整记载在书面报告中。乙方在本合同约定的服务实施全过程中，应严格遵守国家及地方安全生产相关法律法规、行业安全操作规范及甲方安全管理要求，自行承担因乙方工作人员操作不当、设备故障、安全防护措施不到位等乙方原因造成的甲乙双方及其人员或任何第三方的人身伤亡、财产损失、第三方索赔及相关行政处罚等全部安全责任。若因上述乙方原因引发安全问题，甲方不承担任何赔偿、补偿或连带责任，且有权就甲方因此遭受的损失向乙方追偿。与本次采购项目有关的质量、安全问题均由乙方终身负责，相关的人员、财产责任风险均由乙方全部承担，与他人无涉。

8.8没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的、自甲方处获悉的或者因履行本合同而形成的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料、信息、工作成果提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围，非经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料等之日起至该信息资料等被依法公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。乙方违反保密条款的，应当承担违约责任。甲方有权根据需要，要求乙方另行签署保密协议或保密承诺，乙方应无条件执行和配合。

8.9本项目全部知识产权均归采购单位所有（独有），未经甲方书面同意，无论是否被甲方所采用，供应商不得对外发布。

8.10乙方为本项目而引用、收集其他社会上的文件、软件所涉及的知识产权费用和法律纠纷由乙方自行负责，由此而引起的法律纠纷以及费用须由乙方全部承担。

九、履约验收

9.1 甲方按采购文件要求及国家相关法律法规组织履约验收工作。

9.2甲方按照采购文件确定的验收方案或分期考核方案(包括履约验收的时间、方式、程序、范围等内容)，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

9.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

9.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

9.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

9.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理，有权终止合同，一切损失及专家费用等由乙方承担。

十三、违约责任

10.1甲方未按合同约定的时间向乙方支付合同款项的，每逾期支付一天，应承担逾期支付金额万分之二的逾期违约金，逾期30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。

10.2乙方未按照本合同约定的期限或甲方通知的期限提交符合本合同规定及甲方要求的服务成果文件或履行本合同规定的其他义务，每延误一天，则乙方应按照合同总金额万分之二支付违约金。若乙方延迟履行合同任何规定超过十天未主动整改纠正或在甲方要求期限内未整改纠正完毕的，甲方有权解除本合同。

10.3无论服务成果是否经甲方确认，任何时候若发现服务成果存在侵犯他人知识产权等不符合本合同规定情形的，甲方有权要求乙方返还已收取的合同款项并对工作成果使用造成的甲方损失等全部后果或无法使用的损失等全部后果承担赔偿责任，并要求乙方按合同价款的10%支付违约金。

10.4合同生效后，因乙方逾期交付合同标的或因乙方违约导致甲方解除合同的或乙方因自身原因单方面要求终止或解除合同的，则乙方应按照合同总金额的10%向甲方支付违约金。

10.5在合同履行期间，甲方若因自身原因，要求终止或解除合同，本合同自甲方通知送达之日提前终止，乙方未开始体检工作的，甲方与乙方不再结算付款；已开始体检工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量进行结算。甲方若因乙方原因，要求终止或解除合同的，有权不向乙方支付任何款项，且有权要求乙方全额退还已收取的合同预付款，同时甲方有权按本合同约定追究乙方责任。

10.6乙方人员无故缺席的，按每人每次扣除合同总金额的万分之五（以不超过一天为一次）；累计请假次数每达20人次的（以不超过一天为一次），扣除合同总金额的万分之五。

十一、合同生效及其它

11.1由于不可抗力因素致使合同无法履行或如合同超过有效期仍未履行完毕时，双方应根据具体情况及时协商解决。

11.2乙方应严格履行响应采购文件规定的保密要求等各项规定，本项目最终成果所有权归属甲方，乙方及其工作人员不得将本项目资料及成果向任何第三方披露，未经甲方同意，不得将项目资料及成果文件全部或部分擅自修改、复制或向第三人转让或用于本项目以外的项目，如发生上述情况，乙方应向甲方返还已收取的全部合同款项并承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

11.3本合同组成部分包括以下：①本合同书及附件、补充协议；②中标通知书；③政府采购文件及甲方要求或通知文件；④乙方中标的投标响应文件及书面承诺。

11.4双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

11.5合同经双方法定代表人签章、加盖单位公章，并经江苏华屹工程咨询管理有限公司见证盖章后生效。

11.6本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

11.7 本合同正本一式柒份，具有同等法律效力，甲方肆份、乙方贰份、见证方壹份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |
| 见证方：江苏华屹工程咨询管理有限公司 |  |
| 项目经办人： |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

附件：考核表

扬州市城镇房屋体检服务项目履约验收考核表

考核对象：__________________考核日期：____年____月____日 考核人：________

| 考核项 | 考核内容 | 评分标准（满分100分） | 分值 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、服务质量 | 1.1 资质与人员配置 | 项目组人员配备数量及岗位设置符合要求，持证上岗。 | 20 |  |
|  | 1.2体检过程规范性 | 体检方案科学；入户率要达到70%，且三层及以上多产权房屋的底层及顶层必须入户；记录完整可追溯无篡改。 | 10 |  |
|  | 1.3单幢房屋体检记录规范性 | 单幢体检报告完整，无遗漏；签字盖章规范无代漏签。 | 10 |  |
|  | 1.4专项体检达标率 | 建筑信息采集体检指标达标、房屋结构体系体检指标达标、改扩建情况体检指标达标、地基基础情况体检指标达标、承重构件损伤情况体检指标达标、房屋的围护系统损伤变形情况体检指标达标、房屋渗漏情况体检指标达标，判定准确。 | 20 |  |
| 二、进度与安全管理 | 2.1进度管控 | 在规定时间内完成体检工作，延误提前3日报备并获得同意。超期未报备此项不得分。 | 10 |  |
|  | 2.2 安全应急 | 无安全事故及投诉；重大隐患24小时内报告。发生安全事故此项不得分。 | 10 |  |
| 三、数据归档与保密 | 3.1档案管理 | 电子及纸质档案完整并装订归档。档案缺失或未加密扣对应分值。 | 10 |  |
|  | 3.2 保密管理 | 无信息泄露投诉；未泄露居民及体检敏感数据。发生泄漏此项不得分。 | 10 |  |
| 扣分项（直接扣减总分） |  |  |  |  |
| 扣分内容 |  | 1. 漏检楼栋数≥10栋（扣10分）；2. 重大隐患判定错误（扣10分）；3. 提供虚假资料（扣20分）。 | 40 |  |
| 总分（实得分-扣分） |  |  | 100 |  |
| 考核等级（90分及以上优秀；60-89分合格；60分以下不合格） |  |  |  |  |
| 注：考核情况计入付款支付比例，结算服务费按考核结果相应扣减后支付。 1.考核80分 以下（不含）的，每下降1分，扣20000元； 2.考核分值60分以下（不含）或直接认定为不合格的，采购单位有权立即终止服务合同。 |  |  |  |  |
| 考核结论：_________ 审批人：____________ 审批日期：______年______月______日 |  |  |  |  |

第四章 项目需求

注： 本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

项目属性:服务类项目

其他要求

1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扬州市城镇房屋体检服务项目 | 其他未列明行业 |

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-HYZC-G2026-0001号

2.项目名称：扬州市城镇房屋体检服务项目

3.预算金额：项目总预算600万元，包一150万元，包二160万元，包三150万元,包四140万元。

4.本项目设置最高限价：项目最高限价600万元，包一150万元，包二160万元，包三150万元,包四140万元。最高限价同预算价，报价超过最高限价的为无效投标文件。

5.项目简要说明：本项目通过开展房屋体检试点工作，全面掌握试点地区房屋安全状况，探索建立房屋安全管理长效机制，形成可复制、可推广的本地经验，为健全我市房屋全生命周期安全管理机制，完善房屋安全治理体系，提升城市安全治理能力提供实践支撑与方法参考。本次招标拟招4个包。

注：包一、包二、包三、包四，投标人可兼投但不可兼中，每个投标人只能中一个包；定标顺序为包一、包二、包三、包四；如后面包号的中标人与前面包号的中标人相同，则后面包号的中标人顺延至下一个中标候选人。

6.合同履行期限：采购人通知进场后，中标人3个月内完成全部服务内容并出具体检报告上传系统。

## 二、项目背景

## 为认真贯彻落实党中央、国务院关于城镇房屋安全管理工作的决策部署和市委市政府有关要求，推进城镇房屋全生命周期管理，及时发现和整治房屋安全隐患，严守城镇房屋安全底线，根据住建部城镇房屋安全管理三项制度有关部署要求，结合我市实际，以广陵区东关街道为试点区域开展房屋体检试点工作。

## 三、体检范围

| 序号 | 包号 | 范围 | 建筑栋数 | 建筑面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包一 | 宋都、琼花、个园社区，东至泰州路，西至国庆路，南至文昌中路，北至盐阜东路。 | 约4048栋 | 约75万平方米 |  |
| 2 | 包二 | 皮市街和古旗亭社区，东至泰州路，西至国庆路，北至文昌中路，南至广陵路。 | 约6349栋 | 约75万平方米 |  |
| 3 | 包三 | 何园、徐凝门、新仓巷社区，东至泰州路，西至渡江路，北至广陵路，南至南通东路。 | 约4433栋 | 约75万平方米 |  |
| 4 | 包四 | 教场、彩衣社区，东至国庆路和渡江路，西至小秦淮河，北至盐阜东路，南至南通东路。 | 约3720栋 | 约75万平方米 |  |
| 总计 |  |  | 约18550栋 | 约300万平方米 |  |

## 四、房屋体检内容（含附件）

按照《扬州市房屋体检试点工作方案（试行）》、《扬州市城镇房屋体检技术指南（试行）》，通过建筑信息采集、现场安全排查和辅助检测，对体检范围内全部建、构筑物进行技术分析和综合研判，并对其整体安全状况进行评估，形成体检报告。

## （一）基本信息

## 房屋基本信息包括房屋名称、所属街道和社区、房屋地址、产权信息、房屋概况、结构类型、建筑面积、房屋用途、建设情况、修缮加固情况、安全鉴定情况等，具体填报指标见附录 A.1。

## 房屋地址信息填报时应具体到路和号，对无具体路和号的房屋，应对房屋位置进行唯一性描述。

## 房屋结构类型按房屋主要竖向承重构件的材料类型确定，当主要竖向承重构件有多种材料类型时，确定为混合结构。

## （二）房屋结构检查

## 房屋结构检查包括房屋结构体系、改扩建情况、地基基础情况、承重构件损伤情况四个分项检查，具体体检指标见附录 A.2。

## 在进行房屋结构检查时，应以幢为检查的基本单元。房屋结构检查，应先整体后局部、先外后内、逐个楼层逐个房间检查。房屋外部检查主要检查房屋地基基础的稳定性、沉降和房屋整体倾斜及外观损伤。房屋内部检查应结合外部检查确定房屋结构类型，重点检查房屋承重结构传力路线、构件变形、裂缝等损伤情况，以及房屋使用荷载、内部结构构件拆改情况等。房屋结构检查主要依靠目视检查，并结合必要的检测手段，对在检查过程中发现的、未列入记录表中的其他结构安全问题，同样需进行详细记录，并在结果评价时考虑其对主体结构安全的影响程度。

## （三）房屋附属系统检查

## 房屋附属系统检查包括房屋的围护系统损伤变形情况、房屋渗漏情况两个分项检查；房屋附属系统检查以现场勘察为主，必要时辅助检测手段，鼓励采用无人机、红外热成像等先进高效技术手段，结合资料核查情况进行综合判断，具体体检指标见附录 A.2。

## 房屋的围护墙体包括房屋四周起到围护作用的非承重墙体，包括房屋的围护外墙、隔墙以及女儿墙。对于砌体结构或混合结构中的承重外墙，应在房屋结构专项中检查。

## 围护墙体的检查应以单个自然间沿一轴线的单个构件为单元进行。女儿墙以一个整体进行检查。

## 在人流出入口及通道等关键位置，应进行更为细致的检查。

## 渗漏检查时以房间为单元，对于地下室等空旷无显著分隔区域，以四根柱围成区域为一间。

## 五、体检结果评价分级及处置

房屋体检结果评价

（一）一般规定

每次体检时，应对房屋基本信息进行核对修正。当核对发现基本信息没有变化，则无需填报新的基本信息表；当核对发现基本信息发生变化，则需重新填报基本信息表，并与其他记录表一并存入体检档案。

房屋体检应在检查和调查的基础上，主要对房屋的主体结构进行综合评价，生成体检结果。

房屋体检结果评价分为分项检查结果评价、专项检查结果评价、总体结果评价三个层级。在检查和调查过程中应依次逐层对房屋各层级结果进行评价。

各层级评价结果分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ（1、2、3）三个等级，应符合以下规定：

1.Ⅰ级（1级），房屋总体（分项/专项）符合正常安全使用要求，可能存在个别构件或部位需要实施必要的维修措施；

2.Ⅱ级（2级），房屋总体（分项/专项）存在一定安全隐患，可能涉及少数构件或部位的维修，以及少数构件或部位的加固、更换等整治措施；

3.Ⅲ级（3级），房屋总体（分项/专项）存在严重安全隐患，可能涉及多数的构件或部位需进行维修，以及多数构件或部位的加固、更换等整治措施。

（二）分项检查结果评价

分项的评价结果应在对房屋的各项检查指标进行全面检查的基础上，依据房屋各检查指标的评价结果进行综合评价。

房屋结构检查四个分项检查项目的体检结果评价，应符合以下规定：

1.房屋结构体系、改扩建情况检查项目，应根据资料和现场检查调查的实际情况按表 A.2 进行评价；

2.地基基础情况检查项目，应根据资料、现场检查调查的实际情况结合房屋整体倾斜率按表 A.2 进行评价；

3.承重构件损伤变形情况检查项目的评价，应对房屋各类承重构件按表 A.2 的检查指标进行全面检查，确定承重构件的危险状态后，依据危险构件数量和位置，确定承重构件损伤变形情况检查项目的评价结果。

房屋附属系统两个分项的体检结果评价，应根据资料和现场检查调查的实际情况按表 A.2 进行评价。

（三）专项检查结果评价

房屋结构检查和房屋附属系统检查的结果评价，均依据其各分项检查指标评价结果的最低一级来确定。

（四）房屋总体结果评价

房屋体检的最终评价结果应根据房屋结构评价结果确定；仅当房屋结构专项评价结果为1级，而房屋附属系统专项评价结果为3级时，房屋体检的总体结果应降一级，判定为Ⅱ级。

房屋体检结果处置

## 房屋体检结果为Ⅲ级时，应首先采取疏散、封闭、设置警示标志等管控措施，立即委托专业机构按照相关标准进行房屋安全鉴定，并根据鉴定结果迅速采取相应整治措施。

## 房屋体检结果为Ⅱ级时，其中：当房屋结构检查评价结果为2级时，应委托专业机构进行房屋安全鉴定，并根据鉴定结果采取相应措施；当房屋结构检查评价结果为1级，而房屋附属系统评价为3级时，应根据体检报告中处理建议采取相应的维修加固措施。当检查过程中发现房屋附属系统存在脱落伤人风险时，应首先采取局部围挡等管控措施或有效的临时支撑措施，然后再进行相应的维修。

## 注：

## 1.房屋幕墙在检查中发现存在安全隐患，建议委托专业机构进行房屋幕墙安全专项鉴定，并根据鉴定采取相应整治措施。

## 2.木（砖木）结构房屋在检查中发现白蚁侵害迹象，建议委托专业机构进行白蚁防治处理，防止虫害进一步危害主体结构安全。

## 3.房屋经过维修、加固等整治措施处理后，需对整治效果进行严格的验收、论证或鉴定，并详细记录整治过程和结果。

## 六、成果要求

1.房屋体检报告及体检档案

体检完成后，应及时将体检报告提交给委托人和房屋所在县（市、区）住房和城乡建设部门；房屋体检等级为Ⅲ级或存在安全事故现实危险的，应立即告知委托人、县（市、区）住房和城乡建设部门和乡镇人民政府（街道办事处）。

房屋体检报告内容应包括房屋概况、体检内容、体检结论、主要存在的问题、处置建议及相关附件等。

房屋体检过程中的检查记录表、检查照片及相关判定资料，均应作为体检报告的必备附件。

体检报告应有两名以上体检人员签名，审核由技术负责人签名，审批由单位负责人签名，并加盖体检单位公章。

体检单位应对每栋房屋的体检资料进行保存，直至房屋灭失。

鼓励采用信息化方式对体检数据、体检过程、体检档案进行分析和管理。

2.项目服务要求：房屋体检报告须签字盖章并上传系统。入户率要达到70%，且三层及以上多产权房屋的底层及顶层必须入户。投标文件内提供的项目组成员须如实到场履职，如若更换人员，须经过甲方同意。最终成果应装订成册，每栋房屋须提供2份纸质体检报告，A4规格，成果电子文本（含光盘）一份。乙方在项目结束前要提交一份详实具体高质量的综合分析报告。

## 七、项目保密要求

1.供应商及其工作人员需遵守采购单位的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄露、传播；

2.项目服务人员需签署相关保密协议，承担工作中接触相关内容的保密义务；

3.项目成果最终所有权属采购单位，在项目完成时供应商必须全部移交；

4.供应商须维护项目服务成果，不得转让给第三方重复使用。

## 八、其他要求

1.供应商需组织相关技术力量，成立扬州市城镇房屋体检工作小组，负责按照本次采购的要求及时高效地完成有关工作。

2.供应商须为本项目配备的所有服务人员按规定缴纳社会保险及人身意外险，若工作人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由供应商自行负责，采购人不承担任何责任。

3.供应商在被确定中标后，其在投标文件中所提供的服务人员名单须相对固定，如有人员调整须在合同签订前征得采购单位同意，否则采购单位有权终止合同。

4.供应商在履行合同期间，若所提供的服务不能令采购人满意，如减少双方约定的服务范围，服务人员的素质水平、工作态度等，则采购单位有权要求供应商在指定时间内更换管理及服务人员。

5.供应商在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由供应商自行承担。如遇突发情况，供应商需协助采购单位完成需要供应商配合的服务。因供应商管理不善，造成工作范围内的损坏的，由直接责任人赔偿，若直接责任人因故无法赔偿的，采购单位有权要求供应商负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律。

6.供应商工作人员应遵守采购人相关的管理制度；不得随意离开岗位；供应商应执行国家有关规定，负责供应商员工的生病、事故、工伤、伤残、死亡和劳务纠纷，采购单位不承担任何责任。同时由于供应商的故意或过失而使得采购单位的设施设备引起的人员财产损失，应由供应商承担相关责任。

7.供应商须具备独立完成本项目的能力。各供应商可在投标前自行进行调研，了解项目情况及详细需求，但供应商不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担前期调研的责任和风险。供应商成交后，不得以不了解项目情况及详细需求为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不再承担任何责任。

8.采购单位有权检查监督供应商服务质量，对不称职的工作人员有权要求供应商在一周内更换，直至人选合格为止。

9.供应商有下列情形之一的，扬州市住房和城乡建设局有权终止合同：

（1）提交的成果未能达到采购文件规定的标准或其响应承诺的。

（2）提交的成果图纸和文字辨认不清，内容不全或粗制滥造的。

（3）未经扬州市住房和城乡建设局同意，逾期形成服务成果的。

（4）为本项目所配备的人员不到位，影响策划研究报告进度及质量的，经采购单位要求供应商及时改正，供应商仍拒不改正的。

（5）违反相关保密规定的。

## 九、综合说明及其它要求

1.供应商按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.供应商将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

3.供应商应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由中标人承担所有相关责任。

4.供应商应对招标文件提出的全部服务要求进行响应投标，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

5.招标文件的组成，包括本文件及招标代理机构发出的所有书面补充通知，本招标文件涉及资料的知识产权属于采购单位及招标代理机构；投标期间及实施期间的有关文档资料，由采购单位保存和使用，其知识产权属于采购单位所有；双方均不得透露给第三方。供应商应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏请及时向招标代理机构索取，否则责任自负。

6.投标报价一次报定，不得更改，投标总价应包含全部服务所需的人工费、通讯费、交通费、资料费、后续服务费、保险费用、第三方责任险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。招标文件未列明，而供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购单位将不予支付中标人没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在合同价格中。

7.供应商提供的投标文件内容须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标要求，其投标文件将被拒绝。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

8.供应商对服务缺陷不予更正，采购单位有权另请其他单位更正，所发生的费用在未付款中扣除。如遇服务范围内有大的调整等重大情况，采购单位将提前告知供应商，合同内容经双方协商调整。

## 十、附件

# 附录 A：体检记录表

## A.1 房屋基本信息记录表

| 房屋名称 |  |  | 街道/社区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋地址 | 县（市、区） 乡镇（街道） 村（社区） 组 路（街巷） 号 |  |  |  |  |  |
| 产权信息 | 产权单位（人） 实际使用单位（人） |  |  |  |  |  |
| 房屋概况 | 层数 | 地上 层，地下 层 |  | 建筑面积 | 平方米 |  |
|  | 建造年代 | □1980 年及以前 □1981—1990 年 □1991—2000 年 □2001—2010 年 □2011—2020 年 □2021 年及以后 |  |  |  |  |
| 房屋用途 | □住宅 □住宅+底商 □公共建筑 □其他： |  |  |  |  |  |
| 具体用途 | □居住建筑 □商业建筑(□大中型商场建筑□小型或临街商铺□农贸市场□金融（银行）建筑□其他商业设施） □宾馆餐饮等服务建筑(□宾馆招待所□餐饮服务设施） □教育建筑(□教学楼宿舍楼等教育建筑□其他学校建筑） □文化娱乐建筑(□博物馆展览馆□图书文化科技艺术馆□音乐厅歌剧院礼堂□电影院剧场□档案馆□俱乐部会所□其他文娱建筑） □体育建筑 □医疗卫生建筑 □交通建筑 □办公建筑(□行政企事业办公楼□商务办公楼（写字楼）□科研实验楼） □民政建筑(□福利院□养老建筑□疾控消防等救灾建筑） □文物宗教建筑 □纪念建筑(□纪念堂□纪念碑□陵园） □通信电力邮电广播电视建筑等基础设施建筑 □综合建筑(□住宅商业综合□办公商业综合□其他综合建筑） □其他建筑： |  |  |  |  |  |
| 结构类型 | □砌体结构 □底部框架-砌体结构 □钢筋混凝土结构 □钢结构 □木（砖木）结构 □混合结构 □其他 |  |  |  |  |  |
| 建设情况 | □正规设计 □专业施工 □竣工验收 □均无 |  |  |  |  |  |
| 安全鉴 定情况 | 进行过安全鉴定： □是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 鉴定类型和鉴定结论： □房屋危险性鉴定，鉴定结论： □A □B □C □D □房屋安全性鉴定，鉴定结论： □Asu □Bsu □Csu □ Dsu □可靠性鉴定，鉴定结论： □Ⅰ级 □Ⅱ级 □Ⅲ级 □Ⅳ级 □抗震鉴定： □符合□不符合抗震鉴定标准对 类房屋的要求 □幕墙安全鉴定（可靠性检验），鉴定结论： £其他： |  |  |  |  |  |
| 修缮加 固情况 | □已修缮 □未修缮 若修缮，须描述修复时间、单位、部位等信息。 □已加固 □未加固 若加固，须描述有无正规设计、施工、竣工验收等情况。 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 体检人员 |  |  |  |  |  |  |
| 体检单位 |  |  |  |  |  |  |
| 填报日期 |  |  |  |  |  |  |

## A.2 房屋体检记录表

| 房屋结构体检记录 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分项检查 | 评价结果 | 具体问题 |
| 房屋结构体系 | □1级 □2级 □3级 |  |
| 改扩建情况 | □1级 □2级 □3级 |  |
| 地基基础情况 | □1级 □2级 □3级 |  |
| 承重构件损伤变形情况 | □1级 □2级 □3级 |  |
| 房屋结构评价结果：□1级 □2级 □3级 |  |  |
| 房屋附属系统体检记录 |  |  |
| 分项检查 | 评价结果 | 具体问题 |
| 围护系统损伤变形情况 | □1级 □2级 □3级 |  |
| 房屋渗漏情况 | □1级 □2级 □3级 |  |
| ## 房屋附属系统评价结果：□1级 □2级 □3级 |  |  |
| ## 房屋体检总体评价结果：□Ⅰ级 □Ⅱ级 □Ⅲ级 |  |  |
| 体检人员 |  |  |
| 体检单位 |  |  |
| 填报日期 |  |  |

注：房屋结构及附属系统体检指标的评价标准参照下表。

房屋体检指标评价标准

| 房屋结构分项检查指标评价标准 |  |
| --- | --- |
| 房屋结 构体系 | 1.当房屋不存在下述情况时，评价为“1级 ”； □房屋高宽比严重超限（砌体房屋总高度与总宽度的最大值比值不宜超过 2.5）； □房屋结构布置不合理，传力路径混乱、支撑体系缺失等； 2.当房屋结构体系存在上述情况时，且房屋因结构体系不合理导致结构或构件损坏时，评价为“3级 ”。 3.其他情况评价为“2级” |
| 改扩建 情况 | 1.房屋无违规加层、增设夹层、改扩建、增加使用荷载、擅自拆除承重构件等情况，评价为“1级”； 2.房屋有承重构件可能存在个别消弱，或楼、屋面存在少数轻度超载，但尚未因此造成结构构件开裂、变形等损伤时，评价为“2级”； 3.房屋有违规加层、增设夹层、改扩建、大幅增加使用荷载、擅自拆除承重构件等情况且因此造成结构构件开裂、变形等损伤时，评价为“3级”。 |
| 地基基 础情况 | 1.地基基础存在以下情形之一时，评价为“3级”： □地基出现局部或整体沉陷； □地基不稳定产生滑移，水平位移量大于10mm，且有继续滑动迹象； □因地基变形引起建筑整体倾斜率大于1% ; □上部结构砌体墙出现宽度大于10mm 的沉降裂缝；预制构件之间的连接部位出现宽度大于3mm 的不均匀沉降裂缝，现浇混凝土结构出现因不均匀沉降引起的裂缝，且不均匀沉降裂缝短期内无终止趋势； □因基础老化、腐蚀破碎、折断导致上部结构出现明显倾斜、位移、裂缝； □基础基底局部被架空等可能引起建筑坍塌的其他情形。 2. 地基基础目前基本稳定，虽曾出现不均匀沉降但已基本稳定，且房屋倾斜率和上部结构构件因不均匀沉降产生的裂缝宽度均未超过上述相应限值时，评价为“2级”； 3.地基基础稳定，无明显沉降或不均匀沉降；建筑上部结构无明显倾斜、裂缝，评价为“1级 ”。 |
| 承重构件 损伤变形 情况 | 承重构件损伤变形情况的结果评价，应根据承重构件的类型，按以下要求，对承重构件的危险状况进行检查，然后再根据危险构件的数量和位置对承重构件损伤变形情况的结果进行评价。 一、承重构件危险状况检查和评价 1.承重砌体构件（墙、柱）存在以下情况时，评为“危险构件 ” ： □承重墙（柱）或梁（屋架）下方的墙（柱）存在宽度大于 1.0mm 竖向裂缝，或存在多道竖向裂缝； □墙体存在斜向裂缝且裂缝宽度大于 5mm； □墙体存在明显歪斜，或墙体两端与其他墙体连接部位断裂形成通缝； □墙或柱出现因刚度不足引起挠曲鼓闪等侧弯变形； □有肉眼可见的歪闪变形或与相邻构件明显脱开； □墙或柱有风化酥碱，削弱截面面积大于 15%。 危险构件位置： 2.承重混凝土构件（混凝土柱、墙、梁、板、屋架）存在以下情况时，评为“危险构件 ”： □柱存在竖向裂缝，或一侧存在水平宽度大于 1.0mm 的裂缝，或存在明显倾斜； □梁中部靠近梁底部位或梁支承部位靠近梁顶存在竖向宽度大于 1.0mm 的裂缝，或在梁支承部位出现斜向裂缝，或悬挑梁靠近支承部位梁顶存在宽度大于 0.5mm 的裂缝； □现浇板中间部位板底出现宽度大于 1.0mm 的受拉裂缝，或板底存在交叉裂缝，或板面周边出现裂缝； □预制板板底存在垂直于板长度方向的裂缝； □屋架跨中部位存在明显向下变形现象，且下弦存在竖向宽度大于 1.0mm 的裂缝，或屋架存在明显倾斜； □混凝土构件因钢筋锈蚀导致保护层严重脱落，钢筋外露且锈蚀严重； □混凝土墙中部存在斜向裂缝； □有肉眼可见的歪闪变形（梁板挠度超过 l0/150 ，墙、柱产生相对于房屋整体的倾斜超过 10‰ ，或其侧向位移量大于 h/300）。 危险构件位置： 3.承重钢结构构件存在以下情况时，评为“危险构件 ”： □柱、梁、屋架（网架）、支撑杆件或连接件有裂缝或锐角切 口，或焊缝、螺栓连接等有拉开、变形、松动现象； □柱、梁、屋架（网架）、支撑杆件存在严重锈蚀，且锈蚀部位可见明显起皮、分层； □梁跨中部位存在明显向下变形（梁、板等构件挠度大于l0/250 或大于 45mm）； □柱存在明显倾斜（钢柱顶位移，平面内大于 h/150 ，平面外大于 h/500 ，或大于 40mm）； □连接方式不当，构造有严重缺陷； □屋架（网架）跨中部位存在明显向下变形，或屋架明显倾斜（屋架产生大于 l0/250或大于 40mm的挠度，屋架支撑系统松动失稳，导致屋架倾斜，倾斜量超过h/150）。 危险构件位置： 4.承重木结构构件（木（竹）柱、木构架、木（竹）梁、木屋架、木檩条、木格栅）存在以下情况时，评为“危险构件 ”： □木柱明显变形，或柱顶劈裂，或柱（竹）身断裂，或柱（竹）脚腐朽面积超过 20%； □木梁、木屋架跨中部位存在明显向下变形现象，或支承部位存在明显腐朽或劈裂； □木檩条（木格栅）跨中部位存在明显向下变形现象，或入墙木（竹）质部位明显腐朽或虫蛀； □木（竹）屋架、木构架等构件节点松动变形、开裂，或铁件严重锈蚀、松动致使连接拔出或失效； □木柱、木屋架上弦或木梁、木檩条（木格栅）干缩裂缝深度超过构件直径的 1/2 ，且裂缝长度超过构件长度的2/3； □木（竹）柱、木（竹）梁、木（竹）屋架存在明显腐朽或虫蛀现象； □木构架中存在被判断为危险构件的木柱或木梁。 危险构件位置： 二、承重构件损伤变形情况的评价方法： 1.有下列情形之一的房屋，承重构件损伤变形情况评价为“3级 ”： （1）多数墙（柱）为危险构件； （2）少数墙（柱）为危险构件，但集中分布于房屋同一开间； （3）多数梁（屋架）为危险构件，或虽然仅有少数梁（屋架）为危险构件，但集中分布于房屋同一开间； （4）多数现浇板为危险构件，或虽然有少数现浇板为危险构件，但在同一楼层存在分布连续的情况； （5）大多数预制板（檩条、格栅）为危险构件，或虽然多数预制板（檩条、格栅）为危险构件，但存在集中或连续分布在同一开间或同一楼层的情况； （6）钢网架为危险构件； （7）楼盖（屋盖）局部坍塌。 2.有下列情形之一的房屋，承重构件损伤变形情况评价为“2级 ”： （1）个别承重墙（柱）为危险构件，或少数承重墙（柱）为危险构件，但未集中分布于房屋同一开间； （2）少数梁（屋架）为危险构件，但未集中分布于房屋同一开间；或少数现浇板为危险构件，但在同一楼层分布不连续；或多数（或少数、个别）预制板（檩条、格栅、石板、石条）为危险构件，但同一开间或同一楼层分布不连续。 3.不存在上述情况时，承重构件损伤变形情况检查项目评价为“1级 ”。 |
| 房屋附属系统分项检查指标评价标准 |  |
| 围护系统损伤变形情况 | 1. 围护系统损伤情况检查结果符合以下条件时，评价为“1级”： □围护墙体（非承重外墙、分隔墙、女儿墙）与主体结构连接可靠，无明显歪闪变形，无裂缝，无风化、酥碱，或个别墙体有细微裂缝，或个别墙体存在因风化酥碱削弱截面不超过15%。 £外墙粉刷层/面砖/外保温层无裂损、空鼓、脱落； £屋面构件（屋面瓦片、基层、檐口木格栅等）无裂损、老化腐朽、变形、脱落； £房屋阳台、露台、雨棚板、过道、楼梯、栏杆和扶手无裂损、变形； £房屋门窗完好，无裂损、变形； £房屋幕墙完好，无裂损、变形； £房屋吊顶完好，无变形、脱落； 2. 围护系统损伤情况检查结果符合以下条件时，评价为“2级 ”： □围护墙体（非承重外墙、分隔墙、女儿墙）与主体结构连接基本可靠，少数墙体存在裂缝，或有少数墙体存在因风化酥碱削弱截面不超过15%（允许个别墙体削弱截面超过15%但不超过25%），但不应出现在人流密集的出入口、通道及沿街位置。 £外墙粉刷层/面砖/外保温层无明显裂损、脱落，少数墙面存在空鼓； £屋面构件（屋面瓦片、基层、檐口木格栅等）无明显裂损、老化腐朽、变形、脱落； £房屋阳台、露台、雨棚板、过道、楼梯无明显裂损、变形； £房屋门窗基本完好，无明显裂损、变形； £房屋幕墙基本完好，无明显裂损、变形； £房屋吊顶基本完好，无明显变形、损伤； 3. 围护系统损伤情况检查结果时，评价为“3级”： □围护墙体（非承重外墙、分隔墙、女儿墙）与主体结构连接不可靠，多数或大多数墙体在柱边与梁底处开裂，或个别墙体已经出现明显脱开、歪闪变形，影响围护墙体的整体性； □围护墙体有裂缝、歪闪变形、风化酥碱等损伤，且严重程度超或位置超过“2级”的规定。 £外墙粉刷层/面砖/外保温层存在明显裂损、脱落，多数或大多数墙面存在大面积空鼓； £屋面构件（屋面瓦片、基层、檐口木格栅等）存在明显裂损、老化腐朽、变形、脱落； £房屋阳台、露台、雨棚板、过道、楼梯存在明显裂损、变形； £房屋门窗存在明显裂损、变形； £房屋幕墙存在明显裂损、变形； £房屋吊顶存在明显变形、损伤、脱落； |
| 房屋渗漏情况 | 1.房屋的屋面、外墙、地下室均无明显渗漏现象，或有个别部位渗漏，但渗漏尚未造成承重构件出现损伤时，评价为“1级 ”； 2.房屋的屋面、外墙、地下室存在少数部位渗漏，但渗漏尚未造成承重构件出现损伤时，评价为“2级”； 3.房屋的屋面、外墙、地下室存在渗漏，渗漏部位的数量或严重程度超过“2级 ”的规定时，评价为“3级 ”。 |

说明：表中“个别”是指1～2个构件，且数量不超过同类型构件数量的10%；“少数”是指2个构件以上，且数量不超过同类型构件数量的20%；“多数”是指数量超过同类型构件数量的20%，但不超过50%；“大多数”是指数量超过同类型构件数量的50%。

# 附录 B：房屋体检报告

扬州市城镇房屋体检报告（示例）

一、房屋概况

1.房屋基本信息：房屋的名称、地址、产权信息、房屋层数、建造年代、房屋用途、结构类型、建筑面积、建设情况（有无正规设计、施工、竣工验收）等信息。

2.房屋是否曾进行过体检、安全鉴定及修缮加固。（体检描述应包含上次体检时间、主要存在问题及体检评价结果；安全鉴定描述应包含鉴定单位、鉴定时间、鉴定类型及鉴定结论；修缮加固描述应包含修缮加固对象和方法以及设计、施工、竣工验收等信息）。

3.绘制房屋平面位置示意图，附房屋外立面和内部布置照片。

二、体检情况

## 1.描述房屋体检时间、体检内容、体检所用的设备。

## 2.房屋结构四个分项检查（房屋结构体系、改扩建情况、地基基础情况和承重构件损伤情况）存在的安全隐患（以文字、检测数据和照片形式描述），并由四个分项中最低等级确定该专项的评价结果。

## 3.房屋附属系统两个分项检查（房屋的围护系统损伤情况和房屋渗漏情况）存在的安全隐患（以文字和照片形式描述），并由两个分项中最低等级确定该专项的评价结果。

三、体检结果

## 综上所述，×××房屋体检总体评价为Ⅰ级/Ⅱ级/Ⅲ级，其中房屋结构专项评价为1级/2级/3级，房屋附属系统专项评价为1级/2级/3级。

四、处理建议

## 1.对房屋结构检查和房屋附属系统检查中发现的安全隐患问题给出明确的处理意见。

## 2.根据此次体检的总体评价结果，建议下次体检时间。

## 扬州市城镇房屋体检信息汇总表

| ## 房屋名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 房屋地址 |  |  |  |
| ## 产权单位 ## （人） |  | ## 使用单位 ## （人） |  |
| ## 结构类型 |  | ## 房屋用途 |  |
| ## 层数 |  | ## 建筑面积 |  |
| ## 建造年代建设情况 | ## □正规设计 □专业施工 ## □竣工验收 □均无 | ## 建造年代 |  |
| ## 体检时间 |  |  |  |
| ## 体检结论 | ## ×××房屋体检总体评价为Ⅰ级/Ⅱ级/Ⅲ级，其中房屋结构专项评价为1级/2级/3级，房屋附属系统专项评价为1级/2级/3级。 |  |  |
| ## 处理建议 |  |  |  |
| ## 下次体检建议日期 |  |  |  |
| ## 体检人 |  | ## 体检单位（加盖公章） ## 报告日期： 年 月 日 |  |
| ## 审核人 |  |  |  |
| ## 审批人 |  |  |  |

## 注：该汇总表建议放置在体检报告首页。

附录 c：考核表

扬州市城镇房屋体检服务项目履约验收考核表

考核对象：__________________考核日期：____年____月____日 考核人：________

| 考核项 | 考核内容 | 评分标准（满分100分） | 分值 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、服务质量 | 1.1 资质与人员配置 | 项目组人员配备数量及岗位设置符合要求，持证上岗。 | 20 |  |
|  | 1.2体检过程规范性 | 体检方案科学；入户率要达到70%，且三层及以上多产权房屋的底层及顶层必须入户；记录完整可追溯无篡改。 | 10 |  |
|  | 1.3单幢房屋体检记录规范性 | 单幢体检报告完整，无遗漏；签字盖章规范无代漏签。 | 10 |  |
|  | 1.4专项体检达标率 | 建筑信息采集体检指标达标、房屋结构体系体检指标达标、改扩建情况体检指标达标、地基基础情况体检指标达标、承重构件损伤情况体检指标达标、房屋的围护系统损伤变形情况体检指标达标、房屋渗漏情况体检指标达标，判定准确。 | 20 |  |
| 二、进度与安全管理 | 2.1进度管控 | 在规定时间内完成体检工作，延误提前3日报备并获得同意。超期未报备此项不得分。 | 10 |  |
|  | 2.2 安全应急 | 无安全事故及投诉；重大隐患24小时内报告。发生安全事故此项不得分。 | 10 |  |
| 三、数据归档与保密 | 3.1档案管理 | 电子及纸质档案完整并装订归档。档案缺失或未加密扣对应分值。 | 10 |  |
|  | 3.2 保密管理 | 无信息泄露投诉；未泄露居民及体检敏感数据。发生泄漏此项不得分。 | 10 |  |
| 扣分项（直接扣减总分） |  |  |  |  |
| 扣分内容 |  | 1. 漏检楼栋数≥10栋（扣10分）；2. 重大隐患判定错误（扣10分）；3. 提供虚假资料（扣20分）。 | 40 |  |
| 总分（实得分-扣分） |  |  | 100 |  |
| 考核等级（90分及以上优秀；60-89分合格；60分以下不合格） |  |  |  |  |
| 注：考核情况计入付款支付比例，结算服务费按考核结果相应扣减后支付。 1.考核80分 以下（不含）的，每下降1分，扣20000元； 2.考核分值60分以下（不含）或直接认定为不合格的，采购单位有权立即终止服务合同。 |  |  |  |  |
| 考核结论：_________ 审批人：____________ 审批日期：______年______月______日 |  |  |  |  |

第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

三、评标标准

包一、包二、包三、包四：

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价 格 （16分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分16分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×16×100%（保留两位有效小数）。 注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在评标现场合理的时间内证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。 |
| 实施方案 （42分） | 1.针对本项目的实施方案(7分) 根据投标单位针对本项目制定的实施方法及方案的合理性综合评定，方案重点明确、计划清晰的得7分；方案重点较明确、计划较清晰的得5分；方案重点较一般、计划较一般的得3分；方案重点不甚明确、计划不甚清晰的得1分；未体现的不得分，本项最多得7分。 2.针对本项目的资料核查专项方案（7分） 根据投标单位针对本项目通过核查工作方案概述、核查工作实施路径、核查工作资源配置与时间规划等方案综合评定，方案重点明确、计划清晰的得7分；方案重点较明确、计划较清晰的得5分；方案重点较一般、计划较一般的得3分；方案重点不甚明确、计划不甚清晰的得1分；未体现的不得分，本项最多得7分。 3.现场观测方案（7分） 为了确保房屋质量、进度和安全，对各项指标进行监测和评估，针对本项目制定观测方案，方案重点明确、计划清晰的得7分；方案重点较明确、计划较清晰的得5分；方案重点较一般、计划较一般的得3分；方案重点不甚明确、计划不甚清晰的得1分；未体现的不得分，本项最多得7分。 4.项目的保障措施(7分) 根据投标单位针对本项目能顺利完成的各项保障措施与说明进行综合评定，措施合理，方案可行的得7分；措施较合理，方案较可行的得5分；措施较一般，方案较一般的得3分；措施不甚合理，方案不甚可行的得1分，未体现的不得分，本项最多得7分。 5.项目进度计划(7分) 根据投标单位针对本项目制定的总进度计划及项目进度保障措施综合评定，计划及措施先进、可行、规范、周密的得7分；计划及措施较先进、较可行、较规范、较周密的得5分；计划及措施不甚先进、可行性一般、规范性一般、周密性一般得3分；计划及措施不甚可行，可行性、规范性、周密性有欠缺得1分，未体现的不得分，本项最多得7分。 6.售后服务方案(7分) 房屋体检并非一次性交易，后续跟踪服务同样重要，根据投标单位针对本项目的售后保障方案进行综合评定，售后服务方案科学、合理，售后服务承诺年限3年及以上、售后服务体系健全、售后服务机构人员配置调度合理可行、售后服务响应程度高，得7分。售后服务方案较好，承诺年限2年及以上，售后服务体系较为健全、售后服务机构人员配置调度较合理、售后服务响应程度较高，得5分；售后服务方案一般，售后服务体系一般，承诺年限1年及以上、售后服务机构人员配置一般合理、售后服务响应程度一般，得3分；售后服务方案较差，售后服务体系不健全、售后服务机构人员配置不合理、售后服务响应程度较差，得1分；未体现的不得分，本项最多得7分。 |
| 企业实力 （3分） | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项得1分，满分3分。（提供认证证书及国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page查询截图，扫描上传加盖公章，扫描件须清晰可辨，未提供或模糊不清无法辨认的不得分。若因投标单位成立时间不足3个月导致无法提供上述认证证书，须提供投标单位“认证证书正在申请/审核过程中”书面说明，并附上与认证机构签订的合同复印件或受理通知书等正在办理证书的证明材料，材料齐全可相对应得分，否则不予得分。） |
| 人员配备（25分） | 以下高级、中级工程师职称范围均仅包含建筑设计、结构设计、建筑施工、工程测量、工程管理、工程检测、施工图审查、工程质量安全监督、科技管理共9个类别。（老版职称证书须提供评审表或官方网站查询截图等能证明专业的材料。） 1.拟投入本项目负责人具有一级注册结构工程师证书的得2分，二级注册结构工程师证书的得1分；具有高级工程师职称的得2分，中级工程师职称的1分；具备10年及以上房屋安全鉴定或排查类工作经验的得2分，具备5年-10年（含5年不含10年）房屋安全鉴定或排查类工作经验的得1分，本项最多得6分。（提供证书及为其缴纳近一年内任意一个月的社保等扫描件上传并加盖公章。工作经验须提供附有本人签名的鉴定报告、或合同和甲方开具的证明、或原工作单位开具的证明等类似佐证材料。同种类型证书按最高分值计分一次，不重复累计。） 2.拟投入本项目技术负责人具有一级注册结构工程师证书的得2分，二级注册结构工程师证书的得1分；具有高级工程师职称的得2分，中级工程师职称的1分；具备5年及以上房屋安全鉴定或排查类工作经验得1分；本项最多得5分。（提供证书及为其缴纳近一年内任意一个月的社保等扫描件上传并加盖公章。工作经验须提供附有本人签名的鉴定报告、或合同和甲方开具的证明、或原工作单位开具的证明等类似佐证材料。同种类型证书按最高分值计分一次，不重复累计。） 3.拟投入本项目其他体检人员（除项目负责人和技术负责人以外）中具有一级注册结构工程师证书或高级工程师职称的有一个得1分，具有二级注册结构工程师证书或中级工程师职称的有一个得0.5分；本项最多得14分。（提供证书及为其缴纳近一年内任意一个月的社保等相关证明材料扫描件上传并加盖公章，否则对应人员不得分。若有退休返聘人员，需提供返聘合同、退休证，退休返聘人员最多2名。同一人具有多个证书按最高分值计分一次，不重复累计。） |
| 业绩 (14分) | 投标人2023年1月至今（以合同签订日期为准）具有房屋安全鉴定或排查类业绩的，每提供一份得2分，本项最高得14分。（投标文件中需提供项目合同扫描件加盖公章，扫描件须清晰可辨，未提供或模糊不清无法辨认的不得分。） |
| 合计（100分） |  |

注：评审委员会启动异常低价投标(响应)审查的情形和具体要求，包括：

（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：（电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、投标配置与分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |  |
| 2 | 2024或2025年度的财务报告情况（成立不满一年无需提供） |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准) |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 6 | 供应商信用承诺函； |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料） |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 8 | 本项目非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，投标人投标时提供《中小企业声明函》，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 9 | 无。 |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 10 | 投标函 |  |
| 11 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：   。

主要专业技术能力有：   。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人签字或盖章：

日期：  年  月  日

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人签字或盖章：

日期：  年  月  日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下：

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新作出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

投标函格式

致：江苏华屹工程咨询管理有限公司

根据贵方的（    ）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：

联系电话（手机）：

单位名称：

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

法人身份证复印件：

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 2 | …… |  |  |
| 3 |  |  |  |

中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（其他未列明行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（其他未列明行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），     项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

四、开标一览表

项目名称（盖章）：

项目编号：

分包号(如有)：

| 投标货物或服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币：元） |

五、分项报价表

项目名称：

项目编号：

分包号(如有)：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 单项合计价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  |  | 人民币（大写）： 圆整 ￥： |  |  |

注：1、行数不够，可自行添加。

六、技术参数响应及偏离表

项目名称：

项目编号：

分包号(如有)：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人签字或盖章：

日期：  年  月  日

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2.行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表

项目名称：

项目编号：

分包号(如有)：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间 |  |  |  |
| 服务方式 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |
| ...... |  |  |  |

投标人名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人签字或盖章：

日期：  年  月  日

注：1、按照基本要求详细填列。

2.行数不够，可自行添加。

拟投入人员一览表

项目名称：

项目编号：

分包号(如有)：

| 序号 | 岗位 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 证书及编号 | 类似经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人签字或盖章：

日期：  年  月  日

注：1.行数不够，可自行添加。

主要标的信息（中标后将公示）

投标人名称（加盖CA电子公章）：

服务类

名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准：