编号：JSZC-321003-YZDX-G2026-0006

江苏省邗江中学消防维保、消控室及配套服务项目

公开招标文件

扬州大学工程设计研究院有限公司

2026年5月

目 录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 合同条款及格式	18

第四章 项目需求	23

第五章 评标方法及评标标准	23

第六章 投标文件格式	39

第一章 招标公告

受江苏省邗江中学的委托，扬州大学工程设计研究院有限公司就江苏省邗江中学消防维保、消控室及配套服务项目项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省邗江中学消防维保、消控室及配套服务项目招标项目的潜在投标人可在 “扬州市邗江区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网” 自行免费下载招标文件，并于2026年6月18日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321003-YZDX-G2026-0006

2.项目名称：江苏省邗江中学消防维保、消控室及配套服务项目

3.预算金额：150万元（50万元/年）

4.本项目设置最高限价，150万元（本项目设置最高限价 150万元，50万元/年，报价超过最高限价作无效响应处理）。

5.采购需求：见招标文件第四章

6.合同履行期限：服务期限为三年，具体服务起始时间以采购人正式书面通知为准。本合同条款若与现行相关政策法规相抵触、相悖离，当年度不予续签，并由采购人重新组织招标采购工作；服务期间若履约考核评定不合格，采购人有权单方终止本合同。

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

1.2.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）

1.3.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）

1.4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

1.5.参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

1.6.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

1.7.供应商信用承诺函/不参与围标串标承诺书

1.8.投标函

1.9.法人授权书

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，投标单位投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。

- 3.本项目的特定资格要求：具有建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包二级及以上（含）资质且有有效安全生产许可证。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3、潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年6月18日09点30分（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省邗江中学

地   址：江苏省扬州市邗江区润蜀路与扬冶路交叉口西北侧

联系人：徐峰

联系方式：13852207686

2.扬州大学工程设计研究院有限公司

地　　址：扬州大学工程设计研究院有限公司

联系人：高刘英

联系方式：18556131196

八、相关文件要求

1.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。”。

2. 供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

- 3.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

九、其他

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标人应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如投标人未按要求操作，由此所产生的风险由投标人自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

4.本次招标不收取投标保证金。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市邗江区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网” 发布的信息。

6.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321003-YZDX-G2026-0006号项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目采购代理服务费由中标人在领取中标通知书前一次性支付。根据《江苏省财政厅关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1 号）规定，本项目代理服务费由中标人支付，投标人报价须包含代理服务费，采购文件已明示收费方式及标准。

4.3收费标准：按照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980 号）服务类标准 ×31.5%计取，以本项目中标金额为计费基数。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。

代理服务费开户银行：江苏银行扬州唐城支行

开户名称：扬州大学工程设计研究院有限公司

开户帐号：90160188000103894

4.4专家评审费按扬财购【2020】40 号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的 通知》执行。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“扬州市邗江区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网” 公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10、投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.4投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2投标人不足3家的，不得开标。

21.3开标仪式由代理机构主持。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“扬州市邗江区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网” 发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
    28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
    28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31其他
    31.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

扬州市政府采购合同（合同编号）

项目名称：江苏省邗江中学消防维保、消控室及配套服务项目

项目编号：JSZC-321003-YZDX-G2026-0006

甲方：（买方）江苏省邗江中学

乙方：（卖方）

见证方：

甲、乙双方根据扬州大学工程设计研究院有限公司  江苏省邗江中学消防维保、消控室及配套服务项目  项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务及货物

1.1 服务及货物名称： 江苏省邗江中学消防维保、消控室及配套服务项目。

1.2 项目服务内容：按照采购文件第四章“项目需求”执行。

1.3 数量（单位）  项

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 收取履约保证金的，允许中标人自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方退还。逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.4 履约保证金收取：无

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期/服务期

8.1 质保期/服务期  叁  年。（自合同签订之日起）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：服务期限为三年，具体服务起始时间以采购人正式书面通知为准。本合同条款若与现行相关政策法规相抵触、相悖离，当年度不予续签，并由采购人重新组织招标采购工作；服务期间若履约考核评定不合格，采购人有权单方终止本合同。

9.2 交付方式：按照招标文件以及甲方要求。

9.3 交付地点：_江苏省邗江中学内_

十、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：

合同签订后，甲方收到乙方开具的发票10日内预付合同金额的30%，剩余金额分4个季度支付，每个季度的15日前结算上季度服务费用（如上季度的月度考核有扣款意见的，则按考核意见扣款），甲方收到乙方开具的正式发票15日内付款。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在______小时内响应，在______小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物及服务免费保修期为       年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交付前应对货物及服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及服务交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物及服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物及服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物及服务包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3 乙方在货物及服务发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物及服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物及服务已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物及服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物及服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物及服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物及服务，乙方愿意更换货物及服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物及服务的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。

十八、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经扬州大学工程设计研究院有限公司见证盖章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门（扬州市财政局政府采购管理处）各执一份。

| 甲方：江苏省邗江中学 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

见证方：扬州大学工程设计研究院有限公司

项目经办人：高刘英

日期：     年   月   日

- 项目需求

所属行业：租赁和商务服务业

- 项目概况

1、项目名称：江苏省邗江中学消防维保、消控室及配套服务项目

2、服务内容：消防设施全面维保 + 消控室 24 小时值班 + 校园消防巡查 + 配套消防服务

3、服务期限：服务期限为三年，具体服务起始时间以采购人正式书面通知为准。本合同条款若与现行相关政策法规相抵触、相悖离，当年度不予续签，并由采购人重新组织招标采购工作；服务期间若履约考核评定不合格，采购人有权单方终止本合同。

4、预算金额：150 万元（三年总预算，50万元/年）

5、最高限价：150 万元（三年总预算，50万元/年）投标报价超过最高限价按无效响应处理

6、服务标准：符合国家消防规范、学校管理规定及本文件全部要求

二、服务范围

对江苏省邗江中学（新校区）建筑（构）物进行消防维保，出具正式维保报告并交予甲方存档。江苏省邗江中学全区域共计有20栋独立建筑（含南北地下室），各楼栋的建筑信息如下：

| 楼栋号（名称） |  | 建筑面积 (m2) | 层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地上 | 地下 |
| 学生公寓1 |  | 43984.91 | 6 | / |
| 学生公寓2 |  |  | 6 | / |
| 学生公寓3 |  |  | 6 | / |
| 学生公寓4 |  |  | 6 | / |
| 学生公寓5 |  |  | 6 | / |
| 教师公寓 |  |  | 6 | / |
| 冶园 后勤、食堂 |  | 10700.00 | 4 | / |
| 科技馆 |  | 10200.00 | 5 | / |
| 思贤楼 | 教学楼 | 38989.29 | 5 | / |
| 崇德楼 | 教学楼 |  | 5 | / |
| 知新楼 | 教学楼 |  | 5 | / |
| 尚能楼 | 教学楼 |  | 5 | / |
| 文萃苑 | 图文中心 | 18489.28 | 7 | / |
| 艺术馆 | 艺术中心 | 14569.00 | 4 | / |
| 体育馆 | 体育中心 | 12337.00 | 3 | / |
| 看台 | 体育场 | 1002.51 | 2 | / |
| 南区地下室 |  | 21488.16 | / | 1 |
| 北区地下室 |  | 21488.16 | / | 1 |
| 东门卫 |  | 41.6 | 1 | / |
| 北门卫 |  | 139.29 | 1 | / |
| 南门卫 |  | 161.2 | 1 | / |
| 开闭所 |  | 372.3 | 1 | / |

三、维保服务内容包括不局限于：

江苏省邗江中学全区域共计有17大类建筑消防设施:

- 火灾自动报警及联动控制系统;

- 消防供电配电设施;

- 消防供水设施:

- 消火栓系统;

- 自动喷水灭火系统;

- 自动跟踪定位射流灭火系统;

- 气体灭火系统;

- 可燃气体报警系统;

- 机械防排烟系统;

- 图形显示装置;

- 消防应急广播系统;

- 消防对讲电话系统;

- 防火分隔设施;

- 电气火灾监控系统;

- 消防设备电源监控系统;

- 应急照明和疏散指示系统;

- 灭火器。

- 服务要求

- （一）维护保养服务的要求

- 1.在每月的例行维保期间，投标人需提供至少4人以上的维保人员参与消防设施的维护保养（除驻场人员外）。需明确技术负责人、项目负责人及维保现场负责人，如有人员调动，需提前向招标人报备。技术负责人及项目负责人需持有一级注册消防工程师资格证书。现场负责人及维保人员需持有消防设施操作员（中级）资格证书。

- 2.建筑消防系统类型、维护保养内容、周期：并根据《建筑消防设施维护保养规程》DB32/T 4696-2024相关要求编制维护方案。

| 系统 | 子项目 | 维护保养内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防供电配电 | - 消防配电柜（箱） | 消防主、备电源 | 每月1次全数 |
|  |  | 检查外观、标识 | 每月1次全数 |
|  |  | 检查指示灯、开关及控制按钮的操作 | 每月1次全数 |
|  |  | 试验消防设备末端配电双电源切换 | 半年1次全数 |
|  | - 联动试验 | 试验非消防电源的联动切断 | 全年1次全数 |
| 消防电源监控系统 | - 电流/电压信号传感器 | 检查外观 | 每月1次全数 |
|  |  | 验证信息传输功能 | 每年1次全数 |
|  | - 监控器 | 检查外观、基本功能 | 每月1次全数 |
|  |  | 核对系统注册点数、正常点数、异常点数 | 每月1次全数 |
| 消防控制室 | / | 环境清洁，疏散门畅通 | 每月1次全数 |
|  |  | 设备和布线外观完好无损 | 每月1次全数 |
|  |  | 火灾报警的外线电话 | 每月1次全数 |
| 火灾自动报警控制系统 | - 火灾探测器 | 检查安装及外观、试验报警功能 | 每月10%以上年全数 |
|  | - 手动报警按钮 | 检查安装及外观、试验报警功能 | 每月10%以上年全数 |
|  | - 火灾显示盘 | 检查安装及外观、报警显示功能 | 每月10%以上年全数 |
|  | - 声光警报装置 | 检查安装及外观、试验警报功能 | 每月10%以上年全数 |
|  |  | 测试声压级 | 每月10%以上年全数 |
|  |  | 声警报与应急广播交替循环 | 每月10%以上年全数 |
|  | - 输出模块 | 检查安装及外观、在线状态 | 每月10%以上年全数 |
|  | - 火灾报警控制器（联动型） | 检查安装及外观、基本功能 | 每月1次全数 |
|  |  | 核对系统点位数 | 每月1次全数 |
|  |  | 备电投运试验 | 每季1次全数 |
|  | - 联动控制功能 | 试验报警联动控制有关设备 | 每年1次以上全数 |
| 图形显示装置 | - 外观 | 是否完好、无腐蚀 | 每月1次全数 |
|  | - 基本功能 | 检查显示器是否能正常显示 |  |
|  |  | 检查各类报警声音是否正常 |  |
|  |  | 试验消音、复位功能 |  |
|  |  | 检查联网通讯是否正常 |  |

（续）

| 系统 | 子项目 | 维护保养内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防供水设施 | - 消防水泵控制柜 | 自动启泵（压力开关、流量开关、消火栓按钮、电极点压力表） | 每月1次全数 |
|  |  | 状态信号反馈（控制方式、启停泵） |  |
|  | - 稳(增)压泵控制 - 气压水罐 | 检查外观，控制箱的指示灯和开关 | 每月1次全数 |
|  |  | 气压水罐的气压、水位、有效容积 |  |
|  |  | 模拟系统渗漏，测试稳压泵、增压泵及气压水罐自动稳压、增压的工况 | 每季1次全数 |
|  |  | 手动、自动状态切换及用户设置 | 每月1次全数 |
|  |  | 启停泵压力、启停次数 | 每月1次全数 |
|  |  | 手动、自动、故障切换功能测试 | 每季1次全数 |
|  | - 管道阀门 | 检查管道、阀门开闭状态是否正常 | 每月1次全数 |
|  |  | 检查铅封、锁链的状况 | 每月10%以上年全数 |
|  |  | 室外阀门井中控制阀门的开启状态 | 每季1次全数 |
|  |  | 检测电动（磁）阀的供电、启闭功能 | 每月10%以上年全数 |
|  |  | 试验减压装置减压功能 | 每月10%以上年全数 |
|  |  | 检查室外消火栓给水引入管倒流防止器的设置 | 每月1次全数 |
|  | - 水泵接合器 | 检查外观、系统标识 | 每月1次全数 |
|  |  | 闸阀的启闭、密封性 | 每季1次全数 |
|  |  | 周围应无障碍物 | 每月1次全数 |
|  |  | 利用消防车或机动泵测试供水能力 | 每年1次全数 |
| 消火栓系统 | - 室内消火栓 | 检查消火栓箱外观、可开启角度 | 每月10%以上年全数 |
|  |  | 检查消火栓箱标识、配件及外观 |  |
|  |  | 检查栓口、手轮转动及密封性 |  |
|  |  | 检查减压孔板的外观 |  |
|  |  | 检查栓口出水状况 |  |
|  |  | 测试最不利点（或试验消火栓）压力 | 每月1次全数 |
|  |  | 周围应无影响使用的障碍物 | 每月10%以上年全数 |
|  |  | 测试消火栓按钮报警功能 |  |
|  |  | 测试联动（联锁）启泵功能 | 每月1次年全数 |
|  | - 室外消火栓 | 检查外观及标识 | 每月1次全数 |

（续）

| 系统 | 子项目 | 维护保养内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消火栓系统 | - 室外消火栓 | 检查闷盖的完好性 | 每月1次全数 |
|  |  | 检查栓口操作性能、密封性 | 每季1次全数 |
|  |  | 周围应无影响使用的障碍物 | 每月1次全数 |
|  |  | 测试静压、动压 | 每季1次全数 |
| 自动喷水灭火系统 | - 喷头 | 检查外观、安装、选型及周边障碍物 | 每月10%以上年全数 |
|  | - 湿式报警阀组 | 检查外观 | 每月1次全数 |
|  |  | 核查系统压力值 | 每月1次全数 |
|  |  | 试验压力开关动作反馈及联动启泵 | 每月1次全数 |
|  |  | 试验警铃声报警功能 | 每月1次全数 |
|  | - 水流指示器 | 试验反馈信号 | 每月10%以上年全数 |
|  | - 末端试水装置 | 检查外观（出水口、试验阀、压力表） |  |
|  |  | 检查排水设施 |  |
|  |  | 进行放水试验 |  |
|  | - 联动试验 | 测试联锁启动喷淋泵功能 | 每年1次全数 |
| 气体灭火系统 | - 系统各组件 | 外观、铭牌、标识、固定、铅封、防护罩 | 每月1次全数 |
|  | - 灭火剂储存装置 | 压力指示或称重等 |  |
|  | - 驱动气存储容器 | 外观、铭牌 |  |
|  |  | 压力指示 |  |
|  | - 喷嘴 | 孔口有无堵塞 |  |
|  | - 输送管道 | 有无损伤或堵塞 |  |
|  | - 检漏装置 | 测试称重、检漏功能 |  |
|  | - 声光报警 | 试验声光警报功能 | 每季1次全数 |
|  | - 放气指示 | 试验放气指示功能 |  |
|  | - 电磁阀 | 试验电磁阀的启动 |  |
|  | - 火灾探测器 | 试验报警功能 |  |
|  | - 紧急启/停按钮 | 试验按钮的紧急功能 |  |
|  | - 通风换气设备 | 检查通风换气功能 | 每月1次全数 |
|  | - 气体灭火控制器 | 检查基本功能 | 每月1次全数 |
|  | - 联动控制功能 | 试验报警联动控制有关设备 | 每季1次全数 |

（续）

| 系统 | 子项目 | 维护保养内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机械加压送风系统 | - 风管（道） | 检查完好状况，有无异物、变形 | 每月1次全数 |
|  | - 室外进风口 | 检查进风口是否通畅 |  |
|  | - 供电 | 检查供电线路，双电源切换试验 |  |
|  | - 送风口 | 检查外观及有无遮挡物 | 每月10%以上年全数 |
|  |  | 检查系统启动后风的状况 |  |
|  | - 送风阀 | 试验手动开闭，查反馈信号 |  |
|  |  | 试验联动送风机启动功能 |  |
|  | - 送风机 | 试验手动启、停功能，核对反馈信号 | 每季1次全数 |
|  | - 送风机控制柜 | 检查外观、标识 |  |
|  |  | 检查指示灯、按钮功能 |  |
|  | - 联动控制功能 | 试验报警联动 | 每年1次全数 |
| 机械排烟系统 | - 风管（道） | 检查完好状况，有无异物、变形 | 每月1次全数 |
|  | - 室外出风口 | 检查出风口是否通畅 |  |
|  | - 供电 | 检查供电线路，双电源切换试验 |  |
|  | - 自然排烟设施 | 试验开启功能 | 每月10%以上年数 |
|  | - 排烟口 | 检查外观及无遮挡物 | 每月10%以上年数 |
|  |  | 检查系统启动后风的状况 |  |
|  | - 排烟阀 | 试验手动开闭，核对反馈信号 |  |
|  |  | 试验联动排烟风机启动功能 |  |
|  | - 排烟防火阀(280°C) | 试验联动排烟风机停止功能 |  |
|  | - 挡烟垂壁 | 检查外观 |  |
|  |  | 测试电动挡烟垂壁的释放，核查反馈信号 |  |
|  | - 排烟风机 | 试验手动启停，核对反馈信号 | 每季1次全数 |
|  | - 排烟风机控制柜 | 检查外观、标识 |  |
|  |  | 检查指示灯、按钮功能 |  |
|  | - 联动控制功能 | 试验报警联动 | 每年1次全数 |
| 应急照明和疏散指示系统 | - 外观及固定 | 检查灯具外观及固定状况 | 每月10%以上年全数 |
|  | - 应急照明灯 | 检查正常及应急状态下的显示 |  |
|  | - 疏散指示标志 | 检查正常及应急状态下的显示 |  |

3.维护保养所涉及的周期抽查方式必须为循环巡检法。

4.在本项目中，火灾自动报警系统和防火门监控等所使用的产品，要求投标单位具备丰富的技术服务能力，并能够熟练应对实际技术问题的解决。

5.任何消防设备的更换能够独立完成主机程序的调整。

6.在服务期间，投标人有责任和义务配合招标人及上级主管部门进行消防检查、培训、宣传以及其他与消防相关的工作。同时，投标人应具备针对甲方不同场景和岗位的培训能力。

7.在消防设施维护保养服务期间，投标人必须确保系统的正常运行。根据《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）和《建筑消防设施维护保养规程》（DB32/T 4696）等消防技术规程的相关要求，包括内容、程序和周期等，投标人需对约定范围内的建筑消防设施进行检查、维修、保养、测试和更换等技术服务。

8.消防设备维护保养单位应严格按照标准要求进行维护保养工作，确保每月按计划完成当月的维保任务。同时，单位需向招标人提交消防系统的维护保养报告。在合同期结束前，还应提供消防维护的年度总结报告及详细的技术文档等相关资料。

9.维保资料的要求：投标人需向招标人提交的维护保养报告，必须符合《建筑消防设施维护保养规程》（DB32/T 4696-2024）的相关规定。报告应按楼栋或区域进行分类，所有文本内容除了必要的签字外，均需采用打印格式并整理成册。同时，文件目录及文本内容也需遵循《建筑消防设施维护保养规程》（DB32/T 4696-2024）的要求。

10.投标人投标人应自行现场踏勘，充分了解各楼栋消防设施设备的现状，风险自负。

11.投标人需根据现场系统的需求，提交备品备件的清单以及相关的产品规格和型号。

（二）消控室服务要求及其他配套要求

- 1、派驻人员要求：

- （1）人数：共 4 人，其中消控室值班人员 3 人、专职对接人员 1 人；

- （2）性别：男性；

- （3）学历：高中及以上学历；

- （4）年龄：60周岁以下；

- （5）资格：消控室 3 名值班人员须持中级及以上消防设施操作员证书；专职对接人员应熟悉消防管理流程，具备良好沟通协调能力；

- （6）身体条件：身体健康，无不良嗜好。

- 2、人员职责要求

- 项目实施期间，3 名持证值班人员负责消控室 24 小时值班、校园日常消防安全巡查及消防设施点检；1 名专职对接人员全程配合校方，完成各项消防安全管理、台账上报、应急保障及其他专项工作。根据学校工作安排及重大活动、重点敏感时段要求，消控室确保不少于 2 人在岗值班，值班人员可与消防维保人员统一统筹、合理调配排班值守。（提供承诺函，格式自拟）

(1)对校园重点部位、重大危险源开展消防安全巡查，及时排查火灾隐患。

(2)逐楼层检查消防设施设备完好状态，确保功能正常。

(3)实时监测消防水箱、消防水池水位，检查稳压泵运行频次与工作状态。

(4)检查消防水泵房设备运行情况，确保供水系统可靠稳定。

(5)每月对全校区域室内消火栓箱、灭火器开展一次全面点检并记录。

(6)及时响应报修平台及日常巡查发现的消防设施故障，按要求处置。

(7)规范填写各类消防安全巡查、检查、维保记录，确保台账完整。

(8)每周登录《江苏省校园安全风险管控系统》，如实上报安全风险及消防安全管理情况。

(9)在高考、普通高中学业水平考试（小高考）及校内各类大型活动期间，落实专项消防安全保障，做好值守、巡检与应急备勤工作。

(10).协助校方完成其他日常消防安全管理工作。

（三）服务保障

1.服务要求

（1）投标人在项目进场时，应组建一支高效的服务保障团队，团队成员包括：技术保障人员（技术负责人、项目负责人）；应急调度人员；驻校服务人员以及例行维保人员（现场负责人、建筑消防设施操作员）。相关人员的信息需提交给投标人备案。

（2）投标人需在维保过程中，对一般故障在2小时内作出响应并进行维修。如需向招标人报价审批维修，投标人应在24小时内提供维修及报价方案，并在方案获得招标人确认后24小时内实施（对于需临时采购的设备，待设备到位后方可执行）。

（3）投标人应提供可直接拨打的服务工程师移动电话（包括非工作时间），未经招标人同意，不得随意更换。如擅自更换，将承担违约责任。

（4）投标人应根据具体情况及国家标准、教育系统消防安全工作要求和校方标准，制定维护保养实施计划，内容和要求不得低于国家标准的规定。

（5）在项目实施期间，投标人安排的所有现场作业人员必须统一着装。

（6）消防设备的维护保养合同禁止以任何形式进行分包或转包。

五、维保依据

- （1）项目消防设施配置及甲方要求

- （2）《建筑设计防火规范》 GB50016-2014；

- （3）《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-2016；

- （4）《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017；

- （5）《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2010；

- （6）《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017；

- （7）《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007；

- （8）《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB 51309-2018；

- （9）《建筑灭火器配置验收及检查规范》 GB 50444-2008；

- （10）《建筑消防设施的维护管理》 GB 25201-2010；

- （11）《江苏省建筑消防设施维护管理规定》 苏公规（2011）2号。

六、付款方式及考核办法

（一）付款方式

合同签订后，甲方收到乙方开具的发票10日内预付合同金额的30%，剩余金额分4个季度支付，每个季度的15日前结算上季度服务费用（如上季度的月度考核有扣款意见的，则按考核意见扣款），甲方收到乙方开具的正式发票15日内付款。

（二）考核办法

- 消防维保考核表

| - 序号 | - 考核项目 | - 考核内容 | - 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 工作纪律 - （8分） | - 未遵守维修响应时效（2小时内到场处置）。 |  |
|  |  | - 未遵守相关消防法律法规。（3分） |  |
|  |  | - 未遵守消防安全管理制度。（2分） |  |
| - 2 | - 工作内容 - （35分） | - 未及时更新可靠联系方式。（2分） |  |
|  |  | - 未按要求对现场技术人员进行安全作业培训，并进行安全作业检查、防护和监督等工作。（3分） |  |
|  |  | - 未配合制定与消防安全相关的应急预案。（2分） |  |
|  |  | - 未按要求履行负责消防验审或检查等有关的协调工作。（2分） |  |
|  |  | - 未按要求配合对全场每月进行防火检查工作。（2分） |  |
|  |  | - 未按要求及时完成月检工作。（2分） |  |
|  |  | - 未按要求及时完成季检及联动测试工作。（3分） |  |
|  |  | - 未按要求完成半年检测及联动测试工作。（4分） |  |
|  |  | - 未按要求及时完成年度检测及联动测试工作。（8分） |  |
|  |  | - 未按要求及时完成各种设施设备日常保养、维护工作。（5分） |  |
|  |  | - 未加强信息反馈，发现问题未及时处理，未及时通报。（2分） |  |
| - 3 | - 工作效率 - （12分） | - 发生故障或事故时接到通知未及时到达工作现场。（5分） |  |
|  |  | - 未及时处理各种故障、事故及安全隐患。（5分） |  |
|  |  | - 未及时进行维保、及时提供各项检查报告。（2分） |  |
| - 4 | - 工作质量 - （40分） | - 未保证各种消防设施设备原有功能正常。（10分） |  |
|  |  | - 未及时排除火灾隐患。（10分） |  |
|  |  | - 发生火情时，消防系统相关联动装置未动作或动作滞后。（乙方维保问题，则一票否决） |  |
|  |  | - 各类设施设备维护保养未达标。（10分） |  |
|  |  | - 设备保养不当造成损失。（10分） |  |
|  |  | - 维保记录不规范（5分） |  |
| - 5 | - 其他问题 - （5分） |  |  |
| 备注： - 1、该评分细则按学期进行考核，维保费用与考核结果挂钩。满分 100 分，90 分为合格线，考核评定由学校消防系统维保管理考核小组具体负责。每学期考核得分90 分及以上为合格，该学期维保服务费全额支付；低于 90 分的，每低 1 分，按该学期应支付服务费的 0.5% 予以扣除。年度考核不合格的，学校有权更换维保单位。 - 2、每月累计扣分达到 40 分及以上的，校方有权单方终止维保合同；因此造成损失的，由维保单位承担全部赔偿责任。 - 3、因维保单位操作不当、误操作等原因引发安全事故或造成设备损坏的，所有直接与间接损失均由维保单位全额承担。 |  |  |  |

- 甲方负责人（签字）：                   维保单位（签字）：

七、责任厘清

- 1.派驻的工作人员应为专职人员，不再兼任原公司其他工作。如因公、因私导致实际派驻人员不足学校要求的，应及时安排人员顶岗。

- 2.如因派驻工作人员技术能力不足、操作不规范导致学校设备损坏、重大活动受到影响，服务公司应承担相应的修复与赔偿责任。

- 3.派驻工作人员不得将与学校相关的任何工作资料（包括且不限于软硬件资料等）外传，造成不良影响的，由服务公司承担相应责任。

- 4.消防控制室必须保证 24 小时派驻人员值班，值班人员不得擅自离岗，并且在每天交换班次时保证完成全校一次消防安全巡查，并完成消防安全的巡查记录。

- 5.供应商无条件配合学校有关消防方面的其他工作安排及要求。

- 6.供应商中标后，严格按照消防控制室资料管理制度的要求完善并保存相关资料，积极配合相关部门的各类检查。

- 7.派驻人员在工作期间因自身原因导致的安全责任由供应商承担，学校不承担任何责任。

八、其它未列出的属于工作范围事宜

（1）每年委派持专业资质的技术人员，为校方相关人员开展不少于一次消防安全知识培训，并提供培训记录、签到表及课件资料;

（2）全程配合校方组织的年度消防应急演练，负责技术指导、现场保障及演练相关配合工作;

（3）服务期内遇重要活动、考试及关键保障时段，须提前编制专项消防安全应急预案，并增派持证维保人员现场值守，保障活动安全有序开展；

（4）按照消防主管部门及校方要求，规范整理消防维保资料，建立完整台账，做到分类清晰、记录齐全、可随时查阅；

（5）积极配合教育、消防等上级主管部门的各类监督检查，按要求提供资料、现场配合及问题整改。

（6）因维保单位未按合同及规范履约，导致消防设施故障、功能失效或引发次生事故的，全部责任与损失由中标单位承担。

供应商须就上述全部服务内容，逐项出具书面承诺函，承诺严格履行各项义务，承诺函须加盖单位公章，并按要求在投标文件中上传。

- 九、配件部份

- 1、维保配件报价表（收费部份，不含在总报价中）

| 序号 | 常用配件名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感烟探测器 | JBF5100 | 套 |  |  |
| 2 | 感温探测器 | JBF5110 | 套 |  |  |
| 3 | 手动报警按钮 | 4121B-P | 套 |  |  |
| 4 | 消火栓按钮 | 4123B | 只 |  |  |
| 5 | 声光报警器 | JBF5011 | 套 |  |  |
| 6 | 消防电话分机 | HY5716B | 只 |  |  |
| 7 | 输入模块 | JBF5131 | 只 |  |  |
| 8 | 输出模块 | JBF4143 | 只 |  |  |
| 9 | 输入输出模块 | JBF5141 | 只 |  |  |
| 10 | 疏散指示灯 | 220V 暗装 | 张 |  |  |
| 11 | 安全出口灯 | 220V 暗装 | 张 |  |  |
| 12 | 应急照明灯 | 220V | 张 |  |  |
| 13 | 疏散指示灯 | 36V集中控制型 | 张 |  |  |
| 14 | 水带（含接口） | 8-65-25 | 套 |  |  |
| 15 | 自救卷盘 | 25M | 套 |  |  |
| 16 | 消火栓栓口 | DN65 | 只 |  |  |
| 17 | 消火栓箱门 | 800*650 | 扇 |  |  |
| 18 | 消火栓箱门 | 1800*700 | 扇 |  |  |
| 19 | 浮球阀 | DN80 | 套 |  |  |
| 20 | 遥控浮球阀 | DN100 | 套 |  |  |
| 21 | 止回阀 | DN150 | 套 |  |  |
| 22 | 止回阀 | DN100 | 套 |  |  |
| 23 | 信号蝶阀 | DN150 | 套 |  |  |
| 24 | 防火门闭门器 | 普通 | 套 |  |  |
| 25 | 亚克力玻璃 | 56.8*90.8cm | 块 |  |  |
| 26 | 亚克力玻璃 | 56.8cm*67cm | 块 |  |  |
| 27 | 干粉灭火器 | 4kg | 具 |  |  |
| 28 | 灭火器箱 | 4*2 | 只 |  |  |
| 29 | 应急照明灯 （普通型） | 220V，3W | 张 |  |  |
| 30 | 应急照明灯 （集中控制型） | 36V，3W | 张 |  |  |
| 31 | 应急吸顶灯 | 12W | 张 |  |  |
| 32 | 应急筒灯 | 3W | 张 |  |  |
| 定价依据：常用配件最终定价，以中标候选人前三名的配件报价平均值作为基准价。 价格确定 若平均价＜中标人报价：按平均价执行。 若平均价＞中标人报价：按中标人报价执行。 适用范围：本项目消防维保、消控室及配套服务中，所有常用备品备件均按上述规则定价，不另行议价。 执行要求：中标人须严格遵照定价标准提供配件，不得擅自加价，否则按考核条款违约处理。 |  |  |  |  |  |

2、维保配件报价表（免费部份）

| 序号 | 常用配件名称 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火门顺序器 | 套 |  |
| 2 | 自救卷盘快开阀 | 套 |  |
| 3 | 压力表 | 只 |  |
| 4 | 洒水喷头 | 只 |  |
| 5 | 卷帘门控制箱备电电池 | 节 |  |
| 6 | 消防水枪头DN65 | 只 |  |
| 7 | 消火栓接口DN65 | 只 |  |
| 8 | 消火栓箱门锁 | 只 |  |
| 9 | 主机打印纸 | 只 |  |
| 10 | 阀门标识牌 | 只 |  |
| 11 | DC24V继电器 | 只 |  |
| 12 | 端子排 | 套 |  |
| 13 | 油漆 | 桶 |  |
| 14 | 黄油 | 袋 |  |
| 15 | 演习用烟雾弹 | 只 |  |
| 16 | 卷帘门控制箱备电电池 | 只 |  |

备注：投标人须就本项目维保期内的收费备件与免费备件分别出具书面承诺函：

- 收费备件部分：投标人须提交收费备件报价明细表，列明常用配件名称、规格型号、单位、单价等关键信息，该部分报价不含在投标总报价中，格式由投标人自拟。

- 免费备件部分：投标人须提交免费备件服务承诺，明确免费供应的配件范围、服务标准等，格式由投标人自拟。

注： 本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

1、中小企业

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（2）企业标准请	参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300

号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，诚信记录分每减10分，

给予本项目总分值2%的扣分，扣分最多不超过本项目总分值6% 。

- 评审标准

| 报价 （26分） | 满足招标文件要求报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)×26×100%（保留二位小数）。 注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |
| --- | --- | --- |
| 服务方案（42分） | 服务整体方案（10分） | 包括维护内容、方法、实施方案、进度控制、巡检服务、服务记录等，方案全面、具有可操作性优秀得10分； 维护内容、方法、实施方案、进度控制、巡检服务、服务记录等，方案全面、具有可操作性良好得7分； 维护内容、方法、实施方案、进度控制、巡检服务、服务记录等，方案全面、具有可操作性一般得3分； 维护内容、方法、实施方案、进度控制、巡检服务、服务记录等，方案全面、具有可操作性差得1分。 不提供不得分。 |
|  | 日常维保服务方案 （8分） | 针对本项目拟定火灾自动报警设施、自动喷水灭火设施、消防控制联动设施、消火栓设施、灭火器设施、背景音乐设施及消防广播设施等方面的维护保养方案： 维保方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得 8 分； 维保方案较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得 6分； 维保方案基本合理、严密，描述基本齐全，基本具有可操作性的得3分； 维保方案具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度的得 1分； 未提供不得分。 |
|  | 服务质量的保证措施 （5分） | 对维保服务有详细的质量控制及保证措施的得5分； 对维保服务有较详细的质量控制及保证措施的得3分； 维保服务质量控制及保证措施不完善的得1分； 未提供的不得分。 |
|  | 重点、难度分析 （3分） | 针对本项目重点、难点问题分析及解决方法： 方案科学、合理、具有可实施性的得3分； 方案较科学、较合理、较有操作性的得2分； 方案缺乏科学合理性、存在一定的实施难度的得1分； 未提供方案的不得分。 |
|  | 应急事件 处理方案 （6分） | 应急事件处理方案内容描述详细全面、可操作性强的得6分； 内容描述较详细、较有操作性的得4分； 内容描述基本齐全、可操作性一般得2分； 内容描述较简单、可操作性差的得1分； 未提供方案的不得分。 |
|  | 服务措施承诺及服务响应时间 （5分） | 供应商接到采购人故障通知，能够20分钟（含）内到达现场进行处理的得5分；能够在20分钟（不含）至30分钟（不含）内到达现场进行处理的得3分。30分钟（不含）以外的得1分，未提供的不得分。（须提供应急响应承诺函原件上传，通过百度地图上的“驾车”模式，测算单位地址与江苏省邗江中学（地址：江苏省扬州市邗江区润蜀路与扬冶路交叉口西北侧）的到达时间，以“到达时间”作为投标单位实际应急响应时间，并提供以上带有到达时间的截图。） |
|  | 安全防范措施及应急方案（5分） | 针对本项目消防维保、消控室 24 小时值班、校园消防巡查、设施故障处置、突发事件应对等工作内容，编制安全防范措施及应急方案： 方案全面完整、贴合校园实际、岗位职责清晰、流程规范严谨、可操作性强，得5分； 方案较为全面、基本符合项目实际、岗位职责与流程基本合理、可操作性较好，得3 分； 方案不够完整、针对性不强、岗位职责或流程存在缺失、可操作性一般，得1分； 未提供安全防范措施及应急方案，得0 分。 |
| 企业实力（23分） | 体系认证（3分） | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书的，每提供一项得1分，满分3分。（提供证书复印件以及国家认证认可信息公共服务平台查询截图，并加盖供应商公章上传，证书原件上传） |
|  | 维保工具 （5分） | 供应商针对本项目配备详细的维保工具，每提供一个得0.5分，最高得5分。（需提供维保设备清单、图片及检定（校准）证书原件扫描上传） |
|  | 客户评价 （6分） | 2021年度至今供应商或者个人受到业主优质服务书面表彰的，每提供1份加1分，最多得6分。（需提供证书原件扫描上传） |
|  | 从业人员维保资格证人数 （9分） | - 本项目配备的项目负责人：具有一级消防工程师证书的得3分。 - 维保人员（项目负责人除外）具有注册消防工程师资格的，每提供一人得2分；具有消防设施四级消防员（或操作员）及以上级别证书，每提供一个人得1分，最高得6分。 注：人员必须为本单位正式员工，需提供上述人员相关证书及近三个月任一个月的社保证明文件，证书原件上传，未提供的不得分。 |
| 企业业绩 （9分） | 2021年1月1日至今供应商承担过消防维保、消控室值班等类似服务项目业绩，每有一个得3分，满分9分。（提供合同原件上传。以合同签订之日为准） |  |

说明：评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- 投标（响应）报价低于采购项目预算50% 的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50% ；

- 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45% ；（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当通过苏采云系统要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：         （电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |
| 2 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准） |  |
| 3 | 上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供） |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |
| 5 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 6 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。 |  |
| 7 | 供应商信用承诺函/不参与围标串标承诺书 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 8 | 中小企业声明函 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 9 | 具有建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包二级及以上（含）资质且有有效安全生产许可证。 |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 10 | 投标函 |  |
| 11 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：______年    月    日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

不参与围标串标承诺书

我单位参加（项目名称）（项目编号）的投标活动，现我单位对以下事项作出承诺：

一、我单位遵守国家招投标法律法规和采购人的招标采购管理制度，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位及投标代表在本项目招标采购活动中，承诺不参与围标串标，承诺不与招标人、其他投标单位存在关联关系。

三、我单位如存在围标串标等违法违规行为，承担相关经济和法律责任，接受相应处罚和失信惩戒。

与本公司负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商信息：

公司1：

公司2：

……

法人或授权委托人签字：

投标单位公章：

年月日

投标函格式

致：扬州大学工程设计研究院有限公司

根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：_____________________         __

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求 |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于租赁和商务服务业（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）请在相应的位置打√；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

日  期：

四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

分包号(如有)：

| 投标服务或产品名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币：元 ） |

日期：       年   月   日

五、分项报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务项目 | 数量 | 单价 | 总价 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

.

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加（代理机构）的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有供应商全称：

法定代表人：

日期：