招　标　文　件

项目名称：南通市海门区人民医院采购核心业务应用系统持续性工作建设项目

项目编号：JSZC-320614-JZCG-G2026-0031

南通市海门区公共资源交易中心

2026年5月

# 总  目  录

# 第一章 投标邀请

# 第二章 投标人须知

# 第三章 合同文本

# 第四章 采购需求

# 第五章 评标方法与评标标准

# 第六章 投标文件格式

# 第一章  投标邀请

项目概况 南通市海门区人民医院采购核心业务应用系统持续性工作建设项目 JSZC-320614-JZCG-G2026-0031 招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网 获取招标文件，并于2026-06-10 09:00 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320614-JZCG-G2026-0031

项目名称：南通市海门区人民医院采购核心业务应用系统持续性工作建设项目

采购方式：公开招标

预算金额：168万元

最高限价（如有）：134.4万元

采购需求：详见采购文件。

合同履行期限：详见采购需求。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件4）；

2.投标函（格式见附件5）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：

1.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（投标文件中无需提供证明材料）。

三、获取招标文件

时间：2026-05-20至2026-05-26，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏政府采购网

方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-06-10 09:00 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注南通市海门区公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：南通市海门区人民医院

单位地址：南通市海门区北京路1201号

联系人：张先生

联系电话：0513-82263275、13901461168

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：南通市海门区公共资源交易中心

单位地址：南通市海门区长江南路777号

联系人：王先生

联系电话：0513-82100351

3.项目联系方式

项目联系人：王先生

电话：0513-82100351

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

#### 3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市海门区公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

7.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

#### 13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 15、投标有效期

15.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 19、投标文件的拒收

19.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21、开标

21.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22、评标委员会

22.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

25.8 异常低价投标审查

25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.8.2 评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商通过“苏采云”系统在30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

#### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加★号条款为实质性要求）

26.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

26.1.14 不同投标人MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的。

26.1.15其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3中标供应商在中标后须将装订好的纸质投标文件一份通过EMS的方式（不接受到付）寄至南通市海门区公共资源交易中心，并在中标通知书规定期限（确定中标人后30日）内和采购人签订合同。邮寄地址：江苏省南通市海门区长江南路777号（政务服务中心）四楼4号窗口，联系人：秦先生，联系电话：0513-81261311。

### 七、授予合同

#### 30、签订合同

#### 30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

#### 31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 32、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

# 核心业务应用系统持续性工作建设项目合同（采购人保留修改的权利）

项目名称：                             项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据政府采购         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________元（_______________元）人民币或其他币种。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的所有费用，包括但不限于招标文件要求乙方提供的硬件、软件系统、第三方系统改造升级、本项目涉及的所有接口改造费用、人员费用、管理费用、税金等为完成本项目所需的所有费用，甲方不承担额外的其他费用。合同价款之外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的产品）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。该保密义务为永久性保密，违反该保密义务的，应当向甲方承担本合同价款5%的违约金责任。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的产品）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任，并向甲方承担本合同价款20%的违约金责任。甲方享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的产品）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1通过验收后支付合同价的 90%，剩余款项三年后付清。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1验收标准：项目实施结束且达到验收标准（按招标文件、响应文件、双方签订的其他文件资料要求），院方组织相关专业技术人员，必要时邀请上级主管部门或第三方专业机构及专家等共同参与验收，并出具验收报告。采购人组织验收完成后，与中标供应商共同签署验收合格同意书。

10.2中标供应商应负责在项目验收时将系统的全部有关技术文件、资料、及安装、测试、验收报告、数据结构等文档汇集成册交付院方。

主要验收文档包括但不限于：

（1）安装程序；

（2）项目计划书、报告、需求变更单等项目文档；

（3）项目实施方案、项目实施计划；

（4）系统解决方案；

（5）系统应急预案；

（6）系统软件说明书、用户手册；

（7）系统安装手册（包括服务器数据库的安装）；

（8）系统操作手册；

（9）系统维护手册；

（10）系统验收标准；

（11）功能验收报告；

（12）总体验收报告；

（13）所有子系统后台数据字典（包括表名、主键、索引、字段名称、数据类型、长度、字段中文说明、表数据业务关系描述等）。

（14）与第三方系统数据接口技术说明文档。

10.3中标方提供的产品技术性能必须符合招标文件、投标文件、合同及其它项目正式文件中的要求，如各文件对技术性能的要求有冲突，以要求严格的，标准更高的为准。

10.4中标供应商不得以任何理由推脱未通过国家电子病历系统应用水平五级测评认证和验收不合格的责任。

10.54.本项目通过国家电子病历系统应用水平五级测评认证，作为本项目验收合格的前置条件，如果不满足前置条件，验收不通过。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按采购文件及响应文件中规定的服务及产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

11.2 乙方提供的服务及产品在质保期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换或重新提供。对达不到要求者，根据实际情况，由甲方单方决定选择以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该服务及产品的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等），甲方不承担任何费用。

11.3 如系统在使用过程中发生问题，驻场人员无法解决的情况下，乙方在接到甲方通知后在4小时内到达甲方现场处理。

11.4 在质保期内，乙方应对服务及产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5 质保期：软、硬件质保期三年，质保期内软件免费升级及特征库服务免费升级。中标人免费送货、安装、培训，在质保期内免费维护、维修及技术支持。中标人须承诺发生故障时，接到用户通知1小时内上门，24小时内解决问题。

11.6产品、服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

十二、违约责任

12.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值5%的违约金。

12.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    万分之五每日向乙方支付违约金。

12.3乙方逾期交付服务及产品的，乙方应按逾期交付相应价款总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4乙方所交的服务及产品数量、质量不符合合同规定及招投标文件规定标准的，甲方有权拒收该服务及产品，乙方愿意更换服务及产品但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换服务及产品的，甲方可单方面解除合同。

12.5因产品缺陷导致第三方损害的，由乙方承担该损害赔偿，并向甲方承担本合同价款3%的违约金责任。

12.6 乙方未按本合同提供售后服务的，应按合同价款3%向甲方支付违约金。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

14.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方实际所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

15.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                     联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超融合软件 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 全闪超融合服务器 | 工业 |
| 3 | 数据库高性能复制平台软件 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 负载均衡 | 工业 |
| 5 | 超融合交换机 | 工业 |

二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

三、技术要求

（一）项目需实现的功能或者目标

随着国家医疗信息化建设深入推进及我院业务规模持续增长，现有核心业务应用系统（HIS、EMR、RIS、排队叫号等）在支撑医院高效、安全、智能化运营方面面临严峻挑战。系统架构过时及老旧、处理能力接近上限、数据孤岛现象、灾备能力不足等问题日益凸显，已多次导致响应迟缓、短暂服务中断，直接影响临床诊疗效率、患者就医体验及运营管理决策的及时性。同时，国家电子病历系统应用水平分级评价、智慧医院建设、互联互通测评等要求不断提高，现有系统难以满足未来业务发展及政策合规需求。为确保医院核心业务7x24小时稳定、高效、安全运行，支撑临床、服务、管理各环节持续优化，提升医院核心竞争力与应对突发公共卫生事件能力，实施核心业务应用系统的持续性工作建设刻不容缓。

本次项目的建设目标： 本项目旨在构建一个高可用、高性能、高安全、易扩展的医院核心业务应用系统持续性支撑环境。具体目标包括：

1.提升系统稳定性与可靠性： 实现关键业务系统目标恢复时间明显缩短，年均计划外停机时间低于5分钟；

2.优化性能与响应： 显著提高系统并发处理能力与响应速度，确保高峰时段业务流畅运行；

3.强化数据安全与业务连续： 建立完善的容灾备份体系及网络安全纵深防御体系；

4.保障可持续发展：采用私有云架构，预留充足扩展能力，支撑未来业务增长与新技术应用，为医院通过更电子病历五级评审及智慧医院三级测评奠定坚实基础。

（二）项目需执行的国家相关标准规范

产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

（三）项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1、超融合软件

| 指标项 | 指标参数要求 |
| --- | --- |
| 软件整体要求 | ★要求计算虚拟化软件、存储虚拟化软件同一品牌且自主研发，不接受第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性。提供≥6个物理 CPU(3个节点)的超融合管理平台软件、计算虚拟化软件、存储虚拟化软件、网络虚拟化永久授权；超融合软件支持基于海光CPU和全闪硬件架构部署，并包含相应授权；要求超融合平台支持对外提供至少100TB的存储服务永久授权；配置三年原厂软件质保服务。 |
|  | ★支持非一体机的超融合软件部署到不同品牌的服务器。（投标响应时需提供官方白皮书加盖供应商公章，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的检测结果截图页复印件材料原件。） |
|  | ★支持非一体机的超融合软件部署不同品牌的服务器。支持同一个超融合系统中服务器配置不同，如配置不同的CPU、SSD、HDD等。（投标响应时需提供官方白皮书加盖供应商公章，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的检测结果截图页复印件材料原件。） |
| 超融合管理平台 | 在统一的超融合管理平台上即可实现对计算、存储、网络、安全等资源的统一管理运维，简化运维工作，降低运维成本。 |
|  | 为方便运维人员操作，提供虚拟机控制台使用方式，无需安装客户端即可实现对平台的全部管理功能。 |
|  | 提供自动报警功能，能够提供物理服务器或虚拟机的CPU、网络、 磁盘使用率等指标的实时数据统计，并能反映目前各物理服务器、虚拟机的资源瓶颈。 |
|  | 支持基于快照恢复或重建虚拟机，可恢复到对应还原点状态。 |
|  | 支持虚拟机的负载均衡策略，虚拟机根据集群内主机的负载情况动态选择运行的主机 。 |
|  | 支持设置虚拟机资源的亲和和反亲和性功能。（投标响应时需提供产品功能截图并加盖供应商公章，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的截图证明材料原件。） |
|  | 支持内容库管理功能，支持通过内容库对虚拟机模板和ISO映像进行统一管理，同时实现多集群场景中的模板和镜像跨集群分发。 |
|  | 虚拟机支持物理机的全部功能，如具有自己的资源（CPU，内存，网卡，存储、光驱、显卡等），可以指定单独的 IP 地址、MAC 地址等。 |
|  | 支持多集群统一管理，支持跨集群虚拟机在线迁移和离线迁移功能。 |
|  | 提供 HA 功能，当集群中的主机硬件或虚拟化软件发生故障时，该主机上的虚拟机可以在集群之内的其它主机上自动重启。 |
| 计算虚拟化软件要求 | 支持创建虚拟机、开关机、重启虚拟机、查询虚拟机和修改虚拟机属性的功能，支持配置虚拟机的CPU个数、内存大小和虚拟盘大小功能。 |
|  | 针对海光 CPU 服务器，可支持多种CPU ，实现跨代 CPU 主机之间的虚拟机的在线迁移。 |
|  | 支持删除虚拟机功能，并回收已删除虚拟机所占用的各项资源。 |
|  | 支持虚拟机镜像管理功能，包括但不限于镜像的上传和下载。 |
|  | 支持在超融合管理界面，通过界面化方式修改虚拟机IP地址、子网掩码、网关，支持界面化设置NTP服务器。（投标响应时需提供产品功能截图并加盖供应商公章，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的截图证明材料原件。） |
|  | 支持显示 SSD 物理磁盘磨损度寿命，运维用户可根据提示及时更换硬盘，避免导致系统故障，便于运维人员对指定磁盘进行维护更换。 |
| 存储虚拟化软件要求 | ▲支持对外提供存储的能力，可在超融合界面中统一管理。（投标响应时需提供产品功能截图并加盖供应商公章，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的截图证明材料原件。） |
|  | 提供基于存储策略的管理机制，根据业务应用的需求，可以通过变更存储策略进行调整业务应用正在使用的存储资源。 |
|  | ▲支持3节点集群规模下，当一个节点发生故障时，能自动触发业务恢复。超融合集群的节点或者硬盘发生故障时，能自动拉起业务。（投标响应时需提供产品功能截图并加盖供应商公章，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的截图证明材料原件。） |
|  | ★支持多副本的存储策略，支持两副本、三副本等配比。（投标响应时需提供官方白皮书或CNAS认可的检测机构出具的检测报告检测结果及检测结果截图页加盖供应商公章，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的检测结果截图页复印件材料原件。） |
|  | ▲虚拟机支持SPDK-VHOST功能，虚拟机的IO性能得到显著提升。（投标响应时需提供产品功能截图并加盖供应商公章，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的截图证明材料原件。） |
|  | 支持查看、修改虚拟网络拓扑的功能，支持以拓扑图方式展示虚拟机与虚拟交换机、主机、物理交换机之间的网络连接关系，并能够展示异常网口状态。 |
| 网络安全虚拟化软件要求 | ★提供≥6 个物理 CPU(3个节点)的软件分布式防火墙永久授权，要求每个节点不限制虚拟机数量，要求产品能和超融合软件做到无代理兼容。 |
|  | ▲支持基于虚拟机、虚拟机组构建安全防火墙为虚拟机设置安全策略。（投标响应时需提供产品功能截图并加盖供应商公章，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的截图证明材料原件。） |
|  | 支持在同一主机上、相同网段的不同虚拟机之间的启用基于安全策略的流量控制。 |
|  | ▲同一个虚拟机，支持设置多个安全策略，以实现基于组合条件下的灵活安全策略。（投标响应时需提供产品功能截图并加盖供应商公章，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的截图证明材料原件。） |
|  | ▲管理员可以将虚拟机设置为“隔离”状态，避免被隔离虚拟机上的安全威胁扩散。（投标响应时需提供产品功能截图并加盖供应商公章，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的截图证明材料原件。） |
|  | 对环境中物理主机、虚拟机、存储、内存、CPU、网络、分布式防火墙、集群服务等实现统一管理、监控、分析、告警，并有细致的管理颗粒度。 |
|  | 虚拟机在不同主机、不同集群之间迁移时，或虚拟机发生高可用恢复（HA）时，既定安全策略默认添加至该新生主机的生效范围，无需重新设置。 |
|  | 应支持虚拟网络流量的实时采集与分析，主要是虚拟机之间的东-西向流量，包括源和目标均为同一主机上的虚拟机的场景，也应能采集到虚拟机与外部网络之间的南-北向流量并加以分析和可视化展示。 |
|  | ▲支持点击流量曲线可显示如源地址和目的地址、源端口和目的端口、访问次数等。（投标响应时需提供产品功能截图并加盖供应商公章，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的截图证明材料原件。） |

2、全闪超融合服务器

| 指标项 | 技术规格参数要求 |
| --- | --- |
| 机型 | 2U机架式服务器，配置导轨。 |
| 处理器 | ★配置≥2颗国产化C86处理器，单颗处理器内核≥24核，主频≥2.2Ghz；支持超线程，支持硬件加速国密SM2/SM3算法。 |
| 内存 | ★配置≥256GB DDR4 3200内存；内存插槽数≥16个，支持最大容量≥2TB，支持内存纠错等高级功能（提供内存ECC功能测试方法的第三方权威机构证明材料） |
| 存储 | ★配置≥2块480GB SATA SSD系统硬盘，10块3.84TB SATA SSD数据硬盘，此次配置12盘位硬盘背板。板载支持2块M.2 SSD硬盘。 |
| 阵列控制器配置 | ★支持RAID 0/1/5以及直通等，可配置≥2GB Cache,支持电容掉电保护，支持在线更换硬盘、在线扩容。（提供快速RAID5恢复方法的第三方权威机构证明材料） |
| ★网卡 | 板载≥2个千兆以太网RJ45接口，且采用国产网络芯片，支持网络唤醒、边带管理等功能。支持OCP3.0网卡，支持热插拔；板载1个千兆管理专用以太网口。支持扩展单口/双口 1GE、10GE 光纤以太网卡；支持 ipv4 和 ipv6 双栈协议，本次配置4个千兆电口以及4个万兆光口，含万兆多模模块。 |
| 扩展插槽 | 最大支持≥10个PCIe 4.0插槽；最大支持≥4个FHFL双槽位 GPU卡 |
| IO接口 | 板载≥4个USB接口，其中USB3.0≥3个；≥2个VGA接口（前后面板各1个） |
| 电源 | 配置≥2个800W热插拔冗余电源模块 |
| 安全 | 支持TCM和TPM安全模块；配置机箱入侵检测，在外部打开机箱盖时提供报警功能 |
| 故障诊断 | 主机面板提供故障诊断功能，具有对系统/内存/电源/风扇/温度/网络/硬盘等关键部件的故障诊断报警功能；能够分别提示硬盘故障、系统运行故障、风扇及温度故障、网络故障、内存故障和电源故障； |
| 产品稳定性 | ▲提供CNAS、CMA认可实验室认证的MTBF时间≥20万小时证书及检测报告复印件。 |

3、数据库高性能复制平台软件

| 指标项 | 指标参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | ★必须支持数据库实时容灾，且容灾数据库始终处于可读可写状态，能够实现建立数据抽取前置实时库要求； （投标响应时需提供截图并加供应商公章，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的截图证明材料原件） |
|  | ★本次须提供不少于5个源端数据库同步复制容灾模块授权；升级服务不少于三年； （投标响应时需提供承诺函加盖供应商公章，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的承诺函原件） |
|  | 支持基于数据库在线重做日志的分析复制，支持以逻辑复制的方式将源端数据复制到目标端，并支持在目标端实现复制数据的自动加载； |
|  | 支持基于rowid方式数据实时同步，支持数据库全库、增量、双向复制等功能； |
|  | ▲增量数据实时同步效率每小时不低于200GB/小时； （投标响应时需提供原厂商此项功能官网截图并加供应商公章，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的截图证明材料原件） |
| ▲非侵入式安装要求 | 为保障生产安全，软件部署不得干预源端生产业务，禁止对源端数据库及操作系统做任何的参数修改，禁止重启服务器； 软件必须尽可能少的占用系统资源，CPU占用不大于5%，内存占用不大于1G（投标响应时需提供原厂商此项功能官网截图并加盖供应商公章，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的截图证明材料原件）； 支持中间机部署模式，无需在生产数据库服务器上安装代理程序（投标响应时需提供原厂商此项功能官网截图并加盖供应商公章，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的截图证明材料原件）； 在数据初始化同步过程中，业务不能停止；在异构平台或跨数据库版本之间的数据初始化过程中不需要人工干预； 支持在sqlserver alwsys on同步/异步模式部署，软件能够做到全量和增量主要分析辅助节点的数据，仅初始化开启附加日志、增量DDL分析、增量LOB回查、增量日志链断裂访问日志备份文件时访问主节点，避免影响生产业务（投标响应时需提供原厂商此项功能官网截图并加盖供应商公章，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的截图证明材料原件）； |
| 操作系统支持 | 应支持以下操作系统：Linux主流品牌和版本（Redhat linux/CentOS/中标麒麟/银河麒麟等）/Windows/HP-UNIX 11.23 v2 for PA/HP-UNIX 11.23 v2 for IA/Sun Solaris 9,10/IBM AIX 5/AS400以上版本； |
| 异构硬件平台支持 | ▲支持任意硬件平台异构实时同步复制，此次需要支持windows操作系统到linux操作系统的数据同步（投标响应时需提供原厂商此项功能官网截图并加供应商公章，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的截图证明材料原件）； |
| 数据库兼容性要求 | 支持异构数据库之间的数据同步：支持至少18种源端数据库：Oracle、DB2、sybase、mysql、SQLServer、Informix、Gbase、达梦、浪潮K-DB、PostgreSQL、antdb、万里开源、人大金仓、南大通用、OceanBase、TDSQL、Goldendb、GaussDB等；支持至少18种目标端数据库：Oracle、DB2、、sybase、PG、Mysql、AntDB、SQLServer、GoldenDB、OceanBase、TDSQL、Gbase8M、Sap Hana、Vertica、Greenplum、Kafka、Hbase、Hive、hdfs、文本类文件（如txt/XML/CSV等）； |
|  | ▲提供至少六种国产数据库的兼容性证明文件（投标响应时需提供双方公司兼容性认证材料复印件并加供应商公章，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的兼容性认证材料原件）； |
|  | 针对不同数据库的部分非法数据，自动按照目标端规范调整适配（投标响应时需提供原厂商此项功能官网截图并加供应商公章，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的截图证明材料原件）； |
|  | 支持不同大数据组件（HDFS/HBASE/HIVE/KAFKA/ES等)、大数据平台(CDH/华为/星环等）的异构数据同步。 |
| oracle数据库同步复制要求 | 支持一对一，双向，一对多，多对一，和级联复制； 支持数据转换、数据拆分及分发； 支持从多个数据库中同一类型表的记录整合到一个表中去；支持数据转换，包括列映射、增/删除列、列转换； |
|  | ▲支持从数据库日志中分析所有DDL操作，不影响整个同步过程。在源端数据库数据结构发生变化(如修改表结构，增加表等)后，软件可自动将新增结构变化同步到目标端，支持DDL策略配置（投标响应时需提供原厂商此项功能性截图并加供应商公章，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的截图证明材料原件）。 |
| Sqlserver数据库同步复制要求 | ★软件在同步sqlserver数据库过程中，支持关闭CDC代理作业且目标数据库始终处于读写open状态，避免对生产库性能造成影响；（投标响应时需提供sqlserver数据库此条截图证明文件，并加盖供应商公章，须明确标示出sqlserver数据库版本及功能关键点，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的截图证明材料原件）。 |
|  | ▲ 软件需支持sqlserver数据库表、视图、函数、存储过程、序列等对象的实时同步。且源端表结构修改后(增加删除列)，无需对表进行重新初始化同步，仍能正确实时同步表数据(DML）；(投标响应时需提供此项功能截图并加盖供应商公章的证明文件，截图内容为真实环境或者自己搭建的模拟环境，源端数据库对象信息、目标端数据库对象信息、源端数据库实例名、目标端数据库实例名、数据变化轨迹以及软件运行日志需在一个截图展现，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的截图证明材料原件)。 |
|  | 软件支持sqlserver数据库双向同步； |
|  | 软件支持跨平台部署，既可以部署在windows主机，也可以部署在linux主机； |
|  | 同步软件可以和SQLServer自身的发布订阅同时运行，互不干扰。（投标响应时需提供sqlserver数据库此条截图证明文件，并加盖供应商公章，须明确标示出sqlserver数据库版本及功能关键点，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的截图证明材料原件）。 |
| 安全认证支持 | ▲支持Oracle数据实时复制到基于kerbors安全认证的kafka环境，支持json格式数据实时入kerbors安全认证的kafka，支持可自定义包含json格式模板数据实时入kerbors安全认证的kafka（投标响应时需提供原厂商此项功能官网截图并加供应商公章，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的截图证明材料原件）； |
| 复杂环境应对能力 | 支持无主键表同步；支持“image/text/ntext”大字段数据类型的实时同步；支持目标端自定义指定主键列；支持过滤一些自增约束。 |
| 数据传输安全要求 | 数据传输过程中采用严格加密方式防止数据泄漏，支持XML/Json等文件格式的数据输出，分析及装载。 |
| 异构数据库同步支持 | 软件支持源端SQL server到Oracle异构数据库环境下的数据实时复制（两端延时在5秒以内），且目标端Oracle数据库可实时查询，当生产端插入（Insert/ Update/delete）一千条数据后，目标端Oracle数据库无需启动，始终处于实时打开验证状态，并通过数据库select语句在5秒以内，查询到该一千条数据变化。 (投标响应时需提供此项功能截图并加盖供应商公章的证明文件，截图内容为真实环境或者自己搭建模拟环境，源端、目标端IP地址、数据变化轨迹以及软件运行日志需在一个截图展现，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的截图证明材料原件)； |
| 文件复制要求 | ▲支持异构操作系统文件复制（支持AIX系统数据复制到Linux系统、支持Linux系统数据复制到AIX系统），文件复制后，目标端与源端文件属性可保持完全一致，如权限、时间、链接等。 （投标响应时需提供原厂商此项功能性证明文件并加供应商公章，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的证明材料原件） |
| 文件传输加密保护 | 支持将数据流文件压缩、加密后传输能力， 支持国密算法加解密，密钥长度不小于256位。 （投标响应时需提供原厂商截图并加供应商公章，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的截图证明材料原件） |
| 文件安全性要求 | ▲文件同步提供误删除文件保护功能，对于生产主机误操作删除的文件，提供保护找回原文件功能（投标响应时需提供原厂商此项功能性证明文件并加供应商公章，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的证明材料原件。） |
|  | ▲支持文件同步实时防病毒保护功能，当生产主机遭遇勒索病毒攻击，文件被加密时，同步程序能够感知到文件被攻击，并立即停止文件同步的实时复制，避免将加密后的文件同步到灾备主机，保障灾备端文件不被勒索病毒加密。 （投标响应时需提供原厂商此项功能性证明文件并加供应商公章，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的证明材料原件。） |
| 对象存储同步要求 | 支持阿里OSS、华为OBS、新华三、星辰天合、日立、青云、腾讯COS对象存储同步功能。 （投标响应时需提供原厂商此项功能性证明文件并加供应商公章，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的证明材料原件。） |
| 文件数据一致性验证要求 | ▲支持对目标系统文件的准确性验证，确保文件复制的完整性和准确性；支持多种文件完整性验证和一致性验证比对方式，支持“文件大小 + 时间戳”、“文件大小 + CRC32”、“文件大小 + 时间戳 + CRC32”多种比对策略设置。 （投标响应时需提供截图证明文件并加供应商公章，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的截图证明文件材料原件。） |
| 关键表保护功能 | ★软件需支持关键表保护功能： 源端对某张关键表执行drop 操作；（2）查询目标端，这张表已经同步进行drop操作，查询无此表或者无此数据；（3）查询目标端被删除的表，能够备份成另一张表，表的内容和误删的表一致。 （投标响应时提供此项功能截图并加盖供应商公章的证明文件，截图内容为真实环境或者自己搭建模拟环境，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的截图证明文件材料原件） |
| 容灾监控 | 容灾监控无需部署agent，通过网络IP端口的TCP/IP方式采集监控。 |
|  | ▲支持故障报警功能：如数据复制任务异常，源端主机或目标环境发生改变等影响灾备任务执行的警告，可通过邮件、短信、微信、钉钉等平台告警，缺一不可。 （投标响应时需提供截图证明文件并加供应商公章，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的截图证明文件材料原件） |
|  | ▲需支持数据库状态监控，会话、连接数、表空间使用率、生产容灾延迟等。 （投标响应时需提供此项功能性截图证明文件并加供应商公章，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的截图证明文件材料原件） |
| 故障处理要求 | 在遇到系统错误引起的复制中断时，例如硬件故障、数据库故障、网络中断或延迟，分级存储机制能完好的保存已经合成的交易信息，避免数据丢失，直到系统故障解决，恢复从队列传输的中断点开始； 生产灾备切换后，支持快速的增量回切、全量回切功能； |
| 数据比对要求 | 数据一致性比对：软件自身自带数据比对平台，支持对数据条数、内容进行对比并展示。 |
|  | ▲如果发现不一致情况后能够提供便利的单表以及单用户的数据修复工作，支持抽取非分区表部分全量数据进行修复，如：某段时间，某个主键范围；要求操作简单，修复速度快，且修复过程中不影响业务正常运行。 （投标响应时需提供此项功能性证明文件并加供应商公章，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的功能性证明文件材料原件。） |
| 数据回溯功能要求 | ▲软件能够将核心生产库数据实时同步到目标数据库，同时记录数据内容/操作类型（插入/删除/更新之前/更新之后）/操作时间，记录某些行数据的操作时间/操作类型/操作之前内容，做到生产库数据被人为恶意篡改的数据回溯、数据保护。 （投标响应时需提供此项功能性证明文件并加供应商公章，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的功能性证明文件材料原件。） |
| 容灾数据管理功能 | ▲支持把数据表发布到对应的目录下，形成大数据服务门户（库表、接口、文件数据服务方式；支持容灾数据资产管理功能，具备数据查询检索、数据申请订阅、数据共享交换功能，同时用于指导后续按照主题域划分逐步进行数据治理。 （投标响应时需提供此项功能性证明文件并加供应商公章，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的功能性证明文件材料原件。） |
| 自主知识产权要求 | ▲为避免使用的软件产品是国外产品封装或者开源产品简单封装而成，避免不必要的安全漏洞风险，软件核心模块的开源代码占比不得超过20%。 （投标响应时提供工信部授权检测机构的评估报告并加供应商公章，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的评估报告材料原件。） |
| 数据加密认证 | ▲投标响应时软件需提供至少一家国产主流数据库加密厂商认证；（投标响应时需要提供证书加盖供应商公章，提供双方盖章的兼容性认证材料，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的认证证书材料原件） |
| 其他要求 | ▲本项目现场实施期间需驻点工程师，需提供至少8名常驻OCP认证工程师及8名持OCM证书实施人员的服务团队，提供承诺函（标注实施人员姓名、身份证号、证书等信息）。（投标响应时需提供社保证明材料加盖供应商公章） |
|  | 提供三年原厂免费质保及升级服务。 |

4、负载均衡

| 技术指标 | 指标参数要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | ★2U标准设备，冗余电源，万兆光口≥2个，千兆电口≥6个。采用国产CPU，四层吞吐量≥20Gbps，四层并发连接数≥2000W，四层新建连接数≥30W，七层新建连接数≥50W，内存≥16GB，硬盘≥480GB SSD。 |
| 设备部署 | 支持串接部署方式和旁路部署方式，支持三角传输模式。 |
| 多合一功能集成 | ★单一设备可同时支持包括链路负载均衡、全局负载均衡和服务器负载均衡的功能。三种功能同时处于激活可使用状态，无需额外购买相应授权；（投标响应时需提供承诺函加盖供应商公章，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的承诺函材料原件。） |
| 链路负载均衡 | 支持静态IP和PPPOE两种线路接入方式； |
|  | ▲支持基于应用协议的智能选路，内置网上银行、Web流媒体、游戏、音频视频规则库，并且规则库不少于5000条；（投标响应时需提供软件功能截图并加盖供应商公章，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的软件功能截图证明材料原件。） |
|  | ▲支持通过Web页面进行智能选路的路由测试功能；（投标响应时需提供带有CMA、CNAS标识的第三方测试机构的功能测试报告并加盖供应商公章，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的证明材料原件 。） |
|  | ▲支持链路负载投屏展示，能够分别基于链路监测、应用选路和ISP流量进行投屏展示分析。链路监测展示链路的健康状态、上下行带宽、总带宽、新建连接数、并发连接数和吞吐量；应用选路展示基于应用分类选择相应链路的示意图；ISP展示基于运营商分类选择链路的示意图；（投标响应时需提供软件功能截图并加盖供应商公章，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的软件功能截图证明材料原件。） |
| 服务器负载均衡 | ▲支持轮询、加权轮询、按主机加权轮询、加权最小连接、按主机加权最小连接、动态反馈、最快响应时间、加权最小流量、最小流量、最少连接、主机-最小流量、主机-最少连接调度、动态反馈、按主机加权最小流量、源IP源端口哈希、源IP哈希、URI哈希和HOST哈希等；（投标响应时需提供软件功能截图并加盖供应商公章，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的软件功能截图证明材料原件。) |
|  | 支持优先级算法下最少可用节点保障，保证优先级高节点的可用性； |
|  | ▲支持在Web页面修改虚拟服务名称，便于运维过程中将测试业务名称直接调整为生产业务名称，无需删除虚拟服务；（投标响应时需提供带有CMA、CNAS标识的第三方测试机构的功能测试报告并加盖供应商公章，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的证明材料原件 。） |
|  | 通过某种编程语言（如lua）实现自定义的流量编排，对IP、TCP、UDP、SSL、HTTP和HTTPS等类型的流量进行分发、修改和统计等操作，具备对可编程脚本语法的校验功能，能够识别出脚本语言是否正确，定位到具体的错误语句； |
|  | ★我院核心业务系统对调度脚本适配性与跨厂商兼容要求较高，需保障脚本无缝复用迁移，支持多种语言的脚本功能，包括LUA和TCL等，实现兼容主流厂商的脚本；（投标响应时需提供软件功能截图并加盖供应商公章，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的软件功能截图证明材料原件。） |
|  | 支持外部应用监视器健康检查功能，同时可配置间隔时间、超时时间，同时可通过Web页面执行命令，并且能开启/关闭调试日志功能； |
|  | ▲支持配置每台的业务主机的并发连接数、新建连接数和每秒请求数限制，同时可配置每个虚拟服务的单个IP或所有IP的最大新建和最大并发限制；（投标响应时需提供软件功能截图并加盖供应商公章，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的软件功能截图证明材料原件。） |
|  | 节点支持域名和IP两种形式； |
|  | ▲服务器负载状态支持投屏展示，能够显示设备的电源状态、风扇转速、磁盘温度、CPU温度、CPU和内存占用率、新建连接数、并发连接数、吞吐情况、SSL新建和SSL吞吐数据、压缩优化和缓存优化数据；业务的健康状态、新建连接数、并发连接数、上下行流量、每秒请求数；节点池的调度算法、健康状态、新建连接数、并发连接数、上下行流量；（投标响应时需提供软件功能截图并加盖供应商公章，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的软件功能截图证明材料原件。） |
| 全局负载均衡 | 支持Anycast方式发布DNS VIP地址，可实现跨数据中心的DNS高可用； |
|  | ★我院核心业务域名解析对规则校验准确性与可视化测试要求较高，需保障解析策略配置精准无误，支持通过Web页面进行智能DNS解析规则测试；（投标响应时需提供带有CMA、CNAS标识的第三方测试机构的功能测试报告并加盖供应商公章，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的证明材料原件。） |
|  | ★支持DNSSEC和DS记录，支持CAA的DNS记录类型（投标响应时需提供带有CMA、CNAS标识的第三方测试机构的功能测试报告并加盖供应商公章，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的证明材料原件 。） |
|  | ▲支持DNS解析日志自定义格式并对外发送（投标响应时需提供带有CMA、CNAS标识的第三方测试机构的功能测试报告并加盖供应商公章，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的证明材料原件。） |
|  | ▲LDNS支持域名随机大小写（投标响应时需提供带有CMA、CNAS标识的第三方测试机构的功能测试报告并加盖供应商公章，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的证明材料原件） |
|  | # 支持DNS映射、虚拟IP池的两级优先级调度算法； Syslog日志支持对外发送，支持指定日志发送内容，至少包括：query_time、protocol、query_detail、query_flag、schedInfo、ecs、response_time、query_id、src_ip_port、dst_ip_port、response_detail、response_flag，支持通过Syslog向多台外部服务器发送日志信息，支持指定日志发送格式； |
| SSL卸载 | 设备支持制作RSA2048算法的CSR证书请求和导入； |
|  | 支持创建指定使用者备用名称（包括DNS和IP类型）的自签名证书和证书请求； |
| 运维管理 | ▲支持Web页面抓包，并且可设置抓包时间；（投标响应时需提供软件功能截图并加盖供应商公章，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的软件功能截图证明材料原件。） |
|  | 支持大数据输出功能，输出必须包括客户端IP、x-forwarded-For IP、访问时间、访问IP、访问URL、响应时间和资源大小； |
|  | ▲支持对设备的管理日志进行新旧配置对比，及时发现设备管理上的变化（投标响应时需提供带有CMA、CNAS标识的第三方测试机构的功能测试报告并加盖供应商公章，中标后签订合同前需提供加盖原厂商公章的证明材料原件。） |

5、超融合交换机

| 技术指标 | 指标参数要求 |
| --- | --- |
| 设备性能 | ★≥24个1G/2.5G/10G SFP+光口，≥2个40GE QSFP+光口；交换容量≥2.56Tbps/25.6Tbps，包转发率≥810Mpps/1260Mpps，支持全端口线速转发；质保不少于三年； |
| 二层功能 | 支持跨设备链路聚合M-LAG，支持iStack堆叠； 支持VxLAN二层和三层网关，支持BGP-EVPN，支持VxLAN Mapping； 支持基于端口、基于协议、基于MAC的VLAN，支持Voice VLAN； 支持sFlow，支持Telemetry； |
| 三层功能 | 支持MPLS，支持MCE，支持MPLS VPN、VPLS，支持MPLS TE； 支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6等IPv6动态路由协议； |

6、系统迁移服务

| 服务项 | 服务内容要求 | 服务数量 |
| --- | --- | --- |
| 系统迁移服务 | 对医院的部分核心系统进行迁移，包括HIS、EMR、排队叫号、集成平台等系统。本次迁移目标是将现有系统平稳、安全、高效地迁移至新的超融合平台。要求在系统迁移前制定详尽迁移方案，确保所有业务数据、配置信息、用户权限等完整、准确地迁移至目标环境。（服务期三年） | 1批 |

7、机房搬迁服务

| 服务项 | 服务内容要求 | 服务数量 |
| --- | --- | --- |
| 机房设备搬迁服务 | 根据医院的发展规划要求，对医院数据中心机房的部分设备进行搬迁。 | 1批 |
| 免费提供更新服务 | ★对防火墙NSG3000-TE5P-QW-UR8更新入侵防御和防病毒模块授权服务三年。（中标后提供原厂授权服务授权证明） | 3年 |

备注：上述参数中所涉及的功能截图、产品资质及其他参数里面涉及到的证明材料，供应商在投标时需要提供；中标后签订合同前须提供原厂加盖鲜章证明材料，供采购单位进行检查核实；必要时采购单位有权要求中标人在中标后5个工作日内提供样机进行功能性测试，发现虚假强行应标的取消其中标资格，追究相关责任。

（四）项目采购的数量、交付或实施的时间和地点

| 序号 | 产品名称 | 功能/服务要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合软件 | 详见招标参数 | 1套 |
| 2 | 全闪超融合服务器 | 详见招标参数 | 3台 |
| 3 | 数据库高性能复制平台软件 | 详见招标参数 | 1套 |
| 4 | 负载均衡 | 详见招标参数 | 2台 |
| 5 | 超融合交换机 | 详见招标参数 | 2台 |
| 6 | 系统迁移服务 | 详见招标参数 | 1批 |
| 7 | 机房搬迁服务 | 详见招标参数 | 1批 |

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中斜体且有下划线部分或加★号条款为实质性要求。

四、商务要求

（一）项目交付或实施的时间和地点

1.所有产品均要求原厂原包装，由中标人直接发货到南通市海门区人民医院。

2.交货期（服务时间）：自合同签定之日起30个工作日。

3.交货（服务）地点：南通市海门区人民医院。

（二）项目需满足的服务标准、期限、效率等要求

软、硬件质保期三年，质保期内软件免费升级及特征库服务免费升级。中标人免费送货、安装、培训，在质保期内免费维护、维修及技术支持。中标人须承诺发生故障时，接到用户通知1小时内上门，24小时内解决问题。

（三）项目的验收标准

系统实施结束后且达到验收标准（按招标文件、响应文件、双方签订的其他文件资料要求），院方组织相关专业技术人员，必要时邀请上级主管部门或第三方专业机构及专家等共同参与验收，并出具验收报告。采购人组织验收完成后，与中标供应商共同签署验收合格同意书。

（四）项目的其他技术、服务等要求

- (1)供应商应提供详细的售后服务方案；

- (2)质保期内提供每季度巡检服务、加固服务、升级服务；

- (3)质保内免费提供产品的维修维护，包括非人为因素发生的产品修理、更换的费用。过质保期后应提供上门维修，年维保费不超过合同价的6%。

（五）项目付款方式

- 通过验收后支付合同价的 90%，剩余款项三年后付清。

五、其他要求

1. 项目属性:货物类项目。

2．核心产品

| 采购 包号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 | 全闪超融合服务器 |

3.进口产品投标

| 采购 包号 | 是否接受进口产品投标 （是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

4.履约保证金：无。

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、采购本国产品的支持政策

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用删除线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5） 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

8、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

评标方法与评审标准

下列序号（7-8）评分项属于暗标评审项，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。

| 序号 | 评分项名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 50 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 |
| 2 | 技术参数响应 | 30 | 所投产品完全满足技术参数要求的得30分；投标人根据响应文件技术参数要求进行逐条应答，并提供技术偏离表（未提供的，视为负偏离）参数中带★项不允许负偏离，否则作废标处理。标▲项为设备重要技术指标，有一项不满足扣0.5分；其它项每有一项不满足扣0.25分，扣完为止；完全满足该项最高得30分，最低0分。 注：投标供应商提供《技术参数响应正负偏离表》按采购文件“产品详细技术参数要求”要求逐一响应。如果采购文件中某条参数需要提供相关截图或资质证明文件或承诺书的，供应商未提供，视为负偏离；不提供《技术参数响应正负偏离表》的，即视为负偏离。 为了防止虚假响应，响应结束后，采购单位将要求成交供应商通过测试逐一验证每条技术参数，如发现虚假应标，本项目将重新采购，并且该供应商不允许再次参与本项目响应。 |
| 3 | 投标企业资质 | 3 | 1.投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书得1分，没有不得分。 2.投标人具有CCRC信息安全服务资质认证证书（信息系统安全运维一级、信息安全应急处理一级），均满足一级得1分，有二级及以下得0.5分，其他情况不得分。 3.投标人具有数据安全服务能力评定资格证书数据安全建设二级能力资质得1分，一级得0.5分，其他情况不得分。 |
| 4 | 项目服务团队实力 | 4 | 1.项目负责人同时具有信息系统项目管理师高级证书、网络与信息安全应急人员认证（技术I级）、注册信息安全工程师CISE证书、网络通信安全管理员三级，有1项得0.5分，最高得2分； 2.项目团队人员具有高级工程师证书、ITSS IT服务项目经理证书、CISAW信息安全保障人员证书（安全运维专业级）、网络工程师证书，有一项得0.5分，最高得2分。（以上人员提供有效期证书复印件及社保机构出具的近三个月的社保缴纳证明并加盖供应商公章。） |
| 5 | 业绩 | 3 | 提供2023年1月1日以来类似项目案例合同扫描件并加盖投标单位公章，每提供一个案例合同得1分，最多3分。提供业绩证明材料包括：合同、竣工（验收）报告，没有提供证明材料或证明材料不齐全的不得分，所有证明材料须加盖投标单位公章。 |
| 6 | 节能环保 | 2 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |
| 7 | 项目方案 | 4 | 投标供应商根据招标文件项目需求以及对采购人现有计算、存储架构及网络拓扑的现场踏勘、充分调研和需求分析，提供具体详实的建设方案。方案具备系统性，内容全面，脉络清晰，定位准确；资料详实，与现有设备的设备结合，达到核心业务应用系统持续性工作的要求。 项目实施方案（2分）：投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目实施方案，方案优于招标文件要求的得2分，符合招标要求文件的得1分，不符合招标文件要求及未提供的得0分。 项目迁移方案（2分）：投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目实施方案，方案优于招标文件要求的得2分，符合招标要求文件的得1分，不符合招标文件要求及未提供的得0分。 |
| 8 | 售后服务 | 4 | 售后服务方案（2分）：投标人根据招标文件要求提供具体详实的售后服务方案，方案优于招标文件要求的得2分，符合招标要求文件的得1分，不符合招标文件要求及未提供的得0分。 应急方案（2分）：投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目应急方案，方案优于招标文件要求的得2分，符合招标要求文件的得1分，不符合招标文件要求及未提供的得0分。 |

注：①请供应商制作投标文件的时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。

②供应商制作投标文件时所用的所有原件材料均须准备好中标公告结束后5日内被采购人核查，如核查时供应商不能提供相关原件材料作弄虚作假处理，供应商自行承担相应法律后果。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.法人授权委托书（格式见附件3）

4.其他需要提交的证明材料（如有）

二、资格审查内容

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件4）

2.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

3.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（响应文件中无需提供证明材料）

4.投标函（格式见附件5）

5.中小企业声明函（如本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。格式见附件6）

6.残疾人福利性单位声明函（如本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的，则必须提供。格式见附件7）

注：如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效响应处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加★号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效响应处理。（格式见附件8）

四、根据评审标准须提供的方案、措施、承诺等支撑文件资料

投标人按照评标方法与评审标准提供材料，如评审内容含技术要求和商务要求的，请提供技术要求响应及偏离表和商务要求响应及偏离表（格式见附件9）。

五、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件6）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件7）

3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件10）

附件1

开标一览表

项目编号：

货币单位：人民币元

投标人名称（公章）：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

附件2

投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

附件3

法人授权委托书

本人        （姓名）系                  （授权单位名称）的法定代表人，现委托         （姓名）（身份证号            ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（项目名称：              项目，项目编号：                 ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于       年     月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):          。联系方式（手机号码）：              。

附：法定代表人和被授权人有效期内的身份证正反面电子件。

供应商全称（加盖电子公章）：

法定代表人签字或盖电子章：

日期：       年______月______日

附件4

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                 （项目名称），               （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商全称（加盖电子公章）：

日期：       年______月______日

## 附件5

## 投标函

致：南通市海门区公共资源交易中心

根据                   （项目名称）招标文件，正式授权_________(被授权人姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目的有关事宜。

据此函，_________(被授权人姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商全称：（加盖电子公章）

日期：       年______月______日

# 附件6

# 中小企业声明函（货物）

# 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加南通市海门区人民医院的南通市海门区人民医院采购核心业务应用系统持续性工作建设项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

# 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

4.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行填写制造商的企业规模类型。

5.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：                
附件7

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的项目编号为          的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.专门面向中小企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。非专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

附件8

实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加★号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件：证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加★号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

附件9

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件：证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加★号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件：证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加★号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件10

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用删除线划除的地方无需填写。

附件11

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件12

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。