## 1.1B.1.1 招标工程量清单封面
| 竹镇中心小学运动场、体育馆及周边等消险维修工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（盖章）
2026年06月15日

## 1.2E.1.1-1 工程项目汇总表
工程项目汇总表
工程名称：竹镇中心小学运动场、体育馆及周边等消险维修工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 竹镇中心小学运动场、体育馆及周边等消险维修工程 | 0.00 | 0.00
合 计 |  | 0.00 | 0.00
未来软件编制 |  | 2026-06-22

## 2.1E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程汇总表
工程名称：竹镇中心小学运动场、体育馆及周边等消险维修工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 竹镇中心小学运动场、体育馆及周边等消险维修工程 | 0.00 | 0.00
合 计 |  | 0.00 | 0.00
未来软件编制 |  | 2026-06-22

## 3.1E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：竹镇中心小学运动场、体育馆及周边等消险维修工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 |  |  |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 体育馆屋面防水
1.2 | 体育馆外墙消险
1.3 | 体育馆内吸音板
1.4 | 配电房屋面防水
1.5 | 配电房外墙消险
1.6 | 运动场旁道路硬化
1.7 | 体育馆内灯具更换
1.8 | 体育馆出入口无障碍坡道、铺装及台阶维修消险
1.9 | 体育馆出入口雨棚维修消险
1.10 | 体育馆旁燃气管道加防护栏杆、垃圾棚
1.11 | 体育馆饮水机位置现状栏杆防护
1.12 | 教学楼前无障碍坡道改造消险
1.13 | 运动场旁道路硬化（通向运动场的）
1.14 | 教学楼、连廊阳台封闭消险
1.15 | 教学楼栏杆、空调栏杆油漆消险
1.16 | 连廊厕所前水磨石消险
1.17 | 运动场旁消防泵房消险
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  |  |  |  | 0.00
未来软件编制 |  | 2026-06-22

## 3.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：竹镇中心小学运动场、体育馆及周边等消险维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共17页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | A 体育馆屋面防水 |  |  |  |  | 1
1 | 010902001001 | 防水层拆除 | 1.拆除部位名称：屋面卷材防水层 2.垃圾清理、下楼、外运（运距投标人自行考虑，包含垃圾费、弃置费等一切费用） 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 149.39
2 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.基层处理（包含清扫、冲洗、排水口清理、成品保护等） 2.局部破损部位防水水泥砂浆修补 3.涂刷SBS基层处理剂(冷底子油) 4.铺贴3+3mm厚双层弹性体SBS改性沥青防水卷材（聚酯毡） 5.卷材上方涂刷丙烯酸防水涂膜 6.上翻要求：上翻高度满足设计要求（女儿墙位置金属压条固定、彩钢板位置压入法兰内） 7.其他要求：施工时注意成品保护，遇到影响施工的彩钢屋面板，投标单位负责相关的拆除及恢复工作，费用包含在投标报价中 8.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 149.39
3 | 011502001001 | 女儿墙开槽处理 | 1.女儿墙墙面开槽（深度20mm左右，满足设计要求），沟槽底部破损部位拆除（含砂浆、卷材等） 2.垃圾清理、下楼、外运（运距投标人自行考虑，包含垃圾费、弃置费等一切费用） 3.待卷材钉入指定位置后，涂刷防水油膏，防水砂浆填实 4.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m | 90
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-22
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：竹镇中心小学运动场、体育馆及周边等消险维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共17页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 010901007001 | 屋面山墙金属泛水板 | 1.基层处理（包含清扫、冲洗、排水口清理、成品保护等），安装0.8mm厚304不锈钢外露式金属山墙泛水板（异型定制） 2.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m | 48.6
5 | 010902007001 | 屋面雨水斗更换 | 1.拆除原屋面泄水口，垃圾清理、下楼、外运（运距投标人自行考虑，包含垃圾费、弃置费等一切费用） 2.更换Φ160 PVC雨水口（水泥砂浆抹实） 3.包含但不限于以上内容，详细做法详图纸，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | 个 | 6
6 | 010901002001 | 钢制屋面板拆除 | 1.拆除部位名称：钢制屋面板 2.残值由投标人处理，抵扣部分拆除费用 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 1028.69
7 | 010901002002 | 镀铝锌屋面板‌‌ | 1.钢板品种、规格：0.8mm厚900型镀铝锌压型钢板‌‌ 2.接缝、嵌缝材料种类：螺钉处密封圈固定，涂刷耐候胶，板缝处填充聚氨酯密封胶（耐候性），屋脊、檐口等部位加装专用泛水板 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 1028.69
|  | A 体育馆外墙消险 |  |  |  |  | 1
8 | 011203003001 | 拆除块料墙面 | 1.拆除的基层类型：墙面瓷砖（含砂浆结合层） 2.垃圾清理、下楼、外运（运距投标人自行考虑，包含垃圾费、弃置费等一切费用） 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 166.7
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-22
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：竹镇中心小学运动场、体育馆及周边等消险维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共17页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 011403001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称：外墙油漆，含墙面附着物等 2.垃圾清理、下楼、外运（运距投标人自行考虑，包含垃圾费、弃置费等一切费用） 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 1979.75
10 | 011403001002 | 外墙真石漆 | 1.基层处理（包含清扫、冲洗、成品保护等） 2.局部破损部位挂网格布水泥砂浆粉刷修复 3.涂刷界面处理剂一道 4.腻子种类、遍数：专用耐水腻子2遍 5.油漆品种、刷漆遍数：水性封底漆1道，外墙真石漆2遍（颜色、造型根据甲方要求），透明罩光漆1道 6.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 2313.33
11 | 011508001001 | 金属字更换 | 1.原教学楼LOGO字拆除 2.待外墙施工完成后恢复（仿铜不锈钢字，规格、样式参考校园内楼栋字） 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | 个 | 3
|  | A 体育馆内吸音板 |  |  |  |  | 1
12 | 011205001001 | 墙、柱面吸音板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：50系列附墙轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板（B1级阻燃），背贴黑色阻燃透声无纺布 3.隔离层材料种类、规格：填塞50mm厚48kg/m3离心玻璃棉板（A级阻燃，防潮型） 4.面层材料品种、规格：15mm厚木纹穿孔吸音板（A级阻燃） 5.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 227.21
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-22
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：竹镇中心小学运动场、体育馆及周边等消险维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共17页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 011205001002 | 墙、柱面吸音板 | 1.面层材料品种、规格：12mm厚聚酯纤维吸音板（B1级阻燃），专用胶粘剂满涂粘贴 2.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 969.39
14 | 011502001002 | 成品装饰线条 | 1.线条材料品种、规格：铝合金收边条(亚光黑或木纹色) 2.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m | 138.48
15 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：钢丝吊挂在钢结构檩条中，距顶部距离500~800mm 2.面板材料品种、规格:1200*2400*30mm聚酯纤维吸音垂片 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 4.工程量按照聚酯纤维吸音垂片面积计算 |  |  | m2 | 380
16 | 030701003001 | 室外空调、音响等设备处理 | 1.体育馆内影响吸音板施工的现状空调、音响等设备拆除、搬运、恢复等，具体根据设计和建设单位要求 2.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | 项 | 1
17 | 030412002001 | 电气线路隐藏 | 1.体育馆内吸音板位置的强电线路、电箱隐藏处理，具体根据设计和建设单位要求 2.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | 项 | 1
18 | 010506023001 | 钢结构背景墙切割缩小 | 1.体育馆内原钢结构背景架切割，缩小尺寸，具体根据设计和建设单位要求 2.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | 项 | 1
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-22
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：竹镇中心小学运动场、体育馆及周边等消险维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第5页 共17页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
19 | 030901010001 | 消火栓换门 | 1.体育馆内消火栓换门，具体根据设计和建设单位要求 2.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | 套 | 2
|  | A 配电房屋面防水 |  |  |  |  | 1
20 | 010902001003 | 防水层拆除 | 1.拆除部位名称：屋面卷材防水层 2.垃圾清理、下楼、外运（运距投标人自行考虑，包含垃圾费、弃置费等一切费用） 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 59.06
21 | 010902001004 | 屋面卷材防水 | 1.基层处理（包含清扫、冲洗、排水口清理、成品保护等） 2.局部破损部位防水水泥砂浆修补 3.涂刷SBS基层处理剂(冷底子油) 4.铺贴4mm厚单层弹性体SBS改性沥青防水卷材（聚酯毡） 5.上翻要求：上翻高度满足设计要求（女儿墙顶部外侧金属压条固定） 6.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 59.06
|  | A 配电房外墙消险 |  |  |  |  | 1
22 | 011403001003 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称：外墙油漆，含墙面附着物等 2.垃圾清理、下楼、外运（运距投标人自行考虑，包含垃圾费、弃置费等一切费用） 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 153.58
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-22
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：竹镇中心小学运动场、体育馆及周边等消险维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第6页 共17页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
23 | 011403001004 | 外墙真石漆 | 1.基层处理（包含清扫、冲洗、成品保护等） 2.局部破损部位挂网格布水泥砂浆粉刷修复 3.涂刷界面处理剂一道 4.腻子种类、遍数：专用耐水腻子2遍 5.油漆品种、刷漆遍数：水性封底漆1道，外墙真石漆2遍（颜色、造型根据甲方要求），透明罩光漆1道 6.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 153.58
|  | A 运动场旁道路硬化 |  |  |  |  | 1
24 | 041001005002 | 拆除侧、平(缘)石 | 1.拆除侧平石（含结合层） 2.垃圾清理、外运（运距投标人自行考虑，包含垃圾费、弃置费等一切费用） 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m | 4.6
25 | 050101005003 | 绿地清理、外运 | 1.苗木拔除清理、地被整理、垃圾清理、降土 2.垃圾清理、外运（运距投标人自行考虑，包含垃圾费、弃置费等一切费用） 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 171.82
26 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格：混凝土侧石（利用现场现有侧石） 2.基础、垫层：材料品种、厚度：结合层满足设计要求 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m | 7.5
27 | 010103001003 | 素土夯实 | 1.素土夯实，夯实度满足规范要求 2.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 171.82
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-22
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：竹镇中心小学运动场、体育馆及周边等消险维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第7页 共17页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
28 | 010501001005 | 级配碎石垫层 | 1.50mm厚级配碎石垫层拌和、铺设、找平、震实、养护 2.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m3 | 8.59
29 | 010501001006 | C20混凝土垫层 | 1.100mm厚C20混凝土垫层制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.含模板制作、安装、拆除 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m3 | 9.96
30 | 010501001007 | C25混凝土垫层 | 1.150mm厚C25混凝土垫层制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.含模板制作、安装、拆除 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m3 | 10.83
31 | 011104001001 | 人造草皮 | 1.国产PE草丝草坪，三层底布，绒长25mm，簇密度16800针/平方米，BSR丁苯乳胶 2.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 99.6
32 | 011102001005 | 50mm厚花岗岩面层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色：50mm厚花岗岩（芝麻灰/芝麻白/芝麻黑） 3.石材表面处理方式：光面、烧洗面、荔枝面、自然面、蘑菇面、哑光面、拉槽面等 4.综合考虑板材切割、倒角、表面处理、防护、勾缝、二次运输等 5.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 72.22
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-22
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：竹镇中心小学运动场、体育馆及周边等消险维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第8页 共17页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
33 | 050307018001 | 成品垃圾房移位 | 1.校园内现有成品垃圾房移位，包含保护性拆除、基础浇筑、重新安装，破损位置修复等 2.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | 个 | 1
|  | A 体育馆内灯具更换 |  |  |  |  | 1
34 | 030413001001 | 拆除灯具 | 1.拆除体育馆灯具 2.垃圾清理、外运（运距投标人自行考虑，包含垃圾费、弃置费等一切费用） 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | 套 | 29
35 | 030413005001 | 工厂灯 | 1.名称：Φ450mm工矿灯 2.型号：功率200w，IP65，显色指数Ra≥80，光效≥150lm/W，UGR≤22 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | 套 | 29
|  | A 体育馆出入口无障碍坡道、铺装及台阶维修消险 |  |  |  |  | 1
36 | 011102003001 | 拆除块料楼地面 | 1.铲除部位名称：花岗岩、石材等 2.垃圾清理、外运（运距投标人自行考虑，包含垃圾费、弃置费等一切费用） 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 44.28
37 | 010502031001 | 坡道 | 1.垫层材料种类、厚度：素土夯实、50mm厚碎石垫层、100mm厚混凝土垫层 2.面层厚度：面层另计 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 6.85
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-22
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：竹镇中心小学运动场、体育馆及周边等消险维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第9页 共17页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
38 | 011102001009 | 30mm厚花岗岩面层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色：30mm厚花岗岩（芝麻灰/芝麻白/芝麻黑） 3.石材表面处理方式：光面、烧洗面、荔枝面、自然面、蘑菇面、哑光面、拉槽面等 4.综合考虑板材切割、倒角、表面处理、防护、勾缝、二次运输等 5.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 53.17
39 | 011102001010 | 30mm厚花岗岩面层（台阶踏面） | 1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色：30mm厚花岗岩台阶踏面（芝麻灰/芝麻白/芝麻黑） 3.石材表面处理方式：光面、烧洗面、荔枝面、自然面、蘑菇面、哑光面、拉槽面等 4.综合考虑板材切割、倒角、表面处理、防护、勾缝、二次运输等 5.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 3.92
40 | 011102001011 | 20mm厚花岗岩面层（台阶踢面） | 1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色：20mm厚花岗岩台阶踢面（芝麻灰/芝麻白/芝麻黑） 3.石材表面处理方式：光面、烧洗面、荔枝面、自然面、蘑菇面、哑光面、拉槽面等 4.综合考虑板材切割、倒角、表面处理、防护、勾缝、二次运输等 5.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 2.35
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-22
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：竹镇中心小学运动场、体育馆及周边等消险维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第10页 共17页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
41 | 011201001003 | 抹灰层拆除 | 1.抹灰层种类：水泥砂浆抹灰层，含墙面附着物等 2.垃圾清理、下楼、外运（运距投标人自行考虑，包含垃圾费、弃置费等一切费用） 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 3.41
42 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.墙体类型：砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比：12mm厚1:3水泥砂浆扫毛打底 3.面层厚度、砂浆配合比：8mm厚1:2.5水泥砂浆粉面 4.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 4.52
|  | A 体育馆出入口雨棚维修消险 |  |  |  |  | 1
43 | 010901004001 | 采光天棚 | 1.面层材料品种、规格：PC耐力板，厚度≥3mm，UV双面共挤防紫外线层（≥50μm），透光率≥85%，排水坡度≥5%，排水顺畅 2.骨架材料种类及型号：铝合金结构，必须实际计算确保9米跨度下的挠度变形≤L/250，并考虑雨雪荷载（≥0.5kN/㎡），需防腐处理，面漆厚度≥40μm，颜色按招标方色卡选样 3.抗震设防按7度设防，符合《建筑抗震设计规范》GB50011要求 4.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 5.面积按投影面积计算 |  |  | m2 | 36
44 | 010901004002 | 雨棚油漆出新 | 1.食堂次入口4个钢结构雨棚油漆出新，满足观感及使用要求 2.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | 项 | 1
|  | A 体育馆旁燃气管道加防护栏杆、垃圾棚 |  |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-22
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：竹镇中心小学运动场、体育馆及周边等消险维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第11页 共17页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
45 | 010502002001 | 条形基础 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m3 | 0.04
46 | 011503004002 | 燃气防撞栏杆 | 1.栏杆材料种类、规格：Φ32×2mm 镀锌钢管，外喷金属漆 2.固定配件种类：膨胀螺丝固定在混凝土基础上 4.栏杆规格：高120cm*宽30*高30cm 4.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m | 1.2
|  | A 体育馆饮水机位置现状栏杆防护 |  |  |  |  | 1
47 | 011201001005 | 抹灰层拆除 | 1.抹灰层种类：水泥砂浆抹灰层，含墙面附着物等 2.垃圾清理、下楼、外运（运距投标人自行考虑，包含垃圾费、弃置费等一切费用） 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 5
48 | 011108004001 | 水泥砂浆零星项目 | 1.工程部位：栏杆底部 2.砂浆厚度、配合比：30~50mm水泥砂浆保护层 |  |  | m2 | 5
|  | A 教学楼前无障碍坡道改造消险 |  |  |  |  | 1
49 | 041001001003 | 拆除无障碍坡道 | 1.拆除无障碍坡道（含面层、垫层、栏杆等） 2.垃圾清理、外运（运距投标人自行考虑，包含垃圾费、弃置费等一切费用） 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 16.49
50 | 010401008003 | 砖砌台阶 | 1.零星砌砖名称、部位：台阶 2.砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土标准砖 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 4.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m3 | 1.47
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-22
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：竹镇中心小学运动场、体育馆及周边等消险维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第12页 共17页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
51 | 011102001012 | 30mm厚花岗岩面层（台阶踏面） | 1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色：30mm厚花岗岩台阶踏面（芝麻灰/芝麻白/芝麻黑） 3.石材表面处理方式：光面、烧洗面、荔枝面、自然面、蘑菇面、哑光面、拉槽面等 4.综合考虑板材切割、倒角、表面处理、防护、勾缝、二次运输等 5.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 1.47
52 | 011102001013 | 20mm厚花岗岩面层（台阶踢面） | 1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色：20mm厚花岗岩台阶踢面（芝麻灰/芝麻白/芝麻黑） 3.石材表面处理方式：光面、烧洗面、荔枝面、自然面、蘑菇面、哑光面、拉槽面等 4.综合考虑板材切割、倒角、表面处理、防护、勾缝、二次运输等 5.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 0.63
53 | 010501001010 | 级配碎石垫层 | 1.50mm厚级配碎石垫层拌和、铺设、找平、震实、养护 2.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m3 | 0.75
54 | 010501001011 | C25混凝土垫层 | 1.150mm厚C25混凝土垫层制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.含模板制作、安装、拆除 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m3 | 2.25
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-22
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：竹镇中心小学运动场、体育馆及周边等消险维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第13页 共17页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
55 | 011102001014 | 50mm厚花岗岩面层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色：50mm厚花岗岩（芝麻灰/芝麻白/芝麻黑） 3.石材表面处理方式：光面、烧洗面、荔枝面、自然面、蘑菇面、哑光面、拉槽面等 4.综合考虑板材切割、倒角、表面处理、防护、勾缝、二次运输等 5.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 15.02
|  | A 运动场旁道路硬化（通向运动场的） |  |  |  |  | 1
56 | 050101005002 | 绿地清理、外运 | 1.苗木拔除清理、地被整理、垃圾清理、降土 2.垃圾清理、外运（运距投标人自行考虑，包含垃圾费、弃置费等一切费用） 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 16.25
57 | 010103001002 | 素土夯实 | 1.素土夯实，夯实度满足规范要求 2.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 17.55
58 | 010501001003 | 级配碎石垫层 | 1.50mm厚级配碎石垫层拌和、铺设、找平、震实、养护 2.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m3 | 0.88
59 | 010501001004 | C20混凝土垫层 | 1.100mm厚C20混凝土垫层制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.含模板制作、安装、拆除 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m3 | 1.76
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-22
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：竹镇中心小学运动场、体育馆及周边等消险维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第14页 共17页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
60 | 011102001004 | 30mm厚花岗岩面层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色：30mm厚花岗岩（芝麻灰/芝麻白/芝麻黑） 3.石材表面处理方式：光面、烧洗面、荔枝面、自然面、蘑菇面、哑光面、拉槽面等 4.综合考虑板材切割、倒角、表面处理、防护、勾缝、二次运输等 5.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 16.25
|  | A 教学楼、连廊阳台封闭消险 |  |  |  |  | 1
61 | 010807001001 | 铝合金推拉窗 | 1.名称：铝合金钢化安全玻璃推拉窗 2.玻璃品种、厚度：5+9A+5mm厚钢化中空安全玻璃 3.框、扇材质：80系列普通铝合金型材，壁厚≥1.8mm厚，颜色及式样由校方确认 4.固定方式：采用不锈钢膨胀螺栓固定 5.含成品门窗制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等 6.包括门窗密封、防水、保温、填缝、门窗洞口修复等细部做法，其余按照业主需要、并满足设计及规范要求 7.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 894.26
|  | A 教学楼栏杆、空调栏杆油漆消险 |  |  |  |  | 1
62 | 011402003001 | 金属栏杆油漆 | 1.旧油漆退旧起底、除锈、清理 2.涂刷金属漆2遍 3.工程量按单面外围面积计算 4.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 519.5
|  | A 连廊厕所前水磨石消险 |  |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-22
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：竹镇中心小学运动场、体育馆及周边等消险维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第15页 共17页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
63 | 011101004001 | 水磨石地面出新 | 1.水磨石地面出新（地面清洗研磨、清洗、喷洒液体固化剂、养护抛光） 2.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 279.84
|  | A 运动场旁消防泵房消险 |  |  |  |  | 1
64 | 011201001001 | 抹灰层拆除 | 1.抹灰层种类：水泥砂浆抹灰层，含墙面附着物等 2.垃圾清理、下楼、外运（运距投标人自行考虑，包含垃圾费、弃置费等一切费用） 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 36.63
65 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.墙体类型：砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比：12mm厚1:3水泥砂浆扫毛打底 3.面层厚度、砂浆配合比：8mm厚1:2.5水泥砂浆粉面 4.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 36.63
66 | 011403001008 | 外墙真石漆 | 1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类、遍数：耐水腻子2遍 3.油漆品种、刷漆遍数：水性封底漆1道，外墙真石漆2遍（颜色、造型根据甲方要求），透明罩光漆1道 4.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 36.63
67 | 041001001002 | 拆除铺装及台阶 | 1.拆除地面铺装、台阶（含面层、垫层等） 2.垃圾清理、外运（运距投标人自行考虑，包含垃圾费、弃置费等一切费用） 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 7.7
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-22
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：竹镇中心小学运动场、体育馆及周边等消险维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第16页 共17页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
68 | 010103001004 | 素土夯实 | 1.素土夯实，夯实度满足规范要求 2.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 7.7
69 | 010501001008 | 级配碎石垫层 | 1.50mm厚级配碎石垫层拌和、铺设、找平、震实、养护 2.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m3 | 0.39
70 | 010501001009 | C20混凝土垫层 | 1.100mm厚C20混凝土垫层制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.含模板制作、安装、拆除 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m3 | 0.77
71 | 010401008002 | 砖砌台阶 | 1.零星砌砖名称、部位：台阶 2.砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土标准砖 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 4.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m3 | 0.4
72 | 011102001006 | 30mm厚花岗岩面层（台阶踏面） | 1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色：30mm厚花岗岩台阶踏面（芝麻灰/芝麻白/芝麻黑） 3.石材表面处理方式：光面、烧洗面、荔枝面、自然面、蘑菇面、哑光面、拉槽面等 4.综合考虑板材切割、倒角、表面处理、防护、勾缝、二次运输等 5.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 1.32
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-22
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：竹镇中心小学运动场、体育馆及周边等消险维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第17页 共17页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
73 | 011102001007 | 20mm厚花岗岩面层（台阶踢面） | 1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色：20mm厚花岗岩台阶踢面（芝麻灰/芝麻白/芝麻黑） 3.石材表面处理方式：光面、烧洗面、荔枝面、自然面、蘑菇面、哑光面、拉槽面等 4.综合考虑板材切割、倒角、表面处理、防护、勾缝、二次运输等 5.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 0.88
74 | 011102001008 | 30mm厚花岗岩面层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色：30mm厚花岗岩（芝麻灰/芝麻白/芝麻黑） 3.石材表面处理方式：光面、烧洗面、荔枝面、自然面、蘑菇面、哑光面、拉槽面等 4.综合考虑板材切割、倒角、表面处理、防护、勾缝、二次运输等 5.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 6.38
本页小计
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-22

## 3.3E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：竹镇中心小学运动场、体育馆及周边等消险维修工程 | [7 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额 (元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价 (元) |  | 合价 (元) |  | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
|  |  |  | A1 | B1 |  | C1 |  | A2 | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 | [6 empty] | 0.00 |  | — | — |  |  |  | —
合 计 | [6 empty] | 0.00 |  | — | — |  |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026-06-22

## 3.4E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：竹镇中心小学运动场、体育馆及周边等消险维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 011601007001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  |  |  |  | 0.6～1.8%
3 | 011601008001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 |  |  |  |  | 0.3～0.6%
4 | 011601006001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 |  |  |  |  | 0.7～2.2%
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 |  |  |  |  | 0.05～0.2%
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 |  |  |  |  | 0～0.4%
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 011601013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施 |  |  |  |  | 0～0.05%
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-22
措施项目清单计价表
工程名称：竹镇中心小学运动场、体育馆及周边等消险维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
11 | 011601016001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。 |  |  |  |  | 市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。 |  |  |  |  | 0.045～0.06%
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。 |  |  |  |  | 2.8～3.7%
14 | 011601019001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
15 | 011601001001 | 外装饰措施 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-22
措施项目清单计价表
工程名称：竹镇中心小学运动场、体育馆及周边等消险维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
16 | 011601001002 | 里脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
17 | 011601002001 | 垂直运输 | 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等
18 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等
19 | 011601004001 | 施工排水 | 提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
20 | 011601005001 | 施工降水 | 提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
本页小计 | [7 empty] | —
合 计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-22

## 3.5E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：竹镇中心小学运动场、体育馆及周边等消险维修工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —
未来软件编制 |  |  | 2026-06-22

## 3.6E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：竹镇中心小学运动场、体育馆及周边等消险维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  |  | 暂定金额 (元) | 确定金额 (元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
3 | 未确定服务暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
本页小计 |  | — | — |  |  | 0.00 |  |  |  | —
合 计 |  | — | — |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-22

## 3.7E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：竹镇中心小学运动场、体育馆及周边等消险维修工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  |  | 确认金额(元) |  |  |  |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  | 不含税价格 |  | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 | C1 |  | A2 |  | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | —
合 计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026-06-22

## 3.8E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：竹镇中心小学运动场、体育馆及周边等消险维修工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) | 合价(元) |  | 调整金额 ±(元)
[7 empty] | 暂定 | 实际
[7 empty] | A1 | A2 | B=A2-A1
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总 计
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026-06-22

## 3.9E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：竹镇中心小学运动场、体育馆及周边等消险维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 确认计算 基础 | 结算金额(元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | A1 | B | C1 |  | A2 | C2 |  | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-22

## 3.10E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：竹镇中心小学运动场、体育馆及周边等消险维修工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  |  | 备注
未来软件编制 |  | 2026-06-22

## 3.11E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：竹镇中心小学运动场、体育馆及周边等消险维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  |  | 9
合 计
未来软件编制 |  |  | 2026-06-22