无锡市政府采购项目

公开招标文件

（全流程电子化）

（暗标）

采购项目编号：JSZC-320214-SXZT-G2026-0009

采购项目名称：2025年新吴区城市道路桥梁生命线工程智慧监测

采   购   人：无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）城市管理局

采购代理机构： 江苏信中天工程咨询有限公司

二〇二六年六月

# 目  录

一．投标邀请函

二．投标供应商须知

三、项目要求和有关说明

四．合同书（格式文本）

五. 评标方法与评标标准

六．投标文件内容与格式

# 一、投标邀请函

江苏信中天工程咨询有限公司受无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）城市管理局的委托，对2025年新吴区城市道路桥梁生命线工程智慧监测进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

## （一）招标项目信息

1.项目名称：2025年新吴区城市道路桥梁生命线工程智慧监测

2.项目编号：JSZC-320214-SXZT-G2026-0009

3.采购人：无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）城市管理局

4.采购内容：结合城市生命线安全工程建设，开展城市桥梁安全风险评估，对评估结果为重大风险等级的桥梁，以及大跨度斜拉桥、悬索桥、系杆拱桥等特殊结构桥梁，加装高清视频、物联感知设备，实施城市桥梁智慧监测，通过对运行数据的全面感知、自动采集、监测分析、预警上报，实现桥梁安全状况的常态化监测、动态化预警、协同化处置，提升城市桥梁风险防控能力。本项目对2座桥梁开展桥梁健康监测服务。

5. 项目工期：2个月。服务期: 验收通过之日起提供3年免费服务。

6.质量要求：满足采购人需求

7.本项目预算金额（最高限价）：370万元。最高限价：370万元。投标报价高于本项目最高限价的作为无效投标处理。

8.本项目标的所属行业：其他未列明行业。

9.本项目是否专门面向中小企业:否。

本项目采购的标的对应的中小企业划分标准所属行业为：本项目所属行业：其他未列明行业。（根据中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业）。

10.本项目不接受联合体投标。

## （二）投标供应商资格要求

  - 1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，还必须同时具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。

2.《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。

3.投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审计财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。

4.投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。

5.投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。

6.《承诺书》（给定格式）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同；

2）重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

## （三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼二楼5号、6号窗口。

（3）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/

（5）采购文件（后缀名为“kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

2.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网发布的信息更正公告。如潜在投标供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由潜在投标供应商自行承担。

## （四）完成项目报名，获取采购文件

潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件(“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件(后缀名为“kedt”)导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件(使用“CA数字证书”)，导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

## （五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏信中天工程咨询有限公司将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展线上答疑服务。截止至2026年7月3日18:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询采购人；投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请书面提出“JSZC-320214-SXZT-G2026-0009项目需澄清问题”，并将盖章原件邮寄至江苏信中天工程咨询有限公司，地址：无锡市太湖大道2288号华仁逸景国际5楼。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标供应商自行承担。

注：建议各拟投标供应商尽量对项目现场和周围环境进行踏勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所做出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标供应商负责。

## （六）网上投标及开标、定标时间、地点

网上投标截止时间：2026年07月21日14:00（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2026年07月21日开启解密后半小时。

定标时间：评标结束

定标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台

## （七）投标有效期：开标之日起90日历天

## （八）采购方法：

本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化操作。

## （九）其他

1.采购人名称：无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）城市管理局

联系地址：无锡市新吴区净慧东道交大联云科技园三楼

联系人：马航

联系方式：0510-68002902

2.采购代理机构名称：江苏信中天工程咨询有限公司

联系地址：无锡市太湖大道2288号华仁逸景国际5楼

代理机构联系人：张成东、邵佳、孙颂

联系方式：0510-85886808

传真：0510-85886808

电子邮件地址：wxztzb@163.com

# 二、投标供应商须知

## （一） 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

1．采购文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2．投标供应商应向江苏信中天工程咨询有限公司获取文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3．投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

### 4．采购文件仅作为本次投标使用。

## （三） 招标文件的解释：

1．投标供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请函”中规定的时间将电子邮件或书面传真发送至江苏信中天工程咨询有限公司，联系方式详见“投标邀请函”。

2．采购人、江苏信中天工程咨询有限公司将按“投标邀请函”中规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

### 3．本文件的最终解释权归采购人。

## （四） 招标文件的补充或修正：

- 采购人或采购代理机构可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 如需对招标文件进行澄清或修正，采购人或采购代理机构将在江苏政府采购网上发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

- 投标供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。采购人或采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人或采购代理机构对无效质疑不予受理。

## （五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

1）证明文件：

### 第一部分：资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

1.具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。

2.《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。

3.投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审计财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。

4.投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。

5.投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。

6.《承诺书》（给定格式）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

上述资格文件中的资格、资信文件必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

第二部分：补充证明文件：

1.投标供应商简介和经营情况说明；

2）投标函部分（格式见附件）：

（1）投标函（格式见附件）

（2）开标一览表（格式见附件）

（3）主要细目报价表（格式见附件）

3）拟投入本项目人员配备表（格式见附件）

4）投标偏离表（格式）

5）其他及补充性文件(投标供应商认为有必要提供的声明和文件及评分标准中对应的所需证明材料，如有自拟并自行添加至投标文件中)

### 6）项目方案（根据评分标准内容，格式自拟）

## （六）投标文件的制作：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件份数：本项目为不见面开标，报价人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购人提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（3份：一正、二副）。

6.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

7.投标费用自理。

## （七）网上投标

1.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标供应商进行网上投标请参照《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

7.特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须按第五章《评标方法与评标标准》的相关要求对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

上述《评标方法与评标标准》中技术部分不得有体现投标人身份的内容是指：

7.1技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

7.2技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

7.3技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

7.4不得有其他体现投标人身份的内容。

# （八）报价要求：

1.投标报价应包括人员工资、差旅食宿费、文印费、资料搜集、综合整理、文本编制、图件编制、资料费、保险、利润、税金等服务期内满足采购人要求的全部费用。投标供应商应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素（包括最低工资标准和社保基数的政策性调整），一旦投标结束最终中标，不予调整。

2.投标供应商可先到现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔申请将不被批准。

3.投标供应商应当充分考虑服务期内所有可能影响到的因素，一旦投标结束最终成交，总价将包定，除采购人要求变更岗位配置数量外，总价不予调整（国家政策性调整除外）。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标方的报价让利行为，损失自负。

4.评审小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内(自通知之时起一小时内)提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效标处理。

## （九）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

# 1.未按规定在江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）首页入口进行供应商注册的；

# 2.电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如要求）未按规定的期限、地点送达的；

# 3.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

# 4.投标供应商的被授权代表无法定代表人授权委托书的；

# 5.不具备采购文件中规定的资格要求及未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

# 6.投标文件未按采购文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

# 7.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

# 8.投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

# 9.未按采购文件要求解密电子投标文件的；

# 10.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

# 11.投标文件未按要求制作、递交的；

# 12.投标文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

# 13.投标供应商未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

# 14.不同投标供应商的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

# 15.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

# 16.不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

# 17.不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

# 18.不同投标供应商报价细目呈明显规律性变化，或恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

# 19.不同投标供应商投标文件相互混装的；

# 20.不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

# 21.不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

# 22.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

# 23.投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

# 24.投标文件被本项目评委确认为无效投标文件的；

# 25.未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

# 26.未按要求提供项目方案的；

# 27.投标报价超过采购文件中规定的最高限价或者采购预算或者单项最高限价的；

# 28.投标供应商的投标报价畸高或畸低，投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

# 29.投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且供应商不能证明其报价合理性，不能在合理的时间内提供书面说明及提交相关证明材料，有可能影响产品及服务质量或者不能诚信履约的；

# 30.不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

# 31.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

# 32.投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

# 33.不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

# 34.各投标供应商的投标文件上传使用的 MAC 地址和 IP 地址一致的，不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标,其投标无效；

35.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

36.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

37.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

38.投标供应商未响应采购人提供的采购清单。

## （十）开标、评标：

  - 1．采购人按招标文件规定的时间在“苏采云开标大厅”召开开标大会。供应商应当在报价前做好充分准备，携带 CA 数字证书准时参加；

  - 2．投标文件递交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在解密时间开始30分钟内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁(含多把副锁)请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为网上平台运行无故障。投标文件递交截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价；

  - 3．开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

  - 4．电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 5．投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 6．评标程序

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- （1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

①投标文件资格审查由采购代理机构负责。

②依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格、资信证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

- ③符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- ① 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

- ② 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

- ③ 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

- ④ 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

- （2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 7．评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。并列的按技术标指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

  - 8．评分标准

详见附件。

## （十一）定标：

（1）评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，最终得分最高者将推荐为中标候选人，自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。江苏信中天工程咨询有限公司自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出成交（中标）通知书并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（江苏政府采购网）发布公告中标、成交结果公告。

（2）投标、开标及定标的整个过程均接受政府采购监管部门的监督。

（3）在发布中标公告的同时，江苏信中天工程咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

2. 如有质疑，按中华人民共和国财政部令第94号——政府采购质疑和投诉办法执行，供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合下述要求的均为无效质疑，江苏信中天工程咨询有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

A．供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

B．质疑项目的名称、编号；

C．具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

D．事实依据；

E．必要的法律依据；

F．提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3）采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.投标、开标及定标的整个过程均由有关部门进行现场监督。

## （十二） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

## （十三）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

    - （4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

    - （5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

    - （6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## （十四）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏信中天工程咨询有限公司见证后生效。

2.江苏信中天工程咨询有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

## （十五）代理服务费：

本项目代理服务费由中标人支付，按差额定率累进法计算，100万以下部分费率按1.5%，100万-500万部分费率按1.1%，在以上计算方法的基础上按七折计取，以成交价为计算基数。

## （十六）政府采购信用担保：

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保、合同融资两种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该两种信用担保形式。

1、履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函；中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件2。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开具政府采购履约担保业务。

2、政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求:合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江苏省政府采购（苏采云）平台凭政府采购中标、中标通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

政府采购合同融资政策告知：

中标供应商可依法依规使用本项目合同向金融机构融资，但采购人不为中标供应商的融资行为提供担保。

## （十六）其他：

1.招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知招标人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

2.开标后，投标供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购(苏采云)平台”，按招标文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标供应商自行承担。

# 三、项目要求和有关说明

第一部分  项目技术要求

- 基本信息

项目名称：2025年新吴区城市道路桥梁生命线工程智慧监测

项目概述：

结合城市生命线安全工程建设，开展城市桥梁安全风险评估，对评估结果为重大风险等级的桥梁，以及大跨度斜拉桥、悬索桥、系杆拱桥等特殊结构桥梁，加装高清视频、物联感知设备，实施城市桥梁智慧监测，通过对运行数据的全面感知、自动采集、监测分析、预警上报，实现桥梁安全状况的常态化监测、动态化预警、协同化处置，提升城市桥梁风险防控能力。本项目对丰乐桥和硕放桥2座桥梁开展桥梁健康监测服务。

- 丰乐桥

丰乐桥位于南开路上，桥梁全长266.88m，桥跨为4×20m+100.6m+4×20m，桥梁主桥全宽为10.40m，引桥全宽为8.00m，桥面净宽7.00m。荷载等级为公路Ⅰ级，建成于2011年。

- 硕放桥

硕放桥位于机场南路上，桥梁全长388.3m，桥跨为7×20m+102.3m +20m+22m+5×20m，桥梁全宽为18.0m，桥面净宽15.0m。荷载等级为公路Ⅰ级，建成于2011年。

| 新吴区城市道路桥梁生命线健康监测 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 服务参数 |
| 1 | 新吴区城市道路桥梁生命线健康监测 | 一、服务内容 本项目核心任务是对丰乐桥、硕放桥2座桥梁，全面实施健康监测服务、一体化部署、多级平台数据对接及全周期运维服务，保障桥梁结构安全稳定运行。 1.在丰乐桥、硕放桥两座桥梁布设结构安全监测所需的各类传感器、视频采集及环境监测设备，并配套安装数据采集、传输、控制及终端显示等全套软硬件设施。 2.搭建桥梁健康监测软硬件系统，实现数据自动采集、传输、存储、分析、预警、展示，完成与新吴区、无锡市城市生命线平台的数据对接。 二、系统功能 1. 结构状态监测：对桥梁核心结构及关键部位的各类运行参数进行全天候不间断监测，实时完成数据的采集、传输与可视化展示，全面掌握桥梁结构运行态势。 2. 环境因素监测：实时捕捉桥址区域各类环境参数，分析环境变化对桥梁结构稳定性及使用寿命的潜在影响，为桥梁安全评估提供环境数据支撑。 3. 视频监控管理：实现桥梁全域实时视频监控，配套完善的视频操作与存储功能，结合智能侦测技术，及时发现并预警违规越界等异常情况。 4. 数据管理服务：支持多终端、多设备协同数据采集，搭建安全可靠的数据存储体系，实现数据的长期留存、断点续传及历史数据的回溯与导出，保障数据完整性。 5. 数据智能分析：具备完善的数据处理与分析能力，可对监测数据进行多维度处理，剔除异常信息、分析数据规律及变化趋势，自动生成评估数据与核心特征指标。 6. 智能预警提示：支持灵活设置多级预警标准，对监测过程中出现的异常数据进行实时告警推送，精准定位异常位置及相关故障设备，提升应急处置效率。 7. 设备运维管理：全面监控系统各类设备运行状态，通过自动化巡检、规范化运维派单及台账管理，实现设备故障的闭环处置，保障系统稳定运行。 8. 评估报告管理：自动生成常态化监测报告，支持报告模板自定义，可整合各类评估资料，构建完整的桥梁全生命周期评估档案，为桥梁运维决策提供依据。 9. 平台对接与可视化：采用便捷的访问架构，支持多终端同步访问，通过图形化方式直观展示监测数据、设备分布及预警信息，实现与各级管理平台的数据互通。 10. 系统安全保障：构建全方位安全防护体系，涵盖用户权限管控、操作追溯、数据加密及设备防护等，满足工业级系统长期稳定运行的安全要求。 三、技术服务 1.选型原则 本项目设备选型标准原则，应符合国家相关要求，设备选型配置上遵循安全可靠、自主可控、先进实用、成熟开放、满足要求的原则。选用国产自主可控的品牌，确保本项目安全可靠应用。系统传感器、采集设备的选型应满足以下要求: (1)可靠性监测设备必须能够真实地量测到该项目需要反映的效应量(或原因量)，传感器的量程、精度、灵敏度、直线性和重复性、频率响应等技术指标必须符合国标及仪器系列型谱的有关要求。 (2)精确性 选用传感器前，应先对结构关键部位的受力状态进行分析；同时，传感器精度等级的选择需与数据采集及传输子系统的性能指标相匹配，以保证整体测量精度一致可靠。 (3)耐久性 选择的桥梁监测仪器设备必须能在复杂的环境下长期稳定可靠运行，其必须具备温漂小、时漂小和可靠性高等特点。尽可能选择已在大型工程中广泛使用、并证明效果良好的监测设备及传感设备。 (4)简便性 要求设备仪器结构简单，牢固可靠，率定、埋设、测读、操作、维修方便，便于更换，使操作人员易于掌握，有利于提高量测速度和精度。 (5)经济实用性 传感测试仪器及配套仪表须有合理的性能/价格比，满足养护管理实用性的要求。 (6)自动化性 传感测试及采集设备选型时，应从技术先进、可靠实用、经济合理以及与自动化系统相适应等方面进行综合分析确定，以便系统集成和调试及自动控制达到国内领先、国际先进水平。 (7)先进性 传感测试及采集设备选型时，应选用国内著名品牌传感器，其工作的稳定性和可靠性在实桥中已予以适用验证。 (8)可更换性 要求在传感器选型时应尽可能考虑选择外装可更换性好的产品，并能满足更换时基于桥梁全寿命测试数据的连续性。 2.系统建设原则 桥梁检测系统应具备多源数据采集接入、结构健康分析评估、智能预警报警、可视化展示与报告生成、设备及病害运维管理等一体化功能，同时，项目遵循以下原则： （1）系统应支持各类传感器信号的自动化采集和实时上传功能；具备实时数据查看功能，具有良好的安全性和可靠性。保证数据不被非法盗用和修改，保证数据的一致性；提供多种核查手段，保证系统数据的准确性；具备历史数据查看功能，方便排查现场数据问题； （2）系统应具有较快的响应和处理速度；并具备原始数据本地暂存功能，能够在网络故障和突发事件情况下将数据自动存储在本地计算机，并可在恢复后续传数据； （3）提供完善、可靠、灵活的权限管理控制机制，确保系统数据的安全性和保密性； （4）系统应具备可配置的数据访问接口能力，支持多种数据交换方式和协议，具备跨平台部署能力，适配现场不同的采集端，具备将数据推送给第三方平台的能力，能够与区平台、市平台数据对接； （5）系统应具备数据采集频率、采集通道、采集参数的自定义设置功能，支持动态数据初步分析功能，如：频谱分析； （6）系统应具备根据监测类别设置对应的处理算法，将处理前的原始数据换算成反映桥梁环境、作用结构响应、结构变化的特征数据； （7）系统应能够实现数据的预处理，剔除完全不可信数据，最大可能的消除由于传感器故障或者传输干扰产生的不可信数据对结构评估的影响； （8）系统应具备接入设备总览功能，方便快速定位问题； （9）系统应支持现场摄像头接入并展示，支持云台控制； （10）系统宜采用浏览器/服务器（B/S）架构，满足并发访问需求； （11）系统应具备数据的实时展示功能，宜采用图形化方式展示数据； （12）系统应具备数据超限预警提醒功能； （13）系统应具备设备维护派单功能并形成运维台账； （14）系统应具备报告管理功能，支持报告模板自定义修改； （15）系统应具备用户角色管理、权限控制功能，能够根据用户身份控制系统访问权限； （16）系统应具备音视频、图片、文档类非结构化数据上传功能，并支持导出。 |

二、项目相关标准

（1）《江苏省城市生命线安全工程桥梁智慧监测技术指南》；

（2）《公路桥梁结构监测技术规范》JT/T1037-2022；

（3）《江苏省城市生命线安全工程运行监测报警预警指南》；

（4）《大跨桥梁结构健康监测系统预警阈值设置标准》；

（5）《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012；

（6）《城市桥梁工程实施与质量验收规范》CJJ2-2008；

（7）《公路桥涵设计通用规范》JTGD60-2015；

（8）《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG3362-2018；

（9）《公路钢管混凝土拱桥设计规范》JTG/TD65-06-2015；

（10）《公路斜拉桥设计细则》JTG/TD65-01-2017；

（11）《公路工程抗震规范》JTGB02-2013；

（12）《公路桥梁技术状况评定标准》JTG/TH21-2011；

（13）《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/TJ21-2011；

（14）《公路桥涵养护技术规范》JTGH11-2021；

（15）《公路桥梁荷载试验规程》JTG/TJ21-01-2015；

（16）《公路桥梁结构安全监测系统技术规程》JT/T1037-2022；

（17）《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB50982-2014；

（18）《工程测量规范》GB50026-2020；

（19）《建筑变形测量规范》JGJ8-2016；

（20）《公路工程实施安全技术规范》JTGF90-2015；

（21）《公路养护安全作业规程》JTGH30-2015；

（22）《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016；

（23）《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018；

（24）《质量管理体系要求》GB/T19001-2016；

（25）《计算机场地通用规范》GB/T2887-2011；

（26）《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065-2011；

（27）《动态公路车辆自动衡器》GB/T21296-2020；

（28）《通信管道工程实施及验收技术规范》YD5103-2003；

（29）《安全防范系统通用图形符号》GA/T74-2017；

（30）《安全防范工程技术标准》GB50348-2018；

（31）《公路工程质量检验评定标准（机电工程）》JTGF80/1-2020；

（32）《智慧城市顶层设计指南》GB/T36333-2018；

（33）《智慧城市技术参考模型》GB/T34678-2017；

（34）《新型智慧城市评价指标》GB/T33356-2022；

（35）《信息安全技术网络安全等级保护等级指南》GB/T22240-2020；

（36）《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T22239-2019；

（37）《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》GB/T25070-2019；

（38）《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）；

在此期间若部省出台关于编制工作的新规程、新标准、新要求的，必须遵从其规程标准和要求。

三、系统运维要求

1、桥梁健康监测系统的维护分为日常维护和定期维护两个部分

①定期维护

定期维护是由专业的桥梁健康监测系统维护人员定期对监测系统各传感器、采集仪、供电与通讯设备等进行使用情况检查，对设备进行除尘处理，排除供电、传输线、转接口等故障，并对发生故障的设备进行检修、维修或更换。同时，定期对监测系统服务器、工控机内的系统垃圾进行清理，备份重要监测数据留档，确保设备的正常运行。

在定期维护过程中，还将总结、分析维护时遇到的新问题，提出合理的解决方案和后期维持、维护方案，并通过修订日常维护方法提高问题设备的运行稳定性，不断完善系统的运行养护体系，提升维护水平。定期维护每季度一次。

②日常维护

日常维护是维护单位对系统各监测设备、采集设备、分析存储设备、各软件系统等在日常运行过程中可能会出现的突发故障和其他技术问题进行远程支持与咨询服务，对远程解决不了的问题再进行现场检修与维护

2、维护要求

在维护期内提供软件升级、设备更换与维修、系统使用咨询服务和技术支持，具体维护服务要求包括：

（1）提供系统软硬件维护保养和更换故障设备及零配件服务，系统软硬件日常检查、维护和定期保养。

（2）半小时内响应用户的技术支持需求。

（3）不定期组织回访，收集客户使用意见，提高服务质量。

（4）为本系统软件提供维护和升级。

（5）根据用户需要，不定期组织业主相关人员进行培训。

（6）当发现监测数据异常时，提供后台专家技术服务支持，及时分析处理异动数据。

3、服务要求：

在服务期内提供软件升级、设备更换与维修、系统使用咨询服务和技术支持等服务：

（1）及时响应用户的技术支持需求；

（2）负责系统非人为损坏的维修、更换等工作；

（3）不定期组织回访，收集客户使用意见，提高服务质量；

（4）为本系统软件提供维护和升级；

（5）根据用户需要，不定期组织业主相关人员进行培训；

（6）定期提供桥梁状态评估报告；

（7）通过手机短信、邮件等方式，提供实时预警信息。当监测数据异常时，及时向业主或相关部门通报。

四、服务清单：

| 序号 | 监测类别 | 服务内容说明 | 丰乐桥服务点数 | 硕放桥服务点数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主梁关键截面应变监测 | 1. 结构强度评估：监测各类荷载作用下桥梁主梁的真实受力状态，精准判定主梁结构整体及局部受力工况，判别结构是否处于安全工作区间，保障主梁承重结构稳定安全； 2. 早期损伤识别：通过监测主梁关键截面应变数值及分布变化，快速识别结构内部应力集中区域，及时排查主梁潜在局部损伤，规避损伤持续发展； 3. 荷载效应验证：对比验证主梁在实际运营荷载作用下的结构响应与设计计算理论值的吻合度，校核主梁受力合理性，科学评估主梁结构安全储备能力； 4. 安全预警与长期性能跟踪：搭建长期连续的主梁应变监测数据库，持续追踪不同工况下主梁应变变化规律，分析结构性能退化趋势，为桥梁长期服役性能评估提供可靠数据支撑；实时采集主梁应变数据，当监测数值接近或超出结构设计限值时，可触发结构安全预警，及时排查风险隐患，有效规避主梁突发性结构破坏问题。 要求：监测范围±3000με；精度不低于±1με；采样频率为1Hz；采集通道：8通道；精度：0.2%Z±1 με；分辨率：0.01HZ；转换通道：0.5秒/1通道；提供测量采集链路数据传输服务。 | 50 | 50 |
| 2 | 主拱关键截面应变监测 | 1. 结构强度评估：监测自重、车辆、温度等荷载作用下主拱真实受力状态，精准判定拱肋整体及局部受力工况，确保主拱承重体系安全稳定、可靠运行； 2. 早期损伤识别：实时监测主拱关键截面应变数值及分布变化，快速定位应力集中区域，提前识别拱肋局部损伤，有效遏制损伤持续扩展； 3. 荷载效应验证：对比主拱在运营荷载、温度荷载、预应力作用下的实测应变与设计理论值，校核结构受力合理性，科学评估拱肋安全储备与承载冗余性能； 4. 安全预警与长期性能跟踪：搭建长期连续的主拱应变监测数据库，追踪不同工况下应变变化规律，分析结构材料老化、刚度衰减、受力重分布等性能退化趋势，为桥梁长期服役评估提供数据支撑；当实测应变接近或超出设计、规范限值时，自动触发安全预警，及时排查隐患，防范主拱开裂、失稳、突发变形破坏等重大安全事故。 要求：监测范围±3000με；精度不低于±1με；采样频率为1Hz；采集通道：8通道；精度：0.2%Z±1 με；分辨率：0.01HZ；转换通道：0.5秒/1通道；提供测量采集链路数据传输服务。 | 50 | 50 |
| 3 | 主梁竖向振动加速度监测 | 1. 动力学特性评估：通过监测桥梁竖向振动加速度，精准反映结构动力响应特性，为桥梁抗风、抗震等动力学性能评估提供核心依据，判定结构动力工况安全性； 2. 结构损伤识别：桥梁结构损伤会引发固有振动特性改变，通过持续监测振动参数变化，可精准捕捉结构异常，提前识别桥梁潜在损伤隐患； 3. 车辆荷载影响评估：监测分析不同车型、不同车速工况下桥梁的振动响应差异，研判车辆荷载对桥梁结构的影响，为优化现场交通管制措施提供数据支撑； 4. 灾害应急预警：在强风、地震等极端灾害工况下，实时采集桥梁振动响应数据，掌握结构动态变化，为灾害应急处置、风险研判提供精准数据支撑。 要求：采用无源供电方式，能够采集加速度及速度值。灵敏度不低于0.3V·s²/m；量程不低于±2g；响应频率在0.2-80Hz区间；输入噪声：≤5μVrms；动态范围：≥120dB；采样方式：每通道独立ADC并行同步采集；AD位数：24bits；采样速率：最高1000Hz/通道，多档可设；支持GPS/北斗授时；系统支持设备数：不低于15台；支持网口防雷；提供测量采集链路数据传输服务。 | 6 | 6 |
| 4 | 主拱振动加速度监测 | 1. 动力学特性评估：通过监测主拱竖向振动加速度，真实反映拱肋结构动力响应特征，精准评价主拱抗风、抗震动力性能，为拱圈承重体系动力安全研判提供核心数据依据； 2. 结构稳定性能评价：基于主拱竖向振动监测数据，分析拱体振动工况，科学判定主拱整体运行稳定性能，校核拱肋结构动态服役状态是否符合规范标准要求； 3. 结构损伤识别：主拱结构损伤、刚度衰减会改变固有振动参数，通过持续跟踪振动加速度变化规律，可及时捕捉拱肋动力特性异常，提前识别主拱潜在损伤隐患； 4. 车辆荷载影响评估：监测不同车型、车速工况下主拱的振动响应变化，分析车辆动荷载对主拱承重结构的动力影响，为桥梁交通管控、荷载限值优化提供科学支撑； 5. 灾害应急预警：强风、地震等极端工况下实时监测主拱振动响应，动态掌握拱体结构振动幅值与动态变形状态，为桥梁灾害风险研判、现场应急处置提供可靠数据支撑。 要求：采用无源供电方式，能够采集加速度及速度值。灵敏度不低于0.3V·s²/m；量程不低于±2g；响应频率在0.2-80Hz区间；输入噪声：≤5μVrms；动态范围：≥120dB；采样方式：每通道独立ADC并行同步采集；AD位数：24bits；采样速率：最高1000Hz/通道，多档可设；支持GPS/北斗授时；系统支持设备数：不低于15台；支持网口防雷；提供测量采集链路数据传输服务。 | 6 | 6 |
| 5 | 主梁竖向位移监测 | 1. 结构变形监测核心：通过竖向位移直接反映主梁的挠度变化，判断结构刚度是否满足要求； 2. 结构稳定性评估：通过长期监测位移变化趋势，评估结构是否存在不均匀沉降或变形加剧风险； 3. 支座性能评估：通过位移监测可间接评估支座的工作状态，判断是否存在支座老化、失效问题。 要求：监测距离为 1-200m 并可同时监测多个点数， 位移分辨率： 0.01 像素实际值（mm） 测量精度：50mm 焦距镜头： ≤25 米（优于 0.1mm） ≤50 米（优于 0.2mm） ≤100 米（优于 0.5mm）； 最大采样频率 50Hz （多个目标同时测量）； 激光补光器波长： 850nm ；靶标为无源靶标；提供测量采集链路数据传输服务。 | 2 | 2 |
| 6 | 拱顶偏位监测 | 1. 结构变位状态评估：通过拱顶倾角监测，精准捕捉拱顶横向偏位、竖向沉降、整体倾斜等几何形变，直观反映主拱整体线形变位状态，弥补应变、振动监测无法观测整体线形的短板； 2. 整体稳定性能评价：基于长期连续的拱顶倾角监测数据，分析拱顶倾斜、偏移、沉降的发展规律，科学评判主拱整体运行稳定性，校核拱体线形服役状态是否符合规范标准要求；​ 3. 早期变位损伤识别：主拱支座滑移、不均匀沉降、结构松动、局部退化等病害均会引发拱顶倾角异常变化，通过持续跟踪监测数据，及时捕捉结构变位异常，提前识别潜在安全隐患； 4. 荷载变位效应评估：监测不同车辆荷载、温度荷载工况下拱顶的倾角与偏位响应，分析外部荷载对主拱线形及变位的影响规律，为桥梁荷载管控与结构受力分析提供科学支撑； 5. 长期性能跟踪与预警支撑：搭建拱顶倾角长期监测数据库，持续追踪主拱线形变位的退化趋势，为桥梁长期服役性能评估提供数据支撑；当拱顶偏位、倾角数值接近或超出规范及设计限值时，可辅助触发安全预警，有效防范拱体变形超标、整体失稳等风险。​ 要求：测量范围为±30°；精度不低于0.005°；分辨力：0.001°；测量轴：X、Y 轴；采集通道： 8通道；传输速率： 300bps~115.2Kbps；传输距离： 0-5km；端口保护： 光电隔离；工作方式： 异步半双工；提供测量采集链路数据传输服务。 | 2 | 2 |
| 7 | 拱脚位移监测 | 1. 基底变位状态评估：通过高精度拱脚位移监测，捕捉拱脚基础滑移、竖向沉降、双向相对位移等基底形变参数，聚焦桥梁拱脚支座，填补拱顶线形监测无法覆盖的桥梁底部基础变位监测空白，与拱顶监测形成上下联动的完整结构监测体系； 2. 基础承载稳定评价：依托拉连续的监测数据，分析拱脚基础位移差值、滑移量、沉降速率的演变规律，重点评判桥梁基础承载性能、支座贴合状态及拱体底部受力稳定性，校核拱脚基础承载力、支座工作状态是否满足设计及规范服役要求； 3. 基底隐性病害识别：桥梁地基土流失、基础不均匀沉降、拱脚支座老化脱空、支座滑移偏移、底部结构接缝松动等基底隐性病害，会直接导致拱脚位移异常。通过持续、高精度的位移数据跟踪，可精准识别桥梁底部不易直观排查的基础隐患，提前预判基础失效、支座脱空等风险，弥补拱顶监测仅能识别上部结构形变病害的局限性； 4. 基础长期运维与预警支撑：搭建拱脚基础位移专属长期监测数据库，持续追踪桥梁基础沉降、支座滑移的不可逆退化趋势，当拱脚位移、相对滑移超出规范限值时，及时触发预警，防范因基础失稳、支座失效引发的主拱受力失衡、整体坍塌等根本性安全风险。 要求：测量量程范围为（mm）100～1300mm；线性度：±0.25%FS（标准级）±0.1%FS（精密级）；重复性：±0.02%FS；采集通道： 8通道； 传输速率： 300bps~115.2Kbps；传输距离： 0-5km；端口保护： 光电隔离；工作方式： 异步半双工；提供测量采集链路数据传输服务。 | 4 | 4 |
| 8 | 桥墩底部加速度监测 | 1. 墩体动力状态评估：通过桥墩底部三向振动加速度监测，精准捕捉桥墩底部X、Y、Z三轴振动响应、微幅振动等动力形变参数，聚焦桥墩底部墩体、基础连接部位的动力运行状态，弥补拱顶线形监测、拱脚静态位移监测无法捕捉结构动态振动、瞬时动力响应的短板，与上部线形、拱脚静态位移监测形成动静结合的全方位结构监测体系； 2. 墩体动力稳定评价：依托长期连续的监测数据，分析桥墩底部振动幅值、振动频率、振动衰减特性的演变规律，重点评判桥墩整体结构刚度、动力稳定性及墩底固结状态； 3. 墩底隐性动力病害识别：通过设备持续高精度的动力数据跟踪，可精准识别常规静态监测无法发现的结构动力隐患，提前预判墩体松动、刚度失效等风险，补齐桥梁结构动力病害监测短板； 4. 动力荷载响应效应评估：实时监测车辆荷载、风荷载、环境振动等工况下桥墩底部的三向加速度动力响应特性，分析外部动荷载对桥墩结构振动、刚度变化、动力变位的影响规律，为桥梁抗震性能评估、动力荷载管控、墩体结构受力验算提供专属动态数据支撑； 5. 墩体长期动力性能与预警支撑：通过搭建长期专属监测数据库，持续追踪桥墩结构振动特性、结构刚度的长期退化趋势，为桥墩结构耐久性评估、病害溯源、加固养护决策提供核心动力数据依据；当桥墩底部振动加速度、频率等指标接近或超出规范及设计限值时，可辅助触发安全预警，有效防范墩体疲劳破坏、振动超标、整体失稳倾覆等安全风险。 要求：测量方向：三向（X、Y、Z)；灵敏度不低于0.3V·s²/m；量程不低于±2g；响应频率在0.2-80Hz区间；输入噪声：≤5μVrms；动态范围：≥120dB；采样方式：每通道独立ADC并行同步采集；AD位数：24bits；采样速率：最高1000Hz/通道，多档可设；支持GPS/北斗授时；系统支持设备数：不低于15台；支持网口防雷；提供测量采集链路数据传输服务。 | 1 | 1 |
| 9 | 视频采集服务 | 提供桥梁高清视频监控服务，支持云台控制、智能侦测、人车检测信息 支持区域入侵、越界等智能侦测并联动跟随 支持2560×1440@30fps高清画面输出 可以加热玻璃，有效除雾 | 2 | 2 |
| 10 | 环境温湿度监测 | 1. 温度效应修正：通过监测温度变化引起桥梁结构的热胀冷缩，对应变、位移等监测数据的准确性，进行温度修正； 2. 材料性能评估：通过监测环境湿度变化评估桥梁材料（如混凝土、钢材）的性能，监测数据为材料老化评估提供依据； 3. 设备工作环境保障：监测传感器工作环境的温湿度，评估设备工作稳定性，预警设备故障风险； 4. 监测数据解读：建立温湿度与结构响应的关联模型，提高监测数据解读的准确性。 要求：温度精准度不小于±0.5℃（25℃）；湿度精准度不小于±3%RH（60%RH,25℃）；温度测量范围：-40℃~+80℃；湿度测量范围：0%RH~100%RH；湿度显示分辨率：0.1%RH；采集通道： 8通道； 传输速率： 300bps~115.2Kbps；传输距离： 0-5km；端口保护： 光电隔离；工作方式： 异步半双工；提供测量采集链路数据传输服务。 | 1 | 1 |
| 11 | 桥面风速风向监测 | 1. 风荷载安全控制：对桥面风速、风向进行全天候监测，分析强风工况下桥梁产生涡激振动、颤振等风致振动的概率与危害，搭建预警体系，防范桥梁风灾风险； 2. 交通安全保障：根据风速大小及时发布交通管制信息，防止车辆在强风条件下发生安全事故； 3. 结构风振分析：积累风速风向数据，为桥梁风振特性研究和抗风设计优化提供依据； 4. 运营管理决策：建立风速与桥梁运营状态的关联模型，优化运营管理策略； 5. 灾害风险评估：结合历史风速数据，评估桥梁面临的风灾风险等级，为防灾减灾提供支持。 要求：风速测量范围为0~60m/s；风速精度不小于±0.2m/s，V≥10m/s 测量值的 2%；风速分辨率：0.1m/s；风向测量范围为0-360°；风向精度不小于±2°；风向分辨率：0.1°采集通道： 8通道； 传输速率： 300bps~115.2Kbps；传输距离： 0-5km；端口保护： 光电隔离；工作方式： 异步半双工；提供测量采集链路数据传输服务。 | 1 | 1 |
| 12 | 视频云存储及授权服务 | 服务期内1080P视频存储时间30天，和平台接入授权 | 2 | 2 |
| 13 | 专线及组网服务 | 服务期内50M专线租赁及组网服务 | 3 | 3 |
| 14 | 桥梁健康监测系统 | （1）包含云服务配置、监测，数据存储； （2）系统应支持各类传感器信号的自动化采集和实时上传功能； （3）系统应具备原始数据本地暂存功能，能够在网络故障和突发事件情况下将数据自动存储在本地计算机，并可在恢复后续传数据； （4）系统应具备数据采集频率、采集通道、采集参数的自定义设置功能，支持动态数据初步分析功能，如：频谱分析; （5）系统应具备实时数据查看功能，方便现场设备安装与调试； （6）系统应具备历史数据查看功能，方便排查现场数据问题； （7）系统应具备根据监测类别设置对应的处理算法，将处理前的原始数据换算成反映桥梁环境、作用结构响应、结构变化的特征数据； （8）系统应能够实现数据的预处理，剔除完全不可信数据，最大可能的消除由于传感器故障或者传输干扰产生的不可信数据对结构评估的影响； （9）系统应具备将数据推送给第三方平台的能力 （10）系统应具备跨平台部署能力，适配现场不同的采集端 （11）系统应具备接入设备总览功能，方便快速定位问题。 （12）系统应支持现场摄像头接入并展示，支持云台控制； （13）系统宜采用浏览器/服务器（B/S）架构，满足并发访问需求； （14）系统应具备数据的实时展示功能，宜采用图形化方式展示数据； （15）系统应具备数据超限预警提醒功能； （16）系统应具备设备维护派单功能并形成运维台账； （17）系统应具备报告管理功能，支持报告模板自定义修改； （18）系统应具备用户角色管理、权限控制功能，能够根据用户身份控制系统访问权限； （19）系统应支持第三方数据接入； （20）系统应具备长期数据存储能力； （21）系统应具备音视频、图片、文档类非结构化数据上传功能，并支持导出 （22）系统需与区平台、市平台数据对接 | 1 | 1 |
| 15 | 其他服务 | 提供服务期内设备巡检运维所需特殊车辆 | 1 | 1 |
| 16 | 安装实施服务 | 提供安装整体服务： 1.配齐专业团队与标准化配套辅材，规范完成现场设备安装、线缆敷设布线等核心工序。 2.服务提供后进行多轮功能测试、线路校验与系统调试，严格把控服务质量。 | 1 | 1 |

# 五、采购项目完工期、质保期或交货期及地点

项目工期：2个月。

服务期: 验收通过之日起提供3年免费服务。

质保期：验收通过之日起5年

服务地点：无锡市新吴区。

# 六、付款方式

- 合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人支付合同价款的30%作为预付款；系统设备安装调试合格后支付至合同价的80%；试运行三个月验收合格后支付至合同价的95%，剩余5%待服务期满后支付 。

- 七、履约保函

合同金额的5%

# 八、进口产品

无

九、政府强制采购节能产品（台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，显示设备，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品（具体品目以“★”标注）如有，必须列出在项目中的产品名称）

是否强制节能产品

无

# 十、信息安全产品

无

第二部分  有关说明

  - 投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，包括最低工资标准及社保基数的政策性调整、一旦投标结束最终中标，总价固定，不予调整。

  - 员工工资、社保费用、税金、保险等法定费用为不可让利部分（不可竞争费用），须按规定计算并报出，投标总报价不可低于上述相关费用合计，否则作无效投标处理。

  - 中标单位应按照相关规定，与所有聘用人员依法签订劳动合同。

  - 投标人必须在满足采购文件要求的基础上进行报价，如有服务偏离请于投标偏离表中说明。

  - 本项目合同履行地点：中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。

  - 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

  - 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，中标（成交）供应商应当按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，应当优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

  - 根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号），机关、事业单位和大型企业不得要求中小企业接受不合理的付款期限、方式、条件和违约责任等交易条件，不得拖欠中小企业的货物、工程、服务款项。

机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。

中小企业应当依法经营，诚实守信，按照合同约定提供合格的货物、工程和服务。

机关、事业单位和大型企业采购货物、工程、服务支付中小企业款项，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。

11.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（苏财购〔2026〕2号）要求，采购人应当加强对信息化建设、耗材使用量大的仪器设备等采购项目的管理。对于信息化建设项目，采购人应当要求供应商严格落实相关开放性、兼容性标准和规范要求，按合同约定提供服务，在系统运行过程中，不得在合同约定之外以任何名义向相关服务对象收取费用。

四、合同书

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）_________

乙方：（卖方、供方、供应商）_________

甲、乙双方根据         项目公开招标的结果，签署本合同。

第一条 合同内容：

1.服务内容：

2.质量要求及验收标准：

3.服务期：

4.服务地点：

第二条 价格及支付：

1.按此次中标价格执行，合同总标的额为               元。

2.合同款支付步骤和办法：合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人支付合同价款的30%作为预付款；系统设备安装调试合格后支付至合同价的80%；试运行三个月验收合格后支付至合同价的95%，剩余5%待服务期满后支付 。

第三条 履约保证金：

履约保证金缴纳金额：合同金额的5% ；

第四条 知识产权：

乙方应保证甲方在使用其服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

第五条 质量与检验：

1．乙方应严格按照招标文件的有关规定和乙方投标文件提供合格的产品与服务。

2．如果设备或服务达不到采购要求，甲方均可以拒绝接受，乙方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由乙方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除乙方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.甲方不得擅自变更招标文件约定的相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

4.质量要求及验收标准：甲方根据国家有关规定、招标文件、乙方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由乙方承担。

第六条 安装调试及售后服务：

1.乙方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招标文件要求和乙方投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.乙方提供的服务、产品全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和乙方投标文件中的承诺执行。

3.甲方应向乙方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由乙方负责。

4.甲方如要求乙方提供招标文件及乙方投标文件以外的其他服务，其费用另定。

第七条 责任和义务：

1.甲方的责任与义务

1.1 按照合同规定拨付项目费用。

1.2 提供技术要求及规范。

1.3 审定乙方技术方案及履行合同情况。

1.4 对乙方承担的项目进行监督和质量验收。

1.5 维护乙方服务成果，组织验收。

1.6 协助处理与各权属单位关系及政府有关职能部门的关系，以便于服务工作的顺利进行。

2.乙方的责任与义务

2.1 乙方应自己负责实施合同期间其工作人员的食宿、通讯、差旅、交通、水电、资料收集以及用工器具的搬迁等一切费用。

2.2 乙方须维护甲方的基础资料及成果，不得转让给第三方重复使用。

2.3乙方投标文件中明确的项目组人员、设备与进场作业人员、设备应该一致，乙方不得随意更换，如发现未经甲方许可随意更换主要技术人员及设备，按乙方违约处理。

2.4 乙方人员进场，需持有身份证，证书复印件，经与投标文件核对无误，方能上岗工作，人员变动，需法定代表人签字，阐明变动原因，并需经甲方同意。

2.5乙方应根据甲方的要求，以及规范、规程等进行项目的实施。

2.6验收费用包含在合同总价之内。

2.7乙方自行承担施工过程中可能涉及的占道施工、高空作业、涉水作业等安全责任全部由乙方承担。

第八条 违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果乙方遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长期限，或向乙方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.乙方如无不可抗力，又未履行密封报价文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由乙方赔偿由此给甲方造成的损失，并按照合同总价的30%向甲方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按密封报价文件的相关要求及处理方式执行。

3.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，甲、乙双方按照法律规定处理。

4.合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律法规规定的事件。

5.如果乙方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

第九条 合同的终止：

1.合同因有效期限届满而终止。

2.乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

3.涉及国家利益、社会公共利益的情形：

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

4.合同履行过程中发生下列情形的，甲方有权变更、中止或终止合同，乙方应当予以配合，但甲方应当在发生相应情形后及时通知乙方，并组织双方协商确定解决方案，甲方应当按约支付乙方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的乙方直接损失：

（1）甲方内部工作安排、计划调整等自身原因；

（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

（3）其他甲方原因。

本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

第十条 合同生效及其他：

1.合同经甲乙双方代表签字并盖章后生效。合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，在江苏信中天工程咨询有限公司备案壹份。

2.合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，由政府采购管理部门协调解决。如协商不能解决，双方可向当地仲裁委员会申请仲裁，仲裁期间，除仲裁委员会要求停止履行合同或出现一方确实无法继续履行合同的情形外，本合同应继续履行。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和密封报价文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.甲乙双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

甲方（采购人）：（签章）                 乙方（中标人）：（签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

年    月    日                           年    月    日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

# 五、 评标方法与评标标准

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

不得有体现投标人身份的内容是指：技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；不得有其他体现投标人身份的内容。

附件一：评分标准

（一）评分项目及分值（总分100分）

1.投标报价                                     30分

2.投标供应商评价                               30分

3.技术部分                                     30分

4.系统演示                                     10分

（二）各项目评分标准

1.投标报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

（1）价格扣除：

对小型和微型企业产品的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，除按属于小、微型企业产品细目报价表认真填写外，还应提供以下有效证明文件（如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除）。

①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》格式见附件。（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

（2）对本国产品的支持政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

1）本国产品价格扣除政策

①当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

2）注意事项

①提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。

②当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《分项报价表》中进行承诺（格式见第六章），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

③对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：

供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]

例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：

1000000×[1-（10%+20%）]=700000元

评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

## （2）商务部分（30分）

1.投标人业绩（6分）：投标人具有2023年1月以来类似项目成功案例的，每提供1份合同得2分；本项最高得6分，投标文件中须提供合同扫描件，未提供不得分。

2.投标人服务能力（11分）：

- 投标人通过质量管理体系认证，信息技术服务管理体系认证，信息安全管理体系认证，数据治理安全管理体系认证，大数据安全管理体系认证每提供一个得1分，最高得5分。需提供证书扫描件加盖公章上传至投标文件中，未提供不得分。

- 投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书评估等级一级及以上的，得2分；评估等级二级的，得1分；评估等级三级的，得0.5分。需提供证书扫描件加盖公章上传至投标文件中，未提供不得分。

- 投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书，能力达到CS5级及以上的，得2分；能力达到CS4级的，得1分；能力达到CS3级及以下的，得0.5分。需提供证书扫描件加盖公章上传至投标文件中，未提供不得分。

- 投标人具有国产化信息系统集成和服务能力等级证书，能力达到LS5级的得2分；能力达到LS4级的，得1分；能力达到LS3级及以下的，得0.5分。需提供证书扫描件加盖公章上传至投标文件中，未提供不得分。

- 项目服务人员配置（13分）

①投标人拟派项目经理（仅限一人）需具有相关资质证书包括信息系统项目管理师、系统架构设计师、一级建造师、注册信息安全管理人员 （CISP-CISO），每提供一个，得1分，满分4分。须提供证书扫描件加盖公章，提供近三个月任意一个月（不含投标当月）社保缴纳证明扫描件加盖公章上传至投标文件中，否则不得分。

②投标人拟派技术负责人(仅限一人)，具有电子信息高级工程师职称证书、系统集成项目管理工程师、信息安全工程师，每提供一个得1分，最多得3分。须提供证书扫描件加盖公章，提供近三个月任意一个月（不含投标当月）社保缴纳证明扫描件加盖公章上传至投标文件中，否则不得分。

③投标人拟派网络安全负责人（仅限一人）具有注册信息安全工程师（CISP-CISE）、CCSC 网络安全能力认证-网络安全管理 II 级及以上、CISAW 信息安全保障人员证书，每提供一个得1分，最多得3分。须提供证书扫描件加盖公章，提供近三个月任意一个月（不含投标当月）社保缴纳证明扫描件加盖公章上传至投标文件中，否则不得分。

④投标人参与本项目的其他人员具有软件设计师、系统分析师证书、软件测试工程师证书、高级弱电系统工程师、高级安防系统工程师、高级数据库系统工程师，每提供一个得0.5分，得3分。每人只计算一类证书，不重复计算。须提供证书扫描件加盖公章，提供近三个月任意一个月（不含投标当月）社保缴纳证明扫描件加盖公章上传至投标文件中，否则不得分。

- 项目方案（30分）

特别注意：此项目方案部分属于暗标，投标人在制作项目方案部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

1、项目整体需求理解与分析（8分）：投标人对项目整体建设背景、现状，建设目标进行阐述和分析，并能提供初步图纸。

对项目整体建设背景与现状分析的准确，对建设目标阐释的清晰性与针对性，能够提供初步图纸并且图文分析的详细准确。（8分）；

对项目整体建设背景与现状分析的大致准确，对建设目标阐释的较为清晰性与针对性，能够提供少量初步图纸，图文分析的大致准确。（5分）；

对项目整体建设背景、现状、目标理解存在偏差或错误，未能提供针对性的实施和解决方案、无法提供图纸和图文分析的。（2分）。

无方案或者方案未包含所有内容的不得分。

2、总体设计方案（8分）：投标人提供全面、详细的设计方案。应包含：分别针对两座桥的项目实施的内容、方案设计说明（架构、技术路线、软件功能、监测点位、实施部署、数据处理、系统对接）。

方案完善完整、逻辑清晰准确、结构合理规范，设计方案先进、合理、可行，有创新性体现，并能有效解决项目的技术难题；对重点的现场监测点位选点、硬件安装实施、数据采集传输，对两座桥分别有不同的详细的结合现场大量照片的分析和方案说明；对数据处理包括数据采集、数据存储、数据分析、数据传输和对接，有详细的处理流程和说明；（8分）；

方案基本完整，结构较为合理，设计方案基本合理，可行性较高，但部分细节需要改进；对重点的现场监测点位选点、硬件安装实施、数据采集传输，对两座桥分别有结合现场少量照片的分析和方案说明；对数据处理包括数据采集、数据存储、数据分析、数据传输和对接，有大致的处理流程和说明；（5分）；

方案结构欠缺，内容不够完整，缺乏整体性。设计方案较为传统，缺乏创新性，可行性一般；对重点的现场监测点位选点、硬件安装实施、数据采集传输，没有区分两座桥，没有现场照片的分析和方案说明；对数据处理包括数据采集、数据存储、数据分析、数据传输和对接，没有处理流程和说明；（2分）。

无方案或者方案未包含所有内容的不得分。

3、实施计划和组织方案（6分）：方案应涵盖项目启动至竣工验收的各阶段，包括但不限于进度计划、资源配置、风险管理、质量控制、安全管理等。

实施计划详细全面，切实可行，资源配置充足，时间安排紧凑合理，有缓冲时间，风险识别全面，应对措施具体有效。团队组织架构清晰，管理流程高效。质量控制体系健全，安全管理体系完善，有完善的应急预案，变更管理流程清晰。（6分）；

实施计划基本完整，较为可行，资源配置基本满足，时间安排有局部不合理，风险应对措施较为笼统。团队组织基本合理，管理流程和沟通机制有待优化。有一定的质量与安全管理措施，体系不够完善，部分措施有待提升，有应急预案，但内容不够详尽或针对性不强。（4分）；

实施计划不完整，缺少环节或重要信息，难以执行，资源配置不足，时间安排不切实际，风险评估与应对措施缺乏针对性。团队组织混乱，缺乏有效的管理沟通机制。质量与安全管理措施缺失存在质量隐患。应急预案不健全，变更管理机制缺失。（2分）。

无方案或者方案未包含所有内容的不得分。

4、交付及培训方案（4分）:评估各投标方提出的项目完成后的交付方案，包括但不限于交付物的完整性、技术支持、培训等方面，以确保项目成果能够顺利过渡并持续运行。

交付物清单全面详尽，覆盖项目所有关键产出物。培训内容全面覆盖项目涉及的所有技术、操作知识。培训方式多样，且针对性强，满足不同层次角色需求，并提供详尽、易懂的培训资料和手册。（4分）；

交付物清单列出大部分关键交付物，但可能存在部分细节遗漏。培训内容覆盖大部分关键知识点，有多种培训方式，但对不同角色培训内容针对性差，培训资料和手册较传统，易懂性差。（2分）；

交付物清单不完整，关键产出物缺失，模糊不清。培训内容缺失重要环节，或与项目需求不符，培训方法单一，培训资料和手册不完善。（1分）。

无方案或者方案未包含所有内容的不得分。

5、运维服务方案 （4分）:项目实施完成后，对运维服务从运维服务范围，响应时间等维度进行考察，确保运维服务的质量、响应速度、持续性以及技术支持的专业性。

方案详尽，覆盖预防性维护、应急响应、定期巡检、软件升级、安全防护、性能优化等全面服务。提供7x24小时热线支持，承诺故障解决时间不超过2小时。（4分）；

方案较为完整，包括基本的维护服务和故障响应，但可能缺少部分高级服务（如性能优化、安全审计）。提供7x24小时热线支持，故障解决时间不超过4小时。（2分）；

服务内容单一，仅限于基本故障处理，缺乏预防性维护和性能优化等增值内容，故障响应及解决时间较长。（1分）。

无方案或者方案未包含所有内容的不得分。

（4）平台演示视频（10分）：

投标人须按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，演示视频中的演示方式为投标人实有系统操作演示录屏，使用PPT演示、市场宣传视频演示或其他非实操演示视频等方式均不得分。根据投标人视频演示情况和以下功能得分点进行打分，投标人需根据招标需求提供桥梁监测平台演示视频，需展示视频监控、监测数据分析、智能化预警、综合评估、设备维护五个功能大项，每个功能大项全部功能点符合要求得2分，功能大项中有一功能点不满足要求该项不得分，未按要求进行演示或未提供演示视频的不得分。

1、视频监控：需满足视频的实时监控，实时查看，视频控制及视频抓图功能。

2、数据监测：需满足监测设备的实时数据，历史数据及长期趋势和测点状态的查看并支持相关数据的下载。针对加速度传感器获取的加速度值，平台通过微积分运算，可以输出速度和位移数据。并支持人员权限管理及多项目管理功能，针对不同的用户，能够通过角色权限进行划分，实现数据与页面的访问控制；也能根据不同项目划分设备，实现同时运维多个项目。

3、智能化预警：需满足预警定位，预警列表功能，能够在监测设备布点图上显示设备状态，生成预警记录并可以对预警记录进行处理。支持多布点图配置，充分展示现场点位安装情况。针对加速度，速度，位移数据进行预警处理，输出预警记录。预警支持自定义多级预警，实现从低到高，多层级预警，通知到平台管理人员。

4、综合评估：具备在线评估功能，能够自动形成日报、月报；支持手动上传季报、年报及专家评估报告，针对不同的报告需求，支持自定义报告模板上传，实现定制化报告的生成。

5、设备维护：能够对需要进行维护的项目，制定维护计划并自动生成维护任务，支持手动新建临时任务，并对已完成的维护任务形成台账记录及病害记录。

视频演示要求录制总时长不得超过10分钟；演示视频格式：mkv、mp4、avi；演示视频大小：将视频文件压缩为zip文件上传，单个文件不得大于50M，总文件大小不得大于300M，未按要求上传的本项不得分。针对每个演示点，能实现全部功能的每个得2分，满分10 分。（使用 demo、PPT 形式演示不得分，放弃演示的不得分）

注：投标供应商须针对本项目的实际情况，结合自身条件，编制相应的“服务方案”。取所有评委打分的平均值。

说明：评分办法及评分细则的解释权属于采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

第六章投标文件内容与格式

第一部分投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审计财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《承诺书》（给定格式）。 |  |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件（如有） |  |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如有，格式自拟）。 | 如接受联合体投标且投标人为联合体时 |

说明：

上述资格证明文件1～7项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确实无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

上述资格证明文件第7项，如本项目有落实政府采购政策需满足的资格要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有）、8（如有）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 符合性证明文件 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（给定格式） |  |
| 4 | 明细报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） |  |
| 6 | 《采购需求》中如有要求须提供的证明文件 |  |
| 7 | 《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件 | 其他证明文件 |
| 8 | 其他投标人认为应附的文件（如有，自拟并自行添加） |  |

说明：

上述符合性证明文件及其他证明文件1～7项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。

（二）其他证明文件

1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

## 附件二：投标文件格式

封面格式：

公开招标

投标文件

采购项目编号：

采购项目名称：

投标文件内容：

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

投标供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

### （一）投标函（格式）：

投标函

致：江苏信中天工程咨询有限公司

我方收到贵方编号JSZC-320214-SXZT-G2026-0009招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

### （二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：JSZC-320214-SXZT-G2026-0009

日期：

致：江苏信中天工程咨询有限公司

我公司（单位）参加本次项目（     ）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（       ）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

### （三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：JSZC-320214-SXZT-G2026-0009

日期：

江苏信中天工程咨询有限公司 ：

（投标供应商名称）       系中华人民共和国合法企业

法定地址：                      特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：          ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 |  | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

## 法定代表人身份证明书（格式）（适用于无委托代理人的情况）

## 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性     别：

年    龄：                          职     务：

系                                  （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

# （四）拟投入本项目人员配备表（格式）

拟投入本项目人员配备表（      项目）

投标供应商名称（盖章）           采购项目编号：JSZC-320214-SXZT-G2026-0009

| 拟在本项目担任职务 | 姓名 | 职称 | 证书号/身份证号 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1.上表如需要自行延长。

2.上表内容须提供人员证书原件扫描件、社保机构出具本投标供应商的近三个月任意一个月份的社保证明的缴费证明扫描件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

# （五）业绩一览表（格式）

业绩一览表（     项目）

供应商名称（盖章）                    采购编号：JSZC-320214-SXZT-G2026-0009

| # 序号 | # 项目名称 | # 业主单位 | # 签订时间 | # 完成情况 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |  |
| # 6 |  |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |  |

# 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：合同等复印件请附于本表之后。

# 表格不够可自行扩展。

### （六）承诺书（格式）：

承诺书

（投标供应商名称）针对本项目（ ）在此承诺：

1、本公司（单位）对本项目（    ）所提供的2025年新吴区城市道路桥梁生命线工程智慧监测符合采购文件要求；

2、本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3、本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、

5、

6、

7、

8、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求可自行完善。

政府采购投标及履约承诺函

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司（单位）愿针对此次                   ，     标段 （项目名称）进行投标。我单位承诺如下：

1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

7.我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

8.我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

9.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标供应商的竞争行为，不损害采购人或者其他投标供应商的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃贵单位自本项目起所有采购项目的投标事宜。

10.我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所做的一切承诺履约。

11.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

12.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

13.我单位承诺不非法转包、分包。

14.我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他投标供应商不公平的行为。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

15.所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________，邮政编码：__________________

电 话：__________________，传 真：_____________

代表姓名：_______________，职 务：_______________

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

### （七）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标供应商名称（盖章）

采购项目编号：JSZC-320214-SXZT-G2026-0009

采购项目名称：2025年新吴区城市道路桥梁生命线工程智慧监测

| 项目总报价 （人民币） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 服务期 |  |
| 质量要求 |  |
| 项目负责人 |  |
| 是否属于小、微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

年    月    日

填写说明：

开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章和签字。

### （八）主要细目报价表（格式）：

# 报价明细表

项目名称：2025年新吴区城市道路桥梁生命线工程智慧监测

投标供应商名称（盖章）

采购项目编号：JSZC-320214-SXZT-G2026-0009

授 权 代 表（签字）：

# 投标人根据项目实际情况填写

注：（1）投标供应商如为“小微企业”，必须提供投标人《中小企业声明函》；投标供应商如为“监狱企业”，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；投标供应商如为“残疾人福利性单位”，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定填写《残疾人福利性单位声明函》；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，江苏信中天工程咨询有限公司有权将相关内容进行公示；

# （2）报价人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写，包含但不限于以上内容，请各供应商自行补充完善；

# （3）表格不够可自行延长；

# （4）本表所填内容和附件中列表内容并不冲突，请供应商认真填写本表及附件列

# （5）所投产品属于节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单中的节能产品、环境标志产品，应当提供《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录中的认证机构出具的有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书复印件，评审中分别按照强制采购或优先采购政策实施采购。

# （6）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人除按本文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还应在本表中进行承诺，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对提供的全部产品给予价格评审优惠，比例数值未达到80%，或者未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时投标人可不用填报。（相关具体要求可详见第四章第三部分“对本国产品的支持政策”）

# 特别注意！！“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

### （九）投标偏离表（格式）：

投标偏离表

投标供应商名称（盖章）              采购项目编号：JSZC-320214-SXZT-G2026-0009

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

### （十）供应商简介和经营情况说明（格式）

供应商情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |
| 2025年12月资产总额 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 2025年12月股东权益 | 万元 | 2025年业务收入 | 万元 |
| 2025年实现利润 | 万元 |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（十一）价格折扣文件

企业报价折扣证明

| 序号 | 企业性质 | 服务承接商类别 | 投标文件中需要提供的相关证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中小微型企业 | 服务的承接商为中小微企业 | 《中小企业声明函》（格式见附件1） |
| 2 | 残疾人福利性单位 | 服务的承接商为残疾人福利性单位 | 《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件2） |
| 3 | 监狱企业 | 服务的承接商为监狱企业 | 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件 |

### 附件1：中小企业声明函（格式）：

# 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### 附件2：残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（十三）关于符合本国产品标准的声明函（格式）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

注：划删除线的地方无需填写。

### （十二）服务方案（格式）：

投标供应商应按评分点编制完整的服务方案，以便评审。

特别注意：在评分标准中除了投标报价外，还须包含明标（商务标部分）和暗标（技术标部分）两大部分，明标部分和暗标部分分别进行制作。其中技术标部分属于暗标，投标人在制作技术标部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

不得有体现投标人身份的内容是指：

技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

不得有其他体现投标人身份的内容。