招标文件

项目编号：JSZC-320322-XZWY-G2026-0001

项目名称：沛县公安局九龙城警务站购置项目

招 标 人：沛县公安局

采购代理机构：徐州万缘招投标代理有限公司

二〇二六年四月

总目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

第一章  投标邀请

徐州万缘招投标代理有限公司对沛县公安局九龙城警务站购置项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的投标人投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：沛县公安局九龙城警务站购置项目

项目编号：JSZC-320322-XZWY-G2026-0001

- 投标人的资格要求：

- 见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价

1．时间（时间期限）、地点、方式：

1.1时间：招标文件提供期限：2026年04月24日至2026年05月27日，每天9:00至12:00，14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。2026年05月27日后仍可以下载采购文件，2026年05月27日后下载的采购文件，视为非有效方式且不做为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

1.2地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

1.3获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中《江苏省政府采购（供应商）政务CA数字证书及电子签章办理指南》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

（6）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

2．招标文件售价：免费

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2026年6月9日9：30（北京时间）（电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）的国家授时中心标准时间，下同）

2.开标时间：2026年6月9日9：30（北京时间）

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1．名称：沛县公安局

2．地址：江苏省徐州市沛县新城区沛公路8号

3．联系人：杨尚鹏

4. 联系方式：15952225378

六、采购代理机构

1．名称：徐州万缘招投标代理有限公司

2．地址：徐州市高新技术产业开发区牛山路20号院内4号楼615室

3．联系人：江怀兵

4. 联系方式：15862107662

2026年4月23日

第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标、评标

五、中标和合同

六、询问和质疑

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

- 二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付除报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）本项目为电子投标，电子投标文件编制要求和签署要求：

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（3）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（4）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（5）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、产品质量认证证书、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（6）投标文件的份数：详见招标文件第三章《投标资料表》。

（7）投标文件的退还：详见招标文件第三章《投标资料表》。

（8）投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

（十八）线上投标文件的密封、签署、盖章要求：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十九）投标人应当在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。详见招标文件第三章《投标资料表》。

（二十） 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密，投标人未在规定时间内解密电子投标文件的，所导致的一切后果均由投标人承担。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

2.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

3.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

8.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

9.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

10.项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

11.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

12.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

13.被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件 当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

14.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

15.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

16.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

17.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

18.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

19.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

20.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

21.法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

- 四、开标

（二十五）开标：

1.开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人参加。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：详见招标文件第三章《投标资料表》。

2.所有投标单位携带CA证书到达招标文件规定的开标地点，在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》；招标文件规定的需要宣布的内容：详见招标文件第三章《投标资料表》。

4.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。

5.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

6.开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

7.开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

8.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

9.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）实施政府采购异常低价审查的有关要求：

（一）评审中出现下列情形之一的，评审（评标）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审（评标）委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审（评标）委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审（评标）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

- 定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

- 政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：无。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

- 询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

- 电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| （一） | 本项目采购人：沛县公安局 |
| （二） | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| （三） | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| （四） | 本项目是否为专门面向中小微企业采购的项目：是 |
| （五） | 本项目采购代理机构：徐州万缘招投标代理有限公司 |
| （六） | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，供应商提供的货物的制造商应全部为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在实际控制、直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的采购活动。 4、查询及使用投标人信用记录： ⑴由采购人查询信用信息。 ⑵查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； ④“诚信徐州”网（http：//www.xuzhoucredit.gov.cn）； ⑤江苏省政府采购信用评价系统。 ⑶截止时点（查询环节）：评标结束前。 ⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 ⑸信用信息的使用规则： 采购人对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。 投标人信用评价结果参考期限从项目开标之日前三年起算，具体按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规〔2018〕18号）执行。 |
| （七） | 招标代理服务费由中标人支付（详见附件）。 |
|  | 二、招标 |
| （八） | 样品要求：本项目无需提供样品 |
| （九）1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| （九）2 | 自行踏勘。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失 |
| （九）3 | 不安排开标前答疑会 |
|  | 三、投标 |
| （十） | 投标文件的语言为中文 |
| （十一） | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的招标文件后，离线编制投标文件。招标文件、投标人操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目-－报名详情页面内相应链接进行下载；投标人操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网-－业务工作－－快速服务－－下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！（具体以系统要求为准） |
|  | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）； 2、《法定代表人授权书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）； 二、价格部分 1、《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件《投标文件相关格式》）；（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）； 2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件《投标文件相关格式》）（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 三、投标人应当提交的资格、资信证明文件（1-6必须提供，否则在评标审查时按照投标无效处理） 1、投标人合法有效的法人的营业执照（或事业单位法人证书）或其他组织应提供合法证明文件的原件扫描件（加盖电子签章）。 2、财务状况报告，至少提供： 投标人的提交首次响应文件时间前6个月（不含开标当月）内任何日期的资产负债表和利润表月报表（原件扫描件）；或投标人基本开户银行出具的有效的资信证明（原件扫描件）；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的担保函（原件扫描件）；或合法有效的经第三方机构审计的年度财务审计报告（原件扫描件）（2025年度，应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）。 3、投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 - 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； - 本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造（含中型、小型、微型企业）提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 - 注：中小微企业，应当同时符合以下条件： 1.符合中小企业划分标准； 2.提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 具体以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库 (2020)46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 3.投标人为监狱企业的，提供省级（含新疆生产建设兵团）以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件复印件。具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 4.投标人为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 - 四、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 五、技术部分 1、技术部分。要求见本文件第四章《评标标准》和第六章《采购需求》； 2、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件。 六、商务部分 1、详见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 2、投标人其他证明文件及材料扫描件（加盖电子签章）； 七、其他部分 价格折扣文件格式： 投标人提供的货物为符合政府采购本国产品政策要求的本国产品，提供《关于符合本国产品标准的声明函》（填写完整，加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,未按要求提供的，视为无效）。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。 1、本国产品应当符合以下条件： （一）在中国境内生产 产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。 属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作： 1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作； 2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示； 3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记； 4.简单的上漆、磨光和分装； 5.其他不属于属性改变的情形。 （二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例 产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为： 财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。 （三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求 对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。 财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。 2、本国产品标准的适用范围 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 3、对本国产品的支持政策 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。 注：中国境内生产的组件成本核算基本规则 产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。 一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。 二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。 三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。 四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。 说明：本项目不接受进口产品投标。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。 |
| （十三）1 | 商务条件见： 1.招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》 2.招标文件第三章《投标资料表》中（十二） |
| （十三）2 | 交货、提供服务或开工竣工的时间见：招标文件第五章《拟签订的合同文本》及招标文件第六章《采购需求》。 |
| （十四） | 本项目不接受超过223.800134万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。 报价包含项目完成的所有费用，投标人报价时需考虑完成本项目内容所涉及的人工费、材料费、机械费、税费、验收利润、招标代理费等投标人认为可能发生的一切完成本项目所需要的相关费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| （十五） | 以人民币报价。 |
| （十六） | 线上要求：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：投标人通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！（以系统为准） 投标文件的退还： 说明：本项目采用线上投标，即投标人投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| （十七） | 见招标文件第三章《投标资料表》中（十二） |
| （十八） | 线上投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：详见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 说明： 1、未进行线上投标并解密（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）的，所导致的一切后果均由投标人承担。 2、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 3、投标文件的盖章要求：详见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。 说明：投标人应凭CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| （十九） | 一、投标文件提交时间：2026年 6 月 9 日09:30前。 二、投标截止时间：2026年 6 月9 日北京时间09:30。 三、投标文件的提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 投标人应携带 CA 数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑在到达开标时间后，使用 CA 数字证书解密各自投标文件，投标人未在规定时间内解密电子投标文件的，所导致的一切后果均由投标人承担。 |
|  | 四、开标 |
| （二十一）1 | 开标时间：2026年6月9日北京时间09:30 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）－业务工作－用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| （二十二） | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。（请注意观察解密倒计时，具体解密时间以“苏采云”系统为准）。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
|  | 五、评标 |
| （二十三） | 评标小组的组建：评标小组成员构成：5人。评标小组确定方式：评委从《江苏省政府采购专家库》随机抽取。 |
| （二十四） | 采用综合评分法。各评标因素权数详见第四章《评标标准》中《评分细则》 |
| （二十五） | 1、推荐中标候选投标人名单。中标候选投标人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选投标人。 2、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分相同投标报价和技术指标优劣得分也相同的，按组织实施得分由高到低顺序排列。 |
| （二十六） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
|  | 七、采购合同 |
| （二十七） | 采购人与中标、成交投标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订采购合同。 |
| （二十八） | 履约保证金缴纳方式、时间及退款具体要求详见合同条款。 |
| （二十九） | 1、投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。 2、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行，投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：江怀兵 联系电话：15862107662 地址：江苏省徐州市铜山区牛山路20号院内4号楼615室 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交投标文件1正2副和电子版U盘1份的数据文件。 |

本章附件一

招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.代理服务费按差额定率累进法计算。

2.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

3.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

4.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

注：本项目招标代理费由中标人依据以上收费标准，在中标公告发出7个工作日内，领取中标通知书之前，一次性支付到招标代理公司指定账户。各潜在投标人在招标公告发布后5日内，对该收费标准无异议的，即视为认可该收费标准，中标人如在规定的时间内未将招标代理费支付给招标代理公司，招标代理公司有权依据本招标文件的规定起诉至沛县人民法院，因此产生的诉讼费、律师费、咨询费、交通费等其他费用均由中标人承担。

- 第四章评分标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%） 享受价格评审优惠不改变最终中标、成交价格，政府采购合同仍按照中标、成交供应商的报价签订。 |
| 商务部分 |  |  |  |
| 2 | 企业管理体系认证 | 3分 | 投标供应商或提供的货物铝板生产厂家：具备ISO9001质量管理体系认证证书得1分，具备ISO14001环境管理体系认证证书得1分，具备ISO45001职业安全健康管理体系认证证书得1分。 注：本项最高得3分，提供有效期内的证书复印件及网站（国家认证认可监督管理委员会网站）查询截图加盖投标单位公章。 提供货物铝板生产厂家的体系认证书的需同时提供其生产厂家的投标授权委托书，格式自拟加盖生产厂家公章，不提供不得分。 |
| 3 | 投标人业绩 | 4分 | - 投标人每具有1个类似项目业绩（不限时间）得1分，本项最多得4分。 - 成立不足3年的小微企业，本项目直接得基础分1分；有业绩的按实际得分，总分最多4分。 注：提供合同复印件予以证明，时间以合同签订时间为准。甲方有权利查看投标方相应资料，如有造假需承担相应法律责任，同时作废处理。 |
| 技术部分 |  |  |  |
| 4 | 总体概述 | 5分 | 根据投标文件中针对本项目的总体概述： 内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整得5分； 内容基本完整、针对性较强、基本符合要求得3分； 内容一般、基本可行得1分； 无具体内容得0分。 |
| 5 | 技术评审 | 15分 | 提供含CMA认证标识的检测报告，要求材料检测报告委托单位与投标人或材料生产厂家一致，否则视为无效。每一项得3分。甲方有权利查看投标方相应资质，如有造假需承担相应法律责任，同时作废处理。 1、投标人提供符合铝板表面采用氟碳喷涂，最小局部膜厚≥40μm，符合GB/T 23443-2024《建筑装饰用铝单板》（提供具有CNA或CMA标识的检测报告予以证明），检测报告扫描件加盖投标人公章。 2、投标人提供符合硬质保温板，要求符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检验，燃烧性能达到A1级（提供具有CNA或CMA标识的检测报告予以证明），检测报告扫描件加盖投标人公章。 3、投标人提供竹木纤维板，甲醛释放量＜0.005（mg/m³）E0级，符合GB18580-2017要求，（提供具有CNA或CMA标识的检测报告予以证明），检测报告扫描件加盖投标人公章。 4、投标人提供断桥铝窗，要求气密性能正压属GB/T 31433-2015第6级，负压属GB/T 31433-2015第6级，水密性 能属GB/T 31433-2015第3级，抗风压性能属GB/T 31433-2015第4级，符合GB/T 31433-2015《建筑幕墙、门窗通用技术条件》的要求；（提供具有CNA或CMA标识的检测报告予以证明）；检测报告扫描件加盖投标人公章。 5、投标人提供阳光控制镀膜玻璃，要求可见光透射比、可见光反射比满足GB/T18915.1-2013《镀膜玻璃第1部分:阳光控制镀膜玻璃》要求；（提供具有CNA或CMA标识的检测报告予以证明）；检测报告扫描件加盖投标人公章。 注：提供材料生产厂家的材料检测报告的需同时提供其生产厂家的投标授权委托书，格式自拟加盖生产厂家公章，不提供不得分。 |
| 6 | 设计方案 | 8分 | 投标人须同时提供平面图、立面图、水电方案（要求能结合现场实际情况提供合理可行的给水、排污、供电图及解决方案）： - 平面布局合理性的得3分，一般的得2分，较差的得1分； - 立面美观度视觉性优的得3分，良的得2分，较差的得1分； - 水电方案可行性良的得2分，较差的得1分。 - 未提供不得分。 |
| 7 | 项目现场吊装施工方案 | 5分 | 根据投标方提供的项目现场吊装安装方案的可靠性、合理性、可行性等： 综合评定优秀、方案合理全面、措施合理、可实施性强的得5分；综合评定良好、方案较全面、措施较合理、可实施性良好的得3分；综合评定一般，方案一般，基本满足采购需求的得2分，综合评定较差，方案不能满足采购需求的得1分，不提供不得分。 |
| 8 | 实施进度计划和各阶段进度的保证措施方案 | 5分 | 据投标文件中实施进度计划和各阶段进度的保证措施： 内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整得5分； 内容基本完整、针对性较强、基本符合要求得3分； 内容一般、基本可行得1分； 无具体内容得0分。 |
| 9 | 项目管理人员配置方案 | 5分 | 项目管理人员配备、素质及管理经验： 内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整得5分； 内容基本完整、针对性较强、基本符合要求得3分； 内容一般、基本可行得1分； 无具体内容得0分。 |
| 10 | 安全文明作业方案 | 5分 | 根据投标文件中安全文明作业方案： 内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整得5分； 内容基本完整、针对性较强、基本符合要求得3分； 内容一般、基本可行得1分； 无具体内容得0分。 |
| 11 | 质量保障措施方案 | 5分 | 质量保障措施方案： 内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整得5分； 内容基本完整、针对性较强、基本符合要求得3分； 内容一般、基本可行得1分； 无具体内容得0分。 |
| 12 | 现场配合服务方案 | 5分 | 现场配合服务方案： 内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整得5分； 内容基本完整、针对性较强、基本符合要求得3分； 内容一般、基本可行得1分； 无具体内容得0分。 |
| 13 | 售后服务方案 | 5分 | 售后服务总体方案：评委根据投标人承诺的服务响应时间、质保期外服务承诺、服务措施、人员培训、专业售后服务人员、应急方案、本地化服务、备品备件及优惠承诺等酌情评分，内容详实、科学、有对性、可操作性强得5分；方案较为完整，基本响应需求，得3分；方案不完整、响应度低、可行性较低，得1分；不提供不得分。 |

注：1、评标结果精确到小数点后两位。

- 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

- 3、本项目为专门面向中小微的项目，小微、小型企业不再享受价格给予10%～20%的优惠政策。

- 本章说明：

根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规〔2018〕18号）的规定，采购人或者采购代理机构应当按照财政部要求在信用审查环节完成投标人的信用评价结果查询，评价结果参考期限从项目开标之日前3年起算。对不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参加政府采购活动。

本项目采用综合评分法。

- 第五章  拟签订的合同文本

本合同模板仅供参考，最终以采购人与中标供应商结合本项目的具体情况协商后签订的版本为准

沛县公安局九龙城警务站购置项目合同

项目编号：JSZC-320322-XZWY-G2026-0001

项目名称：沛县公安局九龙城警务站购置项目

日      期：      年   月   日

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3买方派出1-3名技术人员参加项目实施，卖方应积极配合甲方派出的1-3名技术人员监督管理。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为           。

1.2 “卖方”为              。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.4“合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产品参数/型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第三条 价格

3.1合同总价为￥           大写：人民币                    。

第四条 支付

- 供货安装完毕并验收合格后付款60%，剩余工程款审计后两年内付清；（以合同签订为准）

第四条 质保期要求：验收合格之日起整体保修两年，防水设施质保五年。

第五条 交货

5.1卖方应于合同生效日安后，45日内交货并安装调试并装完毕。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前  5  日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，每逾期1天，扣除合同总额的5‰（千分之五）。如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1卖方应于合同生效日后，45日内交货并安装调试并装完毕。

第九条 验收

9.1 签订合同后，所有标的出厂需经买方验收后方可发货。

9.2 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后 7 日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 附则

1. 合同份数。

本采购合同一式四份，分别由采购人、成交供应商、沛县财政局采购管理科、徐州万缘招投标代理有限公司留存。

2. 未尽事宜

（1）本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

（2）本合同其他未尽事宜及与招标文件有矛盾之处，以招标文件[项目编号：JSZC-320322-XZWY-G2026-0001]规定为准。

买方：	 	卖方：

单位签章：							    单位签章：

单位地址:                             单位地址:

开户银行：						    	开户银行：

银行账号：								银行账号：

法定代表人：							法定代表人：

联系人：								联系人：

联系电话：							    联系电话：

签字日期：		年	月	日			    签字日期：		年	月	日

第六章、采购需求

一、采购预算

本项目采购项目预算金额223.800134万元人民币。报价包括但不限于产品价、税金、劳务费、服务、安装费用、供应商的利润、代理服务费等供应商所认为的与本项目相关的全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、项目概况

1、采购人：沛县公安局

2、项目名称：沛县公安局九龙城警务站购置项目

3、项目地点：江苏省徐州市沛县

4、现场勘察：各潜在投标供应商可根据自身情况选择是否自行勘察，谨慎报价，风险自负。

5、供货期限：45日

三、项目采购清单及技术要求：

货物技术参数及要求

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产品参数/型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 房屋系统 |  | （结构系统安全、耐久；围护体系满足气密性、保温性、隔音性）房屋装配式墙体体系，包括墙体龙骨、保温板、墙板连接件、内墙板和外墙板；保温板有内衬龙骨，保证足够的刚度及握钉力；保温板的外侧面贴抵墙体龙骨的内侧面，由自攻螺钉穿经墙体龙骨及保温板内对应的内衬龙骨从而将墙体龙骨与保温板螺接固定；墙板连接件外侧贴抵保温板内侧面，并由自攻螺钉穿经墙板连接件及保温板内对应的内衬龙骨从而将墙板连接件与保温板螺接固定；墙板连接件的内侧则与内墙板贴抵并固接；外墙板贴抵墙体龙骨的外侧面，并与墙体龙骨固接。本发明创造既增强了墙体强度，也提升了墙体的保温性能。 | ㎡ | 379 |
| 1 | 一层室内地面 （由上至下） |  |  |  |  |
| 1.1 | 装饰面 |  | 瓷砖，规格800x800，厚度≥10mm，吸水率＜0.08%，莫式硬度达到8级，耐磨性为＜150mm3。 | ㎡ | 162.3 |
| 1.2 | 固定层 |  | 厚度>80mm，水泥、砂、水的比例为1:3:0.65，水泥砂浆的密度为2000Kg/m3。 | ㎡ | 162.3 |
| 1.3 | 保温层 |  | 挤塑板，厚度30mm，防潮、保温，隔绝地面温度。 | ㎡ | 162.3 |
| 1.4 | 防潮层 |  | 定制防水防潮材料，通铺工艺施工。 | ㎡ | 162.3 |
| 1.5 | 构造龙骨 |  | 主要规格：热镀锌矩形钢管100*100*3.0mm、100x50x2.0mm国标，焊接处做防腐、防锈处理。 | ㎡ | 162.3 |
| 2 | 楼层面二层 （由上至下） |  |  |  |  |
| 2.1 | 装饰面 |  | 耐磨复合木地板，厚度12mm，表面耐磨≥6000转，含水率9%，密度≥0.85g/cm2，等级：家用I级E1级。 | ㎡ | 133.8 |
| 2.2 | 固定层 |  | 水泥纤维板，厚度20mm，导热、导电系数低，密度1.2-1.5g/cm3，耐火等级A1级。 | ㎡ | 143 |
| 2.3 | 保温隔音层 |  | 挤塑板，厚度30mm，防潮、保温，隔绝地面温度。 | ㎡ | 143 |
| 2.4 | 防潮层 |  | 定制防水防潮材料，通铺工艺施工。 | ㎡ | 143 |
| 2.5 | 地面基板 |  | 水泥纤维板，厚度20mm，导热、导电系数低，密度1.2-1.5g/cm3，耐火等级A1级。 | ㎡ | 143 |
| 2.6 | 构造龙骨 |  | 主要规格：镀锌矩形钢管150*150mm、100x100mm国标，焊接处做防腐、防锈处理。 | ㎡ | 143 |
| 2.7 | 吊顶龙骨（一层顶部） |  | 主要规格：镀锌矩形钢管50*30*1.5mm，国标。 | ㎡ | 162.3 |
| 2.8 | 室内吊顶（一层顶部） |  | 大厅、指挥室、调解室采用蜂窝铝板，铝蜂窝大板。 | ㎡ | 146.2 |
| 2.9 | 室内吊顶（一层顶部） |  | 其他位置采用1.0mm厚度铝扣板600*600mm，防火、防水、抗污染。 | ㎡ | 16.1 |
| 2.10 | 踢脚线 |  | 成品金属踢脚线80mm | m | 326 |
| 3 | 室外保温墙体（由外至内） 三墙两空体系 |  |  |  |  |
| 3.1 | 墙面装饰板 |  | - 2.5mm厚铝单板（高档建筑外墙装饰专用材质），氟碳喷涂，优异的耐久性，20年保证无肉眼可见褪色。墙面装饰板:铝单板材料，厚度要求≥2.5mm，铝板表面采用氟碳喷涂，最小局部膜厚≥40μm，符合GB/T 23443-2024《建筑装饰用铝单板》。 | ㎡ | 292 |
| 3.2 | 钢龙骨 |  | 主要规格：镀锌矩形钢管80x80x2.5，60*40*1.5mm等，国标，焊接处做防腐、防锈处理。 | ㎡ | 377.4 |
| 3.3 | 保温材料 |  | 岩棉，厚50mm，憎水率99%，纤维平均直径5.2μm，导热系数≤0.043W/(m·K)，A级耐火等级。 | ㎡ | 292 |
| 3.4 | 构造龙骨 |  | 主要规格：镀锌矩形钢管40*20*1.2mm，国标。 | ㎡ | 292 |
| 3.5 | 保温材料 |  | - 节能板（硬质保温板），厚度50mm，强度高，断冷热桥，密度333.9kg/m3，硬质保温板，要求符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检验，燃烧性能达到A1级。 | ㎡ | 292 |
| 3.6 | 装饰基板 |  | - 定向结构刨花板（OSB,俗称欧松板），厚度18mm，防火、防潮，耐高温，硬度高。 | ㎡ | 292 |
| 3.7 | 装饰面板 |  | - 竹木纤维板，厚度9mm，竹木纤维板，甲醛释放量＜0.005（mg/m³）E0级，符合GB18580-2017要求。 | ㎡ | 292 |
| 4 | 内隔墙 |  |  |  |  |
| 4.1 | 装饰面板 |  | - 竹木纤维板，厚度9mm，竹木纤维板，甲醛释放量＜0.005（mg/m³）E0级，符合GB18580-2017要求。 | ㎡ | 292 |
| 4.2 | 装饰基板 |  | 定向结构刨花板（OSB,俗称欧松板），厚度18mm，防火、防潮，耐高温，硬度高。 | ㎡ | 292 |
| 4.3 | 隔音层 |  | 岩棉，厚50mm，憎水率99%，纤维平均直径5.2μm，导热系数≤0.043W/(m·K)，A级耐火等级。 | ㎡ | 292 |
| 4.4 | 钢龙骨 |  | 主要规格：镀锌矩形钢管60*40*1.5mm，国标。 | ㎡ | 292 |
| 4.5 | 装饰基板 |  | 欧松板，厚度18mm，防火、防潮，耐高温，硬度高。 | ㎡ | 292 |
| 4.6 | 装饰面板 |  | - 竹木纤维板，厚度9mm，竹木纤维板，甲醛释放量＜0.005（mg/m³）E0级，符合GB18580-2017要求。 | ㎡ | 292 |
| 5 | 屋面系统 （由上至下） |  |  |  |  |
| 5.1 | 屋面防水 |  | 镀锌钢板刚性防水层，屋面坡度2%，需要二次深化设计，保证防水，内落水。 | ㎡ | 175.7 |
| 5.2 | 屋面基板 |  | 12mm厚承重基板，外设密封打胶，作为二道防水。 | ㎡ | 175.7 |
| 5.3 | 屋面保温 |  | 100mm厚玻璃丝绵保温，导热系数≤0.043。 | ㎡ | 143 |
| 5.4 | 钢丝网 |  | 钢丝网满铺固定层，网格尺寸不大于100x100。 | ㎡ | 143 |
| 5.5 | 钢檩条 |  | 主要规格：镀锌矩形钢管50*50*1.2mm，国标。 | ㎡ | 143 |
| 5.6 | 钢梁 |  | 主要规格：镀锌矩形钢管150*150*3.0mm、100x100x2.5mm国标，焊接处做防腐、防锈处理。 | ㎡ | 143 |
| 5.7 | 隔热空腔 |  | 屋顶采用架空保温体系（包含热反射层），达到保温、隔音效果。 | ㎡ | 143 |
| 5.8 | 吊顶龙骨 |  | 主要规格：镀锌矩形钢管50*30*1.5mm，国标。 | ㎡ | 143 |
| 5.9 | 室内吊顶（二层顶部） |  | 楼梯间、会议室、采用蜂窝铝板。 | ㎡ | 75 |
| 5.10 | 室内吊顶（二层顶部） |  | 其他位置采用1.0mm厚度铝扣板600*600mm，防火、防水、抗污染。 | ㎡ | 68 |
| 6 | 楼梯 |  |  |  |  |
| 6.1 | 室内楼梯 |  | 钢结构楼梯，3厚压花钢板。 | ㎡ | 8.6 |
| 6.2 | 楼梯侧面 |  | - 竹木纤维板，厚度9mm，竹木纤维板，甲醛释放量＜0.005（mg/m³）E0级，符合GB18580-2017要求。 | ㎡ | 8.6 |
| 6.3 | 楼梯饰面 |  | 实木楼梯板，厚度20mm，表面耐磨≥6000转，含水率9%，密度≥0.85g/cm2， | ㎡ | 8.6 |
| 6.4 | 楼梯扶手 |  | 实木楼梯圆柱形扶手，与墙体内龙骨部分进行焊接固定，保证坚固。 | ㎡ | 4.5 |
| 6.5 | 二楼楼梯护栏 |  | 不锈钢框架，钢化玻璃饰面 | m | 6 |
| 7 | 外立面造型 |  |  |  |  |
| 7.1 | 帽檐钢龙骨 |  | 主要规格：镀锌矩形钢管50*50*1.5mm国标。 | ㎡ | 35.4 |
| 7.2 | 帽檐造型 |  | 铝单板，氟碳喷涂，优异的耐久性。铝板表面采用氟碳喷涂，最小局部膜厚≥40μm，符合GB/T 23443-2024《建筑装饰用铝单板》。 | ㎡ | 35.4 |
| 7.3 | 户外彩屏装饰位 |  | 铝单板，氟碳喷涂，优异的耐久性，镀锌矩形钢管50*50mm国标。 | ㎡ | 35.4 |
| 8 | 户外巡视台 |  |  |  |  |
| 8.1 | 护栏 |  | 不锈钢框架，钢化玻璃饰面。 | ㎡ | 17 |
| 8.2 | 无人机舱位置 |  | 无人机机舱固定位置，起落标识以及电路、网路 | 项 | 1 |
| 8.3 | 地面 |  | 塑木板，厚度20mm，表面耐磨≥6000转，含水率9%，密度≥0.85g/cm2。 | ㎡ | 27.3 |
| 9 | 卫生间、淋浴间 |  |  |  |  |
| 9.1 | 墙面饰板 |  | 硅酸钙板仿大理石纹路，面积20平方米 | ㎡ | 20 |
| 9.2 | 淋浴间地面 |  | 整体卫浴地面，按照地面尺寸定制 | ㎡ | 5.8 |
| 9.3 | 卫生间地面 |  | 防滑瓷砖300*300mm，面积12平方米 | ㎡ | 12 |
| 10 | 门窗系统 |  |  |  |  |
| 10.1 | 开启窗室内窗套 |  | 室内窗套镀锌钢板，激光切割，折弯成型，断桥铝上悬窗，玻璃：双层中空钢化玻璃，5+12A+5，中空内部镀福特蓝膜处理（防晒、亮暗视觉差异）。断桥铝窗，要求气密性能正压属GB/T 31433-2015第6级，负压属GB/T 31433-2015第6级，水密性能属GB/T 31433-2015第3级，抗风压性能属GB/T 31433-2015第4级，符合GB/T 31433-2015《建筑幕墙、门窗通用技术条件》的要求。 | 樘 | 15 |
| 10.2 | 幕墙窗 |  | 系统窗幕墙玻璃，钢化中空镀膜,玻璃规格：双层中空钢化玻璃，5+12A+5，中空内部镀福特蓝膜处理（防晒、亮暗视觉差异）。阳光控制镀膜玻璃，要求可见光透射比、可见光反射比满足GB/T18915.1-2013《镀膜玻璃第1部分:阳光控制镀膜玻璃》要求。 | ㎡ | 40.74 |
| 10.3 | 室内门 |  | 定制烤漆木门，白色，同色门套。 | ㎡ | 28.8 |
| 10.4 | 门厅二道门 |  | 电动滑轨门，双向展开。 | 樘 | 1 |
| 10.5 | 露台门 |  | 铝合金钢化玻璃单开门(商用肯德基款式)，钢化中空镀膜玻璃,玻璃规格：5+9A+5。 | 樘 | 1 |
| 10.6 | 入户门 |  | 铝合金钢化玻璃对开门(商用肯德基款式)，钢化中空镀膜玻璃,玻璃规格：5+9A+5。 | 樘 | 1 |
| 11 | 基础安装 |  |  |  |  |
| 11.1 | 挖一般土方 |  | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：0.5m 3、部位：警务室基础 | m3 | 20.68 |
| 11.2 | 回填方 |  | 1、密实度要求：原槽打底夯 | ㎡ | 206.79 |
| 11.3 | 回填方 |  | 1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土方 | m3 | 1.74 |
| 11.4 | 满堂基础 |  | 1、混凝土种类：预拌非泵送基础筏板300厚 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 37.88 |
| 11.5 | 桩承台基础 |  | 混凝土种类：预拌非泵送独立基础-混凝土强度等级：C30-规格：2650*2800*（H600h300) | m3 | 42.76 |
| 11.6 | 矩形柱 |  | 混凝土：预拌非泵送基础框架柱-混凝土强度等级：C30-截面：1800*1650*700 | m3 | 11.61 |
| 11.7 | 现浇构件钢筋 |  | 钢筋种类、规格：警务室基础底板10@250双层双向 | t | 2.337 |
| 11.8 | 预埋铁件 |  | 钢材种类：预埋件钢板-规格：400*400*10厚预埋钢板-铁件尺寸：12*100*4 | t | 0.088 |
| 11.9 | 矩形柱 |  | 混凝土种类：二次浇灌微膨胀混凝土-混凝土强度等级：C35-截面：详见大样图 | m3 | 0.55 |
| 11.10 | 台阶 |  | 踏步高、宽：150*300-混凝土种类：预拌非泵送台阶-混凝土强度等级：C30 | m3 | 1.23 |
| 11.11 | 石材台阶面 |  | 粘结材料：1：3干硬性水泥砂浆-面层材料：大理石石材30厚 | ㎡ | 8.66 |
| 12 | 精神堡垒 |  |  |  |  |
| 12.1 | 构造龙骨 |  | 主要规格：镀锌矩形钢管150*150*3.0mm、100x50x2.0mm国标，焊接处做防腐、防锈处理。 | ㎡ | 24 |
| 12.2 | 外装饰面 |  | 2.5mm厚铝单板（高档建筑外墙装饰专用材质），氟碳喷涂，优异的耐久性，20年保证无严重褪色。 | ㎡ | 24 |
| 12.3 | 发光字 |  | 亚克力发光字 | 个 | 40 |
| 12.4 | 爆闪灯 |  | 红蓝爆闪灯（前后两侧） | 套 | 2 |
| 12.5 | 警徽 |  | 600*600铝制警徽（前后两侧） | 个 | 2 |
| 12.6 | 配线 |  | 1、规格：BV-2.5mm 2、材质：铜芯 | m | 100 |
| 13 | 室内背景墙 |  |  |  |  |
| 13.1 | 室内背景墙 |  | 1、箱体规格：室内背景墙2、面层材料种类：习语十六字方针 | ㎡ | 40 |
| 14 | 结构钢柱 |  |  |  |  |
| 14.1 | 钢管柱 |  | 钢材品种、规格：Q235B-250*400*10-防火要求：防锈漆两遍、氟碳漆两遍 | t | 7.96 |
| 15 | 脚手架 |  |  |  |  |
| 15.1 | 综合脚手架 |  | 综合脚手架 | m2 | 379 |
| 二 | 安装工程 |  | 配电系统、电力电缆、开关插座、照明灯具；通风空调；室内用水及卫生洁具 | ㎡ | 379 |
| 1 | 室内电气系统 |  | 强电动力柜（根据实际电路配备）；总开：空气开关，漏电保护器，断路器总闸；分开：空气开关，过载保护开关系统；预留分开：空气开关，过载保护开关系统；弱电配电箱、暗装电箱下沿距地面完成面300mm、含供电电源；电缆，塑铜线1.5MM ≤5根用PC20线管 主要用于灯具；电缆，塑铜线2.5MM ≤4根用PC20线管 主要用于五孔插座；电缆，塑铜线4.0MM ≤3根用PC20线管 主要用于空调插座及大功率设备；电缆，塑铜线6.0MM ≤3根用PC25线管 主要用于特殊设备；灯带（各造型处使用）；造型灯（造型处使用）；探照灯（顶部4个）；LED平板灯（室内照明）；应急灯二层楼梯间、一层大门口；根据客户要求以及内部设备需求设备，预留弱电线路线管；电视预留高清线； | 项 | 1 |
| 2 | 室内通风空调 |  | 按业主要求施工安装 | 项 | 1 |
| 3 | 室内用水及成品卫生洁具 |  | 按业主要求施工安装 | 项 | 1 |
| 4 | 室外强电接入 |  | 按业主要求施工安装 | 项 | 1 |
| 三 | 室外地面工程 |  | 原地面因施工破损修补、停车位划线、绿化补植等。 | ㎡ | 379 |
|  | 室外地面工程 |  | 以实际施工工程量为准 | 项 | 1 |
| 四 | 合计 |  | （一+二+三） |  |  |

有关要求说明

郑重提示：

（1）以上参数均不接受负偏离。

（2）优先采购：政府采购优先采购节能产品和环境产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》。环境标志产品是指财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》。

（3）产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

四、工期：

工期：自签订合同起45日（自然日）内完成并通过验收，每逾期1天，扣除合同总额的5‰（千分之五）。如供应商逾期交付达10天，采购人有权解除合同。

五、质量要求

1.成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按采购人标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

2.中标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3.中标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

7. 质保期限（自交货并验收合格之日起计）：

产品免费质保期为：验收合格之日起整体保修两年，防水设施质保五年。

六、验收方案：

项目完工后由采购方组织专家人员进行验收。

七、售后服务及其他:

供应商须提供产品出现故障后的维修服务：硬件设备运维，收到业主服务要求后 2小时内响应，电话技术支持无效时或无法解决情况下，2 小时内到达维修现场，并在 24 小时内提出解决方案，直至修复；接到维修或技术服务要求后 1 小时内响应，2小时内到达维修现场，对于无法及时修复的故障 48 小时内提供备机服务。

八、其他事项及要求以双方实际签订合同为准

第七章   投标文件相关格式

（正或副本）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

日  期：

目 录

1.投标函

2.开标一览表

3.分项价格表

4．偏离表

5.授权委托书

6.中小企业声明函

7.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

8.残疾人福利性单位声明函

9.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料原件的扫描件）

10、《预付款保函》

11、关于符合本国产品标准的声明函

1、投标函

致：               （采购人名称）

根据贵方的（项目名称）招标文件，正式授权下述签字人          （姓名）代表我方          （投标人名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人          兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤销投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.完全理解并接受招标文件中对中标服务费的规定。

9.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

手机：

联系人：

投标人名称（电子签字）：

日期：      年      月      日

2、开标一览表

项目名称：

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

承诺：产品免费质保期为：验收合格之日起整体保修   年，防水设施质保  年。

填写说明：

1、开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

2、开标一览表中报价与投标报价清单中不符时，以开标一览表为准；

投标人（电子签字）：

日期：  年  月  日

3、分项价格表

项目名称：

项目编号：

货币单位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产品参数/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 房屋系统 |  | （结构系统安全、耐久；围护体系满足气密性、保温性、隔音性）房屋装配式墙体体系，包括墙体龙骨、保温板、墙板连接件、内墙板和外墙板；保温板有内衬龙骨，保证足够的刚度及握钉力；保温板的外侧面贴抵墙体龙骨的内侧面，由自攻螺钉穿经墙体龙骨及保温板内对应的内衬龙骨从而将墙体龙骨与保温板螺接固定；墙板连接件外侧贴抵保温板内侧面，并由自攻螺钉穿经墙板连接件及保温板内对应的内衬龙骨从而将墙板连接件与保温板螺接固定；墙板连接件的内侧则与内墙板贴抵并固接；外墙板贴抵墙体龙骨的外侧面，并与墙体龙骨固接。本发明创造既增强了墙体强度，也提升了墙体的保温性能。 | ㎡ | 379 |  |  |
| 1 | 一层室内地面（由上至下） |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 装饰面 |  | 瓷砖，规格800x800，厚度≥10mm，吸水率＜0.08%，莫式硬度达到8级，耐磨性为＜150mm3。 | ㎡ | 162.3 |  |  |
| 1.2 | 固定层 |  | 厚度>80mm，水泥、砂、水的比例为1:3:0.65，水泥砂浆的密度为2000Kg/m3。 | ㎡ | 162.3 |  |  |
| 1.3 | 保温层 |  | 挤塑板，厚度30mm，防潮、保温，隔绝地面温度。 | ㎡ | 162.3 |  |  |
| 1.4 | 防潮层 |  | 定制防水防潮材料，通铺工艺施工。 | ㎡ | 162.3 |  |  |
| 1.5 | 构造龙骨 |  | 主要规格：热镀锌矩形钢管100*100*3.0mm、100x50x2.0mm国标，焊接处做防腐、防锈处理。 | ㎡ | 162.3 |  |  |
| 2 | 楼层面二层（由上至下） |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 装饰面 |  | 耐磨复合木地板，厚度12mm，表面耐磨≥6000转，含水率9%，密度≥0.85g/cm2，等级：家用I级E1级。 | ㎡ | 133.8 |  |  |
| 2.2 | 固定层 |  | 水泥纤维板，厚度20mm，导热、导电系数低，密度1.2-1.5g/cm3，耐火等级A1级。 | ㎡ | 143 |  |  |
| 2.3 | 保温隔音层 |  | 挤塑板，厚度30mm，防潮、保温，隔绝地面温度。 | ㎡ | 143 |  |  |
| 2.4 | 防潮层 |  | 定制防水防潮材料，通铺工艺施工。 | ㎡ | 143 |  |  |
| 2.5 | 地面基板 |  | 水泥纤维板，厚度20mm，导热、导电系数低，密度1.2-1.5g/cm3，耐火等级A1级。 | ㎡ | 143 |  |  |
| 2.6 | 构造龙骨 |  | 主要规格：镀锌矩形钢管150*150mm、100x100mm国标，焊接处做防腐、防锈处理。 | ㎡ | 143 |  |  |
| 2.7 | 吊顶龙骨（一层顶部） |  | 主要规格：镀锌矩形钢管50*30*1.5mm，国标。 | ㎡ | 162.3 |  |  |
| 2.8 | 室内吊顶（一层顶部） |  | 大厅、指挥室、调解室采用蜂窝铝板，铝蜂窝大板。 | ㎡ | 146.2 |  |  |
| 2.9 | 室内吊顶（一层顶部） |  | 其他位置采用1.0mm厚度铝扣板600*600mm，防火、防水、抗污染。 | ㎡ | 16.1 |  |  |
| 2.10 | 踢脚线 |  | 成品金属踢脚线80mm | m | 326 |  |  |
| 3 | 室外保温墙体（由外至内）三墙两空体系 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 墙面装饰板 |  | - 2.5mm厚铝单板（高档建筑外墙装饰专用材质），氟碳喷涂，优异的耐久性，20年保证无肉眼可见褪色。墙面装饰板:铝单板材料，厚度要求≥2.5mm，铝板表面采用氟碳喷涂，最小局部膜厚≥40μm，符合GB/T 23443-2024《建筑装饰用铝单板》。 | ㎡ | 292 |  |  |
| 3.2 | 钢龙骨 |  | 主要规格：镀锌矩形钢管80x80x2.5，60*40*1.5mm等，国标，焊接处做防腐、防锈处理。 | ㎡ | 377.4 |  |  |
| 3.3 | 保温材料 |  | 岩棉，厚50mm，憎水率99%，纤维平均直径5.2μm，导热系数≤0.043W/(m·K)，A级耐火等级。 | ㎡ | 292 |  |  |
| 3.4 | 构造龙骨 |  | 主要规格：镀锌矩形钢管40*20*1.2mm，国标。 | ㎡ | 292 |  |  |
| 3.5 | 保温材料 |  | - 节能板（硬质保温板），厚度50mm，强度高，断冷热桥，密度333.9kg/m3，硬质保温板，要求符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检验，燃烧性能达到A1级。 | ㎡ | 292 |  |  |
| 3.6 | 装饰基板 |  | - 定向结构刨花板（OSB,俗称欧松板），厚度18mm，防火、防潮，耐高温，硬度高。 | ㎡ | 292 |  |  |
| 3.7 | 装饰面板 |  | - 竹木纤维板，厚度9mm，竹木纤维板，甲醛释放量＜0.005（mg/m³）E0级，符合GB18580-2017要求。 | ㎡ | 292 |  |  |
| 4 | 内隔墙 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 装饰面板 |  | - 竹木纤维板，厚度9mm，竹木纤维板，甲醛释放量＜0.005（mg/m³）E0级，符合GB18580-2017要求。 | ㎡ | 292 |  |  |
| 4.2 | 装饰基板 |  | 定向结构刨花板（OSB,俗称欧松板），厚度18mm，防火、防潮，耐高温，硬度高。 | ㎡ | 292 |  |  |
| 4.3 | 隔音层 |  | 岩棉，厚50mm，憎水率99%，纤维平均直径5.2μm，导热系数≤0.043W/(m·K)，A级耐火等级。 | ㎡ | 292 |  |  |
| 4.4 | 钢龙骨 |  | 主要规格：镀锌矩形钢管60*40*1.5mm，国标。 | ㎡ | 292 |  |  |
| 4.5 | 装饰基板 |  | 欧松板，厚度18mm，防火、防潮，耐高温，硬度高。 | ㎡ | 292 |  |  |
| 4.6 | 装饰面板 |  | - 竹木纤维板，厚度9mm，竹木纤维板，甲醛释放量＜0.005（mg/m³）E0级，符合GB18580-2017要求。 | ㎡ | 292 |  |  |
| 5 | 屋面系统 （由上至下） |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 屋面防水 |  | 镀锌钢板刚性防水层，屋面坡度2%，需要二次深化设计，保证防水，内落水。 | ㎡ | 175.7 |  |  |
| 5.2 | 屋面基板 |  | 12mm厚承重基板，外设密封打胶，作为二道防水。 | ㎡ | 175.7 |  |  |
| 5.3 | 屋面保温 |  | 100mm厚玻璃丝绵保温，导热系数≤0.043。 | ㎡ | 143 |  |  |
| 5.4 | 钢丝网 |  | 钢丝网满铺固定层，网格尺寸不大于100x100。 | ㎡ | 143 |  |  |
| 5.5 | 钢檩条 |  | 主要规格：镀锌矩形钢管50*50*1.2mm，国标。 | ㎡ | 143 |  |  |
| 5.6 | 钢梁 |  | 主要规格：镀锌矩形钢管150*150*3.0mm、100x100x2.5mm国标，焊接处做防腐、防锈处理。 | ㎡ | 143 |  |  |
| 5.7 | 隔热空腔 |  | 屋顶采用架空保温体系（包含热反射层），达到保温、隔音效果。 | ㎡ | 143 |  |  |
| 5.8 | 吊顶龙骨 |  | 主要规格：镀锌矩形钢管50*30*1.5mm，国标。 | ㎡ | 143 |  |  |
| 5.9 | 室内吊顶（二层顶部） |  | 楼梯间、会议室、采用蜂窝铝板。 | ㎡ | 75 |  |  |
| 5.10 | 室内吊顶（二层顶部） |  | 其他位置采用1.0mm厚度铝扣板600*600mm，防火、防水、抗污染。 | ㎡ | 68 |  |  |
| 6 | 楼梯 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 室内楼梯 |  | 钢结构楼梯，3厚压花钢板。 | ㎡ | 8.6 |  |  |
| 6.2 | 楼梯侧面 |  | - 竹木纤维板，厚度9mm，竹木纤维板，甲醛释放量＜0.005（mg/m³）E0级，符合GB18580-2017要求。 | ㎡ | 8.6 |  |  |
| 6.3 | 楼梯饰面 |  | 实木楼梯板，厚度20mm，表面耐磨≥6000转，含水率9%，密度≥0.85g/cm2， | ㎡ | 8.6 |  |  |
| 6.4 | 楼梯扶手 |  | 实木楼梯圆柱形扶手，与墙体内龙骨部分进行焊接固定，保证坚固。 | ㎡ | 4.5 |  |  |
| 6.5 | 二楼楼梯护栏 |  | 不锈钢框架，钢化玻璃饰面 | m | 6 |  |  |
| 7 | 外立面造型 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 帽檐钢龙骨 |  | 主要规格：镀锌矩形钢管50*50*1.5mm国标。 | ㎡ | 35.4 |  |  |
| 7.2 | 帽檐造型 |  | 铝单板，氟碳喷涂，优异的耐久性。铝板表面采用氟碳喷涂，最小局部膜厚≥40μm，符合GB/T 23443-2024《建筑装饰用铝单板》。 | ㎡ | 35.4 |  |  |
| 7.3 | 户外彩屏装饰位 |  | 铝单板，氟碳喷涂，优异的耐久性，镀锌矩形钢管50*50mm国标。 | ㎡ | 35.4 |  |  |
| 8 | 户外巡视台 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 护栏 |  | 不锈钢框架，钢化玻璃饰面。 | ㎡ | 17 |  |  |
| 8.2 | 无人机舱位置 |  | 无人机机舱固定位置，起落标识以及电路、网路 | 项 | 1 |  |  |
| 8.3 | 地面 |  | 塑木板，厚度20mm，表面耐磨≥6000转，含水率9%，密度≥0.85g/cm2。 | ㎡ | 27.3 |  |  |
| 9 | 卫生间、淋浴间 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 墙面饰板 |  | 硅酸钙板仿大理石纹路，面积20平方米 | ㎡ | 20 |  |  |
| 9.2 | 淋浴间地面 |  | 整体卫浴地面，按照地面尺寸定制 | ㎡ | 5.8 |  |  |
| 9.3 | 卫生间地面 |  | 防滑瓷砖300*300mm，面积12平方米 | ㎡ | 12 |  |  |
| 10 | 门窗系统 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 开启窗室内窗套 |  | 室内窗套镀锌钢板，激光切割，折弯成型，断桥铝上悬窗，玻璃：双层中空钢化玻璃，5+12A+5，中空内部镀福特蓝膜处理（防晒、亮暗视觉差异）。断桥铝窗，要求气密性能正压属GB/T 31433-2015第6级，负压属GB/T 31433-2015第6级，水密性能属GB/T 31433-2015第3级，抗风压性能属GB/T 31433-2015第4级，符合GB/T 31433-2015《建筑幕墙、门窗通用技术条件》的要求。 | 樘 | 15 |  |  |
| 10.2 | 幕墙窗 |  | 系统窗幕墙玻璃，钢化中空镀膜,玻璃规格：双层中空钢化玻璃，5+12A+5，中空内部镀福特蓝膜处理（防晒、亮暗视觉差异）。阳光控制镀膜玻璃，要求可见光透射比、可见光反射比满足GB/T18915.1-2013《镀膜玻璃第1部分:阳光控制镀膜玻璃》要求。 | ㎡ | 40.74 |  |  |
| 10.3 | 室内门 |  | 定制烤漆木门，白色，同色门套。 | ㎡ | 28.8 |  |  |
| 10.4 | 门厅二道门 |  | 电动滑轨门，双向展开。 | 樘 | 1 |  |  |
| 10.5 | 露台门 |  | 铝合金钢化玻璃单开门(商用肯德基款式)，钢化中空镀膜玻璃,玻璃规格：5+9A+5。 | 樘 | 1 |  |  |
| 10.6 | 入户门 |  | 铝合金钢化玻璃对开门(商用肯德基款式)，钢化中空镀膜玻璃,玻璃规格：5+9A+5。 | 樘 | 1 |  |  |
| 11 | 基础安装 |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 挖一般土方 |  | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：0.5m 3、部位：警务室基础 | m3 | 20.68 |  |  |
| 11.2 | 回填方 |  | 1、密实度要求：原槽打底夯 | ㎡ | 206.79 |  |  |
| 11.3 | 回填方 |  | 1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土方 | m3 | 1.74 |  |  |
| 11.4 | 满堂基础 |  | 1、混凝土种类：预拌非泵送基础筏板300厚 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 37.88 |  |  |
| 11.5 | 桩承台基础 |  | 混凝土种类：预拌非泵送独立基础-混凝土强度等级：C30-规格：2650*2800*（H600h300) | m3 | 42.76 |  |  |
| 11.6 | 矩形柱 |  | 混凝土：预拌非泵送基础框架柱-混凝土强度等级：C30-截面：1800*1650*700 | m3 | 11.61 |  |  |
| 11.7 | 现浇构件钢筋 |  | 钢筋种类、规格：警务室基础底板10@250双层双向 | t | 2.337 |  |  |
| 11.8 | 预埋铁件 |  | 钢材种类：预埋件钢板-规格：400*400*10厚预埋钢板-铁件尺寸：12*100*4 | t | 0.088 |  |  |
| 11.9 | 矩形柱 |  | 混凝土种类：二次浇灌微膨胀混凝土-混凝土强度等级：C35-截面：详见大样图 | m3 | 0.55 |  |  |
| 11.10 | 台阶 |  | 踏步高、宽：150*300-混凝土种类：预拌非泵送台阶-混凝土强度等级：C30 | m3 | 1.23 |  |  |
| 11.11 | 石材台阶面 |  | 粘结材料：1：3干硬性水泥砂浆-面层材料：大理石石材30厚 | ㎡ | 8.66 |  |  |
| 12 | 精神堡垒 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 构造龙骨 |  | 主要规格：镀锌矩形钢管150*150*3.0mm、100x50x2.0mm国标，焊接处做防腐、防锈处理。 | ㎡ | 24 |  |  |
| 12.2 | 外装饰面 |  | 2.5mm厚铝单板（高档建筑外墙装饰专用材质），氟碳喷涂，优异的耐久性，20年保证无严重褪色。 | ㎡ | 24 |  |  |
| 12.3 | 发光字 |  | 亚克力发光字 | 个 | 40 |  |  |
| 12.4 | 爆闪灯 |  | 红蓝爆闪灯（前后两侧） | 套 | 2 |  |  |
| 12.5 | 警徽 |  | 600*600铝制警徽（前后两侧） | 个 | 2 |  |  |
| 12.6 | 配线 |  | 1、规格：BV-2.5mm 2、材质：铜芯 | m | 100 |  |  |
| 13 | 室内背景墙 |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 室内背景墙 |  | 1、箱体规格：室内背景墙2、面层材料种类：习语十六字方针 | ㎡ | 40 |  |  |
| 14 | 结构钢柱 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | 钢管柱 |  | 钢材品种、规格：Q235B-250*400*10-防火要求：防锈漆两遍、氟碳漆两遍 | t | 7.96 |  |  |
| 15 | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | 综合脚手架 |  | 综合脚手架 | m2 | 379 |  |  |
| 二 | 安装工程 |  | 配电系统、电力电缆、开关插座、照明灯具；通风空调；室内用水及卫生洁具 | ㎡ | 379 |  |  |
| 1 | 室内电气系统 |  | 强电动力柜（根据实际电路配备）；总开：空气开关，漏电保护器，断路器总闸；分开：空气开关，过载保护开关系统；预留分开：空气开关，过载保护开关系统；弱电配电箱、暗装电箱下沿距地面完成面300mm、含供电电源；电缆，塑铜线1.5MM ≤5根用PC20线管 主要用于灯具；电缆，塑铜线2.5MM ≤4根用PC20线管 主要用于五孔插座；电缆，塑铜线4.0MM ≤3根用PC20线管 主要用于空调插座及大功率设备；电缆，塑铜线6.0MM ≤3根用PC25线管 主要用于特殊设备；灯带（各造型处使用）；造型灯（造型处使用）；探照灯（顶部4个）；LED平板灯（室内照明）；应急灯二层楼梯间、一层大门口；根据客户要求以及内部设备需求设备，预留弱电线路线管；电视预留高清线； | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 室内通风空调 |  | 按业主要求施工安装 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 室内用水及成品卫生洁具 |  | 按业主要求施工安装 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 室外强电接入 |  | 按业主要求施工安装 | 项 | 1 |  |  |
| 三 | 室外地面工程 |  | 原地面因施工破损修补、停车位划线、绿化补植等。 | ㎡ | 379 |  |  |
|  | 室外地面工程 |  | 以实际施工工程量为准 | 项 | 1 |  |  |
| 四 | 合计 |  | （一+二+三） |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 人民币（大写） 元整 |  |  |  |  |

货币单位：人民币元

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

注：1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2. 投标人对以上数据的真实性负责。

徐州万缘招投标代理有限公司有权将以上内容进行公示。

注：

1、投标报价应包括投标人为完成招标文件确定的招标范围内的所有工作内容。投标人应充分考虑为完成招标文件内容所必需的全部材料所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：直接和间接成本费、材料损耗费、劳务费、采购费、保险费、管理费、调试费、招标代理费、检测费等所有费用、税金、利润、风险费、成品保护费等不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，招标人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

2、投标报价不得高于预算价。

3、行数不够，可自行添加。

4.偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

## 5. 授权委托书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（        ）全权代表我企业（公司）参与（项目名称：              ）（项目编号：                  ）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月   日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：

受托人（签字或盖章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证原件扫描件附后)

(法定代表人身份证原件扫描件附后)

6.中小企业声明函

本公司             （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（制造业）行业；供应商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（制造业）行业；供应商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（盖章）：

日  期：       年  月  日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

中小企业规模类型自测小程序

工业和信息化部中小企业局组织开发的中小企业规模类型自测小程序自2020年2月27日上线运行以来，已为广大中小企业和政府部门、有关机构及社会公众提供测试服务超过100万次。为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。

如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958。

7. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（项目名称：             ）项目（项目编号：        ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：               （电子签章）

日   期：   年  月  日

8. 残疾人福利性单位声明函

项目名称：

项目编号：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加沛县公安局的沛县公安局九龙城警务站购置项目 采购活动提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称         （电子签章）：

日  期：   年   月   日

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料原件的扫描件）

项目名称：

项目编号：

本单位郑重声明：本单位具备履行合同（项目名称：                 ，项目编号：           ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、（证明材料复印件附后）

2、（证明材料复印件附后）

3、（证明材料复印件附后）

…………

专业技术能力：

1、（证明材料复印件附后）

2、（证明材料复印件附后）

3、（证明材料复印件附后）

…………

特此声明。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

## 10、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

十一、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（电子签章）：

日期：      年   月   日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。