常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：2026年尧塘街道市政设施维修养护项目

项目编号/包号：JSZC-320413036-HSGS-G2026-0012

采 购 人：常州市金坛区尧塘街道办事处

采购代理机构：江苏华溯工程项目管理有限公司

# 目      录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 资格审查

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 响应文件格式

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320413036-HSGS-G2026-0012

2.项目名称：2026年尧塘街道市政设施维修养护项目

3.项目预算金额：620万元

项目最高限价：5.00%≤优惠率＜100.00%。

| 包号 | 标的名称 | 采购包最高限价 | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2026年尧塘街道市政设施维修养护项目 | 5.00%≤优惠率＜100.00% | 1 | 详见采购需求 |

- 4.服务期限：1年或年度合同履约总额（结算审定总金额）达到620万元时，自动终止年度合同。（注：以先达到者为准）。

- 5.本项目是否接受联合体投标：□是  ☑否。

6.本项目是否接受进口产品投标：□是  ☑否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策：本项目专门面向中小企业采购。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：__/___。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ☑否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

□否

☑是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：/

三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.方式：投标人完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”政府采购一体化平台，下载本项目电子版采购文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.截止时间：2026年06月24日14:30（北京时间）。

2.地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．CA办理注意事项：领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2．采购文件获取注意事项：本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

3．关于常州市中小企业政府采购信用融资：根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

4.关于江苏省政府采购履约验收管理办法：根据《关于印发江苏省政府采购履约验收管理办法的通知》（苏财规[2024]7号）等有关文件精神执行。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市金坛区尧塘街道办事处

地    址：常州市金坛区尧塘

联系方式：0519-82595251

2.采购代理机构信息

名    称：江苏华溯工程项目管理有限公司

地　　址：常州市金坛区金胜东路19号

联系方式：0519-82807908

3.项目联系方式

项目联系人：刘女士

电      话：0519-82807908

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：☑服务 |
| 2 | 现场考察 | ☑不组织 |
|  | 开标前答疑会 | ☑不召开 |
| 3 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 4 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定：☑无 |
| 5 | 投标保证金 | 免收 |
| 6 | 履约保证金 | 中标供应商向采购人提供30万元的履约保证金（中标供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函、转账等形式缴纳或递交），采购人将在履约完毕后返还乙方履约保证金。 |
| 7 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 8 | 评标方法及标准 | 本项目采用综合评分法 |
| 9 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ☑不允许 |
| 10 | 询问 | 询问送达形式：书面形式 |
| 11 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式： 联系部门：江苏华溯工程项目管理有限公司 联系电话：0519-82807908 通讯地址：常州市金坛区金胜东路19号。 |
| 12 | 代理费 | 收费对象：□采购人 ■成交供应商 收费标准：25000元。中标单位在领取中标通知书时一次性支付给招标代理单位，投标单位在报价时应综合考虑。 |
| 13 | 投标文件份数 | 无需提供纸质投标文件。中标供应商在领取中标通知书前须向采购人额外提供从电子化招投标系统打印出的与投标所报电子文件一致的纸质投标书 3 份，并按要求签字盖章。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

## 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 详见前附表

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应(如有) | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 14 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 15 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 16 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

☑无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

R综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

☑随机抽取

□其他方式，具体要求：__/___

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）___/__。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）___/__。

    - 评标委员会应针对投标文件进行政府采购异常低价审查：

- （一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

☑随机抽取

□其他方式，具体要求：__/___

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。技术指标得分也相同的，由采购人（评审组长）现场随机抽取。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评标标准

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格分（20分） |  |  |  |
| 1 | 价格分 | 满足采购文件要求且（1-投标优惠率）为最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他磋商供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20。 备注：投标报价=1-投标优惠率 | 20 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 二 | 主观分（40分） |  |  |  |
| 1 | 市政养护方案 | （一）评分内容： 根据有关市政养护施工规范、验收标准及招标文件中的养护服务标准和要求并结合尧塘街道实际情况，提出市政设施养护实施整体设想与计划 （二）评审依据： 1.考察以上内容，每满足任意一项内容得60%，最高得60%。 2.在上述基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 （1）方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，评审为优加40%； （2）方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，评审为良加20%； （3）方案不尽合理、针对性一般、可操作性一般，评审为中加5%； （4）方案不合理、无针对性、无可操作性，评审为差的，不加分。 | 8 |  |
|  |  | （一）评分内容： 根据编制的养护作业组织实施方案，在质量保证措施、时间保证措施、安全保证措施、回访保修等方面是否体现项目实施科学规范、合理可行进行评审 （二）评审依据： 1考察以上内容，每满足任意一项内容得60%，最高得60%。 2.在上述基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 （1）方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，评审为优加40%； （2）方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，评审为良加20%； （3）方案不尽合理、针对性一般、可操作性一般，评审为中加5%； （4）方案不合理、无针对性、无可操作性，评审为差的，不加分。 | 8 |  |
| 2 | 道路、桥梁养护技术方案 | （一）评分内容： 常见病害的养护方案如路面病害、桥梁结构病害等的处理 （二）评审依据： 1考察以上内容，每满足任意一项内容得60%，最高得60%。 2.在上述基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 （1）方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，评审为优加40%； （2）方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，评审为良加20%； （3）方案不尽合理、针对性一般、可操作性一般，评审为中加5%； （4）方案不合理、无针对性、无可操作性，评审为差的，不加分。 | 6 |  |
|  |  | （一）评分内容： 道路、桥梁安全隐患的防范和应急突发事件的预案 （二）评审依据： 1考察以上内容，每满足任意一项内容得60%，最高得60%。 2.在上述基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 （1）分析科学合理、针对性强、可操作性强，评审为优加40%； （2）分析较合理、有一定针对性、一定可操作性，评审为良加20%； （3）分析不尽合理、针对性一般、可操作性一般，评审为中加5%； （4）分析不合理、无针对性、无可操作性，评审为差的，不加分。 | 6 |  |
| 3 | - 排水管网设施设备养护运维方案 - 后勤保障措施方案 | - （一）评分内容： - 熟悉排水管网及其附属设施情况，编制切实可行的维护服务项目组织计划方案。详细方案包括排水管网设施维护（包括管道疏通、清淤、维修抢修、餐饮行业集中区管道维护等） - （二）评审依据： - 1.考察以上内容，每满足任意一项内容得60%，最高得60%。 - 2.在上述基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 - （1）方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，评审为优加40%； - （2）方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，评审为良加20%； - （3）方案不尽合理、针对性一般、可操作性一般，评审为中加5%； - （4）方案不合理、无针对性、无可操作性，评审为差的，不加分。 | 6 |  |
|  |  | - （一）评分内容： - 熟悉泵站情况，泵站设备设施日常巡查、卫生保洁、维修、定期检测、运行情况记录等相关工作方案物资保障； - （二）评审依据： - 1考察以上内容，每满足任意一项内容得60%，最高得60%。 - 2.在上述基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 - （1）方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，评审为优加40%； - （2）方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，评审为良加20%； - （3）方案不尽合理、针对性一般、可操作性一般，评审为中加5%； - （4）方案不合理、无针对性、无可操作性，评审为差的，不加分。 | 6 |  |
| 三 | 客观分（40） |  |  |  |
| 1 | 企业业绩 | - 投标人提供近三年（投标截止时间往前推三年）承接的类似服务业绩，有一份得2分，不提供不得分，本项最高得6分。 - 注：提供合同原件扫描件。时间以合同签订时间为准；同一业主单位同一项目续签后为不同年度的业绩不重复计分。未提供或提供不全不得分。 | 6 |  |
| 2 | 人员配 置 | - 1、项目负责人具有建设工程类中级职称得1分，建设工程类高级职称得2分，本项最高得2分； - 2、项目组成员具有注册安全工程师证书的有一人得2分，本项最高得4分； - 3、项目组成员中具有市政公用工程二级建造师（含）以上资格证书；有一个得2分，本项最高得6分； - 注：①以上人员不重复得分，不含退休人员，须提供相关证书及社保凭证，社保缴纳时间为投标截止时间（不含当月）往前推六个月中任意一月。 - 未提供或提供不全不得分。 | 12 |  |
| 3 | 机械设备保障 | - 配备抑尘车：有一辆得1分，最高得1分； - 2.配备吸污车（≥6吨）：有一辆得1分，最高得2分； - 3.配备下水道疏通清洗车或高压清洗车：有一辆得1分，最高得2分； - 4.配备多用途货车（皮卡）：有一辆得1分，最高得2分； - 5.配备自卸汽车：有一辆得1分，最高得2分； - 6.配备抓斗清淤车：有一辆得2分，最高得2分； - 7.配备沥青摊铺机：有一台得1分，最高得2分； - 8.配备灌缝机：有一台得2分，最高得4分； - 9.配备双光（钢）轮压路机：有一台得0.5分，最高得1分； - 10.配备挖掘机：有一辆得1分，最高得1分； - 11.配备发电机：有一台得1分，最高得1分； - 12.配备QV潜望镜：有一台得1分，最高得1分； - 13.配备CCTV管道检测机器人：有一台得1分，最高得1分； - 注：①以上1~6项如自有需提供机动车登记证书、行驶证、车辆购置发票；如租赁则需提供以上材料及租赁合同（租赁期限满足项目需求），未提供或提供不全不得分； - ②以上7~13项如自有需提供购置发票；如租赁则需提供以上材料及租赁合同（租赁期限满足项目需求），未提供或提供不全不得分。 | 22 |  |

注：上述各项得分相加即为供应商评审总分，评审总分最高者为第一成交候选人，其次为第二成交候选人。若得分相同，则以价格低的为成交供应商。
第五章   采购需求

一、采购标的

1．项目名称：2026年尧塘街道市政设施维修养护项目

2．预算金额：620万元

3．最高限价：5.00%≤优惠率＜100.00%。

4．采购项目概况（简介）：具体内容包括但不限于道路、管网、河道、退红线区域的巡视、检查；破损道路维修、雨污水管道维修及疏通、窨井修复、桥梁的维修保养；农村污水管道的疏通及维修、汛期防汛以及冬季铲雪除冰工作等应急抢险突击项目以及甲方所指定的其他区域（安置小区、国有资产等）的市政设施及构筑物的维修养护。具体每次任务以甲方的任务单为准。

5．服务期限：1年或年度合同履约总额（结算审定总金额）达到620万元时，自动终止年度合同。（注：以先达到者为准）。

6．是/否接受联合体投标：否

7．是/否接受分支机构参与响应：否

8．是/否属于政府购买服务：是

9．是/否接受进口产品投标：否

10．是/否专门面向中小企业预留采购份额：是

11．本项目的特定资格要求：/

12．项目类别：服务类

二、商务要求

1．交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）：

服务期限：1年或年度合同履约总额（结算审定总金额）达到620万元时，自动终止年度合同。（注：以先达到者为准）。

地点（范围）：常州市金坛区尧塘街道

- 项目要求

- 作业服务量清单及服务范围

- 作业服务量清单及说明包括本说明、作业量总表及明细表（附后表附件）、作业服务范围。

| 序号 | 道路名称 | 区段 | 起点 | 终点 | 道路总长（米） | 道路总宽（米） | 人行道长度（米） |  |  |  | 行车道宽度（米） |  |  | 人行道宽度（米） |  |  |  | 绿岛面积m² | 人行道面积m² | 道路面积m² |  | 路面形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 东 | 西 | 南 | 北 | 快车道 | 慢车道 | 绿岛 | 东 | 西 | 南 | 北 |  |  | 砼路 | 沥青路 |  |  |
| 1 | 亿晶大街 |  | 金武路 | 钱资湖大道 | 1849 | 42 | 1849 | 1849 |  |  | 28 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 3698 |  | 51772 | 沥青路面 | 尧塘社区 |
| 2 | 尧汤路 | 南段 | 钱资湖大道 | X308(金龙大道） | 1080 | 10 | 0 | 0 |  |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10800 |  | 砼路面 |  |
|  |  | 北段 | 北大街 | 钱资湖大道 | 1342 | 22 | 1038 | 1038 |  |  | 14 |  | 0 | 4 | 4 |  |  | 0 | 8304 |  | 18788 | 沥青路面 |  |
| 3 | 星湖路 |  | 尧夏路 | 钱资湖大道 | 1015 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 20300 | 沥青路面 |  |
| 4 | 晴湖路 | 北段 | 育才路 | 萍湖路 | 1640 | 19 | 994 | 994 |  |  | 14 |  |  | 2.5 | 2.5 |  |  | 0 | 4970 |  | 22960 | 沥青路面 |  |
|  |  | 南段 | 钱资湖大道 | 华信路 | 750 | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 6000 | 沥青路面 |  |
| 5 | 幸福路 |  | 亿晶大街 | 健康路 | 300 | 15 |  |  | 300 | 300 | 9 |  |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 1800 |  | 2700 | 沥青路面 |  |
| 6 | 健康路 | 东段 | 亿晶大街 | 尧塘老桥 | 210 | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1890 |  | 砼路面 |  |
|  |  | 西段 | 尧塘老桥 | 幸福路 | 370 | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3330 | 沥青路面 |  |
| 7 | 尧徐线 |  | 许段桥 | 月湖路 | 670 | 4.8 |  |  |  |  | 4.8 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3216 |  | 砼路面 |  |
| 8 | 北大街 | 东段 | 亿晶大街 | 尧塘老桥 | 290 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2900 |  | 沥青路面 |  |
|  |  | 西段 | 尧塘老桥 | 许段桥 | 270 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2700 | 砼路面 |  |
| 9 | 南大街 |  | 尧汤路 | 老小学停车场 | 280 | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3360 |  | 砼路面 |  |
| 10 | 育才路 | 东段 | 亿晶大街 | 尧汤路 | 220 | 14 |  |  |  |  | 12 |  | 2 |  |  |  |  | 440 | 0 | 2640 |  | 砼路面 |  |
|  |  | 西段 | 尧汤路 | 晴湖路 | 200 | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2400 |  | 砼路面 |  |
| 11 | 尧夏路 |  | 星湖路 | 亿晶大街 | 558 | 25 |  |  |  |  | 21 |  | 4 |  |  |  |  | 2232 | 0 |  | 11718 | 沥青路面 |  |
| 12 | 府北路 |  | 星湖路 | 月湖路 | 1507 | 36 |  |  | 1507 | 1507 | 30 |  |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 9042 |  | 45210 | 沥青路面 |  |
| 13 | 府南路 |  | 星湖路 | 府北路 | 812 | 36 |  |  | 812 | 812 | 30 |  |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 4872 |  | 24360 | 沥青路面 |  |
|  | 沿河西路 |  | X308(金龙大道） | 江东大道 | 1460 | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 11680 |  | 砼路面 |  |
| 15 | 镇前路（长塘线） |  | X308(金龙大道） | 长塘线（汤庄路） | 600 | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4800 | 沥青路面 |  |
| 16 | 长塘线（汤庄路） |  | G233 （银湖路） | 尧汤路（规划） | 960 | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 8640 | 沥青路面 |  |
| 17 | 汇福路 | 北段 | 科教路 | 钱资湖大道 | 1265 | 36 |  |  |  |  | 20 | 8 | 8 |  |  |  |  | 10120 |  |  | 35420 | 沥青路面 |  |
|  |  | 中段 | 江东大道 | 干家村路口 | 560 | 36 |  |  |  |  | 20 | 8 | 8 |  |  |  |  | 4480 |  |  | 15680 | 沥青路面 | 水北社区 |
|  |  | 南段 | 干家村路口 | 水北大街 | 1600 | 16 |  |  |  |  | 16 |  | 2 |  |  |  |  | 460 |  |  | 25600 | 沥青路面 |  |
| 18 | 水镜路 | 东侧 | 金东路 | 水北大街 | 550 | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2750 |  | 砼路面 |  |
|  |  | 南侧 | 金东路 | 水北大街 | 510 | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3570 |  | 砼路面 |  |
| 19 | 长荡湖北路（新春路） |  | 汇福路 | S240 | 2130 | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25560 | 沥青路面 |  |
| 20 | 迎春路 |  | 汇福路 | S240 | 1940 | 28 |  |  |  |  | 14 | 10 | 4 |  |  |  |  | 4400 |  |  | 46560 | 沥青路面 |  |
| 21 | 金东路 | 东段 | 汇福路 | 水镜路 | 405 | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5670 | 沥青路面 |  |
|  |  | 中段 | 水镜路 | X102（金宜路） | 315 | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5040 |  | 砼路面 |  |
|  |  | 西段 | X102（金宜路） | S240 | 1075 | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15050 | 沥青路面 |  |
| 22 | 水北大街 | 东段 | X306 | X102（金宜路） | 1600 | 15 |  |  | 3.5 | 3.5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 12800 | 沥青路面 |  |
|  |  | 西段 | X102（金宜路） | S240 | 590 | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 4720 |  | 砼路面 |  |
| 23 | X102 |  | 江东大道 | 迎春路(X306) | 1600 | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 12800 | 沥青路面 | 交通移交 |
| 24 | X201河儒线（包含沿河东路） | 北段 | 钱资湖大道交叉口 | X308尧水线 | 10260 | 20 |  |  |  |  | 14 |  | 6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 143640 | 沥青路面 | 交通移交 |
|  |  | 南段 | X308尧水线 | S240 | 108340 | 8 | 6 | 3 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 6570 |  | 866720 | 沥青路面 |  |
| 25 | X308(尧水线） |  | G233 （银湖路） | X201 | 1000 | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9000 | 沥青路面 | 交通移交 |
| 26 | X306 | 东段 | 武进界 | 汇福路 | 3584 | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32256 | 沥青路面 | 交通移交 |
|  |  | 西段（迎春路） | 汇福路 | S240 | 1940 | 28 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27160 | 沥青路面 |  |
| 27 | 萍湖路 |  | 九龙山路 | 金龙大道 | 1299 | 28 | 1299 | 1299 |  |  | 14 | 5 |  |  |  |  |  |  | 15393 |  | 27279 | 沥青路面 |  |
| 28 | 九龙山路 |  | 月湖路 | 钱资湖大道 | 4604 | 25 | 4604 | 4604 |  |  | 8 | 5 | 2.5 | 5 | 5 |  |  | 11510 | 46040 |  | 59852 | 沥青路面 |  |
| 29 | 科文路 |  | 金坛大道 | 长龙山路 | 737 | 22 |  |  |  |  | 15 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16214 | 沥青路面 |  |
| 30 | 白龙山路 |  | 金湖路 | 复兴路 | 1783 | 20 |  |  | 939 | 939 | 13 | 7 |  |  |  | 3 | 3 |  | 5634 |  | 35660 | 沥青路面 |  |
| 31 | 中兴路 |  | 金坛大道 | 长龙山路 | 662 | 28 |  |  | 662 | 662 | 14 | 7 | 3 |  |  | 2 | 2 |  | 1986 |  | 14564 | 沥青路面 |  |
| 32 | 云湖路 | 南段 | 金龙大道 | 江东大道 | 1575 | 28 | 1575 | 1575 |  |  | 14 | 7 |  | 3 | 3 |  |  |  | 9450 |  | 33075 | 沥青路面 |  |
|  |  | 北段 | 金坛大道 | 钱资湖大道 | 1831 | 28 | 1831 | 1831 |  |  | 14 | 7 |  | 3 | 3 |  |  |  | 10986 |  | 38451 | 沥青路面 |  |
| 31 | 复兴路 | 南段 | 钱资湖大道 | 江东大道 | 2518 | 35 |  |  | 2518 | 2518 | 20 | 6 | 5 |  |  | 2 | 2 |  | 12590 |  | 65468 | 沥青路面 |  |
| 32 |  | 北段 | 金坛大道 | 钱资湖大道 | 1641 | 35 |  |  | 1641 | 1641 | 20 | 6 | 5 |  |  | 2 | 2 |  | 8205 |  | 42666 | 沥青路面 |  |
|  | 月湖路 |  | 金坛大道 | 江东大道 | 4418 | 22 |  |  |  |  | 15 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 97196 | 沥青路面 |  |
| 31 | 科教路 |  | 金湖路 | 月湖路 | 4738 | 35 |  |  |  |  | 14 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 |  |  | 245 | 33166 |  | 99498 | 沥青路面 |  |
| 32 | 华业路 |  | 明湖路 | 萍湖路 | 4054 | 25 |  |  | 4054 | 4054 | 14 | 5 |  |  |  | 3 | 3 |  | 24324 |  | 77026 | 沥青路面 |  |
|  | 长龙山路 |  | 科教路 | 月湖路 | 4399 | 22 | 4399 | 4399 |  |  | 14 | 5 |  | 3 | 3 |  |  |  | 13197 |  | 83581 | 沥青路面 |  |
| 31 | 咏湖路 |  | 金龙大道 | 华业路 | 768 | 16 |  |  |  |  | 7 | 5 |  | 2 | 2 |  |  |  | 3072 |  | 9216 | 沥青路面 |  |
| 32 | 金龙大道 |  | 金湖路 | 晴湖路 | 5276 | 28 |  |  |  |  | 15 | 5 | 3 | 2.5 | 2.5 |  |  | 15828 | 26380 |  | 105520 | 沥青路面 |  |
|  | 云龙山路 |  | 明湖路 | 复兴路 | 935 | 25 |  |  |  |  | 14 | 5 |  |  |  | 3 | 3 |  | 5610 |  | 17765 | 沥青路面 |  |
| 31 | 明湖路 |  | 九龙山路 | 江东大道 | 2756 | 35 |  |  |  |  | 14 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 |  |  | 19292 | 19292 |  | 57876 | 沥青路面 |  |
| 32 | 文山路 |  | 明湖路 | 复兴路 | 1400 | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 19600 | 沥青路面 |  |
|  | 创智湖路 |  | 文山路 | 白龙山路 | 700 | 16 |  |  | 700 | 700 | 7 |  |  | 4.5 | 4.5 |  |  |  | 6300 |  | 4900 | 沥青路面 |  |
| 31 | 观湖路 |  | 白龙山路 | 金龙大道 | 500 | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 6000 | 沥青路面 |  |
| 32 | 华山路 |  | 尧汤路 | 月湖路 | 800 | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 6400 | 沥青路面 |  |
| 31 | 华信路 |  | 萍湖路 | 尧汤路 | 1400 | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 19600 | 沥青路面 |  |

三、技术要求

1．基本要求

市政设施日常养护范围：车行道（沥青、混凝土）、非机动车道（沥青、混凝土）、人行道与侧平石、桥梁（桥面、桥栏杆、桥梁伸缩缝、挡土墙）、雨污水管网、其他市政及配套附属设施的养护维修；特殊情况按甲方要求进行维护服务。

市政设施日常养护作业内容：

（1）路面部分：

①路面坑洼、下沉的填补翻修；

②麻面、拥包、龟裂、角裂、啃边、翻浆、纵横缝等病害的处理；

③路面伸缩缝和其它裂缝的清理，并做好灌、封处理及重新灌注填缝料；

（2）人行道与侧平石：

①人行道板的缺损、塌陷、松翘等，保持道板面平整无积水；

②侧平石（含绿化侧平石）损坏、水毁塌后的更换修补，零星缺失的补缺；

③侧石侧翻与平石凸陷阻水的整修，保持侧平石稳固、直顺、完整及美观。

（3）桥梁：

①桥面铺装层坑洼的小修小补及桥面伸缩缝的清理与填缝；

②桥面侧石的修复和桥面排水设施的清理；

③桥栏杆缺损、裂缝、剥落的修补；

④挡土墙一般损坏修复和杂草、树丛的清理工作。

（4）雨污水管网：

①杜绝污水外溢、检查井、进水井内无淤积物；

②各种井盖无缺失、无破损、无轧响。

2．维护（或修理）工作要求：

（1）养护服务流程：

巡检发现（或接到采购人任务通知）→服务商响应（1小时以内响应）→服务商尽快赶到现场察看并拍照、记录→服务商提交养护方案（1小时以内提供）→得到采购人签发养护任务联系单进行相关作业→ 采购人进行复查及签证确认→整理资料建立、建全服务台账。

★除项目负责人以外，配备人员不得少于10人，须提供承诺函，否则作无效响应处理，做到在故障突发时随叫随到。

服务商提供的相应的设备，做到在收到甲方通知后随时将设备配备到位。

- 服务商工作安全要求：

（1）维修保养队伍必须加强管理，遵守作业现场的一切规章制度，文明施工，注意安全，一切伤亡事故由服务商承担负全责；

（2）服务商维修保养人员、施工机械或在运输装卸等实施过程中对其他设备及邻近管线等造成损坏的，应由服务商负责修复及承担一切费用(若因特殊情况，如突击抢险、抢修、排涝等应急处理，来不及对养护区域内管线管网等进行逐一排查定位的，由此造成损坏的，由服务商负责协调解决，服务商不承担一切责任)；

（3）服务过程中注意保护现场已存在的公共设施。

4.具体维护要求内容

维护目标：雨污水管道、路面、人行道、桥梁等市政设施的巡查、疏通、修复，以及其它市政零星、应急事项。目的是为了市政基础设施的完好及使用安全。

服务商必须落实维护各个环节，做好市政设施检、维护、保养和运行管理工作，保证各市政设施良好、运行正常、稳定，技术资料、原始记录齐全（各种图纸、说明书和巡检记录、维护日志、现场影像等有关资料），建立相关台账。

5.市政道路养护实施要求：

（1）按照住建部《城镇道路养护技术规范》，市政道路服务商必须制定养护质量保证体系，严格作业质量操作流程；

（2）服务商按《市政道路养护任务单》要求与内容实施养护，养护工作量必须经采购单位及监理现场验收后，按规定签证确认；

（3）涉及项目开挖、修复路面等养护内容，按有关规定办理相关手续。采购人履行施工管理职能，负责组织协调、质量、工作量实际签证和验收工作；

（4）养护施工现场做好安全警示和作业围挡，遵守作业施工规范与相关管理要求，参照公路养护安全作业规程标准实施，做到文明施工；

（5）服务商应及时响应采购人检查发现问题的整改，并落实回复。

6. 污水管网巡检：

污水管网陈年老旧，过去设计、施工用材多为塑料波纹管，均已老化，随时坍塌、错口、断裂、破损，造成污水外流，由于以前没有系统全面对污水管网进行管养过，为此，必须加强日常养护巡查管理。具体措施如下：

（1）巡检内容：污水管网及附属设施，重点查看污水管网、企业乱接乱排、河湖荡水质变化等情况。具体为：污水管网、河渠、井盖丢失、井座损坏、管井沉降、错口、脱节、破损、孔洞、异管外穿、排水设施损坏、污水外流、河沟渠荡水质变色污染、各企业小区商铺私接雨水污水管道和乱排污水。

（2）管理办法：

①巡查单位按照合同规定开展污水管网、沿线河道等进行巡查检查，每日汇总巡检单位的巡检记录，建立台账。

②巡检发现污水管网存在问题后，应立即报采纳人，由采购人指令服务商立即组织抢修队伍进行抢修。

③巡检单位日常巡检污水管道网、沿线河道，做到污水管网内的污水不得流入雨水管网或河湖荡等外环境。

- 道路、雨水管网等巡检：

（1）市政道路巡查主要内容：巡查路面烂凼、烂板、塌陷、坑洼、起拱、侧平石缺损、人行道破损等。

（2）雨水管网巡检主要内容：雨水管道堵塞破损、连接管堵塞破损、检查井盖框缺损、雨水口盖框缺损、出水口水质变化等。

（3）巡检频率：主干道及商业网点附近道路每日至少巡视一次，城市次干道及居民密集居住区附近道路每两日至少巡视一次，城市支路及背街小巷每周至少巡视两次（特殊时期巡查频次见甲方指令）。

8. 巡检台账管理：

（1）建立台账：污水管网、沿线河道巡检台账；市政道路、雨水管网巡检台账。

（2）台账内容：

①污水管网、沿线河道台账：污水管网日常巡检记录表、河道日常巡检记录表、巡检影像照片、联系单（或社会综合治理案卷信息表）等；

②市政道路、雨水管网巡检台账：市政道路巡检记录表、雨水管网巡检记录表、巡检影像照片、联系单（或社会综合治理案卷信息表）等。

（3）台账管理：以上台账，每半月汇总一次，巡检单位抄送一份交由采购人审核并存档。

9. 安全文明施工措施及环保责任：

（1）服务商须为维护人员配备印有维护单位名称的现场作业安全服或反光背心，现场作业时应明示安全警示标志和作业围挡。

（2）维护工作实施过程中，服务商不得将施工材料/设备与人员共用一辆车辆运输，不得违反相关道路交通法规。服务商需具有施工必须具备的安全警示和作业围挡设备设施。

（3）服务商应及时响应采购人检查发现问题的整改，并落实回复。

（4）施工作业区管理要求：施工现场应围挡整齐，沿街及重要部位须按采购人要求设置，并保证安全美观，施工标语内容须征得采购人认可；现场布局合理整洁，无杂草、积水、异味，场内道路必须进行硬化并保证畅通；各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料。服务商人员必须遵守劳动纪律，在工作中按规定正确佩带和使用个人防护用品，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗。土方、泥浆等外运过程，严格按程序操作，不得在施工区域内外遗洒，同时应有避免扬尘的措施。

（5）在施工过程中，发生交通、施工、机电、消防等安全事故，要立即抢救伤者，采取措施减少财产损失，保护现场，积极主动的配合采购人处理事故。同时现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；对采购人提出的其他有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合，认真履行。

（6）采购人有权随时进行监督、检查，并有权责令服务商清除不安全隐患的权利。

（7）对养护巡查不到位引起的安全事故责任：

①自身巡查、施工过程中的人生安全等事故负全部责任；

②路面、雨污水管道等巡查不到位引起的安全事故负相关责任。

10．考核办法：

（1）安全考核严格按照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，并建立有总监负责制的安全管理体系，落实安全工作责任制，若因服务商操作不当而引起的安全责任事故，则应严肃处理，并给予相应的经济处罚。

（2）养护维修质量应严格按照《城镇道路养护技术规范》等相关规定执行。若服务商实施的项目质量不符国家、地方或采购人相关要求的，采购人可要求服务商无偿返工。

（3）如现场遇到特殊情况的由供应商决定处置方案，供应商中途有权对考核办法进行调整、细化。

（4）考核内容及评定标准：

市政设施养护作业年度检查考核表

| 序号 | 考核内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基础台帐统计资料情况（15分） | 各项基础设施资料完整齐全，分类归档，整理成册，少一项扣0.5分。 | 1 |  |  |
|  |  | 维修单位管理制度齐全，无管理制度扣1分。 | 1 |  |  |
|  |  | 统计资料表式统一规范，上报统计报表及时，出现表式不统一上报统计报表不及时或不正确扣1分。 | 2 |  |  |
|  |  | 维修应做好维修记录和质量验收材料，记录不齐全或未装订，每项各扣1分。 | 10 |  |  |
| 二 | 维修质量执行情况（50分） | 接到通知后，应在2小时内赶到现场处理，未及时响应的每次扣1分 | 15 |  |  |
|  |  | 在规定限期内整改修复，道路沉陷、碎裂、坑槽要求在三个工作日内完成;网裂、拥包、搓板、脱皮等病害要求在七个工作日内处理完毕，泥、缝料散失、台板边断裂等病害应在一个月以内予以修复;桥梁应根据桥梁的不同病因，进行早期病害日常的维护，发现桥台跳车应及时修补，人行道无坑洞、错台、拱起、沉陷和缺损，发现病害应在三个工作日内予以修复;检查井、收水井框盖完好吻合，井圈和井盖开裂，丢失应在24小时之内补装完整，房屋外立面剥落及漏水、落水管、门窗等维修项目要求在七个工作日内处理完毕。以上内容，在规定期限未及时修复的扣5分。 | 20 |  |  |
|  |  | 严格按照维修管理规定及相关规范进行维修作业，确保维修质量，维修质量不合格每次扣1分。 | 5 |  |  |
|  |  | 对规定限期内无法完成整改修复的，应当及时向上级主管部门反馈，信息反馈不及时的一次扣1分。因为处置不力而造成不良社会影响、舆情舆论、通报批评及二次上访等情况的扣5分。 | 5 |  |  |
|  |  | 施工中如遇危及人身及财产安全的重大隐患，及时向上级主管部门报告，发生人身财产事故的，一次扣5分。 | 5 |  |  |
| 三 | 社会服务承诺情况（10分） | 认真履行社会服务承诺，协助主管部门完成政协、人大提案、接受人民群众来电、来信、来访事项，对不配合的一次扣1分。 | 10 |  |  |
| 四 | 安全文明生产情况和突发事件处置（25分） | 职工需接受安全教育和上岗培训，严格按照操作规程进行作业。未接受安全教育或上岗培训扣0.5分，未按照操作规程作业扣0.5分。 | 2 |  |  |
|  |  | 施工现场须围护作业，设安全警示标志(夜间有照明灯和警示灯)，按操作规程穿戴防护用具，每缺失一项扣1分。 | 10 |  |  |
|  |  | 施工材料及其他设施规范、整洁。每缺失一项扣1分。 | 3 |  |  |
|  |  | 施工废弃物应按指定地点堆放，不超范围，做到工完场清，未按要求实施的扣2分。 | 5 |  |  |
|  |  | 突发事件严格按行业应急预案要求组织先期处置，处置不规范一次扣5分。 | 5 |  |  |
|  |  | 合计 | 100 |  |  |

说明:综合得分小于80分为不达标，综合得分80~90分为合格，综合得分90~100分为优秀。扣分10分之内(包括10分)不扣减维修单位相应维修费用；扣分在10-20分的，每超过1分扣500元；扣分在20以上的，每超过1分扣600元；所扣金额在年度审计结束后从应付价款中扣除。

考核小组(签字、盖章)：

- 三、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2026年尧塘街道市政设施维修养护项目 | 其他未列明行业 |

# 第六章   拟签订的合同文本

2026年尧塘街道市政设施维修养护项目

合同

采 购 人：常州市金坛区尧塘街道办事处

供 应 商：

签订日期：    年    月       日

# 常州市政府采购合同（合同编号）

项目名称：2026年尧塘街道市政设施维修养护项目

项目编号：

甲方：（买方）常州市金坛区尧塘街道办事处

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据2026年尧塘街道市政设施维修养护项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：2026年尧塘街道市政设施维修养护项目

1.2标的质量：合格，满足甲方采购要求

1.3 标的规模：具体内容包括但不限于道路、管网、河道、退红线区域的巡视、检查；破损道路维修、雨污水管道维修及疏通、窨井修复、桥梁的维修保养；农村污水管道的疏通及维修、汛期防汛以及冬季铲雪除冰工作等应急抢险突击项目以及甲方所指定的其他区域（安置小区、国有资产等）的市政设施及构筑物的维修养护。具体每次任务以甲方的任务单为准。

1.4 履行时间（期限）：当合同履行起讫时间满一年或结算审定总金额达到620万元时，合同自动终止（具体进场日期以招标人通知为准）。

1.5 履行地点：常州市金坛区尧塘街道办事处管辖范围内

1.6履行方式：现场服务

二、签约合同价与合同价格形式

2.1 合同价： 年度结算审定总金额≤620万元。

2.2 合同价格形式：按实结算*（1-中标优惠率）

2.3 合同服务期限内合同中标优惠率不变（      %），有另行规定的除外。按实结算项目的结算金额以项目完成后经甲方委托的第三方审计机构出具的审计结果作为结算依据。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目收取履约保证金。

6.1 乙方交纳30万元作为本合同的履约保证金。供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式交纳或提交，按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

6.2 合同期满经甲方验收合格后返还乙方履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1付款方式：项目每季度可根据实际工作量进行审计。所有项目结算审计完成后付至审定价70%，所有项目审计完成1年后付至审定价90%，余款在所有项目审计完成两年后支付。如被列为复核审计项目，以复核审计结果作为最终结算依据。

8.2结算方式：

8.2.1工作量按实计量，先由乙方巡查报采购人，下发作业通知联系单，最后凭通知联系单和签证单按实结算【即按实结算*（1-中标优惠率）】。

8.2.2单项工作量达到10万元（不含）及以上的不在此招标范围内，招标人另行招标。

8.2.3承包人每次接到发包人书面任务单时，应主动核算预算金额，以保证本合同年度结算审定总金额不超出620万元；如不主动核算预算金额，发生年度结算审定总金额超出620万元时，则视为承包人主动放弃超出620万元以外部分结算款项的权利。

8.3结算原则为：参考定额《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2014年《江苏省市政工程计价定额》、2014年《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省2013年市政设施养护维修定额》等计价规则中的标准并按中标固定优惠折扣率进行结算，定额使用顺序按前列顺序，即2014年《江苏省市政工程计价定额》已包含内容套用其定额，没有的，优先套用2014年《江苏省安装工程计价定额》，如仍没有的，套用《江苏省2013年市政设施养护维修定额》，上述定额都不包含的，按相关规定或市场价执行，中标固定优惠折扣率不变。规范如有更新按照最新的规范进行结算。

8.4要求结算按季度编制，计价材料价格的按项目施工当期常州信息价执行，无信息价的材料由审计确认；人工价格按实施期间的相关文件执行。

8.5结算审计以审计机关复核审计结果作为最终结算依据。项目结算经审计审定后，核减率在8%以内（含）的由建设方支付全部审计费；核减率在8%～12%，建设方、承包方各支付一半审计费；核减率在12%以上（不含），由承包方全额支付审计费。前述分段不为累进制。如被列为复核审计项目，以复核审计结果作为最终结算依据。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 验收标准：按招标文件所规定的服务标准和乙方投标文件的承诺。

十一、违约责任

11.1 乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

11.2 乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

11.3 乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金。

11.4 违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

11.5 乙方在服务期内需为养护范围内各类市政设施、交通设施、排水设施、照明设施等造成事故办理公众责任险（被保险人必须为甲方，受益人可以为乙方，保险费用由乙方承担），以提供保单及详细公众责任险明细为准（合同签订后30日历天内购买），若不及时购置保险，涉及到公众责任事故由乙方全权负责，每延误一天购置保险，按合同总价每天万分之一的比例向甲方支付违约金，此金额在当年底履约费中扣除。甲方在逾期15天后除有权要求乙方承担上述违约金、赔偿甲方损失外，还有权终止合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其他

14.1 其他：

（1）乙方必须严格按照工作量清单、技术要求及有关作业规范、规格和标准施工，并无条件的接受甲方委托的监理单位全方位、全过程的监督管理。

（2）投标人对养护服务响应时间及项目质量要求按相关规范、规定及甲方要求执行。

（3）本项目过程中的一切安全责任全部由投标人负责并承担因此发生的全部费用。

（4）材料设备供应：由投标人负责采购，但乙方应服从甲方或监理组织的抽检、验收，不合格材料由甲方或监理标识后，投标人限时运出场外。

（5）竣工验收前的成品保护。

（6）如遇抗洪、抢险、救灾等突发性应急情况，乙方需服从采购人调度，在规定时间内提供人员、机械配合作业（发生费用按实结算）。

（7）人员考核：乙方项目负责人作业期间必须常驻现场，如发现中标项目主要负责人未经业主批准不在现场一次扣除违约金2000元人民币，发现三次以上按合同违约处理。

（8）项目完成过程中乙方办理相关手续，需甲方配合的，乙方从中积极协调，若因乙方而影响手续办理，乙方承担全部责任，拖延一天扣除违约金1000元。同时根据规定须由乙方缴纳的各项费用，乙方必须按时、足额缴纳。

（9）乙方必须无条件按照甲方下达的抢修、维修任务并在工期内完成，延期造成的交通安全及其他安全事故由承包人全部负责。

（10）乙方有义务配合甲方解决各项地方外部矛盾。

14.2 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.4 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份。

| 甲方（采购人） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 （公章或合同章） |  | 单位名称 （公章或合同章） |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
|  |  | 是否融资 |  |
| 备案章： |  |  |  |

附件：

## 安全生产合同

甲方：常州市金坛区尧塘街道办事处

乙方：

为在                  的实施过程中创造安全、高效的作业环境，切实搞好本项目的安全管理工作，项目实施过程中达到“零责任事故，无人员重伤、无人员死亡事故”的安全目标，特此签订安全生产合同。具体如下：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．传达中央及地方有关安全生产的精神。

4．组织对乙方作业现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行承包合同中的有关安全要求，接受甲方和监理工程师对安全生产工作的指导。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工单位的主要负责人是的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员（其中专职安全员不少于1人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本项目的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。

7．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9．所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10．施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11．建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。

12．乙方必须按照本项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。

本合同一式陆份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部项目竣工验收后失效。

甲方：                               乙方：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：     年   月   日

市政设施养护作业年度检查考核表

| 序号 | 考核内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基础台帐统计资料情况（15分） | 各项基础设施资料完整齐全，分类归档，整理成册，少一项扣0.5分。 | 1 |  |  |
|  |  | 维修单位管理制度齐全，无管理制度扣1分。 | 1 |  |  |
|  |  | 统计资料表式统一规范，上报统计报表及时，出现表式不统一上报统计报表不及时或不正确扣1分。 | 2 |  |  |
|  |  | 维修应做好维修记录和质量验收材料，记录不齐全或未装订，每项各扣1分。 | 10 |  |  |
| 二 | 维修质量执行情况（50分） | 接到通知后，应在2小时内赶到现场处理，未及时响应的每次扣1分 | 15 |  |  |
|  |  | 在规定限期内整改修复，道路沉陷、碎裂、坑槽要求在三个工作日内完成;网裂、拥包、搓板、脱皮等病害要求在七个工作日内处理完毕，泥、缝料散失、台板边断裂等病害应在一个月以内予以修复;桥梁应根据桥梁的不同病因，进行早期病害日常的维护，发现桥台跳车应及时修补，人行道无坑洞、错台、拱起、沉陷和缺损，发现病害应在三个工作日内予以修复;检查井、收水井框盖完好吻合，井圈和井盖开裂，丢失应在24小时之内补装完整，房屋外立面剥落及漏水、落水管、门窗等维修项目要求在七个工作日内处理完毕。以上内容，在规定期限未及时修复的扣5分。 | 20 |  |  |
|  |  | 严格按照维修管理规定及相关规范进行维修作业，确保维修质量，维修质量不合格每次扣1分。 | 5 |  |  |
|  |  | 对规定限期内无法完成整改修复的，应当及时向上级主管部门反馈，信息反馈不及时的一次扣1分。因为处置不力而造成不良社会影响、舆情舆论、通报批评及二次上访等情况的扣5分。 | 5 |  |  |
|  |  | 施工中如遇危及人身及财产安全的重大隐患，及时向上级主管部门报告，发生人身财产事故的，一次扣5分。 | 5 |  |  |
| 三 | 社会服务承诺情况（10分） | 认真履行社会服务承诺，协助主管部门完成政协、人大提案、接受人民群众来电、来信、来访事项，对不配合的一次扣1分。 | 10 |  |  |
| 四 | 安全文明生产情况和突发事件处置（25分） | 职工需接受安全教育和上岗培训，严格按照操作规程进行作业。未接受安全教育或上岗培训扣0.5分，未按照操作规程作业扣0.5分。 | 2 |  |  |
|  |  | 施工现场须围护作业，设安全警示标志(夜间有照明灯和警示灯)，按操作规程穿戴防护用具，每缺失一项扣1分。 | 10 |  |  |
|  |  | 施工材料及其他设施规范、整洁。每缺失一项扣1分。 | 3 |  |  |
|  |  | 施工废弃物应按指定地点堆放，不超范围，做到工完场清，未按要求实施的扣2分。 | 5 |  |  |
|  |  | 突发事件严格按行业应急预案要求组织先期处置，处置不规范一次扣5分。 | 5 |  |  |
|  |  | 合计 | 100 |  |  |

说明:综合得分小于80分为不达标，综合得分80~90分为合格，综合得分90~100分为优秀。扣分10分之内(包括10分)不扣减维修单位相应维修费用；扣分在10-20分的，每超过1分扣500元；扣分在20以上的，每超过1分扣600元；所扣金额在年度审计结束后从应付价款中扣除。

考核小组(签字、盖章)：

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

2-1中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

2-3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-2其他特定资格要求：

### 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起90个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

授权委托书

致：   （采购人名称）   、江苏华溯工程项目管理有限公司：

本授权委托书宣告：本人      （法定代表人姓名）系        （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托            （被授权人姓名）为我单位代理人，该代理人有权在      （项目名称）政府采购的投标活动中，以我单位的名义参加投标报名、资格审查、签署投标书和投标文件、与采购人（或采购代理机构）协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合同、协议和文件，我单位均予以认可并愿承担相应的法律责任。

委托期限：至本项目结束或新的授权委托书送到之日。代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）、被授权人有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国网站中无重大违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标优惠率（%） |  |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.投标单位在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

2.本项目以优惠率方式进行报价，中标后，最终结算价=按合同规定计算依据计算的总造价*（1-固定优惠率）例如:总造价为100，优惠率为10%(上表中的报价框内填10即可），最终结算价=100*(1-10%)=90

3.投标人须认真理解优惠率的定义，因优惠率填写错误导致有可能存在的风险由投标人自行承担。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

5 分项报价表（格式自拟）

### 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

8 相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 9招标文件要求提供、评分标准要求以及投标人认为应附的其他材料