采   购   文   件

项目编号：JSZC-321183-JSCW-G2026-0015

# 项目名称：宝华新城实验小学新建工程厨房设备采购项目

采购人：句容市宝华镇人民政府

采购代理机构：江苏春为全过程工程咨询有限公司

日期：2026年5月

采购文件目录

第一部分  采购公告	2

第二部分  供应商须知	7

第三部分  拟签订的合同文本（货物、服务类）	18

第四部分  采购需求	30

第五部分  评标办法和标准	60

第六部分  响应文件（格式）	69

第一部分  采购公告

项目概况

宝华新城实验小学新建工程厨房设备采购项目 的潜在供应商应在江苏政府采购网-苏采云平台http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login获取采购文件，并于2026年6月4日09点30分（北京时间）前按要求递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321183-JSCW-G2026-0015

项目名称：宝华新城实验小学新建工程厨房设备采购项目

预算金额：2406740.90元

最高限价：2406740.90元

采购方式：公开招标

采购需求：详细内容及要求见采购需求。

合同履行期限：合同签订起60日内完成所有工作

本项目 不接受 联合体投标。

本项目 不接受 进口产品投标。

本项目供应商邀请方式：发布公告

本次采购确定的成交供应商数量:1名

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；供应商为自然人的，提供其身份证扫描件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[提供2025年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力[提供供应商相关信息一览表或资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录[提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录[见投标函或提供资格承诺函（格式见第六部分）];

1.6法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

3.1本项目专门面向中小微企业采购，需提供中小企业声明函。

本项目属于货物类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受扶持政策。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制供应商企业规模。（供应商必须提供《中小企业声明函》（见格式））

中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为工业。

3.2 本项目不允许采购进口产品。根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》(财库〔2025〕30号)的要求，供应商必须提供《关于符合本国产品标准的声明函》（见格式）

4.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

获取时间：公告之时起至2026年5月21日23:59（北京时间）

获取地点：江苏政府采购网-苏采云电子交易平台

获取方式：在线获取

（1）登录http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/首页点击“苏采云”进入系统。

（2）获取采购文件的方式：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件(后缀名为.kedt”)。

操作指南：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d93122306

33ce9.html

采购文件售价：免费

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2026年6月4日 09:30（北京时间）

截至提交响应文件截止时间，电子交易平台投标通道将关闭，供应商未完成电子响应文件有效提交的，其投标将被拒绝。

开标地点：苏采云开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

注意事项：（1）本项目通过苏采云电子交易平台进行采购，供应商须通过《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》中指定的政府采购客户端工具在线制作并提交响应文件。将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传响应文件。政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载，截至提交电子响应文件截止时间，电子交易平台投标通道将关闭，供应商未完成电子响应文件有效提交的，其响应将被拒绝。

（2）本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。

不见面交易相关要求和说明如下：

（1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

（2）开标当日，供应商不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）进入系统“开标大厅”参与开标过程；

（3）未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，供应商将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的后果；

（4）响应文件递交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布供应商名单然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在系统发布解密指令后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

（5）因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担后果。

（6）本项目采用网上开标方式，请供应商事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行响应文件解密。

窗体底端

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：句容市宝华镇人民政府

地 址：宝华镇便民路1号‌

联系人：滕明

联系方式：13101930397

2.采购代理机构信息

名 称：江苏春为全过程工程咨询有限公司

地 址：镇江市京口区解放路256号401室

联系方式：13852915380

3.项目联系方式

项目联系人：顾春玉、袁杜翔

电 话：13852915380

第二部分  供应商须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 供应商应按采购文件所提供的各报价表格式报价。 供应商应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按采购文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 RA本项目不同意分包。 £B同意将非主体、非关键性的 工作分包。供应商应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 3 | 开标前答疑会 | RA不组织 £B组织 时间： 地点： 联系人： 联系方式： |
| 4 | 现场踏勘 | RA不统一组织 £B统一组织 时间： 地点： 联系人： 联系方式： |
| 5 | 演示 | RA无 £B有，本项目演示使用录播上传形式，各供应商自行将录播内容上传至苏采云平台的演示模块。操作指南详见苏采云平台供应商操作手册。 |
| 6 | 样品 | RA不要求提供。 £B要求提供 （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：£否；£是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收及安装，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，采购人、采购机构将通知未成交供应商在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于成交供应商提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由供应商自理。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | RA本项目不允许采购进口产品。 £B可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | RA货物类。 £B服务类。 本项目核心产品：燃气双头大锅灶。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 专门面向中小企业采购； 标的： 宝华新城实验小学新建工程厨房设备 ，属于 工业 ； 供应商须提供中小企业声明函。 企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。 工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目成交供应商如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |
| 12 | 特别说明 | 无 |

一、总  则

1．适用范围

1.1 本采购文件仅适用于宝华新城实验小学新建工程厨房设备采购项目 。

2．定义

采购文件中下列术语应解释为：

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：句容市宝华镇人民政府。

2.2 “供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：江苏春为全过程工程咨询有限公司。

2.4 “货物”系指本采购文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：宝华新城实验小学新建工程厨房设备。

2.4 “服务”系指本采购文件所述供应商应该履行的承诺和义务，即安装、调试、质保、售后服务等。

3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式：R综合评分法 □最低评标价法

3.2 本项目资格审查方式：R资格后审  □资格预审

3.3 本次采购确定的成交供应商数量：1名

4．投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用。

R成交供应商需向代理机构支付服务费。

依照约定本项目由成交供应商支付代理费，代理费供应商自行考虑在投标报价中。

收费标准：参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)及发改价格〔2011〕534号文规定的收费标准的70%计算，约21331.90元（按实结算）。该费用由成交供应商在领取成交通知书时一次性支付。

招标代理费用收款信息：

户名：江苏春为全过程工程咨询有限公司镇江分公司

开户银行：中国银行股份有限公司镇江京口支行

账号： 497572044326

4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于专门面向中小微企业的项目，供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》；对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部发展改革委生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。

5.3.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。

5.3.5纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目成交供应商在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.7 强化政府采购异常低价审查

5.7.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

5.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

5.8实施本国产品标准

5.8.1本国产品是指

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

④简单的上漆、磨光和分装；

⑤其他不属于属性改变的情形。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合第（1）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合第（1）项和第（2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

5.8.2本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

5.8.3根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.8.3.1产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。

5.8.3.2有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

5.8.3.3平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

5.8.3.4中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。

二、采购文件

6.采购文件组成

6.1 采购文件包括：

（1）采购公告

（2）供应商须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）响应文件（格式）

6.2 供应商获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，采购文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．采购文件的澄清和修改

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的潜在供应商，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，供应商提出的对于采购文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购代理机构可以对已发出的采购文件、资格预审文件、采购公告进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为采购文件、资格预审文件、采购公告的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取采购文件的潜在供应商；不足15日的，采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。供应商应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5 如澄清或修改公告有重新发布采购文件的，供应商应下载最新发布的采购文件制作响应文件。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。

三、响应文件

8.编制响应文件的工具

8.1 供应商须通过《“苏采云”系统供应商操作手册》中指定的政府采购客户端工具在线制作并提交响应文件。

9.响应文件语言及度量衡单位

9.1 供应商的响应文件以及供应商就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。供应商提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 响应文件中所使用的计量单位除采购文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10.响应文件的构成

10.1 响应文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2 资格部分系指供应商提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.2 商务部分系指供应商提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.3 技术部分系指供应商提交的能够证明供应商提供的货物（服务）符合采购文件规定的文件。

10.4 具体填写格式详见采购文件第六部分。

11．响应文件的编制

11.1 供应商应仔细阅读采购文件，按照采购文件的要求编制响应文件。响应文件应当对采购文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 供应商在编制响应文件时，请按照采购文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3 如没有按照采购文件要求和规定编制响应文件及提交相关资料，其风险应由供应商自行承担；响应文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由供应商自行承担。

11.4 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．投标保证金

12.1 本项目不收投标保证金。

13．投标有效期

13.1 投标有效期为：响应文件自提交响应文件截止时间之日起90天内有效。供应商一旦获取了本采购文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

13.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。

14.响应文件的式样和签署

14.1 供应商应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对响应文件进行合成、电子签章及加密打包。

15．响应文件的提交

15.1 响应文件提交

15.1.1 供应商须在采购文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以电子交易平台时间为准。

15.1.2 截止时间以后提交的响应文件，电子交易平台将拒绝接收。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

15.1.3 提交响应文件时，供应商须使用制作该响应文件的同一数字认证证书进行提交操作。

15.1.4提交完成后至解密前，供应商不能对加密响应文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的响应文件解密失败等相关后果由供应商自行承担。

15.1.5因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

15.2 采购代理机构可以通过修改采购文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取采购文件的潜在供应商，并在原公告媒体上发布公告。供应商应及时自行登录系统查看相应内容。

16．响应文件的补充、修改或者撤回

16.1 在提交截止时间前，供应商可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。

16.2 供应商在提交截止时间前需要对响应文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

16.3 在提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改或撤回。

16.4 在提交截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间，供应商不得撤回其投标。

五、开标及评标

17．开标

17.1 采购代理机构将按采购文件规定的时间、地点主持开标。

17.2 供应商应当在开标前做好充分准备，使用制作该响应文件的同一数字认证证书准时参加开标。

17.3 供应商不足3家，不进入解密程序。

17.4 开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，供应商自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，供应商必须使用与制作响应文件时同一数字认证证书对响应文件进行解密，否则解密将会失败。

17.5 因供应商原因造成响应文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开响应文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分供应商响应文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的供应商不足三家，不进入后续程序。

17.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

17.7 电子响应文件解密全部完成后，按响应文件解密成功顺序向所有供应商宣布供应商名称、投标价格以及采购文件规定的其他内容。

17.8 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员确认开标结果。

17.9 供应商代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内线上提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理供应商代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。

17.10 供应商须配合开标工作，否则一切后果由供应商自行承担。

18.供应商资格审查

18.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不进入后续程序。

19．评标委员会组成

19.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

20.供应商符合性审查

20.1 评标委员会将按照采购文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定是否满足采购文件的实质性要求。符合性审查合格供应商不足3家的，不进入详细评审环节。

20.2 响应文件澄清

20.2.1 供应商应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

20.2.2供应商的澄清应登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行。

20.3 开标至评标结束期间，供应商应保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由供应商自行承担。

21．无效投标的情形

21.1 供应商存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）响应文件未按采购文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过采购文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）响应文件未通过资格性或符合性审查的；

（4）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（6）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（7）供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（8）响应文件中提供了虚假或失实资料的；

（9）不同供应商的电子响应文件出自同一台电脑；

（10）供应商存在串通投标情形的；

（11）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（12）不同供应商的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（13）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（14）技术部分负偏离程度过大或过多，经评委会认定影响采购人实际使用的；

（15）供应商在报价时采用选择性报价的；

（16）《中小企业声明函》填写不实的。

（17）如有委托代理人，未提供供应商为其缴纳社保证明材料的；

（18）响应文件不满足采购文件实质性要求的；

（19）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

22. 串通投标的情形

22.1 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

23.响应文件详细评审

23.1 评标委员会将按照采购文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的响应文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

24.评标过程的保密

24.1 在评标过程中，如果供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

24.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

25．废标的情形

25.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商。

六、确定结果

26.确定成交供应商

26.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

26.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定成交供应商。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

七、授予合同

27．中标通知书

27.1 自成交供应商确定之日起2个工作日内，采购代理机构向成交供应商发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

27.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，成交供应商无正当理由不得放弃中标。

28.履约保证金

28.1本项目 不收取 履约保证金。本项目中标供应商应提交政府采购合同金额 / %的履约保证金(不得超过政府采购合同金额10%)，履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）要求，支持与鼓励参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金，省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

29．签订合同

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。采购文件、成交供应商的响应文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

29.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交供应商名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

29.3 政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

29.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

29.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.6采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

八、询问、质疑、投诉

30．询问

30.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31．质疑

31.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构不予受理

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

31.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

31.4 集中采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址、质疑流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“质疑渠道”。分散采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址 镇江市京口区解放路256号401室  江苏春为全过程工程咨询有限公司 13852915380 。

31.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

32．投诉

32.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

32.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

32.3质疑流程及注意事项见《政府采购质疑和投诉办法》要求，联系部门、联系电话和通讯地址： 江苏春为全过程工程咨询有限公司，顾春玉，13852915380，镇江市京口区解放路256号401室  。

32.4 以下情形的质疑不予受理

32.4.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

32.4.2 超出政府采购法定期限的质疑。

32.4.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

32.4.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

32.4 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、诚实信用和解释权

33．诚实信用

33.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

33.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

33.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

33.4供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

33.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人或采购代理机构在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

34.适用法律及约束力

34.1 供应商一旦获取了本采购文件并参加投标，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

34.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

35.解释权

35.1 除相关法律、法规规定外，本采购文件的解释权归采购代理机构所有。

第三部分  拟签订的合同文本（货物、服务类）

合同编号：

政府采购合同

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订日期：          年       月       日

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定和（项目名称）（项目编号）的招标结果，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同第一部分、第二部分、第三部分及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 货物（可附货物清单）

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号等：                              ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      ；

1.2.4 详细货物清单可在合同专用条款中列出

# 1.3 服务（可附服务清单）

1.3.1 服务内容：                                                ；

1.3.2 服务标准：                                                ；

1.3.3 技术保障：　　　　　　　　　                      　      ；

1.3.4 服务人员组成：　　             　      ；（响应文件中按要求提供了服务人员姓名的，需填写具体服务人员姓名作为履约验收条件）

提醒：详细服务要求可在合同专用条款中列出

# 1.4 合同金额

合同金额包括提供招标范围内确定的采购内容、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，合同总金额在合同履行期间不因市场变化因素而变动。本项目采用      合同的计价方式计价。

1.4.1总价合同。本合同总价（含税）为：¥           元（大写：    元人民币）。

1.4.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：                   。计量方式为：       合同专用条款 1.4.2    。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥           元（大写：                 元人民币）。

1.4.3其他计价方式：                   。

# 1.5履约保证金

乙方     （是 /否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

1.5.1履约保证金的比例为合同金额的     %；（提醒：履约保证金的比例不得超过合同金额的10%）

1.5.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款 1.5.2          ；

1.5.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

# 1.5.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起 5个工作日内将履约保证金无息退还乙方（出具保函、保险保单的费用不予退还），逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  （按同期银行活期存款利息）   %计算，最高限额为本合同履约保证金的  /   %。

1.6预付款

乙方     （需要/不需要）甲方支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.6.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款1.6.1         ；

1.7资金支付

1.7.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.7.2资金支付的方式、时间和条件详见    合同专用条款1.7.2    ；

1.8货物（服务）交付期限、地点和方式

1.8.1 交付期限：详见合同专用条款1.8.1；

1.8.2 交付地点：详见合同专用条款1.8.2；

1.8.3 交付方式：详见合同专用条款1.8.3；

1.9违约责任

1.9.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物或服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，每延迟一日，违约金按合同金额的  XX（可根据情况修改） %/计算，最高限额为本合同金额的  XX  %；迟延交付货物或服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.9.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，每延迟一日，违约金按应付而未付款的 XX（可根据情况修改） %计算，最高限额为本合同总价的   XX  %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.9.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.9.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.9.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.9.6违约责任合同专用条款1.9.6约定其他责任的，从其约定。

1.10合同争议的解决

1.10.1本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向甲方所在地人民法院起诉。

1.10.2如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

1.11合同生效及其他

1.11.1本合同自双方当事人盖章时生效。

1.11.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方（盖章）：

统一社会信用代码：

法定代表人或授权代表姓名：

约定送达地址：

乙方（盖章）：

统一社会信用代码：

法定代表人或授权代表姓名:

约定送达地址：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4“服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.5 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.6 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

# 2.2 技术规范

货物或服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证甲方在使用该货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权等知识产权方面的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物或技术成果的知识产权归属，详见合同专用条款2.3.2。

# 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款2.4.1另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2甲方对项目中要求商品包装和快递包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》具体包装需求标准的，政府采购合同应当载明对乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款2.4.3。

# 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物或服务进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何依法不予公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6.4 除履行本合同义务内容所需外，未经对方事先书面同意，任一方不得擅自使用、复制商标、标志、商业信息、技术及其他资料。

2.6.5 本保密条款长期有效，本合同变更、终止或解除等均不影响本条款的效力。

# 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款2.8。

# 2.9 延迟交付

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交付。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付的情况，应及时以书面形式将不能按时交付的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

# 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

# 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使不能履行本合同部分或全部义务的，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订本合同。

2.12.2如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款2.12.3约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款2.12.4约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款2.12.4约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

# 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.16检验和验收

2.16.1货物或服务交付前，乙方应对货物或服务的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物或服务符合合同约定的文件；货物或服务交付时，甲方在合同专用条款2.16.1约定时间内组织验收，甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为参考资料一并存档。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时还应当邀请服务对象参与并出具意见。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并依法接受相应的处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方应当及时报告本级政府采购监管部门。

2.16.2甲方按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况组织验收后，出具验收书。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款2.16.3。（提醒：必须填写）

# 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的地址或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以传真、电子邮件方式送达的，以传真、电子邮件到达受送达人特定系统之时视为送达；以邮寄方式送达的，以回执上注明的收件日期视为送达。

# 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

# 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20政府采购信用融资

乙方在签订政府采购合同时如遇到资金困难，甲方应当按照镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》要求协助乙方办理信用融资工作，但甲方不保证信用融资能获得金融机构批准。

# 2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款2.21规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.2 |  |
| 1.5.2 | 本项目不适用 |
| 1.6.1 | 在收到供应商正式发票后15日内，支付合同价款30%的预付款 |
| 1.7.2 | (1)在收到供应商正式发票后15日内，支付合同价款30%的预付款； (2)所有货物到货并运至甲方指定地点、所有设备完成样品确认与供货，完成安装调试并经采购单位验收合格后，通过句容市餐饮安全监督所的验收，凭句容市餐饮安全监督所的验收出具的告知书和采购单位出具的验收合格单等相关证明材料，收到供应商正式发票后15日内付至合同价款的80%； (3)余款从验收合格之日算起至售后质保期满，收到供应商正式发票后15日内后付清。 |
| 1.8.1 | 合同签订之日起60日内 |
| 1.8.2 | 采购人指定地点 |
| 1.8.3 | 供货方承担送货、运输保险等相关费用，免费送货至采购人指定地点，并负责免费安装培训。 |
| 1.9.6 | 其他违约责任：无 |
| 2.3.2 | 具有知识产权的计算机软件等货物或技术成果的知识产权归属：不适用 |
| 2.4.1 | 货物包装及装运特殊约定：无 |
| 2.4.3 | 装运货物的要求和通知：在发货前一周，中标或成交供应商应按采购人要求将合同号、货物的名称、装运数量、金额、包装件数、总毛重、总体积（立方米）、以及货物准备发运和预计到达卸货地点的时间等明确通知采购人。如果有易燃货物和危险货物，亦应注明有关细节 |
| 2.8 | 货物的风险负担：由成交供应商承担 |
| 2.12.3 | 不可抗力发生起10日内。 |
| 2.12.4 | 不可抗力发生起10日内。 |
| 2.16.1 | 乙方履约完成，向甲方提请验收15日内。 |
| 2.16.3 | 严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，制定验收方案，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收小组完成验收后，应当出具验收报告。验收报告的内容应包括：实施验收过程基本情况陈述，供应商每一项技术、服务、安全标准等履约情况，与政府采购合同约定的权利义务比较情况，验收结论性意见。验收小组成员的个人验收记录和个人验收意见应作为验收报告附件。 |
| 2.21 | 合同份数：一式肆份，甲乙双方各执贰份 |

第四部分  采购需求

一.项目概况

1.项目名称：宝华新城实验小学新建工程厨房设备采购项目

2.采购单位：句容市宝华镇人民政府（宝华新城实验小学）

3.项目背景：为保障宝华新城实验小学正常开学运营，满足师生日常就餐需求，依据学校建设规划及食堂运营方案，采购厨房设备及杂件用具一批。

4.就餐规模：日均就餐人数约800人，最大承载就餐人数约3000人（设计规模）。

5.预算金额：本项目审核后采购预算总金额为 2,406,740.90元（大写：贰佰肆拾万陆仟柒佰肆拾元玖角）。该金额为最高限价。

6.项目类别：货物类采购

二.采购标的汇总表

（一）采购标的

1.货物类标的

- 本项目核心产品 ：燃气双头大锅灶

“★”号为实质性参数，不得负偏离；“▲”代表重要参数；未标注为一般参数

| 编号 | 名称 | 规格/型号:长*宽*高 (mm) | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层厨房 |  |  |  |  |  |
| 一 | 非食品库&食品库 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢四层格栅货架 | 1200*500*1600 | 1.腿采用38*1.2mm不锈钢圆管制作，横撑采购38*25*1.2不锈钢方管； 2.格栅采用厚度为1.2mm优质不锈钢板制作，配可调节子弹脚。 | 8 | 台 |
| 2 | 不锈钢米面架 | 1200*500*300 | 腿采用38*38*1.2mm不锈钢方管制作，横撑采购38*25*1.2不锈钢方管，格栅采用厚度为1.2mm优质不锈钢板制作，配可调节子弹脚。 | 8 | 台 |
| 3 | 灭蝇灯 | 500*120*290 | 电压/功率:220V/30W；豪华合金外壳，安全防护网设计、安全、省电。 | 2 | 台 |
| 二 | 男女更衣室 |  |  |  |  |
| 4 | 不锈钢六格更衣柜 | 900*450*1800 | 柜身材质3040.6mm不锈钢，柜门层板厚度0.6mm衣柜分6格独立门锁，门为双层结构。 | 7 | 台 |
| 三 | 粗加工间 |  |  |  |  |
| 5 | 灭蝇灯 | 500*120*290 | 电压/功率:220V/30W；豪华合金外壳，安全防护网设计、安全、省电。 | 2 | 台 |
| 6 | 不锈钢双层工作台 （格栅层板） | 1800*800*800 | 1.台面采用304不锈钢板材，厚度为1.2mm 2.格栅层板采用厚度为1.0mm的不锈钢板 3.腿采用38*38mm不锈钢方管 4.加强筋采用0.8mm不锈钢板 5.配置四只可调节子弹脚 | 2 | 台 |
| 7 | 不锈钢双层工作台 （平板层板） | 1800*800*800/150 | 1.台面采用304不锈钢板材，厚度为1.2mm 2.层板采用厚度为1.0mm的不锈钢板 3.腿采用38*38mm不锈钢方管 4.加强筋采用0.8mm不锈钢板 5.配置四只可调节子弹脚 | 2 | 台 |
| 8 | 不锈钢双星水池 | 1600*760*800/150 | 1.板材采用304不锈钢板，台面厚度为1.2mm； 2.横通采用25*1.2mm无磁不锈钢圆管； 3.立管采用38*1.2mm无磁不锈钢圆管； 4.配可调节子弹脚 5.按星盘数配全铜冷热水龙头、不锈钢下水组件、接水管等 | 2 | 台 |
| 9 | 不锈钢双层工作台（平板层板 | 1800*760*800/150 | 1.台面采用304不锈钢板材，厚度为1.2mm 2.层板采用厚度为1.0mm的不锈钢板 3.腿采用38*38mm不锈钢方管 4.加强筋采用0.8mm不锈钢板 5.配置四只可调节子弹脚 | 1 | 台 |
| 10 | 不锈钢沥水双层工作台（格栅层板） | 1200*760*800/150 | 1.台面采用304不锈钢板材，厚度为1.2mm 2.格栅层板采用厚度为1.0mm的不锈钢板 3.腿采用38*38mm不锈钢方管 4.加强筋采用0.8mm不锈钢板 5.配置四只可调节子弹脚 | 1 | 台 |
| 11 | 洗地龙头 | 11米 | 11米开放式，外壳黑色碳钢喷塑。固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体。自动回卷，黑色重工无痕三层钢丝软管，300PSI高压，采用六边尼龙导向轮。黄铜铸造枪式喷头，前置扳机，配有蓝色橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头），进水接口为标准1/2”外螺纹。 | 1 | 台 |
| 四 | 切配间 |  |  |  |  |
| 12 | 不锈钢GN盘插盘车 | 780*650*1800 | 材料性能：顶板和底板采购304材质1.0mm不锈钢板，立柱采用30*30*1.2mm的不锈钢方管，隔条采用304材质1.2mm不锈钢板，配4只4寸万向轮，其中2只带刹车。 | 6 | 台 |
| 13 | 不锈钢双星水池 | 1200*760*800/150 | 1.板材采用304不锈钢板，台面厚度为1.2mm； 2.横通采用25*1.2mm无磁不锈钢圆管； 3.立管采用38*1.2mm无磁不锈钢圆管； 4.配可调节子弹脚 5.按星盘数配全铜冷热水龙头、不锈钢下水组件、接水管等 | 3 | 台 |
| 14 | 不锈钢双层工作台 | 1800*760*800/150 | 1.台面采用304不锈钢板材，厚度为1.2mm 2.层板采用厚度为1.0mm的不锈钢板 3.腿采用38*38mm不锈钢方管 4.加强筋采用0.8mm不锈钢板 5.配置四只可调节子弹脚 | 2 | 台 |
| 15 | 不锈钢双层工作台 | 1800*760*800/150 | 1.台面采用304不锈钢板材，厚度为1.2mm 2.层板采用厚度为1.0mm的不锈钢板 3.腿采用38*38mm不锈钢方管 4.加强筋采用0.8mm不锈钢板 5.配置四只可调节子弹脚 | 1 | 台 |
| 16 | 挂墙刀具消毒柜 | 480*180*620 | 采用优质304不锈钢冷轧板制造； 深色有机玻璃门可完全封闭内室;(茶色)配磁吸式刀具架，便于更好的清洁，刀具无需旋转即可消毒； 可定时120MMin,消毒灯功率为15W;采用安全微动开关，门开启时消毒灯停止工作;可同时放置10把刀具，最大长度310mm。 | 3 | 台 |
| 17 | 灭蝇灯 | 500*120*290 | 电压/功率:220V/30W；豪华合金外壳，安全防护网设计、安全、省电。 | 1 | 台 |
| 18 | 不锈钢双层工作台 （格栅层板） | 1800*800*800 | 1.台面采用304不锈钢板材，厚度为1.2mm 2.格栅层板采用厚度为1.0mm的不锈钢板 3.腿采用38*38mm不锈钢方管 4.加强筋采用0.8mm不锈钢板 5.配置四只可调节子弹脚 | 4 | 台 |
| 19 | 洗地龙头 | 11米 | 11米开放式，外壳黑色碳钢喷塑。固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体。自动回卷,黑色重工无痕三层钢丝软管，300PSI高压，采用六边尼龙导向轮。黄铜铸造枪式喷头，前置扳机，配有蓝色橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头），进水接口为标准1/2”外螺纹。 | 1 | 台 |
| 20 | 多功能切菜机 | ≥1180*550*1260mm | 1.生产效率：≥300-1000KG/H； 2.功率/电压：≤2.5KW/220V； 3.整体钣金含内部机架均由不锈钢制作； 4.采用双变频控制，面板设有急停开关及变频调速开关，设备配备有紧急停止按钮，一键紧急停机； 5.蔬菜输送带采用TPU材质； 6.随机含：大双刀1组（叶菜） 切片刀盘1个 切丝刀盘1个 切丁刀盘1套；可切丁、切片、切丝、切断适合食堂，中央厨房等环境使用。 7.功能：可将根茎类切成厚、薄片、丝条、丁等外形。 ★8.所投切菜机符合“SB/T238-2008《切菜机技术条件》”技术标准，所检主要零部件质量、外观、装配、性能、安全卫生、噪声等测试或评定判定均为合格且刀片刃口与刀片底刀轴向装配间隙应≤0.5mm，接地电阻≤0.0850、空载噪声小于等于75dB(A)。并提供具备CMA或CNAS标识的检测报告扫描件佐证。 ★9.所投切菜机输送带为TPU材质符合GB 4806.7-2023标准要求，切菜机刀具为SUS420J2材质符合GB 4806.9-2023标准要求,，密封圈为合成橡胶材质符合GB4806.11-2023标准要求，并提供具备CMA或CNAS标识的对应材料检测报告及食品接触安全认证证书扫描件佐证。 ▲10.所投切菜机外壳所使用不锈钢材质依据GB 21551.2-2010标准要求检测金色葡萄球菌和大肠杆菌在24h作用时间下，抗菌率达90%以上，并提供具备CMA或CNAS标识检测报告扫描件。 | 2 | 台 |
| 21 | 落地式锯骨机 | ≥720*570*1640 | 功率：1800W 220V 加工效率：200-500kg/h 可切割最大尺寸： 宽235*310mm 锯条尺寸：2100mm 重量：90kg ▲所投锯骨机外壳所使用不锈钢材质依据GB 21551.2-2010标准要求检测金色葡萄球菌和大肠杆菌在24h作用时间下，抗菌率达90%以上，并提供具备CMA或CNAS标识检测报告扫描件佐证。 ▲所投锯骨机符合GB21551.2-2010标准抗菌等级不低于1级，提供具备CMA或CNAS标识检测报告扫描件 | 1 | 台 |
| 22 | 绞切肉机 | 550*485*790mm | 1.外形尺寸;550*485*790mm 2.额定电流：9.57A，额定频率：50Hz 3.功率：≥2.2kw，额定电压：220V 4.额定转速：1400r/min 5.切片产量：≥450kg/h 切丝产量：≥300kg/h 绞肉产量：≥300kg/h | 1 | 台 |
| 十 | 操作间 |  |  |  |  |
| 23 | 灭蝇灯 | 500*120*290 | 电压/功率:220V/30W；豪华合金外壳，安全防护网设计、安全、省电。 | 3 | 台 |
| 24 | 落地式开水器 | 12KW/380V | 1.材质：内外胆采用不锈钢制造； 2.电压/功率：380V/12KW； 3.连续出水：≥100L/h。 | 1 | 台 |
| 25 | 四门高身双温冰箱 | 1200*760*1950mm | 电压/频率：220V/50Hz 输入功率：≤650W 温度范围：+10—-5℃/+10—-18℃ 容积：≥400+400L 采用优质不锈钢板材，国际一流钣金成型设备，精准美观 门体采用自动回归铰链、开门一定角度可自由停顿、开关回归助力 品牌压缩机，分体式机组，内置蒸发器，冷量不流失，全自动化霜排水，无需人为操作 微电脑控制、按键设计、操作简单、清晰易读 环戊烷聚氨酯整体模具发泡、自动发泡设备、工艺稳定、无氟环保 ▲产品食品接触板材部分均采用食品级材质，符合国家标准GB4806.1-2016、GB4806.9-2023标准，检验合格，提供设备食品接触产品卫生认证证书扫描件； ▲产品电器电子产品不得出现有害物质，符合国家标准GB/T 26572-2011，检验合格，提供产品认证证书扫描件； ▲四门冰柜在使用过程中不得滋生细菌具有灭菌功能，符合《消毒技术规范》（卫生部·2002年版）可杀灭金黄色葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌，杀灭率＞99.99%，检验合格，提供满足以上数据检测报告扫描件； | 4 | 台 |
| 26 | 不锈钢GN盘插盘车 | 780*650*1800 | 材料性能：顶板和底板采购304材质1.0mm不锈钢板，立柱采用30*30*1.2mm的不锈钢方管，隔条采用304材质1.2mm不锈钢板，配4只4寸万向轮，其中2只带刹车。 | 4 | 台 |
| 27 | 不锈钢双层工作台 （平板层板） | 1800*800*800 | 1.台面采用304不锈钢板材，厚度为1.2mm 2.层板采用厚度为1.0mm的不锈钢板 3.腿采用38*38mm不锈钢方管 4.加强筋采用0.8mm不锈钢板 5.配置四只可调节子弹脚 | 2 | 台 |
| 28 | 不锈钢双星水池 | 1520*760*800 | 1.板材采用304不锈钢板，台面厚度为1.2mm； 2.横通采用25*1.2mm无磁不锈钢圆管； 3.立管采用38*1.2mm无磁不锈钢圆管； 4.配可调节子弹脚 5.按星盘数配全铜冷热水龙头、不锈钢下水组件、接水管等 | 1 | 台 |
| 29 | 平台冷藏雪柜 | 1500*760*800 | 电压/频率：220V/50Hz 输入功率：≤180W 温度范围：+10—-5℃ 容积：≥350L 采用优质不锈钢板材，国际一流钣金成型设备，精准美观 门体采用自动回归铰链、开门一定角度可自由停顿、开关回归助力 品牌压缩机，分体式机组，内置蒸发器，冷量不流失，全自动化霜排水，无需人为操作 微电脑控制、按键设计、操作简单、清晰易读 环戊烷聚氨酯整体模具发泡、自动发泡设备、工艺稳定、无氟环保 | 2 | 台 |
| 30 | 不锈钢单移门工作柜 | 1500*760*800 | 主材为SUS304/2B不锈钢；台面板采用1.2mm板制作，并配加强筋；移门采用0.8mm不锈钢板制作，配置上挂式导轨，用轴承来回滑动，便于清洗、开启灵活自如，一面是移门；侧板、背板采用0.8mm不锈钢板；中间隔板采用1.0mm不锈钢板制作，立腿采用SUS304不锈钢Φ≥51mm重力脚。 | 2 | 台 |
| 31 | 燃气双头大锅灶（带熄火保护装置） | 2200*1200*800/450 | 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW*2，额定功率：55W*2，额定气压：2.0kPa，进气口：DN20，进水管：DN15，排水管：DN25； 2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚δ＝1.0mm,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2mm；衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料； 3、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头，36V42W直流风机 ，一键启动； ★4、产品符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求；所投设备额定热负荷≥35KW*2，热负荷准确度±9%以内，热效率74%以上； ▲5、产品核心部件燃气比例阀使用次数不低于10万次，产品核心部件火力大小调节开关使用次数不低于10万次；产品核心部件风机额定电压不高于36V，额定功率不高于45W； ▲6、设备有故障代码提示功能（出现故障时候，会报警并且显示屏提示不同代码）；流量统计（确定每一档的流量值，通过软件自动计算出当天燃气耗气量，并能通过手机或控制面板查询）；风机功率调节及转速显示（通过设定风机的转速的数值，可自由调节每一档风机的功率，通过主板的风机模块检测风机转速数值，在显示屏或小程序上显示）。设备有火焰检测（熄火保护功能），自动检测火焰，遇到意外熄火时，会自动关闭电磁阀并报警，在显示屏显示故障代码 （上述第4—6条检测依据：GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》、GB/T25000.51-2016：《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》） 上述4-6条须提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证资质的检测报告（报告必须是整机检测报告，且报告中必须体现产品图片）复印件加盖制造商鲜章予以佐证； | 2 | 台 |
| 32 | 中餐燃气炒菜灶 | 1000*1200*800/450 | 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW，额定功率：55W，额定气压：2.0kPa，炉膛口径：350mm，进气口：DN20，排水管：DN25； 2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚δ＝1.0mm,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚0.8mm；衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.5mm,灶身双层热轧钢板； 3、炉膛双层拉伸成型，内炉膛采购409不锈钢，厚度1.5外炉膛采用电解镀锌板，厚度1.5一次成型，内外炉膛中间采用40mm厚陶瓷纤维隔热棉耐高温材料； 4、内外炉圈采用铸铁材质，配置全预混式节能炉头，采用无刷直流风机 ，具备一键启动功能； 5、内配铸铁反射体及厚度2.0内配稀土贵金属聚能网； ★6、产品符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求；所投产品额定热负荷≥35KW，热负荷准确度±9%以内，能源合理利用效率53%以上； ▲7、产品核心部件燃气比例阀使用次数不低于10万次，产品核心部件火力大小调节开关使用次数不低于10万次；产品核心部件风机额定电压不高于36V，额定功率不高于45W； ▲8、设备有主板保护功能（主板具有自动检测温度并保护功能，当温度大于设定值时切断气阀并报警，显示屏显示故障代码）；设备有节能功能（通过检测锅是否在炉膛上面的信号，实现进行火种和当前档位的切换，锅离开炉膛时为火种状态，锅在炉膛上面时为当前设定档位火力）；设备有流量统计功能（设定每一档的流量值，通过软件自动计算出当天燃气耗气量，并能通过手机或控制面板查询）； （上述6-8条检测依据：GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》、GB/T25000.51-2016：《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》） 上述6-8条须提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证资质的检测报告（报告必须是整机检测报告，且报告中必须体现产品图片）复印件加盖制造商鲜章予以佐证； | 1 | 台 |
| 33 | 不锈钢炉拼台 | 500*1200*800/450 | 1.台面采用优质304不锈钢板材，厚度为1.2mm； 2.配备可调节φ38子弹脚。 | 1 | 台 |
| 34 | 机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备 | 6600*1300*1030 | 机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备—本体采用不锈钢板材，国标1.0。设备集烟罩、抽排系统、风幕系统、净化系统为一体的油烟净化设备。 —设备通道式设计，方便拼接安装。单台设备独立控制，自带动力，整机额定功率1.9-2.4KW。 —设备自带风幕风帘系统，有效防止油烟逃逸，提高油烟捕获效率。 —高清液晶显示屏，触摸按键，同时具备手势感应器操作开关机。实时工作温度显示；自带缺相检测，可调节过载保护；AC~220V/AC~380V风机自动识别兼容，无需手动。 —烹饪时所产生的油烟气体，随风机产生的气流，进入高速旋转的网盘，被网盘屏蔽拦截，并在其离心作用下分离； —后经多层铝波纹丝网过滤并均分散流；再经过高低压电场使油烟颗粒荷电分离并吸附于电极上； —最后采用UV-C光解净化工艺，对油烟颗粒物、蒸气和气味进行氧化反应。废油回收率高，管道风机不积油，大大降低了风管内因大颗粒废油堆积而引起的火灾隐患。节能环保，油烟排放符合国家排放标准； ▲所投机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备满足GB/T6461-2002，GB/T10125-2021技术要求，保护评级10级，试验周期不低于240h，需提供防腐蚀性能认证证书扫描件； ▲所投机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备符合GB/T2423.2-2008标准，严酷等级不低于+65℃，72小时，提供高温环境优品认证证书扫描件； 注：以上标▲项要求的所有证书名称均须同时体现机械、静电、光解等关键词） | 1 | 台 |
| 35 | 不锈钢封墙板 | 6600*2000 | 材料性能：优质SUS304-2B优质不锈钢板，材料厚度采用1.2mm，含安装辅材。 | 1 | 台 |
| 36 | 燃气双头大锅灶（带熄火保护装置） | 2200*1200*800/450 | 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW*2，额定功率：55W*2，额定气压：2.0kPa，进气口：DN20，进水管：DN15，排水管：DN25； 2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚δ＝1.0mm,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2mm；衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料； 3、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头，36V42W直流风机 ，一键启动； ★4、产品符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求；所投设备额定热负荷≥35KW*2，热负荷准确度±9%以内，热效率74%以上； ▲5、产品核心部件燃气比例阀使用次数不低于10万次，产品核心部件火力大小调节开关使用次数不低于10万次；产品核心部件风机额定电压不高于36V，额定功率不高于45W； ▲6、设备有故障代码提示功能（出现故障时候，会报警并且显示屏提示不同代码）；流量统计（确定每一档的流量值，通过软件自动计算出当天燃气耗气量，并能通过手机或控制面板查询）；风机功率调节及转速显示（通过设定风机的转速的数值，可自由调节每一档风机的功率，通过主板的风机模块检测风机转速数值，在显示屏或小程序上显示）。设备有火焰检测（熄火保护功能），自动检测火焰，遇到意外熄火时，会自动关闭电磁阀并报警，在显示屏显示故障代码 （上述第4-6条检测依据：GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》、GB/T25000.51-2016：《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》） 上述4-6条须提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证资质的检测报告（报告必须是整机检测报告，且报告中必须体现产品图片）复印件加盖制造商鲜章予以佐证； | 3 | 台 |
| 37 | 机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备 | 7400*1300*1030 | 机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备—本体采用不锈钢板材，国标1.0。设备集烟罩、抽排系统、风幕系统、净化系统为一体的油烟净化设备。 —设备通道式设计，方便拼接安装。单台设备独立控制，自带动力，整机额定功率1.9-2.4KW。 —设备自带风幕风帘系统，有效防止油烟逃逸，提高油烟捕获效率。 —高清液晶显示屏，触摸按键，同时具备手势感应器操作开关机。实时工作温度显示；自带缺相检测，可调节过载保护；AC~220V/AC~380V风机自动识别兼容，无需手动。 —烹饪时所产生的油烟气体，随风机产生的气流，进入高速旋转的网盘，被网盘屏蔽拦截，并在其离心作用下分离； —后经多层铝波纹丝网过滤并均分散流；再经过高低压电场使油烟颗粒荷电分离并吸附于电极上； —最后采用UV-C光解净化工艺，对油烟颗粒物、蒸气和气味进行氧化反应。废油回收率高，管道风机不积油，大大降低了风管内因大颗粒废油堆积而引起的火灾隐患。节能环保，油烟排放符合国家排放标准； ▲所投机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备满足GB/T6461-2002，GB/T10125-2021技术要求，保护评级10级，试验周期不低于240h，需提供防腐蚀性能认证证书扫描件； ▲所投机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备符合GB/T2423.2-2008标准，严酷等级不低于+65℃，72小时，提供高温环境优品认证证书扫描件； 注：以上标▲项要求的所有证书名称均须同时体现机械、静电、光解等关键词） | 1 | 台 |
| 38 | 不锈钢封墙板 | 7400*2000 | 材料性能：优质SUS304-2B优质不锈钢板，材料厚度采用1.2mm，含安装辅材。 | 1 | 台 |
| 39 | 灭火系统 | 双瓶组 | 主机箱采用304-1.0mm不锈钢板材，灭火系统连接管采用304-0.8mm不锈钢管，喷嘴采用360度无死角转动喷嘴： 1.所投产品具备：（1）功能：需与消防水(或者自来水)管路相连，设备具有自动启动，应急启动模式，（2）系统装置组成：控制箱、管路、喷嘴探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头.释放机构、驱动瓶、水流控制阀、单向阀、减压阀，配备微电脑显示屏。 2.灭火装置配置远程控制模块，能同时兼容消控中心信号反馈、切断燃气电磁阀、关闭排风风机等功能； ★3.厨房设备灭火装置主机箱配备压力观察口，提供依据XF498-2012、CCCF-CPRZ-21:2019出具的带有CMA和CNAS标识的型式检验报告复印件;加盖制造商鲜章. ★4.提供厨房设备灭火装置双瓶组灭火剂充装量：≥32L，喷射时间≥28秒，检测依据XF498-2012；CCCF-CPRZ-21：2019认证实施细则，提供带有CMA及CNAS标型式试验报告复印件加盖制造商鲜章； ★5.厨房设备灭火装置食用油灭火剂有效期：≥10年，喷嘴数量≥27个，检测依据XF498-2012；CCCF-CPRZ-21：2019认证实施细则，提供带有CMA及CNAS标型式试验报告复印件加盖制造商鲜章， 其他要求:为了确保产品质量，投标时需提供本产品生产厂家对项目出具证书真实性的确认函和售后服务承诺函原件，并加盖制造商鲜章(中标后，原件备查) | 1 | 台 |
| 40 | 洗地龙头 | 11米 | 11米开放式，外壳黑色碳钢喷塑。固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体。自动回卷,黑色重工无痕三层钢丝软管，300PSI高压，采用六边尼龙导向轮。黄铜铸造枪式喷头，前置扳机，配有蓝色橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头），进水接口为标准1/2”外螺纹。 | 1 | 台 |
| 41 | 灭火系统 | 双瓶组 | 主机箱采用304-1.0mm不锈钢板材，灭火系统连接管采用304-0.8mm不锈钢管，喷嘴采用360度无死角转动喷嘴： 1.所投产品具备：（1）功能：需与消防水(或者自来水)管路相连，设备具有自动启动，应急启动模式，（2）系统装置组成：控制箱、管路、喷嘴探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头.释放机构、驱动瓶、水流控制阀、单向阀、减压阀，配备微电脑显示屏。 2.灭火装置配置远程控制模块，能同时兼容消控中心信号反馈、切断燃气电磁阀、关闭排风风机等功能； ★3.厨房设备灭火装置主机箱配备压力观察口，提供依据XF498-2012、CCCF-CPRZ-21:2019出具的带有CMA和CNAS标识的型式检验报告复印件;加盖制造商鲜章. ★4.提供厨房设备灭火装置双瓶组灭火剂充装量：≥32L，喷射时间≥28秒，检测依据XF498-2012；CCCF-CPRZ-21：2019认证实施细则，提供带有CMA及CNAS标型式试验报告复印件加盖制造商鲜章； ★5.厨房设备灭火装置食用油灭火剂有效期：≥10年，喷嘴数量≥27个，检测依据XF498-2012；CCCF-CPRZ-21：2019认证实施细则，提供带有CMA及CNAS标型式试验报告复印件加盖制造商鲜章， 其他要求:为了确保产品质量，投标时需提供本产品生产厂家对项目出具证书真实性的确认函和售后服务承诺函原件，并加盖制造商鲜章(中标后，原件备查) | 1 | 台 |
| 五 | 蒸饭间 |  |  |  |  |
| 42 | 电双门蒸饭箱（竖盘） | 380V 12KW*2 | 1、主材为304不锈钢，饭车内胆、外壳采用0.8mm不锈钢板制作，中间充注发泡剂一次发泡成型，搁条用1.0mm不锈钢板制作，搁条焊接点要密;2、蒸饭箱内胆与外壳之间采用优质隔热材料隔热;配备24只饭盘为不锈钢板制作;3、饭箱装有自动补水装置，电加热(380V/24kw)，随货配有备品备件。 | 3 | 台 |
| 43 | 不锈钢双星水池 | 1500*760*800/150 | 1.板材采用304不锈钢板，台面厚度为1.2mm； 2.横通采用25*1.2mm无磁不锈钢圆管； 3.立管采用38*1.2mm无磁不锈钢圆管； 4.配可调节子弹脚 5.按星盘数配全铜冷热水龙头、不锈钢下水组件、接水管等 | 1 | 台 |
| 44 | 燃气摇摆汤锅 | 1280*1000*1400 | 容积：200L 锅胆容积200L，天燃气 5-6 m³/h,锅内直径：900mm，锅深：470mm，锅胆304，3mm厚，外壳和支架采用304不锈钢。 功能特点：配备电子点火及熄火保护装置。 主要结构：由全不锈钢机架、节能燃烧器、加厚304不锈钢板模压锅体、锅体倾倒系统和耐热保温装置组成。 符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024标准要求。 | 2 | 台 |
| 45 | 机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备 | 3500*1200*1030 | 机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备—本体采用不锈钢板材，国标1.0mm。设备集烟罩、抽排系统、风幕系统、净化系统为一体的油烟净化设备。 —设备通道式设计，方便拼接安装。单台设备独立控制，自带动力，整机额定功率1.9-2.4KW。 —设备自带风幕风帘系统，有效防止油烟逃逸，提高油烟捕获效率。 —高清液晶显示屏，触摸按键，同时具备手势感应器操作开关机。实时工作温度显示；自带缺相检测，可调节过载保护；AC~220V/AC~380V风机自动识别兼容，无需手动。 —烹饪时所产生的油烟气体，随风机产生的气流，进入高速旋转的网盘，被网盘屏蔽拦截，并在其离心作用下分离； —后经多层铝波纹丝网过滤并均分散流；再经过高低压电场使油烟颗粒荷电分离并吸附于电极上； —最后采用UV-C光解净化工艺，对油烟颗粒物、蒸气和气味进行氧化反应。废油回收率高，管道风机不积油，大大降低了风管内因大颗粒废油堆积而引起的火灾隐患。节能环保，油烟排放符合国家排放标准； ▲所投机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备满足GB/T6461-2002，GB/T10125-2021技术要求，保护评级10级，试验周期不低于240h，需提供防腐蚀性能认证证书扫描件； ▲所投机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备符合GB/T2423.2-2008标准，严酷等级不低于+65℃，72小时，提供高温环境优品认证证书扫描件； 注：以上标▲项要求的所有证书名称均须同时体现机械、静电、光解等关键词） | 1 | 台 |
| 46 | 不锈钢封墙板 | 3500*2000 | 材料性能：优质SUS304-2B优质不锈钢板，材料厚度采用1.2mm，含安装辅材。 | 1 | 台 |
| 47 | 机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备 | 3000*1200*1030 | 机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备—本体采用不锈钢板材，国标1.0。设备集烟罩、抽排系统、风幕系统、净化系统为一体的油烟净化设备。 —设备通道式设计，方便拼接安装。单台设备独立控制，自带动力，整机额定功率1.9-2.4KW。 —设备自带风幕风帘系统，有效防止油烟逃逸，提高油烟捕获效率。 —高清液晶显示屏，触摸按键，同时具备手势感应器操作开关机。实时工作温度显示；自带缺相检测，可调节过载保护；AC~220V/AC~380V风机自动识别兼容，无需手动。 —烹饪时所产生的油烟气体，随风机产生的气流，进入高速旋转的网盘，被网盘屏蔽拦截，并在其离心作用下分离； —后经多层铝波纹丝网过滤并均分散流；再经过高低压电场使油烟颗粒荷电分离并吸附于电极上； —最后采用UV-C光解净化工艺，对油烟颗粒物、蒸气和气味进行氧化反应。废油回收率高，管道风机不积油，大大降低了风管内因大颗粒废油堆积而引起的火灾隐患。节能环保，油烟排放符合国家排放标准； ▲所投机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备满足GB/T6461-2002，GB/T10125-2021技术要求，保护评级10级，试验周期不低于240h，需提供防腐蚀性能认证证书扫描件； ▲所投机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备符合GB/T2423.2-2008标准，严酷等级不低于+65℃，72小时，提供高温环境优品认证证书扫描件； 注：以上标▲项要求的所有证书名称均须同时体现机械、静电、光解等关键词） | 1 | 台 |
| 48 | 不锈钢封墙板 | 3000*2000 | 材料性能：优质SUS304-2B优质不锈钢板，材料厚度采用1.2mm，含安装辅材。 | 1 | 台 |
| 49 | 灭火系统 | 双瓶组 | 主机箱采用304-1.0mm不锈钢板材，灭火系统连接管采用304-0.8mm不锈钢管，喷嘴采用360度无死角转动喷嘴： 1.所投产品具备：（1）功能：需与消防水(或者自来水)管路相连，设备具有自动启动，应急启动模式，（2）系统装置组成：控制箱、管路、喷嘴探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头.释放机构、驱动瓶、水流控制阀、单向阀、减压阀，配备微电脑显示屏。 2.灭火装置配置远程控制模块，能同时兼容消控中心信号反馈、切断燃气电磁阀、关闭排风风机等功能； ★3.厨房设备灭火装置主机箱配备压力观察口，提供依据XF498-2012、CCCF-CPRZ-21:2019出具的带有CMA和CNAS标识的型式检验报告复印件;加盖制造商鲜章. ★4.提供厨房设备灭火装置双瓶组灭火剂充装量：≥32L，喷射时间≥28秒，检测依据XF498-2012；CCCF-CPRZ-21：2019认证实施细则，提供带有CMA及CNAS标型式试验报告复印件加盖制造商鲜章； ★5.厨房设备灭火装置食用油灭火剂有效期：≥10年，喷嘴数量≥27个，检测依据XF498-2012；CCCF-CPRZ-21：2019认证实施细则，提供带有CMA及CNAS标型式试验报告复印件加盖制造商鲜章， 其他要求:为了确保产品质量，投标时需提供本产品生产厂家对项目出具证书真实性的确认函和售后服务承诺函原件，并加盖制造商鲜章(中标后，原件备查) | 1 | 台 |
| 50 | 灭蝇灯 | 500*120*290 | 电压/功率:220V/30W；豪华合金外壳，安全防护网设计、安全、省电。 | 1 | 台 |
| 51 | 洗地龙头 | 11米 | 11米开放式，外壳黑色碳钢喷塑。固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体。自动回卷,黑色重工无痕三层钢丝软管，300PSI高压，采用六边尼龙导向轮。黄铜铸造枪式喷头，前置扳机，配有蓝色橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头），进水接口为标准1/2”外螺纹。 | 1 | 台 |
| 52 | 单门保温柜 | 460*700*1650 | 1.板材采用SUS304-2B不锈钢拉丝板； 2.柜体板材厚度采用1.2mm； 3.支架：30*30*1.2mm方管； 4.骨架：厚度采用1.2mm不锈钢拉丝板； 5.配四个万向胶轮,带脚刹。 ▲6.提供所投单门保温柜满足GB4806.9-2023标准《食品接触产品安全认证证书》证书及试验报告扫描件。 | 4 | 台 |
| 六 | 面点间 |  |  |  |  |
| 53 | 木面工作台 | 1800*800*800/150 | 1.台面采用厚度为50mm优质木板 2.框架采用304不锈钢板材，厚度为1.0mm 3.腿采用50*1.2mm无磁不锈钢圆管，横管采用38*25*1.2mm无磁不锈钢方管 4.配四支50mm可调节子弹脚。 | 1 | 台 |
| 54 | 不锈钢面粉车 | 500*500*500 | 1.面板、车身采用304不锈钢板材，厚度为1.0mm 2.配四只四寸优质万向轮，其中两只带有刹车。 | 2 | 台 |
| 55 | 多功能搅拌机 | 40L | 与食品接触到的金属，均采用不锈钢材料制造；三速变档，硬 齿轮传动，经久耐用，打发率高，故障率低； 电机过载保护开 关，安全放心，名牌电机，性能稳定，噪音低，适用于打制蛋 糕，奶油，馅料，标配：缸/扇/球/钩/安全罩 容量：≥40L 电压：380v 功率：≥2.3kW 频率：50Hz 搅拌转速：96*168*306R/min ▲1.所投产品依据GB/T 2423.2-2008标准进行高温试验，其严酷等级：温度≥45℃，周期≥240h，试验后产品外观、结构以及通电功能皆正常。提供具有CMA标志的检验报告扫描件及高温环境优品认证证书扫描件。 | 1 | 台 |
| 56 | 双动双速和面机 | 850*470*940 | 机器通过两个设置计时器可手动或自动循环工作； 和面桶、螺旋钩和中心杆由不锈钢制成； 防护罩机器上装有急停开关； 和面量：≥16kg 电压：380V 频率：50Hz 输入功率：≥2.7kW 搅拌转速：115/230r/min | 1 | 台 |
| 57 | 不锈钢单星水池 | 700*800*800/150 | 1.板材采用304不锈钢板，台面厚度为1.2mm； 2.横通采用25*1.2mm无磁不锈钢圆管； 3.立管采用38*1.2mm无磁不锈钢圆管； 4.配可调节子弹脚 5.按星盘数配全铜冷热水龙头、不锈钢下水组件、接水管等 | 1 | 台 |
| 58 | 二层四盘电烤箱 | 1240*875*1260 | 电压:3~380V 频率:50/60HZ 功率:≥13.2kw 温度 :室内温度.~400℃ 容积 : 2层4盘 整机重量:≥160kg 1.GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.52-2008家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 2.《GB 4806.4-2016食品安全国家标准 陶瓷制品》、《GB 4806.5-2016食品安全国家标准 玻璃制品》、《GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》和《GB 4806.11-2016食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》 3.所投产品依据GB/T 2423.2-2008标准进行高温试验，其严酷等级：温度≥45℃，周期≥240h，试验后产品外观、结构以及通电功能皆正常。 | 1 | 台 |
| 59 | 全自动包子机 | 1500*700*1450 | 1.产量：500-3000个/h可调速 2.功率：≥2kw 220V 3.设备配备有至少3块变频器，用于制作包子时调速控制，设备配备有紧急停止按钮（紧急情况下可一键停机）。 ▲4.质量要求：产品至少符合“JB/T12349-2015《包子成型机技术条件》”技术标准，所检主要零部件质量、外观、装配、性能、安全卫生、噪声等测试或评定判定均为合格、且接地电阻≤0.085Ω、空载噪声小于等于75dB（A)。并提供具备CMA或CNAS标识的检测报告扫描件佐证。 ▲5.设备输送带为TPU材质符合GB 4806.7-2023标准要求，外壳不锈钢板为SUS420J2材质符合GB4806.9-2023标准要求，密封圈为合成橡胶材质符合GB4806.11-2023标准要求，并提供具备CMA或CNAS标识的对应材料检测报告及食品接触安全认证证书扫描件佐证。 | 1 | 台 |
| 七 | 收残间 |  |  |  |  |
| 60 | 活动垃圾桶 | 80L | 灰色，带轮带盖，符合环保要求的塑料制品，555*505*745mm | 7 | 台 |
| 61 | 不锈钢垃圾分拣台（带高压花洒） | 2000*760*800/150 | 1.台面采用优质304不锈钢板材，厚度为1.2mm； 2.横通采用38*25*1.2mm方管； 3.脚通38*38*1.5mm方管； 4.配可调节子弹脚。 | 1 | 台 |
| 62 | 灭蝇灯 | 500*120*290 | 电压/功率:220V/30W；豪华合金外壳，安全防护网设计、安全、省电。 | 2 | 台 |
| 63 | 洗地龙头 | 11米 | 11米开放式，外壳黑色碳钢喷塑。固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体。自动回卷,黑色重工无痕三层钢丝软管，300PSI高压，采用六边尼龙导向轮。黄铜铸造枪式喷头，前置扳机，配有蓝色橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头），进水接口为标准1/2”外螺纹。 | 1 | 台 |
| 八 | 餐具清洗消毒间 |  |  |  |  |
| 64 | 不锈钢双星污碟台（带高压花洒） | 2700*800*800/150 | 1.台面采用优质304不锈钢板材，厚度为1.2mm； 2.斗厚度为1.2mm（带溢水口）； 3.横通采用25*25*1.2mm方管； 4.脚通38*38*1.5mm方管； 5.配可调节子弹脚； 6.配按星盘数配全铜冷热水龙头、不锈钢下水组件、接水管等。 | 1 | 台 |
| 65 | 不锈钢洁碟台 | 1200*800*800/150 | 1.台面采用优质304不锈钢板材，厚度为1.2mm； 2.横通采用38*25*1.2mm方管； 3.脚通38*38*1.5mm方管； 4.配可调节子弹脚。 | 1 | 台 |
| 66 | 不锈钢四层格栅货架 | 1200*500*1600 | 1.腿采用38*1.2mm不锈钢圆管制作，横撑采购38*25*1.2不锈钢方管； 2.格栅采用厚度为1.2mm优质不锈钢板制作，配可调节子弹脚。 | 2 | 台 |
| 67 | 双门热风循环消毒柜 | 1310*670*1980 | 1、功率：≥4.4kw，电压：220V，温度范围20~125度，容积：≥720L，控制方式：机械式。采用优质不锈钢板材。 2、保温层使用环戊烷发泡剂，整体拉伸内底，清洁无死角，双温传感器，使用放心，360°热风循环，杀菌无死角。能有效的消除了臭氧、蒸汽、紫外线等方式难免的消毒死角，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、脊髓灰质炎等多种较难杀灭的细菌病毒，干式高温消毒使餐具无残留水迹，集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身，达到国家卫生部检测要求，佩戴定时和定温功能,可随时调整时间和温度。 - ▲3、消毒柜依据 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》符合二星级消毒柜的规定，对大肠杆菌（8099），第6代。3次杀菌实验结果，在设备内中外部不同位置的杀灭对数值均＞6.4；对脊髓灰质炎病毒Ⅰ型（poliovirus ，PV-Ⅰ) 疫苗株，3次杀菌实验结果，在设备内中外部不同位置的杀灭对数值均＞6.1，提供满足以上数据检测报告扫描件。 ▲4、提供食具消毒柜符合 GB4706.1-2005 、IEC60335-1：2004 标准的认证证书扫描件。 ▲5、消毒柜用不锈钢板检依据 GB/T 3280-2015 GB/T11170-2008 检验依据的元素含量分析，实测其中 C 元素含量≤0.05%；Si 元素含量≤0.35%；Mn 元素含量≤1.3%；P 元素含量≤0.04%；S 元素含量≤0.005%，提供满足以上数据检测报告扫描件。 ▲6、户内防腐蚀型为 F2 等级，产品标准和技术要求 JB/T 9535-2013标准，提供产品防腐等级认证证书扫描件。 | 8 | 台 |
| 68 | 洗地龙头 | 11米 | 11米开放式，外壳黑色碳钢喷塑。固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体。自动回卷,黑色重工无痕三层钢丝软管，300PSI高压，采用六边尼龙导向轮。黄铜铸造枪式喷头，前置扳机，配有蓝色橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头），进水接口为标准1/2”外螺纹。 | 1 | 台 |
| 69 | 灭蝇灯 | 500*120*290 | 电压/功率:220V/30W；豪华合金外壳，安全防护网设计、安全、省电。 | 1 | 台 |
| 九 | 餐具保洁间 |  |  |  |  |
| 70 | 不锈钢四层格栅货架 | 1200*500*1600 | 1.腿采用38*1.2mm不锈钢圆管制作，横撑采购38*25*1.2不锈钢方管； 2.格栅采用厚度为1.2mm优质不锈钢板制作，配可调节子弹脚。 | 2 | 台 |
| 71 | 不锈钢餐具存放柜 | 1200*500*1800 | 1.柜身材料304*1.0mm优质不锈钢； 2.配4扇趟门，门为双层复式结构，门外壳用0.8mm304不锈钢作外壁，0.8mm不锈钢作内壁，吊轮结构； 3.配2层可拆卸式层板。 | 12 | 台 |
| 十 | 备餐室&预进间 |  |  |  |  |
| 72 | 不锈钢挂墙双洗手星盆 | 1000*450*280/150 | 1.台面采用304不锈钢板，台面厚度为1.2mm,斗1.0mm 2.星盘数配全铜感应水龙头、不锈钢下水组件、接水管等 | 1 | 台 |
| 73 | 不锈钢挂衣架 | L=1000 | 材料性能：采用1.2mm304mm不锈钢板材制作，挂钩为304材质φ6不锈钢钢圆。 | 1 | 台 |
| 74 | 紫外线消毒灯 | 40W | 功率：40W | 1 | 台 |
| 75 | 不锈钢四格保温售卖台 | 1500*700*800 | 1.台面采用304不锈钢板材，厚度为1.2mm 2.围板、内胆采用无磁不锈钢板材，厚度为1.0mm 3.配置两组1.5KW/220V的发热管，并设有防干烧探头 4.配置可显示温控面板，温度可以自由调节 5.配置4只38*38mm可调节子弹脚。 | 12 | 台 |
| 76 | 不锈钢保温汤饭桶 | 600*700*800 | 材料性能：台面厚度为：1.2mmSUS304不锈钢板，内胆、侧板1.0mm，配四只四寸优质万向轮，其中两只带有刹车，配置一组1.5KW/220V的M型不锈钢加热管。 | 8 | 台 |
| 77 | 不锈钢双星水池 | 1500*700*800/150 | 1.板材采用304不锈钢板，台面厚度为1.2mm； 2.横通采用25*1.2mm无磁不锈钢圆管； 3.立管采用38*1.2mm无磁不锈钢圆管； 4.配可调节子弹脚 5.按星盘数配全铜冷热水龙头、不锈钢下水组件、接水管等 | 1 | 台 |
| 78 | 双门热风循环消毒柜 | 1310*670*1980 | 1、功率：≥4.4kw，电压：220V，温度范围20~125度，容积：≥720L，控制方式：机械式。采用优质不锈钢板材。 2、保温层使用环戊烷发泡剂，整体拉伸内底，清洁无死角，双温传感器，使用放心，360°热风循环，杀菌无死角。能有效的消除了臭氧、蒸汽、紫外线等方式难免的消毒死角，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、脊髓灰质炎等多种较难杀灭的细菌病毒，干式高温消毒使餐具无残留水迹，集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身，达到国家卫生部检测要求，佩戴定时和定温功能,可随时调整时间和温度。 - ▲3、消毒柜依据 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》符合二星级消毒柜的规定，对大肠杆菌（8099），第6代。3次杀菌实验结果，在设备内中外部不同位置的杀灭对数值均＞6.4；对脊髓灰质炎病毒Ⅰ型（poliovirus ，PV-Ⅰ) 疫苗株，3次杀菌实验结果，在设备内中外部不同位置的杀灭对数值均＞6.1，提供满足以上数据检测报告扫描件。 ▲4、提供食具消毒柜符合 GB4706.1-2005 、IEC60335-1：2004 标准的认证证书扫描件。 ▲5、消毒柜用不锈钢板检依据 GB/T 3280-2015 GB/T11170-2008 检验依据的元素含量分析，实测其中 C 元素含量≤0.05%；Si 元素含量≤0.35%；Mn 元素含量≤1.3%；P 元素含量≤0.04%；S 元素含量≤0.005%，提供满足以上数据检测报告扫描件。 ▲6、户内防腐蚀型为 F2 等级，产品标准和技术要求 JB/T 9535-2013标准，提供产品防腐等级认证证书扫描件。 | 2 | 台 |
| 79 | 不锈钢餐具存放柜 | 1200*500*1800 | 1.柜身材料304*1.0mm优质不锈钢； 2.配4扇趟门，门为双层复式结构，门外壳用0.8mm304不锈钢作外壁，0.8mm不锈钢作内壁，吊轮结构； 3.配2层可拆卸式层板。 | 2 | 台 |
| 80 | 紫外线消毒灯 | 40W | 功率：40W | 5 | 台 |
| 81 | 留样柜 | 600*630*1780 | 1、温度：2℃~8℃，门数：单门，有效留样空间：≥6层 2、箱体内外均采用食品级不锈钢，箱体整体发泡，口框配加热丝，采用双层电加热防雾玻璃门，可拆卸门封条，品牌压缩机，纯铜蒸发器，在最高42℃的极端环境温度下也能正常制冷； 3、产品具有物联网微信小程序功能：A.远程开关机功能、B.远程开启超级节能功能、C.远程开启抑菌功能、D.远程开启离子保鲜功能、E.节电量对比分析功能、F.耗电量对比分析功能G.查看设备使用天数、H.接收设备远程报警/报修功能、L.远程一键报修功能、M.远程温度调节功能；其中节累计能电量、累计耗电量、累计使用天数、累计减少碳排放需有数字化大屏管理显示界面； 6、产品具备物联网微信小程序功能：人脸抓拍识别功能→自动开锁功能→留样食品抓拍功能→留样数量对比功能→留样重量拍摄功能→留样信息录入功能→留样食品存放位置选择功能→手机物联远程餐次类型确认功能→手机物联远程关锁功能→留样信息自动生成功能（无需打码）→留样数据上传云端功能→48小时提醒取样功能→取样拍照功能→手机物联远程取样信息自动上传云端功能→留样记录永久可查功能、所有留样取样数据具备数字化大屏显示界面。 ★7、提供所投产品“留样柜”3C证书扫描件。 ▲8、提供所投产品“留样柜”具备≥2级能效标识，提供能效标识扫描件。 | 1 | 台 |
| 82 | 大型设备运输吊装费 |  |  | 1 | 项 |
| 二层厨房 |  |  |  |  |  |
| 一 | 备餐室&预进间 |  |  |  |  |
| 83 | 不锈钢挂墙双洗手星盆 | 1000*450*280/150 | 1.台面采用304不锈钢板，台面厚度为1.2mm,斗1.0mm 2.星盘数配全铜感应水龙头、不锈钢下水组件、接水管等 | 1 | 台 |
| 84 | 不锈钢挂衣架 | L=1000 | 材料性能：采用1.2mm304mm不锈钢板材制作，挂钩为304材质φ6不锈钢钢圆。 | 1 | 台 |
| 85 | 紫外线消毒灯 | 40W | 功率：40W | 1 | 台 |
| 86 | 不锈钢四格保温售卖台 | 1500*700*800 | 1.台面采用304不锈钢板材，厚度为1.2mm 2.围板、内胆采用无磁不锈钢板材，厚度为1.0mm 3.配置两组1.5KW/220V的发热管，并设有防干烧探头 4.配置可显示温控面板，温度可以自由调节 5.配置4只38*38mm可调节子弹脚。 | 6 | 台 |
| 87 | 不锈钢保温汤饭桶 | 600*700*800 | 材料性能：台面厚度为：1.2mmSUS304不锈钢板，内胆、侧板1.0mm，配四只四寸优质万向轮，其中两只带有刹车，配置一组1.5KW/220V的M型不锈钢加热管。 | 6 | 台 |
| 88 | 不锈钢双星水池 | 1500*700*800/150 | 1.板材采用304不锈钢板，台面厚度为1.2mm； 2.横通采用25*1.2mm无磁不锈钢圆管； 3.立管采用38*1.2mm无磁不锈钢圆管； 4.配可调节子弹脚 5.按星盘数配全铜冷热水龙头、不锈钢下水组件、接水管等 | 1 | 台 |
| 89 | 双门热风循环消毒柜 | 1310*670*1980 | 1、功率：≥4.4kw，电压：220V，温度范围20~125度，容积：≥720L，控制方式：机械式。采用优质不锈钢板材。 2、保温层使用环戊烷发泡剂，整体拉伸内底，清洁无死角，双温传感器，使用放心，360°热风循环，杀菌无死角。能有效的消除了臭氧、蒸汽、紫外线等方式难免的消毒死角，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、脊髓灰质炎等多种较难杀灭的细菌病毒，干式高温消毒使餐具无残留水迹，集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身，达到国家卫生部检测要求，佩戴定时和定温功能,可随时调整时间和温度。 - ▲3、消毒柜依据 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》符合二星级消毒柜的规定，对大肠杆菌（8099），第6代。3次杀菌实验结果，在设备内中外部不同位置的杀灭对数值均＞6.4；对脊髓灰质炎病毒Ⅰ型（poliovirus ，PV-Ⅰ) 疫苗株，3次杀菌实验结果，在设备内中外部不同位置的杀灭对数值均＞6.1，提供满足以上数据检测报告扫描件。 ▲4、提供食具消毒柜符合 GB4706.1-2005 、IEC60335-1：2004 标准的认证证书扫描件。 ▲5、消毒柜用不锈钢板检依据 GB/T 3280-2015 GB/T11170-2008 检验依据的元素含量分析，实测其中 C 元素含量≤0.05%；Si 元素含量≤0.35%；Mn 元素含量≤1.3%；P 元素含量≤0.04%；S 元素含量≤0.005%，提供满足以上数据检测报告扫描件。 ▲6、户内防腐蚀型为 F2 等级，产品标准和技术要求 JB/T 9535-2013标准，提供产品防腐等级认证证书扫描件。 | 2 | 台 |
| 90 | 不锈钢餐具存放柜 | 1200*500*1800 | 1.柜身材料304*1.0mm优质不锈钢； 2.配4扇趟门，门为双层复式结构，门外壳用0.8mm304不锈钢作外壁，0.8mm不锈钢作内壁，吊轮结构； 3.配2层可拆卸式层板。 | 2 | 台 |
| 91 | 紫外线消毒灯 | 40W | 功率：40W | 5 | 台 |
| 二 | 餐具保洁间 |  |  |  |  |
| 92 | 不锈钢餐具存放柜 | 1200*500*1800 | 1.柜身材料304*1.0mm优质不锈钢； 2.配4扇趟门，门为双层复式结构，门外壳用0.8mm304不锈钢作外壁，0.8mm不锈钢作内壁，吊轮结构； 3.配2层可拆卸式层板。 | 12 | 台 |
| 三 | 餐具清洗消毒间 |  |  |  |  |
| 93 | 不锈钢双星污碟台（带高压花洒） | 2500*800*800/150 | 1.台面采用优质304不锈钢板材，厚度为1.2mm； 2.斗厚度为1.2mm（带溢水口）； 3.横通采用25*25*1.2mm方管； 4.脚通38*38*1.5mm方管； 5.配可调节子弹脚； 6.配按星盘数配全铜冷热水龙头、不锈钢下水组件、接水管等。 | 1 | 台 |
| 94 | 不锈钢洁碟台 | 1200*800*800/150 | 1.台面采用优质304不锈钢板材，厚度为1.2mm； 2.横通采用38*25*1.2mm方管； 3.脚通38*38*1.5mm方管； 4.配可调节子弹脚。 | 1 | 台 |
| 95 | 不锈钢四层格栅货架 | 1200*500*1600 | 1.腿采用38*1.2mm不锈钢圆管制作，横撑采购38*25*1.2不锈钢方管； 2.格栅采用厚度为1.2mm优质不锈钢板制作，配可调节子弹脚。 | 2 | 台 |
| 96 | 双门热风循环消毒柜 | 1310*670*1980 | 1、功率：≥4.4kw，电压：220V，温度范围20~125度，容积：≥720L，控制方式：机械式。采用优质不锈钢板材。 2、保温层使用环戊烷发泡剂，整体拉伸内底，清洁无死角，双温传感器，使用放心，360°热风循环，杀菌无死角。能有效的消除了臭氧、蒸汽、紫外线等方式难免的消毒死角，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、脊髓灰质炎等多种较难杀灭的细菌病毒，干式高温消毒使餐具无残留水迹，集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身，达到国家卫生部检测要求，佩戴定时和定温功能,可随时调整时间和温度。 - ▲3、消毒柜依据 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》符合二星级消毒柜的规定，对大肠杆菌（8099），第6代。3次杀菌实验结果，在设备内中外部不同位置的杀灭对数值均＞6.4；对脊髓灰质炎病毒Ⅰ型（poliovirus ，PV-Ⅰ) 疫苗株，3次杀菌实验结果，在设备内中外部不同位置的杀灭对数值均＞6.1，提供满足以上数据检测报告扫描件。 ▲4、提供食具消毒柜符合 GB4706.1-2005 、IEC60335-1：2004 标准的认证证书扫描件。 ▲5、消毒柜用不锈钢板检依据 GB/T 3280-2015 GB/T11170-2008 检验依据的元素含量分析，实测其中 C 元素含量≤0.05%；Si 元素含量≤0.35%；Mn 元素含量≤1.3%；P 元素含量≤0.04%；S 元素含量≤0.005%，提供满足以上数据检测报告扫描件。 ▲6、户内防腐蚀型为 F2 等级，产品标准和技术要求 JB/T 9535-2013标准，提供产品防腐等级认证证书扫描件。 | 5 | 台 |
| 97 | 洗地龙头 | 11米 | 11米开放式，外壳黑色碳钢喷塑。固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体。自动回卷,黑色重工无痕三层钢丝软管，300PSI高压，采用六边尼龙导向轮。黄铜铸造枪式喷头，前置扳机，配有蓝色橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头），进水接口为标准1/2”外螺纹。 | 1 | 台 |
| 98 | 灭蝇灯 | 500*120*290 | 电压/功率:220V/30W；豪华合金外壳，安全防护网设计、安全、省电。 | 1 | 台 |
| 四 | 收残间 |  |  |  |  |
| 99 | 活动垃圾桶 | 80L | 灰色，带轮带盖，符合环保要求的塑料制品，55.5*50.5*74.5cm | 5 | 台 |
| 100 | 不锈钢垃圾分拣台（带高压花洒） | 2000*760*800/150 | 1.台面采用优质304不锈钢板材，厚度为1.2mm； 2.横通采用38*25*1.2mm方管； 3.脚通38*38*1.5mm方管； 4.配可调节子弹脚。 | 1 | 台 |
| 101 | 灭蝇灯 | 500*120*290 | 电压/功率:220V/30W；豪华合金外壳，安全防护网设计、安全、省电。 | 1 | 台 |
| 102 | 洗地龙头 | 11米 | 11米开放式，外壳黑色碳钢喷塑。固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体。自动回卷,黑色重工无痕三层钢丝软管，300PSI高压，采用六边尼龙导向轮。黄铜铸造枪式喷头，前置扳机，配有蓝色橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头），进水接口为标准1/2”外螺纹。 | 1 | 台 |
| 五 | 排油烟&新风系统 |  |  |  |  |
| 103 | 厨房排油烟风机（面点&主厨房） | 排风量：42000m³/H | 1.风机板材采用亚光镀锌板，耐用、耐腐蚀，外表美观，生产工艺先进，钣金设计结构合理。顶底和柱子均是一块板拆成型。 2.（风机内蜗壳采用≥0.7mm厚度镀锌板，常规风机外壳采用≥1.5mm厚度镀锌板；风机叶轮采用多翼式双吸口，材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具製作，测量叶轮的直径、宽度及两个摆架的距离后，在专用的动平衡机器上校正，通过试验机旋钮定量测量可以知道左右校正面的加重位置和角度； 3.风机均采用Y系列三相异步电动机，额定电压为380V，额定电功率为50Hz。该系列电动机具有高效、节能、性能好、振动小、噪音低、寿命长、可靠性高、维护方便、起动转矩大等优点，安装尺寸和功率等级完全符合IEC标准。 4.采用B级绝缘，外壳防护等级为IP44，冷却方式IC411；皮带轮采用欧标SPB皮带轮，硬度大，可承受较大载荷，抖动性小，传动稳定可靠，风机使用时间更长；轴承用东莞TR轴承，密封性好，精度高，耐高温，使用寿命长；螺丝用8.8级超强度自锁螺帽，强度高，不易松动，可靠性更高； 5.电机架和底部采用镀锌槽钢和镀锌角铁，耐腐蚀，使用寿命长；风机采用快速开门模式，此设计理念使保养维修方便快捷，保养期间可以快速打开检修门给轴承加黄油，加注黄油时黄油枪可直接对接轴承，这样加注黄油可以快速准确的把黄油量一步加到位，如果用管道由外面注黄油会导致管道堵塞，注多少黄油会把控不到位，黄油注多了会把轴承密封圈顶开，少了注不到位。保护不了轴承。风机的顶底和法兰由一张板成型，减少了接口，机身四角，接口和缝隙处都涂上密封胶，保证了风机的密封性；随机配备易损配件和安装调试工具。 6.高效离心风机，电机外置；处理风量:42000m3/h、 全压:750Pa、转速：500r/min、 功率：18.5KW/380V。 ▲所投风柜依据 GB19761-2020（通风机能效限定值及能效等级） 要求需达到国家一级能效并提供国家认可机构的认证证书扫描件。 ▲所投风机依据 JB\T6445-2017，JB \T8689-2014 要求需满足 110% 转速运转 2 小时后叶轮尺寸偏差应＜0.03，风机进行 30min 机械运转试验转动件应无磨碰等异常情况振动有效值≤3.3，并提供国家认可机构出具的的检测报告扫描件。 ▲所投风机核心部件通过 GB\T2423.2-2008（电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验：B ：高温）检测，并提供国家认可机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 ▲所投风机需符合 JB\T9068-2017（前多翼离心风机）标准要求，并提供国家认可机构出具的检测报告扫描件。 | 1 | 台 |
| 104 | 油烟异味净化设备 | 570*1700*1330 | 1、所投油烟异味净化设备机台为模块化组合结构,（每处理10000CMH的油烟，长度790MM灯管不少于8根，每个模块有独立的电源控制器。 ▲2、所投设备需提供国家认可的环境产品检测中心出具的油烟异味检测报告，设备本体阻力小于70pa，臭气排放浓度小于45。提供制造商盖公章的具有CMA或CNAS标识的检测检验报告扫描件。 ▲3 所投紫外线灯架在直径2.5mm的试棒不得进入外壳，并与带电部分保持足够的间隙和直径1.0mm的试验金属线不得进入外壳，并与带电部分保持足够的间隙测试中，测试结果符合GB/T 4208-2017的IP69要求。提供制造商盖公章的具有CMA或CNAS标识的检测检验报告扫描件。 ▲4为了使用中的安全性，灯架的不锈钢板材需通过燃烧性能等级测试，测试结果符合GB8624-2012标准。提供制造商盖公章的具有CMA或CNAS标识的检测检验报告扫描件。 | 1 | 台 |
| 105 | 防火阀(150°C) | 800*400（根据管道实际调整） | 喷漆冷轧板制作，厚度 1.2mm。 | 1 | 台 |
| 106 | 防火阀(150°C) | 1500*700（根据管道实际调整） | 喷漆冷轧板制作，厚度 1.2mm。 | 1 | 台 |
| 107 | 调节阀 | 根据管道尺寸 | 喷漆冷轧板制作，厚度 1.2mm。 | 2 | 台 |
| 108 | 变频智能控制器 | 18.5KW | 1、额定输入电压:380V，额定输出电流:25A；适配电机功率:18.5KW；消减电机励磁声多种方式，减少EMI干扰，减少电机绝缘损害；自动巡航电流，可根据管道压力变化，自动调整运行电流，不停机保证排烟、保护电机；燃气泄漏联动：可接收燃气泄漏报警装置输出信号，接收该信号时，控制器自动切换最大输出频率，快速排去泄漏气体。同时切断净化器电源，防止气体通过净化器高压电场产生火源；消防报警联动：可接收消防报警信号，接收该信号时，控制器可自动关闭排风，防止火源往排风管蔓延。同时，关闭新风、净化器；排风、净化、新风、照明一键联动控制，可每个手动单独开启；LCD大屏数据可显示:风机实时输出频率、实时输出电流、实时功率能耗、节能比例。净化器、照明、新风是否工作与联动状态；一体化控制器内置时间控制逻辑模块,可根据餐厅营业高低峰时段，智能控制厨房抽排风机启停，自动调节风量大小。 ▲变频智能控制器依据“GB/T 12668.501-2013《调速电气传动系统第5-1部分：安全要求电气、热和能量》测试参考标准：1、进行变形试验（挠曲试验，冲击试验），对防电击没有不利影响，试验通过；2、冲击脉冲电压试验，对输入/输出端子到接地端子的基本或附加绝缘与加强绝缘进行4KV与6KV测试，试验验证了部件和装配好的PDS/CDM/BDM的间隙和固体绝缘具有足够耐受过电压条件的介电强度，试验通过；3、交流或直流电压试验，对输入/输出端子到接地端子的基本或附加绝缘与加强绝缘进行2120VDC与4240VDC测试，试验过程中没有发生电气击穿，试验通过；4、接触电流测量，所检项目合格。 | 1 | 台 |
| 109 | 厨房新风机 | 新风量：27000m³/H | 1.风机板材采用哑光镀锌板，耐用、耐腐蚀，外表美观，生产工艺先进，钣金设计结构合理。顶底和柱子均是一块板拆成型。 2.（风机内蜗壳采用0.7mm厚度镀锌板，常规风机外壳采用1.5mm厚度镀锌板；风机叶轮采用多翼式双吸口，材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具制作，测量叶轮的直径、宽度及两个摆架的距离后，在专用的动平衡机器上校正，通过试验机旋钮定量测量可以知道左右校正面的加重位置和角度； 3.风机均采用Y系列三相异步电动机，额定电压为380V，额定电功率为50Hz。该系列电动机具有高效、节能、性能好、振动小、噪音低、寿命长、可靠性高、维护方便、起动转矩大等优点，安装尺寸和功率等级完全符合IEC标准。 4.采用B级绝缘，外壳防护等级为IP44，冷却方式IC411；皮带轮采用欧标SPB皮带轮，硬度大，可承受较大载荷，抖动性小，传动稳定可靠，风机使用时间更长；轴承用东莞TR轴承，密封性好，精度高，耐高温，使用寿命长；螺丝用8.8级超强度自锁螺帽，强度高，不易松动，可靠性更高； 5.电机架和底部采用镀锌槽钢和镀锌角铁，耐腐蚀，使用寿命长；风机采用快速开门模式，此设计理念使保养维修方便快捷，保养期间可以快速打开检修门给轴承加黄油，加注黄油时黄油枪可直接对接轴承，这样加注黄油可以快速准确的把黄油量一步加到位，如果用管道由外面注黄油会导致管道堵塞，注多少黄油会把控不到位，黄油注多了会把轴承密封圈顶开，少了注不到位。保护不了轴承。风机的顶底和法兰由一张板成型，减少了接口，机身四角，接口和缝隙处都涂上密封胶，保证了风机的密封性；随机配备易损配件和安装调试工具。 6.高效离心风机，电机外置；处理风量:27000m3/h、 全压:800Pa、转速：709r/min、 功率：11KW/380V。 | 1 | 台 |
| 110 | 防火阀(70°C) | 1200*550（根据管道实际调整） | 喷漆冷轧板制作，厚度 1.2mm。 | 1 | 台 |
| 111 | 调节阀 | 根据管道尺寸 | 喷漆冷轧板制作，厚度 1.2mm。 | 1 | 台 |
| 112 | 变频智能控制器 | 11KW | 1、额定输入电压:380V，额定输出电流:25A；适配电机功率:11KW；消减电机励磁声多种方式，减少EMI干扰，减少电机绝缘损害；自动巡航电流，可根据管道压力变化，自动调整运行电流，不停机保证排烟、保护电机；燃气泄漏联动：可接收燃气泄漏报警装置输出信号，接收该信号时，控制器自动切换最大输出频率，快速排去泄漏气体。同时切断净化器电源，防止气体通过净化器高压电场产生火源；消防报警联动：可接收消防报警信号，接收该信号时，控制器可自动关闭排风，防止火源往排风管蔓延。同时，关闭新风、净化器；排风、净化、新风、照明一键联动控制，可每个手动单独开启；LCD大屏数据可显示:风机实时输出频率、实时输出电流、实时功率能耗、节能比例。净化器、照明、新风是否工作与联动状态；一体化控制器内置时间控制逻辑模块,可根据餐厅营业高低峰时段，智能控制厨房抽排风机启停，自动调节风量大小。 | 1 | 台 |
| 113 | 排烟风管 | 按实际结算 | 材料性能：优质304不锈钢，材料厚度采用1.2mm，国标30*30*3mm镀锌角铁法兰，对接处满打防腐耐高温密封胶。注：安装实际施工数量结算。 | 200 | 平方 |
| 114 | 新风管 | 按实际结算 | 材料性能：优质304不锈钢，材料厚度采用1.0mm，国标30*30*3mm镀锌角铁法兰，对接处满打防腐耐高温密封胶。注：安装实际施工数量结算。 | 100 | 平方 |
| 115 | 风机支架连减震器 | 与风机配套的国标材料制作 | 10号槽钢制作，井字型，加减震器 | 4 | 台 |
| 116 | 风机软连接 | 专用加厚防油防腐帆布 | 专用加厚绿色防雨防油防腐帆布连辅材 | 4 | 套 |
| 117 | 散流器新风口 | 配套 | 表面白色烤漆铝合金材质，材料厚度1.0mm。 | 9 | 只 |
| 118 | 防雨百叶 | 1200*550（根据管道实际调整） | 表面白色烤漆铝合金材质，材料厚度1.0mm。 | 1 | 台 |
| 119 | 一层洗碗间轴流风机连控制箱 | 排风量：6000m³/H | 排风量：6000m³/H | 1 | 台 |
| 120 | 二层洗碗间轴流风机连控制箱 | 排风量：6000m³/H | 排风量：6000m³/H | 1 | 台 |
| 121 | 防雨百叶 | 300*200（根据管道实际调整） | 表面白色烤漆铝合金材质，材料厚度1.0mm。 | 2 | 台 |
| 122 | 安装及其它辅材 | / | 包含密封材料、三角支架、开墙洞、吊筋等相关辅材在内 | 1 | 批 |
| 123 | 留样柜 | 600*630*1780 | 1、温度：2℃~8℃，门数：单门，有效留样空间：≥6层 2、箱体内外均采用食品级不锈钢，箱体整体发泡，口框配加热丝，采用双层电加热防雾玻璃门，可拆卸门封条，品牌压缩机，纯铜蒸发器，在最高42℃的极端环境温度下也能正常制冷； 3、产品具有物联网微信小程序功能：A.远程开关机功能、B.远程开启超级节能功能、C.远程开启抑菌功能、D.远程开启离子保鲜功能、E.节电量对比分析功能、F.耗电量对比分析功能G.查看设备使用天数、H.接收设备远程报警/报修功能、L.远程一键报修功能、M.远程温度调节功能；其中节累计能电量、累计耗电量、累计使用天数、累计减少碳排放需有数字化大屏管理显示界面； 6、产品具备物联网微信小程序功能：人脸抓拍识别功能→自动开锁功能→留样食品抓拍功能→留样数量对比功能→留样重量拍摄功能→留样信息录入功能→留样食品存放位置选择功能→手机物联远程餐次类型确认功能→手机物联远程关锁功能→留样信息自动生成功能（无需打码）→留样数据上传云端功能→48小时提醒取样功能→取样拍照功能→手机物联远程取样信息自动上传云端功能→留样记录永久可查功能、所有留样取样数据具备数字化大屏显示界面。 ★7、提供所投产品“留样柜”3C证书扫描件。 ▲8、提供所投产品“留样柜”具备≥2级能效标识，提供能效标识扫描件。 | 1 | 台 |
| 三 | 其他 |  |  |  |  |
| 124 | 烘手器（冷热型） | 248*165*470mm | 248*165*470mm 冷热调节 高风速、低噪音 | 10 | 台 |
| 125 | 不锈钢平板车 | 定制 | 不锈钢板及管材；采用直径为38*25×1.2mm的不锈钢方管，横通采用25×25×1.2mm不锈钢方管；加强筋与台面之间用螺柱焊连接，材料厚度为1.2厚不锈钢材质；配4只4"静音胶轮。 | 10 | 台 |
| 126 | 不锈钢四格带盖餐盒2 | 240*170*42mm | 规格：240*170*42mm 壁厚：采用1.0mm厚304食品级不锈钢板材一体拉伸制作，不锈钢餐盒盖采用304食品级拉伸制作。 | 3000 | 套 |
| 127 | 不锈钢餐勺 | 170*35*3mm | 规格：170*35*3mm 材质：加厚304不锈钢 | 5000 | 只 |
| 128 | 暂列金 |  | ★暂列金额为184754.40 元，供应商投标报价时不得调整，否则按废标处理。改造施工按实计量。中标单位根据现场实际需要及甲方要求编制清单，报至甲方审核及审计单位，最终以审计后的价格计入结算 | 1 | 项 |

注：供应商报价须包含设备主体、安装调试、运输吊装、辅材及其他合规性费用。

四.商务要求

（一）交付时间及地点

1、交付期限：合同签订起60日内完成所有工作。

2、交付地点：宝华新城实验小学，具体地点由采购人指定。

（二）货物包装及运输

1.本项目中涉及货物包装和快递包装应符合国家或行业包装标准，按照《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）、FZ/80002-91《货物标志、包装、运输和贮存》标准运输和包装规定的包装需求标准。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵上述交货地点。

2.货物的包装、运输、装卸、安装、调试及保险均由成交供应商负责。

3.成交供应商承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失，并承担因此而发生的违约责任。

4、双方对设备进行开箱清点检查，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，成交供应商应在7天内，按照采购人的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

（三）质量保证及售后

1.供应商保证所提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，技术性能及质量满足项目要求，并符合国家、行业的标准及规范。

2.免费质保期：验收合格起2年。

3.质保期内每年为所有货物提供至少一次维护保养服务，确保货物保持良好的状态。

4.响应时间：2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内解决问题。

5.质保期内免费维修更换配件，所换配件须为原厂生产，并对质保期内出现的质量及安全问题负责，处理解决并承担一切费用。

6.供应商须为使用人员提供免费的操作培训服务。

（四）验收要求

1.货物安装调试正常使用后进行验收，由采购人、成交供应商、若有需要可邀请第三方机构代表现场进行验收。

2.采购人成立验收小组，制定验收方案，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时按照采购合同的约定对每一项（品牌、规格型号、技术性能、服务质量、安全标准）的履约情况进行确认。验收小组完成验收后，应当出具验收报告。验收报告的内容应包括：实施验收过程基本情况陈述，供应商每一项（品牌、规格型号、技术性能、服务质量、安全标准）的履约情况，与政府采购合同约定的权利义务比较情况，验收结论性意见。验收小组成员的个人验收记录和个人验收意见应作为验收报告附件。

（五）付款方式

(1)在收到供应商正式发票后15日内，支付合同价款30%的预付款；

(2)所有货物到货并运至甲方指定地点、所有设备完成样品确认与供货，完成安装调试并经采购单位验收合格后，通过句容市餐饮安全监督所的验收，凭句容市餐饮安全监督所的验收出具的告知书和采购单位出具的验收合格单等相关证明材料，收到供应商正式发票后15日内付至合同价款的80%；

(3)余款从验收合格之日算起至售后质保期满，收到供应商正式发票后15日内后付清。

（六）报价要求

1.本项目采用总价报价方式，投标总价超过最高限价的为无效投标。

2.报价应包含完成本项目已支付或将支付的所有费用。供应商如对项目需求理解错误造成错漏报价，采购人不予承认，后果由供应商自行承担。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

3.本项目不统一组织现场踏勘，供应商如有需要可在投标截止日前与采购人联系踏勘现场，并自行承担现场踏勘的费用。未现场踏勘的供应商视为完全了解项目现场情况。

第五部分  评标办法和标准

1.采购代理机构职责

1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、采购文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照采购文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

2.评标委员会职责

2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对响应文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

3.2评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；

（2）接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有响应文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的供应商授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向供应商以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

5.报价前后不一致的处理原则

5.1响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经供应商确认后产生约束力，供应商确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。供应商不确认的，其投标无效。

6.供应商资格审查

6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2025年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等或资格承诺函 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商相关信息一览表或资格承诺函 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料或资格承诺函 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标函或资格承诺函 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 专门面向中小微企业采购。（供应商须提供《中小企业声明函》） 注1：监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。 注2：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注3：残疾人福利性单位须按采购文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》 |
| 7 | 不接受进口产品投标 | 确认投标品牌是否为进口品牌（供应商须提供《关于符合本国产品标准的声明函》） |

7.供应商符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，审查内容主要是响应文件的有效性和对采购文件的响应程度，以确定是否满足采购文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 要求 | 报价符合性审查报价符合性审查 | 属于投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%，供应商可随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料 |
| 2 |  | 投标报价 | 投标报价未超过采购文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价 |
| 3 |  | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（采购文件另有规定的除外） |
| 4 |  | 报价合理性 | 报价合理，或投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的 |
| 5 | 商务 要求 | 投标函、法定代表人资格证明书（或授权委托书）和政府采购供应商信用承诺书 | 按采购文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书（或授权委托书）和政府采购供应商信用承诺书 |
| 6 |  | 签署、加盖公章 | 按照采购文件要求签署、加盖公章的 |
| 7 |  | 对采购文件响应程度 | 审查响应文件，以确定其是否满足采购文件的实质性要求； 采购文件第四部分采购需求中“★”号条款响应情况作出判定，“★”号条款不得负偏离，提供采购需求响应偏离表（见第六部分响应文件格式） |
| 8 |  | 公平竞争 | 投标供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标供应商的合法权益情形的 |
| 9 |  | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标供应商串通投标的情形 |
| 10 |  | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的 |

8.综合评价

8.1 本项目采用综合评分法。

| 评分项目 | 技术评价 | 商务评价 | 价格评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 9.00 | 41.00 | 50.00 |

- 技术评价

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术或者服务水平评价 |  |  | 9 |
| 1.1 | 项目实施方案 | 评委根据供应商提供的项目实施方案（包括技术配合方案、安装调试、实施步骤、质量保证措施等内容）综合评分： （1）方案完整、科学、合理、操作性强的，得3分； （2）方案完整、合理，有可操作性的，得1.5分； （3）方案不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的得0分。 | 3 |
| 1.2 | 培训方案 | 评委根据供应商提供的培训方案(包含但不限于培训目标、培训对象、培训内容、培训计划等内容)： （1）培训方案目标明确、内容完整、安排科学合理、针对性强的3分； （2）培训方案内容完整、安排合理、针对性较强的1.5分； （3）培训方案目标不明确、内容不完整、安排不合理、针对性不强或未提供的，得0分； | 3 |
| 1.3 | 售后服务方案 | 根据供应商提供的售后服务体系及管理制度、售后服务响应时间和售后服务人员的技术水平等措施。 （1）供应商提供完善的售后服务体系及管理制度，制度健全、流程清晰、可操作性强；售后服务响应时间优于采购文件要求（例如：承诺30分钟内响应，2小时内到达现场等）；售后服务人员团队配置合理，能提供全方位、多层次的技术支持。各项措施全面、具体，且有持续改进机制的得3分； （2）供应商提供较完善的售后服务体系及管理制度，制度基本健全；售后服务响应时间满足采购文件要求；售后服务人员能有效处理常见问题，措施较为全面的得1.5分； （3）供应商未提供售后服务体系及管理制度，或制度严重缺失；售后服务响应时间不满足要求；售后服务人员无法保障服务或未提供的得0分； | 3 |

（二）商务评价

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务及履约能力评价 |  |  | 41 |
| 1.1 | 产品功能、性能、配置要求 | 根据供应商提供所投产品完全满足或优于采购文件要求的得35分。 带“▲”为重要参数，有一项负偏离扣1.5分。 非“▲”为一般参数，有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 “★”为必须满足项（实质性参数）。不满足，视为无效投标。 注：（1）采购文件中要求提供相关支持证明文件的，以提供能满足要求的权威机构或权威部门出具的证明材料（资质、证书、检测检验报告等）为准，未按要求提供相关支持证明文件只作文字描述不得分（以上证明文件加盖制造商公章或扫描件作证明材料，要求所提供的支持文件尽可能全面的体现设备参数国家标准、技术指标数据内容）。 （2）供应商所提供的资料必须真实有效，签订合同前对中标人所提供的支持证明文件的真实性和有效性进行核查，如发现提供虚假资料等谋取中标违法行为的，上报监督机构并追究其法律责任。 | 35 |
| 1.2 | 企业实力 | 供应商具有有效期内的：质量管理体系认证证书、 环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、诚信管理体系认证证书，完全满足的得2分，不满足不得分（提供证书扫描件）； | 2 |
| 1.3 | 履约能力 | 从事安装、维修作业人员具有“燃气具安装维修工职业资格证书”或“燃气燃烧器具装维修人员职业技能培训合格证”不少于6人的得2分； 2、供应商拟投入项目人员具有特种作业操作证电工作业证书、特种作业操作证高处作业证书、特种作业操作证制冷与空调作业证书，全部满足的得2分； 须提供以上拟投入人员证书及近半年内（2025年11月-2026年4月）供应商为其缴纳的社保记录（必须是社保机构出具的社保证明材料，须加盖社保机构公章或社保中心参保缴费证明电子专用章（具有可验证的二维码或验证码），以上人员一人一岗，同一人不得重复得分。 | 4 |

（三）价格评价

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价评价 |  |  | 50 |
| 1.1 | 投标报价 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×50（小数点保留两位） | 50分 |

9.相同品牌产品的处理原则

9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见供应商须知前附表。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

11.推荐中标候选人

11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。评标委员会将根据评标结果向采购人推荐出3名中标候选人。

11.2本次采购确定的成交供应商数量：1名。

第六部分  响应文件（格式）

投   标   文   件

项目编号：××××

项目名称：××××

采购包：××××

投 标 人（公章）：××××

××××年××月××日

一、资格部分

（一）投标函

致××××（采购代理机构）：

根据贵方关于××××（项目名称）（项目编号：××××）（采购包：××××）的采购公告，我方已完全理解采购文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按采购文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据采购文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在响应文件中另作说明）。

3．我方已详读全部采购文件，包括采购文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部响应文件，保证提供的响应文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本采购文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次响应文件内容与采购文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守采购文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： ××                  电话： ××

传真：××                   邮政编码：××

供应商（公章）：××

法定代表人签字或盖章： ××

日期： ××××年××月××日

（二）独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件；供应商为自然人的，提供其身份证复印件；

（三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2025年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函（见本部分（八）资格承诺函）。

（四）履行合同所必需的设备和专业技术能力

填写下述表格或提供资格承诺函（见本部分（八）资格承诺函）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

供应商名称(公章)：

日期： 年 月 日

（五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据，或提供资格承诺函（见本部分（八）资格承诺函）。

（六）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（1）投标函或资格承诺函。

（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。

（七）落实政府采购政策需满足的资格要求

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
《中小企业声明函》填写说明

1、请各投标供应商按照本项目类别 (详见采购需求) 选择对应的《中小企业声明函》进行填写，例如本项目属于货物类，则只需将本项目提供的全部货物标的填写在《中小企业声明函》即可，以此类推。

2、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购需求中的项目所属行业为准。

3、本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业；事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业。

4、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

5、投标供应商未按照上述格式正确填写《中小企业声明函》的，视为未提供《中小企业声明函》，不享受中小企业扶持政策。

《中小企业划型标准规定》

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业 (包括采矿业，制造业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业)，建筑业，批发业，零售业，交通运输业(不含铁路运输业)，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业(包括电信、互联网和相关服务)，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业 (包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等)。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入 100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动由本单位提供服务（由本单位承担工程/提供本单位制造的货物），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

年  月  日

（八）资格承诺函

致：    （采购人、采购代理机构）

我单位参与  （项目名称）  （项目编号：   ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

二、法定代表人身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证复印件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：×××（供应商名称） 法定代表人×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：

供应商名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证复印件

注：“法定代表人”授权其他人（必须为供应商正式员工，证明材料：近半年内至少一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

四、价格部分

开标一览表

| 单位名称（公章）：×××× |  |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 金额（大写）：××××元 ¥：×××××××× |
| 项目工期/服务期 |  |

注： 1.“项目总报价”包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用；

2.供应商必须据实填写此表，报价所含与采购文件要求的内容一致；

3.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

法定代表人签字或盖章：××××

日期：××××年××月××日

## 清单及明细报价表

| 一、货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 品牌型号 | 数量 |  | 单价（元） | 合计（元） | 免费质保期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它与项目有关的费用（可编辑） |  |  |  | 元 |  |  |  |
| 项目总报价 |  |  |  | 元 |  |  |  |

注：1、供应商应当按照采购文件采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中“其它”由供应商根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，供应商应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

5、标的物报价不得为零，否则投标无效。

五、技术部分（与评分标准对应）

1.采购需求响应及偏离表

| 序号 | 重要性（★、或▲） | 标的名称 | 响应产品名称及型号 | 指标要求 | 证明材料要求 | 响应情况 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 备注（证明材料所在位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，行数不够可自行添加。

2.上表所指证明材料为项目需求中要求提供的检测报告、截图、各类证书或其他形式的材料，证明材料附后。请供应商务必认真做好标识，以便评委正确评审，否则由此带来的一切后果，由供应商自行承担。

3.项目需求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供供应商更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。

4.如要求提供证明材料的，请将证明材料附后，并做好标识，以便评委正确评审，如要求提供证明材料未提供的视为负偏离。

2.服务方案

六、商务部分（与评分标准对应）

七、其他部分

1.按采购文件要求供应商所能提供的其他材料