招　标　文　件

（货物类）

项目名称：2026年援外医疗队医疗中心设备耗材招标采购

苏采云项目编号：JSZC-320000-JSQC-G2026-0021

招标代理机构采购编号：QC-2026041416E

采购人名称：江苏省卫生健康委员会

采购代理机构：江苏柒采招标代理有限公司

2026年06月

# 目  录

第一章  投标邀请	1

一、项目基本情况	1

二、投标人的资格要求	2

三、获取招标文件时间、地点、方式	4

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	4

五、供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法	5

六、公告期限	6

七、其它补充事宜	6

八、本次招标联系方式	7

九、其它	7

第二章  投标人须知	8

投标人须知前附表	8

一、总则	10

二、招标文件	11

三、投标文件的编制	12

四、投标文件的递交	13

五、开标与评标	14

六、定标	16

七、授予合同	18

第三章  合同文本（货物）	19

一、合同内容	19

二、合同金额（含税）	19

三、组成本合同的有关文件	19

四、技术资料	20

五、知识产权	20

六、产权担保	20

七、项目实施	20

八、包装、运输	21

九、履约保证金	21

十、货款支付	21

十一、安装及调试	22

十二、验收	22

十三、技术培训	22

十四、质量保证及售后服务	22

十五、违约责任	23

十六、解决争议的方法及文书送达	24

十七、合同生效及其它	24

第四章  项目需求	25

一、★项目概况	25

二、★设备采购清单	25

三、★耗材产品采购清单	25

四、设备产品技术参数	33

五、★验收标准	40

六、★验收要求	40

七、★供货要求	41

八、★报价要求	41

九、★付款条件	42

十、★质保要求	42

十一、★其它要求	43

第五章  评标方法与评标标准	44

一、定标办法	44

二、同品牌产品	44

三、政府采购政策功能落实	44

四、政府采购异常低价问题处理方式	45

五、对本国产品的支持政策	46

六、评标办法和评标标准	46

第六章  投标文件格式	49

一、具有独立承担民事责任的能力	50

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	50

三、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	50

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	51

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	51

六、本项目的特定资格要求	51

（1）医疗设备产品有效证书或备案凭证材料	52

（2）医疗耗材产品有效证书或备案凭证材料	53

七、声明书	60

八、法人授权书	61

九、投标函	62

十、中小企业声明函	63

十一、残疾人福利性单位声明函	64

十二、监狱企业证明	65

十三、关于符合本国产品标准的声明函	66

十四、开标一览表	67

十五、投标分项报价表	68

十六、产品技术要求响应及偏离表	69

十七、商务要求响应及偏离表	70

十八、其它证明文件	71

第一章  投标邀请

受江苏省卫生健康委员会的委托，江苏柒采招标代理有限公司就2026年援外医疗队医疗中心设备耗材招标采购(项目编号：JSZC-320000-JSQC-G2026-0021)进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人参加投标。

项目概况：

2026年援外医疗队医疗中心设备耗材招标采购的潜在供应商应在江苏政府采购网“苏采云”系统中免费下载招标文件，并于2026年06月26日15:00（北京时间）前上传加密版电子投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-JSQC-G2026-0021

2.项目名称：2026年援外医疗队医疗中心设备耗材招标采购

3.预算金额：人民币135.78万元

4.最高限价：人民币135.78万元

5.采购需求：采购眼科显微镜、医用小推车、医用电钻、腹腔镜模拟训练器、可视喉镜、血气分析仪（含100人份试剂盒）、全数字便携式超声诊断系统、电脑微量注射泵等设备以及耗材产品，具体见招标文件“第四章 项目需求”。

6.合同履行期限：合同签订后15天内完成交货、安装、调试、提供相应技术服务，保证采购人验收通过。

7.供货地点：验收在南京主城区，地点由供应商提供，验收合格后由供应商负责按采购人要求的时间运抵上海采购人指定地点。

8.质量保证期：设备、耗材均须为当年生产（2026年）,设备质保期不少于5年，耗材质保期与有效期一致。

9.本项目标的所属行业：工业。从业人员1000人以下或营业收入4000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

## 二、投标人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供提交投标文件截止时间前1年内经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，公司成立不满一个月不需提供）；

1.3 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供提交投标文件截止时间前1年内至少一个月的依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

注释：

（1）第1.5条所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。第1.5条所称“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

（2）投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

（3）税收材料是指：主管税务部门出具的税收证明或完税凭证或银行出具的税收缴款证明。

（4）社保材料是指：在人社部门或税务机关或银行缴纳社保的凭证。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1本项目不属于专门面向中小企业采购项目。

2.2本项目是否采购节能产品、环境标志产品：否。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标产品属于医疗器械注册范畴的，投标人应提供投标产品的《医疗器械注册证》。（应提供有效证书复印件）

3.2投标产品属于医疗器械注册范畴的，投标人应根据投标产品的类别，提供《医疗器械经营企业许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》。（应提供有效证书或备案凭证复印件）

4.本项目接受产品代理商或经销商投标。

5.本项目不接受联合体投标。中标后不准许转包或分包。

6.本项目不接受进口产品投标。

注释：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

7.拒绝下述投标人参加本次采购活动：

7.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7.2拒绝投标人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人参与采购活动。采购代理机构将在开标结束后，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)网站等渠道查询投标人信用记录并保存。

7.3拒绝为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人参加本项目的采购活动。

三、获取招标文件时间、地点、方式

获取时间：自招标公告发布之日起5个工作日。

获取地点：江苏政府采购网“苏采云”系统。

获取方式：

供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载。

步骤如下：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户应进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

招标文件工本费（售价）：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2026年06月26日15:00（北京时间）

提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）。

开标地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

注释：

1.线上开标：开标当日，供应商不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）“开标大厅”参与开标过程）。

2.投标文件的解密：开标当天各供应商应及时登录“苏采云”系统进入开标大厅，投标文件递交截止时间后，招标代理机构将在“苏采云”系统内通过开标大厅发出电子投标文件解密的指令。

供应商在开标大厅按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。

因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不按要求时限内完成解密等自身原因，导致电子投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其电子投标文件，系统内电子投标文件将被退回。

因招标代理机构原因或“苏采云”系统发生故障，导致无法按时完成电子投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

3.本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为“苏采云”系统运行无故障。

4.若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正、副锁的使用差别。

5.因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中，出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

6.供应商未按时加入开标大厅并完成登录操作的或未能在开标大厅内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，供应商将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

## 五、供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法

1.供应商应通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）参与政府采购项目。

2.“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。下载地址：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

3.“CA数字证书”的获取：

供应商应办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。下载地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html

4.电子投标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5.招标代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6.请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参加项目线上开评标。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其它补充事宜

公示媒体：江苏政府采购网、中国政府采购网。

有关本次招标事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏柒采招标代理有限公司在江苏政府采购网、中国政府采购网发布的更正公告。

供应商对项目招标文件（供应商的资格要求、服务合同、采购需求、评标办法和评标标准）的询问、质疑由招标代理机构接收、答复。

供应商对在“苏采云”系统操作阶段的询问请向“苏采云”系统运维人员提出。（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

八、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：江苏省卫生健康委员会

地址：江苏省南京市玄武区中央路42号

项目联系人：魏平平

电话：025-83620919

2.招标代理信息

名称：江苏柒采招标代理有限公司

地址：江苏省南京市建邺区奥体大街68号（新城科技园国际研发总部园）3幢6楼

联系人：朱传好/李金楠/张明立

联系方式：025-83370296-706/025-83370296

九、其它

1.采购项目需要落实的政府采购政策

本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》等政府采购政策文件。

2.请投标单位在获取招标文件后，认真阅读各项内容，按照招标文件的要求详细填写和编制投标文件，进行必要的准备，并按招标文件确定的时间、地点准时参加开标活动。

3.代理费发票申请，请登录“江苏柒采招标代理有限公司”官网（http://www.jsqczb.cn/sy），点击“下载专区”，获取“开票信息填写”文件。

第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：江苏省卫生健康委员会 地址：江苏省南京市玄武区中央路42号 联系人：魏平平 联系方式：025-83620919 |
| 2 | 招标代理机构 | 名称：江苏柒采招标代理有限公司 地址：江苏省南京市建邺区奥体大街68号（新城科技园国际研发总部园）3幢6楼 联系人：朱传好/李金楠/张明立 联系方式：025-83370296-706/025-83370296 |
| 3 | 项目名称 | 2026年援外医疗队医疗中心设备耗材招标采购 |
| 4 | 项目编号 | JSZC-320000-JSQC-G2026-0021 |
| 5 | 预算金额 | 人民币135.78万元 |
| 6 | 项目供货地点 | 验收在南京主城区，地点由供应商提供，验收合格后由供应商负责按采购人要求的时间运抵上海采购人指定地点。 |
| 7 | 资金来源 | 财政性资金。 |
| 8 | 现场勘察 | 无。 |
| 9 | 投标保证金 | R不要求提供 |
|  |  | □要求提供。数额不得超过采购项目预算金额的2%，本项目的投标保证金为人民币______元，提交方式为______。 收款人户名： 开户银行： 银行账号： 注：以电汇方式递交投标保证金须在电汇凭据附言栏中写明项目编号、分包号及用途(投标保证金)。 |
| 10 | 电子投标文件数量 | 电子投标文件：1份。 |
| 11 | 电子投标文件接收截止时间 | 电子投标文件接收截止时间：2026年06月26日15:00（北京时间） 接收地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）。 |
| 12 | 电子投标文件解密开始时间 | 电子投标文件解密开始时间：2026年06月26日15:00（北京时间） 解密地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。 |
| 13 | 投标文件有效期 | 响应截止时间后60天。 |
| 14 | 招标代理服务费 | 合同签订前，中标人应向招标代理机构缴纳招标代理服务费。 付款形式：网上银行转账或银行电汇（不接受其他形式） 并在转账或电汇时，备注“项目编号+代理费”字样。 开户行信息： 单位名称：江苏柒采招标代理有限公司 开 户 行：中国银行股份有限公司南京万达广场支行 账 号：515769533053 收费标准：以中标金额为基数，按照江苏省政府采购协会关于印发《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知（苏政采协[2024]20号）七、政府采购代理服务收费原则执行，小数点保留两位。预算金额中包含招标代理服务费，故此项费用不单独开列而应计入投标报价中。 |

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.政策功能

4.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；

（2）中小企业投标人参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》(格式见后附件)，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（3）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准(详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家 统计局关于印发〈统计上大中小型企业划分办法(2017)〉的通知》国统字〔2017〕  213 号)确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与 大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时 将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

4.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

4.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

4.5 提供的产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

4.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家标准中二级能效 (水效)指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

4.7 提供的产品属于环境标志产品的,投标人应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

4.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

5.投标费用

5.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏柒采招标代理有限公司（以下简称招标代理）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.2本次招标代理收取与中标服务费，具体详见第一章 投标邀请及第二章 投标人须知前附表。

5.3本次招标的专家评审费按实际发生收取。

6.招标文件的约束力

6.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

7.招标文件构成

7.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8.招标文件的澄清

8.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理。

9.招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，招标代理可以对招标文件进行修改。

9.2 招标代理有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

9.3 招标文件的修改将在“江苏省招标投标公共服务平台”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11.投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、法人授权委托书、投标函、开标一览表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件等部分。

11.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

12.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

13.投标分项报价表

13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16.投标有效期

16.1 投标有效期为招标代理规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，招标代理于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标代理的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18.投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”或“电子投标文件”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。电子版与纸质版文件不符，以纸质版为准。

18.2 投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交

19.投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本、副本、电子版投标文件密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

（1）注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

（2）注明投标项目名称、标书编号及包号。

（3）未按要求密封和加写标记，招标代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标代理机构将予以拒绝，作无效投标处理。

20.投标截止时间

20.1 招标代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标文件中规定的截止时间。

20.2 招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21.投标文件的拒收

21.1招标代理拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22.投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知招标代理机构，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达招标代理机构。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

23.开标

23.1 招标代理将在招标文件中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

23.2开标仪式由招标代理组织，采购人代表、公证员（必要时）、监管代表、投标人代表等参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时请投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，招标代理当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 招标代理将指定专人负责开标记录并存档备查。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24.评标委员会

24.1 开标后，招标代理将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标侯选人，在采购人授权范围内确认中标人。

25.评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和本次投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 招标代理和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告之日起向项目负责人咨询本单位的综合评审得分及排序情况。

26.投标文件的澄清

26.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

26.2 接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27.对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理将在评标现场告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和招标代理的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并现场告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.6 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7投标人在开、评标全过程中不应远离会场，如授权代表不在会场，应保持通讯畅通，随时等待与招标代理及评标委员会联系。

28.无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

（1）未按照招标文件要求密封、签署、盖章的；

（2）投标人在报价时采用选择性报价的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

（6）未通过符合性审查的。

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

（8）投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（10）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（11）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款

（1）符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）因重大变故，采购任务取消的。

（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

29.确定中标人

29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 招标代理将在“江苏省招标投标公共服务平台”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的。

（2）向采购人、招标代理行贿或者提供其他不正当利益的。

（3）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

（4）与采购人或者其他投标人恶意串通的。

（5）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

29.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

30.质疑处理

30.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

30.2投标人认为招标文件、招标过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

30.3质疑必须以参加投标的法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交。

30.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

30.5质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向招标代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

30.6招标代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标代理机构将告知质疑人进行补正。

30.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标代理机构有权不予受理。

30.8 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

（5）投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.9 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

31.中标通知书

31.l 中标结果确定后，招标代理将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公示期满后，主动与项目负责人联系领取中标通知书。

31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

32.签订合同

32.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33.货物（包含与货物相关的产品、服务）的追加

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

第三章  合同文本（货物）

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订，但专用条款内容不得背离公开招标文件的实质性内容。

项目编号：JSZC-320000-JSQC-G2026-0021

项目名称：2026年援外医疗队医疗中心设备耗材招标采购

甲方：（采购方） 江苏省卫生健康委员会

地址： 江苏省南京市玄武区中央路42号

乙方：（中标供应商）

地址：

甲、乙双方根据江苏柒采招标代理有限公司组织的2026年援外医疗队医疗中心设备耗材招标采购公开招标的结果，签署本合同。

## 一、合同内容

1.1 标的清单：

| 产品名称 | 产品分项 | 品牌及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  | ¥ |  |  |

## 二、合同金额（含税）

合同金额为人民币（大写）：          元整（小写：¥          ）本合同金额包含税费、包装、运输、装卸、安装调试、售后服务等费用，本合同明确由甲方承担的费用除外。

## 三、组成本合同的有关文件

下列关于2026年援外医疗队医疗中心设备耗材招标采购的招投标文件（项目编号：JSZC-320000-JSQC-G2026-0021）、与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件

（2）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（3）产品技术要求响应及偏离表；

（4）投标承诺/服务承诺；

（5）中标通知书；

（6）甲乙双方商定的其它文件等。

## 四、技术资料

4.1乙方应向甲方提供使用产品的有关技术资料，主要包括：技术说明书、使用说明书、安装维修手册、操作手册、常用易消耗品清单等。

4.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

## 五、知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，由乙方全权负责处理纠纷并承担甲方因该侵权行为支付的包含但不限于违约金、损害赔偿金、律师费、诉讼费、差旅费等全部费用和责任。

## 六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

## 七、项目实施

7.1交货期：合同签订后15天内完成交货、安装、调试、提供相应技术服务，保证甲方验收通过。

7.2验收与交货地点：在南京主城区验收，场所由乙方提供，具体为：     ，验收合格后由乙方负责按甲方要求的时间运抵上海甲方指定地点交货，运费由乙方承担。

验收仅用于确认货物数量、外观及基本功能符合合同约定，不免除或减轻乙方在合同质保期内应承担的任何质量保证责任。

## 八、包装、运输

8.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离海运或空运、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵援外医疗队驻地。包装费由乙方承担。由于包装不善引起货物锈蚀、损坏和损失的，就该部分货物，甲方有权要求乙方退货或者重新提供相应货物，所需费用由乙方承担，甲方有权从待付款项中直接扣除。因前述问题发生争议时，乙方需承担包装符合标准的举证责任。

8.2 每件包装箱内外均应附一份详细装箱单，包装箱内放质量合格标识。

8.3 物资验收合格后，乙方负责按甲方要求的时间安排货物运输至上海甲方指定地点,运费由乙方承担。乙方负责物资海运或空运所涉及的检验检测以及报关材料准备，并承担相关费用。配合甲方做好物资外运，海运或空运费用甲方承担。乙方需确保所提供的检验检测资料、报关材料真实、完整、符合出入境监管要求，若因乙方提供的材料不合规导致报关延误、产生罚款、物资被扣等损失的，由乙方承担全部责任。

8.4 物资在安装调试验收合格并运至甲方指定地点移交给甲方之前的风险由乙方承担。

## 九、履约保证金

本项目无需缴纳履约保证金。

## 十、货款支付

10.1设备安装调试正常,所有物资通过甲方验收，并运抵上海援外基地后，乙方开具等额合格有效的增值税发票并送达甲方，甲方收到发票后一个月内付货款的70%，物资运抵圭亚那和桑给巴尔援外医疗队驻地，经检查无因包装问题损坏后，乙方开具等额合格有效的增值税发票并送达甲方，甲方收到发票后3个月内付清余款。

10.2甲方在支付各期款项时，乙方应提前开具等额合格有效的增值税发票并送达甲方，否则，甲方有权迟延支付款项且不承担违约责任，乙方仍应继续履行本合同项下的全部义务。

## 十一、安装及调试

11.1 乙方应派有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责货物安装、调试至合格，产生的费用由乙方承担。

11.2安装、调试方案详见乙方投标文件。

## 十二、验收

12.1 由甲方组织对货物进行验收，验收标准：对照投标文件、合同及相关附件。

12.2 乙方完成全部货物的安装调试后，应当向甲方提交书面验收申请，甲方应当在收到验收申请后 5个工作日内组织验收。验收合格后，甲乙双方共同签署验收报告，壹式贰份，壹份交甲方留存，壹份由乙方用作结算凭证，验收费用由甲方承担。

12.3 如果发现货物与合同或投标文件中要求不符，甲方有权向乙方提出书面异议，乙方应在收到异议后3个工作日内书面答复并按甲方要求完成退换货、补齐等整改工作，否则视为认可甲方提出的全部异议内容，乙方应承担由此发生的一切损失和费用，并按本合同第十五条约定承担违约责任。

12.4 甲方有权委托中国有资格单位或机构对货物性能、精度进行校核。

12.5 验收时乙方必须提供完整的验收资料。

12.6 其它详见乙方投标文件中项目实施方案。

## 十三、技术培训

所购设备、耗材如需技术支持，乙方应在收到甲方通知后24小时内响应，给予甲方技术指导，直到问题解决。

## 十四、质量保证及售后服务

14.1质保期限：设备、耗材均须为当年生产（2026年）,设备质保期不少于5年，耗材质保期与有效期一致。

14.2在质保期内，乙方应负责对其提供的产品进行远程支持维修、损坏件更换，不收取额外费用，如遇产品配件更换，甲方无需返还损坏配件。

14.3设备在质保期内使用出现问题，乙方在收到甲方通知后，24小时内响应并提供技术支持。鉴于援外项目特殊性，无法派售后人员赴现场提供售后服务，乙方应当免费提供不少于2年的零配件供应，并于收到甲方通知后一个月内运抵桑给巴尔或圭亚那援外医疗队驻地，并负责指导安装，运输费用由乙方负责。耗材在质保期内出现问题的，乙方负责免费更换，收到甲方通知后1个月内运抵桑给巴尔或圭亚那援外医疗队驻地，运输费用由乙方负责。若乙方逾期交付零配件或提供的零配件不符合质量要求的，甲方有权自行采购符合要求的零配件，产生的差价、运输费、服务费等全部费用由乙方承担。

14.4产品在质保期内出现问题所产生的损失由乙方承担。

14.5乙方应在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。

14.6乙方提供培训及产品说明书，并提供培训资料。

14.7乙方提供的产品未达到招标文件规定要求或供货延误，对甲方造成损失的，由乙方承担一切责任，并依据合同条款赔偿所造成的损失。

## 十五、违约责任

15.1 甲方不得无正当理由拒收货物，否则由此所造成的损失须由甲方承担赔偿责任。

15.2 乙方逾期交付货物，以合同总金额每日万分之五的标准支付违约金。逾期超过15日的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总金额10%的违约金，解除合同的通知自到达乙方时生效。如甲方行使解除权的，逾期交付的货物由乙方负责自行取回。

15.3 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及投标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，乙方需支付甲方总货款的30%作为违约金。

15.4 乙方未按本合同的规定和投标文件中售后服务方案提供售后服务的，应向甲方支付合同总金额10%的违约金。

15.5乙方各项违约行为支付给甲方的违约金不足以弥补甲方因此遭受的全部损失的，乙方还应予以补足。甲方损失包括但不限于甲方重新更换供应商多支出的费用、甲方向第三方支付的赔偿金、诉讼费、保全费、保全保险费、鉴定费、律师费、差旅费及其他因维权而发生的合理费用。

## 十六、解决争议的方法及文书送达

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。合同签订地为：南京市玄武区。诉讼期间，除争议事项外，本合同应继续履行。

16.2 双方确认本合同载明的地址可作为合同履约过程中相关文书、法院送达诉讼文书的地址，因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关文书及诉讼文书没能实际被接收的、邮寄送达的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日；因一方拒收的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日。

## 十七、合同生效及其它

17.1  本合同由甲乙双方在甲方所在地签订。合同盖章后生效。

17.2  本合同未尽事宜，遵照《民法典》等有关法律条文执行。

17.3  本合同正本壹式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份。

（以下无正文）

甲方：江苏省卫生健康委员会             乙方：

地址：南京市中央路42号                地址：

联系电话：025-83620919                 联系电话：

开 户 行：                             开 户 行：

账    号：                             账    号：

签订日期：      年    月   日

第四章  项目需求

## 一、★项目概况

为保障援桑给巴尔、圭亚那各医疗中心的正常运转，确保援外医疗工作的顺利开展，拟对各医疗中心所需设备、耗材进行招标采购。

## 二、★设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 是否属于医疗器械注册范畴 | 是否为核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眼科显微镜 | 台 | 1 | 是 | 是 |  |
| 2 | 医用小推车 | 台 | 2 | 是 | / |  |
| 3 | 医用电钻 | 只 | 1 | 是 | / |  |
| 4 | 腹腔镜模拟训练器 | 套 | 2 | 是 | / |  |
| 5 | 可视喉镜 | 台 | 2 | 是 | / |  |
| 6 | 血气分析仪（含100人份试剂盒） | 台 | 1 | 是 | / |  |
| 7 | 全数字便携式超声诊断系统 | 台 | 1 | 是 | 是 |  |
| 8 | 电脑微量注射泵 | 台 | 1 | 是 | / |  |

## 三、★耗材产品采购清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 是否属于医疗器械注册范畴 | 是否为带量采购产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锁扣夹 | LC-2 | 个 | 200 | 是 | 是 |  |
| 2 | 子宫捆绑线（合成可吸收性外科缝线） | 3-0/90cm | 盒 | 3 | 是 | 否 |  |
| 3 | 一次性球囊宫颈扩张器 | A型 | 个 | 3 | 是 | 否 |  |
| 4 | 输尿管支架管 | 双J型，1.62mm（F5） | 个 | 50 | 是 | 否 |  |
| 5 | 一次性使用单J管（单猪尾巴导管、输尿管支架管-单J型） | 单J型，7F-30cm | 根 | 20 | 是 | 否 |  |
| 6 | 泌尿导丝 | 0.032 | 根 | 10 | 是 | 否 |  |
| 7 | 超声高频外科集成系统超声刀头 | HARH36 | 个 | 2 | 是 | 是 | 与现有强生品牌超声刀配套使用 |
| 8 | 超声电子凸阵腔内探头 | 65EC10EA | 个 | 1 | 否 | 否 | 配件，与现有迈瑞超声配套 |
| 9 | 腔内探头穿刺架 | / | 个 | 1 | 是 | 否 | 与第8项探头配套使用 |
| 10 | 经皮肾内镜 | 沈大JS-1型，与现有设备配套 | 根 | 1 | 是 | 否 |  |
| 11 | 荷包成型器（荷包钳） | LS591R | 把 | 2 | 是 | 否 |  |
| 12 | 肠钳 | ZN121R/RN | 把 | 4 | 是 | 否 |  |
| 13 | 一次性荷包针 | HBD-8X64-(2-0) | 包 | 2 | 是 | 否 |  |
| 14 | 非吸收尼龙缝线 | 荷包线（GN-283） | 盒 | 1 | 是 | 否 |  |
| 15 | 一次性使用直线型切割吻合器及吻切组件 | RYCW-A60L | 套 | 20 | 是 | 是 |  |
| 16 | 8-0合成可吸收性外科缝线 | Vicryl | 盒 | 5 | 是 | 否 |  |
| 17 | 45°角膜穿刺刀 | BVI | 支 | 100 | 是 | 否 |  |
| 18 | 巩膜隧道刀 | BVI | 支 | 100 | 是 | 否 |  |
| 19 | 颌骨内固定钛板 | 1.0*6孔 | 块 | 35 | 是 | 否 |  |
| 20 | 钛合金螺钉 | 2.0*6 | 只 | 140 | 是 | 否 |  |
| 21 | 颌骨内固定钛板 | 0.6*6孔 | 块 | 30 | 是 | 否 |  |
| 22 | 钛合金螺钉 | 1.5*5 | 只 | 120 | 是 | 否 |  |
| 23 | 针灸穴位人体模型 | / | 个 | 2 | 是 | 否 | 通用型 |
| 24 | 常用穴位头部模型 | / | 个 | 2 | 是 | 否 | 通用型 |
| 25 | 直型锁定金属接骨板系统 | 8、10、12、14、16、18孔 | 副 | 50 | 是 | 是 |  |
| 26 | 配套锁定螺钉（直型金属接骨板系统） | (HA)锁定接骨螺钉(内六角) φ3.5*16、18、20、30、40、50 非灭菌 | 只 | 450 | 是 | 是 |  |
| 27 | 配套加压螺钉（直型金属接骨板系统） | (HA)皮质接骨螺钉(内六角) φ3.5*16、18、20、30、40、50 非灭菌 | 只 | 150 | 是 | 是 |  |
| 28 | 抗生素骨水泥 | Heraeus | 套 | 50 | 是 | 是 |  |
| 29 | 脑外科线锯条 | 50㎝(1×10) | 根 | 50 | 是 | 否 |  |
| 30 | 锁定型金属接骨板固定系统（ZSDB05)胫骨 | 8、10、12孔 | 副 | 25 | 是 | 是 |  |
| 31 | 锁定型金属接骨板固定系统（ZSDB06)股骨 | 8、10、12孔 | 副 | 25 | 是 | 是 |  |
| 32 | 配套锁定螺钉（直型金属接骨板系统） | S281035018 SZX-ZQ (HA)锁定接骨螺钉(内六角) φ4.5*20、30、40、50 非灭菌 | 只 | 450 | 是 | 是 |  |
| 33 | 配套加压螺钉（直型金属接骨板系统） | (HA)皮质接骨螺钉(内六角) φ4.5*20、30、40、50 非灭菌 | 只 | 150 | 是 | 是 |  |
| 34 | 鼻窦吸切钳（切割引流管） | FrA-4、FrB-4 | 套 | 1 | 是 | 否 |  |
| 35 | 鼻内窥镜头（0°） | 4×175 | 根 | 2 | 是 | 否 |  |
| 36 | 鼻内窥镜头（70°） | 4×175 | 根 | 2 | 是 | 否 |  |
| 37 | 耳内镜镜头（0°） | 3.0×110mm | 根 | 2 | 是 | 否 |  |
| 38 | 一次性使用活体取样钳 | JHY-FB-23-160-O-P | 根 | 80 | 是 | 否 |  |
| 39 | 一次性使用息肉切除器 | JHY-SD-23-230-20-A1 | 个 | 50 | 是 | 否 |  |
| 40 | 一次性使用黏膜切开刀O型 | O型 | 把 | 1 | 是 | 否 |  |
| 41 | 一次性使用黏膜切开刀 | VDK-KM-20-165-D | 支 | 1 | 是 | 否 |  |
| 42 | 可旋转重复开闭软组织夹 | ≥10mm（ROCC-D-26-195） | 把 | 80 | 是 | 否 |  |
| 43 | 7环套扎器 | M00542251 | 个 | 1 | 是 | 否 |  |
| 44 | 幽门螺杆菌快速诊断试纸盒（尿素酶法） | 50人份/盒 | 盒 | 1 | 是 | 否 |  |
| 45 | 组织胶水 | 栓塞型 0.5ml | 瓶 | 5 | 是 | 否 |  |
| 46 | 一次性内镜用注射针 | IN02-22423180 | 根 | 20 | 是 | 否 |  |
| 47 | 腹腔穿刺器（一次性鞘卡） | 12mmX110mm | 套 | 40 | 是 | 是 |  |
| 48 | 一次性使用双极电凝切割钳 | 5mmX330mm（弯头） | 把 | 5 | 是 | 否 |  |
| 49 | 腹腔穿刺器（一次性鞘卡） | 5.5mmX100mm | 套 | 40 | 是 | 是 |  |
| 50 | 一次性使用多通道腹腔镜手术单孔穿刺器 | D型 KJ-DKD70-4F-170 | 套 | 10 | 是 | 是 |  |
| 51 | 8-0普理灵缝线 | BV130-5，6.5mm 3/8c | 根 | 40 | 是 | 否 |  |
| 52 | 气动植皮刀刀片 | 与现有ZIMMER设备配套， 10.63cm(长)´1.88cm(宽) | 个 | 50 | 是 | 否 |  |
| 53 | 金属锁定接骨板系统 | SCLP11Ⅰ型（管型锁定板）10孔 | 个 | 3 | 是 | 是 |  |
| 54 | 金属锁定接骨板系统 | SCLP11Ⅰ型（管型锁定板）14孔 | 个 | 3 | 是 | 是 |  |
| 55 | 金属锁定接骨板系统 | SCLP11Ⅰ型（管型锁定板）13孔 | 个 | 3 | 是 | 是 |  |
| 56 | 金属锁定接骨板系统 | RTCLS01（自攻型规则螺纹锥型锁定钉Ⅰ型）Φ2.4×8mm/10mm/12mm/14mm/16mm/18mm/20mm/22mm/24mm/26mm/28mm/30mm | 枚 | 12种型号各20枚共（240枚） | 是 | 是 |  |
| 57 | 金属接骨螺钉 | STQ06-UT（普通型皮质骨螺钉）φ2.4*6mm/8mm/10mm/12mm/14mm/16mm/18mm/20mm/22mm/24mm/26mm/28mm/30mm | 枚 | 13种型号各10枚共（130枚） | 是 | 是 |  |
| 58 | 金属锁定接骨板系统 | MCLP01 II型（直型板）厚度1.7mm 8孔 | 个 | 4 | 是 | 是 |  |
| 59 | 金属锁定接骨板系统 | MCLP01 II型（直型板）厚度1.7mm 10孔 | 个 | 4 | 是 | 是 |  |
| 60 | 金属锁定接骨板系统 | MCLP01 Ⅲ型(直型板)厚度1.3mm 12孔 | 个 | 4 | 是 | 是 |  |
| 61 | 金属锁定接骨板系统 | MCLP01 Ⅲ型(直型板)厚度1.3mm 10孔 | 个 | 4 | 是 | 是 |  |
| 62 | 金属锁定接骨板系统 | MCLP02 II型（微创T型板）厚度1.3mm 5孔 | 个 | 4 | 是 | 是 |  |
| 63 | 金属锁定接骨板系统 | MCLP02 II型（微创T型板）厚度1.3mm 6孔 | 个 | 4 | 是 | 是 |  |
| 64 | 金属锁定接骨板系统 | MCLP04 II型(Y型板)厚度1.3mm 5孔 | 个 | 4 | 是 | 是 |  |
| 65 | 金属锁定接骨板系统 | MCLP04 II型(Y型板)厚度1.3mm 7孔 | 个 | 4 | 是 | 是 |  |
| 66 | 金属锁定接骨板系统 | MCLP02 I型(微创T型板)厚度1.3mm 5孔 | 个 | 4 | 是 | 是 |  |
| 67 | 金属锁定接骨板系统 | MCLP02 I型(微创T型板)厚度1.3mm 7孔 | 个 | 4 | 是 | 是 |  |
| 68 | 喉罩 | AuraGain（#3、#4） | 个 | 各20 | 是 | 否 |  |
| 69 | 一次性使用喉镜片 | TDC-2/TDC-3 | 个 | 30/70 | 是 | 否 | 与现有喉镜配套 |
| 70 | 一次性使用麻醉穿刺包 | AS-E | 个 | 80 | 是 | 否 |  |
| 71 | 双腔支气管插管 | 125037、126037、125035、126035、125032、QG-R-32Fr | 个 | 各10 | 是 | 否 |  |
| 72 | 一次性使用支气管封堵器 | BB-3065A | 个 | 5 | 是 | 否 |  |
| 73 | 一次性使用麻醉穿刺包-神经阻滞麻醉 | AS-N | 个 | 30 | 是 | 否 |  |
| 74 | 取石网篮 | NTSE-045065-UDH | 个 | 5 | 是 | 否 |  |
| 75 | hemolok夹（结扎夹） | 544243 | 板 | 20 | 是 | 是 |  |
| 76 | 一次性使用喉罩气道导管 | HZ4-30S | 根 | 20 | 是 | 否 |  |
| 77 | 一次性使用喉镜片 | TDC-2/TDC-3 | 个 | 20/30 | 是 | 否 | 与现有喉镜配套 |
| 78 | 一次性使用麻醉穿刺包 | AS-E | 个 | 40 | 是 | 否 |  |
| 79 | 一次性使用麻醉穿刺包-神经阻滞麻醉 | AS-N | 个 | 20 | 是 | 否 |  |
| 80 | 医用超声耦合剂 | 250g | 瓶 | 10 | 是 | 否 |  |
| 81 | 一次性使用神经阻滞针 | II型 22G | 支 | 20 | 是 | 否 |  |
| 82 | 一次性使用圆型切割吻合器及吻切组件 | FCSSWAF21 | 支 | 3 | 是 | 是 |  |
| 83 | 一次性使用圆型切割吻合器及吻切组件 | FCSSWAF26 | 支 | 3 | 是 | 是 |  |
| 84 | 一次性使用圆型切割吻合器及吻切组件 | FCSSWAF29 | 支 | 3 | 是 | 是 |  |
| 85 | 一次性使用直线型切割吻合器及吻切组件 | 吻合器CEAK-30(枪) | 支 | 7 | 是 | 是 |  |
| 86 | 一次性使用直线型切割吻合器及吻切组件 | 吻合组件CADR-60EVS（棕钉） | 个 | 2 | 是 | 是 |  |
| 87 | 一次性使用直线型切割吻合器及吻切组件 | 吻合组件CADR-60ENTS（紫钉） | 个 | 18 | 是 | 是 |  |
| 88 | 取石网篮 | NTSE-045065-UDH | 个 | 3 | 是 | 否 |  |
| 89 | 腔镜用疝补片 | HSJX010467 PAFR 15*15cm | 片 | 6 | 是 | 是 |  |
| 90 | 腔镜用疝补片 | HSJX010471 PASL PASL D15Lcm | 片 | 6 | 是 | 是 |  |
| 91 | 腔镜用疝补片 | HSJX010471 PASL D15Rcm | 片 | 6 | 是 | 是 |  |

## 四、设备产品技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眼科显微镜 | - 目镜倍率：至少包含12.5×/18B 2、视度调节范围：至少包含±7D 3、瞳距调节范围：50mm～75mm 4、主镜放大倍率：f200: 4X 6X 10X 16X 25X；f250: 3.2X 5X 8X 12.8X 20X；f300:2.7X 4.2X 6.7X 11X 17X 5、副镜放大倍率：f200: 6X 10X 16X；f250: 5X 8X 12.8X；f300: 4.2X 6.7X 11X 6、最高分辨率：≥110线对/mm 7、照明类型：6°+0°冷光源同轴照明和25°斜照明，斜照明可作裂隙照明 8、同轴照明物面照度：≥50000lx 9、斜照明物面照度：≥45000lx 10、横臂伸展半径：≥1000mm 11、垂直调节范围（地面至大物镜）：900mm～1300mm 12、微调焦速度及行程：≤2mm/s，≥50mm 13、X/Y坐标器移动速度及范围：≤2mm/s，50mm×50mm |  |
| 2 | 医用小推车 | 2层，不锈钢材质，静音脚轮，其中两只带刹车，尺寸（长*宽*高）≥750*450*800mm |  |
| 3 | 医用电钻 | 1、最高转速≥600rpm，无级调速； 2、有正反转选择，运行平稳； 3、可挟持钻头直径0.6-8mm； 4、可整机高温消毒。 |  |
| 4 | 腹腔镜模拟训练器 | 1、仿生性训练箱，具有完整的腹部造型，多个操作入路，万向节1个，内置光源≥1个； 2、屏幕≥13英寸； 3、30度内窥镜，高清≥1080P； 4、训练器械，包含持针器，弯分离钳，抓钳，剪刀等； 5、基础训练模块，包含派送模块，梅花桩模块，凌波微步模块，剪切模块等； 6、高级缝合吻合模块，包含3D缝合模块，空肠模型，切口缝合模块，肌瘤剔除模型，阴道断端缝合模型等； 7、穿刺套管≥2个，提供器械插入阻尼，稳定器械； 8、置物架，高度、角度可调节； 9、针线≥10包，针线一体，带针缝合线； 10、说明书、安装指南等； |  |
| 5 | 可视喉镜 | 1、功能或用途： 1.1、具有高清可视化，支持拍照、录像等功能； 1.2、彩色显示屏≥3.0英寸,可多角度旋转； 2、产品性能要求： 2.1、显示屏旋转角度：显示器能上下0°～120°转动，左右0°～270°转动； ★2.2、镜片采用医用级不锈钢或高分子材料，镜片前端设LED光源，光照度≥150lux，支持亮度调节； 2.3手柄可采用ABS绝缘材料，镜片与手柄连接牢固、可拆卸（便于消毒），续航≥2小时； 2.4、可视角度：镜片可视角度≥60°； 2.5、充电时间＜4小时,连续放电时间达120分钟以上； 2.6、图像存储：具备图像/视频存储功能，可存储读取图像，支持USB导出； 2.7、具有防雾功能； 2.8、适配性：配备成人型、儿童型镜片，满足不同患者使用； ★3、配置清单： 3.1、可视喉镜主机（含显示屏、手柄）：1台； 3.2、可更换镜片（成人、儿童型）：≥1套； 3.3、电源适配器：1个； 3.4、消毒帽≥3个； |  |
| 6 | 血气分析仪及100人份试剂盒 | 1、可检测项目：pH、pO2、pCO2、Na+、K+、Ca++、Cl－、Glu、Lac、Hct等≥10项检测参数，HCO3-act、BE、AnGap、sO2（est）、pO2（A-a）等≥20项计算参数，可灵活选择不同测量参数组合。 2、消耗品：除一体化试剂盒（内含电极、定标液、废液袋等）外无其他消耗品，不用额外换电极及电极膜或电极卡。 3、定标：可单点、两点定标，仪器自动定标，可自行设定定标时间间隔和频率，可随时进行手动定标。 4、检测速度：报告时间≤60s/T 5、试剂运输及保存要求：常温保存 6、样本类型：动脉血、静脉血、毛细管血等抗凝全血，无需对血样进行预处理 7、电源：内置独立电源，紧急停电时不会影响检测 8、数据管理：软件管理系统、具备联网功能 9、★配置：血气分析仪1台、100人份或以上试剂包及质控试剂盒、报告工作站1套、激光打印机1台、不间断电源1套、扫描枪1个。 |  |
| 7 | 全数字便携式超声诊断系统+超声探头 | 1.系统通用功能 1.1高清晰、医用专业彩色显示屏，≥15英寸 1.2主机使用年限≥10年 ▲1.3医用专业彩色显示屏可根据环境光变化自动调节亮度 1.4为操作灵活性及售后便捷性，采用按键加轨迹球操作方式，探头接口1个，可扩展到3个 1.5整机重量≤6.5kg（含电池） 2.二维灰阶模式 2.1具备组织谐波成像模式，组织特异性成像 ▲2.2具备多角度空间复合成像技术，支持≥7条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头 2.3具备频率复合成像、斑点噪声抑制成像、回波增强技术 3.具备彩色M型，解剖M型，取样线可360度任意旋转，支持实时扫描以及离线重构M型图像 4.具备脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 5.可配备组织多普勒成像及定量分析单元 ▲6.实时宽景成像，支持凸阵、线阵 7.具备一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式等）功能 8.具备图像放大技术：局部放大 9.具备造影成像技术及在机定量分析：支持浅表造影、腹部造影、左心室造影及心肌造影。 10.测量分析和报告 10.1具备常规测量，支持距离、椭圆、描迹、体积、斜率等和多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数） 10.2具备血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果。 11.电影回放及原始数据处理 11.1电影回放所有模式下支持手动回放，所有模式下支持自动回放，支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥300秒的电影，支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态） 11.2原始数据处理，可对回放图像进行增益、动态范围、多普勒基线、多普勒角度、扫描速度、自动优化等≥20个参数调节 12.检查存储和管理 12.1固态硬盘≥120G。内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作 12.2支持直接一键存储至硬盘或U盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失。动态图像、静态图像以PC格式直接导出（支持单帧图像文件包含：DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM），无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看图像。 13.成像模式要求 13.1二维灰阶模式 13.1.1焦点：≥4个，动态可调 13.1.2探头个数3个；凸阵腹部、高频线阵和超高频线阵探头； 13.1.3电子凸阵扫描频率：至少包含2.5～5.0MHz； 13.1.4电子线阵扫描频率：至少包含6.0～11MHz； 13.1.5超高频电子线阵扫描频率：至少包含10.0-18.0MHz 13.1.6最大显示深度:≥33cm ▲13.1.7 TGC:≥6段，增益调节:B/M/D分别独立可调，≥100 ▲13.1.8动态范围:≥160dB，可视可调，伪彩图谱:≥8种 13.1.9扫描帧率：凸阵探头18cm深，全视野二维帧频≥40帧/秒 13.2彩色多普勒成像 13.2.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等，显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW，取样框偏转:≥±20度(线阵探头) 13.2.2扫描帧率：凸阵探头18cm深，高线密度全视野彩色帧频≥6帧/秒 13.3频谱多普勒模式 13.3.1显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 13.3.2 PW最大速度:≥8.0m/s，最小速度:≤5mm/s 13.3.3取样宽度及位置范围:宽度0.5～20mm；分级，快速角度校正 14.接口与数据传输 14.1数据接口:HDMI、USB3.0接口、音频接口，支持数据无线传输，支持DICOM3.0系统，外设数据模块：包含S---视频、VGA视频接口、高清音视频接口 ★14.2配备专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件。若主机探头接口≤3个，配备探头扩展槽；腹部凸阵探头*1、高频线阵探头*1、心脏相控阵探头*1、腔内探头*1 |  |
| 8 | 电脑微量注射泵 | 1.屏幕≥4 英寸触摸屏，全中文显示。 2.具有锁屏功能。 3.具有多种数据接口，支持数据交换，可与医院 HIS 连接。 4.设备运行时可在无给药中断的情况下更改注射速度。 5.IP23 防水防尘。 6.可存储≥2000 种以上药物。 7. 自动识别注射器：规格为 5ml、10ml、20 ml、30 ml、50（60） ml 8.多种输液模式可选：速度模式、时量模式、体重模式、间断模式、梯度模式、序列模式、微量模式、TIVA 模式、首剂量模式等。 9.速率范围：0.1-2200ml/h（最小 0.01 ml/h 递增）。 10.预置量范围：0.1 –9999ml（最小 0.01 ml/h 递增）。 11.注射总量显示范围：0-9999.99ml。 12.注射精度： ≤±2%，机械精度≤±1%。 13.KVO 速度：0.1-5ml/h 可调，默认 0.5ml/h 14.阻塞级别：多级可选择，动态显示管路的压力状态。 15.具有快进功能，快进速率 0.1ml/h—2200ml/h（根据注射器范围可调）。 16.阻塞压力范围：150 mmHg ~1000mmHg。 17.报警功能：无操作报警、电池电量低报警、接近排空报警、压力异常、接近完成报警、堵塞报警、完成报警、KVO 完成、排空报警、针筒脱落报警等 18.再报警功能：具备； 19.事件记录功能：能够存储、回放≥2000 个事件。 20.电池工作时间：≥8h。 21.声音音量多级可调。 22.具有夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调。 23.配置要求：主机：1 台；说明书、保修卡、合格证：1 套。 |  |

## 五、★验收标准

采购人对每一件产品到场后进行开箱验收，验收完成后再封箱保存，准备发货到上海援外物资仓库。

## 六、★验收要求

1.产品到达现场后，供应商应在采购人在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.供应商应保证产品到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.在规定时间内完成交货并由双方组织验收小组根据投标文件要求对本次所有采购产品的型号、规格、外观、数量、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。

4.供应商提供的产品未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿给采购人所造成的损失。

5.所有产品与技术服务经采购人及上级主管部门确认与投标文件的技术要求、承诺内容无误后方可通过最终验收。

## 七、★供货要求

招标文件有要求的按相关要求执行。招标文件无具体要求的，由供应商根据采购人要求配送，统一交货验收的方式交货。

1.供货周期：合同签订后15天内完成交货、安装、调试、提供相应技术服务，保证采购人验收通过。

2.交货方式：采购人验收通过后，供应商应按采购人要求对货物进行包装，包装应符合长时间长途海运标准。

3.验收地点：由采购人指定的地点进行验收、交货。验收在南京主城区，地点由供应商提供，验收合格后由供应商负责按采购人要求的时间运抵上海采购人指定地点。运费由供应商承担。

4.交货地点：所有物资于南京主城区验收合格后，供应商于15日内运抵上海援外物资仓库，运输费用由供应商负责。

5.应严格按照招标文件的要求和国家有关标准，提供全新的、未经使用的、技术先进的产品。

6.品质说明：必须保证提供的产品完全与招标文件所述的质量、规格和性能相符，所使用的材料及配件达到优质标准，相关产品具有厂家出具的产品质量合格证明书。

7.供应商保证向采购人提供的产品或产品的任何一部分，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或知识产权等的起诉，任何由此引起的法律责任和经济责任均由供应商承担。

## 八、★报价要求

1.投标币种：投标文件中的货物单价和总价采用人民币报价，以元为单位标注。

2.报价应包含本次招标标的有关的所有费用，以及产品费用、配送费、技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金、招标代理服务费以及供应商认为需要的其它费用等。

## 九、★付款条件

（1）设备安装调试正常,所有物资通过采购人验收，并运抵上海援外基地后，乙方开具等额合格有效的增值税发票并送达甲方，甲方收到发票后一个月内付货款的70%，物资运抵圭亚那和桑给巴尔援外医疗队驻地，经检查无因包装问题损坏后，乙方开具等额合格有效的增值税发票并送达甲方，甲方收到发票后3个月内付清余款。

（2）采购人在支付各期款项时，供应商应提前开具等额合格有效的增值税发票并送达采购人，否则，采购人有权迟延支付款项且不承担违约责任，供应商仍应继续履行本合同项下的全部义务。

## 十、★质保要求

1.质保期限：设备、耗材均须为当年生产（2026年）,设备质保期不少于5年，耗材质保期与有效期一致。

2.在质保期内，供应商应负责对其提供的产品进行远程支持维修、损坏件更换，不收取额外费用，如遇产品配件更换，不返还损坏配件。

3.设备在质保期内使用出现问题，供应商在收到采购人通知后24小时内响应并提供技术支持。鉴于援外项目特殊性，无法派售后人员赴现场提供售后服务，供应商应当免费提供不少于2年的零配件供应，并于收到采购人通知后一个月内运抵桑给巴尔或圭亚那援外医疗队驻地，并负责指导安装，运输费用由供应商负责。耗材在质保期内出现问题的，供应商负责免费更换，收到采购人通知后1个月内运抵桑给巴尔或圭亚那援外医疗队驻地。

4.产品在质保期内出现问题所产生的损失由供应商承担。

5.供应商应在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。

6.供应商提供培训及产品说明书，并提供培训资料。

7.供应商提供的产品未达到招标文件规定要求或供货延误，对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并依据合同条款赔偿所造成的损失。

## 十一、★其它要求

1.所有投标耗材应是江苏药品（医用耗材）阳光采购和综合监管平台挂网产品，且投标单价不超过挂网价格。如为国家、省、市集中采购耗材，所投产品必须是集采中标品种。

2.带量采购产品应是江苏省或南京市集采中标品种或相同品种。

3.与医疗队现有设备配套使用，要求应与医疗队现有设备主机配套使用（专机专用）。

4.带量采购未中标产品，是指江苏省或南京市集采未中标，但是需要与医疗队现有设备主机配套使用（专机专用），可以供应集采未中标产品，价格不能超过同类中标品种。

特别说明：

招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理。

标注“▲”的为重要参数，供应商应在投标文件内提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告、或招标文件要求的其他方式），未提供证明材料的视为负偏离。

# 第五章  评标方法与评标标准

## 一、定标办法

采用综合评分法的，评标结果按评标后综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按客观分得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，评标委员会按照评标因素的量化指标推荐评标综合排名前三的投标人为中标候选人。在采购人授权情况下，确定评标综合排名第一的为中标人。

## 二、同品牌产品

1.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同投标人参加同一项目投标的，按一家投标人计算，评标后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评标得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述条款规定处理。

## 三、政府采购政策功能落实

1.中小企业价格扣除

（1）本项目对中小企业提供的货物给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标人需按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

## 四、政府采购异常低价问题处理方式

1.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库〔2026〕2号)要求，政府采购评标中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序:

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.评标委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评标现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评标工作纪律，不得实施影响评标公正的行为。

异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

## 五、对本国产品的支持政策

评标过程中发现供应商出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》(财库〔2025〕30号)规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

## 六、评标办法和评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30%×100。分值四舍五入，保留2位小数。 | 30 |
| 2 | 技术参数响应 | 所投设备产品技术参数响应情况： 具体由评委根据投标人提供的投标文件中产品技术参数详情、《投标分项报价表》、《产品技术要求响应及偏离表》有关资料打分。其中：完全满足招标文件设备产品技术参数要求的得20分。正偏离不加分，有一项★号指标负偏离做废标处理。 （1）▲号指标共有5项，每有一项▲号指标负偏离扣1分；此项共5分； （2）非★、▲号指标，共有102项，每有一项负偏离扣0.15分（四舍五入，保留2位小数），此项共15分，扣完为止。 注释： ①招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理。 ②标注“▲”的为重要参数，供应商应在投标文件内提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告、或招标文件要求的其他方式），未提供证明材料的视为负偏离。 | 20 |
| 3 | 质量保质期 | ①招标文件要求质量保证期：设备、耗材均须为当年生产（2026年）,设备质保期不少于5年，耗材质保期与有效期一致。（提供承诺函，承诺签订合同前提供加盖制造商公章的免费质保期承诺函原件） ②投标人提供承诺函，每增加一年得1分，满分3分。 （提供承诺函原件，由法定代表人或授权代表签章/签字，并加盖公章，否则不得分。） ①②应同时满足，否则不得分。 | 3 |
| 4 | 节能环保 | 1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得2分；未提供的不得分。 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，得2分；未提供的不得分。 | 4 |
| 5 | 成功案例 | 投标人应提供自2023年01月01日起至投标文件解密时间止，与本项目性质类似的供货案例，每提供一份得2.5分，最高可得5分。 （投标文件中提供合同复印件，合同中双方公章，签订时间等关键信息应清晰可见，否则对应合同不计分。合同中无履约期限的，以合同签订日期为准。） | 5 |
| 6 | 供货方案 | 评委根据投标人提供的设备产品供货方案（产品供货、设备安装调试、管理、实施人员配置、项目进度安排等）进行综合评分： ①方案内容全面无缺失，科学合理、实施性强的得10分； ②方案内容全面无缺失，较为科学合理、实施性较强的得7分； ③方案内容全面无缺失，内容一般的得4分； ④方案内容有缺失的得1分； ⑤未提供或其它情况的不得分。 | 10 |
| 7 | 售后服务 | 评委根据投标人提供的售后服务内容（响应时间、故障解决措施、技术人员保障、零备品配件等、服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）进行综合评分： ①方案内容全面无缺失，科学合理、实施性强的得8分； ②方案内容全面无缺失，较为科学合理、实施性较强的得5分； ③方案内容全面无缺失，内容一般的得2分； ④方案内容有缺失的得0.5分； ⑤未提供或其它情况的不得分。 | 8 |
| 8 | 质量保证措施 | 投标人应结合本项目需求和特点，提供具体详实的质量保证措施： ①措施内容全面无缺失，科学合理、实施性强的得10分； ②措施内容全面无缺失，较为科学合理、实施性较强的得7分； ③措施内容全面无缺失，内容一般的得4分； ④措施内容有缺失的得1分； ⑤未提供或其它情况的不得分。 | 10 |
| 9 | 紧急事件处理预案 | 投标人应结合本项目需求和特点，提供具体详实的项目紧急事件处理预案： ①预案内容全面无缺失，科学合理、实施性强的得10分； ②预案内容全面无缺失，较为科学合理、实施性较强的得7分； ③预案内容全面无缺失，内容一般的得4分； ④预案内容有缺失的得1分； ⑤未提供或其它情况的不得分。 | 10 |

注：

供应商应对投标文件中提供的证明材料和相关承诺书原件的真实性负责，如有虚假，一经查实，采购人或招标代理机构有权取消其成交资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条相关条例进行处罚。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

【正/副本】

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人全称 ：

授权代表签字/签章：

日      期 ：

一、具有独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明。

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供提交投标文件截止时间前1年内经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，公司成立不满一个月不需提供。

三、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供提交投标文件截止时间前1年内至少一个月的依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

致：江苏柒采招标代理有限公司

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      （必须填写）            。

主要专业技术能力有：     （必须填写）           。

投标人全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字/签章）：

日  期：

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：江苏柒采招标代理有限公司

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字/签章）：

日  期：

六、本项目的特定资格要求

6.1投标产品属于医疗器械注册范畴的，投标人应提供投标产品的《医疗器械注册证》。（提供有效证书复印件）

6.2投标产品属于医疗器械注册范畴的，投标人应根据投标产品的类别，提供《医疗器械经营企业许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》。（提供有效证书或备案凭证复印件）

### （1）医疗设备产品有效证书或备案凭证材料

| 序号 | 设备名称 | 是否属于医疗器械注册范畴 | 《医疗器械注册证》 | 《医疗器械经营企业许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有效证书或备案凭证复印件在投标文件中所在页码 |  |
| 1 | 眼科显微镜 | 是 | P | P |
| 2 | 医用小推车 | 是 | P | P |
| 3 | 医用电钻 | 是 | P | P |
| 4 | 腹腔镜模拟训练器 | 是 | P | P |
| 5 | 可视喉镜 | 是 | P | P |
| 6 | 血气分析仪（含100人份试剂盒） | 是 | P | P |
| 7 | 全数字便携式超声诊断系统 | 是 | P | P |
| 8 | 电脑微量注射泵 | 是 | P | P |

投标人全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字/签章）：

日  期：

### （2）医疗耗材产品有效证书或备案凭证材料

| 序号 | 名称 | 是否为带量采购产品 | 是否属于医疗器械注册范畴 | 《医疗器械注册证》 | 《医疗器械经营企业许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 有效证书或备案凭证复印件在投标文件中所在页码 |  |
| 1 | 锁扣夹 | 是 | 是 | P | P |
| 2 | 子宫捆绑线（合成可吸收性外科缝线） | 否 | 是 | P | P |
| 3 | 一次性球囊宫颈扩张器 | 否 | 是 | P | P |
| 4 | 输尿管支架管 | 否 | 是 | P | P |
| 5 | 一次性使用单J管（单猪尾巴导管、输尿管支架管-单J型） | 否 | 是 | P | P |
| 6 | 泌尿导丝 | 否 | 是 | P | P |
| 7 | 超声高频外科集成系统超声刀头 | 是 | 是 | P | P |
| 8 | 超声电子凸阵腔内探头 | 否 | 否 | / | / |
| 9 | 腔内探头穿刺架 | 否 | 是 | P | P |
| 10 | 经皮肾内镜 | 否 | 是 | P | P |
| 11 | 荷包成型器（荷包钳） | 否 | 是 | P | P |
| 12 | 肠钳 | 否 | 是 | P | P |
| 13 | 一次性荷包针 | 否 | 是 | P | P |
| 14 | 非吸收尼龙缝线 | 否 | 是 | P | P |
| 15 | 一次性使用直线型切割吻合器及吻切组件 | 是 | 是 | P | P |
| 16 | 8-0合成可吸收性外科缝线 | 否 | 是 | P | P |
| 17 | 45°角膜穿刺刀 | 否 | 是 | P | P |
| 18 | 巩膜隧道刀 | 否 | 是 | P | P |
| 19 | 颌骨内固定钛板 | 否 | 是 | P | P |
| 20 | 钛合金螺钉 | 否 | 是 | P | P |
| 21 | 颌骨内固定钛板 | 否 | 是 | P | P |
| 22 | 钛合金螺钉 | 否 | 是 | P | P |
| 23 | 针灸穴位人体模型 | 否 | 是 | P | P |
| 24 | 常用穴位头部模型 | 否 | 是 | P | P |
| 25 | 直型锁定金属接骨板系统 | 是 | 是 | P | P |
| 26 | 配套锁定螺钉（直型金属接骨板系统） | 是 | 是 | P | P |
| 27 | 配套加压螺钉（直型金属接骨板系统） | 是 | 是 | P | P |
| 28 | 抗生素骨水泥 | 是 | 是 | P | P |
| 29 | 脑外科线锯条 | 否 | 是 | P | P |
| 30 | 锁定型金属接骨板固定系统（ZSDB05)胫骨 | 是 | 是 | P | P |
| 31 | 锁定型金属接骨板固定系统（ZSDB06)股骨 | 是 | 是 | P | P |
| 32 | 配套锁定螺钉（直型金属接骨板系统） | 是 | 是 | P | P |
| 33 | 配套加压螺钉（直型金属接骨板系统） | 是 | 是 | P | P |
| 34 | 鼻窦吸切钳（切割引流管） | 否 | 是 | P | P |
| 35 | 鼻内窥镜头（0°） | 否 | 是 | P | P |
| 36 | 鼻内窥镜头（70°） | 否 | 是 | P | P |
| 37 | 耳内镜镜头（0°） | 否 | 是 | P | P |
| 38 | 一次性使用活体取样钳 | 否 | 是 | P | P |
| 39 | 一次性使用息肉切除器 | 否 | 是 | P | P |
| 40 | 一次性使用黏膜切开刀O型 | 否 | 是 | P | P |
| 41 | 一次性使用黏膜切开刀 | 否 | 是 | P | P |
| 42 | 可旋转重复开闭软组织夹 | 否 | 是 | P | P |
| 43 | 7环套扎器 | 否 | 是 | P | P |
| 44 | 幽门螺杆菌快速诊断试纸盒（尿素酶法） | 否 | 是 | P | P |
| 45 | 组织胶水 | 否 | 是 | P | P |
| 46 | 一次性内镜用注射针 | 否 | 是 | P | P |
| 47 | 腹腔穿刺器（一次性鞘卡） | 是 | 是 | P | P |
| 48 | 一次性使用双极电凝切割钳 | 否 | 是 | P | P |
| 49 | 腹腔穿刺器（一次性鞘卡） | 是 | 是 | P | P |
| 50 | 一次性使用多通道腹腔镜手术单孔穿刺器 | 是 | 是 | P | P |
| 51 | 8-0普理灵缝线 | 否 | 是 | P | P |
| 52 | 气动植皮刀刀片 | 否 | 是 | P | P |
| 53 | 金属锁定接骨板系统 | 是 | 是 | P | P |
| 54 | 金属锁定接骨板系统 | 是 | 是 | P | P |
| 55 | 金属锁定接骨板系统 | 是 | 是 | P | P |
| 56 | 金属锁定接骨板系统 | 是 | 是 | P | P |
| 57 | 金属接骨螺钉 | 是 | 是 | P | P |
| 58 | 金属锁定接骨板系统 | 是 | 是 | P | P |
| 59 | 金属锁定接骨板系统 | 是 | 是 | P | P |
| 60 | 金属锁定接骨板系统 | 是 | 是 | P | P |
| 61 | 金属锁定接骨板系统 | 是 | 是 | P | P |
| 62 | 金属锁定接骨板系统 | 是 | 是 | P | P |
| 63 | 金属锁定接骨板系统 | 是 | 是 | P | P |
| 64 | 金属锁定接骨板系统 | 是 | 是 | P | P |
| 65 | 金属锁定接骨板系统 | 是 | 是 | P | P |
| 66 | 金属锁定接骨板系统 | 是 | 是 | P | P |
| 67 | 金属锁定接骨板系统 | 是 | 是 | P | P |
| 68 | 喉罩 | 否 | 是 | P | P |
| 69 | 一次性使用喉镜片 | 否 | 是 | P | P |
| 70 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 否 | 是 | P | P |
| 71 | 双腔支气管插管 | 否 | 是 | P | P |
| 72 | 一次性使用支气管封堵器 | 否 | 是 | P | P |
| 73 | 一次性使用麻醉穿刺包-神经阻滞麻醉 | 否 | 是 | P | P |
| 74 | 取石网篮 | 否 | 是 | P | P |
| 75 | hemolok夹（结扎夹） | 是 | 是 | P | P |
| 76 | 一次性使用喉罩气道导管 | 否 | 是 | P | P |
| 77 | 一次性使用喉镜片 | 否 | 是 | P | P |
| 78 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 否 | 是 | P | P |
| 79 | 一次性使用麻醉穿刺包-神经阻滞麻醉 | 否 | 是 | P | P |
| 80 | 医用超声耦合剂 | 否 | 是 | P | P |
| 81 | 一次性使用神经阻滞针 | 否 | 是 | P | P |
| 82 | 一次性使用圆型切割吻合器及吻切组件 | 是 | 是 | P | P |
| 83 | 一次性使用圆型切割吻合器及吻切组件 | 是 | 是 | P | P |
| 84 | 一次性使用圆型切割吻合器及吻切组件 | 是 | 是 | P | P |
| 85 | 一次性使用直线型切割吻合器及吻切组件 | 是 | 是 | P | P |
| 86 | 一次性使用直线型切割吻合器及吻切组件 | 是 | 是 | P | P |
| 87 | 一次性使用直线型切割吻合器及吻切组件 | 是 | 是 | P | P |
| 88 | 取石网篮 | 否 | 是 | P | P |
| 89 | 腔镜用疝补片 | 是 | 是 | P | P |
| 90 | 腔镜用疝补片 | 是 | 是 | P | P |
| 91 | 腔镜用疝补片 | 是 | 是 | P | P |

投标人全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字/签章）：

日  期：

七、声明书

致：江苏柒采招标代理有限公司

根据贵方（项目名称）（项目编号）招标文件，我公司郑重声明：

1.在参加本次政府采购活动中不存在 以下情况：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）供应商被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加本项目的采购活动。

2.本项目不以联合体形式参与投标，不转包、不分包。

3.本项目不提供进口产品参与投标。

特此声明！

投标人全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字/签章）：

日  期：

八、法人授权书

本授权书声明：_______（供应商名称）授权________（被授权人的姓名）为我方就项目编号为        号的项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人（签字/签章）：

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系电话：（手机）

被授权人（签字/签章）：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖公章）

单位地址：

日期：

附：法定代表人、供应商授权代表的身份证正反面复印件

法定代表人的身份证复印件

被授权人的身份证复印件

九、投标函

致：江苏柒采招标代理有限公司

根据贵方的项目编号为        号的                项目招标文件，正式授权_________________(姓名)代表我方______________（投标人全称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含于服务相关的产品）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起60天遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

投标人全称：              （加盖公章）

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

日           期：________年____月____日

十、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加江苏柒采招标代理有限公司的2026年援外医疗队医疗中心设备耗材招标采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  工业  ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于  工业  ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

备注3：企业划分标准;工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（全称并加盖公章）：

日期：

## 十二、监狱企业证明

监狱企业证明文件[监狱企业投标的，应提交省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的证明文件复印件]。

供应商（全称并加盖公章）：

日期：

## 十三、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　年　月　日

_____________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

十四、开标一览表

开标一览表（总价）

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 投标项目名称 | 总价（人民币） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写：人民币元 小写：¥ |

日期： 年 月 日

十五、投标分项报价表

| 序号 | 物品名称 | 数量 | 单位 | 型号 | 技术参数 | 品牌 | 单价 | 总价 | 生产厂商 | 产地 | 质保期 | 产品制造企业的划分（注明：大型、中型、小型、微型、监狱企业、残疾人福利性单位） | 是否属于医疗器械注册范畴（提供证明材料） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （请勿缺项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A非小、微型企业产品报价总计 |  |  |  | 人民币（大写）： 元整 ¥： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 | 数量 | 单位 | 型号 | 技术参数 | 品牌 | 单价 | 总价 | 生产厂商 | 产地 | 质保期 | 产品制造企业的划分（注明：大型、中型、小型、微型、监狱企业、残疾人福利性单位） | 是否属于医疗器械注册范畴（提供证明材料） |
| 1 | （请勿缺项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B小、微型企业产品报价总计 |  |  |  | 人民币（大写）： 元整 ¥： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 | 数量 | 单位 | 型号 | 技术参数 | 品牌 | 单价 | 总价 | 生产厂商 | 产地 | 质保期 | 产品制造企业的划分（注明：大型、中型、小型、微型、监狱企业、残疾人福利性单位） | 是否属于医疗器械注册范畴（提供证明材料） |
| 1 | （请勿缺项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C节能或环保产品报价总计 |  |  |  | 人民币（大写）： 元整 ¥： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计（A+B+C） |  |  |  | 人民币（大写）： 元整 ¥： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字/签章）:

日期：     年   月   日

注释：

关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）第四条:在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

十六、产品技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 满足、正或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。请供应商针对招标文件“第四章 项目需求/四、设备产品技术参数”进行响应。未在产品技术要求响应及偏离表中列出的部分，采购人将视同供应商满足公开招标文件要求的对应内容，无偏离。如中标人在签约时，以未在投标文件产品技术要求响应及偏离表中列出的内容为由对公开招标文件的规定提出任何异议，将导致取消其中标资格。同时采购人有权按评标时的排名顺序，另行确定中标人。

投标人全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字/签章）:

日期：     年   月   日

十七、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 满足、正或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。请供应商针对招标文件“第四章 项目需求/一、★项目概况/二、★设备采购清单/三、★耗材产品采购清单/五、★验收标准/六、★验收要求/七、★供货要求/八、★报价要求/九、★付款条件/十、★质保要求/十一、★其它要求”进行响应。未在商务要求响应及偏离表中列出的部分，采购人将视同供应商满足公开招标文件要求的对应内容，无偏离。如中标人在签约时，以未在投标文件商务要求响应及偏离表中列出的内容为由对公开招标文件的规定提出任何异议，将导致取消其中标资格。同时采购人有权按评标时的排名顺序，另行确定中标人。

投标人全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字/签章）:

日期：     年   月   日

十八、其它证明文件

（请按照招标文件要求进行响应，如企业资质、人员资质、服务方案、业绩等）

人员配备一览表（参考格式）

| 序号 | 姓名 | 在本项目中担任的职务 | 岗位职称 | 年龄 | 主要资历、经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | …… |  |  |  |

注：此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

投标人全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字/签章）:

日期：     年   月   日

经营业绩（参考格式）

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 签订时间 | 合同金额 （万元） | 证明材料 （第几页—第几页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。根据评分标准要求，附上业绩证明材料

投标人全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字/签章）:

日期：     年   月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。