无锡市政府采购项目

公开招标文件

政府采购编号：JSZC-320200-JSHY-G20426-0088

采购项目名称：无锡市宜兴铜官山固定监测站升级改造项目

采   购   人：无锡市无线电监测站

采购代理机构：江苏弘业国际技术工程有限公司

二〇二六年五月

目  录

第一部分    投标邀请

第二部分    供应商须知

第三部分    采购需求

第四部分    合同文件

第五部分    投标文件格式

投标邀请

江苏弘业国际技术工程有限公司受无锡市无线电监测站委托，就其无锡市宜兴铜官山固定监测站升级改造项目进行公开招标。现欢迎符合相关条件的供应商参加投标，投标注意事项如下：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：无锡市宜兴铜官山固定监测站升级改造项目 政府采购编号：JSZC-320200-JSHY-G2026-0088 采购方式：公开招标 采购内容：无锡市无线电监测站拟采购一家单位对无锡市宜兴铜官山固定监测站进行升级改造，具体技术参数详见采购需求。 |
| 2 | 采购人：无锡市无线电监测站 地址：无锡市清扬路26号文隆大厦11楼 联系人：李建亚 联系电话：0510-82853456 采购代理机构：江苏弘业国际技术工程有限公司 地址：无锡市经开区金融八街8号联合金融大厦3105室 联系人：代民安、汤淼、霍佳敏 联系电话：0510-82408785 电子邮箱：tangmiao@artall.com |
| 3 | 采购项目概况、要求： 1、项目概况：无锡市无线电监测站拟采购一家单位对无锡市宜兴铜官山固定监测站进行升级改造，具体技术参数详见采购需求。 2、招标范围：无锡市宜兴铜官山固定监测站升级改造所需软硬件系统设备的供货、运输、安装、调试、验收、质保期服务及后续服务等全部内容。 3、合同履行期限：自合同签订之日起150个日历天内完成第三方测试验收，并交付用户使用。 4、本项目预算金额：228.00万元。 5、本项目最高限价：228.00万元；投标报价高于最高限价的作无效投标处理。 6、本项目是否专门面向中小企业：是。 7、本项目标的所属行业：工业。（根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业） |
| 4 | 供应商资格要求： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商所提供产品须为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业制造。 3、本项目的特定资格要求： 3.1供应商必须为中华人民共和国境内注册，能提供本次采购货物及服务的企事业单位或其他组织； 3.2供应商须具有良好的银行资信和商业信誉，财务状况良好，近3年内（如供应商成立时间不满3年，则要求供应商自成立以来），无不良经营行为，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态； 3.3供应商被授权代表须为供应商在职员工，须提供由法定的社保收缴部门出具的近六个月中任意一个月（不含投标当月）的供应商为被授权代表依法缴纳社会保险证明材料； 3.4拒绝下述供应商参加本次采购活动： ①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； ②拒绝被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（credit.jiangsu.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。 4.本项目不允许联合体参与投标。 |
| 5 | 1.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法： （1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。 （2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。 （3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见： http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2023/10/26/4092694.shtml;https://cz.wuxi.gov.cn/doc/2023/10/11/4080287.shtml （4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/ （5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网发布的信息更正公告。如潜在供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由潜在供应商自行承担。 |
| 6 | 获取招标文件方式： 供应商登录“苏采云”系统http://jszfcg.jsczt.cn/在线申请获取采购文件 |
| 7 | 投标人可在2026年5月19日17:00前对招标文件需要澄清的问题发至代理机构登记的邮箱。 |
| 8 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 9 | 投标有效期：提交投标文件的截止日期之日起90天。 |
| 10 | 网上投标开始时间：2026年6月2日14:00始 网上投标截止时间：2026年6月2日14:30止 网上解密时间：开启解密后30分钟 截止时间后递交的投标文件恕不接受。 投标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅” |
| 11 | 开标时间：2026年6月2日14:30 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅” |
| 12 | 中标单位确定时间：2026年6月2日评标结束后 中标单位确定地点：江苏弘业国际技术工程有限公司（无锡市经开区金融八街8号联合金融大厦3105室） |

供应商须知

- （一）遵循原则

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）招标文件

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.投标人应登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）下载招标文件，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

- （三）招标文件的解释

1.投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”表格第7项规定的时间将电子邮件发送至江苏弘业国际技术工程有限公司，联系方式详见投标邀请第2项。

2.采购人、江苏弘业国际技术工程有限公司将按“投标邀请”表格第7项规定的时间对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

- （四）招标文件的补充或修正

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容为招标文件、投标邀请书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2．澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告，并用书面形式通知所有投标人，其作为采购文件的一部分，与采购文件具有同等约束力，投标人应立即以书面形式回复江苏弘业国际技术工程有限公司，确认已收到修改文件。

- （五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）

1.供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处标明满足与否。

2.投标文件由以下内容组成。

（1）投标申请及声明（格式见附件）

（2）开标一览表（格式见附件）

（3）细目报价表（格式见附件）

（4）资格、资信证明文件：

1）关于资格的声明函（格式见附件）；

2）供应商单位营业执照或事业单位或其他组织法人证书或经相关部门登记的证明文件复印件或扫描件并加盖供应商公章；

3）供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

4）供应商法定代表人身份证复印件或扫描件及法定代表人授权代表身份证复印件或扫描件；

5）供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报表（资产负债表和利润表）并加盖供应商公章；

6）供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）并加盖供应商公章；

7）供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）并加盖供应商公章；

8）供应商被授权代表须为供应商在职员工，须提供由法定的社保收缴部门出具的近六个月中任意一个月（不含投标当月）的供应商为被授权代表依法缴纳社会保险证明材料；

9）承诺书（格式见附件）；

10）供应商所提供的产品须为中小微企业或监狱企业、残疾人福利性单位制造的产品。供应商须按要求提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）补充证明文件：

1）供应商简介和经营情况说明；

2）供应商的历史、背景和近年主要业绩介绍；

3）关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件）；

4）对应评分标准所需的其他证明材料。

（6）商务条款偏离表

（7）技术条款偏离表

（8）技术方案书

（9）项目实施方案

（10）售后服务方案

（11）人员培训方案

（12）项目组成人员情况

（13）投标文件的其他部分

- （六）投标报价要求

1.无锡市宜兴铜官山固定监测站升级改造项目限价为228.00万元，报价精确到元。

2.供应商可先充分了解项目情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔申请将不被批准。

3.所有的规划方案必须符合国家标准或规范的要求。

4.供应商应结合本企业的自身情况自主报价。

5.本项目计税方法为营改增后的一般计税方法。

6.经评标委员会认定供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，供应商必须在一个小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- （七）投标文件的要求

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标人报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

5.投标费用。

5.1不论投标结果如何，投标方应承担其投标文件编制与递交、参与澄清所涉及的一切费用，业主对上述费用不负任何责任。

- （八）网上投标

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《“苏采云”系统供应商操作手册》网址：https://cz.wuxi.gov.cn/doc/2023/10/11/4080287.shtml。

- （九）无效投标文件的确认

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1.未按规定在“苏采云”系统注册的；

2.电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

3.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

4.投标人因自身原因未按招标文件要求解密电子投标文件的；

5.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（credit.jiangsu.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

9.投标人未在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

11.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

12.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

13.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

14.不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

15.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

16.不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

17.项目投标总价超过本项目最高限价的；

18.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

19.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

20.评标委员会认定投标人的投标明显低于其他通过符合性审查的投标人的投标，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在规定的时间内提供线上书面说明（必要时评标委员会可以要求投标人提交相关证明材料）证明其投标合理性的；

21.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

22.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

- （十）开标、评标

1.开标

1.1.投标人无需到达开标现场，所有投标单位登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

1.2.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；

1.3.开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

1.4.开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

1.5.电子投标文件正常解密后，电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

1.6.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

2.投标人的资格资信审查

公开招标采购项目开标后，采购人或者采购代理机构对投标人的资格资信进行审查。

2.1.采购人或采购代理机构在开标后通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（credit.jiangsu.gov.cn）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

2.2.采购人或者采购代理机构依据投标人提供的资格资信证明文件材料进行审查，审查内容和审查要求详见招标文件第二部分投标人须知（五）投标文件的组成中资格资信证明文件的相关内容。

通过资格资信审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

3.评标组织

3.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

4.评标工作程序

4.1投标文件的符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

4.1.1出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

4.1.2在评标期间，通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家情形的，比照2.2款执行。

4.2澄清有关问题。

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）发起询标要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人须在评审过程中等待评标委员会的询标。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

4.3比较与评价。

按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.评标方法

供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

本项目核心产品为宽带监测接收机，供应商提供相同品牌的核心产品且通过资格资信审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

6.评分细则

6.1评分分值构成如下：

（1）价格分（30分）

（2）商务部分（27分）

（3）技术部分（40分）

（4）加分因素（3分）

6.2具体评分标准如下：

（1）价格分（30分）

价格分采用低价优先法计算。各供应商的有效投标报价（报价超最高限价，按无效投标处理），满足采购文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格为30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算，最高得分为30分。

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100%

1）采购本国产品的支持政策

1.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第五章 投标文件格式”的“细目报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

1.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

1.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线     划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

1.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

1.6适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

2）根据财库〔2026〕2号文件，在评审过程中，评审委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括：

（一）1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关供应商应在30分钟内对投标价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（2）商务部分（27分）

1）同类业绩（6分）

投标供应商提供自2023年1月1日以来（时间以合同签订日期为准）的同类无线电监测站项目业绩，每提供1项有效业绩得2分，最高得6分。投标文件中须提供对应业绩采购合同的扫描件，并加盖投标供应商公章，否则不得分。

2）体系认证（1分）

投标供应商持有中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效质量管理体系认证证书的，得1分，投标文件中须提供该证书的有效扫描件并加盖投标供应商公章，否则不得分。

3）专利或软件著作权（3分）

投标供应商拥有无线电类专利或软件著作权的，每提供一项符合要求的专利或软件著作权得1分，本项最高得3分。投标文件中须提供有效的自有（或经授权使用）专利证书或软件著作权证书复印件，并加盖投标供应商公章，否则不得分。

4）功能演示（11分）

根据采购需求，重点考察是否能实现如下几条功能：

- 监测功能：频段扫描（支持选择频点转中频分析）；固定频率监测（中频分析）；全部满足招标文件要求；（2分）

②设备闲时全域采集，全部满足招标文件要求；（2分）

③全域频点分析，全部满足招标文件要求；（2分）

④全域频段分析，全部满足招标文件要求；（2分）

⑤能与现有无锡市区域无线电监测网项目（一期）系统兼容，实现软件统一控制操作。（3分）

投标供应商须提供涵盖以上几条功能的录播视频，并上传至投标系统中，录播视频格式可以为‌MPEG‌、‌WMV及MP4中任意一种，单个视频附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M，压缩包文件格式为zip格式。投标供应商提供的演示录播视频中每实现上述功能要求中的一项功能得相应分数，累计最高得11分。

5）技术响应情况（6分）

投标人须详尽真实地按照《采购需求》中技术条款要求在投标文件格式中的“技术参数响应偏离表”逐条进行响应及描述，投标人所投产品全部满足招标文件“采购需求”中的技术参数及要求，在此基础上，所投产品以下“▲”号条款能提供加盖有CNAS标志印章的第三方测试机构出具的检测报告证明，每提供一项加1分，最高加6分；未提供检测报告或检测报告测试结果不满足要求的，未同时加盖CNAS标志印章的均不得分。所有产品的产品性能、质量和响应情况必须如实填写，一经发现为故意虚假响应招标要求，将作无效标处理，中标后采购人取消中标资格并赔偿采购人相关损失。

①宽带监测接收机：

▲1.频率范围：20 MHz – 18 GHz，未来通过内部板卡实现8kHz-40GHz扩展；

▲2.二阶截断点（低失真模式）：≥60dBm；

▲3.三阶截断点（低失真模式）：≥20dBm；

▲4.镜频/中频干扰抑制比（<18GHz）：≥125dB

▲5、解调灵敏度（低噪声模式（<18GHz））：

调频模式：≤-116dBm

调幅模式：≤-113dBm

▲6、监测灵敏度（低噪声模式（<18GHz））：

固定频率监测模式：≤-116dBm

全景扫描监测模式：≤-115dBm

（3）技术部分（40分）

1）项目实施方案（20分）

项目实施方案主要包含以下几项条款：①项目实施计划；②项目组技术力量；③项目相关保障措施；④项目管理；⑤项目设计方案等进行评分。投标供应商须针对每条款内容进行阐述，阐述内容满足采购需求、内容详实、需求贴合度高且条理清晰，对应条款得4分；内容较为简单、可行、细节待完善，对应条款得2分；内容粗略、无针对性，对应条款得1分。本项累计最高得20分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

2）售后服务方案（12分）

售后服务方案主要包含以下几项条款：①维修人员情况；②质保期承诺；③用户培训计划；④故障响应时间；⑤应急保障措施；⑥承诺中标后在省内设有售后服务机构和专职维护人员等进行评分。投标供应商须针对每条款内容进行阐述，阐述内容满足采购需求、内容详实、需求贴合度高且条理清晰，对应条款得2分；内容较为简单、可行、细节待完善，对应条款得1分；内容粗略、无针对性，对应条款得0.5分。本项累计最高得12分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

3）人员培训方案（8分）

人员培训方案主要包含以下几项条款：①使用操作；②常规检查；③保养内容；④日常使用注意事项等进行评分。投标供应商须针对每条款内容进行阐述，阐述内容满足采购需求、内容详实、需求贴合度高且条理清晰，对应条款得2分；内容较为简单、可行、细节待完善，对应条款得1分；内容粗略、无针对性，对应条款得0.5分。本项累计最高得8分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（4）加分因素（3分）

1）支持节能环保依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书扫描件，否则不得分）。

2）支持绿色发展依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。

本次评标，核算各供应商的得分取所有评标成员的平均值。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

- （十一）定标

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商，采购代理机构和评标委员会对未中标原因不做解释。

2.中标人确定后，采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标供应商发出中标通知书。

3.中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

4.中标通知书发出后，中标供应商无正当理由，不得拒绝与采购人签订合同，否则应承担采购人的相关损失；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

5.所有投标文件不论中标与否，均不退回。

- （十二）废标的确认

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1、符合条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为；

3、供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消。

- （十三）投标保证金

本项目免收投标保证金。

- （十四）中标无效的确认

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与招标采购人、其他供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有上述（1）至（6）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十四）签订、履行合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏弘业国际技术工程有限公司见证后生效。

2.江苏弘业国际技术工程有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- （十五）代理服务费

本项目采购预算包含代理服务费，并且根据与采购人的委托代理协议约定，代理服务费由中标供应商支付，委托代理协议约定的代理费用为保底收费1500元/项目；采购项目金额5万元~50万元，招标代理服务费费率为1.1%；采购项目金额50万元~100万元，招标代理服务费费率为1.1%；采购项目金额100万元~500万元，招标代理服务费费率为0.75%；采购项目金额500万元以上，招标代理服务费费率为0.6%，本项费用不在投标分项报价中单列，由中标单位支付。

- （十六）政府采购履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

- （十七）政府采购合同融资

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

附件1：

政府采购投标担保函（项目用）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于          （以下简称“供应商”）拟参加编号为         的        项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的供应商应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写         ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在      个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）      年     月      日

附件2：

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                   （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月    日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %数额为       元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年    月    日

采购需求

投标人须满足以下所有技术要求，不得有负偏离，否则按废标处理。

- 一、项目需求

目前，原无锡市铜官山小型站为2015年建设，按照《江苏省无线电管理“十四五”规划》和《省级无线电监测设施建设规范和技术要求》国无办【2019】3号要求，铜官山小型站存在设备老化，技术设施落后、性能指标不能满足现有需求，同时存在监测覆盖盲区，无锡市铜官山二类固定监测站升级改造项目，重点弥补监测覆盖能力不足、技术设施落后等问题，延续原有的网络和供电环境，无需新建站址，同时要与现有无锡市区域无线电监测网(数据存储及分析系统)互联互通，并具备原子服务接入全省无线电管理一体化平台能力。

无锡市铜官山二类固定监测站升级改造项目包含1座固定监测站升级改造。升级改造在原有站址上进行，延续原有电源和网络环境，满足国家二类固定监测站性能技术指标，重点提升基础设施监测技术能力和监测覆盖不足问题，与现有无锡市区域无线电监测网(数据存储及分析系统)兼容，互联互通，同时可接入省一体化平台。

- 二、采购清单

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宽带监测接收机 | 详见性能指标 | 1 |  |
| 2 | 测向接收机 | 详见性能指标 | 1 |  |
| 3 | 电视监测模块 | 支持DTMB、DVB制式 | 1 |  |
| 4 | 测向控制主机 | 防护等级:IP66（室外） | 1 |  |
| 5 | 测向天线阵系统 | 30MHz-8000MHz（垂直极化） 40MHz-1300MHz（水平极化） | 1 |  |
| 6 | 全向超短波监测天线 | 工作频率：20M-8G | 1 |  |
| 7 | 全向微波监测天线 | 工作频率：6G-18G | 1 |  |
| 8 | ADS-B | 自动获取、记录、回放飞机的位置、高度、速度、航向、识别号等信息 | 1 |  |
| 9 | 控制终端 | 用于监测测向系统控制 | 1 |  |
| 10 | 远程监控管理 | 包括电源、温度、湿度、图像、烟雾等环境监控，维持系统正常工作8 小时 | 1 |  |
| 11 | 机柜 | 室内型机柜 | 1 |  |
| 12 | 配套设施 | 定制，包括馈线组件、控制线缆、安装支架、悬挂固定站标识牌和制度牌等 | 1 |  |
| 13 | 无线电监测软件 | 支持接入一体化平台的原子协议，包括GPS信号干扰预警功能包括实时监测搜星状态，搜星状态变化警示通知，能与现有无锡市区域无线电监测网项目（一期）系统兼容，实现软件统一控制操作 | 1 |  |
| 14 | 其他 | 安装调试、监测测向系统第三方检测 | 1 |  |

- 三、性能指标

| 二类固定监测站技术指标 |  |
| --- | --- |
| 指标名称 | 指标要求 |
| 监测频率范围 | 20MHz-18000MHz |
| 测向频率范围 | 垂直极化：30MHz-8000MHz 水平极化：40MHz-1300MHz |
| 频率稳定度（0℃-45℃） | ≤±3×10-7 |
| 相位噪声（fc=1GHz） | ≤-110dBc/Hz@10kHz |
| 实时中频带宽 | ≥50MHz |
| 噪声系数（实时带宽20MHz） | ≤15dB（20MHz-3000MHz） ≤20dB（3000MHz-6000MHz） ≤25dB（6000MHz-18000MHz） |
| 监测灵敏度 | ≤10dBμV/m（20MHz-3000MHz） ≤15dBμV/m（3000MHz-6000MHz） ≤20dBμV/m（6000MHz-18000MHz） |
| 测向灵敏度 | ≤20dBμV/m（30MHz-3000MHz） ≤25dBμV/m（3000MHz-8000MHz） |
| 测向准确度 | ≤1.5°（30MHz-3000MHz，R.M.S，无反射环境） ≤2°（3000MHz-8000MHz，R.M.S，无反射环境） |
| 测向时效 | ≤2ms（单次突发信号） |
| 同频信号分离个数（D/λ>1） | ≥3 |
| 最小同频信号分辨角度（D/λ>1） | ≤20° |
| 扫描速度（25kHz步进） | ≥50GHz/s |
| 二阶截断点 （低失真模式；中频带宽20MHz） | ≥50dBm |
| 三阶截断点 （低失真模式；中频带宽20MHz） | ≥10dBm |
| 中频/镜像抑制 | ≥90dB |
| 调制测量能力 | AM、FM、CW、ASK、PSK、DPSK、QAM、FSK、MSK等 |

（1）宽带监测接收机

▲1.频率范围：20 MHz – 18 GHz，未来通过内部板卡实现8kHz-40GHz扩展；

2.频率准确度（0℃～45℃）：≤ 1×10-7；

▲3.二阶截断点（低失真模式）：≥60dBm；

▲4.三阶截断点（低失真模式）：≥20dBm；

▲5.镜频/中频干扰抑制比（<18GHz）：≥125dB

▲6、解调灵敏度（低噪声模式（<18GHz））：

调频模式：≤-116dBm

调幅模式：≤-113dBm

▲7、监测灵敏度（低噪声模式（<18GHz））：

固定频率监测模式：≤-116dBm

全景扫描监测模式：≤-115dBm

8.中频频谱分析带宽：最大500MHz；

9.噪声系数：≤10dB（20MHz～18GHz）；

10.扫描速度（25 kHz步进）：≥100GHz/s；

11.解调带宽：多档可调（43个滤波器），最大125 MHz；

12.尺寸：19"宽, 4 HU高。

（2）测向接收机

| 项目 | 内容 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 频率范围 |  | 20MHz～8GHz |
| 射频输入通道 |  | 3通道 |
| 实时分析带宽 |  | ≥50MHz |
| 监测灵敏度 |  | ≤-112 dBm |
| 电平测量误差 |  | ≤±2 dB |
| 分辨率 |  | 1Hz |
| 噪声系数 |  | 14 dB typ. |
| 相噪 | Receiver input at 1 GHz， 10kHz offset | ≤-110dBc/Hz |
| 频率准确度 | Internal frequency reference | ≤±0.3ppm typ. |
| 扫描速度 | RBW 25kHz | 150GHz/s |
| IP2 |  | ≥+50dBm |
| IP3 |  | ≥+20dBm |
| 中频/镜像抑制 |  | ≥90dB |
| 调制测量能力 | AM、FM、CW、LSB、USB等 |  |
| Universal Serial Bus |  | 1 x USB |
| 数据和控制接口 |  | RJ45网口 |
| 供电方式 |  | DC12V |
| 工作温度 |  | -20°C～ +55°C |
| 防护安全级别 |  | IP66（室外） |

（3）双极化测向天线

1.工作频率：30MHz～8000MHz，极化方式：垂直；

2.工作频率：40MHz～1300MHz，极化方式：水平；

3.VSWR：≤2.5；

4.输入阻抗：50Ω；

5.输出连接：N；

6.工作温度：-40°～+70°；

7.天线罩尺寸(Max.)：Φ1100mm X 450mm(H)；

8.总重量：＜25Kg；

（4）监测天线

4.1全向超短波监测天线

4.1.1频率范围：20MHz～8000MHz；

4.1.2工作方式：无源；

4.1.3极化方式：垂直；

4.1.4 VSWR（typ.）：＜2.5（＞100MHz）；

4.1.5天线增益：20MHz～100MHz 	-30dBi～0dBi

100MHz～8000MHz 	0～3dBi；

4.1.6输入阻抗：50Ω；

4.1.7工作温度：-40°～ +70°；

4.1.8尺寸（Max.）：Φ550mm X 900mm(H)；

4.1.9重量：≤3.5kg；

4.2全向微波监测天线

4.2.1频率范围：6GHz～18GHz

4.2.2工作方式：无源

4.2.3极化方式：垂直

4.2.4 VSWR：＜2.5

4.2.5天线增益：0dBi～3dBi

4.2.6输入阻抗：50Ω

4.2.7工作温度：-40°～ +70°

4.2.8尺寸（Max.）：Φ150mm X 120mm(H)

4.2.9重量：≤0.5kg

- 四、软件功能要求

（1）功能需求

1.基本监测功能：实时监测主要完成单频测量、离散扫描（频率列表扫描）、频段扫描、信号录音几个方面的工作，可实现频率测量、电平/场强测量、带宽测量、调制测量、频段和频段占用度测量、信号分析以及信号监听等功能。

2.电磁环境测量：能够获取当前监测站范围内的电磁环境，并生成符合无线电电磁环境状况要求的数据，可以测量信号信噪比和背噪，也可以将当前测量的电磁环境数据作为模板，在以后使用中通过模板对比来发现电磁环境的变化情况。

3.广播电视声音及图像信号监测。

4.无线电测向及测向数据回放：能对同频信号进行测向，以图形方式分离显示，并将其示向度表示出来；能在电子地图上绘制示向线，并提供角度概率分布图；能同时显示信号的中频频谱，根据各种报警条件，启动测向功能对异常信号进行测向定位。

5.监测数据存储和处理：与现有无锡市区域无线电监测网系统兼容，能够对存储的监测数据、任务记录进行管理、查询、导入导出，对存储的监测结果数据进行浏览，对原始数据进行回放分析；同时具备在监测站本地对原始的监测数据进行存储与处理的能力，包括原始数据存储、数据压缩、筛选、音频的提取处理等。

6.系统遥控和联网：与现有无锡市区域无线电监测网系统(数据存储及分析系统)兼容，实现控制和调度的统一，可远程执行监测任务和停止长时间运行的任务；获取监测站的当前位置、执行的功能、使用者、与监测设备的连接状况等信息，控制监测设备电源开关，查询监测设备的输入输出信息，对正在执行的任务进行参数修改，查询动环设备信息和环境监控信息，远程控制环境监控设备；联网功能遵循国家统一的技术标准和规范要求。满足超短波监测管理一体化平台技术规范要求，支持符合原子化服务接口的设备接入。

7.系统自检：系统软件具有监测测向设备的自检功能，能及时发现故障节点及报警功能，日志管理可实现对用户任务执行和相关信息查询功能。

（2）主要功能

1.固定频率监测：对信号的频率、电平、场强等项目按照ITU规范进行测量、监听、录音、中频频谱分析，对信号进行持续统计，得出实时值、最大值、最小值、平均值和均方根值，调制测量能力AM、FM、CW、ASK、PSK、DPSK、QAM、FSK、MSK等。

2.频段扫描：支持至少10个Mark点标注，同时用鼠标拾取方式获得信号频点相关参数；统计频段内任一信号，得出实时值、最大值、最小值、平均值等参数；自动标注整个显示频谱的最大值；进行频段占用度统计；显示实时信号的3D瀑布图；测量结果生成报告书导出。

3.多设备联合扫描：不同站点不同设备联合扫描，实时对比不同站点同频段信号差异；不同颜色波形显示不同设备的扫描实时对比；统计所有设备的频段占用度数据。

4.频率表扫描：对一个或多个频率进行实时监测；对信号进行持续统计，得出实时值、最大值、最小值、平均值等参数；实时显示各个频点的电平随时间变化的曲线图；测量结果生成报告书导出。

5.中频测向：对单个频点进行测向同时显示信号的实时电平曲线图和中频分析频谱，在罗盘上实时显示信号来波方向角度，能够在地图上显示信号方向，测向数据及统计数据等生成报告书导出。

6.联合测向：具备多个站点联合测向同时能够在地图上显示交汇定位能力。

7.信号比对：对某频段进行模板采集，通过信号模板或数据库样本数据进行比对，自动查找、记录可疑信号，同时对可疑信号进行标注、统计、记录、分析、监听及录音等操作，测量结果生成报告书导出。

8.数据管理：所有监测、测向任务自动存储数据，所有任务可根据条件检索查询、删除和回放。

9.监测月报：设置自动监测月报任务，随时查看当前任务进行情况，包括实时频谱、任务执行时间、完成度等信息。

10.非法电台查处：与台站数据库比对识别非法电台，发现的非法电台自动录音取证。

11.频谱评估：符合国家无线电监测中心和国家无线电频谱管理中心联合下发的《无线电频谱使用评估通用方法》固定站频谱评估部分要求；频谱评估任务部署后，后台自动执行、查看当前任务状态。

12.GNSS信号干扰预警功能：包括实时监测搜星状态，搜星状态变化警示通知。

13.同频信号测向：不少于3个同频信号测向，能够在地图上显示信号方向。

14.全域采集：具备多通道并行运行能力，自动进行全频段全域采集、保存。

15.全域频段（频点）分析：通过查询和回放分析全域采集中的任何频段（频点），显示任何采集时间点的频段（频点）频谱，比较不同监测站点频段（频点）信号大小，导出频段（频点）占用度和频段（频点）分析报告书。

16.地理信息系统：依托GIS系统，所有站点在地图上显示，地图具备缩放和漫游功能，可以用鼠标拖动地图至用户希望位置，能显示鼠标点的经纬度，通过两点的经纬度计算两点距离，通过输入经纬度鼠标能快速定位。

17.无线电监测月度报告

统计月度监测总时间，将各项监测时长以图形显示；3D频谱变化图显示本月最关注频段；以“时间-电平-站点”曲线对比图显示本月最关注频率的各站点信号比较；以负载占空比柱状图统计各站点参与全域采集的时长；比较各站点每月的全频段变化。

- 五、其他要求

（一）有关说明：

1、所有产品必须为原厂全新产品并在使用有效期内，并符合相关的质量检测标准及具有合法手续的产品。不得使用库存时间超过6个月的产品。

2、供应商应按采购人提供的标的物清单以及相关技术资料，根据现行市场价格并考虑项目实施过程中的风险因素，综合报价。

3、投标报价，应包括本次招标范围内全部产品的价格、包装费、运杂费（运抵采购人现场并卸车）、保险费、检验测试费和其他费用等。在检验、验收过程中，如发现有漏项、缺件，供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付采购人使用的时间。

4、供应商提供的产品应确保达到采购要求的技术参数要求，同时明确所投产品的品牌、生产厂家、规格型号、尺寸、重量及一些必须说明的技术参数等，并提供详细的技术参数、性能说明书及能保证采购产品的正常使用。

5、供应商必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

6、投标文件以中文资料为准。

7、其他优惠条件，请予以书面说明。

（二）交货时间和地点

（1）合同履行期限：自合同签订之日起150个日历天内完成第三方测试验收，并交付用户使用。

（2）交货地点：采购人指定的地点。

（三）付款方式

中标人签订合同前无需向采购人缴纳履约保证金，签订合同后，采购人向中标人支付合同金额的60%作为预付款，项目出厂验收合格后采购人向中标人支付合同金额的30%，项目最终验收后采购人向中标人支付合同金额的10%。

（三）验收

按照《财政部关于进一步加强政府和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《无线电管理基础和技术设施建设项目管理指导意见》（国无办函〔2019〕21号）、《国家无线电办公室关于进一步加强无线电管理基础和技术设施建设项目验收有关工作的通知》（国无办函〔2020〕31号）等政府采购相关法律法规的要求，结合项目实际情况，项目验收分为第三方测试验收和竣工验收环节。投标人应在每个验收环节实施前将具体的验收计划交采购人审查。某一验收环节中达不到招标或合同约定要求，采购人不予签字认可，中标方须对不符合部分采取措施进行改进，直至符合要求。

（1）第三方测试验收

本项目所有设备在到货同时需提供第三方检测机构出具的测试验证报告，报告要符合工信部印发的《无线电监测设施测试验证工作规定（试行））》相关要求，第三方检测机构不得与被检测企业、法人、实际控制人、股权关系等有关联，有关联的第三方机构需要回避，第三方测试验收费用由投标人承担。

（2）竣工验收

第三方测试验收合格后，交付用户使用，并进行不少于1个月的试运行，系统运行稳定可靠后再进行竣工验收。双方协商组织专家委员会，对项目的全部内容包括系统功能、操作使用等进行全面详细验收。竣工验收时，投标人需提供招投标文件、合同、第三方测试报告、培训手册等资料作为最终验收资料。

（四）培训要求

为使用户能正确使用软件，对用户相关人员进行操作培训并达到用户的工作使用效果。

（1）需要培训的人数：具体人员由甲方指定。

（2）培训方式：现场培训或进厂培训或专门培训或相结合的方式。

（3）培训费用：供应商承担组织培训工作所支出的所有费用。

（4）培训完成时间：培训可在售前或售后进行，培训工作直至用户人员能独立并正确使用。具体由采购人与供应商进行协商后确定。

（5）供应商应在文件中对以上内容进行详细、明确的阐述。

（五）售后服务要求

（1）质保期

所有产品质保期为三年，质保期从最终验收合格之日起计算。

（2）售后服务机构

乙方具有完善的售后服务机构，维修中心应能提供快捷、周到、规范的服务。

（3）售后服务响应

乙方在接到使用单位软件技术服务要求后，应在4小时之内作出响应，如使用单位需要，应在24小时之内派出专业工程师现场维护。

（4）售后服务内容

在质保期内，乙方应提供免费的系统维护服务，保证系统的正常运行工作，免费对软件进行性能优化升级服务，所有费用由乙方承担。

（5）售后服务收费

在质保期内，乙方提供免费服务，质保期满后，乙方须提供最优惠的维保价格，并在投标文件中进行承诺。

（六）包装和装运

1、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定由中标单位负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标单位负责。

2、包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和无锡地区的气候特点。

3、包装费、运费、保险费及其他相关费用应在产品总价中包括。凡因包装或标志不当导致的货物损坏或丢失，或因此引起的事故，均应供应商承担全部责任和由此发生的相关费用。

4、供应商须严格执行《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）相关文件要求。

（七）节能产品和环境标志产品

若本次采购的产品属于《节能产品政府采购清单》《环境标志产品政府采购清单》中的品目时，应当采购清单中的产品（含强制采购和优先采购的产品）。《节能产品政府采购清单》《环境标志产品政府采购清单》以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的时间、内容为准。供应商须在响应文件中提供网站公布的《节能产品政府采购清单》《环境标志产品政府采购清单》中相关产品信息的截图资料。清单截图资料以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准。未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

合同文件

合同编号：

签订地点：无锡市梁溪区

签约时间：

甲    方：无锡市无线电监测站

乙    方：

一、说明：

受甲方委托，采购代理机构于2026年6月2日组织了无锡市宜兴铜官山固定监测站升级改造项目的国内招标，经评委认真严格地评审，确定由乙方中标。

二、合同条款：

合同由甲乙双方签订，并依据编号                 号招标文件规定，按下列合同条款甲方同意购入，乙方同意卖出下列设备及服务。

1、设备名称、型号规格、数量

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 制造单位 | 产地 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写） 元（¥ ）含税 |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同总价（大写）：                       。

本项目合同为固定总价合同，除甲方引起的技术变更或产品清单及数量调整外，乙方已充分考虑了市场价格变化等产生的风险，在合同实施期间不因市场因素变化而变动，本项目合同总价均不得调整。

2.1合同报价应包括本次招标范围内应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金以及合同实施过程中不可预见费用等所有费用。

2.2在安装、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

3、合同履行期限：自合同签订之日起150个日历天内完成第三方测试验收，并交付用户使用。

4、误期违约金：每拖延一天按中标价的5‰支付违约金给发包人，最高扣至合同价的15%直至取消双方签订的合同。

5、收货人：无锡市无线电监测站

6、交货地点：甲方指定地点。

7、设备的制造应符合下列标准或规范并据此验收：

8、包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

9、甲方付款方式及期限：中标人签订合同前无须向采购人缴纳履约保证金，签订合同后，采购人向中标人支付合同金额的60%作为预付款，项目出厂验收合格后采购人向中标人支付合同金额的30%，项目最终验收后采购人向中标人支付合同金额的10%。

10、验收

设备、材料安装、调试结束，买、卖双方派员共同验收，达到验收标准，则验收合格。

11、质保期及售后服务

11.1本项目质量保证期至少为    年，自最终验收合格起计算。

11.2在质保期内，在质量保证期内，按说明书上要求进行正常操作的情况下，造成出现的任何故障及损坏，乙方必须在7个工作日内无偿维修。用户在使用过程中发现设备出现问题，乙方必须在接到用户通报后4小时内给予用户明确答复，24小时内到达现场解决问题。

11.3在质保期内，因甲方使用不当原因出现设备故障时，乙方在接甲方通知后，应在11.2条款中所述的时限内赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

11.4质保期满后，如设备出现故障，乙方在接甲方通知后，仍应在上述时间内响应、派人赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，并保证以优惠价格提供设备必需的各类备件、易损件和耗材。

12、技术资料

按采购文件第三部分采购需求中的要求提供相关资料。

13、乙方的违约责任

13.1乙方未按合同规定的质量要求交货，甲方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由乙方赔偿。

13.2乙方不能交付或不能完成合同，乙方双倍返还甲方已支付的货款。

13.3本合同所有货物的制造及安装，都必须由乙方自己或投标文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，甲方有权按乙方不能交付或不能完成合同处理。

13.4乙方履行义务不符合合同约定时，甲方将扣减10%尾款。

14、甲方的违约责任：甲方未按合同规定的时间和要求向乙方提供相关安装条件等，乙方交付时间顺延。

15、乙方供给甲方的设备、材料及乙方自己的施工用具，进入甲方工地现场后的保管，由乙方负责；乙方在甲方工地现场安装、验收人员的安全、保险、食宿、交通由乙方负责。

16、乙方在设备安装、验收过程中，甲方提供下列条件和配合，超出下列范围的由乙方自理：

17、甲方使用乙方提供的设备，当受到第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉时，一切后果由乙方负责。

18、合同的生效：本合同一式肆份，合同经甲乙双方代表签字并盖章后即生效。招标文件和投标文件、合同附件都是合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力，如有冲突，由甲方负责解释。

19、未尽事宜、双方协商解决。如协商不能达成一致，则任何一方均可将争议提交项目所在地人民法院诉讼解决。

甲方：无锡市无线电监测站（盖章）

法定（授权）代表人：

年    月    日

乙方：（盖章）

法定（授权）代表人：

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

年    月    日

见证方：江苏弘业国际技术工程有限公司（盖章）

年  月  日

投标文件格式

无锡市宜兴铜官山固定监测站升级改造项目

投标文件

政府采购编号：

项目名称：

年    月    日    时    分开标，此时间以前不得开封；

供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

- 一、投标申请及声明

致：江苏弘业国际技术工程有限公司

根据贵方          （项目名称）             （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人               （姓名和职务）代表供应商            （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为大写：                 元人民币。

3、本项目合同履行期限：自合同签订之日起150个日历天内完成第三方测试验收，并交付用户使用。

4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地    址：

电    话：

传    真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：                                  （盖章）

日      期：     年     月     日

- 二、开标一览表

项目名称：

供应商名称（盖章）：

| 项目总报价 （人民币） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 投标有效期 | 投标截止之日起90个日历天 |
| 合同履行期限 | 自合同签订之日起150个日历天内完成第三方测试验收，并交付用户使用。 |
| 质量标准 | 合格 |

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案或提供单独提交的报价函。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、本项目最高限价为228.00万元；投标报价高于最高限价的作为无效投标处理。

- 三、细目报价表

供应商名称（盖章）：

项目编号：

| 序号 | 物品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宽带监测接收机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 测向接收机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电视监测模块 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 测向控制主机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 测向天线阵系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 全向超短波监测天线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 全向微波监测天线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ADS-B |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 控制终端 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 远程监控管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 机柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 无线电监测软件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

（2）表格不够可自行延长。

（3）本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

法定代表人或授权代表签字：

日    期：

- 四、供应商资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）供应商单位营业执照或事业单位或其他组织法人证书或经相关部门登记的证明文件复印件或扫描件并加盖供应商公章；

（3）供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（4）供应商法定代表人身份证复印件或扫描件及法定代表人授权代表身份证复印件或扫描件；

（5）供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报表（资产负债表和利润表）并加盖供应商公章；

（6）供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）并加盖供应商公章；

（7）供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）并加盖供应商公章；

（8）供应商被授权代表须为供应商在职员工，须提供由法定的社保收缴部门出具的近六个月中任意一个月（不含投标当月）的供应商为被授权代表依法缴纳社会保险证明材料；

（9）承诺书（格式见附件）；

（10）供应商所提供的产品须为中小微企业或监狱企业、残疾人福利性单位制造的产品。供应商须按要求提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式一、关于资格的声明函

江苏弘业国际技术工程有限公司：

1.我单位在参加政府采购活动前三年内在生产经营活动中没有重大违法记录。

2.我单位愿针对本次项目（JSZC-320200-JSHY-G2026-0088）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式二：法定代表人授权委托书

致：江苏弘业国际技术工程有限公司

本授权书声明：注册于            （供应商住址）的               （供应商名称）法定代表人               （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                （项目名称），           （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

供应商名称（公章）：

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日    期：    年    月    日

附：法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件

格式三：承诺书

致：无锡市无线电监测站

我司在此郑重承诺：

1）我司没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结及破产状态。

2）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3）参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规；

在参与本次招标投标活动中，如果采购人发现我司存在上述任何情况的，我司愿意承担由此造成的一切法律后果。

供应商（公章）：

法定代表人（或授权代理人）签字：

日      期：

格式四：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司                （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员     人， 营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员     人， 营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本项目规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

格式五：残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

- 五、补充证明文件

1）供应商简介和经营情况说明；

2）供应商的历史、背景和近年主要业绩介绍；

3）关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件）；

4）对应评分标准所需的其他证明材料。

格式六：关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：如有）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

- （产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称：（加盖CA电子公章）

日期：    年    月    日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用横线     划除的地方无需填写。

- 六、商务条款偏离表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的合同条款 | 投标文件的合同条款响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：1.如投标中无任何偏离，也需在偏离表中注明。 |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

- 七、技术条款偏离表

项目名称：                            招标编号：

| 序号 | 招标技术指标要求 | 投标技术指标情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.供应商须根据所投标技术要求填写此表，作为投标文件重要的组成部分。

2.偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。无偏离也应该予以说明。

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

- 八、技术方案书

供应商应根据《采购需求》的有关要求，编制满足《采购需求》的技术方案书。

编制的技术方案书：

1．内容应该是系统的、完整的、全面的；

2．应当具有科学性、合理性、可操作性；

3．中标人的该部分内容将构成合同的重要部分；

4．按《采购需求》的次序进行编制；

5．供应商须按《采购需求》中条款要求逐条进行响应及描述。

- 九、项目实施方案

- 十、售后服务方案

- 十一、人员培训方案

- 十二、项目组成人员情况

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号 |

项目人员简历表

项目名称：

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在执行或已完成类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主单位 |  | 项目名称 |  | 合同金额 |  |  | 验收日期 | 在服务或已验收 |  | 在该项目中担任职务 |

注：项目机构主要人员均须填写此表。

- 十三、其他部分

供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。