张家港市第一人民医院

医疗设备精细化管理运维服务整体托管项目

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320582-JITC-G2026-0141

采购人：张家港市第一人民医院

采购代理机构：江苏省招标中心有限公司

二〇二六年五月

目   录

第一章	招标公告	2

第二章	投标人须知	6

第三章 政府采购合同条款及格式	26

第四章 采购需求	32

第五章 评标方法与评标标准	62

第六章 投标文件格式	68

第一章 招标公告

项目概况

张家港市第一人民医院医疗设备精细化管理运维服务整体托管项目（招标项目名称）的潜在投标人应在规定时间内通过苏采云政府采购一体化平台获取招标文件，并于2026年6月16日14：00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320582-JITC-G2026-0141

1.2项目名称：张家港市第一人民医院医疗设备精细化管理运维服务整体托管项目

1.3预算金额：2100万元。

1.4最高限价：本项目投标总价不得高于人民币2060万元（投标人投标报价不得超过上述限价金额，否则将作无效标处理）。

1.5采购需求：张家港市第一人民医院医疗设备精细化管理运维服务整体托管项目，具体要求详见招标文件第四章《采购需求》。

1.6采购包划分：本项目共划分1个采购包。

1.7合同履行期限：自合同签订之日起2年。

1.8本项目是否接受联合体投标：不接受

1.9本项目是否接受进口产品：不接受

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权证明）；

2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供财务报表复印件（如为新成立不满足一年的公司可不予提供）或投标截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明；

2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（由供应商根据项目需求提供说明材料）；

2.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供投标截止时间前6个月内至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件；

2.1.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
	2.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.2.1 中小企业政策：■本项目不面向中小企业预留采购份额

2.2.2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

2.3本项目的特定资格要求：

2.3.1供应商存在下列情形的不得参加本次招标活动：

2.3.1.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.3.1.2除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。

2.3.1.3通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录。

2.3.2其他特定资格条件：

投标人需提供医疗器械经营许可证复印件或第二类医疗器械经营备案凭证复印件。

三、获取招标文件

时间：自本招标文件公告发布之日起5个工作日，每天上午9：00至11：30，下午14：00至17：00（北京时间，法定节假日除外）

地点：苏采云政府采购一体化平台

方式：线上获取

售价：0元。

四、递交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年6月16日14：00（北京时间）

地点：苏采云系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．政府采购支持政策:

（一）《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（二）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

（三）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

（五）《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》

2.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策―《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

3.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

4.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

5.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名 称：张家港市第一人民医院

地 址：张家港市暨阳西路68号

联系人：闻老师

联系方式：0512-56919834

2．采购代理机构信息

名 称：江苏省招标中心有限公司

地 址：南京市雨花台区宁双路19号C栋3楼305

联系人：高颖、马翊然、呼禹、宗超、

联系方式：19720255784、18805151053、 15735721410

3．项目联系方式

项目联系人：高颖、马翊然、呼禹、宗超、江涧

电 话：19720255784、18805151053、 15735721410

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

本表是对《投标人须知》正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本《前附表》为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 采购人 | 名 称 ：张家港市第一人民医院 地 址 ：张家港市暨阳西路68号 联系人：闻老师 电 话：0512-56919834 |
| 2 | 2.2 | 采购代理机构 | 名 称 ：江苏省招标中心有限公司 地 址 ：南京市雨花台区宁双路19号C栋3楼305 联系人：马翊然、高颖、呼禹、宗超 电 话：19720255784、18805151053 |
| 3 | 4 | 本项目执行的政府采购政策 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 4 | 8.1 | 现场考察 | ■不组织 |
| 5 | 9.1 | 开标前答疑会 | ■不召开 |
| 6 | 10.1 | 联合体投标 | ■不接受 |
| 7 | 11.1 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 |
| 8 | 12.1 | 样品 | 投标样品递交：■不需要 |
| 9 | 13.1 | 采购进口产品 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 10 | 14.1 | 采购预算 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 11 | 14.2 | 本项目设定的最高限价 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 12 | 15.1 | 供应商资格条件 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 13 | 20.5 | 投标报价 | 投标报价的其他要求：本项目为综合报价，应包括但不限于人工（包括工资、奖金、社保、节假日加班）、设备维修保养、维修所更换的零配件、常用易损易耗备品备件、厂家维修调校费用、巡检记录、技术操作培训、医疗设备管理软件、软件系统与医院内网对接费用、维修责任保单、管理费用、各种税费、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等费用。 |
| 14 | 21.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天 |
| 15 | 22.1 | 投标保证金 | ■不需要 |
| 16 | 23.1 | 投标文件份数 | ■不适用 |
| 17 | 24.1 | 投标文件的密封和标记 | 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。 |
| 18 | 25.1 | 提交投标文件的截止时间、地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 19 | 28.1 | 开标时间、地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 20 | 29.2.1 | 信用查询 | ■采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录。本次查询的信用记录打印的网页版将与其它采购文件一并保存。截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间。 |
| 21 | 30.1.1 | 评标委员会 | 7人及以上单数。 |
| 22 | 30.5.3 | 核心产品 | ■服务类，本项目不涉及核心产品。 |
| 23 | 31.3 | 确定中标单位 | 1.评委会根据本采购文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。 2.采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。 |
| 24 | 31.4 | 公告媒体 | 《江苏政府采购网》（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/） |
| 25 | 35.1 | 履约保证金 | ■按合同金额的2%缴纳 |
| 26 | 36.1 | 供应商对采购文件的 询问 | 时间：2026年6月3日10:00前 形式：以书面形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至15735721410@163.com邮箱）通知采购代理机构。 |
| 27 | 37.1 | 供应商对采购文件提出的 质疑 | 形式：以书面形式通知采购代理机构。如采用邮件形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至 15735721410@163.com邮箱）通知，采购代理机构将以邮件形式进行答复。 |
| 28 | 38.1 | 招标代理服务费 | 中标人在领取中标通知书前应向采购代理机构缴纳采购代理服务费。本项目按项目金额收取代理服务费。采购代理机构在收到中标服务费后向中标人开具等额的中标服务费发票。我司开具的服务费发票为数电发票，若中标供应商未预留数电发票接收邮箱或需更改邮箱，请在中标公告后及时与对应项目负责人联系。 1.支付主体和报价要求:本项目采购代理服务费由成交供应商支付，供应商在报价时应将代理服务费全额包含在投标总价中，采购人不再另行支付。 2.为优化采购资金使用效率，依据《政府采购代理机构管理暂行办法》(财库(2018)2号)第十五条规定，本项目代理服务费由成交供应商支付。 3.收取标准及方式:成交供应商在领取成交通知书前按计价格[2002]1980号文件服务类60%一次性足额向采购代理机构缴纳采购代理服务费用，具体金额为人民币58200元。 4.确定标准的依据:《政府采购代理机构管理暂行办法》(财库(2018)2号)、《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》(苏政采协[2024]20号)、《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1号）、本项目委托代理协议。 5.代理服务费汇入账户： 收款人：江苏省招标中心有限公司 人民币帐号为：7321810182600023404 开户银行：中信银行南京江苏路支行 |
| 29 | 39.1 | 其他规定 | 采购项目类型：服务 |
|  |  |  | 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
|  |  |  | 其他规定：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
|  |  |  | 异常低价认定： （一）采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，将要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 |

投标人须知

一．总则

1.采购方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.3“采购方”是指采购人和采购代理机构的合称。

2.4“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.5“中标供应商”是指在投标过程中获得采购项目合同签订资格的供应商。中标供应商是由专家经过评审后推荐并经采购人确认的。本招标文件中中标供应商也称中标人。

2.6“评标委员会”是依据政府采购相关法律法规规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

2.7“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.8“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.9“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.10“节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门发布的最新一期《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。

2.11“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

3.适用法律

3.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.1.1中小企业定义：

4.1.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

4.1.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.1.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.1.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.1.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.1.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.1.4小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。

4.2政府采购节能产品、环境标志产品

4.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购方依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

4.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。

4.3信息安全产品

4.3.1依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号），所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，应采用经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。

4.4未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

5.相关费用

5.1参加投标活动的投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6.保密

6.1本招标文件所包含的信息属于保密信息，无采购人书面许可，任何单位或个人都无权披露、复制、使用、转让或者允许他人使用。获取招标文件的供应商被视为无条件对本招标文件的内容负有保密义务。

7.语言文字、计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

7.2所有文件中的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

8.现场考察

8.1投标人须知前附表规定现场考察的，供应商须按照投标人须知前附表规定的时间、地点参加踏勘，以获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担现场考察所发生的自身费用、责任和风险。

8.2供应商不按照本须知的规定参加项目现场考察的，视同放弃现场考察，采购方将不再另行组织现场考察。以此为由，影响后期投标文件相关的投标、签约、履约条件的，是供应商自身的风险，采购方对此不承担责任。

8.3除非有特殊要求，招标文件不提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

9.开标前答疑会

9.1投标人须知前附表规定召开开标前答疑会的，采购方按投标人须知前附表规定的时间和地点召开开标前答疑会，澄清供应商提出的询问。

9.2供应商应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的询问送达采购方，以便采购方在会议期间澄清，逾期的询问将不被接受。

10.联合体投标

10.1本项目是否接受联合体形式参与详见投标人须知前附表。

10.2供应商为联合体形式的，应遵守以下规定：

（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

（3）除另有规定外，联合体各方中至少有一方应当符合采购人规定的特定资格条件；

（4）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（5）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

11.分包

11.1采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见投标人须知前附表。

11.2政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

12.样品

12.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的提交要求等详见投标人须知前附表。

12.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第五章《评标方法与评标标准》。

13.采购进口产品

13.1本项目是否采购进口产品及相关要求见投标人须知前附表。

14.采购项目预算及最高限价

14.1本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见投标人须知前附表。

14.2本项目最高限价要求见投标人须知前附表。

15. 供应商资格条件

15.1供应商资格条件见投标人须知前附表。

二．招标文件

16.招标文件的构成

16.1招标文件各章节的内容如下：

第一章：招标公告

第二章：投标人须知

第三章：政府采购合同条款及格式

第四章：采购需求

第五章：评标方法与评标标准

第六章：投标文件格式

对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

招标文件中标注“斜体加下划线”的条款为实质性要求条款。

16.2供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现招标文件内容不全，应及时向采购方提出，以便补齐。

16.3供应商按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解，不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

16.4本项目招标文件如包括多个分包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各分包通用要求。

17.招标文件的澄清或者修改

17.1采购方可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告，任何口头答复、通知无效。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分并具有法律效力，招标文件、澄清或修改在同一内容表述上不一致的，以日期后者的为准。

17.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购方应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购方应当顺延提交投标文件的截止时间。

17.3投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三．投标文件

18.投标文件的组成

18.1投标文件由价格及商务部分、技术部分以及其他部分组成，格式见招标文件第六章《投标文件格式》。

18.2投标文件的价格及商务部分，包括但不限于下列文件：

（1）投标函，格式见附件。

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明，格式见附件。

（3-1）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。

（3-2）授权委托书（适用于自然人），格式见附件。

（4）开标一览表，格式见附件。

（5）分项报价表，格式见附件。

（6）商务条款偏离表，格式见附件。

（7）投标人具备投标资格的证明文件：

（7-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件（或具有同等法律效力的证照），格式见附件。

（a）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。

（b）投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。

（c）投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。

（d）投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（e）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（f）若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。

（7-1-2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件，格式见附件。

（7-2）财务报表，格式见附件。

（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函，格式见附件。

（7-4）依法缴纳税收的相关材料，格式见附件。

（7-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料，格式见附件。

（7-6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，格式见附件。

（7-7）无不良信用记录承诺函（投标人自行查询适用），格式见附件。

（7-8）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件。

（8）投标保证金（如需），格式见附件。

（9）联合体协议书（如需），格式见附件。

（10）分包意向协议（如需），格式见附件。

（11）公章授权书（如需），格式见附件。

（12）投标人参加远程异地开标仪式须知（如需），格式见附件。

18.3投标文件的技术部分，包括但不限于下列文件：

（1）技术方案或服务方案。

（2）技术条款偏离表，格式见附件。

（3）投标人售后服务承诺（如需）。

（4）用于本项目人员简历表（如需）。

（5）投标标的物符合招标文件规定的证明文件（如需）。

18.4投标文件的其他部分

18.4.1投标文件的其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

19.投标文件编制的原则

19.1投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，投标人应按格式逐项填写内容。

19.2投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠。

19.3投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应。

20.投标报价

20.1所有投标均以人民币报价，应包括国家规定的增值税税金。

20.2投标文件的价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每项货物、服务或工程等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。

20.3投标人应按照本项目要求的内容，报出总价与分项明细报价。投标报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，包括代垫费用（差旅费、住宿费、通讯费等）、增值税及其他附加税等杂项支出在内的一切费用和税费，除招标文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生漏缺、少项，都被视为投标人的让利行为。投标人估算错误的风险一律由投标人自行承担。

20.4投标人要按开标一览表、分项报价表的内容填写投标报价及其它事项。开标一览表须加盖公章或电子公章。分项报价表的总价应和开标一览表的投标总价相一致，包括投标人为完成本项目所发生的一切费用相关的所有税费。如分项报价表的总价和开标一览表的投标总价不一致的，按照本须知规定的内容执行。

20.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

21.投标有效期

21.1投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

21.2特殊情况需延长投标有效期的，采购方可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购方的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

22.投标保证金

22.1本项目是否交纳投标保证金见投标人须知前附表。

22.2投标人须知前附表规定交纳投标保证金的，投标人应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，向采购方提交投标人须知前附表规定的投标保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。投标保证金有效期应与投标人须知前附表规定的投标有效期一致。投标人未按规定缴纳投标保证金的或由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

22.3联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

22.4未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

22.5中标的投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还中标人。

22.6投标人有以下情形之一的，投标保证金可以不予退还（本款仅适用于要求递交投标保证金的项目）：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）投标人在本次采购活动中存在恶意串通行为的；

（4）中标人未能按规定交纳采购代理服务费；

（5）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金（如有）；

（6）招标文件规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

23.投标文件的制作和签署

23.1投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

23.2投标文件应加盖公章并由投标人法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件，由法定代表人签章并加盖企业公章。）授权其负责本项目投标。

23.3投标文件规定盖章的地方，应盖单位公章或电子公章（文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，如投标人为自然人可不加盖公章，仅由本人签字）。

23.4如投标过程中投标人使用其他形式的印章（如带有“专用章”等字样的印章），须提供“公章授权书”（格式见后），明确“针对本次项目，我单位专用章作为直接参与投标时相关文件的签章，其效力等同于公章”，“公章授权书”须同时加盖投标人公章及本次投标使用的专用章，否则不予认可。

23.5除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章方有效。

四．投标文件的递交

24.投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

25.投标文件解密

25.1投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

25.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

26.投标文件的修改和撤回

26.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购方。

26.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

26.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

26.4 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

27.诚实信用

27.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

27.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五．开标和评标

28.开标

28.1代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

28.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

28.3投标人不足3家的，不得开标。

28.4投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

28.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

28.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

29.资格性审查

29.1投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

29.2投标人不具备招标文件规定的投标人资格条件的，应在资格审查时按照无效投标处理。

29.3已经进行资格预审的，可以不再对投标人资格进行审查，资格预审合格的投标人在评标阶段资格发生变化的，应当通知采购方。

30.评标

30.1评标委员会

30.1.1评标委员会成员组成见投标人须知前附表，负责具体评标事务，并独立履行职责。

30.2符合性审查

30.2.1投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

30.2.2符合性审查响应文件

（1）投标函，格式见附件。

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明，格式见附件。

（3-1）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。

（3-2）授权委托书（适用于自然人），格式见附件。

（4）开标一览表，格式见附件。

（5）分项报价表，格式见附件。

（6）商务条款偏离表，格式见附件。

（7）技术条款偏离表，格式见附件。

（8）承诺函，格式见附件。

（9）其他投标材料(如有)。

30.2.3如果投标文件没有响应招标文件实质性要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

30.2.4投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求签署或盖章的；

（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（9）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

30.3投标文件澄清

30.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

30.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30.3.3评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

30.3.4有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

30.4报价修正

30.4.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.5同品牌多家投标人处理原则

30.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

30.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

30.5.3非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

30.6比较与评价

30.6.1评标委员会应当按照招标文件中第五章《评标方法和评标标准》，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

30.7编写评标报告

30.7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

30.8评标过程的保密

30.8.1评标委员会成员名单在评标结果公示前应当保密。

30.8.2采购方应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

30.8.3有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

六．确定中标

31.确定中标人

31.1评委会根据本采购文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。

31.2 采用综合评分法的，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。采用最低评标价法的，综合比较与评价后按评标价进行排列；评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

31.3采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。

31.4评审结束后，中标人名单将省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告媒体见投标人须知前附表。公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

32.中标通知书

32.1采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。

32.2中标通知书将是合同的组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。

32.3中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标，否则将依法承担法律责任。

33.废标

33.1出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

33.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

34.签订合同

34.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

34.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

34.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

34.4政府采购合同不能转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

35.履约保证金

35.1本项目是否缴纳履约保证金见投标人须知前附表。

35.2投标人须知前附表规定交纳履约保证金的，中标人在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

35.3中标人没有按照投标人须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其履约保证金不予退还。

七．询问与质疑

36.询问

36.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按投标人须知前附表载明的形式通知采购方。

36.2采购方对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

37.质疑

37.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以投标人须知前附表的要求向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将以书面形式答复质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑必须一次性提出。

37.2以联合体形式参加投标的，应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

37.3质疑函应使用财政部制定的范本文件。

八．其他

38.招标代理服务费

38.1中标人是否交纳投招标代理服务费及相关要求见投标人须知前附表。

39.其他规定

39.1投标文件的其他规定见投标人须知前附表。

40.文件解释权

40.1本招标文件的解释权归采购人（或采购代理机构）所有。

第三章 政府采购合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据      项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

| 项目名称 | 总价（元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                    （               元）人民币。

总价为综合报价，包含在完成本项工作所需的全部费用，包括但不限于人工（包括工资、奖金、社保、节假日加班）、设备维修保养、维修所更换的零配件、常用易损易耗备品备件、厂家维修调校费用、巡检记录、技术操作培训、医疗设备管理软件、软件系统与医院内网对接费用、维修责任保单、管理费用、各种税费、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等费用。

三、履约保证金

3.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币   元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

3.2甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

3.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

四、服务期限：

服务期限为  2年。

- 五、服务对象:

张家港市第一人民医院医疗设备精细化管理运维服务整体托管项目

六、货款支付

6.1 结付程序：

。

6.2结付期限：

。

6.3乙方收款账户：

6.4甲方合同款支付方式：                        （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

七、税

7.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、管理事项

按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。

九、双方权利义务

9.1甲方权利及义务：

(1)甲方有权根据管理需要要求乙方调整工作人员。检查监督乙方工作的实施及制度的执行情况。甲方有权对乙方的日常服务工作进行监督和管理，如乙方的工作人员不履行合同约定的服务内容，或者不服从甲方合理的工作安排和监督管理的，视其情节轻重，甲方有权要求乙方对其采取批评教育、处分、撤换等措施。

(2)必须按照合同规定支付乙方相关服务费用。

（3）如乙方服务未能满足甲方需求的，甲方有权要求乙方限期整改，如乙方未能按照甲方要求整改的，甲方有权单方面解除本合同并聘请有资质的第三方机构进行整改，由此产生的相关整改费用均由乙方承担，甲方有权自应付款中先行扣除，不足部分乙方应继续承担。

（4）甲方有权对乙方进行季度考核，考核结果与当季度费用结算挂钩。具体考核方法和标准按医院要求执行。除合同约定外，甲方不再向乙方额外支付其他费用。

9.2乙方权利及义务：

- （1）乙方应严格遵循招标文件确定的采购内容开展工作。

（2）乙方对提供给甲方的各类报告的真实性负责，并承担相应责任。

(3)乙方根据有关法律、法规、规章、政策和本项目合同的规定在服务区域内开展工作，不得损害国家、集体及第三人的合法权益，不得获取不当利益。由此所产生的一切法律责任由乙方承担。导致甲方承担法律责任和经济责任的，甲方可依法向乙方追偿。

(4)乙方根据甲方要求选派思想品德好、纪律性和责任心强、业务水平过硬的工作人员，并对其进行岗前和岗中培训。乙方应及时调整不适应工作需求的服务人员，如甲方认为乙方人员无法满足项目需求的，乙方应于收到甲方的通知后30日内调整该人员。

(5)乙方按照相关法律法规对作业人员进行管理，向作业人员提供劳动和社会保险待遇，包括工资福利待遇、加班费、工伤、解除或者终止劳动关系经济补偿金、赔偿金等费用，为作业人员缴纳社会保险费和购买人身意外险，以及保障管理员的休息权利等。乙方保证其用工行为符合国家法律有关规定，乙方与作业人员的任何劳动纠纷与甲方无关。

（6）乙方在服务过程中，合法权益受到第三人侵害的，乙方应向侵权人追究法律责任，不得向甲方要求补偿或者赔偿。若乙方作业人员因暴力抵抗、意外事件、自身行为等原因受到人身损害的，乙方应当按照劳动和社会保障法律法规及有关政策的规定承担用人单位的经济责任和法律责任，甲方对此不承担任何责任。

（7）乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

（8）乙方在服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内若发生安全事故或因乙方原因导致的安全事故均由乙方承担，与甲方无关。

（9）确因甲方工作需要，乙方应无条件配合甲方完成其他工作。

（10）乙方有责任配合甲方接受上级领导部门的监督、检查，并提供必需的材料。

十、服务质量

乙方提供的管理服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。

- 十一、违约责任

11.1、甲方违约责任

（1）乙方按合同履约，甲方不按期付款应向乙方偿付违约金，每逾期一天，按合同价格的万分之四偿付违约金，但至多不超过合同总价款的5%。

（2）在合同生效后，甲方无正当理由要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。甲方永久停用设备或者由于备件停产无法修复的情况下，甲方有权要求解除停用设备相关部分服务合同且不需支付违约金。

11.2、乙方的违约责任

（1）乙方无正当理由未按合同规定提供服务或提供服务不合格，且在收到甲方书面通知一个月内未予整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。

（2）乙方应执行国家有关规定（如当地最低工资标准及其他社会保障等规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

（3）因乙方维护不当造成设备损坏的，甲方有权依法追究其责任。

（4）在合同生效后，乙方无正当理由要求解除合同的，应向甲方偿付合同总价款20%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

（5）在此期限内，每季度对乙方工作考核一次，若累计2次考核不合格，则甲方有权终止此项合同，且不承担任何责任并付款义务。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十四、合同其他文件

14.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)乙方中标的投标书；

(3)招标文件；

(4)乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十五、合同生效及其它

15.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

15.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充协议。

15.3本合同正本一式七份，具有同等法律效力，甲方四份，乙方、张家港市政府采购管理中心、招标代理机构各执一份。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

乙方：

地址：

法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

第四章 采购需求

一、服务要求：

- （一）服务内容：包括但不限于设备全生命周期管理、技术安全检查管理、协助设备的验收、培训，设备的维修管理、预防性维护保养、定期巡检、资产盘点、质控检查、应急调配、特种设备管理、协助计量检测、协助不良事件上报、协助放射防护管理等医学工程处承担的服务内容。

（二）服务范围：对全院归属于医学工程处管理的设备（包含所有医疗设备及少量非医疗设备如药剂科分包机设备、磁共振机房精密空调、水冷机，压缩空气系统、护理车、病人推车等护理用车、病床、病人加床、空气消毒机等）等的资产管理及维修保养服务进行整体服务。

- 1、在质保期内尚未出保的设备和其他系统装置，中标单位应负责联系原服务供应商或原生产厂家，并监督反馈其服务质量，做好日常巡检工作，做好维保档案记录，常用设备附属易耗损件由中标服务商提供。

- 2、已出质保期医疗设备和系统，中标单位应提供设备的全生命周期管理服务，包括整机全保服务，含维修及配件、备件、设备附属易耗损件等，包含人工维修及定期保养服务（包括主机、软件及所有备件，含第三方产品）。

- 3、保修期内所更换的零配件费用、人工费、差旅费全部由中标单位承担，服务范围内的设备所需更换的备件不限更换次数及数量。

- 4、中标单位自签定合同后，三个月内自行排查全院医疗设备，并贴RFID码， 标签采用柔性抗金属RFID标签，标签格式参照医院已有的标签格式（二维码、名称、型号、SN）；托管服务期满前一个月，要求大型设备（购买原厂整机维保服务的设备）需要生产厂家出具设备状况报告，如产生费用由中标单位承担，如发现有严重的设备质量问题，可以要求中标单位进行限期整改，如不整改，采购单位可邀请第三方进行评估或直接整改，产生相关费用及损失由中标单位承担。

（三）维保设备：

1、大型设备清单（以实际排查清单为准）

| 序号 | 资产名称 | 品牌名称 | 规格型号 | 数量 | 购入日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用直线加速器 | 瓦里安 | HALCYON | 1 | 2024/7/1 |
| 2 | 高能医用直线加速器 | 瓦里安 | Clinac 23EX | 1 | 2008/9/30 |
| 3 | CT | GE | Light Speed 16 | 1 | 2005/2/15 |
| 4 | X射线计算机体层摄影设备 | 东芝 | Aquilion PRIME TSX-302A | 1 | 2016/1/31 |
| 5 | X射线计算机体层摄影设备 | GE | optima CT 520 | 1 | 2020/8/1 |
| 6 | X射线计算机体层摄影设备 | GE | Revolution Ace | 1 | 2023/10/1 |
| 7 | X射线计算机体层摄影设备（移动CT） | 美国NEURO | NL3000 | 1 | 2018/10/30 |
| 8 | X射线计算机体层摄影设备全身用X线CT诊断装置 | 佳能 | AquilionONE TSX-305A | 1 | 2021/9/1 |
| 9 | 单光子发射及X射线计算机断层成像系统 | 西门子 | SYMBIA | 1 | 2020/12/1 |
| 10 | 全身X射线计算机断层扫描系统 | 日本通用 | Light Speed VCT | 1 | 2010/11/30 |
| 11 | 放疗智能引导定位系统 | GE | Discovery RT | 1 | 2022/5/1 |
| 12 | 模拟定位机 | 东芝 | LX-40A | 1 | 2009/2/28 |
| 13 | 核磁共振 | 西门子 | Magnetom Auanto | 1 | 2008/1/31 |
| 14 | 医用核磁共振成像系统 | 飞利浦 | CAchieva 3.07 | 1 | 2014/8/31 |
| 15 | 磁共振成像系统 | 联影 | UMR 588 | 1 | 2023/7/1 |
| 16 | 血管造影X射线系统 | 飞利浦 | Allura xper fd20/10 | 1 | 2014/10/31 |
| 17 | 医用血管造影X射线系统 | 飞利浦 | Azurion 7 M20 | 1 | 2023/10/1 |
| 18 | 血管造影系统 | 西门子 | Arfis FA | 1 | 2008-01-31 |
| 19 | 数字化摄影X摄像机（双板） | 飞利浦 | DigitalDlagnost C90 | 1 | 2023/8/1 |
| 20 | 乳腺X射线机 | 西门子 | MAMMOMAT Inapiration | 1 | 2010/4/28 |
| 21 | 数字化拍片机 | 西门子 | Axiom aristos FX | 1 | 2007/11/30 |
| 22 | 移动式C形臂X射线机 | 西门子 | Cios Fusion | 1 | 2021/1/1 |
| 23 | 移动式C型臂X射线机 | GE | OEC ELITE CFDx | 1 | 2022/8/1 |
| 24 | 移动式三维C臂机 | 西门子 | ARCADIS Orbic | 1 | 2016/7/28 |
| 25 | 彩色多普勒超声 | 飞利浦 | iU22 | 超声科7号门 | 2012.12.31 |
| 26 | 彩色多普勒超声 | GE | GE LOGIQ E9 | 体检南1号 | 2013.08.31 |
| 27 | 彩色多普勒超声 | 飞利浦 | iU Elite | 超声科5号门 | 2014.11.24 |
| 28 | 彩色多普勒超声 | 迈瑞 | DC-8 | 体检北1号 | 2014.11.24 |
| 29 | 彩色多普勒超声 | GE | GE Voluson E8 | 超声科8号门 | 2015.10.31 |
| 30 | 彩色多普勒超声 | GE | GE Voluson E8 | 妇儿1号 | 2015.10.31 |
| 31 | 彩色多普勒超声 | 迈瑞 | Resona 70B | 妇儿2号 | 2017.01.01 |
| 32 | 彩色多普勒超声 | 迈瑞 | Resona 7 | 超声科3号门 | 2017.01.31 |
| 33 | 彩色多普勒超声 | 飞利浦 | EPIQ 7c | 超声科6号门 | 2017.01.31 |
| 34 | 彩色多普勒超声 | 迈瑞Resona 7 | Resona 7 | 超声科4号门 | 2017.05.31 |
| 35 | 彩色多普勒超声 | 迈瑞 | Resona 7 | 超声科9号门 | 2018.03.28 |
| 36 | 彩色多普勒超声 | 迈瑞 | Resona 7 | 超声科10号门 | 2018.03.28 |
| 37 | 彩色多普勒超声 | 迈瑞 | Resona7 | 妇儿3号 | 2019.04.30 |
| 38 | 彩色多普勒超声 | 迈瑞 | Resona 7 | 急诊超声 | 2019.04.30 |
| 39 | 彩色多普勒超声 | GE | GE Vivid E95 | 超声科12号门 | 2019.05.01 |
| 40 | 彩色多普勒超声 | 迈瑞 | Resona 7 | 体检南3号 | 2020.04.01 |
| 41 | 彩色多普勒超声 | 日立 | ARIETTA 70 | 超声科11号门 | 2020.06.01 |
| 42 | 彩色多普勒超声 | 迈瑞 | Resona 7 | 体检南5号 | 2021.06.01 |
| 43 | 彩色多普勒超声 | 迈瑞 | Resona 7 | 体检北2号 | 2021.06.01 |
| 44 | 彩色多普勒超声 | 迈瑞 | Resona 7 | 体检北2号 | 2021.06.01 |
| 45 | 彩色多普勒超声 | 三星 | HERA W10 | 妇儿4号 | 2023.03.01 |
| 46 | 彩色多普勒超声 | 飞利浦 | EPIQ Elite | 超声科2号门 | 2023.05.01 |
| 47 | 彩色多普勒超声 | 迈瑞 | Eagus R9S | 超声科13号门 | 2024.02.28 |
| 48 | 彩色多普勒超声 | 迈瑞 | Eagus R9s | 体检北1号 | 2024.02.28 |
| 49 | 彩色多普勒超声 | GE | LOGIQ E20 | 体检南4号 | 2024.05.01 |
| 50 | 彩色多普勒超声 | 飞利浦 | EPIQ 7W | 体检南2号 | 2025.08.08 |
| 51 | 彩色多普勒超声 | 飞利浦 | EPIQ CVx | 超声科1号门 | 2025.08.20 |
| 52 | 彩色超声诊断系统 | 深圳华声 | Navi s | 麻醉科 | 2021.06.01 |
| 53 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 深圳迈瑞 | DC-80S | 沙洲湖社区卫生服务站 | 2020.03.01 |
| 54 | 超声系统 | 美国巴德血管通道系统公司 | Site Rite 5 | 肿瘤科1 | 2017.08.30 |
| 55 | 超声诊断系统 | 西门子 | ACUSONX700 | ICU病房 | 2015.10.31 |
| 56 | 超声诊断仪 | GE | Vscan with Dual Probe | 51区EICU | 2021.08.01 |
| 57 | 超声彩色多普勒诊断仪 | 深圳开立 | S50 | DSA | 2017.02.28 |
| 58 | 全数字超声诊断系统 | 迈瑞 | DP-7700 | 44区 | 2008.06.30 |
| 59 | 全数字超声诊断系统 | 迈瑞 | DP-7700 | 碎石室 | 2008.06.30 |
| 60 | 全数字化彩色多普勒超声系统 | 西门子 | Acuson X700 | 碎石室 | 2017.03.31 |
| 61 | 数字彩色超声波诊断仪 | 日立 | Prosound α6 | 手术室 | 2015.02.01 |
| 62 | 便携式彩色超声诊断仪 | 富士胶片索诺声 | Edge | 苏醒室 | 2019.04.30 |
| 63 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 迈瑞 | Crius ME7P | 51区EICU | 2024.01.01 |
| 64 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 迈瑞 | Crius ME7P | 37区新生儿科 | 2024.01.01 |
| 65 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统 | GE | GE LOGIQ e | 甲乳科麦默通室 | 2017.05.31 |
| 66 | 便携式超声治疗仪 | 富士胶片索诺声 | Edge | 疼痛门诊 | 2016.08.01 |
| 67 | 便携式数字化彩色超声诊断仪 | 飞依诺科技 | VINNO 5 EXP | 一号楼手术室 | 2024.05.01 |
| 68 | 100W钬激光治疗仪 | 科医人 | Lumenis Pulse 100H | 1 | 2009/2/28 |
| 69 | 3D腹腔镜内窥镜摄像系统 | 德国贝朗 | AESCULAP | 1 | 2023/4/1 |
| 70 | 奥林巴斯电子肠镜(镜子) | 奥林巴斯 | CF-H260AI | 内窥镜中心 | 2011.03.31 |
| 71 | 奥林巴斯电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-H260 | 内窥镜中心 | 2014.05.31 |
| 72 | 奥林巴斯电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-H260 | 内窥镜中心 | 2014.05.31 |
| 73 | 奥林巴斯电子胃镜(镜子） | 奥林巴斯 | GIFQ260（高清） | 内窥镜中心 | 2011.03.31 |
| 74 | 超高清电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-H260 | 内窥镜中心 | 2016.04.30 |
| 75 | 超高清电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-H260 | 内窥镜中心 | 2016.04.30 |
| 76 | 超声电子胃镜 | 奥林巴斯 | 奥林巴斯EU-ME2.GF-UCT260 | 内窥镜中心 | 2021.06.01 |
| 77 | 电子肠镜 | 奥林巴斯 | CF-Q260AI | 内窥镜中心 | 2006.08.29 |
| 78 | 电子肠镜 | 奥林巴斯 | CV-290 | 内窥镜中心 | 2020.10.01 |
| 79 | 电子肠镜 | 奥林巴斯 | CF-H290I | 内窥镜中心 | 2023.02.01 |
| 80 | 电子肠镜 | 奥林巴斯 | CF-H290I | 内窥镜中心 | 2023.02.01 |
| 81 | 电子肠镜 | 奥林巴斯 | CF-H290I | 内窥镜中心 | 2023.02.01 |
| 82 | 电子结肠镜 | 奥林巴斯 | CF-H260AI | 内窥镜中心 | 2019.05.31 |
| 83 | 电子结肠镜 | 奥林巴斯 | CF-H290I | 内窥镜中心 | 2019.05.31 |
| 84 | 电子胃肠镜 | 深圳开立 | HD-550 | 内窥镜中心 | 2022.12.01 |
| 85 | 电子胃肠镜系统 | 奥林巴斯 | CV-290等 | 内窥镜中心 | 2023.12.01 |
| 86 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-H290 | 内窥镜中心 | 2018.09.27 |
| 87 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-H290 | 内窥镜中心 | 2018.09.27 |
| 88 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-H290 | 内窥镜中心 | 2018.09.27 |
| 89 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-H290 | 内窥镜中心 | 2018.09.27 |
| 90 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-H260 | 内窥镜中心 | 2019.05.31 |
| 91 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-Q260J | 内窥镜中心 | 2019.05.31 |
| 92 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-H260Z | 内窥镜中心 | 2019.05.31 |
| 93 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-H290 | 内窥镜中心 | 2023.02.01 |
| 94 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-H290 | 内窥镜中心 | 2023.02.01 |
| 95 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-H290 | 内窥镜中心 | 2023.02.01 |
| 96 | 电子胃镜（二） | 奥林巴斯 | 奥林巴斯Q260（主机和数根镜子一套） | 内窥镜中心 | 2007.12.31 |
| 97 | 电子胃镜（三） | 奥林巴斯 | 奥林巴斯 GIF-XP260（主机和数根镜子一套） | 内窥镜中心 | 2007.12.31 |
| 98 | 电子胃镜（一） | 奥林巴斯 | 奥林巴斯GIF-Q260（主机和数根镜子一套） | 内窥镜中心 | 2011.03.31 |
| 99 | 内镜主机及胃肠镜 | 奥林巴斯 | CV-290 | 内窥镜中心 | 2020.10.01 |
| 100 | 电子支气管镜系统 | 奥林巴斯 | CV-290 | 1 | 2023/5/1 |
| 101 | 超声支气管系统 | 奥林巴斯 | EU-ME2系统 | 1 | 2018/4/1 |
| 102 | 高强度聚焦超声消融治疗系统 | 海扶 | JCU-S1B | 1 | 2025/12/1 |
| 103 | 骨科综合治疗系统 | 美国极致 | Accu-SPINA | 1 | 2019/7/1 |
| 104 | 呼吸机 | 德尔格 | savina | 1台 | 2005.02.15 |
| 105 | 呼吸机 | 德尔格 | savina | 1台 | 2007.09.30 |
| 106 | 呼吸机 | 德尔格 | savina | 4台 | 2007.09.30 |
| 107 | 呼吸机 | 德尔格 | savina | 1台 | 2007.09.30 |
| 108 | 呼吸机 | 德尔格 | savina | 4台 | 2007.09.30 |
| 109 | 呼吸机 | 德尔格 | savina | 1台 | 2007.09.30 |
| 110 | 呼吸机 | 迈柯唯 | SERVO-i | 6台 | 2010.01.31 |
| 111 | 呼吸机 | 迈柯唯 | servo-s | 3台 | 2010.02.28 |
| 112 | 呼吸机 | 迈柯唯 | servo-s | 3台 | 2012.06.30 |
| 113 | 呼吸机 | 德尔格 | savina | 1台 | 2013.09.30 |
| 114 | 呼吸机 | 德尔格 | Savina | 1台 | 2013.09.30 |
| 115 | 呼吸机 | 德尔格 | Savina 300 | 2台 | 2013.09.30 |
| 116 | 呼吸机 | 德尔格 | savina | 1台 | 2013.09.30 |
| 117 | 呼吸机 | 迈柯唯 | SERVO-i | 6台 | 2013.11.30 |
| 118 | 呼吸机 | 德尔格 | Savina 300 | 1台 | 2014.11.24 |
| 119 | 呼吸机 | 德尔格 | Savina 300 | 2台 | 2014.11.24 |
| 120 | 呼吸机 | 德尔格 | EVITA V300 | 2台 | 2014.11.24 |
| 121 | 呼吸机 | 德尔格 | Savina 300 | 1台 | 2014.11.24 |
| 122 | 呼吸机 | 德尔格 | Savina 300 | 2台 | 2014.11.24 |
| 123 | 呼吸机 | 纽邦 | e360 | 4台 | 2016.01.31 |
| 124 | 呼吸机 | 德尔格 | Savina 300 | 1台 | 2016.02.01 |
| 125 | 呼吸机 | 德尔格 | Savina 300 | 1台 | 2016.02.01 |
| 126 | 呼吸机 | 德尔格 | EVITA V500 | 2台 | 2016.03.31 |
| 127 | 呼吸机 | 德尔格 | EVITA V500 | 2台 | 2016.03.31 |
| 128 | 呼吸机 | 迈瑞 | SynoVentE5 | 1台 | 2016.12.31 |
| 129 | 呼吸机 | 迈瑞 | E5 | 1台 | 2016.12.31 |
| 130 | 呼吸机 | 哈美顿 | S1 | 1台 | 2017.02.28 |
| 131 | 呼吸机 | 哈美顿 | S1 | 1台 | 2017.02.28 |
| 132 | 呼吸机 | 哈美顿 | 哈美顿 | 1台 | 2017.04.30 |
| 133 | 呼吸机 | 哈美顿 | C3 | 1台 | 2017.04.30 |
| 134 | 呼吸机 | 迈瑞 | E5 | 1台 | 2017.10.30 |
| 135 | 呼吸机 | 迈瑞 | SynoVentE5 | 1台 | 2017.10.30 |
| 136 | 呼吸机 | 纽邦 | e360 | 4台 | 2018.09.27 |
| 137 | 呼吸机 | 哈美顿 | 哈美顿 | 1台 | 2020.08.31 |
| 138 | 呼吸机 | 迈瑞 | SV300 | 5台 | 2020.08.31 |
| 139 | 呼吸机 | 哈美顿 | C3 | 1台 | 2020.08.31 |
| 140 | 呼吸机 | 迈瑞 | sv300 | 1台 | 2020.08.31 |
| 141 | 呼吸机 | 德尔格 | Savina | 1台 | 2020.10.01 |
| 142 | 呼吸机 | 德尔格 | Savina 300 | 1台 | 2020.10.30 |
| 143 | 呼吸机 | 德尔格 | Savina 300 | 1台 | 2020.10.30 |
| 144 | 呼吸机 | 迈瑞 | SV300 | 2台 | 2022.01.01 |
| 145 | 呼吸机 | 迈瑞 | sv300 | 1台 | 2022.01.01 |
| 146 | 呼吸机 | 迈瑞 | SV300 | 7台 | 2022.03.01 |
| 147 | 呼吸机 | 迈瑞 | SV600 | 1台 | 2022.06.01 |
| 148 | 呼吸机 | 迈瑞 | SV600 | 1台 | 2022.06.01 |
| 149 | 呼吸机 | 迈瑞 | SV600 | 1台 | 2022.06.01 |
| 150 | 呼吸机 | 迈瑞 | SV600 | 1台 | 2022.06.01 |
| 151 | 呼吸机 | 迈瑞 | SV300 | 5台 | 2022.07.01 |
| 152 | 呼吸机 | 德尔格 | Savina 300 | 1台 | 2022.09.01 |
| 153 | 呼吸机 | 德尔格 | Savina 300 | 1台 | 2022.09.01 |
| 154 | 呼吸机 | 德尔格 | Savina 300 | 2台 | 2022.09.01 |
| 155 | 呼吸机 | 迈瑞 | SV300PRO | 1台 | 2023.04.14 |
| 156 | 呼吸机 | 迈瑞 | SV350 | 1台 | 2023.04.14 |
| 157 | 呼吸机 | 航天长峰 | Athena8500 | 3台 | 2023.04.24 |
| 158 | 呼吸机 | 谊安 | VG70 | 8台 | 2023.05.01 |
| 159 | 呼吸机 | 迈瑞 | SV70S | 1台 | 2023.05.01 |
| 160 | 呼吸机 | 诺然美泰 | Crius V6 | 8台 | 2023.05.01 |
| 161 | 呼吸机 | 谊安 | 谊安VG70 | 8台 | 2023.05.01 |
| 162 | 呼吸机 | 迈瑞 | 迈瑞SV70S | 1台 | 2023.05.01 |
| 163 | 呼吸机 | 诺然美泰 | Crius V6 | 8台 | 2023.05.01 |
| 164 | 呼吸机 | 航天长峰 | Athena8500 | 3台 | 2023.05.01 |
| 165 | 呼吸机 | 德尔格 | EVITA V300 | 2台 | 2023.07.01 |
| 166 | 呼吸机 | 德尔格 | EVITA V300 | 2台 | 2023.07.01 |
| 167 | 呼吸机 | 迈瑞 | SV600 | 1台 | 2024.01.01 |
| 168 | 呼吸机 | 迈瑞 | SV600 | 1台 | 2024.01.01 |
| 169 | 呼吸机 | 迈瑞 | SV600 | 1台 | 2024.11.01 |
| 170 | 呼吸机 | 迈瑞 | SV600 | 1台 | 2024.11.01 |
| 171 | 呼吸机 | 迈瑞 | SV600 | 1台 | 2024.11.01 |
| 172 | 呼吸机 | 迈瑞 | SV600 | 1台 | 2024.11.01 |
| 173 | 转运呼吸机 | 德尔格 | 德尔格 | 1台 | 2007.09.30 |
| 174 | 转运呼吸机 | 德尔格 | 德尔格 | 1台 | 2007.09.30 |
| 175 | 转运呼吸机 | ZOLL | ZOLL EagleII | 1台 | 2020.08.01 |
| 176 | 转运呼吸机 | ZOLL | ZOLL EagleII | 1台 | 2020.08.01 |
| 177 | 转运呼吸机 | 德尔格 | VE300 | 2台 | 2021.01.01 |
| 178 | 转运呼吸机 | 维曼 | 维曼MEDUMAT Standard² | 1台 | 2021.01.01 |
| 179 | 转运呼吸机 | 德尔格 | VE300 | 2台 | 2023.10.01 |
| 180 | 新生儿用呼吸机 | 迈柯唯 | Servo-i | 1台 | 2010.01.31 |
| 181 | 新生儿用呼吸机 | 德尔格 | VN500 | 1台 | 2014.11.24 |
| 182 | 基因测序仪 | 达安基因 | DA8600 | 1 | 2019/11/1 |
| 183 | 激光共聚集显微镜 | 徕卡 | Dmi8 | 1 | 2016/11/29 |
| 184 | 麻醉机 | 通用电气 | Aespire | 麻醉科 | 2007.10.31 |
| 185 | 麻醉机 | 通用电气 | Aespire | 手术室 | 2007.10.31 |
| 186 | 麻醉机 | 通用电气 | Aespire | 内窥镜中心 | 2007.10.31 |
| 187 | 麻醉机 | 通用电气 | Aespire | 内窥镜中心 | 2007.10.31 |
| 188 | 麻醉机 | 通用电气 | Aespire | 内窥镜中心 | 2007.10.31 |
| 189 | 麻醉机 | 通用电气 | M-900E | 手术室 | 2008.04.30 |
| 190 | 麻醉机 | 欧美达 | AESTIVA/5 7100 COM | 手术室 | 2011.10.01 |
| 191 | 麻醉机 | 欧美达 | AESTIVA/5 7100 | 手术室 | 2011.10.01 |
| 192 | 麻醉机 | 德尔格 | Fabius 2604100 | 麻醉科 | 2016.02.01 |
| 193 | 麻醉机 | 德尔格 | Fabius Tiro | 手术室 | 2016.02.01 |
| 194 | 麻醉机 | 德尔格 | Fabius GS Premium | 手术室 | 2016.02.01 |
| 195 | 麻醉机 | 德尔格 | Fabius Tiro | 2号楼手术室 | 2016.02.01 |
| 196 | 麻醉机 | 德尔格 | Fabius Tiro | 2号楼手术室 | 2016.02.01 |
| 197 | 麻醉机 | 德尔格 | Fabius Tiro | 2号楼手术室 | 2016.02.01 |
| 198 | 麻醉机 | 德尔格 | Fabius Tiro | 2号楼手术室 | 2016.02.01 |
| 199 | 麻醉机 | 迈瑞 | A5 | 手术室 | 2019.03.31 |
| 200 | 麻醉机 | 德尔格 | Fabius Tiro | 麻醉科 | 2019.04.30 |
| 201 | 麻醉机 | 科曼 | AX-700 | 肺部诊疗中心 | 2022.05.01 |
| 202 | 麻醉机 | 迈瑞 | WATO EX-35 | 科教科 | 2022.11.01 |
| 203 | 麻醉机 | 迈瑞 | WATO EX-65 | 科教科 | 2022.11.01 |
| 204 | 麻醉机 | 迈瑞 | WATO EX-65 | 科教科 | 2022.11.01 |
| 205 | 麻醉机 | 通用电气 | Carestation 620 | 急诊手术室 | 2024.05.01 |
| 206 | 麻醉机 | 通用电气 | Carestation 620 | 急诊手术室 | 2024.05.01 |
| 207 | 麻醉机 | 通用电气 | Carestation 620 | 急诊手术室 | 2024.05.01 |
| 208 | 麻醉机 | 通用电气 | Carestation 620 | 急诊手术室 | 2024.05.01 |
| 209 | 麻醉系统 | 德尔格 | Fabius pus | 手术室 | 2009.12.31 |
| 210 | 麻醉系统 | 德尔格 | Fabius plus | 2号楼手术室 | 2009.12.31 |
| 211 | 麻醉系统 | 德尔格 | Fabius plus | DSA导管室 | 2009.12.31 |
| 212 | 麻醉系统 | 欧美达 | Aestiva/5 7100 | 手术室 | 2011.10.01 |
| 213 | 麻醉系统 | 欧美达 | Aestiva/5 7100 | 手术室 | 2011.10.01 |
| 214 | 麻醉系统 | 欧美达 | Aespire 7900 | 手术室 | 2013.09.01 |
| 215 | 麻醉系统 | 欧美达 | Aespire 7900 | 手术室 | 2013.09.01 |
| 216 | 麻醉系统 | 通用电气 | Avance CS2 | 手术室 | 2014.12.01 |
| 217 | 麻醉系统 | 欧美达 | Aespire 7900 | 手术室 | 2015.05.01 |
| 218 | 麻醉系统 | 欧美达 | Aespire View | 手术室 | 2017.01.31 |
| 219 | 麻醉系统 | 通用电气 | Carestation620 | 手术室 | 2019.12.13 |
| 220 | 麻醉系统 | 通用电气 | Carestation 620 A2 | 手术室 | 2021.02.15 |
| 221 | 麻醉系统 | 通用电气 | Carestation 620 | 手术室 | 2021.03.01 |
| 222 | 麻醉系统 | 通用电气 | Carestation 620 | 手术室 | 2021.03.01 |
| 223 | 麻醉系统 | 迈瑞A5C | 迈瑞A5C | 急诊手术室 | 2025.03.14 |
| 224 | 麻醉系统 | 迈瑞A5C | 迈瑞A5C | 急诊手术室 | 2025.03.14 |
| 225 | 麻醉系统 | 通用电气 | Carestation 750 | 麻醉科 | 2025.05.30 |
| 226 | 麻醉系统 | 通用电气 | Carestation 650 | 麻醉科 | 2025.05.30 |
| 227 | 单计量锭计分包机 | 日本TOSHO | Xana | 1 | 2007/7/27 |
| 228 | 清洗消毒机 | 倍力曼 | WD390-3 | 1 | 2020/12/1 |
| 229 | 全自动膜片钳系统 | 美国MD | MD IONFLUX 16 | 1 | 2015/7/31 |
| 230 | 全自动生化分析仪 | 贝克曼库尔特 | AU5800 | 1 | 2018/12/17 |
| 231 | 全自动生化分析仪 | 贝克曼库尔特 | AU5800 | 1 | 2024/7/1 |
| 232 | 全自动生物质谱检测系统 | BRUKER | Microflex LT/SH/USA | 1 | 2019/7/31 |
| 233 | 全自动样本处理器 | 贝克曼库尔特 | POWER EXPRESS | 1 | 2012/8/31 |
| 234 | 全自动样品前处理系统 | 罗氏 | LCP1/P671/P612 | 1 | 2020/7/23 |
| 235 | 三波长调Q激光治疗系统 | 美国Candela | iexTriVantage | 1 | 2013/11/30 |
| 236 | 三维电生理导航系统（射频消融系统） | 德国STOCKERT | M4900406 | 1 | 2023/10/1 |
| 237 | 史帝瑞三舱清洗消毒器 | 史帝瑞 | Vision MC | 1 | 2016/5/31 |
| 238 | 手术荧光显微镜 | 徕卡 | M525/F50 | 1 | 2015/4/30 |
| 239 | 血管超声导引系统 | 美国巴德血管通道系统公司 Site Rite 5 | 美国巴德血管通道系统公司 Site Rite 5 | 24病区肿瘤科2 | 2015.01.30 |
| 240 | 血管超声导引系统 | 美国巴德血管通道系统公司 | Site Rite 5 | PICC门诊 | 2015.11.30 |
| 241 | 血管内超声系统 | 波士顿科学 | H749iLab220C27 | DSA | 2019.05.31 |
| 242 | 医院智能采血排队管理系统（含选管主机、尿管选管系统） | 金艾特 | Kimauto 800 Smart28 SC 900 QL-200L | 1 | 2020/4/1 |
| 243 | 支气管镜放置导航系统 | 朗开医疗 | LK-DW-NK-Z | 1 | 2022/12/1 |
| 244 | 准分子激光系统 | 蔡司 | MEL80 | 1 | 2008/6/1 |
| 245 | 自动化液体工作站 | 瑞孚迪 | Janus G3 | 1 | 2019/11/1 |

- 2、非医疗设备维护清单（以实际排查清单为准）

| 序号 | 名称 | 品牌名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房精密空调 | 千实等 |
| 2 | 供应室蒸汽发生器 | 富顿 |
| 3 | 水冷机 |  |
| 4 | 压缩空气系统 |  |
| 5 | 护理车，病人推车等护理用车 |  |
| 6 | 药剂科设备 | 艾隆、卫捷等 |
| 7 | 病床，病人加床 |  |
| 8 | 空气消毒机 |  |

（四）整体服务要求：

1、所有服务规范和实施细则需符合下列法律法规及行业规范要求：《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号），《医疗器械使用质量监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第18号），《中华人民共和国计量法》(2022年修正)，《特种设备安全监察条例》国务院令第549号)，以及层流手术室的基本要求规范，江苏省医学装备管理质控评价标准，江苏省三级医院评审标准。

2、编制设备管理相关制度：

2.1根据医院要求编制切实可行的全院医疗设备维护保养规程，建立医疗设备服务周期年度工作计划实施表；维修管理制度；预防性维护保养制度；医疗设备巡检制度；医疗设备质量控制制度；风险等级管理制度；计量管理制度；不良事件监测管理制度；培训计划管理制度；各级岗位责任制度及突发事件应急预案等。

2.2编制包括维护保养设备的种类、设备维护周期、维护保养的项目、具体操作方法、注意的事项等相关的规程。

2.3制定相应计划，严格按照计划实施并做好相关记录。

以上制度需经医学工程处审核后按相关规范执行。

3、大型医疗设备

3.1服务周期内

3.1.1原厂整机维保服务设备：CT、磁共振、DSA、直线加速器、PET-CT、SPECT等要求购买原厂整机保修（维保）服务(服务内容不少于原维保合同)。大型医疗设备出保前2个月，医院（采购单位）提前通知中标单位与原厂、医院一起谈判。其中：本期服务周期内，以下大型设备需采购原厂整机维保服务（见下表），采购后提供合同原件扫描件给院方备案；如设备出保前2个月未续签保修（维保）合同，出保后将由医院直接与原厂签订整机保修（维保）合同，产生的费用从服务费内扣除，所造成的损失由中标单位承担。如有设备经医院评估可暂缓购买保修服务所节省的费用，将从中标单位服务费中扣除。

- 本期服务周期中需采购原厂整机维保服务大型设备清单（根据招标前实际情况调整）

| 品牌 | 设备名称 | 型号 | 出保日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 西门子 | 单光子发射及X射线计算机断层扫描系统 | SMYBIA-16 | 2027.03.25 |
| GE | 全身X线断层扫描系统 | Lightspeed VCT 64 | 2028.09.22 |
| 佳能 | X射线计算机体断层摄影设备全身用X线CT诊断装置 | AquilionONE TSX-305A | 2026.08.20 |
| GE | X线断层扫描系统 | Lightspeed 16 | 2026.11.19 |
| GE | X线断层扫描系统 | Optima 520 | 2026.11.19 |
| 佳能 | 佳能X线断层扫描系统 | Aquilion PRIME TSX-302A | 2027.06.30 |
| 波影 | X线断层扫描系统 | Zeedas CT 64S | 2027.7.17 |
| 西门子 | MR | MAGNETOM Avanto | 2028.02.13 |
| 西门子 | 钼靶机 | MAMMOMAT | 2028.02.13 |
| 西门子 | 血管机 | Artis zee Ⅲ floor | 2028.02.13 |

- 3.1.2原厂非整机维保服务设备，院方已采购的大放设备维保合同中，有少量设备没有采购整机全保，在托管服务期内，不在上述约定合同范围中而产生的维修费用，也包含在此项托管服务项目中。（意向投标单位可来院勘察）

- 院方已采购的原厂非整机全保大放设备维保情况（托管期内）

| - 1 | - 设备名称/品牌型号 | - 院方已采购合同中不含内容 | - 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2 | - MR/西门子MAGNETOM Avanto | - 磁体，超过250L外的液氦 | - 院方已采购合同中所不含的服务内容，如发生故障需中标托管服务商承担相应的维修费用，且更换的备件需从原厂采购 |
| - 3 | - 钼靶机/西门子MAMMOMAT Inspiration（合同内含1个球管） | - 在院方履行的保修期间，合同外的球管更换 |  |
| - 4 | - 血管机/西门子Artis zee Ⅲ floor（合同内含1个球管） | - 在院方履行的保修期间，合同外的球管更换 |  |
| - 5 | - 小C臂/西门子ARCADIS Orbic Gen2 | - 高压油箱、球管和影增 |  |
| - 6 | - 小C臂/西门子Cios Fusion | - 高压油箱、球管和平板 |  |
| - 7 | - 小C臂/西门子Cios Flow | - 在院方履行的保修期间，合同外的人工，所有的备件 |  |
| - 8 | - 佳能胃肠机 DBX-2000A | - 球管、探测器、高压发生器及其他第三方设备 |  |
| - 9 | - 锐柯DR DRX-Ascend | - 平板探测器及其他第三方设备 |  |
| - 10 | - 锐柯 DR DRX-Revolution | - 球管及平板探测器及其他第三方设备 |  |

- 3.2服务周期内设备：急救类生命支持类（如呼吸机、麻醉机、除颤仪、血透机、ECMO、主动脉内球囊反搏动泵（IABP）、输液泵、注射泵、暖箱）、软性内窥镜、病理专用设备、普放设备、超声设备、激光类设备、高频电刀、科研类精密设备等要求原厂维修或维保服务或医学工程处认可的第三方保修服务。

- 3.3说明：服务周期内，原签订的维保合同按原合同履行，出保后由中标单位与原厂签订维保合同(服务内容不低于原维保合同)，并提供合同复印件给采购单位备案；已出产品质保期或维保期的设备：CT，磁共振，DSA，直线加速器，PET-CT，SPECT等要求购买原厂保修服务，软性内窥镜系统，血透机及水处理设备等要求购买原厂保修服务或医学工程处认可的第三方保修维修服务。

- 4、包含普通设备

- 4.1提供服务专线电话，保证365天畅通，24小时有专人接听；设备故障出现后工程师及时响应，积极参与科室日常维修以及设备管理工作，工作日15分钟内、非工作日2小时内到达现场，节假日具备完善的值班计划。

- 4.2急救手术设备治疗运行过程中发生故障需立即赶往现场，不得以任何非不可抗力理由拖延维修响应时间；全年周一至周日365天（含节假日）24小时正常提供维修服务以保证科室设备正常使用；若遇到故障需更换配件而要停机，需提前通知科室主任及设备管理部门并告知该配件最快更换时间，及时处理故障，保证科室设备的正常使用。根据医院对不同设备保障等级要求不同，在重点科室（手术室、超声室、内镜中心、血透室、急诊科、ICU、EICU、RICU、NICU、新生儿科、检验科、心内科、烧伤科等）重点设备未能及时修复时，提供备用机，以保障医院日常运营。设备故障24小时内未能修复或驻场工程师无法完成，需外送维修时，需及时书面通知设备使用科室和设备管理部门；提供备用机维修周期15个工作日内修复返回科室正常使用；未提供备用机维修周期10个工作日内修复返回科室正常使用；特殊配备件到场时间不超过5个工作日，遇特殊情况必须及时书面报备使用科室和设备管理部门。

- 4.3更换维修配备件需为原设备零配件同一型号规格全新配件，满足设备运行且符合性能要求。若所提供零配件为进口产品，需提供该产品进口证明材料。维修配备件来源必须可以追溯，配件采购渠道必须从证件齐全的、有资质的供应商获取，采购凭证必须完好保存备查；不得使用替代和翻新的配备件。

- 4.4根据采购单位要求具备充足的备件供应能力，中标后在医院内设立维修配备件库，准备充足的常用备件和常用损耗部件库存。（建议提供常用备件和常用损耗部件清单包括不仅限于），中标后采购单位库存备件由中标单位承担，费用从中标金额中扣除。

- 4.5确保为采购单位提供及时准确的维修服务和备件供应，保证急救生命支持类设备100%处于完好待机状态，发生故障时提供备用机；其他所保设备全年开机率达≥95%，按全年365天计算（包含节假日），即停机时间不超过18天（有备用机情况除外）；停机累积时间超出部分，每多停机1天，扣除当月服务费的1%。大型设备单次连续停机超过3天以上的，每多停机1天，扣除当月服务费的1%。大型设备单次连续停机超过7天的，可以由医院直接与厂家签订维保维修合同，产生的费用从服务费中扣除。

- 4.6书面承诺配件采购周期：国内配件采购周期不超过5个工作日，进口配件采购周期不超过15个工作日，大型设备核心配件（如：球管、探测器、磁体等）自故障日计算，3个工作日安装并调试完成（因不可抗力因素除外）；超过采购周期采购单位可自行采购，所产生费用由中标单位承担（投标文件中需提供书面承诺书加盖公章）。

- 4.7在院内设立24小时独立运行的应急调配中心，配备相应应急设备及技术人员。

- 4.8维保设备清单动态管理：超期服役或已经停产、厂家或第三方均无法提供备件、供应商无法修复的设备，中标单位需提交纸质申请，由医学工程处核实方能报废，如医学工程处有渠道维修，所产生的维修费用由中标单位承担。

- 4.9报废设备剔除服务后由医院新购置设备出保项目同等金额替换进入集中维保服务内容，大型设备如报废后，经院方核定后，扣除相应的维保费。（注：GE Lightspeed 16的整机维保最低限价：25万/年，西门子1.5T磁共振的整机维保最低限价48万/年， GE/DR的整机维保最低限价：8.5万/年，西门子/DR的整机维保最低限价：18万/年）。

- 5、医疗设备定期巡检保养

- 5.1巡检

- 5.1.1根据风险等级编制各科室医疗设备巡检计划，经采购单位设备主管部门审核后，按计划对医疗设备进行定期巡检；

- 5.1.2安排专职人员于医院各科室进行日常巡检，每月不少于1次；

- 5.1.3每次巡检服务需详细记录，并提交原始资料给采购单位设备管理部门备案，所有数据需采集至设备管理系统进行信息化管理；

- 5.1.4急救生命支持类医疗设备始终保持在待用状态，维修时间超过7个工作日须提供备用机。

- 5.2预防性维护及清理

- 5.2.1安排专职人员对医疗设备进行预防性维护及清理；

- 5.2.2根据医疗设备使用情况及设备厂家要求，制定详细保养计划，经采购单位设备主管部门审核后，按计划对医疗设备进行定期保养；

- 5.2.3每半年对有蓄电池的医疗设备进行充放电和电池电量检测；

- 5.2.4构建采购单位设备预防性维护体系，完善用户针对设备管理日常维护、性能校正、设备保养、安全检测等环节并出具完整保养报告；

- 5.2.5每次服务需详细记录，并提交原始资料给采购单位设备管理部门备案，所有数据需采集至设备管理系统进行信息化管理。

- 6、医疗设备计量和质控

- 6.1凡属于国家规定的强检、校准设备，录入系统时都按照强检、校准要求建立强检、校准计划，并设定提醒周期，责任到具体驻场工程师。协助医院完成检定设备产品的检测，确保医院在用设备符合法规标准。负责把检测报告上传到设备管理软件对应的强检、校准设备中作为检测历史记录保存。积极协助采购单位密切配合有关部门的检测工作，包括检测前全面调校。若检测的相关技术指标不能达标，应视为设备故障，中标单位在接到医院通知后，须积极配合，及时调试、修复。

- 6.2为特种设备（如压力容器、放射设备等）逐台建立检测、校验计划，并设定提醒周期，责任到具体驻场工程师；协助采购单位完成检定设备产品检测，如需送检需配合采购单位送至指定检测部门进行检测，使得在用设备符合法规标准；负责把检测报告上传到设备管理软件对应的设备中作为检测历史记录保存。

- 6.3在用设备使用质量监管服务：定期做好每台设备的质量管理，配合采购单位设备管理部门对临床在用医疗设备合规性、使用流程合规性、使用风险评估与防范、对疑似不良事件登记、事件可追溯性等内容开展质控管理服务。

- 6.4对于重要生命支持类设备（例如除颤，呼吸机，血透机，监护，电刀）等设备，在例行保养、巡检和维修后逐步对此类设备做出相应的抽检质控，以确保在使用过程中和维修结束后相应的关键技术性能和指标达到安全技术要求，检测报告应记录在案并签字后上传到设备管理软件作为历史记录，从而确保采购单位整体医疗设备质量体系有系统性的提升。

- 6.5对超期服役或已经停产、厂家或第三方均无法提供备件、供应商无法修复的设备，中标单位需提交纸质申请，由医学工程处核实方能报废，如医学工程处有渠道维修，所产生的维修费用由中标单位承担。报废设备剔除服务后由采购单位新购置设备出保项目同等金额替换进入集中维保服务内容。

- 6.6投标单位提供具有急救类和生命支持类医疗设备的质控检测设备，按检定周期对设备进行检定，质控检测应符合国家规范或行业检测要求，以保障设备运行质量（质控检测涵盖的医疗设备范围：呼吸机、麻醉机、除颤仪、监护仪、输液泵、注射泵、电刀、血透机。呼吸机、麻醉机、除颤仪、电刀、血透机每半年质控检测一次，输液泵、注射泵、监护仪每年质控检测一次，质控检测包含计量校准且符合相关国家规范或行业规范标准并出具质控检测报告）。

- 6.7为采购单位提供医疗设备质控工作、计量的检测服务的协助工作，计量检测服务必须由具有国家行业监管部门认定资质机构进行，检测机构需出具检测报告。

- 7、信息化服务

- 服务周期内，中标单位需提供一套设备管理系统，免费提供医院设备巡检所需PDA，开放所有的数据接口，中标单位提供的设备管理系统，在院内本地化布署（软件及数据所有权归医院），设备管理系统维护周期与本项目同期，具有且不仅限于以下功能：

- 7.1全院设备概况信息监控：包含显示设备总数量、报修中设备数量、维修中设备数量、全院生命支持类设备完好率、全院大型设备完好数量、全院设备保养中数量、生命支持类设备的完好率。需要提交系统相关功能截图（包含数据大屏功能截图）。

- 7.2全院设备报修提醒：科室报修后，大屏显示设备报修详情，显示维修等待完成数量、事件未处理数量。

- 7.3全院保养工单显示：显示全院设备到期保养工单信息，支持PC端、PDA、手机微信报修。

- 7.4具有设备验收、计量、一级保养、二级保养、巡检、质控、使用登记、应急调配、效益分析等功能。

- 7.5服务期间内负责提供医院设备管理系统维护和更新并根据医院需求调整软件流程、模块、功能等，实现全院医疗设备一体化智能化管理。（意向供应商可自行来院勘察）

- 8、所有设备维修维护等需汇报医院审核同意后方可实施。

- 9、服务期满后，中标单位应当无偿配合采购单位对软件、数据接口等进行移交。

- （五）其他管理服务

- 1、协助采购单位开展新进医疗设备验收、新进医疗设备资料存档、应急设备调配、对已购未结束医疗设备维保合同管理、有关信息数据统计、报废等服务工作。建立新购医疗设备的档案，并对相关设备随机技术资料进行分类、归档。

- 2、培训服务

- 2.1针对所有医疗设备操作人员进行相应设备操作培训，为临床使用医疗设备提供应用技术支持、业务指导、安全保障与相关咨询服务。

- 2.2根据医院临床科室工作安排，组织医务人员进行急救类、生命支持类设备培训；内容包括：医用设备安全使用、设备常规操作注意事项、设备日常维护保养、设备常规故障解决办法以及设备临床应用注意事项等。

- 2.3定期针对医疗设备操作人员进行技术及操作培训，知晓本科室设备操作规程，制定培训计划和日程表（培训次数不少于12次/年，其中GE、PHILIPS、西门子、佳能、联影等大放设备原厂临床诊断技术培训或医院工程师技术培训不少于每年4次/年），按照计划实施并做好记录。如培训每少一次，扣除3万/次。

- 3、每月向采购单位提交一次维修保养总结及设备运行报告；

- 每月向采购单位提交一次维修保养总结及设备运行报告；提交半年、自合同签订之日起壹年的年度维修保养总结报告，合同到期后两周内还须向采购单位提交合同期维修保养总结报告；总结报告内容应包含设备目前运行状态、本次总结周期内服务内容清单、所产生的零备件费用等。

- （六）维保人员要求：

- 1、为医院派驻1名管理人员，另至少6名生物医学工程、机电、电气、电子工程、自动化等相关专业工程师驻场维修（其中至少1名具有血透工程师资质；至少1名具有特种设备作业员证；至少1名具有高压氧舱作业员R3证，具有以上所有的资质不能为同一工程师），随着工作量增加应及时增派工程师满足医院工作的需要；（投标文件中提供相关资质证书证明，中标后提供原件备查。）

- 2、驻场工程师中2/3以上需具有三年以上医疗设备维修相关经验；

- 3、场地主管、重点科室工程师等不得随意变动，院方有权要求变动管理人员；

- 4、服务期内驻场工程师流动率控制在15%以内，人员变动超过15%或未提前通知采购单位在年度考核中按规定扣除相应考核分。如有流动，流动的工程师需为同等资质。

5、应急保障：在院内配备相应技术人员，进行24小时独立运行的应急调配，完成应急调配全套流程。

- 6、维保工程师需树立为医院、病人服务的思想，每次上门服务必须与使用部门负责人或医院维修人员充分沟通，在尽量不影响科室诊断、检查并征得同意才可以进行；除了驻场工程师外，任何人不经允许不得接触采购单位资产，有外部人员维保维修活动需提前报备采购单位设备管理部门；服务质量满足采购单位使用要求及国家有关强制标准。

- 7、每次维修保养，驻场工程师必须填写维修保养工作单，工作单需详细列明本次维护、保养、维修内容、更换耗材及零备件，使用部门现场工作人员及医院区域维修负责人验证签名确认交采购单位保存。

- 8、驻场工程师需遵守采购单位规章制度，听从采购单位指派人员的指导与监管，驻场工程师在维护保养过程中损坏财物，需等价赔偿。

- （七）其它服务（物联绩效）

- 服务期内至少增加21台大放设备、41台超声设备、50台重要设备的物联绩效，签订合同后，10个月完成物联绩效布署。如未如期完成或功能未达到采购人要求、验收未能通过，在当期服务费中扣除本项相应费用（195万）。

- 物联绩效服务内容：

- 1、大放设备物联绩效具有且不仅限于以下功能：物联绩效单台设备效益数据具有单台设备支持展示设备名称、安装位置、支持按照工作日和周末数据维度查看并下载报表整体数据、检查总人数（人次）、扫描总时间（小时）、平均使用率、日使用率详情、开机关机时间、检查时间空闲时间、扫描部位分布情况；

- 物联绩效展示大屏具有且不仅限于功能：提供数据大屏，展示多维度已连接设备绩效数据。支持多屏配置、屏幕规划等功能、大屏绩效数据具有支持大放设备的运行数据，工作量、扫描人次、部位等数据的综合展示、当月设备空闲时间分布、设备实时在用状态、扫描部位实时分布。

- 2、超声设备物联绩效具有且不仅限于功能：超声开关机时间、超声工作时长、空闲时长、设备开关机详情、探头工作时间、探头使用次数、探头使用时长和占比。

- 超声物联绩效大屏具有且不仅限于功能：开机使用率、探头使用率、扫描部位TOP10。

- 3.重要设备物联绩效功能：设备实时状态数量、实时在线台数及实时开机率、当日开机率及在线离线设备数、使用趋势分析、单台物联绩效等。
    4.本项目服务期满后，所有硬件和软件归甲方所有。

- （八）考评管理：

- 1、采购单位每季度组织管理人员、设备使用科室工作人员、医院设备管理部门就中标单位的服务态度、响应时间、维修技术、修复速度等进行综合评价，其评价结果将作为年度末期付款及考核的依据（考核细则另行书面商定）。

- 2、有以下情形的采购单位有权单方面解除合同：

- 2.1年终综合考评或年度内累计2次考核低于75分（满分100分）。

- 2.2由于使用伪劣“三无”产品配件，导致设备返修率高（指维修好设备同一故障一个月内再次出现返修二次以上）；或由于使用伪劣配件在临床使用造成后果及恶劣的社会影响，承担相应的经济损失和法律责任。

- 2.3无法满足招标文件的要求。

- 2.4中标单位（含驻院工程师）在院服务期间严重不作为和违纪违规，给采购单位造成恶劣的社会影响，承担相应的经济损失和法律责任。

- （九）医院设备相关信息：

- 此清单供投标人参考，最终整体维保托管设备清单根据医院的实际医疗设备数量及预计新增医疗设备确定。（最终以实际盘点数据为准）

| 序号 | 设备分类 | 合计原值 (万元) | 数量 (台/套) | 包含 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术器械 | 1262 | 97 | 基础外科手术器械、显微外科手术器械、神经外科手术器械、眼科手术器械、耳鼻喉科手术器械、口腔科手术器械、胸腔心血管外科手术器械、腹部外科手术器械、泌尿肛肠外科手术器械、矫形外科(骨科)手术器械、儿科手术器械、妇产科手术器械、计划生育科手术器械、注射穿刺器械、烧伤(整形)科手术器械、其他手术器械等 |
| 2 | 普通诊察器械 | 261 | 162 | 体温表、血压计、听诊器等 |
| 3 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 6833 | 1390 | 除颤仪、中央监护系统、中央母胎监护系统、动态心电系统、动态血压采集盒和软件、肺功能仪、高频电刀、高压注射器、红外线体温检测扫描仪、黄疸测定仪、监护仪、临时起博器、脉搏血氧仪、脑电地形图机、内窥镜吹干机、神经丛刺激器、声道抗纯音听力仪、声阻仪、听觉诱发电位检查仪、新生儿听力筛查仪、眼压计、输注泵、双极电频器、测温枪、雾化器、心电图机、心脏电生理刺激仪、主动脉内球囊反搏泵等 |
| 4 | 医用光学仪器 | 1882 | 221 | 电脑验光仪、检眼镜、角膜曲率计、裂隙灯前置镜、脑室镜、显微镜、眼底照相设备、手术摄像系统、手术视频系统、自动视野计、头灯、放大镜、手术灯、冷光灯、冷光源等 |
| 5 | 医用内窥镜 | 7913 | 273 | 鼻窥镜、鼻咽喉镜、可视喉镜、耳镜、耳窥镜、支气管镜、胃镜、肠镜、胆道镜、腹腔镜、宫腔镜、阴道镜、腔镜手术治疗仪、肾镜、输尿管镜、膀胱镜、膀胱镜镜桥、前列腺电切镜、关节镜系统、电子内窥镜系统、椎间孔镜手术系统、腔镜图文工作站、腔镜灌注泵、腹腔镜模拟训练器等 |
| 6 | 医用超声波仪器及设备 | 9672 | 125 | 彩色超声诊断系统、经颅多普勒血流分析仪、经颅多普勒治疗仪、黑白B超、超声刀、超声探头、胎儿监护仪、胎音仪、B超拍片机等 |
| 7 | 医用激光仪器及设备 | 237 | 34 | 波姆光/电离子刀、激光治疗仪、宫腔镜冷刀、消化内镜海博刀系统、呼吸内镜氩气刀工作站等 |
| 8 | 医用高频仪器设备 | 355 | 3 | 微波治疗仪、钬激光碎石系统、超激光疼痛治疗仪、射频治疗仪、等离子双极电切电凝系统等 |
| 9 | 物理治疗、康复及 体育治疗仪器设 备 | 349 | 25 | 吞咽障碍治疗仪、超级干涉波治疗仪、点式红外光治疗仪、磁疗仪、电疗仪、光疗仪、热疗仪、熏蒸治疗机、超声波治疗设备、空气波压力治疗仪、盆腔治疗仪、康复设备、牵引设备等 |
| 10 | 医用磁共振设备 | 3993 | 3 | 医用磁共振成像设备等 |
| 11 | 医用X线设备 | 17538 | 37 | 医用血管造影X射线系统、无线双板数字医用X线摄影系统、64排CT、16排32层螺旋CT、16排螺旋CT、移动数字化X线摄影系统、数字化乳腺摄影机、数字化厢式X射线机、单排螺旋CT、X线机(透视机)、床旁移动X光机、防护型口腔X射线机、数字化X线成像系统(DR)、数字医用诊断透视摄影机(胃肠机)、中型C型臂X光机、移动C臂X光机(小C臂机)、移动式X光机、移动式X射线机(C臂机)等 |
| 12 | 医用射线防护材料和设备 | 281 | 253 | X射线防护用具及装置等 |
| 13 | 临床检验设备 | 9103 | 471 | 全自动尿液分析流水线、全自动血型分析仪、PCR检测仪、全自动微生物鉴定仪、全自动凝血分析仪、全自动血气分析仪、立式洗板机、生物安全柜、冰冻血浆解冻箱、离心机、制冰机、全自动生化分析仪、干式生化分析仪、C-反应蛋白分析仪(快速CRP)、全自动化学发光免疫分析仪、荧光免疫分析仪、全自动血球计数仪、全自动血凝分析仪、自动尿沉渣工作站、细菌培养监测系统、酶标仪、血气分析仪、糖化血红蛋白、时间分辨微孔板检测仪、微量元素检测仪、金标数码定量分析仪(SAA)、超低温储存箱、二氧化碳细胞培养箱、沉降式液基细胞系统、洗板机、超纯水机等 |
| 14 | 药房设备及器具 | 703 | 32 | 门诊药房智能(自动化)系统、中药煎药机和真空包装机等 |
| 15 | 体外循环设备 | 1117 | 50 | 血液透析机、持续血液净化系统、COM.TEC血细胞分离机、血液回收系统等 |
| 16 | 手术急救设备及器具 | 6975 | 273 | 乳腺旋切仪、呼吸机、麻醉机、手术床、麻醉车、吸痰机、吸引器、洗胃机、复苏器、麻醉喉镜、手术头架、动力取皮刀、电动子宫切割器、糖尿病足检查箱、数字震动感觉阈值监查仪、等 |
| 17 | 口腔科设备及技工室器具 | 135 | 39 | 牙科治疗机、牙科治疗椅、打磨机、手机、洁牙机、光固化机、齿科喷砂枪、牙片宝、口腔PRF离心机、根管显微镜、手机清洗养护机、银贡调和机、喷砂机等 |
| 18 | 病房护理及医院 通用设备 | 2509 | 3919 | 病床、产床、抢救床、病人加床、治疗车、急救车、病人转运车、婴儿恒温箱(培养箱)、新生儿黄疸治疗仪、新生儿复苏台(抢救台)、空氧混合仪、医用供氧系统、氧浓度测定仪等 |
| 19 | 消毒灭菌设备及器具 | 2984 | 418 | 空气消毒机、真空灭菌器、低温等离子消毒器、高温高压灭菌器、医用灭菌器、压力蒸汽灭菌器、臭氧消毒器、煮沸消毒器、紫外线杀菌车、自动快速灭菌器、超低容量喷雾器、高压消毒器、医用数控侵油煮沸槽、医用数控超声波清洗器、超声波清洗机等 |
| 20 | 医用低温冷疗设备 | 887 | 121 | 超低温储存箱、医用低温设备、冷疗设备等 |
| 21 | 助残器具 | 5620 | 410 | 轮椅等 |
| 22 | 其他医疗设备 | 10480 | 1476 | 可扩张微创通道系统和椎间盘、手术动力系统、耳鼻喉动力系统、耳鼻喉综合治疗仪、低温等离子体手术系统、过敏源检测和治疗系统、PACS系统、三维处理工作站、中央监护信息中心、显示器、臭氧治疗仪、激光相机、干式相机、脱水机、双级反渗水处理系统、纯水机、软水机、废水处理设备、排痰机、切片机、自动气压止血仪、生物培养锅、洗眼器、骨钻、水泵(加压器)、电子干燥箱、电子恒温箱、电子培养箱、血小板运输箱、盐箱、生物安全柜、多频振动治疗仪、肛肠综合治疗仪、电脑遥控灌肠整复仪、碎石钳、碎石机、碎石机工作站、套扎器、输血输液加温器、输血输液加湿器、包埋机、摊片机、圈套器、反冲过滤器、气囊测压表、离心机、水枪、音叉等 |
| 合计 |  | 91080 | 9832 |  |

二、商务条款

1 服务期限

1.1、服务期限

自合同签订之日起 2年

2 货款支付

2.1、结付程序

中标单位合格地履行服务义务后，凭采购单位签字认可的服务报告（服务报告中包含具体的服务内容，维修工程师信息，所更换的零配件等,及采购单位签字确认的服务报告）及服务内容考核表、发票、合同到采购单位办理款项结算手续,每年度向采购单位提供一次年度保养、维修总结服务报告。

根据考核内容综合给予考核分值（满分为100分），根据考核分值核算结算款的发放：对中标单位的服务实行季度考核，季度得分在90分及以上全额支付款项，低于90分，每低一分扣除中标人1万元，扣款在结算款中直接扣除。

在此期限内，采购单位每季度对中标单位工作考核一次，考核得分低于75分为不合格，若累计2次考核不合格，则采购单位有权终止此项合同。且不承担任何责任并付款义务。

2.2、结付期限

1、合同签订生效后十五个工作日内，支付货款总价的10%作为预付款。

2.按季度结算，采购单位在考核结束后收到供应商开具的有效发票经采购单位审核后按流程支付所提供服务的费用。

3 投标货币

3.1、投标货币

人民币

4 备品备件及耗材等要求

4.1、备品备件及耗材等要求：

保证服务期内备品备件及耗材的正常供应。

附件：张家港市第一人民医院医疗设备精细化管理整体运维服务托管考核表

| 服务考核模块 |  | 考核方式 | 考核要求 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备维修及服务模块 | 维修服务响应及时性 | 扣分制 | 电话、微信、PC端报修10分钟内响应，接到科室报修通知后，驻场工程师30分钟内到达现场。迟到5分钟以上未到现场算不合格一次。如不能及时到场需提前和科室沟通取得同意。医院按报修记录数据结合临床反馈数据考察。( 违反一次扣1分 ) | 5 |
|  |  |  | 急救类、生命支持类设备配件到货时间，超过7天扣1分，超过10天扣3分，超过14天扣5分，国内配件采购周期5个工作日，进口配件采购周期15个工作日（特殊情况除外）。 | 5 |
|  | 排除故障的有效性 | 扣分制 | 医院每月对上月维修的所有设备进行抽检，抽检主要方式：1、看维修过程记录的数据是否完整；2、对临床该设备维修的走访和调查，修复效果科室是否满意；医工处双方根据情况调查核实后有一次不合格算1次扣1分。 | 5 |
|  | 维修流程及维修报备记录的完整性 | 扣分制 | 维修记录必须包括：故障现象、诊断故障原因、处理方式、报备情况，如果需要更换零配件必须有零配件名称，型号等记录。所有维修记录必须附有临床科室签字确认的工单，字迹必须清楚可辨认。医院每月对上月维修的所有维修记录及工单进行抽检。检查到一项不合格按一次不合格计算：一次不合格算1次。 | 5 |
|  | 配件的合法性 | 扣分制 | 急救类、生命支持类设备使用须使用合法原厂全新配件或医院认可的全新配件（特殊情况需提前汇报医工部同意后使用不计入考核）。违反一次扣3分，未经医院认可私自更换配件，违反一次扣9分，配件出入库凭证不合格扣3分。 | 9 |
|  | 报损的合规性 | 扣分制 | 设备在合理使用年限并无重大报损原因的；在可维修范围内不予维修提出报损的，一次性扣3分。 | 3 |
| 设备保养模块 | 设备保养的时效性和记录的完整性 | 扣分制 | 1每台大型设备提供2次/年保养服务；2.急救、生命支持类设备提供1次/季的保养服务；3.机械类（如普通病床等）设备1次/年保养；4.其他类设备1次/年提供保养服务。根据医工处制定保养周期执行（考核标准：保养记录必须由科主任或护士长或兼职设备管理员签字；所有保养过的设备，每月根据上月保养计划医学工程处随机抽检，按照保养模板检查保养结果；保养必须在规定的时间内完成，若在规定时间内没有完成保养计划，大型设备发现一台扣5分；急救、生命支持类设备发现一台扣5分；机械类设备和其他类设备发现一台扣1分（如因设备调转科室、报废、病人使用中无法撤机等特殊情况需提前报备，可根据情况进行相应处理） | 10 |
| 设备巡检模块 | 设备巡检的时效性和记录的完整性 | 扣分制 | 1.根据医工部制定的巡检周期执行，在规定时间内按要求做完巡检，医学工程处可以对刚刚完成的巡检进行复检，如果发现严重疏漏，例如刚刚巡检完的设备有较大安全隐患问题，给予考核不合格，发现一个疏漏计1次不合格；2.在规定时间内未完成各科室巡检，为不合格。（考核标准：每月对所有设备进行一次日常巡检，巡检记录以巡检完工单为准，完工单必须由科主任或护士长或设备管理员签字；发现一次不合格情况扣1分） | 10 |
| 设备质控模块 | 设备质控时效性和规范性 | 扣分制 | 急救类和生命支持类医疗设备的质控检测，按规定的周期对设备进行质控检测，质控检测应符合国家规范或行业检测要求，1.如果发现严重疏漏，例如刚刚完成质控的设备有较大安全隐患问题，给予考核不合格，发现一个疏漏计1次不合格；2.在规定时间内未完成各科室巡检，为不合格。发现一次不合格情况扣1分） | 5 |
| 人员 | 驻场工程师年度流动率 | 扣分制 | 驻场工程师年度流动率15%-35%，扣1分，年度流动率36%-50%，扣2分，大于50%，扣3分。 | 3 |
| 设备应急调配 | 及时性与记录的完整性 | 扣分制 | 生命支持类设备应急调配时间小于15分钟，急救类设备应急调配时间小于30分钟，如果发现应急调配及时性不够，采用抽查式考核，发现一次不符合扣1分，应急调配的记录如：登记借出时间，归还时间等，并进行按月汇总统计时间等数据不全的，采用抽查式考核，发现一次不符合扣1分。 | 5 |
| 软件支持 | 设备生命周期数据和各类统计的完整性 | 扣分制 | 1.完成各类医疗设备生命周期内数据的完整录入（3分） 2.提供院方所需各类设备数据统计及模块需求（4分） 3.维持软件使用流畅稳定，保障系统正常运行（3分） 系统运行期间发现的错误问题修改3天内完成 系统日常运行的数据安全备份和使用指导 日常故障处理，系统运行期间异常情况的排查和恢复，出现故障后24小时内修复，系统开放接口，将所有的业务数据定期备份至指定的业务数据库中。 | 10 |
| 综合评价 | 临床科室服务满意度 | 扣分制 | 考核当月由于维修维保原因导致临床科室投诉，确认1次扣3分 | 15 |
|  | 质量安全 | 扣分制 | 考核当月出现质量安全事故（如安全生产事件，院感事件等）一次扣10分 | — |

注：采购单位每季度考核一次，考核满分为100分，得分≥75分为合格，得分＜75分的为不合格。季度得分在90分及以上全额支付款项，低于90分，每低一分扣除中标单位1万元，扣款在结算款中直接扣除。若累计2次考核不合格，则采购单位有权终止此项合同，且不承担任何责任并付款义务。采购单位每期末以书面形式向中标单位提供考核结果，考核不合格的采购单位将要求中标单位限时整改，中标单位对于采购单位提出的不合格的问题应及时整改。中标单位应对存在问题进行持续质量改进，并以书面形式向采购单位反馈整改措施及效果。考核内容可根据实际情况由采购单位调整。

考核单位：

考核人：                                     考核日期：

- 评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 二、评标标准

| 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分15分。其他投标供应商的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×15。 | 15分 |
| 服务方案比较 | 1.日常维护服务方案（12分） （1）方案全面、系统、科学，具体可行，工作流程、工作方法、制度和措施、能够实质性满足项目需求得12分 （2）方案较详细清晰，较全面、科学，有一定可行性，工作流程、工作方法、制度和措施较能满足项目需求得8分； （3）方案基本全面，科学性、可行性一般，工作流程、工作方法、制度和措施基本满足项目需求的得4分； （4）未提供方案或提供的方案不满足日常需求的或与本项目无关的不得分。 | 12分 |
|  | 2.安全管理方案比较（10分） （1）方案科学合理、切实可行、针对性强，能够实质性满足项目需求的得10分 （2）方案较科学合理、具有一定的可行性和针对性，较能满足项目需求得7分； （3）方案基本合理，科学性、可行性一般，基本满足项目需求的得4分； （4）未提供方案或提供的方案不满足日常需求的或与本项目无关的不得分。 | 10分 |
|  | 3、特种设备的维保方案（5分）： （1）方案科学合理、切实可行、针对性强，能够实质性满足项目需求的得5分； （2）方案较科学合理、具有一定的可行性和针对性，较能满足项目需求得3分； （3）方案基本合理，科学性、可行性一般，基本满足项目需求的得1分； （4）未提供方案或提供的方案不满足日常需求的或与本项目无关的不得分。 | 5分 |
|  | 4.巡检保养方案（11分） （1）方案科学合理、切实可行、针对性强，能够实质性满足项目需求的得11分 （2）方案较科学合理、具有一定的可行性和针对性，较能满足项目需求得7分； （3）方案基本合理，科学性、可行性一般，基本满足项目需求的得3分； （4）未提供方案或提供的方案不满足日常需求的或与本项目无关的不得分。 | 11分 |
|  | 5.信息化服务方案（12分）： 投标人或其技术支持单位具有提供包括且不限于设备验收、计量、一级保养、二级保养、巡检、报修、质控、使用登记、应急调配等基本功能；且具有三级评审条款参考模板管理，提供评审条款标准解读，提供细则原文对应的评分要求，及原文对应的专家得分与失分总结提供细则解读对应参考模板，模板支持预览，下载与删除，同时支持批量删除、下载操作，需要提交系统相关功能截图；设备应急调配管理模块，系统支持在电脑端实现调配设备库创建，新增调配设备需要录入设备关键信息，例如：设备名称、计费模式等。需要提交系统相关功能截图；具有质控管理模块，集成多类型设备的国内、国外质控行业标准，具备多质控项目对应的标准文件梳理，便于直接调阅标准文件内容，支持标准文件的预览、下载，一站获取，具有质控标准解读与质控计划管理，提供行业及原厂资深质控专家的经验解读，便于选择质控标准文件的参照使用。提供各类型设备的质控计划及分工，完成的质控项目、流程，需要提交系统相关功能截图。依据《信息安全等级保护管理办法》，信息化服务需要提供网络安全资质证明，信息安全等级保护备案凭证证书。 （1）方案科学合理、切实可行、针对性强，能够实质性满足项目需求得12分（投标时需要提交系统相关功能截图及相关证书，包含数据大屏功能截图），不提供不得分； （2）方案较科学合理、具有一定的可行性和针对性，较能满足项目需求得8分 （3）方案基本合理，科学性、可行性一般，基本满足项目需求的得4分； （4）未提供方案或提供的方案不满足日常需求的或与本项目无关的不得分。 | 12分 |
|  | 6.应急措施、方案比较（9分）： （1）方案科学合理、切实可行、针对性强，能够实质性满足项目需求得9分 （2）方案较科学合理、具有一定的可行性和针对性，较能满足项目需求得6分； （3）方案基本合理，科学性、可行性一般，基本满足项目需求的得3分； （4）未提供方案或提供的方案不满足日常需求的或与本项目无关的不得分。 | 9分 |
| 技术能力比较 | （一）项目组成员能力比较（13分） 1、驻场人员配置要求: 1.1人数要求：管理人员1名，另至少配备6名驻场工程师。 1.2人员条件：①具备生物医学工程、机电、电气、电子工程、自动化等相关专业，提供相关院校学历证书复印件;②与当前投标单位或技术支持单位签订有效劳动合同，并拥有医疗设备厂商或医疗单位从业经历(若从业经历为医疗设备厂商，需提供相关培训证书)。 评分标准： - 管理人员同时满足上述1.2款两条“人员条件”且具有医疗设备维修或管理从业经历5年及以上的，得1分 - 6名驻场工程师同时满足上述1.2款两条“人员条件”且全部具有三年以上医疗设备维修相关经验的，得3分 备注:须同时提供如下证明材料，不提供或提供不全不得分：①管理人员简历；②学历证书复印件；③与当前投标单位或技术支持单位的签订有效劳动合同（若从业经历为医疗设备厂商，需提供相关培训证书复印件；若当前单位非医疗设备厂商或医疗单位，需提供过往对应单位为其缴纳的社保的证明复印件）；④当前投标单位或技术支持单位近半年（2025年10月（含）以来）任意一个月为其缴纳的社保的证明复印件。 2、投标人或其技术支持单位提供专业工程师上门服务，中大型设备专业性高，其中要求至少提供一种医院大放设备品牌生产制造厂家关于售后服务的授权证明或技术合作协议（技术合作协议需提供整机维保协议，原件备查），提供的得3分，不提供不得分，提供相关证明材料。 3、投标人或其技术支持单位可提供医院大放设备至少一家原厂临床诊断技术培训或医院工程师技术培训的得3分。提供相关证明材料（提供以上应用培训老师的资质证书（原件备查）及实施案例），不提供不得分。 4、为保证采购方医疗设备的正常运行与图像质量，要求投标人或其技术支持单位必须通过ISO9001质量管理体系认证,ISO27001信息安全管理体系认证，ISO45001职业健康安全管理体系认证，提供官网截图（证书状态须为“有效”）、投标人公司或其技术支持单位的ISO质量认证证书复印件以资证明。提供一个得1分，本项最高得3分，不提供不得分。 | 13分 |
|  | 2.零备件仓储能力比较（5分） 2.1投标人或其技术支持单位具体零备件仓储能力，有一个以上独立备件仓库且采购渠道完备，提供独立备件仓库的租赁合同或产权证明的得3分，不能提供或提供不全不得分。 2.2投标人或其技术支持单位提供与医院现有大放设备品牌厂家零备件的采购证明文件，提供一家得1分，本项最多得2分，不能提供或提供不全不得分。（同一品牌厂家不能重复得分） | 5分 |
| 履约能力 | 类似业绩介绍（1分） 投标人或其技术支持单位提供2023年1月以来类似业绩合同，每提供一份得0.5分，共1分（请在投标文件中提供相关合同的证明材料，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他相关证明材料予以佐证，不提供的不得分）。 | 1分 |
| 其他服务（物联绩效） | 物联绩效模块的方案比较（7分） 大放设备需要支持通过Dicom协议读取方式，支持查看设备管理、单台设备、支持展示已连接设备实时在用状态、实际工作总量、提供包括且不限于开机率、使用率、闲置率、使用时长、检查人次和检查部位数等关键绩效指标的详尽分析，并以可视化数学统计图表展示，DICOM协议解析，直连设备，可以实时获取设备扫描人次统计、扫描协议扫描效率统计，需要支持本地部署。 超声物联绩效模块需满足：直连设备，实时掌握设备运行情况，提供包括且不限于开关机时间，开机率，探头运行时间，检查时间，使用率，探头使用次数和使用时间分布。 投标文件需要提交系统相关功能截图佐证，以上全部满足的得7分，证明材料提供不全或没有提供的不得分。 大放设备通过非Dicom协议方式取得的数据，非直连设备、实时获取数据的，超声物联绩效模块非直连设备，实时获取数据的得3分。投标时提供截图证明文件。 不能实现物联绩效功能，需从医院现有的系统里调取数据而进行分析而得出的绩效数据，不得分。 所投标的证明文件在中标后三个工作日内提交原件（或案例现场展示）给采购人核查，如有虚假，采购人有权取消合同。 | 7分 |

注：

落实政府采购政策的价格调整：符合第二章《投标人须知》4条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审。

1、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3、组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4、价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

5、中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

6、监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

7、残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

8、若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

9、非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）___/__。

10、关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）___/__。

第六章 投标文件格式

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

附件

张家港市第一人民医院

医疗设备精细化管理运维服务整体托管项目

投 标 文 件

项目编号：JSZC-320582-JITC-G2026-0141

供应商名称：_____________________

地址：_____________________

联系人及联系方式：_____________________

二〇   年  月  日
目录

一、价格及商务部分

（1）投标函，格式见附件。

（2）法定代表人（非法人单位负责人）身份证明，格式见附件。

（3）法定代表人授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。

（4）开标一览表，格式见附件。

（5）分项报价表，格式见附件。

（6）商务条款偏离表，格式见附件。

（7）投标人具备投标资格的证明文件：

（7-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件（或具有同等法律效力的证照），格式见附件。

（a）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。

（b）投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。

（c）投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。

（d）投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（e）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（f）若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。

（7-1-2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件。

（7-2）财务报表等证明文件。

（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函，格式见附件。

（7-4）依法缴纳税收的相关材料，格式见附件。

（7-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料，格式见附件。

（7-6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，格式见附件。

（7-7）无不良信用记录承诺函（投标人自行查询适用），格式见附件。

（7-8）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件。

（8）公章授权书（如需），格式见附件。

二、技术部分

（1）技术条款偏离表

（2）技术条款承诺函

（3）需求响应方案

（4）投标人售后服务承诺（如需）

（5）用于本项目人员简历表（如需）

三、其他部分

（1）要求投标人提交的其他文件材料或证明材料

（2）投标人认为需提供的其他文件或证明材料

（3）提供符合政府采购政策的证明材料

评标索引

（注：此表按照招标文件中评分办法逐项填写）

| 评审项目 | 评审要求 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |

- 价格及商务部分

（1）投标函

张家港市第一人民医院（采购人）：

(投标人全称)   授权    （授权代表姓名）   （职位） 为全权代表，参加贵方组织的 张家港市第一人民医院医疗设备精细化管理运维服务整体托管项目 （项目名称）（项目编号：JSZC-320582-JITC-G2026-0141）投标的有关活动，并对此项目进行投标。

为此：

1、我方将按采购文件的规定履行全部责任和义务。

2、我方已详细审查全部采购文件，我们完全理解并同意放弃对采购文件提出质疑或争议的权利。

3、本投标有效期为自投标日起90日历天。

4、如果在规定的递交投标文件截止时间后，我方在投标有效期内撤销投标文件，投标保证金将不予退还。

5、我方同意贵方查询或调查我们提交的与本投标文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料。

6、我方在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购方，与采购人为本项目所委托的咨询单位或其附属机构没有直接或间接的任何关联。

7、我方承诺：采购人在其本国使用我方提供的货物及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的货物及服务而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

8、我方保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，同意提供贵方要求的与该项投标有关的数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

手机：

邮箱：

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

（2）法定代表人（非法人单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系 	（投标人名称）的法定代表人/非法人单位负责人。

特此证明。

附：法定代表人（非法人单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

投标人名称（公章）：

日期：______年    月    日

（3）法定代表人授权委托书（适用于法人/非法人）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的         （单位名称）      的在法定代表人（签字或盖章）处签字的   （法定代表人姓名、职务）   代表本单位授权         （单位名称）      的在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名、职务）（身份证号码：             ）为本单位的合法代理人，就张家港市第一人民医院医疗设备精细化管理运维服务整体托管项目 （项目名称）（项目编号：JSZC-320582-JITC-G2026-0141）以本单位名义处理一切与之相关的事务，其后果由我单位承担。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

授权代表（签字）：

身份证号码：

日期：    年  月  日

附：法定代表人有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

注：

1.若供应商为分公司或分支机构等无法定代表人的机构（仅当招标文件注明允许分公司或分支机构等投标时），则本投标文件各法定代表人签字处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（非法人单位负责人）身份证明》。

（3-2）授权委托书（适用于自然人投标）

本授权书声明：我    （姓名）    系自然人，现授权在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名）（身份证号码：             ）为本人的合法代理人，就张家港市第一人民医院医疗设备精细化管理运维服务整体托管项目 （项目名称）（项目编号：JSZC-320582-JITC-G2026-0141），以本人名义处理一切与之相关的事务，其后果由我本人承担。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

自然人姓名（签字）：

身份证号码：

授权代表（签字）：

身份证号码：

日期：    年  月  日

附：自然人有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

注：若投标文件中签字之处均为投标自然人本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供自然人身份证复印件。

# （4）开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 张家港市第一人民医院医疗设备精细化管理运维服务整体托管项目 | 小写： 大写： |

日期：  年   月   日

填写说明：

- 开标一览表必须加盖投标人公章 。

# （4）分项报价表（格式自拟）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

日期：  年   月   日

（5）商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 是否偏离 | 偏离说明 | 投标文件响应页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 投标人须根据招标文件商务条款要求填写此表，作为投标文件的组成部分。

2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标人已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应优于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。

投标人名称（公章）：

日期：        年      月     日

（6）投标人具备投标资格的证明文件

（6-1-1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

注：

- 投标人提供营业执照副本（或具有同等法律效力的证照）复印件。复印件应能清晰显示投标人名称。

- 若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权函复印件

（6-1-2）工商变更登记文件（如需）

注：如投标人在招标文件资质、业绩等要求的时间期限内发生了单位名称等变更的，提供相关工商变更登记文件的复印件。如无，则可不提供。

（6-2）财务报表等证明文件

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供财务报表复印件（如为新成立不满足一年的公司，可不提供财务报表）或投标截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明；
（6-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函（提供承诺函原件）；

承 诺 函

我单位郑重承诺：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

1、设备包括：

2、专业技术能力包括：

投标人名称（公章）：______________________

日期：______年    月    日

（6-4）依法缴纳税收的相关材料

注：根据招标公告的要求提供有依法缴纳税收的良好记录，提供投标截止时间前6个月内至少1个月缴纳税收的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件；

（6-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料

注：根据招标公告的要求提供有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供投标截止时间前6个月内至少1个月缴纳社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件；

（6-6）没有重大违法记录的书面声明

注：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函原件）。

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

日期：______年    月    日

备注：

较大数额罚款金额规定如下：

根据《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款 “较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

（6-7-1）承诺函

（一）本单位郑重承诺满足以下要求：

1.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

（二）本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：

1.被人民法院列入失信被执行人；

2.被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

3.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中投标人须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人名称（公章）：

日期：______年    月    日

（6-7-2）承诺函

单位郑重承诺满足以下要求：

我司承诺完全响应“第四章 采购需求”中“一、服务要求”的全部内容，并按要求提供相关证明材料。

投标人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件：相关资质证书证明

- 血透工程师资质证书；

- 特种设备作业员证；

- 高压氧舱作业员R3证。

- 注：以上三项资质证书不得由同一名工程师同时持有（即同一人不得同时具备上述三项资质）。

通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录。

（6-8）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件

（7）关于资格证明文件的书面承诺

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

日期：		年		月		日

（8）公章授权书（如需）

______________________（采购人）

______(投标人名称)______，中华人民共和国合法企业，法定地址：____________________。在参与张家港市第一人民医院医疗设备精细化管理运维服务整体托管项目 （项目名称）（项目编号：JSZC-320582-JITC-G2026-0141）协商活动中，我单位授权（其他形式的印章名称）     （样式附后）在此次活动中代为公章使用。

（其他形式的印章名称）   所签署的投标文件、澄清等，我单位承认并同意具备与我单位公章签署等同的法律效力。

（其他形式的印章名称）     签署的所有文件、协议不因授权的撤销而失效。

其他形式的印章名称：______________

印章样式：

投标人名称（公章）：

法定代表人

或其授权代表（签字或盖章）：_________________

日期：______年    月    日

二、技术部分

（1）技术条款偏离表

项目名称：张家港市第一人民医院医疗设备精细化管理运维服务整体托管项目

项目编号：JSZC-320582-JITC-G2026-0141

| 序号 | 招标文件的技术条款 | 是否偏离 | 偏离说明 | 投标文件响应页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 投标人须根据招标文件技术条款相关要求填写此表，作为投标文件的组成部分。

2. 投标人应按照招标文件第四章“采购需求”的要求，逐条响应，并按招标文件第四章“采购需求”要求提供证明材料，否则评审时将不予认可（为便于评委会评审，建议注明页码）。

3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应优于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。

4. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标人已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

投标人名称(公章)：____________

日期：______年____月____日

（2）用于本项目技术证明文件

（3）需求响应方案

格式自拟。

（4）投标人服务承诺

（5）用于本项目人员简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |
| 毕业学校、专业 |  |  |  |
| 身份证号 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 执业资格证 |  | 执业资格证书号 |  |
| 近____年承担项目情况 |  |  |  |
| 时间 | 类似项目名称 | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |

（6）拟投入本项目人员情况表

项目名称：张家港市第一人民医院医疗设备精细化管理运维服务整体托管项目

项目编号：JSZC-320582-JITC-G2026-0141

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 年龄 | 职称/证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（7）业绩证明材料

三、其他部分

（1）要求投标人提交的其他文件材料或证明材料

（2）投标人认为需提供的其他文件或证明材料

（3）提供符合政府采购政策的证明材料

（请根据本项目“采购项目类型”选择合适的中小企业声明函，不适用的可以不提交）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加张家港市第一人民医院的张家港市第一人民医院医疗设备精细化管理运维服务整体托管项目 采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业行业；制造商（或工程承建/服务承接企业）为（企业名称），从业人员 	人，营业收 入为   万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于工业行业；制造商（或工程承建/服务承接企业）为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）  ：

日期：      年    月    日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1. 本项目中小微企业划分标准为：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

2．填写前请认真阅读《工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。

监狱企业证明

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：____________

日期：	     年 	月   	日