南京医科大学实验室环境提升设备购置采购项目

采购文件

项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0143

采购人：南京医科大学

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2026年5月19日

目录

第一章 采购公告	3

第二章 供应商须知	7

第三章 评标标准	21

第四章 采购需求	24

第五章 合同主要条款及格式	44

第六章 附件	50

- 第一章 采购公告

项目概况

南京医科大学实验室环境提升设备购置采购项目 的潜在供应商应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年6月9日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0143

1.2项目名称：南京医科大学实验室环境提升设备购置采购项目

1.3预算金额：人民币800.00万元

1.4最高限价：人民币800.00万元

1.5采购需求：南京医科大学为满足教学实验需要，需采购动物房空调系统三层过滤系统需要定期进行更换以保证屏障系统内的净化层级。具体需求详见采购文件 第四章 采购需求。

1.6合同履行期限：合同签订生效后，60天内全部设备、材料运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付采购方使用。

1.7本项目标的所属行业：工业。

1.8本项目非专门面向中小企业采购。

1.9本项目不接受进口产品。

1.10本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或者2025年度的财务报告，至少包含资产负债表、利润表;或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明;成立不满一年无须提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供自投标截止时间前六个月内任意一个月份：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书原件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无。

2.4第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.5 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.7拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。

## 三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

3.2地点：苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载

3.3方式：采用网上注册登记方式

3.4售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件截止时间、开标时间：2026年6月9日14点30分（北京时间）

4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.3开标地点：“苏采云”网上开标大厅。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

6.1本项目在江苏政府采购网、中国政府采购网发布公告。

6.2勘察现场或答疑地点：无。

- 6.3获取招标文件方式补充：本项目采用网上注册登记方式。

①潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/。

③“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http：//jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

④采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

⑤采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

⑥请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名 称：南京医科大学

地址：南京市江宁区龙眠大道101号

联系方式：陈老师 025-86868572

7.2采购代理机构信息

名 称：江苏省设备成套股份有限公司

地　址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场10楼1001室

联系方式：古南明 025-83306855

7.3项目联系方式

项目联系人：古南明

电　话： 025-83306855

邮箱：gunm@jcec.cn

- 第二章 供应商须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除采购公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7本国产品支持政策

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。政府采购活动涉及本国产品的，投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：采购公告；供应商须知；供应商应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及供应商须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构代理费用的收取标准和方式；供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等。

4.2招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3采购代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.5供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如彩页、手册、检测报告等，具体详见技术参数要求），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（4）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见第六章）；

（3）供应商资格资信证明文件：

  - 第一章采购公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章采购公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章采购公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）第三章评标标准中对应的所需证明材料；

（7）其它。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）供应商拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及供应商认为需要的其他费用等。

11.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的采购文件不一致，以上述网站发布的采购文件为准。

13、投标保证金：（本项目无需缴纳投标保证金）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

16、投标费用

16.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：

招标代理服务费：本次招标，中标人按《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）代理服务招标收费基准费率的45%计算，若计算结果超过人民币壹万伍仟元的按固定金额人民币壹万伍仟元计算向采购代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、投标文件的解密

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

20.2在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（2）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（6）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

2.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于本项目最高限价45%的，即投标报价<本项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

22.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于22.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于22.4.1条第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

22.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

22.4.4异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29、其他

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

- 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术响应情况得分高低顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 序号 | 评分项目 | 评分标准及细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的投标人的最终报价为评审基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算： 报价得分=(评审基准价/该投标人的最终报价)×30分。 | 30 |
| 2 | 技术指标 | 投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件的技术和商务部分等要求的得40分；用“★”标注为实质性需求，如不满足视为未实质性响应，则为无效投标。“▲”的指标技术偏离为重要参数，出现负偏离每条减2.5分；无标记的指标是一般技术条款，出现负偏离每条减0.5分，扣完为止；本项最高得40分。 （投标人需在“项目技术及商务需求响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的参数及服务承诺，如招标文件要求提供相应证明材料的，应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置，否则评标委员会有权做负偏离处理） 注： （1）若投标人自行提供的佐证材料与投标人的响应承诺不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。 （2）投标人须认真核实所有技术支持资料，并对其在投标文件中提供的技术支持资料的真实性负责，并承担由此带来的一切法律责任和后果。 | 40 |
| 3 | 业绩 | 自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有同类项目供货业绩的，每提供一个有效业绩得2分，满分8分。 注： （1）要求业绩为投标人与终端使用单位签订的业绩，正在履约或履约完成的业绩均可。同类项目业绩是指合同中至少包含本项目核心产品（无影智控层流罩、语音交互版智慧物联核心监控系统）的供货内容。 （2）投标文件须提供中标公告链接、中标通知书、合同扫描件、终端使用单位的联系人和联系电话、施工现场图片（针对正在履约业绩）、验收报告扫描件（针对履约完成业绩）；如上述证明材料中无法体现供货内容、合同签订时间等关键评审内容的，须另附终端使用单位（合同甲方）出具的证明材料。 （3）投标人承诺业绩的真实性，若中标，投标人须配合采购人或相关方对其承诺的业绩进行实地考察与核实，并承担因业绩不实而产生的一切法律责任。 | 8 |
| 4 | 设备功能演示 | 根据各投标人对“技术指标”中各项参数要求的响应情况由评委进行评议并打分：标注“█”的技术参数为演示项，完全满足招标文件要求的得15分，每负偏离一项扣3分【共计5项，合计15分】；扣完为止，正偏离不加分。 备注： （1）需提供视频演示，演示时间不超过10分钟。未提供演示视频或演示内容无法证明相应参数功能实现的，对应评审项按负偏离计算。 （2）证明材料中需提供实物视频的，投标人应使用所投产品的同型号规格产品，拍摄实物视频，按需提供讲解或设备操作录制，以达到佐证参数的目的。视频内容须清晰、真实、对应明确，无任何缺项；如视频内容不完整、角度不全、清晰度不足、与参数不对应、或不能体现功能性的、PPT演示的视为无效证明材料。 （3）为保证设备功能的真实性，须使用所投产品的同型号规格产品进行实景拍摄。 | 15 |
| 5 | 项目实施方案 | 根据项目实际情况，投标人提供项目实施安装方案，包含但不限于供货方案，技术方案，项目设计效果（平面布局、设备安装效果图、360°效果漫游）等。 方案详细，布局得当，完全满足使用方实际需要的，得7分；方案、布局和安装效果须进一步完善的，得3分；不可行或未提供相关内容的不得分。 | 7 |
| 6 | 合计 |  | 100 |

说明：1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.本国产品的价格扣除

6.1本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

6.2 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 第四章 采购需求

一、项目概述

为提升南京医科大学江宁校区专业教学实践条件与实验室环境质量，拟为江宁校区至善楼一层的4间实验室、1间标本制作间，二层的4间实验室采购配套解剖台及通排风净化系统。本次采购旨在保障教学实验安全，优化师生操作环境，满足医学专业人才培养的实践教学需求。

- 二、技术指标及要求

用★标注为实质性需求，如不满足视为未实质性响应，则为无效投标。用▲标注为重要参数，用作负偏离扣分项。

| 序号 | 仪器设备名称 | 关键性能参数 | 数量（台套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二体位数智型双升降净化解剖台 | 1.尺寸：长2260mm*宽800mm*高950mm（±30mm）；工作电压：220V/50Hz；材质：国标304不锈钢，厚度≥1.2mm。 ★2.箱体内采用分层方式储存，双层台面板可实现自动化协同开降；解剖台两侧外置标本置换限位模块，可实现分层台面板平稳平移置放。提供由国家认可的检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件。 ▲3.解剖台有效容积：≥800L，内箱体储藏高度≥650mmm，升降平台承载重量≥180kg，解剖台标本置换限位模块承重≥180kg。提供由国家认可的检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件。 █4.解剖台可实现双标本存储，借由限位模块单人可轻松完成上下两层操作台面的互换工作；双层操作台面可以在行程内任意位置升降和固定；台面从最低处上升到操作高度的时间＜60s。（提供符合本项指标要求的解剖实验室实景拍摄下的实物拍摄视频） █5.设置特殊功能控制键，可灵活切换置换模式、上课模式；当使用置换模式时，解剖台能够自动匹配并切换至相应的置换层，可单人操作进行标本的置换工作；在上课模式下，可与置换模式协同作业下，完成指定标本快速到达解剖位。（提供符合本项指标要求的解剖实验室实景拍摄下的实物拍摄视频） █6.手/自动模式，在置换标本时，可以选择自动置换模式与手动置换模式。自动置换模式下可以一键式完成标本的置换。手动置换时可以实现手动逐一控制每个标本位置并且互不影响，同时在上课模式下可以根据手动模式调整解剖台面的高度以适应不同厚度标本。（提供符合本项指标要求的解剖实验室实景拍摄下的实物拍摄视频） 7.解剖操作和学生课桌多重功能 ▲8.解剖台升降系统应能保证设备在满载（≥180kg）条件下平稳运行，重复定位精度≤0.1mm，响应时间≤10ms。驱动方式可采用伺服电机或其他同等及以上精度的驱动方案。提供由国家认可的检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件。 9.解剖台内置芯片并配套数据接口，当标本转运车运送标本至解剖台交互区域，采集大体标本信息绑定对应解剖台，实现数据的对接；对接成功后，解剖台能够识别标本并将数据信息实时录入系统，实现标本从采集到教学的全流程追溯，提高了管理效率和数据准确性。 ▲10.解剖台配置智能云控台可控制配套无影智控层流罩开关，无极调节无影照明的亮度（0-100%）；具备解剖台设备锁启闭功能。提供由国家认可的检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件。 11.含解剖台设备接入排风管的阀门，解剖台设备安装及调试。 | 24台 |
| 2 | 三体位净化解剖台 | 1.产品规格不大于：2200*800*900mm。 2.材质：优质SUS304不锈钢，材料厚度≥国标1.2mm，采用不锈钢拉丝工艺。 ★3.结构：解剖台内三层。底部采用加强支撑设计，箱体稳固。 4.内箱体为不锈钢板冲压成形，外箱体外部与风口联接部分带有匀风装置。内外箱体间的间隔支撑为F25×50 SUS304不锈钢方管。 5.箱盖上面四周高出台面0.8cm,方便标本解剖和器材摆放，不易滑落损坏。 6.解剖台盖有凹槽止口设计，上部边沿配备环形抽风孔，底部留有能与室内通风道相连接的通风口及通风设施。 7.功能：①解剖台空间在功能上分为上层、中层、下层三个区域，上层为标本操作区域，采用双V型导流锥形格工艺，便于标本放置与残留物清理。中层和下层采用Z型引伸拉力杆结构，保障操作台面的平稳进出。②双V型导流锥形格与侧面MTPT机构或具备同等气流引导功能的连接方式相连，促进气流运动，双V型锥形格采用扩散式气体引导结构，具有抽风净化功能，具有引导废液汇聚外排的功能，保证污染气体与废液的分向排污。 | 24张 |
| 3 | 黑板 | 1.基本尺寸：2400mm*1200mm（±30mm）。 2.书写板面采用优质烤漆钢板，厚度≥0.3mm,表面覆透明保护膜。 3.内心材料选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥15mm。 4.包角材料采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。 | 8套 |
| 4 | 解剖教学无影灯（单臂） | 1.技术指标 1.1 照度（lux） ：40000-160000可调。 1.2 色温（K）可调：3000-6700K可调。 1.3 光斑直径（mm）：160-280 mm可调。 1.4 显色指数（Ra）：≥95。 1.5 照明深度：≥1200mm。 1.6深腔照明率：100%。 1.7单遮板无影率：≥70%。 1.8灯珠使用寿命≥60000小时。 1.9灯头直径：500 mm；灯珠数量≥48个。 2.全封闭流线型灯头设计，灯头周边带有操作把手，方便操作，符合空气动力学原理，彻底消除了净化空气中的流动死角，满足现代手术室高标准的层流要求。 3.解剖学实验教学定制单臂无影灯。采用方形旋转平衡臂悬挂系统，六组关节联动、移动轻巧、定位稳定，360度的全方位设计，可满足手术中不同高度和角度的需要。 4.照度达到中心照度的50%区域的光斑分布直径为光斑直径的50%以上，即d50/d10≥50%。提供由国家认可的检测机构出具的检测报告扫描件。 ▲5.上下移动作用力不大于55N，水平位移作用力不大于25N。基础架负载10000N˙m的作用力持续10min，法兰盘水平倾斜角小于0.3°。提供由国家认可的检测机构出具的检测报告扫描件。 6.无菌手柄设计，耐受高温高压蒸汽灭菌≥160℃，且便于安装拆卸，清洁消毒。具有无菌调光功能，通过旋转无菌手柄即可实现光斑大小的调节功能。提供由国家认可的检测机构出具的检测报告扫描件。 7.设备表面采用环保粉末喷塑处理，粉末通过抑菌检测。 | 24套 |
| 5 | 侧排风一体化储物墙 | 1.规格：深度500mm（±30mm），高度2800mm（±30mm），长度按照实验室现场定制，具有侧排风和储物功能。满墙式设计。 2.材质：钢木材质，钢材厚度不小于1.0mm，板材采用不低于E1级环保材质，玻璃采用防爆钢化玻璃。 3.700mm以下做侧排风和储物功能，辅助排风采用百叶风口设计，储物柜对开门设计，层板可调节，要求保证墙面柜的整体性和美观性；700mm以上做模型标本陈列，钢架结构，钢化玻璃移门、厚度不小于0.8mm，层板采用不小于1.0mm的钢化玻璃，层高可根据摆放标本模型的尺寸进行调整。 4.冷光源设计，灯带光源。 | 43.2米 |
| 6 | 多媒体讲台 | 1.规格：1050*730*1000mm（±30mm）。 2.选用1.2mm优质冷轧钢板，经数控设备加工而成，表面除油、酸洗、磷化、防腐、防锈、钝化后静电喷塑，色彩牢固，经久耐用，灰白色（主体）+橡木（扶手、装饰板）； 3.上柜体：讲台实木扶手及背板选用高档橡木精细加工而成，表面增光处理。桌面选用E1级环保高密度防火板，耐酸碱、防火、防潮、耐划伤、纹路精美。显示器翻转设计，角度可根据教师身高或光线强弱调整倾斜角度。键盘向外翻转，键盘托有调节挡板，可根据键盘大小调整位置，固定键盘。内部面板可开孔安装中控，方便教学设备使用。面板有鼠标槽，方便鼠标闲置时放置。柜体背面开有通风散热孔； 4.下柜体选用优质冷轧钢板制作，国标19英寸机架，上下可调节托盘，轻松应对各种尺寸的设备，前侧对开门设计，留有小窗口，方便各种设备的操作。讲台后侧上下两门均可打开，方便设备安装维护。柜体正面及左右两侧开有精美通风孔； 5.一把钥匙控制整个讲台，翻转开启显示器盖板，键盘托盘可翻转，右侧抽拉隐藏式视频展台；对开下柜门，操作相应的设备；（可选装IC卡电子锁和漏电保护装置）； 6.讲台整体设计符合人体工程学，整体高度适中，显示器角度可调，白灰色和实木色双色彩合理搭配，精致优雅，美观大方，高度集成。上下分体式设计，便于维护、搬运和仓储； 7.上柜体内预留空间，可安装17-21寸液晶显示器，键盘、鼠标、中央控制器面板、电源插座、视频展台； 8.下柜体内配有可调节托盘，可安装电脑主机、中央控制器主机、DVD、卡座、功放、话筒主机等设备。 | 4套 |
| 7 | 工具柜 | 1.规格：长460mm*宽400mm*高1200mm（±30mm）。 2.材质：≥0.9mm厚度冷轧钢。 3.6屉，不锈钢拉手。 | 4个 |
| 8 | 不锈钢边台 | 1.规格：宽600mm*高800mm（±30mm）。 2.采用国标不锈钢304#板材，厚度≥1.2mm，表面拉丝处理，美观大方。 3.台面下方对开门柜体，柜体内分两层，从实用性能考虑，采用活动层板，可以根据存放的物品调节层高。 | 55米 |
| 9 | 不锈钢解剖洗手池 | 1.规格：长2400mm*宽600mm*高780mm（±30mm）。 2.材质：国标304不锈钢板材，厚度≥1.2mm。 3.配4个洗手位，中间特殊静音处理，确保洗手时水花不外溅。 4.配4个鹅颈型水龙头，不锈钢表面拉丝材质，出水管可360°旋转。 5.控制方式：脚踏式控制开关。 6.有热水功能：即热出水，功率不小于1650W，额定容量≥5L，防水级别IPX4。 7.采用新结构304提笼下水器，有效防止标本碎屑等堵塞下水管。 8.下水器与下水管采用环保，耐腐PP材料。 | 8套 |
| 10 | 不锈钢拖把池 | 1.规格：长600mm*宽600mm*高500mm（±30mm）。 2.材质：国标304不锈钢，厚度≥1.2mm。 3.采用手控式拖把龙头，304提笼下水器，安全、排水快、有效防止堵塞。 4.下水器与下水管采用环保、耐腐PP材料。 | 8套 |
| 11 | 落地式紧急冲淋洗眼器 | 1.工作压力：0.3—0.6Mpa。 2.密封压力：0.8Mpa。 3.喷淋流量：>76L/min。 4.洗眼流量：>11.4L/min。 5.洗眼器进水口尺寸：DN32。 6.洗眼系统排水口尺寸：DN32。 7.主体材料：304不锈钢，厚度：不低于3mm，Ni含量大于8%。可以抗弱酸、碱、盐和油类腐蚀的现场。 8.配备喷淋系统和洗眼系统，当受伤者身体上或者服装上遭受化学品物质喷溅时，使用洗眼器喷淋系统进行大水量冲洗；当化学品物质喷溅到工作人员面部、眼部、脖子或者手臂等部位时，使用洗眼器的洗眼系统进行冲洗。冲洗时间不得小于15分钟。 9.根据GB/T 38144.1-2019标准之规定，紧急冲淋的喷淋系统和洗眼系统易于操作，操作者一个人就可以完成，不需要其他人员协助。 10.紧急冲淋正常水压要求：0.2-0.4MPa管件密封部件必须承受 1 MPa 长时间没有泄漏。 11.喷淋系统要求：在距离使用者站立平面1520mm的地方，喷淋范围直径最小应为510mm，冲洗液分散形式应始终保持一致并充分散开。喷淋范围的中心距离任何障碍物的最小距离应为410mm。提供由国家认可的检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件。 ▲12.洗眼系统要求：喷头应位于距离使用者站立的水平面至少838mm的高度上，但不得超过1143mm，且距离墙壁或最近的障碍物至少153mm。提供由国家认可的检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件。 13.冲淋喷头高度：冲淋喷头距离安装平面高度在2080-2440mm.该距离从使用者站立的平面计算。 14.阀门驱动装置高度：到使用者站立平面的高度不应超过1730mm。 15.冲淋喷头流量：在水流压力最低0.2MPa下，应以至少76L/min的流量提供冲洗液，保持连续冲洗至少15min。 16.洗眼器喷头流量：测试压力0.20MPa，测试时间3min/次，提供冲洗液流量：11.4L/min，能保持洗眼时间15min。 17.开启时间：冲淋手拉阀开启时间≤1s，洗眼器阀门开启时间≤1s。 18.主体1500mm以上管子处、或者可以贴在墙体上配200mm*300mm绿底白色洗眼符号塑料标。 19.提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告，包含应急喷淋器控制阀门(尺寸、 高度)，应急喷淋器一般要求(密封、 尺寸、流量)，洗眼器一般要求(密封、尺寸、流量)，洗眼/洗脸器 （流量、开启时间、尺寸）的检测项目的检测报告，复印件加盖公章。 | 8套 |
| 12 | 移动式微方净化系统 | 1.规格：238*238*260mm（±30mm）。 2.设备除菌效果，依据《消毒技术规范》（2002版）现场试验方法，在设备稳定运行状态下，作用2小时后，对现场自然菌的消亡率≥90.00%。 3.左右配置2台离子设备，尺寸：180*40mm（±30mm）双层电离装置，离子设备可拆卸。设备自带传感系统和检测功能，根据室内污染程度进行自动调整状态和启停。内置自动计算器（8000H），当需要更换主机时自动警示。 4.设备顶部含智能触发装置和安全模块，尺寸：210mm*210mm（±30mm），安全模块四角固定，带自保护功能，可单独拆卸。医疗级净化模块，当安全模块打开，系统自动关闭。安装四套半封闭式减震保护系统。 5.设备内置控制台包含通风排除模块、维护警告复位模块、通风状态模块、风量调节模块。 6.设备内置风机，安装不锈钢层流疏导孔，自渗透式循环方式净化，室内相对密闭状态下持续有效降低病毒、细菌的传播性，可人机共处式消毒。 | 2套 |
| 13 | 解剖专用净化塔 | 1.规格：长310mm*宽260mm*高750mm（±30mm）； 2.内置4组离子装置，离子管长度不小于530mm，高效去除尸库高浓度甲醛、TVOC等有害化学气体； 3.设有2组不锈钢过滤模块，含不锈钢过滤器。两组高效自运行风机，180度环形出风。设备含故障显示、校正显示和维修显示，有报警复位按钮功能； 4.五组共计不少于685个离子气流粒； 5.外壳采用不锈钢材质，内置电气模块并可通过电气集成中心监控设备运行，一键式控制，在正常运行或故障时应有报警指示； 6.净化塔具有对自然菌的灭杀功能，启动消毒120.0min,室内空气中的自然菌消亡率>90%。符合《消毒技术规范》消毒合格的规定。提供由国家认可的检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件。 7.净化塔对冠状病毒具有消杀作用，作用2h，对载体上HCOV-229E的灭活对数值均>4.00； 8.提供设备在医学院校中使用的实景拍摄照片。 | 2个 |
| 14 | 数字化粒子净化模块 | 1.设备尺寸：260*350*200mm（±30mm）；其中底座尺寸：260*160*200mm（±30mm）；离子释放单元尺寸：长度190mm（±30mm），直径45mm（±10mm），每套设备含4台离子释放单元，功率：≤55W。 2.电压：AC220V±10V，50±10Hz。 3.离子主机安装于新风管道中，离子释放单元与空气流向和风管采用垂直安装方式，确保送风通过电离模块表面，充分接触并完全反应，最大程度激发离子活性。通过室内送风末端送入实验室，具有主动捕捉有害气体，全覆盖净化的特性。 4.设备利用空气进行介质壁垒放电，产生双离子及高能粒子以及连锁生成的OH自由基，包括正离子水合物、超氧基阴离子等，其中OH自由基以及高能粒子具有强氧化性和高能分解能力，能够打开VOC、甲醛、二甲苯、烷类、硫化氢、氨等分子化学键，将其分解成二氧化碳、水及碳化合物，起到净化空气的作用。 5.设备运行中，离子簇碰撞产生电击，能够破坏微生物，如细菌、病毒等的细胞结构并使其丧失活性，起到消杀作用。 6.设备采用金属底座，防腐喷涂，离子发生装置固定于绝缘透明模块上，内部必须能显示①电子变压器；②控制主板；③内部线路，不符合要求的不予接受。 ▲7.设备采用双极屏蔽电离技术，设备运行30分钟后，试验舱内臭氧浓度≤0.16mg/m³，甲醛浓度≤0.08mg/m³。提供由国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件。 8.底座背部有设备把手，背部具有开关切换键和电源插座，并有≥6组串联信号接口和≥4组串联警报接口，设备便携式安装，方便维护保养。 9.离子释放单元采用螺纹护套安装，具有安全牢固的接地装置，确保安全和稳定性。 10.节能优化技术由变频模块起主导作用，结合系统结构设计，达到最优节能效果。变频技术能有效控制离子净化模块的运行效率，有效控制能耗，并保证净化效果，使得净化效果更优异。 11.设备在防电击保护的机构、防机械危险等方面，须提供由国家认可的第三方认证（检测）机构出具的证明设备符合相关标准要求的检测报告复印件，并加盖投标人公章。 12.设备具有过流保护功能，具有温控保护功能。 13.工作环境温度和湿度的适用范围大，温度在摄氏-30℃~55℃之间，湿度在30%~98%，能符合本项目自然环境下使用，无须保温保湿，操作管理及维护简便，只需每半年清洗和检查，无需专人管理。 | 8台 |
| 15 | 数字化粒子净化模块Ⅱ型 | 1.离子主机安装于新风管道中，离子释放单元与空气流向和风管采用垂直安装方式，确保送风通过电离模块表面，充分接触并完全反应，最大程度激发离子活性。通过室内送风末端送入实验室，具有主动捕捉有害气体，全覆盖净化的特性。 2.设备利用空气进行介质壁垒放电，产生双离子及高能粒子以及连锁生成的OH自由基，包括正离子水合物、超氧基阴离子等，其中OH自由基以及高能粒子具有强氧化性和高能分解能力，能够打开VOC、甲醛、二甲苯、烷类、硫化氢、氨等分子化学键，将其分解成二氧化碳、水及碳化合物，起到净化空气的作用。 3.设备运行中，离子簇碰撞产生电击，能够破坏微生物，如细菌、病毒等的细胞结构并使其丧失活性，起到消杀作用。 4.设备尺寸：260*350*200mm（±30mm）；其中底座尺寸：260*160*200mm（±30mm）；离子释放单元尺寸：长度190mm（±30mm），直径45mm（±10mm），每套设备含2台离子释放单元，功率：≤55W。 5.电压：AC220V±10V，50±10Hz。 6.设备采用金属底座，防腐喷涂，离子发生装置固定于绝缘透明模块上，内部必须能显示①电子变压器；②控制主板；③内部线路，不符合要求的不予接受。 7.设备采用双极屏蔽电离技术，设备运行30分钟后，试验舱内臭氧浓度≤0.16mg/m³，甲醛浓度≤0.08mg/m³。 8.底座背部有设备把手，背部具有开关切换键和电源插座，并有≥6组串联信号接口和≥4组串联警报接口，设备便携式安装，方便维护保养。 9.离子释放单元采用螺纹护套安装，具有安全牢固的接地装置，确保安全和稳定性。 10.节能优化技术由变频模块起主导作用，结合系统结构设计，达到最优节能效果。变频技术能有效控制离子净化模块的运行效率，有效控制能耗，并保证净化效果，使得净化效果更优异。 11.设备要求为成熟产品，其防电击保护的结构、防机械危险性能达到GB/4793.1相关标准。提供由国家认可的检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件。 12.设备具有过流保护功能，具有温控保护功能。 13.工作环境温度和湿度的适用范围大，温度在摄氏-30℃~55℃之间，湿度在30%~98%，能符合本项目自然环境下使用，无须保温保湿，操作管理及维护简便，只需每半年清洗和检查，无需专人管理。 | 1台 |
| 16 | 层流布气罩 | 1.层流布气罩规格：2000×800㎜（±30mm），带 6 组射灯。 2.模块式，含卡框、静压腔、层流定速面罩。 3.布气罩要求微孔板层数≥3，每平方米面积出气孔数≥2000，结构应满足层流要求。 4.照明：灯光下 1m 位置照明度不低于 700Lux。布气罩内壳采用微孔板，对低频及部分中频起有效的消声作用，可有效减低噪音，含匀风效果。 | 24套 |
| 17 | 无影智控层流罩 | 1.设备尺寸：2190*1000mm（±30mm）。 2.无影智控层流罩带静压箱系统，静压箱尺寸不小于1900*700*330mm（±30mm），具有匀风和降噪效果，对送入实验室的新风进行风量和风速的调节。 ★3.无影式智控层流布气装置具有双模式无影照明系统、智慧物联智控模式和层流系统；双模式无影照明系统包含普通照明和无影照明两个模块。 4.双模式无影照明系统：到达解剖台操作台面的照明光束呈倒锥形分布，以避免眼睛疲劳。其中解剖台中心照度和边缘照度、无影照明系统灯珠要求等都需要满足解剖教学要求。 4.1层流布气装置上的普通照明40W，电压24V，显色指数≥82，光通量≥500流明；层流布气装置上的无影照明320W，电压24V，无影照明显色指数≥90，光通量≥1600流明。提供由国家认可的检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件。 ▲4.2层流布气装置上的照明，其光生物安全性能须符合国家现行有效标准。在灯具处于额定电压正常工作状态下，在距光源出光面200 mm处测得的蓝光危害等级不得超过RG1级。提供由国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识，包含上述测试条件与结论的专项检测报告复印件。 ▲4.3光束未受任何遮挡时，解剖台的中心照度（距照明下1200mm，右侧边缘500mm处）大于6500lx；解剖台操作区域内，解剖台面边缘（里侧中间）照度不小于3300lx。提供由国家认可的检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件。 4.4双模式无影照明系统中的灯珠数量300个，确保照明深腔底部时保持清晰可见。 5.无影智控层流罩无影效果：①无影率：单遮板剩余照度≥50%；②无影率：双遮板剩余照度≥65%；③无影率：深腔剩余照度≥90%；④无影率：单遮板深腔底部剩余照度≥50%；⑤无影率：双遮板深腔底部剩余照度≥70%。提供符合以上①-⑤要求的佐证报告。 ▲6.层流布气装置上的照明，其统一眩光值(UGR)应符合国家现行有效标准的要求，所测得的统一眩光值(UGR)应不大于25。提供由国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识，包含上述测试条件与结论的专项检测报告复印件。 █7.智控模式：智慧物联智控模式，普通照明和无影照明可分开独立控制，实现本地端控制和远程端控制双模式控制方式。本地端控制模式：结合解剖台内置的本地端智能云控系统，通过解剖台云控系统控制无影层流罩的无影照明的开关、亮度的调节。远程端控制模式：智慧物联远程端可远程实时监控和控制无影照明的开关、亮度的调节。实现无线和无极遥控调光，可采用无线调光，可以实现0-100%灵活无极调光。（提供符合本项指标要求的解剖实验室实景拍摄下的实物拍摄视频） 8.微孔层流系统：采用多形态孔状组合均匀分布，内置导流装置，使新风均匀传输并送入实验室。采用圆孔和槽孔相结合的方式，圆孔采用直径≥5mm，槽孔采用直径≥3×20mm。整体层流孔数≥2600，结构应满足层流要求。 | 24套 |
| 18 | 散流器 | 1.规格：600*600*300mm（±30mm）。 2.材质：铝合金材质。 | 4个 |
| 19 | 高静压风管送风式分体空调机组及安装配套 | 1.全新风，Q≥8000m3/h,制冷量≥89kw，制热量≥93.5kw。 2.机外余压：≥300Pa，N≈33.5KW。 3.电源：380V，50HZ。 4.过滤精度2um/过滤效率：≥90％ 。 5.过滤阻损Pa：初阻≤100Pa,终阻≤1000Pa。 6.内置自动增氧模式层和智能空气测控器。反应段前段带多点自平衡负压引流系统。 7.内含静压混流装置，减少涡流旋流，减少风噪。 8.与智慧物联核心监控系统无缝连接，可远程开启关闭。 9.隔热断冷桥设计：柜式风机，采用难燃型聚氨酯发泡保温材料隔热板保温壁板，扣封型空气处理机组箱体内部的所有金属都通过聚氨酯发泡和断冷桥复合材料与金属隔断，杜绝了箱体冷桥；机组框架及壁板之间粘贴保温密封条。 10.包含空调连接到新风管道的电动阀、防火阀、厚度≥0.5mm的硅胶防火布软接、空调设备基础等，含安装及调试等所需配套。 | 8台 |
| 20 | 高静压风管送风式分体空调机组Ⅱ型及安装配套 | 1.全新风，Q≥4000m3/h,制冷量≥44.5kw，制热量≥47.5kw； 2.机外余压：≥250Pa，N≈17KW； 3.电源：380V，50HZ； 4.过滤精度2um/过滤效率：≥90％ ； 4.过滤精度2um/过滤效率：≥90％ 。 5.过滤阻损Pa：初阻≤100Pa,终阻≤1000Pa。 6.内置自动增氧模式层和智能空气测控器。反应段前段带多点自平衡负压引流系统。 7.内含静压混流装置，减少涡流旋流，减少风噪。 8.与智慧物联核心监控系统无缝连接，可远程开启关闭。 9.隔热断冷桥设计：柜式风机，采用难燃型聚氨酯发泡保温材料隔热板保温壁板，扣封型空气处理机组箱体内部的所有金属都通过聚氨酯发泡和断冷桥复合材料与金属隔断，杜绝了箱体冷桥；机组框架及壁板之间粘贴保温密封条。 10.包含空调连接到新风管道的电动阀、防火阀、厚度≥0.5mm的硅胶防火布软接、空调设备基础等，含安装及调试等所需配套。 | 1台 |
| 21 | 组合式净化排风机组及安装配套 | 1.卧式排风机组：风量Q≥12000m³/h。 2.增加全效纳米晶体净化层，高频循环净化，强度≥95%，水分≤5%。内置自动增氧模式层和智能空气测控器。反应段前段带多点自平衡负压引流系统。 3.内含静压混流装置，有效减少涡流旋流，减少风噪。 4.与智慧物联核心监控系统无缝连接，可远程开启关闭。 5.隔热断冷桥设计：柜式风机，采用难燃型聚氨酯发泡保温材料隔热板保温壁板，扣封型空气处理机组箱体内部的所有金属都通过聚氨酯发泡和断冷桥复合材料与金属隔断，杜绝了箱体冷桥；机组框架及壁板之间粘贴保温密封条。 6.包含排风机连接到排风管道的电动阀、防火阀、厚度≥0.5mm的硅胶防火布软接、风机设备基础等，含安装及调试等所需配套。 | 8台 |
| 22 | 组合式净化排风机组Ⅱ型及安装配套 | 1.卧式排风机组：风量Q≥6000m³/h 2.增加全效纳米晶体净化层，高频循环净化，强度≥95%，水分≤5%。内置自动增氧模式层和智能空气测控器。反应段前段带多点自平衡负压引流系统。 3.内含静压混流装置，有效减少涡流旋流，减少风噪。 4.与智慧物联核心监控系统无缝连接，可远程开启关闭。 5.隔热断冷桥设计：柜式风机，采用难燃型聚氨酯发泡保温材料隔热板保温壁板，扣封型空气处理机组箱体内部的所有金属都通过聚氨酯发泡和断冷桥复合材料与金属隔断，杜绝了箱体冷桥；机组框架及壁板之间粘贴保温密封条。 6.包含排风机连接到排风管道的电动阀、防火阀、厚度≥0.5mm的硅胶防火布软接、风机设备基础等，含安装及调试等所需配套。 | 1台 |
| 23 | 外排除臭模块 | 1.废气处理量≥12000m³/h。 2.采用国标304不锈钢箱体，其化学成分应满足铬（Cr）含量≥18%，镍（Ni）含量≥8%。 3.高效除恶臭：能高效去除挥发性有机物（VOC），无机物，硫化氢，甲醛，氨气，硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭味； 4.无需添加任何物质：只需要设置相应的排风管道和排风动力，使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化，无需添加任何物质参与化学反应； 5.适应性强：可适应高浓度，大气量，不同恶臭气体物质的脱臭净化处理，可每天 24 小时连续工作，运行稳定可靠； 6.运行成本低：本设备无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，设备能耗低，设备风阻极低<50pa，可节约大量排放动力能耗； ▲7.设备在结构与性能、装配质量、机械安全、控制系统、电气安全及空载运行试验等方面，须提供由国家认可的第三方认证（检测）机构出具的证明设备符合相关标准要求的检测报告复印件，并加盖投标人公章。 | 8套 |
| 24 | 外排除臭模块Ⅱ型 | 1.废气处理量≥6000m³/h。 2.采用国标304不锈钢箱体，其化学成分应满足铬（Cr）含量≥18%，镍（Ni）含量≥8%。 3.高效除恶臭：能高效去除挥发性有机物（VOC），无机物，硫化氢，甲醛，氨气，硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭味； 4.无需添加任何物质：只需要设置相应的排风管道和排风动力，使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化，无需添加任何物质参与化学反应； 5.适应性强：可适应高浓度，大气量，不同恶臭气体物质的脱臭净化处理，可每天 24 小时连续工作，运行稳定可靠； 6.运行成本低：本设备无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，设备能耗低，设备风阻极低<50pa，可节约大量排放动力能耗； 7.设备在结构与性能、装配质量、机械安全、控制系统、电气安全及空载运行试验等方面，须提供由国家认可的第三方认证（检测）机构出具的证明设备符合相关标准要求的检测报告复印件，并加盖投标人公章。 | 1套 |
| 25 | 不锈钢立式导流装置 | 1.规格：长400mm*宽200mm（±30mm）。 2.材质：SUS304 不锈钢制作，排风口安装在立柱下端，采用一体化模压成型，根据净化程度调整气流速度。 3.对通风系统进行多点式平衡调整。 | 3套 |
| 26 | 语音交互版智慧物联核心监控系统 | 1.智慧物联核心监控系统采用LED触摸式控制，尺寸≥158mm*249mm，界面显示南京医科大学实验室定制设备名称，家用控制设备和开关面板式不予接受，所有数据必须集中到一个控制器上，控制器必须为一个品牌，禁止用多个控制器组装方式； 2.智慧物联LED触摸式本地端控制功能： 2.1智慧物联核心监控系统至少显示：①空气质量（优良差）②甲醛浓度③离子浓度④环境温度和环境湿度⑤调节风速：可手动从0%调整到100%调节⑥显示当前风速值(m/s)⑦当前模式：手动和自动模式⑧上课模式和下课模式⑨排风（开和关）、新风（开和关）、离子（开和关）、空调（开和关）、层流照明系统（开和关）、解剖台设备锁。（提供软件产品的计算机软件著作权证书和符合要求的软件界面截图） 2.2分级菜单有解剖实验室环境检测系统、通风净化系统、预约定时、运行监测、解剖台控制、报警管理等控制模块，家用的或者不符合的不予接受。界面必须三维显示解剖实验室和解剖台场景，软件必须动态模拟层流布气罩、解剖台和上送下排净化效果。 2.3屏保界面至少包括：①风速值②室内温湿度值③甲醛浓度值④日期时间⑤空气质量⑥上课下课一键控制。 2.4环境监测界面至少包括：①离子浓度②甲醛浓度③温度和湿度④风速⑤空气质量等级⑥净化效率⑦上课下课一键控制。 2.5通风净化界面至少包括：①空调的开关②空调温度预设③空调制冷制热调节④手自动切换⑤风速调节⑥新风和排风（开和关）⑦离子（开和关）⑧层流照明（开和关）⑨讲台电源（开和关）⑩上课下课一键控制（投标文件中提供满足要求的界面实拍照片和符合要求的软件界面截图） 2.6预约定时界面至少包括：①预约场景设定②定时开和关③控制模式选择④星期选择⑤开始与结束时间设定⑥上课下课一键控制。 2.7运行监测界面至少包括：①空调运行参数显示②新风变频器运行监测③排风变频器运行监测④上课下课一键控制。（投标文件中提供满足要求的界面实拍照片） 2.8解剖台控制界面至少包括：①解剖台编号显示②解剖台状态显示③设备锁（开和关）④解剖台上升控制⑤解剖台停止控制⑥解剖台下降控制⑦上课下课一键控制。（投标文件中提供满足要求的界面实拍照片） 2.9报警管理界面至少包括：①当前报警内容显示②所有报警记录显示③上课下课一键控制。 2.10智慧物联本地端可以控制解剖台升降，在行程范围内任意位置启停；可以设置学生安全锁权限，避免学生误操作；通过解剖台感应系统实时调整净化频率，确保净化效果的同时达到节能环保的目的； 2.11智慧物联本地端有AI语音交互功能，可以通过语音唤醒控制功能，对新风、排风、空调、离子等进行开启和关闭，AI语音可以针对指令进行控制并语音告知实施情况。 2.12智慧物联本地端有AI语音交互功能，可以通过语音唤醒控制功能，对新风、排风、空调、离子等进行开启和关闭，AI语音可以针对指令进行控制并语音告知实施情况。提供由国家认可的检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件。 ▲2.13脑神经网络处理器支持DNN/TDNN/RNN 等主流神经网络架构，集成高性能卷积计算单元，加速语音算法处理。具有高精度语音识别（支持汉语、英语等多语种），双麦阵列支持远场拾音，拾音距离≥4米。提供由国家认可的检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件。 ▲2.14具有回声消除和环境噪声抑制功能，实测安静环境>98%，噪声环境>92%。提供由国家认可的检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件。 | 8套 |
| 27 | 智慧终端控制器 | 1.DC24V 输出： 24V,±8%，Max500mA ，具有过电流保护。 2.工作环境温度：-10℃~60℃ 存储温度：-20℃~70℃。 3.工作环境湿度： 5%~95%（无结露）。 4.支持WiFi通讯和以太网联网方式，3路串口通讯，支持VPN下载。 5.12点输入(含2点100KHz），8点继电器输出：标配USB下载口和2个串口及以太网；支持物联网通讯扩展；支持1块BD扩展，支持8块模块扩展； 220VAC电源输入。 6.Miscro USB ：支持下载，在线监控。 7.RS232/RS485 ：2个，RS232/485可任意选择，串口通讯，波特率：4800~921600Bps。 8.以太网：1 个，Modbus Tcp Slave。 9.4路模拟量输入模块，专用右侧模拟量扩展模块。 10.支持2点AI输入，2点AO输出，专用右侧模拟量扩展模块。 11.支持物联网模块、支持边缘计算、免电源下载、远程下载与配置、隐藏式BD模块接口。 | 8套 |
| 28 | 人工智能物联网组网设备 | 1.网络性能：支持2.4G/5G双频 Wi-Fi6、蓝牙5.0、Zigbee和Thread通信协议，确保在多设备同时连接时仍能稳定运行，满足高密度场景需求。 2.智能中继与网络优化：支持子节点/主节点数据中继功能，主节点可代理子节点与Modbus网关通信。 3.多功能接口兼容：提供1路0-10V输出、3路输入接口、2路继电器控制及1个以太网口，满足层流、离子、录播设备等多种设备的无线控制需求。 4.设备可扩展性：设备预留扩展接口，支持功能升级和设备扩展。 | 8套 |
| 29 | AI数字人智能交互控制平台 | 1.智慧云台硬件：屏幕≥10英寸；分辨率不低于2560x1600；运行内存不低于8G；机身内存不小于128G；有多连点控制单元，操作台可移动式智能控制，无需固定。 2.空气品质远程控制功能 2.1空气净化管理模块，可显示和控制①空气质量（优良差）②甲醛浓度③离子浓度④环境温度和环境湿度⑤调节风速：可手动从0%调整到 100%调节⑥显示当前风速值（m/s)⑦当前模式：手动和自动模式⑧排风（开和关）、新风（开和关）、离子（开和关）、空调（开和关）、照明系统（开和关）。 2.2管理模块，APP 具有操作日志和定时预约设备功能。①界面上体现设置定时，并能设置设备开启时间段，精确到具体日期和时间。②有全天开启和全天关闭功能。外网接入点由校方提供。 █3.APP内置高拟真AI数字人形象，支持实时唇动同步，确保语音交互时的自然表现。用户可通过语音或文本输入，与数字人进行智能对话，系统具备动态分析与决策能力，能够理解上下文，结合用户需求与环境状态（如光线、设备状态）进行智能判断；主动推理，提供个性化建议；实时交互并联动控制系统做出反应。（提供符合本项指标要求的解剖实验室实景拍摄下的实物拍摄视频） | 2套 |
| 30 | 空气数控传感系统 | 1、臭氧浓度变送器 1.1测量范围：4-20mA ； 1.2电源：24V，50HZ； 1.3测量精度：≥0.1%； 1.4模拟信号输出，双继电器信号输出，RS485 信号。可兼容各种控制报警器、PLC、DCS等控制系统。 2、风速变送器 2.1交流供电 ：最大值≥150mA ； 2.2直流供电 ：最小值≤90mA ； 2.3风速范围： 0 -15m/s； 2.4输出信号：0 -10V -1mA； 2.5单体调整测试和系统联调功能； 3、空气质量变送器 3.1自动跟踪零点、满量程、温度补偿； 3.2防高浓度气体冲击的自动保护功能； 4、温湿度变送器 4.1 DC24V供电； 4.2 LED数码管温湿度显示； 4.3不少于2路（4-20mA/0-10V ）12位AD模拟量输出； 4.4模拟输出量：4-20mA/0-10V； 4.5温度范围 -40℃到120℃； 4.6湿度范围 0-100%RH ； 4.7温度精度 ±0.3℃； 4.8湿度精度 ±2.0%RH； 4.9防护等级不低于IP67； 5、可定制高浓度甲醛系统，具备抗干扰能力，可定制传感器接入点，接入语音交互版智慧物联核心监控系统和智慧终端控制器。 | 8套 |
| 31 | 静压式消声模块 | 1.利用消声器内衬消音纤维片，外壳采用镀锌钢板，内壳采用微孔板，对低频及部分中频起有效的消声作用。 2.可有效减低噪音，公板法兰安装方式。 3.静压式消声模块制作及安装。 4.设备支架制作、安装；支吊架除锈、刷油符合GB50243-2016规范。 | 18套 |
| 32 | 系解实验室风管及安装配套 | 1.风管长边尺寸B≤320，板材厚度:δ=0.5mm；风管长边尺寸320＜B≤450，板材厚度:δ=0.6mm，风管长边尺寸450＜B≤630；板材厚度:δ=0.75mm；风管长边尺寸630＜B≤1000，板材厚度:δ=0.75mm；风管长边尺寸1000＜B≤1500，板材厚度:δ=1.0mm； 2.形状：矩形风管； 3.包含风管、管件、支吊架制作、安装；风管、法兰、法兰加固框、支吊架除锈、刷油符合GB50243-2016要求。 4.新风风管（75㎡），采用镀锌钢板材质风管，新风风管需包难燃B1级橡塑保温棉，厚度≥25mm。其中室外部分（50㎡）需在保温棉外增加≥0.5mm厚铝板保护层。 5.排风风管，解剖台侧接排风管道（25㎡），采用不锈钢材质风管。排风管立管和室外部分（62㎡），采用镀锌钢板材质风管。 | 4套 |
| 33 | 局解实验室风管及安装配套 | 1.风管长边尺寸B≤320，板材厚度:δ=0.5mm；风管长边尺寸320＜B≤450，板材厚度:δ=0.6mm，风管长边尺寸450＜B≤630；板材厚度:δ=0.75mm；风管长边尺寸630＜B≤1000，板材厚度:δ=0.75mm；风管长边尺寸1000＜B≤1500，板材厚度:δ=1.0mm； 2.形状：矩形风管； 3.包含风管、管件、支吊架制作、安装；风管、法兰、法兰加固框、支吊架除锈、刷油符合GB50243-2016要求。 4.新风风管（83㎡），采用镀锌钢板材质风管，新风风管需包难燃B1级橡塑保温棉，厚度≥25mm。其中室外部分（60㎡）需在保温棉外增加≥0.5mm厚铝板保护层。 5.排风风管，解剖台埋地及侧排风管道（55㎡），采用不锈钢材质风管。排风管立管和室外部分（56㎡），采用镀锌钢板材质风管。 | 4项 |
| 34 | 标本制作间风管及安装配套 | 1.风管长边尺寸B≤320，板材厚度:δ=0.5mm；风管长边尺寸320＜B≤450，板材厚度:δ=0.6mm，风管长边尺寸450＜B≤630；板材厚度:δ=0.75mm；风管长边尺寸630＜B≤1000，板材厚度:δ=0.75mm；风管长边尺寸1000＜B≤1500，板材厚度:δ=1.0mm； 2.形状：矩形风管； 3.包含风管、管件、支吊架制作、安装；风管、法兰、法兰加固框、支吊架除锈、刷油符合GB50243-2016要求。 4.新风风管（65㎡），采用镀锌钢板材质风管，新风风管需包难燃B1级橡塑保温棉，厚度≥25mm。其中室外部分（25㎡）需在保温棉外增加≥0.5mm厚铝板保护层。 5.排风风管（69㎡），采用镀锌钢板材质风管。 | 1项 |
| 35 | 总控电柜（1-2层） | 含继电器，电流平衡过载保护。 1.与空气质量控制器相连；含排风机、新风机箱等部件全部符合高低压电器认证； 2.控制箱箱体防护等级IP44级，箱体镀锌钢板，厚度不能小于1mm。 3.系统总电源线由业主引致承包方总配电箱。 | 1个 |
| 36 | 实验室系统集成和配套 | 1.拆除： 1.1室内原通排风系统拆除，包含送风机、排风机、风管、风阀、室内柜机空调，中央空调系统； 1.2室内原铝扣板吊顶、照明灯和风口拆除； 1.3墙面1.5米高墙砖、墙面乳胶漆铲除，系解实验室墙面标本展示架拆除； 1.4原理化板边台、洗手池、解剖台等设备的拆除； 1.5系解实验室地面水磨石打毛处理； 1.6局解实验室地面PVC地胶拆除，木制台阶拆除； 2.系解实验室配套装修 2.1地面采用PVC地胶（≥60㎡），塑胶厚度≥2.0mm，耐磨层厚度≥0.5mm； 2.2墙面采用洁净医疗板（≥53㎡），高度≥2.8米，板材规格≥W1220*H2800mm，厚度≥6mm，防火等级B1级，环保等级E1级； 2.3墙面安装1.2mm厚，≥50mm高铝合金踢脚线（10m）。 2.4顶面铝扣板吊顶（45㎡），规格600*600mm，国标0.8mm厚度，乳白色平板，不带孔，配套安装轻钢龙骨； 2.5照明灯采用LED平板灯（8个），规格600*600mm，色温6000k，铝材边框，亚克力灯罩； 2.6实验室窗户（长4800mm，高1500mm）需安装窗帘盒和柔纱帘卷帘窗帘； 3.局解实验室配套装修 3.1地面采用PVC地胶（60㎡），塑胶厚度≥2.0mm，耐磨层厚度≥0.5mm； 3.2墙面采用洁净医疗板（83㎡），高度≥2.8米，板材规格≥W1220*H2800mm，厚度≥6mm，防火等级B1级，环保等级E1级； 3.3墙面安装1.2mm厚，≥50mm高铝合金踢脚线（10m）。 3.4顶面铝扣板吊顶（45㎡），规格600*600mm，国标0.8mm厚度，乳白色平板，不带孔，配套安装轻钢龙骨； 3.5照明灯采用LED平板灯（8个），规格600*600mm，色温6000k，铝材边框，亚克力灯罩； 3.6实验室窗户（长4800mm，高1500mm）需安装窗帘盒和柔纱帘卷帘窗帘； 3.7原有埋地排风管沟内壁刷防水涂料（40㎡），管沟混凝土盖板（18㎡）重新安装并预留风管洞。 4.标本制作间配套装修 4.1地面水磨石打磨翻新（45㎡）； 4.2顶面铝扣板吊顶（55㎡），规格600*600mm，国标0.8mm厚度，乳白色平板，不带孔，配套安装轻钢龙骨； 4.3照明灯采用LED平板灯（9个），规格600*600mm，色温6000k，铝材边框，亚克力灯罩； 4.4实验室窗户（长4800mm，高1500mm）需安装窗帘盒和柔纱帘卷帘窗帘； 4.5墙面清洗保养； 5.利旧 5.1项目施工前利旧设备及教具搬移，待项目施工完毕后恢复。 5.2微调室内消防烟感、消防喷头的位置。 6.系解实验室和局解实验室水电改造 6.1国标电线，照明1.5㎡，插座4㎡，设备插座按照教学需求预留。 6.2插座和开关开槽及修复、暗盒预埋等，含室内插座和开关面板； 6.3水池、拖把池和落地式紧急冲淋洗眼器的给、排水管改造、室内地漏换新，解剖台排水管安装等； 6.4室内网络面板和超五类网线换新。 7.标本制作间电气改造 7.1国标电线，照明1.5㎡，原有照明线路修改。 | 9套 |

- 投标人提供承诺，在中标公示后3日内根据采购人要求，投标人提供符合参数要求的二体位数智型双升降净化解剖台、无影智控层流罩、AI数字人智能交互控制平台等样品进行现场演示，包括但不限于软件的操作演示、设备的功能演示和系统演示，测试和演示内容包含但不限于参数、性能测试等，如测试或演示结果与投标文件响应不符的，允许投标人在1天内进行一次更新演示。更新后的演示结果优于投标文件响应的，按程序签订合同并进入履约阶段；若更新测试或演示结果仍与投标文件响应不符的，采购人将上报财政部门，经财政部门查实后依法处理。采购人有权追究其违约责任，中标人承担由此产生的一切责任。采购人将上报财政部门，经财政部门查实后依法处理。采购人有权追究其违约责任，中标人承担由此产生的一切责任。

- 三、服务要求

1、质量要求：供应商应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，所有货物的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家标准和各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；且应符合采购约定的技术要求和规范。保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

2、产权要求：供应商应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由供应商承担全部责任。同时，供应商对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

3、验收标准：

3.1投标所用产品须达到或超过本招标文件和国家相关规定的要求。

3.2中标人在交货时，需向采购人提供装箱清单和检验合格证。

3.3产品安装前，采购人组织相关人员依据招投标文件及合同要求的质量及技术标准对产品进行质量检查、检测，合格后方可进行安装。

3.4如货物初验不合格，中标人应在采购人规定时间内予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调退货而发生的任何费用和责任，如因货物质量给采购人带来的损失，中标人还应赔偿采购人直接损失费用。

3.5经履约验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同，由此造成的损失由中标人承担。

3.6供应商进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

4、售后服务

4.1此次采购的所有项目产品质保期1年（即12个月）。从通过项目验收之日起计。

4.2投标人应提供详细的售后服务方案，包含《售后服务承诺书》，并提供相关技术支持服务。

★4.3维修服务要求1小时响应。在接到报修通知后12小时内到现场服务并连续进行，直至故障排除完全恢复正常使用为止。无特殊情况下，所有维修要求必须在48小时内完全得到解决。维修时必须备有足够的备品备件，以满足采购人对维修的要求。

4.4产品出现故障损坏时，中标人接到报修通知后，安排的维修人员在约定的时间内完成维修任务；

4.5保修期满后，中标人须承诺提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料、人工成本收取。

5、培训

5.1供应商应安排专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员能正常操作设备的各种功能，对采购人员工进行该技术内容操作使用和维护保养的培训不少于2天。

5.2对采购人员工进行设备安全培训。

5.3提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

5.4供应商应免费提供培训资料。

四、报价要求

1、报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

2、供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

3、供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

五、交货期、交货方式及交货地点

★1. 交货期：合同签订生效后，60天内全部设备、材料运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付采购方使用。

2、交货方式：供应商在采购人指定地点交货，并完成安装、调试。

3、交货地点：南京医科大学指定地点。

六、其他技术服务要求

1、投标人须保证本次投标产品系优质材料和先进工艺制成新出厂的产品，且完全与投标文件所述相符。

2、交付使用前发生的产品硬件损坏和不合格，一律退换新品。在质保期开始的前三个月内，若发生产品损坏和性能不合格（非使用不当原因造成），除采购人同意修理之外，亦应退换新品。

七、货款支付

货物交付、安装、调试且通过验收后一周内（遇寒暑假和法定节假日顺延）甲方支付合同总金额的90%，付款之前需收到乙方开具的合法有效的相应全额发票。自验收合格次日起，甲方正常使用满一年后的一周内，支付剩余合同总金额的10%（无息）。

第五章 合同主要条款及格式

南京医科大学实验室环境提升设备购置采购项目合同

甲方：（买方）_________         乙方：（卖方）_________

法定代表人：                   法定代表人：

地址：                         地址：

联系人：                       联系人：

联系方式：                     联系方式：

甲、乙双方根据南京医科大学实验室环境提升设备购置采购项目公开招标的结果，本着自愿及平等互利的原则，就甲方向乙方购买本合同约定的货物事宜，签署本合同。

一、货物内容、数量及金额

| 编号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 制造商和国别 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币大写）： 合计（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1、本合同总价款涵盖货物从设计、制造、包装、仓储、运输、安装直至验收合格之前的全部含税费用，以及保修期内备品备件相关的所有含税费用。乙方依约应提供的伴随服务及售后服务所涉费用，亦包含在本合同总价款内 。 此外， （1）若合同在履行过程中因国家政策调整，不在进口货物免税清单内，加征的关税亦包含在本合同总价款中。 （2）进口免税货物且在国务院关税税则委员会公告的加征关税商品清单范围内，加征的关税亦包含在本合同总价款中。 以上两种情况，甲方按照采购合同约定的付款方式支付给委托的外贸公司后，甲方即完成向乙方付款义务，乙方不得再向甲方追索本项目款项。 2、采购人已通过招标方式确定了为其办理进口手续的外贸代理服务供应商。若该项目下的进口设备需要办理相关进口手续，则须由采购人指定的外贸代理服务供应商办理，否则由此产生的一切责任及后果均由中标供应商自行承担。 该外贸代理进口包干费用包含：银行费用、报关费用等进口相关费用，但是货款、税款除外。具体收费标准根据采购人与指定的外贸代理服务供应商签署的《南京医科大学进口产品委托代理服务协议》中约定的外贸代理费率执行。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、结算方式

2.1结算方式：货物交付、安装、调试且通过验收后一周内（遇寒暑假和法定节假日顺延）甲方支付合同总金额的90%，付款之前需收到乙方开具的合法有效的相应全额发票。自验收合格次日起，甲方正常使用满一年后的一周内，支付剩余合同总金额的10%（无息）。

2.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以本合同约定的成交单价进行计算。

2.3乙方指定账户信息：

开户行：

户名：

账号：

上述账户信息，如有变更，乙方应在变更前3日内书面通知甲方。否则，由此产生的后果由乙方承担。

三、交付方式、时间及地点

3.1交付方式：按照2年执行，在合同签订生效后，按照甲方要求分批次送货到位并安装调试结束。

3.1交付时间：___________________

3.2交付地点：___________________

四、货物包装、发运及运输

4.1 乙方应在货物发运前根据运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求进行相应的包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

4.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

4.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

五、质量保证及售后服务

5.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供全新货物，乙方所供货物应符合国家相关的法律规定、技术规格和质量标准；如是进口商品，则需是获得国家相关部门颁布安全许可证的出厂原装合格产品。

5.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换，并承担所发生的全部费用。更换后仍达不到技术要求的，乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3上述货物的质保期      年。（自交货验收合格次日起计算），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

5.4在质保期内，如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内响应，并在      小时内赶到甲方现场，免费予以排除故障、修复或者更换零部件。如未及时维修的，甲方委托他人维修，维修费从合同尾款中扣除或由乙方承担。

5.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.6 质保期满后，如设备出现故障，乙方在接到甲方通知后，仍应在上述时间内响应，派人赶到甲方现场，免费帮助甲方排除故障、修复或者更换零部件；若需购买零部件，乙方可酌情收取成本费，但需免收上门费、人工费等费用。

六、调试和验收

6.1 乙方交货前应对货物全面检查并对验收文件进行整理，列出清单提交甲方，检验的结果亦应随货物交甲方。

6.2 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。

6.3 在安装、调试和验收过程中，如发现有漏件、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标时的投标报价中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

6.4 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收。外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在10个工作日内完成初步验收。

6.5 设备、材料安装、调试结束，甲、乙双方派员共同验收，达到验收标准则验收合格。验收完毕后出具验收结果报告并经双方签字确认；验收相关费用由乙方承担。

6.6 对技术复杂的货物，甲方可聘请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，专业检测机构出具的质量检测报告作为甲方判断乙方的货物能否通过验收的条件之一，无论是否通过验收，相关检测费用均由乙方承担。

七、技术资料

7.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

7.2 未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

八、知识产权

乙方应保证甲方在使用、处置本合同项下的货物时不会侵犯任何第三方的知识产权包括但不限于专利权、著作权、商标权。若涉嫌侵权，甲方因此而产生的全部损失均由乙方承担，甲方的损失包括但不限于甲方支付的赔偿费用，为提起或应付诉讼或仲裁而支出的诉讼费/仲裁费、律师费、调查费、差旅费。

九、违约责任

9.1 乙方履约的前提下，甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的万分之五违约金。甲方未按合同规定的时间和要求向乙方提供相关安装条件，乙方交付时间顺延。

9.2 乙方履约的前提下，甲方无故迟延支付货款的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

9.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可单方解除本合同，解除通知自送达时生效。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

9.4 乙方供给甲方的设备、材料及乙方自己的施工用具，进入甲方工地现场后的保管，由乙方负责，乙方在甲方工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿和交通由乙方全权负责。因乙方原因给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿。

9.5 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

9.6 如未能通过验收，乙方所供货物应在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担，如乙方未在验收后一个月内运离，视为乙方放弃该货物，甲方有权自行处置（包括废物处理），同时，乙方还需支付甲方总货款的10%作为违约金。

9.7 本合同所有货物的制造及安装，都必须由乙方自己或投标文件中明确的单位承担，不得分包或者转包给其他单位，否则，甲方有权单方解除本合同，解除通知自送达时生效。合同解除后，乙方还应向甲方支付合同总值5%的违约金。

9.8 乙方履行义务不符合合同约定时，甲方有权扣减本合同总金额的10%的货款，尾款不足10%的，乙方应当补足。

十、不可抗力事件处理

10.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

10.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3 不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，双方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。因诉讼产生的相关费用及开支（包括但不限于公证费、诉讼费、保全费、保全担保费、鉴定费、律师费、交通费用）均由败诉方承担。

十二、合同生效及其它

12.1招投标文件、中标通知书作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字、盖章后生效。

12.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

12.3 本合同正本一式     份，甲方     份，乙方    份，具有同等法律效力。

12.4 其他：                                              。

（以下无正文，为签字盖章处）

甲方： 南京医科大学（盖章）                 乙方： （盖章）

地址：南京市江宁区龙眠大道101号            地址：

法定代表人/授权代表：（签字）               法定代表人/授权代表：（签字）

签订日期：   年    月    日                 签订日期：   年    月    日

附件1：分项报价表

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商和国别 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：货物配置清单

- 第六章 附件

投标文件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表供应商     （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）              。

3、本项目交付时间为：满足采购文件要求。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商名称：                 （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：           （手机）

投标人名称：              （加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

附件三、报价表

开标一览表

项目名称：                     项目编号：

| 投标保证金 | / | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 小写：人民币： 万元 大写：人民币： |  |
| 合同履行时间 | 满足采购文件要求。 |  |
| 投标标的是否全部由小微企业提供 | （填写“是”或“否） |  |

投标单位（加盖电子公章）：

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

附件四、分项报价表

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商和国别 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（加盖电子公章）：

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能；

2、分项报价表总价需与开标一览表中投标总价一致，若不一致以开标一览表中投标总价为准。

附件五、技术条款偏离表

技术条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、“偏离”栏应注明“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”。

3、内容响应存在正偏离或无偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，也视为响应招标文件要求，无偏离。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、内容响应存在正偏离或无偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，也视为响应招标文件要求，无偏离。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件七、方案

方案应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                    项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件九、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 内容 | 金额 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件十：企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司

（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工     程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.	（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小   型企业、微型企业）；

2.	（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日 期：

中小微企业声明函（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：　     年　  月　  日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

残疾人福利性单位声明函（货物类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），                                  项目（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：年月
附件十二、资格资信证明文件

根据采购公告中二、申请人的资格要求填写

附件十三、其他