## 表B.1.1 招标工程量清单封面
| 2026年连云港市艺术学校暑期维修改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
|  | 招 标 人： | （盖章）
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 2026年连云港市艺术学校暑期维修改造项目
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表D.1.1 工程量清单编制(审核)说明
工程量清单编制(审核)说明
工程名称：2026年连云港市艺术学校暑期维修改造项目
一、工程概况 1.建设单位：连云港市艺术学校（连云港市淮海戏传习所） 2.工程名称：2026年连云港市艺术学校暑期维修改造项目 3.建设地点:连云港市 二、编制依据 1.《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《仿古建筑工程工程量计算标准》（GB/T50855-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）、《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T50858-2024）、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省市政工程消耗量》（2026），《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）, 2..连云港工程建设经济 2026 年（第 4 期）及连云港地区2026年6月份市场价； 三、工程质量要求：合格 四、其它末尽事宜按相关规范及文件执行
注：工程量清单编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其 他需要说明的问题等内容。

## 表E.1.1 工程项目汇总表
工程项目汇总表
工程名称：2026年连云港市艺术学校暑期维修改造项目 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 2026年连云港市艺术学校暑期维修改造项目
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1 单项工程汇总表【2026年连云港市艺术学校暑
单项工程汇总表
单项工程名称：2026年连云港市艺术学校暑期维修改造项目 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 门窗更换工程
2 | 永年馆屋面更换工程
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1 单位工程汇总表【门窗更换工程】
单位工程汇总表
工程名称：门窗更换工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目费
2.1 | 通用措施项目
2.1.1 | 其中：安全生产
2.2 | 专业措施项目
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【门窗更换工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：门窗更换工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
浴宇楼
1 | 011610002001 | 原铝合金窗拆除 | 1.原铝合金窗拆除，垃圾弃置投标单位综合考虑报价结算不再增加 2.门窗洞口尺寸:1.75*1.75m 3.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 89
2 | 011610002002 | 原铝合金窗拆除 | 1.原铝合金窗拆除，垃圾弃置投标单位综合考虑报价结算不再增加 2.门窗洞口尺寸:0.85*1.75m 3.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 44
3 | 011610001001 | 原木门拆除 | 1.原木门拆除，垃圾弃置投标单位综合考虑报价结算不再增加 2.门窗洞口尺寸:0.95*2.65m 3.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 36
4 | 011611005001 | 原防盗窗拆除 | 1.原防盗窗拆除，垃圾弃置投标单位综合考虑报价结算不再增加 2.门窗洞口尺寸:1.75*1.75m 3.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：门窗更换工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 011604002001 | 门窗内侧抹灰层拆除 | 1.拆除部位:内墙；门窗洞口内侧及外侧各10cm 2.抹灰层种类:水泥砂浆底、面（含涂料面层） 3.垃圾清运投标单位综合考虑，结算不再增加 4.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | m2 | 215.36
6 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 铝合金（断桥）推拉窗 1.窗代号及洞口尺寸:1.75*1.75m、0.85*1.75m；90系列 2.框、扇材质:90系列断桥隔热铝合金框，壁厚≥1.4mm 3.玻璃品种、厚度:5+16A+5中空钢化玻璃 4.五金配件及配套消防救援窗投标单位综合考虑报价，结算不再增加 5.立面分隔及样式，须建设方选样，满足业主及使用功能要求 6.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | m2 | 170.36
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：门窗更换工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:0.95*2.65m 2.镶嵌玻璃品种、厚度:5mm钢化玻璃 3.带上亮实木复合门，实木门套，200mm*800mm观察窗 4.含门锁及五金，样式见已做门，满足业主及使用功能要求 5.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 13
8 | 011202001001 | 门窗洞口侧一般抹灰 | 1.基层类型、部位:内墙；门窗洞口内侧及外侧各10cm 2.底层厚度、砂浆配合比:12mm 1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:8mm 1:3水泥砂浆 4.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | m2 | 215.26
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：门窗更换工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:内墙抹灰面 2.喷刷涂料部位:门窗洞口侧 3.腻子种类:901胶混合腻子，二遍 4.刮腻子要求:腻子层满刮两遍，每遍均打磨 5.涂料品种、喷刷遍数:白色内墙乳胶漆；二遍 6.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | m2 | 215.36
菊芬楼
10 | 011610002003 | 原铝合金窗拆除 | 1.原铝合金窗拆除，垃圾弃置投标单位综合考虑报价结算不再增加 2.门窗洞口尺寸:0.55*1.75m 3.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 2
11 | 011610002004 | 原铝合金窗拆除 | 1.原铝合金窗拆除，垃圾弃置投标单位综合考虑报价结算不再增加 2.门窗洞口尺寸:0.85*1.20m 3.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：门窗更换工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 011610002005 | 原铝合金窗拆除 | 1.原铝合金窗拆除，垃圾弃置投标单位综合考虑报价结算不再增加 2.门窗洞口尺寸:1.15*1.70m 3.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 1
13 | 011610002006 | 原铝合金窗拆除 | 1.原铝合金窗拆除，垃圾弃置投标单位综合考虑报价结算不再增加 2.门窗洞口尺寸:1.15*1.75m 3.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 18
14 | 011610002007 | 原铝合金窗拆除 | 1.原铝合金窗拆除，垃圾弃置投标单位综合考虑报价结算不再增加 2.门窗洞口尺寸:1.75*1.75m 3.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 67
15 | 011610002008 | 原铝合金窗拆除 | 1.原铝合金窗拆除，垃圾弃置投标单位综合考虑报价结算不再增加 2.门窗洞口尺寸:1.15*0.85m 3.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：门窗更换工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
16 | 011610002009 | 原铝合金窗拆除 | 1.原铝合金窗拆除，垃圾弃置投标单位综合考虑报价结算不再增加 2.门窗洞口尺寸:1.45*1.70m 3.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 1
17 | 011610002010 | 原铝合金窗拆除 | 1.原铝合金窗拆除，垃圾弃置投标单位综合考虑报价结算不再增加 2.门窗洞口尺寸:1.45*1.80m 3.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 1
18 | 011610002011 | 原铝合金窗拆除 | 1.原铝合金窗拆除，垃圾弃置投标单位综合考虑报价结算不再增加 2.门窗洞口尺寸:1.20*1.70m 3.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 1
19 | 011610001002 | 原木门拆除 | 1.原木门拆除，垃圾弃置投标单位综合考虑报价结算不再增加 2.门窗洞口尺寸:0.95*2.60m 3.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 54
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：门窗更换工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
20 | 011611005002 | 原防盗窗拆除 | 1.原防盗窗拆除，垃圾弃置投标单位综合考虑报价结算不再增加 2.门窗洞口尺寸:1.75*1.75m 3.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 20
21 | 011604002002 | 门窗内侧抹灰层拆除 | 1.拆除部位:内墙；门窗洞口内侧及外侧各10cm 2.抹灰层种类:水泥砂浆底、面（含涂料面层） 3.垃圾清运投标单位综合考虑，结算不再增加 4.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | m2 | 198.3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：门窗更换工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
22 | 010807001002 | 金属(塑钢)窗 | 铝合金（断桥）平开窗 1.窗代号及洞口尺寸:0.55*1.75m、0.85*1.2m、1.15*1.7m、1.15*1.75m、1.75*1.75m、1.15*0.85m、1.45*1.7m、1.45*1.8m、1.2*1.7m 2.框、扇材质:60系列断桥隔热铝合金框，壁厚≥1.4mm 3.玻璃品种、厚度:5+16A+5中空钢化玻璃 4.五金配件及配套消防救援窗投标单位综合考虑报价，结算不再增加 5.立面分隔及样式，须建设方选样，满足业主及使用功能要求 6.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | m2 | 265.33
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：门窗更换工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
23 | 010801002002 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:0.95*2.60m 2.镶嵌玻璃品种、厚度:5mm钢化玻璃 3.带上亮实木复合门，实木门套，200mm*800mm观察窗 4.含门锁及五金，样式见已做门，满足业主及使用功能要求 5.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 54
24 | 011202001002 | 门窗洞口侧一般抹灰 | 1.基层类型、部位:内墙；门窗洞口内侧及外侧各10cm 2.底层厚度、砂浆配合比:12mm 1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:8mm 1:3水泥砂浆 4.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | m2 | 198.3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：门窗更换工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
25 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:内墙抹灰面 2.喷刷涂料部位:门窗洞口侧 3.腻子种类:901胶混合腻子，二遍 4.刮腻子要求:腻子层满刮两遍，每遍均打磨 5.涂料品种、喷刷遍数:白色内墙乳胶漆；二遍 6.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | m2 | 198.3
品三公寓
26 | 011610002012 | 原铝合金窗拆除 | 1.原铝合金窗拆除，垃圾弃置投标单位综合考虑报价结算不再增加 2.门窗洞口尺寸:0.85*2.60m 3.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 10
27 | 011610002013 | 原铝合金窗拆除 | 1.原铝合金窗拆除，垃圾弃置投标单位综合考虑报价结算不再增加 2.门窗洞口尺寸:1.30*2.60m 3.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：门窗更换工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
28 | 011610002014 | 原铝合金窗拆除 | 1.原铝合金窗拆除，垃圾弃置投标单位综合考虑报价结算不再增加 2.门窗洞口尺寸:1.15*2.05m 3.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 5
29 | 011610002015 | 原铝合金窗拆除 | 1.原铝合金窗拆除，垃圾弃置投标单位综合考虑报价结算不再增加 2.门窗洞口尺寸:1.55*1.95m 3.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 10
30 | 011610002016 | 原铝合金窗拆除 | 1.原铝合金窗拆除，垃圾弃置投标单位综合考虑报价结算不再增加 2.门窗洞口尺寸:1.10*0.9m 3.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 4
31 | 011610002017 | 原铝合金窗拆除 | 1.原铝合金窗拆除，垃圾弃置投标单位综合考虑报价结算不再增加 2.门窗洞口尺寸:0.95*2.60m 3.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：门窗更换工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
32 | 011610002018 | 原铝合金窗拆除 | 1.原铝合金窗拆除，垃圾弃置投标单位综合考虑报价结算不再增加 2.门窗洞口尺寸:1.15*2.60m 3.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 10
33 | 011610002019 | 原铝合金窗拆除 | 1.原铝合金窗拆除，垃圾弃置投标单位综合考虑报价结算不再增加 2.门窗洞口尺寸:1.45*1.75m 3.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 56
34 | 011610002020 | 原铝合金窗拆除 | 1.原铝合金窗拆除，垃圾弃置投标单位综合考虑报价结算不再增加 2.门窗洞口尺寸:3.15*1.75m 3.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 4
35 | 011610002021 | 原铝合金窗拆除 | 1.原铝合金窗拆除，垃圾弃置投标单位综合考虑报价结算不再增加 2.门窗洞口尺寸:1.85*1.75m 3.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：门窗更换工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
36 | 011610002022 | 原铝合金窗拆除 | 1.原铝合金窗拆除，垃圾弃置投标单位综合考虑报价结算不再增加 2.门窗洞口尺寸:2.30*1.75m 3.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 4
37 | 011610002023 | 原铝合金窗拆除 | 1.原铝合金窗拆除，垃圾弃置投标单位综合考虑报价结算不再增加 2.门窗洞口尺寸:1.45*1.450m 3.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 12
38 | 011610002024 | 原铝合金窗拆除 | 1.原铝合金窗拆除，垃圾弃置投标单位综合考虑报价结算不再增加 2.门窗洞口尺寸:0.95*1.75m 3.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 40
39 | 011610002025 | 原铝合金窗拆除 | 1.原铝合金窗拆除，垃圾弃置投标单位综合考虑报价结算不再增加 2.门窗洞口尺寸:3.8*1.75m 3.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：门窗更换工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
40 | 011610002026 | 原铝合金窗拆除 | 1.原铝合金窗拆除，垃圾弃置投标单位综合考虑报价结算不再增加 2.门窗洞口尺寸:2.8*1.75m 3.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 4
41 | 011610002027 | 原铝合金窗拆除 | 1.原铝合金窗拆除，垃圾弃置投标单位综合考虑报价结算不再增加 2.门窗洞口尺寸:2.5*1.75m 3.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 4
42 | 011610002028 | 原铝合金窗拆除 | 1.原铝合金窗拆除，垃圾弃置投标单位综合考虑报价结算不再增加 2.门窗洞口尺寸:2.7*1.75m 3.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 4
43 | 011610002029 | 原铝合金窗拆除 | 1.原铝合金窗拆除，垃圾弃置投标单位综合考虑报价结算不再增加 2.门窗洞口尺寸:3.0*1.75m 3.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：门窗更换工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
44 | 011610002030 | 原铝合金窗拆除 | 1.原铝合金窗拆除，垃圾弃置投标单位综合考虑报价结算不再增加 2.门窗洞口尺寸:3.7*1.75m 3.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 4
45 | 011610002031 | 原铝合金转角窗拆除 | 1.原铝合金窗拆除，垃圾弃置投标单位综合考虑报价结算不再增加 2.门窗洞口尺寸:（3.15+1.5）*1.75m 3.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 4
46 | 011610002032 | 原铝合金窗拆除 | 1.原铝合金窗拆除，垃圾弃置投标单位综合考虑报价结算不再增加 2.门窗洞口尺寸:1.75*0.95m 3.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 24
47 | 011610002033 | 原铝合金门带窗拆除 | 1.原铝合金门带窗拆除，垃圾弃置投标单位综合考虑报价结算不再增加 2.门窗洞口尺寸:2.0*2.25m+1.0*3.15m 3.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：门窗更换工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
48 | 011611005003 | 原防盗窗拆除 | 1.原防盗窗拆除，垃圾弃置投标单位综合考虑报价结算不再增加 2.门窗洞口尺寸:1.45*1.75m 3.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 48
49 | 011611005004 | 原防盗窗拆除 | 1.原防盗窗拆除，垃圾弃置投标单位综合考虑报价结算不再增加 2.门窗洞口尺寸:3.15*1.75m 3.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 4
50 | 011611005005 | 原防盗窗拆除 | 1.原防盗窗拆除，垃圾弃置投标单位综合考虑报价结算不再增加 2.门窗洞口尺寸:1.75*1.45m 3.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 6
51 | 011611005006 | 原防盗窗拆除 | 1.原防盗窗拆除，垃圾弃置投标单位综合考虑报价结算不再增加 2.门窗洞口尺寸:2.3*1.75m 3.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：门窗更换工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
52 | 011611005007 | 原防盗窗拆除 | 1.原防盗窗拆除，垃圾弃置投标单位综合考虑报价结算不再增加 2.门窗洞口尺寸:1.45*1.45m 3.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 12
53 | 011610002034 | 原金属门拆除 | 1.原金属门拆除，垃圾弃置投标单位综合考虑报价结算不再增加 2.门窗洞口尺寸:1.8*2.65m 3.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 1
54 | 011610001003 | 原木门拆除 | 1.原木门拆除，垃圾弃置投标单位综合考虑报价结算不再增加 2.门窗洞口尺寸:0.95*2.60m 3.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 68
55 | 011610001004 | 原木门拆除 | 1.原木门拆除，垃圾弃置投标单位综合考虑报价结算不再增加 2.门窗洞口尺寸:0.95*2.70m 3.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：门窗更换工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
56 | 011610001005 | 原木门拆除 | 1.原木门拆除，垃圾弃置投标单位综合考虑报价结算不再增加 2.门窗洞口尺寸:0.8*2.10m 3.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 5
57 | 011604002003 | 门窗内侧抹灰层拆除 | 1.拆除部位:内墙；门窗洞口内侧及外侧各10cm 2.抹灰层种类:水泥砂浆底、面（含涂料面层） 3.垃圾清运投标单位综合考虑，结算不再增加 4.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | m2 | 457.75
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：门窗更换工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
58 | 010807001003 | 金属(塑钢)窗 | 铝合金（断桥）平开窗 1.窗代号及洞口尺寸:0.85*2.60m、1.30*2.60m、1.15*2.05m、1.55*1.95m、1.10*0.90m、0.95*2.60m、1.15*2.60m 2.框、扇材质:60系列断桥隔热铝合金框，壁厚≥1.4mm 3.玻璃品种、厚度:5+16A+5中空钢化玻璃 4.五金配件及配套消防救援窗投标单位综合考虑报价，结算不再增加 5.立面分隔及样式，须建设方选样，满足业主及使用功能要求 6.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | m2 | 684.9
59 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 铝合金（断桥）平开门 1.门代号及洞口尺寸:1.85*2.60m、1.0*3.150m；65系列；中空玻璃，5+9A+5钢化玻璃；含五金；满足业主及使用功能要求 2.框、扇材质:断桥铝；壁厚1.4mm 3.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | m2 | 8.05
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：门窗更换工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
60 | 010801002003 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:0.95*2.60m 2.镶嵌玻璃品种、厚度:5mm钢化玻璃 3.带上亮实木复合门，实木门套，200mm*800mm观察窗 4.含门锁及五金，样式见已做门，满足业主及使用功能要求 5.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 68
61 | 010801002004 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:0.95*2.70m 2.镶嵌玻璃品种、厚度:5mm钢化玻璃 3.带上亮实木复合门，实木门套，200mm*800mm观察窗 4.含门锁及五金，样式见已做门，满足业主及使用功能要求 5.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：门窗更换工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
62 | 010801002005 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:0.8*2.10m 2.实木复合门，实木门套，200mm*800mm观察窗 3.含门锁及五金，样式见已做门，满足业主及使用功能要求 4.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | 樘 | 24
63 | 011202001003 | 门窗洞口侧一般抹灰 | 1.基层类型、部位:内墙；门窗洞口内侧及外侧各10cm 2.底层厚度、砂浆配合比:12mm 1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:8mm 1:3水泥砂浆 4.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | m2 | 457.75
64 | 011403001003 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:内墙抹灰面 2.喷刷涂料部位:门窗洞口侧 3.腻子种类:901胶混合腻子，二遍 4.刮腻子要求:腻子层满刮两遍，每遍均打磨 5.涂料品种、喷刷遍数:白色内墙乳胶漆；二遍 6.未尽事宜，详见施工规范及业主要求 |  | m2 | 457.75
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【门窗更换工程】
措施项目清单计价表
工程名称：门窗更换工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 | 费率（%） |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产 |  |  | 3.8 |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 011601007001 | 文明施工 |  |  | 0 |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 011601008001 | 环境保护 |  |  | 0 |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 011601006001 | 临时设施 |  |  | 0 |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 |  |  | 0 |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 |  |  | 0 |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 |  |  | 0 |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 011601013001 | 二次搬运 |  |  | 0 |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 |  |  | 0 |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  | 0 |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 011601016001 | 按质论价 |  |  | 0 |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 |  |  | 0 |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 |  |  | 0 |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 011601019001 | 协管 |  |  | 0 |  |  | 详见明细表E.3.2
15 | 011701003001 | 里脚手架 | [5 empty] | 详见明细表E.3.2
16 | 011701003002 | 上下楼费用 | [5 empty] | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [7 empty] | --
合 计 | [7 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【门窗更换工程】
其他项目清单计价表
工程名称：门窗更换工程 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表【门窗更换工程】
暂列金额明细表
工程名称：门窗更换工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
1.1
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.4 计日工表【门窗更换工程】
计日工表
工程名称：门窗更换工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【门窗更换工程】
总承包服务费计价表
工程名称：门窗更换工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【门窗更换工程】
直接发包的专业工程明细表
工程名称：门窗更换工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【门窗更换工程】
增值税计价表
工程名称：门窗更换工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计

## 表E.1.1 单位工程汇总表【永年馆屋面更换工程】
单位工程汇总表
工程名称：永年馆屋面更换工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目费
2.1 | 通用措施项目
2.1.1 | 其中：安全生产
2.2 | 专业措施项目
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【永年馆屋面更换工
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：永年馆屋面更换工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 011607002001 | 防水层拆除 | 1.屋面防水卷材拆除 2.拆除垃圾下楼及弃置投标单位综合考虑报价，结算不再增加 |  | m2 | 965.5
2 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 1.原屋面EPS夹芯板拆除 2.拆除垃圾下楼及弃置投标单位综合考虑报价，结算不再增加 |  | m2 | 864.66
3 | 011607001002 | 刚性层拆除 | 1.原屋面彩钢板拆除 2.拆除垃圾下楼及弃置投标单位综合考虑报价，结算不再增加 |  | m2 | 864.66
4 | 010901007002 | 屋面成品天沟、檐沟 | 1.原屋面不锈钢天沟保护性拆除 2.待屋面卷材施工完成后再次安装 3.施工期间堆放保护等投标单位综合考虑报价结算不再增加 |  | m | 72.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：永年馆屋面更换工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 010607003001 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格：LT1(C120*50*20*2.5) 2.钢材品种、规格：Q355 3.单根质量：1t以内 4.喷砂除锈等级sa2.5 5.镀锌、表面双面镀锌量不应小于180g/m2 6.两道环氧富锋面漆，两道环氧云铁底漆 7.金属面防火涂料：1小时，采用膨胀型防火涂料 8.构件运输自行考虑 9.施工中需对原网架构件结构进行检查，对存在节点松动、锈蚀，破坏等情况，需维修、更换、加固等施工单位勘察现场综合考虑报价结算不再增加 |  | t | 1.523
6 | 010605003001 | 屋面板 | 1.100厚金属岩棉夹芯板(底0.50/面0.60mm厚)A(级)，用自攻螺钉及配套金属扣件固定在檩条上 2.屋面檩条（另计） |  | m2 | 864.66
7 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 金属岩棉板顶部 1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材（机械固定法） |  | m2 | 965.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：永年馆屋面更换工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 090905012001 | 现场灯具等硬质保护 | 1.现场灯具等硬质保护 2.投标单位根据勘察现场根据现场实际情况综合考虑报价，结算不再增加 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【永年馆屋面更换工程】
措施项目清单计价表
工程名称：永年馆屋面更换工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 | 费率（%） |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产 |  |  | 3.8 |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 011601007001 | 文明施工 |  |  | 0 |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 011601008001 | 环境保护 |  |  | 0 |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 011601006001 | 临时设施 |  |  | 0 |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 |  |  | 0 |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 |  |  | 0 |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 |  |  | 0 |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 011601013001 | 二次搬运 |  |  | 0 |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 |  |  | 0 |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  | 0 |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 011601016001 | 按质论价 |  |  | 0 |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 |  |  | 0 |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 |  |  | 0 |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 011601019001 | 协管 |  |  | 0 |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [7 empty] | --
合 计 | [7 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【永年馆屋面更换工程】
其他项目清单计价表
工程名称：永年馆屋面更换工程 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表【永年馆屋面更换工程】
暂列金额明细表
工程名称：永年馆屋面更换工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
1.1
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.4 计日工表【永年馆屋面更换工程】
计日工表
工程名称：永年馆屋面更换工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【永年馆屋面更换工程】
总承包服务费计价表
工程名称：永年馆屋面更换工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【永年馆屋面更换工程】
直接发包的专业工程明细表
工程名称：永年馆屋面更换工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【永年馆屋面更换工程】
增值税计价表
工程名称：永年馆屋面更换工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计