编号：JSZC-321081-BYGC-G2026-0006

仪征市社会面监控十七期工程建设项目

公开招标文件

招标单位：仪征市公安局

代理机构：扬州博远工程咨询有限公司

2026年06月

目 录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 合同条款及格式	18

第四章 项目需求	23

第五章 评标方法及评标标准	72

第六章 投标文件格式	79

- 第一章  招标公告

受仪征市公安局的委托，扬州博远工程咨询有限公司就仪征市社会面监控十七期工程建设项目(项目编号：JSZC-321081-BYGC-G2026-0006)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况：

仪征市社会面监控十七期工程建设项目的潜在投标人可在“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年06月30 日 09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321081-BYGC-G2026-0006

2.项目名称：仪征市社会面监控十七期工程建设项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：786万元(其中分包1：545万元，分包2: 241万元)

5.最高限价：784.239519万元(本项目分两个包，其中分包1：544.087959万元，分包2:240.15156万元)，报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

6.分包1、分包2可兼投不可兼中，开标、评标顺序为分包1、分包2。

7.采购需求：见招标文件第四章

8.履行期限：合同签订之日起120天内完成所有的项目建设，并实现与仪征市公安视频图像信息应用平台互通互联。

9.本项目不接受联合体投标

10.本项目不接受进口产品投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

1.2 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前三个月内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

1.3 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

1.5 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

1.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页截图）

1.7供应商信用承诺函

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”自行免费下载招标文件。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.截止时间：2026年06月30 日 09点 00分（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

4.本次采购不收取投标保证金。

5. 有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“仪征市政府采购网（zfcg.yizheng.cn）”、“扬州市政府采购网（zfcg.yangzhou.gov.cn）”、“江苏政府采购网（ccgp-jiangsu.gov.cn）”、“中国政府采购网（ccgp.gov.cn）”发布的信息。

6.本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

7.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

8.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

9.落实好政府采购履约资金扶持政策其他相关政策

（1）中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

（2）严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名    称：仪征市公安局

地    址：仪征市大庆北路89号

联 系 人：陈国峰

联系方式：15150890005

2.代理机构信息

名    称：扬州博远工程咨询有限公司

联 系 人：吴长亮

地　　址：仪征市万年北路163号（万年商城内东南角二楼）

联系方式：15380385521

第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州博远工程咨询有限公司(以下简称代理机构)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购代理费由采购人支付，按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980 号文）货物类（服务类）的标准*8.8%一次性支付给招标代理机构代理服务费 (不满叁仟元按叁仟元计取）。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。

4.3专家评审费按扬财购【2020】40 号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为招标代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10异常低价投标

26.1.10.1投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

26.1.10.2投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

26.1.10.3投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

26.1.10.4评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.1.10.5相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。

26.1.10.6评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第26.1.10.1项至第26.1.10.4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第26.1.10.3项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

26.1.10.7评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.10.8采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

26.1.10.9异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书原件扫描件）。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的；不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日；

供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。

28.5采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、其他

31.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改。

# 政府采购合同（货物）

项目名称：仪征市社会面监控十七期工程建设项目

编号： JSZC-321081-BYGC-G2026-0006

甲方（采购人/甲方）：仪征市公安局

乙方（供应商/卖方）：

见证方：扬州博远工程咨询有限公司

甲、乙双方根据扬州博远工程咨询有限公司 仪征市社会面监控十七期工程建设项目公开招标的结果，签署本合同。

1、合同标的

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

2、合同总金额

2.1 本合同总金额为（大写）：                   元人民币（¥          元）。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、知识产权保证

4.1 乙方保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6、履约保证金

本项目无需缴纳履约保证金

7、转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

8、质保期

8.1 质保期     年。（自交货验收合格之日起计）

9、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：

- （1）合同签订后，甲方自收到发票之日（乙方开票日期）起10个工作日内支付乙方合同金额30%的预付款；

- （2）项目建设完毕，并实现所有数据与仪征市公安视频图像信息应用平台级联互通后，甲方自收到发票之日（乙方开票日期）起10个工作日内支付乙方合同总价的10%；

（3）项目试运行三个月，验收合格并审计结束后，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付结算审定价的余款。

10、税费

10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

11、质量保修范围和保修期及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在___小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费保修期为   年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

12、项目验收

12.1 甲方依法组织履约验收工作。

12.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

12.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

12.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

12.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

12.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

13、货物的包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

14、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值百分之五的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

15、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

16、解决争议的方法

16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

17、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经扬州博远工程咨询有限公司见证盖章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份，见证方及财政监管部门（仪征市财政局政府采购与部门资产管理科）各执壹份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

见证方：扬州博远工程咨询有限公司

日期：     年   月   日

- 第四章 项目需求

注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

一、项目属性:货物类项目

1、如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品： 无 。

2、供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

（1）本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4、采购标的清单

- 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车辆卡口点位升级改造 | 工业 |
| 2 | 特征抓拍点位升级改造 | 工业 |

5、本项目的核心产品：

| 采购包号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 | 电警卡口抓拍单元 |
| 2 | 室外双摄特征抓拍 |

二、项目背景

按照江苏省公安厅“苏警数智”行动方案、扬州市公安局“智改数转”行动计划、仪征市推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案规划部署，以视频智能化前端、人像比对系统、交警智能电子警察、平台后端扩容及升级为主要建设内容，推进公安智慧防控建设，全息自动感知“人、车、网、像”等实时动态信息，深化数据应用，让进攻主动精准、防控科学高效的总体目标。

持续增强智慧技防城市建设，实现“全面覆盖、智能感知、云上共享、精细应用”，依托新载体、新网络、新技术，进一步打造公共安全技防监控系统“双体系、一朵云、一大脑、多模型、泛应用、可持续”的建设应用工作格局。提升基层社会治安防控信息化水平，增强社会治安综合治理整体效能。努力使影响群众安全感的多发性案件和公共安全事故得到有效防范和遏制，基层社会治安环境持续改善提升，人民群众安全感和满意度明显提高。为加快建设美丽时尚高品质现代化的城市，创造更加平安和谐的社会环境，建设更高水平的“平安仪征”。

三、建设原则

1.先进性与适用性

采用科学的、主流的、符合发展方向的技术设备和理念，系统集成化、模块化程度高。设计合理，架构简洁、功能完备，切合实际，能有效控制和提高工作效率，满足工作的实际需求。系统的技术性能和质量指标达到国内领先水平，同时系统的安装调试、软件操作使用又应简便易行，容易掌握，适合中国国情和本项目的特点。平台集市场上众多先进技术于一身，体现了当前计算机控制技术与计算机网络技术的最新发展水平，适应时代发展的要求。

2.经济性与实用性

在先进、可靠和充分满足系统功能的前提下，体现高性价比。采用经济实用的技术和设备，充分利用现有资源，综合考虑系统的设计、建设、升级和维护。充分考虑用户实际需要和信息技术发展趋势，根据用户现场环境，设计选用功能和适合现场情况、符合用户要求的系统配置方案，通过严密、有机的组合，实现最佳的性能价格比，以便节约工程投资，同时保证系统功能实施的需求，经济实用。

3.可靠性与安全性

系统采用成熟的、稳定的、完善技术设备，系统具有一致性、升级能力，能够保证全天候长期稳定运行。在系统故障或事故造成中断后，能确保数据的准确性、完整性和一致性，并具备迅速恢复的功能，同时系统具有一整套完成的系统管理策略，可以保证系统的运行安全,同时在设备国产化运行后，能同步实现所有的功能。

4.开放性与扩充性

系统设计中考虑到今后技术的发展和使用的需要，具有更新、扩充和升级的可能，系统规模和功能易于扩充，系统配套软件具有升级能力。同时，本方案在设计中留有冗余，以满足今后的发展要求。方案中设备的控制容量上保留一定的余地，以便在系统中改造新的控制点；系统中还保留与其他信息系统连接的接口；也尽量考虑未来科学的发展和新技术的应用。

四、功能需求

本次建设主要有前端特征抓拍采集、网络传输，实现对前端通行图像信息采集、传输、处理、分析与集中管理、布控、应用等。智能感知前端完成特征图像信息的采集，通过网络传输（通过租用运营商裸纤直通光纤链路组建专网）完成数据、图片、视频流的传输与交换。在视频专网部署动态比对系统:负责对新建或已建的高清摄像机、特征抓拍摄像机、车辆卡口相机的接入，以及对视频监控平台的接入支持；负责实时视频流分析、照片结构化、人像比对计算、路人数据存储和路人检索等功能，同时负责特征识别动态比对报警、布控；视频专网建立布控人员库(100万)，向动态比对系统提供布控特征。

1总体架构

在视频专网部署动态比对系统:负责对新建或已建的普通摄像机、人像卡口摄像机的接入，以及对视频监控平台的接入支持；负责实时视频流分析、人脸照片结构化、人像比对计算、路人数据存储和路人检索等功能，同时负责人脸识别动态比对报警、布控；视频专网建立布控人员库(100万)，向动态比对系统提供布控特征。

2布控流程

本级布控:分局可针对本市特色人员按需布控。

接受市局布控对接:市局从公安内网市级人像比对系统下发布控业务指令及布控人员信息，通过安全交互平台，采用数据摆渡的方式到市级视频专网进行下发布控，布控信息到达区县视频专网人像比对模块，进行实时布控比对，并将布控信息通过市级视频专网回传至市级公安内网人像比对系统，完成布控闭环。

分包1：车辆卡口点位升级改造

核心产品：电警卡口抓拍单元

仪征全市范围内部分交通卡口抓拍设备老化，且智能化程度不高。该项目旨在仪征市辖区范围内对交通卡口损坏、老旧设备进行全面更新，按照卡口特点选择不同类型卡口抓拍单元，并对卡口配套非机动车道安装智能感知前端。共新增24台单车辆卡口、28台多合一爆闪补光灯、54台电警卡口抓拍单元、43台电警抓拍单元、95台环保爆闪补光灯、101台频闪补光灯、17台智能前端存储设备、23台高清球机、46台室外双摄特征抓拍、46台人脸补光灯以及配套扩容后端云存储设备，满足录像、抓拍图片云端存储及大数据智能分析需要。该项目要实现与仪征市公安视频图像信息应用平台无缝对接，实现资源统一管理、应用整合共享。

须为前端相机、云存储扩容硬件至少提供5年的原厂质保。（提供承诺函，原件扫描上传，格式自拟）

包括共新增单车辆卡口24台、多合一爆闪补光灯28台、电警卡口抓拍单元 54台、电警抓拍单元 43台、95台环保爆闪补光灯、101台频闪补光灯、智能前端存储设备17台、23台高清球机、室外双摄特征抓拍46台、人脸补光灯46台以及配套扩容后端云存储设备，实现与仪征市公安视频图像信息应用平台无缝对接，实现资源统一管理、应用整合共享。

项目后端设备供货期限为签订合同后1个月内，监理对设备核验合格后进行安装，安装期限为到货后2个月内，必须在规定期限内完成工作任务。（提供承诺函，原件扫描上传，格式自拟）

1、前端材料设备部分技术要求

监控点根据现场实际情况，可采用立杆安装、抱箍安装（横臂不得仅采用不锈钢扎带固定）、壁挂安装等方式。监控立杆设计需要考虑整体杆件的材质、杆型、焊接工艺、表面处理以及杆体颜色等。杆件需要具备在后期加装各类设备的扩容功能。

车辆卡口杆件的横臂相对地面高度不得小于6米。

特征抓拍专用立杆的横臂离地面高度需满足相应的特征相机抓拍需求，部分杆件上需要安装球机，球机底部相对于路面高度不得低于6米。 特殊地形可适度调整，采用立杆固定时，杆底端焊接固定法兰盘，预留拉线孔，地基应是硬质，同时根据现场安装点地质的实际情况，调整相应的尺寸。立杆的安装应牢固，不得歪斜，需用水平仪来测定；制作要美观，其顶部需做防水。立杆应有较高强度，抗台风、防摄像机抖动、防攀爬、防腐。

控制箱

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能控制箱 | （宽）400mm×（高）610mm×（深）300mm | 只 | 1.5MM热镀锌钢板，表面喷塑，固定螺丝热镀锌厚度1.5毫米钢板表面热镀锌、喷塑处理 |
| 2 | 落地箱 | （宽）600mm×（高）1450mm×（深）600mm | 只 | 1.5MM热镀锌钢板，表面喷塑后采用彩绘处理，保持与周边环境协调。 |
| 备注 | 控制箱内安装空开、防雷、4个插座、2路220V输出端子、风扇、5路DC12V、4路DC36V；北斗定位；市电断电检测；传输网络断网检测；摄像机故障掉线检测；网络故障重启修复；补光灯状态检测（白天异常开启和晚上没正常打开）；远程定时控制供电（开、关、重启）；柜门防盗；电量检测；非法取电告警；温湿度检测；风扇温控；姿态检测、撞击告警、倾斜告警。内部机架式设计、底部按要求预留300平方厘米以上散热孔以及过滤网，顶部配置双套温度自控散热风扇；控制箱具备智能管理模块：1.北斗定位，2.市电断电检测，3.传输网络断网检测。 落地箱内安装顶部散热、防雨、恒温风扇，三层托板、三眼八位机架式防雷插座、防浪涌保护器、空开；砖砌基础高度0.8米，地面地下各一半；基础内外粉刷、箱体表面彩绘。 |  |  |  |

所有监控杆件和控制箱由中标人承建，按仪征市公安局要求贴上标牌。

2、后端设备技术参数要求

设备接入服务器、以太网交换机必须满足【财库〔2023〕7号】财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知中的服务器及存储设备等政府采购需求标准；【投标人需按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》并提供承诺函，加盖公章扫描上传】

采购人应当在履约验收中对中标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求中标人在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

绿色数据中心服务器及存储设备技术指标要求：

|  | 指标 |  |  | 限制值 | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品可再生利用率 |  |  | ≥80% | 根据GB/T 32355.2及附录C要求进行判定 |
| 2 | 供电模块效率 | 20%负载率 | 电源效率 | ≥90% | 检测方法按照HJ 2507附录B要求执行 |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |  |
|  |  | 50%负载率 | 电源效率 | ≥94% |  |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |  |
|  |  | 100%负载率 | 电源效率 | ≥91% |  |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |  |

合规性验证方式：查验数据中心提供的第三方检测报告或第三方认证证书。

绿色数据中心以太网交换机技术指标要求

|  | 指标 |  | 限制值 | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定端口以太网交换机能效比值（TEER） |  | ≥300 | 检测方法依据附录E中要求 |
| 2 | 单路电源输出效率 | 20%负载 | ≥88% | 检测方法依据HJ 2507附录B要求 |
|  |  | 50%负载 | ≥92% |  |
|  |  | 100%负载 | ≥88% |  |
| 3 | 单路电源最低功率因数(50%负载下的) |  | ≥0.90 |  |
| 4 | 多路电源输出效率 | 20%负载 | ≥85% |  |
|  |  | 50%负载 | ≥89% |  |
|  |  | 100%负载 | ≥85% |  |
| 5 | 多路电源最低功率因数(50%负载下的) |  | ≥0.90 |  |
| 6 | 噪声发射 | 有人值守 | ≤7.6 Bels | 检测方法依据YD/T 1816要求 |
|  |  | 无人值守 | ≤8.1 Bels |  |

合规性验证方式：查验数据中心提供的第三方检测报告或第三方认证证书。

3、系统总体要求

1、要求平台内录像存储容量不少于30天，图片存储不少于1年。要求全部高清摄像机按1080P每秒不低于25帧动态码流存储；后端云存储设备采用N+1备份。任意一台或者多台服务器发生故障，整个系统正常运转，且录像不丢失。任意两台存储设备出现故障，不影响视频流的正常存储，系统能正常运转；中标人的前端设备、管理软件须满足国家GB/T28181-2011、GB 35114标准（A级以上）标准。系统平台与仪征市公安局实战应用平台对接的方式采用GB/T28181-2011规定的标准。

2、除本项目的主要设备清单外，中标人应根据实际情况对配套的杆件、防雷接地、机柜、网络等设备进行更换、维护和补充，确保使用过程中的安全可靠，中标人无论是自建、借用其它杆件，中标人应负安全责任，杆件均需要满足关于前端材料设备部分技术要求，所有相机应根据场景配相应的电源、镜头、支架等配件，投标人报价时应考虑整个系统正常运行（包括后端接入、平台接入授权等硬件、软件、人工、运输）所产生的各种费用，本项目中交换机安装、调试也均由中标人负责，投标人需考虑其中所有费用，除中标价外，采购人不再另外支付其他费用。本项目在交付使用前安全责任由中标人负责，施工过程中造成的人身伤害、财产伤害以及涉及相关法律责任均由中标人承担。投标人必须考虑全部前端设备的取电及施工问题（含协调），采购人不另外提供任何费用。在施工中若对道路、绿化、管网、光缆等公共设施破坏的，由中标人负责恢复。

3、中标人所提供的前端相机、后端云存储系统扩容必须无缝接入现有的仪征市公安视频图像信息应用平台。接入平台后，任意7天内平台认定的超低质量图片比例不高于百分之五。（提供承诺函，原件扫描上传，格式自拟）

4、承诺所有后端设备使用的硬盘在本地有备份，有损坏时能在48小时内更换，并承诺所有硬件设备，不限于交换机、存储后端等设备在合同到期后，采购人有永久使用权。（提供承诺函，原件扫描上传，格式自拟）

5、中标人在安装新设备时，不得损坏原有相机及其配套的必备配件、辅材，保证在施工后相机在线，直至自然损坏。（提供承诺函，原件扫描上传，格式自拟）

6、服务期间，中标人未经采购人同意，不得访问、获取、留存、使用、泄露或者向他人提供数据，不得对数据进行关联分析。所有数据归采购人。（提供承诺函，原件扫描上传，格式自拟）

4、设备采购清单与技术参数

| 序号 | 设备名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单车辆卡口 | 单车辆卡口：包含摄像机、室外防护罩、电源适配器等组成；支持图像分辨率不低于4096×2336，像素≥900万。 支持采用先进的图像融合技术，夜间不得使用白光爆闪灯或外加频闪灯（正常环境光路口，电警可仅采用下挂灯）。 支持传感器：GS-CMOS，1.1英寸，视频分辨率不低于4096×2336， ★支持前排人脸检测功能：支持车辆前排人脸检测并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息；支持在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主/副驾驶员的结构化属性信息，结构化属性信息可通过OSD叠加到抓拍图中。 （提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 支持配合外接补光灯控制使用，支持闪光灯和频闪灯同步补光。 支持自动采集车道、车流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、时间段等交通信息数据并进行统计，支持自动上传采集的交通信息数据，上传时间间隔可设置。 | 台 | 24 |
|  |  | ★支持行人流量检测和统计功能：支持行人流量检测和统计，可实时检测行人，并进行计数统计；行人流量检测和统计准确率≥99%。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 支持车牌识别功能：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%； 支持抓图特写区域范围设置功能：支持对抓图特写区域的范围进行设置。 支持车辆违章变道检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%； 支持对超速(按所设超速阈值)行使的车辆进行检测抓拍功能，白天捕获率≥99%；晚上捕获率≥99%；支持普通卡口/人员卡口模式切换。 |  |  |
|  |  | 支持透雾模式功能：支持透雾模式的开启和关闭，可分别设置早晨/傍晚/白天/夜晚等不同场景下的透雾模式状态。 支持车辆逆行检测抓拍功能，白天捕获率≥99%；晚上捕获率≥99%。 支持通过视频触发进行车辆抓拍，支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能。 支持设置卡口抓拍高速应用模式；支持对驾驶员行车时是否有打电话动作的检测。白天识别准确率≥99%；晚上捕获率≥99%。 ★支持信号灯状态显示功能：支持在预览界面利用图标实时显示道路信号灯红绿状态。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 支持检测并跟踪指定区域内不少于220个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等。 支持AC100–240V供电方式；支持不少于4路报警输出，2路报警输出，1路音频输入输出。 支持在温度不超过-40℃～+65℃的环境下正常工作。 支持在湿度不超过10%～90%RH（无凝结）的环境下正常工作。支持GB/35114A。 |  |  |
| 2 | 多合一爆闪补光灯 | 多合一爆闪补光灯：支持LED常亮、LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪以及红外气体爆闪五种补光方式，可通过远程控制切换。 支持环境感光功能，感光0~15级可调；支持LED亮度等级0~99级可调。 支持频闪方式或脉冲方式补光装置应能与交通技术监控设备同步。 支持通过光敏进行红外和白光切换。 支持通过RS485接口对补光灯亮度进行调节，可设置为1~255级。 支持通过RS485进行远程升级。 支持补光灯温度检测。 支持软件版本升级。 支持串口通信功能，可通过串口调试终端实现亮度调节、感光阈值调节、误触发保护等级设置，并可查看气体放电闪光次数、工作温度、气体放电闪光持续时间。 支持具有1路RS485接口，1路爆闪输入接口，1路频闪输入接口，1路白光气体爆闪与红外气体爆闪光源切换接口。 | 台 | 28 |
|  |  | 支持外壳防护等级：IP67。 支持具备符合GB/T 37958-2019《视频监控系统主动照明部件光辐射安全要求》的检测报告，LED频闪模式不超过0类危险，气体脉冲模式不超过3类危险，气体脉冲红外模式不超过3类危险。 支持具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》的检测报告（LED光源1级频闪，气体放电光源1级脉冲和红外光源）。 |  |  |
| 3 | 电警卡口抓拍单元 | 电警卡口抓拍单元：900w像素环保型人脸卡口；内置不小于1英寸高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机，最大分辨率可达4096×2160。 设备组成：由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节组成，采用AC220V供电。 视频分辨率设置：支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720。 ★图像传输延时：网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920×1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） | 台 | 54 |
|  |  | 感兴趣区域设置功能：支持37块感兴趣区域（ROI）增强编码设置功能，ROI区域压缩比在0~100范围内可设置。 车身颜色识别功能 ：支持识别不少于 39 种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他。 支持识别车身副颜色。 车牌识别功能：支持对25×10像素～1100×3000像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码。 支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。 |  |  |
|  |  | ★目标跟踪功能：支持检测并跟踪指定区域内不少于245个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 车辆子品牌识别功能：支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加3900 种车辆子品牌并显示相应的年款。 信号灯状态检测功能：支持通过视频检测信号灯状态，支持接收信号机广播的信号灯状态，通过对比判断信号灯的整体运行状况，可在视频预览画面上叠加信号机异常的结果指标。 司乘人员抓拍性能：支持前排人脸检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试。 |  |  |
|  |  | 车辆前排人脸抓拍废片率≤1%，前排人脸抓拍率≥99%。其中，车辆前排人脸抓拍废片率=抓拍图上叠加的小图为非人脸的车辆数/实际过车数；前排人脸抓拍率=抓拍人脸数/实际过车中前排人脸数。 ★无人驾驶车辆车牌识别功能：支持对无人驾驶的车辆进行车牌识别。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 自动画线功能检测：支持自动画线功能，可自动识别并画出车道线和抓拍检测线。 支持辅助生成车道线和车道线类型，可人工确认并修改。 支持辅助生产电警场景配置线和信号灯检测框，可人工确认并修改，为保障设备数据展示便捷，设备应实现根据不少于 11 个结果选择进行数据，可自定义选择进行界面展示的数据，包括：设备编号、抓拍时间、事件类型、车道、车牌、车牌颜色、车速（km/h）、车身颜色、车辆类型、车辆品牌等。 用户及服务检测扫描功能：支持用户及服务检测扫描，包括：用户状态、配置安全、登陆认证，并可在视频画面上显示优化建议。 |  |  |
|  |  | 外接鱼眼相机联动功能：支持两台设备（一个卡口、一个电警）和外接鱼眼相机，实现车辆的管控取证和违章变道的取证（支持配合终端服务器输出卡口和电警的抓拍合成图，可配置输出合成鱼眼图）。 |  |  |
| 4 | 电警抓拍单元 | 电警抓拍单元：900w像素环保型电警；内置不小于1英寸高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机，最大分辨率可达4096×2160。 设备组成：高清抓拍单元由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节等组成。 视频分辨率设置：支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720。 机动车违法检测抓拍功能：支持按车道和时间段配置机动车违法检测抓拍规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行。 | 台 | 43 |
|  |  | 闯红灯捕获率：在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上测试时辅助照明光照度不高于30lx；白天闯红灯捕获率≥99%；晚上闯红灯捕获率≥99%。 ★车身颜色识别功能 ：支持识别不少于 39 种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他； 支持识别车身副颜色。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 车牌识别功能 ：支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码。 |  |  |
|  |  | 支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。 ★闯禁行功能：支持闯禁行记录功能，可对5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 车辆子品牌识别功能：支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加3900 种车辆子品牌并显示相应的年款。 信号灯状态检测功能：支持通过视频检测信号灯状态，支持接收信号机广播的信号灯状态，通过对比判断信号灯的整体运行状况，可在视频预览画面上叠加信号机异常的结果指标。 支持逆行和变道违章触发抓拍，逆行识别类型包括:高速公路逆行、单行道逆向行驶；变道违章检测类型包括:实线变道(含双黄线)、导流区变道、连续变道(>3条车道)。 |  |  |
|  |  | 支持图片编码质量配置，车牌小图的图片质量(大/中/小)可配。支持车牌遮挡检查功能，在检测到车牌被遮挡的情况下可给出提示。 支持对两轮/三轮车分类识别。 可识别外卖箱(外卖品牌)的标识。 闯红灯违章支持叠加红灯已亮时间，可按照抓拍索引配置叠加红灯已亮时间。 支持渣土车/大货车喷涂车牌识别。 支持同时输出不少于5路视频流，其中1路不低于16Mbps码率，1路不低于8Mbps码率。 |  |  |
| 5 | 环保爆闪补光灯 | 环保爆闪补光灯：多合一级补光灯；光源类型：LED灯珠、气体灯管；发光角度：LED：10°；气体灯：10°；色温：LED＜4000K，气体灯＜7000K；补光距离：16~25m； 光栅：内置LED光栅；覆盖范围：单车道 ；电源：220V±20%；瞬时功率：1500W；回电时间：小于67ms；响应时间：LED≤20us，爆闪≤47us；触发方式：电平量，可配置开关量；LED触发频率：1Hz~250Hz；LED触发占空比：1%~39%，当占空比大于等于40%时进入自保护状态；爆闪时长：300us；气体闪光次数：＞2000万次（2S闪一次）； 尺寸：497×305×305mm；工作温度：-40℃～70℃； 工作湿度：湿度5%～95%@40℃，无凝结；重量：6.6Kg；防护等级：IP65；外壳材质：铝；线缆长度：6m； ★符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） | 台 | 95 |
| 6 | 频闪补光灯 | 频闪补光灯：光源类型：16颗原装大功率LED；发光角度10°；覆盖范围：单车道环境补光灯；最佳补光范围16米～25米；触发方式：4V~6V电平量触发（高电平有效）（可选配开关量触发）触发信号：频率15~250HZ，占空比1%~39%，响应时间小于20US；外壳材质金属铝；工作电压：AC220V；额定功率：35Wmax；防护等级：IP66。 | 台 | 101 |
| 7 | 智能前端存储设备 | 智能前端存储设备：道路智能终端； 具有18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，其中P1～P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段；2个1000M SFP光端接口，分别与G1、G2处于同一网段； 具有2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB 3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、4个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子。 支持IP地址过滤、SSH开关自定义、视频水印等安全防护功能，具有ARP防攻击设置选项、具备强密码管理功能。 支持WEB回话Session ID、数据传输加密、固件完整性等安全检验。 | 台 | 17 |
|  |  | ★设备均应具备权限管理、数据加密、运行日志功能。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 设备应设置操作口令，宜有图像加密，放篡改、防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像应加以保护，不被删除和覆盖。 设备应有防偶发死机的措施（如硬件看门狗或软件、硬件看门狗或定时自动启动等），死机后的自动恢复时间应满足GB20815中的8.12的要求；摄像机与客户端分别连接样机的不同网段时，客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作，包括进行参数配置、录像实时预览等。 支持将1张、2张、3张、4张、5张、6张图片合成，支持选择图片形状，修改顺序，支持原始图片去黑边。 支持至少4块3.5或2.5英寸硬盘接入，每块盘位最大兼容12TB硬盘，支持硬盘自动切换，当一块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。 支持配置路段名称、路段编号、路段距离，能够对驶入驶出该路段的车辆抓拍数据匹配并计算车辆的区间速度值。 支持设置过滤阈值，对异常测速结果进行过滤。 支持超速检测和欠速检测，可分别设定高限速和低限速值。 支持相同车牌号去重功能，多相机抓拍同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台；可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量进行诊断，可生成诊断信息并导出查看。 |  |  |
|  |  | ★支持设置最大速度阈值，控制最大显示速度；支持开启速度控制，设置安全速度阈值、告警速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色，按速度区段区分显示字体颜色；支持仅超速显示车速、卡口合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种个性发布方式；支持按图片类型区分设置显示内容和字体颜色、是否启用语音播报及播报内容，支持的图片类型有超速、违法变道、违法停车、预违停、违法倒车、逆行、卡口、未礼让行人、闯红灯、不按导向箭头行驶、车辆拥堵禁入、压白线、机占非、占用应急车道、右转不礼让行人、大弯小转、禁货等。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） |  |  |
| 8 | 高清球机 | 高清球机：400万25倍智能球机；视频分辨率不低于2560×1440；摄像机内置GPU芯片，靶面尺寸不小于1/1.8英寸；最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx；摄像机内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于147mm； 设备支持水平旋转范围为0~360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°；支持300个预置位，可设置8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能；设备具有 H.265、H.264、MJPEG设置选项；设备smart事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息；设备可对监视画面中不小于30个人脸进行检测、跟踪和抓拍；设备支持人脸图片比对功能。 开启混合目标检测模式后，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，可支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示。 | 台 | 23 |
|  |  | 设备可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航。 ★设备在近光灯、中光灯开启后，在变焦过程中红外光斑形状为矩形，长宽比为16:9；设备红外光利用率不小于80%，在IE浏览器下，可通过手机扫描预览界面上的二维码获取设备资料；（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 设备具有 VR 全景图拼接功能，拼接图可选择柱状全景图和鱼眼全景图 2 种模式，生成的柱状全景图分辨率不低于8192X2446，鱼眼全景图分辨率不低于3458x3458；设备具有VR 展示功能，可在客户端软件展示生成的全景图和实时视频；全景图可与实时视频联动，可通过点击全景图，使实时视频画面转动至点击位置； 设备可通过平台叠加智能属性显示 (人员属性、车辆属性、报警事件、设备属性等) 至全景图中，并可进行场景漫游、标记标绘、视频投影及视图联动。 ★设备具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） |  |  |
|  |  | 设备内置不少于8GB eMMC，内置大模型算法芯片，可调用大模型算法检测并分类识别目标（人员、机动车、动物）。 设备支持大模型Smart事件功能，可检测距离设备不少于100m处的人员，可检测距离设备不少于150m处的机动车；设备支持白光、红外灯，开启白光补光灯可识别不少于50m处的彩色人体轮廓，红外补光可识别距设备不少于250m处的人体轮廓；支持不低于7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出。 防护能力不低于IP67；支持在-40 °C~70 °C范围内正常工作；支持GB35114A级安全加密。 |  |  |
| 9 | 室外双摄特征抓拍 | 室外双摄特征抓拍：通道一主码流分辨率不小于3840x2160，通道二主码流分辨率不小于2688x1520；设备细节通道具有靶面尺寸为 1/1.2英寸的图像传感器；最低照度彩色不大于0.0003 lx，黑白不大于0.0001 lx。 设备采用基于transformer架构的大模型算法，内置算力不小于8TOPS，设备内置鳞镜式补光灯，灯珠朝向与设备照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。 ★设备支持大模型结构化混行目标检测，支持混行目标（行人、人脸、车辆、非机动车）检测、抓拍及结构化属性分析。可关联显示人脸/人体图片和车牌/车辆图片，并将结果上传平台，上传延时不超过1S。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） | 台 | 46 |
|  |  | 设备具备大模型分析夜视能力，在环境光照度不高于0.1lx，关闭补光灯情况下，可抓拍距离样机15m处人脸，可认清抓拍图片人脸的面部特征。 ★设备支持大模型人脸成像增强功能，开启后可提升低照度、雨、雾等环境下的人脸抓拍图片成像效果，可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于20像素的人脸进行检测。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） ★设备支持大模型人脸比对功能，可对监控画面中出现的人脸与设备人脸库中的人脸图片进行比对，比对准确率不低于99%，设备支持开启、关闭文搜功能，功能开启后，可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别、在视场中的位置。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 设备外壳防护能力支持IP67。 |  |  |
|  |  | 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物；设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%；内置不少于1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口；支持GB35114A级安全加密。 |  |  |
| 10 | 人脸补光灯 | 人脸补光灯：LED智能补光灯 颗数：≥48颗原装进口大功率暖光色温LED 灯珠；功 率：≤50W；角度：透镜采用磨砂镜面有效减少光污染及眩目问题；色温：2800K~5500K（暖光设计）；显色指数>65Ra；供电电源：AC220V（176V～264V)；最佳照射距离：16米～28米。 开启方式：支持环境亮度检测，低照度下自动开启；工作环境温度：-40℃~+80℃。 状态检查：支持通过RS485远程显示补光灯的工作状态包括正常、开启、关闭、光敏阀值、亮度等级、温度、故障状态、实时功率。 光敏控制功能：支持通过RS485或RJ45接口远程调节光敏阈值，阈值500级可调。支持光敏阈值根据环境光照度自动适应调节。支持自适应亮灯，自适应熄灯。 | 台 | 46 |
|  |  | ★ 同步功能：支持补光灯与摄像机自适应同步。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） ★平台控制功能：支持通过智能设备箱管理平台远程控制补光装置的开启和关闭、亮度调节、光敏阀值调节，并可在线实时检测补光装置状态。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） |  |  |
| 11 | 定制支架 | 直径76毫米壁厚3毫米镀锌钢管定制；长度0.6-2米，不具备安装0.6米以上长度的情况下在用高度0.8米的双层横臂；皆含全程安装轨道。含紧固螺栓，可采用主杆开孔攻丝采用螺栓固定，不得采用不锈钢喉箍捆绑固定。 | 套 | 48 |
| 12 | 网络工业交换机 | 网络工业交换机： 支持交换容量不小于256Gbps，包转发率不小于60Mpps；支持不少于10个，10/100/1000Base-T电口、2个100/1000Base-X SFP光口；支持静态配置和动态学习MAC地址；支持MAC地址表少于8K；支持LLDP协议；支持静态链路聚合功能；支持STP、RSTP。 支持3拨码开关。 支持在APP、管理平台查看接入的交换机下终端设备(摄像机、球机、存储设备)型号,进行统一运维管理；支持通过APP、管理平台在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容。 ★支持在APP、管理平台中对接入的交换机、交换机下终端设备(摄像机、球机、存储设备)进行统一管理、监控、拓扑管理、告警等功能。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 支持在温度不超过-40℃～+75℃的环境下正常工作。 支持双电源。 支持导轨式安装方式。 支持IP40防护等级；支持IK06防护等级。 | 台 | 71 |
| 13 | 光纤收发器 | 提供1个电口和1个光口，前端发射机壁挂式，后端接收机SFP光模块，传输距离40km；电接口：RJ45口，支持IEEE802.3 10Base-T、IEEE802.3u 100Base-TX、IEEE802.3ab 1000Base-T标准，速率10M/100M/10000M自适应；光接口：支持IEEE802.3 100Base –FX、IEEE802.3 1000Base-X标准，支持SFP可插拔光模块，单模单纤，SC、LC可选，传输距离0～40km；结构：前端采用独立式结构，全金属外壳，自然散热，后端接收采用SFP光模块（LC口），可以插入市场主流交换机的SFP插槽内；供电：采用220V/110V交直流供电，含电源适配器。 | 对 | 58 |
| 14 | 智能控制箱 | 智能控制箱：主要包含空开、防雷、4个插座、2路220V输出端子、风扇、5路DC12V、4路DC36V；北斗定位；市电断电检测。 传输网络断网检测；摄像机故障掉线检测；网络故障重启修复；补光灯状态检测（白天异常开启和晚上没正常打开）；远程定时控制供电（开、关、重启）；柜门防盗；电量检测；非法取电告警；温湿度检测；风扇温控；姿态检测、撞击告警、倾斜告警厚度1.5毫米钢板表面热镀锌、喷塑处理，高度610毫米、宽度400毫米、深度300毫米，内部机架式设计、底部按要求预留300平方厘米以上散热孔以及过滤网，顶部配置双套温度自控散热风扇；控制箱具备智能管理模块：1.北斗定位，2.市电断电检测，3.传输网络断网检测。 | 台 | 74 |
| 15 | 主电源线 | 主干电缆 RVV2*2.5mm2电缆 | m | 3000 |
| 16 | 网线 | UTP6超6类室外防水网线。绝缘材质：高密度聚乙烯，原材料进口环保料。绝缘外径：1.0±0.005 mm 护套材质：内护套：HDPE料外护套：PVC+PE 护套最小厚度：0.6mm。电气性能：符合YD/T 1019-2001标准规定。导体线径：纯无氧铜 0.57mm。使用寿命：非人为或地质灾害情况下，使用寿命不低于20年。 | m | 3000 |
| 17 | 设备电源线 | RVV2*1.5mm2无氧铜 | m | 6000 |
| 18 | 光缆 | 国标铠甲单模12芯 | m | 6000 |
| 19 | 光纤终端盒 | 金属外壳、12芯SC口、配齐尾缆及法兰 | 只 | 84 |
| 20 | 前端汇聚工业交换机 | 前端汇聚工业交换机： PoE参数：支持IEEE802.3af国际标准，也可定制IEEE802.3at标准，单端口智能识别AT/AF供电，默认供电方式1/2+；3/6-转发模式：存储转发。光口参数：SC/FC/LC/SFP接口可选，速率100/1000Mbps；电口参数：RJ45接口速率10/100/1000Mbps，背板带宽：千兆 1~5：12Gbps/千兆 6~10 :20Gbps；缓存：百兆1~8口:448K/千兆1~8口:1M/千兆9~10 口:2M。包转发速率：千兆1~口:1.484Mbps@64Bytes。 | 台 | 10 |
|  |  | 缓存：百兆1~8口:448K/千兆1~8口:1M/千兆9~10 口:2M 包转发速率：千兆1~4口:1.484Mbps@64Bytes，平均无故障时间(MTBF)：10万小时，网络协议和标准兼：IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3af、IEEE802.3at。 电源支持：1.六位5.08mm工业接线端子；2.非PoE电源接入电压范围:12~48V,(建议客户24V1A)3.PoE设备电源接入口电压范围:DC48~57V(不同设备功率不同)4.电源接口:POW1(P+1/p-1) ， FALL告警输出 POW2(p+2/p-2)；尺寸规格：1~5口:长宽高119*85*34mm/重量:约450g，6~10口:长宽高143*101*44mm/重量:约640g。 环境规范：工作温度:-40~85°C。 储存温度：-50~100°C 相对湿度:5%~95%(无凝露)存放湿度：5%~95%,无冷凝 工作高度：海拔3000米(10.000ft)储存高度：海拔3000米(10.000ft)幅射：CE mark, commercial FCC Part 15 Class B VCCI Class B EN 55022(CISPR 22), Class B，安全：CE Mark, commercial CE/LVD EN60950 |  |  |
| 21 | 落地箱 | 600mm*600mm*1450mm壁厚1.5毫米镀锌钢板定制；顶部散热、防雨、恒温风扇，三层托板、三眼八位机架式防雷插座、防浪涌保护器、空开；砖砌基础高度0.8米，地面地下各一半；基础内外粉刷、箱体表面彩绘。 | 台 | 10 |
| 22 | 特征专用杆件 | 金属主杆高度3.5米、壁厚3.6毫米、直径102毫米，含加高接口、2.5米处预留直径40毫米穿线孔以及悬箱固定螺栓；顶部四面法兰、面部识别相机专用横臂1组，表面热镀锌、喷塑处理；横臂长度低于0.8米长度的情况下，配另一层横臂专门安装补光灯。 | 套 | 20 |
| 23 | 特征专用杆件基础 | M20国标钢筋*4根，高度0.65米；开挖0.6米*0.6米，深度0.8米，C30商用混凝土浇筑，包括垃圾清运。 | 个 | 20 |
| 24 | 杆件 | 金属主杆高度6.5米、壁厚6毫米、底部直径300毫米，顶部直径260毫米、2.5米处预留直径50毫米穿线孔以及悬箱固定螺栓；横臂长度6.5米，壁厚4毫米、根部直径240毫米、末梢直径120毫米、按要求预留6只20毫米*40毫米穿线孔以及全程安装轨道、100毫米*200毫米垂直法兰一个；杆件底盘厚度20毫米、直径500毫米，表面热镀锌、喷塑处理。 | 套 | 3 |
| 25 | 杆件 | 金属主杆高度6.5米、壁厚6毫米、底部直径300毫米，顶部直径260毫米、2.5米处预留直径50毫米穿线孔以及悬箱固定螺栓；横臂长度9.5米，壁厚4毫米、根部直径240毫米、末梢直径120毫米、按要求预留8只20毫米*40毫米穿线孔以及全程安装轨道、100毫米*200毫米垂直法兰一个；杆件底盘厚度20毫米、直径500毫米，表面热镀锌、喷塑处理。 | 套 | 8 |
| 26 | 杆件 | 金属主杆高度6.5米、壁厚8毫米、底部直径330毫米，顶部直径280毫米、2.5米处预留直径50毫米穿线孔以及悬箱固定螺栓；横臂长度12米，壁厚6毫米、根部直径280毫米、末梢直径120毫米、按要求预留8只20毫米*40毫米穿线孔以及全程安装轨道、100毫米*200毫米垂直法兰一个；杆件底盘厚度20毫米、直径600毫米，表面热镀锌、喷塑处理。 | 套 | 3 |
| 27 | 杆件 | 金属主杆高度6.5米、壁厚10毫米、底部直径400毫米，顶部直径340毫米、2.5米处预留直径50毫米穿线孔以及悬箱固定螺栓；横臂长度18米，壁厚8毫米、根部直径320毫米、末梢直径110毫米、按要求预留10只20毫米*40毫米穿线孔以及全程轨道、100毫米*200毫米垂直法兰一个；杆件底盘厚度25毫米、直径800毫米，表面热镀锌、喷塑处理。 | 套 | 3 |
| 28 | 杆件基础 | M24国标钢筋*8根，高度1.4米；开挖1.1米*1.1,米，深度1.6米，C30商用混凝土浇筑，包括垃圾清运。 | 套 | 11 |
| 29 | 杆件基础 | M27国标钢筋*8根，高度1.5米；开挖1.2米*1.2,米，深度2米，C30商用混凝土浇筑，包括垃圾清运。 | 套 | 9 |
| 30 | 杆件基础 | M36国标钢筋*10根，高度1.8米；开挖1.2米*1.2,米，深度2.4米，C30商用混凝土浇筑，包括垃圾清运。 | 套 | 3 |
| 31 | 弱电管道 | 普通土地面开挖深度0.7米埋设PE50管道；若是道板铺装路面则需要按照原有式样恢复铺装。 | m | 300 |
| 32 | 弱电井 | 砖砌500*500通信井；铸铁承重80吨井圈井盖。 | 个 | 10 |
| 33 | 接地系统 | 直径16毫米铜棒、长度1.5米，从杆件基础底部打入地下、使用16平方毫米铜芯接地线引出连接箱体。 | 套 | 84 |
| 34 | 辅助材料 | 接插件、标签牌、警示桩等。 | 项 | 1 |
| 35 | 万兆核心交换机 | 配备2块S8700-4 双主控处理单元,2块24*10GE/GE+24*GE电业务端口，48端口10M/100M/1000M以太网电接口板(RJ45)*1；600W交流&240V直流电源模块(66mm宽外壳,后前风道,电源面板侧出风)*2；48端口10M/100M/1000M以太网电接口板(RJ45)*1；1*48端口100M/1G/2.5G/10G以太网光接口板（SFP+） *1。 | 路 | 1 |
| 36 | 存算融合智能服务器 | 最大支持管理1500路摄像机，支持对接入的摄像机进行智能分析，支持同时解析人体，人脸，机动车，非机动车。 支持GA/T1400协议、GA/WA3011协议；支持人脸、车辆等前端采集设备接入并上报人脸和结构化数据；人像/车辆图片接入、转发性能:512Mbps，人像/车辆小图+大图URL+结构化数据接入转发:508条/s。 支持块直存功能：前端设备和存储设备之间进行直接存储，且不生成文件（即不使用文件系统）双直存功能：支持前端设备同时与上下级域的存储设备进行直接存储，且不生成文件（即不使用文件系统）；支持云存储双直存。 支持10+1服务器备份,服务器宕机后，切换时间小于30秒。10台服务器和1台服务器，当主机中的一台宕机后，备机会补上。 ★支持地图功能，支持调用相关GIS地图引擎，点击按钮或者鼠标滚轮对地图进行放大或者缩小，可以对地图进行拖拽操作，可隐藏轨迹和删除对应图片结果；支持在地图上选择摄像机，可进行框选、圈选、多边形操作；支持摄像机查询；支持在地图上根据地图像素距离，对摄像机进行聚合展示；支持根据摄像机状态（在线/离线/计算/未计算）进行筛选展示。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 支持人脸图片检测功能，在人脸微笑、大笑、张嘴、做鬼脸、皱眉、眉毛被遮挡(戴帽子、齐刘海)、闭眼、耳朵遮挡、带眼镜、半边脸遮挡等情况下，均可正确识别人脸。人脸识别准确率不低于99%。 支持机动车属性信息识别功能，支持机动车车牌号码、车牌颜色、车牌种类、车辆品牌/车系、行驶方向、车身颜色、车型等属性识别。 支持行人属性信息识别功能，支持行人年龄段、性别、上衣颜色、上衣款式、下衣颜色、下衣款式、鞋子、身姿、携包、发型、移动方向、驾驶类型等属性识别。 支持行为分析功能，支持对人员行为分析进行配置及检测，包括区域入侵检测、攀高检测、起身检测、值岗异常检测、人员逗留检测、绊线检测、快速移动检测、逆行检测、物品搬移检测、物品遗留检测、单人独处检测、人员聚集检测、人员发散检测、区域人数统计、绊线人数统计、人群密度估计检测、剧烈运动检测、睡岗检测、未戴口罩检测、打电话检测、玩手机检测、电瓶车禁入检测、消防车通道占用、消防通道阻塞检测、吸烟检测、违规停车检测、烟火检测、未戴安全帽检测、跌倒检测、未穿工服检测等行为分析。 支持多维轨迹碰撞功能，支持手机RFID/车辆/用户自定义轨迹等目标轨迹在一段时间范围内与其他数据类型的轨迹进行轨迹碰撞拟合的功能，设置的轨迹碰撞规则包括与目标轨迹经过的前后时间差范围/距离范围/待碰撞的数据类型(RFID/车辆）；碰撞任务下发后在5分钟内返回结果。 支持区域人车筛选功能，支持选定人员查询、机动车查询或非机动车查询标签，根据时间及相机区域，展示该时间区域内的过人、过车或非机动车信息。 支持视频人车筛选功能，支持选定人员查询、机动车查询或非机动车查询标签，单个摄像机实况画面圈出特定范围内，选定时间防伪，展示该时间区段内圈出范围内的人员、车辆或非机动车信息。 ★ 支持综合搜索，支持融合搜索、人脸人体关联搜索、渐进式搜索、同行伴随搜索、周期时段搜索：融合搜索支持对上传图片与人脸或人体两种条件的同时搜索，搜索结果同时呈现；人脸人体关联搜索支持在人脸比对的时候，将目标人脸特征，人体特征关联起来，摄像机未拍到目标人脸，只拍到人体的时候，可用人体特征判断，用人体的搜索结果补充人脸的搜索的结果；渐进式搜索可基于研判结果进行多次检索，通过识别系统的视图结果，不断给系统更多确定信息，系统输出更多有效线索；同行伴随搜索支持对照片/视频中多人图像进行同行搜索，多人轨迹进行交叉研判、相互验证，分析出行为规律和行为特征，识别同行人员、路径等；支持30天内周期时段的搜索；支持对搜索结果的身份信息进行确认，并在界面展示人像库中的身份信息。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 支持对搜索结果的某一图片查看其前后15S的视频记录；支持对搜索结果的图片进行下载。 支持一键布控，对搜索结果进行识别过程中，如果发现目标，可以一键布控，将其加入布控目标中，如果发现该目标进入或离开区域，将会自动预警。 支持轨迹刻画功能，支持选择搜索结果，按时间顺序在地图上绘制目标的点位轨迹；地图上支持同时展示12条轨迹，支持颜色区分，支持展示各点位抓拍信息；支持针对目标搜索结果从检索库中筛选出TOP10图片展示，可查看详细信息及大图，并可下载图片；支持根据车牌号自动绘制出车辆轨迹图；支持根据轨迹情况分析目标的疑似落脚点。 ★ 支持背影寻人功能，支持上传目标人员背影图片，系统根据目标体态特征搜索出人脸图片。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 支持研判轨迹结果进行归档，对归档结果支持查看、编辑、删除等操作；支持对归档结果还原、导出，可导出图片、视频、文档。 支持目标布控，支持对目标人脸布控，下发相似度阈值等布控条件；支持车牌布控。 具有1个500W交流电源，支持1个冗余电源。 整机支持插入2张智能分析卡，最大可达16颗GPU芯片。 支持4个硬盘槽位；3个10/100/1000Base-T网口；1个VGA接口；后面板2个USB3.0接口，前面板2个USB2.0接口最大支持192GB内存。 | 台 | 1 |
| 37 | 12-36盘位单控8TB企业级SATA硬盘 | 硬盘容量：8TB；硬盘尺寸：3.5英寸，硬盘类型：企业级；硬盘缓存：不低于256MB；硬盘转速不小于7200RPM； 硬盘外部传输速率不小于6Gb/s； 适配盘位数：36盘位及以下。 | 块 | 1 |
| 38 | 视图内容解析软件 | 支持本域摄像机数接入≥500；可管理摄像机总数≥5000路。 支持通过GB/T28181、ONVIF等联网协议接入相关设备；支持将ONVIF媒体流转封装为GB/T28181媒体流；媒体流入口性能≥1024Mbps，出口性能≥2048Mbps。 支持GA/T1400协议、GA/WA3011等联网协议；图片接入、转发性能≥256Mbps；复核小图+大图URL+结构化数据接入、转发性能≥320条/s。 支持抽帧和轮巡功能：支持抽帧时间间隔可配置≥1s，按照每1s抽帧分析；最小轮巡时间间隔20S，最大支持的轮巡路数5000路。 支持接入视频流、图片流解析 大数据能力：支持≥400万库容,结构化库容≥1.5亿，支持热、温、冷数据分级存储到内存、SSD硬盘、HDD硬盘中。 支持调用GIS地图引擎，可以框选摄像头，支持框选，圈选，多边形选择和取消框选；支持右键框选和左侧工具栏点击框选按钮框选。 支持语义检索：支持输入任意自然语言，系统可返回符合文字描述的分析结果，比如一个人拿着红白相间的编织袋，系统会返回人和红白编织袋同时出现的相关图片。 支持图片检索：支持批量上传多张图片，同时对于已上传图片，支持对目标图片做框选操作，系统可返回符合图片特征的分析结果。 支持一键检索：基于一次语义或者图搜检索得到的结果，系统支持进行再次检索，用户通过识别系统检索出的视图结果，点击一键检索，不断给系统更多确定信息进行重新检索，将得到更精确的线索。 支持一键研判：针对已检索出分析结果，可点击一键研判，系统将自动图片带入到智能研判界面，进行机非人精准检索。 点位治理性能：支持标签、点位编码、点位名称、场所、语义搜全局搜索相机或者场所。 ★ 支持通过输入自然语言用于自定义配置文字布控任务类型，可配置灵敏度和报警触发时间、报警间隔以及布控时间。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 支持展示历史报警记录，单个预警记录支持查看详情、下载、查看录像操作；支持通过可视化图表形式对报警记录进行统计，报警结果可按照分析类型、报警点位、报警时间进行查询。 支持抽帧功能，时间间隔可配置：大于等于1s，按照每1s抽帧分析； ★支持大于1000种物品属性自定义检索。 可根据场景检索和IPC命名下发万物搜任务；（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 支持图片检索：支持批量上传多张图片，同时对于已上传图片，支持对目标图片做框选操作，系统可返回符合图片特征的分析结果；支持检索时间和空间资源树或地图框选选择相机检索范围； 支持通过输入自然语言用于自定义配置文字布控任务类型；支持文字布控自定义业务增删查；支持文字布控自定义业务隐藏、显示。 | 套 | 1 |
| 39 | 语音识别席位数授权函 | 主要参数:语音识别席位数授权 推荐操作系统:openEuler 22.03 推荐CPU:8核16线程 推荐内存:32G 推荐硬盘:500G | 套 | 1 |
| 40 | 视频内容解析路数授权函 | 主要参数:100路视频内容解析路数授权 | 套 | 1 |
| 41 | AI以文搜图 | AI以文搜图提供通过语句搜索图片和研判功能。 一、自然语言检索 ★支持展示及快速搜索快捷提示词，可根据登录用户展示热门搜索关键词；同时保留并模糊匹配最近文本搜索记录，提供快捷搜索功能，支持对搜索记录进行单个删除（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传）； ★支持自然语言输入，系统可自动提取语言特征并与图片特征比对实现目标搜索；支持开启语义解析功能，自动提取人车结构化特征或时空信息作为搜索条件，并可修改解析结果及跳转专业搜图；同时提供切换搜索类型(目标/万物/全部)、配置时间与点位范围、修改相似度范围及实时模湖匹配历史记录的功能（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传）； 支持开启语义解析，自动提取自然语言中的时间和空间信息作为查询条件，可对系统提取的时空信息进行修改； 支持选择时间范围或多个时间段进行查询； 支持地图选点，组织树目录选点的方式选择点位范围； 支持在输入框中输入文本时，实时模糊匹配文本历史搜索记录，可选择检索记录进行查询； 支持上传目标局部特征图片进行检索。 | 套 | 1 |
|  |  | 二、查询结果 支持展示搜索抓拍结果，包括目标图片、抓拍时间、抓拍地点等； 支持切换结果大小图模式； 支持查看目标详情，包括抓拍场景图、地理位置信息和特征信息，支持进行视频回放； 支持对抓拍结果进行导出，可导出选中结果、导出全部结果，导出全部时可选择导出格式、导出图片信息、导出字段，可按相似度导出； 支持页面搜索结果进行时间正序排序、时间倒序排序、匹配度倒序排序功能，默认匹配度倒序排序； 支持按目标类型对结果进行二次查询； 支持对结果生成轨迹或加入线索库，与其他研判结果形成融合轨迹； 支持对查询结果进行身份确认、以图搜图和局部特征检索。 |  |  |
| 42 | AI以图搜图 | AI以图搜图提供局部特征检索和研判功能。 一、局部特征检索 ★支持通过本地上传、拖拽上传或历史记录选择图片，系统自动提取特征并与抓拍图片比对实现目标搜索；支持手动框选万物目标搜图及自动识别人车非目标并跳转专业搜图，同时可切换搜索类型(目标/万物/全部)、配置时间与点位范围及修改相似度范围（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传）； 支持从上传的图片中检测人车、万物目标，进行查询；支持手动框选目标进行查询； 支持修改查询相似度； 支持选择时间范围或多个时间段进行查询； 支持地图选点，组织树目录选点的方式选择点位范围。 | 套 | 1 |
|  |  | 二、查询结果 ★支持搜索抓拍结果展示，呈现目标图片、时间和地点信息，可切换展示模式和排序方式，查看目标详情及视频回放；支持导出图片并设置格式与字段条件，支持选择抓拍结果生成地图轨迹或加入线索库。提供AI以图搜图及针对不同目标类型的视频回放、专项搜图操作（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传）； 支持对目标图和结果图进行对比，支持放大对比细节； 支持查看目标详情，包括抓拍场景图、地理位置信息和特征信息，支持进行视频回放； 支持对抓拍结果进行导出，可导出选中结果、导出全部结果，导出全部时可选择导出格式、导出图片信息、导出字段； 支持页面搜索结果进行时间正序排序、时间倒序排序、匹配度倒序排序功能，默认匹配度倒序排序； 支持对结果生成轨迹或加入线索库，与其他研判结果形成融合轨迹； 支持对查询结果进行以图搜图，进行递进式研判； 支持对查询结果进行再次局部特征检索，获取更多线索。 |  |  |
| 43 | 服务器数量 | 支持算法运行的GPU服务器设备数量； | 个 | 1 |
| 44 | GPU卡授权 | 人车非图片分析算法并发需要的卡的数量 | 卡 | 2 |
| 45 | 多模态大模型图片算法 | 支持对输入的视频结构化、开放式目标检测等类型的图片进行特征提取。检索时，对目标文本进行建模，通过与图片特征库进行比对排序，实现以文搜目标、以文搜视频等多模态大模型应用。 | 套 | 1 |
| 46 | 敏感词过滤 | 作为多模态大模型以及语言模型内容生成场景下敏感性过滤的一道重要卡点，有效保障应用问答的安全合规性。 | 套 | 1 |
| 47 | 光汇聚交换机 | 24口千兆、4光口万兆 | 台 | 2 |
| 48 | 光模块 | 单模万兆 双纤 | 个 | 4 |
| 49 | 尾纤 | 单模双芯 30米 | 对 | 15 |
| 50 | 理线器 | 钢质 24口 | 个 | 2 |
| 51 | 云存储主机及硬盘 | 云存储主机及硬盘：单机配备48块12T专用硬盘，服务器配置：≥2颗64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘，配置≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇；支持热插拔1+1AC220V； 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。具有48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 系统支持按照24/36/48等盘位、不同性能、不同CPU架构的存储节点混合组网，当出现磁盘或节点故障时，系统可根据CPU利用率、节点连接数、节点吞吐量、节点综合负载等策略提供最优重构速度，最高重构速度可达4TB/h。 | 台 | 1 |
|  |  | ★支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份；支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据。 ★系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） |  |  |
|  |  | 支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复（提供公安部或第三方权威机构检测报告）；系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取；支持延迟踢盘，防止误拔硬盘导致数据破坏；设备可对硬盘进行加密解密；支持录像加密功能，当前端相机不支持加密功能时，支持在数据落盘前进行加密；支持从存储出去的数据均为加密后的数据，下载的录像无法通过普通播放器播放，且使用专用播放器播放时，也必须经过授权才可正常解码播放；存储节点具有防偶发死机的措施，死机后的自愈恢复时间应≤3min； |  |  |
|  |  | 支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务组建、扩展、删除；负载均衡：1.节点离线、磁盘离线、节点过载、扩容存储节点，自动调整录像、图片、对象业务，实现集群均衡负载；2.域内节点部分带缓存加速盘，部分不带缓存加速盘，图片数据可自动路由存储缓存加速盘；云系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响。 ★系统支持多级加速：支持对不同规格图片数据分级加速存储，小图支持SSD缓存加速，大图支持内存加速；系统支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD缓存加速池容量大小，可最高针对4096 KB 图片加速提取。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） |  |  |
| 52 | 安装及调试费 | 含3年免费维保、辅材 | 项 | 1 |
| 53 | 设备后期维护 | 设备第四、第五年维护 | 项 | 1 |
| 54 | 网络专线费 | 租用网络运营商4条网络专线（租期3年） | 项 | 1 |

5、售后服务方案

1、售后服务内容

投标人向采购人提供7*24小时故障报修受理服务机构的联系方式；投标人接到报修通知后，维修人员4小时内到达现场，并根据现场情况开展故障排除工作。针对前端设备故障需要返厂维修，能在24小时内提供设备备件。处理线路、软件升级等非前端设备硬件损坏故障，在24小时内恢复运行。

2、售后服务、培训

投标人应编制售后服务方案，方案中体现完善的售后服务体系、售后服务保证措施等。 应根据采购人的要求对设备使用提供技术培训和指导。投标人应培训方案包含：培训计划、培训对象、培训人员等。培训应对针对采购人的管理需要对培训对象分层次进行，各层次不少于2次。

3、平台系统维护

（1）设备维护：

定期巡检：对监控设备进行定期巡检，确保设备正常运行。

故障处理：及时排查和处理出现的故障，确保故障设备尽快恢复正常。

定期更新：根据设备使用情况和需求，定期更新软件和固件，确保系统安全性。

数据备份：定期对监控数据进行备份，以防数据丢失或损坏。

（2）系统更新与补丁管理：

系统补丁升级：因应用系统软件改版或功能扩充等原因进行系统升级。

巡检服务：提供系统运行性能诊断及设备检修保养服务，减少故障发生率及延长使用周期。

（3）安全保障：

系统安全管理：进行系统安全管理、数据管理，根据问题性质决定解决问题的方法并跟踪其执行。

定期诊断测试：对系统进行诊断测试，查看错误信息、性能调优、功能完善等，并提供巡检报告。

（4）数据管理：

历史数据存储：平台应能够长期保存历史监控数据，供运维人员随时查询和分析。

报表生成：支持自动生成各类监控报表，如日报、周报、月报等，帮助运维团队全面了解系统的运行状况。

（5）服务人员配备：

设立售后服务组织架构，组员包含但不限于售后服务经理、售后服务人员等。相关人员应具有专业知识和技能。并结合建设点位的覆盖范围，配置维修小组。明确各类人员的工作职责及范围。保障维修小组能够在规定的时间内完成故障点位的修复。投入售后服务经理1名，投入售后服务人员5人（不含售后服务经理），派驻驻场维护人员1人，专职在仪征市公安局为本项目提供服务。

6、系统建设实施

1、建设原则

本项目建设时应遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。综合考虑后期维护及操作等因素，并为今后的扩建、改造等留有扩充的余地。建设方案应完整、全面，具有科学性、合理性及可操作性。

2、实施要求

(1)与仪征市公安视频图像信息应用平台系统无缝对接​

资源统一管理：建立统一的资源管理数据库，将本项目涉及的所有前端相机、后端服务器等设备信息以及视频图像数据、人员信息、车辆信息等业务数据进行集中管理。制定统一的数据标准与接口规范，确保与仪征市公安视频图像信息应用平台系统的数据格式一致，实现数据的无缝对接与共享。​

应用整合共享：对本项目开发的各类应用功能，如视频监控应用、智能分析应用等，进行整合封装，通过统一的应用接口提供给仪征市公安视频图像信息应用平台系统调用。在平台对接过程中，进行充分的测试与联调，确保应用功能在对接后能够正常运行，实现应用的整合共享。​

(2)总体管理方案​

设备安装调试：制定详细的设备安装调试计划，明确各设备的安装位置、安装步骤与调试方法。安排专业的技术人员进行设备安装，在安装过程中严格按照设备安装手册与相关规范进行操作。设备安装完成后，及时进行调试，确保设备各项功能正常运行。​

外场立杆施工：在立杆施工前，进行详细的现场勘查，确定立杆的位置、高度与基础形式。制定立杆施工方案，包括施工流程、安全保障措施等。选用专业的施工队伍进行立杆施工，在施工过程中确保立杆的垂直度、稳定性符合要求，同时做好立杆的防锈、防腐处理。​

总体联调：在所有设备安装调试完成后，进行系统的总体联调。制定总体联调方案，明确联调的范围、步骤与测试方法。组织相关技术人员进行联调工作，对系统的各项功能进行全面测试，包括视频图像传输、智能分析、平台对接等功能，及时发现并解决联调过程中出现的问题。​

“一机一档” 工作：安排专人负责收集整理本项目所有设备的相关信息，包括设备名称、型号、生产厂家、采购时间、安装位置、设备参数等。按照省厅、市公安局 “一机一档” 建设要求，将设备信息录入到指定的系统中，并确保信息的准确性与完整性。同时，对立杆点位信息、线路走向信息等进行整理录入，建立完善的项目档案。

(3)接口对接方案

国标、SDK 对接：本期项目所有前端相机、后端服务器等设备，按照国标 GB/T28181 标准以及现有平台要求的 SDK 接口规范进行开发对接。对于新开发的接口，组织专业的软件开发团队进行开发，确保接口的稳定性与兼容性。在接口开发完成后，进行全面的测试，包括功能测试、性能测试、兼容性测试等，确保接口能够与仪征市公安视频图像信息应用平台、人脸大数据平台、车辆大数据平台等现有平台实现无缝对接。

远期业务系统集成对接：提前对 PGIS、PKI/PMI、机动车辆信息库、三台合一接处警系统、警务综合管理系统等各业务系统的接口规范与数据格式进行调研分析。制定远期对接方案，明确对接的步骤、时间节点与技术路线。在项目建设过程中，预留相应的接口与数据通道，为后期实现与各业务系统的集成对接做好准备。​

(4)进度管理方案

供货方案：与设备供应商建立良好的合作关系，签订详细的供货合同，明确设备的供货时间、型号、数量等。制定设备采购计划，按照项目建设进度要求合理安排设备采购时间。建立设备到货验收机制，确保设备到货的及时性与质量符合要求。

进度控制方案：制定详细的项目进度计划，对项目进度进行可视化管理。明确项目各个阶段的任务、责任人与时间节点。建立进度跟踪机制，定期对项目进度进行检查与评估，及时发现进度偏差并采取相应的纠正措施。

进度跟踪方案及工作措施：安排专人负责项目进度跟踪工作，每周对项目进度进行检查，收集项目进展情况信息。对项目进度进行分析，判断是否存在进度滞后的风险。如果发现进度滞后，及时组织相关人员进行原因分析，并采取增加人员、调整施工计划等措施加快项目进度，确保项目在规定期限内完成。

(5)安全保障方案

项目现场管理：制定项目现场管理制度，明确中标人工作人员在项目现场的行为规范。进入项目现场的车辆、设备必须按照指定的地点停放，不得随意停放妨碍施工和阻碍交通。项目结束后，中标人负责及时清理现场，恢复现场原状。如有损坏现场设施、地面等情况，必须按照相关标准进行修复。​

安全事故处理：中标人在项目实施期间，必须建立完善的安全保障体系，制定安全事故应急预案。加强对工作人员的安全教育培训，提高安全意识。如果发生安全事故、人身伤害和其它财产安全事故，中标人必须立即启动应急预案，进行事故处理，并承担全部责任。同时，及时向相关部门报告事故情况，配合相关部门进行事故调查。

7、验收标准

江苏省公安厅《关于加强全省社会治安监控系统联网调度和资源整合建设工作的规划指导意见》

江苏省公安厅《社会治安监控系统布建指导意见》

江苏省公安厅《全省公安机关道路监控网“3.20”工程建设规划及技术指导意见》（苏公厅[2010]289号）

江苏省公安厅《全省“3.20工程”道路监控系统数据和图像采集标准及传输规范（试行）》（苏公厅[2010]526号）

江苏省公安厅《全省“3.20工程”基础网络建设规范指导意见（试行）》（苏公厅[2010]550号）

江苏省公安厅《江苏省道路监控网建设“3.20”工程总体方案》

《江苏省公安厅道路监控系统前端设备招标文件》（SJC2010 070266）

《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497）

《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T496-2014）

《机动车测速仪》（GB/T 21255-2019）

《道路交通信号灯》（GB 14887-2011）

《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB 14886-2016）

《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T1202-2014）

《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2014）

《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》（GA/T 995—2020）

《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833-2016）

《道路交通技术监控设备运行维护规范》（GA/T 1043-2013）

《安全防范工程通用规范》(GB 55029-2022  )

《视频安防监控系统工程设计规范》(中华人民共和国国家标准 GB50395-2007)

《交通电视监视系统工程验收规范》 (GA/T514-2004)

《公安交通指挥系统设计规范 第4部分:制图》（GA/T 515.4-2011）

《公安交通管理设备外场设备施工要求》（GA/T652-2017）

《民用闭路监视电视系统工程技术规范(附条文说明)》 （GB 50198-2011）

《信息技术 软件生存周期过程》（GB/T 8566-2007）

《安全防范工程程序与要求》 (GA/T75-94)

《电子政务标准化指南 第3部分:网络建设》（GB/T 30850.3-2014  ）

GB/T 2423.1  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.3  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 2423.5  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击

GB/T 2423.10 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦）

GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.11电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

安全设备必须符合“公安部300系列安全标准”的要求

满足所有硬件产品均符合国产化要求

上述规范以外，遵循国家现行规范。

分包2：特征抓拍点位升级改造

核心产品：室外双摄特征抓拍

对仪征市辖区范围内特征抓拍点位进行更新补盲，增加小区、路口、非机动车道特征相机密度，将老旧损坏枪机替换为智能感知前端，并通过更新、增加高清球机进行视频补盲。共新增8台行人闯红灯抓拍单元、36台室外双摄高清球机、2台室内特征抓拍、45台室外双摄特征抓拍、13台室外四摄特征抓拍、14台高清枪机、71套人脸补光灯、14套环境补光灯及配套扩容后端云存储设备，满足录像存储及大数据智能分析需要。该项目要实现与仪征市公安视频图像信息应用平台无缝对接，实现资源统一管理、应用整合共享。

须为前端相机、云存储扩容硬件至少提供5年的原厂质保。（提供承诺函，原件扫描上传，格式自拟）

包括共新增8台行人闯红灯抓拍单元、36台室外双摄高清球机、2台室内特征抓拍、45台室外双摄特征抓拍、13台室外四摄特征抓拍、14台高清枪机、71套人脸补光灯、14套环境补光灯及配套扩容后端云存储设备，实现与仪征市公安局、扬州市公安局现有平台无缝对接，实现资源统一管理、应用整合共享。

项目后端设备供货期限为签订合同后1个月内，监理对设备核验合格后进行安装，安装期限为到货后2个月内，必须在规定期限内完成工作任务。（提供承诺函，原件扫描上传，格式自拟）

1、前端材料设备部分技术要求：

监控点根据现场实际情况，可采用立杆安装、抱箍安装（横臂不得仅采用不锈钢扎带固定）、壁挂安装等方式。监控立杆设计需要考虑整体杆件的材质、杆型、焊接工艺、表面处理以及杆体颜色等。杆件需要具备后期加装各类设备的扩容功能。

特征抓拍专用立杆的横臂离地面高度需满足相应的特征相机抓拍需求，部分杆件上需要安装球机，球机底部相对于路面高度不得低于6米。 特殊地形可适度调整，采用立杆固定时，杆底端焊接固定法兰盘，预留拉线孔，地基应是硬质，同时根据现场安装点地质的实际情况，调整相应的尺寸。立杆的安装应牢固，不得歪斜，需用水平仪来测定；制作要美观，其顶部需做防水。立杆应有较高强度，抗台风、防摄像机抖动、防攀爬、防腐。

控制箱

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能控制箱 | （宽）400×（高）610×（深）300mm | 只 | 1.5MM热镀锌钢板，表面喷塑，固定螺丝热镀锌 |
| 备注 | 箱内安装空开、防雷、4个插座、2路220V输出端子、风扇、5路DC12V、4路DC36V ；北斗定位；市电断电检测；传输网络断网检测；摄像机故障掉线检测；网络故障重启修复；补光灯状态检测（白天异常开启和晚上没正常打开）；远程定时控制供电（开、关、重启）；柜门防盗；电量检测；非法取电告警；温湿度检测；风扇温控；姿态检测、撞击告警、倾斜告警。 |  |  |  |

所有监控杆件及控制箱由中标人承建，按仪征市公安局要求贴上标牌。

2、后端设备技术参数要求

设备接入服务器、以太网交换机必须满足【财库〔2023〕7号】财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知中的服务器及存储设备等政府采购需求标准；【投标人需按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》并提供承诺函，加盖公章扫描上传】

采购人应当在履约验收中对中标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求中标人在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

绿色数据中心服务器及存储设备技术指标要求：

|  | 指标 |  |  | 限制值 | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品可再生利用率 |  |  | ≥80% | 根据GB/T 32355.2及附录C要求进行判定 |
| 2 | 供电模块效率 | 20%负载率 | 电源效率 | ≥90% | 检测方法按照HJ 2507附录B要求执行 |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |  |
|  |  | 50%负载率 | 电源效率 | ≥94% |  |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |  |
|  |  | 100%负载率 | 电源效率 | ≥91% |  |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |  |

合规性验证方式：查验数据中心提供的第三方检测报告或第三方认证证书。

绿色数据中心以太网交换机技术指标要求

|  | 指标 |  |  | 限制值 | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定端口以太网交换机能效比值（TEER） |  |  | ≥300 | 检测方法依据附录E中要求 |
| 2 | 单路电源输出效率 |  | 20%负载 | ≥88% | 检测方法依据HJ 2507附录B要求 |
|  |  |  | 50%负载 | ≥92% |  |
|  |  |  | 100%负载 | ≥88% |  |
| 3 | 单路电源最低功率因数(50%负载下的) |  |  | ≥0.90 |  |
| 4 | 多路电源输出效率 |  | 20%负载 | ≥85% |  |
|  |  |  | 50%负载 | ≥89% |  |
|  |  |  | 100%负载 | ≥85% |  |
| 5 | 多路电源最低功率因数(50%负载下的) |  |  | ≥0.90 |  |
| 6 | 噪声发射 | 有人值守 |  | ≤7.6 Bels | 检测方法依据YD/T 1816要求 |
|  |  | 无人值守 |  | ≤8.1 Bels |  |

# 合规性验证方式：查验数据中心提供的第三方检测报告或第三方认证证书。

# 3、系统总体要求

1、要求平台内录像存储容量不少于30天，图片存储不少于1年。要求全部高清摄像机按1080P每秒不低于25帧动态码流存储；后端云存储设备采用N+1备份。任意一台或者多台服务器发生故障，整个系统正常运转，且录像不丢失。任意两台存储设备出现故障，不影响视频流的正常存储，系统能正常运转；中标人的前端设备、管理软件须满足国家GB/T28181-2011、GB 35114标准（A级以上）标准。系统平台与仪征市公安局实战应用平台对接的方式采用GB/T28181-2011规定的标准。

2、除本项目的主要设备清单外，中标人应根据实际情况对配套的杆件、防雷接地、机柜、网络等设备进行更换、维护和补充，确保使用过程中的安全可靠，中标人无论是自建、借用其它杆件，中标人应负安全责任，杆件均需要满足关于前端材料设备部分技术要求，所有相机应根据场景配相应的电源、镜头、支架等配件，投标人报价时应考虑整个系统正常运行（包括后端接入、平台接入授权等硬件、软件、人工、运输）所产生的各种费用，本项目中交换机安装、调试也均由中标人负责，投标人需考虑其中所有费用，除中标价外，采购人不再另外支付其他费用。本项目在交付使用前安全责任由中标人负责，施工过程中造成的人身伤害、财产伤害以及涉及相关法律责任均由中标人承担。投标人必须考虑全部前端设备的取电及施工问题（含协调），采购人不另外提供任何费用。在施工中若对道路、绿化、管网、光缆等公共设施破坏的，由中标人负责恢复。

3、中标人所提供的前端相机、后端云存储系统扩容必须无缝接入现有的仪征市公安视频图像信息应用平台。接入平台后，任意7天内平台认定的超低质量图片比例不高于百分之五。（提供承诺函，原件扫描上传，格式自拟）

4、承诺所有后端设备使用的硬盘在本地有备份，有损坏时能在48小时内更换，并承诺所有硬件设备，不限于交换机、存储后端等设备在合同到期后，采购人有永久使用权。（提供承诺函，原件扫描上传，格式自拟）

5、中标人在安装新设备时，不得损坏原有相机及其配套的必备配件、辅材，保证在施工后相机在线，直至自然损坏。（提供承诺函，原件扫描上传，格式自拟）

6、服务期间，中标人未经采购人同意，不得访问、获取、留存、使用、泄露或者向他人提供数据，不得对数据进行关联分析。所有数据归采购人。（提供承诺函，原件扫描上传，格式自拟）

# 4、设备采购清单与技术参数

| 序号 | 设备名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行人闯红灯抓拍单元 | 900w行人闯红灯抓拍单元：采用不低于1英寸900万像素高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机，最大分辨率可达4096×2160，帧率高达25帧； 设备组成：高清抓拍单元由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节等组成。 视频分辨率设置：支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720。 支持LED频闪灯同步补光，防护罩内置LED车牌补光灯，摄像机内置网络防雷。 ★持行人闯红灯抓拍功能，可抓拍其运动过程，支持对闯红灯的目标进行人体抠图和人脸抠图（正面）； 白天捕获率≥99％：晚上捕获率≥99％；（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） | 台 | 8 |
|  |  | ★支持对非机动车闯红灯抓拍，可抓拍其运动过程，支持对闯红灯的目标进行人体抠图和人脸抠图（正面）； 白天捕获率≥99％；晚上捕获率≥99％；红绿灯信号检测方式支持：IO信号，红绿灯检测器，视频检测。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） ★支持无存储卡报警、IP冲突报警、设备温度过高报警(温度报警阈值可设置)；支持交通信号灯故障报警，当接收通过RS485接入的信号灯检测器发送的故障报警时，可在设备IE界面进行展示；（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 支持对两轮/三轮车分类识别；闯红灯违章支持叠加红灯已亮时间，可按照抓拍索引配置叠加红灯已亮时间。 支持同时输出不少于5路视频流，其中1路不低于16Mbps码率，1路不低于8Mbps码率。 支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台等。 具有防尘、防水、网络防雷、防浪涌等功能。 |  |  |
| 2 | 室外双摄高清球机 | 室外双摄高清球机：支持采用不低于2个靶面尺寸为1/1.8英寸的CMOS图像传感器。 支持内置2个GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率。 支持全景摄像机不小于1500TVL(分辨率设置为2560×1440，码率设置为4Mbps，帧率设置为30fps,RJ45输出)；细节摄像机不小于1600TVL(分辨率设置为2688×1520，码率设置为4Mbps，帧率设置为30fps,RJ45输出)； 支持内置全景和细节双路镜头，细节通道不低于41倍光学变倍，在单路和双路模式下，设备水平视场角均应≥92°。 ★支持不少于6个红外补光灯，4个白光补光灯。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 支持遮挡跟踪功能，正在跟踪的人员全身被遮挡时，样机细节通道可保持跟踪状态并持续框选提示，若4s(含4s)以内被跟踪人员又出现在监控画面中，可继续进行跟踪。 | 台 | 36 |
|  |  | 支持布控接力跟踪功能，多台设备外接平台并布控成功后，当布控人脸和车牌目标经过监控区域时，监控区域所属的样机应按照人脸和车牌目标经过顺序进行跟踪，并可通过平台持续显示视频图像。 支持混合目标检测功能，细节通道可对监控画面中的行人、非机动车、机动车的一种或多种混合目标进行抓拍及属性显示；可对设定区域单场景内135个目标进行检测、框选跟踪、抓拍和属性显示。 支持跟踪比对功能，当设定区域内行人人脸与布控人脸库中的人脸比对结果一致时，可触发报警并进行水平360°跟踪。 支持人员布控功能，当设备检测到布控黑名单中的人脸或人体时，可通过IE浏览器给出报警提示，并联动抓拍、跟踪目标，可分析、显示及上传目标属性信息、目标人员的GPS信息。 |  |  |
|  |  | 支持人脸检测比对及布控功能，可通过IE浏览器设置5组人脸库并进行独立布控，每个人脸信息库可单独设置布防、撤防时间，可联动报警信号、联动抓拍、联动录像，报警信息包含人脸属性、抓拍时间、人员注册信息和所在人脸库名称。 支持人脸抓拍图片功能，可进行人脸抓拍，并保存为人脸照、单寸照。 支持机动车、非机动车正面、侧面,后面进行检测并自动框选跟踪，实时上传抓拍照片。 支持多场景巡航功能，可对多个场景及预置点进行巡航并对机动车。非机动车、行人等目标进行检测。 支持联动语音功能，当检测到智能规则、动检、视频篡改、场景变更、音频异常等报警触发时，可以选择联动语音，会通过外接语音设备进行语音报警。 |  |  |
|  |  | 支持具备不少于1个RJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、7个报警输入接口、2个报警输出接口、1个复位按键、1个SD卡槽。 支持电源电压在DC36V±55%范围内变化时，正常工作。 支持IP67防护等级。 支持在温度不超过-40℃～+70℃的环境下正常工作。 支持在湿度不超过95%RH（无凝结）的环境下正常工作。 支持GB/35114A。 |  |  |
| 3 | 室内特征抓拍 | 室内特征抓拍：支持采用单个电动变焦镜头一体化设计，半球外观，自带补光灯；支持采用不低于800万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器；支持内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率；支持镜头焦距不小于4倍变焦。 ★支持在环境光照度低于50lx，对速度不小于40km/h的机动车，速度不大于25km/h的非机动车，速度不大于5km/h的行人三种同时经过画面的目标进行分类曝光，可抓拍人脸、人体、非机动车和机动车目标，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、欠曝情况。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） | 台 | 2 |
|  |  | 支持相同照度场景下，速度不同的运动目标，同时经过监控画面时，相机可自适应控制2套快门曝光时间，来适配不同速度目标，以保证抓拍目标图片效果。 ★支持变焦镜头全焦段图像畸变校正功能，相机从短焦到长焦变倍全过程均可同步自动进行画面畸变校正，画面几何失真全焦段≤3%。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 支持内置不少于3颗红外补光灯。 支持六种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控；支持抓拍功能，在低照度环境下抓拍功能可自动开启，在混合场景下，可同时分别抓拍清晰的车牌、车辆及人脸。 |  |  |
|  |  | 支持走廊模式，强光抑制，背光补偿，3D降噪，畸变矫正，数字水印，适用不同监控环境。 支持开启均值码流后，对比开启固定码流(码率设置为3840Kb/s)，录制0.5h、dav格式的录像，录像画面在清晰、图像无噪点、无拖影、无明显马赛克、无呼吸效应、无锯齿现象的情况下、录像占用存储容量应降低≥50%。 支持当人脸、人体、车身、车牌目标在画面中横向运动时，因速度过快或环境亮度动态范围过大，导致画面出现拖影与重影现象时，开启清影功能，可消除人脸、人体、车身、车牌目标横向拖影与重影现象，并自动调节画面亮度、锐度。 支持环境照度不高于0.51x，开启超感光功能后，可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度；支持ROI，AI编码，平均码流控制，适用不同带宽和存储环境。 支持报警不少于3进2出，音频2进1出，485，BNC，支持不小于512GMicroSD卡，内置双麦克风，内置扬声器。 |  |  |
|  |  | ★支持场景大模型算法，开启环境自适应功能后，可自动识别不同环境光的监控场景并切换图像配置，包括宽动态、曝光、增益等参数。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 支持DC12V/AC24V/PoE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA。 支持IP67防护等级。 支持在温度不超过-30℃～+60℃的环境下正常工作。 支持在湿度不超过95%RH（无凝结）的环境下正常工作。 支持GB/35114A。 |  |  |
| 4 | 室外双摄特征抓拍 | 内置2个CPU、GPU、NPU一体化芯片。 最低照度，彩色：≤0.0004Lux，黑白：≤0.0001Lux。 全景、细节分辨率均不小于3840×2160；传感器靶面全景细节均≥1/1.8"，全景焦距4mm，细节焦距8-32mm。 ★全景路镜头，最大光圈不低于F0.95；细节路镜头支持电动变焦，并可对拍摄物体进行自动聚焦，镜头最大光圈不低于F1.0。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传）。 细节路支持景深拓展功能，在固定光圈最大情况下，手动调整等级，画面亮度不变，但画面上、下部分清晰度明显变化。 内置补光灯，红外补光距离≥60m，柔光补光距离≥30m。 支持H.265/H.264/MJPEG编码格式。 支持GB/T28181、GA/T1400和Onvif协议，确保兼容性。 ★开启全结构化功能后，设备能同时检测不少于100个混合的运动目标，包括人脸、人体、车辆和非机动车4种运动目标；并支持对不少于45个目标进行跟踪、优选、抓拍及属性分析，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 支持机动车、非机动车、行人等目标检测功能，其中非机动车抓拍可对自行车、电瓶车、三轮车进行抓拍，支持摩托车抓拍功能。 | 台 | 45 |
|  |  | ★支持快速集成智能算法或应用APP，智能算法或APP可以独立升级；支持智能算法模块动态加载，加载过程中，视频业务不中断。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） |  |  |
|  |  | 应满足内置双mic和扬声器，具有不少于1个RJ45；10M/100M/1000M、1路RS485接口、2路报警输入，1路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个MicroSD卡插槽、1个复位键；供电方式：应满足AC24V、POE。 防护等级：不小于IP67。 工作温度-30~60℃。 |  |  |
| 5 | 室外四摄特征抓拍 | 室外四摄特征抓拍：支持不少于2个全景摄像机和2个细节摄像机组成，内置4个CMOS图像传感器,全景靶面尺寸不小于1/1.8，细节靶面尺寸不小于1/1.2；支持抓拍图片分辨率全景效像素不小于400万像素，分辨率不低于2688×1520；特写有效像素不小于800万像素，分辨率不低于3840×2160； ★支持内置4个算力共为20TOPS的GPU芯片 。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 支持内置4个电机，双通道均支持PT一体化云台，通道1和通道2的云台可独立控制，支持水平调节角度：0-180°。垂直调节角度：-5-30°； | 台 | 13 |
|  |  | ★支持两路细节焦距不小于60mm,全景焦距不小于4mm。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 支持双通道视频结构化抓拍，可同时对监视区域内不同运动方向的行人、非机动车、机动车进行监视、跟踪、筛选、框选提示并抓拍存储图片。 ★支持两路全景通道均支持通用行为分析、视频结构化智能方案；两路细节通道均支持通用行为分析、视频结构化、人脸识别智能方案；四路全景和细节通道智能方案可同时开启,支持四路结构化同时检测抓拍。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） |  |  |
|  |  | 支持设备双边摄像机互为180°角度进行监控。 ★支持双通道均具有2颗远光混合补光灯和2颗近光混合补光灯以及1颗中光混合补光灯，每颗可对红外及白光进行独立调节。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 支持具有不少于3个报警输入接口、2个报警输出接口，2个音频输入接口，1个音频输出接口。 ★支持内置水平尺。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 支持DC36V±25%宽电压输入；支持在温度不超过-40℃～+70℃，湿度不超过95%的环境下正常工作。 支持IP67防护等级。 支持GB/35114A。 |  |  |
| 6 | 高清枪机 | 高清枪机：支持采用不低于1/1.8英寸CMOS图像传感器。 支持内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率。 支持超感光技术：应用于超低亮度的环境下，提升图像的清晰度保证图像效果。 支持复眼补光技术，减少光污染，补光均匀性好，提升夜晚补光通透性。 支持内置高效暖光灯，最大暖光监控距离40米。 ★支持针对人、机动车、动物3类有效目标进行检测,并触发报警和设置事件联动。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，灯光等事件联动项进行统一撤防控制。 支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境。 支持不少于1TB Micro SD卡，内置麦克风。 | 台 | 14 |
|  |  | ★支持监控视窗倾斜角4°，有效降低鬼影影响。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 支持DC12V供电方式。 支持IP67防护等级。 支持不少于4路报警输出，2路报警输出，1路音频输入输出。支持在温度不超过-40℃～+60℃的环境下正常工作。 支持在湿度不超过95%RH（无凝结）的环境下正常工作。 支持GB/35114A。 |  |  |
| 7 | 人脸补光灯 | 人脸补光灯： LED智能补光灯 颗数：≥48颗原装进口大功率暖光色温LED灯珠，功 率：≤50W；角度：透镜采用磨砂镜面有效减少光污染及眩目问题；色温：2800K~5500K（暖光设计）；显色指数>65Ra；供电电源：AC220V（176V～264V)；最佳照射距离：16米～28米；开启方式：支持环境亮度检测，低照度下自动开启；工作环境温度：-40℃~+80℃。 ★状态检查：支持通过RS485远程显示补光灯的工作状态包括正常、开启、关闭、光敏阀值、亮度等级、温度、故障状态、实时功率。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） | 套 | 71 |
|  |  | ★光敏控制功能：支持通过RS485或RJ45接口远程调节光敏阈值，阈值500级可调。支持光敏阈值根据环境光照度自动适应调节。支持自适应亮灯，自适应熄灯。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） ★ 同步功能：支持补光灯与摄像机自适应同步。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） ★平台控制功能：支持通过智能设备箱管理平台远程控制补光装置的开启和关闭、亮度调节、光敏阀值调节，并可在线实时检测补光装置状态。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） |  |  |
| 8 | 环境补光灯 | 光源类型：16颗优质大功率暖光LED。 最佳补光距离16米~26米。 响应时间小于20us。 支持环境亮度检测，低照度下自动开启。 工作温度：温度-30℃~70℃。 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结。 电源：220VAC±10%。 功耗：35W MAX。 防护等级：IP66。 | 套 | 14 |
| 9 | 定制支架 | 直径76毫米壁厚3毫米镀锌钢管定制；长度0.6-2米，不具备安装0.6米以上长度的情况下在用高度0.8米的双层横臂；皆含全程安装轨道。含紧固螺栓，可采用主杆开孔攻丝采用螺栓固定，不得采用不锈钢喉箍捆绑固定。 | 套 | 33 |
| 10 | 网络工业交换机 | 网络工业交换机：支持交换容量不小于256Gbps，包转发率不小于60Mpps；支持不少于10个10/100/1000Base-T电口、2个100/1000Base-X SFP光口；支持静态配置和动态学习MAC地址；支持MAC地址表少于8K；支持LLDP协议；支持静态链路聚合功能；支持STP、RSTP； 支持3拨码开关。 支持在APP、管理平台查看接入的交换机下终端设备(摄像机、球机、存储设备)型号，进行统一运维管理。 支持通过APP、管理平台在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容。 | 台 | 105 |
|  |  | ★支持在APP、管理平台中对接入的交换机、交换机下终端设备(摄像机、球机、存储设备)进行统一管理、监控、拓扑管理、告警等功能。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 支持在温度不超过-40℃～+75℃的环境下正常工作。 支持双电源。 支持导轨式安装方式。 支持IP40防护等级。 支持IK06防护等级。 |  |  |
| 11 | 光纤收发器 | 光纤收发器：提供1个电口和1个光口，前端发射机壁挂式，后端接收机SFP光模块，传输距离40km；电接口：RJ45口，支持IEEE802.3 10Base-T、IEEE802.3u 100Base-TX、IEEE802.3ab 1000Base-T标准，速率10M/100M/10000M自适应； 光接口：支持IEEE802.3 100Base–FX、IEEE802.3 1000Base-X标准，支持SFP可插拔光模块，单模单纤，SC、LC可选，传输距离0～40km；结构：前端采用独立式结构，全金属外壳，自然散热，后端接收采用SFP光模块（LC口），可以插入市场主流交换机的SFP插槽内；供电：采用220V/110V交直流供电，含电源适配器。 | 对 | 96 |
| 12 | 智能控制箱 | 智能控制箱：主要包含空开、防雷、4个插座、2路220V输出端子、风扇、5路DC12V、4路DC36V ；北斗定位；市电断电检测；传输网络断网检测；摄像机故障掉线检测；网络故障重启修复；补光灯状态检测（白天异常开启和晚上没正常打开）；远程定时控制供电（开、关、重启）；柜门防盗；电量检测；非法取电告警；温湿度检测；风扇温控；姿态检测、撞击告警、倾斜告警厚度1.5毫米钢板表面热镀锌、喷塑处理，高度610毫米、宽度400毫米、深度300毫米，内部机架式设计、底部按要求预留300平方厘米以上散热孔以及过滤网，顶部配置双套温度自控散热风扇。 | 台 | 96 |
| 13 | 主电源线 | 主干电缆 RVV2*2.5mm2电缆 | m | 4500 |
| 14 | 网线 | UTP6超6类室外防水网线。绝缘材质：高密度聚乙烯，原材料进口环保料。绝缘外径：1.0±0.005 mm 护套材质：内护套：HDPE料外护套：PVC+PE 护套最小厚度：0.6mm。电气性能：符合YD/T 1019-2001标准规定。导体线径：纯无氧铜 0.57mm。使用寿命：非人为或地质灾害情况下，使用寿命不低于20年。 | m | 3000 |
| 15 | 设备电源线 | RVV2*1.5mm2无氧铜 | m | 6500 |
| 16 | 光缆 | 国标铠甲单模12芯 | m | 9000 |
| 17 | 光纤终端盒 | 金属外壳、12芯SC口、配齐尾缆及法兰 | 个 | 103 |
| 18 | 特征专用杆件 | 金属主杆高度3.5米、壁厚3.6毫米、直径102毫米，含加高接口、2.5米处预留直径40毫米穿线孔以及悬箱固定螺栓；顶部四面法兰、面部识别相机专用横臂1组，表面热镀锌、喷塑处理；横臂长度低于0.8米长度的情况下，配另一层横臂专门安装补光灯 | 套 | 50 |
| 19 | 特征专用杆件基础 | 20国标钢筋*4根，高度0.65米；开挖0.6米*0.6米，深度0.8米，C30商用混凝土浇筑，包括垃圾清运。 | 个 | 50 |
| 20 | 弱电管道 | 普通土地面开挖深度0.7米埋设PE50管道；若是道板铺装路面则需要按照原有式样恢复铺装 | m | 1000 |
| 21 | 弱电井 | 砖砌500*500通信井；铸铁承重80吨井圈井盖 | 座 | 25 |
| 22 | 接地系统 | 直径16毫米铜棒、长度1.5米，从杆件基础底部打入地下、使用16平方毫米铜芯接地线引出连接箱体 | 套 | 96 |
| 23 | 辅助材料 | 接插件、标签牌、警示桩等 | 项 | 1 |
| 24 | 光汇聚交换机 | 24口千兆、4光口万兆 | 台 | 3 |
| 25 | 光模块 | 单模万兆 双纤 | 个 | 6 |
| 26 | 尾纤 | 单模双芯 30米 | 对 | 15 |
| 27 | 旷视平台接入授权 | 面部识别、身体特征 | 路 | 195 |
| 28 | 理线器 | 钢质 24口 | 个 | 4 |
| 29 | 云存储主机及硬盘 | 云存储主机及硬盘：单机配备48块12T专用硬盘，服务器配置：≥2颗64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘，配置≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇；支持热插拔1+1AC220V。 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T SATA/SAS硬盘； 支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘。支持 CMR或SMR硬盘。 支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。 | 台 | 1 |
|  |  | 具有48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 ★系统支持按照24/36/48等盘位、不同性能、不同CPU架构的存储节点混合组网，当出现磁盘或节点故障时，系统可根据CPU利用率、节点连接数、节点吞吐量、节点综合负载等策略提供最优重构速度，最高重构速度可达4TB/h。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） ★支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。 |  |  |
|  |  | 支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份；支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据。 ★系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） |  |  |
|  |  | 系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取。 支持延迟踢盘，防止误拔硬盘导致数据破坏。 设备可对硬盘进行加密解密。 支持录像加密功能，当前端相机不支持加密功能时，支持在数据落盘前进行加密。 支持从存储出去的数据均为加密后的数据，下载的录像无法通过普通播放器播放，且使用专用播放器播放时，也必须经过授权才可正常解码播放。 存储节点具有防偶发死机的措施，死机后的自愈恢复时间应≤3min。 支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等。 支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务组建、扩展、删除；负载均衡：1.节点离线、磁盘离线、节点过载、扩容存储节点，自动调整录像、图片、对象业务，实现集群均衡负载；2.域内节点部分带缓存加速盘，部分不带缓存加速盘，图片数据可自动路由存储缓存加速盘。 |  |  |
|  |  | 云系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响。 ★系统支持多级加速：支持对不同规格图片数据分级加速存储，小图支持SSD缓存加速，大图支持内存加速；系统支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD缓存加速池容量大小，可最高针对4096 KB 图片加速提取。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） |  |  |
| 31 | 安装及调试费 | 含3年免费维保、辅材 | 项 | 1 |
| 32 | 设备后期维护 | 设备第四、第五年维护 | 项 | 1 |
| 33 | 网络专线费 | 租用网络运营商7条网络专线（租期3年） | 项 | 1 |

# 5、售后服务方案

1、售后服务内容

投标人向采购人提供7*24小时故障报修受理服务机构的联系方式；投标人接到报修通知后，维修人员4小时内到达现场，并根据现场情况开展故障排除工作。针对前端设备故障需要返厂维修，能在24小时内提供设备备件。处理线路、软件升级等非前端设备硬件损坏故障，在24小时内恢复运行。

2、售后服务、培训

投标人应编制售后服务方案，方案中体现完善的售后服务体系、售后服务保证措施等。 应根据采购人的要求对设备使用提供技术培训和指导。投标人应培训方案包含：培训计划、培训对象、培训人员等。培训应对针对采购人的管理需要对培训对象分层次进行，各层次不少于2次。

3、平台系统维护

（1）设备维护：

定期巡检：对监控设备进行定期巡检，确保设备正常运行。

故障处理：及时排查和处理出现的故障，确保故障设备尽快恢复正常。

定期更新：根据设备使用情况和需求，定期更新软件和固件，确保系统安全性。

数据备份：定期对监控数据进行备份，以防数据丢失或损坏。

（2）系统更新与补丁管理：

系统补丁升级：因应用系统软件改版或功能扩充等原因进行系统升级。

巡检服务：提供系统运行性能诊断及设备检修保养服务，减少故障发生率及延长使用周期。

（3）安全保障：

系统安全管理：进行系统安全管理、数据管理，根据问题性质决定解决问题的方法并跟踪其执行。

定期诊断测试：对系统进行诊断测试，查看错误信息、性能调优、功能完善等，并提供巡检报告。

（4）数据管理：

历史数据存储：平台应能够长期保存历史监控数据，供运维人员随时查询和分析。

报表生成：支持自动生成各类监控报表，如日报、周报、月报等，帮助运维团队全面了解系统的运行状况。

（5）服务人员配备：

设立售后服务组织架构，组员包含但不限于售后服务经理、售后服务人员等。相关人员应具有专业知识和技能。并结合建设点位的覆盖范围，配置维修小组。明确各类人员的工作职责及范围。保障维修小组能够在规定的时间内完成故障点位的修复。投入售后服务经理1名、投入售后服务人员5人（不含售后服务经理）、驻驻场维护人员1人，专职在仪征市公安局为本项目提供服务。

# 6、系统建设实施

1、建设原则

本项目建设时应遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。综合考虑后期维护及操作等因素，并为今后的扩建、改造等留有扩充的余地。建设方案应完整、全面，具有科学性、合理性及可操作性。

2、实施要求

(1)与仪征市公安视频图像信息应用平台系统无缝对接

资源统一管理：建立统一的资源管理数据库，将本项目涉及的所有前端相机、后端服务器等设备信息以及视频图像数据、人员信息、车辆信息等业务数据进行集中管理。制定统一的数据标准与接口规范，确保与仪征市公安视频图像信息应用平台系统的数据格式一致，实现数据的无缝对接与共享。

应用整合共享：对本项目开发的各类应用功能，如视频监控应用、智能分析应用等，进行整合封装，通过统一的应用接口提供给仪征市公安视频图像信息应用平台系统调用。在平台对接过程中，进行充分的测试与联调，确保应用功能在对接后能够正常运行，实现应用的整合共享。​

(2)总体管理方案

设备安装调试：制定详细的设备安装调试计划，明确各设备的安装位置、安装步骤与调试方法。安排专业的技术人员进行设备安装，在安装过程中严格按照设备安装手册与相关规范进行操作。设备安装完成后，及时进行调试，确保设备各项功能正常运行。

外场立杆施工：在立杆施工前，进行详细的现场勘查，确定立杆的位置、高度与基础形式。制定立杆施工方案，包括施工流程、安全保障措施等。选用专业的施工队伍进行立杆施工，在施工过程中确保立杆的垂直度、稳定性符合要求，同时做好立杆的防锈、防腐处理。

总体联调：在所有设备安装调试完成后，进行系统的总体联调。制定总体联调方案，明确联调的范围、步骤与测试方法。组织相关技术人员进行联调工作，对系统的各项功能进行全面测试，包括视频图像传输、智能分析、平台对接等功能，及时发现并解决联调过程中出现的问题。​

“一机一档” 工作：安排专人负责收集整理本项目所有设备的相关信息，包括设备名称、型号、生产厂家、采购时间、安装位置、设备参数等。按照省厅、市公安局 “一机一档” 建设要求，将设备信息录入到指定的系统中，并确保信息的准确性与完整性。同时，对立杆点位信息、线路走向信息等进行整理录入，建立完善的项目档案。​

(3)接口对接方案​

国标、SDK 对接：本期项目所有前端相机、后端服务器等设备，按照国标 GB/T28181 标准以及现有平台要求的 SDK 接口规范进行开发对接。对于新开发的接口，组织专业的软件开发团队进行开发，确保接口的稳定性与兼容性。在接口开发完成后，进行全面的测试，包括功能测试、性能测试、兼容性测试等，确保接口能够与仪征市公安视频图像信息应用平台、人脸大数据平台实现无缝对接。

远期业务系统集成对接：制定远期对接方案，明确对接的步骤、时间节点与技术路线。在项目建设过程中，预留相应的接口与数据通道，为后期实现与各业务系统的集成对接做好准备。

(4)网络方案​

网络现状分析：对仪征市公安现有网络架构、网络带宽、网络设备等进行全面的调研分析。了解现有网络的运行状况、存在的问题以及网络使用需求。通过网络测试工具对网络的带宽、延迟、丢包率等指标进行测试，形成详细的网络现状分析报告。​

组网架构说明：根据项目需求与网络现状，设计合理的组网架构。采用核心层、汇聚层、接入层三层网络架构，确保网络的可靠性与扩展性。在核心层选用高性能的核心交换机，负责数据的高速转发；在汇聚层选用汇聚交换机，将多个接入层设备的数据汇聚到核心层；在接入层选用支持 PoE 供电的接入交换机，为前端相机等设备提供网络接入与供电。​

IP 地址规划：采用合理的 IP 地址规划方法，根据设备数量与网络架构进行 IP 地址分配。选用私有 IP 地址，并结合 NAT 技术实现与外部网络的通信。按照区域、设备类型等对 IP 地址进行分段管理，便于 IP 地址的管理与维护。同时，预留一定数量的 IP 地址，为后期设备扩展提供保障。​

与现有网络对接：制定与现有网络对接的详细方案，明确对接的位置、方式与技术要求。在对接过程中，进行充分的测试与联调，确保新建设的网络与现有网络能够实现互联互通，不影响现有网络的正常运行。同时，做好网络安全防护工作，防止网络攻击与数据泄露。​

(5)进度管理方案

供货方案：与设备供应商建立良好的合作关系，签订详细的供货合同，明确设备的供货时间、型号、数量等。制定设备采购计划，按照项目建设进度要求合理安排设备采购时间。建立设备到货验收机制，确保设备到货的及时性与质量符合要求。​

进度控制方案：制定详细的项目进度计划，对项目进度进行可视化管理。明确项目各个阶段的任务、责任人与时间节点。建立进度跟踪机制，定期对项目进度进行检查与评估，及时发现进度偏差并采取相应的纠正措施。

进度跟踪方案及工作措施：安排专人负责项目进度跟踪工作，每周对项目进度进行检查，收集项目进展情况信息。对项目进度进行分析，判断是否存在进度滞后的风险。如果发现进度滞后，及时组织相关人员进行原因分析，并采取增加人员、调整施工计划等措施加快项目进度，确保项目在规定期限内完成。

(6)安全保障方案

项目现场管理：制定项目现场管理制度，明确中标人工作人员在项目现场的行为规范。进入项目现场的车辆、设备必须按照指定的地点停放，不得随意停放妨碍施工和阻碍交通。项目结束后，中标人负责及时清理现场，恢复现场原状。如有损坏现场设施、地面等情况，必须按照相关标准进行修复。

安全事故处理：中标人在项目实施期间，必须建立完善的安全保障体系，制定安全事故应急预案。加强对工作人员的安全教育培训，提高安全意识。如果发生安全事故、人身伤害和其它财产安全事故，中标人必须立即启动应急预案，进行事故处理，并承担全部责任。同时，及时向相关部门报告事故情况，配合相关部门进行事故调查。​

# 7、验收标准

江苏省公安厅《关于加强全省社会治安监控系统联网调度和资源整合建设工作的规划指导意见》

江苏省公安厅《社会治安监控系统布建指导意见》

江苏省公安厅《全省公安机关道路监控网“3.20”工程建设规划及技术指导意见》（苏公厅[2010]289号）

江苏省公安厅《全省“3.20工程”道路监控系统数据和图像采集标准及传输规范（试行）》（苏公厅[2010]526号）

江苏省公安厅《全省“3.20工程”基础网络建设规范指导意见（试行）》（苏公厅[2010]550号）

江苏省公安厅《江苏省道路监控网建设“3.20”工程总体方案》

《江苏省公安厅道路监控系统前端设备招标文件》（SJC2010 070266）

《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T1202-2014）

《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2014）

《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》（GA/T 995—2020）

《道路交通技术监控设备运行维护规范》（GA/T 1043-2013）

《安全防范工程通用规范》(GB 55029-2022  )

《视频安防监控系统工程设计规范》(中华人民共和国国家标准 GB50395-2007)

《交通电视监视系统工程验收规范》 (GA/T514-2004)

《公安交通指挥系统设计规范 第4部分:制图》（GA/T 515.4-2011）

《公安交通管理设备外场设备施工要求》（GA/T652-2017）

《民用闭路监视电视系统工程技术规范(附条文说明)》 （GB 50198-2011）

《信息技术 软件生存周期过程》（GB/T 8566-2007）

《安全防范工程程序与要求》 (GA/T75-94)

《电子政务标准化指南 第3部分:网络建设》（GB/T 30850.3-2014  ）

GB/T 2423.1  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.3  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 2423.5  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击

GB/T 2423.10 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦）

GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.11电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

安全设备必须符合“公安部300系列安全标准”的要求

满足所有硬件产品均符合国产化要求

上述规范以外，遵循国家现行规范。

五、付款方式

- （1）合同签订后，甲方自收到发票之日（乙方开票日期）起10个工作日内支付乙方合同金额30%的预付款；

- （2）项目建设完毕，并实现所有数据与仪征市公安视频图像信息应用平台级联互通后，甲方自收到发票之日（乙方开票日期）起10个工作日内支付乙方合同总价的10%；

- （3）项目试运行三个月，验收合格并审计结束后，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付结算审定价的余款。

- 六、其他：本项目为电子投标，中标单位在领取成交通知书时需递交二份完整的投标书。

第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 2 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除

后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库

〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价

格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新

疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将

不做相应扣除。

- 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库

- [2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单

位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残

疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联

合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%

价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、采购本国产品的支持政策

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予  20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

- 三、评标标准

分包1

| 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 （30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价)×30。（小数点保留两位） |
| 技术性能 （31分） | 根据招标文件详细技术要求，完全响应即满足招标文件各项技术指标、参数要求的得31分。 主要技术指标（标注“★”的条款）每出现一项偏离扣1分，扣完为止。 其他指标（未标注“★”的条款）每出现一项偏离扣0.5分，扣完为止。 （标注“★”的须提供相关证明材料的原件并扫描上传；未标注“★”的条款提供技术要求响应及偏离表；不提供的不得分） |
| 实施方案 （15分） | 1、平台系统维护方案：优于招标文件要求得3分；符合招标文件要求得1.5分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 2、总体管理方案：优于招标文件要求得3分；符合招标文件要求得1.5分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 3、接口对接方案：优于招标文件要求得3分；符合招标文件要求得1.5分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 4、进度管理方案：优于招标文件要求得3分；符合招标文件要求得1.5分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 5、安全保障方案：优于招标文件要求得3分；符合招标文件要求得1.5分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 售后服务 （6分） | 1、投标人承诺处理前端设备故障，到达现场时间在1小时以内得2分、2小时以内得1分。 |
|  | 2、投标人承诺处理线路、软件升级等非前端设备硬件损坏故障，在12小时内恢复运行的得2分。 |
|  | 3、投标人承诺在接到采购人通知后，针对前端设备故障需要返厂维修，能在12小时内提供设备备件的得2分。 （须提供以上1-3项承诺函，原件扫描上传） |
| 综合能力及人员配备 （12分） | 1、投标人具有电子与智能化工程专业承包一级资质证书且在有效期以内的得2分；具有颁发电子与智能化工程专业承包二级资质证书且在有效期以内的得1分。 |
|  | 2、投标人具有信息系统服务交付能力（CCID）等级一级证书且在有效期以内的得2分，具有信息系统服务交付能力（CCID）等级二级证书且在有效期以内的得1分。 |
|  | 3、投标人具有信息系统建设和服务能力(CS5)证书在有效期以内得2分,具有信息系统建设和服务能力(CS4)证书在有效期以内得1分。 |
|  | 4、投标人具有信息安全服务资质认证证书(CCRC)且在有效期以内的，一级得2分，二级得1分。 （须提供以上1-4项证书，原件扫描上传） |
|  | 5、投标人提供的项目负责人，具有信息系统项目管理师、网络工程师认证证书且在有效期内，有一个得1分，满分2分。 |
|  | 6、项目服务团队（不含项目负责人），具有CISP信息安全专家工程师认证证书、IT服务工程师ITSS证书、IT运维工程师证书、网络通信安全管理员证书，有一个得0.5分，满分2分。 （须提供以上5-6项证书和投标人为其缴纳近三个月内任意一个月的社保证明，原件扫描上传，一人多证不重复计分） |
| 类似业绩 （6分） | 投标人2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩，每有1个得2分，满分6分。 （以合同签订时间为准，提供合同原件并扫描上传） |

分包2

| 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 （30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价)×30。（小数点保留两位） |
| 技术性能 （26分） | 根据招标文件详细技术要求，完全响应即满足招标文件各项技术指标、参数要求的得26分。 主要技术指标（标注“★”的条款）每出现一项偏离扣1分，扣完为止。 其他指标（未标注“★”的条款）每出现一项偏离扣0.5分，扣完为止。 （标注“★”的须提供相关证明材料的原件并扫描上传；未标注“★”的条款提供技术要求响应及偏离表；不提供的不得分） |
| 实施方案 （18分） | 1、平台系统维护方案：优于招标文件要求得3分；符合招标文件要求得1.5分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 2、总体管理方案：优于招标文件要求得3分；符合招标文件要求得1.5分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 3、接口对接方案：优于招标文件要求得3分；符合招标文件要求得1.5分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 4、网络方案：优于招标文件要求得3分；符合招标文件要求得1.5分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 5、进度管理方案：优于招标文件要求得3分；符合招标文件要求得1.5分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 6、安全保障方案：优于招标文件要求得3分；符合招标文件要求得1.5分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 售后服务 （6分） | 1、投标人承诺处理前端设备故障，到达现场时间在1小时以内得2分、2小时以内得1分。 |
|  | 2、投标人承诺处理线路、软件升级等非前端设备硬件损坏故障，在12小时内恢复运行的得2分。 |
|  | 3、投标人承诺在接到采购人通知后，针对前端设备故障需要返厂维修，能在12小时内提供设备备件的得2分。 （须提供以上1-3项承诺函，原件扫描上传） |
| 综合能力及人员配备 （14分） | 1、投标人具有CCIA信息系统业务安全服务资质一级证书且在有效期以内的得3分，具有二级证书且在有效期以内的得1分，没有不得分。 |
|  | 2、投标人具有信息系统服务交付能力（CCID）等级一级证书且在有效期以内的得3分，具有信息系统服务交付能力（CCID）等级二级证书且在有效期以内的得1分。 |
|  | 3、投标人具有电子与智能化工程专业承包一级资质证书且在有效期以内的得3分；具有电子与智能化工程专业承包二级资质证书且在有效期以内的得1分。 （须提供以上1-3项证书，原件扫描上传） |
|  | 4、投标人配备的项目负责人，具有信息系统集成高级项目经理证书，得2分；具有信息系统集成中级项目经理证书，得1分。 |
|  | 5、项目服务团队（不含项目负责人），具有CISP信息安全专家工程师认证证书、IT服务工程师ITSS证书、IT运维工程师证书，有一个得1分，满分3分。 （须提供以上4-5项证书和投标人为其缴纳近三个月内任意一个月的社保证明，原件扫描上传，一人多证不重复计分） |
| 类似业绩 （6分） | 投标人2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩，每有1个得2分，满分6分。 （以合同签订时间为准，提供合同原件并扫描上传） |

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ： （加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前三个月内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

三、 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）

四、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页截图）

七、供应商信用承诺函

八、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

九、法人授权书

十、投标函

十一、企业报价折扣证明（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

十二、联合体协议（如有）

十三、符合性审查响应对照表

十四、投标分项报价表

十五、技术要求响应及偏离表

十六、商务要求响应及偏离表

十七、开标一览表

十八、主要标的信息（中标后将公示）

十九、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前三个月内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

## 三、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年不需提供

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声  明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

## 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 六、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

- 提供网页截图
七、供应商信用承诺函

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

## 八、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

## 九、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：

联系电话（手机）：

单位名称：                （加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

## 十、投标函

投标函

致：扬州博远工程咨询有限公司

根据贵方的（    ）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

- 十一、中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加的（单位名称）的（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于     （中型企业 、小型企业 、微型企业）；

2.（标的名称），属于 工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于     （中型企业 、小型企业 、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

4、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

5、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

十一、残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

日 期： 年 月 日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

十二、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加           （代理公司）组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十三、符合性审查响应对照表

符合性审查响应对照表（采购包号：**）

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

注：

1.投标人必须对采购需求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该项目作无效投标处理。

十四、投标分项报价表

投标分项报价表（采购包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

十五、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表（采购包号：***）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：行数不够，可自行添加；

十六、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表（采购包号：***）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十七、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

大写： （人民币：圆）

日期：       年   月   日

十八、主要标的信息

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

货物类

名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价：