苏州市吴江区政府采购

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320509-WYZB-G2026-0004

采购单位：苏州市吴江区盛泽镇人民政府

采购类别：服务类

采购内容：新建程开甲少年书院校园文化建设

苏州玮源招投标咨询服务有限公司

2026年05月

前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 采购内容：新建程开甲少年书院校园文化建设 |
| 2 | 采购数量：1项 |
| 3 | 投标有效期为九十天（日历日） |
| 4 | 本次项目采购预算为：人民币伍佰零伍万叁仟捌佰捌拾贰元伍角整（￥：5053882.50） 投标保证金数额：本项目不收取投标保证金 |
| 5 | 投标单位对招标文件如有疑问，请根据中华人民共和国财政部令第94号进行递交；供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函（必须附网上报名的《投标供应商确认函》）现场提交或邮寄至本公司。 |
| 6 | 本次公开招标采购开标过程采用电子化招投标模式，投标人须网上提交投标文件，无需递交纸质响应文件，并可通过远程开标方式完成开标。 |
| 7 | 网上响应文件接收截止时间：2026年06月12日09：30（北京时间） 远程签到起止时间：2026年06月12日09：00至09：30（北京时间） |
| 8 | 远程开标时间：2026年06月12日09：30（北京时间） 远程CA预解密时间：2026年06月12日09：30至09：50（北京时间） 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 9 | 中标服务费：本项目申报预算时已经包含中标服务费，因此服务费由中标单位支付，在领取中标通知书时中标人向招标代理机构一次性付清。按照预算金额的如下比例进行计算：即100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%、500~1000万元以0.8%，差额定率累进法计算并支付中标服务费。 中标服务费账号： 账户名：苏州玮源招投标咨询服务有限公司 开户行：中国银行苏州盘西支行 帐号：544360882716 供应商缴纳代理服务费时，如需增值税专用发票的，则须提供有关信息资料。 注：请各供应商在投标报价时综合考虑。 |
| 10 | 评分标准：详见第六章 |

总目录

第一章投标邀请函

第二章投标人须知

第三章投标文件格式

第四章招标书

第五章合同主要条款

第六章评分标准

第一章 投标邀请函

项目概况

新建程开甲少年书院校园文化建设项目的潜在投标人应在“苏采云”系统中获取招标文件，并于2026年06月12日09：30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320509-WYZB-G2026-0004

项目名称：新建程开甲少年书院校园文化建设

预算金额：人民币伍佰零伍万叁仟捌佰捌拾贰元伍角整（￥：5053882.50）

采购需求：新建程开甲少年书院校园文化建设（详见第四章 招标书）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 导视部分 |  |  |  |
| 1 | 楼层信息牌 | 块 | 4.0 |
| 2 | 教室及行政楼指示牌 | 块 | 42.0 |
| 3 | 书房指示牌 | 块 | 14.0 |
| 4 | 卫生间、开水房指示牌 | 块 | 24.0 |
| 5 | 精工一级导向牌 | 块 | 1.0 |
| 6 | 楼层之间牌 | 块 | 15.0 |
| 7 | 机房指示牌 | 块 | 32.0 |
| 8 | 精工二级导向牌 | 块 | 4.0 |
| 9 | 辅房指示牌 | 块 | 10.0 |
| 10 | 安全及警示牌 | 块 | 48.0 |
| 11 | 防撞条 | 米 | 150.0 |
| 入口文化布置 |  |  |  |
| 12 | 书院匾额 | 套 | 1.0 |
| 13 | 书院竖牌 | 套 | 1.0 |
| 14 | 文化铭石 | 座 | 1.0 |
| 15 | 店招标牌 | 项 | 1.0 |
| 16 | 创意发光装置 | 项 | 1.0 |
| 文起江南 |  |  |  |
| 17 | 文化屏风 | 项 | 1.0 |
| 18 | 伟人胸像 | 项 | 1.0 |
| 19 | 江山学脉文化装置1 | 项 | 1.0 |
| 20 | 江山学脉文化装置2 | 项 | 1.0 |
| 21 | 江山学脉文化装置3 | 项 | 1.0 |
| 22 | 江山学脉文化装置4 | 组 | 1.0 |
| 23 | 雕塑-青山 | 组 | 1.0 |
| 24 | 金属古建院落沙盘 | 组 | 1.0 |
| 25 | 氛围雾化 | 块 | 4.0 |
| 26 | 千里江山图氛围布置 | ㎡ | 72.0 |
| 27 | “文起江南”艺术氛围装置 | 个 | 3.0 |
| 28 | “文起江南”文化坐凳 | m | 21.0 |
| 29 | 古碑 | 项 | 1.0 |
| 30 | 沿革铭文 | 块 | 12.0 |
| “怀瑾归邦”庭院布置 |  |  |  |
| 31 | 伟人生平简史装置1 | 项 | 1.0 |
| 32 | 伟人生平简史装置2 | 项 | 1.0 |
| 33 | 伟人生平简史装置3 | 项 | 1.0 |
| 34 | 伟人铜像 | 座 | 1.0 |
| 35 | 配套道具（行李） | 套 | 1.0 |
| 36 | 配套道具（配景） | 套 | 1.0 |
| 走廊文化布置 |  |  |  |
| 37 | 学子文化布置 | 项 | 1.0 |
| 38 | 健康文化墙面布置1 | 项 | 1.0 |
| 39 | 健康文化墙面布置2 | 项 | 1.0 |
| 40 | 物料文化组合墙1 | 项 | 1.0 |
| 41 | 物料文化组合墙2 | 块 | 10.0 |
| 42 | 博物展示柜1 | 个 | 1.0 |
| 43 | 博物展示柜2 | 个 | 9.0 |
| 44 | 古地图文化墙面布置1 | 块 | 1.0 |
| 45 | 古地图文化墙面布置2 | 块 | 1.0 |
| “盛泽书房”庭院布置 |  |  |  |
| 46 | 旧墙道具1 | 项 | 1.0 |
| 47 | 旧墙道具2 | 项 | 2.0 |
| 48 | 溯源地面氛围布置 | 块 | 15.0 |
| 49 | 古书房文化雕塑构建 | 项 | 1.0 |
| 50 | 仿古雕塑-全铜展柜 | 项 | 1.0 |
| 51 | 主题精标文字 | 套 | 1.0 |
| 52 | 仿古雕塑-全铜抽屉柜 | 项 | 1.0 |
| 53 | 仿古雕塑-全铜书桌 | 套 | 1.0 |
| 54 | 仿古雕塑-全铜椅 | 套 | 1.0 |
| 55 | 书灯雕塑 | 座 | 1.0 |
| 56 | 镇教育史 | 块 | 12.0 |
| 大厅文化布置 |  |  |  |
| 57 | 艺术展示台1 | 组 | 4.0 |
| 58 | 艺术展示台2 | 套 | 1.0 |
| 59 | 主题文化墙 | 项 | 1.0 |
| 60 | 主题展架 | 项 | 4.0 |
| 61 | 旧屋檐道具 | 项 | 1.0 |
| 62 | 巷陌旧忆文化墙1 | 项 | 1.0 |
| 63 | 巷陌旧忆文化墙2 | 项 | 1.0 |
| 64 | 巷陌旧忆文化墙3 | 项 | 1.0 |
| 65 | 巷陌旧忆文化墙4 | 块 | 5.0 |
| “罗琦盈市” |  |  |  |
| 66 | 传统绘画艺术长轴 | 米 | 70.9 |
| 记忆里的盛泽 |  |  |  |
| 67 | “盛泽”文化墙 | 项 | 1.0 |
| 68 | 艺术氛围装置1 | 块 | 2.0 |
| 69 | 艺术氛围装置2 | m | 5.5 |
| 70 | “记忆里的盛泽”地面氛围布置 | 块 | 5.0 |
| 文脉中华 |  |  |  |
| 71 | 文脉渊源户外展示空间 | 项 | 1.0 |
| 72 | 文脉渊源文化布置 | 组 | 1.0 |
| 73 | 诗咏盛泽文化墙 | 项 | 1.0 |
| 落成记 |  |  |  |
| 74 | 落成碑记 | 块 | 1.0 |
| 75 | 落成记艺术氛围布置 | m | 7.5 |
| 76 | “落成记”地面布置 | 块 | 5.0 |
| 77 | 转角石碑 | 块 | 1.0 |
| 文脉简史 |  |  |  |
| 78 | 装置文化墙面1 | 项 | 1.0 |
| 79 | 装置文化墙面2 | 项 | 1.0 |
| 80 | 装置文化墙面3 | 项 | 1.0 |
| 81 | 装置文化墙面4 | 项 | 1.0 |
| 82 | “文脉简史”地面布置 | 块 | 60.0 |
| 运动操场 |  |  |  |
| 83 | 艺术造型坐凳 | 套 | 4.0 |
| 84 | 棋盘 | 块 | 4.0 |
| 85 | 铜石浮雕 | 项 | 1.0 |
| 揽月台 |  |  |  |
| 86 | 月亮 | 项 | 1.0 |
| 87 | “揽月”造型主题展示墙 | 项 | 1.0 |
| 88 | 诗树艺术装置 | 项 | 1.0 |
| 89 | “上房揭瓦”展台 | ㎡ | 180.0 |
| 90 | 艺术发光线条 | m | 80.0 |
| 91 | 造型展台1 | m | 30.0 |
| 92 | 造型展台2 | m | 14.0 |
| 93 | 屋檐道具 | m | 10.0 |
| 功勋永驻 |  |  |  |
| 94 | 长卷浮雕-序 | 项 | 1.0 |
| 95 | 长卷浮雕1 | 项 | 1.0 |
| 96 | 长卷浮雕2 | 项 | 1.0 |
| 杏坛传道 |  |  |  |
| 97 | “杏坛传道”顶面氛围布置 | 项 | 1.0 |
| 98 | 柱面文化布置 | 个 | 4.0 |
| 99 | 艺术发光装置 | 项 | 1.0 |
| 100 | “杏坛传道”展台 | 套 | 1.0 |
| 101 | “杏坛传道”地台 | 项 | 1.0 |
| 102 | “杏坛传道”文化墙1 | 项 | 1.0 |
| 103 | “杏坛传道”文化墙2 | 组 | 3.0 |
| 104 | “杏坛传道”文化墙3 | ㎡ | 20.0 |
| 105 | “杏坛传道”氛围布置 | ㎡ | 45.0 |
| 106 | “杏坛传道”地面氛围布置 | ㎡ | 175.0 |
| “中式书房”文化布置 |  |  |  |
| 107 | “中式书房”文化墙面1 | 项 | 1.0 |
| 108 | “中式书房”文化墙面2 | 项 | 1.0 |
| 109 | “中式书房”文化墙面3 | 项 | 1.0 |
| 110 | “中式书房”造型展架 | 项 | 3.0 |
| 111 | “中式书房”艺术发光装置 | 项 | 1.0 |
| “书院书房”文化布置 |  |  |  |
| 112 | “书院书房”文化墙面1 | 项 | 1.0 |
| 113 | “书院书房”文化墙面2 | 项 | 1.0 |
| 114 | “书院书房”造型展架 | 项 | 3.0 |
| 115 | “书院书房”艺术发光装置 | 项 | 1.0 |
| “苏韵书房”文化布置 |  |  |  |
| 116 | “苏韵书房”文化墙面1 | 项 | 1.0 |
| 117 | “苏韵书房”文化墙面2 | 项 | 1.0 |
| 118 | “苏韵书房”文化墙面3 | 项 | 1.0 |
| 119 | “苏韵书房”文化墙面4 | 项 | 1.0 |
| 120 | “苏韵书房”文化墙面5 | 项 | 1.0 |
| 121 | “苏韵书房”展架 | 项 | 1.0 |
| 122 | “苏韵书房”艺术发光装置 | 项 | 1.0 |
| “宋韵书房”文化布置 |  |  |  |
| 123 | “宋韵书房”文化墙面1 | 项 | 1.0 |
| 124 | “宋韵书房”文化墙面2 | 项 | 1.0 |
| 125 | “宋韵书房”文化墙面3 | 项 | 1.0 |
| 126 | “宋韵书房”造型展架 | 项 | 3.0 |
| 127 | “宋韵书房”艺术发光装置 | 项 | 1.0 |
| “意远书房”文化布置 |  |  |  |
| 128 | “意远书房”文化墙面1 | 项 | 1.0 |
| 129 | “意远书房”文化墙面2 | 项 | 1.0 |
| 130 | “意远书房”文化墙面2 | 项 | 1.0 |
| 131 | “意远书房”造型展架 | 项 | 3.0 |
| 132 | “意远书房”艺术发光装置 | 项 | 1.0 |
| “朴远书房”文化布置 |  |  |  |
| 133 | “朴远书房”文化墙面1 | 项 | 1.0 |
| 134 | “朴远书房”文化墙面2 | 项 | 1.0 |
| 135 | “朴远书房”文化墙面3 | 项 | 1.0 |
| 136 | “朴远书房”造型展架 | 项 | 1.0 |
| 137 | “朴远书房”艺术发光装置 | 项 | 1.0 |
| 书香传家 |  |  |  |
| 138 | 文创展柜1 | 项 | 1.0 |
| 139 | 文创展柜2 | 项 | 1.0 |
| 140 | 文创展柜3 | 项 | 1.0 |
| 141 | 文创展柜4 | 项 | 1.0 |
| 142 | 文创展柜5 | 项 | 1.0 |
| 成长之路 |  |  |  |
| 143 | 文创展示架1 | 项 | 4.0 |
| 144 | 文创展示架2 | 组 | 8.0 |
| 145 | 文创展示架3 | 组 | 4.0 |
| 146 | 文创展示架4 | 组 | 4.0 |
| 147 | 立体文化装置 | 块 | 10.0 |
| “小鲁班”文化布置 |  |  |  |
| 148 | “小鲁班”顶面氛围布置1 | 项 | 1.0 |
| 149 | “小鲁班”文化墙布置1 | 项 | 1.0 |
| 150 | “小鲁班”文化墙布置2 | 项 | 1.0 |
| 151 | “小鲁班”成果展柜 | 项 | 1.0 |
| 152 | “小鲁班”氛围布置1 | 项 | 1.0 |
| 153 | “小鲁班”氛围布置2 | ㎡ | 28.0 |
| 154 | “小鲁班”地面氛围布置 | ㎡ | 96.0 |
| “小小科学家”文化布置 |  |  |  |
| 155 | “小小科学家”顶面氛围布置 | 组 | 1.0 |
| 156 | “小小科学家”文化墙1 | 项 | 1.0 |
| 157 | “小小科学家”文化墙2 | 项 | 1.0 |
| 158 | “小小科学家”成果展柜1 | 项 | 1.0 |
| 159 | “小小科学家”成果展柜2 | 项 | 1.0 |
| 160 | “小小科学家”氛围布置 | 项 | 1.0 |
| 161 | “小小科学家”地面氛围布置 | ㎡ | 98.0 |
| 开甲阁 |  |  |  |
| 162 | 半胸像雕塑艺术装置 | 项 | 1.0 |
| 163 | 门厅文化墙 | 项 | 1.0 |
| 164 | 求学文化墙 | 项 | 1.0 |
| 165 | 实景沙盘 | 项 | 1.0 |
| 166 | 丰碑文化墙 | 项 | 1.0 |
| 167 | 博物展示柜 | 套 | 2.0 |

服务时间：自签订合同后60个工作日内完成设计及现场布置，具体以甲方要求为准。

服务地点：程开甲少年书院（采购方指定地点）

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）根据苏财购[2022]16号规定，本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位视同小型或微型企业，监狱企业视同小型或微型企业）；

（2）供应商应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：中小微企业划分详见工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》；本项目所属行业为：租赁和商务服务业。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）本项目不接受转包分包；

三、获取采购文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云系统

方式：线上获取

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年06月12日09点30分（北京时间）

地点：苏采云系统

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

# 1.本采购信息公告媒体:中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网。

# 2.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

# 3.依法获取采购文件的方式：报名供应商确认报名后需自行从报名系统里面下载本项目采购文件，报名日期视同为依法获取采购文件日期。未依照采购公告要求实行网上报名的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件。

# （1）CA证书办理

# 供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-69820834。

# （2）参与采购活动

# 供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

# （3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：0512-69820854；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

# 系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

# （4）补充通知（如有）：成功获取采购文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正公告，同时在“苏采云”系统中下载更正资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

# 考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：苏州市吴江区盛泽镇人民政府

联系人：郝夏锋

联系电话：0512-63112007

地址：苏州市吴江区盛泽镇舜湖西路2099号

2.代理机构信息

名称：苏州玮源招投标咨询服务有限公司

联系地址：苏州市吴中区苏蠡路苏蠡大厦504室

联系电话：0512-65303181

联系人：朱敏、成姝婧

备注：请各单位获取本次招标采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要准备工作，按文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加招标。

第二章投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本采购文件仅适用于  苏州玮源招投标咨询服务有限公司  组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于 苏州玮源招投标咨询服务有限公司            。

2. 词语释义

2.1采购人（甲方）：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3投标人（供应商）：响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

潜在投标人（供应商）：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。

2.4响应：投标人根据采购代理机构或采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5中标人（乙方）：经评标委员会评定产生、采购合同中规定的向采购方提供货物或服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

2.6合同：采供双方根据采购文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.7服务：系指本次采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.8知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9天：日历日。

2.10服务（交货）地点：合同中明确约定的服务（交货）的项目所在地。

2.11合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.12不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.13实质响应：满足有关本项目服务的具体要求，包括服务内容、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.14进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.15书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.16小微企业：小型企业且提供自有服务的，视同为小型企业。微型企业且提供自有服务的，视同为微型企业。

二、投标人（供应商）

3. 供应商资格要求

3.1供应商应当具备下列一般条件：

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件；

3.2本项目落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购。

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《授权委托书》（详见统一格式）。

5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、联合体投标

本采购项目不接受联合体投标。

三、采购文件的说明

7、采购文件

采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读采购文件的全部内容，并认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、招标文件的澄清和修改

# 8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

# 8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

# 8.3供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

# 8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上发布的内容为准。

# 9、勘察现场（不涉及此条的忽略）

# 9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

# 9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

# 9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

# 9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10、质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，并请将网上报名的报名页面材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.3本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

（7）供应商《投标供应商确认函》

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

10.5 接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

联系单位：苏州玮源招投标咨询服务有限公司

收件人：朱敏、成姝婧

联系电话：0512-65303181

通讯地址：苏州市吴中区苏蠡路苏蠡大厦504

四、投标文件说明

11、提示与要求

11.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将采购文件及相关的所有通知、文件等视为保密文件。

12、投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

13. 投标文件的组成（部分文件格式参见第三章）

13.1封面：

13.2开标一览表(统一格式,用于唱标)；

13.3公开分项报价

13.4资格审查文件（资格审查文件中不可出现价格内容）

13.4.1关于资格文件的声明函；

13.4.2投标单位情况表；

13.4.3 投标单位《营业执照》副本复印件；

13.4.4 投标单位法定代表人身份证复印件；

13.4.5投标单位代理人身份证复印件及授权委托书（若有）；

13.4.6具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

13.4.7有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如税务登记证（如有）和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证（如有）和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

13.4.8具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明。

13.4.9参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

13.4.10响应单位证明其满足合格投标人条件的证书、证明、文件等资料以及响应单位所具备的专业设备和专业技术能力，（根据《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第十三条及相关部门规章的规定，企业法人性质的政府采购投标单位应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动）

13.4.11《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

13.5符合性审查文件（符合性审查文件中不可出现价格内容）

13.5.1投标函；

13.5.2《服务要求偏离表》；

13.5.3《商务条款偏离表》；

13.5.4项目服务人员配置表；

13.5.5其他有关符合性证明的文件（若有）；

13.6综合评审文件：

13.6.1评分标准中所涉及到的各项方案、相关制度及其他材料、证明等。

注：（1）以上13.4.1-13.4.11为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上13.5.1-13.5.5为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“13.4.1-13.6.1”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

（6）本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

# （7）如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。

14、投标文件编制要求

# 14.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

14.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

14.3 投标报价（编制）要求的说明

14.3.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》 中的全部内容的报价应包括服务所需的一切费用，包括但不限于完成本项目所需的相关设备、劳务、管理、材料、安装、调试、维护、培训、制作图的修改和确认、方案交流、图纸审核、施工、制作、垃圾清扫和搬运、成品保护、建筑物修复、有关部门的检测、检验、验收、保险、利润、税金、中标服务费、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.3.2投标人应按《公开分项报价》中的全部内容计算单价和总价。《公开分项报价》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。

14.3.3投标人应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分标段投标的，则各标段应分别计算填写单价和总价。

14.3.4 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

14.3.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.3.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

15、投标文件的签署

投标文件每一页均应加盖供应商电子签章.

16、投标保证金

本项目不收取投标保证金

17、投标文件的有效期

17.1自投标截止时间之日起90天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

18、投标文件的递交

18.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

19、投标截止时间

19.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

19.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标截止时间投标单位少于三家的，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

20.投标文件的补充、修改和撤回

20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

21、开标

21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3投标人代表未参加开标的，视同认可开标结果。

22、资格审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

22.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

22.2.1查询时间：投标文件递交截止时间之后。

21.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，在信用中国（www.creditchina.gov.cn）的网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录，并将查询结果递交评审小组。

22.2.3查询证据留存方式：采购人或者采购代理机构工作人员应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

22.3经采购人或者采购代理机构审查供应商存在被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

22.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参与同一合同项下的投标活动。

22.5本项目通过上述资格审查的合格投标人不足三家的，不得评标。

23、评标委员会

23.1评标委员会（以下简称评委会）成员依法组建；

23.2评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

23.3评委会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

23.3.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

23.3.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

23.3.3对投标文件进行比较和评价；

23.3.4签署评标报告、推荐中标候选人并根据采购方委托从中确定中标人；

23.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.4评委会成员应当履行下列义务：

23.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.4.2按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.4.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

23.4.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

23.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

24、保密要求

24.1评标将在严格保密的情况下进行。

24.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

25、对投标文件初审

25.1评委会将对资格符合的投标文件进行符合性审查。即依据采购文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（六）在“苏采云”系统中出现供应商“机器码一致”情形的。

25.2实质性响应的投标应该是与采购文件要求的条款相符。不得限制合同中买方的权利或投标人的义务，也不得对其他实质性响应的投标人的竞争地位产生不公正影响。

25.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

25.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

25.5投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

25.5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

25.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

25.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.6政府采购异常低价审查

25.6.1.采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

25.6.1.1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

25.6.1.2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

25.6.1.3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

25.6.1.4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

25.6.2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

25.6.3.采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

25.6.4.异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

25.7除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.8采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25.9对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

25.10评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26、废标

26.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

26.1.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

26.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.1.3投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的；

26.1.4因重大变故，采购任务取消的；

26.1.5在苏州市公共资源交易中心政府采购交易管理平台系统中出现供应商“机器码一致”情形的。

26.2 废标后，采购代理机构将发布废标公告。

27、投标文件的评价和比较

27.1评标委员会将仅对按招标文件有关规定确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较。

27.2评价和比较采用综合评分法，评委会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、确定中标原则：

28.1本次评标采用综合评分法

在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为相应标段的中标候选人。

八、发出中标通知书

29.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

29.3未中标通知书在中标公告发出之日起2个工作日内，由采购代理机构向未中标供应商发出。

九、中标单位的确认

30.1经评标委员会评审并确定中标单位后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

十、告知招标结果

31.1 对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因。

31.2 在发放中标通知书的同时，未中标通知书在中标公告发出之日起2个工作日内，由采购代理机构向未中标供应商发出。

十一、签订合同

32.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同，最长不得超过三十日。

32.2招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

32.3中标人无正当理由不得拒绝签订政府采购合同。

十二、其他事项

33.1中标服务费

33.1中标单位须按前附表的规定按其预算金额计算并支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

33.2中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标采购单位将保留诉讼的权利。

33.3缴纳中标服务费时，如供应商为增值税一般纳税人且需增值税专用发票的，则须提供开票信息。

33.2监督

33.2.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

33.3未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1、（投标方）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州玮源招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为JSZC-320509-WYZB-G2026-0004号的招标活动。代理人在开标、评标、合同投标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标方：（公章）

法定代表人：（签字）

代理人：（签字）

日期：  年   月   日

附件2、投标函

投标函

苏州玮源招投标咨询服务有限公司：

我方收到贵单位JSZC-320509-WYZB-G2026-0004号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵单位承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供“（具体名称）”的所有内容，我方的投标报价包括完成该项服务所需的一切费用，包括但不限于完成本项目所需的相关设备、劳务、管理、材料、安装、调试、维护、培训、制作图的修改和确认、方案交流、图纸审核、施工、制作、垃圾清扫和搬运、成品保护、建筑物修复、有关部门的检测、检验、验收、保险、利润、税金、中标服务费、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

4、我方愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

6、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的中标资格将被取消。

7、我方同意中标方若无法按约定条款履行义务等行为，招标方有权取消我方的中标资格。

8、与本投标有关的通讯地址：

单位：             联系人：

地址：             联系电话：

开户银行：         银行账号：

投标人：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

年  月  日

附件3、投标报价表

1.开标一览表：按投标系统内统一格式

2.报价明细表

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 数量、单位 | 单价(元) | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … | …… | ……… | ……… | ……… | ……… | …… |
| … | …… | ……… | ……… | ……… | ……… | …… |
| 合计投标报价人民币大写 : 小写： .00元整 |  |  |  |  |  |  |

注：投标单位可参照上述格式自制《投标报价明细表》投标。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

附件4、服务人员安排表

服务人员安排表

招标编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 年龄 | 学历 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

授权委托人：（签字或签章）

日期：年月日

注：请按以上格式自制表格填写后投标。

附件5、条款偏离表

条款偏离表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人的投标文件（除技术规格部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表

中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月  日

附件6、服务内容技术对照表

服务内容技术对照表

投标方：（公章）

招标编号：号

项目名称：

| 序号 | 招标服务内容 | 投标服务内容 | 选择项 （正偏离、符合或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

附件7、相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 签订时间 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

授权委托人：（签字或签章）

日期：年月日

附件8、资格证明文件

(1)、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本单位愿就由贵单位组织实施的编号为JSZC-320509-WYZB-G2026-0004号的招标活动进行投标。本单位所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（投标方）法定代表人签字：

（投标方）公章：

年	月	日

(2)、投标单位情况表

供应商情况表

采购编号：

| 1 | 企业法人 |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 注册地 |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 7 | 单位职工人数 | 人 |  | 单位 年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 8 | 企业或社会团体办公场所的面积： |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、____________________________________ …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

## 附件9、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件10、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

# 12、关于投标报价合理性的澄清说明（如有）

关于投标报价合理性的澄清说明

致：         （采购代理机构名称）：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：

投标单位应当根据实际情况自拟答复并根据评审委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注:根据招标文件第二章“投标人须知”第24.12条要求，在评审过程中当出现响应报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的或者低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的或者投标报价低于采购项目最高限价45%或者评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形时,评审委员会应当启动异常低价投标审查程序。评审委员会应当要求投标人出具书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料（例如进货合同及发票、往期类似项目合同报价清单、库存清单、仓库照片等，最终以评审委员会具体要求为准）。投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：  年	月	日

第四章 招标书

苏州玮源招投标咨询服务有限公司受苏州市吴江区盛泽镇人民政府的委托，就其所需新建程开甲少年书院校园文化建设项目进行国内公开招标。欢迎有资格的供应商前来参加投标。

一、招标编号：JSZC-320509-WYZB-G2026-0004号

二、项目概述及要求：

项目名称：新建程开甲少年书院校园文化建设

项目概况：本项目以中国科学院院士、“两弹一星”功勋奖章获得者程开甲先生的名字命名。程开甲先生是我国核武器事业的开拓者和核试验科学技术体系的创建者之一，其“忠诚奉献、科技报国”的精神是书院的核心育人理念。

书院致力于通过集中式的早期培育和长周期的贯通培养，为心怀志向、学有潜力的学生提供项目化培养创新人才的机会。

建成后，不仅将成为学生的学习乐园，还将通过举办校园文化节、科学家精神主题展览等活动，对外开放成为传承科学家精神、弘扬优秀传统文化的公共空间和文化新地标，推动城乡教育一体化高质量发展与教育文旅融合。

采购内容清单：

| 序号 | 名称 | 规格 | 创意设计及制作要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 导视部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼层信息牌 | 尺寸：340mm*800mm | 1、定制1.5mm厚304不锈钢金属激光切割造型，定制专色仿古烤漆，尺寸：340mm*800mm，造型要求融合整体VI系统，附墙安装 2、配套UV专业可更换式楼层各室场指示信息，由平面设计师深化 | 块 | 4.0 |
| 2 | 教室及行政楼指示牌 | 尺寸：140mm*320mm | 1、定制1.5mm厚金属激光切割造型，定制专色烤漆，尺寸：140mm*320mm，附墙安装 2、配套双面透明展示底板，UV班级信息内容，由平面设计师深化 | 块 | 42.0 |
| 3 | 书房指示牌 | 尺寸：120mm*220mm | 1、定制木质造型底板，尺寸：120mm*220mm，附墙安装 2、配套透明展示底板，UV班级信息内容，由平面设计师深化 | 块 | 14.0 |
| 4 | 卫生间、开水房指示牌 | 尺寸：140mm*320mm | 1、定制金属激光切割造型底板，定制专色烤漆，尺寸：140mm*320mm，附墙安装 2、配套UV信息内容，由平面设计师深化 | 块 | 24.0 |
| 5 | 精工一级导向牌 | 尺寸：480mm宽*2150mm高 | 1、定制304艺术不锈钢金属激光切割造型，专色仿古，尺寸：480mm宽*2150mm高 2、对校区总平及景点分布进行梳理，具体造型及排版由专业设计师深化 3、定制配套激光雕刻图文及艺术UV画面，配套发光效果 | 块 | 1.0 |
| 6 | 楼层之间牌 | 尺寸：150mm*280mm | 1、定制激光切割造型底板，定制专色烤漆，尺寸：150*280mm，附墙安装 2、配套UV信息内容，由平面设计师深化 | 块 | 15.0 |
| 7 | 机房指示牌 | 尺寸：220*90mm | 1、定制激光切割造型底板，尺寸：220*高90mm 2、配套UV文字信息，具体造型由平面设计师深化 | 块 | 32.0 |
| 8 | 精工二级导向牌 | 尺寸：380mm宽*2150mm高 | 1、定制304艺术不锈钢金属激光切割造型，专色仿古，尺寸：380mm宽*2150mm高 2、对校区总平及景点分布进行梳理，具体造型及排版由专业设计师深化 3、定制配套激光雕刻图文及艺术UV画面，配套发光效果 | 块 | 4.0 |
| 9 | 辅房指示牌 | 尺寸：140*高320mm | 1、定制金属激光切割造型底板，定制专色烤漆，尺寸：140*高320mm，附墙安装 2、配套UV信息内容，由平面设计师深化 | 块 | 10.0 |
| 10 | 安全及警示牌 | 尺寸：250mm*250mm | 1、定制激光切割造型底板，尺寸：250mm*250mm 2、配套UV文字信息，具体造型由平面设计师深化 | 块 | 48.0 |
| 11 | 防撞条 | 高度：80mm | 1、定制高清防撞条，覆哑膜，现场裱贴 2、图案由平面设计师根据统一VI标准深化 | 米 | 150.0 |
| 入口文化布置 |  |  |  |  |  |
| 12 | 书院匾额 | 尺寸：3300mm*600mm | 1、定制1.5mm厚304不锈钢激光切割造型底板，尺寸：宽3300mm*600mm，内置不锈钢骨架支撑，定制专色氟碳漆喷涂 2、定制UV书法字，字体风格及起势由专业设计师深化 3、定制金属造型匾托，数量2个 4、现场高空人工吊装 5、配套氛围展示照明，功率及色温由专业设计师深化并跟踪 | 套 | 1.0 |
| 13 | 书院竖牌 | 尺寸：2200mm*300mm | 1、定制1.5mm厚304不锈钢激光切割造型底板，尺寸：宽300mm*2200mm，内置不锈钢骨架支撑，定制专色氟碳漆喷涂 2、定制UV书法字，字体大小由专业设计师深化 3、配套铜质挂装金属配件； | 套 | 1.0 |
| 14 | 文化铭石 | 尺寸：1800*1200mm | 1、定制艺术造型景观石，尺寸：1800mm*1200mm 2、配套文字采用石材阴刻处理手法并进行专业填色，文字高度不小于200mm 3、吊车吊装，并配套基础以防止下沉 4、配套氛围展示照明，功率及色温由专业设计师深化并跟踪 | 座 | 1.0 |
| 15 | 店招标牌 | 控高：300mm | 1、定制精标立体金属激光切割艺术化文字造型组合 2、定制专色氟碳漆喷涂，高处吊装 | 项 | 1.0 |
| 16 | 创意发光装置 | 控高：2400mm | 1、定制1.5mm厚304不锈钢激光切割造型底板，定制专色氟碳漆喷涂，总控高：2400mm，内置钢骨架固定安装，背发光处理，光源采用户外标准，12W/4000K 2、定制户外迷你发光字，配套动态发光控制器暗藏处理并考虑检修，文字数量：59个 3、定制户外金属发光艺术图标，数量：1个 4、现场高空人工吊装 | 项 | 1.0 |
| 文起江南 |  |  |  |  |  |
| 17 | 文化屏风 | 尺寸范围： 4300mm*3500mm | 1、定制1.5mm厚304不锈钢激光切割中式屏风造型，定制专色氟碳漆喷涂，尺寸：4300mm*3500mm 2、定制304艺术不锈钢激光切割艺术山形造型，数量：2块 3、定制精标立体文字，氟碳漆喷涂，文字需由专业设计师进行排版组合，体现活字印刷的宋韵； 4、配套氛围展示照明，功率及色温由专业设计师深化并跟踪； | 项 | 1.0 |
| 18 | 伟人胸像 | 总控高：2000mm | 1、伟人造型塑造； 2、采用翻制沙模，熔铸铜工艺； 3、表面高温着色涂装； 4、定制艺术石材造型基座，配套精标立体字； 5、配套氛围展示照明，功率及色温由专业设计师深化并跟踪； | 项 | 1.0 |
| 19 | 江山学脉文化装置1 | 尺寸：14000mm*1300mm *600mm高 | 1、定制黑色天然石材艺术造型箱体，配套不锈钢骨架 2、定制户外艺术发光线条，长度：14000mm 2、定制泰山石艺术造型一组，控高范围：350-700mm，数量：不小于3个 | 项 | 1.0 |
| 20 | 江山学脉文化装置2 | 尺寸：10600mm*（600-1800）mm | 1、定制1.5mm厚304不锈钢激光雕刻焊接造型，内部配套不锈钢骨架，要求完整焊接无缝隙 2、配套专业水泵，确保造型内10mm深蓄水面 | 项 | 1.0 |
| 21 | 江山学脉文化装置3 | 控高范围： 250-900mm | 1、定制金属激光切割艺术化山形造型组合，分层叠级，控高范围：250-900mm 2、定制金属激光切割焊接品，数量2个 3、定制渐变专色，由专业工艺师喷涂艺术晕染效果 4、造型及用色需专业设计师全程指导并跟踪，山势需体现中华山脉的大气磅礴 | 项 | 1.0 |
| 22 | 江山学脉文化装置4 | 控高范围： 120-850mm | 1、定制金属激光切割艺术化山形造型组合，分层叠级，控高范围：120-850mm 2、定制金属激光切割焊接品，数量2个 3、定制渐变专色，由专业工艺师喷涂艺术晕染效果 4、造型及用色需专业设计师全程指导并跟踪，山势需体现中华山脉的大气磅礴 | 组 | 1.0 |
| 23 | 雕塑-青山 | 控高范围: 200-600mm | 1、翻模仿石山形造型，专色喷涂，控高范围：200-600mm，数量：1组 2、定制金属激光切割焊接品，数量2个 | 组 | 1.0 |
| 24 | 金属古建院落沙盘 | 尺寸：900mm*900mm | 1、由专业设计师实体调研，艺术化抽取中国古四大书院之一其中最具代表性的建筑，对其进行三维设计； 2、根据模型采用多厚度、多规格304不锈钢材料激光雕刻等工艺进行等比例还原； 3、定制专色仿古氟碳漆喷涂，纳米防护； | 组 | 1.0 |
| 25 | 氛围雾化 | 详见描述 | 1、景观水池雾化装置 2、配套安全低压电源，变压器做到安全隐蔽并便于检修 规格：智能控制系统，喷雾头32个 | 块 | 4.0 |
| 26 | 千里江山图氛围布置 | 详见描述 | 1、定制户外专用高精度可控网点画面，现场安装 2、依据相关文献等资料，进行归纳整理提取设计画面，具体画面内容由平面设计师进行深化创作设计 | ㎡ | 72.0 |
| 27 | “文起江南”艺术氛围装置 | 控高：500mm | 1、定制成品石材老料栓马桩，控高：500mm | 个 | 3.0 |
| 28 | “文起江南”文化坐凳 | 高度：380mm | 1、定制宋式艺术块料石材造型基座，控高：380mm 2、配套石材柱脚支撑 | m | 21.0 |
| 29 | 古碑 | 控高：2000mm | 1、定制天然做旧石材造型，设计师深化排版，正面手工凿刻碑文 2、标题文字阴刻并进行填色处理 3、定制石材造型基座，配套不锈钢骨架 | 项 | 1.0 |
| 30 | 沿革铭文 | 尺寸：450mm*1450mm | 1、定制天然石材，尺寸：450mm*1450mm 2、图文艺术化处理，要求耐候耐磨 3、具体文字画面内容由平面设计师依据历史材料进行梳理并深化设计 | 块 | 12.0 |
| “怀瑾归邦”庭院布置 |  |  |  |  |  |
| 31 | 伟人生平简史装置1 | 详见描述 | 1、定制1.5mm厚304不锈钢激光雕刻造型底板，附墙安装，尺寸：800mm*3000mm一组，500mm*3000mm两组 2、定制专色做旧肌理处理，由专业工艺师现场把控 2、定制户外艺术发光灯箱，配套uv画面，数量6个，控高不小于：1000mm，内容由专业设计师深化 | 项 | 1.0 |
| 32 | 伟人生平简史装置2 | 详见描述 | 1、定制1.5mm厚304不锈钢激光雕刻造型底板，附墙安装，尺寸：1400mm*3400mm三组，900mm*3400mm两组，400mm*3400mm两组 2、定制专色做旧肌理处理，由专业工艺师现场把控 2、定制户外艺术发光灯箱，配套uv画面，数量12个，控高不小于：1000mm，内容由专业设计师深化 | 项 | 1.0 |
| 33 | 伟人生平简史装置3 | 详见描述 | 1、定制1.5mm厚304不锈钢激光雕刻造型底板，附墙安装，尺寸：400mm*3400mm三组 2、定制专色做旧肌理处理，由专业工艺师现场把控 2、定制户外艺术发光灯箱，配套uv画面，数量5个，控高不小于：1000mm，内容由专业设计师深化 | 项 | 1.0 |
| 34 | 伟人铜像 | 真人比例 | 1、原创主题情景人物，雕塑师能够充分体现伟人一心报国的爱国胸怀； 2、采用翻制沙模，熔铸铜工艺； 3、表面高温着色涂装，耐候纳米涂装。 | 座 | 1.0 |
| 35 | 配套道具（行李） | 真实比例 | 1、原创主题，雕塑师道具设计时能够充分体现伟人一心报国的爱国胸怀； 2、采用翻制沙模，熔铸铜工艺； 3、表面高温着色涂装，耐候纳米涂装。 | 套 | 1.0 |
| 36 | 配套道具（配景） | 真实比例 | 1、原创主题，雕塑师道具设计时能够充分体现伟人一心报国的爱国胸怀； 2、采用翻制沙模，熔铸铜工艺； 3、表面高温着色涂装，耐候纳米涂装。 | 套 | 1.0 |
| 走廊文化布置 |  |  |  |  |  |
| 37 | 学子文化布置 | 安装范围： 6100mm*2700mm （非满底尺寸） | 1、定制金属极简艺术线条造型，定制专色烤漆，长度：6000mm，附墙安装 2、定制金属艺术造型底板，控高：300mm，数量5块，配套亚克力透明插卡 3、配套激光雕刻立体文字及其余辅助图案，附墙安装 4、配套氛围展示照明，功率及色温由专业设计师深化并跟踪 | 项 | 1.0 |
| 38 | 健康文化墙面布置1 | 尺寸：3000*高1500mm | 1、定制激光切割艺术框套造型，专色烤漆处理 2、定制艺术造型底板，表面画面高清处理 3、定制精标主题立体文字造型组合 4、配套氛围展示照明，功率及色温由专业设计师深化并跟踪 | 项 | 1.0 |
| 39 | 健康文化墙面布置2 | 尺寸：3800*高1500mm | 1、定制激光切割艺术框套造型，专色烤漆处理 2、定制艺术造型底板，表面画面高清处理 3、配套氛围展示照明，功率及色温由专业设计师深化并跟踪 | 项 | 1.0 |
| 40 | 物料文化组合墙1 | 详见描述 | 1、定制金属极简艺术线条造型，定制专色烤漆，长度：6000mm，附墙安装 2、定制精标主题立体文字，厚度5mm 3、定制块料造型布置，配套图文展示，数量4组 4、配套氛围展示照明，功率及色温由专业设计师深化并跟踪 | 项 | 1.0 |
| 41 | 物料文化组合墙2 | 控高：400mm | 1、定制墙面透明展示框架立体装置，控高：400mm 2、内嵌甲供展示图文资料 3、配套氛围展示照明，功率及色温由专业设计师深化并跟踪 | 块 | 10.0 |
| 42 | 博物展示柜1 | 长度：1500mm | 1、定制木质文化展柜，长度：1500mm 2、配套玻璃保护罩 | 个 | 1.0 |
| 43 | 博物展示柜2 | 长度：1000mm | 1、定制木质文化展柜，长度：1000mm 2、配套玻璃保护罩 | 个 | 9.0 |
| 44 | 古地图文化墙面布置1 | 尺寸：4800mm*2550mm | 1、定制10mm厚实心透明材料展板，附墙腾空安装 2、调研策划师需要对历史、文化脉络等相关信息进行历史考证、汇编整理。 3、由专业设计师依据认可的历史材料对画面进行深化排版。 4、依据老照片进行老校区的建筑进行立体仿真还原，道路、河流等信息平面化处理。 5、配套氛围展示照明，功率及色温由专业设计师深化并跟踪。 | 块 | 1.0 |
| 45 | 古地图文化墙面布置2 | 尺寸：4100mm*2550mm | 1、定制10mm厚实心透明材料展板，附墙腾空安装 2、调研策划师需要对历史、文化脉络等相关信息进行历史考证、汇编整理。 3、由专业设计师依据认可的历史材料对画面进行深化排版。 4、依据老照片进行老校区的建筑进行立体仿真还原，道路、河流等信息平面化处理。 5、配套氛围展示照明，功率及色温由专业设计师深化并跟踪。 | 块 | 1.0 |
| “盛泽书房”庭院布置 |  |  |  |  |  |
| 46 | 旧墙道具1 | 尺寸：2100mm*1050mm | 1、定制青条砖成品安装造型，控高：1050mm 2、局部内嵌镂空瓦片造型 3、配套氛围展示照明，功率及色温由专业设计师深化并跟踪 | 项 | 1.0 |
| 47 | 旧墙道具2 | 尺寸：3000mm*1050mm | 1、定制青条砖成品安装造型，控高：1050mm 2、局部内嵌镂空瓦片造型 3、配套氛围展示照明，功率及色温由专业设计师深化并跟踪 | 项 | 2.0 |
| 48 | 溯源地面氛围布置 | 长度：400-750mm | 1、定制天然块料石材，长度：400-750mm 2.现场需由设计师全程指导。 | 块 | 15.0 |
| 49 | 古书房文化雕塑构建 | 尺寸：5100mm（最宽处）*6000mm（最高处） | 1、定制钢结构艺术古建造型。 2、造型由专业设计师把控，采用传统榫卯造型搭建 3、定制专色氟碳漆喷涂。 4、配套氛围展示照明，功率及色温由专业设计师深化并跟踪 5、配套基础，确保结构稳固。 | 项 | 1.0 |
| 50 | 仿古雕塑-全铜展柜 | 尺寸：1200*2200mm | 1、设计师调研历史背景资料，深化结构图。 2、定制全铜质仿古展柜，尺寸：1200*2200mm。 3、局部可采用铸造翻制工艺与焊接结合。 4、整体做旧工艺，喷涂纳米防护。 | 项 | 1.0 |
| 51 | 主题精标文字 | 控高：1700mm | 1、定制金属激光雕刻造型文字组合 2、定制专色氟碳漆喷涂 | 套 | 1.0 |
| 52 | 仿古雕塑-全铜抽屉柜 | 尺寸：1200*2200mm | 1、设计师调研历史背景资料，深化结构图。 2、定制全铜质仿古抽屉柜，尺寸：1200*2200mm。 3、局部可采用铸造翻制工艺与焊接结合。 4、整体做旧工艺，喷涂纳米防护。 | 项 | 1.0 |
| 53 | 仿古雕塑-全铜书桌 | 尺寸：长2400*宽1050mm | 1、设计师调研历史背景资料，深化结构图。 2、定制全铜质仿古书桌，尺寸：2400*1050mm。 3、局部可采用铸造翻制工艺与焊接结合。 4、整体做旧工艺，喷涂纳米防护。 | 套 | 1.0 |
| 54 | 仿古雕塑-全铜椅 | 尺寸：长600*宽420mm | 1、设计师调研历史背景资料，深化结构图。 2、定制全铜质仿古椅，尺寸：600*420mm。 3、局部可采用铸造翻制工艺与焊接结合。 4、整体做旧工艺，喷涂纳米防护。 | 套 | 1.0 |
| 55 | 书灯雕塑 | 控高4600mm | 1、设计师调研文献背景资料，创作主题雕塑。 2、304不锈钢折弯焊接复杂造型，内支撑骨架。 3、局部发光及文字排列。 4、整体艺术漆面，喷涂纳米防护。 | 座 | 1.0 |
| 56 | 镇教育史 | 尺寸：1200*300mm | 1、定制天然石材，尺寸：300mm*1200mm 2、图文艺术化处理，要求耐候耐磨 3、具体文字画面内容由平面设计师依据历史材料进行梳理并深化设计 | 块 | 12.0 |
| 大厅文化布置 |  |  |  |  |  |
| 57 | 艺术展示台1 | 长度：1000mm | 1、定制木质展示柜，3层叠级造型，配套滑轮 2、具体造型需由工艺设计师深化设计 | 组 | 4.0 |
| 58 | 艺术展示台2 | 长度：2000mm | 1、定制木质展示展台，尺寸：2000mm，具体造型需由工艺设计师深化设计 | 套 | 1.0 |
| 59 | 主题文化墙 | 尺寸范围：1500mm*高（2500-2800） | 1、定制金属激光切割苏式线条造型，定制专色烤漆，长度约：1500mm 2、定制金属镂空艺术格栅造型一组 3、定制文创展示钢丝顶地安装固定，配套挂画挂钩等其它五金配件 5、定制艺术造型作品展示框，数量不低于12块 | 项 | 1.0 |
| 60 | 主题展架 | 详见描述 | 1、定制金属激光切割造型搁架，定制专色烤漆，长度约：900mm 2、配套氛围展示照明，功率及色温由专业设计师深化并跟踪 | 项 | 4.0 |
| 61 | 旧屋檐道具 | 控高：2800mm | 1、定制仿古屋檐，配套苏式造型瓦片及屋脊，宽度：2200mm 2、定制旧木料造型立柱，控高：2000mm，配套造型石墩 3、配套氛围展示照明，功率及色温由专业设计师深化并跟踪 | 项 | 1.0 |
| 62 | 巷陌旧忆文化墙1 | 尺寸：4350mm*3450mm | 1、定制仿古背景墙框套造型，控高：3450mm 2、定制内嵌金属板蚀刻画面，画面内容由平面设计师深化，具有2D转3D的视觉透视效果 3、画面由专业设计师依据观音弄的老照片进行艺术创作 4、配套氛围展示照明，功率及色温由专业设计师深化并跟踪 | 项 | 1.0 |
| 63 | 巷陌旧忆文化墙2 | 尺寸：4500* 高（2200-2600mm） | 1、定制苏式造型背景墙，涂装做旧仿古肌理，配套石材踢脚线 2、定制苏式线条，长度：4600mm 3、定制精标立体主题文字，厚度：5mm 4、局部内嵌可开启花窗，配套发光艺术画面 5、配套木质画框，配套图文，数量4块 6、定制仿真绿植，增添主题环境氛围 7、配套氛围展示照明，功率及色温由专业设计师深化并跟踪 8、画面由专业设计师依据观音弄的老照片进行艺术创作 | 项 | 1.0 |
| 64 | 巷陌旧忆文化墙3 | 尺寸：3800*高3450mm | 1、定制仿古背景墙框套造型，控高：3450mm 2、定制内嵌金属板蚀刻画面，画面内容由平面设计师深化，具有2D转3D的视觉透视效果 3、画面由专业设计师依据观音弄的老照片进行艺术创作 4、配套氛围展示照明，功率及色温由专业设计师深化并跟踪 5、定制仿真绿植，增添主题环境氛围 | 项 | 1.0 |
| 65 | 巷陌旧忆文化墙4 | 控高：400mm | 1、定制墙面展示框架立体装置，控高：400mm 2、内嵌甲供展示图文资料 3、配套氛围展示照明，功率及色温由专业设计师深化并跟踪 | 块 | 5.0 |
| “罗琦盈市” |  |  |  |  |  |
| 66 | 传统绘画艺术长轴 | 总控高：1080mm | 1、内容需保持高度原创性，由专业画师采用采用散点透视的传统国画进行绘画创作，工兼写白描手法呈现出中国古时绸都的繁华盛况，内容需依据历史资料，画面形象生动，疏密有致，配诗文题跋； 2、定制铝版画面，蚀刻深度及网点细节控制由工艺师全程跟踪并把控； 3、定制线条框套造型仿古涂装，纳米耐候喷涂，附墙安装； 4、配套氛围展示照明，功率及色温由专业设计师深化并跟踪； | 米 | 70.9 |
| 记忆里的盛泽 |  |  |  |  |  |
| 67 | “盛泽”文化墙 | 尺寸：7400mm* （1400-2100）mm | 1、定制苏式背景墙，配套瓦片、屋檐纹头脊造型 2、定制主题发光文字 3、定制精标立体文字诗句组合，数量2组 4、配套石材台面基座，控高：180mm | 项 | 1.0 |
| 68 | 艺术氛围装置1 | 控高：600mm | 1、定制艺术曲线造型框套 2、内嵌镂空叠瓦工艺 | 块 | 2.0 |
| 69 | 艺术氛围装置2 | 控高：550mm | 1、定制围栏竹篱笆，控高：550mm 2、人工固定安装 | m | 5.5 |
| 70 | “记忆里的盛泽”地面氛围布置 | 长度：400-750mm | 1、定制天然块料石材，长度：400-750mm 2.现场需由设计师全程指导。 | 块 | 5.0 |
| 文脉中华 |  |  |  |  |  |
| 71 | 文脉渊源户外展示空间 | 尺寸：长6000* 高（2500-3100mm）（深度不小于1400mm） | 1、定制苏式造型展示墙面，白色涂装，内部配套骨架及基础 2、定制苏式线条挑檐金属顶面，长度不小于6000mm 3、整体造型由工艺美术师专业深化并跟踪落地 4、配套氛围展示照明，功率及色温由专业设计师深化并跟踪 | 项 | 1.0 |
| 72 | 文脉渊源文化布置 | 控高：2100mm | 1、定制可移动式块料造型，尺寸：2600*高2100mm，配套轨道 2、定制铝板蚀刻画面，蚀刻深度及网点控制由工艺师全程跟踪并把控 3、画面由专业设计师创作 4、定制艺术发光灯箱，表面文字内容uv处理 | 组 | 1.0 |
| 73 | 诗咏盛泽文化墙 | 尺寸：1800*高（3900-4300mm） | 1、定制苏式文化展示墙面，最高处：4300mm，做旧青砖附墙安装 2、定制仿古艺术挑窗，配套发光高清画面 3、定制斜面传统屋脊 4、定制精标立体文字 5、定制成品仿古栓马桩，控高：500mm 6、配套基础，确保结构稳固 | 项 | 1.0 |
| 落成记 |  |  |  |  |  |
| 74 | 落成碑记 | 控高：1500mm | 1、定制做旧仿古石碑，控高：1500mm 2、由专业人员创作碑文，不少于100字 3、由专业匠人现场手工刻字 4、嵌入墙体式安装，需刨除原墙体保证碑体深度 | 块 | 1.0 |
| 75 | 落成记艺术氛围布置 | 控高：550mm | 1、定制围栏竹篱笆，控高：550mm 2、人工固定安装 | m | 7.5 |
| 76 | “落成记”地面布置 | 长度：400-750mm | 1、定制天然块料石材，长度：400-750mm 2.现场需由设计师全程指导。 | 块 | 5.0 |
| 77 | 转角石碑 | 控高：1100mm | 1、定制毛面天然石材转角碑，阴刻文字 | 块 | 1.0 |
| 文脉简史 |  |  |  |  |  |
| 78 | 装置文化墙面1 | 尺寸：3450*高2500mm | 1、定制艺术块料墙面，仿古做旧肌理，内部配套骨架支撑 3、定制殷商风格做旧仿古木料造型及门框 4、定制铝版蚀刻画面，蚀刻深度及网点控制由工艺师全程跟踪并把控，画面由专业设计师根据“甲骨文”主题进行创作 5、定制主题立体发光文字 6、定制成品仿古栓马桩，控高：500mm 7、配套基础，确保结构稳固 8、配套氛围展示照明，功率及色温由专业设计师深化并跟踪 | 项 | 1.0 |
| 79 | 装置文化墙面2 | 尺寸：3200*高2500mm | 1、定制艺术块料墙面，仿古做旧肌理，内部配套骨架支撑 3、定制做旧仿古木料造型 4、定制铝版蚀刻画面，蚀刻深度及网点控制由工艺师全程跟踪并把控，画面由专业设计师根据“造纸术”主题进行创作 5、定制主题立体发光文字 6、配套基础，确保结构稳固 7、配套氛围展示照明，功率及色温由专业设计师深化并跟踪 | 项 | 1.0 |
| 80 | 装置文化墙面3 | 尺寸：3300*高2500mm | 1、定制艺术块料墙面，仿古做旧肌理，内部配套骨架支撑 3、定制艺术发光画面，配套金属艺术线条 4、定制铝版蚀刻画面，蚀刻深度及网点控制由工艺师全程跟踪并把控，画面由专业设计师根据“印刷术”主题进行创作； 5、定制成品户外艺术吊灯； 6、配套基础，确保结构稳固 7、配套氛围展示照明，功率及色温由专业设计师深化并跟踪 | 项 | 1.0 |
| 81 | 装置文化墙面4 | 尺寸：3000*高2400mm | 1、定制艺术块料墙面，仿古做旧肌理，内部配套骨架支撑 3、定制传统工艺做旧仿古木板墙。 4、定制铝版蚀刻画面，蚀刻深度及网点控制由工艺师全程跟踪并把控，画面由专业设计师根据“书院兴起”主题进行创作 5、定制主题立体发光文字 6、配套基础，确保结构稳固 7、配套氛围展示照明，功率及色温由专业设计师深化并跟踪 8、定制实木料榫卯结构屋檐造型，由传统手艺匠人现场制作，并进行防腐处理 | 项 | 1.0 |
| 82 | “文脉简史”地面布置 | 长度：400-800mm | 1、定制天然块料石材，长度：400-800mm 2.现场需由设计师全程指导。 | 块 | 60.0 |
| 运动操场 |  |  |  |  |  |
| 83 | 艺术造型坐凳 | 尺寸： 长2400*宽550mm | 1、定制实木艺术造型坐凳，实木厚度不小于200mm，整体防腐处理 2、配套柱脚支撑 | 套 | 4.0 |
| 84 | 棋盘 | 尺寸：450*450mm | 1、定制金属造型棋盘，尺寸：450*450mm | 块 | 4.0 |
| 85 | 铜石浮雕 | 尺寸：宽1600*高1150mm | 1、内嵌浮雕画面：雕塑师依据历史资料创作复杂型大型人物情景主题浮雕，浮雕内容中人物形象生动写实，能够充分体现人性光芒，具有较强的教育意义和美学欣赏功能。 2、采用翻模铸铜工艺，拼接打磨，细节精修。表面仿古处理，现场组装。 3.整体自然生动的仿石块全铜造型. 4、配套灯光氛围布置。 | 项 | 1.0 |
| 揽月台 |  |  |  |  |  |
| 86 | 月亮 | 详见描述 | 1、定制石材基座，尺寸：1000*1000*高1150mm 2、定制立体金属发光艺术月亮造型，控高：1800mm | 项 | 1.0 |
| 87 | “揽月”造型主题展示墙 | 安装尺寸范围： 11000*高（850-1800）mm | 1、定制立体金属激光切割屋檐线条，专色烤漆 2、定制镂空激光雕刻立体造型，专色烤漆，附墙安装 3、定制瓦片造型，附墙安装 | 项 | 1.0 |
| 88 | 诗树艺术装置 | 尺寸：1000*1000mm | 1、定制块料造型展台 2、定制吊装透明发光展示牌，数量8块 | 项 | 1.0 |
| 89 | “上房揭瓦”展台 | 详见描述 | 1、定制户外木质块料造型展台，要求耐候耐磨 2、配套钢制骨架 | ㎡ | 180.0 |
| 90 | 艺术发光线条 | 详见描述 | 1、定制户外专用艺术发光线条 2、色温及功率由专业灯光设计师全程设计及跟踪 | m | 80.0 |
| 91 | 造型展台1 | 控高：400mm | 1、定制户外木质块料造型展台，要求耐候耐磨 2、配套钢制骨架 | m | 30.0 |
| 92 | 造型展台2 | 控高：400mm | 1、定制户外木质块料造型展台，要求耐候耐磨 2、配套钢制骨架 3、配套镂空瓦片造型 | m | 14.0 |
| 93 | 屋檐道具 | 详见描述 | 1、定制仿古屋檐装饰瓦装置，配套仿真古建屋脊 | m | 10.0 |
| 功勋永驻 |  |  |  |  |  |
| 94 | 长卷浮雕-序 | 外框尺寸：3200*高1320mm | 1、内嵌浮雕画面：雕塑师依据历史资料创作图文混排主题浮雕，内容需形象生动，具有较强的教育意义和美学欣赏功能。 2、采用翻模铸铜工艺，拼接打磨，细节精修。表面仿古处理，成品块料定制，现场拼接组装。 3、配套灯光氛围布置。 4、定制汉白玉边框造型。 | 项 | 1.0 |
| 95 | 长卷浮雕1 | 外框尺寸：14500*高1320mm | 1、内嵌浮雕画面：雕塑师依据历史资料创作复杂型大型人物主题连环浮雕，每组群雕内容中人物形象生动写实，能够充分体现人性光芒，具有较强的教育意义和美学欣赏功能。浮雕为9组。 2、采用翻模铸铜工艺，拼接打磨，细节精修。表面仿古处理，成品块料定制，现场拼接组装。 3、配套灯光氛围布置。 4、定制汉白玉边框造型。 | 项 | 1.0 |
| 96 | 长卷浮雕2 | 外框尺寸：20000*高1320mm | 1、内嵌浮雕画面：雕塑师依据历史资料创作复杂型大型人物主题连环浮雕，每组群雕内容中人物形象生动写实，能够充分体现人性光芒，具有较强的教育意义和美学欣赏功能。浮雕为14组。 2、采用翻模铸铜工艺，拼接打磨，细节精修。表面仿古处理，成品块料定制，现场拼接组装。 3、配套灯光氛围布置。 4、定制汉白玉边框造型。 | 项 | 1.0 |
| 杏坛传道 |  |  |  |  |  |
| 97 | “杏坛传道”顶面氛围布置 | 详见描述 | 1、定制造型布置，白色涂装，面积约：100㎡ 2、配套灯带，长度约:39000mm 3、定制金属格栅艺术装置,安装范围：长15000*宽（2400-5800mm）；配套条形灯拼装组合，数量：7组 4、定制吊装中式灯笼吊灯，数量5个 5、配套发光灯源布置，功率及色温由专业灯光设计师深化 依据设计美观需求及现场实际情况，产品尺寸允许灵活调整5%； | 项 | 1.0 |
| 98 | 柱面文化布置 | 控高：3000mm | 1、定制艺术块料造型布置，控高：3000mm 2、定制艺术发光装置，控高：800mm，功率及色温由专业灯光设计师深化 3、配套金属线条 | 个 | 4.0 |
| 99 | 艺术发光装置 | 长度：1800mm | 1、定制成品装饰艺术造型氛围吊灯，数量1个 | 项 | 1.0 |
| 100 | “杏坛传道”展台 | 尺寸：4000*宽600*高750mm | 1、定制艺术造型木质及石材展示台，4000*宽600*高750mm2、局部配套展示柜门及展示抽屉 | 套 | 1.0 |
| 101 | “杏坛传道”地台 | 尺寸范围：宽2100*长8000mm | 1、定制木质地台造型，尺寸范围：宽2100*长8000mm | 项 | 1.0 |
| 102 | “杏坛传道”文化墙1 | 详见描述 | 1、定制氛围块料造型布置，面积约：15㎡ 2、配套艺术氛围双层展示帘布置 | 项 | 1.0 |
| 103 | “杏坛传道”文化墙2 | 详见描述 | 1、定制氛围块料造型布置，面积约：25㎡ 2、定制艺术造型展柜，尺寸：3500*高3000mm 3、局部配套造型柜门及抽屉，抽屉拉手采用仿古仿铜材质 | 组 | 3.0 |
| 104 | “杏坛传道”文化墙3 | 详见描述 | 1、定制块料氛围造型布置 2、配套金属艺术线条 | ㎡ | 20.0 |
| 105 | “杏坛传道”氛围布置 | 详见描述 | 1、定制艺术氛围双层展示帘 | ㎡ | 45.0 |
| 106 | “杏坛传道”地面氛围布置 | 厚2mm | 1、定制艺术氛围地面PVC地板 | ㎡ | 175.0 |
| “中式书房”文化布置 |  |  |  |  |  |
| 107 | “中式书房”文化墙面1 | 尺寸： 1800*高（2400-2800mm） | 1、定制苏式毛毡块料造型墙面 2、配套屋檐线条，长度：1900mm 3、定制高清写真艺术壁布，附墙裱贴，图案由设计师创作及深化 4、内嵌艺术造型展柜，尺寸：1100*2300mm，数量1组 5、定制发光灯箱，配套艺术画面，控高：250mm，数量：1个 6、配套氛围展示照明，功率及色温由专业设计师深化并跟踪 | 项 | 1.0 |
| 108 | “中式书房”文化墙面2 | 尺寸： 4200*高（2300-2600mm） | 1、定制苏式毛毡块料造型墙面，局部UV图案 2、配套屋檐线条，长度：4200mm 3、内嵌艺术造型展柜，尺寸：800*1900mm，数量2组 4、定制发光灯箱，配套艺术画面，控高：250mm，数量：3个 5、定制金属激光切割造型框套，专色烤漆 6、定制高清写真艺术壁布，附墙裱贴，图案由设计师创作及深化 7、配套氛围展示照明，功率及色温由专业设计师深化并跟踪 | 项 | 1.0 |
| 109 | “中式书房”文化墙面3 | 尺寸：1700mm*2800mm | 1、定制苏式毛毡块料造型，附墙安装 2、定制实心旧木料中式圆柱，控高：2800mm，配套石墩 3、定制木质块料造型，附墙安装 4、配套木质展架，附墙安装，数量：3组 | 项 | 1.0 |
| 110 | “中式书房”造型展架 | 长度：600mm | 1、定制造型展架，墙面安装 | 项 | 3.0 |
| 111 | “中式书房”艺术发光装置 | 详见描述 | 1、定制中式造型吊灯，附顶安装 | 项 | 1.0 |
| “书院书房”文化布置 |  |  |  |  |  |
| 112 | “书院书房”文化墙面1 | 尺寸： 4200mm*2800mm高 | 1、定制苏式毛毡块料造型墙面 2、配套屋檐线条，长度：4800mm 3、内嵌艺术造型展柜，尺寸：1150*2400mm，数量1组 4、定制发光灯箱，配套艺术画面，控高：250mm，数量：1个 5、定制造型展柜，长度：4800mm 6、定制高清写真艺术壁布，附墙裱贴，图案由设计师创作及深化 7、配套氛围展示照明，功率及色温由专业设计师深化并跟踪 | 项 | 1.0 |
| 113 | “书院书房”文化墙面2 | 尺寸： 3500mm*高2800mm | 1、定制苏式毛毡块料造型墙面 2、配套屋檐线条，长度：3800mm 3、内嵌艺术造型展柜，尺寸：900*1400mm，数量1组 4、定制发光灯箱，配套艺术画面，控高：250mm，数量：1个 5、定制造型展柜，长度：2800mm 6、定制高清写真艺术壁布，附墙裱贴，图案由设计师创作及深化 7、配套氛围展示照明，功率及色温由专业设计师深化并跟踪 8、配套木质块料造型，附墙安装 | 项 | 1.0 |
| 114 | “书院书房”造型展架 | 长度：600mm | 1、定制造型展架，墙面安装 | 项 | 3.0 |
| 115 | “书院书房”艺术发光装置 | 详见描述 | 1、定制中式造型吊灯，附顶安装 | 项 | 1.0 |
| “苏韵书房”文化布置 |  |  |  |  |  |
| 116 | “苏韵书房”文化墙面1 | 尺寸： 770*高（2500-2800mm） | 1、定制苏式毛毡块料造型墙面 2、配套屋檐线条，长度：1000mm 3、内嵌艺术造型展柜，尺寸：400*高1500mm 4、定制高清写真艺术壁布，附墙裱贴，图案由设计师创作及深化 | 项 | 1.0 |
| 117 | “苏韵书房”文化墙面2 | 尺寸： 1800*高2100mm | 1、定制造型展示搁架，配套落地展柜 2、定制苏式毛毡块料造型墙面；配套屋檐线条，长度：1000mm 3、内嵌艺术造型展柜，尺寸：750*1500mm，数量1组 4、定制发光灯箱，配套艺术画面，控高：250mm，数量：1个 | 项 | 1.0 |
| 118 | “苏韵书房”文化墙面3 | 尺寸： 2200*高2600mm | 1、定制苏式毛毡块料造型墙面 2、配套屋檐线条，长度：2400mm 3、定制内嵌金属框套，直径：1200mm；配套艺术画面及灯光布置 4、定制造型牌匾，阴刻设计文字内容，手工填色，配套仿铜质匾托 5、配套落地展柜，控高：400mm | 项 | 1.0 |
| 119 | “苏韵书房”文化墙面4 | 尺寸： 1500*高2100mm | 1、定制造型展示搁架，配套落地展柜 2、定制苏式毛毡块料造型墙面；配套屋檐线条，长度：1000mm 3、内嵌艺术造型展柜，尺寸：750*1500mm，数量1组 4、定制发光灯箱，配套艺术画面，控高：250mm，数量：1个 | 项 | 1.0 |
| 120 | “苏韵书房”文化墙面5 | 尺寸： 1000*高（2000-2400mm） | 1、定制木质块料造型布置 2、定制苏式毛毡块料造型墙面；配套屋檐线条 3、定制木质展柜 4、配套落地展柜，控高：400mm | 项 | 1.0 |
| 121 | “苏韵书房”展架 | 控高：600mm | 1、定制造型展架，墙面安装 | 项 | 1.0 |
| 122 | “苏韵书房”艺术发光装置 | 详见描述 | 1、定制中式造型吊灯，附顶安装 | 项 | 1.0 |
| “宋韵书房”文化布置 |  |  |  |  |  |
| 123 | “宋韵书房”文化墙面1 | 尺寸： 3400mm*高2800mm | 1、定制苏式毛毡块料造型墙面 2、配套屋檐线条，长度：3000mm 3、内嵌艺术造型展柜2组，尺寸1：600*1700mm，尺寸2：1500*2000mm 4、定制发光灯箱，配套艺术画面，控高：250mm，数量：1个 5、定制高清写真艺术壁布，附墙裱贴，图案由设计师创作及深化 6、定制造型展示搁架，配套落地展柜 7、配套氛围展示照明，功率及色温由专业设计师深化并跟踪 | 项 | 1.0 |
| 124 | “宋韵书房”文化墙面2 | 尺寸： 2000mm*高2800mm | 1、定制苏式毛毡块料造型墙面，局部UV图案 2、配套金属激光切割金属框套，配套发光线条 3、配套落地展柜，长度：2000mm 4、定制展示搁架，附墙安装，尺寸：900mm*900mm | 项 | 1.0 |
| 125 | “宋韵书房”文化墙面3 | 尺寸： 2400mm*高2800mm | 1、定制苏式毛毡块料造型墙面 2、配套屋檐线条，长度：2000mm 3、内嵌艺术造型展柜1组，尺寸：380*1500mm 4、定制发光灯箱，配套艺术画面，控高：250mm，数量：1个 5、定制造型展柜，长度：1400mm 6、定制高清写真艺术壁布，附墙裱贴，图案由设计师创作及深化 7、配套氛围展示照明，功率及色温由专业设计师深化并跟踪 | 项 | 1.0 |
| 126 | “宋韵书房”造型展架 | 长度：600mm | 1、定制造型展架，墙面安装 | 项 | 3.0 |
| 127 | “宋韵书房”艺术发光装置 | 详见描述 | 1、定制中式造型吊灯，附顶安装 | 项 | 1.0 |
| “意远书房”文化布置 |  |  |  |  |  |
| 128 | “意远书房”文化墙面1 | 尺寸： 1800mm*高2800mm | 1、定制苏式毛毡块料造型墙面 2、配套屋檐线条，长度：1800mm 3、内嵌艺术造型展柜2组，尺寸1：1000*2300mm，尺寸2：1500*300mm 4、定制发光灯箱，配套艺术画面，控高：250mm，数量：1个 5、定制高清写真艺术壁布，附墙裱贴，图案由设计师创作及深化 6、配套氛围展示照明，功率及色温由专业设计师深化并跟踪 | 项 | 1.0 |
| 129 | “意远书房”文化墙面2 | 尺寸： 2500mm*高2000mm | 1、定制苏式毛毡块料造型墙面，局部UV图案 2、配套屋檐线条，长度：2200mm 3、配套金属激光切割金属框套，专色烤漆，配套发光线条 4、配套落地展柜，长度：1600mm 5、定制展示搁架，附墙安装，尺寸：600mm*2000mm | 项 | 1.0 |
| 130 | “意远书房”文化墙面2 | 尺寸： 3500mm*高2800mm | 1、定制苏式毛毡块料造型墙面 2、配套屋檐线条，长度：3000mm 3、内嵌艺术造型展柜2组，尺寸1：1400*2000mm，尺寸2：380mm*1500mm 4、定制发光灯箱，配套艺术画面，控高：250mm，数量：1个 5、定制造型展柜，长度：1000mm 6、定制高清写真艺术壁布，附墙裱贴，图案由设计师创作及深化 7、配套氛围展示照明，功率及色温由专业设计师深化并跟踪 8、定制木质块料造型，附墙安装 | 项 | 1.0 |
| 131 | “意远书房”造型展架 | 长度：600mm | 1、定制造型展架，墙面安装 | 项 | 3.0 |
| 132 | “意远书房”艺术发光装置 | 详见描述 | 1、定制中式造型吊灯，附顶安装 | 项 | 1.0 |
| “朴远书房”文化布置 |  |  |  |  |  |
| 133 | “朴远书房”文化墙面1 | 尺寸： 1700mm*高2800mm | 1、定制苏式毛毡块料造型墙面 2、配套屋檐线条，长度：1500mm 3、内嵌艺术造型展柜1组，尺寸：700*2000mm 4、定制发光灯箱，配套艺术画面，控高：250mm，数量：1个 5、定制造型展架，长度：800mm，配套落地展柜 6、定制高清写真艺术壁布，附墙裱贴，图案由设计师创作及深化 7、配套氛围展示照明，功率及色温由专业设计师深化并跟踪 | 项 | 1.0 |
| 134 | “朴远书房”文化墙面2 | 尺寸： 4300mm*高2800mm | 1、定制苏式毛毡块料造型墙面，局部UV图案 2、配套屋檐线条，长度：4300mm 3、配套金属激光切割金属框套，配套发光线条及展示搁架 4、定制造型展架3组，尺寸1：700mm*2000mm，尺寸2：700mm*2000mm，尺寸3:200mm*2000mm 5、定制高清写真艺术壁布，附墙裱贴，图案由设计师创作及深化 | 项 | 1.0 |
| 135 | “朴远书房”文化墙面3 | 尺寸： 1800mm*高2800mm | 1、定制苏式毛毡块料造型墙面 2、配套屋檐线条，长度：1500mm 3、内嵌艺术造型展柜1组，尺寸：350*2000mm 4、定制发光灯箱，配套艺术画面，控高：250mm，数量：1个 5、定制造型展架，长度：350mm，配套落地展柜 6、定制高清写真艺术壁布，附墙裱贴，图案由设计师创作及深化 7、配套氛围展示照明，功率及色温由专业设计师深化并跟踪 9、定制木质块料展示墙面，附墙安装 | 项 | 1.0 |
| 136 | “朴远书房”造型展架 | 控高：750mm | 1、定制造型展架，墙面安装 | 项 | 1.0 |
| 137 | “朴远书房”艺术发光装置 | 详见描述 | 1、定制中式造型吊灯，附顶安装 | 项 | 1.0 |
| 书香传家 |  |  |  |  |  |
| 138 | 文创展柜1 | 尺寸：2900*3100mm高 | 1、定制造型展柜，尺寸：2900mm*2800mm（最高点），配套格栅展示柜门及造型花窗 2、定制艺术画面墙面裱贴，长度：2900mm | 项 | 1.0 |
| 139 | 文创展柜2 | 尺寸：3800*3100mm高 | 1、定制造型展柜，尺寸：3800mm*（2400-2600）mm高，配套柜门及仿古造型拉手 2、配套石材展示台面，长度：2400mm 2、定制艺术画面墙面裱贴，长度：3800mm | 项 | 1.0 |
| 140 | 文创展柜3 | 尺寸：4200*2400mm高 | 1、定制（双面）造型展柜，配套造型柜门及仿古造型拉手 2、定制造型毛毡展板，控高：800mm | 项 | 1.0 |
| 141 | 文创展柜4 | 尺寸：2000*2700mm最高点 | 1、定制造型展柜，配套造型柜门及仿古造型拉手 2、定制造型苏式屋檐，长度：2100mm | 项 | 1.0 |
| 142 | 文创展柜5 | 尺寸：1400*2400mm最高点 | 1、定制造型展柜，配套造型柜门及仿古造型拉手 2、定制造型苏式屋檐，长度：1500mm | 项 | 1.0 |
| 成长之路 |  |  |  |  |  |
| 143 | 文创展示架1 | 详见描述 | 1、定制精标立体文字造型组合 2、定制展示拼接展架，总长度：4000mm；配套金属档杆 3、配套灯光氛围布置 | 项 | 4.0 |
| 144 | 文创展示架2 | 长度：1450mm | 1、定制展示拼接展架，总长度：1450mm；配套金属档杆 2、配套灯光氛围布置 | 组 | 8.0 |
| 145 | 文创展示架3 | 长度：2700mm | 1、定制展示拼接展架，总长度：2700mm；配套金属档杆 2、配套灯光氛围布置 | 组 | 4.0 |
| 146 | 文创展示架4 | 长度：3600mm | 1、定制展示拼接展架，总长度：3600mm；配套金属档杆 2、配套灯光氛围布置 | 组 | 4.0 |
| 147 | 立体文化装置 | 控高：1200mm | 1、定制激光雕刻造型，表面画面uv处理 2、文字内容由平面设计师深化 | 块 | 10.0 |
| “小鲁班”文化布置 |  |  |  |  |  |
| 148 | “小鲁班” 顶面氛围布置1 | 尺寸： 长：11100*宽：（7300-8200）mm | 1、定制氛围块料造型布置 2、定制发光造型灯膜及双层金属展示架，总尺寸：9500*6500mm 3、配套氛围展示照明，功率及色温由专业设计师深化并跟踪 4、配套展示金属轨道及配套五金 | 项 | 1.0 |
| 149 | “小鲁班” 文化墙布置1 | 尺寸： 7400*高2900mm | 1、定制造型展示柜，配套软木板及洞洞板 2、配套氛围展示照明，功率及色温由专业设计师深化并跟踪 | 项 | 1.0 |
| 150 | “小鲁班” 文化墙布置2 | 尺寸： 7700*高2900mm | 1、定制造型展示柜，配套洞洞板及五金 2、定制展示台盆，配套龙头及五金 3、配套氛围展示照明，功率及色温由专业设计师深化并跟踪 | 项 | 1.0 |
| 151 | “小鲁班” 成果展柜 | 尺寸： 1950*高2900mm | 1、定制造型展示柜，配套洞洞板及五金 2、配套氛围展示照明，功率及色温由专业设计师深化并跟踪 | 项 | 1.0 |
| 152 | “小鲁班” 氛围布置1 | 控高：2900mm | 1、定制展示毛毡板及洞洞板，配套五金 2、配套金属艺术线条 | 项 | 1.0 |
| 153 | “小鲁班” 氛围布置2 | 详见描述 | 1、定制艺术氛围布置，配套图案 | ㎡ | 28.0 |
| 154 | “小鲁班” 地面氛围布置 | 厚2mm | 1、定制艺术氛围地面PVC地板 | ㎡ | 96.0 |
| “小小科学家”文化布置 |  |  |  |  |  |
| 155 | 小小科学家 顶面氛围布置 | 尺寸： 10000mm*宽：（7000-8200）mm | 1、定制木质块料氛围造型布置，局部灰色涂装 2、定制发光造型灯膜，数量：6块，配套发光灯条，数量：6条 3、配套氛围展示照明，功率及色温由专业设计师深化并跟踪 4、配套展示金属轨道及配套五金 | 组 | 1.0 |
| 156 | 小小科学家 文化墙1 | 尺寸:7500*高2900mm | 1、定制木质造型展柜 2、定制洞洞板及配套，控高:1200mm，数量2块 | 项 | 1.0 |
| 157 | 小小科学家 文化墙2 | 尺寸:7500*高2900mm | 1、定制造型展示柜，配套洞洞板及五金 2、定制展示台盆，配套龙头及五金 3、配套氛围展示照明，功率及色温由专业设计师深化并跟踪 | 项 | 1.0 |
| 158 | 小小科学家 成果展柜1 | 尺寸：1800*高2400mm | 1、定制造型展示柜，配套洞洞板及五金 2、配套氛围展示照明，功率及色温由专业设计师深化并跟踪 | 项 | 1.0 |
| 159 | 小小科学家 成果展柜2 | 尺寸：1500*高2400mm | 1、定制造型展示柜，配套洞洞板及五金 2、配套氛围展示照明，功率及色温由专业设计师深化并跟踪 | 项 | 1.0 |
| 160 | 小小科学家 氛围布置 | 控高:2400mm | 1、定制木质洞洞板包柱，配套展示五金 | 项 | 1.0 |
| 161 | 小小科学家 地面氛围布置 | 块料地面 | 1、定制艺术氛围地面PVC地板 | ㎡ | 98.0 |
| 开甲阁 |  |  |  |  |  |
| 162 | 半胸像雕塑 艺术装置 | 总控高：1850mm | 1、伟人造型塑造； 2、采用翻制沙模，熔铸铜工艺； 3、表面高温着色涂装； 4、定制艺术石材造型基座，配套阴刻文字； 5、配套氛围展示照明，功率及色温由专业设计师深化并跟踪； | 项 | 1.0 |
| 163 | 门厅文化墙 | 控高：2350mm | 1、定制艺术造型布置，白色涂装 2、定制精标立体主题发光文字，厚度10mm 3、定制高清写真艺术壁布，附墙裱贴，图案由设计师创作及深化 4、定制激光雕刻造型，表面画面uv处理 5、配套可开启暗门 6、配套仿真绿植 | 项 | 1.0 |
| 164 | 求学文化墙 | 尺寸：6500mm*（400-2900mm） | 1、定制立体主题艺术造型展板，尺寸:800*2900mm 2、定制块料造型墙面，配套艺术画面墙面及立体展板安装 3、配套可开启暗门 4、配套氛围展示照明，功率及色温由专业设计师深化并跟踪 | 项 | 1.0 |
| 165 | 实景沙盘 | 尺寸：长7000*宽（2000-2550）*高350mm | 1、定制主题实景沙盘，配套立体建筑、戈壁山形等场景地貌复原 2、定制边框造型，配套透明隔板保护 3、配套氛围展示照明，功率及色温由专业设计师深化并跟踪 | 项 | 1.0 |
| 166 | 丰碑文化墙 | 尺寸：6500mm*（400-2900mm） | 1、定制立体主题艺术造型展板，尺寸:800*2900mm 2、定制块料造型墙面，配套艺术画面墙面及立体展板安装 3、配套可开启暗门 4、配套氛围展示照明，功率及色温由专业设计师深化并跟踪 | 项 | 1.0 |
| 167 | 博物展示柜 | 长度：1000mm | 1、定制木质文化展柜，长度：1000mm 2、配套玻璃保护罩 | 套 | 2.0 |

- 注：1、本项目不接受进口产品。

- 2、依据设计美观需求及现场实际情况，所有产品尺寸允许灵活调整5%；灯带、发光灯源均为LED。

- 3、投标单位须自行勘察现场，对现场环境、现设施情况进行详细勘察，全面了解清楚项目现场的所有情况后选择合适的产品进行投标。勘察现场所需费用，由投标单位自理。

- 4、投标单位未根据勘察现场情况主观选择产品进行投标的，投标单位将可能承担一旦中标但设备不符合现场使用需求而被退货的风险，同时须承担给采购单位造成的一切损失。请各投标响应单位慎重选择投标。

- 5、基础图纸：

- 其他要求

- 1、投标人所提供的相关服务应符合根据国家标准和规范，并遵循招标文件的要求，其服务的质量和标准应达到招标要求，并提供详细的服务说明。如其中某些条款不能完全满足时，应在投标文件中逐条列出。

- 2、投标文件内容必须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

- 3、质保要求：免费质保期两年，时间自安装调试完毕验收合格之日起算。

- 4、售后服务要求：服务响应时间：如果出现技术问题或故障，中标单位应在2小时以内响应，8小时内完成采购方提出维修要求，如在8小时内不能解决问题，应免费用同样品牌、规格或更高的部件更换到位，如需更换设备或送修，必须在3个工作日内解决，否则采购方将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由供应商承担。

- 5、验收标准：根据采购文件提出的要求进行验收（参考国家标准）。

- 6、对涉及本项目的所有产品必须满足采购文件全部要求，否则采购单位有权不予验收。响应文件应如实进行实质性响应，量化指标必须列明具体数值，否则其响应文件将被拒绝。策划方案要求连贯、完整、美观、实用，并提供清单项目；所有工作清单的设计图在实施前必须经得采购方逐项确认后方可实施；对实施中确需进一步优化完善的部分，供货方在不实质性改变清单要求的前提下需按采购方要求无条件完善，直至满意确认后方可实施。

- 7、供方提供的产品若存在质量问题，导致在安装及今后使用过程中造成供需双方、使用人或第三方人身伤亡或财产损失的，供方承担由此产生的全部责任。供方必需按规范要求安全、文明施工，在施工过程中因不当操作造成人员伤亡的，责任由供方承担。因操作不当对原有装饰或建筑物造成破坏的，乙方负责修复。

- 8、所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求，若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该供应商负全责。中标供应商在交货时随产品一起向采购方提供产品原厂出厂资料。

- 9、服务地点：程开甲少年书院（采购方指定地点）

- 10、服务期限：自签订合同后60个工作日内完成设计及现场布置，具体以甲方要求为准。

- 11、知识产权：响应单位应保证采购单位免除且响应单位承担由于采购单位在其本国使用该设备所需的设备或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购单位为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）

- 12、投标总报价一次报定，包括完成该项服务所需的一切费用，包括但不限于完成本项目所需的相关设备、劳务、管理、材料、安装、调试、维护、培训、制作图的修改和确认、方案交流、图纸审核、施工、制作、垃圾清扫和搬运、成品保护、建筑物修复、有关部门的检测、检验、验收、保险、利润、税金、中标服务费、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标人须对所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。

四、综合说明

1、信用记录：

根据政府采购法及相关法规的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。

（1）查询截止时点：响应文件递交截止时间之后。

（2）查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）网站的相关主体信用记录。

（3）查询证据留存方式：

对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：

评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

经采购人或者采购代理机构审查供应商存在上述失信行为的，投标无效。

- 2、本次招标不接受全进口设备的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

- 3、根据苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购（2019）10号）等相关文件的规定，本次采购的产品中如属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购的产品，须在响应文件中提供具备国家确定的认证机构的节能产品认证证书；响应人可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询认证机构情况，未提供或提供不全认证证书的将视为未实质性响应采购要求。

5、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目为专门面向中小企业采购；本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：租赁和商务服务业。

不允许大型及以上企业参与投标,响应单位不再享受价格分优惠。中小微企业在响应文件中,必须提供《中小企业声明函》。未在响应文件中提供《中小企业声明函》,其响应文件为不实质响应采购文件,为无效响应。

6、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上所发布的公告为准。

第五章 合同主要条款

合同编号：

甲方（采购人）：

联系人：

单位地址：

乙方（供应商）：

联系人：

单位地址：

根据苏州市吴江区政府采购招标编号为JSZC-320509-WYZB-G2026-0004的招标文件及该文件的投标文件和中标通知书，甲乙双方就苏州市吴江区盛泽镇人民政府的新建程开甲少年书院校园文化建设项目，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责苏州市吴江区盛泽镇人民政府的新建程开甲少年书院校园文化建设项目的实施。若乙方不能按要求实施项目，甲方有权终止此项合同。在合同有效期内一方不得擅自变更或中止此项合同，如未经双方同意，擅自变更或中止此项的一方要负违约责任。

①中标通知书；

②乙方的投标文件；

③乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④招标文件及其附件；

⑤合同附件；

以上与本合同具有同等法律效力

二、合同内容：

（一）服务内容：详见新建程开甲少年书院校园文化建设（苏州市吴江区盛泽镇人民政府）招标要求。

（二）交货时间：自签订合同后60个工作日内完成设计及现场布置，具体以甲方要求为准。

（三）质保期限：两年，如果出现技术问题或故障，中标单位应在2小时以内响应，8小时内完成采购方提出维修要求，如在8小时内不能解决问题，应免费用同样品牌、规格或更高的部件更换到位，如需更换设备或送修，必须在3个工作日内解决，否则采购方将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由供应商承担。

三、合同价格与支付

2.1 合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币：         包括在承包期内完成本项工作所需的完成本项工作所需的全部费用。

2.2付款方式:本合同签订生效后，甲方向乙方支付合同金额的30%作为预付款，施工完成经甲方验收合格后付至合同金额的70%，审计结束后付至审定金额的80%，审计结束后一年付至审定金额的90%,审计结束后两年付至审定金额的95%，审计结束后三年付清余款。

3、甲方支付此项费用外不再承担其它任何费用（包括个人），服务人员的薪金、福利、休假日补贴等由乙方付给，与甲方无关。

4、确因甲方工作需要，乙方应无条件配合甲方完成一些突击工作。

# 5、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

# 6、支付方式：银行转账。

四、其它说明

1、 中标单位必须给服务人员按照国家及苏州市的有关规定支付工资和缴纳社会保险等。

2、乙方应做好职工的安全教育，如发生安全责任事故，均由乙方全权负责。

3、中标后，向采购单位提交优化的方案、图纸、项目清单，根据现场实际需求，尺寸可略作调整，需经采购单位批准同意后方可组织制作施工。

五、质量保证

5.1 乙方应保证所提供的标的物是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于方案、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量出现问题，乙方应负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。

5.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地计监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

5.3 除特别约定外，合同条款中标物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算。

5.4所有工作清单的设计图在实施前必须经得采购方逐项确认后方可实施；对实施中确需进一步优化完善的部分，供货方在不实质性改变清单要求的前提下需按采购方要求无条件完善，直至满意确认后方可实施。

六、包装

乙方提供的设备必须为原包装，在送交甲方验收前不得拆箱。

七、标的物的交付

7.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

7.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

7.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

7.4 交货并安装完工时间：自签订合同后60个工作日内完成设计及现场布置，具体以甲方要求为准。

7.5 服务地点：程开甲少年书院（采购方指定地点）。

八、伴随服务

8.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务：

8.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

8.1.2 提供标的物组装和一般维修所必需的工具；

8.1.3 在合同规定的期限内对所提供的标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

8.1.4 对甲方技术人员的技术指导或培训。

8.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

8.3合同中涉及的维护项目，由乙方向甲方进行交涉，并及时提供服务。

九、标的物的检验和验收

9.1 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

9.2 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

9.3 验收期限自标的物交付之日起七天内。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

9.4 如双方对验收结果有分歧，则以相关部门的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。乙方所供货物未达到采购文件规定的技术要求，甲方有权要求其再次提供符合文件要求的货物，若在规定时间内仍无法满足的，甲方有权取消其中标资格。

十、标的物提出异议的时间和办法

10.1 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

10.2 如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

10.3 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

十一、售后服务

11.1 乙方对其提供的原装设备自验收合格之日起按采购文件要求及其响应文件承诺的服务进行保修。

十二、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

12.1 甲方违约责任

12.1.1在合同生效后，甲方无理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

12.1.2 甲方逾期支付货款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

12.1.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

12.2 乙方违约责任

12.2.1 乙方不能交货，或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足；同时甲方有权终止合同并要求乙方承担甲方因此遭致的损失费用。

12.2.2 乙方逾期交货的，应提前与甲方协商，甲方仍同意供货的，乙方应立即发货，按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，若甲方不同意继续供货，则合同直接终止，相关损失由乙方承担。

十三、不可抗力

13.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

13.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十四、索赔

14.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

14.2 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

14.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

14.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十五、合同的解除和转让

15.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

15.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

15.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同

15.1.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

15.2 合同的部分和全部都不得转让。

十六、合同的生效

本合同在双方签字盖章后生效。

十七、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十八、附则

1、合同份数：本合同一式五份，甲方执二份，乙方执二份，招标机构一份。

2、本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3、本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、投标响应文件、投标承诺函和招标文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

4、未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

注：合同条款内容将根据中标人承诺的实际服务内容进行调整。

第六章 评分标准

一、评分办法：

1、本次招标评标采用为综合评分法。

2、评标时，评标委员会成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个投标人的投标文件进行评价、打分。将评委对投标文件的技术、资质标的评分按算术平均法汇总，计算出每个投标人的技术、资质标评审得分（保留小数点后两位）。价格标得分按法规规定的计算公式直接计算取得。技术、资质标评审得分和价格标得分相加即为投标人的评标总得分。

3、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价最低的优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定该标段的中标候选供应商或中标供应商。

4.针对小微型企业的评审：

根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知要求执行。本项目专门面向中小企业采购，不允许大型及以上企业参与投标，响应单位不再享受价格分优惠。投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

中小微企业在投标文件中必须提供《中小企业声明函》并加盖公章；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。残疾人企业和监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。在投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

二、评分标准

（一）价格分：10分

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为10分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10％×100

（二）整体创意理念设计（10分）

1.本次项目的调研思考、校史挖掘、课程建设准确性；整体创意调研与学校主题历史、文化定位的吻合性：4分

方案完整、符合历史背景、原创度高的，得4分，投标单位提供方案中每项内容里有一处内容不合理或错误的得1分，未提供或出现二处及以上内容不合理或错误的此项不得分。最高分4分。

2.本次项目的理念定位的准确性：3分

定位需考虑合理的参观线路，并对线路进行梳理及定义，做到多层次、多维度。

方案完整、原创度高、效果丰富的，得3分，投标单位提供方案中每项内容里有一处内容不合理或错误的得1分，未提供或出现二处及以上内容不合理或错误的此项不得分。最高分3分。

3.本次项目的理念规划的实用性：3分

整体创意理念规划中考虑功能的配套性、教育的互动性、使用的舒适性；

方案完整、原创度高、效果丰富的，得3分，投标单位提供方案中每项内容里有一处内容不合理或错误的得1分，未提供或出现二处及以上内容不合理或错误的此项不得分。最高分3分。

注：以上内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况。

（三）整体服务方案比较（59分）

（1）标识系统的方案呈现（2分）

标识导向包括：一级导向、二级导向、三级导向、楼名字、楼层信息牌等。

设计需符合清单中提供的主题，创意设计时需考虑落地性、可实施性；

方案完整、原创度高、效果丰富、落地性强的，得2分，投标单位提供方案中每项内容里有一处内容不合理或错误的得1分，未提供或出现二处及以上内容不合理或错误的此项不得分。最高分2分。

（2）入口文化布置的方案呈现（2分）

设计需符合清单中提供的主题，需根据现场情况恢复整体建筑3D模型，创意设计时需考虑落地性、可实施性，评分参考合理性、美观及可实施性

方案完整、原创度高、效果丰富、落地性强的，得2分，投标单位提供方案中每项内容里有一处内容不合理或错误的得1分，未提供或出现二处及以上内容不合理或错误的此项不得分。最高分2分。

（3）文起江南的方案呈现（3分）

方案完整、原创度高、效果丰富、落地性强的，得3分，投标单位提供方案中每项内容里有一处内容不合理或错误的得1分，未提供或出现二处及以上内容不合理或错误的此项不得分。最高分3分。

（4）“怀瑾归邦”庭院布置的方案呈现（2.5分）

方案完整、原创度高、效果丰富、落地性强的，得2.5分，投标单位提供方案中每项内容里有一处内容不合理或错误的得1分，未提供或出现二处及以上内容不合理或错误的此项不得分。最高分2.5分。

（5）走廊文化布置的方案呈现（3分）

方案完整、原创度高、效果丰富、落地性强的，得3分，投标单位提供方案中每项内容里有一处内容不合理或错误的得1分，未提供或出现二处及以上内容不合理或错误的此项不得分。最高分3分。

（6）“盛泽书房”庭院布置的方案呈现（3.5分）

方案完整、原创度高、效果丰富、落地性强的，得3.5分，投标单位提供方案中每项内容里有一处内容不合理或错误的得1分，未提供或出现二处及以上内容不合理或错误的此项不得分。最高分3.5分。

（7）大厅文化布置的方案呈现（1分）

方案完整、原创度高、效果丰富、落地性强的，得1分，投标单位提供方案中每项内容里有一处内容不合理或错误的得0分，未提供或出现二处及以上内容不合理或错误的此项不得分。最高分1分。

（8）“罗琦盈市”的方案呈现（4分）

需完整展示长卷内容,方案完整、原创度高、效果丰富、落地性强的，得4分，投标单位提供方案中每项内容里有一处内容不合理或错误的得2分，未提供或出现二处及以上内容不合理或错误的此项不得分。最高分4分。

（9）记忆里的盛泽的方案呈现（1分）

方案完整、原创度高、效果丰富、落地性强的，得1分，投标单位提供方案中每项内容里有一处内容不合理或错误的得0分，未提供或出现二处及以上内容不合理或错误的此项不得分。最高分1分。

（10）文脉中华的方案呈现（3分）

方案完整、原创度高、效果丰富、落地性强的，得3分，投标单位提供方案中每项内容里有一处内容不合理或错误的得1分，未提供或出现二处及以上内容不合理或错误的此项不得分。最高分3分。

- 落成记的方案呈现（1分）

方案完整、原创度高、效果丰富、落地性强的，得1分，投标单位提供方案中每项内容里有一处内容不合理或错误的得0分，未提供或出现二处及以上内容不合理或错误的此项不得分。最高分1分。

- 文脉简史的方案呈现（4分）

方案完整、原创度高、效果丰富、落地性强的，得4分，投标单位提供方案中每项内容里有一处内容不合理或错误的得2分，未提供或出现二处及以上内容不合理或错误的此项不得分。最高分4分。

- 运动操场的方案呈现（2分）

方案完整、原创度高、效果丰富、落地性强的，得2分，投标单位提供方案中每项内容里有一处内容不合理或错误的得1分，未提供或出现二处及以上内容不合理或错误的此项不得分。最高分2分。

- 揽月台的方案呈现（2.5分）

方案完整、原创度高、效果丰富、落地性强的，得2.5分，投标单位提供方案中每项内容里有一处内容不合理或错误的得1分，未提供或出现二处及以上内容不合理或错误的此项不得分。最高分2.5分。

- 功勋永驻的方案呈现（5分）

需完整体现23位科学家的浮雕场景化故事，方案完整、原创度高、效果丰富、落地性强的，得5分，投标单位提供方案中每项内容里有一处内容不合理或错误的得2分，未提供或出现二处及以上内容不合理或错误的此项不得分。最高分5分。

- 杏坛传道的方案呈现（3分）

方案完整、原创度高、效果丰富、落地性强的，得3分，投标单位提供方案中每项内容里有一处内容不合理或错误的得1分，未提供或出现二处及以上内容不合理或错误的此项不得分。最高分3分。

- “中式书房”文化布置的方案呈现（1分）

方案完整、原创度高、效果丰富、落地性强的，得1分，投标单位提供方案中每项内容里有一处内容不合理或错误的得0分，未提供或出现二处及以上内容不合理或错误的此项不得分。最高分1分。

- “书院书房”文化布置的方案呈现（1分）

方案完整、原创度高、效果丰富、落地性强的，得1分，投标单位提供方案中每项内容里有一处内容不合理或错误的得0分，未提供或出现二处及以上内容不合理或错误的此项不得分。最高分1分。

- “苏韵书房”文化布置的方案呈现（1分）

方案完整、原创度高、效果丰富、落地性强的，得1分，投标单位提供方案中每项内容里有一处内容不合理或错误的得0分，未提供或出现二处及以上内容不合理或错误的此项不得分。最高分1分。

- “宋韵书房”文化布置的方案呈现（1分）

方案完整、原创度高、效果丰富、落地性强的，得1分，投标单位提供方案中每项内容里有一处内容不合理或错误的得0分，未提供或出现二处及以上内容不合理或错误的此项不得分。最高分1分。

- “意远书房”文化布置的方案呈现（1分）

方案完整、原创度高、效果丰富、落地性强的，得1分，投标单位提供方案中每项内容里有一处内容不合理或错误的得0分，未提供或出现二处及以上内容不合理或错误的此项不得分。最高分1分。

- “朴远书房”文化布置的方案呈现（1分）

方案完整、原创度高、效果丰富、落地性强的，得1分，投标单位提供方案中每项内容里有一处内容不合理或错误的得0分，未提供或出现二处及以上内容不合理或错误的此项不得分。最高分1分。

- 书香传家的方案呈现（2分）

方案完整、原创度高、效果丰富、落地性强的，得2分，投标单位提供方案中每项内容里有一处内容不合理或错误的得1分，未提供或出现二处及以上内容不合理或错误的此项不得分。最高分2分。

- 成长之路的方案呈现（1分）

方案完整、原创度高、效果丰富、落地性强的，得1分，投标单位提供方案中每项内容里有一处内容不合理或错误的得0分，未提供或出现二处及以上内容不合理或错误的此项不得分。最高分1分。

- “小鲁班”文化布置的方案呈现（2分）

方案完整、原创度高、效果丰富、落地性强的，得2分，投标单位提供方案中每项内容里有一处内容不合理或错误的得1分，未提供或出现二处及以上内容不合理或错误的此项不得分。最高分2分。

- “小小科学家”文化布置的方案呈现（2分）

方案完整、原创度高、效果丰富、落地性强的，得2分，投标单位提供方案中每项内容里有一处内容不合理或错误的得1分，未提供或出现二处及以上内容不合理或错误的此项不得分。最高分2分。

- 开甲阁的方案呈现（3.5分）

方案完整、原创度高、效果丰富、落地性强的，得3.5分，投标单位提供方案中每项内容里有一处内容不合理或错误的得1分，未提供或出现二处及以上内容不合理或错误的此项不得分。最高分3.5分。

注：以上内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、逻辑存在漏洞、可实施性差以及不满足采购文件要求的其他情况。

（四）技术及安全规范性（7分）

1、每个要求设计的清单，在校园平面布局图上点位关系的准确性与清晰度。（3分）

图纸需符合规范，方案完整、符合本项目实际需求的，得3分，磋商响应单位提供方案中每项内容里有一处内容不合理或错误的得1分，未提供或出现二处及以上内容不合理或错误的此项不得分。最高分3分。

2、按采购清单设计要求，空间彩色效果图和现场照的吻合度（请自行勘察现场，并附现场照片做比对）。（4分）

方案完整、符合本项目实际需求的，得4分，磋商响应单位提供方案中每项内容里有一处内容不合理或错误的得2分，未提供或出现二处及以上内容不合理或错误的此项不得分。最高分4分。

注：以上内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、逻辑存在漏洞、可实施性差以及不满足采购文件要求的其他情况。

（五）投标产品质量 （4分）

1、提供国家认可的检测机构出具的氛围地垫(pvc塑胶地板)检测报告。3分

（1）、氛围地垫(pvc塑胶地板)提供生产厂家，按GB8624-2012判定，该制品燃烧性能达到难燃B1（C-s1,t0）级。同时满足以下所有要求得1分. 否则不得分。

20s内焰尖高度检测依据GB/T8626-2007≤100；

临界辐射通量检测依据GB/T11785-2005≥6；

产烟量检测依据GB/T11785-2005≤250；

烟气毒性等级检测依据GB/T20285-2006达到ZA1级；

（2）、氛围地垫(pvc塑胶地板)提供生产厂家通过依据SJG29-2016合成材料运动场地面层质量控制标准，同时满足以下所有要求得1分. 否则不得分。

可溶性铅含量，mg/kg≤15；

可溶性镉含量，mg/kg≤8；

可溶性铬含量，mg/kg≤8；

可溶性汞含量，mg/kg≤2；

（3）、氛围地垫(pvc塑胶地板)提供生产厂家依据GB/T18204.2-2014《公共场所卫生检验方法  第2部分：化学污染物》，同时满足以下所有要求得1分. 否则不得分。

甲醛24h释放量:E1≤0.01mg/m³；

苯24h释放量:E1≤0.01mg/m³；

总挥发性有机物TVOC24h释放量，：E1≤0.1mg/m³；

2、提供国家认可的检测机构出具（2024年后）的透光灯箱(无钙阻燃装饰膜)检测报告。（1分）

透光灯箱(无钙阻燃装饰膜)提供生产厂家，依据判定依据：GB/T 17591-2006中装饰用织物B1级标准，测试方法：GB/T 5455-2014。同时满足以下所有要求得1分. 否则不得分。

燃烧性能：

损毁长度/mm（经向、纬向）≤60

续燃时间/S （经向、纬向）≤1

阴燃时间/S （经向、纬向）≤1

（六）安装组织设计及人员安排（3分）

1、施工组织保障措施：要求对“进度计划、项目总体目标、本项目进度计划实施和工期保证的组织架构保障、具体进度计划实施和工期保证步骤、安装施工步骤、施工总工期的保证承诺、投入生产设备、检测及调试设备、人员安排等”进行阐述。

方案完整、符合本项目实际需求的，得1分，投标单位提供方案中每项内容里有一处内容不合理或错误的得0分。最高分1分。

2、安全文明施工措施；

安全文明措施具体包括：安全文明生产管理组织机构、安全文明生产管理职责、安全文明生产管理制度、安全教育及培训、安全技术交底、班前安全活动、安全检查、安全防护措施、安全用电措施、机械设备的安全使用等。

方案完整、符合本项目实际需求的，得1分，投标单位提供方案中每项内容里有一处内容不合理或错误的得0分。最高分1分。

3、质量保证措施；

质量保证措施具体包括：质量控制目标；资源、要素的保证；劳动力的保证、设备的保证、材料的优质保证、技术保证、项目施工过程质量控制措施、交工验收阶段的质量控制、对隐蔽工程的质量保证措施等。
	方案完整、符合本项目实际需求的，得1分，投标单位提供方案中每项内容里有一处内容不合理或错误的得0分。最高分1分。

注：以上内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、逻辑存在漏洞、可实施性差以及不满足采购文件要求的其他情况。

- 售后服务（1分）

（1）维修响应时间及解决问题时间承诺（时间最短者、且有保障者）维修响应时间在满足招标文件要求的前提下，时间最短的得0.5分，其余不得分，投标文件中须提供相关承诺并加盖投标人公章。

（2）解决问题时间在满足招标文件要求的前提下，时间最短的得0.5分，其余不得分，投标文件中须提供相关承诺并加盖投标人公章。

- 投标单位综合评价（6分）

（1）投标人自2024年5月以来承担过类似项目业绩，有6个业绩资料得6分，一个得1分，没有不得分，最高6分；以上同类项目证明需提供a、销售合同；b、已完工的验收报告或证明已完工的验收资料；资料不全不得分。类似业绩日期计算：以完工验收报告日期为准。

注：投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》相关条例及处理办法执行。

（全文完）