
编  制  说  明
工程名称：冶山中心小学食堂与校园消险等维修项目.

	工程概况：冶山中心小学食堂与校园消险等维修项目

工程类别：土建及室外改造工程。   

3、工程招标范围：详见清单。

4、编制依据及说明：

4.1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《市政工程工程量计算规范》（GB50855-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省房屋修缮建筑工程计价表》(2009)、《江苏省古建园林工程计价定额》(2007)、《江苏省市政工程计价表》(2014)现行相关政策性文件等；

4.2、人工单价按苏建函价〔2026〕27号文执行；

4.3、招标文件及施工现场条件；

4.4、图纸设计及业主具体要求；

4.5、工程量清单计价格式符合省有关文件规定；

4.6、材料价格执行《南京工程造价管理》2026年5月工程建设材料市场指导价格及其相应的市场价；

4.7、现场安全文明施工措施费计取基本费，增加费不计取； 

4.8、中标人有义务配合招标人做好相关单位的协调工作；
4.9、清单项目特征描述不全者见相关规范。

5、本工程未设暂列金额；  

6、其余未尽事宜参见业主具体要求。

7、另材料品牌详见教育局专用材料品牌表：

序号

材料、设备名称

规格

品  牌

1

钢筋

详见清单

南钢、沙钢、马钢

2

商品混凝土

详见清单

金海宁、京联、欧力德、鹿晶

3

水泥

详见清单

海螺、双猴、中联

4

铝合金门窗

详见清单

忠旺、凤铝、坚美

5

墙、地瓷砖

详见清单

萨米特、诺贝尔、马可波罗

6

内、外墙涂漆

详见清单

多乐士、立邦、华润、三棵树

7
真石漆

详见清单

多乐士、立邦、华润、三棵树

8
复合地板

详见清单

圣象、德尔、肯帝亚
9
地胶

详见清单

华丽、九瑞、洁福 
10
风扇

详见清单

美的、艾美特、钻石牌
11
塑料管

详见清单

联塑、中财、公元
12
轻钢龙骨

详见清单

龙牌、锡建、可耐福

13
冰火板

详见清单

华立、吉祥、红象

14
灯具

详见清单

欧普、雷士、飞利浦

15
电线、电缆
详见清单

上上、江南、远东
16
桥架

详见清单

浪花、华强、万奇
17
热水器

详见清单

皇明、四季沐歌、太阳雨
18
钢制乙级防火门
详见清单

振通、金盾、万众
19
铝合金雨棚
详见清单
弘尚、凤铝、坚美
20
开关、插座
详见清单

公牛、德力西、西门子
21
小便器

详见清单

九牧、箭牌、和成
22
冷热水龙头
详见清单
九牧、箭牌、恒洁
23
花岗岩
详见清单

万里石、溪石、华隆

24
厨房洗手池
详见清单
金大桥、深兆联、琨豪金属
25
厨房感应龙头
详见清单

龙旗、谷德朗、天仕

26
厨房不锈钢去水器

详见清单

龙旗、谷德朗、天仕
27
厨房大单星水池

详见清单

金大桥、深兆联、琨豪金属
28
厨房冷热水龙头

详见清单

龙旗、谷德朗、天仕
29
厨房洗地龙头(开放式)

详见清单

龙旗、谷德朗、天仕
30
厨房单星淘米池
详见清单
金大桥、深兆联、琨豪金属
31
厨房油网烟罩
详见清单
金大桥、深兆联、琨豪金属
32
厨房炉拼台
详见清单
金大桥、深兆联、琨豪金属
33
厨房紫外线消毒灯
详见清单
虎丘、飞利浦、蝇博士

34
厨房灭蝇灯
详见清单
蝇博士、海克、亨得利

35
厨房消毒设施
详见清单
金大桥、深兆联、琨豪金属
36
厨房残物台
详见清单
金大桥、深兆联、琨豪金属
37
厨房1.2米风幕机
详见清单
米风、绿岛风、西奥多

38
厨房不锈钢管道
详见清单
金大桥、深兆联、琨豪金属
39
厨房低噪音风柜机
详见清单
沃美风、达通、恒宝

40
厨房风机控制柜
详见清单
沃美风、达通、恒宝
41
厨房防火阀
详见清单
轩乐、德粤、潮沃

42
厨房软连接

详见清单
金大桥、深兆联、琨豪金属
 8、 有关事项说明

8.1.工程量清单中每一个项目的综合单价及措施费中，应包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及现行取费中的有关费用、有关文件规定的调价、场内外运输、机械进退场、临时设施、材料周转、二次倒运、赶工措施、机械停置、噪音排污、围挡、夜间施工费、管线调查与保护、交通协调以及根据本招标文件要求的风险金等全部费用。图纸要求及相关技术标准内的要求须考虑在投标报价中。

8.2.措施费项目清单中，内容仅供参考，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不得更改已列措施项目，结算时除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。

8.3投标单位所报工程量清单综合单价应包括完成招标文件及其附件规定的工程量清单项目所需的全部费用，其内含：①包括分部分项工程费、措施费、其它项目费和规费、税金；②包括完成每分部分项工程所含全部工程内容的费用；③包括完成每项工程内容所需的全部费用；④工程量清单项目中没有体现的，施工中又必须发生的工程内容所需的费用；⑤考虑风险因素而调整的费用；⑥因招标人在招标文件中的要求而发生的费用；⑦做为有经验的承包商按照合同条款及相关规定判定交付竣工产品还应计列的其他费用；⑧按照技术方案要求交付竣工产品应该计列的相关费用；⑨其他应当计取的费用。

8.4.本工程量清单作为投标人报价的基础之一，投标人应结合招标文件、施工图纸、取费文件、技术规范等确定投标报价。

8.5. 本工程招标控制价（含综合单价）为招标人根据相关规定结合市场价编制，投标人未在约定时间内提出异议，视为对招标控制价（含综合单价）完全理解并接受，中标后不作调整。

8.6．投标人必须充分勘察现场实际情况，自行考虑材料运输及堆场、机械进退场所必须的临时道路、场地硬化费用。

8.7. 本工程配电箱采用成套配电箱，并包含接线费用，投标报价综合考虑，结算时不另增加费用。

8.8. 工程量清单特征描述不全时，应结合规范，并应当综合考虑施工规范、地方规章等的要求，所产生的费用计入投标报价中；清单特征中未描述的，但2014计价表中注明的工作内容，承包人在报价是应充分考虑“工作内容”而产生的费用，列入相应报价中。工程量清单中凡是说明了的工作内容均应包括在投标报价中，清单中未描述但又是完成该分项工程必须有的工作内容，均应包括在投标报价中。

8.9. 本项目对于材料的运输、施工时间的限制、施工场地和临设场地的影响等，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。

8.10 .对于江苏省、南京市相关部门对工程施工要求所发的文件规定，特别是对于工程围挡、扬尘控制等的要求，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。

8.11. 请投标人自行查勘现场，对于现场是否满足所有临时设施、施工场地的搭设要求，请投标人在报价中充分考虑本项目施工的特殊性，结算时不得增加与此有关的费用。

8.12. 成果不完善、不详细、节点不明之处，投标单位应根据现场施工条件及进度要求，进行优化，优化费用用包含在投标报价中，以工程量清单为准。

8.13. 挡土墙工程分段施工，具体施工范围及位置按照甲方要求。

8.14. 图纸门窗标注均为净宽和净高,疏散门净高不小于2.1米。
9、其他未尽事项祥工程量清单及相关招标文件。

10、图纸：通过网盘分享的文件：冶山中心小学食堂与校园消险等维修项目图纸

链接: https://pan.baidu.com/s/13fdShwi58P3uSZ3ODc4Edw?pwd=rcua 提取码: rcua


